北京诚佳信工程管理有限公司

公开招标文件

项目名称：钦州市生猪数字化智能养殖及智慧监管服务平台项目

项目编号：QZZC2022-G3-10025-CJXG

采 购 人：钦州市农业农村局

采购代理机构：北京诚佳信工程管理有限公司

2022年12月06日

目    录

第一章  招标公告	2

第二章  采购需求	5

第三章  投标人须知	21

第四章  评标方法及评标标准	40

第五章  拟签订的合同文本	49

第六章　投标文件格式	55

# 第一章 招标公告

北京诚佳信工程管理有限公司关于钦州市生猪数字化智能养殖及智慧监管服务平台项目（项目编号：QZZC2022-G3-10025-CJXG ）的公开招标公告

项目概况

钦州市生猪数字化智能养殖及智慧监管服务平台项目招标项目的潜在投标人应在“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）获取招标文件，并于2022年12月27日09:30（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：QZZC2022-G3-10025-CJXG

项目名称：钦州市生猪数字化智能养殖及智慧监管服务平台项目

预算金额：8804900.00元。

最高限价：8176400.00元。

采购需求：钦州市生猪数字化智能养殖及智慧监管服务平台项目，详细内容见招标文件中《采购需求》。

合同履行期限：自合同签订之日起180日历天内完成系统及设备安装调试并通过验收交付使用。

本项目（否）接受联合体投标。

二、投标人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：

（1）未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（2）国内注册（指按国家有关规定要求注册的），具有能提供本次采购服务能力的供应商。

（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取招标文件

时间： 2022年12月06日至2022年12月13日，每天上午08:00至12:00，下午12:00至18:00（北京时间，法定节假日除外）

地点：“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）

方式：网上下载。本项目不发放纸质文件，供应商可自行登录“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）下载招标文件（操作路径：登录政采云平台—进入“项目采购”应用—获取采购文件—查找对应的项目并选择—点击“申请获取采购文件”），电子投标文件制作需要基于“政采云”平台获取的采购文件编制，通过其他方式获取采购文件的导致投标人无法在政采云平台编制及上传投标文件的供应商自行负责。

售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2022年12月27日09:30（北京时间）

投标地点（网址）：通过“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）实行在线电子投标、解密，本项目不要求投标人到达开标现场，但投标人应派法定代表人或委托代理人准时在线出席电子开评标会议，随时关注开评标进度，如在开评标过程中有电子询标，应在规定的时间内对电子询标函进行澄清回复。）

开标时间：2022年12月27日09:30（北京时间）

开标地点：广西壮族自治区钦州市钦南区金海湾东大街8号市政务服务中心三楼线上开标三室（对应评标三室）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.投标保证金：人民币贰万元整（¥20000.00）。

投标保证金的交纳方式：银行转账、支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函，禁止采用现钞方式。采用银行转账方式的，在投标截止时间前交至指定账户并且到账；采用支票、汇票、本票或者保函等方式的，在投标截止时间前，投标人必须递交支票、汇票、本票或者保函原件。否则视为无效投标保证金。

开户银行：钦州市区农村信用合作联社政务服务中心分社

开户名称：钦州市公共资源交易中心

银行账号：20298994252001892

2.网上查询地址：中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn、广西壮族自治区政府采购网http://zfcg.gxzf.gov.cn、全国公共资源交易平台（广西.钦州）http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/qzggzy/。

3.本项目需要落实的政府采购政策：

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。

（3）政府采购促进残疾人就业政策。

（4）政府采购支持监狱企业发展。

4.在线投标响应（电子投标）说明：

（1）本项目通过政采云平台实行在线投标响应（电子投标），投标人应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和政采云平台的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。投标人未按规定编制并加密的投标文件，政采云平台将予以拒收。

（2）“政采云电子交易客户端”请自行前往广西政府采购网下载并安装（http://zfcg.gxzf.gov.cn/OfficeService/DownloadArea/2455918.html?utm=sites_group_front.b8b6c91.0.0.c51f9820a48111eabb9bcbdf01af125e）；电子投标具体操作流程参考《政府采购项目电子交易管理操作指南－供应商》；在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统，通过政采云平台参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。

（3）为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在开标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往相关网站进行查阅（完成CA数字证书办理预计一周左右，建议投标人获取招标文件后立即办理）。

（4）投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件的，“政采云”平台将予以拒收。投标人在“政采云”平台提交电子版投标文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。

（5）投标截止时间后，政采云（电子交易平台）自动提取所有投标文件，投标人用制作投标文件时加密的有效数字证书（CA认证）对上传政采云的投标文件进行解密。

（6）通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标人递交了电子备份投标文件的，以电子备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过政采云平台上传递交的电子加密投标文件已按时解密的，电子备份投标文件自动失效。投标人仅递交电子备份投标文件的，投标无效。

（7）投标人可以提供以介质（U盘）存储的数据电文形成的电子备份投标文件（进行异常解密时，如因投标人提供的电子备份投标文件无效或无法解密的情况，视为投标无效，投标人自行承担后果）。电子备份投标文件应当在投标文件递交截止时间前一个工作日按要求密封并送达招标代理机构，逾期送达或未按要求密封将被拒收。

递交方式：邮寄或现场递交（供应商自行选择方式提交，通过邮寄方式的拒收到付邮件，请合理安排邮寄时间，因邮寄原因未能在规定时间内送达的后果由投标人自行承担。）。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：钦州市农业农村局

地址：钦州市南珠东大街236号

项目联系人：韦子先

项目联系方式：0777-2398887

2.采购代理机构信息

名 称：北京诚佳信工程管理有限公司

地　址：钦州市南珠东大街安园路一巷16号

项目联系人：陈秋灵、潘梅

项目联系方式：0777-5988828

# 第二章  采购需求

说明：

1.为落实政府采购政策需满足的要求

（1）本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

（2）根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，节能产品政府采购品目清单内标注“★”的品目属于政府强制采购节能产品，如本项目包含的货物属于品目清单内标注“★”的产品时，投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供所投标产品的节能产品认证证书复印件（加盖投标人公章），否则投标文件作无效处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购。

2.采购需求中出现的品牌、型号或者生产厂家仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产厂家的情形。投标人可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产厂家替代，但选用的投标产品参数性能必须满足实质性要求。

3.投标人必须自行为其投标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。

4.未尽事宜甲乙双方将在合同中予以补充和完善。

5.所属行业：软件和信息技术服务业。

钦州市生猪数字化智能养殖及智慧监管服务平台项目

### 一、总体建设内容

钦州市生猪数字化智能养殖及智慧监管服务平台项目建设包含生猪产业大数据中心、应急指挥中心，生猪养殖管理系统、运输流通管理系统、生猪屠宰管理系统、防疫检疫管理系统、监管与预警管理系统、生猪综合行政执法系统，养殖、屠宰、市场端3个试点示范配套设施等建设内容。

### 二、项目建设目标

从生猪养殖、屠宰流通、防疫检疫、市场消费、部门监管、生猪金融服务与科技创新等入手，融合原有动监E通、牧运通、兽药平台等十多个业务系统，应用互联网、物联网、大数据、人工智能等技术，搭建生猪养殖管理、运输流通管理、生猪屠宰管理、防疫检疫管理、监管与预警管理、生猪综合执法等系统，构建市、县、镇三级联动的一体化生猪数字化智能养殖及智慧监管服务平台。实现“三个一”总目标（即“一次录入”，养殖信息录入一次，自动关联养殖、运输、屠宰、消费、监管与服务等全链条信息，真正实现可视化、智能化；“一键卖猪”，通过大数据中心，将各地生猪交易数量、交易价值、物流路径及企业养殖情况等数据直观形象地呈现，真正实现网上一键便捷交易；“一证把关”，严把动物检疫关，严格《动物检疫合格证明》出证，结合执法监督，强化企业完善养殖电子台账、依法经营，确保生猪产品质量安全），全面提升政府决策和监管水平，促进企业提质增效，保障生猪产品质量安全。

### 三、项目建设规模

1.建设“2中心6系统3试点”，即生猪产业大数据中心、应急指挥中心，生猪养殖管理系统、运输流通管理系统、生猪屠宰管理系统、防疫检疫管理系统、监管与预警管理系统、生猪综合行政执法系统，养殖、屠宰、市场端3个试点示范配套设施建设。

2.系统覆盖钦州市农业农村局、钦州市其他业务部门、养殖场、公众等用户。

3.项目部署在钦州政务云平台上，本项目未来5年内数据总存储容量预计为31.92TB。电子政务外网最大并发量为150人/次，带宽不低于177.15M。互联网最大并发量为1800人/次，带宽不低于364.38M。

4.系统信息安全等级按照第二级的要求进行建设，并通过相关部门备案和验收。

### 四、项目建设内容

平台建设按照统一规划、统筹建设、数据驱动、共建共享、互联互通的原则，围绕产业数据的“聚通用”，建设“2中心6系统3试点”，即生猪产业大数据中心、应急指挥中心；生猪养殖管理系统、运输流通管理系统、生猪屠宰管理系统、防疫检疫管理系统、监管与预警管理系统、生猪综合行政执法系统；养殖、屠宰、市场端3个试点示范配套设施建设。

1.生猪产业大数据中心

利用大数据技术，实现对生猪产业信息资源的统一管理，实现生猪产业信息资源的综合深入利用，挖掘数据价值，为生猪产业大数据分析、决策与管理提供支撑。

2.生猪养殖管理系统

包括PC管理端和移动填报端，通过融合原有动监E通、牧运通、兽药平台等12个业务系统的数据，实现生猪养殖信息“一次录入”平台共享。方便和减少养殖场的现有工作量，满足数据利用最大化的原则。可以通过试点养殖场，用完整真实的数据，比对形成增收比，使更多的养殖场/户能看到数据对生猪养殖收益的作用和重要性，以推广平台的使用率。监管部门也可以从养殖信息中，提取更多有利于生猪产业发展的数据，提早规划，及时处理。

生猪养殖管理系统主要包括养殖场的基础信息管理、规模信息管理、生产设备信息管理、养殖档案管理、检疫申报管理、环保信息管理、粪污处理及资源化利用信息管理、投入和收益比对分析等。

3.运输流通管理系统

包括PC管理端和移动端应用，主要用于生猪的流通、数据追溯和生猪交易，模块包括：动物运输车辆清洗消毒管理、生猪产业链追溯管理和生猪产品综合交易服务。

4.生猪屠宰管理系统

系统分为PC端和移动端，角色分为官方和屠宰场，官方负责监管和出产品检疫证，屠宰场负责屠宰过程数据登记和出肉品合格证。

5.防疫检疫管理系统

系统分为PC端和移动端，分为产地检疫和屠宰检疫，主要实现官方对生猪的产地检疫的登记、屠宰过程检疫、检疫申请的审核和出证（产地检疫证和屠宰检疫证）。

6.监管与预警管理系统

包括了钦州市农业农村局整个产业监管的部门使用功能。主要有：生猪产业数据统计管理、生猪产业数据监测与预警、生猪监管视频调度、物资综合管理、应急预案管理和大屏可视化展示。可以监管整个生猪产业的数据及业务。

7.生猪综合执法系统

通过监测和预警分析出生猪产业的预警监督信息，供执法监督人员进行专题数据的查询，对生猪产业案件提供可靠的数据支撑。或主动发现案件信息，对涉案主体进行案件调查执法。并实现智能化执法文书的编写（如输入执法对象信息后，能智能提示相关的法律条款和形成相应的执法文书等）。

8.应急指挥中心建设

指挥中心是整个生猪数字化智能养殖及智慧监管服务平台的总控中心，整个生猪产业的数据及业务集中展现在指挥中心大屏内。在指挥中心可实时监控和指挥生猪产业数据统计管理、生猪产业数据监测与预警、生猪监管视频调度、物资综合管理、应急预案管理。建设内容涵盖通信调度平台、高清会议显示系统、多媒体系统、数字会议系统、基础装修、配电及其他设备、辅材的配套设施。

9.试点示范配套设施建设

1个养殖场户示范点配套设施建设：选定一个养殖场，为场地安装与平台进行数据交换的摄像头、线路安装等。

1个屠宰场示范点配套设施建设：选定一个屠宰场，为场地安装与平台进行数据交换的摄像头、扫码识别设备、主机、线路安装等。

1个零售终端示范点配套设施建设：选定一个零售终端市场，为场地安装与平台进行数据交换的电子秤、线路安装等。

10.应用支撑平台设计要求

（1）数据库软件：部署于钦州政务云平台机房服务器。

（2）操作系统：用于部署业务应用系统服务器。

（3）应用中间件：应用服务器的应用中间件。

### 五、主要技术需求及配置要求

| 序号 | 标的名称 | 技术需求及配置 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 生猪产业大数据中心 |  |  |  |
| （一） | 生猪产业大数据中心 | 1.数据标准目录体系：建设包含数据源注册与管理、元数据接入、数据资源目录、日志管理、服务监控、权限管理等功能。 2.数据资源目录管理：建设包含目录编制、目录注册/维护、目录审核、目录发布、目录查询、目录统计等功能。 3.数据资源管理：资源管理承担数据资源全生命周期管理，从资源的注册、维护、审核，到最后的发布，主要包含资源模板、资源挂载、库表挂载、文件挂载、接口挂载、资源审核、资源发布、资源维护、库表同步、目录物化、数据打包、统计分析等功能。 4.数据标准管理：建设包含行业标准管理、数据基础标准管理、安全标准管理等功能。 5.数据采集汇聚：建设包含结构化数据同步、非结构化数据同步、数据汇聚、统计分析等功能。 6.数据处理：数据处理是对元数据的管理及数据质量的监测，根据数据建模，对元数据进行数据探查、数据抽取、数据转换、数据清洗、数据去重、数据补全、数据关联、数据融合、数据比对等治理。 7.数据计算资源：建设包含数仓规划、数据萃取、数据服务、数据模型等功能。 8.数据资产管理：建设包含数据标准管理、数据集管理、数据质量管理、数据安全、数据资产地图、资源整理与初始化等功能。 9.数据智能检索：建设包含智能检索管理、全部资源检索、专题资源检索等功能。 10.数据服务管理：建设包含应用系统管理、第三方服务管理、API服务管控、数据共享接口等功能。 11.数据可视化管理：建设包含数据质量可视化、数据地图可视化、数据资产目录可视化、数据任务监控可视化、异常状态监控可视化等功能。 12.业务支撑子系统：建设包含机构管理、角色管理、权限管理、用户管理、统一身份认证、地图信息GIS服务、短信服务等功能。 | 1 | 项 |
| 二 | 生猪养殖管理系统 |  |  |  |
| （一） | 生猪养殖管理系统 | 1.移动端 建设包含用户注册、用户登录、生产记录、兽药使用记录、添加剂记录、消毒记录、免疫记录、诊疗记录、防疫监测记录、无害化处理记录、检疫申报、检疫查询、场地信息记录、养殖摸底记录、粪污处理及资源化利用管理等功能。 2.PC端 建设包含用户登录、基础信息管理、养殖生产数据查询统计、养殖摸底计划管理、养殖摸底数据查询统计、物资综合管理子系统等功能。 | 1 | 项 |
| 三 | 运输流通管理系统 |  |  |  |
| （一） | 运输流通管理系统 | 1.动物运输车辆清洗消毒管理子系统 建设包含移动端和PC端，为了保证整个生猪产业数据的完整性，生猪运输车辆的洗消数据，也需要登记到平台，作为检疫开证的前提条件。 2.生猪产业链追溯子系统 建设包含PC端、移动端和销售终端等模块，通过生猪产业的各环节操作，将产业数据根据阶段性串联成完整的产业数据链条，并提供二维码给公众扫描，展示生猪产业的肉品溯源信息。 3.生猪产品综合交易服务子系统 建设包含卖家端、买家端、平台管理端、信息汇聚端（门户），围绕生猪产业，服务于养殖场/户、货运司机、屠宰场、猪肉经销商及各大消费群体的一套网商系统。 | 1 | 项 |
| 四 | 生猪屠宰管理系统 |  |  |  |
| （一） | 生猪屠宰管理系统 | 1.移动端 建设包含用户注册、用户登录、非瘟抽检、进场登记、消毒、瘦肉精监测、巡栏检查、急宰申请、屠宰检疫申报、肉品检验、无害化处理、要货登记等功能。 2.PC端 建设包含用户注册、用户登记、肉品品质出证管理、屠宰信息查询、屠宰信息统计等功能。 | 1 | 项 |
| 五 | 防疫检疫管理系统 |  |  |  |
| （一） | 防疫检疫管理系统 | 1.移动端 建设包含用户登录、动物产地检疫申请审核、产地检疫申请审核、急宰审核、进场审核、无害化处理审核、检疫检测、屠宰场检疫申请审核等功能。 2.PC端 建设包含用户登录、动物产地有效核验、产地检疫申请审核、急宰审核、进场审核、无害化处理审核、检疫检测、屠宰场检疫申请审核、出具动物检疫合格证、查询统计、防疫管理等功能。 | 1 | 项 |
| 六 | 监管与预警管理系统 |  |  |  |
| （一） | 监管与预警管理系统 | 1.生猪产业数据管理子系统 建设包含用户登录、生猪生产信息查询统计、动物运输车辆洗消信息查询统计、生猪屠宰信息查询统计、生猪检疫信息查询统计、物资信息查询统计、溯源信息查询统计、生猪产品交易信息查询统计等功能。 2.生猪产业数据监测与预警子系统 建设包含用户登录、业务数据类型管理、业务数据监测标准管理、数据监测运行策略管理、监测数据筛选管理、预警数据管理等功能。 3.生猪监管视频调度子系统 建设包含监控点管理、监控点实时轮播、视频内容管理等功能。 4.应急预案管理子系统 建设包含应急预案管理、应急演练、应急预案修订、应急预案培训等功能。 5.大屏可视化展示 建设包含生猪养殖数据可视化、生猪企业数据可视化、生猪养殖企业数据可视化、生猪屠宰企业数据可视化、猪种分布数据可视化、粪污产生及资源化利用数据可视化、预警数据可视化、应急预案数据可视化、数据可视化界面设计等功能。 | 1 | 项 |
| 七 | 生猪综合执法系统 |  |  |  |
| （一） | 生猪综合执法系统 | 1.移动端 建设包含用户登录、信息查询、执法预警信息、出勤日志、监督检查、执法办案、法律法规等功能。 2.PC端 建设包含用户登录、执法文书模板管理、法律法规管理、信息查询、执法预警信息、监督检查、执法办案、法律法规、产业一张图、监督执法查询统计等功能。 | 1 | 项 |
| 八 | 应急指挥中心 |  |  |  |
| （一） | 通信调度平台 | 1.软件系统 （1）通信调度平台：融合了监控、大屏调度、电话调度、即时通讯调度、电子地图等业务。 （2）视频监控管理平台：基于J2EE技术框架，采用SOA软件架构体系设计，结合中间件等主流技术，支持海量接入和大并发量访问的能力；支持主流操作系统、Web中间件、数据库以及其他第三方标准中间件的开发和运行环境；平台各服务采用模块化设计，可以根据业务发展要求进行灵活扩充。 2.硬件配套 （1）19英寸2U高标准机架式服务器机箱，最大可插4个计算节点，共24个硬盘槽位； 含两个冗余白金电源，电源输入范围：100-127VAC、200-240VAC,50/60Hz。 （2）第三代高密度服务器计算节点，2颗CPU(8核/16线程，主频 2.1GHz,up to 3.0GHz，11MB 缓存）；128G内存；1块2.4T SAS盘，1块960G SSD盘；2个SFP+光接口，含光模块。 （3） 四电口千兆网卡，每个高密度计算节点可配置一块该网卡，用于千兆网络环境。 （4）平台应用机架式服务器；服务器结构 2U；CPU频率 2.4GHz；标配CPU数量 1个；最大CPU数量 1个；三级缓存 32MB；总线规格 9.6GT/s；CPU核心 16核心；CPU线程数 32线程；硬盘热拔插盘；最大硬盘容量 －标配硬盘容量 600G 10K SAS*2；内部硬盘槽数 8个；硬盘接口类型 SAS；阵列卡型号 SAS_HBA；RAID模式 RAID 0，RAID1，RAID10。 （5）存储服务器，可接驳符合 ONVIF、RTSP 标准及众多主流厂商的网络摄像机；支持H.265、Smart265、H.264、Smart264编码的前端设备自适应接入；支持最大网络接入带宽400Mbps ，最大支持1200万像素高清网络视频的预览、存储与回放；支持热成像相机的接入、存储、报警；解码性能强劲，支持12路1080P解码；支持2个HDMI与1个VGA同时输出，其中HDMI1与HDMI2异源，HDMI1与VGA1同源；支持16个SATA接口，最大支持满配8T硬盘；支持硬盘配额和硬盘盘组两种存储模式，可对不同通道分配不同的；录像保存容量或周期；支持IP设备集中管理，包括IP设备参数配置、信息的导入/导出和升级等功能； 支持智能搜索、回放及备份功能，有效提高录像检索与回放效率；支持最大16路多路同步回放。 | 1 | 套 |
| （二） | 指挥调度会议系统 | 1.软件系统： （1）服务器支持web方式管理维护、支持多会议室、提供会议主持人机制。 （2）支持会议模板的创建、保存、修改、删除，在模板中可设置会议编码格式、速率、分辨率等参数；可通过管理界面创建即时召开或者预约会议，可以任意设置会议时长；支持中文地址薄功能，能够添加、删除、编辑与会终端；会议控制软件具备录播控制功能，可进行开始、停止录放像控制；软件运行基础硬件配置：4核8线程；运行内存至少满足16G；采用固态硬盘至少满足256G SSD*1；支持HDMI输入。 2.硬件配套： （1）高清会议显示系统，65寸，4K分辨率，内置操作系统，支持会议系统互通。 （2）配套工程hdmi高清线，带信号增强芯片，有源供电方式。 （3）会议系统主机：采用5GHz的通信频段，同时支持WIFI会议系统和全数字会议系统。系统最大支持4096台有线会议单元，300台无线会议单元。系统支持同时开8个有线话筒和6个无线话筒；PC软件端可查看无线单元的电池电量、WiFi信号等信息状态。支持一键关机所有无线单元功能；支持同声传译功能。具备两路功放输出接口，可带2×25W的定阻音箱。支持消防报警连动触发接口，提供火灾报警信息。具备USB接口，支持录音功能；支持PELCO-D、VISCA摄像机控制协议，可配合高清摄像跟踪主机，实现自动摄像跟踪。 （4）1个会议主席单元：桌面式话筒支持5.15GHz~5.85GHz通信频段，48KHz采样率，要求内部具有DSP音频处理，没有“噗噗”的低频冲击声，内部具有反馈抑制功能，可有效地防止啸叫；采用128位AES加密技术，支持 WPA/WPA2 无线安全技术，防止窃听和非授权访问，提供更高的会议系统机密性；遵循规范：IEC60914；支持触摸按键签到功能。具备优先权功能，可关闭正在发言的所有代表话筒。具有声控功能，可智能打开话筒。具有发言计时和定时发言功能。 （5）6个会议代表单元：桌面式话筒支持5.15GHz~5.85GHz通信频段，48KHz采样率，要求内部具有DSP音频处理，没有“噗噗”的低频冲击声，内部具有反馈抑制功能，可有效地防止啸叫；采用128位AES加密技术，支持 WPA/WPA2 无线安全技术，防止窃听和非授权访问，提供更高的会议系统机密性；遵循规范：IEC60914；支持触摸按键签到功能。具备优先权功能，可关闭正在发言的所有代表话筒。具有声控功能，可智能打开话筒。具有发言计时和定时发言功能。 （6）发射器：采用最新802.11ac方案，能为用户提供一个安全稳定高速的无线网络；智能 AP采用PoE供电方式，安装使用简捷方便；采用802.11n和802.11ac双频双空间流技术，提供最高约1.2Gbps的千兆WiFi接入，满足室内大容量，高吞吐量的应用需求； （7）2只充电箱：充电器可同时插满10个USB接口，供设备批量充电；根据设备的耐受电流大小充电器会自动匹配合适的电流大小给设备充电，同时有过流保护功能，保证被充电单元的安全。 （8）交换机： 8个百兆端口支持PoE+供电，符合IEEE 802.3af/at标准，单端口PoE功率可达30W，整机最大PoE输出功率为125W。 （9）电池：提供WiFi会议单元电池（18650锂电池）4颗/包；每颗电池容量为2150mAh； （10）抑制器：采用96KHz采样频率，32-bit DSP处理器，24-bitA/D及D/A转换，支持数字信号输入输出通道提供coaxial，AES及光纤接口；支持144 x 32的LCD显示屏显示参数功能，提供6段LED显示输出电平；每通道24个LED灯显示啸叫抑制状态数量；每通道支持压缩、限幅、噪声门、功能设置，可切换工作模式为直通或反馈抑制；可任意编辑固定和动态反馈点数量，可一键清除啸叫点；单机可存储30组用户程序。 | 1 | 套 |
| （三） | 多媒体系统 | 1.大屏显示系统 （1）32.768平方米显示屏系统 1.1 大屏钢结构：采用专用钢结构支架，贴墙安装5cm定制包边等。 1.2 LED封装形式：SMD2121黑灯、物理点间距：2.5mm、分辨率：160000点/㎡、灯珠/IC：ODM/高刷、发光点颜色组合：1R1G1B、单元板分辨率：128*64、单元板尺寸（mm）：320*160、箱体分辨率：256*256、箱体尺寸（mm）：640*640、箱体重量：11Kg/个、工作电压：DC+4.2V~+5V； 1.3 4.1平方米LED双色屏P3.75室内双色； （2）发送盒（8块） 工作电源：AC-100-240V-50/60Hz；功耗：16W；工作温度：-20℃~60℃；工作湿度：0~90%；尺寸（mm）：428×250×44.4；重量：2.9Kg - 大屏控制器 全硬件架构，系统采用嵌入式处理方式，不受操作系统影响，信号与桌面分别独立处理。对各个输入通道采用纯硬件处理技术，采用独享带宽方式为每个输入通道分配带宽，切换过程中对其他信号无影响，实现了对输入通道的实时处理功能；输入输出板卡可热插拔，输入板卡热插拔恢复时间＜8s，输出板卡热插拔恢复时间＜8s；最大单机背板信号处理带宽不小于720Gbps；设备支持图像无缝实时切换功能，无缝切换时间＜15ms；可自定义设置输出分辨率，支持非标LED的拼接；具备7*24小时连续工作能力；支持视频网络运维管理协议，实时监测设备的运行状态，对设备异常情况进行报警；可设置拼接处理器输出通道与物理显示设备的逻辑对应关系；图像开窗响应速度＜15ms，场景调取响应速度＜15ms；支持故障检测功能，支持输入信号丢失检测，使用灰色标示；支持业务智能恢复，输入输出卡更换后无需配置，可自动恢复至原来的工作状态；支持拼接单元控制协议，现对大屏幕的开关控制。 （4）工作站系统：管理终端4台，八核心以上，运行内存8G，2G独立显卡、24寸显示器、鼠键配套。 （5）配电柜，额定功率：30KW；配电柜输入电压为交流380V±15%，工频50Hz。具有过压、浪涌、短路、过流、过载、漏电等保护功能；内置避雷器，具有避雷防雷功能；配电柜含多功能卡控制，具有远程控制功能。支持通过LED显示屏智慧控制系统软件实现远程开关电箱、远程通讯、电源监视、温度监控、消防监控等操作。 （6）配套辅材1批。 2.扩声系统 （1）音响功放（3台） 输出功率（20Hz-20KHz/THD≤1％）：立体声/并联8Ω×2：700W×2；立体声/并联4Ω×2：1050W×2；桥接8Ω：2100W；连接座：XLR 、TRS接口；电压增益 (@1KHz)：37.7dB；输入灵敏度：0.775V/1V/1.44V；输入阻抗：10K Ω 非平衡、20KΩ 平衡 6.频率响应（@1W功率下）：20Hz-20KHz/+0/-2dB；HD+N(@1/8功率下）：≤0.05％；信噪比 (A计权)：≥95dB；阻尼系数 (@ 1KHz)：≥200@ 8 ohms；分离度 (@1KHz)：≥80dB；保护方式：过流保护、直流保护、短路保护；指示灯：电源 、保护、失；真冷却方式：风扇冷却；供电：~ 220V； 50Hz；最大功耗：3150W10.输入座接地脚接地和悬浮控制。 （2）音箱与音箱壁装架（6台） 单元组成：1×12"低频单元，1×44芯高音压缩驱动器；频率响应：55Hz-19.5kHz （±3dB）；灵敏度：94dB；额定功率：400W；最大声压级：126dB；额定阻抗：8Ω。 （3）返听音箱（2台） 阻抗：8Ω；频响：60Hz-20KHz；额定功率：300W （4）返听音箱功放（1台） 输出功率（20Hz-20KHz/THD≤1％）：立体声/并联8Ω×2：500W×2；立体声/并联4Ω×2：730W×2；桥接8Ω：1460W；连接座：XLR 、TRS接口 （5）无线话筒（1套） 调制方式：宽带调频（FM）；频率范围：530-580MHz，640-690MHz；信道数目：200个预置频道，通道间隔250kHz；频率稳定度：±0.005%；动态范围：100dB；最大频偏：±48kHz；音频频率响应：50Hz-16.5kHz；综合信噪比：105dB；综合失真：≤0.3%；相邻信道抑制：≥70dB工作距离：约100-150m （6）数字调音台 输入：8路平衡式XLR/TRS组合输入接口、2路TRS单声道高阻输入接口、2组TRS立体声输入接口、2路USB3.0输入声卡；输出：1组立体主输出、4路AUX辅助输出、1路TRS监听输出；总谐波失真&噪声：＜0.002% @ 18dBu A+权；采样率：48kHz；信噪比：-90dBu；屏幕：7英寸高清触摸屏，1024×600分辨率；频率响应(20~20KHz)：20Hz~20kHz ,±0.2dB；量化位数：24bi；最大电平(输入)：+20dBu，平衡最大电平(输出)：+18dBu，平衡；幻象供电：48V；模/数动态范围：108dB；数/模动态范围：108dB；输入阻抗(平衡式)：20KΩ；输出阻抗(平衡式)：100Ω；通道隔离度@1KHz：100dB；工作温度：0℃-55℃；工作电源：19/2A；电源功耗：30W （7）音频处理器 DSP音频处理，内置自动混音台，选配反馈消除、回声消除、噪声消除模块；输入每通道：前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡；输出每通道：31段图示均衡、延时器、分频器、限幅器；全功能矩阵混音功能；内置自动摄像跟踪功能；支持场景预设功能；断电自动保护记忆功能；自动混音算法（AUTOMIXER）、反馈消除算法（AFC）、回声消除算法（AEC）、噪声消除算法（ANC）。 （8）抑制器 采用高性能浮点DSP处理芯片；具备4组平衡输入音频通道；具备4组平衡输出音频通道；每通道带组合6.3接口输入；支持4路独立48V幻象供电；具备 AGC, AFC, ANC三种LED显示： AGC：音量自动提升拾音距离；AFC：自动反馈抑制啸叫；ANC：自动环境降噪。 （9）电源时序器 支持8通道电源时序打开/关闭，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关锁处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通—起到级联控制ALARM（报警）功能。单个通道最大负载功率2200W，所有通道负载总功率达6000W。输出连接器：多用途电源插座。 （10）配套辅材1套； 3.中控矩阵系统 （1）智能中控 处理器：32位Cortex-A7 ARM架构微处理器，主频高达528MHZ；内存：256M DDR3 RAM，128MNAND Flash；网络：1路RJ45网络接口，100Mbps；串口：8路DB9，可编程；红外发射：4路IR红外发射口，发射载波38KHz，最高支持1.142MHz，发射功率高/低2档可调；红外接收：1个IR IN口，载波38KHz；继电器控制接口：8路，可通过AC 125V/1A or DC 30V/2A； I/O口：8路独立可编程，可定义输入/输出控制口；直流电源输出：2路，24V/1A；封装方式：金属机箱，支持机架安装；工作电源：AC100-240V，50-60Hz；电源功耗：18W；13.尺寸(L×W×H)：484×255×45mm。 - 控制器 面板按键：8路独立电源开关控制（手动）；载入容量：单路电流20A；电源：宽电压通用电源（AC110V - AC240V）；控制方法：通过RS-232或网络接口；RS-232接口：3PIN排针；波特率：9600，数据位：8，停止位：1，校验位：无 - 交互式可编程中控控制软件 分布式综合管理平台是一款集信息感知、融合、控制于一体的智能控制系统，它采用模块化设计，可将各种视频、桌面信号采集到服务器中，并实现网内视频信号的任意地点、任意屏幕间的显示切换控制。 - 增强版双千兆路由器 1200M高速双频wifi 无线穿墙 路由 5G双频智能无线路由 - 智能会议平板 整机屏幕采用86英寸UHD超高清LCD液晶屏，显示比例16:9，屏幕图像分辨率达3840*2160，色彩度10bit ，可视角度178°，全高清4K系统图标显示；高精度低高度红外触控技术+白板软件；内置4800W HDR高清摄像头，采用2.1声道，2*10W（中高音）+20W（低音）缝隙发声扬声器，内置光线传感器/微波传感器，人体靠近屏幕自动开机唤醒，支持带有NFC功能的手机开启NFC后，一碰即可将手机与大板链接，并进行投屏等后续操作。兼容市面上能装在win10系统的所有视频会议软件（如：腾讯会议，钉钉，华为视频会议等）配置： CPU Intel® Core i5/内存 8G /固态硬盘128G +无线传屏+移动支架和智能翻页笔。 （6）手持式移动终端：≥10.4寸 6G 128GWIFI版。 | 1 | 套 |
| （四） | 指挥中心配套设施 | 1．基础装修 （1）指挥中心：轻钢龙骨埃特板天花造型、天花刮腻子、天花刷乳胶漆、自流坪楼地面、石纹釉面地砖、墙面刮腻子、墙面刷乳胶漆、墙面木质吸音板、窗台板石材、窗帘、大理石门槛石、甲级防盗门双开门、舞台地面打龙骨铺实木地板； （2）设备间：墙面刮腻子、墙面刷乳胶漆、保温棉、微孔铝扣板、防火玻璃墙、玻璃隔断配套辅材、墙体开洞、甲级防火门、静电地板、开孔及保护、不锈钢地脚线等 （3）接待室：轻钢龙骨埃特板平板天花造型、天花刮腻子、天花刷乳胶漆、自流坪楼地面、地毯、墙面刮腻子、墙面刷乳胶漆、窗台板石材、大理石门槛石、窗帘、甲级防盗门、墙面装饰等 （4）卫生间：防滑地砖、墙砖600*600、轻钢龙骨埃特板天花造型、天花刮腻子、天花刷乳胶漆、自流坪楼地面、卫生间隔断、大理石台盆、厕具、排风扇、卫生间门、卫生间装饰等； 2.指挥中心配电 （1）总配电箱：输入100A/4P ATS切换开关，输出100A/3P*2+40A/3P*2+32A/3P*2+32A/1P*6+16A/1P*6，配置数字电流表、通信卡、B级防雷。 （2） UPS： 10KVA,380V/380V三进三出，配置16节12V38AH铅酸免维护蓄电池 （3）市电总配电电缆：铜芯交联聚乙烯绝缘YJV-4X50十1X25。 （4） UPS输入输出电缆：铜芯交联聚乙烯绝缘YJV-4*25+1*16。 （5）灯光照明 （6）配电辅材1套； 3.指挥中心其他设备 （1）外网核心交换机： 提供≥4个万兆SFP+接口，≥24个千兆光口（其中8个combo口），交换容量≥750Gbps，包转率≥220Mpps，≥1个扩展插槽，配置双交流电源；配置≥4个万兆多模光模块，≥24块千兆单模光模块，≥1根SFP+电缆5m； （2）机柜：2台42U服务器机柜。 （3）一拖多空气调节：室外机，制冷运行：系统制冷量：≥8000W；制热运行：系统制热量：≥9000W；室外机额定功率：≤2200W；室外机最大输入功率：≤4100W；IPLV值：≥6.5；能效等级：1级；压缩机形式：直流变频压缩机；噪声（全消声室换算值）≤55dB(A)；冷媒：R410A环保冷媒；室内机详细参数：电源（V/Hz）：220V，50Hz；制冷：义制冷能力（kW）：≥2.2；制冷输入功率（W）：≤45.6；制热：名义制热能力（kW）：≥2.5；制热输入功率（W）：≤45.6；低温制热能力（kW）：≥2；制热电辅助加热能力：≥850W （4）空气调节系统：3台3P变频冷暖； | 1 | 项 |
| 九 | 试点示范配套设施 |  |  |  |
| （一） | 养殖场户示范点配套设施 | 1．高清摄像机（10台） 全彩级高灵敏度感器，F1.0超大光圈镜头；支持 GB/T28181-2016规范；最高分辨率可达3840 × 2160 @25 fps；支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态；支持ROI感兴趣区域增强编码，支持Smart265/264编码，可根据场景情况自适应调整码率分配；符合IP66级防尘防水设计；高效阵列红外灯，使用寿命长，照射距离可达30米；支持smart IR，防止夜间红外过曝；星光级日夜监控；支持日夜两套参数独立配置；支持PoE供电功能。 - 网络录像机 视频接入路数：16路；录像分辨率：8MP/7MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/D-CIF/2CIF/CIF/QCIF；视频输出：至少1路HDMI,1路VGA；视频解码格式：H.265,Smart265,H.264,Smart264；4个SATA接口。 - 基础配套：10个摄像机镀锌支架、10个室外防水设备箱、10个电源防雷器 - 16口千兆接入交换机：背板带宽≥32Gbps；包转发率≥23.8Mbps接入交换机、10个10A 二三口电源插座； - 配套辅材1批。 | 1 | 项 |
| （二） | 屠宰场示范点配套设施 | 1．高清摄像机（10台） 全彩级高灵敏度感器，F1.0超大光圈镜头；支持 GB/T28181-2016规范；最高分辨率可达3840 × 2160 @25 fps；支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态；支持ROI感兴趣区域增强编码，支持Smart265/264编码，可根据场景情况自适应调整码率分配；符合IP66级防尘防水设计；高效阵列红外灯，使用寿命长，照射距离可达30米；支持smart IR，防止夜间红外过曝；星光级日夜监控；支持日夜两套参数独立配置；支持PoE供电功能。 - 网络录像机 视频接入路数：16路；录像分辨率：8MP/7MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/D-CIF/2CIF/CIF/QCIF；视频输出：至少1路HDMI,1路VGA；视频解码格式：H.265,Smart265,H.264,Smart264；4个SATA接口。 - 基础配套：10个摄像机镀锌支架、10个室外防水设备箱、10个电源防雷器； - 工作站系统：管理终端2套，八核心以上，运行内存8G，2G独立显卡、24寸显示器、针式打印系统、扫码识别设备、鼠键配套； - 16口千兆接入交换机：背板带宽≥32Gbps；包转发率≥23.8Mbps接入交换机； - 配套辅材1批。 | 1 | 项 |
| （三） | 零售终端示范点配套设施 | - 电子秤（15台） 集称重、收银、支付和打印功能于一体，双屏显示，客户屏尺寸≥12寸，具备防作弊、防拆解等功能，电子秤数据联网、本地档口库存管理、肉品销售嵌入式系统。最大秤量/分度值：支持双量程设计，最大量程30kg， 0-15kg范围内分度值为5g，15-30kg范围内分度值10g；检定分度值：0-15kg e1=5g;15-30kg e2=10g 主显数码显示：高亮红光LED数码显示，4笔订单累计指示，WIFI及网络连接指示灯 客显7寸TFT液晶屏：支持动态或静态支付二维码显示（支付微信、支付宝及聚合支付码）按键：配置数字键、功能键和PLU热键，144个可切换上下档PLU热键，PLU、改价、电子支付、现金、会员卡支付按键、4组累计订单功能， PLU热键不小于70个控制器：ARM-Cortex-M4 Core @120MHz 96KSRAM内存：4M Flash，可存储8000条PLU商品信息，8000条交易记录，PLU更新方式：远程更新PLU及快捷PLU 计价方式：支持称重和计件交易，支持电子支付、现金、会员卡支付方式，同时可以支持4组订单累计打印：热敏小票打印，支持二维码支付溯源功能，小票溯源功能，支持追溯码的打印，支持一/二维码打印，打印机能方便更换 打印方式：支持热敏打印，打印头寿命≥50km；打印速度：不低于60mm/s；电池：环保锂电池8.4V8AH 充电：宽压2A DC9V-12V均可 ，确保电子秤正常工作时间不低于12小时,如不打印工作时间应不小于24小时，具有自动休眠功能。 无线网络：双WIFI 2.4G频段，支持AP模式（手机配置），支持云端数据传输一路WIFI连接交易服务器，一路WIFI连接支付服务器，网络协议：支持 HTTP通讯 统一采用POST提交，UTF-8编码，MD5加密方式。 - 16口千兆接入交换机：背板带宽≥32Gbps；包转发率≥23.8Mbps - 配套辅材1批。 | 1 | 项 |
| ▲一、商务要求 |  |  |  |  |
| 合同签订期 |  | 自中标通知书发出之日起25个日历天内。 |  |  |
| 交付时间和地点 |  | 1.交付时间：自合同签订之日起180日历天内完成系统及设备安装调试并通过验收交付使用。逾期交付的，采购人有权拒绝验收并取消中标供应商资格，所造成的一切损失由中标供应商负责。 2.地点：采购人指定地点。 |  |  |
| 质保期 |  | 1.按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，硬件部分质保期为1年，软件部分质保期为3年（自安装完毕并验收合格之日起计，项目需求表中另有约定的按其约定）。 2.质保期内，设备发生一般故障时，中标供应商应负责免费修理、更换零配件：如设备发生大故障（指主要部件出现质量问题）时，中标供应商应负责免费更换相同品牌、型号的新机器。设备维修或更换后其保质期相应顺延。所有非故意性损坏以及在要求质量标准范围内的正常使用造成的损坏均要免费维修。对因采购人的不正当使用所造成的设备损坏不归中标供应商负责保修，但中标供应商也要积极帮助采购人修理设备，并保证提供优惠价格的配件和服务。保修期外发生维修只收材料成本费。 |  |  |
| 售后服务 |  | 1.提供每月1-2 次的巡保养维护服务并做好相应记录，每季度进行全面检查至少1 次，做到及时发现问题及时处理上报，保障所有系统的正常运行。 2.提供7×24 小时电话服务，故障响应时间小于30 分钟，24小到达现场。按照故障程度，一般故障12 小时内修复；重大故障48 小时内修复，如超过48 小时不能修复，由中标方免费提供备件服务，保证系统72 小时内恢复正常运行。 3.制定应急保障预案，突发事件期间，做好保障工作。 |  |  |
| 付款方式 |  | 签订合同后10个工作日内，支付合同总额30%，初验收合格后，支付合同总额 50% ；项目完成后提交项目验收报告，支付合同总额15% ，剩余5%为质保金，质保期过后7个工作日内无息退还。 |  |  |
| 安装调试及技术服务（含培训） |  | 1.安装调试：中标供应商货物运输到指定地点后，中标供应商应派专业技术人员对设备进行安装调试，如此期间发生的货物损毁或影响使用的情况，由中标供应商负责更换同型号同规格的产品，产生的一切费用由中标供应商承担。 2.培训：设备安装完成后，中标供应商需免费培训使用人员及维修人员熟练掌握使用及基本维护技术设备为止。时间、地点由采购人安排。 3.伴随服务：中标供应商应提供设备的随机附件、技术资料，可包括相应的安装配件、图纸、操作手册、质量保证文件、服务指南等，这些文件应随设备一起发运至采购人指定地点。 |  |  |
| 投标报价 |  | 1.投标报价含货物（服务）、随配附件、备品备件、工具的设计、制造、包装、运输、装卸、保险、调试、验收、人员培训和安装材料、项目的施工与安装的各种费用和售后服务、税金、合理利润及履行合同义务而产生的所有成本费用的总和。供应商综合考虑在报价中，对于本文件中未列明，而供应商认为必须的费用也需列入总报价。 2.在合同实施时，采购方无须支付中标价格以外的任何费用。 |  |  |
| 其他要求 |  | 1.中标供应商提交的投标产品必须是全新原装原厂且没有使用过的，品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，采购人有权拒收该货物，中标供应商愿意更换货物但逾期交货的，按逾期交货处理。中标供应商拒绝更换货物的，采购人可单方面解除合同，并有权要求乙方赔偿经济损失。 2.投标人须书面承诺所投标产品或所供服务不会发生任何的知识产权或经营权的纠纷，采购方免受第三方提出侵犯其著作权、专利权、商标权或设计权的纠纷。如出现此情况，一切经济和法律责任均由投标人承担；采购人免受第三方提出侵犯其著作权、专利权、商标权或设计权等的纠纷。 3.在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处。 4.若中标人所供货物或服务不按采购文件要求及投标文件的承诺履约，将按照相关有关规定严肃处理。 5.中标人所投产品，如有质量监督部门要求对产品进行检测、检验时，必须无条件地协助采购人及有关部门组织的检测验收，发现产品如有质量问题，中标人应承担全部费用及相应的责任。 |  |  |
| 二、验收标准 |  |  |  |  |
| 验收标准 |  | 采购人对中标供应商所交产品依照招标文件的技术规格要求、中标供应商投标文件的承诺和国家有关标准进行现场验收。不满足采购要求及提供虚假承诺的不予验收，并按照招标采购相关法律法规和合同约定条款进行处罚，由此造成的项目延误等所有责任及损失均由中标供应商承担，采购人保留进一步追究责任的权利。 |  |  |

附件1：

中小微企业划型标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

# 第三章  投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 编列内容 |
| --- | --- |
| 3 | 投标人的资格要求详见“招标公告”。 |
| 6.1 | 本项目是否接受联合体投标：详见招标公告。 |
| 6.2 | 联合体投标要求如下：无 |
| 7.2 | ☑不允许分包 □允许分包 分包内容： 。 分包金额或者比例： 。 |
| 11.2 | 不组织现场考察 |
| 13.1 | 报价文件： 1.投标函（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） 2.开标一览表（格式后附）； （必须提供，否则作无效投标处理） 3.中小企业声明函； 4.投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。 注： 1.投标函、开标一览表必须由法定代表人或者委托代理人在规定签章处逐一签字并加盖投标人公章，否则作无效投标处理。 2.以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则作无效投标处理。 3.以上材料未附格式的，由投标人自行拟定。 4.投标文件（包含电子备份投标文件），其中电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。若招标文件中有专门标注的某关联点，并要求投标人在电子竞标系统中作出响应的，如投标人未对关联点进行响应或者在投标文件其他内容进行描述，造成电子评审不能查询的责任由投标人自行承担。 |
|  | 资格证明文件 1.投标人为法人或者其他组织的，提供营业执照等证明文件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证等）；（必须提供，否则作无效投标处理） 2.投标人依法缴纳税收的相关材料（ 2022 年 06月至 2022 年 11 月内连续 3 个月的依法缴纳税收的凭据复印件；依法免税的投标人，必须提供相应文件证明其依法免税。从取得营业执照时间起到投标文件提交截止时间为止不足要求月数的，只需提供从取得营业执照起的依法缴纳税收相应证明文件）；（必须提供，否则作无效投标处理） 3.投标人依法缴纳社会保障资金的相关材料[ 2022年 06月至 2022 年 11 月内连续 3 个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（专用收据或者社会保险缴纳清单）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的投标人，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从取得营业执照时间起到投标文件提交截止时间为止不足要求月数的只需提供从取得营业执照起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件]；（必须提供，否则作无效投标处理） 4.投标人财务状况报告[ 2021 年财务状况报告复印件，应提供财务报告（包括 即资产负债表、利润表、现金流量表，属于小微企业的无须提供现金流量表）或者其基本开户银行出具的资信证明（注明有效期的，应在有效期内；未注明有效期的，出具时间至投标截止时间不超过一年）]；（必须提供，否则作无效投标处理） 5.投标人直接控股、管理关系信息表（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） 6.投标声明（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） 7.除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料。 注： 1.以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则作无效投标处理。 2.投标声明必须由法定代表人（负责人）在规定签章处签字并加盖投标人公章，否则作无效投标处理。 3.联合体投标时，第1-5项资格证明文件联合体各方均必须分别提供，联合体各方分别盖章和签字，否则作无效投标处理。 4.投标文件（包含电子备份投标文件），其中电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。若招标文件中有专门标注的某关联点，并要求投标人在电子竞标系统中作出响应的，如投标人未对关联点进行响应或者在投标文件其他内容进行描述，造成电子评审不能查询的责任由投标人自行承担。 |
|  | 商务文件： 1.无串通投标行为的承诺函（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） 2.投标保证金提交凭证；（必须提供，否则作无效投标处理） 3.法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） 4.法定代表人授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（委托时必须提供，否则作无效投标处理） 5.商务要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） 6.售后服务承诺（格式自拟）；（必须提供，否则作无效投标处理） 7.投标人情况介绍（格式自拟）； 8.除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料（格式 自拟，投标人根据“第二章 采购需求”及“第四章 评标方法及评标标准”提供有关证明材料）。 注： 1.法定代表人授权委托书必须由法定代表人及委托代理人签字，并加盖投标人公章，否则作无效投标处理。 2.以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则作无效投标处理。 3.以上材料未附格式的，由投标人自行拟定。 4.投标文件（包含电子备份投标文件），其中电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。若招标文件中有专门标注的某关联点，并要求投标人在电子竞标系统中作出响应的，如投标人未对关联点进行响应或者在投标文件其他内容进行描述，造成电子评审不能查询的责任由投标人自行承担。 |
|  | 技术文件： 1.技术要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 2.服务方案（格式自拟）【包含不限于项目前期准备、项目实施计划（人员构成、技术服务、技术培训）】；（必须提供，否则按无效投标处理） 3.项目实施人员一览表（格式后附）；（视项目情况设置是否必须提供）； 4.投标人对本项目的合理化建议和改进措施（格式自拟）； 5.除招标文件规定必须提供以外，投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。 注： 1.以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则作无效投标处理。 2.投标文件（包含电子备份投标文件），其中电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。若招标文件中有专门标注的某关联点，并要求投标人在电子竞标系统中作出响应的，如投标人未对关联点进行响应或者在投标文件其他内容进行描述，造成电子评审不能查询的责任由投标人自行承担。 |
| 13.2 | 投标人应准备电子投标文件、以介质存储的数据电文形式的电子备份投标文件二类： 1.电子投标文件，电子投标文件按政采云平台要求及本公开招标文件要求制作、加密并递交，未成功传输递交电子投标文件的，投标无效。 2.可提供以介质存储的数据电文形式的电子备份投标文件，按政采云平台项目采购－电子招投标操作指南中上传的电子投标文件格式，以U盘形式提供。数量为1份。 3.投标文件启用顺序和效力：投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、以介质存储的数据电文形式的电子备份投标文件。顺位在先的投标文件已按时解密的，下一顺位投标文件自动失效。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。 （注：若中标须在中标通知书发出后5天内提交3套其上传政采云平台系统的电子投标文件的打印件（报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件分别装订成册），不允许有篡改（邮寄方式详见招标公告）。如项目验收时因所提供的纸质投标文件与评标的投标文件不一致造成纠纷时，所有责任由中标人承担。） |
| 16.2 | 投标报价是履行合同的最终价格，即满足全部采购需求所应提供的服务的价格；包括投标服务的成本、运输（含保险）（如有）、技术服务、培训、税费等所有费用。（采购需求另有约定的，从其约定。） |
| 17.2 | 投标有效期：自投标截止之日起 90 日。 |
| 18.1 | 本项目收取投标保证金，具体规定如下： 投标保证金的交纳方式：详见招标公告 投标保证金的金额：详见招标公告 相关要求： 1.投标保证金采用银行转账交纳方式的，在投标截止时间前交至采购代理机构指定账户并且到账，投标人应将银行转账底单的复印件作为投标保证金提交凭证，放置于商务文件中，否则投标无效。 2.投标保证金采用支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函交纳方式的，投标人应将支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函的复印件作为投标保证金提交凭证，放置于商务文件中，否则投标无效。投标人必须于递交投标文件时将支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函原件提交给采购代理机构，由采购代理机构向投标人出具回执，并妥善保管。 3.投标保证金指定账户：详见招标公告。 4.投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。 备注： 1. 投标保证金在投标截止时间后提交的，或者不按规定交纳方式交纳的，或者未足额交纳的（包含保函额度不足的），视为无效投标保证金。 2.投标人采用现钞方式或者从个人账户（自然人投标除外）转出的投标保证金，视为无效投标保证金。 3.支票、汇票或者本票出现无效或者背书情形的，视为无效投标保证金。 4.保函有效期低于投标有效期的，视为无效投标保证金。 5.采用金融、担保机构出具保函的，必须为无条件保函，否则视为无效投标保证金。 |
| 21.1 | 1.投标截止时间：详见招标公告 2.投标文件提交起止时间：详见招标公告 3.投标地点：详见招标公告 |
| 23 | 1.开标时间：详见招标公告 2.开标地点：详见招标公告 |
| 24（5） | 唱标内容：投标人名称、投标价格、服务期 |
| 26 | 评标委员会的人数： 5 人 |
| 29.1 | 评标方法： ☑综合评分法 |
| 29.2 | 商务要求评审中不允许负偏离。 技术需求评审中允许负偏离的条款数详见“第二章 采购需求”列明项数。 |
| 30.1 | 采购人确定中标人时，出现中标候选人并列的情形，采购人按以下的方式确定中标人：投标报价低的优先、技术评分高的优先、商务评分高的优先的顺序； |
| 35.1 | 履约保证金金额：无 |
| 36.1 | 签订合同携带的证明材料： 1.线下签订：委托代理人负责签订合同的，须携带授权委托书及委托代理人身份证原件等其他资格证件；法定代表人负责签订合同的，须携带法定代表人身份证明原件及身份证原件等其他证明材料。 2.线上签订：供应商须通过有效的CA认证证书进行电子签名及签章。 |
| 38.2 | 接收质疑函方式：以书面形式 质疑联系部门及联系方式：北京诚佳信工程管理有限公司钦州分公司，联系电话：0777-5988828，通讯地址：钦州市南珠东大街安园路一巷16号 现场提交质疑办理业务时间：每天8时00分到12时00分，15时00分到18时 00分，业务时间以外、双休日和法定节假日不办理业务。 |
| 39.1 | 1.采购代理费支付方式： ☑本项目代理服务费由中标人在领取中标通知书前，一次性向采购代理机构支付。 2.采购代理费收取标准：以中标金额为计费额，按本须知正文第39.2条规定的收费计算标准（服务招标）采用差额定率累进法计算出收费基准价格，采购代理收费以收费基准价格收取。 3.账户名称：北京诚佳信工程管理有限公司钦州分公司 开户银行：中国农业银行股份有限公司钦州明珠支行 银行账号：2073 4101 0400 10232 |
| 40.1 | 解释：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、招标公告、采购需求、投标人须知、评标方法及评标标准、拟签订的合同文本、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的招标文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。 |
| 40.2 | 1.本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体 行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。 2.本招标文件所称的“电子签章”、“电子签名”，是指经“政采云”平台认可的 CA 认证的电子签名数据为表现形式的印章，可用于签署电子投标文件，电子印章与实物印章具有同等法律效力，不因其采用电子化表现形式而否定其法律效力。 3.投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照或者执业许可证等证照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人，且应具备独立承担民事责任能力，自然人应当为年满 18 岁以上成年人（十六周岁以上的未成年人，以自己的劳动收入为主要生活来源 的，视为完全民事行为能力人）。 4.本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或者委托代理人亲自在文件规定签字处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其他形式均不能代替亲笔签字。 5.自然人投标的，招标文件规定盖公章处由自然人摁手指指印。 6.本招标文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。 |

### 投标人须知正文

### 一、总  则

##### 1.适用范围

1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本招标文件适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。

##### 2.定义

##### 2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

##### 2.2“采购代理机构”是指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。

##### 2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、非法人组织或者自然人。

##### 2.5“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

##### 2.6“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

##### 2.7“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

2.8“正偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。

2.9“负偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

2.10“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

##### 3.投标人的资格要求

投标人的资格要求详见“投标人须知前附表”。

##### 4.投标委托

##### 本项目不要求投标人到达开标现场，但投标人应派法定代表人或委托代理人准时在线出席电子开评

##### 标会议，随时关注开评标进度，如在开评标过程中有电子询标，应在规定的时间内对电子询标函进行澄清回复。如投标人代表不是法定代表人，须持有法定代表人授权委托书（按第六章要求格式填写）。

##### 5.投标费用

投标费用：投标人应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于获取招标文件、勘查现场、编制和提交投标文件、参加澄清说明、签订合同等，不论投标结果如何，均应自行承担。

##### 6.联合体投标

6.1本项目是否接受联合体投标，详见“投标人须知前附表”。

6.2如接受联合体投标，联合体投标要求详见“投标人须知前附表”。

6.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条第二款的规定，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予2%-3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

##### 7.转包与分包

##### 7.1本项目不允许转包。

##### 7.2本项目是否允许分包详见“投标人须知前附表”，本项目不允许违法分包。投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

##### 8.特别说明

##### 8.1如果本招标文件要求提供投标人或制造商的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为投标人或者制造商所拥有或自身获得 。

##### 8.2投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

##### 8.3投标人在投标活动中提供任何虚假材料，将报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

##### 9.回避与串通投标

##### 9.1在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

##### 9.2有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

##### 9.3供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者投标文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者投标文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者投标文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

### 二、招标文件

##### 10.招标文件的组成

（1）招标公告；

（2）采购需求；

（3）投标人须知；

（4）评标方法及评标标准；

（5）拟签订的合同文本；

（6）投标文件格式。

##### 11.招标文件的澄清、修改 、现场考察和答疑会

##### 11.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。投标人应当按照桂财采【2007】65号文件第二十九条规定，在澄清或者修改通知发出后24小时内以书面形式进行确认（采用网上下载招标文件形式的除外），否则视为已经收到。

11.2采购人或者采购代理机构可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会，具体详见“投标人须知前附表”。

### 三、投标文件的编制

##### 12.投标文件的编制原则

投标人必须按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件必须对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

##### 13.投标文件的组成

13.1投标文件由报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件四部分组成。

##### （1）报价文件： 具体材料见“投标人须知前附表”。

##### （2）资格证明文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

##### （3）商务文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

##### （4）技术文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

##### 13.2投标文件电子版：具体要求见“投标人须知前附表”。

##### 14.投标文件的语言及计量

##### 14.1语言文字

##### 投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释）。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容应同时附中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

##### 14.2投标计量单位

##### 招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

##### 15.投标的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

##### 16.投标报价

##### 16.1投标报价应按“第六章　投标文件格式”中“开标一览表”格式填写。

##### 16.2投标报价具体包括内容详见“投标人须知前附表”。

##### 16.3投标人必须就所投每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；投标人必须就所投分标的单项内容作唯一报价。

##### 17.投标有效期

##### 17.1投标有效期是指为保证采购人有足够的时间在开标后完成评标、定标、合同签订等工作而要求投标人提交的投标文件在一定时间内保持有效的期限。

##### 17.2 投标有效期应按规定的期限作出承诺，具体详见“投标人须知前附表”。

##### 17.3投标人的投标文件在投标有效期内均保持有效。

##### 18.投标保证金

##### 18.1投标人须按“投标人须知前附表” 的规定提交投标保证金。

##### 18.2投标保证金的退还

##### 未中标人的投标保证金自中标通知书发出之日起5个工作日内退还；中标人的投标保证金自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

##### 18.3除逾期退还投标保证金和终止招标的情形以外，投标保证金不计息。

##### 18.4投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（5）投标人出现本章第9.2、9.3情形的；

（6）其他严重扰乱招投标程序的。

##### 19.投标文件的编制

19.1投标人应根据“政府采购项目电子交易管理操作指南－供应商”及本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由投标人承担。

19.2投标文件应按报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件分别编制生成。本项目只接收电子版投标文件，要求见本章须知“13.2投标文件电子版要求”。

19.3投标文件须由投标人在规定位置盖公章并签字（具体以投标人须知前附表或投标文件格式规定为准），否则其投标文件按无效投标处理。

19.4投标文件中标注的投标人名称应与营业执照（事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证）及电子公章一致，否则其投标文件按无效响应处理。

19.5投标文件应避免涂改、行间插字或者删除，否则其投标文件按无效投标处理。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或加盖公章。投标文件因涂改、行间插字或删除导致字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人承担。

19.6电子投标文件中须加盖投标人公章部分均采用 CA 签章，并根据“政府采购项目电子交易管理操作指南－供应商” 及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位，以便评标小组在评审时，点击评分项可直接定位到该评分项内容。如对招标文件的某项要求，供应商的电子投标文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则评标小组在评审时如做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。电子投标文件如内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读，或者在按招标文件规定的部位查找不到相关内容的，由投标人自行承担。

19.7 CA 签章上关于法人（负责人）或授权代表签字信息，投标人在投标文件中涉及到签字的位置线下【签字后扫描转换PDF 的格式】或【通过政采云电子交易客户端使用 CA 法人（负责人）或授权代表签章】亦可。投标文件中涉及到签字的位置未按要求签字的，提供的材料视为无效。

##### 19.8投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人（负责人）或授权

##### 委托人签字或盖公章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

##### 20.投标文件的密封和标记

20.1供应商进行电子交易应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照采购文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

20.2投标人应将电子备份投标文件装入到一个文件袋内加以密封（要求文件袋无明显缝隙露出袋内文件）；电子备份投标文件袋在每一封贴处密封签章【法定代表人（负责人）、委托代理人签字或盖投标人公章（盖红章）均可】。（密封要求达到不泄露投标人投标文件实质性内容为合格）。

20.3电子备份投标文件袋的包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称（电子备份投标文件）、项目名称、项目编号、并加盖投标人公章（盖红章），并注明“截标时才能启封”。

##### 21.投标文件的提交

21.1投标人必须在“投标人须知前附表”规定的时间和地点提交投标文件。

21.2投标人可以提供以介质（U盘）存储的数据电文形成的电子备份投标文件（详见公开招标公告要求）。

21.3如有特殊情况，本项目延长截止时间和开标时间，采购人、采购代理机构和供应商的权利和义务将受到新的截止时间和开标时间的约束。

##### 22. 投标文件的补充、修改、撤回与退回

投标人应当在提交投标文件截止时间前完成投标文件的传输提交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输提交。提交投标文件截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标文件提交截止时间后提交的投标文件，电子交易平台将拒收。

### 四、开    标

##### 23.开标时间和地点

23.1开标时间及地点详见“投标人须知前附表”

23.2如投标人成功解密投标文件，但未在“政采云”电子开标大厅参加开标的，视同认可开标

过程和结果，由此产生的后果由投标人自行负责。 投标人不足3家的，不得开标。

24.开标程序

24.1开标形式：

（1）开标的准备工作由采购代理机构负责落实，采购代理机构必须基于“政采云”平台选取评审专家，如采购代理机构未按规定选取专家的，视为本次开评标无效，应当重新采购；

（2）采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过“政采云”平台组织线上开标活动、开启投标文件，所有投标人均应当准时在线参加。投标人如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

24.2开标程序：

（1）解密电子投标文件。“政采云”平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托“政采云”平台向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标人的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁准时登录到“政采云”平台电子开标大厅签到并对电子投标文件解密。开标后5分钟投标人还未进行解密的，代理机构要通知投标人。通知后，投标文件仍未按时解密，或者投标人没预留联系方式或预留联系方式无效，导致代理机构无法联系到投标人进行解密的，均视为无效投标。

（解密异常情况处理：详见本章29.3 电子交易活动的中止。）

（2）电子唱标。投标文件解密结束，各投标供应商报价均在“政采云”平台远程不见面开标大厅展示；

（3）签署电子《政府采购活动现场确认声明书》。通过邮件形式在远程不见面开标大厅发送各投标人签署电子《政府采购活动现场确认声明书》。

（4）开标过程由采购代理机构如实记录，并电子留痕，由参加电子开标的各投标人代表对电子开标记录在开标记录公布后15分钟内进行当场校核及勘误，并线上确认，未确认的视同认可开标结果。

（5）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出在线询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

（6）开标结束。

特别说明：如遇“政采云”平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后执行。

### 五、资格审查

##### 25.资格审查

##### 25.1开标结束后，采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。

##### 25.2资格审查标准为本招标文件中载明对投标人资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合招标文件规定的投标人资格要求的投标人均通过资格审查。

##### 25.3 投标人有下列情形之一的，资格审查不通过，作无效投标处理：

（1）未按招标文件规定的方式获取本招标文件的投标人；

（2）不具备招标文件中规定的资格要求的；（注：其中信用查询规则见“投标人须知前附表”）

（3）投标文件未提供任一项“投标人须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料的；

（4）投标文件提供的资格证明文件出现任一项不符合“投标人须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料要求或者无效的。

##### 25.4资格审查的合格投标人不足3家的，不得评标。

### 六、评   标

##### 26.组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，具体人数详见“投标人须知前附表”，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。

##### 27.评标的依据

评标委员会以招标文件为依据对投标文件进行评审，“第四章 评标方法和评标标准”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

##### 28.评标原则

28.1评标原则。评标委员会评标时必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，不得收受利害关系人的财物或者其他好处。

28.2评委表决。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

28.3评标的保密。采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密（封闭式评标）的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

28.4评标过程的监控。本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标按无效处理。

##### 29.评标方法及评标标准

29.1本项目的评标方法详见“投标人须知前附表”。

29.2 评标委员会按照“第四章 评标方法和评标标准”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。

### 七、中标和合同

##### 30 确定中标人

##### 30.1采购代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，按照“投标人须知前附表”规定的方式确定中标人。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

30.2采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

30.3采购人、采购代理机构认为供应商对采购过程、中标结果提出的质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标人的，应当依法另行确定中标人；否则应当重新开展采购活动。

30.4排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，以此类推。

##### 31. 结果公告

##### 31.1中标人确定后，于中标人确定之日起2个工作日内，中标结果将在招标公告发布媒体上公告。采购人或者采购代理发出中标通知书前，应当对中标人信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，取消其中标资格，并确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，以此类推。

以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。

##### 31.2中标供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。

##### 32.发出中标通知书

##### 在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书。对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分办法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

##### 33. 无义务解释未中标原因

##### 采购代理机构无义务向未中标的投标人解释未中标原因和退还投标文件。

##### 34.合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力的中标人。

##### 35.履约保证金

##### 35.1 履约保证金的金额、提交方式、退付的时间和条件详见 “投标人须知前附表”。中标人未按规定提交履约保证金的，视为拒绝与采购人签订合同，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

##### 35.2签订合同后，如中标人不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

##### 35.3在履约保证金退还日期前，若中标人的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由中标人自行承担。

##### 36.签订合同

##### 36.1投标人领取中标通知书后，按“投标人须知前附表”规定向采购人出示相关证明材料，经采购人核验合格后方可签订合同。

##### 36.2签订合同时间：按中标通知书规定的时间与采购人签订合同。

##### 36.3中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

##### 37.政府采购合同公告

采购人或者受托采购代理机构应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

##### 38. 询问、质疑和投诉

38.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人应当及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

##### 38.2供应商认为招标文件、采购过程或者中标结果使自己的合法权益受到损害的，必须在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“投标人须知前附表”。具体质疑起算时间如下：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为招标文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

供应商对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监管部门投诉。

##### 38.3 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

##### 38.4采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

（一）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。

（二）对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

38.5投诉的权利。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第六条规定的财政部门提起投诉（投诉书格式后附）。

### 八、其他事项

##### 39.代理服务费

##### 39.1代理服务收费标准详见“投标人须知前附表”，投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳代理服务费。

##### 39.2代理服务收费标准：

| 费率 中标金额 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000～5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元～1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 1～5亿元 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 5～10亿元 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 10～50亿元 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 50～100亿元 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 100亿以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

注： （1）按本表费率计算的收费为采购代理的收费基准价格；

（2）采购代理收费按差额定率累进法计算。

例如：某服务采购代理业务中标金额或者暂定价为200万元，计算采购代理收费额如下：

100 万元×l.5 %＝ 1.5 万元

（ 200 － 100 ）万元 ×0.8%＝0.8万元

合计收费＝ 1.5+0.8＝ 2.3（万元）

##### 40. 需要补充的其他内容

40.1本招标文件解释规则详见“投标人须知前附表”。

40.2 其他事项详见“投标人须知前附表”。

40.3本招标文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本招标文件规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，不对其中涉及的货物的制造商和工程承建商作出要求。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本招标文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本招标文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

附件1：

广西壮族自治区政府采购项目合同验收书（格式）

根据政府采购项目（采购合同编号： ）的约定，我单位对（ 项目名称 ） 政府采购项目中标（或者成交）投标人（ 公司名称 ） 提供的货物（或者工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： |  | □自行验收 □委托验收 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 货物型号规格、标准及配置等（或者服务内容、标准） |  |  | 数量 |  | 金 额 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计大写金额： 亿 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际供货日期 |  |  | 合同交货验收日期 |  |  |  |  |
| 验收具体内容 | （应按采购合同、采购文件、投标文件及验收方案等进行验收；并核对中标或者成交投标人在安装调试等方面是否违反合同约定或者服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件） |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组意见 | 验收结论性意见： |  |  |  |  |  |  |
|  | 有异议的意见和说明理由： 签字： |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |  |
| 监督人员或者其他相关人员签字： 或者受邀机构的意见（盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 中标或者成交人负责人签字或者盖章： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  | 采购人或者受托机构的意见（盖章）： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |

附件2：

政府采购项目履约保证金退付意见书（参考）

| 供 应 商 申 请 | 项目编号： |
| --- | --- |
|  | 项目名称： |
|  | 该项目已于 年 月 日验收并交付使用。根据合同规定，该项目的履约保证金期限于 年 月 日已满，请将履约保证金 （大写）￥ （小写）退付到达以下账户。 单位名称： 开户银行： 帐 号： 联系人及电话： 投标人签章： 年 月 日 |
| 采 购 人 意 见 | 退付意见：（是否同意退付履约保证金及退付金额） 联系人及电话： 采购人签章 年 月 日 |
| 备注 |  |

注：投标人凭经采购人审批的退付意见书到保证金收取单位办理履约保证金退付事宜。

# 第四章  评标方法及评标标准

### 一、评标方法

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

最低评标报价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

### 二、评标程序

##### 1.符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行投标报价、商务、技术等实质性内容符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

##### 2.符合性审查不通过而导致投标无效的情形

投标人的投标文件中存在对招标文件的任何实质性要求和条件的负偏离，将被视为投标无效。

##### 2.1在报价评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

##### （1）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的；

##### （2）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

##### （3）报价超出招标文件规定最高限价，或者超出采购预算金额的；

##### （4）投标人未就所投分标进行报价或者存在漏项报价；投标人未就所投分标的单项内容作唯一报价；投标人未就所投分标的全部内容作唯一总价报价；存在有选择、有条件报价的（招标文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

##### （5）修正后的报价，投标人不确认的；

##### （6）投标人属于本章第5条第（2）项情形的。

##### （7）投标文件响应的标的数量及单位与招标文件要求实质性不一致的。

##### 2.2在商务评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

##### （1）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

##### （2）委托代理人未能出具有效身份证明或者出具的身份证明与授权委托书中的信息不符的；

##### （3）为无效投标保证金的或者未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

##### （4）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料的；

##### （5）商务要求评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的。

##### （6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合招标文件要求的；

##### （7）投标文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

##### （8）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

##### （9）属于投标人须知正文第9.2条情形的；

##### （10）投标文件标注的项目名称或者项目编号与招标文件标注的项目名称或者项目编号不一致的；

##### （11）未响应招标文件实质性要求的；

##### （12）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

##### 2.3在技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）明显不满足招标文件要求的服务内容、技术要求、安全、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的技术需求发生负偏离的；

（2）技术需求评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

（3）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的；

（4）虚假投标，或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（5）投标技术方案不明确，招标文件未允许但存在一个或者一个以上备选（替代）投标方案的。

##### 3.澄清补正

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会以书面形式要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正必须采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或者其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

##### 4.投标文件修正

##### 4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

##### 4.2经投标人确认修正后的报价若超过采购预算金额或者最高限价，投标人的投标文件作无效投标处理。

4.3经投标人确认修正后的报价作为签订合同的依据，并以此报价计算价格分。

##### 5.比较与评价

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（2）评标委员会独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

（3）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或者最低报价。

（4）各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

（5）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

（6）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

### 三、评标标准

（综合评分法，计分方法按四舍五入取至百分位）

| 序号 |  | 评分因素 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 （满分10分） | 投标报价 | （1）评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价。 （2）按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》（桂财采〔2022〕30 号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定，投标人在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且其服务为小型和微型企业承接的，对其最后报价给予20%的扣除。 （3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。不重复享受政策。 （4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （5）政策性扣除计算方法。 在服务采购项目中，服务由小微企业承接；对符合上述要求的投标人的投标报价给予20%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-20%）。除上述情况外，评标报价=投标报价。 - 满足招标文件要求且投标最高折扣率的为评标基准价，其价格分为满分。 （7）价格分计算公式： 价格分＝（评标基准价／投标报价）×10 分 |
| 2 | 技术分（满分72分） | 产品技术响应及技术能力证明材料（13分） | 1、根据“第二章 采购需求”中养殖档案管理、防疫检疫管理、运输流通管理、综合行政执法管理等系统功能建设要求，投标人具有电子档案管理相关类、电子证照管理相关类、互联网监管相关类、电子审批相关类的软件著作权，每满足1项得2分，满分8分。投标文件中提供有效的证明材料复印件。 2、根据“第二章 采购需求”中生猪产业大数据中心建设要求，投标人具有大数据开放共享相关类的技术能力专利，满足得5分。投标文件中提供有效的证明材料复印件。 |
|  |  | 项目技术方案（20分） | 一档【5分】技术方案中对钦州生猪监管项目背景、和用户需求有一定了解，所提出的技术方案基本合理。 二档【10分】对项目建设背景理解较为到位，基本了解广西钦州生猪行业监管现状，需求分析较为准确，功能设计较为合理，能基本描述钦州市生猪产业、生猪养殖、运输流通、生猪屠宰、防疫检疫、监管预警、生猪综合行政执法各环节业务系统之间的联系并能提供可行的技术方案，能基本实现关键环节追溯（达到“按批追溯”要求）。 三档【15分】一是对项目建设背景理解到位，了解广西钦州生猪行业监管现状、需求分析准确，能够总体阐述钦州市当前生猪养殖企业（养殖户）、服务站、屠宰场的情况等。能准确描述钦州市生猪产业、生猪养殖、运输流通、生猪屠宰、防疫检疫、监管预警、生猪综合行政执法各环节业务系统之间的联系并能提供较为完整技术路线及架构，功能设计基本合理的技术方案。二是能提供可行的追溯方案，可实现一体化生猪产品追溯（达到屠宰追溯“一猪一码”、精分割追溯“一物一码”要求），提供的方案具备一般可行性。 四档【20分】一是能深度了解广西钦州生猪行业监管现状、监管流程及痛点，能够深入分析钦州市当前生猪养殖企业（养殖户）、服务站、屠宰场的数量及分布情况等。能准确描述钦州市生猪产业、生猪养殖、运输流通、生猪屠宰、防疫检疫、监管预警、生猪综合行政执法各环节业务系统之间的联系并能提供完整技术路线及架构，功能设计详尽、合理的技术方案。二是能够结合钦州本地屠宰企业实际生产流程，提供具备可快速推广、经济可行的精准追溯方案，实现一体化生猪产品追溯（达到屠宰追溯“一猪一码”、精分割追溯“一物一码”要求），能准确把握本项目所建平台的业务定位，提供的技术方案有针对性，有较高经济和技术可行性。 |
|  |  | 项目实施方案（7分） | 一档【2分】：投标人提供的服务方案简单，可行性较低，整体情况相对一般； 二档【4分】：投标人提供的服务方案较详细，有具体的项目实施计划，人员安排、进度计划，可行性较好，基本满足项目实施的需求； 三档【7分】：投标人提供的服务方案详细且可行性高，能提供详细的项目管理体系、实施计划、人员安排、进度计划、工期保证措施、应急保障方案、验收测试、培训方案等内容，具有针对本项目定制技术支持及售后服务方案，完全满足项目实施的需求。成立项目实施小组并详细介绍小组成员分工。 |
|  |  | 项目实施团队（4分） | 1、项目负责人：同时具备信息系统项目管理师及PMP证书的得1分；（提供相应的证书及投标人提供近半年任意连续3个月为其缴纳的社保证明材料或依法免缴社保费证明，未提供不予计分。） 2、拟投入的其他技术人员30人以下得0.5分，40人以上得1分，本项最多1分；（提供相应的证书及投标人提供近半年任意连续3个月为其缴纳的社保证明材料或依法免缴社保费证明，未提供不予计分。） 3、项目实施人员中具有高级及以上职称或专业技术人员职业资格的每一个得1分，中级职称或专业技术人员职业资格每一个得0.5分，本项最多2分。（提供相应的证书及投标人提供近半年任意连续3个月为其缴纳的社保证明材料或依法免缴社保费证明，未提供不予计分。） |
|  |  | 售后服务能力（8分） | 一档【1分】：基本满足采购文件售后服务要求；提供售后服务承诺书及简单的售后服务方案； 二档【4分】：满足采购文件售后服务要求；提供售后服务承诺书及较为详细的售后服务方案，售后服务方案至少包括系统日常运维流程、应急处置方案等； 三档【8分】：优于采购文件售后服务要求；提供售后服务承诺书及详细的售后服务方案，提供完整的售后服务方案，包含服务团队组织架构、服务流程、服务内容范围、服务响应机制、风险应急处理预案等，阐述内容满足但不限于招标文件所提出的全部需求。可操作性强，并明确售后服务人员职责分工。 |
|  |  | 系统演示（20分） | 结合本项目实际招标需求，要求投标人使用真实系统演示，所需设备设施及网络环境由投标人自行准备，演示系统操作界面简洁、功能完备，并给出详尽的现场解说，仅用PPT、静态页面、原型、视频、文档方案演示的得0分； 线上演示要求： 一、生猪养殖管理系统 1、演示养殖环节管理功能 （1）支持移动端和PC管理端，能够实现通过PC管理端创建养殖场户基本信息，用户通过移动端建立生猪电子养殖档案；得1分； （2）用户能够通过生猪电子养殖档案，查询兽药使用记录、消毒记录、免疫记录、诊疗记录、无害化处理记录等内容；得1分。 二、屠宰管理系统 1、演示生猪屠宰管理系统功能 （1）入场登记：能够实现自营、代宰、养殖场等3种场景入场登记，完成入场登记信息与产地检疫、运输车辆信息的关联，得2分； （2）白条肉追溯：制定屠宰计划，实现计划与入场信息的联动；通过追溯设备为每个白条肉赋码，实现“一猪一码”；代宰“点杀”需结合实际场景实现猪只“一猪一码”与代宰客户的关联，得2.5分； （3）精分割追溯：通过精分割生产设备或智能称重设备为精分割肉品赋码，实现肉品“一物一码”，得3分； （4）出库登记：通过终端设备高效识别猪只身份码标识，将出库信息与入场登记信息、屠宰信息、客户信息相关联，完成出库操作，建立电子台账，得2分。 三、运输流通管理系统 1、演示商品流通溯源功能 （1）溯源信息流转功能：市场零售端摊户能够使用销售终端设备应用“一猪一码”快速将前端养殖、运输、屠宰环节的信息进行关联入库，终端设备解决方案具备在线支付能力，消费者能够依据销售凭证实现产品溯源，得2分； （2）消费溯源查询功能：消费者通过手机扫码进行溯源查询，可结合“一猪一码”查询肉品的养殖信息、检验检疫信息、屠宰信息、流通信息，得1分； （3）屠宰场线上订单服务：提供屠宰场与市场经营主体供需对接功能，实现市场经营主体线上选猪，生成选猪订单，完成线上交易。得1.5分。 四、生猪综合行政执法系统 1、演示综合执法功能 （1）PC管理端和移动端结合的移动执法流程，得2分。 五、监管与预警管理系统 应急指挥中心综合监管可视化展示样例，得2分。 |
| 3 | 商务分（满分18分） | 业绩分（6分） | 1、投标人提供2020年以来同类项目（农业信息化监管平台建设和运营实施经验）的相关证明材料（如中标通知书、合同复印件等，原件备查），提供1个得3分，最高6分。 |
|  |  | 企业实力（12分） | 1、投标人提供获得省级数字经济产业重点示范企业证明材料复印件，提供得1分； 2、投标人具有ISO9001质量管理体系认证证书的得1分； 3、投标人具有ISO20000 IT服务管理体系认证证书的得1分； 4、投标人具有SJ/T 11235 软件能力成熟度模型等级3或CMMI 3级及以上证书的得1分； 5、投标人具有涉密信息系统集成资质证书（同时含业务种类：总体集成/软件开发/运行维护）乙级或以上的得1分； 6、投标人具有数据管理能力成熟度稳健等级三级或以上的得1分； 7、投标人具有信息技术服务标准符合性证书（ITSS运维三级或以上）得1分； 8、投标人具有信息系统建设和服务能力等级证书基本级（CS2）或以上得1分。 9、投标人具有ISO27017信息安全管理体系认证证书及ISO27001信息安全管理体系认证证书的得2分； 10、投标人提供获得国家级大数据产业发展示范项目证明材料复印件，提供得2分； 注：上述材料需要提供有效证明材料的复印件加盖公章，不提供不计分。 |
| 总得分=1+2+3 |  |  |  |

### 四、中标候选人推荐原则

综合评分法

评标委员会将根据总得分由高到低排列次序并推荐三名中标候选人。得分相同的，以投标报价由低到高顺序排列。得分相同且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分排名前三的为中标候选人。

# 第五章  拟签订的合同文本

## 合同文本

采购计划号：                            合同编号：

采购人（甲方）：                        供应商（乙方）：

项目名称：                              项目编号：

签订地点：                              签订时间：

本合同为中小企业预留合同：（否）。

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招标文件规定条款和乙方投标文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1、项目一览表

| 序号 | 名称 | 服务内容 | 数 量 | 单位 | 单 价 （元） | 总 价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人民币合计金额（大写）： 元整（¥ ） |  |  |  |  |  |  |  |
| 交付时间： |  |  |  |  |  |  |  |

2、合同合计金额包括但不限于满足本次投标全部采购需求所应提供的服务，以及伴随的货物和工程（如有）的价格；包含投标服务、货物、工程的成本、运输（含保险）、安装（如有）、调试、检验、技术服务、培训、税费等所有费用。如招标文件对其另有规定的，从其规定。

第二条　质量保证

乙方所提供的服务及服务内容必须与投标文件承诺相一致，有国家强制性标准的，还必须符合国家强制性标准的规定，没有国家强制性标准但有其他强制性标准的，必须符合其他强制性标准的规定。

第三条　权利保证

1、乙方应保证所提供服务在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权等知识产权及其他合法权利，且所有权、处分权等没有受到任何限制。

2、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或者任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或者资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。乙方的保密义务持续有效，不因为本合同履行终止、解除或者无效而解除。

第四条　交付和验收

1、交付时间：                         ，服务地点：             。

2、乙方应按投标文件的承诺向甲方提供相应的服务，并提供所服务内容的相关技术资料。

3、乙方提供不符合投标文件和本合同规定的服务成果，甲方有权拒绝接受。

4、乙方完成服务后应及时书面通知甲方进行验收，甲方应在收到通知后七个工作日内进行验收，逾期不开始验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。

5、甲乙双方应按照《广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法》、双方合同、投标文件验收。

6、甲方在初步验收或者最终验收过程中如发现乙方提供的服务成果不满足投标文件及本合同规定的，可暂缓向乙方付款，直到乙方及时完善并提交相应的服务成果且经甲方验收合格后，方可办理付款。

7、甲方验收时以书面形式提出异议的，乙方应自收到甲方书面异议后五个工作日内及时予以解决，否则甲方有权不出具服务验收合格单。

第五条  售后服务及培训

1、乙方应按照国家有关法律法规和本合同所附的《售后服务承诺》要求为甲方提供相应的售后服务。

2、甲方应提供必要测试条件（如场地、电源、水源等）。

3、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：                    。

第六条　付款方式

1、 签订合同后10个工作日内，支付合同总额30%，初验收合格后，支付合同总额 50% ；项目完成后提交项目验收报告，支付合同总额15% ，剩余5%为质保金，质保期过后7个工作日内无息退还。

第七条　履约保证金

无。

第八条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担，合同另有约定的除外。

第九条　违约责任

1、除不可抗力原因外，乙方没有按照合同规定的时间提供服务的，甲方可要求乙方支付违约金。每推迟一天按合同金额的3‰支付违约金，该违约金累计不超过合同金额的10%。

2、乙方提供的服务如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或者诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3、甲方延期付款的，每天向乙方偿付延期款额3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期款额5%。

第十条  不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十一条  合同争议解决

1、因服务质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构进行鉴定。服务符合标准的，鉴定费由甲方承担；服务不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或者与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地有管辖权人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十二条  合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或者授权代表签字并加盖单位公章后生效（委托代理人签字的需后附授权委托书，格式自拟）。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或者补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十三条　合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或者终止。

2、乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

第十四条　签订本合同依据

1、中标通知书；

2、开标一览表；

3、商务要求偏离表和技术要求偏离表；

4、服务承诺；

5、投标文件中的其他相关文件。

6、上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或者不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

第十五条　本合同一式四份，具有同等法律效力，财政部门（政府采购监管部门）、采购代理机构各一份，甲乙双方各一份（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起2个工作日内，甲方应当将采购合同在广西壮族自治区财政厅指定的媒体上公告。

| 甲方：（章） 年 月 日 | 乙方：（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 电话： | 电话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |

合 同 附 件

| 1. 供应商承诺具体事项： |  |
| --- | --- |
| 2. 售后服务具体事项： |  |
| 3. 保修期责任： |  |
| 4. 其他具体事项： |  |
| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |

注：售后服务事项填不下时可另加附页

# 第六章　投标文件格式

- 一、投标文件外层包装封面格式

全流程电子标

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

所投分标（如有）：

投标人名称：

投标人地址：

投标截止时间前不得启封

年    月    日

- 二、报价文件格式

1. 报价文件封面格式：

报价文件

项目名称：

项目编号：

所投分标：（如有）

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

2.报价文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3. 投标函格式：

投 标 函

致：采购人名称：

根据贵方 项目名称（项目编号：             ）的招标公告，签字代表______     （姓名）经正式授权并代表投标人              （投标人名称）提交投标文件。

据此函，我方宣布同意如下：

1.我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.我方在投标之前已经完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自投标截止之日起    日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或者资料。

6.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

7.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

8.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次投标文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次投标文件内容中未涉及商业秘密；

□我方本次投标文件涉及商业秘密的内容有：                         ；

9.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：          邮编：

电话：        传真：

投标人名称：

开户银行：                         银行账号：

法定代表人或者委托代理人（签字）:___________

投标人（电子签章）：

日  期：

4. 开标一览表（服务类格式）

开标一览表

项目名称：                    项目编号：                     分标：

投标人名称：

| 序号 | 标的的名称 | 数量及单位 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |
| 合计金额大写：人民币 （￥ ） |  |  |  |  |  |
| 交付时间： |  |  |  |  |  |

注：

1.投标人的开标一览表必须加盖投标人公章，否则其投标作无效投标处理。

2.如为联合体投标，“投标人名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，否则其投标作无效投标处理。

3.如为联合体投标，盖章处须加盖联合体各方公章，否则其投标作无效投标处理。

4.投标人须附上本项目投标分项报价明细表（格式后附），否则投标无效。

法定代表人或者委托代理人（签字）:___________

投标人（电子签章）：

日  期：

附1：

投标分项报价明细表（格式）

| 服务交付成果或产品名称分项明细表：（单位：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 交付成果名称 | 具体产品名称 | 商标品牌、型号（如有必须填写） | 数量 | 单位 | 单价（元） | 分项总价（元） | 备注（如有生产厂家等信息请注明） |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 三、资格证明文件格式

    - 资格证明文件封面格式：

资格证明文件

项目名称：

项目编号：

所投分标：（如有）

投标人名称：

年  月  日

    - 资格证明文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

注：供应商在广西壮族自治区全流程电子招投标项目管理系统--供应商客户端编制资格文件时，须在营业执照处同时上传资格文件封面及目录。

    - 投标人直接控股、管理关系信息表

投标人直接控股股东信息表

| 序号 | 直接控股股东名称 | 出资比例 | 身份证号码或者统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。

投标人（电子签章）：

日  期：

投标人直接管理关系信息表

| 序号 | 直接管理关系单位名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

3.供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。

投标人（电子签章）：

日  期：

    - 投标声明

投标声明

（采购人名称）：

我方参加贵单位组织             项目（项目编号：       ）的政府采购活动。我方在此郑重声明：

1.我方参加本项目的政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

2. 我方不是采购人的附属机构；不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3. 我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

4.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

特此承诺。

注：如为联合体投标，盖章处须加盖联合体各方公章并由联合体各方法定代表人分别签字，否则投标无效。

法定代表人（签字）:___________

投标人（电子签章）：

日  期：

- 四、商务文件格式

1.商务文件封面格式：

商务文件

项目名称：

项目编号：

所投分标：（如有）

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

2.商务文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3.投标人参加本项目无围标串标行为的承诺

投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通投标的情形：

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

6.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1.投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关信息并修改其投标文件或者投标文件；

2.投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者投标文件；

3.投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者投标文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.投标人之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定投标人中标，然后再参加投标；

6.投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

7.投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

投标人名称（电子签章）：

日  期：

4.法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

投 标 人：

地    址：

姓    名：                          性      别：

年    龄：                          职      务：

身份证号码：

系            （投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

投标人名称（电子签章）：

日  期：

注：自然人投标的无需提供

5.授权委托书格式

授权委托书

（非联合体投标格式）

（如有委托时）

致：采购人名称：

我       （姓名）系      （投标人名称）的（□法定代表人/□负责人/□自然人本人），现授权委托              （姓名）以我方的名义参加              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明及委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人（签字）：                           法定代表人（签字或盖章）：

委托代理人身份证号码：

投标人（电子签章）：                                                                     日  期：

注：1. 供应商为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人。

2.法人、其他组织投标时“我方”是指“我单位”，自然人投标时“我方”是指“本人”。

授权委托书

（联合体投标格式）

（如有委托时）

致：采购人名称：

根据  （牵头人名称）与（联合体其他成员名称）签订的《联合体投标协议书》的内容，（牵头人名称）的法定代表人（姓名）现授权委托              （姓名）以我方的名义参加              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：牵头人法定代表人身份证明及委托代理人有效身份证正反面复印件

牵头人法定代表人（签字或盖章）：

牵头人（电子签章）：

日期：    年   月   日

被授权人（签字）：

日期：    年   月   日

注：1. 法定代表人必须在授权委托书上亲笔签字或盖章，委托代理人必须在授权委托书上亲笔签字，否则作无效投标处理；

2.本授权委托书应由联合体牵头人的法定代表人按上述规定签字。

3. 供应商为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人。

4.法人、其他组织投标时“我方”是指“我单位”，自然人投标时“我方”是指“本人”。

6.商务要求偏离表格式（注：按项目需求表具体项目修改）

所投分标：     分标

| 项目 | 招标文件商务要求 | 投标人的承诺 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：

1. 说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的“商务条款”逐条明确的响应，并作出偏离说明。

2.投标人应根据自身的承诺，对照招标文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

投标人（电子签章）：

日  期：

7. 投标人业绩证明材料

投标人业绩情况一览表格式：

| 采购人名称 | 项目名称 | 采购人联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- |

注：投标人根据评标标准具体要求附业绩证明材料。

投标人（电子签章）：                                                                          日 期：

- 五、技术文件格式

1. 技术文件封面格式：

技术文件

项目名称：

项目编号：

所投分标：（如有）

投标人名称：

投标人地址：

年    月    日

2. 技术文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3. 技术需求偏离表格式

技术需求偏离表

所投分标：     分标

| 项号 | 标的的名称 | 服务需求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的技术需求逐条作明确的投标响应，并作出偏离说明。

2.投标人应根据自身的承诺，对照招标文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

3.如服务项目含有货物标的，投标人认为其投标响应有正偏离的，请在技术偏离表中列明，且在投标文件中提供投标产品的彩页或第三方检测报告复印件或产品生产厂家出具的技术参数说明证明作为佐证，以上佐证材料均需加盖生产厂家或代理商（附生产厂家授权资料）公章。

4. 如技术偏离表中的投标响应与佐证材料不一致的，以佐证材料为准。

投标人（电子签章）：

日 期：

4. 项目实施人员一览表格式

项目实施人员一览表

所投分标：     分标

| 姓名 | 职务 | 工作职责 | 联系方式 | 参加本单位 工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

投标人（电子签章）：

日 期：

- 六、其他文书、文件格式

1.联合投标协议书格式

联合体协议书

（所有成员单位名称）自愿组成 	（联合体名称）联合体，共同参加 	（项目名称）采购招标项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1.   	（某成员单位名称）为 	（联合体名称）牵头人。

2.联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件及对文件的盖章，提交和接收相关的资料、 信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项 目有关的一切事宜。

3.联合体牵头人在本项目中签署和盖章的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。 联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下： 	。

5.本协议书自所有成员单位法定代表人或者其委托代理人签字或者盖公章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6.本协议书一式 	份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；由委托代理人签字的，应附授权委托书。

联合体牵头人名称（电子签章）：

法定代表人或者其委托代理人： 	（签字）

联合体成员名称（电子签章）：

法定代表人或者其委托代理人： 	（签字）

……

年 	月 	日

2.中小企业声明函格式

# 中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：

日 期：

注：享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3.残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（电子签章）：

日  期：

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

4.质疑函（格式）

质疑函（格式）

一、质疑供应商基本信息：

质疑供应商：

地址：                                          邮编：

联系人：                     联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                 邮编：

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

采购人名称：

质疑事项：

□招标文件   招标文件获取日期：

□采购过程

□中标结果

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

5.质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

5.投诉书（格式）

投诉书（格式）

一、投诉相关主体基本情况：

投标人：

地址：                                          邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：                                         联系电话：

地址：

邮编：

被投诉人1：

地址：

邮编：

联系人：                                联系电话：

被投诉人2：

……

相关供应商：

地址：                                              邮编：

联系人：                                            联系电话：

二、投诉项目基本情况：

采购项目的名称：

采购项目的编号：

采购人名称：

代理机构名称：

招标文件公告：是/否公告期限：

采购结果公告：是/否公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于      年   月   日，向                                提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于      年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

6.投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。