项目编号：510101202100779

成都市国家综合档案馆安防系统维护保养采购项目第二次

竞

争

性

磋

商

文

件

成都市档案馆

中经国际招标集团有限公司

共同编制

中国·四川·成都

二〇二一年七月

目录

第一章  磋商邀请	3

第二章  磋商须知	6

第三章  供应商资格条件要求	22

第四章  供应商资格证明材料	23

第五章  采购项目技术、服务、政府采购合同内容条款及其他商务要求	25

第六章  采购项目实质性要求	41

第七章  磋商内容、磋商过程中可实质性变动的内容	42

第八章  响应文件格式	43

第九章  评审方法	72

第十章  政府采购合同（样例）	83

## 第一章  磋商邀请

项目概况

成都市国家综合档案馆安防系统维护保养采购项目第二次 采购项目的潜在供应商应在成都市金牛区金科南路38号IP科技中心1期3栋7楼获取采购文件，并于2021年7 月16日13点30分（北京时间）前提交响应文件。

中经国际招标集团有限公司（采购代理机构）受 成都市档案馆（采购人）委托，拟对成都市国家综合档案馆安防系统维护保养采购项目第二次采用竞争性磋商方式进行采购，特邀请符合本次采购要求的供应商参加本项目的竞争性磋商。

## 一、项目基本情况

项目编号：510101202100779

项目名称： 成都市国家综合档案馆安防系统维护保养采购项目第二次

采购方式：□竞争性谈判 ☑竞争性磋商 □询价

预算金额： 53.8 万元人民币/年。

最高限价： 53.8 万元人民币/年。

采取一次采购三年，在服务期内，合同一年一签。

采购需求：成都市国家综合档案馆竣工于2015年3月，安防系统主要包含视频监控系统，入侵报警及电子围栏系统、门禁系统、停车场管理系统、电子巡更系统、楼宇自控系统、智能化集成系统、环控系统、安检系统的设备及线路进行维护、保养及维修服务。（详见磋商文件第五章）

## 成都市国家综合档案馆安防系统维护保养期限为：三年；在服务期内，合同一年一签，维修保养期内采购人将对供应商的履约情况进行考核，考核合格后方可续签合同，考核不合格的采购人有权终止合同；在服务期内续签合同，其合同期限不足一年的合同金额依据招标确定的中标价（每年的维保费），按月计算，不足一月的按天计算。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.1、具有独立承担民事责任的能力；

1.2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

1.4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.5、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

1.6、符合法律、行政法规规定的其他条件：无

1.7、根据采购项目提出的特殊条件:

2.本项目参加政府采购活动的供应商单位及其现任法定代表人/主要负责人近三年内不得具有行贿犯罪记录。

3.供应商不得为“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网 （http://www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商。

4.本项目不接受联合体。

## 三、获取采购文件

时间：2021年 7 月 5  日至2021年 7 月 9  日（磋商文件的发售期限自开始之日起不得少于5个工作日），每天上午9:30至12:00，下午14:00至17:00（北京时间，法定节假日除外 ）

地点：成都市金牛区金科南路38号IP科技中心1期3栋7楼

方式：采取网络报名方式：在中经国际招标集团有限公司四川分公司官方网站（http://sczjgj.com/）线上获取（下载“供应商服务系统操作手册”了解详情），通过网上报名流程进行办理。（技术支持电话：028-87956963-8008）

售价：磋商文件费用0元。

## 四、响应文件提交

截止时间：2021年 7 月 16 日13点30 分（北京时间）

地点：成都市金牛区金科南路38号IP科技中心1期3栋7楼

## 五、开启

时间：2021年7月 16 日13点30分（北京时间）

地点：成都市金牛区金科南路38号IP科技中心1期3栋7楼

## 六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。公告方式：本次招标邀请在《四川政府采购网》上以公告形式发布。

## 七、其他补充事宜：无

## 八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

采购人： 成都市档案馆

通讯地址：成都市武侯区天仁路260号

联 系 人：林老师

联系电话：028-61884310

采购代理机构： 中经国际招标集团有限公司

通讯地址：成都市金牛区金科南路38号IP科技中心1期3栋7楼。

联 系 人：冯女士

联系电话：028-87956963

邮    箱：515368824@qq.com

# 第二章 磋商须知

## 一、供应商须知附表

| 序号 | 应知事项 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 确定邀请磋商的供应商数量和方式 | 本次磋商邀请的供应商数量：3家及以上。 本次采购采取公告的方式邀请参加磋商的供应商。 |
| 2 | 采购预算 （实质性要求） | 采购预算： 53.8 万元人民币/年； 超过采购预算的报价无效。 |
| 3 | 最高限价 （实质性要求） | 最高限价： 53.8 万元人民币/年； 超过最高限价的报价无效。 |
| 4 | 联合体 | 不允许联合体 |
| 5 | 低于成本价 不正当竞争预防措施 （实质性要求） | 1. 在评审过程中，磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，磋商小组应当要求其在磋商现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。 供应商的书面说明材料应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 2. 供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，由其法定代表人/主要负责人/本人或者其授权代表签字确认。 3.供应商提供书面说明后，磋商小组应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的或未在规定时间内递交有效书面说明书的，磋商小组应当将其响应文件作为无效处理。 |
| 6 | 小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除和失信企业报价加成或者扣分（实质性要求） | 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46 号）、 《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300 号。 本项目采购标的所属行业划分为：软件和信息技术服务业。 一、小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除 1、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46 号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141 号）的规定，对符合小型和微型企业条件的价格给予 10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评标。 2、在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受小微企业价格扣除： 在货物采购项目中，货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标； 在工程采购项目中，工程由小微企业承建，即工程施工单位为小微企业； 在服务采购项目中，服务由小微企业承接，即提供服务的人员为小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。 3、在货物采购项目中，供应商提供的货物既有小微企业制造货物，也有中大型企业制造货物的，不享受小微企业价格扣除。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 4、参加政府采购活动的中小企业（符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业）应据实提供《中小企业声明函》原件；供应商为监狱企业的应据实提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具属于监狱企业的证明文件复印件；参加政府采购活动的残疾人福利性单位应据实提供《残疾人福利性单位声明函》原件。 5、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的， 采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。 二、失信企业报价加成 1、按照《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采[2015]33 号）对记入诚信档案的且在有效期内的失信供应商，在本次政府采购活动中实行10%的报价加成、以加成后报价作为该供应商报价评标， 且供应商失信行为惩戒实行无限制累加制，因其失信行为进行报价加成惩戒后报价超过政府采购预算的，其投标文件按照无效处理。供应商的失信行为受到行政处罚或司法惩处的，不再对其以价格加成或扣分的方式进行惩戒。 2、供应商参加政府采购活动时，应当就自己的诚信情况在投标文件中进行承诺。(承诺函格式自拟) |
| 7 | 磋商情况公告 | 供应商资格审查情况、磋商情况、报价情况、磋商结果等在《四川政府采购网》上采购结果公告栏中予以公告。 |
| 8 | 磋商保证金 | 本项目不收取磋商保证金。 |
| 9 | 履约保证金 | 金额：采购合同总金额的10%。 交款方式：履约保证金可以以支票、汇票、本票或者金融机构出具的保函等非现金形式提交（包括网银转账，电汇等方式）。 收款单位及账户：采购人指定账户。 交款时间：成交通知书发放后，政府采购合同签订前。 注：提供保函的的担保机构必须是依法成立的具有相关资质和偿付能力的担保机构。保函是银行等金融机构出具的，保函必须要在中国人民银行征信系统能够进行查询，否则将取消成交资格，采购人将重新确定成交供应商，并依法追究法律责任。 退还：项目按要求完成并通过年度验收后，7个工作日内无息退还。 |
| 10 | 磋商文件咨询 | 联系人：冯女士 联系电话： 028-87956963 |
| 11 | 磋商过程、结果工作咨询 | 联系人：冯女士 联系电话： 028-87956963 |
| 12 | 成交通知书领取 | 采购结果公告在《四川政府采购网》上发布后，请成交供应商凭有效身份证明证件到中经国际招标集团有限公司领取成交通知书。 联系人：冯女士 联系电话：028-87956963 地址：成都市金牛区金科南路38号IP科技中心1期3栋7楼。 |
| 13 | 供应商询问 | 根据委托代理协议约定，供应商询问由采购代理机构负责答复。 联系人：冯女士 联系电话：028-87956963。 地址：成都市金牛区金科南路38号IP科技中心1期3栋7楼 |
| 14 | 供应商质疑 | 根据委托代理协议约定，供应商质疑由采购人或采购代理机构在委托范围内负责答复。 联系人：冯女士 联系电话：028-87956963。 地址：成都市金牛区金科南路38号IP科技中心1期3栋7楼。 注：根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，供应商质疑不得超出磋商文件、磋商过程、磋商结果的范围。 |
| 15 | 供应商投诉 | 投诉受理单位：本项目同级财政部门。 即成都市财政局； 联系电话：028-61882648； 注：根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，供应商投诉事项不得超出已质疑事项的范围。 |
| 16 | 代理服务费 | 本项目代理服务费按照合理利润加成本计算，共计人民币7000元。由成交供应商支付。 |
| 17 | 中小企业政府采购信用融资 | 在采购活动中，确实有融资需求的供应商可以根据四川政府采购网公示的银行及其“政采贷”产品，自行选择“政采贷”银行及其产品，凭中标（或成交）通知书向银行提出贷款意向申请（详细操作流程见“川财采[2018]123 号文”）。 |
| 18 | 国家规定的优先、强制采购范围 | 本项目采购需求中涉及国家规定的政府采购节能产品、环境标志产品品目清单强制采购范围内产品的，响应产品均应符合国家相关要求。 本次采购的产品若属于政府采购节能产品、环境标志产品品目强制采购范围的，供应商所响应产品需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件加盖公章。 |
| 19 | 政府采购合同 公告备案 | 政府采购合同签订之日起2个工作日内，政府采购合同将在四川政府采购网公告；政府采购合同签订之日起7个工作日内，政府采购合同将向采购项目同级财政部门备案。 |
| 20 | 其他 | 若磋商文件中其他内容与须知附表内容不一致的，以须知附表为准。 |

## 二、总  则

### 1.适用范围

1.1 本磋商文件仅适用于本次磋商所叙述的服务采购。

1.2 本磋商文件的解释权归采购人和采购代理机构所有。

### 2.采购主体

2.1本次磋商的采购人是成都市档案馆   。

2.2本次磋商的采购代理机构是中经国际招标集团有限公司。

### 3. 合格供应商（实质性要求）

合格供应商应具备以下条件：

3.1 具备法律法规和本采购文件规定的资格条件；

3.2 不属于禁止参加本项目采购活动的供应商；

3.3 按照磋商文件要求在规定时间内获取了磋商文件，属于实质性参加政府采购活动的供应商。

### 4. 磋商费用

供应商应自行承担参加磋商活动的全部费用。

### 5.充分、公平竞争保障措施（实质性要求）

5.1利害关系供应商处理。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动。采购项目实行资格预审的，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商可以参加资格预审，但只能由供应商确定其中一家符合条件的供应商参加后续的政府采购活动，否则，其响应文件作为无效处理。

5.2利害关系授权代表处理。两家以上的供应商不得在同一合同项下的采购项目中，委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其授权代表，否则，其响应文件作为无效处理。

5.3前期参与供应商处理。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。供应商为采购人、采购代理机构在确定采购需求、编制采购文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为采购文件中规定的供应商资格条件、技术服务商务要求、评标因素和标准、政府采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。

5.4提供相同品牌产品处理。提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下采购活动的，以其中通过资格审查且报价最低的供应商参加磋商，报价相同的，由采购人自主采取公平、择优的方式确定一个供应商参加磋商，其他响应文件无效。

非单一产品采购项目中，多家供应商提供的部分或所有核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。

5.5供应商实际控制人或者中高级管理人员，同时是采购代理机构工作人员，不得参与本项目政府采购活动。

5.6同一母公司的两家以上的子公司只能组成联合体参加本项目同一合同项下的采购活动，不得以不同供应商身份同时参加本项目同一合同项下的采购活动。

5.7供应商与采购代理机构存在关联关系，或者是采购代理机构的母公司或子公司，不得参加本项目政府采购活动。

5.8回避。政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

本项目政府采购活动中需要依法回避的采购人员是指采购人内部负责采购项目的具体经办工作人员和直接分管采购项目的负责人，以及采购代理机构负责采购项目的具体经办工作人员和直接分管采购活动的负责人。本项目政府采购活动中需要依法回避的相关人员是指磋商小组成员。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购代理机构将及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

### 6.联合体竞争性磋商（实质性要求）

本项目不接受联合体。

### 7.磋商保证金

本项目不收取磋商保证金。

### 8.响应文件有效期（实质性要求）

本项目响应文件有效期为递交磋商响应文件截止之日起90天。供应商响应文件中必须载明响应文件有效期，响应文件中载明的响应文件有效期可以长于磋商文件规定的期限，但不得短于磋商文件规定的期限。否则，其响应文件将作为无效处理。

### 9.知识产权（实质性要求）

9.1 供应商应保证在本项目中使用的任何产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。

9.2 除非磋商文件特别规定，采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

9.3供应商将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，应当在响应文件中载明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

9.4 如采用供应商所不拥有的知识产权，则在报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

## 三、磋商文件

### 10．磋商文件的构成（实质性要求）

10.1 磋商文件是供应商准备响应文件和参加磋商的依据，同时也是磋商的重要依据。磋商文件用以阐明磋商项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、磋商程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。

10.2 供应商应认真阅读和充分理解磋商文件中所有的事项、格式条款和规范要求。供应商应详细阅读磋商文件的全部内容，按照磋商文件的要求提供响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性和有效性，一经发现有虚假行为的，将取消其参加磋商或成交资格，并承担相应的法律责任。

### 11. 磋商文件的澄清和修改

11.1 在递交响应文件截止时间前，采购人、采购代理机构可以对磋商文件进行澄清或者修改。

11.2 采购代理机构对已发出的磋商文件进行澄清或者修改，应当以书面形式将澄清或者修改的内容通知所有购买了磋商文件的供应商，同时在《四川政府采购网》上发布更正公告。该澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分，澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或者采购代理机构发布公告并书面通知供应商的时间，应当在提交首次响应文件截止之日起3个工作日前；不足上述时间的，应当顺延递交响应文件的截止时间。

11.3供应商认为采购人/采购代理机构需要对磋商文件进行澄清或者修改的，可以在磋商截止时间 5天前以书面形式向采购代理机构提出申请，由采购人和采购代理机构决定是否采纳供应商的申请事项。

### 12. 答疑会和现场考察

12.1 根据采购项目和具体情况，采购人、采购代理机构认为有必要，可以在磋商文件提供期限截止后响应文件提交截止前，组织已获取磋商文件的潜在供应商现场考察或者召开答疑会。

12.2采购人、采购代理机构组织现场考察或者召开答疑会的，将以书面形式通知所有获取磋商文件的潜在供应商。供应商接到通知后，不按照要求参加现场考察或者答疑会的，视同放弃参加现场考察或者答疑的权利，采购人、采购代理机构不再对该供应商重新组织，但也不会以此限制供应商提交响应文件或者以此将供应商响应文件直接作为无效处理。

12.3 供应商考察现场或者参加答疑会所发生的一切费用由供应商自己承担。

## 四、响应文件

### 13.响应文件的组成（实质性要求）

供应商应按照磋商文件的规定和要求编制响应文件。供应商在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作分包他人完成的，应当在响应文件中载明或磋商过程中澄清。供应商编写的响应文件应包括资格性响应文件和其他响应文件两部分，分册装订。

### 14.响应文件的语言（实质性要求）

14.1 供应商提交的响应文件以及供应商与采购人、采购代理机构就有关报价的所有来往书面文件均须使用中文。响应文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖供应商公章后附在相关外文资料后面，否则，供应商的响应文件将作为无效处理。（说明：供应商的法定代表人为外籍人士的，法定代表人的签字和护照除外。）

14.2 翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾，以中文为准。但不能故意错误翻译，否则，供应商的响应文件将作为无效处理。

### 15．计量单位（实质性要求）

除磋商文件中另有规定外，本次采购项目所有合同项下的报价均采用国家法定的计量单位。

16. 报价货币（实质性要求）

本次磋商项目的报价货币为人民币，报价以磋商文件规定为准。

### 17.响应文件格式

17.1 供应商应执行磋商文件第八章的规定要求。

17.2 对于没有格式要求的磋商文件由供应商自行编写。

### 18.响应文件的编制和签署

18.1 资格性响应文件正本壹份副本贰份，并在其封面上清楚地标明资格性响应文件、采购项目名称、采购项目编号、包件号及名称（若有）、供应商名称以及“正本”或“副本”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面响应文件为准。

18.2 其他响应文件正本壹份副本贰份，并在其封面上清楚地标明其他响应文件、采购项目名称、采购项目编号、包件号及名称（若有）、供应商名称以及“正本”或“副本”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面响应文件为准。

18.3 响应文件正本和副本均需在规定签章处签字和盖章。响应文件副本可采用正本的复印件，电子文档一份为正本的扫描件pdf格式，采用U盘制作。

18.4响应文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由供应商的法定代表人或其授权代表签字并盖供应商公章。

18.5（实质性要求）响应文件应由供应商法定代表人/主要负责人/本人或其授权代表在响应文件要求的地方签字（或加盖私人印章），要求加盖公章的地方加盖单位公章，不得使用专用章（如经济合同章、投标专用章等）或下属单位印章代替。

18.6 响应文件正本和副本需要逐页编目编码。

18.7响应文件正本和副本应当采用胶装方式装订成册，不得散装或者合页装订。

18.8响应文件应根据磋商文件的要求制作，签署、盖章。（按照《四川省政府采购评审工作规程（修订）》规范）

18.9响应文件统一用A4幅面纸印制，除另有规定外。

### 19.响应文件的密封和标注（不属于本项目磋商小组评审范畴，由采购人、采购代理机构在接收响应文件时及时处理）

19.1 响应文件可以单独密封包装，也可以所有响应文件密封包装在一个密封袋内。

19.2 响应文件密封袋的最外层应清楚地标明采购项目名称、采购项目编号、包件号及名称（若有）、供应商名称。

19.3 所有外层密封袋的封口处应粘贴牢固。

19.4 未按以上要求进行密封和标注的响应文件，采购人、采购代理机构将拒收或者在时间允许的范围内，要求修改完善后接收。

### 20.响应文件的递交

20.1 资格性响应文件和其他响应文件应于递交响应文件截止时间前送达指定地点，采购代理机构拒绝接收截止时间后送达的响应文件。

20.2 采购代理机构将向通过资格审查的供应商发出磋商邀请；告知未通过资格审查的供应商未通过的原因。

20.3 报价表在磋商后，磋商小组要求供应商进行最后报价时递交。

20.4 本次采购不接收邮寄的响应文件。

### 21.响应文件的修改和撤回（补充、修改响应文件的密封和标注按照本章“19.响应文件的密封和标注”规定处理）

21.1供应商在提交响应文件后可对其响应文件进行修改或撤回，但该修改或撤回的书面通知须在递交截止时间之前送达采购代理机构，补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。且该通知需经正式授权的供应商代表签字方为有效。 供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

21.2供应商对响应文件修改的书面材料或撤回的通知应该按规定进行编写、密封、标注和递送，并注明“修改响应文件”字样。

21.3供应商不得在递交截止时间起至响应文件有效期期满前撤销其响应文件。

21.4 响应文件中报价如果出现下列不一致的，可按以下原则进行修改：

（一）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额文字存在错误的，应当先对大写金额的文字错误进行澄清、说明或者更正，再行修正。

（二）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准，但单价或者单价汇总金额存在数字或者文字错误的，应当先对数字或者文字错误进行澄清、说明或者更正，再行修正。

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以总价为准，修正单价。

同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件作为无效处理。供应商确认采取书面且加盖单位公章或者供应商授权代表签字的方式。

21.5供应商对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

## 五、评审

## 22.磋商小组的组建及其评审工作按照有关法律制度和本文件第九章的规定进行。

## 六、成交事项

## 23.确定成交供应商

采购人将按磋商小组推荐的成交候选供应商顺序确定成交供应商。

23.1采购代理机构自评审结束后2个工作日内将磋商报告及有关资料送交采购人确定成交供应商。

23.2采购人收到磋商报告及有关资料后，将在5个工作日内按照磋商报告中推荐的成交候选供应商顺序确定成交供应商。成交候选供应商并列的，采购人自主采取公平、择优的方式选择成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定磋商报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

23.3采购人确定成交供应商过程中，发现成交候选供应商有下列情形之一的，应当不予确定其为成交供应商：

（1）发现成交候选供应商存在禁止参加本项目采购活动的违法行为的；

（2）成交候选供应商因不可抗力，不能继续参加政府采购活动；

（3）成交候选供应商无偿赠与或者低于成本价竞争；

（4）成交候选供应商提供虚假材料；

（5）成交候选供应商恶意串通。

成交候选供应商有本条情形之一的，采购人可以确定后一位成交候选供应商为成交供应商，依次类推。无法确定成交供应商的，应当重新组织采购。

## 24.行贿犯罪档案查询

24.1根据《最高人民检察院关于行贿犯罪档案查询工作的规定》和《关于在政府采购活动中全面开展行贿犯罪档案查询的通知》（川检会[2016]5号）的要求，采购人确定成交供应商期间，采购人/采购代理机构将向人民检察院查询成交候选供应商单位及其现任法定代表人、主要负责人是否存在行贿犯罪记录。

24.2成交候选供应商应按检察院要求及时向采购人/采购代理机构提供查询所需资料。

24.3成交候选供应商单位及其现任法定代表人、主要负责人存在行贿犯罪记录的，成交后未签订政府采购合同的，将认定成交无效；成交后签订政府采购合同未履行的，将认定成交无效，同时撤销政府采购合同；成交后签订政府采购合同且已经履行的，将认定采购活动违法，由相关当事人承担赔偿责任。

## 25.成交结果

25.1采购人确定成交供应商后，将及时书面通知采购代理机构，发出成交通知书并发布成交结果公告。

25.2成交供应商应当及时领取成交通知书。本项目按磋商文件要求交纳履约保证金。

25.3成交供应商不能及时领取成交通知书，采购人或者采购代理机构应当通过邮寄、快递等方式将项目成交通知书送达成交供应商。

## 26.成交通知书

26.1成交通知书为签订政府采购合同的依据之一，是合同的有效组成部分。

26.2成交通知书对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人无正当理由改变成交结果，或者成交供应商无正当理由放弃成交的，将承担相应的法律责任。

26.3成交供应商的响应文件作为无效响应文件处理或者有政府采购法律法规规章制度规定的成交无效情形的，采购人/采购代理机构在取得有权主体的认定以后，有权宣布发出的成交通知书无效，并收回发出的成交通知书，依法重新确定成交供应商或者重新开展采购活动。

## 七、合同事项

## 27.签订合同

27.1 成交供应商应在成交通知书发出之日起三十日内与采购人签订采购合同。由于成交供应商的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃成交，取消其成交资格并将按相关规定进行处理。

27.2 磋商文件、成交供应商的响应文件及双方确认的澄清文件等，均为有法律约束力的合同组成部分。

27.3 采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对磋商文件和成交供应商响应文件确定的事项进行修改。

27.4 成交供应商因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃成交的，采购人可以与排在成交供应商之后第一位的成交候选人签订采购合同，以此类推。

27.5竞争性磋商文件、成交供应商提交的响应文件、磋商中的最后报价、成交供应商承诺书、成交通知书等均称为有法律约束力的合同组成内容。

27.6 成交供应商在合同签订之后 3 个工作日内，将签订的合同一份送采购代理机构备案。联系人：冯女士。联系电话：028-87956963。地址：四川省成都市金牛区金科南路38号IP科技中心1期3栋7楼。

## 28.合同分包（实质性要求）（本项目不分包）

28.1 经采购人同意，成交供应商可以依法采取分包方式履行合同，但必须在响应文件中事前载明。这种要求应当在合同签订之前征得采购人同意，并且分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与成交的一致。

分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于成交供应商的主要合同义务。

28.2 采购合同实行分包履行的，成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

28.3 中小企业依据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2020]46号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。

## 29.合同转包（实质性要求）

本采购项目严禁成交供应商将任何政府采购合同义务转包。本项目所称转包，是指成交供应商将政府采购合同义务转让给第三人，并退出现有政府采购合同当事人双方的权利义务关系，受让人（即第三人）成为政府采购合同的另一方当事人的行为。

成交供应商转包的，视同拒绝履行政府采购合同义务，将依法追究法律责任。

## 30.补充合同

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十，该补充合同应当在原政府采购合同履行过程中，不得在原政府采购合同履行结束后，且采购货物、工程和服务的名称、价格、履约方式、验收标准等必须与原政府采购合同一致。

## 31.履约保证金（实质性要求）

31.1 成交供应商应在合同签订之前交纳竞争性磋商文件规定数额的履约保证金。

31.2 如果成交供应商在规定的合同签订时间内，没有按照采购文件的规定交纳履约保证金，且又无正当理由的，将视为放弃成交。

## 32.合同公告

采购人应当自政府采购合同签订（双方当事人均已签字盖章）之日起2个工作日内，将政府采购合同在四川政府采购网上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

## 33.合同备案

采购人应当将政府采购合同副本自签订（双方当事人均已签字盖章）之日起七个工作日内通过四川政府采购网报同级财政部门备案。

## 34.履行合同

34.1 成交供应商与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

34.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《民法典》的有关规定进行处理。

## 35.验收

35.1本项目采购人及其委托的采购代理机构将按照财库【2016】205号文件的要求进行验收。

35.2 验收结果合格的，成交供应商凭缴纳的履约保证金凭证到采购人办理履约保证金的退付手续；验收结果不合格的，履约保证金将不予退还，也将不予支付采购资金，还可能会报本项目同级财政部门按照政府采购法律法规及《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采〔2015〕33号）等有关规定给予行政处罚或者以失信行为记入诚信档案。

## 36.资金支付

采购人将按照政府采购合同规定，及时向成交供应商支付采购资金。

## 八、磋商纪律要求

## 37.供应商不得具有的情形

供应商参加本项目磋商不得有下列情形：

（1）提供虚假材料谋取成交；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；

（3）与采购人、采购代理机构、或其他供应商恶意串通；

（4）向采购人、采购代理机构、磋商小组成员行贿或者提供其他不正当利益；

（5）在磋商过程中与采购人、采购代理机构进行协商；

（6）成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

（7）未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同；

（8）将政府采购合同转包或者违规分包；

（9）提供假冒伪劣产品；

（10）擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

（11）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

（12）法律法规规定的其他情形。

供应商有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备（1）-（10）条情形之一的，同时将取消被确认为成交供应商的资格或者认定成交无效。

## 九、询问、质疑和投诉

## 38.询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》和四川省的有关规定办理（详细规定请在四川政府采购网政策法规模块查询）。

## 十、其  他

## 39.本磋商文件中所引相关法律制度规定，在政府采购中有变化的，按照变化后的相关法律制度规定执行。本章规定的内容条款，在本项目递交响应文件截止时间届满后，因相关法律制度规定的变化导致不符合相关法律制度规定的，直接按照变化后的相关法律制度规定执行，本磋商文件不再做调整。

## 40.（实质性要求）在本次递交磋商文件之前一周年内，供应商本次磋商中对同一品牌同一型号的产品报价与其在中国境内其他地方的最低报价相比不得高于20%。

## 41.（实质性要求）国家或行业主管部门对供应商和采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，必须符合其要求。

## 42.本项目不允许采购进口产品，否则作无效处理。

# 第三章  供应商资格条件要求

## 一、参加磋商的供应商应具备下列资格条件：

### 1.《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.1、具有独立承担民事责任的能力；

1.2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

1.4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.5、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违纪记录；

1.6、符合法律、行政法规规定的其他条件：无

1.7、根据采购项目提出的特殊条件:

2.本项目参加政府采购活动的供应商单位及其现任法定代表人/主要负责人近三年内不得具有行贿犯罪记录。

3.供应商不得为“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网 （http://www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商。

4.本项目不接受联合体。

注：1.本项目确定供应商重大违法记录中较大数额罚款的金额标准按照四川省人民政府令第317号《四川省行政处罚听证程序规定》，对非经营活动中公民的违法行为处以罚款或者没收财产2000元以上、法人或者其他组织的违法行为处以罚款或者没收财产2万元以上;对在经营活动中的违法行为处以罚款或者没收财产5万元以上。

2.供应商在参加政府采购活动前，被纳入法院、工商行政管理部门、税务部门、银行认定的失信名单且在有效期内，或者在前三年政府采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中未依法履约被有关行政部门处罚（处理）的，本项目不认定其具有良好的商业信誉。

# 第四章  供应商资格证明材料

## 一、参加采购的供应商应具备下列条件

### 具有独立承担民事责任的能力

提供营业执照、组织机构代码证、税务登记证复印件

①供应商若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；未换证的提供“营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照”；

②若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”；

③若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；

④若为自然人：提供“身份证明材料”。

以上均提供复印件盖鲜章。

### 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

1）具有良好的商业信誉承诺函（提供承诺函）

2）健全的财务会计制度：

①、可提供 2019 或 2020 年度经审计的财务报告复印件（至少包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注）；

②、或提供距响应文件递交截止日一年内开户银行出具的资信证明复印件；

③、或供应商内部出具的 2019 或 2020 年度财务报表复印件（至少包含资产负债表）；

注：供应商注册时间至文件递交截止日不足一年的，可提供任意时间段的资产负债表复印件或开户银行出具的资信证明复印件。

### 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

（可提供人员简介、专业、从业年限、设备照片或承诺函）

### 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 （提供承诺函）

### 参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录

（指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）；（提供承诺函）

### 法律、行政法规规定的其他条件（无）

### 本项目的特定资格要求：无

### 本项目参加政府采购活动的供应商单位及其现任法定代表人/主要负责人近三年内不得具有行贿犯罪记录。

（提供承诺函，如发现虚假承诺，做无效处理。）

（9）供应商“截止磋商截止日未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单”。（提供承诺函）

## 二、其他具有类似效力的要求的相关证明材料

### 1.法定代表人有效身份证明材料复印件，原件备查；

### 2.法定代表人授权委托书及授权代表有效身份证明材料复印件，原件备查；

（注：①法定代表人授权委托书原件需加盖公章；

②响应文件均由其法定代表人签字的且法定代表人本人参与磋商的，则无需提供授权书。）

注：1.本章要求提供的相关证明材料应当与第三章的规定要求对应，除供应商自愿以外，不能要求供应商提供额外的证明材料。如果要求提供额外的证明材料，供应商有权拒绝提供，且不影响响应文件的有效性和完整性。

2.本章要求提供的相关证明材料应当结合采购项目具体情况和供应商的组织机构性质确定，不得一概而论。

# 第五章 采购项目技术、服务、政府采购合同内容条款及其他商务要求

一、项目概述

1、项目名称：成都市国家综合档案馆安防系统维护保养采购项目第二次

2、建设地点：成都市天仁路260号     建筑面积：49999㎡

3、项目介绍：成都市国家综合档案馆竣工于2015年3月，安防系统维护保养主要包含视频监控系统、入侵报警及电子围栏系统、门禁系统、停车场管理系统、电子巡更系统、楼宇自控系统、智能化集成系统、环控系统、安检系统等设备及线路维护、保养及维修服务。

二、项目采购内容及技术、服务要求

*1、安防系统设备维护保养清单

成都市国家综合档案馆安防系统设备清单

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、视频监控系统 |
| 1 | 室内720P枪式摄像机 | 套 | 46 |
| 2 | 室内720P半球摄像机 | 个 | 197 |
| 3 | 室外720P一体式枪式摄像机 | 个 | 14 |
| 4 | 室外1080P半球摄像机 | 套 | 2 |
| 5 | 室内1080P高清网络高速球 | 套 | 12 |
| 6 | 高清2路视频解码器 | 台 | 21 |
| 7 | 控制键盘 | 台 | 1 |
| 8 | iSCSI存储磁盘阵列（不含硬盘） | 台 | 22 |
| 9 | 硬盘 | 台 | 176 |
| 10 | 46寸显示屏 | 台 | 42 |
| 11 | 24口交换机 | 台 | 20 |
| 12 | 电脑 | 台 | 2 |
| 13 | 核心交换机 | 台 | 1 |
| 14 | 专业功放 | 台 | 1 |
| 15 | 音箱 | 个 | 4 |
| 16 | 24口光纤终端盒 | 个 | 4 |
| 17 | 千兆光端机 | 对 | 4 |
| 18 | 8口交换机 | 台 | 4 |
| 19 | 24口FPOE适配器 | 个 | 19 |
| 20 | 图形拼接处理器 | 台 | 1 |
| 21 | 千兆光纤模块 | 个 | 38 |
| 22 | 拾音器 | 个 | 61 |
| 23 | 8口光纤终端盒 | 个 | 22 |
| 24 | 监控操作台（6工位） | 张 | 2 |
| 25 | 监控操作台（8工位） | 张 | 1 |
| 26 | 配电箱 | 套 | 1 |
| 27 | 监控箱 | 个 | 18 |
| 二、入侵报警及电子围栏系统 |
| 1 | 双鉴红外探头 | 台 | 143 |
| 2 | 玻璃破碎探测器 | 台 | 12 |
| 3 | 振动探测器 | 套 | 10 |
| 4 | 8防区模块 | 台 | 32 |
| 5 | 单防区输入输出模块 | 台 | 2 |
| 6 | 单防区模块 | 台 | 6 |
| 7 | 报警主机 | 台 | 1 |
| 8 | 报警键盘 | 台 | 1 |
| 9 | 声光报警器 | 台 | 3 |
| 10 | 脉冲主机 | 套 | 4 |
| 11 | 声光报警灯 | 个 | 9 |
| 三、门禁系统 |
| 1 | 单门磁力锁 | 把 | 1 |
| 2 | 输入和输出接口模块 | 个 | 5 |
| 3 | 报警输入器 | 台 | 1 |
| 4 | 四门控制器 | 台 | 20 |
| 5 | 国密梯控读卡器 | 台 | 4 |
| 6 | 门禁控制主机 | 台 | 1 |
| 7 | 读卡器 | 台 | 80 |
| 8 | 双门磁力锁 | 把 | 79 |
| 9 | 门禁控制器电源 | 台 | 30 |
| 10 | 4输入/输出接口模块 | 个 | 5 |
| 11 | 出门按钮 | 个 | 80 |
| 四、停车场管理系统 |
| 1 | 岗亭一体机 | 套 | 2 |
| 2 | 显示器 | 台 | 1 |
| 3 | 停车场管理软件 | 台 | 2 |
| 4 | 车辆检测器 | 个 | 4 |
| 5 | 道闸（东门出入口） | 套 | 2 |
| 6 | 中文电子显示屏（东门出入口） | 个 | 2 |
| 7 | 剩余车位显示屏 | 个 | 1 |
| 8 | 车辆检测器 | 个 | 2 |
| 9 | 道闸（地下室出入口） | 套 | 1 |
| 10 | 中文电子显示屏（地下室出入口） | 块 | 1 |
| 11 | 车牌识别摄像机 | 台 | 3 |
| 12 | 自动光圈镜头 | 支 | 3 |
| 13 | LED补光灯 | 个 | 3 |
| 14 | 摄像机聚光灯支架 | 支 | 3 |
| 五、电子巡更系统 |
| 1 | 巡更巡检器 | 台 | 10 |
| 2 | 巡更钮 | 个 | 76 |
| 3 | 人名钮 | 个 | 20 |
| 4 | 通讯座 | 台 | 1 |
| 六、楼宇自控系统 |
| 1 | WEB网络型控制器（256M） | 套 | 1 |
| 2 | WEB网络型控制器（128M） | 套 | 1 |
| 3 | WEB后备电池及电源 | 套 | 2 |
| 4 | LON卡适配器 | 套 | 4 |
| 5 | 直接数字式控制器（Spyder PUL6438S） | 台 | 29 |
| 6 | 直接数字式控制器（Spyder PUL6438SR） | 台 | 36 |
| 7 | 数字输入模块 | 台 | 32 |
| 8 | 网络控制器箱体（成套配件） | 件 | 2 |
| 9 | DDC控制箱体（含变压器等成套配件） | 件 | 45 |
| 10 | 水管式温度传感器 | 套 | 12 |
| 11 | 水管式压力传感器 | 套 | 2 |
| 12 | 水流开关传感器 | 支 | 13 |
| 13 | 电磁流量计 | 支 | 1 |
| 14 | 风管式温度传感器 | 支 | 78 |
| 15 | 滤网压差开关 | 只 | 69 |
| 16 | 室外温湿度传感器 | 支 | 1 |
| 17 | 室内温湿度传感器 | 支 | 29 |
| 18 | 浮球液位开关 | 支 | 15 |
| 19 | 中间继电器 | 个 | 200 |
| 七、智能化集成系统 |
| 1 | 存储服务平台 | 台 | 1 |
| 2 | 综合管理平台 | 台 | 1 |
| 3 | 综合信息服务平台 | 台 | 1 |
| 4 | 监控管理电脑 | 台 | 1 |
| 5 | 入侵报警管理电脑 | 台 | 1 |
| 6 | 门禁管理电脑 | 台 | 1 |
| 7 | 楼控管理电脑 | 台 | 1 |
| 8 | UPS电源（含电池、电池柜） | 台 | 1 |
| 八、环控系统 |
| 1 | 工控机 | 台 | 1 |
| 2 | 液晶显示器 | 台 | 1 |
| 3 | 音响 | 套 | 1 |
| 4 | 短信报警设备 | 个 | 1 |
| 5 | 温湿度环控系统 | 套 | 1 |
| 6 | 远程浏览软件 | 套 | 1 |
| 7 | 温湿度检测软件 | 套 | 1 |
| 8 | 除湿机监控接口 | 套 | 1 |
| 9 | 漏水监控接口 | 套 | 1 |
| 10 | 操作系统 | 套 | 1 |
| 11 | 温湿度传感器 | 个 | 151 |
| 12 | 漏水报警传感器 | 个 | 33 |
| 13 | 采集控制箱 | 套 | 10 |
| 14 | 交换机 | 台 | 12 |
| 15 | 触摸一体机 | 台 | 19 |
| 16 | 室外气象一体机 | 套 | 1 |
| 17 | 办公一体机 | 套 | 1 |
| 18 | DID液晶拼接单元 | 台 | 4 |
| 19 | 高清矩阵及大屏控制软件 | 台 | 1 |
| 20 | 除湿机 | 台 | 83 |
| 九、2017年新增监控系统 |
| 1 | 24口交换机 | 台 | 4 |
| 2 | 光模块 | 个 | 8 |
| 3 | POE供电主机 | 台 | 4 |
| 4 | POE供电隔离模块 | 台 | 39 |
| 5 | 磁盘阵列 | 台 | 1 |
| 6 | 企业级硬盘 | 块 | 8 |
| 7 | 摄像机通道权限 | 个 | 39 |
| 8 | 高清红外线型网络枪式摄像机 | 台 | 35 |
| 9 | 枪式摄像机支架 | 只 | 35 |
| 10 | 高清日夜型网络半球摄像机 | 台 | 4 |
| 11 | API接口软件 | 套 | 1 |
| 12 | OPC接口软件包 | 套 | 1 |
| 13 | 报警信号接入软件包 | 套 | 1 |
| 14 | 集成平台基础软件包 | 套 | 1 |
| 15 | 集成平台摄像机通道权限软件包 | 套 | 1 |
| 16 | 光纤跳线 | 根 | 32 |
| 17 | 六类网线 | 米 | 4000 |
| 18 | 电源线 | 米 | 2400 |
| 19 | 机柜 | 米 | 4 |
| 20 | 电源插线板 | 个 | 4 |
| 21 | PVC穿线管 | 米 | 3200 |
| 22 | 光缆 | 米 | 1200 |
| 23 | 光纤终端盒 | 个 | 4 |
| 24 | 单模尾纤 | 根 | 64 |
| 25 | 耦合器 | 芯 | 128 |
| 26 | 软管 | 米 | 300 |
| 十、安检系统主要设备清单 |
| 1 | X射线安全检查器 | 台 | 1 |
| 2 | 金属探测门 | 台 | 1 |
| 3 | 危险液体探测仪 | 台 | 1 |
| 4 | 手持式金属探测器 | 台 | 1 |
| 5 | 操作台 | 台 | 1 |
| 6 | 东门人脸识别 | 台 | 1 |
| 7 | 南门人脸识别 | 台 | 1 |
| 8 | 人脸识别摄像机 | 台 | 4 |
| 9 | 人脸识别主机 | 台 | 2 |
| 10 | 人脸识别软件 | 台 | 1 |
| 11 | 实施报警系统 | 台 | 2 |
| 12 | 速通门门禁模块 | 台 | 2 |
| 13 | 交换机 | 台 | 4 |
| 14 | 人脸访客一体机 | 台 | 2 |
| 15 | 车牌识别一体机 | 台 | 2 |
| 16 | 道闸 | 台 | 2 |
| 17 | 车辆检测器 | 台 | 2 |
| 18 | 电脑 | 台 | 1 |
| 19 | 东门伸缩门 | 台 | 1 |
| 20 | 红外摄像机 | 台 | 2 |

*2、维护保养服务总要求

2.1．每天对办公区各系统进行日常维护工作，保障系统正常运行；

2.2．每周对办公区各系统进行巡检，以提前发现问题，处理问题；

2.3．每月对办公区各系统机房设备进行一次维护、保养工作，主要包括对机房设备进行除尘、电压电流检测、设备线路检查、设备安装牢固度测试、设备通断电检查、设备记录的数据或记录进行检查；

2.4.  每季度对机房、弱电井、设备间内的机电设备、设备箱接地装置进行检查，对各系统服务器、操作站电脑软硬件进行维护保养，数据库清理、检查；

2.5．每六个月对办公区各系统进行一次大规模维护、保养工作；主要包括前端设备、机房设备进行完整性的维护保养；以及对线路的接地、防雷、绝缘等系统的完整性检查；

2.6．在大型会议和重要接待等工作期间，维保方的专业技术人员应在现场服务，及时处置可能出现的突发故障，确保各系统正常运行；

2.7．所有维修、维护及保养服务工作应在采购人或采购人委托单位监管下完成，并做好书面记录，经采购人或采购人委托单位签字确认后形成文档，文档按月报送采购人和采购人委托单位存档；

2.8．完成一年的维保工作后，将一年的维护、保养及维修服务记录装订成册，报送采购人或采购人委托单位存档。

2.9.供应商服务团队需派驻不少于1名驻场工作人员，驻场工作人员每周工作时间不少于6天*8小时。重大节假日不少于1人驻场，驻场时间每天不少于8小时。

3、维护保养总范围

本项目安防系统设备维护保养范围包括：视频监控系统，入侵报警及电子围栏系统、门禁系统、停车场管理系统、电子巡更系统、楼宇自控系统、智能化集成系统、环控系统、安检系统设备和线路进行维护、保养及维修服务。

- 工作实施的具体标准

4.1年度工作计划

年度维保工作计划表

| 时间 系统 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 视频监控系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 入侵报警及电子围栏系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 门禁系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 停车场管理系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电子巡更系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 楼宇自控系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 智能化集成系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环控系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安检系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

按年度维保工作计划表内容实施分解，当月计划维保的子系统工作内容包含半年维保内容、季度维保内容、月度维保内容、日常维保等全覆盖内容。

4.2日常工作内容

每周至少对项目的数字视频监控系统、入侵报警及电子围栏系统、门禁系统、停车场管理系统、电子巡更管理系统、楼宇自控系统、智能化集成系统、环控系统、安检系统例行检查一次，主要发现和纠正可能出现的软、硬件问题，最大程度为设备的连续稳定运行提供保证。

日常工作内容主要包括：

4.2.1．对各系统运行情况进行巡检，了解各系统日常运行情况；

4.2.2．及时完成巡检发现故障及报修故障的问题处理，排除故障所带来的安全隐患，以保障各系统正常运行；

4.2.3．按要求如实填写巡检记录、报修记录及维修服务等相关记录。所有记录须经甲方授权的工作人员签字认可。

### 4.3月度工作内容

每月根据年度维保工作计划对系统设备进行一次全面检查，包括除尘、线路检查、通断电等（需要对设备断电检查时，要安排在甲方非工作时间内，不能影响甲方正常办公秩序），以便系统能更加稳定的运行。巡检内容主要包括：

1）．系统设备电流、电压的基本检查;

2）.系统主要的设备除尘、清洁；

3)．系统主要设备线路检查；

4)．系统主要设备安装牢固度测试；

5)．系统主要设备通断电测试及检查；

6)．系统主要设备管理系统软件、程序运行及网络通讯的检测；

7)．对系统进行工作运行状态检测；

8)．对相关系统设备记录的数据或记录进行检查、备份；

9)．按要求如实填写各系统保养记录、月度检查、故障处理记录；

10)．与甲方进行工作交流及回顾。

### 4.4季度工作内容

每季度保养主要内容包括：

4.4.1．每季度对机房、弱电井、设备间内的机电设备、设备箱接地装置进行检查，保证所有设备、设备柜（箱）、管道、金属构架物等接地良好；

4.4.2．中央服务器工作站检查：在系统工作站通讯状态菜单中检查工作站通讯状态应正常，检查所有控制器通讯状态应显示正常，检查报表打印功能应正常；

4.4.3．智能化集成系统：中央服务器检查系统通讯状态正常，并对设备进行维护保养，校对系统时间；

4.4.4．视频监控系统：检查摄像机护罩防水、橡胶密封、接地、卫生清洁等情况。摄像机聚焦清晰、景深变焦检查、外观良好、镜头清洁、固定牢固。设备箱、机柜检查，接地良好、卫生清洁，柜门牢固上锁等维护保养工作；

4.4.5．对各系统服务器、操作站电脑软硬件进行维护保养，数据库清理、检查、备份；

4.4.6．雷雨季对室外设备箱、立杆等设备进行接地检查，避免雷击率；

4.4.7．每季度向采购人递交一份维修保养报告。

4.5每半年例检

每半年完成一次各系统全覆盖维护保养工作，主要负责对各个系统前端设备、机房设备及线路的接地、防雷、绝缘等的一个完整性检查。

4.5.1、视频监控、入侵报警及电子围栏系统

1）、检测机房环境的工作温度，一般为10℃～28℃环境湿度30%RH～70%RH；

2）、根据机房显示屏的图像清晰度，分析出现图像异常的原因；

3）、检查机房监视墙内线路有无受损情况，如被老鼠咬损，或人为不慎损坏等,及时处理或更换修复；

4）、对监视墙内的显示器、硬盘录像机、矩阵进行检查，防止因长时间的工作导致设备出现疲劳损伤；

5）、检查磁盘阵列（硬盘录像机）记录是否正常，自动覆盖是否正常；

6）、对操作台内的控制电脑进行系统维护和优化，保障整个系统的信息传递的连续性；

7）、对系统功能进行检查：启动画面处理系统、录像系统进行自动录像，启动报警监视器，自动切换显示报警区域内画面，报警时间、报警通道等信息。

8）、检测前端摄像机的温度应该一般为10℃～40℃；

9）、检查摄像机的供电电源，防止出现漏电、断电等情况，防止引发安全事故；

10）、在夏季雷雨和冬季大风雪期间要及时检查室外摄像机是否出现异常，如出现漏水等情况，要停掉电源，取下摄像机，进行防水、防风的处理工作，完成后才能重新安装，以免造成不必要的设备损坏；

11）、对报警探头和红外对射进行检查和擦拭，并检查安装位置是否出现松动或移位；及时查看围墙边上的树条对挡住红外线，出现这种情况要及时加固或报甲方管理部门要求对树条修剪；

12）、测试入侵报警及电子围栏系统的功能运行情况，保障系统正常运行。

4.5.2、一卡通系统（停车场管理系统、门禁系统）

1）、检查自动、手动测试是否正常，保障系统正常运行；

2）、服务器、工作站、清洁除尘等维护保养；

3）、转动部分清洁，加润滑油。机箱、机柜除锈，刷漆保养；

4）、通讯测试，线路、连接件牢固；

5）、检查停车场挡车杆是否完好、平直，反光膜有无脱落现象，齿轮箱箱体有无损坏，齿轮箱门箱盖密封防水性能是否良好；

6）、检查停车场感应式读卡机是否正常工作，电动开闭正常；

7）、维护保养停车场控制器、出卡机、道闸机械、电机等设备，保障系统正常稳定运行；

8）、对机柜、机箱维护保养，柜（箱）内设备、器材清洁，无尘；

9）、对服务器、操作站电脑进行检查、维护保养，校验系统时间，与北京时间误差不超过±1分钟；

10）、检查通讯设备、线路、功能查询、报表生成功能是否完善；

11）、检查设备管理间的电源供应稳定性、卫生清洁、接线稳定、外观无变形、输出电压稳定，检查门禁控制器和集线器的输入电压和输出电压，使电压保持在设备正常运行的规定范围；

12）、服务器维护，检查查询、数据库整理；

13）、检查制卡信息传输的时间是否及时、稳定、读卡器固定牢固、键盘灵敏有效、读卡速度小于0.2s,、打卡间隔小于0.5s、感应距离7～15s，如出现异常，应对起信息传输的路由检查；

14）、检查基于电脑的编程：操作员依据自己的操作权限在控制主机上进行各种设定，如开门/ 关门，查看某一被控区域门态情况，授权卡或删除卡等是否正常；

15）、检查出入等级控制：非属于此等级之持卡者被禁止访问，对非法进入行为系统是否会报警。

4.5.3、楼宇自控系统

1）、检查楼层设备管理间的控制箱内电源的稳定性，电压、电流是否正常；

2）、查看控制箱内数字模块、模拟模块的信号指示灯、电源指示灯是否正常，在对整个控制箱的元件检测后，及时更换损坏的设备；

3）、各种图形、曲线显示功能测试；

4）、报警响应时间和画面响应时间的测试；

5）、数据采集的实时性测试；

6）、使用相关仪器检测传感器精度是否在误差范围内；

7）、通过维护、保养，保障系统的稳定运行；

8）、对控制箱内的DDC数据用手操机进行下载和绑定，查看现场设备返回到DDC的数据是否能如实的反映现场的实际状态；

9）、查看由DDC发出的命令，现场设备能否执行，并且执行的时间是否能满足系统原设计要求；

10）、检查内部与外部接线是否正确无误，严防强电电源窜入DDC，如需24VAC，应确认接线正确，无短路故障；

11）、确认DDC控制器和I/O模块的地址码设置是否正确，确认DDC供电电源正确后，接通DDC电源开关，观察DDC控制器和各元件状态是否正常；

12）、检查记录所有模拟量点的量值，并核查其数值是否正确，所有开关量工作状态，核查其状态是否正确；

13）、在冬、夏季变换的时候，要提前对末端设备进行检查，防止在不同的模式下设备出现意外损坏；

14）、进行系统功能检查和测试。

4.5.4、电子巡更系统

1）、定期对设备进行维护保养，并配合物业管理单位对巡更点进行测试。

2）、服务器、工作站软件检查、维护。

3）、对服务器、操作站电脑进行通讯检查，保障数据正常反馈；

4）检查通讯设备及线路连接；

5）、检查设备电源供应稳定性,使电压保持在设备正常运行的规定范围；

6）、计算机及软件进行维护保养。

4.5.5、智能化集成系统

1)、视频监控系统监视功能正常无故障；

2)、入侵报警及电子围栏系统监视功能正常无故障；

3)、门禁系统及停车场管理系统监视功能正常无故障；

4)、电子巡更系统监视功能正常无故障；

5)、服务器、工作站软件检查、维护；

6)、服务器、工作站、设备机箱、设备机柜开盖解体检查，清洁除尘等维护保养。

4.5.6环控系统

1)、服务器、工作站软件检查、维护；

2)、服务器检查查询、数据库整理；

3)、交换机通讯测试，线路、连接件牢固；

4)、对传感器线路、连接件牢固和通讯情况检查；

4.5.7安检系统

1)服务器、工作站软件检查、维护；

2)对安检机线路、连接件牢固和通讯情况检查；

3)对人脸识别设备线路、连接件牢固和通讯情况检查；

4)对速通门线路、连接件牢固和通讯情况检查；

5)对伸缩门线路、连接件牢固情况检查；

### 4.6特殊保障工作内容

4.6.1、安全检查工作

（1）主要针对国家法定大型节假日（劳动节、国庆节、春节）前半个月，对各系统、机房设备进行如下检查：

1）供电线路检查；

2）电流电压稳定性检查；

3）漏电保护器测试及检查。

（2）周界安全防范系统测试：

1）红外对射（或震动电缆、电子围栏）系统测试；

2）联动摄像机测试（避免绿化遮挡、视频画面模糊）;

3）各设备箱门锁检查。

4.6.2、雷雨季节检查工作

（1）雷季前1个月（每年5月份）对室外设备及设备箱进行防雷接地检测；

（2）雨季前1个月（每年5月份）对生活水、集水、污水所涉及的楼宇控制系统液位传感器的检查。

4.6.3、紧急故障排除

（1）在安防系统设备出现故障时，现场维护人员应在接到电话通知后30分钟内到达现场进行处理。现场人员无法解决的，立即电话通知公司，重大故障在1小时内增派人员到场，一般性故障在2小时内增派人员到场处理。能当场处理且不需外购材料或返厂维修的维护时限24小时，不能当场处理须返厂维修或定购设备的另行向甲方有关人员报告约定。

（2）在一个合同周期内，如系统设备需要更换的，应报告采购人有关人员并提交更换清单，经采购人有关人员书面认可后进行检修。更换材料或设备维修费累计在伍万元以内（含）由维保单位承担（属于工程质保范围内的除外）。在一个合同周期内，维修材料或设备维修费累计超过伍万元的，超出部分由采购人承担。

（3）在排除故障恢复系统正常运行后，维护人员应填写故障处理单，经采购人有关人员签字认可后双方各执一份存档。

以上所有服务内容，须经采购人或采购人委托单位签字确认形成文档，文档按月报送采购人或采购人委托的单位存档。

4.7服务质量验收考核方法及标准

4.7.1.每季度服务期满，甲方组织考核小组，按《成都市国家综合档案馆安防系统维护保养服务质量考评表》，分季度对乙方的服务进行考核。考评等次分为：合格（90分及以上）、不合格（90分以下）。

4.7.2.考评中实行关键事项否决制，即在维保服务过程中，因乙方自身原因，发生对甲方造成严重不良后果的事项时，经甲方审核后，在考核评价时，有权对其服务质量作出 “不合格”的评价，造成损失的采购人有权要求维保单位进行赔偿。

关键事项是主要指乙方在履约服务过程中因维保单位自身原因发生的火灾（爆炸）事故、触电事故、重大人员伤亡事故、环境污染事件、泄密事件以及影响单位正常运行的其他事件等事项。

4.7.3. 季度考核时，乙方对上一季度考核中存在问题，在5日内未按要求整改完毕的，按该项扣分的最高值的2倍予以扣分。

4.7.4. 考核结果的运用

（1）按考评等次支付维保服务费（考评标准及计分方法见本条表格）。考评等次合格的，支付当季度维保费（金额=中标价/4）；考评等次不合格（90分以下）的，将90分作为基准分，以乙方在考评中的得分值与基准分的差值作为采购人扣减依据，每差1分扣减当季度维保费的1%；考评60分以下的，不予支付当季度维保费。

（2）以考评结果为依据，续签合同。如乙方有一季度考评分60分以下的，甲方有权立即解除合同；如乙方一年内有一次季度考核不合格，甲方有权不续签下一年度合同。因考评不合格，由乙方承担相应违约责任。如维保服务质量合格，在服务期内且每年维保服务总费用不变的情况下（政策性因素除外），甲方可与乙方续签下一年度《维保服务合同》。

成都市国家综合档案馆安防系统维护保养服务质量考评表

| 一、综合考评（共计30分） |
| --- |
| 序号 | 考评内容 | 分值 | 评分标准 |
| 1 | 严格按照《投标文件》的拟配团队服务人员数配备相应数量的维保服务人员，提供维护保养团队名单和投标人为其缴纳连续上一季度社保的证明材料复印件。 | 10分 | 未达到投标文件配置人数，每少一人扣2分。其中，实际到场服务人员应按投标文件中“拟派人员情况表”进行工作，每缺少或不符合，1人扣5分。 |
| 2 | 维保服务满意率测评，总分100分，由采购人内设管理部门和该馆的中标进场物业公司秩序部全体人员共同测评，各占50分，综合评分应达到90%以上。 | 10分 | 满意率低于90%的，每低1%扣1分。 |
| 3 | 维保服务、投诉处置率、处理及时率均达到100%（要求制定文件化的处理程序，并按程序规定处理投诉）。 | 5分 | 未按程序规定处理投诉的，扣1 分/次；同一事由被第二次投诉的，每件扣2分。 |
| 4 | 做好节能工作。 | 1分 | 制定有节能管理制度或制订节能工作方案（乙方制定并经甲方确认）并按要求落实的，得1分；反之，则不得分。 |
| 5 | 控烟管理制度落实。 | 2分 | 发现维保工作人员在成都市档案馆内吸烟一人次，扣0.5分。 |
| 6 | 保密管理制度落实。 | 2分 | 发生泄密事件的，不得分。 |
| 二、分项考评（共计 70 分、遇半年维保的季度扣分增加10分、考核合格分值不同步调整） |
| 项目 | 考评内容 | 分值 | 评分标准 |
| 故障响应 | 每天对办公区各故障系统进行日常维修工作，保障系统正常运行。 | 8分 | 对采购人或其物管公司报告的故障，30分钟不到现场一次扣1分；超过1小时仍未派出技术到现场维修的，一次扣2分。 |
| 每天排故 | 及时完成巡检发现故障及报修故障的问题处理，排除故障所带来的安全隐患，以保障各系统正常运行。 | 10分 | 每出现一次各分项系统瘫痪12小时以上未恢复正常运行，扣4分；每出现一次不影响系统整体运行的一般故障24小时未排除，扣2分 |
| 每周维保 | 每个日历周不少于一次对各系统运行情况进行巡检，了解各系统日常运行情况（国庆、春节大假闭馆期间除外）。 | 10分 | 每缺少一个日历周经采购人或其指定的物管公司签字确认的维保单的，扣2分。 |
| 月度维保 | 在每天和每周维保的基础上，每月维保的10项工作： 1、系统设备电流、电压的基本检查; 2、各系统主要的设备除尘、清洁； 3、各系统主要设备线路检查； 4、各系统主要设备安装牢固度测试； 5、各系统主要设备通断电测试及检查； 6、各系统主要设备管理系统软件、程序运行及网络通讯的检测； 7、对各个系统进行工作运行状态检测； 8、对相关系统设备记录的数据或记录进行检查、备份； 9、按要求如实填写各系统保养记录、月度检查、故障处理记录； 10、与甲方进行工作交流及回顾。 | 20分 | 月度维保的10项主要内容（要求有记录，检查结果得到采购人的管理人员签字确认），未达到1项扣2分。 |
| 半年维保 | 在每日检修、每周巡检、每月维保的基础上，每六个月对办公区各系统进行一次大规模维护、保养工作；主要包括前端设备、机房设备进行完整性的维护保养；以及对线路的接地、防雷、绝缘等系统的完整性检查。 | 10分 | 半年维保（要求有记录，检查结果得到采购人的管理人员签字确认），作为第二季和第四季考评的内容之一，每缺少一个维保项目，扣1分。 |
| 技术培训 | 组织对采购人的系统管理员、物业公司值班员，进行各系统的操作培训，做到应答尽答、应训尽训，集中培训每月不少于一次。 | 10分 | 每月少于一次培训，扣5分。对值班操作员的使用疑问，不予解答的，一次扣2分。 |
| 配合服务 | 在大型会议和重要接待等工作期间，维保方的专业技术人员应在现场服务，做好系统讲解和演练服务，及时处置可能出现的突发故障，确保各系统正常运行。 | 10分 | 未按采购人临时通知派出技术人员到场做现场服务（包括并不仅限于应急处置），一次扣5分。 |
| 维保资料 | 1、按要求如实填写巡检记录、报修记录及维修服务等相关记录； 2、所有维修、维护及保养服务工作应在采购人或采购人委托的物管公司监管下完成，并做好书面记录，经采购人或采购人委托的物管公司签字确认后形成文档，文档按月报送采购人存档。 | 2分 | 巡检记录、报修记录及维修服务记录，未填写或未如实填写每发现一次，扣0.5分。 |
| 未整改事项 | 未整改事项内容 | 分值 | 加倍扣分。 |

三、商务要求

1、合同期限：成都市国家综合档案馆安防系统维护保养期限为：三年；在服务期内，合同一年一签，维护保养期内采购人将对供应商的履约情况进行考核，考核合格后方可续签合同，考核不合格的采购人有权终止合同；在服务期内续签合同，其合同期限不足一年的合同金额依据采购确定的成交价（每年的维保费），按月计算，不足一月的按天计算。

2、合同价款支付方式和条件：

付款方式为先服务后付款，维护保养期每满三个月，经采购人或采购人委托单位服务质量验收考评合格后，采购人通过电汇向维保方支付一次维保服务费（维保服务费=合同金额的25%）。

履约保证金：采购合同总金额的10%。

3、验收要求：

采购人或采购人委托单位依照财库【2016】205号文件及《成都市国家综合档案馆安防系统维护保养服务质量考评表》按季度对维保方进行综合考评；考评得分低于基准分时，需及时纠正优化服务工作；以考核结果为依据，维保方一年内有一次考核不合格，采购人有权终止合同，并由维保方承担违约责任；如维保服务质量优良、考核合格，采购人可与维保公司续签下一年度《维保服务合同》。

项目完成后验收结果合格的，成交供应商凭缴纳的履约保证金凭证到采购人办理履约保证金的退付手续；验收结果不合格的，履约保证金将不予退还，也将不予支付采购资金，还可能会报本项目同级财政部门按照政府采购法律法规及《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采〔2015〕33号）等有关规定给予行政处罚或者以失信行为记入诚信档案。

注：本章打*条款为实质性要求,经最终磋商后必须完全满足，否则作为无效响应文件处理。

# 第六章  采购项目实质性要求

## 一、技术要求：详见磋商文件第五章。

## 二、服务要求：详见磋商文件第五章。

## 三、政府采购合同内容条款要求：详见政府采购合同

## 四、履约能力要求：

1、服务时间：成都市国家综合档案馆安防系统维护保养期限为：三年；在服务期内，合同一年一签，维修保养期内采购人将对供应商的履约情况进行考核，考核合格后方可续签合同，考核不合格的采购人有权终止合同；在服务期内续签合同，其合同期限不足一年的合同金额依据招标确定的中标价（每年的维保费），按月计算，不足一月的按天计算。

2、服务地点：成都市天仁路260号。

## 五、其他商务要求：无

## 六、政府采购政策要求：

（1）鼓励节能政策：《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51 号）；在技术、服务等指标同等条件下，优先采购属于国家公布的节能清单中产品。

（2）鼓励环保政策：《财政部、国家环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90 号）；在性能、技术、服务等指标同等条件下，优先采购国家公布的环保产品清单中的产品。

（3）扶持中小企业政策：本项目不专门面向中小企业采购。

（4）监狱企业政策：《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》 （财库〔2014〕68 号）；监狱企业视同小型、微型企业。

（5）促进残疾人就业政府采购政策：《民政部、财政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号），残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（6）关于印发《无线局域网产品政府采购实施意见》的通知（财库［2005］366号）。

# 第七章 磋商内容、磋商过程中可实质性变动的内容

针对第五章、第十章所包含的技术、服务要求以及合同草案条款，在磋商过程中，磋商小组在获得采购人代表确认的前提下，可以根据磋商情况实质性变动相关内容。磋商小组对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组会及时以书面形式通知所有参加磋商的供应商。

# 第八章  响应文件格式

一、本章所制响应文件格式，除格式中明确将该格式作为实质性要求的，一律不具有强制性，但是，供应商响应文件相关资料和本章所制格式不一致的，磋商小组将在评分时以响应文件不规范予以扣分处理。

二、本章所制响应文件格式有关表格中的备注栏，由供应商根据自身响应情况作解释性说明，不作为必填项。

三、本章所制响应文件格式中需要填写的相关内容事项，可能会与本采购项目无关，在不改变响应文件原义、不影响本项目采购需求的情况下，供应商可以不予填写，但应当注明。

## 格式1-1

## 第一部分     “资格性响应文件”格式

（正本/副本）

xxxx项目

资格性响应文件

供 应 商名称：

采购项目编号：

包        号：

日期：XX年XX月XX日

## 格式1-2

## 一、法定代表人授权书

中经国际招标集团有限公司：

本授权声明：XXX（单位名称）,XXX（法定代表人姓名、职务）授权XXX                   （被授权人姓名、职务）为我方参加XXX项目（项目编号：XXX）磋商采购活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关磋商、报价、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人（签字或盖章）：XXX

职    务：XXX

被授权人签字：XXX

职    务：XXX

日    期：XXX年XXX月XXX日

注：

1、供应商为法人单位时提供“法定代表人授权书”，供应商为其他组织时提供“单位负责人授权书”，供应商为自然人时提供“自然人身份证明材料”。

2、应附法定代表人/单位负责人身份证复印件。

3、身份证明材料应同时提供其在有效期的材料，如居民身份证正、反面复印件。

## 格式1-3

## 法定代表人身份证明书

（法定代表人姓名）在          （供应商名称）处任        （职务名称）     职务，是            （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商名称：            （单位盖章）

日      期：    年    月    日

附：法定代表人身份证的正面和反面复印件

## 格式1-4

## 二、承诺函

中经国际招标集团有限公司（采购代理机构名称）：

## 我单位作为本次采购项目的供应商，根据磋商文件要求，现郑重承诺如下：

## 一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

## （一）具有独立承担民事责任的能力；

## （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

## （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

## （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

## （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

## （六）法律、行政法规规定的其他条件；

## （七）根据采购项目提出的特殊条件。

## 二、截至响应文件递交截止日未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

## 本单位对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

## 供应商名称：XXXX（单位公章）。

## 法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人印章）：XXXX。

## 日    期：XXXX。

## 格式1-5

## 三、供应商的资格证明材料

注：供应商应按磋商文件第四章相关要求提供佐证材料，有格式要求的从其要求，无格式要求的格式自拟。

### （1）具有独立承担民事责任的能力

提供营业执照、组织机构代码证、税务登记证复印件

①供应商若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；未换证的提供“营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照”；

②若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”；

③若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；

④若为自然人：提供“身份证明材料”。

以上均提供复印件盖鲜章。

### （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

- 具有良好的商业信誉承诺函（提供承诺函）

证明供应商具备良好商业信誉的承诺函

中经国际招标集团有限公司（采购代理机构名称）:

本公司               （供应商名称）参加               （项目名称及项目编号）的磋商活动，现作如下承诺：

本公司承诺本公司具备良好商业信誉，无不良记录。

如违反以上承诺，本公司愿承担一切法律责任。

法定代表人签字或者加盖个人私章：XXXX

授权代表签字：XXXX

供应商名称：XXXX（盖章）

日    期：XXX年XXX月XXX日

2）健全的财务会计制度：

①、可提供 2019 或 2020 年度经审计的财务报告复印件（至少包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注）；

②、或提供距响应文件递交截止日一年内开户银行出具的资信证明复印件；

③、或供应商内部出具的 2019 或 2020 年度财务报表复印件（至少包含资产负债表）；

注：供应商注册时间至文件递交截止日不足一年的，可提供任意时间段的资产负债表复印件或开户银行出具的资信证明复印件。

### 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

（可提供人员简介、设备照片或承诺函）

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

中经国际招标集团有限公司（采购代理机构名称）:

本公司              （供应商名称）参加               （项目名称及项目编号） 的磋商活动，现作如下承诺：

本公司承诺本公司具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

如违反以上承诺，本公司愿承担一切法律责任

法定代表人签字或者加盖个人私章：XXXX

授权代表签字：XXXX

供应商名称：XXXX（盖章）

### （4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

证明供应商具备依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的承诺函

中经国际招标集团有限公司（采购代理机构名称）:

本公司              （供应商名称）参加              （项目名称及项目编号）的磋商活动，现作如下承诺：

本公司承诺本公司具备依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

如违反以上承诺，本公司愿承担一切法律责任。

法定代表人签字或者加盖个人私章：XXXX

授权代表签字：XXXX

供应商名称：XXXX（盖章）

### （5）参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录

（指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）；（承诺函）

参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的承诺函

中经国际招标集团有限公司（采购代理机构名称）:

本公司              （供应商名称）参加              （项目名称及项目编号）的磋商活动，现承诺我公司在参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等重大违法记录的相关行政处罚。

如违反以上承诺，本公司愿承担一切法律责任。

法定代表人签字或者加盖个人私章：XXXX

授权代表签字：XXXX

供应商名称：XXXX（盖章）

### （6）本项目参加政府采购活动的供应商单位及其现任法定代表人/主要负责人近三年内不得具有行贿犯罪记录。

单位及其现任法定代表人、主要负责人不具有行贿犯罪记录的承诺函

中经国际招标集团有限公司（采购代理机构名称）:

本单位               （供应商名称）参加              （项目名称及项目编号）的政府采购活动，针对本单位在参加本次政府采购活动行贿犯罪情况作出如下承诺：

本单位及其现任法定代表人    （姓名+身份证号）    或主要负责人（姓名+身份证号）在参加本次采购活动前         年内无行贿犯罪记录。

特此承诺。

我公司对于以上填写的信息真实性负责。如有不实，本单位愿承担由此产生的一切法律责任和后果。

法定代表人签字或者加盖个人私章：XXXX

授权代表签字：XXXX

供应商名称：XXXX（盖章）

### 本项目的特定资格要求：无

### （8）截至磋商截止日未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单

截至磋商截止日未被列入失信被执行人、重大税收违法案件

当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的承诺函

中经国际招标集团有限公司（采购代理机构名称）:

本公司       （供应商名称）参加           （项目名称及项目编号）的磋商活动，现作如下承诺：

本公司截至磋商截止日未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

如违反以上承诺，本公司愿承担一切法律责任

法定代表人签字或者加盖个人私章：XXXX

授权代表签字：XXXX

供应商名称：XXXX（盖章）

# （9）供应商诚信情况承诺函

供应商诚信情况承诺函

中经国际招标集团有限公司（采购代理机构名称）:

本单位 	（供应商名称）参加 	（项目名称及项目编号）的政府采购活动，现根据《四川省政府采购当事人诚信管理办法》川财采〔2015〕33 号的相关规定，针对本单位的诚信情况作出以下承诺：

我单位具有《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采[2015]33 号） 所规定的失信行为     次（填写零、壹、贰、叁、肆等，仅限投标截止当日仍在有效期的次数）。我单位对以上填写信息的真实性负责。如有不实，本单位愿承担由此产生的一切法律责任和后果。

法定代表人签字或者加盖个人私章：XXXX

授权代表签字：XXXX

供应商名称：XXXX（盖章）

注：1、供应商存在以上所述失信行为的，将按照第二章供应商须知附表的要求进行处理；

3、财政部门对政府采购当事人的失信行为依法进行处罚、处理后，应当在四川政府采购网向社会公告，并记入诚信档案，有效期为 1 年。工商部门、税务部门、审判机关及其他有关部门单位认定供应商的失信行为明确了有效期的，不再重复计算。

## 格式2-1

## 第二部分     “其他响应文件”格式

封面：

（正本/副本）

XX项目

其他响应文件

供 应 商名称：

采购项目编号：

包        号：

时间：XX年XX月XX日

# 格式2-2

# 一、报价函

中经国际招标集团有限公司：

1.我方全面研究了“XXXXXX”项目磋商文件（项目编号：XXXX），决定参加贵单位组织的本项目磋商采购。

2.我方自愿按照磋商文件规定的各项要求向采购人提供所需的服务，总报价为人民币XX万元大写：XXXX）。

3.一旦我方成交，我方将严格履行政府采购合同规定的责任和义务。

4.我方同意本磋商文件依据《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采〔2015〕33号文件）对我方可能存在的失信行为进行惩戒。

5.我方为本项目提交的响应文件正本1份，副本    份，电子文档    份，用于磋商报价。

6.我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与磋商报价有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

7.本次磋商，我方递交的响应文件有效期为磋商文件规定起算之日起90天。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人印章）：XXX

通讯地址：XXX

邮政编码：XXX

联系电话：XXX

传    真：XXX

日    期：XXX年XXX月XXX日

# 格式2-3

# 二、报价一览表

项目名称：                                     项目编号：

| 项目名称 | 磋商报价(元) | 服务期限 |
| --- | --- | --- |
| 成都市国家综合档案馆安防系统维护保养采购项目第二次 | _________元 |  |
| 总计磋商报价（人民币）： 大写： |

注: 1、 报价应是最终用户验收合格后交付使用的总价。

2、“报价一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖供应商印章。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人印章）：XXX

日    期：XXX年XXX月XXX日

# 格式2-4

# 三、承诺函（实质性要求）

中经国际招标集团有限公司：（采购代理机构名称）：

我方作为本次采购项目的供应商，根据磋商文件要求，现郑重承诺如下：

## 一、我方已认真阅读并接受本项目磋商文件第二章的全部实质性要求，如对磋商文件有异议，已依法进行维权救济，不存在对磋商文件有异议的同时又参加磋商以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

二、在参加本次采购活动中，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

## 三、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动，我方承诺不属于此类禁止参加本项目的供应商。

四、在参加本次采购活动中，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、我方实际控制人或者中高级管理人员，不存在同时是采购代理机构工作人员的情形。

六、不存在同一母公司的两家以上的子公司，以不同供应商身份同时参加本项目同一合同项下的采购活动的情形。

七、我方与采购代理机构不存在关联关系，也不是采购代理机构的母公司或子公司。

八、响应文件中提供的任何资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

九、如本项目磋商采购过程中需要提供样品，则我方提供的样品即为成交后将要提供的成交产品，我方对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合磋商文件要求导致未能成交的，我方愿意承担相应不利后果。

十、国家或行业主管部门对采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，我方承诺符合其要求。

## 十一、参加本次采购活动，我方完全同意磋商文件第二章关于“磋商费用”、“合同分包”、“合同转包”、“履约保证金”的实质性要求，并承诺严格按照磋商文件要求履行。

## 十二、在本次递交响应文件之前一周年内，供应商本次磋商中对同一品牌同一型号的产品报价与其在中国境内其他地方的最低报价相比不得高于20%，我方承诺符合该要求。

## 十三、我方保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由我方承担所有相关责任。除非磋商文件特别规定，采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。如我方在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，我方承诺提供开发接口和开发手册等技术资料，并提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。如我方在项目实施过程中采用非自有的知识产权，则在报价中已包括合法获取该知识产权的相关费用。

## 十四、与我方存在直接控股关系的单位为：XXX  ；存在管理关系单位为：XXX

我方对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我方愿意接受以提供虚假材料谋取成交的法律责任。

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人印章）：XXX

供应商名称：XXXX（盖章）

日    期：XXX年XXX月XXX日

# 格式2-5

# 四、供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |
| --- | --- |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 联系电话 |  |
|  | 传真 |  | 网址 |  |
| 组织结构 |  |
| 法定代表人/单位负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 联系电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 联系电话 |  |
| 成立时间 |  | 员工总人数： |
| 企业资质等级 |  | 其中 | 项目经理 |  |
| 营业执照号 |  |  | 高级职称人员 |  |
| 注册资金 |  |  | 中级职称人员 |  |
| 开户银行 |  |  | 初级职称人员 |  |
| 账号 |  |  | 技工 |  |
| 经营范围 |  |
| 备注 |  |

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日  期：XXX年XXX月XXX日

# 格式2-6

# 五、中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（采购项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

........

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

# 格式2-7

## 六、监狱企业证明材料

投标人名称：XXXX（单位盖章）。

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。投标日期: XXXX。

注：1、在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。（监狱企业参加政府采购活动时， 还应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。）

2、如未提供监狱企业证明材料，则其投标产品中的监狱企业生产的产品不能享受招标文件规定的价格扣除，但不影响投标人投标文件的有效性。

# 格式2-8

# 七、技术服务应答表

项目编号:

| 序号 | 包号 | 采购文件要求 | 响应文件响应 |
| --- | --- | --- | --- |

注：供应商必须据实填写，不得虚假应答，否则将取消其磋商或成交资格。如与磋商文件技术服务要求相关条款有偏离（包括正、负偏离），请将偏离条款逐条应答。未明确应答的条款（包括磋商文件要求的非资格性审查的实质性条款及本章格式所附的“注”）均视为默认/接受磋商文件要求。如无正、负偏离本页盖章即可，且视为完全响应磋商文件要求。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日  期：XXX年XXX月XXX日

# 格式2-9

# 八、商务应答表

项目编号:

| 序号 | 磋商文件商务要求 | 响应文件响应 | 响应/偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商必须据实填写，不得虚假应答，否则将取消其磋商或成交资格。如与磋商文件商务要求相关条款有偏离（包括正、负偏离），请将偏离条款逐条应答。未明确应答的条款（包括磋商文件要求的非资格性审查的实质性条款及本章格式所附的“注”）均视为默认/接受磋商文件要求。如无正、负偏离本页盖章即可，且视为完全响应磋商文件要求。

供应商人名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日  期：XXX年XXX月XXX日

# 格式2-10

# 九、供应商类似项目业绩一览表

| 年份 | 用户名称 | 项目名称 | 完成时间 | 合同金额 | 是否通过验收 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：以上业绩需提供磋商文件要求的有关书面证明材料。

供应商名称：XXXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字）：XXXX

日期: XXXX

# 格式2-11

## 十、供应商本项目管理、技术、服务人员情况表

项目编号：

| 类别 | 职务 | 姓名 | 职称 | 常住地 | 资格证明（附复印件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书 名称 | 级别 | 证号 | 专业 |
| 管理 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：供应商根据自身实际情况填写，对不涉及的内容可填写“/”。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字）：XXX

日      期：XXX

# 格式2-12

## 十一、项目实施方案（格式自拟）

# 格式2-13

## 十二、供应商认为需要提供的其他资料（如有，格式自拟）

# 格式2-14

# 最终报价表

| 最终报价表 中经国际招标集团有限公司： 我公司（企业）认真阅读了竞争性磋商文件的采购内容，并严格按竞争性磋商文件、修改补充文件中规定的要求以及技术参数，通过仔细核算，作出最终报价： |
| --- |
| 项目名称 | 磋商报价(元) |
| 成都市国家综合档案馆安防系统维护保养采购项目第二次 | 磋商报价（人民币）： 大写： |
| 注： 1、报价表必须逐一填写完整；否则，视为无效响应报价。 2、响应报价保留小数点后两位。 3、此报价是最终用户验收合格后交付使用的总价。 |
| 供应商名称： 法定代表人或委托授权代表（签字或加盖个人名章）： 联系电话： 磋商日期： |

注：此表现场填写，也可以事前准备好此表，此表在磋商完毕后，提交给现场工作人员时请自行密封。

# 第九章  评审方法

## 1.总则

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等法律制度，结合本采购项目特点制定本磋商方法。

1.2 磋商工作由采购代理机构负责组织，具体磋商由采购代理机构依法组建的磋商小组负责。

1.3 磋商工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的磋商程序和标准对待所有的供应商。

1.4 磋商小组按照磋商文件规定的磋商程序、评分方法和标准进行评审，并独立履行下列职责：

1.4.1熟悉和理解磋商文件，确定磋商文件内容是否违反国家有关强制性规定或者磋商文件存在歧义、重大缺陷，根据需要书面要求采购人、采购代理机构对磋商文件作出解释；

1.4.2审查供应商响应文件是否满足磋商文件要求，并作出公正评价；

1.4.3根据需要要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正；

1.4.4推荐成交供应商，或者受采购人委托确定成交供应商；

1.4.5起草评审报告并进行签署；

1.4.6向采购代理机构、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评审工作的行为；

1.4.7法律、法规和规章规定的其他职责。

1.5 磋商过程独立、保密。供应商非法干预磋商过程的，其响应文件作无效处理。

## 2.磋商程序

2.1审查磋商文件和停止评审。

2.1.1 磋商小组正式评审前，应当对磋商文件进行熟悉和理解，内容主要包括磋商文件中供应商资格条件要求、采购项目技术、服务和商务要求、磋商办法和标准、政府采购政策要求以及政府采购合同主要条款等。

2.1.2 本磋商文件有下列情形之一的，磋商小组应当停止评审：

（1）磋商文件存在重大缺陷导致评标工作无法进行；

（2）磋商文件的规定存在歧义，采购人或者采购代理机构未进行书面澄清导致评标工作无法进行；

（3）磋商文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；

（4）采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是磋商文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；

（5）采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是磋商文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；

（6）磋商文件规定的评标方法是综合评分法、最低评标价法之外的评标方法，或者虽然名称为综合评分法、最低评标价法，但实际上不符合国家规定；

（7）磋商文件将供应商的资格条件列为评分因素的；

（8）磋商文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

2.1.3 出现本条2.1.2规定应当停止评审情形的，磋商小组应当向采购人书面说明情况。除本条规定的情形外，磋商小组不得以任何方式和理由停止评审。

2.2资格性审查。

2.2.1本项目由磋商小组进行资格性检查。

磋商小组应依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件是否按照规定要求提供资格性证明材料、是否属于禁止参加磋商的供应商等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。

2.2.2资格性审查结束后，磋商小组应当出具资格性审查报告，对没有通过资格审查的供应商，磋商小组应当在资格审查报告中说明原因。

2.2.3磋商小组应依据磋商文件规定的实质性要求，对符合资格的响应文件进行有效性、完整性和响应程度审查，以确定参加磋商的供应商名单。

2.2.4采购人或者采购代理机构宣布未通过资格性审查的供应商名单时，应当告知供应商未通过审查的原因。

2.3 通过资格性审查的供应商不足3家的（本章2.3.1的情况除外），终止本次采购活动，并发布终止采购活动公告。

2.3.1根据《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》财库〔2015〕124号的要求：“磋商项目为政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行”，若采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家，且采购人要求继续进行的，评审委员会应当遵照相关要求进行评审。

2.4磋商。

2.4.1磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行一轮或多轮磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商顺序以现场抽签的方式确定。磋商过程中，磋商小组可以根据磋商情况调整磋商轮次。

2.4.2每轮磋商开始前，磋商小组应根据磋商文件的规定，并结合各供应商的响应文件拟定磋商内容。

2.4.3在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动磋商文件的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表书面确认。

2.4.4对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

## 2.4.5磋商过程中，磋商文件变动的，供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人/主要负责人/本人或其授权代表签字（注：供应商为法人的，应当由其法定代表人或者授权代表签字确认；供应商为其他组织的，应当由其主要负责人或者授权代表签字确认；供应商为自然人的，应当由其本人或者授权代表签字确认）或者加盖公章。磋商过程中，供应商根据磋商情况自行决定变更其响应文件的，磋商小组不得拒绝，并应当给予供应商必要的时间，但是供应商变更其响应文件，应当以有利于满足磋商文件要求为原则，不得变更为不利于满足磋商文件规定，否则，其响应文件作为无效处理。

2.4.6磋商过程中，磋商小组对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，审查中发现供应商响应文件属于下列情况之一的，应按照无效响应文件处理：

（1）响应文件正副本数量不足的；

（2）响应文件组成明显不符合采购文件的规定要求，影响评审委员会评判的；

（3）响应文件的语言、计量单位、知识产权、响应有效期等不符合采购文件的规定，影响磋商小组评判的；

（4）经最终磋商后，供应商的响应文件仍不能完全响应采购文件的实质性要求的；

(5) 未载明或者载明的采购项目履约时间、方式、数量及其他政府采购合同实质性内容与本竞争性磋商文件要求不一致，且采购单位无法接受的。

(6)属于竞争性磋商文件中无效响应情形的。

但磋商小组对响应文件签署、盖章等进行审查过程中，有下列情形的，磋商小组应当评定为不影响整个响应文件有效性和采购活动公平竞争，并通过响应文件的有效性审查：

（1）响应文件存在个别地方（总数不能超过2个）没有法定代表人/单位负责人签字，但有法定代表人/单位负责人的私人印章或者有效授权代理人签字的；

（2）响应文件除采购文件明确要求加盖单位(法人)公章的以外，其他地方以相关专用章加盖的；

（3）以骑缝章的形式代替响应文件内容逐页盖章的（但是骑缝章模糊不清，印章名称无法辨认的除外）。

磋商小组对所有响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查后，向采购代理机构出具有效性、完整性和响应程度审查报告，确定继续磋商的供应商名单。没有通过有效性、完整性和响应程度审查的供应商，磋商小组应在有效性、完整性和响应程度审查报告中说明原因。

## 2.4.7磋商过程中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

## 2.4.8磋商过程中，磋商小组发现或者知晓供应商存在违法、违纪行为的，磋商小组应当将该供应商响应文件作无效处理，不允许其提交最后报价。

2.4.9磋商完成后，磋商小组应出具磋商情况记录表，磋商情况记录表需包含磋商内容、磋商意见、实质性变动内容等。

2.5最后报价。

2.5.1磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家（本章2.3.1和2.5.2的情况除外）。或磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家（本章2.3.1和2.5.2的情况除外）以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

2.5.2符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法财库》〔2014〕214号第三条第四项情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

2.5.3磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。两轮（若有）以上报价的，供应商在未提高响应文件中承诺的产品及其服务质量的情况下，其最后报价不得高于对该项目之前的报价，否则，磋商小组应当对其响应文件按无效处理，不允许进入综合评分，并书面告知供应商，说明理由。磋商小组认为供应商最后报价明显低于成本价，在磋商小组发出质询函后供应商未能提供合理的成本分析和价格构成的或对质函询的解释未被磋商小组采信的，应按照无效响应文件处理。

2.5.4供应商最后报价应当由法定代表人/主要负责人/本人或其授权代表签字确认（注：供应商为法人的，应当由其法定代表人或者授权代表签字确认；供应商为其他组织的，应当由其主要负责人或者授权代表签字确认；供应商为自然人的，应当由其本人或者授权代表签字确认）或加盖公章。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

2.5.5报价如果出现下列不一致的，可按以下原则进行修改：

（一）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额文字存在错误的，应当先对大写金额的文字错误进行澄清、说明或者更正，再行修正。

（二）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准，但单价或者单价汇总金额存在数字或者文字错误的，应当先对数字或者文字错误进行澄清、说明或者更正，再行修正。

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以总价为准，修正单价。

同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件作为无效处理。供应商确认采取书面且加盖单位公章或者供应商授权代表签字的方式。

不得未经澄清、说明或者更正，直接将供应商响应文件作为无效处理。对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

2.6比较与评价。由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分，具体要求详见本章综合评分部分。

2.7推荐成交候选供应商。磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3家（本章2.3.1和2.5.2的情况除外）以上成交候选供应商，并编写磋商报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。评审得分且最后报价且技术指标分项得分均相同的，由采购人自行确定优先推荐供应商。

2.8磋商小组复核。磋商小组评分汇总结束后，磋商小组应当进行评审复核，对拟推荐为成交候选供应商的、报价最低的、供应商资格审查未通过的、供应商响应文件作无效处理的重点复核。

2.9采购组织单位现场复核评审结果。

2.9.1评审结果汇总完成后，磋商小组拟出具磋商评审报告前，采购代理机构应当组织2名以上的本单位工作人员，在采购现场监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和磋商文件对评审结果进行复核，出具复核报告，存在下列情形之一的，采购代理机构应当根据情况书面建议磋商小组现场修改评审结果：

（1）资格性审查认定错误的；

（2）分值汇总计算错误的；

（3）分项评分超出评分标准范围的；

（4）客观评分不一致的。

存在本条上述情形的，由磋商小组自主决定是否采纳采购代理机构的书面建议，并承担独立评审责任。磋商小组采纳采购代理机构书面建议的，应当按照规定现场修改评审结果或者重新评审，并在磋商报告中详细记载有关事宜；不采纳采购代理机构书面建议的，应当书面说明理由。采购代理机构书面建议未被磋商小组采纳的，应当接照规定程序要求继续组织实施采购活动，不得擅自中止采购活动。采购代理机构认为磋商小组评审结果不合法的，应当书面报告采购项目同级财政部门。

采购代理机构复核过程中，磋商小组成员不得离开评审现场。

2.9.2有下列情形之一的，不得现场修改评审结果：

（1）磋商小组已经出具磋商报告并且离开评审现场的；

（2）采购代理机构现场复核时，复核工作人员数量不足的；

（3）采购代理机构现场复核时，没有采购监督人员现场监督的；

（4）采购代理机构现场复核内容超出规定范围的；

（5）采购代理机构未提供书面建议的。

2.10编写磋商报告。磋商小组推荐成交候选供应商后，应向采购代理机构出具磋商报告。磋商报告应当包括以下主要内容：

2.10.1邀请供应商参加采购活动的具体方式和相关情况；

2.10.2响应文件开启日期和地点；

2.10.3获取磋商文件的供应商名单和磋商小组成员名单；

2.10.4评审情况记录和说明，包括对供应商的资格审查情况、供应商响应文件审查情况、磋商情况、报价情况等；

2.10.5提出的成交候选供应商的排序名单及理由。

磋商报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对磋商报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对磋商报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意磋商报告。

2.11磋商异议处理规则。在磋商过程中，磋商小组成员对响应文件是否符合磋商文件规定存在争议的，应当以少数服从多数的原则处理，但不违背磋商文件规定。有不同意见的磋商小组成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者磋商文件规定的，应当在磋商报告中予以反映。

2.12供应商澄清、说明

2.12.1磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

2.12.2磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人/主要负责人/本人或其授权代表签字或者加盖公章。

2.13终止磋商采购活动。

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

2.13.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

2.13.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2.13.3在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的（除本章2.3.1和2.5.2）的情况外。

## 3.综合评分

3.1本次综合评分的因素是：详见综合评分明细表。

3.2综合评分明细表

| 序号 | 评分因素 及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 20% | （20分） | 满足磋商文件要求且最后报价最低的为基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分=(评标基准价/磋商报价)×20。 注：小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除和失信企业报价加成或者扣分相关规定按须知表要求。 | 共同评分因素 |
| 2 | 管理体系6% | （6分） | 供应商具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书（认证范围与本项目相关），具有一项得2分，本项最高得6分。 说明：提供证书复印件加盖供应商公章。 | 共同评分因素 |
| 3 | 服务方案54% | 服务团队 （18分） | 1.供应商服务团队中，具有机电专业二级建造师或者信息系统项目管理师或者智能楼宇管理师专业资格证书的，具有一个得3分，最多得9分；（同一人员只认其中一个证书）。 2.供应商服务团队中具有智能化专业或机电专业工程师职称证书的得3分，此项最多得3分； 3.供应商服务团队具有不少于5名维护保养专业人员（提供智能化专业或机电专业工程师职称证书或电工证）的得4分，每增加一名人员加2分，此项最多得6分。 说明：提供服务团队人员的证书复印件及在本单位的在职证明材料，如无在职证明材料的，该人员不计分；以上人员不可重复。 | 技术评分因素 |
|  |  | 服务方案 总体评价（12分） | 根据对供应商提供的维护服务方案的内容：进度安排、人员配备、技术培训、服务质量保障四个方面进行描述是否完整、全面，进行比较评分：方案内容完全包括以上要求且方案完整符合本项目要求的得满分12分；每缺少一项内容的扣3分；每有一项内容不完整或不满足文件要求存在缺陷的扣1分；扣完为止 | 技术评分因素 |
|  |  | 备件保障（12分） | 根据供应商对易损零配件的更换时间、备件库的建立、供应保障等进行评分：方案内容完全包括以上要求且方案完整符合本项目要求的得满分12分；每缺少一项内容的扣4分；每有一项内容不完整或不满足文件要求存在缺陷的扣2分；扣完为止。 | 技术评分因素 |
|  |  | 应急方案（6分） | 根据供应商对突发故障的应急响应时间以及应急方案合理性进行评分：方案内容完全包括以上要求且方案完整符合本项目要求的得满分6分；每缺少一项内容的扣3分；每有一项内容不完整或不满足文件要求存在缺陷的扣1分；扣完为止。 | 技术评分因素 |
|  |  | 维护制度（2分） | 根据对供应商提供的维护制度及措施方案进行评分：方案内容完全包括以上要求且方案完整符合本项目要求的得满分2分；每缺少一项内容的扣1分；每有一项内容不完整或不满足文件要求存在缺陷的扣0.5分；扣完为止。 | 技术评分因素 |
|  |  | 维护文档（4分） | 根据对供应商提供的维护文档方案、进度管控、文档管理进行评分：方案内容完全包括以上要求且方案完整符合本项目要求的得满分4分；每缺少一项内容的扣1分；每有一项内容不完整或不满足文件要求存在缺陷的扣0.5分；扣完为止。 | 技术评分因素 |
| 4 | 类似业绩18% | （18分） | 供应商自2018年1月1日以来每具有1个单个类似智能化项目维护保养业绩合同的得3分，此项最多得18分。 说明：以上项目业绩需提供中标（成交）通知书或合同复印件或资金往来证明材料（至少一次的证明材料）复印件。 | 共同评分因素 |
| 5 | 扶持不发达地区和少数民族地区1% | （1分） | 供应商为不发达地区或少数民族地区企业的，得 1分。（提供不发达地区企业的相关证明材料或供应商注册地为少数民族地区。） | 共同评分因素 |
| 6 | 响应文件 规范性1% | （1分） | 响应文件制作规范，逐页编码，格式规范，内容整齐得1分，有一项细微偏差扣0.5分，直至该项分值扣完为止。 | 共同评分因素 |

注：评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位。

4.磋商纪律及注意事项

4.1磋商小组内部讨论的情况和意见必须保密，任何人不得以任何形式透露给供应商或与供应商有关的单位或个人。

4.2在磋商过程中，供应商不得以任何形式对磋商小组成员进行旨在影响谈判结果的私下接触，否则将取消其参与磋商的资格。

4.3对各供应商的商业秘密，磋商小组成员应予以保密，不得泄露给其他供应商。

4.4 磋商小组独立评判，推荐成交候选人，并写出书面报告。

4.5 磋商小组可根据需要对供应商进行实地考察。

5.磋商小组在政府采购活动中承担以下义务：

（一）遵守评审工作纪律；

（二）按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

（三）不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

（四）及时向财政部门报告评审过程中发现的采购人、采购代理机构向评审专家做倾向性、误导性的解释或者说明，以及供应商行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为；

（五）发现磋商文件内容违反国家有关强制性规定或者磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并向采购人或者采购代理机构书面说明情况；

（六）及时向财政、监察等部门举报在评审过程中受到非法干预的情况；

（七）配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

（八）法律、法规和规章规定的其他义务。

6.评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律：

（一）不得参加与自己有《中华人民共和国政府采购法实施条例》第九条规定的利害关系的政府采购项目的评标活动。发现参加了与自己有利害关系的评审活动，须主动提出回避，退出评审；

（二）评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购代理机构统一保管；

（三）评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理；

（四）评审过程中，不得发表影响评审公正的倾向性、歧视性言论，不得征询或者接受采购人的倾向性意见，不得明示或暗示供应商在澄清时表达与其响应文件原义不同的意见，不得以磋商文件没有规定的评审方法和标准作为评审的依据，不得修改或者细化评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得违规撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认；

（五）在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，不得向外界透露评审内容；

（六）评审现场服从采购代理机构工作人员的管理，接受现场监督人员的合法监督；

（七）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购代理机构的请托。

第十章  政府采购合同（样例）

合同编号：

签订地点：

签订时间：

采购人（甲方）：

中标人（乙方）：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及 XXXX 采购项目（项目编号：XX）的《磋商文件》、乙方的《响应文件》及《成交通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的磋商文件、响应文件、《成交通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

#### 第一条 项目基本情况

#### 第二条 合同期限

#### 第三条  服务内容与质量标准

1、XXXX；

2、XXXX；

3、XXXX．

…

#### 第四条	服务费用及支付方式

(一)本项目服务费用由以下组成： 1、XX X万元；

2、XX 万元；

3、XX 万元。

……

(二)服务费支付方式：

#### 第五条 知识产权

乙方应保证所提供的服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。

#### 第六条	无产权瑕疵条款

乙方保证所提供的服务的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如有产权瑕疵的，视为乙方违约。乙方应负担由此而产生的一切损失。

#### 第七条	履约保证金

1、乙方交纳 合同金额的10% 作为本合同的履约保证金。

2、履约保证金作为违约金的一部分及用于补偿采购人因乙方不能履行合同义务而蒙受的损失。

#### 第八条	甲方的权利和义务

1、甲方有权对合同规定范围内乙方的服务行为进行监督和检查，拥有监管权。有权定期核对乙方提供服务所配备的人员数量。对甲方认为不合理的部分有权下达整改通知书，并要求乙方限期整改。

2、甲方有权依据双方签订的考评办法对乙方提供的服务进行定期考评。当考评结果未达到标准时，有权依据考评办法约定的数额扣除履约保证金。

3、负责检查监督乙方管理工作的实施及制度的执行情况。

4、根据本合同规定，按时向乙方支付应付服务费用。

5、国家法律、法规所规定由甲方承担的其它责任。

#### 第九条	乙方的权利和义务

1、对本合同规定的委托服务范围内的项目享有管理权及服务义务。

2、根据本合同的规定向甲方收取相关服务费用，并有权在本项目管理范围内管理及合理使用。

3、及时向甲方通告本项目服务范围内有关服务的重大事项，及时配合处理投诉。

4、接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，接受甲方的监督。

5、国家法律、法规所规定由乙方承担的其它责任。

#### 第十条	违约责任

1、甲乙双方必须遵守本合同并执行合同中的各项规定，保证本合同的正常履行。

2、如因乙方工作人员在履行职务过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给甲方造成损失或侵害，包括但不限于甲方本身的财产损失、由此而导致的甲方对任何第三方的法律责任等，乙方对此均应承担全部的赔偿责任。

#### 第十一条	不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长， 其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续XX天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

#### 第十二条	解决合同纠纷的方式

1.在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商在 60 天内不能达成协议时，应提交成都仲裁委员会仲裁。

2.仲裁裁决应为最终决定，并对双方具有约束力。

3.除另有裁决外，仲裁费应由败诉方负担。

4.在仲裁期间，除正在进行仲裁部分外，合同其他部分继续执行。

第十三条	合同生效及其他

1、合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经政府采购监管部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同一式 XX 份，自双方签章之日起起效。甲方 XX 份，乙方 XX 份，政府采购代理机构 XX 份，同级财政部门备案 XX 份，具有同等法律效力。

#### 第十四条	附件

1、项目磋商文件。

2、项目修改澄清文件。

3、项目响应文件。

4、成交通知书。

5、其他。

| 甲方（盖章）： 甲方代表（签字）： 地址： 电话： 日期： 年 月 日 |  | 乙方（盖章）： 乙方代表（签字）： 地址： 电话： 开户银行： 开户帐号： 日期： 年 月 日 |  |
| --- | --- | --- | --- |

注：本合同是采购人提供的基本格式，具体内容由采购人和成交人在遵守中华人民共和国相关法律法规、本磋商文件具体要求及成交人响应承诺的原则上协商。