公开招标采购文件

项目名称：智能防菌医用空间配套设施项目

项目编号：WZZC2022-G1-30005-GCTF

采 购 人：藤县妇幼保健院（盖章）

采购代理机构：广西桂春工程项目管理咨询有限公司（盖章）

日期：二〇二二年十二月

目    录

第一章  招标公告	1

第二章  采购需求	3

第三章  投标人须知	96

第四章  评审方法及定标标准	98

第五章  拟签订的合同文本	106

第六章　投标文件格式	110

第一章  招标公告

项目概况

智能防菌医用空间配套设施项目 招标项目的潜在投标人应登陆政采云平台（www.zcygov.cn）获取招标文件，并于2023年1月 3 日9时00分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：WZZC2022-G1-30005-GCTF

项目名称：智能防菌医用空间配套设施项目

预算金额：陆佰伍拾万元整（¥6500000.00元）

最高限价：同采购预算金额。

采购需求：智能防菌医用空间配套设施项目1项，具体内容详见采购文件。

合同履行期限:自合同签订后120天内完成安装并验收合格交付使用。

本项目不接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商为中小企业。

3.本项目的特定资格要求：无。

## 三、获取招标文件

时间：2022年12月12日至2022年12月19日，每天上午8时至12时，下午12时至23:59时（北京时间，法定节假日除外）

地点（网址）：登陆政采云平台（www.zcygov.cn）获取招标文件

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价：0元

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2023年1月3日9：00（北京时间）

投标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn）在线投标（本项目不要求供应商到达开标现场，但供应商应派法定代表人或委托代理人需准时在线出席电子开评标会议，随时关注开评标进度，如在开评标过程中有电子询标，应在规定的时间内对电子询标函进行澄清回复）

开标时间：2023年1月3日9：00（北京时间）

开标地点：“政采云”平台电子开标大厅

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.投标保证金：陆万元整（¥60000.00）。

投标保证金的交纳方式：银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函，禁止采用现钞方式。采用银行转账方式的，在投标截止时间前交至采购代理机构指定账户并且到账【开户名称：藤县公共资源交易中心，账号：6666 0008 5802 9000 1000000，开户行：广西藤县桂银村镇银行股份有限公司】；采用支票、汇票、本票或者保函等方式的，在投标截止时间前，投标人应当递交单独密封的支票、汇票、本票或者保函原件。否则视为无效投标保证金。

2. 网上查询地址

中国政府采购网（wwww.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）、梧州市政府采购网（http://117.141.250.58:10030/web/cgw/index.ptl）、全国公共资源交易平台（广西·藤县）(http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/txggzy/)。

3. 本项目需要落实的政府采购政策

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。

（4）政府采购促进残疾人就业政策。

（5）政府采购支持监狱企业发展。

（6）政府采购扶持不发达地区和少数民族地区。

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

5.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，不得参与政府采购活动。

6.在线竞标响应（电子竞标）说明

（1）本项目为全流程电子化项目，通过“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）实行在线电子响应，供应商应先安装“政采云电子交易客户端”（请自行前往“政采云”平台进行下载），并按照本项目采购文件和“政采云”平台的要求编制、加密后在响应文件递交截止时间前通过网络上传至“政采云”平台，供应商在“政采云”平台提交电子版响应文件时，请填写参加远程采购活动经办人联系方式，电子投标具体操作流程登录政府采购云平台→服务中心→项目采购→操作流程→电子招投标→参考《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》。

（2）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的供应商将无法参与本项目政府采购活动，潜在供应商应当在投标截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及响应文件的提交（供应商可登录“广西政府采购网”，依次进入“办事服务-下载专区”或者登陆“政采云”平台，依次进入“服务中心-入驻与配置”中查看 CA 数字证书办理操作流程）。

（3）为确保网上操作合法、有效和安全，请供应商确保在电子响应过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个采购活动。

（4）供应商应当在响应文件提交截止时间前完成电子响应文件的上传、递交，响应文件提交截止时间前可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。响应截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回响应文件。响应文件提交截止时间以后上传递交的响应文件的，“政采云”平台将予以拒收。

（5）CA 证书在线解密：供应商需携带制作响应文件时用来加密的有效数字证书（CA 认证）登录“政采云”平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的响应文件进行解密， 否则后果自负。

（6）供应商需要在具备有摄像头及语音功能且互联网网络状况良好的电脑登录“政采云”平台远程开标大厅参与本次磋商，否则后果自负。

## （7）若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录“政采云”平台（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

## 七、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：藤县妇幼保健院

地 址：藤县藤州镇藤州大道296号

联系方式：梁柱先；0774-7292960

2.采购代理机构信息

名 称：广西桂春工程项目管理咨询有限公司

地　址：梧州市藤县藤州镇黄涌路

联系方式：黄静；13977470090

2022年12月12日

## 第二章  采购需求

说明：

1.为落实政府采购政策需满足的要求

（1）本采购文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定。

（2）根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的，供应商必须在响应文件中提供所竞标产品的节能产品认证证书复印件（加盖供应商公章），否则响应文件按无效处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评审程序和评定成交的标准”。

（3）根据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48 号）的规定，本项目采购范围包含信息安全产品的（信息安全产品包括：防火墙、网络安全隔离卡与线路选择器、安全隔离与信息交换产品、安全路由器、智能卡 COS、数据备份与恢复产品、安全操作系统、安全数据库系统、反垃圾邮件产品、入侵检测系统（IDS）、网络脆弱扫描产品、安全审计产品、网站恢复产品），供应商必须在响应文件中提供中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）授予的有效的信息安全产品认证证书（加盖供应商公章），否则响应文件按无效处理。

2.“实质性要求”是指采购需求中带“▲”的条款或者不能负偏离的条款或者已经指明不满足按响应文件按无效处理的条款。

3.采购需求中出现的品牌、型号或者生产供应商仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产供应商的情形。供应商可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产供应商替代。

4.供应商应根据自身实际情况如实响应采购文件，不得仅将采购文件内容简单复制粘贴作为竞标响应，还应当提供相关证明材料，否则将按无效响应处理（定制采购不适用本条款）。对于重要技术条款或技术参数应当在响应文件中提供技术支持资料，技术支持资料以采购文件中规定的形式为准，否则将视为无效技术支持资料。

5.供应商必须自行为其竞标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。

6.本项目核心产品为：医用护士站。

采购预算：陆佰伍拾万元整（¥6500000.00元）。

所属行业：工业

一、技术参数要求

| 序号 | 产品名称 | 部品名称 | 规格尺寸 | 单位 | 长度/数量 | 技术参数描述 | 单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 【一】二层 |
| （一）大堂 |
| 1 | 医用护士站 | 护士站主体 | 10050*270/660*737/1137 | 米 | 10.05 | （1）材质：整体材质采用电解钢板 （2）整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理，▲抑菌粉末符合HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率：大肠杆菌、铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌等均≥99%。喷粉涂层厚度60-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。 （3）站体结构：由侧脚+看台+前档板 （4）▲符合GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》、GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准：平整度≤0.2mm，位差度≤2.0mm，着地平稳性≤2.0mm，冲压件应无脱层、裂缝，甲醛释放量≤0.05mg/m³，苯≤0.05mg/m³，甲苯≤0.1mg/m³，二甲苯≤0.1mg/m³，TVOC≤0.3mg/m³，家具涂层可迁移元素:铅Pb≤90mg/kg, 镉Cd≤50mg/kg, 铬Cr≤25mg/kg，汞Hg≤25mg/kg，锑Sb≤60mg/kg，钡Ba≤1000mg/kg，硒Se≤500mg/kg，砷As≤25mg/kg，通过主桌面垂直静载荷试验，通过桌面持续垂直静载荷试验，通过桌面垂直冲击试验，通过桌面水平耐久性试验，耐霉菌性等级：绳状青霉、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉等均≤0级。 | 5300 | 53265.00 |
|  |  | 医用防菌人造石-上台面 | 7090*300 | 米 | 7.09 | 台面：采用医用防菌人造石，厚度≥12mm，医用防菌人造石：符合 GB/T 31402-2015《塑料塑料表面抗菌性能试验方法》、GB/T 24128-2018《塑料 塑料防霉剂的防霉效果评估》标准：抗菌率：大肠杆菌、铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌等均≥99%，耐霉菌性等级：绳状青霉、出芽短梗霉、宛氏拟青霉、球毛壳霉、大毛霉等均≤0级。 | 865 | 6132.85 |
|  |  | 医用防菌人造石-下台面 | 10050*700 | 米 | 10.05 |  | 1140 | 11457.00 |
|  |  | 单门单抽柜 | 400*450*710 | 个 | 4 | （1）材质：整体材质采用电解钢板 （2）整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理，抑菌粉末符合HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率：大肠杆菌、铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌等均≥99%。喷粉涂层厚度60-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。 （3）结构：柜体+抽屉面板+316卡扣不锈钢踢脚线 （4）配件：304不锈钢门铰+导轨+锁具；▲导轨符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验。▲门铰（铰链）符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验。 （5）▲单门单抽柜整体符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验 。 | 1092 | 4368.00 |
|  |  | 主机柜（带抽） | 300*450*710 | 个 | 4 | （1）材质：整体材质采用电解钢板 （2）整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理，抑菌粉末符合HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率：大肠杆菌、铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌等均≥99%。喷粉涂层厚度60-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。 （3）结构：柜体+抽屉面板+316卡扣不锈钢踢脚线 （4）配件：导轨+锁具+合页 （5）▲主机柜整体符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验 。 | 1001 | 4004.00 |
|  |  | 三抽柜 | 400*450*710 | 个 | 2 | （1）材质：整体材质采用电解钢板 （2）整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理，抑菌粉末符合HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率：大肠杆菌、铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌等均≥99%。喷粉涂层厚度60-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。 （3）结构：柜体+抽屉面板+316卡扣不锈钢踢脚线 （4）配件：导轨+锁具+合页 （5）整体符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验 。 | 1183 | 2366.00 |
|  |  | 钢制键盘架 | 标准 | 个 | 4 | （1）材质：整体材质采用电解钢板 （2）钢板采用医用抑菌粉末喷涂处理，抑菌粉末符合HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率：大肠杆菌、铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌等均≥99%。喷粉涂层厚度60-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。 （3）结构：框架+路轨+托盘 （4）▲钢制键盘架整体符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验 。 | 278 | 1112.00 |
|  |  | SUS316不锈钢踢脚线 | 10050*110*120 | 米 | 10.05 | （1）材质：整体材质采用SUS316不锈钢，厚度≥0.8mm （2）工艺：采用316不锈钢油模拉丝不锈钢工艺. （3）整体符合：▲316不锈钢符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T1220-2007《不锈钢棒》标准：涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，碳≤0.05%、硫≤0.030%、磷≤0.045%、锰≤2.00%。 | 225 | 2261.25 |
| （二）门诊 |
| 2 | 医用护士站 | 护士站主体 | 4750*270/660*737/1137 | 米 | 4.75 | （1）材质：整体材质采用电解钢板 （2）整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理，抑菌粉末符合HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率：大肠杆菌、铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌等均≥99%。喷粉涂层厚度60-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。 （3）站体结构：由侧脚+看台+前档板 （4）符合GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》、GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准：平整度≤0.2mm，位差度≤2.0mm，着地平稳性≤2.0mm，冲压件应无脱层、裂缝，甲醛释放量≤0.05mg/m³，苯≤0.05mg/m³，甲苯≤0.1mg/m³，二甲苯≤0.1mg/m³，TVOC≤0.3mg/m³，家具涂层可迁移元素:铅Pb≤90mg/kg, 镉Cd≤50mg/kg, 铬Cr≤25mg/kg，汞Hg≤25mg/kg，锑Sb≤60mg/kg，钡Ba≤1000mg/kg，硒Se≤500mg/kg，砷As≤25mg/kg，通过主桌面垂直静载荷试验，通过桌面持续垂直静载荷试验，通过桌面垂直冲击试验，通过桌面水平耐久性试验，耐霉菌性等级：绳状青霉、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉等均≤0级。 | 5290 | 25127.50 |
|  |  | 医用防菌人造石-上台面 | 2300*300 | 米 | 2.3 | 台面：采用医用防菌人造石，厚度≥12mm，医用防菌人造石：符合 GB/T 31402-2015《塑料塑料表面抗菌性能试验方法》、GB/T 24128-2018《塑料 塑料防霉剂的防霉效果评估》标准：抗菌率：大肠杆菌、铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌等均≥99%，耐霉菌性等级：绳状青霉、出芽短梗霉、宛氏拟青霉、球毛壳霉、大毛霉等均≤0级。 | 865 | 1989.50 |
|  |  | 医用防菌人造石-下台面 | 4750*700 | 米 | 4.75 |  | 1140 | 5415.00 |
|  |  | 单门单抽柜 | 400*450*710 | 个 | 2 | （1）材质：整体材质采用电解钢板 （2）整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理，抑菌粉末符合HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率：大肠杆菌、铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌等均≥99%。喷粉涂层厚度60-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。 （3）结构：柜体+抽屉面板+316卡扣不锈钢踢脚线 （4）配件：304不锈钢门铰+导轨+锁具；导轨符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验。门铰（铰链）符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验。 （5）单门单抽柜整体符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验 。 | 1092 | 2184.00 |
|  |  | 主机柜（带抽） | 300*450*710 | 个 | 2 | （1）材质：整体材质采用电解钢板 （2）整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理，抑菌粉末符合HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率：大肠杆菌、铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌等均≥99%。喷粉涂层厚度60-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。 （3）结构：柜体+抽屉面板+316卡扣不锈钢踢脚线 （4）配件：导轨+锁具+合页 （5）主机柜整体符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验 。 | 1001 | 2002.00 |
|  |  | 钢制键盘架 | 标准 | 个 | 2 | （1）材质：整体材质采用电解钢板 （2）钢板采用医用抑菌粉末喷涂处理，抑菌粉末符合HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率：大肠杆菌、铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌等均≥99%。喷粉涂层厚度60-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。 （3）结构：框架+路轨+托盘 （4）钢制键盘架整体符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验 。 | 278 | 556.00 |
|  |  | SUS316不锈钢踢脚线 | 4750*110*120 | 米 | 4.75 | （1）材质：整体材质采用SUS316不锈钢，厚度≥0.8mm （2）工艺：采用316不锈钢油模拉丝不锈钢工艺. （3）整体符合：316不锈钢符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T1220-2007《不锈钢棒》标准：涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，碳≤0.05%、硫≤0.030%、磷≤0.045%、锰≤2.00%。 | 225 | 1068.75 |
|  |  | 定制灯箱（电解钢） | 4750*300*400 | 米 | 4.75 | （1）1.0.8-1.0mm电解钢板主体，亚克力透光板，LED灯及变压器，▲电解钢板符合符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 5213-2019《冷轧低碳钢板及钢带》、GB/T 21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准：①涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，冲压件应无脱层、裂缝，②金属喷漆(塑)涂层：硬度≥H，附着力应不低于2级，③规定塑性延伸强度≤280MPa，抗拉强度270-410MPa，断后伸长率≥28%，④化学成分：C(%)≤0.12、S(%)≤0.03、P(%)≤0.03、A1(%)≥0.02、Mn(%)≤0.60，⑤耐霉菌性等级：绳状青霉、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉等均≤0级。 | 1920 | 9120.00 |
| 3 | 医用更衣柜 | 医用更衣柜 | 5380*400*1800 | 米 | 5.38 | （1）柜体：采用E1级环保≥15mm饰面刨花板，▲饰面刨花板：符合GB 18580 2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准：甲醛释放量≤0.124mg/m³，静曲强度≥10.5MPa，弹性模量≥1500MPa，内结合强度≥0.30MPa，密度0.60~0.90g/cm³，表面胶合强度≥0.60MPa， 握螺钉力板面≥900N，板边≥600N，表面耐冷热循环无裂纹、鼓泡、变色、起皱等，表面耐香烟灼烧、耐干热、耐龟裂达到4级以上。 （2）五金配件：采用缓冲门铰连接。 （3）封边：见光面采用≥2.0mm厚PVC封边条，全自动封边机完成封边。 （4）整体符合：医用更衣柜：符合GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准：耐霉菌性等级：绳状青霉、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉等均≤0级。 | 5880 | 31634.40 |
| （三）影像科 |
| 4 | 医用护士站 | 护士站主体 | 2240*270/660*737/1137 | 米 | 2.24 | （1）材质：整体材质采用电解钢板 （2）整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理，抑菌粉末符合HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率：大肠杆菌、铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌等均≥99%。喷粉涂层厚度60-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。 （3）站体结构：由侧脚+看台+前档板 （4）符合GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》、GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准：平整度≤0.2mm，位差度≤2.0mm，着地平稳性≤2.0mm，冲压件应无脱层、裂缝，甲醛释放量≤0.05mg/m³，苯≤0.05mg/m³，甲苯≤0.1mg/m³，二甲苯≤0.1mg/m³，TVOC≤0.3mg/m³，家具涂层可迁移元素:铅Pb≤90mg/kg, 镉Cd≤50mg/kg, 铬Cr≤25mg/kg，汞Hg≤25mg/kg，锑Sb≤60mg/kg，钡Ba≤1000mg/kg，硒Se≤500mg/kg，砷As≤25mg/kg，通过主桌面垂直静载荷试验，通过桌面持续垂直静载荷试验，通过桌面垂直冲击试验，通过桌面水平耐久性试验，耐霉菌性等级：绳状青霉、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉等均≤0级。 | 5290 | 11849.60 |
|  |  | 医用防菌人造石-上台面 | 2240*300 | 米 | 2.24 | 台面：采用医用防菌人造石，厚度≥12mm，医用防菌人造石：符合 GB/T 31402-2015《塑料塑料表面抗菌性能试验方法》、GB/T 24128-2018《塑料 塑料防霉剂的防霉效果评估》标准：抗菌率：大肠杆菌、铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌等均≥99%，耐霉菌性等级：绳状青霉、出芽短梗霉、宛氏拟青霉、球毛壳霉、大毛霉等均≤0级。 | 865 | 1937.60 |
|  |  | 医用防菌人造石-下台面 | 2240*700 | 米 | 2.24 |  | 1140 | 2553.60 |
|  |  | 单门单抽柜 | 400*450*710 | 个 | 1 | （1）材质：整体材质采用电解钢板 （2）整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理，抑菌粉末符合HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率：大肠杆菌、铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌等均≥99%。喷粉涂层厚度60-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。 （3）结构：柜体+抽屉面板+316卡扣不锈钢踢脚线 （4）配件：304不锈钢门铰+导轨+锁具；导轨符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验。门铰（铰链）符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验。 （5）单门单抽柜整体符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验 。 | 1092 | 1092.00 |
|  |  | 主机柜（带抽） | 300*450*710 | 个 | 2 | （1）材质：整体材质采用电解钢板 （2）整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理，抑菌粉末符合HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率：大肠杆菌、铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌等均≥99%。喷粉涂层厚度60-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。 （3）结构：柜体+抽屉面板+316卡扣不锈钢踢脚线 （4）配件：导轨+锁具+合页 （5）主机柜整体符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验 。 | 1001 | 2002.00 |
|  |  | 钢制键盘架 | 标准 | 个 | 2 | （1）材质：整体材质采用电解钢板 （2）钢板采用医用抑菌粉末喷涂处理，抑菌粉末符合HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率：大肠杆菌、铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌等均≥99%。喷粉涂层厚度60-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。 （3）结构：框架+路轨+托盘 （4）钢制键盘架整体符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验 。 | 278 | 556.00 |
|  |  | SUS316不锈钢踢脚线 | 2240*110*120 | 米 | 2.24 | （1）材质：整体材质采用SUS316不锈钢，厚度≥0.8mm （2）工艺：采用316不锈钢油模拉丝不锈钢工艺. （3）整体符合：316不锈钢符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T1220-2007《不锈钢棒》标准：涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，碳≤0.05%、硫≤0.030%、磷≤0.045%、锰≤2.00%。 | 225 | 504.00 |
|  |  | 定制灯箱（电解钢） | 2240*300*400 | 米 | 2.24 | （1）1.0.8-1.0mm电解钢板主体，亚克力透光板，LED灯及变压器，电解钢板符合符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 5213-2019《冷轧低碳钢板及钢带》、GB/T 21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准：①涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，冲压件应无脱层、裂缝，②金属喷漆(塑)涂层：硬度≥H，附着力应不低于2级，③规定塑性延伸强度≤280MPa，抗拉强度270-410MPa，断后伸长率≥28%，④化学成分：C(%)≤0.12、S(%)≤0.03、P(%)≤0.03、A1(%)≥0.02、Mn(%)≤0.60，⑤耐霉菌性等级：绳状青霉、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉等均≤0级。 | 1920 | 4300.80 |
| （四）急诊 |
| 5 | 医用护士站 | 护士站主体 | 2630*270/660*737/1137 | 米 | 2.63 | （1）材质：整体材质采用电解钢板 （2）整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理，抑菌粉末符合HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率：大肠杆菌、铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌等均≥99%。喷粉涂层厚度60-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。 （3）站体结构：由侧脚+看台+前档板 （4）符合GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》、GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准：平整度≤0.2mm，位差度≤2.0mm，着地平稳性≤2.0mm，冲压件应无脱层、裂缝，甲醛释放量≤0.05mg/m³，苯≤0.05mg/m³，甲苯≤0.1mg/m³，二甲苯≤0.1mg/m³，TVOC≤0.3mg/m³，家具涂层可迁移元素:铅Pb≤90mg/kg, 镉Cd≤50mg/kg, 铬Cr≤25mg/kg，汞Hg≤25mg/kg，锑Sb≤60mg/kg，钡Ba≤1000mg/kg，硒Se≤500mg/kg，砷As≤25mg/kg，通过主桌面垂直静载荷试验，通过桌面持续垂直静载荷试验，通过桌面垂直冲击试验，通过桌面水平耐久性试验，耐霉菌性等级：绳状青霉、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉等均≤0级。 | 5290 | 13912.70 |
|  |  | 医用防菌人造石-上台面 | 1300*300 | 米 | 1.3 | 台面：采用医用防菌人造石，厚度≥12mm，医用防菌人造石：符合 GB/T 31402-2015《塑料塑料表面抗菌性能试验方法》、GB/T 24128-2018《塑料 塑料防霉剂的防霉效果评估》标准：抗菌率：大肠杆菌、铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌等均≥99%，耐霉菌性等级：绳状青霉、出芽短梗霉、宛氏拟青霉、球毛壳霉、大毛霉等均≤0级。 | 865 | 1124.50 |
|  |  | 医用防菌人造石-下台面 | 2630*700 | 米 | 2.63 |  | 1140 | 2998.20 |
|  |  | 单门单抽柜 | 400*450*710 | 个 | 1 | （1）材质：整体材质采用电解钢板 （2）整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理，抑菌粉末符合HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率：大肠杆菌、铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌等均≥99%。喷粉涂层厚度60-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。 （3）结构：柜体+抽屉面板+316卡扣不锈钢踢脚线 （4）配件：304不锈钢门铰+导轨+锁具；导轨符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验。门铰（铰链）符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验。 （5）单门单抽柜整体符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验 。 | 1092 | 1092.00 |
|  |  | 主机柜（带抽） | 300*450*710 | 个 | 2 | （1）材质：整体材质采用电解钢板 （2）整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理，抑菌粉末符合HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率：大肠杆菌、铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌等均≥99%。喷粉涂层厚度60-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。 （3）结构：柜体+抽屉面板+316卡扣不锈钢踢脚线 （4）配件：导轨+锁具+合页 （5）主机柜整体符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验 。 | 1001 | 2002.00 |
|  |  | 钢制键盘架 | 标准 | 个 | 2 | （1）材质：整体材质采用电解钢板 （2）钢板采用医用抑菌粉末喷涂处理，抑菌粉末符合HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率：大肠杆菌、铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌等均≥99%。喷粉涂层厚度60-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。 （3）结构：框架+路轨+托盘 （4）钢制键盘架整体符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验 。 | 278 | 556.00 |
|  |  | SUS316不锈钢踢脚线 | 2630*110*120 | 米 | 2.63 | （1）材质：整体材质采用SUS316不锈钢，厚度≥0.8mm （2）工艺：采用316不锈钢油模拉丝不锈钢工艺. （3）整体符合：316不锈钢符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T1220-2007《不锈钢棒》标准：涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，碳≤0.05%、硫≤0.030%、磷≤0.045%、锰≤2.00%。 | 225 | 591.75 |
|  |  | 定制灯箱（电解钢） | 2630*300*400 | 米 | 2.63 | （1）1.0.8-1.0mm电解钢板主体，亚克力透光板，LED灯及变压器，电解钢板符合符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 5213-2019《冷轧低碳钢板及钢带》、GB/T 21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准：①涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，冲压件应无脱层、裂缝，②金属喷漆(塑)涂层：硬度≥H，附着力应不低于2级，③规定塑性延伸强度≤280MPa，抗拉强度270-410MPa，断后伸长率≥28%，④化学成分：C(%)≤0.12、S(%)≤0.03、P(%)≤0.03、A1(%)≥0.02、Mn(%)≤0.60，⑤耐霉菌性等级：绳状青霉、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉等均≤0级。 | 1920 | 5049.60 |
| （五）输液大厅 |
| 6 | 肌注室 | 医用肌注台（带软包） | 2000*600*750 | 米 | 2 | （1）台面：采用≥12mm理化板台面，边缘双层加厚。▲理化板符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB 24820-2009《实验室家具通用技术条件》、GB/T31402-2015《抗菌测试 塑料表面抗菌测试方法》标准： 甲醛释放量≤0.124mg/m³，耐磨：磨耗值≤80mg/100r，素色磨350r，应无露底现象，耐冷热循环：无裂纹、鼓泡、起皱和无明显变色（A 类），耐水蒸气：无凸起、龟裂和明显变色（A 类）抗菌率：大肠杆菌、铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌等均≥99%。 2.柜体：柜体采用知名医用电解钢板，钢板厚度0.8mm-1.0mm。柜门采用一字型折弯拉手。 3.柜体喷涂：采用医用抑菌粉末喷涂处理，喷粉涂层厚度60-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。 4.工艺：整体采用电阻焊接工艺，没有外露焊点。柜体需全封闭顶板（以加强台面支撑）、采用双层门板设计，内嵌门板工艺，提高门的使用寿命，活动层板四边折弯，可自由调节高度，层板挂钩采用2.0厚，可自由拆卸，逐级调整高度，层板加强筋可承受50KG一体成型柜门拉手采用与门板同长度的一字型折弯拉手，组装后与门板平齐。柜门内置缓冲功能，与柜体的贴合更加紧密。 5.五金：采用缓冲门铰连接，导轨采用医用三节路轨，抽拉自如，抽屉内能放置45KG负载重量。 | 8186 | 16372.00 |
| （六）配液室 |
| 7 | 医用配餐柜（30人） | 医用配餐柜（30人） | 1800*550*1850 | 米 | 1.8 | 1.柜体：采用E1级环保≥15mm饰面刨花板，饰面刨花板：符合GB 18580 2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准：甲醛释放量≤0.124mg/m³，静曲强度≥10.5MPa，弹性模量≥1500MPa，内结合强度≥0.30MPa，密度0.60~0.90g/cm³，表面胶合强度≥0.60MPa， 握螺钉力板面≥900N，板边≥600N，表面耐冷热循环无裂纹、鼓泡、变色、起皱等，表面耐香烟灼烧、耐干热、耐龟裂达到4级以上。 2.五金配件：采用缓冲门铰连接，导轨采用医用三节路轨，抽拉自如，抽屉耐重。导轨符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验。门铰（铰链）符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验。 3.封边：见光面采用≥2.0mm厚PVC封边条，全自动封边机完成封边。 4.整体符合：▲医用配餐柜符合GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准：耐霉菌性等级：绳状青霉、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉等均≤0级。 | 5080 | 9144.00 |
|  | 医用吊柜 | 医用吊柜 | 4450*350*550 | 米 | 4.45 | （1）材质：整体材质采用电解钢板 （2）整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理，抑菌粉末符合HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率：大肠杆菌、铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌等均≥99%。喷粉涂层厚度60-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。 （3）结构配置：由柜体+门板 （4）五金配件：导轨+锁具 （5）整体符合：▲医用吊柜符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准： 甲醛释放量≤0.05mg/m³，苯≤0.05mg/m³，甲苯≤0.1mg/m³，二甲苯≤0.1mg/m³，TVOC≤0.3mg/m³，家具涂层可迁移元素:铅Pb≤90mg/kg, 镉Cd≤50mg/kg, 铬Cr≤25mg/kg，汞Hg≤25mg/kg，锑Sb≤60mg/kg，钡Ba≤1000mg/kg，硒Se≤500mg/kg，砷As≤25mg/kg，通过结构和底架强度试验，通过跌落试验，通过搁板垂直加载稳定性试验，通过拉门耐久性试验，耐霉菌性等级：绳状青霉、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉等均达到≤0级。 | 2650 | 11792.50 |
|  | 医用背架 | 医用背架 | 4450*45*1850 | 米 | 4.45 | （1）材质：整体材质采用电解钢板 （2）整体采用喷涂工艺：采用医用抑菌粉末喷涂处理，喷粉涂层厚度60-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。 （3）结构配置：框架+层板 | 1760 | 7832.00 |
|  | 医用垃圾处置柜 | 理化板台面 | 2000*650 | 米 | 2 | （1）台面：采用≥12mm理化板台面，边缘双层加厚。理化板符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB 24820-2009《实验室家具通用技术条件》、GB/T31402-2015《抗菌测试 塑料表面抗菌测试方法》标准： 甲醛释放量≤0.124mg/m³，耐磨：磨耗值≤80mg/100r，素色磨350r，应无露底现象，耐冷热循环：无裂纹、鼓泡、起皱和无明显变色（A 类），耐水蒸气：无凸起、龟裂和明显变色（A 类）抗菌率：大肠杆菌、铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌等均≥99%。 | 1325 | 2650.00 |
|  |  | 医用垃圾处置柜 | 2000*630*837 | 米 | 2 | （1）材质：整体材质采用电解钢板 （2）整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理，抑菌粉末符合HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率：大肠杆菌、铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌等均≥99%。喷粉涂层厚度60-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。 （3）结构配置：由柜体+门板+抽屉+316不锈钢踢脚线 （4）五金配件：导轨+锁具+门铰（铰链）；导轨符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验。门铰（铰链）符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验。 （5）整体符合：▲医用垃圾处置柜：符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准： 甲醛释放量≤0.05mg/m³，苯≤0.05mg/m³，甲苯≤0.1mg/m³，二甲苯≤0.1mg/m³，TVOC≤0.3mg/m³，家具涂层可迁移元素:铅Pb≤90mg/kg, 镉Cd≤50mg/kg, 铬Cr≤25mg/kg，汞Hg≤25mg/kg，锑Sb≤60mg/kg，硒Se≤500mg/kg，砷As≤25mg/kg，通过结构和底架强度试验，通过跌落试验，通过搁板垂直加载稳定性试验，通过拉门耐久性试验，耐霉菌性等级：绳状青霉、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉、绿粘帚霉等均达到≤0级。 | 4413 | 8826.00 |
|  |  | 感应式垃圾柜（组件） | 标准 | 套 | 5 | （1）配置：采用PP垃圾盖，双杆支撑开启方式，电动感应配件一套。 | 441 | 2205.00 |
| 【二】三层 |
| （一）抽血室 |
| 8 | 医用抽血台 | 理化板台面 | 1300*600 | 米 | 1.3 | （1）台面：采用≥12mm理化板台面，边缘双层加厚。理化板符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB 24820-2009《实验室家具通用技术条件》、GB/T31402-2015《抗菌测试 塑料表面抗菌测试方法》标准： 甲醛释放量≤0.124mg/m³，耐磨：磨耗值≤80mg/100r，素色磨350r，应无露底现象，耐冷热循环：无裂纹、鼓泡、起皱和无明显变色（A 类），耐水蒸气：无凸起、龟裂和明显变色（A 类）抗菌率：大肠杆菌、铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌等均≥99%。 | 1320 | 1716.00 |
|  |  | 医用地柜 | 1300*570*750 | 米 | 1.3 | （1）材质：整体材质采用电解钢板 （2）整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理，抑菌粉末符合HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率：大肠杆菌、铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌等均≥99%。喷粉涂层厚度60-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。 （3）结构配置：由柜体+门板+抽屉+316不锈钢踢脚线 （4）五金配件：导轨+锁具+门铰（铰链）；导轨符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验。门铰（铰链）符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验。 （5）整体符合：▲医用地柜：符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准： 甲醛释放量≤0.05mg/m³，苯≤0.05mg/m³，甲苯≤0.1mg/m³，二甲苯≤0.1mg/m³，TVOC≤0.3mg/m³，家具涂层可迁移元素:铅Pb≤90mg/kg, 镉Cd≤50mg/kg, 铬Cr≤25mg/kg，汞Hg≤25mg/kg，锑Sb≤60mg/kg，钡Ba≤1000mg/kg，硒Se≤500mg/kg，砷As≤25mg/kg，通过结构和底架强度试验，通过跌落试验，通过搁板垂直加载稳定性试验，通过拉门耐久性试验，耐霉菌性等级：绳状青霉、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉等均达到≤0级。 | 4413 | 5736.90 |
| （二）妇检室 |
| 9 | 医用垃圾处置柜 | 理化板台面 | 1750*600 | 米 | 1.75 | （1）台面：采用≥12mm理化板台面，边缘双层加厚。理化板符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB 24820-2009《实验室家具通用技术条件》、GB/T31402-2015《抗菌测试 塑料表面抗菌测试方法》标准： 甲醛释放量≤0.124mg/m³，耐磨：磨耗值≤80mg/100r，素色磨350r，应无露底现象，耐冷热循环：无裂纹、鼓泡、起皱和无明显变色（A 类），耐水蒸气：无凸起、龟裂和明显变色（A 类）抗菌率：大肠杆菌、铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌等均≥99%。 | 1320 | 2310.00 |
|  |  | 医用垃圾处置柜 | 1750*630*837 | 米 | 1.75 | （1）材质：整体材质采用电解钢板 （2）整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理，抑菌粉末符合HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率：大肠杆菌、铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌等均≥99%。喷粉涂层厚度60-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。 （3）结构配置：由柜体+门板+抽屉+316不锈钢踢脚线 （4）五金配件：导轨+锁具+门铰（铰链）；导轨符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验。门铰（铰链）符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验。 （5）整体符合：医用垃圾处置柜：符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准： 甲醛释放量≤0.05mg/m³，苯≤0.05mg/m³，甲苯≤0.1mg/m³，二甲苯≤0.1mg/m³，TVOC≤0.3mg/m³，家具涂层可迁移元素:铅Pb≤90mg/kg, 镉Cd≤50mg/kg, 铬Cr≤25mg/kg，汞Hg≤25mg/kg，锑Sb≤60mg/kg，硒Se≤500mg/kg，砷As≤25mg/kg，通过结构和底架强度试验，通过跌落试验，通过搁板垂直加载稳定性试验，通过拉门耐久性试验，耐霉菌性等级：绳状青霉、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉、绿粘帚霉等均达到≤0级。 | 4413 | 7722.75 |
|  |  | 感应式垃圾柜（组件） | 标准 | 套 | 2 | （1）配置：采用PP垃圾盖，双杆支撑开启方式，电动感应配件一套。 | 441 | 882.00 |
| （三）收费处 |
| 10 | 医用护士站 | 护士站主体 | 2920*660*737 | 米 | 2.92 | （1）材质：整体材质采用电解钢板 （2）整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理，抑菌粉末符合HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率：大肠杆菌、铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌等均≥99%。喷粉涂层厚度60-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。 （3）站体结构：由侧脚+看台+前档板 （4）符合GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》、GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准：平整度≤0.2mm，位差度≤2.0mm，着地平稳性≤2.0mm，冲压件应无脱层、裂缝，甲醛释放量≤0.05mg/m³，苯≤0.05mg/m³，甲苯≤0.1mg/m³，二甲苯≤0.1mg/m³，TVOC≤0.3mg/m³，家具涂层可迁移元素:铅Pb≤90mg/kg, 镉Cd≤50mg/kg, 铬Cr≤25mg/kg，汞Hg≤25mg/kg，锑Sb≤60mg/kg，钡Ba≤1000mg/kg，硒Se≤500mg/kg，砷As≤25mg/kg，通过主桌面垂直静载荷试验，通过桌面持续垂直静载荷试验，通过桌面垂直冲击试验，通过桌面水平耐久性试验，耐霉菌性等级：绳状青霉、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉等均≤0级。 | 5290 | 15446.80 |
|  |  | 医用防菌人造石-下台面 | 2920*700 | 米 | 2.92 | 台面：采用医用防菌人造石，厚度≥12mm，医用防菌人造石：符合 GB/T 31402-2015《塑料塑料表面抗菌性能试验方法》、GB/T 24128-2018《塑料 塑料防霉剂的防霉效果评估》标准：抗菌率：大肠杆菌、铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌等均≥99%，耐霉菌性等级：绳状青霉、出芽短梗霉、宛氏拟青霉、球毛壳霉、大毛霉等均≤0级。 | 1140 | 3328.80 |
|  |  | 单门单抽柜 | 400*450*710 | 个 | 2 | （1）材质：整体材质采用电解钢板 （2）整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理，抑菌粉末符合HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率：大肠杆菌、铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌等均≥99%。喷粉涂层厚度60-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。 （3）结构：柜体+抽屉面板+316卡扣不锈钢踢脚线 （4）配件：304不锈钢门铰+导轨+锁具；导轨符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验。门铰（铰链）符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验。 （5）单门单抽柜整体符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验 。 | 1092 | 2184.00 |
|  |  | 主机柜（带抽） | 300*450*710 | 个 | 2 | （1）材质：整体材质采用电解钢板 （2）整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理，抑菌粉末符合HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率：大肠杆菌、铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌等均≥99%。喷粉涂层厚度60-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。 （3）结构：柜体+抽屉面板+316卡扣不锈钢踢脚线 （4）配件：导轨+锁具+合页 （5）主机柜整体符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验 。 | 1001 | 2002.00 |
|  |  | 钢制键盘架 | 标准 | 个 | 2 | （1）材质：整体材质采用电解钢板 （2）钢板采用医用抑菌粉末喷涂处理，抑菌粉末符合HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率：大肠杆菌、铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌等均≥99%。喷粉涂层厚度60-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。 （3）结构：框架+路轨+托盘 （4）钢制键盘架整体符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验 。 | 278 | 556.00 |
|  |  | SUS316不锈钢踢脚线 | 2920*110*120 | 米 | 2.92 | （1）材质：整体材质采用SUS316不锈钢，厚度≥0.8mm （2）工艺：采用316不锈钢油模拉丝不锈钢工艺. （3）整体符合：316不锈钢符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T1220-2007《不锈钢棒》标准：涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，碳≤0.05%、硫≤0.030%、磷≤0.045%、锰≤2.00%。 | 225 | 657.00 |
| （四）B超 |
| 11 | 医用护士站分诊台 | 护士站分诊台主体 | 2650*270/660*737/1137 | 米 | 2.65 | （1）材质：整体材质采用电解钢板 （2）整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理，抑菌粉末符合HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率：大肠杆菌、铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌等均≥99%。喷粉涂层厚度60-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。 （3）站体结构：由侧脚+看台+前档板 （4）整体符合▲医用护士站分诊台符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位，焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，焊疤表面波纹应均匀，冲压件应无脱层、裂缝，喷涂层涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，金属喷漆（塑)涂层硬度≥H，金属喷漆(塑)涂层冲击强度：应无剥落、裂纹、皱纹，结构安全：人体接触或收藏物品的部位应无毛刺、刃口、棱角，固定部位的结合应牢固无松动、无少件、透顶、洞钉(预留孔、选择孔除外) | 5290 | 14018.50 |
|  |  | 医用防菌人造石-上台面 | 1500*300 | 米 | 1.5 | 台面：采用医用防菌人造石，厚度≥12mm，医用防菌人造石：符合 GB/T 31402-2015《塑料塑料表面抗菌性能试验方法》、GB/T 24128-2018《塑料 塑料防霉剂的防霉效果评估》标准：抗菌率：大肠杆菌、铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌等均≥99%，耐霉菌性等级：绳状青霉、出芽短梗霉、宛氏拟青霉、球毛壳霉、大毛霉等均≤0级。 | 865 | 1297.50 |
|  |  | 医用防菌人造石-下台面 | 2650*700 | 米 | 2.65 |  | 1140 | 3021.00 |
|  |  | 单门单抽柜 | 400*450*710 | 个 | 1 | （1）材质：整体材质采用电解钢板 （2）整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理，抑菌粉末符合HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率：大肠杆菌、铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌等均≥99%。喷粉涂层厚度60-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。 （3）结构：柜体+抽屉面板+316卡扣不锈钢踢脚线 （4）配件：304不锈钢门铰+导轨+锁具 （5）单门单抽柜整体符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验 。 | 1092 | 1092.00 |
|  |  | 主机柜（带抽） | 300*450*710 | 个 | 2 | （1）材质：整体材质采用电解钢板 （2）整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理，抑菌粉末符合HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率：大肠杆菌、铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌等均≥99%。喷粉涂层厚度60-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。 （3）结构：柜体+抽屉面板+316卡扣不锈钢踢脚线 （4）配件：导轨+锁具+合页 （5）主机柜整体符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验 。 | 1001 | 2002.00 |
|  |  | 钢制键盘架 | 标准 | 个 | 2 | （1）材质：整体材质采用电解钢板 （2）钢板采用医用抑菌粉末喷涂处理，抑菌粉末符合HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率：大肠杆菌、铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌等均≥99%。喷粉涂层厚度60-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。 （3）结构：框架+路轨+托盘 （4）钢制键盘架整体符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验 。 | 278 | 556.00 |
|  |  | SUS316不锈钢踢脚线 | 2650*110*120 | 米 | 2.65 | （1）材质：整体材质采用SUS316不锈钢，厚度≥0.8mm （2）工艺：采用316不锈钢油模拉丝不锈钢工艺. （3）整体符合：316不锈钢符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T1220-2007《不锈钢棒》标准：涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，碳≤0.05%、硫≤0.030%、磷≤0.045%、锰≤2.00%。 | 225 | 596.25 |
|  |  | 定制灯箱（电解钢） | 2650*300*400 | 米 | 2.65 | （1）1.0.8-1.0mm电解钢板主体，亚克力透光板，LED灯及变压器，电解钢板符合符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 5213-2019《冷轧低碳钢板及钢带》、GB/T 21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准：①涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，冲压件应无脱层、裂缝，②金属喷漆(塑)涂层：硬度≥H，附着力应不低于2级，③规定塑性延伸强度≤280MPa，抗拉强度270-410MPa，断后伸长率≥28%，④化学成分：C(%)≤0.12、S(%)≤0.03、P(%)≤0.03、A1(%)≥0.02、Mn(%)≤0.60，⑤耐霉菌性等级：绳状青霉、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉等均≤0级。 | 1920 | 5088.00 |
| （五）孕产保健 |
| 12 | 医用护士站分诊台 | 护士站分诊台主体 | 2950*660*737 | 米 | 2.95 | （1）材质：整体材质采用电解钢板 （2）整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理，抑菌粉末符合HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率：大肠杆菌、铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌等均≥99%。喷粉涂层厚度60-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。 （3）站体结构：由侧脚+看台+前档板 （4）整体符合医用护士站分诊台符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位，焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，焊疤表面波纹应均匀，冲压件应无脱层、裂缝，喷涂层涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，金属喷漆（塑)涂层硬度≥H，金属喷漆(塑)涂层冲击强度：应无剥落、裂纹、皱纹，结构安全：人体接触或收藏物品的部位应无毛刺、刃口、棱角，固定部位的结合应牢固无松动、无少件、透顶、洞钉(预留孔、选择孔除外) | 5290 | 15605.50 |
|  |  | 医用防菌人造石-下台面 | 2950*700 | 米 | 2.95 | 台面：采用医用防菌人造石，厚度≥12mm，医用防菌人造石：符合 GB/T 31402-2015《塑料塑料表面抗菌性能试验方法》、GB/T 24128-2018《塑料 塑料防霉剂的防霉效果评估》标准：抗菌率：大肠杆菌、铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌等均≥99%，耐霉菌性等级：绳状青霉、出芽短梗霉、宛氏拟青霉、球毛壳霉、大毛霉等均≤0级。 | 1140 | 3363.00 |
|  |  | 主机柜（带抽） | 300*450*710 | 个 | 3 | （1）材质：整体材质采用电解钢板 （2）整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理，抑菌粉末符合HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率：大肠杆菌、铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌等均≥99%。喷粉涂层厚度60-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。 （3）结构：柜体+抽屉面板+316卡扣不锈钢踢脚线 （4）配件：导轨+锁具+合页 （5）主机柜整体符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验 。 | 1001 | 3003.00 |
|  |  | 钢制键盘架 | 标准 | 个 | 3 | （1）材质：整体材质采用电解钢板 （2）钢板采用医用抑菌粉末喷涂处理，抑菌粉末符合HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率：大肠杆菌、铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌等均≥99%。喷粉涂层厚度60-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。 （3）结构：框架+路轨+托盘 （4）钢制键盘架整体符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验 。 | 278 | 834.00 |
|  |  | SUS316不锈钢踢脚线 | 2950*110*120 | 米 | 2.95 | （1）材质：整体材质采用SUS316不锈钢，厚度≥0.8mm （2）工艺：采用316不锈钢油模拉丝不锈钢工艺. （3）整体符合：316不锈钢符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T1220-2007《不锈钢棒》标准：涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，碳≤0.05%、硫≤0.030%、磷≤0.045%、锰≤2.00%。 | 225 | 663.75 |
|  |  | 定制灯箱（电解钢） | 2950*300*400 | 米 | 2.95 | （1）1.0.8-1.0mm电解钢板主体，亚克力透光板，LED灯及变压器，电解钢板符合符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 5213-2019《冷轧低碳钢板及钢带》、GB/T 21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准：①涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，冲压件应无脱层、裂缝，②金属喷漆(塑)涂层：硬度≥H，附着力应不低于2级，③规定塑性延伸强度≤280MPa，抗拉强度270-410MPa，断后伸长率≥28%，④化学成分：C(%)≤0.12、S(%)≤0.03、P(%)≤0.03、A1(%)≥0.02、Mn(%)≤0.60，⑤耐霉菌性等级：绳状青霉、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉等均≤0级。 | 1920 | 5664.00 |
| 13 | 医用储物柜 | 医用储物柜 | 5070*400*2580 | 米 | 5.07 | （1）柜体：采用E1级环保≥15mm饰面刨花板，饰面刨花板：符合GB 18580 2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准：甲醛释放量≤0.124mg/m³，静曲强度≥10.5MPa，弹性模量≥1500MPa，内结合强度≥0.30MPa，密度0.60~0.90g/cm³，表面胶合强度≥0.60MPa， 握螺钉力板面≥900N，板边≥600N，表面耐冷热循环无裂纹、鼓泡、变色、起皱等，表面耐香烟灼烧、耐干热、耐龟裂达到4级以上。304不锈钢踢脚线， （2）封边：见光面采用≥2.0mm厚PVC封边条，全自动封边机完成封边 （3）五金配件：采用缓冲门铰连接。 （4）配置：层板四层+柜体+门板+锁具 | 6630 | 33614.10 |
| 【三】四层 |
| （一）儿保科 |
| 14 | 医用护士站 | 护士站主体 | 4310*270/660*737/1137 | 米 | 4.31 | （1）材质：整体材质采用电解钢板 （2）整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理，抑菌粉末符合HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率：大肠杆菌、铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌等均≥99%。喷粉涂层厚度60-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。 （3）站体结构：由侧脚+看台+前档板 （4）符合GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》、GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准：平整度≤0.2mm，位差度≤2.0mm，着地平稳性≤2.0mm，冲压件应无脱层、裂缝，甲醛释放量≤0.05mg/m³，苯≤0.05mg/m³，甲苯≤0.1mg/m³，二甲苯≤0.1mg/m³，TVOC≤0.3mg/m³，家具涂层可迁移元素:铅Pb≤90mg/kg, 镉Cd≤50mg/kg, 铬Cr≤25mg/kg，汞Hg≤25mg/kg，锑Sb≤60mg/kg，钡Ba≤1000mg/kg，硒Se≤500mg/kg，砷As≤25mg/kg，通过主桌面垂直静载荷试验，通过桌面持续垂直静载荷试验，通过桌面垂直冲击试验，通过桌面水平耐久性试验，耐霉菌性等级：绳状青霉、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉等均≤0级。 | 5290 | 22799.90 |
|  |  | 医用防菌人造石-上台面 | 1950*300 | 米 | 1.95 | 台面：采用医用防菌人造石，厚度≥12mm，医用防菌人造石：符合 GB/T 31402-2015《塑料塑料表面抗菌性能试验方法》、GB/T 24128-2018《塑料 塑料防霉剂的防霉效果评估》标准：抗菌率：大肠杆菌、铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌等均≥99%，耐霉菌性等级：绳状青霉、出芽短梗霉、宛氏拟青霉、球毛壳霉、大毛霉等均≤0级。 | 865 | 1686.75 |
|  |  | 医用防菌人造石-下台面 | 4310*700 | 米 | 4.31 |  | 1140 | 4913.40 |
|  |  | 单门单抽柜 | 400*450*710 | 个 | 2 | （1）材质：整体材质采用电解钢板 （2）整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理，抑菌粉末符合HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率：大肠杆菌、铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌等均≥99%。喷粉涂层厚度60-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。 （3）结构：柜体+抽屉面板+316卡扣不锈钢踢脚线 （4）配件：304不锈钢门铰+导轨+锁具；导轨符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验。门铰（铰链）符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验。 （5）单门单抽柜整体符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验 。 | 1092 | 2184.00 |
|  |  | 主机柜（带抽） | 300*450*710 | 个 | 2 | （1）材质：整体材质采用电解钢板 （2）整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理，抑菌粉末符合HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率：大肠杆菌、铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌等均≥99%。喷粉涂层厚度60-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。 （3）结构：柜体+抽屉面板+316卡扣不锈钢踢脚线 （4）配件：导轨+锁具+合页 （5）主机柜整体符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验 。 | 1001 | 2002.00 |
|  |  | 钢制键盘架 | 标准 | 个 | 2 | （1）材质：整体材质采用电解钢板 （2）钢板采用医用抑菌粉末喷涂处理，抑菌粉末符合HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率：大肠杆菌、铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌等均≥99%。喷粉涂层厚度60-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。 （3）结构：框架+路轨+托盘 （4）钢制键盘架整体符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验 。 | 278 | 556.00 |
|  |  | SUS316不锈钢踢脚线 | 4310*110*120 | 米 | 4.31 | （1）材质：整体材质采用SUS316不锈钢，厚度≥0.8mm （2）工艺：采用316不锈钢油模拉丝不锈钢工艺. （3）整体符合：316不锈钢符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T1220-2007《不锈钢棒》标准：涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，碳≤0.05%、硫≤0.030%、磷≤0.045%、锰≤2.00%。 | 225 | 969.75 |
|  |  | 定制灯箱（电解钢） | 4310*300*400 | 米 | 4.31 | （1）1.0.8-1.0mm电解钢板主体，亚克力透光板，LED灯及变压器，电解钢板符合符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 5213-2019《冷轧低碳钢板及钢带》、GB/T 21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准：①涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，冲压件应无脱层、裂缝，②金属喷漆(塑)涂层：硬度≥H，附着力应不低于2级，③规定塑性延伸强度≤280MPa，抗拉强度270-410MPa，断后伸长率≥28%，④化学成分：C(%)≤0.12、S(%)≤0.03、P(%)≤0.03、A1(%)≥0.02、Mn(%)≤0.60，⑤耐霉菌性等级：绳状青霉、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉等均≤0级。 | 1920 | 8275.20 |
| （二）配血室 |
| 15 | 医用配血室操作台 | 理化板台面 | 3000*600 | 米 | 3 | （1）台面：采用≥12mm理化板台面，边缘双层加厚。理化板符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB 24820-2009《实验室家具通用技术条件》、GB/T31402-2015《抗菌测试 塑料表面抗菌测试方法》标准： 甲醛释放量≤0.124mg/m³，耐磨：磨耗值≤80mg/100r，素色磨350r，应无露底现象，耐冷热循环：无裂纹、鼓泡、起皱和无明显变色（A 类），耐水蒸气：无凸起、龟裂和明显变色（A 类）抗菌率：大肠杆菌、铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌等均≥99%。 | 1320 | 3960.00 |
|  |  | 医用地柜 | 3000*630*837 | 米 | 3 | （1）钢木组合结构，主框架、前后梁1.5*40*60㎜优质方型钢材，表面高压EPOXY静电粉沫喷涂，1.5*40*60㎜优质方型钢材，表面高压EPOXY静电粉沫喷涂。 （2）柜体、柜体门板、侧封板、抽头≥16mm厚中密度纤维板，双面粘贴三聚氰胺板，以≥2mm厚PVC封边。侧板、底板、层板、背板：采用≥16mm厚的中密度纤维板，双面粘贴三聚氰胺板，以≥2mm厚PVC防水封边。实验室专用抗氧化橡胶地脚，高度可调30-50㎜。 （3）实验室专用配电检修结构设计。 （4）铰链采用品牌缓冲铰链，滑轨采用三节路轨，铝合金暗拉手。 | 4413 | 13239.00 |
| （三）诊室 |
| 16 | 医用治疗柜1 | 医用吊柜 | 2500*350*550 | 米 | 2.5 | （1）材质：整体材质采用电解钢板 （2）整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理，抑菌粉末符合HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率：大肠杆菌、铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌等均≥99%。喷粉涂层厚度60-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。 （3）结构配置：由柜体+门板 （4）五金配件：导轨+锁具 （5）整体符合：医用吊柜符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准： 甲醛释放量≤0.05mg/m³，苯≤0.05mg/m³，甲苯≤0.1mg/m³，二甲苯≤0.1mg/m³，TVOC≤0.3mg/m³，家具涂层可迁移元素:铅Pb≤90mg/kg, 镉Cd≤50mg/kg, 铬Cr≤25mg/kg，汞Hg≤25mg/kg，锑Sb≤60mg/kg，钡Ba≤1000mg/kg，硒Se≤500mg/kg，砷As≤25mg/kg，通过结构和底架强度试验，通过跌落试验，通过搁板垂直加载稳定性试验，通过拉门耐久性试验，耐霉菌性等级：绳状青霉、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉等均达到≤0级。 | 2650 | 6625.00 |
|  |  | 医用背架 | 2500*45*1850 | 米 | 2.5 | （1）材质：整体材质采用电解钢板 （2）整体采用喷涂工艺：采用医用抑菌粉末喷涂处理，喷粉涂层厚度60-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。 （3）结构配置：框架+层板 | 1760 | 4400.00 |
|  |  | 理化板台面 | 2500*600 | 米 | 2.5 | （1）台面：采用≥12mm理化板台面，边缘双层加厚。理化板符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB 24820-2009《实验室家具通用技术条件》、GB/T31402-2015《抗菌测试 塑料表面抗菌测试方法》标准： 甲醛释放量≤0.124mg/m³，耐磨：磨耗值≤80mg/100r，素色磨350r，应无露底现象，耐冷热循环：无裂纹、鼓泡、起皱和无明显变色（A 类），耐水蒸气：无凸起、龟裂和明显变色（A 类）抗菌率：大肠杆菌、铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌等均≥99%。 | 1320 | 3300.00 |
|  |  | 医用地柜 | 2500*630*837 | 米 | 2.5 | （1）材质：整体材质采用电解钢板 （2）整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理，抑菌粉末符合HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率：大肠杆菌、铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌等均≥99%。喷粉涂层厚度60-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。 （3）结构配置：由柜体+门板+抽屉+316不锈钢踢脚线 （4）五金配件：导轨+锁具+门铰（铰链）；导轨符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验。门铰（铰链）符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验。 （5）整体符合：医用地柜：符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准： 甲醛释放量≤0.05mg/m³，苯≤0.05mg/m³，甲苯≤0.1mg/m³，二甲苯≤0.1mg/m³，TVOC≤0.3mg/m³，家具涂层可迁移元素:铅Pb≤90mg/kg, 镉Cd≤50mg/kg, 铬Cr≤25mg/kg，汞Hg≤25mg/kg，锑Sb≤60mg/kg，钡Ba≤1000mg/kg，硒Se≤500mg/kg，砷As≤25mg/kg，通过结构和底架强度试验，通过跌落试验，通过搁板垂直加载稳定性试验，通过拉门耐久性试验，耐霉菌性等级：绳状青霉、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉等均达到≤0级。 | 4413 | 11032.50 |
|  |  | SUS316不锈钢踢脚线 | 2500*150 | 米 | 2.5 | （1）材质：整体材质采用SUS316不锈钢，厚度≥0.8mm （2）工艺：采用316不锈钢油模拉丝不锈钢工艺. （3）整体符合：316不锈钢符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T1220-2007《不锈钢棒》标准：涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，碳≤0.05%、硫≤0.030%、磷≤0.045%、锰≤2.00%。 | 230 | 575.00 |
| 17 | 医用治疗柜2 | 医用吊柜 | 2500*350*550 | 米 | 2.5 | （1）材质：整体材质采用电解钢板 （2）整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理，抑菌粉末符合HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率：大肠杆菌、铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌等均≥99%。喷粉涂层厚度60-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。 （3）结构配置：由柜体+门板 （4）五金配件：导轨+锁具 （5）整体符合：医用吊柜符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准： 甲醛释放量≤0.05mg/m³，苯≤0.05mg/m³，甲苯≤0.1mg/m³，二甲苯≤0.1mg/m³，TVOC≤0.3mg/m³，家具涂层可迁移元素:铅Pb≤90mg/kg, 镉Cd≤50mg/kg, 铬Cr≤25mg/kg，汞Hg≤25mg/kg，锑Sb≤60mg/kg，钡Ba≤1000mg/kg，硒Se≤500mg/kg，砷As≤25mg/kg，通过结构和底架强度试验，通过跌落试验，通过搁板垂直加载稳定性试验，通过拉门耐久性试验，耐霉菌性等级：绳状青霉、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉等均达到≤0级。 | 2650 | 6625.00 |
|  |  | 医用背架 | 2500*45*1850 | 米 | 2.5 | （1）材质：整体材质采用电解钢板 （2）整体采用喷涂工艺：采用医用抑菌粉末喷涂处理，喷粉涂层厚度60-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。 （3）结构配置：框架+层板 | 1760 | 4400.00 |
|  |  | 理化板台面 | 2500*600 | 米 | 2.5 | （1）台面：采用≥12mm理化板台面，边缘双层加厚。理化板符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB 24820-2009《实验室家具通用技术条件》、GB/T31402-2015《抗菌测试 塑料表面抗菌测试方法》标准： 甲醛释放量≤0.124mg/m³，耐磨：磨耗值≤80mg/100r，素色磨350r，应无露底现象，耐冷热循环：无裂纹、鼓泡、起皱和无明显变色（A 类），耐水蒸气：无凸起、龟裂和明显变色（A 类）抗菌率：大肠杆菌、铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌等均≥99%。 | 1320 | 3300.00 |
|  |  | 医用地柜 | 2500*630*837 | 米 | 2.5 | （1）材质：整体材质采用电解钢板 （2）整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理，抑菌粉末符合HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率：大肠杆菌、铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌等均≥99%。喷粉涂层厚度60-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。 （3）结构配置：由柜体+门板+抽屉+316不锈钢踢脚线 （4）五金配件：导轨+锁具+门铰（铰链）；导轨符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验。门铰（铰链）符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验。 （5）整体符合：医用地柜：符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准： 甲醛释放量≤0.05mg/m³，苯≤0.05mg/m³，甲苯≤0.1mg/m³，二甲苯≤0.1mg/m³，TVOC≤0.3mg/m³，家具涂层可迁移元素:铅Pb≤90mg/kg, 镉Cd≤50mg/kg, 铬Cr≤25mg/kg，汞Hg≤25mg/kg，锑Sb≤60mg/kg，钡Ba≤1000mg/kg，硒Se≤500mg/kg，砷As≤25mg/kg，通过结构和底架强度试验，通过跌落试验，通过搁板垂直加载稳定性试验，通过拉门耐久性试验，耐霉菌性等级：绳状青霉、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉等均达到≤0级。 | 4413 | 11032.50 |
|  |  | SUS316不锈钢踢脚线 | 2500*150 | 米 | 2.5 | （1）材质：整体材质采用SUS316不锈钢，厚度≥0.8mm （2）工艺：采用316不锈钢油模拉丝不锈钢工艺. （3）整体符合：316不锈钢符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T1220-2007《不锈钢棒》标准：涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，碳≤0.05%、硫≤0.030%、磷≤0.045%、锰≤2.00%。 | 230 | 575.00 |
| 18 | 医用治疗柜3 | 医用吊柜 | 2500*350*550 | 米 | 2.5 | （1）材质：整体材质采用电解钢板 （2）整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理，抑菌粉末符合HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率：大肠杆菌、铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌等均≥99%。喷粉涂层厚度60-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。 （3）结构配置：由柜体+门板 （4）五金配件：导轨+锁具 （5）整体符合：医用吊柜符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准： 甲醛释放量≤0.05mg/m³，苯≤0.05mg/m³，甲苯≤0.1mg/m³，二甲苯≤0.1mg/m³，TVOC≤0.3mg/m³，家具涂层可迁移元素:铅Pb≤90mg/kg, 镉Cd≤50mg/kg, 铬Cr≤25mg/kg，汞Hg≤25mg/kg，锑Sb≤60mg/kg，钡Ba≤1000mg/kg，硒Se≤500mg/kg，砷As≤25mg/kg，通过结构和底架强度试验，通过跌落试验，通过搁板垂直加载稳定性试验，通过拉门耐久性试验，耐霉菌性等级：绳状青霉、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉等均达到≤0级。 | 2650 | 6625.00 |
|  |  | 医用背架 | 2500*45*1850 | 米 | 2.5 | （1）材质：整体材质采用电解钢板 （2）整体采用喷涂工艺：采用医用抑菌粉末喷涂处理，喷粉涂层厚度60-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。 （3）结构配置：框架+层板 | 1760 | 4400.00 |
|  |  | 理化板台面 | 2500*600 | 米 | 2.5 | （1）台面：采用≥12mm理化板台面，边缘双层加厚。理化板符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB 24820-2009《实验室家具通用技术条件》、GB/T31402-2015《抗菌测试 塑料表面抗菌测试方法》标准： 甲醛释放量≤0.124mg/m³，耐磨：磨耗值≤80mg/100r，素色磨350r，应无露底现象，耐冷热循环：无裂纹、鼓泡、起皱和无明显变色（A 类），耐水蒸气：无凸起、龟裂和明显变色（A 类）抗菌率：大肠杆菌、铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌等均≥99%。 | 1320 | 3300.00 |
|  |  | 医用地柜 | 2500*630*837 | 米 | 2.5 | （1）材质：整体材质采用电解钢板 （2）整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理，抑菌粉末符合HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率：大肠杆菌、铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌等均≥99%。喷粉涂层厚度60-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。 （3）结构配置：由柜体+门板+抽屉+316不锈钢踢脚线 （4）五金配件：导轨+锁具+门铰（铰链）；导轨符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验。门铰（铰链）符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验。 （5）整体符合：医用地柜：符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准： 甲醛释放量≤0.05mg/m³，苯≤0.05mg/m³，甲苯≤0.1mg/m³，二甲苯≤0.1mg/m³，TVOC≤0.3mg/m³，家具涂层可迁移元素:铅Pb≤90mg/kg, 镉Cd≤50mg/kg, 铬Cr≤25mg/kg，汞Hg≤25mg/kg，锑Sb≤60mg/kg，钡Ba≤1000mg/kg，硒Se≤500mg/kg，砷As≤25mg/kg，通过结构和底架强度试验，通过跌落试验，通过搁板垂直加载稳定性试验，通过拉门耐久性试验，耐霉菌性等级：绳状青霉、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉等均达到≤0级。 | 4413 | 11032.50 |
|  |  | SUS316不锈钢踢脚线 | 2500*150 | 米 | 2.5 | （1）材质：整体材质采用SUS316不锈钢，厚度≥0.8mm （2）工艺：采用316不锈钢油模拉丝不锈钢工艺. （3）整体符合：316不锈钢符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T1220-2007《不锈钢棒》标准：涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，碳≤0.05%、硫≤0.030%、磷≤0.045%、锰≤2.00%。 | 230 | 575.00 |
| 19 | 医用治疗柜4 | 医用吊柜 | 2500*350*550 | 米 | 2.5 | （1）材质：整体材质采用电解钢板 （2）整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理，抑菌粉末符合HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率：大肠杆菌、铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌等均≥99%。喷粉涂层厚度60-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。 （3）结构配置：由柜体+门板 （4）五金配件：导轨+锁具 （5）整体符合：医用吊柜符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准： 甲醛释放量≤0.05mg/m³，苯≤0.05mg/m³，甲苯≤0.1mg/m³，二甲苯≤0.1mg/m³，TVOC≤0.3mg/m³，家具涂层可迁移元素:铅Pb≤90mg/kg, 镉Cd≤50mg/kg, 铬Cr≤25mg/kg，汞Hg≤25mg/kg，锑Sb≤60mg/kg，钡Ba≤1000mg/kg，硒Se≤500mg/kg，砷As≤25mg/kg，通过结构和底架强度试验，通过跌落试验，通过搁板垂直加载稳定性试验，通过拉门耐久性试验，耐霉菌性等级：绳状青霉、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉等均达到≤0级。 | 2650 | 6625.00 |
|  |  | 医用背架 | 2500*45*1850 | 米 | 2.5 | （1）材质：整体材质采用电解钢板 （2）整体采用喷涂工艺：采用医用抑菌粉末喷涂处理，喷粉涂层厚度60-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。 （3）结构配置：框架+层板 | 1760 | 4400.00 |
|  |  | 理化板台面 | 2500*600 | 米 | 2.5 | （1）台面：采用≥12mm理化板台面，边缘双层加厚。理化板符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB 24820-2009《实验室家具通用技术条件》、GB/T31402-2015《抗菌测试 塑料表面抗菌测试方法》标准： 甲醛释放量≤0.124mg/m³，耐磨：磨耗值≤80mg/100r，素色磨350r，应无露底现象，耐冷热循环：无裂纹、鼓泡、起皱和无明显变色（A 类），耐水蒸气：无凸起、龟裂和明显变色（A 类）抗菌率：大肠杆菌、铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌等均≥99%。 | 1320 | 3300.00 |
|  |  | 医用地柜 | 2500*630*837 | 米 | 2.5 | （1）材质：整体材质采用电解钢板 （2）整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理，抑菌粉末符合HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率：大肠杆菌、铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌等均≥99%。喷粉涂层厚度60-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。 （3）结构配置：由柜体+门板+抽屉+316不锈钢踢脚线 （4）五金配件：导轨+锁具+门铰（铰链）；导轨符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验。门铰（铰链）符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验。 （5）整体符合：医用地柜：符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准： 甲醛释放量≤0.05mg/m³，苯≤0.05mg/m³，甲苯≤0.1mg/m³，二甲苯≤0.1mg/m³，TVOC≤0.3mg/m³，家具涂层可迁移元素:铅Pb≤90mg/kg, 镉Cd≤50mg/kg, 铬Cr≤25mg/kg，汞Hg≤25mg/kg，锑Sb≤60mg/kg，钡Ba≤1000mg/kg，硒Se≤500mg/kg，砷As≤25mg/kg，通过结构和底架强度试验，通过跌落试验，通过搁板垂直加载稳定性试验，通过拉门耐久性试验，耐霉菌性等级：绳状青霉、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉等均达到≤0级。 | 4413 | 11032.50 |
|  |  | SUS316不锈钢踢脚线 | 2500*150 | 米 | 2.5 | （1）材质：整体材质采用SUS316不锈钢，厚度≥0.8mm （2）工艺：采用316不锈钢油模拉丝不锈钢工艺. （3）整体符合：316不锈钢符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T1220-2007《不锈钢棒》标准：涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，碳≤0.05%、硫≤0.030%、磷≤0.045%、锰≤2.00%。 | 230 | 575.00 |
| 20 | 医用治疗柜5 | 医用吊柜 | 2500*350*550 | 米 | 2.5 | （1）材质：整体材质采用电解钢板 （2）整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理，抑菌粉末符合HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率：大肠杆菌、铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌等均≥99%。喷粉涂层厚度60-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。 （3）结构配置：由柜体+门板 （4）五金配件：导轨+锁具 （5）整体符合：医用吊柜符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准： 甲醛释放量≤0.05mg/m³，苯≤0.05mg/m³，甲苯≤0.1mg/m³，二甲苯≤0.1mg/m³，TVOC≤0.3mg/m³，家具涂层可迁移元素:铅Pb≤90mg/kg, 镉Cd≤50mg/kg, 铬Cr≤25mg/kg，汞Hg≤25mg/kg，锑Sb≤60mg/kg，钡Ba≤1000mg/kg，硒Se≤500mg/kg，砷As≤25mg/kg，通过结构和底架强度试验，通过跌落试验，通过搁板垂直加载稳定性试验，通过拉门耐久性试验，耐霉菌性等级：绳状青霉、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉等均达到≤0级。 | 2650 | 6625.00 |
|  |  | 医用背架 | 2500*45*1850 | 米 | 2.5 | （1）材质：整体材质采用电解钢板 （2）整体采用喷涂工艺：采用医用抑菌粉末喷涂处理，喷粉涂层厚度60-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。 （3）结构配置：框架+层板 | 1760 | 4400.00 |
|  |  | 理化板台面 | 2500*600 | 米 | 2.5 | （1）台面：采用≥12mm理化板台面，边缘双层加厚。理化板符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB 24820-2009《实验室家具通用技术条件》、GB/T31402-2015《抗菌测试 塑料表面抗菌测试方法》标准： 甲醛释放量≤0.124mg/m³，耐磨：磨耗值≤80mg/100r，素色磨350r，应无露底现象，耐冷热循环：无裂纹、鼓泡、起皱和无明显变色（A 类），耐水蒸气：无凸起、龟裂和明显变色（A 类）抗菌率：大肠杆菌、铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌等均≥99%。 | 1320 | 3300.00 |
|  |  | 医用地柜 | 2500*630*837 | 米 | 2.5 | （1）材质：整体材质采用电解钢板 （2）整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理，抑菌粉末符合HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率：大肠杆菌、铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌等均≥99%。喷粉涂层厚度60-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。 （3）结构配置：由柜体+门板+抽屉+316不锈钢踢脚线 （4）五金配件：导轨+锁具+门铰（铰链）；导轨符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验。门铰（铰链）符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验。 （5）整体符合：医用地柜：符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准： 甲醛释放量≤0.05mg/m³，苯≤0.05mg/m³，甲苯≤0.1mg/m³，二甲苯≤0.1mg/m³，TVOC≤0.3mg/m³，家具涂层可迁移元素:铅Pb≤90mg/kg, 镉Cd≤50mg/kg, 铬Cr≤25mg/kg，汞Hg≤25mg/kg，锑Sb≤60mg/kg，钡Ba≤1000mg/kg，硒Se≤500mg/kg，砷As≤25mg/kg，通过结构和底架强度试验，通过跌落试验，通过搁板垂直加载稳定性试验，通过拉门耐久性试验，耐霉菌性等级：绳状青霉、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉等均达到≤0级。 | 4413 | 11032.50 |
|  |  | SUS316不锈钢踢脚线 | 2500*150 | 米 | 2.5 | （1）材质：整体材质采用SUS316不锈钢，厚度≥0.8mm （2）工艺：采用316不锈钢油模拉丝不锈钢工艺. （3）整体符合：316不锈钢符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T1220-2007《不锈钢棒》标准：涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，碳≤0.05%、硫≤0.030%、磷≤0.045%、锰≤2.00%。 | 230 | 575.00 |
| （四）盆底康复中心 |
| 21 | 医用治疗柜 | 医用背架 | 2430*45*1850 | 米 | 2.43 | （1）材质：整体材质采用电解钢板 （2）整体采用喷涂工艺：采用医用抑菌粉末喷涂处理，喷粉涂层厚度60-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。 （3）结构配置：框架+层板 | 1760 | 4276.80 |
|  |  | 理化板台面 | 2430*600 | 米 | 2.43 | （1）台面：采用≥12mm理化板台面，边缘双层加厚。理化板符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB 24820-2009《实验室家具通用技术条件》、GB/T31402-2015《抗菌测试 塑料表面抗菌测试方法》标准： 甲醛释放量≤0.124mg/m³，耐磨：磨耗值≤80mg/100r，素色磨350r，应无露底现象，耐冷热循环：无裂纹、鼓泡、起皱和无明显变色（A 类），耐水蒸气：无凸起、龟裂和明显变色（A 类）抗菌率：大肠杆菌、铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌等均≥99%。 | 1320 | 3207.60 |
|  |  | 医用地柜 | 2430*630*837 | 米 | 2.43 | （1）材质：整体材质采用电解钢板 （2）整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理，抑菌粉末符合HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率：大肠杆菌、铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌等均≥99%。喷粉涂层厚度60-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。 （3）结构配置：由柜体+门板+抽屉+316不锈钢踢脚线 （4）五金配件：导轨+锁具+门铰（铰链）；导轨符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验。门铰（铰链）符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验。 （5）整体符合：医用地柜：符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准： 甲醛释放量≤0.05mg/m³，苯≤0.05mg/m³，甲苯≤0.1mg/m³，二甲苯≤0.1mg/m³，TVOC≤0.3mg/m³，家具涂层可迁移元素:铅Pb≤90mg/kg, 镉Cd≤50mg/kg, 铬Cr≤25mg/kg，汞Hg≤25mg/kg，锑Sb≤60mg/kg，钡Ba≤1000mg/kg，硒Se≤500mg/kg，砷As≤25mg/kg，通过结构和底架强度试验，通过跌落试验，通过搁板垂直加载稳定性试验，通过拉门耐久性试验，耐霉菌性等级：绳状青霉、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉等均达到≤0级。 | 4413 | 10723.59 |
|  |  | SUS316不锈钢踢脚线 | 2430*150 | 米 | 2.43 | （1）材质：整体材质采用SUS316不锈钢，厚度≥0.8mm （2）工艺：采用316不锈钢油模拉丝不锈钢工艺. （3）整体符合：316不锈钢符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T1220-2007《不锈钢棒》标准：涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，碳≤0.05%、硫≤0.030%、磷≤0.045%、锰≤2.00%。 | 230 | 558.90 |
| 22 | 医用治疗柜 | 医用吊柜 | 1800*350*550 | 米 | 1.8 | （1）材质：整体材质采用电解钢板 （2）整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理，抑菌粉末符合HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率：大肠杆菌、铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌等均≥99%。喷粉涂层厚度60-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。 （3）结构配置：由柜体+门板 （4）五金配件：导轨+锁具 （5）整体符合：医用吊柜符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准： 甲醛释放量≤0.05mg/m³，苯≤0.05mg/m³，甲苯≤0.1mg/m³，二甲苯≤0.1mg/m³，TVOC≤0.3mg/m³，家具涂层可迁移元素:铅Pb≤90mg/kg, 镉Cd≤50mg/kg, 铬Cr≤25mg/kg，汞Hg≤25mg/kg，锑Sb≤60mg/kg，钡Ba≤1000mg/kg，硒Se≤500mg/kg，砷As≤25mg/kg，通过结构和底架强度试验，通过跌落试验，通过搁板垂直加载稳定性试验，通过拉门耐久性试验，耐霉菌性等级：绳状青霉、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉等均达到≤0级。 | 2650 | 4770.00 |
|  |  | 医用背架 | 1800*45*1850 | 米 | 1.8 | （1）材质：整体材质采用电解钢板 （2）整体采用喷涂工艺：采用医用抑菌粉末喷涂处理，喷粉涂层厚度60-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。 （3）结构配置：框架+层板 | 1760 | 3168.00 |
|  |  | 理化板台面 | 1800*600 | 米 | 1.8 | （1）台面：采用≥12mm理化板台面，边缘双层加厚。理化板符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB 24820-2009《实验室家具通用技术条件》、GB/T31402-2015《抗菌测试 塑料表面抗菌测试方法》标准： 甲醛释放量≤0.124mg/m³，耐磨：磨耗值≤80mg/100r，素色磨350r，应无露底现象，耐冷热循环：无裂纹、鼓泡、起皱和无明显变色（A 类），耐水蒸气：无凸起、龟裂和明显变色（A 类）抗菌率：大肠杆菌、铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌等均≥99%。 | 1320 | 2376.00 |
|  |  | 医用地柜 | 1800*630*837 | 米 | 1.8 | （1）材质：整体材质采用电解钢板 （2）整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理，抑菌粉末符合HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率：大肠杆菌、铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌等均≥99%。喷粉涂层厚度60-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。 （3）结构配置：由柜体+门板+抽屉+316不锈钢踢脚线 （4）五金配件：导轨+锁具+门铰（铰链）；导轨符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验。门铰（铰链）符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验。 （5）整体符合：医用地柜：符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准： 甲醛释放量≤0.05mg/m³，苯≤0.05mg/m³，甲苯≤0.1mg/m³，二甲苯≤0.1mg/m³，TVOC≤0.3mg/m³，家具涂层可迁移元素:铅Pb≤90mg/kg, 镉Cd≤50mg/kg, 铬Cr≤25mg/kg，汞Hg≤25mg/kg，锑Sb≤60mg/kg，钡Ba≤1000mg/kg，硒Se≤500mg/kg，砷As≤25mg/kg，通过结构和底架强度试验，通过跌落试验，通过搁板垂直加载稳定性试验，通过拉门耐久性试验，耐霉菌性等级：绳状青霉、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉等均达到≤0级。 | 4413 | 7943.40 |
|  |  | SUS316不锈钢踢脚线 | 1800*150 | 米 | 1.8 | （1）材质：整体材质采用SUS316不锈钢，厚度≥0.8mm （2）工艺：采用316不锈钢油模拉丝不锈钢工艺. （3）整体符合：316不锈钢符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T1220-2007《不锈钢棒》标准：涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，碳≤0.05%、硫≤0.030%、磷≤0.045%、锰≤2.00%。 | 230 | 414.00 |
| 23 | 医用护士站 | 护士站主体 | 1900*660*737 | 米 | 1.9 | （1）材质：整体材质采用电解钢板 （2）整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理，抑菌粉末符合HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率：大肠杆菌、铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌等均≥99%。喷粉涂层厚度60-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。 （3）站体结构：由侧脚+看台+前档板 （4）符合GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》、GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准：平整度≤0.2mm，位差度≤2.0mm，着地平稳性≤2.0mm，冲压件应无脱层、裂缝，甲醛释放量≤0.05mg/m³，苯≤0.05mg/m³，甲苯≤0.1mg/m³，二甲苯≤0.1mg/m³，TVOC≤0.3mg/m³，家具涂层可迁移元素:铅Pb≤90mg/kg, 镉Cd≤50mg/kg, 铬Cr≤25mg/kg，汞Hg≤25mg/kg，锑Sb≤60mg/kg，钡Ba≤1000mg/kg，硒Se≤500mg/kg，砷As≤25mg/kg，通过主桌面垂直静载荷试验，通过桌面持续垂直静载荷试验，通过桌面垂直冲击试验，通过桌面水平耐久性试验，耐霉菌性等级：绳状青霉、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉等均≤0级。 | 5290 | 10051.00 |
|  |  | 医用防菌人造石-下台面 | 1900*700 | 米 | 1.9 | 台面：采用医用防菌人造石，厚度≥12mm，医用防菌人造石：符合 GB/T 31402-2015《塑料塑料表面抗菌性能试验方法》、GB/T 24128-2018《塑料 塑料防霉剂的防霉效果评估》标准：抗菌率：大肠杆菌、铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌等均≥99%，耐霉菌性等级：绳状青霉、出芽短梗霉、宛氏拟青霉、球毛壳霉、大毛霉等均≤0级。 | 1140 | 2166.00 |
|  |  | 主机柜（带抽） | 300*450*710 | 个 | 2 | （1）材质：整体材质采用电解钢板 （2）整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理，抑菌粉末符合HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率：大肠杆菌、铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌等均≥99%。喷粉涂层厚度60-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。 （3）结构：柜体+抽屉面板+316卡扣不锈钢踢脚线 （4）配件：导轨+锁具+合页 （5）主机柜整体符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验 。 | 1001 | 2002.00 |
|  |  | 钢制键盘架 | 标准 | 个 | 2 | （1）材质：整体材质采用电解钢板 （2）钢板采用医用抑菌粉末喷涂处理，抑菌粉末符合HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率：大肠杆菌、铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌等均≥99%。喷粉涂层厚度60-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。 （3）结构：框架+路轨+托盘 （4）钢制键盘架整体符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验 。 | 278 | 556.00 |
|  |  | SUS316不锈钢踢脚线 | 1900*110*120 | 米 | 1.9 | （1）材质：整体材质采用SUS316不锈钢，厚度≥0.8mm （2）工艺：采用316不锈钢油模拉丝不锈钢工艺. （3）整体符合：316不锈钢符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T1220-2007《不锈钢棒》标准：涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，碳≤0.05%、硫≤0.030%、磷≤0.045%、锰≤2.00%。 | 225 | 427.50 |
|  |  | 定制灯箱（电解钢） | 1900*300*400 | 米 | 1.9 | （1）1.0.8-1.0mm电解钢板主体，亚克力透光板，LED灯及变压器，电解钢板符合符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 5213-2019《冷轧低碳钢板及钢带》、GB/T 21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准：①涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，冲压件应无脱层、裂缝，②金属喷漆(塑)涂层：硬度≥H，附着力应不低于2级，③规定塑性延伸强度≤280MPa，抗拉强度270-410MPa，断后伸长率≥28%，④化学成分：C(%)≤0.12、S(%)≤0.03、P(%)≤0.03、A1(%)≥0.02、Mn(%)≤0.60，⑤耐霉菌性等级：绳状青霉、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉等均≤0级。 | 1920 | 3648.00 |
| 24 | 医用操作台（资料柜） | 医用吊柜 | 2870*350*550 | 米 | 2.87 | （1）材质：整体材质采用电解钢板 （2）整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理，抑菌粉末符合HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率：大肠杆菌、铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌等均≥99%。喷粉涂层厚度60-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。 （3）结构配置：由柜体+门板 （4）五金配件：导轨+锁具 （5）整体符合：医用吊柜符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准： 甲醛释放量≤0.05mg/m³，苯≤0.05mg/m³，甲苯≤0.1mg/m³，二甲苯≤0.1mg/m³，TVOC≤0.3mg/m³，家具涂层可迁移元素:铅Pb≤90mg/kg, 镉Cd≤50mg/kg, 铬Cr≤25mg/kg，汞Hg≤25mg/kg，锑Sb≤60mg/kg，钡Ba≤1000mg/kg，硒Se≤500mg/kg，砷As≤25mg/kg，通过结构和底架强度试验，通过跌落试验，通过搁板垂直加载稳定性试验，通过拉门耐久性试验，耐霉菌性等级：绳状青霉、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉等均达到≤0级。 | 2650 | 7605.50 |
|  |  | 医用背架 | 2870*45*1850 | 米 | 2.87 | （1）材质：整体材质采用电解钢板 （2）整体采用喷涂工艺：采用医用抑菌粉末喷涂处理，喷粉涂层厚度60-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。 （3）结构配置：框架+层板 | 1760 | 5051.20 |
|  |  | 理化板台面 | 2870*600 | 米 | 2.87 | （1）台面：采用≥12mm理化板台面，边缘双层加厚。理化板符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB 24820-2009《实验室家具通用技术条件》、GB/T31402-2015《抗菌测试 塑料表面抗菌测试方法》标准： 甲醛释放量≤0.124mg/m³，耐磨：磨耗值≤80mg/100r，素色磨350r，应无露底现象，耐冷热循环：无裂纹、鼓泡、起皱和无明显变色（A 类），耐水蒸气：无凸起、龟裂和明显变色（A 类）抗菌率：大肠杆菌、铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌等均≥99%。 | 1320 | 3788.40 |
|  |  | 医用地柜 | 2870*630*837 | 米 | 2.87 | （1）材质：整体材质采用电解钢板 （2）整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理，抑菌粉末符合HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率：大肠杆菌、铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌等均≥99%。喷粉涂层厚度60-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。 （3）结构配置：由柜体+门板+抽屉+316不锈钢踢脚线 （4）五金配件：导轨+锁具+门铰（铰链）；导轨符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验。门铰（铰链）符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验。 （5）整体符合：医用地柜：符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准： 甲醛释放量≤0.05mg/m³，苯≤0.05mg/m³，甲苯≤0.1mg/m³，二甲苯≤0.1mg/m³，TVOC≤0.3mg/m³，家具涂层可迁移元素:铅Pb≤90mg/kg, 镉Cd≤50mg/kg, 铬Cr≤25mg/kg，汞Hg≤25mg/kg，锑Sb≤60mg/kg，钡Ba≤1000mg/kg，硒Se≤500mg/kg，砷As≤25mg/kg，通过结构和底架强度试验，通过跌落试验，通过搁板垂直加载稳定性试验，通过拉门耐久性试验，耐霉菌性等级：绳状青霉、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉等均达到≤0级。 | 4413 | 12665.31 |
|  |  | SUS316不锈钢踢脚线 | 2870*150 | 米 | 2.87 | （1）材质：整体材质采用SUS316不锈钢，厚度≥0.8mm （2）工艺：采用316不锈钢油模拉丝不锈钢工艺. （3）整体符合：316不锈钢符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T1220-2007《不锈钢棒》标准：涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，碳≤0.05%、硫≤0.030%、磷≤0.045%、锰≤2.00%。 | 230 | 660.10 |
| 25 | 医用被服柜 | 医用被服柜 | 2300*400*2450 | 米 | 2.3 | （1）柜体：采用E1级环保≥15mm饰面刨花板，，饰面刨花板：符合GB 18580 2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准：甲醛释放量≤0.124mg/m³，静曲强度≥10.5MPa，弹性模量≥1500MPa，内结合强度≥0.30MPa，密度0.60~0.90g/cm³，表面胶合强度≥0.60MPa， 握螺钉力板面≥900N，板边≥600N，表面耐冷热循环无裂纹、鼓泡、变色、起皱等，表面耐香烟灼烧、耐干热、耐龟裂达到4级以上。 （2）五金配件：采用缓冲门铰连接。 （3）封边：见光面采用≥2.0mm厚PVC封边条，全自动封边机完成封边。 | 6630 | 15249.00 |
| (五）检验科实验操作台 |
| （六）更衣室 |
| 26 | 医用更衣柜 | 医用更衣柜（25人） | 3000*400*1800 | 米 | 3 | （1）柜体：采用E1级环保≥15mm饰面刨花板，饰面刨花板：符合GB 18580 2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准：甲醛释放量≤0.124mg/m³，静曲强度≥10.5MPa，弹性模量≥1500MPa，内结合强度≥0.30MPa，密度0.60~0.90g/cm³，表面胶合强度≥0.60MPa， 握螺钉力板面≥900N，板边≥600N，表面耐冷热循环无裂纹、鼓泡、变色、起皱等，表面耐香烟灼烧、耐干热、耐龟裂达到4级以上。 （2）五金配件：采用缓冲门铰连接。 （3）封边：见光面采用≥2.0mm厚PVC封边条，全自动封边机完成封边。 （4）整体符合：▲医用更衣柜：符合GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准：耐霉菌性等级：绳状青霉、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉等均≤0级。 | 5880 | 17640.00 |
| 27 | 医用换鞋凳 | 医用换鞋凳 | 1500*350*450 | 米 | 1.5 | （1）柜体：采用E1级环保≥15mm饰面刨花板，饰面刨花板：符合GB 18580 2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准：甲醛释放量≤0.124mg/m³，静曲强度≥10.5MPa，弹性模量≥1500MPa，内结合强度≥0.30MPa，密度0.60~0.90g/cm³，表面胶合强度≥0.60MPa， 握螺钉力板面≥900N，板边≥600N，表面耐冷热循环无裂纹、鼓泡、变色、起皱等，表面耐香烟灼烧、耐干热、耐龟裂达到4级以上。 （2）五金配件：采用缓冲门铰连接。 （3）封边：见光面采用≥2.0mm厚PVC封边条，全自动封边机完成封边。 （4）整体符合：▲医用换鞋凳符合GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准：耐霉菌性等级：绳状青霉、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉等均≤0级。 | 1980 | 2970.00 |
| （七）微量元素室 |
| 28 | 医用实验台 | 理化板台面 | 4610*600 | 米 | 4.61 | （1）台面：采用≥12mm理化板台面，边缘双层加厚。理化板符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB 24820-2009《实验室家具通用技术条件》、GB/T31402-2015《抗菌测试 塑料表面抗菌测试方法》标准： 甲醛释放量≤0.124mg/m³，耐磨：磨耗值≤80mg/100r，素色磨350r，应无露底现象，耐冷热循环：无裂纹、鼓泡、起皱和无明显变色（A 类），耐水蒸气：无凸起、龟裂和明显变色（A 类）抗菌率：大肠杆菌、铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌等均≥99%。 | 1320 | 6085.20 |
|  |  | 医用实验柜（柜体） | 4610*570*850 | 米 | 4.61 | （1）柜体材质：采用≥16mm厚中密度纤维板，双面粘贴三聚氰胺饰面纸。 （2）工艺：采用≥2mm厚 PVC封边。 （3）地脚：实验室专用抗氧化橡胶地脚，高度可调30-50㎜。 （4）实验室专用配电检修结构设计。 （5）配置：铰链采用品牌缓冲铰链+滑轨采用三节路轨+铝合金暗拉手。 （6）整体符合▲医用实验台符合GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准：甲醛释放量≤0.05mg/m³，苯≤0.05mg/m³，甲苯≤0.1mg/m³，二甲苯≤0.1mg/m³，TVOC≤0.3mg/m³，家具涂层可迁移元素:铅Pb≤90mg/kg, 镉Cd≤50mg/kg, 铬Cr≤25mg/kg，汞Hg≤25mg/kg，锑Sb≤60mg/kg，钡Ba≤1000mg/kg，硒Se≤500mg/kg，砷As≤25mg/kg，通过桌面水平耐久性试验，耐霉菌性等级：绳状青霉、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉等均达到≤0级。 | 4413 | 20343.93 |
| 29 | 实验室专用三联水龙头 | 实验室专用三联水龙头 | 标准 | 个 | 1 | （1）实验室专用三联水龙头，黄铜合金，陶瓷阀，阀芯采用国际通用陶瓷阀芯，表面经环氧树脂粉沫喷涂处理。 | 883 | 883.00 |
| 30 | 防酸碱PP水槽 | 防酸碱PP水槽 | 445*340*290 | 个 | 1 | （1）水槽材质:采用PP工程塑料材质，抗腐蚀、抗氧化，使用寿命长。 （2）工艺：一体成型 | 441 | 441.00 |
| 31 | 防菌防酸碱挡水 | 防菌防酸碱挡水 | 500*500*40 | 套 | 1 | （1）材质：采用理化板材质，≥12.7mm厚。 | 653 | 653.00 |
| 32 | LAB桌上型单口洗眼器 | LAB桌上型单口洗眼器 | 标准 | 个 | 1 | （1）主体：金属材质。 （2）洗眼喷头：金属材质。外加软性橡胶，出水经缓压处理避免二次伤害。 （3）水流锁定开关：水流开启、锁定功能一次完成，手释放后持续供水。 （4）控水阀：为限流型止逆阀门，防止管道里可能存在的污水回流到洗眼器管件里，造成污水污染眼睛的二次伤害。 （5）防尘盖：PP材质，使用时自动被水冲开。 （6）供水软管：1.5米，软性PVC管。外覆304不锈钢编织网，防生锈及漏水。外层包裹PE管，耐强腐蚀，不会因为静态时管内积水导致阀门生锈老化漏水，同时也不会因为水压过高导致软管破裂、漏水。在标准水压下，15分钟内洗眼喷头流量可达到1.5升/分钟。 | 1324 | 1324.00 |
| 33 | LAB防酸碱滴水架 | LAB防酸碱滴水架 | 550*400 | 个 | 1 | （1）材质：高密度PP，款式新颖，有现代感， （2）类型：单面， （3）底部托盘中间设有排水孔， （4）可拆卸式滴水棒，滴水棒27/52根，有三种不同功能及长度的滴水棒，方便不同规格的器皿挂放， （5）安装方式：壁挂式/台式， | 662 | 662.00 |
| （八）高效液相室 |
| 34 | 医用实验台 | 理化板台面 | 4600*600 | 米 | 4.6 | （1）台面：采用≥12mm理化板台面，边缘双层加厚。理化板符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB 24820-2009《实验室家具通用技术条件》、GB/T31402-2015《抗菌测试 塑料表面抗菌测试方法》标准： 甲醛释放量≤0.124mg/m³，耐磨：磨耗值≤80mg/100r，素色磨350r，应无露底现象，耐冷热循环：无裂纹、鼓泡、起皱和无明显变色（A 类），耐水蒸气：无凸起、龟裂和明显变色（A 类）抗菌率：大肠杆菌、铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌等均≥99%。 | 1320 | 6072.00 |
|  |  | 医用实验柜（柜体） | 4600*570*850 | 米 | 4.6 | （1）柜体材质：采用≥16mm厚中密度纤维板，双面粘贴三聚氰胺饰面纸。 （2）工艺：采用≥2mm厚 PVC封边。 （3）地脚：实验室专用抗氧化橡胶地脚，高度可调30-50㎜。 （4）实验室专用配电检修结构设计。 （5）配置：铰链采用品牌缓冲铰链+滑轨采用三节路轨+铝合金暗拉手。 （6）整体符合医用实验台符合GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准：甲醛释放量≤0.05mg/m³，苯≤0.05mg/m³，甲苯≤0.1mg/m³，二甲苯≤0.1mg/m³，TVOC≤0.3mg/m³，家具涂层可迁移元素:铅Pb≤90mg/kg, 镉Cd≤50mg/kg, 铬Cr≤25mg/kg，汞Hg≤25mg/kg，锑Sb≤60mg/kg，钡Ba≤1000mg/kg，硒Se≤500mg/kg，砷As≤25mg/kg，通过桌面水平耐久性试验，耐霉菌性等级：绳状青霉、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉等均达到≤0级。 | 4413 | 20299.80 |
| （九）体液室 |
| 35 | LAB钢木防酸碱操作边台 | 理化板台面 | 5430*600 | 米 | 5.43 | （1）台面：采用≥12mm理化板台面，边缘双层加厚。理化板符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB 24820-2009《实验室家具通用技术条件》、GB/T31402-2015《抗菌测试 塑料表面抗菌测试方法》标准： 甲醛释放量≤0.124mg/m³，耐磨：磨耗值≤80mg/100r，素色磨350r，应无露底现象，耐冷热循环：无裂纹、鼓泡、起皱和无明显变色（A 类），耐水蒸气：无凸起、龟裂和明显变色（A 类）抗菌率：大肠杆菌、铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌等均≥99%。 | 1320 | 7167.60 |
|  |  | 医用边台 | 5430*570*850 | 米 | 5.43 | （1）柜体材质：采用≥16mm厚中密度纤维板，双面粘贴三聚氰胺饰面纸。 （2）工艺：采用≥2mm厚 PVC封边。 （3）地脚：实验室专用抗氧化橡胶地脚，高度可调30-50㎜。 （4）实验室专用配电检修结构设计。 （3）配置：铰链采用品牌缓冲铰链+滑轨采用三节路轨+铝合金暗拉手。 | 4413 | 23962.59 |
| 36 | LAB钢木防酸碱操作边台 | 理化板台面 | 3350*600 | 米 | 3.35 | （1）台面：采用≥12mm理化板台面，边缘双层加厚。理化板符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB 24820-2009《实验室家具通用技术条件》、GB/T31402-2015《抗菌测试 塑料表面抗菌测试方法》标准： 甲醛释放量≤0.124mg/m³，耐磨：磨耗值≤80mg/100r，素色磨350r，应无露底现象，耐冷热循环：无裂纹、鼓泡、起皱和无明显变色（A 类），耐水蒸气：无凸起、龟裂和明显变色（A 类）抗菌率：大肠杆菌、铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌等均≥99%。 | 1320 | 4422.00 |
|  |  | 医用边台 | 3350*570*850 | 米 | 3.35 | （1）柜体材质：采用≥16mm厚中密度纤维板，双面粘贴三聚氰胺饰面纸。 （2）工艺：采用≥2mm厚 PVC封边。 （3）地脚：实验室专用抗氧化橡胶地脚，高度可调30-50㎜。 （4）实验室专用配电检修结构设计。 （3）配置：铰链采用品牌缓冲铰链+滑轨采用三节路轨+铝合金暗拉手。 | 4413 | 14783.55 |
| 37 | LAB钢木防酸碱操作边台 | 理化板台面 | 3350*600 | 米 | 3.35 | （1）台面：采用≥12mm理化板台面，边缘双层加厚。理化板符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB 24820-2009《实验室家具通用技术条件》、GB/T31402-2015《抗菌测试 塑料表面抗菌测试方法》标准： 甲醛释放量≤0.124mg/m³，耐磨：磨耗值≤80mg/100r，素色磨350r，应无露底现象，耐冷热循环：无裂纹、鼓泡、起皱和无明显变色（A 类），耐水蒸气：无凸起、龟裂和明显变色（A 类）抗菌率：大肠杆菌、铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌等均≥99%。 | 1320 | 4422.00 |
|  |  | 医用边台 | 3350*570*850 | 米 | 3.35 | （1）柜体材质：采用≥16mm厚中密度纤维板，双面粘贴三聚氰胺饰面纸。 （2）工艺：采用≥2mm厚 PVC封边。 （3）地脚：实验室专用抗氧化橡胶地脚，高度可调30-50㎜。 （4）实验室专用配电检修结构设计。 （3）配置：铰链采用品牌缓冲铰链+滑轨采用三节路轨+铝合金暗拉手。 | 4413 | 14783.55 |
| 38 | 实验室专用三联水龙头 | 实验室专用三联水龙头 | 标准 | 个 | 1 | （1）实验室专用三联水龙头，黄铜合金，陶瓷阀，阀芯采用国际通用陶瓷阀芯，表面经环氧树脂粉沫喷涂处理。 | 883 | 883.00 |
| 39 | 防酸碱PP水槽 | 防酸碱PP水槽 | 445*340*290 | 个 | 1 | （1）水槽材质:采用PP工程塑料材质，抗腐蚀、抗氧化，使用寿命长。 （2）工艺：一体成型 | 441 | 441.00 |
| 40 | 防菌防酸碱挡水 | 防菌防酸碱挡水 | 500*500*40 | 套 | 1 | （1）材质：采用理化板材质，≥12.7mm厚。 | 653 | 653.00 |
| 41 | LAB桌上型单口洗眼器 | LAB桌上型单口洗眼器 | 标准 | 个 | 1 | （1）主体：金属材质。 （2）洗眼喷头：金属材质。外加软性橡胶，出水经缓压处理避免二次伤害。 （3）水流锁定开关：水流开启、锁定功能一次完成，手释放后持续供水。 （4）控水阀：为限流型止逆阀门，防止管道里可能存在的污水回流到洗眼器管件里，造成污水污染眼睛的二次伤害。 （5）防尘盖：PP材质，使用时自动被水冲开。 （6）供水软管：1.5米，软性PVC管。外覆304不锈钢编织网，防生锈及漏水。外层包裹PE管，耐强腐蚀，不会因为静态时管内积水导致阀门生锈老化漏水，同时也不会因为水压过高导致软管破裂、漏水。在标准水压下，15分钟内洗眼喷头流量可达到1.5升/分钟。 | 1324 | 1324.00 |
| 42 | LAB防酸碱滴水架 | LAB防酸碱滴水架 | 550*400 | 个 | 1 | （1）材质：高密度PP，款式新颖，有现代感， （2）类型：单面， （3）底部托盘中间设有排水孔， （4）可拆卸式滴水棒，滴水棒27/52根，有三种不同功能及长度的滴水棒，方便不同规格的器皿挂放， （5）安装方式：壁挂式/台式， | 662 | 662.00 |
| 43 | 实验室紧急冲淋装置 | 实验室紧急冲淋装置 | 标准 | 套 | 1 | （1）材质：304不锈钢材质（不含接水池） | 14925 | 14925.00 |
| （十）无菌室 |
| 44 | LAB钢木防酸碱操作边台 | 理化板台面 | 6380*600 | 米 | 6.38 | （1）台面：采用≥12mm理化板台面，边缘双层加厚。理化板符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB 24820-2009《实验室家具通用技术条件》、GB/T31402-2015《抗菌测试 塑料表面抗菌测试方法》标准： 甲醛释放量≤0.124mg/m³，耐磨：磨耗值≤80mg/100r，素色磨350r，应无露底现象，耐冷热循环：无裂纹、鼓泡、起皱和无明显变色（A 类），耐水蒸气：无凸起、龟裂和明显变色（A 类）抗菌率：大肠杆菌、铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌等均≥99%。 | 1320 | 8421.60 |
|  |  | 医用边台 | 6380*570*850 | 米 | 6.38 | （1）柜体材质：采用≥16mm厚中密度纤维板，双面粘贴三聚氰胺饰面纸。 （2）工艺：采用≥2mm厚 PVC封边。 （3）地脚：实验室专用抗氧化橡胶地脚，高度可调30-50㎜。 （4）实验室专用配电检修结构设计。 （3）配置：铰链采用品牌缓冲铰链+滑轨采用三节路轨+铝合金暗拉手。 | 4413 | 28154.94 |
| 45 | LAB钢木防酸碱操作边台 | 理化板台面 | 1175*600 | 米 | 1.18 | （1）台面：采用≥12mm理化板台面，边缘双层加厚。理化板符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB 24820-2009《实验室家具通用技术条件》、GB/T31402-2015《抗菌测试 塑料表面抗菌测试方法》标准： 甲醛释放量≤0.124mg/m³，耐磨：磨耗值≤80mg/100r，素色磨350r，应无露底现象，耐冷热循环：无裂纹、鼓泡、起皱和无明显变色（A 类），耐水蒸气：无凸起、龟裂和明显变色（A 类）抗菌率：大肠杆菌、铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌等均≥99%。 | 1320 | 1557.60 |
|  |  | 医用边台 | 1175*570*850 | 米 | 1.18 | （1）柜体材质：采用≥16mm厚中密度纤维板，双面粘贴三聚氰胺饰面纸。 （2）工艺：采用≥2mm厚 PVC封边。 （3）地脚：实验室专用抗氧化橡胶地脚，高度可调30-50㎜。 （4）实验室专用配电检修结构设计。 （3）配置：铰链采用品牌缓冲铰链+滑轨采用三节路轨+铝合金暗拉手。 | 4413 | 5207.34 |
| 46 | 实验室专用三联水龙头 | 实验室专用三联水龙头 | 标准 | 个 | 1 | （1）实验室专用三联水龙头，黄铜合金，陶瓷阀，阀芯采用国际通用陶瓷阀芯，表面经环氧树脂粉沫喷涂处理。 | 883 | 883.00 |
| 47 | 防酸碱PP水槽 | 防酸碱PP水槽 | 445*340*290 | 个 | 1 | （1）水槽材质:采用PP工程塑料材质，抗腐蚀、抗氧化，使用寿命长。 （2）工艺：一体成型 | 441 | 441.00 |
| 48 | 防菌防酸碱挡水 | 防菌防酸碱挡水 | 500*500*40 | 套 | 1 | （1）材质：采用理化板材质，≥12.7mm厚。 | 653 | 653.00 |
| 49 | LAB桌上型单口洗眼器 | LAB桌上型单口洗眼器 | 标准 | 个 | 1 | （1）主体：金属材质。 （2）洗眼喷头：金属材质。外加软性橡胶，出水经缓压处理避免二次伤害。 （3）水流锁定开关：水流开启、锁定功能一次完成，手释放后持续供水。 （4）控水阀：为限流型止逆阀门，防止管道里可能存在的污水回流到洗眼器管件里，造成污水污染眼睛的二次伤害。 （5）防尘盖：PP材质，使用时自动被水冲开。 （6）供水软管：1.5米，软性PVC管。外覆304不锈钢编织网，防生锈及漏水。外层包裹PE管，耐强腐蚀，不会因为静态时管内积水导致阀门生锈老化漏水，同时也不会因为水压过高导致软管破裂、漏水。在标准水压下，15分钟内洗眼喷头流量可达到1.5升/分钟。 | 1324 | 1324.00 |
| 50 | LAB防酸碱滴水架 | LAB防酸碱滴水架 | 550*400 | 个 | 1 | （1）材质：高密度PP，款式新颖，有现代感， （2）类型：单面， （3）底部托盘中间设有排水孔， （4）可拆卸式滴水棒，滴水棒27/52根，有三种不同功能及长度的滴水棒，方便不同规格的器皿挂放， （5）安装方式：壁挂式/台式， | 662 | 662.00 |
| 51 | LAB钢木防酸碱操作边台 | 理化板台面 | 1600*600 | 米 | 1.6 | （1）台面：采用≥12mm理化板台面，边缘双层加厚。理化板符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB 24820-2009《实验室家具通用技术条件》、GB/T31402-2015《抗菌测试 塑料表面抗菌测试方法》标准： 甲醛释放量≤0.124mg/m³，耐磨：磨耗值≤80mg/100r，素色磨350r，应无露底现象，耐冷热循环：无裂纹、鼓泡、起皱和无明显变色（A 类），耐水蒸气：无凸起、龟裂和明显变色（A 类）抗菌率：大肠杆菌、铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌等均≥99%。 | 1320 | 2112.00 |
|  |  | 医用边台 | 1600*570*850 | 米 | 1.6 | （1）柜体材质：采用≥16mm厚中密度纤维板，双面粘贴三聚氰胺饰面纸。 （2）工艺：采用≥2mm厚 PVC封边。 （3）地脚：实验室专用抗氧化橡胶地脚，高度可调30-50㎜。 （4）实验室专用配电检修结构设计。 （3）配置：铰链采用品牌缓冲铰链+滑轨采用三节路轨+铝合金暗拉手。 | 4413 | 7060.80 |
| （十一）生化、免疫室 |
| 52 | LAB钢木防酸碱操作边台 | 理化板台面 | 1200*600 | 米 | 1.2 | （1）台面：采用≥12mm理化板台面，边缘双层加厚。理化板符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB 24820-2009《实验室家具通用技术条件》、GB/T31402-2015《抗菌测试 塑料表面抗菌测试方法》标准： 甲醛释放量≤0.124mg/m³，耐磨：磨耗值≤80mg/100r，素色磨350r，应无露底现象，耐冷热循环：无裂纹、鼓泡、起皱和无明显变色（A 类），耐水蒸气：无凸起、龟裂和明显变色（A 类）抗菌率：大肠杆菌、铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌等均≥99%。 | 1320 | 1584.00 |
|  |  | 医用边台（带两个主机柜（带抽）） | 1200*570*850 | 米 | 1.2 | （1）柜体材质：采用≥16mm厚中密度纤维板，双面粘贴三聚氰胺饰面纸。 （2）工艺：采用≥2mm厚 PVC封边。 （3）地脚：实验室专用抗氧化橡胶地脚，高度可调30-50㎜。 （4）实验室专用配电检修结构设计。 （3）配置：铰链采用品牌缓冲铰链+滑轨采用三节路轨+铝合金暗拉手。 | 4413 | 5295.60 |
| 53 | LAB钢木防酸碱操作边台 | 理化板台面 | 7010*600 | 米 | 7.01 | （1）台面：采用≥12mm理化板台面，边缘双层加厚。理化板符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB 24820-2009《实验室家具通用技术条件》、GB/T31402-2015《抗菌测试 塑料表面抗菌测试方法》标准： 甲醛释放量≤0.124mg/m³，耐磨：磨耗值≤80mg/100r，素色磨350r，应无露底现象，耐冷热循环：无裂纹、鼓泡、起皱和无明显变色（A 类），耐水蒸气：无凸起、龟裂和明显变色（A 类）抗菌率：大肠杆菌、铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌等均≥99%。 | 1320 | 9253.20 |
|  |  | 医用边台 | 7010*570*850 | 米 | 7.01 | （1）柜体材质：采用≥16mm厚中密度纤维板，双面粘贴三聚氰胺饰面纸。 （2）工艺：采用≥2mm厚 PVC封边。 （3）地脚：实验室专用抗氧化橡胶地脚，高度可调30-50㎜。 （4）实验室专用配电检修结构设计。 （3）配置：铰链采用品牌缓冲铰链+滑轨采用三节路轨+铝合金暗拉手。 | 4413 | 30935.13 |
| 54 | LAB钢木防酸碱操作边台 | 理化板台面 | 9600*600 | 米 | 9.6 | （1）台面：采用≥12mm理化板台面，边缘双层加厚。理化板符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB 24820-2009《实验室家具通用技术条件》、GB/T31402-2015《抗菌测试 塑料表面抗菌测试方法》标准： 甲醛释放量≤0.124mg/m³，耐磨：磨耗值≤80mg/100r，素色磨350r，应无露底现象，耐冷热循环：无裂纹、鼓泡、起皱和无明显变色（A 类），耐水蒸气：无凸起、龟裂和明显变色（A 类）抗菌率：大肠杆菌、铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌等均≥99%。 | 1320 | 12672.00 |
|  |  | 医用边台 | 9600*570*850 | 米 | 9.6 | （1）柜体材质：采用≥16mm厚中密度纤维板，双面粘贴三聚氰胺饰面纸。 （2）工艺：采用≥2mm厚 PVC封边。 （3）地脚：实验室专用抗氧化橡胶地脚，高度可调30-50㎜。 （4）实验室专用配电检修结构设计。 （3）配置：铰链采用品牌缓冲铰链+滑轨采用三节路轨+铝合金暗拉手。 | 4413 | 42364.80 |
| 55 | LAB钢木防酸碱操作边台 | 理化板台面 | 1810*600 | 米 | 1.81 | （1）台面：采用≥12mm理化板台面，边缘双层加厚。理化板符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB 24820-2009《实验室家具通用技术条件》、GB/T31402-2015《抗菌测试 塑料表面抗菌测试方法》标准： 甲醛释放量≤0.124mg/m³，耐磨：磨耗值≤80mg/100r，素色磨350r，应无露底现象，耐冷热循环：无裂纹、鼓泡、起皱和无明显变色（A 类），耐水蒸气：无凸起、龟裂和明显变色（A 类）抗菌率：大肠杆菌、铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌等均≥99%。 | 1320 | 2389.20 |
|  |  | 医用边台 | 1810*570*850 | 米 | 1.81 | （1）柜体材质：采用≥16mm厚中密度纤维板，双面粘贴三聚氰胺饰面纸。 （2）工艺：采用≥2mm厚 PVC封边。 （3）地脚：实验室专用抗氧化橡胶地脚，高度可调30-50㎜。 （4）实验室专用配电检修结构设计。 （3）配置：铰链采用品牌缓冲铰链+滑轨采用三节路轨+铝合金暗拉手。 | 4413 | 7987.53 |
| 56 | LAB钢木防酸碱操作边台 | 理化板台面 | 4200*600 | 米 | 4.2 | （1）台面：采用≥12mm理化板台面，边缘双层加厚。理化板符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB 24820-2009《实验室家具通用技术条件》、GB/T31402-2015《抗菌测试 塑料表面抗菌测试方法》标准： 甲醛释放量≤0.124mg/m³，耐磨：磨耗值≤80mg/100r，素色磨350r，应无露底现象，耐冷热循环：无裂纹、鼓泡、起皱和无明显变色（A 类），耐水蒸气：无凸起、龟裂和明显变色（A 类）抗菌率：大肠杆菌、铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌等均≥99%。 | 1320 | 5544.00 |
|  |  | 医用边台 | 4200*570*850 | 米 | 4.2 | （1）柜体材质：采用≥16mm厚中密度纤维板，双面粘贴三聚氰胺饰面纸。 （2）工艺：采用≥2mm厚 PVC封边。 （3）地脚：实验室专用抗氧化橡胶地脚，高度可调30-50㎜。 （4）实验室专用配电检修结构设计。 （3）配置：铰链采用品牌缓冲铰链+滑轨采用三节路轨+铝合金暗拉手。 | 4413 | 18534.60 |
| 57 | 实验室专用三联水龙头 | 实验室专用三联水龙头 | 标准 | 个 | 3 | （1）实验室专用三联水龙头，黄铜合金，陶瓷阀，阀芯采用国际通用陶瓷阀芯，表面经环氧树脂粉沫喷涂处理。 | 883 | 2649.00 |
| 58 | 防酸碱PP水槽 | 防酸碱PP水槽 | 445*340*290 | 个 | 3 | （1）水槽材质:采用PP工程塑料材质，抗腐蚀、抗氧化，使用寿命长。 （2）工艺：一体成型 | 441 | 1323.00 |
| 59 | 防菌防酸碱挡水 | 防菌防酸碱挡水 | 500*500*40 | 套 | 3 | （1）材质：采用理化板材质，≥12.7mm厚。 | 653 | 1959.00 |
| 60 | LAB桌上型单口洗眼器 | LAB桌上型单口洗眼器 | 标准 | 个 | 3 | （1）主体：金属材质。 （2）洗眼喷头：金属材质。外加软性橡胶，出水经缓压处理避免二次伤害。 （3）水流锁定开关：水流开启、锁定功能一次完成，手释放后持续供水。 （4）控水阀：为限流型止逆阀门，防止管道里可能存在的污水回流到洗眼器管件里，造成污水污染眼睛的二次伤害。 （5）防尘盖：PP材质，使用时自动被水冲开。 （6）供水软管：1.5米，软性PVC管。外覆304不锈钢编织网，防生锈及漏水。外层包裹PE管，耐强腐蚀，不会因为静态时管内积水导致阀门生锈老化漏水，同时也不会因为水压过高导致软管破裂、漏水。在标准水压下，15分钟内洗眼喷头流量可达到1.5升/分钟。 | 1324 | 3972.00 |
| 61 | LAB防酸碱滴水架 | LAB防酸碱滴水架 | 550*400 | 个 | 3 | （1）材质：高密度PP，款式新颖，有现代感， （2）类型：单面， （3）底部托盘中间设有排水孔， （4）可拆卸式滴水棒，滴水棒27/52根，有三种不同功能及长度的滴水棒，方便不同规格的器皿挂放， （5）安装方式：壁挂式/台式， | 662 | 1986.00 |
| 62 | LAB钢木防酸碱操作边台 | LAB钢木防酸碱操作边台（无下台） | 1800*700*850 | 米 | 1.8 | （1）柜体材质：采用≥16mm厚中密度纤维板，双面粘贴三聚氰胺饰面纸。 （2）工艺：采用≥2mm厚 PVC封边。 （3）地脚：实验室专用抗氧化橡胶地脚，高度可调30-50㎜。 （4）实验室专用配电检修结构设计。 （3）配置：铰链采用品牌缓冲铰链+滑轨采用三节路轨+铝合金暗拉手。 | 4413 | 7943.40 |
| （十二）标本接收 |
| 63 | LAB钢木防酸碱操作边台 | 理化板台面 | 4300*600 | 米 | 4.3 | （1）台面：采用≥12mm理化板台面，边缘双层加厚。理化板符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB 24820-2009《实验室家具通用技术条件》、GB/T31402-2015《抗菌测试 塑料表面抗菌测试方法》标准： 甲醛释放量≤0.124mg/m³，耐磨：磨耗值≤80mg/100r，素色磨350r，应无露底现象，耐冷热循环：无裂纹、鼓泡、起皱和无明显变色（A 类），耐水蒸气：无凸起、龟裂和明显变色（A 类）抗菌率：大肠杆菌、铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌等均≥99%。 | 1320 | 5676.00 |
|  |  | 医用边台 | 4300*570*850 | 米 | 4.3 | （1）柜体材质：采用≥16mm厚中密度纤维板，双面粘贴三聚氰胺饰面纸。 （2）工艺：采用≥2mm厚 PVC封边。 （3）地脚：实验室专用抗氧化橡胶地脚，高度可调30-50㎜。 （4）实验室专用配电检修结构设计。 （3）配置：铰链采用品牌缓冲铰链+滑轨采用三节路轨+铝合金暗拉手。 | 4413 | 18975.90 |
| 64 | LAB钢木防酸碱操作边台 | 理化板台面 | 5750*600 | 米 | 5.75 | （1）台面：采用≥12mm理化板台面，边缘双层加厚。理化板符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB 24820-2009《实验室家具通用技术条件》、GB/T31402-2015《抗菌测试 塑料表面抗菌测试方法》标准： 甲醛释放量≤0.124mg/m³，耐磨：磨耗值≤80mg/100r，素色磨350r，应无露底现象，耐冷热循环：无裂纹、鼓泡、起皱和无明显变色（A 类），耐水蒸气：无凸起、龟裂和明显变色（A 类）抗菌率：大肠杆菌、铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌等均≥99%。 | 1320 | 7590.00 |
|  |  | 医用边台 | 5750*570*850 | 米 | 5.75 | （1）柜体材质：采用≥16mm厚中密度纤维板，双面粘贴三聚氰胺饰面纸。 （2）工艺：采用≥2mm厚 PVC封边。 （3）地脚：实验室专用抗氧化橡胶地脚，高度可调30-50㎜。 （4）实验室专用配电检修结构设计。 （3）配置：铰链采用品牌缓冲铰链+滑轨采用三节路轨+铝合金暗拉手。 | 4413 | 25374.75 |
| 【四】五层 |
| （一）儿科康复 |
| 65 | 医用护士站 | 护士站主体 | 4820*270/660*737/1137 | 米 | 4.82 | （1）材质：整体材质采用电解钢板 （2）整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理，抑菌粉末符合HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率：大肠杆菌、铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌等均≥99%。喷粉涂层厚度60-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。 （3）站体结构：由侧脚+看台+前档板 （4）符合GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》、GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准：平整度≤0.2mm，位差度≤2.0mm，着地平稳性≤2.0mm，冲压件应无脱层、裂缝，甲醛释放量≤0.05mg/m³，苯≤0.05mg/m³，甲苯≤0.1mg/m³，二甲苯≤0.1mg/m³，TVOC≤0.3mg/m³，家具涂层可迁移元素:铅Pb≤90mg/kg, 镉Cd≤50mg/kg, 铬Cr≤25mg/kg，汞Hg≤25mg/kg，锑Sb≤60mg/kg，钡Ba≤1000mg/kg，硒Se≤500mg/kg，砷As≤25mg/kg，通过主桌面垂直静载荷试验，通过桌面持续垂直静载荷试验，通过桌面垂直冲击试验，通过桌面水平耐久性试验，耐霉菌性等级：绳状青霉、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉等均≤0级。 | 5290 | 25497.80 |
|  |  | 医用防菌人造石-上台面 | 3300*300 | 米 | 3.3 | （1）台面：采用医用防菌人造石，厚度≥12mm，医用防菌人造石：符合 GB/T 31402-2015《塑料塑料表面抗菌性能试验方法》、GB/T 24128-2018《塑料 塑料防霉剂的防霉效果评估》标准：抗菌率：大肠杆菌、铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌等均≥99%，耐霉菌性等级：绳状青霉、出芽短梗霉、宛氏拟青霉、球毛壳霉、大毛霉等均≤0级。 | 865 | 2854.50 |
|  |  | 医用防菌人造石-下台面 | 4820*700 | 米 | 4.82 |  | 1140 | 5494.80 |
|  |  | 单门单抽柜 | 400*450*710 | 个 | 2 | （1）材质：整体材质采用电解钢板 （2）整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理，抑菌粉末符合HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率：大肠杆菌、铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌等均≥99%。喷粉涂层厚度60-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。 （3）结构：柜体+抽屉面板+316卡扣不锈钢踢脚线 （4）配件：304不锈钢门铰+导轨+锁具 （5）单门单抽柜整体符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验 。 | 1092 | 2184.00 |
|  |  | 主机柜（带抽） | 300*450*710 | 个 | 2 | （1）材质：整体材质采用电解钢板 （2）整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理，抑菌粉末符合HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率：大肠杆菌、铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌等均≥99%。喷粉涂层厚度60-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。 （3）结构：柜体+抽屉面板+316卡扣不锈钢踢脚线 （4）配件：导轨+锁具+合页 （5）主机柜整体符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验 。 | 1001 | 2002.00 |
|  |  | 三抽柜 | 400*450*710 | 个 | 1 | （1）材质：整体材质采用电解钢板 （2）整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理，抑菌粉末符合HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率：大肠杆菌、铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌等均≥99%。喷粉涂层厚度60-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。 （3）结构：柜体+抽屉面板+316卡扣不锈钢踢脚线 （4）配件：304不锈钢门铰+导轨+锁具 （5）整体符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验 。 | 1183 | 1183.00 |
|  |  | 钢制键盘架 | 标准 | 个 | 2 | （1）材质：整体材质采用电解钢板 （2）钢板采用医用抑菌粉末喷涂处理，抑菌粉末符合HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率：大肠杆菌、铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌等均≥99%。喷粉涂层厚度60-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。 （3）结构：框架+路轨+托盘 （4）钢制键盘架整体符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验 。 | 278 | 556.00 |
|  |  | SUS316不锈钢踢脚线 | 4820*110*120 | 米 | 4.82 | （1）材质：整体材质采用SUS316不锈钢，厚度≥0.8mm （2）工艺：采用316不锈钢油模拉丝不锈钢工艺. （3）整体符合：316不锈钢符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T1220-2007《不锈钢棒》标准：涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，碳≤0.05%、硫≤0.030%、磷≤0.045%、锰≤2.00%。 | 225 | 1084.50 |
|  |  | 定制灯箱（电解钢） | 4820*300*400 | 米 | 4.82 | （1）1.0.8-1.0mm电解钢板主体，亚克力透光板，LED灯及变压器，电解钢板符合符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 5213-2019《冷轧低碳钢板及钢带》、GB/T 21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准：①涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，冲压件应无脱层、裂缝，②金属喷漆(塑)涂层：硬度≥H，附着力应不低于2级，③规定塑性延伸强度≤280MPa，抗拉强度270-410MPa，断后伸长率≥28%，④化学成分：C(%)≤0.12、S(%)≤0.03、P(%)≤0.03、A1(%)≥0.02、Mn(%)≤0.60，⑤耐霉菌性等级：绳状青霉、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉等均≤0级。 | 1920 | 9254.40 |
| 66 | 医用更衣柜 | 医用更衣柜 | 2440*400*1800 | 米 | 2.44 | （1）柜体：采用E1级环保≥15mm饰面刨花板，饰面刨花板：符合GB 18580 2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准：甲醛释放量≤0.124mg/m³，静曲强度≥10.5MPa，弹性模量≥1500MPa，内结合强度≥0.30MPa，密度0.60~0.90g/cm³，表面胶合强度≥0.60MPa， 握螺钉力板面≥900N，板边≥600N，表面耐冷热循环无裂纹、鼓泡、变色、起皱等，表面耐香烟灼烧、耐干热、耐龟裂达到4级以上。 （2）五金配件：采用缓冲门铰连接。 （3）封边：见光面采用≥2.0mm厚PVC封边条，全自动封边机完成封边。 （4）整体符合：医用更衣柜：符合GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准：耐霉菌性等级：绳状青霉、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉等均≤0级。 | 5880 | 14347.20 |
| （二）更衣室 |
| 67 | 医用更衣柜 | 医用更衣柜 | 2500*400*1800 | 米 | 2.5 | （1）柜体：采用E1级环保≥15mm饰面刨花板，饰面刨花板：符合GB 18580 2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准：甲醛释放量≤0.124mg/m³，静曲强度≥10.5MPa，弹性模量≥1500MPa，内结合强度≥0.30MPa，密度0.60~0.90g/cm³，表面胶合强度≥0.60MPa， 握螺钉力板面≥900N，板边≥600N，表面耐冷热循环无裂纹、鼓泡、变色、起皱等，表面耐香烟灼烧、耐干热、耐龟裂达到4级以上。 （2）五金配件：采用缓冲门铰连接。 （3）封边：见光面采用≥2.0mm厚PVC封边条，全自动封边机完成封边。 （4）整体符合：医用更衣柜：符合GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准：耐霉菌性等级：绳状青霉、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉等均≤0级。 | 5880 | 14700.00 |
| （三）测试室 |
| 68 | 儿保测试软包床 | 儿保测试软包床（带软包,踢脚200mm） | 2500*1600*800 | 米 | 2.5 | 1.柜体：采用E1级环保≥15mm饰面刨花板，饰面刨花板：符合GB 18580 2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准：甲醛释放量≤0.124mg/m³，静曲强度≥10.5MPa，弹性模量≥1500MPa，内结合强度≥0.30MPa，密度0.60~0.90g/cm³，表面胶合强度≥0.60MPa， 握螺钉力板面≥900N，板边≥600N，表面耐冷热循环无裂纹、鼓泡、变色、起皱等，表面耐香烟灼烧、耐干热、耐龟裂达到4级以上。 2.五金配件：采用缓冲门铰连接，导轨采用医用三节路轨，抽拉自如，抽屉耐重。 3.封边：见光面采用≥2.0mm厚PVC封边条，全自动封边机完成封边。 | 11120 | 27800.00 |
| （四）医生办 |
| 69 | 医用操作台 | 理化板台面 | 2900*650 | 米 | 2.9 | （1）台面：采用≥12mm理化板台面，边缘双层加厚。理化板符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB 24820-2009《实验室家具通用技术条件》、GB/T31402-2015《抗菌测试 塑料表面抗菌测试方法》标准： 甲醛释放量≤0.124mg/m³，耐磨：磨耗值≤80mg/100r，素色磨350r，应无露底现象，耐冷热循环：无裂纹、鼓泡、起皱和无明显变色（A 类），耐水蒸气：无凸起、龟裂和明显变色（A 类）抗菌率：大肠杆菌、铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌等均≥99%。 | 1325 | 3842.50 |
|  |  | 医用地柜 | 2900*630*837 | 米 | 2.9 | （1）材质：整体材质采用电解钢板 （2）整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理，抑菌粉末符合HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率：大肠杆菌、铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌等均≥99%。喷粉涂层厚度60-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。 （3）结构配置：由柜体+门板+抽屉+316不锈钢踢脚线 （4）五金配件：导轨+锁具+门铰（铰链）；导轨符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验。门铰（铰链）符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验。 （5）整体符合：医用地柜：符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准： 甲醛释放量≤0.05mg/m³，苯≤0.05mg/m³，甲苯≤0.1mg/m³，二甲苯≤0.1mg/m³，TVOC≤0.3mg/m³，家具涂层可迁移元素:铅Pb≤90mg/kg, 镉Cd≤50mg/kg, 铬Cr≤25mg/kg，汞Hg≤25mg/kg，锑Sb≤60mg/kg，钡Ba≤1000mg/kg，硒Se≤500mg/kg，砷As≤25mg/kg，通过结构和底架强度试验，通过跌落试验，通过搁板垂直加载稳定性试验，通过拉门耐久性试验，耐霉菌性等级：绳状青霉、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉等均达到≤0级。 | 4413 | 12797.70 |
|  |  | 转角下柜（带台面） | 900*900*900 | 个 | 1 | （1）材质：柜体采用材质采用电解钢板，台面采用≥12mm理化板台面，边缘双层加厚。 （2）整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理，抑菌粉末符合HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率：大肠杆菌、铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌等均≥99%。喷粉涂层厚度60-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。 （3）结构配置：由柜体+门板+抽屉+316不锈钢踢脚线 （4）五金配件：导轨+锁具+门铰（铰链）；导轨符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验。门铰（铰链）符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验。 （5）整体符合：医用地柜：符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准： 甲醛释放量≤0.05mg/m³，苯≤0.05mg/m³，甲苯≤0.1mg/m³，二甲苯≤0.1mg/m³，TVOC≤0.3mg/m³，家具涂层可迁移元素:铅Pb≤90mg/kg, 镉Cd≤50mg/kg, 铬Cr≤25mg/kg，汞Hg≤25mg/kg，锑Sb≤60mg/kg，钡Ba≤1000mg/kg，硒Se≤500mg/kg，砷As≤25mg/kg，通过结构和底架强度试验，通过跌落试验，通过搁板垂直加载稳定性试验，通过拉门耐久性试验，耐霉菌性等级：绳状青霉、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉等均达到≤0级。 | 4413 | 4413.00 |
|  |  | SUS316不锈钢踢脚线 | 2900*150 | 米 | 2.9 | （1）材质：整体材质采用SUS316不锈钢，厚度≥0.8mm （2）工艺：采用316不锈钢油模拉丝不锈钢工艺. （3）整体符合：316不锈钢符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T1220-2007《不锈钢棒》标准：涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，碳≤0.05%、硫≤0.030%、磷≤0.045%、锰≤2.00%。 | 230 | 667.00 |
| （五）接种室 |
| 70 | 医用资料柜 | 医用资料柜 | 3060*400*2850 | 米 | 3.06 | （1）柜体：采用E1级环保≥15mm饰面刨花板，饰面刨花板：符合GB 18580 2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准：甲醛释放量≤0.124mg/m³，静曲强度≥10.5MPa，弹性模量≥1500MPa，内结合强度≥0.30MPa，密度0.60~0.90g/cm³，表面胶合强度≥0.60MPa， 握螺钉力板面≥900N，板边≥600N，表面耐冷热循环无裂纹、鼓泡、变色、起皱等，表面耐香烟灼烧、耐干热、耐龟裂达到4级以上。 （2）五金配件：采用缓冲门铰连接。 （3）封边：见光面采用≥2.0mm厚PVC封边条，全自动封边机完成封边。 （4）结构：活动层板3个 ，4门 | 4325 | 13234.50 |
| 71 | 接种室台柜 | 理化板台面 | 2300*600 | 米 | 2.3 | （1）台面：采用≥12mm理化板台面，边缘双层加厚。理化板符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB 24820-2009《实验室家具通用技术条件》、GB/T31402-2015《抗菌测试 塑料表面抗菌测试方法》标准： 甲醛释放量≤0.124mg/m³，耐磨：磨耗值≤80mg/100r，素色磨350r，应无露底现象，耐冷热循环：无裂纹、鼓泡、起皱和无明显变色（A 类），耐水蒸气：无凸起、龟裂和明显变色（A 类）抗菌率：大肠杆菌、铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌等均≥99%。 | 1320 | 3036.00 |
|  |  | 医用地柜 | 2300*630*837 | 米 | 2.3 | （1）材质：整体材质采用电解钢板 （2）整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理，抑菌粉末符合HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率：大肠杆菌、铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌等均≥99%。喷粉涂层厚度60-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。 （3）结构配置：由柜体+门板+抽屉+316不锈钢踢脚线 （4）五金配件：导轨+锁具+门铰（铰链）；导轨符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验。门铰（铰链）符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验。 （5）整体符合：医用地柜：符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准： 甲醛释放量≤0.05mg/m³，苯≤0.05mg/m³，甲苯≤0.1mg/m³，二甲苯≤0.1mg/m³，TVOC≤0.3mg/m³，家具涂层可迁移元素:铅Pb≤90mg/kg, 镉Cd≤50mg/kg, 铬Cr≤25mg/kg，汞Hg≤25mg/kg，锑Sb≤60mg/kg，钡Ba≤1000mg/kg，硒Se≤500mg/kg，砷As≤25mg/kg，通过结构和底架强度试验，通过跌落试验，通过搁板垂直加载稳定性试验，通过拉门耐久性试验，耐霉菌性等级：绳状青霉、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉等均达到≤0级。 | 4413 | 10149.90 |
|  |  | SUS316不锈钢踢脚线 | 2300*150 | 米 | 2.3 | （1）材质：整体材质采用SUS316不锈钢，厚度≥0.8mm （2）工艺：采用316不锈钢油模拉丝不锈钢工艺. （3）整体符合：316不锈钢符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T1220-2007《不锈钢棒》标准：涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，碳≤0.05%、硫≤0.030%、磷≤0.045%、锰≤2.00%。 | 230 | 529.00 |
| 72 | 接种台 | 理化板台面 | 1920*600 | 米 | 1.92 | （1）台面：采用≥12mm理化板台面，边缘双层加厚。理化板符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB 24820-2009《实验室家具通用技术条件》、GB/T31402-2015《抗菌测试 塑料表面抗菌测试方法》标准： 甲醛释放量≤0.124mg/m³，耐磨：磨耗值≤80mg/100r，素色磨350r，应无露底现象，耐冷热循环：无裂纹、鼓泡、起皱和无明显变色（A 类），耐水蒸气：无凸起、龟裂和明显变色（A 类）抗菌率：大肠杆菌、铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌等均≥99%。 | 1320 | 2534.40 |
|  |  | 医用地柜 | 1920*630*837 | 米 | 1.92 | （1）材质：整体材质采用电解钢板 （2）整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理，抑菌粉末符合HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率：大肠杆菌、铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌等均≥99%。喷粉涂层厚度60-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。 （3）结构配置：由柜体+门板+抽屉+316不锈钢踢脚线 （4）五金配件：导轨+锁具+门铰（铰链）；导轨符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验。门铰（铰链）符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验。 （5）整体符合：医用地柜：符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准： 甲醛释放量≤0.05mg/m³，苯≤0.05mg/m³，甲苯≤0.1mg/m³，二甲苯≤0.1mg/m³，TVOC≤0.3mg/m³，家具涂层可迁移元素:铅Pb≤90mg/kg, 镉Cd≤50mg/kg, 铬Cr≤25mg/kg，汞Hg≤25mg/kg，锑Sb≤60mg/kg，钡Ba≤1000mg/kg，硒Se≤500mg/kg，砷As≤25mg/kg，通过结构和底架强度试验，通过跌落试验，通过搁板垂直加载稳定性试验，通过拉门耐久性试验，耐霉菌性等级：绳状青霉、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉等均达到≤0级。 | 4413 | 8472.96 |
|  |  | SUS304踢脚线 | 1920*150 | 米 | 1.92 | （1）材质：整体材质采用SUS304不锈钢，厚度≥0.8mm （2）工艺：采用304不锈钢油模拉丝不锈钢工艺. （3）整体符合▲304不锈钢板符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》、GB/T 21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》标准：涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；冲压件应无脱层、裂缝，金属喷漆(塑)涂层硬度≥H；附着力应不低于2级，规定塑性延伸强度≥230MPa；抗拉强度≥550MPa，断后伸长率≥28%；化学成分：C(%)≤0.12、S(%)≤0.03、P(%)≤0.03、Si(%)≤0.70、Mn(%)≤1.00，抗菌率大肠杆菌、铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌等均≥99%； | 227 | 435.84 |
| （六）诊室区 |
| 73 | 医用打包台 | 医用打包台 | 6300*800*800 | 米 | 6.3 | （1）打包台软垫：选用医用级高密度定型海绵一体发泡成型，弹性好，不易变形，成型板：用高频热压机将多层木皮涂胶层叠后热压成型，成型效果好，不易变形、开裂，面料：优质超纤皮，皮的颜色按实物为准，门板：医用级16mm刨花板为基材，耐划、耐热、耐污、防褪色，环保性能好。 （2）人性化设计，颜色亮丽。 | 4420 | 27846.00 |
| （七）牙科诊室 |
| 74 | 医用牙科边柜 | 理化板台面 | 8340*530 | 米 | 8.34 | （1）台面：采用≥12mm理化板台面，边缘双层加厚。理化板符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB 24820-2009《实验室家具通用技术条件》、GB/T31402-2015《抗菌测试 塑料表面抗菌测试方法》标准： 甲醛释放量≤0.124mg/m³，耐磨：磨耗值≤80mg/100r，素色磨350r，应无露底现象，耐冷热循环：无裂纹、鼓泡、起皱和无明显变色（A 类），耐水蒸气：无凸起、龟裂和明显变色（A 类）抗菌率：大肠杆菌、铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌等均≥99%。 | 1320 | 11008.80 |
|  |  | 医用牙科边柜（下柜） | 8340*500*837 | 米 | 8.34 | （1）材质：整体材质采用电解钢板 （2）整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理，抑菌粉末符合HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率：大肠杆菌、铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌等均≥99%。喷粉涂层厚度60-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。 （3）结构配置：由柜体+门板+抽屉+316不锈钢踢脚线 （4）五金配件：导轨+锁具+门铰（铰链）；导轨符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验。门铰（铰链）符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验。 （5）整体符合：▲医用牙科边柜符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准：甲醛释放量≤0.05mg/m³，苯≤0.05mg/m³，甲苯≤0.1mg/m³，二甲苯≤0.1mg/m³，TVOC≤0.3mg/m³，家具涂层可迁移元素:铅Pb≤90mg/kg, 镉Cd≤50mg/kg, 铬Cr≤25mg/kg，汞Hg≤25mg/kg，锑Sb≤60mg/kg，钡Ba≤1000mg/kg，硒Se≤500mg/kg，砷As≤25mg/kg，通过结构和底架强度试验，通过跌落试验，通过搁板垂直加载稳定性试验，通过拉门耐久性试验，耐霉菌性等级：绳状青霉、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉等均达到≤0级。 | 4413 | 36804.42 |
|  |  | 医用分类垃圾柜组件 | 标准 | 个 | 2 | （1）配置：采用PP垃圾盖，双杆支撑开启方式，电动感应配件一套。 | 441 | 882.00 |
|  |  | SUS316不锈钢踢脚线 | 8340*150 | 米 | 8.34 | （1）材质：整体材质采用SUS316不锈钢，厚度≥0.8mm （2）工艺：采用316不锈钢油模拉丝不锈钢工艺. （3）整体符合：316不锈钢符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T1220-2007《不锈钢棒》标准：涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，碳≤0.05%、硫≤0.030%、磷≤0.045%、锰≤2.00%。 | 230 | 1918.20 |
| 75 | 医用治疗柜（两个电脑位） | 医用吊柜 | 2000*350*550 | 米 | 2 | （1）材质：整体材质采用电解钢板 （2）整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理，抑菌粉末符合HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率：大肠杆菌、铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌等均≥99%。喷粉涂层厚度60-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。 （3）结构配置：由柜体+门板 （4）五金配件：导轨+锁具 （5）整体符合：医用吊柜符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准： 甲醛释放量≤0.05mg/m³，苯≤0.05mg/m³，甲苯≤0.1mg/m³，二甲苯≤0.1mg/m³，TVOC≤0.3mg/m³，家具涂层可迁移元素:铅Pb≤90mg/kg, 镉Cd≤50mg/kg, 铬Cr≤25mg/kg，汞Hg≤25mg/kg，锑Sb≤60mg/kg，钡Ba≤1000mg/kg，硒Se≤500mg/kg，砷As≤25mg/kg，通过结构和底架强度试验，通过跌落试验，通过搁板垂直加载稳定性试验，通过拉门耐久性试验，耐霉菌性等级：绳状青霉、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉等均达到≤0级。 | 2650 | 5300.00 |
|  |  | 医用背架 | 2000*45*1850 | 米 | 2 | （1）材质：整体材质采用电解钢板 （2）整体采用喷涂工艺：采用医用抑菌粉末喷涂处理，喷粉涂层厚度60-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。 （3）结构配置：框架+层板 | 1760 | 3520.00 |
|  |  | 理化板台面 | 2000*600 | 米 | 2 | （1）台面：采用≥12mm理化板台面，边缘双层加厚。理化板符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB 24820-2009《实验室家具通用技术条件》、GB/T31402-2015《抗菌测试 塑料表面抗菌测试方法》标准： 甲醛释放量≤0.124mg/m³，耐磨：磨耗值≤80mg/100r，素色磨350r，应无露底现象，耐冷热循环：无裂纹、鼓泡、起皱和无明显变色（A 类），耐水蒸气：无凸起、龟裂和明显变色（A 类）抗菌率：大肠杆菌、铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌等均≥99%。 | 1320 | 2640.00 |
|  |  | 医用地柜 | 2000*630*837 | 米 | 2 | （1）材质：整体材质采用电解钢板 （2）整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理，抑菌粉末符合HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率：大肠杆菌、铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌等均≥99%。喷粉涂层厚度60-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。 （3）结构配置：由柜体+门板+抽屉+316不锈钢踢脚线 （4）五金配件：导轨+锁具+门铰（铰链）；导轨符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验。门铰（铰链）符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验。 （5）整体符合：医用地柜：符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准： 甲醛释放量≤0.05mg/m³，苯≤0.05mg/m³，甲苯≤0.1mg/m³，二甲苯≤0.1mg/m³，TVOC≤0.3mg/m³，家具涂层可迁移元素:铅Pb≤90mg/kg, 镉Cd≤50mg/kg, 铬Cr≤25mg/kg，汞Hg≤25mg/kg，锑Sb≤60mg/kg，钡Ba≤1000mg/kg，硒Se≤500mg/kg，砷As≤25mg/kg，通过结构和底架强度试验，通过跌落试验，通过搁板垂直加载稳定性试验，通过拉门耐久性试验，耐霉菌性等级：绳状青霉、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉等均达到≤0级。 | 4413 | 8826.00 |
|  |  | SUS316不锈钢踢脚线 | 2000*150 | 米 | 2 | （1）材质：整体材质采用SUS316不锈钢，厚度≥0.8mm （2）工艺：采用316不锈钢油模拉丝不锈钢工艺. （3）整体符合：316不锈钢符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T1220-2007《不锈钢棒》标准：涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，碳≤0.05%、硫≤0.030%、磷≤0.045%、锰≤2.00%。 | 230 | 460.00 |
| 【五】六~十二层 |
| （一）护士站 |
| 76 | 医用护士站 | 护士站主体 | 3750*270/660*737/1137 | 米 | 26.25 | （1）材质：整体材质采用电解钢板 （2）整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理，抑菌粉末符合HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率：大肠杆菌、铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌等均≥99%。喷粉涂层厚度60-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。 （3）站体结构：由侧脚+看台+前档板 （4）符合GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》、GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准：平整度≤0.2mm，位差度≤2.0mm，着地平稳性≤2.0mm，冲压件应无脱层、裂缝，甲醛释放量≤0.05mg/m³，苯≤0.05mg/m³，甲苯≤0.1mg/m³，二甲苯≤0.1mg/m³，TVOC≤0.3mg/m³，家具涂层可迁移元素:铅Pb≤90mg/kg, 镉Cd≤50mg/kg, 铬Cr≤25mg/kg，汞Hg≤25mg/kg，锑Sb≤60mg/kg，钡Ba≤1000mg/kg，硒Se≤500mg/kg，砷As≤25mg/kg，通过主桌面垂直静载荷试验，通过桌面持续垂直静载荷试验，通过桌面垂直冲击试验，通过桌面水平耐久性试验，耐霉菌性等级：绳状青霉、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉等均≤0级。 | 5290 | 138862.50 |
|  |  | 医用防菌人造石-上台面 | 2650*300 | 米 | 18.55 | 台面：采用医用防菌人造石，厚度≥12mm，医用防菌人造石：符合 GB/T 31402-2015《塑料塑料表面抗菌性能试验方法》、GB/T 24128-2018《塑料 塑料防霉剂的防霉效果评估》标准：抗菌率：大肠杆菌、铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌等均≥99%，耐霉菌性等级：绳状青霉、出芽短梗霉、宛氏拟青霉、球毛壳霉、大毛霉等均≤0级。 | 865 | 16045.75 |
|  |  | 医用防菌人造石-下台面 | 3750*700 | 米 | 26.25 |  | 1140 | 29925.00 |
|  |  | 单门单抽柜 | 400*450*710 | 个 | 7 | （1）材质：整体材质采用电解钢板 （2）整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理，抑菌粉末符合HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率：大肠杆菌、铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌等均≥99%。喷粉涂层厚度60-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。 （3）结构：柜体+抽屉面板+316卡扣不锈钢踢脚线 （4）配件：304不锈钢门铰+导轨+锁具 （5）单门单抽柜整体符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验 。 | 1092 | 7644.00 |
|  |  | 主机柜（带抽） | 300*450*710 | 个 | 14 | （1）材质：整体材质采用电解钢板 （2）整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理，抑菌粉末符合HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率：大肠杆菌、铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌等均≥99%。喷粉涂层厚度60-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。 （3）结构：柜体+抽屉面板+316卡扣不锈钢踢脚线 （4）配件：导轨+锁具+合页 （5）主机柜整体符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验 。 | 1001 | 14014.00 |
|  |  | 三抽柜 | 400*450*710 | 个 | 7 | （1）材质：整体材质采用电解钢板 （2）整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理，抑菌粉末符合HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率：大肠杆菌、铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌等均≥99%。喷粉涂层厚度60-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。 （3）结构：柜体+抽屉面板+316卡扣不锈钢踢脚线 （4）配件：导轨+锁具+合页 （5）整体符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验 。 | 1183 | 8281.00 |
|  |  | 钢制键盘架 | 标准 | 个 | 14 | （1）材质：整体材质采用电解钢板 （2）钢板采用医用抑菌粉末喷涂处理，抑菌粉末符合HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率：大肠杆菌、铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌等均≥99%。喷粉涂层厚度60-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。 （3）结构：框架+路轨+托盘 （4）钢制键盘架整体符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验 。 | 278 | 3892.00 |
|  |  | SUS316不锈钢踢脚线 | 3750*110*120 | 米 | 26.25 | （1）材质：整体材质采用SUS316不锈钢，厚度≥0.8mm （2）工艺：采用316不锈钢油模拉丝不锈钢工艺. （3）整体符合：316不锈钢符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T1220-2007《不锈钢棒》标准：涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，碳≤0.05%、硫≤0.030%、磷≤0.045%、锰≤2.00%。 | 225 | 5906.25 |
|  |  | 定制灯箱（电解钢） | 3750*300*400 | 米 | 26.25 | （1）1.0.8-1.0mm电解钢板主体，亚克力透光板，LED灯及变压器，电解钢板符合符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 5213-2019《冷轧低碳钢板及钢带》、GB/T 21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准：①涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，冲压件应无脱层、裂缝，②金属喷漆(塑)涂层：硬度≥H，附着力应不低于2级，③规定塑性延伸强度≤280MPa，抗拉强度270-410MPa，断后伸长率≥28%，④化学成分：C(%)≤0.12、S(%)≤0.03、P(%)≤0.03、A1(%)≥0.02、Mn(%)≤0.60，⑤耐霉菌性等级：绳状青霉、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉等均≤0级。 | 1920 | 50400.00 |
|  |  | 理化板台面 | 2200*600 | 米 | 15.4 | （1）台面：采用≥12mm理化板台面，边缘双层加厚。理化板符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB 24820-2009《实验室家具通用技术条件》、GB/T31402-2015《抗菌测试 塑料表面抗菌测试方法》标准： 甲醛释放量≤0.124mg/m³，耐磨：磨耗值≤80mg/100r，素色磨350r，应无露底现象，耐冷热循环：无裂纹、鼓泡、起皱和无明显变色（A 类），耐水蒸气：无凸起、龟裂和明显变色（A 类）抗菌率：大肠杆菌、铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌等均≥99%。 | 1320 | 20328.00 |
|  |  | 电脑操作台柜体 | 2200*570*750 | 组 | 15.4 | （1）柜体：柜体采用知名医用电解钢板，钢板厚度0.8mm-1.0mm。柜门采用一字型折弯拉手。 （2）喷涂，采用医用抑菌粉末喷涂处理，喷粉涂层厚度60-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀、耐冲击性能高于国家标准，涂层附着力达到到2级。表面喷粉颜色靓丽，具有环保、防菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点颜色根据院方要求。 （3）工艺：整体采用电阻焊接工艺，没有外露焊点。柜体需全封闭顶板（以加强台面支撑）、采用双层门板设计，内嵌门板工艺，提高门的使用寿命，活动层板四边折弯，可自由调节高度，层板挂钩采用2.0厚，可自由拆卸，逐级调整高度，层板加强筋可承受50KG一体成型柜门拉手采用与门板同长度的一字型折弯拉手，组装后与门板平齐。柜门内置缓冲功能，与柜体的贴合更加紧密。 （4）五金：采用缓冲门铰连接，导轨采用医用三节路轨，抽拉自如，抽屉内能放置45KG负载重量。 | 3972 | 61168.80 |
|  |  | SUS304踢脚线 | 2200*120 | 米 | 15.4 | （1）材质：整体材质采用SUS304不锈钢，厚度≥0.8mm （2）工艺：采用304不锈钢油模拉丝不锈钢工艺. （3）整体符合304不锈钢板符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》、GB/T 21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》标准：涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；冲压件应无脱层、裂缝，金属喷漆(塑)涂层硬度≥H；附着力应不低于2级，规定塑性延伸强度≥230MPa；抗拉强度≥550MPa，断后伸长率≥28%；化学成分：C(%)≤0.12、S(%)≤0.03、P(%)≤0.03、Si(%)≤0.70、Mn(%)≤1.00，抗菌率大肠杆菌、铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌等均≥99%； | 227 | 3495.80 |
| 77 | 护士站储物柜 | 理化板台面 | 3750*600 | 米 | 26.25 | （1）台面：采用≥12mm理化板台面，边缘双层加厚。理化板符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB 24820-2009《实验室家具通用技术条件》、GB/T31402-2015《抗菌测试 塑料表面抗菌测试方法》标准： 甲醛释放量≤0.124mg/m³，耐磨：磨耗值≤80mg/100r，素色磨350r，应无露底现象，耐冷热循环：无裂纹、鼓泡、起皱和无明显变色（A 类），耐水蒸气：无凸起、龟裂和明显变色（A 类）抗菌率：大肠杆菌、铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌等均≥99%。 | 1320 | 34650.00 |
|  |  | 医用地柜 | 3750*570*750 | 米 | 26.25 | （1）材质：整体材质采用电解钢板 （2）整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理，抑菌粉末符合HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率：大肠杆菌、铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌等均≥99%。喷粉涂层厚度60-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。 （3）结构配置：由柜体+门板+抽屉+316不锈钢踢脚线 （4）五金配件：导轨+锁具+门铰（铰链）；导轨符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验。门铰（铰链）符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验。 （5）整体符合：医用地柜：符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准： 甲醛释放量≤0.05mg/m³，苯≤0.05mg/m³，甲苯≤0.1mg/m³，二甲苯≤0.1mg/m³，TVOC≤0.3mg/m³，家具涂层可迁移元素:铅Pb≤90mg/kg, 镉Cd≤50mg/kg, 铬Cr≤25mg/kg，汞Hg≤25mg/kg，锑Sb≤60mg/kg，钡Ba≤1000mg/kg，硒Se≤500mg/kg，砷As≤25mg/kg，通过结构和底架强度试验，通过跌落试验，通过搁板垂直加载稳定性试验，通过拉门耐久性试验，耐霉菌性等级：绳状青霉、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉等均达到≤0级。 | 4413 | 115841.25 |
|  |  | SUS316不锈钢踢脚线 | 3750*120 | 米 | 26.25 | （1）材质：整体材质采用SUS316不锈钢，厚度≥0.8mm （2）工艺：采用316不锈钢油模拉丝不锈钢工艺. （3）整体符合：316不锈钢符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T1220-2007《不锈钢棒》标准：涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，碳≤0.05%、硫≤0.030%、磷≤0.045%、锰≤2.00%。 | 225 | 5906.25 |
| （二）治疗室 |
| 78 | 医用治疗柜 | 医用吊柜 | 6050*350*550 | 米 | 42.35 | （1）材质：整体材质采用电解钢板 （2）整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理，抑菌粉末符合HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率：大肠杆菌、铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌等均≥99%。喷粉涂层厚度60-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。 （3）结构配置：由柜体+门板 （4）五金配件：导轨+锁具 （5）整体符合：医用吊柜符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准： 甲醛释放量≤0.05mg/m³，苯≤0.05mg/m³，甲苯≤0.1mg/m³，二甲苯≤0.1mg/m³，TVOC≤0.3mg/m³，家具涂层可迁移元素:铅Pb≤90mg/kg, 镉Cd≤50mg/kg, 铬Cr≤25mg/kg，汞Hg≤25mg/kg，锑Sb≤60mg/kg，钡Ba≤1000mg/kg，硒Se≤500mg/kg，砷As≤25mg/kg，通过结构和底架强度试验，通过跌落试验，通过搁板垂直加载稳定性试验，通过拉门耐久性试验，耐霉菌性等级：绳状青霉、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉等均达到≤0级。 | 2650 | 112227.50 |
|  |  | 医用背架 | 6050*45*1850 | 米 | 42.35 | （1）材质：整体材质采用电解钢板 （2）整体采用喷涂工艺：采用医用抑菌粉末喷涂处理，喷粉涂层厚度60-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。 （3）结构配置：框架+层板 | 1760 | 74536.00 |
|  |  | 理化板台面 | 6030*600 | 米 | 42.21 | （1）台面：采用≥12mm理化板台面，边缘双层加厚。理化板符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB 24820-2009《实验室家具通用技术条件》、GB/T31402-2015《抗菌测试 塑料表面抗菌测试方法》标准： 甲醛释放量≤0.124mg/m³，耐磨：磨耗值≤80mg/100r，素色磨350r，应无露底现象，耐冷热循环：无裂纹、鼓泡、起皱和无明显变色（A 类），耐水蒸气：无凸起、龟裂和明显变色（A 类）抗菌率：大肠杆菌、铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌等均≥99%。 | 1320 | 55717.20 |
|  |  | 医用地柜 | 6030*630*837 | 米 | 42.21 | （1）材质：整体材质采用电解钢板 （2）整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理，抑菌粉末符合HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率：大肠杆菌、铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌等均≥99%。喷粉涂层厚度60-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。 （3）结构配置：由柜体+门板+抽屉+316不锈钢踢脚线 （4）五金配件：导轨+锁具+门铰（铰链）；导轨符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验。门铰（铰链）符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验。 （5）整体符合：医用地柜：符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准： 甲醛释放量≤0.05mg/m³，苯≤0.05mg/m³，甲苯≤0.1mg/m³，二甲苯≤0.1mg/m³，TVOC≤0.3mg/m³，家具涂层可迁移元素:铅Pb≤90mg/kg, 镉Cd≤50mg/kg, 铬Cr≤25mg/kg，汞Hg≤25mg/kg，锑Sb≤60mg/kg，钡Ba≤1000mg/kg，硒Se≤500mg/kg，砷As≤25mg/kg，通过结构和底架强度试验，通过跌落试验，通过搁板垂直加载稳定性试验，通过拉门耐久性试验，耐霉菌性等级：绳状青霉、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉等均达到≤0级。 | 4413 | 186272.73 |
|  |  | 转角下柜（带台面） | 900*900*900 | 个 | 14 | （1）材质：柜体采用材质采用电解钢板，台面采用≥12mm理化板台面，边缘双层加厚。 （2）整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理，抑菌粉末符合HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率：大肠杆菌、铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌等均≥99%。喷粉涂层厚度60-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。 （3）结构配置：由柜体+门板+抽屉+316不锈钢踢脚线 （4）五金配件：导轨+锁具+门铰（铰链） | 4413 | 61782.00 |
|  |  | PP水盆 | 标准 | 个 | 7 | （1）高密度的PP注塑成型,耐腐蚀、耐酸碱和有机物.槽沿处理:有皮汶、与台面板纹一样。壁厚5mm,水槽底部7mm. +下水装置一套 | 441 | 3087.00 |
|  |  | 感应水龙头 | 标准 | 个 | 7 | （1）材质：不锈钢材质；感应距离15CM、主体外径：45MM、高度：390MM、24弯管520MM | 883 | 6181.00 |
|  |  | 亚克力挡水 | 500*500*200 | 套 | 7 | （1）材质：采用亚克力材质。 | 744 | 5208.00 |
|  |  | SUS316不锈钢踢脚线 | 6030*150 | 米 | 42.21 | （1）材质：整体材质采用SUS316不锈钢，厚度≥0.8mm （2）工艺：采用316不锈钢油模拉丝不锈钢工艺. （3）整体符合：316不锈钢符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T1220-2007《不锈钢棒》标准：涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，碳≤0.05%、硫≤0.030%、磷≤0.045%、锰≤2.00%。 | 230 | 9708.30 |
| （三）处置室 |
| 79 | 医用垃圾处置柜 | 理化板台面 | 3810*650 | 米 | 26.67 | （1）台面：采用≥12mm理化板台面，边缘双层加厚。理化板符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB 24820-2009《实验室家具通用技术条件》、GB/T31402-2015《抗菌测试 塑料表面抗菌测试方法》标准： 甲醛释放量≤0.124mg/m³，耐磨：磨耗值≤80mg/100r，素色磨350r，应无露底现象，耐冷热循环：无裂纹、鼓泡、起皱和无明显变色（A 类），耐水蒸气：无凸起、龟裂和明显变色（A 类）抗菌率：大肠杆菌、铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌等均≥99%。 | 1325 | 35337.75 |
|  |  | 医用垃圾处置柜 | 3810*630*837 | 米 | 26.67 | （1）材质：整体材质采用电解钢板 （2）整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理，抑菌粉末符合HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率：大肠杆菌、铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌等均≥99%。喷粉涂层厚度60-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。 （3）结构配置：由柜体+门板+抽屉+316不锈钢踢脚线 （4）五金配件：导轨+锁具+门铰（铰链）；导轨符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验。门铰（铰链）符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验。 （5）整体符合：医用垃圾处置柜：符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准： 甲醛释放量≤0.05mg/m³，苯≤0.05mg/m³，甲苯≤0.1mg/m³，二甲苯≤0.1mg/m³，TVOC≤0.3mg/m³，家具涂层可迁移元素:铅Pb≤90mg/kg, 镉Cd≤50mg/kg, 铬Cr≤25mg/kg，汞Hg≤25mg/kg，锑Sb≤60mg/kg，硒Se≤500mg/kg，砷As≤25mg/kg，通过结构和底架强度试验，通过跌落试验，通过搁板垂直加载稳定性试验，通过拉门耐久性试验，耐霉菌性等级：绳状青霉、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉、绿粘帚霉等均达到≤0级。 | 4413 | 117694.71 |
|  |  | PP水盆 | 标准 | 个 | 7 | （1）高密度的PP注塑成型,耐腐蚀、耐酸碱和有机物.槽沿处理:有皮汶、与台面板纹一样。壁厚5mm,水槽底部7mm. +下水装置一套 | 441 | 3087.00 |
|  |  | 感应水龙头 | 标准 | 个 | 7 | （1）材质：不锈钢材质；感应距离15CM、主体外径：45MM、高度：390MM、24弯管520MM | 883 | 6181.00 |
|  |  | SUS316不锈钢踢脚线 | 3810*150 | 米 | 26.67 | （1）材质：整体材质采用SUS316不锈钢，厚度≥0.8mm （2）工艺：采用316不锈钢油模拉丝不锈钢工艺. （3）整体符合：316不锈钢符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T1220-2007《不锈钢棒》标准：涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，碳≤0.05%、硫≤0.030%、磷≤0.045%、锰≤2.00%。 | 230 | 6134.10 |
|  |  | 亚克力挡水 | 500*500*200 | 套 | 7 | （1）材质：采用亚克力材质。 | 744 | 5208.00 |
|  |  | 感应式垃圾柜（组件） | 标准 | 套 | 35 | （1）配置：采用PP垃圾盖，双杆支撑开启方式，电动感应配件一套。 | 441 | 15435.00 |
| （四）更衣室 |
| 80 | 医用更衣柜 | 医用更衣柜 | 5000*400*1800 | 米 | 35 | （1）柜体：采用E1级环保≥15mm饰面刨花板，饰面刨花板：符合GB 18580 2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准：甲醛释放量≤0.124mg/m³，静曲强度≥10.5MPa，弹性模量≥1500MPa，内结合强度≥0.30MPa，密度0.60~0.90g/cm³，表面胶合强度≥0.60MPa， 握螺钉力板面≥900N，板边≥600N，表面耐冷热循环无裂纹、鼓泡、变色、起皱等，表面耐香烟灼烧、耐干热、耐龟裂达到4级以上。 （2）五金配件：采用缓冲门铰连接。 （3）封边：见光面采用≥2.0mm厚PVC封边条，全自动封边机完成封边。 （4）整体符合：医用更衣柜：符合GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准：耐霉菌性等级：绳状青霉、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉等均≤0级。 | 5880 | 205800.00 |
| 81 | 通道储物柜（非标定制） | 通道储物柜（鞋、被服柜，非标定制） | 3760*400*2500 | 米 | 26.32 | （1）柜体：采用E1级环保≥15mm饰面刨花板，饰面刨花板：符合GB 18580 2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准：甲醛释放量≤0.124mg/m³，静曲强度≥10.5MPa，弹性模量≥1500MPa，内结合强度≥0.30MPa，密度0.60~0.90g/cm³，表面胶合强度≥0.60MPa， 握螺钉力板面≥900N，板边≥600N，表面耐冷热循环无裂纹、鼓泡、变色、起皱等，表面耐香烟灼烧、耐干热、耐龟裂达到4级以上。 （2）五金配件：采用缓冲门铰连接。 （3）封边：见光面采用≥2.0mm厚PVC封边条，全自动封边机完成封边。 | 6767 | 178107.44 |
| （五）医生办 |
| 82 | 智能感应洗手操作台 | 理化板台面 | 1820*600 | 米 | 12.74 | （1）台面：采用≥12mm理化板台面，边缘双层加厚。理化板符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB 24820-2009《实验室家具通用技术条件》、GB/T31402-2015《抗菌测试 塑料表面抗菌测试方法》标准： 甲醛释放量≤0.124mg/m³，耐磨：磨耗值≤80mg/100r，素色磨350r，应无露底现象，耐冷热循环：无裂纹、鼓泡、起皱和无明显变色（A 类），耐水蒸气：无凸起、龟裂和明显变色（A 类）抗菌率：大肠杆菌、铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌等均≥99%。 | 1320 | 16816.80 |
|  |  | 医用洗手台 | 1820*450*850 | 米 | 12.74 | （1）柜体：采用E1级环保≥15mm饰面刨花板， （2）五金配件：采用缓冲门铰连接，导轨采用医用三节路轨，抽拉自如，抽屉耐重。导轨符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验。门铰（铰链）符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验。 （3）封边：见光面采用≥2.0mm厚PVC封边条，全自动封边机完成封边。 | 3574 | 45532.76 |
|  |  | PP水盆 | 标准 | 个 | 7 | （1）高密度的PP注塑成型,耐腐蚀、耐酸碱和有机物.槽沿处理:有皮汶、与台面板纹一样。壁厚5mm,水槽底部7mm. +下水装置一套 | 441 | 3087.00 |
|  |  | 感应水龙头 | 标准 | 个 | 7 | （1）材质：不锈钢材质；感应距离15CM、主体外径：45MM、高度：390MM、24弯管520MM | 883 | 6181.00 |
|  |  | 亚克力挡水 | 500*500*200 | 套 | 7 | （1）材质：采用亚克力材质。 | 744 | 5208.00 |
|  |  | SUS304踢脚线 | 1820*150 | 米 | 12.74 | （1）材质：整体材质采用SUS304不锈钢，厚度≥0.8mm （2）工艺：采用304不锈钢油模拉丝不锈钢工艺. （3）整体符合304不锈钢板符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》、GB/T 21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》标准：涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；冲压件应无脱层、裂缝，金属喷漆(塑)涂层硬度≥H；附着力应不低于2级，规定塑性延伸强度≥230MPa；抗拉强度≥550MPa，断后伸长率≥28%；化学成分：C(%)≤0.12、S(%)≤0.03、P(%)≤0.03、Si(%)≤0.70、Mn(%)≤1.00，抗菌率大肠杆菌、铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌等均≥99%； | 227 | 2891.98 |
| （六）餐厅 |
| 83 | 医用配餐柜 | 理化板台面 | 3980*600 | 米 | 27.86 | （1）台面：采用≥12mm理化板台面，边缘双层加厚。理化板符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB 24820-2009《实验室家具通用技术条件》、GB/T31402-2015《抗菌测试 塑料表面抗菌测试方法》标准： 甲醛释放量≤0.124mg/m³，耐磨：磨耗值≤80mg/100r，素色磨350r，应无露底现象，耐冷热循环：无裂纹、鼓泡、起皱和无明显变色（A 类），耐水蒸气：无凸起、龟裂和明显变色（A 类）抗菌率：大肠杆菌、铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌等均≥99%。 | 1320 | 36775.20 |
|  |  | 配餐台柜体 | 3980*450*850 | 米 | 27.86 | （1）柜体：采用E1级环保≥15mm饰面刨花板， （2）五金配件：采用缓冲门铰连接，导轨采用医用三节路轨，抽拉自如，抽屉耐重。导轨符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验。门铰（铰链）符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验。 （3）封边：见光面采用≥2.0mm厚PVC封边条，全自动封边机完成封边。 （4）医用配餐柜：符合GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准：耐霉菌性等级：绳状青霉、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉等均≤0级。 | 3574 | 99571.64 |
|  |  | PP水盆 | 标准 | 个 | 7 | （1）高密度的PP注塑成型,耐腐蚀、耐酸碱和有机物.槽沿处理:有皮汶、与台面板纹一样。壁厚5mm,水槽底部7mm. +下水装置一套 | 441 | 3087.00 |
|  |  | 手动水龙头 | 标准 | 个 | 7 | （1）材质：不锈钢材质； | 662 | 4634.00 |
|  |  | SUS304踢脚线 | 3980*100 | 米 | 27.86 | （1）材质：整体材质采用SUS304不锈钢，厚度≥0.8mm （2）工艺：采用304不锈钢油模拉丝不锈钢工艺. （3）整体符合304不锈钢板符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》、GB/T 21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》标准：涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；冲压件应无脱层、裂缝，金属喷漆(塑)涂层硬度≥H；附着力应不低于2级，规定塑性延伸强度≥230MPa；抗拉强度≥550MPa，断后伸长率≥28%；化学成分：C(%)≤0.12、S(%)≤0.03、P(%)≤0.03、Si(%)≤0.70、Mn(%)≤1.00，抗菌率大肠杆菌、铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌等均≥99%； | 227 | 6324.22 |
| 【六】七~八层 |
| 84 | 智能雾化操作台 | 智能雾化操作台 | 800*600*1200 | 台 | 14 | 雾化桌 （1）雾化台采用16mm~25mm厚的医用抗菌刨花板。 （2）每位雾化台含卡通型订制式9寸1024*600显示器内存卡16G ,内带动画及儿歌。 | 6264 | 87696.00 |
| 85 | 雾化操作椅 | 雾化操作椅 | 标准 | 张 | 14 | （1）一体成型塑钢材质 | 446 | 6244.00 |
| 【七】九~十层 |
| 86 | 避难间医用治疗柜 | 医用吊柜 | 3000*350*550 | 米 | 6 | （1）材质：整体材质采用电解钢板 （2）整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理，抑菌粉末符合HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率：大肠杆菌、铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌等均≥99%。喷粉涂层厚度60-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。 （3）结构配置：由柜体+门板 （4）五金配件：导轨+锁具 （5）整体符合：医用吊柜符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准： 甲醛释放量≤0.05mg/m³，苯≤0.05mg/m³，甲苯≤0.1mg/m³，二甲苯≤0.1mg/m³，TVOC≤0.3mg/m³，家具涂层可迁移元素:铅Pb≤90mg/kg, 镉Cd≤50mg/kg, 铬Cr≤25mg/kg，汞Hg≤25mg/kg，锑Sb≤60mg/kg，钡Ba≤1000mg/kg，硒Se≤500mg/kg，砷As≤25mg/kg，通过结构和底架强度试验，通过跌落试验，通过搁板垂直加载稳定性试验，通过拉门耐久性试验，耐霉菌性等级：绳状青霉、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉等均达到≤0级。 | 2650 | 15900.00 |
|  |  | 医用背架 | 3000*45*1850 | 米 | 6 | （1）材质：整体材质采用电解钢板 （2）整体采用喷涂工艺：采用医用抑菌粉末喷涂处理，喷粉涂层厚度60-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。 （3）结构配置：框架+层板 | 1760 | 10560.00 |
|  |  | 理化板台面 | 3000*600 | 米 | 6 | （1）台面：采用≥12mm理化板台面，边缘双层加厚。理化板符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB 24820-2009《实验室家具通用技术条件》、GB/T31402-2015《抗菌测试 塑料表面抗菌测试方法》标准： 甲醛释放量≤0.124mg/m³，耐磨：磨耗值≤80mg/100r，素色磨350r，应无露底现象，耐冷热循环：无裂纹、鼓泡、起皱和无明显变色（A 类），耐水蒸气：无凸起、龟裂和明显变色（A 类）抗菌率：大肠杆菌、铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌等均≥99%。 | 1320 | 7920.00 |
|  |  | 医用地柜 | 3000*630*837 | 米 | 6 | （1）材质：整体材质采用电解钢板 （2）整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理，抑菌粉末符合HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率：大肠杆菌、铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌等均≥99%。喷粉涂层厚度60-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。 （3）结构配置：由柜体+门板+抽屉+316不锈钢踢脚线 （4）五金配件：导轨+锁具+门铰（铰链）；导轨符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验。门铰（铰链）符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验。 （5）整体符合：医用地柜：符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准： 甲醛释放量≤0.05mg/m³，苯≤0.05mg/m³，甲苯≤0.1mg/m³，二甲苯≤0.1mg/m³，TVOC≤0.3mg/m³，家具涂层可迁移元素:铅Pb≤90mg/kg, 镉Cd≤50mg/kg, 铬Cr≤25mg/kg，汞Hg≤25mg/kg，锑Sb≤60mg/kg，钡Ba≤1000mg/kg，硒Se≤500mg/kg，砷As≤25mg/kg，通过结构和底架强度试验，通过跌落试验，通过搁板垂直加载稳定性试验，通过拉门耐久性试验，耐霉菌性等级：绳状青霉、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉等均达到≤0级。 | 4413 | 26478.00 |
|  |  | SUS316不锈钢踢脚线 | 3000*150 | 米 | 6 | （1）材质：整体材质采用SUS316不锈钢，厚度≥0.8mm （2）工艺：采用316不锈钢油模拉丝不锈钢工艺. （3）整体符合：316不锈钢符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T1220-2007《不锈钢棒》标准：涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，碳≤0.05%、硫≤0.030%、磷≤0.045%、锰≤2.00%。 | 230 | 1380.00 |
| 【八】十一层 |
| 87 | 检查室治疗操作台 | 医用吊柜 | 3600*350*550 | 米 | 3.6 | （1）材质：整体材质采用电解钢板 （2）整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理，抑菌粉末符合HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率：大肠杆菌、铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌等均≥99%。喷粉涂层厚度60-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。 （3）结构配置：由柜体+门板 （4）五金配件：导轨+锁具 （5）整体符合：医用吊柜符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准： 甲醛释放量≤0.05mg/m³，苯≤0.05mg/m³，甲苯≤0.1mg/m³，二甲苯≤0.1mg/m³，TVOC≤0.3mg/m³，家具涂层可迁移元素:铅Pb≤90mg/kg, 镉Cd≤50mg/kg, 铬Cr≤25mg/kg，汞Hg≤25mg/kg，锑Sb≤60mg/kg，钡Ba≤1000mg/kg，硒Se≤500mg/kg，砷As≤25mg/kg，通过结构和底架强度试验，通过跌落试验，通过搁板垂直加载稳定性试验，通过拉门耐久性试验，耐霉菌性等级：绳状青霉、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉等均达到≤0级。 | 2650 | 9540.00 |
|  |  | 医用背架 | 3600*45*1850 | 米 | 3.6 | （1）材质：整体材质采用电解钢板 （2）整体采用喷涂工艺：采用医用抑菌粉末喷涂处理，喷粉涂层厚度60-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。 （3）结构配置：框架+层板 | 1760 | 6336.00 |
|  |  | 理化板台面 | 3600*600 | 米 | 3.6 | （1）台面：采用≥12mm理化板台面，边缘双层加厚。理化板符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB 24820-2009《实验室家具通用技术条件》、GB/T31402-2015《抗菌测试 塑料表面抗菌测试方法》标准： 甲醛释放量≤0.124mg/m³，耐磨：磨耗值≤80mg/100r，素色磨350r，应无露底现象，耐冷热循环：无裂纹、鼓泡、起皱和无明显变色（A 类），耐水蒸气：无凸起、龟裂和明显变色（A 类）抗菌率：大肠杆菌、铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌等均≥99%。 | 1320 | 4752.00 |
|  |  | 医用地柜 | 3600*630*837 | 米 | 3.6 | （1）材质：整体材质采用电解钢板 （2）整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理，抑菌粉末符合HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率：大肠杆菌、铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌等均≥99%。喷粉涂层厚度60-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。 （3）结构配置：由柜体+门板+抽屉+316不锈钢踢脚线 （4）五金配件：导轨+锁具+门铰（铰链）；导轨符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验。门铰（铰链）符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验。 （5）整体符合：医用地柜：符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准： 甲醛释放量≤0.05mg/m³，苯≤0.05mg/m³，甲苯≤0.1mg/m³，二甲苯≤0.1mg/m³，TVOC≤0.3mg/m³，家具涂层可迁移元素:铅Pb≤90mg/kg, 镉Cd≤50mg/kg, 铬Cr≤25mg/kg，汞Hg≤25mg/kg，锑Sb≤60mg/kg，钡Ba≤1000mg/kg，硒Se≤500mg/kg，砷As≤25mg/kg，通过结构和底架强度试验，通过跌落试验，通过搁板垂直加载稳定性试验，通过拉门耐久性试验，耐霉菌性等级：绳状青霉、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉等均达到≤0级。 | 4413 | 15886.80 |
|  |  | SUS316不锈钢踢脚线 | 3600*150 | 米 | 3.6 | （1）材质：整体材质采用SUS316不锈钢，厚度≥0.8mm （2）工艺：采用316不锈钢油模拉丝不锈钢工艺. （3）整体符合：316不锈钢符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T1220-2007《不锈钢棒》标准：涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，碳≤0.05%、硫≤0.030%、磷≤0.045%、锰≤2.00%。 | 230 | 828.00 |
| 88 | 医用垃圾处置柜 | 理化板台面 | 1350*650 | 米 | 1.35 | （1）台面：采用≥12mm理化板台面，边缘双层加厚。理化板符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB 24820-2009《实验室家具通用技术条件》、GB/T31402-2015《抗菌测试 塑料表面抗菌测试方法》标准： 甲醛释放量≤0.124mg/m³，耐磨：磨耗值≤80mg/100r，素色磨350r，应无露底现象，耐冷热循环：无裂纹、鼓泡、起皱和无明显变色（A 类），耐水蒸气：无凸起、龟裂和明显变色（A 类）抗菌率：大肠杆菌、铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌等均≥99%。 | 1325 | 1788.75 |
|  |  | 医用垃圾处置柜 | 1350*630*837 | 米 | 1.35 | （1）材质：整体材质采用电解钢板 （2）整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理，抑菌粉末符合HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率：大肠杆菌、铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌等均≥99%。喷粉涂层厚度60-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。 （3）结构配置：由柜体+门板+抽屉+316不锈钢踢脚线 （4）五金配件：导轨+锁具+门铰（铰链）；导轨符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验。门铰（铰链）符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验。 （5）整体符合：医用垃圾处置柜：符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准： 甲醛释放量≤0.05mg/m³，苯≤0.05mg/m³，甲苯≤0.1mg/m³，二甲苯≤0.1mg/m³，TVOC≤0.3mg/m³，家具涂层可迁移元素:铅Pb≤90mg/kg, 镉Cd≤50mg/kg, 铬Cr≤25mg/kg，汞Hg≤25mg/kg，锑Sb≤60mg/kg，硒Se≤500mg/kg，砷As≤25mg/kg，通过结构和底架强度试验，通过跌落试验，通过搁板垂直加载稳定性试验，通过拉门耐久性试验，耐霉菌性等级：绳状青霉、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉、绿粘帚霉等均达到≤0级。 | 4413 | 5957.55 |
|  |  | 感应式垃圾柜（组件） | 标准 | 套 | 3 | （1）配置：采用PP垃圾盖，双杆支撑开启方式，电动感应配件一套。 | 441 | 1323.00 |
| 89 | 洗婴室 | 圆润型游泳池 | 900*790 | 套 | 3 | （1）台面及功能背板全部采用 PMMA 高分子材料，用模具吸塑一次性成型。 | 3200 | 9600.00 |
|  |  | 平底无人形洗婴盆 | 1000*790 | 套 | 2 | （1）材质：采用亚克力材质，一体注塑成型。 | 3220 | 6440.00 |
|  |  | 医用洗婴台 | 8425*750*837 | 米 | 8.43 | （1）材质：0.8mm-1.0mm厚一级优质电解钢板，防潮防水，经久耐用，0.8mm厚316#不锈钢底座，医用耐磨皮软包饰面， （2）台面采用医用抑菌人造石材质 （3）配件：一字成型拉手、304不锈钢缓冲阻尼铰链（门铰）、三节路轨、标签卡槽、伸缩水龙头，一体成型洗婴池3个，游泳池2个、打包台， （4）柜体金属表面抑菌粉末静电喷涂。 （5）整体符合：▲医用洗婴台符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准： 甲醛释放量≤0.05mg/m³，苯≤0.05mg/m³，甲苯≤0.1mg/m³，二甲苯≤0.1mg/m³，TVOC≤0.3mg/m³，家具涂层可迁移元素:铅Pb≤90mg/kg, 镉Cd≤50mg/kg, 铬Cr≤25mg/kg，汞Hg≤25mg/kg，锑Sb≤60mg/kg，硒Se≤500mg/kg，砷As≤25mg/kg，通过主桌面垂直静载荷试验，通过桌面持续垂直静载荷试验，通过桌面垂直冲击试验，通过桌面水平耐久性试验，耐霉菌性等级：绳状青霉、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉等均达到≤0级。 | 5820 | 49062.60 |
|  |  | 医用洗婴台软包 | 3900*790*100 | 米 | 3.9 | （1）材质：采用覆面采用优质耐磨皮，内衬高密度海绵。地板采用多层实木夹板 | 850 | 3315.00 |
|  |  | 医用洗婴台 | 2000*1000*837 | 米 | 2 | （1）材质：0.8mm-1.0mm厚一级优质电解钢板，防潮防水，经久耐用，0.8mm厚316#不锈钢底座，医用耐磨皮软包饰面， （2）台面采用医用抑菌人造石材质 （3）配件：一字成型拉手、304不锈钢缓冲阻尼铰链（门铰）、三节路轨、标签卡槽、伸缩水龙头，一体成型洗婴池3个，游泳池2个、打包台， （4）柜体金属表面抑菌粉末静电喷涂。 （5）整体符合：医用洗婴台符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准： 甲醛释放量≤0.05mg/m³，苯≤0.05mg/m³，甲苯≤0.1mg/m³，二甲苯≤0.1mg/m³，TVOC≤0.3mg/m³，家具涂层可迁移元素:铅Pb≤90mg/kg, 镉Cd≤50mg/kg, 铬Cr≤25mg/kg，汞Hg≤25mg/kg，锑Sb≤60mg/kg，硒Se≤500mg/kg，砷As≤25mg/kg，通过主桌面垂直静载荷试验，通过桌面持续垂直静载荷试验，通过桌面垂直冲击试验，通过桌面水平耐久性试验，耐霉菌性等级：绳状青霉、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉等均达到≤0级。 | 8388 | 16776.00 |
|  |  | 医用洗婴台软包 | 2040*790*100 | 米 | 2.04 | （1）材质：采用覆面采用优质耐磨皮，内衬高密度海绵。地板采用多层实木夹板 | 930 | 1897.20 |
|  |  | 给排水工程标配套装 | 常规 | 套 | 5 | （1）五金配件：排水管、PP-R冷热管、直通、三通、角阀、制阀、塞头、弯头、内接、直接、外牙等安装辅材，2、工艺/其他说明：按每个接水点计算。（不含现场预留）。 （2）现场：下水及进水只有一个点位。 | 2040 | 10200.00 |
| 【九】十二层 |
| 90 | 检查室治疗操作台 | 医用吊柜 | 3600*350*550 | 米 | 3.6 | （1）材质：整体材质采用电解钢板 （2）整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理，抑菌粉末符合HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率：大肠杆菌、铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌等均≥99%。喷粉涂层厚度60-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。 （3）结构配置：由柜体+门板 （4）五金配件：导轨+锁具 （5）整体符合：医用吊柜符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准： 甲醛释放量≤0.05mg/m³，苯≤0.05mg/m³，甲苯≤0.1mg/m³，二甲苯≤0.1mg/m³，TVOC≤0.3mg/m³，家具涂层可迁移元素:铅Pb≤90mg/kg, 镉Cd≤50mg/kg, 铬Cr≤25mg/kg，汞Hg≤25mg/kg，锑Sb≤60mg/kg，钡Ba≤1000mg/kg，硒Se≤500mg/kg，砷As≤25mg/kg，通过结构和底架强度试验，通过跌落试验，通过搁板垂直加载稳定性试验，通过拉门耐久性试验，耐霉菌性等级：绳状青霉、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉等均达到≤0级。 | 2650 | 9540.00 |
|  |  | 医用背架 | 3600*45*1850 | 米 | 3.6 | （1）材质：整体材质采用电解钢板 （2）整体采用喷涂工艺：采用医用抑菌粉末喷涂处理，喷粉涂层厚度60-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。 （3）结构配置：框架+层板 | 1760 | 6336.00 |
|  |  | 理化板台面 | 3600*600 | 米 | 3.6 | （1）台面：采用≥12mm理化板台面，边缘双层加厚。理化板符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB 24820-2009《实验室家具通用技术条件》、GB/T31402-2015《抗菌测试 塑料表面抗菌测试方法》标准： 甲醛释放量≤0.124mg/m³，耐磨：磨耗值≤80mg/100r，素色磨350r，应无露底现象，耐冷热循环：无裂纹、鼓泡、起皱和无明显变色（A 类），耐水蒸气：无凸起、龟裂和明显变色（A 类）抗菌率：大肠杆菌、铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌等均≥99%。 | 1320 | 4752.00 |
|  |  | 医用地柜 | 3600*630*837 | 米 | 3.6 | （1）材质：整体材质采用电解钢板 （2）整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理，抑菌粉末符合HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率：大肠杆菌、铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌等均≥99%。喷粉涂层厚度60-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。 （3）结构配置：由柜体+门板+抽屉+316不锈钢踢脚线 （4）五金配件：导轨+锁具+门铰（铰链）；导轨符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验。门铰（铰链）符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验。 （5）整体符合：医用地柜：符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准： 甲醛释放量≤0.05mg/m³，苯≤0.05mg/m³，甲苯≤0.1mg/m³，二甲苯≤0.1mg/m³，TVOC≤0.3mg/m³，家具涂层可迁移元素:铅Pb≤90mg/kg, 镉Cd≤50mg/kg, 铬Cr≤25mg/kg，汞Hg≤25mg/kg，锑Sb≤60mg/kg，钡Ba≤1000mg/kg，硒Se≤500mg/kg，砷As≤25mg/kg，通过结构和底架强度试验，通过跌落试验，通过搁板垂直加载稳定性试验，通过拉门耐久性试验，耐霉菌性等级：绳状青霉、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉等均达到≤0级。 | 4413 | 15886.80 |
|  |  | SUS316不锈钢踢脚线 | 3600*150 | 米 | 3.6 | （1）材质：整体材质采用SUS316不锈钢，厚度≥0.8mm （2）工艺：采用316不锈钢油模拉丝不锈钢工艺. （3）整体符合：316不锈钢符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T1220-2007《不锈钢棒》标准：涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，碳≤0.05%、硫≤0.030%、磷≤0.045%、锰≤2.00%。 | 230 | 828.00 |
| 91 | 医用垃圾处置柜 | 理化板台面 | 1350*650 | 米 | 1.35 | （1）台面：采用≥12mm理化板台面，边缘双层加厚。理化板符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB 24820-2009《实验室家具通用技术条件》、GB/T31402-2015《抗菌测试 塑料表面抗菌测试方法》标准： 甲醛释放量≤0.124mg/m³，耐磨：磨耗值≤80mg/100r，素色磨350r，应无露底现象，耐冷热循环：无裂纹、鼓泡、起皱和无明显变色（A 类），耐水蒸气：无凸起、龟裂和明显变色（A 类）抗菌率：大肠杆菌、铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌等均≥99%。 | 1325 | 1788.75 |
|  |  | 医用垃圾处置柜 | 1350*630*837 | 米 | 1.35 | （1）材质：整体材质采用电解钢板 （2）整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理，抑菌粉末符合HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率：大肠杆菌、铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌等均≥99%。喷粉涂层厚度60-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。 （3）结构配置：由柜体+门板+抽屉+316不锈钢踢脚线 （4）五金配件：导轨+锁具+门铰（铰链）；导轨符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验。门铰（铰链）符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验。 （5）整体符合：医用垃圾处置柜：符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准： 甲醛释放量≤0.05mg/m³，苯≤0.05mg/m³，甲苯≤0.1mg/m³，二甲苯≤0.1mg/m³，TVOC≤0.3mg/m³，家具涂层可迁移元素:铅Pb≤90mg/kg, 镉Cd≤50mg/kg, 铬Cr≤25mg/kg，汞Hg≤25mg/kg，锑Sb≤60mg/kg，硒Se≤500mg/kg，砷As≤25mg/kg，通过结构和底架强度试验，通过跌落试验，通过搁板垂直加载稳定性试验，通过拉门耐久性试验，耐霉菌性等级：绳状青霉、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉、绿粘帚霉等均达到≤0级。 | 4413 | 5957.55 |
|  |  | 感应式垃圾柜（组件） | 标准 | 套 | 3 | （1）配置：采用PP垃圾盖，双杆支撑开启方式，电动感应配件一套。 | 441 | 1323.00 |
| 92 | 洗婴室 | 圆润型游泳池 | 900*790 | 套 | 3 | （1）台面及功能背板全部采用 PMMA 高分子材料，用模具吸塑一次性成型。 | 3200 | 9600.00 |
|  |  | 平底无人形洗婴盆 | 1000*790 | 套 | 2 | （1）材质：采用亚克力材质，一体注塑成型。 | 3220 | 6440.00 |
|  |  | 医用洗婴台 | 8425*750*837 | 米 | 8.43 | （1）材质：0.8mm-1.0mm厚一级优质电解钢板，防潮防水，经久耐用，0.8mm厚316#不锈钢底座，医用耐磨皮软包饰面， （2）台面采用医用抑菌人造石材质 （3）配件：一字成型拉手、304不锈钢缓冲阻尼铰链（门铰）、三节路轨、标签卡槽、伸缩水龙头，一体成型洗婴池3个，游泳池2个、打包台， （4）柜体金属表面抑菌粉末静电喷涂。 （5）整体符合：医用洗婴台符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准： 甲醛释放量≤0.05mg/m³，苯≤0.05mg/m³，甲苯≤0.1mg/m³，二甲苯≤0.1mg/m³，TVOC≤0.3mg/m³，家具涂层可迁移元素:铅Pb≤90mg/kg, 镉Cd≤50mg/kg, 铬Cr≤25mg/kg，汞Hg≤25mg/kg，锑Sb≤60mg/kg，硒Se≤500mg/kg，砷As≤25mg/kg，通过主桌面垂直静载荷试验，通过桌面持续垂直静载荷试验，通过桌面垂直冲击试验，通过桌面水平耐久性试验，耐霉菌性等级：绳状青霉、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉等均达到≤0级。 | 5820 | 49062.60 |
|  |  | 医用洗婴台软包 | 3900*790*100 | 米 | 3.9 | （1）材质：采用覆面采用优质耐磨皮，内衬高密度海绵。地板采用多层实木夹板 | 850 | 3315.00 |
|  |  | 医用洗婴台 | 2000*1000*837 | 米 | 2 | （1）材质：0.8mm-1.0mm厚一级优质电解钢板，防潮防水，经久耐用，0.8mm厚316#不锈钢底座，医用耐磨皮软包饰面， （2）台面采用医用抑菌人造石材质 （3）配件：一字成型拉手、304不锈钢缓冲阻尼铰链（门铰）、三节路轨、标签卡槽、伸缩水龙头，一体成型洗婴池3个，游泳池2个、打包台， （4）柜体金属表面抑菌粉末静电喷涂。 （5）整体符合：医用洗婴台符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准： 甲醛释放量≤0.05mg/m³，苯≤0.05mg/m³，甲苯≤0.1mg/m³，二甲苯≤0.1mg/m³，TVOC≤0.3mg/m³，家具涂层可迁移元素:铅Pb≤90mg/kg, 镉Cd≤50mg/kg, 铬Cr≤25mg/kg，汞Hg≤25mg/kg，锑Sb≤60mg/kg，硒Se≤500mg/kg，砷As≤25mg/kg，通过主桌面垂直静载荷试验，通过桌面持续垂直静载荷试验，通过桌面垂直冲击试验，通过桌面水平耐久性试验，耐霉菌性等级：绳状青霉、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉等均达到≤0级。 | 8388 | 16776.00 |
|  |  | 医用洗婴台软包 | 2040*790*100 | 米 | 2.04 | （1）材质：采用覆面采用优质耐磨皮，内衬高密度海绵。地板采用多层实木夹板 | 930 | 1897.20 |
|  |  | 给排水工程标配套装 | 常规 | 套 | 5 | （1）五金配件：排水管、PP-R冷热管、直通、三通、角阀、制阀、塞头、弯头、内接、直接、外牙等安装辅材，2、工艺/其他说明：按每个接水点计算。（不含现场预留）。 （2）现场：下水及进水只有一个点位。 | 2040 | 10200.00 |
| 【十】十三层 |
| （一）产房 |
| 93 | 防菌不锈钢台柜 | 不锈钢上柜 | 1200*300*600 | 米 | 8.4 | （1）主体：采用医用防菌304不锈钢板，厚度≥0.8-1.0mm。整体采用电阻焊接工艺，没有外露焊点。 （2）门板均为双层不锈钢复合式工艺，符合卫生学，不易藏污纳垢，易于清洁，杜绝卫生死角。 （3）配件：优质铰链+锁具。 | 3530 | 29652.00 |
|  |  | 不锈钢中柜 | 1200*300*550 | 米 | 8.4 | （1）主体：采用医用防菌304不锈钢板，厚度≥0.8-1.0mm。整体采用电阻焊接工艺，没有外露焊点。 （2）门板均为双层不锈钢复合式工艺，符合卫生学，不易藏污纳垢，易于清洁，杜绝卫生死角。 （3）配件：优质铰链+锁具。 | 2205 | 18522.00 |
|  |  | 不锈钢下柜 | 1200*650*850 | 米 | 8.4 | （1）主体：采用医用防菌304不锈钢板，厚度≥0.8-1.0mm。整体采用电阻焊接工艺，没有外露焊点。 （2）门板均为双层不锈钢复合式工艺，符合卫生学，不易藏污纳垢，易于清洁，杜绝卫生死角。 （3）配件：优质铰链+锁具。 | 7945 | 66738.00 |
| （二）污物通道 |
| 94 | 医用垃圾处置柜 | 理化板台面 | 2250*650 | 米 | 4.5 | （1）台面：采用≥12mm理化板台面，边缘双层加厚。理化板符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB 24820-2009《实验室家具通用技术条件》、GB/T31402-2015《抗菌测试 塑料表面抗菌测试方法》标准： 甲醛释放量≤0.124mg/m³，耐磨：磨耗值≤80mg/100r，素色磨350r，应无露底现象，耐冷热循环：无裂纹、鼓泡、起皱和无明显变色（A 类），耐水蒸气：无凸起、龟裂和明显变色（A 类）抗菌率：大肠杆菌、铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌等均≥99%。 | 1325 | 5962.50 |
|  |  | 医用垃圾处置柜 | 2250*630*837 | 米 | 4.5 | （1）材质：整体材质采用电解钢板 （2）整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理，抑菌粉末符合HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率：大肠杆菌、铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌等均≥99%。喷粉涂层厚度60-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。 （3）结构配置：由柜体+门板+抽屉+316不锈钢踢脚线 （4）五金配件：导轨+锁具+门铰（铰链） （5）整体符合：医用垃圾处置柜：符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准： 甲醛释放量≤0.05mg/m³，苯≤0.05mg/m³，甲苯≤0.1mg/m³，二甲苯≤0.1mg/m³，TVOC≤0.3mg/m³，家具涂层可迁移元素:铅Pb≤90mg/kg, 镉Cd≤50mg/kg, 铬Cr≤25mg/kg，汞Hg≤25mg/kg，锑Sb≤60mg/kg，硒Se≤500mg/kg，砷As≤25mg/kg，通过结构和底架强度试验，通过跌落试验，通过搁板垂直加载稳定性试验，通过拉门耐久性试验，耐霉菌性等级：绳状青霉、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉、绿粘帚霉等均达到≤0级。 | 4413 | 19858.50 |
|  |  | 感应式垃圾柜（组件） | 标准 | 套 | 10 | （1）配置：采用PP垃圾盖，双杆支撑开启方式，电动感应配件一套。 | 441 | 4410.00 |
| 95 | 防菌不锈钢处置操作台 | 不锈钢下柜 | 2000*600*850 | 米 | 2 | （1）主体：采用医用防菌304不锈钢板，厚度≥0.8-1.0mm。整体采用电阻焊接工艺，没有外露焊点。 （2）门板均为双层不锈钢复合式工艺，符合卫生学，不易藏污纳垢，易于清洁，杜绝卫生死角。 （3）配件：优质铰链+锁具。 | 7945 | 15890.00 |
|  |  | 垃圾柜组件 | 标准 | 套 | 2 | （1）配置：采用PP垃圾盖，双杆支撑开启方式，电动感应配件一套。 | 441 | 882.00 |
|  |  | 胎盘处置（带锁） | 标准 | 套 | 1 | （1）整体采用304不锈钢材质。 （2）配置：铰链+锁具 | 695 | 695.00 |
| （三）无菌库房 |
| 96 | 库房 | 医用货柜 | 3600*400*1800 | 米 | 3.6 | （1）柜体采用0.8mm-1.0mm冷轧钢板。▲冷轧钢板符合GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》、GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：规定塑性延伸强度270-410MPa；规定塑性延伸强度≤280MPa，断后伸长率≥26%；化学成分：C(%)≤0.12、S(%)≤0.030、P(%)≤0.030、Al(%)≥0.020、Mn(%)≤0.6，金属喷漆(塑)涂层硬度≥H；冲击强度（冲击高度400mm，应无剥落、裂纹、皱纹。 （2）工艺：整体采用电阻焊接工艺，没有外露焊点。柜体需全封闭顶板，以加强台面支撑，柜体正面门及抽屉间空隙在2.0-2.5mm之间，采用双层门板设计，内嵌门板工艺，柜门打开角度达到90度，并且内有加强筋，提高门的使用寿命，层板加强筋可承受50KG。折弯一体成型。 | 6535 | 23526.00 |
| 机械库房 |
| 97 | 器械库房 | 医用不锈钢器械柜 | 2800*400*1800 | 米 | 2.8 | （1）柜体采用医用抗菌冷轧钢板，冷轧钢板符合GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》、GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：规定塑性延伸强度270-410MPa；规定塑性延伸强度≤280MPa，断后伸长率≥26%；化学成分：C(%)≤0.12、S(%)≤0.030、P(%)≤0.030、Al(%)≥0.020、Mn(%)≤0.6，金属喷漆(塑)涂层硬度≥H；冲击强度（冲击高度400mm，应无剥落、裂纹、皱纹。 （2）工艺：整体采用电阻焊接工艺，没有外露焊点。柜体需全封闭顶板，以加强台面支撑，柜体正面门及抽屉间空隙在2.0-2.5mm之间，采用双层门板设计，内嵌门板工艺，柜门打开角度达到90度，并且内有加强筋，提高门的使用寿命，层板加强筋可承受50KG。折弯一体成型。 （3）整体符合：▲医用不锈钢器械柜符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：平整度≤0.2mm，着地平稳性≤2.0mm，焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位，焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，焊疤表面波纹应均匀，冲压件应无脱层、裂缝，结构安全：人体接触或收藏物品的部位应无毛刺、刃口、棱角，固定部位的结合应牢固无松动、无少件、透顶、漏钉(预留孔、选择孔除外)，金属电镀层抗盐雾：100h，1.5mm以下锈点≤20(距离边棱角缘2mm以内不计)，其中≥1.0mm锈点不超过5点(距离边棱角缘2mm以内不计)，通过搁板定位试验，通过搁板支承件强度试验，通过结构和底架强度试验，通过非固定柜空载稳定性，通过非固定柜加载稳定性。 | 6535 | 18298.00 |
| （五）库房 |
| 98 | 库房 | 医用货柜 | 2680*400*2570 | 米 | 2.68 | （1）柜体采用0.8mm-1.0mm冷轧钢板。冷轧钢板符合GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》、GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：规定塑性延伸强度270-410MPa；规定塑性延伸强度≤280MPa，断后伸长率≥26%；化学成分：C(%)≤0.12、S(%)≤0.030、P(%)≤0.030、Al(%)≥0.020、Mn(%)≤0.6，金属喷漆(塑)涂层硬度≥H；冲击强度（冲击高度400mm，应无剥落、裂纹、皱纹。 （2）工艺：整体采用电阻焊接工艺，没有外露焊点。柜体需全封闭顶板，以加强台面支撑，柜体正面门及抽屉间空隙在2.0-2.5mm之间，采用双层门板设计，内嵌门板工艺，柜门打开角度达到90度，并且内有加强筋，提高门的使用寿命，层板加强筋可承受50KG。折弯一体成型。 | 6535 | 17513.80 |
| （六）治疗室 |
| 99 | 医用治疗柜 | 医用吊柜 | 5260*350*550 | 米 | 5.26 | （1）材质：整体材质采用电解钢板 （2）整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理，抑菌粉末符合HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率：大肠杆菌、铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌等均≥99%。喷粉涂层厚度60-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。 （3）结构配置：由柜体+门板 （4）五金配件：导轨+锁具 （5）整体符合：医用吊柜符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准： 甲醛释放量≤0.05mg/m³，苯≤0.05mg/m³，甲苯≤0.1mg/m³，二甲苯≤0.1mg/m³，TVOC≤0.3mg/m³，家具涂层可迁移元素:铅Pb≤90mg/kg, 镉Cd≤50mg/kg, 铬Cr≤25mg/kg，汞Hg≤25mg/kg，锑Sb≤60mg/kg，钡Ba≤1000mg/kg，硒Se≤500mg/kg，砷As≤25mg/kg，通过结构和底架强度试验，通过跌落试验，通过搁板垂直加载稳定性试验，通过拉门耐久性试验，耐霉菌性等级：绳状青霉、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉等均达到≤0级。 | 2650 | 13939.00 |
|  |  | 医用背架 | 5260*45*1850 | 米 | 5.26 | （1）材质：整体材质采用电解钢板 （2）整体采用喷涂工艺：采用医用抑菌粉末喷涂处理，喷粉涂层厚度60-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。 （3）结构配置：框架+层板 | 1760 | 9257.60 |
|  |  | 理化板台面 | 4160*600 | 米 | 4.16 | （1）台面：采用≥12mm理化板台面，边缘双层加厚。理化板符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB 24820-2009《实验室家具通用技术条件》、GB/T31402-2015《抗菌测试 塑料表面抗菌测试方法》标准： 甲醛释放量≤0.124mg/m³，耐磨：磨耗值≤80mg/100r，素色磨350r，应无露底现象，耐冷热循环：无裂纹、鼓泡、起皱和无明显变色（A 类），耐水蒸气：无凸起、龟裂和明显变色（A 类）抗菌率：大肠杆菌、铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌等均≥99%。 | 1320 | 5491.20 |
|  |  | 医用地柜 | 4160*630*837 | 米 | 4.16 | （1）材质：整体材质采用电解钢板 （2）整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理，抑菌粉末符合HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率：大肠杆菌、铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌等均≥99%。喷粉涂层厚度60-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。 （3）结构配置：由柜体+门板+抽屉+316不锈钢踢脚线 （4）五金配件：导轨+锁具+门铰（铰链）；导轨符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验。门铰（铰链）符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验。 （5）整体符合：医用地柜：符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准： 甲醛释放量≤0.05mg/m³，苯≤0.05mg/m³，甲苯≤0.1mg/m³，二甲苯≤0.1mg/m³，TVOC≤0.3mg/m³，家具涂层可迁移元素:铅Pb≤90mg/kg, 镉Cd≤50mg/kg, 铬Cr≤25mg/kg，汞Hg≤25mg/kg，锑Sb≤60mg/kg，钡Ba≤1000mg/kg，硒Se≤500mg/kg，砷As≤25mg/kg，通过结构和底架强度试验，通过跌落试验，通过搁板垂直加载稳定性试验，通过拉门耐久性试验，耐霉菌性等级：绳状青霉、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉等均达到≤0级。 | 4413 | 18358.08 |
|  |  | 转角下柜（带台面） | 850*850*850 | 个 | 1 | （1）材质：柜体采用材质采用电解钢板，台面采用≥12mm理化板台面，边缘双层加厚。 （2）整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理，抑菌粉末符合HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率：大肠杆菌、铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌等均≥99%。喷粉涂层厚度60-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。 （3）结构配置：由柜体+门板+抽屉+316不锈钢踢脚线 （4）五金配件：导轨+锁具+门铰（铰链）；导轨符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验。门铰（铰链）符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验。 （5）整体符合：医用地柜：符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准： 甲醛释放量≤0.05mg/m³，苯≤0.05mg/m³，甲苯≤0.1mg/m³，二甲苯≤0.1mg/m³，TVOC≤0.3mg/m³，家具涂层可迁移元素:铅Pb≤90mg/kg, 镉Cd≤50mg/kg, 铬Cr≤25mg/kg，汞Hg≤25mg/kg，锑Sb≤60mg/kg，钡Ba≤1000mg/kg，硒Se≤500mg/kg，砷As≤25mg/kg，通过结构和底架强度试验，通过跌落试验，通过搁板垂直加载稳定性试验，通过拉门耐久性试验，耐霉菌性等级：绳状青霉、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉等均达到≤0级。 | 4413 | 4413.00 |
|  |  | PP水盆 | 标准 | 个 | 1 | （1）高密度的PP注塑成型,耐腐蚀、耐酸碱和有机物.槽沿处理:有皮汶、与台面板纹一样。壁厚5mm,水槽底部7mm. +下水装置一套 | 441 | 441.00 |
|  |  | 感应水龙头 | 标准 | 个 | 1 | （1）材质：不锈钢材质；感应距离15CM、主体外径：45MM、高度：390MM、24弯管520MM | 883 | 883.00 |
|  |  | 亚克力挡水 | 500*500*200 | 套 | 1 | （1）材质：采用亚克力材质。 | 744 | 744.00 |
|  |  | 感应式垃圾柜（组件） | 标准 | 套 | 5 | （1）配置：采用PP垃圾盖，双杆支撑开启方式，电动感应配件一套。 | 441 | 2205.00 |
|  |  | SUS316不锈钢踢脚线 | 4160*150 | 米 | 4.16 | （1）材质：整体材质采用SUS316不锈钢，厚度≥0.8mm （2）工艺：采用316不锈钢油模拉丝不锈钢工艺. （3）整体符合：316不锈钢符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T1220-2007《不锈钢棒》标准：涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，碳≤0.05%、硫≤0.030%、磷≤0.045%、锰≤2.00%。 | 230 | 956.80 |
| （七）待产区 |
| 100 | 医用护士站 | 护士站主体 | 4340*270/660*737/1137 | 米 | 4.34 | （1）材质：整体材质采用电解钢板 （2）整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理，抑菌粉末符合HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率：大肠杆菌、铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌等均≥99%。喷粉涂层厚度60-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。 （3）站体结构：由侧脚+看台+前档板 （4）符合GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》、GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准：平整度≤0.2mm，位差度≤2.0mm，着地平稳性≤2.0mm，冲压件应无脱层、裂缝，甲醛释放量≤0.05mg/m³，苯≤0.05mg/m³，甲苯≤0.1mg/m³，二甲苯≤0.1mg/m³，TVOC≤0.3mg/m³，家具涂层可迁移元素:铅Pb≤90mg/kg, 镉Cd≤50mg/kg, 铬Cr≤25mg/kg，汞Hg≤25mg/kg，锑Sb≤60mg/kg，钡Ba≤1000mg/kg，硒Se≤500mg/kg，砷As≤25mg/kg，通过主桌面垂直静载荷试验，通过桌面持续垂直静载荷试验，通过桌面垂直冲击试验，通过桌面水平耐久性试验，耐霉菌性等级：绳状青霉、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉等均≤0级。 | 5290 | 22958.60 |
|  |  | 医用防菌人造石-下台面 | 4340*700 | 米 | 4.34 | 台面：采用医用防菌人造石，厚度≥12mm，医用防菌人造石：符合 GB/T 31402-2015《塑料塑料表面抗菌性能试验方法》、GB/T 24128-2018《塑料 塑料防霉剂的防霉效果评估》标准：抗菌率：大肠杆菌、铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌等均≥99%，耐霉菌性等级：绳状青霉、出芽短梗霉、宛氏拟青霉、球毛壳霉、大毛霉等均≤0级。 | 1140 | 4947.60 |
|  |  | 单门单抽柜 | 400*450*710 | 个 | 2 | （1）材质：整体材质采用电解钢板 （2）整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理，抑菌粉末符合HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率：大肠杆菌、铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌等均≥99%。喷粉涂层厚度60-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。 （3）结构：柜体+抽屉面板+316卡扣不锈钢踢脚线 （4）配件：304不锈钢门铰+导轨+锁具 （5）单门单抽柜整体符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验 。 | 1092 | 2184.00 |
|  |  | 主机柜（带抽） | 300*450*710 | 个 | 2 | （1）材质：整体材质采用电解钢板 （2）整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理，抑菌粉末符合HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率：大肠杆菌、铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌等均≥99%。喷粉涂层厚度60-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。 （3）结构：柜体+抽屉面板+316卡扣不锈钢踢脚线 （4）配件：导轨+锁具+合页 （5）主机柜整体符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验 。 | 1001 | 2002.00 |
|  |  | 三抽柜 | 400*450*710 | 个 | 1 | （1）材质：整体材质采用电解钢板 （2）整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理，抑菌粉末符合HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率：大肠杆菌、铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌等均≥99%。喷粉涂层厚度60-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。 （3）结构：柜体+抽屉面板+316卡扣不锈钢踢脚线 （4）配件：导轨+锁具+合页 （5）整体符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验 。 | 1183 | 1183.00 |
|  |  | 钢制键盘架 | 标准 | 个 | 2 | （1）材质：整体材质采用电解钢板 （2）钢板采用医用抑菌粉末喷涂处理，抑菌粉末符合HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率：大肠杆菌、铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌等均≥99%。喷粉涂层厚度60-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。 （3）结构：框架+路轨+托盘 （4）钢制键盘架整体符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验 。 | 278 | 556.00 |
|  |  | SUS316不锈钢踢脚线 | 4340*110*120 | 米 | 4.34 | （1）材质：整体材质采用SUS316不锈钢，厚度≥0.8mm （2）工艺：采用316不锈钢油模拉丝不锈钢工艺. （3）整体符合：316不锈钢符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T1220-2007《不锈钢棒》标准：涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，碳≤0.05%、硫≤0.030%、磷≤0.045%、锰≤2.00%。 | 225 | 976.50 |
| （八）换鞋室 |
| 101 | 医用换鞋柜 | 医用换鞋柜(两组40人) | 3000*350*1500 | 米 | 3 | （1）柜体：采用E1级环保≥15mm饰面刨花板，饰面刨花板：符合GB 18580 2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准：甲醛释放量≤0.124mg/m³，静曲强度≥10.5MPa，弹性模量≥1500MPa，内结合强度≥0.30MPa，密度0.60~0.90g/cm³，表面胶合强度≥0.60MPa， 握螺钉力板面≥900N，板边≥600N，表面耐冷热循环无裂纹、鼓泡、变色、起皱等，表面耐香烟灼烧、耐干热、耐龟裂达到4级以上。 （2）五金配件：采用缓冲门铰连接。 （3）封边：见光面采用≥2.0mm厚PVC封边条，全自动封边机完成封边。 | 4766 | 14298.00 |
| （九）更衣室间 |
| 102 | 医用更衣柜（女） | 医用吊柜 | 1000*300*600 | 米 | 1 | （1）柜体：采用E1级环保≥15mm饰面刨花板，饰面刨花板：符合GB 18580 2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准：甲醛释放量≤0.124mg/m³，静曲强度≥10.5MPa，弹性模量≥1500MPa，内结合强度≥0.30MPa，密度0.60~0.90g/cm³，表面胶合强度≥0.60MPa， 握螺钉力板面≥900N，板边≥600N，表面耐冷热循环无裂纹、鼓泡、变色、起皱等，表面耐香烟灼烧、耐干热、耐龟裂达到4级以上。 （2）五金配件：采用缓冲门铰连接。 （3）封边：见光面采用≥2.0mm厚PVC封边条，全自动封边机完成封边。 | 2380 | 2380.00 |
|  |  | 医用中柜 | 1000*300*550 | 米 | 1 | （1）柜体：采用E1级环保≥15mm饰面刨花板，饰面刨花板：符合GB 18580 2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准：甲醛释放量≤0.124mg/m³，静曲强度≥10.5MPa，弹性模量≥1500MPa，内结合强度≥0.30MPa，密度0.60~0.90g/cm³，表面胶合强度≥0.60MPa， 握螺钉力板面≥900N，板边≥600N，表面耐冷热循环无裂纹、鼓泡、变色、起皱等，表面耐香烟灼烧、耐干热、耐龟裂达到4级以上。 （2）五金配件：采用缓冲门铰连接。 （3）封边：见光面采用≥2.0mm厚PVC封边条，全自动封边机完成封边。 | 1589 | 1589.00 |
|  |  | 理化板台面 | 1000*600 | 米 | 1 | （1）台面：采用≥12mm理化板台面，边缘双层加厚。理化板符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB 24820-2009《实验室家具通用技术条件》、GB/T31402-2015《抗菌测试 塑料表面抗菌测试方法》标准： 甲醛释放量≤0.124mg/m³，耐磨：磨耗值≤80mg/100r，素色磨350r，应无露底现象，耐冷热循环：无裂纹、鼓泡、起皱和无明显变色（A 类），耐水蒸气：无凸起、龟裂和明显变色（A 类）抗菌率：大肠杆菌、铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌等均≥99%。 | 1320 | 1320.00 |
|  |  | 医用地柜 | 1000*570*850 | 米 | 1 | （1）柜体：采用E1级环保≥15mm饰面刨花板，饰面刨花板：符合GB 18580 2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准：甲醛释放量≤0.124mg/m³，静曲强度≥10.5MPa，弹性模量≥1500MPa，内结合强度≥0.30MPa，密度0.60~0.90g/cm³，表面胶合强度≥0.60MPa， 握螺钉力板面≥900N，板边≥600N，表面耐冷热循环无裂纹、鼓泡、变色、起皱等，表面耐香烟灼烧、耐干热、耐龟裂达到4级以上。 （2）五金配件：采用缓冲门铰连接。 （3）封边：见光面采用≥2.0mm厚PVC封边条，全自动封边机完成封边。 | 3972 | 3972.00 |
|  |  | SUS304踢脚线 | 1000*100 | 米 | 1 | （1）材质：整体材质采用SUS304不锈钢，厚度≥0.8mm （2）工艺：采用304不锈钢油模拉丝不锈钢工艺. （3）整体符合304不锈钢板符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》、GB/T 21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》标准：涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；冲压件应无脱层、裂缝，金属喷漆(塑)涂层硬度≥H；附着力应不低于2级，规定塑性延伸强度≥230MPa；抗拉强度≥550MPa，断后伸长率≥28%；化学成分：C(%)≤0.12、S(%)≤0.03、P(%)≤0.03、Si(%)≤0.70、Mn(%)≤1.00，抗菌率大肠杆菌、铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌等均≥99%； | 227 | 227.00 |
| 103 | 医用更衣柜 | 医用更衣柜 | 1350*400*1800 | 米 | 1.35 | （1）柜体：采用E1级环保≥15mm饰面刨花板，饰面刨花板：符合GB 18580 2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准：甲醛释放量≤0.124mg/m³，静曲强度≥10.5MPa，弹性模量≥1500MPa，内结合强度≥0.30MPa，密度0.60~0.90g/cm³，表面胶合强度≥0.60MPa， 握螺钉力板面≥900N，板边≥600N，表面耐冷热循环无裂纹、鼓泡、变色、起皱等，表面耐香烟灼烧、耐干热、耐龟裂达到4级以上。 （2）五金配件：采用缓冲门铰连接。 （3）封边：见光面采用≥2.0mm厚PVC封边条，全自动封边机完成封边。 （4）整体符合：医用更衣柜：符合GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准：耐霉菌性等级：绳状青霉、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉等均≤0级。 | 5880 | 7938.00 |
| 104 | 医用更衣柜（男） | 医用吊柜 | 2720*300*600 | 米 | 2.72 | （1）柜体：采用E1级环保≥15mm饰面刨花板，饰面刨花板：符合GB 18580 2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准：甲醛释放量≤0.124mg/m³，静曲强度≥10.5MPa，弹性模量≥1500MPa，内结合强度≥0.30MPa，密度0.60~0.90g/cm³，表面胶合强度≥0.60MPa， 握螺钉力板面≥900N，板边≥600N，表面耐冷热循环无裂纹、鼓泡、变色、起皱等，表面耐香烟灼烧、耐干热、耐龟裂达到4级以上。 （2）五金配件：采用缓冲门铰连接。 （3）封边：见光面采用≥2.0mm厚PVC封边条，全自动封边机完成封边。 | 2380 | 6473.60 |
|  |  | 医用中柜 | 2720*300*550 | 米 | 2.72 | （1）柜体：采用E1级环保≥15mm饰面刨花板，饰面刨花板：符合GB 18580 2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准：甲醛释放量≤0.124mg/m³，静曲强度≥10.5MPa，弹性模量≥1500MPa，内结合强度≥0.30MPa，密度0.60~0.90g/cm³，表面胶合强度≥0.60MPa， 握螺钉力板面≥900N，板边≥600N，表面耐冷热循环无裂纹、鼓泡、变色、起皱等，表面耐香烟灼烧、耐干热、耐龟裂达到4级以上。 （2）五金配件：采用缓冲门铰连接。 （3）封边：见光面采用≥2.0mm厚PVC封边条，全自动封边机完成封边。 | 1589 | 4322.08 |
|  |  | 理化板台面 | 2720*600 | 米 | 2.72 | （1）台面：采用≥12mm理化板台面，边缘双层加厚。理化板符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB 24820-2009《实验室家具通用技术条件》、GB/T31402-2015《抗菌测试 塑料表面抗菌测试方法》标准： 甲醛释放量≤0.124mg/m³，耐磨：磨耗值≤80mg/100r，素色磨350r，应无露底现象，耐冷热循环：无裂纹、鼓泡、起皱和无明显变色（A 类），耐水蒸气：无凸起、龟裂和明显变色（A 类）抗菌率：大肠杆菌、铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌等均≥99%。 | 1320 | 3590.40 |
|  |  | 医用地柜 | 2720*570*850 | 米 | 2.72 | （1）柜体：采用E1级环保≥15mm饰面刨花板，饰面刨花板：符合GB 18580 2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准：甲醛释放量≤0.124mg/m³，静曲强度≥10.5MPa，弹性模量≥1500MPa，内结合强度≥0.30MPa，密度0.60~0.90g/cm³，表面胶合强度≥0.60MPa， 握螺钉力板面≥900N，板边≥600N，表面耐冷热循环无裂纹、鼓泡、变色、起皱等，表面耐香烟灼烧、耐干热、耐龟裂达到4级以上。 （2）五金配件：采用缓冲门铰连接。 （3）封边：见光面采用≥2.0mm厚PVC封边条，全自动封边机完成封边。 | 3972 | 10803.84 |
|  |  | SUS304踢脚线 | 2720*100 | 米 | 2.72 | （1）材质：整体材质采用SUS304不锈钢，厚度≥0.8mm （2）工艺：采用304不锈钢油模拉丝不锈钢工艺. （3）整体符合304不锈钢板符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》、GB/T 21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》标准：涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；冲压件应无脱层、裂缝，金属喷漆(塑)涂层硬度≥H；附着力应不低于2级，规定塑性延伸强度≥230MPa；抗拉强度≥550MPa，断后伸长率≥28%；化学成分：C(%)≤0.12、S(%)≤0.03、P(%)≤0.03、Si(%)≤0.70、Mn(%)≤1.00，抗菌率大肠杆菌、铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌等均≥99%； | 227 | 617.44 |
| （十）走道 |
| 105 | 医用护士站 | 护士站主体 | 2500*270/660*737/1137 | 米 | 2.5 | （1）材质：整体材质采用电解钢板 （2）整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理，抑菌粉末符合HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率：大肠杆菌、铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌等均≥99%。喷粉涂层厚度60-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。 （3）站体结构：由侧脚+看台+前档板 （4）符合GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》、GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准：平整度≤0.2mm，位差度≤2.0mm，着地平稳性≤2.0mm，冲压件应无脱层、裂缝，甲醛释放量≤0.05mg/m³，苯≤0.05mg/m³，甲苯≤0.1mg/m³，二甲苯≤0.1mg/m³，TVOC≤0.3mg/m³，家具涂层可迁移元素:铅Pb≤90mg/kg, 镉Cd≤50mg/kg, 铬Cr≤25mg/kg，汞Hg≤25mg/kg，锑Sb≤60mg/kg，钡Ba≤1000mg/kg，硒Se≤500mg/kg，砷As≤25mg/kg，通过主桌面垂直静载荷试验，通过桌面持续垂直静载荷试验，通过桌面垂直冲击试验，通过桌面水平耐久性试验，耐霉菌性等级：绳状青霉、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉等均≤0级。 | 5290 | 13225.00 |
|  |  | 医用防菌人造石-上台面 | 1500*300 | 米 | 1.5 | 台面：采用医用防菌人造石，厚度≥12mm，医用防菌人造石：符合 GB/T 31402-2015《塑料塑料表面抗菌性能试验方法》、GB/T 24128-2018《塑料 塑料防霉剂的防霉效果评估》标准：抗菌率：大肠杆菌、铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌等均≥99%，耐霉菌性等级：绳状青霉、出芽短梗霉、宛氏拟青霉、球毛壳霉、大毛霉等均≤0级。 | 865 | 1297.50 |
|  |  | 医用防菌人造石-下台面 | 2500*700 | 米 | 2.5 |  | 1140 | 2850.00 |
|  |  | 单门单抽柜 | 400*450*710 | 个 | 2 | （1）材质：整体材质采用电解钢板 （2）整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理，抑菌粉末符合HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率：大肠杆菌、铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌等均≥99%。喷粉涂层厚度60-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。 （3）结构：柜体+抽屉面板+316卡扣不锈钢踢脚线 （4）配件：304不锈钢门铰+导轨+锁具；导轨符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验。门铰（铰链）符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验。 （5）单门单抽柜整体符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验 。 | 1092 | 2184.00 |
|  |  | 主机柜（带抽） | 300*450*710 | 个 | 1 | （1）材质：整体材质采用电解钢板 （2）整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理，抑菌粉末符合HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率：大肠杆菌、铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌等均≥99%。喷粉涂层厚度60-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。 （3）结构：柜体+抽屉面板+316卡扣不锈钢踢脚线 （4）配件：导轨+锁具+合页 （5）主机柜整体符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验 。 | 1001 | 1001.00 |
|  |  | 钢制键盘架 | 标准 | 个 | 1 | （1）材质：整体材质采用电解钢板 （2）钢板采用医用抑菌粉末喷涂处理，抑菌粉末符合HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率：大肠杆菌、铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌等均≥99%。喷粉涂层厚度60-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。 （3）结构：框架+路轨+托盘 （4）钢制键盘架整体符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验 。 | 278 | 278.00 |
|  |  | SUS316不锈钢踢脚线 | 2500*110*120 | 米 | 2.5 | （1）材质：整体材质采用SUS316不锈钢，厚度≥0.8mm （2）工艺：采用316不锈钢油模拉丝不锈钢工艺. （3）整体符合：316不锈钢符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T1220-2007《不锈钢棒》标准：涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，碳≤0.05%、硫≤0.030%、磷≤0.045%、锰≤2.00%。 | 225 | 562.50 |
| 106 | 医用地柜 | 理化板台面 | 2500*650 | 米 | 2.5 | （1）台面：采用≥12mm理化板台面，边缘双层加厚。理化板符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB 24820-2009《实验室家具通用技术条件》、GB/T31402-2015《抗菌测试 塑料表面抗菌测试方法》标准： 甲醛释放量≤0.124mg/m³，耐磨：磨耗值≤80mg/100r，素色磨350r，应无露底现象，耐冷热循环：无裂纹、鼓泡、起皱和无明显变色（A 类），耐水蒸气：无凸起、龟裂和明显变色（A 类）抗菌率：大肠杆菌、铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌等均≥99%。 | 1325 | 3312.50 |
|  |  | 医用地柜 | 2500*630*837 | 米 | 2.5 | （1）材质：整体材质采用电解钢板 （2）整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理，抑菌粉末符合HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率：大肠杆菌、铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌等均≥99%。喷粉涂层厚度60-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。 （3）结构配置：由柜体+门板+抽屉+316不锈钢踢脚线 （4）五金配件：导轨+锁具+门铰（铰链）；导轨符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验。门铰（铰链）符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验。 （5）整体符合：医用地柜：符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准： 甲醛释放量≤0.05mg/m³，苯≤0.05mg/m³，甲苯≤0.1mg/m³，二甲苯≤0.1mg/m³，TVOC≤0.3mg/m³，家具涂层可迁移元素:铅Pb≤90mg/kg, 镉Cd≤50mg/kg, 铬Cr≤25mg/kg，汞Hg≤25mg/kg，锑Sb≤60mg/kg，钡Ba≤1000mg/kg，硒Se≤500mg/kg，砷As≤25mg/kg，通过结构和底架强度试验，通过跌落试验，通过搁板垂直加载稳定性试验，通过拉门耐久性试验，耐霉菌性等级：绳状青霉、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉等均达到≤0级。 | 4413 | 11032.50 |
|  |  | SUS316不锈钢踢脚线 | 2500*150 | 米 | 2.5 | （1）材质：整体材质采用SUS316不锈钢，厚度≥0.8mm （2）工艺：采用316不锈钢油模拉丝不锈钢工艺. （3）整体符合：316不锈钢符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T1220-2007《不锈钢棒》标准：涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，碳≤0.05%、硫≤0.030%、磷≤0.045%、锰≤2.00%。 | 230 | 575.00 |
| （十一）治疗室 |
| 107 | 医用治疗柜 | 医用吊柜 | 4000*350*550 | 米 | 4 | （1）材质：整体材质采用电解钢板 （2）整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理，抑菌粉末符合HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率：大肠杆菌、铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌等均≥99%。喷粉涂层厚度60-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。 （3）结构配置：由柜体+门板 （4）五金配件：导轨+锁具+门铰（铰链）；导轨符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验。门铰（铰链）符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验。 （5）整体符合：医用吊柜符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准： 甲醛释放量≤0.05mg/m³，苯≤0.05mg/m³，甲苯≤0.1mg/m³，二甲苯≤0.1mg/m³，TVOC≤0.3mg/m³，家具涂层可迁移元素:铅Pb≤90mg/kg, 镉Cd≤50mg/kg, 铬Cr≤25mg/kg，汞Hg≤25mg/kg，锑Sb≤60mg/kg，钡Ba≤1000mg/kg，硒Se≤500mg/kg，砷As≤25mg/kg，通过结构和底架强度试验，通过跌落试验，通过搁板垂直加载稳定性试验，通过拉门耐久性试验，耐霉菌性等级：绳状青霉、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉等均达到≤0级。 | 2650 | 10600.00 |
|  |  | 医用背架 | 4000*45*1850 | 米 | 4 | （1）材质：整体材质采用电解钢板 （2）整体采用喷涂工艺：采用医用抑菌粉末喷涂处理，喷粉涂层厚度60-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。 （3）结构配置：框架+层板 | 1760 | 7040.00 |
|  |  | 理化板台面 | 4000*600 | 米 | 4 | （1）台面：采用≥12mm理化板台面，边缘双层加厚。理化板符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB 24820-2009《实验室家具通用技术条件》、GB/T31402-2015《抗菌测试 塑料表面抗菌测试方法》标准： 甲醛释放量≤0.124mg/m³，耐磨：磨耗值≤80mg/100r，素色磨350r，应无露底现象，耐冷热循环：无裂纹、鼓泡、起皱和无明显变色（A 类），耐水蒸气：无凸起、龟裂和明显变色（A 类）抗菌率：大肠杆菌、铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌等均≥99%。 | 1320 | 5280.00 |
|  |  | 医用地柜 | 4000*630*837 | 米 | 4 | （1）材质：整体材质采用电解钢板 （2）整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理，抑菌粉末符合HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率：大肠杆菌、铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌等均≥99%。喷粉涂层厚度60-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。 （3）结构配置：由柜体+门板+抽屉+316不锈钢踢脚线 （4）五金配件：导轨+锁具+门铰（铰链）；导轨符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验。门铰（铰链）符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验。 （5）整体符合：医用地柜：符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准： 甲醛释放量≤0.05mg/m³，苯≤0.05mg/m³，甲苯≤0.1mg/m³，二甲苯≤0.1mg/m³，TVOC≤0.3mg/m³，家具涂层可迁移元素:铅Pb≤90mg/kg, 镉Cd≤50mg/kg, 铬Cr≤25mg/kg，汞Hg≤25mg/kg，锑Sb≤60mg/kg，钡Ba≤1000mg/kg，硒Se≤500mg/kg，砷As≤25mg/kg，通过结构和底架强度试验，通过跌落试验，通过搁板垂直加载稳定性试验，通过拉门耐久性试验，耐霉菌性等级：绳状青霉、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉等均达到≤0级。 | 4413 | 17652.00 |
|  |  | SUS316不锈钢踢脚线 | 4000*150 | 米 | 4 | （1）材质：整体材质采用SUS316不锈钢，厚度≥0.8mm （2）工艺：采用316不锈钢油模拉丝不锈钢工艺. （3）整体符合：316不锈钢符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T1220-2007《不锈钢棒》标准：涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，碳≤0.05%、硫≤0.030%、磷≤0.045%、锰≤2.00%。 | 230 | 920.00 |
| （十二）资料室 |
| 108 | 鞋衣柜 | 上衣柜、下鞋柜 | 1210*400*1800 | 米 | 1.21 | （1）柜体：采用E1级环保≥15mm饰面刨花板，饰面刨花板：符合GB 18580 2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准：甲醛释放量≤0.124mg/m³，静曲强度≥10.5MPa，弹性模量≥1500MPa，内结合强度≥0.30MPa，密度0.60~0.90g/cm³，表面胶合强度≥0.60MPa， 握螺钉力板面≥900N，板边≥600N，表面耐冷热循环无裂纹、鼓泡、变色、起皱等，表面耐香烟灼烧、耐干热、耐龟裂达到4级以上。 （2）五金配件：采用缓冲门铰连接。 （3）封边：见光面采用≥2.0mm厚PVC封边条，全自动封边机完成封边。 | 5878 | 7112.38 |
| （十三）检查室 |
| 109 | 医用治疗柜 | 医用吊柜 | 1800*350*550 | 米 | 1.8 | （1）材质：整体材质采用电解钢板 （2）整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理，抑菌粉末符合HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率：大肠杆菌、铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌等均≥99%。喷粉涂层厚度60-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。 （3）结构配置：由柜体+门板 （4）五金配件：导轨+锁具+门铰（铰链） （5）整体符合：医用吊柜符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准： 甲醛释放量≤0.05mg/m³，苯≤0.05mg/m³，甲苯≤0.1mg/m³，二甲苯≤0.1mg/m³，TVOC≤0.3mg/m³，家具涂层可迁移元素:铅Pb≤90mg/kg, 镉Cd≤50mg/kg, 铬Cr≤25mg/kg，汞Hg≤25mg/kg，锑Sb≤60mg/kg，钡Ba≤1000mg/kg，硒Se≤500mg/kg，砷As≤25mg/kg，通过结构和底架强度试验，通过跌落试验，通过搁板垂直加载稳定性试验，通过拉门耐久性试验，耐霉菌性等级：绳状青霉、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉等均达到≤0级。 | 2650 | 4770.00 |
|  |  | 医用背架 | 1800*45*1850 | 米 | 1.8 | （1）材质：整体材质采用电解钢板 （2）整体采用喷涂工艺：采用医用抑菌粉末喷涂处理，喷粉涂层厚度60-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。 （3）结构配置：框架+层板 | 1760 | 3168.00 |
|  |  | 理化板台面 | 1800*600 | 米 | 1.8 | （1）台面：采用≥12mm理化板台面，边缘双层加厚。理化板符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB 24820-2009《实验室家具通用技术条件》、GB/T31402-2015《抗菌测试 塑料表面抗菌测试方法》标准： 甲醛释放量≤0.124mg/m³，耐磨：磨耗值≤80mg/100r，素色磨350r，应无露底现象，耐冷热循环：无裂纹、鼓泡、起皱和无明显变色（A 类），耐水蒸气：无凸起、龟裂和明显变色（A 类）抗菌率：大肠杆菌、铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌等均≥99%。 | 1320 | 2376.00 |
|  |  | 医用地柜 | 1800*630*837 | 米 | 1.8 | （1）材质：整体材质采用电解钢板 （2）整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理，抑菌粉末符合HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率：大肠杆菌、铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌等均≥99%。喷粉涂层厚度60-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。 （3）结构配置：由柜体+门板+抽屉+316不锈钢踢脚线 （4）五金配件：导轨+锁具+门铰（铰链）；导轨符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验。门铰（铰链）符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验。 （5）整体符合：医用地柜：符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准： 甲醛释放量≤0.05mg/m³，苯≤0.05mg/m³，甲苯≤0.1mg/m³，二甲苯≤0.1mg/m³，TVOC≤0.3mg/m³，家具涂层可迁移元素:铅Pb≤90mg/kg, 镉Cd≤50mg/kg, 铬Cr≤25mg/kg，汞Hg≤25mg/kg，锑Sb≤60mg/kg，钡Ba≤1000mg/kg，硒Se≤500mg/kg，砷As≤25mg/kg，通过结构和底架强度试验，通过跌落试验，通过搁板垂直加载稳定性试验，通过拉门耐久性试验，耐霉菌性等级：绳状青霉、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉等均达到≤0级。 | 4413 | 7943.40 |
|  |  | SUS316不锈钢踢脚线 | 1800*150 | 米 | 1.8 | （1）材质：整体材质采用SUS316不锈钢，厚度≥0.8mm （2）工艺：采用316不锈钢油模拉丝不锈钢工艺. （3）整体符合：316不锈钢符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T1220-2007《不锈钢棒》标准：涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，碳≤0.05%、硫≤0.030%、磷≤0.045%、锰≤2.00%。 | 230 | 414.00 |
| 【十一】十四层 |
| （一）办公走廊 |
| 110 | 医用换鞋柜 | 医用换鞋柜(两组20人) | 3880*350*600 | 米 | 3.88 | （1）柜体：采用E1级环保≥15mm饰面刨花板，饰面刨花板：符合GB 18580 2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准：甲醛释放量≤0.124mg/m³，静曲强度≥10.5MPa，弹性模量≥1500MPa，内结合强度≥0.30MPa，密度0.60~0.90g/cm³，表面胶合强度≥0.60MPa， 握螺钉力板面≥900N，板边≥600N，表面耐冷热循环无裂纹、鼓泡、变色、起皱等，表面耐香烟灼烧、耐干热、耐龟裂达到4级以上。 （2）五金配件：采用缓冲门铰连接。 （3）封边：见光面采用≥2.0mm厚PVC封边条，全自动封边机完成封边。 | 2383 | 9246.04 |
| 111 | 医用换鞋凳 | 医用换鞋凳 | 1800*350*450 | 米 | 1.8 | （1）柜体：采用E1级环保≥15mm饰面刨花板，饰面刨花板：符合GB 18580 2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准：甲醛释放量≤0.124mg/m³，静曲强度≥10.5MPa，弹性模量≥1500MPa，内结合强度≥0.30MPa，密度0.60~0.90g/cm³，表面胶合强度≥0.60MPa， 握螺钉力板面≥900N，板边≥600N，表面耐冷热循环无裂纹、鼓泡、变色、起皱等，表面耐香烟灼烧、耐干热、耐龟裂达到4级以上。 （2）五金配件：采用缓冲门铰连接。 （3）封边：见光面采用≥2.0mm厚PVC封边条，全自动封边机完成封边。 （4）整体符合：医用换鞋凳符合GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准：耐霉菌性等级：绳状青霉、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉等均≤0级。 | 1980 | 3564.00 |
| （二）女更衣室 |
| 112 | 医用更衣柜 | 医用更衣柜 | 2000*400*1800 | 米 | 2 | （1）柜体：采用E1级环保≥15mm饰面刨花板，饰面刨花板：符合GB 18580 2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准：甲醛释放量≤0.124mg/m³，静曲强度≥10.5MPa，弹性模量≥1500MPa，内结合强度≥0.30MPa，密度0.60~0.90g/cm³，表面胶合强度≥0.60MPa， 握螺钉力板面≥900N，板边≥600N，表面耐冷热循环无裂纹、鼓泡、变色、起皱等，表面耐香烟灼烧、耐干热、耐龟裂达到4级以上。 （2）五金配件：采用缓冲门铰连接。 （3）封边：见光面采用≥2.0mm厚PVC封边条，全自动封边机完成封边。 （4）整体符合：医用更衣柜：符合GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准：耐霉菌性等级：绳状青霉、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉等均≤0级。 | 5880 | 11760.00 |
| （三）走廊缓冲间 |
| 113 | 304不锈钢防菌防水医用换鞋柜一 | 304不锈钢医用换鞋柜 | 950*350*1800 | 米 | 0.95 | （1）材质：整体材质采用SUS304不锈钢，厚度≥0.8mm （2）工艺：采用304不锈钢油模拉丝不锈钢工艺. （3）整体符合304不锈钢板符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》、GB/T 21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》标准：涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；冲压件应无脱层、裂缝，金属喷漆(塑)涂层硬度≥H；附着力应不低于2级，规定塑性延伸强度≥230MPa；抗拉强度≥550MPa，断后伸长率≥28%；化学成分：C(%)≤0.12、S(%)≤0.03、P(%)≤0.03、Si(%)≤0.70、Mn(%)≤1.00，抗菌率大肠杆菌、铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌等均≥99%； | 5480 | 5206.00 |
| （四）去污区缓冲间 |
| 114 | 304不锈钢防菌防水医用换鞋柜二 | 304不锈钢医用换鞋柜(10人) | 1090*350*900 | 米 | 1.09 | （1）材质：整体材质采用SUS304不锈钢，厚度≥0.8mm （2）工艺：采用304不锈钢油模拉丝不锈钢工艺. （3）整体符合304不锈钢板符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》、GB/T 21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》标准：涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；冲压件应无脱层、裂缝，金属喷漆(塑)涂层硬度≥H；附着力应不低于2级，规定塑性延伸强度≥230MPa；抗拉强度≥550MPa，断后伸长率≥28%；化学成分：C(%)≤0.12、S(%)≤0.03、P(%)≤0.03、Si(%)≤0.70、Mn(%)≤1.00，抗菌率大肠杆菌、铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌等均≥99%； | 5275 | 5749.75 |
| 115 | 304不锈钢防菌防水医用换鞋柜三 | 304不锈钢医用换鞋柜(10人) | 1740*350*900 | 米 | 1.74 |  | 5275 | 9178.50 |
| 116 | 医用办公操作台 | 医用办公操作台（防撞式） | 1400*600*750 | 组 | 1 | （1）台面：采用≥12mm理化板台面，边缘双层加厚。 （2）金属钢制脚:表面抑菌粉末喷涂处理，钢木组合结构，主框架、前后梁1.5*40*60㎜优质方型钢材 （3）配置柜体：柜体门板、侧封板、抽头≥16mm厚中密度纤维板，双面粘贴三聚氰胺板，以≥2mm厚PVC封边。侧板、底板、层板、背板：采用≥16mm厚的中密度纤维板，双面粘贴三聚氰胺板，以≥2mm厚PVC防水封边。实验室专用抗氧化橡胶地脚，高度可调30-50㎜。 （4）实验室专用配电检修结构设计。 （5）铰链采用品牌缓冲铰链，滑轨采用三节路轨，铝合金暗拉手。 | 4413 | 4413.00 |
|  |  | 医生工作椅 | 常规 | 张 | 1 | （1）主要材料说明：1、坐垫为网布，2、靠背采用聚丙烯注塑成型，黑色，3、海绵采用高密度原生态回弹海绵，密度为D40，4、底盘采用多功能底盘，钢板2.0mm厚，5、优质三级气压棒 （2）结构/配置：1、电镀活动五星脚架， （3）五金配件：钢质螺帽、不锈钢螺丝，表面镀镍。 （4）整体符合：医生工作椅符合QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》标准： 椅背偏心度≤120mm，座面左右水平偏差≤6mm，着地平稳性≤2mm，软、硬包件外观：构件及缝纫应无破损，无污迹、无脱线、无开缝或脱胶，构件及缝纫对称部位应对称。缝纫线迹均匀，无明显浮线、跳针。图案清晰，无跳丝，无明显色差，软包件应外形饱满，圆滑一致,对称部位应对称。嵌线圆滑挺直。硬包件应外形平滑，无皱褶， 软质聚氨酯塑料泡沫密度：座面≥45kg/m³，软质聚氨酯塑料泡沫回弹性≥45%，通过椅子向前倾翻试验（座面静载荷600N，向前倾翻力不小于20N），应无倾翻，通过椅子向后倾翻试验（座面静载荷600N，向后倾翻力不小于20N）,应无倾翻，通过扶手椅侧向倾翻试验（座面静载荷600N，侧向倾翻力不小于20N）,应无倾翻，甲醛释放量≤0.1mg/m²h，TVOC≤0.1mg/m²h。 | 530 | 530.00 |
| （五）清洁打包区 |
| 117 | 医用办公操作台 | 医用办公操作台（防撞式） | 1200*600*750 | 组 | 2 | （1）台面：采用≥12mm理化板台面，边缘双层加厚。 （2）金属钢制脚:表面抑菌粉末喷涂处理，钢木组合结构，主框架、前后梁1.5*40*60㎜优质方型钢材 （3）配置柜体：柜体门板、侧封板、抽头≥16mm厚中密度纤维板，双面粘贴三聚氰胺板，以≥2mm厚PVC封边。侧板、底板、层板、背板：采用≥16mm厚的中密度纤维板，双面粘贴三聚氰胺板，以≥2mm厚PVC防水封边。实验室专用抗氧化橡胶地脚，高度可调30-50㎜。 （4）实验室专用配电检修结构设计。 （5）铰链采用品牌缓冲铰链，滑轨采用三节路轨，铝合金暗拉手。 | 4413 | 8826.00 |
|  |  | 医生工作椅 | 常规 | 张 | 2 | （1）主要材料说明：1、坐垫为网布，2、靠背采用聚丙烯注塑成型，黑色，3、海绵采用高密度原生态回弹海绵，密度为D40，4、底盘采用多功能底盘，钢板2.0mm厚，5、优质三级气压棒 （2）结构/配置：1、电镀活动五星脚架， （3）五金配件：钢质螺帽、不锈钢螺丝，表面镀镍。 （4）整体符合：医生工作椅符合QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》标准： 椅背偏心度≤120mm，座面左右水平偏差≤6mm，着地平稳性≤2mm，软、硬包件外观：构件及缝纫应无破损，无污迹、无脱线、无开缝或脱胶，构件及缝纫对称部位应对称。缝纫线迹均匀，无明显浮线、跳针。图案清晰，无跳丝，无明显色差，软包件应外形饱满，圆滑一致,对称部位应对称。嵌线圆滑挺直。硬包件应外形平滑，无皱褶， 软质聚氨酯塑料泡沫密度：座面≥45kg/m³，软质聚氨酯塑料泡沫回弹性≥45%，通过椅子向前倾翻试验（座面静载荷600N，向前倾翻力不小于20N），应无倾翻，通过椅子向后倾翻试验（座面静载荷600N，向后倾翻力不小于20N）,应无倾翻，通过扶手椅侧向倾翻试验（座面静载荷600N，侧向倾翻力不小于20N）,应无倾翻，甲醛释放量≤0.1mg/m²h，TVOC≤0.1mg/m²h。 | 530 | 1060.00 |
| （六））无菌存放区 |
| 118 | 医用办公操作台（防撞式） | 医用办公操作台（防撞式） | 1400*600*750 | 组 | 1 | （1）台面：采用≥12mm理化板台面，边缘双层加厚。 （2）金属钢制脚:表面抑菌粉末喷涂处理，钢木组合结构，主框架、前后梁1.5*40*60㎜优质方型钢材 （3）配置柜体：柜体门板、侧封板、抽头≥16mm厚中密度纤维板，双面粘贴三聚氰胺板，以≥2mm厚PVC封边。侧板、底板、层板、背板：采用≥16mm厚的中密度纤维板，双面粘贴三聚氰胺板，以≥2mm厚PVC防水封边。实验室专用抗氧化橡胶地脚，高度可调30-50㎜。 （4）实验室专用配电检修结构设计。 （5）铰链采用品牌缓冲铰链，滑轨采用三节路轨，铝合金暗拉手。 | 4413 | 4413.00 |
|  |  | 医生工作椅 | 常规 | 张 | 1 | （1）主要材料说明：1、坐垫为网布，2、靠背采用聚丙烯注塑成型，黑色，3、海绵采用高密度原生态回弹海绵，密度为D40，4、底盘采用多功能底盘，钢板2.0mm厚，5、优质三级气压棒 （2）结构/配置：1、电镀活动五星脚架， （3）五金配件：钢质螺帽、不锈钢螺丝，表面镀镍。 （4）整体符合：医生工作椅符合QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》标准： 椅背偏心度≤120mm，座面左右水平偏差≤6mm，着地平稳性≤2mm，软、硬包件外观：构件及缝纫应无破损，无污迹、无脱线、无开缝或脱胶，构件及缝纫对称部位应对称。缝纫线迹均匀，无明显浮线、跳针。图案清晰，无跳丝，无明显色差，软包件应外形饱满，圆滑一致,对称部位应对称。嵌线圆滑挺直。硬包件应外形平滑，无皱褶， 软质聚氨酯塑料泡沫密度：座面≥45kg/m³，软质聚氨酯塑料泡沫回弹性≥45%，通过椅子向前倾翻试验（座面静载荷600N，向前倾翻力不小于20N），应无倾翻，通过椅子向后倾翻试验（座面静载荷600N，向后倾翻力不小于20N）,应无倾翻，通过扶手椅侧向倾翻试验（座面静载荷600N，侧向倾翻力不小于20N）,应无倾翻，甲醛释放量≤0.1mg/m²h，TVOC≤0.1mg/m²h。 | 530 | 530.00 |
| 【十二】十五层 |
| （一）治疗室 |
| 119 | 医用操作台 | 理化板台面 | 5590*600 | 米 | 5.59 | （1）台面：采用≥12mm理化板台面，边缘双层加厚。理化板符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB 24820-2009《实验室家具通用技术条件》、GB/T31402-2015《抗菌测试 塑料表面抗菌测试方法》标准： 甲醛释放量≤0.124mg/m³，耐磨：磨耗值≤80mg/100r，素色磨350r，应无露底现象，耐冷热循环：无裂纹、鼓泡、起皱和无明显变色（A 类），耐水蒸气：无凸起、龟裂和明显变色（A 类）抗菌率：大肠杆菌、铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌等均≥99%。 | 1320 | 7378.80 |
|  |  | 医用地柜 | 5590*630*837 | 米 | 5.59 | （1）材质：整体材质采用电解钢板 （2）整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理，抑菌粉末符合HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率：大肠杆菌、铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌等均≥99%。喷粉涂层厚度60-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。 （3）结构配置：由柜体+门板+抽屉+316不锈钢踢脚线 （4）五金配件：导轨+锁具+门铰（铰链）；导轨符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验。门铰（铰链）符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验。 （5）整体符合：医用地柜：符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准： 甲醛释放量≤0.05mg/m³，苯≤0.05mg/m³，甲苯≤0.1mg/m³，二甲苯≤0.1mg/m³，TVOC≤0.3mg/m³，家具涂层可迁移元素:铅Pb≤90mg/kg, 镉Cd≤50mg/kg, 铬Cr≤25mg/kg，汞Hg≤25mg/kg，锑Sb≤60mg/kg，钡Ba≤1000mg/kg，硒Se≤500mg/kg，砷As≤25mg/kg，通过结构和底架强度试验，通过跌落试验，通过搁板垂直加载稳定性试验，通过拉门耐久性试验，耐霉菌性等级：绳状青霉、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉等均达到≤0级。 | 4413 | 24668.67 |
|  |  | 转角下柜（带台面） | 900*900*837 | 个 | 1 | （1）材质：柜体采用材质采用电解钢板，台面采用≥12mm理化板台面，边缘双层加厚。 （2）整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理，抑菌粉末符合HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率：大肠杆菌、铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌等均≥99%。喷粉涂层厚度60-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。 （3）结构配置：由柜体+门板+抽屉+316不锈钢踢脚线 （4）五金配件：导轨+锁具+门铰（铰链）；导轨符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验。门铰（铰链）符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验。 （5）整体符合：医用地柜：符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准： 甲醛释放量≤0.05mg/m³，苯≤0.05mg/m³，甲苯≤0.1mg/m³，二甲苯≤0.1mg/m³，TVOC≤0.3mg/m³，家具涂层可迁移元素:铅Pb≤90mg/kg, 镉Cd≤50mg/kg, 铬Cr≤25mg/kg，汞Hg≤25mg/kg，锑Sb≤60mg/kg，钡Ba≤1000mg/kg，硒Se≤500mg/kg，砷As≤25mg/kg，通过结构和底架强度试验，通过跌落试验，通过搁板垂直加载稳定性试验，通过拉门耐久性试验，耐霉菌性等级：绳状青霉、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉等均达到≤0级。 | 4413 | 4413.00 |
|  |  | 感应式垃圾柜（组件） | 标准 | 套 | 4 | （1）配置：采用PP垃圾盖，双杆支撑开启方式，电动感应配件一套。 | 441 | 1764.00 |
|  |  | SUS316不锈钢踢脚线 | 5590*150 | 米 | 5.59 | （1）材质：整体材质采用SUS316不锈钢，厚度≥0.8mm （2）工艺：采用316不锈钢油模拉丝不锈钢工艺. （3）整体符合：316不锈钢符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T1220-2007《不锈钢棒》标准：涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，碳≤0.05%、硫≤0.030%、磷≤0.045%、锰≤2.00%。 | 230 | 1285.70 |
| （二）洗婴室 |
| 120 | 新生儿洗婴室 | 平底无人形洗婴盆 | 1000*790 | 套 | 3 | （1）材质：采用亚克力材质，一体注塑成型。 | 3220 | 9660.00 |
|  |  | 医用洗婴台 | 5995*750*837 | 米 | 6 | （1）材质：0.8mm-1.0mm厚一级优质电解钢板，防潮防水，经久耐用，0.8mm厚316#不锈钢底座，医用耐磨皮软包饰面， （2）台面采用医用抑菌人造石材质 （3）配件：一字成型拉手、304不锈钢缓冲阻尼铰链（门铰）、三节路轨、标签卡槽、伸缩水龙头，一体成型洗婴池3个，游泳池2个、打包台， （4）柜体金属表面抑菌粉末静电喷涂。 （5）整体符合：医用洗婴台符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准： 甲醛释放量≤0.05mg/m³，苯≤0.05mg/m³，甲苯≤0.1mg/m³，二甲苯≤0.1mg/m³，TVOC≤0.3mg/m³，家具涂层可迁移元素:铅Pb≤90mg/kg, 镉Cd≤50mg/kg, 铬Cr≤25mg/kg，汞Hg≤25mg/kg，锑Sb≤60mg/kg，硒Se≤500mg/kg，砷As≤25mg/kg，通过主桌面垂直静载荷试验，通过桌面持续垂直静载荷试验，通过桌面垂直冲击试验，通过桌面水平耐久性试验，耐霉菌性等级：绳状青霉、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉等均达到≤0级。 | 5820 | 34920.00 |
|  |  | 医用洗婴台软包 | 3175*790*100 | 米 | 6.36 | （1）材质：采用覆面采用优质耐磨皮，内衬高密度海绵。地板采用多层实木夹板 | 850 | 5406.00 |
|  |  | 给排水工程标配套装 | 常规 | 套 | 3 | （1）五金配件：排水管、PP-R冷热管、直通、三通、角阀、制阀、塞头、弯头、内接、直接、外牙等安装辅材，2、工艺/其他说明：按每个接水点计算。（不含现场预留）。 （2）现场：下水及进水只有一个点位。 | 1909 | 5727.00 |
| 121 | 隔离洗婴室 | 平底无人形洗婴盆 | 1000*790 | 套 | 2 | （1）材质：采用亚克力材质，一体注塑成型。 | 3220 | 6440.00 |
|  |  | 医用洗婴台 | 7950*750*837 | 米 | 7.95 | （1）材质：0.8mm-1.0mm厚一级优质电解钢板，防潮防水，经久耐用，0.8mm厚316#不锈钢底座，医用耐磨皮软包饰面， （2）台面采用医用抑菌人造石材质 （3）配件：一字成型拉手、304不锈钢缓冲阻尼铰链（门铰）、三节路轨、标签卡槽、伸缩水龙头，一体成型洗婴池3个，游泳池2个、打包台， （4）柜体金属表面抑菌粉末静电喷涂。 （5）整体符合：医用洗婴台符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准： 甲醛释放量≤0.05mg/m³，苯≤0.05mg/m³，甲苯≤0.1mg/m³，二甲苯≤0.1mg/m³，TVOC≤0.3mg/m³，家具涂层可迁移元素:铅Pb≤90mg/kg, 镉Cd≤50mg/kg, 铬Cr≤25mg/kg，汞Hg≤25mg/kg，锑Sb≤60mg/kg，硒Se≤500mg/kg，砷As≤25mg/kg，通过主桌面垂直静载荷试验，通过桌面持续垂直静载荷试验，通过桌面垂直冲击试验，通过桌面水平耐久性试验，耐霉菌性等级：绳状青霉、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉等均达到≤0级。 | 5820 | 46269.00 |
|  |  | 医用洗婴台软包 | 3175*790*100 | 米 | 6.36 | （1）材质：采用覆面采用优质耐磨皮，内衬高密度海绵。地板采用多层实木夹板 | 850 | 5406.00 |
|  |  | 给排水工程标配套装 | 常规 | 套 | 2 | （1）五金配件：排水管、PP-R冷热管、直通、三通、角阀、制阀、塞头、弯头、内接、直接、外牙等安装辅材，2、工艺/其他说明：按每个接水点计算。（不含现场预留）。 （2）现场：下水及进水只有一个点位。 | 657 | 1314.00 |
| （三）配奶室 |
| 122 | 配奶室台柜 | 医用吊柜 | 1270*350*550+570 | 米 | 1.27 | （1）材质：整体材质采用电解钢板 （2）整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理，抑菌粉末符合HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率：大肠杆菌、铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌等均≥99%。喷粉涂层厚度60-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。 （3）结构配置：由柜体+门板 （4）五金配件：导轨+锁具+门铰（铰链）；导轨符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验。门铰（铰链）符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验。 （5）整体符合：医用吊柜符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准： 甲醛释放量≤0.05mg/m³，苯≤0.05mg/m³，甲苯≤0.1mg/m³，二甲苯≤0.1mg/m³，TVOC≤0.3mg/m³，家具涂层可迁移元素:铅Pb≤90mg/kg, 镉Cd≤50mg/kg, 铬Cr≤25mg/kg，汞Hg≤25mg/kg，锑Sb≤60mg/kg，钡Ba≤1000mg/kg，硒Se≤500mg/kg，砷As≤25mg/kg，通过结构和底架强度试验，通过跌落试验，通过搁板垂直加载稳定性试验，通过拉门耐久性试验，耐霉菌性等级：绳状青霉、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉等均达到≤0级。 | 2650 | 3365.50 |
|  |  | 医用背架 | 1270*45*1850 | 米 | 1.27 | （1）材质：整体材质采用电解钢板 （2）整体采用喷涂工艺：采用医用抑菌粉末喷涂处理，喷粉涂层厚度60-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。 （3）结构配置：框架+层板 | 1760 | 2235.20 |
|  |  | 理化板台面 | 4500*600 | 米 | 4.5 | （1）台面：采用≥12mm理化板台面，边缘双层加厚。理化板符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB 24820-2009《实验室家具通用技术条件》、GB/T31402-2015《抗菌测试 塑料表面抗菌测试方法》标准： 甲醛释放量≤0.124mg/m³，耐磨：磨耗值≤80mg/100r，素色磨350r，应无露底现象，耐冷热循环：无裂纹、鼓泡、起皱和无明显变色（A 类），耐水蒸气：无凸起、龟裂和明显变色（A 类）抗菌率：大肠杆菌、铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌等均≥99%。 | 1320 | 5940.00 |
|  |  | 医用地柜 | 4500*630*837 | 米 | 4.5 | （1）材质：整体材质采用电解钢板 （2）整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理，抑菌粉末符合HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率：大肠杆菌、铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌等均≥99%。喷粉涂层厚度60-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。 （3）结构配置：由柜体+门板+抽屉+316不锈钢踢脚线 （4）五金配件：导轨+锁具+门铰（铰链）；导轨符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验。门铰（铰链）符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验。 （5）整体符合：医用地柜：符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准： 甲醛释放量≤0.05mg/m³，苯≤0.05mg/m³，甲苯≤0.1mg/m³，二甲苯≤0.1mg/m³，TVOC≤0.3mg/m³，家具涂层可迁移元素:铅Pb≤90mg/kg, 镉Cd≤50mg/kg, 铬Cr≤25mg/kg，汞Hg≤25mg/kg，锑Sb≤60mg/kg，钡Ba≤1000mg/kg，硒Se≤500mg/kg，砷As≤25mg/kg，通过结构和底架强度试验，通过跌落试验，通过搁板垂直加载稳定性试验，通过拉门耐久性试验，耐霉菌性等级：绳状青霉、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉等均达到≤0级。 | 4413 | 19858.50 |
|  |  | 转角下柜（带台面） | 900*900*850 | 个 | 1 | （1）材质：柜体采用材质采用电解钢板，台面采用≥12mm理化板台面，边缘双层加厚。 （2）整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理，抑菌粉末符合HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率：大肠杆菌、铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌等均≥99%。喷粉涂层厚度60-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。 （3）结构配置：由柜体+门板+抽屉+316不锈钢踢脚线 （4）五金配件：导轨+锁具+门铰（铰链）；导轨符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验。门铰（铰链）符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验。 （5）整体符合：医用地柜：符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准： 甲醛释放量≤0.05mg/m³，苯≤0.05mg/m³，甲苯≤0.1mg/m³，二甲苯≤0.1mg/m³，TVOC≤0.3mg/m³，家具涂层可迁移元素:铅Pb≤90mg/kg, 镉Cd≤50mg/kg, 铬Cr≤25mg/kg，汞Hg≤25mg/kg，锑Sb≤60mg/kg，钡Ba≤1000mg/kg，硒Se≤500mg/kg，砷As≤25mg/kg，通过结构和底架强度试验，通过跌落试验，通过搁板垂直加载稳定性试验，通过拉门耐久性试验，耐霉菌性等级：绳状青霉、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉等均达到≤0级。 | 4413 | 4413.00 |
|  |  | PP水盆 | 标准 | 个 | 1 | （1）高密度的PP注塑成型,耐腐蚀、耐酸碱和有机物.槽沿处理:有皮汶、与台面板纹一样。壁厚5mm,水槽底部7mm. +下水装置一套 | 441 | 441.00 |
|  |  | 感应水龙头 | 标准 | 个 | 1 | （1）材质：不锈钢材质；感应距离15CM、主体外径：45MM、高度：390MM、24弯管520MM | 883 | 883.00 |
|  |  | SUS316不锈钢踢脚线 | 4500*150 | 米 | 4.5 | （1）材质：整体材质采用SUS316不锈钢，厚度≥0.8mm （2）工艺：采用316不锈钢油模拉丝不锈钢工艺. （3）整体符合：316不锈钢符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T1220-2007《不锈钢棒》标准：涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，碳≤0.05%、硫≤0.030%、磷≤0.045%、锰≤2.00%。 | 230 | 1035.00 |
| （四）消毒室 |
| 123 | 消毒室台柜 | 医用吊柜 | 3870*350*550+570 | 米 | 3.87 | （1）材质：整体材质采用电解钢板 （2）整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理，抑菌粉末符合HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率：大肠杆菌、铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌等均≥99%。喷粉涂层厚度60-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。 （3）结构配置：由柜体+门板 （4）五金配件：导轨+锁具+门铰（铰链）；导轨符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验。门铰（铰链）符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验。 （5）整体符合：医用吊柜符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准： 甲醛释放量≤0.05mg/m³，苯≤0.05mg/m³，甲苯≤0.1mg/m³，二甲苯≤0.1mg/m³，TVOC≤0.3mg/m³，家具涂层可迁移元素:铅Pb≤90mg/kg, 镉Cd≤50mg/kg, 铬Cr≤25mg/kg，汞Hg≤25mg/kg，锑Sb≤60mg/kg，钡Ba≤1000mg/kg，硒Se≤500mg/kg，砷As≤25mg/kg，通过结构和底架强度试验，通过跌落试验，通过搁板垂直加载稳定性试验，通过拉门耐久性试验，耐霉菌性等级：绳状青霉、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉等均达到≤0级。 | 2650 | 10255.50 |
|  |  | 医用背架 | 3870*45*1850 | 米 | 3.87 | （1）材质：整体材质采用电解钢板 （2）整体采用喷涂工艺：采用医用抑菌粉末喷涂处理，喷粉涂层厚度60-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。 （3）结构配置：框架+层板 | 1760 | 6811.20 |
|  |  | 理化板台面 | 3870*600 | 米 | 3.87 | （1）台面：采用≥12mm理化板台面，边缘双层加厚。理化板符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB 24820-2009《实验室家具通用技术条件》、GB/T31402-2015《抗菌测试 塑料表面抗菌测试方法》标准： 甲醛释放量≤0.124mg/m³，耐磨：磨耗值≤80mg/100r，素色磨350r，应无露底现象，耐冷热循环：无裂纹、鼓泡、起皱和无明显变色（A 类），耐水蒸气：无凸起、龟裂和明显变色（A 类）抗菌率：大肠杆菌、铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌等均≥99%。 | 1320 | 5108.40 |
|  |  | 医用地柜 | 3870*630*837 | 米 | 3.87 | （1）材质：整体材质采用电解钢板 （2）整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理，抑菌粉末符合HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率：大肠杆菌、铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌等均≥99%。喷粉涂层厚度60-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。 （3）结构配置：由柜体+门板+抽屉+316不锈钢踢脚线 （4）五金配件：导轨+锁具+门铰（铰链）；导轨符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验。门铰（铰链）符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验。 （5）整体符合：医用地柜：符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准： 甲醛释放量≤0.05mg/m³，苯≤0.05mg/m³，甲苯≤0.1mg/m³，二甲苯≤0.1mg/m³，TVOC≤0.3mg/m³，家具涂层可迁移元素:铅Pb≤90mg/kg, 镉Cd≤50mg/kg, 铬Cr≤25mg/kg，汞Hg≤25mg/kg，锑Sb≤60mg/kg，钡Ba≤1000mg/kg，硒Se≤500mg/kg，砷As≤25mg/kg，通过结构和底架强度试验，通过跌落试验，通过搁板垂直加载稳定性试验，通过拉门耐久性试验，耐霉菌性等级：绳状青霉、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉等均达到≤0级。 | 4413 | 17078.31 |
|  |  | SUS316不锈钢踢脚线 | 3870*150 | 米 | 3.87 | （1）材质：整体材质采用SUS316不锈钢，厚度≥0.8mm （2）工艺：采用316不锈钢油模拉丝不锈钢工艺. （3）整体符合：316不锈钢符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T1220-2007《不锈钢棒》标准：涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，碳≤0.05%、硫≤0.030%、磷≤0.045%、锰≤2.00%。 | 230 | 890.10 |
| （五）医生办 |
| 124 | 医生办 | 医生操作台（上中下） | 1200*600*1800 | 组 | 7 | （1）台面采用品牌≥12mm理化板台面，边缘双层加厚。钢木组合结构，主框架、前后梁1.5*40*60㎜优质方型钢材，表面高压EPOXY静电粉沫喷涂，1.5*40*60㎜优质方型钢材，表面高压EPOXY静电粉沫喷涂。 （2）柜体、柜体门板、侧封板、抽头≥16mm厚中密度纤维板，双面粘贴三聚氰胺板，以≥2mm厚PVC封边。侧板、底板、层板、背板：采用≥16mm厚的中密度纤维板，双面粘贴三聚氰胺板，以≥2mm厚PVC防水封边。实验室专用抗氧化橡胶地脚，高度可调30-50㎜。 （3）实验室专用220V插座单插、双插、三插均有，符合IP44要求。（此项为选配） （4）铰链采用品牌缓冲铰链，滑轨采用三节路轨，铝合金暗拉手。 （5）水龙头:实验室专用水龙头，黄铜合金，陶瓷阀，阀芯采用国际通用陶瓷阀芯，表面经环氧树脂粉沫喷涂处理。水槽:黑色，PP材质。 （6）整体符合：理化板符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB 24820-2009《实验室家具通用技术条件》、GB/T31402-2015《抗菌测试 塑料表面抗菌测试方法》标准： 甲醛释放量≤0.124mg/m³，耐磨：磨耗值≤80mg/100r，素色磨350r，应无露底现象，耐冷热循环：无裂纹、鼓泡、起皱和无明显变色（A 类），耐水蒸气：无凸起、龟裂和明显变色（A 类）抗菌率：大肠杆菌、铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌等均≥99%。 | 5295 | 37065.00 |
|  |  | 医生工作椅 | 常规 | 张 | 7 | （1）主要材料说明：1、坐垫为网布，2、靠背采用聚丙烯注塑成型，黑色，3、海绵采用高密度原生态回弹海绵，密度为D40，4、底盘采用多功能底盘，钢板2.0mm厚，5、优质三级气压棒 （2）结构/配置：1、电镀活动五星脚架， （3）五金配件：钢质螺帽、不锈钢螺丝，表面镀镍。 （4）整体符合：医生工作椅符合QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》标准： 椅背偏心度≤120mm，座面左右水平偏差≤6mm，着地平稳性≤2mm，软、硬包件外观：构件及缝纫应无破损，无污迹、无脱线、无开缝或脱胶，构件及缝纫对称部位应对称。缝纫线迹均匀，无明显浮线、跳针。图案清晰，无跳丝，无明显色差，软包件应外形饱满，圆滑一致,对称部位应对称。嵌线圆滑挺直。硬包件应外形平滑，无皱褶， 软质聚氨酯塑料泡沫密度：座面≥45kg/m³，软质聚氨酯塑料泡沫回弹性≥45%，通过椅子向前倾翻试验（座面静载荷600N，向前倾翻力不小于20N），应无倾翻，通过椅子向后倾翻试验（座面静载荷600N，向后倾翻力不小于20N）,应无倾翻，通过扶手椅侧向倾翻试验（座面静载荷600N，侧向倾翻力不小于20N）,应无倾翻，甲醛释放量≤0.1mg/m²h，TVOC≤0.1mg/m²h。 | 530 | 3710.00 |
|  |  | 茶水柜 | 1000*400*850 | 米 | 1 | （1）柜体：采用E1级环保≥15mm饰面刨花板，饰面刨花板：符合GB 18580 2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准：甲醛释放量≤0.124mg/m³，静曲强度≥10.5MPa，弹性模量≥1500MPa，内结合强度≥0.30MPa，密度0.60~0.90g/cm³，表面胶合强度≥0.60MPa， 握螺钉力板面≥900N，板边≥600N，表面耐冷热循环无裂纹、鼓泡、变色、起皱等，表面耐香烟灼烧、耐干热、耐龟裂达到4级以上。 （2）五金配件：采用缓冲门铰连接，导轨采用医用三节路轨，抽拉自如，抽屉耐重。导轨符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验。门铰（铰链）符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验。 （3）封边：见光面采用≥2.0mm厚PVC封边条，全自动封边机完成封边。 （4）脚：木制脚 | 4470 | 4470.00 |
| （六）换床室 |
| 125 | 医用护士站 | 护士站主体 | 4150*660*737 | 米 | 4.15 | （1）材质：整体材质采用电解钢板 （2）整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理，抑菌粉末符合HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率：大肠杆菌、铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌等均≥99%。喷粉涂层厚度60-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。 （3）站体结构：由侧脚+看台+前档板 （4）符合GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》、GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准：平整度≤0.2mm，位差度≤2.0mm，着地平稳性≤2.0mm，冲压件应无脱层、裂缝，甲醛释放量≤0.05mg/m³，苯≤0.05mg/m³，甲苯≤0.1mg/m³，二甲苯≤0.1mg/m³，TVOC≤0.3mg/m³，家具涂层可迁移元素:铅Pb≤90mg/kg, 镉Cd≤50mg/kg, 铬Cr≤25mg/kg，汞Hg≤25mg/kg，锑Sb≤60mg/kg，钡Ba≤1000mg/kg，硒Se≤500mg/kg，砷As≤25mg/kg，通过主桌面垂直静载荷试验，通过桌面持续垂直静载荷试验，通过桌面垂直冲击试验，通过桌面水平耐久性试验，耐霉菌性等级：绳状青霉、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉等均≤0级。 | 5290 | 21953.50 |
|  |  | 医用防菌人造石-下台面 | 4150*700 | 米 | 4.15 | 台面：采用医用防菌人造石，厚度≥12mm，▲医用防菌人造石：符合 GB/T 31402-2015《塑料塑料表面抗菌性能试验方法》、GB/T 24128-2018《塑料 塑料防霉剂的防霉效果评估》标准：抗菌率：大肠杆菌、铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌等均≥99%，耐霉菌性等级：绳状青霉、出芽短梗霉、宛氏拟青霉、球毛壳霉、大毛霉等均≤0级。 | 1140 | 4731.00 |
|  |  | 单门单抽柜 | 400*450*710 | 个 | 2 | （1）材质：整体材质采用电解钢板 （2）整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理，抑菌粉末符合HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率：大肠杆菌、铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌等均≥99%。喷粉涂层厚度60-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。 （3）结构：柜体+抽屉面板+316卡扣不锈钢踢脚线 （4）配件：304不锈钢门铰+导轨+锁具；导轨符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验。门铰（铰链）符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验。 （5）单门单抽柜整体符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验 。 | 1092 | 2184.00 |
|  |  | 主机柜（带抽） | 300*450*710 | 个 | 2 | （1）材质：整体材质采用电解钢板 （2）整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理，抑菌粉末符合HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率：大肠杆菌、铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌等均≥99%。喷粉涂层厚度60-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。 （3）结构：柜体+抽屉面板+316卡扣不锈钢踢脚线 （4）配件：导轨+锁具+合页 （5）主机柜整体符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验 。 | 1001 | 2002.00 |
|  |  | 钢制键盘架 | 标准 | 个 | 2 | （1）材质：整体材质采用电解钢板 （2）钢板采用医用抑菌粉末喷涂处理，抑菌粉末符合HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率：大肠杆菌、铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌等均≥99%。喷粉涂层厚度60-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。 （3）结构：框架+路轨+托盘 （4）钢制键盘架整体符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验 。 | 278 | 556.00 |
|  |  | SUS316不锈钢踢脚线 | 4150*110*120 | 米 | 4.15 | （1）材质：整体材质采用SUS316不锈钢，厚度≥0.8mm （2）工艺：采用316不锈钢油模拉丝不锈钢工艺. （3）整体符合：316不锈钢符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T1220-2007《不锈钢棒》标准：涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，碳≤0.05%、硫≤0.030%、磷≤0.045%、锰≤2.00%。 | 225 | 933.75 |
| （七）医生谈话室 |
| 126 | 医生操作台（带2个电脑位） | 理化板台面 | 2510*600 | 米 | 2.51 | （1）台面：采用≥12mm理化板台面，边缘双层加厚。理化板符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB 24820-2009《实验室家具通用技术条件》、GB/T31402-2015《抗菌测试 塑料表面抗菌测试方法》标准： 甲醛释放量≤0.124mg/m³，耐磨：磨耗值≤80mg/100r，素色磨350r，应无露底现象，耐冷热循环：无裂纹、鼓泡、起皱和无明显变色（A 类），耐水蒸气：无凸起、龟裂和明显变色（A 类）抗菌率：大肠杆菌、铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌等均≥99%。 | 1320 | 3313.20 |
|  |  | 医用地柜 | 2510*570*750 | 米 | 2.51 | （1）材质：整体材质采用电解钢板 （2）整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理，抑菌粉末符合HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率：大肠杆菌、铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌等均≥99%。喷粉涂层厚度60-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。 （3）结构配置：由柜体+门板+抽屉+316不锈钢踢脚线 （4）五金配件：导轨+锁具+门铰（铰链）；导轨符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验。门铰（铰链）符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验。 （5）整体符合：医用地柜：符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准： 甲醛释放量≤0.05mg/m³，苯≤0.05mg/m³，甲苯≤0.1mg/m³，二甲苯≤0.1mg/m³，TVOC≤0.3mg/m³，家具涂层可迁移元素:铅Pb≤90mg/kg, 镉Cd≤50mg/kg, 铬Cr≤25mg/kg，汞Hg≤25mg/kg，锑Sb≤60mg/kg，钡Ba≤1000mg/kg，硒Se≤500mg/kg，砷As≤25mg/kg，通过结构和底架强度试验，通过跌落试验，通过搁板垂直加载稳定性试验，通过拉门耐久性试验，耐霉菌性等级：绳状青霉、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉等均达到≤0级。 | 4413 | 11076.63 |
| （八）餐厅 |
| 127 | 用餐休息室 | 理化板台面 | 1500*600 | 米 | 1.5 | （1）台面：采用≥12mm理化板台面，边缘双层加厚。理化板符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB 24820-2009《实验室家具通用技术条件》、GB/T31402-2015《抗菌测试 塑料表面抗菌测试方法》标准： 甲醛释放量≤0.124mg/m³，耐磨：磨耗值≤80mg/100r，素色磨350r，应无露底现象，耐冷热循环：无裂纹、鼓泡、起皱和无明显变色（A 类），耐水蒸气：无凸起、龟裂和明显变色（A 类）抗菌率：大肠杆菌、铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌等均≥99%。 | 1320 | 1980.00 |
|  |  | 配餐柜1 | 1500*570*850 | 米 | 1.5 | （1）柜体：采用E1级环保≥15mm饰面刨花板，饰面刨花板：符合GB 18580 2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准：甲醛释放量≤0.124mg/m³，静曲强度≥10.5MPa，弹性模量≥1500MPa，内结合强度≥0.30MPa，密度0.60~0.90g/cm³，表面胶合强度≥0.60MPa， 握螺钉力板面≥900N，板边≥600N，表面耐冷热循环无裂纹、鼓泡、变色、起皱等，表面耐香烟灼烧、耐干热、耐龟裂达到4级以上。 （2）五金配件：采用缓冲门铰连接。 （3）封边：见光面采用≥2.0mm厚PVC封边条，全自动封边机完成封边。 | 3972 | 5958.00 |
|  |  | SUS304踢脚线 | 1500*100 | 米 | 1.5 | （1）材质：整体材质采用SUS304不锈钢，厚度≥0.8mm （2）工艺：采用304不锈钢油模拉丝不锈钢工艺. （3）整体符合304不锈钢板符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》、GB/T 21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》标准：涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；冲压件应无脱层、裂缝，金属喷漆(塑)涂层硬度≥H；附着力应不低于2级，规定塑性延伸强度≥230MPa；抗拉强度≥550MPa，断后伸长率≥28%；化学成分：C(%)≤0.12、S(%)≤0.03、P(%)≤0.03、Si(%)≤0.70、Mn(%)≤1.00，抗菌率大肠杆菌、铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌等均≥99%； | 227 | 340.50 |
|  |  | 中柜（双层） | 1700*300*550 | 米 | 1.7 | （1）柜体：采用E1级环保≥15mm饰面刨花板，饰面刨花板：符合GB 18580 2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准：甲醛释放量≤0.124mg/m³，静曲强度≥10.5MPa，弹性模量≥1500MPa，内结合强度≥0.30MPa，密度0.60~0.90g/cm³，表面胶合强度≥0.60MPa， 握螺钉力板面≥900N，板边≥600N，表面耐冷热循环无裂纹、鼓泡、变色、起皱等，表面耐香烟灼烧、耐干热、耐龟裂达到4级以上。 （2）五金配件：采用缓冲门铰连接。 （3）封边：见光面采用≥2.0mm厚PVC封边条，全自动封边机完成封边。 | 1738 | 2954.60 |
|  |  | 理化板台面 | 1700*600 | 米 | 1.7 | （1）台面：采用≥12mm理化板台面，边缘双层加厚。理化板符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB 24820-2009《实验室家具通用技术条件》、GB/T31402-2015《抗菌测试 塑料表面抗菌测试方法》标准： 甲醛释放量≤0.124mg/m³，耐磨：磨耗值≤80mg/100r，素色磨350r，应无露底现象，耐冷热循环：无裂纹、鼓泡、起皱和无明显变色（A 类），耐水蒸气：无凸起、龟裂和明显变色（A 类）抗菌率：大肠杆菌、铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌等均≥99%。 | 1320 | 2244.00 |
|  |  | 配餐柜2 | 1700*570*850 | 米 | 1.7 | （1）柜体：采用E1级环保≥15mm饰面刨花板，饰面刨花板：符合GB 18580 2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准：甲醛释放量≤0.124mg/m³，静曲强度≥10.5MPa，弹性模量≥1500MPa，内结合强度≥0.30MPa，密度0.60~0.90g/cm³，表面胶合强度≥0.60MPa， 握螺钉力板面≥900N，板边≥600N，表面耐冷热循环无裂纹、鼓泡、变色、起皱等，表面耐香烟灼烧、耐干热、耐龟裂达到4级以上。 （2）五金配件：采用缓冲门铰连接。 （3）封边：见光面采用≥2.0mm厚PVC封边条，全自动封边机完成封边。 | 3972 | 6752.40 |
|  |  | SUS304踢脚线 | 1700*100 | 米 | 1.7 | （1）材质：整体材质采用SUS304不锈钢，厚度≥0.8mm （2）工艺：采用304不锈钢油模拉丝不锈钢工艺. （3）整体符合304不锈钢板符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》、GB/T 21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》标准：涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；冲压件应无脱层、裂缝，金属喷漆(塑)涂层硬度≥H；附着力应不低于2级，规定塑性延伸强度≥230MPa；抗拉强度≥550MPa，断后伸长率≥28%；化学成分：C(%)≤0.12、S(%)≤0.03、P(%)≤0.03、Si(%)≤0.70、Mn(%)≤1.00，抗菌率大肠杆菌、铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌等均≥99%； | 227 | 385.90 |
| （九）女更衣室 |
| 128 | 医用更衣柜 | 医用更衣柜(50人) | 4880*400*1800 | 米 | 4.88 | （1）柜体：采用E1级环保≥15mm饰面刨花板，饰面刨花板：符合GB 18580 2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准：甲醛释放量≤0.124mg/m³，静曲强度≥10.5MPa，弹性模量≥1500MPa，内结合强度≥0.30MPa，密度0.60~0.90g/cm³，表面胶合强度≥0.60MPa， 握螺钉力板面≥900N，板边≥600N，表面耐冷热循环无裂纹、鼓泡、变色、起皱等，表面耐香烟灼烧、耐干热、耐龟裂达到4级以上。 （2）五金配件：采用缓冲门铰连接。 （3）封边：见光面采用≥2.0mm厚PVC封边条，全自动封边机完成封边。 （4）整体符合：医用更衣柜：符合GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准：耐霉菌性等级：绳状青霉、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉等均≤0级。 | 5880 | 28694.40 |
| 129 | 医用鞋柜 | 医用鞋柜 | 3800*350*1800 | 米 | 3.8 | （1）柜体：采用E1级环保≥15mm饰面刨花板，饰面刨花板：符合GB 18580 2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准：甲醛释放量≤0.124mg/m³，静曲强度≥10.5MPa，弹性模量≥1500MPa，内结合强度≥0.30MPa，密度0.60~0.90g/cm³，表面胶合强度≥0.60MPa， 握螺钉力板面≥900N，板边≥600N，表面耐冷热循环无裂纹、鼓泡、变色、起皱等，表面耐香烟灼烧、耐干热、耐龟裂达到4级以上。 （2）五金配件：采用缓冲门铰连接。 （3）封边：见光面采用≥2.0mm厚PVC封边条，全自动封边机完成封边。 | 5878 | 22336.40 |
| 130 | 医用换鞋凳 | 医用换鞋凳 | 5010*350*600 | 米 | 5.01 | （1）柜体：采用E1级环保≥15mm饰面刨花板，饰面刨花板：符合GB 18580 2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准：甲醛释放量≤0.124mg/m³，静曲强度≥10.5MPa，弹性模量≥1500MPa，内结合强度≥0.30MPa，密度0.60~0.90g/cm³，表面胶合强度≥0.60MPa， 握螺钉力板面≥900N，板边≥600N，表面耐冷热循环无裂纹、鼓泡、变色、起皱等，表面耐香烟灼烧、耐干热、耐龟裂达到4级以上。 （2）五金配件：采用缓冲门铰连接。 （3）封边：见光面采用≥2.0mm厚PVC封边条，全自动封边机完成封边。 （4）整体符合：医用换鞋凳符合GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准：耐霉菌性等级：绳状青霉、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉等均≤0级。 | 1980 | 9919.80 |
| （十）男更衣室 |
| 131 | 医用鞋柜 | 医用鞋柜 | 2500*400*1800 | 米 | 2.5 | （1）柜体：采用E1级环保≥15mm饰面刨花板，饰面刨花板：符合GB 18580 2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准：甲醛释放量≤0.124mg/m³，静曲强度≥10.5MPa，弹性模量≥1500MPa，内结合强度≥0.30MPa，密度0.60~0.90g/cm³，表面胶合强度≥0.60MPa， 握螺钉力板面≥900N，板边≥600N，表面耐冷热循环无裂纹、鼓泡、变色、起皱等，表面耐香烟灼烧、耐干热、耐龟裂达到4级以上。 （2）五金配件：采用缓冲门铰连接。 （3）封边：见光面采用≥2.0mm厚PVC封边条，全自动封边机完成封边。 | 5878 | 14695.00 |
| 132 | 医用换鞋凳 | 医用换鞋凳 | 1780*350*450 | 米 | 1.78 | （1）柜体：采用E1级环保≥15mm饰面刨花板，饰面刨花板：符合GB 18580 2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准：甲醛释放量≤0.124mg/m³，静曲强度≥10.5MPa，弹性模量≥1500MPa，内结合强度≥0.30MPa，密度0.60~0.90g/cm³，表面胶合强度≥0.60MPa， 握螺钉力板面≥900N，板边≥600N，表面耐冷热循环无裂纹、鼓泡、变色、起皱等，表面耐香烟灼烧、耐干热、耐龟裂达到4级以上。 （2）五金配件：采用缓冲门铰连接。 （3）封边：见光面采用≥2.0mm厚PVC封边条，全自动封边机完成封边。 （4）整体符合：医用换鞋凳符合GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准：耐霉菌性等级：绳状青霉、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉等均≤0级。 | 1980 | 3524.40 |
| 【十三】十六层 |
| （一）家属等候区 |
| 133 | 医用换鞋柜 | 医用换鞋柜（带门、上层有抽屉） | 1400*350*1300 | 米 | 1.4 | （1）柜体采用医用冷轧钢板， （2）工艺：整体采用电阻焊接工艺，没有外露焊点。柜体需全封闭顶板，以加强台面支撑，柜体正面门及抽屉间空隙在2.0-2.5mm之间，采用双层门板设计，内嵌门板工艺，柜门打开角度达到90度，并且内有加强筋，提高门的使用寿命，层板加强筋可承受50KG。折弯一体成型。 （3）家具产品部分符合:GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》相关标准。 | 4717 | 6603.80 |
| （二）洁净走廊 |
| 134 | 医用护士站 | 护士站主体 | 5780*270/660*737/1137 | 米 | 5.78 | （1）材质：整体材质采用电解钢板 （2）整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理，抑菌粉末符合HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率：大肠杆菌、铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌等均≥99%。喷粉涂层厚度60-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。 （3）站体结构：由侧脚+看台+前档板 （4）符合GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》、GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准：平整度≤0.2mm，位差度≤2.0mm，着地平稳性≤2.0mm，冲压件应无脱层、裂缝，甲醛释放量≤0.05mg/m³，苯≤0.05mg/m³，甲苯≤0.1mg/m³，二甲苯≤0.1mg/m³，TVOC≤0.3mg/m³，家具涂层可迁移元素:铅Pb≤90mg/kg, 镉Cd≤50mg/kg, 铬Cr≤25mg/kg，汞Hg≤25mg/kg，锑Sb≤60mg/kg，钡Ba≤1000mg/kg，硒Se≤500mg/kg，砷As≤25mg/kg，通过主桌面垂直静载荷试验，通过桌面持续垂直静载荷试验，通过桌面垂直冲击试验，通过桌面水平耐久性试验，耐霉菌性等级：绳状青霉、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉等均≤0级。 | 5290 | 30576.20 |
|  |  | 医用防菌人造石-上台面 | 2400*300 | 米 | 2.4 | 台面：采用医用防菌人造石，厚度≥12mm，医用防菌人造石：符合 GB/T 31402-2015《塑料塑料表面抗菌性能试验方法》、GB/T 24128-2018《塑料 塑料防霉剂的防霉效果评估》标准：抗菌率：大肠杆菌、铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌等均≥99%，耐霉菌性等级：绳状青霉、出芽短梗霉、宛氏拟青霉、球毛壳霉、大毛霉等均≤0级。 | 865 | 2076.00 |
|  |  | 医用防菌人造石-下台面 | 5780*700 | 米 | 5.78 |  | 1140 | 6589.20 |
|  |  | 单门单抽柜 | 400*450*710 | 个 | 3 | （1）材质：整体材质采用电解钢板 （2）整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理，抑菌粉末符合HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率：大肠杆菌、铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌等均≥99%。喷粉涂层厚度60-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。 （3）结构：柜体+抽屉面板+316卡扣不锈钢踢脚线 （4）配件：304不锈钢门铰+导轨+锁具；导轨符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验。门铰（铰链）符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验。 （5）单门单抽柜整体符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验 。 | 1092 | 3276.00 |
|  |  | 主机柜（带抽） | 300*450*710 | 个 | 3 | （1）材质：整体材质采用电解钢板 （2）整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理，抑菌粉末符合HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率：大肠杆菌、铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌等均≥99%。喷粉涂层厚度60-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。 （3）结构：柜体+抽屉面板+316卡扣不锈钢踢脚线 （4）配件：导轨+锁具+合页 （5）主机柜整体符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验 。 | 1001 | 3003.00 |
|  |  | 三抽柜 | 400*450*710 | 个 | 1 | （1）材质：整体材质采用电解钢板 （2）整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理，抑菌粉末符合HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率：大肠杆菌、铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌等均≥99%。喷粉涂层厚度60-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。 （3）结构：柜体+抽屉面板+316卡扣不锈钢踢脚线 （4）配件：导轨+锁具+合页 （5）整体符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验 。 | 1183 | 1183.00 |
|  |  | 钢制键盘架 | 标准 | 个 | 3 | （1）材质：整体材质采用电解钢板 （2）钢板采用医用抑菌粉末喷涂处理，抑菌粉末符合HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率：大肠杆菌、铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌等均≥99%。喷粉涂层厚度60-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。 （3）结构：框架+路轨+托盘 （4）钢制键盘架整体符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验 。 | 278 | 834.00 |
|  |  | SUS316不锈钢踢脚线 | 5780*110*120 | 米 | 5.78 | （1）材质：整体材质采用SUS316不锈钢，厚度≥0.8mm （2）工艺：采用316不锈钢油模拉丝不锈钢工艺. （3）整体符合：316不锈钢符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T1220-2007《不锈钢棒》标准：涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，碳≤0.05%、硫≤0.030%、磷≤0.045%、锰≤2.00%。 | 225 | 1300.50 |
| （三）用餐室 |
| 135 | 用餐室 | 理化板台面 | 3470*600 | 米 | 3.47 | （1）台面：采用≥12mm理化板台面，边缘双层加厚。理化板符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB 24820-2009《实验室家具通用技术条件》、GB/T31402-2015《抗菌测试 塑料表面抗菌测试方法》标准： 甲醛释放量≤0.124mg/m³，耐磨：磨耗值≤80mg/100r，素色磨350r，应无露底现象，耐冷热循环：无裂纹、鼓泡、起皱和无明显变色（A 类），耐水蒸气：无凸起、龟裂和明显变色（A 类）抗菌率：大肠杆菌、铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌等均≥99%。 | 1320 | 4580.40 |
|  |  | 医用配餐柜 | 3470*600*750 | 米 | 3.47 | （1）柜体：采用E1级环保≥15mm饰面刨花板，饰面刨花板：符合GB 18580 2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准：甲醛释放量≤0.124mg/m³，静曲强度≥10.5MPa，弹性模量≥1500MPa，内结合强度≥0.30MPa，密度0.60~0.90g/cm³，表面胶合强度≥0.60MPa， 握螺钉力板面≥900N，板边≥600N，表面耐冷热循环无裂纹、鼓泡、变色、起皱等，表面耐香烟灼烧、耐干热、耐龟裂达到4级以上。 （2）五金配件：采用缓冲门铰连接。 （3）封边：见光面采用≥2.0mm厚PVC封边条，全自动封边机完成封边。 | 3972 | 13782.84 |
|  |  | SUS304踢脚线 | 3470*100 | 米 | 3.47 | （1）材质：整体材质采用SUS304不锈钢，厚度≥0.8mm （2）工艺：采用304不锈钢油模拉丝不锈钢工艺. （3）整体符合304不锈钢板符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》、GB/T 21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》标准：涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；冲压件应无脱层、裂缝，金属喷漆(塑)涂层硬度≥H；附着力应不低于2级，规定塑性延伸强度≥230MPa；抗拉强度≥550MPa，断后伸长率≥28%；化学成分：C(%)≤0.12、S(%)≤0.03、P(%)≤0.03、Si(%)≤0.70、Mn(%)≤1.00，抗菌率大肠杆菌、铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌等均≥99%； | 227 | 787.69 |
| （四）女更衣室 |
| 136 | 医用更衣柜 | 医用更衣柜 | 7140*400*1800 | 米 | 7.14 | （1）柜体：采用E1级环保≥15mm饰面刨花板，饰面刨花板：符合GB 18580 2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准：甲醛释放量≤0.124mg/m³，静曲强度≥10.5MPa，弹性模量≥1500MPa，内结合强度≥0.30MPa，密度0.60~0.90g/cm³，表面胶合强度≥0.60MPa， 握螺钉力板面≥900N，板边≥600N，表面耐冷热循环无裂纹、鼓泡、变色、起皱等，表面耐香烟灼烧、耐干热、耐龟裂达到4级以上。 （2）五金配件：采用缓冲门铰连接。 （3）封边：见光面采用≥2.0mm厚PVC封边条，全自动封边机完成封边。 （4）整体符合：医用更衣柜：符合GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准：耐霉菌性等级：绳状青霉、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉等均≤0级。 | 5880 | 41983.20 |
| （五）换鞋室 |
| 137 | 换鞋室 | 医用鞋柜 | 5190*350*1800 | 米 | 5.19 | （1）柜体：采用E1级环保≥15mm饰面刨花板，饰面刨花板：符合GB 18580 2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准：甲醛释放量≤0.124mg/m³，静曲强度≥10.5MPa，弹性模量≥1500MPa，内结合强度≥0.30MPa，密度0.60~0.90g/cm³，表面胶合强度≥0.60MPa， 握螺钉力板面≥900N，板边≥600N，表面耐冷热循环无裂纹、鼓泡、变色、起皱等，表面耐香烟灼烧、耐干热、耐龟裂达到4级以上。 （2）五金配件：采用缓冲门铰连接。 （3）封边：见光面采用≥2.0mm厚PVC封边条，全自动封边机完成封边。 | 5878 | 30506.82 |
|  |  | 医用换鞋凳 | 1890*350*450 | 米 | 1.89 | （1）柜体：采用E1级环保≥15mm饰面刨花板，饰面刨花板：符合GB 18580 2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准：甲醛释放量≤0.124mg/m³，静曲强度≥10.5MPa，弹性模量≥1500MPa，内结合强度≥0.30MPa，密度0.60~0.90g/cm³，表面胶合强度≥0.60MPa， 握螺钉力板面≥900N，板边≥600N，表面耐冷热循环无裂纹、鼓泡、变色、起皱等，表面耐香烟灼烧、耐干热、耐龟裂达到4级以上。 （2）五金配件：采用缓冲门铰连接。 （3）封边：见光面采用≥2.0mm厚PVC封边条，全自动封边机完成封边。 （4）整体符合：医用换鞋凳符合GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准：耐霉菌性等级：绳状青霉、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉等均≤0级。 | 1980 | 3742.20 |
| （六）男更衣室 |
| 138 | 医用更衣柜 | 医用更衣柜 | 5090*400*1800 | 米 | 5.09 | （1）柜体：采用E1级环保≥15mm饰面刨花板，饰面刨花板：符合GB 18580 2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准：甲醛释放量≤0.124mg/m³，静曲强度≥10.5MPa，弹性模量≥1500MPa，内结合强度≥0.30MPa，密度0.60~0.90g/cm³，表面胶合强度≥0.60MPa， 握螺钉力板面≥900N，板边≥600N，表面耐冷热循环无裂纹、鼓泡、变色、起皱等，表面耐香烟灼烧、耐干热、耐龟裂达到4级以上。 （2）五金配件：采用缓冲门铰连接。 （3）封边：见光面采用≥2.0mm厚PVC封边条，全自动封边机完成封边。 （4）整体符合：医用更衣柜：符合GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准：耐霉菌性等级：绳状青霉、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉等均≤0级。 | 5880 | 29929.20 |
| 【十四】二层 |
| （一）影像科 |
| 139 | 医用办公操作台1 | 医用工作台 | 1400*600*750 | 组 | 2 | （1）柜体：采用E1级环保≥15mm饰面刨花板，饰面刨花板：符合GB 18580 2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准：甲醛释放量≤0.124mg/m³，静曲强度≥10.5MPa，弹性模量≥1500MPa，内结合强度≥0.30MPa，密度0.60~0.90g/cm³，表面胶合强度≥0.60MPa， 握螺钉力板面≥900N，板边≥600N，表面耐冷热循环无裂纹、鼓泡、变色、起皱等，表面耐香烟灼烧、耐干热、耐龟裂达到4级以上。 （2）五金配件：采用缓冲门铰连接，导轨采用医用三节路轨，抽拉自如，抽屉耐重。导轨符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验。门铰（铰链）符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验。 （3）封边：见光面采用≥2.0mm厚PVC封边条，全自动封边机完成封边。 （4）脚：金属钢制脚。 （5）整体符合：▲医用工作台符合GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》标准：甲醛释放量≤0.05mg/m³，苯≤0.05mg/m³，甲苯≤0.1mg/m³，二甲苯≤0.1mg/m³，TVOC≤0.3mg/m³，家具涂层可迁移元素:铅Pb≤90mg/kg, 镉Cd≤50mg/kg, 铬Cr≤25mg/kg，汞Hg≤25mg/kg，锑Sb≤60mg/kg，钡Ba≤1000mg/kg，硒Se≤500mg/kg，砷As≤25mg/kg。 | 3795 | 7590.00 |
| 140 | 医生工作椅 | 医生工作椅 | 常规 | 张 | 2 | （1）主要材料说明：1、坐垫为网布，2、靠背采用聚丙烯注塑成型，黑色，3、海绵采用高密度原生态回弹海绵，密度为D40，4、底盘采用多功能底盘，钢板2.0mm厚，5、优质三级气压棒 （2）结构/配置：1、电镀活动五星脚架， （3）五金配件：钢质螺帽、不锈钢螺丝，表面镀镍。 （4）整体符合：医生工作椅符合QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》标准： 椅背偏心度≤120mm，座面左右水平偏差≤6mm，着地平稳性≤2mm，软、硬包件外观：构件及缝纫应无破损，无污迹、无脱线、无开缝或脱胶，构件及缝纫对称部位应对称。缝纫线迹均匀，无明显浮线、跳针。图案清晰，无跳丝，无明显色差，软包件应外形饱满，圆滑一致,对称部位应对称。嵌线圆滑挺直。硬包件应外形平滑，无皱褶， 软质聚氨酯塑料泡沫密度：座面≥45kg/m³，软质聚氨酯塑料泡沫回弹性≥45%，通过椅子向前倾翻试验（座面静载荷600N，向前倾翻力不小于20N），应无倾翻，通过椅子向后倾翻试验（座面静载荷600N，向后倾翻力不小于20N）,应无倾翻，通过扶手椅侧向倾翻试验（座面静载荷600N，侧向倾翻力不小于20N）,应无倾翻，甲醛释放量≤0.1mg/m²h，TVOC≤0.1mg/m²h。 | 530 | 1060.00 |
| 141 | 医用资料柜 | 医用资料柜 | 1700*400*1800 | 米 | 1.7 | （1）柜体：采用E1级环保≥15mm饰面刨花板，饰面刨花板：符合GB 18580 2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准：甲醛释放量≤0.124mg/m³，静曲强度≥10.5MPa，弹性模量≥1500MPa，内结合强度≥0.30MPa，密度0.60~0.90g/cm³，表面胶合强度≥0.60MPa， 握螺钉力板面≥900N，板边≥600N，表面耐冷热循环无裂纹、鼓泡、变色、起皱等，表面耐香烟灼烧、耐干热、耐龟裂达到4级以上。 （2）五金配件：采用缓冲门铰连接。 （3）封边：见光面采用≥2.0mm厚PVC封边条，全自动封边机完成封边。 （4）结构：活动层板3个 ，4门 | 5160 | 8772.00 |
| 142 | 医用诊断桌 | 医用诊断桌 | 1200*1400*750 | 组 | 3 | （1）柜体：采用E1级环保≥15mm饰面刨花板，饰面刨花板：符合GB 18580 2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准：甲醛释放量≤0.124mg/m³，静曲强度≥10.5MPa，弹性模量≥1500MPa，内结合强度≥0.30MPa，密度0.60~0.90g/cm³，表面胶合强度≥0.60MPa， 握螺钉力板面≥900N，板边≥600N，表面耐冷热循环无裂纹、鼓泡、变色、起皱等，表面耐香烟灼烧、耐干热、耐龟裂达到4级以上。 （2）五金配件：采用缓冲门铰连接。 （3）封边：见光面采用≥2.0mm厚PVC封边条，全自动封边机完成封边。 （4）钢脚桌脚 （5）整体符合：▲医用诊断桌符合GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》标准：甲醛释放量≤0.05mg/m³，苯≤0.05mg/m³，甲苯≤0.1mg/m³，二甲苯≤0.1mg/m³，TVOC≤0.3mg/m³，家具涂层可迁移元素:铅Pb≤90mg/kg, 镉Cd≤50mg/kg, 铬Cr≤25mg/kg，汞Hg≤25mg/kg，锑Sb≤60mg/kg，钡Ba≤1000mg/kg，硒Se≤500mg/kg，砷As≤25mg/kg。 | 4527 | 13581.00 |
| 143 | 医生工作椅 | 医生工作椅 | 常规 | 张 | 3 | （1）主要材料说明：1、坐垫为网布，2、靠背采用聚丙烯注塑成型，黑色，3、海绵采用高密度原生态回弹海绵，密度为D40，4、底盘采用多功能底盘，钢板2.0mm厚，5、优质三级气压棒 （2）结构/配置：1、电镀活动五星脚架， （3）五金配件：钢质螺帽、不锈钢螺丝，表面镀镍。 （4）整体符合：医生工作椅符合QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》标准： 椅背偏心度≤120mm，座面左右水平偏差≤6mm，着地平稳性≤2mm，软、硬包件外观：构件及缝纫应无破损，无污迹、无脱线、无开缝或脱胶，构件及缝纫对称部位应对称。缝纫线迹均匀，无明显浮线、跳针。图案清晰，无跳丝，无明显色差，软包件应外形饱满，圆滑一致,对称部位应对称。嵌线圆滑挺直。硬包件应外形平滑，无皱褶， 软质聚氨酯塑料泡沫密度：座面≥45kg/m³，软质聚氨酯塑料泡沫回弹性≥45%，通过椅子向前倾翻试验（座面静载荷600N，向前倾翻力不小于20N），应无倾翻，通过椅子向后倾翻试验（座面静载荷600N，向后倾翻力不小于20N）,应无倾翻，通过扶手椅侧向倾翻试验（座面静载荷600N，侧向倾翻力不小于20N）,应无倾翻，甲醛释放量≤0.1mg/m²h，TVOC≤0.1mg/m²h。 | 530 | 1590.00 |
| 144 | 医用诊断桌 | 医用诊断桌 | 1200*600*750 | 组 | 1 | （1）柜体：采用E1级环保≥15mm饰面刨花板，饰面刨花板：符合GB 18580 2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准：甲醛释放量≤0.124mg/m³，静曲强度≥10.5MPa，弹性模量≥1500MPa，内结合强度≥0.30MPa，密度0.60~0.90g/cm³，表面胶合强度≥0.60MPa， 握螺钉力板面≥900N，板边≥600N，表面耐冷热循环无裂纹、鼓泡、变色、起皱等，表面耐香烟灼烧、耐干热、耐龟裂达到4级以上。 （2）五金配件：采用缓冲门铰连接。 （3）封边：见光面采用≥2.0mm厚PVC封边条，全自动封边机完成封边。 （4）钢脚桌脚 （5）整体符合：医用诊断桌符合GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》标准：甲醛释放量≤0.05mg/m³，苯≤0.05mg/m³，甲苯≤0.1mg/m³，二甲苯≤0.1mg/m³，TVOC≤0.3mg/m³，家具涂层可迁移元素:铅Pb≤90mg/kg, 镉Cd≤50mg/kg, 铬Cr≤25mg/kg，汞Hg≤25mg/kg，锑Sb≤60mg/kg，钡Ba≤1000mg/kg，硒Se≤500mg/kg，砷As≤25mg/kg。 | 3795 | 3795.00 |
| 145 | 医生工作椅 | 医生工作椅 | 常规 | 张 | 1 | （1）主要材料说明：1、坐垫为网布，2、靠背采用聚丙烯注塑成型，黑色，3、海绵采用高密度原生态回弹海绵，密度为D40，4、底盘采用多功能底盘，钢板2.0mm厚，5、优质三级气压棒 （2）结构/配置：1、电镀活动五星脚架， （3）五金配件：钢质螺帽、不锈钢螺丝，表面镀镍。 （4）整体符合：医生工作椅符合QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》标准： 椅背偏心度≤120mm，座面左右水平偏差≤6mm，着地平稳性≤2mm，软、硬包件外观：构件及缝纫应无破损，无污迹、无脱线、无开缝或脱胶，构件及缝纫对称部位应对称。缝纫线迹均匀，无明显浮线、跳针。图案清晰，无跳丝，无明显色差，软包件应外形饱满，圆滑一致,对称部位应对称。嵌线圆滑挺直。硬包件应外形平滑，无皱褶， 软质聚氨酯塑料泡沫密度：座面≥45kg/m³，软质聚氨酯塑料泡沫回弹性≥45%，通过椅子向前倾翻试验（座面静载荷600N，向前倾翻力不小于20N），应无倾翻，通过椅子向后倾翻试验（座面静载荷600N，向后倾翻力不小于20N）,应无倾翻，通过扶手椅侧向倾翻试验（座面静载荷600N，侧向倾翻力不小于20N）,应无倾翻，甲醛释放量≤0.1mg/m²h，TVOC≤0.1mg/m²h。 | 530 | 530.00 |
| （二）急诊 |
| 146 | 值班室操作台1 | 值班室操作台（上中下） | 1200*450/300*1800 | 组 | 1 | （1）柜体：采用E1级环保≥15mm饰面刨花板，饰面刨花板：符合GB 18580 2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准：甲醛释放量≤0.124mg/m³，静曲强度≥10.5MPa，弹性模量≥1500MPa，内结合强度≥0.30MPa，密度0.60~0.90g/cm³，表面胶合强度≥0.60MPa， 握螺钉力板面≥900N，板边≥600N，表面耐冷热循环无裂纹、鼓泡、变色、起皱等，表面耐香烟灼烧、耐干热、耐龟裂达到4级以上。 （2）五金配件：采用缓冲门铰连接。 （3）封边：见光面采用≥2.0mm厚PVC封边条，全自动封边机完成封边。 | 6998 | 6998.00 |
|  |  | 医生工作椅 | 常规 | 张 | 1 | （1）主要材料说明：1、坐垫为网布，2、靠背采用聚丙烯注塑成型，黑色，3、海绵采用高密度原生态回弹海绵，密度为D40，4、底盘采用多功能底盘，钢板2.0mm厚，5、优质三级气压棒 （2）结构/配置：1、电镀活动五星脚架， （3）五金配件：钢质螺帽、不锈钢螺丝，表面镀镍。 （4）整体符合：医生工作椅符合QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》标准： 椅背偏心度≤120mm，座面左右水平偏差≤6mm，着地平稳性≤2mm，软、硬包件外观：构件及缝纫应无破损，无污迹、无脱线、无开缝或脱胶，构件及缝纫对称部位应对称。缝纫线迹均匀，无明显浮线、跳针。图案清晰，无跳丝，无明显色差，软包件应外形饱满，圆滑一致,对称部位应对称。嵌线圆滑挺直。硬包件应外形平滑，无皱褶， 软质聚氨酯塑料泡沫密度：座面≥45kg/m³，软质聚氨酯塑料泡沫回弹性≥45%，通过椅子向前倾翻试验（座面静载荷600N，向前倾翻力不小于20N），应无倾翻，通过椅子向后倾翻试验（座面静载荷600N，向后倾翻力不小于20N）,应无倾翻，通过扶手椅侧向倾翻试验（座面静载荷600N，侧向倾翻力不小于20N）,应无倾翻，甲醛释放量≤0.1mg/m²h，TVOC≤0.1mg/m²h。 | 530 | 530.00 |
| 147 | 床头柜 | 床头柜 | 480*480*750 | 组 | 1 | （1）柜体：采用E1级环保≥15mm饰面刨花板，饰面刨花板：符合GB 18580 2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准：甲醛释放量≤0.124mg/m³，静曲强度≥10.5MPa，弹性模量≥1500MPa，内结合强度≥0.30MPa，密度0.60~0.90g/cm³，表面胶合强度≥0.60MPa， 握螺钉力板面≥900N，板边≥600N，表面耐冷热循环无裂纹、鼓泡、变色、起皱等，表面耐香烟灼烧、耐干热、耐龟裂达到4级以上。 （2）五金配件：采用缓冲门铰连接。 （3）封边：见光面采用≥2.0mm厚PVC封边条，全自动封边机完成封边。 | 752 | 752.00 |
| 148 | 医用诊断桌 | 医用诊断桌 | 1200*1400*750 | 组 | 1 | （1）柜体：采用E1级环保≥15mm饰面刨花板，饰面刨花板：符合GB 18580 2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准：甲醛释放量≤0.124mg/m³，静曲强度≥10.5MPa，弹性模量≥1500MPa，内结合强度≥0.30MPa，密度0.60~0.90g/cm³，表面胶合强度≥0.60MPa， 握螺钉力板面≥900N，板边≥600N，表面耐冷热循环无裂纹、鼓泡、变色、起皱等，表面耐香烟灼烧、耐干热、耐龟裂达到4级以上。 （2）五金配件：采用缓冲门铰连接。 （3）封边：见光面采用≥2.0mm厚PVC封边条，全自动封边机完成封边。 （4）钢脚桌脚 （5）整体符合：医用诊断桌符合GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》标准：甲醛释放量≤0.05mg/m³，苯≤0.05mg/m³，甲苯≤0.1mg/m³，二甲苯≤0.1mg/m³，TVOC≤0.3mg/m³，家具涂层可迁移元素:铅Pb≤90mg/kg, 镉Cd≤50mg/kg, 铬Cr≤25mg/kg，汞Hg≤25mg/kg，锑Sb≤60mg/kg，钡Ba≤1000mg/kg，硒Se≤500mg/kg，砷As≤25mg/kg。 | 4527 | 4527.00 |
|  |  | 医生工作椅 | 常规 | 张 | 1 | （1）主要材料说明：1、坐垫为网布，2、靠背采用聚丙烯注塑成型，黑色，3、海绵采用高密度原生态回弹海绵，密度为D40，4、底盘采用多功能底盘，钢板2.0mm厚，5、优质三级气压棒 （2）结构/配置：1、电镀活动五星脚架， （3）五金配件：钢质螺帽、不锈钢螺丝，表面镀镍。 （4）整体符合：医生工作椅符合QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》标准： 椅背偏心度≤120mm，座面左右水平偏差≤6mm，着地平稳性≤2mm，软、硬包件外观：构件及缝纫应无破损，无污迹、无脱线、无开缝或脱胶，构件及缝纫对称部位应对称。缝纫线迹均匀，无明显浮线、跳针。图案清晰，无跳丝，无明显色差，软包件应外形饱满，圆滑一致,对称部位应对称。嵌线圆滑挺直。硬包件应外形平滑，无皱褶， 软质聚氨酯塑料泡沫密度：座面≥45kg/m³，软质聚氨酯塑料泡沫回弹性≥45%，通过椅子向前倾翻试验（座面静载荷600N，向前倾翻力不小于20N），应无倾翻，通过椅子向后倾翻试验（座面静载荷600N，向后倾翻力不小于20N）,应无倾翻，通过扶手椅侧向倾翻试验（座面静载荷600N，侧向倾翻力不小于20N）,应无倾翻，甲醛释放量≤0.1mg/m²h，TVOC≤0.1mg/m²h。 | 530 | 530.00 |
| 149 | 医用诊室吊柜 | 医用诊室吊柜 | 2000*350*600 | 米 | 2 | （1）柜体：采用E1级环保≥15mm饰面刨花板，饰面刨花板：符合GB 18580 2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准：甲醛释放量≤0.124mg/m³，静曲强度≥10.5MPa，弹性模量≥1500MPa，内结合强度≥0.30MPa，密度0.60~0.90g/cm³，表面胶合强度≥0.60MPa， 握螺钉力板面≥900N，板边≥600N，表面耐冷热循环无裂纹、鼓泡、变色、起皱等，表面耐香烟灼烧、耐干热、耐龟裂达到4级以上。 （2）五金配件：采用缓冲门铰连接。 （3）封边：见光面采用≥2.0mm厚PVC封边条，全自动封边机完成封边。 | 2100 | 4200.00 |
| （三）收费处 |
| 150 | 收费处 | 医用收费桌（主） | 8150*600*750 | 米 | 8.15 | （1）柜体：采用E1级环保≥15mm饰面刨花板，饰面刨花板：符合GB 18580 2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准：甲醛释放量≤0.124mg/m³，静曲强度≥10.5MPa，弹性模量≥1500MPa，内结合强度≥0.30MPa，密度0.60~0.90g/cm³，表面胶合强度≥0.60MPa， 握螺钉力板面≥900N，板边≥600N，表面耐冷热循环无裂纹、鼓泡、变色、起皱等，表面耐香烟灼烧、耐干热、耐龟裂达到4级以上。 （2）五金配件：采用缓冲门铰连接。 （3）封边：见光面采用≥2.0mm厚PVC封边条，全自动封边机完成封边。 （4）整体符合▲医用收费桌符合GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》标准：甲醛释放量≤0.05mg/m³，苯≤0.05mg/m³，甲苯≤0.1mg/m³，二甲苯≤0.1mg/m³，TVOC≤0.3mg/m³，家具涂层可迁移元素:铅Pb≤90mg/kg, 镉Cd≤50mg/kg, 铬Cr≤25mg/kg，汞Hg≤25mg/kg，锑Sb≤60mg/kg，钡Ba≤1000mg/kg，硒Se≤500mg/kg，砷As≤25mg/kg， | 5400 | 44010.00 |
|  |  | 医用收费桌（副） | 5000*500*750 | 米 | 5 | （1）柜体：采用E1级环保≥15mm饰面刨花板，饰面刨花板：符合GB 18580 2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准：甲醛释放量≤0.124mg/m³，静曲强度≥10.5MPa，弹性模量≥1500MPa，内结合强度≥0.30MPa，密度0.60~0.90g/cm³，表面胶合强度≥0.60MPa， 握螺钉力板面≥900N，板边≥600N，表面耐冷热循环无裂纹、鼓泡、变色、起皱等，表面耐香烟灼烧、耐干热、耐龟裂达到4级以上。 （2）五金配件：采用缓冲门铰连接。 （3）封边：见光面采用≥2.0mm厚PVC封边条，全自动封边机完成封边。 （4）整体符合医用收费桌符合GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》标准：甲醛释放量≤0.05mg/m³，苯≤0.05mg/m³，甲苯≤0.1mg/m³，二甲苯≤0.1mg/m³，TVOC≤0.3mg/m³，家具涂层可迁移元素:铅Pb≤90mg/kg, 镉Cd≤50mg/kg, 铬Cr≤25mg/kg，汞Hg≤25mg/kg，锑Sb≤60mg/kg，钡Ba≤1000mg/kg，硒Se≤500mg/kg，砷As≤25mg/kg， | 5400 | 27000.00 |
|  |  | 资料柜 | 3000*400*1800 | 米 | 3 | （1）柜体：采用E1级环保≥15mm饰面刨花板，饰面刨花板：符合GB 18580 2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准：甲醛释放量≤0.124mg/m³，静曲强度≥10.5MPa，弹性模量≥1500MPa，内结合强度≥0.30MPa，密度0.60~0.90g/cm³，表面胶合强度≥0.60MPa， 握螺钉力板面≥900N，板边≥600N，表面耐冷热循环无裂纹、鼓泡、变色、起皱等，表面耐香烟灼烧、耐干热、耐龟裂达到4级以上。 （2）五金配件：采用缓冲门铰连接。 （3）封边：见光面采用≥2.0mm厚PVC封边条，全自动封边机完成封边。 | 5160 | 15480.00 |
| （四）收费处（改诊室） |
| 151 | 医用诊断桌 | 医用诊断桌 | 1200*1400*750 | 组 | 1 | （1）柜体：采用E1级环保≥15mm饰面刨花板，饰面刨花板：符合GB 18580 2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准：甲醛释放量≤0.124mg/m³，静曲强度≥10.5MPa，弹性模量≥1500MPa，内结合强度≥0.30MPa，密度0.60~0.90g/cm³，表面胶合强度≥0.60MPa， 握螺钉力板面≥900N，板边≥600N，表面耐冷热循环无裂纹、鼓泡、变色、起皱等，表面耐香烟灼烧、耐干热、耐龟裂达到4级以上。 （2）五金配件：采用缓冲门铰连接。 （3）封边：见光面采用≥2.0mm厚PVC封边条，全自动封边机完成封边。 （4）钢脚桌脚 （5）整体符合：医用诊断桌符合GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》标准：甲醛释放量≤0.05mg/m³，苯≤0.05mg/m³，甲苯≤0.1mg/m³，二甲苯≤0.1mg/m³，TVOC≤0.3mg/m³，家具涂层可迁移元素:铅Pb≤90mg/kg, 镉Cd≤50mg/kg, 铬Cr≤25mg/kg，汞Hg≤25mg/kg，锑Sb≤60mg/kg，钡Ba≤1000mg/kg，硒Se≤500mg/kg，砷As≤25mg/kg。 | 4527 | 4527.00 |
|  |  | 医生工作椅 | 常规 | 张 | 1 | （1）主要材料说明：1、坐垫为网布，2、靠背采用聚丙烯注塑成型，黑色，3、海绵采用高密度原生态回弹海绵，密度为D40，4、底盘采用多功能底盘，钢板2.0mm厚，5、优质三级气压棒 （2）结构/配置：1、电镀活动五星脚架， （3）五金配件：钢质螺帽、不锈钢螺丝，表面镀镍。 （4）整体符合：医生工作椅符合QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》标准： 椅背偏心度≤120mm，座面左右水平偏差≤6mm，着地平稳性≤2mm，软、硬包件外观：构件及缝纫应无破损，无污迹、无脱线、无开缝或脱胶，构件及缝纫对称部位应对称。缝纫线迹均匀，无明显浮线、跳针。图案清晰，无跳丝，无明显色差，软包件应外形饱满，圆滑一致,对称部位应对称。嵌线圆滑挺直。硬包件应外形平滑，无皱褶， 软质聚氨酯塑料泡沫密度：座面≥45kg/m³，软质聚氨酯塑料泡沫回弹性≥45%，通过椅子向前倾翻试验（座面静载荷600N，向前倾翻力不小于20N），应无倾翻，通过椅子向后倾翻试验（座面静载荷600N，向后倾翻力不小于20N）,应无倾翻，通过扶手椅侧向倾翻试验（座面静载荷600N，侧向倾翻力不小于20N）,应无倾翻，甲醛释放量≤0.1mg/m²h，TVOC≤0.1mg/m²h。 | 530 | 530.00 |
| （五）输液大厅 |
| 152 | 茶水柜 | 茶水柜 | 1000*400*850 | 米 | 1 | （1）柜体：采用E1级环保≥15mm饰面刨花板，饰面刨花板：符合GB 18580 2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准：甲醛释放量≤0.124mg/m³，静曲强度≥10.5MPa，弹性模量≥1500MPa，内结合强度≥0.30MPa，密度0.60~0.90g/cm³，表面胶合强度≥0.60MPa， 握螺钉力板面≥900N，板边≥600N，表面耐冷热循环无裂纹、鼓泡、变色、起皱等，表面耐香烟灼烧、耐干热、耐龟裂达到4级以上。 （2）五金配件：采用缓冲门铰连接，导轨采用医用三节路轨，抽拉自如，抽屉耐重。导轨符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验。门铰（铰链）符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验。 （3）封边：见光面采用≥2.0mm厚PVC封边条，全自动封边机完成封边。 （4）脚：木制脚 | 4470 | 4470.00 |
| 【十五】三层 |
| （一）孕妇学校 |
| 153 | 讲台 | 讲台 | 1500*800 | 组 | 1.5 | （1）柜体：采用E1级环保≥15mm饰面刨花板，饰面刨花板：符合GB 18580 2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准：甲醛释放量≤0.124mg/m³，静曲强度≥10.5MPa，弹性模量≥1500MPa，内结合强度≥0.30MPa，密度0.60~0.90g/cm³，表面胶合强度≥0.60MPa， 握螺钉力板面≥900N，板边≥600N，表面耐冷热循环无裂纹、鼓泡、变色、起皱等，表面耐香烟灼烧、耐干热、耐龟裂达到4级以上。 （2）五金配件：采用缓冲门铰连接。 （3）封边：见光面采用≥2.0mm厚PVC封边条，全自动封边机完成封边。 | 6752 | 10128.00 |
| 154 | 医用换鞋柜 | 医用换鞋柜 | 3300*350*500 | 米 | 3.3 | （1）柜体：采用E1级环保≥15mm饰面刨花板，饰面刨花板：符合GB 18580 2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准：甲醛释放量≤0.124mg/m³，静曲强度≥10.5MPa，弹性模量≥1500MPa，内结合强度≥0.30MPa，密度0.60~0.90g/cm³，表面胶合强度≥0.60MPa， 握螺钉力板面≥900N，板边≥600N，表面耐冷热循环无裂纹、鼓泡、变色、起皱等，表面耐香烟灼烧、耐干热、耐龟裂达到4级以上。 （2）五金配件：采用缓冲门铰连接。 （3）封边：见光面采用≥2.0mm厚PVC封边条，全自动封边机完成封边。 | 4925 | 16252.50 |
| 155 | 展柜 | 展柜 | 3330*450*1800 | 米 | 3.33 | （1）柜体：采用E1级环保≥15mm饰面刨花板，饰面刨花板：符合GB 18580 2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准：甲醛释放量≤0.124mg/m³，静曲强度≥10.5MPa，弹性模量≥1500MPa，内结合强度≥0.30MPa，密度0.60~0.90g/cm³，表面胶合强度≥0.60MPa， 握螺钉力板面≥900N，板边≥600N，表面耐冷热循环无裂纹、鼓泡、变色、起皱等，表面耐香烟灼烧、耐干热、耐龟裂达到4级以上。 （2）五金配件：采用缓冲门铰连接。 （3）封边：见光面采用≥2.0mm厚PVC封边条，全自动封边机完成封边。 | 5750 | 19147.50 |
| （二）诊室 |
| 156 | 医用诊断桌 | 医用诊断桌 | 1200*1400*750 | 组 | 6 | （1）柜体：采用E1级环保≥15mm饰面刨花板，饰面刨花板：符合GB 18580 2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准：甲醛释放量≤0.124mg/m³，静曲强度≥10.5MPa，弹性模量≥1500MPa，内结合强度≥0.30MPa，密度0.60~0.90g/cm³，表面胶合强度≥0.60MPa， 握螺钉力板面≥900N，板边≥600N，表面耐冷热循环无裂纹、鼓泡、变色、起皱等，表面耐香烟灼烧、耐干热、耐龟裂达到4级以上。 （2）五金配件：采用缓冲门铰连接。 （3）封边：见光面采用≥2.0mm厚PVC封边条，全自动封边机完成封边。 （4）钢脚桌脚 （5）整体符合：医用诊断桌符合GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》标准：甲醛释放量≤0.05mg/m³，苯≤0.05mg/m³，甲苯≤0.1mg/m³，二甲苯≤0.1mg/m³，TVOC≤0.3mg/m³，家具涂层可迁移元素:铅Pb≤90mg/kg, 镉Cd≤50mg/kg, 铬Cr≤25mg/kg，汞Hg≤25mg/kg，锑Sb≤60mg/kg，钡Ba≤1000mg/kg，硒Se≤500mg/kg，砷As≤25mg/kg。 | 4527 | 27162.00 |
|  |  | 医生工作椅 | 常规 | 张 | 6 | （1）主要材料说明：1、坐垫为网布，2、靠背采用聚丙烯注塑成型，黑色，3、海绵采用高密度原生态回弹海绵，密度为D40，4、底盘采用多功能底盘，钢板2.0mm厚，5、优质三级气压棒 （2）结构/配置：1、电镀活动五星脚架， （3）五金配件：钢质螺帽、不锈钢螺丝，表面镀镍。 （4）整体符合：医生工作椅符合QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》标准： 椅背偏心度≤120mm，座面左右水平偏差≤6mm，着地平稳性≤2mm，软、硬包件外观：构件及缝纫应无破损，无污迹、无脱线、无开缝或脱胶，构件及缝纫对称部位应对称。缝纫线迹均匀，无明显浮线、跳针。图案清晰，无跳丝，无明显色差，软包件应外形饱满，圆滑一致,对称部位应对称。嵌线圆滑挺直。硬包件应外形平滑，无皱褶， 软质聚氨酯塑料泡沫密度：座面≥45kg/m³，软质聚氨酯塑料泡沫回弹性≥45%，通过椅子向前倾翻试验（座面静载荷600N，向前倾翻力不小于20N），应无倾翻，通过椅子向后倾翻试验（座面静载荷600N，向后倾翻力不小于20N）,应无倾翻，通过扶手椅侧向倾翻试验（座面静载荷600N，侧向倾翻力不小于20N）,应无倾翻，甲醛释放量≤0.1mg/m²h，TVOC≤0.1mg/m²h。 | 530 | 3180.00 |
| 157 | 医用资料柜 | 医用资料柜 | 5100*400*1800 | 米 | 5.1 | （1）柜体：采用E1级环保≥15mm饰面刨花板，饰面刨花板：符合GB 18580 2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准：甲醛释放量≤0.124mg/m³，静曲强度≥10.5MPa，弹性模量≥1500MPa，内结合强度≥0.30MPa，密度0.60~0.90g/cm³，表面胶合强度≥0.60MPa， 握螺钉力板面≥900N，板边≥600N，表面耐冷热循环无裂纹、鼓泡、变色、起皱等，表面耐香烟灼烧、耐干热、耐龟裂达到4级以上。 （2）五金配件：采用缓冲门铰连接。 （3）封边：见光面采用≥2.0mm厚PVC封边条，全自动封边机完成封边。 （4）结构：活动层板3个 ，4门 | 5160 | 26316.00 |
| 【十六】四层 |
| （一）诊室 |
| 158 | 医用资料柜 | 医用资料柜（5个） | 4250*400*1800 | 米 | 4.25 | （1）柜体：采用E1级环保≥15mm饰面刨花板，饰面刨花板：符合GB 18580 2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准：甲醛释放量≤0.124mg/m³，静曲强度≥10.5MPa，弹性模量≥1500MPa，内结合强度≥0.30MPa，密度0.60~0.90g/cm³，表面胶合强度≥0.60MPa， 握螺钉力板面≥900N，板边≥600N，表面耐冷热循环无裂纹、鼓泡、变色、起皱等，表面耐香烟灼烧、耐干热、耐龟裂达到4级以上。 （2）五金配件：采用缓冲门铰连接。 （3）封边：见光面采用≥2.0mm厚PVC封边条，全自动封边机完成封边。 （4）结构：活动层板3个 ，4门 | 5160 | 21930.00 |
| 159 | 医用诊断桌 | 医用诊断桌 | 1200*1400*750 | 组 | 5 | （1）柜体：采用E1级环保≥15mm饰面刨花板，饰面刨花板：符合GB 18580 2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准：甲醛释放量≤0.124mg/m³，静曲强度≥10.5MPa，弹性模量≥1500MPa，内结合强度≥0.30MPa，密度0.60~0.90g/cm³，表面胶合强度≥0.60MPa， 握螺钉力板面≥900N，板边≥600N，表面耐冷热循环无裂纹、鼓泡、变色、起皱等，表面耐香烟灼烧、耐干热、耐龟裂达到4级以上。 （2）五金配件：采用缓冲门铰连接。 （3）封边：见光面采用≥2.0mm厚PVC封边条，全自动封边机完成封边。 （4）钢脚桌脚 （5）整体符合：医用诊断桌符合GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》标准：甲醛释放量≤0.05mg/m³，苯≤0.05mg/m³，甲苯≤0.1mg/m³，二甲苯≤0.1mg/m³，TVOC≤0.3mg/m³，家具涂层可迁移元素:铅Pb≤90mg/kg, 镉Cd≤50mg/kg, 铬Cr≤25mg/kg，汞Hg≤25mg/kg，锑Sb≤60mg/kg，钡Ba≤1000mg/kg，硒Se≤500mg/kg，砷As≤25mg/kg。 | 4527 | 22635.00 |
|  |  | 医生工作椅 | 常规 | 张 | 5 | （1）主要材料说明：1、坐垫为网布，2、靠背采用聚丙烯注塑成型，黑色，3、海绵采用高密度原生态回弹海绵，密度为D40，4、底盘采用多功能底盘，钢板2.0mm厚，5、优质三级气压棒 （2）结构/配置：1、电镀活动五星脚架， （3）五金配件：钢质螺帽、不锈钢螺丝，表面镀镍。 （4）整体符合：医生工作椅符合QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》标准： 椅背偏心度≤120mm，座面左右水平偏差≤6mm，着地平稳性≤2mm，软、硬包件外观：构件及缝纫应无破损，无污迹、无脱线、无开缝或脱胶，构件及缝纫对称部位应对称。缝纫线迹均匀，无明显浮线、跳针。图案清晰，无跳丝，无明显色差，软包件应外形饱满，圆滑一致,对称部位应对称。嵌线圆滑挺直。硬包件应外形平滑，无皱褶， 软质聚氨酯塑料泡沫密度：座面≥45kg/m³，软质聚氨酯塑料泡沫回弹性≥45%，通过椅子向前倾翻试验（座面静载荷600N，向前倾翻力不小于20N），应无倾翻，通过椅子向后倾翻试验（座面静载荷600N，向后倾翻力不小于20N）,应无倾翻，通过扶手椅侧向倾翻试验（座面静载荷600N，侧向倾翻力不小于20N）,应无倾翻，甲醛释放量≤0.1mg/m²h，TVOC≤0.1mg/m²h。 | 530 | 2650.00 |
| （二）盆底康复中心 |
| 160 | 医用诊断桌 | 医用诊断桌 | 1200*1400*750 | 组 | 2 | （1）柜体：采用E1级环保≥15mm饰面刨花板，饰面刨花板：符合GB 18580 2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准：甲醛释放量≤0.124mg/m³，静曲强度≥10.5MPa，弹性模量≥1500MPa，内结合强度≥0.30MPa，密度0.60~0.90g/cm³，表面胶合强度≥0.60MPa， 握螺钉力板面≥900N，板边≥600N，表面耐冷热循环无裂纹、鼓泡、变色、起皱等，表面耐香烟灼烧、耐干热、耐龟裂达到4级以上。 （2）五金配件：采用缓冲门铰连接。 （3）封边：见光面采用≥2.0mm厚PVC封边条，全自动封边机完成封边。 （4）钢脚桌脚 （5）整体符合：医用诊断桌符合GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》标准：甲醛释放量≤0.05mg/m³，苯≤0.05mg/m³，甲苯≤0.1mg/m³，二甲苯≤0.1mg/m³，TVOC≤0.3mg/m³，家具涂层可迁移元素:铅Pb≤90mg/kg, 镉Cd≤50mg/kg, 铬Cr≤25mg/kg，汞Hg≤25mg/kg，锑Sb≤60mg/kg，钡Ba≤1000mg/kg，硒Se≤500mg/kg，砷As≤25mg/kg。 | 4527 | 9054.00 |
|  |  | 医生工作椅 | 常规 | 张 | 2 | （1）主要材料说明：1、坐垫为网布，2、靠背采用聚丙烯注塑成型，黑色，3、海绵采用高密度原生态回弹海绵，密度为D40，4、底盘采用多功能底盘，钢板2.0mm厚，5、优质三级气压棒 （2）结构/配置：1、电镀活动五星脚架， （3）五金配件：钢质螺帽、不锈钢螺丝，表面镀镍。 （4）整体符合：医生工作椅符合QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》标准： 椅背偏心度≤120mm，座面左右水平偏差≤6mm，着地平稳性≤2mm，软、硬包件外观：构件及缝纫应无破损，无污迹、无脱线、无开缝或脱胶，构件及缝纫对称部位应对称。缝纫线迹均匀，无明显浮线、跳针。图案清晰，无跳丝，无明显色差，软包件应外形饱满，圆滑一致,对称部位应对称。嵌线圆滑挺直。硬包件应外形平滑，无皱褶， 软质聚氨酯塑料泡沫密度：座面≥45kg/m³，软质聚氨酯塑料泡沫回弹性≥45%，通过椅子向前倾翻试验（座面静载荷600N，向前倾翻力不小于20N），应无倾翻，通过椅子向后倾翻试验（座面静载荷600N，向后倾翻力不小于20N）,应无倾翻，通过扶手椅侧向倾翻试验（座面静载荷600N，侧向倾翻力不小于20N）,应无倾翻，甲醛释放量≤0.1mg/m²h，TVOC≤0.1mg/m²h。 | 530 | 1060.00 |
| （三）会议室 |
| 161 | 会议室 | 会议桌 | 2600*1200*750 | 米 | 2.6 | （1）柜体：采用E1级环保≥15mm饰面刨花板，饰面刨花板：符合GB 18580 2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准：甲醛释放量≤0.124mg/m³，静曲强度≥10.5MPa，弹性模量≥1500MPa，内结合强度≥0.30MPa，密度0.60~0.90g/cm³，表面胶合强度≥0.60MPa， 握螺钉力板面≥900N，板边≥600N，表面耐冷热循环无裂纹、鼓泡、变色、起皱等，表面耐香烟灼烧、耐干热、耐龟裂达到4级以上。 （2）五金配件：采用缓冲门铰连接，导轨采用医用三节路轨，抽拉自如，抽屉耐重。导轨符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验。门铰（铰链）符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验。 （3）封边：见光面采用≥2.0mm厚PVC封边条，全自动封边机完成封边。 （4）整体符合：▲会议桌符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》标准：平整度≤0.2mm，底脚平稳性≤2.0mm，木工要求：贴面、封边、包边不应出现脱胶、鼓泡或开裂现象，贴面应严密、平整，不应有明显透胶，各种配件安装应严密、平整、端正、牢固，结合处应无开裂或松动，耐冷热循环：无裂缝、开裂、起皱、鼓泡现象，耐干热、耐湿热、耐污染性能均不低于3级，桌类稳定性：通过垂直加载稳定性试验，通过垂直和水平加载稳定性试验，通过桌面水平耐久性≥6万次，甲醛释放量≤0.05mg/m³，苯≤0.05mg/m³，甲苯≤0.1mg/m³，二甲苯≤0.1mg/m³，TVOC≤0.3mg/m³。 | 3350 | 8710.00 |
|  |  | 会议椅 | 常规 | 张 | 10 | （1）主要材料说明：1、坐垫为网布，2、靠背采用聚丙烯注塑成型，黑色，3、海绵采用高密度原生态回弹海绵，密度为D40，4、底盘采用多功能底盘，钢板2.0mm厚，5、三级气压棒 （2）结构/配置：1、电镀活动五星脚架， （3）五金配件：钢质螺帽、不锈钢螺丝，表面镀镍。 | 530 | 5300.00 |
| 162 | 医用资料柜 | 医用资料柜 | 3300*400*1800 | 米 | 3.3 | （1）柜体：采用E1级环保≥15mm饰面刨花板，饰面刨花板：符合GB 18580 2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准：甲醛释放量≤0.124mg/m³，静曲强度≥10.5MPa，弹性模量≥1500MPa，内结合强度≥0.30MPa，密度0.60~0.90g/cm³，表面胶合强度≥0.60MPa， 握螺钉力板面≥900N，板边≥600N，表面耐冷热循环无裂纹、鼓泡、变色、起皱等，表面耐香烟灼烧、耐干热、耐龟裂达到4级以上。 （2）五金配件：采用缓冲门铰连接。 （3）封边：见光面采用≥2.0mm厚PVC封边条，全自动封边机完成封边。 （4）结构：活动层板3个 ，4门 | 5160 | 17028.00 |
| （四）主任办 |
| 163 | 医用办公操作台 | 医用工作台 | 1400*600*750 | 组 | 2 | （1）柜体：采用E1级环保≥15mm饰面刨花板，饰面刨花板：符合GB 18580 2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准：甲醛释放量≤0.124mg/m³，静曲强度≥10.5MPa，弹性模量≥1500MPa，内结合强度≥0.30MPa，密度0.60~0.90g/cm³，表面胶合强度≥0.60MPa， 握螺钉力板面≥900N，板边≥600N，表面耐冷热循环无裂纹、鼓泡、变色、起皱等，表面耐香烟灼烧、耐干热、耐龟裂达到4级以上。 （2）五金配件：采用缓冲门铰连接，导轨采用医用三节路轨，抽拉自如，抽屉耐重。导轨符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验。门铰（铰链）符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验。 （3）封边：见光面采用≥2.0mm厚PVC封边条，全自动封边机完成封边。 （4）脚：金属钢制脚。 （5）整体符合：医用工作台符合GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》标准：甲醛释放量≤0.05mg/m³，苯≤0.05mg/m³，甲苯≤0.1mg/m³，二甲苯≤0.1mg/m³，TVOC≤0.3mg/m³，家具涂层可迁移元素:铅Pb≤90mg/kg, 镉Cd≤50mg/kg, 铬Cr≤25mg/kg，汞Hg≤25mg/kg，锑Sb≤60mg/kg，钡Ba≤1000mg/kg，硒Se≤500mg/kg，砷As≤25mg/kg。 | 3795 | 7590.00 |
|  |  | 医生工作椅 | 常规 | 张 | 2 | （1）主要材料说明：1、坐垫为网布，2、靠背采用聚丙烯注塑成型，黑色，3、海绵采用高密度原生态回弹海绵，密度为D40，4、底盘采用多功能底盘，钢板2.0mm厚，5、优质三级气压棒 （2）结构/配置：1、电镀活动五星脚架， （3）五金配件：钢质螺帽、不锈钢螺丝，表面镀镍。 （4）整体符合：医生工作椅符合QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》标准： 椅背偏心度≤120mm，座面左右水平偏差≤6mm，着地平稳性≤2mm，软、硬包件外观：构件及缝纫应无破损，无污迹、无脱线、无开缝或脱胶，构件及缝纫对称部位应对称。缝纫线迹均匀，无明显浮线、跳针。图案清晰，无跳丝，无明显色差，软包件应外形饱满，圆滑一致,对称部位应对称。嵌线圆滑挺直。硬包件应外形平滑，无皱褶， 软质聚氨酯塑料泡沫密度：座面≥45kg/m³，软质聚氨酯塑料泡沫回弹性≥45%，通过椅子向前倾翻试验（座面静载荷600N，向前倾翻力不小于20N），应无倾翻，通过椅子向后倾翻试验（座面静载荷600N，向后倾翻力不小于20N）,应无倾翻，通过扶手椅侧向倾翻试验（座面静载荷600N，侧向倾翻力不小于20N）,应无倾翻，甲醛释放量≤0.1mg/m²h，TVOC≤0.1mg/m²h。 | 530 | 1060.00 |
| 164 | 医用资料柜 | 医用资料柜 | 1200*400*1800 | 米 | 1.2 | （1）柜体：采用E1级环保≥15mm饰面刨花板，饰面刨花板：符合GB 18580 2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准：甲醛释放量≤0.124mg/m³，静曲强度≥10.5MPa，弹性模量≥1500MPa，内结合强度≥0.30MPa，密度0.60~0.90g/cm³，表面胶合强度≥0.60MPa， 握螺钉力板面≥900N，板边≥600N，表面耐冷热循环无裂纹、鼓泡、变色、起皱等，表面耐香烟灼烧、耐干热、耐龟裂达到4级以上。 （2）五金配件：采用缓冲门铰连接。 （3）封边：见光面采用≥2.0mm厚PVC封边条，全自动封边机完成封边。 （4）结构：活动层板3个 ，4门 | 5160 | 6192.00 |
| 【十七】五层 |
| （一）通道 |
| 165 | 哺乳室打包台 | 哺乳室打包台 | 1000*600*850 | 米 | 1 | （1）柜体：采用E1级环保≥15mm饰面刨花板，饰面刨花板：符合GB 18580 2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准：甲醛释放量≤0.124mg/m³，静曲强度≥10.5MPa，弹性模量≥1500MPa，内结合强度≥0.30MPa，密度0.60~0.90g/cm³，表面胶合强度≥0.60MPa， 握螺钉力板面≥900N，板边≥600N，表面耐冷热循环无裂纹、鼓泡、变色、起皱等，表面耐香烟灼烧、耐干热、耐龟裂达到4级以上。 （2）五金配件：采用缓冲门铰连接。 （3）封边：见光面采用≥2.0mm厚PVC封边条，全自动封边机完成封边。 | 4525.9 | 4525.90 |
| 166 | 茶水柜 | 茶水柜 | 1000*400*850 | 米 | 1 | （1）柜体：采用E1级环保≥15mm饰面刨花板，饰面刨花板：符合GB 18580 2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准：甲醛释放量≤0.124mg/m³，静曲强度≥10.5MPa，弹性模量≥1500MPa，内结合强度≥0.30MPa，密度0.60~0.90g/cm³，表面胶合强度≥0.60MPa， 握螺钉力板面≥900N，板边≥600N，表面耐冷热循环无裂纹、鼓泡、变色、起皱等，表面耐香烟灼烧、耐干热、耐龟裂达到4级以上。 （2）五金配件：采用缓冲门铰连接，导轨采用医用三节路轨，抽拉自如，抽屉耐重。导轨符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验。门铰（铰链）符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验。 （3）封边：见光面采用≥2.0mm厚PVC封边条，全自动封边机完成封边。 （4）脚：木制脚 | 4470 | 4470.00 |
| （二）测试室 |
| 167 | 医用诊断桌 | 医用诊断桌 | 1200*1400*750 | 组 | 4 | （1）柜体：采用E1级环保≥15mm饰面刨花板，饰面刨花板：符合GB 18580 2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准：甲醛释放量≤0.124mg/m³，静曲强度≥10.5MPa，弹性模量≥1500MPa，内结合强度≥0.30MPa，密度0.60~0.90g/cm³，表面胶合强度≥0.60MPa， 握螺钉力板面≥900N，板边≥600N，表面耐冷热循环无裂纹、鼓泡、变色、起皱等，表面耐香烟灼烧、耐干热、耐龟裂达到4级以上。 （2）五金配件：采用缓冲门铰连接。 （3）封边：见光面采用≥2.0mm厚PVC封边条，全自动封边机完成封边。 （4）钢脚桌脚 （5）整体符合：医用诊断桌符合GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》标准：甲醛释放量≤0.05mg/m³，苯≤0.05mg/m³，甲苯≤0.1mg/m³，二甲苯≤0.1mg/m³，TVOC≤0.3mg/m³，家具涂层可迁移元素:铅Pb≤90mg/kg, 镉Cd≤50mg/kg, 铬Cr≤25mg/kg，汞Hg≤25mg/kg，锑Sb≤60mg/kg，钡Ba≤1000mg/kg，硒Se≤500mg/kg，砷As≤25mg/kg。 | 4527 | 18108.00 |
|  |  | 医生工作椅 | 常规 | 张 | 4 | （1）主要材料说明：1、坐垫为网布，2、靠背采用聚丙烯注塑成型，黑色，3、海绵采用高密度原生态回弹海绵，密度为D40，4、底盘采用多功能底盘，钢板2.0mm厚，5、优质三级气压棒 （2）结构/配置：1、电镀活动五星脚架， （3）五金配件：钢质螺帽、不锈钢螺丝，表面镀镍。 （4）整体符合：医生工作椅符合QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》标准： 椅背偏心度≤120mm，座面左右水平偏差≤6mm，着地平稳性≤2mm，软、硬包件外观：构件及缝纫应无破损，无污迹、无脱线、无开缝或脱胶，构件及缝纫对称部位应对称。缝纫线迹均匀，无明显浮线、跳针。图案清晰，无跳丝，无明显色差，软包件应外形饱满，圆滑一致,对称部位应对称。嵌线圆滑挺直。硬包件应外形平滑，无皱褶， 软质聚氨酯塑料泡沫密度：座面≥45kg/m³，软质聚氨酯塑料泡沫回弹性≥45%，通过椅子向前倾翻试验（座面静载荷600N，向前倾翻力不小于20N），应无倾翻，通过椅子向后倾翻试验（座面静载荷600N，向后倾翻力不小于20N）,应无倾翻，通过扶手椅侧向倾翻试验（座面静载荷600N，侧向倾翻力不小于20N）,应无倾翻，甲醛释放量≤0.1mg/m²h，TVOC≤0.1mg/m²h。 | 530 | 2120.00 |
| 168 | 设备操作台1 | 设备操作台 | 1400*800*750 | 组 | 1 | （1）柜体：采用E1级环保≥15mm饰面刨花板，饰面刨花板：符合GB 18580 2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准：甲醛释放量≤0.124mg/m³，静曲强度≥10.5MPa，弹性模量≥1500MPa，内结合强度≥0.30MPa，密度0.60~0.90g/cm³，表面胶合强度≥0.60MPa， 握螺钉力板面≥900N，板边≥600N，表面耐冷热循环无裂纹、鼓泡、变色、起皱等，表面耐香烟灼烧、耐干热、耐龟裂达到4级以上。 （2）五金配件：采用缓冲门铰连接。 （3）封边：见光面采用≥2.0mm厚PVC封边条，全自动封边机完成封边。 | 4935.32 | 4935.32 |
| 169 | 设备操作台2 | 设备操作台（上中下，2电脑位） | 2100*600*1800 | 组 | 2.1 | （1）柜体：采用E1级环保≥15mm饰面刨花板，饰面刨花板：符合GB 18580 2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准：甲醛释放量≤0.124mg/m³，静曲强度≥10.5MPa，弹性模量≥1500MPa，内结合强度≥0.30MPa，密度0.60~0.90g/cm³，表面胶合强度≥0.60MPa， 握螺钉力板面≥900N，板边≥600N，表面耐冷热循环无裂纹、鼓泡、变色、起皱等，表面耐香烟灼烧、耐干热、耐龟裂达到4级以上。 （2）五金配件：采用缓冲门铰连接。 （3）封边：见光面采用≥2.0mm厚PVC封边条，全自动封边机完成封边。 | 6619 | 13899.90 |
| （三）接种室 |
| 170 | 医用诊断桌 | 医用诊断桌 | 1200*1400*750 | 组 | 3 | （1）柜体：采用E1级环保≥15mm饰面刨花板，饰面刨花板：符合GB 18580 2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准：甲醛释放量≤0.124mg/m³，静曲强度≥10.5MPa，弹性模量≥1500MPa，内结合强度≥0.30MPa，密度0.60~0.90g/cm³，表面胶合强度≥0.60MPa， 握螺钉力板面≥900N，板边≥600N，表面耐冷热循环无裂纹、鼓泡、变色、起皱等，表面耐香烟灼烧、耐干热、耐龟裂达到4级以上。 （2）五金配件：采用缓冲门铰连接。 （3）封边：见光面采用≥2.0mm厚PVC封边条，全自动封边机完成封边。 （4）钢脚桌脚 （5）整体符合：医用诊断桌符合GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》标准：甲醛释放量≤0.05mg/m³，苯≤0.05mg/m³，甲苯≤0.1mg/m³，二甲苯≤0.1mg/m³，TVOC≤0.3mg/m³，家具涂层可迁移元素:铅Pb≤90mg/kg, 镉Cd≤50mg/kg, 铬Cr≤25mg/kg，汞Hg≤25mg/kg，锑Sb≤60mg/kg，钡Ba≤1000mg/kg，硒Se≤500mg/kg，砷As≤25mg/kg。 | 4527 | 13581.00 |
|  |  | 医生工作椅 | 常规 | 张 | 3 | （1）主要材料说明：1、坐垫为网布，2、靠背采用聚丙烯注塑成型，黑色，3、海绵采用高密度原生态回弹海绵，密度为D40，4、底盘采用多功能底盘，钢板2.0mm厚，5、优质三级气压棒 （2）结构/配置：1、电镀活动五星脚架， （3）五金配件：钢质螺帽、不锈钢螺丝，表面镀镍。 （4）整体符合：医生工作椅符合QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》标准： 椅背偏心度≤120mm，座面左右水平偏差≤6mm，着地平稳性≤2mm，软、硬包件外观：构件及缝纫应无破损，无污迹、无脱线、无开缝或脱胶，构件及缝纫对称部位应对称。缝纫线迹均匀，无明显浮线、跳针。图案清晰，无跳丝，无明显色差，软包件应外形饱满，圆滑一致,对称部位应对称。嵌线圆滑挺直。硬包件应外形平滑，无皱褶， 软质聚氨酯塑料泡沫密度：座面≥45kg/m³，软质聚氨酯塑料泡沫回弹性≥45%，通过椅子向前倾翻试验（座面静载荷600N，向前倾翻力不小于20N），应无倾翻，通过椅子向后倾翻试验（座面静载荷600N，向后倾翻力不小于20N）,应无倾翻，通过扶手椅侧向倾翻试验（座面静载荷600N，侧向倾翻力不小于20N）,应无倾翻，甲醛释放量≤0.1mg/m²h，TVOC≤0.1mg/m²h。 | 530 | 1590.00 |
| 171 | 医用诊断桌 | 医用诊断桌 | 1200*1400*750 | 组 | 1 | （1）柜体：采用E1级环保≥15mm饰面刨花板，饰面刨花板：符合GB 18580 2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准：甲醛释放量≤0.124mg/m³，静曲强度≥10.5MPa，弹性模量≥1500MPa，内结合强度≥0.30MPa，密度0.60~0.90g/cm³，表面胶合强度≥0.60MPa， 握螺钉力板面≥900N，板边≥600N，表面耐冷热循环无裂纹、鼓泡、变色、起皱等，表面耐香烟灼烧、耐干热、耐龟裂达到4级以上。 （2）五金配件：采用缓冲门铰连接。 （3）封边：见光面采用≥2.0mm厚PVC封边条，全自动封边机完成封边。 （4）钢脚桌脚 （5）整体符合：医用诊断桌符合GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》标准：甲醛释放量≤0.05mg/m³，苯≤0.05mg/m³，甲苯≤0.1mg/m³，二甲苯≤0.1mg/m³，TVOC≤0.3mg/m³，家具涂层可迁移元素:铅Pb≤90mg/kg, 镉Cd≤50mg/kg, 铬Cr≤25mg/kg，汞Hg≤25mg/kg，锑Sb≤60mg/kg，钡Ba≤1000mg/kg，硒Se≤500mg/kg，砷As≤25mg/kg。 | 4527 | 4527.00 |
|  |  | 医生工作椅 | 常规 | 张 | 1 | （1）主要材料说明：1、坐垫为网布，2、靠背采用聚丙烯注塑成型，黑色，3、海绵采用高密度原生态回弹海绵，密度为D40，4、底盘采用多功能底盘，钢板2.0mm厚，5、优质三级气压棒 （2）结构/配置：1、电镀活动五星脚架， （3）五金配件：钢质螺帽、不锈钢螺丝，表面镀镍。 （4）整体符合：医生工作椅符合QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》标准： 椅背偏心度≤120mm，座面左右水平偏差≤6mm，着地平稳性≤2mm，软、硬包件外观：构件及缝纫应无破损，无污迹、无脱线、无开缝或脱胶，构件及缝纫对称部位应对称。缝纫线迹均匀，无明显浮线、跳针。图案清晰，无跳丝，无明显色差，软包件应外形饱满，圆滑一致,对称部位应对称。嵌线圆滑挺直。硬包件应外形平滑，无皱褶， 软质聚氨酯塑料泡沫密度：座面≥45kg/m³，软质聚氨酯塑料泡沫回弹性≥45%，通过椅子向前倾翻试验（座面静载荷600N，向前倾翻力不小于20N），应无倾翻，通过椅子向后倾翻试验（座面静载荷600N，向后倾翻力不小于20N）,应无倾翻，通过扶手椅侧向倾翻试验（座面静载荷600N，侧向倾翻力不小于20N）,应无倾翻，甲醛释放量≤0.1mg/m²h，TVOC≤0.1mg/m²h。 | 530 | 530.00 |
| （四）诊室区 |
| 172 | 医用诊断桌 | 医用诊断桌 | 1200*1400*750 | 组 | 6 | （1）柜体：采用E1级环保≥15mm饰面刨花板，饰面刨花板：符合GB 18580 2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准：甲醛释放量≤0.124mg/m³，静曲强度≥10.5MPa，弹性模量≥1500MPa，内结合强度≥0.30MPa，密度0.60~0.90g/cm³，表面胶合强度≥0.60MPa， 握螺钉力板面≥900N，板边≥600N，表面耐冷热循环无裂纹、鼓泡、变色、起皱等，表面耐香烟灼烧、耐干热、耐龟裂达到4级以上。 （2）五金配件：采用缓冲门铰连接。 （3）封边：见光面采用≥2.0mm厚PVC封边条，全自动封边机完成封边。 （4）钢脚桌脚 （5）整体符合：医用诊断桌符合GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》标准：甲醛释放量≤0.05mg/m³，苯≤0.05mg/m³，甲苯≤0.1mg/m³，二甲苯≤0.1mg/m³，TVOC≤0.3mg/m³，家具涂层可迁移元素:铅Pb≤90mg/kg, 镉Cd≤50mg/kg, 铬Cr≤25mg/kg，汞Hg≤25mg/kg，锑Sb≤60mg/kg，钡Ba≤1000mg/kg，硒Se≤500mg/kg，砷As≤25mg/kg。 | 4527 | 27162.00 |
|  |  | 医生工作椅 | 常规 | 张 | 6 | （1）主要材料说明：1、坐垫为网布，2、靠背采用聚丙烯注塑成型，黑色，3、海绵采用高密度原生态回弹海绵，密度为D40，4、底盘采用多功能底盘，钢板2.0mm厚，5、优质三级气压棒 （2）结构/配置：1、电镀活动五星脚架， （3）五金配件：钢质螺帽、不锈钢螺丝，表面镀镍。 （4）整体符合：医生工作椅符合QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》标准： 椅背偏心度≤120mm，座面左右水平偏差≤6mm，着地平稳性≤2mm，软、硬包件外观：构件及缝纫应无破损，无污迹、无脱线、无开缝或脱胶，构件及缝纫对称部位应对称。缝纫线迹均匀，无明显浮线、跳针。图案清晰，无跳丝，无明显色差，软包件应外形饱满，圆滑一致,对称部位应对称。嵌线圆滑挺直。硬包件应外形平滑，无皱褶， 软质聚氨酯塑料泡沫密度：座面≥45kg/m³，软质聚氨酯塑料泡沫回弹性≥45%，通过椅子向前倾翻试验（座面静载荷600N，向前倾翻力不小于20N），应无倾翻，通过椅子向后倾翻试验（座面静载荷600N，向后倾翻力不小于20N）,应无倾翻，通过扶手椅侧向倾翻试验（座面静载荷600N，侧向倾翻力不小于20N）,应无倾翻，甲醛释放量≤0.1mg/m²h，TVOC≤0.1mg/m²h。 | 530 | 3180.00 |
| 173 | 医用资料柜 | 医用资料柜 | 4000*400*1800 | 米 | 4 | （1）柜体：采用E1级环保≥15mm饰面刨花板，饰面刨花板：符合GB 18580 2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准：甲醛释放量≤0.124mg/m³，静曲强度≥10.5MPa，弹性模量≥1500MPa，内结合强度≥0.30MPa，密度0.60~0.90g/cm³，表面胶合强度≥0.60MPa， 握螺钉力板面≥900N，板边≥600N，表面耐冷热循环无裂纹、鼓泡、变色、起皱等，表面耐香烟灼烧、耐干热、耐龟裂达到4级以上。 （2）五金配件：采用缓冲门铰连接。 （3）封边：见光面采用≥2.0mm厚PVC封边条，全自动封边机完成封边。 （4）结构：活动层板3个 ，4门 | 5160 | 20640.00 |
| 174 | 孕校展柜（非标定制） | 孕校展柜（非标定制） | 1800*400*2100 | 米 | 1.8 | （1）柜体：采用E1级环保≥15mm饰面刨花板，饰面刨花板：符合GB 18580 2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准：甲醛释放量≤0.124mg/m³，静曲强度≥10.5MPa，弹性模量≥1500MPa，内结合强度≥0.30MPa，密度0.60~0.90g/cm³，表面胶合强度≥0.60MPa， 握螺钉力板面≥900N，板边≥600N，表面耐冷热循环无裂纹、鼓泡、变色、起皱等，表面耐香烟灼烧、耐干热、耐龟裂达到4级以上。 （2）五金配件：采用缓冲门铰连接。 （3）封边：见光面采用≥2.0mm厚PVC封边条，全自动封边机完成封边。 | 5930 | 10674.00 |
| 【十八】六~十二层 |
| （一）医生办 |
| 175 | 医生办 | 医用工作台 | 1100*1050*750 | 组 | 70 | （1）柜体：采用E1级环保≥15mm饰面刨花板，饰面刨花板：符合GB 18580 2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准：甲醛释放量≤0.124mg/m³，静曲强度≥10.5MPa，弹性模量≥1500MPa，内结合强度≥0.30MPa，密度0.60~0.90g/cm³，表面胶合强度≥0.60MPa， 握螺钉力板面≥900N，板边≥600N，表面耐冷热循环无裂纹、鼓泡、变色、起皱等，表面耐香烟灼烧、耐干热、耐龟裂达到4级以上。 （2）五金配件：采用缓冲门铰连接，导轨采用医用三节路轨，抽拉自如，抽屉耐重。导轨符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验。门铰（铰链）符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验。 （3）封边：见光面采用≥2.0mm厚PVC封边条，全自动封边机完成封边。 （4）脚：金属钢制脚。 （5）整体符合：医用工作台符合GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》标准：甲醛释放量≤0.05mg/m³，苯≤0.05mg/m³，甲苯≤0.1mg/m³，二甲苯≤0.1mg/m³，TVOC≤0.3mg/m³，家具涂层可迁移元素:铅Pb≤90mg/kg, 镉Cd≤50mg/kg, 铬Cr≤25mg/kg，汞Hg≤25mg/kg，锑Sb≤60mg/kg，钡Ba≤1000mg/kg，硒Se≤500mg/kg，砷As≤25mg/kg。 | 4005 | 280350.00 |
|  |  | 医生工作椅 | 常规 | 张 | 70 | （1）主要材料说明：1、坐垫为网布，2、靠背采用聚丙烯注塑成型，黑色，3、海绵采用高密度原生态回弹海绵，密度为D40，4、底盘采用多功能底盘，钢板2.0mm厚，5、优质三级气压棒 （2）结构/配置：1、电镀活动五星脚架， （3）五金配件：钢质螺帽、不锈钢螺丝，表面镀镍。 （4）整体符合：医生工作椅符合QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》标准： 椅背偏心度≤120mm，座面左右水平偏差≤6mm，着地平稳性≤2mm，软、硬包件外观：构件及缝纫应无破损，无污迹、无脱线、无开缝或脱胶，构件及缝纫对称部位应对称。缝纫线迹均匀，无明显浮线、跳针。图案清晰，无跳丝，无明显色差，软包件应外形饱满，圆滑一致,对称部位应对称。嵌线圆滑挺直。硬包件应外形平滑，无皱褶， 软质聚氨酯塑料泡沫密度：座面≥45kg/m³，软质聚氨酯塑料泡沫回弹性≥45%，通过椅子向前倾翻试验（座面静载荷600N，向前倾翻力不小于20N），应无倾翻，通过椅子向后倾翻试验（座面静载荷600N，向后倾翻力不小于20N）,应无倾翻，通过扶手椅侧向倾翻试验（座面静载荷600N，侧向倾翻力不小于20N）,应无倾翻，甲醛释放量≤0.1mg/m²h，TVOC≤0.1mg/m²h。 | 530 | 37100.00 |
|  |  | 会议桌 | 2600*1200*750 | 米 | 18.2 | （1）柜体：采用E1级环保≥15mm饰面刨花板，饰面刨花板：符合GB 18580 2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准：甲醛释放量≤0.124mg/m³，静曲强度≥10.5MPa，弹性模量≥1500MPa，内结合强度≥0.30MPa，密度0.60~0.90g/cm³，表面胶合强度≥0.60MPa， 握螺钉力板面≥900N，板边≥600N，表面耐冷热循环无裂纹、鼓泡、变色、起皱等，表面耐香烟灼烧、耐干热、耐龟裂达到4级以上。 （2）五金配件：采用缓冲门铰连接，导轨采用医用三节路轨，抽拉自如，抽屉耐重。导轨符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验。门铰（铰链）符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验。 （3）封边：见光面采用≥2.0mm厚PVC封边条，全自动封边机完成封边。 （4）整体符合：会议桌符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》标准：平整度≤0.2mm，底脚平稳性≤2.0mm，木工要求：贴面、封边、包边不应出现脱胶、鼓泡或开裂现象，贴面应严密、平整，不应有明显透胶，各种配件安装应严密、平整、端正、牢固，结合处应无开裂或松动，耐冷热循环：无裂缝、开裂、起皱、鼓泡现象，耐干热、耐湿热、耐污染性能均不低于3级，桌类稳定性：通过垂直加载稳定性试验，通过垂直和水平加载稳定性试验，通过桌面水平耐久性≥6万次，甲醛释放量≤0.05mg/m³，苯≤0.05mg/m³，甲苯≤0.1mg/m³，二甲苯≤0.1mg/m³，TVOC≤0.3mg/m³。 | 3350 | 60970.00 |
|  |  | 会议椅 | 常规 | 张 | 56 | （1）主要材料说明：1、坐垫为网布，2、靠背采用聚丙烯注塑成型，黑色，3、海绵采用高密度原生态回弹海绵，密度为D40，4、底盘采用多功能底盘，钢板2.0mm厚，5、三级气压棒 （2）结构/配置：1、电镀活动五星脚架， （3）五金配件：钢质螺帽、不锈钢螺丝，表面镀镍。 | 530 | 29680.00 |
|  |  | 医用办公吊柜 | 7590*350*600 | 米 | 53.13 | （1）柜体：采用E1级环保≥15mm饰面刨花板，饰面刨花板：符合GB 18580 2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准：甲醛释放量≤0.124mg/m³，静曲强度≥10.5MPa，弹性模量≥1500MPa，内结合强度≥0.30MPa，密度0.60~0.90g/cm³，表面胶合强度≥0.60MPa， 握螺钉力板面≥900N，板边≥600N，表面耐冷热循环无裂纹、鼓泡、变色、起皱等，表面耐香烟灼烧、耐干热、耐龟裂达到4级以上。 （2）五金配件：采用缓冲门铰连接。 （3）封边：见光面采用≥2.0mm厚PVC封边条，全自动封边机完成封边。 | 2100 | 111573.00 |
| （二）主任办 |
| 176 | 主任办 | 医用资料柜 | 2970*400*1800 | 米 | 20.79 | （1）柜体：采用E1级环保≥15mm饰面刨花板，饰面刨花板：符合GB 18580 2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准：甲醛释放量≤0.124mg/m³，静曲强度≥10.5MPa，弹性模量≥1500MPa，内结合强度≥0.30MPa，密度0.60~0.90g/cm³，表面胶合强度≥0.60MPa， 握螺钉力板面≥900N，板边≥600N，表面耐冷热循环无裂纹、鼓泡、变色、起皱等，表面耐香烟灼烧、耐干热、耐龟裂达到4级以上。 （2）五金配件：采用缓冲门铰连接。 （3）封边：见光面采用≥2.0mm厚PVC封边条，全自动封边机完成封边。 （4）结构：活动层板3个 ，4门 | 5160 | 107276.40 |
|  |  | 医用工作台 | 1400*600*750 | 组 | 14 | （1）柜体：采用E1级环保≥15mm饰面刨花板，饰面刨花板：符合GB 18580 2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准：甲醛释放量≤0.124mg/m³，静曲强度≥10.5MPa，弹性模量≥1500MPa，内结合强度≥0.30MPa，密度0.60~0.90g/cm³，表面胶合强度≥0.60MPa， 握螺钉力板面≥900N，板边≥600N，表面耐冷热循环无裂纹、鼓泡、变色、起皱等，表面耐香烟灼烧、耐干热、耐龟裂达到4级以上。 （2）五金配件：采用缓冲门铰连接，导轨采用医用三节路轨，抽拉自如，抽屉耐重。导轨符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验。门铰（铰链）符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验。 （3）封边：见光面采用≥2.0mm厚PVC封边条，全自动封边机完成封边。 （4）脚：金属钢制脚。 （5）整体符合：医用工作台符合GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》标准：甲醛释放量≤0.05mg/m³，苯≤0.05mg/m³，甲苯≤0.1mg/m³，二甲苯≤0.1mg/m³，TVOC≤0.3mg/m³，家具涂层可迁移元素:铅Pb≤90mg/kg, 镉Cd≤50mg/kg, 铬Cr≤25mg/kg，汞Hg≤25mg/kg，锑Sb≤60mg/kg，钡Ba≤1000mg/kg，硒Se≤500mg/kg，砷As≤25mg/kg。 | 3795 | 53130.00 |
|  |  | 医生工作椅 | 常规 | 张 | 14 | （1）主要材料说明：1、坐垫为网布，2、靠背采用聚丙烯注塑成型，黑色，3、海绵采用高密度原生态回弹海绵，密度为D40，4、底盘采用多功能底盘，钢板2.0mm厚，5、优质三级气压棒 （2）结构/配置：1、电镀活动五星脚架， （3）五金配件：钢质螺帽、不锈钢螺丝，表面镀镍。 （4）整体符合：医生工作椅符合QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》标准： 椅背偏心度≤120mm，座面左右水平偏差≤6mm，着地平稳性≤2mm，软、硬包件外观：构件及缝纫应无破损，无污迹、无脱线、无开缝或脱胶，构件及缝纫对称部位应对称。缝纫线迹均匀，无明显浮线、跳针。图案清晰，无跳丝，无明显色差，软包件应外形饱满，圆滑一致,对称部位应对称。嵌线圆滑挺直。硬包件应外形平滑，无皱褶， 软质聚氨酯塑料泡沫密度：座面≥45kg/m³，软质聚氨酯塑料泡沫回弹性≥45%，通过椅子向前倾翻试验（座面静载荷600N，向前倾翻力不小于20N），应无倾翻，通过椅子向后倾翻试验（座面静载荷600N，向后倾翻力不小于20N）,应无倾翻，通过扶手椅侧向倾翻试验（座面静载荷600N，侧向倾翻力不小于20N）,应无倾翻，甲醛释放量≤0.1mg/m²h，TVOC≤0.1mg/m²h。 | 530 | 7420.00 |
|  |  | 茶水柜 | 800*400*850 | 米 | 5.6 | （1）柜体：采用E1级环保≥15mm饰面刨花板，饰面刨花板：符合GB 18580 2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准：甲醛释放量≤0.124mg/m³，静曲强度≥10.5MPa，弹性模量≥1500MPa，内结合强度≥0.30MPa，密度0.60~0.90g/cm³，表面胶合强度≥0.60MPa， 握螺钉力板面≥900N，板边≥600N，表面耐冷热循环无裂纹、鼓泡、变色、起皱等，表面耐香烟灼烧、耐干热、耐龟裂达到4级以上。 （2）五金配件：采用缓冲门铰连接，导轨采用医用三节路轨，抽拉自如，抽屉耐重。导轨符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验。门铰（铰链）符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验。 （3）封边：见光面采用≥2.0mm厚PVC封边条，全自动封边机完成封边。 （4）脚：木制脚 | 4470 | 25032.00 |
| （三）餐厅 |
| 177 | 用餐休息室 | 餐桌（成品） | 1400*700*750 | 张 | 7 | （1）台面跟桌脚：采用E1级环保≥15mm饰面刨花板，饰面刨花板：符合GB 18580 2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准：甲醛释放量≤0.124mg/m³，静曲强度≥10.5MPa，弹性模量≥1500MPa，内结合强度≥0.30MPa，密度0.60~0.90g/cm³，表面胶合强度≥0.60MPa， 握螺钉力板面≥900N，板边≥600N，表面耐冷热循环无裂纹、鼓泡、变色、起皱等，表面耐香烟灼烧、耐干热、耐龟裂达到4级以上。 （2）五金配件：采用缓冲门铰连接，导轨采用医用三节路轨，抽拉自如，抽屉耐重。导轨符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验。门铰（铰链）符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验。 （3）封边：见光面采用≥2.0mm厚PVC封边条，全自动封边机完成封边。 | 7010 | 49070.00 |
|  |  | 餐椅 | 常规 | 张 | 70 | （1）优质ABS工程塑料一体成型组合椅。 | 441 | 30870.00 |
| （四）护士长办 |
| 178 | 护长办 | 医用资料柜 | 2990*400*1800 | 米 | 20.93 | （1）柜体：采用E1级环保≥15mm饰面刨花板，饰面刨花板：符合GB 18580 2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准：甲醛释放量≤0.124mg/m³，静曲强度≥10.5MPa，弹性模量≥1500MPa，内结合强度≥0.30MPa，密度0.60~0.90g/cm³，表面胶合强度≥0.60MPa， 握螺钉力板面≥900N，板边≥600N，表面耐冷热循环无裂纹、鼓泡、变色、起皱等，表面耐香烟灼烧、耐干热、耐龟裂达到4级以上。 （2）五金配件：采用缓冲门铰连接。 （3）封边：见光面采用≥2.0mm厚PVC封边条，全自动封边机完成封边。 （4）结构：活动层板3个 ，4门 | 5160 | 107998.80 |
|  |  | 医用工作台 | 1400*600*750 | 组 | 14 | （1）柜体：采用E1级环保≥15mm饰面刨花板，饰面刨花板：符合GB 18580 2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准：甲醛释放量≤0.124mg/m³，静曲强度≥10.5MPa，弹性模量≥1500MPa，内结合强度≥0.30MPa，密度0.60~0.90g/cm³，表面胶合强度≥0.60MPa， 握螺钉力板面≥900N，板边≥600N，表面耐冷热循环无裂纹、鼓泡、变色、起皱等，表面耐香烟灼烧、耐干热、耐龟裂达到4级以上。 （2）五金配件：采用缓冲门铰连接，导轨采用医用三节路轨，抽拉自如，抽屉耐重。导轨符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验。门铰（铰链）符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验。 （3）封边：见光面采用≥2.0mm厚PVC封边条，全自动封边机完成封边。 （4）脚：金属钢制脚。 （5）整体符合：医用工作台符合GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》标准：甲醛释放量≤0.05mg/m³，苯≤0.05mg/m³，甲苯≤0.1mg/m³，二甲苯≤0.1mg/m³，TVOC≤0.3mg/m³，家具涂层可迁移元素:铅Pb≤90mg/kg, 镉Cd≤50mg/kg, 铬Cr≤25mg/kg，汞Hg≤25mg/kg，锑Sb≤60mg/kg，钡Ba≤1000mg/kg，硒Se≤500mg/kg，砷As≤25mg/kg。 | 3795 | 53130.00 |
|  |  | 医生工作椅 | 常规 | 张 | 14 | （1）主要材料说明：1、坐垫为网布，2、靠背采用聚丙烯注塑成型，黑色，3、海绵采用高密度原生态回弹海绵，密度为D40，4、底盘采用多功能底盘，钢板2.0mm厚，5、优质三级气压棒 （2）结构/配置：1、电镀活动五星脚架， （3）五金配件：钢质螺帽、不锈钢螺丝，表面镀镍。 （4）整体符合：医生工作椅符合QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》标准： 椅背偏心度≤120mm，座面左右水平偏差≤6mm，着地平稳性≤2mm，软、硬包件外观：构件及缝纫应无破损，无污迹、无脱线、无开缝或脱胶，构件及缝纫对称部位应对称。缝纫线迹均匀，无明显浮线、跳针。图案清晰，无跳丝，无明显色差，软包件应外形饱满，圆滑一致,对称部位应对称。嵌线圆滑挺直。硬包件应外形平滑，无皱褶， 软质聚氨酯塑料泡沫密度：座面≥45kg/m³，软质聚氨酯塑料泡沫回弹性≥45%，通过椅子向前倾翻试验（座面静载荷600N，向前倾翻力不小于20N），应无倾翻，通过椅子向后倾翻试验（座面静载荷600N，向后倾翻力不小于20N）,应无倾翻，通过扶手椅侧向倾翻试验（座面静载荷600N，侧向倾翻力不小于20N）,应无倾翻，甲醛释放量≤0.1mg/m²h，TVOC≤0.1mg/m²h。 | 530 | 7420.00 |
|  |  | 茶水柜 | 800*400*850 | 米 | 5.6 | （1）柜体：采用E1级环保≥15mm饰面刨花板，饰面刨花板：符合GB 18580 2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准：甲醛释放量≤0.124mg/m³，静曲强度≥10.5MPa，弹性模量≥1500MPa，内结合强度≥0.30MPa，密度0.60~0.90g/cm³，表面胶合强度≥0.60MPa， 握螺钉力板面≥900N，板边≥600N，表面耐冷热循环无裂纹、鼓泡、变色、起皱等，表面耐香烟灼烧、耐干热、耐龟裂达到4级以上。 （2）五金配件：采用缓冲门铰连接，导轨采用医用三节路轨，抽拉自如，抽屉耐重。导轨符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验。门铰（铰链）符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验。 （3）封边：见光面采用≥2.0mm厚PVC封边条，全自动封边机完成封边。 （4）脚：木制脚 | 4470 | 25032.00 |
| 【十九】十三层 |
| （一）办公室 |
| 179 | 办公室 | 医用工作台 | 1200*600*750 | 组 | 3 | （1）柜体：采用E1级环保≥15mm饰面刨花板，饰面刨花板：符合GB 18580 2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准：甲醛释放量≤0.124mg/m³，静曲强度≥10.5MPa，弹性模量≥1500MPa，内结合强度≥0.30MPa，密度0.60~0.90g/cm³，表面胶合强度≥0.60MPa， 握螺钉力板面≥900N，板边≥600N，表面耐冷热循环无裂纹、鼓泡、变色、起皱等，表面耐香烟灼烧、耐干热、耐龟裂达到4级以上。 （2）五金配件：采用缓冲门铰连接，导轨采用医用三节路轨，抽拉自如，抽屉耐重。导轨符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验。门铰（铰链）符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验。 （3）封边：见光面采用≥2.0mm厚PVC封边条，全自动封边机完成封边。 （4）脚：金属钢制脚。 （5）整体符合：医用工作台符合GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》标准：甲醛释放量≤0.05mg/m³，苯≤0.05mg/m³，甲苯≤0.1mg/m³，二甲苯≤0.1mg/m³，TVOC≤0.3mg/m³，家具涂层可迁移元素:铅Pb≤90mg/kg, 镉Cd≤50mg/kg, 铬Cr≤25mg/kg，汞Hg≤25mg/kg，锑Sb≤60mg/kg，钡Ba≤1000mg/kg，硒Se≤500mg/kg，砷As≤25mg/kg。 | 3795 | 11385.00 |
|  |  | 医生工作椅 | 常规 | 张 | 3 | （1）主要材料说明：1、坐垫为网布，2、靠背采用聚丙烯注塑成型，黑色，3、海绵采用高密度原生态回弹海绵，密度为D40，4、底盘采用多功能底盘，钢板2.0mm厚，5、优质三级气压棒 （2）结构/配置：1、电镀活动五星脚架， （3）五金配件：钢质螺帽、不锈钢螺丝，表面镀镍。 （4）整体符合：医生工作椅符合QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》标准： 椅背偏心度≤120mm，座面左右水平偏差≤6mm，着地平稳性≤2mm，软、硬包件外观：构件及缝纫应无破损，无污迹、无脱线、无开缝或脱胶，构件及缝纫对称部位应对称。缝纫线迹均匀，无明显浮线、跳针。图案清晰，无跳丝，无明显色差，软包件应外形饱满，圆滑一致,对称部位应对称。嵌线圆滑挺直。硬包件应外形平滑，无皱褶， 软质聚氨酯塑料泡沫密度：座面≥45kg/m³，软质聚氨酯塑料泡沫回弹性≥45%，通过椅子向前倾翻试验（座面静载荷600N，向前倾翻力不小于20N），应无倾翻，通过椅子向后倾翻试验（座面静载荷600N，向后倾翻力不小于20N）,应无倾翻，通过扶手椅侧向倾翻试验（座面静载荷600N，侧向倾翻力不小于20N）,应无倾翻，甲醛释放量≤0.1mg/m²h，TVOC≤0.1mg/m²h。 | 530 | 1590.00 |
|  |  | 矮柜 | 2490*400*990 | 米 | 2.49 | （1）柜体：采用E1级环保≥15mm饰面刨花板，饰面刨花板：符合GB 18580 2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准：甲醛释放量≤0.124mg/m³，静曲强度≥10.5MPa，弹性模量≥1500MPa，内结合强度≥0.30MPa，密度0.60~0.90g/cm³，表面胶合强度≥0.60MPa， 握螺钉力板面≥900N，板边≥600N，表面耐冷热循环无裂纹、鼓泡、变色、起皱等，表面耐香烟灼烧、耐干热、耐龟裂达到4级以上。 （2）五金配件：采用缓冲门铰连接，导轨采用医用三节路轨，抽拉自如，抽屉耐重。导轨符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验。门铰（铰链）符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验。 （3）封边：见光面采用≥2.0mm厚PVC封边条，全自动封边机完成封边。 | 4465 | 11117.85 |
| （二）医生办公室 |
| 180 | 医生办公室 | 医用工作台 | 1200*600*750 | 组 | 3 | （1）柜体：采用E1级环保≥15mm饰面刨花板，饰面刨花板：符合GB 18580 2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准：甲醛释放量≤0.124mg/m³，静曲强度≥10.5MPa，弹性模量≥1500MPa，内结合强度≥0.30MPa，密度0.60~0.90g/cm³，表面胶合强度≥0.60MPa， 握螺钉力板面≥900N，板边≥600N，表面耐冷热循环无裂纹、鼓泡、变色、起皱等，表面耐香烟灼烧、耐干热、耐龟裂达到4级以上。 （2）五金配件：采用缓冲门铰连接，导轨采用医用三节路轨，抽拉自如，抽屉耐重。导轨符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验。门铰（铰链）符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验。 （3）封边：见光面采用≥2.0mm厚PVC封边条，全自动封边机完成封边。 （4）脚：金属钢制脚。 （5）整体符合：医用工作台符合GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》标准：甲醛释放量≤0.05mg/m³，苯≤0.05mg/m³，甲苯≤0.1mg/m³，二甲苯≤0.1mg/m³，TVOC≤0.3mg/m³，家具涂层可迁移元素:铅Pb≤90mg/kg, 镉Cd≤50mg/kg, 铬Cr≤25mg/kg，汞Hg≤25mg/kg，锑Sb≤60mg/kg，钡Ba≤1000mg/kg，硒Se≤500mg/kg，砷As≤25mg/kg。 | 3795 | 11385.00 |
|  |  | 医生工作椅 | 常规 | 张 | 3 | （1）主要材料说明：1、坐垫为网布，2、靠背采用聚丙烯注塑成型，黑色，3、海绵采用高密度原生态回弹海绵，密度为D40，4、底盘采用多功能底盘，钢板2.0mm厚，5、优质三级气压棒 （2）结构/配置：1、电镀活动五星脚架， （3）五金配件：钢质螺帽、不锈钢螺丝，表面镀镍。 （4）整体符合：医生工作椅符合QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》标准： 椅背偏心度≤120mm，座面左右水平偏差≤6mm，着地平稳性≤2mm，软、硬包件外观：构件及缝纫应无破损，无污迹、无脱线、无开缝或脱胶，构件及缝纫对称部位应对称。缝纫线迹均匀，无明显浮线、跳针。图案清晰，无跳丝，无明显色差，软包件应外形饱满，圆滑一致,对称部位应对称。嵌线圆滑挺直。硬包件应外形平滑，无皱褶， 软质聚氨酯塑料泡沫密度：座面≥45kg/m³，软质聚氨酯塑料泡沫回弹性≥45%，通过椅子向前倾翻试验（座面静载荷600N，向前倾翻力不小于20N），应无倾翻，通过椅子向后倾翻试验（座面静载荷600N，向后倾翻力不小于20N）,应无倾翻，通过扶手椅侧向倾翻试验（座面静载荷600N，侧向倾翻力不小于20N）,应无倾翻，甲醛释放量≤0.1mg/m²h，TVOC≤0.1mg/m²h。 | 530 | 1590.00 |
|  |  | 医用资料柜 | 4050*400*1800 | 米 | 4.05 | （1）柜体：采用E1级环保≥15mm饰面刨花板，饰面刨花板：符合GB 18580 2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准：甲醛释放量≤0.124mg/m³，静曲强度≥10.5MPa，弹性模量≥1500MPa，内结合强度≥0.30MPa，密度0.60~0.90g/cm³，表面胶合强度≥0.60MPa， 握螺钉力板面≥900N，板边≥600N，表面耐冷热循环无裂纹、鼓泡、变色、起皱等，表面耐香烟灼烧、耐干热、耐龟裂达到4级以上。 （2）五金配件：采用缓冲门铰连接。 （3）封边：见光面采用≥2.0mm厚PVC封边条，全自动封边机完成封边。 （4）结构：活动层板3个 ，4门 | 5160 | 20898.00 |
| 【二十】十四层 |
| （一）护长办 |
| 181 | 办公室 | 医用工作台 | 1400*600*750 | 组 | 2 | （1）柜体：采用E1级环保≥15mm饰面刨花板，饰面刨花板：符合GB 18580 2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准：甲醛释放量≤0.124mg/m³，静曲强度≥10.5MPa，弹性模量≥1500MPa，内结合强度≥0.30MPa，密度0.60~0.90g/cm³，表面胶合强度≥0.60MPa， 握螺钉力板面≥900N，板边≥600N，表面耐冷热循环无裂纹、鼓泡、变色、起皱等，表面耐香烟灼烧、耐干热、耐龟裂达到4级以上。 （2）五金配件：采用缓冲门铰连接，导轨采用医用三节路轨，抽拉自如，抽屉耐重。 （3）封边：见光面采用≥2.0mm厚PVC封边条，全自动封边机完成封边。 （4）脚：金属钢制脚。 （5）整体符合：医用工作台符合GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》标准：甲醛释放量≤0.05mg/m³，苯≤0.05mg/m³，甲苯≤0.1mg/m³，二甲苯≤0.1mg/m³，TVOC≤0.3mg/m³，家具涂层可迁移元素:铅Pb≤90mg/kg, 镉Cd≤50mg/kg, 铬Cr≤25mg/kg，汞Hg≤25mg/kg，锑Sb≤60mg/kg，钡Ba≤1000mg/kg，硒Se≤500mg/kg，砷As≤25mg/kg。 | 3795 | 7590.00 |
|  |  | 医生工作椅 | 常规 | 张 | 2 | （1）主要材料说明：1、坐垫为网布，2、靠背采用聚丙烯注塑成型，黑色，3、海绵采用高密度原生态回弹海绵，密度为D40，4、底盘采用多功能底盘，钢板2.0mm厚，5、优质三级气压棒 （2）结构/配置：1、电镀活动五星脚架， （3）五金配件：钢质螺帽、不锈钢螺丝，表面镀镍。 （4）整体符合：医生工作椅符合QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》标准： 椅背偏心度≤120mm，座面左右水平偏差≤6mm，着地平稳性≤2mm，软、硬包件外观：构件及缝纫应无破损，无污迹、无脱线、无开缝或脱胶，构件及缝纫对称部位应对称。缝纫线迹均匀，无明显浮线、跳针。图案清晰，无跳丝，无明显色差，软包件应外形饱满，圆滑一致,对称部位应对称。嵌线圆滑挺直。硬包件应外形平滑，无皱褶， 软质聚氨酯塑料泡沫密度：座面≥45kg/m³，软质聚氨酯塑料泡沫回弹性≥45%，通过椅子向前倾翻试验（座面静载荷600N，向前倾翻力不小于20N），应无倾翻，通过椅子向后倾翻试验（座面静载荷600N，向后倾翻力不小于20N）,应无倾翻，通过扶手椅侧向倾翻试验（座面静载荷600N，侧向倾翻力不小于20N）,应无倾翻，甲醛释放量≤0.1mg/m²h，TVOC≤0.1mg/m²h。 | 530 | 1060.00 |
| 182 | 医用资料柜 | 医用资料柜 | 1700*400*1800 | 米 | 1.7 | （1）柜体：采用E1级环保≥15mm饰面刨花板，饰面刨花板：符合GB 18580 2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准：甲醛释放量≤0.124mg/m³，静曲强度≥10.5MPa，弹性模量≥1500MPa，内结合强度≥0.30MPa，密度0.60~0.90g/cm³，表面胶合强度≥0.60MPa， 握螺钉力板面≥900N，板边≥600N，表面耐冷热循环无裂纹、鼓泡、变色、起皱等，表面耐香烟灼烧、耐干热、耐龟裂达到4级以上。 （2）五金配件：采用缓冲门铰连接。 （3）封边：见光面采用≥2.0mm厚PVC封边条，全自动封边机完成封边。 （4）结构：活动层板3个 ，4门 | 5160 | 8772.00 |
| 【二十一】十五层 |
| （一）NICU大厅 |
| 183 | NICU大厅 | 医用工作台 | 4250*1200*750 | 米 | 4.25 | （1）柜体：采用E1级环保≥15mm饰面刨花板，饰面刨花板：符合GB 18580 2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准：甲醛释放量≤0.124mg/m³，静曲强度≥10.5MPa，弹性模量≥1500MPa，内结合强度≥0.30MPa，密度0.60~0.90g/cm³，表面胶合强度≥0.60MPa， 握螺钉力板面≥900N，板边≥600N，表面耐冷热循环无裂纹、鼓泡、变色、起皱等，表面耐香烟灼烧、耐干热、耐龟裂达到4级以上。 （2）五金配件：采用缓冲门铰连接，导轨采用医用三节路轨，抽拉自如，抽屉耐重。导轨符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验。门铰（铰链）符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验。 （3）封边：见光面采用≥2.0mm厚PVC封边条，全自动封边机完成封边。 （4）脚：金属钢制脚。 （5）整体符合：医用工作台符合GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》标准：甲醛释放量≤0.05mg/m³，苯≤0.05mg/m³，甲苯≤0.1mg/m³，二甲苯≤0.1mg/m³，TVOC≤0.3mg/m³，家具涂层可迁移元素:铅Pb≤90mg/kg, 镉Cd≤50mg/kg, 铬Cr≤25mg/kg，汞Hg≤25mg/kg，锑Sb≤60mg/kg，钡Ba≤1000mg/kg，硒Se≤500mg/kg，砷As≤25mg/kg。 | 3350 | 14237.50 |
|  |  | 医生工作椅 | 常规 | 张 | 8 | （1）主要材料说明：1、坐垫为网布，2、靠背采用聚丙烯注塑成型，黑色，3、海绵采用高密度原生态回弹海绵，密度为D40，4、底盘采用多功能底盘，钢板2.0mm厚，5、优质三级气压棒 （2）结构/配置：1、电镀活动五星脚架， （3）五金配件：钢质螺帽、不锈钢螺丝，表面镀镍。 （4）整体符合：医生工作椅符合QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》标准： 椅背偏心度≤120mm，座面左右水平偏差≤6mm，着地平稳性≤2mm，软、硬包件外观：构件及缝纫应无破损，无污迹、无脱线、无开缝或脱胶，构件及缝纫对称部位应对称。缝纫线迹均匀，无明显浮线、跳针。图案清晰，无跳丝，无明显色差，软包件应外形饱满，圆滑一致,对称部位应对称。嵌线圆滑挺直。硬包件应外形平滑，无皱褶， 软质聚氨酯塑料泡沫密度：座面≥45kg/m³，软质聚氨酯塑料泡沫回弹性≥45%，通过椅子向前倾翻试验（座面静载荷600N，向前倾翻力不小于20N），应无倾翻，通过椅子向后倾翻试验（座面静载荷600N，向后倾翻力不小于20N）,应无倾翻，通过扶手椅侧向倾翻试验（座面静载荷600N，侧向倾翻力不小于20N）,应无倾翻，甲醛释放量≤0.1mg/m²h，TVOC≤0.1mg/m²h。 | 530 | 4240.00 |
| 184 | 医用资料柜 | 医用资料柜 | 1200*400*2560 | 米 | 1.2 | （1）柜体：采用E1级环保≥15mm饰面刨花板，饰面刨花板：符合GB 18580 2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准：甲醛释放量≤0.124mg/m³，静曲强度≥10.5MPa，弹性模量≥1500MPa，内结合强度≥0.30MPa，密度0.60~0.90g/cm³，表面胶合强度≥0.60MPa， 握螺钉力板面≥900N，板边≥600N，表面耐冷热循环无裂纹、鼓泡、变色、起皱等，表面耐香烟灼烧、耐干热、耐龟裂达到4级以上。 （2）五金配件：采用缓冲门铰连接。 （3）封边：见光面采用≥2.0mm厚PVC封边条，全自动封边机完成封边。 （4）结构：活动层板3个 ，4门 | 5550 | 6660.00 |
| （二）主任办 |
| 185 | 主任办 | 医用资料柜 | 1700*400*1800 | 米 | 1.7 | （1）柜体：采用E1级环保≥15mm饰面刨花板，饰面刨花板：符合GB 18580 2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准：甲醛释放量≤0.124mg/m³，静曲强度≥10.5MPa，弹性模量≥1500MPa，内结合强度≥0.30MPa，密度0.60~0.90g/cm³，表面胶合强度≥0.60MPa， 握螺钉力板面≥900N，板边≥600N，表面耐冷热循环无裂纹、鼓泡、变色、起皱等，表面耐香烟灼烧、耐干热、耐龟裂达到4级以上。 （2）五金配件：采用缓冲门铰连接。 （3）封边：见光面采用≥2.0mm厚PVC封边条，全自动封边机完成封边。 （4）结构：活动层板3个 ，4门 | 5160 | 8772.00 |
|  |  | 医用工作台 | 1400*600*750 | 组 | 2 | （1）柜体：采用E1级环保≥15mm饰面刨花板，饰面刨花板：符合GB 18580 2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准：甲醛释放量≤0.124mg/m³，静曲强度≥10.5MPa，弹性模量≥1500MPa，内结合强度≥0.30MPa，密度0.60~0.90g/cm³，表面胶合强度≥0.60MPa， 握螺钉力板面≥900N，板边≥600N，表面耐冷热循环无裂纹、鼓泡、变色、起皱等，表面耐香烟灼烧、耐干热、耐龟裂达到4级以上。 （2）五金配件：采用缓冲门铰连接，导轨采用医用三节路轨，抽拉自如，抽屉耐重。导轨符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验。门铰（铰链）符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验。 （3）封边：见光面采用≥2.0mm厚PVC封边条，全自动封边机完成封边。 （4）脚：金属钢制脚。 （5）整体符合：医用工作台符合GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》标准：甲醛释放量≤0.05mg/m³，苯≤0.05mg/m³，甲苯≤0.1mg/m³，二甲苯≤0.1mg/m³，TVOC≤0.3mg/m³，家具涂层可迁移元素:铅Pb≤90mg/kg, 镉Cd≤50mg/kg, 铬Cr≤25mg/kg，汞Hg≤25mg/kg，锑Sb≤60mg/kg，钡Ba≤1000mg/kg，硒Se≤500mg/kg，砷As≤25mg/kg。 | 3795 | 7590.00 |
|  |  | 医生工作椅 | 常规 | 张 | 2 | （1）主要材料说明：1、坐垫为网布，2、靠背采用聚丙烯注塑成型，黑色，3、海绵采用高密度原生态回弹海绵，密度为D40，4、底盘采用多功能底盘，钢板2.0mm厚，5、优质三级气压棒 （2）结构/配置：1、电镀活动五星脚架， （3）五金配件：钢质螺帽、不锈钢螺丝，表面镀镍。 （4）整体符合：医生工作椅符合QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》标准： 椅背偏心度≤120mm，座面左右水平偏差≤6mm，着地平稳性≤2mm，软、硬包件外观：构件及缝纫应无破损，无污迹、无脱线、无开缝或脱胶，构件及缝纫对称部位应对称。缝纫线迹均匀，无明显浮线、跳针。图案清晰，无跳丝，无明显色差，软包件应外形饱满，圆滑一致,对称部位应对称。嵌线圆滑挺直。硬包件应外形平滑，无皱褶， 软质聚氨酯塑料泡沫密度：座面≥45kg/m³，软质聚氨酯塑料泡沫回弹性≥45%，通过椅子向前倾翻试验（座面静载荷600N，向前倾翻力不小于20N），应无倾翻，通过椅子向后倾翻试验（座面静载荷600N，向后倾翻力不小于20N）,应无倾翻，通过扶手椅侧向倾翻试验（座面静载荷600N，侧向倾翻力不小于20N）,应无倾翻，甲醛释放量≤0.1mg/m²h，TVOC≤0.1mg/m²h。 | 530 | 1060.00 |
| （三）护长办 |
| 186 | 护长办 | 医用资料柜 | 1700*400*1800 | 米 | 1.7 | （1）柜体：采用E1级环保≥15mm饰面刨花板，饰面刨花板：符合GB 18580 2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准：甲醛释放量≤0.124mg/m³，静曲强度≥10.5MPa，弹性模量≥1500MPa，内结合强度≥0.30MPa，密度0.60~0.90g/cm³，表面胶合强度≥0.60MPa， 握螺钉力板面≥900N，板边≥600N，表面耐冷热循环无裂纹、鼓泡、变色、起皱等，表面耐香烟灼烧、耐干热、耐龟裂达到4级以上。 （2）五金配件：采用缓冲门铰连接。 （3）封边：见光面采用≥2.0mm厚PVC封边条，全自动封边机完成封边。 （4）结构：活动层板3个 ，4门 | 5160 | 8772.00 |
|  |  | 医用工作台 | 1400*600*750 | 组 | 2 | （1）柜体：采用E1级环保≥15mm饰面刨花板，饰面刨花板：符合GB 18580 2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准：甲醛释放量≤0.124mg/m³，静曲强度≥10.5MPa，弹性模量≥1500MPa，内结合强度≥0.30MPa，密度0.60~0.90g/cm³，表面胶合强度≥0.60MPa， 握螺钉力板面≥900N，板边≥600N，表面耐冷热循环无裂纹、鼓泡、变色、起皱等，表面耐香烟灼烧、耐干热、耐龟裂达到4级以上。 （2）五金配件：采用缓冲门铰连接，导轨采用医用三节路轨，抽拉自如，抽屉耐重。 （3）封边：见光面采用≥2.0mm厚PVC封边条，全自动封边机完成封边。 （4）脚：金属钢制脚。 （5）整体符合：医用工作台符合GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》标准：甲醛释放量≤0.05mg/m³，苯≤0.05mg/m³，甲苯≤0.1mg/m³，二甲苯≤0.1mg/m³，TVOC≤0.3mg/m³，家具涂层可迁移元素:铅Pb≤90mg/kg, 镉Cd≤50mg/kg, 铬Cr≤25mg/kg，汞Hg≤25mg/kg，锑Sb≤60mg/kg，钡Ba≤1000mg/kg，硒Se≤500mg/kg，砷As≤25mg/kg。 | 3795 | 7590.00 |
|  |  | 医生工作椅 | 常规 | 张 | 2 | （1）主要材料说明：1、坐垫为网布，2、靠背采用聚丙烯注塑成型，黑色，3、海绵采用高密度原生态回弹海绵，密度为D40，4、底盘采用多功能底盘，钢板2.0mm厚，5、优质三级气压棒 （2）结构/配置：1、电镀活动五星脚架， （3）五金配件：钢质螺帽、不锈钢螺丝，表面镀镍。 （4）整体符合：医生工作椅符合QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》标准： 椅背偏心度≤120mm，座面左右水平偏差≤6mm，着地平稳性≤2mm，软、硬包件外观：构件及缝纫应无破损，无污迹、无脱线、无开缝或脱胶，构件及缝纫对称部位应对称。缝纫线迹均匀，无明显浮线、跳针。图案清晰，无跳丝，无明显色差，软包件应外形饱满，圆滑一致,对称部位应对称。嵌线圆滑挺直。硬包件应外形平滑，无皱褶， 软质聚氨酯塑料泡沫密度：座面≥45kg/m³，软质聚氨酯塑料泡沫回弹性≥45%，通过椅子向前倾翻试验（座面静载荷600N，向前倾翻力不小于20N），应无倾翻，通过椅子向后倾翻试验（座面静载荷600N，向后倾翻力不小于20N）,应无倾翻，通过扶手椅侧向倾翻试验（座面静载荷600N，侧向倾翻力不小于20N）,应无倾翻，甲醛释放量≤0.1mg/m²h，TVOC≤0.1mg/m²h。 | 530 | 1060.00 |
| （四）餐厅 |
| 187 | 医务配餐室 | 餐桌（成品） | 1400*700*750 | 张 | 1 | （1）台面跟桌脚：采用E1级环保≥15mm饰面刨花板，饰面刨花板：符合GB 18580 2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准：甲醛释放量≤0.124mg/m³，静曲强度≥10.5MPa，弹性模量≥1500MPa，内结合强度≥0.30MPa，密度0.60~0.90g/cm³，表面胶合强度≥0.60MPa， 握螺钉力板面≥900N，板边≥600N，表面耐冷热循环无裂纹、鼓泡、变色、起皱等，表面耐香烟灼烧、耐干热、耐龟裂达到4级以上。 （2）五金配件：采用缓冲门铰连接，导轨采用医用三节路轨，抽拉自如，抽屉耐重。导轨符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验。门铰（铰链）符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验。 （3）封边：见光面采用≥2.0mm厚PVC封边条，全自动封边机完成封边。 | 7010 | 7010.00 |
|  |  | 餐椅 | 常规 | 张 | 8 | （1）优质ABS工程塑料一体成型组合椅。 | 441 | 3528.00 |
| 【二十二】十六层 |
| （一）会议室/避难间 |
| 188 | 会议室/避难间 | 会议桌 | 4500*1200*750 | 米 | 4.5 | （1）柜体：采用E1级环保≥15mm饰面刨花板，饰面刨花板：符合GB 18580 2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准：甲醛释放量≤0.124mg/m³，静曲强度≥10.5MPa，弹性模量≥1500MPa，内结合强度≥0.30MPa，密度0.60~0.90g/cm³，表面胶合强度≥0.60MPa， 握螺钉力板面≥900N，板边≥600N，表面耐冷热循环无裂纹、鼓泡、变色、起皱等，表面耐香烟灼烧、耐干热、耐龟裂达到4级以上。 （2）五金配件：采用缓冲门铰连接，导轨采用医用三节路轨，抽拉自如，抽屉耐重。 （3）封边：见光面采用≥2.0mm厚PVC封边条，全自动封边机完成封边。 （4）整体符合：会议桌符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》标准：平整度≤0.2mm，底脚平稳性≤2.0mm，木工要求：贴面、封边、包边不应出现脱胶、鼓泡或开裂现象，贴面应严密、平整，不应有明显透胶，各种配件安装应严密、平整、端正、牢固，结合处应无开裂或松动，耐冷热循环：无裂缝、开裂、起皱、鼓泡现象，耐干热、耐湿热、耐污染性能均不低于3级，桌类稳定性：通过垂直加载稳定性试验，通过垂直和水平加载稳定性试验，通过桌面水平耐久性≥6万次，甲醛释放量≤0.05mg/m³，苯≤0.05mg/m³，甲苯≤0.1mg/m³，二甲苯≤0.1mg/m³，TVOC≤0.3mg/m³。 | 3350 | 15075.00 |
|  |  | 会议椅 | 常规 | 张 | 14 | （1）主要材料说明：1、坐垫为网布，2、靠背采用聚丙烯注塑成型，黑色，3、海绵采用高密度原生态回弹海绵，密度为D40，4、底盘采用多功能底盘，钢板2.0mm厚，5、三级气压棒 （2）结构/配置：1、电镀活动五星脚架， （3）五金配件：钢质螺帽、不锈钢螺丝，表面镀镍。 | 530 | 7420.00 |
|  |  | 医用资料柜 | 2280*400*1800 | 米 | 2.28 | （1）柜体：采用E1级环保≥15mm饰面刨花板，饰面刨花板：符合GB 18580 2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准：甲醛释放量≤0.124mg/m³，静曲强度≥10.5MPa，弹性模量≥1500MPa，内结合强度≥0.30MPa，密度0.60~0.90g/cm³，表面胶合强度≥0.60MPa， 握螺钉力板面≥900N，板边≥600N，表面耐冷热循环无裂纹、鼓泡、变色、起皱等，表面耐香烟灼烧、耐干热、耐龟裂达到4级以上。 （2）五金配件：采用缓冲门铰连接。 （3）封边：见光面采用≥2.0mm厚PVC封边条，全自动封边机完成封边。 （4）结构：活动层板3个 ，4门 | 5160 | 11764.80 |
| （二）用餐室 |
| 189 | 医务配餐室 | 餐桌（成品） | 1400*700*750 | 张 | 1 | （1）台面跟桌脚：采用E1级环保≥15mm饰面刨花板，饰面刨花板：符合GB 18580 2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准：甲醛释放量≤0.124mg/m³，静曲强度≥10.5MPa，弹性模量≥1500MPa，内结合强度≥0.30MPa，密度0.60~0.90g/cm³，表面胶合强度≥0.60MPa， 握螺钉力板面≥900N，板边≥600N，表面耐冷热循环无裂纹、鼓泡、变色、起皱等，表面耐香烟灼烧、耐干热、耐龟裂达到4级以上。 （2）五金配件：采用缓冲门铰连接，导轨采用医用三节路轨，抽拉自如，抽屉耐重。导轨符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验。门铰（铰链）符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验。 （3）封边：见光面采用≥2.0mm厚PVC封边条，全自动封边机完成封边。 | 7010 | 7010.00 |
|  |  | 餐椅 | 常规 | 张 | 8 | （1）优质ABS工程塑料一体成型组合椅。 | 441 | 3528.00 |
| （三）主任办 |
| 190 | 医用办公操作台 | 医用办公操作台 | 1400*600*750 | 组 | 2 | （1）柜体：采用E1级环保≥15mm饰面刨花板。饰面刨花板：符合GB 18580 2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准：甲醛释放量≤0.124mg/m³，静曲强度≥10.5MPa，弹性模量≥1500MPa，内结合强度≥0.30MPa，密度0.60~0.90g/cm³，表面胶合强度≥0.60MPa， 握螺钉力板面≥900N，板边≥600N，表面耐冷热循环无裂纹、鼓泡、变色、起皱等，表面耐香烟灼烧、耐干热、耐龟裂达到4级以上。 （2）五金配件：采用缓冲门铰连接，导轨采用医用三节路轨，抽拉自如，抽屉耐重。导轨符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验。门铰（铰链）符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验。 （3）封边：见光面采用≥2.0mm厚PVC封边条，全自动封边机完成封边。 （4）结构配置：左三抽柜+右主机柜 | 3795 | 7590.00 |
|  |  | 医生工作椅 | 常规 | 张 | 2 | （1）主要材料说明：1、坐垫为网布，2、靠背采用聚丙烯一次注塑成型，黑色，3、海绵采用高密度原生态回弹海绵，密度为D40，4、底盘采用多功能底盘，钢板2.0mm厚，5、优质三级气压棒 （2）结构/配置：1、电镀活动五星脚架， （3）五金配件：钢质螺帽、不锈钢螺丝，表面镀镍。 （4）整体符合：医生工作椅符合QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》标准： 椅背偏心度≤120mm，座面左右水平偏差≤6mm，着地平稳性≤2mm，软、硬包件外观：构件及缝纫应无破损，无污迹、无脱线、无开缝或脱胶，构件及缝纫对称部位应对称。缝纫线迹均匀，无明显浮线、跳针。图案清晰，无跳丝，无明显色差，软包件应外形饱满，圆滑一致,对称部位应对称。嵌线圆滑挺直。硬包件应外形平滑，无皱褶， 软质聚氨酯塑料泡沫密度：座面≥45kg/m³，软质聚氨酯塑料泡沫回弹性≥45%，通过椅子向前倾翻试验（座面静载荷600N，向前倾翻力不小于20N），应无倾翻，通过椅子向后倾翻试验（座面静载荷600N，向后倾翻力不小于20N）,应无倾翻，通过扶手椅侧向倾翻试验（座面静载荷600N，侧向倾翻力不小于20N）,应无倾翻，甲醛释放量≤0.1mg/m²h，TVOC≤0.1mg/m²h。 | 530 | 1060.00 |
| 191 | 医用资料柜 | 医用资料柜 | 850*400*1800 | 米 | 0.85 | （1）柜体：采用E1级环保≥15mm饰面刨花板，饰面刨花板：符合GB 18580 2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准：甲醛释放量≤0.124mg/m³，静曲强度≥10.5MPa，弹性模量≥1500MPa，内结合强度≥0.30MPa，密度0.60~0.90g/cm³，表面胶合强度≥0.60MPa， 握螺钉力板面≥900N，板边≥600N，表面耐冷热循环无裂纹、鼓泡、变色、起皱等，表面耐香烟灼烧、耐干热、耐龟裂达到4级以上。 （2）五金配件：采用缓冲门铰连接。 （3）封边：见光面采用≥2.0mm厚PVC封边条，全自动封边机完成封边。 （4）结构：活动层板3个 ，4门 | 5160 | 4386.00 |
| 合计 | 6500000.00 |

▲二、商务要求

| 1 | 合同签订期及质保期 | 合同签订期：自中标通知书发出之日起15个日历日内。 质保期：自验收合格后起算，一年（质保期超过一年的，按约定承诺保修）。 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 交货时间和交货地点 | 交货时间：自合同签订后120天内完成安装并验收合格交付使用。 交货地点：采购人指定位置。 |
| 3 | 验收条件、标准及方法 | 交货验收时，采购人依据《中华人民共和国政府采购法》、《广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法》等相关法规的规定，由采购人和成交供应商双方共同进行验收，必要时可委托国家认可的质量检测机构开展采购项目验收工作； 采购人对成交供应商提供的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合采购文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，应当在到（安装、调试完）后七个工作日内进行验收； 所供产品的规格、数量符合招标文件招标项目采购需求及采购合同约定的要求； 所供产品的材质、颜色符合招标文件招标项目采购需求及采购合同约定的要求； 所供产品的外观完好，无严重碰撞、表皮脱落、五金件生锈等明显瑕疵； 所供产品结构牢固，无安全隐患； 如有抽检要求的，检测结果符合招标文件招标项目采购需求及采购合同约定的要求； 招标文件招标项目采购需求及采购合同约定的附件、工具、技术资料等齐全；提供产品使用说明书、合格证； 本项目因成交供应商提供的货物不能满足采购需求的技术参数或其响应文件承诺等原因无法通过验收，造成不能按时、按质、按量完成项目要求的，将按照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规由成交供应商承担相关的法律责任； 验收费用：验收所产的相关费用均由成交供应商承担。 |
| 4 | 售后服务要求 | 1、按国家有关产品“三包”规定执行，终身维修； 2、免费安装与完成调试，至项目验收； 3、现场培训：成交供应商提供现场技术培训，对采购单位人员进行操作、维修、保养等技术的培训指导，直至能独立操作，简单故障排除； 4、自验收合格后一年内全免费上门保修，定期回访及维护； 5、如在使用过程发生质量问题或故障，2小时内响应，接通知后8小时到达现场处理，一般问题或故障处理时限不超24小时修复，重大问题或故障无法迅速解决的，应通过提供可替换的备用设备等有效方式在48小时内解决。 |
| 5 | 付款方式 | 1、签完合同后预付30%； 2、货到安装并验收合格后15个工作日内付65%； 3、剩下5%作为质保金，质保期满无质量问题，15个工作日内退还（无息）。 |
| 6 | 报价要求 | 本项目实行总承包报价。包括（但不限于）货物采购、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用的总和。供应商应对本项目的所有内容范围的货物及服务进行总承包报价；采购人不再支付任何费用。 |
| 7 | 其他要求 | 本次采购不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与竞标，如有此类产品参与竞标的做无效标处理。 供应商提供设备的技术参数、配置和性能指标必须为真实有效，如有提供虚假材料谋取成的，按政府采购相关法规处罚，并追究其相应的法律责任； 竞标产品必须是按厂家配置的整套全新，具备正规合法经销渠道的，符合国家各项有关质量标准的合格产品。相关部件及服务满足以上各项要求。若产品在运输过程中损坏或擦伤须无偿调换相同产品； 供方商提供的货物包装应符合《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》财办库﹝2020﹞123号相关要求。 |

附件1：

节能产品政府采购品目清单

| 品目序号 | 名称 | 依据的标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | A020101计算机设备 | ★A02010104台式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
|  |  | ★A02010105便携式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
|  |  | ★A02010107平板式微型计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
| 2 | A020106输入输出设备 | A02010601打印设备 | A0201060101喷墨打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | ★A0201060102激光打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | ★A0201060104针式打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  | A02010604显示设备 | ★A0201060401液晶显示器 | 《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520） |
|  |  | A02010609图形图像输入设备 | A0201060901扫描仪 | 参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求 |
| 3 | A020202投影仪 |  |  | 《投影机能效限定值及能效等级》（GB32028） |
| 4 | A020204多功能一体机 |  |  | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
| 5 | A020519泵 | A02051901离心泵 |  | 《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB19762） |
| 6 | A020523制冷空调设备 | ★A02052301制冷压缩机 | 冷水机组 | 《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB37480） |
|  |  |  | 水源热泵机组 | 《水（地）源热泵机组能效限定值及能效等级》（GB30721） |
|  |  |  | 溴化锂吸收式冷水机组 | 《溴化锂吸收式冷水机组能效限定值及能效等级》（GB29540） |
|  |  | ★A02052305空调机组 | 多联式空调（热泵）机组(制冷量>14000W) | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454） |
|  |  |  | 单元式空气调节机(制冷量>14000W | 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479） |
|  |  | ★A02052309专用制冷、空调设备 | 机房空调 | 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576） |
|  |  | A02052399其他制冷空调设备 | 冷却塔 | 《机械通风冷却塔第1部分：中小型开式冷却塔》（GB/T7190.1）；《机械通风冷却塔第2部分：大型开式冷却塔》（GB/T7190.2） |
| 7 | A020601电机 |  |  | 《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB18613） |
| 8 | A020602变压器 | 配电变压器 |  | 《三相配电变压器能效限定值及能效等级》（GB20052） |
| 9 | ★A020609镇流器 | 管型荧光灯镇流器 |  | 《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》（GB17896） |
| 10 | A020618生活用电器 | A0206180101电冰箱 |  | 《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》（GB 12021.2） |
|  |  | ★A0206180203空调机 | 房间空气调节器 | 《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2013），待2019年修订发布后，按《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2019实施。 |
|  |  |  | 多联式空调（热泵）机组（制冷量≤ 14000W） | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454） |
|  |  |  | 单元式空气调节机(制冷量≤14000W) | 《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479） |
|  |  | A0206180301洗衣机 |  | 《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB12021.4） |
|  |  | A02061808热水器 | ★电热水器 | 《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB21519） |
|  |  |  | 燃气热水器 | 《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》（GB20665） |
|  |  |  | 热泵热水器 | 《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB29541） |
|  |  |  | 太阳能热水系统 | 《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB26969） |
| 11 | A020619照明设备 | ★普通照明用双端荧光灯 |  | 《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB19043） |
|  |  | LED道路/隧道照明产品 |  | 《道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级》（GB37478） |
|  |  | LED筒灯 |  | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255） |
|  |  | 普通照明用非定向自镇流LED灯 |  | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255） |
| 12 | ★A020910电视设备 | A02091001普通电视设备（电视机） |  | 《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850） |
| 13 | ★A020911视频设备 | A02091107视频监控设备 | 监视器 | 以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520） |
| 14 | A031210饮食炊事机械 | 商用燃气灶具 |  | 《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB30531） |
| 15 | ★A060805便器 | 坐便器 |  | 《坐便器水效限定值及水效等级》（GB25502） |
|  |  | 蹲便器 |  | 《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB30717） |
|  |  | 小便器 |  | 《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28377） |
| 16 | ★A060806水嘴 |  |  | 《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501） |
| 17 | A060807便器冲洗阀 |  |  | 《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB28379） |
| 18 | A060810淋浴器 |  |  | 《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28378） |

注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。

2.以“★”标注的为政府强制采购产品。

附件2：

环境标志产品政府采购品目清单

| 品目 序号 | 名称 | 依据的标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | A020101 计算机设备 | A02010103 服务器 |  | HJ2507 网络服务器 |
|  |  | A02010104 台式计算机 |  | HJ2536 微型计算机、显示器 |
|  |  | A02010105 便携式计算机 |  | HJ2536 微型计算机、显示器 |
|  |  | A02010107 平板式微型计算机 |  | HJ2536 微型计算机、显示器 |
|  |  | A02010108 网络计算机 |  | HJ2536 微型计算机、显示器 |
|  |  | A02010109 计算机工作站 |  | HJ2536 微型计算机、显示器 |
|  |  | A02010199 其他计算机设备 |  | HJ2536 微型计算机、显示器 |
| 2 | A020106 输入输出设备 | A02010601 打印设备 | A0201060101 喷墨打印机 | HJ2512 打印机、传真机及多功能一体机 |
|  |  |  | A0201060102 激光打印机 | HJ2512 打印机、传真机及多功能一体机 |
|  |  |  | A0201060103 热式打印机 | HJ2512 打印机、传真机及多功能一体机 |
|  |  |  | A0201060104 针式打印机 | HJ2512 打印机、传真机及多功能一体机 |
|  |  | A02010604 显示设备 | A0201060401 液晶显示器 | HJ2536 微型计算机、显示器 |
|  |  |  | A0201060499 其他显示器 | HJ2536 微型计算机、显示器 |
|  |  | A02010609 图形图像输入设备 | A0201060901 扫描仪 | HJ2517 扫描仪 |
| 3 | A020202 投影仪 |  |  | HJ2516 投影仪 |
| 4 | A020201 复印机 |  |  | HJ424 数字式复印（包括多功能）设备 |
| 5 | A020204 多功能 一体机 |  |  | HJ424 数字式复印（包括多功能）设备 |
| 6 | A020210 文印设 备 | A02021001 速印机 |  | HJ472 数字式一体化速印机 |
| 7 | A020301 载货汽 车（含自卸汽车） |  |  | HJ2532 轻型汽车 |
| 8 | A020305 乘用车 （轿车） | A02030501 轿车 |  | HJ2532 轻型汽车 |
|  |  | A02030599 其他乘用车（轿车） |  | HJ2532 轻型汽车 |
| 9 | A020306 客车 | A02030601 小型客车 |  | HJ2532 轻型汽车 |
| 10 | A020307 专用车 辆 | A02030799 其他专用汽车 |  | HJ2532 轻型汽车 |
| 11 | A020523 制冷空调设备 | A02052301 制冷压缩机 |  | HJ2531 工商用制冷设备 |
|  |  | A02052305 空调机组 |  | HJ2531 工商用制冷设备 |
|  |  | A02052309 专用制冷、空调设备 |  | HJ2531 工商用制冷设备 |
| 12 | A020618 生活用电器 | A02061802 空气调节电器 | A0206180203 空调机 | HJ2535 房间空气调节器 |
|  |  | A02061808 热水器 |  | HJ/T362 太阳能集热器 |

| 13 | A020619 照明设 备 | A02061908 室内照明灯具 |  | HJ2518 照明光源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | A020810 传真及 数据数字通信设备 | A02081001 传真通信设备 |  | HJ2512 打印机、传真机及多功能一体机 |
| 15 | A020910 电视设备 | A02091001 普通电视设备（电视 机） |  | HJ2506 彩色电视广播接收机 |
|  |  | A02091003 特殊功能应用电视 设备 |  | HJ2506 彩色电视广播接收机 |
| 16 | A0601 床类 | A060101 钢木床类 |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
|  |  | A060104 木制床类 |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
|  |  | A060199 其他床类 |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
| 17 | A0602 台、桌类 | A060201 钢木台、桌类 |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
|  |  | A060205 木制台、桌类 |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
|  |  | A060299 其他台、桌类 |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
| 18 | A0603 椅凳类 | A060301 金属骨架为主的椅凳类 |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
|  |  | A060302 木骨架为主的椅凳类 |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
|  |  | A060399 其他椅凳类 |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
| 19 | A0604 沙发类 | A060499 其他沙发类 |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
| 20 | A0605 柜类 | A060501 木质柜类 |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
|  |  | A060503 金属质柜类 |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
|  |  | A060599 其他柜类 |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
| 21 | A0606 架类 | A060601 木质架类 |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
|  |  | A060602 金属质架类 |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
| 22 | A0607 屏风类 | A060701 木质屏风类 |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
|  |  | A060702 金属质屏风类 |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
| 23 | A060804 水池 |  |  | HJ/T296 卫生陶瓷 |
| 24 | A060805 便器 |  |  | HJ/T296 卫生陶瓷 |
| 25 | A060806 水嘴 |  |  | HJ/T411 水嘴 |
| 26 | A0609 组合家具 |  |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
| 27 | A0610 家用家具 零配件 |  |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
| 28 | A0699 其他家具 用具 |  |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
| 29 | A070101 棉、化纤 纺织及印染原料 |  |  | HJ2546 纺织产品 |

| 30 | A090101 复印纸 （包括再生复印纸） |  |  | HJ410 文化用纸 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | A090201 鼓粉盒 （包括再生鼓粉盒） |  |  | HJ/T413 再生鼓粉盒 |
| 32 | A100203 人造板 | A10020301 胶合板 |  | HJ571 人造板及其制品 |
|  |  | A10020302 纤维板 |  | HJ571 人造板及其制品 |
|  |  | A10020303 刨花板 |  | HJ571 人造板及其制品 |
|  |  | A10020304 细木工板 |  | HJ571 人造板及其制品 |
|  |  | A10020399 其他人造板 |  | HJ571 人造板及其制品 |
| 33 | A100204 二次加工材,相关板材 | A10020404 人造板表面装饰板 |  | HJ571 人造板及其制品/HJ2540 木塑制品 |
|  |  | A10020404 人造板表面装饰板 （地板） |  | HJ571 人造板及其制品/HJ2540 木塑制品 |
| 34 | A100301 水泥熟 料及水泥 | A10030102 水泥 |  | HJ2519 水泥 |
| 35 | A100303 水泥混 凝土制品 | A10030301 商品混凝土 |  | HJ/T412 预拌混凝土 |
| 36 | A100304 纤维增强水泥制品 | A10030402 纤维增强硅酸钙板 |  | HJ/T223 轻质墙体板材 |
|  |  | A10030403 无石棉纤维水泥制品 |  | HJ/T223 轻质墙体板材 |
| 37 | A100305 轻质建筑材料及制品 | A10030501 石膏板 |  | HJ/T223 轻质墙体板材 |
|  |  | A10030503 轻质隔墙条板 |  | HJ/T223 轻质墙体板材 |
| 38 | A100307 建筑陶瓷制品 | A10030701 瓷质砖 |  | HJ/T297 陶瓷砖 |
|  |  | A10030704 炻质砖 |  | HJ/T297 陶瓷砖 |
|  |  | A10030705 陶质砖 |  | HJ/T297 陶瓷砖 |
|  |  | A10030799 其他建筑陶瓷制品 |  | HJ/T297 陶瓷砖 |
| 39 | A100309 建筑防水卷材及制品 | A10030901 沥青和改性沥青防水 卷材 |  | HJ455 防水卷材 |
|  |  | A10030903 自粘防水卷材 |  | HJ455 防水卷材 |
|  |  | A10030906 高分子防水卷（片） 材 |  | HJ455 防水卷材 |
| 40 | A100310 隔热、隔音人造矿物材料及其制品 | A10031001 矿物绝热和吸声材 料 |  | HJ/T223 轻质墙体板材 |
|  |  | A10031002 矿物材料制品 |  | HJ/T223 轻质墙体板材 |
| 41 | A100601 功能性 建筑涂料 |  |  | HJ2537 水性涂料 |
| 42 | A100399 其他非 金属矿物制品 | A10039901 其他非金属建筑材料 |  | HJ456 刚性防水材料 |

| 43 | A100602 墙面涂料 | A10060202 合成树脂乳液内墙涂 料 |  | HJ2537 水性涂料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A10060203 合成树脂乳液外墙涂 料 |  | HJ2537 水性涂料 |
|  |  | A10060299 其他墙面涂料 |  | HJ2537 水性涂料 |
| 44 | A100604 防水涂 料 | A10060499 其他防水涂料 |  | HJ2537 水性涂料 |
| 45 | A100699 其他建 筑涂料 |  |  | HJ2537 水性涂料 |
| 46 | A100701 门、门槛 |  |  | HJ/T 237 塑料门窗/HJ459 木质门和钢质门 |
| 47 | A100702 窗 |  |  | HJ/T237 塑料门窗 |
| 48 | A170108 涂料（建 筑涂料除外） |  |  | HJ2537 水性涂料 |
| 49 | A170112 密封用 填料及类似品 |  |  | HJ2541 胶粘剂 |
| 50 | A180201 塑料制 品 |  |  | HJ/T226 建筑用塑料管材/HJ/T231 再生塑 料制品 |

注：环境标志产品认证应依据相关标准的最新版本

附件3：

中小微企业划型标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

## 第三章  投标人须知

投标人须知前附表

| 序号 | 条款号 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 投标人的资格要求详见招标公告； 投标人出现下列情形之一的，不得参加政府采购活动： 2.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。 2.2对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.com）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商，不得参与政府采购活动。 |
| 2 | 6.1 | □接受联合体投标 ☑不接受联合体投标 |
| 3 | 7.1 | ☑不允许分包 □允许分包 如允许分包，本项目主体部分为： / ；分包履行的具体内容、金额或者比例如下： 具体内容： / 。 具体金额： /。 具体比例： / 。 |
| 4 | 9.2 | 递交质疑函方式：以书面形式 质疑联系部门及联系方式：广西桂春工程项目管理咨询有限公司藤县分公司，联系电话：13977470090，通讯地址：梧州市藤县藤州镇黄涌路 业务时间：每天上午8时至12时，下午15时-18时，双休日和法定节假日不办理业务。 |
| 5 | 13.1 | 报价文件： 投标函（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） 开标一览表（格式后附）； （必须提供，否则作无效投标处理） 投标人针对报价需要提供的其他文件和说明（格式自拟）。 注：1、 以上材料属于复印件的，必须加盖供应商公章，否则作无效投标处理。 2、电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。 |
|  |  | 资格证明文件 中小企业声明函（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） 投标人合法的主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等）复印件；（必须提供，否则作无效投标处理） 投标截止之日前半年内投标人任意连续3个月的依法缴纳税费的凭据复印件；无纳税记录的，应提供由投标人所在地的税务部门出具的免税证明复印件。从取得营业执照时间起到投标截止时间为止不足要求月数的，只需提供从取得营业执照起的依法缴纳税费或依法免缴税费的凭据复印件。（必须提供，否则作无效投标处理） 投标截止之日前半年内投标人任意连续3个月的依法缴纳社保费的缴费凭证（专用收据或社会保险缴纳清单）复印件；无缴费记录的，应提供由投标人所在地行政主管部门出具的依法免缴社保费证明复印件。从取得营业执照时间起到投标截止时间为止不足要求月数的只需提供从取得营业执照起的依法缴纳社保费的缴费凭证（专用收据或社会保险缴纳清单）复印件。（必须提供，否则作无效投标处理） 投标人2020年或2021年财务状况报告复印件（供应商是法人的，应提供经审计的财务报告或其基本开户银行出具的资信证明；对于从取得营业执照时间起到投标截止时间为止不足要求年数的只需提供从取得营业执照起到投标截止月份经审计的财务报告；供应商是其他组织和自然人的，提供经审计的财务报告或者银行出具的资信证明。以上所述财务报告如未经审计，须随财务报告附上承诺书，承诺所有财务信息真实有效）。（必须提供，否则作无效投标处理） 投标声明（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） 供应商参加本项目无围标串标行为的承诺函（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 供应商直接控股、管理关系信息表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料。 注：1、 以上材料属于复印件的，必须加盖供应商公章，否则作无效投标处理。 2、电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。 |
|  |  | 商务技术文件： 1.法定代表人(负责人或自然人)身份证明及法定代表人(负责人或自然人)有效身份证正反面复印件（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） 2.法定代表人(负责人或自然人)授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（如委托时必须提供，否则作无效投标处理） 3.投标保证金；（必须提供，否则作无效投标处理） 4.商务条款偏离表（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） 5.技术需求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） 6.供应商业绩情况一览表（如有）；（格式后附） 7.项目技术方案（格式自拟）； 8.项目实施方案（格式自拟）； 9.售后服务方案（格式自拟）； 10.除招标文件规定必须提供以外，投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。 注：1、 以上材料属于复印件的，必须加盖供应商公章，否则作无效投标处理。 2、电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。 |
| 6 | 13.2 | 不接受电子备份文件 |
| 7 | 16.2 | 投标报价是履行合同的最终价格，应包括（但不限于）货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。（本条适用于货物类采购，采购需求另有约定的，从其约定。） ☑投标报价包含验收费用 □投标报价不包含验收费用 |
| 8 | 17.1 | 投标有效期： 自投标截止之日起120日。 |
| 9 | 18 | 投标保证金的交纳方式：银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函，禁止采用现钞方式。 投标保证金的金额：陆万元整（¥60000.00）。 相关要求： 1.投标保证金采用银行转账交纳方式的，应在备注栏注明“项目名称（项目编号）投标保证金”字样（可以简写），在投标截止时间前交至采购代理机构指定账户并且到账，投标人应将银行转账底单的复印件作为投标保证金提交凭证，放置于商务文件中，否则投标无效。 2.投标保证金采用支票、汇票或本票交纳方式的，投标人应将支票、汇票或本票的复印件作为投标保证金提交凭证，放置于商务文件中，否则投标无效。在投标截止时间前，投标人应当于投标地点现场递交单独密封的支票、汇票或本票原件[原件单独放入一个密封袋中，并在封口处加盖投标人公章或委托代理人签字，以示密封，在封套上标记“项目名称（项目编号）投标保证金”字样]，否则投标无效。 3.投标保证金采用银行、保险机构出具的保函交纳方式的，投标人应将保函的复印件作为投标保证金提交凭证，放置于商务文件中，否则投标无效。在投标截止时间前，投标人应当于投标地点现场递交单独密封的保函原件[原件单独放入一个密封袋中，并在封口处加盖投标人公章或委托代理人签字，以示密封，在封套上标记“项目名称（项目编号）投标保证金”字样]，否则投标无效。 4.投标保证金指定帐户 开户名称：藤县公共资源交易中心 账号：6666 0008 5802 9000 1000000 开户行：广西藤县桂银村镇银行股份有限公司 备注： 1. 投标截止时间后提交的，或未足额交纳的，或保函额度不足的，视为无效投标保证金。 2.投标人采用现钞方式或从个人账户（自然人投标除外）转出的投标保证金，视为无效投标保证金。 3.支票、汇票或本票出现无效或者背书情形的，视为无效投标保证金。 4.保函有效期低于投标有效期的，视为无效投标保证金。 5.投标保证金采用银行、保险机构出具的，必须为无条件保函，保函有效期不得低于投标有效期，否则视为无效投标保证金。 |
| 10 | 21.1 | 投标截止时间：详见招标公告 投标地点：详见招标公告 |
| 11 | 23 | 1.开标时间：详见招标公告 2.开标地点：详见招标公告 |
| 12 | 25.3 | 投标人有下列情形之一的，资格审查不通过而导致其投标无效： （1）未按招标文件规定的方式获取本招标文件的投标人； （2）不具备招标文件中规定的资格要求的； （3）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；（注：其中信用查询规则见“投标人须知前附表”，“政采云”平台已与“信用中国”网站、中国政府采购网实现数据对接，可直接在线查询） （4）同一合同项下的不同投标人，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动的； （5）投标文件中的资格证明文件缺少或出现任一项“投标人须知前附表”资格证明文件规定“必须提供”的文件资料的； （6）未取得按照法律法规规定必须获得的行政许可证或者行政审批的经营范围； （7）违反国家法律法规规定的其他资格内容的。 |
| 13 | 26.1 | 评标委员会的人数： 5 人 |
| 14 | 28.3 | 评标方法： ☑综合评分法 □最低评标价法 |
| 15 | 29.2.2 | 商务要求评审中允许负偏离的项目数为 0 项。 |
| 16 | 29.2.3 | 未带“▲”的项为技术评审中允许负偏离的项目，技术评审中允许负偏离的项目数为：同一小项不超过3项，全部要求总数不得超过15项。 |
| 17 | 31 | 采购人确定中标人时，出现中标候选人并列的情形，采购人按以下的方式确定中标人： ☑政策分得分高的优先、技术评分高的优先、商务评分高的优先、项目质保期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序； □随机抽取 |
| 18 | 36 | 履约保证金金额： 履约保证金按中标金额的1%缴纳。 履约保证金递交方式：银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函等非现金方式（参照投标保证金） 履约保证金退付方式、时间及条件：退还履约保证金时成交供应商需向藤县公共资源交易中心提供以下资料： 1. 《履约保证金退付审批表》一式一份 2.附履约保证金凭据原件。 3.附政府采购货物验收单或工程竣工验收书（须验收单位加盖公章）。 4.附合同书原件。 履约保证金指定账户： 开户名称：藤县公共资源交易中心 账号：6666 0008 5802 9000 1000000 开户行：广西藤县桂银村镇银行股份有限公司 备注： （1）履约保证金不足额缴纳的，或银行、保险机构出具的保函额度不足的或者保函有效期低于合同履行期限（即签订采购合同之日起至履行完合同约定的权利及义务之日止）的，不予签订合同。 （2）采用银行、保险机构出具的保函的，必须为无条件保函，否则不予签订合同。 （3）投标人为联合体的，由联合体任意一方按规定提交的履约保证金，视为有效履约保证金。 |
| 19 | 37.1 | 线下签订纸质合同携带的资格证件： 委托代理人负责签订合同的，须携带授权委托书及委托代理人身份证原件等其它资格证件。 法定代表人（负责人或自然人）负责签订合同的，须携带法定代表人（负责人或自然人）身份证明原件及身份证原件等其它资格证件。 |
| 20 | 38 | 政府采购合同公告：根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。因此请各投标人应在投标文件中注明投标内容中涉及商业秘密的部分，未注明的视为投标文件中不涉及商业秘密。 |
| 21 | 39 | 收费标准：本项目的代理服务费根据中标金额按投标人须知代理服务收费标准中规定的“货物招标”类型采用差额定率累进计费方式计算； 中标人支付：由中标人支付的，中标人应当在领取成交通知书前，向采购代理机构一次付清代理服务费。 |
| 22 | 40 | 解释：本招标文件的解释权属于采购代理机构。 1.本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章等其它形式印章均不能代替公章。 2.本招标文件所称的“电子签章”、“电子签名”，是指经“政采云”平台认可的CA认证的电子签名数据为表现形式的印章，可用于签署电子响应文件，电子印章与实物印章具有同等法律效力，不因其采用电子化表现形式而否定其法律效力。 |

## 投标人须知正文部分

一、总  则

1.适用范围

1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本招标文件适用于本项目的招标、投标、开标、评标、定标、合同签订等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2.定义

2.1 项目名称及编号：见投标人须知前附表。

2.2 “采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.3 “采购代理机构”系指广西桂春工程项目管理咨询有限公司。

2.4 “投标人”、“供应商”系指响应招标、参加投标竞争的单位或自然人。

2.5“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.6“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

2.7“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

2.8“书面形式”包括信函、传真、电报等。

2.9“▲”是指“采购需求”中实质性要求，。

2.10 “正偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出优于条款要求并有利于采购人的响应情形；“负偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求导致采购人要求不能得到满足的情形。“满足”是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出无“负偏离”或“正偏离”的情形。

2.11 “允许负偏离的项目” 是指“采购需求”中不带“▲”的项目条款。

2.12投标文件对招标文件中的实质性条款应当作出无偏离或正偏离响应，实质性条款不允许负偏离。

2.13技术参数或配置缺项漏项的，或商务条款未承诺的视同为该项负偏离。

3.投标人的资格要求

投标人的资格要求详见“投标人须知前附表”

4.投标委托

投标人代表须携带个人有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人(负责人或自然人)，须有法定代表人(负责人或自然人)出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，按第六章要求格式填写）。

5.投标费用

投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用，包括但不限于获取招标文件、勘查现场、编制和提交投标文件、参加澄清说明、签订合同等，不论投标结果如何，均应自行承担。

6.联合体投标

6.1本项目是否接受联合体投标，详见“投标人须知前附表”。

6.2联合体投标要求:

（1）两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加投标。

（2）以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。本项目有特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合招标文件规定的特定条件。

（3）联合体各方之间应当签订联合投标协议，协议书应当明确主体方（或牵头方）并明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任（各方承担责任与义务的分工应当符合采购需求，涉及行政许可范围的内容应由具有相应资质的成员承担；否则，联合体投标无效），并将联合投标协议连同投标文件一并提交采购代理机构。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

（4）以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

（5）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

（6）联合体投标业绩、履约能力计算，按照联合体其中较高的一方认定并计算。

（7）联合体投标的，须提供《联合体投标协议》（格式后附）。

（8）供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同按规定交纳保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。

（9）联合体各方均应按照招标文件的规定分别提交资格证明文件。

6.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》第六条规定，“鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体4%-6%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受本办法第四条、第五条规定的扶持政策。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。”，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

7.转包与分包

7.1本项目是否允许分包详见“投标人须知前附表”，本项目不允许违法分包。投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非核心分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

7.2根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号），《广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》（桂财采﹝2022﹞30号）和《广西壮族自治区财政厅关于贯彻落实政府采购支持中小企业发展政策的通知》（桂财采﹝2022﹞31号）的规定，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对大中型企业的报价给予 4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。接受分包的小微企业与分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

8.特别说明：

8.1提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

8.2投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为投标人所拥有。

8.3投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

8.4投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

8.5在政府采购活动中，采购人员及相关人员与投标人有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与投标人存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任投标人的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人；

（4）与投标人的法定代表人（负责人或自然人）或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

投标人认为采购人员及相关人员与其他投标人有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

8.6有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

8.7供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件：

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价,或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标,或者事先约定由某一特定供应商中标,然后再参加投标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

8.8关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标。

9.询问、质疑和投诉

9.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

9.2投标人认为招标文件、采购过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“投标人须知前附表”。具体质疑起算时间如下：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

9.3质疑、投诉应当采用书面形式，质疑函、投诉书均应明确阐述招标文件、采购过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、法律依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人（负责人或自然人）、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

9.4采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

（一）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。

（二）对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

9.5质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向本招标文件规定的财政部门提起投诉。

二、招标文件

10.招标文件的构成。

（1）招标公告；

（2）采购需求；

（3）投标人须知；

（4）评审方法及定标标准；

（5）拟签订的合同文本；

（6）投标文件格式。

11.招标文件的澄清与修改

11.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。投标人必须按照桂财采【2007】65号文件第二十九条规定，在澄清或修改通知发出后24小时内以书面形式进行确认，否则视为已经收到。

11.2招标文件中有不一致的，有澄清的部分以最终的澄清更正内容为准；未澄清的，以投标须知前附表为准；投标须知前附表不涉及的内容，以编排在后的最后描述为准。

11.3招标文件的澄清或者修改都应当通过采购人或者采购代理机构以法定形式发布。

三、投标文件的编制

12.投标文件的编制原则

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

本项目实行全流程电子化采购，因此投标人在制作投标文件时应注意：

12.1 电子投标文件中须加盖投标人公章部分均采用 CA 签章，并根据《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位(如有)，以便评标委员会在评标时，点击评分项可直接定位到该评分项内容。如对招标文件的某项要求，投标人的电子投标文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则评标委员会在评审时如做出对投标人不利的评标由投标人自行承担。电子投标文件如内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、 漏读，或者在按招标文件规定的部位查找不到相关内容的，由投标人自行承担。

12.2 投标人法人（负责人）或授权代表持有政采云个人CA签章的，应在投标文件中涉及到签字的位置使用个人CA签章，没有办理政采云个人CA签章的可在投标文件中涉及到签字的位置手写签字后扫描或者拍照做成 PDF 的格式上传即可。

12.3 投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须法定代表人（负责人）或授权委托人签字（或个人CA签章）。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

12.4评标前准备

12.4.1本项目为政采云全流程电子化操作，采用电子投标文件；若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

12.4.2供应商在投标截止时间前应确保成为政采云平台正式注册入库供应商，并完成 CA 数字证书申领。因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

12.4.3供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或 CA 登录客户端进行投标文件制作。客户端请至网站下载专区查看，如有问题可可登录“政采云”平台（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

13. 投标文件的组成

13.1投标文件由报价文件、资格证明文件、商务技术文件三部分组成，各部分投标文件组成如下：

（1）报价文件组成见“投标人须知前附表”。

（2）资格证明文件组成：见“投标人须知前附表”。

（3）商务技术文件组成:见“投标人须知前附表”。

13.2 电子备份投标文件的要求：见“投标人须知前附表”

13.3投标文件的编制

投标文件应按本章的要求以及第六章“投标文件格式”的格式进行投标文件的编制，并按要求提供相关证明材料。本招标文件未提供相关格式的投标内容，格式有投标人自拟。

14.投标文件的语言及计量

14.1语言文字：

投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写（除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释）。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容应同时附中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

14.2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

15.投标的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

16.投标报价

16.1投标报价应按“第六章　投标文件格式”中“开标一览表”格式填写。

16.2投标报价具体包括内容见“投标人须知前附表”。

16.3投标人应当就所投每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，投标人应当就所投分标进行报价，不得存在漏项报价；投标人应当就所投分标的单项内容作唯一报价。

17.投标有效期

17.1投标有效期应按“投标人须知前附表”规定的期限。

17.2投标有效期是指为保证采购人有足够的时间在开标后完成评标、定标、合同签订等工作而要求投标人提交的投标文件在一定时间内保持有效的期限。

17.3投标人的投标文件在投标有效期内均保持有效。

18.投标保证金

18.1投标人须按“投标人须知前附表”的规定提交投标保证金。

18.2投标保证金的退还

18.2.1未中标人的投标保证金自成交通知书发出之日起5个工作日内退还，退还方式如下：

（1）采用银行转账方式的，以转账方式退回到投标人银行账户。

（2）采用支票、汇票或本票方式的，以转账方式退回到投标人银行账户或由投标人代表持相关授权证明材料至采购人或采购代理机构办理支票、汇票或本票原件退还手续。

（3）采用银行、保险机构出具的保函方式的，由投标人代表持相关授权证明材料至采购人或采购代理机构办理保函原件退还手续。

18.2.2中标人的投标保证金自签订合同之日起5个工作日内退还，退还方式同未中标人的投标保证金的退还方式。

18.3投标保证金不计息。

18.4投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（5）其他严重扰乱招投标程序的。

19.投标文件的编制

##### 19.1投标人应先安装“政采云电子交易客户端”（请自行前往“政采云”平台进行下载），并按照本项目招标文件规定的格式和顺序和“政采云”平台的要求编制并加密。投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由投标人承担。

##### 19.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政采云”平台的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

##### 19.3投标文件须由投标人在规定位置签字、盖章（具体以投标人须知前附表或投标文件格式规定为准），否则按无效投标处理。

##### 19.4投标文件中标注的投标人名称应与主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等）及公章一致，否则按无效投标处理。

##### 19.5投标文件应尽量避免涂改、行间插字或者删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人或者其委托代理人签字或者加盖公章。投标文件因字迹潦草或者表达不清所引起的后果由投标人承担。

20.备份投标文件

电子备份投标文件是指通过“政采云电子投标客户端”在线编制生成且后缀名为“bfbs”的文件，提交要求详见在“投标人须知前附表”。

21.投标文件的提交

21.1投标人必须在“投标人须知前附表”规定的投标文件提交截止时间前将电子投标文件提交至投标地点。电子投标文件应在制作完成后，在投标截止时间前通过有效数字证书（CA认证锁）进行电子签章、加密，然后通过网络将加密的电子投标文件递交至“政采云”平台。

##### 21.2未在规定时间内提交或者未按照招标文件要求加密的电子投标文件，“政采云”平台将拒收。

22. 投标文件的补充、修改与撤回

22.1投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、提交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传、提交，投标截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件，“政采云”平台将予以拒收。（补充、修改或者撤回方式可登陆“政采云”平台，依次进入“服务中心”中查看 “电子投标文件制作与投送教程”）

22.2“政采云”平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

22.3在投标截止时间后，采购人和采购代理机构对已提交的投标文件概不退回。

四、开    标

23.开标时间和地点

采购代理机构将在“投标人须知前附表”规定的时间和地点进行开标，投标人未参加开标的，视同认可开标过程和结果。本项目开标过程实行全程录音、录像监控。

24.开标程序：

24.1提交投标文件截止时间止，投标人不足3家的，不得开标。

24.2采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过“政采云”平台组织线上开标活动，所有供应商均应当准时在线参加，投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

24.3开标程序

（1）解密电子投标文件。“政采云”平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托“政采云”平台向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标人的法定代表人或其委托代理人须凭加密时所用的CA锁准时登录到“政采云”平台电子开标大厅签到并对电子投标文件解密。开标后5分钟后未能完成解密的要主动联系代理机构或者拨打政采云客服电话咨询排查异常，如投标文件仍未按时解密，如已按规定递交了电子备份投标文件的，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份投标文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效。如未提供备份电子投标文件，将不进行再次解密程序。在线解密时间为从投标截止时间始 30 分钟。投标人没预留联系方式或预留联系方式无效，导致代理机构无法联系到投标人进行解密的，均视为无效投标。

（解密异常情况处理：详见本章29.3 电子交易活动的中止。）

（2）电子唱标。投标文件解密结束，各投标供应商报价均在“政采云”平台远程开标大厅展示；

（3）开标过程由采购代理机构如实记录，并电子留痕，由参加电子开标的各投标人代表对电子开标记录在开标记录公布后15分钟内进行当场校核及勘误，并线上确认是否有异议，未确认的视同认可开标结果。

（4）投标人代表对开标过程和开标记录有疑异，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

（5）开标结束。

特别说明：如遇“政采云”平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后执行。

五、资格审查

25.资格审查

25.1开标结束后，采购人或者采购代理机构通过电子开评标系统依据招标文件对电子投标文件进行线上资格审查。。

25.2资格审查标准为本招标文件中载明对投标人资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合招标文件规定的投标人资格要求的投标人均通过资格审查。

25.3 投标人有下列情形之一的，资格审查不通过而导致其投标无效：

（1）未按招标文件规定的方式获取本招标文件的投标人；

（2）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（3）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；（注：其中信用查询规则见“投标人须知前附表”，“政采云”平台已与“信用中国”网站、中国政府采购网实现数据对接，可直接在线查询）

（4）同一合同项下的不同投标人，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动的；

（5）投标文件中的资格证明文件缺少或出现任一项“投标人须知前附表”资格证明文件规定“必须提供”的文件资料的；

（6）未取得按照法律法规规定必须获得的行政许可证或者行政审批的经营范围；

（7）违反国家法律法规规定的其他资格内容的。

25.4资格审查的合格投标人不足3家的，不得评标。

六、评   标

26.组建评标委员会

26.1 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，具体人数见“投标人须知前附表”，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

26.2参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。

26.3采购代理机构必须基于“政采云”平台选取评审专家，如采购代理机构未按规定选取专家的，视为本次开评标无效，应当重新采购。

27.评标的依据

评标委员会以招标文件为依据对投标文件进行评审, 招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

28.评标原则和评标办法

28.1评标原则。评标委员会评标时必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，收受利害关系人的财物或其他好处。

28.2评委表决。在评标过程中出现法律法规和招标文件均没有明确规定的情形时，由评标委员会现场协商解决，协商不一致的，由全体评委投票表决，以得票率二分之一以上专家的意见为准。

28.3评标方法。本项目将按“投标人须知前附表”规定的评标方法进行评标，具体评标内容及评分标准等详见第四章：评审方法及定标标准。

28.4评标的保密。采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密（封闭式评标）的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

28.5评标过程的监控。本项目电子评标过程实行网上留痕、全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标按无效处理。

29.评标程序

29.1符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行投标报价、商务、技术等实质性要求符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

29.2符合性审查不通过而导致投标无效的情形

投标人的投标文件中存在对招标文件的任何实质性要求和条件的负偏离，其投标将被视为投标无效。

29.2.1在报价评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的;

（2）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（3）报价超出招标文件规定最高限价，或者超出采购预算金额的；

（4）投标人未就所投分标进行报价或存在漏项报价；投标人未就所投分标的单项内容作唯一报价；投标人未就所投分标的全部内容作唯一总价报价；存在有选择、有条件报价的（招标文件允许有备选方案或其他约定的除外）；

（5）修正后的报价，投标人不确认的；

（6）投标人属于本须知第29.4条第（2）项情形的；

29.2.2在商务评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（2）委托代理人未能出具有效身份证明或出具的身份证明与授权委托书中的信息不符的；

（3）为无效投标保证金的或未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（4）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料的；

（5）投标有效期、项目完成时间（交货时间、服务完成时间或服务期等）、质保期、售后服务等招标文件中标“▲”的商务条款发生负偏离的；

（6）商务评审允许负偏离的项目数超过“投标人须知前附表”规定项数的。

（7）投标文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合招标文件要求的；

（8）投标文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（9）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（10）未响应招标文件实质性要求的；

（11）属于投标人须知第8.6条和第8.8条（2）的情形的；

（12）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

29.2.3在技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）明显不满足招标文件要求的技术规格、安全、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的技术指标、主要功能发生负偏离的；

（2）技术评审允许负偏离的项目数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

（3）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的；

（4）虚假投标，或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（5）投标技术方案不明确，招标文件未允许但存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的。

29.3澄清补正

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（负责人或自然人）或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

29.4比较与评价

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（2）评标委员会应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

评标委员会认为某投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其提供投标文件中投标人自身出具的产品详细价格构成说明函原件（包括进货成本、管理费用、人员成本构成、物流运输成本、税收等所有成本和利润），同时提供（包含但不限于）以下支撑证明材料：①行政机构税务部门开具的拟投入项目人员的《依法缴纳个人所得税或依法免缴个人所得税的凭证（与本次投标拟投入项目人员所提供社保同月份）》；②近两年经第三方具备审计资质的机构出具的审计报告[包括其固定资产成本及折旧、管理成本、人工费成本（如人员工资、奖金、福利及差旅等费用、税收等所有成本及利润）]复印件（原件现场核查）；③提供至少2个类似业绩的费用成本组成明细（并提供该业绩合同复印件，原件现场核查），所有货物生产厂家的联系人和固定联系电话以供确认。以上资料必须齐全，如在规定时间内提供不全或不提供或者评标委员会认定其材料不能详尽合理说明其成本的，或者相关资料真实性及合理性不被评标委员会完全接受的，评标委员会将其作为无效投标处理。

（3）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或最低报价。

（4）各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

（5）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

（6）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

29.5投标文件修正

29.5.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

29.5.2经投标人确认修正后的报价若超过采购预算金额，投标人的投标文件作无效投标处理。

29.5.3经投标人确认修正后的报价作为签订合同的一个依据，并以此报价计算价格分。

30.电子交易活动的中止

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可以中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认、报采购人同意后，终止电子采购活动，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。

七、中标和合同

31.确定中标人

31.1采购代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，按照“投标人须知前附表”规定的方式确定中标人。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

31.2采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

31.3出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

32.结果公告

32.1 采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果。采购人或采购代理发出中标通知书前，应当对中标人信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其中标资格，并确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，以此类推。

以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。

31.2 中小企业在政府采购活动过程中，请根据自己的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

33.发出中标通知书

在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人通过“政采云”平台发出电子中标通知书。对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分办法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

34.采购代理机构无义务向未中标的投标人解释未中标原因和退还投标文件。

35.合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力的中标人。

36.履约保证金

36.1 履约保证金的金额、提交方式、退付的时间和条件详见 “投标人须知前附表”。中标人未按规定提交履约保证金的，视为拒绝与采购人签订合同。

36.2签订合同后，如中标人不按双方签订的合同规定履约，依法追究其违约责任，没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

36.3履约保证金按投标人须知前附表规定的时间和条件退付。

36.4在履约保证金退还日期前，若中标人的开户名称、开户银行、帐号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由中标人自负。

37.签订合同

##### 37.1签订电子采购合同：中标人领取电子中标通知书后，在规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订电子采购合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

##### 线下签订纸质合同：投标人领取中标通知书后，按“投标人须知前附表”规定向采购人出示相关证明材料，经采购人核验合格后方可签订合同。

37.2签订合同时间：按中标通知书规定的时间与采购人签订合同。

37.3如中标人不按中标通知书的规定签订合同，其投标保证金将不予退还，并报由同级政府采购监督管理部门处理。

##### 37.4中标人拒绝与采购人签订合同的，（包括但不限于放弃中标、因不可抗力不能履行合同而放弃签订合同），采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。如采购人无正当理由拒签合同的，给中标供应商造成损失的，中标供应商可追究采购人承担相应的法律责任。

37.5采购人或中标供应商不得单方面向合同另一方提出任何招标文件没有约定的条件或不合理的要求，作为签订合同的条件；也不得协商另行订立背离招标文件和合同实质性内容的协议。

37.6如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，将承担相应的法律责任。

##### 37.7采购人需追加与合同标的相同的货物或者货物的，在不改变原合同条款且已报财政部门批准落实资金的前提下，可从原中标供应商处添购，所签订的补充添置合同的采购资金总额不超过原采购合同金额的10%。

38.政府采购合同公告

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条及《关于进一步做好政府采购信息公开有关工作的通知》（桂财采〔2016〕7号）规定，采购人或受托采购代理机构应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

八、其他事项

39.代理服务费

39.1每分标的代理服务费的收费标准、支付方、支付时限详见投标人须知前附表。

39.2代理服务收费标准：

| 费率 中标金额 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000～5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元～1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 1～5亿元 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 5～10亿元 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 10～50亿元 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 50～100亿元 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 100亿以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

注:代理服务收费按服务招标差额定率累进法计算。

39.3采购代理机构的银行账户：

账户开户名称：广西桂春工程项目管理咨询有限公司藤县分公司

开户行：广西藤县桂银村镇银行股份有限公司藤州镇支行

帐  号：660000014592600011

40. 需要补充的其他内容

40.1本招标文件解释规则详见“投标人须知前附表”。

40.2 其他事项详见“投标人须知前附表”。

40.3本招标文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本招标文件规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，不对其中涉及的货物的制造商和工程承建商作出要求。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本招标文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本招标文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

附件1：

广西壮族自治区政府采购项目合同验收书（格式）

根据政府采购项目（采购合同编号： ）的约定，我单位对（ 项目名称 ） 政府采购项目中标（或成交）供应商（ 公司名称 ） 提供的货物（或工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： | □自行验收 □委托验收 |
| --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 货物型号规格、标准及配置等（或服务内容、标准） | 数量 | 金 额 |
| 合 计 |  |  |
| 合计大写金额： 亿 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 |
| 实际供货日期 |  | 合同交货验收日期 |  |
| 验收具体内容 | （应按采购合同、采购文件、投标文件及验收方案等进行验收；并核对中标或者成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件) |
| 验收小组意见 | 验收结论性意见： |
|  | 有异议的意见和说明理由： 签字： |
| 验收小组成员签字： |
| 监督人员或其他相关人员签字： 或受邀机构的意见（盖章）： |
| 中标或者成交供应商负责人签字或盖章： 联系电话： 年 月 日 | 采购人或受托机构的意见（盖章）： 联系电话： 年 月 日 |

附件2：

政府采购项目履约保证金退付意见书（参考）

| 供应商申请 | 政府采购项目编号： |
| --- | --- |
|  | 项目名称： 该项目已于 年 月 日验收合格并交付使用，请将履约保证金 （大写）（附履约保证金收据或银行转帐单复印件、合同及验收合格证明）退付到以下帐户： 单位全称： 开户银行： 账号： 供应商签章 联系人： 联系电话： 年 月 日 |
| 采购单位同意退付金额 | 验收意见：同意退付履约保证金 退付金额（大写） （¥ 元） 采购单位: 签 章 联系人： 联系电话： 年 月 日 |
| 藤县公共资源交易中心审核意见 | 此表于 年 月 日收到（接表人填写），送表人签字： |
|  | 经办人审核意见 年 月 日 | 单位财务意见 年 月 日 | 单位领导意见 年 月 日 |

1.此表一式一份，存县公共资源交易中心财务部。

2.附履约保证金凭据原件。

3.附政府采购货物验收单或工程竣工验收书（须验收单位加盖公章）。

4.附合同书原件。

## 第四章  评审方法及定标标准

一、评标方法

（一）综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

（二）组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数见“投标人须知前附表”，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。

（三）评标程序

##### 1符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行投标报价、商务、技术等实质性要求符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

##### 2符合性审查不通过而导致投标无效的情形

投标人的投标文件中存在对招标文件的任何实质性要求和条件的负偏离，其投标将被视为投标无效。

##### 2.1在报价评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

- 投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的;

- 未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

- 报价超出招标文件规定最高限价，或者超出采购预算金额的；

- 投标人未就所投分标进行报价或存在漏项报价；投标人未就所投分标的单项内容作唯一报价；投标人未就所投分标的全部内容作唯一总价报价；存在有选择、有条件报价的（招标文件允许有备选方案或其他约定的除外）；

- 修正后的报价，投标人不确认的；

- 投标人属于投标人须知第29.4条第（2）项情形的；

##### 2.2在商务评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

- 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

- 委托代理人未能出具有效身份证明或出具的身份证明与授权委托书中的信息不符的；

- 为无效投标保证金的或未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

- 投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料的;

- 投标有效期、项目完成时间（交货时间、服务完成时间或服务期等）、质保期、售后服务等招标文件中标“▲”的商务条款发生负偏离的；

- 商务评审允许负偏离的项目数超过“投标人须知前附表”规定项数的。

- 投标文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合招标文件要求的；

- 投标文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 未响应招标文件实质性要求的；

- 属于投标人须知第8.6条和第8.8条（2）的情形的；

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

##### 2.3在技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）明显不满足招标文件要求的技术规格、安全、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的技术指标发生负偏离的；

（2）技术评审允许负偏离的项目数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

（3）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的;

（4）虚假投标，或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（5）投标技术方案不明确，招标文件未允许但存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的。

##### 3澄清补正

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（负责人或自然人）或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

##### 4比较与评价

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（2）评标委员会应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

评标委员会认为某投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其提供投标文件中投标人自身出具的产品详细价格构成说明函原件（包括进货成本、管理费用、人员成本构成、物流运输成本、税收等所有成本和利润），同时提供（包含但不限于）以下支撑证明材料：①行政机构税务部门开具的拟投入项目人员的《依法缴纳个人所得税或依法免缴个人所得税的凭证（与本次投标拟投入项目人员所提供社保同月份）》；②近两年经第三方具备审计资质的机构出具的审计报告[包括其固定资产成本及折旧、管理成本、人工费成本（如人员工资、奖金、福利及差旅等费用、税收等所有成本及利润）]复印件（原件现场核查）；③提供至少2个类似业绩的费用成本组成明细（并提供该业绩合同复印件，原件现场核查），所有货物生产厂家的联系人和固定联系电话以供确认。以上资料必须齐全，如在规定时间内提供不全或不提供或者评标委员会认定其材料不能详尽合理说明其成本的，或者相关资料真实性及合理性不被评标委员会完全接受的，评标委员会将其作为无效投标处理。

- 评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或最低报价。

- 各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

（5）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

（6）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

5投标文件修正

5.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

##### 5.2经投标人确认修正后的报价若超过采购预算金额，投标人的投标文件作无效投标处理。

##### 5.3经投标人确认修正后的报价作为签订合同的一个依据，并以此报价计算价格分。

##### 6.评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标按无效处理。

- 评标标准

| 序号 | 评分因素 | 评分内容 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分（满分30分） | （1）评标价为供应商的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额＝投标报价。 （2）政策性扣除计算方法。 按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》（桂财采﹝2022﹞30号）和《广西壮族自治区财政厅关于贯彻落实政府采购支持中小企业发展政策的通知》（桂财采﹝2022﹞31号）的规定，供应商（投标人）在其响应（投标）文件中提供《中小企业声明函》，且其所竞标产品全部为小型或者微型企业产品的，对其最后报价给予20%的扣除,扣除后的价格为评标价，即评标报价=投标报价×（1-20%）。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，联合体协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，投标价给予6%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标报价=投标报价×（1-6%）。 除上述情况外，评标报价=投标报价。 （3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）之规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级及以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2020〕46号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的 《残疾 人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （5）基准价 以进入综合评分环节的最低的评标价为基准价，基准价报价得分为30分。 （6）价格分计算公式： 某供应商价格分=基准价÷某供应商评标价×30分 | 30分 |
| 2 | 技术分（满分50分） | 技术参数分 | 根据投标人提供的技术文件中的技术偏离表中响应情况进行评审： 一档（5分）：与招标文件采购需求中，标注“▲”的技术参数比对，没有负偏离，但非标注“▲”的技术参数有负偏离的，得基本分5分。在此基础上每负偏离1项，扣0.5分，扣完为止。 二档（10分）：与招标文件采购需求中，所有技术参数比对，全部满足，没有负偏离，得10分。 三档(15分）：与招标文件采购需求中，所有技术参数比对，全部满足，没有负偏离，且标注“▲”的技术参数有正偏离，得15分。 加分（18分）：在三档的基础上，标注“▲”的技术参数有正偏离，每正偏离1项（以每个部品名称作为1项），加1分；非标注“▲”的技术参数有正偏离，每正偏离1项（以每个部品名称作为1项），加0.1分；满分18分。 注：投标人应对照本项目技术文件中的技术偏离表，注明所投产品技术参数的响应情况及偏离情况（无偏离、正偏离、负偏离），当出现“正偏离”情况时应对应填写偏离情况说明及提供相应有效的证明材料，否则，投标人投标文件中承诺的相应“正偏离”项不予评定并不计相应得分。 | 33分 |
|  |  | 技术方案分 | 根据投标人针对本项目提供的技术方案（包括但不限于备货方案、配送方案、安装调试方案等）进行评审： 一档（2分）：技术方案内容与本项目要求不相符； 二档（4分）：技术方案简单，提供的备货方案、配货方案、安装调试方案满足项目需求； 三档（7分）：技术方案较齐全、较完整，包括有备货方案、配送方案、安装方案、调试方案、择优选材方案等，技术方案规范、有针对性、符合项目的实际情况； 四档（10分）：技术方案详细、全面、可行、具体，包括有备货方案、配送方案、安装方案、调试方案、择优选材方案，选配产品空间布局合理，产品功能性和结构布局便于医护人员使用和操作。 | 10分 |
|  |  | 实施方案分 | 根据投标人针对本项目提供的实施方案（包括但不限于工期计划、供货保障、应急保障、验收方案等）进行评审： 一档（3分）：实施方案简单。对项目总体条件认识不足，整体实施方案不具体，安装进度表述不清； 二档（7分）：实施方案详细。对项目总体条件有一定认识，整体实施方案较为合理，安装进度符合采购要求； 三档（11分）：实施方案较详细。对项目总体条件有一定认识，整体实施方案合理，安装进度满足采购要求，有应急保障方案，验收方案基本满足要求； 四档（15分）：实施方案详细具体。对项目总体条件认识充分，项目实施细节科学合理，进度合理紧凑，各时间节点衔接连贯，交付期保证措施可行性强，应急保障措施有针对性且切实有效，验收方案科学合理。 | 15分 |
| 3 | 商务部分（满分20分） | 售后服务方案分 | 根据投标人针对本项目提供的售后服务方案（包括但不限于售后服务承诺、质保期、质量保障措施、维护保养计划及措施、售后服务机构设置、故障响应时间、到达现场维护时间等）的进行评审： 一档（2分）：售后服务方案表述不清晰或部分不具体； 二档（4分）：售后服务方案表述完整。故障响应时间、到达现场维护时间满足采购要求； 三档（7分）：售后服务方案表述清晰。售后服务承诺及质量保证措施满足采购要求，故障响应时间、到达现场维护时间满足采购要求； 四档（10分）：售后服务方案表述清晰、完整、严谨、合理、有效、便捷。定期维护保养计划及措施合理可行，服务承诺及质量保证条款完全满足采购要求，故障响应时间、到达现场维护时间完全满足采购要求。 | 10分 |
|  |  | 政策功能分 | （1）投标产品纳入财政部、国家发展和改革委员会制定和公布的《节能产品政府采购清单》的（适用于非强制采购节能产品，以节能产品政府采购清单复印件为准，投标产品需清晰反映在清单上并提供投标产品所属清单页），得 1分。 （2）投标产品纳入财政部、国家环保总局制定和公布的《环境标志产品政府采购清单》的（以环境标志产品政府采购清单复印件为准，投标产品需清晰反映在清单上），提供投标产品所属清单页），得 1 分。 | 2分 |
| 评标总得分=1 + 2 + 3 。 |

- 中标候选人推荐原则

评标委员会将根据总得分由高到低排列次序并推荐中标候选人。得分相同的，以投标报价由低到高顺序排列。得分相同且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

## 第五章  拟签订的合同文本

《广西壮族自治区政府采购合同》

文本

合同编号：

采购人（甲方）                            采 购 计 划 号

供 应 商（乙方）                            招  标  编  号

签  订  地  点                              签 订 时 间

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照公开招标采购文件（采购文件）规定条款和中标（成交）供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1.供货一览表

| 序号 | 产品名称 | 商标品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数 量 | 单位 | 单 价 （元） | 金 额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写） （小写） |

2.合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。

第二条　质量要求

1.乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等质量必须与公开招标采购文件规定及响应文件承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购品目清单的产品。

2.乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到公开招标采购文件规定或响应文件承诺的质量要求。

第三条　权利保证

1.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2.乙方应按公开招标采购文件规定或响应文件承诺的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4.乙方保证将要交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1.乙方提供的货物均应按公开招标采购文件规定或响应文件承诺的要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2.货物的运输方式：             。

3.乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：                 。

第五条　交付和验收

1.交付时间：                 ；交付地点：                          。

2.乙方提供不符合公开招标采购文件规定或响应文件承诺的和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应在合理的规定时间内补齐，否则视为逾期交货。

4.甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。

5.甲方委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6.甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后    日内及时予以解决。

第六条　安装和培训

1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2.乙方响应文件承诺负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：                   。

第七条  售后服务、质保期

1.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2.货物质保期：                                              。

3.乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条　付款方式

1、甲乙双方签订合同后，甲方付合同款30%预付款给乙方；乙方收到预付款，将全部货物运送至甲方指定地点，甲方付合同款的40%给乙方；安装并验收合格后，甲方付合同款的25%给乙方；质保期满后甲方支付剩余5%合同款。

2、发票：成交供应商应在采购人付款前开具全额发票。

3、不需另行提交质量保证金。

第九条　履约保证金

履约保证金金额：每分标按成交金额的×1 %。

履约保证金递交方式：支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函等非现金方式（参照竞标保证金）。

履约保证金退付方式、时间及条件：由成交供应商向履约保证金收取单位提供《广西壮族自治区政府采购项目合同验收书》（详见附件1）及《政府采购项目履约保证金退付意见书》（详见附件2），保证金收取单位在收到合格材料后5个工作日内办理退还手续（不计利息）。

第十条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担，合同另有约定的除外。

第十一条  质量保证及售后服务

1.乙方应按公开招标采购文件规定的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、

货款利息及银行手续费等）。

2.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后到达甲方现场处理的时间（按响应文件承诺的数据填写）小时内。

3.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.上述的货物质保期为 壹 年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十二条  调试和验收（本条款适用于甲方自行验收，委托第三方验收的另行规定）

1.甲方对乙方提交的货物依据公开招标采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合公开招标采购文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。

2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用按公开招标采购文件约定承担方负责。

第十三条  货物包装、发运及运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十四条　违约责任

1.乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4.甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过   天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。甲方无故延期退付履约保证金的，每天向对方偿付未退付履约保证金3‰的违约金。

5. 乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6. 乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从余款或履约保证金中扣除，不足另补。

7. 甲乙双方有其它违约行为的，由违约方向对方支付违约内容涉及货款额的5%，违约内容涉及货款额的5%不足以赔偿经济损失的按实际赔偿。

第十五条  不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条  合同争议解决

1. 因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条  诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不能解决，可向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁或人民法院提起诉讼。

第十八条  合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章后生效（委托代理人签字的需后附法定代表人授权委托书，格式自拟）。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十九条　合同的变更、终止与转让

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2. 乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第二十条　本合同书与下列文件一起构成合同文件

1.成交通知书；

2.竞标函；

3.商务条款偏离表和技术偏离表；

4.项目需求；

5.竞标报价表；

6.成交设备技术性能指标的详细描述；

7.技术服务和质保期服务计划；

8.其他合同文件。

9.上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件 的排列顺序在先者为准。

第二十一条　本合同一式四份，具有同等法律效力，财政部门（政府采购监管部门）、采购代理机构各一份，甲乙双方各一份（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，采购人或采购代理机构应当将合同副本报同级财政部门备案。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人或委托代理人： | 法定代表人或委托代理人： |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 经办人： 年 月 日 |

## 第六章　投标文件格式

## 一、报价响应文件格式

1、报价文件封面格式：

电 子 响 应 文 件

报 价 文 件

项目名称：

项目编号：

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

供应商名称：

年    月    日

2、报价文件目录

根据采购文件规定及供应商提供的材料自行编写目录（应附页码）。

3、投标函格式：

投 标 函

致：采购人名称：

根据贵方      项目名称（项目编号：___）的招标公告，签字代表_______（姓名）经正式授权并代表投标人        （投标人名称）提交投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自投标截止之日起至政府采购合同签订之日止。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

7.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

8.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次投标文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次投标文件内容中未涉及商业秘密；

□我方本次投标文件涉及商业秘密的内容有：                         ；

9.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：          邮编：

电话：        传真：

投标人名称:

开户银行：                         银行帐号：

法定代表人（分支机构负责人）或委托代理人（签字或者盖章或者电子签名）:___________

投标人（电子签章）

年    月     日

4、开标一览表

开标一览表

项目名称：                                 项目编号：

供应商名称：

所投分标（如有）：                                            单位：元

| 项号 | 货物 名称 | 数量及单位 ① | 品牌 | 规格 型号 | 制造商 | 原产地 | 参数性能、指标及配置 | 单价 ② | 竞标报价 ③=①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额大写：人民币 （￥ ） |

1. 以上竞标报价表中“货物名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，其响应文件按无效处理。

2.供应商的报价表必须加盖供应商电子签章并由法定代表人或者委托代理人签字或者电子签名，否则其响应文件按无效处理。

3.报价一经涂改，应在涂改处加盖供应商公章或者加盖电子签章或者由法定代表人或者授权委托人签字（或者电子签名），否则其响应文件按无效处理。

4.谈判文件中列明采购专用耗材的，应按谈判文件规定的耗材量或者按耗材的常规试用量提供报价。

5.如有多分标，分别列明各分标的报价表，否则其响应文件按无效处理。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

供应商（电子签章）：

日期：   年   月   日

## 二、资格证明文件格式

1、 资格证明文件封面格式：

电 子 响 应 文 件

资 格 证 明 文 件

项目名称：

项目编号：

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

供应商名称：

年    月    日

2、资格证明文件目录

根据采购文件规定及供应商提供的材料自行编写目录（应附页码）。

3、投标声明

投标声明

采购人名称：

我公司参加贵单位组织             项目（项目编号：       ）的政府采购活动。我公司在此郑重声明：

1.我公司参加本项目的政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

2. 我公司不是采购人的附属机构；不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3. 我公司承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

4. 以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

特此承诺。

法定代表人（分支机构负责人）（签字或者盖章或者电子签名）：

投标人（电子签章）：

年    月    日

4、供应商参加本项目无围标串标行为的承诺函格式

供应商参加本项目无围标串标行为的承诺函

一、我公司承诺无下列相互串通投标的情形：

1.不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；或不同供应商报名的IP地址一致的；

2.不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同供应商的响应文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

5.不同供应商的响应文件相互混装；

6.不同供应商的磋商保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我公司承诺无下列恶意串通的情形：

1.供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件或者响应文件；

2.供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件或者响应文件；

3.供应商之间协商报价、技术方案等响应文件或者响应文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价,或者在采购项目中事先约定轮流以高价位或者低价位成交,或者事先约定由某一特定供应商成交,然后再参加投标；

6.供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

7.供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

供应商名称（电子签章）：

年    月     日

5、供应商直接控股、管理关系信息表

（1）供应商直接控股股东信息表

| 序号 | 直接控股股东名称 | 出资比例 | 身份证号码或者统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股 份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足 以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实 际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。

供应商名称（电子签章）：

日期：	年	月	日

（2）供应商直接管理关系信息表

| 序号 | 直接管理关系单位名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关 系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

3.供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。

供应商名称（电子签章）：

日期：	年	月	日

三、商务技术文件格式

1、商务技术文件封面格式：

电 子 响 应 文 件

商 务 技 术 文 件

项目名称：

项目编号：

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

供应商名称：

年    月    日

2、商务技术文件目录

根据采购文件规定及供应商提供的材料自行编写目录（应附页码）。

3、法定代表人（分支机构负责人）身份证明

法定代表人身份证明

投 标 人：

地    址：

成立时间：                 年              月              日

经营期限：

姓    名：                          性      别：

年    龄：                          职      务：

身份证号码：

系                            （投标人名称）的法定代表人（分支机构负责人）。

特此证明。

附件：法定代表人（分支机构负责人）有效身份证正反面复印件

投标人（电子签章）：

年        月        日

注：自然人投标的无需提供

4、法定代表人（分支机构负责人）授权委托书格式

法定代表人（分支机构负责人）授权委托书（如有委托时提供）

致：采购人名称：

我       （姓名）系      （投标人名称）的法定代表人（分支机构负责人），现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人（签字或者电子签名）：

法定代表人（分支机构负责人）（签字或者电子签名）：

所在部门职务：                       职务：

委托代理人身份证号码：               授权人身份证号码：

投标人（电子签章）：

年    月    日

5、商务条款偏离表格式

## 商务条款偏离表

| 项目 | 采购文件要求 | 是否响应 | 供应商的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务时间和地点 |  |  |  |
| 提交服务成果时间 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| 报价要求 |  |  |  |
| 服务响应时间 |  |  |  |
| 其他约定 |  |  |  |

1. 说明：应对照采购文件“第二章 采购需求”中的商务要求逐条明确响应，并作出偏离说明。

2.供应商应根据自身的承诺，对照采购文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

法定代表人（分支机构负责人）或委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人（电子签章）：

日  期：

6、技术偏离表格式

技术偏离表

| 序号 | 名称 | 采购文件要求 | 竞标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1. 说明：应对照采购文件“第二章 采购需求”中的技术要求逐条实质性响应，并作出偏离说明。

2.供应商应根据竞标设备的性能指标，对照采购文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

3.供应商认为其竞标响应有正偏离的，请在技术要求偏离表中列明，且在响应文件中提供竞标产品的彩页或国家认可有资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件或产品生产厂家出具的技术参数说明证明作为佐证，以上佐证材料均需加盖生产厂家或代理商（附生产厂家授权资料）公章。

4. 如技术要求偏离表中的竞标响应与佐证材料不一致的，以佐证材料为准。

法定代表人（分支机构负责人）或委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人（电子签章）：

日 期：

###### 7、供应商业绩证明材料

###### 供应商业绩情况一览表（如有）（格式）

| 序号 | 采购人名称 | 项目名称 | 合同金额 （万元） | 采购人联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人根据评标标准具体要求附业绩证明材料。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人（电子签章）：  		                     日 期：	年	月	日

## 四、其他文书、文件格式

中小企业声明函格式

# 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（章）：

日 期：

注：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

请根据自己的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。