广西智瀚项目管理咨询有限公司

项目名称：北浩水质自动监测站在线设备更新采购

项目编号：LZZC2020-C1-000479-ZHZX

采  购  人： 柳州市生态环境局

采购代理机构：广西智瀚项目管理咨询有限公司

二〇二〇年十一月

目       录

第一章 竞争性磋商采购公告	2

第二章 报价供应商须知前附表	5

第三章 采购需求	15

第四章 首次响应文件格式	19

第五章 合同（格式）及验收书（格式）	37

第六章 评审方法及评审标准	45

# 第一章 竞争性磋商采购公告

项目概况： 北浩水质自动监测站在线设备更新采购的潜在投标人应在广西柳州公共资源交易服务中心网ggzy.liuzhou.gov.cn获取招标文件，并于2020年 月 日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：LZZC2020-C1-000479-ZHZX

项目名称：北浩水质自动监测站在线设备更新采购

预算金额：人民币叁拾叁万元整（￥330,000.00）

采购需求：

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高锰酸盐指数在线分析仪 | 1台 | 高锰酸钾氧化法 |
| 2 | 总磷在线分析仪 | 1台 | 分光光度法 |
| 3 | 总氮在线分析仪 | 1台 | 分光光度法 |

详见第三章《采购需求》。

合同履行期限：自成交通知书要求签订合同之日起30日内安装调试完毕验收合格交并付使用。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目的特定资格要求：无；

4.国内注册（指按国家工商管理或国家事业单位管理有关规定要求核准登记的）具有合法资格的供应商；

5.投标人不在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

6.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

三、获取招标文件

1.获取时间：2020年  月  日起至2020年  月  日16时00分；

2.获取地点：广西柳州公共资源交易服务中心网ggzy.liuzhou.gov.cn；

3.获取方式：供应商登陆广西柳州公共资源交易服务中心网（ggzy.liuzhou.gov.cn）的“交易信息”——“政府采购”——“政采公告”中打开项目的招标公告正文，点击下方的“获取招标文件”按钮，下载招标文件；

4.网上获取操作：供应商自行下载《政府采购类项目网上获取招标文件操作手册》（zfcg.gov.cn/0802/92336.html）；

5.售价：0元；

6.特别约定：供应商在依法获取招标文件时，应完整正确填写供应商单位全称（统一社会信用代码），须与递交投标文件时供应商全称及统一社会信用代码一致；未依法获取（下载）招标文件或递交投标文件与下载时填写的供应商全称不一致的，采购代理机构将拒收其投标文件。已依法获取招标文件的供应商不等于符合本项目的投标人资格。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标文件开始接收时间：2020年  月  日9时；

投标文件递交截止时间：2020年  月  日9时30分；逾期送达将予以拒收。

地点：广西柳州市新柳大道115号（柳州市公共资源交易中心八楼开标室）。

投标人的法定代表人（或分支机构负责人）或委托代理人必须出示本人有效身份证明和法定代表人（或分支机构负责人）授权委托书（委托代理时加盖单位公章），经验证后递交文件。投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件密封送达投标地点。采购代理机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。

开标时间和地点：本次招标将于2020年  月  日9时30分在广西柳州市新柳大道115号（柳州市公共资源交易中心八楼开标室）开标，投标人的法定代表人（或分支机构负责人）可以委托代理人参加开标会。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011] 181号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017] 141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）等；

2.投标保证金：人民币陆仟伍佰元整（￥6,500.00）；

投标人须于投标截止时间前将投标保证金以电汇、转帐、网上银行支付、银行保函或担保等非现金形式提交；投标保证金以银行保函形式的，银行保函有效期不得低于投标有效期，否则视为无效投标保证金；投标保证金以电汇、转帐、网上银行支付形式的（以银行入帐时间为准），交至以下保证金专户，否则视为无效投标保证金；

开户名称：广西智瀚项目管理咨询有限公司

账    号：  8040 0500 0000 0000 2623

开户银行：广西柳江柳银村镇银行窑埠支行

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：柳州市生态环境局

地址：柳州市城中区高新南路16号

联系方式：0772-2609027

2.采购代理机构信息

名称：广西智瀚项目管理咨询有限公司

地址：广西柳州市东环大道232号

联系方式：0772-2696966

3.项目联系方式

项目联系人：张莉

电话：0772-2696966

广西智瀚项目管理咨询有限公司

2020年  月  日

# 第二章 报价供应商须知前附表

| 序号 | 条款号 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 项目名称：北浩水质自动监测站在线设备更新采购 |
| 2 | 3.1 | 供应商资格： 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无； 3.本项目的特定资格要求：无； 4.国内注册（指按国家工商管理或国家事业单位管理有关规定要求核准登记的）具有合法资格的供应商； 5.投标人不在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单； 6.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。 |
| 3 | 3.2 | 本项目不接受联合体。 |
| 4 | 7.1 | 响应文件报价： 1.对于本磋商采购文件中未列明，而供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中； 2.本项目磋商应以人民币报价； 3.不论磋商结果如何，供应商均应自行承担所有与磋商有关的全部费用。 |
| 5 |  | 现场踏勘： 无。 |
| 6 | 8.1 | 响应文件有效期：提交首次响应文件截止之日起60天内。 |
| 7 | 9.1 | 磋商保证金为：人民币陆仟伍佰元整（￥6,500.00）； 供应商须于首次响应文件递交截止时间前将磋商保证金以电汇、转帐、网上银行支付、银行保函或担保等非现金形式提交；磋商保证金以银行保函形式的，银行保函有效期不得低于磋商有效期，否则视为无效磋商保证金；磋商保证金以电汇、转帐、网上银行支付形式的（以银行入帐时间为准），交至以下保证金专户，否则视为无效磋商保证金； 开户名称：广西智瀚项目管理咨询有限公司 ； 账 号： 8040 0500 0000 0000 2623 ； 开户银行： 广西柳江柳银村镇银行窑埠支行 ； 磋商保证金应在磋商采购有效期内保持有效。 |
| 8 | 10.2 | 响应文件组成：价格部分、商务部分、技术部分（合并装订，正本一份，副本二份，电子文档一份） |
| 9 | 11.1 | 首次响应文件开始接收时间：2020年 月 日上午9时； 首次响应文件提交截止时间：2020年 月 日上午9时30分； 地点：广西柳州市新柳大道115号（柳州市公共资源交易中心八楼开标室）开标，逾期送达将予以拒收。 供应商的法定代表人（或分支机构负责人）或委托代理人必须出示本人有效身份证和授权委托书（委托代理磋商时），经验证后递交首次响应文件。 首次响应文件开启时间：2020年 月 日上午9时30分开标后； 地点：广西柳州市新柳大道115号（柳州市公共资源交易中心八楼开标室）开标； |
| 10 | 14.1 | 磋商时间及地点： 2020年 月 日上午9时30分截标后为与供应商磋商时间，具体时间由采购代理机构另行通知。 地点：广西柳州市新柳大道115号（柳州市公共资源交易中心七/九楼评标室），参加磋商的供应商代表人必须出示本人有效身份证依时到达指定地点分别进行磋商。 |
| 11 | 18.1 | 采购代理服务费： 代理服务费参照计价格【2002】1980号文（货物招标类）标准上浮20%和政府采购代理机构管理暂行办法（财库[2018]2号）文规定向成交供应商收取，签订合同前，成交人向采购代理机构一次付清代理服务费。 |
| 12 |  | 政府采购预算为：人民币叁拾叁万元整（￥330,000.00）； |

供应商须知

一、总　则

1. 适用范围

1.1 本采购文件仅适用于本文件中所叙述的服务类政府采购项目。

2. 定义

2.1“采购人”是指：柳州市生态环境局 。

2.2“政府采购代理机构”是指：经财政部门备案的，依法接受采购人委托，承担本项目竞争性磋商采购代理业务的代理机构。

2.3“供应商”是指响应本文件要求，参加磋商的法人、其他组织。如果该供应商在本次磋商采购中成交,即成为“成交供应商”。

2.4“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.5“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

2.6“响应文件”是指：供应商根据本文件要求，编制包含价格、商务、技术和服务等所有内容的文件。

2.7 “▲”是指实质性要求条款。

3. 供应商的基本条件

3.1 供应商资格：

（1）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（2）落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

（3）本项目的特定资格要求：无；

（4）国内注册（指按国家工商管理或国家事业单位管理有关规定要求核准登记的）具有合法资格的供应商；

（5）投标人不在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

（6）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

3.2本项目不接受联合体。

3.3供应商须承担磋商及履约中全部责任与义务。

3.4关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则响应文件将被视为无效。

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

4. 磋商费用

磋商文件的澄清或者修改

4.1 供应商应自行承担所有与编写和提交响应文件有关的费用，不论磋商结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务和责任承担此类费用。

4.2提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

二、首次响应文件的编制

5.首次响应文件编制基本要求

5.1供应商对首次响应文件的编制应按要求装订和封装。

5.2供应商提交的首次响应文件以及供应商与广西智瀚项目管理咨询有限公司和采购人就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释首次响应文件时以翻译文本为主。

5.3供应商应认真阅读、并充分理解本文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容），承诺并履行本文件中各项条款规定及要求。

5.4响应文件必须按本文件的全部内容，包括所有的补充通知及附件进行编制。

5.5如因供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给评审造成困难，其可能导致的结果和责任由供应商自行承担。

5.6首次响应文件的组成。

首次响应文件应分为价格部分、商务部分和技术部分三个部分组成。

5.6.1价格部分、商务部分、技术部分（合并装订，正本一份，副本二份）

5.6.1.1价格部分

▲注：以下第（1）、（2）、（3）、（4）项均要由法定代表人（或分支机构负责人）或委托代理人签名并加盖供应商单位公章，必须提供，否则其响应无效。

（1）磋商声明书（按第四章格式填写）；

（2）保证金证明（按第四章格式填写）；

（3）报价表（按第四章格式填写）；

（4）分项报价表（按第四章式填写）

（5）中小企业声明函（如有，按第四章格式填写）。

（6）残疾人福利性单位声明函（如有，按第四章格式填写）。

5.6.1.2商务部分

（一）资格证明文件

▲注：以下各项均要加盖供应商单位公章，必须提供，并且第（1）、（2）项由法定代表人（或分支机构负责人）签名，否则其响应无效。

（1）法定代表人（或分支机构负责人）身份证明书原件（按第四章格式填写）；

（2）法定代表人（或分支机构负责人）授权委托书原件及委托代理人有效身份证件复印件（委托代理时，按第四章格式填写）；

（3）供应商有效的“营业执照”副本复印件或“事业单位法人证书”副本复印件；

（4）供应商依法缴纳2020年7月至首次响应文件递交截止时间前其中任意一个月的“中华人民共和国税收转账专用完税证”复印件或“电子缴税凭证”复印件或依法缴纳税收证明；（上述月份均为零申报时，须提供相应的企业税务申报表复印件）；

（5）供应商依法缴纳2020年7月至首次响应文件递交截止时间截止时间前其中任意一个月的“社会保险基金专用收款收据”复印件或“电子缴税款凭证（电子缴款凭证）”复印件或地市级人力资源与社会保障局（社保中心或劳动监察部门）出具的依法缴纳社保证明；如供应商社保由上级公司缴纳的，须提供以下资料：上级公司营业执照副本复印件；上级公司出具的社保缴纳情况说明原件（附供应商拟投入人员名单）；上级公司于开标前最近一次缴纳社保“社会保险基金专用收款收据”复印件或“电子缴款凭证”复印件或地市级人力资源与社会保障局（社保中心或劳动监察部门）出具的依法缴纳社保证明；

（6）供应商2019年度或最近一个季度或最近三个月其中任意一个月的财务报表复印件；

（7）供应商如为分支机构的，须提供其总公司“营业执照”副本复印件和总公司对供应商针对本项目的授权书原件。

（二）资信证明文件

▲注：以下各项若有请提供，同时要加盖供应商单位公章，否则该证明被视为无效。

（1）供应商具有ISO9001质量管理体系认证的（认证范围包括环境监测设备的销售及售后技术服务）（如有）；

（2）供应商具有ISO14001环境管理体系认证的（认证范围包括环境监测设备的销售及售后技术服务）（如有）；

（3）供应商具有ISO45001职业健康安全管理体系认证的（认证范围包括环境监测设备的销售及售后技术服务）（如有）；

（4）供应商具有SA8000企业社会责任管理体系认证的（认证范围包括环境监测设备的销售及售后技术服务）（如有）；

（5）供应商具有ISO20000信息技术服务管理体系证书的（认证范围包括环境监测设备的销售及售后技术服务）（如有）；

（6）供应商具有ISO27001信息安全管理体系证书的（认证范围包括环境监测设备的销售及售后技术服务）（如有）；

（7）供应商自2017年以来具有地表水环境水质监测项目建设业绩证明材料（提供合同复印件，并加盖单位公章）（如有）

（8）供应商认为必要提供的声明及文件资料（如有，格式自拟）。

5.6.1.3技术部分

▲注：以下第（1）至第（6）项均要由法定代表人（或分支机构负责人）或委托代理人签名并加盖供应商单位公章，必须提供，否则其技术部分不得分。

（1）商务响应表（按第四章格式填写）；

（2）设备配置清单（按第四章格式填写）；

（3）技术响应表（按第四章格式填写）；

（4）项目实施方案（按第四章格式填写）；

（5）售后服务方案及承诺书（按第四章格式填写）；

（6）备选配件、专用耗材、售后服务优惠表（按第四章格式填写）；

（7）供应商对本项目的合理化建议和改进措施（格式自拟）；

（8）供应商需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

6. 计量单位

6.1除技术要求中另有规定外，本文件所要求使用的计量单位均应采用国家法定计量单位。

三、响应文件报价要求

7.1对于本磋商采购文件中未列明，而供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。响应报价必须包含但不限于实施和完成本项目全部工作所需的劳务费、技术服务费、调研、编制、交通、通讯、保险、税费、利润和招标代理服务费等业务有关一切费用。

7.2成交供应商负责本项目所需服务的全部工作。

7.3供应商应就第三章《采购需求》中的货物和服务内容作完整唯一报价。

7.4供应商应在响应文件报价表上标明单价和总价。响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。如果因供应商原因引起的报价失误，其后果由供应商负责。

7.5 供应商提交的响应文件技术部分须与供应商报价相适应，否则其技术部分不得分。

四、响应文件有效期

8.1提交首次响应文件截止之日起60天内响应文件保持有效。有效期不足的响应文件将被拒绝。

8.2在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长响应文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

8.3供应商可拒绝接受延长有效期要求而不会导致磋商保证金被没收。同意延长有效期的供应商需要相应延长磋商保证金的有效期，但不能修改响应文件其它内容。

8.4供应商的响应文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

五、磋商保证金

9.1 磋商保证金为：人民币陆仟伍佰元整（￥6,500.00）；

供应商须于首次响应文件递交截止时间前将磋商保证金以电汇、转帐、网上银行支付、银行保函或担保等非现金形式提交；磋商保证金以银行保函形式的，银行保函有效期不得低于磋商有效期，否则视为无效磋商保证金；磋商保证金以电汇、转帐、网上银行支付形式的（以银行入帐时间为准），交至以下保证金专户，否则视为无效磋商保证金；

9.2磋商保证金交纳形式：电汇或转账（非现金）形式交至保证金专户；

开户名称：广西智瀚项目管理咨询有限公司；

账    号：  8040 0500 0000 0000 2623   ；

开户银行：广西柳江柳银村镇银行窑埠支行。

注：办理磋商保证金手续时，请务必在银行进帐单或电汇凭证的用途或空白栏上注明采购项目编号。汇款人、出票人须填写供应商单位全称，否则其响应无效。

9.3磋商保证金退还（不计息）：除竞争性磋商采购文件规定不予退还保证金的情形外，供应商的磋商保证金一律以转帐、电汇方式退还供应商。未成交人的磋商保证金在成交通知书发出后五个工作日内退还。成交人的磋商保证金在双方签订合同后五个工作日内退还

注：采购代理机构按供应商磋商保证金证明中所附的进账单或电汇凭证的全称、账号及开户行退还供应商（注：供应商磋商声明函提供的全称、账号、开户行务必要完整、正确；所提供电汇凭证或银行进账单，务必要清晰，否则因不完整、不正确、不清晰而造成磋商保证金无法退付的，后果由供应商负责）。

9.4磋商保证金不计息。

六、首次响应文件的签署、份数、盖章、封装和递交

10.1供应商应按本竞争性磋商采购文件规定的格式和顺序编制、装订首次响应文件并标注页码，首次响应文件内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，所引起的后果由供应商负责。

10.2供应商须按首次响应文件（价格部分、商务部分、技术部分）正本一份，副本二份，（封面右上角应注明“正本”、“副本”字样）编制并装订成册。活页装订的首次响应文件按响应无效处理。

10.3首次响应文件的正本须用A4纸打印或用不褪色的墨水填写，首次响应文件正本除《供应商须知》中规定提供原件以外的均可提供复印件。副本可为正本的复印件。

10.4首次响应文件须由供应商在规定签名、盖章位置由法定代表人（或分支机构负责人）的授权委托人签署并加盖单位公章，否则视为响应无效。

10.5首次响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人（或分支机构负责人）或授权委托人签字。首次响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

10.6供应商将首次响应文件（价格部分、商务部分、技术部分）正本一份、副本二份；电子文档一份，一并装在首次响应文件袋中（首次响应文件袋样式参考磋商文件第四章样式制作），并在封贴处密封签章（公章、法定代表人或委托代理人签名均可）。首次响应文件的外包装封面上应注明供应商名称、供应商地址、响应项目名称、项目编号及“评审时启封”字样，并加盖供应商公章。

11.首次响应文件的递交

11.1首次响应文件开始接收时间：2020年  月  日上午9时；

11.2首次响应文件提交截止时间：2020年  月  日上午9时30分；

11.3地点：广西柳州市新柳大道115号（柳州市公共资源交易中心八楼开标室），逾期送达将予以拒收。

供应商的法定代表人（或分支机构负责人）或委托代理人必须出示本人有效身份证和授权委托书（委托代理磋商时），经验证后递交首次响应文件。

11.4首次响应文件开启时间：2020年  月  日上午9时30分开标后；

11.5地点：广西柳州市新柳大道115号（柳州市公共资源交易中心八楼开标室）开标；

12.迟交的首次响应文件

按《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等规定，采购代理机构将拒收在竞争性磋商采购文件中规定提交首次响应文件截止时间之后的任何首次响应文件。

七、评审程序

13.1“磋商小组”组成：采购代理机构根据磋商采购项目的特点依法组建“磋商小组”,“磋商小组”由采购单位代表和有关专家共三人或三人以上的单数组成，其中评审专家的人数不得少于“磋商小组”成员总数的三分之二。在整个磋商采购活动过程中，“磋商小组”将负责对全部响应文件进行审查、磋商及评审工作。

13.2资格性与符合性检查

（1）按“供应商须知”检查响应文件的合格性、完整性及检查响应服务合格性；

（2）按《采购需求》对响应文件的技术要求响应性进行检查，采购需求技术参数指标中“▲”发生负偏离达1项（含）以上的；未标明“▲”“★”发生负偏离达5项（含）以上的，响应无效。

八、磋商的步骤

14.1磋商时间：2020年  月    日上午9时30分截标后（具体时间由采购代理机构另行通知）

磋商地点：广西柳州市新柳大道115号（柳州市公共资源交易中心七/九楼评标室）。

14.2第一轮磋商

“磋商小组”按已确定的磋商顺序，与单一供应商分别就符合采购需求、质量和服务等进行磋商，并了解其报价组成情况。

在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他磋商供应商的技术资料、价格和其他信息。

采购代理机构对磋商过程和重要磋商内容进行记录，磋商双方在记录上签字确认。

第一轮磋商结束后，各响应磋商供应商退场等候。由磋商小组进行合议，根据第一轮磋商掌握的情况，认为确实必须进行修改的，可以对磋商文件实质性变动采购需求中的服务要求和合同条款进行修改，确定采购内容的详细内容或具体要求，优化采购方案；无需对磋商采购文件进行修改的，要求供应商作最后报价。

“磋商小组”一致确定响应供应商符合磋商文件要求的，按磋商文件设定的方法和标准确定成交候选供应商。

14.3再次磋商

⑴采购代理机构通知磋商供应商集中，磋商小组强调调整后的采购项目要求，将磋商文件的实质性变动情况以书面形式通知磋商供应商，向磋商供应商提供较充分的重新提交响应文件时间。

⑵磋商供应商根据第一轮磋商情况和磋商文件变动书面通知，对原磋商文件进行响应，并将重新提交响应文件签字（盖章）后密封送递交“磋商小组”。逾时不交的，视同放弃磋商。重新响应文件与首次响应文件的部分同具法律效应。

⑶磋商小组就变动后的磋商文件与单一供应商分别进行磋商。采购代理机构对磋商过程和重要磋商内容进行记录，磋商双方在记录上签字确认。

第二轮磋商“磋商小组”未能确定成交候选人的，对磋商文件修正后进行第三轮磋商。以此类推。

14.4最后报价

⑴已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

⑵成交候选供应商作最后报价，密封后递交“磋商小组”。磋商小组按评审得分从高到低排序，推荐成交候选人顺序，形成评审报告。

14.5供应商的最后报价均超过了政府采购预算，“磋商小组”可以书面形式要求所有资格性与符合性检查合格的供应商在规定的时间内以书面密封形式重新报价，如果所有重新报价仍超出政府采购预算，采购人不能支付的，磋商活动终止。

九、确定成交供应商办法

15.1 “磋商小组”只要求资格和技术（服务）评审合格的供应商在规定的时间内进行报价。

15.2 “磋商小组”将根据需要决定要求所有合格的供应商在规定时间内进行最后报价，该最后报价将作为磋商小组评比的最终依据。

15.3 根据符合采购需求，按评审方法及评审标准确定成交供应商。

十、质疑

16.1供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。

16.2以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

16.3供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

16.4提出质疑的供应商（以下简称质疑供应商）应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

16.5供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

16.6投诉的书面要求

符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）要求。

16.7监督部门

柳州市财政局政府采购监督管理科，联系电话：0772-2830320。

十一、签订合同

17成交供应商在收到成交通知书后，按规定与采购人签订政府采购合同。

十二、其他事项

18.1代理服务费参照计价格【2002】1980号文（货物招标类）标准上浮20%和政府采购代理机构管理暂行办法（财库[2018]2号）文规定向成交供应商收取，签订合同前，成交人向采购代理机构一次付清代理服务费。

18.2代理服务收费标准：

| 费率 服务类型 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 10000-50000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 50000-100000 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 100000-500000 | 0.008% | 0.008% | 0.0085 |
| 500000-1000000 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 1000000以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

注：（1）招标代理服务收费按差额定率累进法计算。

（2）供应商未按要求及时领取成交通知书并交纳服务费的，视为自动放弃成交资格。

十三、适用法律

19.采购当事人的一切活动均适用于《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及相关规定。

最终磋商结束后，“磋商小组”不得再与供应商进行任何形式的商谈。

# 第三章 采购需求

说明：

一、本一览表中的型号仅起参考作用，供应商可选用其他产品替代，但这些替代的产品要实质上相当于或优于其技术参数性能（配置）要求。

二、本一览表中型号及技术参数性能（配置）不明确或有误的，须说明详细的技术参数性能（配置）同时填写技术响应表。

三、提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下磋商的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照磋商采购文件规定的方式确定一个供应商获得成交人推荐资格，磋商采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为成交候选人。

非单一产品采购项目，多家供应商提供的核心产品品牌相同的,按前款规定处理。

四、本项目包括以下设备，根据财办库【2008】248号文件有关规定，不允许进口产品参加磋商。

五、根据财库〔2019〕9号及财库〔2019〕18号或财库〔2019〕19号文件规定，本次采购将依据强制采购节能产品品目清单和节能产品认证证书实施政府强制采购。台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频设备，便器，水嘴等品目为政府强制采购的节能产品。若采购货物含有此类产品时，供应商的磋商货物必须使用政府强制采购的节能产品，供应商在响应文件中必须提供所投产品获得的处于有效期之内的节能产品认证证书复印件（加盖供应商公章），否则响应无效。

六、供应商必须自行为其磋商产品侵犯其他供应商或专利人的专利成果承担相应法律责任；同时，具有产品专利的供应商应在其响应文件中提供与其自有产品专利相关的有效证明材料，否则，不能就其产品的专利在本项目磋商过程中被侵权问题提出异议。

核心产品：高锰酸盐指数在线分析仪

| 一、货物技术要求 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 |  | 数量 | 单位 | 技术参数及性能（配置）要求 |
| 1 | 高锰酸盐指数在线分析仪 |  | 1 | 台 | 1.分析方法：高锰酸钾氧化法； 2.检测范围：0～20 mg/L，可调； 3.零点漂移：±5%； 4.量程漂移：±5%； ★5.葡萄糖试验：±5%（测量误差）（需提供生产厂商技术资料或提供具备资质的第三方检测机构的测试报告复印件，并加盖单位公章）； 6.重复性误差：±5%； ▲7.检出限：≤0.5 mg/L； 8.MTBF（平均无故障连续运行时间）：≥720h/次； 9.实际水样比对试验：±10%； 10.功能要求： ①通过中国环境监测总站的适用性检测； ②具有自动标样核查、零点校准、标样校准等功能； ③具有异常信息记录、上传功能，如零部件故障、超量程报警、超标报警、缺试剂报警等信息； ④具有仪器状态(如测量、空闲、故障等)显示； ⑤量程切换功能：监测仪器具有在多个量程间自动切换量程、手动切换量量程功能； ⑥远程控制功能：可通过网络在远程软件上实现仪器操作界面的完全同步显示，并可控制仪器各项操作功能及显示仪器各项工作状态、调取关键参数（消解时间、 显色时间、量程上限、静置时间、工作曲线、工作曲线相关系数、测试信号 值等）、上传记录异常信息； ⑦必须支持《国家地表水监测仪器通信协议技术要求》，具有RS-232或RS-485标准通讯接口； ⑧具备1小时1次的监测能力。 |
| 2 | 总磷在线分析仪 |  | 1 | 台 | 1.分析方法：分光光度法； 2.检测范围：0～2 mg/L，可调； 3.零点漂移：±5%； 4.量程漂移：±10%； 5.准确度：≤±1%； 6.重复性误差：≤±1%； ▲7.检出限：≤0.01 mg/L； 8.MTBF（平均无故障连续运行时间）：≥720h/次； 9.实际水样比对试验：±10%； 10.功能要求： ①通过中国环境监测总站的适用性检测； ②具有自动标样核查、零点校准、标样校准等功能； ③具有异常信息记录、上传功能，如零部件故障、超量程报警、超标报警、缺试剂报警等信息； ④具有仪器状态(如测量、空闲、故障等)显示； ★⑤量程切换功能：监测仪器具有在多个量程间自动切换量程、手动切换量量程功能（需提供具备资质的第三方检测机构的测试报告复印件，并加盖单位公章）； ★⑥远程控制功能：可通过网络在远程软件上实现仪器操作界面的完全同步显示，并可控制仪器各项操作功能及显示仪器各项工作状态、调取关键参数（消解时间、 显色时间、量程上限、静置时间、 工作曲线、工作曲线相关系数、测试信号 值等）、 上传记录异常信息。（需提供具备资质的第三方检测机构的测试报告复印件，并加盖单位公章）； ⑦必须支持《国家地表水监测仪器通信协议技术要求》，具有RS-232或RS-485标准通讯接口； ⑧具备1小时1次的监测能力。 |
| 3 | 总氮在线分析仪 |  | 1 | 台 | 1.分析方法：分光光度法； 2.检测范围：0～20 mg/L，可调； 3.零点漂移：±5%； 4.量程漂移：±10%； ★5.准确度：≤±2.0%（需提供生产厂商技术资料或提供具备资质的第三方检测机构的测试报告复印件，并加盖单位公章）； 6.重复性误差：≤1.7%； ▲7.检出限：≤0.1 mg/L； 8.MTBF（平均无故障连续运行时间）：≥720h/次； 9.实际水样比对试验：±10%； 10功能要求： ①通过中国环境监测总站的适用性检测； ②具有自动标样核查、零点校准、标样校准等功能； ③具有异常信息记录、上传功能，如零部件故障、超量程报警、超标报警、缺试剂报警等信息； ④具有仪器状态(如测量、空闲、故障等)显示； ★⑤量程切换功能：监测仪器具有在多个量程间自动切换量程、手动切换量量程功能（需提供具备资质的第三方检测机构的测试报告复印件，并加盖单位公章）； ★⑥远程控制功能：可通过网络在远程软件上实现仪器操作界面的完全同步显示，并可控制仪器各项操作功能及显示仪器各项工作状态、调取关键参数（消解时间、 显色时间、量程上限、静置时间、 工作曲线、工作曲线相关系数、测试信号 值等）、 上传记录异常信息。（需提供具备资质的第三方检测机构的测试报告复印件，并加盖单位公章）； ⑦必须支持《国家地表水监测仪器通信协议技术要求》，具有RS-232或RS-485标准通讯接口； ⑧具备1小时1次的监测能力。 |
| 二、商务要求： |  |  |  |  |  |
| ▲质保期 |  | 自验收合格后一年内全免费上门包修（质保期超过一年的，按厂家承诺保修）。 |  |  |  |
| ▲售后技术服务要求 |  | 1.按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，终身维修。 2.产品到货及验收时需提供的资料：①产品的使用手册；②产品出厂检验合格证书；③产品质保证明。 3.投入使用后提供保养及相关服务。 4.现场培训：成交供应商提供现场技术培训，对采购单位人员进行操作、维修、保养等技术的培训指导，至能独立操作，简单故障排除。 5.免费送货上门，免费安装调试。 6.自验收合格后一年内全免费上门包修,定期回访。 7.如在使用过程中发生质量问题或故障，应在1小时内作出响应，提出处理意见，如果需要现场服务的，保证技术人员在6小时内到达现场处理，一般故障处理时限不超过24小时修复，重大故障处理时限不超过72小时修复，未能修复的直接更换，保证采购人正常使用；保修期后供应商在接到通知的48小时内作出响应，提出处理意见，如果需要现场服务的，保证技术人员在2个工作日内到达现场。如需更换零配件及消耗品，不超过10天（自然日）。如发生非用户导致的重大损坏，在设备更换或维修正常工作后延长相应时间的保修期。设备在运输过程中出现损坏的，由供应商负责该损坏设备的更换或维修。 |  |  |  |
| ▲交付时间及地点 |  | 交付时间：自成交通知书要求签订合同之日起30日内安装调试完毕验收合格交并付使用。 交货地点：广西柳州市用户指定地点。 |  |  |  |
| ▲付款条件 |  | 付款方式： 本项目预付款为50%，合同生效以及具备实施条件后15日内支付预付款，货物交货、安装、调试完毕，验收合格交付使用之日起十个工作日内，支付合同价款的45%；交付使用之日起十二个月后付清合同价款的5%（不计利息）。 |  |  |  |
| 备品备件及耗材等要求 |  | 供应商提供备品备件及易损件清单及价格。 |  |  |  |
| ▲其他要求 |  | 1.供应商提供的硬件设备及软件的技术参数、配置和性能指标必须为真实有效； 2.投标产品必须是按厂家标准配置的整套全新，具备正规合法经销渠道的，符合国家各项有关质量标准的合格产品。相关部件及服务满足以上各项要求。若产品在运输过程中损坏或擦伤须无偿调换相同产品。 3.须针对本项目提交详细的设计方案和施工方案。 4.供应商提供的硬件设备及软件的技术参数、配置和性能指标必须为真实有效，签订合同前必须提供全部设备一套进行预安装，如证实有虚假应标，按政府采购相关法规处罚，并追究其相应的法律责任。 |  |  |  |

# 第四章 首次响应文件格式

一、首次响应文件袋外层包装封面格式

首 次 响 应 文 件 袋

项目名称：

项目编号：

首次响应文件：（价格部分、商务部分、技术部分）正本一份，副本二份，电子文档一份。

供应商名称：             全称           （加盖单位公章）

供应商地址：

评审时启封

年    月    日

- 首次响应文件（价格部分、商务部分、技术部分）正本一份，副本二份

首次响应文件封面格式（不可缺）：

正本（或副本）

首次响应文件

（价格部分、商务部分、技术部分）

项目名称：

项目编号：

供应商名称：

供应商地址：

年   月   日

附件一

磋商声明书

致：柳州市生态环境局 、广西智瀚项目管理咨询有限公司：

依据贵方北浩水质自动监测站在线设备更新采购（LZZC2020-C1-000479-ZHZX）项目的磋商采购活动邀请，我方    （姓名和职务）经正式授权并代表供应商（供应商名称、地址）提交首次响应文件正本一份，副本二份，电子文档一份。

在此，授权代表宣布同意如下：

1. 将按竞争性磋商采购文件的约定履行合同责任和义务；

2. 已详细审查全部竞争性磋商采购文件，包括（补遗文件）（如果有的话）；我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力；

3. 同意提供按照贵方可能要求的与其磋商有关的一切数据或资料；

4．我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

5．本响应文件有效期自开标日起      天（日历天）。

6．我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人委托提供代理服务的公司及其附属机构没有任何联系。

7．我方及由本人担任法定代表人（或分支机构负责人）的其他机构最近三年内重大违法记录有：

（没有则填无）

8．以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

9．与本磋商采购活动有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                       邮编：            电话：

传真：               供应商代表姓名            职务：

供应商名称(全称):

开户银行：                         账号：

供应商公章

法定代表人（或分支机构负责人）或委托代理人签名

日期：    年   月   日

附件二

保证金证明（格式）

进帐单或电汇凭证复印件

供应商公章

法定代表人（或分支机构负责人）或委托代理人签名

日期：    年   月   日

说明：

- 请务必在银行进帐单或电汇凭证的用途或空白栏上注明磋商项目编号。出票人、汇款人须填写供应商单位名称，否则其响应无效。

- 进帐单或电汇凭证复印件务必保持清晰完整，如模糊不清而造成该证明被视为无效或磋商无效的，后果由供应商自负。

- 若广西智瀚项目管理咨询有限公司保证金专户在规定递交的时间内没有收到其缴纳的磋商保证金，则取消其供应商资格。

附件三

报  价  表

项目名称：

项目编号：                                                                  单位：元

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 磋商报价 | 企业类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 磋商报价：大写 （小写：￥ ） |  |  |  |  |  |  |
| 交付时间：自成交通知书要求签订合同之日起 日内安装调试完毕验收合格交并付使用。 |  |  |  |  |  |  |

注：

1、报价一经涂改，应在涂改处加盖供应商单位公章或者由供应商法定代表人（或分支机构负责人）或授权委托人签字，否则其响应文件作响应无效处理。

2、磋商报价为一次性报价，响应报价必须包含但不限于实施和完成本项目全部工作所需的劳务费、技术服务费、调研、编制、交通、通讯、保险、税费、利润和招标代理服务费等业务有关一切费用。利润及风险由供应商自行考虑（包括柳州人民政府调整最低工资标准后，按实际情况增加人工费及相应保险费用）。

3、工资、社保费用及人员意外伤害。供应商的工作人员社会保险和人员意外伤害等保险办理费用按国家及自治区、柳州市的相关规定由供应商统一办理并承担相关费用。

4、税费按国家要求由供应商缴纳。

5、超时加班费,国家法定假加班费等由供应商自行承担。

6、其他相关费用由供应商自行承担。

7、企业类型划分为中型、小型、微型三种类型，按供应商所属企业类型填写。

供应商公章

法定代表人（或分支机构负责人）或委托代理人签名

日期：    年   月   日

附件四

分项报价表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 企业类型 | 生产厂商 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 磋商总价：大写 （小写：￥ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交付时间：自成交通知书要求签订合同之日起 日内安装调试完毕验收合格交并付使用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：企业类型划分为中型、小型、微型三种类型，按投标产品生产厂商所属企业类型填写。

供应商公章

法定代表人（或分支机构负责人）或委托代理人签名

日期：      年   月   日

附件五

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为                 （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为                           （请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加                 单位的             项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他            （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商公章

法定代表人（或分支机构负责人）或委托代理人签名

年    月    日

附件六

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2019〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加     单位的     项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商公章

法定代表人（或分支机构负责人）或委托代理人签名

年    月    日

- 附件七

供应商的类似成功案例的业绩证明文件：

供应商同类项目实施情况一览表格式：（供应商同类项目合同复印件）

| 序号 | 采购单位名称 | 项目名称 | 合同签订时间 | 项目完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商公章

法定代表人（或分支机构负责人）或委托代理人签名

年    月    日

附件八

商务响应表（格式）

| 项目 | 磋商文件要求 | 是否响应 | 供应商的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质保期 |  |  |  |
| 售后技术服务及其它要求 |  |  |  |
| 交付时间及地点 |  |  |  |
| 付款条件 |  |  |  |
| 备品备件及耗材等要求 |  |  |  |
| 其他要求 |  |  |  |
| …….. |  |  |  |

注：供应商应根据第三章《采购需求》中商务要求作出具体响应。

供应商公章

法定代表人（或分支机构负责人）或委托代理人签名

年    月    日

附件九

设备配置清单（格式）

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商公章

法定代表人（或分支机构负责人）或委托代理人签名

年    月    日

附件十

技术响应表（格式）

| 序号 | 项目内容 | 竞争性磋商采购文件要求 | 响应文件具体响应 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |

注：供应商应根据第三章《采购需求》中技术参数具体内容、对照竞争性磋商采购文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

供应商公章

法定代表人（或分支机构负责人）或委托代理人签名

年    月    日

附件十一

项目实施方案

由供应商按第三章《采购要求》要求自行填写，所做的项目技术方案作为构成合同不可分割的部分，必须真实、诚信。

供应商（公章）：

法定代表人（或分支机构负责人）或委托代理签名：

日期：      年   月   日

附件十二

售后服务方案及承诺书

第1条  对合同条款、付款方式全部予以响应。

第2条 （由供应商按《采购需求》要求自行填写，所作的承诺作为构成合同不可分割的部分，必须真实、诚信，如提供虚假承诺或在成交、成交后不按其承诺履行的，将依法追究违约责任，并按《中华人民共和国政府采购法》规定予以处罚。）

备注：以上为服务承诺格式，第1条为供应商必须列明，其余条款供应商可根据实际情况一一列明。

供应商（公章）：

法定代表人（或分支机构负责人）或委托代理人签名：

年    月    日

附件十三

备选配件、专用耗材、售后服务优惠表（格式）

| 序号 | 选配件、专用耗材 | 优惠内容 | 单价 | 比投标报价优惠率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | % |
| 2 |  |  |  | % |
| 3 |  |  |  | % |
| 4 |  |  |  | % |
| 5 |  |  |  | % |
| 6 |  |  |  | % |
| … |  |  |  | % |
| n |  |  |  | % |

供应商（公章）：

法定代表人（或分支机构负责人）或委托代理人签名：

年    月    日

附件十四

法定代表人（或分支机构负责人）身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：              年   月   日

经营期限：

姓名：       性别：   年龄：   职务：

系     （供应商单位名称）  的法定代表人。

特此证明。

供应商：               （公章）

时间：       年      月     日

法定代表人第二代居民身份证复印件

（正面）

法定代表人第二代居民身份证复印件

（背面）

法定代表人（或分支机构负责人）

签名：

附件十五

法定代表人（或分支机构负责人）授权委托书

致：柳州市生态环境局 、广西智瀚项目管理咨询有限公司：

我                 （姓名）系                               （供应商名称）的法定代表人（或分支机构负责人），现授权委托              （姓名）以我方的名义参加              项目的磋商采购活动，并代表我方全权办理针对上述磋商采购项目的磋商、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。代理期限从   年  月  日至   年  月  日止。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                      法定代表人（或分支机构负责人）签名：

所在部门职务：                           职务：

被授权人身份证号码：

供应商（公章）

年    月    日

委托代理人第二代居民身份证复印件

（正面）

委托代理人第二代居民身份证复印件

（背面）

# 第五章 合同（格式）及验收书（格式）

柳州市政府采购合同（格式）

合同编号：

采购单位（甲方）                                  采 购 计 划 表 编 号

供 应 商（乙方）

项目名称及编号：

签  订  地  点                                    签 订 时 间

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照磋商文件规定条款和响应文件、成交供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1.供货一览表

| 序号 | 产品名称 | 商标品牌 | 规格型号 | 生产厂商 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写） ： （小写）： |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.合同合计金额包括货物价款，标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、办理免税手续相关费用、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。如招投标文件对其另有规定的，从其规定。

第二条　质量保证

1.乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与磋商响应文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2.乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条　权力保证

1. 乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2. 乙方应按磋商文件规定的时间向甲方提供货物的有关技术资料。

3. 乙方应遵守国家的法律、法规和有关规章制度，按甲方提出的规定作出实质性承诺。

4. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

5. 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。。

第四条　包装和运输

1.乙方提供的货物均应按磋商响应文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2.货物的运输方式：    不计   ，乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

3.乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：   损耗由乙方承担   。

第五条　交付和验收

1.交货时间：                                  、地点：                             。

2.乙方提供不符合磋商响应文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4.甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

5.采购人委托政府采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6.甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后五日内及时予以解决。

第六条  安装和培训

1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2.乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：                  。

第七条　售后服务

1.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及磋商响应文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2.乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

3.售后服务、保修时间从项目整体验收合格之日起计算。

第八条  交货时间及付款方式

1.交付时间：自成交通知书要求签订合同之日起    日内安装调试完毕验收合格交并付使用。

2.付款方式：本项目预付款为50%，合同生效以及具备实施条件后15日内支付预付款，货物交货、安装、调试完毕，验收合格交付使用之日起十个工作日内，支付合同价款的45%；交付使用之日起十二个月后付清合同价款的5%（不计利息）。

第九条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十条  质量保证及售后服务

1.乙方应按磋商文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后    小时内响应，接通知后    小时内到达现场处理，一般故障处理时限不超过    小时修复，未能修复的直接更换，保证采购人正常使用。

3.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.上述的货物免费保修期为按谈判文件承诺（或合同附件）执行，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十一条  调试和验收

1.甲方对乙方提交的货物依据谈磋商文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合磋商文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。

2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告，验收费用由乙方负责。

第十二条  货物包装、发运及运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十三条  违约责任

1.乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。

4.甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过 20 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。

5.乙方未按本合同和谈判文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额5%向甲方支付违约金。

6.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。

7.其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000第十四条  不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十五条　合同争议解决

1.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向柳州仲裁委员会申请仲裁或向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

第十六条  诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如果协商不能解决，可向柳州仲裁委员会申请仲裁或向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

第十七条  合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人（或分支机构负责人）或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十八条　合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十九条　签订本合同依据

1.磋商采购文件；

2.乙方提供的响应文件；

3.磋商声明书；

4.成交通知书。

第二十条　本合同一式七份，具有同等法律效力，财政部门（政府采购监管部门）一份、采购代理机构两份，甲方两份，乙方两份（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，采购人或采购代理机构应当将合同副本报同级财政部门备案。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 经办人： 年 月 日 |  |

合 同 附 件

服务类

| 1、供应商承诺具体事项： |  |
| --- | --- |
| 2、服务具体事项： |  |
| 3、其他具体事项： |  |
| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |

注：售后服务事项填不下时可另加附页

验收书（格式）

根据政府采购项目（采购合同编号：   ）的约定，我单位对（ 项目名称 ）政府采购项目中标（或成交）供应商（ 公司名称 ）提供的货物（或工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： |  | □自行验收 □委托验收 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 货物型号规格、标准及配置等（或服务内容、标准） |  |  | 数量 | 金 额 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |
| 合计大写金额： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 |  |  |  |  |  |  |
| 实际供货日期 |  |  | 合同交货验收日期 |  |  |  |
| 验收具体内容 | （应按采购合同、采购文件、响应文件及验收方案等进行验收；并核对中标或者成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件) |  |  |  |  |  |
| 验收小组意见 | 验收结论性意见： |  |  |  |  |  |
|  | 有异议的意见和说明理由： 签字： |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |
| 监督人员或其他相关人员签字： 或受邀机构的意见（盖章）： |  |  |  |  |  |  |
| 中标或者成交供应商负责人签字或盖章： 采购人或受托机构的意见（盖章）： 联系电话： 年 月 日 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

# 第六章 评审方法及评审标准

评审方法及评审标准

一、评标原则

（一）“磋商小组”构成：本采购项目的“磋商小组”分别由依法组成的评审专家、采购人代表共三人以上单数构成，其中评审专家人数不少于成员总数的三分之二。

（二）评审依据：以磋商文件和响应文件为评审依据，对供应商的响应文件报价、技术方案、服务方案、信誉、业绩、政策功能等内容按百分制打分。

（三）评审方法：以封闭方式进行。评审全过程中不允许供应商与“磋商小组”之间有可能影响到评审结果公正性的私下会面与谈话，以体现公平、公正的基本原则。

二、评审方法

（一）对进入详评的采用百分制综合评分法。

（二）计分方法（按四舍五入取至百分位）：

1、价格分…………………………………………………………………………………30分

（1）以满足磋商文件要求且最低报价为磋商基准价，其价格分为30分。

磋商基准价金额（元）

（2）某供应商报价分 =                                                  ×30分

某供应商有效最后磋商报价金额（元）

（3）根据财政部《关于印发〈政府采购促进中小企业发展暂行办法〉的通知》（财库[2011]181号）第五条的规定，对小型和微型企业服务的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

即对供应商投标总价中的小型和微型企业服务（或产品）的价格给予10%的扣除后加上原来未享受优惠政策的部分投标价格作为评标价计算价格分。[供应商须如实填写中小企业声明函（按第四章要求格式填写），并对该声明函的真实性负责，否则不予价格扣除]。

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号），残疾人福利性单位、监狱企业视同小、微企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府政策。[供应商须如实填写残疾人福利性单位声明函（按第四章要求格式填写）并对该声明函的真实性负责，或提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予价格扣除]。

2、技术方案分40分；

（1）设备性能分（满分20分）

①货物技术要求中带“★”的技术参数条款完全响应或正偏离的每1项加2分，满分12分；

②货物技术要求中非“▲”、“★”的技术参数条款每正偏离1项加0.5分，满分8分；

（2）项目实施方案分（满分20分）

五档（0分）未提供项目实施方案的；

四档（5分）提供的项目实施方案合理可行；

三档（10分）提供的项目实施方案合理可行，有针对性；

二档（15分）提供的项目实施方案具有科学性、合理性、针对性；

一档（20分）优于二档的基础上，提供的项目实施方案针对性较强，有合理化建议及实施措施。

3、售后服务分16分

五档（0分）：未提供售后服务方案的；

四档（4分）：提供的售后服务承诺方案满足项目要求；

三档（8分）：提供的售后服务承诺方案较细致、合理、可行，响应措施具有保障力；

二档（12分）：提供的售后服务承诺方案较细致、合理、可行、针对性强；响应措施具有保障力，具有处理应急措施的服务经验；并承诺提供24小时售后服务热线，有针对本项目的系统建设售后服务方案、售后服务流程、应急预案，服务质量保障方案，在柳州有备品备件库、具有应急服务车辆等；

一档（16分）：售后服务承诺方案比较细致、合理、可行、针对性强；响应措施保障力强，具有处理应急措施的服务经验，并承诺提供24小时售后服务热线，响应时间快捷、迅速、优于项目要求，有针对本项目详细的系统建设售后服务方案、售后服务流程、应急预案、服务质量保障方案，在柳州有备品备件库、具有应急服务CMA移动实验车等。

4、信誉分6分；

（1）供应商具有ISO9001质量管理体系认证的（认证范围包括环境监测设备的销售及售后技术服务），得1分；

（2）供应商具有ISO14001环境管理体系认证的（认证范围包括环境监测设备的销售及售后技术服务），得1分；

（3）供应商具有ISO45001职业健康安全管理体系认证的（认证范围包括环境监测设备的销售及售后技术服务），得1分；

（4）供应商具有SA8000企业社会责任管理体系认证的（认证范围包括环境监测设备的销售及售后技术服务），得1分；

（5）供应商具有ISO20000信息技术服务管理体系证书的（认证范围包括环境监测设备的销售及售后技术服务），得1分；

（6）供应商具有ISO27001信息安全管理体系证书的（认证范围包括环境监测设备的销售及售后技术服务），得1分。

注：提供相关证书复印件，并加盖单位公章。

5、业绩分4分；

供应商自2017年以来具有地表水环境水质监测项目建设业绩的每有一项得0.5分，满分4分。（提供相关证明材料复印件并加盖单位公章，以中标、成交通知书及项目签订的合同为准）（如有）

6、政策功能分4分；

（1）根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）规定，供应商提供的产品为《环境标志产品政府采购品目清单》【财库〔2019〕18号】或《节能产品政府采购品目清单》中【财库〔2019〕19号】品目清单内优先采购产品的，提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件，每有一项得1分，满分2分。

（2）供应商提供广西本地产品金额占本次采购金额80%的，得2分。

根据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则的通知》（桂政办发【2015】78号）的规定，广西工业产品是指广西境内生产的工业产品，以生产企业的工商营业执照注册所在地或生产企业分公司为准。“投标产品80%以上为广西工业产品”是指参加政府采购项目时供货范围中采用广西工业产品的金额占本次招标总金额的80%以上）。

（三）总得分 =1 + 2 + 3 + 4 + 5+6

三、评审标准

“磋商小组”将根据综合得分情况，按照评审得分由高到低排列次序（得分相同时，以最后报价由低到高顺序排列；得分相同且最后报价相同的，按技术指标优劣顺序排列）并推荐综合得分前三名为成交候选供应商。采购人应当确定“磋商小组”推荐排名第一的成交候选人为成交供应商。

成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以与排位在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订政府采购合同，以此类推。

在成交通知书发出前，采购人或采购代理机构应当对成交供应商信用进行查询，并按照信用信息使用规则处理。