广西德元工程项目管理有限责任公司

公开招标采购文件

项目名称：购置发热门诊业务用房设备项目

项目编号：WZZC2020-G1-210059-GXDY

采购单位：苍梧县沙头镇卫生院

采购代理单位：广西德元工程项目管理有限责任公司

2020年10月

目    录

第一章 公开招标公告	2

第二章  招标项目采购需求	5

第三章  投标人须知	19

第四章  评标办法及评分标准	38

第五章  合同主要条款格式	42

第六章、投标文件格式	48

# 公开招标公告

# 广西德元工程项目管理有限责任公司关于购置发热门诊业务用房设备项目WZZC2020-G1-210059-GXDY公开招标公告

项目概况

购置发热门诊业务用房设备项目招标项目的潜在投标人应在政府采购云平台www.zcygov.cn（咨询电话：4008817190）获取招标文件，并于2020年11月24日10点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：WZZC2020-G1-210059-GXDY，采购计划文号：CWZC2020-G1-00981-001-001，CWZC2020-G1-00981-001-002

项目名称：购置发热门诊业务用房设备项目

预算金额：341万元，其中1分标（A标）：321万元；2分标（B标）：20万元

最高限价（如有）：341万元，其中1分标（A标）：321万元；2分标（B标）：20万元

采购需求：购置发热门诊业务用房设备项目,本项目分为2个标段，其中1分标（A标）为：五分类血球仪、全自动生化仪、心电图、彩超、手提B超、数字化X射线摄影系统(DR) ；2分标（B标）为：救护车，采购内容及数量如下：

| 分标号 | 采购内容 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 五分类血球仪 | 1 | 台 |
|  | 全自动生化仪 | 1 | 台 |
|  | 心电图 | 1 | 台 |
|  | 彩超 | 1 | 台 |
|  | 手提B超 | 1 | 台 |
|  | 数字化X射线摄影系统(DR) | 1 | 台 |
| 2 | 救护车 | 1 | 辆 |

如需进一步了解详细内容，详见招标文件内采购需求。

注：本项目所有投标人均可参加某个标段的投标，也可参加所有标段的投标，同一投标人可以中一个或多个标段。

合同履行期限：1分标（A标）：签订合同之日起20个日历日内安装、调试完毕，交付使用。2分标（B标）：签订合同之日起3个工作日内交付使用。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：具有国家主管部门颁发的有效的医疗器械生产许可证，或按《医疗器械经营监督管理办法》（国家食品药品监督管理总局第8号令）医疗器械分类管理要求具有有效的医疗器械经营备案凭证或许可证；

4.（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同竞标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的竞标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（2）对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的竞标人，不得参与政府采购活动。

三、获取采购文件

时间：2020年11月3日至2020年11月10日18时00分

地点：政府采购云平台www.zcygov.cn（咨询电话：4008817190）

方式：有意参与本项目的投标人自行在政府采购云平台www.zcygov.cn（咨询电话：4008817190）报名并免费获取招标文件。

投标人在公告规定的公开招标文件获取时间内报名及获取招标文件的，方为报名成功。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2020年11月24日10点00分（北京时间）

地点：梧州市公共资源交易中心（梧州市政府采购中心）（梧州市长洲区三龙大道红岭大厦8楼，新梧州高中旁）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.投标保证金金额：1分标（A标）：叁万元整（￥30,000.00)；2分标（B标）：贰仟元整（￥2,000.00）。
递交方式：投标人应于截标时间前将投标保证金以电汇、转帐、汇票等非现金形式交至以下账户。（办理投标保证金交纳手续时，投标人务必在银行进账单或电汇单的用途栏或空白栏上注明项目编号或项目名称简称及所投标段号）
开户名称：广西德元工程项目管理有限责任公司梧州分公司
开户银行: 建行梧州新兴三路支行
银行账号: 4505 0164 8655 0000 0370

2.本项目落实的政府采购政策：（1）政府采购促进中小企业发展（财库[2011]181号）。

（2）政府采购支持监狱企业发展（财库[2014]68号）

（3）政府采购促进残疾人就业政策（财库[2017]141号）

（4）优先采购节能产品、环境标志产品（财库〔2019〕9号、财库〔2019〕18号文、财库〔2019〕19号文）。

（5）《招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则》（桂政办发〔2015〕78号）

（6）政府采购支持采购本国产品政策。

3.本项目公告发布媒体：中国政府采购网、广西壮族自治区政府采购网、梧州市政府采购网、梧州市公共资源交易中心网。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：苍梧县沙头镇卫生院

地址：苍梧县沙头镇

联系方式：蒋志丽，18077456218

2.采购代理机构信息

名 称：广西德元工程项目管理有限责任公司

地　址：苍梧县石桥镇石桥村圩头组吴清、吴梓清、吴江清屋

联系方式：吴先生，18378458200

3.项目联系方式

项目联系人：吴先生

电　话：18378458200

广西德元工程项目管理有限责任公司

二0二0年十一月三日

# 第二章  招标项目采购需求

说明：

一、本采购需求中的品牌、型号仅起参考作用，投标人可选用其他品牌替代，但这些替代的产品品牌、品质必须要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。

二、本采购需求中参考品牌、型号及技术参数性能（配置）不明确或有误的，或投标人选用其他品牌型号替代的，请说明品牌型号和详细的技术参数性能（配置）同时填写投标明细表和技术响应表。

三、评标时，如果评标委员会发现本采购需求技术参数要求中，含有唯一的参考品牌特定的技术参数要求的，有权认定不作为招标文件实质性要求。

四、小型和微型企业产品的价格给予 10%的扣除；扣除后的价格为评标报价。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业， 享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

五、根据《政府采购进口产品管理办法》【财库〔2007〕119号】及《财政部办公厅关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》【财办库﹝2008﹞248号】的规定，本项目不允许进口产品参加投标。

六、本章中标注“★”系指实质性要求的技术指标、主要功能项目条款，必须满足或者优于。

七、本项目核心产品为：1分标（A标）：数字化X射线摄影系统(DR)； 2分标（B标）单一产品采购，无核心产品要求。

| 一、采购货物明细 |
| --- |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 技术参数 |
| 1分标（A标） |
| 1 | 五分类血球仪 | 台 | 1 | 检测方法及原理：半导体激光法、鞘流电阻抗法、荧光染色法、流式细胞技术。 ★血液模式检测参数：报告参数≥36个参数，能提供三维散点图。 ★单机检测速度：CBC＋DIFF≥100个样本/小时。 ★标配自动进样器，自动进样器内轨标配回退功能，并可同时选配开放进样或封闭进样装置。 具有末梢血检测模式，末梢血预稀释模式也能进行白细胞五分类,有急诊插入功能。 血小板检测采用鞘流阻抗法和荧光染色法两种方法，并可以转换。 具有低值血小板检测功能，如遇血小板低值时通过自动增加计数颗粒数量来保证血小板检测精度。 具有低值白细胞检测功能，如遇白细胞低值时自动增加计数颗粒数量来保证检测结果的准确性。 ★进样模式及样本量：自动穿刺全血进样小于80μl，预稀释模式20μl。 配备原厂中文报告及数据处理系统。 可根据医院的发展需求升级组成血液分析流水线。 血液分析线性范围（静脉血）：白细胞：（0-500）( 109/L，血小板：（0-5000） ( 109/L。 ★为保证检测结果可靠：生产厂家具备标准化实验室，且获得中国合格评定认可委员会（CNAS）认可（提供证明材料）。 运行温度：5~40℃，运行湿度：10~90℃。 原厂免费提供实时在线网络室间质量控制系统，实现实时的仪器功能监控和远程维护功能。 |
| 2 | 全自动生化仪 | 台 | 1 | ★处理能力：光学比色法恒速≥800测试/小时； 分析方法：终点法，速率法，固定时间法，离子选择电极法（选用）等支持单/双波长；，线性和非线性校准可支持1～4试剂项目； 仪器可同时支持在线同时分析项目数：≥80项； 样本类型：血清、血浆、尿液、脑脊液、全血（HbA1c）； ★样本盘: 样本位≥160个，具有不间断冷藏功能 ★试剂盘：试剂位≥150个，试剂仓温度 2～8℃，可24小时不间断冷藏；仪器具有试剂在线装载功能，即仪器在运行过程中可随时添加试剂；仪器自动扫描试剂条码，参数信息可自动导入，免除了手工输入和繁琐和误差的发生； 配套试剂注册认证：仪器厂家配套试剂的获得CFDA注册的试剂项目（按方法学区分）不少于60个。 配套试剂的校准品（按检测项目区分）不少于35项获得CFDA注册。； 最小反应体积可低至100ul，可以有效节省试剂使用量，降低检测成本； 样本针：加样针具有液面探测、防撞保护、随量跟踪、堵针检测、空排检测和空吸检测功能，支持样本稀释测试； 清洗装置：清洗装置配带≥8阶温水自动清洗功能，清洗水可自动进行预加热，有效降低携带污染； 具有全血检测HbA1c功能：无需前处理，EDTA全血离心后可直接上级检测HbA1c 吸光度线性范围 ：0~3.5Abs，确保高值异常样本检测； 加样针技术: 具有堵针检测功能；纵向和横向防撞功能； 反应杯数量≥160个；比色杯光径≤5mm，具有样本自动增量、减量及稀释重测功能，稀释比例达1：3～150倍； ★反应单元温控系统：采用固体直热温控方式，无需添加任何抑菌剂或温控油等，免除日常维护保养； 反应时间：20分钟内任意设定，满足不同项目开展需要； 光学系统：光栅后分光，支持≥15个检测波长；光纤光路传输，抗干扰强； 操作系统：配备17寸全中文液晶触摸操作屏，具有操作软件和数据管理软件，反应全程实时监测，具备防止项目交叉污染程序、酶线性拓展功能、水质检测功能等； ★可提供原厂配套试剂、校准品、质控品，厂家建立血液标准化实验室，实验室经过第三方机构认证。 |
| 3 | 彩超 | 台 | 1 | 一、用途说明： １、腹部、产科、妇科、心脏、小器官、泌尿、血管、儿科、急诊、麻醉、其它 二、系统技术规格及概述： 1、全数字化彩色多普勒超声诊断系统主机 2、≥19寸高分辨率彩色液晶显示器 3、≥10.4寸高灵敏度防反光彩色触摸屏 4、控制面板可独立旋转和升降 5、数字波束增强器 6、多倍波束合成 7、★探头接口≥4个 8、二维灰阶模式 9、谐波成像模式 10、M型模式 11、彩色M型模式 12、解剖M型模式 (≥2条取样线，提供证明图片) 13、曲线M型模式 14、彩色多普勒成像（包括彩色、能量、方向能量多普勒模式） 15、频谱多普勒成像（包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续波多普勒） 16、组织多普勒成像 17、自由臂三维成像 18、四维成像 19、空间复合成像 20、斑点抑制成像 21、频率复合成像 22、独立角度偏转 23、★扩展成像（要求凸阵、线阵、容积探头可用，提供证明图片） 24、实时双幅对比成像 25、组织特异性成像 26、高分辨率血流成像 27、一键自动优化（包括应用于二维、彩色及频谱模式） 28、全屏放大 29、局部放大（支持前端、后端放大） 30、常规测量软件包 31、全科测量软件包 32、★血管内中膜自动测量(提供图片证明) 33、支持DICOM 3.0 34、原始数据处理 35、DVD R/W 刻录光驱 36、≥5个USB接口 37、支持语言，英语,中文（包括键盘输入、注释、操作面板等） 38、支持手动触摸屏上注释 39、支持手动触摸屏上包络测量 40、支持语音注释及播放 41、体位图 42、耦合剂加热器 43、超声教学软件 三、测量/分析和报告 1、常规测量、多普勒测量、自动频谱测量 2、全科测量包，自动生成报告，腹部、妇科、产科、心脏、泌尿、小器官、儿科、血管、神经、急诊科 3、配置超声助手 四、电影回放和原始数据处理 1、所有模式下可用，支持手动、自动回放、支持4D 、电影回放、支持向后存储和向前存储，时间长度可预置，向后存储≥5分钟的电影、支持图像对比（动态、静态） 2、原始数据处理，可对回放图像进行参数调节 五、检查存储和管理 1、检查存储≥200G硬盘 、内置超声工作站、多种导出图像格式：动态图像、静态图像以PC格式直接导出，无需特殊软件即能在普通PC 机上直接观看图像。导出、备份图像数据资料同时，可进行实时检查，不影响检查操作 六、连通性要求 1、支持网络连接 2、DICOM 3.0 DICOM妇产科、心脏、血管、乳腺结构化报告 3、视频/音频输入、输出 4、支持ECG 5、USB接口 七、★安全和认证：经SFDA认证 八、系统技术参数及要求 1、、数字化声束形成器 1.1数字化全程动态聚焦，数字化可变孔径及动态变迹，A/D≥12 bit 1.2接收方式：发射、接收通道≥1024，多倍信号并行处理 1.3扫描线：每帧线密度≥230超声线 1.4发射声束聚焦：发射≥8段 1.5扫描频率：电子凸阵：超声频率 1.5- 5.5 MHz；电子线阵：超声频率 5.0-13.0 MHz；电子凸阵经阴道：3.0-11.0 MHz 1.6 预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳图像检查条件 1.7 ★最大显示深度:≥36cm（提供图片证明） 1.8 最大帧率: ≥1000 帧/秒 1.9 TGC: ≥8段 1.10 LGC: ≥2段 1.11 二维灰阶：≥256 1.12动态范围: ≥160 1.13增益调节: B/M/D分别独立可调，≥100 1.14伪彩图谱: ≥8种 2、彩色多普勒成像 2.1包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等 2.2显示方式：B/C、B/C/M、B/POWER、B/C/PW 2.3取样框偏转: ≥±30度 (线阵探头) 2.4最大帧率: ≥500 帧/秒 2.5支持B/C 同宽（提供图片证明） 3、频谱多普勒模式包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续多普勒 3.1显示方式：B, PW，B/PW, B/C/PW, B/CW, B/C/CW等等 3.2显示控制：反转、零移位、B刷新、D扩展、B/D扩展等 3.3最大速度: ≥7.60m/s（连续多普勒速度: ≥30m/s） 3.4最小速度: ≤1 mm /s（非噪声信号） 3.5取样容积: 0.5-20mm 3.6偏转角度: ≥±30度 (线阵探头) 3.7零位移动：≥8 级 3.8快速角度校正 3.9支持频谱自动测量 4、★配解剖M型成像 ≥2条解剖M线（提供图片证明） 5、组织多普勒成像 九、探头规格 1、探头频率：频率带宽1.5-15 MHz（依赖不同探头）、所有探头均为宽频变频探头,二维、谐波、彩色及频谱多普勒模式分别独立变频，≥3段、振元：最大有效振元数≥256振元 2、穿刺引导 凸阵、线阵具备多角度穿刺引导功能 3、凸阵，带宽: 1.5-5.5MHz，角度≥85° 4、腔内凸阵，带宽: 3-11.0 MHz，角度≥180° 5、线阵，带宽: 3-13 MHz ,大小40-50mm |
| 4 | 手提B超 | 台 | 1 | 1.1 应用范围：可用于腹部、妇产科、浅表器官、外周血管等检查和诊断 1.2 系统参数 1.2.1 监视器≥12英寸LCD高清晰液晶显示器 1.2.2 灰阶≥256灰阶 1.2.3成像技术：全数字成像技术 1.2.4具有TSI组织优化成像技术 1.2.5 电影回放≥128帧 1.2.6 输出接口：视频打印机接口， USB接口. 1.2.7 TGC≥8段 1.3 技术要求 1.3.1 显示模式：B、B+B、B+M、M 1.3.2 扫描模式：电子凸阵、电子线阵 1.3.3扫描深度≥24cm。 1.3.4扫描角度：凸阵≥65°，腔内探头≥120°,可实时调节改变. 1.3.5图像调整：左右、上下可调 ★1.3.6图像动态范围≥90db，屏幕可视，10级以上可调节 ★1.3.7图像帧频：最大帧频≥100帧/秒以上 1.3.8图像快速调节及多种参数预置功能：8种效果 1.3.9图像放大≥4倍,8级可调,并可实时动态下放大图像 1.3.10 体位标记≥50种以上 ★1.3.11声功率输出调节≥8级以上 1.4 凸阵探头：变频+宽频，3段以上，线阵探头最高频率10MHz以上 1.4.1 扫描方式：电子凸阵扫描，电子线阵扫描 1.5 测量 1.5.1 一般B型测量：距离、面积、体积、周长、狭窄比、心率、斜率 1.5.2 妇产科测量：卵泡测量，子宫/宫颈 1.5.2.1胎儿重量计算：需要 1.5.2.3 胎儿生长发育曲线：需要 1.5.2.4 胎儿生理评分：需要 1.5.2.5胎龄自动计算：需要 1.5.2.6双胞胎测量软件：需要 1.5.2.7预产期计算：需要 1.5.3完整产科测量报告：需要 1.5.4矫形外科测量：需要 2 配置 便携式全数字化超声诊断系统主机 一台 腹部探头 一把 |
| 5 | 数字化X射线摄影系统(DR) （核心产品） | 台 | 1 | 一：设备名称、功能要求 1.1 设备名称：数字化X线摄影系统（DR） 1.2 用途：能够完成门诊、急诊、住院部患者的全身各部位、各体位、各角度的全数字X线摄影检查。以满足医院临床和体检工作中的高级诊断需求。 1.3 该设备可除进行常规检查外，还可进行急诊担架和轮椅上的摄影。 二：主要配置和技术参数要求 1、 高频高压发生器装置 1.1 高频高压发生器 1.2 最大输出功率：≥50 kW ★1.3 逆变频率：≥400Khz 1.4 最大mA调节范围：≥630 mA ★1.5 最大ms调节范围：≥10000 ms ★1.6 系统具备一键开关机功能，实现高压发生器和系统工作站高度集成，不需要单独的发生器控制台，可直接在系统操作台上就可以完成对高压发生器曝光参数的设置。 2、 X射线球管 2.1 球管焦点尺寸：小焦点≤ 0.6mm,大焦点≤1.2 mm 2.2 球管功率：小焦≥20kW/大焦：≥50kW 2.3 阳极热容量：≥300KHU 3、 平板探测器 3.1 成像尺寸：≥43cm × 43 cm 3.2 成像介质：非晶硅 3.3 像素间距:≤139 μm ★3.4 空间分辨率：≥3.6lp/mm 3.5 像素矩阵：≥3000× 3000 3.6 图像传输方式：千兆网络 4、 限束器 4.1 定位灯类型：LED 4.2 最大照射野：≥430mm×430mm（SID=100cm） 4.3 限束器定位灯延时时间：≥25 s 4.4 平均照度：＞100LUX ★4.2 牛头触摸屏 ★4.2.1 操控方式：电容式触摸屏 4.2.2 屏幕显示可依据重力方向自动调整显示方向 4.2.3 可显示患者的详细登记信息 ★4.2.4 具备3D摆位图示化引导提示，可进行患者体位选择和曝光参数调节，实时信息同步功能 4.2.5 可显示实时显示机器位置信息 4.2.6 可错误信息记录及提醒功能、系统状态消息提示 滤线栅 5.1 焦距: ＞120 cm 5.2 栅格比：＞ 8:1 5.3 栅密度：＞70 L/cm 5.4 尺寸：≥18 × 18 inch 6：摄影装置 6.1床体 6.1.1床体结构：分体式摄影平床；球管支架与摄影平床为分体式结构（提供相关彩页证明文件） 6.1.2床面高度：≤580mm 6.1.3床面板尺寸≥2200 mm × 815 mm 6.1.4床面板制动方式、运动方式：掉电吸磁锁止、四向浮动 6.1.5床面纵向移动行程：≥850 mm 6.1.6床面横向移动行程：≥260 mm 6.1.7床面板最大承重：≥300 kg 6.1.8床下Bucky横向移动行程：≥500 mm 6.1.9 床下Bucky具备自动跟踪球管功能 6.1.10 床下Buck具备助力功能 ★6.1.11床面与床体间具备防止夹手功能 6.2球管支架 ★6.2.1 支架结构行程：为满足特殊体位低位摄影要求，球管焦点距地最小距离≤450 mm，总行程≥1350 mm ★6.2.2 立柱沿地轨运动行程：≥2300 mm(提供检测报告证明文件) 6.2.3球管旋转角度范围：±90°，每90°具有定位感知（提供国家级第三方证明文件） 6.2.4立柱旋转角度范围 ：±180°，每90°自动锁止 6.3胸片架 ★6.3.1胸片架Bucky中心距地移动范围：最低≤450 mm，总行程≥1350 mm 6.4 控制系统 ★6.4.1为确保整机性能及维保便利性，机架控制系统（主控制系统、立柱控制系统、牛头控制系统、胸片架控制系统）应为DR生产厂家原厂生产，并拥有原厂自主知识产权。每个控制系统提供国家级第三方证明文件； 7：数字图像采集处理工作站 7.1 电脑主机：操作系统：windows7 32bit 专业版；CPU：≥intel i3 3.4 GHz处理器；内存：≥4G ；硬盘：≥500GB ； 7.2 显示屏：尺寸：≥22寸，材质： LED 7.3 图像采集处理系统 ★7.3.1 基本要求：软件为DR生产厂家原厂生产,提供软件著作权证书复印件，并提供证书编号，以供查询验证 7.3.2 病人登记及管理功能：病人信息登记/并支持急诊病人快速登记功能。支持DICOM3.0 标准的Worklist 查询服务，可通过HIS/PACS 查询并下载病例资料 7.3.3 图像采集：支持3D仿真摆位示意图、检查项目选择、摄影参数选择功能；支持图像自动窗宽窗位调节；支持图像正负片显示；支持图像镜像与旋转；可显示病人信息/检查信息/设备信息/图像信息。 7.3.4 图像处理：支持多频带处理功能、栅纹自动识别及处理功能、高亮度去噪及增强功能、细节增强功能支持窗宽、窗位调整； 7.3.5 图像观察：正负片转换、图像缩放、平移、镜像、旋转、放大镜显示；可选择感兴趣区域的原始显示、全屏显示、直方图显示、窗宽窗位调整；图像标注功能，包括方位和文字；实时自动ROI 裁剪。 7.3.6 病例报告：患者检查报告单编辑、保存、打印输出功能，可以自由设计各种各样的报告样式；所见即所得模式，提供专家知识库，并可增加、修改、删除； 诊断模板通过多级树结构管理，结构清晰，搜索方便，分公共模板、个人模板；支持任意大小的纸张打印，如：A4、B5、A5、16K；支持图像分屏显示 7.3.7 胶片打印：支持DICOM3.0 标准的激光相机输出，可方便地选择配置好的方案（胶片尺寸、排版）打印；打印排版可通过拖拽式将图像拖入排版区域。 7.3.8 制造商提供辐射安全许可证书，提供证书证明资料。 7.3.9 提供RIS、HIS软件系统的集成接口，通过安装配置可实现从RIS、HIS调阅存储在系统中的图像 7.3.10 具有WEB功能，并支持多个WEB客户端同时访问工作站，实现患者影像信息的远程处理及诊断等功能 7.3.11 软件具备3D摆位示意功能。 7.3.12 图像处理工作站系统软件具备自动语音播放功能，根据不同检查部位，自动提醒患者检查时注意事项。且此功能能播放汉语、英语、少数名族语言等，支持现场录制和双向通话功能。 |
| 6 | 心电图机 | 台 | 1 | 一、工作条件： 产品可在电源交流100伏~240伏，50/60赫兹，室温5—40℃和相对湿度25%RH~80%RH的环境下正常工作 产品的电源插头符合中国标准，无需适配器 二、 ECG输入 ECG输入通道：标准12导联心电信号同步采集 ★导联选择：手动/自动可选,（支持Nehb、Cabrera导联体系） 输入阻抗：≥100M Ω（10Hz） 频率响应：0.01Hz ~ 300Hz 定标电压：1mV±2% 耐极化电压：±900mV（±5%） 内部噪声：≤12.5µVp-p 时间常数：≥3.2 s 共模抑制比：≥140dB（AC滤波开启）；≥123dB（AC滤波关闭） 输入电流：≤0.01μA 除颤保护：具有抗除颤电击保护功能 导联线：导联线内附抗除颤电击保护功能 ★中文输入及中文操作提示和中文报告语言 三、波形处理： A/D转换：24bit 采样率：16kHz，每导联 灵敏度选择：1.25、2.5、5、10、20、10/5、自动（AGC）mm/mV ±5% 抗干扰滤波：具有交流滤波、肌电滤波、基线漂移滤波、低通滤波功能 自动分析功能：具有12导联同步自动分析以及RR分析功能 自诊断功能：具有设备自诊断及故障提示功能 四、存储器 ★设备内置存储器，存储病历800例 数据可通过SD卡、USB口导入导出 支持外接U盘和SD卡可扩展存储空间 五、 显示器： 显示屏：≥7英寸彩色液晶显示屏（可选配触摸屏），倾斜角设计，支持显示背景网格 显示信息：同屏显示12导同步心电波形 显示内容应包含波形、心率、导联、走纸速度、增益、滤波器、时间、电池电量指示、输入法、文件、信息提示区、中文患者信息等 六、记录器： 热敏式点阵打印机 走纸速度：5、6.25、10、12.5、25、50 mm/s （±3%） 记录通道：3×4、3×4+1R、3×4+3R、6×2、6×2+1R、12×1 记录纸规格：支持折叠纸打印，打印纸宽度为：210mm 打印方式：实时同步或连续12道心电波形，分段打印 记录内容：心电波形、分析结果、明尼苏达码、平均模板以及导联名称、走纸速度、增益、滤波器、日期、中文患者信息、标记等 可直接外接打印机，通过A4纸打印12道心电波形和报告 具备在无网格纸上打印网格功能 七、功能 ★直接功能键和标准键盘，直观、易用，具有性别、年龄组快速切换键，减少医生手工输入，提高工作效率 可准确判定接触不良的电极并予以指示 拥有自动测量功能和自动诊断功能 手动、自动、节律、R-R四种工作模式可供选择。 R-R间期检测，并将R-R趋势测量报告连同心电波形一并给出 自动模式下可以支持10-60s时间的采集，记录，存储，传输。 支持实时采样、触发采样、周期采样模式，支持心律失常检测延时打印报告 周期记录模式,记录时间间隔最长可设置为60分钟 长时间波形冻结功能，方便医生对所需区间的波形进行更好的观察、分析、并选择所需要的时间段进行记录 具有病历管理功能，可进行病历查询、预览、修改、传输、打印，方便医生调阅病人信息 可以通过使用有线、无线方式和心电网络相连，实现病人预约信息的下载，检查数据自动上传，实现全方位信息化管理，优化医院工作流程，减少医生工作量 八、外部输入接口： USB接口，网络接口功能，外部输入输出端口，SD卡接口 支持内置WIFI（选配），支持使用有线、无线的方式进行联网 支持DAT、PDF、SCP（选配）、FDA-XML（选配）、DICOM（选配）格式，满足医院信息化需求 支持一维码，二维码扫描仪获取病人信息 九、便携：外部隐藏式提手可方便机器移动 十、电源：交直流两用 自动转换 10.1 交流电源：交流 100V~240V 50Hz/60Hz ★10.2 直流电源：内置可充电锂离子电池，充足后可正常工作时间4小时 十一、配工作站 |
| 2分标（B标） |
| 8 | 救护车 | 辆 | 1 | 车辆技术参数 A 尺寸和质量 1 轴距mm： ≧3050 2 整车长度mm： ≧5320 3 整车宽度mm： ≧1695 4 ★ 整车高度mm： ≦2320 5 ★ 额定载客人数 ≧8人 6 总质量(kg) ≧2860 7 ★ 整备质量(kg) ≧2200 8 最高车速 140-150km/h 发动机 9 排量ml: ≧2378ml 10 燃油种类 汽油 11 排放依据标准： 国Ⅵ 12 额定功率kw: ≧115W 变速器 13 变速器: 5速手动变速器 底盘 14 前轮距/后轮距mm ≧1470/1465 15 轮胎规格 195/70R15LT B 功能装备 1 ABS+EBD 有 2 动力转向 有 3 前门电动窗 有 4 遥控中控门锁 有 5 车身右边带滑动中门 有 6 中门带推拉窗 有 7 采用后掀门 有 8 上车扶手 有 C 空调及照明系统 1 驾驶室原厂独立空调 1 2 整车前后中央空调 1 3 急救舱内顶LED照明灯 2 4 紫外线消毒灯 1 D 警灯警报系统 1 150w车外扩音器（内置式） 有 2 救护车专用声调功能警报器 有 3 车顶前部安装长排薄款枕式蓝色LED爆闪警灯 有 4 车顶尾部左右两侧方形爆闪灯 4 5 驾驶室安装警灯、警报控制按扭 有 E 医疗舱内装置 1 急救舱内饰为原装车顶 2 驾驶室与急救舱安装隔离墙 3 隔离墙带滑动玻璃窗 4 隔离墙采用高分子环保材料改装 5 医疗舱左侧前方氧气瓶固定柜 6 蓝色10L氧气瓶2个 7 氧气终端及湿化器 8 氧气流量阀门 9 医疗舱中隔板下方双人护士座椅 10 医疗舱左侧后方大型组合医疗器械柜 11 急救舱右侧三个蓝色皮质靠背座椅 12 耐酸医用防菌、防腐、防水、防滑地板 13 车身外围贴彩色反光膜及急救标志 14 用车单位字样及救护标志 15 不锈钢垃圾桶 16 安全带 17 自动上车担架 18 不锈钢底板及导板 19 急救舱顶部安装输液挂钩 20 1000W逆变电系统 21 220V电源插座4套插座 22 车身腰部红色反光带及急救中心统一标志 23 医疗舱车窗粘贴1/2透明磨砂膜 24 电源集中控制开关 |
| 注：1、中标单位必须无偿赠送2台耦合剂加热器。投标人投标报价需综合考虑该项费用。 2、救护车的报价费用必须要包含了办理各种牌照的费用。交到采购单位时必须是能够依法在道路上行驶。投标人投标报价需综合考虑该项费用。 |
| 二、商务要求表 |
| 质保期 | 按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期除分项货物有特别注明外，最短不得少于1年（自货物验收合格之日起计算）。质保期满后，终身维护。 |
| 售后服务要求 | 质保期内负责维修、更换零部件，除另行特别注明外，服务内容如下： （1）负责免费送货上门，负责免费安装调试合格。 （2）供货商提供必需的技术资料给客户，免费提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能，培训不少于两次。 （3）供货方负责派合格的工程师到现场进行设备安装、调试，达到正常运作要求，保证买方正常使用。设备质量保证期为12个月，在保质期内，由于卖方的原因，设备发生故障或不能使用，供货方应在接到通知后24小时响应，48小时内派人到现场解决问题，所有费用由卖方承担。 （4）定期回访。 （5）中标方若在设备验收时，未能达到投标参数要求，将作退货处理，并按违约进行处理。 （6）提供中文操作手册 （7）在中国有维修中心及零配件保税库。 （8）保修期内维修必须由生产厂家而非经销商维修。 （9）在保质期以后，卖方应提供备件和维修服务。 |
| 交付时间及地点 | 交付时间：1分标（A标）：签订合同之日起20个日历日内安装、调试完毕，交付使用。2分标（B标）：签订合同之日起3个工作日内交付使用。 交付地点：采购单位指定地点 |
| 付款条件 | 无预付款，在验收合格后支付货款的98%，预留货款的2%作为质保金，质保期满后无质量问题，5个工作日内付清，无息。 |
| 备品备件及耗材等要求 | 1、备件供应： 投标人对各种型号的设备须提供足够的备件、附件和易损件并保证是原厂生产的产品，以满足设备正常使用的需要。 2、检验和维修设备及工具： ①中文操作维修手册应免费提供。 3、所提供的配备品备件及耗材等必须是未经使用的全新的产品。该项费用应包含在投标报价中。 |
| 三、验收标准 |
| 采购标的验收标准 | 1、验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担。报价时应考虑相关费用。 2、中标人在货物验收时由采购单位对照招标文件的功能目标及技术指标全面核对检验，如不符合招标文件的技术需求及要求以及提供虚假承诺的，按相关规定做退货处理及违约处理，中标人承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。 3、设备需全新、完好、无破损，按照技术要求的各项指标进行验收。 4、设备开机试运行，测试设备的技术性能指标，确认各项功能正常运行，同时检查随机文件应齐整。 |
| 其他要求及说明 |
| 核心产品说明 | 本项目1分标（A标）“数字化X射线摄影系统(DR)”为核心产品；2分标（B标）单一产品采购，无核心产品要求。 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 |

# 第三章  投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 编列内容 |
| --- | --- |
| 1.1 | 项目名称：购置发热门诊业务用房设备项目 项目编号：WZZC2020-G1-210059-GXDY 采购计划文号：CWZC2020-G1-00981-001-001，CWZC2020-G1-00981-001-002 采购预算金额：341万元，1分标（A标）：321万元；2分标（B标）：20万元 最高投标限价：341万元，1分标（A标）：321万元；2分标（B标）：20万元 |
| 5 | 投标报价及费用：1.本项目投标应以人民币报价； 2.不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用； |
| 12.1 | 投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在收到招标文件之日起七个工作日内以书面形式要求采购人或采购代理机构澄清。 |
| 12.2 | 答疑与澄清：投标人如认为招标文件有误、有不合理要求的或者其他违法内容的，应当于投标截止时间15天前的正常工作时间，以书面形式要求招标采购单位作出书面解释、澄清；答疑内容是招标文件的组成部份，并将以书面形式送达（或在原招标公告发布网站告知）所有已购买招标文件的投标人；招标采购单位可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。 现场勘察：采购单位不组织，由供应商根据需要自行勘察。 |
| 15.2 | 投标人必须就“招标项目采购需求”中所投分标的所有内容作完整唯一报价，漏项报价的或有选择的或有条件的报价，其投标将视为无效。投标人根据“招标项目采购需求”中要求逐项对应填报投标货物的技术参数性能指标等承诺（即：技术响应表），否则，其投标将被拒绝；投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。 |
| 16.1 | 投标有效期：90天，有效期不足的投标文件将被拒绝。投标有效期内投标人撤销投标文件的，投标保证金可以不予退还。 |
| 17.1 | 投标保证金金额：1分标（A标）：叁万元整（￥30,000.00)；2分标（B标）：贰仟元整（￥2,000.00） 投标保证金的形式：银行转账、电汇或网上支付、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函，禁止采用现钞交纳方式。采用银行转账、电汇或网上支付形式的，在投标时间截止时间前交到以下账户。 户名：广西德元工程项目管理有限责任公司梧州分公司 账号：4505 0164 8655 0000 0370 开户行：建行梧州新兴三路支行 投标保证金交纳截止时间：提交投标文件截止时间前，投标人向采购代理机构交纳投标保证金以到账为准，否则视为无效投标保证金。. 投标保证金应在投标文件有效期内保持有效。 1. 投标保证金采用银行转账、电汇或网上支付形式的，在报价时间截止时间前从供应商账户交到指定账户，供应商将银行转账、电汇或网上支付形式底单的复印件作为投标文件的组成，放置于资格证明文件中。本项目不接受现钞形式或从个人账户（自然人报价除外）转出的投标保证金，否则其报价无效。 2. 投标保证金采用支票、汇票、本票形式的，供应商将支票、汇票、本票的复印件作为投标文件的组成，放置于资格证明文件中，否则报价无效。在投标文件递交截止时间前，供应商应当在递交投标文件的同时递交单独密封的支票、汇票、本票原件，支票、汇票、本票无效的或未能在投标文件递交截止时间前提交的，其投标无效。支票、汇票、本票不允许背书、或者有条件的支付。 3.投标保证金采用金融机构、担保机构出具的保函形式的，供应商将保函的复印件作为投标文件的组成，放置于投标文件中，否则投标无效。在投标文件递交截止时间前，供应商应当在递交投标文件的同时递交单独密封的保函原件，保函无效的或未能在投标文件递交截止时间前提交的，其投标无效。 4.投标保证金不足额缴纳的，或金融机构、担保机构出具的保函额度不足的或者保函有效期低于投标有效期的，其投标无效。 5.采用金融机构、担保机构出具的保函的，必须为无条件保函，否则其投标无效。 6.供应商存在“供应商须知”中投标保证金不予退还的情形的，保函原件不予退还，并按相关规定由出具保函的金融机构、担保机构承担供应商违约赔付责任。 |
| 17.3 | 投标保证金退还（不计息）：除招标文件规定不予退还保证金的情形外，均以转账形式退回到投标人银行账户； 未中标人投标保证金在中标通知书发出后五个工作日内，以转账方式退还。 中标人投标保证金自合同签订并送达采购代理机构存档之日起五个工作日内，以转账方式退还。 |
| 19.2 | 投标文件份数：投标文件应当由资格证明文件、商务技术文件（含报价文件、商务文件、技术文件）分别装订成册组成。其中，资格证明文件正本 1 份，副本4 份；商务技术文件（含报价文件、商务文件、技术文件）正本1份，副本4份。投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。 |
| 19.6 | 投标人公章：本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章等其它形式印章均不能代替公章。 |
| 19.7 | 投标人的签字：本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或被授权人亲自在招标文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为。 |
| 20.2.1 | 投标截止时间：2020年11月24日上午10 时00分； 投标地点：梧州市公共资源交易中心（梧州市政府采购中心）（梧州市长洲区三龙大道红岭大厦8楼，新梧州高中旁） |
| 22.1 | 开标时间：2020年11月24日上午10 时00分； 开标地点：梧州市公共资源交易中心（梧州市政府采购中心）（梧州市长洲区三龙大道红岭大厦8楼，新梧州高中旁） 投标人的法定代表人或其授权代表应参加开标会并签到。投标人的法定代表人或其授权代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。 参加开标会必须同时出示以下证件文件进行核验： ①法定代表人身份证明书及法定代表人本人第二代身份证(如法定代表人参加开标时)（原件） ②法定代表人授权委托书及委托代理人本人第二代身份证(如委托代理人参加开标时)（原件） |
| 24.3 | 采购人或采购代理机构在对投标人资格审查时进行信用查询，查询结果与投标文件不一致时，以采购人或采购代理机构查询结果为准。 查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等查询，查询起止时间：至投标截止时间前三年 查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为评审资料保存。 信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，资格审查不予通过，不得参与政府采购活动。 两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 29.2 | 评标办法：综合评分法，具体详见第四章评标办法及评分标准。 |
| 37.1 | 履约保证金：在合同签订之前，中标供应商按中标金额的3%向采购人交纳履约保证金。 履约保证金交纳方式：可以银行保函、汇票或转账、电汇、支票等形式。 中标供应商须按上述规定的金额、方式将履约保证金转入履约保证金指定账户。否则不予签订合同。（如中标供应商为小微企业，免收履约保证金） |
| 38.1 | 签订合同时间：中标通知书发出后15日内。中标人应按规定的时间与采购人签订合同。 |
| 38.2 | 签订合同携带的资格证件：中标人接到中标通知书后，向采购人出示营业执照副本原件、单 位授权委托书及被授权人身份证原件等其它资格证件，经采购人核验合格后方可签订合同。 |
| 39 | 政府采购合同存档及公告：中标人应于政府采购合同双方自签订之日起 1 个工作日内将合同原件一份交采购代理机构存档。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起 2 个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。因此请各投标人应在投标文件中注明投标内容中涉及商业秘密的部分，未注明的视为投标文件中不涉及商业秘密。 |
| 40.1 | 代理服务费:本项目的代理服务费收费标准按本须知第 40.2 条“代理服务收费标准” 中的“货物类”收费标准向中标供应商收取，领取中标通知书前，中标供应商应向采购代理机构一次性付清招标代理服务费。 |
| 40.5 | 解释权：本招标文件的解释权属于采购代理机构。 |

一、总则

1. 适用范围

1.1本采购项目名称：购置发热门诊业务用房设备项目

项目编号：WZZC2020-G1-210059-GXDY

1.2本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2.定义

2.1“采购代理机构”系指广西德元工程项目管理有限责任公司。

2.2“投标人” “供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.3“货物”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切产品、设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.4“服务”系指招标文件规定，投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

2.5“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

2.6“书面形式”包括信函、传真、电报等。

2.7实质性要求：标注“★”号项的要求及要求必须提供的为实质性要求。

3.招标方式

公开招标方式。

4.投标委托

投标人被授权人须携带个人有效身份证件。如投标人被授权人不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本必须用原件，副本可以用复印件，格式见第六章）。

5.投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

6．联合体投标

联合体投标要求:

（1）两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

（2）以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合“具有独立承担民事责任的能力”的条件。本项目有特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合招标文件规定的特定条 件。

（3）联合体各方之间应当签订联合投标协议书，协议书应当明确牵头人并约定联合体各方承担的工作和相应的责任（各方承担责任与义务的分工应当符合货物采购需求，涉及行政许可范围的内容应由具有相应资质的成员承担；否则，联合体投标不成立），并将联合投标协议书（格式见附件）连同投标文件一并提交本采购代理机构。联合体各方签订联合投标协议书后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。否则，与之相关的投标文件作废。

（4）投标联合体的业绩和信誉按联合体牵头人计算；

（5）联合体各方中至少有一方符合本文件规定的特定资质条件，有同类资质的供应商组成的联合体按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。联合体投标的，须提供《联合投标协议书》（格式见附件）。

(6) 联合体各方均应按照招标文件的规定分别提交资格文件。

（7）联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

7.转包与分包

7.1本项目不允许转包。

7.2本项目不可以分包。

8.特别说明：

8.1提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

8.2投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

8.3投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

8.4投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

8.5在政府采购活动中，采购人员及相关人员与投标人有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前 3 年内与投标人存在劳动关系；

（2）参加采购活动前 3 年内担任投标人的董事、监事；

（3）参加采购活动前 3 年内是投标人的控股股东或者实际控制人；

（4）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

投标人认为采购人员及相关人员与其他投标人有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

8.6有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP 地址一致的；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

8.7供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件：

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价,或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标,或者事先约定由某一特定供应商中标,然后再参加投标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

8.8关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标。

（3）为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本次采购活动。

9.质疑和投诉

9.1投标人认为招标文件、采购过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。具体计算时间如下：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

9.2投标人对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监管部门投诉。

9.3质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据，便于有关单位调查、答复和处理。

二、招标文件

10.招标文件的构成

(1)公开招标公告；

（2）采购需求；

（3）投标人须知；

(4)评标办法及评分标准；

(5)合同主要条款格式；

(6)投标文件格式。

11.投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

12.招标文件的澄清与修改

12.1投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在收到招标文件之日起七个工作日内以书面形式要求采购人或采购代理机构澄清。

12.2采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

12.3澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15 日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足 15 日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。投标人必须按照桂财采【2007】65 号文件第二十九条规定，在澄清、答复、修改或补充通知发出后 12 小时内以书面形式进行确认，否则视为已经收到。

12.4当招标文件与招标文件的澄清或者修改对同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

三、投标文件的编制

13.投标文件的组成

投标文件由资格证明文件、商务技术文件（含报价文件、商务文件、技术文件）组成。

13.1资格证明文件：单独装订成册， 正本一份，副本四份。

资格证明文件【以下文件标注有“必须提供”的请按规定在投标文件中提供，否则作投标无效处理。其他如有请提供】：

- 投标保证金提交凭证复印件（银行转账、电汇凭证的到账证明均可）（必须提供）；

- 有效的统一社会信用代码“三证合一”的营业执照副本(必须提供。原件备查)；

- 具有国家主管部门颁发的有效的医疗器械生产许可证，或按《医疗器械经营监督管理办法》（国家食品药品监督管理总局第8号令）医疗器械分类管理要求具有有效的医疗器械经营备案凭证或许可证；(必须提供。原件备查)；

- 投标人法定代表人身份证明书原件（格式见附件)，法定代表人有效身份证正反面复印件（必须提供）

- 法定代表人授权委托书原件(格式见附件)，被授权人有效身份证正反面复印件（委托时必须提供）；

- 投标文件递交截止之日前半年内投标人连续三个月的依法纳税的依法缴纳税费或依法免缴税费（包括无纳税记录或零报税）的证明复印件（成立时间不足三个月的公司的按实际应产生月份提供证明）【证明材料可以是：由投标人所在地主管税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》或投标人在税务部门（或税务部门指定的银行）已缴纳税费的凭证复印件】；

- 投标文件递交截止之日前半年内投标人连续三个月的依法缴纳社保费的缴费（包括无缴费记录）凭证复印件（成立时间不足三个月的公司的按实际应产生月份提供证明）【证明材料可以是：由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》或投标人在社保部门（或社保部门指定的银行）已缴纳税费的凭证复印件】（格式自拟）；

- 投标人2019年度经第三方审计的财务报表（账务报表至少包含资产负债表、利润表、现金流量表及其附注、加盖会计师事务所公章页）复印件或供应商提交投标文件截止之日前三个月内其基本开户银行出具的银行资信证明（仅提供银行出具的存款证明不能作为其银行资信证明）复印件； (必须提供。原件备查)；

- 投标人参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录的书面声明原件（格式见附件。必须提供）

10）招标文件要求的其他资格证明材料。

13.2商务技术文件（含报价文件、商务文件、技术文件）：单独装订成册，正本一份，副本四份。

13.2.1报价文件【第 （1）、（2） 项为必须提供，否则作投标无效处理】：

（1）投标函（格式见附件）；

（2）投标报价表（格式见附件）；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

13.2.2商务文件【第（1）-（6） 项为必须提供，否则作投标无效处理。其他项如有请提供】：

（1）投标声明书 (格式见附件) ；

（2）商务响应表（格式见附件）；

（3）投标保证金提交凭证；

（4）法定代表人身份证明（格式见附件)及法定代表人有效身份证正反面复印件；

（5）法定代表人授权委托书(格式见附件)及被授权人有效身份证正反面复印件（委托时必须提供）；

（6）“采购需求”内有要求必须提供的材料；

（7）产品出厂标准、质量检测报告；

（8）安全生产许可证或者产品代理资格证明文件；

（9）同类及类似产品的单个合同销售业绩且无不良记录[以签订的合同或中标/成交通知书附带相关签订的合同（须清晰反映所销售的货物名称、种类、金额）复印件为准] (格式见附件)；

（10）其他证明文件【投标人如属于小型、微型企业的，须提供《中小企业声明函》(格式见附件)；属监狱企业的，请提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；属于残疾人福利性单位的，请提供《残疾人福利性单位声明函》(格式见附件)；本地化服务能力等】；

（11）投标人所投产品为广西工业产品的，如实提供《广西工业产品声明函》(格式见附件)；

（12）节能环保等方面的资质证书；

（13）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；

（14）投标人认为可以证明其能力、企业信誉或业绩的其他材料；

（15）投标人关于产品生产时间、升级或者更新淘汰计划、配件供应以及本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（内容见投标声明书）

（16）投标人情况介绍（自拟）。

13.2.3技术文件【第（1）-（3） 项为必须提供，否则作无效投标处理。其他项如有请提供】：

（1）技术响应表（格式见附件）；

（2）售后服务承诺书【包含交货期、免费保修期、免费技术培训方案、出现故障解决方案；本地售后服务保障（如有）；免费保修期外维修方案（如有）；其他增值售后服务或其它实质性优惠措施（如有）等】（格式见附件）；

（3）“采购需求”内有要求必须提供的材料；

（4）项目实施人员一览表（格式见附件）；

（5）对本项目系统总体要求的理解。包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由及过程）；

（6）投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；

（7）投标人拥有主要装备和检测设施的情况及现状；

（8）产品出厂标准、质量检测报告（其中有精度要求的仪器设备类政府采购项目，应当要求投标人提供由第三方精度检测报告或由采购人在投标前组织的精度实测数据）

（9）原厂出厂配置表及原厂中文使用说明书；

（10）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括选配件、专用耗材、售后服务优惠等方面（格式见附件）；

（11）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

（12）投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

注：①投标人提供以上第 13.1、13.2 条的相关材料应真实有效，属于“必须提供” 的材料必须提供且均应加盖投标人公章，否则，作无效投标处理；联合体投标的，联合体各方必须同时提供以上“资格证明材料”中第 1-4 项材料，否则投标无效。②投标函、投标报价表、投标声明书、商务响应表、法定代表人授权委托书、技术响应表、售后服务承诺书必须由法定代表人或被授权人在规定签章处逐一签字并加盖投标人公章【其中，法定代表人授权委托书必须有法定代表人签字及被授权人签字】，否则作无效投标处理。联合体投标的，相关签字盖章要求详见第六章投标文件格式。

13.3投标人应按招标文件第六章投标文件格式编制投标文件。

13.4投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

13.5投标文件电子版：投标人在递交投标文件时，不要求提供投标文件电子版。

14．投标文件的语言及计量

14.1投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。

14.2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：元 人民币），否则视同未响应。

15．投标报价

15.1投标报价应按招标文件中第六章“投标文件格式”填写。

15.2投标人必须就“招标项目采购需求”中所投标的所有内容作完整唯一报价，漏项报价的或有选择的或有条件的报价，其投标将视为无效。投标人根据“采购需求”中“项目要求及技术需求”要求逐项对应填报投标货物的技术参数性能指标等承诺（即：技术响应表），否则，其投标将被拒绝；投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

15.3投标报价应包括本次招标范围内货物货款、货物标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、安装所需辅材、调试、培训、保修等一切税金和费用。

16．投标有效期

16.1投标有效期：自投标截止之日起90日，有效期不足的投标文件作为投标无效处理。投标有效期内投标人撤销投标文件的，投标保证金可以不予退还。

16.2未中标的投标文件在投标文件有效期内均应保持有效。

16.3中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

17．投标保证金

17.1投标人须按本须知前附表的规定提交投标保证金，否则，视为无效投标保证金。

17.2投标保证金必须从投标人银行账户转出并到达指定银行账户，否则视为无效投标保证金。本项目不接受现金形式或从个人账户转出的投标保证金。

17.3投标保证金退还（不计息）：除招标文件规定不予退还保证金的情形外，均以转账形式退回到投标人银行账户；

17.4未中标人投标保证金在中标通知书发出后五个工作日内，以转账方式退还。

17.5中标人投标保证金自合同签订并送达采购代理机构存档之日起五个工作日内，以转账方式退还。

18.投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

（2）未按规定递交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（5）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（6）拒绝履行合同义务的；

（7）其他严重扰乱招投标程序的。

19.投标文件的装订、份数

19.1投标文件装订：投标人应按本招标文件第六章投标文件格式规定的格式和顺序编制、装订投标文件【注：资格证明文件、商务技术文件（含报价文件、商务文件、技术文件）分别装订成册】并标注页码，装订应牢固，不易拆散和换页（A4 标准纸装订）。投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

19.2投标文件份数：投标文件应当由资格证明文件、商务技术文件（含报价文件、商务文件、技术文件）分别装订成册组成。其中，资格证明文件正本 1 份，副本 4 份；商务技术文件（含报价文件、商务文件、技术文件）正本 1 份，副本4份。投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。

19.3投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本招标文件中规定的可提供复印件外均须提供原件，副本可为正本的复印件，一旦正本和副本不符，以正本为准。

19.4投标文件须由投标人在规定位置盖投标人公章并由法定代表人或法定代表人的被授权人签字，投标人应写全称。

19.5投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖投标人公章及法定代表人（或被授权人）签字。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

19.6投标人公章：本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章等其它形式印章均不能代替公章。

19.7投标人的签字：本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或被授权人亲自在招标文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其它形式均不能代替亲笔签字。

20.投标文件的包封、提交、修改和撤回

20.1投标文件的包封：

20.1.1投标文件正、副本全部装入一个投标文件袋（盒、箱）中并加以密封，封口处必须加盖投标人单位公章或被授权人签字，以示密封。

投标文件封套上应写明投标人名称、投标人地址、投标项目名称、项目编号及“开标时启封”字样。

20.1.2未按规定密封的投标文件将被拒绝接收，由此造成的后果由投标人承担。

20.2投标文件的提交

20.2.1投标人必须在招标文件要求的投标截止时间前，将投标文件送达本须知前附表规定投标地点。

20.2.2采购代理机构工作人员收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况， 签收保存，并向投标人出具签收回执。

20.2.3逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件，采购代理机构将予以拒收。

20.3投标文件的补充、修改或撤回

投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容必须按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

21.投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。

21.1在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）报价超出招标文件规定最高限价，或者超出采购预算金额的；

（3）具有选择性投标报价的；

（4）投标人未就所投分标的全部内容作完整唯一报价的，或有漏项报价的或有选择的或有条件的报价的。

21.2在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）超越了按照法律法规规定必须获得行政许可证或者行政审批的经营范围的；

（2）投标文件无法定代表人或其授权委托代理人签字,或未提供法定代表人身份证明、法定代表人授权委托书、投标声明书的；

（3）投标代表人未能出具有效身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

（4）项目填写不齐全或者内容虚假的；

（5）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）

（6）投标有效期、交货时间、免费保修、售后服务等商务条款不能满足招标文件要求的；

（7）未实质性响应招标文件要求或者投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（8）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（9）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（10）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

21.3在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）不满足招标文件实质性要求的；

（3）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（4）与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容差错相同二处以上的。

21.4属于下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足 3 家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）采购文件内容违反国家有关强制性规定的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

四、开标

22.开标准备

22.1采购代理机构将在投标人须知前附表规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其授权代表应参加开标会并签到。投标人的法定代表人或其授权代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

22.2投标人不足 3 家的，不得开标，采购人或者采购代理机构应当重新组织采购。

开标程序：

（1）宣布开标：开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

（2）主持人介绍参加开标会的人员；

（3）主持人宣布评标期间的有关事项；告知应当回避的情形,提请有关人员回避；

（3）检查文件：由各投标人检查各自的投标文件密封情况（密封完整性、无明显拆封痕迹）；

（4）经投标人确认投标文件密封无误后，由采购代理机构工作人员按各投标人提交投标文件时间的逆顺序当众拆封投标文件外包装；

（5）唱标：宣读投标人名称、投标文件的投标报价表中的投标总报价；

（6）投标人代表对开标过程和开标记录有异议，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或提出回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

（7）开标会议结束。

五、资格审查

24.资格审查

24.1开标结束后，由采购人、采购代理机构根据双方签订的代理协议约定，应当依法对投标人的资格进行审查。

24.2资格审查标准为本招标文件中载明对投标人资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合招标文件规定的投标人资格要求的条件的投标人均通过资格审查。

24.3投标人有下列情形之一的，资格审查不通过：

（1）不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商的。

（2）参加同一合同项下的政府采购活动的不同投标人，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商。

（3）投标人为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商的。

（4）在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的。具体审查标准详见本须知前附表的规定。

（5）不按照招标文件要求提供合格的资格证明材料的。

（6）参加本项目货物采购活动前3年在经营活动中存在重大违法记录的。

（7）违反国家法律法规规定的其他资格内容的。

24.4资格审查的合格投标人不足 3 家的，不得再进行评标，应该重新进行招标。

六、评标

25.评标委员会组成

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为 5 人以上（含 5 人）单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

26.评标方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

27.评标程序

27.1符合性审查

评标委员会对通过资格审查的投标文件的完整性、合法性等进行符合性审查。

27.2澄清补正

评标委员会对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容， 评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

27.3比较与评价

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（2）评标委员会应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（3）评标委员会按照招标文件中规定的评标办法及评分标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或最低报价。

（4）各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

（5）评标委员会按照招标文件中规定推荐中标候选人。

（6）起草并签署评标报告。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

28.评委表决

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

29.评标原则和评标办法

29.1评标原则：评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。在评标过程中，评标委员会任何人不得对某个投标人发表任何倾向性意见，不得向其他专家评委明示或者暗示自己的评审意见。

29.2评标办法：综合评分法，具体详见第四章评标办法及评分标准。

30.投标文件修正

30.1投标文件报价出现前后不一致的，执照下列规定修正：

（1）投标文件中投标报价表内容与投标文件中相应内容不一致的，以投标报价表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以投标报价表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

修正后的最终投标报价若超过采购预算金额，投标人的投标文件作无效投标处理。

31.评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标按无效处理。

七、中标和合同

32.采购代理机构在评标结束之日起 2 个工作日内将评标报告送采购人，采购人在收到评标报告之日起 5 个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取的方式确定中标人。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

33.中标人确定后，中标结果将在招标公告发布媒体上公告。采购人或采购代理发出中标通知书前， 应当对中标人信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其中标资格，并确定排名第二的中标候选人为中标人。

以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。

34.在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书。对未通过资格审查的投标人， 应当告知其未通过的原因；采用综合评分办法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

35.采购代理机构无义务向未中标投标人解释未中标原因和退还投标文件。

36.合同授予标准

合同将授予被确定实质上相应招标文件要求，具备履行合同能力，综合评分排名第一的投标人。

37.履约保证金

37.1履约保证金：在合同签订之前，中标供应商按中标金额的3%向采购人交纳履约保证金。（如中标供应商为小微企业，免收履约保证金，中标供应商按中标金额的3%向采购人交纳质量保证金，质量保证金期满后七个工作日内无息返还。）

履约保证金交纳方式：转账或电汇形式。中标供应商须按上述规定的金额、方式将履约保证金转入指定账户。否则不予签订合同。

37.2签订合同后，如中标供应商不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

27.3履约保证金在中标供应商按合同约定交货验收合格后，履约保证金转为质保金，免费保修期满后 7 个工作日内以银行转账方式如数退还（不计利息）。

37.4在履约保证金退还日期前，若中标供应商的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式通知采购人，否则由此产生的后果由中标供应商自负。

37.5验收证明存档：采购人应当及时对采购项目进行验收，中标人应于交货验收合格后将一份《政府采购项目合同验收书》（详见附件）副本交由采购代理机构存档。

38.签订合同

38.1签订合同时间：中标通知书发出后15日内。中标人应按规定的时间与采购人签订合同。

38.2签订合同携带的资格证件：中标人接到中标通知书后，按须知前附表规定向采购人出示相关资格证件，经采购人核验合格后方可签订合同。

38.3如中标人不按中标通知书的规定签订合同，则按中标供应商违约处理，采购代理机构将没收中标供应商投标的全部投标保证金并上缴同级财政国库。

38.4中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

39.政府采购合同存档及公告

中标人应于政府采购合同双方自签订之日起 1 个工作日内将合同原件一份交采购代理机构存档。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起 2 个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。因此请各投标人应在投标文件中注明投标内容中涉及商业秘密的部分，未注明的视为投标文件中不涉及商业秘密。

八、其他事项

40.其他事项

40.1代理服务费: 本项目的代理服务费收费标准按本须知第 40.2 条“代理服务收费标准” 中的“货物类”收费标准向中标供应商收取，在领取中标通知书前，中标供应商应向采购代理机构一次性付清招标代理服务费。

40.2代理服务收费标准：

| 费率 中标金额 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100 万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100～500 万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500～1000 万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000～5000 万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000 万元～1 亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 1～5 亿元 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 5～10 亿元 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 10～50 亿元 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 50～100 亿元 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 100 亿以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

注:招标代理服务收费按差额定率累进法计算。

40.3采购资金来源：财政预算资金。

40.4招标代理服务费支付方式：中标供应商自行支付。

40.5解释权：本招标文件的解释权属于采购代理机构。

附件：

# 广西壮族自治区政府采购项目合同验收书（格式）

根据政府采购项目（采购合同编号：             ）的约定，我单位对      （ 项目名称 ） 政府采购项目中标/成交供应商        （ 公司名称 ） 提供的货物进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： | □自行验收 □委托验收 |
| --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 货物型号规格、标准及配置等（或服务内容、标准） | 数量 | 金 额 |
| 合 计 |  |  |
| 合计大写金额： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 |
| 实际供货日期 |  | 合同交货验收日期 |  |
| 验收具体内容 | （应按采购合同、采购文件、投标响应文件及验收方案等进行验收；并核对中标或者中标供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。) |
| 验收小组 意见 | 验收结论性意见： |
|  | 有异议的意见和说明理由： 签字： |
| 验收小组成员签字： |
| 监督人员或其他相关人员签字： 或受邀机构的意见（盖章）： |
| 中标或者中标供应商负责人签字或盖章： 采购人或受托机构的意见（盖章）： 联系电话： 年 月 日 联系电话： 年 月 日 |

# 第四章、评标办法及评分标准

## 一、评标依据及方式

1.评标依据：评标委员会以招标文件和投标文件为评标依据，对投标人的投标文件进行评审。

2.评标方式：以封闭方式进行评标。

3.根据财库〔2012〕69 号文规定，采购人和采购代理机构、评标委员会成员要严格遵守政府采购相关法律制度，依法履行各自职责，公正、客观、审慎地组织和参与评审工作。

4.通过资格审查的投标人投标文件才能进入评标评分，资格审查由采购人或采购代理机构的授权委托代理人负责审核。

5.本评标办法使用于1（A标）、2分标（B标）。

## 二、评标办法及评分标准

（一）对进入详评的投标文件，采用综合评分法进行评审。

（二）计分办法（按四舍五入取至小数点后二位）

| 序号 | 评分因素 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 （30分） | （1）评标价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额＝投标报价。 （2）按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）之规定，对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除。 （3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。 （4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2018〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （5）政策性扣除计算方法。 投标人所投标产品被认定为监狱企业或残疾人福利性单位或小型和微型企业产品的，该产品投标报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即该产品的评标报价=该产品的投标报价×（1-10%）；除上述情况外，评标报价=投标报价。 （6）以进入综合评分环节的最低的评标报价为基准价，基准价报价得分为30分。 （7）价格分计算公式： 某投标人价格分=基准价/某投标人评标报价金额×30分 |
| 2 | 技术分 （满分30分） | 1、完全满足招标文件要求得10分， 2、完全满足招标文件要求的前提下，标注★号技术性能及功能：有优于招标文件要求且评标时被评标委员会接受的，每优于一项加2分。（满分10分） 注：标注★号技术性能及功能有优于的，投标人须在投标文件中提供投标产品的彩页或第三方检测报告复印件或产品生产厂家出具的技术参数说明等证明材料作为佐证，以上材料均需加盖生产厂家或代理商公章，否则评标委员会有权不接受其优于。 3、完全满足招标文件要求的前提下，一般参数及功能（未标注★号）：有优于招标文件要求且评标时被评标委员会接受的，每优于一项加1分。（满分10分） 注：一般参数及功能有优于的，投标人须在投标文件中提供投标产品的彩页或第三方检测报告复印件或产品生产厂家出具的技术参数说明等证明材料作为佐证，以上材料均需加盖生产厂家或代理商公章，否则评标委员会有权不接受其优于。 4、一般参数及功能（不带★号的参数）负偏离一项扣1分，漏项的每一项扣1分，最多扣完本项分值（在招标文件允许偏离的项数内）。标注★号的参数及功能，负偏离一项扣15分，漏项的每一项扣15分，最多扣完本项分值。 |
| 3 | 供货、安装计划安排方案（满分20分） | 对投标供应商的供货、安装计划（含交付使用期）保证进行综合打分 一档：供货、安装计划安排完整并对项目整体架构、实施人员有详细的阐述，且方案整体性、可靠性、先进性、可维护性、安全性好，完全满足项目的需要，且保证措施能够很好满足项目的需要、可行，且有优于招标文件被评标委员会认定为对采购人采购项目有利的承诺和措施。（20分） 二档：供货、安装计划安排方案表述基本清晰，计划编制基本合理，阶段进度保证措施基本可行。（15分） 三档：供货、安装计划安排方案简单，基本满足招标文件要求的。（8分） |
| 4 | 售后服务分（满分17分） | 基本分（满分6分） | 完全满足招标文件售后服务要求，6分 |
|  |  | 备用机（满分2分） | 投标人承诺设备经维修8小时后仍不能正常使用，提供同等档次的备用机（2分） |
|  |  | 售后服务方案（满分7分） | 一档：结合本采购项目特点、要求，提出优质、完善的售后服务，售后服务方案具体细致。接故障通知到达现场的时间（维修响应时间为2小时内，质保期应在12小时内到达现场维修、质保期外应在72小时内到达现场维修）（7分） 二档：结合本采购项目要求，提出完善的售后服务，售后服务方案具体。接故障通知到达现场的时间（维修响应时间为4小时内，质保期应在24小时内到达现场维修、质保期外应在72小时内到达现场维修）。（5分） 三档：只对应招标文件作出普通响应性售后服务的。（2分） |
|  |  | 质保期（满分2分） | 在满足基本保修期后，免费保修期每延长1年增加1分（以设备生产厂家承诺为准，投标文件中提供厂家证明文件；且承诺质保期的货物金额须占该项目总金额50%或以上，承诺质保期有低有高的，按低的计分），满分2分。 |
| 5 | 政策功能分（3分） | 节能、环保及区内产品（满分3分） | （1）所投产品列入最新节能产品政府采购清单的（政府强制采购节能产品除外）（应根据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》2019年第16号、财库〔2019〕9号以及财库〔2019〕19号文规定，投标人的投标产品在投标时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的有效的节能产品认证证书复印件并加盖投标人公章，并加盖供应商公章），根据其所占项目金额比例得 0～1 分，非节能产品的不得分； （2）所投产品列入最新环保标志产品政府采购清单（应根据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》2019年第16号、财库〔2019〕9号以及财库〔2019〕18号文规定，投标人的投标产品在投标时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的有效的环境产品认证证书复印件并加盖投标人公章），根据其所占项目金额比例得 0～1 分，非环保产品的不得分； 备注：以上（1）、（2）分值计算公式列举说明，如某个供应商属于优先采购环境标志的产品总值占本投标报价的比例为33.8%，那该项得分为1.0×33.8%=0.338分； （3）认定为使用广西工业产品 80%以上的得1分。 根据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则的通知》（桂政办发【2015】78 号）的规定，“广西工业产品”是指广西境内生产的工业产品，具体以生产企业的工商营业执照注册所在地为准。“使用广西工业产品 80%以上”是指参加政府采购项目或招标项目时供货范围中采用广西工业产品的金额占本次招标总金额的 80%以上（含）。 |
| 总得分=1+2+3+4+5 |

## 三、推荐及确定中标候选人原则

（1）评标委员会根据综合得分由高到低排列次序，若得分相同时，按投标报价由低到高顺序排列； 若得分相同且投标报价相同的并列，按使用环保、节能产品所占份额大小决定排名次序。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

（2）采购人应当确定评标委员会推荐排名第一的中标候选人商为中标人。

（3）排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当递交履约保证金而在规定的期限内未能递交的，采购代理机构可以确定排名第二的中标候选人为中标人。

## 四、其他

1．评标委员会应按招标文件公布的评标方法和标准进行评标，不得擅自更改招标文件的评标方法和标准。

2．在评审过程中，评标委员会任何人不得对某个投标供应商发表任何倾向性意见，不得向其他专家评委明示或者暗示自己的评审意见。

3．采购代理机构或现场监督人员发现评标委员会有明显的违规倾向或歧视现象，或不按规定的评标方法和标准进行，或其他不正常行为的，应当及时制止和纠正。如制止无效，应及时向同级政府采购监督管理部门报告，由政府采购监督管理部门依照法律、法规章规作出处理。

# 第五章、合同主要条款格式

《广西壮族自治区政府采购合同》

合同编号：

采购单位（甲方）	采 购 计 划 号

供 应 商（乙方）	招  标  编 号

签  订  地 点	签 订 时 间

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照招标文件（采购文件）规定条款和中标（成交）供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

## 第一条 合同标的

1．供货一览表分标：

2．合同合计金额包括招标范围内货物货款、货物标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。如招标文件对其另有规定的， 从其规定。

## 第二条	质量保证

1．乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与投标文件的承诺相一致。乙方提供的自主创新产品、节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2．乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

## 第三条	权利保证

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

## 第四条	包装和运输

1．乙方提供的货物均应按投标文件承诺的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2．货物的运输方式：不限。

3．乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：本合同交付货物不接受损耗，由乙方自行为其货物运输办理相关保险。

## 第五条	交付和验收

1．交货期：按乙方投标文件中承诺的不超过招标要求的时间、地点： （采购人指定地点）。

2．乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3．乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4．甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

5．采购人委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6．甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后 10 日内及时予以解决。

## 第六条	安装和培训

1．甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2．乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：采购人指定地点。

## 第七条	售后服务、质保期

1．乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2．货物质保期：按乙方投标文件中承诺的不少于招标要求的免费保修期限。

3．乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

## 第八条	付款方式和保证金

1．资金性质：预算资金。

2．付款方式：无预付款，在验收合格后支付货款的98%，预留货款的2%作为质保金，质保期满后无质量问题，5个工作日内付清，无息。

## 第九条	质量保证金

在验收合格后支付货款的98%，预留货款的2%作为质保金，质保期满后无质量问题，5个工作日内付清，无息。

## 第十条	税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

## 第十一条	质量保证及售后服务

1.乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在按乙方投标文件中承诺的不超过招标要求的响应时间小时内到达甲方现场处理。

3.在免费保修期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.上述的货物免费保修期最短不得少于招标文件要求的年限【免费保修期自设备验收合格之日起计算】【若乙方投标承诺免费保修期超过招标文件要求年限的，按其承诺执行】，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

5.若乙方提供假冒伪劣产品，须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第 49 条之规定按全部货款的双倍赔偿甲方。

## 第十二条	调试和验收

1.甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。

2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

## 第十三条	货物包装、发运及运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

4.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

## 第十四条	违约责任

1．乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2．乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3．因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4．甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额 3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额 5%，超过  天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。

5．乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6．乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。

7．其它违约行为按违约货款额 5%收取违约金并赔偿经济损失。

## 第十五条	不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

## 第十六条	合同争议解决

1．因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2．因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

3．诉讼期间，本合同继续履行。

## 第十七条	诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

## 第十八条	合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或被授权人签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

## 第十九条	合同的变更、终止与转让

1．除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2．乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

## 第二十条	签订本合同依据

1．招标文件；

2．乙方提供的投标（或应答）文件；

3．售后服务承诺书；

4．中标通知书。

第二十一条	本合同一式四份，具有同等法律效力，财政部门（政府采购监管部门）、采购代理机构各一份，甲乙双方各一份（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，采购人或采购代理机构应当将合同副本报同级财政部门备案。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人 |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 经办人： 年 月 日 |

合  同  附  件

一般货物类

| 1．供应商承诺具体事项： |  |
| --- | --- |
| 2．售后服务具体事项： |  |
| 3．保修期责任： |  |
| 4．其他具体事项： |  |
| 甲方（章） | 年 | 月 | 日 | 乙方（章） | 年 | 月 | 日 |  |

注：售后服务事项填不下时可另加附页

# 第六章、投标文件格式

#### 投标文件外层包装封面格式

投 标 文 件

采购项目名称：

项目编号：

投标人名称（加盖公章）：

投标人地址：

在	年	月	日	时	分之前不得启封

年	月	日

#### 投标文件封面格式

投 标 文 件

（正本或副本）

采购项目名称：

项目编号：

投标文件名称：资格证明文件或商务技术文件

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

投标人地址：

年	月	日

资格证明文件内容目录

注：资格证明文件单独装订成册。

资格证明文件【以下文件标注有“必须提供”的请按规定在投标文件中提供，否则作投标无效处理。其他如有请提供】：

- 投标保证金提交凭证复印件（银行转账、电汇凭证的到账证明均可）（必须提供）；

- 有效的统一社会信用代码“三证合一”的营业执照副本(必须提供。原件备查)；

- 具有国家主管部门颁发的有效的医疗器械生产许可证，或按《医疗器械经营监督管理办法》（国家食品药品监督管理总局第8号令）医疗器械分类管理要求具有有效的医疗器械经营备案凭证或许可证；(必须提供。原件备查)；

- 投标人法定代表人身份证明书原件（格式见附件)，法定代表人有效身份证正反面复印件（必须提供）

- 法定代表人授权委托书原件(格式见附件)，被授权人有效身份证正反面复印件（委托时必须提供）；

6、投标文件递交截止之日前半年内投标人连续三个月的依法纳税的依法缴纳税费或依法免缴税费（包括无纳税记录或零报税）的证明复印件（成立时间不足三个月的公司的按实际应产生月份提供证明）【证明材料可以是：由投标人所在地主管税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》或投标人在税务部门（或税务部门指定的银行）已缴纳税费的凭证复印件】；

7、投标文件递交截止之日前半年内投标人连续三个月的依法缴纳社保费的缴费（包括无缴费记录）凭证复印件（成立时间不足三个月的公司的按实际应产生月份提供证明）【证明材料可以是：由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》或投标人在社保部门（或社保部门指定的银行）已缴纳税费的凭证复印件】（格式自拟）；

8、投标人2019年度经第三方审计的财务报表（账务报表至少包含资产负债表、利润表、现金流量表及其附注、加盖会计师事务所公章页）复印件或供应商提交投标文件截止之日前三个月内其基本开户银行出具的银行资信证明（仅提供银行出具的存款证明不能作为其银行资信证明）复印件； (必须提供。原件备查)；

9、投标人参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录的书面声明原件（格式见附件。必须提供）

10、招标文件要求的其他资格证明材料。

（以上资料属于复印件或查询页面打印件的须加盖投标人公章）

附件：单位声明函格式

没有重大违法记录的书面声明函

本公司郑重声明：我公司参加本项目的政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录，符合《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购实施条例》规定的供应商条件，具备履行本货物采购合同所必需的设备和专业技术能力。

本公司对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

法定代表人或委托代理人：

日期：2020年   月   日

商务技术文件内容目录

注：商务技术文件（含报价文件、商务文件、技术文件）单独装订成册。

（一）报价文件格式

报价文件【1-2 项必须提供，否则作无效投标处理】：

1.投标函（格式见附件）；

2.投标报价表（格式见附件）；

3.投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

附件1：投标函格式

投 标 函

致：（采购单位名称）

根据贵方的                            （项目名称）招标文件（项目编号：       ），我方提交投标文件（包括资格证明文件、报价文件、商务文件、技术文件）正本一份、副本四份。

据此函，我方宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有）以及全部参考资料和有关附件，已经了解对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期为90天。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.本项目投标金人民币        元，其缴交凭证一起递交。

7.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

邮编：

电话：

投标人（盖公章）

法定代表人或委托代理人：

年 	月 	日

附件2：投标报价表（货物类格式）

投标报价表

招标编号： 		分标：

投标人名称： 		单位：           元

| 项号 | 货物名称 | 数量① | 计量单位 | 产地 | 品牌及厂家 | 规格型号 | 单价② | 投标报价 ③=①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额大写：人 民 币 元（ ￥ ） 其中： 1、属于小微企业生产的产品总值为￥ （具体明细详见附表），占总投标报价的比例为 %； 2、属于优先采购节能产品总值为￥ （具体明细详见附表），占总投标报价的比例为 %； 3、属于优先采购环境标志产品总值为￥ （具体明细详见附表），占总投标报价的比例为 %； 4、属于优先采购广西工业产品总值为￥ （具体明细详见附表），占总投标报价的比例为 %； |
| 交货期： |
| 交货地点： |

注:1.投标人的投标报价表必须加盖单位公章并签字，否则其投标作无效标处理。如投标人为联合体的，则联合体各成员共同在规定签章处逐一签字并加盖单位公章，否则其投标作无效标处理。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字，否则其投标作无效标处理。

3.凡需用专用耗材的专用设备类采购项目，应按招标文件规定的耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。

4.投标费用包括项目实施所需的人工费、服务费、运输费、安装调试费、购买及制作标书费、税费及其他一切费用。

5.本一览表投标产品中如有财政部现行《政府采购节能产品清单》目录内优先采购的产品、现行《政府采购环境标志产品清单》目录内优先采购的产品、小微企业生产的产品或有属于广西工业产品，请在本表后按类别分别附上此类产品明细表（表格格式自拟），明细表中列明：项号、货物名称、数量、单价、投标报价、累计金额并附相关证明材料。如因投标人未提供明细表或证明材料而导致评标委员会无法评判或无法计分而给投标人造成的损失由投标人自行负责，投标人提供虚假材料以谋取中标的将按政府采购相关规定进行处罚。

6.投标人应按分标编写该表。

投标人（盖公章）：

法定代表人或被授权人（签字）：

年 	月 	日

（二）商务文件格式

商务文件【 1- 6 项为必须提供，否则作投标无效处理。其他项如有请提供】：

1.投标声明书 (格式见附件) ；

2.商务响应表（格式见附件）；

3.投标保证金提交凭证（复印件加盖公章）；

4.法定代表人身份证明（格式见附件)及法定代表人有效身份证正反面复印件；

5.法定代表人授权委托书(格式见附件)及被授权人有效身份证正反面复印件（委托时必须提供）；

6.“采购需求”内有要求必须提供的材料；

7. 产品出厂标准、质量检测报告；

8.安全生产许可证或者产品代理资格证明文件；

9.同类及类似产品的单个合同销售业绩且无不良记录[以签订的合同或中标/成交通知书附带相关签订的合同（须清晰反映所销售的货物名称、种类、金额）复印件为准]  (格式见附件)；

10.其他证明文件【产品如属于小型、微型企业的，须提供《中小企业声明函》(格式见附件)；属监狱企业的，请提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；属于残疾人福利性单位的，请提供《残疾人福利性单位声明函》(格式见附件)】；

11.投标人所投产品为广西工业产品的，如实提供《广西工业产品声明函》(格式见附件)；

12.节能环保等方面的资质证书；

13.投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；

14.投标人认为可以证明其能力、企业信誉或业绩的其他材料；

15.投标人关于产品生产时间、升级或者更新淘汰计划、配件供应以及本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（内容见投标声明书）

16.投标人情况介绍（格式自拟）。

（以上资料属于复印件的须加盖投标人公章）

#### 附件1：投标声明书格式

投标声明书

致：（采购单位名称）

我公司    （投标人公司名称） 是中华人民共和国合法企业，经营地址为                。

我 	（姓名）系 	（投标人名称）的法定代表人 ，我方愿意参加贵方组织的            	项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

4.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次投标文件进行如下说明：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次投标文件内容中未涉及商业秘密；

□我方本次投标文件涉及商业秘密的内容有： 	；

5.我方在此声明，我方及由本人担任法定代表人的其他机构在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

投标人（盖公章）：

法定代表人（签字）：

年 	月 	日

附件2：商务响应表格式

商务响应表

分标

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 免费保修期 |  |  |  |  |
| 售后技术服务要求 |  |  |  |  |
| 交货时间及地点 |  |  |  |  |
| 付款条件 |  |  |  |  |
| 备品备件及耗材等要求 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

投标人应按分标编写该表

投标人（ 盖公章 ） ：

法定代表人或被授权人签字：

年 	月 	日

附件3： 法定代表人身份证明格式

法定代表人身份证明

投 标 人：

单位性质：

地   址 ：

成立时间：   年   月    日          经营期限：

姓名：            性别 ：       年龄：          职务 ：

身份证号码：

系                                                （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件（加盖公章）

投标人（盖公章）:

年 	月 	日

附件4：法定代表人授权委托书格式

法定代表人授权委托书

致：（采购单位名称）

我         	（姓名）系 	                          （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工           （姓名）以我方的名义参加                      	项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

附：被授权人有效身份证正反面复印件（加盖公章）

被授权人签字：

法定代表人签字：

所在部门职务：

职     务：

被授权人身份证号码：

投标人（盖公章）：

年 	月 	日

附件5：同类及类似产品的单个合同销售业绩且无不良记录[以签订的合同或中标/成交通知书附带相关签订的合同（须清晰反映所销售的货物名称、种类、金额）复印件为准]

| 采购单位名称 | 设备或项目名称 | 采购数量 | 单价 | 合同金额（万元） | 附件页码 | 采购单位联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 合同 | 验收报告 | 用户评价 |  |

投标人（盖公章）：

法定代表人或被授权人签字：

年 	月 	日

附件6：中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函格式

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181 号）的规定，本公司为    	        （请填写：中型、小型、微型）企业，即本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、 财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）规定的划分标准，本公司为   	_（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加 	单位的          	项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担或者提供其他 	（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日	期：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加

单位的               	项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包 括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

年 	月 	日：

附件7：广西工业产品声明函格式

广西工业产品声明函

本公司郑重声明，根据《招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则》（桂政办发〔2015〕78号）

的规定，本公司在本次投标中提供的下述产品为广西工业产 品，详情如下：

| 序号 | 产品名称 | 型号和规格 | 数量 | 制造厂商及原产地 | 投标价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
|  | 广西工业产品合计价格： |  | 占投标总价比例： |  |

本公司对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖公章）：

法定代表人或被授权人签字：

年 	月 	日

（三）技术文件格式

技术文件【 1- 3 项为必须提供，否则作无效投标处理，其他项如有请提供】：

1.技术响应表（格式见附件）；

2.售后服务承诺书【包含交货期、免费保修期、免费技术培训方案、出现故障解决方案；本地售后服务保障（如有）；免费保修期外维修方案（如有）；其他增值售后服务或其它实质性优惠措施（如有）等】（格式见附件）；

3.“采购需求”内有要求必须提供的材料；

4.项目实施人员一览表（格式见附件）；

5.对本项目系统总体要求的理解。包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由及过程）；

6.投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；

7.投标人拥有主要装备和检测设施的情况及现状；

8.产品出厂标准、质量检测报告（其中有精度要求的仪器设备类政府采购项目，应当要求投标人提供由第三方精度检测报告或由采购人在投标前组织的精度实测数据）；

9.原厂出厂配置表及原厂中文使用说明书；

10.优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括选配件、专用耗材、售后服务优惠等方面（格式见附件）；

11.投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

12.投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

（以上资料属于复印件或查询页面打印件的须加盖投标人公章）

#### 附件1：技术响应表（格式）

技术响应表

分标

| 项号 | 货物名称 | 项目要求及技术需求 | 投标文件的响应情况（投标货物的技术参数性能指标承诺） | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.投标人应根据“采购需求”中的“项目要求及技术需求”要求逐项对应填报投标货物的技术参数性能指标等承诺，并在“偏离说明”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离” ，当出现“正偏离”情况时应详细填写偏离情况说明及提供相应有效证明材料。

2.投标人应按分标编写该表

投标人（盖公章）：

法定代表人或被授权人签字：

年 	月 	日

附件2：售后服务承诺书【包含交货期、免费保修期、免费技术培训方案、出现故障解决方案；本地售后服务保障（如有）；免费保修期外维修方案（如有）；其他增值售后服务或其它实质性优惠措施（如有）等】格式

售后服务承诺书

1.交货期为： 	    。

2.按国家有关产品“三包“规定执行“三包”。

3.采购范围内的货物免费送货上门、免费安装调试合格、免费技术培训。

4.免费保修期 	年（免费保修期从设备验收合格之日起计算）。

5.免费技术培训方案：

（1）提供免费技术培训服务。

（2）培训内容：……

（3）……

6.出现故障解决方案：

（1）……

（2）……

（3）……

7. 本地售后服务保障：

（1）……

（2）……

8.免费保修期外维修方案

（1）……

（2）……

9.其他增值售后服务或其它实质性优惠措施

（1）……

（2）……

投标人（盖公章）：

法定代表人或被授权人签字:

年 	月 	日

附件3：项目实施人员一览表（格式）

项目实施人员一览表

（主要从业人员及其技术资格）

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

投标人（ 盖公章 ） ：

法定代表人或被授权人签字：

年 	月 	日

附件4：选配件、专用耗材、售后服务优惠表（格式）

| 序号 | 优惠内容 | 适用机型 | 单价 | 比投标报价优惠率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | % |
| 2 |  |  |  | % |
| 3 |  |  |  | % |
| 4 |  |  |  | % |
| 5 |  |  |  | % |

投标人（盖公章）：

法定代表人或被授权人签字：

年  	月   日

# Text boxes

| 项号 | 货物名称 | 厂家、品牌、规格型号 | 技术参数 | 数量① | 单位 | 单价（元）② | 单项合计金额 （元） ③＝①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（合计金额）大写： | 人民 币 |  | （ ￥ | ） |