公 开 招 标 文 件

项目名称：宁明县妇幼保健院医疗设备采购项目

项目编号：CZZC2020-G1-220123-GXDY

采购计划文号：NMZC2020-G1-00824

采 购 人：宁明县妇幼保健院

采购代理机构：广西德元工程项目管理有限责任公司

2020年12月

目    录

第一章  招标公告	1

第二章  采购需求	4

第三章  投标人须知	19

第四章 投标文件格式	34

第五章  评标方法及评标标准	45

第六章  合同条款及格式	48

# 第一章  招标公告

项目概况：

宁明县妇幼保健院医疗设备采购项目的潜在投标人应在按本公告第三条要求，通过实名制在线免费获取公开招标文件，并于2020年12月 30 日09时30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：CZZC2020-G1-220123-GXDY

采购计划文号：NMZC2020-G1-00824

项目名称：宁明县妇幼保健院医疗设备采购项目

预算金额：A分标：22万元；B分标：90万元；C分标：76.8万元；D分标：33.6万元。

最高限价： 同预算金额。

采购需求：

| 分标 | 货物名称 | 数量 | 金额 | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A分标 | 云上妇幼 | 1套 | 22万元 | 如需进一步了解详细内容，详见招标文件。 |
| B分标 | 个体营养检测分析仪+干预管理软件 | 1台 | 90万元 | 如需进一步了解详细内容，详见招标文件。 |
| C分标 | 全自动荧光免疫定量分析仪 | 1台 | 76.8万元 | 如需进一步了解详细内容，详见招标文件。 |
|  | 麻醉机 | 1台 |  |  |
|  | 听力筛查仪 | 2台 |  | 如需进一步了解详细内容，详见招标文件。 |
|  | 新生儿黄疸治疗箱 | 4台 |  |  |
| D分标 | 低温等离子过氧化氢灭菌器 | 1台 | 33.6万元 | 如需进一步了解详细内容，详见招标文件。 |
|  | 低温等离子消毒机 | 3台 |  |  |

合同履行期限：自合同签订之日起10个日历日内安装验收完成。

本项目不接受联合体投标。

二、投标人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目的特定资格要求：供应商必须具有国家主管部门颁发的有效的医疗器械生产许可证，或按《医疗器械经营监督管理办法》（国家食品药品监督管理总局第8号令）医疗器械分类管理要求具有有效的医疗器械经营备案凭证或许可证；

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，不得参与政府采购活动。

6.按本公告第三条要求，通过实名制在线免费获取公开招标文件的供应商。

三、获取招标文件

时间：自招标公告发出之时起至投标截止时。

获取方式：实行供应商实名制在线免费获取。

注：1.供应商须登录政采云平台（www.zcygov.cn）在“供应商入驻”完成账号注册后，登录政采云平台“项目采购—获取采购文件”模块自行下载采购文件。 
    2.已获取公开招标文件的供应商不等于符合本项目的供应商资格条件。
    3.如在政采云平台操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间和开标时间：2020年12 月 30日9时30分（北京时间）

投标文件提交起止时间：2020年12月 30 日9时30分

投标和开标地点：崇左市公共资源交易中心（崇左市城南新区石景林路东段政务服务中心综合楼五楼）。

注：投标人应在投标文件提交起止时间内，将投标文件密封送达投标地点，未在规定时间内送达或未按照招标文件要求密封的投标文件，将予以拒收。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.投标保证金：

A分标：2000.00元；B分标：9000.00元 ；C分标：7000.00；D分标：3000.00元。

投标保证金的交纳方式：银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函，禁止采用现钞方式。采用银行转账方式的，在投标截止时间前交至指定账户并且到账

【开户名称：崇左市公共资源交易中心，开户银行：广西北部湾银行崇左分行，开户账号：8000 9177 3466 663】；采用支票、汇票、本票或者保函等方式的，在投标截止时间前，投标人应当递交单独密封的支票、汇票、本票或者保函原件。否则视为无效投标保证金。

2. 网上查询地址

《中国政府采购网》http://www.ccgp.gov.cn、《广西壮族自治区政府采购网》http://zfcg.gxzf.gov.cn/、《崇左市公共资源交易中心网》www.czjyzx.gov.cn。

3. 本项目需要落实的政府采购政策

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。

（4）政府采购促进残疾人就业政策。

（5）政府采购支持监狱企业发展。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：宁明县妇幼保健院

地 址：宁明县城中镇中华西街93号

联系方式：梁副, 0771-8621495（院办）

2.采购代理机构信息

名 称：广西德元工程项目管理有限责任公司

地　址：南宁市金湖北路58-2号金庆盛大酒店7楼

联系人：曾工、吴工

联系方式：0771-5533823

3.项目联系方式

项目联系人：曾工、吴工

联系电话：0771-5533823

广西德元工程项目管理有限责任公司

2020年 12 月 9 日

# 第二章  采购需求

说明：

1、投标人的投标产品的技术参数应实质上相当于或优于本需求表中的技术参数性能（配置）要求。

2、本需求中的技术参数及性能（配置）不明确或有误的，投标人请以详细、正确的技术参数性能（配置）同时填写投标报价表和技术规格响应表。

3、评标时，如果评标委员会发现采购内容及技术需求表中的技术参数及性能（配置）要求和商务要求表中含有某一品牌特有的参数或其它限制性要求的，有权认定不作为主要技术参数及性能（配置）要求或不作为投标无效要求处理。

4、凡在“技术参数及性能（配置）要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，投标人应在投标报价明细表中将其标配参数详细列明。

5、带★必须为完全响应，否则投标人投标无效。

## A标段：云上妇幼

| 序号 | 采购货物名称 | 型号规格、技术参数、性能配置 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 云上妇幼 | 一.远程会诊终端1套： 1、分体式硬件终端，采用嵌入式实时操作系统；支持ITU H.323以及IETF SIP协议；要求与市局MCU实现无缝数字连接；当MCU不能使用时，可以与广西监管平台现有的远程会诊平台实现无缝数字连接； 2、终端至少具备3个高清视频输入接口；具备至少2个高清视频输出接口； 3、终端具备3组音频输入，2组音频输出接口，具有1路数字全向麦克风接口。 4、配备分体式高清镜头，支持720p 25帧/秒、720p 50帧/秒、1080p 25帧/秒、1080p 50帧/秒的视频采集；摄像头支持至少12倍光学变焦；支持可视预设位功能且摄像机预置位不少于10个；广角支持至少85度（提供相关的官方资料截图证明）。 5、配置覆盖半径至少7米的桌面全向数字麦克风一个，支持360度全向拾音，可扩展支持多个麦克风级联；设备具有自适应回声抑制、屏蔽GSM信号干扰、自动增益控制、自动噪音抑制功能。 6、支持ITU-T G.711、G.728、G.722、G.722.1、G.722.1 Annex C、G.719以及AAC-LD等宽频率语音编码协议 7、支持 H.261、H.263、H.264、H.264 High Profile、H.264 SVC 视频协议 8、具备CIF、4CIF、720p 25fps、720p 50fps、1080p 25fps、1080p 50fps视频格式处理能力； 9、为更有效地利用现有的网络带宽，在512Kbps速率实现720p 25帧/秒；在1Mbps速率实现1080p 25帧/秒动态高清视频质量；在1.7Mbps速率实现1080p 50帧/秒动态高清视频质量；发送双流时，在保证主路图像1080p 50帧/秒的同时，辅路数据内容分辨率也可达1080p 25帧/秒；在辅路传输动态图像时可以同时传输辅路声音。 10、具备可靠的丢包恢复机制，在IP网络达到20%丢包时会议视音频质量清晰，无马赛克；为了适应移动视频接入，在丢包率50%的情况下，保持音频仍能保持音频通信质量清晰、连续、无破音；具有第三方权威检测报告； 12、终端支持中文操作界面、中文Web界面管理，配备一个中文遥控器，支持遥控器开启及关闭终端； 二、远程会诊监管平台扩容1套 ： 1、扩容远程监管平台系统3个点，包含宝利通硬件云MCU Clariti和注册管理服务器， 2、 扩容的许可支持1080p 30帧分辨率， 三、高清电视机2台： 1.55寸4K显示屏，具有2个HDMI输入接口。 四、移动推车1台： 支持叁屏安装55-86寸电视机支架、铝钢结构、美观大方。 五、A4彩色打印/复印/扫描一体机1台： A4彩色打印/复印/扫描一体机 打印速度：黑白16PPM，彩色16PPM； 打印分辨率：600dpi；内存：256 MB DDR，128 MB闪存；处理器：800MHz；进纸器容量：150页进纸盒，100页出纸盒；打印负荷：30000页/月；接口：高速 USB 2.0 端口; 1 个快速以太网 10/100Base-TX 端口；复印速度：黑白16PPM，彩色16PPM；复印分辨率：600dpi；扫描分辨率：1200dpi；自动开机关机；平板扫描。纸张处理：150页进纸盒；100页出纸盒保修：一年送修 六、一体机 1套 ： CPU：i5处理器 2.7GHz双核心 主板: Intel H81 chipset 内存：4GB 金士顿 DDR-3; 1600MHz 高分辨率VGA/DVI/HDMI图像采集卡，可采集高分辨的VGA/DVI/HDMI视频信号， 高清输入格式：1920X1080P 60/50FPS 1920X1080P 30/25FPS，1920X1080I 60/50FPS 1280X720P 60/50FPS DVI输入格式： 符合DVI 1.0标准，单连接 VGA输入格式： 640X400-1920X1080 输出图像格式： 大小：160X120-1920X1080 Ø 采集信号：DVI / VGA / HDMI/ YPbPr等信号,输入路数：一路DVI/VGA Ø 输入接口：DVI-I接口 Ø 板卡类型：PCI-E×4 七、桌面USB摄像头 1个： 高清会议摄像头，支持1080p 30帧，4倍数码变焦，90度广角，USB接口 八、桌面USB拾音扩声器1个： 全向拾音器和扩声器一体机，USB免驱动，拾音半径1.5米 九、地贫远程超声技术服务1项： 1、与用户现有彩超设备对接，并将超声设备影像传送至地贫远程诊断质量控制平台，并能完成图像采图、质控、打分等会诊要求，安装客户端并与区卫健委远程超声实现超声，互联互通，培训远程超声客户端操作流程。与自治区妇幼保健院实现对接联通。 2、地贫远程超声 （一）业务功能 会诊系统采用统一标准的数据格式，实现不同医疗机构、不同设备传输的数据可以通过平台进行分析、诊断、报告，采用数据安全加密传输数据，具备即时消息互动功能，根据远程诊疗流程，实现实时的远程超声诊断辅助设备数据采集和分析诊断。 可选择实时音视频交互式会诊和离线会诊方式，具有普通会诊、点名会诊等应用场景功能，具有会诊申请、业务受理、会诊管理、会诊记录管理、会诊服务、会诊报告等功能。 子系统具备质量控制功能，能够实现对上级医疗机构对下级医疗机构开展地贫超声检查的质量进行控制，对下级医院的工作进行评分； 子系统提供关于地贫超声检查的标准，标准图谱、扫查方法等，供下级医院进行学习； 1)会诊预约申请 子系统须具有完整的会诊预约申请功能，预约基本信息和专家基本信息从主平台获取。申请医院能够新建会诊申请。新建会诊申请过程包括：患者信息获取、会诊申请信息获取、会诊信息确认、病历资料补录等步骤。对于尚未完成会诊的申请，可以进行修改。会诊申请信息填写的过程包括对拟邀请医院、病种、相关学科专家信息的查询与选择。 （1）会诊预约申请支持普通会诊和点名会诊的会诊方式选择； （2）支持会诊医院、是否加急、专家职称的选择；患者信息获取，可以根据住院号、门诊号、姓名查询患者后选择采集患者在医院的历次诊疗数据；（提供功能截图） （3）支持会诊患者的资料以附件的方式上传； （4）会诊费用，支持在线收取会诊费用功能，支付方式支持微信支付，取消会诊时，会诊费用原路返回； 2)会诊安排 会诊申请提交后，专家医院进行专家安排、会诊时间安排等业务受理操作；会诊管理员根据会诊申请的情况安排会诊专家或拒绝会诊的申请；；退回的业务申请可进行资料补充和修改；业务申请提交后，系统可自动发送手机短信提醒相关人员受理相关业务。 3)会诊管理 （1）具有会诊流程管理功能，能够用流程的方式显示会诊的流程以及目前会诊的状态； （2）具有病历资料管理功能，可以下载查看上传的会诊资料； （3）具有会诊报告浏览功能； （4）具有会诊邀请功能，可以邀请第三方专家加入会诊；（提供功能截图） 4)会诊报告 具有会诊报告书写的功能，完成会诊报告的书写，具体如下： （1）会诊报告模板可以自定义设置； （2）具有报告知识库，少键盘录入工作量；（提供功能截图） （3）具有报告浏览及打印预览功能，如果报告已经打印，在报告上有“已打印”标识； （4）具有操作日志功能，书写报告、打印报告、修改报告、提交报告等操作的日志记录；（提供功能截图） （5）具有插入超声切面留图功能，把会诊过程中的切面图插入到报告中，形成图文报告；（提供功能截图） （6）具有超声检查参数录入功能，对检查参数的值给予正常和异常的提示，并且检查检查可以自动插入到报告中；（提供功能截图） （7）具有报告召回功能，专家医院可以召回会诊报告，完善修改后在提交；（提供功能截图） （8）会诊报告具有阳性和阴性的标识功能； 5)超声设备动态影像采集与传输 （1）支持通过多种接口方式从超声设备获取实时动态图像，包括但不仅限于HDMI、DVI、VGA、S-Video、DP接口等； （2）支持超声信号编码转换； （3）支持USB视频采集器； （4）超声信号传输与超声会诊视频会议设备对接，直接由视频会议设备采集超声视频信息，通过会议系统进行信号传输； （5）支持超声信号实时采集传输； （二）支持服务模块 与主平台数据交换。 1)通过数据交换接口与主平台对接。实现从主平台调用用户认证与权限信息、服务对象基本信息、医疗卫生人员和专家基本信息、医疗机构基本信息、远程医疗设备基本信息、短信服务信息等功能、服务。实现将子系统获取的如就诊时间、机构、医生、患者、疾病名称（国标版ICD-10）、诊断结果等结构化数据实时推送至主平台；如影像资料等非结构化数据提供数据接口供主平台随时调用。 2)日志管理功能。 3)子系统实时生成业务系统工作日志，并向主平台推送统一存储管理。 4)短信接收发送功能。 5)实现对远程医疗业务各个环节相关人员的信息提示，将业务申请情况、业务安排情况、诊疗结果等及时通知相关人员，主要包括申请端医务人员、专家端医务人员、平台管理员、患者等。提供规则设定、发送工具、查询统计功能。 6)消息接收发送功能。 7)提供消息接收服务和消息推送服务。消息推送服务实现服务器端向用户端信息推送。 | 套 | 1 |  |
| 商 务 条 款 | 一、合同签订期：自中标通知书发出之日起25日内。 ★二、交货期：自合同签订之日起10个日历日内安装验收完成。 三、交货地点：由业主指定。 四、交货方式：现场交货。 五、售后服务要求： 1、提供不少于12个月免费整机质保，质保期过后的维修只能收取零配件费，免收维修费及差旅费。 2、成交供应商须派遣有经验的工程师到采购人单位进行优质的培训服务。对设备的使用操作、维修进行免费培训，并提供安装使用说明书，以确保采购人能够对设备有足够的了务解和熟悉，至少各使一人熟练掌握使用及维修，能独立进行设备的日常维护、保养和管理条培训所需一切费用由成交供应商承担。 3、质保期内成交供应商提供免费上门服务。生产厂家需提供24小时服务热线，保修立即款响应，24小时紧急维修，48小时普通维修，否则所延误造成的损失由成交供应商承担。如果故障在检修72小时后故障仍无法排除，成交供应商应在48小时内提供不低于故障设备规格型号档次的备用设备供采购人使用，直至故障设备修复，质保期后，成交供应商须提供终身维修服务。定期随访、解决使用过程中的问题。 ★4、为确保应标的真实性，交货时业主单位逐一核验每项技术参数保证与投标提供的货物需求一览表及商务条件一致，并保证可以演示或提供第三方专业检测机构出示的检测报告证明，提供相应货物生产厂家或正规渠道代理商的供货授权证明文件，若不符合参数要求，业主有权拒绝支付该笔款项或不予签订合同。 5、其他：投标时必须提供有效的证件（生产企业须提供《医疗器械生产许可证》；经营企业经营第二类医疗器械的须提供《第二类医疗器械经营备案凭证》，经营第三类医疗器械的须提供《医疗器械经营许可证》；有效的医疗器械注册证）。 |

## B标段：个体营养检测分析仪+干预管理软件

| 序号 | 采购货物名称 | 型号规格、技术参数、性能配置 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 个体营养检测分析仪+干预管理软件 | 1、人体成分分析仪系统性能要求 ★1.1采用多频、多段生物电阻抗的工作原理，(以注册证为准)；在无损、无创的状态下对成年女性、孕妇体成分分析。 1.2孕期体成分分析，可检测基础代谢率、细胞内水分，细胞外水分，总体水分，躯干细胞外液率、躯干细胞外水分率、蛋白质，肌肉量，无机盐，去脂体重，体脂肪，体脂百分比，体重、细胞量、骨骼肌、骨内矿物质含量，水分百分比。 1.3非孕期体成分分析，可检测基础代谢率、细胞内水分、细胞外水分、总体水分、躯干细胞外液率、躯干细胞外水分率、蛋白质、肌肉量、无机盐、去脂体重、体脂肪、体脂百分比、腰臀比、BMI、体重、细胞量、骨骼肌、骨内矿物质含量、节段肌肉分析，节段脂肪分析，浮肿程度，内脏脂肪面积。 2、数据采集测量系统 2.1系统档案管理:包含患者基本信息（姓名、年龄、身高、时期（备孕期、成年女性、孕期、哺乳期、产后恢复期），孕前体重、孕前BMI、胎数、孕周等）、历次接诊信息（营养主诉、心里评估、诊断结果、营养小结、复诊预约等）、历次检查项目及检测结果，提供营养分析报告、营养干预方案、营养处方笺的查询功能。 2.2孕期/非孕期膳食摄入调查数据库1000余种；菜品食材达17000余种，支持回顾法、频次法、智能扫码膳食调查3种调查方式。 2.3孕期/非孕期运动及生活方式调查：支持30余运动种类调查，支持快速调查、详细调查、智能扫码调查、支持直接询问和扫描二维码记录两种方法进行生活方式调查。 ★2.4孕期/非孕期疾病调查与智能化营养干预：检测模块可基于成年女性或妊娠时期不同疾病等进行选择导入检测分析，针对妊娠期合并有糖尿病、高血压、血脂异常、甲减、甲亢、巨幼细胞性贫血、缺铁性贫血、钙缺乏9种疾病等疾病的孕妇，进行风险评估筛查和营养状况评估后出具报告，并根据病情提供个性化膳食推荐方案。 2.5根据询问或高精度扫码枪扫码扫描孕妇快捷问答二维码，可调查生活方式结果，分析孕期饮食情况、在外就餐频次、每日用餐情况、正常进食进度、零食种类、运动情况、睡眠时间、心理反应、烟酒、生活环境、主食偏好、水果偏好、血糖控制等情况，自动判断出其正常、异常情况，并结合异常结论给出个性化建议的膳食指导方案和运动方案。 3、综合数据分析评估系统 3.1数据分析系统：可筛查不同的时期，检测时间、年龄、主诉疾病，分娩方式，以及不同营养素摄入情况。 3.2通过体成分检测及个体化数据采集测量进行综合数据评估，给出个性化的营养方案及运动方案，数据之间有关联性。 3.3膳食调查的结果进行全面分析评价，包含膳食6餐次能量供能比分析评价，营养素摄入情况分析评价20种（VB6，VB12，叶酸，VD，硒，钠，磷，钾，镁，铜，VA，VE，VB1，VB2，VC，尼克酸，钙，铁，锌，碘），能量摄入情况评价（能量，蛋白质，脂肪，碳水化合物，膳食纤维）；膳食食物种类摄入评价（谷薯类，蔬菜类，水果类，鱼禽肉蛋类，奶及奶制品，豆类及坚果类，油脂类）同时提供相关指标的推荐摄入量、参考范围及评价结果。 二、孕期管理微平台（营养定量分析软件） ★1.1结合孕妇的营养、疾病与体成分情况等基本信息的调查结果，智能化推荐适合孕妇的营养膳食食谱，还可结合孕妇家中记录的“膳食画像（通过膳食调查二维码获得孕妇平时的膳食习惯与饮食地方特色）”出具贴合孕妇生活习惯的营养干预配餐方案，同时支持优秀食谱的自定义录入和输出；给出个性化的一日膳食清单和餐时间建议及7日膳食推荐（可选择性打印报告） ★1.2孕期管理微平台分为孕妇端与医生端，孕妇可以更方便快捷的与本系统联动进行孕妇家中营养管理，孕妇可在微平台使用日常拍照膳食记录、营养电子报告存储、电子营养方案获取、营养课程学习、收到复诊提醒、实现与同院孕妇交流学习，以及学习等相关便捷功能。医生同样可对孕妇在家中营养管理的情况，治疗原则的坚持状况进行监督并参与本院孕妇的营养交流指导。 1.3配套小型智能人体成分分析仪，可测量体重、BIM、体脂率、去脂体重、内脏脂肪指数、身体水分率、肌肉量、骨量、基础代谢率、健康评分等，实现家庭与医院的信息互通并能进行远程膳食及运动指导 1.4配置套小型智能食物分析仪，可秤量食物的重量，通过蓝牙连接手机APP，手动或语音录入食物名称，即可实施获取食物的能量值和各类营养含量（蛋白质、脂肪、碳水化合物等），对摄入食物进行记录和统计，提供个性化的每日能量摄入建议，在累计当日摄入营养素含量的同时作出预警提示；对糖尿病的特殊人群，能进行精准的膳食指导 1.5手掌估量指导 膳食营养报告饮食建议中包含易操作、易执行的手掌估量指导。 1.6体重管理及控制目标：孕期按照预先选择的国际/国内体重增长标准，依据孕前BMI，结合检测者的所处孕周个性化的出具孕期体重增长范围曲线，孕期体重增长建议（每周体重适宜增长范围，目前整体体重增长情况，不同时期体重增长建议），产后体重控制目标。 三、临床技术要求： 1.1多频点测量（至少两个频点）50kHz、250kHz；（误差范围±5%） 1.2阻抗值测量范围200～1000Ω（测量误差范围±10%） 1.3五段测量左上肢、右上肢、躯干、左下肢、右下肢 1.4基本信息、体成分分析、运动调查、膳食调查、分析评估、系统管理六大模块化 1.5显示屏≥15寸高亮TFT LCD显示 1.6手脚电极片 1.7多电极：八点接触式电极 1.8电极板加热：足部电极板加热功能 1.9体重秤：有软件命令置零功能，量程10～250kg，A/D转换速率10次/秒，误差±1% 1.10智能化操作：数据提交的自动跳转、终端录入数据实时更新。 1.11通过WIFI与主机连接，将检测者的相关信息链接到主机设备上，提高工作效率，具有无限量存储能力。 四、其他要求 1.1具有孕期个体营养分析指导临床决策支持系统级、具有孕妇营养定量分析系统。 1.2注册证：注册证上明确标明孕妇可用 1.3具有完善、规范的孕期营养培训基地 1.4配套食物模型，提供营养指导示教。 个体营养检测分析仪配置清单 序号 名 称 单 位 数 量 1 个体营养检测分析仪 套 1 2 体成分分析系统 套 1 无线录入系统 套 1 数据采集测量系统 套 1 综合数据分析评估系统 套 1 数据转换系统 套 1 数据输出系统 套 1 数据管理系统 套 1 用户管理系统 套 1 终端录入设备平板电脑 台 1 膳食调查数据库 种 1000余 运动调查数据库 种 30余 医用工控机系统 套 1 医用显示屏17寸 套 1 加热系统 套 1 防水操作面板 套 1 无线鼠标 套 1 医用电源 套 1 自动称重系统 套 1 3 激光打印机 套 1 4 电脑 台 1 营养定量分析软件 1 孕妇营养定量分析系统（V3.0.2版） 套 1 2 孕期管理微平台 套 1 3 高精度扫描枪 个 1 其他 1 小型智能食物分析仪 台 1 2 小型智能人体成分分析仪 台 1 3 食物模型 种 63 4 食物模型展示柜 个 1 | 台 | 1 |  |
| 商 务 条 款 | 一、合同签订期：自中标通知书发出之日起25日内。 ★二、交货期：自合同签订之日起10个日历日内安装验收完成。 三、交货地点：由业主指定。 四、交货方式：现场交货。 五、售后服务要求： 1、提供不少于12个月免费整机质保，质保期过后的维修只能收取零配件费，免收维修费及差旅费。 商 2、成交供应商须派遣有经验的工程师到采购人单位进行优质的培训服务。对设备的使用操作、维修进行免费培训，并提供安装使用说明书，以确保采购人能够对设备有足够的了务解和熟悉，至少各使一人熟练掌握使用及维修，能独立进行设备的日常维护、保养和管理条培训所需一切费用由成交供应商承担。 3、质保期内成交供应商提供免费上门服务。生产厂家需提供24小时服务热线，保修立即款响应，24小时紧急维修，48小时普通维修，否则所延误造成的损失由成交供应商承担。如果故障在检修72小时后故障仍无法排除，成交供应商应在48小时内提供不低于故障设备规格型号档次的备用设备供采购人使用，直至故障设备修复，质保期后，成交供应商须提供终身维修服务。定期随访、解决使用过程中的问题。 ★4、为确保应标的真实性，交货时业主单位逐一核验每项技术参数保证与投标提供的货物需求一览表及商务条件一致，并保证可以演示或提供第三方专业检测机构出示的检测报告证明，提供相应货物生产厂家或正规渠道代理商的供货授权证明文件，若不符合参数要求，业主有权拒绝支付该笔款项或不予签订合同。 5、其他：投标时必须提供有效的证件（生产企业须提供《医疗器械生产许可证》；经营企业经营第二类医疗器械的须提供《第二类医疗器械经营备案凭证》，经营第三类医疗器械的须提供《医疗器械经营许可证》；有效的医疗器械注册证）。 |

## C标段：全自动荧光免疫定量分析仪、麻醉机、听力筛查仪、新生儿黄疸治疗箱

| 序号 | 采购货物名称 | 型号规格、技术参数、性能配置 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动荧光免疫定量分析仪 | 一.检测与运算的原理 将反应后的配套检测卡插入到荧光免疫定量分析仪中，仪器的测量系统自动对标记物和待测物结合区进行扫描，获得光学信号。然后对光学信号进行测量和分析处理，定量得出被测物质的浓度。 本仪器只是通过对不同反应电压的测试，确定各个参数的浓度，具体测试项目的性能指标是与测试板结合得出的。 二、仪器自身性能指标 １、工作波长范围（nm）：635±5。 ２、检测范围（mV）：0-15000。 ★３、技术精尖：免疫荧光技术与全自动精尖，光路测试系统完美结合，最低10μl样本量， “光速”检测≥个样本/小时。 ★４、硬件领先：10.4英寸液晶触摸屏，飞思卡尔i.MX 6处理器，全自动圆盘测试装置，十余种项目、多通道检测合理分配，可同时检测48个样本。 ５、人性化软件：安卓系统，安卓APP模块化设计、安卓系统时间片任务编排机制，样本反应时间更准确，能够自动识别、自动打印，过50万例样本存储，兼容国内外LIS， HIS系统。 ６、优创功能：首创全自动质控功能、急诊插入功能，真正做到“随到随测”，为生命留下专用通道 ７、空白计数：仪器检测空白质控板电压必须小于100mV。 ８、线性：在0-15000 mV量程内仪器线性要求r≥0.95。 ９、重复性：仪器重复测量的变异系数CV≤2%。 １０、稳定性：仪器1小时内测量同一个浓度的质控卡电压变化应不超过±2%。 １１、仪器通过对不同反应电压的测试，确定各个参数的浓度，具体测试项目≥13个。 三．采样特性 血清、血浆、全血或尿液样本：10~200 μL ★ 10.4英寸LCD彩色触摸显示屏、1024×768分辨率、基于安卓系统的人机UI交互； 四．输入输出 触摸面板、1个RS232串行口、1个以太网口、1个USB-A型口、内置条码扫码器 五．试剂 配套检测卡 | 台 | 1 |  |
| 2 | 麻醉机 | 一、主机部分： 1. ≥10寸彩色触控屏，内置一体化屏幕。 2. 全中文操作系统，瀑布式菜单，设置操作两步到位。 3. 电气一体化开关，具有开机自检、快速启动功能、待机功能。 4. 后备锂电池，使用时间≥120分钟。 5. 具有3个以上辅助网电源插座，为围术期设备提供电源支持。 6. 主机机身正面具备1个模块插槽，可与同品牌的插件式监护仪实现模块共享。监测CO2、AG、BIS、O2等监测 7. 可选配具有国际专利的AGSS废气回收系统，自主吸引废弃排空，同时有效的保证麻醉气体不会被排出浪费 二、气源部分 1. 标配氧气、空气两气源，可进行非纯氧供气，工作压力为0.28~0.6Mpa。 2. 可选配氧气、笑气两气源，或氧笑空三气源供气 3. 具备氧气与空气机械四管流量计，快速直观，调节范围：0-10L/min。 4. 可选配氧气、笑气两气源机械四管流量计，或氧笑空三气源机械六管流量计。 5. 具备机械的笑、氧保护装置，不受停电影响，保证任何流量下氧浓度≥25%。 6. 快速充氧范围25 - 75 l/min 三、麻醉呼吸机： 1. 气动电控呼吸机。 2. 适用范围：成人、小儿和婴幼儿。 3. 具有回路泄漏、顺应性、新鲜气体自动补偿功能，保证潮气量所设即所得。 4. 通气模式：VCV、PCV、SIMV-VC、SIMV-PC、CPAP/PSV、手动，可选配PRVC。 5. 控制通气模式下： ★5.1 VCV模式下潮气量设定范围：15～1500ml。 ★5.2 PCV模式下潮气量控制范围：5～1500ml。 5.3 呼吸频率设定范围：4～100次/min。 5.4 吸呼比设定范围：4:1～1:10。 5.5 吸气压力设定范围：5～70 cmH2O 5.6 PEEP设定范围：OFF，3～30 cmH2O 5.7 压力限制设定范围：10～100cmH2O。 ★5.8 吸气暂停设定范围：OFF，5%~60%。 6. 同步和支持通气模式下： 6.1 触发窗设定范围：5%～90% 6.2 吸气触发设定范围：流量触发1～15L/min，压力触发-20～-1cmH2O。 6.3 吸气时间设定范围：0.2～0.5s 6.4 支持压力设定范围：3～60 cmH2O 7. 重点参数监测范围： 7.1 分钟通气量监测范围：0～100L/min 7.2 吸气和呼气潮气量监测范围：0～3000ml ★7.3 顺应性监测范围：0～250mL/cmH2O 7.4 气阻监测范围：0～500 cmH2O/(s/L) 8. 其他监测参数：呼吸频率、峰压、平均压、平台压、呼末正压、吸入和呼出氧浓度、吸呼比、，可选配：吸入和呼末CO2浓度、吸入和呼末麻醉气体浓度、麻醉深度监测等。 ★9. 呼吸力学监测：压力波形、流速波形、容量波形、CO2波形、EEG脑电波形，能够4道波形同屏显示。 10. 可选配压力-容积环、压力-流速环、流速-容积环，环图分析功能，可标记参考环，并提供参考环相关呼吸力学参数。 11. 具有体外循环模式。 四、呼吸回路： 1. 标配双向流量传感器监测，流量传感器采样管内置在回路中，具有防水处理装置。 2. 呼吸回路的进气端和出气端均位于麻醉机正前方，便于麻醉医生操作。 3. 安全上升式风箱，便于观察泄漏，适用于成人、小儿和婴幼儿，用于各类病人时无需更换风箱。 4. 集成式、一体化回路，无需工具可徒手拆卸，回路与主机无管路连接，回路容积≤2.5L。 5. 一体化回路采用PPSU材料制作，回路整体可134℃高温高压消毒 6. 可选配有外部气体出口ACGO，辅助气路开关与辅助气路盖一体化设计，气路盖采用旋转卡扣式设计，方便开启和关闭辅助气路，能外接Bain回路、T管回路等。 7. 可选配辅助供氧功能。 8. 智能化Bypass旁路功能，术中更换钠石灰，不影响麻醉机的运行，且无麻醉药泄漏，安全可靠。 9. 标配2个钠石灰罐，安装时能使用单手操作、扣式安装。 10. 具备用于排除呼气端积水的上提式排水阀，确保测量精确，排水阀采用无积水杯式设计，无需拆卸、支持术中排水，防止麻醉气体泄漏。 11. 可选择氧气或空气作为机械通气驱动源。 | 台 | 1 |  |
| 3 | 听力筛查仪 | 1.评估方法： 噪音加权平均法，有效信号峰值计数 2.刺激声： 非线性短声 3.刺激声强度： 70-84 dB SPL (45-60 dB HL)，自校准因耳道容积而异 4.刺激速率： 约 60 Hz 5.频率范围： 1.5 到 4.5 kHz 6.显示： 统计波形、测量进度、 TEOAE 检测水平、噪音水平 尺寸约 202 x 73 x 30 mm (8 x 2.8 x 1.2 in) 重量约 240 g (8.5 oz)，不包括电池280 g (9.9 oz)，包括电池 7.显示屏: ★类型： 彩色液晶中文触摸屏 尺寸： 89.4 mm (3.5 in) 分辨率： 240 x 320 像素 背景光类型： LED，可调 电阻式触摸屏控制键 8.提示音: 内置扬声器，用于击键声和通过 / 参考提示 9.语言设置: ★中文,另有其它 5 种语言可供用户选择 ★可存50个测试数据，数据通过专用的打印机直接打印中文报告 10.运输与存放环境要求: 温度范围： -20 – +60°C (-4 – 140 °F) 湿度范围： 20-80 % 相对湿度，不结露 气压： 500 hPa 到 1060 hPa 11.工作环境要求: 温度范围： 10 – 40°C (50 – 104°F) 湿度范围： 30-80 % 相对湿度，不结露 气压： 600 hPa 到 1060 hPa 预热时间 < 20 秒,注意在寒冷环境中存放时应延长预热时间 12.电池 ★电源电压：正常值为 3.70 V，最大为 4.20 V，最小为 3.20 V,容量：1800mAh 估计电池寿命： 连续使用 8 小时 电量指示器： 5 级电量指示器 13.电源适配器: 输入电压 / 范围： 100 – 240 V 交流电， 50 – 60 Hz 输出电压： 5.0 V 直流电 14.OAE 探头: 探头连接线: 柔韧屏蔽电缆，长度：120 cm 探头主体： 20 mm Ø x 23 x 11 mm 探针： 3.3 mm Ø x 10 mm 重量: 约 4.5 g | 台 | 2 |  |
| 4 | 新生儿黄疸治疗箱 | 1.箱温控制，肤温监测，LED显示； ★2.具有双面辐照功能，上灯箱光源LED，下灯箱光源为LED光源； 3.具有光照治疗时间计时功能； 4.产品具有自检功能，多种故障报警提示； 5.前面板具有温度校正功能； ★6.具有肤温传感器脱落报警提示功能； 7.具有正门独立锁定装置； 8.自然风道加湿； 9.抽拉式水箱 ； ★10.婴儿床可从侧面拉出； ★11.两侧和正门的有机玻璃可打开； 12.采用无刷直流电机驱动热循环，能有效的控制温度。 13.基本配置： 上箱体（含上灯箱、控制仪、婴儿床）及下箱体（含下灯箱、储物柜）。 14.主要技术参数： 工作电源：AC220V/ 50HZ 输入功率：≤600VA 控温方式：箱温控制，肤温监测 控温范围：25℃～34℃ 肤温显示范围：5℃～65℃ 黄疸箱温度显示的平均值与实际黄疸箱温度平均值之差：≤±0.8℃ 皮肤温度传感器精度：±0.3℃ 床面温度均匀性：≤0.8℃ 婴儿床面上的工作噪声：≤55dB（A）[环境噪音在45dB（A）以下] 故障报警：超温、断电、传感器、偏差、风机、系统报警等 ★床面上有效表面内的总辐照度：≥2.0mW/cm² （上灯箱光源为LED） ≥3.0mW/cm² （下灯箱） ★床面上有效表面内的胆红素总辐照度平均值：≥1.5mW/cm² （上灯箱光源为LED）≥2.5mW/cm² （下灯箱） ★床面上有效表面内的最高胆红素总辐照度：2.2mW/cm² （上灯箱光源为LED）3.5mW/cm² （下灯箱） 床面上有效表面内的胆红素总辐照度均匀性：>0.4 黄疸治疗光源主波长：400nm～550nm | 台 | 4 |  |
| 商 务 条 款 | 一、合同签订期：自中标通知书发出之日起25日内。 ★二、交货期：自合同签订之日起10个日历日内安装验收完成。 三、交货地点：由业主指定。 四、交货方式：现场交货。 五、售后服务要求： 1、提供不少于12个月免费整机质保，质保期过后的维修只能收取零配件费，免收维修费及差旅费。 2、成交供应商须派遣有经验的工程师到采购人单位进行优质的培训服务。对设备的使用操作、维修进行免费培训，并提供安装使用说明书，以确保采购人能够对设备有足够的了务解和熟悉，至少各使一人熟练掌握使用及维修，能独立进行设备的日常维护、保养和管理条培训所需一切费用由成交供应商承担。 3、质保期内成交供应商提供免费上门服务。生产厂家需提供24小时服务热线，保修立即款响应，24小时紧急维修，48小时普通维修，否则所延误造成的损失由成交供应商承担。如果故障在检修72小时后故障仍无法排除，成交供应商应在48小时内提供不低于故障设备规格型号档次的备用设备供采购人使用，直至故障设备修复，质保期后，成交供应商须提供终身维修服务。定期随访、解决使用过程中的问题。 ★4、为确保应标的真实性，交货时业主单位逐一核验每项技术参数保证与投标提供的货物需求一览表及商务条件一致，并保证可以演示或提供第三方专业检测机构出示的检测报告证明，提供相应货物生产厂家或正规渠道代理商的供货授权证明文件，若不符合参数要求，业主有权拒绝支付该笔款项或不予签订合同。 5、其他：投标时必须提供有效的证件（生产企业须提供《医疗器械生产许可证》；经营企业经营第二类医疗器械的须提供《第二类医疗器械经营备案凭证》，经营第三类医疗器械的须提供《医疗器械经营许可证》；有效的医疗器械注册证）。 |

## D标段：低温等离子过氧化氢灭菌器、低温等离子消毒机

| 序号 | 采购货物名称 | 型号规格、技术参数、性能配置 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 低温等离子过氧化氢灭菌器 | 1.注液方式：过氧化氢密封瓶插拔自动刺破方式。 2.灭菌剂：封装方式为瓶装，任意角度放置不漏液，瓶内压力与大气压力保持一致适合远途运输。 3.灭菌周期：非动态，每种模式灭菌一锅时间均为固定，且每种模式灭菌一锅时间均不超过65分钟。 4.灭菌模式：三种可选择操作模式（快速、标准、加强） 5.每种选择模式均为双循环模式 6.灭菌技术：双循环加强模式灭菌技术。 7.灭菌循环温度：45℃±5℃。 ★8.灭菌腔：有效容积≥80L，总容积≥100L。 9.灭菌腔为竹节式分段结构组装而成，单节可拆卸和更换。腔体有损，可以单节更换，降低成本。 10.显示灭菌时间：倒计时。 11.操作界面：触摸屏和按键双套操作模式。 12.控制系统：PLC控制系统。 13.灭菌记录：电脑打印运行时间、注液量、压力数值、运行模式和灭菌过程、日期及故障信息等。 14.存储灭菌数据功能：可以存储60000锅灭菌数据，随调、随查、随时打印，使灭菌工作具有可追溯性，可满足一家三甲医院8年左右的数据存储需要。 15.监测系统：必须具备灭菌各阶段压力及时间、日期和故障显示；监测灭菌剂剩余量、监测外围电路 是否适合本灭菌机工作需要、监测注液系统是否正常工作、监测射频电源系统是否正常工作、监测真空系统是否正常工作；监视并提示本灭菌机是否需要做保养和维护；监测过氧化氢在真空室内的汽化是否良好。 16.报警系统：具备过程监控报警装置，可以针对影响灭菌的最关键因素—真空度、器械表面潮湿程度和灭菌舱内H2O2含量，进行检测报警，还可针对真空系统、注液系统、射频电源系统的故障进行报警。 17.灭菌舱门：非触碰式自动感应门。门未接触探出腔体外的器械，自动门就可以做出保护动作。 18.应急开关门系统：在注液系统、真空系统或其他系统故障失效无法打开真空室自动门时，可利用本系统手动开关真空室自动门，方便取出器械。 19.显示器自动提示操作规范：显示器可以根据当前的状态，自动提示下一步的规范操作方法。 ★20.灭菌效果：必须对内径为1mm，长度为4000mm的聚四氟乙烯软管和对不锈钢内径为0.7mm，长度为600mm管腔经半周期达到完全灭菌。 ★21.灭菌器采用真实标称浓度的过氧化氢注入灭菌腔。确保注入灭菌腔内的过氧化氢浓度于过氧化氢灭菌剂外包装上标称的浓度一致，在灭菌器内不另设提纯过氧化氢的零部件或系统，防止将提纯后的高浓度过氧化氢与被灭菌器械接触，造成器械过度腐蚀，降低器械的使用寿命。 22、配置 序号 配 置 名 称 规格及技术要求 单 位 数 量 1 灭菌机 100升 台 1 2 器械盒 铝合金、长宽高(mm)597×248×100 个 2 3 灭菌剂 140毫升/瓶、55%-60%浓度 瓶 2 4 化学指示卡 可标志灭菌过程 个 250 5 化学指示胶贴 可标志灭菌过程 枚 400 6 自含化学指示灭菌袋 150mm宽、80米/卷，可标志灭菌过程 卷 1 7 无纺布 1.1米×1.1米 张 10 8 包内卡（五类卡） 符合国家消供中心行业标准WS310.3-2016 4.4.4.3.3要求，通过观察其颜色变化.能判定包内最难灭菌位置（含包内管腔器械）灭菌合格（可快速放行）的包内化学指示物（五类卡） 个 10 9 热敏打印纸 热敏 卷 5 10 切割器 高低温通用 台 1 11 生物培养箱 不超过24小时出最终结果 台 1 12 生物指示剂 不超过24小时出最终结果 支 10 | 台 | 1 |  |
| 2 | 低温等离子消毒机 | 一、产品结构特征 1、 主机壳体选用金属材质经现代防潮工艺制成，面板采用金色CD纹路的阳极氧化铝面板，钻石抛光工艺。整机都采用全金属材质，属“不燃类”机型，没有燃烧隐患的机型，才能使用户放心使用。 2、 独特的左右出风风道系统，避免冷风直吹病员，同时避免了传统上出风口的落灰集尘现象。 3、 采用全进口静音风机循环送风,耗电低噪音小且循环风量大，质量及其稳定。 4、 采用超大彩色触摸液晶显示屏，非按键式触摸屏，真正在屏幕上直接操作设置。 5、 采用等离子体杀菌因子，细菌在等离子区域，经高频等离子电场电离击穿和链反应，使细菌、病毒产生通透性畸变，等离子体灭菌效果极强，且作用时间短，是高强度紫外线所远远不及的。 6、 极简风格设计，美观时尚新颖，安装在任何一个空间都有品有格调，彰显空间品味，提升医院形象。 二、主要功能 ★1、 微电脑智能控制，手动、程控、遥控、Wifi智能控制四种运行方式，四个预设间隔时段自动开关机，控制消毒机按设定要求自动工作，可手动启动停止。 ★2、 微信即可远程智能遥控，无需繁琐的安装APP，不用四处寻找遥控器。 3、 手机可实时监控设备工作状态，保证消毒效果。 4、手机自动记录设备工作时间，避免医护人员手动记录，大大的方便院感防控管理。 5、 设备连网的情况下，自动校准北京时间，时间准确可靠。 6、 动态功能：设备可在人机共存的环境下使用，随时都可消毒，不受时间限制。 7、一键式消毒功能：设置好程控时段和开关机时间，只需打开程控开关，设备即可每天定时自动消毒，真正的一键式消毒。 8、 风速高中低三档可调，低速安静柔和，高速动力强劲。 9、超强远红外线遥控接收装置，可远距离遥控控制，左右45度任意操控。 10、 室内温度实时监控，显示屏数字显示，一目了然。 11、 具有整机寿命累计计时功能。 12、 具有加强装置功能，打开加强，可增强消毒效果。 13、 故障可提示，且显示屏显示。 14、 具有清洗保养提醒功能。 15、 安装方式：壁挂式。 四、技术指标和参数 正常工作条件： 环境温度：5℃～40℃；相对湿度：≤90%；大气压力：86KPa～106KPa；电源：AC220V±22V 50Hz±1Hz 性能参数: 1、安全防护分类：属Ⅰ类设备 2、消毒空间：≤100m3 ★ 3、消毒时空气中的臭氧平均浓度：≤0.01mg/m3 ★4、循环消毒风量：≥1000m3/h 5、等离子体密度：2.4X1016-8.9X1016个/m-³ ★6、等离子体发生器寿命（MBTF）：≥30000h 7、噪声：≤45dB 8、输入功率：≤200VA ★9、消毒时间：≥1h 10、产品尺寸：620×620×135（mm） 11、消毒效果：对白色葡萄球菌（8032）的杀灭率≥99.90%；对空气中自然菌的消亡率≥90%；消毒后空气中的平均细菌总数≤150cfu/m3 | 台 | 3 |  |
| 商 务 条 款 | 一、合同签订期：自中标通知书发出之日起25日内。 ★二、交货期：自合同签订之日起10个日历日内安装验收完成。 三、交货地点：由业主指定。 四、交货方式：现场交货。 五、售后服务要求： 1、提供不少于12个月免费整机质保，质保期过后的维修只能收取零配件费，免收维修费及差旅费。 商 2、成交供应商须派遣有经验的工程师到采购人单位进行优质的培训服务。对设备的使用操作、维修进行免费培训，并提供安装使用说明书，以确保采购人能够对设备有足够的了务解和熟悉，至少各使一人熟练掌握使用及维修，能独立进行设备的日常维护、保养和管理条培训所需一切费用由成交供应商承担。 3、质保期内成交供应商提供免费上门服务。生产厂家需提供24小时服务热线，保修立即款响应，24小时紧急维修，48小时普通维修，否则所延误造成的损失由成交供应商承担。如果故障在检修72小时后故障仍无法排除，成交供应商应在48小时内提供不低于故障设备规格型号档次的备用设备供采购人使用，直至故障设备修复，质保期后，成交供应商须提供终身维修服务。定期随访、解决使用过程中的问题。 ★4、为确保应标的真实性，交货时业主单位逐一核验每项技术参数保证与投标提供的货物需求一览表及商务条件一致，并保证可以演示或提供第三方专业检测机构出示的检测报告证明，提供相应货物生产厂家或正规渠道代理商的供货授权证明文件，若不符合参数要求，业主有权拒绝支付该笔款项或不予签订合同。 5、其他：投标时必须提供有效的证件（生产企业须提供《医疗器械生产许可证》；经营企业经营第二类医疗器械的须提供《第二类医疗器械经营备案凭证》，经营第三类医疗器械的须提供《医疗器械经营许可证》；有效的医疗器械注册证）。 |

# 第三章  投标人须知

投标人须知前附表

本表是关于本次采购的项目的具体资料，是对后列条款的具体补充和修改。所有与本次采购有关的事宜，以本资料表规定的为准。

| 条款号 | 条款名称 | 详细内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 采购人 | 名 称：宁明县妇幼保健院 地 址：宁明县城中镇中华西街93号 联系方式：梁副, 0771-8621495（院办） |
| 1.2 | 采购代理机构 | 名 称：广西德元工程项目管理有限责任公司 地 址：南宁市金湖北路58-2号金庆盛大酒店7楼 联系人：曾工、吴工 联系方式：0771-5533823 |
| 1.3 | 项目名称 | 宁明县妇幼保健院医疗设备采购项目 |
| 1.4 | 项目编号及采购计划文号 | 项目编号：CZZC2020-G1-220123-GXDY 采购计划文号：NMZC2020-G1-00824 |
| 1.5 | 采购预算 | A分标：22万元；B分标：90万元；C分标：76.8万元；D分标：33.6万元。 |
| 3.2 | 投标人应具备的特定条件 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无； 3.本项目的特定资格要求：供应商必须具有国家主管部门颁发的有效的医疗器械生产许可证，或按《医疗器械经营监督管理办法》（国家食品药品监督管理总局第8号令）医疗器械分类管理要求具有有效的医疗器械经营备案凭证或许可证； 4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 5.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，不得参与政府采购活动。 6.按本公告第三条要求，通过实名制在线免费获取公开招标文件的供应商。 |
| 3.3 | 是否接受联合体投标 | 不接受联合体投标 |
| 4.2 | 质疑受理 | 质疑书的提交地点：南宁市金湖北路58-2号金庆盛酒店7楼广西德元工程项目管理有限责任公司 质疑咨询电话：0771-5533823 |
| 8.8 | 投标文件份数 | 正本1份，副本4份，每个标段必须分开包封，未按要求提供，视为无效投标。 |
| 11.4 | 采购代理服务费 | 招标代理服务费按照国家发展改革委员会（原国家计委）文件 “国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知”（ 计价格【2002】1980号）及 “国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知”（发改价格【2011】534号）规定标准计取，由中标人在领取中标通知书时，一次性向招标代理机构支付。 |
| 12.1 | 投标有效期 | 自递交投标文件截止时间起 90 天 |
| 13.1 | 资金来源 | 政府财政性资金。 |
| 13.2.1 | 投标保证金缴纳方式 | 投标保证金： A分标：2000.00元；B分标：9000.00元 ；C分标：7000.00；D分标：3000.00元。 投标保证金的交纳方式：银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函，禁止采用现钞方式。采用银行转账方式的，在投标截止时间前交至指定账户并且到账 【开户名称：崇左市公共资源交易中心，开户银行：广西北部湾银行崇左分行，开户账号：8000 9177 3466 663】；采用支票、汇票、本票或者保函等方式的，在投标截止时间前，投标人应当递交单独密封的支票、汇票、本票或者保函原件。否则视为无效投标保证金。 |
| 15.1 | 递交投标文件截止时间（开标时间） | 北京时间2020年 12月 30 日 09 时30 |
| 15.2 | 递交投标文件地点 | 崇左市公共资源交易中心（崇左市城南新区石景林路政务服务中心综合楼五楼） |
| 16.1 | 开标现场需提交资料 | 投标人的法定代表人或其委托代理人应准时参加并签到，投标人代表除提交投标文件外还须提交本人身份证原件、代理人参加的须提交授权委托书原件、投标保证金转账底单复印件（加盖公章）、营业执照副本（加盖公章），否则作废标处理。 |
| 备注 | 信用查询 采购人或采购代理机构在对投标人资格审查时进行信用查询，查询结果与投标文件不一致时，以采购人或采购代理机构查询结果为准。 查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)。 查询起止时间：投标截止时间前 查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为评审资料保存。 信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝参与本项目政府采购活动。 |

### 投标人须知正文

### 一 总则

1. 项目概况

1.1  采购人：见投标人须知前附表。

1.2  采购代理机构：见投标人须知前附表。

1.3  项目名称：见投标人须知前附表。

1.4  财政审核编号：	见投标人须知前附表。

1.5  项目编号：见投标人须知前附表。

1.6  预算价：见投标人须知前附表。

1.7  资金来源：政府财政性资金。

1.8  获取招标文件的时间、地点、方式、招标文件售价及报名要求：见招标公告。

2. 政府采购信息发布媒体：

与本项目相关的政府采购业务信息（包括招标公告、成交公告及其更正事项等）将在以下媒体上发布：《中国政府采购网》http://www.ccgp.gov.cn、《广西壮族自治区政府采购网》http://zfcg.gxzf.gov.cn/、《崇左市公共资源交易中心网》www.czjyzx.gov.cn。

3. 投标人资格要求：

3.1  投标人应具备下列条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

3.2  针对本项目，投标人应具备的特定条件：见投标人须知前附表。

3.3  投标人须知前附表规定接受联合体投标的，两个以上投标人可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份共同参加投标。以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合本章第3.1项的要求，联合体各方中至少应当有一方符合本章第3.2项的要求。由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。联合体各方不得再以自己名义单独或组成新的联合体参加同一项目同一分标投标。

3.4 投标人不得直接或间接地与为本次采购的项目内容进行设计、编制规范和其他文件的咨询公司、采购人、采购代理机构或其附属机构有任何关联。

4. 疑问和质疑

4.1  投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构项目负责人提出询问；

4.2  投标人如认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑；递交投标文件截止时间后，采购代理机构不再受理对招标文件的询问或质疑。投标人认为采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人委托的采购代理机构质疑。质疑书的提交地点和质疑受理电话见投标人须知前附表。

4.3  投标人质疑实行实名制，其质疑应当有具体的质疑事项及事实根据，不得进行虚假、恶意质疑。

4.4  投标人质疑时，应当提交质疑书原件，质疑书应当包括下列主要内容：

（1）质疑投标人和被质疑的采购人或采购人委托的采购代理机构名称、地址、电话、邮编等；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）权益受到损害的事实和理由；

（4）相关证明材料；

（5）提起质疑的日期；

（6）附件材料：报名回执；营业执照副本内页复印件（要求证件有效并清晰反映企业法人经营范围）。

质疑书应当署名。质疑投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字并加盖公章。

4.5  质疑投标人可以委托代理人办理质疑事务。委托代理人应为质疑投标人的正式员工并熟悉相关业务情况。代理人办理质疑事务时，除提交质疑书外，还应当提交质疑投标人的授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项；提交委托代理人身份证明复印件和近期三个月社保缴费证明复印件。

4.6  质疑投标人提起质疑应当符合下列条件：

（1）质疑投标人是参与所质疑政府采购活动的投标人	 ；

（2）质疑书内容符合本章第4.4项的规定；

（3）在质疑有效期限内提起质疑；

（4）属于所质疑的采购人或采购人委托的采购代理机构组织的采购活动；

（5）同一质疑事项未经采购人或采购人委托的采购代理机构质疑处理；

（6）财政部门规定的其他条件。

4.7  采购人或采购人委托的采购代理机构自受理质疑之日起七个工作日内，对质疑事项作出答复，并以书面形式通知质疑投标人及其他有关投标人	 。

5. 投诉

5.1  投标人认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当首先依法向采购人或采购人委托的采购代理机构提出质疑。对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定期限内做出答复的，投标人可以在答复期满后十五个工作日内向宁明县政府采购监督股提起投诉。

5.2  投诉人投诉时，应当提交投诉书，并按照被投诉采购人、采购代理机构和与投诉事项有关的投标人数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列主要内容（如材料中有外文资料应同时附上对应的中文译本）：

（1）投诉人和被投诉人的名称、地址、电话等；

（2）具体的投诉事项及事实依据；

（3）质疑和质疑答复情况及相关证明材料；

（4）提起投诉的日期。

投诉书应当署名。投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字盖章并加盖公章。

5.3  投诉人可以委托代理人办理投诉事务。代理人办理投诉事务时，除提交投诉书外，还应当提交投诉人的授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。

5.4  投诉人提起投诉应当符合下列条件：

（1）投诉人是参与所投诉政府采购活动的投标人	；

（2）提起投诉前已依法进行质疑；

（3）投诉书内容符合本章第5.2项的规定；

（4）在投诉有效期限内提起投诉；

（5）属于宁明县政府采购监督股管辖；

（6）同一投诉事项未经宁明县政府采购监督股投诉处理；

（7）国务院财政部门规定的其他条件。

5.5宁明县政府采购监督股自受理投诉之日起三十个工作日内，对投诉事项作出处理决定，并以书面形式通知投诉人、被投诉人及其他与投诉处理结果有利害关系的政府采购当事人。

5.6 宁明县政府采购监督股在处理投诉事项期间，可以视具体情况暂停采购活动。

### 二 招标文件

6. 招标文件的组成

6.1  本招标文件包括五个章节，各章的内容如下：

第一章 招标公告

第二章 采购需求

第三章 投标人须知

第四章 投标文件格式

第五章 评标办法及评标标准

第六章 合同条款及格式

6.2  根据本章第7.1项的规定对招标文件所做的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的澄清和修改就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

7. 招标文件的澄清和修改

7.1  采购人或采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要澄清或修改，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交投标文件截止之日15日前，以书面形式通知（在本章第2条规定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告)所有接收招标文件的潜在投标人，不足15日的，应当顺延提交投标文件截止之日。

7.2  采购人和采购代理机构可以视采购具体情况，变更递交投标文件截止时间，但应当在递交投标文件截止之日前，将变更时间以书面形式通知（在本章第2条规定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告)所有接收招标文件潜在投标人。

### 三 投标文件

8. 投标文件的编制

8.1  投标人应仔细阅读招标文件，在充分了解采购的内容、要求和商务条款以及实质性要求和条件后，编写投标文件。

8.2  对招标文件的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中标注为实质性要求、商务条款及其它内容作出满足或者优于原要求和条件的承诺。

8.3  招标文件中的内容为实质性要求和条件。

8.4  投标文件应用不褪色的材料书写或打印，保证其清楚、工整，相关材料的复印件应清晰可辨认。投标文件字迹潦草、表达不清、模糊无法辨认而导致非唯一理解是投标人的风险，很可能导致该投标无效。

8.5  第五章“投标文件格式”中规定了投标文件格式的，应按相应格式要求编写。

8.6  投标文件应由投标人的法定代表人或其委托代理人在凡规定签章处逐一签字或盖章并加盖单位公章。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖章确认。

8.7  投标文件应编制目录，且页码清晰准确。

8.8  投标文件的正本和副本应分别装订成册，封面上应清楚地标记“正本”或“副本”字样，并标明项目名称、项目编号、投标人名称等内容。副本可以采用正本的复印件，当副本和正本不一致时，以正本为准。投标人应准备报价文件正本、技术文件正本、商务文件正本各一份，副本四份，未按要求提供，视为无效投标。

9. 投标语言文字及计量单位

9.1  投标人的投标文件以及投标人与采购人、采购代理机构就有关投标的所有往来函电统一使用中文（特别规定除外）。投标人随投标文件或往来函电所提交的相关证明材料等可以使用其他语言，但必须同时提供由专业翻译机构出具的或经公证的中文译文，否则视同未提供该项证明材料。

9.2  对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

9.3  投标文件使用的计量单位除招标文件中有特殊规定外，一律使用中华人民共和国法定计量单位。

10. 投标文件的组成

10.1  投标人需编制的投标文件包括报价文件、技术文件和商务文件三部分，投标人应按下列说明编写和提交。应递交的有关文件如未特别注明为原件的，可提交复印件。

10.1.1  报价文件，包括：

（1）投标函：按第五章“投标文件格式”提供的“投标函（格式）”的要求填写；

（2）投标报价表：按第五章“投标文件格式”提供的“投标报价表（格式）”的要求填写；

（3）中小企业声明函：按第五章“投标文件格式”提供的“中小企业声明函（格式）”的要求填写。

（4）残疾人福利性单位声明函：按第五章“投标文件格式”提供的“ 残疾人福利性单位声明函（格式）”的要求填写。

（5）广西工业产品声明函：按第五章“投标文件格式”提供的“ 广西工业产品声明函（格式）”的要求填写。

报价文件组成要求的第（1）～（2）项必须提交。

10.1.2  技术文件，包括：

（1）投标产品技术资料表：按第五章“投标文件格式”提供的“投标产品技术资料表（格式）”的要求填写；

（2）实施方案（格式自拟）

（3）其它：针对本项目所投标货物的主要技术指标、参数及性能的详细说明，相关的图片，产品有效检测和鉴定证明，环保产品认证证书复印件，质检检测报告等等。

技术文件中的第（1）-（2）项必须提交；技术文件中的第（3）项如有请提交。

10.1.3  商务文件，包括：

（1）投标人资格文件：

①根据本章第3.2项规定的投标人应具备的特定条件提供，包括营业执照副本内页复印件（要求证件有效并清晰反映企业法人和经营范围）；

②医疗器械生产企业许可证或医疗器械经营许可证复印件；

③投标保证金的转账底单复印件；

④资格声明函（按第五章“投标文件格式”提供的“资格声明函（格式）”的要求填写。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，将被拒绝参与本项目采购活动。）；

⑤投标截止前半年期间投标人任意三个月的依法纳税的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（复印件，格式略），无纳税记录的，应提供由投标人所在地税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（复印件，格式自拟）；(成立不足要求月份的提供成立之后的依法纳税的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明)；（必须提供，加盖公章）；

⑥投标截止前半年期间投标人任意三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证（复印件，格式略），无缴费记录的，应提供由投标人所在地行政主管部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（复印件，格式自拟）；（成立不足要求月份的提供成立之后的依法缴纳社保费的缴费凭证或投标人所在地相关行政主管部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》）；

⑦财务会计报表复印件：投标人2019年财务状况报告复印件【①可以是经会计师事务所审计的财务报告（财务报告至少包括三表及其附注），或是本公司出具的财务报表（至少包含资产负债表、利润表、现金流量表）；②新近成立不足半年的公司按实际提供财务报表（至少包含资产负债表、利润表、现金流量表）】，或者财政部门认可的政府采购专业银行、保险机构出具的投标保函，或者银行出具的资信证明（说明：资信证明指：反映投标人资金结算无异常，无违规透支，无理拒付、无逾期（垫款）和欠息等不良记录，结算纪律良好的相关证明，并非指存款证明。如所提供该证明仅为存款数额信息的将作无效证明处理，并按无效投标处理）；和投标人资格的其他证明文件等复印件；

（2）法定代表人身份证明复印件：如使用第二代身份证应提交正、反面复印件，如法定代表人非中国国籍应提交护照复印件，要求证件有效并与营业执照中的法定代表人相符；

（3）法定代表人资格证明书复印件；

（4）售后服务方案（格式自拟）；

（5）商务条款偏离表：按第五章“投标文件格式”提供的“商务条款偏离表（格式）” 的要求填写；

（6）法定代表人授权委托书：按第五章“投标文件格式”提供的“法定代表人授权委托书（格式）”的要求填写；

（7）委托代理人身份证明复印件：如使用第二代身份证应提交正、反面复印件，如委托代理人非中国国籍应提交护照复印件，要求证件有效并与法定代表人授权委托书中的委托代理人相符；

（8）其它：投标人通过国家或国际认证资格证书复印件、银行出具的投标人资信证明或信用等级证明复印件、投标人近三年同类货物销售的实际业绩证明（附成交通知书复印件或合同复印件）、投标货物近三年的质量获奖荣誉证书复印件、生产厂家的环保体系认证证书复印件、投标人近三年发生的诉讼及仲裁情况说明（附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件），等等。

商务文件中的第（1）～（5）项必须提交；第（6）、（7）项在委托代理时必须提交；第（8）项如有请提交。

10.2  投标人应按上述顺序将报价文件、技术文件和商务文件分别装订成册。特别注意投标报价不得出现在技术文件和商务文件中。

11. 投标总体要求

11.1投标报价

11.1  投标人应以人民币报价。

11.2  投标人可就第二章“货物需求一览表”中的内容报出完整且唯一报价。

11.3  投标报价为总承包报价，其组成部分详见第二章“货物需求一览表”。采购人不再向成交投标人支付其投标报价之外的任何费用。

11.4  本项目的采购代理服务费按物价部门核准的收费标准执行，见投标人须知前附表。

11.5  不论投标结果如何，投标人均应自行承担与编制和递交投标文件有关的全部费用。

12. 投标有效期

12.1  在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

12.2  在特殊情况下，采购人或采购代理机构可与投标人协商延长投标有效期，这种要求与答复均应使用书面形式。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

13.  投标保证金

13.1  投标保证金具体金额见投标人须知前附表。投标人应在截标前按不少于投标人须知前附表规定的金额递交投标保证金，并确保到账。

13.2  投标保证金缴纳方式

1. 投标人须按规定提交投标保证金。否则，其投标将被拒绝。

2. 投标保证金缴纳方式：转账或电汇。

3. 未成交人的投标保证金在中标通知书发出后五个工作日内退还。

4. 成交人应在成交通知书发出后30日内与采购人签订合同，成交投标人的投标保证金在合同签订后五个工作日内退还。

5. 投标保证金不计息。

13.3  投标人有下列情形之一的，采购代理机构不予退还其交纳的投标保证金：

（1）在开标后要求撤回投标的；

（2）属本章第18.1项所述情形的；

（3）中标后未按规定缴纳履约保证金的；

（4）中标后无正当理由不与采购人或者采购代理机构按规定的时间、地点签订合同的；

（5）中标后与采购人签订对招标文件和投标文件作了实质性修改的合同，或与采购人私下订立背离合同实质性内容的协议的；

（6）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人或采购代理机构同意，将中标项目分包给他人的。

### 四 投标

14. 投标文件的密封

投标人应将投标文件进行密封包装，并在包装面上加盖单位公章或密封章。

15. 投标文件的递交

15.1  投标人递交投标文件截止时间：见投标人须知前附表。

15.2  投标人递交投标文件地点：见投标人须知前附表。

15.3 投标人递交投标文件时，应自行检查其投标文件的密封性，并签字确认。

五    开标与评标

16.  开标

16.1  采购代理机构将在规定的投标截止时间（即开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，投标人的法定代表人或其委托代理人应准时参加并签到，投标人代表除提交投标文件外还须提交本人身份证原件、代理人参加的须提交授权委托书原件、投标保证金转账底单复印件（加盖公章）、营业执照副本（加盖公章），否则作废标处理。如未按时签到，由此产生的后果由投标人自行负责。

16.2  开标程序：

（1）开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人（由第三方监督单位担任）等有关人员姓名；

（4）投标人代表按本章第14.1项的规定交叉检查投标文件的密封情况，并签字确认；

（5）按各投标人递交投标文件时间的先后顺序当众拆封投标文件，由唱标人宣读投标人名称、分标名称、投标文件正副本数量、投标报价、交付使用等以及采购代理机构认为有必要宣读的其他内容，并检验投标人的投标保证金交纳证明，记录人负责做开标记录；

（6）相关人员在开标记录上签字确认；

（7）宣布评标期间的有关事项；

（8）开标结束。

17.  评标

17.1  评标委员会：评标由依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。采购人或采购代理机构根据本项目的特点，从崇左市公共资源交易中心的政府采购评审专家库中，通过随机方式抽取专家。

17.2  评标原则：评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

17.3  评标方法：评标委员会按照投标人须知前附表和第三章“评标方法”规定的方法、评审因素和标准对投标文件进行评审。在评标中，不得改变第三章“评标办法”规定的方法、评审因素和标准；第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

17.4  评标程序：

17.4.1  采购代理机构项目负责人宣读评标现场纪律要求，集中管理通讯工具，询问在场人员是否申请回避；

17.4.2  采购代理机构项目负责人介绍项目概况及评标委员会组成情况（但不得发表影响评审的倾向性、歧视性言论），推选评标组长（原则上采购人不得担任评标组长）；

17.4.3  评标委员会按分工开展评标工作：

（1）投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

资格性检查：依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

符合性检查：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求和条件作出响应。

（2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者纠正应当采用书面形式，由法定代表人或其委托代理人签字或盖章确认，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。该澄清、说明或者纠正是投标文件的组成部分。

（3）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（4）编写评标报告，并确定中标供应商名单。

17.4.4  整个现场评标过程中，采购代理机构应严格按照招标文件既定的程序组织评委评审，针对评委作出的评分、评标结论现场认真进行核对和复核，如有错漏，应及时请当事评委进行校正。

17.5  在确定中标供应商前，采购人或采购代理机构不得与投标供应商就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判。

17.6  评标过程的保密。评标在严格保密的情况下进行，任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。评标委员会成员和参与评标的有关工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

18.  投标文件的修正

18.1  如果出现计算或表达上的错误，修正的原则如下：

（1）开标时，投标文件中投标函内容与投标报价表中明细表内容不一致的，以投标函为准；

（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（4）单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

18.2  按上述修正原则修正后的投标报价经投标人书面确认后对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的投标报价，则其投标无效且其投标保证金不予退回。

19.  拒绝接收

19.1  投标人未在本章第15.1项规定的时间之前将投标文件送达至本章第15.2项指定地点的，采购代理机构应当拒绝接收该投标人的投标文件。

20.  无效投标

20.1  属下列情形之一的，投标人的投标无效：

（1）投标人不具备本章第3项规定的投标人资格要求的；

（2）投标文件未按本章第8.8项的规定标识或未按规定的正、副本数量递交的；

（3）投标文件未按本章第10.1项的规定编写和提交的（包括缺少应提交的文件或格式不符合第五章“投标文件格式”的要求）；

（4）投标文件不符合本章第10.2项规定的；

（5）投标报价不符合本章第11项规定的或超过采购预算的；

（6）投标人未能按本章第13.2项的要求出具已交纳投标保证金的相关证明的；

（7）投标文件不符合本章第14.1项规定的；

（8）投标人出现本章第18.2项所述情形的；

（9）投标文件未对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应的；

（10）投标文件附有采购需求以外的条件使评标委员会认为不能接受的；

（11）投标人在投标过程中提供虚假材料的；

（12）投标文件含有违反国家法律、法规的内容。

21.  废标

21.1  在招标过程中，出现下列情形之一的，予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

21.2  废标后，采购代理机构将在本章第2项规定的政府采购信息发布媒体上公告废标理由，不再另行通知。

### 六 合同授予

22. 成交投标人的确定

谈判小组按第三章“评审方法”的规定排列成交候选投标人顺序，并依照次序确定成交投标人 。

23. 成交公告及成交通知书

23.1  成交投标人确定后，成交结果由采购代理机构于五个工作日内在本章第2项规定的政府采购信息发布媒体上公告，同时向成交投标人发出成交通知书。

23.2  成交通知书对采购人和成交投标人具有同等法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交投标人放弃成交，应当承担相应的法律责任。

24. 投标文件的退回

24.1  采购人及采购代理机构无义务向未成交投标人解释其未成交原因和退回投标文件。

25. 签订合同

25.1  采购人和成交投标人应当在第二章“货物需求一览表”中商务条款要求载明的合同签订期内，根据《广西区政府采购项目合同签订管理暂行办法》要求按第六章“合同条款及格式”订立书面合同。联合体投标的，联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

25.2  政府采购合同签订应当采用政府采购合同格式文本，合同应内容完整、盖章齐全；项目合同的各要素和内容应与招标文件、成交投标人的承诺、成交通知书等的内容一致；合同附件齐全；多页合同每页应顺序标出页码并盖骑缝章。

25.3  政府采购合同（正本二份、副本三份）自签订之日起三个工作日内，由中标人送采购代理机构备案。

25.4  采购人或成交投标人不得单方面向合同另一方提出任何招标文件没有约定的条件或不合理的要求，作为签订合同的条件，也不得协商另行订立背离招标文件和合同实质性内容的协议。

25.5  采购人需追加与合同标的相同的项目货物或者服务的，在不改变原合同条款且已报财政部门批准落实资金的前提下，可从原成交投标人处添购， 所签订的补充添置合同的采购资金总额不超过原采购合同金额的10%。

25.6  政府采购合同是政府采购项目验收的依据，成交投标人和采购人应当按照采购合同约定的各自的权利和义务全面履行合同。任何一方当事人在履行合同过程中均不得擅自变更、中止或终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

25.7  采购人或成交投标人在合同履行过程中存在违反政府采购合同行为的，权益受损当事人应当将有关违约的情况以及拟采取的措施，及时书面报告采购代理机构。

25.8  发出成交通知书后，成交投标人有本章第13.3项第（1）-（6）项情形之一的，成交无效，其投标保证金不予退还；给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，成交投标人还应当对超过部分予以赔偿。

25.9 发出成交通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，采购代理机构向成交投标人退还投标保证金；采购人给成交投标人造成损失的，应当赔偿损失。

25.10  成交投标人因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以与排位在成交投标人之后第一位的成交候选投标人签订政府采购合同，以此类推。

25.11  采购人在签订合同之前有权要求中标投标人提供本项目必需的相关资料原件进行核查，中标投标人不得拒绝。如中标投标人拒绝提供，则自行承担由此产生的后果。

### 七 其他事项

26. 解释权

本招标文件根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规编制，解释权属采购代理机构。

27. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

# 第四章 投标文件格式

投标函（格式）

致：（采购代理机构名称）

我方已仔细阅读了贵方组织的         项目　　分标（有分标时注明）（项目编号：  ）的招标文件的全部内容，现正式递交下述文件参加贵方组织的本次政府采购活动：

一、投标文件正本一份，副本   份（包含按投标人须知第10.1项要求提交的全部文件）。

据此函，签字人兹宣布：

1、我方愿意以（大写）人民币        （￥     元)的投标总报价，交货期      。

2、我方同意自本项目招标文件“投标人须知”第15.1项规定的递交投标文件截止时间起遵循本投标函，并承诺在“投标人须知”第12.1项规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3、我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

4、如本项目采购内容涉及须符合国家强制规定的，我方承诺我方本次投标均符合国家有关强制规定。

5、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的投标人	 应当具备的条件：

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 法律、行政法规规定的其他条件。

6、如我方成交，我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内，根据招标文件、我方的投标文件及有关澄清承诺书的要求按第六章“合同条款及格式”与采购人订立书面合同，并按照合同约定承担完成合同的责任和义务。

7、我方已详细审核招标文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

8、我方承诺满足招标文件第六章“合同条款及格式”中的条款，承担完成合同的责任和义务。

9、我方同意应贵方要求提供与本投标有关的任何数据或资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

10、我方完全理解贵方不一定接受投标报价最低的投标人为成交投标人的行为。

11、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的规定，即投标人有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

- 提供虚假材料谋取中标、成交的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

- 与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

- 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

- 在采购过程中与采购人进行协商谈判的；

- 拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

投标人：（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

地址：

电话：

传真：

邮政编码：

开户名称：

开户银行：

银行账号：

年  月   日

投标报价表（格式）

| 序号 | 货物名称 | 数量① | 货物全称、品牌、生产厂家及国别 | 规格型号 | 单价(元)② | 单项合价（元） ③＝①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价合计（包含装卸、运输等所有费用）：（大写）人民币 （￥ 元） 投标货物中，属于小微企业生产的产品总值为￥ 元，占本投标报价的比例为 %；属于优先采购节能产品总值为￥ 元，占本投标报价的比例为 %；属于优先采购环境标志产品总值为￥ 元，占本投标报价的比例为 %。 |
| 分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”） |
| 投标人（盖单位公章）： |
| 法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）： |

注：表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空, 否则按投标无效处理。

投标人（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

年    月    日

中小企业声明函（格式）

说明：

1、本声明函主要供参加政府采购活动的中小企业填写，非中小企业无需填写。

2、小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1．根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2．本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

残疾人福利性单位声明函（格式）

本公司郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本公司为符合条件的残疾人福利性单位，且本公司参加______单位的______项目采购活动提供本公司制造的货物（由本公司承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

广西工业产品声明函（格式）

说明：

1、本文件所指广西工业产品，是指广西境内生产的工业产品，具体以生产企业的工商营业执照注册所在地为准。

2、本细则所指使用广西工业产品 80%以上，是指参加政府采购项目或招标项目时供货范围中采用广西工业产品的金额占本次投标或投标总金额的80%以上（含）；或者工程建设使用广西工业产品占工程建设所需产品总金额的80%以上（含）。

3、发现投标人提供虚假材料、采购单位履约过程中中标供应商未按投标文件《广西工业产品声明函》中使用广西工业产品或者使用广西工业产品未达80%以上的，按照有关法律法规追究其相关责任。

我方郑重声明，根据《招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则》的规定，我方在本次投标∕投标中或者工程项目中提供的下述产品为广西工业产品，详情如下：

分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”）

| 序号 | 产品名称 | 型号和规格 | 数量 | 制造厂商及原产地 | 投标价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
|  | 广西工业产品 合计价格： |  | 占投标总价比例： |  |

分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”）

......

我方对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

投标产品技术资料表（格式）

请根据所投产品的实际技术参数，逐条对应本项目招标文件第二章“货物需求一览表”中的技术参数要求详细填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。

分标（有分标时注明）

| 项号 | 招标文件需求 | 投标文件承诺 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 货物名称 | 数量 | 技术参数要求 | 货物名称 | 数量 | 品牌、厂家、型号、规格 | 技术参数 |  |
| 1 | …… | … | 1 …… 2 …… 3 …… …… | …… | … | …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 2 | …… | … | 1 …… 2 …… 3 …… …… | …… | … | …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”） |
| 投标人（盖单位公章）： |
| 法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）： |

注：1.表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按投标无效处理。

2.当投标文件的技术参数低于招标文件要求时，投标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。

资格声明函（格式）

致：_                      （采购代理机构名称）

我方愿意参加贵方组织的_     (项目名称)     _     _　　分标（有分标时注明）_（项目编号：       ）项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2. 经查询 “信用中国”和“中国政府采购网”网站我方未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

说明：

1. “信用中国”和“中国政府采购网”网站打印查询失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单查询记录打印材料作为评审资料保存。采购人或采购代理机构在对投标人资格审查时进行信用查询，查询结果与投标文件不一致时，以采购人或采购代理机构查询结果为准。

2.信用中国”网站、中国政府采购网渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝参与本项目政府采购活动。

3.两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

投标人（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

年    月    日

售后服务承诺书（格式）

由投标人按本项目竞争性谈判采购文件第二章“货物需求一览表”中商务条款部分的售后服务要求自行填写。

商务条款偏离表（格式）

请逐条对应本项目招标文件第二章“货物需求一览表”中“商务条款”的要求，详细填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。

| 项号 | 招标文件的商务需求 | 投标文件承诺的商务条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 二 | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| ... | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”） |
| 投标人（盖单位公章）： |
| 法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）： |

注：⑴表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按投标无效处理。

（2）当投标文件的商务内容低于招标文件要求时，投标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。

法定代表人授权委托书（格式）

致：                       （采购代理机构名称）

本人    （姓名）    系     （投标人名称）     的法定代表人，现授权我单位在职正式员工    （姓名和职务）    为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改贵方组织的   （项目名称）     　　分标（有分标时注明）（项目编号：           ）项目的投标文件、签订合同和处理一切有关事宜，其法律后果由我方承担。

本授权书于    年    月    日签字生效，委托期限：    。

代理人无转委托权。

投标人（盖单位公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

法定代表人身份证号码：

委托代理人（签字或盖章）：

委托代理人身份证号码：

# 第五章  评标方法及评标标准

一、评标原则

(一)评委构成：本招标采购项目的评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为五人以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

（二）评标依据：评委将以招标文件为评标依据，对投标人的价格分、产品技术分、项目实施方案分、信誉、业绩分、售后服务分、政策功能分等方面内容打分。

（三）评标方式：以封闭方式进行。主观分由各评委成员独立打分，以各评委成员平均分作为某投标人某项对应分值。

（四）按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181 号）的规定，投标人认定为小型和微型企业且所投产品均为小型、微型企业产品的（必须提供中小企业声明函，否则不予以认定），对投标报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标报价×（1-10%）；除上述情况外，评标价=投标报价。

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）、《关于我区政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（桂财采[2015]24 号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，

享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。（必须提供相关证明文件，否则不予以认定）。

根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141 号） 的规定，

残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。（必须提供残疾人福利性单位声明函，否则不予以认定）。

（五）在评标过程中，评标委员会认为某些产品投标报价明显不合理【投标价格明显低于多数投标人投标报价却高于其投标产品自身市场价格（以采购单位对该投标产品的审计价格并经评标委员会及监督人员同意的价格作为市场价格），并且投标文件未对此进行相关说明或者说明理由不被采购单位采纳的】，视为用低端产品恶意谋取中标行为，可能影响商品质量或不能诚信履约，投标无效。

（六）投标人提供的复印件模糊不清或疑似伪造的，评标委员会有权要求投标人提供原件进行核对，无法提供原件进行核对的，在评标时不予认可。

二、评标标准

（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：

1.价格分………………………………………………………………………………………………45分

（1）以进入评标的最低的投标报价为45分。

（2）某投标人价格分=投标人最低评标价（金额）/某投标人评标价（金额）×45分

（3）在评标过程中，评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标人报价或者低于采购预算10%及以上金额的，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人做出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价投标，其投标作废标处理。

2.技术分………………………………………………………………………………………………… 35分

(1) 设备性能分 （满分10分）

1）技术参数满足采购文件要求，综合性能总体同比一般，进入一档               （3分）；

2）技术参数满足采购文件要求，且主要技术参数有不少于1项优于采购文件要求的，超过1项每项加3分                                                                      （6分）；

3）技术参数满足采购文件要求，且主要技术参数有不少于2项优于采购文件要求的，超过1项每项加2分                                                                      （10分）

（2）实施方案分（满分25分）

由评委在打分前根据投标人的项目实施方案相应的安装配套方案，施工设备、人员、进度安排、质量保证措施、供货方案或相关证明材料等是否达到建设要求及优劣程度集体讨论确定各投标人所属档次后独立打分。

一档5分：项目实施方案相应的安装配套方案，施工设备、人员、进度安排，质量保证措施，基本达到要求。

二档10分：项目实施方案相应的安装配套方案，施工设备、人员、进度安排，质量保证措施，整体规划合理等一般，基本满足要求。

三档15分：项目实施方案相应的安装配套方案，施工设备、人员、进度安排，质量保证措施，整体规划合理等良好，满足要求。

四档20分：项目实施方案相应的安装配套方案，施工设备、人员、进度安排如何配送，各项措施缺有针对性、合理性，质量保证措施，整体规划合理等较好，优于三档。

五档25分：项目实施方案相应的供货方案或相关证明材料、安装配套方案，施工设备、人员、进度安排，各项措施缺有针对性、合理性，质量保证措施，安排合理、体系完整的，优于四档。

3、信誉业绩分………………………………………………………………………10 分

（1）投标人或其投标产品生产厂家通过ISO18001 或ISO9001 或ISO14001 或ISO13485 管理体系认证或CE 认证证书的，每提供一份得2分，满分4分（应提供复印件并加盖公章）。

（2）投标人或所投标产品2017 年以来具有同类产品采购项目业绩（以合同复印件及中标通知书复印件为准），每项得2 分，满分4 分。

（3）投标人在12个月质保期的基础上，承诺延长6个月质保期的得1分，承诺延长12个月以上质保期的得2分。满分2分

4、售后服务方案分………………………………………………………………… 10 分

由评标委员会根据各投标人的售后服务方案，包括安装要求及方案、调试效果、实现功能要求及后续追加性能的解决方案以及设备特定的技术要求、保修期、保修期内和保修期外保修维修养护具体措施、安全保障措施、服务响应时间、服务质量保障、服务项目流程设计、承诺响应时间、应急处理方案、驻场人员、技术人员资质水平等内容，进行综合评定并打分：

一档（1 分）：售后服务方案较简单，或服务承诺可行性低，无法保障满足本项目需求。

二档（4 分）：售后服务方案较简单，售后服务承诺书中各项措施缺乏针对性、合理性。

三档（7 分）：售后服务方案比较具体细致，各项措施具有一定的针对性、合理性。

四档（10 分）：售后服务方案周密详尽，售后服务承诺书有针对性、合理性，服务宗旨明确、服务效率高，后续跟踪服务具体到位。

（三）总得分= 1 + 2 + 3 + 4

三、中标候选人推荐原则

（一）评标委员会将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以投标报价由低到高顺序排列；得

分相同且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列）并推荐3 名以上中标候选人。招标采购单位应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，招标采购单位可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，招标采购单位可以确定排名第三的中标候选人为中标人，其余以此类推。

（二）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服

务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关

证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

# 第六章  合同条款及格式

广西壮族自治区政府采购合同

合同编号：

采购计划号：

采 购 人（甲方）：

供 应 商（乙方）：

项目名称和编号：

签订地点：                                               签订时间：       年     月    日

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照招投标文件（采购文件）规定条款和中标人承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条、合同文件

下列文件构成本合同的组成部分，彼此相互解释，相互补充。为便于解释，组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

a.本合同书

b.合同专用条款

c.合同通用条款

d.中标(成交)通知书

e. 投标（响应）文件（含澄清文件、修改说明）

f. 招标（询价、谈判）文件（含该文件补充通知、澄清文件）

招标（询价、谈判）文件与投标（响应）文件内容如有冲突，以有利于买方利益的条款为准。

第二条、合同标的

- 供货一览表：

| 序号 | 产品名称 | 型号规格 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计金额： |  |
| 合同金额 | 小写金额： 元。 大写金额： 元。 |

2、供货内容（货物名称及数量）：                    。具体价格详见乙方投标报价明细表。

3、合同合计金额：（大写）人民币                     元整，（小写）￥.00。

4、合同合计金额包括货物（软件、硬件）价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如招投标文件对其另有规定的，从其规定。

第三条、质量保证

1、乙方所提供的软件产品和硬件产品技术参数等质量必须与招投标文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2、乙方所提供的硬件产品必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求；乙方所提供的软件产品必须符合行业内标准，满足甲方实际需求。

第四条、权利保证

乙方应保证所提供货物（软件、硬件）在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物（软件、硬件）的有关技术资料。

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或技术资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第五条、包装和运输

1、乙方提供的货物均应按招投标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2、货物的运输方式：不计。

3、乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：损耗由乙方承担 。

第六条、交付和验收

1、交货时间：进口产品自签订合同之日起   日历日内，国产产品自签订合同之日起    日历日内，安装调试完毕并交付使用。

交货地点：广西宁明市内采购人指定地点。

2、乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物（软件、硬件），甲方有权拒绝接受。

3、乙方应将所提供硬件设备的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4、甲方应当在主要设备到货（安装、调试完）软件产品上线后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署验收报告并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。

5、采购人委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6、甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后 3 日内及时予以解决。

第七条、安装和培训

1、甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：按甲方规定的时间和地点 。

第八条、售后服务、保修期

1、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2、货物（软件、硬件）保修起止时间：交货验收合格之日起免费保修     年（自双方代表在设备验收单上签字之日起计算，乙方投标文件优于此标准的，以乙方投标文件承诺为准，各分项货物（软件、硬件）有特殊要求的，按特殊要求执行）。

3、乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（如有，可另附合同附件）

第九条、付款方式

1、合同的结算金额按招标数量乘以中标单价进行计算。

2、资金性质：财政性资金。

3、付款方式：签订合同后5个工作日内，采购单位支付合同价款的30%给中标供应商；主要货物运至安装现场并经采购人签收后，采购单位在5个工作日内支付合同价款的40%给中标供应商；货物安装调试完毕，系统上线后15个工作日内采购单位支付合同款的27%给中标供应商；剩余3%货款在验收一年后7个工作日内采购单位一次性支付给中标供应商（无息）。中标供应商在每次申请款项应开具相应数额的发票给采购单位。

第十条、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方承担。

第十一条、质量保证及售后服务

1、乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新硬件产品。乙方所提供的软件产品必须符合行业内标准，满足甲方实际需求。

对达不到要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

（4）软件产品可根据医院业务流程（双方协商一致后），进行适当调整。

2、如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后按乙方投标文件承诺时间到达甲方现场处理。

3、在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4、上述的货物免费保修期详见本合同条款第七条要求，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十二条、调试和验收

1、甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，验收不合格的不予签收。

2、乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3、甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4、验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

第十三条、货物包装、发运及运输

1、乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2、使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3、乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4、货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5、货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点，并组织验收并安装合格后才能视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十四条、违约责任

1、乙方所提供的货物（硬件产品）规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。

4、甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额4‰的违约金，但违约金累计不得超过违约货款额10%，超过 10 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额4‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额 10% 。

5、乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额的5%向甲方支付违约金。

6、乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，若有质量保证金，费用从中扣除，不足另补。

7、其它违约行为按违约货款额5%取违约金并赔偿经济损失。

第十五条、不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条、合同争议解决

1、因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁或向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不能解决，可向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁或向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第十八条、合同的生效、变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

3、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

4、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

5、本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十九条、本合同一式四份，具有同等法律效力，财政部门（政府采购监管部门）、采购代理机构各一份，甲乙双方各一份（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，采购人或采购代理机构应当将合同副本报同级财政部门备案。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 经办人： 年 月 日 |