广西鑫顺项目管理有限责任公司

竞争性谈判文件

项目名称：专用设备采购

采购编号：LZZC2020-J1-250147-GXXS

采购单位：融水苗族自治县园林路灯管理所

采购代理机构：广西鑫顺项目管理有限责任公司

2020年11月

目  录

第一章  竞争性谈判公告 .............................2

第二章  谈判供应商须知............................4

第三章  项目需求 ...................................12

第四章  响应文件格式.................................18

第五章  政府采购合同...............................26

第六章  评审办法............................ .. .. .. .....32

第一章 竞争性谈判公告

项目概况

专用设备采购项目的潜在供应商应在广西鑫顺项目管理有限责任公司（广西柳州市潭中中路6号4栋2楼）购买采购文件，并于2020年11月19日9点30分（北京时间）前提交响应文件

一、项目基本情况

项目编号：LZZC2020-J1-250147-GXXS，政府采购计划文号：RSZC2020-J1-01310-001。

项目名称：专用设备采购

采购方式：☑竞争性谈判 □竞争性磋商 □询价

预算金额：66.0039万元

最高限价：与预算金额一致

采购需求：镇流器、路灯灯具、触发器、时空仪、电缆等壹批。具体内容详见竞争性谈判文件。

合同履行期限：自签订合同之日起15日内安装、调试完毕并交付使用。

本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目适用政府采购促进中小企业、监狱企业发展、促进残疾人就业、节能环保等有关政策，具体详见竞争性谈判文件。

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取采购文件

时间：自本公告发布之时起至2020年11月25日17时00分止。

获取方式：线下获取(广西鑫顺项目管理有限责任公司（广西柳州市潭中中路6号4栋2楼）购买)，符合上述条件的供应商前来购买竞争性磋商文件时携带以下资料并加盖公章：①法人企业须提交：有效的营业执照正本或副本复印件、法人身份证明书原件（非法人报名时还需提供授权委托书原件及被授权人身份证复印件）各一份；②非法人企业须提交：有效的营业执照正本或副本复印件、负责人授权委托书原件及被授权人身份证复印件各一份；③自然人须提交：有效的自然人身份证复印件（自然人加按手印，除自然人资料外其他资料均需加盖本单位公章），已购买采购文件的供应商不等于符合本项目的竞标人资格；

售价：250元。

注：供应商应填写完整的竞标供应商全称，递交响应文件时与所填写竞标供应商名称一致。未按上述要求操作的，采购代理机构将拒收其响应文件。已获取采购文件的供应商不等于符合本项目的投标供应商资格。

四、响应文件提交

提交时间：2020年11月27日9时至9点30分前（北京时间）

截止时间：2020年11月27日9点30分（北京时间）

地点：广西鑫顺项目管理有限责任公司（广西柳州市潭中中路6号4栋2楼）开标厅

五、开启

时间：2020年11月27日9点30分截标后（北京时间）

地点：广西鑫顺项目管理有限责任公司（广西柳州市潭中中路6号4栋2楼）评标室

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：融水苗族自治县园林路灯管理所

地址：融水镇朝阳西路48号

联系方式：罗 伸   联系电话：0772-5122396

2.采购代理机构信息

名 称：广西鑫顺项目管理有限责任公司

地　址：广西柳州市潭中中路6号4栋2楼

联系方式：姜 工，联系电话：0772-2620289，传真：0772-2612389。

3.项目联系方式

项目联系人：姜 工

电　话：0772-2620289

广西鑫顺项目管理有限责任公司

2020年11月19日

第二章 谈判供应商须知

前附表

| 序号 | 条款号 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 项目名称：专用设备采购 采购编号：LZZC2020-J1-250147-GXXS |
| 2 | 3 | 供应商资格： 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目适用政府采购促进中小企业、监狱企业发展、促进残疾人就业、节能环保等有关政策，具体详见竞争性谈判文件。 3.本项目的特定资格要求：无 |
| 3 | 8.1 | 响应文件有效期：首次响应文件截止日期后60天。 |
| 4 | 9.1 | 报价：供应商须就第三章《项目需求》中的所有货物和服务内容作完整唯一报价。 |
| 5 | 10.1 | 保证金：￥10000.00元；保证金应在响应文件有效期内保持有效。 |
| 6 | 12.1 | 首次响应文件份数：正本一份，副本两份，响应文件电子文档一份。 |
| 7 | 13.1 | 首次响应文件递交截止时间：2020年11月27日9时30分（此为首次响应文件截止时间）； 地址：广西鑫顺项目管理有限责任公司（广西柳州市潭中中路6号4栋2楼）开标室。 |
| 8 | 14.1 | 谈判时间：首次响应文件截止后（具体时间由采购代理机构另行通知）。 谈判地点：广西鑫顺项目管理有限责任公司（广西柳州市潭中中路6号4栋2楼）评标室。 |
| 9 | 26 | 代理服务费参照国家发展计划委员会（计价格[2002]1980号）《招标代理服务费管理暂行办法》货物类收费标准及发改价格[2011]534号文的规定向成交人收取。签订合同前，成交人应向广西鑫顺项目管理有限责任公司一次性付清代理服务费。 |

谈 判 供 应 商 须 知

一、总　则

1. 适用范围：本文件仅适用于本谈判文件中所叙述的货物类政府采购项目。

2. 定义

2.1“采购人”是指：融水苗族自治县园林路灯管理所。

2.2“采购代理机构”是指：广西鑫顺项目管理有限责任公司。

2.3“供应商”是指响应本谈判文件要求，参加谈判的法人或者其他组织。如果该供应商在本次谈判中成交,即为“成交供应商”。

2.4“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.5“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

2.6“响应文件”是指：供应商根据本谈判文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的文件。

3. 供应商资格

3.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

3.2落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目适用政府采购促进中小企业、监狱企业发展、促进残疾人就业、节能环保等有关政策，具体详见竞争性谈判文件。

3.3本项目的特定资格要求：无。

4.谈判费用：

4.1供应商应自行承担所有与编写和提交响应文件有关的费用，不论谈判结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务和责任承担此类费用。

5. 其他：

5.1柳州市融安县财政局对本次采购活动进行全过程监督。

5.2提交首次响应文件截止之日前，采购代理机构可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购代理机构在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式通知所有接收谈判文件的供应商，不足3个工作日的，顺延提交首次响应文件截止之日。

5.3中小微型企业参加谈判的，按财政部《关于印发〈政府采购促进中小企业发展暂行办法〉的通知》（财库〔2011〕181号）文件规定执行。

二、响应文件的编制

6. 首次响应文件编制基本要求

6.1供应商应认真阅读、并充分理解本谈判文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容），承诺并履行本文件中各项条款规定及要求。

6.2响应文件必须按本谈判文件的要求提供的全部内容，包括所有的补充通知及附件进行编制。

6.3如因供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给评审、谈判造成困难，其可能导致的结果和责任由供应商自行承担。

6.4供应商须对其提交文件的真实性、合法性承担法律责任。

6.5供应商首次响应文件的编制应按本谈判文件要求装订和封装。首次响应文件不能以活页形式装订否则文件失散引起的后果自负。

6.6供应商提交的响应文件以及供应商与采购人和采购代理机构就有关谈判的所有来往函电均应使用中文。供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释响应文件时以翻译文本为主。

6.7除技术要求中另有规定外，本文件所要求使用的计量单位均应采用国家法定计量单位。

7.首次响应文件的组成

谈判文件要求必须提供的材料，响应文件中未提供的谈判小组将按无效处理。

7.1报价文件

7.1.1报价表（附件二，必须提供）；

7.1.2分项报价表（附件三，必须提供）；

7.2 商务技术文件

7.2.1谈判书（附件一，必须提供）；

7.2.2供货清单（附件四，必须提供）；

7.2.3技术、商务响应、偏离情况说明表（附件五，必须提供）；

7.2.4有效的营业执照副本复印件（必须提供）；

7.2.5参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（以“信用中国”网站(www. creditchina.gov.cn)和中国政府采购网(www. ccgp.gov.cn)查询结果为准，由供应商提供或采购代理机构查询打印）,两个网站的查询结果打印件加盖单位公章与上述书面声明一并提交；

7.2.6法定代表人身份证明书原件（附件六，必须提供）；

7.2.7法定代表人授权书原件（附件七，委托代理时必须提供）；

7.2.8依法缴纳税收及社保缴纳证明复印件（2020年1月至今期间任意一个月，加盖单位公章）（必须提供）；

7.2.9本谈判文件第三章《项目需求》中要求必须提供的资信及商务、技术文件；

7.2.10提供的切实可行的售后服务承诺（必须提供）；

7.2.11谈判供应商认为需要提供的有关资料。

8. 响应文件的有效期

8.1响应文件从提交首次响应文件截止日期后60天内有效。

8.2在特殊情况下，采购代理机构可酌情延长响应文件有效期。供应商可同意或不同意延长响应文件的有效期，不同意延长响应文件有效期的供应商，其保证金将在原响应文件有效期满后5个工作日内予以退还，不计利息；同意延长响应文件有效期的供应商不能要求对原响应文件（经供应商与谈判小组谈判后确定的内容作为原响应文件的组成部分）作任何改变，并同意在延长的响应文件有效期内遵循本响应文件，在延长的响应文件有效期满之前继续具有约束力。

三、谈判报价要求

9.报价内容及要求

9.1供应商须就第三章《项目需求》中的货物和服务内容作完整唯一报价。

9.2对于本文件中未列明，而供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。成交供应商负责本项目所需货物的供货及售后服务等全部工作。

9.3供应商报价表如单价和总价不符，以单价累计为准。小写与大写不符的，以大写为准。如果因供应商原因引起的报价失误，同时又被谈判时所接受，其后果由供应商负责。

四、保证金

10.保证金交纳及退还

10.1保证金：￥10000.00元，须足额交纳。

10.2保证金交款方式：转帐、电汇等非现金形式，由供应商按本须知29款中明确的开户名称、开户银行、账号，于首次响应文件截止日前交到广西鑫顺项目管理有限责任公司账户上，并将交纳证明复印件按要求放入首次响应文件中。

10.3交纳保证金时，请务必在银行进帐单或电汇单的用途或空白栏上注明谈判项目名称及采购编号，以免耽误谈判。

10.4本次谈判不接受以现金或个人名义交纳的保证金。

10.5对未按谈判文件要求缴纳保证金的响应文件，采购代理机构将视其为不响应谈判条件而予以拒绝。

10.6未成交供应商的保证金将在成交通知书发出后5个工作日内退还，不计利息。

10.7成交供应商的保证金将在采购合同签订后5个工作日内退还，不计利息。

11.保证金没收

有下列情形之一的，保证金不予退还：

11.1供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

11.2供应商在响应文件中提供虚假材料的；

11.3除因不可抗力或谈判文件、询价通知书认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

11.4供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

11.5谈判文件规定的其他情形。

五、竞争性谈判响应文件的份数、封装和递交

12. 首次响应文件的份数和封装

12.1首次响应文件正本一份、副本两份,当正本、副本内容不符时，以正本为准。副本可为正本的复印件。

12.2供应商应将首次响应文件正本一份、副本两份、竞标文件电子文档一份，密封装在一个外层信封中。

12.3竞争性谈判响应文件的外层信封上应写明：

12.3.1竞争性谈判项目编号；

12.3.2竞争性谈判项目名称；

12.3.3谈判货物、服务名称；

12.3.4供应商名称。

13. 首次响应文件的递交

13.1首次响应文件应在本须知及前附表中规定的提交首次响应文件截止时间前递交到规定地点。

13.2供应商在提交首次响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

13.3按《政府采购非招标采购方式管理办法》（中华人民共和国财政部令 第74号）的规定，采购代理机构将拒绝本文件规定提交首次响应文件截止时间之后收到的任何首次响应文件。

六、竞争性谈判

14.谈判的时间及地点

14.1谈判时间：2020年11月27日9时30分首次响应文件截止时间之后（具体时间由采购代理机构另行通知）。

14.2谈判地点：广西鑫顺项目管理有限责任公司（广西柳州市潭中中路6号4栋2楼）评标室。

15.谈判小组

15.1竞争性谈判小组由采购人代表和评审专家共三人以上的单数组成。其中评审专家人数不少于谈判小组成员总数的2/3。评审专家从柳州市政府采购专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。

15.2竞争性谈判小组职责

15.2.1负责确认谈判文件；

15.2.2从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于3家供应商参加谈判；

15.2.3审查供应商的响应文件并做出评价；

15.2.4要求供应商解释或者澄清其响应文件；

15.2.5编写评审报告；

15.2.6告知采购人、采购代理机构在评审过程中发现的供应商的违法违规行为。

16.无效响应：

谈判小组根据确认后的谈判文件对供应商的响应文件进行审查。对有下列情况之一响应文件，将会按照无效响应处理，并告知有关供应商。

16.1未交或不足额交纳保证金的；

16.2响应文件未按谈判文件规定要求密封、签署、盖章的；

16.3不具备谈判文件中规定资格要求的；

16.4对谈判文件实质性要求不能完全响应的；

16.5响应文件附有采购人不能接受的条件；

16.6不符合法律、法规相关规定的。

17.谈判

17.1谈判小组确定不少于3家符合相应资格条件的供应商参加谈判。

17.2谈判小组集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。

17.3谈判小组确定供应商符合谈判文件要求的，按谈判文件规定的方法和标准确定成交候选人。第一轮谈判谈判小组未能确定成交候选人的，可对谈判文件变动后再次谈判。

18.谈判文件变动及再次谈判

18.1谈判小组可以根据谈判情况并经采购人代表确认后，对本谈判文件第三章项目需求中的“技术参数及性能配置要求”和“基本要求”和第五章政府采购合同中的第条款作实质性变动，但不得变动谈判文件中的其他内容。

18.2对谈判文件做出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。

18.3供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。响应文件应密封送交谈判小组。逾时不交的，视同放弃谈判。

18.4谈判小组就变动后的响应文件与供应商分别进行再次谈判（具体谈判次数由谈判小组根据谈判情况确定）。

18.5谈判结束后，谈判小组要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

18.5谈判结束后，谈判小组推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

18.6供应商的最后报价应密封递交谈判小组。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

18.7已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判。采购人、采购代理机构应当退还退出谈判的供应商的保证金。

19.成交人的确定：谈判小组从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序确定成交候选人，并编写评审报告。

20.其他

20.1谈判小组成员以及与评审工作有关的人员不得泄露评审情况以及评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密。

20.2采购代理机构对谈判过程和重要谈判内容进行记录，谈判双方在记录上签字确认。

20.3最终谈判结束后，谈判小组不得再与谈判供应商进行任何形式的商谈。

20.4出现下列情形之一的，采购代理机构可终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

20.4.1因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

20.4.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

20.4.3在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

七、谈判结果

21.谈判结果确认

21.1采购代理机构在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。

21.2采购人在收到评审报告后5个工作日内，从成交候选人中确定成交供应商。

22.谈判结果公告

22.1成交供应商确定后2个工作日内，采购代理机构将在中国政府采购网、广西壮族自治区政府采购网、柳州市政府采购网公告成交结果，公告期为七个工作日。

22.2在公告同时采购代理机构向成交人发出成交通知书。根据桂财采【2016】37号文件要求，在成交通知书发出前，采购人或采购代理机构应当对成交供应商信用进行查询，并按照信用信息使用规则进行处理。

23.采购代理机构无义务向未成交的供应商解释未成交原因和退还谈判文件。

八、质疑

24.质疑

24.1供应商认为采购文件、评审过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

质疑方式：以书面形式现场递交；联系部门：广西鑫顺项目有限责任公司；联系电话：0772-2620289；联系人：姜 工；联系地址：柳州市潭中中路6号1单元4栋2楼。

24.2代理机构应当依照有关法律的规定就采购人委托授权范围内的事项在收到谈判供应商的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

24.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

24.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

24.3.2质疑项目的名称、编号；

24.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

24.3.4事实依据；

24.3.5必要的法律依据；

24.3.6提出质疑的日期；

24.3.7供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

九、投诉

25.投诉

25.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第六条规定的财政部门提起投诉。

25.2财政部门在处理投诉事项期间，可以视具体情况书面通知采购人暂停采购活动。

十、成交服务费

26.成交服务费：参照国家发展计划委员会（计价格[2002]1980号）《招标代理服务费管理暂行办法》货物类收费标准及发改价格[2011]534号文的规定向成交人收取。签订合同前，成交供应商应向广西鑫顺项目管理有限责任公司一次付清代理服务费。

十一、签订合同

27.签订合同

27.1成交供应商应在收到成交通知书发出之日起30日内，按谈判文件确定的合同文本及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项与采购人签订政府采购合同。

27.2成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照本须知第20项规定的原则确定其他供应商作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

十二、适用法律

28.本次采购活动当事人的一切活动均适用于《中华人民共和国政府采购法》及《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令 第74号）相关规定。

十三、有关事宜

29.所有与本谈判文件有关的函电请按下列通讯地址联系：

29.1采购代理机构：广西鑫顺项目管理有限责任公司

通讯地址：柳州市潭中中路6号4栋2楼         电话/传真：0772-2729066

29.2缴纳保证金用以下账户（缴纳保证金专户）

开户名称：广西鑫顺项目管理有限责任公司

开户银行：柳州银行跃进路支行

账    号：70201500000000002271

第三章 项目需求

1、本一览表中的型号、技术参数及其性能（配置）仅起参考作用，供应商可选用其他型号替代，但这些替代的型号要实质上相当于或优于参考型号及其技术参数性能（配置）要求；

2、本一览表中参考型号及技术参数性能（配置）不明确或有误的，或谈判供应商选用其他型号替代的，请说明详细、正确的型号、技术参数性能（配置）同时填写竞标报价表和技术规格偏离表。

3、凡在“技术参数及其性能（配置）要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，谈判供应商应在竞标报价表中将其标配参数详细列明，否则该竞标无效。

4、本次采购不接受供应商选用进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）响应。

5、本次采购将依据强制采购节能产品品目清单和节能产品认证证书实施政府强制采购。台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频设备，便器，水嘴等品目为政府强制采购的节能产品。若采购货物含有此类产品时，竞标人的竞标货物必须使用政府强制采购的节能产品认证证书复印件，否则竞标无效。

6、标注▲号的技术要求及须提供的证明材料，必须实质性响应，否则竞标无效。

| 序号 | 采购品目名称 |  | 参考品牌、型号 | 基本技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高压钠灯镇流器 |  | 400W铜线圈（内置 | 铜芯，提供3C认证 | 只 | 20 |
| 2 | 高压钠灯镇流器 |  | 400W铜线圈（外挂） | 铜芯 | 只 | 8 |
| 3 | 高压钠灯镇流器 |  | 250W铜线圈（内置） | 铜芯，提供3C认证 | 只 | 500 |
| 4 | 高压钠灯镇流器 |  | 250W铜线圈（外挂） | 铜芯， | 只 | 60 |
| 5 | 高压钠灯镇流器 |  | 150W铜线圈（内置） | 铜芯，提供3C认证 | 只 | 280 |
| 6 | 高压钠灯镇流器 |  | 150W铜线圈（外挂） | 铜芯， | 只 | 60 |
| 7 | 高压钠灯镇流器 |  | 110W铜线圈（内置） | 铜芯，提供3C认证 | 只 | 100 |
| 8 | 高压钠灯镇流器 |  | 110W铜线圈（外挂） | 铜芯， | 只 | 20 |
| 9 | 高 压 钠 灯 |  | E40 400W | （与镇流器同品牌） | 只 | 25 |
| 10 | 高 压 钠 灯 |  | E40 250W | （与镇流器同品牌） | 只 | 700 |
| 11 | 高 压 钠 灯 |  | E40 150W | （与镇流器同品牌） | 只 | 400 |
| 12 | 高 压 钠 灯 |  | E 27 110W | （与镇流器同品牌） | 只 | 175 |
| 13 | 高 压 钠 灯 |  | E40 110W | （与镇流器同品牌） | 只 | 75 |
| 14 | 节 能 灯 |  | E27 45W 2700K螺旋 | E27 45W 2700K螺旋 | 只 | 80 |
| 15 | 节 能 灯 |  | E40 45W 2700K 螺旋 | E40 45W 2700K螺旋 | 只 | 40 |
| 16 | 节 能 灯 |  | E27 45W 6000K螺旋 | E27 45W 6000K螺旋 | 只 | 80 |
| 17 | 节 能 灯 |  | E27 30W 2700K 螺旋 | E27 30W 2700K螺旋 | 只 | 100 |
| 18 | 节 能 灯 |  | E27 30W 6000K 螺旋 | E27 30W 6000K螺旋 | 只 | 100 |
| 19 | 可编程经纬时控仪 |  | SWK-1型 | 须与原设备匹配并提供厂家同型号的产品说明书, | 个 | 60 |
| 20 | 电子触发器 |  | NCD70/400W | 70w-400w通用型，提供3C认证 | 个 | 1200 |
| 21 | 断路器 |  | CDM10-100/330 63A | 提供3C认证 | 个 | 15 |
| 22 | 断路器 |  | CDM10-100/330 100A | 提供3C认证 | 个 | 10 |
| 23 | 断路器 |  | CDM10-225/330 160A | 提供3C认证 | 个 | 5 |
| 24 | 断路器 |  | CDM10-225/330 200A | 提供3C认证 | 个 | 5 |
| 25 | 交流接触器 |  | CJ20-100 220V | 提供3C认证 | 只 | 15 |
| 26 | 交流接触器 |  | CJ20-63 220V | 提供3C认证 | 只 | 25 |
| 27 | 交流接触器 |  | CJ20-40 220V | 提供3C认证 | 只 | 10 |
| 28 | 交流接触器 |  | CJT1-40 220V | 提供3C认证 | 只 | 30 |
| 29 | 交流接触器 |  | CJT1-20 220V | 提供3C认证 | 只 | 10 |
| 30 | 灯 头 |  | E 27 瓷灯头 |  | 只 | 100 |
| 31 | 灯 头 |  | E 40 瓷灯头 |  | 只 | 200 |
| 32 | 连线式路灯保险丝盒 |  | IP68 10*38 |  | 只 | 500 |
| 33 | RO15陶瓷保险丝管 |  | 10*38 6A |  | 只 | 500 |
| 34 | RO15陶瓷保险丝管 |  | 10*38 10A |  | 只 | 100 |
| 35 | RO15陶瓷保险丝管 |  | 10*38 16A |  | 只 | 100 |
| 36 | 刀形触头熔断器底座 |  | RT16-00 160A |  | 只 | 25 |
| 37 | 刀形触头熔断体 |  | RT16-00 40A |  | 只 | 20 |
| 38 | 刀形触头熔断体 |  | RT16-00 63A |  | 只 | 20 |
| 39 | 刀形触头熔断体 |  | RT16-00 80A |  | 只 | 20 |
| 40 | 刀形触头熔断体 |  | RT16-00 100 A |  | 只 | 20 |
| 41 | 刀形触头熔断体 |  | RT16-00 160A |  | 只 | 20 |
| 42 | 道路照明铸铝工艺灯具 |  | 250W | 灯具为上翻盖，长82cm宽36cm厚26cm，灯形以附图为例 | 套 | 20 |
| 43 | 泛光灯具 |  | 400W | 尺寸约420*420 mm | 套 | 30 |
| 44 | 泛光灯具 |  | 250W | 尺寸约420*420mm | 套 | 20 |
| 45 | LED泛光灯具 |  | 50W |  | 套 | 50 |
| 46 | LED泛光灯具 |  | 25 W |  | 套 | 10 |
| 47 | LED灯具 |  | 50W6000K |  | 套 | 20 |
| 48 | LED灯具 |  | 100W3500K 65*28*20 |  | 套 | 30 |
| 49 | LED星星灯具 |  | 150W3500K85*35*23 |  | 套 | 15 |
| 50 | LED网球灯具 |  | 150W3500K85*35*23 |  | 套 | 15 |
| 51 | 墙上式路灯 |  | 150W | 含灯具LED光源,臂直径550毫米，长1.2米，经热镀锌处理 | 套 | 20 |
| 52 | 杆上式路灯 |  | 150W | 含灯具LED光源，臂直径550毫米，长1.2米，经热镀锌处理 | 套 | 10 |
| 53 | 锅盖型路灯具 |  | 45W | 铝或不锈钢制品，含灯具、光源为45W螺旋形节能灯 | 套 | 10 |
| 54 | 铜芯电缆 |  | VV-0.6/1kv 2.5*5 | 国标 | 米 | 200 |
| 55 | 铜芯电缆 |  | VV-0.6/1kv 2.5*4 | 国标 | 米 | 500 |
| 56 | 铜芯电缆 |  | VV-0.6/1kv 3*10+1*6 | 国标 | 米 | 200 |
| 57 | 铜芯电缆 |  | VV-0.6/1kv3*16+1*10 | 国标 | 米 | 200 |
| 58 | 铜芯电缆 |  | VV-0.6/1kv4*10+1*6 | 国标 | 米 | 200 |
| 59 | 铜芯电缆 |  | VV-0.6/1kv4*16+1*10 | 国标 | 米 | 200 |
| 60 | 铜芯电缆 |  | VV-0.6/1kv5*10 | 国标 | 米 | 200 |
| 61 | 铜芯电缆 |  | VV-0.6/1kv5*16 | 国标 | 米 | 200 |
| 62 | 铜芯电缆 |  | VV-0.6/1kv5*25 | 国标 | 米 | 200 |
| 63 | 铜芯电缆 |  | VV-0.6/1kv4*35 | 国标 | 米 | 100 |
| 64 | 铜接管 |  | 10 mm2 | 国标管 | 只 | 300 |
| 65 | 铜接管 |  | 16 mm2 | 国标管 | 只 | 300 |
| 66 | 铜接管 |  | 25 mm2 | 国标管 | 只 | 200 |
| 67 | 铜接管 |  | 35 mm2 | 国标管 | 只 | 50 |
| 68 | 铜铝接线管 |  | 10/16 mm2 | 国标管 | 只 | 50 |
| 69 | 铜铝接线管 |  | 16/25 mm2 | 国标管 | 只 | 100 |
| 70 | 铜铝接线管 |  | 25/35 mm2 | 国标管 | 只 | 100 |
| 71 | 铜铝线耳 |  | 10 mm2 | 国标管 | 只 | 20 |
| 72 | 铜铝线耳 |  | 16 mm2 | 国标管 | 只 | 20 |
| 73 | 铜铝线耳 |  | 25 mm2 | 国标管 | 只 | 20 |
| 74 | 铜铝线耳 |  | 35 mm2 | 国标管 | 只 | 20 |
| 75 | DT铜线耳 |  | 10 mm2 | 国标管 | 只 | 150 |
| 76 | DT铜线耳 |  | 16 mm2 | 国标管 | 只 | 150 |
| 77 | DT铜线耳 |  | 25 mm2 | 国标管 | 只 | 150 |
| 78 | DT铜线耳 |  | 35 mm2 | 国标管 | 只 | 25 |
| 79 | 铜芯线 |  | VLV 1.5 mm2 | 国标 | 卷 | 2 |
| 80 | 铜芯线 |  | VLV 2.5 mm2 | 国标 | 卷 | 2 |
| 81 | 铜芯线 |  | VLV 4 mm2 | 国标 | 卷 | 2 |
| 82 | 铝芯线 |  | BLV 35 mm2 | 国标 | 卷 | 2 |
| 83 | 铝芯线 |  | BLV 25 mm2 | 国标 | 卷 | 10 |
| 84 | 铝芯线 |  | BLV 16 mm2 | 国标 | 卷 | 10 |
| 85 | 铝芯线 |  | BLV 6 mm2 | 国标 | 卷 | 10 |
| 86 | 铝芯线 |  | BLV 4 mm2 | 国标 | 卷 | 10 |
| 87 | 铝芯线 |  | BLV 2.5 mm2 | 国标 | 卷 | 10 |
| 88 | 铜芯平行护套线 |  | 2X2.5 mm2 | 国标 | 卷 | 10 |
| 89 | 铜芯平行护套线 |  | 2X1.5 mm2 | 国标 | 卷 | 20 |
| 90 | 铝芯平行护套线 |  | 2X2.5 mm2 | 国标 | 卷 | 4 |
| 91 | 开关柜门锁 |  |  |  | 个 | 50 |
| 92 | 电工胶布 |  | 耐压500V | (红黄绿蓝黑白六色各50卷) | 卷 | 300 |
| 93 | 高压防水自粘胶带 |  | 耐压1000V |  | 卷 | 10 |
| 94 | 热熔胶带 |  |  |  | 条 | 50 |
| 95 | 热缩管 |  | Φ65/32.5 | 25米/卷 | 卷 | 2 |
| 96 | 热缩管 |  | Φ60/30 | 25米/卷 | 卷 | 2 |
| 97 | 热缩管 |  | Φ55/27.5 | 25米/卷 | 卷 | 2 |
| 98 | 热缩管 |  | Φ50/25 | 25米/卷 | 卷 | 2 |
| 99 | 热缩管 |  | Φ45/22.5 | 25米/卷 | 卷 | 2 |
| 100 | 热缩管 |  | Φ40/20 | 25米/卷 | 卷 | 2 |
| 101 | 热缩管 |  | Φ35/17.5 | 25米/卷 | 卷 | 2 |
| 102 | 热缩管 |  | Φ30/15 | 25米/卷 | 卷 | 2 |
| 103 | 玻璃丝套管 |  | ￠6 mm |  | 条 | 20 |
| 104 | 玻璃丝套管 |  | ￠8 mm |  | 条 | 20 |
| 105 | 玻璃丝套管 |  | ￠12 mm |  | 条 | 20 |
| 106 | 玻璃丝套管 |  | ￠14 mm |  | 条 | 20 |
| 107 | 玻璃丝套管 |  | ￠16 mm |  | 条 | 30 |
| 108 | 玻璃丝套管 |  | ￠20 mm |  | 条 | 30 |
| 109 | PE电缆管 |  | ￠40 mm | 广西信科或同等档次 | 米 | 200 |
| 110 | PE电缆管 |  | ￠50 mm | 广西信科或同等档次 | 米 | 300 |
| 111 | PE电缆管 |  | ￠63 mm | 广西信科或同等档次 | 米 | 200 |
| 112 | 电缆灌胶防水接线盒 |  | 260*156*120mm |  | 套 | 200 |
| 113 | 路灯电缆故障测试仪 |  |  |  | 台 | 1 |
| 二、基本要求表 1、免费送货上门，免费安装调试，免费培训操作人员。 2、竞标产品须是整套全新的，符合国家有关质量标准制造，随机持有产品合格证书、保修卡。开标前竞标人提供货物需求表中第4项“高压钠灯镇流器，250W铜线圈（外挂）”，第5项“高压钠灯镇流器，150W铜线圈（外挂）”样品壹个。 3、竞标人所提供货物的设计、制造、产品性能、材料的选择及产品的测试等，都应按国内外通行的现行标准和相应的技术规范执行。而这些标准和技术规范应为合同签字日为止最新公布发行的标准和技术规范。 4、竞标人应保证竞标产品涉及到的知识产权和所提供的相关技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为需方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由竞标人承担。 5、竞标文件应正确反映竞标产品的技术水平和科技含量，竞标产品如包括必备的随机附件及零配件、易损易耗备品备件和专用工具，竞标人应提供其清单。 6、竞标产品满足现场安装、开机调试的全部要求，包装要求便于产品的安装就位。 7、竞标人所提供货物的制造、材料的选择等，都应按国内外通行的现行标准和相应的技术规范执行。而这些标准和技术规范应为合同签字日为止最新公布发行的标准和技术规范。 8、竞标人应保证投标产品涉及到的知识产权和所提供的相关技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由竞标人承担。 |  |  |  |  |  |  |
| 三、商务要求表 |  |  |  |  |  |  |
| ▲交付时间及地点 |  | 交付时间：自签订合同之日起15日内安装、调试完毕并交付使用。 交货地点：广西柳州市融水县采购人指定地点。 |  |  |  |  |
| ▲付款条件 |  | 本项目无预付款，成交方全部货物交货完毕且调试验收合格后，采购方在十五个工作日内一次性付清成交方的全部货款，成交方收到货款之日起三个工作日内开具发票给采购方。 |  |  |  |  |
| ▲售后服务保障或维修响应时间要求 |  | 1.按国家规定和厂家承诺实行“三包”，竞标报价包含送货上门、安装、调试及相应人员培训。 2.质保期：不少于壹年,终身维修。质保期自交货并验收合格之日起计，质保期内免费上门维修，免费保养、维修、更换零部件，每年免费提供2次设备维护保养服务；如设备发生大故障（指主要部件出现质量问题）时，供货方应负责免费更换相同品牌、型号的新设备。设备维修或更换后其保修期相应顺延。质保期满后如需更换零部件成交人须保证提供优惠价格的配件和服务。如无特殊要求，按厂家规定保修，同时提供产品“三包”服务；每年至少一次定期回访以及对设备免费定期上门保养；质保期后提供终身维修服务，同时保证长期供应竞标设备的备品备件；其它售后服务按厂家承诺执行。 3.售后服务保障或维修响应时间要求： 在使用过程中（质量保证期内）发生故障， 30分钟内响应， 2小时内到达现场处理，一般故障处理时限不超过 12小时修复，重大故障处理时限不超过 48小时修复。如出现 72 小时内无法修复的故障，须免费提供相同规格型号的设备作为备用机供采购人使用，直到修复完成。 |  |  |  |  |
| ▲实施安装要求 |  | 1.由于本项目涉及到设备安装，加上新冠疫情原因，为了达到错峰施工避免交叉感染风险，要求供应商必须提供疫情下的施工安装方案，方案内容包括但不限于：疫情下的施工组织方案、施工疫情防控保障措施、施工疫情期间防护物资保障措施、施工疫情防疫卫生保障措施等； 2.安装过程中的所有安全保障由供应商自行负责，并服从采购人现场负责人的指挥，按指定地点进行安装；； 3.严格按投标产品的安装规范要求进行安装，确保安全； |  |  |  |  |
| ▲验收要求 |  | 1.交货验收时，采购人根据《广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法》的规定，由采购人及成交供应商双方共同进行验收，采购人可委托国家认可的质量检测机构（具备省级或以上质量技术监督部门或具备国家实验室认证认可证书CNAS或权威第三方检测机构）开展采购项目履约验收工作，验收费用由成交供应商承担；如抽取的产品检测报告与采购需求参数不一致的，则视为成交供应商虚假应标，采购人有权拒绝接受，由此产生的一切后果，均由成交供应商承担。由此造成的不能按时、按质、按量完成项目要求的，将按照政府采购相关法规、合同相关条款进行处理并追究其全部的赔付责任。 2、验收费用：验收所产生的劳务费、检验费（含抽检时可能对样品进行参数检测，并可能对样品造成的物理伤害和破坏）及相关发生的全部费用均由供应商承担。 |  |  |  |  |
| 四、其他要求 |  |  |  |  |  |  |
| ▲其他要求 |  | 1、竞标人提供的设备的技术参数、配置和性能指标必须为真实有效，为防止恶意虚假竞标，采购人保留在验收前对中标人所投的产品进行性能参数测试的权利，或要求中标人提供国家权威测试部门出具的针对设备的测试报告，如证实有虚假应标，则按有关的法律、法规追究其相应的法律责任； 2、竞标产品必须是按厂家标准配置的整套全新，具备正规合法经销渠道的，符合国家各项有关质量标准的合格产品。相关部件及服务满足以上各项要求。 3、为了确保采购质量，根据《中华人民共和国财政部令第87号—政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十条：“评标委员会认为竞标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；竞标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效竞标处理。” 4、如果评审专家组认定竞标人出现明显恶意低价的行为，则竞标人必须提供最近一年财务审计报告、成本组成明细（有合同双方证明，提供复印件，原件现场核查），如不提供或其提供的资料不能详尽合理说明其成本的，视为低于成本价报价，其竞标无效。 |  |  |  |  |

第四章 响应文件格式

竞争性谈判响应文件

采购编号：

采购项目名称：

（谈判供应商名称）

年    月    日

附件一

谈  判  书

(采购代理机构)：

依据贵方（项目名称/采购编号）项目政府采购的谈判文件，我方（姓名和职务）经正式授权并代表谈判供应商（谈判供应商名称、地址）提交下述竞争性谈判响应文件正本一份、副本两份和响应文件电子文档一份。

1. 报价表；

2. 分项报价表；

3. 供货范围一览表；

4. 技术、商务响应、偏离情况说明表；

5. 按谈判文件谈判须知和技术规格要求提供的有关文件；

6. 资格证明文件；

在此，授权代表宣布同意如下：

1. 将按谈判文件的约定履行合同责任和义务；

2. 已详细审查全部谈判文件，包括（补遗书）（如果有的话）；我们完全理解并同意放弃对这方面

有不明及误解的权力；

3. 同意提供按照贵方可能要求的与其谈判有关的一切数据或资料；

4. 与本谈判有关的一切正式往来信函请寄：

电话/传真：

法定代表人或授权代表签字：

供应商名称（公章）：

开户银行：                      账号：

（该账户作为退付竞标保证金及如成为成交人接收合同款项账户）

日期：2020年   月   日

附件二

报  价  表

采购编号:

采购项目名称:

| 序号 | 项目内容 | 单位及数量 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 专用设备安装 | 1项 |  |  |
| 总报价：人民币大写： 小写￥ |  |  |  |  |
| 交付使用期： |  |  |  |  |

注：所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到个位数。

法定代表人或授权代表（签字）:

供应商名称（公章）：

报价时间：2020年   月   日

附件三

分项报价表

采购编号:

项目名称:

| 序号 | 货物名称 | 数量① | 货物全称、品牌、生产厂家及国别 | 规格型号 | 单价(元)② | 单项合价（元） ③＝①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价合计：（大写）人民币 （￥ 元） 包含装卸、运输等所有费用。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 交付使用期： |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1、分项报价总计价格必须与报价表一致。

2、如果不提供详细的分项报价表将被视为没有实质性响应竞争性谈判文件。

3、必须按此表格式中的对应栏目内容填写，若需增加栏目，请在栏目“其它”中填写，并作详细说明。

4、如果竞标产品中有小型或微型企业的产品，须在备注栏中注明生产企业名称并提供生产企业《中小企业声明函》，否则不认可该产品为小型或微型企业的产品。

法定代表人或授权代表（签字）:

供应商名称（公章）：

报价时间：2020年   月   日

附件四

供 货 范 围 一 览 表

采购编号:

采购项目名称:

| 序号 | 货物名称 | 主要规格型号 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| … |  |  |  |

说明：1、提供所投货物详细的供货范围，包括规格型号、数量等。

2、各项货物详细技术性能应另页描述。

法定代表人或授权代表（签字）:

供应商名称（公章）：

报价时间：2020年   月   日

附件五

技术、商务响应、偏离情况说明表

采购编号:

采购项目名称:

| - 序号 | - 货物名称 | - 谈判文件要求 | - 响应文件具体响应 | - 响应/偏离 | - 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 技术响应、偏离情况说明 |  |  |  |  |  |
| - 1 |  |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |  |
| - 3 |  |  |  |  |  |
| - … |  |  |  |  |  |
| - 商务响应、偏离情况说明 |  |  |  |  |  |
| - 1 |  |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |  |
| - … |  |  |  |  |  |

说明：应对照《谈判文件》“第三章 项目需求”，逐条说明所提供货物和服务已对《谈判文件》的技术规格做出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的响应和偏离。特别对有具体参数要求的指标，供应商必须提供所供设备的具体参数值。如果仅注明“符合”、“满足”或简单复制竞争性谈判文件要求，将导致谈判被拒绝。

法定代表人或授权代表（签字）:

供应商名称（公章）：

报价时间：2020年   月   日

附件六

法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：

经营期限：

姓名：    性别：     年龄：     职务：

系（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

谈判供应商（公章）：

时间：    年  月  日

供应商法定代表人有效的身份证明复印件 （双面复印，加盖公章）

供应商法定代表人（签字）：

附件七

法定代表人授权书（委托代理时提供）

广西鑫顺项目管理有限责任公司：

兹授权         （代理人姓名）为我公司参加贵单位组织的（项目名称）采购的谈判代表人，全权代表我公司处理在该项目活动中的一切事宜。代理期限从年月日起至年月日止。

授权单位（公章）：

法定代表人（签字）：

签发日期：     年     月     日

附：代理人工作单位：                 职务：

身份证号码：

授权代表（签字）：

法定代表人授权代表有效的身份证明复印件 （双面复印，加盖单位公章）

第五章 政府采购合同（格式）

柳州市政府采购合同

合同编号：

采购单位（甲方）                            采 购 计 划 表 编 号

供 应 商（乙方）

项目名称及编号：

签  订  地  点                              签 订 时 间

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照招投标文件规定条款和中标供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条  合同标的

1、供货一览表

| 序号 | 货物名称 | 数量① | 货物全称、品牌、生产厂家及国别 | 规格型号 | 单价(元)② | 单项合价（元） ③＝①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价合计：（大写）人民币 （￥ 元） 包含装卸、运输等所有费用。 |  |  |  |  |  |  |  |

2、合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如招投标文件对其另有规定的，从其规定。

第二条  质量保证

1、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招投标文件和承诺相一致。乙方提供的自主创新产品、节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2、乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条　权利保证

1.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物完整的有关技术资料。

3.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4.乙方保证所交付的货物在交付甲方之前所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵，也没有其他未决诉讼。

第四条　货物包装、发运及运输

1.乙方应在货物发运前应对货物进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求及招投标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式要求进行包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.乙方提供的货物每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证、使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内随货交付。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。货物在交付甲方前发生的风险均由乙方承担。

4.货物的运输方式：  乙方自负并承担相应费用  。

5.乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：       无       。

第五条　交付和安装

1.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。交货时间：，交货地点：甲方指定地点 。

2.乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接收。

3.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随附资料、工具和备品、备件等一并交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

5.乙方负责货物的卸货、搬运及安装，按照甲方要求将货物搬运至指定地点并负责安装、组合成套。甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

第六条  调试和验收

1.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装完毕并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合招投标文件及本合同规定的技术要求，甲方才做最终验收。

2.甲方对乙方提交的货物依据招标文件及本合同上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、数量、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在项目整体交货、安装、调试完毕后七个工作日内进行验收。

3.对技术复杂的货物，甲方可聘请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

4.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方承担。

5.甲方委托政府采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准，验收费用由乙方承担。在验收过程中发现乙方有违约行为，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6.验收合格后，由甲、乙双方签署货物验收单并加盖双方公章，甲、乙双方各执一份。

7.乙方对验收结果有异议的，须在验收后五个工作日内以书面形式向甲方提出，甲方应自收到乙方书面异议后 5 个工作日内及时予以复核并书面回复最终验收结果。

第七条　培训

1.乙方负责甲方有关人员的培训，保证甲方有关人员能熟练、独立掌握货物的基本操作技能及运行原理。培训时间、地点：  甲方指定   。

第八条  质保责任及售后服务

1.乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新合格产品。不符合要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲、乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后小时内响应，接通知后小时内到达现场处理，一般故障处理时限不超过小时修复，未能修复的直接更换，保证甲方正常使用。若乙方未能及时修复或更换，甲方有权自行处理或委托第三方处理，所发生的费用由乙方负责（在质保金中扣除）。

3.货物免费保修期：            。在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用，同时须按照要求对货物进行日常的维护以保证货物能正常使用、延长使用寿命并承担一切费用。

4.因人为因素出现的故障不在免费保修范围内，超过保修期的货物，乙方负责终生维修，维修时只收部件成本费。

5.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项详见合同附件。

6．售后服务、保修时间从项目整体验收合格之日起计算。

第九条　付款方式

1.资金性质：财政拔款。

2.付款方式：

本项目无预付款，成交方全部货物交货完毕且调试验收合格后，采购方在十五个工作日内一次性付清成交方的全部货款，成交方收到货款之日起三个工作日内开具发票给采购方。

第十条　税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十一条　联系和沟通

甲、乙双方须指定负责人代表己方与对方就本合同项下的合作项目的具体工作进行沟通、协调、对接和实施，负责代表本方具体履行本合同项下的各项义务。

甲方指定负责人：罗伸 ，联系方式：0772-5122396。

乙方指定负责人：            ，联系方式：             。

任何一方指定负责人或其联系方式有变动时，变动方应于变动前二日内提前书面通知对方，在对方未收到书面通知前视为没有变更，变动方自行承担由此导致的法律责任及后果。

第十二条 合同的变更、解除和终止

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲、乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。甲、乙双方对合同的修改变更必须符合相关法律的规定，在法律允许的范畴之内进行修改。

3.在合同履行期间，任何一方因其单方原因提出解除本合同应征得对方同意，经双方协商一致并报相关部门审批通过后方能解除。

4.任何一方违反本合同的约定，经守约方书面函告两次，在函告规定的期限内仍不整改或整改后仍不符合本合同的约定的，守约方有权单方解除本合同，解除合同的通知送达违约方即生效，因此造成的一切经济损失及法律后果均由违约方承担。

5.出现下列事由之一的，本协议终止：

（1）本协议约定的质保期限届满；

（2）发生本协议约定的自然事实，使协议失去继续履行的条件或确无履行的必要；

（3）由于非自然的原因，包括破产、清盘、国家政策变更等，一方的法人资格消灭，协议自然终止。

6.本协议的终止或解除不影响本协议保密条款、终身维修条款及争议解决条款的效力。

第十三条  不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，发生不可抗力方应立即书面通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。遭受不可抗力的一方视不可抗力的程度相应减轻或免除其违约和赔偿责任，但其须采取积极措施防止损失扩大，否则不得免责。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上或出现政府政策因素、上级行政管理部门决策变更等情形，甲、乙双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同，若双方协商一致解除或终止合同的，互不承担违约或赔偿责任。

第十四条 违约责任

1.乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应在甲方要求的期限内立即更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2.货物验收不通过的，甲方有权拒收货物，并按本合同第十四条第5项的约定追究乙方逾期交货的违约责任。

3.乙方提供的货物及服务如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉处理并承担全部责任。

4.因包装、运输、装卸、安装等引起的货物损坏，按质量不合格处理。

5.甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过合同合计金额5%，超过 20 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。

6.乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额5%向甲方支付违约金，并且甲方有权不予退还乙方履约保证金。

7.乙方合同期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方承担全部责任，费用从质量保证金中扣除，不足由乙方及时另补。

8.双方的其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿守约方的经济损失。

第十五条  合同争议解决

1.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，任何一方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

第十六条  送达条款

1．甲、乙双方在本协议中注明的通讯地址/联系电话/电子邮箱为双方往来信函等文件送达地址/联系电话/电子邮箱；若一方变更地址/联系电话/电子邮箱，应当自变更之日起三日内以书面形式通知对方，否则视为没有变更，该方自行承担由此导致的法律责任和法律后果。

2．一方可以当面送交、快递、传真、短信、电子邮件等方式向对方送达文件，对方应当予以签收当面送交、快递送达的文件；若对方不予以签收，以传真、快递方式送达的，自传真发出之日起、信件交邮局或交快递公司之日起三日届满即视为已送达。以电子邮件方式、短信发出的，电子邮件到达对方邮箱之日、短信送达对方手机之日视为已送达。

3.对于因本协议争议引起的纠纷，甲、乙双方确认司法机关可以通过以下任何一种或多种方式送达诉讼法律文书，送达时间以上述送达方式中最先送达的为准；双方共同确认：上述送达方式适用于各个司法阶段，包括但不限于一审、二审、再审、执行以及督促程序。同时双方保证送达地址准确、有效，如果提供的地址不确切，或者不及时告知变更后的地址，使法律文书无法送达或未及时送达，自行承担由此可能产生的法律后果。

第十七条  合同生效、期限、转让及其它

1.本合同经甲、乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章之日起生效，合同期限至本合同约定的质保期限届满之日止终止。

2.乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

3.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文、本合同签订依据执行。

4.本合同所列的附件及需求说明书、系统设计书、检测标准等文件，经甲、乙双方签字后为本合同的组成部分。其它任何口头或未包含在本合同内的，或未依据本合同制定的书面文件，均不对双方发生拘束力。

5.本合同一式柒份，具有同等法律效力，财政部门（政府采购监管部门）、采购代理机构各壹份，甲方叁份，乙方贰份（可根据需要另增加）。

6.本合同自签订之日起七个工作日内，甲方应当将合同副本报同级财政部门备案。

第十八条　签订本合同依据

1.政府采购招标文件；

2.乙方提供的采购投标（或应答）文件；

3.投标承诺书；

4.中标通知书。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人 |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |

第六章 评审办法

一、评审原则：

（一）谈判小组的构成：本采购项目的谈判小组分别由评审专家、采购人代表等三人以上单数组成，其中技术、经济专家人数不少于成员总数的三分之二。评审专家在政府采购管理部门监督下，从柳州市政府采购专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。

（二）评审依据：以谈判文件、响应文件为评审依据。

（三）评审方法：在质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求的前提下，按最后报价由低到高排列成交候选供应商顺序（报价相同时，依次技术指标高优先的顺序排列），并依照次序确定成交供应商。

（四）按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号），成套产品生产厂家认定为小型和微型企业的（以响应文件提供的符合规定的《中小企业声明函》为准），对其最后报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评审报价，即评审报价=最后报价×（1-10%）；大中型企业与小型、微型企业组成联合体竞标，其中小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，联合体竞标价给予2%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标报价=最后报价×（1-2%）；除上述情况外，评审报价=最后报价。

二、成交候选供应商推荐原则

(一) 在质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的前提下，按最后报价由低到高排列成交候选供应商顺序（报价相同时，依次按技术指标高优先的顺序排列），并依照次序确定成交供应商。采购人应当确定谈判小组推荐排名第一的成交候选人为成交人。排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，或者采购文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以确定排名第二的成交候选人为成交人。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交人，其余以此类推。

（二) 谈判小组认为，某供应商的有效报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，谈判小组可以取消该竞标人的成交候选资格，按顺序由排在后面的成交候选人递补，以此类推。

附：中小企业声明函格式

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动，由本企业提供服务。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

。

企业名称（盖章）：

日期：

残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖章）：

日  期：

注:享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

附、其他文书、文件格式

1.政府采购项目合同验收报告（格式）

政府采购项目合同验收报告（格式）

根据政府采购合同（采购合同编号：    ）的约定，我单位对（项目名称）       政府采购项目中标（或成交）供应商（公司名称）       提供的货物（或服务）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： |  | □自行验收 □联合验收 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 货物型号规格、标准及配置 （或服务内容、标准） |  | 数量 |  | 与合同约定 是否一致 |
| 实际供货日期 |  |  | 合同交货验收日期 |  |  |  |
| 验收具体内容 | (按采购文件、响应文件及验收方案等。可附件) |  |  |  |  |  |
| 验收小组意见 |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |
| 参与验收其他或监督人员签字： |  |  |  |  |  |  |
| 供应商签字或盖章： 联系方式： 年 月 日 |  |  | 采购单位盖章： 年 月 日 |  |  |  |

备注：本报告单一式4份（采购单位1份、供应商1份、采购监督部门备案1份、采购代理机构1份）。