广西弘彦项目管理有限责任公司

柳南公安分局指挥中心智能信息化设备采购

招  标  文  件

项目编号：LZZC2020-G1-000592-GXHY

采 购 单 位 ：柳州市公安局柳南分局

采购代理机构：广西弘彦项目管理有限责任公司

二〇二〇年十二月

目    录

第一章：公开招标公告…………………………………………2

第二章：招标项目采购需求……………………………………4

第三章：投标人须知……………………………………………36

第四章：评标方法及评标标准…………………………………49

第五章：合同主要条款格式……………………………………52

第六章：投标文件格式…………………………………………58

# 第一章  公开招标公告

项目概况

柳南公安分局指挥中心智能信息化设备采购招标项目的潜在投标人应在柳州市公共资源交易平台(ggzy.liuzhou.gov.cn)获取下载招标文件，并于2020年12月28日9点30分（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：LZZC2020-G1-000592-GXHY

项目名称：柳南公安分局指挥中心智能信息化设备采购

预算金额：人民币叁佰玖拾肆万肆仟伍佰肆拾伍元玖角柒分（¥3944545.97）

最高限价：人民币叁佰玖拾肆万肆仟伍佰肆拾伍元玖角柒分（¥3944545.97）

采购需求：采购指挥中心智能信息化设备1批；具体内容详见招标文件第二章《招标项目采购需求》。

合同履行期限：自签订合同之日起30日历天内交货、安装、调试完毕并验收合格交付使用。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3、本项目的特定资格要求：无；

4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

5、根据桂财采〔2016〕37号，本项目拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商参与投标。开标时采购代理机构将现场通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商信用记录并制作记录，投标截止时间前三年内出现信用记录不良的供应商其投标文件将被退回。

三、获取招标文件

时间：2020年12月7日9时00分起至2020年12月15日16时00分止；

地点：柳州市公共资源交易平台(ggzy.liuzhou.gov.cn)；

方式：本项目招标文件为网上免费下载，供应商可以登录柳州市公共资源交易平台(ggzy.liuzhou.gov.cn)的“交易信息”——“政府采购”——“政采公告”中打开项目的招标公告正文，点击下方的“获取招标文件”按钮，下载招标文件；

售价：0元；

备注：供应商在获取招标文件时，企业应按照主体资格证明上面的名称（如营业执照、事业单位法人证书、个体工商户营业执照、执业许可证等）完整正确填写单位名称，自然人应按身份证姓名填写；未在柳州市公共资源交易平台网站获取招标文件的供应商，采购代理机构将拒收其投标文件。已获取招标文件的投标人不等于符合本项目的投标人资格。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标文件开始接收时间：2020年12月28日9时整；

提交投标文件截止时间：2020年12月28日9时30分止；

开标时间：2020年12月28日9时30分；

开标地点：柳州市公共资源交易服务中心开标厅（柳州市新柳大道115号柳州国际会展中心会议中心8楼）。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、本项目需要落实的政府采购政策：政府采购促进中小企业发展、政府采购支持监狱企业发展、促进残疾人就业政府采购政策、招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则以及节能环保有关政策，具体详见招标文件。

2、投标保证金：人民币肆万元整（¥40000.00）；

投标人应于投标截止时间前将投标保证金以电汇、转帐、网银（银行打印盖章）或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。投标人采用金融机构、担保机构出具的保函方式的，必须是无条件保函，保函有效期不得低于投标有效期，否则视为无效投标保证金；投标人采用电汇、转帐、网银（银行打印盖章）等方式的，必须一次性足额交至以下投标保证金专户，否则视为无效投标保证金。

开户名称：广西弘彦项目管理有限责任公司

开户银行：柳州银行九洲国际支行

银行账号：70606500000000001341

3、参加投标的法定代表人（或负责人或自然人）或委托代理人须出示本人有效证件[法定代表人（或负责人或自然人）身份证明书或法定代表人（或负责人）授权委托书原件和身份证]，经验证后递交文件；逾期送达或者未按照招标文件要求密封的将予以拒收。

4、网上查询地址：www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网/中国政府购买服务信息平台）、zfcg.gxzf.gov.cn（广西政府采购网/广西政府购买服务信息平台）、zfcg.lzscz.liuzhou.gov.cn（柳州市政府采购网）、ggzy.liuzhou.gov.cn（柳州市公共资源交易平台）

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息

名称：柳州市公安局柳南分局

地址：柳州市城站路397号

联系方式：刘卫华/0772-3892513

2、采购代理机构信息

名称：广西弘彦项目管理有限责任公司

地址：广西柳州市桂中大道2号阳光100城市广场2号楼4层

联系方式：张雪琴/0772-8855338

3、项目联系方式

项目联系人：张雪琴

电话：0772-8855338

广西弘彦项目管理有限责任公司

# 二〇二〇年十二月七日

# 第二章  招标项目采购需求

# 说明：

# 1、本一览表中的品牌型号、技术参数及其性能（配置）仅起参考作用，投标人可选用其他品牌型号替代，但这些替代的品牌型号要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。

# 2、本一览表中参考品牌型号及技术参数性能（配置）不明确或有误的，或投标人选用其他品牌型号替代的，请以详细、正确的品牌型号、技术参数性能（配置）同时填写投标报价表和技术规格偏离表。

3、投标人必须自行为其投标产品侵犯其他投标人或专利人的专利成果承担相应法律责任；同时，具有产品专利的投标人应在其投标文件中提供与其自有产品专利相关的有效证明材料，否则，不能就其产品的专利在本项目投标过程中被侵权问题提出异议。

4、根据财政部《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号）有关要求，本项目不接受整套进口产品（进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）的投标。

5、本招标项目采购需求注带“▲”号的必须满足，否则视为实质性不响应招标文件要求。

6、本采购需求中内容如与第五章“合同主要条款格式”相关条款不一致的，以本表为准。

| 一、项目需求表 |
| --- |
| 序号 | 货物名称 | 项目要求及技术需求 | 单位 | ▲数量 |
| 1 | 液晶拼接单元（核心产品） | 1）规格尺寸：55寸/块 2）面板：采用国际一线品牌液晶面板 2）背光类型：LED，分辨率：1920×1080 3）亮度：不低于500cd/㎡ 4）静态对比度：≥4000:1 5）双边拼缝：≤3.5mm 6）安装方式：分体式、一体式、前维护 7）控制方式：RS232串口控制，红外遥控 8）电源：AC90~264V(±5%),50/60Hz 9）功耗：≤130W 10）工作温度：0℃~50℃ 11）工作湿度：20%~90% 12）输入：≥1路VGA(D-Sub)、≥2路CVBS(BNC)、≥1路DVI-D、≥1路HDM、≥1路RS232(RJ45)、≥1路USB多媒体(含升级功能) 13）输出：≥2路CVBS(BNC)、 ≥1路RS232(RJ45) | 组 | 18 |
| 2 | 大屏控制器 | 1）标准19"机架尺寸，≤5U高度机箱，提供12个板卡插槽，嵌入式系统，模块化设计。 ★2）整机最大支持≥60路HDMI视频输出接口。 3）支持双电源冗余。具有2组风扇，每组6个风扇（支持热插拔、冗余；支持吹和抽两种模式同时工作)。 4）单卡解码板卡提供不小于6个HDMI 输出接口，支持音视频同步输出，其中不小于4个HDMI接口最大支持分辨率为3840×2160 或4096×2160的视频输出；整机最大可支持不小于40个3840*2160分辨率端口输出。 5）要求设备支持多种信号输入接口：DVI、HDM、VGA输入板，4K采集板、BNC（单板至少32路，具备RS485）、HD-SDI、3G-SDI、同轴模拟高清输入板（单板至少8路）。 ★6）在不使用额外服务器板卡，标配支持≥108路视频（1920×1080、30fps、8Mbps）同时进行接收和转发。 7）所有输入板支持编码功能，每个通道的编码参数独立可调，包括分辨率、帧率、码率、图像质量等。 8）采用H.264编码标准，支持复合流和视频流编码，复合流编码时音视频同步，支持双码流浏览和传输。 9）要求设备具有VGA信号自动校正功能，支持WUXGA分辨率视频输入（1920*1200）。 ★10）单块解码板卡最高支持： ≥2路8640×3840@25fps的视频解码能力。 11）视墙支持单屏及拼接屏的1、4、6、8、9、12、16、25、32、36分割显示；支持视频切换流畅无黑屏现象，视频断开后保留最后一帧图像。 12）支持接入帧率为60帧/秒的视频。 13）支持解码H.265码流。 14）支持倍帧畅显功能，支持输入25帧、30帧的视频帧率倍化为50帧、60帧显示输出。 15）支持对第三方设备的网络视频流进行解码输出。 16）支持通过模拟键盘实现对设备的控制功能。 17）设备能支持本地、远程多种配置模式。 18）设备通过本地接口外接到磁盘柜，在网络链路发生故障的时候，可以应急存储。 19）设备能支持网络级联。 ★20）支持视频开窗、漫游、图层叠加功能，支持在底图上开窗漫游；单个输出端口具备≥64个窗口的开窗性能；单通道支持≥64个图层叠加，图层支持置顶或置底设置。 21）设备支持多个屏幕显示一副完整图片、软件界面、地图等，单块板卡可支持3200W像素底图上墙显示。 22）要求设备至少有2个千兆业务网口，支持网络交换功能。 23）支持通过RS232接口对大屏进行手动开关、屏幕调节、定时开关控制。 24）支持ISCSI、IPSAN等存储方式，支持定时、移动侦测、报警录像、预录与延时，支持冗余录像，支持录像文件锁定与解锁、硬盘盘组管理，支持录像直接上墙回放。 25）支持多预案（≥8个)定时轮巡，轮巡时间间隔，轮巡预案选择可配置，支持收藏夹和输入组功能。 ★26）支持通过网络将计算机桌面、应用窗口或自定义矩形区域投射到电视墙上，最大支持投射3840×2160分辨率的桌面；单台计算机最多可投射≥8个任务窗口。 27）支持远程设备列表EXCEL导入导出功能，方便配置。 28）支持插入平台板，内嵌平台管理软件，可对设备进行管理。 29）支持全景拼接功能，即将多台摄像机画面拼接成一幅完整的画面。 30）支持解码鱼眼图像，具有图像校正功能；可显示顶装模式、壁装模式、地装模式，可支持显示1P+1、2P、1+2、1+3、1+4、1P+6等6种矫正模式。 31、支持VNC功能，即可通过网络将远端电脑的操作界面投射到电视墙。 32、支持虚拟LED屏显示功能，即在单屏/拼接屏上显示文字，文字字体、颜色、字符间距、背景色和速度可调节。 ★33）支持字符叠加功能，最大支持≥20条，并可在任意位置叠加；支持多种自定义OSD样式，并且能够修改保存。 34）支持30个预设场景，用户可以自定义每个场景电视墙布局，支持高清底图显示。 | 台 | 1 |
| 3 | 4路HDMI采集卡 | 1）HDMI接口，标配转接头，支持VGA 2）H.264/MPEG4 3）单板支持不低于4路1080P编码能力，支持1080P/720P/UXGA/SXGA+ /SXGA/XGA/SVGA/VGA分辨率，支持VGA、YPbPr逐行分量信号，支持RGBHV以及SOG信号 | 块 | 5 |
| 4 | 6路HDMI解码卡 | 1）4K ：支持4K 2）H.265解码：支持不低于32路1080P的H.265解码 3）SVAC解码：支持不低于8路1080P的SVAC解码 4）画面分割：支持1/4/6/8/9/16/25/36画面分割，自由分割 5）视频解码分辨率： 1200W/800W/500W/300W/1080P/UXGA/720P/D1 6）视频输出分辨率：4096*2160@24fps，3840*2160@30fps，1920*1080P@60fps，1280*1024P@60fps，1280*720P@60fps，1024*768P@60fps 7）视频输出接口：支持不低于6路HDMI视频接口 8）解码能力：支持不低于8路4096*2160@25fps，8路3840*2160@30fps ，32路1080p@30fps（H.264、H.265），72路720p@30fps，150路D1解码 9）非标解码：支持不低于24路非标D1码流解码 10）音频输出：支持不低于6路HDMI接口，音频内嵌 | 块 | 5 |
| 5 | 大屏控制软件 | 大屏幕设备的设置和日常使用，可以设置预案、开关机、信号切换，实现大屏拼接、漫游、叠加、缩放等功能； | 套 | 1 |
| 6 | 3米HDMI链接线 | 3米HDMI链接线 | 条 | 40 |
| 7 | 10米HDMI链接线 | 10米HDMI链接线 | 条 | 10 |
| 8 | 电源线3*10平方 | 电源线3*10平方 | 米 | 100 |
| 9 | 5米数据跳线 | 5米数据跳线 | 条 | 48 |
| 10 | 防雷接地装置 | 防雷接地装置 | 项 | 1 |
| 11 | 支架 | 拼接屏后支撑安装支架 | 个 | 18 |
| 12 | 接接屏底座 | 采用型材材料定制，外层涂有绝缘喷塑材料，涂层表面平滑、喷涂均匀、色调一致，颜色为黑色； 积木式底座可以承受至少6层拼接单元承重（实测至7层）。 积木式箱体单元间有紧固连接装置，确保显示单元箱体、底座连接牢固 | 套 | 8 |
| 13 | led屏（用于显示工作信息，实时情况） | 1、像素间距(mm)：≤3.0 2、像素组成：1R1G1B 3、LED 封装方式：SMD1919 4、像素点密度(dots/㎡)：≥67600 5、白平衡亮度(nit)：≥7000 6、色温(K)：3200～9500 可调 7、对比度：不低于 3000:1 8、水平/垂直视角：140°/120° 9、防护等级：IP30 10、驱动方式：动态 1/13 扫，恒流驱动 IC 11、输入交流电压：AC100～240 12、最大功耗：≤550W/㎡ | ㎡ | 6.8 |
| 14 | led屏（用于显示工作信息，实时情况） | 1、视频输出路数：≥1 路 HDMI2.0 2、视频压缩标准：MPEG4/H.264/H.265/SVAC/MJPEG 3、主处理器：高性能嵌入式处理器 4、操作系统：嵌入式 LINUX 5、解码能力：支持≥1 路 8K@30fps/≥4 路 4K@30fps /≥ 18 路 1080P@30fps/≥40 路 720P@30fps/≥72 路D1@30fps,H264 和 H265 解码能力相同； 6、画面分割：支持 1/4/6/8/9/16/25/36/64 固定分割 7、接入标准：GB28181；ONVIF；RTSP 8、音频压缩标准：PCM/G711 9、报警输入：≥2 路 10、报警输出：≥2 路 11、网络接口：≥1 个 RJ-45 10M/100M/1000M 自适应以太网口 12、功耗：≤12W 13、工作温度：-10℃～+55℃ 14、工作湿度：10%～95% 86kpa～106kpa | 台 | 1 |
| 15 | led屏（用于显示工作信息，实时情况） | 图像软件, 大屏幕设备的设置和日常使用，具备设置预案、开关机、信号切换等功能 | 套 | 1 |
| 16 | 10米HDMI连接线 | 10米HDMI连接线 | 条 | 4 |
| 17 | 电源线3*10平方 | 电源线3*10平方 | 米 | 100 |
| 18 | led屏（用于显示工作信息，实时情况） | 现场焊制后支撑框架 | 个 | 1 |
| 19 | 信息处理平台 | 工业级机箱，240w电源处理器，基于图形处理，视频处理的单独工作信息服务器，最低配置I5 CPU，8G内存 | 台 | 30 |
| 20 | 信息处理平台 | 工业级机箱，240w电源处理器，基于图形处理，视频处理的单独工作信息服务器，最低配置I7 CPU，8G内存，1G独立显卡 | 台 | 30 |
| 21 | 信息处理平台配套软件 | 基于图形处理，视频处理的单独工作信息服务器配套相关软件，预安装 | 套 | 60 |
| 22 | 会议平板 | 1、屏幕尺寸：不低于 75 寸，类型为 IPS，亮度(Typ)≥ 400cd/㎡，对比度（Typ）≥1000：1，显示比例：16:9； ★2、采用液晶 LED 背光源，分辨率不低于 3840×2160， 满足全高清 4K 分辨率显示要求。屏幕显示灰度分辨等级 ≥256 灰阶，保证画面显示效果细腻； 3、为保证屏幕质量，屏幕为 A 屏； 4、采用防爆防眩光钢化玻璃，防划防撞，硬度达莫氏 7 级，玻璃透过率不低于 84.5%； 5、内置 4K@30 帧高清摄像头，支持自动白平衡、曝光等功能，内置摄像机支持 256G 内置存储卡； ★6、视场角：对角：112.7°，水平：104°，垂直：70.2°， 镜头畸变≤5%； ★7、支持≥1 万张底片库，≥32 张人脸检测； 8、内置 8 阵列麦克风，≥8 米有效拾音距离； 9、中高音喇叭前置，4 个独立音腔，声音输出功率 2×10W （中高音）； 10、输入端子：≥2 路 HDMI；≥3 路 USB3.0（安卓和 ops 共用）；≥1 路 USB2.0；≥2 路 RJ45（一路作为网络接入， 另一路用作网络级联）；输出端子：≥1 路 HDMI OUT（支持 4k 和 1080p 分辨率可选输出）； 11、超薄窄边框设计，整机最薄位置≤28mm 以下，屏占比 ≥85%以上； 12、设备采用铝合金外框，边角采用圆弧设计，表面无尖锐边缘或突起，背面具备安全散热孔； 13、模块化设计，内置摄像头模块，支持 OPS 模块扩展； ★14、Android 8.0 及以上操作系统； 15、存储容量≥32G ROM 及以上，系统内存≥4G RAM 及以上，可选配 PC 模块； 16、红外触控技术，触控方式为手指或笔等不透光物体； ★17、支持 20 点触控，响应时间：<10 毫秒，触摸有效最小识别物 2mm。精度控制±1mm； 18、整机屏幕触摸有效识别高度小于 3.5mm，即触摸物体距离玻璃外表面高度低于 3.5mm 时，触摸屏识别为点击操作，保证触摸精准； 19、白板提供≥5 种大小笔粗，并预置≥40 种以上颜色。最少支持 20 页书写版面，可通过缩略图预览页面内容， 每个书写版面移动扩大书写区域，也可以将白板局部任意放大缩小； 20、白板至少支持 4 种擦除方式（点擦、圈擦、手势板擦、滑动清屏）手势板擦：当手掌在电子白板上触摸时，会被自动识别为板擦，可快速擦除白板内容。至少 50 步撤销／重复，可撤销或恢复白板的任何内容； 21、白板支持内容分享：白板内容可本地／U 盘保存，支持二维码和邮件分享，二维码分享时可加密； 22、在任意通道下可一键快速进入批注；支持多种笔的风格批注，颜色粗细可设置；批注内容可本地／U 盘保存， 支持二维码和邮件分享，二维码分享时可加密； 23、兼容常用的 PPT 播放软件,可对 PPT 播放状态下进行连续多页批注，擦除，批注内容与原文件扫码分享保存； 24、整机内置接收模块，除无线传屏器外不需要连接任何附加设备，可实现外部电脑音视频信号实时传输到会议平板上（无论整机处于任何通道），并可支持触摸回传； 25、支持软件投屏和投屏器投屏；软件投屏支持支持操作系统：Win7/Win8/Win8.1/Win10/Mac OS10.10 及以上。 | 台 | 4 |
| 23 | 无线传屏器 | 1、操控性：插入电脑，自动启动应用程序，一拍即投， 操作简单方便 2、输入分辨率：支持 1024×768，1280×720，1920×1080 等分辨率接入 3、带载能力：≥50 个 WiFi 终端 4、传输距离：≥50m@1080P 5、鼠标延时典型值：<55ms 6、Wi-Fi：发错 5.8G/2.4G 双频 7、实际带宽：≥1.25G 带宽 8、支持的系统：支持Windows7/Windows8/Windows8.1/Windows10 Android 5.0+ IOS 9.0+ MAC OSX 10.6/10.7/10.8/10.9 等 9、帧速率：1080P/30 帧 10、发射功率：5V/500mA 11、USB 接口：USB2.0 12、运行温度：0℃～40℃ | 台 | 4 |
| 24 | 移动支架 | 1、可承载机型尺寸：75、86 寸会议平板 2、操作温度：0℃～40℃ 3、设备型式：带滚轮，可稳动 | 台 | 4 |
| 25 | 多媒体管控平台 | 1、多媒体音视频管控中心，集成音频、视频、控制于一体的综合产品，需采用机架式≤3U箱体设计，维护方便，集成度高。 2、系统操作与管理通过设备自带的≥7寸触摸屏（或外接IPAD无线控制端）实现一键调用与场景预设，一台设备既可完成多媒体会议系统的建设，简单便捷，展现智能与AV系统的完美结合。 3、具有采用双供电系统，交流支持90-230V宽电压供电或者12V直流供电，可自动切换供电，保证设备正常工作。 4、提供≥3个网络接口，≥3个网口可通过内置的交换机进行数据通讯，提供对外接入无线触摸屏等外部设备的网络扩展控制。 5、提供2个PoE网口，可直接用于连接外置触摸屏或按键面板等设备。 6、完善的IPv6协议支持，满足各种复杂的网络使用环境的要求。 7、内置完整的Linux系统，开放telnet功能。可远程查看设备状态，更改系统设置，辅助调试。 8、1GHz高速处理器，512M内存，512M Flash存储空间。 9、≥8个RS232/485端口。≥8个弱电继电器。≥8个红外端口。≥4个IO端口。 10、红外学习功能，支持红外文件导入导出。 11、内置高性能40位浮点DSP处理芯片。 12、≥8路音频输入通道。8路音频输出通道，传输最大延时低于0.1毫秒。 13、≥8路音频支持MIC输入，话筒/线路自由转换，支持48V幻象供电。 14、每路通道独立的自适应反馈抑制器，多档调节，内置信号发生器：正弦波信号、粉红噪声、白噪声。 15、输入/输出通道：具有自动混音和矩阵混音功能。具有前级放大、噪声门、压缩器、31段参量均衡、延时器、自动混音台、相位、静音、48dB斜率高通-低通滤波器。 16、支持32组场景预设功能，支持手机、平板等不同的移动端控制及模式调用。 17、≥4.5G带宽，支持高清输入输出，所有通道支持独立的EDID管理。 18、支持3D画面，蓝光DVD。 19、1080P信号输入输出传输距离≥40米。 20、支持≥4路HDMI 输入/输出，≥4路VGA输入/输出。 | 台 | 1 |
| 26 | 多媒体服务器视频节点 | 1、具有采用双供电系统，交流支持90-230V宽电压供电或者12V直流供电，可切换供电，保证设备正常工作。 2、提供3个网络接口，3个网口可通过内置的交换机进行数据通讯，提供对外接入无线触摸屏等外部设备的网络扩展控制 。 3、提供2个PoE网口，可直接用于连接外置触摸屏或按键面板等设备 4、完善的IPv6协议支持，满足各种复杂的网络使用环境的要求。 5、内置完整的Linux系统，开放telnet功能。可远程查看设备状态，更改系统设置，辅助调试。 6、1GHz高速处理器，512M内存，512M Flash存储空间。 7、8个RS232/485端口。 8、8个弱电继电器。 9、8个红外端口。 10、4个IO端口。 11、红外学习功能，支持红外文件导入导出。 12、串口功能：通过网络固件更新。 | 台 | 1 |
| 27 | 多媒体服务器音频节点 | 1、内置高性能40位浮点DSP处理芯片。 2、8路音频输入通道。 3、8路音频输出通道，传输最大延时低于0.1毫秒。 4、8路音频支持MIC输入，话筒/线路自由转换，支持48V幻象供电。 5、支持4路Dante网络音频信号输入、4路Dante网络音频信号输出；(选配) 6、每路通道独立的自适应反馈抑制器，多档调节，内置信号发生器：正弦波信号、粉红噪声、白噪声。 7、每输入/输出通道：具有自动混音和矩阵混音功能。 8、每输入/输出通道：具有前级放大、噪声门、压缩器、31段参量均衡、延时器、自动混音台、相位、静音、48dB斜率高通-低通滤波器。 9、支持30组场景预设功能，支持手机、平板、安卓、苹果、微软等不同的 | 台 | 1 |
| 28 | 多媒体服务器音频节点 | 1、具有超高清视频图像处理和分析，动态降噪，多图像显示、任意开窗，任意放大缩小，跨屏、漫游，所见即所得管理，输入输出可任意配置； 2、支持最大30个画中画显示，可以实现画面整屏显示、分屏显示，画面可以自由缩放、移动、漫游，不受物理拼缝限制； 3、支持LCD/特定LED大屏幕控制拼接功能； 4、具备的功能包括：开窗、拼接、漫游、叠加、跨屏、缩放、分割等； 5、可接输入卡数量/输入路数（4块/16路），可接输出卡数量/输出路数（4块/16路）。 其它 1、功耗; 155W 2、电源: 100-240V AC 3、外形尺寸: 483mm*222mm*308mm（宽*高*深） | 台 | 1 |
| 29 | 电源控制器 | 1、可承载≥80A浪涌电流冲击 2、≥8路电源时序控制，每路延时≤1秒。可通过软件设置延时≤10分钟关闭 3、整机容量≥50A 4、每路输出采用万能插座AC220V（10A），适用各种类型插头。 5、面板配常开电源座，方便临时用电。（面板直通插座可改为受控插座） 6、MCU控制的智能化设计，具有标准RS232（RS232控制可升级为RS485控制）串口控制功能，可设置≥255个ID地址，最大可支持≥255台同时使用，适合于大规模集中控制。 7、具有外部电平(5V-24V)控制接口(外部电平控制接口可更改为外部开关控制)，和级联控口 | 个 | 2 |
| 30 | 8路电源管理器 | 1、每个单路继电器均带一对常开常闭触点 2、具备手动强制开关，可脱离主机手动控制 3、≥8路大电流带常开/常闭触点继电器； 4、ITNET总线通讯； 5、任意变换的网络ID设置； 6、单路功率负载≥1800W 7、总功率负载≥8000W 8、ITNET总线通讯方式 9、控制方式采用总线或手动控制 10、≥8路继电器模块 | 个 | 2 |
| 31 | 多媒体集中控制软件 | 1、软件支持类C语言编程方式和模仿人类思维中文编程方式； 2、面向对象化的逻辑编程界面，包含项目实施所有设备控制编程，中文窗口化编程界面； 3、自定义函数和宏指令的运用以及宏指令程序的封装，函数变量包含字符串函数，模拟量函数，数字量函数，精准的时间轴，灵活的if语句运用； 4、根据用户需求定制系统控制功能和触摸屏操作界面，支持双触点及三触点的程序编程界面，多子页操作界面，多页面动画效果等功能。 | 台 | 1 |
| 32 | 可视化控制软件 | 1、模块化设计，使用简单明了 2、能够对灯光窗帘空调等环境进行控制 3、支持音频可视化操作，音频模式一键切换功能，最多支持32种模式 4、能够通过232 485 红外 IO等协议对设备进行控制 5、支持网络发码能够对网络设备进行控制支持TCP/IP以及UDP协议 6、支持视频可视化操作，能够实时看到视频上传到大屏的画面并进行控制 7、能够对网络监控的画面进行调取查看，支持市场主流品牌摄像机接入 8、可实时对摄像机的画面进行控制 9、能够与无纸化平台兼容实现控制的联动操作提高工作效率 10、支持权限管理功能可以分等级管理客户端，根据不同权限对客户端进行管理 | 套 | 1 |
| 33 | 可视化控制软件节点 | 1、模块化设计，使用简单明了 2、能够对灯光窗帘空调等环境进行控制 3、支持音频可视化操作，音频模式一键切换功能，最多支持32种模式 4、能够通过232、485 红外 IO等协议对设备进行控制 5、支持网络发码能够对网络设备进行控制支持TCP/IP以及UDP协议 6、支持视频可视化操作，能够实时监看到视频上传到大屏的画面并进行控制 7、能够对网络监控的画面进行调取查看，支持市场主流品牌摄像机接入 8、可实时对摄像机的画面进行控制 9、能够与无纸化平台兼容实现控制的联动操作提高工作效率 10、支持权限管理功能可以分等级管理客户端，根据不同权限对客户端进行管理 | 套 | 8 |
| 34 | 可视化控制软件16路输入组件 | 可视化控制平台系统结合了计算机技术及音视频编解码技术、嵌入式直播、点播技术，基于B/S架构搭建而成，通过可视化控制平台接管各种音、视频、录播等信号，进行统一的管理，资源分发及控制。 | 套 | 16 |
| 35 | 网络视频服务处理器 | 1、4U标准机箱，满足各种规模的视频信号管理需求 2、标准机架式设计，运营级电信级机箱系统 3、插拔式模块化设计，可根据需求灵活扩展 4、业务模块支持热插拔、双电源冗余、多主控热备、智能风扇自动调温，确保系统稳定可靠 5、双高速无阻塞背板设计，满足大容量视频数据高速交换的需求 6、矩阵切换控制，支持网络、数字视频信号的接入和切换输出 7、支持视频数据交换直接输出 8、模块化输入、输出板设计，可根据需求组合为各种规格的数字视频交换矩阵 9、支持光纤网络级联无缝互联 10、支持网络的和模拟高清视频的矩阵接入互联，通过网络或者通讯串口来实现相互之间的通讯和控制 11、电源功率:120W | 台 | 1 |
| 36 | 4路HDMI网络视频板卡 | 视频编码输入卡 1、采用H.265视频压缩标准 2、支持HDMI视频编码设备接入编码 3、支持复合流和视频流编码，复合流编码时音频和视频同步 4、支持双码流压缩自适应技术 5、支持IPC、NVR等方式进行解码，支持海康、大华、宇视、雄迈、天视通等私有协议解码 6、2路HDMI-A母接口输入； 7、输入最长距离达20M； 8、支持EDID编辑功能； 9、兼容HDMI1.4的标准，HDCP1.3协议, DVI1.0协议； 10、最大支持分辨率: HDPC: 1920x1200P@60_24bit； HDTV: 1920x1080P@60_36bit； 视频解码输出 1、支持HDMI高清输出显示，单机最大64屏输出显示 2、支持1/4/6/8/9/16画面分割显示，单屏最大支持16路画面任意分割、拼接、叠加、开窗、漫游 3、支持小画面自动切换取子码流 4、支持自定义输出口分辨率 5、支持多组屏幕一套软件统一调度管理 6、支持电视墙统一场景切换 7、支持快速场景切换及场景平滑切换 8、单机最大同时1024路200W-800W高清视频自适应解码能力（14U满配） 9、支持4K输出显示 11、支持H.265、H.264、MPEG4、MPEG2等主流的编码格式 12、支持海康、大华、天地伟业、雄迈、宇视、天视通、科达等IPC、DVR、NVR协议接入解码 13、支持ONVIF、RTSP协议接入设备解码 14、级联时支持256个显示屏的任意大屏拼接（16*16） 15、支持虚拟LED 16、支持开窗和漫游功能，单机最多支持1024层开窗 17、窗口支持1/4/6/8/9/10/12/14/15/16自定义画面分割 18、最大支持512个预设场景，用户可以自定义每个场景电视墙布局 19、支持场景预案调用、轮循 20、最大支持7680*4320分辨率高清底图显示 21、2路HDMI-A母接口输出； 22、输出最长距离达15M； 23、兼容HDMI1.4的标准，HDCP1.3协议, DVI1.0协议； 24、最大支持分辨率: HDPC: 1920x1200P@60_24bit； HDTV：1920x1080P@60_36bit。 | 块 | 4 |
| 37 | 中控系统扩展器 | 1、LAN 10/100M 网口： 1 个 2、RS232/485 端口： 8 个 3、Relay( 继电器 ) 端口： 8 个 4、IR( 红外 ) 端口： 8 个 5、数字 I/O 端口： 4 个 6、最大级联数量： 255 台 7、电源 & 常规 输入电源 (AC)： 110-230 V50/60 Hz 输入电源 (DC)： 12 VDC，3A 8、尺寸(长*宽*高)： 482mm x 203mm x 43mm 9、重量： 2.0kg | 台 | 1 |
| 38 | 路由器 | 全千兆无线双频智能无线路由器，2.4G、5G 双频/900M | 台 | 1 |
| 39 | 智能控制平板终端 | 9.7 英寸/WIFI/电容式触摸屏 | 台 | 2 |
| 40 | 水晶头 | 国标，超六类水晶头 | 盒 | 2 |
| 41 | 定制信息专用机柜 | 网络机柜，交换机机柜，网络设备机柜（黑色），规格600×400×800mm | 米 | 12 |
| 42 | 金属信息操作专用柜 | 定制，可存放各类服务器设备，标准工艺制作；材料工艺：采用优质加厚冷轧钢板轧制焊接而成，钢板厚度达到1.2MM。表面经除油，去锈，磷化，静电喷环保粉、高温固化而成。 | 立方 | 25 |
| 43 | 四人位弧形信息指挥控制台带柜体 | 规格：四人位弧形 硬性要求：千兆网络接入的信息操作平台，包含公安网，天网，互联网，内部网络多个接口的信息接入口；多媒体电子显示桌牌，用于实时显示各类信息，采用水墨屏；多功能插座，包含音视频接口，USB接口，包含6套常用五口以上； 1、基材：台面多层实木板烤漆，侧脚采用E1级高密度中纤板烤漆,优质绿色环保产品,甲醛含量≤1.0mg/L密度≥760kg/m3,静曲张度≥ 51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%； 主体框架：材质为冷轧镀锌钢板SGCC冲压折弯成型，通风散热系统，浮式底柜。前挡板带灯带 散热：调度控制台底部设计空间大，四周有门，前后门上有散气孔，可实现空气对流通畅，使设备安全性得到有效保证 理线：调度控制台内部设计专业的强弱电布线设计，将电源线与信号线使用专业线槽分开布置，确保不互相干扰。 其他配件：主机托，键盘托。 2、防潮、防水性能 优越；不需封边；易清洁，不渗油，不褪色； 3、烤漆涂层固化后其涂层的稳定性、耐久性、耐候性、耐摩擦性、耐腐蚀性和硬度高，经抛光后，表面光洁度高，镜面效果好； 4、家具色泽鲜艳、贵气十足，具有很强的时尚感 | 套 | 4 |
| 44 | 两人位弧形信息指挥控制台不带柜体 | 规格：两人位弧形 硬性要求：千兆网络接入的信息操作平台，包含公安网，天网，互联网，内部网络多个接口的信息接入口；多媒体电子显示桌牌，用于实时显示各类信息，采用水墨屏；多功能插座，包含音视频接口，USB接口，常用五口以上； 1、基材：台面多层实木板烤漆，侧脚采用E1级高密度中纤板烤漆,优质绿色环保产品,甲醛含量≤1.0mg/L密度≥760kg/m3,静曲张度≥ 51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%；前挡板带灯带 散热：调度控制台底部设计空间大，四周有门，前后门上有散气孔，可实现空气对流通畅，使设备安全性得到有效保证 理线：调度控制台内部设计专业的强弱电布线设计，将电源线与信号线使用专业线槽分开布置，确保不互相干扰。 其他配件：主机托，键盘托。 2、防潮、防水性能 优越；不需封边；易清洁，不渗油，不褪色； 3、烤漆涂层固化后其涂层的稳定性、耐久性、耐候性、耐摩擦性、耐腐蚀性和硬度高，经抛光后，表面光洁度高，镜面效果好； 4、家具色泽鲜艳、贵气十足，具有很强的时尚感 | 套 | 8 |
| 45 | 信息专用指挥作战桌 | 规格：4200*1900*780 硬性要求：千兆网络接入的信息操作平台，包含公安网，天网，互联网，内部网络多个接口的信息接入口；多媒体电子显示桌牌，用于实时显示各类信息，采用水墨屏；多功能插座，包含音视频接口，USB接口，常用五口以上； 1、基材：台面选用多层实木板烤漆，台脚采用环保级优质E1级高密度板，甲醛释放量:气候箱法E1：≤0.124mg/ m³ ，含水率：3.0%-13.0%，密度：0.65g/c m³-0.80g/cm³(其它各项性能符合指定类型要求时，允许偏差±10%，即0.585-0.880)检验依据：GB/T 11718-2009(中密度纤维板)HJ 571-2010 《环境标志产品认证技术要求 人造板及其制品》GB 18580-2017 《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》 2、表面采用进口优质环保净味漆喷涂，30度恒温烤房。油漆内部添加耐黄变处理。表面平整光滑，饱满，圆润，所有材质经过防腐防虫防蛀处理。 3.油漆：符合使用环保绿色的品牌，油漆采用五底三面油漆工艺，油漆表面饱满，手感柔和，耐热、耐磨、耐腐蚀、苯含量≤0.3%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤30%，挥发有机化合物（VOC）含量≤670g/L,卤代烃含量≤0.1%，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和≤0.4%，可溶性重金属含量：镉（Cd）≤75mg/kg，铅（Pb）≤90mg/kg，汞（Hg）≤60mg/kg，铬（Cr）≤60 mg/kg，所检项目符合标准要求。 4.五金：优质五金配件，三合一偏心连接件偏心体抗压强度应≥240N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度应≥550N，检验依据：GB/T28203-2011 | 套 | 1 |
| 46 | 小型信息专用指挥作战桌 | 规格：1400直径圆桌 硬性要求：千兆网络接入的信息操作平台，包含公安网，天网，互联网，内部网络多个接口的信息接入口；多媒体电子显示桌牌，用于实时显示各类信息，采用水墨屏；多功能插座，包含音视频接口，USB接口，常用五口以上； 1、基材：台面选用多层实木板烤漆，台脚采用环保级优质E1级高密度板，甲醛释放量:气候箱法E1：≤0.124mg/ m³ ，含水率：3.0%-13.0%，密度：0.65g/c m³-0.80g/cm³(其它各项性能符合指定类型要求时，允许偏差±10%，即0.585-0.880)检验依据：GB/T 11718-2009(中密度纤维板)HJ 571-2010 《环境标志产品认证技术要求 人造板及其制品》GB 18580-2017 《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》 2、表面采用进口优质环保净味漆喷涂，30度恒温烤房。油漆内部添加耐黄变处理。表面平整光滑，饱满，圆润，所有材质经过防腐防虫防蛀处理。 3.油漆：符合使用环保绿色的品牌，油漆采用五底三面油漆工艺，油漆表面饱满，手感柔和，耐热、耐磨、耐腐蚀、苯含量≤0.3%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤30%，挥发有机化合物（VOC）含量≤670g/L,卤代烃含量≤0.1%，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和≤0.4%，可溶性重金属含量：镉（Cd）≤75mg/kg，铅（Pb）≤90mg/kg，汞（Hg）≤60mg/kg，铬（Cr）≤60 mg/kg，所检项目符合标准要求。 4.五金：优质五金配件，三合一偏心连接件偏心体抗压强度应≥240N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度应≥550N，检验依据：GB/T28203-2011 | 套 | 1 |
| 47 | 双口面板 | 双口面板，电话加网络 | 个 | 220 |
| 48 | 电话网络设备箱 MDF | 电话网络设备箱 MDF，安装方式：底边距地2.0米 | 个 | 1 |
| 49 | 声光报警器 | 1、额定电压：DC12V 2、型号规格： LED 灯泡发光 3、语音报警喇叭功率≥3W 4、分贝≥110db 5、材质：灯罩-PVC，底座-ABS 6、保护等级：IP44 | 个 | 1 |
| 50 | 管内穿线 超六类网线 | 原装六类非屏蔽网线，蓝色305米/箱24线规，PVC | 箱 | 80 |
| 51 | 86底盒 | 86型通用暗转底盒，开关插座面装 | 个 | 200 |
| 52 | 网络模块 | 超六类网络模块，通过FLUKE测试，RJ45电脑网线插座 | 个 | 180 |
| 53 | 电话模块 | 4芯2芯电话线，1U模块，电信工程级 | 个 | 24 |
| 54 | 人脸门禁一体机 | 1、屏幕尺寸：7 英寸 LCD 屏，分辨率为 1024×600 2、支持人脸、IC 卡、密码、二维码等多种识别认证方式，支持分时段开门 3、支持显示人脸框，并实时检测最大人脸，支持识别区域及人脸目标大小设置 4、采用 200 万广角宽动态双目摄像头，支持自动开启补光灯以及手动调节补光灯亮度 5、基于深度人脸识别算法，精准定位目标人脸 360 个关键点位置 6、人脸验证准确率99.5%，1：N 比对时间0.35 秒/人 7、设备支持5000 个用户，5000 张卡，5000 个密码，5000 个人脸，50 个管理员 8、支持活体检测功能，支持手机照片、打印照片和视频防假 9、支持胁迫报警、 防拆报警、 闯入报警、 门超时报警、非法卡超次报警 10、支持来宾用户下发、巡逻用户下发、黑名单用户下发、VIP 用户下发、普通用户下发、其他用户 11、支持 4 种识别提示模式及多种语音提示信息 | 台 | 4 |
| 55 | 双门电锁（一对） | 门禁电锁，门禁系统磁力锁，门禁锁12V电锁（信号反馈5线）电吸锁/磁吸锁 | 个 | 2 |
| 56 | 门禁机电源 | 智慧门禁一体机系统电源12V 5A | 个 | 4 |
| 57 | 门禁UPS电源(24小时） | 智慧门禁一体机系统电源12V 5A，门禁电源箱7AH蓄电5A后备电源12V输出可调/开锁可调 | 个 | 4 |
| 58 | 出门按钮（含86底盒） | 86型通用暗转底盒，开关面板 | 个 | 4 |
| 59 | 路由器 | 1、管理 AP 数量：≥10 2、接口：≥5 个 GE，≥1 个 USB，≥1 个 SD 卡插槽 3、电源：100V AC-240V AC 4、整机功耗：≤10W 5、工作/存储环境温度：0℃～45℃/-40℃～70℃ 6、工作/存储环境相对湿度(非凝露)：10%～80%/5%～90% 7、功能描述：集合网关+安全+无线控制器于一体 | 台 | 1 |
| 60 | 核心交换机 | 1、端口配置：≥24 个 10/100/1000Base-T 以太网端口， ≥4 个 100/1000 Base-X SFP 光口 2、背板带宽：≥192Gbps ，包转发率：≥42Mpps 3、MAC 地址表：≥8K 4、传输模式：全双工/半双工自适应堆叠功能：支持堆叠 5、VLAN：支持 802.1Q (最大 4K 个 VLAN)，支持基于 MAC 的 VLAN，支持 GUEST VLAN，支持 VLAN 映射，支持 MVRP 6、QOS：支持 SP/WRR/SP+WRR 队列调度，支持 802.1p、DSCP 优先级映射，支持端口限速 7、组播管理：支持 IGMP V1/V2/V3 Snooping，支持 PIM Snooping，支持组播 VLAN，支持 IPV6 组播设置 8、电源电压：AC：100V-240V AC，50/60Hz 9、电源功率：≤23W 10、工作环境温度：0℃～45℃ 11、工作环境相对湿度（非凝露）：5%～95% | 台 | 1 |
| 61 | 接入交换机 | 1、端口配置：≥24 个 10/100/1000Base-T 以太网端口， ≥4 个 100/1000 Base-X SFP 光口 2、背板带宽：≥192Gbps ，包转发率：≥42Mpps 3、MAC 地址表：≥8K 4、传输模式：全双工/半双工自适应堆叠功能：支持堆叠 5、VLAN：支持 802.1Q (最大 4K 个 VLAN)，支持基于 MAC 的 VLAN，支持 GUEST VLAN，支持 VLAN 映射，支持 MVRP 6、QOS：支持 SP/WRR/SP+WRR 队列调度，支持 802.1p、DSCP 优先级映射，支持端口限速 7、组播管理：支持 IGMP V1/V2/V3 Snooping，支持 PIM Snooping，支持组播 VLAN，支持 IPV6 组播设置 8、电源电压：AC：100V-240V AC，50/60Hz 9、电源功率：≤23W 10、工作环境温度：0℃～45℃ 11、工作环境相对湿度（非凝露）：5%～95% | 套 | 4 |
| 62 | 无线AP | 1、频率范围：2.4GHz单频 2、网络接口：≥1 个 1000M 以太网口 3、天线类型：内置天线 4、安全性能：GB4943、EN60601-1-2(医疗)、UL/CSA 60950-1、EN/IEC 60950-1、EN/IEC 60950-22 5、供电方式：支持 802.3af 供电，支持 48V DC/0.25A 6、电源功率：≤12.95W 7、产品重量：<0.5kg 8、工作温度/存贮温度：0℃～45℃/-40℃～70℃ 9、工作湿度/存贮湿度：5%～95%(非冷凝) 10、防护等级：IP31 | 台 | 4 |
| 63 | 千兆路由器 | 千兆企业VPN路由器 多WAN口/AP管理功能/云平台 | 台 | 1 |
| 64 | 路由器 | AC11/2.4G、5G 双频/900M | 台 | 1 |
| 65 | 智能控制平板终端 | 9.7 英寸/WIFI/电容式触摸屏 | 台 | 0 |
| 66 | 水晶头 | 国标，超六类水晶头 | 盒 | 2 |
| 67 | 电话机 | 数字电话机，带录音功能 | 台 | 10 |
| 68 | 摄像头 | 1、传感器类型 1/2.7 英寸 CMOS； 2、像素不低于 400 万；最大分辨率 2688×1520； 3、最低照度≤0.002Lux（彩色模式）；≤0.0002Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开启）； 4、内置 GPU 芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率； 5、提供精准的人车分类侦测； ★6、同一静止场景相同图像质量下，设备在 H.264 或H.265 编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约 4/5； 7、支持绊线入侵，区域入侵，快速移动（三项均支持人车分类及精准检测）； 8、支持动态检测；视频遮挡；场景变更；物品遗留；物品搬移；停车检测；徘徊检测；人员聚集；音频异常侦测； 电压检测； ★9、在网络直连环境下，在只输出主码流、分辨率设置为 2688×1520、帧率设置为 30fps、码率设置为 1Mbps 时， 视频图像传输至客户端的延时时间≤150ms； 10、支持 H.265 编码，压缩比高，实现超低码流传输； 11、内置高效白光和红外补光灯，最大红外监控距离不低于 50 米； 12、支持走廊模式，宽动态，3D 降噪，强光抑制，背光补 偿，数字水印，适用不同监控环境； 13、支持 ROI，SVC，SMART H.264/H.265，帧前滤波，灵活编码，适用不同带宽和存储环境； ★14、可通过 IE 浏览器在视频图像上叠加最多 20 行字符， 字符可选择项包括通道名称、时间、地理位置；可设置字体颜色和设置字符大小为最大、大、中、小共 4 档，字体边缘部分可根据自体颜色进行反色，支持文字左右对齐， 可设置叠加位置，字符叠加字库支持矢量类型； 15、音频输入≥1 路（RCA 头）；音频输出 1 路（RCA 头） 16、报警输入≥2 路（湿节点，支持直流 3V～5V 电位，5mA 电流）；报警输出≥2 路（湿节点，支持直流最大 12V 电位，0.3A 电流）； 17、接入标准 ONVIF（Profile G）；GB/T28181；CGI； 18、支持最大不低于 256G Micro SD 卡，内置 MIC； ★19、当供电电压低于 8.4V 或高于 19V 时，样机可在客户端软件给出报警提示或播放报警提示音； 20、支持 IP67 防护等级； | 台 | 8 |
| 69 | 16路硬盘录像机 | 1、支持嵌入式 Linux 系统，工业级嵌入式微控制器； 2、支持 WEB、本地 GUI 界面操作； 3、可接驳支持 ONVIF、PSIA、RTSP 协议的第三方摄像机； 4、支持 IPv4、IPv6、HTTP、NTP、DNS、ONVIF 网络协议； 5、支持最大≥16 路网络视频接入； 6、网络性能接入≥128Mbps,储存≥128Mbps,转发≥ 128Mbps； 7、支持 8M/6M/5M/4M/3M/1080P/1.3M/720PIPC 分辨率接入； 8、支持≥2×4K/≥4×4M/≥8×1080P/≥16×720P 解码， 最大支持≥16 路视频回放； 9、支持≥1 路 VGA，≥1 路 HDMI，支持 VGA/HDMI 视频同源输出； 10、支持≥2 个内置 SATA 接口，单盘容量支持不低于 10T， 可配置成单盘，支持 SSD； 11、支持音频≥1 路输入，支持语音对讲≥1 路输出，支持 PC 通过 NVR 与网络摄像机进行语音对讲； 12、支持≥4 进≥2 出的报警板； 13、支持≥1 个千兆以太网口。 | 台 | 1 |
| 70 | 硬盘 | 2TB 7200RPM机械硬盘 SATA接口 | 块 | 2 |
| 71 | POE交换机 | 1、端口配置：≥24 个 10/100/1000BASE-T 端口，≥2 个； 1000Base-X SFP 端口，≥2 个 1/10G BASE-X SFP+端口； 2、POE：支持； 3、背板带宽：≥256Gbps ，包转发率：≥96Mpps； 4、MAC 地址表：≥9K； 5、传输模式：全双工； 6、堆叠功能：支持堆叠； 7、VLAN：支持基于端口的 VLAN，支持基于 MAC 的 VLAN， 基于协议的 VLAN，支持 QinQ，灵活 QinQ，支持 VLAN Mapping，支持 Voice VLAN，支持 Guest VLAN，支持 Super VLAN，支持 PVLAN； 8、组播管理：支持 IGMP Snooping /MLD Snooping，支持组播 VLAN； 9、网络管理：支持 XModem/FTP/TFTP 加载升级，支持命令行接口（CLI），Telnet，Console 口进行配置，支持SNMPv1/v2/v3，WEB 网管，支持 RMON 告警、事件、历史记录，支持 iMC 智能管理中心，支持系统日志，分级告警， 调试信息输出，支持 NTP，支持 Ping、Tracert，支持 VCT 电缆检测功能，支持 DLDP 单向链路检测协议，支持Loopback-detection 端口环回检测，支持电源、风扇、温度告警，支持 BFD； 10、安全管理：支持用户分级管理和口令保护，支持 802.1X 认证/集中式 MAC 地址认证，支持 Guest VLAN，支持 RADIUS认证，支持 SSH 2.0，支持端口隔离，支持端口安全，支持 MAC 地址学习数目限制，支持 IP 源地址保护，支持 ARP 入侵检测功能，支持 IP+MAC+端口多元组绑定，支持 EAD 11、额定电压范围：100V～240V AC，50/60Hz； 12、功率功率：≥230W(190W POE 输出) ； 13、工作环境温度：0℃～45℃； 14、工作环境相对湿度（非凝露）：5%～95%. | 台 | 1 |
| 72 | 8路强电控制接口机 | 1、每个单路继电器均带一对常开常闭触点 2、具备手动强制开关，可脱离主机手动控制 3、≥8路大电流带常开/常闭触点继电器； 4、ITNET总线通讯； 5、任意变换的网络ID设置； 6、单路功率负载≥1800W 7、总功率负载≥8000W 8、ITNET总线通讯方式 9、控制方式采用总线或手动控制 10、≥8路继电器模块 | 台 | 2 |
| 73 | 鹅颈会议话筒（含底座） | 可调频，红外线对频，一拖四，无线会议话筒，产品采用杂音干扰较少的UHF频段PLL相位锁定技术，各频点间以1MHz递增。完美的抗杂讯干扰特性，全金属材质标准机箱。 | 支 | 8 |
| 74 | 无线会议接收机 | 1、≥4通道接收； 2、红外线数据自动同步功能（SYNC）； 3、采用特性最稳定的锁相环回路合成调谐器（PLL），可有效阻隔环境中的嘈杂射频干扰； 4、工厂预设的互不干扰的≥10个频组 5、支持≥16支咪同时使用； 6、高清度LCD屏幕，全中文显示，能清晰显示各项性能参数 7、平衡式XLR输出和非平衡式6.3mm (1/4")输出； 8、咪座心形指向电容话筒，实现高品质声音拾取 9、咪座OLED显示屏，任何角度都能清晰显示发射器状态； 10、高节能发射电路，采用1.5V,AA电池，可持续使用≥7小时 11、≥UHF 620-850MH载波频段，≥45Hz-18KHz ±3dB综合频率响应 12、工作有效距离≥60米（空阔地方） | 台 | 2 |
| 75 | 无线会议话筒 | 专用无线会议话筒 | 支 | 6 |
| 76 | 无线手持接收机 | 1、采用自动选讯接收方式，使接收断音降到最低； 2、红外线数据自动同步功能（SYNC）； 3、采用特性最稳定的锁相环回路合成调谐器（PLL），可有效阻隔环境中的嘈杂射频干扰； 4、≥600个UHF可选频道，与工厂预设的互不干扰的≥64个频组； 5、OLED屏幕，任何角度都能清晰显示系统资料； 6、发射咪采用超宽频120MHz； 7、采用超宽频120MHz 8、 ≥UHF 620-850 MH载波频段，≥45Hz-18KHz ±3dB综合频率响应 9、工作有效距离≥60米（空阔地方） | 台 | 1 |
| 77 | 无线手持话筒 | 具有自动搜索选择频率及ACT（自动频道追锁）功能，宽大清晰的LCD液晶显示，外观设计前卫、时尚。 | 支 | 2 |
| 78 | 主辅功放 | 1、额定功率：Stereo立体声： 2*≥850W/4Ω ，2*≥550W/8Ω,桥接: ≥1000W/8Ω 2、防护：直流保护/短路保护/灵敏过热管理系统/过热保护/输入过载保护/输出过载保护/软启动保护/限幅保护可达到9v 3、频率响应 （1W 8Ω)：优于或相当于20 Hz – 20 kHz(±0.5dB) 4、灵敏度(8Ω 1KHz)：≥0.775V/≥1.0V 5、接线端子：输入：Neutrik®公卡侬&母卡侬 输出：≥2×Neutrik®方座4P 6、信号噪声比(额定功率8Ω）：≥95dBA计权 7、阻尼系数（1KHZ&8Ω）： ≥2000 8、相位响应(1W&8Ω,20Hz-20KHz)：优于或相当于20Hz+4° 优于或相当于20KHz-15° 9、转换速度：≥60V/μs 10、输出电路类型：D类线路 / TD类线路 11、功耗(1/8RMS/230V)：≤1.6A 12、冷却系统：风向从后往前，强制制冷 | 台 | 1 |
| 79 | 低音功放 | 1、额定功率：Stereo立体声： 2*≥1650W/4Ω ，2*≥1000W/8Ω, 2、防护：直流保护/短路保护/灵敏过热管理系统/过热保护/输入过载保护/输出过载保护/软启动保护/限幅保护可达到9v 3、频率响应 （1W 8Ω)：优于或相当于20 Hz – 20 kHz(±0.5dB) 4、灵敏度(8Ω 1KHz)：≥0.775V/≥1.0V 5、接线端子：输入：Neutrik®公卡侬&母卡侬输出：≥2×Neutrik®方座4P 6、信号噪声比(额定功率8Ω）：≥103dBA计权 7、阻尼系数（1KHZ&8Ω）： ≥2000 8、相位响应(1W&8Ω,20Hz-20KHz)：优于或相当于220Hz+4° 优于或相当于220KHz-15° 9、转换速度：≥60V/μs 10、输出电路类型：TD类线路 11、功耗(1/8RMS/230V)：≤3.0A 12、冷却系统：风向从后往前，从左向右，双向强制制冷 | 台 | 1 |
| 80 | 主辅扬声器 | 1、频率响应：优于或相当于55Hz-19kHz 2、灵敏度：≥97dB(1W/1M) 3、标称阻抗 ：8Ω 4、额定功率： ≥350W AES，≥1600W peak 5、低音单元：1*12"，2.5" voice coil 6、高音单元： 1*1"， 1.75"voice coil 7、扩散角度：≥80°*≥50° 8、最大声压级：≥121dB continuous，≥127dB peak 9、连接插座：2*Speakon NL4 | 只 | 2 |
| 81 | 电子桌牌 | 1.低功耗设计，整机功耗不超过5W。 2.双7”高分辨率真彩数字液晶屏，显示效果清晰亮丽，遵循人体工学原理，可调节背光设计，防止过亮或过暗引发疲劳感。 3.外侧屏可替代传统会议纸质、铜质及LED铭牌功能，显示与会者姓名/职务、单位名称/LOGO、会徽/会标等，反复使用，绿色环保。 4.铭牌个性化设计，融合专业会场氛围，背景颜色、字体颜色大小等均可自定义编辑。 5.内侧屏可同步显示铭牌信息，协助实现快速自动导位。 6.支持无线、有线联网方式，后台可检测每台终端的网络连接状态，并显示当前剩余电量；电子铭牌界面也支持电量显示，帮助用户准确了解设备使用状况。 7、屏幕尺寸:≥双面7＂，16：9；屏幕分辨率:≥1024*600 8、操作系统:Android 9、触控技术/表面硬度:电容式/莫式7级 ；触控点数/感应力度:5点/<10g 10、≥RAM:1GB，内存:2GB，亮度:600cd/㎡ 11、工作时间:7H 12、输入接口:DC接口*1，RJ45*1 13、通讯方式:有线、无线（可选） | 台 | 20 |
| 82 | 智能会议桌牌软件 | 1、系统支持会场排位布局进行统一生成背景模板或自定义编辑个性背景模板。 2、系统支持多种文字设置，可随意选择字体、字号、字体颜色等。 3、支持信息显示效果可视化模拟编辑及调整支持与会者信息统一编辑，或单独针对一个终端添加编辑，支持在线预览。 4、支持对每个单元远程控制、远程关机、开机，亮度调节等管理。 5、支持单元系统界面功能图标自定义，并支持权限管理。避免误操作。 6、支持会议材料/议程（会议议程、讲话稿、议程、文档、图片等）统一录入及管理。 7、短信接收：支持后台主机服务端单独或批量，对与会者发送短信消息，支持滚动消息显示。 8、呼叫服务：提供呼叫服务支持，申请茶水、纸笔、麦克风、服务员；后台可统一管理和处理呼叫请求。 9、投票表决：支持表决投票服务，可在后台主机服务端设置投票人、投票主题、投票记名、投票用时、投票选项等，后台主机服务端会对投票结果进行快速统计，并将投票结果反馈到各个终端桌牌。 10、发言计时：支持发言计时功能，保证您在发言时的时间掌控。 | 套 | 1 |
| 83 | 电子桌牌电源配线 | 电子桌牌电源专用配线，配套电子桌牌系统使用 | 套 | 20 |
| 84 | 八路时序电源控制接口机 | 1、每个单路继电器均带一对常开常闭触点 2、具备手动强制开关，可脱离主机手动控制 3、≥8路大电流带常开/常闭触点继电器； 4、ITNET总线通讯； 5、任意变换的网络ID设置； 6、单路功率负载≥1800W 7、总功率负载≥8000W 8、ITNET总线通讯方式 9、控制方式采用总线或手动控制 10、≥8路继电器模块 | 台 | 1 |
| 85 | 视讯数字音频处理器 （含软件) | 1、内置优于或相当于40位浮点DSP处理芯片。 2、≥8路音频输入通道。 3、≥8路音频输出通道，传输最大延时低于0.1毫秒。 4、≥8路音频支持MIC输入，话筒/线路自由转换，支持48V幻象供电。 5、每路通道独立的自适应反馈抑制器，多档调节，内置信号发生器：正弦波信号、粉红噪声、白噪声。 6、每输入/输出通道：具有自动混音和矩阵混音功能。 7、每输入/输出通道：具有前级放大、噪声门、压缩器、31段参量均衡、延时器、自动混音台、相位、静音、48dB斜率高通-低通滤波器。 8、支持≥32组场景预设功能，支持手机、平板等不同的移动端控制及模式调用。 9、前面板1602显示屏显示IP地址、当前预设 10、开放RS232、TCP/IP协议实现第三方控制 11、有摄像跟踪代码输出，便于通过第三方中控实现摄像联动功能 12、USB免驱自动连接软件，另外支持RS232中控控制 13、具有多级操作权限及密码登录管理功能 14、软件支持DSP状态实时显示 15、系统远程登录，固件升级 | 台 | 1 |
| 86 | 视讯数字音频处理器 （含软件) | 1、内置优于或相当于40位浮点DSP处理芯片。 2、≥8路音频输入通道。 3、≥8路音频输出通道，传输最大延时低于0.1毫秒。 4、≥8路音频支持MIC输入，话筒/线路自由转换，支持48V幻象供电。 5、每路通道独立的自适应反馈抑制器，多档调节，内置信号发生器：正弦波信号、粉红噪声、白噪声。 6、每输入/输出通道：具有自动混音和矩阵混音功能。 7、每输入/输出通道：具有前级放大、噪声门、压缩器、31段参量均衡、延时器、自动混音台、相位、静音、48dB斜率高通-低通滤波器。 8、支持≥32组场景预设功能，支持手机、平板等不同的移动端控制及模式调用。 9、前面板1602显示屏显示IP地址、当前预设 10、开放RS232、TCP/IP协议实现第三方控制 11、有摄像跟踪代码输出，便于通过第三方中控实现摄像联动功能 12、USB免驱自动连接软件，另外支持RS232中控控制 13、具有多级操作权限及密码登录管理功能 14、软件支持DSP状态实时显示 15、系统远程登录，固件升级 | 台 | 1 |
| 87 | 主辅功放 | 1、额定功率：Stereo立体声： 2*≥850W/4Ω ，2*≥550W/8Ω,桥接: ≥1000W/8Ω 2、防护：直流保护/短路保护/灵敏过热管理系统/过热保护/输入过载保护/输出过载保护/软启动保护/限幅保护可达到9v 3、频率响应 （1W 8Ω)：优于或相当于20 Hz – 20 kHz(±0.5dB) 4、灵敏度(8Ω 1KHz)：≥0.775V/≥1.0V 5、接线端子：输入：Neutrik®公卡侬&母卡侬 输出：≥2×Neutrik®方座4P 6、信号噪声比(额定功率8Ω）：≥95dBA计权 7、阻尼系数（1KHZ&8Ω）： ≥2000 8、相位响应(1W&8Ω,20Hz-20KHz)：优于或相当于20Hz+4° 优于或相当于20KHz-15° 9、转换速度：≥60V/μs 10、输出电路类型：D类线路 / TD类线路 11、功耗(1/8RMS/230V)：≤1.6A 12、冷却系统：风向从后往前，强制制冷 | 台 | 1 |
| 88 | 低音功放 | 1、额定功率：Stereo立体声： 2*≥1650W/4Ω ，2*≥1000W/8Ω, 2、防护：直流保护/短路保护/灵敏过热管理系统/过热保护/输入过载保护/输出过载保护/软启动保护/限幅保护可达到9v 3、频率响应 （1W 8Ω)：优于或相当于20 Hz – 20 kHz(±0.5dB) 4、灵敏度(8Ω 1KHz)：≥0.775V/≥1.0V 5、接线端子：输入：Neutrik®公卡侬&母卡侬输出：≥2×Neutrik®方座4P 6、信号噪声比(额定功率8Ω）：≥103dBA计权 7、阻尼系数（1KHZ&8Ω）： ≥2000 8、相位响应(1W&8Ω,20Hz-20KHz)：优于或相当于220Hz+4° 优于或相当于220KHz-15° 9、转换速度：≥60V/μs 10、输出电路类型：TD类线路 11、功耗(1/8RMS/230V)：≤3.0A 12、冷却系统：风向从后往前，从左向右，双向强制制冷 | 台 | 1 |
| 89 | 主辅扬声器 | 1、频率响应：优于或相当于55Hz-19kHz 2、灵敏度：≥97dB(1W/1M) 3、标称阻抗 ：8Ω 4、额定功率： ≥350W AES，≥1600W peak 5、低音单元：1*12"，2.5" voice coil 6、高音单元： 1*1"， 1.75"voice coil 7、扩散角度：≥80°*≥50° 8、最大声压级：≥121dB continuous，≥127dB peak 9、连接插座：2*Speakon NL4 | 只 | 2 |
| 90 | 八路时序电源控制接口机 | 1、每个单路继电器均带一对常开常闭触点 2、具备手动强制开关，可脱离主机手动控制 3、≥8路大电流带常开/常闭触点继电器； 4、ITNET总线通讯； 5、任意变换的网络ID设置； 6、单路功率负载≥1800W 7、总功率负载≥8000W 8、ITNET总线通讯方式 9、控制方式采用总线或手动控制 10、≥8路继电器模块 | 台 | 1 |
| 91 | IP网络触摸屏服务器 | 1、显示屏≥15.6英寸，操控方式 1024*768分辨率液晶电阻式（四线）触摸屏 2、具有媒体资源节目库管理及存储功能，可供频道广播、即时广播、定时任务及终端点播节目使用 3、具有频道广播管理功能，可支持多套频道广播在线同步播出，每路频道广播可支持定时任务管理模式或手动控制管理模式。 4、具有定时任务管理功能，支持定时任务多模式运作，定时任务可按星期循环控制，也可按天定时任务执行，可灵活配置定时任务使之可适合各种复杂应用场合。 5、具有终端点播管理功能， 系统提供灵活的终端点播管理功能，具有丰富的点播节目库，供终端点播灵活选择，支持多路终端同步点播管理。 6、系统需支持与外设联动控制管理，具备矩阵、功放、分区系统集中配置和任务定时控制管理。 7、本系统的所有设备均具有脱机运行功能，可脱离服务器独立运行在网络中。 8、支持手机APP远程控制，可通过手机远程控制终端的播放，音量大小，可以频道播放，远程遥控。也可以把手机里面的歌曲直接播放给指定的终端。 9、支持第三方平台系统嵌入式开发，提供标准开发协议，实现平台之间的相互整合（监控调度系统、酒店客控系统、楼宇访客系统）。 10、系统集成LED信息发布，音视频远程控制多媒体控制软件。可对信息发布，音视频文件发布统一管理。 11、支持TTS语音合成包，标准音质音调。 13、支持WAV歌曲格式，可兼容标准高考外语听力考试系统歌曲。 14、标准接口 外置RJ45标准接口≥1个，100M/1000M网口≥1个，USB口≥3个，内置串口≥6个，并口≥1个，VGA≥ 1个 15、支持协议 TCP/IP,UDP,IGMP，FTP，ICMP,ARP,支持跨网关跨路由配置，具有脱机功能 16、主板 Intel NM10芯片组，X86架构 标准接口 ≥1×PS/2接口；≥6×串口；≥1×并口；≥1×VGA 17、内存 DDR3 1600MHZ 2G（内存容量可选配4G或更大） 18、频道数 频道≥30路，点播≥30路，录音≥15路 负载能力 ≥500个终端 | 台 | 1 |
| 92 | 系统管理软件 | 可安装在网络内的任意一台电脑中，用来对整个IP网络广播系统的设备配置、频道配置、任务配置、节目库管理、用户管理、权限管理、终端设备状态查询以及对终端设备进行控制操作。 1、具备系统终端设备状态实时监测查询管理功能。 2、具备终端与外设集中配置管理功能。 3、具备频道歌曲配置管理功能。 4、具备服务器定时任务编辑管理功能。 5、具备终端本地定时任务编辑管理功能。 6、具备终端SD节目文件下载管理功能。 7、具备即时广播控制管理功能。 8、具备频道广播控制管理功能。 9、具备设备控制管理功能。 10、具备媒体资源节目库管理功能。 11、具备服务器与设备校时功能。 12、具备节目制作与增加使用本地电脑歌曲功能。 13、具备系统用户与权限分配管理功能。 | 套 | 1 |
| 93 | IP网络调音台 | 1、自带双口集线器（HUB）,可直接接入局域网（LAN）或广域网（WAN）,可播放网络音频，可接受服务器及其它IP网络设备的访问与控制。 2、具有网络故障自我诊断，网络及服务状态显示功能。 3、≥4路单声道输入，≥4路立体声输入，≥2路输出，自带数字混响效果器。 4、具有输入输出静音控制（带静音指示灯），用户在调节好音量后，可以方便地使用静音开关控制相应的信号输入输出，无需要再去使用推子控制输入输出。 5、强切功能，可使用强切信号打开所有终端设备，方便插入紧急广播。 6、自带高保真MP3播放器，可播放384KB/S码率的MP3、WMA、OGG等多种音频格式文件。可将SD卡里的音乐转换为网络数据流，传给其它终端设备。 7、具有脱机运行功能，可直接接入网络使用，寻呼及对讲时无需服务器的支持，使用极其方便简单。 8、具有节目编程定时播放功能，可以对SD卡内的MP3歌曲进行编程播放。 9、定时程序的歌曲可以与调音台的其它输入（比如话筒、电脑音源等）进行混音，同步输入到网络中。解决了IP数字系统定时程序播音时由于数字信号无法与话筒讲话等模拟信号进行混音的难题。 10、全功能双向对讲，可直接对各种类型的终端设备进行寻呼和双向对讲。 11、≥6组寻呼以及全开全关快捷键，方便用户进行快速分组寻呼。 12、对讲时支持多方通话。 13、高保真录音功能，可以将话筒及线路输入的信号进行高质量录音，录音文件存放在SD卡里，可以随时播放。 14、检索寻呼及对讲对象时，支持数字、英文、中文名首拼查询，操作极其简单。 15、高保真音质，能胜任对对讲音质有极高要求的场合。 16、具有0至9数字键，方便用户以数字方式输入终端号或组号。 17、网络接口 标准RJ45（≥2个），10M/100M网口 17、支持协议 TCP/IP,UDP,IGMP，FTP，ICMP,ARP,支持跨网关跨路由配置，具有脱机功能 18、音频格式 MP3，WAV，OGG,PCM,ADPCM 19、采样比特率 对讲24K，寻呼87K 20、存储 TF卡（MICRO SD），标配4G 21、录音时间 话筒及线路录音，文件存储于SD卡中，≥120小时（4G） 22、音频接口≥ 4路单声道输入，≥4路立体声输入，≥1路紧急输入，≥2路线路输出，≥1路耳机监听输出 23、网络延时 文件播放≤50ms, 寻呼广播≤10ms，双向对讲≤20ms,具有自动缓存功能 24、断电断网重启恢复时间≤1秒 | 台 | 1 |
| 94 | 公共广播专用CD/MP3播放器 | 1、 解码双显示屏设计，MP3和CD独立解码工作，互不干扰影响； 2、 内置MP3播放器，可直接播放USB，支持MP3，WAV，WMA等歌曲格式； 3、 支持MP3文件夹播放，支持≥6种循环模式播放； 4、 MP3独立输出，独立音量控制； 5、 逐行扫描和隔行扫描输出； 6、 AC-3、DTS、HDCD三解码等； 7、 兼容MPEG4、DVD、SVCD、VCD、CD、MP3、DVD-AUDIO、HDCD、WMA、 PICTURE-CD、 CDR/RW等碟片； 8、 音频输出：立体声独立输出，音量独立控制； 9、 视频输出：≥1路复合视频输出； 10、 电视制式：NTSC / PAL/PAL60； 11、 具有MP3和CD混音输出功能； 12、 CD全功能遥控； 13、 MP3格式：MP3/WAV/WMA； 14、 碟片格式：DVD/VCD/CD/MP4/MP3； 15、 输出：≥2路立体声输出(CD/MP3)，≥1路混音输出，≥1路视频输出； 16、 频率响应：优于或相当于20HZ~16KHZ | 台 | 1 |
| 95 | 公共广播专用收音头 | 1、LCD中英文显示屏； 2、歌曲动态频谱显示功能； 3、USB文件夹播放功能； 4、高性能FM收音功能，可存储≥128个电台； 5、MP3硬件解码，具有超强的读盘能力； 6、U盘支持WAV,WMA,MP3等多种音频格式； 7、频率范围：FM：87.5~108MHZ 8、调谐方式：单波段； 9、波段：自动； 10、输出： ≥1路线路输出； 11、频率响应：优于或相当于20HZ~16KHZ | 台 | 1 |
| 96 | 钟声呼叫话筒 | 1、采用数字音乐芯片，24KHz采样，声音动听 2、2种钟声发生模式可选 3、通过设定操作可选择钟声类型。内部存储约10种不同钟声 4、单指向鹅颈电容话筒 5、使用 48V幻像或AA1.5v x 2电池供电。1、类型 : 电容 2、指向 : 心型 3、灵敏度 : -46dB +/- 2dB 4、频率响应 : 50-20,000Hz 5、阻抗 : 680 ohms 6、电源 : 48V幻像或AA1.5V x 2电池 | 台 | 2 |
| 97 | IP网络寻呼对讲主控台 | 1、网络接口 标准RJ45（≥3个），10M/100M网口≥2个，升级口≥1个 2、支持协议 TCP/IP,UDP,IGMP，FTP，ICMP,ARP,支持跨网关跨路由配置，具有脱机功能 3、音频格式 PCM（无压缩格式）,ADPCM,MP3,WAV,OGG 4、采样比特率 8K-124K可选 5、存储 TF卡（MICRO SD），标配4G 6、录音时间 话筒及线路录音，文件存储于SD卡中，≥120小时（4G） 7、网络延时 文件播放：≤50ms, 实时讲话：≤150ms，双向对讲≤80ms,具有自动缓存功能 8、断电断网重启恢复时间 ≤1秒 9、传输速率 10/100Mbps 10、音频模式 网络数据包，CD音质 11、频率响应 优于或相当于20Hz～16KHz 12、线路输入电平及接口 250mV， RCA 13、内置扬声器输出阻抗及功率 8Ω，1W 14、线路输出电平阻抗及接口 775mV/1K欧姆，RCA 15、内置扬声器输出阻抗及功率 8欧姆，1W | 台 | 1 |
| 98 | 十六路电源时序器 | 1、 微电脑控制，可与控制主机联机，可组成全自动全智能化无人值守广播系统； 2、 ≥16路电源输出，并有LED灯指示； 3、 具有紧急/正常开机模式手动转换； 4、 有电子锁开关机控制，防止他人误开机； 5、 ≥16路电源按顺序开启/关闭，每路接通时间间隔≤1秒； 6、 整机最大容量：≥5KW； 7、 单路最大容量：≥3KW； 8、 整机最大电流：≥30A； 9、 单路最大电流：≥15A； 10、 功耗（空载）：≥50W； 11、 保险丝：30A； | 台 | 1 |
| 99 | 音箱 | 1、功率5-10W； 2、电压70-100V； 3、灵敏度98DB | 只 | 16 |
| 100 | IP网络音频终端 | 1、 网络接口 标准RJ45（≥3个），10M/100M网口≥2个，升级口≥1个 2、 支持协议 TCP/IP,UDP,IGMP，FTP，ICMP,ARP,支持跨网关跨路由配置，具有脱机功能 3、 音频格式 PCM（无压缩格式）,ADPCM,MP3,WAV,OGG 4、频道数 ≥30路,可自设 5、对讲功能 可以与寻呼对讲主控台进行双向对讲 （被动对讲） 6、点播功能 可点播服务器节目库任何歌曲 7、 录音 话筒及线路录音，文件存储于服务器中 8、录音电平 线路250mV,话筒10mV,录音电平大小可调 9、存储 TF卡（MICRO SD），标配2G 10、待机 无信号3分钟自动待机,待机时间可自设 11、网络延时 文件播放：≤50ms, 实时讲话：≤150ms，双向对讲≤80ms,具有自动缓存功能 12、断电断网重启恢复时间 ≤1秒 13、传输速率 10/100Mbps 14、音频模式 网络数据包， CD音质 15、频率响应 优于或相当于20Hz～16KHz 16、 MIC话筒输入灵敏度 10mV，≥1路话筒输入 17、本地音步输入接口 ≥1路MIC，≥1路线路 18、额定输出 2*15W定阻输出 | 台 | 8 |
| 101 | 广播专用线 | 广播专用线 | 米 | 500 |
| 102 | 音响耗材 | 包括线管，金银线，支架，节点，卡农头，卡农线，航空线等 | 批 | 1 |
| 103 | 智能风机盘管执行器 | 具有对4管制和2管制的风机盘管进行控制；可控3档风机，具有风速互锁功能；可控2路电动（热）阀控制；带手动控制、状态值查询回复等功能。 | 个 | 4 |
| 104 | 智能灯控8路20A开关执行器 | 用于8路负载设备的开闭控制 ，每路输出的额定电流为20A。具有延迟开/关、楼道照明功能、总开/关、状态值查询回复、手动强切、场景功能、超载预警/电流检测；逻辑运算：与、或 | 个 | 4 |
| 105 | 智能灯控12路20A开关执行器 | 用于12路负载设备的开闭控制 ，每路输出的额定电流为20A 。具有延迟开/关、楼道照明功能、总开/关、状态值查询回复、手动强切、场景功能、超载预警/电流检测；逻辑运算：与、或 | 个 | 4 |
| 106 | 智能灯控2路600W调光执行器 | 用于对灯具进行亮度调节及开关控制，可调灯具包括：白炽灯、带电子变压器或铁磁式变压器的低压卤素灯等。具有相对/绝对调光模式、可设定0%~100%的调光时间、电流检测功能、打开/关闭速度亮度值设定、场景功能、延时开/关、前/后沿切角调光、过热触发报警及保护等功能。 | 个 | 4 |
| 107 | 智能灯控6路200W调光执行器 | 用于对灯具进行亮度调节及开关控制，可调灯具包括：白炽灯、带电子变压器或铁磁式变压器的低压卤素灯等。具有相对/绝对调光模式、可设定0%~100%的调光时间、电流检测功能、打开/关闭速度亮度值设定、场景功能、延时开/关、前/后沿切角调光、过热触发报警及保护等功能。 | 个 | 4 |
| 108 | 4路窗帘执行器 | 可以对电动窗帘、投影幕布、幕布帘、百叶窗设备的自动控制。具有延迟开/关、场景功能、手动操作、电机调节范围可设定、总线上电/掉电时的电机位置可设定等功能。 | 台 | 2 |
| 109 | 开合帘电机 | 具有按键功能、手动操作、行程设定/位置状态反馈、场景功能、复位功能、驱动能力自适应功能、牵引触发/触底反转功能、绝对值位置设置等功能。 | 台 | 4 |
| 110 | 4键金属液晶触摸面板 | 开关、调光、窗帘自定义控制，边沿翻转，场景功能，长、短按键功能，组合按键、独立按键工作模式。 | 个 | 4 |
| 111 | 4键玻璃液晶触摸面板 | 开关、调光、窗帘自定义控制，边沿翻转，场景功能，长、短按键功能，组合按键、独立按键工作模式。 | 个 | 8 |
| 112 | 普通开关面板 | 普通电器开关 | 个 | 20 |
| 113 | 6路IO单元 | 具有开关控制、调光控制、窗帘控制、场景控制、计数等功能。 | 个 | 6 |
| 114 | 智能控制终端86屏 | 86图形屏是一款小型的智能家居控制终端，采用4寸电容屏，彩色显示，全触控操作。一块屏幕最多可支持30个控件设备/场景的控制，集成了调光、温控、窗帘、背景音乐等操作界面。另有定时、语言切换和密码保护功能。 单独使用或配合按键制成组合面板均可。 | 个 | 1 |
| 115 | 智能控制终端 | Android系统、电容触摸屏、TFT彩色显示、可显示时间/日期、可通过数据库配置功能、总线主界面和二级界面均支持滑屏翻页、带双声道立体声喇叭；有界面编程软件和控制编程软 件，可自由编写和更换显示界面，图形界面支持图片、图形、文字、按键。具有开关、调光、窗帘、场景、自定义值发送、安防、定时器等功能。 | 台 | 1 |
| 116 | 智能控制系统配置机箱 | 阶梯总线电流LED指示器，可提示电源的负载状态，方便工程调试；总线短路自动切换保护与延时自恢复输出；可手动应急切断；支持AC 85V~265V全球电压输入。 | 台 | 1 |
| 117 | 智能调控软件 | 按实际需求定制，基于Android系统 | 套 | 1 |
| 118 | 门 | 定制暗门 1、规格：根据现场装修定制，约900×2100mm 2、材质: 多层实木 3、饰面工艺: 免漆 4、开合方式: 平开门式 | 扇 | 2 |
| 119 | 木地板 | 复合木地板，0.2厚聚酯漆或聚氨酯漆 | ㎡ | 380.2 |
| 120 | 二层防静电地毯 | 防静电地毯0.3厚（含安装） | ㎡ | 180 |
| 121 | 木地板周边辅材 | 一次性粘胶，扣条等物 | ㎡ | 380.2 |
| 122 | 木地板安装人工费 | 安装0.2厚复合木地板 | ㎡ | 380.2 |
| 123 | 防静电地板 | 陶瓷防静电地板 | ㎡ | 380.2 |
| 124 | 防静电地板安装 | 安装防静电地板 | ㎡ | 380.2 |
| 125 | 不锈钢踢脚线 | 踢脚线高度:150mm，304不锈钢 | m | 360 |
| 126 | 硬木踢脚线 | 踢脚线高度:150mm，18厚硬木踢脚板（背面满刷氯化钠防腐剂） | m | 120 |
| 127 | 柱面及部分墙面 | 金属合金拉丝面板 | ㎡ | 278.5 |
| 128 | 金属合金拉丝面板辅材 | 胶水，五金配件 | ㎡ | 278.5 |
| 129 | 硬化亚克力 | 6MM厚硬化亚克力面板 | ㎡ | 185.5 |
| 130 | 硬化亚克力辅材 | 胶水，五金配件 | ㎡ | 85.5 |
| 131 | 墙面木工安装人工规费 | 木工，人工安装 | ㎡ | 278.5 |
| 132 | 拆除墙面 | 人拆除原有隔墙（180厚红砖），两条横梁，四条竖梁 | ㎡ | 125 |
| 133 | 轻质砖 | 轻质砖，规格：600mm×240mm×100mm | 块 | 600 |
| 134 | 二层楼板 | 采用c35混凝土浇筑，18钢筋网，400*400网格 | ㎡ | 156.5 |
| 135 | 二层钢构支撑 | 包含钢构，钢骨，钢板等辅材 | ㎡ | 156.5 |
| 136 | 钢结构焊接人工规费 | 包含主梁，横梁，以及楼梯等 | 吨 | 11.5 |
| 137 | 隔音棉 | 高密度聚酯纤维吸音棉 | 捆 | 75 |
| 138 | 天花石膏板 | 12厚900*2700纸面石膏板，自攻螺钉拧牢 | ㎡ | 285.2 |
| 139 | 天花石膏板人工规费 | 安装 12 厚 900×2700 纸面石膏板，自攻螺钉拧牢 | ㎡ | 285.2 |
| 140 | 轻钢龙骨 | 110*75龙骨吊架等主龙骨中距900-1000，次龙骨中距450，横撑龙骨中距900 | ㎡ | 285.2 |
| 141 | 铝塑板 | 专用建筑胶粘剂粘贴4厚单面铝塑板 | ㎡ | 225.12 |
| 142 | 铝合金方形板吊顶 | 按实际造型定制不低于3MM的金属板规格为300*300、600*600等 | ㎡ | 185.76 |
| 143 | 铝合金方形板吊顶 | 安装铝合金方形板，吊杆安装 | ㎡ | 185.76 |
| 144 | 内墙面满刮腻子 | 腻子粉：内墙耐水腻子:重钙(或滑石粉)70%×80%,灰钙 (石灰粉)20%×30% | ㎡ | 690.5 |
| 145 | 清理抹灰基层人工费 | 将墙面清理干净，抹灰前用喷雾器均匀湿润 | ㎡ | 690.5 |
| 146 | 天棚面刮腻子2厚，乳胶漆罩面 | 腻子粉：内墙耐水腻子:重钙(或滑石粉)70%×80%,灰钙(石灰粉)20%×30%。乳胶漆：内墙（哑光） | ㎡ | 460.2 |
| 147 | 满刮腻子一遍人工费 | 腻子粉：内墙耐水腻子:重钙(或滑石粉)70%×80%,灰钙(石灰粉)20%×30% | ㎡ | 460.2 |
| 148 | 窗帘 | 1、布料材质：棉麻，断裂强力径向：≥1500N，耐水色牢度≥3 级，甲醛≤300mg/kg，遮光效果效果≥95%以上，可隔热、隔光、防紫外线。 2、布料规格：定高 2.8 米，宽度任意，窗帘和布料的配比率≥1：2。 3、窗帘杆：直径 16mm，表面处理有喷塑。 4、窗帘杆套圈：塑胶材质 5、所有窗帘必须配有与窗帘布同颜色的扎带。 6、签订合同前成交供应商与采购人协商确定窗帘布的颜色、式样。 | ㎡ | 175 |
| 149 | 普通玻璃 | 12厚双面中空隔音玻璃 | ㎡ | 120 |
| 150 | 玻璃安装人工规费 | 人工安装，辅材 | ㎡ | 120 |
| 151 | 电动玻璃门 | 玻璃双开门工作电压36-60单位功耗＜15瓦/平方米可见光线透过率＞70平行光透过率＞68雾度＜6紫红外线阻隔率99隔声性能＞35dB（GB18910.1-2002）满足标准要求（GB15763.3-2009）使用寿命＞50000小时 | 项 | 4 |
| 152 | 公共照明配电箱 | 公共照明配电箱 ALE(非标)，按箱内元器件计价，配电箱箱体铁皮厚度≥1.2㎜，安装方式:底边距地1.5m嵌墙暗装 | 台 | 2.000 |
| 153 | 公共照明配电箱 | 照明配电箱 1AL(非标)，按箱内元器件计价，配电箱箱体铁皮厚度≥1.2㎜，安装方式:底边距地1.5m嵌墙暗装 | 台 | 1.000 |
| 154 | 照明配电箱 | 照明配电箱 2AL(非标)，按箱内元器件计价，配电箱箱体铁皮厚度≥1.2㎜，安装方式:底边距地1.5m嵌墙暗装 | 台 | 1.000 |
| 155 | 配电箱 | 配电箱 1KT(非标)，配电箱箱体铁皮厚度≥1.2㎜，按箱内元器件计价，安装方式:底边距地1.5m嵌墙暗装 | 台 | 1.000 |
| 156 | 配电箱 | 配电箱 2KT(非标)，按箱内元器件计价，配电箱箱体铁皮厚度≥1.2㎜，安装方式:底边距地1.5m嵌墙暗装 | 台 | 1.000 |
| 157 | 仪表电源箱 | 仪表电源箱2YB(非标)，按箱内元器件计价，配电箱箱体铁皮厚度≥1.2㎜，安装方式:底边距地1.5m嵌墙暗装 | 台 | 2.000 |
| 158 | LED吸顶灯 | LED吸顶灯造型灯，安装方式：吸顶安装 | 套 | 36.000 |
| 159 | LED吸顶灯条 | LED吸顶灯条，安装方式：吸顶安装 | 套 | 133.000 |
| 160 | LED双管荧光灯 | LED双管荧光灯 (含底盒)，安装方式：底边距地3米吊装 | 套 | 2.000 |
| 161 | LED三管荧光灯 | LED三管荧光灯 (含底盒)，安装方式：底边距地3米吊装 | 套 | 48.000 |
| 162 | 疏散指示灯 | 疏散指示灯 3W(常.急)(含底盒)，安装方式:底边距地0.5m壁装，应急时间≥30min | 套 | 11.000 |
| 163 | 双头应急灯 | 双头应急灯 2*3W（急）(含底盒)，安装方式:底边距地2.5m壁装，应急时间≥30min | 套 | 17.000 |
| 164 | 安全出口指示灯 | 安全出口指示灯 3W（常.急）(含底盒)，安装方式:门顶上安装，应急时间≥30min | 套 | 13.000 |
| 165 | 暗装单极开关 | 暗装单极开关 250V 10A (含底盒)，安装方式:底边距地1.2米暗装 | 个 | 27.000 |
| 166 | 暗装双极开关 | 暗装双极开关 250V 10A (含底盒)，安装方式:底边距地1.2米暗装 | 个 | 32.000 |
| 167 | 暗装四极开关 | 暗装四极开关 250V 10A (含底盒)，安装方式:底边距地1.2米暗装 | 个 | 4.000 |
| 168 | 暗装声光控开关 | 暗装声光控开关 250V 10A (含底盒)，安装方式:底边距地1.2米暗装 | 个 | 6.000 |
| 169 | 安全型空调插座 | 安全型空调插座 250V 20A (含底盒)，安装方式:底边距地0.3米暗装 | 个 | 12.000 |
| 170 | 应急灯专用插座 | 安全型二、三极应急灯专用插座 250V 10A (含底盒)，安装方式:底边距地2.5米暗装 | 个 | 17.000 |
| 171 | 排气扇 | 排气扇，型号规格： 1x40W,~220V，安装方式：距地2.0m安装 | 台 | 2.000 |
| 172 | 铜芯电缆 | 铜芯电缆敷设 YJV22-1KV-4*50 mm2 | m | 10.300 |
| 173 | 铜芯电缆 | 铜芯电缆敷设 YJV-1KV-5*6mm2 | m | 44.895 |
| 174 | 铜芯电缆 | 铜芯电缆敷设 YJV-1KV-5*16mm2 | m | 17.015 |
| 175 | 电缆头 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 YJV22-1KV-4*50mm2 | 个 | 2.000 |
| 176 | 电缆头 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 YJV-1KV-5*16mm2 | 个 | 2.000 |
| 177 | 铜芯聚乙烯绝缘导线 | 管内穿线 铜芯聚乙烯绝缘导线 NH-BV-2.5mm2 | m | 830.000 |
| 178 | 铜芯聚乙烯绝缘导线 | 管内穿线 铜芯聚乙烯绝缘导线 BV-2.5mm2 | m | 2275.400 |
| 179 | 桥架 | 强电桥架200*50 mm | m | 135 |
| 180 | 桥架 | 强电桥架100*50 mm | m | 70 |
| 181 | 桥架 | 强电桥架200*50 mm | m | 135 |
| 182 | 桥架 | 弱电桥架50*50 mm | m | 100 |
| 183 | 灯带 | 灯带镭射3cm | m | 170 |
| 184 | 筒灯 | 筒灯镭射5cm | m | 180 |
| 185 | 门 | 定制暗门 1、规格：根据现场装修定制，约900×2100mm 2、材质: 多层实木 3、饰面工艺: 免漆 4、开合方式: 平开门式 | 扇 | 2 |
| 186 | 门 | 休息室门 1、规格：900×2100mm 2、材质: 多层实木 3、饰面工艺: 免漆 4、开合方式: 平开门式 | 扇 | 4 |
| 187 | 会议椅 | 多层实木弯板做白色烤漆工艺，优质西皮，铝合金脚. | 张 | 30 |
| 188 | 二楼信息指挥专用席配套工作椅 | 1办公椅.座面椅身表面：选用优质牛皮，经多次处理，克重大于或等于450克每米，质地柔软，富有弹性，舒适感强，经高温缩水处理，不易变形，纤维度高，耐磨、抗霉菌、抗虫蛀。 2.海绵：采用高密度高回弹泡绵，有防老化保护膜，回弹性能好，不变形，跟进人体工程学原理设计，坐感舒适，通过BS7174-1995安全测试标准 3.木架采用实木白蜡木扶手。 4、规格：2400*1050*780 mm | 张 | 1 |
| 189 | 二楼班前椅 | 1办公椅.座面椅身表面：选用优质西皮，经多次处理，克重大于或等于450克每米，质地柔软，富有弹性，舒适感强，经高温缩水处理，不易变形，纤维度高，耐磨、抗霉菌、抗虫蛀。 2.海绵：采用高密度高回弹泡绵，有防老化保护膜，回弹性能好，不变形，跟进人体工程学原理设计，坐感舒适。 3.木架采用实木橡木木扶手。 | 张 | 4 |
| 190 | 单人接待沙发 | 面料：接触面为进口头层牛皮，其余为进口加厚西皮； 泡棉：高回弹海棉，座垫海绵密度大于38kg/m3，回弹率≥40%，外衬丝棉。 框架：内框架采用东北落叶松实木框架，经去皮、烘干、防虫防腐处理，木材含水量≤13%（含水率可根据各地当地水平修改）。 打底：进口高弹力弹簧+尼龙绷带。 扶手：采用中纤板贴胡桃木木皮，红影木色涂装。 规格：1000*850*900 mm | 张 | 12 |
| 191 | 茶几 | 面材：0.6mm级胡桃木皮饰面，实木封边；基材：采用优质绿色环保中密度纤维板，经过防虫、防腐等处理，各项技术指标均达到国际标准。木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理，木材干燥至9%-12%的含水率；油漆采用荷兰进口油漆，对人体无任何伤害、无污染而且亮、哑层次分明，手感好；优质五金配件，绿色环保胶水。 规格：680*480*560 mm | 个 | 6 |
| 192 | 加厚铁床上下铺（不带床垫） | 材料工艺：床主框架采用优质加厚冷轧钢板轧制焊接而成，表面经除油，去锈，磷化，静电喷环保粉、高温固化而成。床板多层实木板，稳固性强，无异响，承重不低于300KG。 规格：2000*1200*1850 mm | 床 | 6 |
| 193 | 文件柜 | 面材：优质三聚氰胺饰面（别名：实木颗粒板、密度板），2mm厚PVC封边。基材：E1环保基材(板材),甲醛释放量和重金属含量达到国际标准。板材防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理。采用1.2mm优质冷轧钢板，永久保证支柱结构可供无限次拆装。表面静电喷涂处理。五金配件：采用优质五金配件胶水：采用绿色环保胶水。 规格：800*400*2000 mm | 组 | 12 |
| 194 | 沙发 | 面料：接触面为进口头层牛皮，其余为进口加厚西皮； 泡棉：高回弹海棉，座垫海绵密度大于38kg/m3，回弹率≥40%，外衬丝棉。 扶手：采用中纤板贴胡桃木木皮，红影木色涂装。 规格：2400*1050*780 mm | 张 | 4 |
| 195 | 信息指挥专用席配套工作椅 | 1、背：MT34-1 2、头枕：新款黑色绒布 3、座：新款黑色绒布,定型棉 4、全新PP玻纤黑色背框,抗老化，添加防寒剂零下20度以下不爆裂 5、全新PP玻纤3D扶手,可以通过91kg的静压测试和45kg的水平拉力测试 6、底盘：圆手柄三级锁定底盘 ，自动调节逍遥力度 7、气动杆：65行程40锥三级气杆,氮气纯度达99.99%，内壁厚度1.5mm,外壁厚度1.2mm 8、五星脚：350铝合金脚五星脚，可承受1136kg静压1分钟 9、滚轮：55mm尼龙静音轮(黑色)，115公斤负重下转动10万周无故障 10、规格：定制 | 把 | 42 |
| ▲质量标准 | 符合国家标准和制造厂家合格产品的出厂质量标准。 |
| ▲验收条件及标准 | 1、乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随产品交甲方。 2、甲方对乙方所交付产品须依照招标文件上的技术规格要求和国家有关标准进行现场验收；如有需要，甲方可对乙方提供的产品进行抽样检验，同时要求乙方无偿补齐因抽检而损坏的产品，检验费用由乙方负责；现场验收和抽检检验报告性能与乙方投标时承诺的技术参数性能一致的给予签收，否则不予签收，后果由乙方负责，甲方有权要求退货和要求赔偿损失。若验收测试结果与其投标文件不符的视为提供虚假材料谋取中标，采购人有权报送监管部门，并按政府采购相关法律法规追究其相应的法律责任。 3、产品到货及验收时需提供的资料：①产品的使用手册；②产品出厂检验合格证书；③产品质保证明。 4、其他验收要求按第五章《合同主要条款格式》和《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》（桂财采[2015]22号）以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库[2016]205号）的规定执行。 |
| ▲验收方法 | 符合国家现行有关规定及要求，符合双方合同中规定的技术要求。 |
| 三、商务要求表 |
| ▲质保期 | 产品通过验收投入使用之日起质保期不少于1年。 |
| ▲售后技术服务要求 | 1、投标产品须按厂家出厂标准配置提供，具备正规合法经销渠道，并符合强制性的国家技术质量规范和招标文件规定的质量、规格、性能和技术规范等要求的全新成套合格产品（包括所有零部件、元器件和附件）。若产品在运输过程中损坏须无偿调换同样产品，以达到供货要求。 2、按国家有关规定和厂家承诺实行“三包”（包退、包换、包修）服务，其他售后服务按中标人提交的售后服务承诺书执行。 3、中标人须免费送货至采购人指定的地点并负责设备的调试，免费负责售后服务，并提供培训及案件支持服务。 4、质保期满后，对产品提供维修服务，并保证长期供应投标产品的备品备件，如需更换零部件中标人须保证提供优惠价格的配件和服务。 |
| ▲交付使用期及 交货地点 | 1、交付使用期：自签订合同之日起30日历天内交货、安装、调试完毕并验收合格交付使用。 2、交货地点：采购人指定地点。 |
| ▲售后服务保障或维修响应时间要求 | 如在使用过程中发生质量故障问题，中标人在接到采购人通知后1小时内响应，6小时内到达现场处理，一般故障24小时内解决问题，重大故障48小时内解决问题，并提出详细的解决方案。若故障仍无法排除，中标人应提供可满足使用要求的替代产品供采购人使用，直至原产品故障排除为止。 |
| ▲付款条件 | 签订合同后七个工作日内，由甲方按规定程序向乙方支付至合同价款30%作为预付款，全部设备交货、安装、调试完毕并验收合格后十五个工作日内，由甲方按规定程序向乙方支付剩余合同价款（不计利息）。 |
| ▲履约保证金 | 1、履约保证金的形式：可以银行转帐、电汇、网银或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交；以保函方式提交的，保函有效期不得低于合同履行期限。 2、履约保证金的金额：中标金额的5%。 3、履约保证金提交时间：中标人在收到中标通知书后，须在7日内向采购人足额提交履约保证金，否则采购人可以取消其中标资格。 4、中标人在合同履行期间无违约行为，则采购人在合同履行期限满后15日内将履约保证金全部退回（不计利息）。 |
| ▲投标报价要求 | 投标报价是履行合同的最终价格，应包括全部货款、售后、辅材、机械、人工、保险、随配附件、备品备件、仓储、包装、运输、装卸、安装、调试、培训、保修、税金及其他所有成本费用。 |
| 备品备件及 耗材等要求 | 1、投标产品如包括必备的易损易耗备品备件和专用工具的，应提供其清单。 2、投标人常年备有产品配件，能及时处理、更换损坏的零部件。 |
| 其他要求 | ▲1、投标人提供的设备的技术参数、配置和性能指标必须真实有效；若经核实发现投标人有伪造、变造技术资料行为，构成提供虚假材料的，采购人将报送监管部门，并按政府采购相关法律法规进行查处。 ▲2、所投产品的技术参数、配置和性能指标高于招标要求的，应提供足以证明的技术支持资料。 ▲3、为保证投标产品来源可靠、原厂原装，中标人在正式交货前须提供核心产品投标产品生产厂家出具的销售授权书原件（生产厂家中标时不须提供）、供货证明书原件（加盖生产厂家单位公章）。 4、投标人应保证针对本项目的货物涉及到的知识产权和所提供的相关技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由投标人承担。 5、投标人所提供货物的设计、制造、产品性能、材料的选择和材料的使用经验及产品的测试等，都应按国内外通行的现行标准和相应的技术规范执行。而这些标准和技术规范应为合同签字日为止最新公布发行的标准和技术规范。 6、投标文件应正确反映投标产品的技术水平和科技含量，投标产品如包括必备的易损易耗备品备件和专用工具，投标人应提供其清单。 7、未尽事宜按招标文件及国家现行有关规范、标准执行。 |

第三章  投标人须知

## 前 附 表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：柳南公安分局指挥中心智能信息化设备采购 |
| 2 | 采购数量及单位：详见第二章《招标项目采购需求》 |
| 3 | 投标人的资格： 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，具备合法资格的供应商； 2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 3、根据桂财采〔2016〕37号，本项目拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商参与投标。开标时采购代理机构将现场通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商信用记录并制作记录，投标截止时间前三年内出现信用记录不良的供应商其投标文件将被退回； 4、本项目不接受联合体投标。 |
| 4 | 投标报价及费用： 1、本项目投标应以人民币报价； 2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用； 3、本项目代理服务费参考国家发展改革委发改价格[2011]534号（货物招标类）标准及发改办价格[2003]857号文的规定向中标人收取； 4、投标人须就《招标项目采购需求》中全部招标内容作完整唯一报价。 |
| 5 | 投标保证金：人民币肆万元整（¥40000.00）； 投标人应于投标截止时间前将投标保证金以电汇、转帐、网银（银行打印盖章）或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。投标人采用金融机构、担保机构出具的保函方式的，必须是无条件保函，保函有效期不得低于投标有效期，否则视为无效投标保证金；投标人采用电汇、转帐、网银（银行打印盖章）等方式的，必须一次性足额交至以下投标保证金专户，否则视为无效投标保证金。 开户名称：广西弘彦项目管理有限责任公司 开户银行：柳州银行九洲国际支行 银行账号：70606500000000001341 |
| 6 | 答疑与澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，应当于获取招标文件之日起七个工作日内，以书面形式要求招标采购单位作出书面解释、澄清或者向招标采购单位提出书面质疑；答疑内容是招标文件的组成部分，并将以书面形式送达所有已报名的投标人；招标采购单位可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。 |
| 7 | 投标文件组成：开标一览表壹份；投标文件（资格审查部分）正本壹份、副本肆份；投标文件（价格部分、商务部分、技术部分）正本壹份、副本肆份；电子标书壹份（用U盘或刻录光盘储存）。 |
| 8 | 投标文件接收时间：2020年12月28日9时～9时30分； 投标截止时间及地点：2020年12月28日9时30分整柳州市新柳大道115号柳州市国际会展中心会议中心八楼开标区； 参加投标的法定代表人（或负责人或自然人）或委托代理人须出示本人有效证件[法定代表人（或负责人或自然人）身份证明书或法定代表人（或负责人）授权委托书原件和身份证]，经验证后递交文件；逾期送达或者未按照招标文件要求密封的将予以拒收。 |
| 9 | 开标时间：2020年12月28日9时30分； 开标地点：柳州市新柳大道115号柳州市国际会展中心会议中心八楼开标区。 |
| 10 | 评标方法及评标标准：综合评分法 |
| 11 | 中标公告及中标通知书：采购代理机构在采购人依法确认中标人后发布中标公告及中标通知书，中标公告发布于指定媒体。 |
| 12 | 本次采购预算金额：人民币叁佰玖拾肆万肆仟伍佰肆拾伍元玖角柒分（¥3944545.97） 本次采购最高限价：人民币叁佰玖拾肆万肆仟伍佰肆拾伍元玖角柒分（¥3944545.97） |
| 13 | 投标保证金的退还（不计息）：除招标文件规定不予退还保证金的情形外，投标保证金在投标有效期内保持有效，未中标人的投标保证金将在中标通知书发出后5个工作日内予以退还。中标人的投标保证金在合同签订后5个工作日内，采购代理机构在收到中标人与采购人所签订合同副本，并送采购监督管理部门备案后予以退还。 退付方式：电汇或转帐。 |
| 14 | 签订合同时间：中标通知书发出后二十五日内。 根据桂财采〔2016〕37号，采购代理机构发出中标通知书前、采购单位签订政府采购合同前将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商信用记录，投标截止后出现信用记录不良的供应商将被取消中标人资格；信用信息查询记录和证据将作为政府采购合同附件留存。 |
| 15 | 履约保证金： 1、履约保证金的形式：可以银行转帐、电汇、网银或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交；以保函方式提交的，保函有效期不得低于合同履行期限。 2、履约保证金的金额：中标金额的5%。 3、履约保证金提交时间：中标人在收到中标通知书后，须在7日内向采购人足额提交履约保证金，否则采购人可以取消其中标资格。 4、中标人在合同履行期间无违约行为，则采购人在合同履行期限满后15日内将履约保证金全部退回（不计利息）。 |
| 16 | 采购资金来源：财政资金 |
| 17 | 付款方式：国库集中支付 |
| 18 | 投标文件有效期：投标截止日期后60天。 |
| 19 | 解释：本招标文件的解释权属于招标采购单位。 |
| 20 | 本采购项目是以政府采购预算价为最高限价，所有投标报价均超出采购预算价且采购人不能支付的，应重新组织采购。 |

一、总  则

## （一） 适用范围

本招标文件适用于柳州市公安局柳南分局的柳南公安分局指挥中心智能信息化设备采购的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

## （二）定义

1、“招标采购单位”系指组织本次招标的采购人及采购代理机构。

2、“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位或自然人。

3、“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4、“服务”系指招标文件规定投标人须承担的运输、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5、“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

6、“▲”系指实质性要求条款。

## （三）招标方式

公开招标方式。

## （四）投标委托

投标人的法定代表人（或负责人或自然人）须携带有效法定代表证明书及身份证件。如投标人代表不是法定代表人（或负责人），须有法定代表人（或负责人）出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见第六章）。

## （五）投标费用

投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关规定的除外）。

（六）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（七）转包与分包

1、本项目不允许转包。

2、本项目不可以分包。

## （八）特别说明：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

2、提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人自主选择确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品，按前述规定处理。

3、投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4、投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第55条之规定三倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

5、投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，将按《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第87号令）第四十三条的规定处理。

## （九）质疑和投诉

1、本次采购活动质疑和投诉适用于《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）相关规定。

2、投标人认为招标文件、评标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向招标采购单位提出质疑。质疑供应商对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第六条规定的财政部门提起投诉。

3、投标人须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

4、接收质疑函的方式：书面方式；联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“第一章招标公告”。

5、质疑书、投诉书格式均应采用财政部制定的格式，并明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

6、投标人可以委托代理人进行质疑和投诉，代理人提出质疑的，应当提交授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、负责人签字或者盖章，并加盖公章。

二、招标文件

（一）招标文件的构成

1、招标公告；

2、招标项目采购需求；

3、投标人须知；

4、评标方法及评标标准；

5、合同主要条款；

6、投标文件格式。

（二）投标人的风险

1、投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

2、对招标文件作出实质性响应是指投标人必须对招标文件中标注（带“▲”项）为实质性要求和条件的技术参数要求、商务条款以及投标人须知、合同主要条款的全部内容作出满足或者优于原要求和条件的承诺。

（三）招标文件的澄清与修改

1、投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人应当于获取招标文件之日起七个工作日内，以书面形式要求招标采购单位澄清，采购代理机构将以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有获取招标文件的投标人。

2、采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

3、澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

三、投标文件的编制

# （一）投标文件的组成

# 投标文件由资格审查部分、价格部分、商务部分、技术部分四个部分组成（投标人应按下列顺序自编目录及页码装订成册；否则，文件失散引起的后果自负），格式见第六章：

# ▲注：以下各项（除标注“若有可提供”的项外）均必须按要求提交，同时要加盖投标人单位公章，否则其投标无效。

1、资格审查部分（单独装订成册，正本一份，副本四份）

（1）投标人有效的主体资格证明文件（如营业执照、事业单位法人证书、个体工商户营业执照、执业许可证等复印件）或自然人的身份证明原件（格式自拟）；

（2）投标人2020年9月至投标截止时间前其中任意一个月的“中华人民共和国税收转账专用完税证”复印件或电子缴税付款凭证复印件或税务征收机关出具的依法缴纳（或免缴）税收证明复印件；

（3）投标人2020年9月至投标截止时间前其中任意一个月的“社会保险基金专用收款收据”复印件或银行（或税局）代缴付款凭证复印件或地市级人力资源与社会保障局（社保中心或劳动监察部门）出具的依法缴纳社保证明复印件；

（4）投标人法定代表人（或负责人或自然人）身份证明书原件及身份证复印件[由法定代表人（或负责人或自然人）签名或盖章，自然人身份证明书格式自拟]；

（5）投标人法定代表人（或负责人）授权委托书原件和委托代理人身份证复印件[委托代理时必须提供，由法定代表人（或负责人）签名或盖章]；

（6）投标保证金缴纳证明复印件；

（7）投标人财务状况报告（提供2019年度经审计的财务报告复印件或银行出具的资信证明复印件；如为新成立不足1年的投标人请提供自成立以来的财务报表复印件或银行出具的资信证明复印件）；

（8）投标人投标截止时间前三年内在经营活动中没有重大违法记录和信用失信记录的书面声明[ 格式自拟，并附本招标公告发出之日起至投标截止时间前在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/cr/list）的查询结果截图（查询结果截图须显示投标人名称，打印时间或查询时间），其中“信用中国”网站查询内容包括：失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单共三个查询页面]。

2、价格部分、商务部分、技术部分（合并装订成册，正本一份，副本四份）

2.1 价格部分

（1）投标函；

（2）开标一览表（单独封装壹份，价格部分中壹份）；

（3）投标报价明细表；

（4）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（若有可提供，格式自拟）。

2.2 商务部分

（1）投标声明书[由法定代表人（或负责人或自然人）签名或盖章]；

（2）商务响应表；

（3）投标人根据第二章《招标项目采购需求》中要求必须提供的资料文件（如有须提供）；

（4）投标人类似项目业绩证明复印件（若有可提供，截标前提供原件验证）；

（5）投标人认为有必要提供的声明、信誉、荣誉等文件资料（若有可提供）。

2.3 技术部分

（1）投标产品配置清单；

（2）技术响应表；

（3）项目实施方案

a、针对本项目实际的具体配送、安装、调试方案；

b、项目实施人员一览表；

（4）售后服务承诺书；包括：技术服务、技术培训、服务响应时间、本地化服务及售后服务的内容和措施等方面（格式自拟）；

（5）投标人承诺给予招标人的各种优惠条件；包括：备品备件、专用耗材等方面的优惠（格式自拟）；

（6）投标产品的主要技术指标、参数及性能的相关图纸、技术资料彩页、使用说明书等技术有关资料（若有可提供）；

（7）投标人认为有必要提供的声明及文件资料（若有请提供）。

▲注：电子标书必须采用Microsoft Office Word格式（*.doc或*.docx）并包含上述投标文件的所有内容，电子标书与投标文件纸质版内容必须一致。

# （二）投标文件的语言及计量

1、投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2、投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位[ 货币单位：人民币元（¥）]，否则视同未响应。

# （三）投标报价

1、投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

2、投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价，应同时修改“开标一览表”中的相应报价。此修改须符合本须知的有关要求。

3、投标报价是履行合同的最终价格，应包括全部货款、售后、辅材、机械、人工、保险、随配附件、备品备件、仓储、包装、运输、装卸、安装、调试、培训、保修、税金及其他所有成本费用。

4、投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（四）投标文件的有效期

1、自投标截止日起 60 天内投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2、在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

# 3、投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

# 4、中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

# （五）投标保证金

1、投标人须按本须知前附表第5项的规定提交投标保证金。否则，其投标将被拒绝。

2、投标保证金交纳形式： 电汇、转帐、网银或者金融机构、担保机构出具的保函 等非现金方式。

3、投标人在办理投标保证金手续时，请务必在银行电汇凭证、进账单、电子回单等的用途或空白栏内注明招标项目名称、项目编号及用途，以免耽误投标。

4、投标人应充分考虑银行系统转账、跨行到账等情况对投标保证金入账时间所造成的影响，及时与采购代理机构核对保证金到账情况。如开标当日采购代理机构财务部提供的银行到账凭证无投标人保证金到账记录或逾期到账的，其投标将被拒绝。

5、投标人采用电汇、转帐、网银（银行打印盖章）等方式的，投标人须将 电汇凭证、进帐单、电子回单 复印件按要求放入投标文件中（对未放入上述缴纳证明的投标文件作无效投标处理）。评标结束后，若投标人被列入中标候选人的，而采购代理机构帐户上没有收到其交纳的投标保证金或未足额提交的，则取消其中标候选资格。

6、投标人采用金融机构、担保机构出具的保函方式的，必须是无条件保函，保函有效期不得低于投标有效期，否则视为无效投标保证金。在投标截止时间前于开标现场将金融机构、担保机构出具的保函原件提交给招标人，复印件按要求放入投标文件中（对未放入上述缴纳证明的投标文件作无效投标处理）。

7、本招标不接受以个人名义交纳的投标保证金（自然人投标时除外）。

8、对未按招标文件要求交纳投标保证金的投标文件，将视其为不响应投标条件而予以拒绝。

9、投标保证金须在投标有效期内保持有效。

10、未中标人的投标保证金在中标通知书发出后5个工作日内退还；中标人的投标保证金在其与采购人签订合同且采购代理机构收到中标人与采购人所签订的合同副本后5个工作日内退还。已确认提交投标保证金但未送达投标文件的投标人应在中标公告公布时向采购代理机构提交书面的投标保证金退付申请[申请书须为原件，包括项目名称及编号、投标人名称、基本账户开户银行及帐号（自然人投标时除外）复印件、投标保证金缴纳凭证复印件等内容，经投标人法定代表人（或负责人或自然人）签字或盖章并加盖公章]，其投标保证金在采购代理机构收到投标保证金退付申请书后5个工作日内退还。退还方式按照本项第11条所规定的方式和程序进行。

11、在退还投标人的投标保证金时，采购代理机构将按照投标人投标函（或投标保证金退付申请书）提供的开户银行及账号从投标保证金专户将投标保证金退还至该投标人。投标人投标函（或投标保证金退付申请书）提供的投标人名称、开户银行及账号等内容必须完整、清晰，否则造成投标保证金无法退付，后果由投标人负责。

12、投标保证金不计利息。

13、投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（3）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（4）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标采购单位同意，将中标项目分包给他人的；

（5）拒绝履行合同义务的；

（6）其他严重扰乱招投标程序的。

# （六）投标文件的签署和份数

1、投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，所引起的后果由投标人负责。

2、投标文件的份数：开标一览表壹份；投标文件（资格审查部分）正本壹份、副本肆份；投标文件（价格部分、商务部分、技术部分）正本壹份、副本肆份；电子标书壹份（用U盘或刻录光盘储存）。投标文件封面右上角注明“正本”、“副本”字样。活页装订的投标文件将被拒绝。

3、投标文件的正本需用A4纸打印或用不褪色的墨水书写，投标文件正本除《投标人须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本可为正本的复印件；一旦正本和副本不符，以正本为准。

4、投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人（或负责人或自然人）或委托委托人签名并加盖单位公章或自然人加盖手指指印，投标人应写全称。

5、投标文件不得涂改；若有修改错漏处，应由法定代表人（或负责人或自然人）或委托代理人签名和加盖单位公章或自然人加盖手指指印，否则其修改处不予认可。投标文件因字迹潦草或表达不清引起的后果由投标人负责。

（七）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1、投标人应将投标文件（资格审查部分）、投标文件（价格部分、商务部分、技术部分）、电子标书分别密封在三个内层密封袋中，其中开标一览表应单独用信封密封，再一并装入一个投标文件袋（箱）内加以密封，并在每一封贴处密封签章（公章或自然人加盖手指指印或法定代表人或其委托代理人签字均可）；投标文件的包装封面格式见第六章要求。

2、未按照招标文件要求密封的投标文件将予以拒收，由此造成的风险由投标人承担。

### 3、投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

### 4、修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

### 5、在投标截止日期后，投标人不得对其投标做任何修改。

### 6、在投标截止日期后至投标有效期满内，投标人不得撤回其投标，否则其全部投标保证金将不予退还。

### （八）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

1、在资格性审查时，如发现有下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未按照招标文件要求提交投标保证金，或投标保证金缴纳证明未按要求放入投标文件中的；

（2）超越了按照法律法规规定必须获得行政许可的；

（3）投标人提供的资格审查文件不全的，或不具备招标文件中规定的资格要求，或未按招标文件要求提供原件的；

（4）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人（或负责人）授权委托人身份不符的；

（5）未按招标文件要求提供法定代表人（或负责人或自然人）身份证明书或法定代表人（或负责人）授权委托书的。

2、在符合性审查时，如发现有下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）投标文件未按照招标文件规定要求编制、装订、签署、盖章，或投标文件份数不符合招标文件要求的；

（2）投标文件内容不齐全或者内容虚假的；

（3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（4）未采用人民币报价，或未按照招标文件标明的币种报价，或投标报价具有选择性的；

（5）投标有效期、交付使用期、质保期等商务条款不符合招标文件要求的；

（6）未实质性响应招标文件要求的；

（7）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（8）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

3、在技术评审时，如发现有下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标产品的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合招标文件要求的服务标准、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的内容发生实质性偏离的；

（3）除打“▲”外的其他技术、性能指标或者功能项目发生负偏离达3项（含）以上的；

（4）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（5）与其他参加本次投标人的投标文件（技术文件）的文字表述内容相同连续二十行以上或者差错相同二处以上的。

4、投标人有发现下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

5、关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效。

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标。

6、被拒绝的投标文件为无效。

## 四、开标

（一）开标准备

采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人（或负责人或自然人）或其授权代表应参加开标会并签到。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。投标人不足3家的，不得开标。

（二）开标程序：

1、开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

2、主持人介绍参加开标会的人员名单；

3、主持人宣布评标期间的有关事项；

4、对投标人的信用记录进行网上查询，查询结果由各投标人签字确认；

5、投标人或其当场推荐的代表检查投标文件的密封情况并签字确认；经确认无误后，由采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容；

6、开标过程由采购人或者采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档；

7、投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请；采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请及时处理；

（三）资格性审查

1、开标结束后，由采购人代表依法对投标人的资格进行审查。

2、合格投标人不足3家的，不得评标。

## 五、评标

（一）组建评标委员会

# 本项目评标委员会由政府采购评审专家 4 人和采购人代表 1 人，共 5 人组成。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

1、符合性审查

（1）资格性审查结束后，由评标委员会对通过资格性审查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对，如有疑问，将要求投标人向评标委员会澄清说明有关问题，并最终以书面形式进行答复。

2、商务和技术审查与比较

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性审查和符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较和评价。

（2）各投标人的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

（3）采购代理机构工作人员协助评标委员会根据本项目的评标标准计算各投标人的商务报价得分。

（4）评标委员会完成评标后，评委对各部分得分汇总，计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

（四）澄清问题的形式

1、对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。

2、投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（或负责人或自然人）或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1、投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）评标原则和评标方法

1、评标原则：评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；不得擅离职守、影响评标程序的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触；不得记录、复制或者带走任何评标资料。

2、评标方法：本项目评标方法是综合评分法。具体评标内容及评标标准等详见第四章：评标方法及评标标准。

（七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

## 六、评标结果

（一）采购代理机构在评标结束后二个工作日内将评标报告送交采购人；采购人自收到评标报告之日起五个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人；中标候选人并列的，由采购人自主选择的方式确定中标人。

（二）采购人在收到评标报告五个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

（三）中标人确定之日起二个工作日内，采购代理机构在中国政府采购网、广西壮族自治区政府采购网、柳州政府采购网、柳州市公共资源交易平台发布中标公告。

（四）在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

（五）投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，并及时索要书面回执。

# （六）采购代理机构应当按照有关规定就采购人委托授权范围内的事项在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

## 七、合同签订

（一）合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力，综合评分排名第一的投标人。

（二）签订合同

1、投标人接到中标通知书后，应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

2、如中标人不按中标通知书的规定签订合同，则按中标人违约处理，采购代理机构将没收中标人投标的全部投标保证金并上缴同级财政国库。

3、中标人因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与中标人之后排名第一的中标候选人签订采购合同，以此类推。

4、中标人在合同签订之日起2个工作日内须向采购代理机构提供两份合同原件备案。

## 八、其它事项

## （1）招标代理服务费参考国家发展改革委发改价格[2011]534号（货物招标类）标准及发改办价格[2003]857号文的规定向中标人收取。签订合同前，中标人应向采购代理机构一次付清代理服务费。否则，采购代理机构将视之为违约，取消该中标决定并对中标人已提交的全部投标保证金不予退还。

## 交纳中标服务费账户：

开户名称：广西弘彦项目管理有限责任公司

开户银行：农行盛丰国际支行

## 银行账号：20-108301040001532

## （2）招标代理服务费收费标准：

| 费率 服务类型 中标金额 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |

## 注：招标代理服务费按差额定率累进法计算。

第四章  评标方法及评标标准

一、评标原则

（一）评委构成：本招标采购项目的评委分别由聘请的专家、采购单位代表共五人单数构成，其中专家人数不少于成员总数的三分之二。

（二）评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的投标报价、技术、信誉、业绩、售后服务方案、政策功能等六个方面内容按百分制打分。

（三）评标方式：以封闭方式进行。

（四）根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（第87号令）第六十条的规定，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间（30分钟）内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（五）根据财政部《关于印发<政府采购促进中小企业发展暂行办法>的通知》（财库[2011]181号）第五条的规定，对小型企业和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

即对投标人投标总价中的小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除后加上原来未享受优惠政策的部分投标价格作为评标价计算价格分（投标人须按第六章格式如实填写中小企业声明函，并在“投标报价表”备注栏注明小型和微型企业产品，否则不予价格扣除）。

根据财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)的规定，投标产品提供企业认定为监狱企业的，按在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，投标产品提供企业认定为残疾人福利性单位的，按在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（六）未享受优惠政策的投标人的投标报价即为评标价。

# 二、评定方法

# （一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

# （二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：

1、价格分………………………………………………………………………………………………40分

（1）以进入评标的最低的评标价为40分

（2）某投标人价格得分 ＝ ×40分

2、技术分………………………………………………………………………………………………35分

（1）设备性能分（满分24分）

《招标项目采购需求一览表》中带“★”内容为本系统的重要技术指标、功能项，其相关技术参数需提供第三方国家权威机构所出具的检测报告进行证明，总分值分24分，每项不能提供检测报告或检测报告中无体现或不能完全体现所列的技术指标、功能项或显示不满足的，从设备性能分总分值中扣 2 分，扣完为止，不计负分。（提供检验报告复印件并加盖投标单位公章，采购人保留核实检验报告真实性的权力）。

（2）项目实施方案分（满分11分）

由评委在打分前根据各投标人提供的项目实施方案中配送、安装、调试方案的合理性、可行性、兼容性和项目实施人员情况等方面自行独立打分，不满足招标文件或评分要求或未提供的本项不得分。

差（0分）：不满足招标文件要求或未提供方案的；

一般（4 分）：有项目实施组织机构，具有合理的安装调试方法，工期划分合理并符合规范要求，具有劳动力和材料投入计划与进度计划、项目实施管理文档计划的进入一档。

良好（8 分）：有项目实施组织机构，具有合理的安装调试方法，工期划分合理，具有劳动力和材料投入计划与进度计划、项目实施管理文档计划、安全及质量保证措施，提供合理的工期保证措施。

优秀（11分）：有实施方案有项目实施组织机构，对项目总体有深刻认识且表述清晰、完整、严谨、合理，具有合理的安装调试方法，工期划分合理，具有劳动力和材料投入计划与进度计划、项目实施管理文档计划、安全及质量保证措施，提供合理的工期保证措施、赶工计划、项目风险管理措施、验收方案，对实施重点、难点有先进合理的建议。投标人自行进行现场勘察并可根据现场勘察情况提供切合需求的指挥中心装修布局施工图和效果图，图纸能体现设备布局、家具摆放、管线安装等内容；效果图能够提供一套包含平面、正视、俯视等视角的指挥中心装修设计彩色效果图。

3、信誉分………………………………………………………………………………………………6分

（1）投标人或核心产品制造商具有由国家认证，监督管理部门批准设立的认证机构颁发并在有效期内的ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、GB/T28001职业健康安全管理体系认证，每个得0.5分，满分1.5分。

（2）投标人或核心产品制造商获得质量技术监督部门颁发的标准化示范企业称号、质量技术监督部门颁发的关于先进质量管理方面称号、具有AAAAA级及以上标准化良好行为证书，每个得1.5分，满分4.5分。

以上材料需加盖投标单位公章。

4、业绩分………………………………………………………………………………………………2分

投标人自2018年1月1日以来类似项目（智能信息化设备采购）采购业绩的，每提供一个合同得1分（满分2分，投标文件中必须提供中标通知书或合同复印件并加盖投标人公章）。

5、售后服务方案分……………………………………………………………………………………15分

差（0分）：不满足招标文件要求或未提供方案的；

一般（5 分）：投标人的售后服务方案简单，对质保期、响应时间、服务团队配备、培训计划、备品备件等有所描述的进入一档。

良好（10 分）：投标人的售后服务方案较详细可行，对质保期、响应时间、服务团队配备、培训计划、备品备件、应急预案、保密承诺、故障解决方案等有所描述，服务保障措施较全面。

优秀（15 分）：投标人的售后服务方案全面详细，对质保期、响应时间、服务团队配备、培训计划、备品备件、应急预案、保密承诺、故障解决方案等有所描述，有合理的服务流程， 故障响应时间优于采购需求，服务保障措施全面，投标人具有信息系统集成及服务运行维护能力，售后服务经验丰富，并提供全国统一的专用 7*24 售后服务热线。

6、政策功能分…………………………………………………………………………………………2分

（1）投标人提供的产品为《环境标志产品政府采购品目清单》【财库〔2019〕18号】品目清单内产品的或《节能产品政府采购品目清单》【财库〔2019〕19号】（政府强制采购节能产品除外）中品目清单内优先采购产品的，每提供一项得0.5分，满分1分（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件并加盖投标人公章）。

（2）投标人采用广西工业产品的金额占本次投标总金额的80%（含）以上的，得1分（满分1分，投标人须按第六章格式如实填写广西工业产品声明函，并随此函附提供生产厂家营业执照或其他相关有效证明材料复印件，加盖材料所有方公章）。

（三）总得分＝１＋２＋３＋４＋５＋６

三、中标候选人推荐原则

评标委员会将根据得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

第五章  合同主要条款格式

合同编号：

采购单位（甲方）                                 采购计划号

供 应 商（乙方）                                 项目名称和编号

签  订  地  点                                   签 订 时 间

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照招投标文件（采购文件）规定条款和中标（成交）供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条  合同标的

1.供货一览表

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 产地 | 规格型号 | 单位 及数量 | 单价（元） | 金额 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价（大写）：人民币 （¥ 元） |

2. 合同合计金额包括采购需求表中全部的货款、服务、材料、机械、人工、劳保、保险、随配附件、备品备件、仓储、包装、运输、装卸、安装、调试、培训、税金、保修等一切费用。

第二条  质量保证

1.乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招投标文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2.乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条  权力保证

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

第四条  包装和运输

1.乙方提供的货物均应按招投标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2.货物的运输方式：                                                                    。

3.乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：                                      。

第五条  交付和验收

1.交付使用期：                                                     地点：             。

2.乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4.甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

5.采购人委托政府采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6.甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后    日内及时予以解决。

第六条  安装和培训

1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2.乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：

第七条  售后服务、保修期

1.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2.货物保修期：

3.乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条  付款方式和保证金

1.当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

2.资金性质：

3.付款方式：财政性资金按财政国库集中支付规定程序办理；签订合同后七个工作日内，由甲方按规定程序向乙方支付至合同价款30%作为预付款，全部设备交货、安装、调试完毕并验收合格后十五个工作日内，支付剩余合同价款（不计利息）。

第九条  质量保证金

乙方应在货物验收合格无异议后十五个工作日内按本合同合计金额  /  比例作为质量保证金，在正常使用无质量问题且质保期满后十五个工作日内一次性付清（不计利息）（质保期时间根据中标人的投标文件确定）。

第十条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十一条  质量保证及售后服务

1.乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在    小时内到达甲方现场处理。

3.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.上述的货物免费保修期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十二条  调试和验收

1.甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。

2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

第十三条  货物包装、发运及运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十四条  违约责任

1.乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。

4.甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过   天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。

5.乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额5%向甲方支付违约金。

6.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。

7.其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十五条  不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条  合同争议解决

1.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条  诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如果协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

第十八条  合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十九条  合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

3.合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

4.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

5.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第二十条  签订本合同依据

1.政府采购招标文件；

2.乙方提供的采购投标（或应答）文件；

3.投标承诺书；

4.中标或成交通知书。

第二十一条  本合同一式陆份，具有同等法律效力，财政部门（政府采购监管部门）、采购代理机构各一份，甲乙双方各两份（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，采购人应当将合同副本报同级财政部门备案。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 电 话： | 电 话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账 号： | 账 号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 经办人： 年 月 日 |

合  同  附  件

| 1. 供应商承诺具体事项： |
| --- |
| 2. 售后服务具体事项： |
| 3. 保修期责任： |
| 4. 其他具体事项： |
| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |

注：售后服务事项填不下时可另加附页

广西壮族自治区政府采购项目合同验收书（格式）

根据政府采购合同（采购合同编号：     ）的约定，我单位对（项目名称）       政府采购项目中标（或成交）供应商（公司名称）       提供的货物（或服务）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： | □自行验收 □委托验收 |
| --- | --- |
| 序号 | 名称 | 货物型号规格、标准及配置 （或服务内容、标准） | 数量 | 金额 |
| 合计： |  |  |
| 合计大写金额： |
| 实际供货日期 |  | 合同交货验收日期 |  |
| 验收具体内容 | (按招标采购文件、投标响应文件及验收方案等。可附件) |
| 验收小组意见 | 验收结论性意见： |
|  | 有异议的意见和说明理由： 签字： |
| 验收小组成员签字： |
| 监督人员或其他相关人员签字： 或受邀机构的意见（盖章） |
| 中标供应商负责人签字或盖章： 联系电话： 年 月 日 | 采购单位盖章： 联系电话： 年 月 日 |

备注：本报告单一式4份（采购单位1份、供应商1份、采购监督部门备案1份、采购代理机构1份）。

第六章  投标文件格式

# 一、投标文件外层包装封面格式

# 所有投标文件的外包装封面格式：

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：         全称           （加盖单位公章或自

然人加盖手指指印）

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

投标文件封面格式（资格审查部分）：

正本/副本

投 标 文 件

（资格审查部分）

项目名称：

项目编号：

投标人名称：         全称           （加盖单位公章或自

然人加盖手指指印）

投标人地址：

年  月  日

投标文件（资格审查部分）目录格式：

目  录

| 序号 | 内 容 | 页 码 |
| --- | --- | --- |

法定代表人（或负责人）身份证明书格式

## 法定代表人（或负责人）身份证明书

## 单位名称：

## 单位性质：

## 地    址：

## 成立时间：      年    月    日

## 经营期限：

## 姓名：          性别：     年龄：     职务：

## 系（投标人单位名称）的法定代表人（或负责人）。

## 投标人：                        （公章）

## 时间：           年       月      日

法定代表人（或负责人）第二代居民身份证复印件（正面、背面）

法定代表人（或负责人）签名或盖章：

法定代表人（或负责人）授权委托书格式：

法定代表人（或负责人）授权委托书

致：             （招标采购单位名称）：

我       （姓名）系            （投标人名称）的法定代表人（或负责人），现授权委托        （姓名）以我方的名义参加             项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                      法定代表人（或负责人）签名或盖章：

所在部门职务：                                            职务：

被授权人身份证号码：                                投标人公章：

年    月    日

授权委托人第二代居民身份证复印件（正面、背面）

保证金缴纳证明格式：

保证金缴纳证明

投标人公章或自然人加盖手指指印：

法定代表人（或负责人或自然人）或委托代理人签名：

日期：    年   月   日

投标文件封面格式（价格部分、商务部分、技术部分）：

正本/副本

投 标 文 件

（价格部分、商务部分、技术部分）

项目名称：

项目编号：

投标人名称：         全称           （加盖单位公章或自

然人加盖手指指印）

投标人地址：

年  月  日

投标文件（价格部分、商务部分、技术部分）目录格式：

目  录

| 序号 | 内 容 | 页 码 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 价格部分 |  |
| 二 | 商务部分 |  |
| 三 | 技术部分 |  |

## 投标函格式：

投 标 函

致：                  （招标采购单位名称）：

根据贵方为                项目的招标公告（采购编号：       ），签字代表         （全名）经正式授权并代表投标人                    （投标人名称）提交投标文件（资格审查部分）和投标文件（价格部分、商务部分、技术部分）正本    份、副本    份，电子标书    份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2. 投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3. 本投标有效期自开标日起      日（自然日）。

4. 如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5. 投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6. 如果在投标截止时间后的投标有效期内撤回投标或者有其他违约行为，我们的投标保证金可被贵方全部没收。

7. 我方完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标人为中标单位。

8. 若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：                       邮编：                  电话：

传真：                       投标人代表姓名：                  职务：

投标人名称：

开户银行：

银行帐号：

投标人公章或自然人加盖手指指印：

法定代表人（或负责人或自然人）或委托代理人签名：

## 日期：    年   月   日

开标一览表格式：

开标一览表

投标人名称：                                                  金额单位：人民币（元）

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 采购编号 |  |
| 投标总报价 | 大写：人民币 元（¥ ） |
| 交付使用期 |  |

注：1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、此表为完成本采购项目所需的全部报价总价，且该报价应与“投标报价明细表”中的“投标总价”相一致。

3、此表请单独装信封放入投标文件袋（箱），信封封面请注明招标编号、投标人名称及“开标一览表”字样。

投标人公章或自然人加盖手指指印：

法定代表人（或负责人或自然人）或委托代理人签名：

## 日期：    年   月   日

投标报价明细表格式：

投标报价明细表

金额单位：人民币（元）

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 产地 | 规格型号 | 单位 及数量 | 单价（元） | 金额 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价（大写）：人民币 （¥ 元） |

注：此表为“开标一览表”的投标总报价明细表，如有缺项、漏项，视为投标报价中已包含相关费用，采购人无须另外支付任何费用。

投标人公章或自然人加盖手指指印：

法定代表人（或负责人或自然人）或委托代理人签名：

日期：    年   月   日

中小企业声明函格式：

中小企业声明函

采购项目编号：

采购项目名称：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为        （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为        （请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加        单位的        项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他        （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人公章：

法定代表人或委托代理人签名：

日期：    年   月   日

注：1、中小企业在政府采购活动过程中，请根据上述格式要求如实填写《中小企业声明函》，并在“投标报价表”备注栏注明小型和微型企业产品，投标人须对声明函的真实性负责。

2、依法享受中小企业优惠政策的，采购代理机构将在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。投标人提供的《中小企业声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

残疾人福利性单位声明函格式：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加        单位的

项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）

日期：    年   月   日

广西工业产品声明函格式：

广西工业产品声明函

本公司郑重声明，根据《招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则》的规定,本公司在本次投标中提供的下述产品为广西工业产品,详情如下：

| 序号 | 产品名称 | 型号和规格 | 数量 | 制造厂商及原产地 | 投标价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
|  | 广西工业产品合计价格： |  | 占投标总价比例： |  |

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人公章或自然人加盖手指指印：

法定代表人（或负责人或自然人）或委托代理人签名：

日期：    年   月   日

注：须随本声明函提供生产厂家营业执照或其他相关有效证明材料复印件，加盖材料所有方公章。

投标声明书格式：

投 标 声 明 书

致：                              （招标采购单位名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我            （姓名）系                    （投标人名称）的法定代表人（或负责人或自然人），我方愿意参加贵方组织的                        项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1. 我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2. 我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3. 我方此次向贵方提供的产品名称为：                              ；规格型号：            ；该型号产品我方有现货可供，并已于     年    月生产完工或向              （生产厂家名称）购进（或需在中标后向               订购）。

4. 我方诚意提请贵方关注：近期有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

5. 我方及由本人担任法定代表人（或负责人或自然人）的其他机构在参加政府采购活动前三年内，在经营活动中的没有重大违法记录、未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的情况。

以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人公章或自然人加盖手指指印：

法定代表人（或负责人或自然人）签名或盖章：

日期：    年   月   日

商务响应表格式：

商务响应表

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质保期 |  |  |  |
| 售后技术服务要求 |  |  |  |
| 交付使用期及交货地点 |  |  |  |
| 售后服务保障或维修 响应时间要求 |  |  |  |
| 付款条件 |  |  |  |
| 投标报价要求 |  |  |  |
| 备品备件及 耗材等要求 |  |  |  |
| 其他要求 |  |  |  |
| … |  |  |  |

投标人公章或自然人加盖手指指印：

法定代表人（或负责人或自然人）或委托代理人签名：

日期：    年   月   日

业绩一览表格式：

投标人类似项目业绩一览表

| 采购单位名称 | 项目名称 | 采购 数量 | 合同金额 （万元） | 附件页码 | 采购单位联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 合同 | 验收 报告 | 用户 评价 |  |

附：合同（复印件）

投标人公章或自然人加盖手指指印：

法定代表人（或负责人或自然人）或委托代理人签名：

日期：    年   月   日

投标产品配置清单格式：

投标产品配置清单

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人公章或自然人加盖手指指印：

法定代表人（或负责人或自然人）或委托代理人签名：

日期：    年   月   日

技术响应表格式：

技术响应表

| 项号 | 产品名称 | 招标要求 | 投标技术规格 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 质量标准 |  |  |  |
| 验收条件及标准 |  |  |  |
| 验收方法 |  |  |  |

注：投标人应根据投标产品的技术指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

投标人公章或自然人加盖手指指印：

法定代表人（或负责人或自然人）或委托代理人签名：

日期：    年   月   日

项目实施方案格式：

项目实施方案

由投标人按第二章《招标项目采购需求》要求自行填写，制定出本项目的实施方案，格式自拟，所作的实施方案必须真实、诚信，如提供虚假承诺或在中标、成交后不按其承诺履行的，将依法追究违约责任，并按《中华人民共和国政府采购法》规定予以处罚。

投标人公章或自然人加盖手指指印：

法定代表人（或负责人或自然人）或委托代理人签名：

日期：    年   月   日

项目实施人员一览表格式：

项目实施人员一览表

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 主要资历、经验及承担过的项目 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标人的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

投标人公章或自然人加盖手指指印：

法定代表人（或负责人或自然人）或委托代理人签名：

日期：    年   月   日

投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括备品备件、专用耗材等方面的优惠表格式：

投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括选配件、备品备件、专用耗材、售后服务优惠表

| 序号 | 优惠内容 | 适用产品 | 单价 | 比投标报价优惠率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | % |
|  |  |  |  | % |
|  |  |  |  | % |
|  |  |  |  | % |
|  |  |  |  | % |
|  |  |  |  | % |

投标人公章或自然人加盖手指指印：

法定代表人（或负责人或自然人）或委托代理人签名：

日期：    年   月   日

# Text boxes

电汇凭证、进帐单、电子回单、保函 复印件