广西弘彦项目管理有限责任公司

视频监控设备采购

招  标  文  件

项目编号：LZZC2021-G1-000584-GXHY

采   购  人 ：柳州市公安局

采购代理机构：广西弘彦项目管理有限责任公司

二〇二一年十月

目    录

第一章：公开招标公告…………………………………………2

第二章：采购需求………………………………………………5

第三章：投标人须知……………………………………………19

第四章：评标方法及评标标准…………………………………33

- 第一章  公开招标公告

项目概况

视频监控设备采购招标项目的潜在投标人应在柳州市公共资源交易平台（ggzy.liuzhou.gov.cn）获取招标文件，并于2021年 11月3日09:30（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：LZZC2021-G1-000584-GXHY

项目名称：视频监控设备采购

预算金额（元）：01分标：332575.00；02分标：394888.00

采购需求：

标项名称：01分标视频监控设备采购；02分标：视频监控系统采购

数量：1

预算金额（元）：01分标：332575.00；02分标：394888.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：01分标视频监控设备及其配套设备；02分标：视频监控系统及其配套设备；具体内容详见招标文件第二章《采购需求》。

最高限价（如有）：01分标：332575.00；02分标：394888.00

合同履约期限：自签订合同之日起30日历天内交货、安装、调试完毕并验收合格交付使用。

本标项（否）接受联合体投标

备注：/

二、申请人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3、本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：2021年10月12日至2021年10月20日，每天上午08:00至12:00，下午12:00至17:30（北京时间，法定节假日除外）；

地点（网址）：柳州市公共资源交易平台（ggzy.liuzhou.gov.cn）；

方式：供应商自行登录柳州市公共资源交易平台（ggzy.liuzhou.gov.cn）的“交易信息”——“政府采购”——“政采公告”中打开项目的招标公告正文，点击下方的“获取招标文件”按钮，填写相关信息后免费下载获取招标文件；

售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2021年11月3日09:30（北京时间）

投标地点（网址）：柳州市公共资源交易服务中心开标厅（柳州市新柳大道115号柳州国际会展中心会议中心8楼）

开标时间：2021年11月3日09:30

开标地点：柳州市公共资源交易服务中心开标厅（柳州市新柳大道115号柳州国际会展中心会议中心8楼）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、供应商在获取招标文件时，企业应按照主体资格证明上面的名称（如营业执照、事业单位法人证书、个体工商户营业执照、执业许可证等）完整正确填写单位名称，自然人应按身份证姓名填写；未在柳州市公共资源交易平台网站获取下载招标文件或递交投标文件时与获取时的供应商全称不一致的，采购代理机构将拒收其响应文件。如因供应商填写信息错误导致与本项目有关的任何损失由供应商承担。已获取招标文件的投标人不等于符合本项目的投标人资格。

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

3、根据桂财采〔2016〕37号，本项目拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商参与投标。开标时采购代理机构将现场通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商信用记录并制作记录，投标截止时间前三年内出现信用记录不良的供应商其投标文件将被退回。

4、本项目需要落实的政府采购政策：政府采购促进中小企业发展、政府采购支持监狱企业发展、促进残疾人就业政府采购政策以及节能环保有关政策，具体详见招标文件。

5、投标保证金：

01分标：人民币叁仟伍佰元整（¥3500.00）；

02分标：人民币肆仟元整（¥4000.00）；

投标保证金的交纳方式：

开户名称：广西弘彦项目管理有限责任公司

开户银行：柳州银行九洲国际支行

银行账号：70606500000000001341

6、提交投标文件时须出示的材料：供应商的法定代表人（或负责人或自然人）或委托代理人必须持有效身份证明文件[法定代表人（或负责人或自然人）凭身份证，或委托代理人凭法定代表人（或负责人）授权委托书原件和身份证]，经验证后递交投标文件；未在规定时间内送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件，将予以拒收。

7、网上查询地址：www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网/中国政府购买服务信息平台）、zfcg.gxzf.gov.cn（广西政府采购网/广西政府购买服务信息平台）、zfcg.lzscz.liuzhou.gov.cn（广西柳州政府采购网）、ggzy.liuzhou.gov.cn（柳州市公共资源交易平台）

8、根据当前柳州市新冠肺炎疫情防控“十严格”、“二码联查”（“二码”指“健康码和疫苗接种记录”）工作要求，自2021年8月10日起，凡进入柳州市公共资源交易服务中心的供应商代表须持有广西健康码“绿码”，并且出示新型冠状病毒疫苗接种记录（标识）。对于持有广西健康码“绿码”但无疫苗接种记录（标识）人员（有禁忌症除外），需要登记姓名、电话、居住地址等信息后方可进入。持红、黄码的人员禁止进入中心。对于存在疫苗接种禁忌症的人员，应凭二级以上公立综合医院（含中医医院）出具的疾病证明，到疫苗接种点经医生现场健康评估，由接种点出具《暂不符合接种证明》。相关人员持《暂不符合接种证明》和健康码绿码，体温测量正常后方可通行。（具体内容详见柳州市公共资源交易平台网站“通知公告”专栏。）

9、政府采购监督管理部门：柳州市财政局政府采购监督管理科；联系电话：0772-2830320

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息

名    称：柳州市公安局

地    址：柳州市学院路6号

项目联系人：类维军

项目联系方式：0772-3892339

2、采购代理机构信息

名    称：广西弘彦项目管理有限责任公司

地    址：柳州市东环大道228号双福雅苑1栋12-1、12-2

项目联系人：周瑜

项目联系方式：0772-8855338

广西弘彦项目管理有限责任公司

- 二〇二一年十月十二日

- 第二章  采购需求

- 说明：

- 1、根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，节能产品政府采购品目清单内标注“★”的品目属于政府强制采购节能产品，如本项目包含的货物属于品目清单内标注“★”的产品时，投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供所投标产品的节能产品认证证书复印件（加盖投标人公章），否则投标文件作无效处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评标方法和评标标准”。

- 2、“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

- 3、采购需求中出现的品牌、型号或者生产厂家仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产厂家的情形。投标人可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产厂家替代，但选用的投标产品参数性能必须满足实质性要求。

- 4、投标人应根据自身实际情况响应招标文件采购需求中的各项需求，对于重要技术条款或技术参数应当在投标文件中提供技术支持资料。技术支持资料以投标货物生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检测报告或招标文件中允许的其它形式为准。凡不符合上述要求的，将视为无效技术支持资料。

5、投标人必须自行为其投标产品侵犯其他投标人或专利人的专利成果承担相应法律责任；同时，具有产品专利的投标人应在其投标文件中提供与其自有产品专利相关的有效证明材料，否则，不能就其产品的专利在本项目投标过程中被侵权问题提出异议。

6、根据财政部《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号）有关要求，本项目不接受整套进口产品（进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）的投标。

7、核心产品：01分标为序号1智能抓拍网络摄像机；02分标为序号1高清专用全景摄像机

| - 01分标：视频监控设备采购项目需求表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - ①派出所内部监控 |  |  |  |
| - 序号 | - 标的名称 | - ▲单位 - 及数量 | - 技术需求 |
| 1 | - 智能抓拍网络摄像机 | - 39个 | - 1、≥200万像素，在1920x1080 @ 25fps下，清晰度不小于1100TVL。 - ▲2、内置双镜头，靶面尺寸不小于1/2.7英寸，≥1颗GPU芯片、≥3个混合补光灯（均由红外灯、白光灯组成），具有≥1个RJ45网络接口、≥1个音频输入/输出接口。 - 3、最低照度彩色≤0.0002 lx，黑白≤0.0001 lx，最大亮度鉴别等级不小于11级。 - 4、支持五码流技术，主码流≥1920x1080@25fps，子码流≥704x576@25fps。 - 5、支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式。 - ▲6、在自动调节补光灯亮度模式下，可根据被摄物的距离自动调节补光灯亮度，在手动调节补光灯亮度模式下，可分别设置红外灯和白光灯的亮度值。 - 7、设备预览时，支持电子放大功能。 - 8、同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约≥80%。 - ▲9、设备内置两个图像传感器，分别输出黑白及彩色图像，可对视频图像进行融合输出，可通过IE浏览器显示监视画面中鼠标所选区域水平及垂直方向的像素数。 - 10、设备恢复出厂设置后，首次访问时应能在登录界面给出修改密码提示。 - 11、支持https通信协议，且https协议不存在已公布的漏洞。 - 12、设备通信报文中不存在明文格式的用户身份鉴别信息。 - 13、支持对存储卡进行读写锁定，锁定后的存储卡在移动终端需要密码才能访问。 - ▲14、可同时启动红外灯和白光灯或仅开启白光灯进行补光，在仅开启白光灯进行补光时，可输出彩色视频图像，可通过IE浏览器或客户端软件对补光灯及白光灯功率进行调节。 - 15、支持本地SD卡存储，支持≥512G，并支持存储卡可用时常显示。 - 16、不低于IP67防尘防水等级，支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 |
| - 2 | - 双目筒型网络摄像机 | - 1个 | - 1、一体化设计，通道1和通道2均具有≥400万像素 CMOS传感器，视频输出图像清晰流畅，满足星光级监控需求。 - 2、动态范围≥120dB，最低照度：彩色≤0.0002 lx，黑白≤0.0001 lx，具备≥4个混合补光灯（每个由红外灯、白光灯组成）。 - 3、通道1和通道2在≥2560*1440@25fps下，清晰度均≥1400TVL。 - 5、支持H.265/H.264/MJPEG视频压缩标准。 - ▲6、可对出现在监控场景内的两眼瞳距不小于19像素的人脸进行检验，并叠加目标提示框，可同时检测监控场景内出现的不少于300张人脸图片，具备人脸质量优先抓拍功能，在人脸质量优先抓拍模式下，设备只在人脸质量达到预设值时才对人脸抓拍。 - 7、在夜晚模式下，可同时开启红外灯和白光灯或仅开启白光灯进行补光，在仅开启白光灯进行补光时，可输出彩色视频图像，可通过IE浏览器或客户端软件对红外灯及白光灯功率进行调节。 - 8、可通过IE 浏览器添加、删除用户，可为不同用户添加不同的访问权限。 - ▲9、具备像素数显示功能，可通过IE浏览器显示监视画面中鼠标所选区域水平及垂直方向的像素数，可在监视画面上设置≥4个多边形（3-10条边）人脸屏蔽区域，设备不对预设区域内的人脸进行检测，可检测区域内不低于40个目标进行检测、框选、跟踪、筛选、抓拍，并可分别显示数量，可将人脸与人体关联显示。 - 10、支持对镜头前盖玻璃进行加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物。 - 11、通道1和通道2均可对行人、非机动车进行检测、跟踪、抓拍及进行抓拍图片的存储，均可在监视图像和抓拍图片上叠加目标跟踪框、行进轨迹和行进方向，可通过IE浏览器设置抓拍图片的筛选方式为通过人脸抓拍模式下的抓拍阈值设定。 - ▲12、设备可识别通过监视画面中机动车单排及双排字符号牌号码，可对机动车驾驶室内前挡风玻璃是否悬挂物品进行检测（物件大小需达到预设阈值），并在抓拍图片上叠加检测结果，支持软件算法在线加载并升级，升级完成后无需重启即可生效，升级过程中视频画面不会丢失。 - 13、支持人脸属性识别功能，可在IE浏览器预览界面显示包括年龄、性别、有无戴眼镜、表情、胡子、口罩、面具、魅力值等人脸属性。 - 14、支持识别通过监视画面中的机动车车牌颜色，包括：蓝、黄、黑、标、绿等，共≥5种。 - 15、支持对抽检检测、纸巾盒检测、年检标志检测、打电话检测、遮阳板检测等功能。 - ▲16、具备故障报警功能，设备在非法访问、SD卡拔出、SD卡空间不足、网络断开、IP冲突、视频亮度异常、视频清晰度异常、花屏、视频雪花干扰、视频偏色、视频画面冻结、视频遮挡、增益失衡、光晕、紫边等异常现象时，可触发报警输出并联动上传中心、发送邮件、录像，支持侧脸过滤功能，可过滤与设备镜头呈上下、左右角度达到预设值的人脸。 - 17、具备目标唯一识别功能，通道1和通道2分别实时显示能够唯一识别行人、机动车及非机动 |
| - 3 | - 拾音器 | - 39个 | - 全向数字降噪拾音器； - 拾音范围70平方米；音频传输距离3000米；灵敏度-38dB；信噪比 75dB；安装方式：吸顶安装（自带底座转接盘）；连接方式 3芯导线（红-电源 黑-公共地 黄-音频）；电源DC12V（9V-15V）；推荐电源：DC12V/1A，两线； |
| - 4 | - 硬盘录像机 | - 13台 | - 硬件规格： - 1、3U标准机架式 - 2、2个HDMI，2个VGA,HDMI+VGA组内同源 - 3、16盘位，可满配8T、10T硬盘 - 4、2个千兆网口 - 5、2个USB2.0接口、1个USB3.0接口 - 6、1个eSATA接口 - 7、报警IO：16进8出 - 8、支持RAID0、1、5、10，支持全局热备盘 - 9、软件性能：输入带宽：320M，32路H.264、H.265混合接入 - 最大支持16×1080P解码，支持H.265、H.264解码 - Smart 2.0/整机热备/ANR/智能检索/智能回放/车牌检索/人脸检索/热度图/客流量统计/分时段回放/超高倍速回放/双系统备份 - 10、▲支持按年龄、表情、口罩、性别、眼镜、上衣颜色、骑车、背包属性分组显示人员录像文件，支持实时监测并显示系统正在进行的录像备份任务，可查看剩余录像大小、剩余时间、备份进度百分比和进度条，支持预录报警触发前1～20秒的视频录像。 - ▲支持设置存储条数，达到存储条数上限支持循环覆盖，日志存储数量可设置为30万、50万或100万条，支持缩略图回放功能，录像回放中，当鼠标在进度条上移动时，可自动显示该时间点附近的视频缩略图。 - ▲支持本地预览权限的配置，设置权限后的通道只有登录后才会出现预览画面，支持远程预览加密，只有输入密钥才能解开视频进行预览，并支持码流加密，可设置远程访问IP地址和MAC地址黑白名单，WEB端可设置开启HTTPS安全链接、SSH，支持录像打包时间1～280分钟可设置。 - 13、▲支持自动维护功能，可根据设置时间点启用系统自动维护流程，包括自检、重启、取流、录像、恢复系统运行，支持通过CSV格式导入/导出IPC接入配置功能，CSV文件可通过WEB或本地进行编辑，支持在视频图像上叠加≥10行文字，每行可输入≥20个汉字。 |
| 5 | 8T监控级硬盘 | 13个 | - 3.5英寸 8TB 7200RPM 256M SATA3 |
| 6 | 交换机 | 13台 | - 交换容量：32Gbps,包转发率24Mbps，24口千兆交换机 |
| 7 | 网线 | 3500米 | - 超5类网线 |
| 8 | 带线式电源 | 39个 | - 国标，12V1A输出，Φ2.1圆头，两端带线 |
| 9 | 电源线 | 3300米 | - 规格：1平方毫米，2芯，绝缘，无氧铜 |
| 10 | pvc管 | 3000米 | - 规格：直径20mm，pvc |
| 11 | 辅料配件 | 13项 | - 施工工具、钢钉、软管、线卡等 |
| - ②指挥中心接处警电话系统 |  |  |  |
| 12 | 录音电话机 | 8个 | - 提供高清晰实时录制通话语音、来电留言和本地录音，录音时间长，可设置密码保护，确保语音数据的安全性和保密性。USB接口可与PC机相连，通过专用的PC机管理软件可以播放、保存录制的语音信息。 - 特点： - 手机/耳机/免提双方通话时强制录音 - 可设置来电响铃次数，自动接听后录取留言 - 耳机与免提选择播放，回放声音可以调节音量大小 - 录音存储时间长，录音读取可USB联机、SD卡读取 - 高清晰的语音通信 - 智能背光使用指示，来电振铃时，背光灯闪烁指示 |
| 13 | 程控电话机 | 1个 | - 设备内置FSK/DTMF来电智能检测、内外线具有来电显示、人工电脑值班、语音导航、彩铃导录、来电转接、秘书转移、免打扰、强插监听、经济路由、免打扰、远端协助编程、弹性编码、分级多等级管理等功能 |
| 14 | 电话线 | 200米 | - 电话线4芯单股无氧铜线芯0.4mm座机/传真机电话延长线连接线 |
| 15 | 辅料配件 | 1批 | - 施工工具、钢钉、软管、线卡等 |
| - ③刑侦办案中心门禁 |  |  |  |
| 16 | 四门门禁控制器 | 1台 | - 1. 与下层设备支持韦根接口通信。支持韦根协议，能无缝兼容第三方韦根接口读卡器。 - 2. 可存储1万笔合法卡，5万笔刷卡记录。 - 3. 支持首卡开门功能、超级卡和超级密码开门、在线升级功能、中心远程开门功能。 - 4. 支持多种类型卡设计 - 支持普通卡、残疾人卡、黑名单卡、巡更卡、胁迫卡、超级卡等。 - 5. 丰富的事件报警联动功能设计 - 设备事件：离线事件存储不足报警、网络断开报警等。 - 报警输入事件：事件输入报警、事件输入报警恢复等。 - 门事件：门未关妥报警、门被外力打开报警、门打开超时报警等。 - 读卡器事件：胁迫报警、非法卡超次刷卡报警等。 - 6. 支持在线模式和离线模式两种工作模式 - 7. 支持多种校时设计 - 支持NTP校时、手动校时、自动校时功能。 - 8.看门狗设计 - 主机具有看门狗(Watchdog)功能，能够通过看门狗检控设备的异常运行状态，并执行修复处理，确保设备长期稳定运行。 - 9.客户端支持考勤功能 |
| 17 | 门禁读卡器 | 3台 | - 1. 支持韦根接口通信。 - 2. 部分型号支持ID卡识别，可读取ID卡号3. 部分型号支持Mifare卡识别，可读取Mifare卡号 - 4. 开门方式： - 支持刷卡、刷卡+密码等开门方式 - 支持刷卡开门 - 5. 看门狗设计 - 读卡机具有看门狗(Watchdog)功能，能够通过看门狗检控设备的异常运行状态，并执行修复处理，确保设备长期稳定运行。 - 6. 耐高低温设计 - 读卡机能够在-30℃~＋65℃温度下正常工作，可以用于基站、北方等环境恶劣的地方。 |
| 18 | IC卡 | 20张 | - MF IC卡钥匙扣型（蓝色） - 防尘、防水、抗震动。 - 读写距离：5-10cm - 规格：41*32*3.5MM - 适应温度-10~+50℃ |
| 19 | 发卡器 | 1个 | - 1.USB免驱动技术，即插即用。 - 2.180-D8E发卡器支持ID卡（序列号和内容），CPU卡（序列号），IC卡（序列号）。 - 3.支持USB升级功能。 |
| ▲质量标准 |  | 符合国家标准和制造厂家合格产品的出厂质量标准。 |  |
| ▲验收条件及标准 |  | 1、乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随产品交甲方。 2、甲方对乙方所交付产品须依照招标文件上的技术规格要求和国家有关标准进行现场验收；如有需要，甲方可对乙方提供的产品进行抽样检验，同时要求乙方无偿补齐因抽检而损坏的产品，检验费用由乙方负责；现场验收和抽检检验报告性能与乙方投标时承诺的技术参数性能一致的给予签收，否则不予签收，后果由乙方负责，甲方有权要求退货和要求赔偿损失。 3、产品到货及验收时需提供的资料：①产品的使用手册；②产品出厂检验合格证书；③产品质保证明。 4、其他验收要求按第五章《拟签订的合同文本》和《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》（桂财采[2015]22号）以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库[2016]205号）的规定执行。 |  |
| ▲验收方法 |  | 符合国家现行有关规定及要求，符合双方合同中规定的技术要求。 |  |
| - 二、商务要求表 |  |  |  |
| - ▲质保期 |  | - 产品通过验收投入使用之日起质保期不少于1年。 |  |
| - ▲售后技术服务要求 |  | 1、投标产品须按厂家出厂标准配置提供，具备正规合法经销渠道，并符合强制性的国家技术质量规范和招标文件规定的质量、规格、性能和技术规范等要求的全新成套合格产品（包括所有零部件、元器件和附件）。若产品在运输过程中损坏须无偿调换同样产品，以达到供货要求。 2、按国家有关规定和厂家承诺实行“三包”（包退、包换、包修）服务，其他售后服务按中标人提交的售后服务方案执行。 3、中标人须免费送货至采购人指定的地点并负责设备的调试，免费负责售后服务，并提供培训服务。 4、质保期满后，对产品提供维修服务，并保证长期供应投标产品的备品备件，如需更换零部件中标人须保证提供优惠价格的配件和服务。 |  |
| - ▲交付使用期及 - 交付地点 |  | 1、交付使用期：自签订合同之日起30日历天内交货、安装、调试完毕并验收合格交付使用。 2、交付地点：采购人指定地点。 |  |
| ▲售后服务保障或维修响应时间要求 |  | 如在使用过程中发生质量故障问题，中标人在接到采购人通知后1小时内响应，4小时内到达现场处理，一般故障12小时内解决问题，重大故障24小时内解决问题，并提出详细的解决方案。若故障仍无法排除，中标人应提供可满足使用要求的替代产品供采购人使用，直至原产品故障排除为止。 |  |
| - ▲付款条件 |  | # 本项目全部设备交付、安装、调试完毕并验收合格交付使用后十个工作日内，由甲方按规定程序向乙方一次性支付全部合同价款。 # 注：若中标人为中小微企业，资金支付等事项按照《保障中小企业款项支付条例》（国务院令第728号）、《运用政府采购政策支持柳州市中小微企业发展暂行办法》要求执行。 |  |
| - ▲履约保证金 |  | - 1、履约保证金的形式：可以银行转帐、电汇、网银或者金融机构、担保机构出具的无条件保函等非现金形式提交；以无条件保函方式提交的，无条件保函有效期不得低于合同履行期限。 - 2、履约保证金的金额：中标金额的5%。 - 3、履约保证金提交时间：中标人在收到中标通知书后，须在15日内向采购人足额提交履约保证金，否则采购人可以取消其中标资格。 - 4、中标人在合同履行期间无违约行为，则采购人在合同履行期限满后15日内将履约保证金全部退回（不计利息）。 |  |
| - ▲投标报价要求 |  | 投标报价是履行合同的最终价格，应包括采购需求表中全部的货款、服务、材料、机械、人工、劳保、保险、随配附件、备品备件、仓储、包装、运输、装卸、安装、调试、培训、税金、保修等一切费用。 |  |
| - 备品备件及 - 耗材等要求 |  | 1、投标产品如包括必备的易损易耗备品备件和专用工具的，应提供其清单。 2、投标人常年备有产品配件，能及时处理、更换损坏的零部件。 |  |
| - 其他要求 |  | ▲1、投标人提供的设备的技术参数、配置和性能指标必须真实有效；若经核实发现投标人有伪造、变造技术资料行为，构成提供虚假材料的，采购人将报送监管部门，并按政府采购相关法律法规进行查处。 ▲2、所投产品的技术参数、配置和性能指标高于招标要求的，应提供足以证明的技术支持资料。 ▲3、投标人须确保所投标产品参数的真实性，采购人有权要求中标人在供货时提供应标产品到用户现场进行性能技术指标测试，若测试结果与投标文件所报技术参数性能不符的则视为提供虚假材料谋取中标，采购人有权上报相关政府采购监督管理部门进行处理，并按政府采购相关法律法规追究其相应的法律责任。 4、投标人应保证针对本项目的货物涉及到的知识产权和所提供的相关技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由投标人承担。 5、投标人所提供货物的设计、制造、产品性能、材料的选择和材料的使用经验及产品的测试等，都应按国内外通行的现行标准和相应的技术规范执行。而这些标准和技术规范应为合同签字日为止最新公布发行的标准和技术规范。 6、投标文件应正确反映投标产品的技术水平和科技含量，投标产品如包括必备的易损易耗备品备件和专用工具，投标人应提供其清单。 7、未尽事宜按招标文件及国家现行有关规范、标准执行。 |  |

| - 02分标：视频监控系统采购项目需求表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - ①派出所可视化点名系统（工业园所、流山所、洛满所） |  |  |  |
| - 序号 | - 标的名称 | - ▲单位 - 及数量 | - 技术需求 |
| 1 | - 高清专用全景摄像机 | - 3台 | - 技术参数： - 1、高清防暴半球型网络摄像机，设备采用工业级嵌入式架构，采用专用芯片和嵌入式操作系统，稳定可靠； - 2、设备采用高效H.265/H.264视频编码算法，1080P/720P/D1，30fps，可提供720P、CIF、QCIF格式的监控图像，支持双码流传输； - ▲3、支持G.711、ADPCM音频编码协议，可提供优质的音频效果； - 4、设备为半球网络摄像机，具备防暴外壳，防暴结构； - 5、镜头类型采用2.8-12mm AF电动广角镜头； - 6、设备采用1/3英寸CMOS传感器，达200万像素； - ▲7、具备宽动态功能，动态范围≥100dB； - 8、最低照度：0.2Lux@F1.2(彩色)，0.01Lux@F1.2(黑白)； - 9、设备具备1路开关量报警输入接口、1路开关量报警输出接口，可接各种报警设备，实现报警联动； - 10、设备具备1路音频输入接口、1路音频输出接口，可实现监听音频接入； - 11、设备具备1个100M以太网口； - ▲12、设备应具备1个TF卡插槽，可在网络出现故障时应急存储，故障恢复后可自动把前端录像同步给后端平台集中存储； - 13、设备支持64Kbps～4Mbps的视频码率，可实现清晰流畅的监控图像； - 14、图像分辨率为720P(1280*720)时,设备应支持25fps； - 15、1× RS485，2×Line IN，1×Line OUT，1×告警输入输出，1×模拟视频输出，1× 内置TF卡槽。功耗10W，AC24V/DC12V/PoE。支持电源返送功能(输出DC12V/0.1A)。 - 16、含电源。 |
| - 2 | - 高保真拾音器 | - 3台 | - 技术参数： - 1、监听面积：适用于10～150平方米拾音范围。 - 2、音频传输距离：3000米。 - 3、频率响应：20Hz ～ 20kHz。 - 4、灵敏度： -40dB ； - 5、信噪比：65dB (1米40 dB音源)，30dB (10米40 dB音源) 1KHz at 1 Pa。 - 6、指向特性：全指向性。 - 7、动态范围：104dB (1KHz at Max dB SPL)。 - 8、最大承受音压：120dB SPL (1KHz,THD 1%)。 - 9、输出阻抗：600欧姆非平衡。 - 10、输出信号幅度：2.5Vpp/-25db。 - 11、麦克风：高保真拾音器，高档互补型全向双电容咪头。 - 12、信号处理：电路DSP数字降噪, AGC声音自动增益。 - 13、保护：电路雷击保护、电源极性反转保护。 - 14、连接方式：电源、音频、公共地三个接线端子。 - 15、传输线缆：3芯0.5mm2 RVVP屏蔽电缆、电话线、网络双绞线。 - 16、工作环境温度：-25℃～70℃。 |
| - 3 | - 回声抑制音频主机 | - 3台 | - 技术参数：数字音频主机，可接入模拟、数字音频信号并实现混音、增益、回声抵消、环境噪声过滤等功能。支持同时输入1路数字MIC、1路卡农MIC、2路幻象MIC、3路Line In和2路Audio In，支持同时输出3路Line Out和1路Audio Out。 |
| - 4 | - 有源音箱 | - 3台 | - 技术参数： - 1、扬声器功率：6W。 - 2、灵敏度：90db。 - 3、阻抗：8欧姆。 - 4、频响范围：20~20Khz。 - 5、喇叭单元：4英寸。 - 6、功放模块输出功率：15W。 - 7、功放模块灵敏度：10~20 KHz。 - 8、功放模块灵敏度：96db。 - 9、直接连接数字高清摄像机音频接口。 - 10、功放模块额定电压：DC12V。 - 11、能满足全天候7*24小时工作需要。 |
| 5 | 线材及辅材 | 3批 | - 依据项目级联端口要求，标准定制实施，含HDMI线，施工工具、扎带、胶带、各类螺栓及其他安装线材辅材。 |
| - ②会议室音频设备 |  |  |  |
| 6 | MP3蓝牙功放 | 2台 | - 功能特点： - 1.2路话筒输入，3路AUX输入，1路混合输出； - 2.内置MP3、蓝牙播放功能； - 3.内置5路100V分区器，5路分区音量可调； - 4.额定功率：240W； - 5.5单元LED电平表； - 6.采用先进高效功率放大电路； - 7.各输入通道独立音量控制，高、低音调控制； - 8.多种保护和警告功能：温度保护、过载保护、短路保护； - 9.标准机柜式设计（2U），铝质拉丝面板，人性化的抽手，考究的工艺，尽显高档气质。 - 技术参数: - 1.辅助输出：大于700mV； - 2.输入：MIC1、2:3.3mv， AUX1、2、3:300mv不平衡； - 3.频响：100HZ－16KHZ； - 4.总谐波失真：小于1%； - 5.噪音比：AUX1、2、3:70dB； - 6.音量调节：低音:±10dB（100Hz） ， 高音: ±10dB（10KHz）； - 7.保护：直流输出 过载； - 8.默音功能：MIC1 输入覆盖其他输入； - 9.电源：AC 220V/50-60Hz； - 10.外型尺寸：485*340*88mm； - 11.净重: 11.5 Kg； - 12.功耗：500W。 |
| 7 | 天花喇叭 | 8只 | - 功能特点： - 1.工业塑料盆架，带铁后罩，二分频同轴设计，声音清晰明亮； - 2.定压定阻选择，可选择定压或者定阻输入，定压有100V和70V可选，定阻为8Ω，适合不同场所使用； - 3.安装灵活，采用螺丝固定压脚设计，可以安装在不同厚度的天花板上； - 4.适用于礼堂、会议室、报告厅、多功能厅、 餐厅、商场等场地的语言扩声。 - 技术参数： - 1.额定功率：20W - 2.可调功率：20W/10W/5W/2.5W - 3.灵敏度:（1W/1M）88dB±3dB - 4.频率响应:100-20KHz - 5.材质：塑料外壳+铁质网罩 - 6.喇叭单元：4"+1"同轴 - 7.尺寸：Ф203*145mm - 8.开孔尺寸：Ф170mm |
| 8 | 音频连接线 | 4条 | - 3.5立体声对双莲花连接线黑色L=1.5m |
| 9 | 室内广播音箱线 | 300米 | - PVC,300芯 |
| 10 | 机柜 | 2个 | - 铁质，长宽高120cm*60cm*60cm |
| 11 | 管套 | 200米 | - 规格：直径20mm |
| 12 | 其他辅材 | 1批 | - 施工工具、钢钉、软管、线卡等 |
| - ③城东办案中心 |  |  |  |
| 13 | 公安督察视频监控业务平台 | 1套 | 一、平台功能： - 可实现NVR、前端编码器和网络摄像机接入管理，电视墙集中管理，用户登录认证，对从机的接入管理功能，并可实现前端的视频码流中心存储、集中转发。 二、技术参数： - 1.设备采用嵌入式设计，安全可靠，稳定性高； - 2.设备不少于2个千兆网口，支持多网段接入，可实现多个相互独立的网络接入同一平台； - ▲3.支持USB备份盘，可定时对系统进行数据备份，支持通过备份盘恢复系统数据； - ▲4.支持将监控点的录像绑定到指定磁盘分区； - 5.支持智能丢包恢复，支持重传缓冲和精确重传功能； - 6.支持故障自恢复机制，当系统出现数据损坏时，系统可自动恢复备份数据； - ▲17.支持当监控业务平台故障或下线后，录像业务不受影响，当平台恢复正常工作后，系统恢复正常、录像数据不丢失； ▲18.支持与视频会议系统交互； |
| 14 | 磁盘存储阵列 | 2套 | - 1．3U机架式24盘位IP磁盘存储阵列； - 2．模块化无线缆设计，主板、电源、风扇可插拔更换，便于维护； - 3.1000Mbits/秒录像写入能力+额外400Mbits/秒转发能力； - 4.24个SATA盘位，支持iSCSI,RAID0/1/5/6/10,RAIDX； - 5.4个千兆网口，支持网卡绑定，支持2个USB、1个VGA接口。 - 6.双冗余电源，支持热拔插电源； - 7.与监控平台配合，实现录像直接存储及码流转发； - 6.支持热插拔硬盘，含12个6T硬盘； |
| 15 | 解码器 | 3台 | - 四路高清视频解码器。支持H.264，输出接口4×HDMI - 支持最高解码分辨率为QXGA（2048×1536） - 解码总能力4×1080P、8×720P、16×D1和64×CIF， |
| 16 | 拾音器 | 1个 | - 高保真拾音器，高档互补型全向双电容咪头，适用于10～150平方米拾音范围，频率响应：20Hz～20kHz，阻抗：600欧姆非平衡，灵敏度：-30dB，信噪比：80dB |
| 17 | 会议终端 | 1套 | - 一、会议终端技术参数要求： - 1. 采用硬件分体式结构,嵌入式操作系统，非PC架构、非工控机架构。 - 2.会议速率支持128Kbps—8Mbps。 - 3. 支持ITU-T H.323和IETF SIP通信标准。 - 4.支持H.263、H.264、H.264 High Profile、MPEG4等视频编解码协议。 - 5.支持G.711、G.722、G.728、G.722.1AnnexC、G.719、MPEG4-AAC LC/LD等音频协议，可达到20KHz以上的宽频效果。 - ▲6.支持H.239标准双流协议。 - 7.支持1080p30、720p60、720p30高清视频编解码，并向下兼容4CIF、CIF标清图像格式。 - 8. 支持动态图像双流和PC图像双流两种功能，在保证主流视频1080p 60fps前提下，第二路视频流不低于1080p30fps。 - 9.提供不少于3路独立的高清视频输入接口、2路高清输出接口，其中需包含1路3G-SDI高清输入接口满足高清摄像机图像到终端的长距离无损传输；提供1路独立的标清视频输入/输出接口。 - 10.提供不少于4路音频输入接口，4路音频输出接口，支持模拟卡侬麦克风、数字麦克风音频输入接口。 - 11.支持1个RJ11电话接口，支持空闲或会议中电话接入。 - ▲12.系统具有字幕叠加功能，可通过终端控制系统在本地图像上不同位置设置叠加中文会场名、横幅、滚动字幕。 - 13.主席终端支持广播发言会场、主席选看、主席轮询、邀请终端入会、强制终端退会、结束会议等功能。 - 14.支持在终端控制软件对本地和远端会场图像进行实时监控及预览。 - 15.具有基本的系统检测诊断功能，包括呼叫状态显示、网络信息统计、本端音视频自环测试、日志、远程升级维护等功能。 - 16.提供不少于2个10/100/1000M以太网接口，支持网口热备份。 - ▲17.具备较强的网络抗丢包能力，在IP网络丢包率在12%丢包时声音清晰、图像流畅、无马赛克，25%的丢包率情况下会议仍可进行。 - 二、摄像机技术参数要求： - 1.支持壁装、三脚架安装或吊顶安装等多种安装方式，可按用户需求进行安装。 - 2.镜头图像传感器采用不小于1/2.8" 传感器，支持1080p30、1080p25、720p60、720p50等高清信号输出。 - 3.支持不小于12倍光学变焦。 - ▲4.视频输出接口具备SDI、DVI、HDBaseT接口。 - ▲5.支持供电、显示、控制多线合一，只连接一根超五类网线实现供电、图像显示、摄像机控制，支持信号传输100米。 - 6.支持RS422控制接口，支持标准VISCA协议，支持摄像机通过控制口RS422实现菊花链控制，菊花链控制摄像机不小于7个。 - 7.支持中文OSD菜单，可在OSD中对摄像机进行设置。 - 8.水平转动范围：≥ ±160°，垂直转动范围：≥ -90°～50° - ▲9.支持自带显示屏，可方便显示视频输出分辨率。 - 10.支持根据安装方向自动翻转图像。 - 11.支持保存不少于255个预置位。 - ▲12.支持ZigBee控制，支持360°控制、有遮挡物时也能正常控制。 - 13.支持终端遥控器通过摄像机反向控制会议终端。 - 三、麦克风技术参数要求： - 1.支持360°全向拾音，拾音距离不低于6m - 2.采用标准卡侬接口，可接入提供幻象供电的会议终端或调音台 - 3.频响30Hz~20KHz - 4.工作电压：9V~54V - 5.支持抗手机射频干扰功能 |
| 18 | 录音笔 | 4件 | 1、内存容量：4GB，可拓展32GB Micro SD卡； 2、供电方式：使用电池两节7号碱性电池 3、录音格式：Linear PCM/MP3 4、音频播放格式：MP3/WMA/WAV/M4A 5、录音时长：MP3 128kbps下约59小时35分 6、尺寸：38.3 mm×114.1 mm×19.3 mm 7、重量：约74g含电池 |
| ▲质量标准 |  | 符合国家标准和制造厂家合格产品的出厂质量标准。 |  |
| ▲验收条件及标准 |  | 1、乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随产品交甲方。 2、甲方对乙方所交付产品须依照招标文件上的技术规格要求和国家有关标准进行现场验收；如有需要，甲方可对乙方提供的产品进行抽样检验，同时要求乙方无偿补齐因抽检而损坏的产品，检验费用由乙方负责；现场验收和抽检检验报告性能与乙方投标时承诺的技术参数性能一致的给予签收，否则不予签收，后果由乙方负责，甲方有权要求退货和要求赔偿损失。 3、产品到货及验收时需提供的资料：①产品的使用手册；②产品出厂检验合格证书；③产品质保证明。 4、其他验收要求按第五章《拟签订的合同文本》和《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》（桂财采[2015]22号）以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库[2016]205号）的规定执行。 |  |
| ▲验收方法 |  | 符合国家现行有关规定及要求，符合双方合同中规定的技术要求。 |  |
| - 二、商务要求表 |  |  |  |
| - ▲质保期 |  | - 产品通过验收投入使用之日起质保期不少于1年。 |  |
| - ▲售后技术服务要求 |  | 1、投标产品须按厂家出厂标准配置提供，具备正规合法经销渠道，并符合强制性的国家技术质量规范和招标文件规定的质量、规格、性能和技术规范等要求的全新成套合格产品（包括所有零部件、元器件和附件）。若产品在运输过程中损坏须无偿调换同样产品，以达到供货要求。 2、按国家有关规定和厂家承诺实行“三包”（包退、包换、包修）服务，其他售后服务按中标人提交的售后服务方案执行。 3、中标人须免费送货至采购人指定的地点并负责设备的调试，免费负责售后服务，并提供培训服务。 4、质保期满后，对产品提供维修服务，并保证长期供应投标产品的备品备件，如需更换零部件中标人须保证提供优惠价格的配件和服务。 |  |
| - ▲交付使用期及 - 交付地点 |  | 1、交付使用期：自签订合同之日起30日历天内交货、安装、调试完毕并验收合格交付使用。 2、交付地点：采购人指定地点。 |  |
| ▲售后服务保障或维修响应时间要求 |  | 如在使用过程中发生质量故障问题，中标人在接到采购人通知后1小时内响应，4小时内到达现场处理，一般故障12小时内解决问题，重大故障24小时内解决问题，并提出详细的解决方案。若故障仍无法排除，中标人应提供可满足使用要求的替代产品供采购人使用，直至原产品故障排除为止。 |  |
| - ▲付款条件 |  | # 本项目全部设备交付、安装、调试完毕并验收合格交付使用后十个工作日内，由甲方按规定程序向乙方一次性支付全部合同价款。 # 注：若中标人为中小微企业，资金支付等事项按照《保障中小企业款项支付条例》（国务院令第728号）、《运用政府采购政策支持柳州市中小微企业发展暂行办法》要求执行。 |  |
| - ▲履约保证金 |  | - 1、履约保证金的形式：可以银行转帐、电汇、网银或者金融机构、担保机构出具的无条件保函等非现金形式提交；以无条件保函方式提交的，无条件保函有效期不得低于合同履行期限。 - 2、履约保证金的金额：中标金额的5%。 - 3、履约保证金提交时间：中标人在收到中标通知书后，须在15日内向采购人足额提交履约保证金，否则采购人可以取消其中标资格。 - 4、中标人在合同履行期间无违约行为，则采购人在合同履行期限满后15日内将履约保证金全部退回（不计利息）。 |  |
| - ▲投标报价要求 |  | 投标报价是履行合同的最终价格，应包括采购需求表中全部的货款、服务、材料、机械、人工、劳保、保险、随配附件、备品备件、仓储、包装、运输、装卸、安装、调试、培训、税金、保修等一切费用。 |  |
| - 备品备件及 - 耗材等要求 |  | 1、投标产品如包括必备的易损易耗备品备件和专用工具的，应提供其清单。 2、投标人常年备有产品配件，能及时处理、更换损坏的零部件。 |  |
| - 其他要求 |  | ▲1、投标人提供的设备的技术参数、配置和性能指标必须真实有效；若经核实发现投标人有伪造、变造技术资料行为，构成提供虚假材料的，采购人将报送监管部门，并按政府采购相关法律法规进行查处。 ▲2、所投产品的技术参数、配置和性能指标高于招标要求的，应提供足以证明的技术支持资料。 ▲3、“公安督察视频监控平台”选型与市局督察支队网上督察平台完全兼容级联并无缝接入，在不增加外设、采购人成本和不改变原有系统结构的情况下，须能与柳州市公安局的“视频督察平台”系统无缝数字对接及软件功能的完全融合应用。投标人应在投标前做好调研工作，并提供完全兼容级联并无缝接入柳州市公安局的“视频督察平台”承诺书。“会议终端”设备选型与区厅、市局视频会议主控设备MCU系统完全兼容级联并无缝接入；须与柳州市公安局电视电话会议系统及扁平化指挥调度系统无缝兼容，融合应用，同步播放；投标时须提供无缝对接的承诺书。中标人在正式交货前，须出具公安督察视频监控平台、会议终端生产制造厂商的供货证明书原件、售后服务承诺书原件（加盖生产厂商单位公章）；投标人须确保所投标产品参数的真实性，采购人有权要求中标人在供货时提供应标产品到用户现场进行性能技术指标及兼容性测试，若测试结果与投标文件所报技术参数性能及承诺不符的则视为提供虚假材料谋取中标，采购人有权上报相关政府采购监督管理部门进行处理，并按政府采购相关法律法规追究其相应的法律责任。 4、投标人应保证针对本项目的货物涉及到的知识产权和所提供的相关技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由投标人承担。 5、投标人所提供货物的设计、制造、产品性能、材料的选择和材料的使用经验及产品的测试等，都应按国内外通行的现行标准和相应的技术规范执行。而这些标准和技术规范应为合同签字日为止最新公布发行的标准和技术规范。 6、投标文件应正确反映投标产品的技术水平和科技含量，投标产品如包括必备的易损易耗备品备件和专用工具，投标人应提供其清单。 7、未尽事宜按招标文件及国家现行有关规范、标准执行。 |  |

第三章  投标人须知

- 前 附 表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：视频监控设备采购 |
| 2 | 采购数量及单位：详见第二章《采购需求》 |
| 3 | 投标人的资格： 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无； 3、本项目的特定资格要求：无。 |
| 4 | 本项目不接受联合体投标。 |
| 5 | 投标报价及费用： 1、本项目投标应以人民币报价； 2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用； 3、本项目代理服务费参考国家发展改革委发改价格[2011]534号（货物招标类）标准及发改办价格[2003]857号文的规定向中标人收取； 4、投标人须就《采购需求》中的某一个分标内容作完整唯一报价，也可就某几个或所有分标内容分别作完整唯一报价。 |
| 6 | 投标保证金： 01分标：人民币叁仟伍佰元整（¥3500.00）； 02分标：人民币肆仟元整（¥4000.00）； 投标保证金的交纳方式：银行转账、支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函，禁止采用现钞方式。投标人采用采用支票、汇票、本票或者保函等方式的，在投标截止时间前，投标人必须递交单独密封的支票、汇票、本票或者保函原件，否则视为无效投标保证金；投标人采用采用银行转账方式的，必须在投标截止时间前一次性足额交至以下投标保证金专户并且到账，否则视为无效投标保证金。 开户名称：广西弘彦项目管理有限责任公司 开户银行：柳州银行九洲国际支行 银行账号：70606500000000001341 |
| 7 | 答疑与澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，应当于获取招标文件之日起七个工作日内，以书面形式要求采购代理机构作出书面解释、澄清或者向采购代理机构提出书面质疑；答疑内容是招标文件的组成部分，并将以书面形式送达所有已报名的投标人；采购代理机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。 |
| 8 | 投标文件组成：开标一览表壹份；投标文件（资格审查部分）正本壹份、副本肆份；投标文件（价格部分、商务部分、技术部分）正本壹份、副本肆份；电子标书壹份（用U盘或刻录光盘储存）。 |
| 9 | 投标文件接收时间：2021年11月3日9时～9时30分； 投标截止时间及地点：2021年11月3日9时30分整柳州市新柳大道115号柳州市国际会展中心会议中心八楼开标区； 供应商的法定代表人（或负责人或自然人）或委托代理人必须持有效身份证明文件[法定代表人（或负责人或自然人）凭身份证，或委托代理人凭法定代表人（或负责人）授权委托书原件和身份证]，经验证后递交投标文件；未在规定时间内送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件，将予以拒收。 |
| 10 | 开标时间：2021年11月3日9时30分； 开标地点：柳州市新柳大道115号柳州市国际会展中心会议中心八楼开标区。 |
| 11 | 评标方法及评标标准：综合评分法 |
| 12 | 中标公告及中标通知书：采购代理机构在采购人依法确认中标人后发布中标公告及中标通知书，中标公告发布于指定媒体。 |
| 13 | 本次采购预算金额：01分标人民币叁拾叁万贰仟伍佰柒拾伍元整（¥332575.00）；02分标人民币叁拾玖万肆仟捌佰捌拾捌元整（¥394888.00） 本次采购最高限价：01分标人民币叁拾叁万贰仟伍佰柒拾伍元整（¥332575.00）；02分标人民币叁拾玖万肆仟捌佰捌拾捌元整（¥394888.00） |
| 14 | 投标保证金的退还（不计息）：除招标文件规定不予退还保证金的情形外，投标保证金在投标有效期内保持有效，未中标人的投标保证金将在中标通知书发出后5个工作日内予以退还。中标人的投标保证金在合同签订后5个工作日内，采购代理机构在收到中标人与采购人所签订合同副本，并送采购监督管理部门备案后予以退还。 退付方式：电汇或转帐。 |
| 15 | 采购人或者采购代理机构在资格审查结束前，对投标人进行信用查询。 查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)”。 信用查询截止时点：资格审查结束前 查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为评审资料保存。 信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，采购人或者采购代理机构应当拒绝其参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 16 | 签订合同时间：中标通知书发出后二十五内。 根据桂财采〔2016〕37号，采购代理机构发出中标通知书前、采购人签订政府采购合同前将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商信用记录，投标截止后出现信用记录不良的供应商将被取消中标人资格；信用信息查询记录和证据将作为政府采购合同附件留存。 |
| 17 | 采购资金来源：财政资金 |
| 18 | 付款方式：国库集中支付 |
| 19 | 投标文件有效期：自投标截止之日起60日。 |
| 20 | 解释：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、招标公告、采购需求、投标人须知、评标方法及评标标准、拟签订的合同文本、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的招标文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。 |
| 21 | 1、本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。 2、投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人。 3、本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或者委托代理人亲自在文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其他形式均不能代替亲笔签字。 4、自然人投标的，招标文件规定盖公章处由自然人摁手指指印。 5、本招标文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。 |

一、总  则

- （一） 适用范围

1、适用法律：本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

2、本招标文件适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1、“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2、“采购代理机构”是指政府采购代理机构（以下简称采购代理机构）是指集中采购机构以外、受采购人委托从事政府采购代理业务的社会中介机构。

3、“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

4、“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、非法人组织或者自然人。

5、“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

6、“售后服务”是指商品出售以后所提供的各种服务，包含但不限于投标人须承担的备品备件、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修以及其他各种服务。

7、“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

8、“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

9、“正偏离”是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。

10、“负偏离”是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

11、“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

- （三）招标方式

公开招标方式。

- （四）投标委托

投标人的法定代表人（或负责人或自然人）须携带有效法定代表证明书及身份证件。如投标人代表不是法定代表人（或负责人），须有法定代表人（或负责人）出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，按第六章要求格式填写）。

- （五）投标费用

投标人应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于获取招标文件、勘查现场、编制和提交投标文件、参加澄清说明、签订合同等，不论投标结果如何，均应自行承担。

（六）联合体投标

本项目不接受联合体投标，联合体投标要求详见“投标人须知前附表”。

（七）转包与分包

1、本项目不允许转包。

2、本项目不可以分包。

- （八）特别说明：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

2、提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人自主选择确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品，按前述规定处理。本项目核心产品为：序号1遗传分析仪。

3、投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4、投标人在投标活动中提供任何虚假材料，将报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

5、投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，将按《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第87号令）第四十三条的规定处理。

- （九）质疑和投诉

1、本次采购活动质疑和投诉适用于《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）相关规定。

2、投标人认为招标文件、评标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购代理单位的质疑答复不满意或者采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第六条规定的财政部门提起投诉。

3、投标人须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

4、接收质疑函的方式：书面方式；联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“第一章招标公告”。

5、质疑书、投诉书格式均应采用财政部制定的格式，并明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

6、投标人可以委托代理人进行质疑和投诉，代理人提出质疑的，应当提交授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、负责人签字或者盖章，并加盖公章。

二、招标文件

（一）招标文件的构成

1、招标公告；

2、采购需求；

3、投标人须知；

4、评标方法及评标标准；

5、拟签订的合同文本；

6、投标文件格式。

（二）投标人的风险

1、投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

2、对招标文件作出实质性响应是指投标人必须对招标文件中标注（带“▲”项）为实质性要求和条件的技术参数要求、商务条款以及投标人须知、拟签订的合同文本的全部内容作出满足或者优于原要求和条件的承诺。

（三）招标文件的澄清与修改

1、投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人应当于获取招标文件之日起七个工作日内，以书面形式要求采购代理机构澄清，采购代理机构将以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有获取招标文件的投标人。

2、采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

3、澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

三、投标文件的编制

- （一）投标文件的组成

- 投标文件由资格审查部分、价格部分、商务部分、技术部分四个部分组成（投标人应按下列顺序自编目录及页码装订成册；否则，文件失散引起的后果自负），格式见第六章：

- ▲注：以下各项（除标注“若有可提供”的项外）均必须按要求提交，同时要加盖投标人公章或自然人摁手指指印，否则其投标无效。

1、资格审查部分（单独装订成册，正本一份，副本四份）

（1）投标人有效的主体资格证明文件（如营业执照、事业单位法人证书、个体工商户营业执照、执业许可证等复印件）或自然人的身份证明原件（格式自拟）；

（2）投标人2021年6月至投标截止时间前其中任意一个月的“中华人民共和国税收转账专用完税证”复印件或“电子缴税付款凭证”复印件或依法缴纳税收证明复印件（若上述月份均为零申报时，须提供相应的企业税务申报表复印件）；

（3）投标人2021年6月至投标截止时间前其中任意一个月的“社会保险基金专用收款收据”复印件或银行（或税局）代缴款凭证复印件或地市级人力资源与社会保障局（社保中心或劳动监察部门）出具的依法缴纳社保证明复印件（若无缴费记录的，应提供由供应商所在地主管部门出具的依法免缴社保费证明复印件）；

（4）法定代表人（或负责人）身份证明及身份证复印件（自然人投标的无需提供）；

（5）法定代表人（或负责人）授权委托书原件和委托代理人身份证复印件[委托代理时必须提供，由法定代表人（或负责人）签字]；

（6）投标声明书[由法定代表人（或负责人或自然人）签字]；

（7）投标人财务状况报告[供应商是法人的，应提供2020年度经审计的财务报告复印件或者其基本开户银行出具的资信证明复印件；供应商是其他组织或者自然人的，应提供2020年度经审计的财务报告或者银行出具的资信证明复印件]；

（8）投标人参加本次采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录和信用失信记录的书面声明（格式自拟）。

2、价格部分、商务部分、技术部分（合并装订成册，正本一份，副本四份）

2.1 价格部分

（1）投标函；

（2）开标一览表（单独封装壹份，价格部分中壹份）；

（3）投标报价明细表；

（4）中小企业声明函（若有可提供，并对真实性负责）；

（5）监狱企业由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件（若有可提供，并对真实性负责）；

（6）残疾人福利性单位声明函（若有可提供，并对真实性负责）；

（7）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（若有可提供，格式自拟）。

2.2 商务部分

（1）投标保证金缴纳证明；

（2）投标人直接控股、管理关系信息表；

（3）商务响应表；

（4）投标人根据第二章《采购需求》中要求必须提供的资料文件（如有须提供）；

（5）投标人类似项目业绩证明复印件（若有可提供）；

（6）投标人认为有必要提供的声明、信誉、荣誉等文件资料（若有可提供）。

2.3 技术部分

（1）投标产品配置清单；

（2）技术响应表；

（3）项目实施方案；

（4）售后服务方案；包括：技术服务、技术培训、服务响应时间及售后服务的内容和措施等方面（格式自拟）；

（5）投标人承诺给予招标人的各种优惠条件；包括：备品备件、专用耗材等方面的优惠（格式自拟）；

（6）投标产品的主要技术指标、参数及性能的相关图纸、技术资料彩页、使用说明书等技术有关资料（若有可提供）；

（7）投标人认为有必要提供的声明及文件资料（若有请提供）。

▲注：电子标书必须采用Microsoft Office Word格式（*.doc或*.docx）并包含上述投标文件的所有内容，电子标书与投标文件纸质版内容必须一致。

- （二）投标文件的语言及计量

1、语言文字，投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释）。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容应同时附中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

2、投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

- （三）投标报价

1、投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

2、投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价，应同时修改“开标一览表”中的相应报价。此修改须符合本须知的有关要求。

3、投标报价是履行合同的最终价格，应包括采购需求表中全部的货款、服务、材料、机械、人工、劳保、保险、随配附件、备品备件、仓储、包装、运输、装卸、安装、调试、培训、税金、保修等一切费用。

4、投标文件只允许每个分标有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（四）投标文件的有效期

1、自投标截止日起 60 天内投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2、在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

- 3、投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

- 4、投标人的投标文件在投标有效期内均保持有效。

- （五）投标保证金

1、投标人须按本须知前附表第5项的规定提交投标保证金。否则，其投标将被拒绝。

2、投标人在办理投标保证金转账手续时，须在银行电汇凭证、进账单、电子回单等的用途或空白栏内注明招标项目名称或项目编号及用途，以免耽误投标。

3、投标人应充分考虑银行系统转账、跨行到账等情况对投标保证金入账时间所造成的影响，及时与采购代理机构核对保证金到账情况。如开标当日采购代理机构财务部提供的银行到账凭证无投标人保证金到账记录或逾期到账的，其投标将被拒绝。

4、投标保证金采用银行转账交纳方式的，在投标截止时间前交至采购代理机构指定账户并且到账，投标人应将银行转账底单的复印件作为投标保证金提交凭证，放置于商务部分中，否则投标无效。

5、投标人采用支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函交纳方式的，投标人应将支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函的复印件作为投标保证金提交凭证放置于商务部分中，否则投标无效。投标人必须于递交投标文件时将支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函原件提交给采购人或者采购代理机构，由采购人或者采购代理机构向投标人出具回执，并妥善保管。

6、投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。

7、投标保证金在投标截止时间后提交的，或者不按规定交纳方式交纳的，或者未足额交纳的（包含保函额度不足的），视为无效投标保证金。

8、投标人采用现钞方式或者从个人账户（自然人投标除外）转出的投标保证金，视为无效投标保证金。

9、支票、汇票或者本票出现无效或者背书情形的，视为无效投标保证金。

10、保函有效期低于投标有效期的，视为无效投标保证金。

11、采用金融、担保机构出具保函的，必须为无条件保函，否则视为无效投标保证金。

12、投标保证金须在投标有效期内保持有效。

13、未中标人的投标保证金在中标通知书发出后5个工作日内退还；中标人的投标保证金在其与采购人签订合同且采购代理机构收到中标人与采购人所签订的合同副本后5个工作日内退还。已确认提交投标保证金但未送达投标文件的投标人应在中标公告公布时向采购代理机构提交书面的投标保证金退付申请[申请书须为原件，包括项目名称及编号、投标人名称、基本账户开户银行及帐号（自然人投标时除外）复印件、投标保证金缴纳凭证复印件等内容，经投标人法定代表人（或负责人或自然人）签字或盖章并加盖公章]，其投标保证金在采购代理机构收到投标保证金退付申请书后5个工作日内退还。退还方式按照本项第14条所规定的方式和程序进行。

14、在退还投标人的投标保证金时，采购代理机构将按照投标人投标函（或投标保证金退付申请书）提供的开户银行及账号从投标保证金专户将投标保证金退还至该投标人。投标人投标函（或投标保证金退付申请书）提供的投标人名称、开户银行及账号等内容必须完整、清晰，否则造成投标保证金无法退付，后果由投标人负责。

15、投标保证金不计利息。

16、投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（3）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（4）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（5）拒绝履行合同义务的；

（6）其他严重扰乱招投标程序的。

- （六）投标文件的签署和份数

1、投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，所引起的后果由投标人负责。

2、投标文件的份数：开标一览表壹份；投标文件（资格审查部分）正本壹份、副本肆份；投标文件（价格部分、商务部分、技术部分）正本壹份、副本肆份；电子标书壹份（用U盘或刻录光盘储存）。投标文件封面右上角注明“正本”、“副本”字样。由于投标文件装订松散而造成的丢失或者其他后果由投标人自行承担。

3、投标文件的正本应用不褪色的材料书写或者打印，投标文件正本除《投标人须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本可为正本签字、盖章后的复印件，当副本和正本不一致时，以正本为准。

4、投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人（或负责人或自然人）或委托委托人签字并加盖单位公章或自然人摁手指指印，投标人应写全称。

5、投标文件应尽量避免涂改、行间插字或者删除。如果出现上述情况，改动之处应由法定代表人（或负责人或自然人）或委托代理人签字和加盖单位公章或自然人摁手指指印，否则其修改处不予认可。投标文件因字迹潦草或表达不清引起的后果由投标人负责。

（七）投标文件的密封

1、投标人应将投标文件（资格审查部分）、投标文件（价格部分、商务部分、技术部分）、电子标书分别密封在三个内层密封袋中，其中开标一览表应单独用信封密封，再一并装入一个投标文件袋（箱）内加以密封，封口处必须加盖投标人公章或者自然人摁手指指印或者法定代表人签字或者委托代理人签字，以示密封。投标文件的包装封面格式见第六章要求。

2、投标文件外层包装封面上应写明“投标人名称、投标人地址、项目名称、项目编号、所投分标及投标截止时间前不得启封”字样。

3、未按上述规定密封的投标文件将被拒收。

- （八）投标文件的提交

- 1、投标人必须在“投标人须知前附表”规定的投标文件接收时间和投标地点提交投标文件。

- 2、采购代理机构工作人员收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。

- 3、未在规定时间内送达或者未按照招标文件要求密封或者标记的投标文件，采购代理机构必须拒收。

- （九）投标文件的补充、修改、撤回与退回

- 1、投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

- 2、在投标截止时间止提交投标文件的投标人不足3家时，应当由投标人签字领回投标文件，除此之外采购人和采购代理机构对已提交的投标文件概不退回。

- 3、投标人在投标截止时间后向采购人、采购代理机构书面申请撤回投标文件的，将根据招标文件的规定不予退还其投标保证金。

- （十）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

1、在资格性审查时，如发现有下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）投标人提供的资格审查文件不全的，或不具备招标文件中规定的资格要求的；

（2）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人（或负责人）委托代理人身份不符的；

（3）未按招标文件要求提供法定代表人（或负责人或自然人）身份证明书或法定代表人（或负责人）授权委托书的。

2、在符合性审查时，如发现有下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）投标文件未按照招标文件规定要求签署、盖章，或投标文件份数不符合招标文件要求的；

（2）为无效投标保证金的或者未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（3）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（4）报价超出招标文件规定最高限价，或者超出采购预算金额的；

（5）投标有效期、交付使用期、质保期等商务条款不符合招标文件要求的；

（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合招标文件要求的；

（7）投标文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（8）未响应招标文件实质性要求的；

（9）明显不满足招标文件要求的服务内容、技术要求、安全、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的技术需求发生负偏离的；

（10）除打“▲”外的其他技术、性能指标或者功能项目发生负偏离达3项（含）以上的；

（11）虚假投标，或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（12）投标技术方案不明确，招标文件未允许但存在一个或者一个以上备选（替代）投标方案的；

（13）与其他参加本次投标人的投标文件（技术文件）的文字表述内容相同连续二十行以上或者差错相同二处以上的；

（14）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（15）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

3、投标人有发现下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

4、关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效。

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标。

5、被拒绝的投标文件为无效。

- 四、开标

（一）开标准备

采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人（或负责人或自然人）或其授权代表应参加开标会并签到。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。投标人不足3家的，不得开标。

（二）开标程序：

1、开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

2、主持人介绍参加开标会的人员名单；

3、主持人宣布评标期间的有关事项；

4、对投标人的信用记录进行网上查询，查询结果由各投标人签字确认；

5、投标人或其当场推荐的代表检查投标文件的密封情况并签字确认；经确认无误后，由采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容；

6、开标过程由采购人或者采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档；

7、投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请；采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请及时处理；

- 五、资格审查

1、开标结束后，由采购人代表依法对投标人的资格进行审查。

2、资格审查标准为本招标文件中载明对投标人资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合招标文件规定的投标人资格要求的投标人均通过资格审查。

3、资格审查的合格投标人不足3家的，不得评标。

- 六、评标

（一）组建评标委员会

- 本项目评标委员会由政府采购评审专家 4 人和采购人代表 1 人，共 5 人组成。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

1、符合性审查

（1）资格性审查结束后，由评标委员会对通过资格性审查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对，如有疑问，将要求投标人向评标委员会澄清说明有关问题，并最终以书面形式进行答复。

2、商务和技术审查与比较

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性审查和符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较和评价。

（2）各投标人的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

（3）采购代理机构工作人员协助评标委员会根据本项目的评标标准计算各投标人的商务报价得分。

（4）评标委员会完成评标后，评委对各部分得分汇总，计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

（四）澄清问题的形式

1、对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。

2、投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（或负责人或自然人）或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1、投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）评标原则和评标方法

1、评标原则：评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；不得擅离职守、影响评标程序的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触；不得记录、复制或者带走任何评标资料。

2、评标方法：本项目评标方法是综合评分法。具体评标内容及评标标准等详见第四章：评标方法及评标标准。

（七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

- 七、评标结果

（一）采购代理机构在评标结束后二个工作日内将评标报告送交采购人；采购人自收到评标报告之日起五个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人；中标候选人并列的，由采购人自主选择的方式确定中标人。

（二）采购人在收到评标报告五个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

（三）中标人确定之日起二个工作日内，采购代理机构在中国政府采购网、广西政府采购网、广西柳州政府采购网、柳州市公共资源交易平台发布中标公告。

（四）在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

（五）投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，并及时索要书面回执。

- （六）采购代理机构应当按照有关规定就采购人委托授权范围内的事项在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

- 八、合同签订

（一）合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力，综合评分排名第一的投标人。

（二）签订合同

1、投标人接到中标通知书后，应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

2、如中标人不按中标通知书的规定签订合同，则按中标人违约处理，采购代理机构将没收中标人投标的全部投标保证金并上缴同级财政国库。

3、中标人因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与中标人之后排名第一的中标候选人签订采购合同，以此类推。

4、中标人在合同签订之日起2个工作日内须向采购代理机构提供两份合同原件备案。

- 九、其它事项

- （1）采购代理服务费参考国家发展改革委发改价格[2011]534号（货物招标类）标准和政府采购代理机构管理暂行办法（财库[2018]2号）的规定向中标人收取。签订合同前，中标人应向采购代理机构一次付清代理服务费。

- （2）投标人未按要求及时领取中标通知书并交纳代理服务费的，视为自动放弃中标资格。

- （3）交纳中标服务费账户：

开户名称：广西弘彦项目管理有限责任公司

开户银行：农行盛丰国际支行

- 银行账号：20-108301040001532

- （4）采购代理服务费收费标准：

| 费率 服务类型 中标金额 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |

- 注：采购代理服务费按差额定率累进法计算。

第四章  评标方法及评标标准

01分标评标方法及评标标准

一、评标原则

（一）评委构成：本招标采购项目的评委分别由聘请的专家、采购人代表共五人单数构成，其中专家人数不少于成员总数的三分之二。

（二）评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的投标报价、技术、信誉、业绩、售后服务方案、政策功能等六个方面内容按百分制打分。

（三）评标方式：以封闭方式进行。

（四）根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（第87号令）第六十条的规定，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间（30分钟）内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（五）根据财政部《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库[2020]46号）的规定，投标产品全部为小型和微型企业产品的，并在其投标文件中提供《中小企业声明函》，对其投标价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审（投标人须按第六章格式如实填写中小企业声明函，否则不予价格扣除）。（注：本项目采购标的中小企业划分标准所属行业为工业；中小企业划分有关标准根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）确定。）

根据财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)的规定，投标产品提供企业认定为监狱企业的，按在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

根据财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，投标产品提供企业认定为残疾人福利性单位的，按在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（六）未享受优惠政策的投标人的投标报价即为评标价。

- 二、评定方法

- （一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

- （二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：

1、价格分………………………………………………………………………………………………40分

（1）以进入评标的最低的评标价为40分

（2）某投标人价格得分 ＝ ×40分

2、技术分………………………………………………………………………………………………35分

（1）设备性能分（满分23分）

1）基本分（满分5分）：投标产品的技术参数及技术指标完全符合招标文件要求，无负偏离的得5分，否则不得分；

2）性能分（满分18分）：采购需求一览表中标注“▲”为重要货物技术性能指标参数，投标人应在投标文件中提供投标产品的彩页或第三方检验报告复印件或产品生产厂家出具的技术参数说明等证明材料作为佐证，每有一项不能提供佐证材料证明满足指标要求的，从性能分总18分中扣1.5分, 扣完为止，不计负分。(佐证材料均需加盖投标人公章，否则评标委员会有权不接受其优于。)

（2）项目实施方案分（满分12分）

由评委在打分前根据各投标人提供的项目实施方案中配送、安装、调试方案的合理性、可行性、兼容性和项目实施人员情况等方面自行独立打分，不满足招标文件或评分要求或未提供的本项不得分。

差（0分）：不满足招标文件要求或未提供方案的；

一般（4分）：项目实施方案简单，缺乏针对性，人员配备差，综合评定为一般的；

良好（8分）：项目实施方案较为合理，有一定的针对性，人员配备合理，综合评定为良好的；

优秀（12分）：项目实施方案详细、全面、可行，有针对性，条理清晰，可行性强，人员配备良好，综合评定为优秀的。

3、信誉分………………………………………………………………………………………………3分

投标人或投标产品生产厂家取得有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每项得1分，满分3分（评标时以有效证明材料复印件加盖投标人公章为准，否则不予加分）。

4、业绩分………………………………………………………………………………………………5分

投标人提供2018年1月1日以来类似项目（视频监控设备）采购业绩的，每提供一个合同得1分（满分5分，评标时以合同复印件为准，否则不予加分）。

5、售后服务分…………………………………………………………………………………………15分

由评委在打分前根据各投标人提供的售后服务方案，包括提供故障处理流程、维护保障流程、服务响应体系及实现功能要求的解决方案、培训等方面自行独立打分，不满足招标文件或评分要求或未提供的本项不得分。

差（0分）：不满足招标文件要求或未提供方案的；

一般（5分）：售后服务方案简单，基本满足要求，有项目售后维护和应急保障方案，且方案基本可行，整体方案一般；

良好（10分）：售后服务方案包含有项目售后维护、应急保障方案、保密承诺及廉洁承诺等，且描述了项目售后维护和应急保障方案的方法以及实现方式，整体方案良好；

优秀（15分）：售后服务方案包含有项目售后维护、应急保障方案、保密承诺及廉洁承诺等，且描述了项目售后维护和应急保障方案的方法以及实现方式，服务承诺和保障措施考虑周全，能提供详细可行的项目培训方案，培训措施可行，内容全面合理；提供详细的技术支持响应效率等，整体方案优秀，且投标人或投标产品生产厂家具备信息安全服务的相关能力并提供证明材料（证明材料需加盖单位公章）。

6、政策功能分…………………………………………………………………………………………2分

投标人提供的产品为《环境标志产品政府采购品目清单》【财库〔2019〕18号】品目清单内产品的或《节能产品政府采购品目清单》【财库〔2019〕19号】（政府强制采购节能产品除外）中品目清单内优先采购产品的，每提供一项得1分，满分2分（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件并加盖投标人公章）。

（三）总得分＝１＋２＋３＋４＋５＋６

三、中标候选人推荐原则

评标委员会将根据得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

02分标评标方法及评标标准

一、评标原则

（一）评委构成：本招标采购项目的评委分别由聘请的专家、采购人代表共五人单数构成，其中专家人数不少于成员总数的三分之二。

（二）评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的投标报价、技术、信誉、业绩、售后服务方案、政策功能等六个方面内容按百分制打分。

（三）评标方式：以封闭方式进行。

（四）根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（第87号令）第六十条的规定，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间（30分钟）内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（五）根据财政部《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库[2020]46号）的规定，投标产品全部为小型和微型企业产品的，并在其投标文件中提供《中小企业声明函》，对其投标价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审（投标人须按第六章格式如实填写中小企业声明函，否则不予价格扣除）。（注：本项目采购标的中小企业划分标准所属行业为工业；中小企业划分有关标准根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）确定。）

根据财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)的规定，投标产品提供企业认定为监狱企业的，按在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

根据财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，投标产品提供企业认定为残疾人福利性单位的，按在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（六）未享受优惠政策的投标人的投标报价即为评标价。

- 二、评定方法

- （一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

- （二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：

1、价格分………………………………………………………………………………………………40分

（1）以进入评标的最低的评标价为40分

（2）某投标人价格得分 ＝ ×40分

2、技术分………………………………………………………………………………………………34分

（1）设备性能分（满分22分）

1）基本分（满分10分）：投标产品的技术参数及技术指标完全符合招标文件要求，无负偏离的得10分，否则不得分；

2）性能分（满分12分）：采购需求一览表中标注“▲”为重要货物技术性能指标参数，投标人应在投标文件中提供投标产品的彩页或第三方检验报告复印件或产品生产厂家出具的技术参数说明等证明材料作为佐证，每有一项不能提供佐证材料证明满足指标要求的，从性能分总12分中扣1分, 扣完为止，不计负分。(佐证材料均需加盖投标人公章，否则评标委员会有权不接受其优于。)

（2）项目实施方案分（满分12分）

由评委在打分前根据各投标人提供的项目实施方案中配送、安装、调试方案的合理性、可行性、兼容性和项目实施人员情况等方面自行独立打分，不满足招标文件或评分要求或未提供的本项不得分。

差（0分）：不满足招标文件要求或未提供方案的；

一般（4分）：项目实施方案简单，缺乏针对性，人员配备差，综合评定为一般的；

良好（8分）：项目实施方案较为合理，有一定的针对性，人员配备合理，综合评定为良好的；

优秀（12分）：项目实施方案详细、全面、可行，有针对性，条理清晰，可行性强，人员配备良好，综合评定为优秀的。

3、信誉分………………………………………………………………………………………………3分

投标人或投标产品生产厂家取得有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每项得1分，满分3分（评标时以有效证明材料复印件加盖投标人公章为准，否则不予加分）。

4、业绩分………………………………………………………………………………………………6分

投标人提供2018年1月1日以来类似项目（视频监控设备）采购业绩的，每提供一个合同得2分（满分6分，评标时以合同复印件为准，否则不予加分）。

5、售后服务分…………………………………………………………………………………………15分

由评委在打分前根据各投标人提供的售后服务方案，包括提供故障处理流程、维护保障流程、服务响应体系及实现功能要求的解决方案、培训等方面自行独立打分，不满足招标文件或评分要求或未提供的本项不得分。

差（0分）：不满足招标文件要求或未提供方案的；

一般（5分）：售后服务方案简单，基本满足要求，有项目售后维护和应急保障方案，且方案基本可行，整体方案一般；

良好（10分）：售后服务方案包含有项目售后维护、应急保障方案、保密承诺及廉洁承诺等，且描述了项目售后维护和应急保障方案的方法以及实现方式，整体方案良好；

优秀（15分）：售后服务方案包含有项目售后维护、应急保障方案、保密承诺及廉洁承诺等，且描述了项目售后维护和应急保障方案的方法以及实现方式，服务承诺和保障措施考虑周全，能提供详细可行的项目培训方案，培训措施可行，内容全面合理；提供详细的技术支持响应效率等，整体方案优秀。

6、政策功能分…………………………………………………………………………………………2分

投标人提供的产品为《环境标志产品政府采购品目清单》【财库〔2019〕18号】品目清单内产品的或《节能产品政府采购品目清单》【财库〔2019〕19号】（政府强制采购节能产品除外）中品目清单内优先采购产品的，每提供一项得1分，满分2分（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件并加盖投标人公章）。

（三）总得分＝１＋２＋３＋４＋５＋６

三、中标候选人推荐原则

评标委员会将根据得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

第五章  拟签订的合同文本

合同编号：

采 购 人（甲方）                                 采购计划号

供 应 商（乙方）                                 项目名称和编号

签  订  地  点                                   签 订 时 间

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招投标文件（采购文件）规定条款和中标（成交）供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条  合同标的

1.供货一览表

| 序号 | 采购名称 | 品牌 | 产地 | 规格型号 | 单位 及数量 | 单价（元） | 金额 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价（大写）：人民币 （¥ 元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

2. 合同合计金额包括采购需求表中全部的货款、服务、材料、机械、人工、劳保、保险、随配附件、备品备件、仓储、包装、运输、装卸、安装、调试、第三方测试、培训、税金、保修等一切费用。

第二条  质量保证

1.乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招投标文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2.乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条  权力保证

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

第四条  包装和运输

1.乙方提供的货物均应按招投标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2.货物的运输方式：                                                                    。

3.乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：                                      。

第五条  交付和验收

1.交付使用期：                                                     地点：             。

2.乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4.甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。

5.采购人委托政府采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6.甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后    日内及时予以解决。

第六条  安装和培训

1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2.乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：

第七条  售后服务、保修期

1.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2.货物保修期：

3.乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条  付款方式和保证金

1.当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

2.资金性质：

3.付款方式：本项目全部设备交付、安装、调试完毕并验收合格交付使用后十个工作日内，由甲方按规定程序向乙方一次性支付全部合同价款。

注：若中标人为中小微企业，资金支付等事项按照《保障中小企业款项支付条例》（国务院令第728号）、《运用政府采购政策支持柳州市中小微企业发展暂行办法》要求执行。

第九条  履约保证金

1.履约保证金的形式：可以银行转帐、电汇、网银或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交；以保函方式提交的，保函有效期不得低于合同履行期限。

2.履约保证金的金额：中标金额的5%。

3.履约保证金提交时间：中标人在收到中标通知书后，须在15日内向采购人足额提交履约保证金，否则采购人可以取消其中标资格。

4.中标人在合同履行期间无违约行为，则采购人在合同履行期限满后15日内将履约保证金全部退回（不计利息）。

5.乙方有下列情况之一的，甲方向乙方出具书面通知后，乙方未能按规定时间解决的，甲方有权没收其全部履约保证金，并视具体情况按本项目合同第十二条、第十五条处理：

（1）中标人提供的货物规格、技术标准、材料未达到其投标文件所承诺的，导致无法通过验收交付使用的；

（2）中标人提供的货物经查证无法得到生产厂家正规售后服务的；

（3）中标人提供的货物未经正规合法经销渠道的；

（4）中标人提供的货物侵犯了第三方合法权益而引发了纠纷或诉讼，导致无法按期交付使用的；

（5）在货物试运行期间，故障率在10%及以上的；

（6）中标人在质量保证期内未按其投标文件的承诺执行售后服务或所提供的货物有重大质量问题的。

第十条  质量保证金

乙方应在货物验收合格无异议后十五个工作日内按本合同合计金额     比例作为质量保证金，在正常使用无质量问题且质保期满后十五个工作日内一次性付清（不计利息）（质保期时间根据中标人的投标文件确定）。

第十一条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十二条  质量保证及售后服务

1.乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在    小时内到达甲方现场处理。

3.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.上述的货物免费保修期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十三条  调试和验收

1.甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。

2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

第十四条  货物包装、发运及运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十五条  违约责任

1.乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。

4.甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过   天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。

5.乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额5%向甲方支付违约金。

6.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。

7.其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十六条  不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十七条  合同争议解决

1.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

第十八条  诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如果协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

第十九条  合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

第二十条  合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

3.合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

4.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

5.本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

第二十一条  签订本合同依据

1.政府采购招标文件；

2.乙方提供的采购投标（或应答）文件；

3.投标承诺书；

4.中标或成交通知书。

第二十二条  本合同一式陆份，具有同等法律效力，财政部门（政府采购监管部门）、采购代理机构各一份，甲乙双方各两份（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，采购人应当将合同副本报同级财政部门备案。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 电 话： | 电 话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账 号： | 账 号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 经办人： 年 月 日 |  |

合  同  附  件

| 1. 供应商承诺具体事项： |  |
| --- | --- |
| 2. 售后服务具体事项： |  |
| 3. 保修期责任： |  |
| 4. 其他具体事项： |  |
| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |

注：售后服务事项填不下时可另加附页

广西壮族自治区政府采购项目合同验收书（格式）

根据政府采购合同（采购合同编号：     ）的约定，我单位对（项目名称）       政府采购项目中标（或成交）供应商（公司名称）       提供的货物（或服务）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： |  | □自行验收 □委托验收 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 货物型号规格、标准及配置 （或服务内容、标准） |  | 数量 |  | 金额 |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |
| 合计大写金额： |  |  |  |  |  |  |
| 实际供货日期 |  |  | 合同交货验收日期 |  |  |  |
| 验收具体内容 | (按招标采购文件、投标响应文件及验收方案等。可附件) |  |  |  |  |  |
| 验收小组意见 | 验收结论性意见： |  |  |  |  |  |
|  | 有异议的意见和说明理由： 签字： |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |
| 监督人员或其他相关人员签字： 或受邀机构的意见（盖章） |  |  |  |  |  |  |
| 中标供应商负责人签字或盖章： 联系电话： 年 月 日 |  |  | 采购人盖章： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |

备注：本报告单一式4份（采购人1份、供应商1份、采购监督部门备案1份、采购代理机构1份）。

第六章  投标文件格式

- 一、投标文件外层包装封面格式

- 所有投标文件的外包装封面格式：

投 标 文 件

项目名称：                            （    分标）

项目编号：

投标人名称：         全称           （加盖投标人公章或自

然人摁手指指印）

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

投标文件封面格式（资格审查部分）：

分标正本/副本

投 标 文 件

（资格审查部分）

项目名称：

项目编号：

投标人名称：         全称           （加盖投标人公章或自

然人摁手指指印）

投标人地址：

年  月  日

投标文件（资格审查部分）目录格式：

目  录

| 序号 | 内 容 | 页 码 |
| --- | --- | --- |

法定代表人（或负责人）身份证明格式

- 法定代表人（或负责人）身份证明

- （    分标）

- 投标人名称：

- 单位性质：

- 地    址：

- 成立时间：      年    月    日

- 经营期限：

- 姓名：          性别：     年龄：     职务：

- 系（投标人名称）的法定代表人（或负责人）。

- 特此证明。

附法定代表人（或负责人）有效身份证正反面复印件

- 投标人（盖公章或自然人摁手指指印）：

- 时间：     年     月     日

注：自然人投标的无需提供。

法定代表人（或负责人）授权委托书格式：

法定代表人（或负责人）授权委托书

致：             （采购人名称）：

我       （姓名）系            （投标人名称）的法定代表人（或负责人），现授权委托        （姓名）以我方的名义参加             项目（    分标）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

委托代理人签字：                      法定代表人（或负责人）签字：

所在部门职务：                                              职务：

委托代理人身份证号码：

- 投标人（盖公章或自然人摁手指指印）：

时间：     年     月     日

附委托代理人有效身份证正反面复印件

注：1.法定代表人和委托代理人必须在授权委托书上亲笔签名，不得使用印章、签名章或者其他电子制版签名代替，否则作无效投标处理；

2.供应商为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人。

投标声明书格式：

投 标 声 明 书

致：                              （采购人名称）：

我方参加贵单位组织             项目（项目编号：       ）（    分标）的政府采购活动。我方在此郑重声明：

1.我方参加本项目的政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

2. 我方不是采购人的附属机构；不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3. 我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

4.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

特此承诺。

投标人（盖公章或自然人摁手指指印）：

法定代表人（或负责人或自然人）签字：

日期：    年   月   日

投标文件封面格式（价格部分、商务部分、技术部分）：

分标正本/副本

投 标 文 件

（价格部分、商务部分、技术部分）

项目名称：

项目编号：

投标人名称：         全称           （加盖投标人公章或自

然人摁手指指印）

投标人地址：

年  月  日

投标文件（价格部分、商务部分、技术部分）目录格式：

目  录

| 序号 | 内 容 | 页 码 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 价格部分 |  |
| 二 | 商务部分 |  |
| 三 | 技术部分 |  |

- 投标函格式：

投 标 函

致：                  （采购人名称）：

根据贵方为                项目的招标公告（项目编号：       ），签字代表         （姓名）经正式授权并代表投标人                    （投标人名称）提交（    分标）投标文件（资格审查部分）和投标文件（价格部分、商务部分、技术部分）正本    份、副本    份，电子标书    份。

据此函，我方宣布同意如下：

1. 我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2. 我方在投标之前已经完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3. 本投标有效期自投标截止之日起      日。

4. 如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5. 我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或者资料。

6. 我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

7. 我方完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标人为中标单位。

8. 以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

9. 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次投标文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次投标文件内容中未涉及商业秘密；

□我方本次投标文件涉及商业秘密的内容有：                         ；

10. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：：

地址：                       邮编：                  电话：

传真：                       投标人代表姓名：                  职务：

投标人名称：

开户银行：

银行帐号：

投标人（盖公章或自然人摁手指指印）：

法定代表人（或负责人或自然人）或委托代理人签字：

- 日期：    年   月   日

开标一览表格式：

开标一览表

投标人名称：                                                  金额单位：人民币（元）

| 项目名称 | （ 分标） |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 投标总报价 | 大写：人民币 元（¥ ） |
| 交付使用期 |  |

注：1、报价一经涂改，应在涂改处加盖投标人公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、此表中的投标报价为完成本采购项目所需的全部费用报价，且该报价应与“投标报价明细表”中的“投标总价”相一致。

3、此表请单独装信封放入投标文件袋（箱），信封封面请注明项目编号、投标人名称及“开标一览表”字样。

投标人（盖公章或自然人摁手指指印）：

法定代表人（或负责人或自然人）或委托代理人签字：

- 日期：    年   月   日

投标报价明细表格式：

投标报价明细表

金额单位：人民币（元）

# 分标

| 序号 | 采购名称 | 品牌 | 产地 | 规格型号 | 单位 及数量 | 单价（元） | 金额 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标其他费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 安装调试费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （投标人自行填写，可增行） |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价（大写）：人民币 （¥ 元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：此表为“开标一览表”的投标总报价明细表，如有缺项、漏项，视为投标报价中已包含相关费用，采购人无须另外支付任何费用。

投标人（盖公章或自然人摁手指指印）：

法定代表人（或负责人或自然人）或委托代理人签字：

日期：    年   月   日

中小企业声明函格式：

中小企业声明函

采购项目编号：

采购项目名称：

（    分标）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加  （单位名称）  的  （项目名称）  采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1.  （标的名称）  ，属于  （采购文件中明确的所属行业）  行业；制造商为  （企业名称）  ，从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.  （标的名称）  ，属于  （采购文件中明确的所属行业）  行业；制造商为  （企业名称）  ，从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人情形。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：    年   月   日

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、中小企业参加政府采购活动，请根据上述格式要求如实填写《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

3、中标供应商享受中小企业扶持政策的，采购代理机构将随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。供应商提供按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

残疾人福利性单位声明函格式：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加        单位的

项目（    分标）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）

日期：    年   月   日

投标保证金缴纳证明格式：

投标保证金缴纳证明

电汇凭证、进帐单、电子回单、保函 等复印件

投标人（盖公章或自然人摁手指指印）：

法定代表人（或负责人或自然人）或委托代理人签字：

日期：    年   月   日

投标人直接控股、管理关系信息表格式：

投标人直接控股股东信息表

| 序号 | 直接控股股东名称 | 出资比例 | 身份证号码或者统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。

投标人（盖公章或自然人摁手指指印）：

法定代表人（或负责人或自然人）或委托代理人签字：

日期：    年   月   日

投标人直接管理关系信息表

| 序号 | 直接管理关系单位名称 | 身份证号码或者统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

3.供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。

投标人（盖公章或自然人摁手指指印）：

法定代表人（或负责人或自然人）或委托代理人签字：

日期：    年   月   日

商务响应表格式：

商务响应表

（    分标）

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质保期 |  |  |  |
| 售后技术服务要求 |  |  |  |
| 交付使用期及交付地点 |  |  |  |
| 售后服务保障或维修 响应时间要求 |  |  |  |
| 付款条件 |  |  |  |
| 履约保证金 |  |  |  |
| 投标报价要求 |  |  |  |
| 备品备件及 耗材等要求 |  |  |  |
| 其他要求 |  |  |  |
| … |  |  |  |

投标人（盖公章或自然人摁手指指印）：

法定代表人（或负责人或自然人）或委托代理人签字：

日期：    年   月   日

业绩一览表格式：

投标人类似项目业绩一览表

（    分标）

| 采购人名称 | 项目名称 | 采购 数量 | 合同金额 （万元） | 附件页码 |  |  | 采购人联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 合同 | 验收 报告 | 用户 评价 |  |

附：合同（复印件）

投标人（盖公章或自然人摁手指指印）：

法定代表人（或负责人或自然人）或委托代理人签字：

日期：    年   月   日

投标产品配置清单格式：

投标产品配置清单

（    分标）

| 序号 | 采购名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（盖公章或自然人摁手指指印）：

法定代表人（或负责人或自然人）或委托代理人签字：

日期：    年   月   日

技术响应表格式：

技术响应表

（    分标）

| 项号 | 标的的名称 | 招标要求 | 投标技术规格 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 质量标准 |  |  |  |  |
| 验收条件及标准 |  |  |  |  |
| 验收方法 |  |  |  |  |

注：投标人应根据投标产品的技术指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

投标人（盖公章或自然人摁手指指印）：

法定代表人（或负责人或自然人）或委托代理人签字：

日期：    年   月   日

项目实施方案格式：

项目实施方案（    分标）

由投标人按第二章《采购需求》要求自行填写，制定出本项目的实施方案，格式自拟，所作的实施方案必须真实、诚信，如提供虚假承诺或在中标、成交后不按其承诺履行的，将依法追究违约责任，并按《中华人民共和国政府采购法》规定予以处罚。

投标人（盖公章或自然人摁手指指印）：

法定代表人（或负责人或自然人）或委托代理人签字：

日期：    年   月   日

项目实施人员一览表格式：

项目实施人员一览表

（    分标）

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 主要资历、经验及承担过的项目 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标人的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

投标人（盖公章或自然人摁手指指印）：

法定代表人（或负责人或自然人）或委托代理人签字：

日期：    年   月   日

投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括备品备件、专用耗材等方面的优惠表格式：

投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括选配件、备品备件、专用耗材、售后服务优惠表

（    分标）

| 序号 | 优惠内容 | 适用产品 | 单价 | 比投标报价优惠率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | % |
|  |  |  |  | % |
|  |  |  |  | % |
|  |  |  |  | % |
|  |  |  |  | % |
|  |  |  |  | % |

投标人（盖公章或自然人摁手指指印）：

法定代表人（或负责人或自然人）或委托代理人签字：

日期：    年   月   日