广西弘彦项目管理有限责任公司

专网业务系统配套升级建设项目采购

招  标  文  件

项目编号：LZZC2021-G1-000563-GXHY

采   购  人 ：柳州市公安局

采购代理机构：广西弘彦项目管理有限责任公司

二〇二一年九月

目    录

第一章：公开招标公告…………………………………………2

第二章：采购需求………………………………………………5

第三章：投标人须知……………………………………………12

第四章：评标方法及评标标准…………………………………26

第五章：拟签订的合同文本……………………………………29

第六章：投标文件格式…………………………………………36

- 第一章  公开招标公告

项目概况

专网业务系统配套升级建设项目采购招标项目的潜在投标人应在柳州市公共资源交易平台（ggzy.liuzhou.gov.cn）获取招标文件，并于2021年10月14日09:30（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：LZZC2021-G1-000563-GXHY

项目名称：专网业务系统配套升级建设项目采购

预算总金额（元）：2090000.00

采购需求：

标项名称：专网业务系统配套升级建设项目

数量：1

预算金额（元）：2090000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：本项目为专网业务系统配套升级建设项目；具体内容详见招标文件第二章《采购需求》。

最高限价（如有）：2090000.00

合同履约期限：自签订合同之日起30日历天内交货、安装、调试完毕并验收合格交付使用。

本标项（否）接受联合体投标

备注：/

二、申请人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3、本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：2021年9月23日至2021年9月30日，每天上午08:00至12:00，下午12:00至17:30（北京时间，法定节假日除外）；

地点（网址）：柳州市公共资源交易平台（ggzy.liuzhou.gov.cn）；

方式：供应商自行登录柳州市公共资源交易平台（ggzy.liuzhou.gov.cn）的“交易信息”——“政府采购”——“政采公告”中打开项目的招标公告正文，点击下方的“获取招标文件”按钮，填写相关信息后免费下载获取招标文件；

售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2021年10月14日09:30（北京时间）

投标地点（网址）：柳州市公共资源交易服务中心开标厅（柳州市新柳大道115号柳州国际会展中心会议中心8楼）

开标时间：2021年10月14日09:30

开标地点：柳州市公共资源交易服务中心开标厅（柳州市新柳大道115号柳州国际会展中心会议中心8楼）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、供应商在获取招标文件时，企业应按照主体资格证明上面的名称（如营业执照、事业单位法人证书、个体工商户营业执照、执业许可证等）完整正确填写单位名称，自然人应按身份证姓名填写；未在柳州市公共资源交易平台网站获取下载招标文件或递交投标文件时与获取时的供应商全称不一致的，采购代理机构将拒收其响应文件。如因供应商填写信息错误导致与本项目有关的任何损失由供应商承担。已获取招标文件的投标人不等于符合本项目的投标人资格。

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

3、根据桂财采〔2016〕37号，本项目拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商参与投标。开标时采购代理机构将现场通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商信用记录并制作记录，投标截止时间前三年内出现信用记录不良的供应商其投标文件将被退回。

4、本项目需要落实的政府采购政策：政府采购促进中小企业发展、政府采购支持监狱企业发展、促进残疾人就业政府采购政策以及节能环保有关政策，具体详见招标文件。

5、投标保证金：人民币贰万元整（¥20000.00）；

投标保证金的交纳方式：银行转账、支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函，禁止采用现钞方式。投标人采用采用支票、汇票、本票或者保函等方式的，在投标截止时间前，投标人必须递交单独密封的支票、汇票、本票或者保函原件，否则视为无效投标保证金；投标人采用采用银行转账方式的，必须在投标截止时间前一次性足额交至以下投标保证金专户并且到账，否则视为无效投标保证金。

开户名称：广西弘彦项目管理有限责任公司

开户银行：柳州银行九洲国际支行

银行账号：70606500000000001341

6、提交投标文件时须出示的材料：供应商的法定代表人（或负责人或自然人）或委托代理人必须持有效身份证明文件[法定代表人（或负责人或自然人）凭身份证，或委托代理人凭法定代表人（或负责人）授权委托书原件和身份证]，经验证后递交投标文件；未在规定时间内送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件，将予以拒收。

7、网上查询地址：www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网/中国政府购买服务信息平台）、zfcg.gxzf.gov.cn（广西政府采购网/广西政府购买服务信息平台）、zfcg.lzscz.liuzhou.gov.cn（广西柳州政府采购网）、ggzy.liuzhou.gov.cn（柳州市公共资源交易平台）

8、根据当前柳州市新冠肺炎疫情防控“十严格”、“二码联查”（“二码”指“健康码和疫苗接种记录”）工作要求，自2021年8月10日起，凡进入柳州市公共资源交易服务中心的供应商代表须持有广西健康码“绿码”，并且出示新型冠状病毒疫苗接种记录（标识）。对于持有广西健康码“绿码”但无疫苗接种记录（标识）人员（有禁忌症除外），需要登记姓名、电话、居住地址等信息后方可进入。持红、黄码的人员禁止进入中心。对于存在疫苗接种禁忌症的人员，应凭二级以上公立综合医院（含中医医院）出具的疾病证明，到疫苗接种点经医生现场健康评估，由接种点出具《暂不符合接种证明》。相关人员持《暂不符合接种证明》和健康码绿码，体温测量正常后方可通行。（具体内容详见柳州市公共资源交易平台网站“通知公告”专栏。）

9、政府采购监督管理部门：柳州市财政局政府采购监督管理科；联系电话：0772-2830320

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息

名    称：柳州市公安局

地    址：柳州市学院路6号

项目联系人：类维军

项目联系方式：0772-3892339

2、采购代理机构信息

名    称：广西弘彦项目管理有限责任公司

地    址：柳州市东环大道228号双福雅苑1栋12-1、12-2

项目联系人：余杰

项目联系方式：0772-8855338

广西弘彦项目管理有限责任公司

- 二〇二一年九月二十三日

- 第二章  采购需求

- 说明：

- 1、根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，节能产品政府采购品目清单内标注“★”的品目属于政府强制采购节能产品，如本项目包含的货物属于品目清单内标注“★”的产品时，投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供所投标产品的节能产品认证证书复印件（加盖投标人公章），否则投标文件作无效处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评标方法和评标标准”。

- 2、“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

- 3、采购需求中出现的品牌、型号或者生产厂家仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产厂家的情形。投标人可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产厂家替代，但选用的投标产品参数性能必须满足实质性要求。

- 4、投标人应根据自身实际情况响应招标文件采购需求中的各项需求，对于重要技术条款或技术参数应当在投标文件中提供技术支持资料。技术支持资料以投标货物生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检测报告或招标文件中允许的其它形式为准。凡不符合上述要求的，将视为无效技术支持资料。

5、投标人必须自行为其投标产品侵犯其他投标人或专利人的专利成果承担相应法律责任；同时，具有产品专利的投标人应在其投标文件中提供与其自有产品专利相关的有效证明材料，否则，不能就其产品的专利在本项目投标过程中被侵权问题提出异议。

6、根据财政部《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号）有关要求，本项目不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效标处理。

7、核心产品：序号2虚拟安全桌面管理平台

| - 一、采购需求表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - 序号 | - 标的名称 | - ▲单位 - 及数量 | - 技术需求 |
| 1 | - 虚拟安全桌面平台计算资源节点 | 5台 | ▲1、配置≥2颗CPU，每颗主频≥2.9Ghz，每颗核数≥16核；内存容量≥256G；存储空间：缓存盘≥2*480G SSD、系统盘≥2*128G SSD、数据盘≥6*4T SATA；标配盘位≥12个。 2、网口配置≥6*千兆电口；≥2*万兆光口。双电源冗余，含RAID卡，支持JBOD/RAID0/RAID1/RAID10。 |
| 2 | - 虚拟安全桌面管理平台 | 10套 | 1、要求虚拟安全桌面管理平台可以组成HA群集环境，当其中一台故障，其他一台可以将虚机重新拉起，以保障整个平台的高可用性，支撑持续的用户服务； 2、兼容现有市场上的主流品牌如联想、浪潮、曙光等支持虚拟化技术的服务器，可共同组建虚拟桌面集群； 3、支持虚拟机热迁移技术，可在桌面业务不中断的情况将虚拟机运行位置更改至其他虚拟机节点； 4、支持在线的虚拟机迁移动能，实现虚拟机在集群之内的不同物理机迁移，保障业务连续性； 5、支持虚拟桌面部署windows7、windows10、中标麒麟等桌面操作系统； 6、使用统一界面的虚拟化管理平台软件，无需在多个管理软件之间切换进行虚拟机的管理； 7、支持分布式部署、集中管理模式，通过一个集中管理平台实现对分支虚拟安全桌面管理平台的统一管理，包括统一授权、统一升级、统一监控等； 8、支持池化桌面，虚拟机可不与用户关联，在需要时从资源池随机获取任一闲置虚拟机，虚拟机关闭后自动归还资源池；用户注销后系统自动关闭虚拟机以释放资源； 9、支持远程协助功能，管理员在管理平台直接向需要协助的终端发起远程协助，终端无需安装任何辅助软件； 10、在多应用办公场景下可自定义应用程序进行应用加速； 11、本项目要求所提供的存储虚拟化授权无容量限制，满足虚拟桌面数据存储空间的扩容需求； 12、部署存储虚拟化之后，可以将服务器直连硬盘组成分布式共享数据存储，为用户构建虚拟桌面提供低成本．高性能的存储方案； 13、本项目要求部署存储通信网，保障数据副本同步效率，采用单交换机链路聚合或双交换机链路聚合，提高容错能力； 14、支持数据冗余副本技术，每份数据同时写入多台服务器，每次数据变化时自动实时同步，确保磁盘或服务器故障，数据不丢失； 15、当磁盘或服务器故障后，桌面业务不中断，用户只需要更换新设备，整个数据重建/恢复过程，无需关停机； 16、为满足虚拟桌面扩容需求，要求支持横向/纵向存储扩展，通过新增磁盘或服务器数量，实现虚拟桌面存储空间及性能的扩展； ▲17、为保证兼容性，要求虚拟安全桌面管理平台、安全接入瘦终端、接入授权采用同一品牌。 |
| 3 | - 安全接入瘦终端 | 200台 | ▲1、采用ARM架构，主频≥1.6Ghz，内存≥1G，内核至少为Cortex A9四核。 2、设备参数要求至少为6个USB接口、1个标准以太网接口、1组音频输入/输出接口。 3、支持在DHCP环境下的即插即用模式部署，且支持手动配置网络接口地址和虚拟桌面平台的接入地址或域名。 4、必须支持通过控制台配置是否允许瘦终端切换到本地桌面和是否允许瘦终端安装本地软件。 5、支持多媒体重定向技术，由瘦终端调用瘦终端上的播放器进行解码渲染播放，可以降低服务器压力，减少网络流量，充分利用瘦终端的性能，提高用户的体验。 6、需支持分组管理、批量移动、删除、关闭瘦终端，支持配置定时开关机计划及加电自启动功能，支持自定义开机画面、配置自动登录和保存密码。 ▲7、为保证兼容性，要求虚拟安全桌面管理平台、安全接入瘦终端、接入授权采用同一品牌。 |
| 4 | - 安全审计系统 | 200套 | 1、录屏动作及数据为连续录屏，不应为幻灯片式、一张一张图片等不连续的录屏方式。 2、支持对客户端的指定应用操作的过程屏幕录像，支持对客户端的指定应用操作的屏蔽屏幕录像。 3、播放时是否支持实时播放日志，并可根据日志跳转画面，播放画面与文本一一对应。 4、不仅全程录像，可根据关键操作（接电话、挂电话、打开业务系统等）分段录像。 5、可根据用户需求，对录屏过程中敏感的信息，关键操作（输入账户、口令等）进行模糊化处理。 6、支持运维场景、windows场景、网页用户场景、特定应用场景、citrix场景等策略触发录制。 7、提供用户操作的文档行为追踪，无论文档的重命名、格式变化、用户发送等行为，均提供详细追踪路径。 |
| 5 | - 终端支架 | 200个 | 显示器挂壁支架。 |
| 6 | - 虚拟桌面接入授权 | 200套 | 1、支持同时发布独享桌面、共享桌面和远程应用，且每用户可同时使用至少3个虚拟桌面资源。 2、支持文件导出审计，可设置单个文件导出的空间大小，单次最大导出文件个数，文件导出工具提示，并同时开启审计文件内容，开启可以行为告警。 3、考虑到用户的数据存储及数据共享需求，所投方案需自带云盘存储方案，通过分配个人盘保护用户个人数据存储需求及隐私保护需求，而共用盘允许所有人访问，实现数据共享需求。 4、支持多重密码安全策略，可设置密码不能包含用户名、新密码不能与旧密码相同、首次登录强制修改密码、强制要求定时修改密码、密码强度验证；支持图形校验码、软键盘；支持账号防暴力破解。 5、还原模式：独享桌面资源下，用户使用的虚拟机从模板产生。该模式下，除了指定的一些目录外，用户所做的操作都会在重启后被还原。模板升级后，用户重新打开的虚拟机包含模板升级的内容。 6、基于策略的访问控制：可以根据用户、网络、服务、设备、系统等，通过关联的策略为他们分配合适的访问权限。 ■7、支持客户端安全检查功能，可以根据客户接入终端的系统版本、接入IP，接入时间，杀毒软件的安装更新情况等。 8．支持服务端访问控制策略，可以基于策略控制用户在远程应用、共享桌面或独享桌面中能够访问的网络。 ■9、支持个人盘加密技术，可对存储个人数据的磁盘文件进行加密，保障个人稳私安全。 10、支持快照技术，当系统故障时可实现故障回滚；同时支持增量保存快照数据，以节省存储空间。 11、支持桌面会话连接远程诊断功能，管理员可在控制台上对桌面会话连接进行远程协助，帮助用户在线诊断问题。 12、支持基于用户或用户组对会话资源进行管理和策略控制，比如是否允许用户使用打印机、是否允许用户使用U盘等。 13、支持使用虚拟机模板自动生成虚拟桌面实例，且可以对虚拟机指定命名规则，以更好地区分每个用户的虚拟桌面。 14、支持在控制台查看用户虚拟机的CPU、内存、磁盘的详细情况，且CPU、内存支持正反排序，磁盘支持按比率的大小进行正序和反序排序。 15、为了保证在广域网或者网络条件较差的场景接入虚拟桌面的体验，要求所投产品需支持配置压缩质量、帧率等网络优化技术，以达到优质稳定的连接。 16、支持自助快照恢复，当用户自己误操作导致虚拟桌面卡慢、蓝屏、死机或者中病毒的时候，用户可以自助进行系统盘快照还原操作，支持安卓瘦终端、PC客户端。 ■17、支持软件分发，不需要在每个虚拟机执行安装过程，整个分发过程秒级完成，且分发后不会覆盖原虚拟机的个性化配置和自主安装的软件，支持应用软件、办公文件的分发。 18、支持设置主题，管理员可以在主题商城中下载主题，并将主题应用到包括瘦终端（ARM、X86）、PC客户端。 19、支持AD域离线认证，在AD域服务器故障离线后，用户依然可以用AD账号认证登录虚拟桌面。 ■20、VDI支持BS和CS类型的远程应用和Windows虚拟桌面的单点登录功能，实现多系统整合，避免用户重复输入账号或口令的繁琐操作。 ■21、支持本地认证、短信认证、动态令牌、数字证书、第三方认证、硬件特征码等多种认证方式，并且可以自由组合以提升接入安全性。 ■22、支持管理员可自定义设置加速应用进程、降速应用进程，以及算法推荐的优化项，对已运行应用的CPU和内存进行实时优化，有效提高虚拟机资源利用率。 ■23、支持虚拟机扩容审批功能，用户虚拟机配置变更申请提交完成后，需要管理员进行审核。 ▲22、为保证兼容性，要求虚拟安全桌面管理平台、安全接入瘦终端、接入授权采用同一品牌。 |
| 7 | - 存储交换系统 | 2台 | ▲1、≥15个万兆光口，≥1个SFP千兆光口，≥8个千兆电口。 2、工作温度：0°C～40°C，存储温度：-40°C～70°C。 3、交换性能：≥1.2Tbps/12.6Tbps，包转发率：≥420Mpps 4、支持胖瘦一体化，支持智能交换机和普通交换机两种工作模式，可以根据不同的组网需要，随时灵活的进行切换。 ■5、支持灵活部署上线，可通过配置静态IP地址，DHCP Option43方式，DNS域名等方式发现控制器平台6、支持通过控制器平台一键替换“按钮”即可完成故障设备替换。 7、支持STP、RSTP、MSTP协议，支持IGMP v1/v2/v3 Snooping。 8、支持IEEE 802.3az 标准的 EEE节能技术：当EEE使能时，从而大幅度的减小端口在该阶段的功耗，达到了节能的目的。 9、支持32K MAC地址，支持MAC地址自动学习。 ■10、为保障在升级时不导致业务中断，支持M-LAG技术，跨设备链路聚合，配对的设备有独立的控制平面。 ■11、支持通过控制器平台查看交换机端口负载情况。 12、支持防网关ARP欺骗，管理员分级管理，支持防止DOS、ARP攻击功能。 13、支持通过在控制器平台的Web页面对交换机进行可视化管理查看，包括交换机的端口状态及配置、vlan信息。 ■14、支持安全状态页面中统计显示联动事件次数及详情。 15、支持终端的MAC与交换机端口变更检测。 16、支持交换机端口终端类型变更后，通过APP、短信告警。 17、支持通过控制器平台查看交换机面板端口工作状态，通过端口颜色显示状态即可判断端口是否在线工作。 ■18、支持通过APP进行远程管理，并且可以查看交换机网络配置。 |
| 8 | - 安全接入显示系统 | 200套 | 1920×1080（全高清），屏幕比例：16:9，对比度：1000:1，HDMI，音频/耳机输出，23.5英寸-24英寸，面板：IPS技术，特征：可壁挂屏刷新率：60Hz；售后服务：3年质保。 |
| 9 | - 安全输入套件 | 200套 | 符合人体工学，USB接口的键盘鼠标。 |
| 10 | - 系统集成服务 | 1项 | 虚拟安全桌面管理系统安装、调试、配置、测试、培训、维护等。 |
| 11 | - 专网运维服务 | 1项 | 提供专网系统相关的主机设备、操作系统、网络设备、虚拟安全桌面的3年运行维护服务。主要包括以下方面： 1、网络设备服务，保证网络的连通和可用，保障接入交换机的正常运转；检测网络问题、如运营商线出现故障时及时反馈到客户通知业务部门联系运营商处理；根据上级要求对网络设备进行配置调整，线路调整优化等。 2、专网虚拟安全桌面系统日常维护，包括故障远程处理，后台处理； 3、专网虚拟安全桌面系统更新、升级等服务。 4、例行巡检服务，定期对服务器、网络设备巡检。 5、提供重要节点的专人应急支持，包括重大会议期间、重大割接或其它任何客户认为可能对其业务运营产生重大影响的节点。 |
| ▲质量标准 |  | 符合国家标准和制造厂家合格产品的出厂质量标准。 |  |
| ▲验收条件及标准 |  | 1、乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随产品交甲方。 2、甲方对乙方所交付产品须依照招标文件上的技术规格要求和国家有关标准进行现场验收；如有需要，甲方可对乙方提供的产品进行抽样检验，同时要求乙方无偿补齐因抽检而损坏的产品，检验费用由乙方负责；现场验收和抽检检验报告性能与乙方投标时承诺的技术参数性能一致的给予签收，否则不予签收，后果由乙方负责，甲方有权要求退货和要求赔偿损失。 3、产品到货及验收时需提供的资料：①产品的使用手册；②产品出厂检验合格证书；③产品质保证明。 4、其他验收要求按第五章《拟签订的合同文本》和《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》（桂财采[2015]22号）以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库[2016]205号）的规定执行。 |  |
| ▲验收方法 |  | 符合国家现行有关规定及要求，符合双方合同中规定的技术要求。 |  |
| - 三、商务条款要求 |  |  |  |
| - ▲质保期 |  | - 项目验收合格交付使用之日起质保期不少于1年（若采购标的的技术需求要求的质保期超过一年的，按技术需求规定执行）。 |  |
| - ▲售后技术服务要求 |  | 1、投标产品须按厂家出厂标准配置提供，具备正规合法经销渠道，并符合强制性的国家技术质量规范和招标文件规定的质量、规格、性能和技术规范等要求的全新成套合格产品（包括所有零部件、元器件和附件）。若产品在运输过程中损坏须无偿调换同样产品，以达到供货要求。 2、按国家有关规定和厂家承诺实行“三包”（包退、包换、包修）服务，其他售后服务按中标人提交的售后服务承诺书执行。 3、中标人须免费送货至采购人指定的地点并负责设备的安装调试，免费负责售后服务，并免费派专业技术人员对采购人技术人员进行操作、维修、保养等技术指导及相关技术服务。 4、质保期满后，对产品提供维修服务，并保证长期供应投标产品的备品备件，如需更换零部件中标人须保证提供优惠价格的配件和服务。 |  |
| - ▲交付使用期及 - 交付地点 |  | 1、交付使用期：自签订合同之日起30日历天内交货、安装、调试完毕并验收合格交付使用。 2、交付地点：采购人指定地点。 |  |
| ▲售后服务保障或维修响应时间要求 |  | 如在使用过程中发生质量故障问题，中标人在接到采购人通知后1小时内响应，4小时内到达现场处理，一般故障12小时内解决问题，重大故障24小时内解决问题，并提出详细的解决方案。若故障仍无法排除，中标人应提供可满足使用要求的替代产品供采购人使用，直至原产品故障排除为止。 |  |
| - ▲付款条件 |  | # 本项目全部设备交付、安装、调试完毕并验收合格交付使用后十个工作日内，由甲方按规定程序向乙方一次性支付全部合同价款。 # 注：若中标人为中小微企业，资金支付等事项按照《保障中小企业款项支付条例》（国务院令第728号）、《运用政府采购政策支持柳州市中小微企业发展暂行办法》要求执行。 |  |
| - ▲履约保证金 |  | - 1、履约保证金的形式：可以银行转帐、电汇、网银或者金融机构、担保机构出具的无条件保函等非现金形式提交；以无条件保函方式提交的，无条件保函有效期不得低于合同履行期限。 - 2、履约保证金的金额：中标金额的5%。 - 3、履约保证金提交时间：中标人在收到中标通知书后，须在15日内向采购人足额提交履约保证金，否则采购人可以取消其中标资格。 - 4、中标人在合同履行期间无违约行为，则采购人在合同履行期限满后15日内将履约保证金全部退回（不计利息）。 - 注：投标人为联合体的，由联合体其中一方按规定提交的履约保证金，视为有效履约保证金。 |  |
| - ▲投标报价要求 |  | 投标报价是履行合同的最终价格，应包括采购需求表中全部的货款、服务、材料、机械、人工、劳保、保险、随配附件、备品备件、仓储、包装、运输、装卸、安装、调试、培训、税金、保修等一切费用。 |  |
| - 备品备件及 - 耗材等要求 |  | 1、投标产品如包括必备的易损易耗备品备件和专用工具的，应提供其清单。 2、投标人常年备有产品配件，能及时处理、更换损坏的零部件。 |  |
| - 其他要求 |  | ▲1、投标人提供的设备的技术参数、配置和性能指标必须真实有效；若经核实发现投标人有伪造、变造技术资料行为，构成提供虚假材料的，采购人将报送监管部门，并按政府采购相关法律法规进行查处。 ▲2、所投产品的技术参数、配置和性能指标高于招标要求的，应提供足以证明的技术支持资料。 ▲3、为保证核心产品来源可靠、原厂原装，中标人在正式交货前须提供核心产品生产厂家出具的销售授权书原件（生产厂家中标时不须提供）、供货证明书原件（加盖生产厂家单位公章）。 ▲4、投标人须确保所投标产品参数的真实性，采购人有权要求中标人在供货时提供应标产品到用户现场进行性能技术指标测试，若测试结果与投标文件所报技术参数性能不符的则视为提供虚假材料谋取中标，采购人有权上报相关政府采购监督管理部门进行处理，并按政府采购相关法律法规追究其相应的法律责任。 ▲5、项目实施地点的特殊性，投标人应无条件服从设备使用方的有关管理规定，并对项目涉及的有关信息内容负保密义务。 6、投标人应保证针对本项目的产品涉及到的知识产权和所提供的相关技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由投标人承担。 7、投标人所提供产品的设计、制造、产品性能、材料的选择和材料的使用经验及产品的测试等，都应按国内外通行的现行标准和相应的技术规范执行。而这些标准和技术规范应为合同签字日为止最新公布发行的标准和技术规范。 8、投标文件应正确反映投标产品的技术水平和科技含量，投标产品如包括必备的易损易耗备品备件和专用工具，投标人应提供其清单。 9、未尽事宜按招标文件及国家现行有关规范、标准执行。 |  |

第三章  投标人须知

- 前 附 表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：专网业务系统配套升级建设项目采购 |
| 2 | 采购数量及单位：详见第二章《采购需求》 |
| 3 | 投标人的资格： 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无； 3、本项目的特定资格要求：无。 |
| 4 | 本项目不接受联合体投标。 |
| 5 | 投标报价及费用： 1、本项目投标应以人民币报价； 2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用； 3、本项目代理服务费参考国家发展改革委发改价格[2011]534号（货物招标类）标准及发改办价格[2003]857号文的规定向中标人收取； 4、投标人须就《采购需求》中全部招标内容作完整唯一报价。 |
| 6 | 投标保证金：人民币贰万元整（¥20000.00）； 投标保证金的交纳方式：银行转账、支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函，禁止采用现钞方式。投标人采用采用支票、汇票、本票或者保函等方式的，在投标截止时间前，投标人必须递交单独密封的支票、汇票、本票或者保函原件，否则视为无效投标保证金；投标人采用采用银行转账方式的，必须在投标截止时间前一次性足额交至以下投标保证金专户并且到账，否则视为无效投标保证金。 开户名称：广西弘彦项目管理有限责任公司 开户银行：柳州银行九洲国际支行 银行账号：70606500000000001341 |
| 7 | 答疑与澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，应当于获取招标文件之日起七个工作日内，以书面形式要求采购代理机构作出书面解释、澄清或者向采购代理机构提出书面质疑；答疑内容是招标文件的组成部分，并将以书面形式送达所有已报名的投标人；采购代理机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。 |
| 8 | 投标文件组成：开标一览表壹份；投标文件（资格审查部分）正本壹份、副本肆份；投标文件（价格部分、商务部分、技术部分）正本壹份、副本肆份；电子标书壹份（用U盘或刻录光盘储存）。 |
| 9 | 投标文件接收时间：2021年10月14日9时～9时30分； 投标截止时间及地点：2021年10月14日9时30分整柳州市新柳大道115号柳州市国际会展中心会议中心八楼开标区； 供应商的法定代表人（或负责人或自然人）或委托代理人必须持有效身份证明文件[法定代表人（或负责人或自然人）凭身份证，或委托代理人凭法定代表人（或负责人）授权委托书原件和身份证]，经验证后递交投标文件；未在规定时间内送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件，将予以拒收。 |
| 10 | 开标时间：2021年10月14日9时30分； 开标地点：柳州市新柳大道115号柳州市国际会展中心会议中心八楼开标区。 |
| 11 | 评标方法及评标标准：综合评分法 |
| 12 | 中标公告及中标通知书：采购代理机构在采购人依法确认中标人后发布中标公告及中标通知书，中标公告发布于指定媒体。 |
| 13 | 本次采购预算金额：人民币贰佰零玖万元整（¥2090000.00） 本次采购最高限价：人民币贰佰零玖万元整（¥2090000.00） |
| 14 | 投标保证金的退还（不计息）：除招标文件规定不予退还保证金的情形外，投标保证金在投标有效期内保持有效，未中标人的投标保证金将在中标通知书发出后5个工作日内予以退还。中标人的投标保证金在合同签订后5个工作日内，采购代理机构在收到中标人与采购人所签订合同副本，并送采购监督管理部门备案后予以退还。 退付方式：电汇或转帐。 |
| 15 | 签订合同时间：中标通知书发出后二十五内。 根据桂财采〔2016〕37号，采购代理机构发出中标通知书前、采购人签订政府采购合同前将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商信用记录，投标截止后出现信用记录不良的供应商将被取消中标人资格；信用信息查询记录和证据将作为政府采购合同附件留存。 |
| 16 | 采购资金来源：财政资金 |
| 17 | 付款方式：国库集中支付 |
| 18 | 投标文件有效期：自投标截止之日起60日。 |
| 19 | 解释：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、招标公告、采购需求、投标人须知、评标方法及评标标准、拟签订的合同文本、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的招标文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。 |
| 20 | 1、本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。 2、投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人。 3、本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或者委托代理人亲自在文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其他形式均不能代替亲笔签字。 4、自然人投标的，招标文件规定盖公章处由自然人摁手指指印。 5、本招标文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。 |

一、总  则

- （一） 适用范围

1、适用法律：本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

2、本招标文件适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1、“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2、“采购代理机构”是指政府采购代理机构（以下简称采购代理机构）是指集中采购机构以外、受采购人委托从事政府采购代理业务的社会中介机构。

3、“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

4、“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、非法人组织或者自然人。

5、“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

6、“售后服务”是指商品出售以后所提供的各种服务，包含但不限于投标人须承担的备品备件、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修以及其他各种服务。

7、“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

8、“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

9、“正偏离”是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。

10、“负偏离”是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

11、“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

- （三）招标方式

公开招标方式。

- （四）投标委托

投标人的法定代表人（或负责人或自然人）须携带有效法定代表证明书及身份证件。如投标人代表不是法定代表人（或负责人），须有法定代表人（或负责人）出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，按第六章要求格式填写）。

- （五）投标费用

投标人应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于获取招标文件、勘查现场、编制和提交投标文件、参加澄清说明、签订合同等，不论投标结果如何，均应自行承担。

（六）联合体投标

本项目不接受联合体投标，联合体投标要求详见“投标人须知前附表”。

（七）转包与分包

1、本项目不允许转包。

2、本项目不可以分包。

- （八）特别说明：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

2、提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人自主选择确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品，按前述规定处理。本项目核心产品为：序号2虚拟安全桌面管理平台

3、投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4、投标人在投标活动中提供任何虚假材料，将报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

5、投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，将按《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第87号令）第四十三条的规定处理。

- （九）质疑和投诉

1、本次采购活动质疑和投诉适用于《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）相关规定。

2、投标人认为招标文件、评标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购代理单位的质疑答复不满意或者采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第六条规定的财政部门提起投诉。

3、投标人须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

4、接收质疑函的方式：书面方式；联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“第一章招标公告”。

5、质疑书、投诉书格式均应采用财政部制定的格式，并明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

6、投标人可以委托代理人进行质疑和投诉，代理人提出质疑的，应当提交授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、负责人签字或者盖章，并加盖公章。

二、招标文件

（一）招标文件的构成

1、招标公告；

2、采购需求；

3、投标人须知；

4、评标方法及评标标准；

5、拟签订的合同文本；

6、投标文件格式。

（二）投标人的风险

1、投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

2、对招标文件作出实质性响应是指投标人必须对招标文件中标注（带“▲”项）为实质性要求和条件的技术参数要求、商务条款以及投标人须知、拟签订的合同文本的全部内容作出满足或者优于原要求和条件的承诺。

（三）招标文件的澄清与修改

1、投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人应当于获取招标文件之日起七个工作日内，以书面形式要求采购代理机构澄清，采购代理机构将以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有获取招标文件的投标人。

2、采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

3、澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

三、投标文件的编制

- （一）投标文件的组成

- 投标文件由资格审查部分、价格部分、商务部分、技术部分四个部分组成（投标人应按下列顺序自编目录及页码装订成册；否则，文件失散引起的后果自负），格式见第六章：

- ▲注：以下各项（除标注“若有可提供”的项外）均必须按要求提交，同时要加盖投标人公章或自然人摁手指指印，否则其投标无效。

1、资格审查部分（单独装订成册，正本一份，副本四份）

（1）投标人有效的主体资格证明文件（如营业执照、事业单位法人证书、个体工商户营业执照、执业许可证等复印件）或自然人的身份证明原件（格式自拟）；

（2）投标人2021年4月至投标截止时间前其中任意一个月的“中华人民共和国税收转账专用完税证”复印件或“电子缴税付款凭证”复印件或依法缴纳税收证明复印件（若上述月份均为零申报时，须提供相应的企业税务申报表复印件）；

（3）投标人2021年4月至投标截止时间前其中任意一个月的“社会保险基金专用收款收据”复印件或银行（或税局）代缴款凭证复印件或地市级人力资源与社会保障局（社保中心或劳动监察部门）出具的依法缴纳社保证明复印件（依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，必须提供不需要缴纳社会保障资金证明复印件）；

（4）法定代表人（或负责人）身份证明及身份证复印件（自然人投标的无需提供）；

（5）法定代表人（或负责人）授权委托书原件和委托代理人身份证复印件[委托代理时必须提供，由法定代表人（或负责人）签字]；

（6）投标声明书[由法定代表人（或负责人或自然人）签字]；

（7）投标人财务状况报告（供应商是法人的，应提供2020年度经审计的财务报告复印件或者其基本开户银行出具的资信证明复印件；供应商是其他组织或者自然人的，应提供2020年度经审计的财务报告或者银行出具的资信证明复印件。如为新成立不足1年的供应商请提供自成立以来的财务报表复印件或银行出具的资信证明复印件）；

（8）投标人参加本次采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录和信用失信记录的书面声明[ 格式自拟，并附本招标公告发出之日起至投标截止时间前在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）的“失信被执行人”（该查询页面以自动链接至中国执法信息公开网查询为准）、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”共三个查询结果截图和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/cr/list）的“政府采购严重违法失信行为记录名单”查询结果截图（查询结果截图须显示投标人名称，以及打印时间或查询时间，设置的查询截止时间为打印时间或查询时间）]。

2、价格部分、商务部分、技术部分（合并装订成册，正本一份，副本四份）

2.1 价格部分

（1）投标函；

（2）开标一览表（单独封装壹份，价格部分中壹份）；

（3）投标报价明细表；

（4）中小企业声明函（若有可提供，并对真实性负责）；

（5）监狱企业由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件（若有可提供，并对真实性负责）；

（6）残疾人福利性单位声明函（若有可提供，并对真实性负责）；

（7）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（若有可提供，格式自拟）。

2.2 商务部分

（1）投标保证金缴纳证明；

（2）投标人直接控股、管理关系信息表；

（3）商务条款偏离表；

（4）投标人根据第二章《采购需求》中要求必须提供的资料文件（如有须提供）；

（5）投标人类似项目业绩一览表（若有可提供）；

（6）投标人认为有必要提供的声明、信誉、荣誉等文件资料（若有可提供）。

2.3 技术部分

（1）投标产品配置清单；

（2）技术偏离表；

（3）项目实施方案；

（4）售后服务方案；包括：技术服务、技术培训、服务响应时间及售后服务的内容和措施等方面（格式自拟）；

（5）投标人承诺给予招标人的各种优惠条件；包括：备品备件、专用耗材等方面的优惠（格式自拟）；

（6）投标产品的主要技术指标、参数及性能的相关图纸、技术资料彩页、使用说明书等技术有关资料（若有可提供）；

（7）投标人认为有必要提供的声明及文件资料（若有请提供）。

▲注：电子标书必须采用Microsoft Office Word格式（*.doc或*.docx）并包含上述投标文件的所有内容，电子标书与投标文件纸质版内容必须一致。

- （二）投标文件的语言及计量

1、语言文字，投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释）。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容应同时附中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

2、投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

- （三）投标报价

1、投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

2、投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价，应同时修改“开标一览表”中的相应报价。此修改须符合本须知的有关要求。

3、投标报价是履行合同的最终价格，应包括采购需求表中全部的货款、服务、材料、机械、人工、劳保、保险、随配附件、备品备件、仓储、包装、运输、装卸、安装、调试、培训、税金、保修等一切费用。

4、投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（四）投标文件的有效期

1、自投标截止日起 60 天内投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2、在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

- 3、投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

- 4、投标人的投标文件在投标有效期内均保持有效。

- （五）投标保证金

1、投标人须按本须知前附表第5项的规定提交投标保证金。否则，其投标将被拒绝。

2、投标人在办理投标保证金转账手续时，须在银行电汇凭证、进账单、电子回单等的用途或空白栏内注明招标项目名称或项目编号及用途，以免耽误投标。

3、投标人应充分考虑银行系统转账、跨行到账等情况对投标保证金入账时间所造成的影响，及时与采购代理机构核对保证金到账情况。如开标当日采购代理机构财务部提供的银行到账凭证无投标人保证金到账记录或逾期到账的，其投标将被拒绝。

4、投标保证金采用银行转账交纳方式的，在投标截止时间前交至采购代理机构指定账户并且到账，投标人应将银行转账底单的复印件作为投标保证金提交凭证，放置于商务部分中，否则投标无效。

5、投标人采用支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函交纳方式的，投标人应将支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函的复印件作为投标保证金提交凭证放置于商务部分中，否则投标无效。投标人必须于递交投标文件时将支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函原件提交给采购人或者采购代理机构，由采购人或者采购代理机构向投标人出具回执，并妥善保管。

6、投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。

7、投标保证金在投标截止时间后提交的，或者不按规定交纳方式交纳的，或者未足额交纳的（包含保函额度不足的），视为无效投标保证金。

8、投标人采用现钞方式或者从个人账户（自然人投标除外）转出的投标保证金，视为无效投标保证金。

9、支票、汇票或者本票出现无效或者背书情形的，视为无效投标保证金。

10、保函有效期低于投标有效期的，视为无效投标保证金。

11、采用金融、担保机构出具保函的，必须为无条件保函，否则视为无效投标保证金。

12、投标保证金须在投标有效期内保持有效。

13、未中标人的投标保证金在中标通知书发出后5个工作日内退还；中标人的投标保证金在其与采购人签订合同且采购代理机构收到中标人与采购人所签订的合同副本后5个工作日内退还。已确认提交投标保证金但未送达投标文件的投标人应在中标公告公布时向采购代理机构提交书面的投标保证金退付申请[申请书须为原件，包括项目名称及编号、投标人名称、基本账户开户银行及帐号（自然人投标时除外）复印件、投标保证金缴纳凭证复印件等内容，经投标人法定代表人（或负责人或自然人）签字或盖章并加盖公章]，其投标保证金在采购代理机构收到投标保证金退付申请书后5个工作日内退还。退还方式按照本项第14条所规定的方式和程序进行。

14、在退还投标人的投标保证金时，采购代理机构将按照投标人投标函（或投标保证金退付申请书）提供的开户银行及账号从投标保证金专户将投标保证金退还至该投标人。投标人投标函（或投标保证金退付申请书）提供的投标人名称、开户银行及账号等内容必须完整、清晰，否则造成投标保证金无法退付，后果由投标人负责。

15、投标保证金不计利息。

16、投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（3）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（4）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（5）拒绝履行合同义务的；

（6）其他严重扰乱招投标程序的。

- （六）投标文件的签署和份数

1、投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，所引起的后果由投标人负责。

2、投标文件的份数：开标一览表壹份；投标文件（资格审查部分）正本壹份、副本肆份；投标文件（价格部分、商务部分、技术部分）正本壹份、副本肆份；电子标书壹份（用U盘或刻录光盘储存）。投标文件封面右上角注明“正本”、“副本”字样。由于投标文件装订松散而造成的丢失或者其他后果由投标人自行承担。

3、投标文件的正本应用不褪色的材料书写或者打印，投标文件正本除《投标人须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本可为正本签字、盖章后的复印件，当副本和正本不一致时，以正本为准。

4、投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人（或负责人或自然人）或委托委托人签字并加盖单位公章或自然人摁手指指印，投标人应写全称。

5、投标文件应尽量避免涂改、行间插字或者删除。如果出现上述情况，改动之处应由法定代表人（或负责人或自然人）或委托代理人签字和加盖单位公章或自然人摁手指指印，否则其修改处不予认可。投标文件因字迹潦草或表达不清引起的后果由投标人负责。

（七）投标文件的密封

1、投标人应将投标文件（资格审查部分）、投标文件（价格部分、商务部分、技术部分）、电子标书分别密封在三个内层密封袋中，其中开标一览表应单独用信封密封，再一并装入一个投标文件袋（箱）内加以密封，封口处必须加盖投标人公章或者自然人摁手指指印或者法定代表人签字或者委托代理人签字，以示密封。投标文件的包装封面格式见第六章要求。

2、投标文件外层包装封面上应写明“投标人名称、投标人地址、项目名称、项目编号、所投分标及投标截止时间前不得启封”字样。

3、未按上述规定密封的投标文件将被拒收。

- （八）投标文件的提交

- 1、投标人必须在“投标人须知前附表”规定的投标文件接收时间和投标地点提交投标文件。

- 2、采购代理机构工作人员收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。

- 3、未在规定时间内送达或者未按照招标文件要求密封或者标记的投标文件，采购代理机构必须拒收。

- （九）投标文件的补充、修改、撤回与退回

- 1、投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

- 2、在投标截止时间止提交投标文件的投标人不足3家时，应当由投标人签字领回投标文件，除此之外采购人和采购代理机构对已提交的投标文件概不退回。

- 3、投标人在投标截止时间后向采购人、采购代理机构书面申请撤回投标文件的，将根据招标文件的规定不予退还其投标保证金。

- （十）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

1、在资格性审查时，如发现有下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）投标人提供的资格审查文件不全的，或不具备招标文件中规定的资格要求的；

（2）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人（或负责人）委托代理人身份不符的；

（3）未按招标文件要求提供法定代表人（或负责人或自然人）身份证明书或法定代表人（或负责人）授权委托书的。

2、在符合性审查时，如发现有下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）投标文件未按照招标文件规定要求签署、盖章，或投标文件份数不符合招标文件要求的；

（2）为无效投标保证金的或者未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（3）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（4）报价超出招标文件规定最高限价，或者超出采购预算金额的；

（5）投标有效期、交付使用期、质保期、售后服务等商务条款不符合招标文件要求的；

（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合招标文件要求的；

（7）投标文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（8）未响应招标文件实质性要求的；

（9）明显不满足招标文件要求的技术规格、安全、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的技术需求发生负偏离的；

（10）除打“▲”外的其他技术、性能指标或者功能项目发生负偏离达3项（含）以上的；

（11）虚假投标，或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（12）投标技术方案不明确，招标文件未允许但存在一个或者一个以上备选（替代）投标方案的；

（13）与其他参加本次投标人的投标文件（技术文件）的文字表述内容相同连续二十行以上或者差错相同二处以上的；

（14）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（15）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

3、投标人有发现下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

4、关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效。

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标。

5、被拒绝的投标文件为无效。

- 四、开标

（一）开标准备

采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人（或负责人或自然人）或其授权代表应参加开标会并签到。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。投标人不足3家的，不得开标。

（二）开标程序：

1、开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

2、主持人介绍参加开标会的人员名单；

3、主持人宣布评标期间的有关事项；

4、对投标人的信用记录进行网上查询，查询结果由各投标人签字确认；

5、投标人或其当场推荐的代表检查投标文件的密封情况并签字确认；经确认无误后，由采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容；

6、开标过程由采购人或者采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档；

7、投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请；采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请及时处理；

- 五、资格审查

1、开标结束后，由采购人代表依法对投标人的资格进行审查。

2、资格审查标准为本招标文件中载明对投标人资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合招标文件规定的投标人资格要求的投标人均通过资格审查。

3、资格审查的合格投标人不足3家的，不得评标。

- 六、评标

（一）组建评标委员会

- 本项目评标委员会由政府采购评审专家 4 人和采购人代表 1 人，共 5 人组成。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

1、符合性审查

（1）资格性审查结束后，由评标委员会对通过资格性审查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对，如有疑问，将要求投标人向评标委员会澄清说明有关问题，并最终以书面形式进行答复。

2、商务和技术审查与比较

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性审查和符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较和评价。

（2）各投标人的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

（3）采购代理机构工作人员协助评标委员会根据本项目的评标标准计算各投标人的商务报价得分。

（4）评标委员会完成评标后，评委对各部分得分汇总，计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

（四）澄清问题的形式

1、对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。

2、投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（或负责人或自然人）或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1、投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）评标原则和评标方法

1、评标原则：评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；不得擅离职守、影响评标程序的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触；不得记录、复制或者带走任何评标资料。

2、评标方法：本项目评标方法是综合评分法。具体评标内容及评标标准等详见第四章：评标方法及评标标准。

（七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

- 七、评标结果

（一）采购代理机构在评标结束后二个工作日内将评标报告送交采购人；采购人自收到评标报告之日起五个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人；中标候选人并列的，由采购人自主选择的方式确定中标人。

（二）采购人在收到评标报告五个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

（三）中标人确定之日起二个工作日内，采购代理机构在中国政府采购网、广西政府采购网、广西柳州政府采购网、柳州市公共资源交易平台发布中标公告。

（四）在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

（五）投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，并及时索要书面回执。

- （六）采购代理机构应当按照有关规定就采购人委托授权范围内的事项在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

- 八、合同签订

（一）合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力，综合评分排名第一的投标人。

（二）签订合同

1、投标人接到中标通知书后，应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

2、如中标人不按中标通知书的规定签订合同，则按中标人违约处理，采购代理机构将没收中标人投标的全部投标保证金并上缴同级财政国库。

3、中标人因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与中标人之后排名第一的中标候选人签订采购合同，以此类推。

4、中标人在合同签订之日起2个工作日内须向采购代理机构提供两份合同原件备案。

- 九、其它事项

- （1）采购代理服务费参考国家发展改革委发改价格[2011]534号（货物招标类）标准和政府采购代理机构管理暂行办法（财库[2018]2号）的规定向中标人人收取。签订合同前，中标人应向采购代理机构一次付清代理服务费。

- （2）投标人未按要求及时领取中标通知书并交纳代理服务费的，视为自动放弃中标资格。

- （3）交纳中标服务费账户：

开户名称：广西弘彦项目管理有限责任公司

开户银行：农行盛丰国际支行

- 银行账号：20-108301040001532

- （4）采购代理服务费收费标准：

| 费率 服务类型 中标金额 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |

- 注：采购代理服务费按差额定率累进法计算。

第四章  评标方法及评标标准

一、评标原则

（一）评委构成：本招标采购项目的评委分别由聘请的专家、采购人代表共五人单数构成，其中专家人数不少于成员总数的三分之二。

（二）评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的投标报价、技术、信誉、业绩、售后服务方案、政策功能等六个方面内容按百分制打分。

（三）评标方式：以封闭方式进行。

（四）根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（第87号令）第六十条的规定，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间（30分钟）内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（五）根据财政部《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库[2020]46号）的规定，投标产品全部为小型和微型企业产品的，并在其投标文件中提供《中小企业声明函》，对其投标价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审（投标人须按第六章格式如实填写中小企业声明函，否则不予价格扣除）。（注：本项目采购标的序号10、序号11对应的中小企业划分标准所属行业为软件和信息技术服务业，其余采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业；中小企业划分有关标准根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）确定。）

根据财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)的规定，投标产品提供企业认定为监狱企业的，按在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

根据财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，投标产品提供企业认定为残疾人福利性单位的，按在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（六）未享受优惠政策的投标人的投标报价即为评标价。

- 二、评定方法

- （一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

- （二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：

1、价格分………………………………………………………………………………………………40分

（1）以进入评标的最低的评标价为40分

（2）某投标人价格得分 ＝ ×40分

2、技术分………………………………………………………………………………………………37分

（1）设备性能分（满分22分）

由评委在打分前根据各投标人所提供的投标产品的技术参数及技术指标等方面进行打分（其中《采购需求表》中带“■”内容为本项目的重要技术指标、功能项）：

1）基本分（满分4分）：投标产品的技术参数及技术指标完全符合招标文件要求，无负偏离的得4分，否则不得分；

2）性能分（满分18分）：投标产品的技术参数及技术指标完全符合招标文件要求，且《采购需求》中带“■”内容提供投标产品的第三方的检测机构出具的检测报告或投标产品的功能相关截图或彩页等材料进行佐证的得18分，每有一项不能提供的扣1.5分，扣完为止，不计负分（提供证明材料复印件并加盖投标人公章）。

（2）项目实施方案分（满分15分）

由评委在打分前根据各投标人提供的项目实施方案（如对本项目总体要求的理解、安装、调试、验收计划、质量保证、保证工期的施工组织方案、人力资源安排、项目实施进度表等内容）进行综合评定，然后各评委自行独立打分。

差（0分）：不满足招标文件要求或未提供方案的；

一般（5分）：项目实施方案较为简单，方案整体性、可靠性、先进性、兼容性较弱，对相关保障措施能力、对各项关键工作安排、人员分工与职责安排等描述简单，整体方案一般；

良好（10分）：项目实施方案较详细，相关保障措施较为合理；方案总体架构、关键技术应用、总体性能良好；对各项关键工作安排较合理，拟投入实施人员不少于4人（其中具有中级及以上工程师职称不少于1人），整体方案良好；

优秀（15分）：项目实施方案详细、具体、切合本项目实际，能清楚的表明对本项目的熟悉程度；组织机构健全，实施流程合理，方案考虑周全，能详细列明项目组织实施计划、验收计划、质量保证，有完善、合理的安装日程表，人员分工与职责安排合理，拟投入实施人员不少于8人（其中具有中级及以上工程师职称不少于3人，具有由中国信息安全评测中心颁发的注册信息安全专业人员证书不少于1人），整体方案优秀。

注：1）以上要求的职称证书，须是信息、通信、计算机、网络、系统集成等相关专业；2）以上人员需在投标文件中提供人员相关证书复印件及投标人2021年4月以来连续三个月为其缴纳社保的证明复印件（如属事业单位编制人员的提供在编人员证明复印件；如为免缴纳社保人员，提供免缴纳社保的证明材料复印件及提供投标人与拟投入人员签订的劳动合同复印件代替社保证明复印件），否则不予认可。

3、信誉分………………………………………………………………………………………………5分

投标人取得有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、信用等级AAA认证证书、信息安全服务资质证书的，每项得1分，满分5分（评标时以有效证明材料复印件加盖投标人公章为准，否则不予加分）。

4、业绩分………………………………………………………………………………………………4分

投标人自2018年1月1日以来类似项目（信息网络安全设备类）采购业绩的，每提供一个合同得1分（满分4分，评标时以合同复印件为准，否则不予加分）。

5、售后服务分…………………………………………………………………………………………12分

由评委在打分前根据各投标人提供的售后服务方案，包括提供故障处理流程、维护保障流程、服务响应体系及实现功能要求的解决方案、培训等方面自行独立打分，不满足招标文件或评分要求或未提供的本项不得分。

差（0分）：不满足招标文件要求或未提供方案的；

一般（4分）：售后服务方案简单，基本满足要求，有项目售后维护和应急保障方案，且方案基本可行，整体方案一般；

良好（8分）：售后服务方案包含有项目售后维护、应急保障方案、保密承诺及廉洁承诺等，且描述了项目售后维护和应急保障方案的方法以及实现方式，整体方案良好；

优秀（12分）：售后服务方案包含有项目售后维护、应急保障方案、保密承诺及廉洁承诺等，有项目组建售后服务团队并至少有1人具有运维工程师证书[须提供证书材料和投标人2021年6月以来连续三个月为其缴纳社保的证明复印件（如属事业单位编制人员的提供在编人员证明复印件；如为免缴纳社保人员，提供免缴纳社保的证明材料复印件及提供投标人与拟投入人员签订的劳动合同复印件代替社保证明复印件），且描述了项目售后维护和应急保障方案的方法以及实现方式，服务承诺和保障措施考虑周全，能提供详细可行的项目培训方案，培训措施可行，内容全面合理；提供详细的技术支持响应效率等，整体方案优秀。

6、政策功能分…………………………………………………………………………………………2分

投标人提供的产品为《环境标志产品政府采购品目清单》【财库〔2019〕18号】品目清单内产品的或《节能产品政府采购品目清单》【财库〔2019〕19号】（政府强制采购节能产品除外）中品目清单内优先采购产品的，每提供一项得1分，满分2分（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件并加盖投标人公章）。

（三）总得分＝１＋２＋３＋４＋５＋６

三、中标候选人推荐原则

评标委员会将根据得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

第五章  拟签订的合同文本

合同编号：

采 购 人（甲方）                                 采购计划号

供 应 商（乙方）                                 项目名称和编号

签  订  地  点                                   签 订 时 间

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招投标文件（采购文件）规定条款和中标（成交）供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条  合同标的

1.供货一览表

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 单位 及数量 | 单价（元） | 金额 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价（大写）：人民币 （¥ 元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

2. 合同合计金额包括采购需求表中全部的货款、服务、材料、机械、人工、劳保、保险、随配附件、备品备件、仓储、包装、运输、装卸、安装、调试、培训、税金、保修等一切费用。

第二条  质量保证

1.乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招投标文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2.乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条  权力保证

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

第四条  包装和运输

1.乙方提供的货物均应按招投标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2.货物的运输方式：                                                                    。

3.乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：                                      。

第五条  交付和验收

1.交付使用期：                                                     地点：             。

2.乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4.甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。

5.采购人委托政府采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6.甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后    日内及时予以解决。

第六条  安装和培训

1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2.乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：

第七条  售后服务、保修期

1.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2.货物保修期：

3.乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条  付款方式和保证金

1.当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

2.资金性质：

3.付款方式：本项目全部设备交付、安装、调试完毕并验收合格交付使用后十个工作日内，由甲方按规定程序向乙方一次性支付全部合同价款。

注：若中标人为中小微企业，资金支付等事项按照《保障中小企业款项支付条例》（国务院令第728号）、《运用政府采购政策支持柳州市中小微企业发展暂行办法》要求执行。

第九条  履约保证金

1.履约保证金的形式：可以银行转帐、电汇、网银或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交；以保函方式提交的，保函有效期不得低于合同履行期限。

2.履约保证金的金额：中标金额的5%。

3.履约保证金提交时间：中标人在收到中标通知书后，须在15日内向采购人足额提交履约保证金，否则采购人可以取消其中标资格。

4.中标人在合同履行期间无违约行为，则采购人在合同履行期限满后15日内将履约保证金全部退回（不计利息）。

5.乙方有下列情况之一的，甲方向乙方出具书面通知后，乙方未能按规定时间解决的，甲方有权没收其全部履约保证金，并视具体情况按本项目合同第十二条、第十五条处理：

（1）中标人提供的货物规格、技术标准、材料未达到其投标文件所承诺的，导致无法通过验收交付使用的；

（2）中标人提供的货物经查证无法得到生产厂家正规售后服务的；

（3）中标人提供的货物未经正规合法经销渠道的；

（4）中标人提供的货物侵犯了第三方合法权益而引发了纠纷或诉讼，导致无法按期交付使用的；

（5）在货物试运行期间，故障率在10%及以上的；

（6）中标人在质量保证期内未按其投标文件的承诺执行售后服务或所提供的货物有重大质量问题的。

第十条  质量保证金

乙方应在货物验收合格无异议后十五个工作日内按本合同合计金额     比例作为质量保证金，在正常使用无质量问题且质保期满后十五个工作日内一次性付清（不计利息）（质保期时间根据中标人的投标文件确定）。

第十一条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十二条  质量保证及售后服务

1.乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在    小时内到达甲方现场处理。

3.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.上述的货物免费保修期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十三条  调试和验收

1.甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。

2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

第十四条  货物包装、发运及运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十五条  违约责任

1.乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。

4.甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过   天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。

5.乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额5%向甲方支付违约金。

6.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。

7.其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十六条  不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十七条  合同争议解决

1.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

第十八条  诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如果协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

第十九条  合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

第二十条  合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

3.合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

4.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

5.本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

第二十一条  签订本合同依据

1.中标通知书；

2.投标函；

3.商务条款偏离表和技术需求偏离表；

4.采购需求；

5.开标一览表；

6.投标报价明细表；

7.投标产品配置清单；

8.……

9.其他合同文件。

10.上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或者不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

第二十二条  本合同一式六份，具有同等法律效力，财政部门(政府采购监管部门)、采购代理机构各一份，甲乙双方各两份(可根据需要另增加)。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，采购人或采购代理机构应当将合同副本报同级财政部门备案。

本合同自签订之日起2个工作日内，甲方应当将采购合同在广西壮族自治区财政厅指定的媒体上公告。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 电 话： | 电 话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账 号： | 账 号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 经办人： 年 月 日 |  |

合  同  附  件

| 1. 供应商承诺具体事项： |  |
| --- | --- |
| 2. 售后服务具体事项： |  |
| 3. 保修期责任： |  |
| 4. 其他具体事项： |  |
| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |

注：售后服务事项填不下时可另加附页

广西壮族自治区政府采购项目合同验收书（格式）

根据政府采购合同（采购合同编号：     ）的约定，我单位对（项目名称）       政府采购项目中标（或成交）供应商（公司名称）       提供的货物（或服务）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： |  | □自行验收 □委托验收 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 货物型号规格、标准及配置 （或服务内容、标准） |  | 数量 |  | 金额 |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |
| 合计大写金额： |  |  |  |  |  |  |
| 实际供货日期 |  |  | 合同交货验收日期 |  |  |  |
| 验收具体内容 | (按招标采购文件、投标响应文件及验收方案等。可附件) |  |  |  |  |  |
| 验收小组意见 | 验收结论性意见： |  |  |  |  |  |
|  | 有异议的意见和说明理由： 签字： |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |
| 监督人员或其他相关人员签字： 或受邀机构的意见（盖章） |  |  |  |  |  |  |
| 中标供应商负责人签字或盖章： 联系电话： 年 月 日 |  |  | 采购人盖章： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |

备注：本报告单一式4份（采购人1份、供应商1份、采购监督部门备案1份、采购代理机构1份）。

第六章  投标文件格式

- 一、投标文件外层包装封面格式

- 所有投标文件的外包装封面格式：

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：         全称           （加盖投标人公章或自

然人摁手指指印）

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

投标文件封面格式（资格审查部分）：

正本/副本

投 标 文 件

（资格审查部分）

项目名称：

项目编号：

投标人名称：         全称           （加盖投标人公章或自

然人摁手指指印）

投标人地址：

年  月  日

投标文件（资格审查部分）目录格式：

目  录

| 序号 | 内 容 | 页 码 |
| --- | --- | --- |

法定代表人（或负责人）身份证明格式

- 法定代表人（或负责人）身份证明

- 投标人名称：

- 单位性质：

- 地    址：

- 成立时间：      年    月    日

- 经营期限：

- 姓名：          性别：     年龄：     职务：

- 系（投标人名称）的法定代表人（或负责人）。

- 特此证明。

附法定代表人（或负责人）有效身份证正反面复印件

- 投标人（盖公章或自然人摁手指指印）：

- 时间：     年     月     日

注：自然人投标的无需提供。

法定代表人（或负责人）授权委托书格式：

法定代表人（或负责人）授权委托书

致：             （采购人名称）：

我       （姓名）系            （投标人名称）的法定代表人（或负责人），现授权委托        （姓名）以我方的名义参加             项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

委托代理人签字：                      法定代表人（或负责人）签字：

所在部门职务：                                              职务：

委托代理人身份证号码：

- 投标人（盖公章或自然人摁手指指印）：

时间：     年     月     日

附委托代理人有效身份证正反面复印件

注：1.法定代表人和委托代理人必须在授权委托书上亲笔签名，不得使用印章、签名章或者其他电子制版签名代替，否则作无效投标处理；

2.供应商为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人。

投标声明书格式：

投 标 声 明 书

致：                              （采购人名称）：

我方参加贵单位组织             项目（项目编号：       ）的政府采购活动。我方在此郑重声明：

1.我方参加本项目的政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

2. 我方不是采购人的附属机构；不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3. 我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

4.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

特此承诺。

投标人（盖公章或自然人摁手指指印）：

法定代表人（或负责人或自然人）签字：

日期：    年   月   日

投标文件封面格式（价格部分、商务部分、技术部分）：

正本/副本

投 标 文 件

（价格部分、商务部分、技术部分）

项目名称：

项目编号：

投标人名称：         全称           （加盖投标人公章或自

然人摁手指指印）

投标人地址：

年  月  日

投标文件（价格部分、商务部分、技术部分）目录格式：

目  录

| 序号 | 内 容 | 页 码 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 价格部分 |  |
| 二 | 商务部分 |  |
| 三 | 技术部分 |  |

- 投标函格式：

投 标 函

致：                  （采购人名称）：

根据贵方为                项目的招标公告（项目编号：       ），签字代表         （姓名）经正式授权并代表投标人                    （投标人名称）提交投标文件（资格审查部分）和投标文件（价格部分、商务部分、技术部分）正本    份、副本    份，电子标书    份。

据此函，我方宣布同意如下：

1. 我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2. 我方在投标之前已经完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3. 本投标有效期自投标截止之日起      日。

4. 如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5. 我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或者资料。

6. 我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

7. 我方完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标人为中标单位。

8. 以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

9. 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次投标文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次投标文件内容中未涉及商业秘密；

□我方本次投标文件涉及商业秘密的内容有：                         ；

10. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：：

地址：                       邮编：                  电话：

传真：                       投标人代表姓名：                  职务：

投标人名称：

开户银行：

银行帐号：

投标人（盖公章或自然人摁手指指印）：

法定代表人（或负责人或自然人）或委托代理人签字：

- 日期：    年   月   日

开标一览表格式：

开标一览表

投标人名称：                                                  金额单位：人民币（元）

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 投标总报价 | 大写：人民币 元（¥ ） |
| 交付使用期 |  |

注：1、报价一经涂改，应在涂改处加盖投标人公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、此表中的投标报价为完成本采购项目所需的全部费用报价，且该报价应与“投标报价明细表”中的“投标总价”相一致。

3、此表请单独装信封放入投标文件袋（箱），信封封面请注明项目编号、投标人名称及“开标一览表”字样。

投标人（盖公章或自然人摁手指指印）：

法定代表人（或负责人或自然人）或委托代理人签字：

- 日期：    年   月   日

投标报价明细表格式：

投标报价明细表

金额单位：人民币（元）

| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 单位 及数量 | 单价（元） | 金额 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价（大写）：人民币 （¥ 元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：此表为“开标一览表”的投标总报价明细表，如有缺项、漏项，视为投标报价中已包含相关费用，采购人无须另外支付任何费用。

投标人（盖公章或自然人摁手指指印）：

法定代表人（或负责人或自然人）或委托代理人签字：

日期：    年   月   日

中小企业声明函格式：

中小企业声明函

采购项目编号：

采购项目名称：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加  （单位名称）  的  （项目名称）  采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1.  （标的名称）  ，属于  （采购文件中明确的所属行业）  行业；制造商为  （企业名称）  ，从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.  （标的名称）  ，属于  （采购文件中明确的所属行业）  行业；制造商为  （企业名称）  ，从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人情形。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：    年   月   日

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、中小企业参加政府采购活动，请根据上述格式要求如实填写《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

3、中标供应商享受中小企业扶持政策的，采购代理机构将随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。供应商提供按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

残疾人福利性单位声明函格式：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加        单位的

项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）

日期：    年   月   日

投标保证金缴纳证明格式：

投标保证金缴纳证明

电汇凭证、进帐单、电子回单、保函 等复印件

投标人（盖公章或自然人摁手指指印）：

法定代表人（或负责人或自然人）或委托代理人签字：

日期：    年   月   日

投标人直接控股、管理关系信息表格式：

投标人直接控股股东信息表

| 序号 | 直接控股股东名称 | 出资比例 | 身份证号码或者统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。

投标人（盖公章或自然人摁手指指印）：

法定代表人（或负责人或自然人）或委托代理人签字：

日期：    年   月   日

投标人直接管理关系信息表

| 序号 | 直接管理关系单位名称 | 身份证号码或者统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

3.供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。

投标人（盖公章或自然人摁手指指印）：

法定代表人（或负责人或自然人）或委托代理人签字：

日期：    年   月   日

商务条款偏离表格式：

商务条款偏离表

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质保期 |  |  |  |
| 售后技术服务要求 |  |  |  |
| 交付使用期及交付地点 |  |  |  |
| 售后服务保障或维修 响应时间要求 |  |  |  |
| 付款条件 |  |  |  |
| 履约保证金 |  |  |  |
| 投标报价要求 |  |  |  |
| 备品备件及 耗材等要求 |  |  |  |
| 其他要求 |  |  |  |
| … |  |  |  |

注：1.应对照招标文件“第二章 采购需求”中的商务条款逐条实质性响应，并作出偏离说明。

2.投标人应根据自身的承诺，对照招标文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

投标人（盖公章或自然人摁手指指印）：

法定代表人（或负责人或自然人）或委托代理人签字：

日期：    年   月   日

投标人类似项目业绩一览表格式：

投标人类似项目业绩一览表

| 采购人名称 | 项目名称 | 采购 数量 | 合同金额 （万元） | 附件页码 |  |  | 采购人联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 合同 | 验收 报告 | 用户 评价 |  |

附：合同（复印件）

投标人（盖公章或自然人摁手指指印）：

法定代表人（或负责人或自然人）或委托代理人签字：

日期：    年   月   日

投标产品配置清单格式：

投标产品配置清单

| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（盖公章或自然人摁手指指印）：

法定代表人（或负责人或自然人）或委托代理人签字：

日期：    年   月   日

技术偏离表格式：

技术偏离表

| 项号 | 标的名称 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 质量标准 |  |  |  |  |
| 验收条件及标准 |  |  |  |  |
| 验收方法 |  |  |  |  |

注：1.应对照招标文件“第二章 采购需求”中的技术需求逐条实质性响应，并作出偏离说明。

2.投标人应根据自身的承诺，对照招标文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

投标人（盖公章或自然人摁手指指印）：

法定代表人（或负责人或自然人）或委托代理人签字：

日期：    年   月   日

项目实施方案格式：

项目实施方案

由投标人按第二章《采购需求》要求自行填写，制定出本项目的实施方案，格式自拟，所作的实施方案必须真实、诚信，如提供虚假承诺或在中标、成交后不按其承诺履行的，将依法追究违约责任，并按《中华人民共和国政府采购法》规定予以处罚。

投标人（盖公章或自然人摁手指指印）：

法定代表人（或负责人或自然人）或委托代理人签字：

日期：    年   月   日

项目实施人员一览表格式：

项目实施人员一览表

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 主要资历、经验及承担过的项目 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标人的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

投标人（盖公章或自然人摁手指指印）：

法定代表人（或负责人或自然人）或委托代理人签字：

日期：    年   月   日

投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括备品备件、专用耗材等方面的优惠表格式：

投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括选配件、备品备件、专用耗材、售后服务优惠表

| 序号 | 优惠内容 | 适用产品 | 单价 | 比投标报价优惠率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | % |
|  |  |  |  | % |
|  |  |  |  | % |
|  |  |  |  | % |
|  |  |  |  | % |
|  |  |  |  | % |

投标人（盖公章或自然人摁手指指印）：

法定代表人（或负责人或自然人）或委托代理人签字：

日期：    年   月   日