公开招标招标文件

项目编号：GXZC2020-G1-002925-GXDC

项目名称：测绘学院2020年一流学科建设设备采购项目

采购人：桂林理工大学

采购代理机构：广西达成咨询有限公司

2020年8月11日

目    录

第一章  公开招标公告	3

第二章   采购需求	6

第三章  投标人须知前附表	37

一、 总  则	40

二、招标文件	43

三、投标文件的编制	43

四、开 标	48

五、资格审查	48

六、评 标	49

七、中标和合同	52

八、其他事项	54

第四章  评标办法及评分标准	60

第五章  合同主要条款格式	63

第六章　投标文件格式	70

投标文件外层包装封面格式：	71

一、资格证明文件	73

二、商务技术文件	78

三、技术文件	91

# 第一章  公开招标公告

项目概况 测绘学院2020年一流学科建设设备采购项目（项目编号：）招标项目的潜在投标人应在广西壮族自治区政府采购网（http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/）或桂林市公共资源交易中心网（www.glggzy.org.cn），从网上下载招标文件电子版获取招标文件，并于2020年9月2日09时30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：GXZC2020-G1-002925-GXDC

项目名称：测绘学院2020年一流学科建设设备采购项目

预算金额：

| 分标信息 | 采购预算（元） |
| --- | --- |
| A分标 | 叁拾万元整（￥300000.00） |
| B分标 | 肆拾柒万伍仟元整（￥475000.00） |
| C分标 | 叁拾玖万元整（￥390000.00） |
| D分标 | 陆拾肆万伍仟元整（￥645000.00） |
| E分标 | 贰拾贰万伍仟元整（￥225000.00） |

采购需求：（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等，进一步了解详细内容，详见招标文件）

A分标：

| 项号 | 货物名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多源遥感数据统筹管理系统 | 1 | 台 |

B分标：

| 项号 | 货物名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超算遥感应用平台软件 | 1 | 套 |
| 2 | 超算遥感应用平台服务器 | 1 | 套 |

C分标：

| 项号 | 货物名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | GNSS RTK系统 | 10 | 套 |

D分标：

| 项号 | 货物名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多光谱成像仪 | 1 | 台 |
| 2 | 多光谱无人机系统 | 2 | 套 |
| 3 | 激光超声测高测距仪 | 2 | 台 |
| 4 | 植物冠层分析系统 | 1 | 套 |
| 5 | 氮素测量仪 | 1 | 台 |
| 6 | CM1000 手持便携式叶绿素仪 | 1 | 台 |
| 7 | 海水电导率温度记录仪 | 3 | 台 |
| 8 | 海水水位温度记录仪 | 3 | 台 |
| 9 | 海洋多参数水质分析仪 | 1 | 台 |

E分标：

| 项号 | 货物名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 微波量测机械校正器(DC~26.5GHz、10MHz~40GHz) | 1 | 套 |

合同履行期限：

A分标交付使用期：自签订合同之日起90天内到货并全部安装调试合格完毕；

B分标交付使用期：自签订合同之日起90天内到货并全部安装调试合格完毕；

C分标交付使用期：自签订合同之日起20日内到货并全部安装调试合格完毕；

D分标交付使用期：自签订合同之日起90天内到货并全部安装调试合格完毕；

E分标交付使用期：自签订合同之日起90天内到货并全部安装调试合格完毕；

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，具备合法资格的投标人；

2.本项目需要落实的政府采购政策：

2.1《中华人民共和国政府采购法》。

2.2《中华人民共和国政府采购法实施条例》。

2.3《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）。

2.4《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)。

2.5《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

2.6.《环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）。

2.7.《节能产品政府采购实施的意见》（财库〔2004）185号）等政府采购相关政策。

3.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，不得参与政府采购活动。

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

5．按照招标公告的规定获得招标文件。

三、获取招标文件

潜在投标人登陆广西壮族自治区政府采购网（http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/）或桂林市公共资源交易中心网（www.glggzy.org.cn）从网上下载招标文件电子版；并根据招标文件规定的投标截止时间和地点提交投标文件参与投标。

注：为配合采购人进行政府采购项目执行和备案，未在政采云注册的供应商可在获取采购文件后登录政采云进行注册，如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标文件提交截止时间及开标时间：2020 年9月2日9时30分（北京时间）

投标文件提交地点：桂林市公共资源交易中心2号开标室（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区）

投标文件递交方式：投标人应于2020年9月2日9时00分至9时30分，将投标文件密封提交至桂林市公共资源交易中心2号开标室（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区），逾期送达的或未送达指定地点的响应文件将予以拒收。投标人可以由法定代表人、负责人、自然人或其委托代理人出席开标会议。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 其他补充事宜

本项目公告发布网页：中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）、广西壮族自治区政府采购网（http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/）、桂林市公共资源交易中心网（http://glggzy.org.cn/gxglzbw/）。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：桂林理工大学

地址：广西桂林市建干路12号

联系方式：倪兰霞；0773-5895090

2.采购代理机构信息

名称：广西达成咨询有限公司

地址：桂林市秀峰区滨江路18号

联系方式：毛崇文；0773-3569998

3.项目联系方式

项目联系人：毛崇文

电话：0773-3569998

邮箱：908539804@qq.com

广西达成咨询有限公司

2020年8月11日

# 第二章  采购需求

说明：

1. 本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》第二条规定。

2. 投标产品均为小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，扣除后的价格为评标报价。

3. 监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。小型、微型企业提供大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

4. 根据财库〔2019〕9号及财库〔2019〕19号文件规定，台式计算机，便携式计算机、平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机（冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组），空调机组[多联式空调（热泵）机组（制冷量＞14000W），单元式空气调节机（制冷量＞14000W）]，专用制冷、空调设备（机房空调），镇流器（管型荧光灯镇流器），空调机[房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）、单元式空气调节机（制冷量≤14000W）]，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备[普通电视设备（电视机）]，视频设备（视频监控设备、监视器），便器（坐便器、蹲便器、小便器），水嘴均为节能产品政府采购品目清单内标注“★”的品目，属于政府强制采购节能产品。若采购货物属于以上品目清单的产品时，投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供所投产品的节能产品认证证书复印件（加盖投标人公章），否则作无效投标处理。

5.本项目核心产品为：

| 分标信息 | 项号 | 货物名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A分标 | 1 | 多源遥感数据统筹管理系统 | 1 | 台 |
| B分标 | 1 | 超算遥感应用平台软件 | 1 | 套 |
| C分标 | 1 | GNSS RTK系统 | 10 | 套 |
| D分标 | 1 | 多光谱成像仪 | 1 | 台 |
| E分标 | 1 | 微波量测机械校正器(DC~26.5GHz、10MHz~40GHz) | 1 | 套 |

## A分标

| 一、采购需求 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项号 | 货物名称 |  | 项目要求及技术需求 | 数量 | 单位 |
| 1 | ▲多源遥感数据统筹管理系统 |  | - 设备主要功能及用途： 多源遥感数据统筹管理系统采用插件化的设计思路，实现多源遥感数据的统一入库、管理、查询、浏览、提取、备份、还原等。支持分布式存储和集中式存储多种模式，支持数据免切片在线浏览，同时集成了数据裁切、制图等应用工具方便数据的应用。 二、主要技术参数要求： 1、数据入库 ▲自动扫描入库，对目标目录中的多源卫星数据文件定时自动增量扫描入库。 ▲ 标准卫星插件，基本配置支持对市场主流卫星数据的整合入库，卫星插件包括BJ2、ZY02C、ZY3-1、GF1、GF2、GF4、HJ1A、HJ1B、SJ9、TH、KOMPSAT-2、KOMPSAT-3、WorldView、GeoEye、Pleiades、Spot6/7等。支持新数据源插件配置。 入库记录管理，管理入库记录，包括成功记录、失败记录、重复记录，并可查看相应数据地图展示，元数据信息。 数据编目管理，对数据编目进行管理和调整。 元数据管理，对元数据进行编辑。 2、数据查询 关键词检索，按产品名称关键字进行检索。 资源管理，提供入库时间、产品类型、时相、时相、星源、分辨率、传感器等进行数据管理。 高级检索，提供对时相、产品类型、分辨率、侧摆角、云量、传感器等的数据检索。 自定义标签，对感兴趣或者已查询的数据，可定义标签。 检索结果管理，检索结果采用列表和地图两种展示方式，支持数据的二次筛选，检索结果可导出。 3、统计分析 全部产品，针对原始影像、成果影像、信息产品，提供产品类型、产品时间、产品大小的文字+图表统计。 原始影像，对原始影像进行表格+地图展示统计，统计影像的数量、面积以及覆盖面积等。 成果影像，对成果影像进行文字+地图展示统计，统计成果影像的数量、覆盖面积以及覆盖占比。 信息产品，对信息产品进行文字+地图展示统计，统计信息产品的数量、面积以及覆盖占比等。 4、数据管理 数据迁出，通过入库时间和影像实相以及产品类型和卫星查找数据，并非数据进行迁移，可以迁移到指定目录。 数据迁入，选择迁入目录和迁入数据之后，进行上传。 备份管理，备份数据库。可以设置备份规则，隔设置的天数后自动备份数据库。 订单导入，将分发系统导出的订单在此处导入。 分发监控，根据时间、任务名称、分发目录查询订单分发任务，查询分发状态。 5、地图工具 在线制图，一个在线制图工具。 投影转换，一个投影转换工具。 在线裁切，一个在线裁剪工具。 6、综合应用 数据统筹，增加统筹目标，通过设置统筹名称、云覆盖度、侧摆角、主副星源、分辨率来发布一个统筹任务。通过设定里程碑目标用来对比统筹任务完成情况。 存储管理，设定存储路径和存储规则。 7、系统工具 产品配置，设置系统的基础配置、产品配置、词库管理、模板配置。 数据日志，通过操作人和操作时间并选择操作类型和产品名称用来查询系统操作的日志。 回收站，系统删除的数据都存放在回收站，可以彻底删除或者恢复。 运行日志，查看系统运行过程中的运行日志。 8、性能指标 支持各类航空影像、卫星影像管理； 支持不同类型的成果影像数据管理； 支持多源、多时相影像数据的统一目录管理； 支持PB级别的可伸缩的存储配置； 支持千万级以上数据的管理。 支持影像数据分布式存储； 支持千万级以上数据的管理； 支持PB级别的可伸缩的存储配置，管理的数据量不受技术本身限制，仅受限于存储容量本身。 数据入库效率：传输速率大于100G/小时，并确保批量数据入库效率与单条数据入库效率的线性关系，支 持并发数据入库，通过多客户端并发入库提升整体入库效率； 数据传输稳定性：系统支持7*24连续运行，在光纤、千兆、政务专网、互联网等混合网络条件下，数据丢包故障发生率低于千分之一。 百万级记录，返回首批100条查询结果，响应时间小于2秒； 浏览单个数据节点下的影像分布范围，响应时间小于3秒； 叠加查看100幅影像，响应时间小于3秒； ▲9、系统拥有多源遥感数据统筹管理软件著作权 ▲三、主要设备配置要求： 高性能图形工作站1台，主要配置不低于以下标准。 CPU: Intel 酷睿i7 9700K 内存：32GB DDR4 2400 固态硬盘：M.2 接口512GB 机械硬盘：2TB 7200 RPM 256MB缓存 显示器：24英寸 显卡：P4000 8G显存 | 1 | 套 |
| 二、商务要求表 |  |  |  |  |  |
| 售后服务要求 |  | 1.免费保修（维护、升级）期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，免费保修（维护、升级）期最短不得少于1年【免费保修（维护、升级）期从设备验收合格之日起计算】（“项目要求及技术需求”有规定的，按规定执行）。 2.售后服务要求： （1）免费按采购人要求安装调试；免费技术培训，直至操作人员熟练操作产品的各项功能。 （2）在广西区内常驻有本地服务保障人员，提供24小时*7日的咨询服务、包括产品相应的合理化修改。 （3）安装工程师向用户操作人员提供仪器应用全面培训，培训内容包括仪器的技术原理、仪器操作、数据处理、仪器基本维护等。如果需要更换配件的，要求更换的配件应跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，后者需征得用户方管理人员同意。 |  |  |  |
| 核心产品 |  | 本分标的核心产品为：第1项号产品“多源遥感数据统筹管理系统” |  |  |  |
| 交付使用期及地点 |  | 1．交付使用期：自签订合同之日起90天内到货并全部安装调试合格完毕； 2．交货地点：广西桂林市采购人指定地点。 |  |  |  |
| 规范标准 |  | 采购标的需执行的国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。 |  |  |  |
| 付款方式 |  | 付款方式（以下三种付款方式由采购人和中标供应商协商任选其一） 付款方式1：交货验收合格、培训指导完成及设备正常使用后，中标供应商在3日内开具全额发票给采购人，采购人收到发票后15个工作日内一次性付清100%的合同价款（无息）。 付款方式2：本项目可采用银行保函预付款形式，采购人支付预付款前10个工作日内，中标人必须向采购人提供由银行出具的等额预付款保函（保函有效期应涵盖合同约定的交付使用期和验收合格期），采购人自收到银行保函后即支付相应的预付款；所有设备通过最终验收（校级验收）后15个工作日内，采购人退还中标人提供的预付款保函（无息）。 付款方式3：在合同生效以及具备实施条件（即所有中标的货物到达采购人指定地点）后15日内支付合同金额的30%预付款，安装调试并验收合格后的15个工作日内支付合同金额的70%（无息）。 |  |  |  |
| 其他要求 |  | 1.质量与验收要求： （1）成交供应商对所竞本项目所有产品的技术参数要求作出真实、有效的响应和承诺；所提供的产品必须为原装正品的、全新的、符合国家有关质量标准的产品。 （2）设备验收时，采购验收现场根据标书要求及响应文件承诺逐条对应进行核验，核验不合格的，采购人有权全部退货，同时报相关监督管理部门处理，由此造成采购人经济损失的由成交供应商承担全部赔偿责任。 （3）如成交供应商对验收结果有异议的，则交由国家认可并具检测资格的第三方机构邀请相关专家进行实际检验，所有产生的费用有成交供应商承担。 2.本分标政府采购预算金额为叁拾万元整（￥300000.00），报价超采购预算的，投标文件作无效处理。 3.以上“项目要求及技术需求”中的“▲”系指实质性要求，若有任意一项负偏离，作投标无效处理。 4.以上 “项目要求及技术需求”中未标注“▲”的技术参数发生实质性负偏离达 5 项（含）以上的，作投标无效处理。 |  |  |  |

## B分标

| 一、采购需求 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项号 | 货物名称 |  | 项目要求及技术需求 | 数量 | 单位 |
| 1 | ▲超算遥感应用平台软件 |  | 一、设备主要功能及用途： 为实现遥感大数据快速智能处理，应对复杂的遥感应用，建设一款面向测绘与遥感数据生产的智能、高效处理平台，全面实现航空航天影像从空三定位到影像分幅成图的全过程自动化处理，适合常规模式下测绘产品生产和应急模式下快速影像图生成，满足灾害分析预警、国土资源调查、环境监测、城市/农林变化监测、水利普查等行业需求，并提供完整、高效的遥感数据处理解决方案。 二、主要技术参数要求： ▲1.具有完全的国产自主知识产权，已登记软件著作权。 ▲2.软件具有交互友好的图形化桌面用户界面和Web用户界面。 ▲3.提供灵活的数据处理流程编辑与定义功能，所见即所得，具有完善的遥感数据流程化生产处理方案，支持顺序、分支等逻辑流程定义，可根据数据情况灵活定制合理的数据生产流程方案。 4.支持在已有模板的基础上创建新的工作流模板；支持工作流模板的多版本管理。 5.支持针对数据处理工程的计算资源和人力资源管理。 6.支持并行计算任务（CPU/GPU）的调度、控制与管理，可对计算节点的状态进行实时监控，包括CPU、内存、I/O使用情况，支持为计算节点定义资源保留量。 ▲7.支持跨平台部署，可使用主流的64位WINDOWS和LINUX操作系统。 ▲8.支持用户采用弹性计算资源完成作业任务，支持CPU/GPU需求、优先级、时间要求等条件对作业/任务进行调度。 9.支持多作业队列管理，不同用户可 分配不同的队列；支持面向任务队列的计算资源使用管理。 10.具备便捷的扩展算法集成能力，提供C++扩展开发接口，支持批处理和DAG计算两种模式；框架可自动收集和查看远程执行算法的日志，标准输出、标准错误等内容。 ▲11.支持应用程序扩展，可将第三方应用软件（如Photoshop）集成到定制流程中，实现自动调用与数据传输。 12.支持将并行计算模块和人工交互模块集成到一个定制化流程中统一调度执行。 ▲13.支持多个处理流程同时执行和监控，可查看流程进度、单个步骤执行情况、当前任务状态，可自动统计运行时间；支持在流程运行时动态修改参数并立即生效。 14.具备灵活的处理流程控制能力，允许用户通过设置跳过部分处理过程或者流程分支的执行；支持从流程任意中间处开始执行；发生问题的处理流程无须从头开始，可从上次失败或者取消处继续执行。 15.支持计算任务控制，包括暂停/继续、挂起/恢复、取消等操作。 16.支持基于浏览器的全局工程监控、资源监控、流程监控、作业提交/监控/管理。 17.支持基于浏览器的远程数据管理和浏览。 ▲18.支持不少于15种主流光学卫星传感器（含国产主流遥感卫星资源02C、资源3号、高分1号、高分2号、天绘、环境1号、北京2号、北京3号、遥感26号等，国外主流遥感卫星SPOT、WorldView1/2/3、IKONOS、Quickbird、P5、SPOT5/6、Landsat、GeoEye、Pleiads、ALOS、TM系列等）数据的自动识别导入。 19.支持影像的全自动筛选与配对，提供自定义筛选规则工具支持未知卫星传感器。 20.提供定制流程化生产和工具箱批作业执行两种处理模式。 21.支持不限数量的多个客户端同时使用，提供空三像点量测、影像镶嵌、影像配准等通用工具软件（可同时用于桌面处理和流程化处理）。 22.符合国家软件工程规范要求，具备每周7天、每天24小时的连续运行能力。 23.整套系统质保3年，包括3年内免费软件升级。 ▲24.支持多颗卫星、多个传感器的卫星影像联合区域网平差/自由网平差。 25.具备大区域（1000景以上）卫星影像全自动处理能力，包括卫星影像的平差、连接点匹配、DSM自动提取、正射纠正、影像镶嵌融合、影像匀光匀色、影像的国标、军标分幅一键式处理。 26.正射纠正平均中误差平地丘陵不超过1-2个像元，山地、高山地不超过2-3个像元。 27.至少支持一种以上影像格式可进行多核并行镶嵌，镶嵌速度优于500GB/小时，创建金字塔速度优于300GB/小时。 28.至少具有Pansharp、HPF、HIS等三种以上常用的高分辨率卫星影像融合算法，融合效果良好，满足生产应用要求。 29.至少支持三种以上镶嵌线自动生成算法，提供基于多边形、节点进行镶嵌线编辑的功能。 ▲30.提供自动色彩平衡和色彩映射等多种匀色方案。 31.支持基准影像匹配、原始影像匹配、地理影像匹配等至少三种同名点匹配算法。 32.支持国标GB2012和军标JB873A标准分幅。 33.提供格式转换、影像重投影、影像重采样、影像增强、影像拼接、波段拉伸、波段配准、波段重排、波段自定义表达式计算（支持数学函数）、影像裁切、文件压缩、文件解压等常用处理功能。 34.支持全自动流程作业的原始数据输入、处理模板和产品输出各个环节参数的配置。 ▲35.支持处理流程状态的全程监控，可在本地软件和Web浏览器中查看和控制流程的处理进度、各计算步骤的执行情况。 | 1 | 套 |
| 2 | 超算遥感应用平台服务器 |  | 1.产品描述：塔式图形工作站，支持两颗英特尔® 至强® 可扩展系列处理器，板载Intel C621芯片组，最大支持16根内存插槽 2TB DDR4 ECC Registered，支持8个3.5寸热插拔SAS/SATA/SSD硬盘位；板载i210双口千兆控制器，独立IPMI管理接口，支持6个PCI-E插槽:4(x16) PCI-E 3.0全高插槽和2(x8) PCI-E 3.0全高插槽和，可选支持最大2片高性能 GPU双厚协处理器加速卡，1200W白金电源,可选865W 高效电源，可选导轨； ▲2.CPU：Intel Xeon Gold 6134 8C 3.20GHz 24.75MB 130W； 数量：2； ▲3.内存：32GB DDR4-2666 ECC REG RDIMM； 数量：4； ▲4.2.5寸 SSD硬盘：2.5寸 480G 3D-NAND SSD 6Gb SATA（标准版）； 数量：1； 5.3.5寸 SATA硬盘：3.5" 8000G/7200RPM SATA； 数量：6； 6.网卡：PCI-E Mellanox原厂双口10G光纤网卡（无模块） 半高 支持RDMA低延时网络 ； 数量：1； ▲7.网卡模块：SFP+ 万兆多模光纤模块（Intel/Mellanox通用）； 数量：2； ▲8.RAID卡:12G 3108芯片 八口 R0 1 5 6 10 50 60 2GB缓存 半高(16HDD) ； 数量：1； 9.光驱：5.25刻录光驱； 数量：1； 10.电源：T8520 G11工作站专用1200W 静音电源； 数量：1； 11.控制器组件：控制器组件:3108/3008 SAS控制器组件； 数量：1； ▲12. 附件：图形工作站2台。 | 1 | 套 |
| 二、商务要求表 |  |  |  |  |  |
| 售后服务要求 |  | 1.免费保修（维护、升级）期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，免费保修（维护、升级）期最短不得少于1年【免费保修（维护、升级）期从设备验收合格之日起计算】（“项目要求及技术需求”有规定的，按规定执行）。 2.售后服务要求： （1）免费送货上门、免费按采购人要求安装调试；免费技术培训，直至操作人员熟练操作产品的各项功能。 （2）货物若出现故障8小时内响应，并应在48小时内找出问题并提供解决方案；必要时 2个工作日内派技术人员到现场维修解决问题。 （3）安装工程师向用户操作人员提供仪器应用全面培训，培训内容包括仪器的技术原理、仪器操作、数据处理、仪器基本维护等。如果需要更换配件的，要求更换的配件应跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，后者需征得用户方管理人员同意。 |  |  |  |
| 核心产品 |  | 本分标的核心产品为：第 1 项号产品“超算遥感应用平台软件” |  |  |  |
| 交付使用期及地点 |  | 1．交付使用期：自签订合同之日起90天内到货并全部安装调试合格完毕； 2．交货地点：广西桂林市采购人指定地点。 |  |  |  |
| 规范标准 |  | 采购标的需执行的国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。 |  |  |  |
| 付款方式 |  | 付款方式（以下三种付款方式由采购人和中标供应商协商任选其一） 付款方式1：交货验收合格、培训指导完成及设备正常使用后，中标供应商在3日内开具全额发票给采购人，采购人收到发票后15个工作日内一次性付清100%的合同价款（无息）。 付款方式2：本项目可采用银行保函预付款形式，采购人支付预付款前10个工作日内，中标人必须向采购人提供由银行出具的等额预付款保函（保函有效期应涵盖合同约定的交付使用期和验收合格期），采购人自收到银行保函后即支付相应的预付款；所有设备通过最终验收（校级验收）后15个工作日内，采购人退还中标人提供的预付款保函（无息）。 付款方式3：在合同生效以及具备实施条件（即所有中标的货物到达采购人指定地点）后15日内支付合同金额的30%预付款，安装调试并验收合格后的15个工作日内支付合同金额的70%（无息）。 |  |  |  |
| 其他要求 |  | 1.质量与验收要求： （1）成交供应商对所竞本项目所有产品的技术参数要求作出真实、有效的响应和承诺；所提供的产品必须为原装正品的、全新的、符合国家有关质量标准的产品。 （2）设备验收时，采购验收现场根据标书要求及响应文件承诺逐条对应进行核验，核验不合格的，采购人有权全部退货，同时报相关监督管理部门处理，由此造成采购人经济损失的由成交供应商承担全部赔偿责任。 （3）如成交供应商对验收结果有异议的，则交由国家认可并具检测资格的第三方机构邀请相关专家进行实际检验，所有产生的费用有成交供应商承担。 2.本分标政府采购预算金额为肆拾柒万伍仟元整（￥475000.00），报价超采购预算的，投标文件作无效处理。 3.以上“项目要求及技术需求”中的“▲”系指实质性要求，若有任意一项负偏离，作投标无效处理。 4.以上 “项目要求及技术需求”中未标注“▲”的技术参数发生实质性负偏离达 5 项（含）以上的，作投标无效处理。 |  |  |  |

## C分标

| 一、采购需求 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项号 | 货物名称 |  | 项目要求及技术需求 | 数量 | 单位 |
| 1 | GNSS RTK系统 |  | 一、设备主要性能要求： 1.Linux操作系统。 ▲2.信号追踪： 接收信号：全星座336通道，BDS：B1、B2，B3；GPS：L1 C/A、L1C、LC、L2E、L5；GLONASS：L1C/A、L1P、L2C/A,L3 CDMA；GALILEO：E1,E5ALTBOC,E5A,E5B,E6;星基增强：IRNSS L5;SBAS L1C/A,L5;QZSS,WASS,MSAS,GAGAN。 3.GNSS特性： （1）定位输出频率：1Hz～50Hz； （2）初始化时间：＜10秒； （3）初始化可靠性：＞99.99%； （4）全星座接收技术，支持来自所有现行的和规划中的GNSS星座信号。 4.定位精度： （1）静态平面精度：±2.5mm＋1ppm； （2）静态高程精度：±5mm＋1ppm； （3）RTK平面精度：±1cm＋1ppm； （4）RTK高程精度：±2cm＋1ppm。 ▲5.内置GPRS天线，具备转发CORS差分数据功能、偏移测量功能。 6.配备高容量锂电池，可拆卸电池设计，每块电池容量不低于6800mAh单块电池做移动站工作时间不低于5h。 7.物理性能： （1）重量：＜1.3kg； （2）外壳：镁合金外壳； （3）防水防尘：IP65级、抗100%冷凝； （4）I/O端口：5Pin Lemo外接电源接口＋RS232，7Pin Lemo外接USB，1个网络/电台数据链天线接口，SIM卡卡槽。 ▲8.无线电调制解调器： （1）内置收发一体电台，功率1W/2W/5W可调，最大作业距离不小于4KM； （2）支持电台中继模式； （3）通讯协议：TRANSEOT,TRIMTALK,HITARGET,SOUTH，兼容国内主流RTK； 9.蓝牙性能：连接距离不少于20米。 10. 具备WiFi功能。 11.数据存储/传输：8GB内部存储器；具有双格式数据存储，可同时记录dat、Rinex格式静态数据；可任意扩展；即插即用的USB传输数据方式。 12.按键：1个电源键（确定键），2个选择键；指示灯：1个电量灯，1个差分灯，1个卫星灯；语音：人性化语音指示。 二、手簿性能要求： 1.显示屏尺寸不小于5inch，操作系统不低于Android 7.0，2.6Ghz八核CPU，2GB运行内存及16G机身存储。 2.具备3G通信功能，并支持双卡双待，全网通。 3.快捷键、指纹键、支持用户自定义快捷键。 4.内置800万像素自动对焦摄像头，具备影像标注功能。 5.电池性能：内置锂电池，不小于9000mAh，单块电池可连续工作不小于8小时。 6.内置麦克风，具备语音标注功能。 7.具备wifi热点功能 8.内置GPS、Glonass定位模块。 三、手簿软件功能 1.配备智能测量软件，具有自动恢复模式、自动取中技术、智能语音播报等功能。 2.具有RTK、PPK（后处理动态测量）、静态测量模式。 ▲3.具备绘图功能，野外实时测绘成图,内置国家规范的符号库，支持用户自定义符号（CAD参照块），支持图面插入文字、照片、录音、录像，手绘线绘制电子草图、符号填充等。 4.图形编辑功能，撤销重做、对象捕捉、图面查找文字、插入高程点。 ▲5.能导出兼容CASS的图形文件（dwg、dxf）（非简码识别），线型、图层、属性、颜色等与CASS兼容；绘制的图形支持导出清华山维EPS图形文件，属性等完全兼容EPS。 6.集成道路曲线设计放样测量、电力勘测功能，测量实时展点绘图。 7.支持点、线、面放样，面放样支持CASS三角网直接导入手簿，点放样可以捕捉图形任意位置放样，电子罗盘实时指向目标。 ▲8.支持DWG、Dxf、shp矢量图加载，JPG、TIF影像图加载。 ▲9.无需借助任何传感器，支持隐蔽区域大范围偏移改正测量（交会角＞30°，精度<±2.0cm）。 ▲10.图上面积量算，注记信息，面积线重叠检测。 11.具备协同作业功能，不同手簿之间数据能够共享。 12.支持QQ、微信等第三方软件分享发送文件，具备FTP无线局域网传数据到电脑。 四、每台配置要求： 1.主机1台、主机电池2块、主机充电器1套、长天线1根、短天线1根、连接头1个、接收机通讯电缆1条、仪器箱1个。 2.手簿1台、手簿充电器1套、手簿（背）夹1个、数据传输线1根。 3.碳纤维对中杆1根。 ▲4、验收合格之日起，每台设备均免费提供连续5年的CORS账号服务。 五、10台GNSS RTK系统总计配置：1套外挂电台。 | 10 | 套 |
| 二、商务要求表 |  |  |  |  |  |
| 售后服务要求 |  | 1.免费保修（维护、升级）期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，免费保修（维护、升级）期最短不得少于3年（免费保修（维护、升级）期从设备验收合格之日起计算）。 2.故障解决及维修服务要求： （1）产品发生故障时接到通知后24小时内响应，并应在48小时内到达现场维修。 （2）免费保修（维护）期内免费免费定期上门检查、免费上门维修（免收维修费和元器件费）。维修中需要更换配件的，要求更换的配件应跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，后者须提供相应证明文件并征得采购方管理人员同意。 （3）若产品自带软件的，须提供免费保修（维护）期内免费升级服务。 3.技术服务及技术培训要求 （1）免费送货上门、免费安装、调试合格。 （2）免费提供2-3天用户地现场使用培训，直至操作人员熟练操作产品的各项功能。 4.供应商根据以上售后服务要求及自身情况，于响应文件中必须提供售后服务承诺书，包含但不限于：①交付使用期；②交付使用地点；③免费保修（服务）期；④故障解决及维修服务方案；⑤技术服务及技术培训方案。 |  |  |  |
| 交付使用期及地点 |  | 1.交付使用期：自签订合同之日起 20日内到货并全部安装调试合格完毕； 2.交付使用地点：广西桂林市桂林理工大学雁山校区教2楼采购人指定地点。 |  |  |  |
| 规范标准 |  | 采购标的需执行的国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。 |  |  |  |
| 付款方式 |  | 付款方式（以下三种付款方式由采购人和中标供应商协商任选其一） 付款方式1：交货验收合格、培训指导完成及设备正常使用后，中标供应商在3日内开具全额发票给采购人，采购人收到发票后15个工作日内一次性付清100%的合同价款（无息）。 付款方式2：本项目可采用银行保函预付款形式，采购人支付预付款前10个工作日内，中标人必须向采购人提供由银行出具的等额预付款保函（保函有效期应涵盖合同约定的交付使用期和验收合格期），采购人自收到银行保函后即支付相应的预付款；所有设备通过最终验收（校级验收）后15个工作日内，采购人退还中标人提供的预付款保函（无息）。 付款方式3：在合同生效以及具备实施条件（即所有中标的货物到达采购人指定地点）后15日内支付合同金额的30%预付款，安装调试并验收合格后的15个工作日内支付合同金额的70%（无息）。 |  |  |  |
| 其他要求 |  | 1.质量与验收要求： （1）成交供应商对所竞本项目所有产品的技术参数要求作出真实、有效的响应和承诺；所提供的产品必须为原装正品的、全新的、符合国家有关质量标准的产品。 （2）设备验收时，采购验收现场根据标书要求及响应文件承诺逐条对应进行核验，核验不合格的，采购人有权全部退货，同时报相关监督管理部门处理，由此造成采购人经济损失的由成交供应商承担全部赔偿责任。 （3）如成交供应商对验收结果有异议的，则交由国家认可并具检测资格的第三方机构邀请相关专家进行实际检验，所有产生的费用有成交供应商承担。 2.若设备需注册码注册，中标人必须在交货时或验收前提供永久注册码，否则相应不予验收。 3.本分标政府采购预算金额为人民币叁拾玖万元整（￥390000.00），报价超采购预算的，投标文件作无效处理。 4.以上“项目要求及技术需求”中的“▲”系指实质性要求，若有任意一项负偏离，作投标无效处理。 5.以上 “项目要求及技术需求”中未标注“▲”的技术参数发生实质性负偏离达 5 项（含）以上的，作投标无效处理。 |  |  |  |

## D分标

| 一、采购需求 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项号 | 货物 名称 |  | 参考品牌、型号规格 | 项目要求及技术需求 | 数量 | 单位 |
| 1 | ▲多光谱成像仪 |  | 优于或等于Micasense RedEdge-MX 大疆、TELOPS | - ▲光谱波段：蓝，绿，红，红边，近红外地物大小（GSD）： 2、8厘米每像素（每波段）位于120米离地高度； 3、▲像素总量：120万每波段，共600万；视场角：47.2°HFOV； 4、▲适配DJISKYPORT接口的安装套件，可将多光谱相机与大疆M210V2无缝连接。 5、M210V2 电池6块 | 1 | 台 |
| 2 | 多光谱无人机系统 |  | 优于或等于大疆、双利合谱、星光时代 | P4Multispectral+D-RTK2基站套装 技术参数： 1、起飞重量1487 g 2、对角线轴距（不含桨）350 mm 3、最大飞行海拔高度6000 m 4、最大上升速度6 m/s（自动飞行）；5 m/s（手动操控飞行器） 5、▲最大下降速度3 m/s 6、最大水平飞行速度50 km/h（定位模式）；58 km/h（姿态模式） 7、飞行时间约27分钟 8、工作环境温度0℃至40℃ 9、▲悬停精度，启用RTK且RTK正常工作时，垂直：±0.1 m；水平：±0.1 m 未启用RTK，垂直：±0.1 m（视觉定位正常工作时）；±0.5 m（GNSS定位正常工作时） 水平：±0.3 m（视觉定位正常工作时）；±1.5 m（GNSS定位正常工作时） 10、图像位置补偿6个相机传感器中心相对于机载D-RTK天线相位中心的位置，已在照片EXIF坐标中进行补偿 11、单频高灵敏度GNSS，GPS+BeiDou+Galileo[2]（亚洲地区）；GPS+GLONASS+Galileo[2]（其他地区） 12、▲多频多系统高精度RTK GNSS，使用频点：GPS：L1/L2；GLONASS：L1/L2；BeiDou：B1/B2；Galileo[2]：E1/E5，首次定位时间：< 50 s，定位精度：垂直1.5 cm + 1 ppm（RMS）；水平1 cm + 1 ppm（RMS），1 ppm 是指飞行器每移动1 km误差增加1 mm，速度精度：0.03 m/s 建图功能 13、地面采样距离（GSD），(H/18.9) cm/pixel，H为飞行器相对于建图区域的飞行高度（单位：米） 14、采集效率单次飞行最大作业面积约0.63 km2（飞行高度180 m，即GSD约9.52 cm/pixel，主航线上和主航线间图像重复率分别为80%和60%，飞行器由100%电量飞行至30%电量） 15、云台，可控转动范围：俯仰：-90°至+30° 16、视觉系统，速度测量范围：飞行速度 14 m/s（高度2米，光照充足） 17、高度测量范围 0 - 10 m 18、精确悬停范围0 - 10 m 19、障碍物感知范围 0.7 - 30 m 20、▲影像传感器6个1/2.9英寸CMOS，包括1个用于可见光成像的彩色传感器和5个用于多光谱成像的单色传感器，单个传感器：有效像素208万（总像素212万） 21、滤光片：蓝（B）：450 nm ± 16 nm；绿（G）：560 nm ± 16 nm；红（R）：650 nm ± 16 nm；红边（RE）：730 nm ± 16 nm；近红外（NIR）：840 nm ± 26 nm 22、镜头 FOV：62.7°；焦距：5.74 mm（35 mm格式等效：40 mm）；无穷远固定焦距；光圈：f/2.2 23、彩色传感器ISO范围 200 - 800 24、单色传感器增益1 - 8 倍 25、照片最大分辨率 1600×1300（4:3.25） 26、照片格式JPEG（可见光成像） + TIFF（多光谱成像） 27、支持文件系统FAT32（32 GB）；exFAT（> 32 GB） 28、支持存储卡类型写入速度≥ 15 MB/s，传输速度为Class 10及以上或达到UHS-1评级的microSD卡，最大支持128 GB容量 29、工作环境温度 0℃至40℃ 30、配置清单：飞行器*1，遥控器*1，螺旋桨*4，智能飞行电池*6，电源适配器*1，AC电源线*1，智能飞行电池管家*1，云台锁扣*1，micro SD卡（16GB）*1，micro USB 线*1，手提箱*1 D-RTK2设备 *1 | 2 | 套 |
| 3 | 激光超声测高测距仪 |  | 优于或等于Haglof、保时安、盈勤 | 一、主要技术参数： 1、▲激光超声测距仪温度范围：-20℃-+45℃ 测量高度：0-999m/ft 高度测量分辨率：0.1m 英尺/米转换：可以 内存：标配可存储2000组数据 2、角度 角度：-55°-85° 度/倾斜/%：可以 分辨率：0.1° 精度：0.1° 3、▲激光模式 测量目标距离：最小46cm，最大700米（漫反射/非反射目标） 距离分辨率：0.1m 距离精度：±4cm 电池寿命：最大9000次测量 ▲波长：905nm 扫描（连续测量）：可以 Yards/meter：两种单位可选 4、超声波模式 ▲360°收发器测量距离：20米或更远 距离测量分辨率：0.01m 距离测量精确度：优于1% 超声波目标：目标点；1倍放大率。 ▲数据通讯口：内置红外线／蓝牙 ▲直线距离：大于30m 配置清单：记录仪*1、T3发射器*1、360º试配器*1、定位杆*1、便携箱*1 | 2 | 台 |
| 4 | 植物冠层分析系统 |  | 优于或等于DELTA-T WinSCANOPYPro Regent、万深检测 | 一、主要技术参数： - ▲高分辨率专业数码相机，2400万像素 2、成像系统配置鱼眼镜头，支持多种视角和镜头补偿功能 3、平衡架：O型自平衡支架 4、▲专业版分析软件：可测量透光面积、间隙指数、叶面积指数（LAI）、叶分配角（LAD），平均叶角（MLA）、孤立树木叶面积指数、各冠层间隙分析、间隙尺寸分布、植被覆盖图像分析、全背景鱼眼图像分析、光散射、直接辐射通量、特殊时期的间接辐射部分、特殊时期的直接辐射及总辐射部分、实际阳光辐射率大小、半球效应、地面坡度、天空区域数量、聚集因子（投标时必须提供间隙尺寸分布、全背景鱼眼图像分析的软件功能截图，并加盖投标人公章。） 5、图像可以自定义遮罩形状，完成图像编辑，图像锐化，全景显示等功能。 6、▲设备具有指北功能及水平校准功能，开启指北功能后，设备会显示红色指示灯指向北方（投标时必须提供设备的实物彩色照片功能展示图，并加盖投标人公章）。设备采集后，照片显示有指北标识（投标时必须提供具有此功能标识的彩色照片，并加盖投标人公章）。 7、▲分析软件对具有指北标识的照片可自动旋转，自动调整指向北方的偏移。投标时必须提供软件功能截图，并加盖投标人公章； 8、配置清单：仪器主机*1，便携箱*1，专业版分析软件*1，三角支架*1，软件说明书*1等 ▲9、必须提供成像系统安装到支架的实物彩色照片的安装说明并加盖投标人公章。 ▲10、必须提供设备水平校准实物彩色照片的安装说明并加盖投标人公章。 ▲11、必须提供设备图像采集操作说明（实物彩色照片操作说明），并加盖投标人公章。 二、配套教学软件： ▲1、支持教师从共享资源、精品资源、校本资源、教育云资源获取已有资源或者将本地资源上传，汇集并形成我的资源；我的资源支持预览、编辑、分享和下载（投标时必须提供软件功能截图，并加盖投标人公章）。 ▲2、教师可以将个人资源选择分享至全部区域、本省区域、本校范围，实现资源共建共享（投标时必须提供软件功能截图，并加盖投标人公章）。 ▲3、能够满足校本课程和个性化课程教学需要，支持教师创建自定教材及编目，自定教材可对学段、学科、版本、册别、教材进行编辑，自定编目支持用户编辑当前章节、添加位置、章节名称（投标时必须提供软件功能截图，并加盖投标人公章）。 ▲4、支持对教学情况进行统计，可对统计周期进行近7天、近15天、近1个月、自定义等设置，可显示导学情况、课堂情况、检测情况、作业情况等统计（投标时必须提供软件功能截图，并加盖投标人公章）。 ▲5、软件界面同时显示课前导学、同步备课、互动课堂、在线检测、课后作业等功能，课前导学支持多次推送，并可以对班级和学生进行选择（投标时必须提供软件功能截图，并加盖投标人公章）。 ▲6、布置作业时支持指定学生用图片、音频、视频等回答形式，并可以从右侧选择添加最多9个学习资源（投标时必须提供软件功能截图，并加盖投标人公章）。 ▲7、针对常规导学，支持教师从参与情况（按照完成人数、未完成人数及所占比例查看）和回答情况查看学生的导学完成情况，同时也可以对导学进行撤销推送。（投标时必须提供软件功能截图，并加盖投标人公章）。 ▲8、提供微课通制作工具，可快速录制简易的知识点讲解微课，支持录制的微课二次编辑（投标时必须提供软件功能截图，并加盖投标人公章）。 ▲9、在Office PPT模式中支持在编辑时选择教材章节、引用教材、调用资源（我的资源、共享资源、精品资源）等资源。支持调用截屏、录屏工具（投标时必须提供软件功能截图，并加盖投标人公章）。 ▲10、新建互动试题可以选择类型（包括单选题、多选题、连线题、分类题、排序题、客观填空、完形填空、选词填空、连词成句、主观题、标签题、连连看、拼图、摩方盒、猜词、标点题、比大小等不少于17种类型）、模板（不少于5种）等工具（投标时必须提供软件功能截图，并加盖投标人公章）。 ▲11、支持教师新建习题的题型设置：单选题、多选题、判断题，难易程度：容易、较易、一般、较难、困难；支持习题添加文本解析和视频解析（投标时必须提供软件功能截图，并加盖投标人公章）。 ▲12、支持创建电子答题卡，教师可设单选题、多选题、判断题、填空题、主观题题目及正确答案，并链接知识点以及答题限时（投标时必须提供软件功能截图，并加盖投标人公章）。 ▲13、支持课堂正计时和倒计时，允许老师调整计时器时间，计时过程中支持全屏显示时间，倒计时快结束时，有提示音（投标时必须提供软件功能截图，并加盖投标人公章）。 ▲14、教学软件中内嵌学生小组点评工具的小组评分。支持老师动态调整学生分组，允许老师在课堂上实时为学生所在小组增减分，支持红花、点赞、星星、奖章、爱心、记分板等不少于6种方式展现，小组点评工具可随时最小化并支持拖拽至任意位置（投标时必须提供软件功能截图，并加盖投标人公章）。 ▲15、教学软件中内嵌学生点评工具的光荣榜。可对小组或学生个人分别针对表扬项、待改进项进行点评计分。学生名单支持按照姓名拼音、按总分数高低、按表扬分数高低、按待改进分数高低等4种排列方式（投标时必须提供软件功能截图，并加盖投标人公章）。 ▲16、支持一键将当前板书作为作业发布给学生，支持课堂当堂讲评作业（投标时必须提供软件此功能截图，并加盖投标人公章）。教师可以从白板软件中实时选择学生作业，可以直接展示学生作业，支持图片、文字、音视频、习题类作业展示，也支持最多6位同学的作业投入到白板上进行展示。 ▲17、支持思维导图，教师可以调用课件中的思维导图，在课堂上知识点的总结，同时支持在课堂现场添加、删除、修改思维导图的节点（投标时必须提供软件功能截图，并加盖投标人公章）。 ▲18、支持课堂统计，课堂统计能清晰显示授课班级、教材章节、上课时长、上课时间、互动情况、小组评分等主要信息（投标时必须提供软件功能截图，并加盖投标人公章）。 | 1 | 套 |
| 5 | 氮素测量仪 |  | 优于或等于捷克PSI、高美、谱晰 美国Decagon公司、美国Spectrum | 主要技术参数： 1、▲测量参数：经校准后测得的氮含量百分比 2、内置校准参数：玉米叶片、小麦叶片/麦穗、 大麦叶片/麦穗（仅限生长初期绿色麦穗） 3、▲测量光：双波长光源565nm、760nm 4、光学孔径：5mm 5、检测波长：500-800nm | 1 | 台 |
| 6 | CM1000 手持便携式叶绿素仪 |  | 优于或等于Spectrum、方科、 杰林广源 Spectrum、日本柯尼卡美能达、美国Apogee | 主要技术参数： - ▲测量面积，30.5cm和183cm圆锥面积，最小量测距离30.5cm，最大量测距离183cm。 - ▲测量范围：0-999，叶绿素的相对含量；测量间隔：每次测量2秒； 3、数据存储：1350个数据（含GPS数据信息），3250个数据（不含GPS数据）。 | 1 | 台 |
| 7 | 海水电导率温度记录仪 |  | 优于或等于HOBO、佳仪、联测 美国In-Situ、新西兰odyssey | 一、主要技术参数： 1、▲测量参数，实际电导率、温度、在25°C的特定电导率（计算）、盐分（计算使用PSS-78国际实用盐标，1978实用盐标）； 2、.电导率校准测量范围，低范围：100~10000us/cm，高范围：5000~55000us/cm； 3、温度测量范围，-2~+36℃； 4、特定电导率精度，低范围：读数的3%或50us/cm，取较大值 高范围：读数的5%，在±3000uS/cm水域范围内的校准点，使用电导率数据助手和校准测量值，水域有大的变化会导致大的错误。 二、配套教学软件 ▲1、一键锁屏功能可直接通过软件实现一键锁定，设置开启、关闭触摸功能（供应商于响应文件中必须提供所竞产品满足本条参数要求的软件功能截图并加盖投标人公章）； 2、手势识别:无需点击任何按钮或快捷键，单手指实现书写功能，多手指实现手势识别，可进行，书写，擦除，缩放，漫游等功能； ▲3、工具条:工具菜单可任意位置隐藏，快捷工具可自行定义，左右切换、可自行增删快捷工具。浮云工具栏：快捷工具栏前端显示，可在任意界面调用白板软件快捷键工具（供应商于响应文件中必须提供所竞产品满足本条参数要求的软件功能截图并加盖投标人公章）； 4、PPT应用:与PPT软件无缝结合，在PPT播放过程中实现单指书写，白板快捷键可对PPT进行：上一页、下一页、书写、擦除等操作； ▲5、辅助工具:提供手写识别、局部放大镜、视频录制、探照灯、遮幕、直尺、量角器、函数生成器等工具（供应商于响应文件中必须提供所竞产品满足本条参数要求的软件功能截图并加盖投标人公章）； 6、常用功能：可提供白板，黑板，绿板，PC桌面，自定义背景。提供多种笔型，提供多种线型，线端，粗细，色彩，对比度等属性设置。提供辅助工具以及素材库； 7、Word、EXCEL批注：能对WORD、EXCEL文档进行批注，并保存为 WORD、EXCEL格式； 8、插入对象：文字、视频、FLASH、OFFICE、图片、刮奖区； 9、图形绘制: 可绘制直线、矩形、椭圆、圆、三角形、直三角形、五边形、五角星形、六边形、菱形、箭头、双箭头、角、立方体、圆柱体、圆锥、圆弧、扇形等图形工具。图形工具方便用户快速的创建标准的图形，绘制的图形可移动，组合，旋转，复制等操作； 10、素材库:提供开放式素材库，自定义素材库，单词素材库、多学科资源库等，可随意增删资源库内容； 11、页面切换、对象动画显示效果。自动保存，用户自定义设定功能； | 3 | 台 |
| 8 | 海水水位温度记录仪 |  | 优于或等于HOBO、佳仪、联测 美国In-Situ、新西兰odyssey | 型号：U20-ti，主要技术参数： 1、▲水位测量：测量范围：0-76米，压力范围：0-850kPa，测量精度：±3.8cm 2、温度测量：测量范围：-20°到50℃，测量精度：±.37℃（20°C时），±.44℃（0°到50℃时），分辨率（10bit）：0.1°C（20°C时），响应时间：水中3.5分钟 3、漂移：≤0.1°C/年 4、数据采集：64KB内存，可存储21700个压力和温度数据电池寿命：大于5年（采集间隔等于或大于1分钟时）采集间隔：1秒到18小时。 | 3 | 台 |
| 9 | 海洋多参数水质分析仪 |  | 优于或等于Aquaread 希哈、YSI | 一、主要技术参数： 1、▲可以现场测量水体温度、深度、pH、氧化还原电位、溶解氧、电导率、浊度、叶绿素A,蓝绿藻，CDOM，能见度，等水质多参数指标。 2、▲能够现场长期监测， 系统配有光学溶解氧、pH、ORP、EC、浊度、深度和温度、同时有4个接口可用于连接任意光学传感器和ISE离子传感器 3、系统可通过GPS显示器现场读取数据， 4、系统提供Modbus (RS-485)输出，方便进行系统集成。 5、▲显示屏：带背光， LCD显示 6、内存：1000个数据 7、定位：GPS定位功能 8、PC接口：USB 9、供电：5*AA碱性电池 10、光学溶解氧 范围：0-500%/0-50.00mg/L 11、电导率 范围：0–200mS/cm (200,000μS/cm) 12、PH值 范围：0 – 14 pH / ± 625mV 13、氧化还原电位 范围：± 2000mV 14、深度 范围：0 – 30m (0 – 330F) 15、温度 范围：5°C至+50°C (23°F 至122°F) 16、能见度 范围：0-30m，（0.01m） 17、叶绿素 A： 范围：0 – 500 μg/L (ppb) 分辨率：0.1 μg/L 准确率：± 5% 18、浊度 范围：0 – 3000 NTU 分辨率：两个自动确定的量程：0.0 -99.9 NTU, 100 – 3000 NTU 准确率：± 5% 19、▲蓝绿藻 范围：0-300,000 cells/mL 分辨率：检测限：250细胞/ml，1 cell/mL 准确率：± 10% 20、CDOM传感器 范围：0-20000 μg/L (ppb) 分辨率：自动确定的量程：0.0-9999.9μg/L，10000-20000.0μg/L 准确率：± 10% 21、配置： 便携式多参数水质监测仪主机1台 手簿1个 光学溶解氧探头1个 电导探头1个 pH、温度探头1个 ORP探头1个 深度探头1个 蓝绿藻探头1个 CDOM传感器探头1个 叶绿素A探头1个 浊度探头1个 能见度探头1个 氨氮探头1个 野外便携箱1套 3米电缆2根 校准液1瓶 22、▲配套数据采集软件可以采集并显示Probe Info探测信息（包括Type、Serial NC、SW Rev参数）、Environment Sensors环境传感器（包括TEMP、DEPTH参数，并且TEMP可选C 或F 两钟温度显示模式，DEPTH可选m或f 两钟深度显示模式）；在DO/EC Electrode下可以对Set Current Bar进行设置，最多可以采集六个AUX electrode辅助电极。投标时必须提供以上软件功能参数在同一界面下的功能截图并加盖投标人公章。 二、配套教学软件 ▲1、移动端具备基本远程显示辅助工具，包括荧光笔、聚光灯、放大镜等，荧光笔颜色、聚光灯大小及放大镜倍数通过移动设备端轻松可调（投标时必须提供移动端软件功能截图，并加盖投标人公章）。 ▲2、移动端可以一键将课堂教学内容录制成标准的视频文件，包括实时直播的音视频和老师讲课的声音进行录制并保存；可以对摄像头及音源进行选择。还可以一键回看，以便确认微课录制效果（投标时必须提供移动端软件功能截图，并加盖投标人公章）。 ▲3、移动端右侧具有录制、画板、聚光灯、放大镜、画笔、资源、拍照、直播、设置等快捷功能键（投标时必须提供移动端软件功能截图，并加盖投标人公章）。 ▲4、软件提供备课、授课、桌面三种教学模式，三种模式可自由切换，满足老师多种教学需求（投标时必须提供软件功能截图，并加盖投标人公章）。 ▲5、软件百宝箱：提供投骰子、填图、刮图、板中板、黑屏肃静、拉幕、聚光灯、屏幕录制、文字播报、放大镜、白板锁定、展台、艺术画廊、时钟、倒计时、图表工具等常用教学工具（投标时必须提供软件功能截图，并加盖投标人公章）。 配套光能板 1、▲柔性液晶分子膜黑板，依靠书写压力改变液晶分子排布，在自然光照射下反射固定波段的光源以显示字迹，无粉尘、无电离辐射。 2、产品尺寸≥600（±30）*400mm，书写尺寸≥560*360mm ▲3、无粉尘、无耗材：配备专用书写笔，无电离辐射：纯自然光反射呈字， ▲4、一键擦除：轻按一键擦除按键。防误擦：配备拨动式电源锁定键，可锁定关闭擦除功能，防止误擦除； 5、充电功能：内置锂电池，可反复充电使用，充电接口采用通用Micro usb或Type-C接口。 6、状态指示灯：可通过不同颜色、闪烁等方式表示擦除、电量不足、急需充电、正在充电、充满电等5种动作状态。 ▲7、为了确保使用者的身体健康与使用安全，光能黑板必须通过第三方检测机构检测，投标人于投标文件中必须提供由第三方检测机构（并由CMA认可的）出具的检测报告复印件并加盖投标人公章，检测标准必须依据GBZ2.2-2007，检测结果中必须磁感应强度＜0.1μT。检测报告上必须提供防伪二维码，通过扫描二维码可以显示并下载检测报告以验真伪，并提供扫描验证截图，否则投标无效。 三、配套实验台 ▲（一）、钢木实验台宽是750mm，高是800mm 长是1000mm，承重框架为宝钢1.2mm冷扎钢管表面经过磷化、酸洗、除油除锈、耐酸碱环氧树脂喷塑。其特性抑菌、耐化学侵蚀、防潮、耐冲击防静电等。柜体采用E1级18mm三聚氰胺饰面板，表面耐酸碱环氧树脂贴面。五金采用优质配件：采用三合一连接件连接，缓冲静音轨道。实验台台面采用国内知名品牌13.0mm厚实芯（双面理化膜）优抗板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚至26.0mm，由专业生产厂家用CNC机械加工而成。投标时必须提供台面板材样品。 ▲（二）、为了确保使用者的身体健康与使用安全： ▲1、实验台（整张台，非板材）必须通过国家认可的第三方机构检测，投标人于投标文件中必须提供由国家认可的第三方检测机构（并由CNAS、CMA、ILAC-MRA、CAL、SQI认可）出具的检测报告复印件并加盖投标人公章，检测标准必须依据GB/ 24820-2009，检测报告上必须提供防伪二维码，通过扫描二维码可以显示并下载检测报告以验真伪，并提供扫描验证截图，否则投标无效。 ▲2、实验台所用台面板材必须通过以下性能检测，各项性能必须满足或优于如下要求，提供检测报告复印件并加盖投标人公章。 （1）化学性能--实验台所用台面板材正反两面需经过国家认可的第三方检测机构部门参照GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验办法》覆盖玻璃盖板与未覆盖玻璃盖板进行测试（不少于70项化学试剂及有机溶液检测），检验结果均为无明显变化，分级结果不低于“5级”。投标人于投标文件中必须提供由国家认可的第三方检测机构（并由CNAS、CMA、ILAC-MRA 认可的）出具的检测报告复印件并加盖投标人公章，检测标准必须依据GB/T17657-2013，检测报告上必须提供防伪二维码，通过扫描二维码可以显示并下载检测报告以验真伪，并提供扫描验证截图，否则投标无效。 （2）环保性能---①实验台所用台面板材甲醛释放量检测达到国家标准(GB 18580-2017)E1级的技术指标要求，检测结果为合格，甲醛释放量检测结果值小于0.01mg/M3（未检出）。投标人于投标文件中必须提供由CNAS、CMA、SGS认可的检测报告复印件并加盖投标人公章，检测标准必须依据GB18580-2017，检测报告上必须提供防伪二维码，通过扫描二维码可以显示并下载检测报告以验真伪，并提供扫描验证截图，否则投标无效。②提供甲醛及三聚氰胺迁移检测报告，检测结果为未检出；检测报告上必须提供防伪二维码，通过扫描二维码可以显示并下载检测报告以验真伪，并提供扫描验证截图，否则投标无效。③提供不少于14项的农药残留检测报告，检测结果为未检出，检测报告上必须提供防伪二维码，通过扫描二维码可以显示并下载检测报告以验真伪，并提供扫描验证截图，否则投标无效。 （3）物理性能-----实验台所用台面板材按照 GB/T 17657-2013的标准及相关的检测方法进行检测，结果为：表面耐湿热性能：5级、无明显变化；耐高温性能：试件表面无裂纹；耐沸水性能：表面质量等级5级，无变化；表面耐龟裂性能：5级，用6倍放大镜观察无裂纹；耐光色牢度：大于灰色样卡4级；表面耐划痕性能：2.5N试件表面无大于90%的连续划痕；洛氏硬度（HRR）：≥124(依据GB/T 3398.2-2008的标准)；24H吸水率：≤0.1%；静曲强度：≥135MPa；表面耐香烟灼烧性能：5级、无明显变化；表面耐干热性能：5级、无明显变化；漆膜附着力：1级；漆膜硬度：≥9H；总挥发性能机化合物（TVOC）（72h）：未检出。投标人于投标文件中必须提供由国家认可的第三方检测机构（并由CNAS、CMA、ILAC-MRA 认可的）出具的检测报告复印件并加盖投标人公章，检测标准必须依据（GB/T 17657-2013），检测报告上必须提供防伪二维码，通过扫描二维码可以显示并下载检测报告以验真伪，并提供扫描验证截图，否则投标无效。 四、配套实训系统要求： 1、总像素： 800万像数； 2、帧数：最高可支持30帧/秒实时输出 3、清晰度：最大1200TV线； 4、变焦倍数：最大支持120倍变焦； 5、输入接口：VGA x 1、HDMI x 1； 6、输出接口：VGA x 1、HDMI x 1，AUDIOx 1； 7、其他接口： USB接口2路、SD卡槽1路，LAN口1路； 8、▲按键：面板采用内嵌式7寸触控屏设计，且自带≥6个机械按键，简单易懂易操作（投标时提供实物彩色照片并加盖投标人公章）； 9、控制功能：可实现机械按键、内嵌7寸触摸屏按键、软件等多重控制功能； 10、镜头支臂：采用软管式设计,可任意弯曲 11、书写和擦除功能：可直接在展台面板上书写和批注，并且可以擦除； 12、U盘读取功能：可读取U盘内的图像文件、音视频文件以及办公软件等多种格式的文件，并且可实现静态批注、书写、保存等操作； 13、SD卡读取功能：可读取SD卡内的图像文件、音视频文件以及办公软件等多种格式的文件，并且可实现静态批注、书写、保存等操作； 14、▲图像存储：本机自带2000幅存储（不接入SD卡和U盘情况下），断电不丢失，存储的图像可通过触摸屏实现浏览，监看； 15、展台内嵌操作系统，具有实时展示、文件浏览、展台自带浏览器、可上网浏览网页、系统设置、应用程序等模块； 16、▲音视频录制功能：展台内置麦克风、通过触摸屏面板的录制按钮可实现音视频录制功能，可将整个演示、讲解过程录制成有声视频存储到展台内部； 17、展台自带WIFI，可连接无线网络，也可以作为无线热点，展台内嵌蓝牙，可以连接蓝牙设备实现数据传输； 18、展台可以实现任意文件在蓝牙设备和展台之间相互传输； 19、▲展台可以通过设备与设备的多屏互动功能，可以直接将诸如手机等设备的音视频推送到展台，也可以将图片文件等同屏显示到展台； 20、网络采集功能：可以通过网络实现对信号的采集； 21、产品获得质量检验国家标准合格产品证书，投标时必须提供复印件并加盖投标人公章； 23、具有视频展示台控制软件著作权登记证书，投标时必须提供复印件并加盖投标人公章； 23、具有视频展示台摄像头控制软件著作权登记证书，投标时必须提供复印件并加盖投标人公章。 | 1 | 台 |
| 二、商务要求 |  |  |  |  |  |  |
| 免费保修期 |  | 1．免费保修期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，免费保修期最短不得少于 1 年（免费保修期从设备验收合格之日起计算，项目要求及技术需求中规定的，按规定执行）。免费保修期内免费上门维修（免收维修费和元器件费）、免费更换零部件，并提供终身维修服务。 |  |  |  |  |
| 售后服务要求 |  | 1．免费送货上门，免费按采购人要求安装调试，免费技术培训，直至操作人员熟练操作产品的各项功能。 2.售后服务要求：①免费保修期内接到报障电话在承诺时间内派工程技术人员上门维修解决问题，如果需要更换配件的，要求更换的配件应跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，后者需征得用户方管理人员同意；②若产品自带软件的，则须提供免费保修期内免费升级服务。③其余按厂家承诺执行。 3. 技术服务及技术培训要求：免费送货上门，免费安装调试合格、免费使用培训；直至操作人员熟练操作产品的各项功能。 4.为了售后服务简单快捷，必须配备一套可独立部署的全智能服务管控系统（非生产厂家的报修系统），作为本运维项目故障报修及管理软件。 ▲智能服务管控系统需具备以下功能： 1、售后服务人员可以通过电脑网页、手机APP和微信版多终端同步提供方便快捷的售后服务。 2、通过一键扫码，实现微信报修、微信报装、微信投诉、微信保养。(投标时必须提供软件功能截图，并加盖投标人公章) 3、直接使用微信扫码一键报修。(投标时必须提供软件功能截图，并加盖投标人公章并加盖章投标人公章) 4、通过关注微信公众号可以接收售后服务状态提醒。(投标时必须提供软件功能截图，并加盖投标人公章) 5、通过关注微信公众号对服务进行评价(投标时必须提供软件功能截图，并加盖投标人公章) 7、数据透视，360度全景展现售后信息： （1）透视图可以针对某一个客户，全方位展示客户详情、联系人、客户项目、客户产品、历史工单信息。(投标时必须提供软件功能截图，并加盖投标人公章) （2）项目透视图可以针对某一个项目，全方位展示项目详情、项目产品、历史工单信息。(投标时必须提供软件功能截图，并加盖投标人公章) （3）产品透视图可以针对某一台产品或设备，全方位展示客户产品详情、历史工单信息，包括：安装地点、安装时间、产品生产时间和质保到时期日等相关的信息。(投标时必须提供软件功能截图，并加盖投标人公章) |  |  |  |  |
| 交付使用期及地点 |  | 1．交付使用期：自签订合同之日起90天内到货并全部安装调试合格完毕； 2．交货地点：广西桂林市采购人指定地点。 |  |  |  |  |
| 核心产品 |  | 本分标的核心产品为：第 1项号产品“多光谱成像仪” |  |  |  |  |
| 规范标准 |  | 采购标的需执行的国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。 |  |  |  |  |
| 付款方式 |  | 付款方式（以下三种付款方式由采购人和中标供应商协商任选其一） 付款方式1：交货验收合格、培训指导完成及设备正常使用后，中标供应商在3日内开具全额发票给采购人，采购人收到发票后15个工作日内一次性付清100%的合同价款（无息）。 付款方式2：本项目可采用银行保函预付款形式，采购人支付预付款前10个工作日内，中标人必须向采购人提供由银行出具的等额预付款保函（保函有效期应涵盖合同约定的交付使用期和验收合格期），采购人自收到银行保函后即支付相应的预付款；所有设备通过最终验收（校级验收）后15个工作日内，采购人退还中标人提供的预付款保函（无息）。 付款方式3：在合同生效以及具备实施条件（即所有中标的货物到达采购人指定地点）后15日内支付合同金额的30%预付款，安装调试并验收合格后的15个工作日内支付合同金额的70%（无息）。 |  |  |  |  |
| 其他要求 |  | 1.质量与验收要求： （1）成交供应商对所竞本项目所有产品的技术参数要求作出真实、有效的响应和承诺；所提供的产品必须为原装正品的、全新的、符合国家有关质量标准的产品。 （2）设备验收时，采购验收现场根据标书要求及响应文件承诺逐条对应进行核验，核验不合格的，采购人有权全部退货，同时报相关监督管理部门处理，由此造成采购人经济损失的由成交供应商承担全部赔偿责任。 （3）如成交供应商对验收结果有异议的，则交由国家认可并具检验检测资格的第三方机构邀请相关专家进行实际检验，所有产生的费用有成交供应商承担。 2.本分标政府采购预算金额为人民币陆拾肆万伍仟元整（￥645000.00），报价超采购预算的，投标文件作无效处理。 3.本分标采购的货物项号3“激光超声测高测距仪”、项号4“植物冠层分析系统”、项号9“海洋多参数水质分析仪”已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自境外的产品），报价为人民币报价且为免税价（免进口设备的关税及增值税，若供应商选用进口产品投标的用人民币之外的其他货币报价或不为免税价的，作无效投标处理）。同时供应商必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用，采购人不再支付除中标价以外的任何费用，采购人协助办理免税审批手续。 4.若供应商选用进口产品投标，供应商在投标文件中必须提供所投本项目产品项号3“激光超声测高测距仪”、项号4“植物冠层分析系统”、项号9“海洋多参数水质分析仪”生产厂家（或国内总代理）针对本项目产品出具的授权委托书及售后服务承诺书原件，否则，投标无效。 |  |  |  |  |

## E分标

| 一、采购需求 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项号 | 货物名称 |  | 项目要求及技术需求 | 数量 | 单位 |
| 1 | 微波量测机械校正器(DC~26.5GHz、10MHz~40GHz) |  | 一、机械校准套件要求： - 频率范围：DC~26.5GHz； - 端口类型：3.5mm； - 负载回波损耗（DC~26.5GHz）：≥ 34 dB； - 适配器回波损耗（DC~26.5GHz）：≥ 26 dB； - 具有连接校准件的扭矩扳手； - 满足全双端口校准需求； - ▲兼容现有仪器平台； - 提供现场技术培训； 二、电子校准件要求： - 频率范围：10 MHz 至 40 GHz； - 端口类型：2.92mm； - 双端口，一头为阴头，一头为阳头； - 方向性（10MHz~40GHz）：≥ 41 dB； - 源匹配（10MHz~40GHz）：≥ 40 dB； - 反射跟踪（10MHz~40GHz）：±0.05 dB； - 传输跟踪（10MHz~40GHz）：±0.09 dB； - 负载匹配（10MHz~40GHz）：≥ 34 dB； - 满足全双端口校准需求； - ▲兼容现有仪器平台； - 提供现场技术培训； | 1 | 套 |
| 二、商务要求表 |  |  |  |  |  |
| 售后服务要求 |  | 1.免费保修（维护、升级）期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，免费保修（维护、升级）期最短不得少于1年【免费保修（维护、升级）期从设备验收合格之日起计算】（“项目要求及技术需求”有规定的，按规定执行）。 2.售后服务要求： （1）免费送货上门、免费按采购人要求安装调试；免费技术培训，直至操作人员熟练操作产品的各项功能。要求提供所投产品原厂工程师安装技术培训服务，产品在安装或技术培训时，安装工程师应提供相关证明材料证明其为原厂安装工程师。 （2）货物若出现故障8小时内响应，并应在48小时内找出问题并提供解决方案；必要时 2个工作日内派技术人员到现场维修解决问题。 （3）安装工程师向用户操作人员提供仪器应用全面培训，培训内容包括仪器的技术原理、仪器操作、数据处理、仪器基本维护等。如果需要更换配件的，要求更换的配件应跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，后者需征得用户方管理人员同意。 |  |  |  |
| 核心产品 |  | 本分标的核心产品为：第1项号产品“微波量测机械校正器(DC~26.5GHz、10MHz~40GHz)”。 |  |  |  |
| 交付使用期及地点 |  | 1．交付使用期：自签订合同之日起90天内到货并全部安装调试合格完毕； 2．交货地点：广西桂林市采购人指定地点。 |  |  |  |
| 规范标准 |  | 采购标的需执行的国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。 |  |  |  |
| 付款方式 |  | 付款方式（以下三种付款方式由采购人和中标供应商协商任选其一） 付款方式1：交货验收合格、培训指导完成及设备正常使用后，中标供应商在3日内开具全额发票给采购人，采购人收到发票后15个工作日内一次性付清100%的合同价款（无息）。 付款方式2：本项目可采用银行保函预付款形式，采购人支付预付款前10个工作日内，中标人必须向采购人提供由银行出具的等额预付款保函（保函有效期应涵盖合同约定的交付使用期和验收合格期），采购人自收到银行保函后即支付相应的预付款；所有设备通过最终验收（校级验收）后15个工作日内，采购人退还中标人提供的预付款保函（无息）。 付款方式3：在合同生效以及具备实施条件（即所有中标的货物到达采购人指定地点）后15日内支付合同金额的30%预付款，安装调试并验收合格后的15个工作日内支付合同金额的70%（无息）。 |  |  |  |
| 其他要求 |  | 1.质量与验收要求： （1）成交供应商对所竞本项目所有产品的技术参数要求作出真实、有效的响应和承诺；所提供的产品必须为原装正品的、全新的、符合国家有关质量标准的产品。 （2）设备验收时，采购验收现场根据标书要求及响应文件承诺逐条对应进行核验，核验不合格的，采购人有权全部退货，同时报相关监督管理部门处理，由此造成采购人经济损失的由成交供应商承担全部赔偿责任。 （3）如成交供应商对验收结果有异议的，则交由国家认可并具检验检测资格的第三方机构邀请相关专家进行实际检验，所有产生的费用有成交供应商承担。 2、本项目产品已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自境外的产品），投标报价为人民币报价，同时中标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。 3、若投标人所投本项目货物为进口产品时，要求在投标文件中必须提供所投产品生产厂家针对本项目产品出具的授权书及售后服务承诺书原件，否则，投标文件无效。 4、本分标政府采购预算金额为人民币贰拾贰万伍仟元整（￥225000.00），报价超采购预算的，投标文件作无效处理。 5、以上“项目要求及技术需求”中的“▲”系指实质性要求，若有任意一项负偏离，作投标无效处理。 6、以上 “项目要求及技术需求”中未标注“▲”的技术参数发生实质性负偏离达 5 项（含）以上的，作投标无效处理。 |  |  |  |

# 第三章  投标人须知前附表

| 条款号 | 编列内容 |
| --- | --- |
| 5 | 投标费用：投标人投标期间与投标有关的全部费用（招标文件有相关规定的除外），不论投标结果如何，均应自行承担。 |
| 6 | 联合体投标：本项目不接受联合体投标 |
| 7 | 7.1本项目不允许转包。 7.2本项目不允许分包。 |
| 9.4 | 递交质疑函方式：以书面形式 质疑联系部门及联系方式：广西达成咨询有限公司桂林分公司， 联系人：毛崇文，联系电话：0773-3569998。 通讯地址：桂林市秀峰区滨江路18号广西达成咨询有限公司。 业务时间：每天上午9时00分至12时00分，下午15时00分至17时 30分，双休日和法定节假日不办理业务。 |
| 16.2 | 投标人必须就“采购需求”中的所有内容作完整唯一报价，根据“采购需求”中“招标需求（项目要求及技术需求）”要求逐项对应填报投标货物的技术参数性能指标等承诺（即：投标报价表），否则，其投标将被拒绝；投标文件只允许有一个报价，漏项报价的或有选择的或有条件的报价，其投标将视为无效。 |
| 17.1 | 投标有效期：120日，有效期不足的投标文件将被拒绝。 |
| 18.2 | 投标文件份数：投标文件应当按资格证明文件、商务技术文件（含报价文件、商务文件、技术文件）顺序编制并分别装订成册，其中：资格证明文件正本一份，副本一份（其封面应当相应注明“正本”、“副本”字样）；商务技术文件（含报价文件、商务文件、技术文件）正本一份，副本四份（其封面应当相应注明“正本”、“副本”字样） 注：每个分标的投标文件需按分标分别编制装订成册。 |
| 18.7 | 投标人公章：本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人登记注册法定主体的名称合法制作的公章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的其他专用章均不能代替公章。 |
| 18.8 | 投标人的签字：本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人（负责人/自然人）或委托代理人亲自在招标文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其它形式均不能代替亲笔签字。 |
| 20.2.1 | 投标文件提交起止时间：2020年9月2日上午9时00分起至09时30分止； 投标截止时间：2020年9月2日上午09时30分。 投标人应投标文件提交起止时间内，将投标文件密封提交至桂林市公共资源交易中心2 号开标室（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区），逾期送达的或未按照招标文件要求密封的投标文件将予以拒收。 |
| 22.1 | 开标时间：2020年9月2日上午09时30分； 开标地点：桂林市公共资源交易中心2 号开标室（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区）开标。 投标人可以由法定代表人（负责人/自然人）或其委托代理人出席开标会议。投标人的法定代表人（负责人/自然人）或其委托代理人未按时出席开标会议的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果 |
| 24.3 | 采购人或采购代理机构在对投标人资格审查时进行信用查询： 查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 查询起止时间：投标截止时间前 查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为评审资料保存。 信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，资格审查不通过，不得参与政府采购活动 |
| 24.4 | 采购人或者采购代理机构在对投标人进行资格性审查时，将对投标人企业股东及出资等信息进行查询。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条第一款规定，审查中如发现投标人存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，按资格审查不通过处理。 查询渠道：《国家企业信用信息公示系统》（网址：http://www.gsxt.gov.cn/index.html） 审查流程： （1）进入《国家企业信用信息公示系统》（网址：http://www.gsxt.gov.cn/index.html），输入企业名称，进入企业信息主页面； （2）查看主页“股东及出资信息”栏，或年报中的“股东及出资信息”栏信息； （3）将各投标人的股东及出资信息进行比对，得出审查结论； （4）将相关资料作为评审资料打印存档。 |
| 27.3 | 评标方法。综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见第四章：评标方法及评标标准。 |
| 38 | 39.1履约保证金金额：按中标金额的5%交纳。 39.2履约保证金递交方式：银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函等非现金方式。 39.3履约保证金递交方式及相关要求 39.3.1履约保证金采用银行转账交纳方式的，中标人在签订合同前交至采购人指定账户并且到账。 39.3.2履约保证金采用支票、汇票或本票交纳方式的，中标人在签订合同前，向采购人提交支票、汇票或本票原件。 39.3.3履约保证金采用银行、保险机构出具的保函交纳方式的，中标人在签订合同前，向采购人提交保函原件。 39.3.4履约保证金指定账户 开户名称：桂林理工大学； 开户银行：中国银行桂林分行； 银行账号：613257488744。 |
| 40.1 | 签订合同时间：中标通知书发出后二十五日内。中标人应按规定的时间与采购人签订合同。 |
| 40.2 | 签订合同携带的资格证件：中标人接到中标通知书后，向采购人出示营业执照副本原件、单位授权委托书及委托代理人身份证原件等其它资格证件，经采购人核验合格后方可签订合同。 |
| 41.1 | 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。因此请各投标人应在投标文件中注明投标内容中涉及商业秘密的部分，未注明的视为投标文件中不涉及商业秘密。 |
| 42.1 | 代理服务费: 本项目的采购代理服务费按照附件一中的货物招标类费率下浮60%计算，计算基数为中标金额。在领取中标通知书前，中标人应向招标代理机构一次性付清采购代理服务费。 |
| 42.6 | 解释权：本招标文件的解释权属于采购代理机构。 |

附件一：

代理服务收费标准：

| 费率 中标金额 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000～5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元～1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 1～5亿元 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 5～10亿元 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 10～50亿元 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 50～100亿元 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 100亿以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

注:招标代理服务收费按差额定率累进法计算。

## 总  则

1.适用范围

1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2.定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“采购代理机构”系指广西达成咨询有限公司。

2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、非法人组织或者自然人。

2.5“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.6“配套（售后）服务” 是指包含但不限于投标人须承担的备品备件、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修以及其他类似的义务。

2.7“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

2.8实质性要求：标注“▲”号项的要求为实质性要求，“▲”系指“采购需求”中实质性要求的技术指标（或服务要求）、主要功能及招标文件规定的其他项目条款，即最低采购需求标准。

2.9“正偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出优于条款要求并有利于采购人的响应情形；“负偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求导致采购人要求不能得到满足的情形。“满足”是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出无“负偏离”或“正偏离”的情形。

2.10“允许负偏离的项目” 是指“采购需求”中不带“▲”的项目条款。

2.11投标文件对招标文件中的实质性条款应当作出无偏离或正偏离响应，实质性条款不允许负偏离。

2.12技术参数或配置缺项漏项的，或商务条款未承诺的视同为该项负偏离。

3.招标方式

公开招标方式。

4.投标委托

投标人代表须携带个人有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人（负责人/自然人），须有法定代表人（负责人/自然人）出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，按第六章要求格式填写）。

5.投标费用

投标人投标期间与投标有关的全部费用（招标文件有相关规定的除外），不论投标结果如何， 均应自行承担。

6.联合体投标：本项目不接受联合体投标。

7.转包与分包

7.1本项目不允许转包。

7.2本项目不允许分包。

8.特别说明：

8.1提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

8.2投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

8.3投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

8.4投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

8.5在政府采购活动中，采购人员及相关人员与投标人有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与投标人存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任投标人的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人；

（4）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

投标人认为采购人员及相关人员与其他投标人有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

8.6有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

8.7供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件：

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价,或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标,或者事先约定由某一特定供应商中标,然后再参加投标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

8.8关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标。

（3）为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本次采购活动。

9.质疑和投诉

9.1投标人认为招标文件、采购过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑（“质疑函”格式见附表1）。权益受到损害之日是指：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

投标人对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监管部门投诉（“投诉书”格式见附表2）。

9.2质疑、投诉应当采用书面形式，质疑函、投诉书均应明确阐述招标文件、采购过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

9.3投标人针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出，投标人在提出与项目相关的质疑前应当做好全面且详细的工作，代理机构不再受理投标人针对同一采购程序环节的再次质疑。

投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

9.4递交质疑函方式：以书面形式

（1）质疑联系部门及联系方式：广西达成咨询有限公司桂林分公司，联系人：毛崇文，联系电话：0773-3569998。通讯地址：桂林市秀峰区滨江路18号广西达成咨询有限公司。

（2）业务时间：每天上午9时00分至12时00分，下午15时00分至17时30分，双休日和法定节假日不办理业务。

## 二、招标文件

10.招标文件的构成

(1) 第一章 公开招标公告；

(2) 第二章 采购需求；

(3) 第三章 投标人须知；

(4) 第四章 评标方法及评标标准；

(5) 第五章 合同主要条款格式；

(6) 第六章 投标文件格式。

11.招标文件的澄清与修改

11.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前在本招标项目招标公告发布的同一媒体上发布更正公告；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

11.2投标人必须实时关注本项目信息公告发布媒体相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，如因投标人未及时登录本项目信息公告发布媒体相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，从而导致投标文件无效的，由投标人自行承担责任。

11.3当招标文件与招标文件的澄清或者修改对同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

11.4招标文件的澄清或者修改都应该通过本采购代理机构以法定形式发布。

11.5采购人或者采购代理机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并在本项目招标公告发布的同一媒体上发布变更公告。

## 三、投标文件的编制

12.投标文件的编制原则

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

13.投标文件的组成：投标文件由资格证明文件、商务技术文件（含报价文件、商务文件、技术文件）组成。

13.1资格证明文件【第1至5项为必须提供，否则作投标无效处理；其余项为如有请提供】：单独装订成册；正本一份，副本一份

①投标人合法的主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等）复印件；

②投标人的财务状况报告、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料复印件；

注：①投标人应提供经审计的财务状况报告或银行出具的资信证明；投标人提供了经财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函的，则不需要再提供财务状况报告、银行资信证明等类似文件。②依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

③投标声明（格式见附件1）；

④供应商参加本项目无围标串标行为的承诺函（格式见附件2）

⑤投标人直接控股、管理关系信息表（格式见附件3）；

13.2商务技术文件（含报价文件、商务文件、技术文件）：单独装订成册；正本一份，副本四份。

13.2.1报价文件【第1、2项为必须提供，否则作投标无效处理；其余项为如有请提供】：

①投标函（格式见附件1）；

②开标一览表（格式见附件2）；

③投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

13.2.2商务文件【第1至2项为必须提供，第3项为委托时必须提供，否则作投标无效处理；其余项为如有请提供】：

①商务响应表（格式见附件1）；

②法定代表人(负责人/自然人)身份证明（格式见附件2)及法定代表人（负责人/自然人）有效身份证正反面复印件；

③法定代表人(负责人/自然人)授权委托书(格式见附件3) 及委托代理人有效身份证正反面复印件（委托时必须提供）；

④投标人自2017年1月1日以来同类项目业绩证明文件[投标人同类项目业绩情况一览表(格式见附件4)，以中标（成交）通知书或签订的项目合同复印件为准（能清晰反映项目的名称、种类、金额）] ；

⑤其他特殊资质证明材料（如投标人属于小型、微型企业的，应提供《中小企业声明函》(格式见附件5)或者相关职能部门出具的证明材料；属于监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；属于残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》(格式见附件6) ，并对声明的真实性负责；本地化服务能力等）；

⑥投标人所投产品为广西工业产品的，如实提供《广西工业产品声明函》(格式见附件7)；

⑦产品销售许可证；

⑧安全生产许可证或者产品代理资格证明文件；

⑨节能环保等方面的资质证书；

⑩投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；

⑪投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

⑫投标人关于产品生产时间、升级或者更新淘汰计划、配件供应以及本单位债务纠纷等方面的情况；

⑬投标人情况介绍。

13.2.3技术文件【第1至5项为必须提供，否则作投标无效处理；其余项为如有请提供】：

①技术偏离表（格式见附件1）；

②售后服务承诺书（格式见附件2）；

③项目实施方案（格式见附件3）；

该方案可从内容的完整性、针对性、合理性等方面进行编制，包含如下但不限于：生产进度计划、项目实施技术方案等。

④项目实施人员一览表（格式见附件4）；

⑤“采购需求”内有要求必须提供的材料；

⑥增值售后服务方案（格式见附件5）；

该方案包含如下但不限于：本地售后服务保障；免费保修期外维修方案；其他增值售后服务或其它实质性优惠措施等。

⑦其它优惠条件（投标人承诺给予采购人的各种优惠条件，包括选配件、专用耗材、售后服务优惠等方面）（格式见附件6）；

⑧对本项目系统总体要求的理解。包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由及过程）；

⑨投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；

⑩投标人拥有主要装备和检测设施的情况及现状；

⑪产品出厂标准、质量检测报告（其中有精度要求的仪器设备类政府采购项目，应当要求投标人提供由第三方精度检测报告或由采购人在投标前组织的精度实测数据）；

⑫原厂出厂配置表及原厂中文使用说明书；

⑬投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

⑭投标人需要说明的其他文件和说明（格式略）。

注：①投标人提供的以上第13.1、13.2条的相关材料应真实有效，属于“必须提供”的材料必须提供且均应加盖投标人公章，否则，作投标无效处理。②投标函、开标一览表、法定代表人(负责人/自然人)授权委托书、商务响应表、技术偏离表、售后服务承诺书、项目实施人员一览表必须由法定代表人(负责人/自然人)或委托代理人在规定签章处逐一签字并加盖投标人公章（自然人除外）【其中：法定代表人(负责人/自然人)授权委托书必须有法定代表人(负责人/自然人)签字及委托代理人签字】；投标声明必须由法定代表人(负责人/自然人)签字，否则作投标无效处理。相关签字盖章要求详见第六章投标文件格式。

13.3投标人应按招标文件第六章投标文件格式编制投标文件。

13.4投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

13.5投标文件电子版（如有）。投标人在递交投标文件时，同时递交投标文件电子版。

13.5.1投标文件电子版内容：开标一览表（包括投标货物的名称、规格型号、数量、单价），技术偏离表，售后服务承诺书。

13.5.2投标文件电子版份数：1份。

13.5.3投标文件电子版形式：可编辑的word文档格式。

投标文件电子版密封方式：投标文件电子版光盘与纸质版投标文件一并装入投标文件袋中。

14．投标文件的语言及计量

14.1投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。

14.2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：元人民币），否则视同未响应。

15.投标的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

16．投标报价

16.1投标报价应按招标文件中第六章“投标文件格式”填写。

16.2投标人必须就“采购需求”中的所有内容作完整唯一报价，根据“采购需求”中“招标需求（项目要求及技术需求）”要求逐项对应填报投标货物的技术参数性能指标等承诺（即：投标报价表），否则，其投标将被拒绝；投标文件只允许有一个报价，漏项报价的或有选择的或有条件的报价，其投标将视为无效。

16.3投标报价应包括本次招标范围内货物货款、货物标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、安装所需辅材、调试、培训、保修等一切税金和费用。

16.4质量保证

（1）成交供应商对所竞本项目所有产品的技术参数要求作出真实、有效的响应和承诺；所提供的产品必须为原装正品的、全新的、符合国家有关质量标准的产品。

（2）设备验收时，采购验收现场根据标书要求及响应文件承诺逐条对应进行核验，核验不合格的，采购人有权全部退货，同时报相关监督管理部门处理，由此造成采购人经济损失的由成交供应商承担全部赔偿责任。

（3）如成交供应商对验收结果有异议的，则交由国家认可并具检测资格的第三方机构邀请相关专家进行实际检验，所有产生的费用有成交供应商承担。

质量与验收要求：

17．投标有效期

17.1 投标有效期：120日，有效期不足的投标文件作为投标无效处理。

17.2投标有效期是指为保证采购人有足够的时间在开标后完成评标、定标、合同签订等工作而要求投标人提交的投标文件在一定时间内保持有效的期限。

17.3投标人的投标文件在投标有效期内均保持有效。

18. 投标文件的编制

18.1投标文件装订：投标人应按本招标文件第六章投标文件格式规定的格式和顺序编制、装订投标文件【注：资格证明文件、商务技术文件（含报价文件、商务文件、技术文件）分别装订成册】并标注页码，装订应牢固，不易拆散和换页（A4标准纸装订）。投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

18.2投标文件份数：投标文件应当按资格证明文件、商务技术文件（含报价文件、商务文件、技术文件）顺序编制并分别装订成册，其中：资格证明文件正本一份，副本一份（其封面应当相应注明“正本”、“副本”字样）；商务技术文件（含报价文件、商务文件、技术文件）正本一份，副本四份（其封面应当相应注明“正本”、“副本”字样）。

18.3投标文件的正本应打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本“投标人须知”中规定的可提供复印件外均须提供原件，副本可为正本签字、盖章后的复印件，当副本和正本不一致时，以正本为准。

18.4投标文件须由投标人在规定位置盖投标人公章并由法定代表人（负责人/自然人）或委托代理人签字，否则作无效投标处理。

18.5投标文件中标注的投标人名称应与主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、个体工商户营业执照、自然人身份证等）和公章一致，否则作无效投标处理。

18.6投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人（负责人/自然人）或其委托代理人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人承担。

18.7投标人公章：本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人登记注册法定主体的名称合法制作的公章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的其他专用章均不能代替公章。

18.8投标人的签字：本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人（负责人/自然人）或委托代理人亲自在招标文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其它形式均不能代替亲笔签字。

19. 投标文件的密封

19.1投标文件正、副本全部装入包封袋/箱（投标文件的补充、修改可另行单独递交）中并加以密封，封口处必须加盖投标人公章或委托代理人签字，以示密封。

注：每个分标的投标文件需按分标分别编制装订成册。

19.2投标文件外层包装封面上应写明投标人名称、投标人地址、项目名称、项目编号、分标信息及“开标时启封”字样。

19.3未按上述规定密封的投标文件将被拒收。

20.投标文件的提交

20.2.1投标文件提交起止时间：2020年9月2日上午9时00分起至09时30分止；

投标截止时间：2020年9月2 日上午09时30分。

投标人应投标文件提交起止时间内，将投标文件密封提交至桂林市公共资源交易中心2 号开标室（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区），逾期送达的或未按照招标文件要求密封的投标文件将予以拒收。

20.2.2采购代理机构工作人员收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。

20.2.3未在规定时间内送达或者未按照招标文件要求密封或标记的投标文件，采购代理机构必须拒收。

21.投标文件的补充、修改与撤回

投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容必须按照招标文件要求签署、盖章、密封和标记后，作为投标文件的组成部分。

## 四、开 标

22.开标时间及地点

22.1开标时间：2020年9月2日上午09时30分；开标地点：桂林市公共资源交易中心2 号开标室（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区）开标。

投标人可以由法定代表人（负责人/自然人）或其委托代理人出席开标会议。投标人的法定代表人（负责人/自然人）或其委托代理人未按时出席开标会议的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

22.2投标人不足3家的，不得开标，采购人或者采购代理机构应当重新组织采购。

23. 开标程序

（1）宣布开标：开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

（2）主持人介绍参加开标会的人员；

（3）主持人宣布主持人宣布开标纪律；

（3）检查文件：由各投标人检查各自的投标文件密封情况（密封完整性、无明显拆封痕迹）；

（4）经投标人确认投标文件密封无误后，由采购代理机构工作人员按各投标人提交投标文件时间的先后顺序当众拆封投标文件外包装；

（5）唱标：宣读投标人名称、投标文件的开标一览表中的投标报价、折扣（如有）；

（6）开标过程由采购代理机构如实记录,由参加开标的各投标人代表对其开标记录进行当场校核，并签字确认；同时由记录人、监督人（如有）当场签字确认；投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响评标过程；

（7）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

（8）开标会议结束。

## 五、资格审查

24. 资格审查

24.1开标结束后，采购人、采购代理机构根据双方签订的代理协议约定，应当依法对投标人的资格进行审查。

24.2资格审查标准为本招标文件中载明对投标人资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合招标文件规定的投标人资格要求的投标人均通过资格审查。

24.3采购人或采购代理机构在对投标人资格审查时进行信用查询：

查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)

查询起止时间：投标截止时间前

查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为评审资料保存。

信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，资格审查不通过，不得参与政府采购活动。

24.4采购人或者采购代理机构在对投标人进行资格性审查时，将对投标人企业股东及出资等信息进行查询。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条第一款规定，审查中如发现投标人存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，按资格审查不通过处理。

查询渠道：《国家企业信用信息公示系统》（网址：http://www.gsxt.gov.cn/index.html）

审查流程：

（1）进入《国家企业信用信息公示系统》（网址：http://www.gsxt.gov.cn/index.html），输入企业名称，进入企业信息主页面；

（2）查看主页“股东及出资信息”栏，或年报中的“股东及出资信息”栏信息；

（3）将各投标人的股东及出资信息进行比对，得出审查结论；

（4）将相关资料作为评审资料打印存档。

24.5在资格审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效，资格审查不通过：

（1）不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商的；

（2）未购买本招标文件的投标人；

（3）参加同一合同项下的政府采购活动的不同投标人，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商；

（4）投标人为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商的；

（5）在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

（6）未按照招标文件要求提供合格的资格证明材料的；

（7）超越了按照法律法规规定必须获得行政许可证或者行政审批的经营范围的；

（8）资格证明文件不全的，或者不具备招标文件中规定的资格要求的；

（9）项目填写不齐全或者内容虚假的；

（10）未提供招标文件中要求必须提供项的；

（11）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（12）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

24.6资格审查的合格投标人不足3家的，不得评标。

## 六、评 标

25.评标委员会组成

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上（含5人）单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。

26. 评标方式及评标依据

本项目采用不公开方式评标；评标委员会以招标文件为依据对投标文件进行评审, 招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

27.评标原则和评标办法

27.1评标原则。评标委员会评标时必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，收受利害关系人的财物或其他好处。

27.2评委表决。在评标过程中出现法律法规和招标文件均没有明确规定的情形时，由评标委员会现场协商解决，协商不一致的，由全体评委投票表决，以得票率二分之一以上专家的意见为准。

27.3评标方法。综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见第四章：评标方法及评标标准。

27.4评标的保密。采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密（封闭式评标）的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

28.评标程序

28.1符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行商务、投标报价、技术等实质性要求符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

28.2符合性审查不通过而导致投标无效的情形

28.2.1在商务文件评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）投标文件无法定代表人（负责人/自然人）或其授权委托代理人签字,或未提供法定代表人身份证明、委托时未提供法定代表人（负责人/自然人）授权委托书、未提供投标声明的；

（2）投标代表人未能出具有效身份证明或与授权委托人身份不符的；

（3）项目填写不齐全或者内容虚假的；

（4）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）

（5）投标有效期、交货时间、免费保修、售后服务等商务条款不能满足招标文件要求的；

（6）未提供招标文件中要求必须提供项的；

（7）未满足招标文件实质性要求或者投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（8）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（9）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

28.2.2在报价文件评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）报价超出招标文件规定最高限价，或者超出采购预算金额的；

（3）具有选择性投标报价的；

（4）投标人未就本项目的全部内容作完整唯一报价的，或有漏项报价的或有选择的或有条件的报价的。

28.2.3在技术文件评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合招标文件要求的技术规格、安全、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的技术指标、主要功能项目发生实质性负偏离的；

（3）未标注“▲”的技术、性能指标或功能项目发生实质性负偏离达5项（含）以上的；

（4）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（5）与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容差错相同二处以上的。

28.3 属于下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）招标文件内容违反国家有关强制性规定的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

28.4澄清补正

评标委员会对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（负责人/自然人）或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

28.5比较与评价

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（2）评标委员会成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，最终汇总每个投标人的得分。各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

（3）评标委员会按照招标文件中规定的评标办法及评分标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或最低报价。

（4）评标委员会按照招标文件中规定推荐中标候选人。

（5）起草并签署评标报告。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

注：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

29. 评委表决

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

30.投标文件修正

30.1投标文件报价出现前后不一致的，执照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

30.2经投标人确认修正后的报价若超过采购预算金额，投标人的投标文件作无效投标处理。

30.3经投标人确认修正后的报价作为签订合同的一个依据，并以此报价计算价格分。

31.评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标按无效处理。

## 七、中标和合同

32.采购代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取的方式确定中标人。

采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

33.中标人确定后，于中标人确定之日起2个工作日内，中标结果将在招标公告发布媒体上公告。采购人或采购代理发出中标通知书前，应当对中标人信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其中标资格，并确定排名第二的中标候选人为中标人，以此类推。

排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人。

以上信息查询记录及相关证据与招标文件一并保存。

34.中小企业在政府采购活动过程中，请根据自己的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

35.在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书。对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分办法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

36.采购代理机构无义务向未中标投标人解释未中标原因和退还投标文件。

37. 合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力，综合评分排名第一的投标人（招标文件另有约定多名中标人的除外）。

38. 履约保证金

38.1履约保证金金额：按中标金额的5 %交纳。

38.2履约保证金递交方式：银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函等非现金方式。

38.3履约保证金递交方式及相关要求

38.3.1履约保证金采用银行转账交纳方式的，中标人在签订合同前交至采购人指定账户并且到账。

38.3.2履约保证金采用支票、汇票或本票交纳方式的，中标人在签订合同前，向采购人提交支票、汇票或本票原件。

38.3.3履约保证金采用银行、保险机构出具的保函交纳方式的，中标人在签订合同前，向采购人提交保函原件。

38.3.4履约保证金指定帐户

开户名称：桂林理工大学；

开户银行：中国银行桂林分行；

银行账号：613257488744。

38.3.5 履约保证金退付方式：

(1）退还方式如下：

中标人履行完合同约定的权利义务（包括免费保修服务等）事项后，由中标人向履约保证金收取单位办理退还手续（不计利息）。

①采用银行转账方式的，以转账方式退回到中标人银行账户。

②采用支票、汇票或本票方式的，以转账方式退回到中标人银行账户或由中标人代表持相关授权证明材料至采购人或采购代理机构办理支票、汇票或本票原件退还手续。

③采用银行、保险机构出具的保函方式的，由中标人代表持相关授权证明材料向采购人办理保函原件退还手续。

（3）中标人在签订合同后存在违约情形的，履约保证金或保函原件不予退还。保函形式的采购人按相关规定由出具保函的银行、保险机构承担供应商违约赔付责任，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

（4）在履约保证金退还日期前，若中标人的开户名称、开户银行、帐号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由中标人自负。

备注：

（1）履约保证金不足额缴纳的，或银行、保险机构出具的保函额度不足的或者保函有效期低于合同履行期限（即签订采购合同之日起至履行完合同约定的权利及义务之日止）的，不予签订合同。
    （2）采用银行、保险机构出具的保函的，必须为无条件保函，否则不予签订合同。

39.验收证明存档：采购人应当及时对采购项目进行验收，中标人应于交货验收合格后将一份《政府采购项目合同验收报告》交由采购代理机构存档。

40.签订合同

40.1签订合同时间：中标通知书发出后二十五日内。中标人应按规定的时间与采购人签订合同。

40.2签订合同携带的资格证件：中标人接到中标通知书后，向采购人出示营业执照副本原件、单位授权委托书及委托代理人身份证原件等其它资格证件，经采购人核验合格后方可签订合同。

40.3如中标人不按中标通知书的规定签订合同，则按中标人违约处理，采购代理机构将没收中标人投标的全部投标保证金并上缴同级财政国库。

40.4中标人因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

41.政府采购合同存档及公告

41.1根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。因此请各投标人应在投标文件中注明投标内容中涉及商业秘密的部分，未注明的视为投标文件中不涉及商业秘密。

41.2政府采购合同双方签订之日起1个工作日内将合同原件一份交采购代理机构存档，采购代理机构在收到政府采购合同原件后在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告。

## 八、其他事项

42.其他事项

42.1代理服务费: 本项目的采购代理服务费按照以下货物招标类费率下浮60%计算，计算基数为中标金额。在领取中标通知书前，中标人应向招标代理机构一次性付清采购代理服务费。

42.2代理服务收费标准：

| 费率 中标金额 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000～5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元～1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 1～5亿元 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 5～10亿元 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 10～50亿元 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 50～100亿元 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 100亿以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

注:招标代理服务收费按差额定率累进法计算。

42.3采购代理机构银行账户（用于交纳代理服务费）：

账户名称：广西达成咨询有限公司第一分公司

开户银行：桂林银行榕湖支行

银行账号：660012086774700010

42.4采购资金来源：一般公共预算拨款 。

42.5支付方式：采购人自行支付。

42.6解释权：本招标文件的解释权属于采购代理机构。

### 附表1：

质疑函（格式）

一、质疑供应商基本信息：

质疑供应商：

地址：                                   邮编：

联系人：                                 联系电话：

委托代理人：

联系电话：

地址：                                    邮编：

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

采购人名称：

质疑事项：

□谈判文件   招标文件获取日期：

□采购过程

□成交结果

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“委托代理人”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

5.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

### 附表2：

投诉书（格式）

一、投诉相关主体基本情况：

投标人：

地址：                                         邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

委托代理人：                                   联系电话：

地址：                                         邮编：

被投诉人1：

地址：                                         邮编：

联系人：                                       联系电话：

被投诉人2：

……

相关供应商：

地址：                                          邮编：

联系人：                                        联系电话：

二、投诉项目基本情况：

采购项目的名称：

采购项目的编号：

采购人名称：

代理机构名称：

招标文件公告：是/否公告期限：

采购结果公告：是/否公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于      年   月   日，向                                提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于      年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“委托代理人”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

6.投诉人为自然人的，投诉书应由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

### 附表3：

政府采购项目合同验收报告（格式）

根据政府采购项目（采购合同编号： ）的约定，我单位对（ 项目名称 ） 政府采购项目中标（或成交）供应商（ 公司名称 ） 提供的货物（或工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： |  | □自行验收 □委托验收 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 货物型号规格、标准及配置等（或服务内容、标准） |  |  | 数量 |  | 金 额 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计大写金额： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际供货日期 |  |  | 合同交货验收日期 |  |  |  |  |
| 验收具体内容 | （应按采购合同、招标文件、投标响应文件及验收方案等进行验收；并核对中标或者成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件) |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组意见 | 验收结论性意见： |  |  |  |  |  |  |
|  | 有异议的意见和说明理由： 签字： |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |  |
| 监督人员或其他相关人员签字： 或受邀机构的意见（盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 中标或者成交供应商负责人签字或盖章： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  | 采购人或受托机构的意见（盖章）： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |

备注：本报告单一式4份（采购单位1份、供应商1份、采购监督部门备案1份、采购代理机构1份）。

# 第四章  评标办法及评分标准

一、评标原则

(一)评标委员会组成：评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上（含5人）单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

(二)评标依据：评委将以招标文件为评标依据，对投标文件进行评分。

二、评标方法

（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至小数点后二位）

1、价格分…………………………………………………………………30分

（1）按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）规定：

①对投标人认定为小型和微型企业且所投产品均为小型、微型企业产品的（以投标文件提供的符合规定的有关证明材料为准），投标价给予6%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-6%）；②投标人为大中型企业与小型、微型企业组成联合体投标的，其中小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上（含30%）的（投标人须于《联合投标协议书》中明确约定小型、微型企业的协议合同金额及所占比例，该金额应与投标报价表所报金额对应一致），联合体投标价给予2%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-2%）；③除上述情况外，评标报价=投标报价。

注：小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

- 根据财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库[2014]68号），监狱企业视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。

- 按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（4）以进入评标的最低的评标报价为30分。

最低投标人评标报价金额

（5）投标人价格分 =                                    ×30分

投标人评标报价金额

2、技术分…………………………………………………………………………………满分43分

（1）基本分满分23分

技术参数及性能配置完全与招标文件要求（包含非▲技术指标）无偏差的得23分；技术、性能指标或者辅助功能（非带▲技术指标）与招标文件要求出现负偏差的，不能超过4项，每个非▲偏差一项扣2分，扣完为止，最高扣8分。

（2）带▲设备技术参数及配置优于招标文件且评标时被评标委员会接受的，每提升一项加2分。（满分10分）

注：带▲技术参数及配置有优于的，投标人须在投标文件中提供相关证明材料（包括但不限于投标产品的彩页或第三方检测报告复印件或产品生产厂家出具的技术参数说明或其他技术参数证明材料）作为佐证，以上材料均需加盖投标人公章，否则评标委员会有权不接受其优于。

（3）投标产品生产厂家通过质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证，每通过一个得2分，最高得6分；认证范围包含软件开发和遥感的，每包含一个得2分，最高得4分。

3、企业信誉及业绩分………………………………………………………………………满分12分

（1）投标人连续3年获得税务行政部门颁发的“纳税信用等级”A级别证书得2分；连续8年取得守合同重信用证书的得3分，未提供不得分 ；具有由第三方出具的3A级信用报告得1分，未提供不得分；投标人提供开标当月之前六个月内由县级以上信用中心、人民银行征信系统或者经人民银行备案的机构出具的一份信用报告复印件或打印稿文件，或者提供“信用中国”网站无任何不良记录的查询截图（时间为投标截止时间前20天内），作为证明材料得1分（满分7分）

（2）投标人2017年1月1日至投标截止时间止，完成同类产品的销售业绩[无不良记录，以中标（成交）通知书或签订的销售合同为准，并能清晰反映所销售的货物名称、种类、金额，否则将不予评审；同一个编号的项目有两个或两个以上的分标中标的只算一次]，每个得1分。（满分5分）

4、服务能力分………………………………………………………………………………满分11分

（1）售后服务方案：评委对各投标人的投标文件中售后服务承诺书内容，即：从免费保修期、到达故障现场时间、故障出现解决方案，定期维护 (注明时间)、免费技术培训方案、免费保修期外维修方案、其它优惠方案等方面情况，集体讨论后综合评定其档次并在相应等级内独立打分。（满分8分）。

一档（2分）：售后服务方案基本滿足招标文件要求，服务内容、保障措施简单的；

二档（5分）：售后服务方案能较好满足招标文件要求，服务内容较明确、保障措施较详细、具体、完整的；

三档（8分）：售后服务方案满足招标文件要求，服务内容有明确的免费保修期，有具体的到达故障现场时间，故障出现解决方案详细、完整、有针对性，定期维护 (注明时间，一年在6次及以上的)，免费技术培训方案（含培训内容、课时、时间、人员、教材等）详细、有针对性，免费保修期外维修方案、其它优惠方案等详细的。

（2）承诺更长维护期：在满足免费维护期要求基础上，核心产品的生产厂家承诺免费维护期每延长1年增加1.5分。（满分3分）

5、政策功能分（节能、环保、广西区内产品等）…………………………………（满分4分）

（1）投标产品中含有列入财政部现行《节能产品政府采购清单》目录内（政府强制采购节能产品除外）优先采购产品并具有效节能产品认证证书的，每项产品得0.5分（以《节能产品政府采购清单》和有效的节能产品认证证书复印件为准）。满分1分

（2）投标产品中含有列入财政部现行《环境标志产品政府采购品目清单》目录内（政府强制采购节能产品除外）优先采购产品并具有效环境标志产品认证证书的，每项产品得0.5分（以《环境标志产品政府采购品目清单》和有效的环境标志产品认证证书复印件为准）。满分1分

（3）根据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则的通知》（桂政办发【2015】78 号）的规定，对使用广西工业产品的金额占本项目（分标）总金额80%以上（含）的，得2分。满分2分。

注：“广西工业产品”是指广西境内生产的工业产品，具体以生产企业的工商营业执照注册所在地为准。“使用广西工业产品的金额占本项目（分标）总金额80%以上（含）”是指参加政府采购项目或招标项目时供货范围中采用广西工业产品的金额占本次招标总金额的80%以上（含）。投标文件中须提供生产企业的工商营业执照复印件和广西工业产品声明函原件。

三、推荐及确定中标候选人原则

（1）评标委员会根据综合得分由高到低排列次序，若得分相同时，按投标报价由低到高顺序排列；若得分相同且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

（2）采购人应当确定评标委员会推荐排名第一的中标候选人商为中标人。

（3）排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当递交履约保证金而在规定的期限内未能递交的，采购代理机构可以确定排名第二的中标候选人为中标人。

（4）排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购代理机构可以确定排名第三的中标候选人为中标人。以此类推。

四、其他

（1）评标委员会应按招标文件公布的评标方法和标准进行评标，不得擅自更改招标文件的评标方法和标准。

（2）在评审过程中，评标委员会任何人不得对某个投标供应商发表任何倾向性意见，不得向其他专家评委明示或者暗示自己的评审意见。

（3）采购代理机构或现场监督人员发现评标委员会有明显的违规倾向或歧视现象，或不按规定的评标方法和标准进行，或其他不正常行为的，应当及时制止和纠正。如制止无效，应及时向同级政府采购监督管理部门报告，由政府采购监督管理部门依照法律、法规章规作出处理。

# 第五章  合同主要条款格式

《广西壮族自治区政府采购合同》

合同编号：

采购人（甲方）                               采 购 计 划 号

供应 商（乙方）                              招  标  编  号

签订地 点                                    签 订 时 间

分标信息：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照招标文件（采购文件）规定条款和中标（成交）供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1．供货一览表

| 项号 | 货物名称 | 生产厂家 | 规格型号 | 数量 ① | 单位 | 单价 ② | 单项合计=数量×单价 ③＝①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N | … |  |  | … |  |  |  |  |
| 投标总报价 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交付使用期： |  |  |  |  |  |  |  |  |

2．合同合计金额应包括本次招标范围内货物货款、货物标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、安装所需辅材、调试、培训、保修等一切税金和费用。如招标文件对其另有规定的，从其规定。

第二条　质量保证

1.乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等质量必须与招标文件规定及投标文件承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购品目清单的产品。

2.乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到招标文件规定或投标文件承诺的质量要求。

第三条　权利保证

1.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2.乙方应按招标文件规定或投标文件承诺的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4.乙方保证将要交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　货物包装、发运及运输

1.乙方提供的货物均应按招标文件规定或投标文件承诺的要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以

保证货物安全运达甲方指定地点。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

6.货物的运输方式：             。

7.乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：                 。

8. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第五条　交付

1．交货时间：按乙方投标文件中承诺的不超过招标要求的时间、地点：广西桂林市采购人指定地点。

2．乙方提供不符合招标文件规定或投标文件承诺的和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3．乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

第六条　安装和培训

1．甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2．乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：采购人指定地点。

第七条  售后服务、质保期

1．乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2．货物质保期：按乙方投标文件中承诺的不少于招标要求的免费保修期限。

3．乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项（见合同附件）。

第八条　付款方式（以下三种付款方式由采购人和中标供应商协商任选其一）：

付款方式1：交货验收合格、培训指导完成及设备正常使用后，中标供应商在3日内开具全额发票给采购人，采购人收到发票后15个工作日内一次性付清100%的合同价款（无息）。

付款方式2：本项目可采用银行保函预付款形式，采购人支付预付款前10个工作日内，中标人必须向采购人提供由银行出具的等额预付款保函（保函有效期应涵盖合同约定的交付使用期和验收合格期），采购人自收到银行保函后即支付相应的预付款；所有设备通过最终验收（校级验收）后15个工作日内，采购人退还中标人提供的预付款保函（无息）。

付款方式3：在合同生效以及具备实施条件（即所有中标的货物到达采购人指定地点）后15日内支付合同金额的30%预付款，安装调试并验收合格后的15个工作日内支付合同金额的70%（无息）。

第九条　履约保证金

1.履约保证金金额：按中标金额的5%。

2.履约保证金递交方式：银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函等非现金方式。

3.履约保证金退付方式、时间及条件：

（1）乙方履行完合同约定的权利义务（包括免费保修服务等）事项后，由乙方向履约保证金收取单位办理退还手续（不计利息）。

（2）乙方在签订合同后存在违约情形的，履约保证金或保函原件不予退还。保函形式的甲方按相关规定由出具保函的银行、保险机构承担供应商违约赔付责任，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

（3）在履约保证金退还日期前，若乙方的开户名称、开户银行、帐号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由乙方自负。

4.履约保证金不足额缴纳的，或银行、保险机构出具的保函额度不足的或者保函有效期低于合同履行期限（即签订采购合同之日起至履行完合同约定的权利及义务之日止）的，不予签订合同。采用银行、保险机构出具的保函的，必须为无条件保函，否则不予签订合同。

第十条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十一条  质量保证及售后服务

1.乙方应按招标文件规定的产品名称、生产厂家、品牌、规格型号、技术参数、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、

货款利息及银行手续费等）。

2. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在按乙方投标文件中承诺的不超过招标要求的响应时间小时内到达甲方现场处理。

3. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4. 上述的货物免费保修期为            年（免费保修期自设备验收合格之日起计算，若乙方投标承诺免费保修期超过招标文件要求年限的，按其承诺执行】，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十二条  调试和验收

1.乙方所提供的产品必须为原装正品的、全新的、符合国家有关质量标准的产品。甲方对乙方提交的货物依据投标的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合投标技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

2.甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

3.甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。

4.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

5.采购人委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6.甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后    10日内及时予以解决。

7. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

8.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

第十三条　违约责任

1.乙方所提供的产品名称、生产厂家、品牌、规格型号、技术参数等不符合投标文件承诺或质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2．乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3．因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4．甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过七天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。

5．乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6．乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。

7．其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十四条  不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十五条  合同争议解决

1．因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2．因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

3．诉讼期间，本合同继续履行。

第十六条  诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

第十七条  合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人（负责人/自然人）或委托代理人签字并加盖单位公章后生效（委托代理人签字的需后附法定代表人授权委托书，格式自拟）。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十八条　合同的变更、终止与转让

1．除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2．乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

第十九条　签订本合同依据

1.中标通知书；

2.投标函；

3.开标一览表；

4.商务响应表；

5.技术偏离表；

6.项目需求；

7.项目实施方案、项目实施人员一览表、售后服务承诺书；

8.其他合同文件。

第二十条　本合同一式四份，具有同等法律效力，甲方两份、乙方一份、采购代理机构一份（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方签字盖章后生效。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人 |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 项目负责人： 年 月 日 |  |

合 同 附 件

一般货物类

| 1．供应商承诺具体事项： |  |
| --- | --- |
| 2．售后服务具体事项： |  |
| 3．保修期责任： |  |
| 4．其他具体事项： |  |
| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |

注：售后服务事项填不下时可另加附页

# 第六章　投标文件格式

- 投标文件外层包装封面格式：

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

分标信息：

开标时启封

投标文件的组成：

一、资格证明文件；

二、商务技术文件：

（一）报价文件；

（二）商务文件；

（三）技术文件。

## 一、资格证明文件

注：资格证明文件单独装订成册，正本一份，副本一份。

资格证明文件【第1至5项为必须提供，否则作投标无效处理；其余项为如有请提供】

1. 投标人合法的主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等）复印件；

2.投标人的财务状况报告、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料复印件；

注：①投标人应提供经审计的财务状况报告或银行出具的资信证明；投标人提供了经财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函的，则不需要再提供财务状况报告、银行资信证明等类似文件。②依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金；

3. 投标声明（格式见附件1）；

4. 供应商参加本项目无围标串标行为的承诺函（格式见附件2）；

5. 投标人直接控股、管理关系信息表（格式见附件2）；

附件1：投标声明（格式）

投标声明

采购人名称：                  :

我公司参加贵单位组织             项目（项目编号：         ）的政府采购活动。我公司在此郑重声明：

1.我公司参加本项目的政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

2. 我公司不是采购人的附属机构；不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3. 我公司承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

4. 以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

特此承诺。

注：投标声明必须由法定代表人（负责人/自然人）在规定签章处逐一签字并加盖投标人公章，否则作无效投标处理。

法定代表人（负责人/自然人）签字：

投标人公章：

年    月    日

附件2：供应商参加本项目无围标串标行为的承诺函（格式）

供应商参加本项目无围标串标行为的承诺函

一、我公司承诺无下列相互串通投标的情形：

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

6.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我公司承诺无下列恶意串通的情形：

1.供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

2.供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

3.供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价,或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标,或者事先约定由某一特定供应商中标,然后再参加投标；

6.供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

7.供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

（公章）           年    月     日

附件3：投标人直接控股、管理关系信息表（格式）

投标人直接控股股东信息表

| 序号 | 直接控股股东名称 | 出资比例 | 身份证号码或统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

法定代表人(负责人)或委托代理人签字：

投标人（盖公章）：

年    月    日

投标人直接管理关系信息表

| 序号 | 直接管理关系单位名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

法定代表人(负责人)或委托代理人签字：

投标人（盖公章）：

年    月    日

注：“投标人直接控股、管理关系信息表”必须由法定代表人(负责人)或委托代理人签字并加盖投标人公章。

## 二、商务技术文件

注：商务技术文件（含报价文件、商务文件、技术文件）单独装订成册，正本一份，副本四份。

（一）报价文件格式

报价文件【第1、2项为必须提供，否则作投标无效处理；其余项为如有请提供】：

- 投标函（格式见附件1）；

- 开标一览表（格式见附件2）；

- 投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

附件1：投标函（格式）

投 标 函

致：广西达成咨询有限公司：

根据贵方   项目名称   （项目编号：        ）的招标公告，签字代表        （姓名）经正式授权并代表投标人                         （投标人名称）提交投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期: 120日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

7.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

8.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次投标文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次投标文件内容中未涉及商业秘密；

□我方本次投标文件涉及商业秘密的内容有：                         ；

9.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                 邮编：                 邮箱：               ；

办公电话：              传真：                 ；

投标人名称:                         ；

开户银行：                         银行帐号：                         ；

法定代表人（负责人/自然人）或委托代理人签字:___________

投标人（盖公章）

年    月     日

注：1.“投标函”必须由法定代表人（负责人/自然人）或委托代理人签字并加盖投标人公章。

2.投标人必须按本投标函（格式）要求注明清楚联系方式（包括地址、邮编、邮箱、电话等），从而确保中标结果等相关信息能及时通知到位。

附件2：开标一览表（格式）

开标一览表

分标

| 项号 | 货物名称 | 生产厂家 | 品牌、规格型号 | 数量 ① | 单位 | 单价 ② | 单项合计=数量×单价 ③＝①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N | … |  |  | … |  |  |  |  |
| 合计金额大写：人民币 （￥ ）。 投标货物中，属于小微企业生产的产品总值为￥ （具体明细详见附表，附表格式自拟），占本投标报价的比例为 %；属于优先采购节能产品总值为￥ （具体明细详见附表，附表格式自拟），占本投标报价的比例为 %；属于优先采购环境标志产品总值为￥ （具体明细详见附表，附表格式自拟），占本投标报价的比例为 %；属于广西工业产品的产品总值为￥ （具体明细详见附表，附表格式自拟），占本投标报价的比例为 %。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

分标信息：                                                             单位：元

注:

1.投标人的开标一览表必须加盖投标人公章并由法定代表人（负责人/自然人）或委托代理人签字，否则其投标作无效标处理。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖投标人公章并由法定代表人（负责人/自然人）或委托代理人签字，否则其投标作无效标处理。

3.招标文件中列明采购专用耗材的，应按招标文件规定的耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。

4.本一览表投标产品中如有财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品、财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品、小微企业生产的产品，广西工业产品的产品，请在本表后按类别分别附上此类产品明细表，明细表中列明：项号、货物名称、数量、单价、投标报价、累计金额并按招标文件规定附相关有效证明材料。如因投标人未提供明细表或相关有效证明材料而导致评标委员会无法评判或无法计分而给投标人造成的损失由投标人自行承担；如因投标人提供虚假材料谋取中标的责任亦由投标人自行承担。

法定代表人（负责人/自然人）或委托代理人（签字）：

投标人名称（盖公章）：

日期：    年   月   日

注：”开标一览表“必须由法定代表人（负责人/自然人）或委托代理人签字并加盖投标人公章。

（二）商务文件

商务文件【第1至2项为必须提供，第3项为委托时必须提供，否则作投标无效处理；其余项为如有请提供】：

1.商务响应表（格式见附件1）；

2.法定代表人(负责人/自然人)身份证明（格式见附件2)及法定代表人（负责人/自然人）有效身份证正反面复印件；

3.法定代表人(负责人/自然人)授权委托书(格式见附件3) 及委托代理人有效身份证正反面复印件（委托时必须提供）；

4. 投标人自2017年1月1日以来同类项目业绩证明文件[投标人同类项目业绩情况一览表(格式见附件4)，以中标（成交）通知书或签订的项目合同复印件为准（能清晰反映项目的名称、种类、金额）]；

5.其他特殊资质证明材料（如投标人属于小型、微型企业的，应提供《中小企业声明函》(格式见附件5)或者相关职能部门出具的证明材料；属于监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；属于残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》(格式见附件6) ，并对声明的真实性负责；本地化服务能力等）；

6. 投标人所投产品为广西工业产品的，如实提供《广西工业产品声明函》(格式见附件7)；

7.产品销售许可证；

8.安全生产许可证或者产品代理资格证明文件；

9.节能环保等方面的资质证书；

10.投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；

11.投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

12.投标人关于产品生产时间、升级或者更新淘汰计划、配件供应以及本单位债务纠纷等方面的情况；

13.投标人情况介绍。

’

附件1：商务响应表（格式）

商务响应表

分标信息：

| 项目 | 招标文件要求 | 投标人的响应承诺 |
| --- | --- | --- |
| 交付使用期及交货地点 | 1.交付使用期：自签订合同之日起 天内到货并全部安装调试合格完毕； 2．交货地点： |  |
| 规范标准 | 1.采购标的需执行国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。 2.验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担，投标人在投标报价时应综合考虑相关费用。 3.采购项目需求有其他要求的按其要求。 |  |
| 付款方式 | 付款方式（以下三种付款方式由采购人和中标供应商协商任选其一） 付款方式1：交货验收合格、培训指导完成及设备正常使用后，中标供应商在3日内开具全额发票给采购人，采购人收到发票后15个工作日内一次性付清100%的合同价款（无息）。 付款方式2：本项目可采用银行保函预付款形式，采购人支付预付款前10个工作日内，中标人必须向采购人提供由银行出具的等额预付款保函（保函有效期应涵盖合同约定的交付使用期和验收合格期），采购人自收到银行保函后即支付相应的预付款；所有设备通过最终验收（校级验收）后15个工作日内，采购人退还中标人提供的预付款保函（无息）。 付款方式3：在合同生效以及具备实施条件（即所有中标的货物到达采购人指定地点）后15日内支付合同金额的30%预付款，安装调试并验收合格后的15个工作日内支付合同金额的70%（无息）。 |  |

法定代表人（负责人/自然人）或委托代理人签字：

投标人（盖公章）：

年    月    日

注：“商务响应表”必须由法定代表人（负责人/自然人）或委托代理人签字并加盖投标人公章。

附件2： 法定代表人（负责人/自然人）身份证明（格式）

法定代表人（负责人/自然人）身份证明

投 标 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年              月              日

经营期限：

姓    名：                          性      别：                ；

年    龄：                          职      务：                ；

身份证号码：                                    ；

系                                                 （投标人名称）的法定代表人（负责人/自然人）。

特此证明。

附：法定代表人（负责人/自然人）有效身份证正反面复印件

投标人（盖公章）:

年        月        日

注：“法定代表人（负责人/自然人）身份证明”必须加盖投标人公章。同时附法定代表人（负责人/自然人）有效身份证正反面复印件。

附件3：法定代表人(负责人/自然人)授权委托书（格式）

法定代表人(负责人/自然人)授权委托书

致：广西达成咨询有限公司：

我       （姓名）系           （投标人名称）的法定代表人 (负责人/自然人)，现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人(负责人/自然人)身份证及委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人签字：                           法定代表人(负责人/自然人)签字：

所在部门职务：                                     职务：

委托代理人身份证号码：

投标人（盖公章）：

年    月    日

注：“法定代表人(负责人/自然人)授权委托书”必须由法定代表人及被委托代理人签字并加盖投标人公章（委托时必须提供）

附件4：投标人同类项目业绩情况一览表（格式）

投标人同类项目业绩情况一览表

| 采购单位名称 | 设备或项目名称 | 采购 数量 | 单价 | 合同 金额 （万元） | 附件页码 |  |  | 采购单位联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 合同 | 验收报告 | 用户评价 |  |

法定代表人（负责人/自然人）或委托代理人签字：

投标人（盖公章）：

年    月    日

附：签订的项目合同复印件（能清晰反映项目的名称、种类、金额）。

附件5：《中小企业声明函》（格式）

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

注：中小企业在政府采购活动过程中，请根据自己的真实情况出具本声明函。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

附件6：《残疾人福利性单位声明函》（格式）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

年    月    日：

注：残疾人福利性单位在政府采购活动过程中，请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

附件7：《广西工业产品声明函》（格式）

广西工业产品声明函

本公司郑重声明，根据《招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则》的规定，本公司在本次投标中提供的下述产品为广西工业产品，详情如下：

| 序号 | 产品名称 | 型号和规格 | 数量 | 制造厂商及原产地 | 投标价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
|  | 广西工业产品合计价格： |  |  | 占投标总价比例： |  |  |

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人（负责人/自然人）或委托代理人签字：

投标人（盖公章）：

年    月    日

注：《广西工业产品声明函》必须由法定代表人（负责人/自然人）或委托代理人签字并加盖投标人公章。

## 三、技术文件

技术文件【第1至5项为必须提供，否则作投标无效处理；其余项为如有请提供】：

1.技术偏离表（格式见附件1）

2.售后服务承诺书（格式见附件2）

3.项目实施方案（格式见附件3）

该方案可从内容的完整性、针对性、合理性等方面进行编制，包含如下但不限于：生产进度计划、项目实施技术方案等。

4.项目实施人员一览表（格式见附件4）

5.“采购需求”内有要求必须提供的材料

6.增值售后服务方案（格式见附件5）

该方案包含如下但不限于：本地售后服务保障；免费保修期外维修方案；其他增值售后服务或其它实质性优惠措施等。

7.其它优惠条件（投标人承诺给予采购人的各种优惠条件，包括选配件、专用耗材、售后服务优惠等方面）（格式见附件6）

8.对本项目系统总体要求的理解。包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由及过程）

9.投标人建议的安装、调试、验收方法或方案

10.投标人拥有主要装备和检测设施的情况及现状

11.产品出厂标准、质量检测报告（其中有精度要求的仪器设备类政府采购项目，应当要求投标人提供由第三方精度检测报告或由采购人在投标前组织的精度实测数据）

12.原厂出厂配置表及原厂中文使用说明书

13.投标人对本项目的合理化建议和改进措施

14.投标人需要说明的其他文件和说明（格式略）

附件1：技术偏离表（格式）

技术偏离表

分标信息：

| 项号 | 货物名称 | 招标需求（项目要求及技术需求） | 投标文件的偏离情况（投标货物的技术参数性能指标承诺） | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |
| 63 | 水、电及安装 |  |  |  |

注：

1.投标人应根据“采购需求”中的“招标需求（项目要求及技术需求）”要求对应填报投标货物的技术参数性能指标等承诺，并在“偏离说明”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离” ，当出现“正偏离”情况时应详细填写偏离情况说明及提供相应有效证明材料。

2.“技术偏离表”必须由法定代表人（负责人/自然人）或委托代理人签字并加盖投标人公章。

法定代表人（负责人/自然人）或委托代理人签字：

投标人（盖公章）：

年    月    日

附件2：售后服务承诺书（格式）

售后服务承诺书

1.免费保修期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，免费保修期最短不得少于   年，其中本项目采购范围内的“中央台、边台、转角台”所采用台面板要求质保不得少于     年【免费保修期从设备验收合格之日起计算，招标需求（项目要求及技术需求）中规定的，按规定执行】。免费保修期内免费上门维修（免收维修费和元器件费）、免费更换零部件，并提供终身维修服务。

2.售后服务基本要求（投标人提供的以下售后服务产生的费用均应综合包含在投标报价中，采购人不再就此另行付费）：

（1）采购范围内的货物提供送货上门，按采购人要求安装调试服务；并提供技术培训服务，直至操作人员熟练操作产品的各项功能。

（2）售后服务要求：①免费保修期内接到报障电话在承诺时间内派工程技术人员上门维修解决问题，如果需要更换配件的，要求更换的配件应跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，后者需征得用户方管理人员同意；②若产品自带软件的，则须提供免费保修期内免费升级服务。③其余按厂家承诺执行。

法定代表人（负责人/自然人）或委托代理人签字：

投标人(盖公章)：

年    月    日

注：“售后服务承诺书”必须由法定代表人（负责人/自然人）或委托代理人签字并加盖投标人公章。

附件3：项目实施技术方案（格式）

项目实施技术方案

该方案可从内容的完整性、针对性、合理性等方面进行编制，包含如下但不限于：

1.生产进度计划

……

2.项目实施技术方案等

……

法定代表人（负责人/自然人）或委托代理人签字：

投标人(盖公章)：

年    月    日

注：“项目实施技术方案”必须由法定代表人（负责人/自然人）或委托代理人签字并加盖投标人公章。

附件4：项目实施人员一览表（格式）

项目实施人员一览表

（主要从业人员及其技术资格）

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人（负责人/自然人）或委托代理人签字：

投标人（盖公章）：

年    月    日

注：

1. 在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

2.“项目实施人员一览表”必须由法定代表人（负责人/自然人）或委托代理人签字并加盖投标人公章。

附件5：增值售后服务方案（格式）

增值售后服务方案

该方案包含如下但不限于：

本地售后服务保障

……

免费保修期外维修方案

……

其他增值售后服务或其它实质性优惠措施等

……

法定代表人（负责人/自然人）或委托代理人签字：

投标人(盖公章)：

年    月    日

注：“增值售后服务方案”必须由法定代表人（负责人/自然人）或委托代理人签字并加盖投标人公章。

附件6：其它优惠条件（格式）

其它优惠条件（选配件、专用耗材、售后服务优惠表）

| 序号 | 优惠内容 | 适用机型 | 单价 | 比投标报价优惠率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | % |
| 2 |  |  |  | % |
| 3 |  |  |  | % |

法定代表人（负责人/自然人）或委托代理人签字：

投标人(盖公章)：

年    月    日

注：“其它优惠条件（选配件、专用耗材、售后服务优惠表）”必须由法定代表人（负责人/自然人）或委托代理人签字并加盖投标人公章。