广西建信建设项目管理有限公司

招标文件

项目名称：桂林市公安局强制戒毒所热水系统项目

项目编号：GLZC2020-G1-990035-GXJX

采购代理机构：广西建信建设项目管理有限公司

2020年7月

目     录

第一章：公开招标公告.......................... ....2

第二章：投标人须知...... ..........................5

第三章：货物采购需求................... ....... ...19

第四章：评标办法...... .......................... .43

第五章：采购合同（合同主要条款及格式）.... .. .....47

第六章：投标文件格式............. .................51

第一章  公开招标公告

项目概况： 桂林市公安局强制戒毒所热水系统项目的潜在投标人应登陆 http://glggzy.org.cn（桂林市公共资源交易中心网），从网上下载招标文件电子版，并2020年8月18日9时30 分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：GLZC2020-G1-990035-GXJX

2、项目名称：桂林市公安局强制戒毒所热水系统项目

3、预算金额：3505124.22元

4、最高限价： 3505124.22元

5、采购需求：标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求：

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 简要技术需求或 服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一） 宿舍楼 | 空气源热泵机组 | 台 | 6 | 在桂林市公安局强制戒毒所宿舍楼、3#楼业务用房、4#楼备勤楼、6#楼医务用房、7#楼医务用房进行热水系统安装，如需进一步了解详细内容，详见招标文件。 |
|  | 平板型太阳集热器 | 块 | 907 |  |
|  | 集热器支架 | 套 | 907 |  |
|  | 防风扣 | 组 | 907 |  |
|  | 保温水箱 | 个 | 2 |  |
|  | 机组循环水泵 | 台 | 8 |  |
|  | 供热水增压变频泵 | 台 | 2 |  |
|  | 太阳能集热循环泵 | 台 | 4 |  |
|  | 进水电磁阀 | 个 | 2 |  |
|  | 回水电磁阀 | 个 | 1 |  |
|  | 回水电磁阀 | 个 | 68 |  |
|  | …… |  |
| （二） 3#楼业务用房 | 空气源热泵机组 | 台 | 2 |  |
|  | 机组循环水泵 | 台 | 2 |  |
|  | 供热水增压变频泵 | 台 | 2 |  |
|  | 保温水箱 | 个 | 1 |  |
|  | 进冷水电磁阀 | 个 | 1 |  |
|  | 回水电磁阀 | 个 | 2 |  |
|  | …… |  |
| （三） 4#楼备勤楼 | 空气源热泵机组 | 台 | 2 |  |
|  | 机组循环水泵 | 台 | 2 |  |
|  | 供热水增压变频泵 | 台 | 2 |  |
|  | 保温水箱 | 个 | 1 |  |
|  | 进冷水电磁阀 | 个 | 1 |  |
|  | 回水电磁阀 | 个 | 2 |  |
|  | …… |  |
| （四） 6#楼医务用房 | 空气源热泵机组 | 台 | 2 |  |
|  | 机组循环水泵 | 台 | 2 |  |
|  | 供热水增压变频泵 | 台 | 2 |  |
|  | 保温水箱 | 个 | 1 |  |
|  | 进冷水电磁阀 | 个 | 1 |  |
|  | 回水电磁阀 | 个 | 3 |  |
|  | …… |  |
|  | 空气源热泵机组 | 台 | 2 |  |
| （五） 7#楼医务用房 | 机组循环水泵 | 台 | 2 |  |
|  | 供热水增压变频泵 | 台 | 2 |  |
|  | 保温水箱 | 个 | 1 |  |
|  | 进冷水电磁阀 | 个 | 1 |  |
|  | 回水电磁阀 | 个 | 2 |  |
|  | …… |  |

6、合同履行期限：自签订合同之日起  60 个日历日内必须到货，并全部安装调试合格完毕。

7、本项目（否）接受联合体。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目的特定资格要求：无；

4.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、获取招标文件：

1.时间：2020年7月28日自发布公告之时至2020年8月4日17：30分止；

2.地点：投标人应登陆http://glggzy.org.cn（桂林市公共资源交易中心网），从网上下载招标文件电子版；

3.方式：网上下载；

4.售价：免费提供。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1. 提交投标文件截止时间和地点：

提交投标文件截止时间：2020年8月18日9时30分（北京时间）。

地点：投标人应于2020年8月18日9时00分至9时30分（北京时间）止，将投标文件密封提交至桂林市公共资源交易中心 3号开标室（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区），逾期送达的或未按招标文件要求密封的投标文件将予以拒收。

2.开标时间及地点：

开标时间： 2020年8月18日9时30分（北京时间）；

开标地点：桂林市公共资源交易中心 3号开标室（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区）。

五、公告期限：自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜：

1.本项目需要落实的政府采购政策：

1.1本项目非专门面向中小微企业采购，《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）。

1.2《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

1.3《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）。

1.4落实强制采购节能产品、鼓励节能政策：根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发[2007]51号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）的规定，属于强制采购的产品，予以强制采购。属于非强制采购的产品，在技术、服务等指标同等条件下，予以优先采购。

1.5《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则的通知》（桂政办发【2015】78号）。

七、信息公告发布媒体：http://www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、http://zfcg.gxzf.gov.cn（广西壮族自治区政府采购网）、http://gl.zfcg.zcygov.cn/（桂林政府采购网）、http://glggzy.org.cn（桂林市公共资源交易中心网站）

八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息：

名称：桂林市公安局            地址：广西桂林市临桂区义宁路中段

联系人：刘工                  联系方式：0773- 8995233

2、采购代理机构信息：

名称：广西建信建设项目管理有限公司

地址：广西桂林市秀峰区翠竹路77号耀和荣裕写字楼2栋13楼

联系方式：0773-2806008

3.项目联系方式：

项目联系人：王婷      电　话：0773-2806008

广西建信建设项目管理有限公司

2020年7月28日

第二章  投标人须知

投 标 人 须 知 前 附 表

| 序号 | 条款号 | 条款名称 | 内容、要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 项目名称及项目编号 | 项目名称：桂林市公安局强制戒毒所热水系统项目； 项目编号：GLZC2020-G1-990035-GXJX |
| 2 | 5 | 投标人资格 | 5.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 5.2落实政府采购政策需满足的资格要求：无； 5.3本项目的特定资格要求：无； 5.4对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。 5.5单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 |
| 3 | 6 | 投标费用 | 不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 4 | 15 | 投标报价及采购预算金额 | 15.2投标人必须就“货物采购需求”中所投货物和服务内容作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝；投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。 15.3本项目采购预算金额（人民币）：3505124.22元；投标报价超出采购预算金额的将被视为无效投标。评标委员会认为投标人的投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |
| 5 | 16.1 | 投标有效期 | 投标截止时间之日起90天，有效期不足的投标文件将被拒绝。 |
| 6 | 17.1 | 投标文件份数 | 正本壹册，副本肆册，须完整提交。 |
| 7 | 17.2 | 投标文件装订 | 投标人应按投标人须知第13.1条“投标文件的组成”规定的顺序自编目录及页码，投标文件的“正本”、“副本”应当单独装订成册并标注页码，装订应牢固，不易拆散和换页（A4标准纸装订）。封面应注明“正本”、“副本”字样，封面上写明项目名称、项目编号、采购代理机构、投标单位名称。 |
| 8 | 17.6 | 投标人公章 | 本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章等其它形式印章均不能代替公章。 |
| 9 | 17.7 | 投标文件包装、密封 | 将投标文件“正本”、“副本”“ 电子版（如有）”一并装入并密封在一个投标文件袋（盒、箱）中，并在密封处密封签章（公章、密封章、法定代表人或负责人或自然人或相应的授权委托代理人签字均可）。 |
| 10 | 17.8 | 投标文件袋（盒、箱）标记 | 项目名称：桂林市公安局强制戒毒所热水系统项目 项目编号：GLZC2020-G1-990035-GXJX 采购代理机构：广西建信建设项目管理有限公司 投标单位名称： 在 年 月 日上午 时 分前不得开启（此处投标人填写投标截止时间） |
| 11 | 19.1 | 投标文件递交起止时间及投标截止时间 | 投标截止时间：2020年8月18日9时30分。 投标人应于2020年8月18日9时00分至9时30分止，将投标文件密封提交至桂林市公共资源交易中心 3 号开标室（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区），逾期送达的或未招标文件要求密封的投标文件将予以拒收。 |
| 12 | 19.2 | 投标文件递交地点 | 桂林市公共资源交易中心（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区） 3 号开标室开标。 |
| 13 | 21.1 | 开标时间及开标地点 | 开标时间：2020年8月18日9时30分； 开标地点：在桂林市公共资源交易中心 3 号开标室（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区）开标； |
| 14 | 23 | 评标委员会组成 | 评标委员会由采购人代表1人和评审专家4人组成，成员人数共5人。 |
| 15 | 24.1 | 评标办法 | 综合评分法，具体评标内容及标准详见第四章：评标办法。 |
| 16 | 31 | 中标人信用 信息查询 | 根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》桂财采〔2016〕37号的通知，采购代理机构对中标人进行信用查询： （1）查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等； （2）查询截止时点：中标通知书发出前； （3）信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存。 （4）信用信息使用规则：在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动，取消其中标候选人资格。采购人依法按照评标报告中评标委员会推荐中标候选人排序表确定排名第二的中标候选人为中标供应商或者重新组织采购。 |
| 17 | 32 | 中标公告及中标通知书 | 32.1采购代理机构于评标结束后两个工作日内将评标报告送交采购人，采购人应当自收到评标报告五个工作日内在评标报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商，采购代理机构在中标供应商确定之日起两个工作日内发出中标通知书，并在指定媒体上公告中标信息，中标公告期限为1个工作日。 32.2中标公告同时采购代理机构向中标供应商发出中标通知书。 |
| 18 | 33 | 履约保证金 | 33.1履约保证金金额按中标价的5%（人民币，四舍五入到元）缴纳，中标供应商在签订合同时向采购人缴纳履约保证金，中标供应商提交履约保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。 履约保证金账户： 户名：桂林市公安局 账号： 2103200109264002653 开户行： 工行桂林分行解东支行 33.3中标供应商履行完合同约定权利义务事项（质量保修期满）后，若质保期内产品无质量问题，中标供应商凭《政府采购项目验收单》和履约保证金交纳凭证向采购人申请办理退还手续（无息）。 |
| 19 | 34.1 | 签订合同 | 中标通知书发出之日起十日内。中标供应商领取中标通知书后，应按规定与采购人签订合同。 |
| 20 | 34.3 | 合同备案存档 | 政府采购合同双方自签订之日起1个工作日内将合同原件两份交采购代理机构。采购代理机构将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告并于合同签订之日起7个工作日内将一份合同原件送桂林市政府采购管理办公室备案，一份由采购代理机构存档。 |
| 21 | 35 | 招标代理服务费 | 本项目的采购代理服务费：参照计价格[2002]1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》货物类收费标准。在领取中标通知书前，由中标人向广西建信建设项目管理有限公司一次性付清代理服务费。 代理服务费的缴纳账户： 账户名称：广西建信建设项目管理有限公司 开户银行：桂林银行城中支行 银行账号：6600 1200 4199 9000 10 |
| 22 | 37 | 解释权 | 本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关规定编制，本招标文件的解释权属于采购代理机构。 |
| 23 | 38 | 监督管理 机构 | 桂林市政府采购管理办公室 电话：0773-2862142。 |

# 一、总则

1、项目名称及项目编号

项目名称： 桂林市公安局强制戒毒所热水系统项目；

项目编号：GLZC2020-G1-990035-GXJX。

2、适应范围

本招标文件适用本招标采购项目的招标、投标、评标、合同履约、验收、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

3、定义

3.1“招标采购单位”是指组织本次招标的采购人和采购代理机构。

3.2“投标人”是指向招标方提交投标文件的供应商或自然人或其他组织。

3.3“货物”系指按招标文件规定，投标人须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

3.4“服务”系指按招标文件规定，投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

3.5“项目”系指按招标文件规定向采购人提供的货物和服务。

3.6“书面形式”包括信函、传真、电报等。

3.7实质性要求：《货物采购需求》中标注★号项的条款及商务要求均为实质性要求。

4、招标方式

公开招标方式。

5、投标人资格：详见《投标人须知前附表》。

6、投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

7、联合体投标要求

本项目不接受联合体投标。

8、转包与分包

8.1本项目不允许转包。

8.2本项目不可以分包。

9、特别说明

9.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的，不得参加同一分标或未划分分标的同一项目的投标，否则，投标文件无效。

9.2除单一来源采购项目外，为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动，否则投标文件无效。

9.3使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标价最低的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评标价也相同的，投标报价最低的同品牌投标人获得中标人推荐资格；投标报价也相同的，由评标委员会以抽签方式确定一个中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目中，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品，按前款规定处理。本项目的核心产品详见第三章《货物采购需求》。

9.4本项目非专门面向中小微企业采购，按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）规定，投标人被认定为小型和微型企业且所投产品被认定为小型和微型企业产品的，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，扣除后的价格为评标价（计算方式见“评标办法”）；

9.5根据财库〔2017〕141号《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》第三条规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

9.5.1符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见本招标文件第六章附件），并对声明的真实性负责。

9.5.2供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

9.5.3享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本文件所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

9.6投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

9.7投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

9.8投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人（负责人、自然人）所拥有。

10、询问、质疑和投诉

10.1投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。

10.2投标人认为招标文件使自己的合法权益受到损害的，应当在招标公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。投标人认为招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在各采购程序环节结束之日或中标公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。采购代理机构应认真做好质疑处理工作。

10.3投标人对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向桂林市政府采购管理办公室投诉。

10.4质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书实行实名制，均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，必要的证明材料，便于有关单位调查、答复和处理。质疑函格式详见附件。

10.5质疑联系部门：广西建信建设项目管理有限公司；联系电话：0773-2806008；

通讯地址：广西桂林市秀峰区翠竹路77号耀和荣裕（写字楼）2栋13楼。

10.6投诉联系部门：桂林市政府采购管理办公室；联系电话：0773-2862142；

通讯地址：桂林市临桂区平桂西路东金融大厦19层。

# 二、招标文件

11、招标文件的构成

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）货物采购需求（“货物采购需求”中标注★号项的及商务要求均为实质性条款）；

（4）评标办法；

（5）采购合同（合同主要条款及格式）；

（6）投标文件格式。

12、招标文件的澄清与修改

12.1投标人应认真阅读招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在招标公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式要求采购代理机构澄清。

12.2采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要澄清、修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，代理机构应当在投标截止时间至少十五日前在本招标项目招标公告发布的同一媒体上发布更正公告，投标人应自行登录招标公告发布的相关网站【http://www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、http://zfcg.gxzf.gov.cn/（广西壮族自治区政府采购网）、http://gl.zfcg.zcygov.cn/（桂林政府采购网）、http://glggzy.org.cn（桂林市公共资源交易中心网）。】查询，不足十五日的，应当顺延首次投标文件递交截止时间。

12.3采购代理机构在招标公告发布的相关网站发布更正公告的同时，视同投标人已知晓招标文件的澄清或者修改，投标人应将澄清或者修改的内容考虑在投标文件中。投标人在投标文件递交截止前未登录招标公告发布的相关网站查看澄清或者修改的，造成供应商的投标文件不符合招标文件要求或废标的，由投标人自行承担责任。

12.4投标人应实时关注相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，如因投标人未及时登录相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，从而导致投标无效的，由投标人自行承担责任。

12.5澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当澄清、答复、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。

12.6招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本项目采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

# 三、投标文件的编制

13、投标文件的组成及要求

13.1投标文件的组成（格式见第六章投标文件格式）

13.1.1投标报价表（格式见附件）（必须提供）；

13.1.2资格性响应证明材料：

（1）投标人相应的法定代表人或负责人或自然人身份证正反面复印件（必须提供）；

（2）投标人的授权委托书原件（格式见附件）、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳社保证明复印件【自然人投标的应提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的社保证明复印件】（委托代理时必须提供；若为新成立的企业，请根据实际情况提供）；

（3）投标人的法人或者其他组织营业执照等证明文件复印件（必须提供，自然人除外）；

注：供应商为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。

（4）投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（（格式见附件，必须提供）；

（5）投标人前期服务情况声明函（格式见附件，必须提供）；

13.1.3商务、技术性响应及其他证明材料：

（1）技术规格偏离表（必须提供）；

##### （2）投标人的售后服务承诺书（含免费保修期、交付使用期、技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施等）（必须提供）；

##### （3）项目实施方案（根据项目采购需求及评标方法自行编写，格式自拟）（如有，请提供）；

##### （4）“货物采购需求”需提供的有效证明文件（按货物采购需求要求提供）；

（5）项目实施人员一览表（如有，请提供，并一起提供2020年1月-2020年6月由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为其人员交纳的社保证明复印件）；

##### （6）节能方面的证书复印件（如有，请提供）；

##### （7）环保方面的证书复印件（如有，请提供）；

（8）投标人2017年以来具有同类热水系统设备的销售业绩的相关证明材料【无不良记录，以中标（成交）通知书或签订的销售合同复印件为准，并能清晰反映所销售的货物名称、种类、日期等内容】（如有，请提供）；

（9）投标人为生产厂家的，投标人的生产制造设备清单及专业技术能力说明（如有，请提供）；

（10）投标人相关获奖证书、认证证书等复印件（如有，请提供）；

（11）投标人所投产品为广西工业产品的，如实提供《广西工业产品声明函》（如有，请提供）；

##### （12）中小企业声明函（见附件）（如投标人被认定为小型和微型企业且所投产品被认定为小型和微型企业产品的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果                                                                                                                  同时公告企业《中小企业声明函》，接受社会监督。投标人应如实申明，如提供虚假申明应依法承担相应法律责任。）（如有，请提供）；

##### （13）其他有效证明文件的复印件【属于监狱企业的，以提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件为准）】（如有，请提供）；

（14）符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责（如投标人为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告企业《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。）（如有，请提供）；

（15）投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）。

投标人提供的以上相关证明材料应真实有效，属于“必须提供”的文件应加盖投标人公章（扫描公章无效，自然人除外），否则投标无效。

13.2投标人应按招标文件第六章投标文件格式编制投标文件。

13.3投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

13.4投标文件电子版：（如有，请提供）：

（1）投标文件电子版内容：与纸质版投标文件内容一致；

（2）投标文件电子版份数：1份；

（3）投标文件电子版形式：可编辑的word文档格式；

（4）投标文件电子版密封方式：投标文件电子版光盘或U盘单独包封（封面注明项目名称、编号、供应商名称），与纸质版投标文件一并装入投标文件袋（盒、箱）中。

14、投标文件的语言及计量

14.1投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。

14.2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

15、投标报价

15.1投标报价应按招标文件中第六章投标文件格式填写。

15.2投标人必须就“货物采购需求” 中所有货物和服务内容作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝。投标文件只允许有一个报价。

15.3本项目采购预算金额：详见投标人须知前附表第4条。

15.4投标报价指本次采购范围货物价款、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及安装、安装所需辅材、调试、检验及验收、售后服务、培训费、保修等全部费用，采购人不再支付任何费用，投标人综合考虑投标报价。

16、投标有效期

16.1投标有效期：投标截止时间之日起90天，有效期不足的投标文件将被拒绝。

16.2出现特殊情况下，需要延长投标有效期的，采购代理机构以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，投标文件为有效文件，但不能修改投标文件。投标人拒绝延长的，其投标无效。

17、投标文件的份数、装订、签署和包装、密封

17.1投标文件份数：正本壹册，副本肆册，须完整提交。

17.2投标文件装订：投标人应按投标人须知第13.1条“投标文件的组成”规定的顺序自编目录及页码。投标文件的“正本”、“副本”应当单独装订成册并标注页码，装订应牢固，不易拆散和换页（A4标准纸装订）。封面应注明“正本”、“副本”字样，封面上写明项目名称、项目编号、采购代理机构、投标单位名称。

17.3投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本招标文件中规定的可提供复印件外均须提供原件。

17.4投标文件须由投标人在规定位置盖投标人公章（扫描公章无效）并由法定代表人或负责人或自然人或授权委托代理人签署，投标人应写全称（自然人应写全名），投标文件副本可以是正本的复印件，当正本与副本不一致时，以正本为准。

17.5投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖投标人公章及法定代表人或负责人或自然人或授权委托代理人签字或盖法定代表人或负责人或自然人印章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

17.6投标人的公章：本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章等其它形式印章均不能代替公章。

17.7投标文件包装、密封：将投标文件“正本”、“副本”、“电子版（如有）”一并装入并密封在一个投标文件袋（盒、箱）中，并在密封处密封签章（公章、密封章、法定代表人或负责人或自然人或相应的授权委托代理人签字均可）。

17.8投标文件袋（盒、箱）标记：

项目名称： 桂林市公安局强制戒毒所热水系统项目

项目编号：GLZC2020-G1-990035-GXJX

采购代理机构：广西建信建设项目管理有限公司

投标单位名称：

在   年  月  日上午  时  分前不得开启（此处投标人填写投标截止时间）

18、投标文件的补充、修改和撤回

投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

19、投标文件的递交

19.1投标文件递交起止时间及投标截止时间：详见《投标人须知前附表》。

19.2投标文件递交地点：详见《投标人须知前附表》。

19.3除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

19.4投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件密封送达投标地点。采购代理机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。

# 四、开标

20、开标的时间和地点

20.1采购代理机构按投标人须知前附表第13条规定的时间和地点公开开标，投标人可以由法定代表人、负责人、自然人或其委托代理人出席开标会议；投标人准时参加开标会并签字，如未按规定签字的，视同放弃开标监督权利，认可开标结果。

20.2投标人少于3家的，不得开标，采购人或者采购代理机构应当重新组织采购。

21、开标程序

21.1主持人宣布开标会正式开始，宣布开标程序、开标纪律，介绍项目情况和到会人员；

21.2投标文件的密封性检查：由投标人代表对本公司投标文件的密封情况进行检查并确认签字或由投标人推选的投标人代表对投标文件的密封情况进行检查并签字确认。

21.3按各投标人提交投标文件时间的先后顺序打开投标文件外包装；

21.4唱标，宣读投标截止时间前接收的所有投标文件的投标人名称，投标报价表的投标报价、折扣；

21.5采购代理机构做开标记录，投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误并签字确认；同时由记录人、监督人（如有）当场签字确认；

21.6投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

21.7宣布开标结束，采购人、投标人和有关方面代表退场，由工作人员将投标文件等材料移交评标室。

# 五、资格性审查

22、资格性审查

## 22.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

22.2采购人或采购代理机构在对投标人进行资格性审查时，将对投标人企业股东及出资等信息进行查询。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条第一款规定，审查中如发现投标人存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，按投标无效处理。

查询渠道：《国家企业信用信息公示系统》（网址：http://www.gsxt.gov.cn/index.html）

审查流程：

（1）进入《国家企业信用信息公示系统》（网址：http://www.gsxt.gov.cn/index.html），输入企业名称，进入企业信息主页面；

（2）查看主页“股东及出资信息”栏，或年报中的“股东及出资信息”栏信息；

（3）将各投标人的股东及出资信息进行比对，得出审查结论；

（4）将相关资料作为评审资料打印存档。

## 22.3对未通过资格性审查的投标人，由采购人或者采购代理机构现场告知未通过资格性审查的投标人未通过资格性审查的原因（投标人在评标现场或能及时赶到评标现场的应书面形式通知并签字确认；投标人未在评标现场或不能及时赶到评标现场的应以电话通知，并做相应记录）。

# 六、评标

23、评标委员会组成

评标委员会由采购人代表1人和评审专家4人组成，成员人数共5人。

24、评标办法

24.1评标办法：综合评分法，具体评标内容及标准详见第四章。

24.2评标委员会应按招标文件进行评标，不得擅自更改评标办法。

25、评标

25.1采购代理机构负责评标组织工作；评标委员会自行登录评标系统阅读评标工作职责与纪律，确认回避原则，评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；公布投标人名单；在评标期间由桂林市公共资源交易中心采取必要的通讯管理措施并保证评标活动不受外界干扰；采购代理机构根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评标专家的倾向性言论或者违法违规行为；核对评标结果，有投标无效情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

25.2评标委员会负责具体评标事务；审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；对投标文件进行比较和评价；确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

25.3在评标过程中，评标委员会任何人不得对某个投标人发表任何倾向性意见，不得向其他专家评委明示或者暗示自己的评审意见。

25.4评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

## 对未通过符合性审查的投标人，由评标委员会现场告知未通过符合性审查的投标人未通过资格性审查的原因（投标人在评标现场或能及时赶到评标现场的应书面形式通知并签字确认；投标人未在评标现场或不能及时赶到评标现场的应以电话通知，并做相应记录）。

25.5对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

25.6评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

25.7投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中投标报价表内容与投标文件中相应内容不一致的，以投标报价表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价（不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容）经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

25.8评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

25.9评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

25.10评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

投标人对本条第一款情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

25.11采购代理机构发现评标委员会有明显的违规倾向或歧视现象，或不按评标办法进行，或其他不正常行为的，应当及时制止。如制止无效，应及时向桂林市政府采购管理办公室报告。

26、推荐及确定中标候选供应商原则

26.1评标委员会根据综合得分由高到低排列次序；若得分相同时，按评标价由低到高顺序排列；若得分相同且评标价相同时，按投标报价由低到高顺序排列；若相同的，则依次按技术、履约能力、项目实施方案、售后服务得分由高到低的顺序排列并推荐中标候选供应商。

26.2评标委员会可推荐前三名为中标候选人，采购人应当确定评标委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。

26.3排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，或因失信行为被取消中标候选人资格的，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人或重新招标，并依此类推。

##### 27、属于下列情况之一者，投标无效：

##### （1）未按照招标文件规定要求签字、盖章的；

##### （2）报价超过招标文件中规定的预算金额的；

##### （3）不具备招标文件中规定的资格要求的；

##### （4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

##### （5）投标文件未按招标文件的内容和要求编制，或提供虚假或无效材料的；

##### （6）投标文件有效期、交货时间、免费保修期、售后服务不能满足招标文件要求的；

##### （7）投标人未就“货物采购需求”中所投项目的所有货物和服务内容作完整唯一报价的；

##### （8）未完全响应招标文件实质性要求的；

（9）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人参加同一合同项下分标或未划分分标的同一合同项下的政府采购活动；

（10）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

##### 28、投标人有下列情形之一的，视为串通投标，投标文件将被视为无效：

##### （1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；

##### （2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

##### （3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员或者联系人员为同一个人；

##### （4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

##### （5）不同投标人的投标文件相互混装。

##### 29、属于下列情形之一的，应予废标：

##### （1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

##### （2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

##### （3）采购文件内容违反国家有关强制性规定的；

##### （4）因重大变故，采购任务取消的。

30、开标、评标过程的监控

本项目开标、评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

31、信用查询

根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》桂财采〔2016〕37号的通知，采购代理机构对中标人进行信用查询：

（1）查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等；

（2）查询截止时间：中标通知书发出前；

（3）信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存；

（4）信用信息使用规则：在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动，取消其中标候选人资格。采购人依法按照评标报告中评标委员会推荐中标候选人排序表确定排名第二的中标候选人为中标供应商或者重新组织采购。

32、 中标公告及中标通知书

32.1采购代理机构于评标结束后两个工作日内将评标报告送交采购人，采购人应当自收到评标报告五个工作日内在评标报告推荐的中标候选供应商中按顺序确定中标供应商；采购代理机构在中标供应商确定之日起两个工作日内在指定媒体上公告中标结果，中标公告期限为1个工作日。

32.2中标公告同时采购代理机构向中标供应商发出中标通知书。

# 七、履约保证金及签订合同

33、履约保证金

33.1履约保证金金额按中标金额的5%（人民币，四舍五入到元）缴纳，由中标人在签订合同时将履约保证金以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交缴入采购人指定账户【履约保证金账号：户名：桂林市公安局，开户银行：工行桂林分行解东支行，银行账号：2103200109264002653】。

33.2如果中标人没能按上述第33.1款规定执行，采购代理机构将上报桂林市政府采购监督管理机构，取消其中标资格，对其处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，并有权授予第二中标候选供应商为中标人资格或重新组织采购。

33.3中标供应商履行完合同约定权利义务事项（质量保修期满）后，若质保期内产品无质量问题，中标供应商凭《政府采购项目验收单》和履约保证金交纳凭证向采购人申请办理退还手续（无息）。

33.4在履约保证金到期退还前，若中标人的开户名称、开户银行、账号有变动的，以书面形式通知采购人，否则由此产生的后果由中标人自负。

34、签订合同

34.1签订合同时间：中标通知书发出之日起十日内。中标供应商领取中标通知书后，应按规定与采购人签订合同。

34.2如中标供应商有下列情形之一的，对其处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。采购人或者采购代理机构可从评标委员会推荐的中标候选供应商中按顺序重新确定中标供应商或重新组织招标。

（1）中标后不与采购人签订合同的（不可抗力除外）；

（2）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（3）拒绝履行合同义务的。

34.3合同备案存档：政府采购合同双方自签订之日起1个工作日内将合同原件两份交采购代理机构。采购代理机构将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告并于合同签订之日起7个工作日内将一份合同原件送桂林市政府采购管理办公室备案，一份由采购代理机构存档。

# 八 、其他事项

35、招标代理服务费

本项目的采购代理服务费：参照计价格[2002]1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》货物类收费标准。在领取中标通知书前，由中标人向广西建信建设项目管理有限公司一次性付清代理服务费。

招标代理服务收费标准

| 折扣 服务类型 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |

注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。

36、代理服务费的缴纳账户：

账户名称：广西建信建设项目管理有限公司

开户银行：桂林银行城中支行

银行账号：6600 1200 4199 9000 10

37、解释权：本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和政府采购管理有关规定编制，本招标文件的解释权属于采购代理机构。

38、监督管理机构：桂林市政府采购管理办公室      电话：0773-2862142

第三章　货物采购需求

说明：

一、如本一览表中有参考品牌、型号，其仅起参考作用，投标人可选用其他品牌型号替代，但这些替代的品牌型号要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求；

二、如本一览表中有参考品牌、型号及技术参数性能（配置）不明确或有误的，或投标人选用其他品牌型号替代的，请以详细、正确的品牌型号、技术参数性能配置填写投标报价表和技术规格偏离表。投标人须根据技术参数及性能配置要求提供一一对应的技术响应偏离表；

三、本次采购将依据强制采购节能产品品目清单和节能产品认证证书实施政府强制采购。 根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发[2007]51号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）的规定，台式计算机，便携式计算机、平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机（冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组），空调机组[多联式空调（热泵）机组（制冷量＞14000W），单元式空气调节机（制冷量＞14000W）]， 专用制冷、空调设备（机房空调），镇流器（管型荧光灯镇流器），空调机[房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）、单元式空气调节机（制冷量≤14000W）]，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备[普通电视设备（电视机）]，视频设备[视频监控设备（监视器）]，便器（坐便器、蹲便器、小便器），水嘴均为节能产品政府采购品目清单内标注“★”的品目，属于政府强制采购节能产品，投标人提供的货物必须使用政府强制采购的节能产品。投标人应在投标文件中提供所投产品获得国家确定的认证机构出具的、处于有效之内的节能产品认证证书复印件（加盖章投标人公章），否则投标无效。

四、本“货物采购需求”中带“★”条款及商务要求为实质性要求，投标时必须满足。

| （一）宿舍楼 |
| --- |
| 项号 | 货物名称 | 招标需求（技术参数、性能、配置等要求） | 数量 | 单位 | 参考单价（元） |
| 一、主要设备 |
| 1 | 空气源热泵机组 | 在环境干球温度20℃（±1%）、湿球温度15℃（±1%）；初始水温度15℃（±1%）、终止水温度55℃（±1%）的工况下，主要技术参数要求： ★1.额定制热量：≥92.5KW ★2.额定功率：≤20.5KW ★3.制热性能系数：≥4.53W/W 注：投标人必须在投标文件中提供的所投产品由国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件和中国能效标识网上备案公告（含完整网页打印件）并加盖投标人公章作为第1-3项标注“★”号项的参数的证明依据； 若投标人未按以上要求提供检测报告和中国能效标识网上备案公告或者所提供的检测报告中检测结果实测值和和中国能效标识网上备案参数的内容中没有体现以上1～3项参数或者投标文件中所承诺的参数与以上证明材料参数不一致或不完全一致的且不满足招标参数要求的，均按投标无效处理。 ▲其它技术参数要求（包含以下4～15项技术指标） 4.额定电流：≤35.5A 5.最大输入功率：≤32KW 6.最大输入电流：≤60A 7.电源规格:380V 3N～50Hz 8.额定输出水温(终止水温)：≥55℃ 9.额定流量：≥16m3/h 10.制冷剂使用种类：R410A（非使用R410A或无响应均为负偏离) 11.水侧压力损失(额定水阻)：≤60kPa 12.噪音范围：≤67dB（A） 13.机组尺寸(±1%)：1995mm×1790mm×960mm 14.机组重量≤560kg 15.适用环境温度范围：-10～46℃（大于为优，小于此范围或无响应均为负偏离） 注：以上4～15项标注“▲”项的要求为重要指标要求，投标人在投标文件中应提供所投产品的原装纸质版彩页手册或中文产品说明书（含技术参数）作为证明依据。若投标人未提供产品的原装纸质版彩页手册或中文产品说明书（含技术参数）或者所提供的原装纸质版产品彩页手册或中文产品说明书（含技术参数）的内容中没有体现以上4～15项参数或者投标文件中所承诺的参数与以上证明材料参数不一致或不完全一致的且不满足招标参数要求的，均作负偏离处理。 | 6 | 台 | 122904.00 |
| 2 | 平板型太阳集热器 | ▲技术参数要求（包含以下1～12项技术指标） 1.外形尺寸（长*宽*厚）：约2000*1000*80mm 2.产品重量:≤32KG 3.标称采光面积：≥1.88m2 4.额定工作压力：≥0.6MPa 5.试验压力:≥0.9MPa 6.吸热体涂层:蓝钛膜（非蓝钛膜或无响应为负偏离） 7.集热器瞬时效率截距为:≥0.73 8.集热器总热损失系数:≤5.7W/（㎡.℃） 9.吸热体涂层的红外发射率:≥0.095 10.入射角为50度时的入射角修正系数:0.89(±1%) 11.吸热体涂层吸收比:≥0.92 12.吸热体涂层透射比:≥0.86 注：以上1～12项标注“▲”项的要求为重要指标要求，投标人投标时应提供所投产品的原装纸质版彩页手册或中文产品说明书（含技术参数）作为证明依据。若投标人未提供产品的原装纸质版彩页手册或中文产品说明书（含技术参数）或者所提供的原装纸质版产品彩页手册或中文产品说明书（含技术参数）的内容中没有体现以上1～12项参数或者投标文件中所承诺的参数与以上证明材料参数不一致或不完全一致的且不满足招标参数要求的，均作负偏离处理。 | 907 | 块 | 891.00 |
| 3 | 集热器 支架 | 规格：≥L40*40*4mm，热镀锌角钢 | 907 | 套 | 192.96 |
| 4 | 防风扣 | 304不锈钢，厚4mm，M8*20螺栓 | 907 | 组 | 17.28 |
| 5 | 保温水箱 | 方形，长*宽*高=5000*3000*2000mm，内外板均采用304不锈钢制作，中间5公分聚氨酯发泡保温。内胆厚度1.2mm，外保护层厚度2.0mm。 | 2 | 个 | 75600.00 |
| 6 | 机组循环水泵 | Q=25m3/h，H=18mH2O，N=2.2KW，不锈钢叶轮 | 8 | 台 | 5184.00 |
| 7 | 供热水增压变频泵 | Q=36m3/h，H=25mH2O，N=5.5KW，不锈钢叶轮，可变频水泵 | 2 | 台 | 12204.00 |
| 8 | 太阳能集热循环泵 | Q=20m3/h，H=15mH2O，N=1.5KW，不锈钢叶轮 | 4 | 台 | 5043.60 |
| 9 | 进水 电磁阀 | DN80， 1、使用介质：水； 2、流体温度：-10℃-80℃； 3、工作压力：0.0-1.0Mpa； 4、电压AC/DC，24V； 5、型式：常闭式； 6、传动方式：直动式； 7、阀体材质：铸铁 | 2 | 个 | 1026.00 |
| 10 | 回水 电磁阀 | DN65， 1、使用介质：水； 2、流体温度：-10℃-80℃； 3、工作压力：0.0-1.0Mpa； 4、电压AC/DC，24V； 5、型式：常闭式； 6、传动方式：直动式； 7、阀体材质：铸铁 | 1 | 个 | 642.60 |
| 11 | 回水 电磁阀 | DN32， 1、使用介质：水； 2、流体温度：-10℃-80℃； 3、工作压力：0.0-1.0Mpa； 4、电压AC/DC，24V； 5、型式：常闭式； 6、传动方式：直动式； 7、阀体材质：铸铁 | 68 | 个 | 270.00 |
| 二、电控系统 |
| 1 | 热泵主机中央控制系统电控箱 | 电压：380V，电流：250A，含操作面板。能够控制6台热泵主机的启动和停止，具有漏电保护等 | 1 | 个 | 7128.00 |
| 2 | 太阳能集热器循环泵控制电箱 | 电压：220V，电流：20A，包括温度传感器、水泵控制器等，配套太阳能热水循环泵使用 | 1 | 个 | 3780.00 |
| 3 | 热泵机组循环泵控制电箱 | 电压：220V，电流：25A，配套热泵机组循环泵使用 | 1 | 个 | 3024.00 |
| 4 | 供水泵控制电箱 | 电压：380V，电流：10A，包括变频器、压力传感器等，配套变频供水泵使用 | 1 | 个 | 5022.00 |
| 5 | 远程控制系统 | 功能：具有通过局域网和互联网访问热水系统，同时具备监测和控制主机、水泵等主要设备，监测水温、水位、主机运行台数和电流，水泵运行状态、水箱温度、水位等，调整整套系统的运行模式。 | 1 | 套 | 21600.00 |
| 三、其他材料 |
| 1 | 镀锌桥架 | 200*100mm，配套电线使用 | 1 | 项 | 5346.00 |
| 2 | 线管 | φ25-75mm，配套电线使用 | 1 | 项 | 807.84 |
| 3 | 主电源 进线 | 规格:YJV-4*150mm2+1*70 mm2铜芯交联电力电缆 ▲技术参数要求（包含以下1～7项技术指标）： 1.额定电压：0.6/1KV（非此额定电压或无响应为负偏离) 2.导体标称截面：4*150mm2+1*70mm2（非此规格或无响应为负偏离) 3.绝缘标称厚度：≥1.4mm 4.护套标称厚度：≥2.5mm 5.近似外径：≤46.5mm 6.空气（40℃时）敷设载流量：≥350A 7.直埋（25℃时）敷设载流量：≥385A 注：以上1～7项标注“▲”项的要求为重要指标要求，投标人在投标文件中应提供所投产品的原装纸质版彩页手册或中文产品说明书（含技术参数）作为证明依据。若投标人未提供产品的原装纸质版彩页手册或中文产品说明书（含技术参数）或者所提供的原装纸质版产品彩页手册或中文产品说明书（含技术参数）的内容中没有体现以上1～7项参数或者投标文件中所承诺的参数与以上证明材料参数不一致或不完全一致的且不满足招标参数要求的，均作负偏离处理。 | 100 | 米 | 463.32 |
| 4 | 热泵机组电源线 | 规格:16m²单塑多股铜芯软电线 ▲技术参数要求（包含以下1～8项技术指标）： 1.额定电压：450/750V（非此额定电压或无响应为负偏离) 2.导体标称截面：16mm2 （非此规格或无响应为负偏离) 3.导体内最少单线数量：≥49 4.最大外径：≤8.1mm 5.绝缘标称厚度：≥1.0mm 6.导体（20℃）最大电阻：≤1.15 Ω/km 7.导体（70℃）最小绝缘电阻：≥0.0062 MΩ.km 8.空气（40℃）敷设载流量：≥105A 注：以上1～8项标注“▲”项的要求为重要指标要求，投标人在投标文件中应提供所投产品的原装纸质版彩页手册或中文产品说明书（含技术参数）作为证明依据。若投标人未提供产品的原装纸质版彩页手册或中文产品说明书（含技术参数）或者所提供的原装纸质版产品彩页手册或中文产品说明书（含技术参数）的内容中没有体现以上1～8项参数或者投标文件中所承诺的参数与以上证明材料参数不一致或不完全一致的且不满足招标参数要求的，均作负偏离处理。 | 400 | 米 | 13.23 |
| 5 | 水泵 电源线 | 规格:4m²单塑多股铜芯软电线 ▲技术参数要求（包含以下1～8项技术指标）： 1.额定电压：450/750V（非此额定电压或无响应为负偏离) 2.导体标称截面：4mm2（非此规格或无响应为负偏离) 3.导体内最少单线数量：≥19 4.最大外径：≤4.8mm 5.绝缘标称厚度：≥0.8mm 6.导体（20℃）最大电阻：≤4.61 Ω/km 7.导体（70℃）最小绝缘电阻：≥0.009MΩ.km 8.空气（40℃）敷设载流量：≥42A 注：以上1～8项标注“▲”项的要求为重要指标要求，投标人在投标文件中应提供所投产品的原装纸质版彩页手册或中文产品说明书（含技术参数）作为证明依据。若投标人未提供产品的原装纸质版彩页手册或中文产品说明书（含技术参数）或者所提供的原装纸质版产品彩页手册或中文产品说明书（含技术参数）的内容中没有体现以上1～8项参数或者投标文件中所承诺的参数与以上证明材料参数不一致或不完全一致的且不满足招标参数要求的，均作负偏离处理。 | 800 | 米 | 3.70 |
| 6 | 水泵 电源线 | 规格:2.5m²单塑多股铜芯软电线 ▲技术参数要求（包含以下1～8项技术指标）： 额定电压：450/750V（非此额定电压或无响应为负偏离) 导体标称截面：2.5mm2 （非此规格或无响应为负偏离) 3.导体内最少单线数量：≥19 4.最大外径：≤4.1mm 5.绝缘标称厚度：≥0.8mm 6.导体（20℃）最大电阻：≤7.41 Ω/km 7.导体（70℃）最小绝缘电阻：≥0.011 MΩ.km 8.空气（40℃）敷设载流量：≥32A 注：以上1～8项标注“▲”项的要求为重要指标要求，投标人在投标文件中应提供所投产品的原装纸质版彩页手册或中文产品说明书（含技术参数）作为证明依据。若投标人未提供产品的原装纸质版彩页手册或中文产品说明书（含技术参数）或者所提供的原装纸质版产品彩页手册或中文产品说明书（含技术参数）的内容中没有体现以上1～8项参数或者投标文件中所承诺的参数与以上证明材料参数不一致或不完全一致的且不满足招标参数要求的，均作负偏离处理。 | 500 | 米 | 2.56 |
| 7 | 信号 控制线 | 规格:2×0.75 mm2（二芯）控制电缆线 ▲技术参数要求（包含以下1-10项技术指标）： 1.额定电压：450/750V（非此额定电压或无响应为负偏离) 2.导体标称截面：2*0.75mm2 （非此规格或无响应为负偏离) 3.导体内最少单线数量：≥7 4.屏蔽层单线直径：≤0.15mm 5.平均外径下限：≥7.8mm 6.平均外径上限：≤9.8mm 7.绝缘标称厚度：≥0.6mm 8.护套标称厚度：≥1.2mm 9.导体（20℃）最大值电阻：≤26.0 Ω/km 10.导体（70℃）最小绝缘电阻：≥0.014 MΩ·km 注：以上1～10项标注“▲”项的要求为重要指标要求，投标人在投标文件中应提供所投产品的原装纸质版彩页手册或中文产品说明书（含技术参数）作为证明依据。若投标人未提供产品的原装纸质版彩页手册或中文产品说明书（含技术参数）或者所提供的原装纸质版产品彩页手册或中文产品说明书（含技术参数）的内容中没有体现以上1～10项参数或者投标文件中所承诺的参数与以上证明材料参数不一致或不完全一致的且不满足招标参数要求的，均作负偏离处理。 | 2000 | 米 | 1.78 |
| 8 | 定时控制 装置 | 电压：220V，电流：30A，带继电器，带485通讯接口，能够按照设置的时间控制电磁阀的启动和停止和实现远程启停功能。 | 10 | 个 | 518.40 |
| 9 | 热水保温管 | DN125，4.5mm厚，内管PPR热水管,聚氨酯发泡保温层,PVC 保护外管。 | 15 | 米 | 133.06 |
| 10 | 热水保温管 | DN100，4.2mm厚，内管PPR热水管,聚氨酯发泡保温层,PVC 保护外管。 | 170.7 | 米 | 127.44 |
| 11 | 热水保温管 | DN80，4mm厚，内管PPR热水管,聚氨酯发泡保温层,PVC 保护外管。 | 630 | 米 | 57.02 |
| 12 | 热水保温管 | DN65，3.8mm厚，内管PPR热水管,聚氨酯发泡保温层,PVC 保护外管。 | 95 | 米 | 51.84 |
| 13 | 热水保温管 | DN50，3.8mm厚，内管PPR热水管,聚氨酯发泡保温层,PVC 保护外管。 | 76 | 米 | 41.58 |
| 14 | 热水保温管 | DN40，3.5mm厚，内管PPR热水管,聚氨酯发泡保温层,PVC 保护外管。 | 65 | 米 | 35.64 |
| 15 | 热水保温管 | DN32，3.5mm厚，内管PPR热水管,聚氨酯发泡保温层,PVC 保护外管。 | 60 | 米 | 26.14 |
| 16 | 热水保温管 | DN20，2.8mm厚，内管PPR热水管,聚氨酯发泡保温层,PVC 保护外管。 | 580 | 米 | 14.26 |
| 17 | 保温板 | 橡塑保温材料，20mm厚 | 12.4 | m3 | 1900.80 |
| 18 | 铝箔 | 0.5mm铝箔保护板 | 420 | m2 | 133.06 |
| 19 | 蜗轮蝶阀 | DN100，铸铁 | 8 | 个 | 35.64 |
| 20 | 蜗轮蝶阀 | DN80，铸铁 | 14 | 个 | 279.18 |
| 21 | 蜗轮蝶阀 | DN50，热水型，铜制 | 34 | 个 | 166.32 |
| 22 | 蜗轮蝶阀 | DN40，热水型，铜制 | 8 | 个 | 153.25 |
| 23 | 铜闸阀 | DN20，热水型，铜制 | 198 | 个 | 136.62 |
| 24 | 橡胶软接头 | DN50，橡胶 | 28 | 个 | 45.14 |
| 25 | 橡胶软接头 | DN80，橡胶 | 8 | 个 | 73.44 |
| 26 | 橡胶软接头 | DN100，橡胶 | 4 | 个 | 96.12 |
| 27 | 消声止回阀 | DN100，热水型，铜制 | 2 | 个 | 124.20 |
| 28 | 消声止回阀 | DN80，热水型，铜制 | 4 | 个 | 270.00 |
| 29 | 消声止回阀 | DN50，热水型，铜制 | 8 | 个 | 160.38 |
| 30 | Y型过滤器 | DN100，热水型，铜制 | 2 | 个 | 130.68 |
| 31 | Y型过滤器 | DN80，热水型，铜制 | 4 | 个 | 286.20 |
| 32 | Y型过滤器 | DN50，热水型，铜制 | 14 | 个 | 139.00 |
| 33 | 水流开关 | DN25，全不锈钢 | 6 | 个 | 121.18 |
| 34 | 压力表 | DN15，铜制 | 12 | 个 | 307.80 |
| 35 | 温度计 | DN15，铜制 | 12 | 个 | 46.33 |
| 36 | 自动排气阀 | DN20，铜制 | 25 | 个 | 41.58 |
| 37 | 黄铜连接件 | φ22单节 | 180 | 套 | 45.14 |
| 38 | 黄铜连接件 | φ22双节 | 1552 | 套 | 20.91 |
| 39 | 黄铜连接件 | φ22堵头 | 180 | 套 | 28.75 |
| 40 | 不锈钢 波纹管 | DN20，厚度2.0mm不锈钢制 | 180 | 个 | 20.91 |
| 41 | 太阳能集热器水泥墩 | φ200*100mm，素砼浇筑 | 1814 | 个 | 29.70 |
| 42 | 避雷装置 | φ12，2.0mm厚的圆钢现场配套制作 | 2 | 套 | 19.44 |
| 43 | 管件 | DN15`~DN160，铸铁 | 1 | 批 | 1568.16 |
| 44 | 管道支架 | 规格：L40*40*4mm，热镀锌角钢 | 1 | 批 | 2970.00 |
| 45 | 其它 辅助材料 | 吊架、托架、胶水、焊条、镙丝、油漆、生料带等 | 1 | 批 | 1900.80 |
| 四、安装费用 |
| 1 | 空气源热泵机组 安装费 | 空气源热泵主机就位及安装 | 6 | 台 | 1333.80 |
| 2 | 水泵 安装费 | 水泵就位及安装 | 14 | 台 | 756.00 |
| 3 | 管道 安装费 | 管道安装连接 | 1692 | 米 | 35.02 |
| 4 | 管道保温 安装费 | 热水管道保温 | 820 | 米 | 21.06 |
| 5 | 管道包铝皮费用 | 室外管道防护铝皮安装 | 310 | m2 | 41.69 |
| 6 | 太阳能板 安装费 | 太阳能集热板安装 | 907 | 块 | 200.88 |
| 7 | 保温水箱及水泵基础 | 水箱基础采用C25混凝土现场浇筑反梁，水泵基础采用28#工字钢和16#槽钢焊接制作 | 2 | 座 | 10778.40 |
| 8 | 热泵基础 | 采用C25混凝土现场浇筑，安装配置防震垫 | 6 | 座 | 814.32 |
| 9 | 电控设备及线路 安装费 | 电控柜、电线安装费用 | 1 | 项 | 9774.00 |
| 10 | 调试费 | 整个系统调试费用 | 1 | 项 | 1684.80 |
| 11 | 吊装费 | 设备及材料吊运费用 | 1 | 项 | 16891.20 |
| （二）3#楼业务用房 |
| 项号 | 货物 名称 | 招标需求（技术参数、性能、配置等要求） | 数量 | 单位 | 参考单价（元） |
| 一、主要设备 |
| 1 | 空气源热泵机组 | 在环境干球温度20℃（±1%）、湿球温度15℃（±1%）；初始水温度15℃（±1%）、终止水温度55℃（±1%）工况下的技术参数要求（以下1～14项为“▲”技术指标）: 1.额定制热量：≥19KW 2.额定功率：≤4.42KW 3.额定电流：≤8.1A 4.最大输入功率：≤6.8KW 5.最大输入电流：≤12.2A 6.电源规格:380V 3N～50Hz（非此电源规格或无响应均为负偏离） 7.额定输出水温(终止水温)：≥55℃ 8.额定流量：≥3.3m3/h 9.制冷剂种类：R410A或R22（非R410A或R22或无响应均为负偏离) 10.水侧压力损失(额定水阻)：≤80kPa 11.噪音范围：≤62dB（A） 12.机组尺寸(±1%)：740mm×1095mm×740mm 13.机组重量：≤141kg 14.适用环境温度范围：-10～46℃（大于为优，小于此范围或无响应均为负偏离） 注：以上1～14项标注“▲”项的要求为重要指标要求，投标人在投标文件中应提供所投产品的原装纸质版彩页手册或中文产品说明书（含技术参数）作为证明依据。若投标人未提供产品的原装纸质版彩页手册或中文产品说明书（含技术参数）或者所提供的原装纸质版产品彩页手册或中文产品说明书（含技术参数）的内容中没有体现以上1～14项参数或者投标文件中所承诺的参数与以上证明材料参数不一致或不完全一致的且不满足招标参数要求的，均作负偏离处理。 | 2 | 台 | 18144.00 |
| 2 | 机组循环水泵 | Q=7m3/h，H=18mH2O，N=1.1KW,不锈钢叶轮 | 2 | 台 | 2363.04 |
| 3 | 供热水增压变频泵 | Q=12.5m3/h，H=21mH2O，N=1.5KW,不锈钢叶轮，变频器与水泵一体化 | 2 | 台 | 5378.40 |
| 4 | 保温水箱 | 方形，长*宽*高=2000*2000*2000mm，内外板均采用采用304不锈钢制作，中间5公分聚氨酯发泡保温。内胆厚度1.2mm，外保护层厚度2.0mm。 | 1 | 个 | 28512.00 |
| 5 | 进冷水 电磁阀 | DN40， 1、使用介质：水； 2、流体温度：-10℃-80℃； 3、工作压力：0.0-1.0Mpa； 4、电压AC/DC，24V； 5、型式：常闭式； 6、传动方式：直动式； 7、阀体材质：铸铁 | 1 | 个 | 330.48 |
| 6 | 回水 电磁阀 | DN25， 1、使用介质：水； 2、流体温度：-10℃-80℃； 3、工作压力：0.0-1.0Mpa； 4、电压AC/DC，24V； 5、型式：常闭式； 6、传动方式：直动式； 7、阀体材质：铸铁 | 2 | 个 | 237.60 |
| 二、电控系统 |
| 1 | 主机中央控制系统电控箱 | 电压：380V，电流：30A，含操作面板。能够控制2台热泵主机的启动和停止，具有漏电保护等 | 1 | 个 | 4428.00 |
| 2 | 机组循环泵控制电箱 | 电压：220V，电流：16A，配套热泵机组循环泵使用 | 1 | 个 | 2376.00 |
| 3 | 供水泵控制电箱 | 电压：220V，电流：20A，包括变频器、压力传感器等，配套变频供水泵使用 | 1 | 个 | 5022.00 |
| 4 | 远程控制系统 | 功能：具有通过局域网和互联网访问热水系统，同时具备监测和控制主机、水泵等主要设备，监测水温、水位、主机运行台数和电流，水泵运行状态、水箱温度、水位等，调整整套系统的运行模式。 | 1 | 套 | 10800.00 |
| 三、其他材料 |
| 1 | 镀锌桥架 | 100*50mm，配套电线使用 | 1 | 项 | 2673.00 |
| 2 | 热泵 电源线 | 规格:16m²单塑多股铜芯软电线 ▲技术参数要求（包含以下1～8项技术指标）： 1.额定电压：450/750V（非此额定电压或无响应为负偏离) 2.导体标称截面：16mm2 （非此规格或无响应为负偏离) 3.导体内最少单线数量：≥49 4.最大外径：≤8.1mm 5.绝缘标称厚度：≥1.0mm 6.导体（20℃）最大电阻：≤1.15 Ω/km 7.导体（70℃）最小绝缘电阻：≥0.0062 MΩ.km 8.空气（40℃）敷设载流量：≥105A 注：以上1～8项标注“▲”项的要求为重要指标要求，投标人在投标文件中应提供所投产品的原装纸质版彩页手册或中文产品说明书（含技术参数）作为证明依据。若投标人未提供产品的原装纸质版彩页手册或中文产品说明书（含技术参数）或者所提供的原装纸质版产品彩页手册或中文产品说明书（含技术参数）的内容中没有体现以上1～8项参数或者投标文件中所承诺的参数与以上证明材料参数不一致或不完全一致的且不满足招标参数要求的，均作负偏离处理。 | 40 | 米 | 13.23 |
| 3 | 水泵 电源线 | 规格：6m²单塑多股铜芯软电线 ▲技术参数要求（包含以下1～8项技术指标）： 1.额定电压：450/750V（非此额定电压或无响应为负偏离) 2.导体标称截面：6mm2 （非此规格或无响应为负偏离) 3.导体内最少单线数量：≥19 4.最大外径：≤5.3mm 5.绝缘标称厚度：≥0.8mm 6.导体（20℃）最大电阻：≤3.08 Ω/km 7.导体（70℃）最小绝缘电阻：≥0.0084MΩ.km 8.空气（40℃）敷设载流量：≥55A 注：以上1～8项标注“▲”项的要求为重要指标要求，投标人在投标文件中应提供所投产品的原装纸质版彩页手册或中文产品说明书（含技术参数）作为证明依据。若投标人未提供产品的原装纸质版彩页手册或中文产品说明书（含技术参数）或者所提供的原装纸质版产品彩页手册或中文产品说明书（含技术参数）的内容中没有体现以上1～8项参数或者投标文件中所承诺的参数与以上证明材料参数不一致或不完全一致的且不满足招标参数要求的，均作负偏离处理。 | 80 | 米 | 4.89 |
| 4 | 水泵 电源线 | 规格:2.5m²单塑多股铜芯软电线 ▲技术参数要求（包含以下1～8项技术指标）： 额定电压：450/750V（非此额定电压或无响应为负偏离) 导体标称截面：2.5mm2（非此规格或无响应为负偏离) 3.导体内最少单线数量：≥19 4.最大外径：≤4.1mm 5.绝缘标称厚度：≥0.8mm 6.导体（20℃）最大电阻：≤7.41 Ω/km 7.导体（70℃）最小绝缘电阻：≥0.011 MΩ.km 8.空气（40℃）敷设载流量：≥32A 注：以上1～8项标注“▲”项的要求为重要指标要求，投标人在投标文件中应提供所投产品的原装纸质版彩页手册或中文产品说明书（含技术参数）作为证明依据。若投标人未提供产品的原装纸质版彩页手册或中文产品说明书（含技术参数）或者所提供的原装纸质版产品彩页手册或中文产品说明书（含技术参数）的内容中没有体现以上1～8项参数或者投标文件中所承诺的参数与以上证明材料参数不一致或不完全一致的且不满足招标参数要求的，均作负偏离处理。 | 80 | 米 | 2.82 |
| 5 | 信号线 | 规格:2×0.75 mm2（二芯）控制电缆线 ▲技术参数要求（包含以下1-10项技术指标）： 1.额定电压：450/750V（非此额定电压或无响应为负偏离) 2.导体标称截面：2*0.75mm2 （非此规格或无响应为负偏离) 3.导体内最少单线数量：≥7 4.屏蔽层单线直径：≤0.15mm 5.平均外径下限：≥7.8mm 6.平均外径上限：≤9.8mm 7.绝缘标称厚度：≥0.6mm 8.护套标称厚度：≥1.2mm 9.导体（20℃）最大值电阻：≤26.0 Ω/km 10.导体（70℃）最小绝缘电阻：≥0.014 MΩ·km 注：以上1～10项标注“▲”项的要求为重要指标要求，投标人在投标文件中应提供所投产品的原装纸质版彩页手册或中文产品说明书（含技术参数）作为证明依据。若投标人未提供产品的原装纸质版彩页手册或中文产品说明书（含技术参数）或者所提供的原装纸质版产品彩页手册或中文产品说明书（含技术参数）的内容中没有体现以上1～10项参数或者投标文件中所承诺的参数与以上证明材料参数不一致或不完全一致的且不满足招标参数要求的，均作负偏离处理。 | 80 | 米 | 1.78 |
| 6 | 热水保温管 | DN40，3.8mm厚，内管PPR热水管,聚氨酯发泡保温层,PVC 保护外管。 | 250 | 米 | 39.20 |
| 7 | 热水保温管 | DN32，3.5mm厚，内管PPR热水管,聚氨酯发泡保温层,PVC 保护外管。 | 56 | 米 | 26.14 |
| 8 | 热水保温管 | DN20，2.8mm厚，内管PPR热水管,聚氨酯发泡保温层,PVC 保护外管。 | 10 | 米 | 14.26 |
| 9 | 保温板 | 橡塑保温材料，20mm厚 | 4 | m3 | 1841.40 |
| 10 | 铝板 | 0.5mm铝箔 | 130 | m2 | 35.64 |
| 11 | 蜗轮蝶阀 | DN40，热水型，铜制 | 4 | 个 | 136.62 |
| 12 | 铜闸阀 | DN32，热水型，铜制 | 8 | 个 | 70.09 |
| 13 | 消声止回阀 | DN40，热水型，铜制 | 4 | 个 | 109.80 |
| 14 | 铜止回阀 | DN32，热水型，铜制 | 4 | 个 | 45.14 |
| 15 | 温度计 | DN15，铜制 | 4 | 个 | 41.58 |
| 16 | 压力表 | DN15，铜制 | 4 | 只 | 34.45 |
| 17 | Y型铜过滤器 | DN40，热水型，铜制 | 2 | 个 | 134.24 |
| 18 | Y型铜过滤器 | DN32，热水型，铜制 | 2 | 个 | 58.21 |
| 19 | 自动排气阀 | DN20，铜制 | 4 | 只 | 42.77 |
| 20 | 不锈钢软接 | DN32，厚度2.0mm不锈钢制 | 8 | 个 | 46.33 |
| 21 | 橡胶软接头 | DN40，橡胶制作 | 4 | 个 | 77.22 |
| 22 | 管件 | DN32`~DN40的弯头、三通、大小头等，和镀锌管道配套使用 | 1 | 批 | 950.40 |
| 23 | 管道支架 | 规格：L40*40*4mm，热镀锌角钢 | 1 | 批 | 475.20 |
| 24 | 其它辅助材料 | 吊架、托架、胶水、焊条、镙丝、油漆、生料带等 | 1 | 批 | 712.80 |
| 25 | 避雷装置 | φ12，2.0mm厚的圆钢现场配套制作 | 1 | 套 | 1568.16 |
| 四、安装费用 |
| 1 | 空气源热泵机组 安装费 | 空气源热泵主机就位及安装 | 2 | 台 | 982.80 |
| 2 | 水泵 安装费 | 水泵就位及安装 | 4 | 台 | 702.00 |
| 3 | 管道 安装费 | 管道安装连接 | 316 | 米 | 35.02 |
| 4 | 管道保温安装费 | 热水管道保温 | 316 | 米 | 21.06 |
| 5 | 管道包铝皮费用 | 室外管道防护铝皮安装 | 130 | m2 | 41.69 |
| 6 | 电控柜及线路安装费 | 电控柜、电线安装费用 | 1 | 项 | 2376.00 |
| 7 | 保温水箱及水泵基础 | 水箱基础采用C25混凝土现场浇筑反梁，水泵基础采用28#工字钢和16#槽钢焊接制作 | 1 | 项 | 5238.00 |
| 8 | 热泵基础 | 采用C25混凝土现场浇筑，安装配置防震垫 | 2 | 项 | 673.92 |
| 9 | 调试费 | 整个系统调试费用 | 1 | 项 | 702.00 |
| 10 | 吊装费 | 设备及材料吊运费用 | 1 | 项 | 2332.80 |
| （三）4#楼备勤楼 |
| 项号 | 货物名称 | 招标需求（技术参数、性能、配置等要求） | 数量 | 单位 | 参考单价（元） |
| 一、主要设备 |
| 1 | 空气源热泵机组 | 在环境干球温度20℃（±1%）、湿球温度15℃（±1%）；初始水温度15℃（±1%）、终止水温度55℃（±1%）工况下的技术参数要求（以下1～14项为“▲”技术指标）: 1.额定制热量：≥19KW 2.额定功率：≤4.42KW 3.额定电流：≤8.1A 4.最大输入功率：≤6.8KW 5.最大输入电流：≤12.2A 6.电源规格:380V 3N～50Hz（非此电源规格或无响应均为负偏离） 7.额定输出水温(终止水温)：≥55℃ 8.额定流量：≥3.3m3/h 9.制冷剂种类：R410A或R22（非R410A或R22或无响应均为负偏离) 10.水侧压力损失(额定水阻)：≤80kPa 11.噪音范围：≤62dB（A） 12.机组尺寸(±1%)：740mm×1095mm×740mm 13.机组重量：≤141kg 14.适用环境温度范围：-10～46℃（大于为优，小于此范围或无响应均为负偏离） 注：以上1～14项标注“▲”项的要求为重要指标要求，投标人在投标文件中应提供所投产品的原装纸质版彩页手册或中文产品说明书（含技术参数）作为证明依据。若投标人未提供产品的原装纸质版彩页手册或中文产品说明书（含技术参数）或者所提供的原装纸质版产品彩页手册或中文产品说明书（含技术参数）的内容中没有体现以上1～14项参数或者投标文件中所承诺的参数与以上证明材料参数不一致或不完全一致的且不满足招标参数要求的，均作负偏离处理。 | 2 | 台 | 18144.00 |
| 2 | 机组循环水泵 | Q=7m3/h，H=18mH2O，N=1.1KW,不锈钢叶轮 | 2 | 台 | 2363.04 |
| 3 | 供热水增压变频泵 | Q=12.5m3/h，H=21mH2O，N=1.5KW,不锈钢叶轮，变频器与水泵一体化 | 2 | 台 | 5378.40 |
| 4 | 保温水箱 | 方形，长*宽*高=2000*2000*2000mm，内外板均采用采用304不锈钢制作，中间5公分聚氨酯发泡保温。内胆厚度1.2mm，外保护层厚度2.0mm。 | 1 | 个 | 28512.00 |
| 5 | 进冷水 电磁阀 | DN40， 1、使用介质：水； 2、流体温度：-10℃-80℃； 3、工作压力：0.0-1.0Mpa； 4、电压AC/DC，24V； 5、型式：常闭式； 6、传动方式：直动式； 7、阀体材质：铸铁 | 1 | 个 | 330.48 |
| 6 | 回水 电磁阀 | DN25，1、使用介质：水； 2、流体温度：-10℃-80℃； 3、工作压力：0.0-1.0Mpa； 4、电压AC/DC，24V； 5、型式：常闭式； 6、传动方式：直动式； 7、阀体材质：铸铁 | 2 | 个 | 237.60 |
| 二、电控系统 |
| 1 | 主机中央控制系统电控箱 | 电压：380V，电流：30A，含操作面板。能够控制2台热泵主机的启动和停止，具有漏电保护等 | 1 | 个 | 4428.00 |
| 2 | 机组循环泵控制电箱 | 电压：220V，电流：16A，配套热泵机组循环泵使用 | 1 | 个 | 2376.00 |
| 3 | 供水泵控制电箱 | 电压：220V，电流：20A，包括变频器、压力传感器等，配套变频供水泵使用 | 1 | 个 | 5022.00 |
| 4 | 远程控制系统 | 功能：具有通过局域网和互联网访问热水系统，同时具备监测和控制主机、水泵等主要设备，监测水温、水位、主机运行台数和电流，水泵运行状态、水箱温度、水位等，调整整套系统的运行模式。 | 1 | 套 | 10800.00 |
| 三、其他材料 |
| 1 | 镀锌桥架 | 100*50mm，配套电线使用 | 1 | 项 | 2673.00 |
| 2 | 主电源 进线 | 规格:16m²单塑多股铜芯软电线 ▲技术参数要求（包含以下1～8项技术指标）： 1.额定电压：450/750V（非此额定电压或无响应为负偏离) 2.导体标称截面：16mm2 （非此规格或无响应为负偏离) 3.导体内最少单线数量：≥49 4.最大外径：≤8.1mm 5.绝缘标称厚度：≥1.0mm 6.导体（20℃）最大电阻：≤1.15 Ω/km 7.导体（70℃）最小绝缘电阻：≥0.0062 MΩ.km 8.空气（40℃）敷设载流量：≥105A 注：以上1～8项标注“▲”项的要求为重要指标要求，投标人在投标文件中应提供所投产品的原装纸质版彩页手册或中文产品说明书（含技术参数）作为证明依据。若投标人未提供产品的原装纸质版彩页手册或中文产品说明书（含技术参数）或者所提供的原装纸质版产品彩页手册或中文产品说明书（含技术参数）的内容中没有体现以上1～8项参数或者投标文件中所承诺的参数与以上证明材料参数不一致或不完全一致的且不满足招标参数要求的，均作负偏离处理。 | 40 | 米 | 13.23 |
| 3 | 热泵机组电源线 | 规格：6m²单塑多股铜芯软电线 ▲技术参数要求（包含以下1～8项技术指标）： 1.额定电压：450/750V（非此额定电压或无响应为负偏离) 2.导体标称截面：6mm2（非此规格或无响应为负偏离) 3.导体内最少单线数量：≥19 4.最大外径：≤5.3mm 5.绝缘标称厚度：≥0.8mm 6.导体（20℃）最大电阻：≤3.08 Ω/km 7.导体（70℃）最小绝缘电阻：≥0.0084MΩ.km 8.空气（40℃）敷设载流量：≥55A 注：以上1～8项标注“▲”项的要求为重要指标要求，投标人在投标文件中应提供所投产品的原装纸质版彩页手册或中文产品说明书（含技术参数）作为证明依据。若投标人未提供产品的原装纸质版彩页手册或中文产品说明书（含技术参数）或者所提供的原装纸质版产品彩页手册或中文产品说明书（含技术参数）的内容中没有体现以上1～8项参数或者投标文件中所承诺的参数与以上证明材料参数不一致或不完全一致的且不满足招标参数要求的，均作负偏离处理。 | 80 | 米 | 4.89 |
| 4 | 水泵 电源线 | 规格:2.5m²单塑多股铜芯软电线 ▲技术参数要求（包含以下1～8项技术指标）： 额定电压：450/750V（非此额定电压或无响应为负偏离) 2.导体标称截面：2.5mm2（非此规格或无响应为负偏离) 3.导体内最少单线数量：≥19 4.最大外径：≤4.1mm 5.绝缘标称厚度：≥0.8mm 6.导体（20℃）最大电阻：≤7.41 Ω/km 7.导体（70℃）最小绝缘电阻：≥0.011 MΩ.km 8.空气（40℃）敷设载流量：≥32A 注：以上1～8项标注“▲”项的要求为重要指标要求，投标人在投标文件中应提供所投产品的原装纸质版彩页手册或中文产品说明书（含技术参数）作为证明依据。若投标人未提供产品的原装纸质版彩页手册或中文产品说明书（含技术参数）或者所提供的原装纸质版产品彩页手册或中文产品说明书（含技术参数）的内容中没有体现以上1～8项参数或者投标文件中所承诺的参数与以上证明材料参数不一致或不完全一致的且不满足招标参数要求的，均作负偏离处理。 | 80 | 米 | 2.82 |
| 5 | 信号 控制线 | 规格:2×0.75 mm2（二芯）控制电缆线 ▲技术参数要求（包含以下1-10项技术指标）： 1.额定电压：450/750V（非此额定电压或无响应为负偏离) 2.导体标称截面：2*0.75mm2 （非此规格或无响应为负偏离) 3.导体内最少单线数量：≥7 4.屏蔽层单线直径：≤0.15mm 5.平均外径下限：≥7.8mm 6.平均外径上限：≤9.8mm 7.绝缘标称厚度：≥0.6mm 8.护套标称厚度：≥1.2mm 9.导体（20℃）最大值电阻：≤26.0 Ω/km 10.导体（70℃）最小绝缘电阻：≥0.014 MΩ·km 注：以上1～10项标注“▲”项的要求为重要指标要求，投标人在投标文件中应提供所投产品的原装纸质版彩页手册或中文产品说明书（含技术参数）作为证明依据。若投标人未提供产品的原装纸质版彩页手册或中文产品说明书（含技术参数）或者所提供的原装纸质版产品彩页手册或中文产品说明书（含技术参数）的内容中没有体现以上1～10项参数或者投标文件中所承诺的参数与以上证明材料参数不一致或不完全一致的且不满足招标参数要求的，均作负偏离处理。 | 80 | 米 | 1.78 |
| 6 | 热水保温管 | DN40，3.8mm厚，内管PPR热水管,聚氨酯发泡保温层,PVC 保护外管。 | 235 | 米 | 39.20 |
| 7 | 热水保温管 | DN32，3.5mm厚，内管PPR热水管,聚氨酯发泡保温层,PVC 保护外管。 | 56 | 米 | 26.14 |
| 8 | 热水保温管 | DN20，2.8mm厚，内管PPR热水管,聚氨酯发泡保温层,PVC 保护外管。 | 10 | 米 | 14.26 |
| 9 | 保温板 | 橡塑保温材料，20mm厚 | 4 | m3 | 1841.40 |
| 10 | 铝板 | 0.5mm铝箔 | 130 | m2 | 35.64 |
| 11 | 蜗轮蝶阀 | DN40，热水型，铜制 | 4 | 个 | 136.62 |
| 12 | 铜闸阀 | DN32，热水型，铜制 | 8 | 个 | 70.09 |
| 13 | 消声止回阀 | DN40，热水型，铜制 | 4 | 个 | 109.80 |
| 14 | 铜止回阀 | DN32，热水型，铜制 | 4 | 个 | 45.14 |
| 15 | 温度计 | DN15，铜制 | 4 | 个 | 41.58 |
| 16 | 压力表 | DN15，铜制 | 4 | 只 | 34.45 |
| 17 | Y型铜过滤器 | DN40，热水型，铜制 | 2 | 个 | 134.24 |
| 18 | Y型铜过滤器 | DN32，热水型，铜制 | 2 | 个 | 58.21 |
| 19 | 自动排气阀 | DN20，铜制 | 4 | 只 | 42.77 |
| 20 | 不锈钢软接 | DN32，厚度2.0mm不锈钢制 | 8 | 个 | 46.33 |
| 21 | 橡胶软接头 | DN40，橡胶制作 | 4 | 个 | 77.22 |
| 22 | 管件 | DN32`~DN40的弯头、三通、大小头等，和镀锌管道配套使用 | 1 | 批 | 950.40 |
| 23 | 管道支架 | 规格：L40*40*4mm，热镀锌角钢 | 1 | 批 | 475.20 |
| 24 | 其它辅助材料 | 吊架、托架、胶水、焊条、镙丝、油漆、生料带等 | 1 | 批 | 712.80 |
| 25 | 避雷装置 | φ12，2.0mm厚的圆钢现场配套制作 | 1 | 套 | 1568.16 |
| 四、安装费用 |
| 1 | 空气源 热泵机组安装费 | 空气源热泵主机就位及安装 | 2 | 台 | 982.80 |
| 2 | 水泵 安装费 | 水泵就位及安装 | 4 | 台 | 702.00 |
| 3 | 管道 安装费 | 管道安装连接 | 301 | 米 | 35.02 |
| 4 | 管道保温安装费 | 热水管道保温 | 301 | 米 | 21.06 |
| 5 | 管道包铝皮费用 | 室外管道防护铝皮安装 | 130 | m2 | 41.69 |
| 6 | 电控柜及线路安装费 | 电控柜、电线安装费用 | 1 | 项 | 2376.00 |
| 7 | 保温水箱及水泵基础 | 水箱基础采用C25混凝土现场浇筑反梁，水泵基础采用28#工字钢和16#槽钢焊接制作 | 1 | 项 | 5238.00 |
| 8 | 热泵基础 | 采用C25混凝土现场浇筑，安装配置防震垫 | 2 | 项 | 673.92 |
| 9 | 调试费 | 整个系统调试费用 | 1 | 项 | 702.00 |
| 10 | 吊装费 | 设备及材料吊运费用 | 1 | 项 | 2332.80 |
| （四）6#楼医务用房 |
| 项号 | 货物名称 | 招标需求（技术参数、性能、配置等要求） | 数量 | 单位 | 参考单价（元） |
| 一、主要设备 |
| 1 | 空气源热泵机组 | 在环境干球温度20℃（±1%）、湿球温度15℃（±1%）；初始水温度15℃（±1%）、终止水温度55℃（±1%）工况下的技术参数要求（以下1～14项为“▲”技术指标）: 1.额定制热量：≥36KW 2.额定功率：≤8.15KW 3.制热性能系数：≥4.42W/W 4.额定电流：≤13.5A 5.最大输入功率：≤14KW 6.最大输入电流：≤25A 7.电源规格:380V 3N～50Hz（非此电源规格或无响应均为负偏离） 8.额定输出水温(终止水温)：≥55℃ 9.制冷剂种类：R410A（非R410A或无响应均为负偏离) 10.水侧压力损失(额定水阻)：≤46kPa 11.噪音范围：≤64dB（A） 12.机组尺寸(±1%)：1025mm×1095mm×985mm 13.机组重量≤320kg 14.适用环境温度范围：-30～46℃（大于为优，小于此范围或无响应均为负偏离） 注：以上1～14项标注“▲”项的要求为重要指标要求，投标人在投标文件中应提供所投产品的原装纸质版彩页手册或中文产品说明书（含技术参数）作为证明依据。若投标人未提供产品的原装纸质版彩页手册或中文产品说明书（含技术参数）或者所提供的原装纸质版产品彩页手册或中文产品说明书（含技术参数）的内容中没有体现以上1～14项参数或者投标文件中所承诺的参数与以上证明材料参数不一致或不完全一致的且不满足招标参数要求的，均作负偏离处理。 | 2 | 台 | 32400.00 |
| 2 | 机组循环水泵 | Q=12.5m3/h，H=21mH2O，N=1.5KW,不锈钢叶轮 | 2 | 台 | 3412.80 |
| 3 | 供热水增压变频泵 | Q=25m3/h，H=24mH2O，N=3KW，不锈钢叶轮,变频器与水泵一体化 | 2 | 台 | 12204.00 |
| 4 | 保温水箱 | 方形，长*宽*高=2500*2000*2000mm，内外板均采用采用304不锈钢制作，中间5公分聚氨酯发泡保温。内胆厚度1.2mm，外保护层厚度2.0mm。 | 1 | 个 | 62370.00 |
| 5 | 进冷水 电磁阀 | DN50， 1、使用介质：水； 2、流体温度：-10℃-80℃； 3、工作压力：0.0-1.0Mpa； 4、电压AC/DC，24V； 5、型式：常闭式； 6、传动方式：直动式； 7、阀体材质：铸铁 | 1 | 个 | 529.20 |
| 6 | 回水 电磁阀 | DN32， 1、使用介质：水； 2、流体温度：-10℃-80℃； 3、工作压力：0.0-1.0Mpa； 4、电压AC/DC，24V； 5、型式：常闭式； 6、传动方式：直动式； 7、阀体材质：铸铁 | 3 | 个 | 383.40 |
| 二、电控系统 |
| 1 | 主机中央控制系统电控箱 | 电压：380V，电流：70A，含操作面板。能够控制2台热泵主机的启动和停止，具有漏电保护等 | 1 | 个 | 4428.00 |
| 2 | 机组循环泵控制电箱 | 电压：220V，电流：25A，配套热泵机组循环泵使用 | 1 | 个 | 2376.00 |
| 3 | 供水泵控制电箱 | 电压：380V，电流：10A，包括变频器、压力传感器等，配套变频供水泵使用 | 1 | 个 | 5022.00 |
| 4 | 远程控制系统 | 功能：具有通过局域网和互联网访问热水系统，同时具备监测和控制主机、水泵等主要设备，监测水温、水位、主机运行台数和电流，水泵运行状态、水箱温度、水位等，调整整套系统的运行模式。 | 1 | 套 | 10800.00 |
| 三、其他材料 |
| 1 | 镀锌桥架 | 100*50mm，配套电线使用 | 1 | 项 | 2673.00 |
| 2 | 主电源 进线 | 规格：25m²单塑多股铜芯软电线 ▲技术参数要求（包含以下1～8项技术指标）： 1.额定电压：450/750V（非此额定电压或无响应为负偏离) 2.导体标称截面：25mm2 （非此规格或无响应为负偏离) 3.导体内最少单线数量：≥98 4.最大外径：≤10.2mm 5.绝缘标称厚度：≥1.2mm 6.导体（20℃）最大电阻：≤0.524 Ω/km 7.导体（70℃）最小绝缘电阻：≥0.0052 MΩ.km 8.空气（40℃）敷设载流量：≥170A 注：以上1～8项标注“▲”项的要求为重要指标要求，投标人在投标文件中应提供所投产品的原装纸质版彩页手册或中文产品说明书（含技术参数）作为证明依据。若投标人未提供产品的原装纸质版彩页手册或中文产品说明书（含技术参数）或者所提供的原装纸质版产品彩页手册或中文产品说明书（含技术参数）的内容中没有体现以上1～8项参数或者投标文件中所承诺的参数与以上证明材料参数不一致或不完全一致的且不满足招标参数要求的，均作负偏离处理。 | 50 | 米 | 15.44 |
| 3 | 热泵机组电源线 | 规格：6m²单塑多股铜芯软电线 ▲技术参数要求（包含以下1～8项技术指标）： 1.额定电压：450/750V（非此额定电压或无响应为负偏离) 2.导体标称截面：6mm2 （非此规格或无响应为负偏离) 3.导体内最少单线数量：≥19 4.最大外径：≤5.3mm 5.绝缘标称厚度：≥0.8mm 6.导体（20℃）最大电阻：≤3.08 Ω/km 7.导体（70℃）最小绝缘电阻：≥0.0084MΩ.km 8.空气（40℃）敷设载流量：≥55A 注：以上1～8项标注“▲”项的要求为重要指标要求，投标人在投标文件中应提供所投产品的原装纸质版彩页手册或中文产品说明书（含技术参数）作为证明依据。若投标人未提供产品的原装纸质版彩页手册或中文产品说明书（含技术参数）或者所提供的原装纸质版产品彩页手册或中文产品说明书（含技术参数）的内容中没有体现以上1～8项参数或者投标文件中所承诺的参数与以上证明材料参数不一致或不完全一致的且不满足招标参数要求的，均作负偏离处理。 | 80 | 米 | 4.89 |
| 4 | 水泵 电源线 | 规格:2.5m²单塑多股铜芯软电线 ▲技术参数要求（包含以下1～8项技术指标）： 额定电压：450/750V（非此额定电压或无响应为负偏离) 导体标称截面：2.5mm2 （非此规格或无响应为负偏离) 3.导体内最少单线数量：≥19 4.最大外径：≤4.1mm 5.绝缘标称厚度：≥0.8mm 6.导体（20℃）最大电阻：≤7.41 Ω/km 7.导体（70℃）最小绝缘电阻：≥0.011 MΩ.km 8.空气（40℃）敷设载流量：≥32A 注：以上1～8项标注“▲”项的要求为重要指标要求，投标人在投标文件中应提供所投产品的原装纸质版彩页手册或中文产品说明书（含技术参数）作为证明依据。若投标人未提供产品的原装纸质版彩页手册或中文产品说明书（含技术参数）或者所提供的原装纸质版产品彩页手册或中文产品说明书（含技术参数）的内容中没有体现以上1～8项参数或者投标文件中所承诺的参数与以上证明材料参数不一致或不完全一致的且不满足招标参数要求的，均作负偏离处理。 | 80 | 米 | 2.82 |
| 5 | 信号 控制线 | 规格:2×0.75 mm2（二芯）控制电缆线 ▲技术参数要求（包含以下1-10项技术指标）： 1.额定电压：450/750V（非此额定电压或无响应为负偏离) 2.导体标称截面：2*0.75mm2（非此规格或无响应为负偏离) 3.导体内最少单线数量：≥7 4.屏蔽层单线直径：≤0.15mm 5.平均外径下限：≥7.8mm 6.平均外径上限：≤9.8mm 7.绝缘标称厚度：≥0.6mm 8.护套标称厚度：≥1.2mm 9.导体（20℃）最大值电阻：≤26.0 Ω/km 10.导体（70℃）最小绝缘电阻：≥0.014 MΩ·km 注：以上1～10项标注“▲”项的要求为重要指标要求，投标人在投标文件中应提供所投产品的原装纸质版彩页手册或中文产品说明书（含技术参数）作为证明依据。若投标人未提供产品的原装纸质版彩页手册或中文产品说明书（含技术参数）或者所提供的原装纸质版产品彩页手册或中文产品说明书（含技术参数）的内容中没有体现以上1～10项参数或者投标文件中所承诺的参数与以上证明材料参数不一致或不完全一致的且不满足招标参数要求的，均作负偏离处理。 | 80 | 米 | 1.78 |
| 6 | 热水保温管 | DN50，3.8mm厚，内管PPR热水管,聚氨酯发泡保温层,PVC 保护外管。 | 260 | 米 | 41.58 |
| 7 | 热水保温管 | DN32，3.5mm厚，内管PPR热水管,聚氨酯发泡保温层,PVC 保护外管。 | 60 | 米 | 26.14 |
| 8 | 热水保温管 | DN20，2.8mm厚，内管PPR热水管,聚氨酯发泡保温层,PVC 保护外管。 | 10 | 米 | 14.26 |
| 9 | 保温板 | 橡塑保温材料，20mm厚 | 4.1 | m3 | 1841.40 |
| 10 | 铝箔 | 0.5mm铝箔保护板 | 135 | m2 | 35.64 |
| 11 | 蜗轮蝶阀 | DN50，热水型，铜制 | 4 | 个 | 142.56 |
| 12 | 铜闸阀 | DN32，热水型，铜制 | 8 | 个 | 70.09 |
| 13 | 消声止回阀 | DN50，热水型，铜制 | 4 | 个 | 160.38 |
| 14 | 铜止回阀 | DN32，热水型，铜制 | 4 | 个 | 45.14 |
| 15 | 温度计 | DN15，铜制 | 4 | 个 | 41.58 |
| 16 | 压力表 | DN15，铜制 | 4 | 只 | 34.45 |
| 17 | Y型铜过滤器 | DN50，热水型，铜制 | 2 | 个 | 139.00 |
| 18 | Y型铜过滤器 | DN32，热水型，铜制 | 2 | 个 | 58.21 |
| 19 | 自动排气阀 | DN20，铜制 | 4 | 只 | 42.77 |
| 20 | 不锈钢软接 | DN32，厚度2.0mm不锈钢制 | 8 | 个 | 46.33 |
| 21 | 橡胶软接头 | DN50，，橡胶制作 | 4 | 个 | 80.78 |
| 22 | 管道支架 | 规格：L40*40*4mm，热镀锌角钢 | 1 | 批 | 594.00 |
| 23 | 管件 | DN32`~DN50 | 1 | 批 | 950.40 |
| 24 | 其它辅助材料 | 吊架、托架、胶水、焊条、镙丝、油漆、生料带等 | 1 | 批 | 712.80 |
| 25 | 避雷装置 | φ12，2.0mm厚的圆钢现场配套制作 | 1 | 套 | 1568.16 |
| 四、安装费用 |
| 1 | 空气源 热泵机组安装费 | 空气源热泵主机就位及安装 | 2 | 台 | 1123.20 |
| 2 | 水泵 安装费 | 水泵就位及安装 | 4 | 台 | 702.00 |
| 3 | 管道 安装费 | 管道安装连接 | 330 | 米 | 35.02 |
| 4 | 管道保温安装费 | 热水管道保温 | 330 | 米 | 21.06 |
| 5 | 管道包铝皮制作费 | 室外管道防护铝皮安装 | 135 | m2 | 41.69 |
| 6 | 电控柜及线路 安装费 | 电控柜、电线安装费用 | 1 | 项 | 3348.00 |
| 7 | 保温水箱及水泵基础 | 水箱基础采用C25混凝土现场浇筑反梁，水泵基础采用28#工字钢和16#槽钢焊接制作 | 1 | 项 | 6220.80 |
| 8 | 热泵基础 | 采用C25混凝土现场浇筑，安装配置防震垫 | 4 | 台 | 884.52 |
| 9 | 调试费 | 整个系统调试费用 | 1 | 项 | 702.00 |
| 10 | 吊装费 | 设备及材料吊运费用 | 1 | 项 | 3272.40 |
| （五）7#楼医务用房 |
| 项号 | 货物名称 | 招标需求（技术参数、性能、配置等要求） | 数量 | 单位 | 参考单价（元） |
| 一、主要设备 |
| 1 | 空气源热泵机组 | 在环境干球温度20℃（±1%）、湿球温度15℃（±1%）；初始水温度15℃（±1%）、终止水温度55℃（±1%）工况下的技术参数要求（以下1～14项为“▲”技术指标）: 1.额定制热量：≥19KW 2.额定功率：≤4.42KW 3.额定电流：≤8.1A 4.最大输入功率：≤6.8KW 5.最大输入电流：≤12.2A 6.电源规格:380V 3N～50Hz（非此电源规格或无响应均为负偏离） 7.额定输出水温(终止水温)：≥55℃ 8.额定流量：≥3.3m3/h 9.制冷剂种类：R410A或R22（非R410A或R22或无响应均为负偏离) 10.水侧压力损失(额定水阻)：≤80kPa 11.噪音范围：≤62dB（A） 12.机组尺寸(±1%)：740mm×1095mm×740mm 13.机组重量：≤141kg 14.适用环境温度范围：-10～46℃（大于为优，小于此范围或无响应均为负偏离） 注：以上1～14项标注“▲”项的要求为重要指标要求，投标人在投标文件中应提供所投产品的原装纸质版彩页手册或中文产品说明书（含技术参数）作为证明依据。若投标人未提供产品的原装纸质版彩页手册或中文产品说明书（含技术参数）或者所提供的原装纸质版产品彩页手册或中文产品说明书（含技术参数）的内容中没有体现以上1～14项参数或者投标文件中所承诺的参数与以上证明材料参数不一致或不完全一致的且不满足招标参数要求的，均作负偏离处理。 | 2 | 台 | 18144.00 |
| 2 | 机组循环水泵 | Q=7m3/h，H=18mH2O，N=1.1KW,不锈钢叶轮 | 2 | 台 | 2363.04 |
| 3 | 供热水增压变频泵 | Q=12.5m3/h，H=21mH2O，N=1.5KW,不锈钢叶轮，变频器与水泵一体化 | 2 | 台 | 5378.40 |
| 4 | 保温水箱 | 方形，长*宽*高=2000*2000*2000mm，内外板均采用采用304不锈钢制作，中间5公分聚氨酯发泡保温。内胆厚度1.2mm，外保护层厚度2.0mm。 | 1 | 个 | 28512.00 |
| 5 | 进冷水 电磁阀 | DN40， 1、使用介质：水； 2、流体温度：-10℃-80℃； 3、工作压力：0.0-1.0Mpa； 4、电压AC/DC，24V； 5、型式：常闭式； 6、传动方式：直动式； 7、阀体材质：铸铁 | 1 | 个 | 330.48 |
| 6 | 回水 电磁阀 | DN25， 1、使用介质：水； 2、流体温度：-10℃-80℃； 3、工作压力：0.0-1.0Mpa； 4、电压AC/DC，24V； 5、型式：常闭式； 6、传动方式：直动式； 7、阀体材质：铸铁 | 2 | 个 | 237.60 |
| 二、电控系统 |
| 1 | 主机中央控制系统电控箱 | 电压：380V，电流：30A，含操作面板。能够控制2台热泵主机的启动和停止，具有漏电保护等 | 1 | 个 | 4428.00 |
| 2 | 机组循环泵控制电箱 | 电压：220V，电流：16A，配套热泵机组循环泵使用 | 1 | 个 | 2376.00 |
| 3 | 供水泵控制电箱 | 电压：220V，电流：20A，包括变频器、压力传感器等，配套变频供水泵使用 | 1 | 个 | 5022.00 |
| 4 | 远程控制系统 | 功能：具有通过局域网和互联网访问热水系统，同时具备监测和控制主机、水泵等主要设备，监测水温、水位、主机运行台数和电流，水泵运行状态、水箱温度、水位等，调整整套系统的运行模式。 | 1 | 套 | 10800.00 |
| 三、其他材料 |
| 1 | 镀锌桥架 | 100*50mm，配套电线使用 | 1 | 项 | 2673.00 |
| 2 | 主电源 进线 | 规格:16m²单塑多股铜芯软电线 ▲技术参数要求（包含以下1～8项技术指标）： 1.额定电压：450/750V（非此额定电压或无响应为负偏离) 2.导体标称截面：16mm2 （非此规格或无响应为负偏离) 3.导体内最少单线数量：≥49 4.最大外径：≤8.1mm 5.绝缘标称厚度：≥1.0mm 6.导体（20℃）最大电阻：≤1.15 Ω/km 7.导体（70℃）最小绝缘电阻：≥0.0062 MΩ.km 8.空气（40℃）敷设载流量：≥105A 注：以上1～8项标注“▲”项的要求为重要指标要求，投标人在投标文件中应提供所投产品的原装纸质版彩页手册或中文产品说明书（含技术参数）作为证明依据。若投标人未提供产品的原装纸质版彩页手册或中文产品说明书（含技术参数）或者所提供的原装纸质版产品彩页手册或中文产品说明书（含技术参数）的内容中没有体现以上1～8项参数或者投标文件中所承诺的参数与以上证明材料参数不一致或不完全一致的且不满足招标参数要求的，均作负偏离处理。 | 40 | 米 | 13.23 |
| 3 | 热泵机组电源线 | 规格：6m²单塑多股铜芯软电线 ▲技术参数要求（包含以下1～8项技术指标）： 1.额定电压：450/750V （非此额定电压或无响应为负偏离) 2.导体标称截面：6mm2 （非此规格或无响应为负偏离) 3.导体内最少单线数量：≥19 4.最大外径：≤5.3mm 5.绝缘标称厚度：≥0.8mm 6.导体（20℃）最大电阻：≤3.08 Ω/km 7.导体（70℃）最小绝缘电阻：≥0.0084MΩ.km 8.空气（40℃）敷设载流量：≥55A 注：以上1～8项标注“▲”项的要求为重要指标要求，投标人在投标文件中应提供所投产品的原装纸质版彩页手册或中文产品说明书（含技术参数）作为证明依据。若投标人未提供产品的原装纸质版彩页手册或中文产品说明书（含技术参数）或者所提供的原装纸质版产品彩页手册或中文产品说明书（含技术参数）的内容中没有体现以上1～8项参数或者投标文件中所承诺的参数与以上证明材料参数不一致或不完全一致的且不满足招标参数要求的，均作负偏离处理。 | 80 | 米 | 4.89 |
| 4 | 水泵 电源线 | 规格:2.5m²单塑多股铜芯软电线 ▲技术参数要求（包含以下1～8项技术指标）： 额定电压：450/750V（非此额定电压或无响应为负偏离) 导体标称截面：2.5mm2 （非此规格或无响应为负偏离) 3.导体内最少单线数量：≥19 4.最大外径：≤4.1mm 5.绝缘标称厚度：≥0.8mm 6.导体（20℃）最大电阻：≤7.41 Ω/km 7.导体（70℃）最小绝缘电阻：≥0.011 MΩ.km 8.空气（40℃）敷设载流量：≥32A 注：以上1～8项标注“▲”项的要求为重要指标要求，投标人在投标文件中应提供所投产品的原装纸质版彩页手册或中文产品说明书（含技术参数）作为证明依据。若投标人未提供产品的原装纸质版彩页手册或中文产品说明书（含技术参数）或者所提供的原装纸质版产品彩页手册或中文产品说明书（含技术参数）的内容中没有体现以上1～8项参数或者投标文件中所承诺的参数与以上证明材料参数不一致或不完全一致的且不满足招标参数要求的，均作负偏离处理。 | 80 | 米 | 2.82 |
| 5 | 信号 控制线 | 规格:2×0.75 mm2（二芯）控制电缆线 ▲技术参数要求（包含以下1-10项技术指标）： 1.额定电压：450/750V（非此额定电压或无响应为负偏离) 2.导体标称截面：2*0.75mm2（非此规格或无响应为负偏离) 3.导体内最少单线数量：≥7 4.屏蔽层单线直径：≤0.15mm 5.平均外径下限：≥7.8mm 6.平均外径上限：≤9.8mm 7.绝缘标称厚度：≥0.6mm 8.护套标称厚度：≥1.2mm 9.导体（20℃）最大值电阻：≤26.0 Ω/km 10.导体（70℃）最小绝缘电阻：≥0.014 MΩ·km 注：以上1～10项标注“▲”项的要求为重要指标要求，投标人在投标文件中应提供所投产品的原装纸质版彩页手册或中文产品说明书（含技术参数）作为证明依据。若投标人未提供产品的原装纸质版彩页手册或中文产品说明书（含技术参数）或者所提供的原装纸质版产品彩页手册或中文产品说明书（含技术参数）的内容中没有体现以上1～10项参数或者投标文件中所承诺的参数与以上证明材料参数不一致或不完全一致的且不满足招标参数要求的，均作负偏离处理。 | 80 | 米 | 1.78 |
| 6 | 热水保温管 | DN40，3.8mm厚，内管PPR热水管,聚氨酯发泡保温层,PVC 保护外管。 | 250 | 米 | 39.20 |
| 7 | 热水保温管 | DN32，3.5mm厚，内管PPR热水管,聚氨酯发泡保温层,PVC 保护外管。 | 56 | 米 | 26.14 |
| 8 | 热水保温管 | DN20，2.8mm厚，内管PPR热水管,聚氨酯发泡保温层,PVC 保护外管。 | 10 | 米 | 14.26 |
| 9 | 保温板 | 橡塑保温材料，20mm厚 | 4 | m3 | 1841.40 |
| 10 | 铝板 | 0.5mm铝箔 | 130 | m2 | 39.20 |
| 11 | 蜗轮蝶阀 | DN40，热水型，铜制 | 4 | 个 | 26.14 |
| 12 | 铜闸阀 | DN32，热水型，铜制 | 8 | 个 | 70.09 |
| 13 | 消声止回阀 | DN40，热水型，铜制 | 4 | 个 | 109.80 |
| 14 | 铜止回阀 | DN32，热水型，铜制 | 4 | 个 | 45.14 |
| 15 | 温度计 | DN15，铜制 | 4 | 个 | 41.58 |
| 16 | 压力表 | DN15，铜制 | 4 | 只 | 34.45 |
| 17 | Y型铜过滤器 | DN40，热水型，铜制 | 2 | 个 | 134.24 |
| 18 | Y型铜过滤器 | DN32，热水型，铜制 | 2 | 个 | 58.21 |
| 19 | 自动排气阀 | DN20，铜制 | 4 | 只 | 42.77 |
| 20 | 不锈钢软接 | DN32，厚度2.0mm不锈钢制 | 8 | 个 | 46.33 |
| 21 | 橡胶软接头 | DN40，橡胶制作 | 4 | 个 | 77.22 |
| 22 | 管件 | DN32`~DN40的弯头、三通、大小头等，和镀锌管道配套使用 | 1 | 批 | 950.40 |
| 23 | 管道支架 | 规格：L40*40*4mm，热镀锌角钢 | 1 | 批 | 475.20 |
| 24 | 其它辅助材料 | 吊架、托架、胶水、焊条、镙丝、油漆、生料带等 | 1 | 批 | 712.80 |
| 25 | 避雷装置 | φ12，2.0mm厚的圆钢现场配套制作 | 1 | 套 | 1568.16 |
| 四、安装费用 |
| 1 | 空气源 热泵机组安装费 | 空气源热泵主机就位及安装 | 2 | 台 | 982.80 |
| 2 | 水泵 安装费 | 水泵就位及安装 | 4 | 台 | 702.00 |
| 3 | 管道 安装费 | 管道安装连接 | 316 | 米 | 35.02 |
| 4 | 管道保温安装费 | 热水管道保温 | 316 | 米 | 21.06 |
| 5 | 管道包铝皮费用 | 室外管道防护铝皮安装 | 130 | m2 | 41.69 |
| 6 | 电控柜及线路 安装费 | 电控柜、电线安装费用 | 1 | 项 | 2376.00 |
| 7 | 保温水箱及水泵基础 | 水箱基础采用C25混凝土现场浇筑反梁，水泵基础采用28#工字钢和16#槽钢焊接制作 | 1 | 项 | 5238.00 |
| 8 | 热泵基础 | 采用C25混凝土现场浇筑，安装配置防震垫 | 4 | 项 | 673.92 |
| 9 | 调试费 | 整个系统调试费用 | 1 | 项 | 702.00 |
| 10 | 吊装费 | 设备及材料吊运费用 | 1 | 项 | 2332.80 |
| 商务要求（以下所有商务条款均为实质性要求）： |
| 售后服务要求及免费保修期 | 1、按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，免费质保期最短不得少于1年（属于实行国家强制保修政策的除外）（采购需求有单独要求的按其执行），自交货并验收合格之日起计。质保期内上门维修免收维修费、元器件费和上门费，并提供终身维修服务。保修期外零配件若损坏，中标人只收取成本费用。 2、免费送货上门，免费安装、免费调试，免费提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能；其余按供应商承诺进行。 3、在质保期内，在质保期内因设备质量、施工而造成设备损坏，其全部费用由中标人负责；中标人在接到采购人故障报修通知后30分钟内作出响应，中标产品厂商指定的售后服务机构所派技术人员必须24小时内到达故障现场，48小时内排除故障，若48小时内无法排除故障应提供备件保证系统正常运行。 4、免费质保期内，如果需要更换配件的，要求更换的配件应跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，后者需征得用户方管理人员同意。 |
| 交付使用时间及地点 | 1、交货时间：自签订合同之日起 60 个日历日内必须到货，并全部安装调试合格完毕； 2、交货地点：广西桂林市采购人指定交货地点。 |
| 付款方式 | 主要设备（空气源热泵机组、平板型太阳集热器、保温水箱）到货后支付合同总金额的50%，货物安装调试完毕并验收合格后一次性付清剩余的合同金额。 |
| 验收标准 | 货物到货安装后，采购人现场根据国家标准、招标文件要求及投标文件承诺进行核验，如验收不合格，中标方应在5个工作日内进行更换、调试，未按要求进行更换、调试或再次验收不合格的，采购人有权解除合同，由此造成的损失由中标方自行承担。 |
| 其他要求 | 1、为方便后续维护和管理，采购需求中各部分的第1项号“空气源热泵机组”投标 产品必须为同一品牌产品，否则作投标无效处理。 2、中标人必须提供原装正品的、全新的、符合国家及采购方提出的有关质量标准的产品，否则采购人有权终止合同执行并全部退货，同时报有关监督管理部门处理备案，由此造成采购人的经济损失由中标人全部承担赔偿。 3、本项目核心产品为：第 1 分项“空气源热泵机组 ”（多家供应商提供的核心产品品牌相同的，视为提供同品牌产品。提供同品牌产品的不同供应商参加同一分标投标的，以评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标价最低的同品牌投标人获得中标人推荐资格，评标价也相同的，由评标委员会以抽签方式确定中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人）。 4、本项目的未办理采购进口设备（即：通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）的论证申报手续，不接受进口产品参加投标，如有此类产品参与投标的作无效投标处理。 5、本项目政府采购预算金额为人民币：￥3505124.22元，投标报价超出采购预算金额的将被视为无效投标。 注：以上采购需求中标注“★”号项的属于必须满足的实质性要求，任意一项负偏离，作无效投标处理。 |

第四章 评标办法

# 一、投标文件评审(初步评审)：

1、采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明进行资格性审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

2、评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行符合性审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

3、资格性及符合性审查内容：

| 资格性审查 |
| --- |
| 序号 | 评审因素 | 评审标准 |
| 1 | 投标人相应的法定代表人或负责人或自然人身份证正反面复印件 | 投标文件提供的资料是否符合招标文件要求 |
| 2 | 投标人的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳社保证明复印件【自然人投标的应提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的社保证明复印件】（若为新成立的企业，请根据实际情况提供） | 委托代理时必须提供，投标文件提供的资料是否符合招标文件要求 |
| 3 | 投标人的法人或者其他组织营业执照等证明文件复印件 | 投标文件提供的资料是否符合招标文件要求 |
| 4 | 投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明 | 投标文件是否按招标文件要求声明 |
| 5 | 投标人前期服务情况声明函 | 投标文件是否按招标文件要求声明 |
| 6 | 供应商企业股东及出资信息 | 供应商是否不存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”情形 |
| 符合性审查 |
| 序号 | 评审因素 | 评审标准 |
| 1 | 投标文件有效性 | 投标文件是否按招标文件要求书写及签名、盖章 |
| 2 | 投标文件完整性 | 投标文件是否按招标文件要求编制 |
| 3 | 投标报价 | 是否在采购预算金额内 |
| 4 | 其他情况 | 是否无其他未响应招标文件实质性要求的情况 |
| 注：以上审查因素如有一项不符合，初步评审不通过，不再进入下一轮详评。 |

二、投标文件评审（详细评审）

（一）评标依据：评标委员会以招标文件和投标文件为评标依据，对投标人的投标报价、技术、项目实施方案、履约能力、售后服务、政策功能等方面内容按百分制打分。

（二）评标方式：以封闭方式进行评标。

（三）根据财库〔2012〕69号文规定，采购人和采购代理机构、评标委员会成员要严格遵守政府采购相关法律制度，依法履行各自职责，公正、客观、审慎地组织和参与评审工作。

（四）评标方法：对进入详评的，采用百分制综合评分法。

# （五）计分办法（按四舍五入取至小数点后二位）：

1、价格分…………………………………………………………………………………满分50分

（1）按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）规定：

投标人被认定为小型和微型企业且所投标产品被认定为小型和微型企业产品的（以投标文件提供的符合规定的有关证明材料为准），对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-6%）；除上述情况外，评标报价=投标报价。

(2) 根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）和《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号），监狱企业和符合条件的残疾人企业视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。

（3）价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。进入详评投标人的价格分统一按照下列公式计算：

以进入评标的最低的评标报价为50分。

评标基准价

# （4）投标人价格分 =                                       　　×50分

投标人评标报价

注：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

# 2、技术分……………………………………………………………………………………满分36分

（1）基本分：技术参数及性能配置完全与招标文件要求（包含非★技术指标）无偏差的得33分；“招标需求（技术参数、性能、配置等要求）”中标注“▲”项的重要技术参数发生负偏离的，每有一项扣2分，未标注“▲”项的其它技术参数（非带★技术指标）发生负偏离的，每有一项扣1分，本项最多扣33分。

（2）投标人在投标时提供货物采购需求（一）宿舍楼第1分项产品“空气源热泵机组”投标产品由国家认可的第三方检测机构出具的检测报告原件（要求体现“额定制热量：≥92.5KW、额定功率：≤20.5KW、制热性能系数：≥4.53W/W”），供评标委员会现场核查，符合要求的得3分，如提供的检测报告原件与投标文件中提供的复印件不一致的或未提供原件核查的不得分。满分3分。

注：原件核查的相关资料与投标文件同时递交（单独递交，无需密封，评标结束后退回）。

3、项目实施方案分……………………………………………………………………………满分4分

评委根据各投标人的项目实施方案（内容包括但不限于“项目管理”、“安装施工方案”、“安全、质量、技术保证措施”等）的优劣程度进行独立定档打分：

一档（1分）：项目实施方案简单，内容不完整或简单描述或有缺项的；

二档（2.5分）：项目实施方案满足招标文件要求，“项目管理”、“安装施工方案”、“安全、质量、技术保证措施”等内容明确，保障措施较完整、具体的；

三档（4分）：项目实施方案满足招标文件要求，“项目管理”、“安装施工方案”、“安全、质量、技术保证措施”等内容详细、可操作性强，保障措施合理可行、具有科学性、针对性。

注：未提供对应评审内容的不得分。

# 4、履约能力分…………………………………………………………………………………满分5分

（1）投标人和所投采购需求各部分第1分项产品“空气源热泵机组”生产厂家均通过ISO9001系列国际质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证的（投标文件中提供相关有效证明材料复印件并加盖投标人公章)，全部提供完整的得1.5分，缺项或未提供不得分，满分1.5分。

（2）投标人拟投入本项目实施人员中具备有效的机电工程专业工程师及以上职称，或者是具备有效的机电工程专业执业资格证的，得1分【投标文件中提供人员相关有效证书复印件（原件核查）和2020年1月-2020年6月由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为其交纳的社保证明复印件并加投标人盖公章 】，未按要求提供人员相关证明或提供的证明材料不全或未提供原件核查的不得分，满分1分。

（3）业绩分：投标人2017年以来具有同类热水系统设备的销售业绩且无不良记录【提供中标（成交）通知书或签订的合同复印件并加投标人盖公章，原件核查，要求能清晰反映所销售的货物名称、种类、日期，否则将不予评审；同一个编号的项目有两个或两个以上的分标中标的只算一次】的得0.5分，没有销售业绩或提供的业绩证明材料不全或未提供原件核查的不得分，满分2.5分。

注：原件核查的相关资料与投标文件同时递交（单独递交，无需密封，评标结束后退回）。

5、售后服务能力分……………………………………………………………………………满分3分

售后服务方案：评委对各投标人的投标文件中售后服务承诺书内容，即：从免费保修期、到达故障现场时间、故障出现解决方案，定期维护 (注明时间)、免费技术培训方案、免费保修期外维修方案、其它优惠方案等方面的优劣程度进行独立定档打分：

一档（1分）：售后服务方案基本滿足招标文件要求，服务内容、保障措施简单的；

二档（2分）：售后服务方案满足招标文件要求，服务内容明确、保障措施较详细、具体、完整的；

三档（3分）：售后服务方案满足招标文件要求，服务内容有明确的免费保修期，有具体的到达故障现场时间，故障出现解决方案详细、完整、有针对性，定期维护 (注明时间)，免费技术培训方案（含培训内容、时间、人员等）详细、有针对性，免费保修期外维修方案、其它优惠方案等详细的。

# 6、政策功能分(节能、环保、区内产品等)…………………………………………………满分2分

# （1）投标产品中含有列入财政部现行《节能产品政府采购清单》目录内（政府强制采购节能产品除外）优先采购产品并具有效节能产品认证证书的，每项产品得0.1分（以《节能产品政府采购清单》和有效的节能产品认证证书复印件为准）。满分0.5分

# （2）投标产品中含有列入财政部现行《环境标志产品政府采购品目清单》目录内（政府强制采购节能产品除外）优先采购产品并具有效环境标志产品认证证书的，每项产品得0.1分（以《环境标志产品政府采购品目清单》和有效的环境标志产品认证证书复印件为准）。满分0.5分

（3）根据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发招标采购促进广西工业产品产销对接实施细 则的通知》（桂政办发【2015】78 号）的规定，对使用广西工业产品的金额占本项目（分标）总金额80%以上（含）的，得1分。满分1分

注：“广西工业产品”是指广西境内生产的工业产品，具体以生产企业的工商营业执照注册所在地为准。“使用广西工业产品的金额占本项目（分标）总金额80%以上（含）”是指参加政府采购项目或招标项目时供货范围中采用广西工业产品的金额占本次招标总金额的80%以上（含）。投标文件中须提供生产企业的工商营业执照复印件和广西工业产品声明函原件。

7、综合得分＝1+2+3+4+5+6

三、推荐中标候选人的原则

（1）评标委员会根据综合得分由高到低排列次序；若得分相同时，按评标价由低到高顺序排列；若得分相同且评标价相同时，按投标报价由低到高顺序排列；若相同的，则依次按技术、履约能力、项目实施方案、售后服务得分由高到低的顺序排列并推荐中标候选供应商。

（2）评标委员会可推荐前三名为中标候选人，采购人应当确定评标委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。

（3）排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，或因失信行为被取消中标候选人资格的，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人或重新招标，并依此类推。

（4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

第五章  合同主要条款及格式

项目名称：桂林市公安局强制戒毒所热水系统项目

项目编号：GLZC2020-G1-990035-GXJX

甲方：  桂林市公安局（采购人）

乙方：                  （中标供应商）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照招投标文件规定条款和中标供应商承诺、甲乙双方签订本合同。

第一条  合同标的及合同金额

| 项号 | 货物名称 | 厂家、品牌、规格型号 | 技术参数、性能、配置 | 数量 ① | 单位 | 单价（元） ② | 单项合计金额（元） ③＝①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |

根据《中标通知书》的中标内容，合同的总金额为：（大写）　　　　　　　　　　　　　　　　　人民币（￥　　　　　　　　　　　　　　　元）。

第二条  质量保证

1、乙方应按投标文件承诺的货物规格型号、技术参数、性能、配置、质量标准向甲方提供未经使用的合法渠道的整套全新的符合国家有关质量标准制造的原厂正品，所供货物、材料须符合国家有关标准要求，且在正常安装使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量标准。乙方提供的节能和环境标志产品必须是列入现行政府采购清单目录内的产品。

2、乙方提供货物的免费保修期为      （自交货并验收合格之日起计）（属于实行国家强制保修政策的除外）（采购需求有单独要求的按其执行）。投标产品必须是整套全新的符合国家有关质量标准制造的产品。免费保修期自货物安装调试验收合格签字之日算起。采购范围内的货物免费送货上门、免费安装调试合格。在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所有发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、贷款利息及银行手续费等）。

第三条  权力保证

1、乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2、乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3、乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条  货物包装、运输

1、乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

- 使用中文说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3、乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

- 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

第五条  交付

1、交付使用期：自签订合同之日起  60 个日历日内必须到货，并全部安装调试合格完毕；

交付地点：广西桂林市采购人指定交货地点；

2.乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将所有提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备用、备件等交付给甲方。

第六条  调试和验收

1、验收标准：设备到货安装后，甲方现场根据国家标准、招标文件要求及投标文件承诺进行核验，如验收不合格，乙方应在5个工作日内进行更换、调试，未按要求进行更换、调试或再次验收不合格的，甲方有权解除合同，由此造成的损失由中标方自行承担。

2、乙方交货前应对产品做出全面的检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，验收的结果应随货物交甲方。

3、货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖公章，甲乙双方各执一份。

4、甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

5、对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

6、验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告，验收费用由乙方负责。

7、甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后　3　日内及时予以解决。

第七条  安装和培训

1、甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2、乙方负责甲方有关人员的培训。根据甲方要求进行培训，培训时间、地点：广西桂林市采购人指定地点。

第八条  售后服务

1、乙方应按照国家有关法律规定和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附《服务承诺》，为甲方提供售后服务。采购范围内的货物免费送货上门、免费安装调试合格、免费技术培训。

2、如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在投标文件承诺的时间 内作出响应，中标产品厂商指定的售后服务机构所派技术人员必须投标文件承诺的时间 内到达故障现场，投标文件承诺的时间 内排除故障，若投标文件承诺的时间 内无法排除故障应提供备件保证系统正常运行。

3、在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。保修期外零配件若损坏，乙方只收取成本费用。

第九条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

- 付款方式

主要设备（空气源热泵机组、平板型太阳集热器、保温水箱）到货后支付合同总金额的50%，货物安装调试完毕并验收合格后一次性付清剩余的合同金额。

第十一条  违约责任

1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚，乙方应向甲方支付合同金额5 %违约金并赔偿甲方经济损失。

2、乙方提供的货物如果侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。

4、甲方无故延期接受货物或乙方逾期交货的，每天向对方偿付合同金额3‰违约金，但违约金额不得超过合同金额10 %，超过15天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失。

5、乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额5%向甲方支付违约金。

6、乙方提供的货物在质保期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其他质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。

7、其他违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十二条  不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，乙方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

- 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

- 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十三条  合同争议解决

1、因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向项目所在地辖区人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十四条  合同生效及其它

1、合同经甲乙双方法定代表人（负责人）或授权代表签字（或盖章）并加盖投标人公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，需经桂林市财政部门审批，并签订书面补充协议报桂林市政府采购管理办公室备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十五条  合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定及本合同约定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更，中止或终止。

- 乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

第十六条  签订本合同依据

1.招标文件；

2.乙方提供的投标文件；

3.售后服务承诺书；

4.中标通知书。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，一式六份，具有同等法律效力，甲、乙双方各二份。政府采购合同双方自签订之日起1个工作日内将合同原件两份交采购代理机构。采购代理机构将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告并于合同签订之日起7个工作日内将一份合同原件送桂林市政府采购管理办公室备案，一份由采购代理机构存档。

甲方（公章）：                               乙方（公章）：

法定代表人：                                法定代表人：

委托代理人：                                委托代理人：

电  话：                                    电   话：

开户名称：                                  开户名称：

开户银行：                                  开户银行：

银行账号：                                  银行账号：

日    期：                                  日    期：

第六章 投标文件格式

投标文件目录

# 一、投标报价表（必须提供）；

# 二、资格性响应证明材料：

（1）投标人相应的法定代表人或负责人或自然人身份证正反面复印件（必须提供）；

（2）投标人的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳社保证明复印件【自然人投标的应提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的社保证明复印件】（委托代理时必须提供；若为新成立的企业，请根据实际情况提供）；

（3）投标人的法人或者其他组织营业执照等证明文件（必须提供，自然人除外）；

（4）投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（格式见附件，必须提供）；

（5）投标人前期服务情况声明函（格式见附件，必须提供）；

# 三、商务、技术性响应及其他证明材料：

（1）技术规格偏离表（必须提供）；

（2）投标人的售后服务承诺书（含免费保修期、交付使用期、技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施等）（必须提供）；

##### （3）项目实施方案（根据项目采购需求及评标方法自行编写，格式自拟）（如有，请提供）；

（4）“货物采购需求”需提供的有效证明文件（按货物采购需求要求提供）；

（5）项目实施人员一览表（如有，请提供，并一起提供2020年1月-2020年6月由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为其人员交纳的社保证明复印件）；

（6）节能方面的证书复印件（如有，请提供）；

（7）环保方面的证书复印件（如有，请提供）；

（8）投标人2017年以来具有同类热水系统设备的销售业绩的相关证明材料【无不良记录，以中标（成交）通知书或签订的销售合同复印件为准，并能清晰反映所销售的货物名称、种类、日期等内容】（如有，请提供）；

（9）投标人为生产厂家的，投标人的生产制造设备清单及专业技术能力说明（如有，请提供）；

（10）投标人相关获奖证书、认证证书等复印件（如有，请提供）；

（11）投标人所投产品为广西工业产品的，如实提供《广西工业产品声明函》（如有，请提供）；

（12）中小企业声明函（见附件）（如投标人被认定为小型和微型企业且所投产品被认定为小型和微型企业产品的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果                                                                                                                  同时公告企业《中小企业声明函》，接受社会监督。投标人应如实申明，如提供虚假申明应依法承担相应法律责任。）（如有，请提供）；

（13）其他有效证明文件的复印件【属于监狱企业的，以提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件为准）】（如有，请提供）；

（14）符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责（如投标人为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告企业《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。）（如有，请提供）；

（15）投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）。

# 一、投标报价表

1.投标报价表（格式）

致：广西建信建设项目管理有限公司

根据贵方桂林市公安局强制戒毒所热水系统项目项目招标文件，项目编号 GLZC2020-G1-990035-GXJX  ，签字代表           （姓名）经正式授权并代表投标人（投标单位名称），提交投标文件正本一份，副本四 份，并做出如下报价：

| 项号 | 货物名称 | 生产厂家 | 品牌 | 规格型号 | 数量 ① | 单位 | 单价（元） ② | 单项合计=数量×单价 ③＝①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）宿舍楼 |
| 一、主要设备 |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、电控系统 |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、其他材料 |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、安装费 |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （二）3#楼业务用房 |
| 一、主要设备 |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、电控系统 |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、其他材料 |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、安装费 |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）4#楼备勤楼 |
| 一、主要设备 |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、电控系统 |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、其他材料 |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、安装费 |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）6#楼医务用房 |
| 一、主要设备 |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、电控系统 |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、其他材料 |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、安装费 |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）7#楼医务用房 |
| 一、主要设备 |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、电控系统 |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、其他材料 |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、安装费 |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（大写）： 元（￥ ）人民币 |
| 本项目投标有效期为投标截止时间之日起90天。 |
| 免费保修期: |

与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：                                    邮编：            电话、传真：

开户名称：

开户银行：

账号：

投标人（公章，自然人除外）：

法定代表人或负责人或自然人或相应的委托代理人签字（或盖章）

（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）：

投标日期：

注：（1）各投标人必须就“货物采购需求”中所有货物和服务内容作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝。投标文件只允许有一个报价。

（2）投标人应根据所投货物、服务如实填写投标报价表的各项内容。

（3）当本表由多页构成时，需逐页加盖投标人公章（属自然人的须逐页签字）。

（4）如投标的全部或部分产品属于《节能产品政府采购清单》或《环境标志产品政府采购清单》目录范围的，投标人应在本表备注栏内写明各分项货物属于节能（或环境标志）产品,同时以提供节能产品认证证书复印件或环境标志产品认证证书复印件，以便评标委员会作为优先采购或评分的依据。

# 二、资格性响应证明材料（格式）

1.投标人相应的法定代表人或负责人或自然人身份证正反面复印件（必须提供）；

2.投标人的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳社保证明复印件【自然人投标的应提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的社保证明复印件】（委托代理时必须提供；若为新成立的企业，请根据实际情况提供）；

附件：

授权委托书（格式一）

##### 致：广西建信建设项目管理有限公司

我              （姓名）系                              （投标人名称）的法定代表人（负责人），现授权委托本单位在职职工            （姓名）以我公司名义参加      （项目名称及项目编号）        项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：从       年     月      日起至         年     月      日止。

代理人无转委托权,特此委托。

##### 我已在下面签字，以资证明。

##### 投标人（公章）：

##### 法定代表人（负责人）签字（或盖章）：                       　　        年      月     日

附：委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳社保证明复印件（委托代理时必须提供）。

授权委托书（格式二）（适用于自然人投标）

##### 致：广西建信建设项目管理有限公司

我              （姓名）系自然人，现授权委托            （姓 名）以本人名义参加      （项目名称及项目编号）        项目的投标活动，并代表本人全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

本人对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：从       年     月      日起至         年     月      日止。

代理人无转委托权,特此委托。

##### 我已在下面签字，以资证明。

##### 自然人签字并在签名处加盖食指指印：                       　        年      月     日

附：委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的社保证明复印件（委托代理时必须提供）。

3.投标人的法人或者其他组织营业执照等证明文件（必须提供，自然人除外）；

注：供应商为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。

4. 投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（必须提供）

附件：                            声   明（格式）

##### 致：广西建信建设项目管理有限公司

我（公司）郑重声明，在参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

##### 投标人（公章，自然人除外）：

法定代表人或负责人或自然人或相应的委托代理人签字（或盖章）

（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）：

日          期：

5.投标人前期服务情况声明函（必须提供）；

附件：                       声   明（格式）

##### 致：广西建信建设项目管理有限公司

我（公司）郑重声明，在参加本项目政府采购活动前不属于为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

##### 供应商（公章，自然人除外）：

法定代表人或负责人或自然人或相应的委托代理人签字或盖章（属自然人的应在签名处加盖食指指印）：

日      期：                         ：

# 三、商务、技术性响应及其他有效证明材料（格式）

1.技术规格偏离表（必须提供）

附件：

技术规格偏离表（格式）

| 项号 | 货物名称 | 招标采购需求 | 投标文件的响应情况 | 偏离情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术响应情况： |
| （一）宿舍楼 |
| 一、主要设备 |
| … |  |  |  |  |
| 二、电控系统 |
| … |  |  |  |  |
| 三、其他材料 |
| … |  |  |  |  |
| 四、安装费 |
| … |  |  |  |  |
| （二）3#楼业务用房 |
| 一、主要设备 |
| … |  |  |  |  |
| 二、电控系统 |
| … |  |  |  |  |
| 三、其他材料 |
| … |  |  |  |  |
| 四、安装费 |
| … |  |  |  |  |
| （三）4#楼备勤楼 |
| 一、主要设备 |
| … |  |  |  |  |
| 二、电控系统 |
| … |  |  |  |  |
| 三、其他材料 |
| … |  |  |  |  |
| 四、安装费 |
| … |  |  |  |  |
| （四）6#楼医务用房 |
| 一、主要设备 |
| … |  |  |  |  |
| 二、电控系统 |
| … |  |  |  |  |
| 三、其他材料 |
| … |  |  |  |  |
| 四、安装费 |
| … |  |  |  |  |
| （五）7#楼医务用房 |
| 一、主要设备 |
| … |  |  |  |  |
| 二、电控系统 |
| … |  |  |  |  |
| 三、其他材料 |
| … |  |  |  |  |
| 四、安装费 |
| … |  |  |  |  |
| 商务要求响应情况： |
| 1 | 售后服务要求及免费保修期 |  |  |  |
| 2 | 交付使用时间及地点 |  |  |  |
| 3 | 付款方式 |  |  |  |
| 4 | 验收标准 |  |  |  |
| 5 | 其他要求 |  |  |  |

投标人（公章）：

法定代表人或负责人或自然人或相应的委托代理人签字或盖章（属自然人的应在签名处加盖食指指印）：

注：（1）投标人应对照“货物采购需求”注明所投产品技术参数、商务条款的响应情况及偏离情况（无偏离、正偏离、负偏离），当出现“正偏离”情况时应填写偏离情况说明及提供相应有效的证明材料，否则，不予认可。

（2）当本表由多页构成时，需逐页加盖投标人公章（属自然人的须逐页签字）。

##### 2.投标人的售后服务承诺书（含免费保修期、交付使用期、技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施等）（必须提供）；

（格式自拟）

##### 投标人（公章，自然人除外）：

法定代表人或负责人或自然人或相应的委托代理人签字或盖章

（属自然人的应在签名处加盖食指指印）：

##### 3.项目实施方案（根据项目采购需求及评标方法自行编写，格式自拟）（如有，请提供）；

（格式自拟）

##### 投标人（公章，自然人除外）：

法定代表人或负责人或自然人或相应的委托代理人签字或盖章

（属自然人的应在签名处加盖食指指印）：

##### 4. “货物采购需求”需提供的有效证明文件（按货物采购需求要求提供）；

5.项目实施人员一览表（如有，请提供，并一起提供2020年1月-2020年6月由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为其人员交纳的社保证明复印件）；

附件

项目实施人员一览表

| 姓 名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位 工作时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

##### 投标人（公章，自然人除外）：

法定代表人或负责人或自然人或相应的委托代理人签字或盖章

（属自然人的应在签名处加盖食指指印）：

日          期：

6.节能方面的证书复印件（如有，请提供）；

7.环保方面的证书复印件（如有，请提供）；

8.投标人2017年以来具有同类热水系统设备的销售业绩的相关证明材料【无不良记录，以中标（成交）通知书或签订的销售合同复印件为准，并能清晰反映所销售的货物名称、种类、日期等内容】（如有，请提供）；

9.投标人为生产厂家的，投标人的生产制造设备清单及专业技术能力说明（如有，请提供）；

10.投标人相关获奖证书、认证证书等复印件（如有，请提供）；

##### 11.投标人所投产品为广西工业产品的，如实提供《广西工业产品声明函》（如有，请提供）；

附件：

广西工业产品声明函（格式）

本公司郑重声明，根据《招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则》的规定，本公司在本次投标/竞标中或者工程项目中提供的下述产品为广西工业产品，详情如下：

| 序号 | 产品名称 | 型号和规格 | 数量 | 制造厂商及原产地 | 投标价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
|  | 广西工业产品 合计价格： |  | 占投标总价比例： |  |

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

##### 12.中小企业声明函（见附件）【如投标人被认定为小型和微型企业且所投产品被认定为小型和微型企业产品的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果                                                                                                                  同时公告企业《中小企业声明函》，接受社会监督。投标人应如实申明，如提供虚假申明应依法承担相应法律责任。】（如有，请提供）；

##### 附件

中小企业声明函（格式）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

##### 13.其他有效证明文件的复印件【属于监狱企业的，以提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件为准）】（如有，请提供）；

14. 符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责（如投标人为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告企业《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。）（如有，请提供）；

附件

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

15.投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明（如有，请提供）

附件：

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。