广西建信建设项目管理有限公司

招标文件

项目名称：桂林师范高等专科学校临桂新校区53#、54#、55#

宿舍楼及地下公共停车库工程热水系统采购

项目编号：GLZC2022-G1-990123-GXJX

采购代理机构：广西建信建设项目管理有限公司

2022年5月

目     录

第一章：公开招标公告.......................... ....3

第二章：投标人须知...... ..........................6

第三章：货物采购需求................... ....... ...20

第四章：评标办法...... .......................... .44

第五章：采购合同（合同主要条款及格式）.... .. .....47

第六章：投标文件格式............. .................51

第一章  公开招标公告

项目概况： 桂林师范高等专科学校临桂新校区53#、54#、55#宿舍楼及地下公共停车库工程热水系统采购的潜在投标人应在 http://www.zcygov.cn（政采云平台）获取招标文件，并2022年6月10日9时30 分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：GLZC2022-G1-990123-GXJX

项目名称：桂林师范高等专科学校临桂新校区53#、54#、55#宿舍楼及地下公共停车库工程热水系统采购

预算总金额（元）：6394445

采购需求：

标项名称：桂林师范高等专科学校临桂新校区53#、54#、55#宿舍楼及地下公共停车库工程热水系统采购

数量：1

预算金额（元）：6394445

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：热水系统设备一批，如需进一步了解详细内容，详见招标文件中《货物采购需求》。

最高限价（如有）：6394445

合同履行期限：签订合同生效后，自收到采购人供货通知之日起 60 个日历日内必须到货，并安装

调试合格交付使用；

本标项 否 接受联合体投标

备注：/

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目的特定资格要求：无；

三、获取招标文件：

时间：2022年5月19日自发布公告之时至投标截止时间止；

地点（网址）：http://www.zcygov.cn（政采云平台）；

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）；

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2022年6月10日上午9时30分（北京时间）。

投标地点（网址）：通过“政采云”平台实行在线投标。

开标时间： 2022年6月10日上午9时30分（北京时间）。

开标地点（网址）：桂林市公共资源交易中心 3 号开标室通过“政采云”平台在线解密开启。

五、公告期限：

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜：

1.对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.本项目需要落实的政府采购政策：

3.1本项目非专门面向中小微企业采购，《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）。

3.2《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

3.3《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）。

3.4优先采购节能产品、环境标志产品。

4.信息公告发布媒体：http://www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、http://zfcg.gxzf.gov.cn（广西壮族自治区政府采购网）、http://gl.zfcg.zcygov.cn/（桂林市政府采购网）、http://glggzy.org.cn（桂林市公共资源交易中心网站）。

5.投标文件解密时间：投标截止时间后30分钟内（2022年6月10日9时30分至10时00分）投标人可以登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若投标人在规定时间内无法解密或解密失败，可以以电子备份投标文件作为依据【在接到无法解密或解密失败的通知后，投标人可根据自身实际情况按通知时要求的时间到桂林市公共资源交易中心 3 号开标室现场提交或以电子邮件的形式（以通知时所告知的电子邮箱地址为准）提交电子备份投标文件】，若投标人在规定时间内无法解密或解密失败且未提供电子备份投标文件的（包含提供的电子备份文件无效或无法解密的情况），视为投标无效。

6. 在线投标（电子投标）说明

6.1本项目实行全流程电子化采购，投标人通过“政采云”平台参与在线响应（电子响应），并应做好以下相关准备工作：①在“政采云”平台注册成为正式供应商（操作方法详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—办事指南）；②完成CA证书申领和绑定（费用由投标人自行承担，办理流程详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区，完成CA证书办理预计一周左右，建议投标人尽快办理）；③下载“广西壮族自治区全流程电子招投标项目管理系统--投标人客户端”（操作方法详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区，以下称“政采云电子投标客户端”）并安装成功，投标人应当在提交投标文件截止时间前在“政采云”平台完成的身份认证，确保能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章；④自备计算机和网络设备并确保能接入互联网（费用由投标人自行承担，设备确保可进行视频通话和读取政采云CA证书）。因投标人未做好相关准备工作等自身原因导致无法参加本项目在线响应（电子响应）或响应失败的，造成的一切后果，由投标人自行承担。

6.2在线响应（电子响应）具体操作流程参考《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》（详见桂林市政府采购网—采购资讯—重要通知）；如遇平台技术问题详询400-881-7190。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息：

名  称：桂林师范高等专科学校

地  址：桂林市临桂区飞虎路9号

项目联系人：颜老师

项目联系方式：0773-3975072

2.采购代理机构信息：

名  称：广西建信建设项目管理有限公司

地　址：广西桂林市秀峰区翠竹路77号耀和荣裕写字楼2栋13楼

项目联系人：王婷、李璇

项目联系方式：0773-2806008

广西建信建设项目管理有限公司

2022年5月19日

第二章  投标人须知

投 标 人 须 知 前 附 表

| 序号 | 条款号 | 条款名称 | 内容、要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 项目名称及项目编号 | 项目名称：桂林师范高等专科学校临桂新校区53#、54#、55#宿舍楼及地下公共停车库工程热水系统采购； 项目编号：GLZC2022-G1-990123-GXJX |
| 2 | 5 | 投标人资格 | 5.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 5.2落实政府采购政策需满足的资格要求：无； 5.3本项目的特定资格要求：无。 |
| 3 | 6 | 投标费用 | 本项目实行网上评审，采用电子投标文件；若投标人参与项目投标的，不论投标结果如何，均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 4 | 15 | 投标报价及采购预算金额 | 15.2投标人必须就“货物采购需求”中所投货物和服务内容作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝；投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。 15.3本项目采购预算金额（人民币）：6394445.00元；投标报价超出采购预算金额的将被视为无效投标。评标委员会认为投标人的投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料（通过“政采云”平台提交）；投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |
| 5 | 16.1 | 投标有效期 | 投标截止时间之日起90天，有效期不足的投标文件将被拒绝。 |
| 6 | 17 | 投标文件的制作 | 17.1 电子投标文件中须加盖投标人公章部分均采用 CA 电子签章，并根据“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商” 及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位，以便评标委员会在评审时，点击评审项可直接定位到该评审项内容。如对招标文件的某项要求，投标人的电子投标文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则评标委员会在评审时如做出对投标人不利的评审判断或结果由投标人自行承担。电子投标文件如内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、 漏读，或者在按招标文件规定的部位查找不到相关内容的，由投标人自行承担。 17.2 投标人的法定代表人（负责人）或授权代表持有政采云个人CA签章的，应在投标文件中涉及到签字的位置使用个人CA签章，没有办理政采云个人CA签章的可在投标文件中涉及到签字的位置手写签字后扫描或者拍照做成 PDF 的格式上传即可。 17.3 投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须由法定代表人（负责人）或授权委托人签字（或个人CA签章）。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。 17.4特别说明： 17.4.1各投标人应在投标截止前确保成为政采云平台正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。 17.4.2投标人将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。客户端请至网站下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线 400-881-7190 进行咨询。 |
| 7 | 18.1 | 投标文件的补充、修改和撤回 | 18.1投标文件递交截止时间前可以撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传递交，在投标文件递交截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。 |
| 8 | 19.1 | 提交投标文件截止时间 | 提交投标文件截止时间：2022年6月10日9时30分（北京时间）。 投标人应于2022年6月10日9时30分（北京时间）之前将电子投标文件上传到政采云平台，并按照本项目招标文件要求和政采云平台要求编制、制作、加密传输投标文件。投标人在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。投标截止时间后递交的电子投标文件，电子交易平台将拒收。 |
| 9 | 19.2 | 投标文件递交地点 | 通过政采云平台实行在线投标。 |
| 10 | 19.3 | 投标文件解密 | 投标文件解密时间：投标截止时间后30分钟内（2022年6月10日9时30分至10时00分）投标人可以登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若投标人在规定时间内无法解密或解密失败，可以以电子备份投标文件作为依据【在接到无法解密或解密失败的通知后，投标人可根据自身实际情况按通知时要求的时间到桂林市公共资源交易中心 3 号开标室现场提交或以电子邮件的形式（以通知时所告知的电子邮箱地址为准）提交电子备份投标文件】，若投标人在规定时间内无法解密或解密失败且未提供电子备份投标文件的（包含提供的电子备份文件无效或无法解密的情况），视为投标无效。 |
| 11 | 21.1 | 开标时间及开标地点 | 开标时间：2022年6月10日9时30分（北京时间）； 开标地点：桂林市公共资源交易中心 3 号开标室通过“政采云”平台在线解密开启。 |
| 12 | 23 | 评标委员会组成 | 评标委员会由采购人代表1人和评审专家4人组成，成员人数共5人。 |
| 13 | 24.1 | 评标办法 | 综合评分法，具体评标内容及标准详见第四章：评标办法。 |
| 14 | 31 | 中标人信用信息查询 | 根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》桂财采〔2016〕37号的通知，采购代理机构对中标人进行信用查询： （1）查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等； （2）查询截止时点：中标通知书发出前； （3）信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存。 （4）信用信息使用规则：在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动，取消其中标候选人资格。采购人依法按照评标报告中评标委员会推荐中标候选人排序表确定排名第二的中标候选人为中标供应商或者重新组织采购。 |
| 15 | 32 | 中标公告及中标通知书 | 32.1采购代理机构于评标结束后两个工作日内将评标报告送交采购人，采购人应当自收到评标报告五个工作日内在评标报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商，采购代理机构在中标供应商确定之日起两个工作日内发出中标通知书，并在指定媒体上公告中标信息，中标公告期限为1个工作日。 32.2中标公告同时采购代理机构在线向中标供应商发出中标通知书。 |
| 16 | 33 | 履约保证金 | 33.1履约保证金：根据《桂林市财政局关于贯彻落实政府采购优化营商环境百日攻坚行动方案的通知》（市财采〔2020〕24号）第四条的规定，本项目免收履约保证金。 |
| 17 | 34.1 | 签订合同 | 中标通知书发出之日起25日内。中标供应商领取中标通知书后，应按规定与采购人签订合同。 |
| 18 | 34.3 | 合同备案存档 | 政府采购合同双方自签订之日起1个工作日内将合同原件两份交采购代理机构。采购代理机构将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告并于合同签订之日起7个工作日内将一份合同原件送桂林市财政局备案，一份由采购代理机构存档。 |
| 19 | 35 | 招标代理服务费 | 本项目的采购代理服务费：参照计价格[2002]1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》货物类收费标准下浮40%计取。在领取中标通知书前，由中标人向广西建信建设项目管理有限公司一次性付清代理服务费。 代理服务费的缴纳账户： 账户名称：广西建信建设项目管理有限公司 开户银行：中国工商银行股份有限公司桂林市桂湖支行 银行账号：2103260219201009043 |
| 20 | 37 | 解释权 | 本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关规定编制，本招标文件的解释权属于采购代理机构。 |
| 21 | 38 | 监督管理机构 | 桂林市财政局 电话：0773-2816067。 |

- 一、总则

1、项目名称及项目编号

项目名称：桂林师范高等专科学校临桂新校区53#、54#、55#宿舍楼及地下公共停车库工程热水系统采购；

项目编号：GLZC2022-G1-990123-GXJX。

2、适应范围

本招标文件适用本招标采购项目的招标、投标、评标、合同履约、验收、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

3、定义

3.1“招标采购单位”是指组织本次招标的采购人和采购代理机构。

3.2“投标人”是指向招标方提交投标文件的供应商或自然人或其他组织。

3.3“货物”系指按招标文件规定，投标人须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

3.4“服务”系指按招标文件规定，投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

3.5“项目”系指按招标文件规定向采购人提供的货物和服务。

3.6“书面形式”包括信函、传真、电报等。

3.7实质性要求：本项目招标文件中涉及“必须提供”、《货物采购需求》中标注★号项的条款及商务要求均为实质性要求，投标时，必须响应。

4、招标方式

公开招标方式。

5、投标人资格

详见《投标人须知前附表》第2条。

6、投标费用

本项目实行网上评审，采用电子投标文件；若投标人参与项目投标的，不论投标结果如何，均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

7、联合体投标要求

本项目不接受联合体投标。

8、转包与分包

8.1本项目不允许转包。

8.2本项目不可以分包。

9、特别说明

9.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的，不得参加同一分标或未划分分标的同一项目的投标，否则，投标文件无效。

9.2除单一来源采购项目外，为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动，否则投标文件无效。

9.3使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标价最低的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评标价也相同的，投标报价最低的同品牌投标人获得中标人推荐资格；投标报价也相同的，由评标委员会以抽签方式确定一个中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目中，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品，按前款规定处理。本项目的核心产品详见第三章《货物采购需求》。

9.4本项目非专门面向中小微企业采购，按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定，投标人提供的货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标的，对全部小型和微型企业报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标价（计算方式见“评标办法”）；

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

9.5根据财库〔2017〕141号《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》第三条规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

9.5.1符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见本招标文件第六章附件），并对声明的真实性负责。

9.5.2供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

9.5.3享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本文件所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

9.6投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

9.7投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

9.8投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人（负责人、自然人）所拥有。

10、询问、质疑和投诉

10.1投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。

10.2投标人认为招标文件使自己的合法权益受到损害的，应当在招标公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。投标人认为招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在各采购程序环节结束之日或中标公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。采购代理机构应认真做好质疑处理工作。

10.3投标人对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向桂林市财政局投诉。

10.4质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书实行实名制，均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，必要的证明材料，便于有关单位调查、答复和处理。质疑函格式详见附件1。

10.5质疑联系部门：广西建信建设项目管理有限公司；联系电话：0773-2806008；

通讯地址：广西桂林市秀峰区翠竹路77号耀和荣裕（写字楼）2栋13楼。

10.6投诉联系部门：桂林市财政局；联系电话：0773-2816067；

通讯地址：桂林市临桂区平桂西路东金融大厦19层1916室。

- 二、招标文件

11、招标文件的构成

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）货物采购需求；

（4）评标办法；

（5）采购合同（合同主要条款及格式）；

（6）投标文件格式。

12、招标文件的澄清与修改

12.1投标人应认真阅读招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在招标公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式要求采购代理机构澄清。

12.2采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要澄清、修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，代理机构应当在投标截止时间至少十五日前在本招标项目招标公告发布的同一媒体上发布更正公告，投标人应自行登录招标公告发布的相关网站【http://www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、http://zfcg.gxzf.gov.cn/（广西壮族自治区政府采购网）、http://gl.zfcg.zcygov.cn/（桂林市政府采购网）、http://glggzy.org.cn（桂林市公共资源交易中心网）。】查询，不足十五日的，应当顺延首次投标文件递交截止时间。

12.3采购代理机构在招标公告发布的相关网站发布更正公告的同时，视同投标人已知晓招标文件的澄清或者修改，投标人应将澄清或者修改的内容考虑在投标文件中。投标人在投标文件递交截止前未登录招标公告发布的相关网站查看澄清或者修改的，造成供应商的投标文件不符合招标文件要求或废标的，由投标人自行承担责任。

12.4投标人应实时关注相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，如因投标人未及时登录相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，从而导致投标无效的，由投标人自行承担责任。

12.5澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当澄清、答复、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。

12.6招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本项目采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

- 三、投标文件的编制

13、投标文件的组成及要求

13.1本项目实行电子投标，投标人应提交电子投标文件；电子投标文件应按照本招标文件要求及政采云平台要求编辑、制作、加密并递交。

具体操作流程可参考《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》指南可在 “http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/PurchaseAdvisory/ImportantNotice/2866753.html”下载。

13.2投标文件的组成（格式见第六章投标文件格式）

13.2.1资格性响应证明材料：

（1）投标人相应的法定代表人或负责人或自然人身份证正反面扫描件（必须提供）；

（2）投标人的授权委托书原件（格式见附件）、委托代理人身份证正反面扫描件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳社保证明扫描件【自然人投标的应提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的社保证明扫描件】（委托代理时必须提供；若为新成立的企业，请根据实际情况提供）；

（3）投标人的法人或者其他组织营业执照等证明文件扫描件（必须提供，自然人除外）；

注：供应商为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。

（4）投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（格式见附件，必须提供）；

（5）投标人前期服务情况声明函（格式见附件，必须提供）；

13.2.2商务、技术性响应及其他证明材料：

符合性响应证明材料：

（1）投标报价表（格式见附件）（必须提供）；

（2）技术规格响应偏离表（格式见附件，必须提供）；

（3）商务响应偏离表（格式见附件，必须提供）；

- （4）投标人的售后服务承诺书（技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施等）（必须提供）；

（5）“货物采购需求”中要求必须提供的有效证明文件（按其要求提供）；

其他响应证明材料：

- （6）项目实施方案（根据评标方法自行编写，格式自拟）（如有，请提供）；

（7）项目实施人员一览表（如有，请提供）；

- （8）节能方面的证书原件的扫描件（如有，请提供）；

- （9）环保方面的证书原件的扫描件（如有，请提供）；

（10）投标人2020年以来具有同类产品的销售业绩的相关证明材料【无不良记录，以采购合同、项目验收单及发票扫描件为准，并能清晰反映所销售的货物名称、种类、时间等内容】（如有，请提供）；

（11）投标人为生产厂家的，投标人的生产制造设备清单及专业技术能力说明（如有，请提供）；

（12）投标人相关获奖证书、认证证书等原件的扫描件（如有，请提供）；

- （13）中小企业声明函（如投标人提供的货物由小型、微型企业（中小微型企业划分标准按照《国家统计局关于印发《统计上大中小微型企业划分办法〔2017〕》的通知》（国统字〔2017〕213号）执行）制造的，投标人应如实声明并对出具声明函的真实性负责。中标、成交结果将同时公告该企业《中小企业声明函》，接受社会监督。格式见附件）（如有，请提供）；

- （14）监狱企业的证明文件【属于监狱企业的，以提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件为准, 否则不予享受优惠政策】（如有，请提供）；

（15）残疾人福利性单位声明函（如投标人为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告企业《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。）（如有，请提供）；

（16）投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）。

投标人提供的以上相关证明材料应真实有效，属于“必须提供”的文件必须于本项目截标前作为投标文件的一部分提交，并加盖投标人公章（CA签章）/自然人签字或加盖个人CA签章，否则投标无效。

13.3投标人应按招标文件第六章投标文件格式编制投标文件。

13.4投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

特别说明：

（1）投标文件（电子投标文件）中须加盖投标人公章部分均采用CA电子签章。若投标文件中有专门标注的某关联点，并要求投标人在电子投标系统中作出投标响应，如投标人未对关联点进行响应或者在投标文件其它内容中进行描述，造成电子评审不能查询到的责任由投标人自行承担。

（2）招标文件中要求由法定代表人（负责人）或委托代理人签字的部分必须签字（然后扫描或者拍照做成PDF格式上传）或加盖个人CA签章，无签字或个人CA签章的，视为投标无效。

14、投标文件的语言及计量

14.1投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。

14.2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

15、投标报价及采购预算金额

15.1投标报价应按招标文件中第六章投标文件格式填写。

15.2投标人必须就“货物采购需求” 中所有货物和服务内容作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝。投标文件只允许有一个报价。

15.3本项目采购预算金额：详见投标人须知前附表第4条。

15.4投标报价包括本次采购范围内所有服务、设备价款、设备随配标准附件、包装、运输、装卸、保险、税金、到位安装、安装所需辅材、调试、检验、维护、培训、其他等所涉及到的一切费用总和，投标人综合考虑投标报价。

16、投标有效期

16.1投标有效期：投标截止时间之日起90天，有效期不足的投标文件将被拒绝。

16.2出现特殊情况下，需要延长投标有效期的，采购代理机构以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，投标文件为有效文件，但不能修改投标文件。投标人拒绝延长的，其投标无效。

17、投标文件的制作

17.1 电子投标文件中须加盖投标人公章部分均采用 CA 电子签章，并根据“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商” 及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位，以便评标委员会在评审时，点击评审项可直接定位到该评审项内容。如对招标文件的某项要求，投标人的电子投标文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则评标委员会在评审时如做出对投标人不利的评审判断或结果由投标人自行承担。电子投标文件如内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、 漏读，或者在按招标文件规定的部位查找不到相关内容的，由投标人自行承担。

17.2 投标人的法定代表人（负责人）或授权代表持有政采云个人CA签章的，应在投标文件中涉及到签字的位置使用个人CA签章，没有办理政采云个人CA签章的可在投标文件中涉及到签字的位置手写签字后扫描或者拍照做成 PDF 的格式上传即可。

17.3 投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须由法定代表人（负责人）或授权委托人签字（或个人CA签章）。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

17.4特别说明：

17.4.1各投标人应在投标截止前确保成为政采云平台正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。

17.4.2投标人将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。客户端请至网站下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线 400-881-7190 进行咨询。

18、投标文件的补充、修改和撤回

18.1投标文件递交截止时间前可以撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传递交，在投标文件递交截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。

18.2在投标文件递交截止时间后的投标文件有效期内，供应商不得撤回其投标文件。

19、投标文件的递交和解密

19.1提交投标文件截止时间：详见《投标人须知前附表》第8条。

19.2投标文件递交地点：详见《投标人须知前附表》第9条。

19.3投标文件解密：详见《投标人须知前附表》第10条。

19.4 除招标文件另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

- 四、开标

20、开标的时间和地点

20.1开标时间：详见《投标人须知前附表》第11条；

20.2开标地点：详见《投标人须知前附表》第11条。

本项目使用电子开标，并通过政采云平台实行在线解密开启。

20.3投标人可以由法定代表人、负责人、自然人或其委托代理人出席开标会议。

20.4投标人少于3家的，不得开标，采购人或者采购代理机构应当重新组织采购。

21、开标程序

21.1开标的准备工作由采购代理机构负责落实；

21.2采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有投标人均应当准时在线参加。投标人如不参加开标会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

21.3开标程序

21.3.1向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人按招标文件规定的时间内自行对电子加密投标文件进行解密。投标人在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定提交了电子备份投标文件的，将由采购代理机构按“政府采购云平台”操作规范将备份电子投标文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效。如未提供备份电子投标文件的，将不进行再次解密程序。无法在线解密视为投标人放弃投标，在线解密时间为30分钟。

21.3.2投标文件解密结束后，开标活动组织人员在线开启投标文件。

21.3.3开启投标人报价文件，投标人代表对各自报价进行确认，如果认为报价有误，可以当场提出异议。

开标结束后，如发现开标结果与报价文件不一致者，由评标委员会根据报价文件内容进行修正。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

- 五、资格性审查

22、资格性审查

- 22.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

22.2采购人或采购代理机构在对投标人进行资格性审查时，将对投标人企业股东及出资等信息进行查询。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条第一款规定，审查中如发现投标人存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，按投标无效处理。

查询渠道：《国家企业信用信息公示系统》（网址：http://www.gsxt.gov.cn/index.html）

审查流程：

（1）进入《国家企业信用信息公示系统》（网址：http://www.gsxt.gov.cn/index.html），输入企业名称，进入企业信息主页面；

（2）查看主页“股东及出资信息”栏，或年报中的“股东及出资信息”栏信息；

（3）将各投标人的股东及出资信息进行比对，得出审查结论；

（4）将相关资料作为评审资料打印存档。

- 22.3对未通过资格性审查的投标人，采购人或者采购代理机构应当以电话或通过“政采云”平台告知投标人未通过的原因并做相应记录。

- 六、评标

23、评标委员会组成

评标委员会由采购人代表1人和评审专家4人组成，成员人数共5人。

24、评标办法

24.1评标办法：综合评分法，具体评标内容及标准详见第四章。

24.2评标委员会应按招标文件进行评标，不得擅自更改评标办法。

25、评标

25.1采购代理机构负责评标组织工作；评标委员会自行登录评标系统阅读评标工作职责与纪律，确认回避原则，评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；公布投标人名单；在评标期间由桂林市公共资源交易中心采取必要的通讯管理措施并保证评标活动不受外界干扰；采购代理机构根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评标专家的倾向性言论或者违法违规行为；核对评标结果，有投标无效情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

25.2评标委员会负责具体评标事务；审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；对投标文件进行比较和评价；确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

25.3在评标过程中，评标委员会任何人不得对某个投标人发表任何倾向性意见，不得向其他专家评委明示或者暗示自己的评审意见。

25.4评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

- 对未通过符合性审查的投标人，评标委员会应当以电话或通过“政采云”平台告知投标人未通过的原因并做相应记录。

25.5对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖投标人公章（CA签章），或者由法定代表人或其授权的代表签字或个人公章CA签章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

25.6评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

25.7投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中投标报价表内容与投标文件中相应内容不一致的，以投标报价表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价（不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容）经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

25.8评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料（通过“政采云”平台提交）；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

25.9评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

25.10评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

投标人对本条第一款情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

25.11采购代理机构发现评标委员会有明显的违规倾向或歧视现象，或不按评标办法进行，或其他不正常行为的，应当及时制止。如制止无效，应及时向桂林市财政局报告。

26、推荐及确定中标候选供应商原则

26.1评标委员会根据综合得分由高到低排列次序；若得分相同时，按评标价由低到高顺序排列；若得分相同且评标价相同时，按投标报价由低到高顺序排列；若相同的，则依次按技术分、项目实施方案分、履约能力得分、售后服务能力由高到低的顺序排列并推荐中标候选供应商。

26.2评标委员会可推荐前三名为中标候选人，采购人应当确定评标委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。

26.3排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，或因失信行为被取消中标候选人资格的，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人或重新招标，并依此类推。

- 27、属于下列情况之一者，投标无效：

- （1）未按照招标文件规定要求签字、盖章的；

- （2）报价超过招标文件中规定的预算金额的；

- （3）不具备招标文件中规定的资格要求的；

- （4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- （5）投标文件未按招标文件的内容和要求编制，或提供虚假或无效材料的；

- （6）投标文件有效期、交货时间、免费保修期、售后服务不能满足招标文件要求的；

- （7）投标人未就“货物采购需求”中所投项目的所有货物和服务内容作完整唯一报价的；

- （8）未完全响应招标文件实质性要求的；

（9）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人参加同一合同项下分标或未划分分标的同一合同项下的政府采购活动；

（10）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

- 28、投标人有下列情形之一的，视为串通投标，投标文件将被视为无效：

- （1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；

- （2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

- （3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员或者联系人员为同一个人；

- （4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

- （5）不同投标人的投标文件相互混装。

- 29、属于下列情形之一的，应予废标：

- （1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

- （2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- （3）采购文件内容违反国家有关强制性规定的；

- （4）因重大变故，采购任务取消的。

30、开标、评标过程的监控

本项目开标、评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

31、中标人信用信息查询

根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》桂财采〔2016〕37号的通知，采购代理机构对中标人进行信用查询：

（1）查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等；

（2）查询截止时间：中标通知书发出前；

（3）信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存；

（4）信用信息使用规则：在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动，取消其中标候选人资格。采购人依法按照评标报告中评标委员会推荐中标候选人排序表确定排名第二的中标候选人为中标供应商或者重新组织采购。

32、 中标公告及中标通知书

32.1采购代理机构于评标结束后两个工作日内将评标报告送交采购人，采购人应当自收到评标报告五个工作日内在评标报告推荐的中标候选供应商中按顺序确定中标供应商；采购代理机构在中标供应商确定之日起两个工作日内在指定媒体上公告中标结果，中标公告期限为1个工作日。

32.2中标公告同时采购代理机构在线向中标供应商发出中标通知书。

- 七、履约保证金及签订合同

33、履约保证金

33.1履约保证金：根据《桂林市财政局关于贯彻落实政府采购优化营商环境百日攻坚行动方案的通知》（市财采〔2020〕24号）第四条的规定，本项目免收履约保证金。

34、签订合同

34.1签订合同时间：中标通知书发出之日起25日内。中标供应商领取中标通知书后，应按规定与采购人签订合同。

34.2如中标供应商有下列情形之一的，对其处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。采购人或者采购代理机构可从评标委员会推荐的中标候选供应商中按顺序重新确定中标供应商或重新组织招标。

（1）中标后不与采购人签订合同的（不可抗力除外）；

（2）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（3）拒绝履行合同义务的。

34.3合同备案存档：政府采购合同双方自签订之日起1个工作日内将合同原件两份交采购代理机构。采购代理机构将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告并于合同签订之日起7个工作日内将一份合同原件送桂林市财政局备案，一份由采购代理机构存档。

- 八 、其他事项

35、招标代理服务费

本项目的采购代理服务费：参照计价格[2002]1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》货物类收费标准下浮40%计取。在领取中标通知书前，由中标人向广西建信建设项目管理有限公司一次性付清代理服务费。

招标代理服务收费标准

| 折扣 服务类型 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |

注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。

36、代理服务费的缴纳账户：

账户名称：广西建信建设项目管理有限公司

开户银行：中国工商银行股份有限公司桂林市桂湖支行

银行账号：2103260219201009043

37、解释权：本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和政府采购管理有关规定编制，本招标文件的解释权属于采购代理机构。

38、监督管理机构：桂林市财政局      电话：0773-2816067

- 第三章　货物采购需求

说明：

一、如本一览表中有参考品牌、型号，其仅起参考作用，投标人可选用其他品牌型号替代，但这些替代的品牌型号要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求；

二、如本一览表中有参考品牌、型号及技术参数性能（配置）不明确或有误的，或投标人选用其他品牌型号替代的，请以详细、正确的品牌型号、技术参数性能配置填写投标报价表和技术规格响应偏离表。投标人须根据技术参数及性能配置要求提供一一对应的技术规格响应偏离表；

三、本次采购将依据强制采购节能产品品目清单和节能产品认证证书实施政府强制采购。 根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发[2007]51号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）的规定，台式计算机，便携式计算机、平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机（冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组），空调机组[多联式空调（热泵）机组（制冷量＞14000W），单元式空气调节机（制冷量＞14000W）]， 专用制冷、空调设备（机房空调），镇流器（管型荧光灯镇流器），空调机[房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）、单元式空气调节机（制冷量≤14000W）]，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备[普通电视设备（电视机）]，视频设备[视频监控设备（监视器）]，便器（坐便器、蹲便器、小便器），水嘴均为节能产品政府采购品目清单内标注“★”的品目，属于政府强制采购节能产品，投标人提供的货物必须使用政府强制采购的节能产品。投标人应在投标文件中提供所投产品获得国家确定的认证机构出具的、处于有效之内的节能产品认证证书复印件（加盖章投标人CA签章），否则投标无效。

四、本“货物采购需求”中带“★”条款及商务条款为实质性要求，投标时必须满足，否则投标无效。

| 一、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求及采购标的的数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 型号规格、技术参数、性能及配置 |  | 数量 |  | 单位 | 参考单价（元） |  | 单项合计（元） |
| （一）53#宿舍楼热水系统货物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢双层圆形保温水箱 | 1、容积：≥27m³ 2、水箱内胆采用食品级SUS304不锈钢材质，板材厚度：≥1.2mm； 3、水箱外胆采用SUS201不锈钢材质，板材厚度：≥0.8mm； 4、保温层采用聚氨酯发泡材料，保温层厚度：≥50mm； 5、保温效果24小时温降≤5℃； 6、设置有机玻璃水位计，可直观水位； 7、可数字显示水箱内的水温。 |  | 3 |  | 个 | 68963.14 |  | 206889.42 |
| 2 | 空气源热泵热水机 | 1、能效等级：一级能效 2、名义工况（普通型）： ★（1）制热量≥120.00KW； ★（2）制热消耗功率≤26.00KW； ★（3）性能系数≥4.65 3、低温工况： ★（1）制热量≥92.00KW； ★（2）制热消耗功率≤25.00KW； ★（3）性能系数≥3.77。 4、最高出水温度：达到60℃ 5、额定循环水流量：≥20600L/h； 6、名义产水量≥2500 L/h； 7、机组噪声≤68dB(A) 8、防水等级：≥IPX4 9、防触电保护类型：I 10、电源：380V～3N/50Hz ★11、最大输入功率≥41.00KW ★12、最大输入电流≥72.00A 13、工作范围：-10℃～45℃； 14、具有热电耦合化霜功能； 15、具有低温换向除霜扩流量功能； 16、具有智能保温防冻功能； 17、具有动态流量控制功能； 18、具有联动控制功能； 19、具有防结垢功能； 20、具有自动清洗运行功能； 21、具有产品数据管理系统； 22、热泵可稳定运行12年及以上； 23、为保障货物质量,投标文件中须提供第三方检测（验）机构出具的带CMA标识的检测（验）报告原件的扫描件，检验数据包含第2点名义工况和第3点低温工况下的3项参数（制热量、制热消耗功率、性能系数）均须达到或优于招标要求，并加盖章投标人CA签章，否则投标无效。 24、要求所响应的第2点名义工况（普通型）下的3项参数（制热量、制热消耗功率、性能系数）均须与该产品在“中国能效标识网”中备案公告一致（检测检验报告数据与中国能效标识网备案不一致的，以中国能效标识网备案数据为准），投标人须于投标文件中提供证明资料(含清晰明确的网页件)，并加盖章投标人CA签章，否则投标无效。 |  | 3 |  | 台 | 132050.50 |  | 396151.50 |
| 3 | 太阳能集热器 | 1、平板型太阳能集热器； 2、盖板材料：超白布纹钢化玻璃，盖板厚度≥3.2mm； 3、吸热板基材：铜铝复合板或铝板； 4、吸热体涂层：黑膜或黑铬； 5、壳体材料：铝型材； ★6、瞬时效率截距≥0.80； 7、总热损失系数U≤5.0W/（㎡.℃）； ★8、吸热体涂层的太阳吸收比≥0.97； 9、透明盖板太阳透射比≥0.92； 10、隔热体热导率≤0.035W/(m·℃)； 11、为保障货物质量,投标文件中须提供第三方检测（验）机构出具的带CMA标识的检测（验）报告原件的扫描件，检验数据包含的第6、8项参数（瞬时效率截距、吸热体涂层的太阳吸收比）均须达到或优于招标要求，并加盖章投标人CA签章，否则投标无效。 |  | 336 |  | m² | 655.61 |  | 220284.96 |
| 4 | 热泵循环泵 | 1、电压：380V/50Hz；输入功率≤2.2Kw；额定扬程≥15米，额定流量≥25m³/h。 2、设置遮雨防晒帽、水泵基础。 |  | 3 |  | 台 | 4700.63 |  | 14101.89 |
| 5 | 热水增压及循环变频泵 | 1、电压：380V/50Hz；输入功率≤3Kw；额定扬程≥13米，额定流量≥42m³/h； 2、设置遮雨防晒帽、水泵基础； 3、配置变频器，含压力传感器、稳压罐、压力表等。 |  | 2 |  | 套 | 11133.06 |  | 22266.12 |
| 6 | 水箱间提水泵 | 1、电压：380V/50Hz；输入功率≤2.2Kw；额定扬程≥15米，额定流量≥25m³/h。 2、设置遮雨防晒帽、水泵基础。 |  | 2 |  | 台 | 4700.63 |  | 9401.26 |
| 7 | 太阳能循环泵 | 1、电压：380V/50Hz；输入功率≤2.2Kw；额定扬程≥15米，额定流量≥25m³/h。 2、设置遮雨防晒帽、水泵基础。 |  | 2 |  | 台 | 4700.63 |  | 9401.26 |
| 8 | 水箱自洁消毒器 | 1、臭氧产生量：≥10g/h； 2、工作电源：220V±10%，50Hz； 3、曝气装置：304不锈钢材质。 |  | 2 |  | 套 | 6223.62 |  | 12447.24 |
| 9 | 水箱基础 | 1、水箱基础采用16#工字钢现场焊接； 2、钢结构基础防腐除锈处理：除锈后刷GZ-2底漆二道，灰色GZ-2面漆二道。 3、每座水箱基础制作需工字钢约35米； 4、满足27m³保温水箱放置尺寸要求及水箱承重要求； 5、水箱基础必须安装在承重梁（柱）上。 |  | 3 |  | 座 | 6185.04 |  | 18555.12 |
| 10 | 热泵基础 | 1、采用C25混凝土和φ8螺纹钢现场制作； 2、基础尺寸：约长2.3米×宽2.3米×厚0.2米。 |  | 3 |  | 座 | 1855.51 |  | 5566.53 |
| 11 | 热泵机组防震垫 | 采用ST阻尼弹簧减震器，弹性刚度：500kg/个 |  | 27 |  | 个 | 197.92 |  | 5343.84 |
| 12 | 太阳能集热器支架 | 采用40×40×5mm镀锌角铁焊接制作，每套支架制作需要约12米镀锌角铁，防腐、防锈处理。 |  | 168 |  | 套 | 432.95 |  | 72735.60 |
| 13 | 太阳能防风固定构件 | 太阳能支架与集热器之间的防风固定构件，螺丝松紧固定。 |  | 672 |  | 套 | 30.93 |  | 20784.96 |
| 14 | 太阳能集热器基础水泥墩 | C25砼混凝土现场浇筑而成,尺寸：直径160 mm，厚度120mm。 |  | 672 |  | 个 | 14.84 |  | 9972.48 |
| 15 | 智能联网水控机 | 1、支持手机支付宝/微信充值； 2、支持蓝牙系统、4G系统和刷卡系统； 3、适配机型：Android、IOS 系统带蓝牙功能的智能手机； 4、水控机终端所有操作都由手机端完成； 5、手机可直接扫描二维码或者蓝牙搜索绑定进行连接； 6、支持蓝牙系统和刷卡系统，相互独立、互不影响； 7、带止回阀功能，反装水控机，不能出水； 8、异常干扰自动关阀功能，遇外界强磁干扰时，自动关阀； 9、工作电压≤ 12VDC； 10、正常工作电流≤450mA； 11、待机工作电流≤85 mA； 12、环境温度: 0℃-90℃； 13、耐压性：1.0MPa，电磁阀在0.03-0.8MPa时：正常开阀； 14、计费精度：≤0.001元； 15、最大累计消费总额≥4000万； 16、符合防水防护等级 IP68要求； ★17、学校现有的CPU卡可直接刷卡使用。 |  | 380 |  | 台 | 655.61 |  | 249131.80 |
| 16 | 智能水控机安装材料 | 水管、管件、阀门、接头等辅材，满足智能水控机安装需求。 |  | 380 |  | 套 | 61.85 |  | 23503.00 |
| 17 | 智能联网水控机管理系统 | 1、系统架构：B/S架构； 2、API接口：提供API接口； 3、学生使用平台：微信小程序/支付宝小程序/APP； 4、数据上传方式：实时上传； 5、部署方式：支持云部署/本地部署； 6、平台安全性：三级等保； 7、平台功能： （1）具备电脑端和手机小程序端，可按权限管理; （2）运营管理(含充值赠送、VIP规则、优惠券规则、自助申请退款、发布公告、故障报修，自动故障告警等）﹔ （3）财务管理（含运营汇总、日结明细、商户结算明细、分账明细查询、分账统计查询、区域结算明细、申请退款日志）； （4）订单管理（含订单消费汇总、订单消费明细、充值明细查询、卡片消费明细、操作员消费)； （5）用户管理(含账户管理、个人对账）； （6）设备管理（含设备管理、设备消费类型、联网设备查询、设备类型主图）； （7）系统管理（含操作员管理、区域管理、运营配置、区域管理员、故障主题）﹔ （8）数据分析(用水量分析、消费情况等)； ★8、必须能接入学校已建设的充值平台。 |  | 1 |  | 套 | 46216.00 |  | 46216.00 |
| 18 | PRCR复合管 | 规格型号：PRCR-160, 1、内管规格：Φ160PPR热水管/ 聚氨酯发泡保温层/外护管规格：Φ200PVC给水管。 |  | 44 |  | 米 | 321.62 |  | 14151.28 |
| 19 | PRCR复合管 | 规格型号：PRCR-110, 1、内管规格：Φ110PPR热水管/ 聚氨酯发泡保温层/外护管规格：Φ160PVC给水管。 |  | 24 |  | 米 | 249.87 |  | 5996.88 |
| 20 | PRCR复合管 | 规格型号：PRCR-90, 1、内管规格：Φ90PPR热水管/ 聚氨酯发泡保温层/外护管规格：Φ160PVC给水管。 |  | 64 |  | 米 | 212.77 |  | 13617.28 |
| 21 | PRCR复合管 | 规格型号：PRCR-75, 1、内管规格：Φ75PPR热水管/ 聚氨酯发泡保温层/外护管规格：Φ110PVC给水管。 |  | 28 |  | 米 | 179.36 |  | 5022.08 |
| 22 | 不锈钢复合一体保温管 | 1、内管DN80不锈钢管/聚氨酯发泡保温层/φ110PVC保护外管； 2、太阳能集热器连接管道。 |  | 180 |  | 米 | 259.77 |  | 46758.60 |
| 23 | 不锈钢复合一体保温管 | 1、内管DN65不锈钢管/聚氨酯发泡保温层/φ90PVC保护外管； 2、太阳能集热器连接管道。 |  | 40 |  | 米 | 215.24 |  | 8609.60 |
| 24 | 不锈钢复合一体保温管 | 1、内管DN50不锈钢管/聚氨酯发泡保温层/φ75PVC保护外管； 2、太阳能集热器连接管道。 |  | 40 |  | 米 | 183.08 |  | 7323.20 |
| 25 | 不锈钢复合一体保温管 | 1、内管DN40不锈钢管/聚氨酯发泡保温层/φ75 PVC保护外管； 2、太阳能集热器连接管道。 |  | 40 |  | 米 | 145.97 |  | 5838.80 |
| 26 | 不锈钢复合一体保温管 | 1、内管DN32不锈钢管/聚氨酯发泡保温层/φ63 PVC保护外管； 2、太阳能集热器连接管道。 |  | 60 |  | 米 | 98.96 |  | 5937.60 |
| 27 | 不锈钢复合一体保温管 | 1、内管DN25不锈钢管/聚氨酯发泡保温层/φ50PVC保护外管； 2、太阳能集热器连接管道。 |  | 78 |  | 米 | 85.35 |  | 6657.30 |
| 28 | PPR冷水管 | φ75 |  | 24 |  | 米 | 61.85 |  | 1484.40 |
| 29 | 水管支架 | 40×40×5mm镀锌角铁，国标，防腐、防锈处理。 |  | 1 |  | 批 | 8534.42 |  | 8534.42 |
| 30 | 不锈钢管配件 | 直通、弯头、三通、变径等 |  | 1 |  | 批 | 27960.68 |  | 27960.68 |
| 31 | PPR水管配件 | 直通、弯头、三通、变径、U型管箍等 |  | 1 |  | 批 | 13864.80 |  | 13864.80 |
| 32 | PVC外壳配件 | 直通、弯头、三通、变径等 |  | 1 |  | 批 | 11554.00 |  | 11554.00 |
| 33 | 保温铝皮 | 不锈钢管接头、三通、弯头、变径外裹保温铝皮 |  | 1 |  | 批 | 8865.50 |  | 8865.50 |
| 34 | 涡轮法兰蝶阀 | DN150 |  | 8 |  | 个 | 1793.66 |  | 14349.28 |
| 35 | 涡轮法兰蝶阀 | DN100 |  | 5 |  | 个 | 643.25 |  | 3216.25 |
| 36 | 涡轮法兰蝶阀 | DN80 |  | 22 |  | 个 | 556.65 |  | 12246.30 |
| 37 | 消声止回阀 | DN100 |  | 3 |  | 个 | 655.61 |  | 1966.83 |
| 38 | 消声止回阀 | DN80 |  | 5 |  | 个 | 358.74 |  | 1793.70 |
| 39 | 消声止回阀 | DN65 |  | 2 |  | 个 | 309.25 |  | 618.50 |
| 40 | 橡胶软接 | DN100 |  | 4 |  | 个 | 494.80 |  | 1979.20 |
| 41 | 橡胶软接 | DN80 |  | 16 |  | 个 | 222.66 |  | 3562.56 |
| 42 | 橡胶软接 | DN65 |  | 4 |  | 个 | 204.11 |  | 816.44 |
| 43 | 电磁阀 | DN80全铜，优质加厚铜材 |  | 1 |  | 个 | 1014.35 |  | 1014.35 |
| 44 | 电磁阀 | DN65全铜，优质加厚铜材 |  | 1 |  | 个 | 593.76 |  | 593.76 |
| 45 | 铜闸阀 | DN65全铜，优质加厚铜材 |  | 13 |  | 个 | 309.25 |  | 4020.25 |
| 46 | Y过滤器 | DN100，不锈钢材质 |  | 2 |  | 个 | 717.46 |  | 1434.92 |
| 47 | Y过滤器 | DN80，不锈钢材质 |  | 6 |  | 个 | 569.02 |  | 3414.12 |
| 48 | 铜Y过滤器 | DN65全铜，优质加厚铜材 |  | 1 |  | 个 | 272.14 |  | 272.14 |
| 49 | 铜止回阀 | DN65全铜，优质加厚铜材 |  | 2 |  | 个 | 315.85 |  | 631.70 |
| 50 | 铜闸阀 | DN20全铜，优质加厚铜材 |  | 48 |  | 个 | 39.58 |  | 1899.84 |
| 51 | 铜排气阀 | DN20全铜 |  | 24 |  | 个 | 43.30 |  | 1039.20 |
| 52 | 弹簧安全阀 | DN15,不锈钢材质 |  | 24 |  | 个 | 185.55 |  | 4453.20 |
| 53 | 不锈波纹管 | DN20×12cm |  | 48 |  | 节 | 27.22 |  | 1306.56 |
| 54 | 不锈钢伸缩节 | DN80 |  | 1 |  | 个 | 432.95 |  | 432.95 |
| 55 | 不锈钢伸缩节 | DN65 |  | 1 |  | 个 | 321.62 |  | 321.62 |
| 56 | 太阳能连接件 | DN20，全铜 |  | 384 |  | 套 | 47.01 |  | 18051.84 |
| 57 | 不锈钢内牙直接 | DN20×3/4" |  | 48 |  | 个 | 37.11 |  | 1781.28 |
| 58 | PPR钢型法兰 | Φ160 |  | 8 |  | 套 | 185.55 |  | 1484.40 |
| 59 | PPR钢型法兰 | Φ110 |  | 6 |  | 套 | 98.96 |  | 593.76 |
| 60 | PPR钢型法兰 | Φ90 |  | 25 |  | 套 | 89.07 |  | 2226.75 |
| 61 | PPR外牙活接 | Φ75×2.5" |  | 6 |  | 个 | 179.36 |  | 1076.16 |
| 62 | 压力表 | 量程：0～1Mpa，不锈钢配缓冲管 |  | 7 |  | 套 | 55.66 |  | 389.62 |
| 63 | 远传压力表 | 量程：0～1Mpa，不锈钢配缓冲管，485通讯接口。 |  | 2 |  | 套 | 309.25 |  | 618.50 |
| 64 | 自动智能控制电箱 | 1、自动智能控制电箱； 2、智能化人机界面控制，彩色触摸屏，动态实时动画、显示设备运行状态，可编程的PLC模块； 3、系统具备自动多时段定温补水控制； 4、热水恒温供水控制； 5、太阳能温控循环加热控制； 6、热泵自动循环加热控制； 7、水箱间循环泵自动启停控制； 8、系统缺水自动保护控制； 9、具备热过载、漏电、防雷保护功能。 10、可实时显示电压、电流、频率、有功功率、无功功率、功率因数、有功电能、无功电能等电气参数；实现智能化的监控及信息管理，具备RS485数字通讯，具有断电自恢复功能，所有信息在断电时自动保存。 11、安装前须提供该自动智能控制电箱的CAD图纸。 |  | 1 |  | 套 | 19792.11 |  | 19792.11 |
| 65 | 智能远程监控系统 | 1、管理人员可以使用手机APP或监测平台随时查询系统保温水箱的水温、水位； 2、在监测平台上可以查询热泵机组当前的运行状态，如开、关机状态； 3、在监测平台上可以查询热泵机组内部运行状况； 4、在监测平台上可以查询热水供水泵的运行状态； 5、在监测平台上可以查询系统用电量和用水量。 |  | 1 |  | 套 | 29688.17 |  | 29688.17 |
| 66 | 空气源热泵热水机配线 | 1、控制柜至空气源热泵热水机连接电源电缆，热泵机组控制线路； 2、含镀锌桥架及PVC阻燃线管一批。 |  | 3 |  | 台 | 3092.52 |  | 9277.56 |
| 67 | 水泵配线 | 1、控制柜至水泵连接电源电线，水泵控制线路； 2、含镀锌桥架及PVC阻燃线管一批。 |  | 9 |  | 台 | 556.65 |  | 5009.85 |
| 68 | 智能水控机配线 | 1、含电源变压器、电源线RVV-2×0.75mm²， 2、穿ф20PVC电线管。 |  | 380 |  | 套 | 61.85 |  | 23503.00 |
| 69 | 辅助材料 | 包含53#学生宿舍热水系统安装所需的螺栓、油漆、密封带、砂轮、管卡等。 |  | 1 |  | 项 | 9932.88 |  | 9932.88 |
| （二）54#宿舍楼热水系统货物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢双层圆形保温水箱 | 1、容积：≥15m³ 2、水箱内胆采用食品级SUS304不锈钢材质，板材厚度：≥1.0mm； 3、水箱外胆采用SUS201不锈钢材质，板材厚度：≥0.6mm； 4、保温层采用聚氨酯发泡材料，保温层厚度：≥50mm； 5、保温效果24小时温降≤5℃； 6、设置有机玻璃水位计，可直观水位； 7、可数字显示水箱内的水温。 |  | 6 | 个 |  |  | 38656.47 | 231938.82 |
| 2 | 空气源热泵热水机 | 1、能效等级：一级能效 2、名义工况（普通型）： ★（1）制热量≥76.00KW； ★（2）制热消耗功率≤17.30KW； ★（3）性能系数≥4.65 3、低温工况： ★（1）制热量≥56.60KW； ★（2）制热消耗功率≤15.30KW； ★（3）性能系数≥3.76； 4、最高出水温度：达到60℃； 5、额定循环水流量：≥13000 L/h； 6、名义产水量≥1640 L/h； 7、机组噪声≤68dB(A)； 8、防水等级：≥IPX4； 9、防触电保护类型：I； 10、电源：380V～3N/50Hz； ★11、最大输入功率≥26.00KW ★12、最大输入电流≥47.00A 13、工作范围：-10℃～45℃； 14、具有热电耦合化霜功能； 15、具有低温换向除霜扩流量功能； 16、具有智能保温防冻功能； 17、具有动态流量控制功能； 18、具有联动控制功能； 19、具有防结垢功能； 20、具有自动清洗运行功能； 21、具有产品数据管理系统； 22、热泵可稳定运行12年及以上； 23、为保障货物质量,投标文件中须提供第三方检测（验）机构出具的带CMA标识的检测（验）报告原件的扫描件，检验数据包含第2点名义工况和第3点低温工况下的3项参数（制热量、制热消耗功率、性能系数）均须达到或优于招标要求，并加盖章投标人CA签章，否则投标无效。 24、要求所响应的第2点名义工况（普通型）下的3项参数（制热量、制热消耗功率、性能系数）均须与该产品在“中国能效标识网”中备案公告一致（检测检验报告数据与中国能效标识网备案不一致的，以中国能效标识网备案数据为准），投标人须于投标文件中提供证明资料(含清晰明确的网页件)，并加盖章投标人CA签章，否则投标无效。 |  | 6 | 台 |  |  | 94321.79 | 565930.74 |
| 3 | 太阳能集热器 | 1、平板型太阳能集热器； 2、盖板材料：超白布纹钢化玻璃，盖板厚度≥3.2mm； 3、吸热板基材：铜铝复合板或铝板； 4、吸热体涂层：黑膜或黑铬； 5、壳体材料：铝型材； ★6、瞬时效率截距≥0.80； 7、总热损失系数U≤5.0W/（㎡.℃）； ★8、吸热体涂层的太阳吸收比≥0.97； 9、透明盖板太阳透射比≥0.92； 10、隔热体热导率≤0.035W/(m·℃)； 11、为保障货物质量,投标文件中须提供第三方检测（验）机构出具的带CMA标识的检测（验）报告原件的扫描件，检验数据包含的第6、8项参数（瞬时效率截距、吸热体涂层的太阳吸收比）均须达到或优于招标要求，并加盖章投标人CA签章，否则投标无效。 |  | 332 | m² |  |  | 655.61 | 217662.52 |
| 4 | 热泵循环泵 | 1、电压：380V/50Hz；输入功率≤1.5Kw；额定扬程≥15米，额定流量≥18m³/h。 2、设置遮雨防晒帽、水泵基础。 |  | 6 | 台 |  |  | 4329.52 | 25977.12 |
| 5 | 热水增压及循环变频泵 | 1、电压：380V/50Hz；输入功率≤2.2Kw；额定扬程≥15米，额定流量≥25m³/h。 2、设置遮雨防晒帽、水泵基础。 3、配置变频器，含压力传感器、稳压罐、压力表等。 |  | 4 | 套 |  |  | 9648.66 | 38594.64 |
| 6 | 水箱间提水泵 | 1、电压：380V/50Hz；输入功率≤1.1Kw；额定扬程≥12米，额定流量≥16m³/h； 2、设置遮雨防晒帽、水泵基础。 |  | 4 | 台 |  |  | 3958.42 | 15833.68 |
| 7 | 太阳能循环泵 | 1、电压：380V/50Hz；输入功率≤1.1Kw；额定扬程≥12米，额定流量≥16m³/h； 2、设置遮雨防晒帽、水泵基础。 |  | 4 | 台 |  |  | 3958.42 | 15833.68 |
| 8 | 水箱自洁消毒器 | 1、臭氧产生量：≥5g/h； 2、工作电源：220V±10%，50Hz； 3、曝气装置：304不锈钢材质。 |  | 2 | 套 |  |  | 5499.30 | 10998.60 |
| 9 | 水箱基础 | 1、水箱基础采用采用22#工字钢现场焊接； 2、钢结构基础防腐除锈处理：除锈后刷GZ-2底漆二道，灰色GZ-2面漆二道； 3、每座水箱基础制作需工字钢约27米； 4、满足15m³保温水箱放置尺寸要求及水箱承重要求； 5、水箱基础必须安装在承重梁（柱）上。 |  | 6 | 座 |  |  | 5566.53 | 33399.18 |
| 10 | 热泵基础 | 1、采用C25混凝土和φ8螺纹钢现场制作； 2、基础尺寸：约长2.285米×宽1.23米×厚0.2米。 |  | 6 | 座 |  |  | 1237.01 | 7422.06 |
| 11 | 热泵机组防震垫 | 采用ST阻尼弹簧减震器，弹性刚度：500kg/个 |  | 36 | 个 |  |  | 197.92 | 7125.12 |
| 12 | 太阳能集热器支架 | 采用40×40×5mm镀锌角铁焊接制作，每套支架制作需要约12米镀锌角铁，防腐、防锈处理。 |  | 166 | 套 |  |  | 432.95 | 71869.70 |
| 13 | 太阳能防风固定构件 | 太阳能支架与集热器之间的防风固定构件，螺丝松紧固定。 |  | 664 | 套 |  |  | 30.93 | 20537.52 |
| 14 | 太阳能集热器基础水泥墩 | C25砼混凝土现场浇筑而成, 直径160 mm，厚度120mm。 |  | 664 | 个 |  |  | 14.84 | 9853.76 |
| 15 | 智能联网水控机 | 1、支持手机支付宝/微信充值； 2、支持蓝牙系统、4G系统和刷卡系统； 3、适配机型：Android、IOS 系统带蓝牙功能的智能手机； 4、水控机终端所有操作都由手机端完成； 5、手机可直接扫描二维码或者蓝牙搜索绑定进行连接； 6、支持蓝牙系统和刷卡系统，相互独立、互不影响； 7、带止回阀功能，反装水控机，不能出水； 8、异常干扰自动关阀功能，遇外界强磁干扰时，自动关阀； 9、工作电压≤ 12VDC； 10、正常工作电流≤450mA； 11、待机工作电流≤85 mA； 12、环境温度: 0℃-90℃； 13、耐压性：1.0MPa，电磁阀在0.03-0.8MPa时：正常开阀； 14、计费精度：≤0.001元； 15、最大累计消费总额≥4000万； 16、符合防水防护等级 IP68要求； ★17、学校现有的CPU卡可直接刷卡使用。 |  | 404 | 台 |  |  | 655.61 | 264866.44 |
| 16 | 智能水控机安装材料 | 水管、管件、阀门、接头等辅材，满足智能水控机安装需求。 |  | 404 | 套 |  |  | 61.85 | 24987.40 |
| 17 | PRCR复合管 | 规格型号：PRCR-110, 1、内管规格：Φ110PPR热水管/ 聚氨酯发泡保温层/外护管规格：Φ160PVC给水管 |  | 108 | 米 |  |  | 249.87 | 26985.96 |
| 18 | PRCR复合管 | 规格型号：PRCR-75, 1、内管规格：Φ75PPR热水管/ 聚氨酯发泡保温层/外护管规格：Φ110PVC给水管 |  | 80 | 米 |  |  | 179.36 | 14348.80 |
| 19 | 不锈钢复合一体保温管 | 1、内管DN65不锈钢管/聚氨酯发泡保温层/φ90 PVC保护外管； 2、太阳能集热器连接管道。 |  | 204 | 米 |  |  | 215.24 | 43908.96 |
| 20 | 不锈钢复合一体保温管 | 1、内管DN50不锈钢管/聚氨酯发泡保温层/φ75 PVC保护外管； 2、太阳能集热器连接管道。 |  | 66 | 米 |  |  | 183.08 | 12083.28 |
| 21 | 不锈钢复合一体保温管 | 1、内管DN40不锈钢管/聚氨酯发泡保温层/φ75 PVC保护外管； 2、太阳能集热器连接管道。 |  | 72 | 米 |  |  | 145.97 | 10509.84 |
| 22 | 不锈钢复合一体保温管 | 1、内管DN32不锈钢管/聚氨酯发泡保温层/φ63 PVC保护外管； 2、太阳能集热器连接管道。 |  | 48 | 米 |  |  | 98.96 | 4750.08 |
| 23 | 不锈钢复合一体保温管 | 1、内管DN25不锈钢管/聚氨酯发泡保温层/φ50PVC保护外管； 2、太阳能集热器连接管道。 |  | 96 | 米 |  |  | 85.35 | 8193.60 |
| 24 | 不锈钢复合一体保温管 | 1、内管DN20不锈钢管/聚氨酯发泡保温层/φ50PVC保护外管； 2、太阳能集热器连接管道。 |  | 262 | 米 |  |  | 78.95 | 20684.90 |
| 25 | PPR冷水管 | Φ75 |  | 44 | 米 |  |  | 61.85 | 2721.40 |
| 26 | 水管支架 | 40×40×5mm镀锌角铁，国标，防腐、防锈处理。 |  | 1 | 批 |  |  | 15604.84 | 15604.84 |
| 27 | 不锈钢管配件 | 直通、弯头、三通、变径等 |  | 1 | 批 |  |  | 24582.29 | 24582.29 |
| 28 | PPR水管配件 | 直通、弯头、三通、变径、U型管箍等 |  | 1 | 批 |  |  | 14973.98 | 14973.98 |
| 29 | PVC外壳配件 | 直通、弯头、三通、变径等 |  | 1 | 批 |  |  | 12478.32 | 12478.32 |
| 30 | 保温铝皮 | 不锈钢管接头、三通、弯头、变径外裹保温铝皮 |  | 1 | 批 |  |  | 9486.99 | 9486.99 |
| 31 | 涡轮法兰蝶阀 | DN100 |  | 26 | 个 |  |  | 643.25 | 16724.50 |
| 32 | 消声止回阀 | DN100 |  | 6 | 个 |  |  | 655.61 | 3933.66 |
| 33 | 橡胶软接 | DN100 |  | 8 | 个 |  |  | 494.80 | 3958.40 |
| 34 | 橡胶软接 | DN65 |  | 40 | 个 |  |  | 204.11 | 8164.40 |
| 35 | 电磁阀 | DN65全铜，优质加厚铜材 |  | 4 | 个 |  |  | 593.76 | 2375.04 |
| 36 | 铜闸阀 | DN65全铜，优质加厚铜材 |  | 64 | 个 |  |  | 309.25 | 19792.00 |
| 37 | Y过滤器 | DN100，不锈钢材质 |  | 4 | 个 |  |  | 717.46 | 2869.84 |
| 38 | 铜Y过滤器 | DN65全铜，优质加厚铜材 |  | 12 | 个 |  |  | 272.14 | 3265.68 |
| 39 | 铜止回阀 | DN65全铜，优质加厚铜材 |  | 14 | 个 |  |  | 315.85 | 4421.90 |
| 40 | 铜闸阀 | DN20全铜，优质加厚铜材 |  | 52 | 个 |  |  | 39.58 | 2058.16 |
| 41 | 铜排气阀 | DN20全铜 |  | 26 | 个 |  |  | 43.30 | 1125.80 |
| 42 | 弹簧安全阀 | DN15，不锈钢材质 |  | 26 | 个 |  |  | 185.55 | 4824.30 |
| 43 | 不锈波纹管 | DN20×12cm |  | 52 | 节 |  |  | 27.22 | 1415.44 |
| 44 | 不锈钢伸缩节 | DN65 |  | 1 | 节 |  |  | 321.62 | 321.62 |
| 45 | 不锈钢伸缩节 | DN50 |  | 1 | 节 |  |  | 284.51 | 284.51 |
| 46 | 太阳能连接件 | DN20，全铜 |  | 410 | 套 |  |  | 47.01 | 19274.10 |
| 47 | 不锈钢内牙直接 | DN20×3/4" |  | 52 | 个 |  |  | 37.11 | 1929.72 |
| 48 | PPR钢型法兰 | Φ110 |  | 28 | 套 |  |  | 98.96 | 2770.88 |
| 49 | PPR外牙活接接 | Φ75×2" |  | 30 | 个 |  |  | 179.36 | 5380.80 |
| 50 | 压力表 | 量程：0～1Mpa，不锈钢配缓冲管 |  | 14 | 套 |  |  | 55.66 | 779.24 |
| 51 | 远传压力表 | 量程：0～1Mpa，不锈钢配缓冲管，485通讯接口。 |  | 4 | 套 |  |  | 309.25 | 1237.00 |
| 52 | 自动智能控制电箱 | 1、自动智能控制电箱； 2、智能化人机界面控制，彩色触摸屏，动态实时动画、显示设备运行状态，可编程的PLC模块； 3、系统具备自动多时段定温补水控制； 4、热水恒温供水控制； 5、太阳能温控循环加热控制； 6、热泵自动循环加热控制； 7、水箱间循环泵自动启停控制； 8、系统缺水自动保护控制； 9、具备热过载、漏电、防雷保护功能。 10、可实时显示电压、电流、频率、有功功率、无功功率、功率因数、有功电能、无功电能等电气参数；实现智能化的监控及信息管理，具备RS485数字通讯，具有断电自恢复功能，所有信息在断电时自动保存。 11、安装前须提供该自动智能控制电箱的CAD图纸。 |  | 2 | 套 |  |  | 19792.11 | 39584.22 |
| 53 | 智能远程监控系统 | 1、管理人员可以使用手机APP或监测平台随时查询系统保温水箱的水温、水位； 2、在监测平台上可以查询热泵机组当前的运行状态，如开、关机状态； 3、在监测平台上可以查询热泵机组内部运行状况； 4、在监测平台上可以查询热水供水泵的运行状态。 5、在监测平台上可以查询系统用电量和用水量。 |  | 2 | 套 |  |  | 29688.17 | 59376.34 |
| 54 | 空气源热泵热水机配线 | 1、控制柜至空气源热泵热水机连接电源电缆，热泵机组控制线路； 2、含镀锌桥架及PVC阻燃线管一批。 |  | 6 | 台 |  |  | 3092.52 | 18555.12 |
| 55 | 水泵配线 | 1、控制柜至水泵连接电源电线，水泵控制线路； 2、含镀锌桥架及PVC阻燃线管一批。 |  | 18 | 台 |  |  | 556.65 | 10019.70 |
| 56 | 智能水控机配线 | 1、含电源变压器、电源线RVV-2×0.75mm²， 2、穿ф20PVC电线管。 |  | 404 | 套 |  |  | 61.85 | 24987.40 |
| 57 | 辅助材料 | 包含54#学生宿舍热水系统安装所需的螺栓、油漆、密封带、砂轮、管卡等。 |  | 1 | 项 |  |  | 15896.49 | 15896.49 |
| （三）55#宿舍楼热水系统货物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢双层保温圆形水箱 | 1、容积：≥27m³ 2、水箱内胆采用食品级SUS304不锈钢材质，板材厚度：≥1.2mm； 3、水箱外胆采用SUS201不锈钢材质，板材厚度：≥0.8mm； 4、保温层采用聚氨酯发泡材料，保温层厚度：≥50mm； 5、保温效果24小时温降≤5℃； 6、设置有机玻璃水位计，可直观水位； 7、可数字显示水箱内的水温。 |  | 3 | 个 |  |  | 68963.14 | 206889.42 |
| 2 | 不锈钢双层保温圆形水箱 | 1、容积：≥15m³ 2、水箱内胆采用食品级SUS304不锈钢材质，板材厚度：≥1.0mm； 3、水箱外胆采用SUS201不锈钢材质，板材厚度：≥0.6mm； 4、保温层采用聚氨酯发泡材料，保温层厚度：≥50mm； 5、保温效果24小时温降≤5℃； 6、设置有机玻璃水位计，可直观水位。 7、可数字显示水箱内的水温。 |  | 3 | 个 |  |  | 38656.47 | 115969.41 |
| 3 | 空气源热泵热水机 | 1、能效等级：一级能效 2、名义工况（普通型）： ★（1）制热量≥120.00KW； ★（2）制热消耗功率≤26.00KW； ★（3）性能系数≥4.65。 3、低温工况： ★（1）制热量≥92.00KW； ★（2）制热消耗功率≤25.00KW； ★（3）性能系数≥3.77。 4、最高出水温度：达到60℃； 5、额定循环水流量：≥20600L/h； 6、名义产水量≥2500 L/h； 7、机组噪声≤68dB(A)； 8、防水等级：≥IPX4； 9、防触电保护类型：I； 10、电源：380V～3N/50Hz； ★11、最大输入功率≥41.00KW； ★12、最大输入电流≥72.00A； 13、工作范围：-10℃～45℃； 14、具有热电耦合化霜功能； 15、具有低温换向除霜扩流量功能； 16、具有智能保温防冻功能； 17、具有动态流量控制功能。 18、具有联动控制功能； 19、具有防结垢功能； 20、具有自动清洗运行功能； 21、具有产品数据管理系统； 22、热泵可稳定运行12年及以上； 23、为保障货物质量,投标文件中须提供第三方检测（验）机构出具的带CMA标识的检测（验）报告原件的扫描件，检验数据包含第2点名义工况和第3点低温工况下的3项参数（制热量、制热消耗功率、性能系数）均须达到或优于招标要求，并加盖章投标人CA签章，否则投标无效。 24、要求所响应的第2点名义工况（普通型）下的3项参数（制热量、制热消耗功率、性能系数）均须与该产品在“中国能效标识网”中备案公告一致（检测检验报告数据与中国能效标识网备案不一致的，以中国能效标识网备案数据为准），投标人须于投标文件中提供证明资料(含清晰明确的网页件)，并加盖章投标人CA签章，否则投标无效。 |  | 3 | 台 |  |  | 132050.50 | 396151.50 |
| 4 | 空气源热泵热水机 | 1、能效等级：一级能效 2、名义工况（普通型）： ★（1）制热量≥76.00KW； ★（2）制热消耗功率≤17.30KW； ★（3）性能系数≥4.65。 3、低温工况： ★（1）制热量≥56.60KW； ★（2）制热消耗功率≤15.30KW； ★（3）性能系数≥3.76。 4、最高出水温度：达到60℃； 5、额定循环水流量：≥13000 L/h； 6、名义产水量≥1640 L/h； 7、机组噪声≤68dB(A)； 8、防水等级：≥IPX4； 9、防触电保护类型：I； 10、电源：380V～3N/50Hz； ★11、最大输入功率≥26.00KW； ★12、最大输入电流≥47.00A； 13、工作范围：-10℃～45℃； 14、具有热电耦合化霜功能； 15、具有低温换向除霜扩流量功能； 16、具有智能保温防冻功能； 17、具有动态流量控制功能； 18、具有联动控制功能； 19、具有防结垢功能； 20、具有自动清洗运行功能； 21、具有产品数据管理系统； 22、热泵可稳定运行12年及以上； 23、为保障货物质量,投标文件中须提供第三方检测（验）机构出具的带CMA标识的检测（验）报告原件的扫描件，检验数据包含第2点名义工况和第3点低温工况下的3项参数（制热量、制热消耗功率、性能系数）均须达到或优于招标要求，并加盖章投标人CA签章，否则投标无效。 24、要求所响应的第2点名义工况（普通型）下的3项参数（制热量、制热消耗功率、性能系数）均须与该产品在“中国能效标识网”中备案公告一致（检测检验报告数据与中国能效标识网备案不一致的，以中国能效标识网备案数据为准），投标人须于投标文件中提供证明资料(含清晰明确的网页件)，并加盖章投标人CA签章，否则投标无效。 |  | 3 | 台 |  |  | 94321.79 | 282965.37 |
| 5 | 太阳能集热器 | 1、平板型太阳能集热器； 2、盖板材料：超白布纹钢化玻璃，盖板厚度≥3.2mm； 3、吸热板基材：铜铝复合板或铝板； 4、吸热体涂层：黑膜或黑铬； 5、壳体材料：铝型材； ★6、瞬时效率截距≥0.80； 7、总热损失系数U≤5.0W/（㎡.℃）； ★8、吸热体涂层的太阳吸收比≥0.97； 9、透明盖板太阳透射比≥0.92； 10、隔热体热导率≤0.035W/(m·℃)； 11、为保障货物质量,投标文件中须提供第三方检测（验）机构出具的带CMA标识的检测（验）报告原件的扫描件，检验数据包含的第6、8项参数（瞬时效率截距、吸热体涂层的太阳吸收比）均须达到或优于招标要求，并加盖章投标人CA签章，否则投标无效。 |  | 490 | m² |  |  | 655.61 | 321248.90 |
| 6 | 热泵循环泵 | 1、电压：380V/50Hz；输入功率≤2.2Kw；额定扬程≥15米，额定流量≥25m³/h。 2、设置遮雨防晒帽、水泵基础。 |  | 3 | 台 |  |  | 4700.63 | 14101.89 |
| 7 | 热泵循环泵 | 1、电压：380V/50Hz；输入功率≤1.5Kw；额定扬程≥15米，额定流量≥18m³/h。 2、设置遮雨防晒帽、水泵基础。 |  | 3 | 台 |  |  | 4329.52 | 12988.56 |
| 8 | 热水增压及循环变频泵 | 1、电压：380V/50Hz；输入功率≤3Kw；额定扬程≥13米，额定流量≥42m³/h。 2、设置遮雨防晒帽、水泵基础； 3、配置变频器，含压力传感器、稳压罐、压力表等。 |  | 2 | 套 |  |  | 11133.06 | 22266.12 |
| 9 | 热水增压及循环变频泵 | 1、电压：380V/50Hz；输入功率≤2.2Kw；额定扬程≥15米，额定流量≥25m³/h； 2、设置遮雨防晒帽、水泵基础； 3、配置变频器，含压力传感器、稳压罐、压力表等。 |  | 2 | 套 |  |  | 9648.66 | 19297.32 |
| 10 | 水箱间提水泵 | 1、电压：380V/50Hz；输入功率≤1.1Kw；额定扬程≥12米，额定流量≥16m³/h。 2、设置遮雨防晒帽、水泵基础。 |  | 2 | 台 |  |  | 3958.42 | 7916.84 |
| 11 | 水箱间提水泵 | 1、电压：380V/50Hz；输入功率≤2.2Kw；额定扬程≥15米，额定流量≥25m³/h； 2、设置遮雨防晒帽、水泵基础。 |  | 2 | 台 |  |  | 4700.63 | 9401.26 |
| 12 | 太阳能循环泵 | 1、电压：380V/50Hz；输入功率≤2.2Kw；额定扬程≥15米，额定流量≥25m³/h； 2、设置遮雨防晒帽、水泵基础。 |  | 2 | 台 |  |  | 4700.63 | 9401.26 |
| 13 | 太阳能循环泵 | 1、电压：380V/50Hz；输入功率≤1.1Kw；额定扬程≥12米，额定流量≥16m³/h。 2、设置遮雨防晒帽、水泵基础。 |  | 2 | 台 |  |  | 3958.42 | 7916.84 |
| 14 | 水箱基础 | 1、水箱基础采用采用16#工字钢现场焊接； 2、钢结构基础防腐除锈处理：除锈后刷GZ-2底漆二道，灰色GZ-2面漆二道； 3、每座水箱基础制作需工字钢约35米； 4、满足27m³保温水箱放置尺寸要求及水箱承重要求； 5、水箱基础必须安装在承重梁（柱）上。 |  | 3 | 座 |  |  | 6185.04 | 18555.12 |
| 15 | 水箱基础 | 1、水箱基础采用采用22#工字钢现场焊接； 2、钢结构基础防腐除锈处理：除锈后刷GZ-2底漆二道，灰色GZ-2面漆二道； 3、每座水箱基础制作需工字钢约27米； 4、满足15m³保温水箱放置尺寸要求及水箱承重要求； 5、水箱基础必须安装在承重梁（柱）上。 |  | 3 | 座 |  |  | 5566.53 | 16699.59 |
| 16 | 热泵基础 | 1、采用C25混凝土和φ8螺纹钢现场制作； 2、基础尺寸：约长2.3米×宽2.3米×厚0.2米。 |  | 3 | 座 |  |  | 1855.51 | 5566.53 |
| 17 | 热泵基础 | 1、采用C25混凝土和φ8螺纹钢现场制作； 2、基础尺寸：约长2.285米×宽1.23米×厚0.2米。 |  | 3 | 座 |  |  | 1237.01 | 3711.03 |
| 18 | 热泵机组防震垫 | 采用ST阻尼弹簧减震器，弹性刚度：500kg/个 |  | 45 | 个 |  |  | 197.92 | 8906.40 |
| 19 | 太阳能集热器支架 | 采用40×40×5mm镀锌角铁焊接制作，每套支架制作需要约12米镀锌角铁，防腐、防锈处理。 |  | 245 | 套 |  |  | 432.95 | 106072.75 |
| 20 | 太阳能防风固定构件 | 太阳能支架与集热器之间的防风固定构件，螺丝松紧固定。 |  | 980 | 套 |  |  | 30.93 | 30311.40 |
| 21 | 太阳能集热器基础水泥墩 | C25砼混凝土现场浇筑而成，尺寸：直径160 mm，厚度120mm。 |  | 980 | 个 |  |  | 14.84 | 14543.20 |
| 22 | 智能联网水控机 | 1、支持手机支付宝/微信充值； 2、支持蓝牙系统、4G系统和刷卡系统； 3、适配机型：Android、IOS 系统带蓝牙功能的智能手机； 4、水控机终端所有操作都由手机端完成； 5、手机可直接扫描二维码或者蓝牙搜索绑定进行连接； 6、支持蓝牙系统和刷卡系统，相互独立、互不影响； 7、带止回阀功能，反装水控机，不能出水； 8、异常干扰自动关阀功能，遇外界强磁干扰时，自动关阀； 9、工作电压≤ 12VDC； 10、正常工作电流≤450mA； 11、待机工作电流≤85 mA； 12、环境温度: 0℃-90℃； 13、耐压性：1.0MPa，电磁阀在0.03-0.8MPa时：正常开阀； 14、计费精度：≤0.001元； 15、最大累计消费总额≥4000万； 16、符合防水防护等级 IP68要求； ★17、学校现有的CPU卡可直接刷卡使用。 |  | 575 | 台 |  |  | 655.61 | 376975.75 |
| 23 | 智能水控机安装材料 | 水管、管件、阀门、接头辅材，满足智能水控机安装需求。 |  | 575 | 套 |  |  | 61.85 | 35563.75 |
| 24 | PRCR复合管 | 规格型号：PRCR-160, 1、内管规格：Φ160PPR热水管/ 聚氨酯发泡保温层/外护管规格：Φ200PVC给水管 |  | 44 | 米 |  |  | 321.62 | 14151.28 |
| 25 | PRCR复合管 | 规格型号：PRCR-110, 1、内管规格：Φ110PPR热水管/ 聚氨酯发泡保温层/外护管规格：Φ160PVC给水管 |  | 76 | 米 |  |  | 249.87 | 18990.12 |
| 26 | PRCR复合管 | 规格型号：PRCR-90, 1、内管规格：Φ90PPR热水管/ 聚氨酯发泡保温层/外护管规格：Φ160PVC给水管 |  | 72 | 米 |  |  | 212.77 | 15319.44 |
| 27 | PRCR复合管 | 规格型号：PRCR-75, 1、内管规格：Φ75PPR热水管/ 聚氨酯发泡保温层/外护管规格：Φ110PVC给水管 |  | 104 | 米 |  |  | 179.36 | 18653.44 |
| 28 | 不锈钢复合一体保温管 | 1、内管DN80不锈钢管/聚氨酯发泡保温层/φ110PVC保护外管； 2、太阳能集热器连接管道。 |  | 138 | 米 |  |  | 259.77 | 35848.26 |
| 29 | 不锈钢复合一体保温管 | 1、内管DN65不锈钢管/聚氨酯发泡保温层/φ90PVC保护外管； 2、太阳能集热器连接管道。 |  | 120 | 米 |  |  | 215.24 | 25828.80 |
| 30 | 不锈钢复合一体保温管 | 1、内管DN50不锈钢管/聚氨酯发泡保温层/φ75 PVC保护外管； 2、太阳能集热器连接管道。 |  | 84 | 米 |  |  | 183.08 | 15378.72 |
| 31 | 不锈钢复合一体保温管 | 1、内管DN40不锈钢管/聚氨酯发泡保温层/φ75 PVC保护外管； 2、太阳能集热器连接管道。 |  | 60 | 米 |  |  | 145.97 | 8758.20 |
| 32 | 不锈钢复合一体保温管 | 1、内管DN32不锈钢管/聚氨酯发泡保温层/φ63 PVC保护外管； 2、太阳能集热器连接管道。 |  | 90 | 米 |  |  | 98.96 | 8906.40 |
| 33 | 不锈钢复合一体保温管 | 1、内管DN25不锈钢管/聚氨酯发泡保温层/φ50PVC保护外管； 2、太阳能集热器连接管道。 |  | 132 | 米 |  |  | 85.35 | 11266.20 |
| 34 | PPR冷水管 | φ75 |  | 45 | 米 |  |  | 61.85 | 2783.25 |
| 35 | 水管支架 | 40×40×5mm镀锌角铁，国标，防腐、防锈处理。 |  | 1 | 批 |  |  | 14844.08 | 14844.08 |
| 36 | 不锈钢管配件 | 直通、弯头、三通、变径等 |  | 1 | 批 |  |  | 28451.16 | 28451.16 |
| 37 | PPR水管配件 | 直通、弯头、三通、变径等 |  | 1 | 批 |  |  | 16081.09 | 16081.09 |
| 38 | PVC外壳配件 | 直通、弯头、三通、变径等 |  | 1 | 批 |  |  | 15462.59 | 15462.59 |
| 39 | 保温铝皮 | 不锈钢管接头、三通、弯头、变径外裹保温铝皮 |  | 1 | 批 |  |  | 9896.06 | 9896.06 |
| 40 | 涡轮法兰蝶阀 | DN150 |  | 8 | 个 |  |  | 1793.66 | 14349.28 |
| 41 | 涡轮法兰蝶阀 | DN100 |  | 13 | 个 |  |  | 643.25 | 8362.25 |
| 42 | 涡轮法兰蝶阀 | DN80 |  | 22 | 个 |  |  | 556.65 | 12246.30 |
| 43 | 消声止回阀 | DN100 |  | 6 | 个 |  |  | 655.61 | 3933.66 |
| 44 | 消声止回阀 | DN80 |  | 5 | 个 |  |  | 358.74 | 1793.70 |
| 45 | 消声止回阀 | DN65 |  | 9 | 个 |  |  | 309.25 | 2783.25 |
| 46 | 橡胶软接 | DN100 |  | 8 | 个 |  |  | 494.80 | 3958.40 |
| 47 | 橡胶软接 | DN80 |  | 16 | 个 |  |  | 222.66 | 3562.56 |
| 48 | 橡胶软接 | DN65 |  | 12 | 个 |  |  | 204.11 | 2449.32 |
| 49 | 电磁阀 | DN80全铜，优质加厚铜材 |  | 1 | 个 |  |  | 1014.35 | 1014.35 |
| 50 | 电磁阀 | DN65全铜，优质加厚铜材 |  | 3 | 个 |  |  | 593.76 | 1781.28 |
| 51 | 铜闸阀 | DN65全铜，优质加厚铜材 |  | 43 | 个 |  |  | 309.25 | 13297.75 |
| 52 | Y过滤器 | DN100，不锈钢材质 |  | 4 | 个 |  |  | 717.46 | 2869.84 |
| 53 | Y过滤器 | DN80，不锈钢材质 |  | 5 | 个 |  |  | 569.02 | 2845.10 |
| 54 | 铜Y过滤器 | DN65全铜，优质加厚铜材 |  | 5 | 个 |  |  | 272.14 | 1360.70 |
| 55 | 铜闸阀 | DN20全铜，优质加厚铜材 |  | 108 | 个 |  |  | 39.58 | 4274.64 |
| 56 | 铜排气阀 | DN20全铜 |  | 36 | 个 |  |  | 43.30 | 1558.80 |
| 57 | 弹簧安全阀 | DN15，不锈钢材质 |  | 36 | 个 |  |  | 185.55 | 6679.80 |
| 58 | 不锈波纹管 | DN20×12cm |  | 72 | 节 |  |  | 27.22 | 1959.84 |
| 59 | 不锈钢伸缩节 | DN80 |  | 1 | 个 |  |  | 432.95 | 432.95 |
| 60 | 不锈钢伸缩节 | DN65 |  | 1 | 个 |  |  | 321.62 | 321.62 |
| 61 | 不锈钢伸缩节 | DN50 |  | 3 | 个 |  |  | 284.51 | 853.53 |
| 62 | 不锈钢伸缩节 | DN40 |  | 1 | 个 |  |  | 247.40 | 247.40 |
| 63 | 太阳能连接件 | DN20，全铜 |  | 580 | 套 |  |  | 47.01 | 27265.80 |
| 64 | 不锈钢外牙直接 | DN20×3/4" |  | 72 | 个 |  |  | 37.11 | 2671.92 |
| 65 | PPR钢型法兰 | Φ160 |  | 8 | 套 |  |  | 185.55 | 1484.40 |
| 66 | PPR钢型法兰 | Φ110 |  | 19 | 套 |  |  | 98.96 | 1880.24 |
| 67 | PPR钢型法兰 | Φ90 |  | 14 | 套 |  |  | 89.07 | 1246.98 |
| 68 | PPR外牙活接 | Φ75×2.5" |  | 14 | 个 |  |  | 179.36 | 2511.04 |
| 69 | 压力表 | 量程：0～1Mpa，不锈钢配缓冲管 |  | 14 | 套 |  |  | 55.66 | 779.24 |
| 70 | 远传压力表 | 量程：0～1Mpa，不锈钢配缓冲管，485通讯接口。 |  | 4 | 套 |  |  | 309.25 | 1237.00 |
| 71 | 自动智能控制电箱 | 1、自动智能控制电箱； 2、智能化人机界面控制，彩色触摸屏，动态实时动画、显示设备运行状态，可编程的PLC模块； 3、系统具备自动多时段定温补水控制； 4、热水恒温供水控制； 5、太阳能温控循环加热控制； 6、热泵自动循环加热控制； 7、水箱间循环泵自动启停控制； 8、系统缺水自动保护控制； 9、具备热过载、漏电、防雷保护功能。 10、可实时显示电压、电流、频率、有功功率、无功功率、功率因数、有功电能、无功电能等电气参数；实现智能化的监控及信息管理，具备RS485数字通讯，具有断电自恢复功能，所有信息在断电时自动保存。 11、安装前须提供该自动智能控制电箱的CAD图纸。 |  | 2 | 套 |  |  | 19792.11 | 39584.22 |
| 72 | 智能远程监控系统 | 1、管理人员可以使用手机APP或监测平台随时查询系统保温水箱的水温、水位； 2、在监测平台上可以查询热泵机组当前的运行状态，如开、关机状态； 3、在监测平台上可以查询热泵机组内部运行状况； 4、在监测平台上可以查询热水供水泵的运行状态。 5、在监测平台上可以查询系统用电量和用水量。 |  | 2 | 套 |  |  | 29688.17 | 59376.34 |
| 73 | 空气源热泵热水机配线 | 1、控制柜至空气源热泵热水机连接电源电缆，热泵机组控制线路； 2、含镀锌桥架及PVC阻燃线管一批。 |  | 6 | 台 |  |  | 3092.52 | 18555.12 |
| 74 | 水泵配线 | 1、控制柜至水泵连接电源电线，水泵控制线路； 2、含镀锌桥架及PVC阻燃线管一批。 |  | 18 | 台 |  |  | 556.65 | 10019.70 |
| 75 | 智能水控机配线 | 1、含电源变压器、电源线RVV-2×0.75mm²， 2、穿ф20PVC电线管。 |  | 575 | 套 |  |  | 61.85 | 35563.75 |
| 76 | 辅助材料 | 包含55#学生宿舍热水系统安装所需的螺栓、油漆、密封带、砂轮、管卡等。 |  | 1 | 项 |  |  | 16084.20 | 16084.20 |
| 二、商务要求（以下所有商务条款均为实质性要求） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 免费质保期及售后服务要求 |  |  | 1.免费质保期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，免费质保期最短不得少于3年（属于实行国家强制保修政策的除外）（采购需求有单独要求的按其执行），自交货并验收合格之日起计。免费质保期内上门维修免收维修费、元器件费和上门费，并提供终身维修服务。免费质保期结束后零配件若损坏，中标人只收取成本费用。 2.包装和运输：应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达采购人指定地点，免费送货上门。 3.免费安装、免费调试，免费提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能；其余按供应商承诺进行。 4.在免费质保期内，因设备质量、施工而造成设备损坏，其全部费用由中标人负责；中标人在接到采购人故障报修通知后30分钟内作出响应，中标产品厂商指定的售后服务机构所派技术人员必须2小时内到达故障现场，24小时内排除故障，若24小时内无法排除故障应提供备件保证系统正常运行。 5.免费质保期内，如果需要更换配件的，要求更换的配件应跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，后者需征得用户方管理人员同意。 |  |  |  |  |  |  |
| 交付使用时间 及地点 |  |  | 1.交付使用时间：签订合同生效后，自收到采购人供货通知之日起 60 个日历日内必须到货，并安装调试合格交付使用； - 2.交货地点：桂林师范高等专科学校临桂校区。 |  |  |  |  |  |  |
| 付款方式 |  |  | 全部货物安装调试完毕并验收合格后，中标供应商提供相应的增值税专用发票后30个工作日内支付相应宿舍楼合同价款的95%，剩余合同价款的5%待履行完合同约定的权利义务事项后【中标供应商承诺保质期（免费保修、维护、升级期）满】且不存在争议的, 中标供应商凭合同和《政府采购项目验收单》向采购人申请办理付款手续,30个工作日内一次性付清（无息）。 |  |  |  |  |  |  |
| 验收标准及方式 |  |  | 1.现场验收。 2.验收依据：按照国家标准和行业标准、招标文件要求及中标人的投标文件。 3.采购人对中标人提供的货物进行验收，检验是否满足招标文件要求及投标文件承诺；若有技术参数不满足招标文件要求的，不予收货，按违约责任处理，采购人有权单方面解除政府采购合同，并上报政府采购监督管理部门，由此造成的一切后果由中标人承担。 |  |  |  |  |  |  |
| 质量标准 |  |  | 产品符合设备制造厂家合格产品的出厂质量标准，提供全新的原装正品，不得侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。 |  |  |  |  |  |  |
| 其他要求 |  |  | 1.项目实施和安装要求： （1）供应商必须服从采购人现场负责人的指挥，按指定地点进行安装及调试； （2）安装过程中的所有安全保障由供应商自行负责； （3）严格按产品的安装规范要求进行安装，确保安全。 2.本项目采购预算金额为人民币6394445.00元，投标报价超出采购预算金额的，作投标无效处理。评标委员会认为投标人的投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料（通过“政采云”平台提交）；投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 3.本项目核心产品为：（一）53#宿舍楼热水系统货物第2分项 “ 空气源热泵热水机 ”（多家供应商提供的核心产品品牌相同的，视为提供同品牌产品。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标价最低的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评标价也相同的，投标报价最低的同品牌投标人获得中标人推荐资格；投标报价也相同的，由评标委员会以抽签方式确定一个中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。） 4.为便于今后维护，本项目全部空气源热泵热水机投标产品须为同一品牌，否则投标文件按无效处理。 5. 为确保采购的货物质量，到货验收时，本项目空气源热泵热水机须随货提供盖生产厂家公章的检测（验）报告复印件(与投标时一致)，否则不予通过验收。提供的检测（验）报告复印件应与原件一致，如有弄虚作假，按政府采购相关规定处罚。 6.本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的作投标无效处理。 |  |  |  |  |  |  |
| 三、所属行业依照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）及《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）的有关规定执行，本项目全部货物所属行业为工业。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 第四章 评标办法

- 一、投标文件评审（初步评审）：

1、采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明进行资格性审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

2、评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行符合性审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

二、投标文件评审（详细评审）

（一）评标依据：评标委员会以招标文件和投标文件为评标依据，对投标人的投标报价、技术、项目实施方案、履约能力、售后服务、政策功能等方面内容按百分制打分。

（二）评标方式：以封闭方式进行评标。

（三）根据财库〔2012〕69号文规定，采购人和采购代理机构、评标委员会成员要严格遵守政府采购相关法律制度，依法履行各自职责，公正、客观、审慎地组织和参与评审工作。

（四）评标方法：对进入详评的，采用百分制综合评分法。

- （五）计分办法（按四舍五入取至小数点后二位）：

1. 价格分……………………………………………………………………………满分50分

（1）按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定：

投标人提供的货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，且投标人按照本招标文件中规定的格式提供了《中小企业声明函》的，对全部小型和微型企业报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-10%）；

（2） 根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）和《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号），监狱企业和符合条件的残疾人企业视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。

（3）除上述情况外，评标报价=投标报价。

注：①小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

②中小微型企业划分标准按照《国家统计局关于印发《统计上大中小微型企业划分办法〔2017〕》的通知》（国统字〔2017〕213号）执行，具体划分标准见《统计上大中小微型企业划分标准》。

③在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定的中小企业扶持政策。

（4）价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。进入详评投标人的价格分统一按照下列公式计算：

以进入评标的最低的评标报价为50分。

评标基准价

（3）投标人价格分 =                                    　×50分

投标人评标报价

2.技术分…………………………………………………………………………………满分18分

评标委员会对通过资格性和符合性审查进入详评的各投标人投标文件，对招标文件《货物采购需求》中“型号规格、技术参数、性能及配置”的响应情况进行独立评审，并按如下计分方式确定得分：

（1）基本分:通过资格性和符合性审查，得6分；非★号的技术参数出现负偏差的，每一项扣减2分，扣完6分为止。满分6分。

（2）空气源热泵热水机、太阳能集热器中的带★号技术参数有优于招标文件要求（以技术规格偏离表及提供相应有效的证明材料为准），经评委独立评审确定的，每优于1项得1分；本项满分8分。

- （3）投标人提供国家认可的第三方机构出具的空气源热泵热水机生产厂家具有“空气源热泵热水机”的第14～21点参数的功能证明材料，每有一项加0.5分，满分4分。

注：投标人应对照本项目“货物采购需求”在“技术规格响应偏离表”中注明所投产品技术参数的响应情况及偏离情况（无偏离、正偏离、负偏离），当出现“正偏离”情况时应对应填写偏离情况说明及提供相应有效的证明材料，否则，投标人在投标文件中承诺的相应“正偏离”项不予评定并不计相应得分。证明材料可以是第三方检测（验）机构出具的带CMA标识的检测（验）报告含该技术参数的检测报告原件的扫描件或者第三方国家认可的机构出具含该技术参数的证书原件的扫描件或者第三方国家认可的机构公示含该技术参数的资料扫描件，所有证明材料须加盖投标人公章（CA签章），否则，不得分。提供的第三方证明材料如有弄虚作假，按政府采购相关规定处罚。

3.项目实施方案分……………………………………………………………………满分16分

由评委根据各投标人所提供项目实施方案（包括对项目的总体理解、设备选型、设备布局、项目实施人员组织、质量保证、工期保证等）的优劣进行综合评比，确定所属档次并独立打分。

一档（0分）：未提供项目实施方案或项目实施方案不满足项目要求的；

二档（4分）：方案内容基本包括对项目的总体理解、设备选型、项目实施人员组织、质量保证、工期保证等内容，内容不完整或简单描述或有缺项的；

三档（10分）：方案内容包括对项目的总体理解、设备选型、项目实施人员组织、质量保证、工期保证等内容，较好地满足项目实施要求，在实施方案中具有热水设备联动控制和热水节能智能控制的技术方案，能很好地起到智能和节能作用，并取得国家认可部门颁发的认证或备案的（提供国家认可的第三方机构出具的证明材料）；

四档（16分）：供应商提供的项目实施方案中，在满足第三档的基础上，结合实际需求，根据自身经验，能提供针对性的设备安装布局建议，重点、难点突出，具有合理性、可行性，充分为采购人考虑。

注：提供的第三方证明材料如有弄虚作假，按政府采购相关规定处罚。

4.履约能力分 …………………………………………………………………………满分4分

（1）投标人自2020年1月1日至投标截止时间止，完成且合格的同类热水系统设备销售业绩（包含空气源热泵热水机、太阳能集热器等）每1个加1分，满分2分。（投标文件中提供采购合同、项目验收单及发票扫描件并加盖投标人CA签章，并能清晰反映所销售的货物名称、种类、时间等内容，否则不予计分。）

（2）投标人具有有效的ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证共3项，并提供证书原件的扫描件(加盖投标人CA签章)的得2分，缺项或未提供不得分。满分2分。

注：提供的证明材料如有弄虚作假，按政府采购相关规定处罚。

- 5.售后服务承诺分…………………………………………………………………满分10分

（1）售后服务方案：评委对各投标人的投标文件中售后服务承诺书内容，即：从免费保修期、到达故障现场时间、故障出现解决方案，定期维护、免费技术培训方案、免费保修期外维修方案、其它优惠方案等方面情况进行综合评比，确定所属档次并独立打分。满分10分。

一档（0分）：未提供相关内容的；

二档（3分）：售后服务方案滿足招标文件基本要求，服务内容、保障措施简单的；

三档（6分）：售后服务方案满足招标文件要求，服务内容明确、保障措施较详细、具体、完整,且核心产品生产厂家提供售后服务证明的；

四档（10分）：售后服务方案满足招标文件要求，在第三档的基础上服务内容有明确的免费保修期，有具体的到达故障现场时间，故障出现解决方案详细、完整、有针对性，定期维护，免费技术培训方案详细、针对性强。

6.政策功能分（节能、环保产品等）………………………………………………满分2分

- （1）投标产品中含有列入财政部现行《节能产品政府采购清单》目录内（政府强制采购节能产品除外）优先采购产品并具有有效节能产品认证证书的，每项产品得0.5分（以《节能产品政府采购清单》和有效的节能产品认证证书原件的扫描件为准）。满分1分。

- （2）投标产品中含有列入财政部现行《环境标志产品政府采购品目清单》目录内（政府强制采购节能产品除外）优先采购产品并具有效环境标志产品认证证书的，每项产品得0.5分（以《环境标志产品政府采购品目清单》和有效的环境标志产品认证证书原件的扫描件为准）。满分1分。

7.综合得分＝1+2+3+4+5+6

三、推荐中标候选人的原则

（1）评标委员会根据综合得分由高到低排列次序；若得分相同时，按评标价由低到高顺序排列；若得分相同且评标价相同时，按投标报价由低到高顺序排列；若相同的，则依次按技术、项目实施方案、履约能力、售后服务得分由高到低的顺序排列并推荐中标候选供应商。

（2）评标委员会可推荐前三名为中标候选人，采购人应当确定评标委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。

（3）排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，或因失信行为被取消中标候选人资格的，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人或重新招标，并依此类推。

（4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料（通过“政采云”平台提交）；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

第五章  合同主要条款及格式

项目名称：桂林师范高等专科学校临桂新校区53#、54#、55#宿舍楼及

地下公共停车库工程热水系统采购

项目编号：GLZC2022-G1-990123-GXJX

甲方：  桂林师范高等专科学校（采购人）

乙方：                  （中标供应商）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招投标文件规定条款和中标供应商承诺、甲乙双方签订本合同。

- 合同标的及合同金额

1.合同标的

| 项号 | 货物名称 | 厂家、品牌、规格型号 | 技术参数、性能、配置 | 数量 ① | 单位 | 单价（元） ② | 单项合计金额（元） ③＝①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

2.合同金额：

2.1根据《中标通知书》的中标内容，合同的总金额为：（大写）　　　　　　　　　人民币（￥　　　　　元）

2.2合同总金额应包括本次采购范围内所有服务、设备价款、设备随配标准附件、包装、运输、装卸、保险、税金、到位安装、安装所需辅材、调试、检验、维护、培训、其他等所涉及到的一切费用总和。甲方不再支付任何费用。

第二条  质量保证

1. 乙方应按投标文件承诺的货物型号、技术规格、技术参数、性能、配置、质量标准向甲方提供未经使用的全新原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量标准。

2. 乙方提供货物的免费质保期为           （从验收合格之日起计算）（“货物采购需求”中有特殊要求的，按其要求执行）。在免费质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所有发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、贷款利息及银行手续费等）。

3. 质量标准：产品符合设备制造厂家合格产品的出厂质量标准。

第三条  权力保证

1. 乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2. 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3. 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条  货物包装、运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

第五条  交付

1. 交付时间：签订合同生效后，自收到甲方供货通知之日起 60 个日历日内必须到货，并安装调试合格交付使用；

交付地点：桂林师范高等专科学校临桂校区。

2. 乙方提供不符合招标文件、投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3. 乙方应将所有提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备用、备件等交付给甲方，货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

第六条  调试和验收

1. 乙方交货前应对产品做出全面的检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，验收的结果应随货物交甲方。

2. 验收依据：按照国家标准和行业标准、招标文件要求及乙方的投标文件。

3. 乙方提供的设备必须为全新的原装正品，符合有关质量标准的产品；货物安装调试完成后，甲方应在七个工作日内依据招标文件、投标文件的技术规格要求及承诺和国家有关质量标准对货物进行现场验收，验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖公章，甲乙双方各执一份。核验不合格的，甲方有权终止合同执行并全部退货，同时报相关监督管理部门处理，由此造成甲方经济损失的由乙方负责承担全部赔偿责任。如有异议，将交由国家认可并具检验检测资格的第三方机构邀请相关专家进行实际检验，所有产生的费用由乙方承担。

4. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告，验收费用由乙方负责。

6. 甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后　15　日内及时予以解决。

第七条  安装和培训

1. 乙方负责免费安装、调试；甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2. 乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：广西桂林市采购人指定时间地点。

第八条  售后服务

1. 乙方应按照国家有关法律规定和“三包”规定以及投标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2. 在免费质保期内，因设备质量、施工而造成设备损坏，其全部费用由乙方负责，乙方在接到采购人故障报修通知后  （按投标文件承诺时间） 作出响应，中标产品厂商指定的售后服务机构所派技术人员必须  （按投标文件承诺时间）到达故障现场，  （按投标文件承诺时间）排除故障，若（按投标文件承诺时间）无法排除故障应提供备件保证系统正常运行。

3. 在免费质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。免费质保期内免费上门检查维修、免费更换零部件；定期回访检查维修，提供终身服务。免费质保期结束后零配件若损坏，乙方只收取成本费用。

4. 免费质保期内，如果需要更换配件的，要求更换的配件应跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，后者需征得甲方管理人员同意。

第九条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十条  付款方式

全部货物安装调试完毕并验收合格后，乙方提供相应的增值税专用发票后30个工作日内支付相应宿舍楼合同价款的95%，剩余合同价款的5%待履行完合同约定的权利义务事项后【乙方承诺保质期（免费保修、维护、升级期）满】且不存在争议的，乙方凭合同和《政府采购项目验收单》向甲方申请办理付款手续，30个工作日内一次性付清（无息）。

第十一条  违约责任

1. 乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚，乙方应向甲方支付合同金额　5　%违约金并赔偿甲方经济损失。

2. 乙方提供的货物如果侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3. 因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。

4. 甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过 15 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额0.5‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。

5. 乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合同金额　5　%向甲方支付违约金。

6. 乙方提供的货物在质保期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其他质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从履约保证金中扣除，不足另补。

7. 其他违约行为按违约货款额　5　%收取违约金并赔偿经济损失。

第十二条  不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，乙方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十三条  合同争议解决

1. 因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。所有产生的费用由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3.若某方违约，违约方应承担守约方所有维权支出，包括但不限于：诉讼费、律师费、保全费、调查取证费等。

4. 诉讼期间，本合同继续履行（继续履行会扩大守约方损失除外）。

第十四条  合同生效及其它

1. 合同经甲乙双方法定代表人或相应的授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，需经桂林市财政部门审批，并签订书面补充协议报桂林市财政局备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3. 本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

第十五条  合同的变更、终止与转让

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形及本合同约定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更，中止或终止。

2. 乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

第十六条  签订本合同依据：

1.招标文件；

2.乙方提供的投标文件；

3.售后服务承诺书；

4.中标通知书。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，一式捌份，具有同等法律效力，甲方肆份、乙方贰份，采购代理机构贰份。政府采购合同双方自签订之日起1个工作日内将合同原件两份交采购代理机构。采购代理机构将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告并于合同签订之日起7个工作日内将一份合同原件送桂林市财政局备案，一份由采购代理机构存档。

甲方（公章）：                              乙方（公章）：                           .

法定代表人：                                法定代表人：                               .

委托代理人：                                委托代理人：                               .

电  话：                                    电   话：                                  .

开户名称：                                  开户名称：                                  .

开户银行：                                  开户银行：                                 .

银行账号：                                  银行账号：                                 .

日    期：                                  日    期：                                .

第六章 投标文件格式

投标文件封面格式：

投标文件

项目名称：桂林师范高等专科学校临桂新校区53#、54#、55#宿舍楼

及地下公共停车库工程热水系统采购

项目编号：GLZC2022-G1-990123-GXJX

采购代理机构：广西建信建设项目管理有限公司

投标人名称[公章(CA签章)，自然人除外]：                  ；

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字【或个人CA签章)】

（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印或个人CA签章）：       ；

联系电话：                    ；

投标日期：              年           月           日

投标文件目录

- 一、资格性响应证明材料：

（1）投标人相应的法定代表人或负责人或自然人身份证正反面扫描件（必须提供）；

（2）投标人的授权委托书原件（格式见附件）、委托代理人身份证正反面扫描件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳社保证明扫描件【自然人投标的应提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的社保证明扫描件】（委托代理时必须提供；若为新成立的企业，请根据实际情况提供）；

（3）投标人的法人或者其他组织营业执照等证明文件扫描件（必须提供，自然人除外）；

注：供应商为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。

（4）投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（格式见附件，必须提供）；

（5）投标人前期服务情况声明函（格式见附件，必须提供）；

二、商务、技术性响应及其他证明材料：

符合性响应证明材料：

（1）投标报价表（格式见附件）（必须提供）；

（2）技术规格响应偏离表（格式见附件，必须提供）；

（3）商务响应偏离表（格式见附件，必须提供）；

（4）投标人的售后服务承诺书（技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施等）（必须提供）；

（5） “货物采购需求”中要求必须提供的有效证明文件（按其要求提供）；

其他响应证明材料：

- （6）项目实施方案（根据评标方法自行编写，格式自拟）（如有，请提供）；

（7）项目实施人员一览表（如有，请提供）；

- （8）节能方面的证书原件的扫描件（如有，请提供）；

- （9）环保方面的证书原件的扫描件（如有，请提供）；

（10）投标人2020年以来具有同类产品的销售业绩的相关证明材料【无不良记录，以采购合同、项目验收单及发票扫描件为准，并能清晰反映所销售的货物名称、种类、时间等内容】（如有，请提供）；

（11）投标人为生产厂家的，投标人的生产制造设备清单及专业技术能力说明（如有，请提供）；

（12）投标人相关获奖证书、认证证书等原件的扫描件（如有，请提供）；

- （13）中小企业声明函（如投标人提供的货物由小型、微型企业（中小微型企业划分标准按照《国家统计局关于印发《统计上大中小微型企业划分办法〔2017〕》的通知》（国统字〔2017〕213号）执行）制造的，投标人应如实声明并对出具声明函的真实性负责。中标、成交结果将同时公告该企业《中小企业声明函》，接受社会监督。格式见附件）（如有，请提供）；

- （14）监狱企业的证明文件【属于监狱企业的，以提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件为准, 否则不予享受优惠政策】（如有，请提供）；

（15）残疾人福利性单位声明函（如投标人为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告企业《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。）（如有，请提供）；

（16）投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）。

- 一、资格性响应证明材料（格式）

1.投标人相应的法定代表人或负责人或自然人身份证正反面扫描件（必须提供）；

2. 投标人的授权委托书原件（格式见附件）、委托代理人身份证正反面扫描件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳社保证明扫描件【自然人投标的应提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的社保证明扫描件】（委托代理时必须提供；若为新成立的企业，请根据实际情况提供）；

附件：

授权委托书（格式一）

- 致：广西建信建设项目管理有限公司

我              （姓名）系                              （投标人名称）的法定代表人（负责人），现授权委托本单位在职职工            （姓名）以我公司名义参加      （项目名称及项目编号）        项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：自即日起至该项目政府采购活动结束。

代理人无转委托权,特此委托。

- 我已在下面签字，以资证明。

投标人【公章（CA签章）】：                  ；

- 法定代表人（负责人）签字（或个人CA签章）：                  　       年      月     日

附：委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳社保证明扫描件（委托代理时必须提供）。

授权委托书（格式二）（适用于自然人投标）

- 致：广西建信建设项目管理有限公司

我              （姓名）系自然人，现授权委托            （姓 名）以本人名义参加      （项目名称及项目编号）        项目的投标活动，并代表本人全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

本人对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：自即日起至该项目政府采购活动结束。

代理人无转委托权,特此委托。

- 我已在下面签字，以资证明。

- 自然人签字并在签名处加盖食指指印或个人CA签章：              　      年      月     日

附：委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的社保证明扫描件（委托代理时必须提供）。

3.投标人的法人或者其他组织营业执照等证明文件扫描件（必须提供，自然人除外）；

注：供应商为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。

4. 投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（必须提供）

附件：                            声   明（格式）

- 致：广西建信建设项目管理有限公司

我（公司）郑重声明，在参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

投标人公章（CA签章，自然人签字或个人CA签章）：                          ；

日期：                      ；

5.投标人前期服务情况声明函（必须提供）；

附件：                       声   明（格式）

- 致：广西建信建设项目管理有限公司

我（公司）郑重声明，在参加本项目政府采购活动前不属于为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

投标人公章（CA签章，自然人签字或个人CA签章）：                          ；

日期：                      ；

- 二、商务、技术性响应及其他有效证明材料（格式）

- 1.投标报价表

附件：

投标报价表（格式）

致：广西建信建设项目管理有限公司

根据贵方桂林师范高等专科学校临桂新校区53#、54#、55#宿舍楼及地下公共停车库工程热水系统采购项目招标文件，项目编号 GLZC2022-G1-990123-GXJX  ，签字代表           （姓名）经正式授权并代表投标人（投标单位名称），提交电子投标文件，并做出如下报价：

| 项号 | 货物名称 | 生产厂家 | 品牌 | 规格型号 | 数量 ① | 单位 | 单价（元） ② | 单项合计=数量×单价 ③＝①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）53#宿舍楼热水系统货物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （二）54#宿舍楼热水系统货物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）55#宿舍楼热水系统货物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（大写）： 元（￥ ）人民币 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本项目投标有效期为投标截止时间之日起90天。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 免费保修期: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：                                    邮编：            电话、传真：            .

开户名称：                               .

开户银行：                               .

账号：                                   .

投标人公章【（CA签章），自然人除外】：                     .

法定代表人或负责人或自然人或相应的委托代理人签字（或个人CA签章）：               .

投标日期：              .

注：（1）各投标人必须就“货物采购需求”中所有货物和服务内容作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝。投标文件只允许有一个报价。

（2）投标人应根据所投货物如实填写投标报价表的各项内容。

（3）投标报价表须加盖投标人公章（CA签章，自然人除外）并由法定代表人或负责人或自然人或相应的委托代理人签字（或个人CA签章）；当本表由多页构成时，需逐页加盖投标人公章（CA签章，自然人签字或个人CA签章）。

（4）如投标的全部或部分产品属于《节能产品政府采购清单》或《环境标志产品政府采购清单》目录范围的，投标人应在本表备注栏内写明各分项货物属于节能（或环境标志）产品,同时以提供节能产品认证证书原件的扫描件或环境标志产品认证证书原件的扫描件，以便评标委员会作为优先采购或评分的依据。

2. 技术规格响应偏离表（必须提供）

附件：

技术规格响应偏离表（格式）

| 项号 | 货物名称 | 招标采购需求 | 投标文件的响应情况 | 偏离情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）53#宿舍楼热水系统货物 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| （二）54#宿舍楼热水系统货物 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| （三）55#宿舍楼热水系统货物 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

投标人公章（CA签章，自然人签字或个人CA签章）：                          .

日期：                      .

注：（1）投标人应对照“货物采购需求”注明所投产品技术参数的内容进行逐条响应，并在“偏离情况说明” 栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”；当出现“正偏离”情况时应填写偏离情况说明及提供相应有效的证明材料，否则，不予认可。

（2）技术规格响应偏离表须加盖投标人公章（CA签章，自然人签字或个人CA签章）；当本表由多页构成时，需逐页加盖投标人公章（CA签章，自然人签字或个人CA签章）。

- 3. 商务响应偏离表（必须提供）

附件：

商务响应偏离表（格式）

| 项号 | 条款名称 | 招标采购要求 | 投标文件的响应情况 | 偏离情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 免费保修期及售后服务要求 |  |  |  |
| 2 | 交付使用时间 及地点 |  |  |  |
| 3 | 付款方式 |  |  |  |
| 4 | 验收标准及方式 |  |  |  |
| 5 | 质量标准 |  |  |  |
| 6 | 其他要求 |  |  |  |

投标人公章（CA签章，自然人签字或个人CA签章）：                          .

日期：                      .

注：（1）投标人应对照“货物采购需求”中商务要求内容进行逐条响应，并在“偏离情况说明” 栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”；当出现“正偏离”情况时应填写偏离情况说明，否则，不予认可。

（2）商务响应偏离表须加盖投标人公章（CA签章，自然人签字或个人CA签章）；当本表由多页构成时，需逐页加盖投标人公章（CA签章，自然人签字或个人CA签章）。

- 4.投标人的售后服务承诺书（技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施等）（必须提供）；

（格式自拟）

投标人公章（CA签章，自然人签字或个人CA签章）：                          ；

日期：                      ；

5. “货物采购需求”中要求必须提供的有效证明文件（按其要求提供）；

- 6.项目实施方案（根据评标方法自行编写，格式自拟）（如有，请提供）；

（格式自拟）

投标人公章（CA签章，自然人签字或个人CA签章）：                          ；

日期：                      ；

7.项目实施人员一览表（如有，请提供）；

附件

项目实施人员一览表

| 姓 名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位 工作时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

投标人公章（CA签章，自然人签字或个人CA签章）：                          ；

日期：                      ；

8.节能方面的证书原件的扫描件（如有，请提供）；

9.环保方面的证书原件的扫描件（如有，请提供）；

10.投标人2020年以来具有同类产品的销售业绩的相关证明材料【以采购合同、项目验收单及发票扫描件为准，并能清晰反映所销售的货物名称、种类、时间等内容】（如有，请提供）；

11.投标人为生产厂家的，投标人的生产制造设备清单及专业技术能力说明（如有，请提供）；

12.投标人相关获奖证书、认证证书等原件的扫描件（如有，请提供）；

- 13.中小企业声明函【如投标人提供的货物由小型、微型企业（中小微型企业划分标准按照《国家统计局关于印发《统计上大中小微型企业划分办法〔2017〕》的通知》（国统字〔2017〕213号）执行）制造的，投标人应如实声明并对出具声明函的真实性负责。中标、成交结果将同时公告该企业《中小企业声明函》，接受社会监督。格式见附件】（如有，请提供）；

附件

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.     （标的名称），属于     （釆购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.    （标的名称），属于     （釆购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称）、从业人员	人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型 企业、微型企业）；

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称【盖公章（CA签章）】：

日 期：

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、所属行业依照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）及《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）的有关规定执行，本项目全部货物所属行业为工业。

统计上大中小微型企业划分标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量 单位 | 大型 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔业 | 营业收入（Y） | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 * | 从业人员（X） | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | Y≥40000 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | Y≥80000 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | Z≥80000 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | X≥200 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | Y≥40000 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | X≥300 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 * | 从业人员（X） | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | Y≥30000 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业* | 从业人员（X） | 人 | X≥200 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | Y≥30000 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | Y≥30000 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 * | 从业人员（X） | 人 | X≥2000 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | Y≥100000 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | Y≥10000 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | Y≥200000 | 1000≤Y＜200000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | Z≥10000 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Z＜5000 | Z＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | Y≥5000 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | Z≥120000 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Z＜100 |
| 其他未列明行业 * | 从业人员（X） | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业;信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3.企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。

- 14.监狱企业的证明文件【属于监狱企业的，以提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件为准, 否则不予享受优惠政策】（如有，请提供）；

15. 残疾人福利性单位声明函（如投标人为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告企业《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。）（如有，请提供）；

附件

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称【盖公章（CA签章）】：

日  期：

16.投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明（如有，请提供）

附件1：

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

根据中国人民银行桂林市中心支行 桂林市财政局关于转发《中国人民银行南宁中心支行广西壮族自治区财政厅关于推广线上“政采贷”融资模式的通知》的通知【桂人银发（2021）246号】，支持银行金融机构与政府采购供应商开展线上“政采贷”业务，具体内容详见《广西线上“政采贷”政策告知函》（详见附件2）。