广西嘉华建设项目管理咨询有限公司

竞争性谈判文件

项目名称：梧州市动物疫病预防控制中心实验室配套采购及安装

项目编号：WZZC2020-J1-01473-GXJH

采购单位：梧州市动物疫病预防控制中心

采购代理机构：广西嘉华建设项目管理咨询有限公司

2020年 6 月

目  录

第一章  竞争性谈判公告	1

第二章  竞标人须知	3

第三章  采购需求	14

第四章  评标办法（最低评标价法）	66

第五章  合同条款及格式	67

第六章  竞争性谈判响应文件格式	567

# 第一章  竞争性谈判公告

受梧州市动物疫病预防控制中心的委托，根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购非招标采购方式管理办法》等有关规定,现对梧州市动物疫病预防控制中心实验室配套采购及安装进行竞争性谈判,欢迎符合条件的供应商参加竞标，现将有关事项公告如下：

- 项目名称：梧州市动物疫病预防控制中心实验室配套采购及安装

- 项目编号：WZZC-2020-J1-01473-GXJH

三、项目基本概况：梧州市动物疫病预防控制中心实验室配套采购及安装（具体内容详见竞争性谈判文件采购需求）

四、预算金额（人民币）：壹佰伍拾万元整（￥1500000.00元）。

五、竞标人的资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件。

2、国内注册、具备独立法人资格，企业经营范围满足本项目采购需求；

3、对在“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn/)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动；

4、本项目不接受联合体竞标。

六、本项目需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）、《关于我区政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（桂财采[2015]24号）、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、强制采购、优先采购节能产品、环境标志产品等政府采购相关政策。

七、报名、获取磋商文件时间及方式:

1、报名时间：2020年 6 月 2 日至2020年 6 月 4 日下午：17：30分结束。

2.报名及获取招标文件方式： 在竞标公告期限内①登录“政府采购云平台”（https://www.zcy.gov.cn）报名及下载招标文件；②成功报名及下载招标文件后，将招标文件工本费250元（售后不退）以转账或电汇等非现金形式交到以下账户，请在银行单据用途或空白栏上注明事由“项目编号＋招标文件工本费”字样。

户名：广西嘉华建设项目管理咨询有限公司梧州分公司

开户银行：工行梧州分行营业部

银行账号：2104310009201070566

八、竞标保证金：竞标保证金均为人民币壹万伍仟元整（￥15000元）(须足额交纳)。竞标人应在竞标截止时间前将竞标保证金从竞标单位基本账户汇至以下账户：

户名：广西嘉华建设项目管理咨询有限公司梧州分公司

开户银行：工行梧州分行营业部

银行账号：2104310009201070566

九、竞标文件递交截止时间和地点：竞标文件必须以密封形式于2020年  6 月 5 日 9  时 30  分前到广西嘉华建设项目管理咨询有限公司梧州分公司（梧州市新兴二路125号报业大厦11楼1105室）开标室递交，逾期送达或未密封将作无效竞标文件处理。

十、谈判时间及地点：2020年 6 月 5 日 9  时 30 分截标后为与竞标人谈判时间。地点：广西嘉华建设项目管理咨询有限公司梧州分公司（梧州市新兴二路125号报业大厦11楼1105室）开标室，参加谈判的法定代表人或其授权委托人必须持有效证件【法定代表人凭有效法定代表人身份证明书和身份证或委托代理人凭有效法人授权委托书和本人身份证、竞标保证金缴纳凭证复印件】依时到达指定地点等候当面谈判。

十一、联系事项：

1.采购单位：梧州市动物疫病预防控制中心

联系人：江先生   联系电话：0774-3854726

地址：长洲区三龙路18号

2.采购代理机构：广西嘉华建设项目管理咨询有限公司

联系人：甘先生           联系电话：0774-3852323

地址：梧州市新兴二路125号报业大厦11楼1105室

3、政府采购监督管理部门：梧州市财政局采购监督管理科

- 网上查询：

中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn ）

广西壮族自治区政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn/）

梧州市政府采购网（http://zfcg.wuzhou.gov.cn/）

广西嘉华建设项目管理咨询有限公司

2020 年 6 月 1 日

# 第二章  竞标人须知

## 竞标人须知前附表

| 条款号 号 | 编列内容 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 项目名称 | 梧州市动物疫病预防控制中心实验室配套采购及安装 |
| 1.2 | 项目编号 | WZZC-2020-J1-01473-GXJH |
| 2.1 | 采购预算金额 | 竞标报价：供应商必须就《采购需求》中的所有服务内容有可能发生的所有 费用作唯一完整报价，且最终报价不能超出采购预算价：150万元。（本 项目只允许递交一个方案的报价，不接受任何有选择性的报价。） |
| 2.2 | 竞标报价及费用 | 1、竞标人必须就“采购需求”中公布的采购内容作完整唯一报价； 2、不论竞标结果如何，竞标人均应自行承担所有与竞标有关的全部费用。 |
| 3.1 | 竞标人资格 | 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件。 2、国内注册、具备独立法人资格，企业经营范围满足本项目采购需求； 3、对在“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn/)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动； 4、本项目不接受联合体竞标。 |
| 4.1 | 竞标有效期 | 竞标截止之日后 60 天（日历日） |
| 5.1 | 竞标保证金 金额 | 竞标保证金金额为：人民币壹万伍仟万元整（￥15000元）(须足额交纳) 竞标人应在竞标截止时间前将竞标保证金从竞标单位基本账户汇至以下账户： 户名：广西嘉华建设项目管理咨询有限公司梧州分公司 开户银行：工行梧州分行营业部 银行账号：2104310009201070566 开标时须出示交款银行凭证原件（电子回单须加盖银行公章），(同时请在银行进帐单或电汇单的用途或空白栏上注明项目名称及项目编号），否则作投标无效 |
| 6.1 | 竞标文件份 | 正本壹份、副本肆份 |
| 7.1 | 竞标文件递交截止时间及地点 | 竞标人应于 2020 年 6 月 5 日 9 时30 分前将竞标文件按要求密封递交至广西嘉华建设项目管理咨询有限公司梧州分公司（梧州市新兴二路125号报业大厦11楼1105室）开标室，逾期送达或未按要求密封的竞标文件将予以拒收或作无效竞标文件处理。 |
| 8.1 | 谈判时间及地点 | 本项目将于2020年 6 月 5 日 9 时 30 分截标后在广西嘉华建设项目管理咨询有限公司梧州分公司（梧州市新兴二路125号报业大厦11楼1105室）开标室组织谈判。 |
| 9.1 | 评标办法 | 最低评标价法 |
| 10.1 | 履约保证金 | 履约保证金为合同价款的 3 %，由成交人在领取成交通知书前向业主指定账户提交履约保证金，不按时提交履约保证金的，采购人有充分理由取消其成交资格。履约保证金在施工竣工验收合格后无息退还。 开户名称： 开户银行： 帐 号： |
| 11.1 | 采购代理服务费 | 成交服务收费按国家发展计划委员会《竞标代理服务费管理暂行办法》（计价格【2002】1980号及发改办价格【2003】857号）收费标准向成交人收取。成交人领取成交通知书时应一次性向采购代理机构付清成交服务费。 |

## 一、总则

l、适用范围

1.1本竞争性谈判文件（以下简称谈判文件）适用于本谈判项目的竞标、谈判、评标、合同  履约、验收、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2、定义

“采购代理机构”是指：广西嘉华建设项目管理咨询有限公司

“竞标人”是指符合本次采购项目的竞标人资格并提交竞争性谈判响应文件、参加谈判的供应商。   如果该供应商在本次谈判中成交，即成为“成交供应商”。

“货物”系指按谈判文件规定，竞标人须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工   具、手册及其它有关技术资料和材料。

“服务”系指按谈判文件规定，竞标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导   以及其他类似的义务。

“项目”系指竞标人按谈判文件规定向采购人提供的货物和服务。

“书面形式”包括信函、传真、电报等。

3、竞标人资格

见竞标人须知前附表。

- 竞标费用

见竞标人须知前附表。

- 联合体竞标要求

本采购项目不接受联合体竞标。

- 质疑和投诉

6.1根据《中华人民共和国财政部令第 94 号-政府采购质疑和投诉办法》第十条规定，供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

## 6.2竞标人对采购代理机构的质疑答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向梧州政府采购监督管理办公室投诉。

## 6.3质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书实行实名制，均应明确阐述谈判文件、竞标过程或成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

## 二、竞争性谈判文件

8.竞争性谈判文件的组成

8.1 竞争性谈判文件包括下列内容：

（1）竞争性谈判公告；

（2）竞标人须知；

（3）采购需求；

（4）评标办法；

（5）合同主要条款及格式；

（6）竞争性谈判响应文件格式。

9.竞争性谈判文件的澄清和修改

9.1 竞标人应认真审阅本竞争性谈判文件，如有疑问，或发现其中有误或有要求不合理的，应在竞标人须知前附表规定的竞标人要求澄清的截止时间前以书面形式要求采购人或采购代理机构对竞争性谈判文件予以澄清；否则，由此产生的后果由竞标人自行负责。

9.2 采购人或采购代理机构必须在竞标截止时间3日前，以书面形式答复竞标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的澄清通知所有竞争性谈判文件收受人，除书面澄清以外的其他澄清方式及澄清内容均无效；如果澄清发出的时间距竞标截止时间不足3日，则相应延长竞标截止时间。

9.3 采购人或采购代理机构对已发出的竞争性谈判文件进行必要修改的，应在竞标截止时间3日前，以书面形式通知所有竞争性谈判文件收受人；如果修改竞争性谈判文件的时间距竞标截止时间不足3日，则相应延长投竞标截止时间。

9.4 采购人和采购代理机构可以视采购具体情况，延长竞标截止时间和开标时间，但至少应当在竞标截止时间三日前，将变更时间书面通知所有竞争性谈判文件收受人。

## 三、竞标文件

11.竞标文件的组成

11.1 竞标人的竞标文件应包括下列内容：

（1）竞标函（格式见第六章，必须提供）；

（2）竞标报价表（格式见第六章，必须提供）；

（3）技术规格偏离表（格式见第六章，必须提供）；

（4）竞标保证金缴纳证明复印件；（银行转账凭证依据或其他相关证明资料）

（5）营业执照副本复印件（未使用“三证合一”营业执照的，还须提供组织机构代码证和税务登记证）；

（6）法定代表人有效的身份证复印件（必须提供）；

（7）法人授权委托书原件及委托代理人有效的身份证复印件；（格式见第六章，委托代理时必须提供）；

（8）售后服务承诺书（必须提供）；

（9）竞标人近半年内任意3个月的依法缴纳社保费凭证或《依法缴纳或依法免交社保证明》复印件（新成立公司按实际缴交月份提供）（必须提供）；

（10）竞标人近半年内任意3个月的依法缴纳税费凭证或完税证明复印件（如竞标人有个别月份或季度无须缴纳税款的，请提供申报情况说明并加盖公章，格式自拟；新成立公司按实际缴交月份提供（必须提供）；

（11）竞标人 2019 年度的财务报表复印件（新成立公司或非公司制除外）（必须提供）；

（12）参加本项目活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（必须提供）；（13）投标方需要提供与报价方案相符的实验室设计图纸（必须提供）

以上有关材料应真实有效，由法定代表人或委托代理人签名并加盖竞标人公章（扫描公章无效），属于“必须提供”的文件必须于本项目截标前与竞争性谈判响应文件同时提交，其余由竞标人视自身情况自行提交。

12、本项目《采购需求》需要提交的相关证明材料及竞标人认为需要提供的证明材料。

13、竞标有效期

13.l 竞标文件在本须知第20条规定的竞标截止日期之日起60天（日历天）内有效。

13.2 在原定竞标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以书面形式向竞标人提出延长竞标有效期的要求。竞标人须以书面形式予以答复，竞标人可以拒绝这种要求而不被没收竞标保证金。同意延长竞标有效期的竞标人不允许修改其竞标文件，但需要相应地延长竞标保证金的有效期，在延长期内本须知第14条的规定仍然适用。

14、竞标保证金

14.1 竞标人应按前附表第7项的规定提交竞标保证金，此竞标保证金是竞标文件的一个组成部分。

14.2竞标保证金必须从竞标人基本账户以银行转帐或电汇的形式转入并注明项目编号，否则视为无效竞标保证金。可按下面开户名称、开户银行和帐号转入

户名：广西嘉华建设项目管理咨询有限公司梧州分公司

开户银行：工行梧州分行营业部

银行账号：2104310009201070566

14.3 对于未能按要求提交竞标保证金的竞标人，采购代理机构将视为不响应竞争性谈判文件而予以拒绝。

14.4 未成交的竞标人的竞标保证金将在成交通知书发出之日起5个工作日内退回（无息）。成交的竞标人的竞标保证金将在签署合同协议之日起5个工作日内退回（无息）。

14.5竞标保证金按转帐或电汇方式退回原转出账户。

14.6 如竞标人有下列情况，将被没收其竞标保证金:

14.6.l 成交的竞标人未能在成交通知书发出之日起5天的规定期限内签署合同协议；

14.6.2 竞标人在竞标有效期内撤回竞标文件的。

15、竞标答疑

15.1 采购代理机构向竞标人提供的有关施工现场的资料和数据，是采购代理机构现有的能使竞标人利用的资料。采购代理机构对竞标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

15.2 竞标人提出的与竞标有关的任何问题须在收到竞争性谈判文件后2天内，以书面形式送达采购代理机构，采购代理机构将通过“补遗文件”的形式予以答复。

15.3 采购补遗文件包括所有问题和答复，将迅速提供给所有获得竞争性谈判文件的竞标人。

16、竞标文件的份数和签署

16.l竞标人按本须知第17条的规定，编制一份竞标文件“正本”和前附表第8项所述份数的“副本”。竞标文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

16.2竞标文件正本与副本均应使用不能擦去的墨水打印或书写，由竞标人法定代表人或其授权委托人亲自签署并加盖法人单位公章。

16.3竞标文件正本及副本均应由竞标人的法定代表人或其委托代理人在凡规定签章处逐一签字或盖章，并逐页加盖单位公章。全套竞标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据采购代理机构指示进行的，或者是竞标人造成的必须修改的错误，但修改处应由竞标文件签字人签字证明并加盖印鉴，否则修改无效。

12.竞标报价

12.1 竞标人应按第四章“报价编制说明及依据”的要求进行报价。

12.2 竞标人在竞标截止时间前修改竞标函中的竞标总报价，应同时修改工程量清单中的相应报价。此修改须符合本章第18条的有关要求。

13.竞标有效期

13.1 在前附表第5项规定的竞标有效期内，竞标人不得要求撤销或修改其竞标文件。

13.2 出现特殊情况需要延长竞标有效期的，采购人以书面形式通知所有竞标人延长竞标有效期。竞标人同意延长的，应相应延长其竞标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其竞标文件；竞标人拒绝延长的，其报价失效，但竞标人有权收回其竞标保证金。

14.竞标保证金

14.1竞标人应按前附表第6项的规定提交竞标保证金，此竞标保证金是竞标文件的一个组成部分。招标代理机构实行项目固定竞标保证金管理或其他管理方式的，按相关规定执行。

14.2竞标保证金交纳方式：转账或电汇。竞标人以转账或电汇方式交到招标代理机构的账户上，“收款单位”一栏填招标代理机构的名称，“缴款人”一栏填竞标单位全称。办理竞标保证金交纳手续时，竞标人务必在银行进账单或电汇单的用途栏或空白栏上注明项目名称和项目编号，并将竞标保证金银行转账单粘贴到竞标文件中。

14.3 对于未能按14.2要求提交竞标保证金的竞标，采购人将视为不响应招标文件要求而拒绝，并作废标处理。

14.4 采购人与成交人签订合同后5个工作日内，向成交人和未成交的竞标人退还竞标保证金，不计利息。

14.5如竞标人有下列情形之一的，其竞标保证金将不予退还：

⑴竞标人在规定的竞标有效期内撤销或修改其竞标文件；

⑵成交人在收到成交通知书后，无正当理由拒绝与采购人签订合同协议或未按竞争性谈判文件规定提交履约保证金。

15.竞标答疑

15.1 采购人向竞标人提供的有关施工现场的资料和数据，是采购人现有的能使竞标人利用的资料。采购人对竞标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

15.2 竞标人提出的与竞标有关的任何问题须在收到竞争性谈判文件后2天内，以书面形式送达采购人或采购代理机构，采购人或采购代理机构将通过“补遗文件”的形式予以答复。

15.3 招标补遗文件包括所有问题和答复，将迅速提供给所有获得竞争性谈判文件的竞标人。

16.竞标文件的编制

16.1 竞标文件应按第六章“竞标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为竞标文件的组成部分。其中，竞标函附录在满足竞争性谈判文件实质性要求的基础上，可以提出比竞争性谈判文件要求更有利于采购人的承诺。

16.2 竞标文件应当对竞争性谈判文件有关工期、竞标有效期、质量要求、技术标准和要求、竞标范围等实质性内容作出响应。

16.3 竞标文件应用不褪色的材料书写或打印并加盖法人单位公章，竞标文件中要求竞标人的法定代表人或其委托代理人签字的项目须按要求签字确认。委托代理人签字的，竞标文件须附法定代表人签署的授权委托书。竞标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处须加盖单位章或由竞标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。

16.4 竞标文件正本一份，副本份数见前附表第7项要求，正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

16.5 竞标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，要求装订标准规范。

## 四、竞标

17.竞标文件的密封和标识

17.1 竞标文件的正本和副本应分别密封在竞标文件袋中，再密封在一个外层包封袋中（即采用双层包封法密封），内外层包装封口处须帖密封条盖密封章。

17.2 .1内层包封应写明：

（1）项目名称、项目编号

（2）竞标人名称、地址、邮政编码

（3）注明开标时间以前不得开封，以便竞标出现逾期送达时能原封退回。

17.2 .2外层包封应标明:

（1）项目名称、项目编号

（2）采购代理机构名称

（3）注明开标时间以前不得开封，但不得有竞标单位的任何标识。

17.3 未按本章第17.1条或17.2条要求密封和加写标记，采购人不予受理，并作无效竞标文件处理。

18.竞标文件的递交

18.1 竞标人应在前附表第8项规定的竞标截止时间前将竞标文件。凡逾期送达的竞标文件将视为无效竞标文件处理，并原封退回。

18.2 竞标人按前附表第9项规定的地点递交竞标文件，并由采购人或采购代理机构签收，

18.3 除竞争性谈判文件另有规定外，竞标人所递交的竞标文件不予退还。

18.4 逾期送达的或者未送达指定地点的竞标文件，采购人不予受理，并原封退回。

19.竞标文件的修改和撤回

19.1 在前附表第8项规定的竞标截止时间前，竞标人可以修改或撤回已递交的竞标文件，但应以书面形式通知采购人或采购代理机构。

19.2 竞标人修改或撤回已递交竞标文件的书面通知应按照本章第15.3项的要求签字或盖章。采购人或采购代理机构收到书面通知后，向竞标人出具签收凭证。

19.3 修改的内容为竞标文件的组成部分。修改的竞标文件应按照本章第三条、第四条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

## 五、竞争性谈判（简称谈判）

20.谈判时间和地点

20.1 采购代理机构将在前附表第9项规定的时间和地点组织谈判。

20.2 谈判会由采购代理机构组织并主持，对竞标文件进行检查，确定它们是否完整，是否按要求提供了竞标保证金，文件签署是否正确，以及是否按本须知规定编制。但按规定提交合格撤回通知的竞标文件不予开封。

20.3 谈判会议程序

- 主持人宣布谈判会议开始；

- 介绍参加谈判会议的人员名单（包括公证、监察、唱标、监标、记录人员）；

采购人代表和监标人员一同检验参加谈判会的竞标人的法定代表人或其授权委托人必须持有效证件：法定代表人持法定代表人身份证明书原件及本人身份证原件、竞标保证金交款银行凭证原件（电子回单须加盖银行公章）、有效的营业执照副本复印件或委托代理人持授权委托书原件和本人身份证原件、竞标保证金交款银行凭证原件（电子回单须加盖银行公章）、有效的营业执照副本复印件等。上述证件材料由采购人代表及监督部门代表进行核验，如上述内容缺项作为资格审查不合按无效竞标文件处理，其竞标文件将退还竞标人。

（3）各竞标人的代表应依时到达现场等候参加开标，并自觉接受核验上述证件,否则作无效竞标文件处理；

（4）各竞标人的代表交叉检验各竞标文件密封的完整性；

采购代理机构工作人员启封竞标文件，对未按规定密封和逾期送达的竞标文件不予启封；

（5）采购人代表和监标人员一同检验已开封的竞标文件是否符合竞争性谈判文件有关规定，是否完整，并宣读核查结果；

（6）主持人宣读竞标人在其竞标文件中承诺的竞标报价、工期、质量以及采购人认为有必要宣读的内容。唱标顺序按随机抽取方式进行；

（7）主持人公布工程上限控制价；

（8）主持人宣布评标期间的有关事项；

（9）主持人宣布谈判会议结束。

20.4将有效竞标文件送谈判小组评审。

20.5 竞标人少于三个的，采购人应当依照《中华人民共和国政府采购法》重新组织竞争性谈判。

## 六、评标

21.谈判小组

21.1.1本工程谈判小组应从政府采购云平台中随机抽取确定。

21.1.2谈判小组由采购人代表和评审专家共3人（含）以上单数组成；谈判小组中评审专家人数不少于总人数2/3，采购人代表不得以谈判专家身份参加谈判。在谈判开始前，谈判小组名单应严格保密。谈判小组的组成应根据采购项目的特点，结合专家的总体情况确定，并注意专业结构合理，知识水平、综合素质相当。

22.评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

23.评标方法

谈判小组按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对竞标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

24.评标内容的保密

24.1 在评标活动中，凡属于审查、澄清、评价和比较竞标的有关资料及有关授予合同的信息，都不应向竞标人或与评标无关的其他人泄露。

24.2 在竞标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，竞标人对采购人和谈判小组成员施加影响的任何行为，都将导致被取消竞标资格。

## 七、合同授予

25.定标方式

采购人依据谈判小组推荐的成交候选人确定成交人，并由采购代理机构在有关媒体上公示成交结果。

26.成交通知

26.1 采购人和采购代理机构在成交结果公示期满无异议后，应在竞标有效期截止前，以书面形式向成交人发出成交通知书。成交人须携带履约保证金银行转账凭证前来领取成交通知书，否则不予发放。

26.2 在该通知书（以下合同条件中称“成交通知书”）中给出采购人对成交的竞标人按本合同施工、竣工和保修工程的成交价（以下合同条件中称为“合同价格”），以及工期、质量和有关合同签订的日期、地点。

26.3 成交通知书为合同的组成部分。

26.4 采购人及采购代理机构应及时将未成交的结果通知其他竞标人。

27.履约保证金

27.1 在领取成交通知书前，成交人须向业主指定账户提交履约保证金，履约保证金为成交价的百分之叁（ 3 %），缴纳时请写明竞标项目名称及项目编号。

开户名称：

开户银行：

帐    号：

27.2 成交人如不按本章第27.1条要求提交履约保证金的，采购人有充分理由取消其成交资格并没收其竞标保证金。

27.3 工程竣工验收合格后10个工作日内，由成交人填写履约保证金退还申请表并经采购人确认后，由采购人如数向成交人退还履约保证金，不计利息。如成交人不按双方签订的合同履约，则对其全部履约保证金不予退还，履约保证金不足以赔偿的，按实际损失赔偿。

27.4 在履约保证金到期退还前，若成交人的开户名称、开户行、账号有更改的，请以书面形式通知采购人，否则由此产生的后果由成交人自负。

28.签订合同

29.1成交人须携带履约保证金缴纳凭证原件及成交通知书原件，按成交通知书中规定的时间和地点，根据竞争性谈判文件和成交人的竞标文件，由法定代表人或授权代表前往与采购人签订合同。成交人无正当理由拒签合同的，采购人取消其成交资格。

## 八、其他

29.成交代理服务费

30.1 根据国家发改委计价格[2002]1980号文件及发改办价格[2003]857号文件的相关规定，对成交代理服务费作如下约定：

在发出成交通知书前，成交人须向采购代理机构一次付清成交代理服务费，成交代理服务费按计价格[2002]1980号文件及发改办价格[2003]857号文件规定的标准收取。否则，采购代理机构将视之为违约，取消该成交决定并没收成交人的全部竞标保证金。

30.废标

31.1 有下列情形之一的，应予以废标：

⑴竞标截止时间止，竞标人不足3家的；

⑵评标过程中符合专业条件或者对竞争性谈判文件作出实质响应的竞标人不足三家的；

⑶出现影响采购公正的违法、违规行为的；

⑷竞标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

⑸因重大变故，采购任务取消的。

31.质疑

32.1竞标人认为公开竞争性谈判文件使自己的权益受到损害的，可以在获取公开竞争性谈判文件之日起七个工作日内以书面形式向采购人委托的采购代理机构质疑；竞标截止时间后，采购代理机构不再受理对公开竞争性谈判文件的质疑。

32.2竞标人认为采购过程和成交、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人委托的采购代理机构质疑。

32.3采购代理机构应当依照31.1和31.2条款的规定就采购人委托范围内的事项在收到竞标人的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

32.投诉

33.1 竞标人必须首先经过质疑程序，在对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定时间内做出答复，可以在答复期满十五个工作日内以书面向行业行政主管部门投诉。

33.质疑及投诉的书面要求

34.1 质疑人或投诉人提供的书面材料（如材料中有外文资料应同事附上中文译本）应当包括以下材料：

⑴质疑人或投诉人的单位名称或姓名、详细地址、邮政编码、联系电话等；

⑵被质疑人或被投诉人的单位名称或姓名；

⑶质疑或投诉的事实及理由；

⑷有关违纪违规的情况和有效证明材料；

⑸质疑人或投诉人的签章及质疑或投诉时间。

如不按以上规定质疑或投诉的，视为无效质疑或无效投诉，不予受理。

34.解释权

35.1 本竞争性谈判文件是根据《中华人民共和国政府采购法》以及参照国际惯例编制，解释权属本采购代理机构。

# 采购需求

| 序号 | 名称 | 规 格（mm） | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 备注（▲为关键项，必须满足） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一部分：实验台柜及配套 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四楼血清实验室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 中央台 | 6200mm*1500mm*850mm | 台 | 1 |  |  | ▲1、主体框架：边立柱采用铝合金80mm×45mm“M”型立柱；支架横梁采用70mm×45mm方立柱；横梁为60mm×45mm方管，厚度均为≥1.5mm；表面均有防滑凹槽经环氧树脂静电喷涂，耐腐蚀、耐酸碱，连接件采用模具开模的PP接头，承重≥500公斤；所投铝合金框架规格、型号80mm×45mm×1.5mm“M”型立柱，参照GB/T 3325-2017 《金属家具通用技术条件》金属电镀层理化性能中的“抗盐雾”检测结果为合格,提供省级以上（含省级）第三方检测机构出具的产品检测报告复印件（原件备查），送检样品抗盐雾检测项目检测结果为合格，加盖公章。箱体及门面板：采用18mm厚高密度板，以2mm厚PVC封边 。滑轨：采用三节静音滑道；拉手：实验室专用铝合金暗拉手，不凸出于门、屉面外或同类型设计，实验台五金件各项指标均符合QB/T 2454-2013标准要求；台面：12.7mm实心理化板；边缘加厚至25.4mm厚，可抵抗各种酸，碱，强氧化剂等腐蚀试剂，包括强酸、强碱。2、采用PP塑料四连杆铰链，结构上需满足内置安装，铰链不可外露于产品外观，并且适用于外盖门、半盖门、内嵌门等门扇结构。▲3、PP塑料四连杆铰链检测报告性能耐腐蚀测试参考： GB-T11547-2008塑料耐液体化学试剂性能的测定，并依据用GB／T 15596 1995规定的方法判定，满足样品无明显变化只要求。a、试样用75%硫酸溶液浸泡48h后，外观应无明显可见的裂纹、破损及变形；b、试样用10%盐酸溶液浸泡48h后，外观应无明显可见的裂纹、破损及变形；c、试样用10%硝酸溶液浸泡48h后，外观应无明显可见的裂纹、破损及变形；d、试样用40%氢氧化溶液浸泡48h后，外观应无明显可见；e、以上参数需持有具备CMA证书的检测机构出具的检验检测报告复印件（在响应文件中必须提供），原件备查。 |
| 2 | 试剂架 | 6140mm*300mm*700mm | 组 | 1 |  |  | 铝玻结构，40*80*1.5铝立柱，12MM厚钢化玻璃，两边带40MM高挡水沿，双层 |
| 3 | 立式插座盒及插座 |  | 套 | 8 |  |  | 钢制一体成型插座盒，多功能3孔插座，220V,10A. |
| 4 | 边台 | 7000mm*750mm*850mm | 台 | 1 |  |  | ▲1、主体框架：边立柱采用铝合金80mm×45mm“M”型立柱；支架横梁采用70mm×45mm方立柱；横梁为60mm×45mm方管，厚度均为≥1.5mm；表面均有防滑凹槽经环氧树脂静电喷涂，耐腐蚀、耐酸碱，连接件采用模具开模的PP接头，承重≥500公斤；所投铝合金框架规格、型号80mm×45mm×1.5mm“M”型立柱，参照GB/T 3325-2017 《金属家具通用技术条件》金属电镀层理化性能中的“抗盐雾”检测结果为合格,提供省级以上（含省级）第三方检测机构出具的产品检测报告复印件（原件备查），送检样品抗盐雾检测项目检测结果为合格，加盖公章。箱体及门面板：采用18mm厚高密度板，以2mm厚PVC封边 。滑轨：采用三节静音滑道；拉手：实验室专用铝合金暗拉手，不凸出于门、屉面外或同类型设计，实验台五金件各项指标均符合QB/T 2454-2013标准要求；台面：12.7mm实心理化板；边缘加厚至25.4mm厚，可抵抗各种酸，碱，强氧化剂等腐蚀试剂，包括强酸、强碱。2、采用PP塑料四连杆铰链，结构上需满足内置安装，铰链不可外露于产品外观，并且适用于外盖门、半盖门、内嵌门等门扇结构。▲3、PP塑料四连杆铰链检测报告性能耐腐蚀测试参考： GB-T11547-2008塑料耐液体化学试剂性能的测定，并依据用GB／T 15596 1995规定的方法判定，满足样品无明显变化只要求。a、试样用75%硫酸溶液浸泡48h后，外观应无明显可见的裂纹、破损及变形；b、试样用10%盐酸溶液浸泡48h后，外观应无明显可见的裂纹、破损及变形；c、试样用10%硝酸溶液浸泡48h后，外观应无明显可见的裂纹、破损及变形；d、试样用40%氢氧化溶液浸泡48h后，外观应无明显可见；e、以上参数需持有具备CMA证书的检测机构出具的检验检测报告复印件（在响应文件中必须提供），原件备查。 |
| 5 | 角柜 | 1000/750mm*1000/750mm*850mm | 台 | 1 |  |  | ▲1、主体框架：边立柱采用铝合金80mm×45mm“M”型立柱；支架横梁采用70mm×45mm方立柱；横梁为60mm×45mm方管，厚度均为≥1.5mm；表面均有防滑凹槽经环氧树脂静电喷涂，耐腐蚀、耐酸碱，连接件采用模具开模的PP接头，承重≥500公斤；所投铝合金框架规格、型号80mm×45mm×1.5mm“M”型立柱，参照GB/T 3325-2017 《金属家具通用技术条件》金属电镀层理化性能中的“抗盐雾”检测结果为合格,提供省级以上（含省级）第三方检测机构出具的产品检测报告复印件（原件备查），送检样品抗盐雾检测项目检测结果为合格，加盖公章。箱体及门面板：采用18mm厚高密度板，以2mm厚PVC封边 。滑轨：采用三节静音滑道；拉手：实验室专用铝合金暗拉手，不凸出于门、屉面外或同类型设计，实验台五金件各项指标均符合QB/T 2454-2013标准要求；台面：12.7mm实心理化板；边缘加厚至25.4mm厚，可抵抗各种酸，碱，强氧化剂等腐蚀试剂，包括强酸、强碱。2、采用PP塑料四连杆铰链，结构上需满足内置安装，铰链不可外露于产品外观，并且适用于外盖门、半盖门、内嵌门等门扇结构。▲3、PP塑料四连杆铰链检测报告性能耐腐蚀测试参考： GB-T11547-2008塑料耐液体化学试剂性能的测定，并依据用GB／T 15596 1995规定的方法判定，满足样品无明显变化只要求。a、试样用75%硫酸溶液浸泡48h后，外观应无明显可见的裂纹、破损及变形；b、试样用10%盐酸溶液浸泡48h后，外观应无明显可见的裂纹、破损及变形；c、试样用10%硝酸溶液浸泡48h后，外观应无明显可见的裂纹、破损及变形；d、试样用40%氢氧化溶液浸泡48h后，外观应无明显可见；e、以上参数需持有具备CMA证书的检测机构出具的检验检测报告复印件（在响应文件中必须提供），原件备查。 |
| 6 | 边台 | 6000mm*750mm*850mm | 台 | 1 |  |  | ▲1、主体框架：边立柱采用铝合金80mm×45mm“M”型立柱；支架横梁采用70mm×45mm方立柱；横梁为60mm×45mm方管，厚度均为≥1.5mm；表面均有防滑凹槽经环氧树脂静电喷涂，耐腐蚀、耐酸碱，连接件采用模具开模的PP接头，承重≥500公斤；所投铝合金框架规格、型号80mm×45mm×1.5mm“M”型立柱，参照GB/T 3325-2017 《金属家具通用技术条件》金属电镀层理化性能中的“抗盐雾”检测结果为合格,提供省级以上（含省级）第三方检测机构出具的产品检测报告复印件（原件备查），送检样品抗盐雾检测项目检测结果为合格，加盖公章。箱体及门面板：采用18mm厚高密度板，以2mm厚PVC封边 。滑轨：采用三节静音滑道；拉手：实验室专用铝合金暗拉手，不凸出于门、屉面外或同类型设计，实验台五金件各项指标均符合QB/T 2454-2013标准要求；台面：12.7mm实心理化板；边缘加厚至25.4mm厚，可抵抗各种酸，碱，强氧化剂等腐蚀试剂，包括强酸、强碱。2、采用PP塑料四连杆铰链，结构上需满足内置安装，铰链不可外露于产品外观，并且适用于外盖门、半盖门、内嵌门等门扇结构。▲3、PP塑料四连杆铰链检测报告性能耐腐蚀测试参考： GB-T11547-2008塑料耐液体化学试剂性能的测定，并依据用GB／T 15596 1995规定的方法判定，满足样品无明显变化只要求。a、试样用75%硫酸溶液浸泡48h后，外观应无明显可见的裂纹、破损及变形；b、试样用10%盐酸溶液浸泡48h后，外观应无明显可见的裂纹、破损及变形；c、试样用10%硝酸溶液浸泡48h后，外观应无明显可见的裂纹、破损及变形；d、试样用40%氢氧化溶液浸泡48h后，外观应无明显可见；e、以上参数需持有具备CMA证书的检测机构出具的检验检测报告复印件（在响应文件中必须提供），原件备查。 |
| 7 | PP水盆/三联水龙头 | 外径550mm*450mm*310mm | 套 | 3 |  |  | 采用优质PP材质，模具成型，抑菌、易清洁，耐腐蚀，台下托底式安装，且利于台面残水自然回流，美观实用；规格由小到大，可根据实际需要选用;采用优质三口灰色水龙头，出水嘴为铜质尖嘴型，高头、单口360°旋转，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞，具有缓压作用。管体部份为黄铜合金制，表面并经烤漆喷涂处理，防锈耐腐蚀。 |
| 8 | 桌上型紧急洗眼器 |  | 套 | 1 |  |  | 主体:加厚铜质H59-1，洗眼喷头:加厚铜质环氧树脂涂层外加软性橡胶,出水经缓压处理呈泡沫状水柱,防止冲伤眼睛。莲蓬头护罩：Φ70橡胶质护杯，以避免紧急使用时瞬间接触眼部造成碰撞二次伤害。防尘盖: PP材质, 平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然时短暂的高水压，防止冲伤眼睛，防尘盖有连接于护罩可防尘脱落。使用时自动被水冲开。水流锁定开关:水流开启,水流锁定功能一次完成,方便使用。控水阀:止逆阀,其阀门可自动关闭，前置过滤器：配有小型前置过滤器主要的去除管道所产生的沉淀杂质和细菌、微生物残骸、铁锈、沙泥等大于5微米以上的颗粒杂质，避免眼睛及人体肌肤受到伤害。供水软管:长度1.5米,软性PVC管外覆不锈钢网,外层包裹PE管,有效防止生锈、渗漏。操作：1.承受压力：0.1 bar-10 bar，2.推荐压力：1 bar-6 bar，3.工作最小水压：4bar，4.理想供给水温度：27℃-37 ℃，5.进水接口：内接口 G1/2，6.出水量：单洗眼器＞6升/分钟，双洗眼器＞11.4升/分钟。符合美国 ANSI Z358-1 2014 洗眼器标准之规定。 |
| 9 | 单面滴水架 | 450mm*630mm*120mm | 套 | 3 |  |  | PP材质，款式：外观新颖，具有时代气息。不同于普通滴水架。材质：高密度PP类型：单面尺寸：630*450*120，滴水棒：50根， 分别配烧杯棒，长试管棒，小试管棒三种，可拆卸式滴水棒，方便实用。底部托盘中间设有排水孔，安装方式：壁挂式/台式。 |
| 10 | 实验室钢制插座（台式） |  | 套 | 8 |  |  | 特质宝钢冷轧板折弯一体成型，1.0MM厚，金属表面经酸洗、磷化等化学防锈处理后高压静电均匀喷涂环氧树脂粉末（90um），两头封口，多功能6孔插座，220V,10A. |
| 四楼仪器室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 边台 | 2200mm*750mm*850mm | 台 | 2 |  |  | ▲1、主体框架：边立柱采用铝合金80mm×45mm“M”型立柱；支架横梁采用70mm×45mm方立柱；横梁为60mm×45mm方管，厚度均为≥1.5mm；表面均有防滑凹槽经环氧树脂静电喷涂，耐腐蚀、耐酸碱，连接件采用模具开模的PP接头，承重≥500公斤；所投铝合金框架规格、型号80mm×45mm×1.5mm“M”型立柱，参照GB/T 3325-2017 《金属家具通用技术条件》金属电镀层理化性能中的“抗盐雾”检测结果为合格,提供省级以上（含省级）第三方检测机构出具的产品检测报告复印件（原件备查），送检样品抗盐雾检测项目检测结果为合格，加盖公章。箱体及门面板：采用18mm厚高密度板，以2mm厚PVC封边 。滑轨：采用三节静音滑道；拉手：实验室专用铝合金暗拉手，不凸出于门、屉面外或同类型设计，实验台五金件各项指标均符合QB/T 2454-2013标准要求；台面：12.7mm实心理化板；边缘加厚至25.4mm厚，可抵抗各种酸，碱，强氧化剂等腐蚀试剂，包括强酸、强碱。2、采用PP塑料四连杆铰链，结构上需满足内置安装，铰链不可外露于产品外观，并且适用于外盖门、半盖门、内嵌门等门扇结构。▲3、PP塑料四连杆铰链检测报告性能耐腐蚀测试参考： GB-T11547-2008塑料耐液体化学试剂性能的测定，并依据用GB／T 15596 1995规定的方法判定，满足样品无明显变化只要求。a、试样用75%硫酸溶液浸泡48h后，外观应无明显可见的裂纹、破损及变形；b、试样用10%盐酸溶液浸泡48h后，外观应无明显可见的裂纹、破损及变形；c、试样用10%硝酸溶液浸泡48h后，外观应无明显可见的裂纹、破损及变形；d、试样用40%氢氧化溶液浸泡48h后，外观应无明显可见；e、以上参数需持有具备CMA证书的检测机构出具的检验检测报告复印件（在响应文件中必须提供），原件备查。 |
| 12 | 角柜 | 1000/750mm*1000/750mm*850mm | 台 | 2 |  |  | ▲1、主体框架：边立柱采用铝合金80mm×45mm“M”型立柱；支架横梁采用70mm×45mm方立柱；横梁为60mm×45mm方管，厚度均为≥1.5mm；表面均有防滑凹槽经环氧树脂静电喷涂，耐腐蚀、耐酸碱，连接件采用模具开模的PP接头，承重≥500公斤；所投铝合金框架规格、型号80mm×45mm×1.5mm“M”型立柱，参照GB/T 3325-2017 《金属家具通用技术条件》金属电镀层理化性能中的“抗盐雾”检测结果为合格,提供省级以上（含省级）第三方检测机构出具的产品检测报告复印件（原件备查），送检样品抗盐雾检测项目检测结果为合格，加盖公章。箱体及门面板：采用18mm厚高密度板，以2mm厚PVC封边 。滑轨：采用三节静音滑道；拉手：实验室专用铝合金暗拉手，不凸出于门、屉面外或同类型设计，实验台五金件各项指标均符合QB/T 2454-2013标准要求；台面：12.7mm实心理化板；边缘加厚至25.4mm厚，可抵抗各种酸，碱，强氧化剂等腐蚀试剂，包括强酸、强碱。2、采用PP塑料四连杆铰链，结构上需满足内置安装，铰链不可外露于产品外观，并且适用于外盖门、半盖门、内嵌门等门扇结构。▲3、PP塑料四连杆铰链检测报告性能耐腐蚀测试参考： GB-T11547-2008塑料耐液体化学试剂性能的测定，并依据用GB／T 15596 1995规定的方法判定，满足样品无明显变化只要求。a、试样用75%硫酸溶液浸泡48h后，外观应无明显可见的裂纹、破损及变形；b、试样用10%盐酸溶液浸泡48h后，外观应无明显可见的裂纹、破损及变形；c、试样用10%硝酸溶液浸泡48h后，外观应无明显可见的裂纹、破损及变形；d、试样用40%氢氧化溶液浸泡48h后，外观应无明显可见；e、以上参数需持有具备CMA证书的检测机构出具的检验检测报告复印件（在响应文件中必须提供），原件备查。 |
| 13 | 边台 | 4000mm*750mm*850mm | 台 | 1 |  |  | ▲1、主体框架：边立柱采用铝合金80mm×45mm“M”型立柱；支架横梁采用70mm×45mm方立柱；横梁为60mm×45mm方管，厚度均为≥1.5mm；表面均有防滑凹槽经环氧树脂静电喷涂，耐腐蚀、耐酸碱，连接件采用模具开模的PP接头，承重≥500公斤；所投铝合金框架规格、型号80mm×45mm×1.5mm“M”型立柱，参照GB/T 3325-2017 《金属家具通用技术条件》金属电镀层理化性能中的“抗盐雾”检测结果为合格,提供省级以上（含省级）第三方检测机构出具的产品检测报告复印件（原件备查），送检样品抗盐雾检测项目检测结果为合格，加盖公章。箱体及门面板：采用18mm厚高密度板，以2mm厚PVC封边 。滑轨：采用三节静音滑道；拉手：实验室专用铝合金暗拉手，不凸出于门、屉面外或同类型设计，实验台五金件各项指标均符合QB/T 2454-2013标准要求；台面：12.7mm实心理化板；边缘加厚至25.4mm厚，可抵抗各种酸，碱，强氧化剂等腐蚀试剂，包括强酸、强碱。2、采用PP塑料四连杆铰链，结构上需满足内置安装，铰链不可外露于产品外观，并且适用于外盖门、半盖门、内嵌门等门扇结构。▲PP塑料四连杆铰链检测报告性能耐腐蚀测试参考： GB-T11547-2008塑料耐液体化学试剂性能的测定，并依据用GB／T 15596 1995规定的方法判定，满足样品无明显变化只要求。a、试样用75%硫酸溶液浸泡48h后，外观应无明显可见的裂纹、破损及变形；b、试样用10%盐酸溶液浸泡48h后，外观应无明显可见的裂纹、破损及变形；c、试样用10%硝酸溶液浸泡48h后，外观应无明显可见的裂纹、破损及变形；d、试样用40%氢氧化溶液浸泡48h后，外观应无明显可见；e、以上参数需持有具备CMA证书的检测机构出具的检验检测报告复印件（在响应文件中必须提供），原件备查。 |
| 14 | 边台 | 3300mm*750mm*850mm | 台 | 1 |  |  | ▲1、主体框架：边立柱采用铝合金80mm×45mm“M”型立柱；支架横梁采用70mm×45mm方立柱；横梁为60mm×45mm方管，厚度均为≥1.5mm；表面均有防滑凹槽经环氧树脂静电喷涂，耐腐蚀、耐酸碱，连接件采用模具开模的PP接头，承重≥500公斤；所投铝合金框架规格、型号80mm×45mm×1.5mm“M”型立柱，参照GB/T 3325-2017 《金属家具通用技术条件》金属电镀层理化性能中的“抗盐雾”检测结果为合格,提供省级以上（含省级）第三方检测机构出具的产品检测报告复印件（原件备查），送检样品抗盐雾检测项目检测结果为合格，加盖公章。箱体及门面板：采用18mm厚高密度板，以2mm厚PVC封边 。滑轨：采用三节静音滑道；拉手：实验室专用铝合金暗拉手，不凸出于门、屉面外或同类型设计，实验台五金件各项指标均符合QB/T 2454-2013标准要求；台面：12.7mm实心理化板；边缘加厚至25.4mm厚，可抵抗各种酸，碱，强氧化剂等腐蚀试剂，包括强酸、强碱。2、采用PP塑料四连杆铰链，结构上需满足内置安装，铰链不可外露于产品外观，并且适用于外盖门、半盖门、内嵌门等门扇结构。▲3、PP塑料四连杆铰链检测报告性能耐腐蚀测试参考： GB-T11547-2008塑料耐液体化学试剂性能的测定，并依据用GB／T 15596 1995规定的方法判定，满足样品无明显变化只要求。a、试样用75%硫酸溶液浸泡48h后，外观应无明显可见的裂纹、破损及变形；b、试样用10%盐酸溶液浸泡48h后，外观应无明显可见的裂纹、破损及变形；c、试样用10%硝酸溶液浸泡48h后，外观应无明显可见的裂纹、破损及变形；d、试样用40%氢氧化溶液浸泡48h后，外观应无明显可见；e、以上参数需持有具备CMA证书的检测机构出具的检验检测报告复印件（在响应文件中必须提供），原件备查。 |
| 15 | 实验室钢制插座（台式） |  | 套 | 12 |  |  | 特质宝钢冷轧板折弯一体成型，1.0MM厚，金属表面经酸洗、磷化等化学防锈处理后高压静电均匀喷涂环氧树脂粉末（90um），两头封口，多功能6孔插座，220V,10A. |
| 四楼洗涤消毒室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 洗涤台 | 1000mm*750mm*850mm | 台 | 1 |  |  | ▲1、主体框架：边立柱采用铝合金80mm×45mm“M”型立柱；支架横梁采用70mm×45mm方立柱；横梁为60mm×45mm方管，厚度均为≥1.5mm；表面均有防滑凹槽经环氧树脂静电喷涂，耐腐蚀、耐酸碱，连接件采用模具开模的PP接头，承重≥500公斤；所投铝合金框架规格、型号80mm×45mm×1.5mm“M”型立柱，参照GB/T 3325-2017 《金属家具通用技术条件》金属电镀层理化性能中的“抗盐雾”检测结果为合格,提供省级以上（含省级）第三方检测机构出具的产品检测报告复印件（原件备查），送检样品抗盐雾检测项目检测结果为合格，加盖公章。箱体及门面板：采用18mm厚高密度板，以2mm厚PVC封边 。滑轨：采用三节静音滑道；拉手：实验室专用铝合金暗拉手，不凸出于门、屉面外或同类型设计，实验台五金件各项指标均符合QB/T 2454-2013标准要求；台面：12.7mm实心理化板；边缘加厚至25.4mm厚，可抵抗各种酸，碱，强氧化剂等腐蚀试剂，包括强酸、强碱。2、采用PP塑料四连杆铰链，结构上需满足内置安装，铰链不可外露于产品外观，并且适用于外盖门、半盖门、内嵌门等门扇结构。▲3、PP塑料四连杆铰链检测报告性能耐腐蚀测试参考： GB-T11547-2008塑料耐液体化学试剂性能的测定，并依据用GB／T 15596 1995规定的方法判定，满足样品无明显变化只要求。a、试样用75%硫酸溶液浸泡48h后，外观应无明显可见的裂纹、破损及变形；b、试样用10%盐酸溶液浸泡48h后，外观应无明显可见的裂纹、破损及变形；c、试样用10%硝酸溶液浸泡48h后，外观应无明显可见的裂纹、破损及变形；d、试样用40%氢氧化溶液浸泡48h后，外观应无明显可见；e、以上参数需持有具备CMA证书的检测机构出具的检验检测报告复印件（在响应文件中必须提供），原件备查。 |
| 17 | 角柜（带水） | 1000/750mm*1000/750mm*850mm | 台 | 1 |  |  | ▲1、主体框架：边立柱采用铝合金80mm×45mm“M”型立柱；支架横梁采用70mm×45mm方立柱；横梁为60mm×45mm方管，厚度均为≥1.5mm；表面均有防滑凹槽经环氧树脂静电喷涂，耐腐蚀、耐酸碱，连接件采用模具开模的PP接头，承重≥500公斤；所投铝合金框架规格、型号80mm×45mm×1.5mm“M”型立柱，参照GB/T 3325-2017 《金属家具通用技术条件》金属电镀层理化性能中的“抗盐雾”检测结果为合格,提供省级以上（含省级）第三方检测机构出具的产品检测报告复印件（原件备查），送检样品抗盐雾检测项目检测结果为合格，加盖公章。箱体及门面板：采用18mm厚高密度板，以2mm厚PVC封边 。滑轨：采用三节静音滑道；拉手：实验室专用铝合金暗拉手，不凸出于门、屉面外或同类型设计，实验台五金件各项指标均符合QB/T 2454-2013标准要求；台面：12.7mm实心理化板；边缘加厚至25.4mm厚，可抵抗各种酸，碱，强氧化剂等腐蚀试剂，包括强酸、强碱。2、采用PP塑料四连杆铰链，结构上需满足内置安装，铰链不可外露于产品外观，并且适用于外盖门、半盖门、内嵌门等门扇结构。▲3、PP塑料四连杆铰链检测报告性能耐腐蚀测试参考： GB-T11547-2008塑料耐液体化学试剂性能的测定，并依据用GB／T 15596 1995规定的方法判定，满足样品无明显变化只要求。a、试样用75%硫酸溶液浸泡48h后，外观应无明显可见的裂纹、破损及变形；b、试样用10%盐酸溶液浸泡48h后，外观应无明显可见的裂纹、破损及变形；c、试样用10%硝酸溶液浸泡48h后，外观应无明显可见的裂纹、破损及变形；d、试样用40%氢氧化溶液浸泡48h后，外观应无明显可见；e、以上参数需持有具备CMA证书的检测机构出具的检验检测报告复印件（在响应文件中必须提供），原件备查。 |
| 18 | PP水盆/三联水龙头 | 外径550mm*450mm*310mm | 套 | 2 |  |  | 采用优质PP材质，模具成型，抑菌、易清洁，耐腐蚀，台下托底式安装，且利于台面残水自然回流，美观实用；规格由小到大，可根据实际需要选用;采用优质三口灰色水龙头，出水嘴为铜质尖嘴型，高头、单口360°旋转，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞，具有缓压作用。管体部份为黄铜合金制，表面并经烤漆喷涂处理，防锈耐腐蚀。 |
| 19 | 单面滴水架 | 450mm*630mm*120mm | 套 | 2 |  |  | PP材质，款式：外观新颖，具有时代气息。不同于普通滴水架。材质：高密度PP类型：单面尺寸：630*450*120，滴水棒：50根， 分别配烧杯棒，长试管棒，小试管棒三种，可拆卸式滴水棒，方便实用。底部托盘中间设有排水孔，安装方式：壁挂式/台式。 |
| 20 | 桌上型紧急洗眼器 |  | 套 | 1 |  |  | 主体:加厚铜质H59-1，洗眼喷头:加厚铜质环氧树脂涂层外加软性橡胶,出水经缓压处理呈泡沫状水柱,防止冲伤眼睛。莲蓬头护罩：Φ70橡胶质护杯，以避免紧急使用时瞬间接触眼部造成碰撞二次伤害。防尘盖: PP材质, 平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然时短暂的高水压，防止冲伤眼睛，防尘盖有连接于护罩可防尘脱落。使用时自动被水冲开。水流锁定开关:水流开启,水流锁定功能一次完成,方便使用。控水阀:止逆阀,其阀门可自动关闭，前置过滤器：配有小型前置过滤器主要的去除管道所产生的沉淀杂质和细菌、微生物残骸、铁锈、沙泥等大于5微米以上的颗粒杂质，避免眼睛及人体肌肤受到伤害。供水软管:长度1.5米,软性PVC管外覆不锈钢网,外层包裹PE管,有效防止生锈、渗漏。操作：1.承受压力：0.1 bar-10 bar，2.推荐压力：1 bar-6 bar，3.工作最小水压：4bar，4.理想供给水温度：27℃-37 ℃，5.进水接口：内接口 G1/2，6.出水量：单洗眼器＞6升/分钟，双洗眼器＞11.4升/分钟。符合美国 ANSI Z358-1 2014 洗眼器标准之规定。 |
| 21 | 拖把池 | 500mm*340mm**420mm | 个 | 1 |  |  | 高温陶瓷，微晶智洁釉，含不锈钢水龙头及排水管、存水弯配件等整套 |
| 四、五楼更衣室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 更衣柜 | 900mm*450mm*1800mm | 台 | 12 |  |  | 1、框架采用27mm*27mm*1.2mm厚铝合金型材框架，经高强度尼龙接插件连接，表面经过环氧树酯静电粉沫喷涂, 高温固化，防腐性好，紧密强固；2、柜体：两侧及背板采用12mm优质三聚氰胺高密度板，所有板材截面PVC热熔胶防水封边处理。3、柜体门板、立板及层板采用18mm优质三聚氰胺中密度板，板材截面PVC热熔胶防水封边处理。配铝合金暗拉手以及不锈钢挂衣管 |
| 23 | 鞋柜 | 900mm*450mm*900mm | 台 | 4 |  |  | 1、框架采用27mm*27mm*1.2mm厚铝合金型材框架，经高强度尼龙接插件连接，表面经过环氧树酯静电粉沫喷涂, 高温固化，防腐性好，紧密强固；2、柜体：两侧及背板采用12mm优质三聚氰胺高密度板，所有板材截面PVC热熔胶防水封边处理。3、柜体门板、立板及层板采用18mm优质三聚氰胺中密度板，板材截面PVC热熔胶防水封边处理。配铝合金暗拉手以及不锈钢挂衣管 |
| 五楼试剂准备室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 边台 | 4940mm*750mm*850mm | 台 | 1 |  |  | ▲1、主体框架：边立柱采用铝合金80mm×45mm“M”型立柱；支架横梁采用70mm×45mm方立柱；横梁为60mm×45mm方管，厚度均为≥1.5mm；表面均有防滑凹槽经环氧树脂静电喷涂，耐腐蚀、耐酸碱，连接件采用模具开模的PP接头，承重≥500公斤；所投铝合金框架规格、型号80mm×45mm×1.5mm“M”型立柱，参照GB/T 3325-2017 《金属家具通用技术条件》金属电镀层理化性能中的“抗盐雾”检测结果为合格,提供省级以上（含省级）第三方检测机构出具的产品检测报告复印件（原件备查），送检样品抗盐雾检测项目检测结果为合格，加盖公章。箱体及门面板：采用18mm厚高密度板，以2mm厚PVC封边 。滑轨：采用三节静音滑道；拉手：实验室专用铝合金暗拉手，不凸出于门、屉面外或同类型设计，实验台五金件各项指标均符合QB/T 2454-2013标准要求；台面：12.7mm实心理化板；边缘加厚至25.4mm厚，可抵抗各种酸，碱，强氧化剂等腐蚀试剂，包括强酸、强碱。2、采用PP塑料四连杆铰链，结构上需满足内置安装，铰链不可外露于产品外观，并且适用于外盖门、半盖门、内嵌门等门扇结构。▲3、PP塑料四连杆铰链检测报告性能耐腐蚀测试参考： GB-T11547-2008塑料耐液体化学试剂性能的测定，并依据用GB／T 15596 1995规定的方法判定，满足样品无明显变化只要求。a、试样用75%硫酸溶液浸泡48h后，外观应无明显可见的裂纹、破损及变形；b、试样用10%盐酸溶液浸泡48h后，外观应无明显可见的裂纹、破损及变形；c、试样用10%硝酸溶液浸泡48h后，外观应无明显可见的裂纹、破损及变形；d、试样用40%氢氧化溶液浸泡48h后，外观应无明显可见；e、以上参数需持有具备CMA证书的检测机构出具的检验检测报告复印件（在响应文件中必须提供），原件备查。 |
| 25 | PP水盆/单联感应水龙头 | 外径550mm*450mm*310mm | 套 | 1 |  |  | 采用优质PP材质，模具成型，抑菌、易清洁，耐腐蚀，台下托底式安装，且利于台面残水自然回流，美观实用；规格由小到大，可根据实际需要选用;采用优质单口灰色感应水龙头，出水嘴为铜质尖嘴型，高头、单口360°旋转，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞，具有缓压作用。管体部份为黄铜合金制，表面并经烤漆喷涂处理，防锈耐腐蚀。 |
| 26 | 实验室钢制插座（台式） |  | 套 | 3 |  |  | 特质宝钢冷轧板折弯一体成型，1.0MM厚，金属表面经酸洗、磷化等化学防锈处理后高压静电均匀喷涂环氧树脂粉末（90um），两头封口，多功能6孔插座，220V,10A. |
| 五楼样品处理室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 边台 | 3100mm*750mm*850mm | 台 | 1 |  |  | ▲1、主体框架：边立柱采用铝合金80mm×45mm“M”型立柱；支架横梁采用70mm×45mm方立柱；横梁为60mm×45mm方管，厚度均为≥1.5mm；表面均有防滑凹槽经环氧树脂静电喷涂，耐腐蚀、耐酸碱，连接件采用模具开模的PP接头，承重≥500公斤；所投铝合金框架规格、型号80mm×45mm×1.5mm“M”型立柱，参照GB/T 3325-2017 《金属家具通用技术条件》金属电镀层理化性能中的“抗盐雾”检测结果为合格,提供省级以上（含省级）第三方检测机构出具的产品检测报告复印件（原件备查），送检样品抗盐雾检测项目检测结果为合格，加盖公章。箱体及门面板：采用18mm厚高密度板，以2mm厚PVC封边 。滑轨：采用三节静音滑道；拉手：实验室专用铝合金暗拉手，不凸出于门、屉面外或同类型设计，实验台五金件各项指标均符合QB/T 2454-2013标准要求；台面：12.7mm实心理化板；边缘加厚至25.4mm厚，可抵抗各种酸，碱，强氧化剂等腐蚀试剂，包括强酸、强碱。2、采用PP塑料四连杆铰链，结构上需满足内置安装，铰链不可外露于产品外观，并且适用于外盖门、半盖门、内嵌门等门扇结构。▲3、PP塑料四连杆铰链检测报告性能耐腐蚀测试参考： GB-T11547-2008塑料耐液体化学试剂性能的测定，并依据用GB／T 15596 1995规定的方法判定，满足样品无明显变化只要求。a、试样用75%硫酸溶液浸泡48h后，外观应无明显可见的裂纹、破损及变形；b、试样用10%盐酸溶液浸泡48h后，外观应无明显可见的裂纹、破损及变形；c、试样用10%硝酸溶液浸泡48h后，外观应无明显可见的裂纹、破损及变形；d、试样用40%氢氧化溶液浸泡48h后，外观应无明显可见；e、以上参数需持有具备CMA证书的检测机构出具的检验检测报告复印件（在响应文件中必须提供），原件备查。 |
| 28 | 角柜 | 1000/750mm*1000/750mm*850mm | 台 | 1 |  |  | ▲1、主体框架：边立柱采用铝合金80mm×45mm“M”型立柱；支架横梁采用70mm×45mm方立柱；横梁为60mm×45mm方管，厚度均为≥1.5mm；表面均有防滑凹槽经环氧树脂静电喷涂，耐腐蚀、耐酸碱，连接件采用模具开模的PP接头，承重≥500公斤；所投铝合金框架规格、型号80mm×45mm×1.5mm“M”型立柱，参照GB/T 3325-2017 《金属家具通用技术条件》金属电镀层理化性能中的“抗盐雾”检测结果为合格,提供省级以上（含省级）第三方检测机构出具的产品检测报告复印件（原件备查），送检样品抗盐雾检测项目检测结果为合格，加盖公章。箱体及门面板：采用18mm厚高密度板，以2mm厚PVC封边 。滑轨：采用三节静音滑道；拉手：实验室专用铝合金暗拉手，不凸出于门、屉面外或同类型设计，实验台五金件各项指标均符合QB/T 2454-2013标准要求；台面：12.7mm实心理化板；边缘加厚至25.4mm厚，可抵抗各种酸，碱，强氧化剂等腐蚀试剂，包括强酸、强碱。2、采用PP塑料四连杆铰链，结构上需满足内置安装，铰链不可外露于产品外观，并且适用于外盖门、半盖门、内嵌门等门扇结构。▲3、PP塑料四连杆铰链检测报告性能耐腐蚀测试参考： GB-T11547-2008塑料耐液体化学试剂性能的测定，并依据用GB／T 15596 1995规定的方法判定，满足样品无明显变化只要求。a、试样用75%硫酸溶液浸泡48h后，外观应无明显可见的裂纹、破损及变形；b、试样用10%盐酸溶液浸泡48h后，外观应无明显可见的裂纹、破损及变形；c、试样用10%硝酸溶液浸泡48h后，外观应无明显可见的裂纹、破损及变形；d、试样用40%氢氧化溶液浸泡48h后，外观应无明显可见；e、以上参数需持有具备CMA证书的检测机构出具的检验检测报告复印件（在响应文件中必须提供），原件备查。 |
| 29 | 边台 | 2260mm*750mm*850mm | 台 | 1 |  |  | ▲1、主体框架：边立柱采用铝合金80mm×45mm“M”型立柱；支架横梁采用70mm×45mm方立柱；横梁为60mm×45mm方管，厚度均为≥1.5mm；表面均有防滑凹槽经环氧树脂静电喷涂，耐腐蚀、耐酸碱，连接件采用模具开模的PP接头，承重≥500公斤；所投铝合金框架规格、型号80mm×45mm×1.5mm“M”型立柱，参照GB/T 3325-2017 《金属家具通用技术条件》金属电镀层理化性能中的“抗盐雾”检测结果为合格,提供省级以上（含省级）第三方检测机构出具的产品检测报告复印件（原件备查），送检样品抗盐雾检测项目检测结果为合格，加盖公章。箱体及门面板：采用18mm厚高密度板，以2mm厚PVC封边 。滑轨：采用三节静音滑道；拉手：实验室专用铝合金暗拉手，不凸出于门、屉面外或同类型设计，实验台五金件各项指标均符合QB/T 2454-2013标准要求；台面：12.7mm实心理化板；边缘加厚至25.4mm厚，可抵抗各种酸，碱，强氧化剂等腐蚀试剂，包括强酸、强碱。2、采用PP塑料四连杆铰链，结构上需满足内置安装，铰链不可外露于产品外观，并且适用于外盖门、半盖门、内嵌门等门扇结构。▲3、PP塑料四连杆铰链检测报告性能耐腐蚀测试参考： GB-T11547-2008塑料耐液体化学试剂性能的测定，并依据用GB／T 15596 1995规定的方法判定，满足样品无明显变化只要求。a、试样用75%硫酸溶液浸泡48h后，外观应无明显可见的裂纹、破损及变形；b、试样用10%盐酸溶液浸泡48h后，外观应无明显可见的裂纹、破损及变形；c、试样用10%硝酸溶液浸泡48h后，外观应无明显可见的裂纹、破损及变形；d、试样用40%氢氧化溶液浸泡48h后，外观应无明显可见；e、以上参数需持有具备CMA证书的检测机构出具的检验检测报告复印件（在响应文件中必须提供），原件备查。 |
| 30 | PP水盆/单联感应水龙头 | 外径550mm*450mm*310mm | 套 | 1 |  |  | 采用优质PP材质，模具成型，抑菌、易清洁，耐腐蚀，台下托底式安装，且利于台面残水自然回流，美观实用；规格由小到大，可根据实际需要选用;采用优质单口灰色感应水龙头，出水嘴为铜质尖嘴型，高头、单口360°旋转，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞，具有缓压作用。管体部份为黄铜合金制，表面并经烤漆喷涂处理，防锈耐腐蚀。 |
| 31 | 桌上型紧急洗眼器 |  | 套 | 1 |  |  | 主体:加厚铜质H59-1，洗眼喷头:加厚铜质环氧树脂涂层外加软性橡胶,出水经缓压处理呈泡沫状水柱,防止冲伤眼睛。莲蓬头护罩：Φ70橡胶质护杯，以避免紧急使用时瞬间接触眼部造成碰撞二次伤害。防尘盖: PP材质, 平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然时短暂的高水压，防止冲伤眼睛，防尘盖有连接于护罩可防尘脱落。使用时自动被水冲开。水流锁定开关:水流开启,水流锁定功能一次完成,方便使用。控水阀:止逆阀,其阀门可自动关闭，前置过滤器：配有小型前置过滤器主要的去除管道所产生的沉淀杂质和细菌、微生物残骸、铁锈、沙泥等大于5微米以上的颗粒杂质，避免眼睛及人体肌肤受到伤害。供水软管:长度1.5米,软性PVC管外覆不锈钢网,外层包裹PE管,有效防止生锈、渗漏。操作：1.承受压力：0.1 bar-10 bar，2.推荐压力：1 bar-6 bar，3.工作最小水压：4bar，4.理想供给水温度：27℃-37 ℃，5.进水接口：内接口 G1/2，6.出水量：单洗眼器＞6升/分钟，双洗眼器＞11.4升/分钟。符合美国 ANSI Z358-1 2014 洗眼器标准之规定。 |
| 32 | 实验室钢制插座（台式） |  | 套 | 5 |  |  | 特质宝钢冷轧板折弯一体成型，1.0MM厚，金属表面经酸洗、磷化等化学防锈处理后高压静电均匀喷涂环氧树脂粉末（90um），两头封口，多功能6孔插座，220V,10A. |
| 五楼核酸检测室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 边台 | 2920mm*750mm*850mm | 台 | 1 |  |  | ▲1、主体框架：边立柱采用铝合金80mm×45mm“M”型立柱；支架横梁采用70mm×45mm方立柱；横梁为60mm×45mm方管，厚度均为≥1.5mm；表面均有防滑凹槽经环氧树脂静电喷涂，耐腐蚀、耐酸碱，连接件采用模具开模的PP接头，承重≥500公斤；所投铝合金框架规格、型号80mm×45mm×1.5mm“M”型立柱，参照GB/T 3325-2017 《金属家具通用技术条件》金属电镀层理化性能中的“抗盐雾”检测结果为合格,提供省级以上（含省级）第三方检测机构出具的产品检测报告复印件（原件备查），送检样品抗盐雾检测项目检测结果为合格，加盖公章。箱体及门面板：采用18mm厚高密度板，以2mm厚PVC封边 。滑轨：采用三节静音滑道；拉手：实验室专用铝合金暗拉手，不凸出于门、屉面外或同类型设计，实验台五金件各项指标均符合QB/T 2454-2013标准要求；台面：12.7mm实心理化板；边缘加厚至25.4mm厚，可抵抗各种酸，碱，强氧化剂等腐蚀试剂，包括强酸、强碱。2、采用PP塑料四连杆铰链，结构上需满足内置安装，铰链不可外露于产品外观，并且适用于外盖门、半盖门、内嵌门等门扇结构。▲3、PP塑料四连杆铰链检测报告性能耐腐蚀测试参考： GB-T11547-2008塑料耐液体化学试剂性能的测定，并依据用GB／T 15596 1995规定的方法判定，满足样品无明显变化只要求。a、试样用75%硫酸溶液浸泡48h后，外观应无明显可见的裂纹、破损及变形；b、试样用10%盐酸溶液浸泡48h后，外观应无明显可见的裂纹、破损及变形；c、试样用10%硝酸溶液浸泡48h后，外观应无明显可见的裂纹、破损及变形；d、试样用40%氢氧化溶液浸泡48h后，外观应无明显可见；e、以上参数需持有具备CMA证书的检测机构出具的检验检测报告复印件（在响应文件中必须提供），原件备查。 |
| 34 | 角柜 | 1000/750mm*1000/750mm*850mm | 台 | 2 |  |  | ▲1、主体框架：边立柱采用铝合金80mm×45mm“M”型立柱；支架横梁采用70mm×45mm方立柱；横梁为60mm×45mm方管，厚度均为≥1.5mm；表面均有防滑凹槽经环氧树脂静电喷涂，耐腐蚀、耐酸碱，连接件采用模具开模的PP接头，承重≥500公斤；所投铝合金框架规格、型号80mm×45mm×1.5mm“M”型立柱，参照GB/T 3325-2017 《金属家具通用技术条件》金属电镀层理化性能中的“抗盐雾”检测结果为合格,提供省级以上（含省级）第三方检测机构出具的产品检测报告复印件（原件备查），送检样品抗盐雾检测项目检测结果为合格，加盖公章。箱体及门面板：采用18mm厚高密度板，以2mm厚PVC封边 。滑轨：采用三节静音滑道；拉手：实验室专用铝合金暗拉手，不凸出于门、屉面外或同类型设计，实验台五金件各项指标均符合QB/T 2454-2013标准要求；台面：12.7mm实心理化板；边缘加厚至25.4mm厚，可抵抗各种酸，碱，强氧化剂等腐蚀试剂，包括强酸、强碱。2、采用PP塑料四连杆铰链，结构上需满足内置安装，铰链不可外露于产品外观，并且适用于外盖门、半盖门、内嵌门等门扇结构。▲3、PP塑料四连杆铰链检测报告性能耐腐蚀测试参考： GB-T11547-2008塑料耐液体化学试剂性能的测定，并依据用GB／T 15596 1995规定的方法判定，满足样品无明显变化只要求。a、试样用75%硫酸溶液浸泡48h后，外观应无明显可见的裂纹、破损及变形；b、试样用10%盐酸溶液浸泡48h后，外观应无明显可见的裂纹、破损及变形；c、试样用10%硝酸溶液浸泡48h后，外观应无明显可见的裂纹、破损及变形；d、试样用40%氢氧化溶液浸泡48h后，外观应无明显可见；e、以上参数需持有具备CMA证书的检测机构出具的检验检测报告复印件（在响应文件中必须提供），原件备查。 |
| 35 | 边台 | 1010mm*750mm*850mm | 台 | 1 |  |  | ▲1、主体框架：边立柱采用铝合金80mm×45mm“M”型立柱；支架横梁采用70mm×45mm方立柱；横梁为60mm×45mm方管，厚度均为≥1.5mm；表面均有防滑凹槽经环氧树脂静电喷涂，耐腐蚀、耐酸碱，连接件采用模具开模的PP接头，承重≥500公斤；所投铝合金框架规格、型号80mm×45mm×1.5mm“M”型立柱，参照GB/T 3325-2017 《金属家具通用技术条件》金属电镀层理化性能中的“抗盐雾”检测结果为合格,提供省级以上（含省级）第三方检测机构出具的产品检测报告复印件（原件备查），送检样品抗盐雾检测项目检测结果为合格，加盖公章。箱体及门面板：采用18mm厚高密度板，以2mm厚PVC封边 。滑轨：采用三节静音滑道；拉手：实验室专用铝合金暗拉手，不凸出于门、屉面外或同类型设计，实验台五金件各项指标均符合QB/T 2454-2013标准要求；台面：12.7mm实心理化板；边缘加厚至25.4mm厚，可抵抗各种酸，碱，强氧化剂等腐蚀试剂，包括强酸、强碱。2、采用PP塑料四连杆铰链，结构上需满足内置安装，铰链不可外露于产品外观，并且适用于外盖门、半盖门、内嵌门等门扇结构。▲3、PP塑料四连杆铰链检测报告性能耐腐蚀测试参考： GB-T11547-2008塑料耐液体化学试剂性能的测定，并依据用GB／T 15596 1995规定的方法判定，满足样品无明显变化只要求。a、试样用75%硫酸溶液浸泡48h后，外观应无明显可见的裂纹、破损及变形；b、试样用10%盐酸溶液浸泡48h后，外观应无明显可见的裂纹、破损及变形；c、试样用10%硝酸溶液浸泡48h后，外观应无明显可见的裂纹、破损及变形；d、试样用40%氢氧化溶液浸泡48h后，外观应无明显可见；e、以上参数需持有具备CMA证书的检测机构出具的检验检测报告复印件（在响应文件中必须提供），原件备查。 |
| 36 | 边台 | 5240mm*750mm*850mm | 台 | 1 |  |  | ▲1、主体框架：边立柱采用铝合金80mm×45mm“M”型立柱；支架横梁采用70mm×45mm方立柱；横梁为60mm×45mm方管，厚度均为≥1.5mm；表面均有防滑凹槽经环氧树脂静电喷涂，耐腐蚀、耐酸碱，连接件采用模具开模的PP接头，承重≥500公斤；所投铝合金框架规格、型号80mm×45mm×1.5mm“M”型立柱，参照GB/T 3325-2017 《金属家具通用技术条件》金属电镀层理化性能中的“抗盐雾”检测结果为合格,提供省级以上（含省级）第三方检测机构出具的产品检测报告复印件（原件备查），送检样品抗盐雾检测项目检测结果为合格，加盖公章。箱体及门面板：采用18mm厚高密度板，以2mm厚PVC封边 。滑轨：采用三节静音滑道；拉手：实验室专用铝合金暗拉手，不凸出于门、屉面外或同类型设计，实验台五金件各项指标均符合QB/T 2454-2013标准要求；台面：12.7mm实心理化板；边缘加厚至25.4mm厚，可抵抗各种酸，碱，强氧化剂等腐蚀试剂，包括强酸、强碱。2、采用PP塑料四连杆铰链，结构上需满足内置安装，铰链不可外露于产品外观，并且适用于外盖门、半盖门、内嵌门等门扇结构。▲3、PP塑料四连杆铰链检测报告性能耐腐蚀测试参考： GB-T11547-2008塑料耐液体化学试剂性能的测定，并依据用GB／T 15596 1995规定的方法判定，满足样品无明显变化只要求。a、试样用75%硫酸溶液浸泡48h后，外观应无明显可见的裂纹、破损及变形；b、试样用10%盐酸溶液浸泡48h后，外观应无明显可见的裂纹、破损及变形；c、试样用10%硝酸溶液浸泡48h后，外观应无明显可见的裂纹、破损及变形；d、试样用40%氢氧化溶液浸泡48h后，外观应无明显可见；e、以上参数需持有具备CMA证书的检测机构出具的检验检测报告复印件（在响应文件中必须提供），原件备查。 |
| 37 | PP水盆/单联感应水龙头 | 外径550mm*450mm*310mm | 套 | 1 |  |  | 采用优质PP材质，模具成型，抑菌、易清洁，耐腐蚀，台下托底式安装，且利于台面残水自然回流，美观实用；规格由小到大，可根据实际需要选用;采用优质单口灰色感应水龙头，出水嘴为铜质尖嘴型，高头、单口360°旋转，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞，具有缓压作用。管体部份为黄铜合金制，表面并经烤漆喷涂处理，防锈耐腐蚀。 |
| 38 | 实验室钢制插座（台式） |  | 套 | 9 |  |  | 特质宝钢冷轧板折弯一体成型，1.0MM厚，金属表面经酸洗、磷化等化学防锈处理后高压静电均匀喷涂环氧树脂粉末（90um），两头封口，多功能6孔插座，220V,10A. |
| 五楼病原学检测室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 边台 | 3560mm*750mm*850mm | 台 | 1 |  |  | ▲1、主体框架：边立柱采用铝合金80mm×45mm“M”型立柱；支架横梁采用70mm×45mm方立柱；横梁为60mm×45mm方管，厚度均为≥1.5mm；表面均有防滑凹槽经环氧树脂静电喷涂，耐腐蚀、耐酸碱，连接件采用模具开模的PP接头，承重≥500公斤；所投铝合金框架规格、型号80mm×45mm×1.5mm“M”型立柱，参照GB/T 3325-2017 《金属家具通用技术条件》金属电镀层理化性能中的“抗盐雾”检测结果为合格,提供省级以上（含省级）第三方检测机构出具的产品检测报告复印件（原件备查），送检样品抗盐雾检测项目检测结果为合格，加盖公章。箱体及门面板：采用18mm厚高密度板，以2mm厚PVC封边 。滑轨：采用三节静音滑道；拉手：实验室专用铝合金暗拉手，不凸出于门、屉面外或同类型设计，实验台五金件各项指标均符合QB/T 2454-2013标准要求；台面：12.7mm实心理化板；边缘加厚至25.4mm厚，可抵抗各种酸，碱，强氧化剂等腐蚀试剂，包括强酸、强碱。2、采用PP塑料四连杆铰链，结构上需满足内置安装，铰链不可外露于产品外观，并且适用于外盖门、半盖门、内嵌门等门扇结构。▲3、PP塑料四连杆铰链检测报告性能耐腐蚀测试参考： GB-T11547-2008塑料耐液体化学试剂性能的测定，并依据用GB／T 15596 1995规定的方法判定，满足样品无明显变化只要求。a、试样用75%硫酸溶液浸泡48h后，外观应无明显可见的裂纹、破损及变形；b、试样用10%盐酸溶液浸泡48h后，外观应无明显可见的裂纹、破损及变形；c、试样用10%硝酸溶液浸泡48h后，外观应无明显可见的裂纹、破损及变形；d、试样用40%氢氧化溶液浸泡48h后，外观应无明显可见；e、以上参数需持有具备CMA证书的检测机构出具的检验检测报告复印件（在响应文件中必须提供），原件备查。 |
| 40 | PP水盆/单联感应水龙头 | 外径550mm*450mm*310mm | 套 | 1 |  |  | 用优质PP材质，模具成型，抑菌、易清洁，耐腐蚀，台下托底式安装，且利于台面残水自然回流，美观实用；规格由小到大，可根据实际需要选用;采用优质单口灰色感应水龙头，出水嘴为铜质尖嘴型，高头、单口360°旋转，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞，具有缓压作用。管体部份为黄铜合金制，表面并经烤漆喷涂处理，防锈耐腐蚀。 |
| 41 | 桌上型紧急洗眼器 |  | 套 | 1 |  |  | 主体:加厚铜质H59-1，洗眼喷头:加厚铜质环氧树脂涂层外加软性橡胶,出水经缓压处理呈泡沫状水柱,防止冲伤眼睛。莲蓬头护罩：Φ70橡胶质护杯，以避免紧急使用时瞬间接触眼部造成碰撞二次伤害。防尘盖: PP材质, 平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然时短暂的高水压，防止冲伤眼睛，防尘盖有连接于护罩可防尘脱落。使用时自动被水冲开。水流锁定开关:水流开启,水流锁定功能一次完成,方便使用。控水阀:止逆阀,其阀门可自动关闭，前置过滤器：配有小型前置过滤器主要的去除管道所产生的沉淀杂质和细菌、微生物残骸、铁锈、沙泥等大于5微米以上的颗粒杂质，避免眼睛及人体肌肤受到伤害。供水软管:长度1.5米,软性PVC管外覆不锈钢网,外层包裹PE管,有效防止生锈、渗漏。操作：1.承受压力：0.1 bar-10 bar，2.推荐压力：1 bar-6 bar，3.工作最小水压：4bar，4.理想供给水温度：27℃-37 ℃，5.进水接口：内接口 G1/2，6.出水量：单洗眼器＞6升/分钟，双洗眼器＞11.4升/分钟。符合美国 ANSI Z358-1 2014 洗眼器标准之规定。 |
| 42 | 边台 | 2400mm*750mm*850mm | 台 | 1 |  |  | ▲1、主体框架：边立柱采用铝合金80mm×45mm“M”型立柱；支架横梁采用70mm×45mm方立柱；横梁为60mm×45mm方管，厚度均为≥1.5mm；表面均有防滑凹槽经环氧树脂静电喷涂，耐腐蚀、耐酸碱，连接件采用模具开模的PP接头，承重≥500公斤；所投铝合金框架规格、型号80mm×45mm×1.5mm“M”型立柱，参照GB/T 3325-2017 《金属家具通用技术条件》金属电镀层理化性能中的“抗盐雾”检测结果为合格,提供省级以上（含省级）第三方检测机构出具的产品检测报告复印件（原件备查），送检样品抗盐雾检测项目检测结果为合格，加盖公章。箱体及门面板：采用18mm厚高密度板，以2mm厚PVC封边 。滑轨：采用三节静音滑道；拉手：实验室专用铝合金暗拉手，不凸出于门、屉面外或同类型设计，实验台五金件各项指标均符合QB/T 2454-2013标准要求；台面：12.7mm实心理化板；边缘加厚至25.4mm厚，可抵抗各种酸，碱，强氧化剂等腐蚀试剂，包括强酸、强碱。2、采用PP塑料四连杆铰链，结构上需满足内置安装，铰链不可外露于产品外观，并且适用于外盖门、半盖门、内嵌门等门扇结构。▲3、PP塑料四连杆铰链检测报告性能耐腐蚀测试参考： GB-T11547-2008塑料耐液体化学试剂性能的测定，并依据用GB／T 15596 1995规定的方法判定，满足样品无明显变化只要求。a、试样用75%硫酸溶液浸泡48h后，外观应无明显可见的裂纹、破损及变形；b、试样用10%盐酸溶液浸泡48h后，外观应无明显可见的裂纹、破损及变形；c、试样用10%硝酸溶液浸泡48h后，外观应无明显可见的裂纹、破损及变形；d、试样用40%氢氧化溶液浸泡48h后，外观应无明显可见；e、以上参数需持有具备CMA证书的检测机构出具的检验检测报告复印件（在响应文件中必须提供），原件备查。 |
| 43 | 实验室钢制插座（台式） |  | 套 | 4 |  |  | 特质宝钢冷轧板折弯一体成型，1.0MM厚，金属表面经酸洗、磷化等化学防锈处理后高压静电均匀喷涂环氧树脂粉末（90um），两头封口，多功能6孔插座，220V,10A. |
| 其他配套 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 实验凳 |  | 张 | 24 |  |  | 玻璃钢凳面，气动升降，采用不锈钢支脚，带不锈钢脚踏圈， 接地部分为橡胶材质 ,利于保护地面并避免实验中的意外振动影响实验结果，气动调节可根据舒适要求自由调整高度。 |
| 第二部分：实验室配套采购与安装 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 四楼实验室隔墙 | 100mm*200mm*600mm | ㎡ | 26 |  |  | 采用泡沫砖100mm*200mm*600mm围墙至1000mm高，双面及顶面采用325#水泥砂浆抹灰，含人工、材料。 |
| 46 | 四楼实验室部分地面找平 |  | ㎡ | 129 |  |  | 采用325#水泥砂浆混泥土找平，含人工、材料。 |
| 47 | 采用水性腻子批刮二至三遍，打磨平整 |  | ㎡ | 405 |  |  | 采用水性腻子批刮二至三遍，打磨平整，吊顶部分墙面重新刮腻子上油漆。(实验室部分） |
| 48 | 刷底漆一遍，面漆二遍 |  | ㎡ | 405 |  |  | 采用二合一底漆一遍，面漆二遍，打磨平整，重新刮腻子上油漆。(实验室部分） |
| 49 | 不锈钢框钢化玻璃隔墙 | 尺寸：高1600mm | ㎡ | 42 |  |  | 四周框架采用1.0mm304#拉丝不锈钢制作,四边框架尺寸为240mm宽*70mm厚，12mm钢化透视玻璃。 |
| 50 | 四五楼实验室走廊地弹簧双开门 | 宽2000mm*高2100mm | 樘 | 6 |  |  | 宽*高：2000mm*2100mm，不锈钢框厚220mm,双开地弹簧门，304#拉丝不锈钢制作，130*60门框，80*50门扇框，通长拉手，12mm钢化玻璃，配地弹簧，通长拉手，含运输、安装.免人工费安装该门禁设备 |
| 51 | 入户大门电子开门系统 | A款 | 套 | 4 |  |  | 刷脸，刷卡，密码三功能开门系统，含安装费。 |
| 52 | 实验室地弹簧双开玻璃门 | 宽1200mm*高2100mm | 扇 | 4 |  |  | 12mm钢化玻璃无框架玻璃门，门框四周框架采用1.0mm304#拉丝不锈钢制作,三边宽度为240mm*70mm厚，带锁、地弹簧、拉手及配件 |
| 53 | pvc地板胶（PCR实验室内） | 2.6mm厚.A级防火等级 | m² | 319 |  |  | 上墙120mm高，1、材料类型:PVC塑胶多层复合地板、聚录乙烯卷材地板，2、总厚度：2.6mm(背衬密实型)，3、耐磨层厚度：0.55mm，4、产品规格：2m*15m，5、残余凹陷度：≤0.03mm，6、防火性能：国家建材中心的检测符合现行国家标准B1级，7、耐磨性：10000转不能破损），8、防滑性能：R9，9、色牢度：≥5，10、抗菌及防霉处理：抗菌率（大肠杆菌、金黄色葡萄球菌）达到＞99%、防霉检测长霉等级为0级。 |
| 54 | 环氧树脂自流平 |  | m² | 319 |  |  | 四楼实验室部分、五楼PCR实验室及走廊部分 |
| 55 | 天花铝扣板吊顶 | 600mm*600mm | m² | 195 |  |  | 主副骨为轻钢结构，主骨1.0mm厚，三角龙骨0.32mm厚，φ8mm吊杆，0.7mm厚铝扣板 |
| 56 | 窗帘 |  | 米 | 66 |  |  | 采用优质遮光布帘，含窗帘轨道及配件 |
| 57 | 电箱 | 150A漏电空开，电箱尺寸500*600 | 套 | 2 |  |  | 相当于品牌：德力西（定制）四、五楼各一个电箱 |
| 58 | 分电箱 | 64A总空开、分空开及空开箱 | 套 | 4 |  |  | 相当于品牌：德力西，定制 |
| 59 | 铝扣板净化灯 | 48w，5000～6500色温，＞80流明 | 套 | 20 |  |  | 相当于品牌：亮美聚 |
| 60 | 净化灯 | 600mm*600mm,48w，5000～6500色温，＞80流明 | 套 | 25 |  |  | 相当于品牌：亮美聚 |
| 61 | 杀菌灯 | 1*30W | 套 | 21 |  |  | 相当于品牌：亮美聚 |
| 62 | 紫外线杀菌灯定时控制系统 |  | 套 | 7 |  |  | 相当于品牌：德力西 |
| 63 | 桥架 | 50mm*150mm | m | 60 |  |  | 相当于品牌：赛多 |
| 64 | 桥架 | 50mm*100mm | m | 60 |  |  | 相当于品牌：赛多 |
| 65 | BV铜芯电线 | 35mm² | m | 300 |  |  | 相当于品牌：阳工 |
| 66 | BV铜芯电线 | 16mm² | m | 100 |  |  | 相当于品牌：阳工 |
| 67 | BV铜芯电线 | 10mm² | m | 300 |  |  | 相当于品牌：阳工 |
| 68 | BV铜芯电线 | 6mm² | m | 900 |  |  | 相当于品牌：阳工 |
| 69 | BV铜芯电线 | 4mm² | m | 1800 |  |  | 相当于品牌：阳工 |
| 70 | BV铜芯电线 | 2.5mm² | m | 1400 |  |  | 相当于品牌：阳工 |
| 71 | BV铜芯电线 | 1.5mm² | m | 800 |  |  | 相当于品牌：阳工 |
| 72 | 网线 |  | m | 300 |  |  | 相当于品牌：安普 |
| 73 | 绝缘线管 | PVC材料 DN20 | m | 1800 |  |  | 相当于品牌：联塑 |
| 74 | 220V普通五孔明装插座 | 消防应急2.0m安装，其他位置离地0.35m安装 | 个 | 95 |  |  | 相当于品牌：公牛 |
| 75 | 网络插座\电话插座 |  | 个 | 4 |  |  | 相当于品牌：公牛 |
| 76 | 交换机 | 16口 | 个 | 2 |  |  | 相当于品牌：公牛 |
| 77 | 16A空调插座 | 离地2.0m安装 | 个 | 9 |  |  | 相当于品牌：公牛 |
| 78 | 86型底盒 |  | 个 | 133 |  |  | 相当于品牌：公牛 |
| 79 | 一位控制开关 |  | 个 | 8 |  |  | 相当于品牌：公牛 |
| 80 | 二位控制开关 |  | 个 | 16 |  |  | 相当于品牌：公牛 |
| 81 | 排风扇 | 300mm*300mm | 个 | 4 |  |  | 相当于品牌：金羚（含排风管线） |
| 82 | 墙体打孔 |  | 项 | 1 |  |  | 根据现场实际情况 |
| 83 | 烘手器 | 2400mm*2400mm*2300mm | 个 | 2 |  |  | 额定电流：11V/220-240V,功率：1800W,感应距离：15-20CM,单次工作时限≤60秒，干手时间：20-30秒，风速12米/秒；热风温度：45-65°，加热保护断电温度：105°，血清及分子生物实验室各一个。 |
| 84 | 电热水器 | F6021-TK1(HEY) | 个 | 1 |  |  | 一级能效、功率：2100W,220V |
| 85 | PPR给水管安装 | DN20mm | m | 40 |  |  | 相当于品牌：联塑，含管卡及配件 |
| 86 | PPR给水管安装 | DN25mm（热水管） | m | 20 |  |  | 相当于品牌：联塑，含管卡及配件 |
| 87 | PPR给水管安装 | DN32mm | m | 8 |  |  | 相当于品牌：联塑，含管卡及配件 |
| 88 | PVC排水管安装 | Φ50mm | m | 60 |  |  | 相当于品牌：联塑，含管卡及配件 |
| 89 | PPR给水管阀门 |  | 个 | 10 |  |  | 相当于品牌：联塑，含管卡及配件 |
| 90 | 三通、弯头、直接、管卡等辅材费 |  | 项 | 1 |  |  | 相当于品牌：联塑，含管卡及配件 |
| 91 | 玻镁彩钢板（机械板）隔断 | 0.476mm宝钢板夹50mm厚.A级防火等级 | m² | 320 |  |  | 1、玻镁芯材为双层面板，各为5mm,内置11根筋条，筋条厚度为12mm；2、胶水为上市公司双组份胶水，环保无毒；3、双侧扣骨带为0.38mm镀锌钢带；4、 彩钢板采用特殊生产工艺加工而成，具有防火、防水、无味、无毒、不冻、不腐、不裂、不变、不燃、高强质轻、安装方便、使用寿命长等特点，要求厚度 50mm，钢板厚度不低于0.426mm；5、玻镁彩钢板：上下两面净化，灰白（避免眩光），覆膜钢板，上下两面各 5mm 玻镁面板，芯材由 11 条 12mm 玻镁龙骨框架，两侧钢带为0.38-0.4MM厚扣骨封边；6、 玻镁板自重：约22KG/平方，承重约220KG/平方。 |
| 92 | 隔断连接密封件 |  | m² | 320 |  |  | 洁净工程专用 |
| 93 | 玻镁彩钢板（机械板）吊顶 | 0.426mm宝钢板夹50mm厚.A级防火等级 | m² | 156 |  |  | 1、玻镁芯材为双层面板，各为5mm,内置11根筋条，筋条厚度为12mm；2、胶水为上市公司双组份胶水，环保无毒；3、双侧扣骨带为0.38mm镀锌钢带；4、 彩钢板采用特殊生产工艺加工而成，具有防火、防水、无味、无毒、不冻、不腐、不裂、不变、不燃、高强质轻、安装方便、使用寿命长等特点，要求厚度 50mm，钢板厚度不低于0.426mm；5、玻镁彩钢板：上下两面净化，灰白（避免眩光），覆膜钢板，上下两面各 5mm 玻镁面板，芯材由 11 条 12mm 玻镁龙骨框架，两侧钢带为0.38-0.4MM厚扣骨封边；6、 玻镁板自重：约22KG/平方，承重约220KG/平方。 |
| 94 | 吊顶连接密封件 |  | m² | 156 |  |  | 洁净工程专用 |
| 95 | 固定槽铝 | 50mm*25mm*1.0mm | m | 600 |  |  | 相当于品牌：易众 |
| 96 | 铝合金圆弧 | R50mm系列 1.0mm电泳 | m | 660 |  |  | 相当于品牌：易众 |
| 97 | 塑料铝合金圆弧内托 |  | m | 660 |  |  | 相当于品牌：易众 |
| 98 | 外圆立柱 |  | m | 72 |  |  | 相当于品牌：易众 |
| 99 | 内三维节点 | R50mm系列 1.0mm电泳 | 个 | 200 |  |  | 相当于品牌：易众 |
| 100 | 外维三维点 |  | 个 | 40 |  |  | 相当于品牌：易众 |
| 101 | 铝合金门封头 | R50mm系列 1.0mm电泳 | 对 | 14 |  |  | 相当于品牌：易众 |
| 102 | 三角铝 |  | m | 600 |  |  | 相当于品牌：易众 |
| 103 | 固定角钢与支吊架 | 角钢30-40mm，圆钢8-10mm | m² | 130 |  |  | 相当于品牌：宝钢 |
| 104 | 玻璃胶 |  | 件 | 6 |  |  | 相当于品牌：千里马 |
| 105 | 抽芯 |  | 盒 | 20 |  |  | 洁净专用 |
| 106 | 实验室定制专业钢制门 | 1500mm*2100mm，带400mm*600mm观察窗，5mm厚钢化玻璃门 | 樘 | 2 |  |  | 1、门框：采用1.5mm厚电解钢板，门框厚度为50mm，除油粉末喷塑。2、门板：采用1.0mm厚电解钢板，门框厚度为50mm，除油粉末喷塑3、门芯：多以纸蜂窝与铝蜂窝填充，也可填充岩棉。4、观察窗：采用双层5mm厚钢化双层中空玻璃，常规尺寸为400W*600H，内设干燥剂，内衬铝合金框，左右居中，视窗位置离地面高度一般为1200mm。视窗分直角透视窗与圆弧透视窗，可根据客户需求而定。5、门锁：不锈钢分体式执手锁。目前市场上还有肘压锁，可根据客户需求而定。门锁位置一般离地面1000mm高。6、扫地条：自动升降式扫地条。7、合页 ：3.0mm厚304不锈钢。 8、硅胶密胶条：门板密封条自动注胶，可防止密封条翻转脱落。 |
| 107 | 实验室定制专业钢制门 | 900mm*2100mm，带400mm*600mm观察窗，5mm厚钢化玻璃门 | 樘 | 2 |  |  | 1、门框：采用1.5mm厚电解钢板，门框厚度为50mm，除油粉末喷塑。2、门板：采用1.0mm厚电解钢板，门框厚度为50mm，除油粉末喷塑3、门芯：多以纸蜂窝与铝蜂窝填充，也可填充岩棉。4、观察窗：采用双层5mm厚钢化双层中空玻璃，常规尺寸为400W*600H，内设干燥剂，内衬铝合金框，左右居中，视窗位置离地面高度一般为1200mm。视窗分直角透视窗与圆弧透视窗，可根据客户需求而定。5、门锁：不锈钢分体式执手锁。目前市场上还有肘压锁，可根据客户需求而定。门锁位置一般离地面1000mm高。6、扫地条：自动升降式扫地条。7、合页 ：3.0mm厚304不锈钢。 8、硅胶密胶条：门板密封条自动注胶，可防止密封条翻转脱落。 |
| 108 | 实验室定制专业钢制门（子母门） | 1200mm*2100mm，带400mm*600mm观察窗，5mm厚钢化玻璃门 | 樘 | 3 |  |  | 1、门框：采用1.5mm厚电解钢板，门框厚度为50mm，除油粉末喷塑。2、门板：采用1.0mm厚电解钢板，门框厚度为50mm，除油粉末喷塑3、门芯：多以纸蜂窝与铝蜂窝填充，也可填充岩棉。4、观察窗：采用双层5mm厚钢化双层中空玻璃，常规尺寸为400W*600H，内设干燥剂，内衬铝合金框，左右居中，视窗位置离地面高度一般为1200mm。视窗分直角透视窗与圆弧透视窗，可根据客户需求而定。5、门锁：不锈钢分体式执手锁。目前市场上还有肘压锁，可根据客户需求而定。门锁位置一般离地面1000mm高。6、扫地条：自动升降式扫地条。7、合页 ：3.0mm厚304不锈钢。 8、硅胶密胶条：门板密封条自动注胶，可防止密封条翻转脱落。 |
| 109 | 检修口 |  | 个 | 2 |  |  | 0.426mm彩钢板密封门，彩钢板现场制作，电泳铝合金框 |
| 110 | 门密封条 | 塑胶 | m | 140 |  |  | 相当于品牌：吴江净化设备厂 |
| 111 | 门锁、合页 | 不锈钢材质 | 套 | 9 |  |  | 相当于品牌：吴江净化设备厂 |
| 112 | 铝合金固定透视窗 | 5mm厚钢化玻璃(含开彩钢板开孔) |  | 15 |  |  | 定做 |
| 113 | 洁净制冷机组 | HMDZ050-53J/F，制冷量53Kw，制热量55Kw，总功率21Kw，风量5000立方米/h | 台 | 1 |  |  | 相当于品牌：恒美达，定制 |
| 114 | 洁净制冷机组 | HMDZ050-20J/F，制冷量19.7Kw，制热量20.6Kw，总功率10Kw，风量5000立方米/h | 台 | 1 |  |  | 相当于品牌：恒美达，定制 |
| 115 | 净化加压送风机组 | 5000CMH，混合进风段、初效G4、蒸发段、风机电机段、均流、中效F8出风段 | 台 | 2 |  |  | 相当于品牌：恒美达，定制 |
| 116 | 空调设备电线电缆 | ZR-BV-3*10+1*10+1*6㎡以及0.75平方*2屏蔽线 | 米 | 20 |  |  | 相当于品牌：阳工 |
| 117 | 空调设备电线电缆 | ZR-BV-3*6+1*6+1*4㎡以及0.75平方*2屏蔽线 | 米 | 20 |  |  | 相当于品牌：阳工 |
| 118 | 抽真空及冷媒 |  | 项 | 1 |  |  | 定制 |
| 119 | 净化排风机组 |  | 套 | 1 |  |  | 含净化风机箱、风机、管道、高效过滤及消毒功能灯等控制系统，定制 |
| 120 | 洁净空调控制面板 |  | 套 | 2 |  |  | 相当于品牌：恒美达，定制 |
| 121 | 空调内机支吊架 |  | 套 | 2 |  |  | 相当于品牌：宝钢，定制 |
| 122 | 紫铜管及保温棉 | ø12.7*ø19.05*4 | m | 20 |  |  | 相当于品牌：河南七星 |
| 123 | 紫铜管及保温棉 | ø12.7*ø19.05*1/ø10*ø16*1 | m | 20 |  |  | 相当于品牌：河南七星 |
| 124 | 排水管 | φ=20mm，带保温棉 | m | 50 |  |  | 相当于品牌:联塑 |
| 125 | 高效送风口 | GKF－10，铝合金框 | 套 | 4 |  |  | 风量1000m3/h,含：冷轧钢板烤漆制作：调节阀、散流板，配铝框H13滤料制作无隔板高效过滤器；侧接风管。品牌：相当于东莞雅宁 |
| 126 | 高效送风口 | GKF－5，铝合金框 | 套 | 4 |  |  | 风量1500m3/h,含：冷轧钢板烤漆制作：调节阀、散流板，配铝框H13滤料制作无隔板高效过滤器；侧接风管。品牌：相当于东莞雅宁 |
| 127 | 吸顶式送风口 | 1000m³/h | 套 | 4 |  |  | 铝合金烤漆制作，品牌：相当于东莞雅宁 |
| 128 | 吸顶式送风口 | 500m³/h | 套 | 6 |  |  | 铝合金烤漆制作，品牌：相当于东莞雅宁 |
| 129 | 风量调节阀 | 320mm*200mm | 套 | 4 |  |  | 冷轧钢板烤漆制作，品牌：相当于东莞雅宁 |
| 130 | 风量调节阀 | 400mm*200mm | 套 | 6 |  |  | 冷轧钢板烤漆制作，品牌：相当于东莞雅宁 |
| 131 | 铝合金百叶风口 | 500mm*200mm，喷塑，带人字调节阀 | 个 | 6 |  |  | 品牌：相当于东莞雅宁 |
| 132 | 铝合金百叶风口 | 400mm*200mm，喷塑，带人字调节阀 | 个 | 4 |  |  | 品牌：相当于东莞雅宁 |
| 133 | 防雨百叶窗 | 250mm*250mm，喷塑，带滤网 | 个 | 3 |  |  | 品牌：相当于东莞雅宁 |
| 134 | 微压差表-60~+60Pa |  | 套 | 6 |  |  | 相当于品牌：美国杜威 |
| 135 | 消声器 | 300mm*250mm*100mm | 套 | 2 |  |  | 洁净专用 |
| 136 | 优质镀锌板 | 0.6mm，国标 | ㎡ | 256 |  |  | 洁净专用 |
| 137 | 风管制作安装 |  | ㎡ | 256 |  |  | 洁净专用 |
| 138 | 风管PEF板保温 | 2.0mm | ㎡ | 256 |  |  | 洁净专用 |
| 139 | 固定角钢与支吊架 |  | 项 | 1 |  |  | 洁净专用 |
| 140 | 风管人造革软接 |  | ㎡ | 20 |  |  | 洁净专用 |
| 141 | 外机内机安装费调试等 |  | 套 | 2 |  |  | 洁净专用 |
| 142 | 室外主机铁座架 |  | 项 | 2 |  |  | 洁净专用 |
| 143 | 五金辅材费 |  | 项 | 1 |  |  | 洁净专用 |
| 144 | 墙体打孔费用 |  | 项 | 1 |  |  | 根据现场 |
| 145 | 二氧化碳灭火器 | 3KG | 瓶 | 20 |  |  | 相当于品牌：威泊尔 |
| 146 | 消防应急灯 | 5W | 盏 | 16 |  |  | 相当于品牌：亮美聚 |
| 147 | 安全指示灯 |  | 套 | 22 |  |  | 相当于品牌：亮美聚 |
| 148 | 1.5匹挂机 | KFR-35GW(35392)NhAa-3 | 台 | 4 |  |  | 相当于品牌：格力 |
| 149 | 2匹挂机 | KFR-50GW(50356)NhAd-3 | 台 | 1 |  |  | 相当于品牌：格力 |
| 150 | 3匹挂机 | KFR-72GW(72356)NhAa-3 | 台 | 3 |  |  | 相当于品牌：格力 |
| 151 | 保温铜管 |  | 米 | 40 |  |  | 相当于品牌：河南七星 |
| 152 | 信号线 |  | 米 | 40 |  |  | 相当于品牌：阳工 |
| 153 | 冷凝水管安装 | PPR20mm | 米 | 40 |  |  | 相当于品牌：联塑 |
| 154 | 室内红外半球 | 高清400万 半球带P0E H.265 （红外30米） | 台 | 4 |  |  | 最高分辨率可达2560 × 1440@25fps,在该分辨率下可输出实时图像，支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码,支持smart265编码，码流平滑设置，适应不同场景下对图像质量、流畅性的不同要求，支持OSD颜色自选，采用高效红外灯,使用寿命长,照射距离可达20-30米，支持smart IR，防止夜间红外过曝，CR红外滤片式自动切换,实现真正的日夜监控，支持日夜两套参数独立配置，支持PoE供电功能，支持3D数字降噪，支持120dB真宽动态，支持双码流,支持手机监控，支持走廊模式,背光补偿,自动电子快门功能,适应不同监控环境，功能齐全:心跳,镜像等，支持智能报警：越界侦测,区域入侵侦测，支持智能后检索，配合NVR支持事件的二次检索分析，支持萤石云平台接入，支持Email、FTP、NTP服务器测试，支持HTTPS等安全认证，支持创建证书，支持用户登录锁定机制，及密码复杂度提示符合IP67级防尘防水设计,可靠性高。 |
| 155 | POE交换机 | 24口POE交换机 | 台 | 1 |  |  | 24个10/100/1000Mbps电口（支持PoE/PoE+）。支持EWEB/APP/MACC管理。单个PoE端口最大输出功率：30W;整机PoE最大输出功率:240W;交换容量:36Gbps;整机包转发率:26.784Mpps;支持端口状态显示、端口流量统计、PoE端口输出功率状态、端口双工/协商速率配置、流控配置、PoE输出开关,支持广播风暴抑制、端口限速、端口隔离 |
| 156 | 硬盘录像机 | 8路录像机8盘位 | 台 | 1 |  |  | 功能特性：1支持萤石云服务；2、可接驳符合ONVIF、RTSP标准及众多主流厂商的网络摄像机；3、支持4K高清网络视频的预览、存储与回放；4、支持H.265、H.264编码前端自适应接入；5、支持IPC集中管理，包括IPC参数配置、信息的导入/导出和升级等功能；6、支持2个HDMI和2个VGA同时输出，其中HDMI 1支持4K高清分辨率输出；7、便捷的UI操作界面，支持一键开启录像功能；8、支持海康Smart IPC越界、进入区域、离开区域、区域入侵、徘徊、人员聚焦、快速移动、非法停车、物品遗留、物品拿取、人脸、车牌、音频输入异常、声强突变、虚焦以及场景变更等多种智能侦测接入与联动，支持智能搜索、回放及备份功能，有效提高录像检索与回放效率；9、支持即时回放功能，在预览画面下对指定通道的当前录像进行回放，并且不影响其他通道预览；10、支持最大16路同步回放及多路同步倒放；11、支持标签定义、查询、回放录像文件；12、支持重要录像文件加锁保护功能；13、支持硬盘配额和硬盘盘组两种存储模式，可对不同通道分配不同的录像保存容量或周期；14、支持2个SATA接口，1个eSATA盘库，可用于录像和备份；15、千兆网卡，支持网络容错以及多址设定等应用；16、支持GB28181协议、Ehome协议接入平台；17、支持网络检测（网络流量监控、网络抓包、网络通畅）功能；18、Smart 2.0/整机热备/ANR/智能检索/智能回放/车牌检索/人脸检索/热度图/客流量统计/分时段回放/超高倍速回放/双系统备份。 |
| 157 | 硬盘 | 4T | 块 | 1 |  |  | 4000G/7200RPM/64M/SATA 监控专用盘 |
| 158 | 监视器 | 22寸 | 台 | 1 |  |  | ADS硬屏，高清接口+音频输出，支架底座无需螺丝简易安装 黑色，广视角178°/178°，1920*1080，≤40W，VGA+HDMI+AUDIO OUT，标配HDMI线，支持壁挂 |
| 159 | 设备箱 |  | 个 | 1 |  |  | 不锈钢防水箱（带锁），定制 |
| 160 | 对讲系统 |  | 套 | 1 |  |  | 根据实际定制 |
| 161 | 冷库温湿度传感器 | KTR-DS2315 | 套 | 3 |  |  | 监测2-8度 |
| 162 | 8路温湿度控制器 | KTR-8008D | 台 | 1 |  |  | 8路监测 |
| 163 | 电源供应器 | DC-12V/1A | 个 | 1 |  |  | 1A，用于传感器以及采集模块供电 |
| 164 | 冷库温湿度监控协议模块 | 定制 | 套 | 3 |  |  | 冷库温湿度监测接口协议 |
| 165 | 温度传感器 | KTR-DS18B20 | 套 | 3 |  |  | 监测-20-+60度 |
| 166 | 8路温湿度控制器 | KTR-8008D | 台 | 1 |  |  | 8路监测 |
| 167 | 电源供应器 | DC-12V/1A | 个 | 1 |  |  | 1A，用于传感器以及采集模块供电 |
| 168 | 冰箱温湿度监控协议模块 | 定制 | 套 | 3 |  |  | 温湿度监测接口协议 |
| 169 | 市电停电传感器 | KTR-000AV | 台 | 1 |  |  | 开关量接口，市电停电报警作用 |
| 170 | 数字量输入采集模块 | KTR-8052 | 个 | 1 |  |  | 8路输入 |
| 171 | 电源供应器 | DC-12V/1A | 个 | 1 |  |  | 1A，用于传感器以及采集模块供电 |
| 172 | 市电停电监控协议模块 | 定制 | 套 | 1 |  |  | 市电停电监测接口协议 |
| 173 | TCP/IP可编程通讯转换模块 | KTR-8088E | 台 | 1 |  |  | RS485/232通讯转换TCP/IP模块 |
| 174 | TCP/IP转换监控协议模块 | 定制 | 套 | 1 |  |  | TCP/IP转换接口协议 |
| 175 | 无线传输发射模块 | KTR-WX-S | 个 | 1 |  |  | 无线传输发射模块 |
| 176 | 无线传输发射模块 | KTR-WX-R | 个 | 1 |  |  | 无线传输发射模块 |
| 177 | 无线中继模块 | KTR-WX-Z | 台 | 1 |  |  | 无线中继模块,发射接收模块信号弱时，采用中继模块 |
| 178 | 无线传输转换监控协议模块 | 定制 | 套 | 1 |  |  | 无线传输转换接口协议 |
| 179 | 现场管理监控服务器 | KTR-36D | 台 | 1 |  |  | 工业母板, 处理器英特尔 E5700, 硬盘1个3.5寸2000G SATA2接口, 内存DR3 1333 2G, 机箱电源工业级4u机箱与ATX300W |
| 180 | 显示器 | 19’ | 台 | 1 |  |  | 19寸显示器 |
| 181 | 监控平台软件 | KTR-GSP | 套 | 1 |  |  | 后台服务程序 |
| 182 | 手机监控软件（安卓） | KTR-IOS/AD | 套 | 1 |  |  | 手机监控软件 |
| 183 | 8路串口服务器 | 定制 | 台 | 1 |  |  | 8路串口服务器 |
| 184 | 声光报警器 | KTR-80DB | 台 | 1 |  |  | 现场声光报警 |
| 185 | 数字量输入输出采集模块 | KTR-8060 | 个 | 1 |  |  | 4路输入4路输出 |
| 186 | 电源供应器 | DC-12V/1A | 个 | 1 |  |  | 1A，用于传感器以及采集模块供电 |
| 187 | 声光报警监控软件模块 | 定制 | 套 | 1 |  |  | 声光报警监测软件接口 |
| 188 | 电话拨号器 | KTR-911 | 台 | 1 |  |  | 现场声光报警 |
| 189 | 数字量输入输出采集模块 | KTR-8060 | 个 | 1 |  |  | 4路输入4路输出 |
| 190 | 电源供应器 | DC-12V/1A | 个 | 1 |  |  | 1A，用于传感器以及采集模块供电 |
| 191 | 声光报警监控软件模块 | 定制 | 套 | 1 |  |  | 声光报警监测软件接口 |
| 192 | GSM短信模块 | KTR-GSM-1 | 套 | 1 |  |  | 工业级 |
| 193 | 通讯线 | UTP-5 | 米 | 50 |  |  | 定制 |
| 194 | 电源线 | RVV3*1.0 | 米 | 200 |  |  | 相当于品牌：阳工 |
| 195 | PVC | ￠20 | 米 | 100 |  |  | 相当于品牌：阳工 |
| 196 | 制冷机组 | 8匹半封闭中低温风冷 | 台 | 3 |  |  | 1、采用EMERSON品牌的制冷压缩机，可靠性高2、冷凝风机均采用6极外转子电机，具有效率高、噪音小3、机组装有机组电器控制元件，具有相序(缺相)、过载、压缩机频繁启动、系统高低压等多种保护1、冷风机外壳采用优质钢板，表面喷塑、耐腐蚀、外形美观4、盘管采用错排方式，利用机械胀管，使铜管与铝片紧密接合，换热效果好5、优质不锈钢电加热管均匀分布于盘管中，除霜效果好；6、冷风机采用双水盘结构，可有效防止水盘结冰，可采用双面侧出风方式，出风均匀，风流量柔和，适合生产车间及工厂。7、半封闭活塞冷凝机组设计紧凑坚固，应用经过最佳匹配的高效组件，确保广泛的应用和性能范围。此外，设备符合生态设计标准。 |
| 197 | 冷风机 | DD60电化霜380V | 套 | 3 |  |  | 专为保鲜、冷冻、冷藏而设计； 1、 外壳采用优质钢板，表面喷塑、耐腐蚀、外形美观； 2、 盘管采用错排方式，利用机械胀管，使铜管与铝片紧密结合，换热效果好；3、 优质不锈钢电加热管均匀分布于盘管中。除霜效果好；电热管融霜采用电热铝套管与翅片孔紧贴，易散热、寿命长； |
| 198 | 制冷系统阀件 |  | 个 | 3 |  |  | 相当于品牌：河南七星 |
| 199 | 电磁阀阀 | φ10/12 | 个 | 3 |  |  | 相当于品牌：河南七星 |
| 200 | 外平衡膨胀阀 | 上恒φ3 | 个 | 1 |  |  | 相当于品牌：河南七星 |
| 201 | 内平衡膨胀阀 | 上恒φ2 | 个 | 1 |  |  | 相当于品牌：河南七星 |
| 202 | danfoss过滤器 |  | 个 | 3 |  |  | 相当于品牌：danfoss丹佛斯 |
| 203 | 制冷铜管管路 |  | 套 | 3 |  |  | 相当于品牌：河南七星 |
| 204 | 机组系统附件 | 定制 | 项 | 1 |  |  | 相当于品牌：河南七星 |
| 205 | 系统管路保温 |  | 套 | 3 |  |  | 采用保温棉整体包裹，相当于品牌：华美 |
| 206 | 全自动控制电箱 | 500mm*600mm | 套 | 3 |  |  | 采用64A空开控制及带空开箱 |
| 207 | 设备电线电缆 | BVR4*10㎡、4*6㎡及BVR3*2.5㎡ | 套 | 3 |  |  | 含20米，超出另计算 |
| 208 | 线槽附件开关 |  | 套 | 3 |  |  | 冷冻、冷藏室灯控制开关、线槽 |
| 209 | 照明 | 8W,220V | 盏 | 6 |  |  | LED冷库专用灯 |
| 210 | 冷库保温板材 | 双面150mm厚 | ㎡ | 230 |  |  | 双面150mm厚双面彩钢聚氨酯板，允许偏差（mm）厚度厚度50～100mm时：±2.0；厚度＜50mm 时：±1.5长度1200～3000mm时：±4.0；长度＜1200mm时：±3.0宽度600～1200mm时：±2.0：宽度＜600mm时±1.5对角线差长度≥1200mm时：≤3.0；长度＜1200mm时：≤2.0 |
| 211 | 冷库顶板加固型材 | 58*65mm，铝材壁厚1.5mm | 米 | 42 |  |  | ▲1、框架：采用工业高强度铝合金框架，螺栓紧固连接，型材截面尺寸58*65mm，铝材壁厚1.5mm, 铝材截面三面均设置国标M8栓13.5mmx6.5mm吊装槽，截面三面共设置四位12mm标准规格板材插槽,方便多次拆装组合，框架使用螺栓与铝合金连接件紧固安装连接。▲2、材质性能：规定非比例延伸强度RP0.2（N/mm²）≥180；抗拉强度Rm（N/mm²）≥205；断后伸长率A50mm（%）≥8；化学成分（%）；Si：0.2~0.6；Fe：≤0.35；Cu：≤0.1；Mn：≤0.1；Mg：0.45~0.9；Cr：≤0.1；Zn：≤0.1；Ti：≤0.1；▲3、响应文件中需提供第三方检测机构出具的检验报告复印件（原件备查），报告中必须包含以上检测项。铝型材的物理及化学性能主要技术参数指标根据GB5273.1-2008《铝合金建筑型材 第一部分：基材》要求，参照GB5273.1-2008进行测试及判定，检验结果需符合或优于GB5273.1-2008标准中对于产品的技术要求。 |
| 212 | 冷库专用门 | 1800*800mm | 樘 | 3 |  |  | 采用加厚铝合金金框架，门采用双面100mm厚双面彩钢聚氨酯板，带门锁门合页 |
| 213 | 密封胶水发泡料 |  | ㎡ | 230 |  |  | 根据实际定购 |
| 214 | 五金件、焊条弯头氧气 |  | 批 | 1 |  |  | 根据实际定购 |
| 215 | 巨化R22制冷剂 |  | 套 | 3 |  |  | 根据实际定购 |
| 216 | 设备安装调试费 |  | 套 | 3 |  |  | 根据实际定购 |
| 217 | 平衡窗 |  | 套 | 3 |  |  | 根据实际定购 |
| 218 | 冷库专线及总电箱 | 500mm*600mm电箱 | 套 | 1 |  |  | （带63A漏电总控制、分控制、电线电缆）从总电箱引进BVR3*16㎡+1*16㎡+1*6㎡冷库专用线及配置电箱 |

# ▲备注：本项目需提供实验室及冷库施工图纸1套，▲图纸需符合现场环境及报价方案，含总平面图、功能布局图、水电布局图、水电施工图、吊顶布局图、地面铺装图、隔断分布图、照明分布图、配电系统图、暖通图、开关插座图（必须提供）

# 商务要求：

# 1、付款方式：无预付款，经相关部门验收合格一年内付清。

# 2、交货期：实行分批交货，在接到业主交货通知后 60 个日历天内安装完成，并投入使用。

3、交货地点：业主指定地点

# 4、竞标报价包括货物的安装、运输、售后、培训服务等一切费用。

# 5、采购单位最高限价为人民币：壹佰伍拾万元整  （￥1500000元），报价超过最高限价报价无效。

6、售后服务：

（1）提供3年免费售后技术服务（包括现场故障排除、性能调优、技术咨询等），对设备要提供同类产品、性能的备机供故障替换。

（2）在2小时内响应，最迟在4个小时内到达现场，8小时以内解决问题。

# 第四章 评标办法（最低评标价法）

1、评标原则

(一)谈判小组构成：谈判小组由3人组成，其中采购人1人，由采购人指定；评标专家2人，在依法组建的专家库中随机抽取确定。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

(二)评标依据：谈判小组将以竞争性谈判文件和竞标文件为评标依据。

2、评标方法

采用最低评标价法；

备注：采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同报价人参加同一合同项下报价   的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照采购文件规定的方式确定一个参加评标的报价人，采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他报价无效。

非单一产品采购项目中，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在采购文件中载明。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。

3、成交候选供应商

谈判小组应当从质量和服务均能满足竞争性谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出 3 名成交候选人。

采购人应当确定谈判小组推荐排名第一的竞标人为成交供应商。

排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，或者竞争性谈判文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以确定排名第二的成交候选人为成交供应商。

第二成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的成交  候选人为成交供应商。

注：

①按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181 号），中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业   特点制定。供应商认定为小型和微型企业的【需出具《中小企业声明函》（见附件）为准】，对   该供应商的报价给予 6%的优惠，扣除后的价格为某供应商评审报价。

②按照《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68   号）规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展   的政府采购政策。

③按照《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号） 规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业   发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

④按照财库[2004]185 号、财库[2006]90 号、国办发[2007]51 号规定，对产品的节能要求、合格产品的条件和环境标志产品、节能产品强制采购、优先采购的评审标准。

# 第五章  合同条款及格式

采购单位（甲方）：

供应商（乙方）：

签订地点：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照采购文件规定条款和成交供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

- 合同标的

1、供货一览表

| 序号 | 产品名称 | 商标品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写） （小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

2、合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、包装、运输、安装、售后、培训等全部费用。如竞争性谈判响应   文件对其另有规定的，从其规定。

第二条	质量保证

1、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与采购文件和承诺相一致。乙方提供的自主创新产品、节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2、乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条	权力保证

1、乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其   他权利。

2、乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4、乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条	包装和运输

1、乙方提供的货物均应按采购文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2、货物的运输方式：无。

3、乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法： 不接受任何损耗 。

第五条	交付和验收

1、交货时间：签订合同后实行分批交货，乙方接到甲方交货通知后60天内交货，超过规定时间30天供货的，采购人有权取消成交资格。交货地点：梧州范围内采购单位指定地点。

2、乙方提供不符合采购文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随货资料、备品和备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4、甲方应当在到货后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

5、采购人委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算， 待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6、甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向己方提出，乙方应自收到甲方书面异议后 3 日内及时予以解决。

第六条 安装和培训

1、甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间地点： 由业主定 。

第七条	售后服务、保修期

乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及采购文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

1、货物质保期： 验收合格后满一年止 。

2、乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条	付款方式和保证金

无预付款，实行分批交货付款，货到甲方指定地点后安装验收合格且设备正常运行后10天分批支付货款，全部验收合格后支付合同97%货款，设备正常运行满1年无质量问题后30个工作日内支付合同3%货款。

第九条 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十条	质量保证及售后服务

1、乙方应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

更换：由乙方承担所发生的全部费用。

贬值处理：由甲乙双方合议定价。

退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2、如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在 	小时内到达甲方现场处理。

3、在质保期1年内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4、上述的货物免费保修期为 3 年，因人为因素出现损坏的不在免费保修范围内。

第十一条	调试和验收

1、甲方对乙方提交的货物依据询价采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初 步验收，外观、说明书符合报价文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货后七个工作日内进行验收。

2、乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3、甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员， 并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4、对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5、验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告，验收费用由乙方负责。

第十二条	货物包装、发运及运输

1、乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2、使用说明书、质量检验证明书和随配附件以及清单一并附于货物内。

3、乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接

货。

4、货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5、由成交供应商免费（包括装卸费）运送到梧州范围内业主指定的乡镇或地点。

第十三条	违约责任

1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3、因包装、运输引起的货物损环，按质量不合格处理。

4、甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额    ‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额    % ，超过 30 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额    ‰ 滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额    % 。

5、乙方未按本合同和报价文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额     %向甲方支付违约金。

6、乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题， 由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。

7、其它违约行为按违约货款额 5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十四条	不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十五条	合同争议解决

1、因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向梧州市仲裁委员会申请仲裁或向梧州人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十六条	诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如果协商不能解决，可向梧州市仲裁委员会申请仲裁或向梧州人民法院提起诉讼。

第十七条	合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人（负责人）或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十八条	合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、乙方不得转让其应履行的合同义务。

3、合同经双方法定代表人（负责人）或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

4、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

5、本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十九条	签订本合同依据

1、政府采购招标文件；

2、乙方提供的采购竞标（或应答）文件；

3、竞标承诺书；

4、成交或成交通知书。

第二十条 本合同一式六份，具有同等法律效力，甲方三份，乙方、财政部门（政府采购监管部门）、采购代理机构各一份。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，采购人应当将合同副本报同级财政部门备案。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人（负责人）： | 法定代表人（负责人）： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 电话： | 电话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 经办人： 年 月 日 |  |

合 同 附 件

一般货物类

1.供应商承诺具体事项：

年月日

乙方（章）

年月日

甲方（章）

4.其他具体事项：

3.保修期责任：

2.售后服务具体事项：

注：售后服务事项填不下时可另加附页

第六章  竞争性谈判响应文件格式

1、竞标函（必须提供）

致：广西嘉华建设项目管理咨询有限公司

根据贵方          项目谈判文件，项目编号 	     	，签字代表 	  （ 姓名）经正式授权并代表竞标人 	   （竞标单位名称），提交竞争性谈判响应文件正本一份，副本肆份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、按谈判文件采购需求和竞标报价表，我方就本项目竞标报价为人民币（大写） 	     元（¥ 	      元）

2、我方承诺已具备谈判文件规定的竞标人资格条件。

3、我方已详细审核谈判文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部谈判文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

4、如我方成交：

我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与采购人签订合同。

我方承诺按照谈判文件规定递交履约担保。

我方承诺本竞争性谈判响应文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，按谈判文件及政  府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

与本竞标有关的正式通讯地址为：

地址： 	   	电话：

开户名称：

开户银行：

账号：

竞标人（公章）：

法定代表人或委托代理人签名： 竞标日期：

注：1、未按照本竞标函（格式）要求填报的竞标函将被视为非实质性响应竞标要求，从而导  致该竞标被拒绝。

2、竞标函须由法定代表人或委托代理人签名并加盖竞标人公章。

2、竞标报价表（必须提供）

项目名称：

项目编号：

| 项 号 | 货物名称 | 品牌 | 竞标技术规格（型号规格、技术参数） | 数量 | 单位 | 单价 | 单项合计=单 价×数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 竞标总竞标人民币（大写）： 元（¥ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货期： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质保期： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明：竞标报价指本次采购范围内货物价款、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及安装、调试、验收、售后服务、培训、保修等全部费用，竞标人综合考虑在报价中。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

竞标人（公章）：

法定代表人或授权委托代理人签名

日期：

注：1、竞标人必须就“采购需求”中的所有货物内容作完整唯一报价，否则，其竞标将被拒绝。竞争性谈判响应文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

2、各竞标人必须就“采购需求”中的所有货物内容如实详细完整地填写竞标报价表的各项内容，同时标明所提供的货物的名称、生产厂家、商标品牌、型号规格及竞标技术规格（技术参数、性能及配置）、数量、单价等，对有具体参数要求的，竞标人应提供所竞货物的具体参数值，不能简单复制谈判文件要求。

3、“竞标报价表”填写的内容应与“技术规格偏离表”内容相应保持一致。

4、如竞标的全部或部分产品属于《节能产品政府采购清单》或《环境标志产品政府采购清单》目录范围的，竞标人应在本表备注栏内写明各分项货物属于节能（或环境标志）产品政府采购清单第几类第几项序号的产品，以便谈判小组作为优先采购或评分的依据。

3、技术规格偏离表（必须提供）

| 项号 | 货物名称 | 采购技术需求 | 竞标技术规格 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

竞标人（公章）：

法定代表人或授权委托代理人签名： 日 期 ：

注：1、竞标人必须就“采购需求”中的所有货物内容如实填写“竞标技术规格”，对有具体参数要求的，竞标人应提供所竞货物的具体参数值，不能仅注明“符合”、“满足”或简单复制谈判文件要   求。

2、对照采购技术需求在“偏离说明”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”（如低于采购技术需求时写负偏离，如与采购技术需求完全一致时写无偏离，如高于采购技术需求时写正偏离，但在   正偏离情况下均应提供足以证明的技术支持资料）。

3、“竞标报价表”填写的内容应与“技术规格偏离表”的内容相应保持一致。

4、技术规格偏离表须由法定代表人或委托代理人签名并加盖竞标人公章。若此表由多页构成的，需   逐页加盖竞标人公章。

#### 4、竞标保证金缴纳证明复印件（银行转账凭证依据等资料）

5、营业执照副本复印件（未使用“三证合一”营业执照的，还须提供组织机构代码证和税务登记证）；

#### 6、法定代表人有效的身份证复印件（必须提供）

#### 7、法人授权委托书原件及委托代理人有效的身份证复印件（委托代理时必须提供）；

#### 8、售后服务承诺书（必须提供）；

#### 9、竞标人近半年内任意连续 3 个月的依法缴纳社保费凭证或《依法缴纳或依法免交社保证明》复印件（新成立公司按实际缴交月份提供）（必须提供）

#### 10、竞标人近半年内任意连续 3 个月的依法缴纳税费凭证或完税证明复印件（如竞标人有个别月份或季度无须缴纳税款的，请提供申报情况 说明并加盖公章，格式自拟；新成立公司按实际缴交月份提供）（必须提供）；

#### 11、竞标人 2019 年度的财务报表复印件（新成立公司或非公司制除外）（必须提供）；

#### 12、参加本项目活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（必须提供）

#### 本项目《采购需求》需要提交的相关证明材料及竞标人认为需要提供的证明材料（如有要求，按备注执行）

#### 13、投标方需要提供与报价方案相符的实验室设计图纸（必须提供）。

#### 附件：	法人授权委托书（格式）

#### 致：广西嘉华建设项目管理咨询有限公司

#### 我 	（姓名）系 		（竞标人名称）的法定代表人， 现授权委托 		（姓 名）以我公司名义参加（项目名称及项目编号）                     项目的竞标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的竞标、谈判、签约等具体事务和签署相关文件。

#### 我方对被授权人的签名事项负全部责任。

#### 授权委托代理期限：从 	年 	月 	日至 	年 	月 	日止。

#### 代理人无转委托权，特此委托。

#### 竞标人（公章）：

#### 法定代表人签名：

#### 授权委托代理人签名：

#### 附：委托代理人有效的身份证复印件

#### 附件：

## 中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181 号）的规定，本公司为 	（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

    - 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）规定的划分标准，本公司为 	（ 请填写：中型、小型、微型）企业。

    - 本公司参加 	单位的 		项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他 	（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日	期：

#### 附件：

## 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位， 且本单位参加 	单位的 	项目采购活动提供本单位制造的货物

（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）： 日	期：

#### 附件：政府采购项目履约保证金退付意见书

| 供 应 商 申 请 | 项目名称： |
| --- | --- |
|  | 项目编号： |
|  | 该项目已于 年 月 日验收并交付使用。根据合同规定，该项目的履约保证金期限于 年 月 日已满，请将履约保证金（大写）人民币 （¥ ）退付到以下帐户： 单位名称： 开户银行： 银行账号： 联系人： 联系电话： 供应商签章 年 月 日 |
| 采 购 单 位 意 见 | 验收意见： 联系人： 联系电话： 采购单位签章 年 月 日 |