广西嘉华建设项目管理咨询有限公司

招标文件

项目名称：医用气体系统采购

项目编号：GXZC2023-G1-000019-GXJH

采购代理机构：广西嘉华建设项目管理咨询有限公司

2023年01月

第一章  公开招标公告

项目概况

医用气体系统采购招标项目的潜在投标人应在政采云平台线上获取获取招标文件，并于 2023年02月02日 09:30（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：GXZC2023-G1-000019-GXJH

项目名称：医用气体系统采购

预算总金额（元）：19730000

采购需求：

标项名称:医用气体系统采购
数量:2
预算金额（元）:19730000
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：医用分子筛制氧机组、中心负压吸引系统、医用压缩空气系统、医用气体主管道及设备带等设备，如需进一步了解详细内容，详见招标文件中《招标项目采购需求》。

最高限价（如有）：18700000

合同履约期限：质保期按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，包修、包换、包退，质保期六年。

本标项（否）接受联合体投标
备注：

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：
【标项1】
供应商必须具有药品监督管理的部门颁发有效的医疗器械经营许可或者备案（按《医疗器械监督管理条例》免于经营备案和无需办理医疗器械经营许可或者备案的情形除外）。
具有“承压类特种设备安装、修理、改造”许可的中华人民共和国特种设备生产许可证。

三、获取招标文件

时间：2023年01月12日至2023年02月02日 ，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台线上获取

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2023年02月02日 09:30（北京时间）

投标地点（网址）：请登录政采云投标客户端投标

开标时间：2023年02月02日 09:30

开标地点：桂林市公共资源交易中心 7 号开标室（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区）通过“政采云”平台在线开标

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。
2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
3.本项目需要落实的政府采购政策：
3.1本项目非专门面向中小微企业采购，《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）。
3.2《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。 
3.3《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）。
3.4强制采购节能产品、优先采购节能产品、环境标志产品。
4.信息公告发布媒体：http://www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、http://zfcg.gxzf.gov.cn（广西壮族自治区政府采购网）、http://glggzy.org.cn（桂林市公共资源交易中心网站）。
5.投标文件解密时间：提交投标文件截止时间，“政采云”平台自动提取所有投标人投标文件，各投标人须在提交投标文件截止后30分钟内（2023年02月02日上午9时30至10时00分)，登录“政采云”平台，通过“项目采购-开标评标”功能解密电子投标文件。若投标人在规定时间内无法解密或解密失败或超时解密的，系统默认自动放弃，投标文件按投标无效处理。
6.“政采云”平台电子投标相关事宜说明：
6.1本项目实行全流程电子化采购，投标人通过“政采云”平台参与电子投标，并应做好以下相关准备工作：①在“政采云”平台注册成为正式供应商（操作方法详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-政采云供应商入驻指南）；②完成CA证书申领和绑定（费用由投标人自行承担，办理流程详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-政采云CA证书办理操作指南。完成CA证书办理预计一周左右，建议供应商尽快办理）；③下载“广西壮族自治区全流程电子招投标项目管理系统--供应商客户端”（操作方法详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-广西壮族自治区全流程电子招投标项目管理系统--供应商客户端，以下称“政采云电子投标客户端”）并安装成功，投标人应当在提交投标文件截止时间前在“政采云”平台完成身份认证，确保能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章；④自备计算机和网络设备并确保能接入互联网（费用由投标人自行承担，设备确保可进行视频通话和读取政采云CA证书）。因投标人未做好相关准备工作等自身原因导致无法参加本项目电子投标或投标失败的，造成的一切后果，由投标人自行承担。
6.2电子投标具体操作流程参考《政府采购项目 电子交易管理操作指南-供应商》（详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-广西壮族自治区全流程电子招投标项目管理系统--供应商客户端）；如遇平台技术问题详询400-881-7190。
6.3电子投标文件的制作、加密、提交等相关事宜详见第三章“投标人须知”。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：桂林医学院附属医院

地    址：桂林市乐群路15号

项目联系人：蒋主任

项目联系方式：0773-2802050

2.采购代理机构信息

名    称：广西嘉华建设项目管理咨询有限公司

地    址：桂林市临桂区青莲路建设大厦南楼15层

项目联系人：蔡翔

项目联系方式：0773-2829198

广西嘉华建设项目管理咨询有限公司

2023年01月12日

第二章  招标项目采购需求

说明：

1.本一览表中的品牌、型号仅起参考作用，投标人可选用其他品牌型号替代，但这些替代的品牌型号要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求；

2.本一览表中参考品牌型号及技术参数性能（配置）不明确或有误的，或投标人选用其他品牌型号替代的，请以详细、正确的品牌型号、技术参数性能配置填写投标报价表和技术规格偏离表。投标人须根据技术参数及性能配置要求提供一一对应的技术响应表。

3.本次采购将依据强制采购节能产品品目清单和节能产品认证证书实施政府强制采购。根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发[2007]51号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）的规定，计算机设备（台式计算机、便携式计算机和平板式微型计算机）、输入输出设备[打印设备（激光打印机、针式打印机）、显示设备(液晶显示器）]、制冷空调设备[制冷压缩机（冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组）、空调机组（多联式空调（热泵）机组、单元式空气调节机）]、专用制冷、空调设备（机房空调）、镇流器（管型荧光灯镇流器）、生活用电器[空调机（房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组、单元式空气调节机）、电热水器]、照明设备（普通照明用双端荧光灯）、电视设备[普通电视设备（电视机）]、视频设备[视频监控设备（监视器）]、便器（坐便器、蹲便器、小便器）、水嘴等为政府强制采购节能产品。若采购货物中含有此类产品时，投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人应在投标文件中提供所投产品获得国家确定的认证机构出具的、处于有效之内的节能产品认证证书复印件（加盖章投标人CA证书签章），否则投标无效。

4. 标注“▲”号条款为实质性内容需求，投标时必须满足，否则视为无效投标处理。未标“▲”号条款为一般性参数指标；商务指标不允许负偏离。

5.供应商必须具有药品监督管理的部门颁发有效的医疗器械经营许可证或者备案证明（按《医疗器械监督管理条例》免于经营备案和无需办理医疗器械经营许可或者备案的情形除外）。

6.如投标产品属第二、三类医疗器械产品的，须按《医疗器械注册管理办法》（国家食品药品监督管理总局令第4号）提供该设备有效的医疗器械注册证复印件加盖公章。

| 一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购标的需实现的功能或者目标 |  |  | 提升应对突发环境事件应急监测业务能力，加强实验室能力建设。 |  |
| 为落实政府采购政策 |  |  | 1.本项目非专门面向中小微企业采购，《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）。 2.《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。 3.《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）。 4. 强制采购节能产品、优先采购节能产品、环境标志产品。 |  |
| 二、本项目需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范 |  |  |  |  |
| 1、医用气体管网及配套系统安装工程满足的规范、规程及标准：GB50751-2012《医用气体工程技术规范》GB51039-2014《综合医院建筑设计规范》GB/T3091-93《低压流体输送用镀锌焊接钢管》GB50235-97《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50236-98《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB/T20801-2006《压力管道规范工业管道》。 2、本项目如有国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范的，应执行相应的标准、规范。如具体采购需求与标准、规范不一致的，高于标准、规范的按具体采购需求执行，低于标准、规范的按标准、规范执行。 |  |  |  |  |
| 三、采购项目交付或者实施的时间和地点及采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求 |  |  |  |  |
| 详见第五条《商务条款》。 |  |  |  |  |
| 四、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求及采购标的的数量 |  |  |  |  |
| 项号 | 货物名称 |  | 数量及单位 | 技术参数、性能、配置 |
| 一、医用分子筛制氧系统 |  |  |  |  |
| 1 | 医用分子筛制氧系统 |  | 1套 | 医用分子筛制氧系统配置清单，投标时须在投标报价明细表中填写配置清单中配件的品牌、规格型号。 一、制氧主机3台 1.▲采用PSA变压吸附原理，采用双吸附塔设计，吸附塔符合中国国家压力容器安全技术监察规程。 2.配备采用带数字显示屏的监控系统CPU控制器进行自动控制。控制面板显示主要生产参数，如设备状态、时间等。该系统应允许安装报警管理和记录装置，及远程警报传送。 3.▲单台制氧量≥50.0m³/h， 氧气浓度：93%±3%, 氧气输出压力：4.5-6bar， 氧气露点：<-75℃，以上技术参数必须提供原厂技术参数表。 4.▲要求为行业知名品牌具医疗器械生产许可证； 5.▲配备至少1个 0.01 mg/m3的空气进气过滤器； 6.氧气质量符合标准，其中：氧气浓度93±3%，露点<-75 °C(-103°F )，CO< 2 ppm，CO2< 100 ppm，SO2为0ppm，NO2为0ppm，油< 0.1 mg / m3； 7.所需空压机最大工作压力1MPa（10bar）； 二、空压机3台 1. ▲单机功率≥55KW，总体噪音≤65dB，排气压力≥1.0Mpa，排气量≥9.1m³/min 2. ▲采用齿轮增速，无中间传动，无联轴器，具备残压启动功能,采用高效油气分离器，排气中的残油量≤1.6ppm。 3.具有智能化的控制系统，可以进行自我诊断、数据显示、报警以及自动停机等，对空压机的电机、风扇等部件进行完全的保护；操作记录可查询，故障记录最大可保存50条。有RS485和RS232通讯端口，具备远程数据传送功能。 4. 所有的控制、数据的显示和参数调整均在控制面板上进行，同时能扩展在中央控制室的监控计算机上显示运行状态和进行远程操作。 5.采用优质冷却剂，润滑使用寿命≥8000小时/两年。 三、冷干机3台 1.▲采用微电脑控制系统，对所有运行参数进行控制处理，有RS485和RS232通讯端口，具备远程数据传送功能。； 2.出口压力露点：≤3℃ ； 3.采用R407C（ HFC）环保冷媒； 4.单台空气处理量符合单台空压机要求（带电子式自动排水器）；56.高环境温度及进气温度设计，在高达46℃/115℉的条件下确保可靠的性能。 5.▲数字控制器可以精密测量并监控压力露点和干燥机性能。 6.警报：高/低压露点和探头故障。 7.配置电子无损排污阀，可编程的电子无损排污阀可以通过调节将空气损失降到最低。 四、主过滤器3个 1.最大油残留量：0.1 mg/m3。 2.高油雾、湿颗粒和水分的过滤量和排水量。 3.单台空气处理量符合单台空压机要求； 4.具有高效除尘、除油功能； 5.带自动排放器，自动排放各种过滤杂质及水分，过滤精度≤0.5µm，过滤效率不低于99.9%，并配有阻塞指示器，可及时提醒使用者更换失效滤芯，螺纹式滤芯，维护保养要求方便。 五、精密过滤器6个 1.单台空气处理量符合单台空压机要求； 2.具有高效除尘、除油功能； 3.带自动排放器，自动排放各种过滤杂质及水分，过滤精度≤0.lµm，残油量≤0.lmg/m3，过滤效率99.9%，并配有阻塞指示器，可及时提醒使用者更换失效滤芯，螺纹式滤芯，维护保养要求方便。 六、除菌过滤器2个 1.单台处理量：≥3m3/min； 2.三维立体过滤，结构中所有组件均由无机物构成，过滤精度≤0.01µm； 3.能有效除去气体中的细菌、尘粒及微生物，螺纹式滤芯，维护保养方便。 七、空气储罐3个 1.立式圆柱形，材质为碳钢，厚度≥6mm。 2.单个有效容积≥3立方米。 3.最大工作压力≥0.8Mpa。 4.▲质量要求：符合国家劳动安全监察标准，生产厂家必须为国家定点压力容器制造单位。 八、氧气罐1个 1. 立式圆柱形，材质为碳钢, 厚度≥6mm； 2.有效容积≥5立方米； 3.最大工作压力：≥0.6Mpa； 4.▲质量要求：符合国家劳动安全监察标准，生产厂家必须为国家定点压力容器制造单位。 九、氧气纯度仪1台 1.使用电压：AC220V±10%； 2.环境温度：5℃-45℃； 3.环境相对湿度：20%-85%； 4.▲氧气检测部分：示值误差 ± 3%FS；重复性（RSD）≤ 1%；响应时间：≤60S 5.▲监测数据集中安装显示，通入氧气,接上工作电源即可运行，该系统将留有RS485和RS232通讯端口，具备远程数据传送功能。 十、氧气流量计1台 1.要求为气体流量计，采用质量气体流量传感方式测量氧气流量，氧气通过流量计后无压力损失； 2.精度：±（1.5+0.5FS）%.,流量：≥160m3/h； 3.测量环境温度：（-20 ∽ +60）℃； 4.工作方式：液晶数字显示时流量和累积流量； 5.▲输出模式：4-20mA; RS485;5V脉冲，方便远程监控，寿命不低于10年。 十一、远程监控系统1套 1.设备状态的监测：通过控制器（PLC）采集各空压机、各制氧机、各冷干机的工作状态，并将数据实时上传至云端及本地值班室监控主机进行可视化展示；设备异常时云平台自动向相关人员推送数据异常信息，本地值班室监控主机弹出对应的故障设备告警窗口，并有声音报警。 2.气体压力的监测：空气罐及氧气罐安装压力传感器，检测空气罐及氧气罐的实时压力，并上传至云端及本地值班室监控主机进行可视化展示；数据异常时云平台自动向相关人员推送数据异常信息，本地值班室监控主机有相应的数据异常告警，并有声音报警。 3.浓度及流量的监测：控制器采集浓度计、流量计的输出信号，进行数据处理后实现可视化展示。数据异常时云平台自动向相关人员推送数据异常信息，本地值班室监控主机有相应的数据异常告警，并有声音报警。 4.▲制氧机的控制：制氧机可以实现自动控制功能，自动控制条件为氧气压力及氧气浓度，浓度优先。满足最低浓度条件时会依据氧气压力自动启停制氧机组，同时可按设置周期进行机组的自动轮换运行。空压机故障时自动停用对应的制氧机组。 制氧机具有远程手动功能，手动模式时可通过手机客户端或值班室电脑进行远程控制。 5.▲设备的本地控制：本地控制即为传统开停机方式，直接在机器操作面板上进行机器的启停操作，此功能为后备功能，云平台、本地监控系统都无法使用时可通过此模式进行设备的基本控制。 十二、电气控制系统1套 1.采用PLC控制，对制氧系统进行现场自动化控制，并对现场运行数据进行采集； 2.具有断电、缺相、反相等保护功能，出现故障时提供声光报警； 3.具有远程数据输出接口，可以远程数据传输。 十三、管路系统（机房内设备之间连接管道） 1.制氧系统配件之间的连接管道采用国标脱脂铜管； 2.管道采用焊接方式连接，采用铜或不锈钢材质的管路及阀门等配件。 |
| 二、医用空气压缩机组（中心供应室） |  |  |  |  |
| 2 | 空压机 |  | 2台 | 1.单机功率≥15KW，噪音≤65dB，排气压力≥0.75Mpa，排气量≥2.53m³/min 2.采用齿轮增速，无中间传动，无联轴器，具备残压启动功能,采用高效油气分离器，排气中的残油量≤1.6ppm。 3.▲具有智能化的控制系统，可以进行自我诊断、数据显示、报警以及自动停机等，对空压机的电机、风扇等部件进行完全的保护；操作记录可查询，故障记录最大可保存50条。有RS485和RS232通讯端口，具备远程数据传送功能。 4.所有的控制、数据的显示和参数调整均在控制面板上进行，同时能扩展在中央控制室的监控计算机上显示运行状态和进行远程操作。 5.▲具有II类医疗器械生产注册证。 |
| 3 | 冷干机 |  | 2台 | 1.▲采用微电脑控制系统，对所有运行参数进行控制处理，有RS485和RS232通讯端口，具备远程数据传送功能。； 2.出口压力露点：≤3℃ ； 3.采用R407C（ HFC）环保冷媒； 4.单台空气处理量符合单台空压机要求（带电子式自动排水器）； |
| 4 | 主过滤器 |  | 2个 | 1. 单台空气处理量符合单台空压机要求； 2. 具有高效除尘、除油功能； 3. 带自动排放器，自动排放各种过滤杂质及水分，过滤精度≤0.5µm，过滤效率不低于99.9%，并配有阻塞指示器，可及时提醒使用者更换失效滤芯，螺纹式滤芯，维护保养要求方便。 |
| 5 | 精密过滤器 |  | 4个 | 1.单台空气处理量符合单台空压机要求； 2.具有高效除尘、除油功能； 3.带自动排放器，自动排放各种过滤杂质及水分，过滤精度≤0.lµm，残油量≤0.lmg/m3，过滤效率99.9%，并配有阻塞指示器，可及时提醒使用者更换失效滤芯，螺纹式滤芯，维护保养要求方便。 |
| 6 | 除菌过滤器 |  | 2个 | 1.单台处理量：≥2m3/min； 2.三维立体过滤，结构中所有组件均由无机物构成，过滤精度≤0.01µm； 3.能有效除去气体中的细菌、尘粒及微生物，螺纹式滤芯，维护保养方便。 |
| 7 | 空气储罐 |  | 2个 | 1. 立式圆柱形，材质为碳钢, 厚度≥6mm。 2.单个有效容积≥1立方米。 3.最大工作压力≥0.8Mpa。 4.▲符合国家压力容器安全技术监察规程，生产厂家必须为国家定点压力容器制造单位。 |
| 8 | 电气控制系统 |  | 1套 | 1.具有断电、缺相、反相等保护功能，出现故障时提供声光报警； |
| 9 | 管路系统（机房内设备之间连接管道） |  | 1批 | 1.系统配件之间的连接管道采用国标脱脂铜管； 2.管道采用焊接方式连接，采用铜或不锈钢材质的管路及阀门等配件。 |
| 三、医用空气压缩机组 |  |  |  |  |
| 10 | 空压机 |  | 2台 | 1.单机功率≥37KW，噪音≤65dB，排气压力≥0.75Mpa，排气量≥6.6m³/min 2.采用齿轮增速，无中间传动，无联轴器，具备残压启动功能,采用高效油气分离器，排气中的残油量≤1.6ppm。 3.▲具有智能化的控制系统，可以进行自我诊断、数据显示、报警以及自动停机等，对空压机的电机、风扇等部件进行完全的保护；操作记录可查询，故障记录最大可保存50条。有RS485和RS232通讯端口，具备远程数据传送功能。 4.所有的控制、数据的显示和参数调整均在控制面板上进行，同时能扩展在中央控制室的监控计算机上显示运行状态和进行远程操作。 5.▲具有II类医疗器械生产注册证。 |
| 11 | 冷干机 |  | 2台 | 1.▲采用微电脑控制系统，对所有运行参数进行控制处理，有RS485和RS232通讯端口，具备远程数据传送功能。； 2.出口压力露点：≤3℃ ； 3.采用R407C（ HFC）环保冷媒； 4.单台空气处理量符合单台空压机要求（带电子式自动排水器）； |
| 12 | 主过滤器 |  | 2个 | 1.单台空气处理量符合单台空压机要求； 2.具有高效除尘、除油功能； 3.带自动排放器，自动排放各种过滤杂质及水分，过滤精度≤0.5µm，过滤效率不低于99.9%，并配有阻塞指示器，可及时提醒使用者更换失效滤芯，螺纹式滤芯，维护保养要求方便。 |
| 13 | 精密过滤器 |  | 4个 | 1.单台空气处理量符合单台空压机要求； 2.具有高效除尘、除油功能； 3.带自动排放器，自动排放各种过滤杂质及水分，过滤精度≤0.lµm，残油量≤0.lmg/m3，过滤效率99.9%，并配有阻塞指示器，可及时提醒使用者更换失效滤芯，螺纹式滤芯，维护保养要求方便。 |
| 14 | 除菌过滤器 |  | 2个 | 1.单台处理量：≥2.5m3/min； 2.三维立体过滤，结构中所有组件均由无机物构成，过滤精度≤0.01µm； 3.能有效除去气体中的细菌、尘粒及微生物，螺纹式滤芯，维护保养方便。 |
| 15 | 空气储罐 |  | 2个 | 1. 立式圆柱形，材质为碳钢, 厚度≥6mm。 2.单个有效容积≥1立方米。 3.最大工作压力≥0.8Mpa。 4.▲符合国家压力容器安全技术监察规程，生产厂家必须为国家定点压力容器制造单位。 |
| 16 | 电气控制系统 |  | 1套 | 1.具有断电、缺相、反相等保护功能，出现故障时提供声光报警； |
| 17 | 管路系统（机房内设备之间连接管道） |  | 1批 | 1.制氧系统配件之间的连接管道采用国标脱脂铜管； 2.管道采用焊接方式连接，采用铜或不锈钢材质的管路及阀门等配件。 |
| 四、医用中心吸引系统 |  |  |  |  |
| 18 | 一体式负压机组 |  | 1套 | 1.抽速 630m3 /h 2.极限压力0.1mbar 3.噪音≤75dB(A) 4.电机功率7.5KW *4 5.高品质油雾过滤器，有效地解决油烟问题。气镇设计，满足真空度要求和水汽处理能力。 6.▲具有II类医疗器械生产注册证 |
| 19 | 真空罐 |  | 2个 | 1. 立式圆柱形，材质为碳钢, 厚度≥4mm。 2.单个有效容积≥2立方米。 3.▲符合国家压力容器安全技术监察规程，生产厂家必须为国家定点压力容器制造单位。 |
| 20 | 管路系统（机房内设备之间连接管道） |  | 1批 | 1.吸引系统配件之间的连接管道采用国标脱脂铜管； 2.管道采用焊接方式连接，采用铜或不锈钢材质的管路及阀门等配件。 |
| 21 | 电气控制系统 |  | 1套 | 1. 具有断电、缺相、反相等保护功能，出现故障时提供声光报警。 |
| 22 | 负压废气排放消毒灭菌器 |  | 1套 | 1.系统压差：≤2Kpa 2.处理风量：1000m³/h. 3.灭菌效率：＞99.99％。 |
| 五、牙科气体站房 |  |  |  |  |
| 23 | 牙科负压抽吸系统 |  | 1套 | 1.噪音≤69dB 2.真空度≤-13KPa 3.设计抽吸量 0.9立方米/每分钟 |
| 24 | 牙科正压系统 |  | 1套 | 1.最大产气值（L/min）150 2.最高压力（Mpa）0.8 3.储气罐容积(L)38 4.无油静音 |
| 六、医用气体管网及配套系统安装工程 规范、规程及标准：GB50751-2012《医用气体工程技术规范》GB51039-2014《综合医院建筑设计规范》GB/T3091-93《低压流体输送用镀锌焊接钢管》GB50235-97《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50236-98《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB/T20801-2006《压力管道规范工业管道》 |  |  |  |  |
| 1#楼 |  |  |  |  |
| 医用气体管道系统 |  |  |  |  |
| (一)医用氧气管道系统 |  |  |  |  |
| 25 | 紫铜管 |  | 22米 | 国标￠28×1.2 |
| 26 | 紫铜管 |  | 268米 | 国标￠22×1.2 |
| 27 | 紫铜管 |  | 714米 | 国标￠15×1.2 |
| 28 | 紫铜管 |  | 1264米 | 国标￠8×1.0 |
| 29 | 铜管接驳配件 |  | 1批 | （三通、弯头等） |
| 30 | 阀门箱 三气（不锈钢箱体、暗装、带报警） |  | 1套 | 1、名称：医用气体阀门控制箱 2、类型：三气 3、规格：W300mm×H480mm×D150mm 4、材质：304不锈钢面板，板材厚度1.0mm，铜阀体 5、含电接点压力表2正1负，氧气、负压、空气 |
| 31 | 阀门箱 四气（不锈钢箱体、暗装、带报警） |  | 3套 | 1、名称：医用气体阀门控制箱 2、类型：四气 3、规格：W300×H620×D150 4、材质：304不锈钢面板，板材厚度1.0mm，铜阀体 5、含电接点压力表3正1负，氧气、负压、空气、笑气 |
| 32 | 阀门箱 五气（不锈钢箱体、暗装、带报警） |  | 5套 | 1、名称：医用气体阀门控制箱 2、类型：五气 3、规格：W300×H680×D100 4、材质：304不锈钢面板，板材厚度1.0mm，铜阀体 5、含电接点压力表4正1负，氧气、负压、空气、笑气、二氧化碳 |
| 33 | 医气压力报警面板 |  | 1套 | 1、名称：压力报警面板 2、规格：三气 |
| 34 | 压力监测报警箱 两气 |  | 7套 | (含压力显示、报警等) |
| 35 | 压力监测报警箱 三气 |  | 3套 | (含压力显示、报警等) |
| 36 | 氧气减压稳压箱 |  | 13套 | (含压力表,减压装置等) |
| 37 | 小电源箱 |  | 3套 | 自制 |
| 38 | 氧气流量计（含旁通） |  | 13套 | 国标MEMS-0615 （12～18m3/h） |
| 39 | 电源线（氧气流量计用） |  | 140米 | 国标RVV-2*0.75 mm2 |
| （二）医用压缩空气管道系统 |  |  |  |  |
| 40 | 紫铜管 |  | 16米 | 国标￠42×1.2 |
| 41 | 紫铜管 |  | 7米 | 国标￠35×1.2 |
| 42 | 紫铜管 |  | 200米 | 国标￠22×1.2 |
| 43 | 紫铜管 |  | 114米 | 国标￠15×1.2 |
| 44 | 紫铜管 |  | 123米 | 国标￠10×1.0 |
| 45 | 紫铜管 |  | 140米 | 国标￠8×1.0 |
| 46 | 铜管接驳配件 |  | 1批 | 国标（三通、弯头等） |
| （三）医用真空吸引管道系统 |  |  |  |  |
| 47 | 无缝不锈钢管 |  | 16米 | 国标￠89×3.0 |
| 48 | 无缝不锈钢管 |  | 7米 | 国标￠76×3.0 |
| 49 | 无缝不锈钢管 |  | 36米 | 国标￠57×3.0 |
| 50 | 无缝不锈钢管 |  | 139米 | 国标￠42×2.5 |
| 51 | 无缝不锈钢管 |  | 123米 | 国标￠32×2.0 |
| 52 | 无缝不锈钢管 |  | 695米 | 国标￠25×2.0 |
| 53 | 无缝不锈钢管 |  | 1264米 | 国标￠10×1.5 |
| 54 | 热镀锌钢套管 |  | 73米 | 国标DN150*5.0 |
| 55 | 接驳配件 |  | 1批 | 国标（三通、弯头等） |
| 56 | 管道吊架制安 角铁 |  | 1717公斤 | 含除锈防锈 |
| 57 | 电源线（接地线） |  | 50米 | 国标BVR-4.0 mm2 |
| （四）医用二氧化碳管道系统 |  |  |  |  |
| 58 | 紫铜管 |  | 86米 | 国标￠22×1.2 |
| 59 | 紫铜管 |  | 123米 | 国标￠8×1.0 |
| 60 | 铜管接驳配件 |  | 1批 | 国标（三通、弯头等） |
| （五）医用氮气管道系统 |  |  |  |  |
| 61 | 紫铜管 |  | 86米 | 国标￠42×1.2 |
| 62 | 紫铜管 |  | 77米 | 国标￠10×1.0 |
| 63 | 铜管接驳配件 |  | 1批 | 国标（三通、弯头等） |
| （六）麻醉废气排放管道系统 |  |  |  |  |
| 64 | PVC-U |  | 86米 | 国标DN90 |
| 65 | PVC-U |  | 62米 | 国标DN20 |
| 66 | 不锈钢接驳配件 |  | 1批 | 国标（三通、弯头等） |
| （七）医用设备治疗带系统 |  |  |  |  |
| 67 | 铝合金治疗带（三腔）宽度≥22mm |  | 884米 | 国标（含底带与面板） |
| 68 | 铝合金装饰护槽 |  | 296米 | 国标（含底槽与盖板） |
| 69 | 治疗带端盖 |  | 328个 | 自制 |
| 70 | 供氧终端 |  | 345套 | 国标 全铜德式、带维修阀 |
| 71 | 负压终端 |  | 345套 | 国标 全铜德式、带维修阀 |
| 72 | 压缩空气终端 |  | 65套 | 国标 全铜德式、带维修阀 |
| 73 | 氧气维修阀 |  | 164套 | 国标 T7JR-1 |
| 74 | 终端保护盖 |  | 755个 |  |
| 75 | 床位号标牌 |  | 329个 | 简易型 |
| 76 | 紫铜管(氧气、设备带用) |  | 866米 | 国标 ￠8×1.0 |
| 77 | 紫铜管(空气、设备带用) |  | 125米 | 国标 ￠8×1.0 |
| 78 | 紫铜管(吸引、设备带用) |  | 866米 | 国标 ￠10×1.0 |
| （八）医用床头插座及照明系统 |  |  |  |  |
| 79 | 床头灯 |  | 329套 | 国标 220V/4W LED灯 |
| 80 | 床头灯罩 |  | 329套 | 半透明，配套床头灯 |
| 81 | 床头灯开关 |  | 329个 | 国标 单级大板 |
| 82 | 国标插座 |  | 674个 | 国标 二三插孔 250V 10A |
| 83 | 电源线（设备带内部接线） |  | 3897米 | 国标 BVR-2.5mm2 |
| 84 | 漏电开关 |  | 164个 | 国标 NXBLE-32 |
| 2#楼 |  |  |  |  |
| (一)医用氧气管道系统 |  |  |  |  |
| 85 | 紫铜管 |  | 332米 | 国标 ￠28×1.2 |
| 86 | 紫铜管 |  | 125米 | 国标 ￠22×1.2 |
| 87 | 紫铜管 |  | 672米 | 国标 ￠15×1.2 |
| 88 | 紫铜管 |  | 1196米 | 国标 ￠8×1.0 |
| 89 | 铜管接驳配件 |  | 1批 | 国标 （三通、弯头等） |
| 90 | 阀门箱 四气 （不锈钢箱体、暗装、带报警） |  | 20套 | 1、名称：医用气体阀门控制箱 2、类型：四气 3、规格：W300mm×H620mm×D150mm 4、材质：304不锈钢面板，板材厚度1.0mm，铜阀体 5、含电接点压力表3正1负，氧气、负压、空气、笑气 |
| 91 | 阀门箱 五气 （不锈钢箱体、暗装、带报警） |  | 8套 | 1、名称：医用气体阀门控制箱 2、类型：五气 3、规格：W300mm×H680mm×D100mm 4、材质：304不锈钢面板，板材厚度1.0mm，铜阀体 5、含电接点压力表4正1负，氧气、负压、空气、笑气、二氧化碳 |
| 92 | 医气压力报警面板 |  | 1套 | 1、名称：压力报警面板 2、规格：五气 |
| 93 | 压力监测报警箱 两气 |  | 4套 | (含压力显示、报警等) |
| 94 | 压力监测报警箱 三气 |  | 2套 | (含压力显示、报警等) |
| 95 | 氧气减压稳压箱 |  | 7套 | (含压力表,减压装置等) |
| 96 | 小电源箱 |  | 2个 | 自制 |
| 97 | 氧气流量计（含旁通） |  | 6套 | 国标 MEMS-0615 （12～18m3/h） |
| 98 | 氧气流量计（含旁通） |  | 1套 | 国标 MF5619 （36～48m3/h） |
| 99 | 电源线（氧气流量计用） |  | 85米 | 国标 RVV-2*0.75 mm2 |
| （二）医用压缩空气管道系统 |  |  |  |  |
| 100 | 紫铜管 |  | 77米 | 国标 ￠42×1.2 |
| 101 | 紫铜管 |  | 332米 | 国标 ￠35×1.2 |
| 102 | 紫铜管 |  | 46米 | 国标 ￠22×1.2 |
| 103 | 紫铜管 |  | 79米 | 国标 ￠15×1.2 |
| 104 | 紫铜管 |  | 337米 | 国标 ￠10×1.0 |
| 105 | 紫铜管 |  | 114米 | 国标 ￠8×1.0 |
| 106 | 铜管接驳配件 |  | 1批 | 国标 （三通、弯头等） |
| （三）医用真空吸引管道系统 |  |  |  |  |
| 107 | 无缝不锈钢管 |  | 332米 | 国标 ￠76×3.0 |
| 108 | 无缝不锈钢管 |  | 97米 | 国标 ￠57×3.0 |
| 109 | 无缝不锈钢管 |  | 28米 | 国标 ￠32×2.0 |
| 110 | 无缝不锈钢管 |  | 465米 | 国标 ￠25×2.0 |
| 111 | 无缝不锈钢管 |  | 208米 | 国标 ￠20×2.0 |
| 112 | 无缝不锈钢管 |  | 1196米 | 国标 ￠10×1.5 |
| 113 | 热镀锌钢套管 |  | 104米 | 国标 DN150×5.0 |
| 114 | 接驳配件 |  | 1批 | （三通、弯头等） |
| 115 | 管道吊架制安 角铁 |  | 2019公斤 | 含除锈防锈 |
| 116 | 电源线（接地线） |  | 200米 | 国标 BVR-4.0mm2 |
| （四）医用二氧化碳管道系统 |  |  |  |  |
| 117 | 紫铜管 |  | 326米 | 国标 ￠22×1.2 |
| 118 | 紫铜管 |  | 317米 | 国标 ￠8×1.0 |
| 119 | 铜管接驳配件 |  | 1批 | （三通、弯头等） |
| （五）医用氮气管道系统 |  |  |  |  |
| 120 | 紫铜管 |  | 212米 | 国标 ￠42×1.2 |
| 121 | 紫铜管 |  | 87米 | 国标 ￠10×1.0 |
| 122 | 铜管接驳配件 |  | 1批 | （三通、弯头等） |
| （六）麻醉废气排放管道系统 |  |  |  |  |
| 123 | PVC-U |  | 26米 | 国标DN90 |
| 124 | PVC-U |  | 143米 | 国标 DN20 |
| 125 | 不锈钢接驳配件 |  | 1批 | （三通、弯头等） |
| 医用设备治疗带系统 |  |  |  |  |
| 126 | 铝合金治疗带（三腔）宽度≥22mm |  | 647米 | （含底带与面板） |
| 127 | 铝合金装饰护槽 |  | 231米 | （含底槽与盖板） |
| 128 | 治疗带端盖 |  | 256个 | 自制 |
| 129 | 供氧终端 |  | 304套 | 全铜德式、带维修阀 |
| 130 | 负压终端 |  | 304套 | 全铜德式、带维修阀 |
| 131 | 压缩空气终端 |  | 84套 | 全铜德式、带维修阀 |
| 132 | 氧气维修阀 |  | 128套 | 国标 T7JR-1 |
| 133 | 终端保护盖 |  | 692个 | 配套供氧， 负压，压缩空气终端 |
| 134 | 床位号标牌 |  | 285个 | 简易型 |
| 135 | 紫铜管(氧气、设备带用) |  | 634米 | 国标 ￠8×1.0 |
| 136 | 紫铜管(空气、设备带用) |  | 85米 | 国标 ￠8×1.0 |
| 137 | 紫铜管(吸引、设备带用) |  | 634米 | 国标 ￠10×1.0 |
| 医用床头插座及照明系统 |  |  |  |  |
| 138 | 床头灯 |  | 285套 | 220V/4W LED灯 |
| 139 | 床头灯罩 |  | 285套 | 半透明，配套床头灯 |
| 140 | 床头灯开关 |  | 285个 | 单级大板 |
| 141 | 国标插座 |  | 589个 | 二三插孔 250V 10A |
| 142 | 电源线（设备带内部接线） |  | 2853米 | 国标 BVR-2.5mm2 |
| 143 | 漏电开关 |  | 128个 | 国标 NXBLE-32 |
| 3#楼 |  |  |  |  |
| 医用气体管道系统 |  |  |  |  |
| (一)医用氧气管道系统 |  |  |  |  |
| 144 | 紫铜管 |  | 26米 | 国标 ￠28×1.2 |
| 145 | 紫铜管 |  | 143米 | 国标 ￠22×1.2 |
| 146 | 紫铜管 |  | 737米 | 国标 ￠15×1.2 |
| 147 | 紫铜管 |  | 1142米 | 国标 ￠8×1.0 |
| 148 | 铜管接驳配件 |  | 1批 | （三通、弯头等） |
| 149 | 压力监测报警箱 两气 |  | 7套 | (含压力显示、报警等) |
| 150 | 压力监测报警箱 三气 |  | 1套 | (含压力显示、报警等) |
| 151 | 氧气减压稳压箱 |  | 8套 | (含压力表,减压装置等) |
| 152 | 小电源箱 |  | 4套 | 自制 |
| 153 | 氧气流量计（含旁通） |  | 8套 | 国标 MEMS-0615 （12～18m3/h） |
| 154 | 电源线（氧气流量计用） |  | 40米 | 国标 RVV-2*0.75 mm2 |
| （二）医用压缩空气管道系统 |  |  |  |  |
| 155 | 紫铜管 |  | 6米 | 国标 ￠22×1.2 |
| 156 | 紫铜管 |  | 133米 | 国标 ￠15×1.2 |
| 157 | 紫铜管 |  | 48米 | 国标 ￠8×1.0 |
| 158 | 铜管接驳配件 |  | 1批 | （三通、弯头等） |
| （三）医用真空吸引管道系统 |  |  |  |  |
| 159 | 无缝不锈钢管 |  | 26米 | 国标 ￠57×3.0 |
| 160 | 无缝不锈钢管 |  | 143米 | 国标 ￠32×2.0 |
| 161 | 无缝不锈钢管 |  | 737米 | 国标 ￠25×2.0 |
| 162 | 无缝不锈钢管 |  | 1142米 | 国标 ￠10×1.5 |
| 163 | 热镀锌钢套管 |  | 73米 | 国标 DN150×5.0 |
| 164 | 接驳配件 |  | 1批 | （三通、弯头等） |
| 165 | 管道吊架制安 角铁 |  | 1627公斤 | 含除锈防锈 |
| 166 | 电源线（接地线） |  | 50米 | 国标 BVR-4.0mm2 |
| 医用设备治疗带系统 |  |  |  |  |
| 167 | 铝合金治疗带（三腔）宽度≥22mm |  | 866米 | （含底带与面板） |
| 168 | 铝合金装饰护槽 |  | 301米 | （含底槽与盖板） |
| 169 | 治疗带端盖 |  | 334个 | 自制 |
| 170 | 供氧终端 |  | 274套 | 全铜德式、带维修阀 |
| 171 | 负压终端 |  | 274套 | 全铜德式、带维修阀 |
| 172 | 压缩空气终端 |  | 36套 | 全铜德式、带维修阀 |
| 173 | 氧气维修阀 |  | 167套 | 国标 T7JR-1 |
| 174 | 终端保护盖 |  | 584个 | 配套供氧， 负压，压缩空气终端 |
| 175 | 床位号标牌 |  | 271个 | 简易型 |
| 176 | 紫铜管(氧气、设备带用) |  | 849米 | 国标 ￠8×1.0 |
| 177 | 紫铜管(空气、设备带用) |  | 78米 | 国标 ￠8×1.0 |
| 178 | 紫铜管(吸引、设备带用) |  | 849米 | 国标 ￠10×1.0 |
| 医用床头插座及照明系统 |  |  |  |  |
| 179 | 床头灯 |  | 271套 | 220V/4W LED灯 |
| 180 | 床头灯罩 |  | 271套 | 半透明，配套床头灯 |
| 181 | 床头灯开关 |  | 271个 | 单级大板 |
| 182 | 国标插座 |  | 545个 | 二三插孔 250V 10A |
| 183 | 电源线（设备带内部接线） |  | 3821米 | 国标 BVR-2.5mm2 |
| 184 | 漏电开关 |  | 167个 | 国标 NXBLE-32 |
| 4#楼 |  |  |  |  |
| 医用气体管道系统 |  |  |  |  |
| (一)医用氧气管道系统 |  |  |  |  |
| 185 | 紫铜管 |  | 37米 | 国标 ￠28×1.2 |
| 186 | 紫铜管 |  | 394米 | 国标 ￠22×1.2 |
| 187 | 紫铜管 |  | 681米 | 国标 ￠15×1.2 |
| 188 | 紫铜管 |  | 1303米 | 国标 ￠8×1.0 |
| 189 | 铜管接驳配件 |  | 1批 | （三通、弯头等） |
| 190 | 压力监测报警箱 两气 |  | 7套 | (含压力显示、报警等) |
| 191 | 压力监测报警箱 三气 |  | 6套 | (含压力显示、报警等) |
| 192 | 氧气减压稳压箱 |  | 17套 | (含压力表,减压装置等) |
| 193 | 小电源箱 |  | 4套 |  |
| 194 | 氧气流量计（含旁通） |  | 17套 | 国标 MEMS-0615 （12～18m3/h） |
| 195 | 电源线（氧气流量计用） |  | 160米 | 国标 RVV-2*0.75 mm2 |
| （二）医用压缩空气管道系统 |  |  |  |  |
| 196 | 紫铜管 |  | 21米 | 国标 ￠42×1.2 |
| 197 | 紫铜管 |  | 7米 | 国标 ￠35×1.2 |
| 198 | 紫铜管 |  | 128米 | 国标 ￠22×1.2 |
| 199 | 紫铜管 |  | 318米 | 国标 ￠15×1.2 |
| 200 | 紫铜管 |  | 262米 | 国标 ￠8×1.0 |
| 201 | 铜管接驳配件 |  | 1批 | （三通、弯头等） |
| （三）医用真空吸引管道系统 |  |  |  |  |
| 202 | 无缝不锈钢管 |  | 27米 | 国标 ￠76×3.0 |
| 203 | 无缝不锈钢管 |  | 63米 | 国标 ￠57×3.0 |
| 204 | 无缝不锈钢管 |  | 144米 | 国标 ￠42×2.5 |
| 205 | 无缝不锈钢管 |  | 15米 | 国标 ￠32×2.0 |
| 206 | 无缝不锈钢管 |  | 856米 | 国标 ￠25×2.0 |
| 207 | 无缝不锈钢管 |  | 1303米 | 国标 ￠10×1.5 |
| 208 | 热镀锌钢套管 |  | 73米 | 国标 DN150×5.0 |
| 209 | 接驳配件 |  | 1批 | （三通、弯头等） |
| 210 | 管道吊架制安 角铁 |  | 1864公斤 | 含除锈防锈 |
| 211 | 电源线（接地线） |  | 50米 | 国标 BVR-4.0mm2 |
| 医用设备治疗带系统 |  |  |  |  |
| 212 | 铝合金治疗带（三腔）宽度≥22mm |  | 1049米 | （含底带与面板） |
| 213 | 铝合金装饰护槽 |  | 346米 | （含底槽与盖板） |
| 214 | 治疗带端盖 |  | 384个 | 自制 |
| 215 | 供氧终端 |  | 390套 | 全铜德式、带维修阀 |
| 216 | 负压终端 |  | 390套 | 全铜德式、带维修阀 |
| 217 | 压缩空气终端 |  | 101套 | 全铜德式、带维修阀 |
| 218 | 氧气维修阀 |  | 192套 | 国标 T7JR-1 |
| 219 | 终端保护盖 |  | 881个 | 配套供氧， 负压，压缩空气终端 |
| 220 | 床位号标牌 |  | 358个 | 简易型 |
| 221 | 紫铜管(氧气、设备带用) |  | 1028米 | 国标 ￠8×1.0 |
| 222 | 紫铜管(空气、设备带用) |  | 245米 | 国标 ￠8×1.0 |
| 223 | 紫铜管(吸引、设备带用) |  | 1028米 | 国标 ￠10×1.0 |
| 医用床头插座及照明系统 |  |  |  |  |
| 224 | 床头灯 |  | 358套 | 220V/4W LED灯 |
| 225 | 床头灯罩 |  | 358套 | 半透明，配套床头灯 |
| 226 | 床头灯开关 |  | 358个 | 单级大板 |
| 227 | 国标插座 |  | 748个 | 二三插孔 250V 10A |
| 228 | 电源线（设备带内部接线） |  | 4626米 | 国标 BVR-2.5mm2 |
| 229 | 漏电开关 |  | 192个 | 国标 NXBLE-32 |
| 5#楼 |  |  |  |  |
| 医用气体管道系统 |  |  |  |  |
| (一)医用氧气管道系统 |  |  |  |  |
| 230 | 紫铜管 |  | 47米 | 国标 ￠22×1.2 |
| 231 | 紫铜管 |  | 670米 | 国标 ￠15×1.2 |
| 232 | 紫铜管 |  | 968米 | 国标 ￠8×1.0 |
| 233 | 铜管接驳配件 |  | 1批 | （三通、弯头等） |
| 234 | 压力监测报警箱 两气 |  | 8套 | (含压力显示、报警等) |
| 235 | 氧气减压稳压箱 |  | 9套 | (含压力表,减压装置等) |
| 236 | 小电源箱 |  | 1套 | 自制 |
| 237 | 氧气流量计（含旁通） |  | 9套 | 国标 MEMS-0615 （12～18m3/h） |
| 238 | 电源线（氧气流量计用） |  | 70米 | 国标 RVV-2*0.75 mm2 |
| （二）医用压缩空气管道系统 |  |  |  |  |
| 239 | 紫铜管 |  | 22米 | 国标 ￠22×1.2 |
| 240 | 铜管接驳配件 |  | 1批 | （三通、弯头等） |
| （三）医用真空吸引管道系统 |  |  |  |  |
| 241 | 无缝不锈钢管 |  | 26米 | 国标 ￠57×3.0 |
| 242 | 无缝不锈钢管 |  | 22米 | 国标 ￠32×2.0 |
| 243 | 无缝不锈钢管 |  | 627米 | 国标 ￠25×2.0 |
| 244 | 无缝不锈钢管 |  | 43米 | 国标 ￠20×2.0 |
| 245 | 无缝不锈钢管 |  | 968米 | 国标 ￠10×1.5 |
| 246 | 热镀锌钢套管 |  | 73米 | 国标 DN150×5.0 |
| 247 | 接驳配件 |  | 1批 | （三通、弯头等） |
| 248 | 管道吊架制安 角铁 |  | 1273公斤 | 含除锈防锈 |
| 249 | 电源线（接地线） |  | 50米 | 国标 BVR-4.0 mm2 |
| 医用设备治疗带系统 |  |  |  |  |
| 250 | 铝合金治疗带（三腔）宽度≥22mm |  | 682米 | （含底带与面板） |
| 251 | 铝合金装饰护槽 |  | 247米 | （含底槽与盖板） |
| 252 | 治疗带端盖 |  | 274个 | 自制 |
| 253 | 供氧终端 |  | 249套 | 全铜德式、带维修阀 |
| 254 | 负压终端 |  | 249套 | 全铜德式、带维修阀 |
| 255 | 氧气维修阀 |  | 137套 | 国标 T7JR-1 |
| 256 | 终端保护盖 |  | 498个 | 配套供氧， 负压，压缩空气终端 |
| 257 | 床位号标牌 |  | 249个 | 简易型 |
| 258 | 紫铜管(氧气、设备带用) |  | 668米 | 国标 ￠8×1.0 |
| 259 | 紫铜管(吸引、设备带用) |  | 668米 | 国标 ￠10×1.0 |
| 医用床头插座及照明系统 |  |  |  |  |
| 260 | 床头灯 |  | 249套 | 220V/4W LED灯 |
| 261 | 床头灯罩 |  | 249套 | 半透明，配套床头灯 |
| 262 | 床头灯开关 |  | 249个 | 单级大板 |
| 263 | 国标插座 |  | 498个 | 二三插孔 250V 10A |
| 264 | 电源线（设备带内部接线） |  | 3006米 | 国标 BVR-2.5mm2 |
| 265 | 漏电开关 |  | 137个 | 国标 NXBLE-32 |
| 6#楼 |  |  |  |  |
| 医用气体管道系统 |  |  |  |  |
| (一)医用氧气管道系统 |  |  |  |  |
| 266 | 紫铜管 |  | 92米 | 国标 ￠22×1.2 |
| 267 | 紫铜管 |  | 738米 | 国标 ￠15×1.2 |
| 268 | 紫铜管 |  | 988米 | 国标 ￠8×1.0 |
| 269 | 铜管接驳配件 |  | 1批 | （三通、弯头等） |
| 270 | 压力监测报警箱 两气 |  | 7套 | (含压力显示、报警等) |
| 271 | 氧气减压稳压箱 |  | 7套 | (含压力表,减压装置等) |
| 272 | 小电源箱 |  | 2套 | 自制 |
| 273 | 氧气流量计（含旁通） |  | 7套 | 国标 MEMS-0615 （12～18m3/h） |
| 274 | 电源线（氧气流量计用） |  | 85米 | 国标 RVV-2*0.75 mm2 |
| （二）医用真空吸引管道系统 |  |  |  |  |
| 275 | 无缝不锈钢管 |  | 92米 | 国标 ￠57×3.0 |
| 276 | 无缝不锈钢管 |  | 738米 | 国标 ￠25×2.0 |
| 277 | 无缝不锈钢管 |  | 988米 | 国标 ￠10×1.5 |
| 278 | 热镀锌钢套管 |  | 73米 | 国标 DN150×5.0 |
| 279 | 接驳配件 |  | 1批 | （三通、弯头等） |
| 280 | 管道吊架制安 角铁 |  | 1411公斤 | 含除锈防锈 |
| 281 | 电源线（接地线） |  | 50米 | 国标 BVR-4.0 mm2 |
| 医用设备治疗带系统 |  |  |  |  |
| 282 | 铝合金治疗带（三腔）宽度≥22mm |  | 770米 | （含底带与面板） |
| 283 | 铝合金装饰护槽 |  | 267米 | （含底槽与盖板） |
| 284 | 治疗带端盖 |  | 32个 | 自制 |
| 285 | 供氧终端 |  | 272套 | 全铜德式、带维修阀 |
| 286 | 负压终端 |  | 272套 | 全铜德式、带维修阀 |
| 287 | 氧气维修阀 |  | 16套 | 国标 T7JR-1 |
| 288 | 终端保护盖 |  | 544个 |  |
| 289 | 床位号标牌 |  | 272个 | 简易型 |
| 290 | 紫铜管(氧气、设备带用) |  | 754米 | 国标 ￠8×1.0 |
| 291 | 紫铜管(吸引、设备带用) |  | 754米 | 国标 ￠10×1.0 |
| 医用床头插座及照明系统 |  |  |  |  |
| 292 | 床头灯 |  | 272套 | 220V/4W LED灯 |
| 293 | 床头灯罩 |  | 272套 | 半透明，配套床头灯 |
| 294 | 床头灯开关 |  | 272个 | 单级大板 |
| 295 | 国标插座 |  | 544个 | 二三插孔 250V 10A |
| 296 | 电源线（设备带内部接线） |  | 3393米 | 国标 BVR-2.5mm2 |
| 297 | 漏电开关 |  | 16个 | 国标 NXBLE-32 |
| 负一楼 |  |  |  |  |
| 医用气体管道系统 |  |  |  |  |
| (一)医用氧气管道系统 |  |  |  |  |
| 298 | 紫铜管 |  | 1796米 | 国标 ￠28×1.2 |
| 299 | 紫铜管 |  | 1326米 | 国标 ￠22×1.2 |
| 300 | 紫铜管 |  | 480米 | 国标 ￠15×1.2 |
| 301 | 铜管接驳配件 |  | 1批 | （三通、弯头等） |
| （二）医用压缩空气管道系统 |  |  |  |  |
| 302 | 紫铜管 |  | 290米 | 国标 ￠54×1.5 |
| 303 | 紫铜管 |  | 185米 | 国标 ￠42×1.2 |
| 304 | 紫铜管 |  | 36米 | 国标 ￠35×1.2 |
| 305 | 紫铜管 |  | 726米 | 国标 ￠22×1.2 |
| 306 | 铜管接驳配件 |  | 1批 | （三通、弯头等） |
| （三）医用真空吸引管道系统 |  |  |  |  |
| 307 | 无缝不锈钢管 |  | 167米 | 国标 ￠108×3.0 |
| 308 | 无缝不锈钢管 |  | 337米 | 国标 ￠89×3.0 |
| 309 | 无缝不锈钢管 |  | 712米 | 国标 ￠76×3.0 |
| 310 | 无缝不锈钢管 |  | 570米 | 国标 ￠57×3.0 |
| 311 | 无缝不锈钢管 |  | 130米 | 国标 ￠32×2.0 |
| 312 | 热镀锌钢套管 |  | 73米 | 国标 DN150×5.0 |
| 313 | 接驳配件 |  | 1批 | （三通、弯头等） |
| 314 | 电源线（接地线） |  | 50米 | 国标 BVR-4.0 mm2 |
| （四）牙科管道系统 |  |  |  |  |
| 315 | 紫铜管（牙科压缩空气） |  | 51米 | 国标 ￠22×1.2 |
| 316 | 紫铜管（牙科压缩空气） |  | 11米 | 国标 ￠15×1.2 |
| 317 | 铜管接驳配件 |  | 1批 | （三通、弯头等） |
| 318 | 铜阀门（牙科压缩空气） |  | 5米 | 国标 DN 15 |
| 319 | PVC-U（牙科真空吸引） |  | 51米 | 国标 DN40 |
| 320 | PVC-U（牙科真空吸引） |  | 11米 | 国标 DN25 |
| 321 | PVC接驳配件 |  | 1批 | （三通、弯头等） |
| 322 | PVC阀门（牙科真空吸引） |  | 5个 | 国标 DN25 |
| 323 | 控制线 |  | 65米 | 国标 RVV-2*1.5 mm2 |
| 室外管道 |  |  |  |  |
| 医用气体管道系统 |  |  |  |  |
| 室外管道 |  |  |  |  |
| 324 | 紫铜管（氧气） |  | 822米 | 国标 ￠28×1.2 |
| 325 | 紫铜管（氧气） |  | 470米 | 国标 ￠22×1.2 |
| 326 | 紫铜管（氧气） |  | 118米 | 国标 ￠15×1.2 |
| 327 | 铜管接驳配件 |  | 1批 | （三通、弯头等） |
| 328 | 室外/地沟管道防腐处理 (不含挖地沟及回填土等) |  | 1411米 | 两遍沥青漆+玻璃丝布缠绕 |
| 329 | 热镀锌钢套管 |  | 245米 | 国标 DN50*3.5 |
| 330 | 热镀锌钢套管 |  | 175米 | 国标 DN40*3.5 |
| 五、商务条款： |  |  |  |  |
| 免费质保期 |  | 1、质保期按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，包修、包换、包退，质保期六年。 |  |  |
| 售后服务要求 |  | 1、乙方应按招标文件规定的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求的，根据实际情况，经甲乙双方协商，可按以下办法处理： （1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。 （2）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。 2、乙方应按照国家有关法律法规、投标文件和合同所附的《售后服务承诺》要求为甲方提供相应的售后服务。 3、在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。质保期为自货物交付并验收合格签署验收合格单之日起1个年度。货物自身有质保期且该质保期超过约定质保期的，按照货物质保期计算，货物自身的质保期比约定的质保期短的，按约定的质保期计算。 4、大型或复杂的采购项目，其质保期限自动适用国家有关规定中最长的质保期限。 5、质保期内，乙方应当提供每周7天、每天24小时的电话支持服务。货物出现故障需要上门维修服务的，乙方应在48个小时内免费维修，免费更换备品备件。 6、质保期届满后，乙方对本合同项下货物提供终身维修服务，且维修时只收取所需维修部件的成本费，服务内容应与质保期内的要求相一致。 7、甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。 8、乙方所供产品（含部件）必须为全新的原厂原装正货（原厂标配），其产品须符合国家有关规定及厂家承诺实行“三包”，报价包含送货上门安装调试至验收合格、计量检定服务费。 9、乙方在供货前，必须与甲方对所有货物的技术要求、规格尺寸、产品颜色等内容进行核对，如设备安装有场地要求的，必须到甲方处与甲方核对安装场地是否符合要求，所有信息核对无误后方可再按照甲方的要求供货。 10、甲方可委托国家认可的质量检验机构开展采购项目履约验收工作，甲方将采购的货物中需要计量检定的设备进行计量检定，计量检定服务费用及相关其他因检验产生的费用由乙方负责。对不符合要求的产品，甲方有权拒绝接收，由此产生的一切后果，均由乙方承担。由此造成的不能按时、按质、按量完成项目要求的，将按照政府采购相关法规、合同相关条款进行处理。 |  |  |
| 交付使用时间及地点 |  | 1、交货时间：自合同签订之日起， 180个日历日内交货并安装调试完毕交付使用 2、交货地点： 广西桂林市采购人指定地点。 3、交货方式：送货前，中标人需电话通知采购人，确定送货时间和送货方式。 |  |  |
| 投标报价要求 |  | 投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括： 1、货物的价格； 2、货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格； 3、运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务等费用； 4、必要的保险费用和各项税费； 5、安装费用等所有费用； |  |  |
| 付款方式 |  | 分5年支付，签订合同后支付合同金额的30%，第2、3年每年支付合同金额的20%，第4、5年每年支付合同金额的15%。 |  |  |
| 履约保证金 |  | 合同签订时，中标供应商应按合同金额的5%向采购人交纳履约保证金（根据《广西壮族自治区财政厅关于贯彻落实政府采购优化营商环境百日攻坚行动方案的通知》（桂财采〔2020〕49号）规定，鼓励采购人在与中小微企业签订政府采购合同时，减少或免于收取履约保证金，有必要收取履约保证金的，收取的履约保证金不得超过政府采购合同总金额的5%。），履约保证金待履行完合同约定的权利义务事项后（中标供应商承诺免费保修期满）且不存在争议的，采购人在30个工作日内无息返还履约保证金。 |  |  |
| 验收要求 |  | 1、验收方法：采购单位成立验收小组，组织开展验收工作，对验收结果进行评审，出具验收结论，由采购单位负责人和中标人授权代表签字确认。 2、验收方案：①到货签收：采购人及中标人双方在场，共同检查货物外观完整，无损伤；开箱清点设备、配件的品牌、型号、配置、数量和产品资料等是否与采购合同和采购文件的规定一致，如有不符合由中标人立即解决，因此造成完成验收的延期责任由中标人承担。双方签字确认到货清单。 ②安装调试：货到后一个月内完成安装调试验收。采购单位人员汇总相关数据，出具验收报告。安装调试所需要的试剂、耗材由中标人负责提供。 ③培训：按照采购合同和采购文件的规定进行培训。 对以上不符合要求的产品，采购人有权拒绝接受，由此产生的一切后果，均由中标人承担。由此造成的不能按时、按质、按量完成项目要求的，将按照政府采购相关法规、合同相关条款进行处理。 |  |  |
| 其他要求 |  | 1、投标人必须在投标文件中提供售后服务方案以供评标，否则投标无效。售后服务方案主要内容包括但不限于以下方面：售后服务和售后技术支持、质量保证期限及内容、免费为设备使用人员进行相关培训、质量保证期间的服务方式和响应时间等、质量保证后的服务方式、响应时间、零配件供应及费用收取等、维修机构和技术人员情况等。 2、投标人所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品。进口产品需提供中文版的仪器使用说明书。 3、本项目政府最高限价为人民币：18700000.00元，投标报价超出最高限价的作投标无效处理。（评标委员会认为投标人的投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。） |  |  |
| 六、采购人特别说明： |  |  |  |  |
| 核心产品 |  | 本标项核心产品为：本标项第1分项“医用分子筛制氧系统”。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标价最低的同品牌投标人获得中标人推荐资格，评标价也相同的，由评标委员会以抽签方式确定中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 |  |  |
| 本标项产品所属行业 |  | 所属行业依照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）及《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）的有关规定执行，本项目项货物在《统计上大中小微型企业划分标准》中所属行业均为工业*。 |  |  |

附表1

政府采购项目合同验收报告（格式）

根据政府采购合同（采购合同编号：    ）的约定，我单位对（项目名称）       政府采购项目中标（或成交）供应商（公司名称）       提供的货物（或服务）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： |  | □自行验收 □联合验收 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 货物型号规格、标准及配置 （或服务内容、标准） |  | 数量 |  | 与合同约定 是否一致 |
| 实际供货日期 |  |  | 合同交货验收日期 |  |  |  |
| 验收具体内容 | (按招标采购文件、投标响应文件及验收方案等。可附件) |  |  |  |  |  |
| 验收小组意见 |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |
| 参与验收其他或监督人员签字： |  |  |  |  |  |  |
| 供应商签字或盖章： 联系方式： 年 月 日 |  |  | 采购单位盖章： 年 月 日 |  |  |  |

备注：本报告单一式4份（采购单位1份、供应商1份、采购监督部门备案1份、采购代理机构1份）。

第三章  投标人须知

投标人须知前附表

| 序号 | 条款号 | 条款名称 | 内容、要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 项目名称及项目编号 | 项目名称：医用气体系统采购 项目编号：GXZC2023-G1-000019-GXJH |
| 2 | 5 | 投标人资格要求 | 5.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 5.2落实政府采购政策需满足的资格要求：无； 5.3本项目的特定资格要求：（1）供应商必须具有药品监督管理的部门颁发有效的医疗器械经营许可或者备案（按《医疗器械监督管理条例》免于经营备案和无需办理医疗器械经营许可或者备案的情形除外）。 （2）具有“承压类特种设备安装、修理、改造”许可的中华人民共和国特种设备生产许可证。 |
| 3 | 6 | 参与电子投标的准备工作及投标费用 | 6.1参与电子投标的准备工作 6.1.1本项目实行全流程电子化采购，投标人通过“政采云”平台参与电子投标，并应做好以下相关准备工作：①在“政采云”平台注册成为正式供应商（操作方法详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-政采云供应商入驻指南）；②完成CA证书申领和绑定（费用由投标人自行承担，办理流程详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-政采云CA证书办理操作指南。完成CA证书办理预计一周左右，建议供应商尽快办理）；③下载“广西壮族自治区全流程电子招投标项目管理系统--供应商客户端”（操作方法详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-广西壮族自治区全流程电子招投标项目管理系统--供应商客户端，以下称“政采云电子投标客户端”）并安装成功，投标人应当在提交投标文件截止时间前在“政采云”平台完成身份认证，确保能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章；④自备计算机和网络设备并确保能接入互联网（费用由投标人自行承担，设备确保可进行视频通话和读取政采云CA证书）。因投标人未做好相关准备工作等自身原因导致无法参加本项目电子投标或投标失败的，造成的一切后果，由投标人自行承担。 6.1.2电子投标具体操作流程参考《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》（详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-广西壮族自治区全流程电子招投标项目管理系统--供应商客户端）；如遇平台技术问题详询400-881-7190。 6.2投标费用：不论投标结果如何，均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 4 | 15 | 项目采购预算金额及投标报价 | 15.1项目采购预算金额（人民币）：18700000.00元，投标报价超出最高限价的，作投标无效处理。投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，其应当在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。 15.2投标报价 15.2.1投标报价必须按招标文件中第六章“投标文件（格式）”填写，各标项投标报价超过最高限价的，投标文件按无效处理。 15.2.2投标人必须就《招标项目采购需求》中所有货物和服务内容按标项分别作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝；投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。 |
| 5 | 16.1 | 投标文件的有效期 | 自投标截止日起九十日内。有效期不足的投标文件将被拒绝。 |
| 6 | 18.1 | 电子投标文件的制作、加密 | 18.1.1投标人制作电子投标文件前，必须登陆“政采云”平台进行招标文件的获取操作。 18.1.2投标人下载或获取招标文件后，登录“政采云电子投标客户端”，按照本招标文件规定的投标文件格式、顺序以及“政采云”平台的要求，通过“政采云电子投标客户端”编制电子投标文件。 18.1.3投标人应按“政采云电子投标客户端”载明的“标书关联”功能进行电子投标文件相应内容的关联定位，以便评标委员会在评审时点击相应评审项可直接定位到该评审内容；如投标人的电子投标文件未能关联定位相应内容，或者关联定位的内容与该评审项不符，导致评标委员会无法查询并做出对投标人不利的评审，相关后果由投标人自行承担。 18.1.4电子投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须由法定代表人（负责人、自然人）或授权委托代理人通过“政采云电子投标客户端”采用政采云个人CA证书签章，没有办理政采云个人CA证书签章的，在投标文件中响应位置手写签字后扫描或者拍照做成 PDF 的格式上传。因投标文件字迹潦草、表达不清、内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读，或者在按招标文件规定的部位查找不到相关内容的，其不利后果由供应商自行承担。 18.1.5投标人编制、生成电子投标文件后应当加密投标文件。投标人未按规定编制并加密的投标文件，“政采云”平台将予以拒收。 |
| 7 | 18.2 | 投标人公章及签字 | 18.2.1本招标文件中描述投标人的“公章”是指投标人通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA认证证书）获得的以法定主体行为名称制作的电子印章。 18.2.2本招标文件中要求投标人对其电子投标文件的相关内容加盖公章的，均指采用CA证书签章。 18.2.3本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA认证证书）获得的以投标人法定代表人（自负责人、自然人）或者委托代理人姓名制作的个人电子印章或手写签字。没有办理个人CA证书的，可以为手写签字的形式。 |
| 8 | 19 | 投标文件的补充、修改和撤回 | 19.1投标人应当在提交投标文件截止时间前，将生成的电子投标文件上传提交至“政采云”平台。投标文件提交截止时间前可以补充、修改或撤回电子投标文件，补充、修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输提交。在投标文件提交截止时间后的投标文件有效期内，投标人不得撤回其投标文件。提交投标文件截止时间前未成功将电子投标文件上传“政采云”平台的，视为未提交投标文件。 19.2在投标文件递交截止时间后的投标文件有效期内，投标人不得撤回其投标文件。 |
| 9 | 20.1 | 提交投标文件截止时间、地点 | 20.1.1提交投标文件截止时间：2023年02月02日上午9时30分（北京时间）。 20.1.2地点：通过“政采云”平台在线提交。 |
| 10 | 20.2 | 投标文件解密 | 提交投标文件截止时间，“政采云”平台自动提取所有投标人投标文件，各投标人须在提交投标文件截止后30分钟内（2023年02月02日上午9时30至10时00分)，登录“政采云”平台，通过“项目采购-开标评标”功能解密电子投标文件。若投标人在规定时间内无法解密或解密失败或超时解密的，系统默认自动放弃，投标文件按投标无效处理。 |
| 11 | 21.1 | 开标时间及地点 | 21.1.1开标时间：2023年02月02日上午9时30分（北京时间）； 21.1.2开标地点：桂林市公共资源交易中心 7 号开标室（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区）通过“政采云”平台在线开标； （本项目采用在线开评标方式，投标人无须前往开标现场）。 |
| 12 | 24 | 组建评标委员会组成 | 24.1评标委员会构成：本项目评标委员会由采购人代表2人和评审专家5人，共7人组成。 24.2专家确定方式：开标前从政采云平台专家库中通过电脑随机抽取。 |
| 13 | 25.2 | 评标办法 | 综合评分法，具体评标内容及标准详见第四章。 |
| 14 | 31 | 中标人信用信息查询 | 中标人信用信息查询： 根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》桂财采〔2016〕37号的通知，采购代理机构对中标人进行信用查询： （1）查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等； （2）查询截止时点：中标通知书发出前； （3）信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存。 信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动，取消其中标候选人资格。采购人依法按照评标报告中评标委员会推荐中标候选人排序表确定排名第二的中标候选人为中标供应商或者重新组织采购。 |
| 15 | 32 | 中标公告及中标通知书 | 32.1采购代理机构于评标结束后两个工作日内将评标报告送交采购人，采购人应当自收到评标报告五个工作日内在评标报告推荐的中标候选供应商中按顺序确定中标供应商；采购人在收到评标报告五个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。 32.2采购代理机构在中标供应商确定之日起两个工作日内在指定媒体【www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、http://zfcg.gxzf.gov.cn/ (广西壮族自治区政府采购网) 、http://glggzy.org.cn/gxglzbw/（桂林市公共资源交易中心网站）】上公告中标结果，中标公告期限为1个工作日。 31.3中标公告发布同时，采购代理机构在线向中标供应商发出中标通知书。 |
| 16 | 33 | 履约保证金 | 33.1合同签订时，中标供应商应按合同金额的5%向采购人交纳履约保证金（根据《广西壮族自治区财政厅关于贯彻落实政府采购优化营商环境百日攻坚行动方案的通知》（桂财采〔2020〕49号）规定，鼓励采购人在与中小微企业签订政府采购合同时，减少或免于收取履约保证金，有必要收取履约保证金的，收取的履约保证金不得超过政府采购合同总金额的5%），履约保证金待履行完合同约定的权利义务事项后（中标供应商承诺免费保修期满）且不存在争议的，采购人在30个工作日内无息返还履约保证金。 33.2根据《广西壮族自治区财政厅关于贯彻落实政府采购优化营商环境百日攻坚行动方案的通知》（桂财采〔2020〕49号）及《广西保障中小企业款项支付工作方案的通知》（桂政办发〔2020〕89号）的要求，降低小微企业参与政府采购费用。本项目成交供应商如为小、微企业的，则免收履约保证金。 |
| 17 | 34.1 | 签订合同时间 | 中标通知书发出之日起25日内，中标人应按中标通知书上规定的时间、地点与采购人签订政府采购合同。 |
| 18 | 34.3 | 合同备案存档 | 政府采购合同双方自签订之日起1个工作日内将合同原件壹份交采购代理机构存档。采购代理机构将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告并在政采云系统中进行备案。 注：未在政采云注册的成交供应商可在发出成交通知后登录政采云进行注册，如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190。 |
| 19 | 35 | 招标代理服务费 | 根据《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格【2015】299号）、《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格【2002】1980号）和《招标代理服务收费管理暂行办法》（桂价费【2005】283号）文件精神，本项目的采购代理服务收费标准按计价格[2002]1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》货物类收费标准和发改价格[2015]299号文的规定下浮51%向成交磋商供应商收取。 交纳代理服务费的银行账户： 账户名称：广西嘉华建设项目管理咨询有限公司 开户银行：桂林银行丽君路支行 银行账号：000214264300039 |
| 20 | 36 | 解释权 | 本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和政府采购管理有关规定编制，本招标文件的解释权属于采购代理机构。 |
| 21 | 37 | 监督管理机构 | 广西壮族自治区政府采购监督管理处 联系电话：0771-5331544 |

- 一、总  则

1.项目名称及项目编号

项目名称：医用气体系统采购

项目编号：GXZC2023-G1-000019-GXJH

2.项目适用范围

本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

3.定义

3.1“投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

3.2 “货物”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

3.3“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

3.4“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

3.5“书面形式”包括信函、传真、电报等。

3.6实质性要求：本项目招标文件中涉及“须”、“应当”、“必须提供”、以及带“▲”条款、第二章《招标项目采购需求》中商务要求均为实质性要求。

4.招标方式

公开招标方式。

5.投标人资格要求

5.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

5.2落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

5.3本项目的特定资格要求：（1）供应商必须具有药品监督管理的部门颁发有效的医疗器械经营许可或者备案（按《医疗器械监督管理条例》免于经营备案和无需办理医疗器械经营许可或者备案的情形除外）。

（2）具有“承压类特种设备安装、修理、改造”许可的中华人民共和国特种设备生产许可证。

6. 参与电子投标的准备工作及投标费用

6.1参与电子投标的准备工作

6.1.1本项目实行全流程电子化采购，投标人通过“政采云”平台参与电子投标，并应做好以下相关准备工作：①在“政采云”平台注册成为正式供应商（操作方法详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-政采云供应商入驻指南）；②完成CA证书申领和绑定（费用由投标人自行承担，办理流程详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-政采云CA证书办理操作指南。完成CA证书办理预计一周左右，建议供应商尽快办理）；③下载“广西壮族自治区全流程电子招投标项目管理系统--供应商客户端”（操作方法详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-广西壮族自治区全流程电子招投标项目管理系统--供应商客户端，以下称“政采云电子投标客户端”）并安装成功，投标人应当在提交投标文件截止时间前在“政采云”平台完成身份认证，确保能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章；④自备计算机和网络设备并确保能接入互联网（费用由投标人自行承担，设备确保可进行视频通话和读取政采云CA证书）。因投标人未做好相关准备工作等自身原因导致无法参加本项目电子投标或投标失败的，造成的一切后果，由投标人自行承担。

6.1.2电子投标具体操作流程参考《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》（详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-广西壮族自治区全流程电子招投标项目管理系统--供应商客户端）；如遇平台技术问题详询400-881-7190。

6.2投标费用：不论投标结果如何，均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

7.联合体投标：本项目不接受联合体投标。

8.转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不可以分包。

9.特别说明：

9.1使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标价最低的同品牌投标人获得中标人推荐资格，评标价也相同的，由评标委员会以抽签方式确定中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目中，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。本项目各标项的核心产品详见第二章《招标项目采购需求》。

9.2关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本次采购活动。

9.3投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

9.4投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

9.5根据财库〔2017〕141号《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》第三条规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型和微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型和微型企业的，不重复享受政策。

9.5.1符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见本招标文件第六章附件），并对声明的真实性负责。

9.5.2供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

9.5.3享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本文件所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

- 10.询问、质疑和投诉

10.1投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。

10.2投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。具体计算时间如下：

（1）对可以质疑的招标采购文件提出质疑的，为招标公告期限届满之日；

（2）对招标采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。投标人对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

10.3质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标采购文件、招标采购过程、中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、明确的请求、必要的证明材料，便于有关单位调查、答复和处理。质疑函格式详见附件。

①质疑联系部门：广西嘉华建设项目管理咨询有限公司；联系电话：0773-2829198；

通讯地址：桂林市临桂区青莲路建设大厦南楼15层。

②投诉联系部门及电话为：广西壮族自治区政府采购监督管理处  0771-5331544

- 二、招标文件

11.招标文件的构成

（1）公开招标公告；

（2）招标项目采购需求

（3）投标人须知；

（4）评标办法；

（5）政府采购合同主要条款；

（6）投标文件格式。

12.招标文件的澄清与修改

12.1投标人应认真阅读招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在招标公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式要求采购代理机构澄清。

12.2采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前在本招标项目招标公告发布的同一媒体上发布更正公告，投标人应自行登录招标公告发布的相关网站【http://www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、http://zfcg.gxzf.gov.cn/（广西壮族自治区政府采购网）、http://glggzy.org.cn（桂林市公共资源交易中心网）。】查询，不足十五日的，应当顺延首次投标文件递交截止时间。

12.3采购代理机构在招标公告发布的相关网站发布更正公告的同时，视同投标人已知晓招标文件的澄清或者修改，投标人应将澄清或者修改的内容考虑在投标文件中。投标人在投标文件递交截止前未登录招标公告发布的相关网站查看澄清或者修改的，造成投标人的投标文件不符合招标文件要求或废标的，由投标人自行承担责任。

12.4投标人应实时关注本项目公告相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，如因投标人未及时登录本项目公告相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，从而导致投标无效的，由投标人自行承担责任。

12.5必要的澄清、修改的内容为招标文件的组成部分。当澄清、修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。

12.6招标文件的澄清、修改都应该通过采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、修改招标文件。

12.7采购人或者采购代理机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并在本项目招标公告发布的同一媒体上发布变更公告。

- 三、投标文件的编制

13.投标文件的组成及要求

13.1投标文件的组成（格式见第六章投标文件格式）

13.1.1资格文件：

（1）投标人的有效营业执照副本复印件（必须提供）；

（2）法定代表人正反两面身份证复印件（必须提供）；

（3）投标人的授权委托书原件和委托代理人正反面身份证复印件（格式见第六章)（委托代理时，必须提供）；

（4）投标人相应完整有效的第二类医疗器械经营备案凭证或《医疗器械经营企业许可证》（或第二类医疗器械经营备案凭证）或《医疗器械生产企业许可证》；（按《医疗器械监督管理条例》免于经营备案和无需办理医疗器械经营许可或者备案的情形除外）（必须提供）；

（5）投标人相应完整有效的“承压类特种设备安装、修理、改造”许可的中华人民共和国特种设备生产许可证复印件。（必须提供）；

（6）投标人2020年或2021年的财务状况报告或投标人开户行出具的银行资信证明文件（格式自拟，若为新成立的企业，请根据实际情况提供。财务状况报告的内容应包括：资产负债表、利润表、现金流量表，三表缺一不可，三表可以是供应商自行编制或是第三方审计的）（必须提供）；

（7）投标截止之日前半年内投标人连续三个月依法纳税的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明【证明材料为：投标人缴纳的增值税或营业税或企业所得税的缴费凭据或完税证明等复印件。格式自拟）；无纳税记录的，应提供由投标人所在地主管国税或地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》复印件（格式自拟）；若为新成立的企业，请根据实际情况提供】（必须提供）；

（8）投标截止之日前半年内投标人连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证或依法免缴社保的证明（复印件，格式自拟）；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（格式自拟，复印件）（若为新成立的企业，请根据实际情况提供）（必须提供）；

（9）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息、前期服务情况的书面声明（格式见第六章）（必须提供）；

（10）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（格式自拟，如投标人的奖项证书或人员配置或机械设备或业绩或其他相关证明材料）（如有，请提供）；

13.1.2投标报价文件、资信及商务文件、技术文件

13.1.2.1投标报价文件

（1）投标函（格式见第六章）（必须提供）；

（2）投标报价明细表（格式见第六章）（必须提供）；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟，如有，请提供）；

（4）开标一览表（格式见第六章）（必须提供）；

13.1.2.2资信及商务文件：

（1）投标声明书 (格式见第六章)（必须提供）；

（2）商务响应表（格式见第六章）（必须提供）；

（3）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料（如有，请提供）；

（4）投标人类似案例成功的业绩（投标人同类项目实施情况一览表、合同复印件、用户验收报告、用户评价）（如有，请提供）；

（5）投标人的信誉、荣誉证书（如有，请提供）；

（6）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书（如有，请提供）；

（7）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料（如有，请提供）；

（8）投标人情况介绍（如有，请提供）；

（9）中小企业声明函【如投标人提供的货物由小型、微型企业（中小微型企业划分标准按照《国家统计局关于印发《统计上大中小微型企业划分办法〔2017〕》的通知》（国统字〔2017〕213号）执行）制造的，投标人应如实声明并对出具声明函的真实性负责。中标、成交结果将同时公告该企业《中小企业声明函》，接受社会监督。请按第六章的格式求要填写】（如有，请提供）；

（10）监狱企业的证明文件【投标人如为监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件, 否则不予享受优惠政策】（如有，请提供）；

（11）残疾人福利性单位声明【符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，请按第六章的格式求要填声明函，否则不予享受优惠政策】（如有，请提供）；

（12）其他特殊资质证书（如有，请提供）；

（13）投标人需要说明的其他文件和说明（如有，请提供）。

13.1.2.3技术文件：

（1）技术响应表（格式见第六章）（必须提供）；

（2）技术性能及设计方案、售后服务方案的内容和措施（格式自拟，必须提供）；

（3）供货配置清单（均不含报价，格式见第六章）（必须提供）；

（4）招标项目采购需求中要求提供的材料（采购需求中要求提供的相关功能截图、检测报告等证明材料，如有，请提供）；

（5）项目安装实施方案（可根据技术需求及评标办法自行编写，内容包括但不限于：①保证项目实施的技术力量和人力资源安排；②技术服务的服务内容和措施；③建议的安装、调试、验收方法等。格式自拟）（必须提供）；

（6）增值售后服务方案（可根据技术需求及评标办法自行编写，包括但不限于：①到达故障现场时间、故障出现解决方案、定期维护 (注明时间)；②质保期（软件升级期）外维修方案；③本地化售后服务措施；④售后维护和应急保障方案的方法以及实现方式等。格式自拟）（如有，请提供）；

（7）对本项目系统总体要求的理解。包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由及过程）（如有，请提供）；

（8）投标人拥有主要装备和检测设施的情况及现状（如有，请提供）；

（9）产品出厂标准、质量检测报告（如有，请提供）；

（10）投标人建议的安装、调试、验收方法或方案（如有，请提供）；

（11）项目实施人员一览表（如有，请提供）；

（12）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠（如有，请提供）；

（13）投标人对本项目的合理化建议和改进措施（如有，请提供）；

（14）投标人需要说明的其他文件和说明（如有，请提供）。

投标人提供的以上相关证明材料必须真实有效，属于“必须提供”的文件应加盖投标人CA证书签章，否则投标无效；其中 “必须提供”的文件“投标文件（格式）”中有要求法定代表人(负责人、自然人)或相应的授权委托代理人在规定位置签字的，可使用法定代表人(负责人、自然人)或相应的授权委托代理人个人CA证书签章，没有办理政采云个人CA证书签章的可在投标文件中涉及到签字的位置手写签字后扫描或者拍照做成 PDF 的格式上传，无个人CA证书签章及手写签字的，投标文件按无效处理。

13.2投标人必须按招标文件第六章“投标文件（格式）”编制投标文件。

13.3投标人必须按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件必须对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

14.投标文件的语言及计量

14.1投标文件的语言文字：投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释）。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容应同时附中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

14.2.投标计量单位：招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

15. 项目采购预算金额及投标报价

15.1项目采购预算金额（人民币）：详见《投标人须知前附表》第4条。投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，其应当在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

15.2投标报价

15.2.1投标报价必须按招标文件中第六章“投标文件（格式）”填写，各标项投标报价超过最高限价的，投标文件按无效处理。

15.2.2投标人必须就《招标项目采购需求》中所有货物和服务内容按标项分别作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝；投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

15.2.3投标报价为履行合同的最终价格。本项目为交钥匙项目，实行总价包干。投标报价包括本次招标采购范围内货物价款、货物随配标准附件、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及安装、安装所需辅材、调试、检验、售后服务、培训、保修、验收及其他所有成本费用的总和，投标人应综合考虑在报价中。投标人应充分考虑项目实施期间各类材料的市场价格变化和可能的国家政策性调整，确定风险系数，对本项目的所有内容范围的设备及安装调试进行总承包报价。

16.投标文件的有效期

16.1投标文件的有效期：详见《投标人须知前附表》第5条。

16.2在特殊情况下，需要延长投标文件有效期的，采购代理机构或采购人以书面形式通知所有投标人延长投标文件有效期。投标人同意延长的，但不能修改投标文件；投标人拒绝延长的，其投标无效。

16.3中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- 17. 投标保证金

本项目无需缴纳投标保证金。

18. 电子投标文件的制作、加密、投标人公章及签字

18.1电子投标文件的制作、加密

18.1.1投标人制作电子投标文件前，必须登陆“政采云”平台进行招标文件的获取操作。

18.1.2投标人下载或获取招标文件后，登录“政采云电子投标客户端”，按照本招标文件规定的投标文件格式、顺序以及“政采云”平台的要求，通过“政采云电子投标客户端”编制电子投标文件。

18.1.3投标人应按“政采云电子投标客户端”载明的“标书关联”功能进行电子投标文件相应内容的关联定位，以便评标委员会在评审时点击相应评审项可直接定位到该评审内容；如投标人的电子投标文件未能关联定位相应内容，或者关联定位的内容与该评审项不符，导致评标委员会无法查询并做出对投标人不利的评审，相关后果由投标人自行承担。

18.1.4电子投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须由法定代表人（负责人、自然人）或授权委托代理人通过“政采云电子投标客户端”采用政采云个人CA证书签章，没有办理政采云个人CA证书签章的，在投标文件中响应位置手写签字后扫描或者拍照做成 PDF 的格式上传。因投标文件字迹潦草、表达不清、内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读，或者在按招标文件规定的部位查找不到相关内容的，其不利后果由供应商自行承担。

18.1.5投标人编制、生成电子投标文件后应当加密投标文件。投标人未按规定编制并加密的投标文件，“政采云”平台将予以拒收。

18.2投标人公章及签字

18.2.1本招标文件中描述投标人的“公章”是指投标人通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA认证证书）获得的以法定主体行为名称制作的电子印章。

18.2.2本招标文件中要求投标人对其电子投标文件的相关内容加盖公章的，均指采用CA证书签章。

18.2.3本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA认证证书）获得的以投标人法定代表人（自负责人、自然人）或者委托代理人姓名制作的个人电子印章或手写签字。没有办理个人CA证书的，可以为手写签字的形式。

19. 投标文件的补充、修改和撤回

19.1投标人应当在提交投标文件截止时间前，将生成的电子投标文件上传提交至“政采云”平台。投标文件提交截止时间前可以补充、修改或撤回电子投标文件，补充、修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输提交。在投标文件提交截止时间后的投标文件有效期内，投标人不得撤回其投标文件。提交投标文件截止时间前未成功将电子投标文件上传“政采云”平台的，视为未提交投标文件。

19.2在投标文件递交截止时间后的投标文件有效期内，投标人不得撤回其投标文件。

20. 提交投标文件截止时间、地点及投标文件解密

20.1提交投标文件截止时间、地点

20.1.1提交投标文件截止时间：详见《投标人须知前附表》第9条。

20.1.2地点：详见《投标人须知前附表》第9条。

20.1.3除招标文件另有规定外，投标人所递交的电子投标文件不予退还。

20.1.4如有特殊情况，采购代理机构延长截止时间和开标时间，采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止时间和开标时间的约束。

20.2投标文件解密

提交投标文件截止时间，“政采云”平台自动提取所有投标人投标文件，各投标人须在提交投标文件截止后30分钟内（2023年02月02日上午9时30至10时00分)，登录“政采云”平台，通过“项目采购-开标评标”功能解密电子投标文件。若投标人在规定时间内无法解密或解密失败或超时解密的，系统默认自动放弃，投标文件按投标无效处理。

- 四、开标

21.开标时间及地点

21.1开标时间及地点：

21.1.1开标时间：详见《投标人须知前附表》第11条。

21.1.2开标地点：详见《投标人须知前附表》第11条。

21.1.3投标人可以由法定代表人（负责人、自然人）或其委托代理人出席开标会议。

21.2投标人不足3家的，不得开标，采购人或者采购代理机构应当重新组织采购。

22. 开标准备及开标程序

22.1开标准备

22.1.1开标的准备工作由采购代理机构负责落实；

22.1.2采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过“政采云”平台组织开标、开启投标文件，所有投标人均应当准时在线参加。投标人如不参加开标会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

22.2开标程序

22.2.1系统向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人按招标文件规定的时间内对投标文件进行自行解密。若投标人在规定时间内无法解密或解密失败或超时解密的，系统默认自动放弃，投标文件按投标无效处理。在线解密时间为30分钟。

22.2.2投标文件解密结束后，开标活动组织人员在线开启投标文件。

22.2.3开启投标人报价文件，电子开标大厅记录显示并记录投标人投标报价表（开标一览表）的投标报价、折扣等。

22.2.4开标结束后，投标人线上确认投标报价。

22.2.5如发现开标结果与所提交的投标文件不一致的，由评标委员会根据投标文件内容进行修正。

22.2.6投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

特别说明：①如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

②开标后,某标项投标人不足3家的，本采购代理机构将按政府采购管理的有关规定处理。

22.2.7开标会议结束。

- 五、资格审查

23.资格性审核

23.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或本采购代理机构工作人员依法对投标人的资格进行审查。各标项合格投标人不足3家的，不得评标。

23.2采购人或者采购代理机构在对投标人进行资格性审查时，将对投标人企业股东及出资等信息进行查询。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条第一款规定，审查中如发现投标人存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，按资格审查不通过处理，作投标无效处理。

查询渠道：《国家企业信用信息公示系统》（网址：http://www.gsxt.gov.cn/index.html）

审查流程：

（1）进入《国家企业信用信息公示系统》（网址：http://www.gsxt.gov.cn/index.html），输入企业名称，进入企业信息主页面；

（2）查看主页“股东及出资信息”栏，或年报中的“股东及出资信息”栏信息；

（3）将各投标人的股东及出资信息进行比对，得出审查结论；

（4）将相关资料作为评审资料打印存档。

23.3对未通过资格性审查的投标人，由采购人或者采购代理机构在评标现场以电话或通过“政采云”平台告知未通过资格性审查的投标人未通过资格性审查的原因并做相应记录。

23.4 投标人有下列情形之一的，资格审查不通过，作无效投标处理：

（1）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（2）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（3）投标文件提供的资格证明文件出现任意一项不符合本项目资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料要求或者无效的；

（4）同一合同项下的不同投标人，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

（5）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

- 六、评标

- 24.评标委员会组成

24.1评标委员会构成：本项目评标委员会由采购人代表2人和评审专家5人，共7人组成。

24.2专家确定方式：开标前从政采云平台专家库中通过电脑随机抽取。

25. 评标原则和评标办法

25.1评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

25.2评标办法：综合评分法，具体评标内容及标准详见第四章。

25.3评标委员会应按招标文件进行评标，不得擅自更改评标办法。

26.评标程序

26.1采购代理机构负责评标组织工作；评标委员会自行登录“政采云”平台阅读评标工作职责与纪律，确认回避原则，组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；公布投标人名单；在评标期间由桂林市公共资源交易中心采取必要的通讯管理措施并保证评标活动不受外界干扰；采购代理机构根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评标专家的倾向性言论或者违法违规行为；核对评标结果，有投标无效情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

26.2评标委员会负责具体评标事务；审查、评价投标文件是否符合招标文件的报价、商务、技术等实质性要求；要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；对投标文件进行比较和评价；确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

26.3在评标过程中，评标委员会任何人不得对某个投标人发表任何倾向性意见，不得向其他专家评委明示或者暗示自己的评审意见。

26.4符合性审查：

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

符合性审查不通过而导致投标无效的情形：

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正【修改或补正的材料必须加盖章投标人CA证书签章，或者由法定代表人或其授权委托代理人签字（或个人CA证书签章）】。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

26.4.1在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（3）投标人未就《招标项目采购需求》中所有货物和服务内容按标项分别作完整唯一报价或存在漏项报价；投标人未就所投标项的单项内容作唯一报价；投标人未就所投标项的全部内容作唯一总价报价；存在有选择、有条件报价的（招标文件允许有备选方案或其他约定的除外）的；。

（4）修正后的报价，投标人不确认的；

（5）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，投标人不能证明其报价合理性的；

（5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

26.4.2在商务、技术审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（2）委托代理人未能出具有效身份证明或出具的身份证明与授权委托书中的信息不符的；

（3）投标文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（4）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合投标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（5）投标有效期、项目完成时间（交付使用时间、服务完成时间或服务期等）、质保期、售后服务内容、商务条款不能满足招标文件要求的；

（5）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的技术指标、主要功能项目发生实质性负偏离的；

（6）虚假投标，或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（7）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替换）投标方案的；

（8）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

（9）投标文件未提供《投标人须知》第13.1条中规定“必须提供”的文件资料的；

（10）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

26.4.3有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效:

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

26.4.4有下列情形之一的视为关联供应商参加同一合同项下政府采购活动，投标文件将被视为无效:

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本次采购活动。

26.4.5被拒绝的投标文件为无效。

- 对未通过符合性审查的投标人，由评标委员会在评标现场以电话或通过“政采云”平台告知未通过符合性审查的投标人未通过符合性审查的原因并做相应记录。

26.5评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

26.6评标委员会成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，最终汇总每个投标人的得分。

26.7评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或最低报价。

26.8各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

26.9评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

26.10起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

26.11在采购项目出现废标后，评标委员会应出具招标文件是否存在不合理条款等的认证意见并提出修改建议。

- 27.澄清问题的形式

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当在线发起澄清的形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖投标人CA证书签章，或者由法定代表人或其授权委托代理人签字（或个人CA证书签章）。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- 28.投标文件错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照第（1）-（4）规定的顺序修正。修正的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

- 29.评委表决

在评标过程中出现法律法规和招标文件均没有明确规定的情形时，由评标委员会现场协商解决，协商不一致的，由全体评委投票表决，以得票率二分之一以上专家的意见为准。

- 30.评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

- 七、评标结果

31.中标人信用信息查询：

根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》桂财采〔2016〕37号的通知，采购代理机构对中标人进行信用查询：

（1）查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等；

（2）查询截止时点：中标通知书发出前；

（3）信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存。

信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动，取消其中标候选人资格。采购人依法按照评标报告中评标委员会推荐中标候选人排序表确定排名第二的中标候选人为中标供应商或者重新组织采购。

32. 中标公告及中标通知书

32.1采购代理机构于评标结束后两个工作日内将评标报告送交采购人，采购人应当自收到评标报告五个工作日内在评标报告推荐的中标候选供应商中按顺序确定中标供应商；采购人在收到评标报告五个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

32.2采购代理机构在中标供应商确定之日起两个工作日内在指定媒体【www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、http://zfcg.gxzf.gov.cn/ (广西壮族自治区政府采购网) 、http://glggzy.org.cn/gxglzbw/（桂林市公共资源交易中心网站）】上公告中标结果，中标公告期限为1个工作日。

32.3中标公告发布同时，采购代理机构在线向中标供应商发出中标通知书。

- 八、履约保证金及签订合同

- 33. 履约保证金

- 33.1合同签订时，中标供应商应按合同金额的5%向采购人交纳履约保证金（根据《广西壮族自治区财政厅关于贯彻落实政府采购优化营商环境百日攻坚行动方案的通知》（桂财采〔2020〕49号）规定，鼓励采购人在与中小微企业签订政府采购合同时，减少或免于收取履约保证金，有必要收取履约保证金的，收取的履约保证金不得超过政府采购合同总金额的5%。），履约保证金待履行完合同约定的权利义务事项后（中标供应商承诺免费保修期满）且不存在争议的，采购人在30个工作日内无息返还履约保证金。

- 34.签订合同

34.1签订合同时间：中标通知书发出之日起25日内，中标人应按中标通知书上规定的时间、地点与采购人签订政府采购合同。

34.2中标供应商拒不与采购人签订合同或因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与中标供应商之后排名第一的中标候选供应商签订采购合同，或者重新招标，以此类推。中标供应商放弃中标项目或未按照招标文件确定的事项签订政府采购合同或拒不与采购人签订合同的，对其处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动。给采购人造成损失的，还应当赔偿损失。

34.3合同备案存档：政府采购合同双方自签订之日起1个工作日内将合同原件壹份交采购代理机构存档。采购代理机构将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告并在政采云系统中进行备案。

注：未在政采云注册的成交供应商可在发出成交通知后登录政采云进行注册，如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190。

- 九、其他事项

35. 招标代理服务费：根据《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格【2015】299号）、《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格【2002】1980号）和《招标代理服务收费管理暂行办法》（桂价费【2005】283号）文件精神，本项目的采购代理服务收费标准按计价格[2002]1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》货物类收费标准和发改价格[2015]299号文的规定下浮51%向成交磋商供应商收取。

交纳代理服务费的银行账户：

账户名称：广西嘉华建设项目管理咨询有限公司

开户银行：桂林银行丽君路支行

- 银行账号：000214264300039

- 36.解释权：本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和政府采购管理有关规定编制，本招标文件的解释权属于采购代理机构。

- 37.监督管理机构：广西壮族自治区政府采购监督管理处  联系电话：0771-5331544

- 38.有关事宜

所有与本招标文件有关的函件请按下列通讯地址联系：

采购代理机构名称：广西嘉华建设项目管理咨询有限公司

地址：桂林市临桂区青莲路建设大厦南楼15层

联系人：蔡翔；  联系电话：0773-2829198

- 第四章  评标方法及评定标准

- 一、评标委员会组成

- 1.评委构成：评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为7人单数，其中评审专家为5人，采购人代表为2人。

- 2.专家确定方式：开标前由招标采购单位从政采云平台专家库中通过电脑随机抽取。

- 二、投标文件评审（初步评审）

- 1.采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明进行资格性审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

- 2.评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行符合性审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

- 三、投标文件评审（详细评审）

- （一）评标依据：评标委员会以招标文件和投标文件为评标依据，对投标人的投标报价、技术、售后服务能力、业绩、政策功能等方面内容按百分制打分。

- （二）评标方式：以封闭方式进行评标。

- （三）根据财库〔2012〕69号文规定，采购人和采购代理机构、评标委员会成员要严格遵守政府采购相关法律制度，依法履行各自职责，公正、客观、审慎地组织和参与评审工作。

- （四）评标方法：对进入详评的，采用百分制综合评分法。

- （五）计分办法（按四舍五入取至小数点后二位）：

- 1.价格分………………………………………………………………………满分30分

（1）按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定：

投标人提供的货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标的，且投标人按照本招标文件中规定的格式提供了《中小企业声明函》的，对小型和微型企业报价给予20%的扣除，扣除后的价格为评审报价，即评审报价=投标报价×（1-20%）；

(2) 根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）和《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号），监狱企业和符合条件的残疾人企业视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。

（3）除上述情况外，评审报价=投标报价。

注：①小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

②中小微型企业划分标准按照《国家统计局关于印发《统计上大中小微型企业划分办法〔2017〕》的通知》（国统字〔2017〕213号）执行，具体划分标准见《统计上大中小微型企业划分标准》。

③在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定的中小企业扶持政策。

（4）价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。进入详评投标人的价格分统一按照下列公式计算：

以进入评标的最低的评标报价为30分。

评标基准价

（5）投标人价格分 =                                    　　×30分

投标人评标报价

2.技术分……………………………………………………………………………满分50分

评标委员会对通过资格性和符合性审查进入详评的各投标人投标文件对招标文件《招标项目采购需求》中“技术参数、性能、配置”的响应情况进行独立评审，并按如下计分方式确定得分：

（1）基本分（满分8分）：所有技术参数全部满足采购文件要求（无负偏离或漏项），得8分。不带▲号的一般技术参数有负偏离或漏项的，在8分的基础上进行扣分，每有一项负偏离或漏项的扣2分，有≥4项负偏离的，得0分。

（2）货物技术性能及设计方案分（满分21分）

评委对投标人的投标文件中技术性能及设计方案的设备配置、设备性能等方面进行评审，并在相应等级内独立打分。

一档（7分）：有简单的货物技术性能及设计方案。

二档（14分）有详细的货物技术性能及设计方案，设备配置、设备性能、技术方案能满足采购需求。

三档（21分）有详细的货物技术性能及设计方案，设备配置、设备性能、技术方案均能满足采购需求，描述清晰、详细、具有针对性的，贴合采购人实际使用需求，设计方案全面详细，管路设计满足GB50333-2013《医院洁净手术部建筑技术规范》、GB50751-2012《医用气体工程技术规范》，能提供齐全的设计图纸，对特定区域进行精准设计，安装布局合理到位，实用性强。

（3）项目安装实施方案分（满分21分）

由评委在打分前根据投标文件中投标人提供的 “项目实施方案（包含但不限于：①项目实施组织及安装方案、技术服务内容和措施、②项目进度计划、③调试验收方法或方案、④保证项目实施的技术力量和人力资源安排等）”的内容进行独立评审打分：

一档（7分）：方案基本可行，较简单，对安装实施方案、保障措施等内容只有简单的响应；

二档（14分）：有较详细项目实施方案和项目进度时间表，有完整的项目进度计划、保障措施、安装实施方案；

三档（21分）：提供的方案完全满足采购要求，表达清晰完整、可行、合理、有效，有针对性，有详细项目实施方案和项目进度时间表，进行现场实地考察，与实施地的二次装修等契合度高，对手术室、普通病房、重症监护病房等氧气使用部门有贴合采购人需求的详细安装实施方案。

3. 售后服务分…………………………………………………………………满分15分

评委对投标人的投标文件中售后服务承诺书内容的完整性、可行性，到达故障现场时间、故障出现解决方案、定期维护、免费技术培训方案、保修期外维修方案、售后服务人员配置、应急预案、质量保障等方面进行评审，并在相应等级内独立打分。

一档（5分）售后服务承诺书内容基本完整、可行，到达故障现场时间、故障出现解决方案、定期维护、免费技术培训方案、保修期外维修方案、售后服务人员配置、应急预案、质量保障等基本满足招标文件服务要求的。

二档（10分）售后服务承诺书内容完整、可行，到达故障现场时间、故障出现解决方案、定期维护、免费技术培训方案、保修期外维修方案、售后服务人员配置、应急预案、质量保障等满足招标文件要求，并提供其他优惠措施等。

三档（15分）售后服务承诺书内容完整、可行，到达故障现场时间、故障出现解决方案、定期维护、免费技术培训方案、保修期外维修方案、售后服务人员配置、应急预案、质量保障等方面优于招标文件要求，提供其他优惠措施等,并提供有其他可行性建议及可行性实施方案的。

4.履约能力分……………………………………………………………………满分3分

（1）投标人或所投第1项货物“医用分子筛制氧系统配置清单中的制氧主机”生产厂家通过ISO13485、ISO9001等质量体系认证，投标文件中提供相关有效认证证书复印件并加盖投标人CA章，每个得1.5分，满分3分

5.政策功能分（节能、环保）……………………………………………满分2分

（1）主要投标产品中包含列入政府采购品目清单中的优先采购产品并具有有效的节能产品认证证书的，每项产品得0.5分，满分1分（以政府采购品目清单和有效的节能产品认证证书复印件为准）。

（2）主要投标产品中包含列入政府采购品目清单中的优先采购产品并具有有效的环境标志产品认证证书，每项产品得0.5分，满分1分（以政府采购品目清单和有效的环境标志产品认证证书复印件为准）。

（五）总得分＝1+2+3+4+5

三、中标候选人推荐原则

（1）评标委员会将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，则依次按技术、项目安装实施方案、履约能力、售后服务能力得分由高到低的顺序排列）并推荐前三名为中标候选人。采购单位应当确定评标委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或信用信息记录不符合相关规定的，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标采购单位可以确定排名第二的中标候选人为中标人或重新组织采购。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，招标采购单位可以确定排名第三的中标候选人为中标人或重新组织采购。

（2）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，其应当在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

第五章  政府采购合同（格式）

广西壮族自治区政府采购合同

合同名称：医用气体系统采购

合同编号：GXZC2023-G1-000019-GXJH

采购人（甲方）

供 应 商（乙方）

签订合同地点：

签订合同时间：

合同使用说明：根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招标文件规定条款和中标供应商投标文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

采购合同文本

广西壮族自治区政府采购合同

甲方：   桂林医学院附属医院

乙方：

甲乙双方根据中华人民共和国有关法律、法规规定：经协商一致，订立本合同，供双方共同遵守：

一、货物名称、品牌、型号、规格（须与医疗器械注册证一致）、厂家、数量、金额

| 产品名称 | 器械注册证号 | 品牌、型号 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额人民币（大写）： 小写：￥ 。 （合计金额包括货物货款、货物标准附件、备品配件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货 到就位和安装、调试、培训、保修等的费用。如招标文件另有规定的，从其规定） |  |  |  |  |  |  |  |

二、付款条件及期限：

1、仪器设备类：分5年支付，签订合同后支付合同金额的30%，第2、3年每年支付合同金额的20%，第4、5年每年支付合同金额的15%。

2、耗材/服务类：本批次耗材/服务验收合格后，乙方开具全额发票，甲方在满三个月后转账支付全额合同款（无息）。招标文件对付款方式另有约定的，按招标文件执行。

三、货物包装、发运及运输

1、乙方应在货物发运前对其进行满足于运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸要求的包装，以保证货物安全运输到达甲方指定地点。

2、使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单等一并附于货物内。

3、乙方负责将货物安全运送到甲方指定地点，并负责清理回收甲方抛弃的相关大件包装, 不另收任何费用。货到甲方前48小时，由乙方通知甲方，但在验收前甲方原则上不负责接收货物。

四、质量要求

1、乙方应按规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2、乙方提供货物的质量保证期为自交货物验收合格之日起至     个月止（按投标文件中生产厂家或授权代理商承诺的最长保修期为准）。在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和无条件更换, 并按售后服务承诺书（附件），延长保修期。

3、保修期内，如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后按承诺的时间（     小时/天）内到达甲方现场处理。乙方未在承诺时间内到达处理，每次扣除合同款的1%，总金额不超过合同款的5%，否则按本合同第八条第2款追究法律责任。

五、货物的验收

1、乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

2、甲方对乙方所交货物依照国家有关标准，进行现场验收，性能达到技术要求的给予签收，验收不合格不予签收，后果由乙方负责。

3、乙方应在货到指定地点安装、调试完毕，确保正常使用，并及时配合甲方验收。

六、交货期及交货方式

1、交货期：合同签订后180个日历日内到货并安装调试完毕；

2、交货方式：现场免费安装调试、培训、器械正常使用，验收合格；

3、交货地点：甲方指定地点。

七、售后服务条款

1、交钥匙工程：本项目为交钥匙项目。乙方负责产品的安装调试及人员培训。在保修期内，乙方必须保证甲方能够合法应用该器械/服务，并办理相关证件、手续，产生的费用包含在合同/协议价格中。在此过程中，甲方应当提供必要支持。若可能出现的后续证件、手续，乙方必须提供办理的流程及方法。

2、易损零配件和专机专用试剂耗材价格表：本项目合同/协议中，应附易损零配件和专机专用试剂耗材价格表。

3、维修技术支持：乙方一次性免费提供维护手册、维修手册、软件备份、故障代码表、备件清单等维护维修必需的材料和信息，否则不予验收。保修期外，无偿提供维修密码及软件在该项目中的使用权，按合同约定价格提供零部件、以及快速响应的技术支持。保修期外，如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在        小时/天内到达甲方现场处理。

4、相关人员培训：标的已/未包含医护人员及工程人员的培训计划费用，其中医护人员省区内/省区外专项操作培训      人次；工程人员省区内/省区外专项维保培训      人次。

5、乙方无偿保证甲方获得合同约定范围内所有软件功能，终生单机软件使用权。不得限制硬件配件采购，并在甲方自主更换配件后，无偿帮助甲方恢复原有的软件及系统，使甲方能够正常使用该器械/设备、项目。

6、 乙方承诺保修期内，按国家相关规定，执行保养及预防性维护，并提供报告。

7、在设备规定的使用期限内，乙方必须保证配件供应。并承诺过保修期后的维修及配件更换不需预付款，按照医院正常付款流程办理。

8、其他售后服务条款，详见售后服务承诺书。

9 、售后服务承诺书原则上须有生产厂家或省级（含省级）以上代理商的盖章。

八、违约责任：

1、乙方逾期交货或甲方无正当理由拒收的，违约方每天按合同标的0.3%支付违约金。

2、乙方逾期超过10天仍不能交货的，甲方可解除双方的供货合同，或要求乙方承担违约责任，造成甲方损失的，由乙方负责赔偿，赔偿范围包括但不限于直接损失、逾期损失、以及维权产生的相关费用。

3、乙方提供的招标文件如有虚假，视为乙方根本性违约，甲方有权单方面解除合同，并追究乙方相关法律责任。

九、本合同一式伍份，甲方执肆份，乙方执壹份。本合同经甲乙双方签字盖章后生效，补充协议含售后服务承诺书等，与本合同具有同等法律效力。

十、本合同记载地址视为送达地址，送达地址变更需采用书面形式。

十一、本合同如有未尽事宜，甲乙双方另行协商。

十二、附件：

附件1：本设备适用耗材、试剂的价格表

| 耗材、试剂名称 | 产品注册证号 | 型号 规格 | 生产厂家及品牌 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件2：本设备易损零配件的价格表

| 易损配件名称 | 产品注册证号 | 型号 规格 | 生产厂家及品牌 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件3：本设备（系统）配置清单

| 序号 | 部件编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 价格（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件4：售后服务承诺书[原则上须有生产厂家或省级（含省级）以上代理商的盖章]。

附件5：产品医疗器械注册证（如有必须提供）。

附件6：供应商的营业执照、医疗器械经营许可证、医疗器械经营备案凭证。

甲方（盖章）：桂林医学院附属医院       乙方（盖章）：

甲方地址：桂林市秀峰区乐群路15号	   乙方地址：

电话：0773-2802050                    电   话：

法人代表：                            法人代表：

委托代理人：                          委托代理人：

签订日期：        年   月   日        签订日期：        年   月   日

医疗卫生机构医药产品廉洁购销合同

（含设备、耗材、后勤物资、基建工程、行业服务等）

甲方（医疗卫生机构）：桂林医学院附属医院

乙方（医药生产经营企业及其代理人）：

为进一步加强医疗卫生行风建设，规范医疗卫生机构医药购销行为，有效防范商业贿赂行为，营造公平交易、诚实守信的购销环境，经甲、乙双方协商，同意签订本合同，并共同遵守：

一、甲乙双方按照《中华人民共和国民法典》及医药产品购销合同约定购销药品、医用设备、医用耗材试剂等医药产品。

二、甲方应当严格执行医药产品购销合同验收、入库制度，对采购医药产品及发票进行查验，不得违反有关规定合同外采购、违价采购或从非规定渠道采购。

三、甲方严禁接受乙方以任何名义、形式给予的回扣，不得将接受捐赠资助与采购挂钩。甲方工作人员不得参加乙方安排并支付费用的营业性娱乐场所的娱乐活动，不得以任何形式向乙方索要现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。被迫接受乙方给予的钱物，应予退还，无法退还的，有责任如实向有关纪检监察部门反映情况。

四、严禁甲方工作人员利用任何途径和方式，为乙方统计医师个人及临床科室有关医药产品用量信息，或为乙方统计提供便利。

五、乙方不得以回扣、宴请等方式影响甲方工作人员采购或使用医药产品的选择权，不得在学术活动中提供旅游、超标准支付食宿费用。

六、乙方指定                  作为销售代表洽谈业务。销售代表必须在工作时间到甲方指定地点联系商谈，不得到住院部、门诊部、医技科室等推销医药产品，不得借故到甲方相关领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈并提供任何好处费。

七、乙方如违反本合同，一经发现，甲方有权终止购销合同，并向有关卫生计生行政部门报告。如乙方被列入商业贿赂不良记录，则按照《国家卫生计生委关于建立医药购销领域商业贿赂不良记录的规定》（国卫法制发[2013]50号）相关规定处理。

八、本合同作为医药产品购销合同的重要组成部分，与购销合同一并执行，具有同等的法律效力。

九、本合同一式伍份，甲方执肆份，乙方执壹份，并从签订之日起生效。

甲方（盖章）：桂林医学院附属医院           乙方（盖章）：

法定代表人（负责人）：                     法定代表人（负责人）：

经办人签名：                              经办人签名：

签订日期：    年   月   日                签订日期：     年   月   日

- 第六章　投标文件格式

- （一）投标文件封面格式：

投 标 文 件

项目名称：医用气体系统采购

项目编号：GXZC2023-G1-000019-GXJH

投标人名称：

投标人地址：

联系人：             联系电话：

投标日期：

- 目录

- （一）资格文件：

（1）投标人的有效营业执照副本复印件（必须提供）；

（2）法定代表人正反两面身份证复印件（必须提供）；

（3）投标人的授权委托书原件和委托代理人正反面身份证复印件（格式见第六章) （委托代理时，必须提供）；

（4）投标人相应完整有效的第二类医疗器械经营备案凭证或《医疗器械经营企业许可证》（或第二类医疗器械经营备案凭证）或《医疗器械生产企业许可证》；（按《医疗器械监督管理条例》免于经营备案和无需办理医疗器械经营许可或者备案的情形除外）（必须提供）；

（5）投标人相应完整有效的“承压类特种设备安装、修理、改造”许可的中华人民共和国特种设备生产许可证复印件。（必须提供）；

（6）投标人2020年或2021年的财务状况报告或投标人开户行出具的银行资信证明文件（格式自拟，若为新成立的企业，请根据实际情况提供。财务状况报告的内容应包括：资产负债表、利润表、现金流量表，三表缺一不可，三表可以是供应商自行编制或是第三方审计的）（必须提供）；

（7）投标截止之日前半年内投标人连续三个月依法纳税的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明【证明材料为：投标人缴纳的增值税或营业税或企业所得税的缴费凭据或完税证明等复印件。格式自拟）；无纳税记录的，应提供由投标人所在地主管国税或地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》复印件（格式自拟）；若为新成立的企业，请根据实际情况提供】（必须提供）；

（8）投标截止之日前半年内投标人连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证或依法免缴社保的证明（复印件，格式自拟）；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（格式自拟，复印件）（若为新成立的企业，请根据实际情况提供）（必须提供）；

（9）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息、前期服务情况的书面声明（格式见第六章）（必须提供）；

（10）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（格式自拟，如投标人的奖项证书或人员配置或机械设备或业绩或其他相关证明材料）（如有，请提供）；

- （二）投标报价文件、资信及商务文件、技术文件：

1. 投标报价文件

（1）投标函（格式见第六章）（必须提供）；

（2）投标报价明细表（格式见第六章）（必须提供）；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟，如有，请提供）；

（4）开标一览表（格式见第六章）（必须提供）。

2.资信及商务文件

（1）投标声明书（格式见第六章）（必须提供）；

（2）商务响应表（格式见第六章）（必须提供）；

（3）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料（如有，请提供）；

（4）投标人类似案例成功的业绩（投标人同类项目实施情况一览表、合同复印件、用户验收报告、用户评价）（如有，请提供）；

（5）投标人的信誉、荣誉证书（如有，请提供）；

（6）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书（如有，请提供）；

（7）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料（如有，请提供）；

（8）投标人情况介绍（如有，请提供）；

（9）中小企业声明函【如投标人提供的货物由小型、微型企业（中小微型企业划分标准按照《国家统计局关于印发《统计上大中小微型企业划分办法〔2017〕》的通知》（国统字〔2017〕213号）执行）制造的，投标人应如实声明并对出具声明函的真实性负责。中标、成交结果将同时公告该企业《中小企业声明函》，接受社会监督。请按第六章的格式求要填写】（如有，请提供）；

（10）监狱企业的证明文件【投标人如为监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件, 否则不予享受优惠政策】（如有，请提供）；

（11）残疾人福利性单位声明函【符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，请按第六章的格式求要填声明函，否则不予享受优惠政策】（如有，请提供）；

（12）其他特殊资质证书（如有，请提供）；

（13）投标人需要说明的其他文件和说明（如有，请提供）。

3.技术文件

（1）技术响应表（格式见第六章）（必须提供）；

（2）技术性能及设计方案、售后服务方案的内容和措施（格式自拟，必须提供）；

（3）供货配置清单（均不含报价，格式见第六章）（必须提供）；

（4）招标项目采购需求中要求提供的材料（采购需求中要求提供的相关功能截图、检测报告等证明材料，如有，请提供）；

（5）项目安装实施方案（可根据技术需求及评标办法自行编写，内容包括但不限于：①保证项目实施的技术力量和人力资源安排；②技术服务的服务内容和措施；③建议的安装、调试、验收方法等。格式自拟）（必须提供）；

（6）增值售后服务方案（可根据技术需求及评标办法自行编写，包括但不限于：①到达故障现场时间、故障出现解决方案、定期维护 (注明时间)；②质保期（软件升级期）外维修方案；③本地化售后服务措施；④售后维护和应急保障方案的方法以及实现方式等。格式自拟）（如有，请提供）；

（7）对本项目系统总体要求的理解。包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由及过程）（如有，请提供）；

（8）投标人拥有主要装备和检测设施的情况及现状（如有，请提供）；

（9）产品出厂标准、质量检测报告（如有，请提供）；

（10）投标人建议的安装、调试、验收方法或方案（如有，请提供）；

（11）项目实施人员一览表（如有，请提供）；

（12）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠（如有，请提供）；

（13）投标人对本项目的合理化建议和改进措施（如有，请提供）；

（14）投标人需要说明的其他文件和说明（如有，请提供）。

（一）资格文件格式：

1. 投标人的有效营业执照副本复印件（必须提供）；

2. 法定代表人正反两面身份证复印件（必须提供）；

3. 投标人的授权委托书原件和委托代理人正反面身份证复印件（委托代理时，必须提供）；

法定代表人授权委托书（格式）

致：     （招标采购单位名称） ：

我  （姓名）系    （投标人名称）  的法定代表人(负责人)，现授权委托本单位在职职工  （姓名）以我方的名义参加                             项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

授权期限为：     年   月   日至    年   月   日

委托代理人签名（或签章）：                           法定代表人(负责人)签名（或签章）：

所在部门职务：                                      职务：

委托代理人身份证号码：

投标人名称(并加盖投标人CA证书签章)：

年    月    日

注：附授权委托代理人正反两面身份证复印件

4.投标人相应完整有效的第二类医疗器械经营备案凭证或《医疗器械经营企业许可证》（或第二类医疗器械经营备案凭证）或《医疗器械生产企业许可证》；（按《医疗器械监督管理条例》免于经营备案和无需办理医疗器械经营许可或者备案的情形除外）（必须提供）；

5. 投标人相应完整有效的“承压类特种设备安装、修理、改造”许可的中华人民共和国特种设备生产许可证复印件。（必须提供）；

6. 投标人2020年或2021年的财务状况报告或供应商开户行出具的银行资信证明文件（格式自拟，若为新成立的企业，请根据实际情况提供。财务状况报告的内容应包括：资产负债表、利润表、现金流量表，三表缺一不可，三表可以是供应商自行编制或是第三方审计的）（必须提供）；

7. 投标截止之日前半年内投标人连续三个月依法纳税的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（证明材料为：投标人缴纳的增值税或营业税或企业所得税的凭据或完税证明等复印件，原件备查，格式自拟）；无纳税记录的，应提供由投标人所在地主管国税或地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（格式自拟，复印件，原件备查）（若为新成立的企业，请根据实际情况提供）（必须提供）；

8. 投标截止之日前半年内投标人连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证或依法免缴社保的证明（复印件，原件备查，格式自拟）；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（格式自拟，复印件，原件备查）（若为新成立的企业，请根据实际情况提供）（必须提供）；

9. 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息、前期服务情况的书面声明（必须提供）；

声   明（格式）

- 致：（招标采购单位名称）

我公司郑重声明：

1.在参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，我方对此声明负全部法律责任。

2.在参加本项目政府采购活动前不属于为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

- 投标人名称(并加盖投标人CA证书签章)：

法定代表人(负责人)或授权委托代理人签名 ：

日          期：

10. 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（格式自拟，如投标人的奖项证书或人员配置或机械设备或业绩等相关内容）（必须提供）；

- （二）投标报价文件、资信及商务文件、技术文件（格式）：

1. 投标报价文件

（1）投标函（必须提供）：

投 标 函（格式）

致：  （招标采购单位名称）   ：

根据贵方为                                项目的招标公告/投标邀请书（项目编号：              ），签字代表  （全名）经正式授权并代表投标人                                   （投标人名称）      提交资格文件、报价文件、资信/商务文件、技术文件电子文件壹 份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起         日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                      邮编：           电话：             邮箱：

传真：             投标人代表姓名：           职务：

开户银行：                         银行帐号：

投标人名称(并加盖投标人CA证书签章)：

法定代表人(负责人)或委托代理人签名（或加盖个人CA证书签章）：

日期：      年    月   日

备注：请投标人认真填写以上“与本投标有关的一切正式往来信函请寄”信息，将被作为以后重要的联系方式。

（2）投标报价明细表（必须提供）；

投标报价明细表（格式）

项目编号：                                   项目名称：

投标人名称：

| 序号 | 货物名称 | 产地 | 品牌及生产厂家名称 | 规格型号 | 单位及数量 | 单价 ② | 金额 ③=①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价：人民币 （￥ ） |  |  |  |  |  |  |  |
| 交付使用期： |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1.所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到个数位。

2.报价指货物、随配附件、备品备件、工具、货物运抵指定交货地点、安装、调试的各种费用和售后服务、税金及其它所有成本、费用的总和。

3.报价明细表必须加盖投标单位CA证书签章并按要求签字（或加盖个人CA证书签章），否则其投标作无效标处理。

4.报价一经涂改，应在涂改处加盖投标单位CA证书签章或者由法定代表人或委托代理签字（或加盖个人CA证书签章），否则其投标作无效标处理。

法定代表人(负责人)或委托代理人签字（或加盖个人CA证书签章）：

投标人名称(并加盖投标人CA证书签章)：

年    月     日

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟，如有，请提供）

（4）开标一览表（必须提供）：

开标一览表（格式）

项目编号：                                 项目名称：

投标人名称：

| 序号 | 货物名称 | 产地 | 品牌及生产厂家名称 | 规格型号 | 单位及数量 | 单价 ② | 金额 ③=①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价：人民币 （￥ ） |  |  |  |  |  |  |  |
| 交付使用期： |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到个数位。

2.报价指货物、随配附件、备品备件、工具、货物运抵指定交货地点、安装、调试的各种费用和售后服务、税金及其它所有成本、费用的总和。

3.投标人的开标一览表必须加盖投标单位CA证书签章并按要求签字（或加盖个人CA证书签章），否则其投标作无效标处理。

4.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位CA证书签章或者由法定代表人或授权委托人签字（或加盖个人CA证书签章），否则其投标作无效标处理。

5.以上投标总报价应与“投标报价明细表”中“投标总价”一致。

法定代表人(负责人)或委托代理人签字（或加盖个人CA证书签章）：

投标人名称(并加盖投标人CA证书签章)：

日期：    年   月   日

- 2.资信及商务文件：

（1）投标声明书（必须提供）；

投标声明书（格式）

致：  （招标采购单位名称） ：

（投标人名称）     系中华人民共和国合法企业，经营地址                         。

我   （姓名）系   （投标人名称）的法定代表人(负责人)，我方愿意参加贵方组织的                          项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方此次向贵方提供的产品名称为：                            ；规格型号：                           ；该型号产品我方有现货可供，并已于     年   月生产完工或向　　（原厂商名称）   购进（或需在中标后向                  订购）。

4.我方诚意提请贵方关注：近期有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

5.我方及由本人担任法定代表人(负责人)的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：

6.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人(负责人)或委托代理人签字（或加盖个人CA证书签章）：

投标人名称(并加盖投标人CA证书签章)：

日期：      年    月    日

（2）商务响应表（必须提供）：

商务响应表（格式）

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 免费质保期 |  |  |  |
| 售后服务要求 |  |  |  |
| 交付使用时间及地点 |  |  |  |
| 履约保证金及付款方式 |  |  |  |
| 验收要求及方式 |  |  |  |
| 其他要求 |  |  |  |

法定代表人(负责人)或委托代理人签字（或加盖个人CA证书签章）：

投标人名称(并加盖投标人CA证书签章)：

年    月   日

- （3）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料（如有，请提供）；

- （4） 投标人类似案例成功的业绩（投标人同类项目实施情况一览表、合同复印件、用户验收报告、用户评价）（如有，请提供）；

| 采购单位名称 | 设备或项目名称 | 采购 数量 | 单价 | 合同 金额（万元） | 附件页码 |  |  | 采购单位联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 中标（成交）通知书或合同 | 验收报告 | 用户评价 |  |

注：在填写时，如本表不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

法定代表人(负责人)或委托代理人签字（或加盖个人CA证书签章）：

投标人名称(并加盖投标人CA证书签章)：

年    月   日

（5）投标人的信誉、荣誉证书（如有，请提供）；

（6）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书（如有，请提供）；

（7）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料（如有，请提供）；

（8）投标人情况介绍（如有，请提供）；

（9）中小企业声明函【如投标人提供的货物由小型、微型企业（中小微型企业划分标准按照《国家统计局关于印发《统计上大中小微型企业划分办法〔2017〕》的通知》（国统字〔2017〕213号）执行）制造的，投标人应如实声明并对出具声明函的真实性负责。中标、成交结果将同时公告该企业《中小企业声明函》，接受社会监督。】（如有，请提供）；

中小企业声明函(货物类，格式)

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）釆购活动,提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.     （标的名称），属于     （釆购文件中明确的所属行业）   行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.    （标的名称），属于     （釆购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称）、从业人员	人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型 企业、微型企业）；

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA证书签章）：

日期：

注：①从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

②本项目产品所属行业：工业

附表

统计上大中小微型企业划分标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量 单位 | 大型 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥80000 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥80000 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业* | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥2000 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥100000 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥200000 | 1000≤Y＜200000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥10000 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Z＜5000 | Z＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥5000 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥120000 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Z＜100 |
| 其他未列明行业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：

1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业;信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3.企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。

（10）监狱企业的证明文件【投标人如为监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件, 否则不予享受优惠政策】（如有，请提供）；

- （11）残疾人福利性单位声明函【符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，请按第六章的格式求要填声明函，否则不予享受优惠政策】（如有，请提供）；

残疾人福利性单位声明函（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖CA证书签章）：

日  期：

（12）其他特殊资质证书（如有，请提供）；

（13）投标人需要说明的其他文件和说明（如有，请提供）。

- 4.技术文件：

（1）技术响应表（必须提供）；

技术响应表（格式）

| 项号 | 货物名称或 技术条款 | 项目要求及技术需求 | 投标响应承诺 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |

注：投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。 当出现“正偏离”情况时应详细填写偏离情况说明及提供相应有效证明材料。

法定代表人(负责人)或委托代理人签字（或加盖个人CA证书签章）：

投标人名称(并加盖投标人CA证书签章)：

年    月     日

（2）技术性能及设计方案、售后服务方案的内容和措施（格式自拟，必须提供）；

（3）供货配置清单（均不含报价）（必须提供）；

供货配置清单（格式）

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量及单位 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人(负责人)或委托代理人签字（或加盖个人CA证书签章）：

投标人名称(并加盖投标人CA证书签章)：

日期：    年    月   日

（4）招标项目采购需求中要求提供的材料（采购需求中要求提供的相关功能截图、检测报告等证明材料，如有，请提供）；

（5）项目安装实施方案（可根据技术需求及评标办法自行编写，内容包括但不限于：①保证项目实施的技术力量和人力资源安排；②技术服务的服务内容和措施；③建议的安装、调试、验收方法等。格式自拟）（必须提供）；

（6）增值售后服务方案（可根据技术需求及评标办法自行编写，包括但不限于：①到达故障现场时间、故障出现解决方案、定期维护 (注明时间)；②质保期（软件升级期）外维修方案；③本地化售后服务措施；④售后维护和应急保障方案的方法以及实现方式等。格式自拟）（如有，请提供）；

（7）对本项目系统总体要求的理解。包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由及过程）（如有，请提供）；

（8）投标人拥有主要装备和检测设施的情况及现状（如有，请提供）；

（9）产品出厂标准、质量检测报告（如有，请提供）；

（10）投标人建议的安装、调试、验收方法或方案（如有，请提供）；

（11） 项目实施人员一览表（如有，请提供）；

项目实施人员一览表（格式）

| 姓 名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位 工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

法定代表人(负责人)或委托代理人签字（或加盖个人CA证书签章）：

投标人名称(并加盖投标人CA证书签章)：

日期：    年    月   日

（12）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠（如有，请提供）；

（13）投标人对本项目的合理化建议和改进措施（如有，请提供）；

（14）投标人需要说明的其他文件和说明（如有，请提供）。

附件：

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。