广西新宇建设项目管理有限公司

公开招标文件

项目名称：北海职业学院党建教育学习中心及综合档案室设备采购

及安装

项目编号：BHZC2021-G1-000607-GXXY

招标人：北海职业学院

招标代理机构：广西新宇建设项目管理有限公司

二○二一年九月二十五日

目录

第一章 公开招标公告……………………………………………………………………………………… 2

第二章 采购需求……………………………………………………………………………………… 5

第三章 投标人须知………………………………………………………………………………………… 47

第四章 合同文本（格式）……………………………………………………………………………………… 63

第五章 投标文件格式……………………………………………………………………………………… 70

第六章 评标办法及评分标准……………………………………………………………………………… 82

- 第一章  招标公告

- 北海职业学院党建教育学习中心及综合档案室设备采购及安装（BHZC2021-G1-000607-GXXY）招标公告

项目概况

北海职业学院党建教育学习中心及综合档案室设备采购及安装招标项目的潜在投标人应在广西政府采购网政采云平台（http://zfcg.gxzf.gov.cn/）获取招标文件，并于2021年10月18日9点00分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：BHZC2021-G1-000607-GXXY

项目名称：北海职业学院党建教育学习中心及综合档案室设备采购及安装

预算金额：人民币贰佰肆拾捌万玖仟肆佰壹拾伍元零玖分（¥2489415.09）

采购需求：本项目采购P2.0柔性屏、32寸画框屏、49寸画框屏、多媒体播放终端等设备一批，包括设备的采购及安装。如需进一步了解详细内容，详见本项目招标公告附件及公开招标文件。

合同履行期限：详见本项目合同协议书。

本项目不接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目的特定资格要求：无。

## 三、获取招标文件

时间：2021年9月26日至2021年9月30日，每天上午9:00至12:00，下午15:00至17:30（北京时间，法定节假日除外）

地点：广西政府采购网政采云平台（http://zfcg.gxzf.gov.cn/）。

方式：投标人登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

售价：0.00元。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2021年10月18日9点00分（北京时间）（自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，不得少于20日）。

地点：通过政采云平台实行在线投标（开、评标现场地点：北海市北海大道（中段）177号市政务服务中心三楼）。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.网上公告媒体查询：中国政府采购网、广西壮族自治区政府采购网。

2.在线投标响应（电子投标）说明：

（1）本项目通过政采云平台实行在线投标响应（电子投标），投标人需要先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和政采云平台的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。投标人未按规定编制并加密的投标文件，政采云平台将予以拒收。

“政采云电子交易客户端”请自行前往广西政府采购网下载并安装（http://zfcg.gxzf.gov.cn/OfficeService/DownloadArea/2455918.html?utm=sites_group_front.b8b6c91.0.0.c51f9820a48111eabb9bcbdf01af125e）；电子投标具体操作流程参考《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》；通过政采云平台参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。

（2）为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“北海市政府采购中心网站-相关下载- CA证书办理操作指南”进行查阅；

（3）投标人应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至政采云平台。投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交，投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。

（4）投标人可以提供以介质（U盘或光盘等）存储的电子备份投标文件。电子备份投标文件应当在投标截止时间前按要求密封，以现场递交或邮寄的方式送达到招标代理机构工作人员手上（广西北海市北海大道158号北园公寓星辰座7楼A室或北海市北海大道（中段）177号市政务服务中心三楼），逾期送达或未按要求密封将被拒收。电子备份投标文件应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、投标人名称并加盖公章。投标人自行承担电子备份投标文件在邮寄过程中出现的所有安全问题。

邮寄地址：广西北海市北海大道158号北园公寓星辰座7楼A室，联系人：文媚，电话：0779-3969698。

开标当天现场递交地址：北海市北海大道（中段）177号市政务服务中心三楼。

拒收到付邮件，通过邮寄方式送达的，请合理安排邮寄时间，因邮寄原因未能在规定时间内送达的后果由投标人自行承担。

（5）通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标人递交了电子备份投标文件的，以电子备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过政采云平台上传递交的电子加密投标文件已按时解密的，电子备份投标文件自动失效。投标人仅递交电子备份投标文件的，投标无效。

3.须落实的政府采购政策：《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等与政府采购相关的法律法规，其中包括但不限于：

（1）落实强制采购节能产品、鼓励节能政策：对国家公布的节能产品政府采购品目清单中属于强制采购的产品，予以强制采购。属于非强制采购的产品，在技术、服务等指标同等条件下，予以优先采购；

（2）落实鼓励环保政策：在技术、服务等指标同等条件下，优先采购国家公布的属于环境标志产品政府采购品目清单中产品；

（3）落实扶持中小企业政策：投标人参加投标的所有货物均为小型微型企业制造的，评审时对其投标报价给予10%的扣除。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型微型企业，评审时给予相同的价格扣除。

4.对投标人的其它要求：

（1）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录【被列入失信被执行人、政府采购不良行为记录、重大税收违法案件当事人、被各级政府行政部门列入黑名单的投标人，将被拒绝其参与本次政府采购活动。】

（2）承诺履行招标文件的各项规定，生产或经营本次采购内容。参加政府采购活动前三年内，无违约或不恰当履约引起的合同中止、纠纷、争议、仲裁和诉讼记录。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.招标单位信息

名    称：北海职业学院

地    址：广西北海市西藏南路48号

联系方式：李世超   电话：0779-3920670

2.招标代理机构信息

名    称：广西新宇建设项目管理有限公司

地　  址：广西北海市北海大道158号北园公寓星辰座7楼A室

联系方式：文媚     电话：0779-3969698

3.项目联系方式

项目联系人：文媚

电　    话：0779-3969698

广西新宇建设项目管理有限公司

2021年9月25日

- 第二章  采购需求

说明：

1. 下表中的品牌型号、技术参数仅起参考作用，投标人可选用其他品牌型号替代，但这些替代的产品要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。

2. 本一览表中参考品牌型号及技术参数性能（配置）不明确或有误的，或投标人选用其他品牌型号替代的，请以详细、正确的品牌型号、技术参数配备要求填写投标报价表和技术规格偏离表。投标人须根据技术参数及配备要求要求提供对应的技术响应偏离表。

3. 本项目的政府采购预算总金额为：人民币贰佰肆拾捌万玖仟肆佰壹拾伍元零玖分（¥2489415.09），超过采购预算总金额将视为无效投标。

4. 本项目需求一览表中标注有“★”号的技术参数及配置要求必须实质性响应，不允许出现负偏离（即不满足要求），否则作投标无效处理；未带“★”号的技术参数及配置要求表栏中所有条款，每项产品最多允许出现 3 项（含）负偏离，超出则作投标无效处理。

5. 核心产品：序号5、8、13、14、38、54、55的产品。

6. 在投标文件中，投标人提供的每一投标货物的品牌、规格型号及生产厂家必须是唯一的，提供两个或两个以上备选（替代）的作投标无效处理。

7. 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

一、项目需求一览表（技术要求）

| 序号 | 设备名称 | 技术参数及配置要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | P2.0柔性屏 | 一、显示参数 1.像素点间距：2mm； 2.像素构成：1R1G1B； 3.像素密度：≥250000Dots/㎡； 4.亮度：0-1200cd/㎡可调； 5.亮度均匀性：≥98%； 6.刷新率：≥1920Hz； 7.整屏平整度：≤0.1mm； 8.色温：3000-9000K可调； 9.色度均匀性：±0.003Cx,Cy之内； 10.反光率：≤2％； 11.水平/垂直视角：≥170°； 12.像素失控率：≤0.00001，出厂时为0； 13.能源效率：≥3.0cd/㎡； 14.对比度：≥8000:1； 15.画面延时：≤2ms； 16.峰值功耗：≤500W/㎡，平均功耗：≤180W/㎡； 17.灰度等级：≥16bit。 二、电源 1.直流电压 4.5V； 2.额定电流 40A； 3.电流范围 0～40A； 4.额定功率 180W； 5.纹波与噪声 100mVp-p； 6.电压调节范围 4.05～4.95V。 三、接收卡 1.集成12组HUB75接口，无需再配转接板，更方便，成本更低； 2.减少接插连接件，减少故障点，故障率更低； 3.支持常规芯片实现高刷新、高灰度、高亮度； 4.全新灰度引擎，低灰度表现更佳； 5.细节处理更完美，可消除单元板设计引起的某行偏暗、低灰偏红、鬼影等细节问题； （单套数据：圆周长2.816 高度：0.128，单套面积：0.36m2）。 | 套 | 2 |
| 2 | 安装结构 | 国标定制 | 套 | 2 |
| 3 | 32寸画框屏 | 一、产品简介 1.拥有一块全高清32寸画框屏，木质艺术外框设计，使海量画作真迹般呈现。致力于打造学校、文博、党建、商场等场景解决方案，助力客户价值传播。 二、功能特点 1.艺术外观：甄选环保木质框架，艺术外观匠心工艺，彰显艺术之美； 2.全高清分辨率，画质表现细腻；178°可视角度，视野更宽阔； （1）显示技术：画面对比度和色彩还原更真实，高度还原艺术作品图像，不丢失画面笔墨质感，画作真迹般呈现； （2）防眩光显示：通过雾化技术优化HAZE参数，镜面反射转化成类纸面漫反射减少对使用者眼睛的损害。 三、处理器 1.CPU：四核Cortex-A7、主频最高达1.2GHz； 2.GPU：Mali400MP2； 3.内存：1GB； 4.内置存储容量：EMMC 8GB（标配）； 5.网络支持：以太网、支持WiFi/蓝牙4.0、无线外设扩展。 四、端口 1.1个USB HOST、1 个USB OTG、2 个USB 插座（内置）； 2.2路TTL 串口插座； 3.内置WiFi； 4.1 个RJ45 接口，支持100M 有线网络； 5.SD/TF 卡数据存储，最大支持32G； 6.3.5mm 标准耳机接口； 7.1 个HDMI 输出，最大支持1080P。 五、显示部分 1.类型：32 寸LED； 2.分辨率：1920*1080； 3.显示颜色：10bit, 1.07B； 4.面板亮度：350cd/m²（Typ.）； 5.对比度：2000:1（Typ.）（透射）； 6.背光灯寿命：50000 小时； 7.刷新率：60Hz； 8.可视角度：178°。 六、功放 1.喇叭：2x8Ω10W 喇叭，抗磁抗干扰，语音清晰（1K-4KHz 音频不失真），5CM 距离音量大于90db。 七、电源 1.功率：≤50W； 2.供电：12V 4A 电源适配器。 八、环境参数 1.工作温度：0℃～60℃。 ★九、款式 1.外框：木框，原木色。 十、尺寸 1.整机尺寸：77.5cm（长）x46.9cm（宽）x4.8cm（厚）。 十一、安装方式：壁挂式。 | 台 | 20 |
| 4 | 49寸画框屏 | 一、产品简介 1.拥有一块全高清49寸画框屏，木质艺术外框设计，使海量画作真迹般呈现。致力于打造学校、文博、党建、商场等场景解决方案，助力客户价值传播。 二、功能特点 1.艺术外观：甄选环保木质框架，艺术外观匠心工艺，彰显艺术之美； 2.全高清分辨率，画质表现细腻；178°可视角度，视野更宽阔； （1）显示技术：画面对比度和色彩还原更真实，高度还原艺术作品图像，不丢失画面笔墨质感，画作真迹般呈现； （2）防眩光显示：通过雾化技术优化HAZE参数，镜面反射转化成类纸面漫反射减少对使用者眼睛的损害。 三、处理器 1.CPU：四核Cortex-A7、主频最高达1.2GHz； 2.GPU：Mali400MP2； 3.内存：1GB； 4.内置存储容量：EMMC 8GB（标配）； 5.网络支持：以太网、支持WiFi/蓝牙4.0、无线外设扩展。 四、端口 1.1 个USB HOST、1 个USB OTG、2 个USB 插座（内置）； 2.2 路TTL 串口插座； 3.内置WiFi； 4.1 个RJ45 接口，支持100M 有线网络； 5.SD/TF 卡数据存储，最大支持32G； 6.3.5mm 标准耳机接口； 7.1 个HDMI 输出，最大支持1080P。 五、显示部分 1.类型：49 寸LED； 2.分辨率：1920*1080； 3.显示颜色：10bit, 1.07B； 4.面板亮度：350cd/m²（Typ.）； 5.对比度：2000:1（Typ.）（透射）； 6.背光灯寿命：50000 小时； 7.刷新率：60Hz； 8.可视角度：178°。 六、功放 1.喇叭：2x8Ω10W 喇叭，抗磁抗干扰，语音清晰（1K-4KHz 音频不失真），5CM 距离音量大于90db。 七、电源 1.功率：≤50W； 2.供电：12V 4A 电源适配器。 八、环境参数 1.工作温度：0℃～60℃。 ★九、款式 1.外框：木框、原木色。 十、尺寸 1.整机尺寸：115.3cm（长）x68.4cm（宽）x5.8cm（厚）。 十一、安装方式：壁挂式。 | 台 | 4 |
| 5 | 多媒体播放终端 | 一、显示器件要求： 1.显示尺寸：≥43英寸（16：9），采用LED背光源液晶显示屏； 2.显示分辨率：≥1920(H)×1080(V)，亮度：≥350 cd/㎡； 3.对比度：≥3000：1，可视角度：≥178°，色彩：8bit16.7M色； 4.可视区域：≥941.18 (H)ｘ529.41(V)，点距：0.4902ｘ0.4902； 5.整机功耗：≤130W，待机功耗：≤1W。 二、结构要求： 1.外观设计：无拼接缝钣金结构，4mm防爆全钢化玻璃，侧面铝型材，机身冷轧板工艺； ★2.支持普通和防盗壁挂方式，防盗式壁挂安装后不易被他人拆卸； ★3.机身结构须采用飘扬的红旗为设计元素，使之符合党建文化风格，彰智慧党建特色。 三、触摸系统要求： 1.触摸点数：≥10点； 2.嵌入式红外触摸感应，免驱动； 3.触摸物理分辨率：≥32767×32767； 4.书写方式：≥5mm的任何不透明物体触摸。 四、系统配置： ★1.android7.1系统，性能：≥RK3288四核主板，运行内存：≥4G，板载容量：≥32G，内置喇叭； 2.接口：≥USB×2，≥RJ45×1，≥TF卡槽×1； 3.内置无线wifi模块，支持无线连接；支持802.11b/g/n无线协议，10M/100M自适应网卡。 五、定制党建综合管理软件： ★1.党建风格资源发布平台，支持本地资源编辑、上传和发布到各个终端设备； 2.B/S架构，跨平台管理，终端支持双系统：WINDOWS操作系统和Android操作系统； ★3.采用云平台管理，支持云储存和云计算，统一管理和资源共享； 4.系统既满足信息发布基本功能，又具备触摸互动功能。基本节目制作方式具备简单节目、组合节目、互动触摸节目三种方式可供选择。简单节目制作：画面任意切割，即元素框直接能通过鼠标拖动设置大小或具体数字输入设置，支持横屏和竖屏的版面，各个播放区域可自由组合、可分层排列；各种素材可以混合播放、叠加，支持背景音乐、声音调节和静音等模式；节目编辑所见即所得，方便编辑；组合节目制作：能实现简单节目自由组合，实现各子节目链接播放。互动触摸节目制作：支持触摸页面无限极链接；互动按钮采取人性化设计，能够根据客户要求自由编辑； 5.云端控制：可在云端对播放终端进行定时开关机，开关屏等管理，播放器可断网、来电开机；可在云端新建节目并发布到终端；并可通过微信端进行节目的发布，终端管理，部分资源替换等功能；软件操作灵活性：软件功能分区明确，便于查看与操作；节目制作灵活，能够满足各元素区自定义拖曳编辑；各元素分区亦可实现数字确定边界，也可鼠标自由拖动，素材自由导入。触摸节目制作能够实现无限级链接，触摸按钮能够自由编辑，实现多层链接，区域大小灵活编辑； 6.多显示模式编辑：适应4：3、3：4、16：9、9：16、1：1等多种显示模式（且支持自定义分变率），并且可自行输入显示分辨率，以适应拼接墙、LED等显示设备； 7.支持嵌套（容器）功能：某一区域混合多种文件进行播放，可混合播放的文件包括视频、图片、PPT； 8.权限管理：系统具有管理员、审核员、操作员等权限，管理员权限最高，可添加用户、分配权限，审核员可对操作员制作的节目和播表进行审核并批准发布，操作员可编辑节目和播表。支持用户，角色，分组； 9.U盘导入和导出：支持U盘导入和导出节目，以便于网络离线状态更新播放列表； 10.多时段开关机功能； 11.支持图片同步，视频图步, 并支持临时替换图片，视频资源； 12.支持广域网， 包括3G/4G/Wifi/Adsl/光纤等各种网络； ★13.支持资源管理，可划分个人、机构、平台互相独立互相共享，个人可从机构、平台获取公共资源，同时可将个人资源经过审核后，分享到机构、平台，实现资源整合； 14.支持终端管理，终端可以自由分组，支持集中管理终端，可进行远程发布节目、远程开关机、远程开关屏、远程音量控制、多终端同时远程监控、多终端播放计划列表、格式化、数据清除、远程升级更新、定时开关机设置； ★15.资源包：设备出厂内置20个单机版党建风格内容节目包，方便客户快速投入使用； 16.节目制作周期性自动保存，防止网络延迟、网络断开或者忘记保存就关闭网页所造成的的节目丢失，支持节目备份，修改节目的同时保留原始节目；支持移动端发布功能，有资源管理、用户管理、终端管理、节目管理、审核管理、个人中心共六大功能，可随时随地对终端管理和控制，有效提高工作效率； | 台 | 10 |
| 6 | 云信息发布系统 | 1.系统满足信息发布基本功能。基本节目制作方式具备简单节目、组 合节目、互动节目三种方式可供选择。简单节目制作：画面任意切 割，即元素框直接能通过鼠标拖动设置大小或具体数字输入设置， 支持横屏和竖屏的版面，各个播放区域可自由组合、可分层排列； 2.软件操作灵活性：软件功能分区明确，便于查看与操作；节目制作 灵活，能够满足各元素区自定义拖曳编辑；各元素分区亦可实现数 字确定边界，也可鼠标自由拖动，素材自由导入。 3.支持嵌套（容器）功能：某一区域混合多种文件进行播放，可混合 播放的文件包括视频、图片、PPT； 4.支持图片同步，视频同步； 5.支持广域网，包括3G/4G/Wifi/Adsl/光纤等各种网络； 6.支持终端管理，可进行远程发布节目。 | 套 | 24 |
| 7 | 内容定制服务 | 1.入党誓词、党员义务、伟人指导思想、反腐倡廉建设要求、干部精 神、英雄事迹、三个代表、党的发展历程、党史大事件、一带一路、 中国梦、精准扶贫、群众工作、社会和谐、基层建设、创先争优、 先进性教育、建党百年等内容，每个月更新一次； ★2.中国梦系列微视频：深化学生中国梦教育的重要载体，包括仁、义、 礼、智、信、忠、孝、悌、节、恕、勇、让”十二字以及中国梦的 儒家元素共25集； ★3.社会主义核心价值观系列微视频：围绕核心价值观24字内容进行 诠释与讲述，让社会主义核心价值观在校园中充分发挥其德育导向 功能，包括社会主义核心价值观的意义、富强、文明、民主、和谐、 自由、平等、公正、法治、爱国、敬业、诚信、友善共25集； 4.根据北海职业学院定期定制个性化资源党建宣传素材。 | 套 | 1 |
| 8 | 智慧党建平台 | 1.渲染引擎采用专业渲染引擎，软件展示分辨率≥3840*2160； 2.支持时事热点宣传，二级模块可以自定义，可以展示战疫时刻、十九大专题、抗洪防汛等题材内容，展示内容可以为视频、PPT、Word、Excel、图片素材，可控制素材全屏，放大，缩小，切换下一个素材等操作； 3.支持党建学习传达学习党的路线、方针、政策和上级党组织的决议、指示，制定党支部贯彻落实的计划、措施，可以展示思想理论、中国精神、三会一课、两学一做、学习心得等模块，展示内容可以为视频、PPT、Word、图片、Excel、网页素材； 4.支持工作汇报、学习汇报、成果汇报模块，二级模块可以自定义，展示内容可以为视频、PPT、Word、图片素材； ★5.支持党建风采，可以分组展示图片，同时展示多列8行图片，每列对应的是不同相册的图片，支持切换选择不同分组展示图片，支持多点互动，可以点击图片打开单张或者多张图片，可以放大、缩小、旋转、移动、全屏浏览等操作； ★6.支持展示重温党的百年建设历程展示，展示中国共产党从1大到19大每次会议的大事件内容回顾，展示形式为时间轴形式可以通过左右滑动切换展示内容； ★7.支持展示回顾新中国70周年成立至今的发展历史，展示形式为三维时间轴形式可以通过上下滑动切换展示内容； ★8.支持展示纪念革命战争中党的奋斗征程的艰苦战役，通过点击地图与线路图形式展示战役的介绍与图片； 9.支持展示入党宣誓模块，可以播放国际歌背景音乐； 10.通过内容管理模块，支持模块内党建学习、工作汇报、时事热点、党建风采素材可以自定义更换； 11.包含高性能主机，I5 8代 16 G内存 4G独立显卡，操作系统:Win 10 64位 专业版正版操作系统、office2019； | 套 | 1 |
| 9 | 反控软件 | 用于控制平板通过路由器反向控制智慧党建平台。 | 套 | 1 |
| 10 | 控制平板 | 1.存储容量：128G； 2.核心数量：八核； 3.系统内存：6GB； 4.屏幕尺寸：11.5英寸； 5.屏幕分辨率：2.5K。 | 台 | 1 |
| 11 | vr眼镜 | 1.近视调节：可佩戴眼镜设计，无需视力调节，自适应瞳距； 2.处理器：八核 2.45GHz，64位； 3.内存：≥4GB； 4.闪存：≥64GB UFS2.1； 5.最高支持：≥256GB Micro-SD卡扩展。 | 套 | 5 |
| 12 | VR党建管控系统 | 1.支持无外网的场景：无外网互联网接入可正常使用； 2.资源筛选：对课程进行分类，便于选课； ★3.需提供党建类管控系统检测报告复印件，合同签订生效后按采购人要求提交复印件并加盖厂家公章。 ★4.需提供党建类管控系统软件著作证书复印件，合同签订生效后按采购人要求提交复印件并加盖厂家公章。 | 套 | 1 |
| 13 | vr党建内容 | ★1.内容板块：分为伟大的革命战争、新中国成立70周年、建党100周年、革命圣地四大内容版块；需提供版块界面截图； ★2.VR课程内容包括：《开国大典》、《百废待兴》、《开始实施“一五”计划》、《新中国第一部宪法颁布》、《建立基本经济制度》、《建立人民公社》、《通过“八字方针”》、《向雷锋同志学习》、《榜样焦裕禄》、《中国首枚人造卫星发射》、《恢复联合国合法席位》、《发表《中美联合公报》》、《提出三个世界战略思想》、《吹响改革开放进军号》、《坚持四项基本原则》、《党内政治生活准则出台》、《拨乱反正确立航程》、《提出“一国两制”构想》、《有计划商品经济提出》、《确立精神文明建设方针》、《启动国家高新区建设》、《两手抓两手都要硬》、《邓小平发表南方谈话》、《建设社会主义市场经济》、《“三个代表”重要思想》、《开展党员先进性教育》《十八大八项规定出台》、《二十国集团领导人峰会》、《中央巡视任期全覆盖》、《七十年大阅兵》等不少于100节课程。 | 套 | 1 |
| 14 | 党建宣传服务 | 【一】软件功能介绍 （一）首页 1.推荐 （1）短视频介绍及播放； （2）视频点赞：对喜欢的视频点赞； （3）评论视频：对视频内容进行评论； （4）视频分享：将视频分享给微信好友或微信朋友圈； （5）弹幕开关：在视频上隐藏或显示弹幕； （6）用户信息：点击用户头像可查看用户基本信息； （7）视频切换：上滑下滑切换视频。 2.关注 （1）播放自己关注用户的短视频，功能同上。 3.我校 （1）视频合集：展示自己所在学校和班级的短视频； （2）学校切换：可切换查看自己加入的不同学校或机构； （3）视频筛选：可筛选查看学校所有视频或只查看所在班级内的视频。 4.搜索 （1）搜索：可搜索应用内的所有视频、直播、活动及用户； （2）搜索历史：展示用户最近搜索过的关键词； （3）热门搜索：展示平台用户搜索次数较多的关键词。 ★（二）直播 1.轮播广告：展示平台设置的广告，可跳转至相对应页面； 2.正在直播：展示当前正在进行的直播节目； 3.直播预告：展示未来即将开始的直播节目； 4.精彩回放：展示过去已经结束的直播节目回放视频。 （三）发现 1.轮播广告：展示平台设置的广告，可跳转至相对应页面。 2.课程： （1）课程主页：课程栏目主页； （2）发现课程：展示平台已上架销售的课程； （3）课程筛选：按照学段和学生年级筛选课程； （4）课程搜索：根据关键字搜索查找课程； （5）课程广告：平台推荐的课程； （6）课程分类：根据课程类别/科目分类查找课程； （7）精品课程：平台推荐的精品课程。 3.我的课程 （1）课程日历：以日历形式展示需要上课的课程； （2）全部课程：我购买的所有课程。 4.我的授课 （1）课程日历：以日历形式展示需要授课的课程； （2）全部课程：我需要授课的所有课程。 5.课程详情 （1）课程简介：主图、名称； （2）授课老师：教授课程的老师列表和老师信息； （3）课程详情：图文形式介绍课程情况； （4）课程表：每节课程的简介和上课时间和学习状态； （5）课程报名：报名该课程； （6）课程学习：通过直播形式在线上课。 6.推荐栏目 （1）展示平台推荐的部分活动信息。 7.活动详情 （1）活动介绍：展示活动的基本介绍信息； （2）活动分组：展示当前活动的分组情况； （3）作品展示：展示报名参加活动用户发布的参赛作品； （4）视频详情：播放视频、点赞、评论、分享； （5）作品投票：对喜欢的作品进行投票； （6）作品评分：评委可以根据活动规则对参赛用户的作品进行评分； （7）获奖作品：展示根据活动规则评选出的获奖作品，并显示获奖类 型和数量； （8）往期回顾：展示往期参与活动的视频作品。 8.活动分享 （1）把活动分享给微信好友或微信朋友圈。 9.活动报名 （1）择合适的分组报名参加活动。 10.发布作品 （1）报名成功后提交自己的参赛作品。 11.活动收藏 （1）将活动加入我的收藏。 12.热门话题 （1）使用相同话题的视频合集，视频数量多的为热门。 13.最新话题 （1）使用相同话题的视频合集，话题创建时间短的为最新 （四）我的 1.个人资料：头像、昵称、手机号、性别、生日、地区、简介； 2.基础数据：获赞数、收藏数、粉丝数、关注数； 3.学生卡片：加入学习的用户头像、昵称和加入的班级； 4.班级卡片：加入教学的班级信息卡片； 5.消息：系统消息、审核消息、互动消息； 6.通知：展示加入的学校或管理机构发布的各种行政通知； 7.任务：需要完成的各种与学习相关的任务； 8.身份切换：将个人身份切换为学生\家长或老师； 9.我的动态：展示个人所有发布的内容列表； 10.我的下载：展示个人下载的内容列表； 11.我的订单：展示个人通过平台购买的服务。 ★【二】宣传服务介绍 （一）协助学校开通官方号； （二）协助全校师生、党建工作者开通个人号； （三）协助创建党建直播预告，助力宣传； （四）协助搭建党建活动，支持多通道报名展示； （五）提供党建作品流量扶持，宣传首位曝光； （六）提供党建专属用户身份标识：官方账号、知识达人认证服务； （七）为学校党建活动赛事提供专属服务咨询群； （八）支持学校十场党建活动在线直播服务。 | 套 | 1 |
| 15 | 65寸液晶拼接单元 | 一、液晶拼接显示单元 1.对角线尺寸65英寸，拼缝3.5 mm；亮度：500cd/㎡； 2.屏幕显示尺寸：采用16 : 9的屏幕，支持横置、竖置吊装等安装方式，能够满足不同场景和需求的应用； 3.单元采用节能设计，符合国家节能要求，支持自动定时开、关屏幕关闭节能模式； 4.炫彩的走马灯横幅功能，支持多种模式显示自行设定； 5.拼接大屏具备多达100种屏幕色彩自主的调色系统功能,供电电源：100V～240V AC；工作功耗：320W。 二、拼接处理器 1.输入接口配置：HDM、DVI-D、RGB、AV（复合视频）；输出接口配置：AV、串口、红外遥控等；外部控制接口配置：RS232C、丰富的接口配置，能为用户提供更多的选择。 三、拼接屏专用配线 1.屏之间的232线、HDMI线、电源线（标配）、网线、电源排插、USB网端串口和屏的挂钩。 | 台 | 9 |
| 16 | HDMI分配器 | HDMI信号分配器，支持1路HDMI信号4K输入，8路HDMI信号4K输出。 | 套 | 1 |
| 17 | 液压前维护壁挂支架 | 液压前维护壁挂支架。 | 套 | 9 |
| 18 | 音响 | 一、主要功能特点： 1.音箱以其突出的灵活性和极其坚固的结构,使其担当起多种扩声场合的高品质音箱； 2.具有高平滑的频率响应及激动人心的动感音质表现； 3.经典的人体工程学的箱体设计，小巧、多角度，装挂灵活，使大型扩声系统的搭建高效、稳定； 4.应用领域：厅堂扩声系统的主扩声；剧院、礼堂；会议室主扩声及辅助音箱；舞台返送、侧返送、前区补声。 （一）主要技术参数： 1.额定功率：200W； 2.频响范围：50Hz-20KHz； 3.阻抗：8（Ω）； 4.灵敏度：96dB； 5.最大声压级：119dB； 6.覆盖角：80°×60°（H×V），分频点：2.5KHz； 7.单元配置：1x10″低音单元 65芯音圈，8Ω，156磁； 1x34mm高音单元 34芯音圈，1″口径，8Ω； 8.号角材质：ABS,号角可调； 9.音箱材质：15mm高密度纤维板； 10.表面处理：水性环保黑色点漆； 11.音箱铁网：1.5mm厚板材，网孔￠5㎜钢网内衬防尘棉； 12.连接器： SPEAKON NL4×2 PIN1+/2+POS. PIN1-/2-NEG（正负4芯安全插头）； 13.吊挂方式：底部支撑孔，顶部侧面吊挂、双侧面钢丝绳吊点； 14.吊挂硬件：18xM8吊点、底托、M8×35㎜吊环螺栓、万向壁架（1015A）； 15.箱体尺寸：330×530×326mm（W×H×D）； 16.包装尺寸：415×415×610mm（L×W×H）； 17.净重：14.8Kg。 二、音响壁挂： 1.此款音箱壁挂架支持吊装、壁装两种方式； 2.左右180度可调，上下160度可调： 3.应用场合：扬声器需隐蔽安装的场所，如：互动投影、立体声背景音乐、会议系统等配套的扩声场所。 （一）主要说明： 1.音箱选择选择 ：卡包音箱、专业全频音箱； 2.吊挂方式：墙壁； 3.材质：铁； 4.表面处理：黑色哑光； 5.最大承重：25kg。 | 只 | 2 |
| 19 | 合并级娱乐功率放大器 | 一、主要功能特点： 1.全新的流线形外观设计，标准2U机箱高度，适用专业机柜安装放置； 2.蓝牙、MP3\SD、DVD、BMG共5组音频信号输入和一组录音信号输出； 3.带USB接口,SD卡接口的MP3音乐格式播放.蓝牙播放格式为4.0版本,音色更清晰； 4.使用进口专业级卡拉OK数码混响效果芯片.声音延迟效果可调； 5.音乐信号具备高低音调节,3路麦克风输入,每路话筒独立高中低音色调节； 6.采用原装东芝大功率对管，强劲功率储备，先进的功率放大器电路令音色低频丰满，中音明亮圆润，高音自然清晰，功率强劲； 7.高效率大型环型变压器，配合高效率进口B级铁芯及大容量电解滤波，令噪声更小声音更纯净； 8.采用智能式风扇散热系统，电子强力风扇，随信号大小控制风扇转速,避免机内过热，使设备工作在最佳状态； 9.整机具备四路输出端子，功率放大器电路多重保护设施（短路、直流、高温、过载），令功率放大器自身和扬声器等输出设备安全可靠； 10.整体设计根据卡拉OK包房商业使用要求，功能齐全，音色极佳。 二、主要技术参数： 1.输出功率(1 KHz)：8Ω 250W*2 ；4Ω 350W*2； 2.MIC输入灵敏度：10mV； 3.音频信号输入灵敏度：200mV； 4.信噪比：≥90dB A计权； 5.分离度：50dB A计权； 6.谐波互调失真(1 KHz, 150mV输入)：0.17%； 7.频率响应：20Hz ~ 20KHz； 8.麦克风音调：80Hz+15dB 3.5KHz+ 8dB 12KHz+ 15dB； 9.回响音调：80Hz+ 15dB 12KHz+ 15dB； 10.机身尺寸：（L×W×H）480*350*90（单位：mm）； 11.净重：12kg。 | 套 | 1 |
| 20 | 多媒体控制系统 | 定制多媒体控制系统。 | 套 | 1 |
| 21 | 55寸液晶拼接单元 | - 1.对角线尺寸55英寸，拼缝3.5 mm； - 2.亮度：500cd/㎡； 3.屏幕显示尺寸：采用16 : 9的屏幕，支持横置、竖置吊装等安装方式，能够满足不同场景和需求的应用； 4.单元采用节能设计，符合国家节能要求，支持自动定时开、关屏幕关闭节能模式； 5.炫彩的走马灯横幅功能，支持多种模式显示自行设定； 6.输入接口配置：HDM、DVI-D、RGB、AV（复合视频）；输出接口配置：AV、串口、红外遥控等；外部控制接口配置：RS232C、丰富的接口配置，能为用户提供更多的选择； 7.拼接大屏具备多达100种屏幕色彩自主的调色系统功能，供电电源：100V～240V AC； 8.工作功耗：200W； 9.采用原装LG 55寸DID液晶屏； 10.结构现场装修按图定做； 11.包含电源供电、信号驱动处理模块、图像拼接处理器。 | 台 | 4 |
| 22 | HDMI分配器 | 1.HDMI信号分配器，支持1路HDMI信号1080P输入，4路HDMI信号1080P输出。 | 套 | 1 |
| 23 | 壁挂支架 | 1.2（行）X 2（列）拼接墙架； 2.具体尺寸以现场实际安装后尺寸为准； 3.不含周边装饰。 | 套 | 4 |
| 24 | 红外触摸框 | 定制55寸2*2拼接红外触摸框边，含玻璃。 | 套 | 1 |
| 25 | 定制交互程序开发 | 定制交互程序开发。 | 套 | 1 |
| 26 | 43寸触摸一体机 | - 一、屏幕指标 - 1.屏幕类型：LED液晶屏； - 2.对角线尺寸：≥43英寸；分辨率≥1920(H)×1080(V)；屏幕比例： 16:9；亮度≥500cd/m；可视角度：>178°；动态对比度≥3000:1；显示颜色：8bit-16.7M；视频制式：PAL、NTSC、SECAM；触摸嵌入方式：内置；书写面材质≤3mm全钢化高防暴玻璃； - 3.触摸屏：10点红外触摸；识别速度≤8ms；光标速度120点/秒。 - 二、结构设计 1.整体设计：整机电脑一体化模块设计； 2.全金属外壳，铝合金前框，一体成型无，圆弧角； 3.内置无线wifi模块，支持无线连接； 4.防盗壁挂结构设计，壁挂安装后不易被其他人拆卸。 - 三、硬件参数 1.输入接口：音频输入Audio≥1,VGA≥1， 高清输入HDMI≥1，色差 - 输入YPbPr+R+L≥2、USB≥4、1路RS232； 2.输出接口：1路HDMIOUT, 1路VGA OUT ； 3.视频解码： 1080P全高清硬件（Full HD）MPEG、H.264解码等，控制刷新频率，100Hz/120Hz(FRC技术)，全速USB； 4.电脑模块： I3CPU，8G内存, 256G固态硬盘； 5.整机功率：≤180W。待机功率：小于0.5w。 - 四、触控查询软件功能 - 1.服务器系统采用B/S架构，管理人员只需通过WEB页面即可访问节目制作编辑系统； - 2.系统界面默认支持简单中文，繁体，英文（可扩展支持其它语言包）； 3.终端支持双系统安卓操作系统(Arm架构)和Windows系统； 4.支持公网，内网及专网， 包括3G/4G/Wifi/Adsl/光纤等各种网络； 5.同时支持IP 和域名； 6.终端安装简单，只需要指定服务器IP，通电就可以使用； 7.手机和平板上有专用APP， 可直接控制各种类型终端； 8.支持PDF； 9.支持视频，图片，网页，文本，时一、屏幕指标； 10.支持流媒体，广告单，导航，倒计时； 11.在节目编辑页面，支持多媒体元素的拖拉定位，也支持手动输入 - 坐标，精确定位； 12.支持日程，排程； 13.节目发送流程简单，有权限的用户可一键发送节目到指定终端； 14.管理平台，支持多任务操作，比如正在操作节目编辑，不用关闭 - 当前页，也可以调出终端管理，像windosw操作一样简单； 15.管理平台，采用Windows7一样的布局风格， 左下角有经典的开 - 始菜单，有桌面，可以自定义桌面图标和主题背景； - 16.系统安装路径可由用户自定义，不像有些系统一定要安装在D盘指定目录； - 17.支持各种常见分辨率，支持4k等更大分辨率，支持用户自定义以 - 应对各种场景； 18.支持至少12种图片切换特效； 19.同时支持信息发布和触摸互动查询； 20.支持终端自动同步服务器时间，无需手动校准； 21.终端支持视频同步播放，图片同步播放； 22.与触摸屏完美结合，用户可直接在屏幕上操作； 23.支持多层互动节目的制作，支持无限级层次； 24.默认支持返回上一层，返回首页，自定义时可跳转到任一节目， - 灵活自由； 25.节目编辑简单，灵活、美观，可实现局部节目切换； 26.充分利用UI模板，节目制作专业，美观； 27.支持按钮透明，数量不限，并可随意更换背景图像； 28.可支持多级菜单，显示区域自由分隔，布局灵活； 29.支持远程控制、开机、关机、重启、调整音量、设置分辨率、执 - 行命令； 30.基于网络平台，采用分布式区域管理技术，前端素材可以静默更 - 新； 31.支持LED控制，支持同步卡和异步卡（基于网口的异步卡）； 32.支持远程删除终端已经下载的节目素材； 33.安全性：终端加密，插入U盘需要密码，节目发布可设置密码； 34.在线设备数量分组统计功能； 35.支持设置多个子账号，子账号权限灵活分配； 36.支持在线终端统计功能； 37.支持混播功能； 38.支持终端限速下载。 | 台 | 1 |
| 27 | 电动滑轨（6米） | 1.2条静音6米弧形电动滑轨，轨道接缝处用工业线切割技术，保证接缝平滑，接缝小。使设备能够平稳的移动过接缝处； 2.滑轨材质：采用铝合金和不锈钢材质，耐腐蚀性； 3.控制系统：滑块、限位器、移动供电系统； 4.超静音86步进电机； 5.辅助配件：线材、拖链、螺丝、固定件、电子辅料等。 | 米 | 6 |
| 28 | 滑轨屏数据软件系统 | 1.缓停缓启动系统：设备启动和停止均有缓冲程序，保证设备运行平稳，噪音小。同时减少设备的晃动； 2.开放的点位设置系统：客户可以根据需要自由添加或者删减感应位置10个播放点位，支持背景图实时同步； 3.自动轮巡系统：自动往复运动，不停止；单个位置播放停止模式，单个形成模式自由设置； 4.触屏互动系统：访客按屏上的左移或者右移按钮，屏幕即向相应的方向移动一个展示位； 5.控制方法多样：触摸屏控制； | 套 | 1 |
| 29 | 数据控制系统 | 1.通过控制器获取实时位置信息并进行数据转换； 2.动力系统：采用静音电机及配套的变频器驱动，启动力矩大，声音小。 运动平稳； 3.紧急停车管理系统：移动末端设有防撞传感器，限位开关等防撞系统，保证设备运行的安 全性，良好的安全风险管控； 4.位置线性测试系统：通过高精度传感器，实时测量滑轨屏的当前实时位置，响应速度 快，数据更新速度小于200ms； 5.位置测量精度±1mm，定位精准。 | 套 | 1 |
| 30 | 定制图文视频交互程序开发 | 1-党的成立； 2-南昌起义； 3-发展革命； 4-万里长征； 5-抗日战争； 6-解放全中国； 7-新中国诞生； 8-建设新中国； 9-十一届三中全会； 10-港澳回归； 11-奥运世博； 12-中国梦，伟大复兴； 13-第二个百年奋斗目标。 | 套 | 1 |
| 31 | 55寸电容屏一体机（壁挂） | 一、屏幕指标 1.屏幕类型：LED液晶屏； 2.对角线尺寸：≥55英寸；可视区域≥1211.6x682.4（mm）；分辨率≥3840(H)×2160(V)；屏幕比例：16:9；亮度≥500cd/m；可视角度：>178°；动态对比度≥3000:1；显示颜色：8bit-16.7M；视频制式：PAL、NTSC、SECAM；触摸嵌入方式：内置；书写面材质≤3mm全钢化高防暴玻璃； 3.触摸屏：10点电容触摸；识别速度≤8ms；光标速度120点/秒。 二、结构设计 1.整体设计：整机OPS电脑一体化模块设计； 2.全金属外壳，铝合金前框，一体成型无，圆弧角； 3.内置无线wifi模块，支持无线连接； 4.防盗壁挂结构设计，壁挂安装后不易被其他人拆卸。 三、硬件参数 1.输入接口：音频输入Audio≥1,VGA≥1， 高清输入HDMI≥1，色差输入YPbPr+R+L≥2、USB≥4、1路RS232； 2.输出接口：1路HDMIOUT, 1路VGA OUT； 3.视频解码：1080P全高清硬件（Full HD）MPEG、H.264解码等，控制刷新频率，100Hz/120Hz(FRC技术)，全速USB； 4.整机功率：≤180W。待机功率：小于0.5w。 四、电脑模块 1.配置：I5CPU，8G内存, 256G固态硬盘。 | 台 | 1 |
| 32 | 55寸标准挂架 | 55寸标准挂架。 | 套 | 1 |
| 33 | 留言程序开发 | 定制留言程序开发。 | 套 | 1 |
| 34 | 激光工程机 | ★1.亮度（流明）：≥4400ANSI(ISO21118标准)； 2.分辨率：物理分辨率1024*768 3.对比度：≥16000：1； 4.芯片：0.55英寸 5.成像系统：DLP（含3DLP和1DLP）或3片LCD（3LCD）； ★6.镜头：手动1.6X变焦， F=1.51-1.99/f=18.2mm-29.2mm带AV/MUTE滑盖； 7.投影尺寸：27-262英寸； 8.梯形校正：自动梯形校正，垂直±30°，水平±30°； 9.扬声器：≥16w； 10.USB投影：三合一USB投影（图像、声音投影和控制信号通过一根USB线缆同时实现）； 11.侧面投影：水平梯形校正功能可以使投影机无需正对投影幕布或墙壁，从侧面也可以投影，在有限的小会议室或是小客厅卧室等空间内，摆放位置更灵活； 12.双HDMI接口:HDMI接口可支持高清视频、声音信号和连接高清影音设备。家庭用户可与智能盒子结合使用，通过Wifi连接海量的娱乐资源及丰富的应用； 13.便捷的控制管理：标配RJ-45及RS-232C接口，可满足企业用户集中控制管理需求，与相关设备协同工作，为企业用户提供智能和高效的解决方案； 14.双画面显示：支持双路输入信号实现单台投影机双画面同时并列显示，并可根据需要调整并列显示画面大小； 15.无线网络四画面：通过无线信号实现同屏四画面功能， 最多可支持50个用户接入，并可通过主持人功能任选其中1-4个信号同屏显示； ★16.自动开机，直接关机：仅需6秒即可开启，瞬间冷却。在接入VGA和USB-B信号投影可自动开机，无需手动启动。用户可以快速投影，帮助提高会议效率； 17.具备DICOM SIM 模式可以清晰的还原具有更深阴影的医疗图像（如X-射线数字图像和其他医疗图像），适用于医疗教学环境中使用； 18.视频输入：D-sub 15pin×2，RGA×1， HDMI×2（其中HDMI2支持MHL）；视频输出：D-sub 15 pin×1；音频输入：Stereo mini×2， 2RCA×1；音频输出：Stereo mini×1,；麦克风：是；USB：USB-A×1,USB-B×1；RJ45：是；RS-232C：是； 19.重量：≥3KG； 21.合同签订生效后提供由厂家出具的授权投标函、3C证书、售后服 务承诺函。 | 台 | 1 |
| 35 | 投影幕布 | 投影幕布：150寸，16:9电动幕+遥控。 | 套 | 1 |
| 36 | 投影安装结构架 | 投影安装结构架：360度万向安装。 | 套 | 1 |
| 37 | 无线同传 | 支持笔记本无线投屏。 | 套 | 1 |
| 38 | 信息化集控管理云平台 | - 1.服务器配置：2U机架式服务器；CPU：主频≥3.0Ghz，核心数量≥8核心，线程数量≥8线程，制作工艺≤14纳米，三级缓存≥12MB；32GB内存，256GB SSD+2TB硬盘； - 2.平台采用B/S架构设计，可实现对教学信息化设备运行数据的监管；可在Windows、Android等多种不同的操作系统上通过网页浏览器登陆进行操作； - 3.基础信息管理：支持建立教学楼名称、位置等信息，支持列表/地图模式；课室名称，类型、归属等信息；支持建立设备品牌、型号、厂商、设备类型、状态等信息；支持设备二维码生成；支持计算机设备MAC地址绑定；可查看设备变更记录、信息记录、网站访问记录、软件使用记录等信息；监控录屏时长、截图数、CPU/内存/硬盘阀值、警告时长、警告信息等初始设置；软件及网站黑白名单名称、监控类型、监控等级等进行初始设置； - 4.教室监测管理：支持对接网络摄像机，实现对课室的监控画面的调取查看。 - ★5.支持对一体机进行远程批量或单一开关机控制，状态监测；支持设定一体机设备在规定的时间不可使用限制，该限制可设置不同分组，不同时段； - 6.电脑实时监测：可查看全校所有电脑设备的状态，包括在线、离线状态、内存使用率、CPU使用率、磁盘使用率；支持按照楼宇、课室、状态进行查询筛选；可查看电脑设备的品牌、型号、操作系统版本、CPU、内存大小、硬盘容量属性信息； - 7.文字发布：可远程对选定的一体机推送动态文字滚动公告，可对公告文字的播放速度、播放时间段进行设置； - ★8.屏幕共享：可将指定设备屏幕分享到其它指定课室电脑，主控端的操作实时分享到接收端，可应用于远程观摩、统一全校屏幕显示界面； - 9.视频发布：管理员可指定全校或任意课室进行视频推送，接收端立即播放该视频，可应用于宣传教育等。 - 10.巡课值守：按顺序进行自动轮播显示课室处于运行状态的一体机使用界面和课室的监控画面，可设置轮播频率，单一课室支持双电脑和双监控画面同时值守。 - ★11.数据功能： - ①一体机使用率数据统计：支持不同时段查询全校一体机在线数量、总数量、使用率、开机总时长统计、CPU/内存/硬盘异常警报次数； - ②一体机软件使用数据：统计全校软件使用时长；对软件使用时长排名统计； - ③设备统计数据：对所管理区域的一体机实时使用率、使用时长、在线数量等数据统计； - ④数据展示：用户可自行定义不同的应用模版，可自由选定展示内容；支持不同数据的图标呈现：如全校触控一体机在线数量或平均使用时长、使用率、使用时长、动态地图、异常警报等； - 12.场景控制应用：可根据需求自定义设置多种应用场景控制，可批量设定课室该类开关机的自动执行时间，支持预约定时执行。支持不同的运行场景设置功能，如场景名称、图片、描述自定义功能；支持场景运行时长统计功能；支持场景设备变更，添加，删除，运行时间自定义等功能。 | 套 | 1 |
| 39 | 智能管理服务器 | 2U机架式服务器丨B365M丨酷睿i5 9700丨 32GB内存丨256G+2TB硬盘，配21.5英寸液晶显示器及键鼠。 | 台 | 1 |
| 40 | 智能控制网关 | 基于zigbee控制整个环境相关的设备，具备交换机及WIFI功能。 | 台 | 4 |
| 41 | 智能RS232控制器 | RS232控制模块，支持通过串口控制设备，采用远程控制方式，配232控制线。 | 个 | 5 |
| 42 | 智能控制照明 | 标准86面板样式。可支持3路控制，支持远程控制，支持设备状态反馈。 | 个 | 6 |
| 43 | 智能红外控制器 | 遥控距离0.3～6m；支持国内外各种红外控制设备，支持zigbee自组网特性。 | 个 | 3 |
| 44 | 智能控制插座面板 | 标准86插座面板样式。支持远程控制，具备电量统计功能。 | 套 | 30 |
| 45 | PM/甲醛/co2/温湿度 传感器 | 可采集环境温湿度、PM2.5、PM10、 CO2、甲醛等数值。 | 台 | 1 |
| 46 | 光照传感器 | 可采集环境的照度情况； | 个 | 1 |
| 47 | 计算机管理软件 | 可控制管理60台PC | 套 | 1 |
| 48 | 多媒体网络中控 | 1.整机采用铝合金材质，1U机架式结构设计； ★2.采用32位ARM处理器，处理速度可达400M；主机内置64MB的大 容量FLASH存储器； 3.主机可存储一学期（24周）课程表信息；自动记录使用信息并上 传至服务区；可实时输出老师的刷卡信息，方便与校园一卡通、教 务系统对接实现老师的上课记录精确统计等多种软件应用； ★4.内置8路100M/1000M自适应交换机；实现跨网段、跨路由器通信； ★5.整机采用音视频混联矩阵技术：实现HDMI/VGA同步输入输出功能；支持HDMI或VGA输入时HDMI/VGA同步输出，音视频信号实现无缝切换。支持长线驱动（30-50M有源HDMI线）；支持全高清3D信号传输；兼容4K信号传输； 6.触摸面板：电容感应式，防尘防水，无限次按键寿命，投影/电脑开关功能及信号切换功能，调音功能。整套面板具备15个按键； 7.内置回路检测防盗电路，支持投影机、展台、电脑等设备防盗报警功能提，报警系统可通过总控制软件进行布防和撤防。可以对任意教室组合进行布防、撤防、方便工作人员对电脑和投影机进行维护； ★8.内置2*80W高保真功放，支持双路音频输出； ★9.支持2路投影机232控制，控制两台不同投影机；支持电脑IO控 制；支持3路数控调音功能（音量加、音量减、静音） 10.支持IC卡联动控制功能，具备不同的运行模式：全卡通模式、IC 卡运行模式、课程表自动运行模式；有管理卡、老师卡、临时卡， 并能通过网络实现IC卡下载，挂失等功能； 11.支持外部连接设备（如：投影机、投影幕、触控一体机，电脑等） 开关检测功能，并可在同网段和跨网段进行可视化远程控制和集中 管理（如教室电脑，投影机，展台，扩展设备电源等）； 12.主机集成4路电源智能管理,采用防脱卡锁安全接口，高效管理教 室多媒体设备； 13.强大的软件平台功能； 14.远程的设备控制：可以远程开启和操作教室设备，实现如讲台电 子锁开启、投影机开关、屏幕升降、电脑开（关）机、设备切换控 制等所有操作功能。并用直观图形画面反馈显示设备状态；多媒体 教室之间网络中控采用校园网络联网，不需要专门布线及专门的连 网设备；可以对多媒体教室进行远程启动或关机，即便教师下课忘 了操作，也可以很快的被正常关闭； 15.支持设备状态信息自动上传服务器功能：设备状态一有变更，智 能中控即将状态信息自动上传至服务器。支持批量管控功能，可实 现整个校园或楼层设备的批量启动及关闭功能，也可对单个设备进 行控制； 16.跨网段控制：管理人员通过校园网可以在控制室以外的地方对多 媒体教室的设备进行监控，管理系统软件提供身份认证和三级权限 管理，只要有权限并联上校园网，可以实现随时随地的监控； 17.支持设备及人员使用数据统计功能； 18.支持主控室接管教师端功能，实时监控教师端脑画面，接管鼠标； 19.支持远程监控功能，实时了解课室现场情况。 | 台 | 1 |
| 49 | 录像机 | 1.最大支持6路1080P解码；支持POE即插即用，可接入4路/8路 POEIPC； 2.最大支持400W相机接入； 3.1盘位，最大支持6TB硬盘； 4.支持1个HDMI+1个VGA高清1080P输出； 5.单百兆网口+4/8个POE口； 6.2个USB2.0接口； 7.支持实现远程预览回放。 | 台 | 1 |
| 50 | 监控级硬盘 | 3.5寸监控级硬盘,6TB/64MB(6Gb/秒 NCQ)/5900RPM/SATA3。 | 块 | 1 |
| 51 | 筒型摄像机 | 800万1/2.7”CMOS筒型网络摄像机，最远红外30米，支持H.265编码，支持PoE。 | 台 | 6 |
| 52 | 系统集成 | 系统集成 党建文化建设所有多媒体设备系统集成，包括耗材，施工安装，培训等。 | 套 | 1 |
| 53 | 计算机及网络系统联调 | 计算机及网络系统联调。 | 套 | 1 |
| 54 | 密集架 | 一、外观尺寸： - 手摇密集架：规格尺寸（mm）：（列高2400*长900*列深600）/ - 组，根据库房长度每列组数和列数，每组6层双面存放A4档案。 - 二、架体参数： ★（一）材质要求： 1.密集架底盘钢板：采用3.0mm优质钢材，一体机成型自带防鼠功能， 底座框架式结构，全轮驱动方式；为45号Φ25实心优质钢结构，传动轴轴承 MT205万向轴承，轴承座固定方式，磨具压孔嵌入式紧密贴合于框架承重板两侧，全负荷承重不断裂。 2.密集架轨道：轨道一次成型125*25优质钢板，密集架轨道实心方钢25×20mm，厚 ，轨芯和轨道板组合后正面没有焊接的痕迹， 轨道预埋式铺设，安装后的轨道水平偏差不大于1mm，轨道之间对应点的水平偏差不大于1mm，每两条轨道之间的平行度偏差不大于1.5mm。 3.各部件要求（不含喷涂层）： （1）密集架立柱1.5mm优质钢材,正面压双半圆型巾增加强度，正面两条压巾中间压印祥云花型增加美观度； （2）密集架挂板1.2mm优质钢材，正面压4条圆型巾增加强度； （3）密集架隔板1.2mm优质钢材，正面压双半圆型巾增加强度； （4）密集架顶板1.0mm优质钢材； （5）侧板：采用60mm厚度铝合金型材边框，密集架侧板合拢一起后凹凸封闭。 包边，中间竖三段式结构，侧护板中间采用200mm高开启夹紧功能的嵌入式铝合金目录牌，能够随时随意更换标签内容，密集架列与列之间合拢一起后凹凸封闭，凹槽内嵌软胶封条缓冲密闭，密集架侧面板整体美观大方，架体颜色及摇把样式由用户多种选择,另外每列侧板左右必须配置各1个110mm*248mm 标签框，能够随时随意更换标签，基座整体防鼠装置合拼，架体为特殊双面封闭，架体组装后要求结实坚固耐用，表面静电未喷涂，喷涂前经去油除锈和磷化处理，静电喷塑。 （6）密集架锁具、灵活度：1.钥匙插拔、旋转：钥匙插拔应灵活，无卡滞现象；2.钥匙插入锁芯旋转灵活，锁开、关无卡滞现象3.钥匙拔出静拉力：弹子锁：标准要求：应不大于6N 检测结果必须合格。 （7）门板1.0mm厚优质冷轧钢板，门板表面平整，门板配密集架专用锁，上防尘板、下防鼠板1.0mm厚优质冷轧钢板， 三、表面处理： （1）采用塑粉静电喷塑，使用环保塑粉；涂层表面色泽均匀一致，不允许有流挂、起粒、皱皮、露底、剥落、伤痕等缺陷，颜色：灰白色； （2）表面涂层：喷涂后涂层表面应色泽均匀一致，工件的各部位不应有起粒、皱皮、露底、剥落、伤痕或漏喷等现象； ★（3）喷涂质量要求：喷涂塑粉为环保塑粉甲醛释放量≤1.5mg/kg及有害物质限量，重金属可溶性铅、可溶性镉、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞不能超标，不能有毒害气味气挥发、以免房间环境有污染，造成对人体伤害，投标时提供塑粉通过HG/T 2006-2006《热固性粉沫涂料》、GB 18582-2020《建筑用墙面涂料中有害物质限量》标准检测合格的检测报告（原件备查），检测结果包括但不限于以下内容：①硬度（擦伤）≥H；附着力≤1级；②耐碱性（5%NaOH）168h无异常；③耐酸性（3%HCI）240h无异常；④可溶性重金属（铅（Pb)≤75mg/kg 、铬（Cr）≤60mg/kg 、汞（Hg)）≤60mg/kg）；⑤乙二醇醚及醚酯总和含量≤300mg/kg；⑥游离甲醛≤50mg/kg。 ★四、传导机构： 1.密集架传动轴承：MT205侧挂式双排滚珠万向自动调心轴承； 2.密集架实心轴：Φ25mm，45#钢； 3.密集架底盘连接钢管：Φ25mm×5.0mm，无缝钢管； 4.密集架承重滚轮：钢滚轮Φ128mm×40mm钢轮，两侧带档边厚度不小于4mm,档边深度不小5mm，可卡在轨道上行走时不掉道； 5.底盘传动系统：底盘传动系统由54牙齿轮组合传动，齿轮经机械精加工,锻压成型,回火去应力、滚齿、去毛刺、齿部经高频淬火硬化处理，齿轮组传动静、声音小； 6.摇盘：7字型摇把或圆盘摇把。ZG45合金钢材质； 7.摇手体总成、滚轮轴承：双向超越离合器结构，要求造型美观大方、手感舒适，折叠式把手，摇动任意一列均不会带动其他把手转动。 8.制动装置：边列锁定装置：每列均装有制动装置； 9.防震装置：采用磁性密封条，每列接触面均有缓冲及密封装置，具有防震、防尘、防鼠、防光、防潮、防火功能； 10.防尘板、顶板：1.0mm冷轧钢板，每列接触面均有缓冲及密封装置，具有防震、防尘、防鼠、防光、防潮、防火功能； 11.防倾装置：3.0mm冷轧钢板； 12.表面处理：高温静电喷塑，聚酯性粉沫喷涂； 13.紧固件： （1）底盘与立板连接采用M10镀锌螺栓连接； （2）上盖板与立板连接采用M10镀锌螺栓连接； （3）侧板与立板连接采用M10镀锌螺栓连接； （4）连接任何架体组合部件不允许采用抽钉。 14.载重性能： （1）隔板载重：单面隔板上均布载重40㎏，最大扰度为3 mm,24h卸载后，不会有裂纹及永久变形现象； （2）全负载载重：每标准节（一般为六层双面隔板）在全负载（每块单面隔板均布载重30㎏）的情况下，架体、立柱不会变形，架体也不会产生倾倒现象； （3）载重运行：在全负载的情况下，各列密集架在手动或电动操纵下都应运行自如，不得有阻滞现象。每标准节手动摇力应不大于12N(每列密集架的手柄摇力为:12NX标准节数)； （4）载重稳定性：在受全部载荷二十分之一外力（沿X、Y轴两个方向的水平外力）的作用反复100次后取消外力，架体所产生的倾斜度不得大于总高度的1%。架体、立柱不得有明显变形。 | m³ | 54.35 |
| 55 | 密集架 | 一、外观尺寸： W7610*D7375*H2400mm*2，大档案室共计1列8组式*26列=208组 式，每组分6层，单层净高为约340mm，双面放置档案盒，可放置 A4档案盒。 二、架体参数： ★（一）材质要求： 1.密集架底盘钢板：采用3.0mm优质钢材，一体机成型自带防鼠功能， 底座框架式结构，全轮驱动方式；为45号Φ25实心优质钢结构，传动轴轴承 MT205万向轴承，轴承座固定方式，磨具压孔嵌入式紧密贴合于框架承重板两侧，全负荷承重不断裂。 2.密集架轨道：轨道一次成型125*25优质钢板，密集架轨道实心方钢25×20mm，厚，轨芯和轨道板组合后正面没有焊接的痕迹， 轨道预埋式铺设，安装后的轨道水平偏差不大于1mm，轨道之间对应点的水平偏差不大于1mm，每两条轨道之间的平行度偏差不大于1.5mm。 3.各部件要求（不含喷涂层）： （1）密集架立柱1.5mm优质钢材,正面压双半圆型巾增加强度，正面两条压巾中间压印祥云花型增加美观度； （2）密集架挂板1.2mm优质钢材，正面压4条圆型巾增加强度； （3）密集架隔板1.2mm优质钢材，正面压双半圆型巾增加强度； （4）密集架顶板1.0mm优质钢材； （5）侧板：采用60mm厚度铝合金型材边框，密集架侧板合拢一起后凹凸封闭。 包边，中间竖三段式结构，侧护板中间采用200mm高开启夹紧功能的嵌入式铝合金目录牌，能够随时随意更换标签内容，密集架列与列之间合拢一起后凹凸封闭，凹槽内嵌软胶封条缓冲密闭，密集架侧面板整体美观大方，架体颜色及摇把样式由用户多种选择,另外每列侧板左右必须配置各1个110mm*248mm 标签框，能够随时随意更换标签，基座整体防鼠装置合拼，架体为特殊双面封闭，架体组装后要求结实坚固耐用，表面静电未喷涂，喷涂前经去油除锈和磷化处理，静电喷塑； （6）密集架锁具、灵活度：1.钥匙插拔、旋转：钥匙插拔应灵活，无卡滞现象；2.钥匙插入锁芯旋转灵活，锁开、关无卡滞现象3.钥匙拔出静拉力：弹子锁：标准要求：应不大于6N 检测结果必须合格； （7）门板1.0mm厚优质冷轧钢板，门板表面平整，门板配密集架专用锁，上防尘板、下防鼠板1.0mm厚优质冷轧钢板。 三、表面处理： （1）采用塑粉静电喷塑，使用环保塑粉；涂层表面色泽均匀一致，不允许有流挂、起粒、皱皮、露底、剥落、伤痕等缺陷，颜色：灰白色； （2）表面涂层：喷涂后涂层表面应色泽均匀一致，工件的各部位不应有起粒、皱皮、露底、剥落、伤痕或漏喷等现象。 ★（3）喷涂质量要求：喷涂塑粉为环保塑粉甲醛释放量≤1.5mg/kg及有害物质限量，重金属可溶性铅、可溶性镉、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞不能超标，不能有毒害气味气挥发、以免房间环境有污染，造成对人体伤害，投标时提供塑粉通过HG/T 2006-2006《热固性粉沫涂料》、GB 18582-2020《建筑用墙面涂料中有害物质限量》标准检测合格的检测报告（原件备查），检测结果包括但不限于以下内容：①硬度（擦伤）≥H；附着力≤1级；②耐碱性（5%NaOH）168h无异常；③耐酸性（3%HCI）240h无异常；④可溶性重金属（铅（Pb)≤75mg/kg 、铬（Cr）≤60mg/kg 、汞（Hg)）≤60mg/kg）；⑤乙二醇醚及醚酯总和含量≤300mg/kg；⑥游离甲醛≤50mg/kg； ★四、传导机构： 1.密集架传动轴承：MT205侧挂式双排滚珠万向自动调心轴承； 2.密集架实心轴：Φ25mm，45#钢； 3.密集架底盘连接钢管：Φ25mm×5.0mm，无缝钢管； 4.密集架承重滚轮：钢滚轮Φ128mm×40mm钢轮，两侧带档边厚度不小于4mm,档边深度不小5mm，可卡在轨道上行走时不掉道； 5.底盘传动系统：底盘传动系统由54牙齿轮组合传动，齿轮经机械精加工,锻压成型,回火去应力、滚齿、去毛刺、齿部经高频淬火硬化处理，齿轮组传动静、声音小； 6.摇盘：7字型摇把或圆盘摇把。ZG45合金钢材质； 7.摇手体总成、滚轮轴承：双向超越离合器结构，要求造型美观大方、手感舒适，折叠式把手，摇动任意一列均不会带动其他把手转动； 8.制动装置：边列锁定装置：每列均装有制动装置； 9.防震装置：采用磁性密封条，每列接触面均有缓冲及密封装置，具有防震、防尘、防鼠、防光、防潮、防火功能； 10.防尘板、顶板：1.0mm冷轧钢板，每列接触面均有缓冲及密封装置，具有防震、防尘、防鼠、防光、防潮、防火功能； 11.防倾装置：3.0mm冷轧钢板； 12.表面处理：高温静电喷塑，聚酯性粉沫喷涂； 13.紧固件： （1）底盘与立板连接采用M10镀锌螺栓连接； （2）上盖板与立板连接采用M10镀锌螺栓连接； （3）侧板与立板连接采用M10镀锌螺栓连接； （4）连接任何架体组合部件不允许采用抽钉。 14.载重性能： （1）隔板载重：单面隔板上均布载重40㎏，最大扰度为3 mm,24h卸载后，不会有裂纹及永久变形现象； （2）全负载载重：每标准节（一般为六层双面隔板）在全负载（每块单面隔板均布载重30㎏）的情况下，架体、立柱不会变形，架体也不会产生倾倒现象； （3）载重运行：在全负载的情况下，各列密集架在手动或电动操纵下都应运行自如，不得有阻滞现象。每标准节手动摇力应不大于12N(每列密集架的手柄摇力为:12NX标准节数)； （4）载重稳定性：在受全部载荷二十分之一外力（沿X、Y轴两个方向的水平外力）的作用反复100次后取消外力，架体所产生的倾斜度不得大于总高度的1%。架体、立柱不得有明显变形。 | m³ | 269.39 |
| 56 | 实物档案室置物柜 | 1.外观尺寸：高1850*宽850*深390mm； ★2.用材：材料采用上海宝钢国标0.6mm厚冷轧钢板，经剪板、冲压、折弯、点焊成型，外表经除锈、水洗、酸洗、磷化、再水洗、烘干处理，钢板符合GB/T 3325-2008《金属家具通用技术条件》； ★3.表面处理：表面经过脱脂→酸洗→表调→磷化→水洗→烘干→静电喷塑→烘干等九工位处理，外涂料塑粉采用通过HG/T 2006-2006《热固性粉沫涂料》、GB 18582-2020《建筑用墙面涂料中有害物质限量》标准检测合格；检测结果包括但不限于以下内容：①硬度（擦伤）≥H；附着力≤1级；②耐碱性（5%NaOH）168h无异常；③耐酸性（3%HCI）240h无异常；④可溶性重金属（铅（Pb)≤75mg/kg 、铬（Cr）≤60mg/kg 、汞（Hg)）≤60mg/kg）；⑤乙二醇醚及醚酯总和含量≤300mg/kg；⑥游离甲醛≤50mg/kg； ★4.配件：采用加厚铝合金拉手，优质1.0mm厚三级导轨，导轨通过QB/T 2454-2013《家用五金 抽屉导轨》检测合格； 5、颜色：灰白色。 | 组 | 14 |
| 57 | 实物档案室置物货架 | - 1.外观尺寸：高2000*宽2000*深600mm； - ★2.用材：材料采用上海宝钢一级冷轧钢板，立柱、横梁钢架厚度≧1.5mm厚，层板厚度≧0.8mm厚，立柱与横梁连接片≧2.5mm厚，材料符合GB/T 3325-2008《金属家具通用技术条件》检测标准，挂扣采用蝴蝶扣双面，带安全栓，每层的高度可上下自由调节。，经剪板、冲压、折弯、点焊成型，外表经除锈、水洗、酸洗、磷化、再水洗、烘干处理； - ★3.表面处理：表面经过脱脂→酸洗→表调→磷化→水洗→烘干→静电喷塑→烘干等九工位处理，外涂料塑粉采用通过HG/T 2006-2006《热固性粉沫涂料》、GB 18582-2020《建筑用墙面涂料中有害物质限量》标准检测合格；检测结果包括但不限于以下内容：①硬度（擦伤）≥H；附着力≤1级；②耐碱性（5%NaOH）168h无异常；③耐酸性（3%HCI）240h无异常；④可溶性重金属（铅（Pb)≤75mg/kg 、铬（Cr）≤60mg/kg 、汞（Hg)）≤60mg/kg）；⑤乙二醇醚及醚酯总和含量≤300mg/kg；⑥游离甲醛≤50mg/kg； - 4.承重能力：货架分四层，每层承重≧500公斤，组承重能力≧2吨； - 5.颜色：可选。 | 组 | 14 |
| 58 | 综合档案室查阅桌 | 1.规格 (长×宽×高)：1500mm×800 mm×750 mm； ★2.用材：采用25mm厚中密度板芯防火板，桌边两侧形状为鸭嘴形，防火层厚度≧0.8mm厚，防火板通过GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及制品中甲醛释放限量》及HJ 571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》标准检测合格，其中甲醛释放量≦0.124mg/m³，总挥发性有机化合物≦0.50mg/m²·h；且符合GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》检测依据，防火阻燃性能达到国家B1级要求； ★3.封边：桌面两端采用≧1.5mm厚PVC封边条，全自动机械封边，封胶采用优质环保EVA热熔胶，EVA热熔胶通过HJ 2541-2016《环境标志产品技术要求 胶粘剂》检测合格，检测结果包括但不限于以下内容：①苯含量为零，②甲苯+乙苯+二甲苯含量≦0.5g/kg，③卤代烃含量≦0.5g/kg，④总挥发有机物≦100g/L； ★4.桌脚：采用国标1.0mm冷轧钢板制作，经冲压成型，成品脚架为圆弧状工字形架，表面经过脱脂→酸洗→表调→磷化→水洗→烘干→静电喷塑→烘干等九工位处理，外涂料塑粉采用通过HG/T 2006-2006《热固性粉沫涂料》、GB 18582-2020《建筑用墙面涂料中有害物质限量》标准检测合格；检测结果包括但不限于以下内容：①硬度（擦伤）≥H；附着力≤1级；②耐碱性（5%NaOH）168h无异常；③耐酸性（3%HCI）240h无异常；④可溶性重金属（铅（Pb)≤75mg/kg 、铬（Cr）≤60mg/kg 、汞（Hg)）≤60mg/kg）；⑤乙二醇醚及醚酯总和含量≤300mg/kg；⑥游离甲醛≤50mg/kg； 5.颜色：台面浅黄色，桌架灰白色。 | 张 | 2 |
| 59 | 综合档案室查阅椅 | 1.规格：约360*360*800mm； ★2.椅架：椅架采用不小于25mm×25×1.5mm方管，经精密切割，二氧化碳保护焊焊接，接口处精心打磨，表面经过脱脂→酸洗→表调→磷化→水洗→烘干→静电喷塑→烘干等九工位处理，外涂料塑粉采用通过HG/T 2006-2006《热固性粉沫涂料》、GB 18582-2020《建筑用墙面涂料中有害物质限量》标准检测合格；检测结果包括但不限于以下内容：①硬度（擦伤）≥H；附着力≤1级；②耐碱性（5%NaOH）168h无异常；③耐酸性（3%HCI）240h无异常；④可溶性重金属（铅（Pb)≤75mg/kg 、铬（Cr）≤60mg/kg 、汞（Hg)）≤60mg/kg）；⑤乙二醇醚及醚酯总和含量≤300mg/kg；⑥游离甲醛≤50mg/kg； ★3.座面及靠背：坐板采用25mm、靠背采用15m厚中纤板，板材均经过脱脂、除虫、干燥处理，天然环保，中纤板通过GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准检测合格； 4.颜色：椅面浅黄色，桌架灰白色。 | 张 | 6 |
| 60 | 综合档案室整理桌椅 | 说明：一桌六椅为一套； 一、桌子： 1.规格：2800*1600*760mm； ★2.用材：采用25mm厚采用优质绿色环保油漆饰面中纤板，密度≥750kg/m³，板材均经过脱脂、除虫、干燥处理，含水率低于14.5%，天然环保，经久耐用，稳固合理设计，油漆饰面中纤板通过GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 11718-2009《中密度纤维板》及GB/T 35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》标准检测合格；检测结果包括但不限于以下内容：① 甲醛释放量≦0.124mg/m³，② 苯≦10μg/m³，③ 甲苯≦20μg/m³，④二甲苯≦20μg/m³ ，⑤总挥发性有机物≦100μg/m³ ，⑥可溶性重金属（铅（Pb)、镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg)）总含量≦100mg/kg ，⑦ 内结合强度≧0.45MPa，⑧静曲强度≧24.0MPa，24h吸水厚度膨胀率≦12%，含水率3.0～13.0； ★3.桌脚：采用国标40*40*1.5mm厚方钢管架，表面经过脱脂→酸洗→表调→磷化→水洗→烘干→静电喷塑→烘干等九工位处理，外涂料塑粉采用通过HG/T 2006-2006《热固性粉沫涂料》、GB 18582-2020《建筑用墙面涂料中有害物质限量》标准检测合格；检测结果包括但不限于以下内容：①硬度（擦伤）≥H；附着力≤1级；②耐碱性（5%NaOH）168h无异常；③耐酸性（3%HCI）240h无异常；④可溶性重金属（铅（Pb)≤75mg/kg 、铬（Cr）≤60mg/kg 、汞（Hg)）≤60mg/kg）；⑤乙二醇醚及醚酯总和含量≤300mg/kg；⑥游离甲醛≤50mg/kg； - 4.颜色：台面浅黄色，桌架灰白色； 二、椅子： 1.规格：约360*360*800mm； ★2.椅架：椅架采用不小于25mm×25×1.5mm方管，经精密切割，二氧化碳保护焊焊接，接口处精心打磨，表面经过脱脂→酸洗→表调→磷化→水洗→烘干→静电喷塑→烘干等九工位处理，外涂料塑粉采用通过HG/T 2006-2006《热固性粉沫涂料》、GB 18582-2020《建筑用墙面涂料中有害物质限量》标准检测合格；检测结果包括但不限于以下内容：①硬度（擦伤）≥H；附着力≤1级；②耐碱性（5%NaOH）168h无异常；③耐酸性（3%HCI）240h无异常；④可溶性重金属（铅（Pb)≤75mg/kg 、铬（Cr）≤60mg/kg 、汞（Hg)）≤60mg/kg）；⑤乙二醇醚及醚酯总和含量≤300mg/kg；⑥游离甲醛≤50mg/kg； ★3.座面及靠背：坐板采用25mm、靠背采用15m厚中纤板，板材均经过脱脂、除虫、干燥处理，天然环保，中纤板通过GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准检测合格； 4.颜色：椅面浅黄色，桌架灰白色。 | 套 | 1 |
| 61 | 消毒室整理桌 | 1.规格 (长×宽×高)：1500mm×800 mm×750 mm； ★2.用材：采用25mm厚中密度板芯防火板，桌边两侧形状为鸭嘴形， 防火层厚度≧0.8mm厚，防火板通过GB 18580-2017《室内装饰装 修材料 人造板及制品中甲醛释放限量》及HJ 571-2010《环境标 志产品技术要求 人造板及其制品》标准检测合格，其中甲醛释放 量≦0.124mg/m³，总挥发性有机化合物≦0.50mg/m²·h；且符合 GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》检测依据，防火阻 燃性能达到国家B1级要求； ★3.封边：桌面两端采用≧1.5mm厚PVC封边条，全自动机械封边，封 胶采用优质环保EVA热熔胶，EVA热熔胶通过HJ 2541-2016《环境 标志产品技术要求 胶粘剂》检测合格，检测结果包括但不限于以 下内容：①苯含量为零，②甲苯+乙苯+二甲苯含量≦0.5g/kg，③ 卤代烃含量≦0.5g/kg，④总挥发有机物≦100g/L； ★4.桌脚：采用国标1.0mm冷轧钢板制作，经冲压成型，成品脚架为圆 弧状工字形架，表面经过脱脂→酸洗→表调→磷化→水洗→烘干→ 静电喷塑→烘干等九工位处理，外涂料塑粉采用通过HG/T 2006-2006《热固性粉沫涂料》、GB 18582-2020《建筑用墙面涂料 中有害物质限量》标准检测合格；检测结果包括但不限于以下内容： ①硬度（擦伤）≥H；附着力≤1级；②耐碱性（5%NaOH）168h无 异常；③耐酸性（3%HCI）240h无异常；④可溶性重金属（铅（Pb) ≤75mg/kg 、铬（Cr）≤60mg/kg 、汞（Hg)）≤60mg/kg）；⑤乙 二醇醚及醚酯总和含量≤300mg/kg；⑥游离甲醛≤50mg/kg； - 5.颜色：台面浅黄色，桌架灰白色。 | 张 | 1 |
| 62 | 消毒室整理椅 | 1.规格：约360*360*800mm； ★2.椅架：椅架采用不小于25mm×25×1.5mm方管，经精密切割，二氧 化碳保护焊焊接，接口处精心打磨，表面经过脱脂→酸洗→表调→ 磷化→水洗→烘干→静电喷塑→烘干等九工位处理，外涂料塑粉采 用通过HG/T 2006-2006《热固性粉沫涂料》、GB 18582-2020《建 筑用墙面涂料中有害物质限量》标准检测合格；检测结果包括但不 限于以下内容：①硬度（擦伤）≥H；附着力≤1级；②耐碱性（5%NaOH） 168h无异常；③耐酸性（3%HCI）240h无异常；④可溶性重金属（铅 （Pb)≤75mg/kg 、铬（Cr）≤60mg/kg 、汞（Hg)）≤60mg/kg）； ⑤乙二醇醚及醚酯总和含量≤300mg/kg；⑥游离甲醛≤50mg/kg； ★3.座面及靠背：坐板采用25mm、靠背采用15m厚中纤板，板材均经 过脱脂、除虫、干燥处理，天然环保，中纤板通过GB18580-2017 《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准检测 合格； 4.颜色：椅面浅黄色，桌架灰白色。 | 张 | 2 |
| 63 | 人事档案室整理桌 | 1.规格 (长×宽×高)：1500mm×800mm×750mm； ★2.用材：采用25mm厚中密度板芯防火板，桌边两侧形状为鸭嘴形， 防火层厚度≧0.8mm厚，防火板通过GB 18580-2017《室内装饰装 修材料 人造板及制品中甲醛释放限量》及HJ 571-2010《环境标 志产品技术要求 人造板及其制品》标准检测合格，其中甲醛释放 量≦0.124mg/m³，总挥发性有机化合物≦0.50mg/m²·h；且符合 GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》检测依据，防火阻 燃性能达到国家B1级要求； ★3.封边：桌面两端采用≧1.5mm厚PVC封边条，全自动机械封边，封 胶采用优质环保EVA热熔胶，EVA热熔胶通过HJ 2541-2016《环境 标志产品技术要求 胶粘剂》检测合格，检测结果包括但不限于以 下内容：①苯含量为零，②甲苯+乙苯+二甲苯含量≦0.5g/kg，③ 卤代烃含量≦0.5g/kg，④总挥发有机物≦100g/L； ★4.桌脚：采用国标1.0mm冷轧钢板制作，经冲压成型，成品脚架为圆 弧状工字形架，表面经过脱脂→酸洗→表调→磷化→水洗→烘干→ 静电喷塑→烘干等九工位处理，外涂料塑粉采用通过HG/T 2006-2006《热固性粉沫涂料》、GB 18582-2020《建筑用墙面涂料 中有害物质限量》标准检测合格；检测结果包括但不限于以下内容： ①硬度（擦伤）≥H；附着力≤1级；②耐碱性（5%NaOH）168h无 异常；③耐酸性（3%HCI）240h无异常；④可溶性重金属（铅（Pb) ≤75mg/kg 、铬（Cr）≤60mg/kg 、汞（Hg)）≤60mg/kg）；⑤乙 二醇醚及醚酯总和含量≤300mg/kg；⑥游离甲醛≤50mg/kg； 5.颜色：台面浅黄色，桌架灰白色。 | 张 | 2 |
| 64 | 人事档案室整理椅 | 1.规格：约360*360*800mm； ★2.椅架：椅架采用不小于25mm×25×1.5mm方管，经精密切割，二氧 化碳保护焊焊接，接口处精心打磨，表面经过脱脂→酸洗→表调→ 磷化→水洗→烘干→静电喷塑→烘干等九工位处理，外涂料塑粉采 用通过HG/T 2006-2006《热固性粉沫涂料》、GB 18582-2020《建 筑用墙面涂料中有害物质限量》标准检测合格；检测结果包括但不 限于以下内容：①硬度（擦伤）≥H；附着力≤1级；②耐碱性（5%NaOH） 168h无异常；③耐酸性（3%HCI）240h无异常；④可溶性重金属（铅 （Pb)≤75mg/kg 、铬（Cr）≤60mg/kg 、汞（Hg)）≤60mg/kg）； ⑤乙二醇醚及醚酯总和含量≤300mg/kg；⑥游离甲醛≤50mg/kg； ★3.座面及靠背：坐板采用25mm、靠背采用15m厚中纤板，板材均经 过脱脂、除虫、干燥处理，天然环保，中纤板通过GB18580-2017 《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准检测 合格； 4.颜色：椅面浅黄色，桌架灰白色。 | 张 | 4 |
| 65 | 书车 | - 1.规格结构：约1050H×800W×350D(mm)，两层，平板型； - ★2.用材：车架采用φ20×1.2mm厚圆形钢管架，其它采用国标1.0mm - 冷轧钢板制作，经冲压成型，成品表面经过脱脂→酸洗→表调→磷 - 化→水洗→烘干→静电喷塑→烘干等九工位处理，外涂料塑粉采用 - 通过HG/T 2006-2006《热固性粉沫涂料》、GB 18582-2020《建筑 - 用墙面涂料中有害物质限量》标准检测合格；检测结果包括但不限 - 于以下内容：①硬度（擦伤）≥H；附着力≤1级；②耐碱性（5%NaOH） - 168h无异常；③耐酸性（3%HCI）240h无异常；④可溶性重金属（铅 - （Pb)≤75mg/kg 、铬（Cr）≤60mg/kg 、汞（Hg)）≤60mg/kg）； - ⑤乙二醇醚及醚酯总和含量≤300mg/kg；⑥游离甲醛≤50mg/kg； - ★3.万向轮：采用万向静音带刹车脚轮，产品质量优，各项技术指标均 - 须通过QB/T 4765-2014《家具用脚轮》的要求检测合格，检测结 - 果包括但不限于以下内容：①万向轮轮径(D)≥40.0mm，外角倒圆 - 半径≥1.5mm；②外观性能（脚轮的轮面应光洁，不应有裂纹、伤 - 痕、毛边等缺陷；金属件的表面应光滑平整，应无锈蚀、毛刺刃口、 - 露底等缺陷）；③装配性能（万向轮的转动零部件应转动灵活，应 - 无卡滞及松脱现象；脚轮零部件之间应装配牢固，轮轴不应随车轮 - 转动）；④抗冲击性（万向轮经过抗冲击性试验和动载荷试验后， - 脚轮零部件不应出分离和松动；试验后脚轮的滚动、旋转、制动功 - 能不应受到损伤）；⑤静载荷（万向轮经过静载荷试验后，脚轮的 - 轮径变形量不应超过3%；脚轮的零部件不应出现分离和松动；脚 - 轮的滚动、旋转和制动等功能不应受到损伤）； - 4.颜色：灰白色； | 辆 | 2 |
| 66 | 三步书梯 | - 1.规格：约1300H×450W×650D(mm)； - ★2.用材：梯架采用φ20×1.5mm厚圆形钢管架，其它采用国标1.5mm - 冷轧钢板制作，经冲压成型，成品表面经过脱脂→酸洗→表调→磷 - 化→水洗→烘干→静电喷塑→烘干等九工位处理，外涂料塑粉采用 - 通过HG/T 2006-2006《热固性粉沫涂料》、GB 18582-2020《建筑 - 用墙面涂料中有害物质限量》标准检测合格；检测结果包括但不限 - 于以下内容：①硬度（擦伤）≥H；附着力≤1级；②耐碱性（5%NaOH） - 168h无异常；③耐酸性（3%HCI）240h无异常；④可溶性重金属（铅 - （Pb)≤75mg/kg 、铬（Cr）≤60mg/kg 、汞（Hg)）≤60mg/kg）； - ⑤乙二醇醚及醚酯总和含量≤300mg/kg；⑥游离甲醛≤50mg/kg； - ★3.万向轮：采用万向静音带刹车脚轮，产品质量优，各项技术指标均 - 须通过QB/T 4765-2014《家具用脚轮》的要求检测合格，检测结 - 果包括但不限于以下内容：①万向轮轮径(D)≥40.0mm，外角倒圆 - 半径≥1.5mm；②外观性能（脚轮的轮面应光洁，不应有裂纹、伤 - 痕、毛边等缺陷；金属件的表面应光滑平整，应无锈蚀、毛刺刃口、 - 露底等缺陷）；③装配性能（万向轮的转动零部件应转动灵活，应 - 无卡滞及松脱现象；脚轮零部件之间应装配牢固，轮轴不应随车轮 - 转动）；④抗冲击性（万向轮经过抗冲击性试验和动载荷试验后， - 脚轮零部件不应出分离和松动；试验后脚轮的滚动、旋转、制动功 - 能不应受到损伤）；⑤静载荷（万向轮经过静载荷试验后，脚轮的 - 轮径变形量不应超过3%；脚轮的零部件不应出现分离和松动；脚 - 轮的滚动、旋转和制动等功能不应受到损伤）； 4.颜色：灰白色； | 部 | 2 |
| 67 | 温湿度双显示温度计 | 采用自主产权优质感应部件，出厂校准，无需调节，物理感应，正确节能，让你冷暖自知。温度测试范围：-30摄氏度~50摄氏度湿度计核心部件感湿材料，通过专业设备压制而成，技术误差参数小，湿度测试范围：20%~100% 表盘和导套为铝镁合金材质，所有用材均符合欧盟ROHS标准。指针，经典3D射线式指针，传统的高雅层次分明，高档针头定型工艺确保指针运行平稳。闪亮的钢琴烤漆醒目易见，镭射LOGO，更彰显工艺。 | 台 | 4 |
| 68 | 档案消毒柜 | 1.速冻超低温制冷，杀虫效果好、工作时间短，对档案纸张无损坏； 2.10寸触摸屏显示窗口显示直观、形象，操作方便、简单； 3.程序后台可对消毒、冷冻、化霜、回温等功能的时间、温度、间隔等 参数设定，自由设定工作流程并具备断电记忆功能，实现一键操作； 4.具备具备数据查看、下载分析功能，历史工作记录轻松查看； 5.具备故障信息查询功能，可最大节省故障出现时排障时间，快速找到 故障原因； 6.臭氧消毒灭菌消杀率高，环保高效无毒，无二次污染，消毒无死角； 7.门与柜体为钢结构，内腔采用不锈钢材质，聚氨脂保温材料达到 120mm，保温效果好； 8.具备冷冻柜内外数据双监测，工作环境的温湿度、PM2.5、CO2、TVOC、 CH2O数据的采集，监测冷冻柜工作环境，便于观察冷冻柜主机工作 状态及对工作环境的影响； 9.具备恒湿技术，在冷冻前和回温过程中具备主动除湿功能，实现消毒 仓内等湿环境，避免档案受潮，冷冻档案无需再真空包装处理，减低 使用成本和劳动强度； 10.采用地脚可调式脚轮，便于设备移动和固定；完善的售后服务响应， 保修期长达五年，免除用户后顾之忧功能参数：额定电压220V 50HZ 额定功率1450W/1650W冷冻范围≥ -35° 臭氧发生量3000mg/h 工 作定时可根据需要自由设置设定方式中文菜单、触摸屏输入；设定参 数后，无需手工干预，全自动运行。化霜方式：化霜时间间隔及化霜 温度可根据使用环境和季节自由设置数据记录：周期数据存盘间隔可 根据需要自由设置数据下载时间段：可根据需要自由设置时间段下 载，U盘导出触摸屏尺寸：10寸触摸屏总容量760L，外形尺寸（mm）： 高1750*宽850*厚1600，内部空间（mm）：1400*860*630 平板格物 推车 2辆。 | 台 | 1 |
| 69 | 电子屏（控温屏） | 温湿度测控仪是一种温湿面向不同类型用户，具有测量、记录、控制功能的温、湿度测控设备，它以高端单片CPU为核心，通过对温湿度传感器信号的计算处理来实时测量、显示、记录、控制温湿度的。本温湿度测控仪采用液晶显示，将年、月、日、时、分、秒,当前的温度、湿度及工况实时显示在液晶屏上，既可以即时打印，也可以查询打印或定时打印。适用于各类库房用于测量、记录、存储、控制温湿度的设备，测量精度准确，可存储半年温湿度数据，并具有微型打印机打印，可连接其它附件进行空调、除湿机的自动化控制。 技术指标： 1.外型尺寸：320mmx224mmx75mm； 2.使用电源：220V±10%； 3.控制继电器输出：220V 5A； 4.液晶屏显示测量的温度、湿度值，并显示年月日时间及设备工作状态； 5.温度指示范围：0～99°C 测量误差：≤±0.3°C； 6.湿度指示范围：1%RH～99%RH 测量误差：≤3%RH； 7.内置瑞士DHT91数字温湿度传感器； 8.配置A5型针式微型打印机； 9．采用遥控学习机输出指令控制空调； 功能： 智能温湿度测控仪具有： 1.自动测量库房温湿度（温湿度探头在机盒内）； 2.自动存储半年温湿度数据库； 3.配置微型针式打印机，可进行查询打印、即时打印、定时打印和全部 打印功能。（存储及打印数据均为每天9时、11时、15时、17时自 动记录存储的温湿度数据）； 4.可设置库房温湿度控制值，连接本机附件、遥控学习机（另外收费） 与库房内的空调、除湿机，实现库房温湿度的自动控制。 | 台 | 2 |
| 70 | 电子监控显示屏 | 规格：根据现场实际尺寸订做尺寸，边框采用铝合金边框，LED数码显示管，红外线摇控器/计数信号线，可以直接和PLC设备通讯。工作电压AC220V/50HC。 | 台 | 2 |
| 71 | 智能识别扫描机文档扫描仪 | 1.不拆卷书籍扫描，智能自动升降稿台，褶皱纸张档案扫描，自动物理 展平； 2.光学分辨率600dpi； 3.自动识别文件大小 A3（横向）30 mm (1.18 in.) 或更小30mm书刊 或卷宗，单张 A3 纸张。 | 套 | 2 |
| 72 | 自动页码盖章机 | 1.自动归零号码机； 2.盖章时间≤1秒； 3.可随意选择单反面、页面不同位置盖章。 | 台 | 1 |
| 73 | 自动装夹整纸机 | 1.快速整纸装夹：最快3秒内将文件资料边角码齐并装夹； 2.智能感应模式：待整理文件放入整理卡槽内，机器自动开始整理工作， 并在完成整理工作后自动停止； 3.多档位选择：根据整理材料不同，可选择不同档位； 4.自动检测整纸厚度：根据纸张整理厚度，自动调整纸盒宽度； 5.自动装夹功能：自动上夹夹紧，省时省力； 6.整理模式可选：循环整理，全自动整理装夹； 7.去除静电：能有效去除纸张静电； 8.置物多样化：被整理纸张大、小可以混放； 9.自检系统：设备具有自动检测保护功能置物多样化：被整理纸张大、 小可以混放； 10.纸张厚度：≥50g； 11.容量：300页； 12.静音设计：小于50分贝，机身小巧，方便办公使用。 | 台 | 2 |
| 74 | 全自动线式档案装订机 | 1.装订方式：三孔一线装订、两孔直角装订、四孔一线装订； 2.装订材料：纸张； 3.钻头：￠4.5mm*50中空进口钢钻头，首次磨刀≥4万次； 4.装订线：特制棉线(无酸)≥175米/卷； 5.装订厚度：≤50mm任意厚度； 6.人机界面：≥5寸液晶触摸屏； 7.装订方法：单线全自动穿引链式锁迹； 8.勾线/打结：全自动； 9.集一键自动打孔、放线、引线、穿线、移位、量线、打结及自动剪 断一体化（非人工手动打结及人工剪线）； 10.自检功能：遇故障自检，并提示解决方案； 11.装订速度：三孔—约44秒；二孔—约35秒；四孔—约49秒（整 本装订完时长）； 12.打孔定位：激光定位； 13.断线功能：自动剪断(线打结后直接剪断，非用拉力扯断)； ★14.胶垫转动：自动旋转； 15.打孔模式：（1）三孔：孔间距20mm～83mm（用户可自由编程）； （2）二孔：孔间距20mm～30mm（用户可自由编程）；（3）四孔： 孔间距20mm～66mm（用户可自由编程）； 16.纸屑疏通功能：独立振动疏通纸屑系统； 17.纸屑抽屉： 内排纸屑静音技术，大容量纸屑收纳柜及置物柜； 18.记忆功能：单次装订过程具有记忆功能、中途可任意暂停，并可 对装订孔距进行任意调整； 19.安全系统：设备采用220V交流供电，机壳可靠接地，消除安全隐 患；同时控制系统采用开关电源及DC-DC隔离稳压电源模块供电， 具有较强的稳定性及抗干扰性，保证了使用者的操作安全； 20.装订物移位：滑台自动装夹进给移动； 21.工作台尺寸（mm）：500（宽）×430（深）； 22.整机尺寸（mm）：495（宽）×290（深）×1300（高）； 23.装订边距：10mm~220mm 24.电源：220V/50HZ 功率：≤200W； 25.净重：76KG。 | 台 | 1 |
| 75 | 档案盒打印机 | 可打印介质：档案盒，档案袋，卷皮 自动进纸，支持档案盒背脊打印 | 台 | 1 |
| 76 | 空气消毒机 | 空气消毒机（空气净化、恒温、干湿度调节） 除湿、加湿、净化消毒一体机，适用面积为400-600㎡ | 台 | 1 |
| 77 | 空气消毒机 | 空气消毒机（空气净化、恒温、干湿度调节） 除湿、加湿、净化消毒一体机，适用面积为400-600㎡ | 台 | 2 |
| 78 | 防磁柜 | 1.容积：320L； 2.重量：140KG； 3.配置：9个大抽屉（抽屉尺寸： 150*524*355mm）可存放1260张1CM 光盘； 4.柜子尺寸：700×500×1800mm。 | 台 | 1 |
| 79 | 库房吸尘器 | 1.3200w大功率； 2.商用工业吸尘器吸水车间工厂粉强力干湿两用； 3.70L大容量。 | 台 | 2 |
| 80 | 双层窗帘（遮光） | 1.规格（mm）：1000宽*2600高； 2.窗帘材质：面料表面有流线感肌理，面料更具质感手感更如其名流星 一样，细腻并带有轻微的棉麻颗粒感； 3.杆轨材质：优质铝合金； 4.按现场实际安装米数核算。 | 米 | 29 |
| 81 | 报警（防火、防水等）、监视监控等安防系统（七氟丙烷气体无管网灭火系统） | 一、消防气体灭火系统概述： 气体灭火系统主要用于保护贵重设备、精密电子仪器、计算机房、档案库等不宜用水进行灭火的重要场所。 1.FM200气体灭火系统介绍 FM200 (CF3CHFCF3)是由C,F,H三元素所组成,它是一种无色无味,不导电的气体,它可以阻断着火化学反应过程,达到灭火的功能。FM-200拥有以下优点：它低压（2.5MPa）、设计浓度低（10%）、洁净（灭火后无残留物）、无毒对人体无害、绿色环保产品（ODP值为0，不破坏大气臭氧层）、灭火时间短（只需10秒钟）.其它主要特性如下： （1）FM200可以在10秒内灭火 火灾由小到大是以指数速率发展的。最初几分钟内的高温和烟对防护区内设备危害最大。普通灭火剂需要六十秒或更长时间才能产生灭火反应, 这种耽搁可能造成严重的设备损坏.而FM200能够在十秒钟之内,当火势还未发展起来时完全扑灭A，B和C级火。FM200的快速反应和极好的燃烧抑制能力能够避免设备损失以及停产损失。 （2）灭火系统的原理及特点 灭火系统的原理 FM-200的灭火过程是在分子水平以物理性地冷却火焰。FM-200（HFC-227ea）和冷冻用化合物同属一类。它是一种有效的热转换剂。FM-200可以有效地把火中的热能消除，以至燃烧反应不能维持下去。另外，FM-200还具有一种化学灭火反应, 它在火中释放衡量游离基，最终阻止燃烧的连锁反应。 灭火系统的特点 A、优异性能 FM-200不仅能够防止火焰高温造成的严重损害，而且消除了灭火剂本身对精密设备与仪器的损坏。FM-200是一种无污染气态剂，不含有颗粒或油污残余物。其它灭火装置，例如水，泡沫或干化学制品，灭火剂本身与火焰一样对电子设备具有极大的破坏性。由于FM-200不会大量降低氧气量，对于一般重要财产所在的有人空间，其使用十分安全。FM-200排放气体之后，可通过简单的通风消除气体，很快恢复正常工作。 B、对环境无污染 FM-200对大气层没有任何潜在的破坏性。由于FM-200防火装置是采用无污染火焰抑制剂在火灾发生时填充火灾现场达到灭火目的,实质上使用的灭火剂是非散发性的。仅在罕见的情况下，灭火装置需要进行排放。FM-200大气寿命只有31-52年。与HALON1301比较，它能够从大气层中快速消失。因此保证对环境的影响很小。 C、对敏感设备无损害 FM-200具有较高的沸点和具有非导电性和非腐蚀性。因此，不会损坏电子仪器，计算机，软件，数据文件，通讯设备或复杂的医疗设备，也不需要清除多数灭火剂具有的灭火材料的残余物。 D、不用屏住呼吸 检验结果证实使用FM-200比使用HALON 1301对人体更安全。另外,FM-200在低浓度下有效,其浓度大大低于美国环保局EPA规定的安全指针。 1993年，美国环保局EPA在联邦注册簿中认证FM-200的安全性，批准FM-200在有人空间使用，在9.0%v/v条件下,不要求外出时间。这说明即使在设计浓度下使用FM-200，仍能够安全地撤空有人空间。 E、节省时间 快速无比，FM-200能够在10秒内扑灭火灾，当贵重的财产面临危险，每一秒钟都至关重要。 F、节省空间 由于FM-200灭火效率高，需要的额外空间很小。不需要在设施内堆放许多笨重高压气瓶。 G、解除隐忧 与火灾造成的财产与资料损失相比，FM-200装置的价格很低。FM-200灭火保护的优点，没有任何其它灭火剂可以与之媲美。如果您需要保护贵重的设备，无论是计算机，通讯，医疗，宇航设备或人的生命，那幺,FM-200的价值是显而易见的。 二、设计条件 1.本项目保护机房项目采用柜式灭火装置保护。 2.本设计按全淹没灭火方式设计。柜式灭火装置设计工作压力2.5MPa，设计喷放时间不大于10秒。 3.本项目按环境温度为20℃设计计算灭火剂用量。 4.本项目设计独立的气体灭火报警与联动控制系统。 本方案所采用的灭火药剂为FM-200，灭火系统的气体和设备硬件已经由“中国国家固定灭火系统质量监督及检测中心”检测通过，是有产品有检验报告和3C认证。 三、系统设计说明 在该计算机中心机房区域内设置烟温感报警、联动系统及无管网的七氟丙烷气体灭火系统。 （1）防护区设置烟温感报警系统，采用双回路报警的方式,烟感和温感分别作为一路报警和二路报警,其烟温感的布置见设计图。 （2）防护区内设声光报警器，作为一级火警警报输出。 （3）出口外设声光报警器，作为二级火警警报输出。 （4）防护区出口外设放气指示灯，灯亮时禁止人员进入。 （5）防护区出口外设手动按钮，作为紧急启动气体用。 四、消防气体灭火系统设计原理及说明 （1）当某个保护区有火情发生时，烟、温两路探头把火警信号传至气体灭火控制器及控制室，声、光自动报警并按照预定模式自动延时，启动电磁阀，使FM-200储气钢瓶喷放气体至发生火情的保护区，也可以手动放气或进行机械紧急启动。 （2）FM-200气体灭火系统保护区环境温度应0-55C，存储压力2.5MPA。 （3）控制器设有手/自动转换装置，可控制气体灭火设备的起停。控制器还设有备用电源，操作时间为24小时。气体喷放的延迟时间0-30秒钟可调。 （4）表示系统状态的所有信号都可以传输到当地的气体灭火控制盘或传到消防中央控制室。 （5）钢瓶的放气启动头及方向阀均采用24VDC电磁阀控制，由气体灭火控制器给出放气信号，启动钢瓶。在断电或紧急情况下，可通过钢瓶上的手动启动头施行手动启动。手动及电动启动方式作用在钢瓶的瓶头阀上。 （6）系统喷放气体后，连接在管路系统上的喷气压力开关会给出放气返回信号到中心控制室。 人事档案室41.66m² 档案室209.44m² 监视监控等安防系统 1.人脸警戒摄像机 支持人脸检测：支持跟踪，支持优选，支持抓拍，支持上报最优的人脸抓图，支持人脸增强，人脸曝光 支持智能侦测：区域入侵，绊线入侵，快速移，动物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测，热度图 支持声光报警联动，当报警产生时，可触发联动声音警报和灯光闪烁 支持一键撤防，可在自定义设置的时间段内对报警输出，邮件，音频，灯光等事件联动项进行统一撤防控制 2.人脸识别服务器 eSATA接口1个（预留）；USB接口4个，2个前置USB2.0接口、2个后置USB3.0接口；操作界面WEB方式（PCAPP），本地GUI操作；操作系统嵌入式Linux操作系统；支持4K显示；网络带宽400Mbps接入、320Mbps存储、96Mbps转发；主处理器工业级嵌入式微控制器；报警输出8路 声光人脸识别入侵报警系统功能及特点 为防止外部人员进入档案室，将声光人脸识别摄像机部署在档案室内，可通过人脸识别服务器录入允许进入档案室的人员人脸图片，布控预警，当前端摄像头中出现陌生人脸图片和黑名单中的人脸数据匹配时，系统会自动出发报警，触发联动声音警报和灯光闪烁，震慑潜在治安事件，并且可以通过录像视频进行事件追溯。 3.人脸门禁一体主机 支持人脸、IC卡、密码等多种识别认证方式，支持活体检测功能，支持手机照片、打印照片和视频防假；支持胁迫报警、 防拆报警、 闯入报警、 门超时报警、非法卡超次报警。 人脸门禁系统功能及特点 通过录入人脸图片及人物信息进行授权，进行多种开门计划设置，支持按多种组合方式（星期+时间段）设置开关门、常开、常闭，满足不同的开门方式需求，可通过平台查询开门方式及时间。 4.管理平台 可视化查看实时报警事件信息，处理报警事件，支持实时统计各类事件数量及处理率，展示实时事件信息（事件类型，事件截图，发生时间，设备名称，通道名称，事件详情，处理状态），并按照时间顺序排列。展示实时人脸门禁开门信息（人脸比对图，开门地点，姓名，部门，开门时间等）。 | 套 | 1 |
| 82 | 档案文化墙 | 档案文化墙（档案简介、档案室人员工作职责、各项制度）；消防疏散引导图 | 套 | 1 |
| 83 | 档案管理人员工作服 | 档案管理人员工作服（整理档案使用） 1.无尘防静电 | 件 | 6 |
| 注：中标供应商须在合同签订生效后3个工作日内按采购人的要求提供的塑粉、密集架、防火板、EVA热熔胶、油漆饰面中纤板、万向轮等产品的检测报告，不能提供或提供虚假报告的，招标人有权单方面解除合同，并按国家相关法律法规追究该中标供应商虚假应标的相关责任，由此引发的所有损失均由中标供应商负责赔偿。 |  |  |  |  |

▲二、商务要求

| 1 | 质保期 （保修期） | 1.本项目需求一览表中有质保期要求和技术服务支持要求的从其要求；无要求的按生产厂家的标准；无厂家标准的，要求硬件设备至少质保 2 年，软件质保期至少为 2 年，提供终身软件升级服务。当行业标准、技术规范发生改变时，中标供应商须修改相关内容。 2.货物交货并安装调试验收合格交付使用之日起计算质保期，由投标人提供产品保修文件；按国家有关规定或厂家承诺实行“三包”，所提供的货物必须是全新的合格产品，质保期内负责上门维修、更换零部件；质保期过后提供终身维护。 3.以上各项所需费用均包含在投标报价中。 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 交货期 及交货地点 | 1.交货期为：自合同签订生效之日起 30 个日历日内交货并安装调试完毕。 2.交货地点：招标人指定地点。 |
| 3 | 售后服务 及其他要求 | 1.负责送货上门并安装调试，负责现场培训2～3名相关人员至掌握货物的操作及日常维护，所需费用包含在投标报价中。 2.提供24小时电话支持和响应，保修期内货物出现故障，在接到电话通知后，4小时提出解决方案，8个小时内到达现场维修。如发生故障无法修复的，质保期内中标供应商须无条件更换新货物；如经招标人同意也可于8小时内提供同等规格产品替用（或采取使货物可正常运转的措施），直到故障修复后恢复正常工作。 3.货物到货后，即派技术人员到招标单位负责安装、严格按照货物性能指标进行调试及现场培训。 4.中标供应商负责处理解决货物出现的质量及安全问题并承担一切费用，质保期内所有非故意性损坏以及正常使用范围内造成的损坏中标供应商均须负责更换或维修，因人为因素出现的故障不在保修范围内的，中标供应商也应积极帮助招标人修理，并提供优惠价格的配件和服务。 5.由于货物的质量问题造成财产或人身伤害的，按规定追究中标单位责任，由中标单位赔偿经济损失。 6.因包装或运输不当引起的货物外观或内部的损坏，供货商应负责全部更换；若发现错发和漏发的，供货商应负责更换和补发。 7.必须提供完善的技术支持和售后服务，技术支持和售后服务必须与招标人原有技术支持 和售后服务兼容和匹配。在项目实施过程及售后服务期内，需承诺指定专人负责与招标 人保持长期的联系与服务。 8.质保期满后，免费提供故障维修，需更换配件的按现行市场价商议只计收配件费。 9.质保期满后，每半年至少有两次以上实地回访。 |
| 4 | 其他 | 1.投标要求： （1）针对本项目投标的所有货物必须完全符合招标文件的每项要求、经检验合格的正版全新产品,如涉及版权的必须提供产品的自主知识产权证明材料；若恶意投标出现货物质量问题、技术参数不符或供货延迟等问题，直接影响招标人教学工作正常运转的，招标人将按《政府采购法》规定追究该中标供应商虚假应标的相关责任，同时招标人有权单方终止合同，中标供应商须负责赔偿由此给招标人造成的一切损失。 （2）投标人须在投标文件中承诺，如果中标：在合同签订生效后，招标人有权要求投标人提供中标的货物送双方认可的第三方测试机构按照招标文件的性能参数指标进行测试，测试费用由中标供应商支付。不能提供或不能通过技术测试或测试结果与投标文件不符的视为虚假承诺，招标人有权单方面解除合同，并按国家相关法律法规追究该中标供应商虚假应标的相关责任，由此引发的所有损失由中标供应商负责。 （3）本章《项目需求一览表》中，要求中标供应商在合同签订生效后需提供的材料，中标供应商必须按招标人的要求提供，否则，招标人有权单方面终止合同，招标人将按《政府采购法》等相关法律法规的规定追究该中标供应商虚假应标的相关责任，同时该中标供应商须负责赔偿由此给招标人造成的一切损失。 （4）所有货物都必须满足招标人实际使用需求。 （5）提供的所有货物如达不到实际使用要求，验收不合格的，招标人有权解除合同并上报财政监管部门。 （6）招标人不集中组织现场踏勘，投标人自行联系招标人进行现场踏勘，费用及安全等问题由投标人自行负责。 2.报价要求： （1）报价为全包价（含税）。报价中必须包括但不限于项目实施所需的人工费、货款、软件定制及开发、软件部署、随配附件、备品备件、辅材、专用工具、包装、运输（至招标人指定位置）、装卸、保险、税金、货到就位、安装施工（包含但不限于室内线路安装、安装前清理及安装过程中产生的费用等费用）、安装施工所需材料等、调试（含调试后的室内整洁等）、验收、培训、保修、售后服务等与本项目有关的可预见及不可预见的一切成本和费用的总合。除本项目合同价款及招标人认可的特殊情况外，招标人不再为本项目另付任何费用给中标供应商。 （2）报价清单要有项目需求中各货物总价格（必须按货物清单列出各货物的数量及单价等）等。 （3）报价币种为人民币。 3.运输及包装方式的要求：厂商出厂完整原包装。 4.货物抵达目的地后的检验程序和期限： （1）投标人货物经过双方检验认可后，签署接收报告； （2）当满足以下条件时，招标人向中标供应商签发货物接收报告： ①中标供应商已按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料； ②货物符合招标文件技术规格书的要求，性能满足要求； ③货物具备产品合格证。 （3）所有货物到货并安装调试达到正常使用水平后，完成最后的项目验收。 （4）验收所需工具、器材由中标供应商自理；各项性能指标达到技术要求的，由供需双方共同签字认可，现场验收；提供全套说明书并包括简易的中文操作说明和注意事项。 （5）签订合同后交货验收，如与投标文件承诺不符，不予验收。 5.本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），如所投产品有进口产品的将按投标无效处理。 6.签订合同日期：自中标公告发布之日起 8 个工作日内。 7.付款方式：本项目采购用分期付款方式： （1）第一期：自签订合同生效后（待财政资金到位后）15个日历日内按政府采购程序支付合同货款的30％预付款； （2）第二期：本项目所有招标内容全部完成并验收合格后按政府采购程序办理支付剩余70%合同货款。 注：中标供应商须提供合法正规的税务发票（发票信息必须与合同登记的内容相符）。 （3）以上付款均不计息。 |

第三章  投标人须知

投标人须知前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 1.项目名称：北海职业学院党建教育学习中心及综合档案室设备采购及安装 2.项目编号：BHZC2021-G1-000607-GXXY |
| 2 | 澄清与修改：投标人发现招标文件有误或有不合理要求的，必须在收到招标文件之日起七个工作日内以书面形式要求招标人、招标代理机构澄清。 |
| 3 | 投标报价及费用： 1.本项目投标应以人民币报价；投标人可就《项目需求和说明》中货物和服务内容作完整唯一报价。 2.不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 3.本项目招标代理服务费按照国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知（发改价格[2015]299号）的精神实行市场调节，由中标供应商向招标代理机构支付。本项目招标代理服务费为人民币叁万壹仟捌佰肆拾元整（¥31840.00）。 |
| 4 | 投标保证金： 1.根据《北海市财政局关于明确政府采购保证金管理工作的通知》（北财采【2020】27号）文件中关于“不得向诚信记录良好的投标人收取投标保证金”的要求，投标人无须交纳投标保证金。 2.投标人按本章“附件1”的格式要求提供《诚信记录良好承诺函》。《诚信记录良好承诺函》交纳方式见《投标人须知》。 |
| 5 | 1.招标人或招标代理机构在对投标人资格审查时进行信用查询，查询结果与投标文件不一致时，以招标人或招标代理机构查询结果为准。 2.查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等。 3.查询起止时间：投标截止时间前3年内。 4.查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为评审资料保存。 5.信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)6.等渠道列入失信被执行人、政府采购不良行为记录、重大税收违法案件当事人、被各级政府行政部门列入黑名单的供应商及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，资格审查不通过，不得参与政府采购活动。本项目不接受联合体投标。 |
| 6 | 投标前准备： 1.本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若投标人参与投标，自行承担投标一切费用。 2.各投标人应在截标前确保成为北海市政府采购中心网站正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。 因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。 3.投标人将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制 作。客户端请至北海市政府采购中心网站（https://www.zcygov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打 政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询。 |
| 7 | 投标人应提供电子投标文件，同时可以提供以介质存储的电子备份投标文件： 1.电子投标文件，电子投标文件按政采云平台要求及本招标文件要求制作、加密并递交。 2.以介质存储的电子备份投标文件，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南中上传的电子投标文件格式，以DVD光盘或者U盘等形式提供，数量为1份。 3.投标文件启用顺序和效力。投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、以介质存储的电子备份投标文件。顺位在先的电子投标文件已按时解密的，下一顺位的电子备份投标文件自动失效。在下一顺位的电子备份投标文件启用时，前一顺位的电子投标文件自动失效。 4.未传输递交电子投标文件的，投标无效。 5.未提供符合要求的电子备份投标文件，后果自负。 |
| 8 | 投标文件提交截止时间及地点：2021年10月18日9点00分，通过政采云平台实行在线截标。 |
| 9 | 开标时间及地点：2021年10月18日9点00分，通过政采云平台实行在线开标。 （开、评标现场地点：北海市北海大道（中段）177号市政务服务中心三楼） |
| 10 | 电子投标文件解密时间：截标时间后30分钟内，投标人必须在此时间段内登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能完成电子投标文件的解密。若投标人在规定时间内未按时解密的，视为电子投标文件撤回。 |
| 11 | 评标方法：综合评分法 |
| 12 | 中标通知书及中标公告：招标代理机构在招标人依法确定中标供应商之日起2个工作日内发出中标通知书，并在中国政府采购(www.ccgp.gov.cn)、广西政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn/）发布中标公告。 |
| 13 | 签订合同时间：自中标公告发布之日起 8 个工作日内。 |
| 14 | 采购资金来源：财政性资金。 |
| 15 | 付款方式：见本招标文件第二章服务要求书。中标单位需开具税务局正式发票。 |
| 16 | 投标文件有效期：自投标文件递交截止时间之日起六十日内。 |
| 17 | 本招标文件的解释权属招标人。 |

投标人须知

一、总则

- （一）适用范围

本招标文件适用于北海职业学院党建教育学习中心及综合档案室设备采购及安装（货物）项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1.“招标人”是指组织本次招标的招标人。

2.“供应商”系指向招标人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

3.“投标人”系指响应招标并符合招标文件规定资格条件和参加投标竞争的法人、其他组织或自然人。

4.“产品”系指投标人按招标文件规定，向招标人提供的一切货物、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料等。

5.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务等。

6.“项目”系指投标人按招标文件规定向招标人提供的产品和服务。

7.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

8.“▲”系指实质性要求条款。

- （三）招标方式

公开招标方式。

- （四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人（负责人），须有法定代表人（负责人）出具并签字的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见第五章《投标文件格式》）。

- （五）投标费用

投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关的规定除外）。

（六）联合体投标：本项目不接受联合体投标

（七）政府采购合同的转包与分包

1.本项目政府采购合同不允许转让；在投标文件中说明且经招标人同意的特殊情况下可以分包。

- （八）特别说明：

▲1.关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则其投标文件将被视为无效：

（1）投标人的法定代表人（负责人）为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标。

（3）为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的其他采购活动。

▲2.多家投标人参加投标时：

（1）单一产品采购项目中，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由招标人或者招标人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标供应商推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

（2）非单一产品采购项目中，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。

- （3）多家代理商或经销商参加投标，如其中两家或两家以上供应商存在分级代理或代销关系，且提供的是其所代理品牌产品的，评审时，按上款规定确定其中一家为有效供应商。

▲3.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人或投标品牌所拥有。投标人投标所使用的人员必须为本单位正式员工。

▲4.投标人所投产品生产厂家若有受过相关财政部门处罚且期限未届满的，将取消投标人的投标资格。

▲5.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲6.投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标或中标无效，并报监管部门查处。中标后发现的,中标供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿招标人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

7.至报名截止时间止，购买招标文件的供应商不足三家的，招标代理机构可延长购买招标文件的时间，并延迟截标和开标时间，同时书面通知已购买招标文件的供应商，并在相关的采购信息发布媒体上发布变更公告。

8.在政府采购活动中，采购人员及相关人员与投标人有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与投标人存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任投标人的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人；

（4）与投标人的法定代表人（负责人）或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

投标人认为招标人员及相关人员与其他投标人有利害关系的，可以向招标人或者招标代理机构书面提出回避申请，并说明理由。招标人或者招标代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

- （九）询问、质疑和投诉

1.询问

投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向招标人或招标代理机构提出询问：

①招标人或者招标代理机构应当在3个工作日内对投标人、供应商依法提出的询问作出答复；

②投标人、供应商提出的询问超出招标人对招标代理机构委托授权范围的，招标代理机构应当告知投标人、供应商向招标人提出。

2.质疑

2.1投标人有权就招标事宜提出质疑

（1）投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内以书面形式向招标人、招标代理机构一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。具体计算时间如下：

①对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日；

②对招标采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

③对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

投标人对招标人的质疑答复不满意或者招标人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

（2）质疑应当按照《中国人民共和国政府采购法》及其实施条列、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《广西壮族自治区政府采购供应商质疑处理办法》规定，以书面形式向招标人或招标代理机构提出，经法定代表人（负责人）签字并加盖公章。

（3）质疑书应当包括以下主要内容：被质疑的招标人或招标人委托的代理机构名称、地址、电话，被质疑项目名称、项目编号、招标公告发布时间，质疑事项、权益受到损害的事实及法律依据（具体条款）、法定代表人（负责人）签字、盖章、有效联系方式（包括手机、传真号码）。质疑书应当附上相关证明材料，否则质疑将视为无有效证据支持，将被予以驳回。质疑供应商委托代理人办理质疑事务的，除提交质疑书外，还应当提交授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的权限和事项。

（4）有下列情形之一的，属于无效质疑，可不予受理：

①未在有效期限内提出质疑的；

②质疑未以书面形式提出的；

③所提交材料未明示属于质疑材料的；

④质疑书没有法定代表人（负责人）签署本人姓名并加盖单位公章的；质疑书由参加采购项目的授权代表签署本人姓名的，没有法定代表人（负责人）的特别授权；质疑书没有加盖合同专用章的；

⑤质疑书未提供有效联系人或联系方式的；

⑥质疑事项已经进入投诉或者诉讼程序的；

⑦其它不符合受理条件的情形。

（5）质疑人的质疑应当采用政府采购供应商质疑函文本格式【在北海市政府采购网下载】以书面形式提交，并有明确的请求和必要的证明材料。

2.2招标人或招标代理机构在收到书面质疑后7个工作日内审查质疑事项，作出答复或相关处理决定，并以书面形式通知质疑人和其他有关供应商，但答复的内容不涉及商业秘密。

2.3质疑人有下列情形之一的，招标代理机构应驳回质疑：

（1）质疑缺乏事实和法律依据的；

（2）质疑人捏造事实、提供虚假材料，或在一定期限内多次质疑而无实据的；

（3）质疑已经处理并答复后，质疑人就同一事项又提起质疑且未提供新的有效证据的；

（4）其他根据相关法律、法规应当予以驳回的情形。

2.4质疑人对招标人、招标代理机构的答复不满意，或者招标人、招标代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向财政部门投诉。

2.5质疑联系部门及电话为：广西新宇建设项目管理有限公司     0779-3969698

3.投诉

3.1质疑人的投诉应当采用政府采购供应商投诉书文本格式【在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)下载】以书面形式提交，并有明确的请求和必要的证明材料，投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

3.2投诉联系部门及电话为：北海市财政局（政府采购监督管理科）联系电话：0779-3063975

二、招标文件

（一）招标文件的构成。

1.招标公告；

2.采购需求；

3.投标人须知；

4.政府采购合同主要条款；

5.投标文件格式；

6.评标办法及评分标准。

（二）投标人的风险

▲1.投标人应认真阅读招标文件，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性的响应。投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

▲2.对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中涉及招标项目的价格、采购货物的主要技术参数和配备要求、数量、交货（或竣工）时间、售后服务及其它要求等内容作出响应。

（三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在收到招标文件之日起七个工作日内以书面形式要求招标人或者招标代理机构澄清。招标人或者招标代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。

2.澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人或者招标代理机构应当在投标文件递交截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，招标人或者招标代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。投标人必须在澄清或修改通知发出后12小时内以书面形式进行确认，否则视为已经收到。

3.当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过招标代理机构以法定形式发布。

5.招标人或者招标代理机构可以视采购具体情况，延长投标文件递交截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，将变更时间书面通知所有获取招标文件的潜在投标人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

三、投标文件的编制

（一）投标文件的组成

1. 投标文件编制基本要求

1.1本项目实行电子投标，投标人应提供电子投标文件，同时可以提供以介质存储的电子备份投标文件：

1.1.1电子投标文件按政采云平台要求及本招标文件要求制作、加密并递交。具体操作流程可参考《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》，指南可在“北海市政府采购中心网站-办事指南-政府采购项目电子交易管理操作指南”下载。

1.1.2 电子备份投标文件是上传政采云平台的投标文件电子版，按照本招标文件要求制作。

1.1.3投标文件启用顺序和效力：投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、以介质存储的电子备份投标文件。全部投标人的电子投标文件均已按时解密的，以介质存储的电子备份投标文件自动失效。如果某位投标人的电子投标文件无法按时解密的，其电子投标文件为无效，启用以介质存储的电子备份投标文件。投标人仅递交电子备份投标文件的，投标无效。

1.2投标人提交的投标文件以及投标人与招标代理机构和招标人就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释投标文件时以翻译文本为主。

1.3投标人应认真阅读、并充分理解本文件的全部内容（包括所有的澄清、更改、补充、答疑等内容），承诺并履行本文件中各项条款规定及要求。

1.4投标文件必须按本文件的全部内容，包括所有的澄清、更改、补充、答疑等内容及附件进行编制。

1.5如因投标人只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给评标委员会评审造成困难，其可能导致的结果和责任由投标人自行承担。

1.6投标文件的组成：投标文件应分为资格审查文件、报价文件、技术文件、商务文件四个部分组成。投标人应仔细阅读投标采购文件的所有内容，按招标文件的要求，详细编制投标文件。

1.资格审查文件（1-7项必须提供）：

▲（1）《诚信记录良好承诺函》。（必须提供）

▲（2）法定代表人（负责人）授权委托书（格式见第五章)和委托代理人身份证复印件（有委托时必须提供）、法定代表人（负责人）身份证复印件。（必须提供）

▲（3）2021年3月份以来投标人连续三个月依法缴纳税费或依法免缴税费的有效证明复印件；无纳税记录的，应提供由投标人所在地主管税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》。（必须提供）（新注册成立的单位按实提供）

▲（4）2021年3月份以来投标人连续三个月依法缴纳社保费的有效缴费凭证复印件；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》。（必须提供）（新注册成立的单位按实提供）

▲（5）2020年年度财务报表或2021年3月份以来投标人连续三个月的财务报表。（必须提供）（新注册成立的单位按实提供）

▲（6）投标人有效的法人或其他组织的营业执照副本等证明文件复印件或自然人的身份证明，同时要加盖单位公章。（必须提供）

▲（7）投标人参与政府采购活动前三年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函。（必须提供）

（8）投标人在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 查询相关投标人主体信用记录，其中“信用中国”网站提供投标人在“失信被执行人、政府采购不良行为记录、重大税收违法案件当事人”3个页面下的截图，“中国政府采购网”提供投标人在“政府采购严重违法失信行为记录名单”页面下的截图。

（9）招标文件要求的其他资格证明文件（如有要求则必须提供）。

2.报价文件（1-2项必须提供）：

▲（1）投标函（格式见第五章）。（必须提供）

▲（2）报价表（格式见第五章）。（必须提供）

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

3.技术文件（2-8项必须提供）：

（1）对本项目系统总体要求的理解；

▲（2）技术响应表。（必须提供）

▲（3）设备配置清单（均不含报价）。（必须提供）

▲（4）项目实施方案。（格式自拟，必须提供）

▲（5）投标人拥有主要装备和检测设施的情况、现状。（格式自拟，必须提供）

▲（6）项目实施人员一览表（格式见第五章）。（必须提供）

▲（7）售后服务方案。（格式自拟，必须提供）

▲（8）产品质量保证书（格式见第五章）。（必须提供）

（9）产品出厂标准、质量检测报告。

（10）原厂出厂配置表及原厂中文使用说明书。

（11）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件。

（12）投标人对本项目的合理化建议和改进措施。

（13）投标人需要说明的其他文件和说明。

（14）第二章采购需求中要求必须提供的材料（如有要求则必须提供）。

4.商务文件（1-2项必须提供）：

▲（1）投标声明书 (格式见第五章）。（必须提供）

▲（2）商务响应表（格式见第五章）。（必须提供）

（3）2018年9月1日以来投标人类似案例成功的经验证明材料。

（4）中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位声明函等。

（5）生产厂家的委托代理授权书、产品代理资格证明文件复印件。

（6）节能环保等方面的证明。

（7）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书。

（8）投标人认为可以证明其能力或经验的其他材料。

（9）投标人关于产品生产时间、升级或者更新淘汰计划、配件供应以及本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（内容见投标声明书）。

（10）投标人情况介绍。

▲特别说明：

①电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。若招标文件中有专门标注的某关联点，并要求投标人在电子投标系统中作出投标响应的，如投标人未对关联点进行响应或者在投标文件其它内容进行描述，造成电子评审不能查询的责任由投标人自行承担。

②招标文件要求在投标文件中“必须提供”的证明等材料，投标人必须全部提供，缺一不可，否则按投标无效处理。

③招标文件要求法定代表人（负责人）或委托代理人签名的，必须由其本人签名，不得代签，不得用签名章或其他印章代替，否则按投标无效处理。

- （二）投标文件的语言及计量

1.投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- （三）投标报价

1.投标人可就《项目需求和说明》中的货物和服务内容作完整唯一报价。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。如果投标人不接受对其错误的更正，其投标报价无效。

2.投标报价是履行合同的最终价格，包括内容见第二章。

3.投标文件的各项只允许有一个报价，漏项报价的或有选择的或有条件的报价，其投标将视为无效。

（四）投标文件的有效期

1.自投标文件递交截止之日起六十日内投标文件应保持有效，有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求。

4.中标供应商的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）诚信承诺

1.投标人于提交投标文件截止时间前将《诚信记录良好承诺函》盖章扫描发至招标代理机构的邮箱945048556@qq.com，并将《诚信记录良好承诺函》附于投标文件中。

（六）投标文件的装订和签署

1.投标人应按照招标文件的要求编制完整的投标文件，投标文件须对招标文件中的内容做出实质性和完整的响应，混乱的编排导致投标文件被误读、漏读或查找不到相关内容的，投标文件留有空项的地方，其投标将会被拒绝。

2.电子投标文件中须加盖投标人公章部分均采用 CA 签章，并根据“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商” 及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位，以便评标委员会在评审时，点击评分项可直接定位到该评分项内容。如对招标文件的某项要求，投标人的电子投标文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则评标委员会在评审时如做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。电子投标文件如内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、 漏读，或者在按招标文件规定的部位查找不到相关内容的，由投标人自行承担。

3.CA 签章上目前没有法定代表人（负责人）或授权代表签字信息，投标人在投标文件中涉及到签字的位置线下签好字然后扫描或者拍照做成PDF的格式亦可。投标文件中涉及到签字的位置未按要求签字的，提供的材料视为无效。

4.投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人（负责人）或法定代表人（负责人）的授权委托人签署，投标人应写全称。

5.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人（负责人）或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（七）投标文件的份数、包装、递交、修改和撤回

1.电子备份投标文件

1.1投标人应将电子备份投标文件装入到一个投标文件袋内加以密封（要求文件袋无明显缝隙露出袋内文件）；电子备份投标文件袋在每一封贴处密封签章【公章、密封章、法定代表人（负责人）、委托代理人签字等均可】。

电子备份投标文件袋的包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称（电子备份投标文件）、投标项目名称、项目编号、并加盖投标人公章，并注明“开标时才能启封”。

1.2逾期送达或者未按照招标文件要求密封的电子备份投标文件将被拒绝，由此造成电子备份投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

1.3投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的电子备份投标文件进行修改或撤回，并书面通知招标人；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改电子备份投标文件。修改后重新递交的电子备份投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

1.4投标人已经被推荐为第一中标候选供应商后撤回投标或放弃中标的，给招标人造成损失的，应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

2.投标文件的递交

2.1所有投标文件应于招标文件中规定的时间上传递交至政采云平台。

2.2电子投标文件的相关说明

（1）投标人进行电子投标应安装客户端软件，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收。投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

（2）投标人在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以在投标截止时间前提交电子备份投标文件，若投标人未提交电子备份投标文件，其后果由投标人自行承担。

（3）如有特殊情况，延长截止时间和开标时间，招标代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止时间和开标时间的约束。

2.3提供电子备份投标文件的，应当在投标截止时间前按要求密封，以现场递交或邮寄的方式送达到招标代理机构工作人员手上（广西北海市北海大道158号北园公寓星辰座7楼A室或北海市北海大道（中段）177号市政务服务中心三楼），逾期送达或未按要求密封将被拒收。

邮寄地址：广西北海市北海大道158号北园公寓星辰座7楼A室，联系人：文媚，电话：0779-3969698。

开标当天现场递交地址：北海市北海大道（中段）177号市政务服务中心三楼。

拒收到付邮件，通过邮寄方式送达的，请合理安排邮寄时间，因邮寄原因未能在规定时间内送达的后果由投标人自行承担。

投标人自行承担电子备份投标文件在邮寄过程中出现的所有安全问题。

- （八）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。

1.资格性审查时，如发现下列情形之一的，资格审查不通过，投标文件将被视为无效：

（1）未获取本招标文件的。

（2）不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商的。

（3）投标人为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商的。

（4）超越了按照法律法规规定必须获得行政许可或者行政审批的经营范围的。

（5）不按照招标文件要求提供合格的资格证明材料的，或资格证明文件不全的，或者不符合招标文件规定的资格要求的。

（6）投标代表人未能出具身份证明的，未提供法定代表人（负责人）授权委托书的，或与法定代表人（负责人）授权委托人身份不符的。

（7）投标文件无法定代表人（负责人）或其授权委托代理人签字,或未提供法定代表人（负责人）身份证明、法定代表人（负责人）授权委托书、投标声明书的。

（8）应交未交投标保证金或《诚信记录良好承诺函》的。

（9）违反国家法律法规规定的其他资格内容的。

2.在符合性审查中，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未按照招标文件要求密封的、签字的、盖章的,未提供投标声明书的。

（2）投标项目内容不齐全或者内容虚假的。

（3）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）。

（4）投标有效期、交货时间、质保期、服务承诺等商务条款不能满足招标文件要求的。

（5）未实质性响应招标文件要求或者投标文件含有招标人不能接受的附加条件的。

（6）法律、法规和招标文件中规定的其他无效情形。

3.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供服务响应，或者投标文件标明的服务响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合招标文件的服务要求及规范、标准等，或者与招标文件中标“★”的技术指标、主要功能项目发生实质性负偏离的；

（3）投标文件中投标产品的技术参数及性能配置要求、商务要求等发生的负偏离数超出第二章中规定项（含）数的。

（4）投标技术实施方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（5）与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容差错相同二处以上。

4.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额；

（3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的。

（4）投标人未就所投分标的全部内容作完整唯一报价的，或有漏项报价的或有条件的报价的。

5.有下列情形之一的视为投标人互相串通参加投标，其投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

6.有下列情形之一的，属于恶意串通行为：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件

或者投标文件；
（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者投标文件；
（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者投标文件的实质性内容；
（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加采购活动；
（5）供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；
（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加采购活动或者放弃中标、成交；
（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者斥

其他供应商的其他串通行为。

7.被拒绝的投标文件为无效。

（九）废标

1.招标采购项目出现下列情形之一的，将予废标：

（1）截标后整个招标项目的投标人不足三家的或实质性响应不足法定三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

2.废标后，招标代理机构将把废标理由通知所有投标人。

四、开标

（一）开标准备

1.开标的准备工作由招标代理机构负责落实；

2.招标代理机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有投标人均应当准时在线参加。投标认为如不参加开标会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自行承担。

（二）开标程序：

1.向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标人在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了电子备份投标文件的，将由招标代理机构按“政府采购云平台”操作规范将备份投标文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效。如未提供备份电子投标文件，将不进行再次解密程序。无法在线解密视为投标人放弃投标。在线解密时间为30分钟。

2.投标文件解密结束后，开标活动组织人员在线开启投标文件。

3.开启投标人报价文件，开标活动组织人员宣读开标（报价）一览表有关内容，投标人代表如果认为宣读有误，可以当场提出异议。

开标结束后，如发现开标结果与报价文件不一致者，由评标委员会根据报价文件内容进行修正。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

五、资格审查

1.开标结束后，招标人依法对投标人的资格进行审查。

2.资格审查标准为本招标文件中载明对投标人资格要求的条件。本项目资格审查采用合格式，凡符合招标文件规定的投标人资格要求的条件的投标人均通过资格审查。

3.投标人资格审查不通过的情形，见本章“三、投标文件的编制”中第（八）条相关规定。

4.资格审查的合格投标人不足3家的，不得评标。

六、评标

（一）组建评标委员会

本招标采购项目的评标委员会由招标人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为五人及以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

1.符合性审查：

评标委员会对通过资格审查的投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求进行符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性、合法性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。未实质性响应招标文件的投标文件按无效投标处理。

2.比较与评价

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（2）如投标人的投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价时，应当在评标委员会规定的期限内提供书面文件予以说明，并提交相关证明材料【提供本项目详细价格构成说明函，包括但不限于以下支撑证明材料：做出书面说明并提供报价来源相关证明资料（包括但不限于与本采购项目有关的各个服务成本列表，人工费用、规费、税金等）】。投标人不能合理说明或者不能提供报价来源相关资料的，视作该投标人以低于成本报价投标，评标委员会可以拒绝其投标文件，评定其报价无效。

（3）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或最低报价。

（4）各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

（5）评标委员会按照招标文件中规定推荐中标候选人。

（6）起草并签署评标报告。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

（7）在评标过程中出现法律法规和招标文件均没有明确规定的情形时，由评标委员会现场协商解决，协商不一致的，由全体评委投票表决，以得票率二分之一以上评委的意见为准。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认。

（五）错误修正

1.投标文件报价出现前后不一致的，执照下列规定修正：

（1）报价表内容与投标文件中相应内容不一致的，以报价表为准；

（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（5）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

2.修正后的最终投标报价若超过采购预算金额，投标人的投标文件作无效投标处理。

3.签订合同时按以下办法处理：

（1）若修正后的最终投标报价小于开标时的报价表文字报价，则签订合同时以修正后的最终投标报价为准；

（2）若修正后的最终投标报价大于开标时的报价表文字报价，则签订合同时以开标时的报价表文字报价为准，同时按比例修正相应项目的单价或总价。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标活动遵循公平、公正、科学、择优的原则。评标委员会应当按照客观、公正、审慎的原则评标，不带任何倾向性和歧视性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目将按投标人须知前附表规定的评标办法进行评标，具体评标内容及评分标准等详见第六章。

（七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标按无效处理。

七、评标结果

（一）招标代理机构将在评标结束后二个工作日内将评标报告送达招标人，招标人自收到评标报告之日起五个工作日内在评标报告中推荐的中标候选人名单中按顺序确定中标供应商。中标候选人并列的，以投标报价由低到高顺序确定中标供应商；总得分相同且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序确定中标供应商；按上述方法仍不能确定的由招标人或者招标人委托评标委员会采取随机抽取的方式确定中标供应商。招标人也可以事先授权评标委员会直接确定中标供应商。

（二）招标代理机构在招标人确定中标供应商后，向中标供应商发出中标通知书，同时在中国政府采购网、广西政府采购网上发布中标公告，招标文件随中标结果同时公告。对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分办法评审的，还应当告知未中标供应商本人的评审得分与排序。

（三）投标人对中标公告有异议的，应当在中标公告发布期满之日起七个工作日内，以书面形式向招标人或招标人委托的招标代理机构提出质疑。招标人或招标人委托的招标代理机构应当在收到投标人书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

（四）招标代理机构无义务向未中标的供应商解释未中标原因和退还投标文件。

八、签订合同

（一）合同授予标准

合同将授予被确定实质性响应招标文件要求，具备履行合同能力，综合评审得分最高排名第一的投标人。

（二）签订合同

1.投标人收到中标通知书后，应按要求与招标单位签订合同。投标人由法定代表人授权委托其代表签署合同的，在合同中必须附上被授权人的法定代表人授权委托书。

2.由于中标供应商放弃中标或未按规定签订合同（招标单位原因除外）或拒不履行合同的，则按中标供应商违约处理，招标单位有权取消该中标决定，中标供应商应当依法承担法律责任，并承担由此给招标单位带来的经济损失，招标单位可以确定排名第二位的中标候选人并与其签订政府采购合同，以此类推。出现上述情况，招标单位也可以重新开展政府采购活动。

3.中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，招标单位可以确定排名第二位的中标候选人并与其签订政府采购合同，以此类推。出现上述情况，招标单位也可以重新开展政府采购活动。无正当理由拒绝签订政府采购合同的中标供应商不得参加该项目重新开展的采购活动。

4.中标供应商在签订合同时，必须成为政采云网上交易平台的正式入驻供应商，否则由此使招标单位不能按要求及时在相关媒体上发布合同公告所造成的一切后果及损失均由该中标供应商承担和赔偿，招标单位有权单方面解除合同，同时有权按国家相关法律法规追究该中标供应商虚假应标的相关责任。

（三）政府采购合同公告：

1.招标单位或招标代理机构应当自政府采购合同签订之日起1个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。因此请各投标人应在投标文件中注明投标内容中涉及商业秘密的部分，未注明的视为投标文件中不涉及商业秘密。

2.中标供应商须在合同签订生效之日起1个工作日内，将政府采购合同扫描件发送到招标代理机构邮箱，并将政府采购合同原件2份送（或寄）达到招标代理机构，招标代理机构在收到政府采购合同后在相关媒体上公告。

九、质量保证金

无需提供。

十、其他事项

1.招标代理服务费的收取。按国家发展改革委《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格[2015]299号）的规定，本项目代理服务费收费标准实行市场调节。签订合同前，中标供应商按规定向招标代理机构一次性付清招标代理服务费，本项目代理服务费金额为：人民币叁万壹仟捌佰肆拾元整（¥31840.00）。

2.招标人按招标文件的规定和要求组织履约验收，中标供应商须予以配合。验收通过的，签署政府采购项目合同验收书【格式见本章附件2】，中标供应商须在验收书签署后1个工作日内将验收书扫描件发送至招标代理机构邮箱，并同时将纸质文件送（或寄）到招标代理机构。

3.电子交易异常情形处理：采购过程中出现以下异常情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，招标人或招标代理机构有权中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现以上规定情形，不影响采购公平、公正性的，招标人或招标代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

4.中标人在中标公告发布后须按招标代理机构的要求向招标代理机构提供完整的电子备份投标文件纸质版3份。

5.解释权：本招标文件解释权属招标人。

6.有关事宜：所有与本招标文件有关的函件请按下列通讯地址联系：

招标代理机构：广西新宇建设项目管理有限公司邮政编码：536000

通讯地址：北海市北海大道158号北园公寓星辰座7楼A室

联系人：文媚   联系电话：0779—3969698

附件1：

诚信记录良好承诺函

致（招标代理机构）       ：

我公司现参加   （项目名称及项目编号）   项目采购，在此向贵方承诺：

我公司的诚信记录良好，无任何关于诚信的失信行为（包括但不限于被列入失信被执行人、政府采购不良行为记录、重大税收违法案件当事人、被各级政府行政部门列入黑名单等），无违约或不恰当履约引起的合同中止、纠纷、争议、仲裁和诉讼记录。我公司对此承诺函的真实性负责，如有虚假我方自愿依法承担相应的经济责任和法律责任。

投标人（公章）：

法定代表人（负责人）（签字）：

日期：

附件2：

广西壮族自治区政府采购项目合同验收书（格式）

根据政府采购项目（采购合同编号：）的约定，我单位对（项目名称）政府采购项目中标（或成交）供应商（公司名称）提供的货物（或工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： |  | □自行验收□委托验收 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 货物型号规格、标准及配置等（或服务内容、标准） |  |  | 数量 |  | 金额 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计大写金额：仟佰拾万仟佰拾元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际供货日期 |  |  | 合同交货验收日期 |  |  |  |  |
| 验收具体内容 | （应按采购合同、招标文件、投标响应文件及验收方案等进行验收；并核对中标或者成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件) |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组意见 | 验收结论性意见： |  |  |  |  |  |  |
|  | 有异议的意见和说明理由： 签字： |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |  |
| 监督人员或其他相关人员签字： 或受邀机构的意见（盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 中标或者成交供应商负责人签字或盖章： 联系电话：年月日 |  |  |  | 采购人或受托机构的意见（盖章）： 联系电话：年月日 |  |  |  |

- 合同文本（格式）

政府采购合同

合同名称：

合同编号：

招标人（甲方）

中标供应商（乙方）

签订合同地点：

签订合同时间：

政府采购合同

合同编号： BHZC2021-G1-000607-GXXY

招标人（甲方）：北海职业学院

中标供应商（乙方）：

项目名称及编号：北海职业学院党建教育学习中心及综合档案室设备采购及安装

项目编号：BHZC2021-G1-000607-GXXY

采购计划编号：

签订地点：                                          签订时间：        年      月     日

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招标文件规定条款和中标供应商投标文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1.供货一览表

| 序号 | 产品名称 | 商标品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写）（小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.合同金额为全包价（含税）。合同金额必须包括但不限于项目实施所需的人工费、货款、软件定制及开发、软件部署、随配附件、备品备件、辅材、专用工具、包装、运输（至甲方指定位置）、装卸、保险、税金、货到就位、以及安装施工（包含但不限于室内线路安装、安装前清理及安装过程中产生的费用等费用）、安装施工所需材料等、调试（含调试后的室内整洁等）、验收、培训、保修、售后服务等与本项目有关的可预见及不可预见的一切成本和费用的总合。除本项目合同价款及甲方认可的特殊情况外，甲方不再为本项目另付任何费用给乙方。

第二条　质量保证

1.乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量及提供的所有服务必须与招标文件的要求和乙方投标文件的承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入最新一期政府采购清单的产品。

2.乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条　权利保证

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1.乙方提供的货物均应按招投标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2.货物的运输方式：             。

3.乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：  无  。

第五条　交付和验收

1.交货时间：             、地点：             。

2.乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4.甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖甲方公章，甲乙双方各执一份。

5. 交货时所有产品均严格按招标文件上的技术参数实质的要求、乙方响应和承诺的技术参数及性能和国家（设备制造国）等有关标准进行验收。其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6.甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后

七 日内及时予以解决。

第六条　安装和培训

1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2.乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：             。

第七条  售后服务、保修期

1.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2.货物保修期：             。

3.乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条　付款方式

1.当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以中标单价进行计算。

2.资金性质：财政性资金。

3.付款方式：             。

第九条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十条  质量保证及售后服务（详见本项目招标文件要求及乙方投标文件承诺）

1.乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。乙方提供货物的质量保证期按交货验收合格之日起计。在保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应无条件负责修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、

货款利息及银行手续费等）。

2.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在     小时内到达甲方现场。

3.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.上述的货物保修期为见本合同第七条，因人为因素出现的故障不在保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十一条  调试和验收

1.甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。

2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。因本项目验收发生的邀请国家认可的质量检测机构、邀请专家及相关人员及检验费等费用由乙方承担。

5.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

第十二条  货物包装、发运及运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十三条　违约责任

1.乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。乙方如出现以次充好等恶意违约现象，甲方有权单方取消本合同，由此引发出的费用及其他经济损失全部由乙方承担，同时甲方将根据国家有关法律法规追究乙方虚假应标的相关责任。

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4.甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过 7日历天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的全部经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。

5.乙方未按本合同、招标文件规定及投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺、材料的缺陷或其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从货款中扣除，不足另补。

7.其它违约行为按违约货款额5% 收取违约金并赔偿经济损失。

第十四条  不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十五条  合同争议解决

1.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

第十六条  合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人（负责人）或委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经北海市财政局审批，并签书面补充协议报北海市财政局备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

第十七条　合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十八条　签订本合同依据

1.公开招标文件；

2.乙方提供的投标文件；

3.投标承诺书；

4.中标通知书。

第十九条　本合同一式陆份，具有同等的法律效律，其中甲乙双方各执两份，招标代理机构两份（其中给政府采购监督管理一份）（可根据需要另增加）。

| 甲方（公章） 年 月 日 | 乙方（公章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 统一信用代码： | 统一信用代码： |
| 法定代表人： 或委托代理人： | 法定代表人（负责人）： 或委托代理人： |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 经办人： 年 月 日 | 经办人： 年 月 日 |

注：1.非法定代表人（负责人）签署合同时需附法定代表人（负责人）授权委托书

2.签署本合同时，合同封面须加盖甲乙双方单位公章，甲乙双方必须加盖骑缝章。

合同附件

| 1、供应商承诺具体事项： |  |
| --- | --- |
| 2、售后服务具体事项： |  |
| 3、保修期责任： |  |
| 4、其他具体事项： |  |
| 甲方（公章） 年 月 日 | 乙方（公章） 年 月 日 |

注：售后服务事项填不下时可另加附页

北海市政府采购合同使用说明

《政府采购合同》是对招投标文件中货物和服务要约事项的细化和补充，所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改；招标过程中有关项目标的性状的重要澄清和承诺事项必须在合同相应条款中予以明确表达。采购人和中标供应商不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件；不得私下订立背离招标文件实质性内容的协议。

一、本合同适用范围

家用电器、电子产品、教学仪器设备、医疗仪器设备、广播电视仪器设备、体育器材、音响乐器、药品、服装、印刷设备和印刷品等政府采购项目（协议供货除外）适用于本合同。

二、填写说明

（一）合同标题：市、县（区）使用时可在“北海市”后再加所在地名称或将“北海市”删除加所在地名称。

（二）本合同划线部分所需填写内容，除以下条款特殊要求外，按招投标文件要求填写，如招投标文件没有明确，按甲乙双方商定意见填写。

（三）第一条合同标的：按表中各项目要求填写，内容填写不下时可另加附页。

（四）第四条包装和运输：货物运输方式包括；汽车、火车、轮船等。

（五）货物交付和验收：时间按合同签订（或生效）后多少日（或工作日）或直接填X年X月X日前交货。

（六）第八条付款方式和保证金：资金性质按一般预算拔款、政府性基金拔款、纳入财政专户管理的收入安排的资金、未纳入财政专户管理的收入安排的资金、上年结余填写。

三、有关要求

（一）各单位现使用的专业合同可作为本合同附件，但专业合同各条款必须符合招投标文件和本合同各条款要求，如发生矛盾以本合同为准。

（二）协议供货合同应使用原文本。

（三）本合同条款中涉及选择性内容的，应当确定所选择的内容。除此之外，甲乙双方对本合同各条款均不能改动，只能在划线位置填写，如有改动视同无效。

（四）本合同统一用A4纸打印。

（五）本合同为试行文本，采购人和中标供应商在使用过程中如发现不当之处，请及时提出建议，以便修正。

- 第五章  投标文件格式

- 一、电子备份投标文件外包装封面及投标文件封面格式

（一）投标文件的外包装封面格式：

- 投标文件

采购项目名称：

采购项目编号：

投标文件名称：电子备份投标文件

投标人名称：

在×年×月×日×时×分前不得启封（开标时才能启封）

（二）电子备份投标文件封面格式：

- 投标文件

(资格审查文件/报价文件/技术文件/商务文件)

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

- 年  月  日

二、投标文件格式

（一）资格审查文件（格式）

（1）法定代表人（负责人）授权委托书格式：

法定代表人（负责人）授权委托书

致：_（采购代理机构名称）：

我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人（或负责人），现授权委托本单位在职职工（姓名）以我方的名义参加（项目名称、项目编号）项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人在采购活动过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：法定代表人（负责人）签名：（盖姓名章无效）

所在部门职务：    职务：

被授权人身份证号码：

联系电话：        手机号：

贴附“委托代理人的正面及反面身份证复印件”

投标人公章：

年  月  日

（2）投标人参与政府采购活动前三年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函

近三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明函（格式）

致：（采购代理机构名称）

我单位近三年在经营活动中没有重大违法记录（包括：因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业，吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），特此声明。

若采购人在本项目采购过程中发现我单位近三年内在经营活动中有重大违法记录，我单位将无条件地退出本项目的投标，并承担因此引起的一切后果。

投标人（公章）：

法定代表人（负责人）（签字）：

（二）报价文件（格式）

（1）投标函格式：

投标函

致：（采购代理机构名称）：

根据贵方为项目的招标公告/投标邀请书（项目编号：    ），签字代表（全名）经正式授权并代表投标人（投标人名称）提交投标文件(内含：资格审查文件、报价文件、技术文件、商务文件）。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自投标文件递交截止之日起______个日历内。

4.如我方中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.本投标文件中所有材料内容均属实，无任何虚假，否则我方愿承担一切责任和后果。

7.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                 邮编：________   电话：______________

传真：______________   投标人代表姓名：___________  职务：_____________

投标人名称(公章)：___________________

开户银行：___________________  银行帐号：___________________

法定代表人（负责人）或授权代表签字：___________

投标人（公章）：

日期：_____年___月___日

(2)报价表格式

报价表

项目编号：

投标人名称：单位：元

| 项号 | 货物名称 | 数量 | 计量单位 | 产地 | 品牌及厂家 | 规格型号 | 单价 ② | 投标报价 ③=①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价合计：大写：人民币，小写：¥ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货期： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货地点： |  |  |  |  |  |  |  |  |

注:

1.投标人的报价表必须加盖单位公章并签字，否则其投标作无效标处理。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人（负责人）或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

3.本表投标产品中如有财政部现行《政府采购节能产品清单》目录内优先采购的产品、现行《政府采购环境标志产品清单》目录内优先采购的产品、小微企业生产的产品，请在本表后按类别分别附上此类产品明细表，明细表中列明：项号、货物名称、数量、单价、投标报价、累计金额并附相关证明材料。如因投标人未提供明细表或证明材料而导致评标委员会无法评判或无法计分而给投标人造成的损失由投标人自行负责，如因投标人提供虚假材料以谋取中标的责任亦由投标人自行负责。

法定代表人（负责人）或被授权人（签字）：

投标人名称（盖章）：

日期：  年  月  日

（三）技术文件（格式）

（1）技术响应表格式：

技术响应表

| - 序号 | - 货物名称 | - 招标文件要求的性能及指标 | - 投标文件响应的性能及指标 | - 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |
| - …… |  |  |  |  |

注：①投标人应根据投标货物的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。②投标技术规格与招标要求相同的为无偏离，投标技术规格高于招标要求的为正偏离，低于招标要求的为负偏离。③投标技术指标或者规格有“正偏离”或者“负偏离”的，请在偏离的指标处加划下横线标注，否则，正偏离不预确认，负偏离一但查实则按虚假应标处理，采购人将按国家相关法律法规追究其相关责任，并有权单方面解除合同，由此给采购人造成的一切损失均由该中标供应商承担。

法定代表人（负责人）或授权代表签名：

投标人（公章）：

日期：

（2）设备配置清单格式（均不含报价）。

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |  |

法定代表人（负责人）或授权代表签名：

投标人（公章）：

日期：

（3）项目实施人员一览表格式。

项目实施人员一览表

| 序号 | 名称 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ……… |  |  |  |  |  |  |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

法定代表人（负责人）或被授权人签字：

投标人（公章）：

日期：

（4）产品质量保证书格式

产品质量保证书

致：采购人

我公司在此向贵方承诺：

我方参与投标的项目（编号：   ），一旦中标，我方保证按照招标文件文件和投标文件的要求提供合格的产品，如出现弄虚作假，包括掺杂、掺假、以假充真、以次充好、以不合格产品冒充合格产品的，我方愿按《政府采购法》、《民法典》、《产品质量法》、《消费者权益保护法》等法律法规规定，承担相应的经济责任和法律责任。

投标人（公章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

日期：

（5）优惠条件：投标人承诺给予采购人的各种优惠条件。

| 序号 | 优惠内容 | 适用机型 | 单价 | 比投标报价优惠率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | % |
| 2 |  |  |  | % |
| 3 |  |  |  | % |

法定代表人（负责人）或被授权人签字：

投标人（公章）：

日期：

（四）商务文件（格式）

（1）投标声明书格式：

投标声明书

致：（采购代理机构名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址。

我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人（负责人），我方愿意参加贵方组织的项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标供应商及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方此次向贵方提供的全部货物均为原厂原装合法渠道的全新正品，能终生享受原厂服务，产品质量符合国家相关标准及安全规范。

4.我方诚意提请贵方关注：近期有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

5.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

6.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次投标文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次投标文件内容中未涉及商业秘密；

□我方本次投标文件涉及商业秘密的内容有：；

7.我方在此声明，我方及由本人担任法定代表人（负责人）的其他机构在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

投标人公章：

法定代表人（负责人）：

日期：

（2）商务响应表格式

商务响应表

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人（公章）：

法定代表人（负责人）或授权代表签名：

日期：  年  月  日

（3）2018年9月1日以来投标人类似案例成功的经验证明材料

| 采购人名称 | 货物或项目名称 | 采购 数量 | 单价 | 合同金额 （万元） | 附件页码 |  | 采购人联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 合同 | 中标通知书 |  |

（4）投标人情况介绍。

投标人基本情况登记表

填表须知：投标人应完整填写本表，而且保证所有填写内容是真实和准确的。

一、投标人组织机构和相关联系人：

1、投标人名称：

2、成立（注册）日期及地点：

3、企业组织机构代码证编号：

4、企业法人代表人：姓名职务电话

5、政府采购业务联系人：姓名职务电话

手机传真

6、邮政编码：

7、通信地址：

二、投标人财务状况：

1、注册资本：

2、实收资本：

3、近期资产负债表：

（1）固定资产：

原值：

净值：

（2）流动资金：

（3）长期负债：

（4）短期负债：

三、投标人目前涉及的诉讼案或仲裁的情况（如有、请如实填写）

| 涉及的另一方或另几方 | 争端的原因 | 涉及的金额 |
| --- | --- | --- |

投标人(公章) ：

法定代表人（负责人）或委托代表签字：

年  月  日

（五）其他文书、文件格式

距采购人最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表（格式）

| 服务网点名称 |  |  |  |  |  | 投标文件 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |
| 注册资本金 |  | 其中：投标人出资比例 |  |  |  |  |
| 员工总人数 |  | 其中：技术人员数 |  |  |  |  |
| 经营期限 |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务协议 |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务内容 |  |  |  |  |  |  |
| 工作经验 |  |  |  |  |  |  |
| 服务承诺 |  |  |  |  |  |  |
| 业务咨询电话 |  |  | 传真 |  |  |  |
| 负责人 |  |  | 联系电话 |  |  |  |

投标人（公章）：

法定代表人（负责人）或授权代表签字：

日期：  年  月  日

中小企业声明函(格式)

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库（2020）46号）的规定，本公司(联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.  （标的名称）  ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为 （企业名称) ，从业人员

人，营业收入为      万元，资产总额为____万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业)；

2.  （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业) 行业；制造商为 （企业名称)，从业人员

人，营业收入为       万元，资产总额为     万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业)；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章)：

日期：

说明：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函(格式)

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（公章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

日期：  年  月  日

- 第六章  评标办法及评分标准

一、评标原则

（一）评委构成：本招标采购项目的评委分别由聘请的专家、招标人代表构成。成员人数应当为五人单数，其中专家人数不少于总数的三分之二。

（二）评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，以封闭方式对投标人的投标报价、设备性能、项目实施方案、售后服务、信誉及经验、政策功能等方面内容按百分制打分。

（三）价格分评标要求：如投标人的投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价时，应当在评标委员会规定的期限内提供书面文件予以说明，并提交相关证明材料【需要提交正式说明文件说明其低价缘由、报价组成、本项目各分项目的成本构成（包括但不限于：货物成本、人员费用、利润、税收等）、无恶意低价竞标保证书及按质按量按时完成项目保证书等评标委员会要求提供的其它相关材料】。投标人不能合理说明或者不能提供报价来源相关资料的，视作该投标人以低于成本报价投标，评标委员会可以拒绝其投标文件，评定其报价无效。

二、评标方法

（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入，保留小数点后两位）。

1.价格分……………………………………………………………………………………………（满分30分）

（1）评标价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标价只是作为评标时使用。最终中标供应商的中标金额＝投标报价。

（2）按北海市财政局 北海市政府采购中心关于进一步优化政府采购营商环境落实政策服务企业的通知（北财采〔2020〕29号），严格执行《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，投标的所有产品均由小型、微型企业制造的（按该办法中规定的格式提供《中小企业声明函》），对其投标价格给予10%的扣除。

（3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

（4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（5）政策性扣除计算方法：投标人被认定为监狱企业或残疾人福利性单位或其所投标产品为小型和微型企业产品的，该投标人的投标报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-10%）；除上述情况外，评标报价=投标报价。

（6）价格分计算公式：某投标人价格分= 投标人最低评标价（金额）/某投标人评标价（金额）×30分

2. 技术分…………………………………………………………………………………………（满分44分）

（1）主要技术参数性能分…………………………………………………………………………（满分10分）

① 投标人对本项目《项目需求一览表》中所有条款均全部满足无负偏离的，得基本分10分。

② 在《项目需求一览表》中带“★”号的条款全部满足的基础上，其他条款中每有一项负偏离扣2分，

扣完10分为止。

（2）项目实施方案分…………………………………………………………………………………（满分12分）

根据投标文件提供的项目实施方案（包括项目整体方案、技术方案、项目管理机构、实施人员队伍及技术水平、物流管理、施工培训和协调、项目实施质量、进度、项目合同和信息管理控制等）。由评委在各档次内独立打分，不提供项目实施方案的，该项为0分，满分12分。

一档：实施方案内容简单，重点、难点阐述不到位，应对措施一般，供货方案、安装方案、调试方案、培训方案、实施进度计划等方案简单，评定为“一般”…………………………………………………（4分）

二档：实施方案较详细、可行，实施组织机构健全、实施人员配备合理，供货方案、安装方案、调试方案、培训方案详细、具体，实施进度计划合理，能满足项目需求，重点、难点阐述有针对性，应对措施良好，评定为“良好”……………………………………………………………………………………（8分）

三档：实施方案详细具体、科学合理，实施组织机构健全、完善、人员配备合理充足，进度有保障，供货方案、安装方案、调试方案、培训方案详细、全面、具体，实施进度计划合理，优于项目需求，重点、难点阐述全面且针对性，应对措施完善、科学、可行，安装进度有保障，质量控制、培训计划、测试及验收描述，评定为“优秀”…………………………………………………………………………（12分）

（3）产品性能分………………………………………………………………………………………（满分22分）

以下各项须提供加盖相关产品生产厂家公章的相关证书或证明复印件，未提供不得分。

① 多媒体播放终端所投产品生产厂家：

ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书得1分；

具有产品的CCC认证证书得1分；

具有市级或以上国家行政职能部门颁发的高新技术企业证书得1分；

具有售后服务成熟度认证证书或售后服务认证证书得1分；

（满分4分）

② 智慧党建平台所投产品生产厂家：

具有对应软件著作权并提供软件测试报告。得1分；

能提供党建平台模块软件界面截图，包括党建风采、百年建设历程展示、回顾新中国70周年成立至今的发展历史、纪念革命战争中党的奋斗征程的艰苦战役 得2分。

（满分3分）

③ 所投VR党建内容需提供版块界面截图，得1分，所提到的VR课程内容的软件界面截图，得1分

（满分2分）

④ 所投党建宣传服务公司，提供5场支持在线直播活动的案例证明，得2分（满分2分）

⑤ 信息化集控管理云平台所投产品生产厂家

具有ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书得1分；

具有市级或以上国家行政职能部门颁发的高新技术企业认证证书得1分；

具有ITSS信息技术服务资质认证证书得1分；

具有信息化集控管理云平台软件著作权得1分；

能提供信息化集控平台软件界面截图（基础信息管理、屏幕共享、数据展示）得1分；

（满分5分）

⑥ 提供塑粉通过HG/T 2006-2006《热固性粉沫涂料》、GB 18582-2020《建筑用墙面涂料中有害物质限量》标准检测合格的检测报告，检测结果包括但不限于以下内容：①硬度（擦伤）≥H；附着力≤1级；②耐碱性（5%NaOH）168h无异常；③耐酸性（3%HCI）240h无异常；④可溶性重金属（铅（Pb)≤75mg/kg 、铬（Cr）≤60mg/kg 、汞（Hg)）≤60mg/kg）；⑤乙二醇醚及醚酯总和含量≤300mg/kg；⑥游离甲醛≤50mg/kg；得1分；

⑦ 能够提供密集架的检测报告（内容至少包括：密集架底盘钢板、密集架轨道实心方钢（304不锈钢）、密集架立柱、密集架挂板、密集架隔板、密集架顶板、密集架承重滚轮、密集架实心轴、密集架锁具等检测内容，所有的检测内容必须检测合格），得1分；

⑧ 提供万向轮通过QB/T 4765-2014《家具用脚轮》的要求检测合格的检测报告，检测结果包括但不限于以下内容：①万向轮轮径(D)≥40.0mm，外角倒圆半径≥1.5mm；②外观性能（脚轮的轮面应光洁，不应有裂纹、伤痕、毛边等缺陷；金属件的表面应光滑平整，应无锈蚀、毛刺刃口、露底等缺陷）；③装配性能（万向轮的转动零部件应转动灵活，应无卡滞及松脱现象；脚轮零部件之间应装配牢固，轮轴不应随车轮转动）；④抗冲击性（万向轮经过抗冲击性试验和动载荷试验后，脚轮零部件不应出分离和松动；试验后脚轮的滚动、旋转、制动功能不应受到损伤）；⑤静载荷（万向轮经过静载荷试验后，脚轮的轮径变形量不应超过3%；脚轮的零部件不应出现分离和松动；脚轮的滚动、旋转和制动等功能不应受到损伤）；得1分；

⑨ 提供防火板通过GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及制品中甲醛释放限量》、HJ 571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》及GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》检测依据，防火阻燃性能达到国家B1级要求的检测报告，检测结果包括但不限于以下内容：①甲醛释放量≦0.124mg/m³，①总挥发性有机化合物≦0.50mg/m²·h，得1分；

⑩ 提供EVA热熔胶通过HJ 2541-2016《环境标志产品技术要求 胶粘剂》检测合格的检测报告，检测结果包括但不限于以下内容：①苯含量为零，①甲苯+乙苯+二甲苯含量≦0.5g/kg，③卤代烃含量≦0.5g/kg，④总挥发有机物≦100g/L，得1分；

⑪ 提供油漆饰面中纤板通过GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T11718-2009《中密度纤维板》及GB/T 35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》标准检测合格的检测报告，检测结果包括但不限于以下内容：① 甲醛释放量≦0.124mg/m³，② 苯≦10μg/m³，③ 甲苯≦20μg/m³，④二甲苯≦20μg/m³ ，⑤总挥发性有机物≦100μg/m³ ，⑥可溶性重金属（铅（Pb)、镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg)）总含量≦100mg/kg ，⑦ 内结合强度≧0.45MPa，⑧静曲强度≧24.0MPa，24h吸水厚度膨胀率≦12%，含水率3.0～13.0；得1分。

3.售后服务分………………………………………………………………………………………（满分21分）

（1）售后服务方案分………………………………………………………………………………（满分15分）

一档：售后服务方案简单，但售后服务方案能基本满足招标文件要求…………………………………（5分）

二档：售后服务满足招标文件要求，有较详细的售后服务方案、培训方案，有较详细的售后服务流程，有满足本项目需求的售后服务机构及售后服务人员，响应时间、质保期、交货期等均能满足本项目采购需求………………………………………………………………………………………………（10分）

三档：在满足二档的基础上，售后服务优于招标文件要求，有详细且实用的售后服务体系，服务内容、故障解决方案、拟投入本项目的售后人员情况等以及质保期后的服务方案合理性强、可行性好、专业性强；响应时间、质保期、交货期等均优于本项目采购需求；投标人在广西地区内设有公司或分公司或办事处，具有常驻广西区内的服务人员及专职的售后服务人员（提供投标人为其于2020年10月以来连续三个月依法缴纳社保费的有效证明）………………………………………………（15分）

（2）售后服务保障分…………………………………………………………………………………（满分3分）

提供核心产品的生产厂家售后服务承诺书的，每提供一个核心产品的售后服务承诺书得0.5分，满3

分（售后服务承诺书须加盖生产厂家公章，否则不得分）。

- （3）质保期每延长半年加1分，满分3分 …………………………………………………………（满分3分）

- 承诺更长保修期：在满足基本保修期后，硬件设备保修期每延长每半年增加0.5分，软件保修期每延长每半年增加0.5分，满分3分。

4.信誉、经验分……………………………………………………………………………………（满分4分）

（1）投标人2018年9月1日以来，具有类似业绩的，每有一项得1分，满分4分【以提供合同书复印件或中标（成交）通知书复印件为准，不提供不得分】。

5.政策功能分………………………………………………………………………………………（满分1分）

（1）投标的核心产品纳入最新一期节能产品政府采购品目清单的（适用于非强制采购节能产品，提供投标产品所属清单页）每有一项加0.5分………………………………………………………（满分0.5分）

（2）投标的核心产品纳入最新一期环境标志产品政府采购品目清单的（提供投标产品所属清单页），每有一项加0.5分…………………………………………………………………………………（满分0.5分）

（三）总得分＝1＋2＋3＋4＋5

三、中标候选人推荐原则

（一）评标委员会将根据总得分由高到低排列次序（总得分相同时，以投标报价由低到高顺序排列；总得分相同且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列）并推荐3名中标候选供应商。

（二）招标人应当确定评标委员会推荐排名第一的中标候选人为中标供应商。排名第一的中标候选人放弃中标、或未按规定签订合同（招标人原因除外）、或因不可抗力提出不能履行合同、或拒不履行合同的，或者未按招标文件的规定提交质量（履约）保证金的，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标供应商。排名第二的中标候选人因前款原因不能签订合同或履行合同的，招标人可以确定排名第三的中标候选人为中标供应商。出现上述情况，招标人也可以重新开展政府采购活动。