广西新宇建设项目管理有限公司

竞争性谈判采购文件

项目名称：玉林市公安局玉林市公安视频传输专网一体化

安全运维管理平台项目

项目编号: YLZC2020-J1-000233-GXXY

采 购 单 位: 玉  林  市  公  安  局

采购代理机构：广西新宇建设项目管理有限公司

2020年7月

目   录

竞标公告 .....................................................2

第一章  竞标人须知及前附表....................................5

第二章  货物需求一览表 ......................................13

第三章  合同基本条款及前附表.................................19

第四章  合同书格式 ..........................................22

第五章  竞标文件格式 ........................................24

第六章  评标方法 ............................................33

广西新宇建设项目管理有限公司

玉林市公安局玉林市公安视频传输专网一体化安全运维管理平台项目

(项目编号： YLZC2020-J1-000233-GXXY)

竞标公告

项目概况

玉林市公安局玉林市公安视频传输专网一体化安全运维管理平台项目的潜在供应商应登录政采云平台（https://www.zcygov.cn/）在线办理报名并自行下载竞争性谈判文件，并于2020年7月24日北京时间10时00分前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：YLZC2020-J1-000233-GXXY

项目名称：玉林市公安局玉林市公安视频传输专网一体化安全运维管理平台项目

采购方式：竞争性谈判

预算金额：人民币壹佰柒拾万玖仟元整（¥1709000.00）

采购需求：

| 序号 | 货物名称 | 数量（台） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 运维管理中心系统一体机 | 1 |
| 2 | 视频安全系统一体机 | 1 |
| 3 | 视频安全系统前端分流服务器 | 11 |
| 4 | 视频防泄密系统一体机 | 6 |
| 5 | 视安助手一体机1 | 1 |
| 6 | 视安助手一体机2 | 1 |

合同履行期限：整个项目必须保证在双方签订合同后25个日历天内完成设备到货、安装调试.并投入使用。

本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：无

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

5.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

三、获取竞争性谈判文件

1.获取时间：自竞争性谈判公告发布之时起至2020 年7月 23 日止。供应商未获取本项目竞争性谈判文件的，代理机构将拒收该响应文件。

2.获取方式：供应商须登录政采云平台（https://www.zcygov.cn/）在线办理报名并自行下载竞争性谈判文件；未注册的供应商可在政采云平台完成注册后再进行报名再下载。如在操作过程中遇到问题或需技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190。

四、响应文件提交

首次响应文件提交截止时间：2020 年7 月 24 日10点00分（北京时间）（从谈判文件开始发出之日起至供应商提交首次响应文件截止之日止不得少于3个工作日）

首次响应文件提交起止时间：2020年7月 24 日10时00分至10时00分

首次响应文件提交地点：广西新宇建设项目管理有限公司（玉林市万良路388号）

注：供应商应当在首次响应文件提交截止时间前，将响应文件密封送达首次响应文件提交地点。在首次响应文件提交截止时间后送达的响应文件为无效文件，采购代理机构应当拒收。

五、开启

时间：2020 年7 月24日10点00分

地点：广西新宇建设项目管理有限公司（玉林市万良路388号）

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.网上查询地址

www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、zfcg.gxzf.gov.cn（广西壮族自治区政府采购网）、www.yulin.gov.cn（广西玉林市人民政府门户网）

2.本项目需要落实的政府采购政策

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。

（4）政府采购促进残疾人就业政策。

（5）政府采购支持监狱企业发展。

八、联系方式：

监督部门及电话：玉林市财政局   0775-2697961

采 购 人：玉林市公安局           采购代理机构：广西新宇建设项目管理有限公司
地  址：玉林市双拥路99号            地  址：玉林市万良路388号
联 系 人：牟海东              联 系 人：陈雁洁
电  话：0775-2582286                      电  话：0775-2686800 

                                                       广西新宇建设项目管理有限公司
                                                            2020年7月20 日

第一章 竞标人须知前附表

| 项 号 | 条款号 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 1.1 | 项目名称：玉林市公安局玉林市公安视频传输专网一体化安全运维管理平台项目 项目编号：YLZC2020-J1-000233-GXXY 预算金额：人民币壹佰柒拾万玖仟元整（¥1709000.00） |
| 2 | 2.1 | 竞标人资格： 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无 3.本项目的特定资格要求：无 4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。 5.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。 |
| 3 | 10.1 | 竞标报价：竞标人可就《货物需求一览表》中所有的货物和服务内容作唯一完整报价。 |
| 4 | 14.1 | 竞标有效期：竞标截止之日起60天。 |
| 5 | 15.3 | 竞标文件份数：正本一套，副本三套。 |
| 6 | 18 | 竞标文件递交截止时间：2020年7月24 日北京时间10时00分 地点：广西新宇建设项目管理有限公司（玉林市万良路388号）。 |
| 7 | 19.1 | 谈判时间：2020年7月 24 日北京时间10时00分截标后（具体时间由采购代理机构另行通知） 谈判地点：广西新宇建设项目管理有限公司（玉林市万良路388号）。 |
| 8 | 21．1 | 评标办法：最低评标价法 |
| 9 | 28.1 | 本项目采购代理服务费为中标金额的1.1%计取，由本项目中标人支付。 |
| 10 | 交货时间: 整个项目必须保证在双方签订合同后25个日历天内完成设备到货、安装调试.并投入使用。 |
| 本项目二次报价为最终报价。（含包装费、运输费、发放费等有关费用） |
| 备注 | 同一品牌同一型号产品只能由一家供应商参加投标。采购内容包含多项设备，如其中两家或两家以上供应商所投产品均为同一品牌同一型号产品的，应当按一个供应商认定。多家供应商参加投标，如其中两家或两家以上供应商的法定代表人为同一人或相互之间存在投资关系且达到控股的，应当按一个供应商认定。评审时，取其中通过商务评审和技术（服务）评审合格的报价最低一家为有效供应商；当报价相同时，则以售后服务最优一家为有效供应商；均相同时，由评标委员会集体决定。多家代理商或经销商参加投标，如其中两家或两家以上供应商存在分级代理或代销关系，且提供的是其所代理同一品牌同一型号产品的，评审时，按上述规定确定其中一家为有效供应商。同一家原生产厂商授权多家代理商参加同一品牌同一型号产品投标的，评审时，按上述规定确定其中一家为有效供应商。 |

竞 标 人 须 知

一   总  则

- 项目名称：玉林市公安局玉林市公安视频传输专网一体化安全运维管理平台项目

- 1.1项目编号：YLZC2020-J1-000233-GXXY

2.竞标人资格

2.1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

2.3.本项目的特定资格要求：无

2.4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

2.5.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

3.竞标费用

3.1竞标人应自行承担所有与本次竞标有关的全部费用。

二  竞争性谈判采购文件（以下简称竞标文件）

4. 竞标文件构成

4.1采购文件包括：

⑴竞标公告；

⑵竞标人须知及前附表；

⑶货物需求一览表；

⑷合同基本条款；

⑸合同书格式；

⑹竞标文件格式；

⑺评标方法.

5. 竞标文件的澄清和修改

5.1竞标人在收到采购文件后，若有问题需要澄清，应于收到采购文件后 3 日内，以书面形式向采购代理机构提出，采购代理机构将以书面形式予以解答，答复将送给所有获得采购文件的竞标人。并在广西壮族自治区政府采购网、中国玉林政府门户网站发布公告。
 5.2在竞标截止日期前3天，采购人可能会以补充通知的方式修改采购文件;补充通知将以书面方式报送业主审核后发放给所有获得采购文件的竞标人，补充通知作为采购文件的组成部分，对竞标人起同样的约束作用;为使竞标人在编制竞标文件时把补充通知的内容考虑进去，采购代理机构必须在竞标截止 3日前，以书面形式通知所有获得竞争性采购文件的竞标人，采购代理机构可酌情适当延长递交竞标文件的截止日期。并在www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、zfcg.gxzf.gov.cn（广西壮族自治区政府采购网）、www.yulin.gov.cn（广西玉林市人民政府门户网）网站发布更改公告。

三  竞标文件的编制格式

6.竞标文件编写注意事项

6.1竞标人应认真阅读采购文件，按照采购文件的要求编制竞标文件。如果没有按照采购文件要求提交竞标文件，没有对采购文件提出的实质性要求和条件作出响应，该竞标将被拒绝。

6.2对采购文件提出的实质性要求和条件作出响应是指竞标人必须对采购文件中竞标项目的价格、技术参数及性能配置、数量、售后服务及其它要求、合同主要条款等内容作出响应。

7.竞标文件的构成

7.1竞标人编写的竞标文件应包括下列内容（竞标人应按下列顺序自编目录及页码装订成册，否则文件失散引起的后果自负）：

一、商务部分

（1）竞标函

（2）竞标报价表

（3）竞标人资格证明文件

（4）法人授权委托书

（5）售后服务承诺书

二、技术部分：

（1）技术规格响应表
    （2）技术文件

三、其他

8.竞标文件的语言及计量单位

8.1竞标人的竞标文件以及竞标人与采购代理机构的所有来往的函电统一使用中文（另有规定除外）。

8.2竞标文件中使用的计量单位除采购文件中有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

9. 竞标函格式

9.1竞标人应完整地填写采购文件中的竞标函格式和竞标报价表，详细标明所提供的货物名称、单位、规格、数量及产品所执行的标准及价格。

10.竞标报价

10.1竞标人可就《货物需求一览表》中所有的货物和服务内容作唯一完整报价。

10.2竞标人应在竞标报价表上标明单价和总价。如单价和总价不符，以单价累计为准。小写与大写不符的，以大写为准。如果因竞标人原因引起的报价失误，同时又被谈判时所接受，其后果由竞标人自负。

10.3竞标人不得以低于完成本项目采购要求的实际成本的报价竞标。在评标过程中，若竞标人的报价经本项目谈判小组评审认定以低于成本的报价竞标，谈判小组可要求其在规定的时间内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料，不能合理地解释其低价原因的，则作无效竞标处理。

10.4如果总报价及单价允许打折扣，必须在相应的表格中表达清楚，必要时应加以说明。

10.5所有报价均已包含国家规定的所有税费。

10.6竞标人应在竞标报价表上标明单价和总价。如单价和总价不符，以单价累计为准。小写与大写不符的，以大写为准。如果因竞标人原因引起的报价失误，同时又被谈判时所接受，其后果由竞标人自负。

11.竞标货币

11.1竞标应以人民币报价。

12.证明竞标人资格的证明文件 （复印件须加盖单位公章）

12.1证明竞标人资格的证明文件 （复印件须加盖单位公章）以下证明材料均为复印件加盖单位公章，1-4项内容均合格时则资格审查合格，资格审查不合格者，不能进入详评。

（1）竞标人有效的“营业执照”副本复印件（必须提交，加盖公章）

（2）有效的中华人民共和国组织机构代码证复印件；（复印件加盖公章，三证合一不用提供）

（3）法定代表人身份证复印件；（必须提交，加盖单位公章）

（4）授权委托书原件和委托代理人身份证复印件；（委托代理时必须提供）

12.2本项目不接受联合体竞标

13.证明货物的合格性和符合性采购文件规定的相关文件

13.1按照本须知第7条规定，竞标人还应提交根据本项目要求提供证明货物和手续合格性的文件及资料。它们可以是：

（1）近三年获得的质量获奖荣誉证书（复印件）；

（2）产品销售授权书或代理证书；（若有请提供）

（3）货物保证供货有效证明

（4）其它相关资料

14.竞标的有效期

14.1竞标文件从竞标截止之日起60天内有效。

14.2在特殊情况下，采购代理机构可酌情延长竞标有效期。竞标人可同意或不同意延长竞标文件的有效期，不同意延长竞标文件的有效期的竞标人；同意延长竞标文件的有效期的竞标人不能要求对原竞标文件（经竞标人与谈判小组谈判后确定的内容作为原竞标文件的组成部分）作任何改变，并同意在延长的竞标有效期内遵循本竞标文件，在延长的竞标有效期满之前继续具有约束力。

15.竞标文件书写及签名、盖章要求

15.1竞标文件正副本必须用不褪色的墨水工整书写或打印（副本可以用正本复印，但要求盖章的必须在复印后加盖单位公章），修改处应由法定代表人或委托代理人签名和盖公章。

15.2竞标文件应由法定代表人或委托代理人在凡规定签章处逐一签名和盖公章，否则其竞标无效。

15.3竞标文件的份数：正本一套，副本三套，共四套。并在每份文件右上角注明“正本”、“副本”字

样，一旦正本和副本不符，以正本为准。

16. 履约保证金

16．1履约保证金：无

四  竞标文件的递交

17．竞标文件的密封与标记

17．1竞标人应将竞标文件正、副本分别装订成册，在每个文本封面上标明“正本”或“副本”，以及项目名称、项目编号、竞标人名称等内容。

17．2竞标人应尽量将正、副本竞标文件（正本一套，副本三套）一并装入竞标文件袋中加以密封，并在封贴处密封盖章（公章、密封章均可）。

17．3文件袋（箱）上都应写明：

⑴ 采购代理机构：广西新宇建设项目管理有限公司

⑵ 项目名称：

⑶ 项目编号：

⑷ 竞标单位：

⑸ 注明“截标时才能启封” （竞标文件袋上注明“二Ο一  年  月  日  时  分前不得拆封”）

17．4竞标文件的密封以竞标文件袋（箱）无明显缝隙露出袋（箱）内文件且封口处有签字或盖章为合格。

17．5标人在递交竞标文件时，未按本须知要求密封、标记的，采购代理机构有权拒收。

18.开标截止时间

18.l采购代理机构将于2020年7月24日北京时间10：00时整，地点：广西新宇建设项目管理有限公司（玉林市万良路388号）开标室进行截标、开标，竞标人应于规定的时间前递交竞标文件至广西新宇建设项目管理有限公司（玉林市万良路388号）开标室，由广西新宇建设项目管理有限公司工作人员签收，采购代理机构在竞标截止时间以后收到的竞标文件予以拒绝，并原封退给竞标人。参加截标的竞标人法定代表人或授权委托代理人应签名报到，以证明其出席截标、开标会议，并携带有效证明材料（法定代表人持及本人身份证原件，营业执照证复印件（加盖单位公章）,授权委托人持本人身份证原件、法定代表人身份证复印件（加盖单位公章）、授权委托书原件）前往，接受身份验证。如未按时签到的，视为放弃开标监督权利，认可开标结果。

18.2开标会议由采购代理机构组织并主持，对竞标文件进行检查，确认它们是否完整，是文件签署是否正确，以及是否按本须知编制。但按规定提交了合格撤回通知的竞标文件不予开封。

18.3开标、谈判会议程序

（1） 招标代理机构主持人宣布开标会议开始；

（2）介绍参加开标会议人员名单；

(3)招标代理机构和采购单位代表一同检验参加竞标会的各竞标单位法定代表人或其委托代理人的资格证件。

（4）采购代理机构当众宣布核查结果，并宣读有效竞标的竞标人名称以及采购代理机构认为需要宣布的其他内容；

（5）由各竞标单位代表交叉检验各竞标文件密封的完整性；

（6）由采购人对各竞标单位的身份证、法定代表人授权委托书是否完整，交由谈判小组检验, 是否合格通过;

（7）宣布谈判与评标期间的有关事项；

（8）采购代理机构将做开标记录；

（9）开标会议结束。

五  谈判与评标

19.谈判

19.1谈判时间及地点：竞标人须知前附表第8项规定的时间为与竞标人谈判时间，具体时间由采购代理机构另行通知。地点：广西新宇建设项目管理有限公司（玉林市万良路388号）。

19.2谈判小组由采购人的代表和有关专家共三人以上的单数组成。在整个谈判过程中，谈判小组将负责对全部竞标文件进行审查、谈判及评标工作。

19.3采购代理机构将在竞标人须知前附表第8项规定的时间和地点组织谈判小组与各竞标人分别进行谈判。竞标人的法定代表人或其授权委托人必须持证件（法定代表人持本人身份证或授权委托人持授权委托书及本人身份证）依时到达现场等候参加谈判，并自觉接受核验上述证件。

19.4竞标人可由1～3人组成参谈组，谈判中竞标人成员之间意见不一致时，以竞标人的法定代表人（或其委托代理人）的意见为准。

19.5谈判的内容包括技术性条件、商务性条件以及谈判小组认为需要谈判的内容。当采购文件有实质性变动的，谈判小组以书面形式通知所有参加谈判的竞标人。其中涉及价格的内容不得要求竞标人在谈判时作口头报价，而应以书面密封形式报价。

19.6谈判内容应作记录，并由竞标人及谈判小组成员签字确认。

19.7谈判结束后，谈判小组应要求竞标人在约定的时间、地点以书面密封形式递交谈判时要求其就商务和技术条件作出的包含补充、修改、承诺、重新报价等内容的应答文件，应答文件必须由竞标人的法定代表人或委托代理人签名或盖公章，应答文件构成竞标文件的一部分。

19.8谈判小组对各竞标人递交的应答文件统一开启，并进行评审后，认为有必要再次进行谈判的，可再次与竞标人进行谈判，谈判程序和要求按本须知规定执行，直至谈判小组认为没有必要再进行谈判，谈判方可结束。对最后一轮谈判，谈判小组应明确告知竞标人，并要求所有竞标人在规定的时间、地点以书面密封形式递交最终的应答文件。

19.9竞标人作最后报价，密封递交谈判小组。谈判小组按报价从低到高排序，推荐成交候选人顺序，形成谈判报告。

19.10最终谈判结束后，谈判小组不得再与竞标人进行任何形式的商谈。

19．11谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他竞标人的技术资料、价格和其他信息。

20.评标

20.1本采购项目采用的评标方法：最低评标价法，详见第六章的评标方法，评标依据为采购文件和竞标文件及谈判应答文件。

20.2评标工作将采取封闭方式进行，谈判小组成员和有关工作人员不得透露对竞标文件的评审、比较和成交候选供应商的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

20.3竞标人在评标过程中，所进行的力图影响评标结果公正性的活动，将可能导致其成交资格被取消。

20.4经谈判后竞标人竞标报价仍超出采购预算价，则竞标无效。如果经谈判后全部竞标人的竞标报价均超出采购预算价，采购人不能支付的，由采购单位重新组织采购。

21.无效竞标及废标

21.1竞标文件如有下列情况之一，将会在评标中按照无效竞标处理：

（1）未按采购文件规定要求密封、签署、盖章的；

（2）不具备采购文件中规定资格要求的；

（3）谈判后采购项目完成期限仍不能满足采购人规定期限的；

（4）谈判后采购项目明显不符合技术规格、技术标准要求的；

（5）谈判后采购项目货物包装方式、检验标准和方法等不符合采购人要求的；

（6）竞标文件和谈判应答文件附有采购人不能接受的条件；

（7）不符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性要求的。

（8）超越了按照法律法规规定必须获得行政许可或者行政审批的经营范围的；

（9）投标有效期、交货时间、质保期等商务条款不能满足竞争性谈判采购文件要求的；

（10）字迹潦草、表达不清楚或未按要求填写的竞标文件。

21.2在竞标中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对竞争性谈判采购文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）竞标人的报价经谈判后超过了采购预算，致使有效报价不足三家的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

21．3废标后，应重新组织招标

六  签订合同

22.成交通知

22.1采购代理机构将在评标结束五个工作日内将评标结果送采购人，采购人应当在五个工作日内将采购结果报告中推荐的排名第一的成交候选供应商确定为成交供应商。

22.2采购代理机构向成交供应商发成交通知书并将采购结果通知未成交的供应商。

22.3采购代理机构在www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、zfcg.gxzf.gov.cn（广西壮族自治区政府采购网）、www.yulin.gov.cn（广西玉林市人民政府门户网）网站上发布采购结果公告的同时，向成交供应商发出成交通知书。请各竞标人自行查收，招标人不再另行通知。

22.4竞标人认为采购文件、评标过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑并及时索要书面回执。

22.5采购代理机构应当依照22.4条的规定就采购人委托授权范围内的事项在收到竞标人的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

22.6采购代理机构无义务向未成交的供应商解释未成交原因和退还竞标文件。

23.合同授予标准

23.1合同将授予被确定为实质上响应采购人需求，具备履行合同能力，采购结果报告中推荐的排名第一的成交候选供应商为成交供应商。

24.签订合同

24.1采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

24.2如成交供应商不按成交通知书的规定签订合同，则按成交供应商违约处理。

# 24.3成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与排名第二的成交候选供应商签订采购合同，以此类推或重新采购。

25﹒履约保证金的退付：无

26.质疑
26.1投标人有权就招标事宜提出质疑
⑴若投标人认为其投标未获公平评审或采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内提出质疑。 
⑵质疑应当按照《广西壮族自治区政府采购供应商质疑处理办法》规定，以书面形式向采购人或采购中心提出，经法定代表人签字并加盖公章。
⑶质疑书应当包括以下主要内容：被质疑项目名称、项目编号、招标公告发布时间、质疑事项、法律依据（具体条款）、法定代表人签字、盖章、有效联系方式（包括手机、传真号码）。按照“谁主张、谁举证”的原则，质疑书应当附上相关证明材料，否则质疑将视为无有效证据支持，将被予以驳回。
⑷有下列情形之一的，属于无效质疑，采购代理机构可不予受理：
①未在有效期限内提出质疑的；
②质疑未以书面形式提出的；
③所提交材料未明示属于质疑材料的；
④质疑书没有法定代表人签署本人姓名或印盖本人姓名章并加盖单位公章；质疑书由参加采购项目的授权代表签署本人姓名或印盖本人姓名章的，没有法定代表人的特别授权；质疑书加盖合同专用章的；
⑤质疑书未提供有效联系人或联系方式的；
⑥质疑事项已经进入投诉或者诉讼程序的；
⑦其它不符合受理条件的情形。
26.2采购人或采购代理机构将在收到书面质疑后7个工作日内审查质疑事项，作出答复或相关处理决定，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关供应商，但答复的内容不涉及商业秘密。若质疑涉及政府采购制度或程序，采购中心应转交财政部门门审查。
26.3质疑人有下列情形之一的，采购代理机构应驳回质疑：
（1）质疑缺乏事实和法律依据的；
（2）质疑人捏造事实、提供虚假材料，或在一定期限内多次质疑而无实据的；
（3）质疑已经处理并答复后，质疑人就同一事项又提起质疑且未提供新的有效证据的；
（4）其他根据相关法律、法规应当予以驳回的情形。
26.4供应商进行虚假和恶意质疑的，采购代理机构可以提请财政部门将其列入不良记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并将处理决定在相关政府采购媒体上公布。
26.5质疑投标人对采购人或招标代理机构的答复不满意以及采购人或招标代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部门投诉。
26.6政府采购监督管理部门应当在收到投诉后三十个工作日内，对投诉事项作出处理决定，并以书面形式通知投诉人和与投诉事项有关的当事人。
26.7投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。

七  其他事项

27.招标代理服务费

27.1签订合同前，成交供应商应向采购代理机构一次付清招标代理服务费，其金额为成交金额的1.1%。否则，采购代理机构将视之为违约。

28.解释权

28.1本谈判采购文件是根据《中华人民共和国政府采购法》及有关政策、法规和参照国际惯例编制，解释权属本采购代理机构。

29.有关事宜

29.1所有与本谈判采购文件有关的函电请按下列通讯地址联系：

采购代理机构：广西新宇建设项目管理有限公司

通讯地址：玉林市万良路388号

电话：0775-2686800

传真：0775-2686800

联系人：陈雁洁

开户名称：广西新宇建设项目管理有限公司玉林分公司

开户银行：中国农业银行玉林城东支行

银行帐号：2040 5201 0400 03936

30.监督部门及电话

玉林市财政局   0775-2697961

第二章  货物需求一览表

玉林市公安局玉林市公安视频传输专网一体化安全运维管理平台项目招标参数

| 序号 | 货物名称 | 功能参数 | 数量（台） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 运维管理中心系统一体机 | 绘制采购人视频传输网网络拓扑图，监控采购人交换机、路由器及链路运行状态，当发现网络设备及链路负载异常时，及时向管理员发出告警，协助管理员保障视频传输网业务的高可用性，授权点数：200节点。具体功能如下： 1、处理器E5六核，内存≥64G，存储≥2T，不少于2个千兆电口，单电源，2个USB3.0接口，1个Console口，1个VGA接口，1个IPMI2.0接口。 2、旁路模式部署，无需改变原有网络结构，无需做端口镜像，无需修改网络设备的路由配置。 ★3、首页支持自定义布局，为不同用户创建个性化内容的Portal页，Portlet窗口可自由拖动改变大小和位置，支持分布式部署，支持扩展多个数据采集器同时采集。 4、支持通过SMI-S或SNMP协议实现对HP、Hitachi、IBM、SUN、EMC、DDN、昆腾等厂商主流型号存储设备的监控，监控的内容包括风扇、电源、磁盘、控制器等硬件资源工作状态和阵列IO性能。 5、支持硬盘录像机（NVR）监控，监控内容包括：报警输入个数、报警输出个数、ping 延时、硬盘状态、内存利用率、通道可用性、信号状态、硬件状态、码率、连接数、LPC连接数、通道流量等指标。 6、支持对各类资源的详细信息进行展示，包括告警信息统计、可用性、CPU、内存、PING时延，问题指标的当前信息和历史数据趋势图，问题组件的当前信息和历史数据趋势图。 7、支持拓扑图动态呈现资源名称、IP地址、MAC地址、持续运行时间、设备说明等设备信息指标及CPU平均利用率、内存利用率、Ping时延等设备性能指标。 ★8、拓扑连线支持设置手动调整为5段以上，连线折线可以调整为任何角度，支持被诊断设备的检测项包括：网络接口、ping、HTTP、ONVIF、RTSP 检测。 9、支持被监控资源生成二维码功能，可通过手机扫码快速了解设备的实时运行状态信息。 ★10、IP地址池：根据单位中部门之间的层级关系，为每个部门设定网段的IP地址范围，形成IP地址池，可自动计算IP地址池的容量，通过网格、列表等视图方式对IP地址资源进行网格化分配和管理，通过颜色、图标标识IP使用属性和状态。 11、提供链路展示的专有页面，支持自定义图像化界面展示重要链路的运行情况，上行流量、下行流量、带宽利用率、丢包率、错包率，并可下钻展示带宽利用率、丢包率、错包率的历史趋势。 12、可按照客户的实际业务关系，将多个业务服务在同一视图中进行展示，可定义多个业务之间的逻辑关系及层级关系，点击可跳转到关联的业务服务拓扑。 13、支持灵活的告警规则设置，可以对告警触发条件、告警方式、告警信息发送时间进行个性化配置，支持邮件、短信、声音告警。 | 1 |  |
| 2 | 视频安全系统一体机 | 对采购人前端摄像头设备进行集中式监控与管理，采购人可登陆该平台实时查看网内前端设备的运行状态，及时发现离线、时间异常及其他异常状态摄像头，保障前端摄像头设备的可用性，授权点数：20000节点。具体功能如下： 1、处理器I7四核，内存≥16G，存储≥2T，不少于6个千兆电口，单电源，标准2U设备，2个USB2.0接口，1RJ45串口，一个VGA接口调试。 2、支持所有主流厂商可网管设备网络拓扑绘制，自动生成网络拓扑，支持实时显示连接网络设备信息，并呈现设备上联、下联关系。 3、支持管理平台统一集中管理，可配置准入设备基础信息、准入防护开启与关闭、准入网段、IP地址、MAC地址，支持IP地址黑白名单、支持协议端口过滤黑白名单。 4、内置设备类型特征库，支持如：IPC摄像机、NVR录像机等常见设备的识别，能够不断完善特征库，满足非正常设备的识别需求，支持识别海康、大华、宇视、天地伟业等品牌，支持识别设备数量top排名。 ★5、支持对交换机、路由器等可网管网络设备的背板展示，可控制端口开启/关闭，可对网络设备进行Telnet、SSH、ping等日常管理操作。 6、IP地址管理可以自动统计已发现设备所在的网段，并展示出该网段下的IP使用情况，包括在线、离线、长期离线、未使用等，支持在IP上查看设备详细信息，包括设备昵称、设备类型、在线状态、IP地址、MAC地址、MAC厂商、归属部门、入网状态、事件、交换机名称、交换机IP、接口位置、地图定位等。 7、报警列表可以展示报警的设备，点击设备IP或者事件可以查看该设备下出现的报警，报警详情包括：设备信息和该设备的历史报警信息，报警类型包括：离线、冒用、入侵、图像质量、网络边界、违规外联、共享网络、时间异常等。 8、支持针对视频遮挡生成图像质量报警信息，图像质量报警信息支持展示报警时间并可查看报警截图。 9、支持设备地理位置锚点功能并关联设备信息表，以防个别设备无经纬度情况下无法显示，支持地图显示摄像机设备近期图像缩略图，支持点击放大查看实时视频功能。 ★10、支持设备物理位置定位功能，地图呈现设备运行状态，支持视频终端初始口令检查，支持查看视频实时信息。 11、支持移动运维，可通过手机APP对天网、网络设备运维进行实时故障告警、故障工单派发、通知下发、运维状态查询等操作。 | 1 |  |
| 3 | 视频安全系统前端分流服务器 | 用于阻断采购人视频传输网区非法电脑及摄像头对视频网的访问，阻断可能来自前端非法设备的攻击及视频图像窃取。 I5双核处理器，内存≥8G，存储≥1T，不少于6个千兆电口，单电源，标准2U，2个USB2.0接口，1RJ45串口，一个后置VGA接口调试。 | 11 |  |
| 4 | 视频防泄密系统一体机 | 对访问采购人视频存储平台的行为进行控制，保障只有合法的的终端电脑可以访问视频存储平台。自带外发及视频水印功能，规避用户可能存在的因视频数据对外交互造成的二次泄密事件的发生。具体功能如下： 1、处理器I5双核，内存≥16G，存储≥1T，不少于6个千兆电口，单电源，标准2U设备，2个USB2.0接口，1RJ45串口，一个VGA接口调试。 2、仅允许安装客户端并且经过身份验证成功后的终端访问指定的视频专网内的相关业务系统，从网络接入层面确保接入设备的合法性。 3、支持本地口令、UKEY身份验证，支持双因子认证。 ★4、支持隔离存储功能，从视频平台下载的视频图片及视频文件必须存储至指定安全隔离盘中，被保护的视频和图片文件均以明文的形式存储，不得对文件做加密处理，不得改变文件原来的标识、格式等原有的属性。 5、视频水印：提供触发式屏幕水印，感知视频平台客户端登录后为客户端主界面增加屏幕水印，提供从平台下载至本地的照片和视频文件转码印刻水印信息功能，在平台可灵活设置安装有客户端电脑展示的屏幕水印信息，提供显式和隐式水印两种模式。 6、视频外发：可限定外发文件的打开密码、打开次数、有效时间等使用权限，杜绝因文件外发造成二次泄密事件发生，外发文件支持显式水印和隐式水印两种屏幕水印展现方式，水印内容包含所属部门、用户姓名、IP地址、MAC地址、计算机名称、终端时间、接收方信息，同时支持自定义水印内容。 7、视频流转审计：以图形和列表的形式展现对视频外发进行统计分析的内容，内容包括部门名、用户名、文件名、时间等信息。 ★8、支持隐式水印自动解码功能，通过图像识别技术对隐式水印截图进行图像分析，实现自动解码。 | 6 |  |
| 5 | 视安助手一体机1 | 对采购人视频网电脑终端做违规外联及其他终端使用管控，保障终端电脑的使用符合采购人安全规范要求，授权点数：500节点，具体功能如下： 1、I5双核处理器，内存≥16G，存储≥1T，不少于6个千兆电口，单电源，标准2U设备，2个USB2.0接口，1RJ45串口，一个VGA接口调试。 ★2、准入技术支持VLAN安全网关、802.1x、PBR、WebPortal、DHCP、端口镜像、透明网桥等方式，同时支持IPV6网络。 3、支持为新上线的计算机自动生成终端用户，使用部门代码自动生成用户，支持登录时自动绑定计算机，支持未绑定用户的设备采用设备策略，用户注销自动切换为设备策略。 4、支持客户端首次登录修改密码，可设定最小长度，数字、大小写组合以及非法登录尝试次数和锁定时间，支持设定普通、高级、来宾、移动用户超时下线时间，支持设定终端长期离线时间。 5、支持自动检测、循环评测、后台自动修复及一键修复功能。 ★6、支持离线策略设置，支持设置离线后不允许访问任何网络功能，支持自定义通信过滤规则功能，能够设置与指定IP或IP段允许或禁止通信的功能。 7、支持对USB存储介质设置内外分区加密功能，内区仅能在内网使用，外区可以在外网使用，支持对USB存储介质的插拔行为进行记录，支持对USB存储介质内的文件操作行为进行详细记录。 8、支持垃圾清理，可清理回收站、缩略图缓存、临时文件、最近打开文件、系统日志、缺失的共享dll、chrome浏览器缓存、ie浏览器缓存、firefox浏览器缓存、Microsoft edge浏览器缓存、无效的快捷方式。 9、支持固定资产管理功能，资产信息包含资产部门、资产类型、资产编码、资产名称、序列号、资产品牌、负责人、所属仓库、采购来源、采购渠道、供应商、采购金额、维保开始和结束时间、资产报废时间等。 10、触发报警后，支持对终端进行网络隔离、锁定屏幕、关闭计算机（支持延时缓冲机制）等应急处理措施，以上措施可以单独或同时使用。 11、支持关键字扫描功能，可终端电脑的关键文档进行扫描，以检查文档内部是否包含关键字、关键自然语义，支持开机扫描、定时扫描和触发式扫描，可设定开机扫描时间，定时扫描时间。 12、支持设置终端用户的程序黑白名单、禁止进入windows系统的安全模式、定时关机功能、规范桌面壁纸、屏保程序、超时锁屏、禁用控制面板、禁止修改注册表等安全功能。 ★13、支持屏幕水印防护，内容包含用户名、所属部门、用户真实姓名、IP地址、MAC地址、计算机名称、终端时间等，同时支持自定义水印内容。 14、支持Syslog日志服务器对接设置，可传输系统登录、系统操作、终端用户登陆、终端用户修复、移动用户登陆、移动用户修复、高级用户登录、来宾用户登录等日志信息。 | 1 |  |
| 6 | 视安助手一体机2 | 对采购人视频传输网电脑终端做违规外联及其他终端使用管控，保障终端电脑的使用符合采购人安全规范要求，阻断不符合规范要求的电脑访问视频传输网数据，授权点数：200节点，具体功能如下： 1、I3双核处理器，内存≥8G，存储≥1T，不少于6个千兆电口，单电源，标准1U设备，2个USB2.0接口，1RJ45串口，一个后置VGA接口调试。 ★2、准入技术支持VLAN安全网关、802.1x、PBR、WebPortal、DHCP、端口镜像、透明网桥等方式，同时支持IPV6网络。 3、支持为新上线的计算机自动生成终端用户，使用部门代码自动生成用户，支持登录时自动绑定计算机，支持未绑定用户的设备采用设备策略，用户注销自动切换为设备策略。 4、支持客户端首次登录修改密码，可设定最小长度，数字、大小写组合以及非法登录尝试次数和锁定时间，支持设定普通、高级、来宾、移动用户超时下线时间，支持设定终端长期离线时间。 5、支持自动检测、循环评测、后台自动修复及一键修复功能。 ★6、支持离线策略设置，支持设置离线后不允许访问任何网络功能，支持自定义通信过滤规则功能，能够设置与指定IP或IP段允许或禁止通信的功能。 7、支持对USB存储介质设置内外分区加密功能，内区仅能在内网使用，外区可以在外网使用，支持对USB存储介质的插拔行为进行记录，支持对USB存储介质内的文件操作行为进行详细记录。 8、支持垃圾清理，可清理回收站、缩略图缓存、临时文件、最近打开文件、系统日志、缺失的共享dll、chrome浏览器缓存、ie浏览器缓存、firefox浏览器缓存、Microsoft edge浏览器缓存、无效的快捷方式。 9、支持固定资产管理功能，资产信息包含资产部门、资产类型、资产编码、资产名称、序列号、资产品牌、负责人、所属仓库、采购来源、采购渠道、供应商、采购金额、维保开始和结束时间、资产报废时间等。 10、触发报警后，支持对终端进行网络隔离、锁定屏幕、关闭计算机（支持延时缓冲机制）等应急处理措施，以上措施可以单独或同时使用。 11、支持关键字扫描功能，可终端电脑的关键文档进行扫描，以检查文档内部是否包含关键字、关键自然语义，支持开机扫描、定时扫描和触发式扫描，可设定开机扫描时间，定时扫描时间。 12、支持设置终端用户的程序黑白名单、禁止进入windows系统的安全模式、定时关机功能、规范桌面壁纸、屏保程序、超时锁屏、禁用控制面板、禁止修改注册表等安全功能。 ★13、支持屏幕水印防护，内容包含用户名、所属部门、用户真实姓名、IP地址、MAC地址、计算机名称、终端时间等，同时支持自定义水印内容。 14、支持Syslog日志服务器对接设置，可传输系统登录、系统操作、终端用户登陆、终端用户修复、移动用户登陆、移动用户修复、高级用户登录、来宾用户登录等日志信息。 | 1 |  |

交货地点：采购人指定地点。

第三章  合同基本条款

一  说   明

1.1合同基本条款是指买方（以下简称甲方）和成交供应商（以下简称乙方）应共同遵守的基本原则，并做为双方签约的依据。对于合同的其他条款，双方应本着互谅互让的精神，在谈判中协商解决。

1.2制订《合同基本条款》的依据是：《中华人民共和国合同法》；《中华人民共和国政府采购法》。

二  货物条款

2.1甲、乙双方应将采购文件、竞标文件及谈判小组确认的货物名称、规格型号、技术要求、质量标准、数量、交货日期和售后服务内容等作为本条款的基础。

三  技术资料

3.1乙方应在交货时按采购文件规定向甲方提供所采购货物、配套设备、配套设施、附属装置等有关技术文件资料。

3.2乙方提供的货物应有符合国家标准以及本产品的出厂标准的质量检验证明。

四  专利权

4.1乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时免受第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担由此引起的一切法律责任和费用。

五  包装要求

5.1除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定现场。

5.2每一个包装箱内应附一份详细装箱单和使用说明书、质量证书、随配附件和工具。

六  质量保证

6.1乙方应按采购文件及竞标文件的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

6.2 所采购的货物国家有强制性标准的，竞标货物必须符合国家有强制性标准。

6.3乙方提供货物的质量保证期按交货验收合格之日起计算。在保证期内货物本身发生的质量问题，乙方应在采购文件规定的时间、方式给予处理，采购文件没有规定但国家有明确规定的按国家规定执行。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：乙方须在20天内更换，并由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的货物款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

6.4如在使用过程中发生质量问题，卖方应在接到买方故障通知后及时响应，4小时到达现场维修。

6.5在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决。

6.6在质保期满后，乙方应继续提供有偿优质服务，如设备出现故障乙方及时进行维修。

七  验  收

7.1乙方交货前应对产品作全面检查和对验收文件进行整理列出清单，验收文件清单应随货物交甲方。货物到采购单位后，由采购单位先进行数量验收，安装调试后（如需要）再进行质量性能验收。

7.2甲方有权组织由甲方人员或聘请的专家组成的验收小组，对乙方提供的软件和服务成果进行验收。

7.3甲方对乙方所交货物依照采购文件上的技术规格要求和国家（设备制造国）有关标准进行验收，性能达到技术要求的，给予签收。验收不合格的不予签收，后果由乙方负责。

7.4对需国家相关部门验收合格后方能投入正常使用的产品，乙方应协助甲方完成相关的工作。

7.5甲方应在货到指定地点安装调试合格之日起    个工作日内验收完毕，并作出验收结果报告。验收时乙方必须在现场。

7.6验收费用：验收所发生的费用由乙方负责。

八  货物发运及运输

8.1 乙方负责将货物安全运送到甲方指定地点，不另收任何费用。

8.2货物在交货前发生的不可预见的风险均由乙方负责。

8.3货物在发运手续办理完毕后48小时内或货到甲方前48小时通知甲方，以准备接货。

九  交付使用期、产品交付及技术资料

9.1交付使用期：按《货物需求一览表》规定的时间。

9.2交货方式：现场交货、安装、调试验收。

9.3交货地点：按《货物需求一览表》规定的地点。

十  付款

10.1本合同以人民币付款。

10.2付款方式：本项目无预付款。全部货物经验收合格后1个月内，由甲方支付合同总金额97%， 余款3%作为质保金， 乙方在收到甲方的货款时开具发票给甲方。

十一  违约责任

11.1逾期交货或无正当理由拒收的，违约方每天按合同额的1‰支付违约金。

11.2逾期超过10天仍不能交货的，甲方可解除双方的供货合同，造成甲方损失的，由乙方负责赔偿。

11.3其它未尽事宜，双方签订合同时按合同法议定。

十二  不可抗力事件处理

12.1在合同有效期限内，甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由；在取得有关权威机关证明以后，经双方协商允许延期履行、部分履行、或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

十三  合同纠纷解决

13.1双方在履行合同中所发生的一切纠纷，应通过协商解决。如协商不成，按合同事先约定的条款，向合同履行地仲裁机构申请仲裁或向法院起诉。

十四  合同生效及其它

14.1合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章之日起生效。合同执行期内，甲乙双均不得随意变更或解除合同。

14.2合同履行中，如需修改或补充合同内容，由双方协商另签署书面修改或补充协议作为主合同不可分割的一部分。

第四章  合同书格式

需方（甲方）：＿＿＿＿＿＿＿＿          合同编号：

供方（乙方）：＿＿＿＿＿＿＿＿          签订地点：

签订时间：    年    月    日

一、合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

⑴ 合同基本条款

⑵ 竞标人提交的竞标函、竞标报价表和售后服务承诺等全部竞标文件

⑶ 货物需求一览表、谈判记录、应答文件及最终报价表

⑷ 成交通知书

⑸ 甲、乙双方商定的补充协议

二、合同范围和条件：本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定相一致。

三、货物采购和服务内容：本合同所涉及的乙方应提供的货物和服务内容详见《货物需求一览表》

所列内容和“合同基本条款”。

四、合同金额：合同的总金额为（大写）：                   （￥      ）人民币。

五、交货时间：本合同货物的交货时间在合同的基本条款中有明确规定。即签订合同后      天内交付使用。

六、交货数量：货物名称及数量详见采购文件《货物需求一览表》。

七、质量标准：按竞标文件中技术规格响应表中之有关数据。

八、供方对质量负责的条件及期限：（1）所供设备必须是原装生产产品，符合国家质量检测标准，具有该产品的出厂标准或国家鉴定证书。（2）合格率达到100%。（3）供需双方签署验收证书后，产品才视为接受，并开始计算质保期，质保期为      个月，在质保期内，供方按生产厂家的保修规定进行保修，并按竞采购文件说明的保修条件进行维修。

九、包装标准、包装物的供应与回收：产品包装须适合长途运输及合理的多次搬动。产品的包装物，由供方负责供应。可以多次使用的包装物，应按有关主管部门制订的包装物回收办法执行。产品的包装费用，由供方负担。
    十、随机的必备品、配件、工具、数量及供应办法：按供方竞标文件承诺执行。

十一、合理损耗标准及计算方法：按国家有关规定执行。

十二、货物所有权自 交货验收合格之日 起转移，但需方未履行支付价款义务的，货物属于 供方  所有。

十三、交（提）货方式、地点：（1）交货方式：供方送货。（2）交货地点：需方指定地点。

十四、运输方式及到达站（港）和费用负担：（1）运输方式：火车或汽车。（2）费用负担：供方负责。

十五、检验标准与方法：到货验收：数量、外包装。如发现外包装破损和设备外观损坏，由供方调换；设备质量：安装后开机验收。

十六、成套设备的安装、调试与培训：由供方承担。

十七、付款方式：全部货物经验收合格后1个月内，由甲方支付合同总金额97%， 余款3%作为质保金， 乙方在收到甲方的货款时开具发票给甲方。

十八、售后服务：按供方竞标文件承诺的售后服务执行。

十九、本合同解除的条件：按合同基本条款第12条执行。

二十、违约责任：按合同基本条款第11条执行。

二十一、合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；也可由当地工商行政管理部门调解；协商或调解不成的，按下列第（一）种方式解决：

（一）提交合同履行地仲裁机构仲裁委员会仲裁；

（二）依法向人民法院起诉。

二十二、本合同正本一式六份，甲乙双方各执二份，采购代理机构及同级财政政府采购监督管理部门各一份，自双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章之日起生效。

二十三、其他约定事项：合同履行中，如需修改或补充合同内容，由双方协商另签署书面修改或补充协议作为本合同不可分割的一部分。

| 需 方 需方（公章）： 住所： 法定代表人： 委托代理人： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 邮政编码： | 供 方 供方（公章）： 住所： 法定代表人： 委托代理人： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 邮政编码： |
| --- | --- |

注：本合同格式仅供参考。

第五章  竞标文件格式

竞标封面格式

正（副）本

竞 标 文 件

项目名称：

项目编号：

竞标人（公章）：

地  址：

法定代表人或委托代理人签字：

联系电话：

（竞标文件袋上注明“二Ο一  年  月  日  时  分前不得拆封”）

1．竞 标 函 格 式

致：广西新宇建设项目管理有限公司

根据贵方             项目谈判采购文件，项目编号             ，正式授权下述签字人        （姓名和职务）代表竞标人                             （竞标单位名称），提交竞标文件正本壹份，副本叁份。

一、竞标报价表；

二、技术文件；

三、技术规格响应表；

四、竞标人资格证明文件；

五、货物合格性文件；

据此函，签字人兹宣布同意如下：

⑴按谈判采购文件货物需求一览表和竞标报价表，竞标报价（大写）          元人民币(￥         )，

交付期： 整个项目必须保证在双方签订合同后25个日历天内完成设备到货、安装调试.并投入使用。

⑵我们根据谈判采购文件的规定，承担完成合同的责任和义务。

⑶我们已详细审查全部采购文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因全部采购文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

⑷我们同意在竞标人须知规定的截标日期起遵循本竞标文件，并在竞标人须知第14条规定的竞标有效期满之前均具有约束力，并有可能成交。

⑸如果在竞标截止时间后的竞标有效期内撤回竞标或者有其他违约行为。

⑹我们同意提供按照贵方可能要求的与本竞标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何竞标。

与本竞标有关的正式通讯地址为：

地址：                                 邮政编码：

电话、电报、传真或电传：

开户名称：

开户银行：

帐号：

法定代表人或委托代理人签名：

竞标人盖公章：

日期：

2、竞标报价表格式

| 项号 | 品名 | 单位 | 规格 | 数量 ① | 单价 （元) ② | 单项合价 （元） ③=①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价（人民币大写）： （￥ 元） |
| 交付期：整个项目必须保证在双方签订合同后25个日历天内完成设备到货、安装调试.并投入使用。 |
| 注：竞标报价指货物、工具、货物运抵指定交货地点、管理费的各种费用和售后服务、税金及其它所有成本费用的总和。（采购人不另行支付其他的施工费用） |

竞标人盖公章：

法定代表人或委托代理人签字：

日  期：

3.竞标人资格证明文件格式

（竞标人按竞标须知第12条要求提供）

4.法人授权委托书格式

兹授权      同志为我方参加               项目竞标（项目编号：               ）竞标代理人，其代理权限为：

代理期限从    年    月   日 至    年    月    日止

委托单位：              （公章）        法定代表人：         （签字或盖章）

签发日期：    年      月     日

附：1、代理人工作单位：                       职务：

身份证号码：                           性别：           年龄：

2、委托人企业法人营业执照号码：

地址：                                 经济性质：

注册资金：                             经营方式：

经营范围：

说明：

1、法人授权委托书所签发的代理期限必须涵盖代理人所有签字为有效的时间。

2、委托书内容填写要明确，文字要工整清楚，涂改无效。

3、委托书不得转借、转让，不得买卖。

4、代理人根据授权范围，以委托单位的名义签订合同，并将此委托书提交给对方作为合同附件。

5、投标人必须按以上格式加盖单位公章并签名及盖章，否则作无效竞标处理。

5.竞标货物合格的证明文件格式

（竞标人按竞标须知第13条要求提供）

6.售后服务承诺书格式

（由竞标人按《货物需求一览表》售后服务及要求自行编写，应包括产品在使用过程中出现质量问题的处理方案）

7、技术规格响应表格式

| 项号 | 货物名称 | 采购要求 | 竞标品牌及技术规格响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1、竞标技术规格与采购要求相同的为无偏离，竞标技术规格高于采购要求的为正偏离，低于采购要求的为负偏离。

竞标人盖公章：

法定代表人或委托代理人签字：

日  期：

8、其它

第六章   评标方法

一、评定原则

(一) 谈判小组构成：本项目的谈判小组由采购人的代表和有关专家共三人以上的单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二。

(二) 评定依据：以本竞争性谈判采购文件、竞标文件、谈判应答文件为评定依据。

(三) 评定方法：最低评标价法。

二、评标方法

（一）对资格性和符合性检查合格的竞标文件，采用最低评标价法

（二）谈判小组将以竞争性采购文件、竞标文件为评定依据，在符合采购需求、服务质量和服务要求相等的前提下，以提出最低最终报价的供应商为成交供应商。

三、成交候选供应商推荐原则

谈判小组将根据最终报价由低到高排列次序（竞标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列；竞标报价、技术指标相同的按售后优劣排列，所有指标相同时由评委集体讨论确定排序、评委意见不一致时，由评委记名投票确定排序）并推荐成交候选供应商；进入详评的竞标人为五家（含五家）以上的，可推荐前三名为成交候选供应商，评标价最低者为成交供应商，第二、第三名为成交候选供应商；进入详评的竞标人为四家（含四家）以下的，可推荐前两名为成交候选供应商，评标价最低者为成交供应商，第二名为成交候选供应商。