广西振弘建设管理有限公司

公开招标文件

项目名称：凤山县人民医院医疗设备采购

项目编号：HCZC2020-G1-230004-GXZH

招 标 单 位：凤山县人民医院

招标代理机构：广西振弘建设管理有限公司

二〇二〇年五月

目  录

第一章  招标公告	1

第二章  投标人须知	4

第三章  货物需求一览表	21

第四章  合同条款及格式	40

第五章  投标文件格式	45

第六章 评标方法	59

- 第一章  招标公告

广西振弘建设管理有限公司关于凤山县人民医院医疗设备采购

（项目编号：HCZC2020-G1-230004-GXZH ）公开招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中国人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，广西振弘建设管理有限公司受凤山县人民医院的委托，现就凤山县人民医院医疗设备采购进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商前来投标。

一、项目名称：凤山县人民医院医疗设备采购

二、项目编号：HCZC2020-G1-230004-GXZH

三、资金来源：自筹资金

四、采购方式：公开招标

五、采购预算总价（人民币）：肆佰柒拾万零柒仟元整（¥4707000.00）；

六、采购项目招标内容及数量：凤山县人民医院医疗设备采购一批，具体详见招标文件内容：

七、合格投标人的资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件。

2、国内注册（指按国家有关规定要求注册的）依法提供或经营范围达到本次采购货物要求，并具备法人资格的供应商，并具有相应有效的《医疗器械经营许可证》或医疗器械经营备案凭证或《医疗器械生产许可证》的供应商资格；

3、法定代表人办理投标业务时须提供法定代表人身份证明书、法定代表人有效身份证原件和复印件；如派委托代理办理投标业务时须出具法定代表人授权委托书原件(委托书必须明确委托权限及时间）、委托代理人身份证原件和复印件。

4、必须具备本次采购项目的有效企业营业执照、有效的组织机构代码证、有效的税务登记证（已办理“三证合一”的单位只需提供企业营业执照副本复印件）、有效的企业基本账户开户许可证复印件，并具有独立承担民事责任和赔偿能力。

5、对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

6、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

7、本项目不接受联合体形式投标。

8、本项目不接受未下载本招标文件的投标人投标。

八、投标报名及招标文件的获取：

本项目采用网上报名方式，自2020年5月26日至2020年6月2日每日上午08时30分至12时整，下午15时00分至17时00分整止登录河池市公共资源交易中心网站（http://www.hcjyxxw.com/gxhczbw/）及政采云一站式政府采购云服务平台（https://www.zcygov.cn/），在河池市公共资源交易中心电子交易平台和政府采购云平台系统登录或注册，并在系统下载招标文件，逾期下载无效。交易服务部联系电话：0778-2302718；（注：河池市公共资源交易中心电子交易平台和政府采购云平台均要报名，政采云下载获取文件即为报名，报名时间相同）；

九、投标保证金：投标保证金（人民币）：伍万元整（¥50000.00）；

投标人应于投标截止时间前从投标人的基本银行账户转账或电汇等非现金形式交至指定账户。

【备注：1.请在银行底单注明“项目名称或项目编号+标段投标保证金”；2.在投标截止时间前于开标现场查验投标保证金交纳凭证原件。】咨询电话0778-2302718。

十、投标截止时间和地点：

投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为 2020年6月16日09时00分，地点为河池市公共资源交易中心（河池市金城江区城东新区肯旺桥西侧北面市工人文化宫办公大楼五楼,具体开标室根据电子屏幕显示的安排）逾期送达或未按要求密封的投标文件将予以拒收或作无效投标文件处理。

十一、发布公告的媒介

本次招标公告同时在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn）、河池市公共资源交易中心网http://www.hcjyxxw.com/gxhczbw/发布。

十二、联系事项

1、招标单位：凤山县人民医院；

联系人：龙科长      联系电话：0778-6816485

地址：凤山县凤阳路63号。

2、招标代理机构：广西振弘建设管理有限公司

联系人：兰晴      联系电话/传真：0778-2302888

地址：河池市金城江区城西大道西城铭苑1栋1单元4楼；

3、监督部门：凤山县政府采购办公室          电话：0778-6819211

4、开标地点：河池市公共资源交易中心   交易服务部联系电话：0778-2302718。

地址：河池市金城江区城东新区肯旺桥西侧北面市工人文化宫办公大楼五楼。

招标代理机构：广西振弘建设管理有限公司

2020年5月26日

- 第二章  投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 详细内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 招标单位 | 招标单位名称：凤山县人民医院 |
| 1.2 | 招标代理机构 | 招标代理机构名称：广西振弘建设管理有限公司 地址：河池市城西大道西城铭苑一栋一单元四楼401室 联系人：兰晴 联系电话：0778-2302888 |
| 1.3 | 项目名称 | 凤山县人民医院医疗设备采购 |
| 1.4 | 项目编号 | HCZC2020-G1-230004-GXZH |
| 1.5 | 政府采购预算价 | 采购预算价（人民币）：肆佰柒拾万零柒仟元整（¥4707000.00）； 凡超出政府采购预算价的投标报价均为无效投标。 |
| 1.6 | 签合同及交货期 | 签订合同日期：自成交通知书发出之日起10个工作日内。 交付使用期要求：自签订合同之日起30个日历天内安装好并交付使用。 |
| 1.7 | 获取招标文件的时间、地点、方式及招标文件售价 | 本项目采用网上报名方式，自2020年5月26日至2020年6月2日每日上午08时30分至12时整，下午15时00分至17时00分整止登录河池市公共资源交易中心网站（http://www.hcjyxxw.com/gxhczbw/）及政采云一站式政府采购云服务平台（https://www.zcygov.cn/），在河池市公共资源交易中心电子交易平台和政府采购云平台系统登录或注册，并在系统下载招标文件，逾期下载无效。交易服务部联系电话：0778-2302718；（注：河池市公共资源交易中心电子交易平台和政府采购云平台均要报名，政采云下载获取文件即为报名，报名时间相同）； |
| 3.2 | 合格投标人的资格要求 | 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件。 2、国内注册（指按国家有关规定要求注册的）依法提供或经营范围达到本次采购货物要求，并具备法人资格的供应商，并具有相应有效的《医疗器械经营许可证》或医疗器械经营备案凭证或《医疗器械生产许可证》的供应商资格； 3、法定代表人办理投标业务时须提供法定代表人身份证明书、法定代表人有效身份证原件和复印件；如派委托代理办理投标业务时须出具法定代表人授权委托书原件(委托书必须明确委托权限及时间）、委托代理人身份证原件和复印件。 4、必须具备本次采购项目的有效企业营业执照、有效的组织机构代码证、有效的税务登记证（已办理“三证合一”的单位只需提供企业营业执照副本复印件）、有效的企业基本账户开户许可证复印件，并具有独立承担民事责任和赔偿能力。 5、对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。 6、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 7、本项目不接受联合体形式投标。 8、本项目不接受未下载本招标文件的投标人投标。 |
| 3.7 | 是否接受联合体投标 | 不接受联合体投标 |
| 4.1 | 招标文件质疑提交的截止时间 | 采购文件公告期限届满之日起7个工作日 |
|  | 质疑提交地点、电话 | 广西振弘建设管理有限公司河池分公司（河池市城西大道西城铭苑一栋一单元四楼401室）；联系电话：0778-2302888； |
| 7.1 | 投标人要求澄清的截止时间 | 投标截止日起15天前 |
| 8.7 | 投标文件份数 | 正本壹份，副本肆份。 |
| 11.4 | 招标代理服务费 | 本项目招标代理服务费按桂价费字【2003】7号文件规定“货物类”标准和桂价费〔2011〕55号文的规定标准执行（上述费用中不含评标委员会评审劳务费）。中标供应商在领取中标通知书前向招标代理单位一次性支付招标代理服务费及评标委员会评审劳务费。 |
| 12.1 | 投标有效期 | 自投标截止时间起60天。 |
| 13.1 | 投标保证金 | 投标保证金： 投标保证金（人民币）：伍万元整（¥50000.00）； 账号名称：河池市公共资源交易中心 银行账号: 20401333455002074 开户行:河池市区农村信用合作联社兴业信用社 投标人应于投标截止时间的前从投标人的基本账户转账或电汇等非现金形式交至指定账户。 【备注：1.请在银行底单注明“项目名称或项目编号+标段投标保证金”；2.在投标截止时间前于开标现场查验投标保证金交纳凭证原件。】咨询电话0778-2302718。 |
| 13.3 | 投标保证金缴纳证明材料 | 投标人在递交投标文件的同时需提交投标保证金缴纳证明材料一份（原件或复印件，银行转账、电汇凭证等），应加盖单位公章及投标人的法定代表人或其委托代理人签字。 |
| 13.4 | 未中标供应商投标保证金的退付 | 由未中标供应商（或招标代理机构）在中标结果公布后持投标保证金退付申请书及投标保证金缴纳证明材料原件到河池市公共资源交易中心开标厅财务室办理退付手续，河池市公共资源交易中心开标厅将在收到完整且合格的退付申请资料后五个工作日内以转账或电汇方式无息退还至投标人帐户。 |
| 15.1 | 投标截止时间 （开标时间） | 2020年6月16日09时00分 |
| 15.2 | 递交投标文件地点 | 河池市公共资源交易中心开标厅（地址：河池市金城江区城东新区肯旺桥西侧北面市工人文化宫办公大楼五楼）。 |
| 16.1 | 开标地点 | 与递交投标文件地点相同 |
| 17.3 | 评标方法 | 综合评分法 |
| 23.1 | 中标通知书的发放 | 广西振弘建设管理有限公司在评标报告出来后按相关规定在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn）、河池市公共资源交易中心网http://www.hcjyxxw.com/gxhczbw/发布中标公告，公示期满无异议的，由广西振弘建设管理有限公司向中标供应商发出中标通知书。 |
| / | 付款方式及质量保质期 | 付款方式：安装验收合格后一个月内付款40%，扣留3%质保金后余款一年之内付清。质量保质期：不少于1年。 |

- 一、总  则

1. 项目概况

1.1  招标人：见投标人须知前附表。

1.2  招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.3  项目名称：见投标人须知前附表。

1.4  项目编号：见投标人须知前附表。

1.5  采购预算：见投标人须知前附表。

1.6  资金来源：自筹资金。

1.7  采购内容：医疗设备一批；具体内容详见《货物需求一览表》。

1.8  获取招标文件的时间、地点、方式及招标文件售价：见投标人须知前附表。

2. 政府采购信息发布媒体

2.1  与本项目相关的政府采购业务信息（包括公开招标公告、中标公告及其更正事项等）将在以下媒体上发布：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn）、河池市公共资源交易中心网http://www.hcjyxxw.com/gxhczbw/。

3. 投标人资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件。

2、国内注册（指按国家有关规定要求注册的）依法提供或经营范围达到本次采购货物要求，并具备法人资格的供应商，并具有相应有效的《医疗器械经营许可证》或医疗器械经营备案凭证或《医疗器械生产许可证》的供应商资格；

3、法定代表人办理投标业务时须提供法定代表人身份证明书、法定代表人有效身份证原件和复印件；如派委托代理办理投标业务时须出具法定代表人授权委托书原件(委托书必须明确委托权限及时间）、委托代理人身份证原件和复印件。

4、必须具备本次采购项目的有效企业营业执照、有效的组织机构代码证、有效的税务登记证（已办理“三证合一”的单位只需提供企业营业执照副本复印件）、有效的企业基本账户开户许可证复印件，并具有独立承担民事责任和赔偿能力。

5、对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

6、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

7、本项目不接受联合体形式投标。

8、本项目不接受未下载本招标文件的投标人投标。

4. 质疑

4.1  投标人认为公开招标文件使自己的权益受到损害的，应当在公开招标文件发售之日起七个工作日内以书面形式向招标人委托的招标代理机构质疑；质疑提交截止时间后，招标代理机构不再受理对公开招标文件的质疑。投标人认为招标过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标人委托的招标代理机构质疑。

4.2  供应商质疑实行实名制，其质疑应当有具体的质疑事项及事实根据，不得进行虚假、恶意质疑。

4.3  供应商质疑时，应当提交质疑书原件，质疑书应当包括下列主要内容：

（1）质疑供应商和被质疑的招标人或招标人委托的招标代理机构名称、地址、电话、邮编等；

（2）质疑项目的名称、项目编号；

（3）权益受到损害的事实和理由；

（4）相关证明材料；

（5）提起质疑的日期。

质疑书应当署名。质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法定代表人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字盖章并加盖公章。

4.4  质疑供应商可以委托代理人办理质疑事务。代理人办理质疑事务时，除提交质疑书外，还应当提交质疑供应商的授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。

4.5  质疑供应商提起质疑应当符合下列条件：

（1）质疑供应商是参与所质疑政府招标活动的供应商；

（2）质疑书内容符合本章第4.3项的规定；

（3）在质疑有效期限内提起质疑；

（4）属于所质疑的招标人或招标人委托的招标代理机构组织的招标活动；

（5）同一质疑事项未经招标人或招标人委托的招标代理机构质疑处理；

（6）财政部门规定的其他条件。

4.6  招标人或招标人委托的招标代理机构收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

5. 投诉

5.1  供应商认为招标文件、招标过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当首先依法向招标人或招标人委托的招标代理机构提出质疑。对招标人、招标代理机构的答复不满意，或者招标人、招标代理机构未在规定期限内做出答复的，供应商可以在答复期满后十五个工作日内向凤山县政府采购办公室提起投诉。

5.2  投诉人投诉时，应当提交投诉书，并按照被投诉招标人、招标代理机构和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列主要内容（如材料中有外文资料应同时附上对应的中文译本）：

（1）投诉人和被投诉人的名称、地址、电话等；

（2）具体的投诉事项及事实依据；

（3）质疑和质疑答复情况及相关证明材料；

（4）提起投诉的日期。

投诉书应当署名。投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法定代表人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字或签章并加盖公章。

5.3 投诉人可以委托代理人办理投诉事务。代理人办理投诉事务时，除提交投诉书外，还应当提交投诉人的授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。

5.4  投诉人提起投诉应当符合下列条件：

（1）投诉人是参与所投诉政府招标活动的供应商；

（2）提起投诉前已依法进行质疑；

（3）投诉书内容符合本章第5.2项的规定；

（4）在投诉有效期限内提起投诉；

（5）属于凤山县政府采购办公室管辖；

（6）同一投诉事项未经凤山县政府采购管理处投诉处理；

（7）国务院财政部门规定的其他条件。

5.5 凤山县政府采购办公室部门应当自收到投诉之日起三个工作日内决定是否受理投诉，并自受理投诉之日起三十个工作日内，对投诉事项作出处理决定，并以书面形式通知投诉人、被投诉人及其他与投诉处理结果有利害关系的政府采购当事人。

5.6 凤山县政府采购办公室部门在处理投诉事项期间，可以视具体情况暂停招标活动。投诉人捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，行政监督部门应当予以驳回。

- 二、公开招标文件

6. 公开招标文件的组成

6.1 本公开招标文件包括六个章节，各章的内容如下：

第一章  公告

第二章  投标人须知

第三章  货物需求一览表

第四章  合同条款及格式

第五章  投标文件格式

第六章  评标方法

6.2根据本章第7.1项的规定对公开招标文件所做的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。当公开招标文件与招标文件的澄清和修改就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

7. 招标文件的澄清和修改

7.1  投标人应认真审阅本公开招标文件，如有疑问，或发现其中有误或有要求不合理的，应在投标人须知前附表规定的投标人要求澄清的截止时间前以书面形式要求招标人或招标代理机构对招标文件予以澄清；否则，由此产生的后果由投标人自行负责。同时为确保项目的如期完成，招标代理机构将可能对投标人在招标公告发布届满之日起七个工作日之后提出的澄清问题不予答复。

7.2  招标人或招标代理机构必须在投标截止时间十五日前，以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的澄清通知所有招标文件收受人，除书面澄清以外的其他澄清方式及澄清内容均无效；同时，中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn）、河池市公共资源交易中心网http://www.hcjyxxw.com/gxhczbw/上发布更正公告。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足十五日，则相应延长投标截止时间。

7.3 招标人或招标代理机构对已发出的招标文件进行必要修改的，应在投标截止时间十五日前，以书面形式通知所有招标文件收受人；同时，中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn）、河池市公共资源交易中心网http://www.hcjyxxw.com/gxhczbw/上发布更正公告。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足十五日，则相应延长投标截止时间。

7.4  招标人和招标代理机构可以视招标具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在投标截止时间三日前，将变更时间书面通知所有招标文件收受人。同时，招标代理机构在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn）、河池市公共资源交易中心网http://www.hcjyxxw.com/gxhczbw/上发布变更公告。请投标人接电话通知后到招标代理机构处领取以上澄清答复（或补充通知），或在网上查询，不用传真方式发出，如在电话通知后24小时内不上门领取的，则视为已在网上查询收到。该澄清或修改的内容为招标文件的组成部分。投标人在每一次收到澄清答复或补充通知后应立即以书面形式通知招标代理机构，确认已收到该澄清答复或补充通知。否则，由此造成的一切后果由投标人承担。

三、投标文件

8. 投标文件的编制

8.1  投标人应仔细阅读招标文件，在充分了解招标的内容、技术参数要求和商务条款以及实质性要求和条件后，编写投标文件。

8.2  对招标文件的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中标注为实质性要求和条件的技术参数要求、商务条款及其它内容作出满足或者优于原要求和条件的承诺。

8.3  招标文件中标注★号的内容为实质性要求和条件。未标注★号的内容在评标时不得作为判定投标无效的依据。

8.4  投标文件应用不褪色的材料书写或打印，保证其清楚、工整，相关材料的复印件应清晰可辨认。投标文件字迹潦草、表达不清、模糊无法辨认而导致非唯一理解是投标人的风险，很可能导致该投标无效。

8.5  第五章“投标文件格式”中规定了投标文件格式的，应按相应格式要求编写。

8.6  投标文件应由投标人的法定代表人或其委托代理人在投标文件上逐页签字并加盖单位公章。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖章确认。

8.7  投标文件的正本和副本应分别装订成册，封面上应清楚地标记“正本”或“副本”字样，并标明项目名称、项目编号、投标人名称等内容。当副本和正本内容不一致时，以正本为准。

9. 投标语言文字及计量单位

9.1 投标人的投标文件以及投标人与招标人、招标代理机构就有关投标的所有往来函电统一使用中文（特别规定除外）。

9.2 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

9.3 投标文件使用的计量单位除招标文件中有特殊规定外，一律使用中华人民共和国法定计量单位。

10. 投标文件的构成

10.1  投标文件（按招标文件第五章投标文件格式及顺序自行填写并装订）：

- 投标函；

- 投标保证金交纳证明；

- 投标报价汇总表；

- 技术规格偏离表；

- 售后服务承诺书；

- 投标人资格证明文件；

- 货物合格证明文件；

- 投标人认为有必要提供的其他有关材料。

10.2投标文件格式

10.2.1投标人应参照招标文件第五章中“投标文件（格式）”编制投标文件。

10.2.2投标人应按招标文件提供的投标函、投标报价表、技术规格偏离表等格式详细完整地填写各项内容。

10.2.3在投标报价汇总表中，投标人应详细标明为招标单位所提供的货物名称、型号规格、性能及技术指标、单价、单位、数量及单项合价等信息。

10.2.4投标文件须编制目录及页码，目录与页码必须保持一致，否则因此造成的一切后果由投标人自行承担。

10.3 投标人资格证明文件（复印件的必须加盖单位公章、必须提供）。

10.3.1供应商资格证明文件包含以下文件：（以下材料必须提供，且必须加盖供应商公章，注明“原件核查”在评标时须提交原件核查，否则投标无效）；

（1）供应商有效的营业执照副本复印件（必须提供，并加盖单位公章）；

（2）供应商有效《医疗器械经营许可证》或医疗器械经营备案凭证或《医疗器械生产许可证》复印件；(必须提交，并加盖单位公章)；

(3)供应商有效的中华人民共和国组织机构代码证复印件 (必须提交，并加盖单位公章) ，但已执行“三证合一”新规的执新规的营业执照）；

(4)供应商有效的国税或地税税务登记证复印件(必须提交，并加盖单位公章) ，但已执行“三证合一”新规的执新规的营业执照）；

(5)法人身份证复印件 (要求证件有效并与营业执照上法定代表人姓名相符，必须提交，并加盖单位公章)；

(6)法定代表人办理投标业务时须提供法定代表人身份证明书及身份证；如派委托代理办理投标业务时须出具法定代表人授权委托书原件(委托书必须明确委托权限及时间）、委托代理人身份证原件和复印件。

(7)参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录的书面声明；（格式自拟，必须提供）（供应商可在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关供应商主体信用记录，同时须将查询结果截图加盖公章与上述书面声明一并提交）；

(8)投标产品生产厂家对技术性能及配置证明文件，若《货物需求一览表中》要求提供证明材料的，必须提供、否则投标无效；

(9)符合招标文件规定的其他证明文件。

10.4注：不组织现场勘查，如供应商需要现场踏勘可在截标前自行安排。

11. 投标报价

11.1 投标人应以人民币报价。投标人应在投标报价表上标明投标报价及单价。小写与大写不符的，以大写为准；单价累计之和总价不符，以单价累计之和为准，如单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；如果投标人不接受对其错误的更正，其投标将被拒绝。

11.2 投标人可就第三章“货物需求一览表”中的内容报出完整且唯一报价，且报价不能超出政府采购预算价，否则，其投标将被拒绝。如果投标人所填报的货物内容与招标文件相比较有存在漏项的状况且在评标时被接受，则将被认为该遗漏项目已包含在投标价中，中标人在供货时应严格按招标文件要求的货物内容完整提供，不得要求招标人对其漏报的货物追加支付货款。

11.3投标报价包括货物、运输、劳务、管理、利润、税金、保险、协调、售后服务以及所有的不定因素的风险等，招标人不再向中标供应商支付其投标报价之外的任何费用。

11.4 本项目的招标代理服务费按物价部门核准的收费标准执行，见投标人须知前附表。

11.5 不论投标结果如何，投标人均应自行承担与编制和递交投标文件有关的全部费用。

12. 投标有效期

12.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

12.2 在特殊情况下，招标人或招标代理机构可与投标人协商延长投标有效期，这种要求与答复均应使用书面形式。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标在超过原有效期后失效，其投标保证金不会被没收。

13. 投标保证金

13.1、投标保证金（人民币）：

投标保证金（人民币）：伍万元整（¥50000.00）；

投标人应于投标截止时间的前从投标人的基本账户转账或电汇等非现金形式交至指定账户。

13.2 投标保证金交纳方式：转账、电汇方式，办理投标保证金交纳手续时，投标人务必在银行底单或电汇单的用途栏或空白栏上注明项目名称或项目编号。

13.3 投标人在递交投标文件的同时需提交投标保证金缴纳证明材料一份（原件或复印件，银行转账、电汇凭证等），应加盖单位公章及投标人的法定代表人或其委托代理人签字。

13.4 未中标供应商的投标保证金，除本章第13.6项规定的不予退还的情形外，由未中标供应商在中标结果公布后持投标保证金退付申请书及投标保证金缴纳证明材料原件到河池市公共资源交易中心开标厅财务室办理退付手续，河池市公共资源交易中心开标厅将在收到完整且合格的退付申请资料后五个工作日内以转账或电汇方式无息退还至投标人帐户。

13.5 涉及质疑和投诉的供应商，在质疑和投诉调查处理结束前其投标保证金暂不退还。

13.6 投标人有下列情形之一的不给予退还其交纳的投标保证金：

（1）在开标后要求撤回投标的；

（2）属本章第18.2项所述情形的；

（3）中标后无正当理由不与招标人或者招标代理机构按规定的时间、地点签订合同的；

（4）中标后与招标人签订对招标文件和投标文件作了实质性修改的合同，或与招标人私下订立背离合同实质性内容的协议的；

（5）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经招标人或招标代理机构同意，将中标项目分包给他人的。

- 四、投标

14. 投标文件的密封与标记

14.1投标人应将投标文件正、副本分别装订成册（正本壹份，副本肆份），在每个文本封面上标明“正本”或“副本”，以及项目名称、项目编号、投标人名称等内容；并将投标正、副本文件一并装入投标文件袋中加以密封，并在每一封贴处密封并签字和盖章（公章、密封章、法定代表人或其委托代理人签字均可）。

14.2“投标文件袋”上应写明（空格内要求写明具体内容）：

XXX项目投标文件

（1）招标项目名称：

（2）招标编号：

（3）投标单位：

（4）注明“开标时才能启封”（投标文件袋上注明“二〇     年   月   日   时  分前不得拆封”）

14.3 投标文件的密封以投标文件袋无明显缝隙暴露出袋内文件且封口处有密封签字或法定代表人公章为合格。

14.4 投标人在递交投标文件时未按本须知要求密封、标记的，招标代理机构有权拒收。拒收所产生的后果由投标人自负。

15.  投标文件的递交

15.1 投标人投标截止时间：见投标人须知前附表。

15.2 投标人递交投标文件地点：见投标人须知前附表。

五、开标与评标

16. 开标

16.1 招标代理机构将在本章第15.1项规定的投标截止时间（即开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，投标人的法定代表人或其委托代理人应携带下述材料前往：

（1）具备本次采购项目的有效企业营业执照、有效的组织机构代码证、有效的税务登记证（已办理“三证合一”的单位只需提供企业营业执照副本复印件）及《医疗器械经营许可证》或医疗器械经营备案凭证或《医疗器械生产许可证》复印件；

（2）具有独立承担民事责任能力的法定代表人身份证明书原件；

（3）提供在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的查询结果或界面截图；

（4）有效的企业基本银行账户开户许可证复印件；

（5）法定代表人身份证复印件及原件，如为授权代理人参加开标活动则需提供法定代表人授权委托书原件及委托代理人身份证复印件及原件，(委托时必须提供，注明委托权限及时间）；

（6）投标保证金缴纳证明材料；

（7）网上报名打印回执单并加盖单位公章。

以上资料由工作人员当场清点，如证件不齐或无效的，将拒收投标文件或按无效标处理。以证实其身份参加开标会并接受验证，投标人的法定代表人或其委托代理人必须在开标会情况表上签字，否则视同放弃开标权利，认可开标结果。

16.2  开标程序

（1）开标会由招标代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人（由第三方监督单位担任）等有关人员姓名；

（4）投标人代表按招标文件中 “投标文件的密封和标记”的规定交叉检查投标文件的密封情况，并签字确认；

（5）按各投标人递交投标文件时间的先后顺序当众拆封投标文件，由唱标人宣读投标人名称、项目名称、投标文件正副本数量、投标报价、交货期等以及招标代理机构认为有必要宣读的其他内容，并检验投标人的投标保证金交纳证明，记录人负责做开标记录；

（6）相关人员在开标记录上签字确认；

（7）宣布评标期间的有关事项；

（8）开标结束。

17. 评标

17.1  评标委员会：招标代理机构依据政府采购相关规定组建评标委员会，评标委员会成员将从政府采购云服务平台河池市本级货物类专家库里随机抽取和招标单位代表共5人以上（含5人）单数组成，其中专家人数不少于成员人数的三分之二。

17.2  评标原则：评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

17.3  评标方法：评标委员会按照投标人须知前附表和第六章“评标方法”规定的方法、评审因素和标准对投标文件进行评审。在评标中，不得改变第六章“评标办法”规定的方法、评审因素和标准；第六章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

17.4  评标程序：

17.4.1  招标代理机构项目负责人宣读评标现场纪律要求，集中管理通讯工具，询问在场人员是否申请回避；

17.4.2  招标代理机构项目负责人介绍项目概况及评标委员会组成情况（但不得发表影响评审的倾向性、歧视性言论），推选评标组长（原则上招标人不得担任评标组长）；

17.4.3  评标委员会按分工开展评标工作：

（1）投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

资格性检查：依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

符合性检查：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求和条件作出响应。

（2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者纠正应当采用书面形式，由法定代表人或其委托代理人签字或盖章确认，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。该澄清、说明或者纠正是投标文件的组成部分。

（3）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（4）编写评标报告，并确定中标供应商名单。

17.4.4  整个现场评标过程中，招标代理机构应严格按照招标文件既定的程序组织评委评审，针对评委作出的评分、评标结论现场认真进行核对和复核，如有错漏，应及时请当事评委进行校正。

17.5  在确定中标供应商前，招标人或招标代理机构不得与投标供应商就投标价格、投标方案等实质性内容进行评标。

17.6  评标过程的保密。评标在严格保密的情况下进行，任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。评标委员会成员和参与评标的有关工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

18. 投标文件的修正

18.1  如果出现计算或表达上的错误，修正的原则如下：

（1）开标时，投标文件中投标函内容与投标报价表中明细表内容不一致的，以投标函为准；

（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（4）单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

18.2 按上述修正原则修正后的投标报价经投标人书面确认后对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的投标报价，则其投标无效且其投标保证金不予退回。

19. 拒绝接收

19.1  投标人未在本章第15.1项规定的时间之前将投标文件送达至本章第15.2项指定地点的，招标代理机构应当拒绝接收该投标人的投标文件。

20. 无效投标

20.1 属下列情形之一的，投标人的投标无效：

（1）投标人不具备本章第3项规定的投标人资格要求的；

（2）投标文件未按本章第8.7项的规定标识或未按规定的正、副本数量递交的；

（3）投标文件未按本章第10.1项的规定编写和提交的（包括缺少应提交的文件或格式不符合第五章“投标文件格式”的要求）；

（4）投标文件不符合本章第10.2项规定的；

（5）投标报价不符合本章第11项规定的或超过采购预算的；

（6）投标人未能按本章第13.3项的要求出具已交纳投标保证金的相关证明的；

（7）投标文件不符合本章第14.1项规定的；

（8）投标人出现本章第18.2项所述情形的；

（9）投标文件未对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应的；

（10）投标文件未按商务条款要求和条件作出实质性响应；

（11）投标文件附有采购需求以外的条件使评标委员会认为不能接受的；

（12）投标人在投标过程中提供虚假材料的；

（13）投标文件含有违反国家法律、法规的内容。

21. 废标

21.1  在招标过程中，出现下列情形之一的，予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了政府采购预算，招标人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

21.2  废标后，招标代理机构将在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn）、河池市公共资源交易中心网http://www.hcjyxxw.com/gxhczbw/上公告废标理由，不再另行通知。

- 六、合同授予

22. 中标供应商的确定

22.1 评标委员会按第六章“评标方法”的规定排列中标候选供应商顺序，并依照次序确定中标供应商。

23. 中标通知书

23.1 评标结束后，评标结果在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn）、河池市公共资源交易中心网http://www.hcjyxxw.com/gxhczbw/上公示期，公示期满无异议的，由招标代理机构发布中标通知书。

23.2 中标通知书对招标人和中标供应商具有同等法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任。

24. 投标文件的退回

24.1 招标人及招标代理机构无义务向未中标供应商解释其未中标原因和退回投标文件。

25. 签订合同

25.1 政府采购合同签订应遵照《政府采购项目合同签订管理暂行办法》的有关要求。

25.2招标人和中标供应商应当在第三章“货物需求一览表”中商务条款要求载明的合同签订期内，根据《政府采购项目合同签订管理暂行办法》要求按第四章“合同条款及格式”订立书面合同。联合体投标的，联合体各方应当共同与招标人签订采购合同，就采购合同约定的事项对招标人承担连带责任。

25.3政府采购合同签订应当采用政府采购合同格式文本，合同应内容完整、盖章齐全；项目合同的各要素和内容应与招标文件、中标供应商的承诺、中标通知书等的内容一致；合同附件齐全；多页合同每页应顺序标出页码并盖骑缝章。

25.4中标通知书发出后，中标供应商有本章第13.7项第（3）至（5）项情形之一的，中标无效，招标代理机构不予退还其交纳的投标保证金，招标人可追究中标供应商承担相应的法律责任。如招标人无正当理由拒签合同的，招标代理机构向中标供应商退还投标保证金；招标人给中标供应商造成损失的，中标供应商可追究招标人承担相应的法律责任。

25.5 招标人在签订合同之前有权要求中标供应商提供本项目招标文件要求的资料原件进行核查，中标供应商不得拒绝。如中标供应商拒绝提供，则自行承担由此产生的后果。

25.6 中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，如仍在投标有效期内，招标人可以与排位在中标供应商之后第一位的中标候选供应商签订政府采购合同，以此类推。

26. 履约保证金

本项目无履约保证金。

- 七、其他事项

27. 解释权

27.1 本招标文件根据《中华人民共和国政府采购法》、《中国人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及相关法律法规编制，解释权属招标代理机构。

28.有关事宜

28.1所有与本条件书有关的函电请按下列通讯地址联系：

招标代理机构：广西振弘建设管理有限公司河池分公司

通讯地址：河池市城西大道西城铭苑一栋一单元四楼401室

邮政编码：547000

电    话：0778-2302888

传    真：0778-2302888

开户名称：广西振弘建设管理有限公司河池分公司；

开户银行：中国建设银行股份有限公司河池惠文支行；

银行账号：4505 0169 0909 0000 0141

29. 需要补充的其他内容

29.1  需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

- 第三章  货物需求一览表

# 说明：

1、本货物需求一览表中的参考品牌型号、技术参数及性能（配置）仅起参考作用，投标人可选用其他品牌型号替代，但这些替代的品牌型号要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。

2、货物需求及技术需求中的参考品牌型号、技术参数及性能（配置）不明确或有误的，或投标人选用其他品牌型号替代的，请以详细、正确的品牌型号、技术参数性能（配置）同时填写投标报价表和技术规格响应表。凡在“型号规格、性能及技术指标”中表述为“标配”或“标准配置”的货物，投标人应按第五章“投标文件格式”规定的格式在“投标报价汇总表”中将其参数详细列明。

3、打“★”号条款为重要技术参数，投标人必须满足，如有提供不全的则视投标无效。
4、投标产品的生产厂商，应遵循相关的规定，依法承担产品质量责任。“生产者不得生产国家明令淘汰的产品。不得伪造产地，不得伪造或者冒用他人的厂名、厂址。不得伪造或者冒用认证标志、名优标志等质量标志。生产产品，不得掺杂、掺假，不得以假充真、以次充好，不得以不合格产品冒充合格产品。”“销售者应当执行进货检查验收制度，验明产品合格证明和其他标识。应当采取措施，保持销售产品的质量。不得销售失效、变质的产品。不得伪造产地，不得伪造或者冒用他人的厂名、厂址。不得伪造或者冒用认证标志、名优标志等质量标志。销售产品，不得掺杂、掺假，不得以假充真、以次充好，不得以不合格产品冒充合格产品。”

5、供应商供货时产品或者其包装上的标识应当符合下列要求：

（1）有产品质量检验合格证明；

（2）有中文标明的产品名称、生产厂厂名和厂址；

（3）根据产品的特点和使用要求，需要标明产品规格、等级、所含主要成分的名称和含量的，相应予以标明；

（4）限期使用的产品，标明生产日期和安全使用期或者失效日期；

6、本货物需求一览表中内容如与第四章“合同条款及格式”相关条款不一致的，以本表为准。

7、招标内容及采购预算价：

(1)招标内容:凤山县人民医院医疗设备采购

(2)本项目总采购预算价（人民币）：肆佰柒拾万零柒仟元整（¥4707000.00），具体明细详见货物需求一览表；

货物需求一览表

| 项号 | 货物名称 | 招标需求（技术参数、性能、配置等要求） | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 血液透析机 | 1★ 中/英文操作界面 2★ 采用10.4英寸大屏幕液晶触摸显示屏。治疗数据数值化，方 便观察记录 3 本机特色快捷窗口:一键式图标按钮便利操作人员轻松操作 4 拥有4色报警灯，17种报警铃音，可帮助医护及时准确判断报警类型 5★ 拥有3个独立的CPU控制系统（驱动、监视和控制系统），内部电机24V直流控制，具有电磁屏蔽功能。 6 电源AC 220—240V，50/60HZ。体积小巧:322mm×1378mm×375mm 7 可进行醋酸盐与碳酸氢盐透析 8★ 具有自动预冲、自动回血、自动消毒功能。可设定五种水洗模式，10种消毒模式，无需专用消毒液 9 透析液安全模式功能:准备1完成后可自动停止，节约透析液和反渗水。 10 透析重要参数在线图表监测功能。将(AP,VP,DP,TMP,电导度)时实在线监测以曲线记录过程，以利医师掌握治疗过程。 11★ 本机的超滤:采用500ML大容量双平衡腔密闭回路超滤系统。 12★ 兼容多种透析液配方，机内可预设记忆3种配方 13 高级报警功能可提示报警的原因与排除的方法 14★ 血泵可以单独使用：做血液灌流时不需透析液在机循环。 15 内部水路工作状态实时动态显示,内部零件自检与使用寿命显示。 16 具备以下安全监测技术 1、动脉(AP)压监测 －400～＋500(mmHg)±3(mmHg) 2、静脉(VP)压监测 －200～＋400(mmHg)±3(mmHg) 3、透析压(DP)监测 －400～＋400(mmHg)±3(mmHg) 4、跨膜压(TMP)监测 －400～＋500(mmHg)±6(mmHg) 5、超滤率范围 0.0-5.0L/hr陶瓷泵脱水，超滤目标量:0-40L 6、透析液流速 0. 300～700ml/min可调、执行高低流量透析功能。 7、透析液温度 调整范围:33～40℃ 设有过温保护装置。 8★、电导度浓度 醋酸盐/重碳酸盐透析浓度范围13.0～18.0ms/cm本机特设9档可调，进行高低钠透析。 必须有细菌过滤器，具有超纯透析液过滤装置。 9、血液流速 双滚轴式血泵适用大小管径血液回路管(可调) 流速范围:0,20～600ml/min连续可调 10、肝素流速 流速范围:0.0～9.9ml/h注射器适用10cc,20cc,30cc 设有快速注射,持续注射与肝素自动预停功能 11、空汽侦测 采用超声波探测原理可侦测血路管内气泡(最小容积0.02ml以上) 12、漏血侦测 采用红外线探测原理。灵敏度:300ppm 具清洁侦测器的警示功能 17★具备以下个性化透析方程式 1、UF超滤方程式 UF曲线可任意设置，预设8种处方程序可记忆保存与更改。 2、电导度(Na﹢可调)方程式 Na﹢曲线可任意设置，预设8种处方程序可记忆保存与更改。 3、血流速方程式 B曲线可任意设置，预设8种处方程序可记忆保存与更改。 4、肝素方程式 S曲线可任意设置，预设8种处方程序可记忆保存与更改。 18 UPS内置的后备电源，断电后可维持30分钟以上血泵、肝素泵、气泡监测、LCD屏幕的正常运转并保存治疗数据。 19 可通用各厂牌血液回路管。 20 可通用各厂牌消毒液 | 8 | 台 |  |
| 2 | 血液透析滤过机 | 1★ 中/英文操作界面 2★ 采用10.4英寸大屏幕液晶触摸显示屏，治疗数据数值化，方 便观察记录 3 本机特色快捷窗口:一键式图标按钮便利操作人员轻松操作 4 拥有4色报警灯，17种报警铃音，可帮助医护及时准确判断报警类型 5★ 拥有3个独立的CPU控制系统（驱动、监视和控制系统），内部电机24V直流控制，具有电磁屏蔽功能。 6 电源AC 220—240V，50/60HZ。体积小巧:322mm×1378mm×375mm 7 可进行醋酸盐与碳酸氢盐透析,执行血液透析滤过(HDF) 在线生成置换液 8★ 具有自动预冲、自动回血、自动消毒功能。可设定五种水洗模式，10种消毒模式，无需专用消毒液 9透析液安全模式功能：准备1完成后可自动停止，节约透析液和反渗水。 10 透析重要参数在线图表监测功能。将(AP,VP,DP,TMP,电导度) 实时在线监测以曲线记录过程，以利医师掌握治疗过程。 11★本机的超滤:采用500ML大容量双平衡腔密闭回路超滤系统。 12★兼容多种透析液配方，机内可预设记忆3种配方 13 高级报警功能可提示报警的原因与排除的方法 14★血泵可以单独使用：做血液灌流时不需透析液在机循环。 15内部水路工作状态实时动态显示,内部零件自检与使用寿命显示。 16内毒素过滤器ETRF采用2PS串联连接设计，双重过滤、自动冲洗、自动消毒、泄漏自检。 17 具备以下安全监测技术 1、动脉(AP)压监测 －400～＋500(mmHg)±3(mmHg) 2、静脉(VP)压监测 －200～＋400(mmHg)±3(mmHg) 3、透析压(DP)监测 －400～＋400(mmHg)±3(mmHg) 4、跨膜压(TMP)监测 －400～＋500(mmHg)±6(mmHg) 5、超滤率范围 0.0-5.0L/hr陶瓷泵脱水，超滤目标量:0-40L 6、置换液速率 0.0～18L/hr(0-300ml/min) 7、置换液总量 0.0～99L可随时生成高质量置换液。 8、透析液流速 0.300～800ml/min可调、执行高低流量透析功能。 9、透析液温度 调整范围:30～40℃设有过温保护装置。 10、电导度浓度 醋酸盐/重碳酸盐透析浓度范围12.0～18.0ms/cm本机特设9档可调 进行高低钠透析。 11、血液流速 双滚轴式血泵适用大小管径血液回路管(可调) 流速范围:0,20～600ml/min连续可调 12、肝素流速 流速范围:0.0～9.9ml/h注射器适用10cc,20cc,30cc 设有快速注射,持续注射与肝素自动预停功能 13、空汽侦测 采用超声波探测原理可侦测血路管内气泡(最小容积0.02ml以上) 14、漏血侦测 采用红外线探测原理。灵敏度:300ppm 具清洁侦测器的警示功能 18★ 具备以下个性化透析方程式 1、UF超滤方程式 UF曲线可任意设置，预设8种处方程序可记忆保存与更改。 2、电导度(Na﹢可调)方程式 Na﹢曲线可任意设置，预设8种处方程序可记忆保存与更改。 3、血流速方程式 B曲线可任意设置，预设8种处方程序可记忆保存与更改。 4、肝素方程式 S曲线可任意设置，预设8种处方程序可记忆保存与更改。 19 UPS内置的后备电源，断电后可维持30分钟以上血泵、肝素泵、气泡监测、LCD屏幕的正常运转并保存治疗数据。 20★可用通用各厂牌置换液补液管。 21★可通用各厂牌内毒素过滤器 22 可通用各厂牌血液回路管 | 3 | 台 |  |
| 3 | 透析水处理设备 | 一、透析水处理设备 （一）技术参数： 1. 产水水质：产品水中化学污染物和微生物指标符合YY0572-2015规定要求 2. 主要工艺：双级反渗透系统，一二级直接耦合，二级直接供水 3. 产水流量：≥2400L/H（25℃室温）满足60床透析用水要求 3. 溶解盐去除率：≥98% 4. 回收率：≥60% 5. 电源要求：AV380V±10% ，三相五线制 6. 供水水源：城市自来水，水质符合GB5749相关技术参数标准 （二）性能要求： 1.设备工艺流程：双级反渗透，一二级直接耦合，二级产水直供 2.抑菌方案：为保证透析过程的治疗安全性，设备要求具有多种抑制细菌生长的方案： 1) 不锈钢304卫生级膜壳结构，全系统无死腔。 2) 开关机冲洗功能，快速清洁反渗透内环境。 3) 夜间脉动冲洗功能，系统可设置机器定期间断制水，防止管道内微生物快速繁殖。 3.设备消毒：一键式消毒、冲洗功能。 4.应急转换：自动应急转换，操作人员可方便的在设备控制面板完成，无需人工操作阀门（提供图纸文件） 5.自我诊断及报警：系统应有声光报警功能，中文提示故障原因，报警状态等信息，方便诊断，同时还应有完善的压力，流量，电源及电导超标报警功能 6.控制系统：PLC＋触摸屏组合，中文菜单操作，密码保护功能，可扩展IT连接和远程监控 7.定时制水：可配合透析装置自动停止工作及按照使用者的要求设定工作时间。 （三）配置要求： 1. 预处理系统：预处理设置有沙过滤，炭过滤，软化器，全部采用进口品牌过滤桶，进口品牌自动多路阀。 2. 水泵：全系统水泵均采用进口品牌 3. 反渗透膜：知名品牌8040反渗透膜一级3支、二级2支 4. 膜压力容器：卫生级304不锈钢材质，采用底端固定方式，方便维护 5. 主机管道：316L不锈钢卫生级管道 6. 主机机架：304不锈钢材质 7. 控制系统：知名品牌PLC和触摸屏控制 二、热消毒系统 1、主要技术参数 （1）加热温度：85至105℃全管路运行，出口端最低温度不小于85℃，以确保热消毒效果。 （2）消毒时间0——5小时可调 （3）水循环流量：≧3000L/H 2、功能要求 （1）热消毒主机采用全密闭式设计，有4个以上的轮子可移动。 （2）具有正反向分段消毒功能，保证整个管路及水箱杀菌彻底。 （3）全自动PLC程序控制，中文界面，自动运行监测，并可手动运行。 （4）具备与纯水机联动功能，自动完成进水、预热、加热、冲洗等全过程，实现一键式消毒。 （5）具有自动故障检测、提示和记录功能，方便使用和维修。 3、系统配置要求 （1）控制系统采用知名品牌PLC和真彩触摸屏 （2）热水循环泵采用进口原装耐高温的产品及不锈钢泵体。 （3）水位控制器采用优质液位或超声波水位控制器。 （4）切换控制阀门采用不锈钢304以上材质的电动阀门。 （5）无菌升温装置为316不锈钢材料，在非消毒状态也有纯水流过，以保证装置内微生物含量控制较好，并由保温材料包裹。 （6）热消毒主机内管路为316不锈钢材料。 （7）纯水管路材质为CPVC，厂家负责安装。 | 1 | 台 |  |
| 4 | 口腔CT | 一 基本要求 1 用于口腔科X射线的3D全方位摄影诊断，满足口内、口外、修复、种植、正畸、牙周等专业对三维影像的诊断需要，设备为三合一配置，可直接进行三维影像，二维全景及二维头颅片的拍摄。 二 技术要求 1 机械设计 1.1 开放式定位：无需镜面反射定位，侧位进入，视线清晰，整个操作更加流畅 1.2 自动准直器：根据临床所需要的成像视野大小，由计算机程序控制、微步进电机驱动的准直器自动控制射线束大小，无需手动调整准直器位置 1.3 全景位SID≥591mm 1.4 头颅位SID≥1750mm 1.5 设备安装尺寸≤1204*1832*2383mm（长*宽*高），设备设计精巧，对机房尺寸要求宽泛。 2 发生器和球管 2.1 发生器类型：恒压高频直流输出 2.2 电源电压：AC 100~120V / AC 200~230V, 50/60Hz 2.3 管电压（kV）：60~90kV 2.4 管电流（mA）：4~12mA 2.5 焦点大小≤0.5mm*0.5mm 2.6 球管阳极热容量≥35kJ 3 影像系统 3.1 曝光方式：脉冲式 3.2 扫描时间：CT片≤14.5秒 全景片≤17秒 头颅片：≤4秒 3.3 数据获取探测器：平板探测器，像素尺寸≤100×100μｍ 3.4 体素大小：最高分辨率≤0.08×0.08×0.08mm 3.5 成像视野（直径×高）：要求拥有15档以上视野范围可以调节，以针对不同诊断使用最小视野减少病人辐射剂量，标准视野：Φ140×80mm,最小视野≤Φ40×50mm； ★3.6 需配备三块独立的平板探测器，即3D,全景和头颅拍摄时分别用独立的探测器进行拍摄，大大延长了各平板的使用寿命 4 基本成像程序功能 4.1 标准全景程序：有 4.2 标准儿童全景程序：有 4.3 改进正交性全景程序：有 4.4 咬翼片：有 4.6 颞颌关节侧位程序：有 4.7 颞颌关节正位程序：有 4.8 颞颌关节正侧位程序：有 4.9 上颌窦程序：有 4.10侧向上颌窦程序：颞颌关节正位程序：有 5影像质量控制 5.1 恒定放大倍数：全景≤1.3；头颅定位≤1.2，头颅片拍摄有激光线定位，病人拍片过程中有中文语音提示功能 5.2 具有自动消除颈椎干扰影像功能 6头颅侧位功能 6.1 头颅定位成像功能种类：5+1种（即头影测量正位（后前/前后位）、侧位片、Submento头顶位、Water’s位、Towne’s位、掌骨片（正畸治疗前确定发育年龄）） 7 数字化系统 ★7.1 传感器：纳米级碲化镉图层探测器，极大地减少了散射线的产生，保证图像质量，曝光参数及拍摄程序调节集成在操作电脑拍片软件内，且具备图形化定位提醒界面 ★7.2 曝光开关上有紧急按键开关，使操作人员能在紧急情况下停止设备运转，曝光过程中有背景音乐，能舒缓患者的紧张 8软件功能 8软件运行平台：软件可在WINDOWS XP/Win7，环境下运行，软件兼容二维及三维影像：可连接并采集同品牌CT、全景机、牙片机、口腔内窥镜影像，实现二维及三维影像统一管理 8.1 软件的基本三维处理：多平面重建，有标准的轴面、冠状面、矢状面视图，形成的三维影像有6种以上渲染方式可调，任意移动及旋转影像即时完成无需重新运算；有三维导航，结合旋转、缩放、透明化等功能 8.2 具备重建全景模块：在三维影像中可重建曲面断层全景影像，曲面断层的位置、数量、厚度及间距均可调，符合科学的解剖结构成像，并且无伪影干扰诊断 8.3 具备序列纵断面重建：可任意选取纵断面的位置及数量，形成连续的纵断面影像，位置、数量、厚度及间距均可调 8.4 具备种植计划模块 同品牌种植计划模块，无须调用第三方软件，实时诊断分析 提供种植体三维放置和神经管描绘工具，种植体库包含许多制造商的逼真种植体模型，极其有助于治疗计划，描绘工具可以清楚地标识下颌神经管。 8.5 影像处理工具：二维影像编辑工具：图像移动、翻转、放大、对比度调节、亮度调节、画图标注；测量工具：距离、角度、骨密度测量、计算；三维影像显示： CT值调节、剖面影像 8.6 具有影像数据输出功能： DICOM文件输出 打印编辑器，可任意排版并打印 全功能浏览器输出功能，可在任意电脑浏览三维影像 直接刻录CD光盘，无需调用其他程序 9 工作站要求 9.1 处理器：英特尔酷睿处理器 3.4GHZ 9.2 内存≥8G 内存 9.3 硬盘≥1000GB 9.4 显卡≥2GB显存 9.5 网卡：以太网1000Mbps 9.6 操作系统：Windows系统 9.7 显示器：21.5” LCD | 1 | 台 |  |
| 5 | 连体式牙科综合治疗机 | 条款要求（基本配置） 1 直流静音电动椅（安全保护）1套 2 国际知名品牌直流电机2支 3 水、气、电总开关装置1套 4★ 压铸铝靠背（牢固且可轻松拆卸背垫）1套 5 可折叠、齿轮式调节头枕1套 6★ 实用的超低（最低可降至380mm）带3组9个记忆椅位1套 7 双扶手设计（右侧扶手可随意轻松翻转）左右各1套 8★ 进口灯臂和LED冷光灯（可无极调光）1套 9★ 纸杯架、纸巾盒及搁物盘于一体1套 10★ 可旋转的陶瓷盂盆（且可以随时拆下来清洗）1套 11★ 落地式机箱1套 12★ 直流防干烧加热器1套 13★ 冲盂﹑漱口及其它电磁阀采用知名品牌 14★ 辅控采用镶嵌式触摸控制系统1套 15★ 强、弱吸延时关闭系统1套 16★ 手机设防回吸装置及手机水管路消毒1套 17★ 机器内所有水、气受压管都为进口管，避免由于易老化造成的漏水、气现象 18 护士椅1张 19 豪华医生椅1张 (基本参数) 1 牙椅负载≥135kg 2 电源：220V±10％ 50Hz 3 机器内部所采用电器件电压≤24V 4★ 牙科椅(座垫中心)：380 mm～720 mm 5 靠背转角：0°～70° 6 器械横臂转角：100° 7 平衡弹簧臂转角：200°，上下移动范围：400 mm 8 旋转痰盂旋转角度：90° 9 灯臂转角：300°，上下移动范围：500 mm 10 气源：无油；气压 >0.55MPa的气压条件下，流量>50L／min 11 水源：硬度<25度；在0.2～0.4MPa水压条件下，流量 >10L／min 12 操作环境：温度 5℃～35℃，相对湿度 30%～75%；压力高度≤3000m | 4 | 台 |  |
| 6 | 内镜清洗工作站 | - 主体：台面、清洗槽、功能背板、干燥台； 材质要求：采用进口高分子复合材料（ABS+亚克力PMMA）整体热合吸塑成型，板材厚度≥5MM，区别于普通YKL（AKL）塑料、玻璃钢或大理石等材料。无锋角，无接缝，细菌附着率低、抗菌抗渗透性优异，表面光亮平滑、耐磨、耐酸碱、易清洗，损伤后容易修复、寿命长，不变色不变脆，对人体无毒性。 - 清洗槽形状要求：清洗槽采用“前后高中间低”的大圆弧防泛水设计，槽面向内侧倾斜3度，后端向内侧倾斜3度，防止台面积水，且不倒流到柜门或室内楼地面，污损柜门及楼地面或造成医务人员的意外滑倒，并且前端设计有半径≥100MM的大圆弧，有效的支撑操作人员的腰腹，降低操作人员的劳动强度。清洗槽内侧底部设计有“米”字型凸起，有效地减少内镜与槽体的接触面积，提高清洗浸泡的效果。 - 干燥台形状要求：干燥台采用内凹式平台圆弧设计，干燥平台台面设计有圆形凸起，干燥平台台面低于前端，并且在干燥台前端设计有半径≥100MM的大圆弧，在有效的防止内镜和其它正在干燥的附件等意外滑落的同时，为操作人员提供腰腹的支撑，降低操作人员的劳动强度。 - 功能背板形状要求：背板采用与清洗槽相同的材质，非碳钢或不锈钢烤漆材质，整体一次成型，无任何接缝，抗压强度高，抗氧化，耐强酸强碱；表面光滑，易清洗；耐磨损，寿命长，损伤后极易修复，对人体无毒性等；所有倒角为大圆弧保证无卫生死角，背板采用倾斜式平面，倾斜角度≤10度，符合人体视觉角度，降低操作人员的视觉强度。 背板规格高度：离地高度≤1.6m； - 浸泡槽盖材质要求：采用透明亚克力板材一次成型，并配有手柄，板材厚度≥4mm，防止变形、破裂。可以清晰看到浸泡清洗的状况，预防消毒液气体的外泄。 6、清洗槽干燥台规格尺寸： 双方槽：长1000mm×宽750mm， 内径长450mm×宽450mm×深200mm； 干燥台规格尺寸要求：长1000mm×宽750mm； 7、柜体： （1）柜体形状要求：采用分段式柜体，在便于搬迁的同时可以充分保证操作人员操作过程中的舒适度，减少对操作人员腰腹的疲劳和损伤，柜体底部离地高度≥150mm。 （2）支架材质要求：选用全优质不锈钢材质，厚度1.2mm，高800mm，符合人性化设计 （3）柜门材质要求：采用彩色钢化玻璃，具有环保、防火、防潮、防划伤、耐腐蚀、易清洁不变形等特点，柜门采用上挡板和下柜门分体设计，更美观，非整体柜门设计；柜门铰链采用进口阻尼铰链，实现柜门自动闭合到位。 （4）柜体底板材质要求：柜体底板采用PVC塑钢板材质，非复合板及碳钢烤漆板，杜绝出现膨胀或生锈的情况。 8、供水系统： （1）水质处理器要求：安装于设备总水源处，过滤水源中的杂质、水锈等异物，提供用水质量；外罩采用不锈钢材料，具备排污功能，打开泄水球阀即可方便强有力的冲洗杂质；无需更换滤芯。 （2）不锈钢水龙头、国内知名厂家的全优质SUS304不锈钢材质水龙头，选用国际知名品牌陶瓷阀芯和出水嘴的起泡器过滤件，360度旋转式设计，有冷热水接口，冷热水开关独立控制，方便灵活，流量≥0.2L/s，多层防腐防锈处理，镀层按GB/T 10125经过24h酸性盐雾试验后，达到GB/T06461-1986标准中10级的要求，可承受强酸强碱环境的使用；全304#优质高压编织供水软管及管件 （3）ABS塑料落水器ABS塑料落水器, 独立开模制作的全优质ABS复合材料落水器，密封圈采用进口橡胶，使用寿命更长。 9、排水系统：排水管路要求：所有排水管采用优质PVC-U排水管材和管件，符合GB/T 8804.2-2003要求，具有耐热、耐压、保温节能、使用寿命长等优点，产品特点：无毒、无锈蚀、永不结垢、不滋生细菌、流速快、成本造价高；采用同质化学连接技术，管材、管件完全熔为一体，真正杜绝跑、冒、滴、漏，管材和管件高柔韧度，不怕严寒气温，可接受很大的膨。外形美观，工艺精致，可回收性：在生产、施工、使用过程中对环境无任何污染，是绿色环保产品。 10、自动/手动双控水源控制：自动/手动双控水源的开关，不仅可以实现总水源的自动关闭，避免在无人看管使用时发生漏水现象，同时又可以实现在断电情况下手动打开总水源，保证工作站的正常使用；电压220V，流量2~3T/h，功率20W，工作压力：0~0.8MPa ； 11、供气系统：（1）采用医用低噪音无油空压机，有主动散热、自动排水功能，供气压力：max0.7MPa 供气量：120L/min 储气量：30L 噪音≦40dB 电压：220V 输出功率：750W，为内镜清洗工作提供持续纯净的压力空气；医用无油空气压缩机应与工作站主体为同一生产厂家，以便及时提供其相关售后保养服务。 （2）中心气体处理器: 无源型，分离空气中的油污，水分，提高干燥台上干燥气体的清洁度，具有自动调节气压和自动过滤水分的功能，并另外设有注气压力调节器（不高于0.02MPa）,可调范围0.15～0.6MPa,专为内镜腔道提供清洁而又安全的气压，不损伤昂贵的内镜。无耗材、免维护、免清洗。 （3）空气过滤器, 对工作站高压气枪及内镜管腔注气提供符合规范要求的洁净空气，防止交叉感染，空气过滤器过滤精度为0.2μm，可更换滤芯。 （4）供气管路要求：采用优质的专用知名品牌气动部件，承压强，寿命长，外径【7.9，8.1】mm，内径【5.4，5.65】mm，耐压≥15kg； 12、高压清洗喷枪高压水枪：（1）高压清洗喷枪材质及功能要求：枪体采用SUS304不锈钢，防止内腔腐蚀生锈，避免二次污染，配备八个螺旋式清洗喷嘴，清洗喷嘴与枪体之间可以任意更换，适合不同类型的内镜管道，对内镜管道及手术器械管壁进行彻底冲洗；耐受压力0-0.7MPa。 （2）高压气枪材质及功能要求：枪体采用SUS304不锈钢，防止内腔腐蚀生锈，避免二次污染，配备二个螺旋式清洗喷嘴，清洗喷嘴与枪体之间可以任意更换，适合不同类型的内镜管道，对内镜管道及手术器械管壁进行彻底冲洗；耐受压力0-0.7MPa。 13、手套盒纱布盒：铝制手套盒，可放置各种不同的手套 铝制纱布盒，可放置10cm×10cm纱布块不少于20块； 14、工作流程设计：初洗，酶洗，漂洗，末洗，干燥。四槽一台设计； | 1 | 台 |  |
| 7 | 胃肠镜清洗工作站 | - 主体台面：清洗槽、功能背板、干燥台； - 材质要求：采用进口高分子复合材料（ABS+亚克力PMMA）整体热合吸塑成型，板材厚度≥5MM，区别于普通YKL（AKL）塑料、玻璃钢或大理石等材料。无锋角，无接缝，细菌附着率低、抗菌抗渗透性优异，表面光亮平滑、耐磨、耐酸碱、易清洗，损伤后容易修复、寿命长，不变色不变脆，对人体无毒性。 - 清洗槽形状要求：清洗槽采用“前后高中间低”的大圆弧防泛水设计，槽面向内侧倾斜3度，后端向内侧倾斜3度，防止台面积水，且不倒流到柜门或室内楼地面，污损柜门及楼地面或造成医务人员的意外滑倒，并且前端设计有半径≥100MM的大圆弧，有效的支撑操作人员的腰腹，降低操作人员的劳动强度。清洗槽内侧底部设计有“米”字型凸起，有效地减少内镜与槽体的接触面积，提高清洗浸泡的效果。 - 干燥台形状要求：干燥台采用内凹式平台圆弧设计，干燥平台台面设计有圆形凸起，干燥平台台面低于前端，并且在干燥台前端设计有半径≥100MM的大圆弧，在有效的防止内镜和其它正在干燥的附件等意外滑落的同时，为操作人员提供腰腹的支撑，降低操作人员的劳动强度。 功能背板形状材质要求：背板采用与清洗槽相同的材质，非碳钢或不锈钢烤漆材质，整体一次成型，无任何接缝，抗压强度高，抗氧化，耐强酸强碱；表面光滑，易清洗；耐磨损，寿命长，损伤后极易修复，对人体无毒性等；所有倒角为大圆弧保证无卫生死角，背板采用倾斜式平面，倾斜角度≤10度，符合人体视觉角度，降低操作人员的视觉强度。 - 背板规格高度：离地高度≤1.6m； - 浸泡槽盖材质要求：采用透明亚克力板材一次成型，并配有手柄，板材厚度≥4mm，防止变形、破裂。可以清晰看到浸泡清洗的状况，预防消毒液气体的外泄。 - 清洗槽干燥台规格尺寸： 单方槽：长670mm×宽750mm 内径长550mm×宽450mm×深200mm 双方槽；长1330mm×宽750mm 内径长550mm×宽450mm×深200mm 转角槽：长750mm×宽750mm 内径长450mm×宽450mm×深200mm 干燥台规格尺寸要求：长1500mm×宽750mm - 柜体： （1）形状要求：采用分段式柜体，在便于搬迁的同时可以充分保证操作人员操作过程中的舒适度，减少对操作人员腰腹的疲劳和损伤，柜体底部离地高度≥150mm （2）支架材质要求：选用全优质不锈钢材质，厚度1.2mm，高800mm，（3）底板采用PVC板，使用寿命更长，耐潮湿，不变形 （4）柜门：采用彩色钢化玻璃，具有环保、防火、防潮、防划伤、耐腐蚀、易清洁不变形等特点。柜门采用上挡板和下柜门分体设计，更美观，柜门铰链采用进口阻尼铰链，实现柜门自动闭合到位 ； 9、水/汽一体化全自动灌注器： （1）全自动灌注主机要求：采用隐藏式后置设计，不占用操作空间，一键式操作，方便快捷；注水注气系统采用分离式设计，脉冲注水功能，并且在注水完成后自动实现注气的切换，简化了操作流程，系统采用“一次性”注水，避免了交叉感染的危险；电压12V，压力0.2～0.3MPa，循环水量1.7L/min，注气压力小于0.16MPa。 （2）控制器要求：采用液晶中文显示屏，各流程功能均有微电脑控制，隐藏式设计，工作面板作用PVC面膜，采用触摸控制按键，非按键膜按键，按键处显示蓝色彩光，控制每槽实际操作流程，均按照屏幕提示进行清洗，并具备对多条内镜分别定时、倒计时功能 ； 10、酶液/消毒液全自动循环灌注器： （1）全自动循环灌注主机要求：采用隐藏式后置设计，不占用操作空间，一键式操作，方便快捷；注液注气系统采用分离式设计，脉冲注液功能，并且在注液完成后自动实现注气的切换，简化了操作流程，系统采用循环注液，避免了交叉感染的危险；电压12V，压力0.2～0.3MPa，循环水量1.7L/min，注气压力小于0.16MPa （2）控制器要求：采用液晶中文显示屏，各流程功能均有微电脑控制隐藏式设计，工作面板作用PVC面膜，采用触摸控制按键，非按键膜按键，按键处显示蓝色彩光，控制每槽实际操作流程，均按照屏幕提示进行清洗，并具备对多条内镜分别定时、倒计时功能 （3）酶液/消毒液倒计时装置要求：独立记录灌注剩余时间，时间显示1秒-99分钟。 11、快速接头材质及功能：整套快速接头采用进口，快速接头的底座与插头部分全部采用耐酸碱的高分子塑料，可以有效的防止酸碱腐蚀，增强了耐磨性，快速插头部分采用双手指按式（双手指按紧向后取出，向前接上）底座设计位置位于洗消槽后方，操作更加方便、自如、快捷，只需单手操作就可完成； 12、供水系统： （1）水质处理器：安装于设备总水源处，过滤水源中的杂质、水锈等异物，提高用水质量；外罩采用不锈钢材料，具备排污功能，打开泄水球阀即可方便强有力的冲洗杂质；无需更换滤芯 （2）水质过滤器：对工作站末洗槽内镜的灌流和冲洗提供符合规范要求的过滤水，防止交叉感染，过滤型水处理器为0.2μm分级高精度超微过滤流量：0.3T/h，可更换滤芯 （3）不锈钢水龙头: 国内知名厂家的全优质SUS304不锈钢材质水龙头，选用国际知名品牌陶瓷阀芯和出水嘴的起泡器过滤件，360度旋转式设计，有冷热水接口，冷热水开关独立控制，方便灵活，流量≥0.2L/s，多层防腐防锈处理，镀层按GB/T 10125经过24h酸性盐雾试验后，达到GB/T06461-1986标准中10级的要求，可承受强酸强碱环境的使用；全304#优质高压编织供水软管及管件。 （4）ABS塑料落水器: 独立开模制作的全优质ABS复合材料落水器，密封圈采用进口橡胶，使用寿命更长； 13、水源控制：自动/手动双控水源的开关，不仅可以实现总水源的自动关闭，避免在无人看管使用时发生漏水现象，同时又可以实现在断电情况下手动打开总水源，保证工作站的正常使用；电压220V，流量2~3T/h，功率20W，工作压力：0~0.8MPa ； 14、所有排水管采用优质PVC-U排水管材和管件，符合GB/T 8804.2-2003要求，具有耐热、耐压、保温节能、使用寿命长等优点； 15、供气系统： （1）医用无油空气压缩机:要求采用医用低噪音无油空压机，有主动散热、自动排水功能，供气压力：max0.7MPa 供气量：120L/min 储气量：30L 噪音≦50dB 电压：220V 输出功率：750W，为内镜清洗工作提供持续纯净的压力空气；医用无油空气压缩机应与工作站主体为同一生产厂家，以便及时提供其相关售后保养服务。 （2）中心气体处理器要求: 无源型，分离空气中的油污，水分，提高干燥台上干燥气体的清洁度，具有自动调节气压和自动过滤水分的功能，并另外设有注气压力调节器（不高于0.02MPa）,可调范围0.15～0.6MPa,专为内镜腔道提供清洁而又安全的气压，不损伤昂贵的内镜。无耗材、免维护、免清洗空气过滤器: 对工作站高压气枪及内镜管腔注气提供符合规范要求的洁净空气，防止交叉感染，空气过滤器过滤精度为0.2μm，可更换滤芯。 （3）供气管路要求：采用优质的专用知名品牌气动部件，承压强，寿命长，外径【7.9，8.1】mm，内径【5.4，5.65】mm，耐压≥15kg。 16、高压清洗喷枪： （1）高压水枪材质及功能要求：枪体采用SUS304不锈钢，防止内腔腐蚀生锈，避免二次污染，配备八个螺旋式清洗喷嘴，清洗喷嘴与枪体之间可以任意更换，适合不同类型的内镜管道，对内镜管道及手术器械管壁进行彻底冲洗；耐受压力0-0.7MPa。 （2）高压气枪材质及功能要求：枪体采用SUS304不锈钢，防止内腔腐蚀生锈，避免二次污染，配备二个螺旋式清洗喷嘴，清洗喷嘴与枪体之间可以任意更换，适合不同类型的内镜管道，对内镜管道及手术器械管壁进行彻底冲洗；耐受压力0-0.7MPa。 17、管道自身消毒功能：使用一次性消毒剂对终末漂洗槽包括0.2μm过滤滤芯在内的内部管道定期消毒，保障内镜清洗用水水质符合规范中菌落数≤10cuf/100mL的要求，保障内镜洗消效果； 18、消毒液隐藏功能：容量：30000±50ml，动态管理消毒液，防止戊二醛等消毒液的有毒气体挥发，每日清洗消毒结束后，将消毒液放入位于柜体内的密闭桶中，次日清洗时只需按动开关即可将消毒液吸入消毒槽中，过期的消毒液可自动排入排污管道； 19、手套盒纱布盒：铝制手套盒，可放置各种不同的手套铝制纱布盒，可放置10cm×10cm纱布块不少于20块； 20、工作流程设计：初洗，酶洗，漂洗，消毒，末洗，干燥，五槽一台设计； | 2 | 套 |  |
| 商务要求 |  |  |  |  |  |
| 售后技术服务要求; 1、按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，免费保修期最短不得少于 1 年，保修期自产品验收合格之日开始计算。保修期内，投标人应免费提供零件及服务，并应及时有效；保修期满后，零件收取成本费。在使用过程中若产品发生质量问题或故障，在接到采购人通知后 24 个小时内响应，48 小时内到达现场处理，一般故障处理时限不超过 24 小时修复，重大故障处理时限不超过 72 小时修复。 2、免费送货上门、免费安装调试合格、免费提供现场技术培训（保证医务操作人员 熟练掌握）设备的软硬件操作）。. 付款 方式; 安装验收合格后一个月内付款40%，扣留3%质保金后余款一年之内付清。. 交付使用时间及地点; 1、签订合同日期：自成交通知书发出之日起10个工作日内。 交付使用期要求：自签订合同之日起30个日历天内安装好并交付使用。 2、交货地点：采购人指定地点。 3、交货方式：现场交货。. 其他要求; 1、本项目投标报价应包括本次招标范围内货物货款、货物标准附件、备品备件、专用工具、包 装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。 2、本项目政府采购预算金额为人民币 470.7万元，超出采购预算投标无效。为了避免价格的恶性竞争，保证整体项目的质量和确保服务质量，评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，应当要求投标人提供针对其投标报价做出书面说明（企业成本分析）和相关证明材料，并提供至少 1 个类似业绩的费用成本组成明细（并提供该合同复印件），投标供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，视作该投标人以低于企业成本报价恶意投标，其投标作无效投标处理。 3、中标人在交货时须提供由行政主管部门核准的资格文件、注册产品标准、产品白皮书等资料 材料，以便核实相关资质和技术参数，如无以上材料或投标文件技术规格偏离表中承诺的参数与该文件不一致，采购人不予以验收。 4、验收时，采购方邀请的行业专家（采购方如有需要邀请的）共同进行验收，采购方有权委托有资质的质检部门对货物进行检验，检验的费用及验收专家费由中标人承担；对不符合要求的产品，采购方有权拒绝验收，由此产生的一切后果，均由中标人承担。由此造成的不能按时、按质、按量完成项目要求的，将按照政府采购相关法规、招标文件规定及投标文件承诺的事项进行处罚。 备注：本采购需求标注“★”号的参数为实质性条款，必须满足或者优于，否则投标无效. |

- 第四章  合同条款及格式

《广西壮族自治区政府采购合同》

合同编号：

招标单位（甲方）：

供 应 商（乙方）：   （中标单位名称 ）

根据《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照评标公开招标文件规定条款和成交供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1、供货一览表

| 项号 | 货物名称 | 招标单位 名 称 | 单位 | 数 量 ① | 型号规格、性能及技术指标 | 单价 (元) ② | 单项合价 （元） ③=①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价（人民币大写）： （￥ 元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货期： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货地点： |  |  |  |  |  |  |  |  |

2、合同合计金额包括货物价款、检验、包装、运输、税金、售后服务等全部费用。如招标文件对其另有规定的，从其规定。

第二条　质量保证

1、乙方所提供的货物质量、规格等必须与招标文件要求和招标文件承诺相一致。

2、乙方所提供的货物必须是符合采购要求的合格产品，且在正常贮存条件下，其各项指标均达到质量要求。

第三条　权力保证

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或其他权利。

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1、乙方应在货物发运前对其进行满足于运输距离、防潮、防震和防破损装卸要求的包装，以保证货物安全运输到达甲方指定地点。

2、货物的运输方式：由供应商自行决定。

第五条　交付和验收

1、交货时间： 自签订合同之日起30个日历天内安装好并交付使用； 地点： 按招标单位指定地点；交货方式：招标人指定的地点交货，投标人报价时需自己综合考虑运距问题。

2、乙方提供不符合招标文件和本合同规定货物的，甲方有权拒绝接受。

3、甲方应当在到货后5个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。

第六条  售后服务、质保期

1、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及投标文件承诺，为甲方提供售后服务。

2、货物质保期；按货物需求一览表要求。

3、乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项：按货物需求一览表要求。

第七条　付款方式和质量保质期

1、付款方式：安装验收合格后一个月内付款40%，扣留3%质保金后余款一年之内付清。

2.质量保质期及行政处罚；

1、保质维修响应：上述的货物免费保修期最短不得少于 1 年，如投标文件“项目需求一览表”表中设备要求延期保修的必须按表中要求，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内，超过保修期的货物设备，终生维修，维修时只收零部件成本费。

2、在政府采购过程中，如招标人、供应商或招标代理机构存在违法行为，在政府采购管理部门调查期间、被行政处罚期间，政府采购管理部门可视情况对采购结果进行重新评价，并延期通知国库支付中心支付货款。

- 履约保证金

本项目无履约保证金。

第九条　合同的变更、终止与转让

1、本合同一经签订，未经甲乙双方协商一致，不得擅自变更、中止或终止。

2、乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十条　违约责任

1、乙方所提供的货物规格、技术标准、质量等不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 3%违约金并赔偿甲方经济损失。

2、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。

4、甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额3%，超过   天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3%滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额3%。

5、乙方未按本合同和招标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 3%向甲方支付违约金。

6、乙方提供的货物在质量保证期内，因货物本身的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。

7、其它违约行为按违约货款额3%收取违约金并赔偿经济损失。

第十一条  合同争议解决

1、因货物质量问题发生争议的，应邀请有关质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十二条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十三条  质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的质量、标准要求向甲方提供合格货物。

根据实际情况，对达不到以上要求者，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、

货款利息及银行手续费等）。

3. 在合理的质量保质期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

第十四条、验收

1、本项目由凤山县人民医院根据采购项目建设进度，提前五个工作日将调运计划通知供货商，供货商必须按时、按质、按量将货物调运到招标人指定地点，中标单位第一次提供产品抽样检测的产品基数必须达到总采购量40% 以上，其余产品再根据后续情况随机抽检。

2、检验的内容包括：货物品牌（型号规格）、数量、单价、外观质量及产品包装完整性，是否与招标人的招标文件及供应商的投标文件承诺使用的货物品牌（型号规格）、数量、单价一致。如发现有不符合之处时需提前告知招标人，并在不影响交货期前提下换取同等级别其它品牌的产品，经招标人确认后方可实施。招标人应提前3天将检验的日期通知供应商，如检验时，供应商人员未按时赶赴现场，招标人有权自行检验，检验结果和记录对双方同样有效，并可作为招标人向供应商提出索赔的有效证据。

3、所采购的货物必须符合标准技术规范要求。

甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的规格、质量要求和国家有关质量标准进行现场验收，货物符合要求的，给予签收，验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

第十五条、货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 货物质量检验证明书以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十六条、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十七条、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

第十八条、合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十九条　签订本合同依据

1、政府采购招标文件；

2、乙方提供的采购招标（或应答）文件；

3、投标承诺书；

4、中标或成交通知书；

5、另行签订补充协议；

第二十条　本合同一式陆份，具有同等法律效力，甲乙双方各二份，采购办、招标代理机构各一份。

| 甲方 凤山县人民医院（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |  |
| --- | --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |  |
| 法定代表人： | 法定代表人： |  |
| 委托代理人： | 委托代理人 |  |
| 电话： | 电话： |  |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |  |
| 开户银行： | 开户银行： |  |
| 账号： | 账号： |  |
| 邮政编码： | 邮政编码： |  |

- 第五章  投标文件格式

投  标  文  件

项目名称：

项目编号：

（正本/副本）

投标人：                                     （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                   （签字）

年         月         日

目   录

一、投标函；

二、投标保证金缴纳证明；

三、投标报价汇总表；

四、技术规格偏离表；

五、售后服务承诺书；

六、投标人资格证明文件；

七、货物合格证明文件；

八、投标人认为有必要提供的其他有关材料。

一、投标函（格式）

致：（招标代理机构名称）

我方已仔细阅读了贵方组织的   （项目名称）       项目（项目编号：        ）的招标文件的全部内容，现正式递交下述文件参加贵方组织的本次政府采购活动：

投标文件正本壹份，副本肆份（包含按投标人须知第10.1项要求提交的全部文件）。

据此函，签字人兹宣布：

1、我方愿意以（大写）人民币                    （￥          )的投标总报价，交货期：            ，提供本项目招标文件第三章“货物需求一览表”中的采购内容。

2、我方同意自本项目招标文件“投标人须知”第15.1项规定的投标截止时间（开标时间）起遵循本投标函，并承诺在“投标人须知”第12.1项规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3、我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

4、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 法律、行政法规规定的其他条件。

5、如本项目采购内容涉及须符合国家强制规定的，我方承诺我方本次投标（包括资格条件和所投产品）均符合国家有关强制规定。

6、如我方中标，我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内，根据招标文件、我方的投标文件及有关澄清承诺书的要求按第四章“合同条款及格式”与招标人订立书面合同，并按照合同约定承担完成合同的责任和义务。

7、我方已详细审核招标文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

8、如我方有本项目招标文件第二章“投标人须知”第13.7项所述的情形之一的，贵方有权不予退回我方交纳的投标保证金。

9、我方同意应贵方要求提供与本投标有关的任何数据或资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

10、我方完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标人为中标人。

11、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的规定，即供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

- 提供虚假材料谋取中标、成交的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

- 与招标人、其他供应商或者招标代理机构恶意串通的；

- 向招标人、招标代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

- 在招标采购过程中与招标人进行协商评标的；

（6）  拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

11、我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：

。

- 以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人：                                         （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字或盖章）

地址：

电话：

传真：

邮政编码：

开户名称：

开户银行：

银行账号：

年    月    日

二、投标保证金缴纳证明材料

注：提交复印件，原件核查。

- 投标报价汇总表（格式）

项目名称：

项目编号：

| 项号 | 货物名称 | 品牌、产地、国别 | 单位 | 数 量 ① | 型号规格、性能及技术指标 | 单价 (元) ② | 单项合价 （元） ③=①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价（人民币大写）： （￥ 元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货期： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货地点： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价为招标人指定地点的现场交货价，包括含货物设计、制造、包装、运输装卸、保险及验收合格之前保管、专用工具、伴随服务、技术、人员培训发生的所有包含二、三次运输费及上下车费、存放费、保管费、发放费、保险费、税费的总和等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人(盖单位公章)

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）

日期

- 技术规格偏离表（格式）

请按所投标产品的实际品牌型号及其技术参数性能（配置），逐条对应招标文件《货物需求一览表》中的要求认真填写本表（本表填写时应针对招标文件《货物需求一览表》中货物技术参数进行对照填写，如低于招标要求时写负偏离，如与招标要求完全一致时写无偏离，如高于招标要求时写正偏离。

| 项号 | 货物名称或技术条款 | 招标需求 | 投标规格 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：

投标说明：

1、当本表由多页构成时，应每页均要求签字、盖公章，无签字盖公章的投标无效。

五、商务条款要求响应表

项目名称：

项目编号：

| 项号 | 招标公开招标文件货物需求一览表其它要求内容 | 是否响应 | 投标供应商的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |
| N |  |  |  |

投标人（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：

投标说明：

1、当本表由多页构成时，应每页均要求签字、盖公章，无签字盖公章的投标无效。

六、售后服务承诺书

(由投标人按本项目招标文件第三章“货物需求一览表”中的要求自行填写。)

投标人（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：

投标说明：

1、当本表由多页构成时，应每页均要求签字、盖公章，无签字盖公章的投标无效。

七、投标人资格证明文件

{按照第二章“投标人须知”第10.3.1条要求提供}

八、货物合格证明文件

{按本项目招标文件第三章“货物需求一览表”中的要求要求提供}

法定代表人身份证明

投 标 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年              月              日

经营期限：

姓    名：                          性     别：

年    龄：                          职     务：

系                                                 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                          （盖单位章）

年        月        日

附：法定代表人身份证复印件正反面。

法定代表人授权委托书（格式）

致：                       （招标代理机构名称）

本人    （姓名）    系     （投标人名称）     的法定代表人，现授权我单位在职正式员工    （姓名和职务）    为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改贵方组织的   （项目名称）     （项目编号：           ）项目的投标文件、签订合同和处理一切有关事宜，其法律后果由我方承担。

本授权书于    年    月    日签字生效，委托期限：    。

代理人无转委托权。

投标人（盖单位公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

法定代表人身份证号码：

委托代理人（签字或盖章）：

委托代理人身份证号码：

九、投标人认为有必要提供的其他有关材料。

（由投标人根据自己实际情况如实提交)

- 评标方法

一、评标依据及方式

1、评标依据：评标委员会以招标文件和投标文件为评标依据，对投标人的投标报价、技术、售后服务、信誉、业绩、获奖等方面内容按百分制打分。

2、评标方式：以封闭方式进行评标。

3、根据财库〔2012〕69 号文规定，采购人和采购代理机构、评标委员会成员要严格遵守政府采购相关法律制度，依法履行各自职责，公正、客观、审慎地组织和参与评审工作。

二、评标办法

（一）对进入详评的，采用综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至小数点后二位）

- 价 格 分 ……………………………………………………………………………………（满分30分）

（一）按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181 号）规定：

①投标人认定为小型、微型企业且所投产品均为小型、微型企业产品的（以投标文件提供的符合规定的有关证明材料为准），投标报价给予 6%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即投标人的评标报价=投标报价×（1-6%））；

②除上述情况外，评标报价=投标报价。

注：①小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

②评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标供应商的中标金额＝投标报价。

（二）根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）和《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141 号），监狱企业和符合条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（三）以进入评标的最低的评标报价为 30 分。

最低投标人评标报价金额

（四） 投 标 人 价 格 分 =                                 ×30 分

投标人评标报价金额

2、技 术 分……………………………………………………………………………………（满分40分）

评委根据招标文件要求，对通过资格性和符合性审查进入详评的各投标人投标文件的“项目要求及技术需求”响应情况进行独立评审，并按如下计分方式确定得分：

①基本分：满足招标文件全部实质性要求的得基本分 35 分。

②正偏离加分：如非★号技术参数发生实质性正偏离的，每有一项加 1 分，最多加 5分。

③负偏离扣分：如非★号技术参数发生实质性负偏离的，每有一项扣 1 分，最多扣5分。

3、售后服务分   …………………………………………………………… …………（满分30分）

（1） 售后服务分。根据投标文件中售后服务内容的完整性、可行性，到达故障现场时间、故障出现解决方案、定期维护、免费技术培训方案、免费保修期（免费软件升级期）外维修方案、本地化售后服务措施、其他优惠措施、安装要求及方案等集体讨论后综合评定其档次并在相应等级内独立打分。

一档（8分）：综合评定较差的：售后服务方案较差，售后服务体系较差，售后服务力量较薄弱，培训方案简单，培训方式单一；

二档（14分）：综合评定一般的 ：售后服务方案简单，售后服务体系一般，售后服务力量薄弱，培训方案简单，培训方式单一；

三档（20分）：综合评定良好的：售后服务方案详细具体，售后服务体系完善，售后服务力量较强，培训方案具体详细，培训方式多样；

四档（26分）：综合评定优秀的：售后服务方案非常详细具体，售后服务体系健全完善，售后服务力量很强，培训方案非常具体详细，具有现场培训及厂家培训等多种培训措施。

（2）承诺延长质保期（满分4分）

以第三章项目需求中的质保期要求为基准，投标人只满足招标文件质保期要求的不得分，制造商原厂质保期每延长六个月得2分（以制造商售后服务承诺原件为准），满分4分；

4、  综合得分＝1+2+3

三、推荐及确定中标候选供应商原则

（1）、评标委员会根据综合得分由高到低排列次序，若得分相同时，按评标报价由低到高顺序排列；得分相同且评标报价也相同的由评标委员会按照抽签的方式决定排列次序（在进口产品投标报价相同的情况下，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品）。

（2）、评标委员会可推荐前三名为中标候选人，采购人应当确定评标委员会推荐排名第一的中标候选人为中标供应商。

（3）、排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，或因失信行为被取消中标候选人资格的，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标供应商，并依此类推。