广西振弘建设管理有限公司

公开招标文件

项目名称：医疗设备采购项目

项目编号：HCZC2020-G1-230051-GXZH

招 标 单 位：凤山县人民医院

招标代理机构：广西振弘建设管理有限公司

二〇二〇年九月

目  录

第一章  招标公告	1

第二章  投标人须知	4

第三章  货物需求一览表	19

第四章  合同条款及格式	49

第五章  投标文件格式	54

第六章 评标方法	69

- 第一章  招标公告

广西振弘建设管理有限公司关于医疗设备采购项目

（项目编号：HCZC2020-G1-230051-GXZH ）公开招标公告

项目概况

医疗设备采购项目招标项目的潜在投标人应在河池市公共资源交易中心网站（http://www.hcjyxxw.com/gxhczbw/）及政采云一站式政府采购云服务平台（https://www.zcygov.cn/）获取招标文件，并于2020年9月28日10时30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：HCZC2020-G1-230051-GXZH

项目名称：医疗设备采购项目

预算金额（最高限价）：陆佰伍拾贰万贰仟元整（¥6522000.00）

采购需求：医疗设备采购一批，详见招标文件。

合同履行期限：自签订合同之日起30个日历天内安装好并交付使用。

本项目不接受联合体投标。

- 申请人的资格要求：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011

〕181号）；《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）；《财政部 民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.本项目的特定资格要求:

（1）国内注册（指按国家有关规定要求注册的）依法提供或经营范围达到本次采购货物要求，并具备法人资格的供应商，并具有相应有效的《医疗器械经营许可证》或医疗器械经营备案凭证或《医疗器械生产许可证》的供应商资格；

（2）对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www、.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

（3）本项目不接受联合体投标。

三、获取招标文件

时间：自2020年9月8日起至投标截标时间止；

地点：河池市公共资源交易中心网站（http://www.hcjyxxw.com/gxhczbw/）及政采云一站式政府采购云服务平台；

方式：网上下载。河池市公共资源交易中心网站（http://www.hcjyxxw.com/gxhczbw/）及政采云一站式政府采购云服务平台（https://www.zcygov.cn/）下载采购文件，逾期无效。（注：河池市公共资源交易中心电子交易平台和政府采购云平台均要获取文件，获取文件时间相同）；

售价：免费。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2020年9月28日10时30分（北京时间）

地点：河池市公共资源交易中心开标厅（河池市金城江区城东新区肯旺桥西侧北面市工人文化宫办公大楼五楼，具体开标室详见当天电子显示屏）。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、网上查询地址：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn）、河池市公共资源交易中心网http://www.hcjyxxw.com/gxhczbw/发布。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名 称：凤山县人民医院

地址：凤山县凤阳路63号

联系方式：龙超专  0778-6816485

2、采购代理机构信息

名 称：广西振弘建设管理有限公司

地 址：河池市金城江区城西大道西城铭苑一栋一单元401室

联系方式：兰晴  0778-2302888

3、项目联系方式

项目联系人：兰晴

电      话：0778-2302888

4、监督部门：凤山县政府采购办公室          电话：0778-6819211

5、交易服务单位信息

名称：河池市公共资源交易中心

地址：河池市金城江区城东新区肯旺桥西侧北面市工人文化宫办公大楼五楼

联系方式：0778-2302718

广西振弘建设管理有限公司

2020年9月8日

- 第二章  投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 详细内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 招标单位 | 招标单位名称：凤山县人民医院 |
| 1.2 | 招标代理机构 | 招标代理机构名称：广西振弘建设管理有限公司 地址：河池市城西大道西城铭苑一栋一单元四楼401室 联系人：兰晴 联系电话：0778-2302888 |
| 1.3 | 项目名称 | 医疗设备采购项目 |
| 1.4 | 项目编号 | HCZC2020-G1-230051-GXZH |
| 1.5 | 政府采购预算价 | 采购预算价（人民币）：陆佰伍拾贰万贰仟元整（¥6522000.00）； 凡超出政府采购预算价的投标报价均为无效投标。 |
| 1.6 | 签合同及交货期 | 签订合同日期：自成交通知书发出之日起15日内。 交付使用期要求：自签订合同之日起30个日历天内安装好并交付使用。 |
| 1.7 | 获取招标文件的时间、地点、方式及招标文件售价 | 本项目采用网上报名方式，自2020年9月8日起至投标截标时间止登录河池市公共资源交易中心网站（http://www.hcjyxxw.com/gxhczbw/）及政采云一站式政府采购云服务平台（https://www.zcygov.cn/），在河池市公共资源交易中心电子交易平台和政府采购云平台系统登录或注册，并在系统下载招标文件，逾期下载无效。（注：河池市公共资源交易中心电子交易平台和政府采购云平台均要报名，政采云下载获取文件即为报名，报名时间相同）； |
| 3.2 | 合格投标人的资格要求 | 1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）；《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）；《财政部 民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。 3.本项目的特定资格要求: （1）国内注册（指按国家有关规定要求注册的）依法提供或经营范围达到本次采购货物要求，并具备法人资格的供应商，并具有相应有效的《医疗器械经营许可证》或医疗器械经营备案凭证或《医疗器械生产许可证》的供应商资格； （2）对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www、.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。 （3）本项目不接受联合体投标。 |
| 3.7 | 是否接受联合体投标 | 不接受联合体投标 |
| 4.1 | 招标文件质疑提交的截止时间 | 采购文件公告期限届满之日起7个工作日 |
|  | 质疑提交地点、电话 | 广西振弘建设管理有限公司河池分公司（河池市城西大道西城铭苑一栋一单元四楼401室）；联系电话：0778-2302888； |
| 7.1 | 投标人要求澄清的截止时间 | 投标截止日起15天前 |
| 8.7 | 投标文件份数 | 正本壹份，副本肆份。 |
| 11.4 | 招标代理服务费 | 本项目招标代理服务费按桂价费字【2003】7号文件规定“货物类”标准和桂价费〔2011〕55号文的规定标准执行（上述费用中不含评标委员会评审劳务费）。中标供应商在领取中标通知书前向招标代理单位一次性支付招标代理服务费及评标委员会评审劳务费。 |
| 12.1 | 投标有效期 | 自投标截止时间起60天。 |
| 13.1 | 投标保证金 | 投标保证金： 投标保证金（人民币）：陆万陆仟元整（¥66000.00）； 账号名称：河池市公共资源交易中心 银行账号:20401333455003029 开户行:河池市区农村信用合作联社兴业信用社 投标人应于投标截止时间的前从投标人的基本账户转账或电汇等非现金形式交至指定账户。 【备注：1.请在银行底单注明“项目名称或项目编号+标段投标保证金”；2.在投标截止时间前于开标现场查验投标保证金交纳凭证原件。】咨询电话0778-2302718。 |
| 13.3 | 投标保证金缴纳证明材料 | 投标人在递交投标文件的同时需提交投标保证金缴纳证明材料一份（原件或复印件，银行转账、电汇凭证等），应加盖单位公章及投标人的法定代表人或其委托代理人签字。 |
| 13.4 | 未中标供应商投标保证金的退付 | 由未中标供应商（或招标代理机构）在中标结果公布后持投标保证金退付申请书及投标保证金缴纳证明材料原件到河池市公共资源交易中心开标厅财务室办理退付手续，河池市公共资源交易中心开标厅将在收到完整且合格的退付申请资料后五个工作日内以转账或电汇方式无息退还至投标人帐户。 |
| 15.1 | 投标截止时间 （开标时间） | 2020年9月28日10时30分 |
| 15.2 | 递交投标文件地点 | 河池市公共资源交易中心开标厅（地址：河池市金城江区城东新区肯旺桥西侧北面市工人文化宫办公大楼五楼）。 |
| 16.1 | 开标地点 | 与递交投标文件地点相同 |
| 17.3 | 评标方法 | 综合评分法 |
| 23.1 | 中标通知书的发放 | 广西振弘建设管理有限公司在评标报告出来后按相关规定在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn）、河池市公共资源交易中心网http://www.hcjyxxw.com/gxhczbw/发布中标公告，公示期满无异议的，由广西振弘建设管理有限公司向中标供应商发出中标通知书。 |
| / | 付款方式及质量保质期 | 付款方式：安装验收合格后一个月内付款40%，扣留3%质保金后余款一年之内付清。质量保质期：不少于1年。 |

- 一、总  则

1. 项目概况

1.1  招标人：见投标人须知前附表。

1.2  招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.3  项目名称：见投标人须知前附表。

1.4  项目编号：见投标人须知前附表。

1.5  采购预算：见投标人须知前附表。

1.6  资金来源：自筹资金。

1.7  采购内容：医疗设备一批；具体内容详见《货物需求一览表》。

1.8  获取招标文件的时间、地点、方式及招标文件售价：见投标人须知前附表。

2. 政府采购信息发布媒体

2.1  与本项目相关的政府采购业务信息（包括公开招标公告、中标公告及其更正事项等）将在以下媒体上发布：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn）、河池市公共资源交易中心网http://www.hcjyxxw.com/gxhczbw/。

3. 投标人资格要求：

3.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

3.2落实政府采购政策需满足的资格要求：《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011

〕181号）；《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）；《财政部 民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.3本项目的特定资格要求:

（1）国内注册（指按国家有关规定要求注册的）依法提供或经营范围达到本次采购货物要求，并具备法人资格的供应商，并具有相应有效的《医疗器械经营许可证》或医疗器械经营备案凭证或《医疗器械生产许可证》的供应商资格；

（2）对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www、.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

（3）本项目不接受联合体投标。

4. 质疑

4.1  投标人认为公开招标文件使自己的权益受到损害的，应当在公开招标文件发售之日起七个工作日内以书面形式向招标人委托的招标代理机构质疑；质疑提交截止时间后，招标代理机构不再受理对公开招标文件的质疑。投标人认为招标过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标人委托的招标代理机构质疑。

4.2  供应商质疑实行实名制，其质疑应当有具体的质疑事项及事实根据，不得进行虚假、恶意质疑。

4.3  供应商质疑时，应当提交质疑书原件，质疑书应当包括下列主要内容：

（1）质疑供应商和被质疑的招标人或招标人委托的招标代理机构名称、地址、电话、邮编等；

（2）质疑项目的名称、项目编号；

（3）权益受到损害的事实和理由；

（4）相关证明材料；

（5）提起质疑的日期。

质疑书应当署名。质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法定代表人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字盖章并加盖公章。

4.4  质疑供应商可以委托代理人办理质疑事务。代理人办理质疑事务时，除提交质疑书外，还应当提交质疑供应商的授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。

4.5  质疑供应商提起质疑应当符合下列条件：

（1）质疑供应商是参与所质疑政府招标活动的供应商；

（2）质疑书内容符合本章第4.3项的规定；

（3）在质疑有效期限内提起质疑；

（4）属于所质疑的招标人或招标人委托的招标代理机构组织的招标活动；

（5）同一质疑事项未经招标人或招标人委托的招标代理机构质疑处理；

（6）财政部门规定的其他条件。

4.6  招标人或招标人委托的招标代理机构收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

5. 投诉

5.1  供应商认为招标文件、招标过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当首先依法向招标人或招标人委托的招标代理机构提出质疑。对招标人、招标代理机构的答复不满意，或者招标人、招标代理机构未在规定期限内做出答复的，供应商可以在答复期满后十五个工作日内向凤山县政府采购办公室提起投诉。

5.2  投诉人投诉时，应当提交投诉书，并按照被投诉招标人、招标代理机构和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列主要内容（如材料中有外文资料应同时附上对应的中文译本）：

（1）投诉人和被投诉人的名称、地址、电话等；

（2）具体的投诉事项及事实依据；

（3）质疑和质疑答复情况及相关证明材料；

（4）提起投诉的日期。

投诉书应当署名。投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法定代表人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字或签章并加盖公章。

5.3 投诉人可以委托代理人办理投诉事务。代理人办理投诉事务时，除提交投诉书外，还应当提交投诉人的授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。

5.4  投诉人提起投诉应当符合下列条件：

（1）投诉人是参与所投诉政府招标活动的供应商；

（2）提起投诉前已依法进行质疑；

（3）投诉书内容符合本章第5.2项的规定；

（4）在投诉有效期限内提起投诉；

（5）属于凤山县政府采购办公室管辖；

（6）同一投诉事项未经凤山县政府采购管理处投诉处理；

（7）国务院财政部门规定的其他条件。

5.5 凤山县政府采购办公室部门应当自收到投诉之日起三个工作日内决定是否受理投诉，并自受理投诉之日起三十个工作日内，对投诉事项作出处理决定，并以书面形式通知投诉人、被投诉人及其他与投诉处理结果有利害关系的政府采购当事人。

5.6 凤山县政府采购办公室部门在处理投诉事项期间，可以视具体情况暂停招标活动。投诉人捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，行政监督部门应当予以驳回。

- 二、公开招标文件

6. 公开招标文件的组成

6.1 本公开招标文件包括六个章节，各章的内容如下：

第一章  公告

第二章  投标人须知

第三章  货物需求一览表

第四章  合同条款及格式

第五章  投标文件格式

第六章  评标方法

6.2根据本章第7.1项的规定对公开招标文件所做的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。当公开招标文件与招标文件的澄清和修改就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

7. 招标文件的澄清和修改

7.1  投标人应认真审阅本公开招标文件，如有疑问，或发现其中有误或有要求不合理的，应在投标人须知前附表规定的投标人要求澄清的截止时间前以书面形式要求招标人或招标代理机构对招标文件予以澄清；否则，由此产生的后果由投标人自行负责。同时为确保项目的如期完成，招标代理机构将可能对投标人在招标公告发布届满之日起七个工作日之后提出的澄清问题不予答复。

7.2  招标人或招标代理机构必须在投标截止时间十五日前，以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的澄清通知所有招标文件收受人，除书面澄清以外的其他澄清方式及澄清内容均无效；同时，中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn）、河池市公共资源交易中心网http://www.hcjyxxw.com/gxhczbw/上发布更正公告。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足十五日，则相应延长投标截止时间。

7.3 招标人或招标代理机构对已发出的招标文件进行必要修改的，应在投标截止时间十五日前，以书面形式通知所有招标文件收受人；同时，中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn）、河池市公共资源交易中心网http://www.hcjyxxw.com/gxhczbw/上发布更正公告。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足十五日，则相应延长投标截止时间。

7.4  招标人和招标代理机构可以视招标具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在投标截止时间三日前，将变更时间书面通知所有招标文件收受人。同时，招标代理机构在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn）、河池市公共资源交易中心网http://www.hcjyxxw.com/gxhczbw/上发布变更公告。请投标人接电话通知后到招标代理机构处领取以上澄清答复（或补充通知），或在网上查询，不用传真方式发出，如在电话通知后24小时内不上门领取的，则视为已在网上查询收到。该澄清或修改的内容为招标文件的组成部分。投标人在每一次收到澄清答复或补充通知后应立即以书面形式通知招标代理机构，确认已收到该澄清答复或补充通知。否则，由此造成的一切后果由投标人承担。

三、投标文件

8. 投标文件的编制

8.1  投标人应仔细阅读招标文件，在充分了解招标的内容、技术参数要求和商务条款以及实质性要求和条件后，编写投标文件。

8.2  对招标文件的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中标注为实质性要求和条件的技术参数要求、商务条款及其它内容作出满足或者优于原要求和条件的承诺。

8.3  招标文件中标注★号的内容为实质性要求和条件。未标注★号的内容在评标时不得作为判定投标无效的依据。

8.4  投标文件应用不褪色的材料书写或打印，保证其清楚、工整，相关材料的复印件应清晰可辨认。投标文件字迹潦草、表达不清、模糊无法辨认而导致非唯一理解是投标人的风险，很可能导致该投标无效。

8.5  第五章“投标文件格式”中规定了投标文件格式的，应按相应格式要求编写。

8.6  投标文件应由投标人的法定代表人或其委托代理人在投标文件上逐页签字并加盖单位公章。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖章确认。

8.7  投标文件的正本和副本应分别装订成册，封面上应清楚地标记“正本”或“副本”字样，并标明项目名称、项目编号、投标人名称等内容。当副本和正本内容不一致时，以正本为准。

9. 投标语言文字及计量单位

9.1 投标人的投标文件以及投标人与招标人、招标代理机构就有关投标的所有往来函电统一使用中文（特别规定除外）。

9.2 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

9.3 投标文件使用的计量单位除招标文件中有特殊规定外，一律使用中华人民共和国法定计量单位。

10. 投标文件的构成

10.1  投标文件（按招标文件第五章投标文件格式及顺序自行填写并装订）：

- 投标函；

- 投标保证金交纳证明；

- 投标报价汇总表；

- 技术规格偏离表；

- 售后服务承诺书；

- 投标人资格证明文件；

- 货物合格证明文件；

- 投标人认为有必要提供的其他有关材料。

10.2投标文件格式

10.2.1投标人应参照招标文件第五章中“投标文件（格式）”编制投标文件。

10.2.2投标人应按招标文件提供的投标函、投标报价表、技术规格偏离表等格式详细完整地填写各项内容。

10.2.3在投标报价汇总表中，投标人应详细标明为招标单位所提供的货物名称、型号规格、性能及技术指标、单价、单位、数量及单项合价等信息。

10.2.4投标文件须编制目录及页码，目录与页码必须保持一致，否则因此造成的一切后果由投标人自行承担。

10.3 投标人资格证明文件（复印件的必须加盖单位公章、必须提供）。

10.3.1供应商资格证明文件包含以下文件：（以下材料必须提供，且必须加盖供应商公章，注明“原件核查”在评标时须提交原件核查，否则投标无效）；

（1）供应商有效的营业执照副本复印件（必须提供，并加盖单位公章）；

（2）供应商有效《医疗器械经营许可证》或医疗器械经营备案凭证或《医疗器械生产许可证》复印件；(必须提交，并加盖单位公章)；

(3)供应商有效的中华人民共和国组织机构代码证复印件 (必须提交，并加盖单位公章) ，但已执行“三证合一”新规的执新规的营业执照）；

(4)供应商有效的国税或地税税务登记证复印件(必须提交，并加盖单位公章) ，但已执行“三证合一”新规的执新规的营业执照）；

(5)法人身份证复印件 (要求证件有效并与营业执照上法定代表人姓名相符，必须提交，并加盖单位公章)；

(6)法定代表人办理投标业务时须提供法定代表人身份证明书及身份证；如派委托代理办理投标业务时须出具法定代表人授权委托书原件(委托书必须明确委托权限及时间）、委托代理人身份证原件和复印件。

(7)参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录的书面声明；（格式自拟，必须提供）（供应商可在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关供应商主体信用记录，同时须将查询结果截图加盖公章与上述书面声明一并提交）；

(8)投标产品生产厂家对技术性能及配置证明文件，若《货物需求一览表中》要求提供证明材料的，必须提供、否则投标无效；

(9)符合招标文件规定的其他证明文件。

10.4注：不组织现场勘查，如供应商需要现场踏勘可在截标前自行安排。

11. 投标报价

11.1 投标人应以人民币报价。投标人应在投标报价表上标明投标报价及单价。小写与大写不符的，以大写为准；单价累计之和总价不符，以单价累计之和为准，如单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；如果投标人不接受对其错误的更正，其投标将被拒绝。

11.2 投标人可就第三章“货物需求一览表”中的内容报出完整且唯一报价，且报价不能超出政府采购预算价，否则，其投标将被拒绝。如果投标人所填报的货物内容与招标文件相比较有存在漏项的状况且在评标时被接受，则将被认为该遗漏项目已包含在投标价中，中标人在供货时应严格按招标文件要求的货物内容完整提供，不得要求招标人对其漏报的货物追加支付货款。

11.3投标报价包括货物、运输、劳务、管理、利润、税金、保险、协调、售后服务以及所有的不定因素的风险等，招标人不再向中标供应商支付其投标报价之外的任何费用。

11.4 本项目的招标代理服务费按物价部门核准的收费标准执行，见投标人须知前附表。

11.5 不论投标结果如何，投标人均应自行承担与编制和递交投标文件有关的全部费用。

12. 投标有效期

12.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

12.2 在特殊情况下，招标人或招标代理机构可与投标人协商延长投标有效期，这种要求与答复均应使用书面形式。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标在超过原有效期后失效，其投标保证金不会被没收。

13. 投标保证金

13.1、投标保证金（人民币）：

投标保证金（人民币）：陆万陆仟元整（¥66000.00）；

投标人应于投标截止时间的前从投标人的基本账户转账或电汇等非现金形式交至指定账户。

13.2 投标保证金交纳方式：转账、电汇方式，办理投标保证金交纳手续时，投标人务必在银行底单或电汇单的用途栏或空白栏上注明项目名称或项目编号。

13.3 投标人在递交投标文件的同时需提交投标保证金缴纳证明材料一份（原件或复印件，银行转账、电汇凭证等），应加盖单位公章及投标人的法定代表人或其委托代理人签字。

13.4 未中标供应商的投标保证金，除本章第13.6项规定的不予退还的情形外，由未中标供应商在中标结果公布后持投标保证金退付申请书及投标保证金缴纳证明材料原件到河池市公共资源交易中心开标厅财务室办理退付手续，河池市公共资源交易中心开标厅将在收到完整且合格的退付申请资料后五个工作日内以转账或电汇方式无息退还至投标人帐户。

13.5 涉及质疑和投诉的供应商，在质疑和投诉调查处理结束前其投标保证金暂不退还。

13.6 投标人有下列情形之一的不给予退还其交纳的投标保证金：

（1）在开标后要求撤回投标的；

（2）属本章第18.2项所述情形的；

（3）中标后无正当理由不与招标人或者招标代理机构按规定的时间、地点签订合同的；

（4）中标后与招标人签订对招标文件和投标文件作了实质性修改的合同，或与招标人私下订立背离合同实质性内容的协议的；

（5）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经招标人或招标代理机构同意，将中标项目分包给他人的。

- 四、投标

14. 投标文件的密封与标记

14.1投标人应将投标文件正、副本分别装订成册（正本壹份，副本肆份），在每个文本封面上标明“正本”或“副本”，以及项目名称、项目编号、投标人名称等内容；并将投标正、副本文件一并装入投标文件袋中加以密封，并在每一封贴处密封并签字和盖章（公章、密封章、法定代表人或其委托代理人签字均可）。

14.2“投标文件袋”上应写明（空格内要求写明具体内容）：

XXX项目投标文件

（1）招标项目名称：

（2）招标编号：

（3）投标单位：

（4）注明“开标时才能启封”（投标文件袋上注明“二〇     年   月   日   时  分前不得拆封”）

14.3 投标文件的密封以投标文件袋无明显缝隙暴露出袋内文件且封口处有密封签字或法定代表人公章为合格。

14.4 投标人在递交投标文件时未按本须知要求密封、标记的，招标代理机构有权拒收。拒收所产生的后果由投标人自负。

15.  投标文件的递交

15.1 投标人投标截止时间：见投标人须知前附表。

15.2 投标人递交投标文件地点：见投标人须知前附表。

五、开标与评标

16. 开标

16.1 招标代理机构将在本章第15.1项规定的投标截止时间（即开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，投标人的法定代表人或其委托代理人应携带下述材料前往：

（1）具备本次采购项目的有效企业营业执照、有效的组织机构代码证、有效的税务登记证（已办理“三证合一”的单位只需提供企业营业执照副本复印件）及《医疗器械经营许可证》或医疗器械经营备案凭证或《医疗器械生产许可证》复印件；

（2）法定代表人身份证明书原件；

（3）提供在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的查询结果或界面截图；

（4）有效的企业基本银行账户开户许可证复印件（或银行基本存款账户信息）；

（5）法定代表人身份证复印件及原件，如为授权代理人参加开标活动则需提供法定代表人授权委托书原件及委托代理人身份证复印件及原件，(委托时必须提供，注明委托权限及时间）；

（6）投标保证金缴纳证明材料；

以上资料由工作人员当场清点，如证件不齐或无效的，将拒收投标文件或按无效标处理。以证实其身份参加开标会并接受验证，投标人的法定代表人或其委托代理人必须在开标会情况表上签字，否则视同放弃开标权利，认可开标结果。

16.2  开标程序

（1）开标会由招标代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人（由第三方监督单位担任）等有关人员姓名；

（4）投标人代表按招标文件中 “投标文件的密封和标记”的规定交叉检查投标文件的密封情况，并签字确认；

（5）按各投标人递交投标文件时间的先后顺序当众拆封投标文件，由唱标人宣读投标人名称、项目名称、投标文件正副本数量、投标报价、交货期等以及招标代理机构认为有必要宣读的其他内容，并检验投标人的投标保证金交纳证明，记录人负责做开标记录；

（6）相关人员在开标记录上签字确认；

（7）宣布评标期间的有关事项；

（8）开标结束。

17. 评标

17.1  评标委员会：招标代理机构依据政府采购相关规定组建评标委员会，评标委员会成员将从政府采购云服务平台河池市本级货物类专家库里随机抽取和招标单位代表共5人以上（含5人）单数组成，其中专家人数不少于成员人数的三分之二。

17.2  评标原则：评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

17.3  评标方法：评标委员会按照投标人须知前附表和第六章“评标方法”规定的方法、评审因素和标准对投标文件进行评审。在评标中，不得改变第六章“评标办法”规定的方法、评审因素和标准；第六章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

17.4  评标程序：

17.4.1  招标代理机构项目负责人宣读评标现场纪律要求，集中管理通讯工具，询问在场人员是否申请回避；

17.4.2  招标代理机构项目负责人介绍项目概况及评标委员会组成情况（但不得发表影响评审的倾向性、歧视性言论），推选评标组长（原则上招标人不得担任评标组长）；

17.4.3  评标委员会按分工开展评标工作：

（1）投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

资格性检查：依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

符合性检查：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求和条件作出响应。

（2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者纠正应当采用书面形式，由法定代表人或其委托代理人签字或盖章确认，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。该澄清、说明或者纠正是投标文件的组成部分。

（3）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（4）编写评标报告，并确定中标供应商名单。

17.4.4  整个现场评标过程中，招标代理机构应严格按照招标文件既定的程序组织评委评审，针对评委作出的评分、评标结论现场认真进行核对和复核，如有错漏，应及时请当事评委进行校正。

17.5  在确定中标供应商前，招标人或招标代理机构不得与投标供应商就投标价格、投标方案等实质性内容进行评标。

17.6  评标过程的保密。评标在严格保密的情况下进行，任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。评标委员会成员和参与评标的有关工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

18. 投标文件的修正

18.1  如果出现计算或表达上的错误，修正的原则如下：

（1）开标时，投标文件中投标函内容与投标报价表中明细表内容不一致的，以投标函为准；

（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（4）单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

18.2 按上述修正原则修正后的投标报价经投标人书面确认后对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的投标报价，则其投标无效且其投标保证金不予退回。

19. 拒绝接收

19.1  投标人未在本章第15.1项规定的时间之前将投标文件送达至本章第15.2项指定地点的，招标代理机构应当拒绝接收该投标人的投标文件。

20. 无效投标

20.1 属下列情形之一的，投标人的投标无效：

（1）投标人不具备本章第3项规定的投标人资格要求的；

（2）投标文件未按本章第8.7项的规定标识或未按规定的正、副本数量递交的；

（3）投标文件未按本章第10.1项的规定编写和提交的（包括缺少应提交的文件或格式不符合第五章“投标文件格式”的要求）；

（4）投标文件不符合本章第10.2项规定的；

（5）投标报价不符合本章第11项规定的或超过采购预算的；

（6）投标人未能按本章第13.3项的要求出具已交纳投标保证金的相关证明的；

（7）投标文件不符合本章第14.1项规定的；

（8）投标人出现本章第18.2项所述情形的；

（9）投标文件未对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应的；

（10）投标文件未按商务条款要求和条件作出实质性响应；

（11）投标文件附有采购需求以外的条件使评标委员会认为不能接受的；

（12）投标人在投标过程中提供虚假材料的；

（13）投标文件含有违反国家法律、法规的内容。

21. 废标

21.1  在招标过程中，出现下列情形之一的，予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了政府采购预算，招标人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

21.2  废标后，招标代理机构将在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn）、河池市公共资源交易中心网http://www.hcjyxxw.com/gxhczbw/上公告废标理由，不再另行通知。

- 六、合同授予

22. 中标供应商的确定

22.1 评标委员会按第六章“评标方法”的规定排列中标候选供应商顺序，并依照次序确定中标供应商。

23. 中标通知书

23.1 评标结束后，评标结果在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn）、河池市公共资源交易中心网http://www.hcjyxxw.com/gxhczbw/上公示期，公示期满无异议的，由招标代理机构发布中标通知书。

23.2 中标通知书对招标人和中标供应商具有同等法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任。

24. 投标文件的退回

24.1 招标人及招标代理机构无义务向未中标供应商解释其未中标原因和退回投标文件。

25. 签订合同

25.1 政府采购合同签订应遵照《政府采购项目合同签订管理暂行办法》的有关要求。

25.2招标人和中标供应商应当在第三章“货物需求一览表”中商务条款要求载明的合同签订期内，根据《政府采购项目合同签订管理暂行办法》要求按第四章“合同条款及格式”订立书面合同。联合体投标的，联合体各方应当共同与招标人签订采购合同，就采购合同约定的事项对招标人承担连带责任。

25.3政府采购合同签订应当采用政府采购合同格式文本，合同应内容完整、盖章齐全；项目合同的各要素和内容应与招标文件、中标供应商的承诺、中标通知书等的内容一致；合同附件齐全；多页合同每页应顺序标出页码并盖骑缝章。

25.4中标通知书发出后，中标供应商有本章第13.7项第（3）至（5）项情形之一的，中标无效，招标代理机构不予退还其交纳的投标保证金，招标人可追究中标供应商承担相应的法律责任。如招标人无正当理由拒签合同的，招标代理机构向中标供应商退还投标保证金；招标人给中标供应商造成损失的，中标供应商可追究招标人承担相应的法律责任。

25.5 招标人在签订合同之前有权要求中标供应商提供本项目招标文件要求的资料原件进行核查，中标供应商不得拒绝。如中标供应商拒绝提供，则自行承担由此产生的后果。

25.6 中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，如仍在投标有效期内，招标人可以与排位在中标供应商之后第一位的中标候选供应商签订政府采购合同，以此类推。

26. 履约保证金

本项目无履约保证金。

- 七、其他事项

27. 解释权

27.1 本招标文件根据《中华人民共和国政府采购法》、《中国人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及相关法律法规编制，解释权属招标代理机构。

28.有关事宜

28.1所有与本条件书有关的函电请按下列通讯地址联系：

招标代理机构：广西振弘建设管理有限公司河池分公司

通讯地址：河池市城西大道西城铭苑一栋一单元四楼401室

邮政编码：547000

电    话：0778-2302888

开户名称：广西振弘建设管理有限公司河池分公司；

开户银行：中国建设银行股份有限公司河池惠文支行；

银行账号：4505 0169 0909 0000 0141

29. 需要补充的其他内容

29.1  需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

- 第三章  货物需求一览表

# 说明：

1、本货物需求一览表中的参考品牌型号、技术参数及性能（配置）仅起参考作用，投标人可选用其他品牌型号替代，但这些替代的品牌型号要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。

2、货物需求及技术需求中的参考品牌型号、技术参数及性能（配置）不明确或有误的，或投标人选用其他品牌型号替代的，请以详细、正确的品牌型号、技术参数性能（配置）同时填写投标报价表和技术规格响应表。凡在“型号规格、性能及技术指标”中表述为“标配”或“标准配置”的货物，投标人应按第五章“投标文件格式”规定的格式在“投标报价汇总表”中将其参数详细列明。

3、打“★”号条款为重要技术参数，投标人必须满足，如有提供不全的则视投标无效。
4、投标产品的生产厂商，应遵循相关的规定，依法承担产品质量责任。“生产者不得生产国家明令淘汰的产品。不得伪造产地，不得伪造或者冒用他人的厂名、厂址。不得伪造或者冒用认证标志、名优标志等质量标志。生产产品，不得掺杂、掺假，不得以假充真、以次充好，不得以不合格产品冒充合格产品。”“销售者应当执行进货检查验收制度，验明产品合格证明和其他标识。应当采取措施，保持销售产品的质量。不得销售失效、变质的产品。不得伪造产地，不得伪造或者冒用他人的厂名、厂址。不得伪造或者冒用认证标志、名优标志等质量标志。销售产品，不得掺杂、掺假，不得以假充真、以次充好，不得以不合格产品冒充合格产品。”

5、供应商供货时产品或者其包装上的标识应当符合下列要求：

（1）有产品质量检验合格证明；

（2）有中文标明的产品名称、生产厂厂名和厂址；

（3）根据产品的特点和使用要求，需要标明产品规格、等级、所含主要成分的名称和含量的，相应予以标明；

（4）限期使用的产品，标明生产日期和安全使用期或者失效日期；

6、本货物需求一览表中内容如与第四章“合同条款及格式”相关条款不一致的，以本表为准。

7、招标内容及采购预算价：

(1)招标内容:医疗设备采购项目

(2)本项目总采购预算价（人民币）：陆佰伍拾贰万贰仟元整（¥6522000.00），具体明细详见货物需求一览表；

货物需求一览表

| 项号 | 货物名称 | 招标需求（技术参数、性能、配置等要求） | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全高清宫腹腔镜系统 | 一、技术要求 1、全高清摄像主机 1.1、模块化设计,具有广阔的升级空间,升级功能包括:实现3D影像、ICG荧光、可接入电子镜、可开展双镜联合手术等。 1.2、高清分辨率1920×1080，可逐行扫描。 ★1.3、内置图文处理功能，可术中摄录1920×1080高清视频及图片。 1.4、主机可同时处理两路图像信号，标准画面与增强画面可同屏对比显示。 1.5、可实现单平台双镜联合，两幅不同腔镜图像在同一显示器分屏显示。 1.6、可通过画中画功能实现至少4种同屏显示模式。 1.7、术野画面至少有3级亮度可调。 1.8、术野画面至少有3级电子放大功能。 1.9、具有至少2种纤维镜图像优化功能。 1.10、术野画面可实现上下、左右及180°翻转功能。 1.11、主机USB接口≥3个。 1.12、输出端口有3G-SDI数字端口1个，DVI-D数字端口2个。 1.13、电气安全达到医用最高等级CF一级，可用于佩戴心脏起搏器的患者。 2、摄像头 2.1、三晶片高清摄像头，高清分辨率1920×1080。 ★2.2、摄像头整合光学变焦镜头，可2倍光学变焦，变焦距离范围15～31mm。 2.3、全数字化摄像头，图像在摄像头端完成数字化处理，全程数字化影像传输。 2.4、摄像头具有遥控功能，可预设功能≥3种。 2.5、通过摄像头可操控手术设备，并可实现与一体化手术室无缝连接。 2.6、电气安全达到医用最高等级CF一级，可用于佩戴心脏起搏器的患者。 3、医用液晶显示器 3.1、高清分辨率1920×1080。 3.2、支持1080P高清信号接收和播放。 3.3、规格≥26寸。 4、冷光源 4.1、氙灯功率300W，色温6000Ｋ。 4.2、灯光使用寿命＞500小时。 4.3、灯光寿命具有预警功能。 4.4、具有待机功能。 4.5、电气安全达到医用最高等级CF一级，可用于佩戴心脏起搏器的患者。 4.6、配备纤维导光束，直径≥4.0mm，长度≥250cm，耐热。 5、双极宫腔电切镜 5.1、宫腔镜为柱状晶体镜，双层外管，亮度高 5.2、宫腔镜角度12°,广角 5.3、宫腔镜直径4mm，长度30cm 5.4、宫腔镜可高温高压消毒 5.5、双极工作手件 5.6、可旋转连续灌流电切镜鞘，斜口，陶瓷绝缘，26Fr. 5.7、鞘芯 5.8、电切环，双极 5.9、切割电极，双极，点状端 5.10、电切环，球形 5.11、保护管，可用于电极、电切环的消毒和存储。 6、宫腔镜检查镜 6.1、30度内窥镜，直径约4mm，长度约30cm。 6.2、柱状晶体光学镜，保证无图像变形和扭曲。 6.3、镜子为双层外管，可增加光亮度。 6.4、镜子可高温高压消毒。 6.5、镜鞘包括：内鞘，5.4mm，含工作通道用于5Fr半硬性器械；外鞘，6mm。 6.6、活检抓钳，5Fr.，长约34cm，软性，双动钳夹 6.7、剪刀，钝，5Fr.，长约34cm，单动钳夹 7、能量平台 7.1、单极插口：2个；双极插口：3个； 7.2、输出频率：320kHz-380KHz； 7.3、设备出现错误时有声音及图像报警提示； 7.4、单极最大输出功率：400W；双极最大输出功率：400W 7.5、配备高分辨率液晶触屏显示器，清晰易操作； 7.6、图形化的操作符号图标，直观易调节； 7.7、每种模式可预设优选参数，在此基础上可以进行个性化调节； 7.8、可将个性化设置的参数设置保存，收藏； 7.9、可通过脚踏开关进行两个参数间切换； 7.10、可通过脚踏开关进行两个插口间激活的切换； 7.11、主机编码系统可实现自动器械识别。编码系统能够识别已连接的已编码同品牌器械，并自动推荐优选参数； 7.12、对于电切镜、Robi双极电凝、腹腔镜、开放手术、胃内镜手术等设有专用模式； 7.13、共计单双极模式数量超过35个； 7.14、设备定期自检，保证稳定运行； 7.15、带有中性电极监测功能，保证安全可靠； 7.16、设备带有预设程序的同时可以自行设计程序，最多可存储300个； 8、膨宫泵 8.1、医用灌注泵，可用于妇科膨宫。 8.2、功率：150VA。 8.3、电源电压：～220V 50Hz。 8.4、灌注压力设定范围：50-70mmHg。 8.5、灌注流量设定范围：10-1500ml/min。 9、专用台车 9.1、分层设计，可合理放置全套设备。 9.2、带支臂，可直接安装显示器。 二、配置要求 1、高清摄像主机及模块1套。 2、高清三晶片摄像头及光学变焦镜头1套。 3、26寸高清液晶显示器1台。 4、300W氙灯冷光源及光纤1套。 5、双极宫腔电切1套，包括：12°宫腔电切镜1支；双极工作手术件1件；电切镜鞘1个；鞘芯1个；电切环6个；尖形电极2个；球形电极2个；保护管1个；专用消毒盒1个。 6、宫腔检查镜1套，包括：30度4mm宫腔检查镜1支；内鞘1个；外鞘1个；活检抓钳1把；剪刀1把。 7、能量平台1台。 8、医用灌注泵1台。 9、台车1台。 10、高清工作站1台。 11、镜头消毒盒1个。 12、器械消毒盒1个。 | 1 | 台 |  |
| 2 | 全自动鉴定药敏分析系统 | 1、能用于细菌的鉴定及药敏测试； 2、鉴定方法采用多参数色谱分析法，药敏方法采用动力比浊法； 3、高度自动化，仪器自动恒温培养、自动阅读分析、评价结果及打印报告，自动储存、备份数据资料； ★4、采用真空充填方法加样或自动加样器加样； 5、鉴定细菌谱全面，包括革兰阴性菌、革兰阳性球菌、革兰氏阳性杆菌、酵母样真菌、苛养菌、奈瑟氏菌和嗜血杆菌属等的鉴定。 6、同时处理30张卡片或以上； 7、得出鉴定药敏结果的平均时间为：6-8小时。 8、有最先进的全部以细菌MIC（最低抑菌浓度）为基础的高级专家系统（AES），数据内含参考来自国际专业刊物的10万篇文献得出的100种耐药机制，2000多个耐药表型，20000个MIC棒状分布图。 9、可同时得出细菌对多类药物的耐药机理，如：ESBL阳性+药物渗透障碍，AAC(6’)等，便于熟悉细菌的耐药机理和发现新的耐药菌； 10、除报告试卡中试验药的MIC、敏感度（SIR）结果外，专家系统可按照抗菌素与其它药物的共同活性与交叉耐药性，依据相应规则推导更多额外抗生素的敏感耐药结果，有利于医生进一步扩大选用药物。 11、能快速测定肺炎链球菌的药敏MIC，平均8小时；能鉴定苛养菌，平均6小时，还可以鉴定真菌； 12、在试验最终报告出来之前，可提早作出部分药物的报告，有利于对病人及时进行治疗。 ★13、消耗品为封闭式透明卡片，使用过程及用后处理均能保证操作人员及环境安全，符合环保要求。 14、药敏测试标准包含CLSI（美国）、CASFM（法国）、全球标准，对当前全球关注的MRSA、MRCNS、VRE、HLAR等耐药菌和β-内酰胺酶、ESBLs超广谱β-内酰胺酶耐药机制能进行快速鉴定，并对某些假敏感的结果自动做出修正； 15、鉴定药敏卡独立包装，除配置菌悬液的盐水以外，不需要再添加额外的氧化还原试剂或其他附加试剂。 16、药敏卡定制化，可报告头孢哌酮/舒巴坦、多黏菌素类抗生素MIC结果。 ★17、中文报告软件可实现双向通讯功能，直接传输打印中文报告，并可完成各种院感数据统计。数据可进行无缝对接耐药监测网WHONET数据要求。 | 1 | 台 |  |
| 3 | 心脏除颤器监护仪 | 一、一般信息 1、德国原装进口 ★2、中文语音提示和中文菜单显示 3、内置十种语言选项，另有33种语言备选 二、技术规格 1、除颤功能 ★1.1除颤技术：双相直线方波，独有电流控制技术（CCD） 1.2除颤模式：体外手动 1.3运行方式：异步/同步 ★1.4除颤能量：最高能量可达360焦耳，多级能量可选 1.5除颤能级选择：2,5,7,10,20,30,50,70,100,150,200,250,300,360焦耳 1.6脉冲长度：15毫秒固定（正相11.25毫秒，负相3.75毫秒） 1.7充电时间：充电至360焦耳最快可达9秒，充电至200焦耳约6秒 1.8除颤电极板面积：成人电极板64平方厘米，儿童电极板20平方厘米 1.9自动模式下输出能量精度：±10% ★1.10组合式成人/儿童除颤把手电极 2 监护功能 2.1心电监护 ★2.1.1心电导联：标配6导联监护（I,II,III,aVR,aVF,aVL） ★2.1.2标配四极心电导联线 2.1.3心率监测范围：30–300次/分钟 2.1.4报警范围：30–300次/分钟 2.1.5心率测量精度：0% 2.1.6心率漂移容差：0% 2.1.7噪声：20微伏 2.1.8增益稳定性：0% 2.1.9共模抑制比：96dB 3、显示 3.1显示屏尺寸：5.7英寸，LCD液晶显示屏 3.2心电图显示通道：2通道显示心电图显示 3.3除颤时干扰峰出现几率：0% 3.4除颤时波幅异常变化几率：0% 4、打印功能： 4.1内置热敏打印机 4.2打印通道：三通道心电图打印 4.3进纸速度：25/50毫米/秒 4.4打印模式：自动，在线，记忆打印 5、电源：可交直流两用 ★5.1电池有效期四年，睡眠期一年。 5.1.1标配一块可充电锂电池：磷酸锂铁充电电池，安全、高效能，无爆炸危险 ★5.1.2放电次数：200焦耳可达190次，360焦耳可达100次 5.1.3监护时间：300分钟 5.2交流电 5.2.1适应范围：100–240V，50/60Hz 6、存储 6.1标配存储卡，容量≥2G 6.2支持语音录音功能 6.3心电图全息回顾≥100小时 ★6.4标配心电图浏览分析软件，可以在电脑上回顾分析全部数据（包括心电图、操作记录、自检记录、录音记录、培训记录等） 7、工作环境 7.1运行条件：0–50°C,30–95%相对湿度，无冷凝；700hPa–1060hPa持续运行 7.2存储条件：-20–70°C,30–95%相对湿度，无冷凝500hPa–1060hPa 7.3重量：5.8公斤(含电池及配件) ★7.4支持1米跌落后机器外观无损，正常运行 7.5具有CE、ISO13485认证 7.6具有救护车环境认证EN1789证书 | 3 | 台 |  |
| 4 | 全自动荧光免疫分析仪 | ★原装进口产品，具有FDA或CE认证 检测通道：≥6个，可同时检测5个以上不同的项目，检测样本可连续进样 检测速度：可检测的所有项目必须在抽血后14分钟内出结果 检测项目：可检测肌钙蛋白I、肌红蛋白、肌酸激酶同工酶、N-末端脑钠肽前体、D-二聚体、降钙素原 ★样本类型：可检测全血、血清、血浆、末梢血 质控品：可提供原厂配套的校准品与质控品 温度控制系统：仪器内部具有温度控制系统，可自动调节试剂条检测舱的温度 试剂包装：试剂采用单人份包装 网络连接能力：可连接外部LIS、HIS系统 打印机：仪器内置热敏打印机 | 2 | 台 |  |
| 5 | 新生儿血氧饱和度检测仪 | 一、测量范围 SPO2 1-100% 脉搏率 25-240次/分钟 血流灌注指数(PI) 0.02-20% 二、准确度及灵敏度 SPO2 70-100% 无体动时 成人/儿童 ±2% 新生儿 ±3% 体动时 成人/儿童/新生儿 ±3% 低灌注时 成人/儿童 ±2% 新生儿 ±3% SPO2 60-80% 无体动时 成人/儿童/新生儿 ±4% 2.脉搏率准确度 脉搏范围：25-240次/分钟 无体动时 成人/儿童/新生儿 ±3次/分钟 体动时 成人/儿童/新生儿 ±5次/分钟 低灌注时 成人/儿童/新生儿 ±3次/分钟 3.灵敏度设置：APOD（传感器脱落自适应探查），正常灵敏度，最大灵敏度三种 三、分辨率 血氧饱和度（%SpO2） 1% 脉搏率（bpm） 1次/分钟 四、报警 高低血氧饱和度和脉搏率的声音和可视报警（SPO2范围1-100%，PR范围30-240次/分），传感器状态、系统故障和电池电量低报警； 五、数据显示及存储 数据显示：SPO2，脉搏率（PR），血流灌注指数指示条(PI)，Pleth波形，报警状态，交流电源,Signal IQ，最高/正常/APOD灵敏度,Signal IQ/Pleth指示条。 提供最小72小时趋势数据存储。 六、输出接口 串行RS-232，护士呼叫接口 七、环境 工作温度 0~50˚C 运输/存储温度 -40~70˚C 工作湿度 5~95%（无冷凝） | 3 | 台 |  |
| 6 | 麻醉机 | 一、技术性能 适用于成人、小儿术中麻醉的多功能麻醉机。 ★电动电控结构，设备运行无需气源驱动，在没有氧源的情况下仍可以大气为气源正常工作，保障术中麻醉的连续进行和病人的安全。 全自动自检，自动定标。 中文界面，操作简单。 开放式平台结构，R232数据接口，Vitalink和Medibus传输协议，确保数字信号准确传输到监护仪及信息管理系统。 智能报警系统，文字显示报警原因和声音提示。 高灵敏度氧比例控制装置，保证氧浓度不低于23%，氧气不足时，笑气自动载断，快速供氧系统可直接从旁路供氧，保证病人自主呼吸。 所有病人部分可高温消毒（如呼吸回路等），防止交叉感染。集成呼吸回路易于拆卸、清洗和消毒。 容量预置，时间切换，压力限制型呼吸机，确保潮气量精确和麻醉安全。 ★无自然PEEP，PEEP从0可调。 ★采用新鲜气体隔离阀技术，在呼吸机送气时新鲜气体不会进入呼吸回路，不会干扰潮气量的输送，保证潮气量的精确。 ★铂金丝流量传感器，铂金丝被加热到180度高温，完全不受水汽影响，潮气量监测更加精确。 ★呼吸回路具有加热装置，减少呼吸回路的积水。 小儿麻醉时无需更换皮囊。 监测实际参数包括气道峰压、平均气道压、PEEP、分钟通气量、潮气量、呼吸频率，新鲜气体流量显示。可显示气道压力波形图。 挥发罐出厂前一次性标定，无需维护。具有压力、流量、温度自动补偿功能，输出浓度恒定。配备一个七氟醚罐。 挥发罐装药容量不少于为300mL。 双流量计，垂直流量控制和垂直新鲜气体流量显示。载气为氧气和笑气。 呼吸模式：手动/自主，IPPV，PLV，PCV，SIMV。 二、参数 潮气量：20~1400mL（容控模式下） 呼吸频率：4~60BPM/min 吸呼比：4:1~1:4 吸气平台时间：0~50% PEEP：0~20cmH2O 气道压力限制：15~70cmH2O 内置蓄电池可工作60分钟左右 | 1 | 台 |  |
| 7 | 多功能监护仪 | 1硬件&软件 1.1监护能力 成人，儿童，新生儿 1.2硬件&软件系统 1.2.1 380mm（15英寸）高分辨率彩色TFT触摸屏，分辨率（1024×768），最大支持11道波形 1.2.2全机配备1个电源指示灯，1个充电指示灯，2个报警指示灯， 1.2.3单个通道可同时显示小趋势、波形和参数 1.2.4屏幕布局可定制，可同屏显示NIBP测量历史记录 1.2.5支持20种语言选择 1.2.6具有大字体显示功能，同屏最大支持11道波形显示 1.2.7新生儿OxyCRG呼吸氧合图 1.2.8可存储最大120小时趋势数据，所有参数均可以表格或图形格式存储 1.2.9监护仪提供了全部监护参数的120小时趋势数据，1200个NIBP测量数据和60个参数报警事件的存贮 1.2.10具有1个VGA输出接口，1个RS232接口，1个以太网口，2个USB接口，1个模拟输出接口和护士呼叫系统接口 1.2.11内置记录仪，最大可打印3通道信息。支持参数报警记录、趋势记录、药物计算和滴定表记录和回顾记录 1.2.12内置可充电锂离子电池，供电可达240分钟（25℃，连续SpO2测量模式和NIBP自动测量模式） 2测量参数 2.1心电 2.1.1标配ECG5导联 2.1.2可选3/5导联，最多达7道心电波形同屏显示 2.1.3导联命名类型 AHA（美标）、IEC（欧标） 2.1.4支持3/5导联ST段分析，同时标注ST段改变程度 2.1.5本监护仪可以进行16种高级心律失常分析 2.2呼吸速率 胸阻抗法 2.3无创血压 震荡法 步进阶梯式放气 2.4体温 标配双道体温，支持温差测量，可选用重复性探头和一次性探头 2.5脉搏血氧饱和度 2.5.1一体化指套设计 2.5.2可测量灌注指数（PI）（*） 2.5.3 SPO2灵敏度可调 2.6有创血压 2.6.1标配2道有创血压 2.6.2测量范围：-50—300mmHg 2.6.3可测量压力ART动脉压，PA肺动脉压，CVP中心静脉压，RAP右心房压，LAP左心房压，ICP颅内压 2.7呼末二氧化碳 2.7.1主流etCO2 2.7.2测量方法 红外吸收技术 2.7.3测量范围 0至150mmHg 2.7.4可测量EtCO2呼末二氧化碳浓度，FiCO2吸入二氧化碳浓度，AwRR呼吸速率 2.7.5可设定大气压补偿，氧气补偿，平衡气体补偿和麻醉气体补偿 | 2 | 台 |  |
| 8 | 监护仪 | 监护仪外形结构： 一体式监护仪,可用于监护成人,儿童,新生儿患者 10.4寸彩色LCD显示屏，LED背光，彩色高分辨率达800*600，8通道波形显示 主机带电池重量<3.5kg 监测参数： 标准配置可监测心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏 具备ECG多导同步分析功能，同时分析多个心电导联，个别导联干扰情况下仍能准确监测 具备智能导联脱落监测功能，个别导联脱落的情况下仍能保持监护 可显示PI血氧灌注指数，有效反映血氧灌注情况 采用专利的抗干扰和弱灌注血氧技术 NIBP和BP的测量范围宽，大大提升边界情况的测量准确性 成人:sys 25-290 dia 10-250 avr 15-260 小儿: sys:25-240 dia:10-200 avr:15-215 新生儿: sys:25-140 dia:10-115 avr:15-125 支持心率变化统计和动态血压分析 系统功能： 支持中/英文字符和条码扫描枪输入 具有三级声光报警，参数报警级别可调 具备报警集中设置功能 具备血液动力学、药物计算功能 可选内置存储卡，也支持外部USB存储设备，支持掉电存储和U盘数据导入导出功能 具备Nurse Call报警功能 支持VGA外接拓展显示屏 具备1200小时趋势图表、1800个报警事件、1600组NIBP测量的数据存储和回顾功能,48小时全息波形回顾. 具备趋势共存界面、呼吸氧合图界面，大字体显示界面，及标准显示界面等多种显示界面 具备成人、小儿、新生儿三种病人配置，支持U盘导入导出配置 标配普通锂电池，工作时间可达4小时；可选配高容量锂电池，工作时间达8小时 支持3通道记录仪 整机无风扇设计，降低环境噪音干扰 独创支持附件收纳盒设计，让床旁附件管理更有序、更高效 | 3 | 台 |  |
| 9 | 监护仪 | 监护仪外形结构： 1、一体式监护仪,可用于监护成人,儿童,新生儿患者。 ★2、>8.4寸彩色LED显示，彩色高分辨率达800*600，8通道波形显示。 3、360度报警灯，保证任何方向都可观察到报警信息。 4、主机带电池和记录仪重量<3.5kg。 5、可选配触摸屏。 监测参数： 1、标准配置可监测心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏。 2、3/5导心电测量，算法通过全球权威数据库AHA和MIT-BIH验证。 3、心电和呼吸采用全球领先ASIC芯片技术，功耗更低，稳定性更高。 ★4、具备智能导联脱落监测功能，个别导联脱落的情况下仍能保持监护。 5、具备ECG多导同步分析功能，同时分析多个心电导联，个别导联干扰情况下仍能准确监测。 ★6、可显示PI血氧灌注指数，有效反映血氧灌注情况。 7、采用专利的抗干扰和弱灌注血氧技术。 8、NIBP可选择初始充气压力，提升测量的准确性和患者舒适性。 系统功能： 1、支持中/英文字符输入。 2、具有三级声光报警，参数报警级别可调。 3、具备报警集中设置功能。 ★4、具备血液动力学、药物计算功能，可选氧合计算,通气计算,肾功能计算。 5、可选掉电存储功能。 6、具备Nurse Call报警功能。 7、具备120小时趋势图表、100个报警事件、100个心律失常、1000组NIBP测量的数据存储和回顾功能,48小时全息波形回顾。 8、他床观察功能，无需中央站即可进行隔床跨室观察其他联网床位监护信息。 9、具备趋势共存界面、呼吸氧合图界面，大字体显示界面，及标准显示界面等多种显示界面。 10、具备成人、小儿、新生儿三种病人配置，支持U盘导入导出配置。 11、可配置高容量锂电池，工作时间>=4小时。 12、支持有线、无线联网，可选内置无线网卡，采用双天线设计，保证信号传输稳定可靠。 13、支持3通道记录仪。 14、可支持外接打印机A4打印。 15、整机无风扇设计，降低环境噪音干扰。 16、防水等级达到IPX1标准。 17、产品使用材料通过UL安全认证。 认证： 通过CE认证、SFDA认证。 | 2 | 台 |  |
| 10 | 麻醉咽喉镜 | 一：主机技术要求 ★1：采用智能主控芯片，可无缝兼容窥视叶片手柄、硬管手柄、软管手柄，无需转接。 2:采用广角高亮显示屏，视场角≥160°。 3：主机屏幕≥3.5寸，显示分辨率≥640×480。 ★4：屏幕采用医用电阻触摸屏，通过压力点触，方便医生戴手套操作。 5：可通过有线或无线方式外接显示器，实现同屏实时显示传输。 ★6：主机内置多媒体系统，可拍照、录像、录音，可在主机上直接阅读、回放。 7：具备USB、HDMI输出方式，方便科研、教学。 8：主机内置操作使用视频，方便临床医护人员快速掌握设备使用方法。 9：具有户外/户内环境模式，以适应不同插管环境。 10：内置锂电池，容量不低于2500mAh，工作时间≥240分钟，具备电量管理功能。 11：主机与各种手柄均可带电一键插拔连接、分离，无需旋转，方便临床使用及携带。 12：显示器能上下0º～160º转动，左右0º～270º转动，以方便特殊体位的操作。 二：窥视叶片手柄技术规格要求 ★1：采用数字电子成像技术，成像能力不低于100万像素。 ★2：采用可调节的多功能手柄，一支手柄可满足早产儿、新生儿、小儿、成人的插管需求，无需更换。 3：手柄滑竿采用304不锈钢材质，可承重90KG拉力。 4：手柄前端配备智能温控加热板，非LED灯加热，以实现即时防雾功能。 5：光源光照度≥1000lux，观察景深2-100mm。 ★6：手柄可同时适配一次性喉镜片和可重复使用窥视叶片，型号分别为：SS（新生儿型）、S（儿童型）、M（成人型）、L（成人大号型）。 ★7：最小开口度≤9mm，适合不同体型插管患者。 8：具备耐磨、防跌落、防泼洒性能，以满足特殊抢救环境使用。 9：与主机之间的连接方式采用一键插拔，无需旋转，利于临床抢救。 | 1 | 台 |  |
| 11 | MR高压注射器 | 1、电源要求：交流198～242V，频率50/60Hz，200VA 2、▲压力限制：出厂预设350psi（2415kPa） 3、注射速率：0.1～10.0ml/sec.，步长0.1ml/sec. 4、针筒：63ml一次性针筒 5、注射剂量：0.1ml～针筒容量 6、延迟时间：0～3599sec.，步长1sec.（注射延迟或扫描延迟） 7、暂停时间：0～999sec.，增量1sec. 8、保持时间：大于30min 9、慢排空气：0.1～0.6ml/sec.，步长0.1mL/sec 10、快速排空气：3.0～8.0ml/sec.，步长0.1mL/sec. 11、快速吸药：3.0～8.0ml/sec.，步长0.1mL/sec. 12、▲定量吸药：可设置速率3.0～8.0ml/sec.，步长0.1mL/sec. 吸药剂量10ml～针筒容量，自动排空气剂量0～10ml 13、▲注射阶段：1～8阶段 14、推注计划储存量：100套 15、▲排空气锁定：未进行排空气操作，系统不能注射 16、▲试注射：试注射速率：0.1～5.0ml/sec.，步长0.1mL/sec. 试注射剂量：0.1～10.0ml，步长0.1ml. 17、▲独立KVO程序：防凝血功能注射，可以选择滴注速率0.1～0.6ml/min 18、▲造影剂追踪：可编程设置造影追踪的速率和剂量 19、▲控制台：12.1吋彩色LCD液晶触摸控制屏 20、操作界面：中文、英文、德文、法文操作界面 21、注射剂量显示：实时显示 22、注射时间显示：实时显示 23、压力保护：实际压力不超过设定压力限制 24、▲紧急按键：点击触摸屏任意点停止注射 25、▲生理盐水跳转功能：可根据实际需求任意时刻跳转注射生理盐水 26、系统自检：系统自动检测故障 27、日志功能：保存大于1000条的注射日志信息 28、手闸功能：手闸控制注射 29、联动功能：若主机具有开放的联动接口，可与主机连动，可选择推注控制或曝光控制方式 | 1 | 台 |  |
| 12 | 21.3寸3M灰阶诊断显示器 | 一、技术参数及售后： 1.屏幕：分辨率为2048×1536（横屏）/1536×2048（竖屏），可以横竖屏转换，液晶面板本身即为防炫目面板，无需增加防反光保护面板，透光无损失。 ★2.显示器严格符合DICOM标准，DICOM响应误差率控制在5%以内。 3.屏幕尺寸：≥21.3英寸； 4.显示器尺寸≤366mm*482mm*63mm，长宽高都符合。 5、显示器（不含底座）净重≤6KG。 6、像素点距：≤0.2115×0.2115mm； ★7、典型亮度：≥2000cd/m2； ★8、对比度：≥1400:1 9.显示屏灰阶数据处理：≥14bit。 10.信号输入接口：双数字输入信号接口：DVI-D×1、DP×1； 11.具备DisplayPort菊花链接口，支持采用串联安装方式扩展显示多台显示器，无需布线繁多的复杂工作。 12.一键亮度调节：显示器内置DICOM、用户模式、校验模式三种显示模式，适用阅片、校验、写报告等不同应用场景；显示器内置200,250,300,350,400,450,500,600,700九条固定亮度的DICOM曲线，方便医生根据阅片习惯一键调整。 13.环境光自适应系统：配置环境光传感器，持续监测环境亮度并及时调整屏幕亮度；投标文件中需提供“一种DICOM特性曲线查找表生成的方法及装置”发明专利权威证明材料。 14.亮度稳定系统：高可靠性、长寿命的新型LED 背光,具备亮度校正系统，保证生命周期内显示器亮度稳定。投标文件中需提供“一种医学显示设备的亮度校正方法及亮度校正装置”的发明专利权威证明材料。 ★15.显卡：医用专业显卡，支持PCI-E插槽，带DP*3输出接口。显卡内存：≥2G。 ★16．DICOM校准系统：采用高精度前置传感器自动校准系统，配合质量控制软件，显示器进行实时质控检测和自动DICOM校准，保证生命周期内严格符合DICOM标准，图像显示始终如一。投标文件中需提供“诊断显示器质量控制软件”的软件著作权证明文件和“医用显示器显示控制系统软件”的软件著作权证明文件。 17、具备局部增亮功能，医生在查看患者影像细微阴影部分时，可一键操作实现影像局部区域高亮，提高确认病灶区域的效率；且医生可根据习惯选择增亮区域的形状为圆形、矩形或者V型，且支持放大镜功能。 18、一键调整图像模式：显示器内置DICOM/CT/MRI/DSA/DR/CR/Gamma1.8/Gamma2.0/Gamma2.2/Gamma2.4/Gamma2.6多条显示曲线，适用于阅片和写报告等不同应用场景。 19、人体感应节能：配置人体感应传感器，医生离开时显示器切换到节能模式，医生返回时立即恢复运行，延长显示器寿命，节能环保。 20、显示器采用触摸式按键，操作方便，可靠性高，超长使用寿命。 21、外置专业医疗级电源模块。 22、显示器具备一键开启观片灯模式，配置观片灯夹，方便医生查看胶片。 23、产品认证：CCC、CE、节能 24．售后服务：要求在中国各省市、直辖市均设有售后服务网点，至少4000家以上，能做到每30公里内就有网点，可以实现4小时响应、48小时上门服务。原厂必须具备20人以上的技术工程师团队，1000名以上的专业技术服务人员，并由原厂提供安装服务。非人为因素故障在24小时内整机更换或维修，整机质保5年，由生产厂家提供直接售后服务。 二、资质要求： 1、必须提供所投标设备的3C、节能认证证书复印件； 2、显示器厂家为高新技术企业，具有ISO9001质量管理体系认证、ISO13485质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、GB/T28001职业健康安全管理体系认证复印件。 3、显示器厂家具有二类医疗器械经营备案凭证、信息系统集成及服务资质证书复印件。 | 6 | 台 |  |
| 13 | 27寸4M彩色诊断显示器 | 一、技术参数及售后： 1.屏幕：分辨率为2560×1440（横屏）； ★2.显示器严格符合DICOM标准，DICOM响应误差率控制在5%以内。 3.屏幕尺寸：≥27英寸； 4、像素点距：≤0.2331×0.2331mm； 5、典型亮度：≥550cd/m2； 6、对比度：≥1000:1； 7.显示屏灰阶数据处理：≥16bit。 8. 信号输入接口：DVI-D*2、HDMI*1、DP*2。 9.具备DisplayPort菊花链接口，支持采用串联安装方式扩展显示多台显示器，无需布线繁多的复杂工作。 10.减蓝光护眼功能，有效过滤有害蓝光，减少蓝光伤害，保护医生的视觉健康。 11.图像对比增强功能：显示器内置多组图像对比增强模式，对图像的清晰度进行优化调整，提高病变组织的识别度，尤其在骨裂、骨折等判断上，提高影像诊断准确性。 ★12.一键调整图像模式：内置混合GAMMA/DICOM/CT/MRI/DSA/DR/Gamma1.8/ Gamma 2.0/ Gamma 2.2/ Gamma 2.4/ Gamma 2.6多条显示曲线，适用于阅片和写报告等不同应用场景。 13.亮度稳定系统：高可靠性、长寿命的新型LED背光,具备亮度校正系统，保证生命周期内显示器亮度稳定。 ★14．DICOM自动校准系统：采用高精度前置传感器自动校准系统，配合质量控制软件，显示器进行实时质控检测和自动DICOM校准，保证生命周期内严格符合DICOM标准，图像显示始终如一。投标文件中需提供“诊断显示器质量控制软件”的软件著作权证明文件和“医用显示器显示控制系统软件”的软件著作权证明文件。 15.显卡：医用专业显卡，支持PCI-E插槽，带DP*3输出接口。显卡内存：≥2G。 16．多窗口显示功能：最多支持4路信号源同时输入，显示器内置单窗口/双窗口/画中画/三窗口/四窗口显示模式，各窗口内图像模式可独立调节，以匹配各窗口信号的图像特点； ★17.混合GAMMA校正功能：适用于在同一屏幕上同时阅览灰阶和彩色影像，影像自适应校正显示，实现灰阶影像和彩色图像分别校准； ★18.一键开启观片灯模式，支持左半灯箱、右半灯箱、全灯箱模式，非灯箱区影像正常显示，方便医生查看、对比胶片。 19.具备局部增亮功能，医生在查看患者影像细微阴影部分时，可一键操作实现影像局部区域高亮，提高确认病灶区域的效率；且医生可根据习惯选择增亮区域的形状为圆形、矩形或者V型、放大镜。 20.外置专业医疗级电源模块。 21.产品认证：CCC、节能。 22．售后服务：要求在中国各省市、直辖市均设有售后服务网点，至少4000家以上，能做到每30公里内就有网点，可以实现4小时响应、48小时上门服务。原厂必须具备20人以上的技术工程师团队，1000名以上的专业技术服务人员，并由原厂提供安装服务。非人为因素故障在24小时内整机更换或维修，整机质保5年。 二、资质要求： 1、必须提供所投标设备的3C、节能认证证书复印件； 2、显示器厂家为高新技术企业，具有ISO9001质量管理体系认证、ISO13485质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、GB/T28001职业健康安全管理体系认证复印件。 3、显示器厂家具有二类医疗器械经营备案凭证、信息系统集成及服务资质证书复印件。 | 2 | 台 |  |
| 14 | 精密空调 | 总冷量35.3KW 压缩机功率8.3KW EC风机： 送风量9200m3/h 机外余压20-300Pa 风机功率1.5KW 加湿器： 最大蒸汽产量5Kg/h 最大输入功率3.75KW 电加热器： 加热量6KW 噪音等级61dB 室内机尺寸-重量： 长1325mm 宽990mm 高1980mm 重量432Kg 冷凝器尺寸-重量： 长1240*2mm 宽974*2mm 高960*2mm 重量69*2Kg 机组主要配置： 1.主机 2.中文图形微电脑数字控制器 3.电气控制板 4.涡旋式压缩机 5.室内风机 6.蒸发器 7.空气过滤器 8.电加热器 9.冷凝器 10.干燥过滤器 11.过滤阻塞报警器 12.膨胀阀 | 1 | 套 |  |
| 15 | 冷水机组 | 制冷量： 总冷量75.5KW 消耗功率23.5KW 消耗电流37.2A 涡旋式压缩机： 标准个数2n 制冷步数G2n 最大电流54A 水泵： 数量2n 流量6.5M³/h 扬程45m 水压130KPa 蒸发器： 数量2n 蒸发30KPa 声压级63dB(A) 冷凝器： 数量2n 型号RSC52标准型 室内机-尺寸-重量（内置水罐）： 长1700mm 宽800mm 高1950mm 重量780Kg 室外机-尺寸-重量： 长2140*2mm 宽873*2mm 高960*2mm 重量120*2Kg 机组主要配置： 1.板式换热器 2.膨胀阀 3.自动补水装置 4.水泵（2个） 5.压缩机 6.贮水箱 7.控制面板（2套） 8.调速器 9.外机 10.冷凝器 | 1 | 套 |  |
| 16 | 婴儿辐射保暖台 | 产品简介： 具有预热、手控、肤温三种温度控制模式； 设置温度与皮肤温度分屏显示； ★独立的超温保护系统； 辐射箱水平角度与婴儿床的倾斜角度可调； 婴儿床四周的有机玻璃档板可向下翻转或拆卸； 产品具有自检功能，多种故障报警提示； 前面板具有温度校正功能； ★具有肤温传感器脱落报警提示功能； 婴儿床下可放置X光射线拍片盒； ★具有数据储存功能； 具有APGAR评分计时功能； 具有RS-232接口； ★具有黄疸治疗装置； ★具有输氧装置、低压吸引装置； 可放置呼吸复苏（器）囊、手术用头架。 基本配置： 辐射箱，控制仪，皮肤温度传感器，婴儿床，托盘，输液架，机架，黄疸治疗装置，输氧装置，低压吸引装置。 可选配置： 升降式机架。 主要技术参数： 工作电源：AC220V/ 50HZ 输入功率：≤750VA 控温方式：预热、手控、肤温三种控制 肤温控温范围：32℃～37.5℃ 肤温显示范围：5℃～65℃ 控温精度：≤0.5℃ 皮肤温度传感器精度：±0.2℃内 ★床面温度均匀性：≤2℃ 辐射箱水平角度：0°、30°、60°、90°双向转动 婴儿床倾斜角度：无级可调 APGAR评分计时：运行至50″～1′、4′50″～5′、9′50″～10′时发出声光提示 故障报警：断电、传感器、偏差、超温、设置、检查和系统等 床面上有效表面内的总辐照度：≥0.66mW/cm² 床面上有效表面内的胆红素总辐照度平均值：≥0.58mW/cm² 床面上有效表面内的胆红素总辐照度均匀性：＞0.4 | 1 | 台 |  |
| 17 | 婴儿辐射保暖台 | 产品简介： 具有预热、手控、肤温三种温度控制模式； 设置温度与皮肤温度分屏显示； 独立的超温保护系统； 辐射箱水平角度与婴儿床的倾斜角度可调； 婴儿床四周的有机玻璃档板可向下翻转或拆卸； 产品具有自检功能，多种故障报警提示； 前面板具有温度校正功能； ★具有肤温传感器脱落报警提示功能； 婴儿床下可放置X光射线拍片盒； ★具有数据储存功能； 具有APGAR评分计时功能； 具有RS-232接口； ★具有黄疸治疗装置。 基本配置： 辐射箱，控制仪，皮肤温度传感器，婴儿床，托盘，输液架，机架，黄疸治疗装置。 可选配置： 升降式机架。 主要技术参数： 工作电源：AC220V/ 50HZ ★输入功率：≤750VA 控温方式：预热、手控、肤温三种控制 肤温控温范围：32℃～37.5℃ ★肤温显示范围：5℃～65℃ 控温精度：≤0.5℃ ★皮肤温度传感器精度：±0.2℃内 床面温度均匀性：≤2℃ 辐射箱水平角度：0°、30°、60°、90°双向转动 婴儿床倾斜角度：无级可调 APGAR评分计时：运行至50″～1′、4′50″～5′、9′50″～10′时发出声光提示 故障报警：断电、传感器、偏差、超温、设置、检查和系统等 床面上有效表面内的总辐照度：≥0.66mW/cm² 床面上有效表面内的胆红素总辐照度平均值：≥0.58mW/cm² 床面上有效表面内的胆红素总辐照度均匀性：＞0.4 | 1 | 台 |  |
| 18 | 输液泵 | 1、彩色显示屏。 3、具有滴数和ml/h两种给药模式，方便临床使用。 4、★具有滴速传感器监测流速，闭环控制，确保滴速给药精准度。 5、★具有输液器校正功能，使用任意品牌输液器都能确保给药精准度。 6、适用输液器：20滴/毫升标准PVC输液器。 7、具有预设输注、快速输注功能。 8、输液速度：流量模式下为1.0～999.9ml/h，最小步进0.1ml/h。 滴数模式下为1.0～333滴/分钟，最小步进1滴/分钟。 9、★输液速度最大误差： 滴数模式不大于±2%。 流量模式不大于±5%。 10、预设量设定范围：1-9999ml。 11、KVO功能：预设量注射完毕之后，以1ml/h的速度注射，以保持静脉血管的畅通。 12、报警类型：气泡报警、管道堵塞报警、电池欠压报警、输液完毕报警、开门报警、滴速传感器脱落报警、外接电源掉电报警、故障报警和等待操作报警。 13、12V锂电池，充电10h后，中速输注连续工作时间大于2h。 | 4 | 台 |  |
| 19 | 营养泵 | ★流速：1mL/h～2000mL/h，可按1、5、10mL/h递增或递减 误差：速度误差：±5%（使用专用管路及营养液），流量误差：±5%（使用专用管路及营养液） 预置量：1ml~9999ml，以1、5、10ml递增或递减 阻塞灵敏度：高、中、低三档可选择,也可关闭。根据测试的营养泵运行时实时压力值，确定压力报警值三档范围为： 高：70～120 Kpa 中：40～90 Kpa 低：20～60Kpa 报警功能：“气泡”、“阻塞”、“完成”、“开门”、“欠压”、“电池耗尽”、“操作遗忘”、“速度异常”“通讯异常”“超温”报警，且根据不同报警级别按照优先等级报警。 气泡：开、关 ★快排速度：600mL/h～2000mL/h ★反抽冲洗：有 ★加热温度：范围：30℃～37℃ 精度：±5℃（室温，流速 ≤ 200mL/h） 连续工作：连续工作时间不小于24小时 ★内置电池工作时间：充电大于8小时，以100mL/h速度运行6小时以上欠压，欠压半小时后耗尽 功耗：不大于20VA 外形尺寸(mm)：150(长)×120(宽)×60(高) 不含底座及突出部分 重量（裸机：约1.05kg 安全分类：П类和带内部电源以及具有应用部分的CF型 防水等级：主壳体：IPX5 底座：IPX3 工作环境：环境温度：10℃～30℃；相对湿度：30%～75%（无结露）；大气压力：860 hPa～1060hPa； 使用电源：交流输入：AC220V/50Hz 内部电池：DC12V，外接电源：DC12V（可连接车载12V电源） 营养泵应在无强冲击振动，水和其它流体不能侵入装置内部，周围无腐蚀性气体的环境中工作。 存储环境：包装好的营养泵贮存在相对湿度不超过93%（无凝露），无腐蚀性气体通风良好的室内，且室内温度条件为：-20℃～+45℃。 | 4 | 台 |  |
| 20 | 产床 | 一、性能要求： 1.底座采用高强度ABS一次成型，耐腐蚀、易清洗。超宽型及时尚的外观设计，美观大方。 2.床面采用高密度记忆海绵一次成型，无缝隙。 3.电动液压控制系统，双控制器控制各种动作。 4.配有不锈钢污物盆及其它附件，可下折放置，使用方便简洁。 5.配有搁臂架，折叠后可做护栏，超宽型及时尚的外观设计，美观大方。 6.腿板可外折、可拆卸。 7.托腿板旋转180°即可做蹬脚板，并另配独立蹬脚板。 8.超静音脚轮并配有刹车装置，方便手术台移动。 二、技术规格： 长1950±50mm 宽700±20mm 床面最低最高（650-920mm）±50mm 前倾≥10° 后倾≥12° 背板上折≥60° 背板下折≥5° 腿板外折≥90°（可拆卸） 输入功率：150VA+10％ 电源电压：AC 220V±22V 50Hz±1Hz 三、基本配置： 托腿架：1付 ， 蹬脚板 ：1付 ，拉手杆： 1付 ，不锈钢污物盆：1只 ， 搁臂架 ：1付， 脚踏遥控器：1个 ， 手持遥控器： 1个 | 3 | 张 |  |
| 21 | 三氧消毒净化机 | 安装方便 只需接通220V电源即可适用，安全可靠，移动方便。 消毒效果 设备持续工作2小时，可使120m³以内房间空气中的自然菌的消亡率≥93.41%，达到消毒合格要求。 净化效果 设备持续工作2小时，可使120m³房间中的空气洁净度从100万级降到10万级。 8大优势（Advantage）： ■ 人机共存 ■ LCD高清数字动态液晶显示屏 ■ 提供手动、自动、定时三种工作 ■ 移动方便 模式供用户自由选择 ■ 智能故障提示 - 风速可调 ■ 免打扰省电设计 ■ 数字高精度触摸按键，一键式遥控远程控制 适用范围： 医 院 适用于大多数ⅡⅢ类环境，如手术室、诊疗室、病房、产房、婴儿室、早产儿室、供应室无菌区、烧伤病房、重症监护病房等。 制 药 厂 实验室、无菌室等。 食品饮料厂 生产车间、包装车间等。 公 共 场所 会议室、宾馆、娱乐场所、办公室等。 功能与配置》 动态功能 人机共存 三种工作模式可选：手动、自动、定时 北京时间、年月日星期、消毒剩余时间显示、工作累计时间查询 多档位风速调节 除烟雾、除异味、负氧离子清新净化空气 环境检测功能，可对空气质量、温湿度、尘埃粒子进行检测 智能故障警报提示 主要参数》 正常工作环境：温度范围：5°C~40°C 湿度：≤80% 大气压力范围：86kPa~106kPa 工作电压：220V±50%, 50Hz±1 Hz 熔断器：F1.5AL250V 输入功率（W）：≤80 噪音dB（A）：≤55 循环风量（m³/h）：≥960 适用范围（m³）：≤120 臭氧残留量（mg/m³）：＜0.1 等离子体密度分布（m-3）：5.14×1017—7.66×1017m-3 外形尺寸（mm）：500×265×880 净重（Kg）：约18 安装方式：落地式 | 3 | 台 |  |
| 商务要求 |  |  |  |  |  |
| 售后技术服务要求; 1、按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，免费保修期最短不得少于 1 年，保修期自产品验收合格之日开始计算。保修期内，投标人应免费提供零件及服务，并应及时有效；保修期满后，零件收取成本费。在使用过程中若产品发生质量问题或故障，在接到采购人通知后 24 个小时内响应，48 小时内到达现场处理，一般故障处理时限不超过 24 小时修复，重大故障处理时限不超过 72 小时修复。 2、免费送货上门、免费安装调试合格、免费提供现场技术培训（保证医务操作人员 熟练掌握）设备的软硬件操作）。. 付款 方式; 安装验收合格后一个月内付款40%，扣留3%质保金后余款一年之内付清。. 交付使用时间及地点; 1、签订合同日期：自成交通知书发出之日起15日内。 交付使用期要求：自签订合同之日起30个日历天内安装好并交付使用。 2、交货地点：采购人指定地点。 3、交货方式：现场交货。. 其他要求; 1、本项目投标报价应包括本次招标范围内货物货款、货物标准附件、备品备件、专用工具、包 装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。 2、本项目政府采购预算金额为人民币陆佰伍拾贰万贰仟元整（¥6522000.00），超出采购预算投标无效。为了避免价格的恶性竞争，保证整体项目的质量和确保服务质量，评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，应当要求投标人提供针对其投标报价做出书面说明（企业成本分析）和相关证明材料，并提供至少 1 个类似业绩的费用成本组成明细（并提供该合同复印件），投标供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，视作该投标人以低于企业成本报价恶意投标，其投标作无效投标处理。 3、中标人在交货时须提供由行政主管部门核准的资格文件、注册产品标准、产品白皮书等资料 材料，以便核实相关资质和技术参数，如无以上材料或投标文件技术规格偏离表中承诺的参数与该文件不一致，采购人不予以验收。 4、验收时，采购方邀请的行业专家（采购方如有需要邀请的）共同进行验收，采购方有权委托有资质的质检部门对货物进行检验，检验的费用及验收专家费由中标人承担；对不符合要求的产品，采购方有权拒绝验收，由此产生的一切后果，均由中标人承担。由此造成的不能按时、按质、按量完成项目要求的，将按照政府采购相关法规、招标文件规定及投标文件承诺的事项进行处罚。 备注：本采购需求标注“★”号的参数为实质性条款，必须满足或者优于，否则投标无效. |

- 第四章  合同条款及格式

《广西壮族自治区政府采购合同》

合同编号：

招标单位（甲方）：

供 应 商（乙方）：   （中标单位名称 ）

根据《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照评标公开招标文件规定条款和成交供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1、供货一览表

| 项号 | 货物名称 | 招标单位 名 称 | 单位 | 数 量 ① | 型号规格、性能及技术指标 | 单价 (元) ② | 单项合价 （元） ③=①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价（人民币大写）： （￥ 元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货期： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货地点： |  |  |  |  |  |  |  |  |

2、合同合计金额包括货物价款、检验、包装、运输、税金、售后服务等全部费用。如招标文件对其另有规定的，从其规定。

第二条　质量保证

1、乙方所提供的货物质量、规格等必须与招标文件要求和招标文件承诺相一致。

2、乙方所提供的货物必须是符合采购要求的合格产品，且在正常贮存条件下，其各项指标均达到质量要求。

第三条　权力保证

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或其他权利。

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1、乙方应在货物发运前对其进行满足于运输距离、防潮、防震和防破损装卸要求的包装，以保证货物安全运输到达甲方指定地点。

2、货物的运输方式：由供应商自行决定。

第五条　交付和验收

1、交货时间： 自签订合同之日起30个日历天内安装好并交付使用； 地点： 按招标单位指定地点；交货方式：招标人指定的地点交货，投标人报价时需自己综合考虑运距问题。

2、乙方提供不符合招标文件和本合同规定货物的，甲方有权拒绝接受。

3、甲方应当在到货后5个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。

第六条  售后服务、质保期

1、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及投标文件承诺，为甲方提供售后服务。

2、货物质保期；按货物需求一览表要求。

3、乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项：按货物需求一览表要求。

第七条　付款方式和质量保质期

1、付款方式：安装验收合格后一个月内付款40%，扣留3%质保金后余款一年之内付清。

2.质量保质期及行政处罚；

1、保质维修响应：上述的货物免费保修期最短不得少于 1 年，如投标文件“项目需求一览表”表中设备要求延期保修的必须按表中要求，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内，超过保修期的货物设备，终生维修，维修时只收零部件成本费。

2、在政府采购过程中，如招标人、供应商或招标代理机构存在违法行为，在政府采购管理部门调查期间、被行政处罚期间，政府采购管理部门可视情况对采购结果进行重新评价，并延期通知国库支付中心支付货款。

- 履约保证金

本项目无履约保证金。

第九条　合同的变更、终止与转让

1、本合同一经签订，未经甲乙双方协商一致，不得擅自变更、中止或终止。

2、乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十条　违约责任

1、乙方所提供的货物规格、技术标准、质量等不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 3%违约金并赔偿甲方经济损失。

2、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。

4、甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额3%，超过   天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3%滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额3%。

5、乙方未按本合同和招标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 3%向甲方支付违约金。

6、乙方提供的货物在质量保证期内，因货物本身的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。

7、其它违约行为按违约货款额3%收取违约金并赔偿经济损失。

第十一条  合同争议解决

1、因货物质量问题发生争议的，应邀请有关质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十二条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十三条  质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的质量、标准要求向甲方提供合格货物。

根据实际情况，对达不到以上要求者，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、

货款利息及银行手续费等）。

3. 在合理的质量保质期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

第十四条、验收

1、本项目由凤山县人民医院根据采购项目建设进度，提前五个工作日将调运计划通知供货商，供货商必须按时、按质、按量将货物调运到招标人指定地点，中标单位第一次提供产品抽样检测的产品基数必须达到总采购量40% 以上，其余产品再根据后续情况随机抽检。

2、检验的内容包括：货物品牌（型号规格）、数量、单价、外观质量及产品包装完整性，是否与招标人的招标文件及供应商的投标文件承诺使用的货物品牌（型号规格）、数量、单价一致。如发现有不符合之处时需提前告知招标人，并在不影响交货期前提下换取同等级别其它品牌的产品，经招标人确认后方可实施。招标人应提前3天将检验的日期通知供应商，如检验时，供应商人员未按时赶赴现场，招标人有权自行检验，检验结果和记录对双方同样有效，并可作为招标人向供应商提出索赔的有效证据。

3、所采购的货物必须符合标准技术规范要求。

甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的规格、质量要求和国家有关质量标准进行现场验收，货物符合要求的，给予签收，验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

第十五条、货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 货物质量检验证明书以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十六条、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十七条、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

第十八条、合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十九条　签订本合同依据

1、政府采购招标文件；

2、乙方提供的采购招标（或应答）文件；

3、投标承诺书；

4、中标或成交通知书；

5、另行签订补充协议；

第二十条　本合同一式陆份，具有同等法律效力，甲乙双方各二份，采购办、招标代理机构各一份。

| 甲方 凤山县人民医院（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |  |
| --- | --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |  |
| 法定代表人： | 法定代表人： |  |
| 委托代理人： | 委托代理人 |  |
| 电话： | 电话： |  |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |  |
| 开户银行： | 开户银行： |  |
| 账号： | 账号： |  |
| 邮政编码： | 邮政编码： |  |

- 第五章  投标文件格式

投  标  文  件

项目名称：

项目编号：

（正本/副本）

投标人：                                     （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                   （签字）

年         月         日

目   录

一、投标函；

二、投标保证金缴纳证明；

三、投标报价汇总表；

四、技术规格偏离表；

五、售后服务承诺书；

六、投标人资格证明文件；

七、货物合格证明文件；

八、投标人认为有必要提供的其他有关材料。

一、投标函（格式）

致：（招标代理机构名称）

我方已仔细阅读了贵方组织的   （项目名称）       项目（项目编号：        ）的招标文件的全部内容，现正式递交下述文件参加贵方组织的本次政府采购活动：

投标文件正本壹份，副本肆份（包含按投标人须知第10.1项要求提交的全部文件）。

据此函，签字人兹宣布：

1、我方愿意以（大写）人民币                    （￥          )的投标总报价，交货期：            ，提供本项目招标文件第三章“货物需求一览表”中的采购内容。

2、我方同意自本项目招标文件“投标人须知”第15.1项规定的投标截止时间（开标时间）起遵循本投标函，并承诺在“投标人须知”第12.1项规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3、我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

4、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 法律、行政法规规定的其他条件。

5、如本项目采购内容涉及须符合国家强制规定的，我方承诺我方本次投标（包括资格条件和所投产品）均符合国家有关强制规定。

6、如我方中标，我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内，根据招标文件、我方的投标文件及有关澄清承诺书的要求按第四章“合同条款及格式”与招标人订立书面合同，并按照合同约定承担完成合同的责任和义务。

7、我方已详细审核招标文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

8、如我方有本项目招标文件第二章“投标人须知”第13.7项所述的情形之一的，贵方有权不予退回我方交纳的投标保证金。

9、我方同意应贵方要求提供与本投标有关的任何数据或资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

10、我方完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标人为中标人。

11、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的规定，即供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

- 提供虚假材料谋取中标、成交的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

- 与招标人、其他供应商或者招标代理机构恶意串通的；

- 向招标人、招标代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

- 在招标采购过程中与招标人进行协商评标的；

（6）  拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

11、我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：

。

- 以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人：                                         （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字或盖章）

地址：

电话：

传真：

邮政编码：

开户名称：

开户银行：

银行账号：

年    月    日

二、投标保证金缴纳证明材料

注：提交复印件，原件核查。

- 投标报价汇总表（格式）

（1）报  价  表

项目名称：

项目编号：

项目总报价（含其他优惠条件）：（大写）                 元（￥       ），

请投标人按招标文件的要求，做出相应的报价。

交   货   期：

质   保   期：

投标人(盖单位公章)

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）

日期

- 分项报价表

项目名称：

项目编号：

| 项号 | 货物名称 | 品牌、产地、国别 | 单位 | 数 量 ① | 型号规格、性能及技术指标 | 单价 (元) ② | 单项合价 （元） ③=①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价（人民币大写）： （￥ 元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货期： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货地点： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价为招标人指定地点的现场交货价，包括含货物设计、制造、包装、运输装卸、保险及验收合格之前保管、专用工具、伴随服务、技术、人员培训发生的所有包含二、三次运输费及上下车费、存放费、保管费、发放费、保险费、税费的总和等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人(盖单位公章)

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）

日期

- 技术规格偏离表（格式）

请按所投标产品的实际品牌型号及其技术参数性能（配置），逐条对应招标文件《货物需求一览表》中的要求认真填写本表（本表填写时应针对招标文件《货物需求一览表》中货物技术参数进行对照填写，如低于招标要求时写负偏离，如与招标要求完全一致时写无偏离，如高于招标要求时写正偏离。

| 项号 | 货物名称或技术条款 | 招标需求 | 投标规格 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：

投标说明：

1、当本表由多页构成时，应每页均要求签字、盖公章，无签字盖公章的投标无效。

五、商务条款要求响应表

项目名称：

项目编号：

| 项号 | 招标公开招标文件货物需求一览表其它要求内容 | 是否响应 | 投标供应商的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |
| N |  |  |  |

投标人（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：

投标说明：

1、当本表由多页构成时，应每页均要求签字、盖公章，无签字盖公章的投标无效。

六、售后服务承诺书

(由投标人按本项目招标文件第三章“货物需求一览表”中的要求自行填写。)

投标人（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：

投标说明：

1、当本表由多页构成时，应每页均要求签字、盖公章，无签字盖公章的投标无效。

七、投标人资格证明文件

{按照第二章“投标人须知”第10.3.1条要求提供}

八、货物合格证明文件

{按本项目招标文件第三章“货物需求一览表”中的要求要求提供}

法定代表人身份证明

投 标 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年              月              日

经营期限：

姓    名：                          性     别：

年    龄：                          职     务：

系                                                 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                          （盖单位章）

年        月        日

附：法定代表人身份证复印件正反面。

法定代表人授权委托书（格式）

致：                       （招标代理机构名称）

本人    （姓名）    系     （投标人名称）     的法定代表人，现授权我单位在职正式员工    （姓名和职务）    为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改贵方组织的   （项目名称）     （项目编号：           ）项目的投标文件、签订合同和处理一切有关事宜，其法律后果由我方承担。

本授权书于    年    月    日签字生效，委托期限：    。

代理人无转委托权。

投标人（盖单位公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

法定代表人身份证号码：

委托代理人（签字或盖章）：

委托代理人身份证号码：

九、投标人认为有必要提供的其他有关材料。

（由投标人根据自己实际情况如实提交)

- 评标方法

一、评标依据及方式

1、评标依据：评标委员会以招标文件和投标文件为评标依据，对投标人的投标报价、技术、售后服务、信誉、业绩、获奖等方面内容按百分制打分。

2、评标方式：以封闭方式进行评标。

3、根据财库〔2012〕69 号文规定，采购人和采购代理机构、评标委员会成员要严格遵守政府采购相关法律制度，依法履行各自职责，公正、客观、审慎地组织和参与评审工作。

二、评标办法

（一）对进入详评的，采用综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至小数点后二位）

- 价 格 分 ……………………………………………………………………………………（满分30分）

（一）按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181 号）规定：

①投标人认定为小型、微型企业且所投产品均为小型、微型企业产品的（以投标文件提供的符合规定的有关证明材料为准），投标报价给予 6%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即投标人的评标报价=投标报价×（1-6%））；

②除上述情况外，评标报价=投标报价。

注：①小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

②评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标供应商的中标金额＝投标报价。

（二）根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）和《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141 号），监狱企业和符合条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（三）以进入评标的最低的评标报价为 30 分。

最低投标人评标报价金额

（四） 投 标 人 价 格 分 =                                 ×30 分

投标人评标报价金额

2、技 术 分……………………………………………………………………………………（满分40分）

评委根据招标文件要求，对通过资格性和符合性审查进入详评的各投标人投标文件的“项目要求及技术需求”响应情况进行独立评审，并按如下计分方式确定得分：

①基本分：满足招标文件全部实质性要求的得基本分 35 分。

②正偏离加分：如非★号技术参数发生实质性正偏离的，每有一项加 1 分，最多加 5分。

③负偏离扣分：如非★号技术参数发生实质性负偏离的，每有一项扣 1 分，最多扣5分。

3、售后服务分   …………………………………………………………… …………（满分30分）

（1） 售后服务分。根据投标文件中售后服务内容的完整性、可行性，到达故障现场时间、故障出现解决方案、定期维护、免费技术培训方案、免费保修期（免费软件升级期）外维修方案、本地化售后服务措施、其他优惠措施、安装要求及方案等集体讨论后综合评定其档次并在相应等级内独立打分。

一档（8分）：综合评定较差的：售后服务方案较差，售后服务体系较差，售后服务力量较薄弱，培训方案简单，培训方式单一；

二档（14分）：综合评定一般的 ：售后服务方案简单，售后服务体系一般，售后服务力量薄弱，培训方案简单，培训方式单一；

三档（20分）：综合评定良好的：售后服务方案详细具体，售后服务体系完善，售后服务力量较强，培训方案具体详细，培训方式多样；

四档（26分）：综合评定优秀的：售后服务方案非常详细具体，售后服务体系健全完善，售后服务力量很强，培训方案非常具体详细，具有现场培训及厂家培训等多种培训措施。

（2）承诺延长质保期（满分4分）

以第三章项目需求中的质保期要求为基准，投标人只满足招标文件质保期要求的不得分，制造商原厂质保期每延长六个月得2分（以制造商售后服务承诺原件为准），满分4分；

4、  综合得分＝1+2+3

三、推荐及确定中标候选供应商原则

（1）、评标委员会根据综合得分由高到低排列次序，若得分相同时，按评标报价由低到高顺序排列；得分相同且评标报价也相同的由评标委员会按照抽签的方式决定排列次序（在进口产品投标报价相同的情况下，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品）。

（2）、评标委员会可推荐前三名为中标候选人，采购人应当确定评标委员会推荐排名第一的中标候选人为中标供应商。

（3）、排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，或因失信行为被取消中标候选人资格的，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标供应商，并依此类推。