招标文件

项目名称：全州县妇幼保健院综合楼健康服务能力提升改建项目配套设备采购（重）

项目编号：GLZC2020-G1-240098-GXHF

采购人：全州县妇幼保健院

采购代理机构：广西恒飞工程咨询有限公司

二零二零年十二月

目     录

第一章：公开招标公告..........................................................................3

第二章：投标人须知..............................................................................5

第三章：项目采购需求 ........................................................................18

第四章：评标办法..................................................................................55

第五章：政府采购合同（合同主要条款及格式）..............................61

第六章：投标文件（格式）..................................................................65

# 公开招标公告

项目概况

全州县妇幼保健院综合楼健康服务能力提升改建项目配套设备采购（重）招标项目的潜在投标人应在http://gl.zfcg.zcygov.cn/（桂林市政府采购网）、http://glggzy.org.cn（桂林市公共资源交易中心网）获取招标文件（电子版），并于 2021年1月13日10点00分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：GLZC2020-G1-240098-GXHF           采购计划文号：QZZC2020-G1-00535

项目名称：全州县妇幼保健院综合楼健康服务能力提升改建项目配套设备采购（重）

采购预算金额（人民币）：叁佰零捌万元整（¥3080000.00元）（其中：A分标（人民币）：壹佰贰拾陆万元整（¥1260000.00元）；B分标（人民币）：壹佰捌拾贰万元整（¥1820000.00元）。）

最高限价（人民币）：叁佰零捌万元整（¥3080000.00元）（其中：A分标（人民币）：壹佰贰拾陆万元整（¥1260000.00元）；B分标（人民币）：壹佰捌拾贰万元整（¥1820000.00元）。

采购需求：全州县妇幼保健院综合楼健康服务能力提升改建项目配套设备采购（重）一项，具体内容详见招标文件“项目需求表”。

合同履行期限：详见“项目需求表”。

本项目 不 接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目的特定资格要求：无。

4.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

## 三、获取招标文件

时间：自本项目招标公告发布之日起至投标截止时间止。

地点：潜在供应商登陆http://gl.zfcg.zcygov.cn/（桂林市政府采购网）、http://glggzy.org.cn（桂林市公共资源交易中心网）于招标公告发布后从网上自行下载招标文件电子版。

方式：自行从网上下载。   售价：0元。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间： 2021年1月13日10点00分（北京时间）

地点：投标人于响应文件提交截止时间前将响应文件密封提交至全州县公共资源交易中心第一开标厅（桂北大道桂北步行街25栋2楼），参加开标的投标人必须持有效证件【法定代表人（负责人、自然人）凭身份证原件或相应的委托代理人凭授权委托书原件和身份证原件】，未携带以上相关材料递交的或逾期送达的或未招标文件要求密封的投标文件将予以拒收。

## 五、公告期限:自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

## 1.本项目需要落实的政府采购政策：

## 1.1《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）。

## 1.2《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

## 1.3《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[20185]141号）。

## 1.4政府采购扶持不发达地区和少数民族地区。

## 1.5本项目非专门面向中小微企业采购。

## 1.6本项目为政府购买服务采购项目，执行相应政府采购政策。

## 信息公告发布媒体：http://www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、http://zfcg.gxzf.gov.cn/（广西壮族自治区政府采购网）、http://gl.zfcg.zcygov.cn/（桂林市政府采购网）、http://glggzy.org.cn（桂林市公共资源交易中心网）、http://www.glqz.gov.cn/（全州县人民政府网）。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：　       全州县妇幼保健院

地址：　　广西桂林市全州县凤凰中路200号

联系方式：　杨工，电话：0773-6767222

2.采购代理机构信息

名 称：　　广西恒飞工程咨询有限公司

地　址：　　　桂林市象山区翠竹苑小区

联系方式：　　　陈工，电话：0773-8282910

- 监督部门：

全州县国有资金投资项目招标投标管理办公室   电话：0773-4828117

全州县政府采购管理办公室           电话：0773-4814807

广西恒飞工程咨询有限公司

2020年12月24日

第二章  投标人须知

投标人须知前附表

| 序号 | 条款号 | 条款名称 | 内容、要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 项目名称及项目编号 | 项目名称： 全州县妇幼保健院综合楼健康服务能力提升改建项目配套设备采购（重） 项目编号：GLZC2020-G1-240098-GXHF |
| 2 | 5 | 投标人资格 | 5.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。 5.2对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。 5.3 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 5.4 本项目 不接受 联合体投标。 |
| 3 | 6 | 投标费用 | 不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 4 | 15 | 投标报价 | 15.1投标报价应按招标文件中第六章“投标文件（格式）”填写，投标报价超过采购预算金额的，按投标无效处理。 15.2投标人必须就“项目采购需求”中所有内容作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝；投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。 |
| 5 | 16.1 | 投标有效期 | 投标截止时间之日起90天，投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人有权追究相应法律责任。 |
| 6 | 17.1 | 投标文件份数 | 正本壹册，副本 肆 册，须完整提交。 |
| 7 | 17.2 | 投标文件装订 | 投标人应按投标人须知第13.1条“投标文件组成”规定的顺序自编目录及页码，投标文件的“正本”、“副本”应当单独装订成册并标注页码，装订应牢固，不易拆散和换页（A4标准纸装订）。封面应注明“正本”、“副本”字样，封面上写明项目名称、项目编号、采购代理机构、投标单位名称。 备注：如有多个分标的，各分标须单独装订。 |
| 8 | 17.6 | 投标人公章 | 本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章等其它形式印章均不能代替公章。 |
| 9 | 17.7 | 投标文件包装、密封 | 将投标文件“正本”、“副本”一并装入并密封在一个投标文件袋（盒、箱）中，并在密封处密封签章【公章、密封章、法定代表人、负责人、自然人或相应的授权委托代理人签字均可】。 备注：如有多个分标的，各分标须单独装订。 |
| 10 | 17.8 | 投标文件袋（盒、箱）标记 | 项目名称：全州县妇幼保健院综合楼健康服务能力提升改建项目配套设备采购（重） 分标（如有） 项目编号：GLZC2020-G1-240098-GXHF 采购代理机构：广西恒飞工程咨询有限公司 投标人名称： 在 年 月 日 时 分前不得开启（此处投标人填写投标文件递交截止时间） 备注：如有多个分标的，各分标须单独装订。 |
| 11 | 19.1 | 投标文件递交 | 投标截止时间： 2021年1月13日10点00分。 投标人应于 2020年X月X日9时00分至9时30分止，将投标文件密封提交到全州县公共资源交易中心第一开标厅（桂北大道桂北步行街25栋2楼），参加开标的投标人必须持有效证件【法定代表人（负责人、自然人）凭身份证原件或相应的委托代理人凭授权委托书原件和身份证原件】，未携带以上相关材料递交的或逾期送达的或未按招标文件要求密封的投标文件将予以拒收。 供应商在递交投标文件时，同时递交投标文件电子版U盘。 投标文件电子版内容：与纸质版投标文件一致； 投标文件电子版份数：1份。 投标文件电子版形式：可编辑的word文档格式。 投标文件电子版密封方式：投标文件电子版U盘与纸质版投标文件一并装入投标文件袋中。 |
| 12 | 20.1 | 开标时间及地点 | 开标时间： 2021年1月13日10点00分 开标地点：全州县公共资源交易中心第一开标厅（桂北大道桂北步行街25栋2楼）。 投标人可以由法定代表人、负责人、自然人或其委托代理人出席开标会议；投标人准时参加开标会并签字，如未按时签字的，视同放弃开标监督权利，认可开标结果。 |
| 13 | 23 | 评标委员会组成 | 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数共5人，其中采购人代表 1 人，专业技术专家 4 人。 |
| 14 | 24.1 | 评标办法 | 综合评分法，具体评标内容及标准详见第四章。 |
| 15 | 31 | 信用查询 | 根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》桂财采〔2016〕37号的通知，由采购代理机构对第一中标候选供应商进行信用查询： ⑴查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等； ⑵查询截止时间：中标通知书发出前； ⑶信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存； ⑷信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其中标候选供应商资格。 |
| 17 | 32 | 中标公告及中标通知书 | 32.1采购代理机构于评标结束后两个工作日内将评标报告送交采购人，采购人应当自收到评标报告五个工作日内在评标报告推荐的中标候选供应商中按顺序确定中标供应商；采购人在收到评标报告五个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标供应商，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标供应商。采购代理机构在中标供应商确定之日起两个工作日内在指定媒体上公告中标结果，中标公告期限为1个工作日。 32.2中标公告同时采购代理机构向中标供应商发出中标通知书，中标供应商应自接到通知之日起七个工作日内，办理中标通知书领取手续。 |
| 18 | 33.1 | 履约保证金 | 履约保证金金额按中标价的3%（人民币，四舍五入到元）以转账、电汇、保险、保函等非现金形式缴纳，由中标供应商在领取中标通知书前将履约保证金以转账、电汇、保险、保函等非现金形式缴纳。缴入采购人指定履约保证金账户。 开户名称：全州县公共资源交易中心 开户银行：中国建设银行全州支行 账 号：450501 635705 00000116 项目验收合格后，中标供应商凭《验收报告单》和履约保证金缴纳证明材料办理履约保证金退款手续，全州县公共资源交易中心将履约保证金（同时退付同期银行利息）退还给中标供应商。如中标供应商不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。 |
| 19 | 34.1 | 签订合同时间 | 中标通知书发出之日起二十五日内。中标供应商领取中标通知书后，应按规定与采购人签订合同。 |
| 20 | 34.4 | 合同备案存档 | 政府采购合同双方自签订之日起2个工作日内将合同原件贰份交采购代理机构。采购代理机构自政府采购合同双方自签订之日起2个工作日内将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告并于合同签订之日起7个工作日内将合同原件送全州县政府采购监督管理机构一份备案，一份由采购代理机构存档。 |
| 21 | 35 | 代理服务费 | 本项目招标代理服务收费标准参照计价格[2002]1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》货物类收费标准向中标供应商收取。 |
| 22 | 36 | 解释权 | 本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和政府采购管理有关规定编制，本招标文件的解释权属于采购代理机构。 |
| 23 | 37 | 监督管理机构 | 全州县国有资金投资项目招标投标管理办公室，电话：0773-4828117 全州县政府采购管理办公室 电话：0773-4814807 |

一、总则

1. 项目名称及项目编号

项目名称： 全州县妇幼保健院综合楼健康服务能力提升改建项目配套设备采购（重）

备注：原项目名称（全州县 妇幼保健院综合楼健康服务能力提升改建项目配套设备采购）

项目编号： GLZC2020-G1-240098-GXHF

备注：原项目编号（GLZC 2020-G1-240075-GXHF）

2. 适应范围

本招标文件适用本招标采购项目的招标、投标、评标、合同履约、验收、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

3. 定义

3.1“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

3.2“货物”系指按招标文件规定，投标人须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

3.3“服务”系指按招标文件规定，投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

3.4“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的货物和服务。

3.5“书面形式”包括信函、传真、电报。

3.6实质性要求：标注★号项的要求及要求“须提供”“必须提供”的均为实质性要求，必须满足，否则投标无效。标注▲号项的内容为本项目中与产品性能相关紧密的技术指标、功能项目条款，仅作为评审依据，不作为废标依据。

4. 招标方式、评分办法

公开招标、综合评分法

5. 投标人资格

5.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

5.2对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

5.3 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

5.4本项目 不接受 联合体投标。

6. 投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

7. 联合体投标要求

本项目不接受联合体投标。

8. 转包与分包

8.1本项目不允许转包。

8.2本项目不可以分包。

9. 特别说明

9.1关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本次采购活动。

（3）生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标。

（4）使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

9.2投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

9.3投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

10. 质疑和投诉

10.1投标人认为招标文件使自己的合法权益受到损害的，应当在本项目招标公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。供应商认为采购过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在中标公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。采购代理机构应认真做好质疑处理工作。

10.2 投标人对采购代理机构的质疑答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向全州县政府采购监督管理机构投诉。

10.3 质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书实行实名制，均应明确阐述采购文件、响应过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，并提供必要的证明材料。

质疑联系部门：广西恒飞工程咨询有限公司；联系电话：0773-8282910；

通讯地址：桂林市象山区翠竹苑小区

投诉联系部门：

全州县国有资金投资项目招标投标管理办公室   电话：0773-4828117

全州县政府采购管理办公室           电话：0773-4814807

二、招标文件

11. 招标文件的构成

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）项目采购需求；

（4）评标办法；

（5）政府采购合同（合同主要条款及格式）；

（6）投标文件（格式）。

12. 招标文件的澄清与修改

12.1投标人应认真阅读招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在本项目招标公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式要求采购代理机构澄清。

12.2采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前在本招标项目招标公告发布的同一媒体上发布更正公告；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

12.3投标人购买招标文件后应实时关注相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，如因投标人未及时登录相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，从而导致投标无效的，由投标人自行承担责任。

12.4必要的澄清、修改的内容为招标文件的组成部分。当澄清、修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

12.5招标文件的澄清、修改都应该通过采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、修改招标文件。

12.6采购人或者采购代理机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并在本项目招标公告发布的同一媒体上发布变更公告。

三、投标文件的编制

13. 投标文件的组成及要求

13.1投标文件的组成【格式见第六章“投标文件格式”】

（1）投标函（必须提供）；

（2）投标人相应的法定代表人、负责人、自然人身份证正反面复印件（必须提供）；

（3）投标人的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件（委托代理时必须提供）；

（4）投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（必须提供）；

（5）投标人的法人或者其他组织营业执照及符合投标人资格要求的其他证明文件（必须提供，自然人除外）；

注：①法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户。②如供应商为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。

（6）投标报价表（必须提供）；

（7）技术规格偏离表（必须提供）；

（8）针对本项目的技术方案（如有，请提供）；

（9）投标人的售后服务承诺书（包含但不限于交付使用期、免费保修期的内容和措施等）（必须提供）；

- （10）节能方面的资质证书复印件（如有，请提供）；

- （11）环保方面的资质证书复印件（如有，请提供）；

（12）项目实施人员一览表【如有，请提供，并一起提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为项目实施人员缴纳的社保证明复印件，无缴费记录的，应提供由社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保证明》】；

（13）投标人2017年度以来通过中介审计的有效财务审计报告复印件，如为新成立的投标单位请按月/季度/半年等实际情况依法提供有效财务报告复印件（如有，请提供）；

（14）投标人2016年1月1日以来具有同类产品的销售业绩的相关证明材料（无不良记录，以中标、成交通知书或签订的销售合同为准，并能清晰反映所销售的项目名称、种类、金额）（如有，请提供）；

（15）投标人相关获奖证书、认证证书等复印件（如有，请提供）；

（16）“项目采购需求”需提供的有效证明文件（按采购需求详细列明）；

（17）投标人所投产品为广西工业产品的，如实提供《广西工业产品声明函》（如有，请提供）；

- （18）其他有效证明文件的复印件（如产品属于小型、微型企业、监狱企业的）（如有，请提供）；

- (19)　投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料。

投标人提供的相关材料应真实有效，属于“必须提供”的文件应加盖投标人公章（扫描公章无效，自然人除外），并于本项目投标截止时间前与投标文件同时提交，否则投标无效。

13.2投标人应按招标文件第六章“投标文件（格式）”编制投标文件。

13.3投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

14. 投标文件的语言及计量

14.1投标文件以及投标人与采购人或者采购代理机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。

14.2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：元人民币），否则视同未响应。

15.投标报价

15.1投标报价应按招标文件中第六章“投标文件（格式）”填写，投标报价超过相应采购预算金额的，按投标无效处理。

15.2投标人必须就“项目采购需求”中的所有内容作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝；投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

15.3投标报价应包括本次招标采购范围内所有成本费用的总和；投标人综合考虑在报价中。

16. 投标有效期

16.1投标有效期：投标截止时间之日起90天，投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人有权追究相应法律责任。

16.2出现特殊情况下，需要延长投标有效期的，采购代理机构以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，但不能修改投标文件。投标人拒绝延长的，其投标无效，但投标人有权收回其投标保证金。

17 投标文件的份数、装订、签署和包装、密封

17.1正本壹册，副本 肆 册，须完整提交。

17.2投标文件装订：投标人应按投标人须知第13.1条“投标文件的组成”规定的顺序自编目录及页码。投标文件的“正本”、“副本”应当单独装订成册并标注页码，装订应牢固，不易拆散和换页（A4标准纸装订）。封面应注明“正本”、“副本”字样，封面上写明项目名称、项目编号、采购代理机构、投标单位名称。

备注：如有多个分标的，各分标须单独装订。

17.3投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本招标文件中规定的可提供复印件外均须提供原件。

17.4投标文件须由投标人在规定位置盖投标人公章（扫描公章无效，自然人除外）并由法定代表人、负责人、自然人或相应的授权委托代理人签字，投标人应写全称，投标文件副本可以是加盖公章的正本的复印件，当正本与副本不一致时，以正本为准。

17.5投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖投标人公章（自然人除外）及法定代表人、负责人、自然人或相应的授权委托代理人签字。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

17.6投标人公章：本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章等其它形式印章均不能代替公章。

17.7将投标文件“正本”、“副本”一并装入并密封在一个投标文件袋（盒、箱）中，并在密封处密封签章【公章、密封章、法定代表人、负责人、自然人或相应的授权委托代理人签字均可】。

备注：如有多个分标的，各分标须单独装订。

17.8投标文件袋（盒、箱）标记：

项目名称：全州县妇幼保健院综合楼健康服务能力提升改建项目配套设备采购（重）    分标（如有）

项目编号：GLZC2020-G1-240098-GXHF

采购代理机构：广西恒飞工程咨询有限公司

投标人名称：

在   年  月  日  时  分前不得开启（此处投标人填写投标文件递交截止时间）

备注：如有多个分标的，各分标须单独装订。

18. 投标文件的补充、修改撤回

投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

19. 投标文件的递交

19.1投标文件递交：

投标截止时间： 2021年1月13日10点00分。

投标人应于2020年9月1日9时00分至9时30分止，将投标文件密封提交至全州县公共资源交易中心第一开标厅（桂北大道桂北步行街25栋2楼），参加开标的投标人必须持有效证件【法定代表人（负责人、自然人）凭身份证原件或相应的委托代理人凭授权委托书原件和身份证原件】，未携带以上相关材料递交的或逾期送达的或未招标文件要求密封的投标文件将予以拒收。

19.2除招标文件另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

19.3投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件密封送达投标地点。采购代理机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。

四、开标

20. 开标时间及地点

20.1开标时间及地点：

开标时间： 2021年1月13日10点00分；

开标地点：全州县公共资源交易中心第一开标厅（桂北大道桂北步行街25栋2楼）。

投标人可以由法定代表人、负责人、自然人或其委托代理人出席开标会议；投标人准时参加开标会并签字，如未按时签字的，视同放弃开标监督权利，认可开标结果。

20.2投标人不足3家的，不得开标，采购人或者采购代理机构应当重新组织采购。

21. 开标程序

（1）主持人宣布开标会正式开始，宣布开标程序、开标纪律，介绍项目情况和到会人员；

（2）投标人对其投标文件的密封情况进行检查并确认签字；

（3）按各投标人提交投标文件时间的先后顺序打开投标文件外包装；

（4）唱标，宣读投标截止时间前接收的所有投标文件的投标人名称，投标报价表的投标报价、折扣；

（5）采购代理机构做开标记录，投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误并签字确认；同时由记录人、监督人（如有）当场签字确认；

（6）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

（7）勘误修正原则

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：投标文件中投标函内容与投标文件

中投标报价明细表内容不一致的，以投标函为准；投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述勘误修正原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人签字确认。

（8）宣布开标结束，采购人、投标人和有关方面代表退场，由工作人员将投标文件等材料移交评标室。

五、资格性审查

22. 资格性审查

22.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。

合格投标人不足3家的，不得评标。

22.2采购人或者采购代理机构在对投标人进行资格性审查时，将对投标人企业股东及出资等信息进行查询。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条第一款规定，审查中如发现投标人存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，按资格审查不通过处理。

查询渠道：《国家企业信用信息公示系统》（网址：http://www.gsxt.gov.cn/index.html）

审查流程：

（1）进入《国家企业信用信息公示系统》（网址：http://www.gsxt.gov.cn/index.html），输入企业名称，进入企业信息主页面；

（2）查看主页“股东及出资信息”栏，或年报中的“股东及出资信息”栏信息；

（3）将各投标人的股东及出资信息进行比对，得出审查结论；

（4）将相关资料作为评审资料打印存档。

六、评标

23. 评标委员会组成

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数共5人 ，其中采购人代表 1 人，专家 4人。

24. 评标办法

24.1评标办法：综合评分法，具体评标内容及标准详见第四章。

24.2评标委员会应按招标文件进行评标，不得擅自更改评标办法。

25. 评标

25.1采购代理机构负责组织评标工作；宣布评标工作纪律，公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形，组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；核对评标结果，有投标无效情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

25.2评标委员会负责具体评标事务；审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；对投标文件进行比较和评价；确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标供应商；向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

25.3在评标过程中，评标委员会任何人不得对某个投标人发表任何倾向性意见，不得向其他专家评委明示或者暗示自己的评审意见。

25.4评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

25.5对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

25.6评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

25.7投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中投标报价表内容与投标文件中相应内容不一致的，以投标报价表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以投标报价表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价（不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容）经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

25.8评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

25.9评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标

报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

投标人对本条第一款情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

25.10采购代理机构发现评标委员会有明显的违规倾向或歧视现象，或不按评标办法进行，或其他不正常行为的，应当及时制止。如制止无效，应及时向全州县政府采购监督管理机构报告。

26. 推荐及确定中标候选供应商原则

（1）评标委员会根据综合得分由高到低排列次序，若得分相同时，以评标报价由低到高顺序排列；若得分相同且评标报价相同的，以投标报价由低到高顺序排列；若仍相同的，按技术参数分由高到低顺序排列并推荐中标候选供应商。

（2）进入详评的投标人为五家以上(含五家)的，可推荐前三名为中标候选供应商，进入详评的投标人为四家以下(含四家)的，可推荐前两名为中标候选供应商。招标采购单位应当确定评标委员会推荐排名第一的中标候选供应商为中标供应商。

（3）排名第一的中标候选供应商放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标采购单位可以确定排名第二的中标候选供应商为中标供应商。

（4）排名第二的中标候选供应商因前款规定的同样原因不能签订合同的，招标采购单位可以确定排名第三的中标候选供应商为中标供应商或重新组织招标采购。

27. 属于下列情况之一者，投标无效：

- （1）未按照招标文件规定完整提交投标文件或未按要求密封、签字、盖章的；

- （2）超越了行政审批的经营范围的；

- （3）不具备招标文件中规定的资格要求的；

- （4）投标文件未按招标文件的内容和要求编制，或提供虚假或无效材料的；

- （5）投标有效期、交付使用期、免费保修期、售后服务不能满足招标文件要求的；

- （6）投标人未就“项目采购需求”中所投标段的所有内容作完整唯一报价的；

- （7）不满足“项目采购需求”中的实质性要求的；

（8）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

- （9）不符合法律、法规和招标文件规定的其他实质性要求和条件的。

- 28.投标人有下列情形之一的，视为串通投标，投标文件将被视为无效：

- （1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；

- （2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

- （3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

- （4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

- （5）不同投标人的投标文件相互混装；

- 29. 属于下列情形之一的，应予废标：

- （1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

- （2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- （3）招标文件内容违反国家有关强制性规定的；

- （4）因重大变故，采购任务取消的。

30.开标、评标过程的监控

本项目开标、评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

31.信用查询

根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》桂财采〔2016〕37号的通知，中标通知书发出前，由采购代理机构对第一中标候选供应商进行信用查询：

⑴查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等；

⑵查询截止时间：中标通知书发出前；

⑶信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存；

⑷信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其中标候选供应商资格。

32. 中标公告及中标通知书

32.1采购代理机构于评标结束后两个工作日内将评标报告送交采购人，采购人应当自收到评标报告五个工作日内在评标报告推荐的中标候选供应商中按顺序确定中标供应商；采购人在收到评标报告五个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标供应商，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标供应商。采购代理机构在中标供应商确定之日起两个工作日内在指定媒体上公告中标结果，中标公告期限为1个工作日。

32.2中标公告同时采购代理机构向中标供应商发出中标通知书，中标供应商应自接到通知之日起七个工作日内，办理中标通知书领取手续。

七、履约保证金及签订合同

33. 履约保证金

33.1履约保证金金额按中标价的3%（人民币，四舍五入到元）以转账、电汇、保险、保函等非现金形式缴纳，由中标供应商在领取中标通知书前将履约保证金以转账、电汇、保险、保函等非现金形式缴入采购人指定履约保证金账户。

33.2如果中标供应商没能按上述第33.1款规定执行，采购代理机构将上报全州县政府采购监督管理部门，取消中标资格并有权追究其法律责任，并有权授予第二中标候选供应商为中标供应商资格或重新组织招标。

33.3项目验收合格后，中标供应商凭《验收报告单》和履约保证金缴纳证明材料办理履约保证金退款手续，全州县公共资源交易中心将履约保证金（同时退付同期银行利息）退还给中标供应商。如中标供应商不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

34. 签订合同

34.1签订合同时间：中标通知书发出之日起25日内。中标供应商领取中标通知书后，应按规定与采购人签订合同。

34.2如中标供应商有下列情形之一的，有权追究其造成的损失，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。采购人或者采购代理机构可从评标委员会推荐的中标候选供应商中按顺序重新确定中标供应商或重新组织招标。

（1）中标后不与采购人签订合同的（不可抗力除外）；

（2）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（3）拒绝履行合同义务的。

34.3合同备案存档：政府采购合同双方自签订之日起2个工作日内将合同原件贰份交采购代理机构。采购代理机构将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告并于合同签订之日起7个工作日内将合同原件送全州县政府采购监督管理机构一份备案，一份由采购代理机构存档。

八、其他事项

35.代理服务费

招标代理服务收费标准参照计价格[2002]1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》货物类收费标准向中标供应商收取，由中标供应商在领取中标通知书前一次性向广西恒飞工程咨询有限公司支付。

招标代理服务收费标准

| 费率 服务类型 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |

注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算.

采购代理机构银行账户：

开户名称：广西恒飞工程咨询有限公司

开户银行：桂林银行股份有限公司东环路支行

帐    号：6600 1110 4883 8000 10

36. 解释权：本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》和政府采购管理有关规定编制，本招标文件的解释权属于采购代理机构。

37. 监督管理机构：

全州县国有资金投资项目招标投标管理办公室   电话：0773-4828117

全州县政府采购管理办公室           电话：0773-4814807

第三章　项目采购需求

说明：

1 、根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》 （财库〔2019〕9号）的规定，政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理， 依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。

采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购。投标人投标时须提供投标产品的相关证明材料。

《节能产品政府采购品目清单》中：

1) 计算机设备（台式计算机、便携式计算机、平板式微型计算机）；

2) 输入输出设备【打印设备（喷墨打印机、激光打印机、针式打印机）、显示设备（液晶显示器）】；

3) 制冷空调设备【制冷压缩机（冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组）、空调机组（多联式空调（热泵）机组（制冷量＞14000W）、单元式空气调节机（制冷量＞14000W ）、专用制冷、空调设备（机房空调）】；

4) 镇流器（管型荧光灯镇流器）；

5) 生活用电器｛空调机【房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W ）、单元式空气调节机（制冷量≤14000W ）】、热水器（电热水器）｝；

6) 照明设备（普通照明用双端荧光灯）；

7) 电视设备【普通电视设备（电视机）】；

8) 视频设备【视频监控设备（监视器）】；

9) 便器（坐便器、蹲便器、小便器）；

10) 水嘴。

以上所罗列的设备为《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购节能产品，采购人拟采购的产品属于政府强制采购产品的，投标人投标时必须针对该产品出具依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，并加盖投标人公章，否则投标无效。

2、投标人应对投标内容所涉及的专利承担法律责任，并负责保护业主的利益不受任何损害。一切由于文字、商标、技术和软件专利授权引起的法律裁决、诉讼和赔偿费用均由中标人负责。同时，具有产品专利的投标人应在其投标文件中提供与其自有产品专利相关的有效证明材料，否则，不能就其产品的专利在本项目投标过程中被侵权问题而提出异议。

3、根据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库[2010]48号）的规定，如采购需求中有涉及信息安全产品的设备，必须提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。

4、本项目不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的做无效标处理。

5、本表中的品牌规格型号仅起参考作用，投标人可选用等于或优于的其他品牌规格型号替代。标注★号项的要求及要求“须提供”“必须提供”的均为实质性要求，投标人必须满足或优于，否则投标无效。▲号项的内容为本项目中与产品性能相关紧密的技术指标、功能项目条款，仅作为评审依据，不作为废标依据。

6、凡在“技术参数要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，应按第六章“投标文件格式”规定的格式在“技术规格偏离表”中将其参数详细列明。

7、本项目采购需求一览表中内容如与第五章“合同条款及格式”相关条款不一致的，以本表为准。

8、本项目采购需求中凡涉及到国家要求必须取得相应医疗器械注册证书的必须提供相应证书复印件并加盖投标人公章，否则投标无效。

A分标：

核心产品为：第51项“儿童悬吊康复系统”。

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 |  | 数量 | 参考单价（元） | 参考总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 内网服务器防火墙 | 一、★基本要求 1)必须支持：SSL VPN功能、防火墙功能、入侵防御（IPS）功能、防病毒（AV）功能、带宽（流量）管理功能、上网行为管理功能的纯硬件网络安全设备； 2)采用非X86多核架构，处理器为采用64位MIPS多核处理器或以上级； 3)必须为具有自主知识产权的64位安全操作系统； 4)具备双冗余电源； 5)具备不低于28个千兆接口。标准带不低于6个10/100/1000M以太网电口，不低于4个SFP接口，不低于1个HA接口，不低于1个管理口，不低于2个通用扩展插槽（可扩展电口Bypass功能和POE接口）； 6)USB接口 ≥1个,用于外接移动硬盘存储日志，系统升级； 7)实配不低于三年病毒库升级许可、三年URL分类库升级许可、三年IPS特征库升级许可、三年应用特征库升级许可； 二、★性能要求： 1)防火墙整机吞吐量≥20Gbps； 2)最大并发会话数≥300万； 3)每秒新建会话数≥15万； 4)入侵防御（IPS）吞吐量≥3.0Gbps； 5)防病毒（AV）吞吐量≥2.0Gbps； 6)IPsec VPN吞吐率≥5Gbps（AES256+SHA-1）； 7)最大IPSEC VPN隧道数≥1000条； 8)SSL VPN最大支持4000个并发用户；出厂实配8个SSL VPN客户端； 9)支持虚拟防火墙，最大可支持50个虚拟防火墙； 三、设备性能要求： 1)★支持将任意接口数据完全镜像到设备自身的其余接口，用于抓包分析，须提供相关证明材料复印件并加盖投标人公章，相关证明材料包含但不限于产品功能界面截图等； 2)支持透明、路由、混合、旁路四种工作模式； 3)A.★支持出站就近负载均衡技术，可动态探测链路响应速度并选择最优链路进行转发，须提供相关证明材料复印件并加盖投标人公章，相关证明材料包含但不限于产品功能界面截图等； B.支持多出口的DNS透明代理；支持SmartDNS，ISP动态探测； 4)★支持服务器负载均衡：支持链路ping、应用端口等方式探测服务器状态，须提供相关证明材料复印件并加盖投标人公章，相关证明材料包含但不限于产品功能界面截图等； 5)★必须支持DNS透明代理；必须支持DNS代理全局黑白名单功能，用户可通过该功能过滤域名查询请求，保护DNS服务，须提供相关证明材料复印件并加盖投标人公章，相关证明材料包含产品功能界面截图等； 6)支持NAT full cone模式,支持NAT的端口扩展技术, 支持多对多的NAT，且公网地址池可选择逐一使用和同时使用两种模式； 7)基于会话的原路回包功能，可设置优先于路由策略而通过会话表中的入接口进行回包。支持基于角色、用户、用户组的策略路由。支持基于非固定端口的应用决定下一跳的策略路由（应用引流）； 8)支持虚拟线技术(Virtual wire)和Vlan标签转换技术； 9)可抵御DNS Query Flood、Synflood、udpflood、icmpflood、ping of death、smurf、winnuke、等攻击，会话控制(基于源/目的/Service)，基于安全区段和Profile的安全防护； 10)可按照应用、时间、用户帐号、IP地址、服务端口、物理端口等方式对数据进行访问控制； 11)支持对防火墙策略命中次数的统计功能； 12)支持双因素认证(用户名/口令＋USB-Key)； 13)支持登陆SSL VPN后自动打开可客户化定制的网页； 14)★支持对登录SSL VPN的用户端系统进行端点安全检查，至少包括指定文件、指定进程、系统补丁、浏览器版本、杀毒软件等方面，须提供相关证明材料复印件并加盖投标人公章，相关证明材料包含产品功能界面截图等； 15)支持在Android移动终端上通过APP远程接入； 16)支持速连VPN部署技术，中心端自动下发配置到分支设备而无需手工配置； 17)在保障合法应用正常运转的前提下，提供对网络病毒、蠕虫、间谍软件、木马后门、刺探扫描、暴力破2解等恶意流量的检测和阻断； 18)内置病毒（AV）特征库，病毒库可以在线更新、本地更新； 19)支持VPN 模式下的病毒扫描与无IP地址的透明桥下的网络病毒检测模式； 20)必须支持基于安全域、用户、ip地址以及7层应用进行保证带宽，最大带宽的控制，支持针对7层应用的优先级转发控制； 21)★支持对QQ的上下线进行审计，可审计QQ账号；支持包含关键字的邮件标题、邮件正文进行过滤，可审计用户、关键字、邮件发件人、收件人、发件时间等信息；支持根据邮件附件的文件类型进行过滤，可审计用户、关键字、邮件发件人、收件人、发件时间等信息； 22)可实现与外置第三方认证计费系统对接，例如城市热点； 23)支持http和https两种方式web管理，console、telnet、SSH管理，支持针对电信的TR069管理口； 24)★支持至少10个配置文件并存，并支持配置回滚，须提供相关证明材料复印件并加盖投标人公章，相关证明材料包含但不限于产品功能界面截图等； 四、售后要求：设备不低于三年质保，提供设备厂商技术人员上门安装调试，提供等级保护2.0标准的评测现场值守，提供现场问询答疑服务，提供现场根据评测机构要求进行的各项技术指标与策略的配置，提供详细的配置文档。 |  | 1套 | 80000 | 80000 |
| 2 | 日志审计系统 | 1. 系统核心技术具备大数据处理和存储技术； 2. 模块化设计，支持分布式部署、集中管理； 3. 采用B/S架构，管理端与服务器之间采用密文通信； 4. 支持异构数据的存储和处理； 5. 标准2U机架，不低于6个千兆电口，不低于4个千兆光口，不低于1扩展槽，不低于2TB日志存储空间； 6. EPS:不低于1000条/秒，支持至少100台设备的日志审计； 7. 支持RAID卡扩展，可创建RAID0、RAID1 、RAID5，支持扩展不低于3块硬盘； 8. 支持资产清单的编制和维护，能够对构成信息系统的各种网络设备、安全设备、主机、数据库等资产进行管理； 9. 支持资产添加、删除、修改、查询和批量导入、导出； 10. 支持各种主流网络设备、安全设备、主机等的日志、系统状态和流量的采集； 11. 事件采集器支持分布式部署、集中管理； 12. 支持Syslog、SNMP、TCP、UDP、文本文件、JDBC等多种不同的采集方式，提供采集方式的定制开发； 13. 支持基于事件数量、类型、级别的实时监控； 14. 基于事件驱动架构的流计算引擎，对不同类型、不同格式的异构日志进行实时解析和分析，适应高吞吐量低延迟的数据处理要求 15. 支持基于搜索引擎技术的事件全文检索； 16. 支持按时间、源地址、目的地址、时间、级别、类型等进行事件日志查询，并可以进行结果导出和实时图表生成； 17. 支持搜索条件的保存和重用； 18. 支持事件路径、事件关系、同类事件分布等事件追溯和挖掘方法； 19. 支持三权分立管理机制； 20. 支持密码长度、登录次数、连接超时等管理安全策略配置； 21. 支持存储空间的配置； 22. 支持管理操作记录功能，提供按时间、管理员、登录IP、角色等进行查询的功能； 23. ★不低于三年标准软件升级服务、三年硬件质保服务；提供原厂技术人员上门调试，供应商于调试时须配置日志终端并提供终端系统安装与调试，整体符合等保2.0评测要求并提供评测现场值守服务。 |  | 1套 | 49000 | 49000 |
| 3 | 运维审计（堡垒机） | 1. ★标准1U机架，不低于6个千兆电口，不低于2个扩展槽，本机日志存储空间不小于2TB；运维管理与审计的设备许可量不低于50台；图形并发不低于80，字符并发不低于200； 2. 不限级数的进行分层分级管理； 3.支持从AD域抽取OU，方便快速建立组织结构，须提供相关证明材料复印件并加盖投标人公章，相关证明材料包含产品功能界面截图等； 4. 支持组定义类型（用户、资源、综合）便于模块显示； 5. 完整的用户帐号生命周期管理，实现帐号的创建、维护、修改、删除的集中管理；自定义用户类型，基于针对用户类型进行用户地址策略； 6. ★主帐号支持从AD域内抽取，方便快速建立主账号，须提供相关证明材料复印件并加盖投标人公章，相关证明材料包含但不限于产品功能界面截图等； 7. 支持以组节点进行批量导入导出； 8. 分组可以树形方式展现，不限制分组层级数量； 9. 通过配置口令策略，达到指定密码有效期和限制主帐号密码强度的目的； 配置访问锁定策略，达到限制主帐号密码输入错误次数和锁定时间；配置访问锁定策略，达到限制主帐号密码输入错误次数和锁定时间；配置访问时间策略达到限制主帐号只能在规定的时间段内进行资源访问； 10. 支持柱形图方式查看系统中不同资源所占比例及数量； 11. 分组可以树形方式展现，不限制分组层级数量； 12. unix资源、网络资源、windows资源、数据库资源、C/S资源、B/S资源、中间件资源、大型机资源； 13. 支持SSH、TELNET、FTP、SFTP、VNC、XWINDOW、WINDOWS文件共享等协议； 14. 支持资源从账号的管理，系统具有各种资源类型驱动器能够将资源上的账号进行自动抽取、推送及属性的变更等； 15.★支持对unix资源、网络资源、windows资源、数据库资源、中间件资源进行密码变更；密码变更可以根据密码策略的要求进行变更，变更的密码符合密码策略中关于密码强度的要求，须提供相关证明材料复印件并加盖投标人公章，相关证明材料包含产品功能界面截图等； 16. 定期检查平台存储的设备账号密码与设备实际密码是否匹配，以便进校验密码一致性，提高设备的安全性避免密码混乱无法登陆现象发生； 17. 从账号按时间计划导出账号口令，支持手动下载或指定FTP服务器；导出的账号口令需要解密器解密后查看； 18. 提高设备的安全性，不采用标准的协议端口，平台支持FTP、telnet、ssh、远程桌面等协议服务端口变更。 支持自定义角色。将堡垒机功能模块按需分配给角色，角色可按照组节点进行定义，从而实现分层分级管理模式； 19. ★资源授权模式基于岗位授权，岗位上绑定资源账号，这样授权可迁移、授权粒度更细；并可针对岗位设置相关安全策略，须提供相关证明材料复印件并加盖投标人公章，相关证明材料包含但不限于产品功能界面截图等； 21. 具备将经常访问的资源添加到收藏夹；支持多个不同类型的资源批量单点登录；支持将登录配置保存为默认后，可以一键快速登录目标资源；支持网络设备enable和unix主机su等身份切换的单点登录功能； 访问授权资源时不必再输入从帐号和密码；支持网络设备的脚本自动化执行，脚本编辑可以支持文本框方式和交互方式； 222. 编辑脚本可以针对对应资源进行脚本可运行性测试，保证脚本的正确和计划的正确执行； 23. 自身提供证书认证服务，也可与第三方CA、动态令牌、生物识别等方式进行结合。支持组合认证，提高访问的安全性； 24. 可以配置成可访问时间段方式，也可以配置成不可访问时间段方式。配置时间段时可以配置日期和小时；可以配置成可访问IP段方式，也可以配置成不可访问IP段方式。IP段由IP和掩码构成； 25. 系统预设常用统计报表模板，分为基础业务报表、行为审计报表、信息管理报表三大类。报表提供Word、Excel、PDF类型下载； 26. 报表支持按单次、周、月定时周期性生成，并且支持将生成报表发送到指定邮箱； 27. 不同权限的人员，能够按照所属组进行查看审计信息，只允许查看当前组的审计信息； 28.★不低于三年标准软件升级服务、三年硬件质保服务；提供原厂技术人员上门调试，提供等保2.0评测现场值守服务。 |  | 1台 | 55500 | 55500 |
| 4 | 安全隔离网闸设备 | 1、具备2+1系统架构即内网单元+外网单元+FPGA专用隔离硬件。不能采用网线等形式直通；具备基于linux内核的多核多线程专用安全操作系统，加固内核。 2、★标准2U机架；内网接口：不低于6个千兆电口； 外网接口：不低于6个千兆电口； 具备冗余电源，含液晶显示屏，含不低于4个千兆电模块-SFP-RJ-45接口；吞吐：不低于1Gbps； 并发链接：不低于10万； 系统延迟<1ms，内部交换>10Gbps； 3、包含不低于3年标准软件升级服务、包含不低于3年硬件质保服务； 4、外网端不允许配置任何形式的管理接口，所有管理配置操作均通过专用的网闸内网可信端管理接口进行配置； 5、设备支持透明、代理及路由三种工作模式，管理员可依据实际网络状况进行相应的部署； 6、产品内置各类应用支持模块，无须用户增加投资，功能模块至少包含：邮件模块、安全浏览模块、视频交换模块、数据库访问模块、数据库同步模块、文件交换模块、OPC模块、MODBUS模块、WINCC模块、组播代理模块、用户自定义应用模块等各类应用模块,并可控制相应应用协议的的动作、参数、内容。 7、★支持平台级联及平台点播，支持GB28181视频通信国家标准及相关厂商协议规范，须提供相关证明材料复印件并加盖投标人公章，相关证明材料包含产品功能界面截图等；支持的数据库种类包括ORACLE、SQLSERVER、MYSQL、SYBASE等主流数据库支持多种关系型数据库通信。支持SQL语句的白名单，须提供相关证明材料复印件并加盖投标人公章，相关证明材料包含但不限于产品功能界面截图等；系统支持数据库同步应用，支持ORACLE、SQLSERVER、MYSQL、SYBASE、DB2、POSTGRESQL等多种主流国外数据库的同步和国产达梦数据库、人大金仓数据库的同步，须提供相关证明材料复印件并加盖投标人公章，相关证明材料包含产品功能界面截图等； 8、支持同构、异构数据库之间的同步，支持大字段的同步。 9、支持Samba、FTP、HTTP等多种通信协议支持文件类型黑白名单传输控制可通过专用客户端或共享方式提供安全的文件同步功能支持一对多或多对一传输 10、★支持TCP应用层数据单向传输的控制，保证TCP应用数据的0 反馈，以满足二次防护对数据传输的安全性需求。 11、系统支持多任务的组播代理功能，可穿透三层交换机网络进行部署，支持PIM协议，须提供相关证明材料复印件并加盖投标人公章，相关证明材料包含产品功能界面截图等； 12、★支持DCS/SCADA生产网络与办公网络之间的OPC应用数据的传输。支持同步、异步监测数据的传输，只需绑定固定的一个起始端口即可满足动态端口的数据传输，须提供相关证明材料复印件并加盖投标人公章，相关证明材料包含但不限于产品功能界面截图等；支持MODBUS协议传输代理模块，可按照用户需求控制具体功能代码，只允许读取，不允许控制，须提供相关证明材料复印件并加盖投标人公章，相关证明材料包含但不限于产品功能界面截图等； 13、支持WINCC控制协议传输代理模块，可按照用户需求控制功能代码，比如只允许读取，不允许控制； 14、支持TCP/IP以上的应用层协议，支持自定义的TCP、UDP协议的数据隔离交换，以用户定制的命令、参数等协议解析方式来解析自定义应用的通信内容。 15、采取系统策略配置管理员、安全管理员与日志管理员三种角色分立的权限分配模式，用户只能维护操作本类基础管理角色的功能与操作，权限各不交叉。 16、★支持根据时间自动切换的安全策略；支持时间段以24小时制，支持以星期为周期，支持指定时间点一次性运行，须提供相关证明材料复印件并加盖投标人公章，相关证明材料包含但不限于产品功能界面截图等；系统提供ping ,traceroute ,TCP端口探测、抓包等工具方便管理员在配置策略或调整网络时排查问题，须提供相关证明材料复印件并加盖投标人公章，相关证明材料包含但不限于产品功能界面截图等； 16、 管理口无IP地址，采用专用控制台软件才能搜索到设备，并管理设备。图形化管理界面简单易操作，管理员分级管理的集中设备管理方式，须提供相关证明材料复印件并加盖投标人公章，相关证明材料包含但不限于产品功能界面截图等； 18、系统支持加密的WEB方式管理。 19、系统可存储和审计包含：系统日志；管理日志；网络活动日志；入侵报警及处理日志；访问控制日志。 20、支持双机热备及多机热备功能，最大化的保障业务可用性。 |  | 1台 | 56000 | 56000 |
| 5 | 上网行为管理 | 1. ★支持上网行为管理、上网行为审计、流量控制等功能；标准2U机箱，不低于4G CF卡、1T硬盘，不低于6千兆电+2扩展槽位（支持8电/4光4电扩展卡），不低于800M审计带宽，支持适用于不低于5000用户数，不低于两组Bypass，具备冗余电源，含不低于两个千兆电模块-SFP-RJ-45接口； 2. 支持网桥、路由、旁路模式的部署方式；同时支持静态路由、应用路由、动态路由；支持单网桥、多网桥，单出口、多出口； 3. 提供对数据流的深度检测功能，对网络流量能准确的按协议类型识别，包括常规的应用、国内外的各种 P2P 软件、IM 软件、网络游戏、在线视频、移动应用等； 4. 提供功能全面的 URL过滤 、全面的 URL 记录和 URL排名功能，URL 库可不小于 1000万，支持与 WebSense 联动可达 2000 万以上； 5. 支持智能识别 HTTP 网页与 FTP 协议的文件上传和文件下载，并对文件的上传和下载进行过滤与记录； 6. 支持全面记录内网用户向公网 BBS、论坛、博客等发表的帖子内容及附件，还提供对帖子的内容进行关键字过滤； 7. 同时可对搜索引擎搜索的关键字进行过滤与记录，过滤不良网站； 8. 支持对即时通讯协议进行阻断，及对文字聊天、语音聊天及文件传输进行过滤与内容记录； 9. 支持对邮件内容和附件等进行监控、过滤和审计功能。既可以监控到任何一台计算机通过 Outlook 或 Foxmail 等邮件客户端软件 使用 SMTP 和 POP3 收发邮件，也可以监测到通过 Yahoo、Sohu、163、126、Hotmail、Tom、Sina、Gmail、QQmail 等 Webmail 提供商收发邮件的内容和附件； 10. 支持多种方式的用户认证功能，包括本地数据库认证、AD 认证、RADIUS 认证、LDAP 认证、微信认证、短信认证、标准账号密码认证及其他厂家平台对接认证，这些灵活的认证策略提供了多种安全的终端接入方案，实现用户的实名制上网行为审计功能； 11. 内置了报表中心功能，可对全网的流量进行采集和统计、分析用户网络行为。报表中心提供丰富的统计数据，可按照长时间(周/月/年)、短时间(分钟/小时/日)和实时(秒)的方式显示带宽使用状况，并根据用户需求产生报表，报表可以各种图表方式展现； 12. 提供全网流量统计信息，主要包括：用户/IP统计、用户组统计、服务/服务组统计、线路统计等，并可进一步查看 IP 地址、地址组和网络服务之间的关联； 13. ★可提供丰富的流量审计信息，可以记录用户 URL 日志、BBS/论坛发帖的内容及附件、网页评论记录、收发邮件详细内容、即时通讯记录、FTP 日志等，须提供相关证明材料复印件并加盖投标人公章，相关证明材料包含产品功能界面截图等；支持根据组织结构中的逻辑树结构，可逐个展示用户，并将每个用户的上网行为分项统计并形象化显示。具体内容包括：个人网页统计、个人即时通讯记录、个人邮件记录、个人 FTP 记录，须提供相关证明材料复印件并加盖投标人公章，相关证明材料包含产品功能界面截图等；支持通过检查完整的会话日志，管理者可以跟踪网络中的任何操作。会话记录包括：源 IP、目的 IP、协议和端口、是否进行 NAT 转换(可显示转换后的 IP 和端口)、七层应用名称、会话产生的时间和会话持续时间，须提供相关证明材料复印件并加盖投标人公章，相关证明材料包含产品功能界面截图等； 14. 小宇 8 Kbps 颗粒度，提供精细网络带宽管理功能。可根据主机(单 IP、IP 组、用户组)、服务(服务组)、时间、URL、文件类型等参数，以及各个参数间的灵活组合来实现带宽的预留、保障和限制。对内网单个主机进行会话和带宽控制的同时，可对单个主机的多个特定服务(服务组)的带宽再进行控制； 15. 提供多对一的源地址转换、一对一的双向地址转换以及端口映射等三种类型的 NAT。并且支持多种应用协议 NAT 穿越，支持 H.323、SIP、FTP、TFTP、RSH、RTSP、SQL Net、HTTP、MS-RPC、PPTP/GRE、SUN-RPC 等协议的 ALG 功能，支持 IPSec VPN、PPTP VPN 功能； 16. 提供 ICMP、TCP、ARP、HTTP 等方式侦测机制，有效支持多个不同的、独立的链路接入；支持配合多出口链路，实现链路的负载均衡和备份链路自动切换，支持源+目的轮循、上下行流量、最佳路径等等多种链路自动均衡算法； 17. ★设备不低于三年质保，不低于三年特征库升级。 |  | 1套 | 49550 | 49550 |
| 6 | 终端安全管理系统 | 1、包含安装终端管理后台以及全模块功能（配置：反病毒引擎、多层次主动防御系统、病毒防御、系统防御、网络防御、设备控制等），无需按照模块进行授权； 2、具备B/S架构，可控制中心、系统中心、客户端三个模块组成防病毒体系，管理员只需通过浏览器登录控制中心，即可对系统进行管理； 3、要求控制中心和客户端均支持Windows XP、Windows 7、Windows 8、Windows 8.1、Windows 10、Windows Server 2003、Windows Server 2008、Windows Server 2012、Windows Server 2016、Windows Server 2019； 4、要求客户端支持CentOS、Ubuntu、SUSE、Deepin等主流Linux发行操作系统，需要GNU libc 2.12及以上版本； 5、要求具有多级中心，且多级中心支持无限制级数级联管理，管理员身份支持跨级登陆，方便上级对下级管理，最大化减少上级服务器压力； 6、要求具有多中心设置，终端可添加多个中心地址，实现因异地网络环境切换依旧能够被中心管控； 7、要求内置控制中心配置工具，可对控制中心参数进行修改配置； 8、要求客户端部署支持本地部署、网页访问部署、域=推送安装方式； 9、★要求客户端安装后占用≤30M硬盘空间，病毒库大小≤3M，日常内存空间占用≤10M； 10、要求控制中心支持直观的展示终端信息、病毒趋势统计、病毒类型排行、病毒排行、终端危险排行等全网统计情况。并随时对网络中威胁发生的情况进行查询，能组合时间、IP、机器名、病毒名称、病毒类型等信息全方位定位、展示； 11、要求控制中心支持实时显示客户端的状态及终端基本信息，包括客户端连接状态、服务状态；终端机器名称、IP地址、MAC地址、操作系统、显卡信息、内存大小、当前版本信息和物理位置等信息，支持终端信息导出； 12、要求能够对客户端进行统一管理，统一下达指令； 13、要求支持对终端进行分组及批量分组，支持分组导入、导出。要求支持对终端进行单/多标签标记，进行部分操作，方便管理； 14、要求控制中心支持全网/以分组、标签为单位/指定某些客户端定制操作，即时/定时实现客户端三种病毒查杀模式、显示通知、关机、重启、升级等操作，并对以上操作配置详情，客户端执行情况跟踪，实现控制中心对客户端的操作监控。支持对客户端上述操作的快速定制； 15、要求支持客户端主动升级及平台即时/定时推送升级；平台支持客户端升级包上传及配置http(s)/ftp远端同步方式，更新客户端升级包，可以根据不同网络环境提供在线获取和隔离网获取相应工具； 16、要求支持单/多客户端不同管理中心迁移； 17、★要求定制策略包括病毒防御（文件实时监控、恶意行为监控、U盘保护、下载保护、邮件监控）、系统防御（系统加固、软件安装拦截、浏览器保护）、网络防御（黑客入侵拦截、对外攻击检测、恶意网站拦截、IP协议控制、IP黑名单）等，可以根据部门需求定制不同的策略； 18、要求支持全局信任区，全局信任区有信任文件路径、信任文件校验和方法，方便添加信任文件； 19、要求支持统计分析客户端上报的威胁日志，包含终端/部门/责任人危险排行统计、防御类型分布统计、病毒类型分布统计、病毒排行统计、病毒趋势统计等，要求支持管理员操作，日志记录追踪；支持控制中心-客户端交互操作，日志记录追踪，便于问题定位； 20、★要求支持中心二次验证，开启该功能后，通过登录中心时进行二次验证的方式，阻止中心遭遇密码泄露、弱口令暴破、撞库等黑客破解行为带来的危害； 21、要求支持漏洞集中修复、统一修复高危漏洞、统一修复所有漏洞，并展示以做补丁和未做补丁的信息。要求支持配置补丁从控制中心下载/从外网下载两种方式； 22、要求支持服务器带宽设置，可限制最大并发数以及单个终端最大下载速度，可避免带宽超过最大负荷； 23、要求具有反病毒底层技术，反病毒引擎为本地反病毒引擎，不依赖云（联网时的病毒查杀能力与断网时的病毒查杀能力一致）。 24、★要求反病毒引擎具有虚拟沙盒技术，能对待扫描的PE样本应用通用脱壳和动态行为扫描技术；要求虚拟沙盒接近真实 CPU 的执行效率和高还原度的操作系统环境仿真且具有很强的抗干扰能力； 25、要求反病毒引擎具有代码级修复能力，对寄生类恶意代码拥有完善的解决方案；要求反病毒引擎具有基于虚拟沙盒的动态行为分析，可以跟踪和记录运行在其中程序的行为，通过行为记录，可以通过启发式分析算法对程序的恶意性进行评估；要求集反病毒、系统主动防御以及网络防御的综合防御体系；要求具有系统加固功；能阻止流氓、广告程序对电脑系统的恶意篡改等行为，具有全方位的加固方案，保护电脑系统各个安全关键点。其中默认开启文件防护不低于10项、注册表保护不低于27项、危险动作拦截不低于2项、执行防护不低于14项、进程防护不低于2项、病毒免疫不低于6项； 26、要求具有软件安装拦截功能，安装软件的时候帮助用户识别软件是否是推广软件，用户可以自由选择是否需要继续安装；当有发现有推广软件正在安装时，会弹窗提示， 用户可以根据需要选择是否安装此软件； 27、★要求具有黑客入侵拦截功能，检测通过网络传输的数据包中是否包含敏感入侵信息； 28、要求具有恶意网址拦截，访问网站时帮助用户自动分辨即将访问的网站是否存在恶意风险，如果存在风险将拦截访问行为，并告知用户，避免侵害； 29、★要求具有IP协议控制，当需要控制网络访问的具体动作，通过在IP协议层控制数据包进站、出站行为，并且针对这些行为做规则化的控制；要求具有远程登录防护，远程登录防护功能可以有效阻止未信任的远程登录（基于RDP协议）。远程登录防护功能默认不开启；当功能开启后，未信任IP（段）的设备（包括但不限于：PC、平板、手机等）远程登录终端后，远程桌面服务将被强制结束，弹出会话已结束提示框；要求具有设备控制功能，可管控U盘、便携设备、USB无线网卡、USB有限网卡、打印机、光驱、蓝牙设备； 30、要求具有U盘信任功能，当终端开启访问控制-设备控制-U盘设备时，可以通过在“信任”功能来添加需要信任的移动存储设备； 31、包含不低于300个windows终端客、不低于15个windows服务器端、不低于3个linux服务器端； 32、不低于三年升级服务，提供上门安装调试。 |  | 1套 | 49590 | 49590 |
| 7 | 外网路由器 | 1. ★配置不低于8个10/100/1000M以太网电口+不低于4个1000M Combo接口，不低于1个RS-232 RJ-45串口，不低于2个USB，不低于1个reset； 2. 采用双核处理器或以上级，内存≥4G，闪存≥64G； 3. 支持出口带宽不低于500M； 4. ★终端带机数量≥1800台，须提供相关证明材料复印件并加盖投标人公章，相关证明材料包含但不限于官方网站截图及链接等； 5. 每秒新建连接数≥25000；最大并发连接数≥400000； 6. 支持路由模式、NAT模式、透明桥模式； 7. 支持PPPoE client，PPPoE chap/pap/任意三种认证方式，PPPoE client断线重连；DHCP Server、Client、中继； 8. 支持静态路由，静态路由支持优先级，RIP动态路由协议；策略路由（基于源地址、源接口、目的地址、协议等策略），策略路由支持下一跳IP地址或接口； 9. 支持ISP路由，运营商智能选路功能； 10. 支持等价多路由负载均衡，并可根据带宽自动调整每条路由的负载比例，实现线路负载均衡； 11. NAT功能需支持：源NAT静态/动态；一对一或一对多地址转换； 12. 支持对主流IM应用的控制和流量限速，包括QQ、MSN、雅虎通、飞信、百度hi、gtalk等； 13. 支持对主力P2P应用的控制和流量限速，包括BT、迅雷、eMule、eDonkey、Pplive等； 14. 支持IPCec VPN、SSL VPN；VPN的创建支持NAT穿越；手工密钥、预共享密钥和PKI(X.509)等验证方式； 15. 支持二级带宽控制（每接口同时对IP和应用进行控制）； 16. 支持拒绝服务防护：Ping of Death攻击防护，Teardrop攻击防护 ，IP分片防护，IP选项 ，Smurf或者Fraggle攻击防护，Land攻击防护 ，ICMP大包攻击防护； 17. 支持支持IP-MAC手工和自动绑定功能； 18. 支持基于接口、源IP、目的IP和应用的会话限制（每秒新建会话数和并发会话数）； 19. ★支持无线控制器功能，默认支持不低于2台AP管理，最大可管理不低于30台AP；供货后需提供功能测试； 20. 支持向多个syslog日志服务器发送日志、USB日志备份； 21. ★设备不低于三年质保，提供原厂技术人员上门调试，提供原厂技术人员等保评测期间现场值守，提供互联网、医保、银行接口调试配置服务，提供详细的路由配置文档。 |  | 1台 | 9000 | 9000 |
| 8 | 数据库审计设备 | 1.1U机架式，硬件架构具备模块化设计； 2.具备专用安全操作系统，支持扩展大容量存储介质用于日志存储，存储空间不小于4TB； 3.不低于6个千兆电口、2个扩展槽； 4.峰值业务操作处理能力数不低于10,000条/秒 日处理业务操作数不低于2000万； 5.可部署端口镜像物理旁路部署；不改变现有网络结构； 6.支持不限级数的进行分层分级管理； 7.★支持组定义类型（用户、资源、综合）便于模块显示，须提供相关证明材料复印件并加盖投标人公章，相关证明材料包含产品功能界面截图等； 8.★新建的岗位可以绑定被审计数据库，同时可以绑定数据库从账号，授权关系可随岗位迁移；并可对岗位下的所属用户设置认证、访问、密码安全策略，须提供相关证明材料复印件并加盖投标人公章，相关证明材料包含产品功能界面截图等； 9.支持分组可以树形方式展现，不限制分组层级数量； 10.配置管理策略，通过访问策略、密码策略和锁定牌三种策略管理方式，对用户进行策略管理； 11.配置访问策略，达到限制指定IP段在规定时间段进行运维操作的目的； 12.配置密码策略，通过设置密码长度、字符长度、数字长度、特殊字符长度、关键字禁用和密码有效期，提供密码安全性； 13.支持oracle、SQLserver、MySql、DB2四种数据库审计，支持数据库主账号的设置、从账号的收集、变更所属域/组、绑定采集策略； 14.支持绑定镜像采集网卡，设置本地或远程镜像采集器。可以修改采集缓存条目数和缓存时间； 15.绑定代理采集网卡，设置本地或远程代理采集器，可以修改采集缓存条目数和缓存时间； 16.可配置设置采集策略，定义采集优先级、风险等级和是否告警。通过配置详细策略可以设置采集时间（月、周、天、小时）、源IP地址、目标表名、目标列名、存储过程名、SQL类别、SQL模式、源应用程序名； 17.支持提供多个数据库多条采集策略的交叉绑定功能； 18.支持用户、被审计数据库、从账号的授权绑定； 19.支持用户与岗位的授权绑定； 20.★可显示用户、岗位、被审计数据库（含数据库类型、IP、端口号）、数据库从账号的绑定关系列表，须提供相关证明材料复印件并加盖投标人公章，相关证明材料包含产品功能界面截图等； 21.支持数据库业务会话的实时查询，可查询：会话开始时间、数据库类型、客户端IP、客户端端口、数据库IP、数据库端口、数据库用户名、数据库名称、应用程序等； 22.支持每条会话中详细操作信息查询，如SQL执行时长、SQL类别、风险等级、策略名、SQL结果、SQL内容等； 23.★支持数据库运维会话的实时查询，可查询：会话开始时间、数据库类型、数据库IP、数据库端口、数据库用户名、客户端、用户登录名等，须提供相关证明材料复印件并加盖投标人公章，相关证明材料包含产品功能界面截图等； 24.支持每条运维会话网络会话信息的详细查询，包含：会话开始时间、代理IP、代理端口、目标IP、目标端口、终端IP等。 25.★支持每条运维会话SQL操作信息的详细查询，包含：数据库用户名、用户登录名、客户端、捕获时间、SQL类别、风险等级、策略名、SQL结果、数据库名称、执行时长、操作对象、SQL内容等，须提供相关证明材料复印件并加盖投标人公章，相关证明材料包含产品功能界面截图等； 26.支持快速查询数据库最新不低于100条操作日志。包含数据库名、数据库类型、数据库IP、数据库端口、客户端IP、客户端端口、应用程序、执行时长、风险等级、捕获时间、策略名、数据库用户名、SQL类别、操作对象、SQL内容、SQL结果等； 27.★支持数据库全部业务会话的查询，可查询：会话开始时间、会话结束时间、数据库类型、客户端IP、客户端端口、数据库IP、数据库端口、数据库用户名、数据库名称、客户端名等，须提供相关证明材料复印件并加盖投标人公章，相关证明材料包含产品功能界面截图等； 28.支持每条会话中的详细操作信息的查询，包含：SQL执行时长、SQL类别、风险等级、策略名、SQL结果、SQL内容等； 29.支持数据库全部运维会话的查询，可查询：会话开始时间、会话结束时间、数据库类型、数据库IP、数据库端口、数据库用户名、客户端、用户登录名等； 30.支持每条运维会话网络会话信息的查询，包含：会话开始时间、代理IP、代理端口、目标IP、目标端口、终端IP等； 31.持每条运维会话SQL操作信息的查询，包含：数据库用户名、用户登录名、客户端、捕获时间、SQL类别、风险等级、策略名、SQL结果、数据库名称、执行时长、操作对象、SQL内容等； 32.支持数据库全部操作的查询，可查询：数据库名称、捕捉时间、策略名、数据库用户名、客户端IP、风险等级、SQL类别、操作对象、SQL内容等； 33.支持每条审计日志的详细信息的查询，包括：客户端端口、数据库端口、应用系统、执行时长、SQL结果等； 34.支持数据库风险告警日志的查询，可查询：数据库名称、捕获时间、策略名、数据库用户名、客户端IP、风险等级、处理状态、操作对象、SQL类别、SQL内容； 35.对于存在风险的日志可以进行对应的处理，处理状态分为：未处理、待处理、误报、已确认、已接受； 36.★支持数据库运维人员一键快速登录被审计数据库，须提供相关证明材料复印件并加盖投标人公章，相关证明材料包含产品功能界面截图等； 37.支持运维人员访问被审计数据库时不必再输入从帐号和密码； 38.支持对所有运维操作的报表组合分析，报表类别包含：审计概要分析、日志数据分析、源IP访问分析、用户访问分析、单点登录源IP登录分析、单点登录用户登录分析、数据库访问分析、系统登录失败源IP分析、系统登录失败用户分析、系统越权操作IP分析、系统越权操作用户分析、单位时间登录系统分析等； 39.持全部报表导出和单表导出，导出格式支持PDF； 40.支持对所有业务操作的报表组合分析，报表类别包含：目标数据库操作分析、操作来源分析、操作风险分析、数据库执行性能分析、操作类别性能分析、操作对象性能分析、失败登录分析、SQL错误分析等； 41.支持短信告警设置、邮件告警设置、syslog日志告警设置； 42.管理数据备份：手动备份，审计数据备份：手动备份 43.支持日志数据的外置存储备份，支持CIFS协议和NFS协议； 44.不低于3年标准软件升级服务，不低于3年硬件质保服务。 |  | 1台 | 58200 | 58200 |
| 9 | 日志服务器 | 1、不低于2颗Intel Xeon Silver 4210或以上级； 2、不低于256G DDR4 2933MHz内存； 3、不低于2*300G SSD+4*2TB硬盘； 4、具备阵列卡，双电源，千兆网卡； 5、不低于三年质保； 6、具备满足等保评测要求的日志环境搭建服务，安装环境系统并可与日志审计设备联动。 |  | 1套 | 28000 | 28000 |
| 10 | 时间服务器 | 1. 不低于19英寸，1U，具备双电源冗余； 2.★用户终端同步授时精度0.03-2ms（局域网典型值），须提供符合国家规定的第三方检测机构出具的满足要求的有效检测报告复印件并加盖投标人公章。 3.支持NTP v1.v2.v3&v4(RFC1119&1305) SNTP(RFC2030) Authentication（RFC1321） Telnet（RFC854）UDP NTP ；Unicast,Broadcast,Multicast,Autokey TIME（RFC868) FTP（RFC959）DAYTIME（RFC867) DHCP (RFC2131)，HTTP/SSL/HTTPS（RFC2616) SSH/SCP (Internet Draft) SNMP v1,v2C、V3,MIB II (RFC1213) RSA非对称加密,MD5认证，SHA认证，AES加密，DES加密，RC4加密； 4. GNSS 天线入：BNC，1路； 5. 不低于2路10/100/1000M自适应以太网口；纯物理隔离，互相完全独立不联通； 6. ALARM干接点报警：不低于1对； 7. 10M输出：BNC，1路，正弦波或方波可选，阻抗：不高于50欧姆； 8. 1PPS输出：支持BNC，TTL电平，精度≤10ns（RMS）； 9. USB输出：不低于2路；不低于Console-USB：1路； 10. ★授时准确度（24小时平均值）≤5ns ，授时稳定度（24小时标准差）≤10ns，守时性能：≤8.6us/24小时，10MHz信号≤5x10-14，须提供符合国家规定的第三方检测机构出具的满足要求的有效检测报告复印件并加盖投标人公章； 11. NTP请求量：90000次/秒/单网口或以上级 ，须提供符合国家规定的第三方检测机构出具的满足要求的有效检测报告复印件并加盖投标人公章。 12. 用户容量：可支持数十万台客户端； 13. ★当卫星信号丢失情况下仍须输出标准时间信号，频率准确度到少在锁定的情况下达到≤5x10-14保持的情况下达到≤1x10-12，须提供符合国家规定的第三方检测机构出具的满足要求的有效检测报告复印件并加盖投标人公章。 14.★具备72通道授时型GNSS接收机，北斗/GLONASS/Galileo/4G/CDMA多种时间源可以选，须提供相关证明材料复印件并加盖投标人公章，相关证明材料包含但不限于产品功能界面截图等； 15. 支持RAIM算法，抗干扰能力强； 16. GNSS卫星状态：卫星个数，搜星过程，锁定状态或保持状态；位置坐标（经度、纬度、高度）； 17. 天线状态：工作状态，短路状态或断开状态； 18. 网络状态：可显示各网口的IP； 19. 设备状态：是否正常对外授时，访问是否超限； 20. 6个三色指示灯：PWR、ANT、SAT、LOCK、NTP、ALARM； 21.★ 具备指示电源、天线、卫星、锁定、授时、告警的信号功能，须提供相关证明材料复印件并加盖投标人公章，相关证明材料包含产品功能界面截图、照片等；可灵活选择闰秒处理机制，及时安全处理闰秒事件，使系统安全平稳过度，须提供相关证明材料复印件并加盖投标人公章，相关证明材料包含产品功能界面截图等； 22. 带外网管功能；支持远程唤醒、定时开关机； 23. 支持远程管理，远程诊断，远程升级功能； 24. 支持通过USB口进行系统维护，软件固件系统升级功能； 25. 绝壁MD5加密验证功能，支持证书加密验证； 26. 具备核心固件通过双重加密，四重签名认证保护； 27. 任意管理口支持用户身份鉴别、访问权限控制能力； 28. 系统具备网络防火墙功能； 29. 各种管理通道可配置强加密，并启用基于证书的身份验证功能，保障通信内容不被监听窃取甚至恶意篡改设备配置以致整个网络出现故障，提高网络安全性能； 30. 支持SSH,telnet 、Web、SNMP、DNTS-Manager网管等方式管理可以轻松实现远程网络登录、管理、配置、维护； 31. 支持单颗卫星授时技术； 32. 通过国标GB/T17626电磁兼容不低于4级检测； 33.具备远程网络登录、查看、管理、配置和维护，具备对NTP服务器和客户端的授时情况进行监控，具备同时监控上千台NTP服务器和数万台台客户端； 34. 客户端：具备请求间隔、偏差超限，请求超时等功能； 35. NTP服务器：具备NTP服务器信息监视，包括运行时间，同步状态，服务器的网络参数，卫星时间，服务器时间以及和参考源的同步情况功能； 36. 可通过syslog，SNMP，email等协议告警，还可根据需要设置告警类型、告警级别等进行选择上报 37. 记录所有的授时日志、告警日志，并分别保存，统计客户端的数量、IP地址及各IP的请求记录。 38. 系统支持用户身份鉴别、访问权限控制能力。各种管理通道可配置强加密，并启用基于证书的身份验证功能，保障通信内容不被监听窃取甚至恶意篡改设备配置以致整个网络出现故障； 39. 维保与技术服务：设备不低于三年质保，三个月内出现质量问题包换，网络时间服务器发生故障时，可免费提供周转备用机， 7*24小时的电话支持，对用户提出的预防性维修在2小时内做出实质性反应，及时解决系统运行中的问题。对用户提出的故障性维修在5分钟内提出解决问题的办法，并在30分钟内做出实质性反应。 |  | 1套 | 32000 | 32000 |
| 11 | 天线 | 北斗双模天线，不低于100米，含安装支架。 |  | 1套 | 2850 | 2850 |
| 12 | 数码子钟 | 1.单面，尺寸：550*200*50mm（±5）； 2.显示：具备年、月、日、时、分、秒； 3.具备网络校时功能。 |  | 1台 | 3000 | 3000 |
| 13 | 内存条 | DDR3内存条32g或以上级 |  | 18条 | 1230 | 22140 |
| 14 | 服务器汇聚交换机 | 1. ★数据中心级路由交换机，不低于24个千兆SFP光口+不低于16个复用的千兆电口+不低于4个10G SFP+光口+不低于2个QSFP堆叠口；配置不低于24个千兆单模光模块，配置不低于24个千兆光电模块，不低于4个万兆多模光模块；支持双热插拔AC 或双 DC电源；具备双AC电源； 2. ★交换容量≥730Gbps；包转发率≥380Mpps，须提供相关证明材料复印件并加盖投标人公章，相关证明材料包含官方网站截图及链接等； 3. 支持标准的IGMP Query、IGMP v1\v2、IGMP v2 snooping、IGMP v3、IGMP v3 snooping、PIM、PIM6； 4. 支持IGMP快速离开机制( Fast leave v2\v3)； 5. 支持MVR，Multicast VLAN Register； 6. 支持DCN DCSCM受控组播功能，全面支持信源受控、点播目的受控，以及策略组播； 7. 支持标准802.1X认证接入、扩展802.1X认证接入; 纯Web Portal认证接入（无客户端、非802.1x，可基于Http和Https两种协议为接入用户推送Web Portal页面认证）入； 8. 支持RIP、OSPF、BGP IPv4单播路由协议，以及RIPng、OSPFv3、BGP4+IPv6单播路由协议； 9. 提供丰富隧道技术，支持GRE、ISTAP、6to4隧道，提供安全稳定的IPv6过渡方案； 10. 支持MPLS，VPLS，WPLS等特性； 11. 支持端口限速、广播风暴控制；支持端口/MAC绑定、MAC过滤；支持基于端口和基于VLAN的MAC数量限； 12. 支持OSPF、OSPFv3；支持BGP、BGP4+；支持URPF、策略路由； 13. ★支持QinQ功能，可通过匹配具体的流来选择对进入的数据报文打外层tag；支持CPU镜像功能，通过配置可获取CPU的rx/tx数据拷贝；支持生成树快速收敛功能，收敛时间小于60ms；须提供符合国家规定的第三方检测机构出具的满足要求的有效检测报告复印件并加盖投标人公章。 14.支持多session镜像功能，单台设备上可以通知支持多个镜像回话，并且多个镜像会话可同时工作； 15. 支持优雅重启功能； 16. ★须提供有效的CCC认证证书复印件并加盖投标人公章。 17. 具备原厂不低于三年质保；提供上门安装调试服务。 |  | 1台 | 12500 | 12500 |
| 15 | 存储设备 | - ★为方便数据对接与系统稳定性，必须与存储网关虚拟化设备同一品牌; - 阵列控制器数量≥2 个，具备双“主动/主动”控制器模式； 3、支持 FC、iSCSI Ethernet 接口; 4、支持 FC：16/8Gbps、iSCSI：10/1Gbps、Ethernet：10/1Gbps ; 5、配置≥4 个 16Gbps FC 接口; 6、内部磁盘带宽≥96Gb; 后端扩展≥4 个 12Gb SAS 端口 7、可在同一磁盘柜中混用 SSD 盘、SAS 硬盘和 NL SAS 硬盘，与存储网关平台实现分层存储； 8、整机 2U 机箱，最大可支持不低于 12 块 3.5 英寸硬盘或以上级； 9、配置: 不低于9*4TB/7200 RPM 12Gb NL-SAS 存储专用硬盘或以上级； 10、支持 RAID 0, 1, 1+0, 5, 6 等； 11、实配高速缓存：≥16GB（不含任何性能加速模块、 FlashCache、PAM 卡、SSD Cache 等）； 12、具备动态硬盘流量控制技术，对 IO 访问的时间分配进行动态最优化处理，读写缓存动态分配； 13、支持掉电 Cache 数据保护，要求非电池保护方式，无需电池维护操作，并在掉电情况下能将 Cache 数据回写非易失性内存中永久保护； 14、支持硬盘错误自检和后备保护，支持快速数据重建和恢复；系统能够自动检测硬盘错误，将出错硬盘复制到后备硬盘，动态地加载后备硬盘，提高后备硬盘的重构时间； 15、支持内部磁盘快速拷贝功能以供数据备份（含多份镜像、快照、克隆）,快照数量≥512 份，不限制容量许可; 16、配置多路径链路管理软件，支持链路故障转移，负载均衡；不限制服务器级别和连接数量； 17、具备基于阵列的图形化存储管理软件和 LUN 访问控制软件；具有事件监测工具帮助排错，可以通过命令行管理阵列，支持在异地通过网络进行阵列的管理; 18、不低于原厂三年质保。 19、技术实施要求： 1) 实施前必须提供详细的实施计划给采购人确认，并用图 表显示； 2) 实施中不影响业务使用情况下，光纤交换机划 zone； 3) 实施中不中断业务，实现旧存储和新增存储的异构虚拟 化整合； 4) 实施中不中断业务，实现旧存储和新增存储异构双活， 实现数据同步写入； 5) 在条件允许的前提下，提供项目的模拟方案并进行模拟 灾备演练，模拟一台存储出现故障之后业务不中断； 6）全操作界面中文化，提供现场培训。 |  | 1套 | 125000 | 125000 |
| 16 | 交换机 | 1.1U、不低于19英寸可上架设备；不低于48个10/100/1000M电口+4个SFP端口；不低于1个RJ45带外管理口；配4个sfp端口模块 2.交换容量≥430G，包转发率≥152Mpps； 3.设备符合IEEE 802.3az（Energy Efficient Ethernet 能效以太网）标准，须提供相关证明材料复印件并加盖投标人公章，相关证明材料包含官方网站截图或生产厂家出具的测试评测结果证明等； 4.★设备支持端口LED Shut-off功能，须提供符合国家规定的第三方检测机构出具的满足要求的有效检测报告复印件并加盖投标人公章。 5.支持SNMP V1/V2/V3、Web网管、CLI、SSH2.0等多样化的管理与维护方式管理设备； 6.支持RMON、Syslog、系统日志、端口流量统计和网络质量分析； 7.提供对SYN Flood、Land、IGMP Flood等多种DOS类防攻击技术，支持BPDU Guard、Root Guard，避免意外的拓扑环路以及非法的边缘设备成为根节点； 8.支持自定义ACL，可根据用户需求对报文的以太网头或IP头前128个字节进行规则匹配；提供完整的ACL策略，可根据报文多种字段对数据进行分类，并使用不同的策略进行转发； 9.支持多进程MSTP，各进程可运行不同生成树协议，同时增加了接入子环数目，新增接入环可通过新创建一个MSTP进程实现，不影响原有业务流量，减少网络冲击； 10.内置防雷技术，业务端口提供不低于8KV防雷能力，须提供符合国家规定的第三方检测机构出具的满足要求的有效检测报告复印件并加盖投标人公章。 11.★符合关于设备型号的流量控制功能测试、ACL测试、端口镜像测试、STP/RSTP功能测试、VLAN功能测试等，须提供符合国家规定的第三方检测机构出具的满足要求的有效检测报告复印件并加盖投标人公章。 12.整机无风扇静音设计； 13.★支持Dying Gasp断电端口告警trap包发送至管理端；支持生成树快速收敛功能，广播时间小于30ms，单播收敛时间小于35ms；须提供符合国家规定的第三方检测机构出具的满足要求的有效检测报告复印件并加盖投标人公章。 14.★符合CCC认证规定，须提供证书复印件并加盖投标人公章； 15.原厂不低于三年质保，验收时提供原厂售后服务承诺函原件；包含调试费用和赠送光模块、跳线。 |  | 1台 | 4500 | 4500 |
| 17 | 数码复印机 | 1.速度：不低于30页/分钟（A4横向）； 2.标配：具备双面复印、双面网络打印、网络彩色扫描、十字分页、多张身份证同时复印功能，容纸（2*250+100）或以上级； 3.参数：支持A3幅面，分辨率不低于600dpi*600dpi，支持1～999连续复印, 具备25～400%缩放，不低于512M内存，标配网络接口，USB2.0接口，标配一键身份证复印按键，具备证件倾斜纠正功能，可同时复印多张不同尺寸的证件；过纸厚度支持60克-216克；具备可任意键唤醒，预热时间少于18秒，首页输出时间不高于7.4秒；支持碳粉循环利用，无废粉，不低于一级能效，具备Mobile UI功能，支持手机屏幕作为设备的操作面板，可查看机器账户及印量信息，查看故障原因；支持选购（500页纸盒，纸盒锁）。 |  | 1台 | 18000 | 18000 |
| 18 | 平板电脑 | 操作系统支持EMUI 10.1或以上级，CPU核数要求8核或8核以上，电池容量不低于7250 mAh (典型值)，屏幕尺寸不低于10.4英寸，运行内存（RAM）不低于6GB，屏幕色彩不低于1670万色，存储容量（ROM）不低于128GB，前置摄像头不低于800万像素,支持固定焦距，后置摄像头不低于800万像素, 支持自动对焦，分辨率不低于2000 x 1200，扩展支持MicroSD（最高支持不低于 512GB）。 |  | 7套 | 2290 | 16030 |
| 19 | 打印机 | 1.支持黑白打印机，尺寸（mm） 370 x 242 x 209（±10），接口具备高速USB2.0端口或以上级； 2.系统参数：支持Microsoft Windows 98 SE、Me、2000和XP 32位，电源支持220到240 VAC (± 10%)，50/60 Hz (± 2 Hz)，不低于2安培；纸张输入容量不低于150 页进纸盒专用的单页输入插槽；噪音水平：打印中≤6.2 B(A)，旁观者位置≤4.8 B(A)；内存不低于2 MB；RAM 纸张输出容量不低于100页面向下纸盒。 |  | 8台 | 1600 | 12800 |
| 20 | 就诊椅 | 尺寸约63x62x65cm（±5），环保耐用，皮质材质套，高弹海绵，舒适透气，腰脱设计，承重性强。 |  | 8张 | 250 | 2000 |
| 21 | 文件柜 | 尺寸约：160x40x200cm（±5）；不低于1.8cm免漆环保多层板。 |  | 3套 | 1600 | 4800 |
| 22 | 储物柜1 | 尺寸约：160x50x200cm（±5）；不低于1.8cm免漆环保多层板。 |  | 5套 | 1760 | 8800 |
| 23 | 储物柜2 | 尺寸约：180x50x220cm（±5）；不低于1.8cm免漆环保多层板。 |  | 6套 | 2080 | 12480 |
| 24 | 排椅 | 规格：长230cm宽68cm高80cm（±5）；不锈钢材质。 |  | 6条 | 1600 | 9600 |
| 25 | 接待升降椅 | 全新无异味，39X38.5X(59-80)X（68-88)cm（±5），ABS塑料材质，可升降。 |  | 5张 | 460 | 2300 |
| 26 | 接待桌椅 | 环保耐用，椅子具备布艺材质，桌面采用多层板，外架优质五金烤漆结构。一桌四椅，桌子尺寸约：90x75cm（±5），椅子尺寸约：79x46cm（±5）。 |  | 1张 | 1800 | 1800 |
| 27 | 雾化柜 | 尺寸约140x50x90cm（±5），不低于1.8cm免漆环保多层板。 |  | 7套 | 750 | 5250 |
| 28 | 办公桌 | 规格：140x70x80cm（±5）；免漆环保多层板。 |  | 8张 | 950 | 7600 |
| 29 | 雾化接待椅 | 规格：73X48X43cm（±5），ABS塑料。 |  | 7张 | 175 | 1225 |
| 30 | 儿童椅 | 尺寸：高50cmX宽27cm（±5），环保材料。 |  | 10张 | 50 | 500 |
| 31 | 升降办公椅 | 尺寸约63x62x（97-105）cm（±5），环保耐用，皮质材质套，高弹海绵，舒适透气，腰脱设计，承重性强；可升降。 |  | 11张 | 460 | 5060 |
| 32 | PT治疗床 | 1.规格(cm)：192*120*50（±5）；配小枕头一个，枕头表面皮革。 2.载荷不低于135kg，材质：优质型钢，静电喷塑、床面采用优质PU革包面内衬重体海绵。 |  | 2张 | 1000 | 2000 |
| 33 | 训练用扶梯（半梯） | 1.儿童规格：337×37×（110～143）cm （±5）；相邻台阶距离：29cm（±2），相邻台阶的高度（cm ）：10、11、12；扶手杠调节范围： 0～31cm可调；扶手杠侧向额定承载不低于500N；阶梯踏板额定承载不低于135kg。 2.材质：优质钢管+环保多层板、PU。 |  | 1张 | 2480 | 2480 |
| 34 | 踝关节矫正板 | 1.规格（cm）:39*33*10-21（±2）,材质：钢铁。 2.矫正板角度调节范围：支持4档，15°、25°、30°、35°； 矫正板高度调节范围/cm：10～21可调；纸箱包装。 |  | 1块 | 300 | 300 |
| 35 | 训练用扶梯 | 1.儿童规格：337×37×（110～143）cm （±5）；相邻台阶距离：29cm（±2），相邻台阶的高度（cm ）：10、11、12；扶手杠调节范围： 0～31cm可调；扶手杠侧向额定承载不低于500N；阶梯踏板额定承载不低于135kg。 2.材质：优质钢管+环保多层板、PU。 |  | 1套 | 4000 | 4000 |
| 36 | 儿童站立架 | 1.规格(cm):82*66*133（±5），不锈钢支撑架1套，木质脚板1块，塑柄螺丝若干，胸部臀部腿部靠板各1套，靠垫高度可调，膝部垫调节范围/cm ：支持前后调节15，支持上下调节13～38，支持左右调节15～45；支持背部垫升降调节范围14cm；支持臀部垫升降调节范围14cm。 2.腰部绑带额定承载不低于400N，臀部绑带额定承载不低于800N，踏脚板额定承载不低于1600N。 |  | 1套 | 1600 | 1600 |
| 37 | 儿童平行杠 | - 规格(cm):300*95*59-89（±5），扶手2个，喷塑钢架1套，矫正板1个，立柱4根，防滑垫1块，塑柄螺丝4个，矫正板坡度支持15°。 |  | 1套 | 3180 | 3180 |
| 38 | 沙袋 | 规格（cm）:62*32*75（±5），材质：主体为型钢；沙袋质量及数量不低于0.2kg/2个、0.4kg/2个、0.6kg/2个、0.8kg/2个、1.0kg/2个、1.2kg/2个。 |  | 1套 | 1610 | 1610 |
| 39 | PT凳 | 1.规格(cm):52*43*44-55（±3），带液压油缸，支持360°旋转；凳面上升载荷≤150N，凳面下降载荷≥250N，额定承载不低于2000N，底座为铝合金，尼龙万向轮。 2.治疗师对患者进行手法治疗时可移动式的坐具。 |  | 5张 | 790 | 3950 |
| 40 | 儿童助行器 | 规格：55*52*56cm（±3），环保材料。 |  | 2台 | 750 | 1500 |
| 41 | 儿童梯椅 | 规格(cm):57*71*95（±3），木质结构。 |  | 1台 | 1150 | 1150 |
| 42 | 儿童液压踏步器 | 规格(cm):70*56*100（±5），喷塑钢架1套，可调节阻力油缸2个，脚踏板2个，扶手套4个，脚步绑带2根，液晶显示器1个；材质：型钢；钢件表面喷塑，油缸阻力支持12档可调，线速度位不低于5cm/s；额定负载不低于60kg，两扶手中心距离：45cm（±2）。 上扶手高端中心离地高度：84cm 下扶手高端中心离地高度：65cm 力值调节范围：50～600N，液晶显示次数、时间等参数。 |  | 1台 | 1750 | 1750 |
| 43 | - 儿童滚筒 | 规格cm：支持￠10*70，￠15*70 ，￠20*70 ，￠25*70 皮革。 |  | 1套 | 1500 | 1500 |
| 44 | - 儿童楔形垫 | 包括四种角度： 15°、30°、45°；材质：EPE+皮革。 |  | 1块 | 1380 | 1380 |
| 45 | - 组合软垫 | 规格（cm）:180*60*5（±2），材质：EPE+皮革；支持各种垫上运动，包括关节活动度、坐位平衡、卧位医疗体操及卧位肌力训练。 |  | 4块 | 880 | 3520 |
| 46 | - 体操棒与抛接球 | 规格（cm）:42*42*104（±3），体操棒外形尺寸/cm：不低于φ2.8×100（±3），数量4根；抛接球直径及数量≥φ25cm/3个。通过带棒操作和抛接球活动，改善上肢活动范围，提高肢体协调控制能力及平衡能力。 |  | 1套 | 1150 | 1150 |
| 47 | - 梯背架 | 规格(cm):73*53*99（±3），木质结构。 |  | 2张 | 1250 | 2500 |
| 48 | - 平衡板 | 规格(cm)：92*72*12（±3），木质结构。 |  | 2块 | 980 | 1960 |
| 49 | - 儿童上下肢训练器 | 1、智能康复训练系统造型美观、稳固、大方、实用。针对患者训练的安全性和稳定性设备做了配重设计和防滑设计。 2、智能康复训练系统电机动力系统运动时有力且平稳，使智能康复训练系统在患者训练时安全有保证，使设备的各项功能指标都能正确运行。 3、智能康复训练系统动力系统采用特殊的结构设计，使智能康复训练系统的动力系统使用寿命长。 4、智能康复训练系统具有患者从完全被动训练阶段到主动和被动训练相交叉的助力训练阶段到完全的主动训练阶段到初期主动力量训练阶段的患者康复过程。 5、智能康复训练系统采用不低于10.4英寸彩色液晶触摸屏，一目了然的控制面板的设计。 6、智能康复训练系统具有不低于六种针对性的训练模式：神经模式、骨科模式、心肺模式、反馈模式、被动模式、游戏模式。 7、智能康复训练系统具有不低于四种患者训练安全保护功能：痉挛保护、声控保护、靶心率保护、磁控保护。且痉挛敏感等级、声控敏感等级和靶心率目标数值均可调。 8、智能康复训练系统参数可调： - AC220V±10% 50Hz； - 输入功率：上下肢<600VA； - 熔断器：F1AL250V,F3AL250V； - 定时范围：2～120min±1min； - 速度显示范围：0-99r/min±10%； - 速度设定范围：0-60r/min±10%； - 角度设定范围：0-330度±5； - 阻力设定等级：1-20； - 阻力力矩：0-20Nm； - 心率设定范围：0-150（设定级数每次5），精度±5次/min - 智能康复训练系统能够实时显示患者主动做功情况。 可以根据患者情况训练单元，显示屏幕可330度转动。 |  | 1台 | 72350 | 72350 |
| 50 | - 儿童蹦床（带护栏） | 直径1.5米（定制）弹簧款，颜色可选。 |  | 1张 | 1550 | 1550 |
| 51 | - 儿童悬吊康复系统 | 可通过个体化的针对性训练，恢复患者平衡功能，协调能力、控制能力、支配能力，缓解全身痉挛状态，改善关节活动度，增强肌力，达到中枢神经系统的通路重建功能。集神经发育疗法、感觉统合训练、平衡姿态矫正，引导教育于一体，用于肌张力的缓解，肌力的增强、平衡协调性的提高。 主要是为婴儿、早产儿或功能性障碍儿童等低龄康复群体。为需要更多助动帮助的儿童，既可以用于与其他儿童或成人互动，也可以独立操作。 主要配件参数如下： 序号; 主要配件名称; 参数说明; 数量. 1; 悬吊康复训练器; 悬吊滑绳控制装置，5000mm长绳×2，拉力不低于300kg; 6个. 2; 握带; 尺寸 320*220*3mm（±2）、承重不低于200公斤; 12条. 悬吊康复训练器儿童型安装底座; 金属材质，承重不低于250Kg; 12个. 3; 早期刺激摆动装置; 大平板; 850×800×14mm（±2），带金属扣环， 承重不低于50Kg; 1块. 4; 保护带; 长度：1.米（±0.2），拉力不低于50kg，保护治疗师用; 1条. 5; 双钩绳; 红绳2根（两边均为锁扣）长度：1.5米（±0.2），拉力不低于300kg；; 2条. 6; 绳夹; 紧固握带使用; 2个. 9; 支撑摆动装置; 小平板; 635×380×14mm（±3），带金属扣环，最大承重不低于50KG; 1块. 10; 握杆; 握杆底部带调节螺丝; 2个. 11; 绳夹; 紧固握带使用; 2个. 12; 双钩绳; 红绳2根（两边均为锁扣）长度：1.5米（±0.2），拉力不低于300kg；; 2条. 13; 吊袋; 吊袋; 安全稳固结构。垂直：1120×1100mm（±50）; 1个. 14; 连接棒（吊袋用）; 连接棒:38×1120mm（±2）; 1根. 15; 吊船; 大木船; 1400x650x115mm（±5）,承重不低于100Kg 船面四个角安装连接扣环。底部由钢条支撑，最大承重不低于100Kg; 1套. 16; 双钩绳; 红绳2根（两边均为锁扣）长度：1.5米（±0.2），拉力不低于300kg；; 2条. 17; 平衡凳; 200×130×32mm（±3），带医用脚轮。可与木塔搭配使用。; 1. 18; 木塔（配合平衡凳使用）; 375×183×530mm（±10） ，底部带调节螺丝; 1个. 19; 绳梯; 绳梯主体; 小木棒：30×370mm（±2）。大木棒：45×1100mm （±2）整体尺寸：1100×2500mm（±10）。均由同规格红绳连接。; 1套. 20; 坐板; 木板凳：375×300×45mm （±5）承重不低于20Kg; 2块. 21; 悬吊棒; 悬吊棒32×1700mm（±3），带固定扣环; 1根. 22; 平衡长棒; 木棒; 1400×35mm（±5），两端带铁环。; 2根. 23; 双钩绳; 红绳2根（两边均为锁扣）长度：1.5米（±0.2），拉力不低于300kg；; 2条. 24; 悬吊鞋; 1400×35mm（±5）, 附防滑脚垫 80×640mm（±5），带套绳凹槽。; 1对. 25; 多功能棒; 510X60mm（±5）两端带凹槽; 1根. 26; 辅助挂绳; 红色，长度30cm（定制），承重不低于50Kg; 2根. 27; 辅助挂绳; 红色，长度60cm（定制），承重不低于150Kg; 2根. 28; 弹力辅助挂绳; 长弹性红绳：长60cm（定制）、承重不低于50公斤；拉力范围（％）：支持33、50、100、150；阻力（公斤）：8.0、9.2、 13.0、18.0。; 1根. 29; 弹力辅助挂绳; 长弹性黑绳：长60cm（定制）、承重不低于30公斤；拉伸范围（％）支持：33 、50、100、150；阻力（公斤）：4.0、 4.7、6.7、8.6。; 1根. | 1套 | 240770 | 240770 |
| 52 | 挂壁式电脑、电视一体机 | 不低于50英寸，IPS面板（LGD面板）屏幕比例16:9，分辨率支持1920x1080、刷新率：2。 |  | 1台 | 6800 | 6800 |
| 53 | 音响 | 具备USB接口，支持MP3，CD.CD-R/RW,最大输出率不低于15瓦，支持FM-87.5-108兆赫，支持蓝牙。 |  | 1个 | 1100 | 1100 |
| 54 | 小蜜蜂 | 具备扩音器、插卡音箱、收音机；尺寸131x90x52（±5）mm。 |  | 1个 | 160 | 160 |
| 55 | 移动黑板 | 加厚碳钢，150x90（±5）cm。 |  | 1个 | 700 | 700 |
| 56 | 课桌 | 红黄蓝绿可选，环保材料，尺寸：长120x宽60x高50cm（±5）。 |  | 5张 | 265 | 1325 |
| 57 | 椅子 | 环保材料，尺寸：高50cmx宽27cm（±5）。 |  | 40张 | 50 | 2000 |
| 58 | MP5 | 支持T-Flssh卡，16G；集体课所用音乐存放，便于保存共享。 |  | 1台 | 400 | 400 |
| 59 | 移动硬盘 | 容量不低于4TB，系统支持MAC、win10、win7、win8；尺寸109x78mm（±5）。 |  | 1个 | 800 | 800 |
| 60 | 成人座椅 | 尺寸约63x62x65cm（±5），网布面料，透气性好，具备护脊椅背，皮质材质套。 |  | 10张 | 260 | 2600 |
| 61 | 按摩床 | 按摩针灸治疗用，含高棉或其他软垫；规格：180x60x65（±5）。 |  | 1张 | 1000 | 1000 |
| 62 | 全自动智能蜡疗系统 | 1、仪器组成：包含融蜡箱、全自动放蜡系统、蜡饼制作箱、照明系统、语音控制系统。 ★2、具备全自动/应急模式：全自动模式可实现全自动开关机、融蜡、洗蜡、过滤、自动放蜡和制作蜡饼，无需人工蜡管接蜡或舀蜡；应急模式可实现蜡饼制作箱具备急融和急冷功能，可在蜡饼箱完成制饼，全自动和应急模式可随意切换，满足不同临床环境使用。 3、显示：具备大屏彩色触摸电容液晶屏，触摸更灵敏，运行状态实时显示。 ★4、具备自动人工语音报读/报警功能（预约制饼、立即制饼、假期设定都可通过人工语音提示来操作）。 5、电源: AC 220V±10% 50Hz。 6、容积：融蜡箱≥90升。 7、蜡饼制作箱≥180升。 8、功率：融蜡箱≤900W、蜡饼制作箱≤1100W（特殊薄膜加热系统，功率减小、速度加快，节能环保）。 9、温控范围：融蜡箱室温～99℃。 10、蜡饼箱室温～99℃ 温控精度：±0.1℃。 11、智能控制功能：可24小时循环控制设置，自动执行预设的融蜡、恒温、放蜡、制饼、开关机等程序 12、制饼方式：可同时制作蜡饼数≤18盘，每个蜡盘上均有单独的出蜡系统 13、内置加热管道，具有超温和低温保护功能。 14、蜡饼制作数量程序控制模式6、12、18盘3种模式可选，电动模式1-18盘随意选择。 15、根据蜡盘可选择不同厚度，满足不同临床需求。 16、智能记忆功能：时间、温度、工作参数等设置一次完成，带有记忆功能。 17、所有时间、温度、间隔、消毒时间都可任意设置修改，断电后会有断电提示功能，可以随时任意取消制饼过程。 18、蜡饼均匀度：蜡饼箱特殊风道循环冷却系统设计和智能进风系统保证冷暖空气均匀进入，确保蜡饼箱满载时各点温度差不超过±0.1℃，确保蜡饼内部无夹心无蜡液共存，确保蜡饼柔软性、粘连性、可塑性，保证安全有效使用。 19、一键功能：盘数、假期、消毒、预约、立即制饼、应急制饼、急融、急冷。 ★20、消毒方式：支持紫外线、高温及臭氧三重消毒结合，有效杀灭石蜡表面及内部细菌防止交叉感染。 21、自动制作蜡饼时间≤5min。 22、石蜡清洗功能:对重复使用的石蜡可进行水洗分离,自动消毒、清洗、沉淀、过滤。 ★23、融蜡箱三级过滤（蜡水分离过滤、方形过滤网过滤、放蜡管道网膜过滤）及电动排水功能。 24、融蜡方式：支持蜡水分离技术、有水化蜡技术（特殊要求也可无水化蜡），高效节能型合金薄膜加热材料制作而成。 25、安全要求：语音报警、紧急停止、漏电、过热、蜡液溢入、防干烧、过压、短路、高温、接地保护等安全防护功能。 26、具有优质钢化透明蜡盘观察窗与及优质口LED内部照明系统。 27、蜡盘尺寸：450mm*350mm*30mm（18盘）（±5）. 28、设备材料：采用高标纳米喷塑烤漆制作，模块化设计。 ★29、防堵功能：具有点玻线缠绕式蜡液防堵装置，避免过热及过冷防止蜡液堵塞。 30、配备移动脚轮和可调式脚垫，方便调节设备水平位置，确保蜡饼厚度和均匀度。 31、风机上置，不会因为蜡液溢入堵塞风机而产生蜡饼不均匀现象。 ★32、融蜡箱具备气压开盖设计。 |  | 1台 | 130180 | 130180 |
| 63 | 姿势矫正椅 | 规格（cm):74*37*88（±3）,头部垫升降调节范围 /cm：0～12；裆部垫前后调节范围/cm：支持0～10；座垫至脚踏板最大距离：17cm（±2）；台面至座垫距离：21cm（±2）；额定承载不低于1200N。 |  | 6台 | 2000 | 12000 |
| 64 | 手指精细功能训练器 | 规格：22*14*5.5cm（±2），木质材质+铁或其他材质。 |  | 1套 | 120 | 120 |
| 65 | 可调式OT桌 | 规格：120*56*52cm（±2），木质+金属或其他材质；用于儿童作业训练，高度可调。 |  | 1张 | 2000 | 2000 |
| 66 | 手指功能组合训练箱 | 1.规格(cm):55*39*14（±2）；配有木插棍、玻璃球、铁插棍、螺栓、螺母、握力圈、握力器、防盗扣、箱搭扣、模拟插头插座、锁搭扣及挂锁、台锁、窗插销、窗钩等训练用具。 2.木插棍外形尺寸（mm）及数量：大： Φ26，3根；中： Φ18，4根；小： Φ13，5根； 3.玻璃球数量：大（4个）、中（5个）、小（5个）。 4.铁插棍外形尺寸（mm）及数量： 大：Φ8×60 中：Φ6×60 小：Φ4×60，45个。 5.螺栓外形尺寸（mm）及数量： M8×40（5只）、M6×40（3只） 6.螺母外形尺寸（mm）及数量： M8（9只）、M6（6只）。 |  | 1套 | 1830 | 1830 |
| 67 | 脑瘫康复认知板 | 用于培养幼儿的观察和分类能力，锻炼手、眼、脑的综合协调能力，认识一些水果、蔬菜、动物、数字、服装、交通工具、生活物品和相对应板的图片，结合实物讲讲图片的内容。 |  | 1套 | 850 | 850 |
| 68 | 木插板 | 规格(cm)（±3）:38*31*12、24*20*11.5、20*16*10.5，木质材质。 |  | 2套 | 360 | 860 |
| ★商务要求 |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务要求 |  |  | - 1、按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，免费保修期最短不得少于3年（保修期内一切因生产厂商制造质量原因造成的损坏，免费负责维修；保修期满后若设备出现故障，需更换配件的，只收取配件费，免收其余费用；若不需更换配件，则免费维修）；免费保修期自产品安装调试并验收合格之日起计算（“项目要求及技术需求”中有要求的按其规定执行）。 2、采购范围内的货物免费送货上门、免费安装调试合格、免费技术培训服务。 3、故障解决及免费保修（维护）服务要求： （1）在免费保修期内若出现故障必须在接报修通知后1小时内作出响应，24小时内到达现场处理，达到现场后48小时内修复，如确因客观原因超过48小时无法修复的，须用替代品更换作临时工作保障使用。 （2）免费保修（维护）期内定期上门检查、上门维修（免收维修费和元器件费）；维修中如需要更换配件的，要求更换的配件应跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品。 （3）若产品自带软件的，则须提供免费保修（维护）期内升级服务。 |  |  |  |
| 交付使用期及地点 |  |  | 1.交付使用期：自签订合同之日起30个日历日内全部安装调试合格完毕并交付使用。 2.交货地点：广西桂林市桂林市采购人指定地点。 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  | 本项目无预付款，安装调试完毕、验收合格后，凭验收报告单及相关发票5个工作日内支付合同总金额的95%，剩余5%作为质保金于质保期满后支付（无息）。 |  |  |  |
| 其他要求 |  |  | - 1、使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。 2、本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与竞标，如有此类产品参与投标的，作无效处理。 3、本项目采购预算金额为人民币壹佰贰拾陆万元整（¥1260000.00元），报价超过采购预算金额的，投标文件按无效处理。 |  |  |  |

B分标：

核心产品为：第15项“盆底磁刺激（功能磁刺激治疗工作站）”。

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 |  | 数量 | 参考单价（元） | 参考总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 病人监护仪 | 1.插件式监护仪,可用于监护成人,儿童,新生儿患者 2.不低于8英寸彩色LED显示，彩色高分辨率不低于800*600，不低于8通道波形显示、可升级触摸屏 3.标配锂电池，支持不低于4小时供电；标配SD卡，防止数据丢失。 4.360度报警灯，保证任何方向都可观察到报警信息 5.标准配置可监测心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和体温 6. 3/5导心电测量，算法通过数据库AHA和MIT-BIH验证 7.具备可同屏显示7导/12导ST值，具备ST模版功能 8.心电和呼吸具备ASIC芯片技术，功耗低，稳定性高 9.可显示PI血氧灌注指数，有效反映血氧灌注情况 10.支持可升级金标准的Nellcor血氧算法 11.可升级主流EtCO2、旁流EtCO2、微流EtCO2，抽气速率不高于50ml/min 12.可升级有创血压，具备可配置4通道、热稀释法心排量 13.支持中/英文字符输入 14.具备报警集中设置功能，有三级声光报警，参数报警级别可调 15.具备血液动力学、药物计算功能，氧合计算,通气计算,肾功能计算 16.具有掉电存储功能、具备Nurse Call报警功能 17.具备120小时趋势图表、不低于100个报警事件、不低于100个心律失常、不低于1000组NIBP测量的数据存储和回顾功能,48小时全息波形回顾 18.他床观察功能，无需中央站即可进行隔床跨室观察其他联网床位监护信息 19.具备趋势共存界面、呼吸氧合图界面，大字体显示界面，及标准显示界面等多种显示界面 20.具备不低于5种科室默认配置，另可存储不低于5种自定义配置，支持U盘导入导出配置 21.具备有线、无线、有线/无线、有线/无线/遥测混合联网功能； 22.整机无风扇设计，降低环境噪音干扰 23.防水等级不低于IPX1标准 ★24.必须通过SFDA认证 |  | 3台 | 22000 | 66000 |
| 2 | 双道微量注射泵 | ★1.注射器规格：具备10 ml 、20ml 、30ml 、50ml 注射速率： 50ml：0.1ml/h---1200ml/h（0.1-999ml每级0.1ml/h，1000ml以上每级1ml/h） 30ml：0.1ml/h---600ml/h （每级0.1ml/h） 20ml：0.1ml/h---399.9ml/h（每级0.1ml/h） 10ml：0.1ml/h---300ml/h（每级0.1ml/h） 快速推注： 1200ml/h (50ml 注射器)，600.0ml/h ( 30ml注射器)，399.9ml/h ( 20ml 注射器)，300.0ml/h ( 10ml 注射器) 2.累计容量：0.1—9999ml（0.1-999，以0.1ml/h递增；1000ml以上，以1ml/h递增） 3.限制量：0—9999ml 4.精度：≤±2% （泵本身机械精度≤±1%） 5.电源：支持AC220V±22V 50HZ±1HZ，DC12V 充电16小时后可持续工作3小时以上 6.环境条件：温度- 5—40℃，相对湿度 20%---90% ★7 .报警：具备残留提示、注射完毕报警、阻塞报警、针筒装夹不正确报警、注射器推杆安装错误报警、系统出错报警、开机后遗忘操作报警、速率超范围提示、输出量等于限制量提示、电源线脱落报警、电池欠压报警、电池电量耗尽报警 8.具备自动识别注射器规格 ★9.使用一次性注射器，包含不低于13种不同品牌；具备阻塞后针筒内压力自动释放功能；可记录500条以上（含500条）历史纪录 10.具有压力限制选择：低压（L）、中压（C）、高压(H)，出厂值为中压（C） 10.具备快速输液控制 11.支持 RS232 电脑接口 ★12.具备设定使用限制量，当实际注射总量等于限制量时即发出限制量到报警；IP等级：不低于IP×4（防溅水）。13.支持 KVO速率 14 .类型：Ⅰ类CF型 15.具备快速推进键保险 16.具备注射过程中快速推注 |  | 12台 | 3500 | 42000 |
| 3 | 手持式麻醉视频喉镜 | 1、喉镜与显示屏一体化结构，便携易用 2、一支喉镜手柄可与大、中、小等五种以上不同规格的镜片匹配使用，适用范围广 ★3、全防水设计，可浸泡消毒，摄像头内置的全密封防水设计高功率LED光源 4、视频喉镜的全金属框架，机械强度高 5、USB读取与存储，不低于16G TF大容量卡 6、镜头像素：摄像头不低于30万像素摄像头 7、液晶屏像素（PIX）不低于320*240 8、分辨率：≥3.72lp/mm 9、光照度：≥150 Lux ★10、显示器可前后转动角度0-180°，显示器可左右转动角度0-270° 11、内置电源：可充电高能聚合物锂电池3.7V DC或以上级，≥2000mAh 12、电池持续放电时间不低于200min 13、充电时间：3h，充电次数＞400次 14、液晶屏3英寸及以上 15、屏幕比例：4:3 16、低电量屏幕显示功能 17、一次性视频喉镜片采用优质医用级高分子PC材料 18、视场角 45°-65° 19、景深5-100mm 20、摄像头与镜片前端垂直距离：≤30mm 21、可插入镜片长度：80-132mm 22、渐缩型镜片前端厚度：11-17mm 23、镜片角度：支持33-44度 24、高清数字化系统芯片 25、一键拍照/录像功能 ★26、具备无线充电及充电指示功能 |  | 1台 | 27000 | 27000 |
| 4 | 医用空气消毒机 | 一、主要功能： 1、★具备微电脑程序控制，中文背光液晶显示屏；具备UV管、电机、负离子故障自动检测带真人语音故障提示；具备UV强度在线自动检测，镜面不锈钢板固定，增加UV照射强度；具备整机工作寿命计时和清洗保养提醒功能； 2、具备主管失效备管自动支援及加强功能； 3、采用优质主控制芯片，附带时钟计时芯片，工作稳定可靠； 4、程控、遥控、手控多控消毒运行； 5、★风速支持高、中、低可选；支持双通道立体式出风，循环风量大；内置静态除臭因子，外设防滑扶手。 6、带多次使用初中效尘埃过滤网、活性炭网除臭及光触媒除菌等辅助消毒手段，外设防滑扶手； 7、内置隐藏式遥控器放置盒，具防丢失功能； 二、主要技术参数： 1、适用体积：不低于130m3 2、外形：移动式 3、外观尺寸：55cm×43cm×93cm（±5） 4、循环消毒风量：≥1300m3/h 5、★紫外线照射强度：≥10.5×103μW/cm2；静态消毒时空气中臭氧浓度：≥41.39mg/m3 6、消毒功率：≤600W 7、紫外线管寿命：5000～8000h 8、★紫外线泄漏量：0μW/cm2或以上级；动态消毒时空气中臭氧浓度：≤0.08mg/m3；必须提供符合国家要求的第三方检测机构出具的满足要求的合格检测报告复印件。 9、负离子发生量：≥6×106个/cm3 10、额定电压：AC 220V±22V 11、额定频率：50Hz±1Hz 12、噪音：≤55dB（A） 13、消毒后空气中细菌总数：满足部颁Ⅱ、Ⅲ类无菌环境标准 14、适用环境：人在动态环境及静态环境（医院病区） 15、安全防护类型：I类或以上级 三、其它要求： 1、★提供卫生许可批件或消毒产品卫生安全评价报告备案凭证 2、提供保修期不低于12个月 |  | 6台 | 9000 | 54000 |
| 5 | 中央监护系统 | 1★.具备总线制通讯接口，可同时连接和管理床旁胎儿监护仪/母亲胎儿监护仪，采购工业标准的485网络或以太网络，可支持绿色无线联网，支持WIFI联网（必须提供国家无线委员会频段认证证书复印件并加盖单位公章）； 2.★采用分布式结构，可实现多产网系统统一服务器管理，跨围产科室（产前门诊、产科病房、待产室和产房等多科室）管理，实现孕妇完整档案管理；配置产时胎心监护三类图形评估标准和报告系统，系统支持自动分析并提供临床处置建议，为高危孕妇提供预警功能； 3.最大支持接入不低于128台床边机和不低于32个客户端； 4.采用用户分级机制，便于授权管理； 5.配备专家分析功能，支持国内主流KREBS、Fischer、改良Fischer和NST四种评分标准； 6.全产程、实时、多床位显示和记录床边监护仪的数字和曲线，自动判断有效监护数据进行智能显示和报警，床边工作状态、信号质量、监护信息等； 7.具备胎监/母胎监护/母亲监护三种监护版面，根据床边机监护数据，自适应界面更改，适合产前监护、产时监护、产后监护不同需要； 8.★具备SOV（信号重合）报警功能，母亲和胎儿心率重合报警，双胎信号重合报警； 9.具备智能走纸技术，自动记录有效数据； 10.支持转床功能，动态合并待产监护数据和产时监护数据； 11.支持转移功能，动态合并胎监和多参数监护数据； 12.支持双屏显示，支持上下、左右分屏显示； 13.★支持根据使用者需求在界面中定制化管理操作按键，可增加、删除快捷操作按键，可优先常用快捷操作功能； 14.具有强大的数据库，海量存储，全程CTG浏览，便于快速了解整体监护情况，贮存全产程所有数据，提供完整的分娩记录，并可选段诊断、打印； 15.可回放CTG和母亲生命体征趋势，无创血压列表； 16.符合国家标准的三级及以上声光处理系统，母亲/胎儿参数报警，报警界限根据需要可调节； 17.报警信息置顶显示，方便医务人员快速定位报警床位和报警信息； 18.高质量、高速度的激光打印系统，支持选段打印； 19.具备能打印多种报告功能，包括支持国内主流KREBS、Fischer、改良Fischer和NST四种评分报告，三类图形评估报告和CTG报告等多种报告系统； 20.打印支行国标格式，支持A4/B5等纸型 21.支持接入医院信息管理系统（HIS），实现数据的统一管理和共享； 22.可升级接入新生儿血气分析仪，实现孕妇、新生儿数据的统一管理； |  | 1套 | 50000 | 50000 |
| 6 | 婴儿辐射保暖台 | - 具有预热、手控、肤温三种温度控制模式； - 支持设置温度与皮肤温度分屏显示； 3、★具备独立的超温保护系统；具有肤温传感器脱落报警提示功能；具有数据储存功能； 4、辐射箱水平角度与婴儿床的倾斜角度可调；婴儿床四周的有机玻璃档板可向下翻转或拆卸； 5、产品具有自检功能，多种故障报警提示；前面板具有温度校正功能；婴儿床下可放置X光射线拍片盒； 6、具有APGAR评分计时功能；具有RS-232接口。 7、基本配置：具备辐射箱，控制仪，皮肤温度传感器，婴儿床，托盘，输液架，机架。 8、可选配置：具备升降式机架。 9、主要技术参数： 工作电源：AC220V/ 50HZ 输入功率：≤700VA 控温方式：具备预热、手控、肤温三种控制 肤温控温范围：满足32℃～37.5℃ 肤温显示范围：满足5℃～65℃ 控温精度：≤0.5℃ 10、★皮肤温度传感器精度：±0.2℃内；辐射箱水平角度：支持0°、30°、60°、90°双向转动 - 11、床面温度均匀性：≤2℃ 12、婴儿床倾斜角度：支持无级可调 13、APGAR评分计时：支持运行至50″～1′、4′50″～5′、9′50″～10′时发出声光提示 14、故障报警：具备断电、传感器、偏差、超温、设置、检查和系统等 |  | 2台 | 30000 | 60000 |
| 7 | 超声多普勒胎心监护仪 | 1、正常工作环境条件： （1） 环境条件：支持环境温度：5℃～40℃，相对湿度：≤80%， 大气压力：860hpa～1060hpa （2） 充电器电源：交流电压 220V±22V；频率 50Hz±1Hz。充电器内部装有网电源熔断器，规格为 250V，1A，F。 2、超声工作频率：2.5MHz 超声工作频率与标称额定频率的偏差不大于±15% 3、综合灵敏度：在距探头表面 200mm 距离处，综合灵敏度不小于 90db。 4、在测量距探头表面距离 200mm 处的综合灵敏度时，所采用的多普勒频率为：50Hz～100Hz 和反射靶速度为：1 ㎝/s～4 ㎝/s。 5、空间峰值时间峰值声压：＜1Mpa 6、★输出超声功率：＜15mW；连续工作时间：≥8h；心率检测范围：65~210 次/min，检测精度：±2 次/min。 7、超声换能器敏感元件的有效面积：不低于1.766 c ㎡。 8、正常使用时，对声耦合剂及其声特性阻抗的要求为：水性高分子凝胶，声阻抗与人体软组织相近，对皮肤无刺激，对探头无损伤。 9、主机外型尺寸：138mm×94mm×95mm（﹢5）。 10、输入功率：不大于 10+1.5VA。 11、工作制：支持连续工作制。 12、声输出参数满足以下条件：峰值负声压：p_＜1Mpa，输出波束声强：Iob＜20mW/c ㎡，空间峰值时间平均声强：Ispta＜100mW/c ㎡。 |  | 4台 | 3400 | 13600 |
| 8 | 新生儿专用监护仪 | 1、★要求必须通过SFDA认证的新生儿专用监护仪，必须提供产品注册证证明材料复印件并加盖单位公章。 2、固定式提手，便于携带；≥8英寸LED背光液晶屏，标配触摸屏； 3、具有不低于两个独立报警灯，生理、技术报警灯分开显示，直观判断报警类型；具有VGA接口，支持外接显示器； 4、专用于新生儿监护，无成人和小儿测量模式，保证测量安全；支持3/5导心电监测具有ECG波形级联显示功能； 5、配置新生儿专用夹式心电导联线、新生儿专用电极片； 6、▲要求标配Masimo SET血氧监测； 7、▲SPO2测量范围：支持1％～100％；在70％～100％范围内，为±3％（非运动状态和运动状态）； 8、支持PI灌注指数显示，有效反映外周血管灌注情况； 9、NIBP静态压力测量范围：0～150mmHg，精度±3mmHg； 10、NIBP可选择初始充气压力，提升测量的准确性和患者舒适性； 11、配置不低于1-4号四种规格大小的新生儿专用血压袖套，医护人员可根据患者情况灵活选择合适的大小； 12、呼末二氧化碳测量范围0mmHg～190mmHg 13、▲可升级选配新生儿窒息唤醒功能；可升级选配氧浓度监测功能；支持手写输入功能。 14、支持显示屏亮度1-100级调节 15、具备大字体界面，呼吸氧合图界面，趋势共存界面，它床观察界面及标准界面等多种显示界面； 16、支持不少于160小时趋势数据、200 次参数报警事件、2000组NIBP测量数据、48 小时波形全息回顾； 17、支持不少于2000组窒息唤醒数据回顾； 18、具有夜间避免打扰患者休息的夜间模式； 19、支持按键背光灯，方便夜间操作； 20、内置通讯接口，支持连接中央监护系统； |  | 3台 | 16200 | 48600 |
| 9 | 血氧饱和度监护仪 | 1.工作条件要求 1.1工作温度范围≥0～40℃，相对湿度范围≥15～95% ★1.2电击防护等级高于BF（抗除颤）；液体防护等级高于IPX2 2.硬件配置要求 ★2.1电池使用时间：碱性电池≥36小时，锂电池≥24小时，关机延迟（自第一次低电量报警后）≥10分钟，具有节电功能：支持自动待机、自动关机 2.2重量（全配置，含电池）≤300g ★2.3显示屏≥2.4英寸彩色TFT，分辨率≥320×240；具有红外接口，可满足数据传输需要 2.4具有指示灯指示：电源状态、提示报警 2.5具有多功能接口，可满足产品软件升级需要 2.6具有电源接口，可直接连接充电底座充电 3.软件功能要求 3.1显示界面支持大字体界面和波形界面 3.2支持连续监护及点测两种工作模式 ★3.3存储功能：具备连续监护数据≥96小时，点测数据≥4000条，存储内容应包括病人ID、病人类型、SpO2、PR及测量时间；具备PITCH TONE和报警音提示功能 4.监测参数要求 4.1监护信息包括血氧饱和度（SpO2）、脉率（PR） 4.2血氧饱和度（SpO2）监测范围：0～100% 4.3脉率（PR）监测范围：18～300bpm 4.4参数报警上下限可调 |  | 5台 | 5200 | 26000 |
| 10 | 电动吸引器 | - 1.造型新颖，可移动式医用吸引装置。适合各医疗单位手术室、病房用于吸取病人体腔内的脓、血、痰等粘质液体。 - 2.★ABS一次成型全塑外壳；优质膜式泵，使用寿命长，噪音低，免维护；溢流保护装置，防止液体进入泵内；手推式，备有手动开关和脚踏开关。 - 3.工作制：间隙加载连续运行 电源：AC220V±10% 50Hz 泵结构：优质膜式泵 抽气速率：≥20L/min ★负压调节范围：支持0.013～0.090MPa 吸液瓶：2500ml×2 输入功率：400VA 4.★噪音：≤65dB |  | 3台 | 2600 | 7800 |
| 11 | 输液泵 | 1.速度设定范围：支持1ml/h～1200ml/h(最低每级1ml/h) 2.输液精度：≤±5%（优质输液器经校准标定后的精度） 3.冲洗速率：1000 ml/h 4.输 液 量：1ml～9999ml 5.累 计 量：0ml～9999ml（每级0.1ml） 6.阻塞压力范围三挡可调: 高：120kPa 中：66.7kPa 低：10kPa 7.具有KVO（保持静脉开通功能）速率：0ml/h～5ml/h（可调，每级1ml/h） 8.气泡探测器：超声波探测方式、探测灵敏度≥25ul ★9.报警功能：包括管路阻塞、输液即将完毕、输液完毕、输注不畅（预报警）、管路气泡、门未关启动报警、市电故障或电源线脱落报警、电池电量耗尽报警、电池欠压报警、遗忘操作报警、系统出错报警、输液量设置提示、快进键可能失灵提示、所选输液器未校准提示、KVO完毕报警。 10.电 源：AC110-230V，50-60HZ；内置电池：DC12V充电电池组；电池充电16小时后，可供泵以25ml/h速率运行时，工作时间≥5.5小时以上（注：包含电池欠压报警时间。可根据顾客需求选配更大容量电池，以增加放电时间）。 11.功率：39VA 12.操作历史纪录（黑匣子）：至少1500条 13.输液历史纪录：不低于1200条（约7天纪录，可从泵上查询） 14.输液器：支持选用不低于9个厂家生产的一次性使用输液器，前3个品牌输液器需出厂时已经校准，输液器4～9需要用户自行校准 15.运行环境条件：a) 温度: +5℃～+40℃ b) 相对湿度: 20%～90% c)大气压86.0～106.0 kPa 16.运输和贮存条件：a)温度-40℃～+55℃ b) 相对湿度: ≤95% c)大气压50.0～106.0 kPa 17.外形尺寸：282mm(宽)×120mm（高）×170mm（深）（±10） ★18.IP等级：不低于IP×4 19.类型：Ⅰ类CF型 ★20.符合IEC60601-2-24标准，符合IEC60601-1-2标准，符合GB9706.27标准(国家强制性标准)。 |  | 1台 | 5000 | 5000 |
| 12 | 孕期营养综合监测系统 | 1、监测运算数据：孕期母亲骨密度、孕期母亲体成分。 2、数据存储：大数据存储无限量、大数据运算、云端存储。 3、数据管理：可对数据进行多条件搜索、编辑、导出等管理。 4、系统管理：多功能刷卡系统，可刷身份证、IC卡、ID卡等多种磁卡，可按照姓名、手机号、卡号多种方式检索病案管理监测数据。 ★5、具备出具多份报告单功能，包含体成分检测报告单、胎儿宫内评估报告单、孕期营养状况分析报告单、孕期食物交换份报告单、孕期推荐食谱报告单、孕期体重增长报告单、孕期骨密度分析报告单；配有不低于四个高端红外感应测试探头，可根据身高自动移动，保障测试的准确性。 6、数据采集：配有三维人体扫描模块和摄像头，准确采集身体图片，保障计算的准确性。 ★7、支持利用三维建模和边缘界定的方法将水下称重法（金标准）和空气排空法变现，科学、安全、便捷的用于临床。 8、客户端APP：配有医院专用营养膳食手机APP。 9、具备超声骨密度分析系统： 测量值：超声波测量骨质声速（SOS），无创伤，无辐射。 探头：主频声工作频率支持 0.5MHZ。 测量准确度&精度：满足人体测量准确度为RMS CV=0.35±0.05，探头精度≤0.25%。 测量时间：单次检测时间为40秒±2秒。 人机界面：具备鼠标与键盘。 显示设备：具备液晶平板监视器（LED）。 安全标准：支持GB9706.1，GB9706.9，GB9706.15。 使用电源支持AC 220±22V 50Hz±1Hz。 输入功率支持180VA。 湿度：满足30%至85% 非冷凝，操作环境：温度支持摄氏+5至+40度。 存储与运输条件：温度贮存在温度—25~+50℃，湿度不大于90％，无腐蚀气体和通风良好的室内。 安全分类：不低于I类BF型。 内置打印机；探头防进液的类型：IP*7或以上级。 |  | 1套 | 300000 | 300000 |
| 13 | 超声电脑胎监系统 | 1、专用工控计算机主机，内存≥2G，硬盘≥500G，不低于19.5英寸彩色液晶显示器，具有激光打印机。 2、全中文操作界面。 ★3、具有实时在线电脑自动分析功能，能对每一时刻胎儿胎心率基线高低、各种加速、减速的类型及变化、细变异大小、宫缩的类型及变化还有胎动情况实时分析，当监护曲线每显示一屏后自动将每个参数的分析结果量化并标示在对应的曲线上，监护最后能对整个监护的全部信息按无刺激试验（NST）或宫缩试验（OCT、CST、BST）进行综合分析，给出诊断结果及胎儿评分。（必须提供相关证明材料并加盖单位公章，相关证明材料包括但不限于临床试验报告等。） ★4、可同时对两个孕妇的胎儿进行实时监护，也可双胞胎监护；并且具有屏幕自动分割技术，可单床/双床显示。 5、可随时在监护曲线的旁边进行汉字标注说明，并储存形成电子病历，方便医护人员查阅、分析，必要时可作为医疗事故法律取证。 6、全数字化自动同步、自动跟踪和数字信号自相关处理技术，胎心率曲线和数字同步实时显示，准确、可靠、符合临床。 7、监护曲线滚动显示：监护曲线采用从右至左滚动显示方式，时空特性连续，解决了从左至右描记显示方式造成的时空错乱问题。 8、针对同一孕妇可以按监护时间将监护信息多次存储，便于回放及检索查找。 ★9、数据库可存储不低于百万个监护资料，搜索孕妇信息可模糊查询，也可按日期/住院号/姓名/床位号，支持4种方式精确查询。 10、具有全图显示、全图打印功能，一屏幕可显示20min（或60min）的监护画面，且支持可打印60min的监护曲线；支持打印A4/B5等纸型。 11、声光报警，上、下限可调。 12、胎儿监护指标 （1）监护参数：胎心率，宫缩压力，胎动 ★（2）超声发射频率及方式：不低于1.0MHz、12晶片数字脉冲超声宽带方式 （3）超声功率强度：＜5 mW/cm2 （4）胎心率测量范围：40—220bpm （5）宫缩压力记录范围：0－100相对单位 （6）自动检测胎动 |  | 1套 | 50000 | 50000 |
| 14 | 低频电子脉冲/红外治疗仪 | 1. 工作条件要求： 1.1环境温度 5℃～40℃； 1.2相对湿度 ≤80%； 1.3大气压力 700hPa～1060hPa； 1.4使用电源： 单相交流220V，50Hz； 2．技术规格： 2.1光谱范围：0.8μm～2.5μm ★2.2红外探头温度支持： a）35℃～51℃；b）1～16分级调节，步距为1；温度分别对应为： 35℃、36℃、38℃～51℃，每步距间隔1℃，误差±1℃。 2.3可以调节红外输出强度 2.4部位：乳房、腹部 2.5治疗时间：多级可调节。 2.6整机功耗：不高于100VA 2.7连续工作时间：不少于12小时 3. 基本配置： 3.1具备微电脑模拟控制，支持全方位对乳腺良性病进行治疗。 3.2主机不低于2个移动红外探头、2个固定贴身电极，2个手控盒,患者可自助治疗。 3.3具备四路双通道独立输出，可两个病人双侧乳房同时进行治疗 ★3.4具备不低于十种治疗方案 3.5仪器操作面采用薄膜键盘和超清液晶显示屏，可显示时间、光强、波形、部位、穴位、中科包络波大小。 3.6具备专用音乐疗法，具备五行音乐调绪治疗，金木水火土入脾肺肝心肾。 3.7手持式微电脑遥控器：专用集成电路，可随时调节治疗输出参数，进行音乐治疗编程。 3.8部位选择设置；乳房、腹部。 ★4.输出电压：支持可以调节输出电压强度 A波：探头电极：0～20V分级可调 (负载阻抗500时峰-峰值,满幅误差±15%) 固定电极：0～30V分级可调 (负载阻抗500时峰-峰值, 满幅误差±15%) B波：探头电极：0～35V分级可调 (负载阻抗500时峰-峰值, 满幅误差±15%) 固定电极：0～55V分级可调 (负载阻抗500时峰-峰值, 满幅误差±15%) C波：探头电极：0～25V分级可调 (负载阻抗500时峰-峰值, 满幅误差±15%) 固定电极：0～45V分级可调 (负载阻抗500时峰-峰值, 满幅误差±15%) 输出参数随波形实时变化，输出电压值与对应波形电压峰-峰值范围相同。 - 输出频率： a）A波：频率110Hz，误差±15%；脉宽320μs，误差±15%。 b）B波：频率800Hz，误差±15%；脉宽625μs，误差±10%； 调制波频率50Hz～400Hz，高低端点频率误差±18%； 调制波脉宽1.25ms～10ms，高低端点脉宽误差±18%。 c) C波：发出不等幅脉冲串，脉冲频率2.5kHz，误差±15%；串间隔0.4s, 误差±15%； 其中短波串持续0.1s,误差±15%； 长波串持续0.8s,误差±15%。 |  | 1套 | 290000 | 290000 |
| 15 | 盆底磁刺激 （功能磁刺激治疗工作站） | ★1、磁场强度：最大磁场强度4000mT±500mT 2、磁场强度调节；可从0至100级强度可调 3、脉冲频率调节范围：0.1Hz-1Hz（步长为0.1Hz），误差为±0.02Hz；1Hz-20Hz（步长为1Hz），误差为±0.2Hz 4、工作周期：工作周期由输出期和间歇期组成，输出期1s-99s（步长为1s），间歇期1s-99s（步长为1s），误差为±0.2s ★5、激光波长：650nm，误差为±5%；激光功率：3.5mW，误差为±20% 6、定时：1min-30min，步长为1min，误差为±5% 7、不低于3种工作输出模式， 1.单次触发模式2.连续模式，3.专家处方模式，支持按钮调节。 ★8、冷却系统：专业的液态循环冷却技术，配备不低于两个备用风扇冷却系统。 9、不低于10个处方，其中具备不低于5种专家处方，设定模式下可任意设定参数并保存不低于5个治疗处方。 ★10. 治疗器组成：包含治疗头由ABS外壳，励磁线圈，LED激光管，LED红光管组成；激光、红光、磁刺激能同时使用。 11.治疗头温度指示灯：显示当前治疗头温度范围，具有故障报警功能。 12.具备盆底康复治疗椅，用于盆底康复。 13. 整机通过电磁兼容性EMC测试 |  | 1套 | 360000 | 360000 |
| 16 | 除颤起搏监护仪 | 1.具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、自动体外除颤（AED）功能。 2.整机带电极板、电池的重量≤6.2kg。 3.除颤具备双相波技术，具备自动阻抗补偿功能。 4.▲手动除颤分为同步和非同步两种方式，能量分20档以上，可通过体外电极板进行能量选择。 5.▲除颤充电迅速，充电至200J<3s。 6.具备CPR辅助功能，可指导CPR操作，符合2010 CPR指南要求。 7.心电波形扫描时间>10s，扫描长度>100mm。 8.可选配血氧饱和度监护功能。 9.可充电锂电池，支持100次以上360J除颤。 10.具备生理报警和技术报警功能，通过声音、灯光等多种方式进行报警。 11.成人、小儿一体化电极板，可选用除颤起搏监护多功能电极片。 12.支持中文操作界面、AED中文语音提示。 13.▲彩色TFT显示屏>6”, 分辨率不低于640×480，支持显示3通道监护参数波形，有高对比度显示界面。 14.不低于50mm记录仪，自动打印除颤记录，可延迟打印心电，延迟时间>10s。 15.可存储24小时连续ECG波形，数据可导出至电脑查看。 16.可连接中央监护系统，将监护信息和除颤信息传输到中央监护系统存储管理。 17.关机状态下设备可自动运行自检，支持大能量自检（不低于150J）、屏幕、按键检测。 18.可在-10ºC环境正常工作，存储温度具备-30～70ºC。 19.▲裸机可承受不低于0.75m跌落冲击。 20.▲防护级别不低于IP44。 |  | 1台 | 35000 | 35000 |
| 17 | 酶标仪 | 1、光源：具备石英卤素灯 ★2、检测通路：具备单光路检测，不低于两个参比通道（空白参比通道、背景参比通道）；波长范围：340-850nm 3、滤光片：不低于8位滤光片轮，标配三块滤光片：405、450、620nm。 4、读数范围：支持0-6 Abs；精确性（405nm）：CV ≤ 0.2% (0 - 3 Abs), CV ≤ 1.0% (3 - 4 Abs)，标准测量模式。 5、准确性（405nm）：±1% (0-3Abs)，±2%（3-4Abs） 6、分辨率：0.001Abs或以上级 7、线性范围：0-3Abs,96孔板，快速测量模式；0-4Abs,96孔板，标准测量模式 8、测量速度：快速测量模式：不超过6 s，96 孔板；标准测量模式：不超过12 s，96 孔板。 9、适用板型：支持96孔板 10、振荡器:线性振荡，具备三档速度可选 ★11、按键显示支持高分辨彩色液晶显示，图形化界面，支持中文在内的多国语言；数据存储支持仪器内可存储不低于100个测量程序和100组测量结果，数据可通过USB接口导出，具有不低于3个USB接口分别连接电脑、U盘、打印机 12、软件：包括SkanIt软件，无须密码狗，不限安装 |  | 1台 | 30000 | 30000 |
| 18 | 麻醉机 | 1.≥8英寸彩色触控屏，内置一体化屏幕。 2.主机机身正面具备不低于1个模块插槽，可与同品牌的插件式监护仪实现模块共享。监测支持CO2、AG、BIS、O2等监测 3.★具备机械流量计，快速直观，调节范围：0-10L/min。 4.通气模式：具备VCV、手动，可选配PCV、SIMV-VC、SIMV-PC、CPAP/PSV、PRVC。 5.控制通气模式下： 5.1★VCV模式下潮气量设定范围：15～1500ml；PCV模式下潮气量控制范围：5～1500ml；吸气暂停设定范围：OFF，5%~60%。 5.3吸呼比设定范围：4:1～1:10。 6.★具备高精度潮气量控制系统： 潮气量在15 mL～60 mL范围内：±10 mL； 潮气量在210 mL～1500 mL范围内（不包括210 mL）：设置值的±7%。 7.重点参数监测范围： 7.1分钟通气量监测范围：0～100L/min 7.2吸气和呼气潮气量监测范围：0～3000ml 7.3★顺应性监测范围：0～300mL/cmH2O 7.4气阻监测范围：0～600 cmH2O/(s/L) 8.其他监测参数：呼吸频率、峰压、平均压、平台压、呼末正压、吸入和呼出氧浓度、吸呼比，可选配：吸入和呼末CO2浓度、吸入和呼末麻醉气体浓度、麻醉深度监测等。 9.★呼吸力学监测：压力波形、流速波形、容量波形、CO2波形、EEG脑电波形，能够支持4道波形同屏显示。 10.呼吸回路的进气端和出气端均位于麻醉机正前方。 11.一体化回路采用PPSU材料制作，回路整体支持不低于134℃高温高压消毒 12.★回路泄漏量不超过65ml/min。 13.优质高标准蒸发罐，具有温度、压力、流量补偿功能。 14.报警参数： 具备窒息、窒息≥2min报警、持续气道压力高、压力受限报警、负压报警、气道压力上下限报警、吸入和呼出潮气量上下限报警、分钟通气量上下限报警、吸入和呼出氧浓度上下限报警、吸入和呼末CO2浓度上下限报警、吸入和呼末N2O浓度上下限报警、吸入和呼末麻醉气体浓度上下限报警、BIS信号质量弱等生理报警功能。 |  | 1台 | 120000 | 120000 |
| 19 | 双水平CPAP | 1.≥8英寸TFT液晶显示屏，触控屏。 2.监测参数：压力（气道压力/呼末正压、平均压、气道峰压）、氧浓度、自主呼吸频率、吸呼比、呼气时间、流量。 3.图形显示：压力－时间波形、流量柱状图显示流量。 4.内置电子空氧混合器，氧浓度调节范围：21%-100%,误差≤±3%。 5.使用包含科恩达效应和气流切换原理气道正压发生器，可兼容Infant Flow LP、Medijet、NV FLOW、Neo.Flow四种压力发生器。 6.▲标配不低于NCPAP、NIPPV、SNIPPV、HFNC四种通气模式，具有快氧通气和手动通气两种辅助通气模式。 7.▲在NCPAP/SNIPPV通气模式下，具有自主呼吸频率监测和显示功能。 8.▲腹部呼吸传感器触发灵敏度可调节，设置范围不低于1-10级。 9.▲在NCPAP通气模式下具有窒息唤醒功能，且唤醒次数不低于1-5次可调节。 10.▲在HFNC高流量氧疗通气模式下具有压力监测功能。 11.参数设置范围： 11.1 ▲吸气压力：支持3-20cmH2O 11.2 呼末正压PEEP：1-13 cmH2O 11.3 窒息唤醒压力：3-20cmH2O 11.4 窒息间隔：OFF，1s-30s 11.5 吸气时间：0.1-15s 11.6 呼吸频率：1-120bpm 12.参数监测范围： 12.1 气道压力：﹣10cmH2O-100cmH2O 12.2 自主呼吸频率：0-200bpm 12.3 流量：0-40L/min 12.4 呼气时间：0.4s-30s 12.5 吸呼比：1:1-1:10 13.应具有压力泄露补偿功能。 14.具有氧浓度自动校准功能。 15.可选配通气过程中氧浓度在线校准功能。 16.具有锁屏功能，可选择开启或关闭锁屏。 17.具有开机自检功能，自检信息图形指示功能，能直观指示自检状态。 18.可存储不低于120小时趋势图/趋势表，不低于2000条报警日记，并能掉电保存及报警回顾。 19.配置内置加热丝式重复使用呼吸管路，呼吸管路可高温高压消毒。 20.具有湿化器外挂导轨，空压机安装底盘，吊臂、水袋支架安装座。 21.可选配医用空气压缩机，与呼吸机主机同一品牌。 22.内置大容量锂电池，充满可使用≥4小时。 23.具有USB接口、RS232接口、网络接口、外部12-24V直流电源输入接口。 24.具有空气气源内置积水杯，用于过滤空气气源中的水汽。 ★25.必须通过SFDA注册。 |  | 1台 | 200000 | 200000 |
| 20 | 空氧混合仪 | 1.气动气控，氧浓度和流量分开调节互不影响; 2. 氧浓度连续可调,支持直接设置参数，无需计算或者参照对照表； 3.采用先进技术和特殊合金材料精制而成； 4.氧浓度调节精确度高，稳定性强； 5.氧浓度、流量分开调节； 6.表面经过阳极氧化处理； 7.供气压力不平衡报警； 8.加温湿化器可给患儿提供一个加温加湿 9.呼吸回路可反复消毒使用 10.氧浓度（FiO2）调节范围：21%～100%， 精度：<±3% 11.流量调节：0.1-1,1～10LPM，精度：<±3% 12.气源提供：空气：0.3MPa～0.4MPa；氧气：0.3MPa～0.4MPa； 13.供气压差报警：供气压力差在 0.05MPa～0.12MPa，声音报警。 14.湿化器：参数 15.控制功能：无级自动温度控制(30℃～55℃)， 16.保护功能：具有干烧、过热保护功能 17.温度监测：数字温度显示 0～75℃ 18.使用温度：支持30℃～37℃ 19.最高温度：支持55℃ 20.最大水量：不低于280mL 21.最大流量：180L/min或以上级 22.最大工作压力：2kpa或以上级 |  | 1台 | 35000 | 35000 |
| ★商务要求 |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务要求 |  |  | - 1、按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，免费保修期最短不得少于2年（保修期内一切因生产厂商制造质量原因造成的损坏，免费负责维修；保修期满后若设备出现故障，需更换配件的，只收取配件费，免收其余费用；若不需更换配件，则免费维修）；免费保修期自产品安装调试并验收合格之日起计算（“项目要求及技术需求”中有要求的按其规定执行）。 2、采购范围内的货物免费送货上门、免费安装调试合格、免费技术培训服务。 3、故障解决及免费保修（维护）服务要求： （1）在免费保修期内若出现故障必须在接报修通知后1小时内作出响应，24小时内到达现场处理，达到现场后48小时内修复，如确因客观原因超过48小时无法修复的，须用替代品更换作临时工作保障使用。 （2）免费保修（维护）期内定期上门检查、上门维修（免收维修费和元器件费）；维修中如需要更换配件的，要求更换的配件应跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品。 （3）若产品自带软件的，则须提供免费保修（维护）期内升级服务。 |  |  |  |
| 交付使用期及地点 |  |  | 1.交付使用期：自签订合同之日起25个日历日内全部安装调试合格完毕并交付使用。 2.交货地点：广西桂林市桂林市采购人指定地点。 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  | 本项目无预付款，安装调试完毕、验收合格后，凭验收报告单及相关发票5个工作日内支付合同总金额的95%，剩余5%作为质保金于质保期满后支付（无息）。 |  |  |  |
| 验收要求 |  |  | 1.验收时涉及到国家要求必须取得相应医疗器械注册证书的要求出具货物由国家食品药品监督管理部门核准合法有效的医疗器械注册证书原件，采购人依此医疗器械注册证书、采购文件要求及投标文件承诺对产品逐条进行核验，验收不合格的，采购人有权终止合同并全部退货，同时报相关监督管理部门处理，由此造成采购人经济损失的由中标供应商负责承担全部赔偿责任。 2.验收过程中所产生的一切费用均由供应商承担。 |  |  |  |
| 其他要求 |  |  | - 1、使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。 2、本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与竞标，如有此类产品参与投标的，作无效处理。 3、本项目采购预算金额为人民币壹佰捌拾贰万元整（¥1820000.00元），报价超过采购预算金额的，投标文件按无效处理。 |  |  |  |

- 第四章 评标办法

- A分标：

一、评标原则

（一）评委构成：评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：1.采购预算金额在1000万元以上；2.技术复杂；3.社会影响较大。。

（二）评标依据：评委将以招标文件和投标文件为评标依据，对投标人的投标报价、技术、售后服务、信誉业绩等方面内容按百分制打分。

（三）评标方式：以封闭方式进行。

（四）按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，投标人认定为小型和微型企业且所投产品均为小型、微型企业产品的（必须提供中小企业声明函，否则不予以认定），对投标报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标报价×（1-10%）；大中型企业与小型、微型企业组成联合体投标，其中小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，联合体投标报价给予2%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标报价×（1-2%）；除上述情况外，评标价=投标报价。

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）、《关于我区政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（桂财采[2015]24号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。（必须提供相关证明文件，否则不予以认定）

根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。（必须提供残疾人福利性单位声明函，否则不予以认定）

(五)评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

- 二、评定方法

- （一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）。

- 1、价格分……………………………………………………………………………………………50分

- 价格分计算公式：

有效投标人最低评标价（金额）

某有效投标人价格分 =  ------------------------------  × 50分

某有效投标人评标价（金额）

- 2、技术分………………………………………………………………………………………满分23分

- （1）货物性能分（满分11分）

完全满足招标文件全部技术参数要求的情况下，技术参数每有一项优于招标文件要求且评标时被评标委员会接受的加1分，满分11分。

（2）组织实施方案分（满分12分）

- 由评标委员会根据投标人提供的组织实施方案优劣打分，以下各项不重复计分。（未提供项目实施方案的不得分）

- 一档（4分）：项目实施方案简单，能提供对接方案；保证项目实施的技术力量和人力资源安排基本满足要求，技术服务、技术培训的服务内容和措施同比一般的；

- 二挡（8分）：项目实施方案较详细，能提供对接方案；保证项目实施的技术力量和人力资源安排满足项目实施要求，技术服务、技术培训的服务内容和措施同比较完善的；

- 三档（12分）：项目实施方案详实，能切合本项目实际提供对接方案，方案能清楚的表明对本项目的熟悉程度，技术路线清晰可信；保证项目实施的技术力量和人力资源安排充足，技术服务、技术培训的服务内容和措施完善，建议的安装、调试、验收方法或方案同比更完善有效、更优化、切实可行的。

- 3、售后服务方案分………………………………………………………………………满分12分

- 由评标委员会根据投标人提供的售后服务方案优劣打分，以下各项不重复计分。

- 一档（4分）：提供的售后服务方案内容简单；

- 二档（8分）：提供的售后服务方案内容详细，具有简单的服务方案、实现功能要求的解决方案、质保措施等，无售后人员的；

- 三档（12分）：提供的售后服务方案内容详细，具有详细的服务方案、实现功能要求的解决方案等；售后服务体系较完善，售后服务保证措施较得力，可提供本地化服务并可提供1名及以上售后工程师（须提供投标人为其缴纳的投标截止之日起前6个月内至少连续3个月的社保证明）日常技术维护力量及服务较好的。

- 4、业绩分………………………………………………………………………………………10分

投标人自2016年1月1日以来完成有类似项目案例的每有一份得2分，满分10分，提供有效的合同或中标通知书复印件并加盖投标人公章，否则不得分。

5、企业信誉实力分……………………………………………………………………………2分

（1）投标人投标产品具有全中文操作系统的国家软件产品认证证书的得1分，须提供相应的证书复印件并投标加盖投标人公章，否则不得分。

（2）投标人投标产品具有软件著作权登记证书的得1分，须提供相应的证书复印件并加盖投标人公章，否则不得分。

6、政策功能分……………………………………………………………………………………3分

（1）主要投标产品中包含列入政府采购品目清单中的优先采购产品并具有有效的节能产品认证证书的，每项产品得0.5分，满分1分（以政府采购品目清单和有效的节能产品认证证书复印件为准）。

（2）主要投标产品中包含列入政府采购品目清单中的优先采购产品并具有有效的环境标志产品认证证书，每项产品得0.5分，满分1分（以政府采购品目清单和有效的环境标志产品认证证书复印件为准）。

（3）在同等质量和价格的条件下，投标人使用广西工业产品进行投标，且广西工业产品金额占总金额80%以上（含）的，得1分（须提供相关证明文件）。

7、总得分 = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6

三、中标候选人推荐原则

（1）评标委员会根据综合得分由高到低排列次序，若得分相同时，以评标报价由低到高顺序排列；若得分相同且评标报价相同的，以投标报价由低到高顺序排列；若仍相同的，按技术参数分由高到低顺序排列并推荐中标候选供应商。

（2）进入详评的投标人为五家以上(含五家)的，可推荐前三名为中标候选供应商，进入详评的投标人为四家以下(含四家)的，可推荐前两名为中标候选供应商。招标采购单位应当确定评标委员会推荐排名第一的中标候选供应商为中标供应商。

（3）排名第一的中标候选供应商放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标采购单位可以确定排名第二的中标候选供应商为中标供应商。

（4）排名第二的中标候选供应商因前款规定的同样原因不能签订合同的，招标采购单位可以确定排名第三的中标候选供应商为中标供应商或重新组织招标采购。

- B分标：

一、评标原则

（一）评委构成：评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：1.采购预算金额在1000万元以上；2.技术复杂；3.社会影响较大。。

（二）评标依据：评委将以招标文件和投标文件为评标依据，对投标人的投标报价、技术、售后服务、信誉业绩等方面内容按百分制打分。

（三）评标方式：以封闭方式进行。

（四）按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，投标人认定为小型和微型企业且所投产品均为小型、微型企业产品的（必须提供中小企业声明函，否则不予以认定），对投标报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标报价×（1-10%）；大中型企业与小型、微型企业组成联合体投标，其中小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，联合体投标报价给予2%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标报价×（1-2%）；除上述情况外，评标价=投标报价。

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）、《关于我区政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（桂财采[2015]24号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。（必须提供相关证明文件，否则不予以认定）

根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。（必须提供残疾人福利性单位声明函，否则不予以认定）

(五)评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

- 二、评定方法

- （一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）。

- 1、价格分………………………………………………………………………………………50分

- 价格分计算公式：

有效投标人最低评标价（金额）

某有效投标人价格分 =  ------------------------------  × 50分

某有效投标人评标价（金额）

- 2、货物性能分…………………………………………………………………………（满分10分）

完全满足招标文件全部技术参数要求的情况下，标注▲号技术参数每有一项优于招标文件要求且评标时被评标委员会接受的加1分，其他非标注▲号技术参数每有一项优于招标文件要求且评标时被评标委员会接受的加0.5分，满分10分。

3、组织实施方案分…………………………………………………………………………满分10分

- 由评标委员会根据投标人提供的组织实施方案优劣打分，以下各项不重复计分。（未提供项目实施方案的不得分）

- 一档（1分）：项目实施方案简单，能提供对接方案；保证项目实施的技术力量和人力资源安排基本满足要求，技术服务、技术培训的服务内容和措施同比一般的；

- 二挡（5.5分）：项目实施方案较详细，能提供对接方案；保证项目实施的技术力量和人力资源安排满足项目实施要求，技术服务、技术培训的服务内容和措施同比较完善的；

- 三档（10分）：项目实施方案详实，能切合本项目实际提供对接方案，方案能清楚的表明对本项目的熟悉程度，技术路线清晰可信；保证项目实施的技术力量和人力资源安排充足，技术服务、技术培训的服务内容和措施完善，建议的安装、调试、验收方法或方案同比更完善有效、更优化、切实可行的。

- 3、售后服务方案分………………………………………………………………………满分10分

- 由评标委员会根据投标人提供的售后服务方案优劣打分，以下各项不重复计分。

- 一档（1分）：提供的售后服务方案内容简单；

- 二档（5.5分）：提供的售后服务方案内容详细，具有简单的服务方案、实现功能要求的解决方案、质保措施等，无售后人员的；

- 三档（10分）：提供的售后服务方案内容详细，具有详细的服务方案、实现功能要求的解决方案等；售后服务体系较完善，售后服务保证措施较得力，可提供本地化服务并可提供1名及以上售后工程师（须提供投标人为其缴纳的投标截止之日起前6个月内至少连续3个月的社保证明）日常技术维护力量及服务较好的。

- 4、业绩分……………………………………………………………………………………满分10分

投标人自2016年1月1日以来完成有类似项目成功案例的每有一份得2分，满分10分，提供有效的合同或中标通知书复印件并加盖投标人公章，否则不得分。

5、企业信誉实力分…………………………………………………………………………满分7分

（1）投标人投标产品生产厂家具有知识产权管理体系认证证书及ISO22301业务连续性管理体系认证证书的得1分，须提供相应的证书复印件并投标加盖生产厂家公章，否则不得分。

（2）投标人投标产品生产厂家具有具备自主发明专利技术的每个得0.4分，满分2分；须提供相应的证书复印件并加盖生产厂家公章，否则不得分。

（3）投标人投标产品生产厂家具有产品相关的软件著作权的每有一项得1分，满分3分，须提供相应的证书复印件并加盖生产厂家公章，否则不得分。

（4）投标人投标产品生产厂家具有CMMI三级或以上认证证书的得1分，须提供相应的证书复印件并加盖生产厂家公章，否则不得分。

6、政策功能分………………………………………………………………………………满分3分

（1）主要投标产品中包含列入政府采购品目清单中的优先采购产品并具有有效的节能产品认证证书的，每有一项得0.5分，满分1分（以政府采购品目清单和有效的节能产品认证证书复印件为准）。

（2）主要投标产品中包含列入政府采购品目清单中的优先采购产品并具有有效的环境标志产品认证证书，每有一项得0.5分，满分1分（以政府采购品目清单和有效的环境标志产品认证证书复印件为准）。

（3）在同等质量和价格的条件下，投标人使用广西工业产品进行投标，且广西工业产品金额占总金额80%以上（含）的，得1分（须提供相关证明文件）。

7、总得分 = 1 + 2 + 3 + 4 + 5

三、中标候选人推荐原则

（1）评标委员会根据综合得分由高到低排列次序，若得分相同时，以评标报价由低到高顺序排列；若得分相同且评标报价相同的，以投标报价由低到高顺序排列；若仍相同的，按技术参数分由高到低顺序排列并推荐中标候选供应商。

（2）进入详评的投标人为五家以上(含五家)的，可推荐前三名为中标候选供应商，进入详评的投标人为四家以下(含四家)的，可推荐前两名为中标候选供应商。招标采购单位应当确定评标委员会推荐排名第一的中标候选供应商为中标供应商。

（3）排名第一的中标候选供应商放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标采购单位可以确定排名第二的中标候选供应商为中标供应商。

（4）排名第二的中标候选供应商因前款规定的同样原因不能签订合同的，招标采购单位可以确定排名第三的中标候选供应商为中标供应商或重新组织招标采购。

第五章  政府采购合同（合同主要条款及格式）

项目名称：

项目编号：

甲方：                                                      （采购人）

乙方：                                                      （中标供应商）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照招标、投标文件规定条款和中标供应商承诺、甲乙双方签订本采购合同。

分标

| 项号 | 项目名称 | 服务内容（或品牌规格型号、生产厂家） | 数量 ① | 单位 | 单价（元） ② | 单项合计金额（元） ③＝①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |

根据《中标通知书》的中标内容，合同的总金额为：（大写）　　　　　　　　　　　　　人民币（￥　　　　　　　　　　　　　　　元）

第二条  质量保证

1.乙方应按投标文件承诺的服务内容、质量标准等向甲方提供相关服务及相关产品，且在正常安装使用条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量标准。乙方提供的节能和环境标志产品必须是列入现行政府采购清单目录内的产品。

2.乙方提供免费保修期（或服务期）为             。在免费保修期（或服务期）内因相关产品本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所有发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该产品的直接费用（运输、保险、检验、贷款利息及银行手续费等）。

第三条  权力保证

1.乙方应保证所提供产品在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2.乙方应按投标文件规定的时间向甲方提供使用产品的有关技术资料。

3.乙方保证所交付的产品的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条  货物包装、运输

1.乙方应在产品发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证产品安全运达甲方指定地点。

2.使用中文说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在产品发运手续办理完毕后二十四小时内或到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4.产品在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

第五条  交付

1.交付时间：按《采购需求及要求》执行；

交付地点：按《采购需求及要求》执行。

2.乙方提供不符合投标、投标文件和本合同规定的产品，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将所有提供产品的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备用、备件等交付给甲方，产品属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

第六条  调试和验收

1.乙方交货前应对产品做出全面的检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，验收的结果应随产品交甲方。

2. 产品安装调试完成后，甲方应在七个工作日内依据投标文件、投标文件的技术规格要求及承诺和国家有关质量标准对产品进行现场验收，验收合格后由甲乙双方签署验收单并加盖公章，甲乙双方各执一份。

3.甲方对乙方提供的产品在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.对技术复杂的产品，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告，验收费用由乙方负责。

6.甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后　　　　日内及时予以解决。

第七条  安装和培训

1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2.乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：广西桂林市全州县采购人指定时间地点。

第八条  售后服务

1.乙方应按照国家有关法律规定和“三包”规定以及投标、投标文件和本合同所附《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在投标文件承诺的时间内到达甲方现场处理。

3.在免费保修期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

第九条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十条　付款方式

按《采购需求及要求》执行。

第十一条  违约责任

1.乙方所提供的产品规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚，乙方应向甲方支付合同金额　5　%违约金并赔偿甲方经济损失。

2.乙方提供的产品如果侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的产品损坏，按质量不合格处理。

4.甲方无故延期接收产品、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约金额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约产品总额5%，超过     天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付款的，每天向乙方偿付延期付款额3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期付款额5%。

5.乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额　5　%向甲方支付违约金。

6.乙方提供的产品在免费保修期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其他质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。

7.其他违约行为按违约货款额　5  %收取违约金并赔偿经济损失。

第十二条  不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，乙方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十三条  合同争议解决

1.因产品质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。产品符合标准的，鉴定费由甲方承担；产品不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向全州县仲裁委员会申请仲裁或向全州县人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

第十四条  合同生效及其它

1.合同经甲乙双方法定代表人或相应的授权代表签字并加盖乙方公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，需经财政部门审批，并签订书面补充协议报上级主管部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十五条  合同的变更、终止与转让

1.本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更，中止或终止。

2.乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

第十六条  签订本合同依据：

1.招标文件；

2.乙方提供的投标（或应答）文件；

3.售后服务承诺书；

4.中标通知书。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，一式陆份，具有同等法律效力，甲、乙双方各贰份。政府采购合同双方自签订之日起壹个工作日内将合同原件贰份交采购代理机构。采购代理机构将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告，中标单位并于合同签订之日起七个工作日内将一份合同原件送监督管理部门备案，一份由采购代理机构存档。

甲方（公章）：                               乙方（公章，自然人除外）：

法定代表人签字：                            法定代表人（负责人、自然人）签字（属自然人的应在签名处加盖食指指印）：

委托代理人：                                委托代理人：

电  话：                                    电   话：

开户名称：                                  开户名称：

开户银行：                                  开户银行：

银行账号：                                  银行账号：

日    期：                                  日    期：

第六章 投标文件（格式）

投标文件目录（自拟）

1. 投标函

附件：

投 标 函 （格 式）

致：广西恒飞工程咨询有限公司

根据贵方           项目招标文件，项目编号            ，签字代表         （姓名）经正式授权并代表投标人                                    （投标单位名称），提交投标文件正本一份，副本四份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.按招标文件采购需求和投标报价表：

投标总报价（大写）           元人民币(￥          )。

2.我方承诺已具备招标文件规定的投标人资格条件。

3.我方已详细审核招标文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部招标文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

4.本项目投标有效期为投标截止时间之日起90天。

5.如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与采购人签订政府采购合同。

（2）我方承诺按照招标文件规定递交履约保证金。

（3）我方承诺本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，按招标文件及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：                                    邮编：            电话、传真：

开户名称：

开户银行：

账号：

投标人（公章，自然人除外）：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字（或盖章）

（属自然人的应在签名处加盖食指指印）：

投标日期：

注：投标函须由法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字（或盖章）（属自然人的应在签名处加盖食指指印）并加盖投标人公章（自然人除外）。

- 投标人相应的法定代表人、负责人、自然人身份证正反面复印件（必须提供）

- 投标人的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件（委托代理时必须提供）

附件：

授权委托书（格式一）

- 致：广西恒飞工程咨询有限公司

我              （姓名）系                              （投标人名称）的法定代表人（负责人），现授权委托本单位在职职工            （姓名）以我公司名义参加      （项目名称及项目编号）        项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：自签发之日起至投标截止时间之日起90天内有效。

代理人无转委托权,特此委托。

- 我已在下面签字，以资证明。

- 投标人（公章）：

- 法定代表人（负责人）签字（或盖章）：                   　　        年      月     日

授权委托书（格式二）

- 致：广西恒飞工程咨询有限公司

我              （姓名）系自然人，现授权委托            （姓 名）以本人名义参加      （项目名称及项目编号）        项目的投标活动，并代表本人全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

本人对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：自签发之日起至投标截止时间之日起90天内有效。

代理人无转委托权,特此委托。

- 我已在下面签字，以资证明。

- 自然人签字并在签名处加盖大拇指指印：                  　        年      月     日

4.投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（必须提供）

附件：

声   明

- 致：广西恒飞工程咨询有限公司

我（公司）郑重声明，在参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

- 投标人（公章，自然人除外）：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字（或盖章）

（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）：

日          期：

5.投标人的法人或者其他组织营业执照及符合投标人资格要求的其他证明文件（必须提供，自然人除外）；

注：①法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户。②如供应商为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”

6.投标报价表（必须提供）

附件：

投标报价表（格式）

| 项号 | 项目名称 | 生产厂家 | 品牌、规格型号 | 数量 ① | 单位 | 单价 ② | 单项合计=数量×单价 ③＝①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N | … |  |  | … |  |  |  |  |
| 投标总报价（大写）： 元人民币（￥ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交付使用期: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 免费保修期: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：属于《节能产品政府采购清单》品目清单内产品的总金额为人民币（大写）： 元（￥ ）； 属于《环境标志产品政府采购清单》品目清单内产品的总金额为人民币（大写）： 元（￥ ）。 备注：若不属于《节能产品政府采购清单》及《环境标志产品政府采购清单》品目清单内产品的，则该处填写“无”字样。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明：投标报价指本次招标采购范围内货物价款、货物随配标准附件、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及安装、安装所需辅材、调试、检验、售后服务、培训、保修及其他所有成本费用的总和；投标人综合考虑在报价中。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（公章，自然人除外）：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字或盖章（属自然人的应在签名处加盖食指指印）：

注：1.各投标人必须就“项目采购需求 ”中所投分标的所有内容作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝。投标文件只允许有一个报价。

2.投标人应根据所投货物如实填写投标报价表的各项内容。

3.投标报价表须由法定代表人负责人、自然人或相应的委托代理人签字或盖章（属自然人的应在签名处加盖食指指印）并加盖投标人公章（自然人除外）。当本表由多页构成时，需逐页加盖投标人公章（属自然人的须逐页签字）。

4.如全部或部分产品属于节能产品、环境标志产品依据品目清单内产品的，供应商应提供各分项货物属于节能（或环境标志）产品的认证证书，以便评标小组作为评审的依据。

7. 技术规格偏离表（必须提供）

附件：

技术规格偏离表（格式）

| 项号 | 项目名称 | 技术参数要求 | 投标文件的响应情况及偏离情况 | 偏离情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |

- 投标人（公章，自然人除外）：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字或盖章（属自然人的应在签名处加盖食指指印）：

注：1.投标人应对照“项目采购需求 ”注明所投产品技术参数的响应情况及偏离情况（无偏离、正偏离、负偏离），当出现“正偏离”或“负偏离”情况时应对应填写偏离情况说明及提供相应有效的证明材料。

2.技术规格偏离表须由法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字或盖章（属自然人的应在签名处加盖食指指印）并加盖投标人公章（自然人除外）。当本表由多页构成时，需逐页加盖投标人公章（属自然人的须逐页签字）。

- 针对本项目的技术方案（如有，请提供）

- 投标人的售后服务承诺书（包含但不限于交付使用期、免费保修期的内容和措施等）（必须提供）

附件：

售后服务承诺书（格式）

- 投标人（公章，自然人除外）：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字（或盖章）

（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）：

日          期：

10. 节能方面的资质证书复印件（如有，请提供）

11. 环保方面的资质证书复印件（如有，请提供）

12. 项目实施人员一览表 【如有，请提供，并一起提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为项目实施人员缴纳的投标截止日期之前六个月以内任意连续三个月的社保证明复印件，无缴费记录的，应提供由社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保证明》】；

附件：

项目实施人员一览表（格式）

| 姓 名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位 工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

2.项目实施人员一览表须由法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字或盖章（属自然人的应在签名处加盖食指指印）并加盖投标人公章（自然人除外）。

- 投标人（公章，自然人除外）：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字或盖章（属自然人的应在签名处加盖食指指印）：

- 13.投标人2017年度以来通过中介审计的有效财务审计报告复印件，如为新成立的投标单位请按月/季度/半年等实际情况依法提供有效财务报告复印件（如有，请提供）

- 14.投标人2016年1月1日以来具有同类产品的销售业绩的相关证明材料（无不良记录，以中标、成交通知书或签订的销售合同为准，并能清晰反映所销售的项目名称、种类、金额）（如有，请提供）

15. 投标人相关获奖证书、认证证书等复印件（如有，请提供）

16.“项目采购需求”需提供的有效证明文件（按采购需求详细列明）

17. 投标人所投产品为广西产品的，如实提供《广西产品声明函》（如有，请提供）

附件：

广西产品声明函

本公司郑重声明，根据《招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则》的规定，

本公司在本次投标/竞标中或者工程项目中提供的下述产品为广西产品，详情如下：

| 序号 | 产品名称 | 型号和规格 | 数量 | 制造厂商及原产地 | 投标价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
|  | 广西产品合计价格 |  |  | 占投标总价比例 |  |  |

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

18.其他有效证明文件，如属于小型、微型企业、监狱企业的（如有，请提供）

中小企业声明函（格式）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为      （请填写：中型、小型、微型、监狱企业）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为      （请填写：中型、小型、微型、监狱企业）企业。

2.本公司参加　　　　　　　　　　　单位的　　　　　　　　　　　　_项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他      （请填写：中型、小型、微型、监狱企业）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

- 日 　        期：

19. 投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）

如符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责（如有，请提供）；

附件：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加   单位的   项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：