广西桂甬项目管理有限公司

招标文件

项目名称：实验室设备采购

项目编号：GLZC2021-G1-210035-GXGY(重）

采购代理机构：广西桂甬项目管理有限公司

2021年9月

目     录

第一章：公开招标公告..................................2

第二章：投标人须知....................................4

第三章：货物采购需求..................................19

第四章：评标办法......................................109

第五章：采购合同（合同主要条款及格式）................112

第六章：投标文件格式..................................116

第一章  公开招标公告

项目概况： 实验室设备采购招标项目的潜在投标人登陆http://zfcg.czj.guilin.gov.cn/（桂林市政府采购网）、http://glggzy.org.cn/gxglzbw/（桂林市公共资源交易中心网）上下载招标文件电子版，并于 2021年10月11日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：GLZC2021-G1-210035-GXGY(重）

项目名称：实验室设备采购

预算金额（人民币）：￥1761000.00元

采购需求：

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 简要规格描述或项目基本概况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 高中数学仪器设备 | 项 | 1 | 如需进一步了解详细内容，详见招标文件。 |
| 二 | 高中物理仪器设备 | 项 | 1 |  |
| 三 | 高中化学仪器设备 | 项 | 1 |  |
| 四 | 高中生物仪器设备 | 项 | 1 |  |
| 五 | 高中地理仪器设备 | 项 | 1 |  |
| 六 | 实验教室多媒体设备 | 项 | 1 |  |

合同履行期限：自签订合同之日起2021年10月31日前安装调试并验收合格交付使用，具体详见招标文件。

本项目不接受联合体投标。

二、投标人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

4.本项目的特定资格要求：无。

5. 本项目不接受联合体投标。

三、获取招标文件：

1.招标文件获取时间：2021年9月18日至2021年10月11日09时30分截止

2.地点及方式：潜在投标人登陆http://zfcg.czj.guilin.gov.cn/（桂林市政府采购网）、http://glggzy.org.cn/gxglzbw/（桂林市公共资源交易中心网）网上下载招标文件电子版。

3、售价：免费下载。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

投标文件截止时间：2021年10月11日9点30分（北京时间）

开标时间：2021年10月11日9时30分

地点：桂林市公共资源交易中心（临桂新区西城中路69号西辅楼四楼）7号开标室

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜：

1、本项目无需缴纳投标保证金。

2、投标人可以由法定代表人、负责人、自然人或其委托代理人出席开标会议。

3、本项目信息发布媒体：http://www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、http://zfcg.gxzf.gov.cn/（广西壮族自治区政府采购网）、http://zfcg.czj.guilin.gov.cn/（桂林市政府采购网）、http://glggzy.org.cn/gxglzbw/（桂林市公共资源交易中心网）。

4、投标人在递交投标文件时，必须同时递交投标文件电子版，否则，投标无效。

（1）投标文件电子版内容：投标报价表（包括产品的名称、规格型号、数量、单价），技术规格偏离表，售后服务承诺书。

（2）投标文件电子版份数：1份。

（3）投标文件电子版形式：可编辑的word文档格式。

（4）投标文件电子版密封方式：投标文件电子版U盘或光盘与纸质版投标文件一并装入投标文件袋中。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系：

1、采购人名称：阳朔县教育局

地址：桂林市阳朔县阳朔镇龙岳路30号

联系人及电话: 蔡先佩；联系电话：0773-8821123

2、采购代理机构信息

名称：广西桂甬项目管理有限公司   地址：桂林市象山区安新小区9号

项目联系人：秦工                 联系电话:0773-8280504

3、政府采购监督管理机构：阳朔县人民政府采购管理办公室     联系电话：0773-8811598

广西桂甬项目管理有限公司

2021年9月18日

第二章  投标人须知

投 标 人 须 知 前 附 表

| 序号 | 条款号 | 条款名称 | 内容、要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 项目名称及项目编号 | 项目名称：实验室设备采购 项目编号：GLZC2021-G1-210035-GXGY(重） |
| 2 | 5 | 投标人资格 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。 3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。 4.本项目的特定资格要求：无。 5. 本项目不接受联合体投标。 |
| 3 | 6 | 投标费用 | 不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 4 | 15 | 采购预算金额及 投标报价 | 本项目采购预算金额（人民币）：￥1761000.00元。投标报价超过采购预算金额的，投标文件作相应无效处理。 15.2投标人必须就“货物采购需求”中的所有内容作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝；投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。 |
| 5 | 16.1 | 投标有效期 | 投标截止时间之日起90天。 |
| 6 | 17.1 | 投标文件份数 | 正本一册，副本四册，含投标文件电子版U盘或光盘1个，须完整提交。 |
| 7 | 17.2 | 投标文件装订 | 投标人应按投标人须知第13.1款“投标文件组成”规定的顺序自编目录及页码，投标文件的“正本”、“副本”应当单独装订成册并标注页码，装订应牢固，不易拆散和换页（A4标准纸装订）。封面应注明“正本”、“副本”字样，封面上写明项目名称、项目编号、采购代理机构、投标单位名称。 |
| 8 | 17.6 | 投标人公章 | 本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章等其它形式印章均不能代替公章。 |
| 9 | 17.7 | 投标文件包装、密封 | 将投标文件“正本”、“副本”一并装入并密封在一个投标文件袋（盒、箱）中，并在密封处密封签章【公章、密封章、法定代表人、负责人、自然人或相应的授权委托代理人签字均可】。 |
| 10 | 17.8 | 投标文件袋 （盒、箱）标记 | 项目名称： 项目编号： 采购代理机构：广西桂甬项目管理有限公司 投标单位名称： 在 年 月 日 时 分前不得开启（此处投标人填写投标截止时间） |
| 11 | 17.9 | 投标文件电子版 | 投标人在递交投标文件时，必须同时递交投标文件电子版，否则，投标无效。 （1）投标文件电子版内容：投标报价表（包括产品的名称、规格型号、数量、单价），技术规格偏离表，售后服务承诺书。 （2）投标文件电子版份数：1份。 （3）投标文件电子版形式：可编辑的word文档格式及加盖公章的pdf格式各一份。 （4）投标文件电子版密封方式：投标文件电子版U盘与纸质版投标文件一并装入投标文件袋中。 |
| 12 | 19.1 | 投标文件递交 | 投标截止时间：2021年10月11日9时30分。 投标人应于2021年10月11日9时00分至9时30分止，将投标文件密封提交至桂林市公共资源交易中心（临桂新区西城中路69号西辅楼四楼）7号开标室，未携带以上相关材料递交的或逾期送达的或未招标文件要求密封的投标文件将予以拒收。 |
| 13 | 20.1 | 开标时间及地点 | 开标时间：2021年10月11日9时30分； 开标地点：桂林市公共资源交易中心（临桂新区西城中路69号西辅楼四楼）7号开标室。 |
| 14 | 23 | 评标委员会组成 | 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数共5人，其中采购人代表1人，评审专家4人。 |
| 15 | 24.1 | 评标办法 | 综合评分法，具体评标内容及标准详见第四章。 |
| 16 | 31 | 信用查询 | 根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》桂财采〔2016〕37号的通知，由采购代理机构对第一中标候选投标人进行信用查询： ⑴查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等； ⑵查询截止时间：中标通知书发出前； ⑶信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存； ⑷信用信息使用规则：对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，取消其中标候选投标人资格。 |
| 17 | 32 | 中标公告及中标通知书 | 33.1采购代理机构于评标结束后两个工作日内将评标报告送交采购人，采购人应当自收到评标报告五个工作日内在评标报告推荐的中标候选投标人中按顺序确定中标投标人，采购代理机构在中标投标人确定之日起两个工作日内在指定媒体上公告中标结果，中标公告期限为1个工作日。 33.2中标公告同时采购代理机构向中标投标人发出中标通知书，中标投标人应自接到通知之日起2个工作日内，办理中标通知书领取手续。 |
| 18 | 33.1 | 履约保证金 | 履约保证金金额按成交价的5%（人民币，四舍五入到元）提供（不计息），由中标投标人在领取成交通知书前将履约保证金以支票、汇票、本票或金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式缴入采购人指定账户。 |
| 19 | 34.1 | 签订合同时间 | 中标通知书发出之日起三日内。中标投标人领取中标通知书后，应按规定与采购人签订合同。 |
| 20 | 34.3 | 合同备案存档 | 政府采购合同双方自签订之日起1个工作日内将合同原件两份交采购代理机构。采购代理机构将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告并于合同签订之日起7个工作日内将一份合同原件送阳朔县政府采购管理办公室备案，一份由采购代理机构存档。 |
| 21 | 35 | 招标代理服务费 | 本项目招标代理服务收费标准参照计价格[2002]1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》货物类收费标准向中标投标人收取。 |
| 22 | 37 | 解释权 | 本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关规定编制，本招标文件的解释权属于采购代理机构。 |
| 23 | 38 | 监督管理机构 | 阳朔县人民政府采购管理办公室 电话：0773-8811598 |

一、总则

1. 项目名称及项目编号

项目名称：实验室设备采购

项目编号：GLZC2021-G1-210035-GXGY(重）

2. 适应范围

本招标文件适用本招标采购项目的招标、投标、评标、合同履约、验收、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

3. 定义

3.1“招标采购单位”是指组织本次招标的采购人和采购代理机构。

3.2“投标人”是指向招标方提交投标文件的投标人。

3.3“货物”系指按招标文件规定，投标人须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

3.4“服务”系指招标文件规定，投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

3.5“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的货物和服务。

3.6“书面形式”包括信函、传真、电报。

3.7实质性要求：本“货物采购需求”中所有要求均为实质性要求，不允许负偏离，否则投标无效。

4. 招标方式

公开招标

5. 投标人资格

5.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

5.2对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

5.3落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

5.4本项目的特定资格要求：无。

5.5 本项目不接受联合体投标。

6. 投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

7. 联合体投标要求

本项目不接受联合体投标。

8. 转包与分包

8.1本项目不允许转包。

8.2本项目不可以分包。

9. 特别说明

9.1提供相同品牌产品且通过资格性审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标价最低的同品牌投标人获得中标人推荐资格，评标价也相同的，由评标委员会以抽签方式确定中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

9.2关联投标人不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本次采购活动。

9.3投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

9.4投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

10. 质疑和投诉

10.1投标人认为招标文件使自己的合法权益受到损害的，应当在招标公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。投标人认为招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在采购程序环节结束之日或中标公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。采购代理机构应认真做好质疑处理工作。投标人在法定质疑期内应一次性提出与项目相关的质疑，投标人在提出与项目相关的质疑前应当做好全面且详细的工作，代理机构不再受理投标人针对同 一采购程序环节的再次质疑。

10.2投标人对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向阳朔县政府采购监督管理机构投诉。

10.3质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书实行实名制，均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，并提供必要的证明材料。

投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑 期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容：

（1）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

接收质疑函方式：以书面形式（原件）提交

质疑联系部门及联系方式：广西桂甬项目管理有限公司，联系人：秦工，联系电话： 0773-8280504。通讯地址：桂林市象山区安新小区9号。

二、招标文件

11. 招标文件的构成

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）货物采购需求（“货物采购需求”中所有要求均为实质性要求）；

（4）评标办法；

（5）采购合同（合同主要条款及格式）；

（6）投标文件格式。

12. 招标文件的澄清与修改

12.1投标人应认真阅读招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在招标公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式要求采购代理机构澄清。

12.2采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前在本招标项目招标公告发布的同一媒体上发布更正公告；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

12.3投标人获取招标文件后应实时关注相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，如因投标人未及时登录相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，从而导致投标无效的，由投标人自行承担责任。

12.4必要的澄清、修改的内容为招标文件的组成部分。当澄清、修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

12.5招标文件的澄清、修改都应该通过采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、修改招标文件。

三、投标文件的编制

13. 投标文件的组成及要求

13.1投标文件的组成【格式见第六章“投标文件格式”】

13.2.1资格性响应证明材料：

（1）投标函（必须提供）；

（2）投标人相应的法定代表人、负责人、自然人身份证正反面复印件（必须提供）；

（3）投标人的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳的2021年6至8月社保证明复印件（如投标人为2021年8月1日以后成立的公司，可以提供投标人与委托代理人签订的劳动合同复印件代替社保证明复印件）【自然人投标的应提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的社保证明复印件】（委托代理时必须提供）；

（4）投标人的法人或者其他组织营业执照等证明文件复印件（必须提供，自然人除外）；

注：供应商为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。（所需材料均为复印件）

（5）财务状况报告（必须提供）；

（6）投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（必须提供）；

（7）投标人近半年内任意一个月或任一季度依法缴纳税收的证明材料【增值税发票(税收完税证明)或企业所得税完税证明或税务部门出具的免税证明】复印件（必须提供）；

13.2.2商务、技术性响应及其他证明材料：

- 投标报价表（格式见附件）（必须提供）；

- 技术规格偏离表（格式见附件）（必须提供）；

- 商务响应表（格式见附件）（必须提供）；

- “货物采购需求”需提供的有效证明文件（按其要求提供）；

- 投标人的售后服务承诺书（必须包含售后服务要求的全部内容）（格式见附件）（必须提供）；

- 项目实施方案（格式见附件）（如有，请提供）；

- 项目实施人员一览表（格式见附件）【如有，请提供，并一起提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为项目实施人员交纳2021年6至8月社保证明复印件】；

- 节能方面的证书复印件（如有，请提供）；

- 环境标志方面的证书复印件（如有，请提供）；

- 投标人2019年1月1日以来具有同类产品（实验室设备）销售业绩的相关证明材料（无不良记录，以中标、成交通知书或签订的采购合同复印件为准，并能清晰反映所销售的货物名称、种类、金额）（如有，请提供）；

- 投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）。

- 《中小企业声明函》（见附件）（如有，请提供）；

- 如货物生产企业属于监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局等（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有，请提供）；

- 符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责（如有，请提供）。

- 投标人提供的相关材料应真实有效，属于“必须提供”的文件应加盖投标人公章（扫描公章无效，自然人除外），并于本项目投标截止时间前与投标文件同时提交，否则投标无效。

13.2投标人应按招标文件第六章“投标文件格式”编制投标文件。

14. 投标文件的语言及计量

14.1投标文件以及投标人与采购单位就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。

14.2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

15. 投标报价

15.1投标报价应按招标文件中第六章“投标文件格式”填写，投标报价超过采购预算总金额的，投标文件按无效处理。

15.2投标人必须就“货物采购需求”中全部采购内容作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝。投标文件只允许有一个报价。

15.3投标报价应包括本次招标采购范围内货物价款、货物随配标准附件、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及安装、安装所需辅材、调试、检验、售后服务、培训、保修及其他所有成本费用的总和；投标人综合考虑在报价中。

16. 投标有效期

16.1投标有效期：投标截止时间之日起90天。

16.2出现特殊情况，需要延长投标有效期的，采购代理机构以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，但不能修改投标文件。投标人拒绝延长的，其投标无效。

17. 投标文件的份数、装订、签署和包装、密封

17.1投标文件份数：正本一册，副本四册，须完整提交。

17.2投标文件装订：投标人应按投标人须知第13.1款“投标文件的组成”规定的顺序自编目录及页码。投标文件的“正本”、“副本”应当单独装订成册并标注页码，装订应牢固，不易拆散和换页（A4标准纸装订）。封面应注明“正本”、“副本”字样，封面上写明项目名称、项目编号、采购代理机构、投标单位名称。

17.3投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本招标文件中规定的可提供复印件外均须提供原件。

17.4投标文件须由投标人在规定位置盖投标人公章（扫描公章无效，自然人除外）并由法定代表人、负责人、自然人或相应的授权委托代理人签字，投标人应写全称，投标文件副本可以是加盖公章的正本的复印件，当正本与副本不一致时，以正本为准。

17.5投标文件不得涂改，若有修改，须在修改处加盖投标人公章（自然人除外）及法定代表人、负责人、自然人或相应的授权委托代理人签字。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

17.6投标人公章：本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章等其它形式印章均不能代替公章。

17.7投标文件包装、密封：将投标文件“正本”、“副本”及投标文件电子版光盘一并装入并密封在一个投标文件袋（盒、箱）中，并在密封处密封签章【公章、密封章、法定代表人、负责人、自然人或相应的授权委托代理人签字均可】。

17.8投标文件袋标记：

项目名称：

项目编号：

采购代理机构：

投标单位名称：

在     年   月   日   时   分前不得开启（此处投标人填写投标截止时间）

17.9投标文件电子版

投标人在递交投标文件时，必须同时递交投标文件电子版，否则，投标无效。

（1）投标文件电子版内容：投标报价表（包括产品的名称、规格型号、数量、单价），技术规格偏离表，售后服务承诺书。

（2）投标文件电子版份数：1份。

（3）投标文件电子版形式：可编辑的word文档格式及加盖公章的pdf格式各一份。

（4）投标文件电子版密封方式：投标文件电子版U盘与纸质版投标文件一并装入投标文件袋中。

18. 投标文件的修改和撤回

投标人在投标截止时间之前，可以对已递交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知采购代理机构。

19. 投标文件的递交

19.1投标文件递交起止时间及投标截止时间

投标文件递交起止时间：2021年10月11日9时00分至9时30分；

投标截止时间：2021年10月11日9时30分。投标人应在投标截止时间前递交投标文件。

19.2投标文件递交地点：桂林市公共资源交易中心（临桂新区西城中路69号西辅楼四楼）7号开标室

19..3除招标文件另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

19.4逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，采购代理机构将予以拒收。

四、开标

20. 开标时间及地点

20.1开标时间及地点：

开标时间：同投标截止时间；

开标地点：桂林市公共资源交易中心（临桂新区西城中路69号西辅楼四楼）7号开标室；

采购代理机构按以上规定的开标时间和地点进行公开开标，投标人准时参加开标会并签字，未按时参加开标会或未按时签字的，视同认可开标结果。

20.2投标人少于3家的，不得开标，招标采购单位应当重新组织采购。

21. 开标程序

（1）采购代理机构组织投标投标人签到，接收投标文件。主持人宣布开标程序、开标纪律；

（2）在投标文件递交截止时间由主持人宣布开标会正式开始，介绍项目情况和到会人员，宣布开标纪律；

（3）投标人代表共同检查投标文件的密封情况并签字确认；

（4）按各投标人提交投标文件时间的先后顺序打开投标文件外包装；

（5）唱标；宣读投标截止时间前接收的所有投标文件的投标人名称，投标函的投标总报价、投标报价、折扣，只有在开标时唱出的报价、折扣等实质性内容，评标时才予以采纳；

（6）采购代理机构做开标记录，投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误并签字确认；同时由记录人、监督人（如有）当场签字确认；

（7）勘误修正原则

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：投标文件中投标函内容与投标文件

中投标报价表内容不一致的，以投标函为准；投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述勘误修正原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人签字确认。

（8）宣布开标结束，采购人、投标投标人和有关方面代表退场，由工作人员将投标文件等材料移交评标室。

五、资格性审查

22. 资格性审查

22.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。

合格投标人不足3家的，不得评标。

22.2采购人或者采购代理机构在对投标人进行资格性审查时，将对投标人企业股东及出资等信息进行查询。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条第一款规定，审查中如发现投标人存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人参加同一合同项下的政府采购活动的，按投标无效处理。

查询渠道：《国家企业信用信息公示系统》（网址：http://www.gsxt.gov.cn/index.html）

审查流程：

（1）进入《国家企业信用信息公示系统》（网址：http://www.gsxt.gov.cn/index.html），输入企业名称，进入企业信息主页面；

（2）查看主页“股东及出资信息”栏，或年报中的“股东及出资信息”栏信息；

（3）将各投标人的股东及出资信息进行比对，得出审查结论；

（4）将相关资料作为评审资料打印存档。

六、评标

23. 评标委员会组成

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数共5人，其中采购人代表1人，评审专家4人。

24. 评标办法

24.1评标办法：综合评分法，具体评标内容及标准详见第四章。

24.2评标委员会应按招标文件进行评标，不得擅自更改评标办法。

25. 评标

25.1采购代理机构负责评标组织工作；宣布评标工作纪律，公布投标人名单，告知评标专家应当回避的情形，组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评标专家的倾向性言论或者违法违规行为；核对评标结果，有投标无效情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；评标工作完成后，按照规定向评标专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评标专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

25.2评标委员会负责具体评标事务；审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；对投标文件进行比较和评价；确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

25.3在评标过程中，评标委员会任何人不得对某个投标人发表任何倾向性意见，不得向其他专家评委明示或者暗示自己的评审意见。

25.4评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

25.5对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

25.6评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

25.7投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中投标报价表内容与投标文件中相应内容不一致的，以投标报价表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价（不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容）经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

25.8评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，投标人必须在评标专家规定的时间内提供本项目成本分析报告，同时提供（包括但不限于）以下支撑证明材料：①行政机构税务部门开具的拟派项目组人员的《依法缴纳个人所得税或依法免缴个人所得税的凭证(与本次投标所提供社保同月份)》；②2018年度至2020年度经第三方具备审计资质的机构出具的审计报告（包括其固定资产成本及折旧、管理成本、人工费成本（如人员工资、奖金、福利及差旅等费用，审计机构联系电话）、技术成本、税收等所有成本及利润）复印件（原件现场核查），③提供至少3个类似项目业绩的费用成本组成明细（同时需要附上中标通知书和合同复印件，原件现场核查），如未在规定时间内提供或评委认定其资料不能详尽合理说明其成本的，则视为低于投标人成本价报价，投标无效。

25.9评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

25.10评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标

报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

投标人对本条第一款情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

25.11采购代理机构发现评标委员会有明显的违规倾向或歧视现象，或不按评标办法进行，或其他不正常行为的，应当及时制止。如制止无效，应及时向阳朔县政府采购监督管理机构报告。

26. 推荐及确定中标候选投标人原则

（1）评标委员会根据综合得分由高到低排列次序，若得分相同时，按评标价由低到高顺序排列；得分相同且评标价也相同的由评标委员会按照抽签的方式决定排次次序。

（2）评标委员会可推荐前三名为中标候选人，采购人应当确定评标委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。

（3）排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，或因失信行为被取消中标候选人资格的，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人，并依此类推。

- 27. 属于下列情况之一者，投标无效：

- （1）未按照招标文件规定要求签字、盖章的；

- （2）报价超过招标文件中规定的预算金额的；

- （3）不具备招标文件中规定的资格要求的；

- （4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- （5）投标文件未按招标文件的内容和要求编制，或提供虚假材料的；

- （6）投标人未就“货物采购需求”中的所有内容作完整唯一报价的；

- （7）未完全响应招标文件实质性要求的；

- （8）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

- 28.投标人有下列情形之一的，视为串通投标，投标文件将被视为无效：

- （1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

- （2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

- （3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员或者联系人员为同一个人；

- （4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

- （5）不同投标人的投标文件相互混装。

- 29. 属于下列情形之一的，应予废标：

- （1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家的；

- （2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- （3）采购文件内容违反国家有关强制性规定的；

- （4）因重大变故，采购任务取消的。

30. 开标、评标过程的监控

本项目开标、评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

31. 信用查询

根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》桂财采〔2016〕37号的通知，中标通知书发出前，由采购代理机构对第一中标候选投标人进行信用查询：

⑴查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等；

⑵查询截止时间：中标通知书发出前；

⑶信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存；

⑷信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，取消其中标候选投标人资格。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

32. 中标公告及中标通知书

32.1采购代理机构于评标结束后两个工作日内将评标报告送交采购人，采购人应当自收到评标报告五个工作日内在评标报告推荐的中标候选投标人中按顺序确定中标投标人；采购代理机构在中标投标人确定之日起两个工作日内在指定媒体上公告中标结果，中标公告期限为1个工作日。

32.2中标公告同时采购代理机构向中标投标人发出中标通知书，中标投标人应自接到通知之日起2个工作日内，办理中标通知书领取手续。

七、履约保证金及签订合同

33. 履约保证金

33.1履约保证金：履约保证金金额按成交价的5%（人民币，四舍五入到元）提供，由中标人在签订合同前将履约保证金以转账、电汇等非现金形式缴入采购人履约保证金专户。

33.2如果中标人没能按上述第33.1款规定执行，采购代理机构将上报阳朔县财政局政府采购监督管理机构，取消该中标资格，并有权授予第二中标候选投标人为中标人资格或重新组织招标。

33.3中标人履行完合同约定权利义务事项后，凭《政府采购项目履约验收单》和履约保证金转款凭证向采购人申请办理退还手续，采购人不得额外要求投标人提交其他证明材料，并应当自收到退还资料之日起5个工作日内退还其履约保证金。如中标人不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

33.4在履约保证金到期退还前，若中标人的开户名称、开户银行、账号有变动的，以书面形式通知阳朔县人民政府采购管理办公室 ，否则由此产生的后果由中标人自负。

34. 签订合同

34.1签订合同时间：中标通知书发出之日起3日内。中标人领取中标通知书后，应按规定与采购人签订合同。

34.2如中标人有下列情形之一的，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。招标采购单位可从评标委员会推荐的中标候选投标人中按顺序重新确定中标人或重新组织招标。

（1）中标后不与采购人签订合同的（不可抗力除外）；

（2）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（3）拒绝履行合同义务的。

34.3合同备案存档：政府采购合同双方自签订之日起1个工作日内将合同原件两份交采购代理机构。采购代理机构将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告并于合同签订之日起7个工作日内将一份合同原件送阳朔县人民政府采购管理办公室 备案，一份由采购代理机构存档。

八、其他事项

35. 招标代理服务费

中标人领取中标通知书前，向广西桂甬项目管理有限公司一次性付清招标代理服务费，本项目招标代理服务收费标准参照计价格[2002]1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》货物类收费标准向中标人收取。

招标代理服务收费标准

| 费率 服务类型 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |

注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。

36. 采购代理机构的银行账户：

开户名称：广西桂甬项目管理有限公司

开户银行：桂林银行股份有限公司安新支行

账    号：6600  1100  4985  9000  10

37. 投标文件电子版：投标人在递交投标文件时，同时递交投标文件电子版。具体要求详见“投标人须知前附表”。

38. 解释权：本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关规定编制，本招标文件的解释权属于采购代理机构。

39. 监督管理机构：阳朔县人民政府采购管理办公室     电话：0773-8811598

- 货物采购需求

说明：

1、根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购。投标人投标时须提供投标产品的相关证明材料。

《节能产品政府采购品目清单》中：

- 计算机设备（台式计算机、便携式计算机、平板式微型计算机）；

- 输入输出设备【打印设备（激光打印机、针式打印机）、显示设备（液晶显示器）】；

- 制冷空调设备【制冷压缩机（冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组）、空调机组（多联式空调（热泵）机组（制冷量＞14000W）、单元式空气调节机（制冷量＞14000W））、专用制冷、空调设备（机房空调）】；

- 镇流器（管型荧光灯镇流器）；

- 生活用电器｛空调机【房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）、单元式空气调节机（制冷量≤14000W）】、热水器（电热水器）｝；

- 照明设备（普通照明用双端荧光灯）；

- 电视设备【普通电视设备（电视机）】；

- 视频设备【视频监控设备（监视器）】；

- 便器（坐便器、蹲便器、小便器）；

- 水嘴。

以上所罗列的设备为《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购节能产品，采购人拟采购的产品属于政府强制采购产品的，投标人投标时必须针对该产品出具依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，并加盖投标人公章，否则投标无效。

2、投标人应对投标内容所涉及的专利承担法律责任，并负责保护业主的利益不受任何损害。一切由于文字、商标、技术和软件专利授权引起的法律裁决、诉讼和赔偿费用均由中标人负责。同时，具有产品专利的投标人应在其投标文件中提供与其自有产品专利相关的有效证明材料，否则，不能就其产品的专利在本项目投标过程中被侵权问题而提出异议。

3、根据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48号）的规定，如采购需求中有涉及信息安全产品的设备，必须提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。

4、投标人应注意下列内容：

1）本需求一览表中所有参数或要求为实质性条款，投标人须满足或响应，若无法完全满足，将会被认定为无效投标。带“★”参数或要求为本项目服务产品的重要技术指标、功能项，将作为产品性能的评分依据。

2）投标人须在投标文件中填写/应答技术规格参数，当投标文件中技术参数与招标文件中技术参数有偏离时，须在“偏离”栏内如实注明是“正偏离”或“负偏离”，“正偏离”指投标设备的技术参数优于招标文件中要求，“负偏离”指投标设备的技术参数低于招标文件中要求。投标文件中的技术参数、功能或其它内容有“正偏离”的，投标人须对“正偏离”的情况单独作出说明。

| 项号 | 货物名称 |  | 项目要求及技术需求 | 单位 |  | 数量 |  |  | 参考单价（元） |  | 合价（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、高中数学仪器设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 三角尺 |  | 60°、45°尺各1把，60°尺的长直角边与45°尺的斜边长度相等且不小于450mm。 | 套 | 6 |  |  | 17 |  | 102 |  |  |
| 2 | 圆规 |  | 适合在黑板上画圆，附橡胶定位脚。 | 个 | 6 |  |  | 16 |  | 96 |  |  |
| 3 | 直角坐标黑板 |  | 900mm×600mm | 块 | 3 |  |  | 240 |  | 720 |  |  |
| 4 | 几何体模型 |  | 演示柱（含正方体）、锥、台、球的简单组合或分解。 | 套 | 1 |  |  | 350 |  | 350 |  |  |
| 5 | 圆锥曲线模型 |  | 演示平面截圆锥所得的圆锥曲线。 | 套 | 1 |  |  | 65 |  | 65 |  |  |
| 6 | 凸凹多面体模型 |  | 1、用图：本产品供高中数学教学中，学生分组练习识别凹面体和凸面体的特征用。 2、结构：由两块工程塑料压制的凹凸多面体组成。 | 套 | 1 |  |  | 85 |  | 85 |  |  |
| 7 | 平摆线形成模型 |  | 依定义画平摆线 | 套 | 1 |  |  | 125 |  | 125 |  |  |
| 8 | 渐开线形成模型 |  | 依定义画渐开线 | 套 | 1 |  |  | 125 |  | 125 |  |  |
| 9 | 简明数学史挂图 |  | 展示中外数学史上的重要人物和主要成果。 | 套 | 1 |  |  | 305 |  | 305 |  |  |
| 10 | 球面几何教学挂图 |  | 1、印刷：四色彩色胶印，图形逼真，色彩鲜明，线条清晰，附彩色说明书。 2、印刷标准符合GB/T 7705-2008《平版装潢印刷品》。 3、适用教材：《全日制九年义务教育数学课程标准》。 4、经教育部中小学教材审定委员会审查并通过。 5、内包装应有以下标明：①编审单位；②审查批号。 6、出版单位符合教育部标准JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关要求。 | 套 | 1 |  |  | 240 |  | 240 |  |  |
| 11 | 对称与群教学挂图 |  | 1、印刷：四色彩色胶印，图形逼真，色彩鲜明，线条清晰，附彩色说明书。 2、印刷标准符合GB/T 7705-2008《平版装潢印刷品》。 3、适用教材：《全日制九年义务教育数学课程标准》。 4、经教育部中小学教材审定委员会审查并通过。 5、内包装应有以下标明：①编审单位；②审查批号。 6、出版单位符合教育部标准JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关要求。 | 套 | 1 |  |  | 235 |  | 235 |  |  |
| 12 | 数学教学辅助软件 |  | 具有几何作图、图形变换、函数图象绘制、度量、动作控制等方面的功能，并以中文菜单显示。 | 套 | 6 |  |  | 2992 |  | 17952 |  |  |
| 13 | 球面几何教学素材库 |  | CD-ROM | 套 | 1 |  |  | 800 |  | 800 |  |  |
| 14 | 数学仪器用品柜 |  | 1、规格：1050mm×500mm×2000mm； 2、结构：铝合金框架结构，柜子上部为双开内嵌式玻璃门，下部为双开式木门，柜子上、下部各为三层，各层板高度可调。柜体为灰白色。 3、柜身：柜体框架为铝合金型材，其横截面为加强支撑结构，前立柱的横截面外形尺寸不小于27mm×45mm，后立柱的横截面外形尺寸不小于45mm×45mm，横杆的横截面外形尺寸不小于27mm×45mm，铝型材厚度不小于1.0mm。表面环氧树脂喷涂；板材用两面贴防潮三聚氰胺板，甲醛释放量必须达到E1级或E级控制指标。所有板材外露端面采用1.5mm或以上优质PVC封边条，配以热溶胶高温封边。 4、拉手：采用优质不锈钢材质制成，规格不小于100mm×10mm，不锈钢厚度不小于0.5mm。 5、铰链：采用厚度≥1.0mm的304不锈钢铰链，带缓冲，铰杯直径≥35mm。用4颗≥ø3mm×14mm的不锈钢螺钉固定。 6、玻璃：采用厚度≥4㎜厚白色浮法玻璃； 7、隔板：上下层各二块活动层板，层板采用E1级≥15mm厚双贴面防潮三聚氰胺板制作，钢制立杆采用冷轧钢板制作，厚度不小于1.0mm。立杆上设有不同高度、不少于15个的调节孔。层板底部设有两根25×25×1mm矩形钢管作为横梁，立杆和横梁组成了活动隔板的可调装置，托杆可按照所需的高度位置平稳牢固地安装在立杆上，钢管和立杆需经环氧树脂高温固化处理。 8、脚垫：脚垫为可调式，主体材料采用不锈钢、PVC塑料，螺纹杆直径不小于10mm，塑料底部直径不小于30mm、底部高度13mm，调节高度范围不小于±10mm。 ★9、产品质量检验要求：柜子的产品外形尺寸偏差、形状和位置公差、材料要求、外观要求应符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》中的相关规定。 | 组 | 4 |  |  | 1200 |  | 4800 |  |  |
| 二、高中物理仪器设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 计算机数据采集处理系统 | 一、探究系统软件： 1.自主研发，与PC系统软件共建网络信息平台，方便教学；具有独立服务器使用权； 2.课程管理：教师可添加、整理、删除课程，方便教师实验教与学进行统一管理； ★3.网络资源共享功能：全部的实验配置和数据都可作业文件化，支持教师分发，学生提交作业，教师可删除作业；平台为教师的日常教育教学提供了丰富的教育教学辅助功能和服务，其中包括在线备课、资源下载、资源共享以及网络班级等；通过在线备课以及资源上传可以分享自己的优秀教学资源； ★4.公共云服务器：系统软件自动连接具有海量实验资源的公共云服务器，可分享、下载全部资源，包含理化生实验资料下载、实验数据下载、软件升级更新下载 ； 5.远程数据采集传输功能：可以在任何地方进行数据采集，只要把数据上传到云服务器，学科老师可以立即获取全部的实验数据进行分析，学生户外探究更为方便； 6.实验过程与结果分享： 教师实验教学心得、学生实验学习心得的分享以及发布新的教案； 二、数据采集器：单通道最高采样速率200ksp；传感器通道采用HDMI高清智能接口，采集分辨率12-bits。具有2个USB HOST接口，采集器可以级联实验，支持12个传感器同步采集。具有采集器通信灯和电源指示灯。 三、传感器包括： 1．光照度传感器： ★1.1.三量程：0～1000Lux/0～10000Lux/0～50000Lux； 1.2.三量程切换通过软件选择，数据传输端口为智能HDMI接口；（注：在接通光照度传感器情况下通过软件界面控制量程） 1.3.分辨率0.25Lux/2.5Lux/12.5Lux； 2．电压传感器： ★2.1.四量程：-20V～+20V/-10V～+10V/-5V～+5V/-1V～+1V； 2.2.四量程切换通过软件选择，数据传输端口为智能HDMI接口；（注：在接通电压传感器情况下通过软件界面控制量程） 2.3.分辨率： 0.01V/0.005V/0.003V/0.0005； 3．位移分体传感器：量程：0m～2.8m；分辨率：1mm；无测量盲区；可直接测量绘制v-t图线，数据传输端口为智能HDMI接口； 4．气体压强传感器：量程：0kPa~700kpa；分辨率: 0.1kpa；可用于直接测量气体的绝对压强；配件：60ml注射器； 5．声音传感器（双量程）：音频量程：20～20KHz；分辨率:0.1Hz；声强量程：30～140dB，分辨率：0.1dB；量程切换通过软件选择，数据传输端口为智能HDMI接口； 6．光电门传感器：分辨率：0.5μS，最小挡光物的宽度d>1mm，支持环境光校准功能，抗干扰能力强，数据传输端口为智能HDMI接口，数据传输端口为智能HDMI接口； 7、磁感应强度传感器： ★7.1.四量程：-100mT～100mT/-50mT～50mT/-20mT～+20mT/-1mT～+1mT； 7.2.四量程切换通过软件选择，数据传输端口为智能HDMI接口；（注：在接通磁感应强度传感器情况下通过软件界面控制量程） 7.3.分辨率：0.05mT/0.03mT/0.01mT/0.0005mT； 8．电流传感器： ★8.1.三量程：-3A～+3A/-1A～+1A/-300mA～+300mA； 8.2.三量程切换通过软件选择，数据传输端口为智能HDMI接口；（注：在接通电流传感器情况下通过软件界面控制量程） 8.3.分辨率：0.002A/0.001A/0.2mA； 9．力传感器（双量程）：双量程：-50N～+50N/-10N～+10N 分辨率：0.01N/0.001N；量程切换通过软件选择； 10、温度传感器：量程：-80℃～+200℃；分辨率：0.1℃；直径3mm不锈钢探针，可测量各种物体或溶液的温度； 四、微电压传感器： ★1.三量程：-75mv～75mv/-25mv～25mv/-7.5mv～7.5mv； 2.三量程切换通过软件选择，数据传输端口为智能HDMI接口；（注：在接通微电压传感器情况下通过软件界面控制量程） 3.分辨率： 0.1mv/0.02mv/0.005mv； 五、铝合金手提箱：高强度铝合金型材框架，铝板冷压成型表面氧化，内部缓冲海绵传感器定位嵌槽装置，USB数据线1根，使用说明，光盘； 六、HDMI数据线：用于传感器与实验仪之间的数据传输。 | 套 | 1 |  |  | 9000 |  | 9000 |  |  |
| 16 |  | 计算器 | 函数型 | 个 | 4 |  |  | 48 |  | 192 |  |  |
| 17 |  | 钢制黑板 | 900mm×600mm，双面。 | 块 | 1 |  |  | 118 |  | 118 |  |  |
| 18 |  | 打孔器 | 四件 | 套 | 1 |  |  | 15 |  | 15 |  |  |
| 19 |  | 直联泵 | 2XZ-1型，单相，有防回油功能。 | 台 | 1 |  |  | 750 |  | 750 |  |  |
| 20 |  | 抽气盘 | 直径不小于180mm，附钟罩。 | 套 | 1 |  |  | 120 |  | 120 |  |  |
| 21 |  | 吹风机 | 用做小型气源，可稳定供给弹簧振子工作。 | 个 | 1 |  |  | 180 |  | 180 |  |  |
| 22 |  | 仪器车 | 600mm×400mm×800mm | 辆 | 1 |  |  | 450 |  | 450 |  |  |
| 23 |  | 仪器车 | 800mm×500mm×1100mm，车轮能制动，上面板有护栏，高度20mm～30mm。 | 辆 | 1 |  |  | 450 |  | 450 |  |  |
| 24 |  | 充磁器 | 尺寸≥160mm×95mm×85mm，主要由螺线管、整流器、电源按钮开关、功能转换开关、和外壳组成。 | 台 | 1 |  |  | 280 |  | 280 |  |  |
| 25 |  | 注射器 | 100mL | 支 | 2 |  |  | 10 |  | 20 |  |  |
| 26 |  | 透明盛液筒 | φ100mm×300mm | 个 | 2 |  |  | 39 |  | 78 |  |  |
| 27 |  | 物理支架 | 满足教学实验用。 | 套 | 2 |  |  | 180 |  | 360 |  |  |
| 28 |  | 方座支架 | 由底座、立杆、烧瓶夹，大小铁环，垂直夹，平行夹等组成。 | 套 | 25 |  |  | 48 |  | 1200 |  |  |
| 29 |  | 多功能实验支架 | 组合支架由支座、支块、滑道、等组成。 | 套 | 2 |  |  | 240 |  | 480 |  |  |
| 30 |  | 升降台 | 升降范围不小于150mm，载重量不小于10kg。 | 台 | 2 |  |  | 90 |  | 180 |  |  |
| 31 |  | 三脚架 | 由圆环，三根支撑脚。 | 个 | 13 |  |  | 8 |  | 104 |  |  |
| 32 |  | 高中学生电源 | 交流：2V～16V/3A，每2V一档，直流稳压：2V～16V/2A，每2V一档。 | 台 | 13 |  |  | 250 |  | 3250 |  |  |
| 33 |  | 高中学生电源 | 双路：0V～12V稳压连续可调，1.5A，两路可串联使用，有过载保护。交流一路，0V～15V，3A，连续可调正弦波。带不低于2.5级电压表，有过载保护。 | 台 | 13 |  |  | 250 |  | 3250 |  |  |
| 34 |  | 高中教学电源 | 交流：2V～24V，每2V一档，2V～6V/12A，8V～12V/6A，14V～24V/3A；直流稳压：1V～25V分档连续可调，2V～6V/6A，8V～12V/4A，14V～24V/2A；40A、8s自动关断。 | 台 | 1 |  |  | 450 |  | 450 |  |  |
| 35 |  | 蓄电池 | 6V，15AH，阀控式。 | 台 | 2 |  |  | 135 |  | 270 |  |  |
| 36 |  | 调压变压器 | 2KVA | 台 | 1 |  |  | 450 |  | 450 |  |  |
| 37 |  | 电池盒 | 4个一组，1号电池。 | 组 | 13 |  |  | 9 |  | 117 |  |  |
| 38 |  | 感应圈 | 电子开关式。 | 台 | 1 |  |  | 420 |  | 420 |  |  |
| 39 |  | 电子起电机 | 输入DC6V，输出电压范围：-17.5kV～+17.5kV，短路电流不大于500µA。 | 台 | 1 |  |  | 1980 |  | 1980 |  |  |
| 40 |  | 教学用铅酸蓄电池充电器 | 单充阀控式铅蓄电池或单充可调内阻电池或组合式。 | 台 | 1 |  |  | 1250 |  | 1250 |  |  |
| 41 |  | 木直尺 | 1000mm | 只 | 13 |  |  | 6 |  | 78 |  |  |
| 42 |  | 钢直尺 | 600mm | 只 | 13 |  |  | 12 |  | 156 |  |  |
| 43 |  | 钢直尺 | 200mm | 只 | 13 |  |  | 4 |  | 52 |  |  |
| 44 |  | 钢卷尺 | 5000mm | 盒 | 1 |  |  | 10 |  | 10 |  |  |
| 45 |  | 游标卡尺 | 150mm，0.05mm | 把 | 13 |  |  | 75 |  | 975 |  |  |
| 46 |  | 游标卡尺 | 150mm，0.02mm | 把 | 13 |  |  | 75 |  | 975 |  |  |
| 47 |  | 外径千分尺 | 0mm～25mm，0.01mm | 只 | 13 |  |  | 46 |  | 598 |  |  |
| 48 |  | 数显游标卡尺 | 150mm，0.01mm | 把 | 1 |  |  | 650 |  | 650 |  |  |
| 49 |  | 物理天平 | 500g，0.02g | 台 | 1 |  |  | 360 |  | 360 |  |  |
| 50 |  | 学生天平 | 200g，0.02g | 台 | 13 |  |  | 190 |  | 2470 |  |  |
| 51 |  | 托盘天平 | 200g，0.2g | 台 | 1 |  |  | 75 |  | 75 |  |  |
| 52 |  | 托盘天平 | 500g，0.5g | 台 | 13 |  |  | 125 |  | 1625 |  |  |
| 53 |  | 电子天平 | 100g，0.01g | 台 | 1 |  |  | 1160 |  | 1160 |  |  |
| 54 |  | 电子天平 | 1000g，0.1g | 台 | 1 |  |  | 1160 |  | 1160 |  |  |
| 55 |  | 指针式体重计 | 0g～160kg，500g | 台 | 1 |  |  | 650 |  | 650 |  |  |
| 56 |  | 金属钩码 | 50g×4，200g×2 | 套 | 13 |  |  | 33 |  | 429 |  |  |
| 57 |  | 金属槽码 | 2g×3，5g×2，10g×2，20g×2，50g×2，100g×2，200g×2，5g×1金属槽码盘和10g×1金属槽码盘。 | 套 | 13 |  |  | 90 |  | 1170 |  |  |
| 58 |  | 机械停表 | 0.1s | 块 | 13 |  |  | 345 |  | 4485 |  |  |
| 59 |  | 电子停表 | 0.01s | 块 | 13 |  |  | 40 |  | 520 |  |  |
| 60 |  | 电火花计时器 | 多频率：0.01s、0.02s、0.05s，有同步释放功能。 | 个 | 13 |  |  | 130 |  | 1690 |  |  |
| 61 |  | 电火花计时器 | 单频率：0.02s，火花距离不小于10mm，平均电流不大于0.5mA。 | 个 | 13 |  |  | 70 |  | 910 |  |  |
| 62 |  | 电磁打点计时器 | 产品组成：电磁打点计时器由计时器主机、固定G形夹、重锤、纸带、复写纸片等组成。 | 个 | 13 |  |  | 50 |  | 650 |  |  |
| 63 |  | 数字计时器 | 四位及以上，数据存贮，显示：10个挡光间隔时间、10周振动、n次振动时间总和、加速度计时三个时间、自由落体时间不少于二个、二路光电门分别计二个挡光时间(对碰、追碰)，有光电门接口和电磁铁接口，统一接口。显示对应间隔时间的平均速度、加速度、碰撞计时四个平均速度；电磁铁可调释放延时补偿。 | 台 | 1 |  |  | 460 |  | 460 |  |  |
| 64 |  | 数字计时器 | 四位及以上，数据存贮，显示：10个挡光间隔时间、10周振动、n次振动时间总和、加速度计时三个时间、自由落体时间不少于二个、二路光电门分别计二个挡光时间(对碰、追碰)，有光电门接口和电磁铁接口，统一接口。 | 台 | 1 |  |  | 550 |  | 550 |  |  |
| 65 |  | 频闪光源 | 25Hz，50Hz，100Hz | 台 | 1 |  |  | 380 |  | 380 |  |  |
| 66 |  | 温度计 | 红液，0℃～100℃ | 支 | 30 |  |  | 2 |  | 60 |  |  |
| 67 |  | 温度计 | 水银，0℃～200℃ | 支 | 1 |  |  | 7 |  | 7 |  |  |
| 68 |  | 数字测温计 | 集成温度传感器，-50℃～+150℃，分辩率0.1℃。 | 个 | 1 |  |  | 360 |  | 360 |  |  |
| 69 |  | 电子体温计 | 测量范围：32℃—42℃。 | 支 | 1 |  |  | 45 |  | 45 |  |  |
| 70 |  | 红外人体表面温度快速筛检仪 | 1.工作环境温度：25～30℃； 2.测量范围：摄氏30～50℃； 3.分度值：摄氏0.1℃；准确度：0.5℃。 | 个 | 1 |  |  | 980 |  | 980 |  |  |
| 71 |  | 寒暑表 | 1、由木质材料镶嵌玻璃棒芯组成。 2、采用摄氏（℃）和华氏（℉）木板双刻度，面板标有：摄氏-30℃～50℃；华氏-20℃～120℃的标志。 3、尺寸：≥250mm×49mm×9mm.4、性能、结构、外观应符合JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关要求 | 只 | 1 |  |  | 12 |  | 12 |  |  |
| 72 |  | 条形盒测力计 | 2.5N | 个 | 13 |  |  | 5.5 |  | 71.5 |  |  |
| 73 |  | 条形盒测力计 | 5N | 个 | 25 |  |  | 5.5 |  | 137.5 |  |  |
| 74 |  | 条形盒测力计 | 10N | 个 | 2 |  |  | 5.5 |  | 11 |  |  |
| 75 |  | 圆盘测力计 | 5N | 个 | 2 |  |  | 150 |  | 300 |  |  |
| 76 |  | 拉压测力计 | 量程：10N，分度值：0.2N。 | 个 | 2 |  |  | 40 |  | 80 |  |  |
| 77 |  | 双向测力计 | 双向9N，可同时显示被测力的大小和方向的测力计，9N簧，每一分度为1度。 | 个 | 2 |  |  | 30 |  | 60 |  |  |
| 78 |  | 演示数字测力计 | 量程2N，分辨率0.001N，误差≤0.2%满量程±1/2字，有调零、内置校准、记忆(能显示稳定值)功能，数字尺寸≥2.5cm×4cm。 | 个 | 1 |  |  | 160 |  | 160 |  |  |
| 79 |  | 学生数字测力计 | 量程2N，分辨率0.001N，误差≤0.2%满量程±1/2字，有调零、内置校准、记忆(能显示稳定值)功能。 | 个 | 13 |  |  | 140 |  | 1820 |  |  |
| 80 |  | 高中数字演示电表 | 直流/交流电压、电流，检流；4-1/2位数码管，不小于5cm。 | 只 | 2 |  |  | 1250 |  | 2500 |  |  |
| 81 |  | 绝缘电阻表 | 500V | 只 | 1 |  |  | 270 |  | 270 |  |  |
| 82 |  | 直流电流表 | 2.5级，200μA | 只 | 13 |  |  | 29 |  | 377 |  |  |
| 83 |  | 直流电流表 | 2.5级，0.6A，3A | 只 | 25 |  |  | 27 |  | 675 |  |  |
| 84 |  | 直流电压表 | 2.5级，3V，15V | 只 | 25 |  |  | 28 |  | 700 |  |  |
| 85 |  | 灵敏电流计 | ±300μA | 只 | 13 |  |  | 28 |  | 364 |  |  |
| 86 |  | 多用电表 | 数字式，4-1/2位，电压﹑电流﹑电阻﹑温度测试﹑频率测试﹑电容﹑二极管测试。 | 只 | 1 |  |  | 450 |  | 450 |  |  |
| 87 |  | 多用电表 | 指针式，不低于2.5级。 | 只 | 13 |  |  | 98 |  | 1274 |  |  |
| 88 |  | 多用电表 | 数字式，3-1/2位，电压﹑电流﹑电阻﹑温度测试﹑电容﹑二极管测试。 | 只 | 13 |  |  | 98 |  | 1274 |  |  |
| 89 |  | 交流电流表 | 2.5级，毫安级。 | 只 | 13 |  |  | 55 |  | 715 |  |  |
| 90 |  | 演示电流电压表 | 2.5级，检流。 | 台 | 2 |  |  | 400 |  | 800 |  |  |
| 91 |  | 演示微电流电阻表 | 微量直流检流，直流电压、电阻测量。 | 台 | 1 |  |  | 400 |  | 400 |  |  |
| 92 |  | 教学示波器 | DC5MHz，扫描范围：10Hz～100kHz。 | 台 | 1 |  |  | 1300 |  | 1300 |  |  |
| 93 |  | 电阻箱 | 四位9999Ω，0.5级。 | 个 | 25 |  |  | 75 |  | 1875 |  |  |
| 94 |  | 微电流放大器 | 多路输入档。一路为毫伏级，低阻抗输入，放大倍数约一千倍。两路用于传感器，分别为电流型放大输出和电压型放大输出。 | 台 | 1 |  |  | 220 |  | 220 |  |  |
| 95 |  | 湿度计 | 测量范围湿度：10～95%，温度：（1）0～40℃； 分辨率：0.1准确度，湿度：2.5%±1%RH，温度：±0.5℃ | 个 | 1 |  |  | 37 |  | 37 |  |  |
| 96 |  | 空盒气压表 | 800hPa～1060hPa，最小分度值1hPa，误差≤2.0hPa。 | 台 | 1 |  |  | 320 |  | 320 |  |  |
| 97 |  | 量角器(圆等分器) | 半圆直径不小于190mm。 | 个 | 25 |  |  | 21 |  | 525 |  |  |
| 98 |  | 惯性演示器 | 钢球、弹簧钢片、支架、底座、木片或塑料片等部分组成。 | 套 | 1 |  |  | 22 |  | 22 |  |  |
| 99 |  | 摩擦计 | 由磨擦板和磨擦块组成。 | 套 | 1 |  |  | 12 |  | 12 |  |  |
| 100 |  | 螺旋弹簧组 | 0.5N，1N，2N | 组 | 1 |  |  | 15 |  | 15 |  |  |
| 101 |  | 螺旋弹簧组 | 3N，5N | 组 | 13 |  |  | 15 |  | 195 |  |  |
| 102 |  | 摩擦力演示器 | 电动型 | 台 | 1 |  |  | 350 |  | 350 |  |  |
| 103 |  | 微小形变演示器 | 利用光杠杆原理。 | 套 | 1 |  |  | 85 |  | 85 |  |  |
| 104 |  | 力的合成分解演示器 | 通过共点力的平衡力系来演示说明力的合成和分解。实验可配合专用作图计算纸或坐标计算纸加以验证。 | 套 | 1 |  |  | 105 |  | 105 |  |  |
| 105 |  | 支杆定滑轮和桌边夹组 | 每套带支杆单滑轮、尼龙线、桌边夹各3件，小铁环1件，支杆高度可调。 | 套 | 13 |  |  | 145 |  | 1885 |  |  |
| 106 |  | 高中静力学演示教具 | 高中静力学演示教具，符合教学实验要求。 | 套 | 1 |  |  | 420 |  | 420 |  |  |
| 107 |  | 高中力学演示板 | 双向测力计2个、压簧2只、量角器1只、加长杆4支、销钉6只、接线叉2支、接插头2支、接钩2只、力矩盘1个、车钩4只、大滑轮2只、小滑轮4只、惯性块2块、重锤1只、双向插头2只、滑轮联杆2支、滑轮挂钩2支、调节杆2支、钢丝挂钩10支、钢丝卡环4只等。 | 套 | 1 |  |  | 480 |  | 480 |  |  |
| 108 |  | 滚摆 | 滚摆由摆体（摆轮和摆轴）、悬线、支柱、横梁和底座组成。摆轮直径≥Φ120mm。摆轴直径≥Φ8mm，≥长150mm产品应符合JY/T 0392-2007《滚摆》的要求。 | 个 | 2 |  |  | 45 |  | 90 |  |  |
| 109 |  | 离心轨道 | 有捕球网。 | 套 | 1 |  |  | 65 |  | 65 |  |  |
| 110 |  | 手摇离心转台 | 手摇离心转台是一种简单的手动动力机械，凡转动的实验大多可用它来带动。 | 台 | 1 |  |  | 135 |  | 135 |  |  |
| 111 |  | 电动离心转台 | 可调速 | 台 | 1 |  |  | 750 |  | 750 |  |  |
| 112 |  | 毛钱管(牛顿管) | 带释放装置 | 套 | 1 |  |  | 140 |  | 140 |  |  |
| 113 |  | 伽利略理想斜面演示器 | 长度不小于1200mm，一端高度可连续升降，连接曲面光滑。 | 套 | 1 |  |  | 230 |  | 230 |  |  |
| 114 |  | 运动合成分解演示器 | 可做匀速-匀速、匀速-匀加速运动合成。 | 套 | 1 |  |  | 360 |  | 360 |  |  |
| 115 |  | 演示轨道小车 | 利用电火花计时，车拖纸带式，打点有效距离不小于900mm。 | 套 | 1 |  |  | 480 |  | 480 |  |  |
| 116 |  | 轨道小车 | 车拖纸带打点式，打点有效距离不小于600mm。 | 套 | 13 |  |  | 180 |  | 2340 |  |  |
| 117 |  | 轨道小车 | 轨道打点式，打点有效距离不小于600mm。 | 套 | 13 |  |  | 180 |  | 2340 |  |  |
| 118 |  | 演示斜面小车 | 1200mm | 套 | 1 |  |  | 110 |  | 110 |  |  |
| 119 |  | 斜面小车 | 符合JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》中相关规定。 | 套 | 13 |  |  | 48 |  | 624 |  |  |
| 120 |  | 气垫导轨 | 不小于1200mm。 | 台 | 1 |  |  | 650 |  | 650 |  |  |
| 121 |  | 小型气源 | 气压不小于5kPa，低噪声。 | 台 | 1 |  |  | 450 |  | 450 |  |  |
| 122 |  | 自由落体实验仪 | 仪器由主体（含垂直调节螺栓3 只、固定螺栓8套）、自由落体插头线（含电磁铁吸球器1 套、光电门2 个）、接球架、钢球、重锤、备用聚光灯珠、三脚架等组成。仪器总高度：≥1.2m；实验有效高度：≥1.0m；电磁铁电源：DC6V；钢球直径：18mm；实验相对误差：≤2%。 | 套 | 1 |  |  | 460 |  | 460 |  |  |
| 123 |  | 牛顿第二定律演示仪 | 仪器主要由专用铝合金型材制成轨道，工程塑料制造小车，设计巧妙的同步释放及暂停装置，以及上下配置的轨道结构，仪器还设有小车浮获装置、定位标尺等等，使实验极为方便、直观、可靠，轨道长度：2×1000mm，轨度间距：140mm（上、下配置），小车质量：200±10g，轨道可倾斜方向：前、后、左、右，表面光洁度：轮廓平均算术偏差值≤3.2μm，配备块：10g，50g，工作环境：温度：0～40℃，相对湿度：≤85。 | 套 | 1 |  |  | 260 |  | 260 |  |  |
| 124 |  | 牛顿第二定律实验仪 | 仪器主要由专用铝合金型材制成轨道，工程塑料制造小车，设计巧妙的同步释放及暂停装置，以及上下配置的轨道结构，仪器还设有小车浮获装置、定位标尺等等，使实验极为方便、直观、可靠，轨道长度：2×1000mm，轨度间距：140mm（上、下配置），小车质量：200±10g，轨道可倾斜方向：前、后、左、右，表面光洁度：轮廓平均算术偏差值≤3.2μm，配备块：10g，50g，工作环境：温度：0～40℃，相对湿度：≤85。 | 套 | 13 |  |  | 260 |  | 3380 |  |  |
| 125 |  | 反冲运动演示器 | 有两种以上表现形式。 | 套 | 1 |  |  | 150 |  | 150 |  |  |
| 126 |  | 超重失重演示器 | 记忆式 | 个 | 1 |  |  | 155 |  | 155 |  |  |
| 127 |  | 超重失重演示器 | 移动距离不小于1.5m，超重、失重加速度可调，灵敏测力计示数可见。 | 套 | 1 |  |  | 155 |  | 155 |  |  |
| 128 |  | 动能势能演示器 | 半定量实验 | 台 | 1 |  |  | 500 |  | 500 |  |  |
| 129 |  | 平抛竖落仪 | 1.用途：适用于高中物理教学中有关平抛物体和自由落体，同时落地的演示实验； 2.结构和原理1）底板2）轴3）角铁4）圆窝5）弹簧6）扳机7）转门8）钢球9)方孔10)挡住。 | 个 | 1 |  |  | 45 |  | 45 |  |  |
| 130 |  | 平抛运动实验器 | 1、产品材质：钢制喷塑； 2、产品尺寸：仪器高≥37cm，背板宽为25cm； 3、产品配件：金属小球，玻璃球、铜线坠，尼龙线各一。 | 套 | 13 |  |  | 82 |  | 1066 |  |  |
| 131 |  | 平抛和碰撞实验器 | 磁吸式，背板尺寸≥450mm*300mm。 | 套 | 13 |  |  | 110 |  | 1430 |  |  |
| 132 |  | 运动频闪观测仪 | 频闪光源25Hz、50Hz，可实时观测运动物体图像。 | 套 | 1 |  |  | 3650 |  | 3650 |  |  |
| 133 |  | 二维空间—时间描迹仪 | 同步计时打点描迹，悬浮式平抛。 | 套 | 13 |  |  | 650 |  | 8450 |  |  |
| 134 |  | 向心力演示器 | 由机座、变速盘、大皮带轮、小皮带轮、旋臂、示力标尺、压杆、套筒、弹簧、钢球、铝球、驱动机构等组成。 | 台 | 1 |  |  | 420 |  | 420 |  |  |
| 135 |  | 向心力演示器 | 数显 | 台 | 1 |  |  | 1500 |  | 1500 |  |  |
| 136 |  | 向心力实验器 | 向心力演示器1、产品结构：本仪器由底座、传动部分、塑料转盘、弹簧装置、金属球等组成。 | 台 | 1 |  |  | 70 |  | 70 |  |  |
| 137 |  | 凹凸桥演示器 | 凹、凸桥间隙独立可调外框，操作简单实验效果明显。 | 套 | 1 |  |  | 750 |  | 750 |  |  |
| 138 |  | 动量传递演示器(碰撞球) | 5球 | 套 | 1 |  |  | 55 |  | 55 |  |  |
| 139 |  | 音叉 | 256Hz | 套 | 1 |  |  | 45 |  | 45 |  |  |
| 140 |  | 音叉 | 512Hz | 套 | 1 |  |  | 48 |  | 48 |  |  |
| 141 |  | 声速测量仪 | 共鸣法 | 台 | 1 |  |  | 360 |  | 360 |  |  |
| 142 |  | 单摆组 | 5个摆球 | 组 | 25 |  |  | 14 |  | 350 |  |  |
| 143 |  | 纸盘扬声器 | 直径不小于200mm，8Ω | 台 | 1 |  |  | 50 |  | 50 |  |  |
| 144 |  | 玻棒(附丝绸) | 或有机玻棒(附丝绸)，教师用。 | 对 | 1 |  |  | 10 |  | 10 |  |  |
| 145 |  | 胶棒(附毛皮) | 或聚碳酸酯棒(附毛皮)，教师用。 | 对 | 1 |  |  | 10 |  | 10 |  |  |
| 146 |  | 箔片验电器 | 教师用 | 对 | 1 |  |  | 38 |  | 38 |  |  |
| 147 |  | 箔片验电器 | 学生用 | 对 | 13 |  |  | 32.4 |  | 421.2 |  |  |
| 148 |  | 指针验电器 | 带法拉第圆筒 | 对 | 1 |  |  | 145 |  | 145 |  |  |
| 149 |  | 感应起电机 | 在温度为20℃、相对湿度为65%的环境中，摇柄转速120转／分，火花放电距离≥55mm。在温度为0～40℃范围，相对湿度小于80%的条件下，仪器应正常工作。 | 台 | 1 |  |  | 145 |  | 145 |  |  |
| 150 |  | 枕形导体 | 1.中学物理教学演示实验用。 2.枕形导体有可拆式或不可拆式。 3.性能、安全、结构、外观应符合JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》有关要求。 | 副 | 1 |  |  | 65 |  | 65 |  |  |
| 151 |  | 小灯座 | 小灯座由底板、接线柱，灯座组成。产品应符合JY/T 0116-2011《教学用E10螺口灯座》的要求。 | 个 | 50 |  |  | 2.5 |  | 125 |  |  |
| 152 |  | 单刀开关 | 由底座，接线柱，闸刀，刀座，刀承和绝缘手柄组成。符合JY0117-1991《教学用闸刀开关》要求。 | 个 | 25 |  |  | 5 |  | 125 |  |  |
| 153 |  | 滑动变阻器 | 20Ω，2A | 个 | 13 |  |  | 28 |  | 364 |  |  |
| 154 |  | 滑动变阻器 | 50Ω，1.5A | 个 | 13 |  |  | 45 |  | 585 |  |  |
| 155 |  | 滑动变阻器 | 200Ω，1.25A | 个 | 1 |  |  | 100 |  | 100 |  |  |
| 156 |  | 电阻定律演示器 | 本产品由底板及铜、铁、镍铬三种金属导线、接线柱、连接片、支撑架等组成。产品应符合JY217-1987《电阻定律演示器》的要求。 | 台 | 1 |  |  | 54 |  | 54 |  |  |
| 157 |  | 电阻定律实验器 | 不少于四根导线，长度、截面积、材料不同。 | 台 | 13 |  |  | 28 |  | 364 |  |  |
| 158 |  | 演示线路实验板 | 高中演示组 | 套 | 1 |  |  | 450 |  | 450 |  |  |
| 159 |  | 学生线路实验板 | 高中学生组 | 套 | 13 |  |  | 235 |  | 3055 |  |  |
| 160 |  | 单刀双掷开关 | 开关的最高工作电压36V，额定工作电流6A。开关闸刀与接线柱及垫片均为铜质，闸刀的宽度≥7mm，闸刀厚度≥0.7mm．符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 | 个 | 13 |  |  | 6 |  | 78 |  |  |
| 161 |  | 双刀双掷开关 | 开关的最高工作电压36V，额定工作电流6A。开关闸刀与接线柱及垫片均为铜质，闸刀的宽度≥7mm，闸刀厚度≥0.7mm．符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 | 个 | 13 |  |  | 10 |  | 130 |  |  |
| 162 |  | 焦耳定律演示器 | 焦耳定律演示器由封闭容器、液面导管、连接橡胶软管、U型玻璃管、高度标尺板、接线柱组成。 | 套 | 1 |  |  | 145 |  | 145 |  |  |
| 163 |  | 保险丝作用演示器 | 产品使用电源:交流198V-242V，50HZ。面板应采用阻燃材料或金属面板，长度≥450mm，高度≥300mm，具有线路压降显示表和工作电流表，有相应的实验电路图，电路图图形符号应符合JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。符合JY/T0364-2004《保险丝作用演示器》有关规定。 | 套 | 1 |  |  | 280 |  | 280 |  |  |
| 164 |  | 范氏起电机 | 放电距离：>300mm,最大电流：<30ua，力量：~220v，力量：<100w,蓄电球直径：200mm，放电球直径：60mm。 | 台 | 1 |  |  | 1120 |  | 1120 |  |  |
| 165 |  | 球形导体 | 1）表面镀镍（镀锌或镀铬）的金属空壳，球形导体呈球状。 2）三角形铁脚底座（或胶木脚）。 3）插在底座上的有机玻璃棒。 | 个 | 1 |  |  | 70 |  | 70 |  |  |
| 166 |  | 验电器连接杆 | 验电器连接杆物理实验仪器≥300mm | 个 | 1 |  |  | 9 |  | 9 |  |  |
| 167 |  | 移电球(验电球) | 长度：≥11CM小球直径：1.5CM棒直径：1CM | 个 | 1 |  |  | 8 |  | 8 |  |  |
| 168 |  | 验电羽 | 在绝缘底座上装一根金属杆，在金属杆上端用两个半园形的金属片之中夹约40根自由线（丝织带制成）。上端用螺母拧紧。 | 对 | 1 |  |  | 15 |  | 15 |  |  |
| 169 |  | 验电幡 | 一面长方形的铜丝网，用三根绝缘支柱支起，绝缘支柱由三部分组成，为增加仪器的稳定，使用铁底座，绝缘部分用有机玻璃制成。 | 个 | 1 |  |  | 75 |  | 75 |  |  |
| 170 |  | 尖形布电器 | J2307型，产品由尖形导体（包括内锥体）、绝缘支杆、底座三部分组成。 | 个 | 1 |  |  | 85 |  | 85 |  |  |
| 171 |  | 正负电荷检验器 | 符合教学实验要求 | 台 | 1 |  |  | 95 |  | 95 |  |  |
| 172 |  | 静电实验箱 | 避雷针原理、静电屏蔽、静电除尘、静电植绒、静电乒乓、静电转轮等。 | 套 | 1 |  |  | 2500 |  | 2500 |  |  |
| 173 |  | 金属网罩 | 由金属网编制而成金属底座。 | 个 | 1 |  |  | 100 |  | 100 |  |  |
| 174 |  | 电荷间作用力演示器 | 1.传感器分辨率：≤10－5次方牛顿； 2.环境温度：≤26℃； 3.相对湿度≤50%； 4.大气压力：86～106kPa； 5.实验误差：≤5％； 6.供电电压：220VAC。 | 套 | 1 |  |  | 4800 |  | 4800 |  |  |
| 175 |  | 库仑定律演示器 | 测量范围:摆球偏转距离：0-25cm，偏转角度：0-45°，摆球水平方向偏转力见45°角度时的标示值。使用范围：空气湿度≤80%可做定性演示；空气湿度＜70%可做库仑定律的验证性。 | 台 | 1 |  |  | 1050 |  | 1050 |  |  |
| 176 |  | 电场线演示器 | 产品由五块电场线演示板组成，分别为单点电极演示板、双点电极演示板、平行板电极演示板、环形电极演示板、尖形导体演示板。 | 套 | 2 |  |  | 110 |  | 220 |  |  |
| 177 |  | 电势演示仪 | 电势、电势差、等势面。 | 套 | 1 |  |  | 260 |  | 260 |  |  |
| 178 |  | 等势线描绘实验器 | 导电玻璃型 | 套 | 13 |  |  | 45 |  | 585 |  |  |
| 179 |  | 平行板电容器 | ≥直径22cm | 套 | 1 |  |  | 85 |  | 85 |  |  |
| 180 |  | 电场中带电粒子运动模拟演示器 | 模拟电场中带电粒子加速、偏转 | 套 | 1 |  |  | 550 |  | 550 |  |  |
| 181 |  | 常用电容器示教板 | 电解电容器、云母电容器、陶瓷电容器、薄膜电容器、贴片电容器、微调电容器、可变电容器等。 | 套 | 1 |  |  | 120 |  | 120 |  |  |
| 182 |  | 常用电阻器示教板 | 定值电阻(碳膜电阻、金属膜电阻、绕线电阻、水泥电阻等)、可变电阻(电位器等)、特殊电阻(热敏电阻、光敏电阻等)。 | 套 | 1 |  |  | 120 |  | 120 |  |  |
| 183 |  | 条形磁铁 | 铝铁碳，180mm | 套 | 13 |  |  | 90 |  | 1170 |  |  |
| 184 |  | 蹄形磁铁 | 铝铁碳，100mm | 个 | 13 |  |  | 130 |  | 1690 |  |  |
| 185 |  | 磁感线演示器 | 条形、蹄形 | 套 | 1 |  |  | 78 |  | 78 |  |  |
| 186 |  | 立体磁感线演示器 | 永磁、电磁场 | 套 | 1 |  |  | 115 |  | 115 |  |  |
| 187 |  | 磁感线演示板 | 1．仪器由透明穴板、方线圈、圆线圈、螺线管、亥姆霍兹线圈、铁芯板、磁屏铁环、投影磁针、透明字标等构成。 2．使用电源：直流，最大电流8A，电压不高于24V。 3．电磁线圈在通过电流5min内温升不应高于50℃。 | 套 | 1 |  |  | 75 |  | 75 |  |  |
| 188 |  | 电流磁场演示器 | 1．仪器由直线电流磁场演示器、环形电流磁场演示器、螺线管电流磁场演示器等构成。 2．工作电流：直流3～6A。 | 套 | 1 |  |  | 65 |  | 65 |  |  |
| 189 |  | 菱形小磁针 | 16个 | 套 | 1 |  |  | 15 |  | 15 |  |  |
| 190 |  | 翼形磁针 | 1、每组包含翼形磁针2支，磁针体尺寸≥140×8mm；支座底径71mm，总高112mm。 2、符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 | 对 | 1 |  |  | 8 |  | 8 |  |  |
| 191 |  | 演示原副线圈 | 演示原付线圈由演示原线圈、演示付线圈、软铁芯三部分组成。产品应符合JY120－1982《演示原付线圈》的要求。 | 套 | 1 |  |  | 38 |  | 38 |  |  |
| 192 |  | 原副线圈 | 1、原付线圈由原线圈、付线圈、软铁心三部分组成。 2、产品应符合JY121－1982《原付线圈》的要求。 | 套 | 13 |  |  | 18 |  | 234 |  |  |
| 193 |  | 演示电磁继电器 | 工作电压：直流6~9V。电流：60±10mA。 | 个 | 1 |  |  | 80 |  | 80 |  |  |
| 194 |  | 左右手定则演示器 | 左右手定则演示器由底座、撑杆、接线板（棒）、方形线圈组成。底座用非金属材料制成，其底部安装垫角。产品应符合JY0014－1990《左右手定则演示器技术条件》的要求。 | 个 | 1 |  |  | 28 |  | 28 |  |  |
| 195 |  | 手摇交直流发电机 | 1．本机两个电刷放在整流子两端时，输出为交流电，放在整流子中间时，输出为直流电。 2．转子线圈用Ф0.47～0.49mm 高强度漆包线，平绕440匝，误差±5%，转子外表刷绝缘清漆。 3．磁铁两极应有明确的表示色,红色为N 极,蓝色为S极。 4．电枢转轴,由元钢制成,电枢支架上两轴孔的不同轴度≤0.1mm,转手与极靴的距离≤1.5mm,无碰撞和磨擦。 5.本机底座平面无变形,裂缝,四脚平放,不晃动,漆面应光洁,均匀,美观大方。 6.底板上各紧固件不得松动,转动部分应灵活,均匀,杂音小。 7.产品应符合JY/T 0021-2011《手摇交直流发电机》的要求。 | 个 | 1 |  |  | 170 |  | 170 |  |  |
| 196 |  | 阴极射线管 | 磁效应管 | 个 | 1 |  |  | 190 |  | 190 |  |  |
| 197 |  | 阴极射线管 | 示直进管 | 支 | 1 |  |  | 190 |  | 190 |  |  |
| 198 |  | 阴极射线管 | 机械效应管 | 支 | 1 |  |  | 190 |  | 190 |  |  |
| 199 |  | 阴极射线管 | 静电偏转管 | 支 | 1 |  |  | 190 |  | 190 |  |  |
| 200 |  | 条形强磁体 | 磁感应强度≥0.8T | 个 | 1 |  |  | 210 |  | 210 |  |  |
| 201 |  | 蹄形强磁体 | 磁感应强度≥0.8T | 个 | 1 |  |  | 400 |  | 400 |  |  |
| 202 |  | 强磁针 | 高磁能积磁体 | 个 | 2 |  |  | 95 |  | 190 |  |  |
| 203 |  | 通电平行直导线相互作用演示器 | 产品由底座、支杆、上支架、直导线铜管、接插线等组成。 | 套 | 1 |  |  | 750 |  | 750 |  |  |
| 204 |  | 安培力演示器 | 1、励磁方式：永磁式（分立平行放置的匀强磁铁）。 2、直导线：a、直径：Φ1.6mm 紫铜线。b、长度：150mm(磁感线段)。 3、工作电源：a、3V-6V。 | 套 | 1 |  |  | 170 |  | 170 |  |  |
| 205 |  | 安培力实验器 | 由底座，力传感器固定架，矩形线圈 连接固定杆组成,连接力传感器使用，也可接入电流传感器。 | 套 | 13 |  |  | 110 |  | 1430 |  |  |
| 206 |  | 自感现象演示器 | 1、主线圈：带铁芯线圈； 2、显示方式：高亮度LED 发光二极管； 3、工作电源：CD3V（5电池二节）。 | 台 | 1 |  |  | 240 |  | 240 |  |  |
| 207 |  | 电磁感应演示器 | 主要由微电流放大器、磁针、直导体、滚动导体、连接导线、蹄形磁钢、底座、水平支架等组成。微电流放大器电源电压：DC6V，放大倍数：≥600倍，输入电流：0.5～10uA；磁针采用长140mm，宽8mm的翼形磁针。 | 套 | 1 |  |  | 650 |  | 650 |  |  |
| 208 |  | 楞次定律演示器 | 开口环、闭口环 | 套 | 1 |  |  | 45 |  | 45 |  |  |
| 209 |  | 电磁阻尼演示器 | 符合教学实验要求。 | 套 | 1 |  |  | 325 |  | 325 |  |  |
| 210 |  | 单匝线圈电机原理演示器 | 使用高磁能积磁体。 | 套 | 1 |  |  | 550 |  | 550 |  |  |
| 211 |  | 交流电路特性演示器 | 大电感、小电感，大电容、小电容，电阻。 | 台 | 1 |  |  | 360 |  | 360 |  |  |
| 212 |  | 可拆变压器 | 产品由单相芯式变压器铁芯、变压器线圈及铁芯压紧螺钉装置等组成。 | 台 | 1 |  |  | 315 |  | 315 |  |  |
| 213 |  | 小型变压器 | 额定功率：0.5W，输入电压：220V，输出电压：9V，频率特性：50-60赫兹，防潮方式：开放式，冷却方式：自然冷却。 | 套 | 25 |  |  | 58 |  | 1450 |  |  |
| 214 |  | 变压器原理说明器 | 增加调压变压器功能 | 台 | 1 |  |  | 560 |  | 560 |  |  |
| 215 |  | 日光灯原理演示器 | 电感式镇流器 | 套 | 1 |  |  | 420 |  | 420 |  |  |
| 216 |  | 洛伦兹力演示器 | 有洛伦兹力管 | 台 | 1 |  |  | 1450 |  | 1450 |  |  |
| 217 |  | 电子束演示器 | 1、加速极电压：0～200伏连续可调； 2、偏转板电压：电压幅度0～40伏连续可调电压方向：上正、断路、下正三档； 3、电源：220V±10%50Hz4、功率消耗：小于8瓦。 | 台 | 1 |  |  | 1100 |  | 1100 |  |  |
| 218 |  | 电谐振演示器 | 发送：放电距离0.2mm～2mm可调，来顿瓶电容≥500pF；接收：来顿瓶电容≥500pF，可变电容350pF～850pF。 | 台 | 1 |  |  | 250 |  | 250 |  |  |
| 219 |  | 电磁振荡演示仪 | 阻尼振荡,等幅振荡,振荡频率与振荡电路的电容、电感关系。 | 台 | 1 |  |  | 400 |  | 400 |  |  |
| 220 |  | 电磁波的发送和接收演示器 | 发射器频率225MHz～250MHz，等幅、调幅；接收器有声、光、电显示。 | 台 | 1 |  |  | 650 |  | 650 |  |  |
| 221 |  | 磁分子模型 | 符合JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 | 套 | 1 |  |  | 35 |  | 35 |  |  |
| 222 |  | 离心机械模型 | 节速器、干燥器、分离器 | 套 | 1 |  |  | 165 |  | 165 |  |  |
| 223 |  | 高压输变电模拟演示器 | 发电厂、升压变压器、高压输电线、降压变压器、用户。 | 套 | 1 |  |  | 6500 |  | 6500 |  |  |
| 224 |  | 高中物理必修模块教学挂图 | 对开、铜版纸，40幅。 | 套 | 1 |  |  | 180 |  | 180 |  |  |
| 225 |  | 简明物理学史挂图 | 高中简明物理学史，符合教学要求。 | 套 | 1 |  |  | 75 |  | 75 |  |  |
| 226 |  | 实验规范操作和安全要求 | 实验规范操作和安全要求，符合教学要求。 | 套 | 1 |  |  | 75 |  | 75 |  |  |
| 227 |  | 高中物理必修模块投影片 | 17*24cm，40片。 | 套 | 1 |  |  | 350 |  | 350 |  |  |
| 228 |  | 高中物理必修模块多媒体互动教学软件 | 符合教学实验要求。 | 套 | 1 |  |  | 285 |  | 285 |  |  |
| 229 |  | 量筒 | 10mL | 个 | 2 |  |  | 3 |  | 6 |  |  |
| 230 |  | 量筒 | 50mL | 个 | 2 |  |  | 5 |  | 10 |  |  |
| 231 |  | 量筒 | 100mL | 个 | 30 |  |  | 7 |  | 210 |  |  |
| 232 |  | 量杯 | 250mL | 个 | 2 |  |  | 15 |  | 30 |  |  |
| 233 |  | 试管 | φ15mm×150mm | 支 | 20 |  |  | 1.3 |  | 26 |  |  |
| 234 |  | 试管 | φ32mm×200mm | 支 | 20 |  |  | 3 |  | 60 |  |  |
| 235 |  | 烧杯 | 250mL | 个 | 30 |  |  | 5.4 |  | 162 |  |  |
| 236 |  | 烧杯 | 500mL | 个 | 5 |  |  | 7 |  | 35 |  |  |
| 237 |  | 烧瓶 | 圆底，长颈，500mL | 个 | 5 |  |  | 13 |  | 65 |  |  |
| 238 |  | 烧瓶 | 平底，长颈，250mL | 个 | 5 |  |  | 7.5 |  | 37.5 |  |  |
| 239 |  | 漏斗 | 90mm | 个 | 5 |  |  | 5.4 |  | 27 |  |  |
| 240 |  | 平底管 | φ12mm×150mm | 支 | 2 |  |  | 5.4 |  | 10.8 |  |  |
| 241 |  | T形管 | φ7mm～8mm | 个 | 5 |  |  | 3 |  | 15 |  |  |
| 242 |  | 可密封长玻璃管 | 内径10mm×1000mm，有胶塞，带刻度衬板。 | 支 | 2 |  |  | 20 |  | 40 |  |  |
| 243 |  | 镊子 | 1.产品用不锈钢制成，表面作镀铬处理。表面无锈蚀，无漏底，无气泡。 2.夹持端为尖嘴形，两夹片弹性适宜，夹持物品方便可靠。 3.长度为100±5mm。 | 支 | 1 |  |  | 3 |  | 3 |  |  |
| 244 |  | 玻璃管 | φ5mm～φ8mm | 千克 | 0.5 |  |  | 13 |  | 6.5 |  |  |
| 245 |  | 乳胶管 | 或塑料管 | 米 | 2 |  |  | 5 |  | 10 |  |  |
| 246 |  | 碘 | 250g/瓶 | 克 | 100 |  |  | 1 |  | 100 |  |  |
| 247 |  | 无水硫酸铜 | 试剂 | 毫升 | 500 |  |  | 0.25 |  | 125 |  |  |
| 248 |  | 硫代硫酸钠 | 试剂 | 克 | 500 |  |  | 0.06 |  | 30 |  |  |
| 249 |  | 电工材料 | 鳄鱼夹、插口夹、香蕉插头、电阻丝、锌片、铜片、灯泡(15W、60W)、小电池(5号、纽扣、太阳电池)、保险丝、保险管(不同规格的合金熔丝、保险管)、焊锡、绝缘胶布、导线等。 | 套 | 1 |  |  | 60 |  | 60 |  |  |
| 250 |  | 电子元件(工业产品) | 电阻（碳膜电阻、瓷管电阻、线绕电阻、光敏电阻、热敏电阻等）；电磁继电器、电容、电感、电位器、二极管、发光二极管、三极管、集成电路块等。 | 套 | 1 |  |  | 90 |  | 90 |  |  |
| 251 |  | 家庭电路器材 | 空气开关、漏电保护器、螺丝口灯座、卡口灯座、三孔插座、三孔插头、插入式保险盒、拉线开关、按钮开关、声控开关、光控开关、导线等。 | 套 | 1 |  |  | 280 |  | 280 |  |  |
| 252 |  | 一般材料 | 磁性橡胶片、乒乓球、大头针、回形针、橡胶泥、胶帽、泡沫塑料、透明胶带、小蜡烛、灯芯、火柴、塑料板、木板、玻璃板、毛巾、棉布、橡皮筋、气球、塑料袋、塑料薄膜、纸板、坐标纸、图钉、高泡洗衣粉、钢炭(木炭)粉或痱子粉﹑松香等。 | 套 | 1 |  |  | 165 |  | 165 |  |  |
| 253 |  | 彩色透光片 | 红、绿、蓝 | 套 | 1 |  |  | 15 |  | 15 |  |  |
| 254 |  | 甲电池 | 1.中学物理分组实验用。 2.1.5V。 3.接线柱为铜质。 4.性能、安全、结构、外观应符合JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关要求 | 个 | 25 |  |  | 55 |  | 1375 |  |  |
| 255 |  | 1号电池 | 每组2至3个 | 组 | 50 |  |  | 5 |  | 250 |  |  |
| 256 |  | 电珠(小灯泡) | 2.5V或3.8V | 个 | 50 |  |  | 0.5 |  | 25 |  |  |
| 257 |  | 学生实验纸材 | 打点纸带、墨粉纸、坐标纸、复印纸 | 套 | 25 |  |  | 15 |  | 375 |  |  |
| 258 |  | 滚上体 | 秤陀螺三件套 | 套 | 1 |  |  | 450 |  | 450 |  |  |
| 259 |  | 简单机器人 | 质量可靠，性能稳定，本产品符合教育部教学仪器配备参考。 | 套 | 1 |  |  | 250 |  | 250 |  |  |
| 260 |  | 频闪观察器 | LED频闪灯，频率可调范围1（1）20HZ，电源6（1）2V。 | 套 | 1 |  |  | 400 |  | 400 |  |  |
| 261 |  | 测电笔 | 氖泡式 | 支 | 3 |  |  | 6 |  | 18 |  |  |
| 262 |  | 一字螺丝刀 | φ3mm或φ6mm | 支 | 13 |  |  | 5 |  | 65 |  |  |
| 263 |  | 十字螺丝刀 | φ3mm或φ6mm | 支 | 13 |  |  | 5 |  | 65 |  |  |
| 264 |  | 尖嘴钳 | 150mm | 把 | 3 |  |  | 12 |  | 36 |  |  |
| 265 |  | 电工刀 | 手感好，防滑设计，直刃200mm。 | 把 | 1 |  |  | 16 |  | 16 |  |  |
| 266 |  | 手摇钻 | 木工工具 | 个 | 1 |  |  | 85 |  | 85 |  |  |
| 267 |  | 木锉 | 250mm | 把 | 1 |  |  | 8 |  | 8 |  |  |
| 268 |  | 木工锯 | 带把手锯 | 把 | 1 |  |  | 22 |  | 22 |  |  |
| 269 |  | 木工锤 | 0.25kg | 把 | 1 |  |  | 15 |  | 15 |  |  |
| 270 |  | 铇 | 粗、细 | 个 | 1 |  |  | 35 |  | 35 |  |  |
| 271 |  | 斧 | 采用60号络钒钢，整体淬火处理。 | 把 | 1 |  |  | 35 |  | 35 |  |  |
| 272 |  | 钢手锯 | 由钢锯弓、钢锯条组成。 | 把 | 1 |  |  | 15 |  | 15 |  |  |
| 273 |  | 剥线钳 | 符合QB/T2207-2017《剥线钳》相关规定。 | 把 | 1 |  |  | 15 |  | 15 |  |  |
| 274 |  | 钢丝钳 | 250mm | 把 | 1 |  |  | 18 |  | 18 |  |  |
| 275 |  | 手锤 | 1、规格：锤体重0.44Kg； 2、材质：45～55优质碳素结构钢。 | 把 | 1 |  |  | 18 |  | 18 |  |  |
| 276 |  | 錾子 | 采用60号络钒钢，整体淬火处理，7寸。 | 个 | 1 |  |  | 11 |  | 11 |  |  |
| 277 |  | 锉刀(平板) | 250mm，带柄 | 个 | 1 |  |  | 15 |  | 15 |  |  |
| 278 |  | 三角锉刀 | 250mm，带柄 | 个 | 1 |  |  | 9 |  | 9 |  |  |
| 279 |  | 什锦锉 | 十只装 | 套 | 1 |  |  | 16 |  | 16 |  |  |
| 280 |  | 活扳手 | 150mm或250mm | 把 | 2 |  |  | 18 |  | 36 |  |  |
| 281 |  | 手剪 | 钳工工具，剪铁皮、铜片 | 把 | 1 |  |  | 45 |  | 45 |  |  |
| 282 |  | 直角尺 | 钳工工具 | 个 | 1 |  |  | 10 |  | 10 |  |  |
| 283 |  | 电烙铁 | 60W，20W，橡胶线 | 支 | 2 |  |  | 26 |  | 52 |  |  |
| 284 |  | 平口钳 | 80mm，台钻上用 | 个 | 1 |  |  | 148 |  | 148 |  |  |
| 285 |  | 台钻 | φ1mm～φ13mm | 台 | 1 |  |  | 780 |  | 780 |  |  |
| 286 |  | 手电钻 | φ1mm～φ13mm | 台 | 1 |  |  | 220 |  | 220 |  |  |
| 287 |  | 钻头 | φ1mm～φ13mm | 套 | 2 |  |  | 150 |  | 300 |  |  |
| 288 |  | 台虎钳 | 100mm | 台 | 1 |  |  | 260 |  | 260 |  |  |
| 289 |  | 砂轮机 | 单相或三相，300W，3000r/min，含安全护板。 | 台 | 1 |  |  | 580 |  | 580 |  |  |
| 290 |  | 钳工工作台 | 钢制桌腿，实木桌面2工位/张。 | 个 | 1 |  |  | 1438 |  | 1438 |  |  |
| 291 |  | 烙铁架 | 铸铁座子 | 个 | 2 |  |  | 19 |  | 38 |  |  |
| 292 |  | 油石 | 粗细两面 | 个 | 2 |  |  | 8 |  | 16 |  |  |
| 293 |  | 冲子 | φ2mm～φ20mm | 个 | 1 |  |  | 15 |  | 15 |  |  |
| 294 |  | 水平尺 | 三水泡型，水平面工作长度160mm～250mm。 | 个 | 1 |  |  | 15 |  | 15 |  |  |
| 295 |  | 高压绝缘凳 | 绝缘耐受电压不小于120kV。 | 个 | 1 |  |  | 560 |  | 560 |  |  |
| 296 |  | 仪器柜 | 1、规格：1050mm×500mm×2000mm； 2、结构：铝合金框架结构，柜子上部为双开内嵌式玻璃门，下部为双开式木门，柜子上、下部各为三层，各层板高度可调。柜体为灰白色。 3、柜身：柜体框架为铝合金型材，其横截面为加强支撑结构，前立柱的横截面外形尺寸不小于27mm×45mm，后立柱的横截面外形尺寸不小于45mm×45mm，横杆的横截面外形尺寸不小于27mm×45mm，铝型材厚度不小于1.0mm。表面环氧树脂喷涂；板材用两面贴防潮三聚氰胺板，甲醛释放量必须达到E1级或E级控制指标。所有板材外露端面采用1.5mm或以上优质PVC封边条，配以热溶胶高温封边。 4、拉手：采用优质不锈钢材质制成，规格不小于100mm×10mm，不锈钢厚度不小于0.5mm。 5、铰链：采用厚度≥1.0mm的304不锈钢铰链，带缓冲，铰杯直径≥35mm。用4颗≥ø3mm×14mm的不锈钢螺钉固定。 6、玻璃：采用厚度≥4㎜厚白色浮法玻璃； 7、隔板：上下层各二块活动层板，层板采用E1级≥15mm厚双贴面防潮三聚氰胺板制作，钢制立杆采用冷轧钢板制作，厚度不小于1.0mm。立杆上设有不同高度、不少于15个的调节孔。层板底部设有两根25×25×1mm矩形钢管作为横梁，立杆和横梁组成了活动隔板的可调装置，托杆可按照所需的高度位置平稳牢固地安装在立杆上，钢管和立杆需经环氧树脂高温固化处理。 8、脚垫：脚垫为可调式，主体材料采用不锈钢、PVC塑料，螺纹杆直径不小于10mm，塑料底部直径不小于30mm、底部高度13mm，调节高度范围不小于±10mm。 9、产品质量检验要求：柜子的产品外形尺寸偏差、形状和位置公差、材料要求、外观要求应符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》中的相关规定。 | 组 | 15 |  |  | 1200 |  | 18000 |  |  |
| 297 |  | 物理力学实验室成套设备 | 具体要求详见附件 “（一）” | 套 | 1 |  |  | 90000 |  | 90000 |  |  |
| 298 |  | 物理电学实验室成套设备 | 具体要求详见附件 “（二）” | 套 | 1 |  |  | 98000 |  | 98000 |  |  |
| 299 |  | 物理光学实验室成套设备 | 具体要求详见附件 “（三）” | 套 | 1 |  |  | 90000 |  | 90000 |  |  |
| 三、高中化学仪器设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 300 | 计算机数据采集处理系统 |  | 一、探究系统软件： 1.自主研发，与PC系统软件共建网络信息平台，方便教学；具有独立服务器使用权； 2.课程管理：教师可添加、整理、删除课程，方便教师实验教与学进行统一管理； 3.网络资源共享功能：全部的实验配置和数据都可作业文件化，支持教师分发，学生提交作业，教师可删除作业；平台为教师的日常教育教学提供了丰富的教育教学辅助功能和服务，其中包括在线备课、资源下载、资源共享以及网络班级等；通过在线备课以及资源上传可以分享自己的优秀教学资源； 4.公共云服务器：系统软件自动连接具有海量实验资源的公共云服务器，可分享、下载全部资源，包含理化生实验资料下载、实验数据下载、软件升级更新下载 ； 5.远程数据采集传输功能：可以在任何地方进行数据采集，只要把数据上传到云服务器，学科老师可以立即获取全部的实验数据进行分析，学生户外探究更为方便； 6.实验过程与结果分享：教师实验教学心得、学生实验学习心得的分享以及发布新的教案； 二、数据采集器：单通道最高采样速率200ksp；传感器通道采用HDMI高清智能接口，采集分辨率12-bits。具有2个USB HOST接口，采集器可以级联实验，支持12个传感器同步采集。具有采集器通信灯和电源指示灯。 三、传感器包括： 1．氧气传感器：量程：0～100% ；分辨率：0.1%；无需填充液.数据传输端口为智能HDMI接口； 2、pH值传感器：量程：0～14，分辨率：0.01；单点校准，可以选择电路短接以及标准溶液两种环境进行校准； 3、湿度传感器：量程:0～100%RH；分辨率:0.1kpa，数据传输端口为智能HDMI接口； 4、气体压强传感器：量程：0kPa~700kpa；分辨率: 0.1kpa； 可用于直接测量气体的绝对压强；配件：60ml注射器； 5、温度传感器：量程：-80℃～+200℃；分辨率：0.1℃；直径3mm不锈钢探针，可测量各种物体或溶液的温度； 6、电导率传感器： ★6.1.三量程：0～4000μS/cm，0～20000μS/cm，0-100000us/cm； 6.2.三量程切换通过软件选择，数据传输端口为智能HDMI接口；（注：在接通电导率传感器情况下通过软件界面控制量程） 6.3.分辨率：1μS/cm，5μS/cm，25μS/cm； 四、铝合金手提箱：高强度铝合金型材框架，铝板冷压成型表面氧化，内部缓冲海绵传感器定位嵌槽装置，USB数据线1根，使用说明，光盘； 五、HDMI数据线：用于传感器与实验仪之间的数据传输。 | 套 | 1 |  | 9000 |  |  | 9000 |  |  |
| 301 | 钢制黑板 |  | 900mm×600mm，双面。 | 块 | 1 |  | 118 |  |  | 118 |  |  |
| 302 | 打孔器 |  | 四件 | 套 | 2 |  | 15 |  |  | 30 |  |  |
| 303 | 打孔夹板 |  | 1．产品由上夹板、下夹板、螺钉及紧固蝴蝶螺母等组成。 2．产品长≥175mm，宽≥40mm。 3．上夹板应备有直径为6mm、8mm、10mm、12mm直穿孔4个。 | 个 | 1 |  | 10 |  |  | 10 |  |  |
| 304 | 打孔器刮刀 |  | 1．产品由刀架、刀片、刀片定位销钉、刀片张角定位螺钉和手柄组成。 2．刀架采用金属材料制成，表面作防锈处理。刀架工作端为1：4锥度圆锥体，经调节刀片张角，可修削刀口直径4mm~13mm的打孔器刀口。 | 个 | 1 |  | 15 |  |  | 15 |  |  |
| 305 | 手摇钻孔器 |  | 1．本产品由手柄轴、衬套筒、螺母、连接板、螺钉、螺杆、钻头、夹板、底座等组成。 2．底座用铸铁制造。 3．钻头4个，外径尺寸分别为：φ6mm、φ8mm、φ10mm、φ12mm。 | 台 | 1 |  | 120 |  |  | 120 |  |  |
| 306 | 电动钻孔器 |  | 工作电压：220v，频率：50Hz，电机功率：大于等于500W，尺寸大于等于400mm*150mm*155mm。 | 台 | 1 |  | 635 |  |  | 635 |  |  |
| 307 | 仪器车 |  | 至少两层，上层带护栏。 | 辆 | 2 |  | 450 |  |  | 900 |  |  |
| 308 | 电动离心机 |  | 0r/min～3000r/min，10mL×6 | 台 | 1 |  | 680 |  |  | 680 |  |  |
| 309 | 离心沉淀器 |  | 手摇式 | 台 | 1 |  | 105 |  |  | 105 |  |  |
| 310 | 磁力加热搅拌器 |  | 1、电源：单相交流50HZ22OV±1OV； 2、电动功率：大于等于30W，加热功率：大于等于15OW； 3、无级调速：O-2000转/分。 | 台 | 1 |  | 280 |  |  | 280 |  |  |
| 311 | 金属酒精灯 |  | 金属制 | 个 | 8 |  | 38 |  |  | 304 |  |  |
| 312 | 酒精喷灯 |  | 座式，铜制。 | 个 | 4 |  | 68 |  |  | 272 |  |  |
| 313 | 电加热器 |  | 密封式 | 台 | 1 |  | 80 |  |  | 80 |  |  |
| 314 | 蒸馏水器 |  | 电源电压220V，3L/H。 | 台 | 1 |  | 850 |  |  | 850 |  |  |
| 315 | 列管式烘干器 |  | 化学实验设备，供试管瓶子干燥用。电热式。额定电压：220V。发热功率：300W。 | 台 | 1 |  | 320 |  |  | 320 |  |  |
| 316 | 烘干箱 |  | 电源：AC220V±10%。由箱体、电加热系统、温度控制系统等组成。工作室尺寸：大于等于400mm×380mm×400mm,控温范围：400～200℃,温度波动度：不大于±1℃。温度漂移：不大于2℃，温度均匀性系数：±0.035，保温性能：箱体外表面最高温度不大于室温＋35℃。 | 台 | 1 |  | 1250 |  |  | 1250 |  |  |
| 317 | 电冰箱 |  | ≥200L,电压220V。 | 台 | 1 |  | 3000 |  |  | 3000 |  |  |
| 318 | 水浴锅 |  | 铜制 | 个 | 1 |  | 150 |  |  | 150 |  |  |
| 319 | 保温漏斗 |  | 铜制 | 个 | 2 |  | 90 |  |  | 180 |  |  |
| 320 | 注射器 |  | 100mL | 支 | 25 |  | 1 |  |  | 25 |  |  |
| 321 | 注射器 |  | 50mL，塑料。 | 支 | 1 |  | 5 |  |  | 5 |  |  |
| 322 | 注射器 |  | 5mL，塑料。 | 支 | 5 |  | 10 |  |  | 50 |  |  |
| 323 | 塑料洗瓶 |  | 250mL | 个 | 25 |  | 5 |  |  | 125 |  |  |
| 324 | 试剂瓶托盘 |  | 尺寸：大于等于300mm×230mm×70mm塑料制。符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》中的有关规定。 | 个 | 80 |  | 26 |  |  | 2080 |  |  |
| 325 | 实验用品提篮 |  | 可固定试管、试剂瓶等仪器，木质材料。 | 个 | 4 |  | 100 |  |  | 400 |  |  |
| 326 | 塑料水槽 |  | 250mm×180mm×100mm | 个 | 25 |  | 14 |  |  | 350 |  |  |
| 327 | 碘升华凝华管 |  | 密封式 | 个 | 25 |  | 8 |  |  | 200 |  |  |
| 328 | 聚光小手电筒 |  | 充电式，LED灯头，金属材质。 | 支 | 25 |  | 8 |  |  | 200 |  |  |
| 329 | 方座支架 |  | 由底座、立杆、烧瓶夹，大小铁环，垂直夹，平行夹等组成。 | 套 | 25 |  | 100 |  |  | 2500 |  |  |
| 330 | 万能夹 |  | 1．产品由夹杆、夹头组成。夹头分三爪，铝合金压铸成夹叉形，夹口为张紧螺丝张口，双向紧固，每一夹叉上均粘接软木底垫。 2．夹杆直径为φ8mm，长150mm。 3．夹持范围为φ5～70mm。 | 个 | 5 |  | 18 |  |  | 90 |  |  |
| 331 | 三脚架 |  | 由圆环，三根支撑脚。 | 个 | 25 |  | 9 |  |  | 225 |  |  |
| 332 | 泥三角 |  | 1.由黄泥棒、铁丝组成。 2.黄泥棒外径10mm±0.5mm，长53mm±1mm，其中心孔能穿过1mm的铁丝。 3.三支棒组成等边三角形，黄泥棒体坚硬。 | 个 | 25 |  | 4 |  |  | 100 |  |  |
| 333 | 试管架 |  | 1．产品由顶板、底板、插杆组成，≥6孔、6插。 2．木质材料或者塑料材料。 | 个 | 25 |  | 10 |  |  | 250 |  |  |
| 334 | 漏斗架 |  | 1.木质材料；尺寸大于等于300 mm×90mm，板上布有2个孔径为φ50mm的圆孔。另有可调高度的紧固装置。 2．底板尺寸大于等于300 mm×90mm。 3．立柱长度大于等于250mm，直径φ10mm。 | 个 | 1 |  | 16 |  |  | 16 |  |  |
| 335 | 滴定台 |  | 1．产品由滴定夹、底板、立杆等组成。 2．滴定夹为蝶形两头夹持式，用铝合金制造，外观尺寸≥100×200mm，夹持弹簧应镀防锈层。 3．底座为天然大理石制造，尺寸为：大于等于300 mm×150 mm×18mm，表面无划伤、裂纹，底面嵌接橡胶垫脚。 4．立杆用圆钢制造。其尺寸：φ10×600mm，表面镀铬。 | 个 | 25 |  | 30 |  |  | 750 |  |  |
| 336 | 滴定夹 |  | 滴定夹是滴定台的组成部份。由铝合金制成，蝶式结构，外形尺寸大于等于200mm×110mm。两端能夹持20mm以下直径的滴定管，两管平行，当两管盛满液体后，不下滑。 | 个 | 25 |  | 25 |  |  | 625 |  |  |
| 337 | 多用滴管架 |  | 塑料制品或木质，20孔，放滴管用。 | 个 | 25 |  | 12 |  |  | 300 |  |  |
| 338 | 移液管架 |  | 塑料制品5孔 | 个 | 13 |  | 45 |  |  | 585 |  |  |
| 339 | 比色管架 |  | 6孔 | 个 | 13 |  | 36 |  |  | 468 |  |  |
| 340 | 组合式支架 |  | 组合支架由支座、支块、滑道、等组成。支架的组合方式有竖直型、水平型两类；竖直型又可组成框架式和垂直式两类，水平型又可组成单轨式和双轨式两类。 | 个 | 2 |  | 250 |  |  | 500 |  |  |
| 341 | 高中学生电源 |  | 交流：2V～16V/3A，每2V一档，直流稳压：2V～16V/2A，每2V一档。 | 台 | 13 |  | 250 |  |  | 3250 |  |  |
| 342 | 高中教学电源 |  | 交流：2V～24V，每2V一档，2V～6V/12A，8V～12V/6A，14V～24V/3A；直流稳压：1V～25V分档连续可调，2V～6V/6A，8V～12V/4A，14V～24V/2A；40A、8s自动关断。 | 台 | 1 |  | 450 |  |  | 450 |  |  |
| 343 | 托盘天平 |  | 100g，0.1g | 台 | 13 |  | 62 |  |  | 806 |  |  |
| 344 | 托盘天平 |  | 500g，0.5g | 台 | 1 |  | 125 |  |  | 125 |  |  |
| 345 | 电子天平 |  | 100g，0.1g | 台 | 13 |  | 680 |  |  | 8840 |  |  |
| 346 | 电子天平 |  | 200g，0.0001g | 台 | 1 |  | 3680 |  |  | 3680 |  |  |
| 347 | 电子天平 |  | 200g，0.001g | 台 | 1 |  | 680 |  |  | 680 |  |  |
| 348 | 电子停表 |  | 0.1s | 块 | 1 |  | 30 |  |  | 30 |  |  |
| 349 | 温度计 |  | 红液，0℃～100℃ | 支 | 25 |  | 1.8 |  |  | 45 |  |  |
| 350 | 温度计 |  | 水银，0℃～360℃ | 支 | 2 |  | 5.5 |  |  | 11 |  |  |
| 351 | 数字测温计 |  | -30℃～+200℃ | 台 | 1 |  | 400 |  |  | 400 |  |  |
| 352 | 直流电流表 |  | 2.5级，0.6A，3A | 只 | 13 |  | 27 |  |  | 351 |  |  |
| 353 | 灵敏电流计 |  | ±300μA | 只 | 13 |  | 28 |  |  | 364 |  |  |
| 354 | 多用电表 |  | 指针式，不低于2.5级。 | 只 | 1 |  | 98 |  |  | 98 |  |  |
| 355 | 演示电流电压表 |  | 2.5级，检流 | 台 | 1 |  | 360 |  |  | 360 |  |  |
| 356 | 密度计 |  | 密度＜1g/cm3 | 支 | 1 |  | 4 |  |  | 4 |  |  |
| 357 | 密度计 |  | 密度＞1g/cm3 | 支 | 1 |  | 4 |  |  | 4 |  |  |
| 358 | 酸度计(pH计) |  | 测量范围：pH值0～14，分辨率:0.1。 | 台 | 13 |  | 250 |  |  | 3250 |  |  |
| 359 | 原电池实验器 |  | 本仪器由：塑料槽一个、铜电极一个、锌电极一个、辅助电极二个、发光二极管一只、导线二极。塑料水槽外形尺寸≥70mm×50mm×60mm。 | 个 | 25 |  | 16 |  |  | 400 |  |  |
| 360 | 贮气装置 |  | 1．制作材料应不与贮存气体发生任何反应。 2．应用透明材料制作。 3．进气及出气装置操作方便，整个系统密封良好，不漏气。 | 台 | 2 |  | 65 |  |  | 130 |  |  |
| 361 | 高中微型化学实验箱 |  | 含微型蒸馏回馏装置，试剂用量较常规实验省90%。 | 个 | 13 |  | 250 |  |  | 3250 |  |  |
| 362 | 溶液导电演示器 |  | 1．产品由示教电路板、电极电线、容器、隔板等组成。 2．示教电路板用木板或硬塑料板制成，尺寸≥300 mm×200 mm×5mm，容器上有安放电极的盖板。容器容量约为50ml。 3．产品的电源电压为直流6V。 | 台 | 1 |  | 142 |  |  | 142 |  |  |
| 363 | 微型溶液导电实验器 |  | 金属电极，笔式，所需溶液不超过3mL。 | 套 | 25 |  | 48 |  |  | 1200 |  |  |
| 364 | 中和热测定仪 |  | 尺寸大于等于80 mm *80 mm *100mm，有机玻璃盖子。 | 套 | 25 |  | 65 |  |  | 1625 |  |  |
| 365 | 化学实验废液处理装置 |  | 不小于20升/次，无极变速双搅拌，附循环泵。 | 台 | 1 |  | 1720 |  |  | 1720 |  |  |
| 366 | 气体实验微型装置 |  | 以微型玻璃仪器为主，能完成氧气、氢气、二氧化碳、一氧化碳、氯气、氨气、二氧化硫、硫化氢、一氧化氮、二氧化氮等十几种气体的制备和性质实验，反应容器一般不超过30mL。 | 套 | 13 |  | 145 |  |  | 1885 |  |  |
| 367 | 氢燃料电池演示器 |  | 两个质子交换膜电极，膜电极不小于33mm×33mm。 | 套 | 1 |  | 4650 |  |  | 4650 |  |  |
| 368 | 氢燃料电池实验器 |  | 一个质子交换膜电极，膜电极不小于15mm×15mm，带电流、电压表。 | 套 | 9 |  | 2165 |  |  | 19485 |  |  |
| 369 | 电解槽演示器 |  | 离子交换膜 | 台 | 1 |  | 400 |  |  | 400 |  |  |
| 370 | 电泳演示器 |  | 本仪器有带刻度的U型管，电极，插座及开关组成，电压12V，电流1.5A，满足教学实验使用。 | 台 | 1 |  | 120 |  |  | 120 |  |  |
| 371 | 丁达尔现象实验器 |  | 尺寸大于等于80*80*50mm。 | 件 | 25 |  | 19 |  |  | 475 |  |  |
| 372 | 放电反应实验仪 |  | 通电两分钟之内即有氮气与氧气反应的现象，消耗功率不大于30W。 | 套 | 1 |  | 1150 |  |  | 1150 |  |  |
| 373 | 光化学实验演示器 |  | 能演示甲烷与氯气的反应。 | 件 | 1 |  | 3500 |  |  | 3500 |  |  |
| 374 | 化学实验演示平台 |  | 带摄像头 | 套 | 1 |  | 12500 |  |  | 12500 |  |  |
| 375 | 分子结构模型 |  | 分组用。 | 套 | 1 |  | 75 |  |  | 75 |  |  |
| 376 | 分子结构模型 |  | 演示用，氢原子球直径不小于23mm，其他原子球直径不小于30mm。 | 套 | 25 |  | 150 |  |  | 3750 |  |  |
| 377 | 气体摩尔体积模型 |  | 满足教学使用，仪器的性能、安全及外观的一般要求应分别符合JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》标准的有关要求。 | 个 | 1 |  | 105 |  |  | 105 |  |  |
| 378 | 金属矿物、金属及合金标本 |  | 各类不少于5种 | 盒 | 1 |  | 45 |  |  | 45 |  |  |
| 379 | 原油常见馏分标本 |  | 不少于8种 | 盒 | 1 |  | 25 |  |  | 25 |  |  |
| 380 | 合成有机高分子材料标本 |  | 不少于10种 | 盒 | 1 |  | 25 |  |  | 25 |  |  |
| 381 | 新型无机非金属材料标本 |  | 氧化铝陶瓷、氮化硅陶瓷、光导纤维等。 | 盒 | 1 |  | 45 |  |  | 45 |  |  |
| 382 | 复合材料标本 |  | 不少于5种 | 盒 | 1 |  | 25 |  |  | 25 |  |  |
| 383 | 高中化学1教学挂图 |  | 符合GB/T7705-2008《平版装潢印刷品》的要求。 | 套 | 1 |  | 180 |  |  | 180 |  |  |
| 384 | 高中化学2教学挂图 |  | 符合GB/T7705-2008《平版装潢印刷品》的要求。 | 套 | 1 |  | 180 |  |  | 180 |  |  |
| 385 | 元素周期表 |  | 有外围电子层排布，不带轴。 | 件 | 1 |  | 45 |  |  | 45 |  |  |
| 386 | 元素周期表 |  | 有外围电子层排布，带轴。 | 件 | 1 |  | 45 |  |  | 45 |  |  |
| 387 | 化学实验室安全守则 |  | 带镜框 | 张 | 1 |  | 150 |  |  | 150 |  |  |
| 388 | 化学实验操作规范和安全要求 |  | 满足教学使用。 | 套 | 1 |  | 75 |  |  | 75 |  |  |
| 389 | 简明化学发展史挂图 |  | 符合GB/T7705-2008《平版装潢印刷品》的要求。 | 套 | 1 |  | 130 |  |  | 130 |  |  |
| 390 | 高中化学1教学投影片 |  | 17*24cm，3片。 | 套 | 1 |  | 180 |  |  | 180 |  |  |
| 391 | 高中化学2教学投影片 |  | 17*24cm，3片。 | 套 | 1 |  | 180 |  |  | 180 |  |  |
| 392 | 中学化学投影拼板 |  | 满足教学使用。 | 套 | 1 |  | 98 |  |  | 98 |  |  |
| 393 | 高中化学教学光盘 |  | 教学VCD、DVD。 | 套 | 3 |  | 550 |  |  | 1650 |  |  |
| 394 | 高中化学多媒体教学软件 |  | 多媒体教学软件 | 套 | 3 |  | 650 |  |  | 1950 |  |  |
| 395 | 化学药品管理软件 |  | 实验室管理用，网络版。 | 套 | 1 |  | 2800 |  |  | 2800 |  |  |
| 396 | 量筒 |  | 50mL | 个 | 2 |  | 25 |  |  | 50 |  |  |
| 397 | 量筒 |  | 25mL | 个 | 2 |  | 7 |  |  | 14 |  |  |
| 398 | 量筒 |  | 10mL | 个 | 25 |  | 5 |  |  | 125 |  |  |
| 399 | 量筒 |  | 100mL | 个 | 25 |  | 7 |  |  | 175 |  |  |
| 400 | 量筒 |  | 500mL | 个 | 2 |  | 15 |  |  | 30 |  |  |
| 401 | 量筒 |  | 1000mL | 个 | 25 |  | 40 |  |  | 1000 |  |  |
| 402 | 量杯 |  | 250mL | 个 | 2 |  | 15 |  |  | 30 |  |  |
| 403 | 容量瓶 |  | 50mL | 个 | 2 |  | 14 |  |  | 28 |  |  |
| 404 | 容量瓶 |  | 100mL | 个 | 25 |  | 10 |  |  | 250 |  |  |
| 405 | 容量瓶 |  | 250mL | 个 | 4 |  | 12 |  |  | 48 |  |  |
| 406 | 容量瓶 |  | 500mL | 个 | 2 |  | 15 |  |  | 30 |  |  |
| 407 | 容量瓶 |  | 1000mL | 个 | 2 |  | 25 |  |  | 50 |  |  |
| 408 | 滴定管 |  | 碱式，25mL | 支 | 25 |  | 16 |  |  | 400 |  |  |
| 409 | 滴定管 |  | 酸式，50mL | 支 | 1 |  | 20 |  |  | 20 |  |  |
| 410 | 滴定管 |  | 聚四氟乙烯活塞，50mL | 支 | 25 |  | 80 |  |  | 2000 |  |  |
| 411 | 试管 |  | φ15mm×150mm | 支 | 250 |  | 1.3 |  |  | 325 |  |  |
| 412 | 试管 |  | φ12mm×70mm | 支 | 250 |  | 0.5 |  |  | 125 |  |  |
| 413 | 试管 |  | φ18mm×180mm | 支 | 75 |  | 1.5 |  |  | 112.5 |  |  |
| 414 | 试管 |  | φ40mm×200mm | 支 | 30 |  | 11 |  |  | 330 |  |  |
| 415 | 试管 |  | φ32mm×200mm | 支 | 30 |  | 3 |  |  | 90 |  |  |
| 416 | 试管 |  | φ20mm×200mm | 支 | 75 |  | 2.1 |  |  | 157.5 |  |  |
| 417 | 具支试管 |  | φ20mm×200mm | 支 | 20 |  | 3 |  |  | 60 |  |  |
| 418 | 具支试管 |  | φ18mm×180mm | 支 | 20 |  | 3 |  |  | 60 |  |  |
| 419 | 硬质玻璃管 |  | φ15mm×150mm | 支 | 30 |  | 2 |  |  | 60 |  |  |
| 420 | 硬质玻璃管 |  | φ20mm×250mm | 支 | 10 |  | 3 |  |  | 30 |  |  |
| 421 | 燃烧管 |  | φ25mm×300mm | 支 | 2 |  | 9 |  |  | 18 |  |  |
| 422 | Y形试管 |  | φ20mm | 支 | 3 |  | 10 |  |  | 30 |  |  |
| 423 | 烧杯 |  | 5mL | 个 | 5 |  | 14.7 |  |  | 73.5 |  |  |
| 424 | 烧杯 |  | 1000mL | 个 | 25 |  | 12 |  |  | 300 |  |  |
| 425 | 烧杯 |  | 500mL | 个 | 50 |  | 5.4 |  |  | 270 |  |  |
| 426 | 烧杯 |  | 250mL | 个 | 25 |  | 5 |  |  | 125 |  |  |
| 427 | 烧杯 |  | 100mL | 个 | 25 |  | 5 |  |  | 125 |  |  |
| 428 | 烧杯 |  | 50mL | 个 | 20 |  | 8.7 |  |  | 174 |  |  |
| 429 | 烧杯 |  | 10mL | 个 | 50 |  | 3 |  |  | 150 |  |  |
| 430 | 烧杯 |  | 25mL | 个 | 50 |  | 3.9 |  |  | 195 |  |  |
| 431 | 烧瓶 |  | 圆底，长颈，500mL | 个 | 5 |  | 13 |  |  | 65 |  |  |
| 432 | 烧瓶 |  | 圆底，长颈，250mL | 个 | 13 |  | 7 |  |  | 91 |  |  |
| 433 | 烧瓶 |  | 平底，长颈，250mL | 个 | 25 |  | 7 |  |  | 175 |  |  |
| 434 | 锥形瓶 |  | 100mL | 个 | 25 |  | 5 |  |  | 125 |  |  |
| 435 | 锥形瓶 |  | 250mL | 个 | 15 |  | 6.6 |  |  | 99 |  |  |
| 436 | 蒸馏烧瓶 |  | 250mL | 个 | 25 |  | 10 |  |  | 250 |  |  |
| 437 | 酒精灯 |  | 150mL，单头 | 个 | 25 |  | 4 |  |  | 100 |  |  |
| 438 | 酒精灯 |  | 250mL，单头 | 个 | 2 |  | 5.5 |  |  | 11 |  |  |
| 439 | 酒精灯 |  | 250mL，双头 | 个 | 2 |  | 6 |  |  | 12 |  |  |
| 440 | 干燥塔 |  | 250mL | 个 | 2 |  | 50 |  |  | 100 |  |  |
| 441 | 气体洗瓶 |  | 250mL | 个 | 2 |  | 35 |  |  | 70 |  |  |
| 442 | 抽滤瓶 |  | 500mL | 个 | 2 |  | 38 |  |  | 76 |  |  |
| 443 | 抽气管 |  | 满足教学实验用。 | 个 | 2 |  | 120 |  |  | 240 |  |  |
| 444 | 干燥器 |  | 160mm | 个 | 4 |  | 50 |  |  | 200 |  |  |
| 445 | 气体发生器 |  | 250mL | 个 | 4 |  | 100 |  |  | 400 |  |  |
| 446 | 冷凝器 |  | 球形，300mm | 支 | 2 |  | 35 |  |  | 70 |  |  |
| 447 | 冷凝器 |  | 直形，300mm | 支 | 1 |  | 25 |  |  | 25 |  |  |
| 448 | 牛角管 |  | 弯形，φ18mm×150mm | 支 | 2 |  | 3 |  |  | 6 |  |  |
| 449 | 漏斗 |  | 60mm | 个 | 25 |  | 3.3 |  |  | 82.5 |  |  |
| 450 | 漏斗 |  | 90mm | 个 | 6 |  | 5.4 |  |  | 32.4 |  |  |
| 451 | 安全漏斗 |  | 直形 | 个 | 2 |  | 4.5 |  |  | 9 |  |  |
| 452 | 安全漏斗 |  | 双球 | 个 | 5 |  | 3 |  |  | 15 |  |  |
| 453 | 分液漏斗 |  | 球形，50mL | 个 | 13 |  | 20 |  |  | 260 |  |  |
| 454 | 分液漏斗 |  | 锥(梨)形，100mL | 个 | 13 |  | 20 |  |  | 260 |  |  |
| 455 | 布氏漏斗 |  | 瓷，80mm | 个 | 2 |  | 20 |  |  | 40 |  |  |
| 456 | T形管 |  | φ7mm～8mm | 个 | 13 |  | 3 |  |  | 39 |  |  |
| 457 | Y形管 |  | φ7mm～8mm | 个 | 13 |  | 3 |  |  | 39 |  |  |
| 458 | 离心管 |  | 10mL | 支 | 10 |  | 2 |  |  | 20 |  |  |
| 459 | 干燥管 |  | 单球，150mm | 支 | 3 |  | 2.5 |  |  | 7.5 |  |  |
| 460 | 干燥管 |  | U型，φ15mm×150mm | 支 | 25 |  | 2.5 |  |  | 62.5 |  |  |
| 461 | 干燥管 |  | U型，φ20mm×200mm | 支 | 25 |  | 7 |  |  | 175 |  |  |
| 462 | 干燥管 |  | U型，具支，φ15mm×150mm | 支 | 3 |  | 2.5 |  |  | 7.5 |  |  |
| 463 | 活塞 |  | 直形 | 支 | 2 |  | 12 |  |  | 24 |  |  |
| 464 | 活塞 |  | T形 | 支 | 5 |  | 23 |  |  | 115 |  |  |
| 465 | 圆水槽 |  | φ200mm×100mm | 个 | 2 |  | 32 |  |  | 64 |  |  |
| 466 | 圆水槽 |  | φ270mm×140mm | 个 | 4 |  | 50 |  |  | 200 |  |  |
| 467 | 玻璃钟罩 |  | φ150mm×280mm | 个 | 2 |  | 50 |  |  | 100 |  |  |
| 468 | 钴玻璃片 |  | 焰色反应专用钴玻片 | 个 | 25 |  | 12 |  |  | 300 |  |  |
| 469 | 集气瓶 |  | 125mL，附毛玻璃片 | 个 | 75 |  | 3.6 |  |  | 270 |  |  |
| 470 | 集气瓶 |  | 250mL，附毛玻璃片 | 个 | 20 |  | 4.8 |  |  | 96 |  |  |
| 471 | 集气瓶 |  | 500mL，附毛玻璃片 | 个 | 5 |  | 6 |  |  | 30 |  |  |
| 472 | 液封除毒气集气瓶 |  | 250mL | 个 | 5 |  | 40 |  |  | 200 |  |  |
| 473 | 广口瓶 |  | 250mL | 个 | 50 |  | 7 |  |  | 350 |  |  |
| 474 | 广口瓶 |  | 125mL | 个 | 350 |  | 5 |  |  | 1750 |  |  |
| 475 | 广口瓶 |  | 60mL | 个 | 5 |  | 8 |  |  | 40 |  |  |
| 476 | 广口瓶 |  | 500mL | 个 | 30 |  | 6 |  |  | 180 |  |  |
| 477 | 广口瓶 |  | 棕色，250mL | 个 | 5 |  | 9 |  |  | 45 |  |  |
| 478 | 广口瓶 |  | 棕色，125mL | 个 | 50 |  | 7 |  |  | 350 |  |  |
| 479 | 广口瓶 |  | 棕色，60mL | 个 | 5 |  | 6 |  |  | 30 |  |  |
| 480 | 细口瓶 |  | 60mL | 个 | 2 |  | 20 |  |  | 40 |  |  |
| 481 | 细口瓶 |  | 125mL | 个 | 350 |  | 4 |  |  | 1400 |  |  |
| 482 | 细口瓶 |  | 250mL | 个 | 50 |  | 4.8 |  |  | 240 |  |  |
| 483 | 细口瓶 |  | 500mL | 个 | 10 |  | 10 |  |  | 100 |  |  |
| 484 | 细口瓶 |  | 1000mL | 个 | 50 |  | 3.3 |  |  | 165 |  |  |
| 485 | 细口瓶 |  | 棕色，3000mL | 个 | 2 |  | 40 |  |  | 80 |  |  |
| 486 | 细口瓶 |  | 棕色，60mL | 个 | 1 |  | 22 |  |  | 22 |  |  |
| 487 | 细口瓶 |  | 棕色，125mL | 个 | 50 |  | 5 |  |  | 250 |  |  |
| 488 | 细口瓶 |  | 棕色，1000mL | 个 | 50 |  | 4 |  |  | 200 |  |  |
| 489 | 细口瓶 |  | 棕色，500mL | 个 | 1 |  | 12 |  |  | 12 |  |  |
| 490 | 细口瓶 |  | 棕色，250mL | 个 | 10 |  | 9 |  |  | 90 |  |  |
| 491 | 细口瓶 |  | 3000mL | 个 | 10 |  | 25 |  |  | 250 |  |  |
| 492 | 下口瓶 |  | 5000mL | 个 | 2 |  | 120 |  |  | 240 |  |  |
| 493 | 滴瓶 |  | 30mL | 个 | 50 |  | 4 |  |  | 200 |  |  |
| 494 | 滴瓶 |  | 60mL | 个 | 300 |  | 4.5 |  |  | 1350 |  |  |
| 495 | 滴瓶 |  | 棕色，30mL | 个 | 25 |  | 4.5 |  |  | 112.5 |  |  |
| 496 | 滴瓶 |  | 棕色，60mL | 个 | 50 |  | 5 |  |  | 250 |  |  |
| 497 | 坩埚 |  | 瓷，30mL | 个 | 25 |  | 4 |  |  | 100 |  |  |
| 498 | 坩埚钳 |  | 200mm | 个 | 25 |  | 8 |  |  | 200 |  |  |
| 499 | 烧杯夹 |  | 1.具备可靠的强度和夹持能力，便于与实验装置配合、组装。 2.夹杆直径为10mm±2mm，夹头内侧有软质垫衬。 | 个 | 4 |  | 8.8 |  |  | 35.2 |  |  |
| 500 | 镊子 |  | 1.产品用不锈钢制成，表面作镀铬处理。表面无锈蚀，无漏底，无气泡。 2.夹持端为尖嘴形，两夹片弹性适宜，夹持物品方便可靠。 3.长度为100±5mm。 | 支 | 25 |  | 2 |  |  | 50 |  |  |
| 501 | 试管夹 |  | 1.产品为竹质材料制成。夹长≥100mm，手柄长度≥80mm。 2.夹口张、合松劲强度适宜，便于试管夹持和拿取。 | 个 | 25 |  | 1.2 |  |  | 30 |  |  |
| 502 | 水止皮管夹 |  | 1.水止皮管夹用钢丝拧制而成，弹性良好，夹持牢靠，表面作镀铬处理。 2.成型规整，表面无锈蚀。 | 个 | 25 |  | 1.5 |  |  | 37.5 |  |  |
| 503 | 螺旋皮管夹 |  | 1.螺旋皮管夹用于调整夹持强度的螺旋应转动顺畅，并能有效调节不同的夹持强度。 2.成型规整，表面无锈蚀。 | 个 | 5 |  | 3 |  |  | 15 |  |  |
| 504 | 石棉网 |  | 1、产品由金属网和附在网上的石棉组成。 2、金属网由直径约0.1mm的钢丝编织而成，密度均匀。 3、应符合 JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 | 个 | 25 |  | 2 |  |  | 50 |  |  |
| 505 | 隔热网 |  | 环保型，功能与石棉网相同，隔热材料不是石棉。 | 个 | 25 |  | 5 |  |  | 125 |  |  |
| 506 | 二连球 |  | 橡胶制 | 个 | 2 |  | 22 |  |  | 44 |  |  |
| 507 | 燃烧匙 |  | 1、半圆面为铜材制造，直径约为25mm。要求光滑无毛刺、圆润。 2、金属丝用直径3mm的钢丝制造，长度约为250mm。 3、应符合JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 | 个 | 25 |  | 2 |  |  | 50 |  |  |
| 508 | 药匙 |  | 1、药匙采用硬质塑料制成。药匙三个为一套，其宽度分别为：6mm、10mm、12mm，长度为125±5mm。 2、产品应符合JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 | 把 | 50 |  | 1.2 |  |  | 60 |  |  |
| 509 | 玻璃管 |  | φ5mm～φ6mm | 千克 | 4 |  | 13 |  |  | 52 |  |  |
| 510 | 玻璃管 |  | φ7mm～φ8mm | 千克 | 3 |  | 15 |  |  | 45 |  |  |
| 511 | 玻璃棒 |  | φ3mm～φ4mm | 千克 | 2 |  | 15 |  |  | 30 |  |  |
| 512 | 玻璃棒 |  | φ5mm～φ6mm | 千克 | 2 |  | 18 |  |  | 36 |  |  |
| 513 | 软胶塞 |  | 0号～12号 | 千克 | 8 |  | 32 |  |  | 256 |  |  |
| 514 | 橡胶管 |  | 产品由气筒、活塞、活塞杆、手柄、橡胶管、气针夹等组成。 | 千克 | 4 |  | 42 |  |  | 168 |  |  |
| 515 | 乳胶管 |  |  | 米 | 40 |  | 3 |  |  | 120 |  |  |
| 516 | 试管刷 |  | 1、产品由金属丝和绞合在其上的鬃毛制成。 2、金属丝用直径约2.5mm的镀锌丝2根绞合，总长度≥250mm。 3、制成的试管刷直径≥30mm，长度≥100mm。 4、应符合JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 | 个 | 25 |  | 1.2 |  |  | 30 |  |  |
| 517 | 烧瓶刷 |  | 1、产品由金属丝和绞合在其上的鬃毛制成。 2、应符合JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 | 个 | 13 |  | 3 |  |  | 39 |  |  |
| 518 | 滴定管刷 |  | 1、产品由金属丝和绞合在其上的猪鬃毛制成。 2、应符合JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 | 个 | 13 |  | 4 |  |  | 52 |  |  |
| 519 | 结晶皿 |  | 80mm | 个 | 2 |  | 9 |  |  | 18 |  |  |
| 520 | 表面皿 |  | 60mm | 个 | 4 |  | 3 |  |  | 12 |  |  |
| 521 | 表面皿 |  | 100mm | 个 | 25 |  | 2.5 |  |  | 62.5 |  |  |
| 522 | 研钵 |  | 瓷，60mm | 个 | 13 |  | 4.2 |  |  | 54.6 |  |  |
| 523 | 研钵 |  | 瓷，90mm | 个 | 2 |  | 6.9 |  |  | 13.8 |  |  |
| 524 | 蒸发皿 |  | 瓷，60mm | 个 | 5 |  | 3.9 |  |  | 19.5 |  |  |
| 525 | 蒸发皿 |  | 瓷，100mm | 个 | 25 |  | 3 |  |  | 75 |  |  |
| 526 | 反应板 |  | 至少6穴 | 个 | 25 |  | 3 |  |  | 75 |  |  |
| 527 | 井穴板 |  | 6孔，5mL×6，附带双导气管的井穴塞。 | 个 | 25 |  | 15 |  |  | 375 |  |  |
| 528 | 井穴板 |  | 9孔，0.7mL×9。 | 个 | 25 |  | 12 |  |  | 300 |  |  |
| 529 | 塑料多用滴管 |  | 4mL | 支 | 300 |  | 1.8 |  |  | 540 |  |  |
| 530 | 白金丝 |  | φ0.5mm×50mm；具金属柄，可拆卸。 | 支 | 2 |  | 90 |  |  | 180 |  |  |
| 531 | 铝条 |  | 试剂 | 克 | 250 |  | 0.15 |  |  | 37.5 |  |  |
| 532 | 铝片 |  | 试剂 | 克 | 250 |  | 0.16 |  |  | 40 |  |  |
| 533 | 铝箔 |  | 试剂 | 克 | 50 |  | 0.24 |  |  | 12 |  |  |
| 534 | 还原铁粉 |  | 试剂 | 克 | 500 |  | 0.08 |  |  | 40 |  |  |
| 535 | 铁(片) |  | 试剂 | 克 | 500 |  | 0.08 |  |  | 40 |  |  |
| 536 | 铁丝 |  | 试剂 | 克 | 500 |  | 0.04 |  |  | 20 |  |  |
| 537 | 铜(紫铜片) |  | 试剂 | 克 | 1000 |  | 0.12 |  |  | 120 |  |  |
| 538 | 铜丝 |  | 试剂 | 克 | 1000 |  | 0.35 |  |  | 350 |  |  |
| 539 | 碘 |  | 试剂 | 克 | 25 |  | 0.5 |  |  | 12.5 |  |  |
| 540 | 二氧化锰 |  | 试剂 | 克 | 2000 |  | 0.1 |  |  | 200 |  |  |
| 541 | 三氧化二铁 |  | 试剂 | 克 | 100 |  | 0.07 |  |  | 7 |  |  |
| 542 | 氧化铜 |  | 工业 | 克 | 100 |  | 0.22 |  |  | 22 |  |  |
| 543 | 氯化铝 |  | 试剂 | 克 | 100 |  | 0.09 |  |  | 9 |  |  |
| 544 | 氯化钾 |  | 试剂 | 克 | 500 |  | 0.08 |  |  | 40 |  |  |
| 545 | 氯化钠 |  | 工业 | 克 | 2000 |  | 0.05 |  |  | 100 |  |  |
| 546 | 氯化钠 |  | 试剂 | 克 | 3000 |  | 0.05 |  |  | 150 |  |  |
| 547 | 氯化镁 |  | 试剂 | 克 | 50 |  | 0.05 |  |  | 2.5 |  |  |
| 548 | 氯化铵 |  | 工业 | 克 | 1500 |  | 0.09 |  |  | 135 |  |  |
| 549 | 氯化亚铁 |  | 试剂 | 克 | 50 |  | 0.09 |  |  | 4.5 |  |  |
| 550 | 溴化钠 |  | 试剂 | 克 | 250 |  | 0.09 |  |  | 22.5 |  |  |
| 551 | 碘化钾 |  | 试剂 | 克 | 250 |  | 1.5 |  |  | 375 |  |  |
| 552 | 亚硫酸钠(无水) |  | 试剂 | 克 | 1000 |  | 0.06 |  |  | 60 |  |  |
| 553 | 硫酸亚铁 |  | 试剂 | 克 | 1000 |  | 0.06 |  |  | 60 |  |  |
| 554 | 硫酸钾 |  | 试剂 | 克 | 250 |  | 0.05 |  |  | 12.5 |  |  |
| 555 | 硫酸钠 |  | 试剂 | 克 | 250 |  | 0.05 |  |  | 12.5 |  |  |
| 556 | 硫酸铝 |  | 试剂 | 克 | 500 |  | 0.05 |  |  | 25 |  |  |
| 557 | 无水硫酸铜 |  | 试剂 | 克 | 500 |  | 0.09 |  |  | 45 |  |  |
| 558 | 硫酸铜(蓝矾、胆矾) |  | 工业 | 克 | 2000 |  | 0.08 |  |  | 160 |  |  |
| 559 | 硫酸铵 |  | 工业 | 克 | 100 |  | 0.05 |  |  | 5 |  |  |
| 560 | 硫酸铝钾(明矾) |  | 工业 | 克 | 1000 |  | 0.06 |  |  | 60 |  |  |
| 561 | 硫化亚铁 |  | 试剂 | 克 | 500 |  | 0.08 |  |  | 40 |  |  |
| 562 | 碳酸钠 |  | 工业 | 克 | 2500 |  | 0.05 |  |  | 125 |  |  |
| 563 | 碳酸氢钠 |  | 工业 | 克 | 2000 |  | 0.05 |  |  | 100 |  |  |
| 564 | 大理石 |  | 试剂 | 克 | 2000 |  | 0.02 |  |  | 40 |  |  |
| 565 | 碳酸氢铵 |  | 工业 | 克 | 500 |  | 0.05 |  |  | 25 |  |  |
| 566 | 硅酸钠(水玻璃) |  | 试剂 | 毫升 | 100 |  | 0.05 |  |  | 5 |  |  |
| 567 | 乙酸钠 |  | 试剂 | 克 | 500 |  | 0.05 |  |  | 25 |  |  |
| 568 | 硫氰酸钾 |  | 试剂 | 克 | 250 |  | 0.05 |  |  | 12.5 |  |  |
| 569 | 氧化钙(生石灰) |  | 试剂 | 克 | 500 |  | 0.04 |  |  | 20 |  |  |
| 570 | 氢氧化钙(熟石灰) |  | 试剂 | 克 | 1000 |  | 0.03 |  |  | 30 |  |  |
| 571 | 碱石灰 |  | 试剂 | 克 | 500 |  | 0.04 |  |  | 20 |  |  |
| 572 | 葡萄糖 |  | 试剂 | 克 | 250 |  | 0.05 |  |  | 12.5 |  |  |
| 573 | 蔗糖 |  | 试剂 | 克 | 500 |  | 0.03 |  |  | 15 |  |  |
| 574 | 石蜡(油) |  | 试剂 | 毫升 | 500 |  | 0.06 |  |  | 30 |  |  |
| 575 | 石蕊 |  | 指示剂 | 克 | 10 |  | 2.2 |  |  | 22 |  |  |
| 576 | 酚酞 |  | 指示剂 | 克 | 5 |  | 2 |  |  | 10 |  |  |
| 577 | 品红 |  | 染料 | 克 | 5 |  | 2 |  |  | 10 |  |  |
| 578 | pH广范围试纸 |  | 1～14 | 本 | 20 |  | 3 |  |  | 60 |  |  |
| 579 | 蓝石蕊试纸 |  | 满足教学实验用。 | 本 | 15 |  | 3 |  |  | 45 |  |  |
| 580 | 红石蕊试纸 |  | 满足教学实验用。 | 本 | 15 |  | 3 |  |  | 45 |  |  |
| 581 | 淀粉碘化钾试纸 |  | 满足教学实验用。 | 本 | 10 |  | 3 |  |  | 30 |  |  |
| 582 | 定性滤纸 |  | 7cm | 盒 | 15 |  | 10 |  |  | 150 |  |  |
| 583 | 硫粉 |  | 工业 | 克 | 250 |  | 0.05 |  |  | 12.5 |  |  |
| 584 | 镁条 |  | 试剂 | 克 | 500 |  | 0.5 |  |  | 250 |  |  |
| 585 | 过氧化氢 |  | 试剂，30% | 毫升 | 100 |  | 0.05 |  |  | 5 |  |  |
| 586 | 草酸 |  | 试剂 | 克 | 100 |  | 0.04 |  |  | 4 |  |  |
| 587 | 甲醛 |  | 试剂 | 毫升 | 250 |  | 0.05 |  |  | 12.5 |  |  |
| 588 | 高中化学实验材料 |  | 小刀、棉花、木炭、火柴、蜡烛、剪刀、焊锡、炭棒、导线、电灯泡、木板、电池、电珠、砂纸等。 | 份 | 25 |  | 35 |  |  | 875 |  |  |
| 589 | 电极材料 |  | 石墨、铜、锌、镁、铁、锡等电极。 | 套 | 25 |  | 45 |  |  | 1125 |  |  |
| 590 | 一字螺丝刀 |  | φ3mm或φ6mm | 支 | 1 |  | 2.75 |  |  | 2.75 |  |  |
| 591 | 十字螺丝刀 |  | φ6mm，长150mm | 支 | 1 |  | 2.5 |  |  | 2.5 |  |  |
| 592 | 尖嘴钳 |  | 150mm | 把 | 1 |  | 12 |  |  | 12 |  |  |
| 593 | 手锤 |  | 1、规格：锤体重0.44Kg； 2、材质：45～55优质碳素结构钢。 | 把 | 1 |  | 18 |  |  | 18 |  |  |
| 594 | 三角锉刀 |  | 250mm，带柄。 | 个 | 1 |  | 8 |  |  | 8 |  |  |
| 595 | 剪刀 |  | 1、产品表面处理分电镀剪，发蓝剪。剪刀刃口硬度HRC52，两片刃口对应点硬度差HRC4。 2、剪刀性能手感轻松、均匀、剪口锋利、不咬口、崩口、变形。 3、剪刀前端要尖口，经钝化处理。 | 把 | 1 |  | 8 |  |  | 8 |  |  |
| 596 | 玻璃瓶盖开启器 |  | 外柄塑料，内圈钢制。 | 套 | 1 |  | 12 |  |  | 12 |  |  |
| 597 | 玻璃管切割器 |  | 适应于细小玻璃管（玻璃管直径可以割到约2cm）的切割，环形刀片，手镊操作使用简便。 | 个 | 1 |  | 59 |  |  | 59 |  |  |
| 598 | 工作服 |  | 防酸碱 | 件 | 2 |  | 65 |  |  | 130 |  |  |
| 599 | 护目镜 |  | 侧面完全遮挡 | 个 | 52 |  | 12 |  |  | 624 |  |  |
| 600 | 防护面罩 |  | 可提供颈部和头部保护。 | 个 | 1 |  | 45 |  |  | 45 |  |  |
| 601 | 防毒口罩 |  | 有活性炭 | 个 | 1 |  | 35 |  |  | 35 |  |  |
| 602 | 手套 |  | 耐酸 | 双 | 2 |  | 14 |  |  | 28 |  |  |
| 603 | 手套 |  | 一次性乳胶手套 | 双 | 50 |  | 14 |  |  | 700 |  |  |
| 604 | 洗眼器 |  | 玻璃制品 | 套 | 1 |  | 380 |  |  | 380 |  |  |
| 605 | 实验防护屏 |  | 1．产品为三片折叠式结构，由透明度好的有机玻璃制造。 2．外形尺寸≥650mm×360mm，厚度≥5mm。 | 件 | 1 |  | 80 |  |  | 80 |  |  |
| 606 | 易燃品储存柜 |  | 防火、防盗、防腐蚀。 | 个 | 2 |  | 1780 |  |  | 3560 |  |  |
| 607 | 毒害品储存柜 |  | 防火、防盗、防腐蚀。 | 个 | 1 |  | 1680 |  |  | 1680 |  |  |
| 608 | 碎瓷片、红纸条、植物油、松香、面粉、铁钉、牛奶、鸡蛋、胃舒平等 |  | 碎瓷片、红纸条、植物油、松香、面粉、铁钉、牛奶、鸡蛋、胃舒平等。 | 份 | 1 |  | 32 |  |  | 32 |  |  |
| 609 | 仪器柜 |  | 1、规格：1050mm×500mm×2000mm。 2、结构：铝合金框架结构，柜子上部为双开内嵌式玻璃门，下部为双开式木门，柜子上、下部各为三层，各层板高度可调。柜体为灰白色。 3、柜身：柜体框架为铝合金型材，其横截面为加强支撑结构，前立柱的横截面外形尺寸不小于27mm×45mm，后立柱的横截面外形尺寸不小于45mm×45mm，横杆的横截面外形尺寸不小于27mm×45mm，铝型材厚度不小于1.0mm。表面环氧树脂喷涂；板材用两面贴防潮三聚氰胺板，甲醛释放量必须达到E1级或E级控制指标。所有板材外露端面采用1.5mm或以上优质PVC封边条，配以热溶胶高温封边。 4、拉手：采用优质不锈钢材质制成，规格不小于100mm×10mm，不锈钢厚度不小于0.5mm。 5、铰链：采用厚度≥1.0mm的304不锈钢铰链，带缓冲，铰杯直径≥35mm。用4颗≥ø3mm×14mm的不锈钢螺钉固定。 6、玻璃：采用厚度≥4㎜厚白色浮法玻璃。 7、隔板：上下层各二块活动层板，层板采用E1级≥15mm厚双贴面防潮三聚氰胺板制作，钢制立杆采用冷轧钢板制作，厚度不小于1.0mm。立杆上设有不同高度、不少于15个的调节孔。层板底部设有两根25×25×1mm矩形钢管作为横梁，立杆和横梁组成了活动隔板的可调装置，托杆可按照所需的高度位置平稳牢固地安装在立杆上，钢管和立杆需经环氧树脂高温固化处理。 8、脚垫：脚垫为可调式，主体材料采用不锈钢、PVC塑料，螺纹杆直径不小于10mm，塑料底部直径不小于30mm、底部高度13mm，调节高度范围不小于±10mm。 9、产品质量检验要求：柜子的产品外形尺寸偏差、形状和位置公差、材料要求、外观要求应符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》中的相关规定。 | 组 | 15 |  | 1200 |  |  | 18000 |  |  |
| 610 | 化学实验室成套设备 |  | 具体要求详见附件 “（四）” | 套 | 2 |  | 138700 |  |  | 277400 |  |  |
| 四、高中生物仪器设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 611 | 计算机数据采集处理系统 |  | 一、探究系统软件： 1.自主研发，与PC系统软件共建网络信息平台，方便教学；具有独立服务器使用权； 2.课程管理：教师可添加、整理、删除课程，方便教师实验教与学进行统一管理； 3.网络资源共享功能：全部的实验配置和数据都可作业文件化，支持教师分发，学生提交作业，教师可删除作业；平台为教师的日常教育教学提供了丰富的教育教学辅助功能和服务，其中包括在线备课、资源下载、资源共享以及网络班级等；通过在线备课以及资源上传可以分享自己的优秀教学资源； 4.公共云服务器：系统软件自动连接具有海量实验资源的公共云服务器，可分享、下载全部资源，包含理化生实验资料下载、实验数据下载、软件升级更新下载 ； 5.远程数据采集传输功能：可以在任何地方进行数据采集，只要把数据上传到云服务器，学科老师可以立即获取全部的实验数据进行分析，学生户外探究更为方便； 6.实验过程与结果分享： 教师实验教学心得、学生实验学习心得的分享以及发布新的教案； 二、数据采集器：单通道最高采样速率200ksp；传感器通道采用HDMI高清智能接口，采集分辨率12-bits。具有2个USB HOST接口，采集器可以级联实验，支持12个传感器同步采集。具有采集器通信灯和电源指示灯。 三、传感器包括： 1、pH值传感器：量程：0～14，分辨率：0.01；单点校准，可以选择电路短接以及标准溶液两种环境进行校准，数据传输端口为智能HDMI接口； 2、溶解氧传感器：量程：0~20mg/L；分辨率0.01 mg/L；极谱式铂阴极和银阳极探头，探头直径不超过13mm，特氟龙可置换膜，自带温度补偿，无需复杂温补过程，数据传输端口为智能HDMI接口； 3、湿度传感器：量程:0～100%RH；分辨率:0.1%，数据传输端口为智能HDMI接口； 4、温度传感器：量程：-80℃～+200℃；分辨率：0.1℃；直径3mm不锈钢探针，可测量各种物体或溶液的温度，数据传输端口为智能HDMI接口； 5、光照度传感器： ★5.1.三量程：0～1000Lux/0～10000Lux/0～50000Lux； 5.2.三量程切换通过软件选择，数据传输端口为智能HDMI接口；（注：在接通光照度传感器情况下通过软件界面控制量程） 5.3.分辨率0.25Lux/2.5Lux/12.5Lux； 四、高强度铝合金箱：高强度铝合金型材框架，铝板冷压成型表面氧化，内部缓冲海绵传感器定位嵌槽装置，USB数据线1根，使用说明，光盘； 五、HDMI数据线：用于传感器与实验仪之间的数据传输。 | 套 | 1 |  | 9000 |  |  | 9000 |  |  |
| 612 | 打孔器 |  | 四件 | 套 | 5 |  | 15 |  |  | 75 |  |  |
| 613 | 仪器车 |  | 600mm×400mm×800mm | 辆 | 1 |  | 375 |  |  | 375 |  |  |
| 614 | 生物显微镜 |  | 1.适用于中小学实验教学用，产品由镜座、镜臂、镜筒、准焦螺旋、物镜转换器、载物台、反光镜、目镜、物镜等组成； 2.除调焦手轮和镜片外，整体采用金属材料制造； 3.放大倍率：640倍,总放大倍数为 40倍，64倍，100倍，160倍，400倍，640倍； 4.惠更斯目镜:10X、16X，消色差物镜:4X、10X、40X，镜头放置在专用盒内； 5.XSP系列，单目直筒可45°倾斜； 6.物镜不可有自动下滑现象，并带粗调滑座顶端限位装置； 7.反光镜直径为50mm，一面为平面，一面为凹面，镜片在镜圈内应有止挡圈； 8.粗动调焦范围为23mm，微动调焦范围1.8-2.2mm； 9. 光学系统成像应清晰，零件表面无明显缺陷； 10.使用物镜转换器换用不同放率的物镜时，各物镜应齐焦； 11.物镜转换器定位应准确，其最大定位误差，不大于0.03mm； 12. 显微镜物镜各传动、转动部分应舒适灵活，无过紧过松及急跳现象； 13. 显微镜的外表应美观。刻度、刻字及铭牌应清晰明显。电镀表面不应有脱落和斑点，漆面不得有碰伤痕迹，零件表面应光洁，无毛刺，平整美观。 | 台 | 25 |  | 1100 |  |  | 27500 |  |  |
| 615 | 生物显微镜 |  | 1、总放大倍数100X-1000X； 2、目镜惠更斯目镜：H10X； 3、物镜消色差物镜：10X,40X,100X(油镜)光学系统均镀膜，齐焦消色差物镜； 4、镜筒：单目直镜筒，机械筒长160mm； 5、聚光镜：N.A.1.25阿贝聚光镜可调中带可变光栏及滤色片； 6、调焦范围：粗调范围50mm，微调范围1.8-2.2mm； 7、载物台：单层移动平台110mm×120mm，纵向调节范围：≥25mm，横向调节范围：≥50mm；游标读数精度：0.1mm； 8、照明：直径50mm平凹反光镜； 9、金属马蹄形底座，坚固稳定，可倾斜45度观察； 10、精制的金属齿杆齿条调焦机构，舒适稳定，调焦手轮打滑保护机构，防止调焦过载时调焦系统的损坏，调焦限位机构，可有效避免物镜和载玻片的碰损。 | 台 | 3 |  | 1720 |  |  | 5160 |  |  |
| 616 | 数码显微镜 |  | ≥80万像素，USB接口，相关图像处理软件。 | 台 | 1 |  | 12000 |  |  | 12000 |  |  |
| 617 | 双目立体显微镜 |  | 40倍 | 台 | 2 |  | 1100 |  |  | 2200 |  |  |
| 618 | 放大镜 |  | 手持式，有效通光孔径不小于30mm，5倍。 | 个 | 9 |  | 4 |  |  | 36 |  |  |
| 619 | 电动离心机 |  | 0r/min～4000r/min，10mL×8，无刷电机，带电锁。 | 台 | 1 |  | 680 |  |  | 680 |  |  |
| 620 | 高压灭菌锅 |  | 30L～50L，立式或卧式。 | 台 | 1 |  | 3000 |  |  | 3000 |  |  |
| 621 | 恒温水浴锅 |  | 一列两孔或四孔 | 台 | 2 |  | 600 |  |  | 1200 |  |  |
| 622 | 烘干箱 |  | ≥80L | 台 | 1 |  | 1250 |  |  | 1250 |  |  |
| 623 | 电冰箱 |  | ＞200L | 台 | 1 |  | 3600 |  |  | 3600 |  |  |
| 624 | 恒温培养箱 |  | 室温+5℃～60℃，±1℃，≥80L。 | 台 | 1 |  | 1250 |  |  | 1250 |  |  |
| 625 | 注射器 |  | 5mL，塑料 | 支 | 9 |  | 10 |  |  | 90 |  |  |
| 626 | 整理箱 |  | 矮型，储存及分发药品用。 | 个 | 5 |  | 100 |  |  | 500 |  |  |
| 627 | 塑料洗瓶 |  | 250mL或500mL | 个 | 5 |  | 8 |  |  | 40 |  |  |
| 628 | 方座支架 |  | 由底座、立杆、烧瓶夹，大小铁环，垂直夹，平行夹等组成。 | 套 | 9 |  | 100 |  |  | 900 |  |  |
| 629 | 三脚架 |  | 由圆环，三根支撑脚。 | 个 | 9 |  | 9 |  |  | 81 |  |  |
| 630 | 试管架 |  | 12孔，12柱，与φ15mm×150mm试管匹配。 | 个 | 9 |  | 26 |  |  | 234 |  |  |
| 631 | 试管架 |  | 32孔，铝合金，与φ15mm×150mm试管匹配。 | 个 | 2 |  | 42 |  |  | 84 |  |  |
| 632 | 托盘天平 |  | 200g，0.2g | 台 | 4 |  | 75 |  |  | 300 |  |  |
| 633 | 温度计 |  | 红液，0℃～100℃ | 支 | 9 |  | 1.8 |  |  | 16.2 |  |  |
| 634 | 温度计 |  | 水银，0℃～200℃ | 支 | 5 |  | 5 |  |  | 25 |  |  |
| 635 | 酸度计(pH计) |  | 测量范围：pH值0～14，分辨率:0.1。 | 台 | 3 |  | 250 |  |  | 750 |  |  |
| 636 | 血球计数板 |  | 0.01MM，1\400M㎡。 | 片 | 9 |  | 2 |  |  | 18 |  |  |
| 637 | 计数器 |  | 手持式 | 个 | 9 |  | 4 |  |  | 36 |  |  |
| 638 | 接种环 |  | 金属手柄，合金金属丝。 | 支 | 9 |  | 20 |  |  | 180 |  |  |
| 639 | 研磨过滤器 |  | 容量20mL | 个 | 9 |  | 120 |  |  | 1080 |  |  |
| 640 | 普通手术剪 |  | 直尖头，140mm | 把 | 27 |  | 30 |  |  | 810 |  |  |
| 641 | 眼用手术剪 |  | 直尖头，100mm | 把 | 2 |  | 12 |  |  | 24 |  |  |
| 642 | 解剖镊 |  | 尖头，125mm | 把 | 27 |  | 5 |  |  | 135 |  |  |
| 643 | 解剖镊 |  | 阔头，125mm | 把 | 27 |  | 5 |  |  | 135 |  |  |
| 644 | 眼用镊 |  | 直唇头齿，100mm | 把 | 2 |  | 10 |  |  | 20 |  |  |
| 645 | 始祖鸟化石及复原模型 |  | 1、产品由始祖鸟化石模型和复原模型组成，分别置于底座下，模型采用硬塑料或复合材料制作，不采用软塑料。2、始祖鸟化石模型根据柏林博物馆保存的始祖鸟化石的复制品而制作。 | 件 | 1 |  | 140 |  |  | 140 |  |  |
| 646 | 细胞亚显微结构模型 |  | 环保塑料制品 | 套 | 1 |  | 350 |  |  | 350 |  |  |
| 647 | 细胞膜结构模型 |  | 环保塑料制品 | 套 | 1 |  | 134 |  |  | 134 |  |  |
| 648 | 细胞膜流动镶嵌模型组件 |  | 环保塑料制品 | 套 | 9 |  | 135 |  |  | 1215 |  |  |
| 649 | 减数分裂中染色体变化模型组件 |  | 环保塑料制品 | 套 | 9 |  | 145 |  |  | 1305 |  |  |
| 650 | DNA结构模型 |  | ABS塑料 | 套 | 1 |  | 170 |  |  | 170 |  |  |
| 651 | DNA双螺旋结构模型组件 |  | 四种碱基、脱氧核糖、磷酸彼此分离。 | 套 | 9 |  | 35 |  |  | 315 |  |  |
| 652 | 验证基因分离规律玉米标本 |  | 玉米穗 | 套 | 9 |  | 55 |  |  | 495 |  |  |
| 653 | 验证基因自由组合规律玉米标本 |  | 玉米穗 | 套 | 9 |  | 55 |  |  | 495 |  |  |
| 654 | 验证基因连锁与互换规律玉米标本 |  | 玉米穗 | 套 | 9 |  | 65 |  |  | 585 |  |  |
| 655 | 蚕豆叶下表皮装片 |  | 满足教学实验用。 | 片 | 30 |  | 3 |  |  | 90 |  |  |
| 656 | 植物细胞有丝分裂 |  | 洋葱根尖纵切 | 片 | 30 |  | 3 |  |  | 90 |  |  |
| 657 | 胞间连丝切片 |  | 满足教学实验用 | 片 | 30 |  | 3 |  |  | 90 |  |  |
| 658 | 黑藻叶装片 |  | 显示细胞核及叶绿体 | 片 | 30 |  | 3 |  |  | 90 |  |  |
| 659 | 酵母菌装片 |  | 满足教学实验用 | 片 | 30 |  | 3 |  |  | 90 |  |  |
| 660 | 水绵装片 |  | 满足教学实验用 | 片 | 30 |  | 3 |  |  | 90 |  |  |
| 661 | 大肠杆菌涂片 |  | 满足教学实验用 | 片 | 30 |  | 5 |  |  | 150 |  |  |
| 662 | 动物细胞有丝分裂 |  | 马蛔虫受精卵切片 | 片 | 30 |  | 6 |  |  | 180 |  |  |
| 663 | 草履虫分裂生殖装片 |  | 满足教学实验用 | 片 | 30 |  | 9 |  |  | 270 |  |  |
| 664 | 蝗虫精巢减数分裂切片 |  | 满足教学实验用 | 片 | 30 |  | 3 |  |  | 90 |  |  |
| 665 | 蛙血涂片 |  | 满足教学实验用。 | 片 | 30 |  | 3 |  |  | 90 |  |  |
| 666 | 动物表皮细胞装片 |  | 蛙或蝾螈 | 片 | 30 |  | 6 |  |  | 180 |  |  |
| 667 | 骨骼肌纵横切 |  | 满足教学实验用 | 片 | 30 |  | 2.5 |  |  | 75 |  |  |
| 668 | 平滑肌分离装片 |  | 满足教学实验用 | 片 | 30 |  | 2.5 |  |  | 75 |  |  |
| 669 | 心肌切片 |  | 满足教学实验用 | 片 | 30 |  | 2.5 |  |  | 75 |  |  |
| 670 | 运动神经元装片 |  | 满足教学实验用 | 片 | 30 |  | 3 |  |  | 90 |  |  |
| 671 | 胰腺切片(示胰岛) |  | 满足教学实验用 | 片 | 30 |  | 5 |  |  | 150 |  |  |
| 672 | 正常人染色体装片 |  | 满足教学实验用 | 片 | 30 |  | 20 |  |  | 600 |  |  |
| 673 | DNA和RAN在细胞中的分布 |  | 满足教学实验用 | 片 | 30 |  | 9 |  |  | 270 |  |  |
| 674 | 线粒体切片 |  | 满足教学实验用 | 片 | 30 |  | 15 |  |  | 450 |  |  |
| 675 | 中学生物显微图谱 |  | 内容包括细胞、植物、动物、动物(人体)生理和其他生物，不少于180幅。 | 本 | 1 |  | 36 |  |  | 36 |  |  |
| 676 | 分子与细胞教学挂图 |  | 1、供中学生物课用。 2、纸张规格：157克铜板纸、复膜。 3、印刷：四色彩色胶印。 4、印刷标准:符合GB/T 7705-2008 《平版装潢印刷品》。 | 套 | 1 |  | 150 |  |  | 150 |  |  |
| 677 | 遗传与进化教学挂图 |  | 1、供中学生物课用。 2、纸张规格：157 克铜板纸、复膜。 3、符合教育部标准JY0001-2003 《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关要求。 | 套 | 1 |  | 150 |  |  | 150 |  |  |
| 678 | 稳态与环境教学挂图 |  | 1、供中学生物课用。 2、纸张规格：157 克铜板纸、复膜。 3、符合教育部标准JY0001-2003 《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关要求。 | 套 | 1 |  | 150 |  |  | 150 |  |  |
| 679 | 分子与细胞 |  | 多媒体教学软件 | 套 | 1 |  | 140 |  |  | 140 |  |  |
| 680 | 遗传与进化 |  | 多媒体教学软件 | 套 | 1 |  | 140 |  |  | 140 |  |  |
| 681 | 稳态与环境 |  | 多媒体教学软件 | 套 | 1 |  | 140 |  |  | 140 |  |  |
| 682 | 量筒 |  | 100mL | 个 | 30 |  | 7 |  |  | 210 |  |  |
| 683 | 量筒 |  | 10mL | 个 | 30 |  | 5 |  |  | 150 |  |  |
| 684 | 量筒 |  | 25mL | 个 | 30 |  | 7 |  |  | 210 |  |  |
| 685 | 量筒 |  | 50mL | 个 | 5 |  | 25 |  |  | 125 |  |  |
| 686 | 量筒 |  | 500mL | 个 | 5 |  | 18.6 |  |  | 93 |  |  |
| 687 | 量筒 |  | 1000mL | 个 | 30 |  | 40 |  |  | 1200 |  |  |
| 688 | 容量瓶 |  | 100mL | 个 | 5 |  | 9 |  |  | 45 |  |  |
| 689 | 容量瓶 |  | 1000mL | 个 | 9 |  | 25 |  |  | 225 |  |  |
| 690 | 试管 |  | φ15mm×150mm | 支 | 300 |  | 1.3 |  |  | 390 |  |  |
| 691 | 烧杯 |  | 50mL | 个 | 30 |  | 14.7 |  |  | 441 |  |  |
| 692 | 烧杯 |  | 100mL | 个 | 120 |  | 3.9 |  |  | 468 |  |  |
| 693 | 烧杯 |  | 250mL | 个 | 60 |  | 5.4 |  |  | 324 |  |  |
| 694 | 烧杯 |  | 500mL | 个 | 30 |  | 8.7 |  |  | 261 |  |  |
| 695 | 烧杯 |  | 1000mL | 个 | 300 |  | 7 |  |  | 2100 |  |  |
| 696 | 锥形瓶 |  | 50mL | 个 | 90 |  | 8 |  |  | 720 |  |  |
| 697 | 酒精灯 |  | 150mL | 个 | 30 |  | 4 |  |  | 120 |  |  |
| 698 | 干燥器 |  | 160mm | 个 | 1 |  | 42 |  |  | 42 |  |  |
| 699 | 蒸馏水瓶 |  | 满足教学实验用。 | 个 | 2 |  | 25 |  |  | 50 |  |  |
| 700 | 漏斗 |  | 60mm | 个 | 30 |  | 3.3 |  |  | 99 |  |  |
| 701 | 漏斗 |  | 90mm | 个 | 30 |  | 5.4 |  |  | 162 |  |  |
| 702 | 滴管 |  | 满足教学实验用。 | 支 | 300 |  | 1 |  |  | 300 |  |  |
| 703 | 广口瓶 |  | 250mL | 个 | 100 |  | 6 |  |  | 600 |  |  |
| 704 | 滴瓶 |  | 30mL | 个 | 300 |  | 4 |  |  | 1200 |  |  |
| 705 | 滴瓶 |  | 60mL | 个 | 300 |  | 4.5 |  |  | 1350 |  |  |
| 706 | 滴瓶 |  | 棕色，30mL | 个 | 200 |  | 4.5 |  |  | 900 |  |  |
| 707 | 滴瓶 |  | 棕色，60mL | 个 | 200 |  | 5 |  |  | 1000 |  |  |
| 708 | 试管夹 |  | 1.产品为竹质材料制成。夹长≥100mm，手柄长度≥80mm。 2.夹口张、合松劲强度适宜，便于试管夹持和拿取。 | 个 | 9 |  | 1.2 |  |  | 10.8 |  |  |
| 709 | 石棉网 |  | 1、产品由金属网和附在网上的石棉组成。 2、金属网由直径约0.1mm的钢丝编织而成，密度均匀。 3、应符合JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 | 个 | 9 |  | 2 |  |  | 18 |  |  |
| 710 | 药匙 |  | 1、药匙采用硬质塑料制成。药匙三个为一套，其宽度分别为：6mm、10mm、12mm，长度为125±5mm。 2、产品应符合JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 | 把 | 9 |  | 1.1 |  |  | 9.9 |  |  |
| 711 | 玻璃棒 |  | φ5mm～φ6mm | 千克 | 3 |  | 18 |  |  | 54 |  |  |
| 712 | 研钵 |  | 瓷，60mm | 个 | 9 |  | 4.2 |  |  | 37.8 |  |  |
| 713 | 碘 |  | 试剂 | 克 | 250 |  | 0.5 |  |  | 125 |  |  |
| 714 | 氯化钠 |  | 试剂 | 克 | 500 |  | 0.05 |  |  | 25 |  |  |
| 715 | 碘化钾 |  | 试剂 | 克 | 250 |  | 1.5 |  |  | 375 |  |  |
| 716 | 硫酸铜(蓝矾、胆矾) |  | 试剂 | 克 | 500 |  | 0.09 |  |  | 45 |  |  |
| 717 | 碳酸钠 |  | 试剂，无水 | 克 | 500 |  | 0.05 |  |  | 25 |  |  |
| 718 | 无水乙酸钠 |  | 试剂 | 克 | 500 |  | 0.06 |  |  | 30 |  |  |
| 718 | 柠檬酸钠 |  | 试剂 | 克 | 500 |  | 0.06 |  |  | 30 |  |  |
| 720 | 琼脂 |  | 工业 | 克 | 250 |  | 0.06 |  |  | 15 |  |  |
| 721 | 葡萄糖 |  | 试剂 | 克 | 500 |  | 0.05 |  |  | 25 |  |  |
| 722 | 蔗糖 |  | 试剂 | 克 | 1000 |  | 0.03 |  |  | 30 |  |  |
| 723 | 可溶性淀粉 |  | 试剂 | 克 | 500 |  | 0.05 |  |  | 25 |  |  |
| 724 | 品红 |  | 试剂 | 克 | 25 |  | 2 |  |  | 50 |  |  |
| 725 | pH广范围试纸 |  | 1～14 | 本 | 25 |  | 3 |  |  | 75 |  |  |
| 726 | 甲基绿 |  | 试剂 | 克 | 10 |  | 5 |  |  | 50 |  |  |
| 727 | 亚甲基蓝 |  | 试剂 | 克 | 25 |  | 2.5 |  |  | 62.5 |  |  |
| 728 | 定性滤纸 |  | 7cm | 盒 | 3 |  | 10 |  |  | 30 |  |  |
| 729 | α-淀粉酶 |  | 试剂 | 克 | 50 |  | 0.4 |  |  | 20 |  |  |
| 730 | 胭脂红(洋红) |  | 试剂 | 克 | 10 |  | 5 |  |  | 50 |  |  |
| 731 | 龙胆紫 |  | 试剂 | 克 | 25 |  | 0.6 |  |  | 15 |  |  |
| 732 | 曙红B(伊红B) |  | 试剂 | 克 | 10 |  | 1.8 |  |  | 18 |  |  |
| 733 | 美蓝 |  | 试剂 | 克 | 10 |  | 1.8 |  |  | 18 |  |  |
| 734 | 酚红 |  | 试剂 | 克 | 25 |  | 5 |  |  | 125 |  |  |
| 735 | 吡罗红 |  | 试剂 | 克 | 10 |  | 40 |  |  | 400 |  |  |
| 736 | 苏丹Ⅲ |  | 试剂 | 克 | 25 |  | 1.782 |  |  | 44.55 |  |  |
| 737 | 健那绿 |  | 试剂 | 克 | 5 |  | 90 |  |  | 450 |  |  |
| 738 | 结晶紫 |  | 试剂 | 克 | 25 |  | 4 |  |  | 100 |  |  |
| 739 | 溴麝香草酚蓝 |  | 试剂 | 克 | 10 |  | 15 |  |  | 150 |  |  |
| 740 | 过氧化氢 |  | 试剂，30% | 毫升 | 500 |  | 0.05 |  |  | 25 |  |  |
| 741 | 载玻片 |  | 50片/盒；产品为钠钙玻璃制品；产品尺寸应为25.4×76.2mm，厚度应为0.8～1.2mm。 | 盒 | 5 |  | 6 |  |  | 30 |  |  |
| 742 | 盖玻片 |  | 产品为钠钙玻璃制品 | 包 | 18 |  | 3.5 |  |  | 63 |  |  |
| 743 | 测电笔 |  | 氖泡式 | 支 | 1 |  | 6 |  |  | 6 |  |  |
| 744 | 一字螺丝刀 |  | 长150mm | 支 | 1 |  | 5 |  |  | 5 |  |  |
| 745 | 十字螺丝刀 |  | φ6mm，长150mm | 支 | 1 |  | 5 |  |  | 5 |  |  |
| 746 | 木工锤 |  | 0.25kg | 把 | 1 |  | 15 |  |  | 15 |  |  |
| 747 | 钢手锯 |  | 由钢锯弓、钢锯条组成。 | 把 | 1 |  | 15 |  |  | 15 |  |  |
| 748 | 剥线钳 |  | 符合QB/T2207-2017《剥线钳》相关规定。 | 把 | 1 |  | 15 |  |  | 15 |  |  |
| 749 | 钢丝钳 |  | 250mm | 把 | 1 |  | 18 |  |  | 18 |  |  |
| 750 | 活扳手 |  | 长250mm | 把 | 1 |  | 18 |  |  | 18 |  |  |
| 751 | 工作服 |  | 防酸碱 | 件 | 55 |  | 65 |  |  | 3575 |  |  |
| 752 | 护目镜 |  | 侧面完全遮挡，耐酸碱，抗冲击。 | 个 | 55 |  | 15 |  |  | 825 |  |  |
| 753 | 乳胶手套 |  | 一次性乳胶手套 | 付 | 5 |  | 12 |  |  | 60 |  |  |
| 754 | 洗眼器 |  | 玻璃制品 | 套 | 1 |  | 380 |  |  | 380 |  |  |
| 755 | 急救包 |  | 符合教学实验要求。 | 个 | 1 |  | 95 |  |  | 95 |  |  |
| 756 | 仪器柜 |  | 1、规格：1050mm×500mm×2000mm。 2、结构：铝合金框架结构，柜子上部为双开内嵌式玻璃门，下部为双开式木门，柜子上、下部各为三层，各层板高度可调。柜体为灰白色。 3、柜身：柜体框架为铝合金型材，其横截面为加强支撑结构，前立柱的横截面外形尺寸不小于27mm×45mm，后立柱的横截面外形尺寸不小于45mm×45mm，横杆的横截面外形尺寸不小于27mm×45mm，铝型材厚度不小于1.0mm。表面环氧树脂喷涂；板材用两面贴防潮三聚氰胺板，甲醛释放量必须达到E1级或E级控制指标。所有板材外露端面采用1.5mm或以上优质PVC封边条，配以热溶胶高温封边。 4、拉手：采用优质不锈钢材质制成，规格不小于100mm×10mm，不锈钢厚度不小于0.5mm。 5、铰链：采用厚度≥1.0mm的304不锈钢铰链，带缓冲，铰杯直径≥35mm。用4颗≥ø3mm×14mm的不锈钢螺钉固定。 6、玻璃：采用厚度≥4㎜厚白色浮法玻璃。 7、隔板：上下层各二块活动层板，层板采用E1级≥15mm厚双贴面防潮三聚氰胺板制作，钢制立杆采用冷轧钢板制作，厚度不小于1.0mm。立杆上设有不同高度、不少于15个的调节孔。层板底部设有两根25×25×1mm矩形钢管作为横梁，立杆和横梁组成了活动隔板的可调装置，托杆可按照所需的高度位置平稳牢固地安装在立杆上，钢管和立杆需经环氧树脂高温固化处理。 8、脚垫：脚垫为可调式，主体材料采用不锈钢、PVC塑料，螺纹杆直径不小于10mm，塑料底部直径不小于30mm、底部高度13mm，调节高度范围不小于±10mm。 9、产品质量检验要求：柜子的产品外形尺寸偏差、形状和位置公差、材料要求、外观要求应符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》中的相关规定。 | 组 | 15 |  | 1200 |  |  | 18000 |  |  |
| 757 | 生物实验室成套设备 |  | 具体要求详见附件 “（五）” | 套 | 2 |  | 104500 |  |  | 209000 |  |  |
| 五、高中地理仪器设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 758 | 计算机数据采集处理系统 |  | 一、探究系统软件： 1.自主研发，与PC系统软件共建网络信息平台，方便教学；具有独立服务器使用权； 2.课程管理：教师可添加、整理、删除课程，方便教师实验教与学进行统一管理； 3.网络资源共享功能：全部的实验配置和数据都可作业文件化，支持教师分发，学生提交作业，教师可删除作业；平台为教师的日常教育教学提供了丰富的教育教学辅助功能和服务，其中包括在线备课、资源下载、资源共享以及网络班级等；通过在线备课以及资源上传可以分享自己的优秀教学资源； 4.公共云服务器：系统软件自动连接具有海量实验资源的公共云服务器，可分享、下载全部资源，包含理化生实验资料下载、实验数据下载、软件升级更新下载 ； 5.远程数据采集传输功能：可以在任何地方进行数据采集，只要把数据上传到云服务器，学科老师可以立即获取全部的实验数据进行分析，学生户外探究更为方便； 6.实验过程与结果分享： 教师实验教学心得、学生实验学习心得的分享以及发布新的教案； 二、数据采集器：单通道最高采样速率200ksp；传感器通道采用HDMI高清智能接口，采集分辨率12-bits。具有2个USB HOST接口，采集器可以级联实验，支持12个传感器同步采集。具有采集器通信灯和电源指示灯。 三、传感器包括： 1、pH值传感器：量程：0～14，分辨率：0.01；单点校准，可以选择电路短接以及标准溶液两种环境进行校准，数据传输端口为智能HDMI接口； 2、溶解氧传感器：量程：0~20mg/L；分辨率0.01 mg/L；极谱式铂阴极和银阳极探头,探头直径不超过13mm，特氟龙可置换膜，自带温度补偿，无需复杂温补过程，数据传输端口为智能HDMI接口； 3、湿度传感器：量程:0～100%RH；分辨率:0.1%，数据传输端口为智能HDMI接口； 4、温度传感器：量程：-80℃～+200℃；分辨率：0.1℃；直径3mm不锈钢探针，可测量各种物体或溶液的温度，数据传输端口为智能HDMI接口； 5、光照度传感器： 5.1.三量程：0～1000Lux/0～10000Lux/0～50000Lux； 5.2.分辨率0.25Lux/2.5Lux/12.5Lux； 5.3.三量程切换通过软件选择，数据传输端口为智能HDMI接口； 四、高强度铝合金箱：高强度铝合金型材框架，铝板冷压成型表面氧化，内部缓冲海绵传感器定位嵌槽装置，USB数据线1根，使用说明，光盘； 五、HDMI数据线：用于传感器与实验仪之间的数据传输； | 套 | 1 |  | 8000 |  |  | 8000 |  |  |
| 759 | 计算器 |  | 函数型 | 个 | 4 |  | 48 |  |  | 192 |  |  |
| 760 | 望远镜 |  | 双筒，7×35 | 个 | 1 |  | 200 |  |  | 200 |  |  |
| 761 | 天文望远镜 |  | 口径80mm～150mm；折射或反射式；配寻星镜、转角镜、太阳投影屏和投影屏连接杆；配8mm～40mm长、短不同焦距的目镜3个～4个；带有极轴镜和电动跟踪设备。 | 套 | 1 |  | 2800 |  |  | 2800 |  |  |
| 762 | 数字式天文望远镜 |  | 光照度5lx，USB2.0，不小于640×480(dpi)。 | 套 | 1 |  | 2400 |  |  | 2400 |  |  |
| 763 | 温度表支架 |  | 金属支架，符合JY-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有规定。 | 付 | 1 |  | 120 |  |  | 120 |  |  |
| 764 | 百叶箱支架 |  | 1.百叶箱支架高度为1200mm，宽窄应于百叶箱配套。 2.台面四角下方均加有角钢加固，角钢带有螺孔可将其固定于支架上。支脚为上支脚和下支脚拼接而成。 3.支架与支撑杆之间用螺丝固定（可拆卸）。 4.百叶箱支架牢固的埋入地下，顶端约高出地面1200mm。 | 个 | 1 |  | 216 |  |  | 216 |  |  |
| 765 | 钢卷尺 |  | 2000mm | 盒 | 1 |  | 3 |  |  | 3 |  |  |
| 766 | 布卷尺 |  | 30000mm | 盒 | 1 |  | 30 |  |  | 30 |  |  |
| 767 | 世界钟 |  | 普及型 | 个 | 1 |  | 165 |  |  | 165 |  |  |
| 768 | 寒暑表 |  | 1、由木质材料镶嵌玻璃棒芯组成。 2、采用摄氏（℃）和华氏（℉）木板双刻度，面板标有：摄氏-30℃～50℃；华氏-20℃～120℃的标志。 3、尺寸：≥250mm×49mm×9mm。 4、性能、结构、外观应符合JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关要求。 | 只 | 9 |  | 11 |  |  | 99 |  |  |
| 769 | 最高温度表 |  | -16℃～+81℃ | 支 | 1 |  | 26 |  |  | 26 |  |  |
| 770 | 最低温度表 |  | -52℃～+41℃ | 支 | 1 |  | 14 |  |  | 14 |  |  |
| 771 | 干湿球温度计 |  | -36℃～+46℃ | 付 | 1 |  | 140 |  |  | 140 |  |  |
| 772 | 地面温度表 |  | -36℃～+81℃ | 支 | 1 |  | 45 |  |  | 45 |  |  |
| 773 | 自记温度计 |  | -40℃～+60℃ | 台 | 1 |  | 1300 |  |  | 1300 |  |  |
| 774 | 酸度计(pH计) |  | 测量范围：pH值0～14，分辨率:0.1。 | 台 | 1 |  | 250 |  |  | 250 |  |  |
| 775 | 地质罗盘 |  | 1.罗盘的侧面有测绘尺，两端为距离估定器。 2.估定器两尖端长12.3mm，照准与准星间长为123mm，为尖端长的10倍。 | 只 | 1 |  | 27 |  |  | 27 |  |  |
| 776 | 指南针 |  | 1、上盖透明无色，产品可视面积直径≥40mm，指针长度≥30mm。 2、刻度表面应标有N、S、M、W等方位字母及纬度20进位的0~340度刻度标志字母。 | 个 | 9 |  | 4 |  |  | 36 |  |  |
| 777 | 空盒气压表 |  | 800hPa～1060hPa，最小分度值1hPa，误差≤2.0hPa。 | 台 | 1 |  | 320 |  |  | 320 |  |  |
| 778 | 气压计 |  | 测量范围：800～1060hPa，使用温度范围：（1）0～+40oC，尺寸150*150*110mm。 | 台 | 1 |  | 1650 |  |  | 1650 |  |  |
| 779 | 毛发表 |  | 单发 | 个 | 2 |  | 60 |  |  | 120 |  |  |
| 780 | 蒸发器 |  | 蒸发器面积314c㎡。 | 套 | 1 |  | 220 |  |  | 220 |  |  |
| 781 | 雨量器 |  | 包括雨量筒与量杯；雨量筒包括承水器、贮水瓶和外筒；承水口内径200mm。 | 套 | 1 |  | 650 |  |  | 650 |  |  |
| 782 | 雨量计 |  | 虹吸式或翻斗式，承水口内径200mm。 | 台 | 1 |  | 1350 |  |  | 1350 |  |  |
| 783 | 轻风表 |  | 轻便风向风速表，三杯。 | 台 | 1 |  | 460 |  |  | 460 |  |  |
| 784 | 电接风向风速计 |  | 包括感应器、指示器、记录器。 | 件 | 1 |  | 2850 |  |  | 2850 |  |  |
| 785 | 日照计 |  | 1、日照记录时间：5:00～19:00； 2、纬度使用范围：0°～60°； 3、记录时间误差：±3mi。 | 件 | 1 |  | 650 |  |  | 650 |  |  |
| 786 | 简易日照计 |  | 附加温度计 | 件 | 1 |  | 550 |  |  | 550 |  |  |
| 787 | 噪声测定仪 |  | 尺寸大于等于W70xD30xH230(mm)重量350克(带电池)电源9V。 | 台 | 1 |  | 550 |  |  | 550 |  |  |
| 788 | 粉尘测定仪 |  | 检测大气污染 | 台 | 1 |  | 1300 |  |  | 1300 |  |  |
| 789 | 天文历 |  | 查昼夜长短、太阳高度等。 | 件 | 9 |  | 150 |  |  | 1350 |  |  |
| 790 | 透明度计 |  | 光学系统：单光束光路，1200条/毫米衍射光栅。显示：LCD显示。外形尺寸：大于等于475*342*150mm。 | 件 | 1 |  | 1650 |  |  | 1650 |  |  |
| 791 | 电导率计 |  | 符合高中地理教学要求。 | 件 | 1 |  | 1650 |  |  | 1650 |  |  |
| 792 | 简易比色计 |  | 比色计用于液态材料间可测两种材料颜色差距度，比色计型式:LICO150测试波长范围:400～700mm滤片式。 | 件 | 1 |  | 900 |  |  | 900 |  |  |
| 793 | 地球运行仪 |  | 地球仪直径140～160㎜ | 件 | 1 |  | 255 |  |  | 255 |  |  |
| 794 | 多媒体球幕投影演示仪 |  | 包括：底座，球形屏幕；投影系统：亮度≥3000流明，分辨率≥1024×768及，有遥控器，专用PC；系统运行支撑软件平台及应用程序；能演示宇宙空间、地球上及其他星球上各种天文、地理、历史、自然、生态等现象和动态变化过程，含球面动画资源及教学内容资源等数字星球资源。 | 套 | 1 |  | 125058 |  |  | 125058 |  |  |
| 795 | 三球仪 |  | 1、使用电源为DC3.0~4.5V。 2、由日球、地球、月球、节气盘、月相盘、月球轨道等部分组成。地轴倾斜角度为23.5°。月球绕地球转动应呈约25°。 | 件 | 1 |  | 195 |  |  | 195 |  |  |
| 796 | 流水作用演示装置 |  | 应能通过模拟实验装置演示流水作用过程。 | 套 | 1 |  | 390 |  |  | 390 |  |  |
| 797 | 地壳变动演示器 |  | 应能通过模拟实验装置演示地壳变动过程。 | 套 | 1 |  | 550 |  |  | 550 |  |  |
| 798 | 大气环流实验器 |  | 应能通过模拟实验装置演示大气环流形成过程。 | 件 | 1 |  | 550 |  |  | 550 |  |  |
| 799 | 日晷 |  | 球面式日晷，晷面应标有时间刻度、节气刻度线以及时差校正曲线；晷针平行于地轴并指向天北极。 | 件 | 1 |  | 100 |  |  | 100 |  |  |
| 800 | 大气粉尘观察器 |  | 工作光源；LED白光工作电压；5V输入电源；220V。 | 件 | 1 |  | 1650 |  |  | 1650 |  |  |
| 801 | 云雾发生实验器 |  | 云雾发生实验器本实验器以玻璃钟罩空间建立一个局部小气候环境，满足于云雾形成的绝热冷却的过程条件，使水汽达到不饱和而凝结成云雾。也可在玻璃钟罩内设置辐射冷却源，演示平流云雾的形成过程。 | 件 | 1 |  | 1320 |  |  | 1320 |  |  |
| 802 | 酸雨自动分离器 |  | 工作光源大功率紫外光（LED）容器容量100-500ml工作电源7号电池*3光照时间≥2小时污水净化实验作用时间≥20分钟。 | 件 | 1 |  | 780 |  |  | 780 |  |  |
| 803 | 全球定位实验教学系统 |  | 全球定位教学系统主要包括GPS数据采集模块、GPS信息显示模块、GPS路径导航模块、空间查询模块、GPS数据管理模块。能够实现对手持GPS设备采集的数据导入并处理。 | 套 | 1 |  | 13500 |  |  | 13500 |  |  |
| 804 | 基于地理信息系统(GIS)的地理教学辅助系统 |  | 含软件平台及支撑课程内容的地理信息数据，可制作、编辑地图数据，实现地理信息数据的查询、统计分析和结果的直观显示；支持时态GIS，可展现某地域或地物随时间变化的过程。 | 套 | 1 |  | 8500 |  |  | 8500 |  |  |
| 805 | 校园自动气象气候观测系统 |  | 由硬件和系统软件组成，硬件包括传感器、数据采集器、系统电源、通信接口、外围设备(计算机、打印机)；系统软件包括：采集软件、测报软件和学习管理软件。 | 套 | 1 |  | 15000 |  |  | 15000 |  |  |
| 806 | 平面政区地球仪 |  | 1：40000000 | 个 | 4 |  | 85 |  |  | 340 |  |  |
| 807 | 平面地形地球仪 |  | 1：40000000 | 个 | 4 |  | 65 |  |  | 260 |  |  |
| 808 | 平面地形地球仪 |  | 1：60000000 | 个 | 25 |  | 85 |  |  | 2125 |  |  |
| 809 | 立体地形地球仪 |  | 1：40000000 | 个 | 1 |  | 290 |  |  | 290 |  |  |
| 810 | 经纬度模型 |  | 320mm | 件 | 4 |  | 225 |  |  | 900 |  |  |
| 811 | 天球仪 |  | 灯光两用，320mm | 个 | 1 |  | 320 |  |  | 320 |  |  |
| 812 | 晨昏圈地球仪 |  | 320mm | 个 | 1 |  | 320 |  |  | 320 |  |  |
| 813 | 中国地形模型 |  | 吸塑填充1：8000000 | 件 | 1 |  | 220 |  |  | 220 |  |  |
| 814 | 板块构造及地表形态模型 |  | 61*38cm | 件 | 1 |  | 180 |  |  | 180 |  |  |
| 815 | 褶皱构造及其地貌演变模型 |  | 51cm*宽19cm*高15cm | 件 | 1 |  | 200 |  |  | 200 |  |  |
| 816 | 断裂构造及地垒地堑发育模型 |  | 长44cm*宽22cm*高15cm | 件 | 1 |  | 200 |  |  | 200 |  |  |
| 817 | 地球内部构造模型 |  | 能显示内、外地核，上、下地幔，软流层，地壳，显示地幔对流及板块碰撞示意。 | 件 | 1 |  | 240 |  |  | 240 |  |  |
| 818 | 世界立体地形模型 |  | 1：16000000 | 件 | 1 |  | 2200 |  |  | 2200 |  |  |
| 819 | 中国立体地形模型 |  | 1：14000000 | 件 | 1 |  | 2200 |  |  | 2200 |  |  |
| 820 | 活动星空盘 |  | 可手动调节观看时间、日期、月份；带指南针定方位；三种观看模式(星座连线观看、神话星图观看、双重模式观看)；可探索30个以上星座。 | 个 | 25 |  | 120 |  |  | 3000 |  |  |
| 821 | 岩石矿物标本 |  | 三大类岩石(岩浆岩、变质岩、沉积岩)，常见矿物(磁铁矿、黑钨矿、蓝铜矿、方铅矿、滑石、石英、云母、正长石、方解石、斜长石、磷灰石等)。 | 套 | 1 |  | 120 |  |  | 120 |  |  |
| 822 | 土壤标本 |  | 红壤、砖红壤、黑钙土、紫色土、水稻土等。 | 套 | 1 |  | 45 |  |  | 45 |  |  |
| 823 | 中国地理教学地图 |  | 对开、写真布材质 | 套 | 4 |  | 250 |  |  | 1000 |  |  |
| 824 | 世界地理教学地图 |  | 对开、写真布材质 | 套 | 4 |  | 250 |  |  | 1000 |  |  |
| 825 | 宇宙与地球教学挂图 |  | 对开、铜版纸 | 套 | 1 |  | 600 |  |  | 600 |  |  |
| 826 | 自然环境与人类活动教学挂图 |  | 对开、铜版纸 | 套 | 1 |  | 500 |  |  | 500 |  |  |
| 827 | 区域地理环境与可持续发展教学挂图 |  | 对开、铜版纸 | 套 | 1 |  | 500 |  |  | 500 |  |  |
| 828 | 立体光栅地理教学挂图 |  | 对开、铜版纸 | 套 | 1 |  | 95 |  |  | 95 |  |  |
| 829 | 自然灾害系列遥感影像教学挂图 |  | 对开、铜版纸 | 套 | 4 |  | 250 |  |  | 1000 |  |  |
| 830 | 地形地貌系列遥感影像教学挂图 |  | 对开、铜版纸 | 套 | 4 |  | 250 |  |  | 1000 |  |  |
| 831 | 旅游资源遥感影像教学挂图 |  | 对开、铜版纸 | 套 | 4 |  | 250 |  |  | 1000 |  |  |
| 832 | 城乡发展与变迁遥感影像教学挂图 |  | 对开、铜版纸 | 套 | 4 |  | 250 |  |  | 1000 |  |  |
| 833 | 环境与生态系列遥感影像教学挂图 |  | 对开、铜版纸 | 套 | 4 |  | 250 |  |  | 1000 |  |  |
| 8354 | 地表形态及土地利用动态变化遥感影像教学挂图 |  | 对开、铜版纸 | 套 | 4 |  | 250 |  |  | 1000 |  |  |
| 835 | 水资源与海洋环境遥感影像教学挂图 |  | 对开、铜版纸 | 套 | 4 |  | 250 |  |  | 1000 |  |  |
| 836 | 中学环境与可持续发展 |  | 教学投影片、幻灯片 | 套 | 1 |  | 270 |  |  | 270 |  |  |
| 837 | 高中地理教学 |  | 教学投影片、幻灯片 | 套 | 1 |  | 650 |  |  | 650 |  |  |
| 838 | 遥感影像投影片 |  | 17×24cm | 套 | 1 |  | 950 |  |  | 950 |  |  |
| 839 | 宇宙与地球 |  | 教学VCD、DVD | 套 | 1 |  | 135 |  |  | 135 |  |  |
| 840 | 自然环境与人类活动 |  | 教学VCD、DVD | 套 | 1 |  | 130 |  |  | 130 |  |  |
| 841 | 区域地理环境与可持续发展 |  | 教学VCD、DVD | 套 | 1 |  | 135 |  |  | 135 |  |  |
| 842 | 地理多媒体教学课例 |  | CD-ROM | 套 | 1 |  | 450 |  |  | 450 |  |  |
| 843 | 地理基于问题的学习课例 |  | CD-ROM | 套 | 1 |  | 450 |  |  | 450 |  |  |
| 844 | 地理课堂活动课例 |  | CD-ROM | 套 | 1 |  | 95 |  |  | 95 |  |  |
| 845 | 地理课外活动课例 |  | CD-ROM | 套 | 1 |  | 95 |  |  | 95 |  |  |
| 846 | 中学地理景观图集 |  | CD-ROM | 套 | 1 |  | 125 |  |  | 125 |  |  |
| 847 | 遥感影像教学图片集 |  | CD-ROM | 套 | 4 |  | 165 |  |  | 660 |  |  |
| 848 | 宇宙与地球 |  | 多媒体教学软件 | 套 | 1 |  | 150 |  |  | 150 |  |  |
| 849 | 自然环境与人类活动 |  | 多媒体教学软件 | 套 | 1 |  | 130 |  |  | 130 |  |  |
| 850 | 区域地理环境与可持续发展 |  | 多媒体教学软件 | 套 | 1 |  | 150 |  |  | 150 |  |  |
| 851 | 地理活动实验材料 |  | 水粉颜料、细铁丝、橡皮泥、纱布条、棉签、软木塞、硬纸板、细线等。 | 套 | 1 |  | 60 |  |  | 60 |  |  |
| 852 | 地理野外实习用具 |  | 地质地貌小型地质包(帆布双背式)、地质锤(0.45kg或0.65kg)、罗盘(袖珍经纬仪)、放大镜(3倍～10倍)、多用铲(剑形双刃铲)、土壤标本盒(塑料多格)、盒尺(2000mm)各一件。 | 套 | 1 |  | 240 |  |  | 240 |  |  |
| 853 | 平底盘 |  | 金属制 | 个 | 1 |  | 15 |  |  | 15 |  |  |
| 854 | 金属托盘 |  | 金属制255mm×185mm | 个 | 1 |  | 39 |  |  | 39 |  |  |
| 855 | 洛阳铲 |  | 金属制 | 把 | 1 |  | 70 |  |  | 70 |  |  |
| 856 | 剖面刀 |  | 金属制，木制手柄 | 把 | 1 |  | 9 |  |  | 9 |  |  |
| 857 | 土壤筛 |  | 五个一套 | 套 | 1 |  | 120 |  |  | 120 |  |  |
| 858 | 高中地理自备材料 |  | 乒乓球、泡沫塑料、海绵、塑料板、木板、玻璃、牙签、塑料袋、塑料薄膜、纸板、自制龙卷风演示、海底扩张等。 | 份 | 1 |  | 135 |  |  | 135 |  |  |
| 六、实验教室多媒体设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 859 | 交互智能一体机 |  | 一、教学管理平台 1. 定义：基于数据分析的教学教研管理平台，支持学校管理教学教研流程，包括教学计划、电子备课、听课评课、班级氛围、校本资源建设，同时收集数据反馈和评价，方便管理者掌握和促进教学教研效果。同时支持教师管理个人教学教研活动并进行数据采集分析，帮助教师提升个人专业发展。 2.产品采用Saas的服务模式，后台应用B/S架构设计，支持学校管理者在Windows、Linux、Android、iOS等多种不同的操作系统上通过网页浏览器登陆进行操作，可统计全校教师软件活跃数据、点评数据及课件上传等数据。 3.多端登录：支持管理员及教师使用网页端、移动端登录，移动端支持查看网页端数据信息，教师榜单，并定期推送数据分析报表，帮助学校检验信息化教学成果。 4.信息化指数：通过多维度分析学校的信息化教学应用情况，综合评估出信息化指数，并与月均值、全省均值进行对比，方便管理者快速了解信息化教学进展。 5.信息化数据雷达图：将信息化教学数据分五个维度进行评估，分别为课件制作、听课评课、师生互动、互动教学、家校沟通，并与全省均值对比，学校信息化教学情况一目了然。 6.提升实力：一键分析学校信息化教学的待提升项，并将本校信息化教学数值与省最高值进行对比，方便学校了解自身情况和实际差距；同时可通过管理端督促教师开展信息化教学活动，并为管理者预测督促后可提升的指标，督促信息将通过短信触达教师，保证督促效果。 二、内置电脑配置与屏幕规格要求 （一）内置电脑配置 1、采用模块化电脑方案，PC模块可抽拉式插入整机，可实现无单独接线的插拔。 2、机身采用热浸镀锌金属材质，采用智能风扇低噪音散热设计,模块主体尺寸不小于22cm*17cm*3cm以预留足够散热空间，确保封闭空间内有效散热。 3、CPU：i5 CPU 或更优配置。 4、内存：8G笔记本内存或更优配置。 5、硬盘：256G SSD固态硬盘或更优配置。 6、具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI。 7、具有独立非外扩展的电脑USB接口：≥3路USB。 8、具有标准PC防盗锁孔。 （二）整机屏幕要求 1、整机采用一体设计，外部无任何可见内部功能模块连接线。采用钢化玻璃，有效保护屏幕显示画面。玻璃厚度≤4mm，玻璃表面硬度≥9H。 2、整机采用全金属外壳设计，边角采用弧形设计，表面无尖锐边缘或凸起。玻璃表面采用纳米材料镀膜环保工艺，书写更加顺滑，防眩光效果更加优异。 3、整机屏幕采用≥86英寸UHD超高清LED 液晶屏，显示比例16:9，分辨率3840*2160。屏幕采用灰度等级≥128级。 ★4、整机内置 2.1 声道扬声器，前朝向≥ 15W中高音扬声器 2 个，后朝向≥ 20W 低音扬声器 1 个，额定总功率≥ 50W。 5、整机内置无线网络模块，PC模块无任何外接或转接天线、网卡可实现Wi-Fi无线上网连接和AP无线热点发射。 6、Wi-Fi和AP热点工作距离≥12m。 7、Wi-Fi和AP热点均支持频段 2.4GHz/5GHz ，满足IEEE 802.11 a/b/g/n/ac标准。 8、内置蓝牙模块，能连接外部蓝牙音箱播放音频，也能接收外部手机通过蓝牙发送的文件，内置蓝牙模块工作距离不低于12m。 ★9、整机在高低温环境、盐雾环境和复杂运输情况中的稳定性，且机身具备防盐雾锈蚀特性，可在潮湿天气中正常使用。 三、功能要求 1、整机具备至少6个前置按键，实现老师开关机、调出中控菜单、音量+/-、护眼、录屏的操作。 2、整机具有护眼功能，可通过前置面板物理功能按键一键启用护眼模式。 ★3、微课简易录：设备支持通过前置面板物理按键一键启动录屏功能，可将屏幕中显示的课件、音频内容与老师人声同时录制。 4、三合一按键设计：同一电源物理按键完成Android系统和Windows系统的开机、节能熄屏、关机操作；关机状态下轻按按键开机；开机状态下轻按按键实现节能熄屏/唤醒，长按按键实现关机。 ★5、在雷雨复杂天气中仍可安全使用：整机符合浪涌（冲击）抗扰度、静电放电抗扰度、射频电磁场辐射抗扰度、电快速瞬变脉冲群抗扰度、射频场感应的传导骚扰抗扰度的要求。 四、书写触摸设计 1、支持红外触控，支持Windows系统中进行20点或以上触控，安卓系统中进行 10 点或以上触控，支持红外笔书写。 2、触摸分辨率32768×32768，触摸响应时间≤4ms，触摸最小识别物≤3mm。 3、整机屏幕触摸有效识别高度不超过3.5mm,，即触摸物体距离玻璃外表面高度不超过3.5mm时，触摸屏识别为点击操作。 4、触摸屏具有防遮挡功能，触摸接收器在单点或多点遮挡后仍能正常书写。 5、Windows XP、Windows 7、Windows 8、Windows 8.1、Linux、Mac Os系统外置电脑操作系统接入时，无需安装触摸框驱动。 6、触摸屏在照度100k lux 环境下可正常工作。 五、整机功能设计 （一）安全节能功能 1、机身具备防盐雾锈蚀特性，且满足GB4943.1-2011标准中的防火要求。 2、整机具备抗振动、防跌落特性，保证整机运输或使用过程中不易受损。 3、整机在0℃- 40℃环境下可正常工作，在-20℃—60℃的环境下可正常贮存且贮存后功能无损。 4、支持标准、HDR、节能图像模式调节。 5、支持黑板关闭后整机自动节能，当整机安装到推拉黑板中时，关闭推拉黑板一分钟，整机自动熄屏。 6、整机在五分钟内处于无信号接收状态时，能够自动关机。 7、整机能感应并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下的不同亮度显示效果，此功能可自行开启或关闭。 ★8、整机具备抗振动、防跌落特性，保证整机运输或使用过程中不易受损。 （二）摄像头麦克风功能 ★1、整机内置非独立的高清摄像头，可拍摄不低于 800 万像素数的照片。 ★2、整机内置摄像头（非外扩），PC通道下支持通过视频展台软件调用摄像头进行二维码扫码识别。 3、内置摄像头、麦克风，无外接线材连接，无可见模块化拼接，未占用整机设备端口。 ★4、整机内置非独立外扩展的阵列麦克风，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离≥12m。 5、具备摄像头工作指示灯，摄像头运行时，有指示灯提示。 （三）整机接口功能 ★1、支持前置Type-C接口，通过Type-C接口实现音视频输入，外接电脑设备通过标准Type-C线连接至整机Type-C口，即可把外接电脑设备画面投到整机上，同时在整机上操作画面，可实现触摸电脑的操作，无需再连接触控USB线。 2、外接电脑设备通过机外Type-C线连接至整机Type-C口，可直接调用整机内置的摄像头、麦克风、扬声器，在外接电脑可拍摄教室画面。 3、前置Type-C接口，支持通过外部线缆，实现外接电脑HDMI信号的接入显示。 4、整机具备不少于1路侧置双通道USB接口，双系统USB接口支持Windows和Android双系统读取外接存储设备数据和识别展台信号。 5、支持通过Type-C接口U盘进行文件传输，兼容手机充电。 （四）中控菜单及上网功能 1、内置触摸中控菜单，将信号源通道切换、护眼、声音调节整合到同一菜单下，无须实体按键，在任意显示通道下均可通过手势在屏幕上调取该触摸菜单。 2、整机无需外接无线网卡，在Windows系统下接入无线网络，切换到嵌入式Android系统下可直接实现无线上网功能，不需手动重复设置。 3、部署单根网线可实现Android、Windows双系统有线网络连通。 （五）多媒体教学功能 1、具备智能手势识别功能，在任意信号源通道下可识别五指上、下、左、右方向手势滑动并调用响应功能，支持将各手势滑动方向自定义设置为无操作、熄屏、批注、桌面、半屏模式。 ★2、支持半屏模式，将Windows显示画面上半部分下拉到显示屏的下半部分显示，此时依然可以正常触控操作Windows系统，点击非Windows显示画面区域，即可退出该模式，无需其他设置。 3、前置 USB 接口具备防撞挡板设计，防撞挡板采用转轴式翻转。 4、整机在任意通道的侧拉栏批注模式下，支持通过手势识别调出板擦工具擦除批注内容，可根据手与屏幕的接触面积自动调整板擦工具的大小。 5、整机具备供电保护模块，能够检测内置电脑是否插好在位，在内置电脑未在位的情况下，内置电脑无法上电工作。 （六）安全锁定功能 1、支持智能U盘锁功能，整机可设置触摸及按键锁定，锁定后无法随意自由操作，需要使用时插入USB key可解锁。 ★2、支持锁定屏幕触摸和整机前置按键，可通过遥控器、十指长按屏幕5秒、软件菜单（调试菜单）实现该功能，也可通过前置面板的物理按键以组合按键的形式进行锁定/解锁。 3、具备电视遥控功能和电脑键盘常用的F1—F12功能键及Alt+F4、Alt+Tab、Space、Enter、windows快捷按键，可实现一键开启交互白板软件、PPT上下翻页、一键锁定/解锁触摸及整机实体按键、一键熄屏功能。 （七）其他功能 1、从外部通道切换到内部PC通道后，触摸框在1s内达到可触控状态。从PC通道切换到外部通道后在4s内达到可触摸状态。 2、整机内置专业硬件自检维护工具（非第三方工具），支持对触摸框、PC模块等模块进行检测，针对不同模块给出问题原因提示。 3、整机关机状态下，通过长按电源键进入设置界面后，可点击屏幕选择恢复整机系统及Windows操作系统到出厂默认状态，无需额外工具辅助。 4、支持外接信号输入时功能，整机处于关机通电状态，外接电脑显示信号通过HDMI传输线连接至整机时，整机可智能识别外接电脑设备信号输入并自动开机。 六、嵌入式系统设计 1、嵌入式系统版本不低于Android9.0，内存≥2GB，存储空间≥8GB。 2、支持传屏功能，可以将外部电脑的屏幕画面通过无线方式传输到整机上显示。 3、支持自定义开机通道，用户可设置默认通道，开机自动进入无需手动切换。 4、外接电脑设备连接整机且触摸信号连通时，外接电脑设备可直接读取整机前置USB接口的移动存储设备数据，连接整机前置USB接口的翻页笔和无线键鼠可直接使用于外接电脑。 5、外接电脑设备通过HDMI线投送画面至整机时，再连接TypeB USB线至整机触控输出接口，即可直接调用整机内置的摄像头、麦克风、扬声器，在外接电脑即可拍摄教室画面。 6、支持通道自动跳转功能，如整机处于正常使用状态，HDMI信号接入时，能自动识别并切换到对应的HDMI信号源通道，且断开后能回到上一通道，自动跳转前支持选择确认，待确认后再跳转。 7、嵌入式Android操作系统下，白板支持对已经书写的笔迹和形状的颜色进行更换。 8、嵌入式Android操作系统下，互动白板支持不同背景颜色，同时提供学科专用背景，如：五线谱、信纸、田字格、英文格、篮球和足球场地平面图。 9、无PC状态下，嵌入式系统内置互动白板支持十笔书写及手掌擦除（手掌擦除面积根据手掌与屏幕的接触面大小自动调整），白板书写内容可导出PDF、IWB、SVG格式。支持10种以上平面图形工具，支持8种以上立体图形工具。 10、无PC状态下，嵌入式系统内置互动白板支持全局漫游，并对全局内容进行预览和移动。 11、无PC状态下，嵌入式Android操作系统下可实现windows系统中常用的教学应用功能，如白板书写、WPS软件使用、网页浏览。 12、支持同一支红外笔笔头、笔尾书写不同的颜色，且颜色可自定义。 13、支持将自定义图片设置为开机画面。 14、在嵌入式Android操作系统下，能对TV多媒体USB所读取到的文件进行自动归类，可分类查找文档、板书、图片、音视频，检索后可直接在界面中打开。 七、互动白板软件：本项软件须处于同一个软件环境下实现，不接受多套软件叠加操作参加投标。 （一）整体设计 1.采用备授课一体化框架设计，教师可根据教学场景自由切换类PPT界面的备课模式与触控交互教学模式，适用于教室、办公室等不同教学环境，便于教师教学使用。 2.软件为用户提供可扩展，易于学校管理，安全可靠的云存储空间，根据每名教师使用时长与教学资料制作频率提供可扩展升级至不小于200G的个人云空间。 3.软件须为使用方全体教师配备个人账号，形成一体的信息化教学账号体系；根据教师账号信息将教师云空间匹配至对应学校、学科校本资源库。支持通过数字账号、微信二维码、硬件密钥方式登录教师个人账号。 4.互动教学课件支持定向精准分享：分享者可将互动课件、课件组精准推送至指定接收方账号云空间，接收方可在云空间接收并打开分享课件； 5.互动教学课件支持开放式云分享：分享者可将互动课件、课件组以公开或加密的web链接和二维码形式进行分享，分享链接可设置访问有效期。 6.上传下载一体化云存储：备课时支持将云空间中存储图片、音频、视频、Flash等素材插入课件，同时支持将课件中的图片、音频、视频、Flash、PPT等素材右键上传至云空间。 7.互动课件与多媒体素材的云空间相互独立，互不干扰；教师可新建课件组或素材文件夹对教学资源进行个性化的分类与标记，便于管理；多媒体素材库内的素材可随时插入互动课件，互动课件内的多媒体素材可在课件内直接上传至多媒体素材存储空间，便于教师调用、采集教学素材。 8.互动课件内容的编辑修改无需人为保存即可自动同步至云空间，可根据教师需要调整云空间自动同步的时间间隔，避免教学资源的损坏、遗失。 9.编辑多份互动课件时，教师可一键将所有处于编辑状态的课件同步到互动课件云空间。软件支持PPT的原生解析，教师可将pptx课件转化为互动教学课件，支持单份导入和批量文件夹导入两种格式，保留pptx原文件中的文字、图片、表格等对象及动画的可编辑性，并可为课件增加互动教学元素。 （二）课堂互动功能 1.判断题竞赛游戏：支持创建判断题竞赛游戏，教师可设置正确项／干扰项，让两组学生进行判断对错游戏竞争。提供多种预设游戏背景模版，模版样式支持自定义修改。支持记录和展示学生作答结果，便于课堂知识点对比讲解。 2.互动分类游戏：支持创建互动分类游戏，可自定义不同类别及相对应对象，将不同对象拖拽到对应类别容器中系统自动辨识分类，分类正误均有相应提示；竞争模式下可记录不同操作者的动作和用时并自动排名。类别和对象的样式、数量均支持自定义修改。系统需提供不少于10种游戏模板，直接选择并输入相应内容即可轻松生成互动分类游戏，提升课堂趣味性。 3.智能选词填空：支持创建智能选词填空游戏，填空选项支持并列选项，并列选项支持答案互换，教师可随意编辑填空题题干以及相应的答案选项，将选项拖到对应题干空白处，系统自动判断答案正误，系统需提供不少于10种游戏模板，且模板样式支持自定义修改。 4.智能配对游戏：支持创建配对游戏，教师可随意将知识点进行配对。当开始配对游戏时，拖动知识点进行配对，系统将自动判断是否正确。系统至少提供10种游戏模版，且模版样式支持自定义修改，同时支持设置干扰项。 5.分组竞争游戏：支持创建分组竞争游戏，教师可设置正确项／干扰项，让两组学生开展竞争游戏。提供不少于3种难度、10种游戏模版供选择，且模版样式支持自定义修改。支持记录和展示学生作答结果，便于课堂知识点对比讲解。 6.课堂互动游戏支持云储存，编辑完成的活动可一键存储至教师云空间，便于在不同课件中直接调用，无需反复编辑。 （三）学科工具 1.语文工具 （1）提供覆盖小学、初中、高中的古诗词、古文教学资源：包含原文、翻译、背景介绍、作者介绍、朗诵音频。内嵌诗词百科链接，一键跳转展示诗词及作者详细背景介绍；全部古诗词资源按照年级学段、朝代、诗人进行精细分类，教师仅需点击分类关键词即可快速跳转至对应诗词资源，无需输入诗词名称即可快速检索，支持教师直接搜索诗词、古文名称或作者名称进行查找；支持教师自由添加古诗词教学资源，教师可使用模板三步创建古诗词内容和翻译自主创建的古诗词，并自动保存至云端供教学复用。备课时可对原文进行注释、标重点等操作；提供原文朗读音频，全部诗词、古文均配备专业朗读配音，朗读音频支持关键帧打点标记。 （2）具备汉字生字卡，直观展示汉字部首、笔画数量，笔画书写支持分步展示和连续展示，教师可一次性生成多个汉字生字卡，同步生成数量不少于5个。支持在田字格上手写输入汉字并自动识别为印刷体，可展示该汉字的部首、读音、笔画顺序、笔画数量等。 （3）拼音工具：支持在拼音格中输入拼音字母，可展示该字母的标准四声读音以及笔画。 2.数学工具 （1）立体几何工具 ①可自由绘制长方体、立方体、圆柱体、圆锥等立体几何图形。任意调节几何体的大小尺寸，支持几何图形按比例放大缩小和通过单独调整长宽高（半径/高）改变几何体大小。 ②支持为长方体、圆柱体、圆锥等几何体的各面、棱分别填涂颜色，并且可通过360°旋转观察涂色面与未涂色面；几何体支持平面展开，预置长方体、立方体“141、132、222、33”型展开方式，展开后可对涂色面进行查看，有助于学生的空间想象。 ③具备几何体智能吸附功能：同类几何体相互靠近时，可智能识别吸附。 （2）数学画板工具 ① 支持课件中插入在线数学画板，授课时一键打开使用。 ② 提供不少于500个数学画板资源，按照小学、初中、高中学段数学学科主要知识点分类，便于教师查找使用。 ③ 内置画板课件展示生动直观，可动态展示平面几何的变化：如小学几何四边形，可动态演示四边形的不同形态间的变化；中学函数的平方差公式讲解，可将平方差公式通过图形具象展示其计算原理。 ④ 提供个人画板供教师自由创作，具备点、线、面等基础元素和线段中点、椭圆焦点、极坐标方程等数十种数学常用工具。创建后可一键将画板无缝嵌入课件。 （3）函数公式：支持中英文、数学公式的编辑输入，可快速输入方程组、脱式运算，提供总数不少于60个数学符号及模板；预置不少于20个常用数学公式，无需编辑一键插入，输入内容可用不同颜色标记及重复编辑。 （4）数学函数图像：可快速生成包含一次函数一次函数、二次函数、幂函数、指数函数、对数函数、三角函数等图像，也可自定义输入函数表达式生成图像；在同一坐标轴上支持同时绘制6个及以上函数表达式，可显示函数与函数图像彼此相交、函数与坐标轴相交的交点坐标。可缩放函数图像与坐标轴，可显示坐标网格，函数图生成后可重新编辑。 （5）平面几何工具：可自由绘制线条、线段及射线；可自由绘制任意边数及角度的图形，自动显示内角角度，支持编辑内角角度对图形进行精细调整；可自由绘制扇形及圆形，并显示圆心角、圆周角角度；可自由标注几何图形的顶点字母，支持大小写字母输入，便于授课讲解。提供具有智能吸附的辅助线工具，教师可快速自由绘制所需辅助线。 （6）尺规工具：提供直尺、三角板、量角器及圆规工具，尺工具支持旋转、伸缩，可实时显示绘制线条长度；圆规工具可更换笔触颜色，模拟真实圆规作图。 3.英语工具 （1）AI智能纠错：软件内置的AI智能语义分析模块，可对输入的英文文本的拼写、句型、语法进行错误检查，并支持一键纠错。 （2）英汉字典：支持输入英文单词生成单词卡和详解页，包含单词的释义、读音、例句、词组、近义词等，可插入多个单词卡，同时支持教师自定义编辑单词释义、创建未收录的生僻单词供授课使用。可将插入的单词卡一键切换至详解页进入单词详解模式，支持教师自定义编辑单词释义、例句、词组和近义词，且提供不少于6种详解页背景模板供选择。 （3）四线三格：配置英语学科四线三格，可直接键入人教版英语辅助教材配套的手写字体。 （4）听写：配置英语学科听写工具，覆盖小初高不少于8000个英语单词，支持自定义选择单词。自定义听写频率和次数，一键生成听写卡；授课模式支持一键开启听写朗读。 4.地理工具 （1）书写工具具备地图图示（如铁路、城墙、山峰、港口、机场等）笔迹，可直接进行图示标注 （2）提供三维立体星球模型，内含太阳系全览模型、行星模型、卫星模型，支持360°自由旋转、缩放。太阳系全览模型、行星、卫星使用模型嵌套设计，无需切换界面，可从太阳系逐层定位至卫星；提供丰富的地理教学图集，可查看行星的详细数据信息（包括名称、赤道直径、质量、自转周期、日心轨道周期、表面重力、温度等）和内部结构信息（地壳、地幔、外核、内核等），支持地球模型直接进行平面/立体转换，清晰展现地球表面的六大板块、降水分布、气温分布、气候分布、人口分布、表层洋流、陆地自然带等内容，方便教学。 5.化学工具 （1）化学方程式编辑器：提供化学方程式快速编辑工具，当输入一个化学元素时，软件界面将自动显示出和该元素相关的多个常用化学反应方程式，可直接选择使用。插入后的化学方程式可重新编辑。 （2）化学视频： ① 支持课件中插入在线化学视频，授课时一键打开使用。 ② 提供不少于300个化学视频资源，按照初中、高中学段数学学科主要知识点分类，便于教师查找使用。 ③ 视频内提供多种清晰度播放选择以适配教室网络环境，教师可切换播放速度的快慢。 6.美术工具 （1）内置专用美术画板工具，提供毛笔、油画笔等笔触，具备符合绘画调色教学需求的模拟调色盘，可选择不同颜色混合调色，便于学生理解调色合成过程。 八、学情管理平台： （一）基础架构： 1.产品采用Saas的服务模式，后台应用B/S架构设计，支持学校管理者在Windows、Linux、Android、iOS等多种不同的操作系统上通过网页浏览器登陆进行操作，可统计全校教师软件活跃数据、点评数据及课件上传等数据。 2.多端登录：支持管理员及教师使用网页端、移动端登录，移动端支持查看网页端数据信息，教师榜单，并定期推送数据分析报表，帮助学校检验信息化教学成果。 （二）学情管理： 1.学校通知：管理员可根据组织架构信息，自由选定教师发送学校通知。发送后，管理员可实时查阅教师已读、未读情况。通知的发送、接收都可在微信小程序中完成，方便随时随地进行通知的查阅和管理。 2.教师考勤：具备教师GPS定位打卡考勤功能。学校管理员可设置考勤时间、考勤范围，还可以查看和导出考勤数据报表。教师可在移动端进行GPS考勤，到达学校范围后即激活打卡，支持入校、离校、迟到、早退等多种打卡类型。 3.组织架构：管理员可自定义构建部门，亦可将教师导入相应的部门，方便进行分组管理。支持管理者在移动端审核教师入校，方便快速处理教师的申请。 4.教研结构：支持管理者按照学段-学科-年级快速创建教师的教研组织结构，方便教师信息的分类管理。 5.人员管理：支持管理员通过多种方式邀请教师入校，包含直接导入教师、链接邀请入校、二维码邀请入校。支持以姓名、手机号快速搜索教师，同时支持导出学校教师名单。 6.申请入校：教师输入学校账号以及入校验证信息完成入校申请，管理员审核申请后即可入校；支持教师通过回答自定义验证问题直接入校。 7.信息管理：支持修改管理员、教师的账户信息，支持管理员上传校徽，并对本校内管理者账户都可见。 8.班级管理：支持查看校内每个班级的班主任、班级人数，查看每位学生的课堂行为点评，了解每位学生情况，便捷进行班级管理。 九、教师在线学习平台： （一）平台架构要求： 1.培训平台采用B/S混合云架构设计，无需本地额外部署服务器等设备即可实现教师信息化技能培训学习。 2.支持Windows、Android、IOS、MAC OS X等多种操作系统通过网页浏览器登陆操作，提供多种智能身份识别方式：支持通过账号登录、手机扫码登录等方式，方便用户使用。 （二）账号管理： 1.支持账号免费注册登录，可设置账号昵称、密码以及相应的学科学段，并可绑定微信。 2.平台具备独立的学习信息统计功能，用户登录后即可进行记录：支持独立一门课程身份认证，通过认证后进入学习；支持记录单组培训课程的学习信息，进入课程即可查看；支持记录并汇总用户学习过的课程，并定时向用户推动课程更新信息；用户可以从个人学习记录入口，快捷访问已学习过的课程。 （三）系统集中研修： 1.完整学习流程：每组课程支持在线看课、测试； 2.课程信息预览与分享：课程浏览页面需具备基本的讲师介绍、课程介绍、课程目录；且支持课程分享到各大主流社交平台； 3.单元管理：支持自定义课程单元。可以在课程目录中，将课程内所有单个音视频、考试、图文等素材，以单元形式进行整合；还可以对每个单元进行加锁设置，指定自动解锁时间，协助用户拆分学习任务，制订学习计划； 4.多种格式的课程：支持多种形式格式的内容，音频课程、视频课程、直播课程（语音/视频皆可）多种形式的在线课程学习，并可以直接看到课程的学习进度和完成情况； 5.在线考试：支持自定义在线考试。可设置考试试题、考试分数、考试时间等详细信息；用户在课程页可预览考试合格分数要求，并在考试后实时查看个人考试进度、得分和合格情况； 十、其它要求： 1.全国24小时免费400电话保修、二维码扫描保修、区域化驻地技术工程师专线保修； | 套 | 8 |  | 31500 |  |  |  |  | 252000 |
| 860 | 组合推拉黑板 |  | 1、结构：推拉板由四块书写板及铝合金边框组装而成，书写板分内外双层结构，内层为两块固定书写板与液晶一体机正面平齐，外层为两块滑动书写板，滑动板配装刻有黑板品牌LOGO标识的挂锁，开闭自如确保液晶一体机的安全管理。 2、基本尺寸：≥4000mm×1305mm，可根据所配电子产品适当调整，确保与一体机的有效配套。 3、书写板面：环保教学专用彩色涂层钢板，浅米黄色，厚度≥0.3mm，硬度≥4H，板面可吸附磁针、磁片，书写面光滑、平整，颜色均匀，坚固耐用、哑光，投影可视效果佳，有效地保护了师生的视力健康。 4、内芯材料：高强度、吸音、聚苯乙烯泡沫板，采用国际适用工艺，书写无吱咔声，改善书写手感。 5、背板：采用优质防锈热镀锌钢板，厚度≥0.25mm，流水线一次成型，间隔80mm压有20mm凹槽加强筋,确保均布承压不低于635N，凹槽造型美观、增加强度，更加耐用。 6、覆板：采用环保型双组份聚氨酯胶水，自动化流水线覆板作业，牵引、滴胶、刷胶、压固、切割下料一次完成，确保粘接牢固板面平整，甲醛释放量≤0.3mg/L，符合GB 28231-2011《书写板安全卫生要求》。 7、边框：采用工业用高强度铝合金型材，电泳香槟色，模具挤压一次成型，上框规格57mm×100mm，左右框规格29mm×100mm。轨道上置隐藏式平滑轮滑道，结构性解决滑轮受灰尘影响的情况，配有宽度≥30mm的板托，板托与滑动系统分离，与边框一次模具成形，可放置书写笔，方便实用。 8、包角材料：采用抗老化高强度ABS工程塑料注塑成型。规格：100mm×29mm×29mm，采用双壁成腔流线型设计，≥R25mm的圆角，正面带黑板品牌LOGO标识，无尖角毛刺，符合JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》。 9、黑板滑轮：上轨采用减震消音双组吊轮，滑轮使用高精度轴承，下轨采用双组滑块，保证滑动流畅、噪音小、前后定位精确不晃动、滑动板前后晃动小于0.5mm，经久耐用。数目各4组，上下均匀安装，推拉顺畅自如，无卡挤现象和尖锐的摩擦声，稳定性好。 10、限位档：黑板边框内部两侧安装滑动板限位档，防止活动黑板开启时撞击立框。 11、易维护性：一体机上下配同色同质书写板，上下可根据一体机尺寸进行微调，两侧用H型边框与固定板配合，可自由拆装。使一体机不用拆整个黑板即可直接拆装维护，减少麻烦，延长使用寿命。 12、安全性：一把锁实现对滑动黑板的锁定，钥匙通用，方便实用。 13、安装：配装自制钢制安装件，规格95*50*60mm，隐形安装、没有外露的挂接件，符合GB 21027-2007《学生用品的安全通用要求》。 14、包装：采用环保型材料，符合国家产品包装要求，单套或双套纸箱独立包装，箱体印有制造商名称、LOGO标识、地址、服务热线等信息。 配套环保耗材：耗材如下： 新型成膜墨水笔：3支（红色蓝色黑色各1支），字迹亮丽清晰，遮盖力高，速干易擦，不留底，不糊板，无尘无毒健康环保，合理的结构设计，实现更换笔头，添加墨水，方便快捷，专用聚酯笔头，渗透性强，书写流畅，颜色多样可随意搭配组合，适用于米黄板、亚光白板、玻璃、专用膜等不吸水板面。 环保墨水：3瓶（红色蓝色黑色各1瓶），环保醇溶、纳米颜料墨水，所用原料均无毒无害，保证师生健康。长期放置无沉淀和分层现象，书写流畅。旋盖滴液嘴设计，可以有效控制加墨量，加墨方便。墨水容量每瓶100ml。 板擦：1个，直径95mm*厚30mm，特质EVA板擦，擦除性好，干擦无需用水、不伤板面； 黑板专用清洁毛巾：1条，尺寸：35cm*35cm，优质材料定做，使用方便，清洗效果好，保护书写板面，脏后清水清洗，拧干即可。 | 套 | 8 |  | 1900 |  |  |  |  | 15200 |
| 861 | 智能笔 |  | 1.支持电容触摸设备书写、无线控制发射器一体化设计。 2.笔身配置不少于四个物理按键，具备翻页、模拟激光笔、智能语音控制功能，兼顾触摸书写以及远程操控的握持姿态。 3.兼容白板软件、PPT、PDF等多种演示软件课件的远程翻页控制。 4.内置高精度陀螺仪，具备模拟激光笔功能，可通过笔身按钮激活陀螺仪模拟激光功能，适用于加载防眩光设计的教学显示设备。 5.支持笔身翻转矫正，笔身轻微倾斜时，水平移动智能笔，可瞬时矫正识别光标动作为水平移动。 6.支持按键唤醒语音识别功能，避免杂音造成误唤醒。 7.支持唤醒语音识别时，可直接通过语音打开PC内已安装的应用、可直接通过语音调用网络搜索引擎搜索查询相应资料、可进行语音转写输入、支持PPT上下翻页，音量大小调整，返回桌面等操作。 8.采用无线连接方式，远程控制最远距离：语音识别：5m；模拟激光：10m；上翻页、下翻页：25米。 9.内部集成可充电电池设计，可连续不中断使用≥20小时，从无电到满电的充电时长≤2小时。 10.支持智能休眠节电，智能笔20秒无人使用时自动进入休眠节电模式，按任意按键唤醒智能遥控笔。 | 支 | 8 |  | 400 |  |  |  |  | 3200 |
| 862 | 高清实物展台 |  | ★1、采用≥800万像素摄像头；采用 USB五伏电源直接供电，无需额外配置电源适配器。 2、环保无辐射；箱内USB连线采用隐藏式设计，箱内无可见连线且USB口下出，有效防止积尘，且方便布线和返修。 ★3、A4大小拍摄幅面，1080P动态视频预览达到30帧/秒；托板及挂墙部分采用金属加强，托板可承重3kg，整机壁挂式安装。 4、支持展台成像画面实时批注，预设多种笔划粗细及颜色供选择，且支持对展台成像画面联同批注内容进行同步缩放、移动。 ★5、展示托板正上方具备LED补光灯，保证展示区域的亮度及展示效果，补光灯开关采用触摸按键设计，同时可通过交互智能平板中的软件直接控制开关。 6、带自动对焦摄像头。 7、具有故障自动检测功能：在调用展台却无法出现镜头采集画面信号时，可自动出现检测链接，并给出导致性原因（如硬件连接、摄像头占用、配套软件版本等问题）。 | 台 | 8 |  | 1200 |  |  |  |  | 9600 |
| 商务及其他要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 免费保修期 |  |  | 一、按国家有关产品“三包”规定执行“三包”或按厂家免保期执行免费质保期从验收合格之日起不少于十二个月，第859项号产品“交互智能一体机”和第860项号“推拉黑板”免费保修期不少于三年(“货物需求一览表”中有特殊要求的，按其要求执行）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交付使用期及地点 |  |  | 1.交付使用期：自签订合同之日起2021年10月31日前安装调试并验收合格交付使用。 2.交货地点：广西桂林市阳朔县采购人指定地点。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 付款方式 |  |  | 本项目的资金拨付根据项目资金的到帐情况及财政部门的付款流程、付款期限执行，采购人不承担延期付款的责任。专项资金到帐且项目验收合格后一次性付清（无息）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 核心产品 |  |  | 本项目核心产品为第859项号产品“交互智能一体机”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收标准 |  |  | 1.中标人必须提供原装正品、全新、符合有关质量标准的产品。设备经中标人安装调试完毕、性能检测合格后，采购人根据招标文件要求、中标人投标文件承诺、合同相关条款以及国家相关标准进行验收（设备调试、测试过程中所使用的消耗品由中标人提供）。设备验收不满足本文件规定的验收标准的，采购人有权解除合同全部退货，并追究中标供应商法律责任。 2.供应商应在中标货物显著位置标明保修期至xxxx年xx月xx日止，中标公司：xxxxxxxxx,售后服务电话：xxxxxxxxxxxxx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他要求 |  |  | 1.采购范围内的产品免费送货上门、安装，直至调试验收合格。免费提供基本操作培训服务。 2.接到故障通知后4小时内响应，12小时内到达现场维修；如在24小时内不能完成维修，应提供性能相同的替代设备，并且保证长期供应投标设备的备品备件。保修期内免费上门维修、免费更换零配件，并提供终身维护。 3.投标产品必须是按厂家标准配置的整套全新，具备正规合法经销渠道的。若产品在运输过程中损坏或擦伤须无偿调换相同产品。 4.投标产品如包括必备的易损易耗备品备件和专用工具，投标人应提供完整清单。 5.投标人须提供详细的设备、材料清单，列明设备名称、型号规格、产地和生产厂家及完整的技术参数。 6.中标人在供货时，必须提供采购需求中第859项“交互智能一体机”，由生产厂家针对本项目采购的供货证明原件、售后服务承诺函原件，以作为供货依据，否则采购人有权拒绝签收，由此造成的损失由中标人自行承担，并赔偿采购人的损失。 7.本项目包括设备安装、配线，要求一次性安装完毕，任何测试须使整个系统完整通过，否则不予验收。安装完毕后须向采购人提供所有技术资料。双方人员参与验收并形成完整的验收报告。 8.中标人项目验收合格后须提供完整的安装、操作、使用、测试、控制和维护手册等所有图纸及资料。 9.投标报价应包括本次采购范围内货物价款、货物随配标准附件、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及安装、调试、检验、售后服务、培训、保修、人工及其他所有成本费用的总和；投标人综合考虑在报价中。 10.本项目政府采购预算金额为人民币壹佰柒拾陆万陆仟元整（￥1761000.00），投标人所投货物的报价超出政府采购预算价的，其投标报价为无效投标。 11.本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的作无效投标处理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 附件一：

| 分项号 | 货物名称 | 项目要求及技术需求 | 单位 | 数量 | 参考单价(元) | 合价 ## （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）物理力学实验室成套设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 教师演示台 | 1.全钢结构，基本零甲醛，规格尺寸2400mm×700mm×850mm。 2.台面：采用优质12.7mm厚实芯（双面）理化板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚至25.4mm。 具体性能如下： A、盐酸、硫酸、硝酸、氢氧化钠等不少于40种酸、碱及其它化学试剂的为无明显变化，符合GB/T 17657-2013的标准要求； B、重金属铅、镉均≤20mg/㎡，符合GB18585-2001或GB18586-2001的标准要求； C、甲醛释放量：≤0.124mg/m³，符合GB 18580-2017的标准要求； D、物理性能结果为：表面耐磨性能（500g）不低于568r；表面耐干热性能：5级无明显变化；表面耐香烟灼烧性能：5级无明显变化；耐沸水性能：5级无变化；24h吸水率≤0.1%；耐高温性：表面无裂痕；耐光色牢度≥4级；符合GB/T17657-2013的标准要求； E、总挥发性有机化合物TVOC（72h）释放量为未检出（≤0.02mg/㎡·h）；符合HJ571-2010的标准要求。 3.柜体：采用0.8mm优质冷轧钢板，采用二氧化碳保护焊焊接，边缘打磨处理，表面经酸洗、磷化及环氧树脂户外粉静电喷涂，具备较强的耐酸碱防护能力；整体讲台由5个独立的柜体组合而成，柜体中预留了教师主控电源、电脑键盘、水槽安装等位置；中间三个柜体为正面单开门，两侧柜子为侧面双开门，优化物品摆放空间。 4.布线布管：在讲台的柜体与背板之间预留了电路、水路、气路的布线布管空间，便于安装讲台时的水、电、气安装，避免现场开孔或电线外露等问题。 5.拉手：在柜门或抽屉正面上方处一体折弯而成，外观整体流畅，造型独特美观。 6.防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。 7.门板及抽面：采用双层钢板，必须两层组装式设计，保证两层双面都经过喷涂处理，保证门板和抽面具备较强硬度，不轻易出现凹陷。 8.铰链：采用优质110°铰链，经久耐用。（可升级为优质304不锈钢模具一体成型，厚度为1.8mm或以上的六孔位合页，其中外沿四个孔位为椭圆形设计，方便在安装时门板的上下、左右调节，便于门板调节贴合柜身；合页外露杆柱采取全封焊圆弧打磨处理，表面美观大气。） 9.滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音。 10.固定桌脚：采用柜体内置可调PP塑料调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。 | 张 | 1 | 6600 | 6600 |
| 2 | 学生实验桌 | 定制。 一、要求如下： 1.新型塑铝结构，基本零甲醛，整体1200mm×600mm×780mm。学生位镂空式，符合人体工程学设计，简洁美观，易碰撞处全部采用倒圆角。 2.采用优质12.7mm厚实芯（双面）理化板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚至25.4mm。 具体性能如下： ★A、盐酸、硫酸、硝酸、氢氧化钠等不少于40种酸、碱及其它化学试剂的为无明显变化，符合GB/T 17657-2013的标准要求； ★B、重金属铅、镉均≤20mg/㎡，符合GB18585-2001或GB18586-2001的标准要求； ★C、甲醛释放量：≤0.124mg/m³，符合GB 18580-2017的标准要求； ★D、物理性能结果为：表面耐磨性能（500g）不低于568r；表面耐干热性能：5级无明显变化；表面耐香烟灼烧性能：5级无明显变化；耐沸水性能：5级无变化；24h吸水率≤0.1%；耐高温性：表面无裂痕；耐光色牢度≥4级；符合GB/T17657-2013的标准要求； ★E、总挥发性有机化合物TVOC（72h）释放量为未检出（≤0.02mg/㎡·h）；符合HJ571-2010的标准要求。 3.书包斗：整体尺寸400mm×260mm×100mm,采用环保型ABS塑料工程一次性注塑成型，底、面部加设经纬加强筋，防止变形弯曲。在书包斗的前端中心位置注塑出螺孔，通过螺钉将书包斗与中间横梁固定相接，可拆卸易于组装。中间设置内凹圆槽挂凳卡槽，便于收纳、放置实验凳。书包兜经国家权威检测机构检验，塑料件硬度为邵氏HD73，经检测书包兜不含邻苯二甲酸酯、重金属铅镉铬汞、多环芳烃等不良物质，符合GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》和GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》的标准要求。 4.侧面采用三段式高强度铝合金结构，整体规格：562mm×770mm，其中上支架尺寸为562mm×143mm×50mm,下支架尺寸为562mm×133mm×50mm。立柱采用倾斜式设计，内嵌入上下铸铝支架20mm，后端配备加固支撑梁。侧面上下支架采用 4mm厚的铝压铸一次成型，各部分连接设置专用定位件，并用高强度内六角螺丝8×25上下各两支连接固定。上支架设计电源插芯孔，在上支架中央处一次性压铸出专用金属固定槽，专用搭配国标五孔插座使用，插座芯塑料外壳自带的四个卡槽可直接拍入上支架中固定，不得另打螺丝或胶水。上下两个支架各带两个直径为16mm的接线孔，电源芯可在立柱中连通电线接电使用，接线、走线便利，避免电线外露。另有塑料保护盖对电源芯进行覆盖保护，保障用电安全。 5.立柱采用菱形八边型结构设计，规格为105mm×50mm，厚度1.5mm。垂直面与斜面各有四面，正面垂直面与斜面夹角为19度，侧面垂直面与斜面夹角为71度。立柱外立面中间设置凹槽，与中间横梁连接时更方便、美观。增加凹槽封边条遮挡螺丝孔位，桌子侧面无可视螺丝孔，并保护使用者不受铝材边沿伤害。对封边条采用不同颜色喷涂丰富桌子的整体颜色搭配。 6.前横梁、中间横梁、后横梁和中下横梁全部采用高强度挤出铝合金模具型材，铝材表面经环氧树脂户外粉末静电喷涂处理。中横梁尺寸为37mm×28mm，铝材上设计了独特的铝材撕拉线，可在安装中横梁后，在铝材上撕拉出一条空槽，把电源线置于槽中，最大限度保护学生的用电安全，电源布线便利。前后横梁尺寸为50mm×41mm，采用前端半圆弧人体工程学设计，圆弧角度为R30，安装螺丝处的厚度为1.7mm，其它厚度为1.2mm。后横梁设置挡水条组装滑槽，方便挡水条的安装，挡水条尺寸为14mm×52mm。中下横梁尺寸为100mm×19mm，采用上下收腰设计，加强横梁的强度。 7.背部挡水条经模具一体挤压成型，根据不同厚度的台面板配不同高度的镶入卡口挡水条。另外配备相应尺寸的铝合金挡水块，用于固定两侧铝合金桌角及挡水条。铝合金挡水块由铝合金一体压铸成型，表面经环氧树脂户外粉静电喷涂。 8.下支架脚：下支架脚两端各设置一个直径为10mm的圆形孔位，可通过拉爆螺丝与地面固定或搭配直径为50mm的调节脚使用。调节脚由12×50国标螺杆与优质塑料一体注塑成型，承重性强。桌侧角配有不同装饰颜色的ABS脚套装饰盖。 9.桌子整体金属表面涂层光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，与人体接触处圆滑无毛刺；桌子力学性能应符合GB 24820-2009《实验室家具通用技术条件》的标准要求；桌子所用铝合金型材经检测，尺寸偏差、力学性能和化学成分均符合GB/T 5237.4-2017《铝合金建筑型材 第4部分：喷粉型材》的标准要求；铝材的维氏硬度达到77，耐盐酸性试验合格，耐溶剂性试验达4级。 | 张 | 28 | 1450 | 40600 |
| 3 | 多功能柱 | 多功能柱由两侧功能柱身及功能柱底座组成，工程ABS塑料模具一次成型，产品不变形，不扭曲，无明显裂纹、凹陷、气泡、缩水等现象。表面通过PVC定制贴纸装饰，无可视孔洞。底座四脚采取圆弧处理，多功能柱身分为两块，壁厚3mm,采用优质ABS材料，塑料注塑模一次性成型,以齿合槽配以螺丝连接，拆分组合方便，方便检修桶体内的风管或电线。底座四角设计注塑螺丝孔，用于向地面打螺丝固定功能柱，通过专用塑料盖帽进行封闭覆盖，达成实用、美观的效果。 | 个 | 28 | 220 | 6160 |
| 4 | 电源外壳 | 电源外壳由外部箱体、三角内盒、电源面板三部分组成，由三组工程ABS塑料模具一次成型。单独安装在桌面下方两抽斗中间，工作操作台为翻转式，完全打开时工作面板与水平面呈140°夹角。 | 个 | 28 | 65 | 1820 |
| 5 | 数控学生安全电源 | 1.采用45度塑料翻转式防水盒，按装在实验台侧面上，设有交流220V插座1个，数字显示表两只。分别显示交直流电压和交直流电流。 2.采用智能化数字键盘轻触操作、数码显示交直流电压电流。 3.学生低压交流电源电压为1V-18V/3A、19V-30V/2A，分辩率为1V。 4.学生低压直流电源电压为0V-16.0V/2A、16.1V-30.0V/1A，分辩率为0.1V。 5.学生电源被教师设置及锁定后，学生不能设置，只能实验。 6.具有电子举手管理功能。 7.学生电源既能独立操作，也能被教师控制。 8.具备自动过载保护功能。 9.在2.5v电压做过流断路保护时要有产生火花断路过载保护。 | 个 | 28 | 400 | 11200 |
| 6 | 教师总控电源 | 1.符合教育部最新标准的安全总电源 主控电源箱体采用金属材料制成，表面磷化喷塑防护处理，采用抽屉式抽拉式电源主控台需与教师演示台一体化，实现设备故障报警，远程控制，等功能，密码开机管理功能，采用7寸彩色液晶触摸屏，电源主控台需与教师演示台一体化。 2.教师电源具有开机具有语音讲解播报说明功能，操作还具有播报数字功能。 3.人性化全触控界面，直观操作，显示多媒体教室图片、windows界面图片，画面清晰，在各个界面上显示时钟。 4.触摸屏输入功能指示、密码开机、定时关机，在获得权限后可任意修改密码和定时关机；关机时间设定后没完成实验不允许关机。 5.在触摸界面上通过数字键盘可选取控制学生低压交直流电源，满足教学用电需求。 6.通过数字键盘，直接选取并可远程锁定控制学生低压交流电源，交流电源0-36V电压，分辨率为1V，电流0-6A。具备过载保护点智能侦测功能，电流高于过载点则自动保护、电流低于过载点则自动恢复至设定值。通过数字键盘，直接选取并可远程锁定控制学生直流稳压电源，直流1.5-36V电压，分辨率为0.1V，电流0-3A。 7.控制大电流输出。短时输出电流值为40A，输出电流大于10A时，20秒自动关断。 8.系统具备漏电保护功能，分4组向学生实验桌输出交流220V电源，并具备过载和短路保护功能。 | 个 | 1 | 3500 | 3500 |
| 7 | 实验凳 | 1.规格：φ315mm×高430mm。 2.整体美观结实。耐固耐用，四爪升降凳，凳面和凳脚采用优质PP塑料一次成型。凳子可旋转升降，升降距离为100mm，最高离地为530mm。凳面与凳脚留有一定空间，便于挂在挂凳扣上，方便教室的打扫。 3.凳面：凳面直径为315mm，采用工程级聚丙烯共聚PP注塑，厚6mm，表面细纹咬花，防滑不反光，凳面底部镶嵌4个螺丝螺纹，采用不锈钢螺丝与托盘固定。凳面无明显缩孔、气泡、杂质、变形等现象。 4.凳架：4个凳脚采用16mm×36mm×1.8mm无缝钢管模具一体成型，全圆满焊接完成，结构牢固，所有人体接触部位均无毛刺、刃口。经环氧树脂户外粉高温喷涂处理，涂层不含有可溶性铅、镉、铬、汞等重金属。 5.脚垫：采用优质PP加耐磨纤维质塑料，实芯倒勾式一体成型。 ★6.实验凳面板翘曲度为≤1.0mm，平整度≤0.20mm，着地平稳性≤2.0mm，凳子经前向侧向静荷载试验、座面椅背冲击试验和耐久性联合试验、任意方向的侧倾翻试验，检测合格，符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》的要求。 | 张 | 56 | 150 | 8400 |
| 8 | 教师转椅 | 1.椅面/椅背选用优质高弹力网布面料；坐垫采用高密度原生海绵填充，使用透气网布进行包裹，具有透气性强，回弹性好，不易变型,不老化，持久耐用等特点，依人体工学设计，使人体各部均匀受力，让您在工作更加轻松自如。 2.扶手采用透气网布包裹海绵搭配优质工程级PP，耐压耐热，环保耐用。 3.底盘及气压杆：三级气压杆，气动升降；底盘加厚型设计，可下躺平至155°。 4.脚架及椅轮：下脚架采取五爪设计，使用全新料尼龙材质；椅轮采用PU外包裹尼龙轮，移动顺畅、静音、耐用。 5.配件：采用优质螺丝五金配件，防震动及防松脱，让椅子的安全性能更加可靠。 | 张 | 1 | 400 | 400 |
| 9 | 电气布线 | DN25mm阻燃线管；4、2.5平方国标线材，符合国家标准。 | 项 | 1 | 4000 | 4000 |
| 10 | 准备台 | 1.全钢结构，规格2400mm×1200mm×780mm。 2.台面选用12.7mm厚的双面膜实芯理化板，美观、耐用，由专用牛皮纸、色纸、表层纸、化学膜等组成。因独特的构造，使其具有卓越的抗弯、抗冲击等性能，更能承载重物不易受压而弯曲变形。由于使用双面理化膜，使其更具抗翘曲的特性，尚可翻转使用，节省资源、更加环保。四周加厚至25mm厚。 3.柜体：采用不低于1.0mm优质冷轧钢板，采用二氧化碳保护焊焊接，边缘打磨处理，表面经酸洗、磷化及环氧树脂户外粉静电喷涂，具备较强的耐酸碱防护能力； 4.拉手：在柜门或抽屉正面上方处一体折弯而成，外观整体流畅，造型独特美观。 5.防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。 6.门板及抽面：采用双层钢板，必须两层组装式设计，保证两层双面都经过喷涂处理，保证门板和抽面具备较强硬度，不轻易出现凹陷。 7.连接件：采用ABS专用连接组装件。 8.合页：采用优质304不锈钢模具一体成型，厚度为2.0mm或以上；合页两面采取6孔位设计，其中外沿四个孔位为椭圆形设计，方便在安装时门板的上下、左右调节，便于门板调节贴合柜身；合页外露杆柱采取全封焊圆弧打磨处理，表面美观大气。 9.滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音。 10.固定桌脚：采用柜体内置可调PP塑料调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。 | 张 | 1 | 7320 | 7320 |
| （二）物理电学实验室成套设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 教师演示台 | 1.全钢结构，基本零甲醛，规格尺寸2400mm×700mm×850mm。 2.台面：采用优质12.7mm厚实芯（双面）理化板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚至25.4mm。 具体性能如下： A、盐酸、硫酸、硝酸、氢氧化钠等不少于40种酸、碱及其它化学试剂的为无明显变化，符合GB/T 17657-2013的标准要求； B、重金属铅、镉均≤20mg/㎡，符合GB18585-2001或GB18586-2001的标准要求； C、甲醛释放量：≤0.024mg/m³，符合GB 18580-2017的标准要求； D、物理性能结果为：表面耐磨性能（500g）不低于568r；表面耐干热性能：5级无明显变化；表面耐香烟灼烧性能：5级无明显变化；耐沸水性能：5级无变化；24h吸水率≤0.1%；耐高温性：表面无裂痕；耐光色牢度≥4级；符合GB/T17657-2013的标准要求； E、总挥发性有机化合物TVOC（72h）释放量为未检出（≤0.02mg/㎡·h）；符合HJ571-2010的标准要求。 3.柜体：采用0.8mm优质冷轧钢板，采用二氧化碳保护焊焊接，边缘打磨处理，表面经酸洗、磷化及环氧树脂户外粉静电喷涂，具备较强的耐酸碱防护能力；整体讲台由5个独立的柜体组合而成，柜体中预留了教师主控电源、电脑键盘、水槽安装等位置；中间三个柜体为正面单开门，两侧柜子为侧面双开门，优化物品摆放空间。 4.布线布管：在讲台的柜体与背板之间预留了电路、水路、气路的布线布管空间，便于安装讲台时的水、电、气安装，避免现场开孔或电线外露等问题。 5.拉手：在柜门或抽屉正面上方处一体折弯而成，外观整体流畅，造型独特美观。 6.防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。 7.门板及抽面：采用双层钢板，必须两层组装式设计，保证两层双面都经过喷涂处理，保证门板和抽面具备较强硬度，不轻易出现凹陷。 8.铰链：采用优质110°铰链，经久耐用。（可升级为优质304不锈钢模具一体成型，厚度为1.8mm或以上的六孔位合页，其中外沿四个孔位为椭圆形设计，方便在安装时门板的上下、左右调节，便于门板调节贴合柜身；合页外露杆柱采取全封焊圆弧打磨处理，表面美观大气。） 9.滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音。 10.固定桌脚：采用柜体内置可调PP塑料调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。 | 张 | 1 | 6600 | 6600 |
| 2 | 学生实验桌 | 1. 新型塑铝结构，基本零甲醛，整体1200mm×600mm×780mm。学生位镂空式，符合人体工程学设计，简洁美观，易碰撞处全部采用倒圆角。 2.采用优质12.7mm厚实芯（双面）理化板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚至25.4mm。 具体性能如下： A、盐酸、硫酸、硝酸、氢氧化钠等不少于40种酸、碱及其它化学试剂的为无明显变化，符合GB/T 17657-2013的标准要求； B、重金属铅、镉均≤20mg/㎡，符合GB18585-2001或GB18586-2001的标准要求； C、甲醛释放量：≤0.024mg/m³，符合GB 18580-2017的标准要求； D、物理性能结果为：表面耐磨性能（500g）不低于568r；表面耐干热性能：5级无明显变化；表面耐香烟灼烧性能：5级无明显变化；耐沸水性能：5级无变化；24h吸水率≤0.1%；耐高温性：表面无裂痕；耐光色牢度≥4级；符合GB/T17657-2013的标准要求； E、总挥发性有机化合物TVOC（72h）释放量为未检出（≤0.02mg/㎡·h）；符合HJ571-2010的标准要求。 3.书包斗：整体尺寸400mm×260mm×100mm,采用环保型ABS塑料工程一次性注塑成型，底、面部加设经纬加强筋，防止变形弯曲。在书包斗的前端中心位置注塑出螺孔，通过螺钉将书包斗与中间横梁固定相接，可拆卸易于组装。中间设置内凹圆槽挂凳卡槽，便于收纳、放置实验凳。书包兜经国家权威检测机构检验，塑料件硬度为邵氏HD73，经检测书包兜不含邻苯二甲酸酯、重金属铅镉铬汞、多环芳烃等不良物质，符合GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》和GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》的标准要求。 4.侧面采用三段式高强度铝合金结构，整体规格：562mm×770mm，其中上支架尺寸为562mm×143mm×50mm,下支架尺寸为562mm×133mm×50mm。立柱采用倾斜式设计，内嵌入上下铸铝支架20mm，后端配备加固支撑梁。侧面上下支架采用 4mm厚的铝压铸一次成型，各部分连接设置专用定位件，并用高强度内六角螺丝8×25上下各两支连接固定。上支架设计电源插芯孔，在上支架中央处一次性压铸出专用金属固定槽，专用搭配国标五孔插座使用，插座芯塑料外壳自带的四个卡槽可直接拍入上支架中固定，不得另打螺丝或胶水。上下两个支架各带两个直径为16mm的接线孔，电源芯可在立柱中连通电线接电使用，接线、走线便利，避免电线外露。另有塑料保护盖对电源芯进行覆盖保护，保障用电安全。 5.立柱采用菱形八边型结构设计，规格为105mm×50mm，厚度1.5mm。垂直面与斜面各有四面，正面垂直面与斜面夹角为19度，侧面垂直面与斜面夹角为71度。立柱外立面中间设置凹槽，与中间横梁连接时更方便、美观。增加凹槽封边条遮挡螺丝孔位，桌子侧面无可视螺丝孔，并保护使用者不受铝材边沿伤害。对封边条采用不同颜色喷涂丰富桌子的整体颜色搭配。 6.前横梁、中间横梁、后横梁和中下横梁全部采用高强度挤出铝合金模具型材，铝材表面经环氧树脂户外粉末静电喷涂处理。中横梁尺寸为37mm×28mm，铝材上设计了独特的铝材撕拉线，可在安装中横梁后，在铝材上撕拉出一条空槽，把电源线置于槽中，最大限度保护学生的用电安全，电源布线便利。前后横梁尺寸为50mm×41mm，采用前端半圆弧人体工程学设计，圆弧角度为R30，安装螺丝处的厚度为1.7mm，其它厚度为1.2mm。后横梁设置挡水条组装滑槽，方便挡水条的安装，挡水条尺寸为14mm×52mm。中下横梁尺寸为100mm×19mm，采用上下收腰设计，加强横梁的强度。 7.背部挡水条经模具一体挤压成型，根据不同厚度的台面板配不同高度的镶入卡口挡水条。另外配备相应尺寸的铝合金挡水块，用于固定两侧铝合金桌角及挡水条。铝合金挡水块由铝合金一体压铸成型，表面经环氧树脂户外粉静电喷涂。 8.下支架脚：下支架脚两端各设置一个直径为10mm的圆形孔位，可通过拉爆螺丝与地面固定或搭配直径为50mm的调节脚使用。调节脚由12×50国标螺杆与优质塑料一体注塑成型，承重性强。桌侧角配有不同装饰颜色的ABS脚套装饰盖。 9.桌子整体金属表面涂层光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，与人体接触处圆滑无毛刺；桌子力学性能应符合GB 24820-2009《实验室家具通用技术条件》的标准要求；桌子所用铝合金型材经检测，尺寸偏差、力学性能和化学成分均符合GB/T 5237.4-2017《铝合金建筑型材 第4部分：喷粉型材》的标准要求；铝材的维氏硬度达到77，耐盐酸性试验合格，耐溶剂性试验达4级。 | 张 | 28 | 1450 | 40600 |
| 3 | 多功能柱 | 多功能柱由两侧功能柱身及功能柱底座组成，工程ABS塑料模具一次成型，产品不变形，不扭曲，无明显裂纹、凹陷、气泡、缩水等现象。表面通过PVC定制贴纸装饰，无可视孔洞。底座四脚采取圆弧处理，多功能柱身分为两块，壁厚3mm,采用优质ABS材料，塑料注塑模一次性成型,以齿合槽配以螺丝连接，拆分组合方便，方便检修桶体内的风管或电线。底座四角设计注塑螺丝孔，用于向地面打螺丝固定功能柱，通过专用塑料盖帽进行封闭覆盖，达成实用、美观的效果。 | 个 | 28 | 220 | 6160 |
| 4 | 桌上式物理电学电源 | 1.采用微电脑程控及远程通信控制，与教师主控制台配套进行联网控制使用。采用轻触操作、数字化控制、数码显示，直流电压分辨率为0.1V，全数字化控制；交流电压分辨率为1V，全数字化控制。数码显示交、直流电压。 2.通过数字键盘直接选取交流0-30V电压，分辨率为1V。电流0-3A，微电脑智能侦测过载保护点，电流高于过载点则自动保护、电流低于过载点则自动恢复至设定值。 3.通过数字键盘直接选取直流1.5-30V电压，分辨率为0.1V。电流0-2A。微电脑智能侦测过载保护点，电流高于过载点则自动保护、电流低于过载点则自动恢复至设定值。 4.被教师远程锁定时，按键无效，同时面板上具有锁定指示。 5.实验台中间为数控电源部分，两个多功能数码显示表，分别显示交、直流电压和交直流电流，学生可通过举手按键提问。两边分别配置：0.6-3A电流表2个、3-15V直流电压测试表2个、灵敏电流计测试表2个。 6.用铝合金框架, 安放在桌面上。 | 个 | 28 | 750 | 21000 |
| 5 | 教师总控电源 | 1.符合教育部最新标准的安全总电源 主控电源箱体采用金属材料制成，表面磷化喷塑防护处理，采用抽屉式抽拉式电源主控台需与教师演示台一体化，实现设备故障报警，远程控制，等功能，密码开机管理功能，采用7寸彩色液晶触摸屏，电源主控台需与教师演示台一体化。 2.教师电源具有开机具有语音讲解播报说明功能，操作还具有播报数字功能。 3.人性化全触控界面，直观操作，显示多媒体教室图片、windows界面图片，画面清晰，在各个界面上显示时钟。 4.触摸屏输入功能指示、密码开机、定时关机，在获得权限后可任意修改密码和定时关机；关机时间设定后没完成实验不允许关机。 5.在触摸界面上通过数字键盘可选取控制学生低压交直流电源，满足教学用电需求。 6.通过数字键盘，直接选取并可远程锁定控制学生低压交流电源，交流电源0-36V电压，分辨率为1V，电流0-6A。具备过载保护点智能侦测功能，电流高于过载点则自动保护、电流低于过载点则自动恢复至设定值。通过数字键盘，直接选取并可远程锁定控制学生直流稳压电源，直流1.5-36V电压，分辨率为0.1V，电流0-3A。 7.控制大电流输出。短时输出电流值为40A，输出电流大于10A时，20秒自动关断。 8.系统具备漏电保护功能，分4组向学生实验桌输出交流220V电源，并具备过载和短路保护功能。 | 个 | 1 | 3500 | 3500 |
| 6 | 实验凳 | 1.规格：φ315mm×高430mm。 2.整体美观结实。耐固耐用，四爪升降凳，凳面和凳脚采用优质PP塑料一次成型。凳子可旋转升降，升降距离为100mm，最高离地为530mm。凳面与凳脚留有一定空间，便于挂在挂凳扣上，方便教室的打扫。 3.凳面：凳面直径为315mm，采用工程级聚丙烯共聚PP注塑，厚6mm，表面细纹咬花，防滑不反光，凳面底部镶嵌4个螺丝螺纹，采用不锈钢螺丝与托盘固定。凳面无明显缩孔、气泡、杂质、变形等现象。 4.凳架：4个凳脚采用16mm×36mm×1.8mm无缝钢管模具一体成型，全圆满焊接完成，结构牢固，所有人体接触部位均无毛刺、刃口。经环氧树脂户外粉高温喷涂处理，涂层不含有可溶性铅、镉、铬、汞等重金属。 5.脚垫：采用优质PP加耐磨纤维质塑料，实芯倒勾式一体成型。 6.实验凳面板翘曲度为≤1.0mm，平整度≤0.20mm，着地平稳性≤2.0mm，凳子经前向侧向静荷载试验、座面椅背冲击试验和耐久性联合试验、任意方向的侧倾翻试验，检测合格，符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》的要求。 | 张 | 56 | 150 | 8400 |
| 7 | 教师转椅 | 1.椅面/椅背选用优质高弹力网布面料；坐垫采用高密度原生海绵填充，使用透气网布进行包裹，具有透气性强，回弹性好，不易变型,不老化，持久耐用等特点，依人体工学设计，使人体各部均匀受力，让您在工作更加轻松自如。 2.扶手采用透气网布包裹海绵搭配优质工程级PP，耐压耐热，环保耐用。 3.底盘及气压杆：三级气压杆，气动升降；底盘加厚型设计，可下躺平至155°。 4.脚架及椅轮：下脚架采取五爪设计，使用全新料尼龙材质；椅轮采用PU外包裹尼龙轮，移动顺畅、静音、耐用。 5.配件：采用优质螺丝五金配件，防震动及防松脱，让椅子的安全性能更加可靠。 | 张 | 1 | 400 | 400 |
| 8 | 电气布线 | DN25mm阻燃线管；4、2.5平方国标线材，符合国家标准。 | 项 | 1 | 4020 | 4020 |
| 9 | 准备台 | 1.全钢结构，规格2400mm×1200mm×780mm。 2.台面选用12.7mm厚的双面膜实芯理化板，美观、耐用，由专用牛皮纸、色纸、表层纸、化学膜等组成。因独特的构造，使其具有卓越的抗弯、抗冲击等性能，更能承载重物不易受压而弯曲变形。由于使用双面理化膜，使其更具抗翘曲的特性，尚可翻转使用，节省资源、更加环保。四周加厚至25mm厚。 3.柜体：采用不低于1.0mm优质冷轧钢板，采用二氧化碳保护焊焊接，边缘打磨处理，表面经酸洗、磷化及环氧树脂户外粉静电喷涂，具备较强的耐酸碱防护能力。 4.拉手：在柜门或抽屉正面上方处一体折弯而成，外观整体流畅，造型独特美观。 5.防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。 6.门板及抽面：采用双层钢板，必须两层组装式设计，保证两层双面都经过喷涂处理，保证门板和抽面具备较强硬度，不轻易出现凹陷。 7.连接件：采用ABS专用连接组装件。 8.合页：采用优质304不锈钢模具一体成型，厚度为2.0mm或以上；合页两面采取6孔位设计，其中外沿四个孔位为椭圆形设计，方便在安装时门板的上下、左右调节，便于门板调节贴合柜身；合页外露杆柱采取全封焊圆弧打磨处理，表面美观大气。 9.滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音。 10.固定桌脚：采用柜体内置可调PP塑料调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。 | 张 | 1 | 7320 | 7320 |
| （三）物理光学实验室成套设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 教师演示台 | 1.全钢结构，基本零甲醛，规格尺寸2400mm×700mm×850mm。 2.台面：采用优质12.7mm厚实芯（双面）理化板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚至25.4mm。 具体性能如下： A、盐酸、硫酸、硝酸、氢氧化钠等不少于40种酸、碱及其它化学试剂的为无明显变化，符合GB/T 17657-2013的标准要求； B、重金属铅、镉均≤20mg/㎡，符合GB18585-2001或GB18586-2001的标准要求； C、甲醛释放量：≤0.024mg/m³，符合GB 18580-2017的标准要求； D、物理性能结果为：表面耐磨性能（500g）不低于568r；表面耐干热性能：5级无明显变化；表面耐香烟灼烧性能：5级无明显变化；耐沸水性能：5级无变化；24h吸水率≤0.1%；耐高温性：表面无裂痕；耐光色牢度≥4级；符合GB/T17657-2013的标准要求； E、总挥发性有机化合物TVOC（72h）释放量为未检出（≤0.02mg/㎡·h）；符合HJ571-2010的标准要求。 3.柜体：采用0.8mm优质冷轧钢板，采用二氧化碳保护焊焊接，边缘打磨处理，表面经酸洗、磷化及环氧树脂户外粉静电喷涂，具备较强的耐酸碱防护能力；整体讲台由5个独立的柜体组合而成，柜体中预留了教师主控电源、电脑键盘、水槽安装等位置；中间三个柜体为正面单开门，两侧柜子为侧面双开门，优化物品摆放空间。 4.布线布管：在讲台的柜体与背板之间预留了电路、水路、气路的布线布管空间，便于安装讲台时的水、电、气安装，避免现场开孔或电线外露等问题。 5.拉手：在柜门或抽屉正面上方处一体折弯而成，外观整体流畅，造型独特美观。 6.防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。 7.门板及抽面：采用双层钢板，必须两层组装式设计，保证两层双面都经过喷涂处理，保证门板和抽面具备较强硬度，不轻易出现凹陷。 8.铰链：采用优质110°铰链，经久耐用。（可升级为优质304不锈钢模具一体成型，厚度为1.8mm或以上的六孔位合页，其中外沿四个孔位为椭圆形设计，方便在安装时门板的上下、左右调节，便于门板调节贴合柜身；合页外露杆柱采取全封焊圆弧打磨处理，表面美观大气。） 9.滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音。 10.固定桌脚：采用柜体内置可调PP塑料调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。 | 张 | 1 | 6600 | 6600 |
| 2 | 学生实验桌 | 1. 新型塑铝结构，基本零甲醛，整体1200mm×600mm×780mm。学生位镂空式，符合人体工程学设计，简洁美观，易碰撞处全部采用倒圆角。 2.采用优质12.7mm厚实芯（双面）理化板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚至25.4mm。 具体性能如下： A、盐酸、硫酸、硝酸、氢氧化钠等不少于40种酸、碱及其它化学试剂的为无明显变化，符合GB/T 17657-2013的标准要求； B、重金属铅、镉均≤20mg/㎡，符合GB18585-2001或GB18586-2001的标准要求； C、甲醛释放量：≤0.024mg/m³，符合GB 18580-2017的标准要求 D、表面耐磨性能（500g）不低于568r；表面耐干热性能：5级无明显变化；表面耐香烟灼烧性能：5级无明显变化；耐沸水性能：5级无变化；24h吸水率≤0.1%；耐高温性：表面无裂痕；耐光色牢度≥4级；符合GB/T17657-2013的标准要求； E、总挥发性有机化合物TVOC（72h）释放量为未检出（≤0.02mg/㎡·h）；符合HJ571-2010的标准要求。 3.书包斗：整体尺寸400mm×260mm×100mm,采用环保型ABS塑料工程一次性注塑成型，底、面部加设经纬加强筋，防止变形弯曲。在书包斗的前端中心位置注塑出螺孔，通过螺钉将书包斗与中间横梁固定相接，可拆卸易于组装。中间设置内凹圆槽挂凳卡槽，便于收纳、放置实验凳。书包兜经国家权威检测机构检验，塑料件硬度为邵氏HD73，经检测书包兜不含邻苯二甲酸酯、重金属铅镉铬汞、多环芳烃等不良物质，符合GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》和GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》的标准要求。 4.侧面采用三段式高强度铝合金结构，整体规格：562mm×770mm，其中上支架尺寸为562mm×143mm×50mm,下支架尺寸为562mm×133mm×50mm。立柱采用倾斜式设计，内嵌入上下铸铝支架20mm，后端配备加固支撑梁。侧面上下支架采用 4mm厚的铝压铸一次成型，各部分连接设置专用定位件，并用高强度内六角螺丝8×25上下各两支连接固定。上支架设计电源插芯孔，在上支架中央处一次性压铸出专用金属固定槽，专用搭配国标五孔插座使用，插座芯塑料外壳自带的四个卡槽可直接拍入上支架中固定，不得另打螺丝或胶水。上下两个支架各带两个直径为16mm的接线孔，电源芯可在立柱中连通电线接电使用，接线、走线便利，避免电线外露。另有塑料保护盖对电源芯进行覆盖保护，保障用电安全。 5.立柱采用菱形八边型结构设计，规格为105mm×50mm，厚度1.5mm。垂直面与斜面各有四面，正面垂直面与斜面夹角为19度，侧面垂直面与斜面夹角为71度。立柱外立面中间设置凹槽，与中间横梁连接时更方便、美观。增加凹槽封边条遮挡螺丝孔位，桌子侧面无可视螺丝孔，并保护使用者不受铝材边沿伤害。对封边条采用不同颜色喷涂丰富桌子的整体颜色搭配。 6.前横梁、中间横梁、后横梁和中下横梁全部采用高强度挤出铝合金模具型材，铝材表面经环氧树脂户外粉末静电喷涂处理。中横梁尺寸为37mm×28mm，铝材上设计了独特的铝材撕拉线，可在安装中横梁后，在铝材上撕拉出一条空槽，把电源线置于槽中，最大限度保护学生的用电安全，电源布线便利。前后横梁尺寸为50mm×41mm，采用前端半圆弧人体工程学设计，圆弧角度为R30，安装螺丝处的厚度为1.7mm，其它厚度为1.2mm。后横梁设置挡水条组装滑槽，方便挡水条的安装，挡水条尺寸为14mm×52mm。中下横梁尺寸为100mm×19mm，采用上下收腰设计，加强横梁的强度。 7.背部挡水条经模具一体挤压成型，根据不同厚度的台面板配不同高度的镶入卡口挡水条。另外配备相应尺寸的铝合金挡水块，用于固定两侧铝合金桌角及挡水条。铝合金挡水块由铝合金一体压铸成型，表面经环氧树脂户外粉静电喷涂。 8.下支架脚：下支架脚两端各设置一个直径为10mm的圆形孔位，可通过拉爆螺丝与地面固定或搭配直径为50mm的调节脚使用。调节脚由12×50国标螺杆与优质塑料一体注塑成型，承重性强。桌侧角配有不同装饰颜色的ABS脚套装饰盖。 9.桌子整体金属表面涂层光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，与人体接触处圆滑无毛刺；桌子力学性能应符合GB 24820-2009《实验室家具通用技术条件》的标准要求；桌子所用铝合金型材经检测，尺寸偏差、力学性能和化学成分均符合GB/T 5237.4-2017《铝合金建筑型材 第4部分：喷粉型材》的标准要求；铝材的维氏硬度达到77，耐盐酸性试验合格，耐溶剂性试验达4级。 | 张 | 28 | 1450 | 40600 |
| 3 | 多功能柱 | 多功能柱由两侧功能柱身及功能柱底座组成，工程ABS塑料模具一次成型，产品不变形，不扭曲，无明显裂纹、凹陷、气泡、缩水等现象。表面通过PVC定制贴纸装饰，无可视孔洞。底座四脚采取圆弧处理，多功能柱身分为两块，壁厚3mm,采用优质ABS材料，塑料注塑模一次性成型,以齿合槽配以螺丝连接，拆分组合方便，方便检修桶体内的风管或电线。底座四角设计注塑螺丝孔，用于向地面打螺丝固定功能柱，通过专用塑料盖帽进行封闭覆盖，达成实用、美观的效果。 | 个 | 28 | 220 | 6160 |
| 4 | 电源外壳 | 电源外壳由外部箱体、三角内盒、电源面板三部分组成，由三组工程ABS塑料模具一次成型。单独安装在桌面下方两抽斗中间，工作操作台为翻转式，完全打开时工作面板与水平面呈140°夹角。 | 个 | 28 | 65 | 1820 |
| 5 | 数控学生安全电源 | 1.采用45度塑料翻转式防水盒，按装在实验台侧面上，设有交流220V插座1个，数字显示表两只。分别显示交直流电压和交直流电流。 2.采用智能化数字键盘轻触操作、数码显示交直流电压电流。 3.学生低压交流电源电压为1V-18V/3A、19V-30V/2A，分辩率为1V。 4.学生低压直流电源电压为0V-16.0V/2A、16.1V-30.0V/1A，分辩率为0.1V。 5.学生电源被教师设置及锁定后，学生不能设置，只能实验。 6.具有电子举手管理功能。 7.学生电源既能独立操作，也能被教师控制。 8.具备自动过载保护功能。 9.在2.5v电压做过流断路保护时要有产生火花断路过载保护。 | 个 | 28 | 400 | 11200 |
| 6 | 教师总控电源 | 1.符合教育部最新标准的安全总电源 主控电源箱体采用金属材料制成，表面磷化喷塑防护处理，采用抽屉式抽拉式电源主控台需与教师演示台一体化，实现设备故障报警，远程控制，等功能，密码开机管理功能，采用7寸彩色液晶触摸屏，电源主控台需与教师演示台一体化。 2.教师电源具有开机具有语音讲解播报说明功能，操作还具有播报数字功能。 3.人性化全触控界面，直观操作，显示多媒体教室图片、windows界面图片，画面清晰，在各个界面上显示时钟。 4.触摸屏输入功能指示、密码开机、定时关机，在获得权限后可任意修改密码和定时关机；关机时间设定后没完成实验不允许关机。 5.在触摸界面上通过数字键盘可选取控制学生低压交直流电源，满足教学用电需求。 6.通过数字键盘，直接选取并可远程锁定控制学生低压交流电源，交流电源0-36V电压，分辨率为1V，电流0-6A。具备过载保护点智能侦测功能，电流高于过载点则自动保护、电流低于过载点则自动恢复至设定值。通过数字键盘，直接选取并可远程锁定控制学生直流稳压电源，直流1.5-36V电压，分辨率为0.1V，电流0-3A。 7.控制大电流输出。短时输出电流值为40A，输出电流大于10A时，20秒自动关断。 8.系统具备漏电保护功能，分4组向学生实验桌输出交流220V电源，并具备过载和短路保护功能。 | 个 | 1 | 3500 | 3500 |
| 7 | 实验凳 | 1.规格：φ315mm×高430mm。 2.整体美观结实。耐固耐用，四爪升降凳，凳面和凳脚采用优质PP塑料一次成型。凳子可旋转升降，升降距离为100mm，最高离地为530mm。凳面与凳脚留有一定空间，便于挂在挂凳扣上，方便教室的打扫。 3.凳面：凳面直径为315mm，采用工程级聚丙烯共聚PP注塑，厚6mm，表面细纹咬花，防滑不反光，凳面底部镶嵌4个螺丝螺纹，采用不锈钢螺丝与托盘固定。凳面无明显缩孔、气泡、杂质、变形等现象。 4.凳架：4个凳脚采用16mm×36mm×1.8mm无缝钢管模具一体成型，全圆满焊接完成，结构牢固，所有人体接触部位均无毛刺、刃口。经环氧树脂户外粉高温喷涂处理，涂层不含有可溶性铅、镉、铬、汞等重金属。 5.脚垫：采用优质PP加耐磨纤维质塑料，实芯倒勾式一体成型。 6.实验凳面板翘曲度为≤1.0mm，平整度≤0.20mm，着地平稳性≤2.0mm，凳子经前向侧向静荷载试验、座面椅背冲击试验和耐久性联合试验、任意方向的侧倾翻试验，检测合格，符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》的要求。 | 张 | 56 | 150 | 8400 |
| 8 | 教师转椅 | 1.椅面/椅背选用优质高弹力网布面料；坐垫采用高密度原生海绵填充，使用透气网布进行包裹，具有透气性强，回弹性好，不易变型,不老化，持久耐用等特点，依人体工学设计，使人体各部均匀受力，让您在工作更加轻松自如。 2.扶手采用透气网布包裹海绵搭配优质工程级PP，耐压耐热，环保耐用。 3.底盘及气压杆：三级气压杆，气动升降；底盘加厚型设计，可下躺平至155°。 4.脚架及椅轮：下脚架采取五爪设计，使用全新料尼龙材质；椅轮采用PU外包裹尼龙轮，移动顺畅、静音、耐用。 5.配件：采用优质螺丝五金配件，防震动及防松脱，让椅子的安全性能更加可靠。 | 张 | 1 | 400 | 400 |
| 9 | 电气布线 | DN25mm阻燃线管；4、2.5平方国标线材，符合国家标准。 | 项 | 1 | 4000 | 4000 |
| 10 | 准备台 | 1.全钢结构，规格2400mm×1200mm×780mm。 2.台面选用12.7mm厚的双面膜实芯理化板，美观、耐用，由专用牛皮纸、色纸、表层纸、化学膜等组成。因独特的构造，使其具有卓越的抗弯、抗冲击等性能，更能承载重物不易受压而弯曲变形。由于使用双面理化膜，使其更具抗翘曲的特性，尚可翻转使用，节省资源、更加环保。四周加厚至25mm厚。 3.柜体：采用不低于1.0mm优质冷轧钢板，采用二氧化碳保护焊焊接，边缘打磨处理，表面经酸洗、磷化及环氧树脂户外粉静电喷涂，具备较强的耐酸碱防护能力； 4.拉手：在柜门或抽屉正面上方处一体折弯而成，外观整体流畅，造型独特美观。 5.防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。 6.门板及抽面：采用双层钢板，必须两层组装式设计，保证两层双面都经过喷涂处理，保证门板和抽面具备较强硬度，不轻易出现凹陷。 7.连接件：采用ABS专用连接组装件。 8.合页：采用优质304不锈钢模具一体成型，厚度为2.0mm或以上；合页两面采取6孔位设计，其中外沿四个孔位为椭圆形设计，方便在安装时门板的上下、左右调节，便于门板调节贴合柜身；合页外露杆柱采取全封焊圆弧打磨处理，表面美观大气。 9.滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音。 10.固定桌脚：采用柜体内置可调PP塑料调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。 | 张 | 1 | 7320 | 7320 |
| （四）化学实验室成套设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 教师演示台 | 1.全钢结构，基本零甲醛，规格尺寸2400mm×700mm×850mm。 2.台面：采用优质12.7mm厚实芯（双面）理化板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚至25.4mm。 具体性能如下： A、盐酸、硫酸、硝酸、氢氧化钠等不少于40种酸、碱及其它化学试剂的为无明显变化，符合GB/T 17657-2013的标准要求； B、重金属铅、镉等均≤20mg/㎡，符合GB18585-2001或GB18586-2001的标准要求； C、甲醛释放量：≤0.024mg/m³，符合GB 18580-2017的标准要求； D、物理性能结果为：表面耐磨性能（500g）不低于568r；表面耐干热性能：5级无明显变化；表面耐香烟灼烧性能：5级无明显变化；耐沸水性能：5级无变化；24h吸水率≤0.1%；耐高温性：表面无裂痕；耐光色牢度≥4级；符合GB/T17657-2013的标准要求； E、总挥发性有机化合物TVOC（72h）释放量为未检出（≤0.02mg/㎡·h）；符合HJ571-2010的标准要求。 3.柜体：采用0.8mm优质冷轧钢板，采用二氧化碳保护焊焊接，边缘打磨处理，表面经酸洗、磷化及环氧树脂户外粉静电喷涂，具备较强的耐酸碱防护能力；整体讲台由5个独立的柜体组合而成，柜体中预留了教师主控电源、电脑键盘、水槽安装等位置；中间三个柜体为正面单开门，两侧柜子为侧面双开门，优化物品摆放空间。 4.布线布管：在讲台的柜体与背板之间预留了电路、水路、气路的布线布管空间，便于安装讲台时的水、电、气安装，避免现场开孔或电线外露等问题。 5.拉手：在柜门或抽屉正面上方处一体折弯而成，外观整体流畅，造型独特美观。 6.防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。 7.门板及抽面：采用双层钢板，必须两层组装式设计，保证两层双面都经过喷涂处理，保证门板和抽面具备较强硬度，不轻易出现凹陷。 8.铰链：采用优质110°铰链，经久耐用。（可升级为优质304不锈钢模具一体成型，厚度为1.8mm或以上的六孔位合页，其中外沿四个孔位为椭圆形设计，方便在安装时门板的上下、左右调节，便于门板调节贴合柜身；合页外露杆柱采取全封焊圆弧打磨处理，表面美观大气。） 9.滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音。 10.固定桌脚：采用柜体内置可调PP塑料调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。 | 张 | 2 | 6600 | 13200 |
| 2 | 学生实验桌 | 1.新型塑铝结构，基本零甲醛，整体1200mm×600mm×780mm。学生位镂空式，符合人体工程学设计，简洁美观，易碰撞处全部采用倒圆角。 2.采用优质12.7mm厚实芯（双面）理化板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚至25.4mm。 具体性能如下： A、盐酸、硫酸、硝酸、氢氧化钠等不少于40种酸、碱及其它化学试剂的为无明显变化，符合GB/T 17657-2013的标准要求； B、重金属铅、镉均≤20mg/㎡，符合GB18585-2001或GB18586-2001的标准要求； C、甲醛释放量：≤0.024mg/m³，符合GB 18580-2017的标准要求； D、物理性能结果为：表面耐磨性能（500g）不低于568r；表面耐干热性能：5级无明显变化；表面耐香烟灼烧性能：5级无明显变化；耐沸水性能：5级无变化；24h吸水率≤0.1%；耐高温性：表面无裂痕；耐光色牢度≥4级；符合GB/T17657-2013的标准要求； E、总挥发性有机化合物TVOC（72h）释放量为未检出（≤0.02mg/㎡·h）；符合HJ571-2010的标准要求。 3.书包斗：整体尺寸400mm×260mm×100mm,采用环保型ABS塑料工程一次性注塑成型，底、面部加设经纬加强筋，防止变形弯曲。在书包斗的前端中心位置注塑出螺孔，通过螺钉将书包斗与中间横梁固定相接，可拆卸易于组装。中间设置内凹圆槽挂凳卡槽，便于收纳、放置实验凳。书包兜经国家权威检测机构检验，塑料件硬度为邵氏HD73，经检测书包兜不含邻苯二甲酸酯、重金属铅镉铬汞、多环芳烃等不良物质，符合GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》和GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》的标准要求。 4.侧面采用三段式高强度铝合金结构，整体规格：562mm×770mm，其中上支架尺寸为562mm×143mm×50mm,下支架尺寸为562mm×133mm×50mm。立柱采用倾斜式设计，内嵌入上下铸铝支架20mm，后端配备加固支撑梁。侧面上下支架采用 4mm厚的铝压铸一次成型，各部分连接设置专用定位件，并用高强度内六角螺丝8×25上下各两支连接固定。上支架设计电源插芯孔，在上支架中央处一次性压铸出专用金属固定槽，专用搭配国标五孔插座使用，插座芯塑料外壳自带的四个卡槽可直接拍入上支架中固定，不得另打螺丝或胶水。上下两个支架各带两个直径为16mm的接线孔，电源芯可在立柱中连通电线接电使用，接线、走线便利，避免电线外露。另有塑料保护盖对电源芯进行覆盖保护，保障用电安全。 5.立柱采用菱形八边型结构设计，规格为105mm×50mm，厚度1.5mm。垂直面与斜面各有四面，正面垂直面与斜面夹角为19度，侧面垂直面与斜面夹角为71度。立柱外立面中间设置凹槽，与中间横梁连接时更方便、美观。增加凹槽封边条遮挡螺丝孔位，桌子侧面无可视螺丝孔，并保护使用者不受铝材边沿伤害。对封边条采用不同颜色喷涂丰富桌子的整体颜色搭配。 6.前横梁、中间横梁、后横梁和中下横梁全部采用高强度挤出铝合金模具型材，铝材表面经环氧树脂户外粉末静电喷涂处理。中横梁尺寸为37mm×28mm，铝材上设计了独特的铝材撕拉线，可在安装中横梁后，在铝材上撕拉出一条空槽，把电源线置于槽中，最大限度保护学生的用电安全，电源布线便利。前后横梁尺寸为50mm×41mm，采用前端半圆弧人体工程学设计，圆弧角度为R30，安装螺丝处的厚度为1.7mm，其它厚度为1.2mm。后横梁设置挡水条组装滑槽，方便挡水条的安装，挡水条尺寸为14mm×52mm。中下横梁尺寸为100mm×19mm，采用上下收腰设计，加强横梁的强度。 7.背部挡水条经模具一体挤压成型，根据不同厚度的台面板配不同高度的镶入卡口挡水条。另外配备相应尺寸的铝合金挡水块，用于固定两侧铝合金桌角及挡水条。铝合金挡水块由铝合金一体压铸成型，表面经环氧树脂户外粉静电喷涂。 8.下支架脚：下支架脚两端各设置一个直径为10mm的圆形孔位，可通过拉爆螺丝与地面固定或搭配直径为50mm的调节脚使用。调节脚由12×50国标螺杆与优质塑料一体注塑成型，承重性强。桌侧角配有不同装饰颜色的ABS脚套装饰盖。 9.桌子整体金属表面涂层光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，与人体接触处圆滑无毛刺；桌子力学性能应符合GB 24820-2009《实验室家具通用技术条件》的标准要求；桌子所用铝合金型材经检测，尺寸偏差、力学性能和化学成分均符合GB/T 5237.4-2017《铝合金建筑型材 第4部分：喷粉型材》的标准要求；铝材的维氏硬度达到77，耐盐酸性试验合格，耐溶剂性试验达4级。 | 张 | 56 | 1650 | 92400 |
| 3 | 多功能柱 | 多功能柱由两侧功能柱身及功能柱底座组成，工程ABS塑料模具一次成型，产品不变形，不扭曲，无明显裂纹、凹陷、气泡、缩水等现象。表面通过PVC定制贴纸装饰，无可视孔洞。底座四脚采取圆弧处理，多功能柱身分为两块，壁厚3mm,采用优质ABS材料，塑料注塑模一次性成型,以齿合槽配以螺丝连接，拆分组合方便，方便检修桶体内的风管或电线。底座四角设计注塑螺丝孔，用于向地面打螺丝固定功能柱，通过专用塑料盖帽进行封闭覆盖，达成实用、美观的效果。 | 个 | 56 | 220 | 12320 |
| 4 | 水槽柜 | 1.铝钢塑结构，柜体规格为600mm×500mm×730mm，整体采用三段式结构。 2.上下固定框架采用PP改性材料，600mm×500mm，塑料上下支架采用实验室专用绿色环保材质，用注塑模一次性成型，表面光面处理。 3.柜体立柱四个角采用大圆弧角设计，规格91mm×103mm、外圆弧为R91.52、内圆弧为R61.52、厚度为1.35mm表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理，具有较强耐酸碱、耐腐蚀承重性。 4.水柜左右侧板采用优质的0.8mm厚冷轧钢板，经酸洗磷化及环氧树脂户外粉喷涂处理，具备较强抗氧化和防腐蚀、耐酸碱功能，尺寸400*680mm, 插在立柱铝合金槽内。 5.水柜前门板采用优质的0.8mm厚冷轧钢板，经酸洗磷化及环氧树脂户外粉喷涂处理，喷涂蓝色或黄色等差异化颜色，让产品形象更加立体、突出，尺寸：325mm×680mm。后活动门尺寸为325mm×680mm，拉手由门板一体折弯而成，美观耐用，门板配装大弯阻尼品牌铰链。水槽柜后活动门为检修门，可打开背板门，方便检修。 6.内部铝材结构支撑，要求无毒无味，防水防潮，不生锈，承重力强，可重复拆卸拼装，专用连接件拼装。 7.地脚采用直径为50mm的调节脚，调节脚由12mm×50mm国标螺杆与优质塑料一体注塑成型，承重性强。 | 个 | 30 | 1000 | 30000 |
| 5 | 三联水嘴 | 1.鹅颈式实验室专用优质化验水嘴，三联结构(一高二低），陶瓷阀芯90°旋转，铜质表面烤漆处理，要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。特制鹅颈管可360度旋转。 2.出水嘴为塑料嘴或铜嘴。高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 ★3.直管：采用管径不低于826*1.2mm的H63铜管制造。臂管：采用管径不低于22mm×1.2mm的H63铜管制造。鹅颈弯管：采用管径不低于φ19mm×1.0mm的H63铜管制造，可360°旋转。陶瓷阀芯：90°旋转，使用寿命开关不低于65万次，在阀门闭合时可以承受3450Kpa的液压达60秒。 4.需另外配备上水软管。 | 套 | 30 | 260 | 7800 |
| 6 | 电源外壳 | 电源外壳由外部箱体、三角内盒、电源面板三部分组成，由三组工程ABS塑料模具一次成型。单独安装在桌面下方两抽斗中间，工作操作台为翻转式，完全打开时工作面板与水平面呈140°夹角。 | 个 | 56 | 65 | 3640 |
| 7 | 学生安全电源 | 1.采用微电脑程控,采用轻触操作、上下键调节直流电压，数码显示电压电流，直流电压分辨率为0.1V，上下键调节，交流电压分辨率为1V，由教师控制电源电压输送选取交流0-30V电压，分辨率为1V。 2.电流0-3A，微电脑智能侦测过载保护点，电流高于过载点则自动保护、电流低于过载点则自动恢复至设定值。 3.电源有教师统一供电输送，通过上下键盘调节直流1.5-30V电压，分辨率为0.1V。电流0-2A。微电脑智能侦测过载保护点，电流高于过载点则自动保护、电流低于过载点则自动恢复至设定值。 | 个 | 56 | 200 | 11200 |
| 8 | 教师总控电源 | 按教育行业标准实施教学专用实验室电源： 1.教师主控电源采用微电脑控制，贴片元件生产，轻触摸操作，具备数字化控制、数码显示,时钟显示，密码开机功能。 2.直流电压分辨率为0.1V，交流电压分辨率为2V，全数字化控制。数码显示教师交直流电压，通过数字键盘，直接选取交流0-30V电压，电流0-6A。 3.具备过载保护点智能侦测功能，电流高于过载点则自动保护、电流低于过载点则自动恢复至设定值。通过上下键盘，直接选取直流1.25-30.0V电压，分辨率为0.1V。电流0-3A。控制大电流9V输出。短时输出电流值为40A，输出10秒自动关断。 4.通过数字键，可直接选取并远程控制学生低压交流电源。交流电压0 - 24V，分辨率为2V。系统具备漏电保护功能，分4组向学生实验桌输出交流220V电源，能实现学生分组电源控制，过载保护及复位装置，总电源漏电保护器及输出电压表指示。 5.交流低压输出：2V－30V，每2V一档共15档；2V－6V/2A；8V－12V/2A；14V－30V/2A。 6.直流稳压输出：在教师供电的电压下调节所需电压1.25V－30V。 7.交流电压输出：220V±10%，50Hz，5A输出。 | 个 | 2 | 3000 | 6000 |
| 9 | 实验凳 | 1.规格：φ315mm×高430mm； 2.整体美观结实。耐固耐用，四爪升降凳，凳面和凳脚采用优质PP塑料一次成型。凳子可旋转升降，升降距离为100mm，最高离地为530mm。凳面与凳脚留有一定空间，便于挂在挂凳扣上，方便教室的打扫。 3.凳面：凳面直径为315mm，采用工程级聚丙烯共聚PP注塑，厚6mm，表面细纹咬花，防滑不反光，凳面底部镶嵌4个螺丝螺纹，采用不锈钢螺丝与托盘固定。凳面无明显缩孔、气泡、杂质、变形等现象。 4.凳架：4个凳脚采用16mm×36mm×1.8mm无缝钢管模具一体成型，全圆满焊接完成，结构牢固，所有人体接触部位均无毛刺、刃口。经环氧树脂户外粉高温喷涂处理，涂层不含有可溶性铅、镉、铬、汞等重金属。 5.脚垫：采用优质PP加耐磨纤维质塑料，实芯倒勾式一体成型。 6.实验凳面板翘曲度为≤1.0mm，平整度≤0.20mm，着地平稳性≤2.0mm，凳子经前向侧向静荷载试验、座面椅背冲击试验和耐久性联合试验、任意方向的侧倾翻试验，检测合格，符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》的要求。 | 张 | 112 | 150 | 16800 |
| 10 | 教师转椅 | 1.椅面/椅背选用优质高弹力网布面料；坐垫采用高密度原生海绵填充，使用透气网布进行包裹，具有透气性强，回弹性好，不易变型,不老化，持久耐用等特点，依人体工学设计，使人体各部均匀受力，让您在工作更加轻松自如。 2.扶手采用透气网布包裹海绵搭配优质工程级PP，耐压耐热，环保耐用。 3.底盘及气压杆：三级气压杆，气动升降；底盘加厚型设计，可下躺平至155°。 4.脚架及椅轮：下脚架采取五爪设计，使用全新料尼龙材质；椅轮采用PU外包裹尼龙轮，移动顺畅、静音、耐用。 5.配件：采用优质螺丝五金配件，防震动及防松脱，让椅子的安全性能更加可靠。 | 张 | 2 | 400 | 800 |
| 11 | 洗眼器 | 1.手持式洗眼器符合人体工程学设计，容易安装在台面或墙壁上，自锁结构能轻松实现离手操作。洗眼器采用单口气泡式出水莲蓬头设计，安装于台面上，莲蓬头外罩橡胶软质护盖，以避免紧急使用时瞬间接触眼部时造成碰撞二次伤害，护杯罩口具PP防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，防止冲伤眼睛，防尘盖具有链条与护杯连接防止脱落。 2.主体材质为优质铜材，金属表面经环氧树脂粉末静电喷涂，具有较强防腐蚀、耐酸碱性能。 3.喷头采用优质铜材，环氧树脂涂层外加硅胶软质橡胶，出水经缓压处理呈泡沫状水柱，防止二次伤害眼睛。标准水压下，洗眼开关能在1秒内开启，15分钟内洗眼喷头流量可达6升/分钟。 4.洗眼器经压力试验，在水温20℃条件下试验水压1.5MPA，保压5分钟，产品无渗漏；经密封试验，在水温20℃条件下试验水压1.1MPA，保压2分钟，产品无渗漏。 | 个 | 2 | 500 | 1000 |
| 12 | 排风系统 | 1.功率180W，风量不低于2500m³/H。 2.整体外壳全部采用0.7mm镀锌钢板，防护网及中柱也采用优质镀锌钢板材料，防止生锈。 3.运行噪音应在75分贝以下。 | 套 | 2 | 15000 | 30000 |
| 13 | 电气布线 | DN25mm阻燃线管；4、2.5平方国标线材，符合国家标准。 | 项 | 2 | 5000 | 10000 |
| 14 | 给排水系统 | ф32、ф25、ф20；DN75、DN50。 给水：采用PPR复合管敷设。 排水：使用国标优质UPVC专用排水管。 | 项 | 2 | 4000 | 8000 |
| 15 | 准备台 | 1.全钢结构，规格2400mm×1200mm×780mm。 2.台面选用12.7mm厚的双面膜实芯理化板，美观、耐用，由专用牛皮纸、色纸、表层纸、化学膜等组成。因独特的构造，使其具有卓越的抗弯、抗冲击等性能，更能承载重物不易受压而弯曲变形。由于使用双面理化膜，使其更具抗翘曲的特性，尚可翻转使用，节省资源、更加环保。四周加厚至25mm厚。 3.柜体：采用不低于1.0mm优质冷轧钢板，采用二氧化碳保护焊焊接，边缘打磨处理，表面经酸洗、磷化及环氧树脂户外粉静电喷涂，具备较强的耐酸碱防护能力； 4.拉手：在柜门或抽屉正面上方处一体折弯而成，外观整体流畅，造型独特美观。 5.防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。 6.门板及抽面：采用双层钢板，必须两层组装式设计，保证两层双面都经过喷涂处理，保证门板和抽面具备较强硬度，不轻易出现凹陷。 7.连接件：采用ABS专用连接组装件。 8.合页：采用优质304不锈钢模具一体成型，厚度为2.0mm或以上；合页两面采取6孔位设计，其中外沿四个孔位为椭圆形设计，方便在安装时门板的上下、左右调节，便于门板调节贴合柜身；合页外露杆柱采取全封焊圆弧打磨处理，表面美观大气。 9.滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音。 10.固定桌脚：采用柜体内置可调PP塑料调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。 | 张 | 2 | 7320 | 14640 |
| 16 | 水槽柜 | 1.铝钢塑结构，柜体规格为600mm×500mm×730mm，整体采用三段式结构。 2.上下固定框架采用PP改性材料，600mm×500mm，塑料上下支架采用实验室专用绿色环保材质，用注塑模一次性成型，表面光面处理。 3.柜体立柱四个角采用大圆弧角设计，规格91mm×103mm、外圆弧为R91.52、内圆弧为R61.52、厚度为1.35mm表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理，具有较强耐酸碱、耐腐蚀承重性。 4.水柜左右侧板采用优质的0.8mm厚冷轧钢板，经酸洗磷化及环氧树脂户外粉喷涂处理，具备较强抗氧化和防腐蚀、耐酸碱功能，尺寸400mm×680mm, 插在立柱铝合金槽内。 5.水柜前门板采用优质的0.8mm厚冷轧钢板，经酸洗磷化及环氧树脂户外粉喷涂处理，喷涂蓝色或黄色等差异化颜色，让产品形象更加立体、突出，尺寸：325mm×680mm。后活动门尺寸为325mm×680mm，拉手由门板一体折弯而成，美观耐用，门板配装大弯阻尼品牌铰链。水槽柜后活动门为检修门，可打开背板门，方便检修。 6.内部铝材结构支撑，要求无毒无味，防水防潮，不生锈，承重力强，可重复拆卸拼装，专用连接件拼装。 7.地脚采用直径为50mm的调节脚，调节脚由12mm×50mm国标螺杆与优质塑料一体注塑成型，承重性强。 | 个 | 2 | 1000 | 2000 |
| 17 | 三联水嘴 | 1.鹅颈式实验室专用优质化验水嘴，三联结构(一高二低），陶瓷阀芯90°旋转，铜质表面烤漆处理，要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。特制鹅颈管可360度旋转。 2.出水嘴为塑料嘴或铜嘴。高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 3.直管：采用管径不低于826*1.2mm的H63铜管制造。臂管：采用管径不低于22mm×1.2mm的H63铜管制造。鹅颈弯管：采用管径不低于φ19mm×1.0mm的H63铜管制造，可360°旋转。陶瓷阀芯：90°旋转，使用寿命开关不低于65万次，在阀门闭合时可以承受3450Kpa的液压达60秒。 4.需另外配备上水软管。 | 个 | 2 | 260 | 520 |
| 18 | 通风柜 | 1.规格尺寸：1200mm×850mm×2350mm，整体材质为1.0mm厚优质冷轧板，经除油、酸洗、表调、磷化、烘干、机械抛光等多道工序处理后，表面环氧树脂粉末静电喷涂，拥有良好的耐酸碱腐蚀性，表面光滑、防潮、防锈，承重性能好，使用寿命长；整体结构性强，使用寿命长，上柜采用微斜设计，外观新颖，内部操作空间增加，下柜门板采用新型铝合金合页，美观大方。 2.内衬板：内侧隔板采用5mm厚抗倍特化学积层板, 其构造设计对爆炸有释压作用。 3.操作台面：采用12.7mm实心理化板，具有抗化学腐蚀（耐149种酸碱试剂）、耐高温、耐水、抗菌、耐辐射热、易清洁保养，耐刮磨、耐冲击等特性。 4.视窗：整体采取铝合金材质，搭配工程塑料辅件。 4.1.主体框架部分，上下横梁及左右纵梁均采用横截面为45mm×20mm带双加强筋的铝合金型材组成，铝材厚度1.5mm（±0.2mm）。铝材基于中间的双加强筋，分为外侧和内侧；外侧槽深22mm，用于连接固定弹簧滑轮；内侧槽深10mm，内侧铝材边缘两侧带2.7mm的卡槽，用于插入固定塑料材质的玻璃夹条，便于主体铝材框架与玻璃的连接安装。铝合金型材通过酸洗、磷化表面处理后，经由环氧树脂户外粉静电喷涂（主体颜色为深灰色），涂层表面光滑、细腻、附着性强，具有较强的耐酸碱防腐蚀性能。主体框架上部横梁与纵梁采取专用90°角接连接，铝材截面与铝材主体之间的角度为90°，免切45°角进行连接。 4.2.拉手部分，采用横截面为50mm×19mm的倾斜水滴状弧形铝合金型材；宽端为外侧，便于手握上下推动视窗移门；窄端为内侧，铝材的宽端到窄端型材弧面结构，用于引导气流进入通风柜内部作补风功能。拉手的中部需通过类“5”型的专用加固件，连接弧形拉手的窄端及门框的下横梁，起加固作用，防止拉手过长引起的弹性变形。 4.3.拉手连接件部分，采用优质铝合金一体压铸成型，经酸洗、磷化表面处理后，经由环氧树脂户外粉静电喷涂。 4.4.视窗玻璃连接部分，上下双横梁与左右双纵梁的内侧槽位宽16mm，搭配16mm×8mm的工程塑料玻璃导条使用。玻璃导条带双层5.5mm槽位，槽深6.5mm，专用于搭配5mm玻璃，可安装单层玻璃或双层推拉玻璃。 5.弹簧滑轮部分，两侧纵梁分别以螺丝安装不少于2个弹簧滑轮，滑轮直径为24mm，滑轮宽度与专用滑槽匹配使用。通过弹簧滑轮的连接，视窗门框的上下移动为滚动摩擦，摩擦力小，具备移动轻便、低噪的特点。弹簧滑轮对视窗起居中稳定的作用，能有效降低视窗门框的左右晃动。 6.滑槽部分，由35mm×10mm的铝合金滑槽铝材（厚度1.0mm）以及26mm×5mm的工程塑料滑轮槽两部分组成，滑槽铝材内部预留2mm的槽位用于安装塑料滑轮槽，令弹簧滑轮在塑料滑轮槽上滚动，降低噪声，增加滑轮与滑槽的耐用性。 7.同步带连接片，采用不锈钢材质加工而成，安装在拉手连接件与纵梁铝材上，让门框的稳定性与承重性更强，且便于视窗门框与同步带的连接。 8.电源插座： 采用10A多功能防水插座，适用欧标及国标插头。 9.控制面板：分触摸屏和液晶屏，操作简单，微电脑控制。 | 个 | 2 | 8540 | 17080 |
| （五）生物实验室成套设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 教师演示台 | 1.全钢结构，基本零甲醛，规格尺寸2400mm×700mm×850mm。 2.台面：采用优质12.7mm厚实芯（双面）理化板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚至25.4mm。 具体性能如下： A、盐酸、硫酸、硝酸、氢氧化钠等不少于40种酸、碱及其它化学试剂的为无明显变化，符合GB/T 17657-2013的标准要求； B、重金属铅、镉均≤20mg/㎡，符合GB18585-2001或GB18586-2001的标准要求； C、甲醛释放量：≤0.024mg/m³，符合GB 18580-2017的标准要求； D、物理性能结果为：表面耐磨性能（500g）不低于568r；表面耐干热性能：5级无明显变化；表面耐香烟灼烧性能：5级无明显变化；耐沸水性能：5级无变化；24h吸水率≤0.1%；耐高温性：表面无裂痕；耐光色牢度≥4级；符合GB/T17657-2013的标准要求； E、总挥发性有机化合物TVOC（72h）释放量为未检出（≤0.02mg/㎡·h）；符合HJ571-2010的标准要求。 3.柜体：采用0.8mm优质冷轧钢板，采用二氧化碳保护焊焊接，边缘打磨处理，表面经酸洗、磷化及环氧树脂户外粉静电喷涂，具备较强的耐酸碱防护能力；整体讲台由5个独立的柜体组合而成，柜体中预留了教师主控电源、电脑键盘、水槽安装等位置；中间三个柜体为正面单开门，两侧柜子为侧面双开门，优化物品摆放空间。 4.布线布管：在讲台的柜体与背板之间预留了电路、水路、气路的布线布管空间，便于安装讲台时的水、电、气安装，避免现场开孔或电线外露等问题。 5.拉手：在柜门或抽屉正面上方处一体折弯而成，外观整体流畅，造型独特美观。 6.防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体； 7.门板及抽面：采用双层钢板，必须两层组装式设计，保证两层双面都经过喷涂处理，保证门板和抽面具备较强硬度，不轻易出现凹陷。 8.铰链：采用优质110°铰链，经久耐用。（可升级为优质304不锈钢模具一体成型，厚度为1.8mm或以上的六孔位合页，其中外沿四个孔位为椭圆形设计，方便在安装时门板的上下、左右调节，便于门板调节贴合柜身；合页外露杆柱采取全封焊圆弧打磨处理，表面美观大气。） 9.滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音。 10.固定桌脚：采用柜体内置可调PP塑料调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。 | 张 | 2 | 6600 | 13200 |
| 2 | 学生实验桌 | 1. 新型塑铝结构，基本零甲醛，整体1200mm×600mm×780mm。学生位镂空式，符合人体工程学设计，简洁美观，易碰撞处全部采用倒圆角。 2.采用优质12.7mm厚实芯（双面）理化板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚至25.4mm。 具体性能如下： A、盐酸、硫酸、硝酸、氢氧化钠等不少于40种酸、碱及其它化学试剂的为无明显变化，符合GB/T 17657-2013的标准要求； B、重金属铅、镉均≤20mg/㎡，符合GB18585-2001或GB18586-2001的标准要求； C、甲醛释放量：≤0.024mg/m³，符合GB 18580-2017的标准要求； D、表面耐磨性能（500g）不低于568r；表面耐干热性能：5级无明显变化；表面耐香烟灼烧性能：5级无明显变化；耐沸水性能：5级无变化；24h吸水率≤0.1%；耐高温性：表面无裂痕；耐光色牢度≥4级；符合GB/T17657-2013的标准要求； E、总挥发性有机化合物TVOC（72h）释放量为未检出（≤0.02mg/㎡·h）；符合HJ571-2010的标准要求。 3.书包斗：整体尺寸400mm×260mm×100mm,采用环保型ABS塑料工程一次性注塑成型，底、面部加设经纬加强筋，防止变形弯曲。在书包斗的前端中心位置注塑出螺孔，通过螺钉将书包斗与中间横梁固定相接，可拆卸易于组装。中间设置内凹圆槽挂凳卡槽，便于收纳、放置实验凳。书包兜经国家权威检测机构检验，塑料件硬度为邵氏HD73，经检测书包兜不含邻苯二甲酸酯、重金属铅镉铬汞、多环芳烃等不良物质，符合GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》和GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》的标准要求。 4.侧面采用三段式高强度铝合金结构，整体规格：562mm×770mm，其中上支架尺寸为562mm×143mm×50mm,下支架尺寸为562mm×133mm×50mm。立柱采用倾斜式设计，内嵌入上下铸铝支架20mm，后端配备加固支撑梁。侧面上下支架采用 4mm厚的铝压铸一次成型，各部分连接设置专用定位件，并用高强度内六角螺丝8×25上下各两支连接固定。上支架设计电源插芯孔，在上支架中央处一次性压铸出专用金属固定槽，专用搭配国标五孔插座使用，插座芯塑料外壳自带的四个卡槽可直接拍入上支架中固定，不得另打螺丝或胶水。上下两个支架各带两个直径为16mm的接线孔，电源芯可在立柱中连通电线接电使用，接线、走线便利，避免电线外露。另有塑料保护盖对电源芯进行覆盖保护，保障用电安全。 5.立柱采用菱形八边型结构设计，规格为105mm×50mm，厚度1.5mm。垂直面与斜面各有四面，正面垂直面与斜面夹角为19度，侧面垂直面与斜面夹角为71度。立柱外立面中间设置凹槽，与中间横梁连接时更方便、美观。增加凹槽封边条遮挡螺丝孔位，桌子侧面无可视螺丝孔，并保护使用者不受铝材边沿伤害。对封边条采用不同颜色喷涂丰富桌子的整体颜色搭配。 6.前横梁、中间横梁、后横梁和中下横梁全部采用高强度挤出铝合金模具型材，铝材表面经环氧树脂户外粉末静电喷涂处理。中横梁尺寸为37mm×28mm，铝材上设计了独特的铝材撕拉线，可在安装中横梁后，在铝材上撕拉出一条空槽，把电源线置于槽中，最大限度保护学生的用电安全，电源布线便利。前后横梁尺寸为50mm×41mm，采用前端半圆弧人体工程学设计，圆弧角度为R30，安装螺丝处的厚度为1.7mm，其它厚度为1.2mm。后横梁设置挡水条组装滑槽，方便挡水条的安装，挡水条尺寸为14mm×52mm。中下横梁尺寸为100mm×19mm，采用上下收腰设计，加强横梁的强度。 7.背部挡水条经模具一体挤压成型，根据不同厚度的台面板配不同高度的镶入卡口挡水条。另外配备相应尺寸的铝合金挡水块，用于固定两侧铝合金桌角及挡水条。铝合金挡水块由铝合金一体压铸成型，表面经环氧树脂户外粉静电喷涂。 8.下支架脚：下支架脚两端各设置一个直径为10mm的圆形孔位，可通过拉爆螺丝与地面固定或搭配直径为50mm的调节脚使用。调节脚由12mm×50mm国标螺杆与优质塑料一体注塑成型，承重性强。桌侧角配有不同装饰颜色的ABS脚套装饰盖。 9.桌子整体金属表面涂层光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，与人体接触处圆滑无毛刺；桌子力学性能应符合GB 24820-2009《实验室家具通用技术条件》的标准要求；桌子所用铝合金型材经检测，尺寸偏差、力学性能和化学成分均符合GB/T 5237.4-2017《铝合金建筑型材 第4部分：喷粉型材》的标准要求；铝材的维氏硬度达到77，耐盐酸性试验合格，耐溶剂性试验达4级。 | 张 | 56 | 1450 | 81200 |
| 3 | 多功能柱 | 多功能柱由两侧功能柱身及功能柱底座组成，工程ABS塑料模具一次成型，产品不变形，不扭曲，无明显裂纹、凹陷、气泡、缩水等现象。表面通过PVC定制贴纸装饰，无可视孔洞。底座四脚采取圆弧处理，多功能柱身分为两块，壁厚3mm,采用优质ABS材料，塑料注塑模一次性成型,以齿合槽配以螺丝连接，拆分组合方便，方便检修桶体内的风管或电线。底座四角设计注塑螺丝孔，用于向地面打螺丝固定功能柱，通过专用塑料盖帽进行封闭覆盖，达成实用、美观的效果。 | 个 | 56 | 220 | 12320 |
| 4 | 水槽柜 | 1.铝钢塑结构，柜体规格为600mm×500mm×730mm，整体采用三段式结构。 2.上下固定框架采用PP改性材料，600mm×500mm，塑料上下支架采用实验室专用绿色环保材质，用注塑模一次性成型，表面光面处理。 3.柜体立柱四个角采用大圆弧角设计，规格91mm×103mm、外圆弧为R91.52、内圆弧为R61.52、厚度为1.35mm表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理，具有较强耐酸碱、耐腐蚀承重性。 4.水柜左右侧板采用优质的0.8mm厚冷轧钢板，经酸洗磷化及环氧树脂户外粉喷涂处理，具备较强抗氧化和防腐蚀、耐酸碱功能，尺寸400*680mm, 插在立柱铝合金槽内。 5.水柜前门板采用优质的0.8mm厚冷轧钢板，经酸洗磷化及环氧树脂户外粉喷涂处理，喷涂蓝色或黄色等差异化颜色，让产品形象更加立体、突出，尺寸：325mm×680mm。后活动门尺寸为325mm×680mm，拉手由门板一体折弯而成，美观耐用，门板配装大弯阻尼品牌铰链。水槽柜后活动门为检修门，可打开背板门，方便检修。 6.内部铝材结构支撑，要求无毒无味，防水防潮，不生锈，承重力强，可重复拆卸拼装，专用连接件拼装。 7.地脚采用直径为50mm的调节脚，调节脚由12mm×50mm国标螺杆与优质塑料一体注塑成型，承重性强。 | 个 | 30 | 860 | 25800 |
| 5 | 三联水嘴 | 1.鹅颈式实验室专用优质化验水嘴，三联结构(一高二低），陶瓷阀芯90°旋转，铜质表面烤漆处理，要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。特制鹅颈管可360度旋转。 2.出水嘴为塑料嘴或铜嘴。高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 3.直管：采用管径不低于826*1.2mm的H63铜管制造。臂管：采用管径不低于22mm×1.2mm的H63铜管制造。鹅颈弯管：采用管径不低于φ19mm×1.0mm的H63铜管制造，可360°旋转。陶瓷阀芯：90°旋转，使用寿命开关不低于65万次，在阀门闭合时可以承受3450Kpa的液压达60秒。 4.需另外配备上水软管。 | 套 | 30 | 240 | 7200 |
| 6 | 电源外壳 | 电源外壳由外部箱体、三角内盒、电源面板三部分组成，由三组工程ABS塑料模具一次成型。单独安装在桌面下方两抽斗中间，工作操作台为翻转式，完全打开时工作面板与水平面呈140°夹角。 | 个 | 56 | 65 | 3640 |
| 7 | 学生安全电源 | 1.采用微电脑程控,采用轻触操作、上下键调节直流电压，数码显示电压电流，直流电压分辨率为0.1V，上下键调节，交流电压分辨率为1V，由教师控制电源电压输送选取交流0-30V电压，分辨率为1V。 2.电流0-3A，微电脑智能侦测过载保护点，电流高于过载点则自动保护、电流低于过载点则自动恢复至设定值。 3.电源有教师统一供电输送，通过上下键盘调节直流1.5-30V电压，分辨率为0.1V。电流0-2A。微电脑智能侦测过载保护点，电流高于过载点则自动保护、电流低于过载点则自动恢复至设定值。 | 个 | 56 | 150 | 8400 |
| 8 | 教师总控电源 | 按教育行业标准实施教学专用实验室电源： 1.教师主控电源采用微电脑控制，贴片元件生产，轻触摸操作，具备数字化控制、数码显示,时钟显示，密码开机功能。 2.直流电压分辨率为0.1V，交流电压分辨率为2V，全数字化控制。数码显示教师交直流电压，通过数字键盘，直接选取交流0-30V电压，电流0-6A。 3.具备过载保护点智能侦测功能，电流高于过载点则自动保护、电流低于过载点则自动恢复至设定值。通过上下键盘，直接选取直流1.25-30.0V电压，分辨率为0.1V。电流0-3A。控制大电流9V输出。短时输出电流值为40A，输出10秒自动关断。 4.通过数字键，可直接选取并远程控制学生低压交流电源。交流电压0 - 24V，分辨率为2V。系统具备漏电保护功能，分4组向学生实验桌输出交流220V电源，能实现学生分组电源控制，过载保护及复位装置，总电源漏电保护器及输出电压表指示。 5.交流低压输出：2V－30V，每2V一档共15档；2V－6V/2A；8V－12V/2A；14V－30V/2A。 6.直流稳压输出：在教师供电的电压下调节所需电压1.25V－30V。 7.交流电压输出：220V±10%，50Hz，5A输出。 | 个 | 2 | 3000 | 6000 |
| 9 | 实验凳 | 1.规格：φ315mm×高430mm。 2.整体美观结实。耐固耐用，四爪升降凳，凳面和凳脚采用优质PP塑料一次成型。凳子可旋转升降，升降距离为100mm，最高离地为530mm。凳面与凳脚留有一定空间，便于挂在挂凳扣上，方便教室的打扫。 3.凳面：凳面直径为315mm，采用工程级聚丙烯共聚PP注塑，厚6mm，表面细纹咬花，防滑不反光，凳面底部镶嵌4个螺丝螺纹，采用不锈钢螺丝与托盘固定。凳面无明显缩孔、气泡、杂质、变形等现象。 4.凳架：4个凳脚采用16mm×36mm×1.8mm无缝钢管模具一体成型，全圆满焊接完成，结构牢固，所有人体接触部位均无毛刺、刃口。经环氧树脂户外粉高温喷涂处理，涂层不含有可溶性铅、镉、铬、汞等重金属。 5.脚垫：采用优质PP加耐磨纤维质塑料，实芯倒勾式一体成型。 6.实验凳面板翘曲度为≤1.0mm，平整度≤0.20mm，着地平稳性≤2.0mm，凳子经前向侧向静荷载试验、座面椅背冲击试验和耐久性联合试验、任意方向的侧倾翻试验，检测合格，符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》的要求。 | 张 | 112 | 150 | 16800 |
| 10 | 实验光源 | 豪华型台式节能日光灯；产品特点：绿色节能，安装简易，性能稳定，使用寿命长。 | 套 | 58 | 100 | 5800 |
| 11 | 教师转椅 | 1.椅面/椅背选用优质高弹力网布面料；坐垫采用高密度原生海绵填充，使用透气网布进行包裹，具有透气性强，回弹性好，不易变型,不老化，持久耐用等特点，依人体工学设计，使人体各部均匀受力，让您在工作更加轻松自如。 2.扶手采用透气网布包裹海绵搭配优质工程级PP，耐压耐热，环保耐用。 3.底盘及气压杆：三级气压杆，气动升降；底盘加厚型设计，可下躺平至155°。 4.脚架及椅轮：下脚架采取五爪设计，使用全新料尼龙材质；椅轮采用PU外包裹尼龙轮，移动顺畅、静音、耐用。 5.配件：采用优质螺丝五金配件，防震动及防松脱，让椅子的安全性能更加可靠。 | 张 | 2 | 400 | 800 |
| 12 | 洗眼器 | 1.手持式洗眼器符合人体工程学设计，容易安装在台面或墙壁上，自锁结构能轻松实现离手操作。洗眼器采用单口气泡式出水莲蓬头设计，安装于台面上，莲蓬头外罩橡胶软质护盖，以避免紧急使用时瞬间接触眼部时造成碰撞二次伤害，护杯罩口具PP防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，防止冲伤眼睛，防尘盖具有链条与护杯连接防止脱落。 2.主体材质为优质铜材，金属表面经环氧树脂粉末静电喷涂，具有较强防腐蚀、耐酸碱性能。 3.喷头采用优质铜材，环氧树脂涂层外加硅胶软质橡胶，出水经缓压处理呈泡沫状水柱，防止二次伤害眼睛。标准水压下，洗眼开关能在1秒内开启，15分钟内洗眼喷头流量可达6升/分钟。 4.洗眼器经压力试验，在水温20℃条件下试验水压1.5MPA，保压5分钟，产品无渗漏；经密封试验，在水温20℃条件下试验水压1.1MPA，保压2分钟，产品无渗漏。 | 个 | 2 | 500 | 1000 |
| 13 | 电气布线 | DN25mm阻燃线管；4、2.5平方国标线材，符合国家标准。 | 项 | 2 | 3000 | 6000 |
| 14 | 给排水系统 | ф32、ф25、ф20；DN75、DN50。 给水：采用PPR复合管敷设。 排水：使用国标优质UPVC专用排水管。 | 项 | 2 | 2000 | 4000 |
| 15 | 准备台 | 1.全钢结构，规格2400mm×1200mm×780mm。 2.台面选用12.7mm厚的双面膜实芯理化板，美观、耐用，由专用牛皮纸、色纸、表层纸、化学膜等组成。因独特的构造，使其具有卓越的抗弯、抗冲击等性能，更能承载重物不易受压而弯曲变形。由于使用双面理化膜，使其更具抗翘曲的特性，尚可翻转使用，节省资源、更加环保。四周加厚至25mm厚。 3.柜体：采用不低于1.0mm优质冷轧钢板，采用二氧化碳保护焊焊接，边缘打磨处理，表面经酸洗、磷化及环氧树脂户外粉静电喷涂，具备较强的耐酸碱防护能力； 4.拉手：在柜门或抽屉正面上方处一体折弯而成，外观整体流畅，造型独特美观。 5.防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。 6.门板及抽面：采用双层钢板，必须两层组装式设计，保证两层双面都经过喷涂处理，保证门板和抽面具备较强硬度，不轻易出现凹陷。 7.连接件：采用ABS专用连接组装件。 8.合页：采用优质304不锈钢模具一体成型，厚度为2.0mm或以上；合页两面采取6孔位设计，其中外沿四个孔位为椭圆形设计，方便在安装时门板的上下、左右调节，便于门板调节贴合柜身；合页外露杆柱采取全封焊圆弧打磨处理，表面美观大气。 9.滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音。 10.固定桌脚：采用柜体内置可调PP塑料调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。 | 张 | 2 | 7320 | 14640 |
| 16 | 水槽柜 | 1.铝钢塑结构，柜体规格为600mm×500mm×730mm，整体采用三段式结构。 2.上下固定框架采用PP改性材料，600mm×500mm，塑料上下支架采用实验室专用绿色环保材质，用注塑模一次性成型，表面光面处理。 3.柜体立柱四个角采用大圆弧角设计，规格91mm×103mm、外圆弧为R91.52、内圆弧为R61.52、厚度为1.35mm表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理，具有较强耐酸碱、耐腐蚀承重性。 4.水柜左右侧板采用优质的0.8mm厚冷轧钢板，经酸洗磷化及环氧树脂户外粉喷涂处理，具备较强抗氧化和防腐蚀、耐酸碱功能，尺寸400mm×680mm, 插在立柱铝合金槽内。 5.水柜前门板采用优质的0.8mm厚冷轧钢板，经酸洗磷化及环氧树脂户外粉喷涂处理，喷涂蓝色或黄色等差异化颜色，让产品形象更加立体、突出，尺寸：325mm×680mm。后活动门尺寸为325mm×680mm，拉手由门板一体折弯而成，美观耐用，门板配装大弯阻尼品牌铰链。水槽柜后活动门为检修门，可打开背板门，方便检修。 6.内部铝材结构支撑，要求无毒无味，防水防潮，不生锈，承重力强，可重复拆卸拼装，专用连接件拼装。 7.地脚采用直径为50mm的调节脚，调节脚由12mm×50mm国标螺杆与优质塑料一体注塑成型，承重性强。 | 个 | 2 | 860 | 1720 |
| 17 | 三联水嘴 | 1.鹅颈式实验室专用优质化验水嘴，三联结构(一高二低），陶瓷阀芯90°旋转，铜质表面烤漆处理，要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。特制鹅颈管可360度旋转。 2.出水嘴为塑料嘴或铜嘴。高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 3.直管：采用管径不低于826*1.2mm的H63铜管制造。臂管：采用管径不低于22mm×1.2mm的H63铜管制造。鹅颈弯管：采用管径不低于φ19mm×1.0mm的H63铜管制造，可360°旋转。陶瓷阀芯：90°旋转，使用寿命开关不低于65万次，在阀门闭合时可以承受3450Kpa的液压达60秒。 4.需配备上水软管。 | 套 | 2 | 240 | 480 |

第四章 评标办法

一、评标依据及方式

1. 评标依据：评标委员会以招标文件和投标文件为评标依据，对投标人的投标报价、技术性能、项目实施方案、售后服务、政策功能等方面内容按百分制打分。

2. 评标方式：以封闭方式进行评标。

3. 根据财库〔2012〕69号文规定，采购人和采购代理机构、评标委员会成员要严格遵守政府采购相关法律制度，依法履行各自职责，公正、客观、审慎地组织和参与评审工作。

二、评标办法

（一）对进入详评的，采用综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至小数点后二位）

1. 价格分………………………………………………………………………………………………50分

（1）符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定条件且按该办法中规定的格式提供了《中小企业声明函》的小型和微型企业，对其投标价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标价×（1-10%）。

注：中小微型企业划分标准按照《国家统计局关于印发《统计上大中小微型企业划分办法〔2017〕》的通知》（国统字〔2017〕213号）执行，具体划分标准见附表《统计上大中小微型企业划分标准》。

- 根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），监狱企业和符合条件的残疾人企业视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。

- 根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，评审中对价格给予折扣，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。中标为残疾人福利性单位的，采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

对于不属于以上情形的投标人，其投标报价即为评标价。

（4）价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，其价格分为50分。

（5）价格分计算公式：

- 最低投标人评标报价金额

- 投标人价格分 =                                  × 50 分

- 投标人评标报价金额

- 2.技术性能分…………………………………………………………………………………………16分

- 由评委在打分前根据招标文件货物技术参数、性能要求，要求，对比各投标文件货物技术参数、性能，在相应的档次内独立打分。
    一档（4分）：货物性能、配置基本满足招标文件要求，实际使用性能一般，耐用性能一般，综合评定相对一般。
    二档（8分）：货物性能、配置完全满足招标文件要求，实际使用性能良好，相比同类产品稳定性好，综合评定相对良好, 且提供标注★10项以上（含10 项）性能第三方出具的产品检测（检验）报告复印件证明材料的。

- 三档（12分）：货物性能、配置优于招标文件要求，经评标委员会认可的重要技术指标、主要功能等明显优于招标文件要求，且对用户的使用有实质性的帮助与提高，综合评定相对优秀，且提供标注★15项以上（含15项）性能第三方出具的产品检测（检验）报告复印件证明材料的。

- 四档（16分）：货物性能、配置优于招标文件要求，经评标委员会认可的重要技术指标、主要功能等明显优于招标文件要求，且对用户的使用有实质性的帮助与提高，综合评定相对优秀，且提供标注★20项以上（含20项）性能第三方出具的产品检测（检验）报告复印件证明材料的。

- 3.项目实施方案分……………………………………………………………………………………18分

- 由评委根据各投标人提供的 “项目实施方案”中对本项目总体要求的理解、项目实施方案、进度计划安排、项目解决方案、项目优化方案、项目合理化建议等内容的完整性、科学性、可行性、合理性等方面，在相应档次内独立打分。

一档（6分）：对本项目总体要求的理解，包括：功能说明、性能指标、设备选型说明简单，投标人的项目实施方案进度计划安排、相关保障措施能力、对各项关键工作安排、对本项目的风险预见、风险应对措施、项目管理方案、组织机构安排及人员分工等描述简单，综合评定为一般。

二档（12分）：投标人对本项目总体要求的理解，包括：功能说明、性能指标、设备选型说明详细且符合本次采购需求，项目实施进度计划安排合理，且有相关保障措施；对各项关键工作安排较合理；对本项目的风险预见、风险应对措施较好；项目管理方案比较完整,组织机构比较合理，人员有保障，分工与职责比较明确。

三档（18分）：投标人对本项目总体要求的理解，包括：功能说明、性能指标、设备选型说明详尽，条理清晰、针对性强且符合本次采购需求；投标人的项目实施进度计划安排具体，且相关质量保障措施详细具体；对各项关键工作安排合理；对本项目的风险预见、风险应对措施完备，有完善的项目应急解决方案；项目管理方案完整,组织机构完善，人员有保障，分工与职责制度明确；并提出具有建设性的方案优化建议。

- 4.售后服务分………………………………………………………………………………………15分

由评委根据投标文件中售后服务承诺书内容的完整性、可行性、到达故障现场时间、故障出现解决方案、定期维护（注明时间）、免费技术培训方案、保修期外维修方案、本地化售后服务措施、其他优惠措施、安装要求及方案等方面，集体讨论后综合评定其档次并在相应等级内独立打分。

一档（5分）：投标人所提供的项目服务方案满足采购需求，方案包含有项目售后维护和应急保障方案，且方案可行。

二档（10分）：投标人所提供的项目服务方案完全满足采购需求，方案包含有项目售后维护、用户回访、免费技术培训、应急保障方案、设备报修服务平台等，且描述了项目售后维护、免费技术培训和应急保障方案的方法以及实现方式，方案可行较详细。

三档（15分）：投标人所提供的项目服务方案优于采购需求，方案包含有项目售后维护、用户回访、免费技术培训、故障应急保障方案、设备报修服务平台、服务期外优惠措施等且描述具体内容方案以及实现方式，服务承诺和保障措施考虑周全完整详细。

5、政策功能分(节能、环保等)……………………………………………………………………1分

- （1）应优先采购财政部现行《节能产品政府采购清单》目录内（政府强制采购节能产品除外）的产品（提供有效证明复印件），根据其所占项目（或分标）金额比例得0.5分。     （满分0.5分）

- （2）应优先采购财政部现行《 环境标志产品政府采购清单》目录内的产品（提供有效证明复印件）根据其所占项目（或分标）金额比例得0.5 分。                              （满分0.5分）

- 6、总得分＝1+2+3+4+5+6

三、推荐中标候选投标人原则

（1）评标委员会根据综合得分由高到低排列次序，若得分相同时，以评标报价由低到高顺序排列；若得分相同且评标报价相同的，以投标报价由低到高顺序排列；若仍相同的，按综合性能分由高到低顺序排列并推荐中标候选人。

（2）进入详评的投标人可推荐前三名为中标候选人。招标人应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选投标人为中标人。

（3）排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。

（4）第二中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，招标人可以确定排名第三的中标候选人为中标人。

(5) 评标委员会认为，某投标人的最低投标价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响货物质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料，否则，评标委员会可以取消该投标人的中标候选人资格，按顺序由排在后面的中标候选人递补，以此类推。

四、特别说明

评审时，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

- 第五章  采购合同（合同主要条款及格式）

项目名称：

项目编号：

甲方：（采购人）

乙方：（中标投标人）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照招、投标文件规定条款和中标投标人承诺、甲乙双方签订本采购合同。

- 第一条  合同标的及合同金额

| 项号 | 货物名称 | 厂家、品牌、规格型号 | 技术参数 | 数量 ① | 单位 | 单价（元） ② | 单项合计金额（元） ③＝①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

根据《中标通知书》的中标内容，合同的总金额为：（大写）            人民币（￥         元）。

- 第二条  质量保证

1.乙方应按投标文件承诺的货物规格型号、技术参数、质量标准等向甲方提供未经使用的全新原装产品，且在正常安装使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量标准。乙方提供的节能和环境标志产品必须是列入现行政府采购清单目录内的产品。

2.乙方提供货物的质量保证期为自交货物验收合格之日起至十二个月内止（厂家规定质保期超过一年的，按厂家规定，“货物采购需求”有规定的，按规定执行）。在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下第（1）款办法处理：

（1）更换：由乙方承担所有发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、贷款利息及银行手续费等）。

- 第三条  权力保证

1.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

- 第四条  货物包装、运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用中文说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、

随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

- 第五条  交付

1.交付使用期：自签订合同之日起2021年10月31日前安装调试并验收合格交付使用；

地点：广西阳朔县采购人指定的地点。

2.乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将所有提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备用、备件等交付给甲方，货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

- 第六条  调试和验收

1.乙方交货前应对产品做出全面的检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，验收的结果应随货物交甲方。

2.甲方依据招标文件、投标文件的技术规格要求及承诺和国家有关质量标准对货物进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。

3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后 7 日内及时予以解决。

5. 所提供的产品必须为原装正品的、全新的、符合国家有关质量标准的产品；产品到货安装后，甲方将可能组织相关专家根据招标文件要求及投标文件承诺逐条对应进行现场核验，核验不合格的，甲方有权终止合同执行并全部退货，同时报相关监督管理部门处理，由此造成甲方经济损失的由乙方负责承担全部赔偿责任。

- 第七条  安装和培训

1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2.乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：广西阳朔县采购人指定的地点。

- 第八条  售后服务、保修期

1.乙方应按照国家有关法律规定和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在投标文件承诺的时间内到达甲方现场处理。

3.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.货物免费保修期为按乙方投标文件中承诺且≧采购要求的时间，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的货物，终生维修，维修时只收部件成本费。

- 第九条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

- 第十条 付款方式

- 本项目的资金拨付根据项目资金的到帐情况及财政部门的付款流程、付款期限执行，采购人不承担延期付款的责任。专项资金到帐且项目验收合格后一次性付清（无息）。

- 第十一条  违约责任

1. 乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚，乙方应向甲方支付合同金额 5 %违约金并赔偿甲方经济损失。

2. 乙方提供的货物如果侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3. 因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。

4. 甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过10天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。

5. 乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合同金额 5 %向甲方支付违约金。

6. 乙方提供的货物在质保期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其他质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。

7. 其他违约行为按违约货款额 5 %收取违约金并赔偿经济损失。

- 第十二条  不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，乙方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

- 第十三条  合同争议解决

1.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向阳朔县仲裁委员会申请仲裁或向阳朔县人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

- 第十四条  合同生效及其它

1.合同经甲乙双方法定代表人、负责人或相应的授权代表签字并加盖投标人公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，需经阳朔县财政部门审批，并签订书面补充协议报阳朔县人民政府采购管理办公室备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

- 第十五条  合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更，中止或终止。

2.乙方不得擅自转让(无进口资格的投标人委托进口货物除外)其应履行的合同义务。

- 第十六条  签订本合同依据

1.招标文件；

2.乙方提供的投标（或应答）文件；

3.售后服务承诺书；

4.中标通知书。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，一式四份，具有同等法律效力，甲、乙双方各一份。政府采购合同双方自签订之日起1个工作日内将合同原件两份交采购代理机构。采购代理机构将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告并于合同签订之日起7个工作日内将一份合同原件送阳朔县人民政府采购管理办公室备案，一份由采购代理机构存档。

甲方（公章）：                                乙方（公章，自然人除外）：

法定代表人签字：                             法定代表人（负责人、自然人）签字（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）：

委托代理人：                                委托代理人：

电  话：                                    电   话：

开户名称：                                  开户名称：

开户银行：                                  开户银行：

银行账号：                                  银行账号：

日    期：                                  日    期：

第六章 投标文件格式

一、资格性响应证明材料（格式）

1.投标函

附件：

投 标 函 （格 式）

致：广西桂甬项目管理有限公司

根据贵方           项目招标文件，项目编号            ，签字代表         （姓名）经正式授权并代表投标人                                    （投标单位名称，如为联合体的，则为联合体各成员的单位名称），提交投标文件正本一份，副本四份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.按招标文件采购需求和投标报价表如下：

投标报价：（大写）              元人民币（￥              ）；

2.我方承诺已具备招标文件规定的投标人资格条件。

3.我方已详细审核招标文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部招标文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

4.本项目投标有效期为投标截止时间之日起90天。

5.如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与采购人签订政府采购合同。

（2）我方承诺按照招标文件规定递交履约保证金。

（3）我方承诺本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，按招标文件及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：                                    邮编：            电话、传真：

开户名称：

开户银行：

账号：

投标人（公章，自然人除外）：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字（或盖章）

（属自然人的应在签名处加盖食指指印）：

投标日期：

注：投标函须由法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字（或盖章）（属自然人的应在签名处加盖食指指印）并加盖投标人公章（自然人除外）。

2. 投标人相应的法定代表人、负责人、自然人身份证正反面复印件

3. 投标人的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳的2021年6至8月社保证明复印件（如投标人为2021年8月1日以后成立的公司，可以提供投标人与委托代理人签订的劳动合同复印件代替社保证明复印件）【自然人投标的应提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的社保证明复印件】（委托代理时必须提供）；

附件：

授权委托书（格式一）

- 致：广西桂甬项目管理有限公司

我              （姓名）系                              （投标人名称）的法定代表人（负责人），现授权委托本单位在职职工            （姓名）以我公司名义参加      （项目名称及项目编号）        项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：从       年     月     日起至         年     月     日止。

代理人无转委托权,特此委托。

- 我已在下面签字，以资证明。

- 投标人（公章）：

- 法定代表人（负责人）签字（或盖章）：                       　　        年      月     日

附：委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳的2021年6至8月社保证明复印件（委托代理时必须提供）。

授权委托书（格式二）

- 致：广西桂甬项目管理有限公司

我              （姓名）系自然人，现授权委托            （姓 名）以本人名义参加（项目名称及项目编号）项目的投标活动，并代表本人全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

本人对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：从       年     月      日起至         年     月      日止。

代理人无转委托权,特此委托。

- 我已在下面签字，以资证明。

- 自然人签字并在签名处加盖食指指印：                       　　        年      月     日

附：委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的2021年6至8月社保证明复印件（委托代理时必须提供）。

4、投标人的法人或者其他组织营业执照等证明文件复印件（必须提供，自然人除外）；

注：供应商为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。（所需材料均为复印件）

5、财务状况报告（必须提供）；

6、投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

附件1：

声   明

- 致：广西桂甬项目管理有限公司

- 我（公司）郑重声明，在参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

- 投标人（公章，自然人除外）：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字（或盖章）（属自然人的应在签名处加盖食指指印）：

日          期：

7、投标人近半年内任意一个月或任一季度依法缴纳税收的证明材料【增值税发票(税收完税证明)或企业所得税完税证明或税务部门出具的免税证明】复印件（必须提供）；

二、商务、技术性响应及其他有效证明材料（格式）

1.投标报价表（格式见附件）（必须提供）

附件：

投标报价表（格式）

| 项号 | 货物名称 | 生产厂家 | 品牌、规格型号 | 数量 ① | 单位 | 单价 ② | 单项合计=数量×单价 ③＝①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N | … |  |  | … |  |  |  |  |
| 投标总报价（大写）： 元人民币（￥ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交付使用期: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 免费保修期: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：属于《节能产品政府采购清单》目录内产品的总金额为人民币（大写）： 元（￥ ）； 属于《环境标志产品政府采购清单》目录内产品的总金额为人民币（大写）： 元（￥ ）。 备注：若不属于《节能产品政府采购清单》及《环境标志产品政府采购清单》目录内产品的，则该处填写“无”字样。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明：1、投标报价按“第三章 货物采购需求”的子目录报价。 2、投标报价指本次招标采购范围内货物价款、货物随配标准附件、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及安装、安装所需辅材、调试、检验、售后服务、培训、保修及其他所有成本费用的总和；投标人综合考虑在报价中。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（公章，自然人除外）：

法定代表人或委托代理人签字或盖章：

注：1、各投标人必须就“项目采购需求”中所有内容作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝。投标文件只允许有一个报价。

2、投标人应根据所投货物如实填写投标报价明细表的各项内容。

3、投标报价明细表须由法定代表人或委托代理人签名并加盖投标人公章。当本表由多页构成时，需逐页加盖投标人公章。

2. 技术规格偏离表（格式见附件）（必须提供）

附件：

技术规格偏离表（格式）

| 项号 | 货物名称 | 项目要求及技术参数要求 | 投标文件的响应情况 | 偏离情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |

- 投标人（公章，自然人除外）：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字或盖章（属自然人的应在签名处加盖食指指印）：

日     期：

注：1.投标人应对照“货物采购需求”注明所投产品技术参数的响应情况及偏离情况（无偏离、正偏离、负偏离），当出现“正偏离”或“负偏离”情况时应对应填写偏离情况说明及提供相应有效的证明材料。

2.技术规格偏离表须由法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字或盖章（属自然人的应在签名处加盖食指指印）并加盖投标人公章（自然人除外）。当本表由多页构成时，需逐页加盖投标人公章（属自然人的须逐页签字）。

3.商务响应表（格式见附件）（必须提供）

## 附件：

商务响应表（格式）

| 项号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件承诺的商务条款 | 偏离情况说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| N |  |  |  |

注：投标人应对照招标文件中商务要求的内容逐条响应，并在“偏离情况说明”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

投标人（公章，自然人除外）：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字（或盖章）

（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）：

日          期：

注：当本表由多页构成时，需逐页加盖投标人公章（属自然人的须逐页签字）。

4.“货物采购需求”需提供的有效证明文件（按其要求提供）；

5.投标人的售后服务承诺书（必须包含售后服务要求的全部内容）（格式见附件）（必须提供）

附件：

售后服务承诺书（格式）

- 投标人（公章，自然人除外）：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字或盖章（属自然人的应在签名处加盖食指指印）：

6.项目实施方案（格式见附件）（如有，请提供）；

附件：

项目实施方案 （格式）

（根据采购需求自行编制）

投标人（公章，自然人除外）：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字

（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）：

日          期：

7. 项目实施人员一览表【如有，请提供，并一起提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为项目实施人员交纳2021年6至8月社保证明复印件】

| 姓 名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位 工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

投标人(公章)：

法定代表人或授权委托代理人签字：

8.节能方面的证书复印件（如有，请提供）

9.环境标志方面的证书复印件（如有，请提供）

10.投标人2019年1月1日以来具有同类产品（实验室设备）销售业绩的相关证明材料（无不良记录，以中标、成交通知书或签订的采购合同复印件为准，并能清晰反映所销售的货物名称、种类、金额）（如有，请提供）

11.投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）。

12.《中小企业声明函》（见附件）（如有，请提供）；

附件：

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为   万元1，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为   万元1，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称[盖公章（CA签章）]：

日 期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

13.如货物生产企业属于监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局等（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件, 否则不予享受优惠政策（如有，请提供）

14.符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责；（如有，请提供）；

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖公章）：

日 期：