广西汇晟工程咨询有限公司

竞争性谈判采购文件

项目名称：蒙山县西河镇卫生院采购发热门诊（哨点）配套设备

项目编号：MSZC2020-J1-03559-001

采  购 单 位：蒙山县西河镇卫生院

采购代理机构：广西汇晟工程咨询有限公司

2020年 10 月

目    录

竞 标 公 告····························3

第一章   竞标人须知及前附表············5

第二章   货物需求一览表	··············17

第三章  合同书及合同基本条款（格式）················27

第四章   评标方法·····················32

第五章   竞标文件（格式）··············33

第六章   附件·························47

# 广西汇晟工程咨询有限公司

蒙山县西河镇卫生院采购发热门诊（哨点）配套设备

MSZC2020-J1-03559-001

# 竞 标 公 告

项目概况：

蒙山县西河镇卫生院采购发热门诊（哨点）配套设备的潜在供应商应在“梧州市蒙山县公共资源交易平台”（http://182.90.118.195:8100）和“政府采购云平台”（https://www.zcy.gov.cn）同时获取采购文件，并于2020年 10 月27日15时00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况：

项目编号：MSZC2020-J1-03559-001

项目名称：蒙山县西河镇卫生院采购发热门诊（哨点）配套设备

采购方式：R竞争性谈判£竞争性磋商 □询价

预算金额：590000元

最高限价（如有）：与预算金额一致

采购需求：便携式B超机1台、呼吸机1台、便携式DR机1台等；如需进一步了解,详见竞争性谈判文件。

交付使用期：签订合同之日起15天内。

本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.本项目需落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、财政部司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）、财政部《环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）、财政部国家发展改革委关于印发《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库[2004]185号）、《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）等政府采购相关政策；

3.本项目的特定资格要求：供应商需具备行业主管部门颁发的有效的医疗器械生产或经营许可证或第二类医疗器械经营备案凭证；

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

5.在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与本项目的采购活动；

三、获取采购文件

时间：2020年 10 月 21 日起至响应文件提交截止时间前止；

地点：“梧州市蒙山县公共资源交易平台”（http://182.90.118.195:8100）、“政府采购云平台”（https://www.zcy.gov.cn）；

方式：登陆“梧州市蒙山县公共资源交易平台”（http://182.90.118.195:8100）和“政府采购云平台”（https://www.zcy.gov.cn）同时下载竞争性谈判文件。

四、响应文件提交

截止时间：2020年 10 月 27日15时00分（北京时间）

地点：梧州市凯莱大酒店四楼2号会议室，梧州市新兴三路48号（即广播电视中心对面）

五、开启

时间：2020年 10 月 27日15时00分（北京时间）截标后

地点：梧州市凯莱大酒店四楼2号会议室，梧州市新兴三路48号（即广播电视中心对面）

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

- 其他补充事宜：

1. 为保证平台正常运行，投标人报名的时候需要在网上平台进行注册、下载采购文件。

2. 已在“梧州市蒙山县公共资源交易平台”完成注册的供应商，使用其注册成功的账号登录(地址为：http://182.90.118.195:8100)进入系统进行报名、下载招标文件；未注册供应商请到“梧州市蒙山县公共资源交易平台” (地址为：http://182.90.118.195:8100)，进行免费注册。（使用火狐浏览器或者谷歌浏览器）

3.基于第三方交易平台工作原理，开标现场需要进行网上签到，请投标人至少提前30分钟进场，因系统时间截止而无法签到的，责任由投标人自行承担）。

4.“梧州市蒙山县公共资源交易平台”有关操作说明见平台附件“投标人操作手册”。

5.未注册“政府采购云平台”的供应商请在“政府采购云平台”（https://www.zcy.gov.cn），进行免费注册。如在操作过程中遇到问题或需技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人名称：蒙山县西河镇卫生院

地址：蒙山县西河镇大塘村

联系方式: 0774-6296029

2.采购代理机构：广西汇晟工程咨询有限公司

地址：蒙山县蒙山镇滨江一期工程A1-7号地块

联系方式：0774-6296670

3.项目联系方式

项目联系人：韩小姐

电话：0774-6296670

采购代理机构：广西汇晟工程咨询有限公司

2020年10月21日

第一章   竞标人须知及前附表

| 项号 | 条款号 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 1.2 1.3 | 项目名称：蒙山县西河镇卫生院采购发热门诊（哨点）配套设备 项目编号：MSZC2020-J1-03559-001 政府采购预算价：590000元。 |
| 2 | 2 | 竞标人资格： 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.本项目需落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、财政部司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）、财政部《环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）、财政部国家发展改革委关于印发《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库[2004]185号）、《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）等政府采购相关政策； 3.本项目的特定资格要求：供应商需具备行业主管部门颁发的有效的医疗器械生产或经营许可证或第二类医疗器械经营备案凭证； 4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动； 5.在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与本项目的采购活动； |
| 3 | 10.2 | 竞标报价：竞标人就《货物需求一览表》中的货物内容作唯一完整报价。 |
| 4 | 12.2 | 本项目不接受联合体参与竞标。 |
| 5 | 14.1 | 竞标有效期：竞标截止日期后60天。 |
| 6 | 15.5 | 竞标文件：一套正本 两套副本 |
| 7 | 16.1 | 谈判保证金(人民币)：5900元（须足额缴纳）。 竞标保证金的形式：银行转账、电汇、支票、汇票、本票、银行保函等非现金形式。【备注：采用银行保函方式的，必须为无条件保函，保函有效期不得低于投标有效期。】 交款方式： 1、必须从竞标人的基本账户转账或电汇支付形式转出并于投标截止时间前到以下指定的竞标保证金专用账户（以到账时间为准），并在银行转账底单或网银支付凭证加盖公章（标注项目名称、编号），且在“梧州市蒙山县公共资源交易平台” 提交缴费信息(保证金菜单)，否则将视为未缴纳竞标保证金，将无法在开标现场网上签到，后果由竞标人自行承担。 2、竞标人使用银行保函时，竞标人将保函原件电子扫描件作为投标文件的组成部分同步上传至梧州市蒙山县公共资源交易平台系统，否则投标无效。在投标时间截止时间前，竞标人在开标现场递交保函原件，由招标人核验保函信息，确认保函是否有效后交由招标人或当地交易中心管理，保函原件无效的或未能在投标截止时间前现场提交的，其投标无效。 开户名称： 蒙山县公共资源交易中心 开户银行：广西蒙山农村商业银行股份有限公司营业部 银行账号：蒙山县人民政府门户网项目公告下方虚拟子账号 蒙山县公共资源交易中心负责对保证金递交方式进行解释。 注：1.请注明投标项目名称和项目编号竞标保证金，如不按照以上注明，后果自负。 2.竞标保证金必须在投标截止时间前到达指定账户，并在保证金缴纳凭证加盖公章。 开标时须出示法定代表人或委托代理人必须持有效证件[法定代表人凭身份证或委托代理人凭法定代表人授权委托书原件和身份证]、营业执照正本或副本复印件、竞标保证金缴纳证明、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明原件；否则竞标文件视为无效。 |
| 8 | 18 | 竞标文件递交截止时间：2020年10月27日15时00分 竞标文件以密封形式递交至：梧州市凯莱大酒店四楼2号会议室，梧州市新兴三路48号（即广播电视中心对面） |
| 9 | 20.1 | 谈判时间：同竞标截止时间 谈判地点：同竞标文件递交地址 |
| 10 | 21.2 | 评标办法：最低评标价法（详见第四章评标方法） |
| 11 | 28.1 | 履约保证金：履约保证金额为中标合同价款的 3% ，中标人在领取中标通知书之前向蒙山县公共资源交易中心足额缴纳（如中标人不按时交足则取消中标资格） 履约保证金在项目验收合格7天内无息退还。 蒙山县公共资源交易中心银行账户： 户名：蒙山县公共资源交易中心 账号：423612010130955986 开户行：广西蒙山农村商业银行股份有限公司营业部 |
| 12 | 29 | 成交服务费：领取成交通知书前，中标人须向本采购代理机构一次性付清招标代理服务费，其金额按国家发展计划委员会计价格〔2011〕534号《招标代理服务收费管理暂行办法》货物招标收费标准收取。 |

竞 标 人 须 知

一   总  则

## 1、项目名称及编号

1.1项目名称：蒙山县西河镇卫生院采购发热门诊（哨点）配套设备

1.2项目编号：MSZC2020-J1-03559-001

## 2、竞标人资格及要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.本项目需落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、财政部司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）、财政部《环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）、财政部国家发展改革委关于印发《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库[2004]185号）、《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）等政府采购相关政策；

3.本项目的特定资格要求：供应商需具备行业主管部门颁发的有效的医疗器械生产或经营许可证或第二类医疗器械经营备案凭证；

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

5.在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与本项目的采购活动；

## 3、竞标费用

3.1竞标人应自行承担所有与本次竞标有关的全部费用。

# 二   竞争性谈判采购文件（简称谈判文件）

## 4、谈判文件的构成

4.1谈判文件包括：

(1)竞标公告见广西壮族自治区政府采购网、梧州市政府采购网、蒙山县人民政府网；

(2)竞标人须知及前附表；

(3)竞标货物需求一览表；

(4)合同书及合同基本条款（格式）；

(5)评标方法；

(6)竞标文件（格式）。

## 5、谈判文件的澄清和修改

5.1竞标人应认真查阅谈判文件中的内容和货物采购要求，如发现内容有误或要求不合理的，竞标人必须在竞标截止前要求澄清，否则，由此产生的后果由竞标人负责。

5.2任何要求澄清文件的竞标人，均应在竞标截止日期三日前的正常工作时间以传真等书面形式（内容包括项目名称及编号、澄清内容、要求澄清的单位名称或姓名、地址、联系电话等）通知采购代理机构，同时认定其他澄清方式为无效。采购代理机构将以书面形式予以答复。

5.3采购代理机构对已发出的谈判文件进行必要澄清或修改的，在谈判文件要求提交竞标文件截止时间三日前，广西壮族自治区政府采购网、梧州市政府采购网、蒙山县人民政府网上发布更正公告，该澄清或修改的内容为谈判文件的组成部分并对其具有约束力。

5.4采购代理机构可视具体情况，延长竞标截止时间和开标时间。采购代理机构至少在谈判文件要求提交竞标文件的截止时间三日前，在广西壮族自治区政府采购网、梧州市政府采购网、蒙山县人民政府网上发布变更公告。

5.5竞标人收到或在网上查询到本项目的更改通知或补遗文件后应填写《收件回执》通知采购代理机构，确认已收到该文件，否则，由此造成一切后果由竞标人承担。

# 三   竞标文件的编制

## 6、竞标文件编写的注意事项

6.1竞标人应仔细阅读谈判文件，按谈判文件的要求编制竞标文件。如果没有按谈判文件要求提交竞标文件，没有对谈判文件提出的实质性要求和条件作出响应，该竞标将被拒绝。

6.2对谈判文件提出的实质性要求和条件作出响应是指竞标人必须对谈判文件中涉及竞标项目的价格、技术要求、数量、售后服务及其它要求、合同主要条款等内容作出响应。

## 7、竞标文件的文字及计量单位

7.1竞标人的竞标文件以及竞标人与采购代理机构的所有来往的函件统一使用中文（另有规定的除外）。

7.2竞标文件使用的计量单位除谈判文件中有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

## 8、竞标文件的构成及装订要求

8.1竞标人编写的且在竞标文件递交截止时间前递交的竞标文件应包括下列内容：

1、竞标函

2、竞标报价表

3、技术规格偏离表

4、竞标人资格证明文件（按本须知第12条要求提供）

5、货物合格和符合谈判文件规定的证明文件（按本须知第 13 条要求提供）

6、其它资料

8.2竞标人必须按谈判文件第五章《竞标文件格式》要求顺序自编目录及页码装订成册，竞标文件必须包边，不允许使用活页夹、订书钉等可能导致竞标文件散落或脱页的装订方式，否则将视为无效竞标文件。

## 9、竞标文件格式

9.1竞标人应按竞标文件提供的竞标函、竞标报价表、技术规格偏离表等格式详细完整地填写各项内容。

9.2在竞标报价表中，竞标人应详细标明所提供的货物名称、质量、技术参数、数量及货物所执行的标准及标准号等。

## 10、竞标报价

10.1竞标报价：竞标人可就《货物需求一览表》中的货物内容作唯一完整报价。

10.2竞标报价应包括服务的所有费用，其组成部分详见“货物需求一览表”。

10.3竞标人应在竞标报价表上标明单价和总价。大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本竞标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。如果因竞标人原因引起的报价失误，并在谈判时被接受，其后果由竞标人自负。

10.4竞标人在最终报价表中所填报的货物内容如存在有漏项的情况且在评标时被接受，则将被认定为该遗漏项已包含在最终报价中，成交人在交付时应按文件及最终谈判结果的要求完整提供服务，采购人对其漏报的服务不追加任何货款。

## 11、竞标货币

11.1竞标应以人民币报价。

## 12、竞标人资格证明文件

12.1资格证明文件应包含：

(1) 竞标人有效的营业执照正本或副本复印件（加盖单位公章，必须提供）；

（2）法人授权委托书原件和委托代理人身份证复印件（加盖单位公章，委托代理时必须提供）；

(3) 法人身份证复印件（加盖单位公章，委托代理时必须提供）；

（4）有效的医疗器械生产或经营许可证或第二类医疗器械经营备案凭证（复印件，必须提供）；

（5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明复印件；（加盖单位公章，必须提供）；

（6）竞标人竞标截止时间前半年内任意一个月依法缴纳税收证明复印件；【提供税务部门开具的完税证，或银行缴税付款凭证、缴款回单等；如为非税务部门开具的凭证或回单的，应清晰反映投标人名称、账号、征收机关名称、税种名称、缴款金额、所属时期等内容。如属新成立不足 3 个月的，提供工商注册之月起的纳税证明。如无纳税记录或依法免税的，应提供竞标人所在地的税务部门出具的相应依法纳税或依法免税证明文件。】；（复印件，格式自拟）（必须提供）；

（7）竞标人竞标截止时间前半年内任意一个月依法缴纳社会保障资金证明复印件；【提供社保部门开具的证明、收款收据，或银行付款凭证、缴款回单等；如为非社保部门开具的凭证或回单的， 应清晰反映缴款单位名称、社保单位名称、保险险种、缴款金额、所属时期等内容。如属新成立不足3个月的，提供工商注册之月起的社保证明。如无缴费记录或不需要缴纳的，应提供竞标人所在地社保部门出具的相应依法缴纳或依法免缴社保费证明文件。】；（复印件，格式自拟）（必须提供）；

（8） 竞标人2019年财务报表复印件或银行出具的资信证明复印件，新成立公司按实际提供。（复印件，必须提供）；

（9）货物质量保证及售后服务承诺书；（加盖单位公章，必须提供）；

（10）竞标保证金缴纳证明；（加盖单位公章，必须提供）；

（11）竞标人认为必要提供的声明及文件资料。

12.2竞标联合体：本项目不接受联合体参与竞标。

## 13、证明货物的合格性和符合谈判采购文件规定的相关文件（注明“必须提供”的文件均必须提供，否则其竞标无效）

13.1竞标人还应提交根据本项目要求提供证明货物和手续合格性的文件及资料。它们可以是：

(1)生产厂家的有关资格和生产许可证、注册证（如有请提供）；

(2)产品实行强制标准认证的证书、产品质量检验证（如有，由生产厂家提供均为复印件）；

(3)产品授权书或代理证书（如有请提供，生产厂家竞标除外）；

(4)生产厂家售后服务承诺书（如有请提供）；

(5)货物保证供货有效证明（指由竞标货物生产厂家出具的保证按竞标文件承诺的时间、数量、价格供应货物的证明）（如有，请提供原件或复印件）；

## 14、竞标的有效期

14.1竞标文件从竞标截止日期后60天内有效。

14.2在特殊情况下，采购代理机构可与竞标人协商延长竞标文件的有效期。竞标人可同意或不同意延长竞标有效期，不同意延长竞标有效期的竞标人，其竞标保证金将在原竞标有效期满后5个工作日内予以退还，不计利息；同意延长竞标有效期的竞标人不能要求对原竞标文件（经谈判小组确认有效且没有超出竞标文件的范围或改变竞标的实质内容的澄清或说明作为竞标文件的组成部分）作任何改变，并同意在延长的竞标有效期内遵循本竞标文件，在延长的竞标有效期满之前继续具有约束力。

## 15、竞标文件书写及签名、盖章要求

15.1竞标文件正本必须用不褪色的墨水工整书写或打印。

15.2竞标文件的书写应清楚工整，修改处应有由法定代表人或委托代理人签字和加盖单位公章，否则其竞标无效。

15.3字迹潦草、表达不清或未按要求填写的竞标文件可能将被认定为无效的竞标。

15.4竞标文件应由法定代表人或委托代理人在凡规定签名、签章处逐一签名和盖单位公章，否则其竞标无效。特别提醒：盖签字章不能等同于签名。

15.5竞标文件的份数：正本一份，副本两份，共三份。一旦正本和副本不符，以正本为准。

## 16、竞标保证金

16.1竞标保证金应用人民币，5900元（须足额缴纳）。

16.2交款方式：银行转账、电汇、支票、汇票、本票、银行保函等非现金形式。【备注：采用银行保函方式的，必须为无条件保函，保函有效期不得低于投标有效期】。办理竞标保证金手续时，请务必在银行单据的用途或空白栏上注明“标注项目名称及编号”，以免耽误竞标。

16.3无论是何种交款方式，竞标人应按竞标人须知及前附表第16.1条中明确，必须在2020年10月27日15时00分前缴纳到指定账户上。

以银行转账、电汇、支票、汇票、本票、银行保函等非现金形式缴纳竞标保证金的竞标人，请将缴纳证明复印件按要求放入竞标文件中。

16.4对未按谈判文件要求缴纳竞标保证金的竞标文件，采购代理机构将视其为不响应竞标条件而予以拒绝。

16.5竞标保证金的退付

16.5.1中标公告发布后，非中标单位可以直接在交易平台上操作退付手续，中标单位需交履约保证金后才能在交易平台上申请退付，蒙山县公共资源交易中心审核通过后，直接把竞标保证金退付到竞标人的账户上，整个过程不需要提出书面申请。

16.5.2成交供应商的竞标保证金按须知第28.1款中的规定转成履约保证金，在成交供应商办理转履约金手续后，由成交供应商转入蒙山县公共资源交易中心账户。

16.6有下列情形之一时，竞标保证金将不予退还：

（1）竞标人在竞标有效期内撤回其竞标；

（2）成交供应商未能在规定期限内：

①根据本须知第27条规定签订合同；

②根据本须知第28条规定提交履约保证金。

# 四   竞标文件的递交

## 17、竞标文件的密封与标记

17.1竞标人应将竞标文件正、副本分别装订成册，在每个文本封面上标明“竞标文件正本（副本）”，以及项目名称、项目编号、竞标人名称等内容。

17.2竞标人应将竞标文件（正本一本，副本两本）一并装入竞标文件袋中加以密封；并在封口处密封盖章。

17.3竞标文件袋上应写明：

⑴ 采购代理机构：广西汇晟工程咨询有限公司

⑵ 项目名称：蒙山县西河镇卫生院采购发热门诊（哨点）配套设备

⑶ 项目编号：MSZC2020-J1-03559-001

⑷ 竞标单位：                                （公章和法定代表人或其委托代理人签字）

⑸         年      月      日      时      分前不得拆封

17.4竞标人在递交竞标文件时，未按本须知要求密封、标记的，广西汇晟工程咨询有限公司有权拒收。

## 18、竞标截止时间、地点

18.1竞标文件的递交不得迟于本须知前附表第8项规定的截止时间。

18.2竞标人必须在规定时间内将竞标文件送到本须知前附表第8项规定地点，超过竞标截止时间送达的竞标文件为无效竞标文件，采购代理机构将拒收。

## 19、竞标文件的修改及撤回

19.1竞标人在竞标截止时间前，对所递交的竞标文件可以进行补充、修改或撤回，竞标人对所递交的补充、修改或撤回需要向采购代理机构出具书面通知。补充、修改的内容为竞标文件的组成部分。

19.2竞标文件的修改和撤回通知应按本须知第17条的规定密封、标记和递交，并在封面上标明“修改”或“撤回”字样。

19.3在谈判结束后的竞标有效期内，竞标人不得撤回其竞标，否则其全部竞标保证金将不予退还。

# 五   竞争性谈判（简称谈判）与评标

## 20、谈判

20.1谈判时间及地点：于2020年 10月 27 日15时00分截标后为与竞标人谈判时间，具体时间及地点由本公司另行通知。

20.2采购代理机构可根据项目特点组建谈判小组，谈判小组成员将由政府采购云平台中随机抽取的专家、采购人代表共三人以上（含三人）单数组成，其中专家成员不少于成员总数的三分之二。在整个谈判过程中，谈判小组将负责对全部竞标文件进行审查、谈判及评标工作。

20.3谈判开始前，谈判小组定好下列事项：谈判的具体程序，如谈判轮次及每个轮次的谈判重点；拟谈判的内容，包括技术规格、价格、服务等，明确谈判小组应当考虑的具体因素及相关要求等。

20.4谈判程序：

(1)竞标人可由1～3人参加谈判，谈判中竞标人成员之间意见不一致时，以竞标人的法定代表人（或其委托代理人）的意见为准。法定代表人或委托代理人必须持有效证件[法定代表人凭身份证或委托代理人凭法定代表人授权委托书原件和身份证依时到达现场等候参加谈判，并自觉接受核验上述证件，竞标人在规定时间内不参加谈判的，视为竞标人自动放弃竞标。

(2)谈判小组成员作为一个集体与单个竞标人分别进行谈判，谈判的内容包括技术条件、商务性条件及谈判小组认为需要谈判的内容。当谈判文件有实质性变动的，谈判小组以书面形式通知所有参加谈判的竞标人。其中涉及价格内容不得要求竞标人在谈判时作口头报价，而应以书面密封形式报价。

(3)谈判内容应作记录，并由竞标人及谈判小组成员签字确认。

(4)谈判结束后，谈判小组应要求竞标人在规定的时间、地点以书面密封形式递交谈判时要求其就商务和技术条件作出包含补充、修改、承诺、重新报价等内容的应答文件，应答文件必须由竞标人的法定代表人或委托代理人签名或盖单位公章，应答文件构成竞标文件的一部分。

(5)谈判小组对各竞标人递交的应答文件统一开启，并进行评审后，认为有必要再次进行谈判的，可再次与竞标人进行谈判(最多三轮)，直至谈判小组认为没有必要再进行谈判，谈判方可结束。对最后一轮谈判，谈判小组应明确告知竞标人，并要求所有竞标人在规定的时间、地点以书面密封形式递交最终的应答文件。

（6）无论是否再次进行谈判，竞标人一定要进行二次报价且二次报价不能高于首次报价，否则其报价无效。

20.5 最终谈判结束后，谈判小组不得再与竞标人进行任何形式的商谈。

20.6谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他竞标人的技术资料、价格和其他信息。

## 21、评标

21.1评标的方式。本采购项目采用不公开方式评标，评标的依据为谈判文件和竞标文件。评标小组决定竞标的响应性只根据竞标文件本身的内容，而不寻找其他的外部证据。

21.2评标程序

本采购项目的评标依据为谈判文件和竞标文件及谈判应答文件。评标按以下程序进行：竞标文件初审、谈判、评审结论、综合评审与比较、推荐成交供应商等。

1）竞标文件初审。初审包括资格性审查和符合性审查。

(1)资格性检查。依据法律法规和谈判文件的规定，在对竞标文件详细评估之前，谈判小组将依据竞标人提交的竞标文件按竞标人须知第12、13条所述的资格标准对竞标人进行资格审查，以确定其是否具备竞标资格。如果竞标人不具备竞标资格，不满足谈判文件所规定的资格标准或提供资格证明文件不全的，其竞标将被拒绝。

(2)符合性检查。依据谈判文件的规定，谈判小组还将从竞标文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否符合对谈判文件的实质性要求作出响应。（采购人可根据具体项目的情况对实质性要求作特别的规定。）实质性偏离是指：(1)实质性影响合同的范围、质量和履行；(2)实质性违背谈判文件，限制了采购人的权利和成交供应商合同项下的义务；(3)不公正地影响了其它作出实质性响应的竞标人的竞争地位。对没有实质性响应的竞标文件将不进行评审，其竞标将被拒绝。

(3)竞标人凡有下列情况之一者，将被视为未能通过资格和符合性审查，从而不进入下一阶段评审：

① 竞标文件未按本须知第8条、第17条规定进行签署、盖章、装订、密封的；

② 未按本须知第12条、第13条规定提交必须提供和有效的证明文件的；

③ 未按本须知第15条规定应由法定代表人或委托代理人在凡规定签名、盖章处逐一签名和加盖公章的；或签字人未经法定代表人有效授权委托的；

④ 未按有关要求提交足额竞标保证金的；

⑤ 竞标有效期不满足谈判文件要求的；

⑥ 竞标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的；

⑦ 竞标人提交的是可选择的报价的；

⑧ 竞标内容与采购内容及要求存在重大偏离或保留的（如严重背离采购货物需求一览表、合同协议要求、等）；

⑨通过对“货物需求一览表”内容的修改以达到满足技术要求的；响应文件技术规格偏离表没有按要求表述的或与项目要求表述不一致却没有提供相关依据说明的；

⑩ 竞标文件中提供虚假或失实资料的；

不符合有关法律、法规和谈判文件中规定的其他实质性条款。

2）谈判。谈判程序见本须知第20条款。

3）评审结论。根据竞标人商务、技术性和价格谈判结果，确定竞标人的响应程度，作出是否同意进入下一评标程序的结论。本项目是以政府采购预算价（采购单位的控制价）为最高限价，当竞标人的最终竞标报价超出政府采购预算价时，且采购人不能支付的，谈判小组对其竞标文件将不予以评审。

4）比较与评价。本项目采用的评标方法为最低评标价法（详见第四章）。谈判小组按照谈判文件中规定的评标方法和标准，对进入详评的竞标人的竞标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

5）推荐成交候选供应商名单。谈判小组根据评分办法的成交标准及成交候选人推荐原则依次推荐中标候选人名单。

6）编写谈判报告。

21.3评标会纪律

21.3.1评标过程的保密性。谈判小组成员、有关工作人员及其他知情人不得透露对竞标文件评审、比较和成交候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

21.3.2竞标人在评标过程中，所进行的力图影响评标结果公正性的活动，将可能导致其成交资格被取消。

## 22、无效的竞标文件

22.1竞标文件如出现下列情况之一，将会在评标中按照无效文件处理。

(1)竞标人未按谈判文件要求提供资格证明文件的；

(2)未按采购文件要求缴纳竞标保证金的；

(3)未按照谈判文件规定要求密封、签署、盖章等；

(4)不具备谈判文件中规定资格要求的；

(5)不符合法律、法规和谈判文件中规定的其它实质性要求的。

(6)带★号参数必须满足或优于，否则竞标无效。

## 23、废标

23.1谈判采购项目出现下列情形之一的，采购代理机构将予以废标；

(1)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(2)所有竞标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

(3)因重大变故，采购任务取消的；

(4)谈判文件存在不合理条款的，竞标公告时间及程序不符合规定的；

23.2废标后，采购代理机构将把废标理由通知所有竞标人。

# 六   签订合同

## 24、成交结果公示

24.1采购代理机构在谈判工作完成二个工作日内将谈判报告送采购人，采购人确认后，成交结果将在广西壮族自治区政府采购网、梧州市政府采购网、蒙山县人民政府网上公布。

24.2竞标人如对成交公告有异议，可以在成交公告发布后七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。采购代理机构将在收到竞标人的书面形式质疑后七个工作日内做出答复,但答复的内容不得涉及商业秘密。

24.3质疑竞标人必须首先经过质疑程序，在对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内书面向同级政府采购监督管理部门投诉。

## 25、成交通知

25.1成交结果公示期后无竞标人提出质疑，采购代理机构将向成交供应商发出成交通知书。

25.2成交通知书对采购人和成交供应商具有法律效力。成交通知书发出后，成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。在成交通知书发出到合同签署这段时间里，采购文件和竞标文件没有涉及的内容可以进行谈判，采购人和成交供应商均不得采取有碍合同生效或履行的行动。

25.3本公司无义务向落标的竞标人解释落标原因和退还竞标文件。

## 26、合同授予标准

26.1合同授予被确定为实质上响应谈判文件要求，评标认为具备履行合同能力，采购结果报告中推荐的排名在最前的成交候选供应商为成交供应商。

26.2 采购人应按照评标报告中推荐的成交候选供应商顺序确定成交供应商，也可以事先授权谈判小组直接确定成交供应商。

26.3若排名第一的成交候选供应商自愿放弃成交供应商资格或不能履行合同，则排名第二的成交候选供应商为成交供应商，依次类推。

## 27、签订合同

27.1合同将授予被确定为中标的竞标人。

27.2成交供应商在收到成交通知书后，按成交通知书中规定的时间、地点与采购单位签订合同。成交供应商不得再与采购人签署订立背离合同实质性内容的其它协议或声明。

27.3如成交供应商不按成交通知书的规定签订合同，则按成交供应商违约处理，采购代理机构对成交供应商竞标的全部竞标保证金将不予退还。

27.4采购代理机构如遇成交供应商违约，有权从成交候选供应商中确定成交供应商，并组织成交供应商与采购单位签订合同，或重新组织采购。

27.5成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与排位在成交供应商之后第一个成交候选供应商签订采购合同，以此类推。

27.6由于成交供应商放弃成交或未按规定签订合同，造成本项目的合同成交价提高（指采购人选择第二成交候选供应商导致成交金额高于违约供应商的成交价），所超出违约供应商的成交价部分由违约供应商承担赔偿责任。

27.7采购合同必须与本谈判文件中的合同书格式(包括内容和结构)相一致，不能改变主要条款。

## 28、履约保证金

28.1履约保证金额为中标合同价款的 3% ，成交人在领取成交通知书之前向蒙山县公共资源交易中心足额缴纳（如成交人不按时交足则取消成交资格），履约保证金在项目验收合格7天内无息退还。

28.2蒙山县公共资源交易中心银行账号：

户名：蒙山县公共资源交易中心

账号：423612010130955986

开户行：广西蒙山农村商业银行股份有限公司营业部

28.3签订合同后，从交货验收合格之日起满7天后，成交供应商按合同履约的，填写履约保证金退付意见书（见附件1）并经采购人确认后，履约保证金由蒙山县公共资源交易中心如数退还（不计利息）。

28.4履约保证金作为违约金的一部分及用于补偿甲方因乙方不能完成其合同义务而蒙受的损失。如成交供应商不按双方签订的合同规定履约，则对其全部履约保证金不予退还，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

28.5在履约保证金到期退还日期前，若成交供应商的开户名称、开户银行、帐号有变动的，请以书面形式通知蒙山县公共资源交易中心，否则由此产生的后果由成交供应商自负。

# 七   其他事项

## 29、成交服务费

29.1领取成交通知书前，成交供应商须向采购代理机构一次付清成交服务费，其金额按国家发展计划委员会计价格〔2011〕534号《招标代理服务收费管理暂行办法》货物招标收费标准收取。否则，采购代理机构将视之为违约，取消该成交决定并没收成交供应商已提交的全部竞标保证金。

29.2代理服务收费标准：

| 服务类型 费 率 成交金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |

注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某货物招标代理业务中标金额为200万元，计算招标代理服务收费额如下：

100万元×1.5%=1.5万元

（200-100）万元×1.1%=1.1万元

合计收费=1.5+1.1=2.6（万元）

## 30、解释权

30.1本谈判文件是根据国家有关法律、法规以及政府采购管理有关规定和参照国际惯例编制，解释权属本采购代理机构。

## 31、有关事宜

31.1所有与本采购文件有关的函电请按下列通讯地址联系：

采购代理机构：广西汇晟工程咨询有限公司

通讯地址：蒙山县蒙山镇滨江一期工程A1-7号地块

项目联系人：韩小姐   联系电话:0774-6296670

31.2账户：

开户行：中国工商银行股份有限公司蒙山县支行

开户名称：广西汇晟工程咨询有限公司蒙山分公司

帐号：21043 07009 10005 1946

第二章 货物需求一览表

说明：

一、本采购需求中的品牌、型号仅起参考作用，竞标人可选用其他品牌替代，但这些替代的产品要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。

二、本采购需求中参考品牌、型号及技术参数性能（配置）不明确或有误的，或竞标人选用其他品牌型号替代的，请说明品牌型号和详细的技术参数性能（配置）同时填写竞标明细表和技术响应表。

三、评审时，如果谈判小组发现本采购需求技术参数及性能（配置）要求中，含有唯一的参考品牌特定的技术参数要求的，有权认定不作为采购文件实质性要求。

四、根据《政府采购进口产品管理办法》【财库〔2007〕119号】及《财政部办公厅关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》【财办库﹝2009﹞248号】的规定，本项目不允许进口产品参加竞标。

五、竞标人必须自行为其竞标产品侵犯其他竞标人或专利人的专利成果承担相应法律责任；同时，具有产品专利的竞标人应在其竞标文件中提供与其自有产品专利相关的有效证明材料，否则，不能就其产品的专利在本项目竞标过程中被侵权问题提出异议。

六、非单一产品采购项目中，多家竞标人提供的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。

| 序号 | 货物名称 | 技术规格及要求 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 便携式B超机 | 参数： 全数字化彩色多谱勒超声诊断系统 2、产品用途说明 2.1 适合腹部、妇科、产科、心脏、浅表组织与小器官、神经、外周血管、颅脑,泌尿系统、儿科、矫形外科、经直肠、超声引导下介入性治疗等全身超声应用。 主要规格及系统概述： 4.1主机 彩色多谱勒超声波诊断仪包括： 4.1.115寸高清晰、医用专业彩色液晶显示器 4.1.2探头 接口≥2个 完全激活 4.1.3二维灰阶成像部件 4.1.4频谱多谱勒显示及分析系统 4.1.5彩色多谱勒超声波诊断部件（包括彩色、能量） 4.1.6★智能角度独立偏转技术 4.1.7特异组织谐波成像 4.1.8凸阵扩展成像技术，要求支持所有探头 4.1.9回声信号离线分析及处理（要求支持动态范围、频谱基线、图像效果等处理） 4.1.10具有空间复合成像技术 4.1.11智能斑点噪声抑制技术，要求多级可调 4.1.12FCI (频率复合成像) 4.1.13二维和彩色多谱勒双幅实时显示模式 4.1.14二维\彩色多普勒\频谱多普勒三同步显示模式 4.1.15多倍波束合成 4.1.16B图像支持横向标尺，有利于穿刺操作 4.1.17图像局部放大功能(能实现实时和冻结后放大，放大倍率≥8倍) 4.1.18 图像自动优化（包括应用于二维、彩色及频谱模式） 4.1.19具有组织特征成像能够独立选择肌肉、常规、脂肪、液性成像模式 4.1.20iZoom智能一键放大功能，最大超声扫查图像显示区域≥15寸 （同档次机器独有，N2标配） 4.1.21支持语言，包括英语,中文（键盘输入、注释、操作面板等） 3、测量和分析:(B型,M型,频谱多谱勒,彩色多谱勒) 5.1 一般测量（距离测量、椭圆及描迹测量面积周长、体积测量） 5.2 妇产科测量，妇科/产科专用测量及分析，含双胎测量、胎儿生理评分、中国人群产科公式 5.4 心脏功能测量 5.4 外周血管血流测量分析报告功能 5.5全科测量软件包：腹部、妇科、产科、心脏、泌尿、小器官、儿科、血管、神经、急诊科 5.6多普勒测量及分析，（自动及手动包络测量，自动计算测量参数） 4、安全和认证 经CE、FDA及SFDA认证 5、技术参数及要求 7.1 系统通用功能 7.1.1 监视器:≥14寸医用级LCD显示器，显示器角度可调范围≥30° 7.1.2 主机探头接口数: ≥2个，标配探头接口2个 7.1.3 整机重量≤12kg 7.1.4 安全标准：符合商品安全质量要求 7.2 探头规格 7.2.1 频率: 宽频带变频探头,两维和彩色独立变频 7.2.2凸阵探头具有≥6种频率的变频范围，扫描角度≥70度，扩展后80度 7.2.3线阵探头具有≥6种频率的变频范围 7.2.5 B/D兼用: 凸阵:B/PW/Color 线阵:B/PW/ Color 7.2.6凸阵，频率范围: 2.0-6.0MHz （高频微凸5－9HZ） 7.2.7线阵，频率范围: 5.0-10 MHz （高频线阵：8－14HZ） 7.3二维灰阶模式 7.3.1 数字化声束形成器 7.3.2 数字化全程动态聚焦，数字化可变孔径及动态变迹， 7.3.3 发射声束聚焦：发射≥8段 7.3.4★ 最大显示深度:≥36cm 7.3.5 TGC: ≥8段 7.3.6 二维灰阶：≥256 7.3.7 动态范围: ≥200 7.3.8 增益调节: B/M/D分别独立可调，≥100 7.3.9 预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳图像检查条件 7.3.10扫描帧率：诊断深度18cm，全视野时≥90帧／秒 7.3.11 B模式最大帧频400帧／秒 7.4 彩色多普勒成像 7.4.1 显示方式：B/C、B/C/M、B/POWER、B/C/PW 7.4.2 取样框偏转: ≥±6度 (线阵探头) 7.4.3多普勒频率≥2段可视可独立调节 7.4.4 B/Color双幅实时显示 7.4.5 扫描帧率最大帧频≥233帧／秒 7.4.6彩色多普勒血流速度定点测量技术（要求支持一幅画面有≥6个测点以上，并具有深度显示） 7.5 频谱多普勒模式 7.5.1显示方式：B, PW，B/PW, B/C/PW, B/C/HPRF等 7.5.2最大速度: ≥7.00m/s 7.5.3最小速度: ≤0.5 mm /s（非噪声信号） 7.5.4取样容积: 0.5-20mm 7.5.5偏转角度: ≥±6度 (线阵探头) 7.5.6 零位移动：≥8 级 7.5.7快速角度校正 7.5.8支持频谱自动测量 6、电影回放 8.1所有模式下可用 8.2支持手动、自动回放 8.3图像存储与(电影)回放重现单元：支持同步存储(支持单帧图像文件包含： BMP, JPG, DCM, FRM (supports off-line analysis)单帧，电影文件包括：AVI, DCM, CIN, (supports off-line analysis)，即存储或导出图像数据的同时可以完成实时扫描 8.4 B模式最大电影存储容量≥17000帧/秒 （开立S11B模式最大电影存储容量999帧/99S，汕超3100最大电影存储容量》512帧） 8.5 C模式最大电影存储容量≥14000帧/秒 7、全中文界面内置一体化数字化图像管理与记录装置： 9.1 数字化超声图像硬盘存储≥300G 9.2 内置一体化工作站系统支持病人基本信息与单个病人图像信息同步预览 9.3 3个USB2.0接口，支持一键操作，图像直接储存硬盘或移动储存设备 8、输入/输出信号: 3.5.1 输入: USB、VCR, 外部视频, RGB彩色视频 3.5.2 输出: 复合视频, RGB彩色视频，VGA 3.5.3 支持网络存储, 可以通过网线将机器数据传输到PC电脑 3.5.4 支持DICOM3.0连接 3.5.5电池支持使用≥1.5h 9、备件、技术、维修服务及培训要求 11.1备件要求 卖方应在用户当地或省会中心城市设置备件库，存入所有必须的备件，保证必要时可以及时供应 11.2技术及维修服务 在用户当地或省会中心城市，卖方应配置多名工程技术人员，随时提供开箱验货、安装、调试或维修等服务 11.3技术培训要求 在用户当地或省会中心城市，卖方应配置专业技术人员提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能 | 1台 |  |
| 2 | 呼吸机 | 产品整体要求： 主机部分： - 适用于急救车、急诊室、内外科急救室、院内转运、野外行军等多种场合 - 结构紧凑、方便携带，专为急救、转运设计，提供波形及多种参数监测 # 驱动方式：气动电控 - 通气方式：容量控制 - 内置电池：不小于6小时供电 - 可提供移动转运式、固定式不同解决方案 - 呼吸模式和通气参数可一步设置 - 内置流速传感器 - 内置空氧混合器 ★旋钮式调节方式，调节快速，赢得急救时间，避免按键式操作耽误抢救时间； - 配备多用途挂架，方便急救、转运携带 - 可配备吸痰套件 - 可配备吸氧套件 - 主机显著位置上有呼吸机使用提示卡，方便医生迅速进入使用状态 - 整机采用橘黄色，符合急救设备的要求 参数设置部分： - 通气模式：A/C、SIGH、SIMV、SPONT - 具有Manual手动通气功能 ★ 潮 气 量： 0～1500ml - 呼吸频率：4～99bpm - 吸 呼 比: 2：1、1：1、1：1.5、1：2、1：3、1：4 具有反比通气功能 - 压力触发灵敏度：-20cmH2O ～ 0cmH2O - 压力上限：20～80cmH2O - 压力下限：0～20cmH2O - 氧浓度：范围为48%～100%，连续可调 - 报警静音：不大于120秒 - 窒息后备通气功能 监测参数部分 - 潮气量、分钟通气量、峰值压力、总计呼吸频率、触发显示、交流供电指示、直流供电指示、充电指示、电池电量监测 # 监测波形：液晶显示，气道压力时间波形监测 报警参数部分 - 气道压力上限、气道压力下限、窒息、交流电源断电、电池电量低、气源压力低报警， 电源 - 具有多种电源方式，方便使用。 - 交流电源100 V to 240 V, 50/60 Hz， 直流电源 DC 12V, 1.5A， 内置电池、可配置车载电源 产品标准 # 具有美国FDA或欧盟CE认证 - 通过国家权威机构的环境测试，适用于各种恶劣环境 通过盐雾试验和振动试验，且提供相关证书 # 多CPU设计，即使屏幕损坏，呼吸机依然工作； 注：以上带★的为必备条件，不符合将作废标处理；带#为关键参数； | 1台 |  |
| 3 | 便携式DR机 | 1、基本要求： 1.1整机十分小巧，整机重量轻，运输方便。特别能满足各级医疗系统、慈善医疗机构疫情防控、野外作业、抗震救灾等急救医疗的摄影需求。为手术中、重症患者、骨科患者以及传染病人在隔离区内的X线摄影检查。 1.2具有中华人民共和国医疗器械注册证 2、设备技术参数要求 2.1高压输出功率：≥5kW 2.2管电压范围：40-110kV 2.3摄影mA范围：32-100mA ★2.4曝光时间范围：0.01-6.3s ★2.5电流时间积范围：0.32-315mAs 2.6逆变频率：≥30kHz 2.7输入电源类型：220V 2.8机头总量：≤25kg 2.9具有机头把手 ★2.10机头具有大尺寸LED触控屏（提供实物照片） 2.10.1其中关键、曝光、束光器照射野点亮功能皆可在触控屏中做相应操作 2.10.2曝光控制中的kV、mA、s、mAs即可在触控屏中调节 2.10.3触控屏中具有婴幼儿、瘦小、中等、肥胖四种体型选择 ★2.11、具有三种曝光模式：手闸曝光、触控屏界面式曝光及无线遥控曝光 2.12、配备专用便携机架系统，配合完成相应检查 二、数字化X射线成像系统 1、设备名称：数字化X线影像系统 2、设备功能及要求：结合便携式X光机做平板探测器数字化升级，现实头颅、颈椎、四肢、胸部、腹部等站立位、卧位的数字X线摄影； 3、设备资质：具备数字化升级注册证 4、生产厂家资质 4.1国家级高新技术企业 4.2通过IS09001、IS013485、ISO18000、ISO14000、CE医疗器械质量管理体系认证，提供相关证书复印件 4.3具备软件著作权证书 5、产品技术参数要求 5.1移动式非晶硅平板探测器 5.1.1探测器要求：整板非晶硅碘化铯 ★5.1.2视野范围：17×17英寸； 5.1.3采集像素矩阵：3072×3072； 5.1.4总像素值：≥900万 5.1.5像素尺寸：139μm 5.1.6极限空间分辨率：3.6LP/mm 5.1.7数据传输方式：无线传输； 5.1.8电池续航：6h 5.1.9电池数量：2块 5.1.10具有独立电池充电夹 5.2图像采集工作站 5.2.1专业笔记本，尺寸：14英寸 5.2.2处理器：酷睿i5 5.2.3运行内存：8G 5.2.4硬盘：1TB（机械）+128GB（固态） 5.2.5全中文操作界面，标准DICOM3.0图像； 5.2.6检查管理功能：系统参数设定、曝光采集、自动图像处理等； 5.2.7图像浏览/处理功能：图像选择、裁剪、缩放、灰度调节、旋转、图像增强、组织均衡、降噪、灰度值拉伸； 5.2.8支持针对探测器图像采集的多点校正技术，保证图像采集精确，伪影自检处理功能，自动检测探测器图像采集残留信号，保证信号原始，智能视觉优化技术，智能识别显示器分辨率，自动调整图像视觉效果； 5.2.9具有病人管理、图像采集、图像处理、图像观察。 5.2.10支持激光打印机、激光相机胶片打印功能，DICOM接口； 5.2.11具备图像细节增强功能，提供国家权威部门颁发的认证证书及网上查询界面截图。 5.2.12具备探测器校准程序、系统故障报错功能、WORKLIST模块； 5.2.13接收SCP服务器，可支持接收来自任何工作站的标准DICOM3.0图像； 5.2.14影像处理功能：窗宽窗位的调节、缩放处理、旋转、翻转、图像增强、反色、伪彩色显示、图像捕捉、序列同步、全部同步、图像保存、图像发送、胶片打印； ★5.2.15支持职业病矽肺检查系统，提供软件著作权证书 ★5.2.16具备x线剂量监控DAP系统，提供软件著作权证书 ★5.2.17具备故障远程在线诊断，远程实时维护检修、数据云存储、远程医疗诊断功能,提供软件著作权证书 | 1台 |  |
| 4 | 步行式体温监测门 | 参数： 主机技术参数: 1.安检门 1.1 探测范围:最高灵敏度≥10g金属 1.2 安全等级：1-100可调 1.3 工作频段：1-100可调 1.4 报警音调：1-10种可调 1.5 探测防区：6防区防区 1.6 安装环境盘：宽100c旅长200cm （无金属最小范围片状橫向距离） 1.7 主机显示：高亮度LEL多功能显示，防尘度高，待机时间加长 1.8 本机操作显示：釆用集成按键4键式设计，简单便捷，便于操作 1.9 报警人数统计：当检测到危险物品时，发岀滴滴报警声并进行数据记录 1.10 通过人数统计：当通过时发岀安全信号时，完成探测同时并进行数据记录 1.11 快捷场所设置：进入系统后可快速选择当下使用场所 1.12 灵敏度设置：针对不同的使用要求可自由对各防区的灵敏度进行设置 1.13 防区报警指示灯：前面双排高亮度智能分区LED报警区位指示灯 1.14 报警声音大小：报警声音大小0-99级可调 1.15 识别大小功能：当探测含量不同的金属物品时能智能区分大小 2.热成像 2.1 传感器类型：氧化机非制冷型探测器 2.2 最大图像尺寸：256*192 2.3 像元尺寸：12¦lm 2.4 响应波段：8~14¦lm 2.5 NETD（噪声等效温差）：< 40mk(@25° C, F#=l. 0) 2.6 热成像镜头焦距：3iran 2.7 MRAD （空间分辨率）：9.44 2.8 热成像视场角：50° X37. 2° 2.9 热成像近摄距：0. 3in 2.1 0F值：1.1 2.11 伪彩模式：白热、黑热、融合1、彩虹、融合2、铁红1、铁红2、深 褐色、色彩1、色彩2、冰火、雨、红热、绿热、深蓝等15 种 3.可见光 3.1 传感器类型：400 万星光级 1/2.7〃 Progressive Scan CMOS 3.2 分辨率：1920*1O8O025fps 3.3 最小照度：0. 0018Lux @(F1.6,AGC ON) ,0 Lux with IR 3.4 快门：1/3 秒至 1/100, 000 秒 3.5 可见光镜头焦距：4iran 3.6 可见光视场角：84.0° X44. 8° 3.7 日夜转换模式：ICR红外滤片式 3.8 宽动态范围：120dB 3.9 红外照射距离：最远可达15米 功能参数： 1.图像功能： 1.1 双光融合：支持热成像通道融合可见光图像信息，提升热成像通道图 像细节 1.2 画中画：支持可见光通道以画中画形式叠加热成像通道画面 1.3. 支持可见光通道图像中叠加热成像信息（仅支持测温规则， 测温值） 2. 智能功能：联动报警，支持联动白光报警、支持联动声音报警 3. 测温功能：温度异常功能。全屏测温 专家模式：10个点，10个框，1条线总计21个测温规则 设备规格参数： 电源输入：220V 功率：小于25W 工作温度和湿度：半球：5XT40C, <95% RH 金属门：T5°C—45C, 99%,无冷凝 防护等级：半球：IP66 金属门：IP41 重量：小于75kg 尺寸参数： 外形尺寸：（mm） 2190（高）x865 （宽）x580 （深） 通道尺寸：（mm） 2000（® ）x710 （：宽）x580 （深） | 1套 |  |
| 5 | 除颤仪 | 产地：中国 制造商资质：符合GMP（医疗器械生产质量管理规范）标准要求，ISO标准要求 产品资质：CFDA，CE证书 1.具备自动心电监护分析和自动体外除颤功能。 2.整机带电池和电极片的重量不超过1.7kg 3.除颤采用低能量高电流双相波技术，最大除颤能量不超过200J，符合国际专业先进水平，具备自动阻抗补偿技术功能。 4.除颤波形：双相指数截尾波。 5.除颤充电快速，充电至最高能量＜7秒 6.具备报警功能，通过声音、语音、彩色灯光等多种方式进行报警 7.配备成人和儿童通用一次性除颤电极。 8.支持中文操作界面、中文语音提示。 9.主机内置存储器，可存储80分钟连续ECG波形和抢救事件标记，数据可导出至电脑查看。可升级支持通过GPRS（4G高速三网通）网络连接、组网、远程信息分享。 10.信息系统可支持开放连接至第三方系统存储管理。 11.日常待机备用状态下，设备科自动运行自检，至少包含：每日、每周、每月的三种级别自检模式，支持自检项目至少包括：处理器系统、温度传感器、电压、电路、按键、阻抗采集电器、除颤充放电电路、指示灯的自动检测。 12.极限可在-20℃环境正常工作，存储温度-30～65℃。主机内置有环境温度检测功能，确保整套系统能够在正常工作环境内保持良好的使用性能。（可提供专业权威机构的检测报告证明） 13.具备优秀的电池续航技术：所有功能开启，单块新电池可连续待机5年时间。 14.连续心电监护时间＞15小时。（可提供专业权威机构的检测报告证明） 15.在抢救模式下，单块电池在常温工作环境下支持除颤放电总次数≥200次，在0℃环境下支持除颤放电总次数≥100次。（可提供专业权威机构的检测报告证明） 16.符合除颤产品国际专用安全标准IEC60601-2-4:2010 17.振动、碰撞：符合GB/T 14710-2009，GJB150.16A-2009标准。（可提供专业权威机构的检测报告证明） 18.符合医疗车辆及其设备标准EN1789-2007。 19.具有优异的抗跌落性能：可承受至少1.2米高度任意角度跌落冲击，设备功能完好不影响使用，符合GJB150.18A-2009标准。（可提供专业权威机构的检测报告证明） 20.具备优秀的防尘防水性能，防护级别IP55。 21.电气安全：符合GB 9706.1-2007，GB 9706.8-2009，YY 0709-2009的要求。 22.电磁兼容：符合YY 0505-2012，GB 9706.8-2009电磁兼容适用项的相关要求。 清单： 每套配置：AED主机1台，一次性除颤电极片1付，大容量锂电池1块，防震便携包1个，说明书1本，快速操作手册1本。 | 1台 |  |
| 售后服务及要求： - 中标人提供的货品须为全新、未经使用的产品，完全符合招标文件、投标文件技术参数规定的质量、规格和技术性能的要求，否则采购人有权拒收货物。 - 售后服务要求： （1）按厂家承诺进行； （2）免费培训：中标人负责免费培训医院使用人员和维护人员，内容包括设备及系统操作、日常 维护，确保熟练掌握全部功能为止。 （ 3）免费安装调试：中标人负责本项目所有货物的安装、调试，并在试运行结束后由中标人整理 验收材料提交采购人验收。 （ 4）接故障通知 4 小时内派合格的技术人员并携带工器具到达现场提供技术服务。 （5）提供设备纸质版或电子版的操作规程和维护保养流程。 （6）提供设备维护手册、维修手册、软件备份、故障代码、备件清单、零部件、维修密码、软件光盘及软件安装流程等维护维修必需的材料和信息。 3、除各设备另有要求外，设备质保期不少于 1 年,质保期内，出现故障，须派出技术工程师到达现场处理故障，并承担一切费用。质保期外不收维修费，只收零件费，并保证备件的如期供应。 4、设备如属于政府部门有强制检定要求的，中标人应负责设备使用前的相关检定。 5、质量标准：质量符合买方要求并符合厂家规定的各项标准。 6、验收条件及标准： （1）验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担。报价时应考虑相关费用。 （2）中标人在货物交付验收时，由采购单位对照招标文件的项目要求及技术需求，全面核对检验。如不符合招标文件的技术需求及要求以及提供虚假承诺的，按相关规定做违约处理，中标人承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。 （3）验收方式：符合相关验收标准，如验收过程中，采购单位发现存在不符相关标准的，中标人应无条件置换。 7、交付使用期：签订合同之日起7天内。 8、合同签订期：自中标通知书发出之日起7日内。 9、交货地点：采购单位指定地点。 10、付款方式：合同签订后7天内支付合同价的30%，由中标人在货到安装验收合格后3个工作日内支付5%的质保金给采购单位，待质保期满后5个工作日内，无质量问题无息退还，采购单位在收到5%质保金后5个工作日内支付剩余70%货款。 注：本一览表中注“★”、“*”号的条款为实质性条款，必须满足，否则投标无效。 |  |  |  |  |

# 第三章  合同书及合同基本条款（格式）

# 合 同 书

合同名称：蒙山县西河镇卫生院采购发热门诊（哨点）配套设备

合同编号：MSZC2020-J1-03559-001

甲方（需方）：                                   （采购人）

乙方（供方）：                                   （中标供应商）

根据《中华人民共和国合同法》规定，甲乙双方经协商，一致同意按下述条款和条件签署本合同书（以下简称合同）：

1、合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

⑴ 合同基本条款

⑵ 投标人提交的投标文件

⑶ 投标货物需求一览表

⑷ 中标通知书、澄清文件

⑸ 甲、乙双方商定的补充协议

2、合同范围和条件

本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定相一致。

3、货物采购和服务内容

采购内容：

| 货物名称 | 数量（单位） | 品牌、厂家、型号、规格 | 技术参数 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

4、合同金额

根据中标通知书的中标内容，合同的总金额为（人民币大写）：              元整（￥           元）。

5、付款方式

合同签订后7天内支付合同价的30%，由中标人在货到安装验收合格后3个工作日内支付5%的质保金给采购单位，待质保期满后5个工作日内，无质量问题无息退还，采购单位在收到5%质保金后5个工作日内支付剩余70%货款。

6、交货时间和验收办法

本合同货物的交货时间和验收办法在合同的基本条款中有明确规定。即     年   月   日前交清。

7、交货地点及数量

在                            ，共            交清。

8、质量标准：按投标文件中技术规格响应表中之有关数据。

9、履约保证金交付、退还方式

（1）履约保证金额为中标合同价款的 3 % ，中标人在领取中标通知书之前向蒙山县公共资源交易中心足额缴，纳缴纳方式可用银行转账、电汇、支票、汇票、本票、银行保函等非现金形式（如中标人不按时交足则取消中标资格）履约保证金在项目验收合格7天后无息退还。

（2）签订合同后，从交货验收合格后，中标供应商按合同履约的，凭采购人确认的《履约保证金退付审批表》（详见招标文件附件）、“履约保证金收据”到蒙山县公共资源交易中心办理退还履约保证金手续（不计利息）。

10、供方对质量负责的条件及期限：（1）所供货物必须是原厂家货物，符合国家质量检测标准，具有该产品的出厂标准或国家鉴定证书。（2）开箱合格率达到100%。（3）供需双方签署验收证书后，货物才视为接受，并开始计算保修期，保修期按采购要求或投标文件承诺（以时间长的为准），在保修期内，供方按生产厂家的保修规定进行保修，并按投标文件说明的保修条件进行维修。

11、包装标准、包装物的供应与回收：产品包装须适合长途运输及合理的多次搬动。产品的包装物，由供方负责供应。可以多次使用的包装物，应按有关主管部门制订的包装物回收办法执行。产品的包装费用，由供方负担。

12、随带的必备品、配件、工具、数量及供应办法：按供方投标文件承诺执行。

13、合理损耗标准及计算方法：按国家有关规定执行。

14、货物所有权自 交货验收合格之日 起转移，但需方未履行支付价款义务的，货物属于供方所有。

15、交（提）货方式、地点：（1）交货方式：供方送货。（2）交货地点：需采购方指定地点。

16、运输方式及到达站（港）和费用负担：（1）运输方式：火车或汽车。（2）费用负担：供方负责。

17、检验标准与方法：到货验收：抽样检测货物质量及技术参数是否符合采购要求，包括货物数量、外包装是否符合合同及采购要求。如发现外包装破损和货物外观损坏，由供方调换；供方送达的货物如经抽检验收不合格，即算供方（欺诈）违约，供方需按合同金额的30%支付违约金给需方，且需方有权终止合同。

18、成套设备的安装、调试与培训：由供方承担。

19、售后服务：按供方投标文件承诺的售后服务执行。

20、本合同解除的条件：按合同基本条款第12条执行。

21、违约责任： 按合同基本条款第11条执行。

22、合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；也可由当地工商行政管理部门调解；协商或调解不成的，按下列方式解决：

（1）提交合同履行地仲裁机构仲裁委员会仲裁；

（2）依法向合同履行地人民法院起诉。

23、本合同正本一式五份，甲乙双方各执二份，采购代理机构执一份，自双方法定代表人（负责人）或委托代理人签字并加盖单位公章之日起生效。（政府采购合同自签订之日起2个工作日内，采购单位必须将政府采购合同报送政采云平台和梧州市蒙山县公共资源交易平台备案）。

24、其他约定事项：合同履行中，如需修改或补充合同内容，由双方协商另签署书面修改或补充协议作为本合同不可分割的一部分。

甲方（章）：	乙方（章）：

法定代表人	法定代表人

或委托代理人：	或委托代理人：

地址：	地址：

电话：	电话：

开户名称：

开户银行：

银行帐号：

签约地点：

签约日期：     年    月    日

合同基本条款

一   说   明

1.1合同条款是指买方（以下简称甲方）和中标供应商（以下简称乙方）应共同遵守的基本原则,并做为双方签约的依据。对于合同的其他条款，双方应本着互谅互让的精神，在投标中协商解决。

1.2制订《合同条款》的依据是：《中华人民共和国合同法》。

二   货物条款

2.1甲、乙双方应将招标文件、投标文件及评标委员会确认的货物名称、规格型号、技术要求、质量标准、数量、交货日期和售后服务内容等作为本条款的基础。

三   技术资料

3.1乙方应在交货时按招标文件规定向甲方提供所采购货物、质量检验证明书、随配附件等有关技术文件资料。

3.2乙方提供的货物应有符合国家标准以及本产品的出厂标准的质量检验证明。

四   专利权

4.1乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时免受第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担由此引起的一切法律责任和费用。

五   包装要求

5.1除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定现场。

5.2每一个包装箱内应附一份详细装箱单和使用说明书、质量证书、随配附件和工具。

六   质量保证

6.1乙方应按招标文件及投标文件的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

6.2 所采购的货物国家有强制性标准的，投标货物必须符合国家有强制性标准。

6.3乙方提供货物的质量保证期按交货验收合格之日起计（期限见货物需求一览表要求）。在保证期内货物本身发生的质量问题，乙方应在招标文件规定的时间、方式给予处理，招标文件没有规定但国家有明确规定的按国家规定执行。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：乙方须在20天内更换，并由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的货物款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

6.4如在使用过程中发生质量问题，卖方应在接到买方故障通知后即时响应，48小时内解决问题。

6.5在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决。

七   验  收

7.1乙方交货前应对产品作全面检查和对验收文件进行整理列出清单，验收文件清单应随货物交甲方。货物到采购人后，由采购人先进行数量验收，乙方安装调试后，甲方再进行质量性能验收。

7.2甲方对乙方所交货物依照招标文件上的技术规格要求和国家（设备制造国）有关标准进行验收，性能达到技术要求的，给予签收。验收不合格的不予签收，后果由乙方负责。

7.3 对需国家相关部门验收合格后方能投入正常使用的产品，乙方应协助甲方完成相关的工作。国家强制检定的设备，乙方必须提供甲方所在地相应管理部门出具的检验合格证书。

7.4甲方应在货到指定地点安装调试合格之日起10个工作日内验收完毕，并作出验收结果报告。验收时乙方必须在现场。

7.5 验收费用：验收所发生的费用由乙方负责。

八   货物发运及运输

8.1 乙方负责将货物安全运送到甲方指定地点，不另收任何费用。

8.2货物在交货前发生的不可预见的风险均由乙方负责。

8.3货物在发运手续办理完毕后48小时内或货到甲方前48小时通知甲方，以准备接货。

九   交付使用期及交货方式

9.1交付使用期：按《货物需求一览表》规定时间。

9.2交货方式：现场交货。

9.3交货地点：按《货物需求一览表》规定地点。

十   付款

10.1本合同以人民币付款。

10.2付款方式：合同签订后7天内支付合同价的30%，由中标人在货到安装验收合格后3个工作日内支付5%的质保金给采购单位，待质保期满后5个工作日内，无质量问题无息退还，采购单位在收到5%质保金后5个工作日内支付剩余70%货款。

十一   违约责任

11.1逾期交货或无正当理由拒收的，每天按合同额的1‰支付违约金。

11.2逾期超过10天仍不能交货的，甲方可解除双方的供货合同，造成甲方损失的，由乙方负责赔偿。

11.3其它未尽事宜，双方签订合同时按《中华人民共和国合同法》议定。

十二   不可抗力事件处理

12.1在合同有效期限内，甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由；在取得有关权威机关证明以后，经双方协商允许延期履行、部分履行、或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

十三   合同纠纷解决

13.1双方在履行合同中所发生的一切纠纷，应通过协商解决。如协商不成，按合同事先约定的条款，向合同履行地仲裁机构申请仲裁或向法院起诉。

十四   合同生效及其它

14.1合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章之日起生效。合同执行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。

14.2合同履行中，如需修改或补充合同内容，由双方协商另签署书面修改或补充协议作为主合同不可分割的一部分。

第四章   评标方法

一、评标原则

（一）“谈判小组”构成：本采购项目的“谈判小组”分别由政府采购专家库中随机抽取的专家、采购人代表共三人以上（含三人）单数组成，其中专家人数不少于成员总数的三分之二。

（二）评标依据：以竞争性谈判采购文件、竞标文件、谈判记录、应答文件、最终报价为评定依据。

（三）评标方式：以封闭方式进行。

二、评标方法 ：

（一）评标方法：最低评标价法。对资格性和符合性检查合格及进入详评的竞标人，依据统一的价格要素评定评标价。

（二）若竞标人符合以下情形之一的，对竞标报价将给予相应比例的扣除，用扣除后的价格参与评审。未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除；

1．根据《政府采购支持中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）规定，竞标人属于小型或微型企业且所提供产品属于小型或微型企业生产的，将对竞标人的最终报价给予10％的扣除。

2．根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定，竞标人被认定为监狱企业的，将对最终报价给予6％的扣除；

3．根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，竞标人属于残疾人福利性单位且所提供产品属于残疾人福利性单位生产的，享受小型、微型企业政策，将对最终报价给予6％的扣除。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策；

4．竞标人属两种情形以上的，其只能享受最终报价一次性6％的扣除，不重复享受政策。

注：小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

（三）本项目是以采购人预算价为最高限价，超出预算价的报价，谈判小组不予以评审。

三、成交标准：谈判小组将根据报价由低到高次序排列并推荐成交候选供应商名单，竞标人为五家（含五家）以上的，可推荐前三名为成交候选供应商，报价最低者为成交供应商，排名第二、第三者为成交候选供应商；竞标人为四家（含四家）以下的，可推荐前两名为成交候选供应商，报价最低者为成交供应商，第二低者为成交候选供应商。

# 第五章   竞标文件（格式）

正∕副 本

蒙山县西河镇卫生院采购发热门诊（哨点）配套设备

MSZC2020-J1-03559-001

竞标文件

竞标人：                      （名称加盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：           （签名）

竞标日期：         年     月     日

目    录

1、竞标函

2、竞标报价表

3、技术规格偏离表

4、竞标人资格证明文件

5、货物合格和符合谈判文件规定的证明文件

6、其它资料

1、竞标函（格式）

致：广西汇晟工程咨询有限公司

根据贵方                     项目谈判文件，项目编号                 ，正式授权下述签字人            （姓名和职务）代表竞标人                             （竞标单位名称），提交下述文件正本一份，副本两份。

一、竞标报价表

二、货物质量保证及售后服务承诺书

三、资格证明文件和竞标人须知第12条和第13条要求竞标人提交的全部文件。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、按谈判采购文件货物需求一览表和竞标报价表，竞标总报价（大写）                        人民币(¥                )，交付使用期：               。

2、我方同意在竞标人须知规定的截标日期起遵循本竞标文件，在竞标人须知第14条规定的竞标有效期满之前均具有约束力，并按时到场参加谈判。

3、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的货物和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

4、我方根据谈判文件的规定，承担完成合同的责任和义务。

5、我方已详细审核谈判文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

6、如果在竞标截止时间后的竞标有效期内撤回竞标或者有其他违约行为，贵方可对我方的竞标保证金不予退还。

7、同意向贵方提供贵方可能要求的与本竞标有关的任何数据或资料。

8、我方完全理解贵方不一定要接受最低报价的竞标人为成交人。

9、若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

10、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一到三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

与本竞标有关的正式通讯地址为：

地址：                                 邮政编码：

电话、传真或电传：

开户名称：

开户银行：

帐号：

竞标人名称（加盖单位公章）：

法定代表人或委托代理人签名：

竞标日期：

注：未按照本竞标函要求填报的竞标函将被视为非实质性响应竞标，从而导致该竞标被拒绝。

2、竞标报价表（格式）

| 项号 | 货物名称 | 规格型号 | 品牌及厂家 | 数量 ① | 单位 | 单价 ② | 总价 ③=①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价（人民币大写）： （￥ 元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 交付使用期： |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货地点： |  |  |  |  |  |  |  |
| 注： 1、投标报价指货物、随配附件、备品备件、工具、货物运抵指定交货地点、安装、调试各种费用和培训、售后服务、税金及其它所有成本费用的总和。 |  |  |  |  |  |  |  |

竞标人名称（加盖单位公章）：

法定代表人或委托代理人签名：

竞标日期：

3、技术规格偏离表（格式）

| 项号 | 货物名称或技术条款 | 招标要求 | 竞标规格 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1．竞标规格、参数由竞标人按照谈判采购文件“货物需求一览表”对应的货物规格、详细的技术参数及性能配置内容进行填写。

2．响应规格要求及详细说明与采购规格要求及详细说明相同的为无偏离，响应规格要求及详细说明高于采购规格要求及详细说明的为正偏离，低于采购规格要求及详细说明的为负偏离。

竞标人名称（加盖单位公章）：

法定代表人或委托代理人签名：

竞标日期：

4、竞标人资格证明文件（格式）

（注：按竞标人须知第12条要求提供）

《法人授权委托书》填写说明：

1、委托书所签发的代理期限必须涵盖代理人所有签字为有效时间。

2、委托书内容填写要明确，文字要工整清楚，涂改无效。

3、委托书不得转借、转让，不得买卖。

4、代理人根据授权范围，以委托单位的名义签订合同，并将此委托书提交给对方作为合同附件。

法人授权委托书（格式）

兹授权            同志为我方参加广西汇晟工程咨询有限公司蒙山县西河镇卫生院采购发热门诊（哨点）配套设备项目编号：MSZC2020-J1-03559-001的竞标代理人，其代理权限为：

代理期限从        年     月     日至        年     月     日止

委托单位：              （盖单位公章）        法定代表人：             （签字或私章）

签发日期：        年     月     日

附：1、代理人工作单位：	职务：

身份证号码：	性别：          年龄：

2、委托人企业法人营业执照号码：

地    址：	经济性质：

注册资金：	经营方式：

经营范围：

3、法定代表人身份证、委托代理人身份证复印件

法定代表人身份证(正、背)面复印件

（加盖公章）

委托代理人身份证(正、背)面复印件

（加盖公章）

说明：

竞标保证金缴纳证明

（注：均为复印件，按竞标人须知要求放入竞标文件中。）

货物质量保证及售后服务承诺书

（注：由竞标人根据本项目说明及要求自行编写）

竞标人名称（加盖单位公章）：

法定代表人或委托代理人签名：

竞标日期：

5、货物合格和符合谈判文件规定的证明文件（格式）

# （注：按竞标人须知第13条要求提供）

# 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

# （原件放在竞标文件的正本，复印件放在竞标文件的副本）

6、其它资料

第六章   附件

附件1：政府采购项目履约保证金退付审批表

（注：中标人按合同履约的，于服务期满后填写意见书并经采购人确认，递交到蒙山县公共资源交易中心。）

| 供应商申请 | 政府采购项目编号： |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 项目名称： 该项目已于 年 月 日验收合格并交付使用，请将履约保证金 （大写）（附履约保证金收据、银行转账单复印件、合同及验收合格证明）退付到以下账户： 单位全称： 开户银行： 账号： 供应商签章 联系人： 联系电话： 年 月 日 |  |  |
| 采购单位同意退付金额 | 退付意见：(是否同意退付履约保证金) 退付金额（大写） （¥ 元） 采购单位： 盖 章 联系人： 联系电话： 年 月 日 |  |  |
| 采购单位审核意见 | 此表于 年 月 日收到（接表人填写），送表人签字： |  |  |
|  | 经办人审核意见 年 月 日 | 分管领导意见 年 月 日 | 单位领导意见 年 月 日 |

附件2：有关法律法规对政府采购当事人应承担法律责任的规定

《中华人民共和国政府采购法》有关规定：

第三条 政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

第四十六条 采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

中标、成交通知书对采购人和中标、成交供应商均具有法律效力。中标、成交通知书发出后，采购人改变中标、成交结果的，或者中标、成交供应商放弃中标、成交项目的，应当依法承担法律责任。

第七十七条 供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（一）提供虚假材料谋取中标、成交的；（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；（三）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；（五）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；（六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

供应商有前款第（一）至（五）项情形之一的，中标、成交无效。

第七十九条 政府采购当事人有本法第七十一条、第七十二条、第七十七条违法行为之一，给他人造成损失的，并应依照有关民事法律规定承担民事责任。

《中华人民共和国合同法》有关规定：

第四十二条 当事人在订立合同过程中有下列情形之一，给对方造成损失的，应当承担损害赔偿责任：

（一）假借订立合同，恶意进行谈判；

（二）故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或者提供虚假情况；

（三）有其他违背诚实信用原则的行为。

附件3：《中小企业声明函》格式（非小型、微型企业无需填写）

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为                                   （请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加            单位的           项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

附件4：《残疾人福利性单位声明函》格式（非残疾人福利性单位无需填写）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：