广西汇晟工程咨询有限公司

招 标 文 件

项目名称：蒙山县人民医院紧密型县域医疗卫生共同体试点县服务能力提升项目

项目编号：MSZC2020-G3-03779-001

采购单位：蒙山县人民医院

采购代理机构：广西汇晟工程咨询有限公司

2020年 11月

目    录

招标公告

…………………………………………………2

第一章   投标人须知及前附表	4

第二章   货物需求一览表 …………………………… 18

第三章  合同书及合同基本条款（格式）…………………34

第四章   评标方法…………………………………………39

第五章   投标文件（格式）	42

第六章   附件	55

广西汇晟工程咨询有限公司

蒙山县人民医院紧密型县域医疗卫生共同体试点县服务能力提升项目（MSZC2020-G3-03779-001）

公开招标公告

项目概况：

蒙山县人民医院紧密型县域医疗卫生共同体试点县服务能力提升项目的潜在投标人应在“梧州市蒙山县公共资源交易平台”（http://182.90.118.195:8100）和“政府采购云平台”（https://www.zcy.gov.cn）同时获取采购文件，并于2020年12月1日15时00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况：

项目编号：MSZC2020-G3-03779-001

项目名称：蒙山县人民医院紧密型县域医疗卫生共同体试点县服务能力提升项目

采购方式：公开招标

预算金额：236.6万元

最高限价（如有）：与预算金额一致

采购需求：心电网络系统、超融合设备及系统、远程会诊设备等；如需进一步了解,详见采购文件。

合同履行期限：自签订合同之日起20天内,由于HIS接口协调等第三方不可抗力因素导致的交付延迟不计入在内。

本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；在中华人民共和国境内注册的生产或经营本次采购货物及服务的供应商；

2.本项目需落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、财政部司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）、财政部《环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）、财政部国家发展改革委关于印发《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库[2004]185号）、《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）等政府采购相关政策；

3.本项目的特定资格要求：供应商需具备行业主管部门颁发的有效的医疗器械生产或经营许可证或第二类医疗器械经营备案凭证；

4、在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与本项目的采购活动；

三、获取采购文件

时间：2020年11月11日至响应文件提交截止时间前止；

地点：“梧州市蒙山县公共资源交易平台”（http://182.90.118.195:8100）、“政府采购云平台”（https://www.zcy.gov.cn）

方式：登陆“梧州市蒙山县公共资源交易平台”（http://182.90.118.195:8100）和“政府采购云平台”（https://www.zcy.gov.cn）同时下载招标文件。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2020年12月1日15时00分（北京时间）

地点：梧州市凯莱大酒店四楼2号会议室，梧州市新兴三路48号（即广播电视中心对面）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜：

1. 为保证平台正常运行，投标人报名的时候需要在网上平台进行注册、下载采购文件。

2. 已在“梧州市蒙山县公共资源交易平台”完成注册的供应商，使用其注册成功的账号登录(地址为：http://182.90.118.195:8100)进入系统进行报名、下载招标文件；未注册供应商请到“梧州市蒙山县公共资源交易平台” (地址为：http://182.90.118.195:8100)，进行免费注册。（使用火狐浏览器或者谷歌浏览器）。

3.基于第三方交易平台工作原理，开标现场需要进行网上签到，请投标人至少提前30分钟进场，因系统时间截止而无法签到的，责任由投标人自行承担）。

4.“梧州市蒙山县公共资源交易平台”有关操作说明见平台附件“投标人操作手册”。

5.未注册“政府采购云平台”的供应商请在“政府采购云平台”（https://www.zcy.gov.cn），进行免费注册。如在操作过程中遇到问题或需技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人名称：蒙山县人民医院

地  址：蒙山县蒙山镇鳌山路24号

联系方式: 0774-6282089

2.采购代理机构：广西汇晟工程咨询有限公司

地  址：蒙山县蒙山镇滨江一期工程A1-7号地块

联系方式：0774-6296670

3.项目联系方式

项目联系人：韩小姐

电  话：0774-6296670

4.监督部门: 蒙山县政府采购监督管理中心，电话:0774-6287208

采购代理机构：广西汇晟工程咨询有限公司

2020年11月11日

# 第一章  投标人须知及前附表

投标人须知前附表

| 序号 | 条款号 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 1.2 | 项目名称：蒙山县人民医院紧密型县域医疗卫生共同体试点县服务能力提升项目 项目编号：MSZC2020-G3-03779-001 |
| 2 | 2.1 | 投标人资格及要求： 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；在中华人民共和国境内注册的生产或经营本次采购货物及服务的供应商； 2.本项目需落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、财政部司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）、财政部《环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）、财政部国家发展改革委关于印发《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库[2004]185号）、《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）等政府采购相关政策； 3.本项目的特定资格要求：供应商需具备行业主管部门颁发的有效的医疗器械生产或经营许可证或第二类医疗器械经营备案凭证； 4、在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与本项目的采购活动； |
| 3 | 10.1 | 投标报价：投标人须就《货物需求一览表》中的货物和服务内容作唯一完整报价。 |
| 4 | 14.1 | 投标有效期：投标截止日期后60天。 |
| 5 | 15.5 | 投标文件份数：一份正本 四份副本 |
| 6 | 16.1 | 投标保证金：贰万叁仟元整（￥23000.00） 竞标保证金的形式：银行转账、电汇、支票、汇票、本票、银行保函等非现金形式。【备注：采用银行保函方式的，必须为无条件保函，保函有效期不得低于投标有效期。】 交款方式： 1、必须从竞标人的基本账户转账或电汇支付形式转出并于投标截止时间前到以下指定的竞标保证金专用账户（以到账时间为准），并在银行转账底单或网银支付凭证加盖公章（标注项目名称、编号），且在“梧州市蒙山县公共资源交易平台” 提交缴费信息(保证金菜单)，否则将视为未缴纳竞标保证金，将无法在开标现场网上签到，后果由竞标人自行承担。 2、竞标人使用银行保函时，竞标人将保函原件电子扫描件作为投标文件的组成部分同步上传至梧州市蒙山县公共资源交易平台系统，否则投标无效。在投标时间截止时间前，竞标人在开标现场递交保函原件，由招标人核验保函信息，确认保函是否有效后交由招标人或当地交易中心管理，保函原件无效的或未能在投标截止时间前现场提交的，其投标无效。 开户名称： 蒙山县公共资源交易中心 开户银行：广西蒙山农村商业银行股份有限公司营业部 银行账号：蒙山县人民政府门户网项目公告下方虚拟子账号 蒙山县公共资源交易中心负责对保证金递交方式进行解释。 注：1.请注明投标项目名称和项目编号竞标保证金，如不按照以上注明，后果自负。 2.竞标保证金必须在投标截止时间前到达指定账户，并在保证金缴纳凭证加盖公章。 开标时须出示法定代表人或委托代理人必须持有效证件[法定代表人凭身份证或委托代理人凭法定代表人授权委托书原件和身份证]、营业执照正本或副本复印件、竞标保证金缴纳证明、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明原件；否则竞标文件视为无效。 |
| 7 | 18 | 投标文件递交截止时间：2020年12月1日15时00分(北京时间)前 投标文件以密封形式递交至：梧州市凯莱大酒店四楼2号会议室 地 址：梧州市新兴三路48号（即广播电视中心对面） |
| 8 | 20.1 | 开标时间：2020年12月1日15时00分(北京时间)截标后 开标地点：梧州市凯莱大酒店四楼2号会议室 |
| 9 | 21 | 评标方法：综合评分法（详见第四章评标方法和中标标准） |
| 10 | 29.1 | 履约保证金：履约保证金额为中标合同价款的 3 % ，中标人在领取中标通知书之前向 蒙山县公共资源交易中心足额缴纳（如中标人不按时交足则取消中标资格） 履约保证金在项目验收合格后无息退还。 蒙山县公共资源交易中心银行账户： 户名：蒙山县公共资源交易中心 账号：423612010130955986 开户行：广西蒙山农村商业银行股份有限公司营业部 （注：根据自治区优化营商环境的要求，对小微企业免于收取履约保证金。小微企业需提供《中小企业声明函》原件，否则不免于收取履约保证金。） |
| 11 | 30 | 中标服务费：领取中标通知书前，中标供应商须向广西汇晟工程咨询有限公司一次性付清招标代理服务费，其金额按国家发展计划委员会计价格〔2011〕534号《招标代理服务收费管理暂行办法》货物招标收费标准收取。 |
| 12 |  | 出席开标会议须查验的资料： 投标人须携带授权委托书（法人亲自到场除外）和委托代理人身份证原件（或法定代表人身份证原件）、有效的营业执照副本复印件、投标保证金银行转账凭证、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 |
| 13 |  | 特别说明：同一品牌同一型号产品只能由一家供应商参加投标。如其中两家或两家以上供应商所投产品均为同一品牌同一型号产品的，应当按一个供应商认定。评审时，取其中通过商务评审和技术（服务）评审合格的报价最低一家为有效供应商；当报价相同时，则以技术评审最优一家为有效供应商；均相同时，由评标委员会集体决定。非单一产品采购项目中，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。 |
| 14 |  | 投标保证金电子转账的底单原件打印加盖转账单位公章。 |
| 15 |  | 本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其它形式印章均不能代替公章。 |

投 标 人 须 知

# 一、总  则

## 1、项目名称及编号

1.1项目名称：蒙山县人民医院紧密型县域医疗卫生共同体试点县服务能力提升项目

1.2项目编号：MSZC2020-G3-03779-001

## 2、投标人资格及要求

2.1．满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；在中华人民共和国境内注册的生产或经营本次采购货物及服务的供应商；

2.2．本项目需落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、财政部司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）、财政部《环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）、财政部国家发展改革委关于印发《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库[2004]185号）、《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）等政府采购相关政策。

2.3本项目的特定资格要求：供应商需具备行业主管部门颁发的有效的医疗器械生产或经营许可证或第二类医疗器械经营备案凭证；

2.4．在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与本项目的采购活动。

3、投标费用

# 3.1无论投标结果如何，投标人应自行承担所有与本次投标有关的全部费用。

# 二、招标文件

## 4、招标文件的构成

4.1招标文件包括：

(1)招标公告{在中国政府采购网、广西壮族自治区政府采购网、梧州市政府采购网、蒙山县人民政府网上发布}；

(2)投标人须知及前附表；

(3)货物需求一览表；

(4)合同书及合同基本条款（格式）；

(5)评标方法；

(6)投标文件（格式）。

## 5、招标文件的澄清和修改

5.1投标人应认真查阅招标文件中的内容和货物采购要求，如发现内容有误或货物采购要求具有唯一性的，投标人必须在投标截止日期15日前要求澄清。否则，采购代理机构将不予受理。

5.2任何要求澄清招标文件的投标人，均应在投标截止日期15日前的正常工作时间以书面形式（内容包括项目名称及编号、澄清内容、要求澄清的单位名称或姓名、地址、联系电话等，并加盖公章，法定代表人签字）通知采购代理机构，否则，采购代理机构将不予受理，同时认定其他要求澄清的方式为无效。采购代理机构将以书面形式予以答复。

5.3采购代理机构对已发出的招标文件进行修改的，在招标文件要求提交投标文件截止时间15日前，在中国政府采购网、广西壮族自治区政府采购网、梧州市政府采购网、蒙山县人民政府网上发布更正公告，该澄清或修改的内容为招标文件的组成部分并对其具有约束力。

5.4采购代理机构可视具体情况，延长投标截止时间和开标时间，采购代理机构至少在招标文件要求提交投标文件截止时间三日前，在中国政府采购网、广西壮族自治区政府采购网、梧州市政府采购网、蒙山县人民政府网上发布变更公告。

5.5投标人收到或在网上查询到本项目的更改通知或补遗文件后应填写《收件回执》（格式详见附件1）回复采购代理机构予以确认，否则，由此造成一切后果由投标人承担。

# 三、投标文件的编制

## 6、投标文件编写注意事项

6.1投标人应仔细阅读招标文件，按照招标文件的要求编制投标文件。如果没有按招标文件要求提交投标文件，没有对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应，该投标将被拒绝。

6.2对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中标明实质性要求和条件的价格、技术要求、数量、售后服务及其它要求、合同主要条款等内容作出满足或者优于原要求和条件的承诺。

## 7、投标文件的语言及计量单位

7.1投标人的投标文件以及投标人与采购代理机构所有来往函电统一使用中文（特别规定除外）。

7.2投标文件中使用的计量单位除招标文件中有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

## 8、投标文件构成

8.1投标人编写的且在投标文件递交截止时间前递交的投标文件应包括下列内容：

1、投标函

2、投标报价表

3、技术规格响应表

4、投标人资格证明文件（按本须知第12条要求提供）

5、货物合格和符合招标文件规定的证明文件（按本须知第13条要求提供）

6、其它材料

8.2投标人必须按投标文件第五章《投标文件格式》要求顺序自编目录及页码装订成册，投标文件装订位置必须封边，不允许使用活页夹、拉杆夹、夹条等可能导致投标文件散落或脱页的装订方式，否则将视为无效投标文件。

## 9、投标文件格式

9.1投标人应按招标文件提供的投标函、投标报价表、技术规格响应表等格式详细完整地填写各项内容。

9.2在投标报价表中，投标人应详细标明所提供的货物名称、型号规格、技术参数、配置、产地、生产厂家、数量及价格。

## 10、投标报价

10.1投标报价：投标人在考虑所承诺的优惠、服务方案、经营发生的各项成本费用、利润、税金及其他费用的基础上，报出唯一完整的报价及服务承诺。投标人须就《货物需求一览表》中的货物和服务内容作唯一完整报价。

10.2投标报价应为货物到达采购方指定地点所产生的所有费用合计，包含采购、包装、运输、劳务、管理、利润、税金、保险、协调、装卸、安装、培训、售后服务费用以及相关文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

10.3投标人应在投标报价表上标明单价和总价。大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。如果因投标人原因引起的报价失误，并在评标时被接受，其后果由投标人自负。

10.4投标人在报价表中所填报的货物内容如存在有漏项的情况且在评标时被接受，则将被认定为该遗漏项已包含在报价中，中标供应商在供货时应按文件及最终评标结果的要求完整提供货物，采购人对其漏报的货物不追加任何货款。

## 11、投标货币

11.1投标应以人民币报价。

## 12、投标人资格证明文件

12.1资格证明文件应包含资格证明文件中注明“必须提供”的文件均必须提供，所有文件须加盖单位公章。

(1)投标人有效的“营业执照”副本内页（复印件，必须提供，同时要加盖单位公章）；

（2）法定代表人身份证(正、背面)（复印件，必须提供，同时要加盖单位公章）；

(3)法定代表人授权委托书原件和委托代理人身份证(正、背面)（复印件，委托代理时必须提供，同时要加盖单位公章，否则被认定为资格审查不合格而取消其投标资格）；

(4)货物质量保证与售后服务承诺书（原件，必须提供，同时要加盖单位公章）；

(5)投标保证金缴纳证明（均为复印件，必须提供）；

（6）医疗器械经营企业许可证或医疗器械生产企业许可证或第二类医疗器械经营备案凭证（复印件，必须提供）

(7) 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（必须提供）；

（8）2019 年财务报告复印件或银行出具的资信证明复印件，如成立年限不足者，按实际成立时限提供月度财务报表，如提供月度财务报表或所提供的财务状况报告未经审计的须同时由本公司出具承诺书，承诺该财务状况报告数据真实可靠。（复印件，必须提供）

（9）投标人投标截止时间前半年内任意一个月依法缴纳社会保障资金的凭证复印件（如社保部门开具的 证明、收款收据等，或银行缴款凭证、回单等，如为非社保部门开具的凭证或回单的应清晰反映：缴款单位名称、社保单位名称、保险名称、缴款金额等内容）。无缴费记录的，应提供投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（复印件，必须提供，格式自拟）。

（10）投标人投标截止时间前半年内任意一个月依法缴纳税收（国税或地税）的凭证复印件（如税务机关开具的完税证明、银行缴税付款凭证或缴款回单等，如为非税务机关开具的凭证或回单的，应清晰反映：付款人名称、账号，征收机关名称，缴款金额，税种名称，所属时期 等内容）。无纳税记录的，应提供投标人所在地税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（复印件，必须提供，格式自拟），《依法纳税或依法免税证明》原件一年内保持有效。

(11)相关业绩（投标人或生产厂家可提供近3年内业绩表，及提供与用户签订的合同首页、标的金额所在页及签字盖章页复印件作为证明）；

(12)投标人认为有必要提供的声明及文件资料（如公司简介，人员情况等）。

## 13货物合格和符合招标文件规定的证明文件（注明“必须提供”的文件均必须提供。）

13.1投标人还应提交根据本项目要求提供证明货物和手续合格性的文件及资料。它们可以是：

(1)投标人应在投标文件中提交所投货物的资质证明文件复印件和其它必要的资格审查资料。如产品实行强制标准认证的证书(实行强制标准认证的产品必须提供)、注册证与注册表（实行注册证制度的产品必须提供）、产品质量检验证（由生产厂家提供，均为复印件）。

(2)产品销售授权书或代理证书（如有，请提供原件或复印件）；

(3)生产厂家售后服务承诺书（如有，请提供原件或复印件）；

(4)货物保证供货有效证明（指由投标货物生产厂家出具的保证按投标文件承诺的时间、数量、价格供应货物的证明）（如有，请提供原件或复印件）；

(5)进口货物合法进口手续有效证明（如有，请提供原件或复印件）；

(6) 产品使用说明书等技术资料及产品自2017年以来获得的荣誉证书(复印件)。

## 14、投标的有效期

14.1投标文件从投标截止日期后60天内有效。

14.2在特殊情况下，采购代理机构可与投标人协商延长投标文件的有效期。投标人可同意或不同意延长投标有效期，不同意延长投标有效期的投标人，其投标保证金将在原投标有效期满后5个工作日内予以退还，不计利息；同意延长投标有效期的投标人不能要求对原投标文件（经评标委员会确认有效且没有超出投标文件的范围或改变投标的实质内容的澄清或说明作为投标文件的组成部分）作任何改变，并同意在延长的投标有效期内遵循本投标文件，在延长的投标有效期满之前继续具有约束力。

## 15、投标文件书写及签名、盖章要求

15.1投标文件必须用不褪色的墨水书写或打印。

15.2投标文件的书写应清楚工整，修改处应由法定代表人(或负责人)或委托代理人签字和加盖单位公章，否则其投标无效。

15.3字迹潦草、表达不清或未按要求填写的投标文件可能将被认定为无效的投标。

15.4投标文件应由法定代表人(或负责人)或委托代理人在凡规定签名、盖章处逐一签名和盖单位公章，否则其投标无效。

15.5投标文件的份数：正本一份，副本四份，共五份。并在每份文件封面上清楚地标记 “正本”、“副本”字样，一旦正本和副本不符，以正本为准。

## 16、投标保证金

16.1投标保证金应用人民币，其金额为：贰万叁仟元整（￥23000.00）

投标保证金的递交形式：银行转账、电汇、支票、汇票、本票、银行保函等非现金形式。【备注：采用银行保函方式的，必须为无条件保函，保函有效期不得低于投标有效期。】

16.2交款方式：

（1）必须从投标人的基本账户转账或电汇支付形式转出并于投标截止时间前到以下指定的投标保证金专用账户（以到账时间为准），并在银行转账底单或网银支付凭证加盖公章（标注项目名称、编号），且在“梧州市蒙山县公共资源交易平台”添加许可证信息并提交审核通过后，上传保证金缴纳信息，否则将视为未缴纳投标保证金，将无法在开标现场网上签到，后果由投标人自行承担。

（2）投标人使用银行保函时，投标人将保函原件电子扫描件作为投标文件的组成部分同步上传至梧州市蒙山县公共资源交易平台系统，否则投标无效。在投标时间截止时间前，投标人在开标现场递交保函原件，由招标人核验保函信息，确认保函是否有效后交由招标人或当地交易中心管理，保函原件无效的或未能在投标截止时间前现场提交的，其投标无效。

开户名称：蒙山县公共资源交易中心

开户银行：广西蒙山农村商业银行股份有限公司营业部

银行账号：蒙山县人民政府门户网项目公告下方虚拟子账号

16.3无论是何种交款方式，投标人应按投标人须知及前附表第16.1条中明确，必须在投标截止时间前缴纳到账户上。

以银行转账、电汇、支票、汇票、本票、银行保函等非现金形式交纳投标保证金的投标人，请将缴纳证明复印件按要求放入投标文件中。

16.4对未按投标文件要求交纳投标保证金的投标文件，采购代理机构将视其为不响应投标条件而予以拒绝。

16.5投标保证金的退付

16.5.1中标公告发布后，非中标单位可以直接在交易平台上操作退付手续，中标单位需交履约保证金后才能在交易平台上申请退付，蒙山县公共资源交易中心审核通过后，直接把投标保证金退付到投标人的账户上，整个过程不需要提出书面申请。

16.5.2中标供应商的履约保证金按须知前附表第29.1款中的规定缴纳履约保证金。

16.5对未按招标文件要求缴纳投标保证金的投标文件，采购代理机构将视其为不响应投标条件而予以拒绝。

# 四、投标文件的递交

## 17、投标文件的密封与标记

17.1投标人应将投标文件正、副本分别装订成册，在每个文本封面上标明“投标文件正本（副本）”，以及项目名称、项目编号、投标人名称等内容。

17.2投标人应将投标文件（正本一份，副本四份）一并装入投标文件袋中加以密封；并在封口处密封盖章。

17.3投标文件袋上应写明：

(1) 采购代理机构：广西汇晟工程咨询有限公司

(2) 项目名称：

(3) 项目编号：

(4) 投标单位：

(5) 注    明“        年      月      日      时      分前不得拆封”

17.4投标文件的密封以投标文件袋无明显缝隙露出袋内文件且封口处有签章为合格。

17.5投标人在递交投标文件时，未按本须知要求密封、标记的，采购代理机构有权拒收，拒收所产生的后果由投标人自负。

## 18、投标截止时间、地点

18.1投标文件的递交不得迟于本须知前附表第7项规定的截止时间。

18.2投标人必须在规定时间内将投标文件送到本须知前附表第7项规定地点，超过投标截止时间送达的投标文件为无效投标文件，招标代理机构将拒收。

## 19、投标文件的修改及撤回

19.1投标人在投标截止时间前，对所递交的投标文件可以进行补充、修改或撤回，投标人对所递交的补充、修改或撤回需向采购代理机构出具书面通知。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

19.2投标文件的修改和撤回通知应按本须知第17条的规定密封、标记和递交，并在封面上标明“修改”或“撤回”字样。

19.3在投标截止日期后，投标人不得对其投标做任何修改。

19.4在投标截止日期后的投标有效期内，投标人不得撤回其投标，否则其全部投标保证金将被没收。

# 五、开标与评标

## 20、开标

20.1本采购代理机构将在投标人须知前附表第8项规定的时间和地点进行开标，投标人须携带授权委托书（法人亲自到场除外）和委托代理人身份证原件（或法定代表人身份证原件）、有效的营业执照副本复印件、投标保证金银行转账凭证、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明签到参加开标会并接受验证。

20.2开标程序：

（1）由采购代理机构主持开标会，并宣读开标程序。

（2）介绍参加开标会的人员名单；

（3）招标人、投标人代表交叉检验投标文件的密封完整性并签字确认；

（4）投标文件的启封及初步检查。采购代理机构工作人员启封密封有效的投标文件，监督人员和采购人代表检验参加开标会的各投标单位法定代表人或委托代理人的证件(并核查原件)；检验各投标单位是否按招标文件要求提交了投标保证金。

（5）唱标及勘误。由采购代理机构工作人员随机拆封密封完好的投标文件，宣读各投标文件《投标函》中的投标人名称、投标报价、交货期、招标文件允许提供的备选投标方案和投标文件的其他主要内容。唱标结束后，参加开标会的投标人的法定代表人或其委托代理人必须在开标(唱标)记录上签字确认，否则视为自动放弃投标。

（6）宣布评标期间的有关注意事项；

（7）开标会议结束。

20.3未宣读的投标报价和招标文件允许提供的备选投标方案等实质内容，评标时不予承认。

20.4如遇以下情形之一的，采购人按政府采购法的有关规定报蒙山县政府采购监督管理中心审批同意后，采购人重新组织采购。

(1)投标截止时间后参加投标的投标人不足三家的；

(2)唱标后投标人投标报价均超出采购预算价的。采购人重新组织采购。

## 21、评标

21.1本采购代理机构根据招标项目的特点组建评标委员会，评标委员会将由采购人代表和有关专家五人以上（含五人）的单数组成，其中专家不少于成员总数的三分之二。

21.2评标的方式。本采购项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。评标小组决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻找其他的外部证据。

21.3评标程序

评标按以下程序进行：投标文件的初审、澄清、评审结论、综合评审与比较、推荐中标供应商等。

1）投标文件初审。初审包括资格性审查和符合性审查。

(1)资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定对投标文件的资质证明、投标保证金等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。它所涉及到的主要文件和内容为招标文件投标须知第12条所述的资格证明文件内容和签章的合格性、合法性等。如果投标人不具备投标资格，不满足招标文件所规定的资格标准或提供资格证明文件不全的，其投标将被拒绝。

(2)符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否符合对招标文件的实质性要求作出响应（采购人可根据具体项目的情况对实质性要求作特别的规定）。实质性偏离是指：(1)实质性影响合同的范围、质量和履行；(2)实质性违背招标文件，限制了采购人的权利和中标人合同项下的义务；(3)不公正地影响了其它作出实质性响应的投标人的竞争地位。没有对招标文件作出实质性响应的投标文件将不进行评审，其投标将被拒绝。

(3)投标人凡有下列情况之一的，将被视为未能通过资格和符合性审查，从而不进入下一阶段评审。

① 投标文件未按本须知第8条、第15条、第17条规定进行签署、盖章、装订、密封的；

② 未按本须知第12条、第13条规定提交必须提供且有效的证明文件的；

③ 未按本须知第12.1条、第15条规定应由法定代表人或委托代理人在凡规定签名、盖章处逐一签名和加盖公章的；或签字人未经法定代表人有效授权委托的；

④ 未按有关要求提交足额投标保证金的；

⑤ 投标有效期不满足招标文件要求的；

⑥ 投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的；

⑦ 投标人提交多个可选择性报价的；

⑧ 投标内容与采购内容及要求存在重大偏离或保留的（如严重背离货物采购需求、合同协议要求等）

⑨ 通过对“货物需求一览表技术参数要求”内容的修改以达到满足技术要求的；投标文件技术规格响应表没有按要求表述的或与货物需求一览表采购要求（或彩页技术参数）表述不一致却没有提供相关依据说明的；

⑩ 投标文件中提供虚假或失实资料的；

不符合有关法律、法规和招标文件中规定的其他实质性条款。

2）投标文件的澄清或说明。

(1)评标时，对投标文件中含义不明确的、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式要求投标人做出必要的澄清、说明或者纠正。

(2)投标人的澄清、说明或者补正应采用书面形式(须由法定代表人或其委托代理人的签名或盖公章)，在评标委员会规定的时间内予以澄清。该澄清说明或者补正作为投标文件的组成部分，但不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人的澄清文件是投标文件的组成部分。

(3)投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

① 开标时，投标文件中《投标报价表》与《投标函》内容不一致的，以《投标函》为准。

② 投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③ 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

④ 单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

⑤ 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

⑥ 按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意后，调整后的投标报价对投标人起约束作用。

3）评审结论。根据投标人商务、技术性和评审结果，确定投标人的响应程度以及对投标文件进行算术性修正后，作出是否同意进入下一评标程序的结论。

4）比较与评价。本招标项目采用的评标方法为综合评分法（具体见第四章）。评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准，对进入详评的投标人的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。评标委员会对投标人的评分以其所投标货物的性能与价格相结合，以综合评价为主，质量优先、价格合理，不保证最低报价中标。

5）推荐中标候选供应商名单。评标委员会根据评分办法的中标标准及中标候选供应商推荐原则推荐中标候选供应商名单。

6）编写评标报告。

## 22、评标会纪律

22.1评标过程的保密性。评标委员会成员、有关工作人员及其他知情人不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选供应商的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

22.2投标人在评标过程中，所进行的力图影响评标结果公正性的活动，将可能导致其中标资格被取消。

## 23、无效投标

23.1投标文件如出现下列情况之一，将会在评标中按照无效投标处理。

(1)投标人未按要求提供资格证明文件的；

(2)应交未交投标保证金的；

(3)未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

(4)不具备招标文件中规定资格要求的；

(5)不符合法律、法规和招标文件中规定的其它实质要求的。

## 24、废标

24.1采购项目出现下列情形之一的，采购代理机构将予以废标：

(1)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(2)所有投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

(3)因重大变故，采购任务取消的；

(4)招标文件存在不合理条款的，招标公告时间及程序不符合规定的；

24.2废标后，采购代理机构将把废标理由通知所有投标人。

# 六、评标结果

## 25、中标公示

25.1本项目评审工作结束后，采购代理机构将在中国政府采购网、广西壮族自治区政府采购网、梧州市政府采购网、蒙山县人民政府网上公布中标结果。

25.2投标人如对中标结果有异议，可以在中标公告发布后七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。采购代理机构将在收到投标人的书面形式质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

25.3质疑投标人必须首先经过质疑程序，在对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内书面向蒙山县政府采购监督管理中心投诉。

## 26、中标通知

26.1中标结果公示期间无投标人提出质疑，采购代理机构将在公示期后向中标供应商发出中标通知书。

26.2中标通知书对招标人和中标供应商具有法律效力。中标通知书发出后，中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。在中标通知书发出到合同签署这段时间里，招标文件和投标文件没有涉及的内容可以进行投标，招标人和中标供应商均不得采取有碍合同生效或履行的行动。

26.3采购代理机构无义务向落标的投标人解释落标原因和退还投标文件。

## 27、合同授予标准

27.1合同授予被确定为实质上响应招标文件要求，评标认为具备履行合同能力，评标结果报告中推荐名次最前的中标候选供应商为中标供应商。

27.2采购人应按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺利确定中标供应商，也可以事先授权评标委员会直接确定中标供应商。

27.3若排名第一的中标候选供应商自愿放弃中标候选供应商资格或不能履行合同，则排名第二的为中标候选供应商，依次类推。

## 28、签订合同

- 28.1合同将授予被确定为中标的投标人。

- 28.2中标供应商在收到中标通知书后，按中标通知书中规定的时间、地点与采购人签订合同。中标供应商不得再与采购人签署订立背离合同实质性内容的其它协议或声明。

28.3如中标供应商不按中标通知书的规定签订合同，则按中标供应商违约处理，采购代理机构对中标供应商所递交的全部投标保证金将不予退还。

28.4中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与评标报告中推荐的中标候选供应商中确定的中标供应商签订采购合同，以此类推。

28.5由于中标供应商放弃中标或未按规定签订合同，造成本项目的合同中标价提高（指采购人选择第二中标候选供应商导致中标金额高于违约供应商的中标价），所超出违约供应商的中标价部分由违约供应商承担赔偿责任。

28.6采购合同必须与本招标文件中的合同书格式(包括内容和结构)相一致，不能改变主要条款。

## 29、履约保证金

29.1履约保证金额为中标合同价款的 3% ，成交人在领取成交通知书之前向蒙山县公共资源交易中心足额缴纳（如成交人不按时交足则取消成交资格），履约保证金在项目验收合格7天内无息退还。

28.2蒙山县公共资源交易中心银行账号：

户名：蒙山县公共资源交易中心

账号：423612010130955986

开户行：广西蒙山农村商业银行股份有限公司营业部

（注：根据自治区优化营商环境的要求，对小微企业免于收取履约保证金。小微企业需提供《中小企业声明函》原件，否则不免于收取履约保证金。）

29.2签订合同后，从交货验收合格后，中标供应商按合同履约的，凭采购人确认的《履约保证金退付审批表》（详见招标文件附件）、“履约保证金收据”到蒙山县公共资源交易中心办理退还履约保证金手续（不计利息）。

29.3履约保证金作为违约金的一部分及用于补偿甲方因乙方不能完成其合同义务而蒙受的损失。如中标供应商不按双方签订的合同规定履约，则对其全部履约保证金不予退还，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

29.4在履约保证金到期退还日期前，若中标供应商的开户名称、开户银行、帐号有变动的，请以书面形式通知蒙山县公共资源交易中心，否则由此产生的后果由中标供应商自负。

# 七、其他事项

## 30、中标服务费

30.1领取中标通知书前，中标供应商须向采购代理机构一次付清招标代理服务费及开标费，其金额按国家发展计划委员会计价格〔2011〕534号《招标代理服务收费管理暂行办法》货物招标收费标准收取。否则，采购代理机构将视之为违约，取消该中标决定并没收中标供应商已提交的全部投标保证金。

30.2代理服务收费标准：

| 服务类型 费 率 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500～1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000~5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000~10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 10000~100000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 100000以上 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |

注：成交服务收费按差额定率累进法计算。例如：某货物采购代理业务中标金额为1000万元，计算成交服务收费额如下：

100万元×1.5%=1.5万元

（500~100）万元×1.1%=4.4万元

（1000~500）万元×0.8%=4万元

合计收费=1.5+4.4+4=9.9（万元）

## 31、解释权

31.1本招标文件是根据国家有关法律、法规以及政府采购管理有关规定和参照国际惯例编制，解释权属本采购代理机构。

## 32、有关事宜

32.1所有与本项目有关的函电请按下列通讯地址联系：

采购代理机构：广西汇晟工程咨询有限公司

地  址：蒙山县蒙山镇滨江一期工程A1-7号地块

电  话：0774-6296670

联系人：韩小姐

32.2：广西汇晟工程咨询有限公司蒙山分公司账户：

开户名称：广西汇晟工程咨询有限公司蒙山分公司

开户银行：中国工商银行股份有限公司蒙山县支行

银行账号：21043 07009 10005 1946

第二章  货物需求一览表

说明：

1、本一览表中的品牌型号、技术参数及其性能（配置）仅起参考作用，投标人可选用其他品牌型号替代，但这些替代的品牌型号要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。

2、本一览表中参考品牌型号及技术参数及配置不明确或有误的，或投标人选有其他品牌型号替代的，请以详细正确的品牌型号、技术参数及配置同时填写投标报价表和技术规格响应表。

3、凡在“技术参数及性能（配置）要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，投标人应在投标报价表中将其标配参数详细列明，否则该投标无效。

4、评标时，如果评标委员会发现本“货物（服务）需求一览表”的技术参数及性能（配置）要求（含附件）和售后服务及其它要求中含有某一品牌特有的参数或其它限制性要求的，有权认定不作为主要技术参数及性能（配置）要求或不作为投标无效要求处理。

5、投标人必须自行为其投标产品侵犯其他投标人或专利人的专利成果承担相应法律责任；同时，具有产品专利的投标人应在其投标文件中提供与其自有产品专利相关的有效证明材料，否则，不能就其产品的专利在本项目投标过程中被侵权问题提出异议。

6、投标人所投标的设备必须是符合国家和行业标准的全新产品。

7、标注“★”条款为重要技术参数，必须满足或优于，否则投标无效。标注“▲”号的参数为本系统的重要技术指标、功能项，将作为设备性能的评分依据。

一、区域心电系统

（一）软件

| 序号 | 货物名称 |  | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 软件 | 区域心电系统 | 1 | 套 |
| - 2 |  | 远程诊断 | 1 | 套 |
| - 3 |  | 乡镇卫生院心电系统 | 5 | 套 |
| - 4 | 硬件 | 计算机工作站 | 6 | 台 |
| - 5 |  | 心电图机 | 6 | 台 |
| - 6 |  | 服务器 | 2 | 台 |

1、项目概况

本项目建设区域心电网络平台，立足区域卫生事业发展的目标和要求，旨在以区域心电网络的建设提升区域医疗卫生服务能力、服务效率和服务水平，不断提高人民群众健康水平。通过建设功能完备、标准统一、安全可靠的区域心电信息体系，实现心电信息互通、资源共享、服务协同，促进医疗卫生管理机制的创新和服务模式的转变，并有效推动全区卫生事业全面提升。

区域心电网络平台能够实现医疗机构心电检查的统一接入，包括各级医院、乡镇及社区服务中心，所有心电数据实现集中管理，对于基层医疗单位可提供远程技术支持。提高卫生机构的协同工作效率，优化配置医疗资源、提高监管和决策效率。

1、建立区域心电网络系统，采用统一、规范的数据存储传输规范。

2、实现区域内心电数据共享与协同。区域范围内居民心电检查资料统一保存和全面共享，各医院及社区查阅、共享、交流心电数据。

3、实现区域远程心电会诊。基层医院与诊断中心医院的心电会诊，全面提高区域范围的心电诊断质量和服务水平。

4、实现区域心电质控及监管。区域内心电检查质量监控和基层医院心电报告质量监控，统计分析区域心电检查结果，对区域内流行病或突发事件有效监控。

5、实现工作流程自动化，从申请单的提交、预约、收费、检查、数据录入直到输出检查报告，心电信息管理系统都能给予很好的支持，使这些工作过程全自动化进行。

6、实现高效在线诊断和远程会诊，远程心电数据可通过4G、WIFI网络传入，实现心电在线诊断和远程会诊，提供科室心电医生诊断效率。

7、建立科研资料库，由于心电图实现信息化管理，心电图的各种分类、心电图的查询、调阅和统计都变得非常方便，利用这些资源，有利于科室人员培训、研究创新、量化管理等工作开展。

# 2、系统要求

1、产品的投标资格认证：所投产品符合国家有关管理法规，投标文件中须提供有效期内的医疗器械注册证。

2、系统数据传输全面支持FDA所制定的XML格式为架构心电图传输标准，HL7标准的集成标准。扩展性好，性能稳定、高效，采用成熟软件开发技术。

3、系统接口必须满足招标方设备品牌的全覆盖，能够支持现有各种数字接口设备数字化采集、统一存储、管理，保证今后扩增引进设备有效接入。

4、系统安装后，培训招标方正确使用、管理和维护应用软件和硬件，解决应用运行过程中出现的问题，保证应用正常稳定运行。

# 3、技术参数

## 3-1软件

| 编号 | 名称 | 招标要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 预约管理 | - 预约排队实现科室排班和病人预约管理。 - 支持诊室配置功能，如诊室名称、排序编号、默认诊室等，可对诊室进行添加或删除。 - 支持分诊配置功能，当就诊人数较多时，可通过分诊设置时段和人数。 - 支持加急，在预约列表中，可选择患者加急，对加急患者进行优先检查。 - 支持重新取号，在预约列表中，选择要换科室重打取号的病人，可以给病人重新取号。 - 支持激活功能，在预约列表中，可选择已过号的病人进行激活，可以使患者重新排队检查。 - 支持过号功能，在预约列表中，选择不需要检查的患者进行过号，可以使不需要检查的号码直接置为过号，不再对其进行叫号。 - 支持大屏幕显示和排队呼叫，系统自动语音呼叫并在屏幕显示待患者的基本信息，提醒患者做好检查准备。 |
|  | 检查管理 | - 支持检查预约查询，医生可以根据自己的习惯，设置查询条件，进行查找和管理。查找条件包括病人号、住院号、门诊号、姓名、检查项目、临床诊断、预约日期等。 - 检查预约管理，支持对预约数据进行新建、快速检查、修改、删除、检查、独立报告、打开报告等功能。 - 支持对动态心电、电生理检查的预约管理，包括新增预约记录、修改预约、提交申请单等。 |
| 3 | 区域心电系统 | - Web终端浏览可查看原始数据，调整走速和增益，支持全院数据共享。 - ▲支持病历收藏，医生可选择收藏患者病历，放入对应的收藏夹中，可添加收藏备注。 - ▲支持质控病例，医生可设置质控查询条件，对诊断组和平台中的所有数据进行质控分析。 - 支持随访病历管理，具备登记随访和查看报告功能，根据随访登记信息，可查询出登记的报告数据。 - 依托医院建立诊断中心，在诊断中心内部实现心电检查流程的优化，向下实现对基层医院提供心电诊断服务，向上实现心电检查数据在区域内的数据集中和共享， - 建设专家会诊平台，在心电诊断中心疑难的病历，可以通过平台的专家诊断服务，实现区域内的心电专家会诊，专家会诊支持智能终端，实现移动远程诊断。 - 支持会诊流程管理，通过诊断组配置，重新组合检查机构和检查医生，实现诊断组的工作量动态平衡，实现医疗资源的优化整合。 - 区域诊断中心支持查看全局的检查工作量，统计分析医生、诊断组、检查机构的工作量分布，实时监控各个诊断组的当天工作量和即时工作量以及每个医生的平均工作量。 - 区域数据中心实现区域内所有心电数据的以标准HL7 格式的数字化存储以及共享，并为所有的心电数据提供统一的管理平台。为心电数据提供注册、存储、访问服务，并提供系统接口、数据归档等功能，提供心电远程诊断、教学、质控等服务功能。 |
|  | 报告分析 | - ▲支持叠加波分析，可对所有导联心搏进行叠加趋势分析。【提供相关证明文件】 - ▲支持心电向量、心室晚电位、心率变异等分析功能。【提供相关证明文件】 - ▲支持阿托品等药物试验功能，可显示药物试验条件下的数据、绘制心率变化曲线以及导联波形。【提供相关证明文件】 - 支持导联纠错功能，心电图数据因为导联接反或者胸导联接错位置而导致数据不对，无需重新采集病人数据，可以通过软件进行纠正。【提供相关证明文件】 - ▲支持漏诊提示，对心电图因显示分辨率问题导致的可能被疏忽的细节异常进行提示，防止造成漏诊。【提供相关证明文件】 - 梯形图生成技术。 - 支持对比图谱功能，可根据姓名、门诊号、住院号、检查时间自动筛选出同一患者多次检查的心电图，并将多次检查的心电图、检查时间、诊断结论等在同一屏幕显示。【提供相关证明文件】 - 支持危急值预警，系统自动诊断危机值数据，支持窦性心律、房性心律、室性心律、预激分类、房室阻滞、束支阻滞、ST-T改变、心室肥大、起搏心电、心肌梗死、心房肥大、交界心律、其他综合等13类70种以上的预警分级，可依据检查报告自动诊断的结果进行预警。 |
|  | 统计报表 | - 支持检查质量监管，根据不同检查日期对区域、社区、疑难会诊、会诊过程等方面进行统计，并可生成统计报表和统计图。 - 支持工作量统计，如医生每月检查数量、科室每月/每日检查数量进行统计分析。 - 支持科研统计，至少包含PR间期不同年龄段、P波不同年龄段及QRS分布等维度的统计分析。 - 支持统计数据输出为DBF、EXCEL、TXT、JPG等格式供第三方软件分析，能进行各种分类分项统计，提供各种统计报表样张。 |
|  | 移动会诊 | - 系统支持移动专家会诊，可在移动端浏览心电图原始波形，调整增益、走纸速度、显示模式，完成诊断报告。 - 会诊终端支持Android和iOS系统等各种品牌智能终端。 - 移动会诊可将心电数据通过网络分享到微信群或者专家的微信，寻求技术指导或典型数据分享。 - 支持数据在微信中打开，需要显示原始数据，支持走速、增益的调整，并支持导联布局的切换。 |
|  | 系统集成 | - 支持与医院相关系统对接，可从对接系统中自动获取检查患者基本信息、交费信息、诊断信息、检查要求等。 - 支持第三方系统调阅心电图报告，通过调用插件，可浏览并打印心电图报告。 |
|  | 远程诊断 | - 患者心电图数据上传至平台，平台诊断中心对数据进行诊断，诊断端能实时接收申请消息，诊断完成的报告采集端可实时同步更新报告。 - 支持移动专家会诊，可在移动端浏览心电图原始波形，调整增益、走纸速度、显示模式，完成诊断报告。 |
| - 9. | 乡镇卫生院心电系统 | - 配备乡镇卫生院心电系统，采用心电图远程传输技术，确保基层卫生院采集的心电图数据可以通过有线或4G网络在第一时间传输给心电诊断中心，诊断中心的心电图医生在心电图中心服务器进行分析，将心电图报告回复给基层医院进行打印。 - 心电数据采集：支持接入本项目中配套的心电设备的接入及数据归档和管理。支持同步12、15导心电图采集及自动网络化传输、下载功能，支持连接互联网、GPRS、CDMA、电话线传输等多种传输技术，以保障随时针对不同地点不同应用环境下均可实现远程心电波形上传、诊断结果下载的功能。 - 具有信息到达提醒功能，当有新病历传输时，可以声音的方式发出提醒；系统能够将病人信息通过短信通知医师及主任。 - 心电分析诊断：分析诊断系统需要提供对原始心电图的测量、放大观察、辅助分析等功能，医生可依此对心电图下诊断，同时提供心电诊断报告提交、打印等功能。 |

- （二）硬件

| 编号 | 名称 | 招标要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 12导数字式心电图机 | - 支持12导心电图采集 - 输入阻抗：≥10.0MΩ - 噪声电平：≤30μVP-P - 共模抑制比：≥89dB - 耐极化电压：±600mV - 频响范围：0.05-150Hz全频滤波 - 具有采集前五秒的数据回顾功能，方便捕捉偶发心率失常数据【提供采集回顾功能截图证明材料】 - 记录测值包括：心率、电轴、P波时限、P-R间期、QRS时限、Q-T间期、QTc、T波、Rv5、Sv1等。 - 支持运动去伪迹处理，可以矫正婴幼儿身体抖动引起的干扰 - 支持用户访问控制功能，具有用户身份鉴别方法，保证操作安全【提供证明文件】 |
|  | 计算机工作站 | - 处理器：i5，主频3.0（同等及以上） - 内存：8GB - 硬盘：1T及以上 - HDMI接口1个 - 操作系统： win10 64位（win7 64位） - 显示器：21寸及以上，分辨率：1920*1080 |
|  | 服务器 | 处理器：E3-1220V5内存：8G硬盘：1TB操作系统：win7 64位及以上 显示器：21寸及以上 |

# 二、超融合招标参数

| 序号 | 货物名称 | 项目要求及技术需求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超融合一体机 | ★硬件规格： 1、规格：2U的机架式服务器，可以放入42U标准机柜。 2、处理器：配置≥2颗10核CPU Silver 4210R处理器，主频≥2.4GHZ。 3、内存：配置≥128GB 2666MHz DDR4内存；内存插槽数量≥24个，最大内存可扩展至768GB；具备内存回收机制，实现内存资源的动态复用，保障服务器的性能。 4、硬盘：配置≥6块3.5寸2T SATA数据盘、≥1块128G SSD系统盘（不占用前置硬盘槽）、≥2块480G Intel DC系列 SSD缓存盘，支持热插拔SAS/SATA硬盘，兼容2.5英寸和3.5英寸硬盘，配备≥8个2.5/3.5寸硬盘槽； 5、设备最多支持≥5个PCIe扩展插槽，配备≥6个GE端口和2个10GE端口；配置冗余电源。 6、RAID功能：提供raid 0/1/10并支持直通。 7、包含免费3年硬件保修服务。 8、为了保证平台的兼容性和稳定性，要求与 “计算服务器虚拟化软件”、 “虚拟存储软件”、“网络虚拟化软件”为同一品牌。（若投标时，所投产品非同一品牌，竞标人必须在投标文件中提供：①、所投产品实现统一管理的详细技术方案；②、近三年来通过无缝对接案例合同至少两份，在投标文件中提供合同、用户验收证明复印件以及中标通知书和挂网的中标公告并加盖竞标人单位公章。） | 台 | 3 |
| 2 | 计算服务器虚拟化软件 | 1.虚拟机可以实现物理机的全部功能，如具有自己的资源（内存、CPU、网卡、存储），可以指定单独的MAC地址等。 2.虚拟化内核基于KVM底层开发，支持并配置动态资源扩展功能，系统将自动评估虚拟机的性能情况，当虚拟机性能不足时自动为虚拟机添加CPU和内存资源，确保业务持续高效运行。 3.支持配置内存回收机制，实现虚拟化平台内存资源的动态复用，保障虚拟机的性能。 4. 支持纳管第三方主流虚拟化平台，提供对VMware平台上的虚拟机进行管理, 可在云管平台上直接编辑VMware的虚拟机配置，支持编辑其虚拟机的vCPU、内存、磁盘、网络等，支持对VMware资源进行多租户划分、工单审批等。 ★5.支持虚拟机卡死及蓝屏的检测功能并实现自动重启，无需人工干预减少运维工作量（提供相关证明材料（包括但不限于功能截图等）并加盖投标人公章）。 6.支持IO重试，当存储出现故障，导致虚拟机无法读取存储数据时，自动挂起虚拟机，避免业务故障。 ★7.每个虚拟机都可以安装独立的操作系统，为获得良好的兼容性操作系统支持需要包括Windows、 Linux，并且支持国产操作系统包括：红旗linux、中标麒麟、中标普华等（提供相关证明材料（包括但不限于功能截图等）并加盖投标人公章。 8. 虚拟化管理平台具备监控功能，对资源池中CPU、网络、磁盘使用率等指标进行实时的数据统计。 9.支持在线的带存储的虚拟机迁移功能，可以在不停机状态下和非共享存储的环境中，实现虚拟机在集群内的不同物理机和上迁移，保障业务连续性。 10.支持虚拟机的HA功能。当物理服务器发生故障时，该物理服务器上的所有虚拟机，可以在集群之内的其它物理服务器上重新启动，保障业务连续性。 ★11.支持无代理跨物理主机的虚拟机USB映射，需要使用USB KEY时，无需再虚拟机上安装客户端插件，且虚拟机迁移到其它物理主机后，仍能正常使用迁移前所在物理主机上的USB资源，对于业务的自适应能力、使用便捷性更佳（提供相关证明材料（包括但不限于功能截图等）并加盖投标人公章）； ★12. 支持纳管第三方主流虚拟化平台，提供对Vmware平台上的虚拟机进行管理。（提供相关证明材料（包括但不限于功能截图等）并加盖投标人公章） ★13.支持双向迁移，可将VMware虚拟机在运行状态下迁移到超融合平台上，也可将超融合平台上的虚拟机在运行状态下迁移到VMware vCenter的集群中。（提供相关证明材料（包括但不限于功能截图等）并加盖投标人公章） 14.采用分布式管理架构，去中心化，管理平台不依赖于某一个虚拟机或物理机部署，采用分布式架构保障平台更可靠。 ★15.支持平台中的集群资源环境一键检测，对硬件健康、平台底层的虚拟化的运行状态和配置，进行多个维度进行检查，提供快速定位问题功能，确保系统最佳状态（提供相关证明材料（包括但不限于功能截图等）并加盖投标人公章）。 16.为了保证设备的兼容性和稳定性，要求供应商所提供的产品与货物“网络虚拟化软件”、货物“存储虚拟化软件”、货物“超融合一体机”为同一品牌产品。（若投标时，所投产品非同一品牌，竞标人必须在投标文件中提供：①、所投产品实现统一管理的详细技术方案；②、近三年来通过无缝对接案例合同至少两份，在投标文件中提供合同、用户验收证明复印件以及中标通知书和挂网的中标公告并加盖竞标人单位公章。） | 套 | 6 |
| 3 | 存储虚拟化软件 | ★1.支持存储虚拟化功能，无需安装额外的软件，在一个统一的管理平台上使用License激活的方式即可开通使用，本次授权虚拟存储容量5PB或者按照服务器CPU颗数授权，存储虚拟化与计算虚拟化通过统一平台进行管理，减少底层开销，提升性能。（提供相关证明材料（包括但不限于功能截图等）并加盖投标人公章） 2.采用分布式架构设计，由多台物理服务器组成分布式存储集群，通过新增物理服务器可以实现存储容量和性能的横向扩展（Scale-Out架构），扩容过程保证业务零中断。 ★3.支持存储分卷功能，以物理主机为单位划分为不同的存储卷，如高性能卷，大容量卷，全闪存卷等，可使对存储性能和容量要求不同的业务运行在不同的存储卷上。（提供相关证明材料（包括但不限于功能截图等）并加盖投标人公章） 4.虚拟存储集群支持iSCSI接口的访问，允许外部物理主机通过标准的iSCSI接口访问虚拟存储，实现Server SAN和IP SAN的融合，能够使存储资源的利用率发挥到最大价值。 5.支持多副本冗余功能，支持2个或以上副本，副本互斥地保存在集群的不同节点，单个主机或者磁盘故障，确保数据依旧正常访问。 ★6.支持数据自动重建机制，当主机或者磁盘故障后，自动利用集群内空闲磁盘空间，将故障数据重新恢复，重建速度最高可达30min/TB，快速恢复副本的完整性和冗余度，确保用户数据的可靠性和安全性（提供相关证明材料（包括但不限于功能截图等）并加盖投标人公章） 7.在可视化的WEB管理平台上，可以查看虚拟分布式存储对应的容量大小、容量使用率、实时的IOPS读写次数、IOPS读写数据量等信息，方便为IT管理做为有效的决策依据。 8.支持数据写入优化机制，将高速SSD作为写缓存，数据先写到SSD，再回写到机械硬盘，提升写IO性能。 ★9.支持条带化功能，实现分布式raid0的性能提升效果，并且支持以虚拟磁盘为单位设置不同的条带数。（提供相关证明材料（包括但不限于功能截图等）并加盖投标人公章） ★10.支持数据重建智能保护业务性能，可以对数据重建速度进行智能限速，避免数据重建过程中IO性能占用导致对业务的性能造成影响。（提供相关证明材料（包括但不限于功能截图等）并加盖投标人公章） ★11.为了便于部署关键业务系统，虚拟存储可支持Oracle RAC，支持共享盘，及共享块设备，支持向导式安装，降低部署复杂度。 12、为了保证平台的兼容性和稳定性，要求与“超融合一体机”、 “计算服务器虚拟化软件”、 “网络虚拟化软件”为同一品牌。（若投标时，所投产品非同一品牌，竞标人必须在投标文件中提供：①、所投产品实现统一管理的详细技术方案；②、近三年来通过无缝对接案例合同至少两份，在投标文件中提供合同、用户验收证明复印件以及中标通知书和挂网的中标公告并加盖竞标人单位公章。） | 套 | 6 |
| 4 | 网络虚拟化软件 | ★1.支持扩展同一品牌的网络功能虚拟化、虚拟应用防火墙、虚拟应用负载均衡、虚拟VPN等功能组件，并支持统一管理，以保障平台的扩展性和兼容性（提供相关证明材料（包括但不限于功能截图等）并加盖投标人公章）。 ★2. 提供大屏展示功能，可直观看到当前整个数据中心业务状态并实时呈现告警事件信息。（提供相关证明材料（包括但不限于功能截图等）并加盖投标人公章） ★3.支持对oracle、sqlserver、Weblogic数据库及中间件监控，实现对数据库的语句的故障定位排错，执行时延分析（提供相关证明材料（包括但不限于功能截图等）并加盖投标人公章） 4.主动探测业务系统，实时监控业务可用性，当业务出现故障时，通过多种方式（短信、邮箱）告知管理员进行排障。 5.提供虚拟机报表功能，可以导出TOPN的虚拟机进行1年以内的性能分析与趋势分析报表。 6.分布式防火墙能够基于虚拟机进行3-4层安全防护，以虚拟机为单位的安全策略部署，即使改变虚拟机的IP地址信息，安全策略依然生效。 ★7.分布式防火墙提供实时拦截日志显示，以及支持“数据直通ByPass”功能，出现问题快速定位问题（提供相关证明材料（包括但不限于功能截图等）并加盖投标人公章）。 ★8.支持配置虚拟路由器3000台或者无限制，虚拟路由器支持HA功能，当虚拟路由器运行的主机出现故障时，可以实现故障自动恢复，保障业务的高可靠性（提供相关证明材料（包括但不限于功能截图等）并加盖投标人公章）。 9.虚拟路由器支持HA功能，当虚拟路由器运行的主机出现故障时，可以实现故障自动恢复，保障业务的高可靠性。 ★10.在管理平台上可以通过拖拽虚拟设备图标和连线就能完成网络拓扑的构建，快速的实现整个业务逻辑，并且可以连接、开启、关闭虚拟网络设备，支持对整个平台虚拟设备实现统一的管理，提升运维管理的工作效率（提供相关证明材料（包括但不限于功能截图等）并加盖投标人公章）。 11.为了保证设备的兼容性和稳定性，要求供应商所提供的产品与货物“计算服务器虚拟化软件”、货物“存储虚拟化软件”、货物“超融合一体机”为同一品牌产品。（若投标时，所投产品非同一品牌，竞标人必须在投标文件中提供：①、所投产品实现统一管理的详细技术方案；②、近三年来通过无缝对接案例合同至少两份，在投标文件中提供合同、用户验收证明复印件以及中标通知书和挂网的中标公告并加盖竞标人单位公章。） | 套 | 6 |
| 5 | 千兆交换机 | 1、24个千兆电口，4个 SPF+万兆光口； 2、工作温度：0°C～40°C，存储温度：-40°C～70°C。 3、交换性能：336Gbps，包转发率：108Mpps。 4、支持胖瘦一体化，支持智能交换机和普通交换机两种工作模式，可以根据不同的组网需要，随时灵活的进行切换。 5、可通过配置静态IP地址，DHCP Option43方式，DNS域名等方式发现控制器平台。 6、支持通过控制器平台一键替换“按钮”即可完成故障设备替换。 7、支持STP、RSTP、MSTP协议，支持IGMP v1/v2/v3 Snooping。 8、支持IEEE 802.3az 标准的 EEE节能技术：当EEE使能时，从而大幅度的减小端口在该阶段的功耗，达到了节能的目的。 9、支持32K MAC地址，支持MAC地址自动学习。 10、 支持M-LAG技术，跨设备链路聚合，配对的设备有独立的控制平面。 11、 支持通过控制器平台查看交换机端口负载情况。 12、支持防网关ARP欺骗，管理员分级管理，支持防止DOS、ARP攻击功能。 13、支持通过APP进行远程管理，并且可以修改交换机网络配置。 14、支持通过在控制器平台的Web页面对交换机进行可视化管理查看，包括交换机的端口状态及配置、vlan信息。 15、支持通过控制器平台图形化操作对交换机端口状态的开启与关闭。 16、 支持安全状态页面中统计显示联动事件次数及详情。 17、支持终端的MAC与交换机端口变更检测。 18、支持交换机端口终端类型变更后，通过APP、短信告警。 19、支持通过控制器平台查看交换机面板端口工作状态，通过端口颜色显示状态即可判断端口是否在线工作。 | 台 | 2 |
| 6 | 万兆交换机 | 1. 15个万兆光口，1个SFP千兆光口，8个千兆电口。 2. 工作温度：0°C～40°C，存储温度：-40°C～70°C。 3．交换性能：1.28Tbps/12.8Tbps，包转发率：420Mpps。 4、支持胖瘦一体化，支持智能交换机和普通交换机两种工作模式，可以根据不同的组网需要，随时灵活的进行切换。 5、可通过配置静态IP地址，DHCP Option43方式，DNS域名等方式发现控制器平台。 6、支持通过控制器平台一键替换“按钮”即可完成故障设备替换。 7、支持STP、RSTP、MSTP协议，支持IGMP v1/v2/v3 Snooping。 8、支持IEEE 802.3az 标准的 EEE节能技术：当EEE使能时，从而大幅度的减小端口在该阶段的功耗，达到了节能的目的。 9、支持32K MAC地址，支持MAC地址自动学习。 10、 支持M-LAG技术，跨设备链路聚合，配对的设备有独立的控制平面。 11、 支持通过控制器平台查看交换机端口负载情况。 12、支持防网关ARP欺骗，管理员分级管理，支持防止DOS、ARP攻击功能。 13、支持通过APP进行远程管理，并且可以修改交换机网络配置。 14、支持通过在控制器平台的Web页面对交换机进行可视化管理查看，包括交换机的端口状态及配置、vlan信息。 15、支持通过控制器平台图形化操作对交换机端口状态的开启与关闭。 16、 支持安全状态页面中统计显示联动事件次数及详情。 17、支持终端的MAC与交换机端口变更检测。 18、支持交换机端口终端类型变更后，通过APP、短信告警。 19、支持通过控制器平台查看交换机面板端口工作状态，通过端口颜色显示状态即可判断端口是否在线工作。 | 台 | 2 |
| 7 | 万兆多模光模块 | SFP+万兆多模光模块，速率：10Gb/s，波长：850nm，传输距离：0.3km，双LC接口 | 个 | 12 |
| 8 | 边界防火墙（人民医院） | 一、性能指标：网络层吞吐量≥6Gbps，应用层吞吐量≥800Mbps； 并发连接数≥180W，新建连接数≥6W； 2、硬件指标：1U规格；存储≥SSD 64G；单电源；标配≥6个千兆电口、≥4个千兆光口； 二、功能参数： 1、支持RIPv1/v2，OSPFv2/v3，BGP等动态路由协议；支持静态路由，ECMP等价路由；支持多播/组播路由协议； ★2、支持多链路出站负载，支持基于源/目的IP、源/目的端口、协议、ISP、应用类型以及国家/地域来进行选路的策略路由选路功能；（提供相关证明材料（包括但不限于功能截图等）并加盖投标人公章） 3、支持IPv4／v6 NAT地址转换，支持源目的地址转换，目的地址转换和双向地址转换；支持NAT64、NAT46 地址转换； 4、访问控制规则支持模拟策略匹配，输入源目的IP、端口、协议五元组信息，模拟策略匹配方式，给出最可能的匹配结果，方便排查故障，或环境部署前的调试； 5、能够识别管控的应用类型超过1200种，应用识别规则总数超过3000条；支持基于应用类型，网站类型，文件类型进行带宽分配和流量控制，支持基于时间、认证用户和VLAN进行流量控制； ★6、设备具备独立的入侵防护漏洞规则特征库，特征总数在7000条以上；支持同防火墙访问控制规则进行联动，可以针对检测到的攻击源IP进行联动封锁，支持自定义封锁时间；（提供相关证明材料（包括但不限于功能截图等）并加盖投标人公章） 7、支持Land、Smurf、Fraggle、WinNuke、Ping of Death、Tear Drop、IP Spoofing攻击防护，支持SYN Flood、IPv4和IPv6 ICMP Flood、UDP Flood、DNS Flood、ARP Flood攻击防护，支持IP地址扫描，端口扫描防护，支持ARP欺骗防护功能、支持IP协议异常报文检测和TCP协议异常报文检测； 8、支持对常见应用服务（HTTP、FTP、SSH、SMTP、IMAP、POP3、 RDP、Rlogin、SMB、Telnet）和数据库软件（MySQL、Oracle、MSSQL）的口令暴力破解防护功能； 9、具备对常见网络协议(SSH、FTP、RDP、VNC、Netbios) 和数据库(MySQL、Oracle、MSSQL)的弱密码扫描功能； ★10、设备具备独立的热门威胁库，支持木马、勒索软件、蠕虫、挖矿病毒等种类，特征总数在50万条以上；支持恶意域名重定向功能，用于DNS代理服务器场景下定位内网感染僵尸网络病毒的真实主机IP地址；支持对终端已被种植了远控木马或者病毒等恶意软件进行检测，并且能够对检测到的恶意软件行为进行深入的分析，展示和外部命令控制服务器的交互行为和其他可疑行为（提供相关证明材料（包括但不限于功能截图等）并加盖投标人公章）； 11、支持业务安全和用户安全的风险展示；支持全网实时热点事件展示；支持在同一个界面对全网所有服务器和主机的安全状况进行风险评估，支持对当前所有业务的安全防护状态进行动态保护； ★12、支持资产的自动发现以及资产脆弱性和服务器开放端口的自动识别，支持包含敏感数据业务的识别；支持对检测到的攻击行为按照IP地址的地理位置信息进行威胁信息动态展示，实时监测和展示最新的攻击威胁信息；（提供相关证明材料（包括但不限于功能截图等）并加盖投标人公章）； 13、支持自动生成安全风险报表，报表内容体现被保护对象的整体安全等级，发现漏洞情况以及遭受到攻击的漏洞统计，具备有效攻击行为次数统计和攻击举证； ★14、支持抵御SQL注入、XSS攻击、网页木马、网站扫描、WEBSHELL、跨站请求伪造、系统命令注入、文件包含攻击、目录遍历攻击、信息泄露攻击、WEB整站系统漏洞等攻击；（提供相关证明材料（包括但不限于功能截图等）并加盖投标人公章）； 15、支持企业安全能力图谱，可展示设备对资产防护的有效性，对当前的风险预测、风险防御、风险检测能力进行展示，并对当前资产安全状态进行评级；同时展示当前设备的安全能力等级，展示每日安全能力的更新情况； 16、可扩展支持接入统一的安全监测平台，通过安全监测平台可以实时看到每台安全设备的详细安全状态信息，包括安全评分级别、最近有效事件、有效事件趋势、用户安全统计、服务器安全统计和攻击来源统计； 17、可提供最新的威胁情报信息，能够对新爆发的流行高危漏洞进行预警和自动检测，发现问题后支持一键生成防护规则； ★18、支持采用无特征AI检测技术对恶意勒索病毒及挖矿病毒等热点病毒进行检测，给出基于AI技术的病毒检测报告；（提供相关证明材料（包括但不限于功能截图等）并加盖投标人公章）； ★19、支持对企业所有的网站提供保护情况的总览，包括哪些网站当前保护措施不足，哪些网站在有效保护中，当前的漏洞、恶意扫描、web攻击及篡改事件发生的总体情况，同时风险要可定位到某个网站，并可以对网站面临的威胁给出处理方式；（提供相关证明材料（包括但不限于功能截图等）并加盖投标人公章）； | 台 | 1 |
| 9 | 边界防火墙（乡镇卫生院） | ★一、性能参数： 1、性能指标：网络层吞吐量≥4Gbps，应用层吞吐量≥350Mbps； 并发连接数≥100W，新建连接数≥3W； 2、硬件指标：1U规格；存储≥SSD 64G；单电源；标配≥6个千兆电口； 二、功能参数： 1、支持RIPv1/v2，OSPFv2/v3，BGP等动态路由协议；支持静态路由，ECMP等价路由；支持多播/组播路由协议； ★2、支持多链路出站负载，支持基于源/目的IP、源/目的端口、协议、ISP、应用类型以及国家/地域来进行选路的策略路由选路功能；（提供相关证明材料（包括但不限于功能截图等）并加盖投标人公章）； 3、支持IPv4／v6 NAT地址转换，支持源目的地址转换，目的地址转换和双向地址转换；支持NAT64、NAT46 地址转换； 4、访问控制规则支持模拟策略匹配，输入源目的IP、端口、协议五元组信息，模拟策略匹配方式，给出最可能的匹配结果，方便排查故障，或环境部署前的调试； 5、能够识别管控的应用类型超过1200种，应用识别规则总数超过3000条；支持基于应用类型，网站类型，文件类型进行带宽分配和流量控制，支持基于时间、认证用户和VLAN进行流量控制； ★6、设备具备独立的入侵防护漏洞规则特征库，特征总数在7000条以上；支持同防火墙访问控制规则进行联动，可以针对检测到的攻击源IP进行联动封锁，支持自定义封锁时间；（提供相关证明材料（包括但不限于功能截图等）并加盖投标人公章）； 7、支持Land、Smurf、Fraggle、WinNuke、Ping of Death、Tear Drop、IP Spoofing攻击防护，支持SYN Flood、IPv4和IPv6 ICMP Flood、UDP Flood、DNS Flood、ARP Flood攻击防护，支持IP地址扫描，端口扫描防护，支持ARP欺骗防护功能、支持IP协议异常报文检测和TCP协议异常报文检测； 8、支持对常见应用服务（HTTP、FTP、SSH、SMTP、IMAP、POP3、 RDP、Rlogin、SMB、Telnet）和数据库软件（MySQL、Oracle、MSSQL）的口令暴力破解防护功能； 9、具备对常见网络协议(SSH、FTP、RDP、VNC、Netbios) 和数据库(MySQL、Oracle、MSSQL)的弱密码扫描功能； ★10、设备具备独立的热门威胁库，支持木马、勒索软件、蠕虫、挖矿病毒等种类，特征总数在50万条以上；支持恶意域名重定向功能，用于DNS代理服务器场景下定位内网感染僵尸网络病毒的真实主机IP地址；支持对终端已被种植了远控木马或者病毒等恶意软件进行检测，并且能够对检测到的恶意软件行为进行深入的分析，展示和外部命令控制服务器的交互行为和其他可疑行为（提供相关证明材料（包括但不限于功能截图等）并加盖投标人公章）； 11、支持业务安全和用户安全的风险展示；支持全网实时热点事件展示；支持在同一个界面对全网所有服务器和主机的安全状况进行风险评估，支持对当前所有业务的安全防护状态进行动态保护； ★12、支持资产的自动发现以及资产脆弱性和服务器开放端口的自动识别，支持包含敏感数据业务的识别；支持对检测到的攻击行为按照IP地址的地理位置信息进行威胁信息动态展示，实时监测和展示最新的攻击威胁信息；（提供相关证明材料（包括但不限于功能截图等）并加盖投标人公章）； 13、支持自动生成安全风险报表，报表内容体现被保护对象的整体安全等级，发现漏洞情况以及遭受到攻击的漏洞统计，具备有效攻击行为次数统计和攻击举证； ★14、支持抵御SQL注入、XSS攻击、网页木马、网站扫描、WEBSHELL、跨站请求伪造、系统命令注入、文件包含攻击、目录遍历攻击、信息泄露攻击、WEB整站系统漏洞等攻击；（提供相关证明材料（包括但不限于功能截图等）并加盖投标人公章）； 15、支持企业安全能力图谱，可展示设备对资产防护的有效性，对当前的风险预测、风险防御、风险检测能力进行展示，并对当前资产安全状态进行评级；同时展示当前设备的安全能力等级，展示每日安全能力的更新情况； 16、可扩展支持接入统一的安全监测平台，通过安全监测平台可以实时看到每台安全设备的详细安全状态信息，包括安全评分级别、最近有效事件、有效事件趋势、用户安全统计、服务器安全统计和攻击来源统计； 17、可提供最新的威胁情报信息，能够对新爆发的流行高危漏洞进行预警和自动检测，发现问题后支持一键生成防护规则； ★18、支持采用无特征AI检测技术对恶意勒索病毒及挖矿病毒等热点病毒进行检测，给出基于AI技术的病毒检测报告；（提供相关证明材料（包括但不限于功能截图等）并加盖投标人公章）； ★19、支持对企业所有的网站提供保护情况的总览，包括哪些网站当前保护措施不足，哪些网站在有效保护中，当前的漏洞、恶意扫描、web攻击及篡改事件发生的总体情况，同时风险要可定位到某个网站，并可以对网站面临的威胁给出处理方式；（提供相关证明材料（包括但不限于功能截图等）并加盖投标人公章）； | 台 | 5 |

- 三、远程会诊设备配置清单

| 序号 | 品名 | 数量 | 技术参数及性能要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 移动式远程会诊系统-硬件设备 |  |  |
| 1 | 移动台车 | 1台 | 采用医疗塑胶、一级冷轧钢材料，坚固耐压，并配备四个万向轮子，随时随地推动，并且设计人性化，可根据实际上下调节高度。满足安装两台55寸双屏液晶平板显示器，内置终端盒子，可以移动，标配摄像头支架。 |
| 2 | 高清摄像机 | 1台 | 图像传感器：1/2.8英寸高品质HD CMOS传感器 有效像素：16:9 210万有效象素 视频格式：1080P60/50/30/25 、1080I/60/50、720P60/50 ▲镜头变倍：20倍光学变焦,f＝4.7～94mm 视角：58.7°（Wide）～3.2°（Tele） 最低照度： 0.1Lux 白平衡：自动/室内/室外/手动 聚焦： 自动/手动 光圈 ：自动 快门： 自动 信噪比： >50dB 输入/输出接口：高清视频接口 USB3.0、HDMI 电源接口：HEC3800电源插座 |
| 3 | 全向麦 | 1个 | ▲深度消回音（AEC）：全双工的回音抵消深度可达65dB以上 消回音长度：≥400ms 双向噪音压缩（NC）：噪音压缩达到18dB，智能麦克风自动寻向技术（EMI），自动增益控制技术（AGC） 音频参数： 麦克风频响：100Hz-22KHz 喇叭频响： 100Hz-22KHz 内置麦克风拾音范围：5米，360度全范围 扩展麦克风拾音范围：7米 喇叭音量：最大95dB。 |
| 4 | 55寸交互平板显示器 | 1台 | 1）显示尺寸：55英寸 ； 2）屏幕分辨率为3840×2160，满足全高清4K分辨率显示要求； 3）触控点数：不小于10点触控 4）接口类型：输入端子:≥2路HDMI；≥3路USB2.0；≥1路USB3.0;≥1路RJ45； 输出端子：≥1路HDMIOUT;≥1路LINEOUT； 5）支持触摸书写、无线传屏功能。 |
| 5 | 会诊工作站 | 1套 | 1、主机： 采用i5-8500处理器，主频3GHZ，4G+4G内存，500G硬盘，集显，无驱，正版Win10系统。 2、显示器： LED显示器，广视角显示器，护眼显示器 屏幕尺寸 23.8英寸 最佳分辨率 1920x1080 屏幕比例 16:9（宽屏}高清标准1080p（全高清） 面板类型 LED背光 。 |
| 6 | 办公一体机 | 1台 | 黑白打印、复印、扫描一体机， 耗材类型一体式硒鼓，连接方式USB 分辨率高达600x600dpi，打印速度 黑白(正常模式，A4)：高达20页/分钟。 |
| 二 | 远程会诊系统软件-申请端 |  |  |
|  | 多学科远程会诊云平台软件-客户端 | 1个 | web版产品。 ▲1、支持在手机、平板电脑等移动终端上浏览会诊患者病历； 2、支持能异构集成医院现有的HIS、LIS、PACS系统，能将这些系统的数据汇聚到数据中心； ▲3、远程会诊管理软件须支持在统一界面集中显示患者的全部诊疗数据及本远端的音视频画面，无需切换其它系统，远程会诊管理软件须满足以下功能： 1）临床实时会诊：支持多点音视频实时互动，患者病历协同预览、标注，影像协同操作； 2）病理实时会诊：支持多点音视频实时互动，支持多端浏览数字病理切片，放大、标注，多端同时响应动态变化； 3）影像实时会诊：支持多点音视频实时互动，支持影像多点协作、测量、标注； 4）心电实时会诊：支持多点音视频实时互动，支持心电图数据进行分析、诊断、报告； 5）远程教学：点播观看教学中心录制的教学视频和课件，实时观看专家讲座； 6）会诊管理：远程会诊申请审核，会诊专家和会诊时间安排； 7）注册审批：审核注册医疗机构的资质是否具备远程医疗的条件； 8）个人设置：个人账户密码设置； 9）后台管理：对平台的医院、科室、用户、权限及基础数据等进行维护。 4、病人的各类检查资料，图像资料支持手动上传，同时也支持进一步开发对接医院数据系统，自动整理； ▲5、在会诊软件上集成DICOM原始影像交互浏览功能，无需安装第三方程序； ▲6、支持查看病人病理数字切片： 1）支持病理数字切片的放大，支持最高80倍的图像放大 2）支持病理数字切片的标注 3）支持病理数字切片的操作还原 4）支持远程病理会诊流程如病理申请、诊断 、报告书写及查看报告。 |
| 三 | 移动式远程会诊系统-实施服务 |  |  |
| 1 | 系统集成服务 | 1项 | 完成整套系统软硬件设备的集成服务。 |
| 2 | 技术培训 | 1项 | 能够熟练掌握移动式远程会诊系统的操作应用。 |
| 3 | 专用耗材 | 1批 | 用于该系统集成所需的各种线材、接头及工具等。 |

售后服务及要求：

- 中标人提供的货品须为全新、未经使用的产品，完全符合招标文件、投标文件技术参数规定的质量、规格和技术性能的要求，否则采购人有权拒收货物。

- 售后服务要求：

（2）免费培训：中标人负责免费培训医院使用人员和维护人员，内容包括设备及系统操作、日常

维护，确保熟练掌握全部功能为止。

（ 3）免费安装调试：中标人负责本项目所有货物的安装、调试，并在试运行结束后由中标人整理

验收材料提交采购人验收。

（ 4）中标供应商须保证系统运行的日常监控，及时发现和排除故障，保证一线技术支持7×24小时的售后服务；当故障发生后2小时内实现在线及远程故障排除;如无法排除故障，中标供应商须48小时内赶到采购方现场并及时调查原因并修复，直至满足最终验收指标和性能的要求。

（5）提供设备纸质版或电子版的操作规程和维护保养流程。

（6）提供设备维护手册、维修手册、软件备份、故障代码、备件清单、零部件、维修密码、软件光盘及软件安装流程等维护维修必需的材料和信息。

3、除各设备另有要求外，整体项目质保期不得少于壹年,免费质保期从双方签署最终验收报告之日算起，质保期内，出现故障，须派出技术工程师到达现场处理故障，并承担一切费用。质保期外不收维修费，只收零件费，并保证备件的如期供应。

4、设备如属于政府部门有强制检定要求的，中标人应负责设备使用前的相关检定。

5、质量标准：质量符合买方要求并符合厂家规定的各项标准。

6、验收条件及标准：

（1）验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担。报价时应考虑相关费用。

（2）中标人在货物交付验收时，由采购单位对照招标文件的项目要求及技术需求，全面核对检验。如不符合招标文件的技术需求及要求以及提供虚假承诺的，按相关规定做违约处理，中标人承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。

（3）验收方式：符合相关验收标准，如验收过程中，采购单位发现存在不符相关标准的，中标人应无条件置换。

7、交付使用期：自签订合同之日起20天内,由于HIS接口协调等第三方不可抗力因素导致的交付延迟不计入在内。

8、合同签订期：自中标通知书发出之日起7日内。

9、交货地点：采购单位指定地点。

10、付款方式：合同签订5天内支付合同款的30%，完成验收合格通过后1个月内支付至合同款的100%。

第三章   合同书及合同基本条款（格式）

合 同 书

合同名称：蒙山县人民医院紧密型县域医疗卫生共同体试点县服务能力提升项目

合同编号：MSZC2020-G3-03779-001

甲方（需方）：                                   （采购人）

乙方（供方）：                                   （中标供应商）

根据《中华人民共和国合同法》规定，甲乙双方经协商，一致同意按下述条款和条件签署本合同书（以下简称合同）：

1、合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

⑴ 合同基本条款

⑵ 投标人提交的投标文件

⑶ 投标货物需求一览表

⑷ 中标通知书、澄清文件

⑸ 甲、乙双方商定的补充协议

2、合同范围和条件

本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定相一致。

3、货物采购和服务内容

采购内容：

| 货物名称 | 数量（单位） | 品牌、厂家、型号、规格 | 技术参数 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

4、合同金额

根据中标通知书的中标内容，合同的总金额为（人民币大写）：              元整（￥           元）。

5、付款方式

合同签订5天内支付合同款的30%，完成验收合格通过后1个月内支付至合同款的100%。

6、交货时间和验收办法

本合同货物的交货时间和验收办法在合同的基本条款中有明确规定。即自签订合同之日起20天内,由于HIS接口协调等第三方不可抗力因素导致的交付延迟不计入在内。

7、交货地点及数量

在                            ，共            交清。

8、质量标准：按投标文件中技术规格响应表中之有关数据。

9、供方对质量负责的条件及期限：（1）所供货物必须是原厂家货物，符合国家质量检测标准，具有该产品的出厂标准或国家鉴定证书。（2）开箱合格率达到100%。（3）供需双方签署验收证书后，货物才视为接受，并开始计算保修期，保修期按采购要求或投标文件承诺（以时间长的为准），在保修期内，供方按生产厂家的保修规定进行保修，并按投标文件说明的保修条件进行维修。

10、包装标准、包装物的供应与回收：产品包装须适合长途运输及合理的多次搬动。产品的包装物，由供方负责供应。可以多次使用的包装物，应按有关主管部门制订的包装物回收办法执行。产品的包装费用，由供方负担。

11、随带的必备品、配件、工具、数量及供应办法：按供方投标文件承诺执行。

12、合理损耗标准及计算方法：按国家有关规定执行。

13、货物所有权自 交货验收合格之日 起转移，但需方未履行支付价款义务的，货物属于供方所有。

14、交（提）货方式、地点：（1）交货方式：供方送货。（2）交货地点：需采购方指定地点。

15、运输方式及到达站（港）和费用负担：（1）运输方式：火车或汽车。（2）费用负担：供方负责。

16、检验标准与方法：到货验收：抽样检测货物质量及技术参数是否符合采购要求，包括货物数量、外包装是否符合合同及采购要求。如发现外包装破损和货物外观损坏，由供方调换；供方送达的货物如经抽检验收不合格，即算供方（欺诈）违约，供方需按合同金额的30%支付违约金给需方，且需方有权终止合同。

17、成套设备的安装、调试与培训：由供方承担。

18、售后服务：按供方投标文件承诺的售后服务执行。

19、本合同解除的条件：按合同基本条款第12条执行。

20、违约责任： 按合同基本条款第11条执行。

21、合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；也可由当地工商行政管理部门调解；协商或调解不成的，按下列方式解决：

（1）提交合同履行地仲裁机构仲裁委员会仲裁；

（2）依法向合同履行地人民法院起诉。

22、本合同正本一式五份，甲乙双方各执二份，采购代理机构执一份，自双方法定代表人（负责人）或委托代理人签字并加盖单位公章之日起生效。（采购单位自采购合同签订之日起 2 个工作日，将政府采购合同通过委托的政府采购代理机构在自治区级以上财政部门指定的媒体上公告）。

23、其他约定事项：合同履行中，如需修改或补充合同内容，由双方协商另签署书面修改或补充协议作为本合同不可分割的一部分。

甲方（章）：	乙方（章）：

法定代表人	法定代表人

或委托代理人：	或委托代理人：

地址：	地址：

电话：	电话：

开户名称：

开户银行：

银行帐号：

签约地点：

签约日期：     年    月    日

合同基本条款

一   说   明

1.1合同条款是指买方（以下简称甲方）和中标供应商（以下简称乙方）应共同遵守的基本原则,并做为双方签约的依据。对于合同的其他条款，双方应本着互谅互让的精神，在投标中协商解决。

1.2制订《合同条款》的依据是：《中华人民共和国合同法》。

二   货物条款

2.1甲、乙双方应将招标文件、投标文件及评标委员会确认的货物名称、规格型号、技术要求、质量标准、数量、交货日期和售后服务内容等作为本条款的基础。

三   技术资料

3.1乙方应在交货时按招标文件规定向甲方提供所采购货物、质量检验证明书、随配附件等有关技术文件资料。

3.2乙方提供的货物应有符合国家标准以及本产品的出厂标准的质量检验证明。

四   专利权

4.1乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时免受第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担由此引起的一切法律责任和费用。

五   包装要求

5.1除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定现场。

5.2每一个包装箱内应附一份详细装箱单和使用说明书、质量证书、随配附件和工具。

六   质量保证

6.1乙方应按招标文件及投标文件的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

6.2 所采购的货物国家有强制性标准的，投标货物必须符合国家有强制性标准。

6.3乙方提供货物的质量保证期按交货验收合格之日起计（期限见货物需求一览表要求）。在保证期内货物本身发生的质量问题，乙方应在招标文件规定的时间、方式给予处理，招标文件没有规定但国家有明确规定的按国家规定执行。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：乙方须在20天内更换，并由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的货物款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

6.4如在使用过程中发生质量问题，卖方应在接到买方故障通知后即时响应，48小时内解决问题。

6.5在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决。

七   验  收

7.1乙方交货前应对产品作全面检查和对验收文件进行整理列出清单，验收文件清单应随货物交甲方。货物到采购人后，由采购人先进行数量验收，乙方安装调试后，甲方再进行质量性能验收。

7.2甲方对乙方所交货物依照招标文件上的技术规格要求和国家（设备制造国）有关标准进行验收，性能达到技术要求的，给予签收。验收不合格的不予签收，后果由乙方负责。

7.3 对需国家相关部门验收合格后方能投入正常使用的产品，乙方应协助甲方完成相关的工作。国家强制检定的设备，乙方必须提供甲方所在地相应管理部门出具的检验合格证书。

7.4甲方应在货到指定地点安装调试合格之日起10个工作日内验收完毕，并作出验收结果报告。验收时乙方必须在现场。

7.5 验收费用：验收所发生的费用由乙方负责。

八   货物发运及运输

8.1 乙方负责将货物安全运送到甲方指定地点，不另收任何费用。

8.2货物在交货前发生的不可预见的风险均由乙方负责。

8.3货物在发运手续办理完毕后48小时内或货到甲方前48小时通知甲方，以准备接货。

九   交付使用期及交货方式

9.1交付使用期：按《货物需求一览表》规定时间。

9.2交货方式：现场交货。

9.3交货地点：按《货物需求一览表》规定地点。

十   付款

10.1本合同以人民币付款。

10.2付款方式：合同签订5天内支付合同款的30%，完成验收合格通过后1个月内支付至合同款的100%。

十一   违约责任

11.1逾期交货或无正当理由拒收的，每天按合同额的1‰支付违约金。

11.2逾期超过10天仍不能交货的，甲方可解除双方的供货合同，造成甲方损失的，由乙方负责赔偿。

11.3其它未尽事宜，双方签订合同时按《中华人民共和国合同法》议定。

十二   不可抗力事件处理

12.1在合同有效期限内，甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由；在取得有关权威机关证明以后，经双方协商允许延期履行、部分履行、或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

十三   合同纠纷解决

13.1双方在履行合同中所发生的一切纠纷，应通过协商解决。如协商不成，按合同事先约定的条款，向合同履行地仲裁机构申请仲裁或向法院起诉。

十四   合同生效及其它

14.1合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章之日起生效。合同执行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。

14.2合同履行中，如需修改或补充合同内容，由双方协商另签署书面修改或补充协议作为主合同不可分割的一部分。

# 第四章   评标方法和评标标准

一、评标原则

本项目评标方法采用综合评分法，对投标文件的资信及商务和符合性进行审查评议，进入详评的投标文件根据评分办法对投标报价、技术部分、商务部分等方面按百分制进行评分。

二、评分方法（按四舍五入取至百分位两位小数）

| 序号 | 评分项目 | 评分细则 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 （35分） | 价格分计算公式： 投标人有效最低投标报价（金额） 某投标人价格分= ×35分 某投标人投标报价（金额） 评标价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标 价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额＝投标报价。 价格分计算公式：某投标人价格分=投标人有效最低投标报价（金额）/某投标人评标报价金额×35分 1、本项目将对提供小型或微型企业产品或服务的价格给予 10％的扣除（具体要求详见《中小企业声明函》（格式见第五章）， 《中小企业声明函》需提供原件，否则不进行价格扣除。 2、供应商符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》、（财库〔2017〕141 号）规定，提供《残疾人福利性单位声明函》 （格式见第五章），享受小型、微型企业政策，评标时投标价格给予 10％的扣除。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 3、供应商符合关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库[2014]68 号）， 监狱企业视同小型、微型企业，享 受小型、微型企业政策，评标时投标价格给予 10％的扣除。 供应商属两种情形以上的，其只能享受投标报价一次性 10%的扣除，不重复享受政策。 注：小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。 |
| 2 | 技术分 （51） | - 一、技术参数响应10分 - 打“★”号和“▲”条款不符合每条扣2分，普通参数每条不符合扣1分，扣完为止。（注：投标人须按照招标技术参数明确的要求提供相应证明材料，若未按照要求提供或提供不全，评标委员会按照负偏离进行扣分。） - 二、心电系统15分 - 1、技术实力：提供与本项目相关的心电网络远程会诊、急性心肌梗死预警、心电专家智库系统、移动诊断系统等自主知识产权证明，每提供一项得1分，最多得4分。 - 2、产品资质：系统通过IHE数字心电诊断系统集成模式和功能角色的专项测试。集成模式至少包含REWF、ECG、DRPT等3类，功能角色至少包含EC、ID、INTEGRATED-ECG-MANAGER、INFO_SRC、 Integrated Report Manager/Repository等5种，提供系统通过以上全部测试认证证明得5分，部分通过得2分，其他得0分。 3、信息安全等级保护：为保证系统信息安全，系统需符合信息安全等级保护要求，投标产品提供由公安部认证的信息系统安全等级保护备案证明，明确信息系统的名称和保护等级，并加盖投标人公章。提供备案证明证书得6分，不提供不得分。 - 三、硬化部分、超融合及安全部分8分 1、1、为了应对突发安全事件，要求云平台厂商具备安全应急服务能力，超融合厂商具有CNCERT网络安全应急服务支撑单位证书（国家级），满足得2分，满分2分；（提供国家互联网应急中心网站证明截图，并加盖投标人公章） 2、为保证所投产品的性能领先性，所投边界防火墙产品需连续四年入围企业级防火墙魔力象限，一年入围加1分，连续两年入围加2分，连续三年入围加3分，连续四年入围加4分；（提供相关证明材料并加盖投标人公章） 3、所投边界防火墙产品生产厂商应是第二代防火墙标准制定者，满足则加2分。（提供相关证明材料并加盖投标人公章） - 四、项目实施方案9分 - 根据项目总体实施方案的完整性、合理性。应包含需要的环境、完善可行的工程实施计划、人员组成、质量保证控制措施等内容进行评分。 - 一档3分：经评委综合评定，实施方案完善、合理的； - 二挡6分：经评委综合评定，实施方案有完善，欠合理的； - 三挡9分：经评委综合评定，方案不完善、欠合理的。 - 五、售后技术支持和服务9分 - 一档3分：售后服务体系细致、满足用户要求且优于其他投标人售后服务体系的，售后服务体系完备的； - 二挡6分：售后服务体系较细致、满足用户要求，售后服务体系完备的； 三挡9分：售后服务体系基本满足用户要求，售后服务体系基本完备的得。 |
| 3 | 商务部分 （14分） | - 一、综合实力分12分 - 1、所投软件制造商具有信息安全管理经验，提供ISO27001信息安全管理体系认证证书复印件，得4分。 - 2、所投软件制造商具有高新技术企业认证证书复印件，得4分。提供证明材料复印件 - 3、所投软件制造商在技术创新或专利技术、研发或市级以上科研资金、与人才培养方面或校企业合作等有优势体现的，提供证明材料复印件，一份1分，最多4分。 二、政策功能分2分 （1）主要投标产品列入财政部、国家发展和改革委员会制定和公布的《节能产品政府采购品目清单》中的得0～0.5分（适用于非强制采购节能产品，以节能产品政府采购品目清单复印件为准，投标产品需清晰反映在清单上并提供投标产品所属清单页）。 （2）主要投标产品列入财政部、国家环保总局制定和公布《环境标志产品政府采购品目清单》中的得0～0.5分（以环境标志产品政府采购品目清单复印件为准，投标产品需清晰反映在清单上）。 （3）投标产品80%以上为广西工业产品的得1分（以投标人按第五章“投标文件格式”要求提供的《广西工业产品声明函》为评分依据。根据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则的通知》（桂政办发【2015】78号）的规定，广西工业产品是指广西境内生产的工业产品，以生产企业的工商营业执照注册所在地为准。“投标产品80%以上为广西工业产品”是指参加政府采购项目时供货范围中采用广西工业产品的金额占本次招标总金额的80%以上(含)）。 - （二）不属于以上产品的或未提供有效证明的均不得分。 |

- 总得分 = 1+2+3

- 备注：本项目评标委员会按照总得分由高到低顺序排列。总得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，排名第一的中标候选供应商应被确认为中标人，若排名第一的中标候选供应商自愿放弃资格或由于不可抗力的原因不能按合同规定履约的，则排名第二的中标候选供应商可以被确认为中标人，以此类推。

# 第五章   投标文件（格式）

（封面格式）

正本□／副本□

蒙山县人民医院紧密型县域医疗卫生共同体试点县服务能力提升项目（MSZC2020-G3-03779-001）

投 标 文 件

投标人：                         （名称加盖单位公章）

法定代表人(负责人)或其委托代理人：           （签名）

投标日期：         年     月     日

目    录

| 序号 | 资料内容 | 页码范围 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函 |  |
| 2 | 投标报价表 |  |
| 3 | 技术规格响应表 |  |
| 4 | 投标人资格证明文件 |  |
| 5 | 货物合格和符合招标文件规定的证明文件 |  |
| 6 | 其它材料 |  |

1、投标函

致：广西汇晟工程咨询有限公司

根据贵方蒙山县人民医院紧密型县域医疗卫生共同体试点县服务能力提升项目招标文件，项目编号MSZC2020-G3-03779-001，正式授权下述签字人         （姓名和职务）代表投标人                            （投标人的名称），提交下述文件正本一份，副本四份。

（1）投标函；

（2）按投标人须知第8条要求提供的全部文件和招标文件要求提供的响应文件

（3）投标人资格证明文件；

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、按招标文件货物需求一览表和投标报价表，投标总报价（人民币大写）

（￥         ），交付使用期：               .

2、根据招标文件要求，我方已缴纳投保证金，金额为人民币                    。

3、我方同意在投标人须知规定的递交投标文件截止日期起遵循本投标文件，并在招标文件规定的投标有效期满之前均具有约束力，并有可能中标。

4、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件：（1）具有独立承担民事责任的能力；（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（4）有依法缴获税收和社会保障资金的良好记录；（5）参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

5、我方根据招标文件的规定，承担完成合同的责任和义务。

6、我方已详细审核招标文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

7、如果在投标截止时间后的投标有效期内撤回投标或者有其他违约行为，我方的投标保证金可被贵方全部没收。

8、同意向贵方提供贵方可能要求的与本投标有关的任何数据或资料。

9、我方完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标人为中标单位。

10、若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

11、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，投标人有下列情形之一的处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照，构成犯罪的，依法追究刑事责任：（1）提供虚假材料谋取中标的；（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；（3）与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；（5）未经采购人同意，在采购过程中与采购人进行协商投标的；（6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：                                 邮政编码：

电话、电报、传真或电传：

开户名称：

开户银行：

银行帐号：

法定代表人（负责人）或委托代理人签名：

投标人名称（加盖公章）：

投标日期：

注：未按照本投标函要求填报的投标函，将被视为非实质响应投标，从而导致该投标被拒绝。

2、投标报价表格式

| 项号 | 货物名称 | 规格型号 | 品牌及厂家 | 数量 ① | 计量单位 | 单价 ② | 总价 ③=①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价（人民币大写）： （￥ 元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 交付使用期： |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货地点： |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人或授权委托代理人签字：

投标日期：       年     月    日

说明：

投标人必须按以上格式加盖单位公章并签名，否则，无签名、盖单位公章的投标报价表投标无效。

3、技术规格响应表

| 项号 | 货物名称 | 招标要求 | 投标技术规格 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1、投标技术规格由投标人按照招标文件《货物需求一览表》对应的技术参数及性能进行填写。

2、此表投标技术规格与投标报价表和产品检验报告证书的技术指标不符的，以投标报价表和产品检验报告证书的技术指标为准。

3、投标技术规格与招标要求相同的为无偏离，投标技术规格高于招标要求的为正偏离，低于招标要求的为负偏离。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人或授权委托代理人签字：

投标日期：       年    月    日

4、投标人资格证明文件

（注：按投标须知第12条要求提供。投标人应确保招标文件中要求提供的证明文件的真实性、有效性及合法性，否则，由此引起的任何责任由投标人自行承担。）

《法人授权委托书》或《授权委托书》填写说明：

1、委托书所签发的代理期限必须涵盖代理人所有签字为有效时间。

2、委托书内容填写要明确，文字要工整清楚，涂改无效。

3、委托书不得转借、转让，不得买卖。

4、代理人根据授权范围，以委托单位的名义签订合同，并将此委托书提交给对方作为合同附件。

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我             （姓名）系    （投标单位名称）    的法定代表人，现授权委托   （单位名称）   的  （姓名）  为我公司被授权人，以本公司的名义参加广西汇晟工程咨询有限公司组织实施的蒙山县人民医院紧密型县域医疗卫生共同体试点县服务能力提升项目（MSZC2020-G3-03779-001）的采购活动。被授权人在开标、评标、合同投标过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

被授权人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

被授权人无转委托权。特此委托。

委托单位：              （盖单位公章）        法定代表人：             （签字或私章）

签发日期：        年     月     日

附：1、代理人工作单位：	职务：

身份证号码：	性别：          年龄：

2、委托人企业法人营业执照号码：

地    址：	经济性质：

注册资金：	经营方式：

经营范围：

3、法定代表人身份证、委托代理人身份证复印件

法定代表人身份证(正、背)面复印件粘贴处

（加盖单位公章）

委托代理人身份证(正、背)面复印件粘贴处

（加盖单位公章）

说明：

投标保证金缴纳证明

（注：为复印件，按投标人须知要求放入投标文件中。）

货物质量保证及售后服务承诺书

（注：投标人按本项目《货物需求一览表》及其它要求自行详尽描述，如需生产厂家进行售后服务的，请同时提供生产厂家售后服务承诺书。承诺书包括以下内容(包括但不限于)，投标人可自行设计格式填写。）

1、质量保证承诺

2、培训计划

3、解决问题、排除故障的速度

4、保修年限、范围、保修条件

5、售后服务方面的其它承诺

6、承诺付款方式

7、其他优惠条件

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人或授权委托代理人签字：

投标日期：       年    月    日

5、货物合格和符合招标文件规定的证明文件

（注：按投标人须知第13条要求提供。投标人应确保招标文件中要求提供的证明文件的真实性、有效性及合法性，否则，由此引起的任何责任都由投标人自行承担。）

6、其它材料

（注：投标人认为有必要提供的产品技术资料、说明、证明文件或业绩等，由投标人根据自己的实际情况如实提供。）

# 附件

- 附件1：                政府采购项目履约保证金退付审批表

| 供应商申请 | 政府采购项目编号： |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 项目名称： 该项目已于 年 月 日验收合格并交付使用，请将履约保证金 （大写）（附履约保证金收据、银行转账单复印件、项目合同及验收合格证明）退付到以下账户： 单位全称： 开户银行： 账号： 申请单位(盖 章) 联系人： 联系电话： 年 月 日 |  |  |
| 采购单位同意退付金额 | 验收意见：（是否同意退付履约保证金） 退付金额（大写） （￥ 元） 采购单位： 盖 章 联系人： 联系电话： 年 月 日 |  |  |
| 采购单位审核意见 | 此表于 年 月 日收到（接表人填写），送表人签字： |  |  |
|  | 经办人审核意见 年 月 日 | 分管领导意见 年 月 日 | 单位领导意见 年 月 日 |

1、申请表一式一份；

2、附交付履约保证金凭据原件、履约保证金银行转账底单复印件（加盖公章）、项目合同及验收合格证明复印件（加盖公章）。

附件2：《中小企业声明函》格式（非小型、微型企业无需填写）

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加            单位的           项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

附件3：《残疾人福利性单位声明函》格式（非残疾人福利性单位无需填写）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：