公开招标采购文件

项目名称：融安县妇幼保健院能力建设项目设备采购

招标编号：LZZC2021-G1-240074-GXDZ

招标单位：融安县妇幼保健院(计划生育服务站)

代理机构：广西德正建设项目管理有限责任公司

2021年9月

目    录

第一章 公开招标采购公告	2

第二章 招标需求	6

第三章 投标人须知	21

第四章 评标办法及评分标准	34

第五章 合同主要条款格式	43

第六章 投标文件格式	51

- 第一章 公开招标采购公告

广西德正建设项目管理有限责任公司关于融安县妇幼保健院能力建设项目设备采购（LZZC2021-G1-240074-GXDZ）项目公开招标公告

项目概况

融安县妇幼保健院能力建设项目设备采购项目的潜在投标人应在广西德正建设项目管理有限责任公司柳州分部（地址：广西柳州市屏山大道95号驾鹤商业街4号楼616室）获取招标文件，并于2021年10月9日9 点30 分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：LZZC2021-G1-240074-GXDZ（计划批文号：RAZC2021-G1-01165-001、RAZC2021-G1-01165-003）

项目名称： 融安县妇幼保健院能力建设项目设备采购

采购方式：公开招标

预算金额：1950000.00元。其中:01标:1500000.00元;02标:450000.00元。

最高限价：1950000.00元。其中:01标:1500000.00元;02标:450000.00元。

采购需求：01标:全数字彩色多普勒超声诊断仪1台;

02标:远程医疗信息化建设设备1批;

如需进一步了解详细内容，详见招标文件。

合同履行期限：

01标:自签订合同之日起 30 个工作日内完成供货、安装、调试完毕通过验收交付使用。

02标:自签订合同之日起 30 个工作日内完成供货、安装、调试完毕通过验收交付使用。

本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：/。

3、本项目的特定资格要求：投标人为生产厂家的，投标人须具有与投标设备相应的医疗器械生产许可证或备案凭证。投标人为非生产厂家的，投标人须具有与投标设备相应的医疗器械经营许可证或备案凭证；

备注：①根据《医疗器械生产监督管理办法》（国家食品药品监督管理总局令第7号）规定，生产第一类医疗器械的企业必须取得医疗器械生产备案凭证；生产第二类、第三类医疗器械的企业必须取得《医疗器械生产许可证》

②根据《医疗器械经营监督管理办法》（国家食品药品监督管理总局令第8号）规定，经营第一类医疗器械不需许可和备案；经营第二类医疗器械实行备案管理，必须取得第二类医疗器械经营备案凭证；经营第三类医疗器械实行许可管理，必须取得《医疗器械经营许可证》。

③特定资格要求仅针对包含有医疗器械的标段，对于未包含有医疗器械的标段，不作要求。

4、根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）规定：磋商供应商不得为被列入“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商。

三、获取招标文件

时间：2021年9月14日至2021年9月23日。

地点： 广西德正建设项目管理有限责任公司柳州分部（地址：广西柳州市屏山大道95号驾鹤商业街4号楼616室）

获取招标文件的方式：法定代表人或委托代理人身份证，非法定代表人携带法定代表人授权书原件; 同时提交主体资格证明复印件（如营业执照等）购买（须加盖单位公章）。

售价：工本费每本250元，售后不退。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2021年10月9日9 点30 分（北京时间）

地点：广西德正建设项目管理有限责任公司柳州分部开标厅（地址：广西柳州市屏山大道95号驾鹤商业街4号楼614室）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜：

1、投标保证金：01标:15000.00元;02标:4500.00元。

投标保证金的交纳方式：银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函，禁止采用现钞方式。采用银行转账方式的，在投标文件提交截止时间前交至以下账户并且到账：

开户名称：广西德正建设项目管理有限责任公司柳州分公司

开户银行：柳州市区农村信用合作联社谷埠分社

银行账号：265712010107245282

采用支票、汇票、本票或者保函等方式的，在投标文件提交截止时间前，供应商应当随投标文件一同提交支票、汇票、本票或者保函原件。否则视为无效投标保证金。

- 特别提示：根据当前柳州市新冠肺炎疫情防控“十严格”、“二码联查”工作要求，即日起，凡进入招标代理机构的投标人代表须配带口罩并出示广西健康码“绿码”以及新型冠状病毒疫苗接种标识（包含已接种疫苗第一剂次的）。
    对于持有广西健康码“绿码”但无疫苗接种标识人员（有禁忌症除外），需要登记姓名、电话、居住地址等信息后方可进入；对持红、黄码的人员禁止进入；存在疫苗接种禁忌症的人员，须提供《暂不符合接种证明》。

- 网上公告媒体查询 中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）、柳州市政府采购网（zfcg.lzscz.liuzhou.gov.cn）。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：融安县妇幼保健院(计划生育服务站)

地    址：融安县长安镇红卫村红卫上屯（桂北农批东面）融安县妇幼保健院）

联系方式：联系人：肖春燕；联系电话：18078226897

2.采购代理机构信息

名    称：广西德正建设项目管理有限责任公司

地    址：广西柳州市屏山大道95号驾鹤商业街4号楼616室

联系方式：0772-3806926

3.项目联系方式

项目联系人：尚凌峰

电     话：0772-3806926

4.监督部门: 融安县政府采购管理中心  联系电话：0772-8130499

广西德正建设项目管理有限责任公司

2021年9月14日

- 第二章 招标需求

招标需求

说明：

1、本需求的货物品牌型号、技术参数及其性能（配置）仅起参考作用，投标人可选用其他品牌型号替代，但这些替代的产品要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。

2、本需求中参考品牌型号规格及技术参数不明确或有误的，或投标人选用其他品牌型号替代的，请以详细、正确的品牌型号、技术参数（配置）同时填写投标报价明细表和技术规格偏离表。

3、投标人必须自行为其投标产品侵犯其他投标人或专利人的专利成果承担相应法律责任；同时，具有产品专利的投标人应在其投标文件中提供与其自有产品专利相关的有效证明材料，否则，不能就其产品的专利在本项目投标过程中被侵权问题提出异议。

4、本项目不允许采购进口产品（整机）。

5、对于属于财库〔2019〕19号文件《节能产品政府采购品目清单》中“政府强制采购节能产品”的投标产品（具体以《节能产品政府采购品目清单》中标“★”的为准），投标人应在投标文件中提供国家市场监管总局2019年第16号文认定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的复印件。否则投标无效。

6、本招标需求中，对于数值前面加“≥”的指标，评标时以等于该数值的投标参数为基本满足要求，大于该数值的投标参数为优；对于数值前面加“≤”的指标，评标时以等于该数值的投标参数为基本满足要求，小于该数值的投标参数为优；对于技术参数前加“≥”或“≤”的投标参数，评标时均按符号后面的数值进行评审。

01标：

| 一、项目要求及技术需求 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购内容 | 参考品牌 |  | 项目要求及技术需求 |  |
| 1 | 全数字彩色多普勒超声诊断仪 |  |  | 规格及型号 |  |
|  |  |  |  | 单位及数量 | 1套 |
|  |  |  |  | 用途 | 临床诊疗 |
|  |  |  |  | 技术需求 | 详见本标段附件1“全数字彩色多普勒超声诊断仪技术要求一览表” |
| 质量标准 |  | 1、国家及行业相关标准。 |  |  |  |
| 验收条件及标准 |  | 1、乙方交货前应对产品做出全面检查和对验收文件进行整理列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。 2、甲方对乙方所交货物依照招标文件上的技术规格要求和国家（设备制造国）有关标准进行现场验收，性能达到技术要求的，给予签收。验收不合格或未提供产品合格证书的不予签收，后果由中标人负责。 3、对于实行生产许可证制度或者实行强制性产品认证或者实行产品注册（或备案）制但招标文件中未明确要求投标时必须提交相关证书、并且中标人在投标时也未提供相关证书的产品，在交货前必须向采购单位出示相关证书，否则不予验收，后果由中标人负责。 |  |  |  |
| 验收方法及方案 |  | 验收应符合国家及相关部门的有关规定及要求，符合双方合同中规定的技术要求。中标人应无条件地协助采购人及有关部门组织的检测验收。 |  |  |  |
| 二、商务要求表 |  |  |  |  |  |
| 质保期 |  | 整机3年。 |  |  |  |
| 售后技术服务要求 |  | 1、培训：人数：2人，时间：3天，地点：用户指定地点。 2、确保操作者熟练掌握产品的操作规程和各种性能的运用，并能排除简单故障。 3、其他按本标段附件1“全数字彩色多普勒超声诊断仪技术要求一览表”第14条相关要求执行。 |  |  |  |
| 交货时间及地点 |  | 交货期：合同签订后30个工作日内配送、安装、调试完毕，交付使用。 交货地点：柳州市融安县长安镇用户指定地点交货。 |  |  |  |
| 付款条件 |  | 本项目无预付款，全部货物交货完毕，验收合格交付使用之日起30日内，由供货方开具全额发票，采购方一次性支付合同款的95%，余款作为质量保证金，质量保证期满后30日内一次性付清（不计利息）。 |  |  |  |
| 备品备件及耗材等要求 |  | 1、常年备有配件，能及时处理、更换损坏的零部件。并且供货方应保证以不高于当时市场一般价格供给采购方。 2、其他按本标段附件1“全数字彩色多普勒超声诊断仪技术要求一览表”第14条相关要求执行。 |  |  |  |
| 售后服务保障或 维修响应时间要求 |  | 1、质保期内，产品发生故障时，供货方应负责免费修理、免费更换零配件。所有非故意性损坏以及在要求质量标准范围内的正常使用造成的损坏均要免费维修、免费更换零配件。对因采购方人员的不正当使用所造成的损坏不归供货方负责保修，但供货方也要积极帮助采购人修理，并保证提供优惠价格的配件和服务。 2、保修期后，供货方要终身提供优惠维修服务。 3、当接到设备报修通知后立即电话响应，24小时内派人员到现场及时维修。 |  |  |  |
| 三、投标人的资信要求表（本项不作实质性要求，仅作评委评标参考） |  |  |  |  |  |
| 政策性加分条件 |  |  | 按评分办法 |  |  |
| 质量管理、企业信用要求 |  |  | 按评分办法 |  |  |
| 能力或业绩要求 |  |  | 按评分办法 |  |  |
| 四、采购人对项目的特殊要求及说明 |  |  |  |  |  |
| 采购人的特殊要求及说明 |  |  |  |  |  |
| 理由 |  |  |  |  |  |
| 依据名称 |  |  |  |  |  |
| 制定机关 |  |  |  |  |  |
| 公开渠道 |  |  |  |  |  |
| 内容摘要 |  |  |  |  |  |

附件1

全数字彩色多普勒超声诊断仪技术要求一览表

- 货物名称：

全数字彩色多普勒超声诊断仪

- 用途说明：

  - 高端全身应用型彩色超声诊断仪:腹部、产科、妇科、心脏、小器官、泌尿、血管、儿科、急诊、麻醉、其它

- 货物数量：壹套

- 交货期限：合同签订后 30 工作日

- 系统技术规格及概述：

  - 全数字化彩色多普勒超声诊断系统主机

  - ≥21寸高分辨率彩色液晶显示器

  - ≥12寸高灵敏度防反光彩色触摸屏，支持手势操作，触摸屏角度可调

  - 控制面板可独立旋转、升降

★全域动态聚焦技术，即全程发射及全程接收聚焦技术，使得图像近、中、远场保持均匀一致【图像上无焦点显示，请附相关证明材料（如：检验报告、截屏图等）请附相关证明材料（如：检验报告、截屏图等），否则视为不满足本项要求。】

  - 组织特异性成像预设，针对不同脏器预设最佳声波传播速度用于计算成像，减少因成像声速值与实际声速值偏差导致图像失真

  - 声速匹配技术，可根据人体组织真实情况，一键实时自动匹配至最佳成像声速，并以具体数值（SSC值）在屏幕上显示。

  - 多级信号处理系统

  - 高倍波束并行处理系统

  - 探头接口≥5个，探头个数4个

  - 二维灰阶模式

  - 谐波成像模式

  - M型模式

  - 彩色M型模式

  - ★原始数据处理，在冻结后仍可调节B、M、Color等的增益

  - 彩色多普勒成像（包括彩色、能量、方向能量多普勒模式）

  - 频谱多普勒成像（包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续波多普勒）

  - 自由臂三维成像

  - 空间复合成像，最高可达9线偏转

  - 斑点抑制成像

  - 频率复合成像

  - 独立角度偏转

  - 扩展成像

  - 实时双幅对比成像

  - 高分辨率血流成像

  - 精细血流自动识别成像

  - 一键自动优化，要求一键快速优化造影图像、二维图像、彩色图像、彩色取样框位置、频谱图像、频谱取样门大小、取样门位置、偏转角度及造影图像

  - 全屏放大

  - 局部放大（支持前端、后端放大）

  - 注释、操作面板等）

  - 支持手动触摸屏上注释

  - 支持手动触摸屏上包络测量

  - 支持语音注释及播放

  - 体位图

- 测量/分析和报告

  - 常规测量

多普勒测量

自动频谱测量

  - 全科测量包，自动生成报告

腹部、妇科、产科、心脏、泌尿、小器官、儿科、血管、神经、急诊科

  - 自动产科测量，要求自动测量≥4项胎儿发育评估指标

  - 自动NT测量

  - 专业的IVF成像模式，具备专业的报告、多项IVF评估指标及发育趋线分析

  - 支持血管体位图手动编辑功能，通过手动编辑体位图，直观显示病变的位置。

  - 胎儿心脏评估软件：用于胎儿心脏发育异常产前筛查评估，支持心脏15个测量项目，并同时获得心脏发育评分。

  - ▲配备智能盆底软件，可建半自动建立参考坐标系，评估盆腔脏器脱垂功能，自动描迹和计算肛提肌裂孔面积，周长等数据。

  - ★可支持剪切波弹性成像功能。

- 电影回放和原始数据处理

  - 所有模式下可用

支持手动、自动回放

支持4D 电影回放

支持向后存储和向前存储，时间长度可预置，向后存储≥5分钟的电影

支持图像对比（动态、静态）

  - 原始数据处理，支持动、静态图像冻结后，最大可进行3６项参数调节。

- 检查存储和管理（内置超声工作站）

  - 检查存储

≥1T硬盘

内置超声工作站

多种导出图像格式：动态图像、静态图像以PC格式直接导出，无需特殊软件即能在普通PC 机上直接观看图像。导出、备份图像数据资料同时，可进行实时检查，不影响检查操作

- 连通性要求

  - 支持网络连接

  - 支持移动设备无线传输，要求将机器超声图像通过无线网络直接发送到智能移动终端平台

  - ★通过无线传输支持移动终端设备进行远程控制超声机器图像参数调节、远程病人信息管理: 浏览，查询，获取，删除病人信息等

  - DICOM 3.0

DICOM妇产科、心脏、血管、乳腺结构化报告

  - 视频/音频输入、输出

  - 支持ECG/PCG信号

  - ≥５个USB接口

  - DVD R/W 刻录光驱

- 系统技术参数及要求

  - ≥２１寸高分辨率彩色液晶显示器

  - ≥12寸高灵敏度防反光彩色触摸屏，支持手势操作，触摸屏角度可调

  - ★探头接口≥５个

  - 探头个数：4个；

  - 二维灰阶模式

数字化声束形成器

全程动态聚焦

多倍信号并行处理

扫描频率：

电子凸阵：超声频率	1.2- 6.0 MHz

电子线阵：超声频率3.8-11.8 MHz

电子凸阵经阴道：3.0-10.0 MHz

电子线阵：超声频率：5.0-14.0MHz

预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳图像检查条件

▲最大显示深度:≥38cm。请附相关证明材料（如：检验报告、截屏图等），否则视为不满足本项要求。

最大帧率: ≥650 帧/秒

TGC: ≥8段

LGC: ≥8段

二维灰阶：≥256

▲动态范围步进≤5dB，可视可调。

增益调节: B/M/D分别独立可调，≥100

伪彩图谱: ≥8种

  - 彩色多普勒成像

包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等

显示方式：B/C、B/C/M、B/POWER、B/C/PW

取样框偏转: ≥±30度 (线阵探头)

最大帧率: ≥200 帧/秒

支持B/C 同宽

  - 频谱多普勒模式

包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续多普勒

显示方式：B, PW，B/PW, B/C/PW, B/CW, B/C/CW等等

显示控制：反转、零移位、B刷新、D扩展、B/D扩展等

最大速度: ≥7.60m/s（连续多普勒速度: ≥30m/s）

最小速度: ≤1 mm /s（非噪声信号）

取样容积: 0.5-30mm ,支持所有探头

偏转角度: ≥±30度 (线阵探头)

零位移动：≥8 级

快速角度校正

支持频谱自动测量

  - 标配实时四维模式：支持多种模式渲染成像及裁剪等功能，容积图像支持斑点噪声抑制,

标配容积厚层成像，包括任意剖面成像

支持深度宣染成像,通过深度伪彩的强弱显示不同距离间三维信息

4D最大显示帧率≧45

支持VOI 在同一平面进行360度旋转

支持Color 3D（血管三维成像，要求彩色及能量模式均可用）

  - 标配容积光源渲染成像，通过虚拟光源位置的改变可得到常规容积成像难以获得的多方位容积增强显示，提供更多临床信息（可调节阴影强度及移动光源）

- 探头规格

  - 频率：超宽频带或变频探头

  - 二维、彩色、多普勒均可独立变频

  - 可选探头类型：凸阵、线阵、腔内容积、

  - 探头频率：

所有探头均为宽频变频探头,二维、谐波、彩色及频谱多普勒模式分别独立变频，≥3段

阵元：最大有效阵元数≥576阵元

  - 穿刺引导

凸阵、线阵、相控阵具备多角度穿刺引导功能

  - 凸阵，带宽: 1.2-6.0MHz，角度≥80°

  - 线阵，带宽: 3.0-11.0 MHz ,大小40mm

  - 腔内容积探头：带宽3.0-10.0MHz

  - 线阵，带宽5.0-14.0MHz

- 声功率输出调节

B/M、彩色、频谱多普勒输出功率可选择分级调节

- 外设和附件

  - 耦合剂加热器

  - 专业腔内探头放置架

  - 专业探头放置槽≥7个

支持数字黑白、模拟黑白、数字彩色、模拟彩色、文本及无线打印机

  - 内置DVR（内置数字录像机, 每次最大存储长度:≥30 min）

  - 支持脚踏开关

  - 支持生理信号：ECG及PCG

- 备件、技术及维修服务，培训要求及其它

  - 备件要求

  - 卖方应在用户当地或省会中心城市设置备件库，存入所有必须的备件，保证必要时可以及时供应

  - 技术及维修服务

  - 在用户当地或省会中心城市，卖方应配置多名工程技术人员，随时提供开箱验货、安装、调试或维修等服务

  - 技术培训要求

  - 在用户当地或省会中心城市，卖方应配置专业技术人员提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能

02标：

| 一、项目要求及技术需求 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购内容 | 参考品牌 |  | 项目要求及技术需求 |  |
| 1 | 远程医疗信息化设备 |  |  | 规格及型号 |  |
|  |  |  |  | 单位及数量 | 1批 |
|  |  |  |  | 用途 | 临床诊疗 |
|  |  |  |  | 技术需求 | 详见本标段附件1“远程医疗信息化设备技术要求一览表” |
| 质量标准 |  | 1、国家及行业相关标准。 |  |  |  |
| 验收条件及标准 |  | 1、乙方交货前应对产品做出全面检查和对验收文件进行整理列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。 2、甲方对乙方所交货物依照招标文件上的技术规格要求和国家（设备制造国）有关标准进行现场验收，性能达到技术要求的，给予签收。验收不合格或未提供产品合格证书的不予签收，后果由中标人负责。 3、对于实行生产许可证制度或者实行强制性产品认证或者实行产品注册（或备案）制但招标文件中未明确要求投标时必须提交相关证书、并且中标人在投标时也未提供相关证书的产品，在交货前必须向采购单位出示相关证书，否则不予验收，后果由中标人负责。 |  |  |  |
| 验收方法及方案 |  | 验收应符合国家及相关部门的有关规定及要求，符合双方合同中规定的技术要求。中标人应无条件地协助采购人及有关部门组织的检测验收。 |  |  |  |
| ★二、商务要求表 |  |  |  |  |  |
| 质保期 |  | 1年【对于本表“技术需求”中或国家有规定要求质保期长于1年的产品（或主要部件），其质保期按本表“技术需求”中要求或国家规定执行】。 |  |  |  |
| 售后技术服务要求 |  | 1、供应商负责免费培训使用人员和维护人员，内容包括设备及软件系统操作、日常维护，确保熟练掌握全部功能为止；培训人员不少于4名。 地点：用户指定地点。 2、技术支持与服务： （1）提供7×24小时技术支持服务； （2）操作维修手册：成交供应商必须免费提供完善的设备使用手册、操作培训手册、维护手册等。 |  |  |  |
| 交货时间及地点 |  | 交货期：合同签订后30个工作日内配送、安装、调试完毕，交付使用。 交货地点：柳州市融安县长安镇用户指定地点交货。 |  |  |  |
| 付款条件 |  | 本项目无预付款，全部货物交货完毕，验收合格交付使用之日起30日内，由供货方开具全额发票，采购方一次性支付合同款的95%，余款作为质量保证金，质量保证期满后30日内一次性付清（不计利息）。 |  |  |  |
| 备品备件及耗材等要求 |  | 常年备有配件，能及时处理、更换损坏的零部件。并且供货方应保证以不高于当时市场一般价格供给采购方。 |  |  |  |
| 售后服务保障或 维修响应时间要求 |  | 1、质保期内，产品发生故障时，供货方应负责免费修理、免费更换零配件。所有非故意性损坏以及在要求质量标准范围内的正常使用造成的损坏均要免费维修、免费更换零配件。对因采购方人员的不正当使用所造成的损坏不归供货方负责保修，但供货方也要积极帮助采购人修理，并保证提供优惠价格的配件和服务。 2、质保期内免费提供系统软件升级； 3、保修期后，供货方要终身提供优惠维修服务。 4、当接到设备报修通知后立即电话响应，24小时内派人员到现场及时维修。 |  |  |  |
| 三、投标人的资信要求表（本项不作实质性要求，仅作评委评标参考） |  |  |  |  |  |
| 政策性加分条件 |  |  | 按评分办法 |  |  |
| 质量管理、企业信用要求 |  |  | 按评分办法 |  |  |
| 能力或业绩要求 |  |  | 按评分办法 |  |  |
| 四、采购人对项目的特殊要求及说明 |  |  |  |  |  |
| 采购人的特殊要求及说明 |  |  | - 1、对于“远程医疗信息化设备技术要求一览表”中第3项（高清电视机）和第5项货物（A4彩色打印/复印/扫描一体机），投标人须在投标文件中提供国家市场监管总局2019年第16号文认定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的复印件。否则投标无效。 - 2、产品到货验收时，需要演示所供货产品能连接自治区建设的“远程超声诊断子平台”，以保证能满足“云上妇幼”服务能力建设所要求的内容，否则视为验收不合格，并承担相应的责任。 |  |  |
| 理由 |  |  | 落实节能产品、环境标志产品等政府绿色采购政策 |  |  |
| 依据名称 |  |  | 《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、财库〔2019〕19号文件《节能产品政府采购品目清单》中“政府强制采购节能产品”的投标产品（具体以《节能产品政府采购品目清单》中标“★”的为准） |  |  |
| 制定机关 |  |  |  |  |  |
| 公开渠道 |  |  | 政府采购网站 |  |  |
| 内容摘要 |  |  |  |  |  |

- 附件1

- 远程医疗信息化设备技术要求一览表

注:本标段的核心产品为“远程会诊终端”

| 项号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 技术参数及性能配置要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 远程会诊终端 | 1 | 套 | 1、分体式硬件终端，采用嵌入式实时操作系统；支持ITU H.323以及IETF SIP协议；要求与市局MCU实现无缝数字连接；当MCU不能使用时，可以与广西监管平台现有的远程会诊平台实现无缝数字连接； 2、终端具备2个高清视频输入接口；具备1个高清视频输出接口； 3、终端具备3组音频输入，2组音频输出接口，具有1路数字全向麦克风接口。 4、配备分体式高清镜头，支持720p 25帧/秒、720p 50帧/秒、1080p 25帧/秒、1080p 50帧/秒的视频采集；摄像头支持至少12倍光学变焦；支持可视预设位功能且摄像机预置位不少于10个；广角支持至少85度。 5、配置覆盖半径至少7米的桌面全向数字麦克风一个，支持360度全向拾音，可扩展支持多个麦克风级联；设备具有自适应回声抑制、屏蔽GSM信号干扰、自动增益控制、自动噪音抑制功能。 6、支持ITU-T G.711、G.728、G.722、G.722.1、G.722.1 Annex C、G.719以及AAC-LD等宽频率语音编码协议 7、支持 H.261、H.263、H.264、H.264 High Profile、H.264 SVC 视频协议 8、具备CIF、4CIF、720p 25fps、720p 50fps、1080p 25fps、1080p 50fps视频格式处理能力； 9、为更有效地利用现有的网络带宽，在512Kbps速率实现720p 25帧/秒；在1Mbps速率实现1080p 25帧/秒动态高清视频质量；在1.7Mbps速率实现1080p 50帧/秒动态高清视频质量；发送双流时，在保证主路图像1080p 50帧/秒的同时，辅路数据内容分辨率也可达1080p 25帧/秒；在辅路传输动态图像时可以同时传输辅路声音。 10、具备可靠的丢包恢复机制，在IP网络达到20%丢包时会议视音频质量清晰，无马赛克；为了适应移动视频接入，在丢包率50%的情况下，保持音频仍能保持音频通信质量清晰、连续、无破音；具有第三方权威检测报告； 11、终端支持中文操作界面、中文Web界面管理，配备一个中文遥控器，支持遥控器开启及关闭终端； |
| 2 | 远程会诊监管平台扩容 | 1 | 项 | 1、 ▲扩容远程监管平台系统3个点，包含宝利通硬件云MCU Clariti和注册管理服务器， 2、 扩容的许可支持1080p 30帧分辨率， |
| 3 | 高清电视机 | 2 | 台 | 55寸4K显示屏，具有2个HDMI输入接口. |
| 4 | 移动推车 | 1 | 台 | 支持单、双屏安装55-86寸电视机支架、铝钢结构、美观大方。 |
| 5 | A4彩色打印/复印/扫描一体机 | 1 | 台 | A4彩色打印/复印/扫描一体机 打印速度：黑白16PPM，彩色16PPM； 打印分辨率：600dpi；内存：256 MB DDR，128 MB闪存；处理器：800MHz；进纸器容量：150页进纸盒，100页出纸盒；打印负荷：30000页/月；接口：高速 USB 2.0 端口; 1 个快速以太网 10/100Base-TX 端口；复印速度：黑白16PPM，彩色16PPM；复印分辨率：600dpi；扫描分辨率：1200dpi；自动开机关机；平板扫描。纸张处理：150页进纸盒；100页出纸盒保修：一年送修 |
| 6 | 一体机（含高清采集卡） | 1 | 套 |  CPU：i5处理器 2.7GHz双核心  主板: Intel H81 chipset  内存：4GB 金士顿 DDR-3; 1600MHz  高分辨率VGA/DVI/HDMI图像采集卡，可采集高分辨的VGA/DVI/HDMI视频信号，  高清输入格式：1920X1080P 60/50FPS 1920X1080P 30/25FPS，1920X1080I 60/50FPS 1280X720P 60/50FPS  DVI输入格式： 符合DVI 1.0标准，单连接  VGA输入格式： 640X400-1920X1080  输出图像格式： 大小：160X120-1920X1080  采集信号：DVI / VGA / HDMI/ YPbPr等信号,输入路数：一路DVI/VGA  输入接口：DVI-I接口  板卡类型：PCI-E×4 |
| 7 | 桌面USB麦克风 | 1 | 套 |  全双工语音通话清晰技术；  外部接口：USB2.0 Full Speed  最大功率：USB总线供电驱动时 2.5W以下  电波障碍规格：VCCI等级B  工作环境：工作温度 0～40℃、工作湿度 20～85％(不结霜)  尺寸：149×160×33mm  重量：290g  电源：USB总线供电驱动  附件：USB电缆(2m)、CD-ROM、使用说明书、保修卡  PC工作环境：OS(Microsoft Windows Vista/XP Professional/XP Home)；CPU(750MHz以上，ntel Pentium/Celeron 兼容处理器)；必要内存(256MB以上) |
| 8 | 桌面USB摄像头 | 1 | 套 | 高清会议摄像头，支持1080p 30帧，4倍数码变焦，90度广角，USB接口 |
| 9 | 地贫远程超声服务 | 1 | 项 | - ▲与用户现有彩超设备对接，并将超声设备影像传送至地贫远程诊断质量控制平台，并能完成 图像采图、质控、打分等会诊要求，安装客户端并与区卫健委远程超声平台调试，实现互联互通，培训远程超声客户端操作流程。与自治区妇幼保健院实现对接联通。2、地贫远程超声会诊客户端 （一）业务功能 会诊系统采用统一标准的数据格式，实现不同医疗机构、不同设备传输的数据可以通过平台进行分析、诊断、报告，采用数据安全加密传输数据，具备即时消息互动功能，根据远程诊疗流程，实现实时的远程超声诊断辅助设备数据采集和分析诊断。可选择实时音视频交互式会诊和离线会诊方式，具有普通会诊、点名会诊等应用场景功能，具有会诊申请、业务受理、会诊管理、会诊记录管理、会诊服务、会诊报告等功能。 子系统具备质量控制功能，能够实现对上级医疗机构对下级医疗机构开展地贫超声检查的质量进行控制，对下级医院的工作进行评分；子系统提供关于地贫超声检查的标准，标准图谱、扫查方法等，供下级医院进行学习； 1)会诊预约申请子系统须具有完整的会诊预约申请功能，预约基本信息和专家基本信息从主平台获取。申请医院能够新建会诊申请。新建会诊申请过程包括：患者信息获取、会诊申请信息获取、会诊信息确认、病历资料补录等步骤。对于尚未完成会诊的申请，可以进行修改。会诊申请信息填写的过程包括对拟邀请医院、病种、相关学科专家信息的查询与选择。 （1）会诊预约申请支持普通会诊和点名会诊的会诊方式选择； （2）支持会诊医院、是否加急、专家职称的选择；患者信息获取，可以根据住院号、门诊号、姓名查询患者后选择采集患者在医院的历次诊疗数据； （3）支持会诊患者的资料以附件的方式上传； （4）会诊费用，支持在线收取会诊费用功能，支付方式支持微信支付，取消会诊时，会诊费用原路返回； 2)会诊安排 会诊申请提交后，专家医院进行专家安排、会诊时间安排等业务受理操作；会诊管理员根据会诊申请的情况安排会诊专家或拒绝会诊的申请；；退回的业务申请可进行资料补充和修改；业务申请提交后，系统可自动发送手机短信提醒相关人员受理相关业务。 3)会诊管理 （1）具有会诊流程管理功能，能够用流程的方式显示会诊的流程以及目前会诊的状态； （2）具有病历资料管理功能，可以下载查看上传的会诊资料； （3）具有会诊报告浏览功能； （4）具有会诊邀请功能，可以邀请第三方专家加入会诊； 4)会诊报告 具有会诊报告书写的功能，完成会诊报告的书写，具体如下： （1）会诊报告模板可以自定义设置； （2）具有报告知识库，少键盘录入工作量； （3）具有报告浏览及打印预览功能，如果报告已经打印，在报告上有“已打印”标识； （4）具有操作日志功能，书写报告、打印报告、修改报告、提交报告等操作的日志记录； （5）具有插入超声切面留图功能，把会诊过程中的切面图插入到报告中，形成图文报告； （6）具有超声检查参数录入功能，对检查参数的值给予正常和异常的提示，并且检查检查可以自动插入到报告中； （7）具有报告召回功能，专家医院可以召回会诊报告，完善修改后在提交； （8）会诊报告具有阳性和阴性的标识功能； 5)超声设备动态影像采集与传输 （1）支持通过多种接口方式从超声设备获取实时动态图像，包括但不仅限于HDMI、DVI、VGA、S-Video、DP接口等； （2）支持超声信号编码转换； （3）支持USB视频采集器； （4）超声信号传输与超声会诊视频会议设备对接，直接由视频会议设备采集超声视频信息，通过会议系统进行信号传输； （5）支持超声信号实时采集传输； （二）支持服务模块 与主平台数据交换。 1)通过数据交换接口与主平台对接。实现从主平台调用用户认证与权限信息、服务对象基本信息、 医疗卫生人员和专家基本信息、医疗机构基本信息、远程医疗设备基本信息、短信服务信息等功能、服务。实现将子系统获取的如就诊时间、机构、医生、患者、疾病名称（国标版ICD-10）、诊断结果等结构化数据实时推送至主平台；如影像资料等非结构化数据提供数据接口供主平台随时调用。 2)日志管理功能。 3)子系统实时生成业务系统工作日志，并向主平台推送统一存储管理。 4)短信接收发送功能。 5)实现对远程医疗业务各个环节相关人员的信息提示，将业务申请情况、业务安排情况、诊疗结 果等及时通知相关人员，主要包括申请端医务人员、专家端医务人员、平台管理员、患者等。提供规则设定、发送工具、查询统计功能。 6)消息接收发送功能。 7)提供消息接收服务和消息推送服务。消息推送服务实现服务器端向用户端信息推送。 3、远程教训、远程指导模块 1)教育资源库管理:建立医学教育资源库，实现对医学培训课件、典型临床案例、学术期刊等医学教育资源的管理，共享医学图书情报资源，为查阅医学文献提供便利，以提高医务人员的业务水平；（1）支持实时交互和点播两种培训模式，支持视频点播，视频直播；支持对系统相关操作的权限管理。（2）支持上级医院把具有典型意义的病历、案例分析等资料与下级医院共享，供医务人员参考学习。 2)满足会诊中心会定期发起专家课堂教学，市县级医院超声医生加入课堂上课学习。专家老师从服务器中选择教学内容进行讲解，学员在客户端可以看到老师讲解的内容界面，能听到老师的声音。 3)超声专家可以将一些超声教学资料和操作规范视频上传到专家课堂版块，普通超声医师可随时登录，观看学习。还可以通过该平台，开办专题培训班，平台注册的医师可在网上进行报名，进行远程实时学习。支持PC电脑端和移动APP、微信公众号多种渠道和方式 4)远程地贫超声智能服务平台提供给用户的学习资料 ，包括PPT、PPDF、WORD等类型的学习资料，供用户免费下载。 5)远程地贫超声智能服务平台预先录制好的国内权威专家的讲课视频，供用户在线观看。视频服务系统（VOD）具有以下鲜明特点： 6)采用客户端模式，拥有完整的视频服务系统，包括：独立视频服务器、网络视频流传输控制系统、应用管理系统、独立客户端解码器。 7)支持各种国际标准和国际主流的视频音频格式，包括：MPEG1、VCD、SVCD、AVI、MPEG2、DVD、VOB、MPG、MPEG4、DIVX、ASF、WMV、RM、QUICKTIME、MP3、CD、MIDI、WAV、RA、AU等视音频格式。 8)支持各种课件点播，包括：文本、图片、程序文件、动画（如FLASH）、超文本、POWERPOINT文件等。支持单路或多路MPEG流的广播、直播、转播和录播；可截取视频、音频或视音频片段、一个画面/声音。 4、统计分析 1)具有会诊概览查看功能，支持查看会诊数量、会诊费用、会诊数量趋势图、会诊申请医生排行榜、会诊专家医生排行榜，并且下级医院只能查看本医院的概览数据，会诊中心医院账号可以查看所有接入到本医院的所有概览数据。（提供功能截图） 2)会诊总的数量，今天的会诊量、本月的会诊量、本季度的会诊量，本年度会诊量 3)总的会诊费用、今天的会诊费用、本月的会诊费用、本季度的会诊费用，本年度会诊费用；（提供功能截图） 4)已完成会诊的趋势图，可以按照本周、本月、指定时间段查看会诊数量的趋势图； 5)会诊申请医生排榜，可以按照会诊申请医生排列，把申请数量最多的前5名会诊申请医生列出来。 6)会诊专家排行榜，可以按照会诊专家排列，把会诊数量最多的前5名专家列出来。 7)可以按照申请日期、会诊医院、会诊状态、患者姓名来查询会诊记录； 5、移动会诊 提供基于手机、平板电脑等移动终端的远程医疗相关功能，拓展业务范围，满足患者、专家医生、医技人员、行政服务人员等用户随时随地使用子系统业务功能的需求。具备手机APP进行可视对讲功能，实现专家医生随时随地为危重病人进行会诊。 |
| 10 | 远程会诊超声客户端 | 1 | 套 | 实现超声领域的远程医疗会诊的管理，包括：申请、会诊管理、专家会诊、专家管理、系统管理等功能；实现医学超声影像的实时传输会诊、超声医学影像分析等功能；配合高清视频音频交互系统实现各级医疗机构医务员、管理人员间远程视音频交流； |
| 11 | 远程教学、远程培训 | 1 | 项 | 教育资源库管理:建立医学教育资源库，实现对医学培训课件、典型临床案例、学术期刊等医学教育资源的管理，共享医学图书情报资源，为查阅医学文献提供便利，以提高医务人员的业务水平；（1）支持实时交互和点播两种培训模式，支持视频点播，视频直播；支持对系统相关操作的权限管理。（1）支持上级医院把具有典型意义的病历、案例分析等资料与下级医院共享，供医务人员参考学习。 |
| 12 | 统计分析 | 1 | 项 | 统计会诊数量、会诊费用、已完成会诊数量趋势图、会诊医生申请排行榜、会诊专家申请排行榜等。 |
| 13 | 移动会诊 | 1 | 项 | 通过手机、PAD等移动终端，参与会诊，支持音视频，B超影像 |

- 第三章 投标人须知

前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：融安县妇幼保健院能力建设项目设备采购 |
| 2 | 投标报价及费用：1、本项目投标应以人民币报价；2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用；3、本项目代理服务费参照国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格[2002]1980号文“货物招标”标准向中标人收取。 |
| 3 | 投标保证金人民币：01标:15000.00元;02标:4500.00元。（须足额缴纳） 投标保证金的交纳方式：银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函，禁止采用现钞方式。采用银行转账方式的，在投标文件提交截止时间前交至以下账户并且到账： 开户名称：广西德正建设项目管理有限责任公司柳州分公司 开户银行：柳州市区农村信用合作联社谷埠分社 银行账号：265712010107245282 采用支票、汇票、本票或者保函等方式的，在投标文件提交截止时间前，供应商应当随投标文件一同提交支票、汇票、本票或者保函原件。否则视为无效投标保证金。 |
| 4 | 现场踏勘：/ |
| 5 | 演示时间及地点： 时间：/ |
| 6 | 答疑与澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，应当于获取招标文件之日起七个工作日内，以书面形式要求招标采购单位做出解释、澄清或者向招标采购单位提出书面质疑；答疑内容是招标文件的组成部份，并将以书面形式送达所有招标文件收受人；并在本项目招标公告发布的媒体上发布更正公告。如果答疑内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。 |
| 7 | ▲投标文件份数：开标一览表 壹 份；投标文件正本 壹 份；副本肆份；电子文档一份。 |
| 8 | 开始接收投标文件时间：2021年10月9日上午9时00分。 投标文件递交截止时间：2021年10月9日上午9时30分。 投标文件递交地点：广西德正建设项目管理有限责任公司柳州分部开标厅（地址：广西柳州市屏山大道95号驾鹤商业街4号楼614室） 特别提示：根据当前柳州市新冠肺炎疫情防控“十严格”、“二码联查”工作要求，即日起，凡进入招标代理机构的投标人代表须配带口罩并出示广西健康码“绿码”以及新型冠状病毒疫苗接种标识（包含已接种疫苗第一剂次的）。 对于持有广西健康码“绿码”但无疫苗接种标识人员（有禁忌症除外），需要登记姓名、电话、居住地址等信息后方可进入；对持红、黄码的人员禁止进入；存在疫苗接种禁忌症的人员，须提供《暂不符合接种证明》。 |
| 9 | 开标时间及地点： 时间：2021年10月9日上午9时30分。 地点：广西德正建设项目管理有限责任公司柳州分部开标厅（地址：广西柳州市屏山大道95号驾鹤商业街4号楼614室） |
| 10 | 评标办法及评分标准：综合评分法 |
| 11 | 本招标项目的报价是以政府采购预算价【01标:1500000.00元;02标:450000.00元。】为上限控制价。当某个标段投标人的投标总价高于上限控制价时为无效报价。评标委员会不予以评审。当全部投标报价均超出政府采购预算价且采购人不能支付的，本中心将按政府采购管理的有关规定处理。 |
| 12 | 信用查询： 以采购人或采购代理机构查询结果为准。 查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 查询截止时间：对投标人查询为采购公告发布后至投标截止时间前，中标人查询为中标通知书发出前； 查询记录和证据留存方式：投标截止时间前在查询网站中直接打印查询记录，查询结果将作为政府采购活动档案留存。 信用信息使用规则： 1、对在“信用中国”网站、中国政府采购网列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，资格审查不通过，不得参与政府采购活动。 2、对在“信用中国”网站、中国政府采购网列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的中标人，取消其中标资格，采购人依法按照评标报告中评标小组推荐中标候选供应商排序表确定排名第二的中标候选供应商为中标人或者重新组织招标。 两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 13 | 中标公告及中标通知书：招标代理机构在采购人依法确认中标人后发布中标公告及中标通知书，中标公告发布于本项目采购公告发布的网站； |
| 14 | 投标保证金退还：除招标文件规定不予退还保证金的情形外，未中标人的投标保证金在中标通知书发出后五个工作日内，按投标保证金电汇（转账）单上的开户银行及账号以电汇或转账方式退还。 |
| 15 | 签订合同时间：发出中标通知书之日起25日内。 |
| 16 | 投标文件有效期：60日 |
| 17 | 解释：本招标文件的解释权属于招标代理机构。 |

一、总  则

（一） 适用范围

本招标文件适用于融安县妇幼保健院(计划生育服务站)的融安县妇幼保健院能力建设项目设备采购的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.招标采购单位系指组织本次招标的采购人和代理机构。

2.“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位或自然人。

3.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电子邮件等。

7.“投标人相互串通投标行为”指：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的;

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜;

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人;

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异;

（5）不同投标人的投标文件相互混装;

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

8.“供应商恶意串通行为”指：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件：

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换.修改投标文件或者响应文件；

（3）供应商之间协商报价.技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团.协会.商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价,或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标,或者事先约定由某一特定供应商中标,然后再参加投标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间.供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

9.对于非法人单位的投标人，本招标采购文件中所称的“法定代表人”指“负责人”。非法人单位的投标人在使用本招标采购文件中的“投标文件格式”时，可相应将“法定代表人”修改为“负责人”。

10.招标文件中所有标“▲”的条款均系指实质性要求条款。

（三）招标方式

公开招标方式。

（四）投标委托

投标人代表须携带法定代表人身份证明书及有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见第四部分）。

（五）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关的规定除外）。

（六）投标人资格要求

投标人须同时符合以下所有资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：/。

3、本项目的特定资格要求：本项目的特定资格要求：投标人为生产厂家的，投标人须具有与投标设备相应的医疗器械生产许可证或备案凭证。投标人为非生产厂家的，投标人须具有与投标设备相应的医疗器械经营许可证或备案凭证；

备注：①根据《医疗器械生产监督管理办法》（国家食品药品监督管理总局令第7号）规定，生产第一类医疗器械的企业必须取得医疗器械生产备案凭证；生产第二类、第三类医疗器械的企业必须取得《医疗器械生产许可证》

②根据《医疗器械经营监督管理办法》（国家食品药品监督管理总局令第8号）规定，经营第一类医疗器械不需许可和备案；经营第二类医疗器械实行备案管理，必须取得第二类医疗器械经营备案凭证；经营第三类医疗器械实行许可管理，必须取得《医疗器械经营许可证》。

③特定资格要求仅针对包含有医疗器械的标段，对于未包含有医疗器械的标段，不作要求。

4、根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）规定：磋商供应商不得为被列入“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商。

（七）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（八）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不可以分包。

（九）特别说明：

▲1.提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格;评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目中，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。本项目核心产品详见招标文件第二章《招标需求》规定。

▲2. 投标人不得存在以下情况，否则投标文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。

（2）与采购人或招标代理机构存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。
      （3）生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的投标；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标。

3.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证原则上必须为本法人（或投标产品生产厂家，具体按第二章和第四章相应的要求，下同）所拥有.投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

▲4.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

5.投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

6.投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的,不予开标。

（十）质疑和投诉

1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内做出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

2. 供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则质疑无效。

3. 质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

4.供应商质疑时，应当提交质疑书原件，质疑书应当包括下列主要内容：

（一）质疑供应商和被质疑的采购人或采购人委托的采购代理机构名称、地址、电话、邮编等；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）权益受到损害的事实和理由；

（四）相关证明材料；

（五）提起质疑的日期。

质疑书应当署名。质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字并加盖公章。质疑供应商可以委托代理人办理质疑事务。代理人办理质疑事务时，除提交质疑书外，还应当提交质疑供应商的授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。质疑书须符合《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）要求。

二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1.招标公告

2.投标人须知

3.评标办法及标准

4.合同主要条款

5.招标需求

6.投标文件格式

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人应当于获取招标文件之日起七个工作日内，以书面形式要求招标采购单位澄清。采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。如果澄清、答复、修改或补充的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.采购代理机构必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买招标文件的投标人；投标人必须按照桂财采【2007】65号文件第二十九条规定，在澄清或修改通知发出后24小时内以书面形式进行确认，否则视为已经收到。

3.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本项目招标代理机构以法定形式发布。

三、投标文件的编制

（一）投标文件的组成

投标文件由开标一览表、资格证明文件部分、报价文件部分、资信及商务部分、技术部分组成（所有复印件或扫描件或网页打印件必须要加盖投标单位公章方为有效）。同时提供电子文档一份。

1. 开标一览表（单独封装，格式及封装要求见第六章，必须提供，否则投标将被拒绝）；

2.资格证明文件部分（单独封装，以下第（1）至（6）项资料均必须提供，(7）项要求根据各标段的实际情况提供，否则将视为资格证明文件不全导致投标被拒绝）；

（1）投标人有效的主体资格证明（如营业执照等）复印件；

（2）投标人税款所属期为2021年1月至今任意一个月的“中华人民共和国税收转账专用完税证”或缴税付款凭证复印件或税务征收机关出具的依法缴纳税收或免税证明复印件；

（3）投标人保费所属期为2021年1月至今任意一个月的“社会保障基金专用收款收据复印件或缴费付款凭证复印件或人力资源与社会保障部门（社保中心或劳动监察部门）出具的依法缴纳社保证明复印件；

（4）2020年度的财务状况报告（可以是投标人自己编制的财务报表或第三方审计报告等证明材料，若为新成立的企业，可根据实际情况提供月度财务报表）或投标人开户行2021年以来出具的银行资信证明文件复印件（格式自拟）；

（5）投标人在本项目投标活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录的书面声明（格式见第六章）；

（6）投标人具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（投标人也可以“承诺函”形式提供，格式自拟）；

（7）行业主管部门颁发给投标人与投标设备相应的医疗器械生产许可证或备案凭证（投标人为生产厂家的）或与投标设备相应的医疗器械经营许可证或备案凭证（投标人为非生产厂家的）复印件（投标产品属于依法不需“备案”也无需“许可”或者投标标段内不含医疗器械的投标人的则不需提供，但须提供“说明函”，格式自拟）；

备注：①根据《医疗器械生产监督管理办法》（国家食品药品监督管理总局令第7号）规定，生产第一类医疗器械的企业必须取得医疗器械生产备案凭证；生产第二类、第三类医疗器械的企业必须取得《医疗器械生产许可证》

②根据《医疗器械经营监督管理办法》（国家食品药品监督管理总局令第8号）规定，经营第一类医疗器械不需许可和备案；经营第二类医疗器械实行备案管理，必须取得第二类医疗器械经营备案凭证；经营第三类医疗器械实行许可管理，必须取得《医疗器械经营许可证》。

③对于第（7）项资料，投标人必须根据相关规定提供相应的证书或说明函，如在详细评审时发现投标人提供证书或说明函与投标医疗器械的类别不相符的，其投标将被拒绝）

3.报价文件部分（以下第（1）至（3）项资料均必须提供，否则投标被拒绝）；

（1）投标函（格式见第六章）；

（2）投标报价明细表（格式见第六章）；

（3）投标保证金银行单据或保函复印件（必须提供）；

（4）政策功能证明文件（如中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函等。如有，按第六章要求格式填写）；

（5）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；

4.资信及商务部分：

（1）投标声明书(格式见第六章，必须提供，否则投标将被拒绝)；

（2）商务条件响应表（格式见第六章，必须提供，否则投标将被拒绝）；

（3）售后服务承诺书（格式见第六章，必须提供，否则投标将被拒绝）；

（4）投标人法定代表人身份证明书(格式见第六章,必须提供，否则投标将被拒绝）；

（5）投标人法定代表人身份证复印件（法定代表人参加投标时必须提供，否则投标将被拒绝）；

（6）投标人法定代表人授权委托书原件(格式见第六章)和委托代理人身份证复印件（委托代理时必须提供，否则投标将被拒绝）；

（7）招标文件要求投标人投标时必须提供的资料（指第二章标“▲”的资料，如有，具体按各个分标要求)。

可作为投标人资信评分的资质证明材料（以下资料如有则提供，这些文件资料有可能影响对投标人综合评分的最终结果，所有复印件必须要加盖投标单位公章方为有效）：

（8）投标人或者生产企业的ISO等体系认证证书复印件；

（9）投标人类似项目业绩情况一览表及销售的业绩复印件；

（10）招标文件需要投标人提供或者投标人认为有必要提供的其他文件(具体按第二章和第四章的要求)。

5.技术文件部分

（1）技术响应表；（必须提供，否则视为未提供投标货物的技术参数）

（2）投标设备有效的医疗器械注册证或第一类医疗器械备案凭证复印件；（属于医疗器械的投标设备必须提供，否则投标将被拒绝）

（3）投标产品的其他技术资料（具体按第二章和第四章要求）；

（4）投标人对本项目的合理化建议和改进措施;(格式略)。

（5）投标人需要说明的其他文件和说明；（格式略求）；

▲注：法定代表人授权委托书、投标声明书、投标函、开标一览表必须由法定代表人或授权代表签名并加盖单位公章。

（二）投标文件的语言及计量

1投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

2.本项目实行固定单价合同，合同单价在合同实施期间不因材料、运输或其它影响合同实施成本的事项发生价格变动而进行调整。投标人应充分考虑到供货期间所供物资价格上涨的风险，供应商应承担物价波动风险（因自然灾害等不可抗力造成除外）。

3.投标报价应包括货款、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位、安装调试、培训、售后服务等一切税金和费用。

4.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（四）投标文件的有效期

投标截止日起 60 天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标保证金

1.投标人须按规定提交投标保证金。否则，其投标将被拒绝。

2.投标保证金人民币：01标:15000.00元;02标:4500.00元。（须足额缴纳）；

投标保证金的交纳方式：银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函，禁止采用现钞方式。采用银行转账方式的，在投标文件提交截止时间前交至以下账户并且到账：

开户名称：广西德正建设项目管理有限责任公司柳州分公司

开户银行：柳州市区农村信用合作联社谷埠分社

银行账号：265712010107245282

采用支票、汇票、本票或者保函等方式的，在投标文件提交截止时间前，供应商应当随投标文件一同提交支票、汇票、本票或者保函原件。否则视为无效投标保证金。

注：投标人办理保证金手续时须注明项目名称、编号及所投标段（如有）等，以便于本公司工作人员确认投标保证金。投标保证金的确认以保证金到账户为准，因此投标人交纳投标保证金时应充分考虑保证金到达本公司账户上的时间。为能使投标人的投标保证金在规定的时间前到户，投标人应于提交投标文件截止时间前数日（具体时间由投标人自行考虑）办理投标保证金事宜。

3.未中标人的投标保证金在中标通知书发出后5个工作日内退还。

4.投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（3）中标人无正当理由不与采购人签订合同或未按规定提交履约保证金的；

（4）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标采购单位同意，将中标项目分包给他人的；

（5）其他严重扰乱招投标程序的；

（六）投标文件的签署和份数

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码。投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2.投标人应将投标文件正本 壹 份，副本 肆 份分别单独装订成册（装订时应将资格证明文件部分单独装订成一册、投标报价部分、资信及商务部分、技术部分统一装订成一册，如投标文件过厚不便于装订成一册的，可将技术部分单独装订成一册），投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。仅直接采用订书针装订或卡条、抽杆夹及其他活页形式装订的投标文件将被拒绝（单独装订的开标一览表除外）。同时提供投标文件的电子文档 壹 份。电子文档或书面投标文件副本与书面投标文件正本不符，以投标文件正本为准。

3.投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本《投标人须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本可为正本的复印件。

4.投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

5.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清或提供的资料模糊不清所引起的后果由投标人负责。

（七）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1、投标人应将《开标一览表》和投标文件正、副本及电子文件分开密封，其中：统一装订成册的投标报价部分、资信及商务部分、技术部分正、副本及电子文件一并密封在一个封装袋内；单独装订成册的资格证明文件部分正、副本一并密封在另一个封装袋内；《开标一览表》用小信封按所投标段（如有）分别单独密封，并在封贴处密封签章（公章或密封章或法定代表人或其委托代理人签名均可）。投标文件和各标段（如有）的《开标一览表》的外包装封面上注明的内容按第六章相应要求。单独密封好的《开标一览表》与分别单独密封在两个封装袋内的投标文件一同递交。

2.未按规定密封的投标文件将被拒绝，不予签收（或作无效投标处理），由此造成的责任由投标人承担。

3.投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知招标采购单位；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

（八）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

四、开标

（一）开标准备

招标代理机构将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其授权代表应参加开标会并签到（授权代表应携带身份证、授权书等有效证明出席）。投标人的法定代表人或其授权代表未按时签到或未携带有效证明出席的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

（二） 开标程序：

1.开标会由招标代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

2.主持人介绍参加开标会的人员名单；

3.主持人宣布评标期间的有关事项；告知应当回避的情形,提请有关人员回避；

4.投标人或其当场推荐的代表，或者招标采购单位委托的公证机构检查投标文件密封的完整性并签字确认；

5.随机开启投标人的开标一览表；

6.唱标；

7.招标代理机构做开标记录, 投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；同时由记录人、监督人当场签字确认。投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响评标过程。

8.开标会议结束。

五、评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会由政府采购评审专家 四 人(和采购人代表 一 人,共 五 人)组成。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

1.资格审查

开标结束后，采购人、采购代理机构根据双方签订的代理协议约定，依法对投标人的资格进行审查。

2.形式审查

代理机构工作人员协助评标委员会对投标人的符合性及响应性和投标文件的完整性、合法性等进行审查。

3.实质审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对投标人进行询标,投标人要向评标委员会澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。

投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权视该投标文件无效。

（3）各投标人的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

（4）代理机构工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准计算各投标人的商务报价得分。

（5）评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分。各投标人的最终得分为所有评委的有效评分的算术平均数，评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人做出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

2.投标文件的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

4.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

（七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

六、评标结果

（一）采购代理机构在评标结束后二个工作日内将评标报告送采购人，采购人在五个工作日内按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标供应商。

（二）中标供应商确定后，采购人或采购代理机构发出中标通知书前，应当对中标供应商信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其中标资格，并确定排名第二的中标候选人为中标供应商。

排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标供应商。

以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。

（三）采购代理机构二个工作日内在采购公告发布的网站上发布中标公告。公告期为1个工作日。

（四）发布中标公告的同时，采购代理机构向中标供应商发出中标通知书。

（五）投标人认为中标结果使自己的权益受到损害的，可以在中标结果公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，以书面形式向采购代理机构提出质疑。并及时索要书面回执。

（六）采购代理机构应当按照有关规定就采购人委托授权范围内的事项在收到投标人的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

（七）采购代理机构无义务向未中标人退还其投标文件。

七、签订合同

（一）合同授予标准

合同将授予被确定为实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力，综合评分排名第一的投标人。

（二）签订合同

（1）投标人收到中标通知书后，应按中标通知书中规定的时间、地点与采购人签订合同。

（2）如果中标供应商不按中标通知书中规定签订合同，则按中标供应商违约处理。采购代理机构将不予退还中标供应商提交的全部投标保证金并上缴同级财政国库。

（3）中标供应商违约或因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以与中标供应商之后排名第一的中标候选供应商签订采购合同，以此类推。也可以重新开展政府采购活动。
                                   八、其他事项

（1）招标代理服务费参照国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格[2002]1980号文“货物招标”收费标准向中标人收取。领取中标通知书前，中标人应当向招标代理机构以转账方式一次性付清招标代理服务费。

（2）招标代理服务收费标准

| 服务类型 费 率 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 10000-100000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 1000000以上 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |

注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。

- 第四章 评标办法及评分标准

评标方法和评标标准(01标)

一、评标原则

(一)评委构成：本招标采购项目的评委分别由依法组成的专家、采购单位代表共五人或以上构成，其中专家人数不少于成员总数的三分之二。

(二)评标依据：对投标人的投标报价、技术性能及配置、业绩、售后服务、政策功能等方面内容按百分制打分。

(三)评标方式：以封闭方式进行。

二、评定方法

（一）本项目评标方法采用综合评分法。首先对投标文件进行资格和符合性审查。

1.在资格性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商的。

（2）未按招标公告规定获取本招标文件的投标人，或者投标人名称与下载获取招标文件时填写的名称不一致。

（3）在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的（以代理机构查询结果为准）。

（4）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

2.在符合性审查和资格性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）投标文件无法定代表人或其授权委托代理人签字,或未提供法定代表人授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的；

（2）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

（3）项目不齐全或者内容虚假的；

（4）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）

（5）投标有效期、供货时间、售后服务等商务条款不能满足招标文件要求的；

（6）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件；

（7）存在法律、法规和招标文件规定的其他无效情形的。

3.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的或填写不正确的；

（2）明显不符合招标文件要求的规格尺寸、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的任何一项技术指标、主要功能项目或技术要求发生实质性负偏离的；

（3）允许偏离、未标“▲”的技术参数、性能指标或者辅助功能项目与招标文件发生实质性负偏离累计达 5 项以上的（含 5 项）；

（4）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

4.在报价评审时，如发现下列情形之一	的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

（3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

5.被拒绝的投标文件为无效。

（二）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（三）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库 ﹝2020﹞46号）第九条的规定：

对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业报价的给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，即：评标价PP =投标价Pi-10%×投标价Pi。大中型企业与小型、微型企业组成联合体投标，其中小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价PP =投标价Pi-3%×投标价Pi；（参加政府采购活动的中小企业须如实填写的中小企业声明函，格式附后，否则不予价格扣除）。招标代理机构将随中标、成交结果同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

另：根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号、桂财采[2015]25号）规定，监狱企业视同小型、微型企业（广西区内政府采购中对监狱企业及其产品的认定，由自治区司法厅负责（需提供广西壮族自治区监狱企业产品目录）；省外应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。）

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库【2017】141号）规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，评审中对价格给予折扣，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。中标为残疾人福利性单位的，招标代理机构将随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

对于不属于以上情形的投标人，其投标报价即为评标价。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库 ﹝2020﹞46号）第四条的规定：

在政府采购活动中，供应商提供的货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。可以享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业；

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）“划型标准”中“工业”行业。

（四）评标委员会在评标过程中认为投标人的报价明显低于其它通过符合性审查投标人的报价，有可能影响商品质量或不能诚信履约的，应当要求投标人在评标现场合理的时间内提供书面说明，并提供报价来源相关证明材料。投标人不能证明报价合理性的，评标委员会应当将其作无效投标处理。

（五）计分办法（按四舍五入取至百分位）：

1、价格分………………………………………………………………………………… 30分

（1）以进入评标的最低的评标价为30分。

投标人最低评标价（金额）

（2）某投标人价格得分=                              ×30分

某投标人评标价（金额）

2、技术分……………………………………………………………………………………46分

（1）基本分（满分36分）：

所有所投货物的参数及功能完全满足招标文件要求（包含所有非▲技术指标）的得36分；在招标文件允许偏离的范围内，每有 1 项标★的负偏离扣 3分，非标★的每有 1 项负偏离扣 1.5分。

（2）设备性能分（满分10分）：

在所有所投货物的参数及功能完全满足招标文件要求的前提下，投标设备有优于招标文件要求的技术指标且评标时被评标委员会接受的，带▲或★的技术指标每优于一项加 3 分，其他非▲或★技术指标每优于一项加 1.5分。

注：a.对于优于招标文件的参数或功能，投标人须在投标文件中提供相关证明材料作为佐证（可以是但不仅限于相关功能的照片或功能截图或提供相应的检测报告复印件，或者产品生产厂商出具的技术参数说明），以上材料均需加盖投标人公章，否则评标委员会有权不接受其优于。

b. 投标人须为提供的证明材料的真实性负责，如中标后，采购人发现中标人提供的产品和投标文件提供的证明材料不符，采购人将按虚假应标处理,签订合同的有权单方面取消合同，并且向中标人予以索赔。

3、业绩信誉分 ……………………………………………………………………………5分

（1）投标人或者设备的生产企业通过ISOISO9001、ISO13485质量体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证的每个复印件得1分，满分4分。

（2）2018年以来投标人或者设备生产厂家每有一个类似项目得0.5分，最多得1分；

注：类似项目指“多普勒超声诊断设备”类的销售项目，以合同复印件为准，否则不计分）；

4、售后服务分……………………………………………………………………………18分

（1）质保期分(4分)

在满足招标文件质保期的基础上,每增加1年质保期加2分,最多加4分。

(2)售后服务方案分（12分）

根据投标文件中售后服务承诺书内容的完整性、可行性，到达故障现场时间、故障出现解决方案、免费技术培训方案、免费保修期外维修方案、本地化服务情况、其他优惠措施等方面以及评委认为有必要考虑的其他因素综合评定独立打分。

一档（4分）：投标人所提供的项目服务方案，方案包含有项目售后维护和应急保障方案，且方案可行。售后服务响应时间、维修人员到达时间以及维修时间基本满足招标文件要求。

二档（8分）：投标人所提供的项目服务方案，方案包含有免费技术培训方案、项目售后维护、应急保障方案等，且描述了项目售后维护和应急保障方案的方法以及实现方式，方案可行较详细。本地化服务情况较好，售后服务响应时间、维修人员到达时间以及维修时间完全满足招标文件要求。

三档（12分）：投标人所提供的项目服务方案，方案包含有免费技术培训方案、项目售后维护、应急保障方案且描述了项目售后维护和应急保障方案的方法以及实现方式，服务承诺和保障措施考虑周全完整详细。本地化服务情况好，售后服务响应时间、维修人员到达时间以及维修时间优于招标文件要求。

（3）售后服务保障分（2分）

生产厂家直接投标或能够提供有投标货物生产厂家针对本项目出具的售后服务承诺书原件得2分（须加盖生产厂家公章）；

5、政策功能分（节能、环保等）…………………………………………………1分

（1）投标产品中有进入节能政府采购清单的得0.5分，有进入环保政府采购清单的得0.5分。

说明：投标产品须为列入财库【2019】18号、19号文《政府采购节能产品实施品目清单》或《环境标志产品实施品目清单》的产品，认证证书须处于有效期内、且为国家市场监管总局2019年第16号文公布的认证机构出具（在本项目开标前如有新文件公布，按新文件执行）。否则不计分。

- （六）总得分=1 + 2 + 3 + 4 + 5

- 三、中标候选人推荐原则

评标委员会将根据综合得分由高到低排列次序（得分相同时，以投标总报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列）并推荐中标候选供应商。提供相同品牌核心产品的投标人综合得分相同的，如有生产厂家直接投标的，以生产厂家的投标人获得中标人推荐资格，如非生产厂家直接投标的，以提供有生产厂家售后服务承诺书的投标人获得中标人推荐资格。其他核心产品同品牌的投标人不得作为中标候选人。招标采购单位应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同的、或未按招标文件规定提交履约保证金的，或者被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，招标采购单位可以确定排定第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，招标采购单位可以确定排名第三的中标候选人为中标人。也可以重新开展政府采购活动。

评标方法和评标标准(02标)

一、评标原则

(一)评委构成：本招标采购项目的评委分别由依法组成的专家、采购单位代表共五人或以上构成，其中专家人数不少于成员总数的三分之二。

(二)评标依据：对投标人的投标报价、技术性能及配置、业绩、售后服务、政策功能等方面内容按百分制打分。

(三)评标方式：以封闭方式进行。

二、评定方法

（一）本项目评标方法采用综合评分法。首先对投标文件进行资格和符合性审查。

1.在资格性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商的。

（2）未按招标公告规定获取本招标文件的投标人，或者投标人名称与下载获取招标文件时填写的名称不一致。

（3）在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的（以代理机构查询结果为准）。

（4）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

2.在符合性审查和资格性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）投标文件无法定代表人或其授权委托代理人签字,或未提供法定代表人授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的；

（2）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

（3）项目不齐全或者内容虚假的；

（4）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）

（5）投标有效期、供货时间、售后服务等商务条款不能满足招标文件要求的；

（6）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件；

（7）存在法律、法规和招标文件规定的其他无效情形的。

3.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的或填写不正确的；

（2）明显不符合招标文件要求的规格尺寸、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的任何一项技术指标、主要功能项目或技术要求发生实质性负偏离的；

（3）允许偏离、未标“▲”的技术参数、性能指标或者辅助功能项目与招标文件发生实质性负偏离累计达 5项以上的（含 5 项）；

（4）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

4.在报价评审时，如发现下列情形之一	的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

（3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

5.被拒绝的投标文件为无效。

（二）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（三）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库 ﹝2020﹞46号）第九条的规定：

对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业报价的给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，即：评标价PP =投标价Pi-10%×投标价Pi。大中型企业与小型、微型企业组成联合体投标，其中小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价PP =投标价Pi-3%×投标价Pi；（参加政府采购活动的中小企业须如实填写的中小企业声明函，格式附后，否则不予价格扣除）。招标代理机构将随中标、成交结果同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

另：根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号、桂财采[2015]25号）规定，监狱企业视同小型、微型企业（广西区内政府采购中对监狱企业及其产品的认定，由自治区司法厅负责（需提供广西壮族自治区监狱企业产品目录）；省外应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。）

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库【2017】141号）规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，评审中对价格给予折扣，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。中标为残疾人福利性单位的，招标代理机构将随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

对于不属于以上情形的投标人，其投标报价即为评标价。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库 ﹝2020﹞46号）第四条的规定：

在政府采购活动中，供应商提供的货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。可以享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业；

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）“划型标准”中“工业”行业。

（四）评标委员会在评标过程中认为投标人的报价明显低于其它通过符合性审查投标人的报价，有可能影响商品质量或不能诚信履约的，应当要求投标人在评标现场合理的时间内提供书面说明，并提供报价来源相关证明材料。投标人不能证明报价合理性的，评标委员会应当将其作无效投标处理。

（五）计分办法（按四舍五入取至百分位）：

1、价格分……………………………………………………………………………… 30分

（1）以进入评标的最低的评标价为30分。

投标人最低评标价（金额）

（2）某投标人价格得分=                              ×30分

某投标人评标价（金额）

2、技术分………………………………………………………………………………41分

（1）基本分（满分20分）：

所有所投货物的参数及功能完全满足招标文件要求（包含所有非▲技术指标）的得20分；在招标文件允许偏离的范围内，每有 1 项非▲技术指标负偏离的扣5分。最多扣完20分。

（2）设备性能分（满分6分）：

在所有所投货物的参数及功能完全满足招标文件要求的前提下，投标设备有优于招标文件要求的技术指标且评标时被评标委员会接受的，每优于一项加3分,最多加6分。

注：a.对于优于招标文件的参数或功能，投标人须在投标文件中提供相关证明材料作为佐证（可以是但不仅限于相关功能的照片或功能截图或提供相应的检测报告复印件，或者产品生产厂商出具的技术参数说明），以上材料均需加盖投标人公章，否则评标委员会有权不接受其优于。

b. 投标人须为提供的证明材料的真实性负责，如中标后，采购人发现中标人提供的产品和投标文件提供的证明材料不符，采购人将按虚假应标处理,签订合同的有权单方面取消合同，并且向中标人予以索赔。

(3)项目实施方案分（满分15分）：

由评委根据招标文件要求对投标人提供的项目实施方案进行独立打分。

一档(5分)：对项目整体理解一般，技术方案简单，基本满足项目要求

二档(10分)：对项目理解较到位，技术方案相对详细可行，论述比较准确，架构比较清晰，功能配置比较齐全，服务方案与采购需求比较符合，较好的满足项目要求。

三档(15分)：对项目理解到位，技术方案详细可行，内容较完整、严谨、合理，服务方案符合采购需求、描述具体、更好的满足项目要求。

注:未提供项目实施方案或提供的项目实施方案明显不符合项目要求的,本项评分按0分计。

3、业绩信誉分 …………………………………………………………………………16分

（1）供应商或供应商所投产品的生产企业通过ISOISO900质量体系认证得1分。

(2)供应商或供应商所投产品生产厂家取得远程超声云服务平台软件著作权证书、妇幼健康云服务平台软著作权证书、远程会诊云服务平台软著作权证书，提供一个证书复印件得3分，满分9分，不提供不得分。

(3)供应商或供应商所投产品生产厂家自2018年以来，签订有远程医疗案例，需提供合同关键页复印件加盖公章作为佐证；每提供一份得2分，满分6分。

4、售后服务分……………………………………………………………………………12分

根据投标文件中售后服务承诺书内容的完整性、可行性综合评定独立打分。

一档（4分）：投标人所提供的项目售后服务方案，在使用过程中发生质量问题或故障，按国家相关规定或厂家公开承诺时间予以修复，响应时间基本满足招标文件要求，评定为“一档”。

二档（8分）：投标人所提供的项目售后服务方案，在使用过程中发生质量问题或故障，按国家相关规定或厂家公开承诺时间予以修复，常年备有配件，能及时处理、更换损坏的零部件，能提供培训计划，在广西区内设立售后服务机构的，评定为“二档”。

三档（12分）：投标人所提供的项目售后服务方案，在使用过程中发生质量问题或故障，及时响应，按国家相关规定或厂家公开承诺时间予以修复，常年备有配件，能及时处理、更换损坏的零部件，投标人在广西区内设立售后服务机构或有获得厂家授权的维修网点，提供厂家技术支持及详细的培训计划，评定为“三档”。

5、政策功能分（节能、环保等）…………………………………………………1分

（1）投标产品中有进入节能政府采购清单的得0.5分，有进入环保政府采购清单的得0.5分。

说明：投标产品须为列入财库【2019】18号、19号文《政府采购节能产品实施品目清单》或《环境标志产品实施品目清单》的产品，认证证书须处于有效期内、且为国家市场监管总局2019年第16号文公布的认证机构出具（在本项目开标前如有新文件公布，按新文件执行）。否则不计分。

- （六）总得分=1 + 2 + 3 + 4 + 5

- 三、中标候选人推荐原则

评标委员会将根据综合得分由高到低排列次序（得分相同时，以投标总报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列）并推荐中标候选供应商。提供相同品牌核心产品的投标人综合得分相同的，如有生产厂家直接投标的，以生产厂家的投标人获得中标人推荐资格，如非生产厂家直接投标的，以提供有生产厂家售后服务承诺书的投标人获得中标人推荐资格。其他核心产品同品牌的投标人不得作为中标候选人。招标采购单位应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同的、或未按招标文件规定提交履约保证金的，或者被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，招标采购单位可以确定排定第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，招标采购单位可以确定排名第三的中标候选人为中标人。也可以重新开展政府采购活动。

- 第五章 合同主要条款格式

特别说明：签订合同时甲方有权根据实际情况在不违反招标文件及乙方投标文件实质性条款的前提下作适当调整。以及补充增加招标采购文件第二章中已有要求但本格式合同中未列出的条款。

《广西壮族自治区柳州市政府采购合同》

合同编号：

采购单位（甲方）                            采 购 计 划 号

供 应 商（乙方）                            招  标  编  号

签  订  地  点                              签 订 时 间

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照招投标文件（采购文件）规定条款和中标（成交）供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1、供货一览表

| 序号 | 产品名称 | 商标品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数 量 | 单位 | 单 价 （元） | 金 额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写） （小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

2、合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如招投标文件对其另有规定的，从其规定。

第二条　质量保证

1、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招投标文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2、乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条　权力保证

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1、乙方提供的货物均应按招投标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2、货物的运输方式：不限 。

3、乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：本合同交付货物不接受损耗。

第五条　交付和验收

1、交货时间：

交货地点：

2、乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料（含本项目采购文件第二章《项目需求》中要求供货时提供的技术或商务资料）、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4、甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

5、采购人委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6、甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后五个工作日内及时予以解决。

第六条　安装和培训

1、甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：                。

第七条  售后服务、保修期

1、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2、货物保修期：  按乙方商务条款偏离表和售后服务方案。

3、乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条　付款方式

1、当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

2、资金性质：预算内资金。

3、付款方式：本项目无预付款，全部货物交货完毕，验收合格交付使用之日起7个工作日内，由乙方开具全额发票，甲方一次性支付合同款的95%，余款作为质量保证金，质量保证期满后7个工作日内一次性付清（不计利息）。

第九条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十条、质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后   小时内到达甲方现场处理。

4. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5. 上述的货物免费保修期为投标文件中承诺的保修期，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十一条  调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

6. 其他验收要求及标准按本项目采购文件第二章《项目需求》的相关规定执行。

第十二条、货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十三条　违约责任

1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，或者未按采购文件第二章要求提供齐全货物的相关技术及商务文件资料的，应及时更换或者补齐相关资料，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题或者未按采购文件第二章要求提供齐全货物的相关技术及商务文件资料甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 10% 违约金并赔偿甲方经济损失。

2、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4、甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额1‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额10%，超过 10 天对方有权解除合同（非甲方原因造成乙方逾期交货的，甲方同时不予退还乙方提交的全部履约保证金）。违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额5‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额10%。

5、乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6、乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责。

7、其它违约行为按违约货款额5% 收取违约金并赔偿经济损失。

第十四条、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十五条  合同争议解决

1、因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁或向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十六条、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不能解决，可向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁或向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第十七条、合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或被授权人签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十八条　合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十九条　签订本合同依据

1、政府采购招标文件；

2、乙方提供的采购投标（或应答）文件；

3、投标承诺书；

4、中标或成交通知书。

第二十条　本合同一式六份，具有同等法律效力，甲方三份，乙方两份，采购代理机构一份（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方签字盖章后生效。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |

合 同 附 件

一般货物类

| 1、供应商承诺具体事项： |  |
| --- | --- |
| 2、售后服务具体事项： |  |
| 3、保修期责任： |  |
| 4、其他具体事项： |  |
| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |

注：售后服务事项填不下时可另加附页

附件1：

政府采购项目合同验收报告（格式）

根据政府采购合同（采购合同编号：                ）的约定，我单位对（项目名称）       政府采购项目中标（或成交）供应商    （公司名称）    提供的货物（或服务）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式 |  |  | □自行验收 □联合验收 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 |  | 货物型号规格、标准及配置 （或服务内容、标准） |  | 数量 | 金额 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 大 写 金 额 ：人民币 元 |  |  |  |  |  |  |
| 实际供货日期 |  |  |  | 合同交货验收日期 |  |  |
| 验收具体内容 |  | (应按采购合同、招标文件、投标响应文件及验收方案等进行验收；并核对中标或成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件) |  |  |  |  |
| 验收小组意见 |  | 验收结论性意见： |  |  |  |  |
|  |  | 有异议的意见和说明理由： |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |
| 参与验收其他或监督人员签字： |  |  |  |  |  |  |
| 中标（或成交）供应商签字或盖章： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  | 采购单位的意见（盖章）： 联系电话： 年 月 日 |  |  |

备注：本报告单一式三份（采购单位1份、中标供应商1份、采购代理机构1份）。

附件2：

政府采购项目履约保证金退付意见书（格式）

| 供 应 商 申 请 | 采购编号： |
| --- | --- |
|  | 项目名称： |
|  | 该项目已于 年 月 日验收并交付使用。根据合同规定，可将履约保证金（大写）人民币 元（小写）￥ 元退付到达以下账户： 单位名称： 开户银行： 银行账号： 联系人： 联系电话： 供应商签章 年 月 日 |
| 采 购 单 位 意 见 | 退付意见：是否同意退付履约保证金及退付金额： 联系人： 联系电话： 采购单位签章 年 月 日 |

- 第六章 投标文件格式

开标一览表信封封面格式（可以手写，密封）：

开标一览表

项目名称：

项目编号：

标    项：            （无分标的项目无此项）

投标人名称：

投标人地址：

在开标时间之前不得启封

年   月   日

开标一览表（格式）

开标一览表

项目编号：

投标人名称：                                              单位：元

标项：

| 序号 | 采购内容 | 数量 | 产地 | 品牌或厂家 | 规格型号 | 单价 | 投标报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总报价大写： ￥ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货时间：自签订合同后接到进场通知之日起 天内完成供货、安装、调试完毕通过验收交付使用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注： 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、以上“投标总价”应与“投标设备报价明细表”中的“投标总价”相一致。

3、每个分标一表。每表均单独用信封密封。

法定代表人或授权代表签字：

投标人盖章：

日期：    年   月   日

投标文件（资格证明文件部分）的外包装封面格式：

投标文件

（资格证明文件）

项目名称：

项目编号：

标    项：（无分标的项目无此项）

投标人名称：

投标人地址：

在开标时间之前不得启封

年  月  日

投标文件（资格证明文件部分）封面格式：

正本/或副本

投 标 文 件

（资格证明文件）

项目名称：

项目编号：

标    项：（无分标的项目无此项）

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

3.投标文件目录

按照招标文件第三章“投标人须知”中“三之（一）投标文件的组成“资格证明文件部分”的顺序编排

参加本项目投标活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录的书面声明格式

投标资格声明（格式）

致：（招标采购单位名称）

我方愿意参加贵方组织的______              _     __项目的投标，按政府采购相关法规及招标文件要求，我方就本次投标资格有关事项郑重声明如下：

1、我公司在参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

2、我公司在参加政府采购活动中没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

3.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人或授权代表签字：_____ _____

投标人盖章：

日期：_____年

特别说明：本投标声明书仅为格式，投标人须就以上1-2项根据自身实际情况进行如实声明。采购人或评标委员会有对投标人声明的事项进行核查的权利，如发现有虚假或隐瞒，投标无效，如已经中标的取消中标资格。按提供虚假材料谋取中标论处。

1.投标文件（投标报价部分、资信及商务部分、技术部分）的外包装封面格式：

投标文件

（投标报价部分、资信及商务部分、技术部分）

项目名称：

项目编号：

标    项：（无分标的项目无此项）

投标人名称：

投标人地址：

在开标时间之前不得启封

年  月  日

2.投标文件封面格式：

正本/或副本

投 标 文 件

（投标报价部分、资信及商务部分、技术部分）

项目名称：

项目编号：

标    项：（无分标的项目无此项）

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

3.投标文件目录

按照招标文件第三章“投标人须知”中“三之（一）投标文件的组成“报价文件部分”、“资信及商务部分”“技术文件部分”的顺序编排

投标函格式：

投 标 函

致：_______     __（招标采购单位名称）：

根据贵方为                             项目的招标公告（项目编号：_____     __），签字代表_______     （全名）经正式授权并代表投标人_______                    __（投标人名称）提交投标文件正本    份、副本   份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期       日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：__________        __邮编：__________   电话：_____________

传真：___________   投标人代表姓名 _________ 职务：______ _______

投标人名称：_________________

开户银行：                         银行账号：

法定代表人或授权代表签字：_____ _____

投标人盖章：

日期：_____年

投标报价明细表格式：

投标报价明细表

标项：                                                 金额单位：人民币（元）

| 序号 | 货物名称 | 品牌、厂家、产地 | 规格型号或技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价大写： ￥ 其中：小微企业产品总值：￥ （如有） |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1、本表必须加盖单位公章并签名，否则投标无效。

2、表中位置不够可以另附页。

3、投标设备中，有属于小型或微型企业产品的，请在备注栏内注明，同时注明所有小型或微型企业产品的总值。并在投标文件中附相应的政策功能证明文件材料(中小企业声明函)。如因投标人未提供证明材料而导致评标委员会无法评判或无法计分而给投标人造成的损失由投标人自行负责，如因投标人提供虚假材料以谋取中标（成交）的责任亦由投标人自行负责。小微企业是指制造厂商（提供服务厂商）为“小型企业”或者“微型企业”；监狱企业或残疾人福利性单位视为“小型企业”或者“微型企业”。

法定代表人或授权代表签字：_____ _____

投标人盖章：

日期：_____年___月___日

投标声明书格式：

投标声明书

致：_______     _      _（招标采购单位名称）：

_______        _（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我___    __（姓名）系_______     __（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的______              _     __项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方与采购人或招标代理机构不存在利害关系：我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。

4.我方的关联公司（指与我方的单位负责人为同一人或者与我公司存在直接控股、管理关系的单位）没有与我公司一同参加本项目同一标段的投标活动。

5.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人或授权代表签字：_____ _____

投标人盖章：

日期：_____年___月___日

特别说明：本投标声明书仅为格式，投标人须就以上1-4项根据自身实际情况进行如实声明。采购人或评标委员会有对投标人声明的事项进行核查的权利，如发现有虚假或隐瞒，投标无效，如已经中标的取消中标资格。按提供虚假材料谋取中标论处。

商务响应表格式：

商务响应表

标项：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质保期 |  |  |  |
| 售后技术服务要求 |  |  |  |
| 交货时间及地点、方式 |  |  |  |
| 付款条件 |  |  |  |
| 备品备件及耗材等要求 |  |  |  |
| 售后服务保障或 维修响应时间要求 |  |  |  |
| 投标有效期 |  |  |  |

法定代表人或授权代表签字：_____ _____

投标人盖章：

_____年___月___日

售后服务承诺书

(由投标人按《招标需求》及评分办法的要求自行分别填写)

法定代表人或授权代表签字：_____ _____

投标人盖章：

_____年___月___日

法定代表人身份证明书格式：

法定代表人身份证明书

（法定代表人名字）        在（ 单位名称）     任          职务，是（ 单位名称）    的法定代表人。

特此证明。

单位名称：

（单位公章）

年     月    日

法定代表人身份证号码：

住    址：

投标人法定代表人身份证复印件

投标人法定代表人身份证复印件：

身份证（正面）

身份证（反面）

法定代表人签名：

投标单位（公章）：

授权委托书格式：

投标人法定代表人授权委托书

致：                （招标采购单位名称）：

我             （姓名）系                  （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加                    项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                              法定代表人签名：

所在部门：

职  务：

被授权人身份证号码：

投标人公章：

年    月    日

委托代理人身份证复印件：

身份证（正面）

身份证（反面）

委托代理人签名：

委托单位（公章）：

投标人类似项目业绩情况一览表格式：

| 采购单位名称 | 设备名称、型号 | 采购 数量 | 单价（元） | 合同 金额 （万元） | 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附：销售合同复印件

法定代表人或授权代表签字：_____ _____

投标人盖章：

_____年___月___日

技术响应表

标项：

| 序号 | 货物名称 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、投标人应根据投标货物的性能指标、对照招标文件各标段采购需求一览表中各项货物的技术要求中的各项条款在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

2、投标人应将投标货物的性能指标中与招标文件要求的性能指标有偏离的地方用明显标识，以便于评委评审，否则如给评审造成困难，其可能导致评委作出不利于投标人的评价，是投标人的责任。

法定代表人或授权代表签字：_____ _____

投标人盖章：

_____年___月___日

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库 ﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加                         （单位名称）的                         （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、            （标的名称），属于        （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为               （企业名称），从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额为      万元 1，属于              （中型企业、小型企业、微型企业）；

2、                （标的名称），属于      （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为                （企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依

法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：