广西至德项目咨询有限公司

招标文件

项目名称：医疗设备采购

项目编号：GLZC2020-G1-230052-GXZD

采购代理机构：广西至德项目咨询有限公司

2020年10月30日

目   录

第一章：公开招标公告...........................2

第二章：供应商须知................ ............5

第三章：货物采购需求...........................20

第四章：评标办法...............................59

第五章：采购合同（合同主要条款及格式）.........64

第六章：投标文件（格式）.......................68

第一章  公开招标公告

项目概况： 医疗设备采购 招标项目的潜在供应商应在桂林市政府采购网（http://zfcg.czj.guilin.gov.cn）或桂林市公共资源交易中心网（http://glggzy.org.cn）获取招标文件，并于2020年11月20日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：GLZC2020-G1-230052-GXZD

2、项目名称：医疗设备采购

3、预算金额（人民币）：2020485.00元，其中：A分标：1247735.00元；B分标：203500.00元；C分标：191200.00元；D分标：378050.00元。

4、最高限价（人民币）：2020485.00元，其中：A分标：1247735.00元；B分标：203500.00元；C分标：191200.00元；D分标：378050.00元。

5、采购需求：标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求

A分标

| 项号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 参考单价（元） | 简要技术需求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 麻醉机 | 1 | 台 | 310000 | 详见采购需求 | 麻醉科 |
| 2 | 三通道微量泵 | 2 | 台 | 4800 |  | 麻醉科 |
| 3 | 心电监护仪（带呼吸末CO2检测、有创血压监测） | 1 | 台 | 53000 |  | 麻醉科 |
| 4 | 无创呼吸机 | 1 | 台 | 41000 |  | 内三科 |
| 5 | 幽门螺杆菌检测仪 | 1 | 台 | 28000 |  | 内三科 |
| 6 | 空气压力波治疗仪 | 1 | 台 | 15000 |  | 产科 |
| 7 | 盆底康复治疗仪 | 1 | 台 | 200000 |  | 产科 |
| 8 | 生物刺激反馈仪 | 1 | 台 | 280000 |  | 妇科 |
| 9 | 生物刺激反馈仪 | 2 | 台 | 60000 |  | 妇科 |
| 10 | 全自动血培养箱 | 1 | 台 | 180000 |  | 检验科 |
| 11 | 离心机（带自动脱盖） | 1 | 台 | 11135 |  | 检验科 |

B分标

| 项号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 参考单价（元） | 简要技术需求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液体复温箱 | 1 | 台 | 10000 | 详见采购需求 | 手术室 |
| 2 | 充气式加温仪（保温毯） | 1 | 台 | 50000 |  | 手术室 |
| 3 | 高频电刀 | 1 | 台 | 30500 |  | 手术室 |
| 4 | 30°膀胱镜 | 1 | 台 | 30000 |  | 手术室 |
| 5 | 体位啫喱垫全套 | 1 | 台 | 20000 |  | 手术室 |
| 6 | 救护车专用平车 | 6 | 台 | 5500 |  | 急诊科 |
| 7 | 气体检测报警器 | 1 | 台 | 30000 |  | 供应室 |

C分标

| 项号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 参考单价（元） | 简要技术需求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 振动式物理排痰仪 | 2 | 台 | 30600 | 详见采购需求 | 外二科、儿科各1台。 |
| 2 | 空气波压力治疗仪 | 3 | 台 | 30000 |  | 外二科、重症科、外三科各1台。 |
| 3 | 全胸振荡排痰机 | 1 | 台 | 40000 |  | 内二科。 |

D分标

| 项号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 参考单价（元） | 简要技术需求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 微量泵 | 6 | 台 | 4000 | 详见采购需求 | 重症科 |
| 2 | 输液泵 | 1 | 台 | 4050 |  | 重症科 |
| 3 | 有创血压模块 | 2 | 台 | 12000 |  | 重症科 |
| 4 | 病理组织切片机（半自动） | 1 | 台 | 250000 |  | 病理科 |
| 5 | 全自动HPV检测仪 | 1 | 台 | 60000 |  | 病理科 |
| 6 | 病理脱水机通风柜 | 1 | 台 | 16000 |  | 病理科 |

6、合同履行期限：自合同签订之日起至中标供应商承诺免费保修期满。

7、本项目各分标不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3、本项目的特定资格要求：供应商如为生产厂家，须具有《医疗器械生产企业许可证》、《医疗器械经营企业许可证》（或产品所属类别医疗器械经营备案凭证）；供应商如为代理商，须提供《医疗器械经营企业许可证》（或产品所属类别医疗器械经营备案凭证）。

4、对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

5、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、获取招标文件

1、时间：2020年10月30日至投标截止时间止。

2、地点及方式：潜在供应商登陆桂林市政府采购网（http://zfcg.czj.guilin.gov.cn）或桂林市公共资源交易中心网（http://glggzy.org.cn），从网上下载招标文件电子版，并根据招标文件规定的投标截止时间和地点直接提交投标文件参与投标。

3、售价：免费提供。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、截止时间、开标时间：2020年11月20日9时30分（北京时间）

2、地点：供应商应于2020年11月20日9时00分至9时30分止，将投标文件密封提交至桂林市公共资源交易中心12号开标室（广西桂林市临桂新区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼），逾期送达的或未按招标文件要求密封的投标文件将予以拒收。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、本项目需要落实的政府采购政策：

（1）《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号），本项目非专门面向中小微企业采购。

（2）《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

（3）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）。

（4）强制、优先采购环境标志产品、节能产品。：根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发[2007]51号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）的规定，属于强制采购的产品，予以强制采购。属于非强制采购的产品，在技术、服务等指标同等条件下，予以优先采购。

（5）《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则的通知》（桂政办发【2015】78号）。

2、信息公告发布媒体：http://www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、http://zfcg.gxzf.gov.cn/（广西壮族自治区政府采购网）、http://zfcg.czj.guilin.gov.cn（桂林市政府采购网）、http://glggzy.org.cn（桂林市公共资源交易中心网）。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名称：灵川县人民医院

地址：桂林市灵川县灵东路46号

联系方式：蒋凌云，13635127820/0773-7978122

2、采购代理机构信息

名称：广西至德项目咨询有限公司

地址：桂林市七星区空明西路16号金辉大厦综合楼小区1#综合楼2楼

联系方式：秦春莲 李芳，0773-6827677/2890599

3、项目联系方式

项目联系人：秦春莲 李芳，0773-6827677/2890599

4、政府采购监督管理机构：灵川县政府采购管理办公室   联系电话：0773-6812818。

广西至德项目咨询有限公司

2020年10月30日

第二章  供应商须知

供 应 商 须 知 前 附 表

| 序号 | 条款号 | 条款名称 | 内容、要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 项目名称及项目编号 | 项目名称：医疗设备采购 项目编号：GLZC2020-G1-230052-GXZD |
| 2 | 5 | 供应商资格 | 5.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。 5.2落实政府采购政策需满足的资格要求：无。 5.3本项目的特定资格要求：供应商如为生产厂家，须具有《医疗器械生产企业许可证》、《医疗器械经营企业许可证》（或产品所属类别医疗器械经营备案凭证）；供应商如为代理商，须提供《医疗器械经营企业许可证》（或产品所属类别医疗器械经营备案凭证）。 5.4对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。 5.5单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 |
| 3 | 6 | 投标费用 | 不论投标结果如何，供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 4 | 15 | 投标报价及采购预算金额 | 15.2供应商必须就“货物采购需求”中所投分标的所有内容作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝；投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。 15.3本项目采购预算总金额（人民币）：2020485.00元，其中：其中A分标：1247735.00元，B分标：203500.00元，C分标：191200.00元，D分标：378050.00元。投标报价超过所投分标采购预算金额的，投标文件按分标作相应无效处理。 |
| 5 | 16.1 | 投标有效期 | 投标截止时间之日起90天，有效期不足的投标文件将被拒绝。 |
| 6 | 17 | 投标保证金 | 本项目不收取投标保证金。 |
| 6 | 18.1 | 投标文件份数 | 正本壹册，副本肆册，须完整提交。 |
| 7 | 18.2 | 投标文件装订 | 供应商应按供应商须知第13.1条“投标文件的组成”规定的顺序自编目录及页码，投标文件的“正本”、“副本”应当单独装订成册并标注页码，装订应牢固，不易拆散和换页（A4标准纸装订）。封面应注明“正本”、“副本”字样，封面上写明项目名称、项目编号、采购代理机构、分标号、供应商单位名称。 |
| 8 | 18.6 | 供应商公章 | 本招标文件中描述供应商的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用供应商法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，供应商的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章等其它形式印章均不能代替公章。 |
| 9 | 18.7 | 投标文件包装、密封 | 将投标文件“正本”、“副本”一并装入并密封在一个投标文件袋（盒、箱）中，并在密封处密封签章（公章、密封章、法定代表人或负责人或自然人或相应的授权委托代理人签字均可）。 |
| 10 | 18.8 | 投标文件袋（盒、箱）标记 | 项目名称：医疗设备采购 项目编号：GLZC2020-G1-230052-GXZD 采购代理机构：广西至德项目咨询有限公司 分标号： 供应商单位名称： 在2020年11月20日9时30分前不得开启（此处供应商填写投标截止时间） |
| 11 | 20.1 | 投标文件递交起止时间及投标截止时间 | 投标截止时间：2020年11月20日9时30分 供应商应于2020年11月20日9时00分至9点30分止，将投标文件密封提交至桂林市公共资源交易中心12号开标室（广西桂林市临桂新区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼），逾期送达的或未按招标文件要求密封的投标文件将予以拒收。 |
| 12 | 20.2 | 投标文件递交地点 | 桂林市公共资源交易中心12号开标室（广西桂林市临桂新区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼）。 ## 开标顺序：按A分标、B分标、C分标、D分标的先后顺序进行。 |
| 13 | 22.1 | 开标时间及开标地点 | 开标时间：2020年11月20日9时30分 开标地点：在桂林市公共资源交易中心12号开标室（广西桂林市临桂新区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼） |
| 14 | 24 | 评标委员会组成 | 评标委员会由采购人代表1人和评审专家4人组成，成员人数共5人。评标顺序：按A分标、B分标、C分标、D分标的先后顺序进行。 |
| 15 | 25.1 | 评标办法 | 综合评分法，具体评标内容及标准详见第四章：评标办法。 |
| 16 | 32 | 中标供应商信用信息查询 | 根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》桂财采〔2016〕37号的通知，采购代理机构对中标供应商进行信用查询： （1）查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等； （2）查询截止时点：中标通知书发出前； （3）信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存。 （4）信用信息使用规则：在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动，取消其中标候选人资格。采购人依法按照评标报告中评标委员会推荐中标候选人排序表确定排名第二的中标候选人为中标供应商或者重新组织采购。 |
| 17 | 33 | 中标公告及中标通知书 | 33.1采购代理机构于评标结束后两个工作日内将评标报告送交采购人，采购人应当自收到评标报告五个工作日内在评标报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商，采购代理机构在中标供应商确定之日起两个工作日内发出中标通知书，并在指定媒体上公告中标信息，中标公告期限为1个工作日。 33.2中标公告同时采购代理机构向中标供应商发出中标通知书。 |
| 18 | 34.1 | 履约保证金 | 本项目不收取履约保证金。 |
| 19 | 35.1 | 签订合同 | 中标通知书发出之日起二十五日内。中标供应商领取中标通知书后，应按规定与采购人签订合同。 |
| 20 | 34.3 | 合同备案存档 | 政府采购合同自签订之日起2个工作日内（含合同签订日）将合同原件一份交采购代理机构、7个工作日内将一份合同原件送灵川县政府采购管理办公室备案。采购代理机构自收到合同之日起1个工作日内将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告并存档。 |
| 21 | 36 | 招标代理服务费 | 各分标中标供应商领取中标通知书前，参照计价格[2002]1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》货物类收费标准向采购代理机构一次性付清招标代理服务费（代理费不足5000元的，按5000元收取）。 |
| 22 | 38 | 解释权 | 本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关规定编制，本招标文件的解释权属于采购代理机构。 |
| 23 | 39 | 监督管理机构 | 灵川县政府采购管理办公室 电话：0773-6812818 |

一、总则

1、项目名称及项目编号

项目名称：医疗设备采购

项目编号：GLZC2020-G1-230052-GXZD

2、适应范围

本招标文件适用本招标采购项目的招标、投标、评标、合同履约、验收、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

3、定义

3.1“招标采购单位”是指组织本次招标的采购人和采购代理机构。

3.2“供应商”是指向招标方提交投标文件的供应商或自然人或其他组织。

3.3“货物”系指按招标文件规定，供应商须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

3.4“服务”系指按招标文件规定，供应商须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

3.5“项目”系指按招标文件规定向采购人提供的货物和服务。

3.6“书面形式”包括信函、传真、电报等。

3.7实质性要求：《货物采购需求》中标注★号项的条款及商务要求均为实质性要求。

4、招标方式

公开招标方式。

5、供应商资格

5.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

5.2落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

5.3本项目的特定资格要求：供应商如为生产厂家，须具有《医疗器械生产企业许可证》、《医疗器械经营企业许可证》（或产品所属类别医疗器械经营备案凭证）；供应商如为代理商，须提供《医疗器械经营企业许可证》（或产品所属类别医疗器械经营备案凭证）。

5.4对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

## 5.5单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6、投标费用

不论投标结果如何，供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

7、联合体投标要求

本项目各分标不接受联合体投标。

8、转包与分包

8.1本项目不允许转包。

8.2本项目不可以分包。

9、特别说明

9.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的，不得参加同一分标或未划分分标的同一项目的投标，否则，投标文件无效。

9.2除单一来源采购项目外，为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动，否则投标文件无效。

9.3使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，评标价最低的同品牌供应商获得中标供应商推荐资格；评标价也相同的，投标报价最低的同品牌供应商获得中标供应商推荐资格；投标报价也相同的，由评标委员会以抽签方式确定一个中标供应商推荐资格，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目中，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品，按前款规定处理。本项目的核心产品详见第三章《货物采购需求》。

9.4本项目非专门面向中小微企业采购，按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）规定，供应商被认定为小型和微型企业且所投产品被认定为小型和微型企业产品的，对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，扣除后的价格为评标价（计算方式见“评标办法”）。

9.5根据财库〔2017〕141号《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》第三条规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

9.5.1符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见本招标文件第六章附件），并对声明的真实性负责。

9.5.2供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

9.5.3享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本文件所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

9.6供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

9.7供应商在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

9.8供应商投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人（负责人、自然人）所拥有。

- 10、询问、质疑和投诉

10.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。

10.2供应商认为招标文件使自己的合法权益受到损害的，应当在招标公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。供应商认为招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在各采购程序环节结束之日或中标公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。采购代理机构应认真做好质疑处理工作。

10.3供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向灵川县政府采购管理办公室投诉。

10.4质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书实行实名制，均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，必要的证明材料，便于有关单位调查、答复和处理。质疑函格式详见附件。

10.5质疑联系部门：广西至德项目咨询有限公司；联系电话：0773-6827677；通讯地址：广西桂林市灵川县八里街富豪兴城2栋1单元504号。

10.6投诉联系部门：灵川县政府采购管理办公室；联系电话：0773-6812818；通讯地址：桂林市灵川县灵南路25号。

二、招标文件

11、招标文件的构成

（1）招标公告；

（2）供应商须知；

（3）货物采购需求（“货物采购需求”中标注★号项的及商务要求均为实质性条款）；

（4）评标办法；

（5）采购合同（合同主要条款及格式）；

（6）投标文件格式。

12、招标文件的澄清与修改

12.1供应商应认真阅读招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，供应商必须在招标公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式要求采购代理机构澄清。

12.2采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要澄清、修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，代理机构应当在投标截止时间至少十五日前在本招标项目招标公告发布的同一媒体上发布更正公告，供应商应自行登录招标公告发布的相关网站查询，不足十五日的，应当顺延首次投标文件递交截止时间。

12.3采购代理机构在招标公告发布的相关网站发布更正公告的同时，视同供应商已知晓招标文件的澄清或者修改，供应商应将澄清或者修改的内容考虑在投标文件中。供应商在投标文件递交截止前未登录招标公告发布的相关网站查看澄清或者修改的，造成供应商的投标文件不符合招标文件要求或废标的，由供应商自行承担责任。

12.4供应商应实时关注相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，如因供应商未及时登录相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，从而导致投标无效的，由供应商自行承担责任。

12.5澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当澄清、答复、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。

12.6招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本项目采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

三、投标文件的编制

13、投标文件的组成及要求

13.1投标文件的组成（格式见第六章投标文件格式）

13.1.1投标报价表（格式见附件）（必须提供）；

13.1.2资格性响应证明材料：

（1）供应商相应的法定代表人或负责人或自然人身份证正反面复印件（必须提供）；

（2）供应商的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件（委托代理时必须提供）；

（3）供应商的法人或者其他组织营业执照复印件等证明文件（必须提供，自然人除外）；

注：供应商为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。

（4）供应商相应有效的《医疗器械经营企业许可证》（或产品所属类别医疗器械经营备案凭证）或《医疗器械生产企业许可证》、《医疗器械经营企业许可证》（或产品所属类别医疗器械经营备案凭证）复印件（必须提供）；

（5）供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（格式见附件，必须提供）。

13.1.3商务、技术性响应及其他证明材料：

（1）技术规格及商务偏离表（必须提供）；

- （2）“货物采购需求”需提供的有效证明文件（按货物采购需求的要求提供）；

- （3）供应商的售后服务承诺书（含免费保修期、交付使用期、技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施等）（必须提供）；

- （4）项目实施方案（由供应商根据项目实际及评标办法自行编写）（如有，请提供）；

（5）项目实施人员一览表（如有，请提供）；

- （6）节能方面的证书复印件（如有，请提供）；

- （7）环保方面的证书复印件（如有，请提供）；

（8）供应商2019年度通过中介审计的有效完整的财务审计报告复印件（如有，请提供）；

（9）供应商2017年以来具有同类产品的销售业绩的相关证明材料复印件【无不良记录，以中标（成交）通知书及签订的销售合同复印件为准，并能清晰反映所销售的货物名称、种类、签订合同时间等内容】（如有，请提供）；

（10）供应商为生产厂家的，供应商的生产制造设备清单及专业技术能力说明（如有，请提供）；

（11）供应商相关获奖证书、认证证书等复印件（如有，请提供）；

（12）供应商所投产品为广西工业产品的，如实提供《广西工业产品声明函》（如有，请提供）；

- （13）中小企业声明函（见附件）（如供应商被认定为小型和微型企业且所投产品被认定为小型和微型企业产品的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标结果同时公告企业《中小企业声明函》，接受社会监督。）（如有，请提供）；

- （14）其他有效证明文件的复印件【属于监狱企业的，以提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件为准）】（如有，请提供）；

（15）符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责（如供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标结果同时公告企业《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。）（如有，请提供）；

（16）供应商可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）。

供应商提供的以上相关证明材料应真实有效，属于“必须提供”的文件应加盖供应商公章（扫描公章无效，自然人除外），否则投标无效。

13.2供应商应按招标文件第六章投标文件格式编制投标文件。

13.3投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

14、投标文件的语言及计量

14.1投标文件以及供应商与招标采购单位就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。

14.2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

15、投标报价

15.1投标报价应按招标文件中第六章投标文件格式填写。

15.2供应商必须就“采购需求”中所投分标的所有内容作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝；投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

15.3本项目采购预算金额：详见供应商须知前附表第4条。

15.4投标报价应包括本次招标采购范围内货物价款、货物随配标准附件、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及安装、安装所需辅材、调试、检验、售后服务、培训、保修、其他等所涉及到的一切费用及在项目采购中产生的服务费的总和；供应商综合考虑在报价中。

16、投标有效期

16.1投标有效期：投标截止时间之日起90天，有效期不足的投标文件将被拒绝。

16.2出现特殊情况下，需要延长投标有效期的，采购代理机构以书面形式通知所有供应商延长投标有效期。供应商同意延长的，投标文件为有效文件，但不能修改投标文件。供应商拒绝延长的，其投标无效。

17. 投标保证金

本项目不收取投标保证金。

18、投标文件的份数、装订、签署和包装、密封

18.1投标文件份数：正本壹册，副本肆册，须完整提交。

18.2投标文件装订：供应商应按供应商须知第13.1条“投标文件的组成”规定的顺序自编目录及页码。投标文件的“正本”、“副本”应当单独装订成册并标注页码，装订应牢固，不易拆散和换页（A4标准纸装订）。封面应注明“正本”、“副本”字样，封面上写明项目名称、项目编号、采购代理机构、分标号、供应商单位名称。

18.3投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本招标文件中规定的可提供复印件外均须提供原件。

18.4投标文件须由供应商在规定位置盖供应商公章（扫描公章无效）并由法定代表人或负责人或自然人或授权委托代理人签署，供应商应写全称（自然人应写全名），投标文件副本可以是正本的复印件，当正本与副本不一致时，以正本为准。

18.5投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖供应商公章及法定代表人或负责人或自然人或授权委托代理人签字或盖法定代表人或负责人或自然人印章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

18.6供应商的公章：本招标文件中描述供应商的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用供应商法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，供应商的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章等其它形式印章均不能代替公章。

18.7投标文件包装、密封：将投标文件“正本”、“副本”一并装入并密封在一个投标文件袋（盒、箱）中，并在密封处密封签章（公章、密封章、法定代表人或负责人或自然人或相应的授权委托代理人签字均可）。

18.8投标文件袋（盒、箱）标记：

项目名称：医疗设备采购

项目编号：GLZC2020-G1-230052-GXZD

采购代理机构：广西至德项目咨询有限公司

分标号：

供应商单位名称：

在2020年11月20日9点30分前不得开启（此处供应商填写投标截止时间）

19、投标文件的补充、修改和撤回

供应商在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

20、投标文件的递交

20.1投标文件递交起止时间及投标截止时间：

投标截止时间：2020年11月20日9时30分。

供应商应于2020年11月20日9时00分至9点30分止，将投标文件密封提交至桂林市公共资源交易中心12号开标室（广西桂林市临桂新区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼），逾期送达的或未按招标文件要求密封的投标文件将予以拒收。

20.2投标文件递交地点：桂林市公共资源交易中心12号开标室（广西桂林市临桂新区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼）。

22.3除供应商须知前附表另有规定外，供应商所递交的投标文件不予退还。

23.4供应商应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件密封送达投标地点。采购代理机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向供应商出具签收回执。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。

四、开标

21、开标的时间和地点

21.1采购代理机构按供应商须知前附表第13条规定的时间和地点公开开标，供应商可以由法定代表人、负责人、自然人或其委托代理人出席开标会议；供应商准时参加开标会并签字，如未按规定签字的，视同放弃开标监督权利，认可开标结果。

21.2供应商少于3家的，不得开标，采购人或者采购代理机构应当重新组织采购。

## 21.3开标顺序：按A分标、B分标、C分标、D分标的先后顺序进行。

22、开标程序

22.1主持人宣布开标会正式开始，宣布开标程序、开标纪律，介绍项目情况和到会人员。

22.2投标文件的密封性检查：由供应商代表对本公司投标文件的密封情况进行检查并确认签字或由供应商推选的供应商代表对投标文件的密封情况进行检查并签字确认。

22.3按各供应商提交投标文件时间的先后顺序打开投标文件外包装。

22.4唱标，宣读投标截止时间前接收的所有投标文件的供应商名称、投标报价表的投标报价、折扣。

22.5采购代理机构做开标记录，供应商代表对开标记录进行当场校核及勘误并签字确认；同时由记录人、监督人（如有）当场签字确认。

22.6供应商代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对供应商代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

22.7宣布开标结束，采购人、供应商和有关方面代表退场，由工作人员将投标文件等材料移交评标室。

五、资格性审查

23、资格性审查

- 23.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对供应商的资格进行审查。合格供应商不足3家的，不得评标。

23.2采购人或采购代理机构在对供应商进行资格性审查时，将对供应商企业股东及出资等信息进行查询。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条第一款规定，审查中如发现供应商存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，按投标无效处理。

查询渠道：《国家企业信用信息公示系统》（网址：http://www.gsxt.gov.cn/index.html）

审查流程：

（1）进入《国家企业信用信息公示系统》（网址：http://www.gsxt.gov.cn/index.html），输入企业名称，进入企业信息主页面；

（2）查看主页“股东及出资信息”栏，或年报中的“股东及出资信息”栏信息；

（3）将各供应商的股东及出资信息进行比对，得出审查结论；

（4）将相关资料作为评审资料打印存档。

- 注：以上审查过程中，如出现查询企业网页主页面无法显示股东及出资信息的或仅以主页面信息内容无法认定供应商之间存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的，当时审查程序可继续进行，待评审结束后将对以上供应商作进一步核实确认，如确认供应商之间存在有上述关联供应商情形的，关联供应商均按投标文件无效处理。

- 23.3对未通过资格性审查的供应商，由采购人或者采购代理机构现场告知未通过资格性审查的供应商未通过资格性审查的原因（供应商在评标现场或能及时赶到评标现场的应书面形式通知并签字确认；供应商未在评标现场或不能及时赶到评标现场的应以电话通知，并做相应记录）。

六、评标

24、评标委员会组成

评标委员会由采购人代表1人和评审专家4人组成，成员人数共5人。

25、评标办法

25.1评标办法：综合评分法，具体评标内容及标准详见第四章。

评标顺序：按A分标、B分标、C分标、D分标的先后顺序进行。

25.2评标委员会应按招标文件进行评标，不得擅自更改评标办法。

26、评标

26.1采购代理机构负责评标组织工作；宣布评标工作纪律，公布供应商名单，告知评标专家应当回避的情形，组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；在评标期间由桂林市公共资源交易中心采取必要的通讯管理措施并保证评标活动不受外界干扰；采购代理机构根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评标专家的倾向性言论或者违法违规行为；核对评标结果，有投标无效情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

26.2评标委员会负责具体评标事务；审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；要求供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明；对投标文件进行比较和评价；确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标供应商；向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

26.3在评标过程中，评标委员会任何人不得对某个供应商发表任何倾向性意见，不得向其他专家评委明示或者暗示自己的评审意见。

26.4评标委员会应当对符合资格的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

- 对未通过符合性审查的供应商，由评标委员会现场告知未通过符合性审查的供应商未通过符合性审查的原因（供应商在评标现场或能及时赶到评标现场的应书面形式通知并签字确认；供应商未在评标现场或不能及时赶到评标现场的应以电话通知，并做相应记录）。

26.5对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

26.6评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

26.7投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中投标报价表内容与投标文件中相应内容不一致的，以投标报价表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价（不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容）经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

26.8评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.9评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

26.10评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

供应商对本条第一款情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

26.11采购代理机构发现评标委员会有明显的违规倾向或歧视现象，或不按评标办法进行，或其他不正常行为的，应当及时制止。如制止无效，应及时向灵川县政府采购管理机构报告。

27、推荐及确定中标候选人原则

27.1评标委员会根据综合得分由高到低排列次序；若由低到高顺序排列；若得分相同且评标价相同时，按投标报价由低到高顺序排列；若仍相同的，则依次按技术、售后服务承诺得分由高到低的顺序排列并推荐中标候选人。

27.2评标委员会可推荐前三名为中标候选人，采购人应当确定评标委员会推荐排名第一的中标候选人为中标供应商。

27.3排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，或因失信行为被取消中标候选人资格的，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标供应商或重新招标，并依此类推。

- 28、属于下列情况之一者，投标无效：

- （1）未按照招标文件规定要求签字、盖章的；

- （2）报价超过招标文件中规定的预算金额的；

- （3）不具备招标文件中规定的资格要求的；

- （4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- （5）投标文件未按招标文件的内容和要求编制，或提供虚假或无效材料的；

- （6）投标文件有效期、交货时间、免费保修期、售后服务不能满足招标文件要求的；

- （7）供应商未就“货物采购需求”中所投分标的所有货物和服务内容作完整唯一报价的；

- （8）未完全响应招标文件实质性要求的；

（9）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下分标或未划分分标的同一合同项下的政府采购活动；

（10）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

- 29、供应商有下列情形之一的，视为串通投标，投标文件将被视为无效：

- （1）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

- （2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

- （3）不同的供应商的投标文件载明的项目管理员或者联系人员为同一个人；

- （4）不同供应商的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

- （5）不同供应商的投标文件相互混装。

- 30、属于下列情形之一的，应予废标：

- （1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

- （2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- （3）采购文件内容违反国家有关强制性规定的；

- （4）因重大变故，采购任务取消的。

31、开标、评标过程的监控

本项目开标、评标过程实行全程录音、录像监控，供应商在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

32、信用查询

根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》桂财采〔2016〕37号的通知，采购代理机构对中标供应商进行信用查询：

（1）查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等；

（2）查询截止时间：中标通知书发出前；

（3）信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存；

（4）信用信息使用规则：在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动，取消其中标候选人资格。采购人依法按照评标报告中评标委员会推荐中标候选人排序表确定排名第二的中标候选人为中标供应商或者重新组织采购。

33、中标公告及中标通知书

33.1采购代理机构于评标结束后两个工作日内将评标报告送交采购人，采购人应当自收到评标报告五个工作日内在评标报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商；采购代理机构在中标供应商确定之日起两个工作日内在指定媒体上公告中标结果，中标公告期限为1个工作日。

33.2中标公告同时采购代理机构向中标供应商发出中标通知书。

七、履约保证金及签订合同

34、履约保证金

本项目不收取履约保证金。

35、签订合同

35.1签订合同时间：中标通知书发出之日起二十五日内。中标供应商领取中标通知书后，应按规定与采购人签订合同。

35.2如中标供应商有下列情形之一的，对其处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。采购人或者采购代理机构可从评标委员会推荐的中标候选人中按顺序重新确定中标供应商或重新组织招标。

（1）中标后不与采购人签订合同的（不可抗力除外）；

（2）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（3）拒绝履行合同义务的。

35.3合同备案存档：政府采购合同自签订之日起2个工作日内（含合同签订日）将合同原件一份交采购代理机构、7个工作日内将一份合同原件送灵川县政府采购管理办公室备案。采购代理机构自收到合同之日起1个工作日内将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告并存档。

八 、其他事项

36、招标代理服务费

各分标中标供应商领取中标通知书前，参照计价格[2002]1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》货物类收费标准向采购代理机构一次性付清招标代理服务费（代理费不足5000元的，按5000元收取）。

| 服务类型 费率 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 10000-100000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 1000000以上 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |

注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。

37、代理服务费的缴纳账户：

开户名称：广西至德项目咨询有限公司灵川分公司

开户银行：桂林银行股份有限公司灵川支行

银行帐号：660000012425100019

38、解释权：本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和政府采购管理有关规定编制，本招标文件的解释权属于采购代理机构。

39、监督管理机构：灵川县政府采购管理办公室      电话：0773-6812818

第三章　货物采购需求

说明：

一、本项目需要落实的政府采购政策：

1、《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号），本项目非专门面向中小微企业采购。供应商被认定为小型和微型企业且所投标产品被认定为小型和微型企业产品的（以投标文件提供的符合规定的《中小企业声明函》为准），对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-10%）；除上述情况外，评标报价=投标报价。

2、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

3、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）。

4、强制、优先采购环境标志产品、节能产品。

5、《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则的通知》（桂政办发【2015】78号）。

二、“货物采购需求”中带“★”项为实质性条款，必须满足或优于采购要求，否则投标文件按分标作相应无效处理。

A分标：

第1项货物“麻醉机”为核心产品。

| 项号 | 货物名称 | 项目要求及技术需求 | 数量 | 单位 | 参考单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 麻醉机 | 1、主机 ★1.1气动电控呼吸机 1.2 可供观察的上升式风箱。 1.3 后备电池90分钟。 1.4机身自带3个超大储物抽屉，单个抽屉深度不低于11cm，更好的储物麻醉物品。 2、气源 2.1氧气/空气双气源，双流量管，最低氧流量：50ml/min。 2.2 笑氧联动装置，不受停电影响，氧浓度不低于25%。 2.3 快速充氧范围25-75 l/min。 3、挥发罐 3.1双挥发罐位，标配一个七氟醚挥发罐，并带有互锁装置，防止吸入麻药中毒。 3.2标配Easy-fil™快速加药器式。 ★3.3挥发罐为原产产品，非OEM产品。 4、呼吸回路 ★4.1≤2.6L的机械通气呼吸回路容积（手动皮囊不参与呼吸循环过程），所有回路部件不用任何工具可以手工拆卸、安装 ，并可134℃高温高压消毒。 4.2智能回路系统，能识别和显示回路、呼吸机以及钠石灰罐状态；如果回路脱落将发出报警“呼吸回路未正确连接”。 ★4.3 标配回路冷凝装置，无需耗能，纯物理方法解决回路积水问题。 4.4 二氧化碳吸收罐容积≥1200ml。 5、呼吸机 5.1 ≥7.5"彩色屏，全中文操作菜单、显示和报警，设置值、监测值及报警须同时同屏显示。 5.2 呼吸模式：标配VCV、手动通气、电子PEEP。 5.3 标配PCV，适用于新生儿麻醉，用较低的吸气压力输送更多的潮气量，理好地保护小儿患者气道，避免气压伤，促进氧合。 5.4 潮气量范围：20ml-1500ml（容量控制模式）；5ml-1500ml（压力控制模式）。 5.5 呼吸频率：4-99 次/分钟。 5.6 吸呼比：2:1到1:8。 5.7 压力限制范围：10到99 cmH2O。 5.8 PEEP范围：0，4到25 cmH2O。 5.9 最大吸气流速：120L/min+新鲜气体，更好地实现压力控制通气。 5.10标配两种工作模式：手动通气模式、机械通气模式。 5.11 监测参数：潮气量、分钟通气量、气道压（峰压、平均压、PEEP）；实时压力、流速波形描记。 5.12 压力、流速波形同屏显示，更直观观测通气的准确性和真实性。 5.13 配置回路呼吸环监测功能，可监测描记：压力容量环、流速容量环，与压力、流速波形同屏显示，更直观精准的监测患者呼吸指标。 5.14 报警参数：低驱动压、气道压、潮气量、分钟通气量、窒息。 5.15 报警暂停时间不短于110秒。 ★5.16 CFDA新生儿认证，满足临床各种患者通气需求。 5.17 标配吸入氧浓度监测，监测吸入氧浓度，明确是否存在缺氧，确保患者安全。 5.18流量传感器使用时间不短于12个月，降低临床使用成本。 ## 6、麻醉机配置清单 6.1主机(包含Aelite NXT 麻醉机硬件，呼吸机显示屏/控制键，ABC呼吸回路，气动电控呼吸机，机身，双罐位)。 ## 6.2中文系统软件及手册。 6.3双气源，氧气，空气， 中国标准色标及接口。 ## 6.4中国制式电源及不少于5米电源插座。 6.5电源输出口。 ## 6.6内置被动排污系统接口。 6.7空气管路。 ## 6.8氧气管路。 6.9七氟醚挥发罐。 ## 6.10吸入氧浓度监测（已包含一个氧电池）。 6.11肺量计（呼吸环）。 ## 6.12可重复使用钠石灰罐（包括1包40个的粉尘过滤泡沫）。 6.13冷凝器 。 | 1 | 台 | 310000 | 麻醉科 |
| 2 | 注射泵（三通道微量泵） | 一、主要技术参数和指标 1、大屏彩色液晶显示，智能识别技术。 2、可保存注射历史记录。 3、RS232电脑接口，双芯片监控，注射安全。 4、各种声光报警，报警音量分高低档可调。 5、专用的阻塞压力检测装置，三档可调。 6、有节能技术加内置高容量电池。 二、技术参数及性能指标 1、运行模式：速度模式、时间模式、体重模式。 2、适用注射器：10，20，30，50（60）ml满足GB 15810-2001一次性使用无菌注射器要求。 3、注射器品牌：内置保安、洪达、康德莱、洁瑞、双鸽、玉升、龙心等国内常见十几个品牌注射器，方便用户挑选，也可以方便快捷地自定义品牌。 4、注射精度:±2％。 5、注射速度: 10ml注射器：0.1-300ml/h。 20ml注射器：0.1-600ml/h。 30ml注射器：0.1-900ml/h。 50ml（60ml）注射器：0.1-1500ml/h。 6、预置量显示：0～9999.9(ml)，累积量显示：0～9999.9(ml)。 7、Bolus(ml/h）: 10注射器：100-300。 20注射器：100-600。 30注射器：100-900。 50（60ml）注射器：100-1500。 8、各种声光报警：注射器脱落、推空、阻塞、药物将尽、电量不足、注射完毕、开合异常（没夹好注射器推柄）等报警以声音、指示灯和液晶屏同时提供。 9、电源: 交流电源：100-240V 50/60Hz，直流电源：DC 12V ±1.2V，功耗：25VA。 10、安全等级：I类CF型或以上，防水等级：IPX4或以上。 11、外形参数：约300(长)×750(高)×125 (宽）mm，净重：约4.5KG 12、阻塞压力:(40.0-160.0)kpa（高中低三档可调，缺省为中档）。 13、内部电池：不低于Li_Polymer 7.4V 1900mAh；充电时间：开机充电≤10小时，不开机充电≤3小时。 运行时间：大于4小时（新电池完全充满电后，在环境温度为25℃、流速为5ml/h的情况下持续运行输液时长。） | 2 | 台 | 4800 | 麻醉科 |
| 3 | 心电监护仪（带呼吸末CO2检测、有创血压监测） | - 一、整机要求 - ★1、模块化监护仪，主机集成内置≥1槽位插件槽，可支持IBP、CO2、AG和BIS任意参数模块的即插即用快速扩展临床应用。 2、整机无风扇设计，防水等级IPX1或更高。 3、≥12英寸彩色液晶触摸屏，分辨率高达800×600像素或更高，≥4通道波形显示。 4、屏幕采用最新电容屏非电阻屏。 5、显示屏可支持亮度自动调节功能。 6、屏幕倾斜10~15度设计，符合人机工程学，便于临床团队观察和操作。 7、内置锂电池，插槽式设计，无需螺丝刀工具支持快速拆卸和安装。锂电池支持监护仪工作时间≥4小时。 8、安全规格：ECG、TEMP、IBP、SpO2、NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型。 二、监测参数 1、配置3/5导心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和双通道体温参数监测，具备有创压IBP监测和旁流呼末二氧化碳监测功能。 ★2、心电监护支持心率，ST段测量，心律失常分析，QT/QTc连续实时测量和对应报警功能。 3、心电波形扫描速度支持6.25mm/s、12.5 mm/s、25 mm/s和50mm/s。 4、提供窗口支持心脏下壁，侧壁和前壁对应多个ST片段的同屏实时显示，提供参考片段和实时片段的对比查看。 ★5、支持≥20种心律失常分析，包括房颤分析。 6、支持升级提供过去24小时心电概览报告查看与打印，包括心率统计结果，心律失常统计结果，ST统计和QT/QTc统计结果。 7、提供SpO2、PR和PI参数的实时监测，适用于成人、小儿和新生儿。 8、支持指套式血氧探头，IPX7或更高防水等级，支持液体浸泡消毒和清洁。 9、配置无创血压测量，适用于成人，小儿和新生儿。 10、提供手动、自动、连续和序列4种测量模式，并提供24小时血压统计结果，满足临床应用。 11、提供辅助静脉穿刺功能。 12、提供双通道体温和温差参数的监测, 并可根据需要更改体温通道标名。 13、支持升级多达4通道有创压监测，动脉压监测时支持同步监测PPV，适用于成人，小儿和新生儿，通过国家三类注册认证。 三、系统功能 1、支持所有监测参数报警限一键自动设置功能，满足医护团队快速管理患者报警需求，产品用户手册提供报警限自动设置规则。 2、支持肾功能计算功能。 3、支持≥120小时趋势图和趋势表回顾，支持选择不同趋势组回顾。 4、≥1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值。 5、≥1000组NIBP测量结果。 6、≥120小时（分辨率1分钟）ST模板存储与回顾。 7、支持48小时全息波形的存储与回顾功能。 8、支持RJ45接口进行有线网络通信，和除颤监护仪一起联网通信到中心监护系统。 9、支持监护仪进入夜间模式、隐私模式、演示模式和待机模式。 10、可升级配置临床评分系统，如MEWS（改良早期预警评分）、NEWS（英国早期预警评分），可支持定时自动EWS评分功能。 11、提供心肌缺血评估工具，可以快速查看ST值的变化。 12、提供计时器功能，界面区提供设置≥4个计时器，每个计时器支持独立设置和计时功能，计时方向包括正计时和倒计时两种选择。 13、支持格拉斯哥昏迷评分（GCS）功能。 14、动态趋势界面可支持统计1-24小时心律失常报警、参数超限报警信息，并对超限报警区间的波形进行高亮显示，帮助医护人员快速识别异常趋势信息。 | 1 | 台 | 53000 | 麻醉科 |
| 4 | 无创呼吸机 | 一、技术参数 1、通气模式： S--自主通气模式。 T--时间通气模式。 CPAP-持续正压通气模式。 S/T--自主/定时双级别通气模式。 APCV-辅助压力控制通气模式。 TVV-目标潮气量通气模式。 2、IPAP吸气相正压：4-30cmH2O。 3、EPAP呼气相正压：4-20cmH2O。 4、CPAP持续气道正压：4-20 cmH2O。 5、升压时间：1-6档（25/50/100/200/300/400），可调，最快可达25ms。 6、吸气触发及呼气切换灵敏度设定：吸气触发：自动、可调。呼气切换：可调。 7、呼吸频率：4-60次/分。 8、潮气量：50-2500ml。 9、最小吸气时间可调：AUTO，可调（0.2-4秒）。 10、最大吸气时间可调：AUTO，可调（0.2-4秒）。 11、补偿功能：漏气补偿60ml/min，自动海拔补偿。 12、直接面罩测试，压力误差≤±0.4 cmH2O。 13、报警：断电报警、漏气报警、低潮气量报警、低分钟通气量报警、高压报警、面罩脱落报警、电源脱落报警、窒息报警。 14、监测参数：吸气压，呼气压，漏气量leak、分钟通气量MV、吸气时间、吸气百分比(I/T)、潮气量、呼吸频率、漏气量。 15、波形显示：流速及压力波形。 16、显示方式：液晶屏显示，≥4.2英寸。 二、配置清单 1、主机：1台 2、说明书：1本 3、便携包：1个 4、电源线：1根 5、操作流程：1份 6、主机合格证：1份 7、呼吸回路：1套 8、硅胶短管：1条 9、过滤棉：6片 10、口鼻面罩：1套 11、呼吸管路直型接头：1个 12、有创机加温加湿主机：1套 13、可重复消毒湿化灌：1套 14、呼吸机专用台车：1套 15、医院装机保修单：1份。 | 1 | 台 | 41000 | 内三科 |
| 5 | 幽门螺杆菌检测仪 | 1、一键式操作完成测量,操作界面直观简便，无需专业人员。 2、分析速度≤2分钟/对样品。 3、开机预热时间≤20分钟。 4、检测样品浓度范围1%--6%。 5、全中文界面，病人信息存储及查询功能。 6、完善的仪器自检功能，随时进行仪器核心部件的检测判断。 7、精密度：δsd不超过0.2‰，C.V.不超过±1%。 ★8、稳定性：在8小时内测量，C.V.不超过±1%。 9、孔间差：△δ不超过0.3‰。 10、准确性：测定DOB在10的气体，偏差不超过±10%。 11、CO2线性：CO2浓度在1%~6%范围内，相关系数R≥0.99。 12、不少于10通道进气孔。 13、红外光源，高效率、长寿命、低衰减。 14、要求设备配套使用的尿素13C呼气试验药盒剂型既能有效规避假阳性又能有效规避假阴性。 15、要求设备配套使用的尿素13C呼气试验药盒内的呼气样品袋具备完好的呼气结束瞬间密闭装置（自动止回阀），以保证呼出气样品合格的密闭性，不有丝毫泄露。 16、要求设备配套使用的尿素13C呼气试验药盒采样时长不超过20分钟，最大限度减少医护人员工作量及患者的待诊时间。 17、设备接口为止回阀专用适配器接口，可接驳内置止回阀的专用自动密封呼气袋。 18、设备提供每日及每月质控硬件及软件程序，以保证设备的准确运行。 19、提供医疗信息化管理用His及Lis等接口。 | 1 | 台 | 28000 | 内三科 |
| 6 | 空气压力波治疗仪 | 1、采用序贯加压模式，压力气囊由远端向近端梯度加压，并同时放气。 2、压力范围：20-80mmHg可调。 3、治疗时间：15、30、45、60、90min可调。 4、循环模式：自动连续循环。 5、配有把手和床头挂钩，便于转运与使用。 6、一键式操作，自动化程度高。 7、压力值可锁定，防止临床医护人员的误操作。 8、仪器在断电后，能自动排出压力套内的空气，确保使用安全。 9、压力套采用“瓦片式”层叠结构设计，使压力分布更均匀，避免挤压损伤，增加患者的舒适感。 10、压力套采用降落伞布料制作而成，穿戴舒适，可重复使用，使用寿命长，易于清洗、消毒。 11、足腿套、小腿套、膝腿套、全腿套、臂套等多种型号规格可供选配，满足临床不同需求。 12、可复用型压力套和单人专用型压力套可供临床选择，满足医院感染控制对不同患者的使用要求，单人专用型压力套有独立的耗材注册证。 13、工作时噪声≤58dB，不影响患者正常休息。 14、电压/功率/频率: 220V/36VA/50Hz。 15、主机重量≤0.8Kg，小巧轻便，方便携带转运。 16、设备主机提供二年的免费保修服务。 17、设备故障响应时间最长不超过24小时。 18、如现场无法完成设备维修则需把设备寄回厂家进行维修，承诺设备维修期不超过15个工作日。 19、有完备的医疗器械注册证及医疗器械注册登记表，同时要求配套使用的肢体压力套有独立的医疗器械注册证。 | 1 | 台 | 15000 | 产科 |
| 7 | 盆底康复治疗仪 | 一、硬件要求 1、主机：集成化一体式机箱设计（信号采集和电刺激模块与工控机封装于同一机箱内），主机为工控机，稳定性和兼容性要有保障，抗电磁干扰性能好。 ★2、电容触摸屏，可外接键盘鼠标，触摸屏尺寸≥15英寸。 3、操作软件安装于工控机中，方便系统升级。 4、系统数据储存在固态硬盘中，提高安全性。 5、一键式开机，直接进入软件操作界面，一键式关机。 ★6、内置云模块，与其他同厂筛查评估设备以及治疗设备云共享诊疗数据。 ★7、≥4个EMG/STIM/EMG-triggered STIM物理通道，为保证系统的稳定和功能的独立控制，4个通道要相互独立，不能是由一个通道通过分线扩展而实现的四通道。 ★8、AD采样率：≥8000Hz。 9、采样位数：≥16位。 10、通频带：≥20Hz～490Hz (-3dB)。 11、刺激电流强度：0-100mA范围内可调，步进0.5mA可调节。 ★12、电刺激脉冲宽度：至少在20-900μs范围内可调，步进10us可调节。 13、电刺激脉冲频率：至少在2-230Hz范围内可调，步进1Hz可调节。 14、上升/下降时间：至少在0s～18s范围内可调。 15、差模输入阻抗≥5MΩ。 16、共模抑制比≥100dB。 二、软件参数 1、筛查模式用于短时间内筛查出盆底肌异常者。标准筛查耗时≤2分40秒。筛查指标包括：前静息平均值、前静息变异性、快速收缩上升时间、快速收缩最大值、快速收缩下降时间、持续收缩平均值、持续收缩变异性、后静息平均值、后静息变异性。 2、筛查报告包括筛查指标数值、参考值、盆底肌电图、腹肌肌电图、报告简要解读说明和治疗建议。 3、系统自动对筛查的每个阶段进行打分，并计算出整个过程的最终得分。 4、系统可根据盆底筛查或评估结果自动生成针对不同患者的疗程化盆底训练方案。 5、系统可将训练方案通过无线方式传输至盆底生物刺激反馈类设备（由主机和手机APP软件等组成），医生可通过手机APP查看患者的训练数据，提高患者依从性，安卓和IOS系统均支持该APP。为保障安全有效性，盆底生物刺激反馈类设备需有单独的二类医疗器械注册证。 6、多种治疗模式，包括神经肌肉电刺激、肌电触发电刺激、Kegel模板训练、多媒体游戏训练、放松训练等。 7、筛查和治疗过程中，系统全程语音指导，提高临床效率。 8、肌电触发电刺激模式包括阈值上刺激和阈值下刺激，阈值设置方式分为自动和手动两种。 9、Kegel训练可采用肌电值和MVC%（最大随意收缩力的百分比）两种模式。其中MVC%模式可根据患者的自身情况，调节模板训练的难度，有助于科学训练。 10、Kegel方案可自定义编辑，包括编辑方案的图形，训练时间，满足不同的治疗需求。 11、内置数十种盆底康复方案和产后康复方案，产后康复方案显示电极片贴法示意图，且所有方案可以导入、导出、自行编辑。 12、疗程化方案治疗，自动按照当前治疗次数选择对应的治疗方案进行治疗，也可手动调整方案。 触发电刺激、Kegel训练可查看训练记录，且Kegel训练可查看训练期间的盆底肌肌电图和腹肌肌电图。 13、具有强大的方案自定义功能，可用于疗程化方案设置和单独方案设置。所有治疗模式可以自由组合，形成个性化治疗方案，单次治疗最多可设置10个治疗模式。 14、盆底治疗过程中可以对电刺激的强度、频率、脉宽、刺激时间、休息时间、上升时间、下降时间等参数进行调节。 15、单个电刺激治疗可设置变频模式，实现刺激过程中至少三种频率以及脉宽之间转换。 16、电刺激方案参数可自定义，对频率、波宽等参数按照调节精度进行连续调节设置。 17、每次治疗过程中无需多次选择治疗模式，实现无中断治疗。 18、所有盆底方案的刺激电流强度可以在治疗前预设，并在下次治疗之前显示上次的电流强度。 19、强大的数据管理功能，对工作量进行统计，还可对所有筛查及治疗数据进行统计分析，可以回顾数据结果、波形。 ★20、系统可对模板宽度、模板颜色、曲线宽度、曲线颜色、一屏显示时间、热身时长、治疗时间间隔等参数进行设置。 21、盆底疾病分级诊疗信息软件支持与盆底表面肌电分析系统的数据同步，实现医联体组建、分级共享、科研协作、双向转诊、患者预约等功能。盆底疾病分级诊疗信息软件拥有独立的二类医疗器械注册证。 22、患者可通过手机APP实时进行医院的诊疗预约，医生可通过预约软件对患者预约信息进行管理。医生可对诊疗预约进行个性化设置，包括：最大预约次数、允许预约时间、预约设备管理和预约时间段管理等。 ## 三、供货时须出具厂家或总代理商针对本项目的授权书原件。 | 1 | 台 | 200000 | 产科 |
| 8 | 生物刺激反馈仪 | 一、适用范围：对患者的体表肌电信号进行采集、分析和反馈训练，对患者的肌肉施加电刺激来恢复患者的肌肉功能障碍。 二、技术参数： （一）硬件性能： ★1、四通道主机，包含电刺激、表面肌电采集和共用参考等A、B、C、D、REF五个通道接口。 2、主机采用触控式导航面板，可单机便携工作。 3、采用蓝牙无线传输，通过蓝牙可实现主机与APP软件、生物刺激反馈软件等联合使用，实现无线生物反馈，开启多场景生物反馈评估及训练，如站立，行走，模拟爬梯等生活场景下的生物反馈训练。 4、电刺激工作时，主机屏幕上能够显示实时电流和设定电流，可分别或同时调节各个通道的电流大小。 5、双级联接口，可最多同时级联4台主机，扩展为16通道。 6、采样位数：16位。 ★7、测量范围：1μV～3000μV(r.m.s)。 8、最高分辨率：≤2μV(r.m.s)。 9、输出电流：0～100 mA，最小可调节步长50 µA，可实现0-600μA的微电流刺激。 10、刺激频率：0.5Hz～150Hz，最小可调节步长1Hz。 11、脉冲宽度：50μs～500ms。 12、刺激/休息时间：1s～99s可调，最小可调节步长1s。 ★13、可选配压力套件，进行压力评估及训练。 （二）软件功能 1、多种盆底肌电评估模式：一分钟评估，三分钟评估。 2、压力评估模式：使用可多次反复使用的充气型压力探头对盆底功能进行评估。 3、情景评估模式：采用蓝牙无线传输，可实现实际生活情景下如腹压增加时的盆底功能评估。 4、神经肌肉电刺激、肌电触发电刺激，重建中枢对盆底肌肉的控制，具有尿失禁、盆腔脏器脱垂、便秘、子宫复旧、尿潴留、肌肉酸痛等专业治疗方案。 5、肌电触发电刺激具有阈值上和阈值下两种触发方式，并且可选择手动阈值模式和自动阈值模式。 6、经皮神经电刺激具有连续刺激模式、爆发刺激模式、调频调幅刺激模式，可实现急性和慢性疼痛的缓解。 7、微电流刺激采用500ms刺激脉宽，微安级电流输出，可实现组织细胞修复，解决伤口愈合、瘢痕淡化、促进循环、淋巴水肿等问题。 8、可自定义治疗方案，并可根据用户习惯对自定义方案进行排序。 9、Kegel模版训练具有肌电和压力两种模式。 10、所有生物反馈游戏训练开始前均有一分钟的热身阶段，为患者提供盆底训练的学习过程，且热身阶段的表现作为后续训练的依据。 11、可在诊疗记录中预览评估报告，回放评估过程，快速开始评估方案、治疗方案。 12、数据统计分析功能：可汇总导出患者的诊疗记录，可分析统计医生工作量、患者治疗数据以及耗材使用情况。 13、内置微云，可实现多种以及同类多台设备上患者基本信息、诊疗记录和方案参数的实时同步。 14、支持盆底专科信息系统，可实现盆底中心数据共享、规范诊疗的电子病历系统、预约及患者排班、科室患者及工作量的统计与分析功能等。 15、提供微信平台的线上培训课程体系，专业的医学团队进行线上培训。 | 1 | 台 | 280000 | 妇科 |
| 9 | 生物刺激反馈仪 | 一、适用范围：产后神经肌肉功能障碍的康复治疗，如子宫复旧、尿潴留、腰背痛、腹直肌分离、阴道闭合不全、耻骨联合分离、胃肠排气、淡化妊娠纹、催乳、卵巢恢复、产后塑形等。 二、硬件参数 1、内置彩色触摸屏，可在触摸屏上直接操作。 2、电刺激波形：双向平衡波，刺激舒适，增强患者依从性。 ★3、物理通道数：4独立通道，每个通道可以实现电刺激和生物反馈。 ★4、AD采样率：≥4096Hz。 5、AD采样位：16位。 6、刺激强度：0mA～100mA。 7、刺激频率：2Hz～100Hz。 8、脉冲宽度：50μs～400μs。 9、肌电测量范围：1μV～999μV（r.m.s）。 10、最高分辨率：小于0.2μV（r.m.s）。 11、输入噪声：小于1μV（r.m.s）。 12、通频带：30Hz～450Hz。 13、差模输入阻抗：大于5MΩ。 14、共模抑制比：大于100dB。 15、移动推车+手提箱的完美设计，满足床边和出诊的不同需求。 16、内置电源+外接电源，双供电模式，满足不同临床应用场景。 三、软件参数 ★1、多种产康方案，满足产后常见症状的治疗，包括：子宫复旧、产后尿潴留、乳腺疏通、腹直肌分离、腰背痛、肌肉酸痛等。 2、腰背痛评估，采用表面肌电方法评估腰背部肌肉是否出现过度紧张，并给出报告。 3、生物反馈治疗，通过采集腰背部肌肉的肌电信号，反馈至患者，指导患者高效放松腰背部肌肉，改善疼痛症状。 4、自定义方案，客户可以自行编辑电刺激参数，设置方案，满足个性化和多样化的治疗。 5、采用肌电触发电刺激，结合运动疗法，有效改善腹直肌分离。 6、采用IC卡存储治疗方案，支持一键式刷卡治疗，极大提高临床操作效率。 7、对腰背痛评估数据进行数据管理，包括查看、修改、查找、报告预览和打印等。 8、常用方案设有电极片的粘贴示意图，方便客户操作。 | 2 | 台 | 60000 | 妇科 |
| 10 | 全自动血培养箱 | 1、单台≥100瓶位。 2、负压定量采血。 3、恒温、摇摆震动培养。 ★4、光反射吸收原理（比色法）进行检测。 5、每隔十分钟仪器自动对每份标本检测一次并记录，同时形成曲线。 6、90%以上的阳性标本可在24小时内报警。 7、培养瓶种类齐全：标准需氧瓶、标准厌氧瓶、树脂需氧瓶、树脂厌氧瓶、标准儿童瓶、树脂儿童瓶、加入V因子，X因子，有利于苛养菌的检出。 8、采用多种规格树脂吸附残留抗生素；同时能吸附抑菌因子和免疫因子。 ★9、采用可撕贴的双条形码置瓶、取瓶、数据查询 ★10、可提供病人资料录入、生长过程曲线等相关信息并储存、可以随时提供查询和统计。 11、仪器具有电脑界面瓶位图形化显示和培养过程曲线显示。 12、预制的培养时间与温度可随时修改设置。 13、仪器培养检测位有自我检测和校正功能，自我完成质量控制。 14、操作软件终身免费升级，可按用户要求添加相关功能。 15、温度10℃-30℃，湿度：≤85%。 16、220V±22V，50Hz±1Hz。 | 1 | 台 | 180000 | 检验科 |
| 11 | 离心机（带自动脱盖） | 1、专为医院、血站、放免、核医学等单位专业设计而成的高效率分离设备，集自动脱帽离心一次完成，彻底解决医院在分离真空采血管中脱帽的难题。 2、台式机，机壳采用全钢制结构，不锈钢腔体，体积小，噪音低。 3、具有自动脱帽，离心一次完成的功能。 4、解决因手工脱帽而导致血液重新混合问题。 5、可预防试剂接触人体，杜绝病菌感染。 6、可大大提高工作效率。 7、可满足多种容量规格的真空采血管分离脱帽，脱帽率100%。 8、可满足常规普通试管的分离，一机多用。 9、最高转速：4000r/min。 10、最大相对离心力：3680×g。 11、定时范围：0-99min。 12、转速精度：±10r/min。 13、电机：变频电机、微机控制。 14、噪声：≤60dB(A)。 15、外形尺寸：约545×452×370mm(L×W×H)。 16、电源：AC220v 50Hz。 17、重 量：约39kg（小型）。 | 1 | 台 | 11135 | 检验科 |
| 商务要求（均为实质性要求，不允许负偏离）：服务承诺书中与商务要求不一致时，以商务要求为准。 |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务要求 |  | 一、免费保修期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，免费保修期不少于一年（采购需求中另有规定的，按其规定执行），若厂家质保期超过一年的，按厂家规定全免费包修，其余按供应商提交的售后服务承诺书执行。免费保修期自验收合格之日起计。 二、交付使用期及地点： 1、交付使用期：自合同签定之日起20日内交货并安装调试完毕交付使用。 2、交货地点：广西桂林市灵川县采购人指定地点。 三、技术服务及培训： 采购范围内免费技术培训，保证使用人员能正常操作设备的各种功能；其余按供应商的承诺执行。 四、售后服务的内容和措施： 1、采购范围内的货物免费送货上门、免费安装调试合格。 2、提供售后服务联系电话及联系人，免费保修期内，接到报障电话后在1小时内响应，24小时内上门维修解决问题。如果需要更换配件的，要求更换的配件应与被更换的设备品牌、类型相一致或者是同类同档次或以上产品，且需征得采购方管理人员同意。 |  |  |  |  |
| 付款方式 |  | ## 验收合格且交付使用后15个工作日内支付合同价款的30%，设备运转正常且验收合格之日起满1年后支付合同价款的60%，余款10%作为质保金，在验收合格之日起满三年后15个工作日内付清全部货款（无息）。 |  |  |  |  |
| 验收标准 |  | 1、设备需全新、完好、无破损，按照技术要求的各项指标进行验收。 2、设备开机试运行，测试设备的技术性能指标，确认各项功能正常运行，同时检查随机文件应齐整。每台仪器随货提供详细的中文操作规程说明书、维修、保养等书面正式资料，以方便用户使用、存档。 3、符合我国国家有关技术规范和技术标准。 |  |  |  |  |
| 其他要求 |  | - 1、采购需求中属于医疗器械的，投标文件中必须提供所投产品相应有效的医疗器械备案凭证复印件；或提供产品的医疗器械注册证、医疗器械产品注册登记表或医疗器械产品生产制造认可表复印件（若已办理二证合一，则只需提供医疗器械注册证），且复印件须加盖供应商公章，否则投标文件作无效处理。 2、投标产品必须是原厂生产的全新合格产品，产品质量须符合国家相关标准及安全规范。 3、供货时，中标供应商需提供由国家行政主管部门核准的产品出厂检验报告、合格证书、装箱单、完整的技术资料原件一套（技术说明书及中文操作使用说明书）、带“★”的技术指标证明材料原件核查。 4、设备到货后，中标供应商和采购人应在现场进行清点；清点过程中如果发现因包装或运输不当引起的损坏，供货商应负责更换；若发现错发/漏发情况，供货商应一周内更换和补发。 5、采购人对中标产品按采购需求逐条核验，如投标文件技术规格及商务偏离表中所承诺的参数与产品实际参数不一致，采购人将不予验收，由此造成的一切损失由中标供应商负责。 6、若供应商提供的设备参数与投标文件不一致的视为虚假应标，采购人有权拒绝接收并保留追究相关责任的权利，由此造成的所有损失及责任由供应商自行承担。 |  |  |  |  |
| 注意事项 |  | 1、本项目A分标政府采购预算金额为人民币1247735.00元，投标总报价超出采购预算金额的将被视为无效投标。 2、本项目A分标货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，否则作无效投标处理。 |  |  |  |  |

B分标：

第2项货物“充气式加温仪（保温毯）”为核心产品。

| 项号 | 货物名称 | 项目要求及技术需求 | 数量 | 单位 | 参考单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液体复温箱 | 1、外形尺寸：约595×590×1215mm。 ## 2、容积：约230L。 3、温度范围：约2~48℃。 ## 4、额定电压：AC220V。 5、额定频率：50Hz。 ## 6、额定输入功率：约100W。 7、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。 8、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。 9、适合高温高湿地区，外门防凝露技术的应用，85%湿度无凝露。 10、智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度高。 11、精准温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内温度变化。 12、采用新型风道设计，多孔入风使箱体内温度更均匀。温度偏差范围小。 13、制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体内整体恒温无死角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。 14、使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。 15、采用新型全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。 16、此产品为嵌入式恒温箱，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间。 17、箱体采用优质钢板，内部搁架可随意调整，便于存放不同物品。箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。 18、配有安全门锁功能，防止出现意外。 19、具有高低温报警、温感器故障报警，断电报警。 20、产品配置清单：说明书1本，保修卡1张，合格证1张，搁架3个，钥匙1把。 | 1 | 台 | 10000 | 手术室 |
| 2 | 充气式加温仪（保温毯） | - 1、外形尺寸：约250mm×300mm×340mm（长×宽×高）（不包含突起部分）。 - 保温毯规格：约2150mm×1000mm。 ## 2、整机净重：约5.5kg。 3、最大气流量：100m3/h。 ## ★4、风量分档： 精度：±10m3/h 0档：15 m3/h 1档：30m3/h 2档：45m3/h 3档：60 m3/h 4档：75m3/h 5档：85m3/h ## 5、出气压力：＞2600Pa。 ★6、温控范围：33℃-43℃，0.5℃步进；温控精度±0.5℃。 ## ★7、配有重复使用医用保温毯。（备注：可重复使用次数不低于150次，可以用临床常用消毒方式清洗）。 ## 8、工作模式：自然风模式，温控模式。 9、报警：高温危险报警。 10、温控失调-低报警，温控失调-高报警。 11、加温器故障报警，风机故障报警，温度传感器故障报警。报警声音强度：1米远处约50db，各个报警音量皆相同。 ## 12、电源：交流电压：200V，频率：50Hz，功率1800VA（最大）。 13、安全分类（不低于）：I类BF型，连续运行；IPX1（防滴液的封闭设备）。 ## 14、正常工作条件： 环境温度：＋10℃～＋40℃。相对湿度：30％～75％。 15、设备组成：上下壳体、风机、导气管、过滤器、控制电路、操作面板、固定支架和保温毯等组成。 | 1 | 台 | 50000 | 手术室 |
| 3 | 高频电刀 | 设备输出全悬浮，具有两个相互独立和隔离的CF型防除颤应用部分（单极和双极），为综合型医用电手术设备。 1、适用于需要切割和/或凝血的各类外科手术，包括普外、心脏、泌尿、妇科、肛肠、骨科、胸外、肿瘤等，配以合适附件还可应用于内窥镜、腹腔镜等手术；双极可用于显微、神经、五官、手外等精细手术。 2、具有单极纯切、混切1、混切2、混切3、单极凝和双极凝等工作模式。单极和双极工作频率（主频率）为512kHz。 3、单极纯切：额定功率（额定负载）350 W（500Ω）。 4、混切1：250 W（500Ω）；混切2：200W（500Ω）；混切3：120W（500Ω）。 5、单极凝：120W（500Ω）；双极凝：50W（100Ω）。 6、采用三路输出方式：单极手控输出、单极脚控输出和双极脚控凝输出。 7、采用CPU控制，记忆上次手术时最佳功率，当再次开机时可复现上次功率设定值。 ★8、保护：本机具有开路、短路、过功率、过电流自动保护功能。 ★9、采用断线自检技术，全程对极板连线进行检测，一旦发现断线情形，立即发出声光报警。 ★10、中性极板检测系统：单片极板模式采用连续性检测器，双片极板模式，系统自动检测极板与患者接触质量并以排灯显示，若接触质量低于设定值，会有声光报警并切断电刀输出，确保安全。 ★11、允许连续使用，允许长时间开路和短路。 12、冷却方式：自然冷却，无风扇。 13、采用先进功率器件和高效开关电路制作电刀的高压电源和高频功放，使电刀的高效性和可靠性得到保证。 14、可选用附件齐全（各种中性电极、普通手术电极、密封手术电极、可高温消毒手术附件等），适应各种手术需求。 ★15、输出功率稳定（有闭环控制）。 16、安全指标符合国家标准《GB9706.1医用电气设备第一部分：安全通用要求》及《GB9706.4医用电气设备 高频手术设备专用安全要求》。 17、供电电源：单相AC220V±22V，50Hz±1Hz，≤3.5A。 18、主机尺寸：约456mm（D）×382mm（W）×186mm（H）。 19、主机净重：约11.5kg。 20、运行条件：环境温度：5℃～40℃，相对湿度：≤80%RH，大气压力：86.0kPa～106.0kPa。 | 1 | 台 | 30500 | 手术室 |
| 4 | 30°膀胱镜 | 一、产品功能： ★1、内窥镜镜体全部采用进口不锈钢管。 ★2、窥镜采用德国光学玻璃、光钎、光锥。 ★3、采用柱状透镜专利技术，图像清晰、视场明亮。 4、带有方向标，蓝宝石镜头，永不磨损。 5、不锈钢水阀，彻底根除了水阀维护繁琐，易损坏的弊病。 6、操作器手轮配有拨板起落指示标。 ★7、旋锁式可与STORZ产品互换使用。 ★8、内窥镜可承受低温等离子消毒。 9、可选购耐高温高压消毒内窥镜。 二、技术参数： 1、镜体外径：约Ø4mm，镜体长度：约302mm。 2、视向角：0°、30°、70°。 3、视场角：不低于60°。 4、角分辨力：不低于2.40C/（°）。 5、有效景深：5mm-100mm。 6、目镜罩外径：约Ø32mm。 7、光缆接头外径：约Ø10mm。 8、插入鞘套规格：15.5Fr、19.8Fr、21Fr、22.5Fr。 9、插入工作长度：≥220mm。 10、手术器械规格：约7Fr×370mm。 11、光缆：配有转换接头可与WOLF、STORZ光源连接。 12、光缆接头可与STORZ、OLYMPUS、WOLF、ACMI光缆连接。 13、与医用电气设备互连使用的安全要求应全项符合GB9706.1、GB9706.19的要求。 | 1 | 台 | 30000 | 手术室 |
| 5 | 体位啫喱垫全套 | 一、侧卧位垫 1、用途：适用于所有侧卧位手术，减轻肩膀和上肢的压力并保护神经组织。 2、规格尺寸：约70×50×17cm。 3、产品组成：表面为高性能进口TPU膜；TPU膜内部为高分子凝胶材料；基础部分为由PU人造革包裹的成型高弹海绵。 二、俯卧位垫 1、用途：适用于俯卧位手术，减轻胸部压力，使病患保持良好的呼吸循环，多用于颈椎、腰椎、脊柱手术。 2、规格尺寸：约62×47×17cm。 3、产品组成：表面为高性能进口TPU膜；TPU内部为高分子凝胶材料；基础部分为由PU人造革包裹的成型高弹海绵。 | 1 | 台 | 20000 | 手术室 |
| 6 | 救护车专用平车 | 1、采用优质铝合金材料制成，配备海綿软垫，重量轻，安全可靠。担架和床可以分离。 2、担架前端装有四个上车轮。 3、配有保险装置，当担架在上车时，必须先打开，当在推运病人时，一定要将其锁上。通过两边左右控制手柄自动折叠，仅需一人就可上下救护车。 4、担架上车后，配有固定装置，将其锁定。 5、产品尺寸：190×55×90cm最高位。 6、产品尺寸：190×55×26cm最低位。 7、自重：约40kg。 8、承重：约160kg。 9、包装数量：1set。 10、包装尺寸：约193×63×27cm。 11、包装重量：约44kg。 | 6 | 台 | 5500 | 急诊科 |
| 7 | 气体检测报警器 | 一、产品简介 环境浓度安全监测报警系统主要包括两部分：带显示功能的浓度检测报警器和报警控制主机。报警器分为过氧化氢浓度报警器和环氧乙烷浓度报警器；报警控制主机具有4个监测通道，2个通道用来监测过氧化氢浓度和环氧乙烷浓度，另外2个通道为备用通道；包含4个继电器，分别用来控制室内的排气扇。 ## 二、工作原理 ## 浓度检测报警器可实时检测室内浓度值，并将数据传送给报警控制主机，主机对数据进行分析处理，分别计算出15分钟浓度加权平均值和8小时浓度加权平均值，并对超出安全限值的测量通道进行相应的声光报警，触发相应继电器工作，进而启动室内排气扇，及时对室内通风换气、降低室内的气体浓度。 ## 三、产品特点 ## 1、≥7寸彩色宽屏显示，全屏触摸操作，人性化全中文操作界面，内置时钟和参数自动储存功能。 ## 2、专业设计，专门针对过氧化氢低温等离子体灭菌器和环氧乙烷灭菌器设计的一款产品。 ## 3、安全性能，实时显示出各通道的即时浓度值、15分钟浓度加权平均值和8小时浓度加权平均值，超出限值后立即触发声光报警。 ## 4、远程监控，通过报警控制主机最远可在200米外对室内浓度进行实时监控。 ## 5、报警联动机构，若室内气体浓度过高，会自动启动室内排气扇。 ## 6、报警记录功能，最多可记录1000条报警。 ## 7、遥控器控制，报警器为红外遥控器操作，无需近距离，无需开盖。 ## 8、自检功能，报警器与报警控制主机都具有自检功能，协助用户及时发现故障。 ## 9、多级密码系统，防止用户误操作。 ## 《WS310.1-2015》、《GB27955-2011过氧化氢低温等离子体灭菌器通用要求》、《GBZ2.1-2007 工作场所有害因素职业接触限值》。 四、技术参数 1、浓度检测报警器 ## （1）量程选择：0-30ppm。 （2）分辨率：≥0.01ppm。 ## （3）显示：带显示功能。 （4）工作电压：12-35VDC （5）准确度：≦±2%FS。 ## （6）检测方式：扩散式。 （7）主体材料：铝合金+防腐合金。 ## （8）报警方式：LED灯报警+不锈钢防爆型声光报警器。 （9）声报强度：不低于85dB@1米处。 ## （10）防爆认证：不低于ExdⅡCT6 Gb。 （11）防护等级：不低于IP66。 ## （12）外形尺寸：约190×180×100mm（长×宽×厚）。 （13）功耗：＜1W 。 - 2、报警控制主机 ## （1）安装方式：壁挂式安装。 （2）工作电压：主电：220VAC或110VAC/(50~60)Hz， 备电：24VDC/4.6AH（可选） - （3）额定功率：≤10W。 ## （4）报警方式：声光报警。 | 1 | 台 | 30000 | 供应室 |
| 商务要求（均为实质性要求，不允许负偏离）：服务承诺书中与商务要求不一致时，以商务要求为准。 |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务要求 |  | 一、免费保修期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，免费保修期不少于一年（采购需求中另有规定的，按其规定执行），若厂家质保期超过一年的，按厂家规定全免费包修，其余按供应商提交的售后服务承诺书执行。免费保修期自验收合格之日起计。 二、交付使用期及地点： 1、交付使用期：自合同签定之日起20日内交货并安装调试完毕交付使用。 2、交货地点：广西桂林市灵川县采购人指定地点。 三、技术服务及培训： 采购范围内免费技术培训，保证使用人员能正常操作设备的各种功能；其余按供应商的承诺执行。 四、售后服务的内容和措施： 1、采购范围内的货物免费送货上门、免费安装调试合格。 2、提供售后服务联系电话及联系人，免费保修期内，接到报障电话后在1小时内响应，24小时内上门维修解决问题。如果需要更换配件的，要求更换的配件应与被更换的设备品牌、类型相一致或者是同类同档次或以上产品，且需征得采购方管理人员同意。 |  |  |  |  |
| 付款方式 |  | ## 验收合格且交付使用后15个工作日内支付合同价款的30%，设备运转正常且验收合格之日起满1年后支付合同价款的60%，余款10%作为质保金，在验收合格之日起满三年后15个工作日内付清全部货款（无息）。 |  |  |  |  |
| 验收标准 |  | 1、设备需全新、完好、无破损，按照技术要求的各项指标进行验收。 2、设备开机试运行，测试设备的技术性能指标，确认各项功能正常运行，同时检查随机文件应齐整。每台仪器随货提供详细的中文操作规程说明书、维修、保养等书面正式资料，以方便用户使用、存档。 3、符合我国国家有关技术规范和技术标准。 |  |  |  |  |
| 其他要求 |  | - 1、采购需求中属于医疗器械的，投标文件中必须提供所投产品相应有效的医疗器械备案凭证复印件；或提供产品的医疗器械注册证、医疗器械产品注册登记表或医疗器械产品生产制造认可表复印件（若已办理二证合一，则只需提供医疗器械注册证），且复印件须加盖供应商公章，否则投标文件作无效处理。 2、投标产品必须是原厂生产的全新合格产品，产品质量须符合国家相关标准及安全规范。 3、供货时，中标供应商需提供由国家行政主管部门核准的产品出厂检验报告、合格证书、装箱单、完整的技术资料原件一套（技术说明书及中文操作使用说明书）、带“★”的技术指标证明材料原件核查。。 4、设备到货后，中标供应商和采购人应在现场进行清点；清点过程中如果发现因包装或运输不当引起的损坏，供货商应负责更换；若发现错发/漏发情况，供货商应一周内更换和补发。 5、采购人对中标产品按采购需求逐条核验，如投标文件技术规格及商务偏离表中所承诺的参数与产品实际参数不一致，采购人将不予验收，由此造成的一切损失由中标供应商负责。 6、若供应商提供的设备参数与投标文件不一致的视为虚假应标，采购人有权拒绝接收并保留追究相关责任的权利，由此造成的所有损失及责任由供应商自行承担。 |  |  |  |  |
| 注意事项 |  | 1、本项目B分标政府采购预算金额为人民币203500.00元，投标总报价超出采购预算金额的将被视为无效投标。 2、本项目B分标货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，否则作无效投标处理。 |  |  |  |  |

## C分标：

第2项货物“空气波压力治疗仪”为核心产品。

| 项号 | 货物名称 | 项目要求及技术需求 | 数量 | 单位 | 参考单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 振动式物理排痰仪 | 1、输出方式：双路输出。 2、输出频率控制：10-60Hz（600转/分-3600转/分）连续可调，高亮电子数码显示。 3、时间控制：1-60分钟，连续可调，高亮电子数码显示。 4、振动幅度：≤5mm±0.6mm（投标文件中提供由国家认可的第三方检验（测）机构出具的检验（测）报告复印件并加盖供应商公章）。 5、叩击换向器：①带可调角度叩击换向器，叩击头可进行180度调整，方便不同位置使用。②90度固定角度叩击头。 6、动力管：长度不少于2米，采用柔性氮化钛合金、柔性传递轴和减震弹簧，运行噪音低，使用寿命长。 7、主机尺寸：约（长×宽×高）570mm×278mm×146mm。 8、整机尺寸：约（长×宽×高）570mm×278mm×1075mm。 9、整机质量：体积小巧，主机质量≤14kg，移动治疗使用方便。 10、标准叩击头（4种）： 1号叩击头（ф130，滑面硅橡胶叩击头）：增强型，强力治疗使用。 2号叩击头（ф90，聚氨酯海绵面叩击头）：标准型，普通治疗或护理使用。 3号叩击头（ф68，聚氨酯海绵面叩击头）：柔和型，特殊治疗或护理使用。 4号叩击头（羊角形，聚氨酯海绵面叩击头）：特定型，肋、肩等部位治疗或护理使用。 11、小型叩击头（4种）： 1号叩击头（小叩手，ф47.5，聚氨酯海绵面叩击头，柔和型）：儿童专用。 2号叩击头（小Q，半球型，滑面硅橡胶叩击头，舒适型）：适用于低龄儿童。 3号叩击头（大Q，半球型，滑面硅橡胶叩击头，柔和型）：适用于低龄儿童。 4号叩击头(小型羊角头,聚氨酯海绵面叩击头，儿童特定型）：适用于肋、肩等部位治疗或护理。 12、标准：五种智能工作程序。 程序1：变频范围10-15Hz，适合年老体弱或大病初愈的患者。 程序2：变频范围15-25Hz，适合体质较弱或需重点护理病人，初次治疗可选择。 程序3：变频范围20-30Hz，适合正常治疗或护理。 程序4：变频范围25-35Hz，适合体质较好或需进行治疗病人。 程序5：变频范围30-45Hz，适合体质强壮病人。13、小型：三种智能工作程序 - 程序1：变频范围10-15Hz - 程序2：变频范围15-20Hz - 程序3：变频范围15-30Hz 14、电机：采用高效率无刷免维护电机，低噪声，使用期限10年或以上。 15、其它配置：可根据客户需求对叩击头进行灵活组合，其中小路可选择小型叩击头等附件。 | 2 | 台 | 30600 | 外二科、儿科各1台 |
| 2 | 空气波压力治疗仪 | 1、医用级气泵，压力大且输出稳定，噪音低，高效节能，满足多人多批次连续使用，其中气泵保用不少于10年。 2、高清中文LCD彩屏，各种参数实时直观显示，导航式工作指引，操作方便。 3、压力范围：1~32kPa或8~240mmHg连续可调，精度1kPa。 4、可选择kPa与mmHg两种计量单位。 5、10种工作模式：1种标准模式+9种扩展模式。 6、可同时连接4个6腔充气气囊，多段连接装置，用户更换气囊简单省力。 7、紧急停止安全按钮，确保病人安全。 8、智能控制系统，SD卡存储功能，可贮存10年治疗参数等，系统可扩展升级。 9、循环速度：7-14秒/腔，连续可调，满足更多需求。 10、时间范围：5~99min连续可调。 11、6腔气囊，层叠设计，可根据需要暂停某一气囊工作，治疗效果更好。 12、可设置气囊任何腔位停止工作，方便有局部伤口感染患者跳过伤口使用。 13、标配上、下肢气囊，满足大众患者需求。 14、肢体套筒均为圆周压力设计，肢体套筒均为医用级TPU材料。 15、标配一分一型和一分二型充气导管，连接方便，满足不同用户需求。 | 3 | 台 | 30000 | 外二科、重症科、外三科各1台 |
| 3 | 全胸振荡排痰机 | 1、运输和贮存条件： a)环境温度范围：-20℃～55℃； b)相对湿度范围：≤90%； c)大气压力范围：500hPa～1060hPa。 2、工作条件： a)环境温度：5℃～40℃； b)相对湿度：≤85%； c)大气压力：860hPa～1060hPa； d)电源要求：AC 220V±10％,50Hz±2％； e)输入功率：800VA。 3、治疗仪的压力范围：0.5Kpa～3.2Kpa,步距增量1（0.3Kpa），误差为±15％或±0.2 Kpa，取大者； 4、治疗仪的振动频率范围为5Hz～30Hz，频率连续可调，步距增量1Hz，误差为±20％； 5、治疗仪的工作模式：治疗仪具有手动模式、五种自动程序模式及用户自定义模式。 五种自动程序模式及用户自定义模式详见a)～f)运行图。 - （1）自动程序模式P1运行方式如下图： ## （2）自动程序模式P2运行方式如下图： ## （3）自动程序模式P3运行方式如下图： ## （4）自动程序模式P4运行方式如下图： ## （5）自动程序模式P5运行方式如下图： （6）用户自定义模式： 振动频率f1～f4，压力强度q1～q4及各治疗时段持续时间t1～t4均可由用户自定义。 6、治疗仪的定时功能： 手动模式定时时间1min～99min，步距为1min，误差为±10％。 自动模式、自定义模式定时时间分四档，分别是5min、10min、15min和20min，误差为±10％。 - 运行模式：治疗仪可连续运行。 ## ★8、压力泵：脉冲式压缩空气泵。 ★9、操作方式：所有调节均可通过一个键的旋转按压实现。 | 1 | 台 | 40000 | 内二科 |
| 商务要求（均为实质性要求，不允许负偏离）：服务承诺书中与商务要求不一致时，以商务要求为准。 |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务要求 |  | 一、免费保修期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，免费保修期不少于一年（采购需求中另有规定的，按其规定执行），若厂家质保期超过一年的，按厂家规定全免费包修，其余按供应商提交的售后服务承诺书执行。免费保修期自验收合格之日起计。 二、交付使用期及地点： 1、交付使用期：自合同签定之日起20日内交货并安装调试完毕交付使用。 2、交货地点：广西桂林市灵川县采购人指定地点。 三、技术服务及培训： 采购范围内免费技术培训，保证使用人员能正常操作设备的各种功能；其余按供应商的承诺执行。 四、售后服务的内容和措施： 1、采购范围内的货物免费送货上门、免费安装调试合格。 2、提供售后服务联系电话及联系人，免费保修期内，接到报障电话后在1小时内响应，24小时内上门维修解决问题。如果需要更换配件的，要求更换的配件应与被更换的设备品牌、类型相一致或者是同类同档次或以上产品，且需征得采购方管理人员同意。 |  |  |  |  |
| 付款方式 |  | ## 验收合格且交付使用后15个工作日内支付合同价款的30%，设备运转正常且验收合格之日起满1年后支付合同价款的60%，余款10%作为质保金，在验收合格之日起满三年后15个工作日内付清全部货款（无息）。 |  |  |  |  |
| 验收标准 |  | 1、设备需全新、完好、无破损，按照技术要求的各项指标进行验收。 2、设备开机试运行，测试设备的技术性能指标，确认各项功能正常运行，同时检查随机文件应齐整。每台仪器随货提供详细的中文操作规程说明书、维修、保养等书面正式资料，以方便用户使用、存档。 3、符合我国国家有关技术规范和技术标准。 |  |  |  |  |
| 其他要求 |  | - 1、采购需求中属于医疗器械的，投标文件中必须提供所投产品相应有效的医疗器械备案凭证复印件；或提供产品的医疗器械注册证、医疗器械产品注册登记表或医疗器械产品生产制造认可表复印件（若已办理二证合一，则只需提供医疗器械注册证），且复印件须加盖供应商公章，否则投标文件作无效处理。 2、投标产品必须是原厂生产的全新合格产品，产品质量须符合国家相关标准及安全规范。 3、供货时，中标供应商需提供由国家行政主管部门核准的产品出厂检验报告、合格证书、装箱单、完整的技术资料原件一套（技术说明书及中文操作使用说明书）、带“★”的技术指标证明材料原件核查。 4、设备到货后，中标供应商和采购人应在现场进行清点；清点过程中如果发现因包装或运输不当引起的损坏，供货商应负责更换；若发现错发/漏发情况，供货商应一周内更换和补发。 5、采购人对中标产品按采购需求逐条核验，如投标文件技术规格及商务偏离表中所承诺的参数与产品实际参数不一致，采购人将不予验收，由此造成的一切损失由中标供应商负责。 6、若供应商提供的设备参数与投标文件不一致的视为虚假应标，采购人有权拒绝接收并保留追究相关责任的权利，由此造成的所有损失及责任由供应商自行承担。 |  |  |  |  |
| 注意事项 |  | 1、本项目C分标政府采购预算金额为人民币191200.00元，投标总报价超出采购预算金额的将被视为无效投标。 2、本项目C分标货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，否则作无效投标处理。 |  |  |  |  |

## D分标：

第4项货物“病理组织切片机（半自动）”为核心产品。

| 项号 | 货物名称 | 项目要求及技术需求 | 数量 | 单位 | 参考单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 微量泵 | 一、注射泵功能特点 1、可自由组合、自由拆卸（不需要任何工具），最多可叠加八通道注射泵。 2、大屏彩色液晶显示。 3、有注射器智能识别技术。 4、可保存注射历史记录。 5、双芯片监控，注射更安全。 6、RS232电脑接口。 7、各种声光报警。 8、报警音量分高低档可调。 9、专用的阻塞压力检测装置，三档可调，可动态显示压力。 10、具有Anti-bolus功能。 11、节能技术加内置高容量电池。 12、适用范围：医院手术室、ICU、儿科、新生儿科、内科、外科、妇产科、肿瘤科、住院病房等。 ## 二、技术参数及性能指标 1、运行模式：速度模式、时间模式、体重模式、间断给药模式、诱导维持模式。 ## 2、适用注射器：5，10，20，30，50（60）ml满足GB 15810-2001一次性使用无菌注射器。 3、注射器品牌：内置保安、洪达、康德莱、洁瑞、双鸽、玉升、龙心等国内常见十几个品牌注射器，方便用户挑选，也可以方便快捷的自定义品牌，国内任何品牌注射器都可用。 ## 4、参数设置：数字键操作，方便、准确、快捷输入任意一个流速、时间、注射量等参数。 5、注射精度：±2％。 ## 6、注射速度： 5ml注射器：0.1-150ml/h 10ml注射器：0.1-300ml/h 20ml注射器：0.1-600ml/h 30ml注射器：0.1-900ml/h 50ml（60ml）注射器：0.1-1500ml/h ## 7、预置量显示：0～9999.9(ml)。 8、累积量显示：0～9999.9(ml)。 ## 9、KVO速度：0.1-2ml/h，用户设定；缺省为0.1ml/h。 10、Bolus（ml/h）： 5注射器：100-150 10注射器：100-300 20注射器：100-600 30注射器：100-900 50（60ml）注射器：100-1500 ## 11、各种声光报警：注射器脱落、推空、阻塞、药物将尽、电量不足、注射完毕、开合异常（没夹好注射器推柄）等报警以声音、指示灯和液晶屏同时提供。 12、电源：交流电源：100-240V 50/60Hz。 直流电源：DC 12V ±1.2V。 ## 13、功耗：≤25VA。 14、历史记录：1500条或以上。 ## 15、安全等级：不低于I类CF型。 ## 16、外形参数：约300(长)×250(高)×125 (宽）mm。 ## 17、净重：约1.5KG。 ## 18、防水等级：不低于IPX4。 ## 19、阻塞压力：(40.0-160.0)kpa（高中低三档可调，缺省为中档）。 20、内部电池：Li_Polymer 7.4V 1900mAh或以上。 充电时间：开机充电≤10小时，不开机充电≤3小时。 运行时间：大于6小时（新电池完全充满电后，在环境温度为25℃、流速为5ml/h的情况下持续运行输液时长。）。 21、工作条件： 环境温度：5℃～40℃。 相对湿度：10-95%（无凝霜）。 ## 大气压力：86.0kPa～106.0kPa。 22、运输条件： - 温度：-20℃～+60℃。 相对湿度：10～95% （无凝霜）。 大气压力：50.0kPa～106.0kPa。 23、贮存条件：存储温度：-20℃～+45℃。 相对湿度：10～95%（无凝霜）。 大气压力：50.0kPa～106.0kPa。 | 6 | 台 | 4000 | 重症科 |
| 2 | 输液泵 | 1、输液模式：流速模式、滴速模式、时间模式、体重模式、剂量模式。 2、适用输液器：适用于任何厂家生产的普通专用一次性输液器。 3、输液精度：±5%。 4、输液速度0.1-2001ml/h。 5、预置量范围：0.01-9999.99ml。 6、累积量显示：0~36000ml。 7、KVO速度：0.1-10ml/h 。 8、BOLUS（ml/h）：0.1-2001ml/h。 9、冲洗速度：0.1-2001ml/h，冲洗量范围：（0.01-9999.99）ml。 10、气泡检测：超声波检测，五档25ul，50ul，100ul，250ul，500ul。 11、阻塞压力：（10-130）Kpa ，阻塞档位13档可调。 12、声光报警：门未关、气泡、阻塞、输液完成、接近完成、忘记操作、电池供电、电量低、电池耗尽、系统错误等。 13、性能：Anti-Bolus功能，防止自发冲击剂量。 （1）防止误关机功能。（2）防反转检测功能、双芯片监控。（3）自动保存2000条输液历史记录，可输出到电脑上查看。（4）显示屏，可以同时显示流速，滴速，预置，累积量，完成输液倒计时实时时间。（5）快速给药功能。（6）报警音量可调节功能。（7）按键锁功能药物库。（8）输液加温功能。 14、选配功能：呼叫接口（可选配）。 滴速传感器（可选配）。 无线监控系统（可选配）。 15、功耗：≤35VA。 16、安全等级不低于：I类CF型，IP×24（防溅水）。 17、外型参数：约145×120×100mm。 18、净重：约1.4KG。 19、电源：交流电源：100-240V50/60Hz；直流电源：DC12V±1.2V。 20、电池：内部电池不低于：Li-Polymer 7.4V1900mAh，25ml/h的速度连续工作时间大于5小时。 21、电池充电时间：开机充电10小时；不开机充电3小时。 22、环境条件：环境温度：5℃-40℃，相对湿度：20%-90% 23、大气压力：86.0-106.0Kpa。 24、符合的标准：YY0709、YY0505、GB9706.27。 | 1 | 台 | 4050 | 重症科 |
| 3 | 有创血压模块 | 1、利用流体压力传递，使血管内压力通过流体传到压力传感器，获得血管内实时压力变化的动态波形并计算出实时动态血压。 2、可监测：动脉血压（ABP）、中心静脉压（CVP）、肺动脉压（PAP）等。 ★3、模块化，可在科室内监护仪间通用。 4、可以叠加IBP波形，以便于对比不同部位IBP值。 ★5、支持PPV监测。 | 2 | 台 | 12000 | 重症科 |
| 4 | 病理组织切片机（半自动） | - 1、切片方式：半自动轮转。 - 2、切片厚度：0.5-100μm。 - 3、修块厚度：1-600µm。 - 4、水平进样幅度：约24mm。 - ★5、垂直样品行程：约70mm。 - 6、静音样品回缩：5-100μm，可关闭。 - 7、粗进速度：300μm/s，800μm/s和1800μm/s。 - 8、两种手动切片模式：半刀和全手轮旋转模式。 - ★9、手轮为弹簧原理平衡系统，手轮平滑，减轻用户的疲劳。 - ★10、二合一刀架可以同时适用于宽刀片和窄刀片。 - ★11、最大样品尺寸（L×H×W）：约55×50×30mm。 - 12、独立的控制面板，图形化按钮设计，有效控制所有重要操作。 - ★13、个性化的小手轮，用户可自定义顺时针及逆时针转动方向。 - ★14、带0位的样本定位系统，可X/Y轴调节，8度水平定位样本。 - ★15、废屑槽可拆卸，具有抗静电功能（选配）和磁力吸附功能，方便清洁废屑。 - ★16、具备储物盘功能（选配），方便放置常用工具。 - ★17、刀架带有红色护手，确保操作者安全。 - ★18、具备刀架三点锁定及侧向移动功能，可充分利用刀片全长。 - ★19、手轮有2个独立的安全锁定系统。 - 20、快速转换样本夹，可单手操作。 - 21、粗修时具备快速回缩和位置记忆功能，实现快速修片。 - 22、具开启/关闭功能的可编程样本回缩功能。 - ★23、两种小手轮运行模式：步进和连续。 - 24、可归零的切片以及厚度计数功能。 ★25、可视信号和声音信号提示剩余进样距离。 | 1 | 台 | 250000 | 病理科 |
| 5 | 全自动HPV检测仪 | 1、主要用途：为体外诊断试剂医用设备，与利用核酸分子快速杂交为检测手段的试剂盒配套使用，用于核酸分子的杂交分析。 2、采用导流杂交技术，提高杂交效率，简化操作步骤，杂交时间短，HPV检测杂交温育时间≤10分钟（总检测时间≤30分钟）。 3、检测平台可开展项目多，能够应用于耳聋基因检测、地中海贫血检测、STD检测项目等。 4、高速热循环系统，采用先进热电制冷技术，快速加热和冷却。 5、彩色LCD显示器，可对杂交过程中的温控变化进行实时监控。 6、机械升降台代替手工密封，实现密封自动化。 7、压力平衡系统，减少杂交过程试剂的损耗。 8、检测容量灵活：最大可以检测30人份/次，最小可以检测1人份/次。样本可以随到随检，无需集中数量才开机检测。 9、样本隔室分隔完全分隔，液性无渗透。 10、控温范围：20℃-55℃。 11、控温精度：±0.5℃。 12、升温速率：≥3.0℃/min。 13、降温速率：≥1.0℃/min。 14、显示精度：0.1℃。 15、排液速度分别为：灵活可调，可分三档调速。 16、安全特性： 污染等级：≤2级。过压类别：≤Ⅱ类。 电源种类：AC220V、50Hz。 输入功率：约350VA。 | 1 | 台 | 60000 | 病理科 |
| 6 | 病理脱水机通风柜 | 1、尺寸：约1500×900×2350mm。 2、外壳：不低于1.2mm厚优质镀锌钢板，表面经静电喷涂环氧树脂粉沫。 内衬：不低于5mm厚耐酸碱抗倍特板。 3、台面板：采用不低于12.7mm实芯理化板，并在四周设有门栏，防止液体外溢。 4、视窗：采用厚不低于5mm钢化玻璃；要求：无级平行式升降，施以＜0.5Kg压力，配重上下行程具静音轨道，可使视窗停于任意位置。可以上下推拉，利于实验物品的存放，视窗框架表面经环氧树脂静电喷涂。 5、窗口把手：模具成型，表面环氧喷涂处理，耐腐蚀。 6、照明：≥40W日光灯，日光灯长度及功率达到台面照度400LUX或以上。 7、排气罩：具有良好的锥形集气角度及滑度，≥10寸出风口，材质同排风管道，可以获得良好的集气平均性及低压损。 8、排气管道：PVC管，具耐腐蚀性能。 9、插座：采用优质多功能万用插座，安装在柜体正面外侧。 10、控制面板要求：具备通风、照明、风阀调节等功能。 11、特别补充说明： A、通风柜上柜内腔和腐蚀气体接触部分采用不锈钢螺丝或固定件，同时腔体有密封，以保证操作人员接触面进风，通风柜下柜中间须有一厚实型支撑梁，对台面起到保护和加固作用。 B、出于对通风控制系统的需要和对使用者安全的需要，每台通风柜带有独一的电源、插座、漏电、过载、短路等故障保护装置，有对220V、380V漏保功能及通风机连接开关的启停转接功能。 C、配备优质低噪音风机。 | 1 | 台 | 16000 | 病理科 |
| 商务要求（均为实质性要求，不允许负偏离）：服务承诺书中与商务要求不一致时，以商务要求为准。 |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务要求 |  | 一、免费保修期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，免费保修期不少于一年（采购需求中另有规定的，按其规定执行），若厂家质保期超过一年的，按厂家规定全免费包修，其余按供应商提交的售后服务承诺书执行。免费保修期自验收合格之日起计。 二、交付使用期及地点： 1、交付使用期：自合同签定之日起20日内交货并安装调试完毕交付使用。 2、交货地点：广西桂林市灵川县采购人指定地点。 三、技术服务及培训： 采购范围内免费技术培训，保证使用人员能正常操作设备的各种功能；其余按供应商的承诺执行。 四、售后服务的内容和措施： 1、采购范围内的货物免费送货上门、免费安装调试合格。 2、提供售后服务联系电话及联系人，免费保修期内，接到报障电话后在1小时内响应，24小时内上门维修解决问题。如果需要更换配件的，要求更换的配件应与被更换的设备品牌、类型相一致或者是同类同档次或以上产品，且需征得采购方管理人员同意。 |  |  |  |  |
| 付款方式 |  | ## 验收合格且交付使用后15个工作日内支付合同价款的30%，设备运转正常且验收合格之日起满1年后支付合同价款的60%，余款10%作为质保金，在验收合格之日起满三年后15个工作日内付清全部货款（无息）。 |  |  |  |  |
| 验收标准 |  | 1、设备需全新、完好、无破损，按照技术要求的各项指标进行验收。 2、设备开机试运行，测试设备的技术性能指标，确认各项功能正常运行，同时检查随机文件应齐整。每台仪器随货提供详细的中文操作规程说明书、维修、保养等书面正式资料，以方便用户使用、存档。 3、符合我国国家有关技术规范和技术标准。 |  |  |  |  |
| 其他要求 |  | - 1、采购需求中属于医疗器械的，投标文件中必须提供所投产品相应有效的医疗器械备案凭证复印件；或提供产品的医疗器械注册证、医疗器械产品注册登记表或医疗器械产品生产制造认可表复印件（若已办理二证合一，则只需提供医疗器械注册证），且复印件须加盖供应商公章，否则投标文件作无效处理。 2、投标产品必须是原厂生产的全新合格产品，产品质量须符合国家相关标准及安全规范。 3、供货时，中标供应商需提供由国家行政主管部门核准的产品合格证书、装箱单、完整的技术资料原件一套（技术说明书及中文操作使用说明书）、带“★”的技术指标证明材料原件核查。 4、设备到货后，中标供应商和采购人应在现场进行清点；清点过程中如果发现因包装或运输不当引起的损坏，供货商应负责更换；若发现错发/漏发情况，供货商应一周内更换和补发。 5、采购人对中标产品按采购需求逐条核验，如投标文件技术规格及商务偏离表中所承诺的参数与产品实际参数不一致，采购人将不予验收，由此造成的一切损失由中标供应商负责。 6、若供应商提供的设备参数与投标文件不一致的视为虚假应标，采购人有权拒绝接收并保留追究相关责任的权利，由此造成的所有损失及责任由供应商自行承担。 |  |  |  |  |
| 注意事项 |  | 1、本项目D分标政府采购预算金额为人民币378050.00元，投标总报价超出采购预算金额的将被视为无效投标。 2、本项目D分标货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，否则作无效投标处理。 |  |  |  |  |

第四章 评标办法

一、投标文件评审(初步评审)：

1、采购人或者采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明进行资格性审查，以确定供应商是否具备投标资格。

2、评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行符合性审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

3、资格性及符合性审查内容：

| 资格性审查 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| 1 |  | 身份证件 | 供应商相应的法定代表人或负责人或自然人身份证正反面复印件（必须提供） |
| 2 |  | 授权委托书、委托代理人身份证 | 供应商的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件（委托代理时必须提供） |
| 3 |  | 营业执照 | 供应商的法人或者其他组织营业执照复印件等证明文件（必须提供，自然人除外） |
| 4 |  | 《医疗器械经营企业许可证》（或产品所属类别医疗器械经营备案凭证）或《医疗器械生产企业许可证》 | 供应商相应有效的《医疗器械经营企业许可证》（或产品所属类别医疗器械经营备案凭证）或《医疗器械生产企业许可证》复印件（必须提供） |
| 5 |  | 没有重大违法记录及有关信用信息 | 供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（必须提供） |
| 6 |  | 供应商企业股东及出资信息 | 供应商是否不存在“单位负责人为同一人或者不存在直接控股、管理关系”情形 |
| 符合性审查 |  |  |  |
| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| 1 | 投标文件有效性 |  | 投标文件是否按招标文件要求书写及签名、盖章 |
| 2 | 投标文件完整性 |  | 投标文件是否按招标文件要求编制 |
| 3 | 投标报价 |  | 是否在采购预算金额内 |
| 4 | 其他情况 |  | 是否无其他未响应招标文件实质性要求的情况 |
| 注：以上审查因素如有一项不符合，初步评审不通过，不再进入下一轮详评。 |  |  |  |

二、投标文件评审（详细评审）

A分标：

（一）评标依据：评标委员会以招标文件和投标文件为评标依据，对供应商的投标报价、技术、信誉、售后服务、政策功能等方面内容按百分制打分。

（二）评标方式：以封闭方式进行评标。

（三）根据财库〔2012〕69号文规定，采购人和采购代理机构、评标委员会成员要严格遵守政府采购相关法律制度，依法履行各自职责，公正、客观、审慎地组织和参与评审工作。

（四）评标方法：对进入详评的，采用百分制综合评分法。

- （五）计分办法（按四舍五入取至小数点后二位）：

1、价格分..................................................................满分50分

（1）按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）规定：

供应商被认定为小型和微型企业且所投标产品被认定为小型和微型企业产品的（以投标文件提供的符合规定的《中小企业声明函》为准），对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-10%）；除上述情况外，评标报价=投标报价。

（2）根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）和《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号），监狱企业和符合条件的残疾人企业视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。

（3）价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。进入详评供应商的价格分统一按照下列公式计算：

以进入评标的最低的评标报价为50分。

最低供应商评标报价金额

（4）供应商价格分 =                                    　×50分

供应商评标报价金额

2、技术分...................................................................满分27分

投标产品技术参数及性能配置完全符合招标文件要求（包含非★技术指标）的得27分；技术参数（非带★技术指标）与招标文件要求出现负偏差的，每偏差一项扣3分；扣完为止。（满分27分）

## 3、信誉分....................................................................满分8分

## 供应商或产品生产厂家获得ISO9001质量管理体系认证、ISO13485医疗器械管理体系认证、ISO45001:2018职业健康安全管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证，投标文件中提供证书复印件并加盖供应商公章，每份得2分，满分8分。（满分8分）

4、售后服务分..............................................................满分12分

（1）售后服务承诺分：评标委员会对供应商投标文件中售后服务承诺书内容的完整性、可行性、到达故障现场时间、故障出现解决方案、定期维护（注明时间）、免费技术培训方案、保修期外维修方案、其他优惠措施等方面进行综合评审并打分。（以下各项不累计加分，满分9分）

3分：售后服务承诺书中上述内容基本完整，能较好满足采购要求，较科学合理，提供解决故障方法、解决时间以及实现方式，保障措施基本可行。

6分：售后服务承诺书中上述内容比较完整，提供解决故障方法、解决时间以及实现方式，保障措施考虑周全。

9分：售后服务承诺书中上述内容完整、详细，科学合理，针对性强，提供解决故障方法、解决时间以及实现方式，保障措施考虑周全，有应急预案。

（2）售后服务保障分：

为更好提供保证售后服务，供应商或产品生产厂家在广西范围内设有常驻服务机构或者售后服务代理机构的（投标文件中须提供有效的证明材料复印件）得3分，否则不得分。（满分3分）

5、政策功能分(节能、环保、广西区内产品等)....................................满分3分

（1）应优先采购财政部现行《节能产品政府采购品目清单》目录内（政府强制采购节能产品除外）的产品（提供有效证明复印件），根据其所占本分标金额比例得0～0.5分。（满分0.5分）

（2）应优先采购财政部现行《环境标志产品政府采购品目清单》目录内的产品（提供有效证明复印件），根据其所占本分标比例得0～0.5分。（满分0.5分）

（3）根据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发招标采购促进广西工业产品产销对接实施细 则的通知》（桂政办发【2015】78 号）的规定，对使用广西工业产品的金额占本分标总金额80%以上（含）的，得2分。满分2分

注：“广西工业产品”是指广西境内生产的工业产品，具体以生产企业的工商营业执照注册所在地为准。“使用广西工业产品的金额占本项目（分标）总金额80%以上（含）”是指参加政府采购项目或招标项目时供货范围中采用广西工业产品的金额占本次招标总金额的80%以上（含）。投标文件中须提供生产企业的工商营业执照复印件和广西工业产品声明函原件。

6、综合得分＝1+2+3+4+5

三、推荐中标候选人的原则

（1）评标委员会根据综合得分由高到低排列次序；若得分相同时，按评标价由低到高顺序排列；若得分相同且评标价相同时，按投标报价由低到高顺序排列；若仍相同的，则依次按技术、售后服务得分由高到低的顺序排列并推荐中标候选人。

（2）评标委员会可推荐前三名为中标候选人，采购人应当确定评标委员会推荐排名第一综合性能的中标候选人为中标供应商。

（3）排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，或因失信行为被取消中标候选人资格的，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标供应商或重新招标，并依此类推。

（4）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

B分标、C分标、D分标：

（一）评标依据：评标委员会以招标文件和投标文件为评标依据，对供应商的投标报价、技术、信誉、售后服务、政策功能等方面内容按百分制打分。

（二）评标方式：以封闭方式进行评标。

（三）根据财库〔2012〕69号文规定，采购人和采购代理机构、评标委员会成员要严格遵守政府采购相关法律制度，依法履行各自职责，公正、客观、审慎地组织和参与评审工作。

（四）评标方法：对进入详评的，采用百分制综合评分法。

- （五）计分办法（按四舍五入取至小数点后二位）：

1、价格分..................................................................满分50分

（1）按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）规定：

供应商被认定为小型和微型企业且所投标产品被认定为小型和微型企业产品的（以投标文件提供的符合规定的《中小企业声明函》为准），对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-10%）；除上述情况外，评标报价=投标报价。

（2）根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）和《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号），监狱企业和符合条件的残疾人企业视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。

（3）价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。进入详评供应商的价格分统一按照下列公式计算：

以进入评标的最低的评标报价为50分。

最低供应商评标报价金额

（4）供应商价格分 =                                    　×50分

供应商评标报价金额

2、技术分...................................................................满分35分

投标产品技术参数及性能配置完全符合招标文件要求（包含非★技术指标）的得35分；技术参数（非带★技术指标）与招标文件要求出现负偏差的，每偏差一项扣3分；扣完为止。（满分35分）

3、售后服务分..............................................................满分12分

（1）售后服务承诺分：评标委员会对供应商投标文件中售后服务承诺书内容的完整性、可行性、到达故障现场时间、故障出现解决方案、定期维护（注明时间）、免费技术培训方案、保修期外维修方案、其他优惠措施等方面进行综合评审并打分。（以下各项不累计加分，满分9分）

3分：售后服务承诺书中上述内容基本完整，能较好满足采购要求，较科学合理，提供解决故障方法、解决时间以及实现方式，保障措施基本可行。

6分：售后服务承诺书中上述内容比较完整，提供解决故障方法、解决时间以及实现方式，保障措施考虑周全。

9分：售后服务承诺书中上述内容完整、详细，科学合理，针对性强，提供解决故障方法、解决时间以及实现方式，保障措施考虑周全，有应急预案。

（2）售后服务保障分：

为更好提供保证售后服务，供应商或产品生产厂家在广西范围内设有常驻服务机构或者售后服务代理机构的（投标文件中须提供有效的证明材料复印件）得3分，否则不得分。（满分3分）

4、政策功能分(节能、环保、广西区内产品等)....................................满分3分

（1）应优先采购财政部现行《节能产品政府采购品目清单》目录内（政府强制采购节能产品除外）的产品（提供有效证明复印件），根据其所占本分标金额比例得0～0.5分。（满分0.5分）

（2）应优先采购财政部现行《环境标志产品政府采购品目清单》目录内的产品（提供有效证明复印件），根据其所占本分标比例得0～0.5分。（满分0.5分）

（3）根据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发招标采购促进广西工业产品产销对接实施细 则的通知》（桂政办发【2015】78 号）的规定，对使用广西工业产品的金额占本分标总金额80%以上（含）的，得2分。满分2分

注：“广西工业产品”是指广西境内生产的工业产品，具体以生产企业的工商营业执照注册所在地为准。“使用广西工业产品的金额占本项目（分标）总金额80%以上（含）”是指参加政府采购项目或招标项目时供货范围中采用广西工业产品的金额占本次招标总金额的80%以上（含）。投标文件中须提供生产企业的工商营业执照复印件和广西工业产品声明函原件。

5、综合得分＝1+2+3+4

三、推荐中标候选人的原则

（1）评标委员会根据综合得分由高到低排列次序；若得分相同时，按评标价由低到高顺序排列；若得分相同且评标价相同时，按投标报价由低到高顺序排列；若仍相同的，则依次按技术、售后服务得分由高到低的顺序排列并推荐中标候选人。

（2）评标委员会可推荐前三名为中标候选人，采购人应当确定评标委员会推荐排名第一综合性能的中标候选人为中标供应商。

（3）排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，或因失信行为被取消中标候选人资格的，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标供应商或重新招标，并依此类推。

（4）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

第五章  合同主要条款及格式

项目名称：医疗设备采购

项目编号：GLZC2020-G1-230052-GXZD

分标号：

甲方：灵川县人民医院         （采购人）

乙方：                     （中标供应商）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照招投标文件规定条款和乙方承诺、甲乙双方签订本合同。

- 第一条 合同标的及合同金额

| 项号 | 货物名称 | 生产厂家 | 品牌 | 规格型号 | 数量 ① | 单位 | 单价（元） ② | 单项合计金额（元） ③＝①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1、根据《中标通知书》的中标内容，合同的总金额为：（大写）　　　　　人民币（￥　　　　元）

2、合同价款指本次采购范围内货物价款、货物随配标准附件、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及安装、安装所需辅材、调试、检验、售后服务、培训、保修、其他等所涉及到的一切费用。

第二条  质量保证

1、乙方应按投标文件承诺的货物规格型号、技术参数、性能、配置、质量标准向甲方提供未经使用的全新原装正品，且在正常安装使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量标准。乙方提供的节能和环境标志产品必须是列入现行政府采购清单目录内的产品。

2.乙方提供货物的质量保证期为 按招标要求及投标承诺填写 。在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所有发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、贷款利息及银行手续费等）。

第三条  权力保证

1、乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2、乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3、乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条  货物包装、运输

1、乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

- 使用中文说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3、乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

- 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

第五条  交付

1、交付使用期： （按乙方投标文件中承诺且不超过采购要求的时间） ；

交付地点：广西桂林市灵川县采购人指定地点；

2、乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3、乙方应将所有提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备用、备件等交付给甲方，货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

第六条  调试和验收

1、乙方交货前应对产品做出全面的检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，验收的结果应随货物交甲方。

2、甲方依据招标文件、投标文件的技术规格要求及承诺和国家有关质量标准对货物进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖公章，甲乙双方各执一份。

3、甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4、对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5、验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告，验收费用由乙方负责。

6、甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后　3　日内及时予以解决。

7.供应商如非生产厂家，供货时必须提供中标设备生产厂家针对本项目的售后服务承诺书原件，否则不予验收。

第七条  安装和培训

1、甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2、乙方负责甲方有关人员的培训。根据甲方要求进行培训，培训时间、地点：广西桂林市灵川县采购人指定地点。

3、采购范围内的货物免费送货上门、免费安装调试合格，免费技术及使用培训。

第八条  售后服务

1、乙方应按照国家有关法律规定和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2、如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在（投标文件承诺的时间）内到达甲方现场处理。

3、在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4、货物免费保修期为（按乙方投标文件中承诺且不低于采购要求的时间），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的货物，终生维修，维修时只收部件成本费。

第九条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十条　付款方式

A分标、B分标、C分标、D分标：交付使用验收合格后15个工作日内支付合同价款的30%，设备运转正常且验收合格之日起满1年后支付合同价款的60%，余款10%作为质保金，在验收合格之日起满三年后15个工作日内付清全部货款（无息）。

## 第十一条  违约责任

1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚，乙方应向甲方支付合同金额5 %违约金并赔偿甲方经济损失。

2、乙方提供的货物如果侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。

4、甲方无故延期接受货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付合同金额3‰违约金，但违约金额不得超过合同金额5 %，超过10天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失。

5、乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额5%向甲方支付违约金。

6、乙方提供的货物在质保期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其他质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。

7、其他违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十二条  不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，乙方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

- 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

- 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十三条  合同争议解决

1、因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向桂林市仲裁委员会申请仲裁或向灵川县人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十四条  合同生效及其它

1、合同经甲乙双方法定代表人（负责人）或授权代表签字并加盖供应商公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，需经灵川县财政部门审批，并签订书面补充协议报灵川县政府采购管理办公室备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十五条  合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更，中止或终止。

- 乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

第十六条  签订本合同依据

1、招标文件；

2、乙方提供的投标文件；

3、售后服务承诺书；

4、中标通知书。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，一式    份，具有同等法律效力，甲方执   份，乙方执   份，采购代理机构执 壹 份，灵川县政府采购管理机构执 贰 份。政府采购合同自签订之日起2个工作日内（含合同签订日）将合同原件一份交采购代理机构、7个工作日内将一份合同原件送灵川县政府采购管理办公室备案。采购代理机构自收到合同之日起1个工作日内将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告并存档。

甲方（公章）：                              乙方（公章）：

法定代表人：                                法定代表人：

委托代理人：                                委托代理人：

电  话：                                    电   话：

开户名称：                                  开户名称：

开户银行：                                  开户银行：

银行账号：                                  银行账号：

日    期：                                  日    期：

（注：甲乙双方对合同签署日期无异议）

第六章 投标文件（格式）

投标文件目录

一、投标报价表

二、资格性响应证明材料

1、供应商相应的法定代表人、负责人、自然人身份证正反面复印件

2、供应商的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件

3、供应商的法人或者其他组织营业执照复印件等证明文件

4、供应商相应有效的《医疗器械经营企业许可证》（或产品所属类别医疗器械经营备案凭证）或《医疗器械生产企业许可证》、《医疗器械经营企业许可证》（或产品所属类别医疗器械经营备案凭证）复印件

5、供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明

三、商务、技术性响应及其他证明材料：

1、技术规格及商务偏离表

2、“货物采购需求”需提供的有效证明文件

3、供应商的售后服务承诺书

4、项目实施方案

5、项目实施人员一览表

- 6、节能方面的证书复印件

- 7、环保方面的证书复印件

8、供应商2019年度通过中介审计的有效完整的财务审计报告复印件

9、供应商2017年以来具有同类产品的销售业绩的相关证明材料复印件

10、供应商为生产厂家的，供应商的生产制造设备清单及专业技术能力说明

11、供应商相关获奖证书、认证证书等复印件

12、供应商所投产品为广西工业产品的，如实提供《广西工业产品声明函》

13、中小企业声明函（见附件）（如供应商被认定为小型和微型企业且所投产品被认定为小型和微型企业产品的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标结果同时公告企业《中小企业声明函》，接受社会监督。）

14、其他有效证明文件的复印件【属于监狱企业的，以提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件为准）】

15、符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。

16、供应商可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料

一、投标报价表

投标报价表（格式）

致：广西至德项目咨询有限公司

根据贵方 医疗设备采购 项目招标文件，项目编号： GLZC2020-G1-230052-GXZD ，签字代表   （姓名）  经正式授权并代表供应商            （供应商单位名称），提交投标文件正本一份，副本  四  份，并做出如下报价：

分标

| 项号 | 货物名称 | 生产厂家 | 品牌 | 规格型号 | 数量 ① | 单位 | 单价（元） ② | 单项合计=数量×单价 ③＝①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（大写）： 元（￥ ）人民币 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交付使用期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 免费保修期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本项目投标有效期为投标截止时间之日起90天。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：                                    邮编：            电话、传真：

开户名称：

开户银行：

账号：

供应商（公章）：

法定代表人或相应的委托代理人签字（或盖章）：

投标日期：

注：（1）各供应商必须就“货物采购需求”中所投分标的所有货物和服务内容作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝。投标文件只允许有一个报价。

（2）供应商应根据所投货物如实填写投标报价表的各项内容。

（3）当本表由多页构成时，需逐页加盖供应商公章（属自然人的须逐页签字）。

（4）如投标的全部或部分产品属于《节能产品政府采购品目清单》或《环境标志产品政府采购品目清单》目录范围的，供应商应在本表备注栏内写明各分项货物属于节能（或环境标志）产品,同时以提供相关证明材料复印件，以便评标委员会作为优先采购或评分的依据。

二、资格性响应证明材料（格式）

1.供应商相应的法定代表人或负责人或自然人身份证正反面复印件（必须提供）；

2.供应商的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件（委托代理时必须提供）；

附件：

授权委托书（格式一）

- 致：广西至德项目咨询有限公司

我              （姓名）系                              （供应商名称）的法定代表人（负责人），现授权委托本单位在职职工            （姓名）以我公司名义参加    医疗设备采购（项目编号：GLZC2020-G1-230052-GXZD） 项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：自即日起至该项目政府采购活动结束。

代理人无转委托权，特此委托。

- 我已在下面签字，以资证明。

- 供应商（公章）：

- 法定代表人（负责人）签字（或盖章）：

- 年      月     日

附：委托代理人身份证正反面复印件（委托代理时必须提供）。

授权委托书（格式二）（适用于自然人投标）

- 致：广西至德项目咨询有限公司

我              （姓名）系自然人，现授权委托            （姓 名）以本人名义参加      （项目名称及项目编号）        项目的投标活动，并代表本人全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

本人对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：自即日起至该项目政府采购活动结束。

代理人无转委托权，特此委托。

- 我已在下面签字，以资证明。

- 自然人签字并在签名处加盖食指指印：                       　        年      月     日

附：委托代理人身份证正反面复印件（委托代理时必须提供）。

3、供应商的法人或者其他组织营业执照复印件等证明文件（必须提供，自然人除外）；

注：供应商为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。

4、供应商相应有效的《医疗器械经营企业许可证》（或产品所属类别医疗器械经营备案凭证）或《医疗器械生产企业许可证》、《医疗器械经营企业许可证》（或产品所属类别医疗器械经营备案凭证）复印件（必须提供）；

5、供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（必须提供）。

声   明

- 致：广西至德项目咨询有限公司

我（公司）郑重声明，在参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

- 供应商（公章，自然人除外）：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字（或盖章）

（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）：

日期：

三、商务、技术性响应及其他有效证明材料（格式）

1、技术规格及商务偏离表（必须提供）；

技术规格及商务偏离表（格式）

分标

| 项号 | 货物名称 | 招标采购需求 | 投标文件的响应情况 | 偏离情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术响应情况： |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |
| 商务要求响应情况： |  |  |  |  |
| 1 | 售后服务要求 |  |  |  |
| 2 | 付款方式 |  |  |  |
| 3 | 验收标准 |  |  |  |
| 4 | 其他要求 |  |  |  |
| 5 | 注意事项 |  |  |  |

- 供应商（公章，自然人除外）：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字（或盖章）

（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）：

日期：

注：1.供应商应对照“采购需求”注明所投产品技术参数的响应情况及偏离情况（无偏离、正偏离、负偏离）。

2.当本表由多页构成时，需逐页加盖供应商公章（属自然人的须逐页签字）。

2、“货物采购需求”需提供的有效证明文件（按货物采购需求的要求提供）；

3、供应商的售后服务承诺书（含免费保修期、交付使用期、技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施等）（必须提供）；

售后服务承诺书（格式）

（由供应商根据项目实际情况及评标办法自行编写。）

- 供应商（公章，自然人除外）：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字（或盖章）

（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）：

日期：

4、项目实施方案（由供应商根据项目实际及评标办法自行编写）（如有，请提供）；

项目实施方案

（由供应商根据项目实际情况及评标办法自行编写。）

- 供应商（公章，自然人除外）：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字（或盖章）

（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）：

日 期：

5、项目实施人员一览表（如有，请提供）；

项目实施人员一览表（格式）

分标

| 姓 名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

- 供应商（公章，自然人除外）：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字（或盖章）（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）：

日期：

6、节能方面的证书复印件（如有，请提供）；

7、环保方面的证书复印件（如有，请提供）；

8、供应商2019年度通过中介审计的有效完整的财务审计报告复印件（如有，请提供）；

9、供应商2017年以来具有同类产品的销售业绩的相关证明材料复印件（无不良记录，以中标、中标通知书及签订的政府采购合同为准，并能清晰反映所销售的货物名称、种类、金额）（如有，请提供）；

10、供应商为生产厂家的，供应商的生产制造设备清单及专业技术能力说明（如有，请提供）；

11、供应商相关获奖证书、认证证书等复印件（如有，请提供）；

12、供应商所投产品为广西工业产品的，如实提供《广西工业产品声明函》（如有，请提供）；

附件：

广西工业产品声明函

本公司郑重声明，根据《招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则》的规定，本公司在本次投标/竞标中或者工程项目中提供的下述产品为广西工业产品，详情如下：

| 序号 | 产品名称 | 型号和规格 | 数量 | 制造厂商及原产地 | 投标价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
|  | 广西工业产品合计价格 |  |  | 占投标总价比例 |  |  |

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：______

日 期：_________

13、中小企业声明函（见附件）（如供应商被认定为小型和微型企业且所投产品被认定为小型和微型企业产品的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标结果同时公告企业《中小企业声明函》，接受社会监督。）（如有，请提供）；

附件

中小企业声明函（格式）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加                   单位的                  项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：供应商应按照工信部联企业（2011）300号文的划分标准进行如实申明，如提供虚假申明应依法承担相应法律责任。

14、其他有效证明文件的复印件【属于监狱企业的，以提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件为准）】（如有，请提供）；

15、符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责（如供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标结果同时公告企业《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。）（如有，请提供）；

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加         单位的        项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

16、供应商可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）。

附件1：

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                        联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                          邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

说明：

1、供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2、质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3、质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4、质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5、质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6、质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件2：

投诉书（格式）

一、投诉相关主体基本情况：

磋商供应商：

地址：                                          邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：                                         联系电话：

地址：                                                            邮编：

被投诉人1：

地址：                                                            邮编：

联系人：                                                联系电话：

被投诉人2：

……

相关磋商供应商：

地址：                                              邮编：

联系人：                                            联系电话：

二、投诉项目基本情况：

采购项目的名称：

采购项目的编号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告：是/否公告期限：

采购结果公告：是/否公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于      年   月   日，向                                提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于      年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的磋商供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

6.投诉人为自然人的，投诉书应由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。