广西至德项目咨询有限公司

竞争性谈判文件

项目名称：助培基地临床技能培训设备采购

项目编号：GLZC2020-J1-230082-GXZD

采购代理机构：广西至德项目咨询有限公司

2020年11月27日

目     录

第一章：竞争性谈判公告.............................2

第二章：供应商须知.................................5

第三章：采购需求...................................19

第四章：评审办法...................................33

第五章：政府采购合同（合同主要条款及格式） ........34

第六章：响应文件（格式）...........................38

第一章  竞争性谈判公告

一、项目基本情况

1、项目编号：GLZC2020-J1-230082-GXZD

2、项目名称：助培基地临床技能培训设备采购

3、采购方式：竞争性谈判

4、预算金额：325600.00元

5、最高限价：325600.00元

6、采购需求：标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求

| 项号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 参考单价（元） | 简要技术需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 心电图教学与考核软件 | 1 | 套 | 8500 | 用于医院助理全科医生培训基地技能中心建设，详见采购需求。 |
| 2 | 血压测量训练手臂模型 | 1 | 套 | 2400 |  |
| 3 | 透明洗胃、胃肠减压仿真标准化病人 | 1 | 套 | 4300 |  |
| 4 | 吸痰练习与气管切开护理仿真模型 | 1 | 套 | 8200 |  |
| 5 | 胸腹部检查智能仿真教学系统（中文版学生机） | 1 | 套 | 42000 |  |
| 6 | 术前无菌操作训练仿真标准化病人 | 1 | 套 | 1600 |  |
| 7 | 缝合练习手/腿 | 1 | 套 | 1500 |  |
| 8 | 打结训练模型 | 1 | 套 | 900 |  |
| 9 | 妇科训练仿真模型 | 1 | 套 | 5300 |  |
| 10 | 阴道后穹窿穿刺考核指导模型 | 1 | 套 | 8500 |  |
| 11 | 新生儿头皮静脉注射仿真模型 | 1 | 套 | 1500 |  |
| 12 | 高仿真儿童静脉输液手臂 | 1 | 套 | 1300 |  |
| 13 | 模拟除颤仪 | 1 | 套 | 5000 |  |
| 14 | 四肢骨折急救外固定训练仿真标准化病人 | 1 | 套 | 11500 |  |
| 15 | 高级低位包扎模型 | 1 | 套 | 3300 |  |
| 16 | 高级高位包扎模型 | 1 | 套 | 3300 |  |
| 17 | 开放性伤口止血包扎仿真标准化病人 | 1 | 套 | 13500 |  |
| 18 | 临床思维综合训练系统（在线虚拟诊疗平台） | 1 | 套 | 128000 |  |
| 19 | 电脑 | 15 | 台 | 5000 |  |

7、合同履行期限：自合同签订之日起至成交供应商承诺免费保修期满。

8、本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3、本项目的特定资格要求：无。

4、对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

5、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、获取采购文件：

1、时间：2020年11月27日至响应文件递交截止时间止。

2、地点：供应商应登陆http://glggzy.org.cn（桂林市公共资源交易中心网），从网上下载采购文件电子版，并根据采购文件规定的截止时间和地点直接提交响应文件参与谈判。

3、方式：网上下载。

4、售价：免费提供。

四、响应文件提交截止时间、地点

1、截止时间：2020年12月7日10点30分（北京时间）。

2、地点：供应商应于2020年12月7日上午10时00分至10时30分（北京时间）止，将响应文件密封提交至桂林市公共资源交易中心1号开标室（广西桂林市临桂新区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼），逾期送达的或未送达指定地点的或未按竞争性谈判文件要求密封的响应文件将予以拒收。

五、响应文件开启时间、地点

1、时间：本项目提交响应文件截止时间后。

2、地点：桂林市公共资源交易中心评标室（广西桂林市临桂新区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼）。

六、公告期限：自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1、本项目需要落实的政府采购政策：

（1）《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181 号），本项目非专门面向中小微企业采购。

（2）《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）。

（3）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）。

（4）强制、优先采购环境标志产品、节能产品。根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发[2007]51号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）的规定，属于强制采购的产品，予以强制采购。属于非强制采购的产品，在技术、服务等指标同等条件下，予以优先采购。

（5）《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则的通知》（桂政办发【2015】78号）。

2、信息公告发布媒体：http://www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、http://zfcg.gxzf.gov.cn（广西壮族自治区政府采购网）、http://zfcg.czj.guilin.gov.cn（桂林政府采购网）、http://glggzy.org.cn（桂林市公共资源交易中心网站）。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息：

名称：灵川县人民医院

地址：桂林市灵川县灵东路46号

联系方式：秦文霞，0773-7978122

2、采购代理机构信息：

名称：广西至德项目咨询有限公司

地址：桂林市七星区空明西路16号金辉大厦综合楼小区1#综合楼2楼

联系方式：秦春莲  李芳，0773-6827677/2890599

3、项目联系方式

项目联系人：秦春莲        联系方式：0773-6827677

4、政府采购监督管理机构：灵川县政府采购管理办公室

地址：桂林市灵川县灵南路25号      联系电话：0773-6812818

广西至德项目咨询有限公司

2020年11月27日

第二章  供应商须知

供应商须知前附表

| 序号 | 条款号 | 条款名称 | 内容、要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 项目名称及项目编号 | 项目名称：助培基地临床技能培训设备采购 项目编号：GLZC2020-J1-230082-GXZD |
| 2 | 3 | 供应商资格 | 3.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。 3.2落实政府采购政策需满足的资格要求：无。 3.3本项目的特定资格要求：无。 3.4对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。。 3.5单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 |
| 3 | 4 | 谈判费用 | 不论谈判结果如何，供应商均应自行承担所有与谈判有关的全部费用。 |
| 4 | 13 | 谈判报价及采购预算金额 | 本项目采购预算金额（人民币）：叁拾贰万伍仟陆佰元整（￥325600.00）。报价超过采购预算金额的，响应文件按无效处理。 13.2供应商必须就“采购需求”中的所有内容作完整唯一报价，否则，其响应文件无效。响应文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。 |
| 5 | 14.1 | 响应文件有效期 | 响应文件递交截止时间之日起90天。 |
| 6 | 15 | 谈判保证金 | 本项目不收取谈判保证金。 |
| 7 | 16.1 | 响应文件份数 | 正本壹册，副本叁册，须完整提交（A4纸装订）。 |
| 8 | 16.2 | 响应文件装订要求 | 供应商应按供应商须知第11.1条“响应文件组成”规定的顺序自编目录及页码，响应文件的“正本”、“副本”应当单独装订成册并标注页码，装订应牢固，不易拆散和换页。封面应注明“正本”、“副本”字样，封面上写明项目名称、项目编号、采购代理机构、供应商单位名称。 |
| 9 | 16.6 | 响应文件包装、密封、标记 | 16.6.1响应文件包装、密封：供应商须将响应文件“正本”、“副本”一并装入一个响应文件袋（盒、箱）中密封，并在密封处密封签章【公章、密封章、法定代表人、负责人、自然人或相应的授权委托代理人签字均可】。 16.6.2响应文件袋（盒、箱）标记： 项目名称：助培基地临床技能培训设备采购 项目编号：GLZC2020-J1-230082-GXZD 采购代理机构：广西至德项目咨询有限公司 供应商单位名称： 在2020年12月7日10时30分前不得开启(此处供应商填写响应文件递交截止时间) |
| 10 | 16.7 | 供应商公章 | 本竞争性谈判文件中描述供应商的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用供应商法定主体行为名称制作的印章，除本文件有特殊规定外，供应商的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、竞标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其它形式印章均不能代替公章。 |
| 11 | 18.1 | 响应文件递交起止时间 | 响应文件递交起止时间：2020年12月7日10时00分至10时30分。逾期送达的或未送达指定地点的或未按竞争性谈判文件要求密封的响应文件将予以拒收。 |
| 12 | 18.2 | 响应文件递交地点 | 桂林市公共资源交易中心1号开标室（广西桂林市临桂新区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼） |
| 13 | 19.1 | 谈判小组组成 | 谈判小组由采购人代表和评审专家组成，成员人数共3人，其中采购人代表1人，专家2人。 |
| 14 | 19.2 | 谈判时间、地点、人员 | 19.2.1谈判时间：响应文件递交截止时间后。 19.2.2谈判地点：具体地点另行通知。 19.2.3谈判参加人员：供应商法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人持有效身份证原件参加谈判。请供应商按时到达指定地点等候当面谈判。 19.2.4响应文件递交截止时间后，由谈判小组在评标室内开启响应文件。 |
| 15 | 20.2 | 评审办法 | 具体详见第四章评审办法。 |
| 16 | 26 | 成交公告及成交通知书 | 26.1采购代理机构于谈判结束后两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人应当自收到评审报告五个工作日内在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商，采购代理机构在成交供应商确定之日起两个工作日内发出成交通知书，并在指定媒体上公告成交信息。 26.2 在发布成交公告的同时，采购代理机构向成交供应商发出成交通知书。成交供应商应自接到通知之日起七个工作日内，办理成交通知书领取手续。 |
| 17 | 27 | 信用查询 | 根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》（桂财采〔2016〕37），由采购代理机构对第一成交候选人进行信用查询： （1）查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等； （2）查询截止时点：成交通知书发出前； （3）信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存。 （4）信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其成交候选人资格。 |
| 18 | 28.1 | 履约保证金 | 本项目不收取履约保证金。 |
| 19 | 29.1 | 签订合同时间 | 成交通知书发出之日起二十五日内。 |
| 20 | 30.3 | 合同备案存档 | 政府采购合同自签订之日起2个工作日内（含合同签订日）将合同原件一份交采购代理机构、7个工作日内将一份合同原件送灵川县政府采购管理办公室备案。采购代理机构自收到合同之日起1个工作日内将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告并存档。 |
| 21 | 31 | 采购代理服务费 | 成交供应商领取成交通知书前，参照计价格[2002]1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》货物类收费标准向采购代理机构一次性付清采购代理服务费（代理费不足6000元的，按6000元收取）。 |
| 22 | 32 | 解释权 | 本竞争性谈判文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》和政府采购管理有关规定编制，本竞争性谈判文件的解释权属于采购代理机构。 |
| 23 | 33 | 监督管理部门 | 灵川县政府采购管理办公室 电话：0773-6812818 |

一、总则

1. 适应范围

1.1 项目名称及项目编号：见供应商须知前附表。

1.2本竞争性谈判文件（以下简称谈判文件）适用于本谈判项目的谈判、评审、合同履约、验收、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2. 定义

2.1“供应商”是指符合本次采购项目的供应商资格并提交响应文件、参加谈判的供应商。如果该供应商在本次谈判中成交，即成为“成交供应商”。

2.2“货物”系指按谈判文件规定，供应商须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.3“服务”系指按谈判文件规定，供应商须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

2.4“项目”系指供应商按谈判文件规定向采购人提供的货物和服务。

2.5“书面形式”包括信函、传真、电报等。

3. 供应商资格

见供应商须知前附表。

4. 谈判费用

不论谈判结果如何，供应商均应自行承担所有与谈判有关的全部费用。

5. 联合体要求

本项目不接受联合体参与谈判。

6. 质疑和投诉

6.1供应商认为谈判文件使自己的合法权益受到损害的，应当在采购公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。供应商认为采购过程或成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在成交公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。采购代理机构应认真做好质疑处理工作。

6.2供应商对采购代理机构的质疑答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向灵川县政府采购监督管理部门投诉。

6.3质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书实行实名制，均应明确阐述谈判文件、谈判过程或成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，并提供必要的证明材料。质疑函格式详见附件。

6.4质疑联系部门：广西至德项目咨询有限公司；联系电话：0773-6827677；通讯地址：广西桂林市八里街富豪兴城2栋1单元504室。

7. 转包与分包

7.1 本项目不允许转包。

7.2 本项目不可以分包。

8. 特别说明

8.1提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下谈判的，以其中通过资格审查、符合性审查且最后报价最低的参加评审，最后报价相同的，由采购人自主选择确定一个参加评审的供应商，其他报价无效；非单一产品采购项目中，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。

8.2关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则响应文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本次采购活动。

8.3本项目非专门面向中小微企业采购，按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）规定，供应商被认定为小型和微型企业且所报产品被认定为小型和微型企业产品的，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，扣除后的价格为评审价。

8.4根据财库〔2017〕141号《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》第三条规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

8.4.1符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见本招标文件第六章附件），并对声明的真实性负责。

8.4.2供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

8.4.3享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本文件所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

8.5供应商应仔细阅读谈判文件的所有内容，按照谈判文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

8.6供应商在竞标活动中提供任何虚假材料，其竞标无效，并报监管部门查处；成交后发现的，成交人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法竞标人的行政与刑事责任。

二、谈判文件

9. 谈判文件的构成

（1）竞争性谈判公告；

（2）供应商须知；

（3）采购需求；

（4）评审办法；

（5）政府采购合同（合同主要条款及格式）；

（6）响应文件（格式）。

10. 谈判文件的澄清与修改

10.1 提交首次响应文件截止之日前，采购代理机构可以对已发出的谈判文件进行必要澄清或者修改，澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购代理机构应当在提交首次响应文件递交截止时间五个工作日前在本项目竞争性谈判公告发布的同一媒体上发布更正公告，不足五个工作日的，应当顺延首次响应文件递交截止时间。

10.2供应商获取竞争性谈判文件后应实时关注相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，如因供应商未及时登录相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，从而导致竞标无效的，由供应商自行承担责任。

10.3 澄清或者修改的内容为谈判文件的组成部分。当澄清或者修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。

10.4 谈判文件的澄清或者修改都应该通过本项目采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清或者修改谈判文件。

10.5 采购代理机构可以视采购具体情况，延长首次响应文件递交截止时间和谈判时间，并在本项目竞争性谈判公告发布的同一媒体上发布变更公告。

三、竞争性谈判响应文件的编制

11.竞争性谈判响应文件（以下简称响应文件）的组成及要求

11.1响应文件组成【格式见第六章“响应文件（格式）”】

（1）响应函（必须提供）；

（2）供应商相应的法定代表人、负责人、自然人身份证正反两面复印件（必须提供）；

（3）供应商的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社保经办机构出具的供应商为委托代理人交纳的社保证明复印件【自然人竞标的应提供由县级以上（含县级）社保经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的社保证明复印件】（委托代理时必须提供）；

（4）供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明及有关信用信息的书面声明（必须提供）；

（5）供应商的法人或者其他组织营业执照复印件等证明文件（必须提供，自然人除外）；

注：①法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户。②如供应商为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。

（6）谈判报价表（格式见附件）（必须提供）；

（7）技术规格偏离表（格式见附件）（必须提供）；

（8）“采购需求”需提供的有效证明文件（如有，请提供）；

（9）供应商的售后服务承诺书（必须提供）；

##### （10）针对本项目的实施方案（如有，请提供）；

（11）项目实施人员一览表（如有，请提供）；

（12）节能方面的证书复印件（如有，请提供）；

（13）环保方面的证书复印件（如有，请提供）；

（14）供应商 2018年度以来通过中介审计的有效完整的财务审计报告复印件（如有，请提供）；

（15）供应商2017年以来具有类似业绩的相关证明材料（无不良记录，以中标、成交通知书或签订的采购合同为准，并能清晰反映项目名称、种类、金额）（如有，请提供）；

（16）供应商为生产厂家的，供应商的生产制造设备清单及专业技术能力说明（如有，请提供）；

（17）供应商相关获奖证书、认证证书等复印件（如有，请提供）；

（18）供应商所报产品为广西工业产品的，如实提供《广西工业产品声明函》（如有，请提供）；

##### （19）中小企业声明函（见附件）（如供应商被认定为小型和微型企业且所报产品被认定为小型和微型企业产品的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随成交结果同时公告企业《中小企业声明函》，接受社会监督。）（如有，请提供）；

##### （20）其他有效证明文件的复印件【属于监狱企业的，以提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件为准）】（如有，请提供）；

（21）符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责（如供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随成交结果同时公告企业《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。）（如有，请提供）；

##### （22）供应商可结合本项目实际情况自行提交其它相关证明材料。

以上有关材料应真实有效，属于“必须提供”的文件均必须于本项目截标前与响应文件同时提交，并加盖供应商公章（扫描公章无效，自然人除外），否则竞标无效。

11.2 供应商应按竞争性谈判文件第六章“响应文件（格式）”编制响应文件。

12. 响应文件的语言及计量

12.1 响应文件以及供应商与采购代理机构就有关谈判事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释响应文件时以中文翻译文本为主。

12.2 谈判计量单位，谈判文件已有明确规定的，使用谈判文件规定的计量单位；谈判文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

13. 谈判报价

13.1 谈判报价应按谈判文件中相关附表格式填写，报价超过采购预算总金额的，响应文件按无效处理。

13.2 供应商必须就“采购需求”所有内容作完整唯一报价，否则，其响应文件无效。响应文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

13.3谈判报价应包括本次采购范围内货物价款、货物随配标准附件、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位、检验、售后服务、培训、其他等所涉及到的一切费用及在项目采购中产生的费用的总和；供应商综合考虑在报价中。

13.4未书面退出谈判的供应商在规定时间内密封提交最后报价，其最后报价超出采购预算导致已通过评审的响应文件无效的，按供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件处理。

13.5竞争性谈判响应文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：供应商在报价表上标明单价和总价。大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本竞争性谈判响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。按上述勘误修正原则及方法调整或修正响应文件的竞标报价，供应商签字确认。除上述原因以外，如果因谈判供应商原因引起的报价失误，并在谈判时被接受，其后果由谈判供应商自负。

14. 响应文件有效期

14.1 响应文件有效期：响应文件递交截止时间之日起90天，有效期不足的响应文件将被拒绝。

14.2 出现特殊情况下，需要延长响应文件有效期的，采购代理机构以书面形式通知供应商延长响应文件有效期。供应商同意延长的，不能修改响应文件。供应商拒绝延长的，其响应文件无效。

15.谈判保证金：本项目不收取谈判保证金。

16. 响应文件的份数、装订、签署和包装、密封

16.1 响应文件份数：正本壹册，副本叁册，须完整提交（A4纸装订）。

16.2 响应文件装订要求：供应商应按供应商须知第11.1条“响应文件组成”规定的顺序自编目录及页码。响应文件的“正本”、“副本”应当单独装订成册并标注页码，装订应牢固，不易拆散和换页。封面应注明“正本”、“副本”字样，封面上写明项目名称、项目编号、采购代理机构、供应商单位名称。

16.3 响应文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，响应文件正本除本谈判文件中规定的可提供复印件外均须提供原件。

16.4 响应文件须由供应商在规定位置加盖供应商公章（扫描公章无效，自然人除外）并由法定代表人、负责人、自然人或相应的授权委托代理人签字，供应商应写全称，响应文件副本可以是加盖公章（自然人除外）的正本的复印件，当正本与副本不一致时，以正本为准。

16.5 响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖供应商公章（自然人除外）及法定代表人、负责人、自然人或相应的授权委托代理人签字。响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

16.6 响应文件包装、密封、标记：

16.6.1 响应文件包装、密封：供应商须将响应文件“正本”、“副本”一并装入一个响应文件袋（盒、箱）中密封，并在密封处密封签章【公章、密封章、法定代表人、负责人、自然人或相应的授权委托代理人签字均可】。

16.6.2 响应文件袋（盒、箱）标记：

项目名称：助培基地临床技能培训设备采购

项目编号：GLZC2020-J1-230082-GXZD

采购代理机构：广西至德项目咨询有限公司

供应商单位名称：

在2020年12月7日10时30分前不得开启(此处供应商填写响应文件递交截止时间)

16.7 供应商公章：本竞争性谈判文件中描述供应商的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用供应商法定主体行为名称制作的印章，除本文件有特殊规定外，供应商的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、竞标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其它形式印章均不能代替公章。

17. 响应文件的修改和撤回

17.1 供应商在响应文件递交截止时间之前，可以对已递交的响应文件进行修改或撤回，并书面通知采购代理机构。

17.2 在响应文件递交截止时间后的响应文件有效期内，供应商不得撤回其响应文件。

18. 响应文件的递交

18.1响应文件递交起止时间：2020年12月7日10时00分至10时30分。

18.2 响应文件递交地点：桂林市公共资源交易中心1号开标室（广西桂林市临桂新区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼）

18.3 除竞争性谈判文件另有规定外，供应商所递交的响应文件不予退还。

18.4 逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，采购代理机构不予受理。

四、竞争性谈判（简称谈判）与评审

19. 谈判小组组成及谈判时间、地点、人员

19.1 谈判小组组成：

谈判小组由采购人代表和评审专家组成，成员人数共3人，其中采购人代表1人，专家2人。

19.2 谈判时间、地点、人员：

19.2.1 谈判时间：响应文件递交截止时间后。

19.2.2 谈判地点：桂林市公共资源交易中心评标室（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区）。

19.2.3 谈判参加人员：供应商法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人持有效身份证原件参加谈判。请供应商按时到达指定地点等候当面谈判。

19.2.4 响应文件递交截止时间后，由谈判小组在评标室内开启响应文件。

20. 评审原则和评审办法

20.1 谈判小组必须坚持公平、公正、科学和择优的原则。

20.2 评审办法：具体详见第四章评审办法。

20.3 谈判小组应按谈判文件进行评审，不得擅自更改评审办法。

20.4 在评审过程中，谈判小组任何人不得对某个供应商发表任何倾向性意见，不得向其他谈判小组成员明示或者暗示自己的评审意见。

20.5 谈判小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的谈判小组成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

21. 评审程序及谈判要求

21.1 交易中心工作人员核实谈判小组成员身份，谈判小组确认回避要求、评审工作纪律和程序，统一保管通讯工具或相关电子设备，推选谈判小组组长。

21.2 谈判小组应当对发布公告的竞争性谈判文件（简称谈判文件）进行确认，审查供应商的响应文件并作出评价；要求供应商解释或者澄清其响应文件；编写评审报告；告知采购人、采购代理机构在评审过程中发现的供应商的违法违规行为。

21.3谈判小组依据法律法规和竞争性谈判文件的规定，首先对响应文件中的资格证明等进行资格性审查，以确定供应商是否具备本项目供应商资格；

在进行资格性审查时，谈判小组将进入《国家企业信用信息公示系统》对企业股东及出资等信息进行查询，对存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条第一款情形的，其响应文件将被视为无效文件。

审查流程：

（1）进入《国家企业信用信息公示系统》（网址：http://www.gsxt.gov.cn/index.html），输入企业名称，进入企业信息主页面。

（2）查看主页“股东及出资信息”栏，或年报中的“股东及出资信息”栏信息。

（3）将各供应商的股东及出资信息进行比对，如发现存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动，按无效处理。

（4）将相关资料打印存档。

注：以上审查过程中，如出现查询企业网页主页面无法显示股东及出资信息的或仅以主页面信息内容无法认定供应商之间存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的，当时审查程序可继续进行，待评审结束后将对以上供应商作进一步核实确认，如确认供应商之间存在有上述关联供应商情形的，关联供应商均按响应文件无效处理。

21.4谈判小组依据竞争性谈判文件的规定对通过资格性审查的供应商响应文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行符合性审查，以确定是否对谈判文件的实质性要求做出响应。

对未通过资格性和符合性审查的供应商，由谈判小组现场告知未通过资格性和符合性审查的供应商未通过资格性和符合性审查的原因（供应商在评审现场或能及时赶到审标现场的应书面形式通知并签字确认；供应商未在评审现场或不能及时赶到评审现场的应以电话通知，并做相应记录）。

21.5谈判小组如发现供应商提供的证明文件不齐全或不符合规定格式的，应一次性告知供应商，供应商应在规定的时间内当场补正或更正。

21.6谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。澄清、说明或者更正应由其法定代表人、负责人、自然人或相应的授权委托代表签字或者加盖供应商公章（自然人除外）。由授权委托代表签字的，应当附授权委托书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

根据谈判文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应竞争性谈判文件要求的供应商进行谈判。未实质性响应谈判文件的响应文件按无效处理，谈判小组应当告知有关供应商。

谈判小组所有成员应当按已确定的谈判顺序集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有实质性响应竞争性谈判文件要求的供应商平等的谈判机会。

谈判中，谈判小组不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

采购代理机构对谈判过程和重要谈判内容进行记录，谈判双方在记录上签字确认。

21.7在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动项目需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。

供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人、负责人、自然人或相应的授权委托代表签字或者加盖供应商公章（自然人除外）。逾时不交的，视同放弃谈判。

21.8在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动。

21.9最后报价

21.9.1谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组应当要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内密封提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

21.9.2谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求的，需由谈判供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上（含3家）供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内密封提交最后报价。

21.9.3最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

21.10已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况书面退出谈判。

未书面退出谈判的供应商在规定时间内密封提交最后报价，其最后报价超出采购预算导致已通过评审的响应文件无效的，按供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件处理。

21.11 评审报告

谈判小组应当从质量和服务均能满足谈判文件全部实质性响应要求的供应商中，按照评审报价（最后报价及享受政府采购政策的优惠扣除）由低到高的顺序提出3名以上（含3名）成交候选人，并编写评审报告。

21.12在评审过程中出现法律法规和谈判文件均没有明确规定的情形时，由谈判小组现场协商解决，协商不一致的，由全体谈判小组投票表决，以得票率二分之一以上专家的意见为准。

21.13采购代理机构发现谈判小组有明显的违规倾向或歧视现象，或不按评审办法进行，或其他不正常行为的，应当及时制止。如制止无效，应及时向灵川县政府采购监督管理部门报告。

22. 确定成交供应商

（1）采购单位应当确定谈判小组推荐排名第一的成交候选人为成交供应商。

（2）排名第一的成交候选人放弃成交资格、因不可抗力提出不能履行合同，或者谈判文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购单位可以确定排名第二的成交候选人为成交供应商。

（3）排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购单位可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商。

23. 属于下列情况之一者，响应文件无效：

（1）未按谈判文件规定完整提交响应文件或未按规定要求密封、签字、盖章的；

（2）超越了行政审批的经营范围的；

（3）不具备谈判文件规定的资格要求的；

（4）响应文件未按谈判文件的内容和要求编制，或提供虚假材料的；

（5）属于“必须提供”的响应文件未能按时提供或补正、更正的；

（6）响应文件有效期、交付时间、免费保修期、售后服务不能满足谈判文件要求的；

（7）供应商未就“采购需求”中的所有内容作完整唯一报价的，或报价超出采购预算总金额的；

（8）未在谈判小组规定的时间内重新提交响应文件的；

（9）未满足谈判文件全部实质性要求的或者响应文件有采购人不能接受的附加条件的；

（10）不符合法律、法规和谈判文件规定的其他实质性要求和条件的。

供应商有下列情形之一的，视为串通竞标，响应文件将被视为无效：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；

（3）不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或竞标报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的响应文件相互混装；

（6）响应文件实质性要求未做变动，供应商最后报价高于第一次报价的。

24. 出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

25. 谈判过程的监控

本项目谈判过程实行全程录音、录像监控，供应商在谈判过程中所进行的试图影响谈判结果的不公正活动，可能导致其谈判被拒绝。

26. 成交公告及成交通知书

26.1 采购代理机构于谈判结束后两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人应当自收到评审报告五个工作日内在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商，采购代理机构在成交供应商确定之日起两个工作日内发出成交通知书，并在指定媒体上公告成交信息。

26.2 在发布成交公告的同时，采购代理机构向成交供应商发出成交通知书。成交供应商应自接到通知之日起七个工作日内，办理成交通知书领取手续。

26.3 采购代理机构无义务向未成交的供应商解释未成交原因和退还响应文件。

27.信用查询

根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》（桂财采〔2016〕37），由采购代理机构对第一成交候选人进行信用查询：

（1）查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等；

（2）查询截止时点：成交通知书发出前；

（3）信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存。

（4）信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其成交候选人资格。

五、签订合同

28. 履约保证金

28.1履约保证金金额按成交价的3%（人民币，四舍五入到元）提供（若成交供应商被确认为小型、微型企业的可按成交价的1.5%提供），由成交供应商在合同签订时将履约保证金以非现金形式直接转入采购人指定账户。供应商在提交履约保证金时，须在转款凭证上注明采购人及采购项目名称。

28.2如果成交供应商没能按上述第28.1款规定执行，采购代理机构将上报灵川县政府采购监督管理部门，取消成交资格，并有权授予第二成交候选供应商为成交供应商资格或重新组织采购。

28.3成交供应商履行完合同约定权利义务事项后，凭履约保证金退还申请书、验收报告（原件）和履约保证金银行回执单复印件办理履约保证金退款手续，采购人将履约保证金（无息）退还给成交供应商。如成交供应商不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

28.4在履约保证金到期退还前，若成交供应商的开户名称、开户银行、账号有变动的，以书面形式通知采购人，否则由此产生的后果由成交供应商自负。。

29. 签订合同

29.1 签订合同时间：成交通知书发出之日起二十五日内。成交供应商领取成交通知书后，应按规定与采购人签订合同。

29.2如成交供应商有下列情形之一的，成交供应商的全部保证金不予退还，并上缴同级财政国库，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。采购人可从谈判小组推荐的成交候选人中按顺序重新确定成交供应商或重新组织采购。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

（1）成交后不与采购人签订合同的（不可抗力除外）；

（2）将成交项目转让给他人，或者在响应文件中未说明，且未经采购人同意，将成交项目分包给他人的；

（3）拒绝履行合同义务的。

29.3 合同备案存档：政府采购合同自签订之日起2个工作日内（含合同签订日）将合同原件一份交采购代理机构、7个工作日内将一份合同原件送灵川县政府采购管理办公室备案。采购代理机构自收到合同之日起1个工作日内将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告并存档。

六、其他事项

30. 采购代理服务费

成交供应商领取成交通知书前，参照计价格[2002]1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》货物类收费标准向采购代理机构一次性付清采购代理服务费（代理费不足6000元的，按6000元收取）。

采购代理服务收费参考标准

| 费率 服务类型 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |

注：采购代理服务收费按差额定率累进法计算。

31. 采购代理机构银行账户

开户名称：广西至德项目咨询有限公司灵川分公司

开户银行：桂林银行股份有限公司灵川支行

银行帐号：660000012425100019

32. 解释权：本竞争性谈判文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》和政府采购管理有关规定编制，本竞争性谈判文件的解释权属于采购代理机构。

33. 监督管理部门：灵川县政府采购管理办公室      电话：0773-6812818

第三章  采购需求

说明：

一、本项目所要执行的政府采购政策：

1、《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号），本项目非专门面向中小微企业采购。供应商被认定为小型和微型企业且所投标产品被认定为小型和微型企业产品的（以响应文件提供的符合规定的《中小企业声明函》为准），对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-10%）；除上述情况外，评标报价=投标报价。。

2、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

3、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）。

4、强制、优先采购环境标志产品、节能产品。根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发[2007]51号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）的规定，计算机设备（台式计算机、便携式计算机和平板式微型计算机）、输入输出设备[打印设备（激光打印机、针式打印机）、显示设备(液晶显示器）]、制冷空调设备[制冷压缩机（冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组）、空调机组（多联式空调（热泵）机组、单元式空气调节机）]、专用制冷、空调设备（机房空调）、镇流器（管型荧光灯镇流器）、生活用电器[空调机（房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组、单元式空气调节机）、电热水器]、照明设备（普通照明用双端荧光灯）、电视设备[普通电视设备（电视机）]、视频设备[视频监控设备（监视器）]、便器（坐便器、蹲便器、小便器）、水嘴等为政府强制采购节能产品。若采购货物中含有此类产品时，供应商所报货物必须使用政府强制采购的节能产品，供应商应在响应文件中提供所报产品获得国家确定的认证机构出具的、处于有效之内的节能产品认证证书复印件或有效的查询打印件（加盖章供应商公章），否则竞标无效。

5、《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则的通知》（桂政办发【2015】78号）。

二、本“采购需求”中带“★”条款及商务要求为实质性要求，必须满足或优于采购要求，否则按响应文件无效处理。

三、采购需求中第18项货物“临床思维综合训练系统（在线虚拟诊疗平台）”为核心产品。

| 项号 | 货物名称 | 项目要求及技术需求 | 数量 | 单位 | 参考单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 心电图教学与考核软件 | 1、理论与实践紧密结合的多媒体教材，每种疾病在详细讲述心电图诊断依据后，均配有多幅真实病人的心电图，并对心电图特征进行认真分析，有利于学生掌握科学的临床诊断思维。 2、软件重点突出学生的能力培养，每幅心电图均有自动测量尺，学生可任意测量心电图各波段的电压(振幅)、时间、ST段升高与降低的幅度，整幅心电图的心律与节律，测量后自动汇报测量数据，学生可独立找出该幅心电图的特征，并可与课件中所描述的心电图特征相比较，提供学生在真实病人的心电图上独立测量、独立分析、独立做出诊断的强化训练方法，培养学生正确的心电图诊断思维。 3、软件中应用的心电图都可以打印出来，方便教学及学生课后使用。 4、软件内容在重视理论与实践教学的同时，设计了随机考核与练习题库，考试题量与时间可任意设定，难易程度适当搭配，计算机自动评判考试成绩并显示正确答案。学生可利用该题库进行自我评定和反复训练。 配置清单：心电图教学与考核软件1套、说明书1本。 | 1 | 套 | 8500 |
| 2 | 血压测量训练手臂模型 | 1、成人仿真手臂，用真实血压计进行无创血压的测量，具有korotkoff Gap音。 2、配血压测量控制器，可预置、设定血压值，设定的血压值可精确到1毫米汞柱。 3、脉搏频率和音量大小可控制。 4、显示收缩压、舒张压、心率数值，并有模拟汞柱动态显示。 配置清单：血压测量训练手臂模型1个、说明书1本。 | 1 | 套 | 2400 |
| 3 | 透明洗胃、胃肠减压仿真标准化病人 | 1、具有完全仿真的头颈部，面部材质柔软、手感真实。 2、具有逼真的口腔（牙齿、舌、悬雍垂），逼真的气道（会厌、声门、喉、杓状软骨、声带、气管）和食道。 3、连接的胸腔显露透明的胃、仿真的肺；可体现仰卧位、左侧卧位、端坐位。 4、可进行各种洗胃法的操作：经口、鼻胃管洗胃法；洗胃器洗胃法；电动吸引洗胃法；洗胃机洗胃法。 5、可进行胃肠减压术；胃液采集术；十二指肠引流术；双气囊三腔压迫术的操作训练。 6、可进行气管插管术；鼻饲法；经口、鼻吸痰法；吸氧法的操作训练。 7、双侧瞳孔缩小（演示有机磷中毒）。 配置清单：透明洗胃、胃肠减压仿真标准化病人1个、说明书1本。 | 1 | 套 | 4300 |
| 4 | 吸痰练习与气管切开护理仿真模型 | 1、模型具有完全仿真的头颈部，材质柔软、手感真实。 2、逼真的口腔：牙齿、舌、悬雍垂。 3、逼真的气道：会厌、声门、喉、杓状软骨、声带、气管和左右支气管树。 4、可进行经口腔吸痰法；经鼻腔吸痰法。 5、经人工气道吸痰法训练。 6、可进行气管套管的清洁与护理技术的训练。 7、可灌装模拟分泌液。 配置清单：吸痰练习与气管切开护理仿真模型1个、说明书1本。 | 1 | 套 | 8200 |
| 5 | 胸腹部检查智能仿真教学系统（中文版学生机） | 一、系统概述 高仿真SP（标准化病人）与计算机虚拟技术的系统相融合，完整体现诊断学胸、腹部检查“视、触、叩、听”的技能训练与考核；有三维全息无线互感听诊技术；有智能一体化腹部触诊技术；有升降副桌面功能的转换实验台，可拓展实验室用途、转换实验室功能的实用性设计；每台设备占地面积约1.4m×0.53m，实现空间使用效率的最大化。 二、胸部检查教学系统主要参数 1、针对诊断学课程体系，满足胸部检查“视、触、叩、听”的技能训练与考核。支持在局域网内一台教室机控制多台学生机的教学方式。 2、采用无线听诊器，可实现多人同时听诊；三维全息互感声音处理技术，实现胸部50余个听诊区域的全信息同时覆盖的高仿真听诊效果；无线、互感多功能听诊器实现即可听诊模型，亦可听诊真实人体的功能。 3、对于易混淆、难区别的听诊体征，有声音元素分解听诊，便于鉴别。 4、有音量自适应功能，可在计算机系统中自动分析、设置听诊音量，使操作者感受到更接近真实人体的听诊音，能避免因设备差异或设置音量的主观化而影响听诊效果。 ★5、三维互动视觉体验，形象阐释病理体征的解剖变化及听诊音产生原理，界面生动、操作简捷。 6、心脏的听诊检查，听诊音在心尖、心底、心前区、腋下、后背以及剑突下等不同的听诊区立体播放，收集整理了常见心血管检查生理及病理体征240例，肺部检查体征124例；可触及的模型动脉搏动及心尖搏动与教学系统界面内三维动画的心脏运动实现同步。 7、有心尖和心前区搏动功能，同步配合心音图及心电图显示，更便于听诊鉴别，可设置甲状腺血管杂音和颈动脉血管杂音。 8、胸部触诊可设置语颤、猫喘、压痛、心包摩擦感、胸膜摩擦感，并可设置不同病变、不同区域、不同强弱的触诊体征；后背部可设置脊柱、肾区的压痛及叩击痛，更接近真实病例。 9、心脏检查的视诊和叩诊采用虚拟显示技术，视诊心前区隆起及心尖搏动；叩诊可人机互动虚拟心脏叩诊，设置不同病变的心界。 10、模型内衬真实的骨骼结构、体表标志清晰，满足各项检查方法选择操作部位的教学与训练。 11、全新的考核系统，更多的试题选择。试题筛选、试卷管理、系统随机出题、教师自主选题、保存试卷、查看成绩、打印等功能一应俱全，选择题有笔试和模型操作，全面评估学习效果。 三、腹部检查教学系统主要参数 1、腹部检查SP为成人女性半身模型，体表标志清晰。可进行乳房触诊，可设置有不同数目、大小、质地及压痛的包块，腋窝可触及肿大的淋巴结。 2、体表皮肤触感柔软、光滑，深部触诊手感软硬度模拟真实人体。 ★3、模拟深浅腹式呼吸，实现呼吸幅度及频率的调节功能，肝、脾随呼吸动作上下移动。 4、肝脾触诊可以模拟10余种不同级别大小的体征改变，实现脏器大小、触痛、叩击痛程度可调节功能。 5、模拟16个不同部位的压痛点、反跳痛，实现压痛以及多种不同的呻吟声音功能，并可模拟振水音及墨菲氏征。 6、腹部设有6个不同的血管杂音听诊点以及全腹部听诊的肠鸣音，实现肠鸣音可以调节为正常、减弱、消失、增强、亢进、气过水声等7种模拟音功能。 7、网络版教学系统具有教师控制同一局域网内全部学生机SP工作状态的功能，使示教功能强大。 8、腹部检查SP内部工艺采用单独驱动方式驱动呼吸以及实质性脏器的变化，使设备更加稳定可靠，采用虚拟增强技术，强化腹部的体格检查：腹部检查SP采用计算机教学系统控制，教学系统配合显示腹部的10余种不同的视诊体征、互动模拟腹部的4种叩诊体征：视诊有不同的腹部皮肤改变、腹部膨隆、胃肠型及蠕动波；触诊有血管检查、液波震颤，叩诊有肝区叩诊、水坑征、移动性浊音等。 9、腹部检查SP具有故障检测及警示功能。 10、全新的腹部检查考核系统，更多的试题选择。试题筛选、试卷管理、系统随机出题、教师自主选题、保存试卷、查看成绩、打印等功能一应俱全，选择题有笔试和模型操作，全面评估学习效果。 四、计算机配置要求 CPU: intel酷睿I3或以上配置。 内存：4G DDR3或以上。 硬盘：500G或以上。 光驱：DVD。 显卡：独立显存1G或以上。 声卡：7.1声道（具有6个音频接口）。 系统：windows7 32位或以上配置。 显示器：≥19寸，分辨率支持1440×900或以上。 五、系统配置明细：（标准配置） 胸部检查模型 1具 腹部检查模型 1具 无线、互感听诊器 1副 升降功能实验台(1.4m×0.53 m) 1套 显示器支架 1套 胸、腹部检查虚拟仿真训练系统光盘 1套 相关配套附件及线材 1套 | 1 | 套 | 42000 |
| 6 | 术前无菌操作训练仿真标准化病人 | 1、仿真人体外观真实，皮肤纹理清晰可见，腹部柔软，触感真实。 2、人体体表标志准确：胸廓、锁骨、胸骨角、肋骨、肋间隙、腹上角、剑突、肋弓下缘、髂骨、 髂前上棘、耻骨等。 3、可进行手术区域消毒和铺巾操作训练。 配置清单：术前无菌操作训练仿真标准化病人1个、说明书1本。 | 1 | 套 | 1600 |
| 7 | 缝合练习手/腿 | 1、用于手臂的皮肤消毒、铺巾训练；切开、缝合、剪线、拆线训练；也可进行切口换药、包扎的护理技能训练。 2、仿真手臂的任何部位均可进行切开缝合练习。 3、用于下肢皮肤消毒、铺巾训练；切开、缝合、剪线、拆线训练；也可进行切口换药、包扎的护理技能训练。 4、仿真下肢的任何部位均可进行切开缝合练习。 配置清单：缝合练习手/腿1套、说明书1本。 | 1 | 套 | 1500 |
| 8 | 打结训练模型 | 1、模拟不同粗细的动、静脉张力，有三种不同型号的透明孔柱，模拟各种手术的血管结扎与剪线，使用灵活，拆卸方便。 2、可进行：双手打结；单手打结；器械打结；外科打结；三叠打结；小空间打结；大垂直 空间 打结；大倾斜空间打结及剪线。 3、可练习：假结和滑结的辨认；血管的钳夹、切断和结扎。 配置清单：打结训练模型1个、说明书1本。 | 1 | 套 | 900 |
| 9 | 妇科训练仿真模型 | 1、正确的妇科检查体位，模型体表皮肤柔韧，手感逼真。 2、提供正常和异常的模拟子宫及附件：正常子宫(可以演示子宫后屈)、妊娠早期子宫、肌壁间子宫肌瘤、子宫粘膜下子宫肌瘤、乒乓球大小卵巢囊肿、网球大小卵巢囊肿、输卵管积水、通过注入空气量可以调节大小的肌瘤及囊肿，各种附件更换简易。 3、可操作：双合诊检查；三合诊检查；直肠指诊；阴道镜检查；宫颈、阴道涂片；节育装置的置入及取出。 4、正常前倾位子宫，带半透明的顶部和子宫圆韧带，可练习节育装置的置入及取出。 配置清单：妇科训练仿真模型1个、说明书1本。 | 1 | 套 | 5300 |
| 10 | 阴道后穹窿穿刺考核指导模型 | 1、仿真模型解剖位置准确，皮肤柔软、有弹性，手感逼真。 2、操作者于子宫颈阴道粘膜交界下方1cm处的后穹窿正中、与宫颈管平行方向刺入（用7号穿刺针），将有淡红色液体抽出。示穿刺术质量达标。 3、操作者未按操作常规穿刺，如刺入直肠，将抽出黄色液体，为操作失败。 4、操作者未按操作常规进针，盲目地向两侧刺入，伤及周围器官示穿刺术失败。 配置清单：阴道后穹窿穿刺考核指导模型1个、说明书1本 | 1 | 套 | 8500 |
| 11 | 新生儿头皮静脉注射仿真模型 | 1、完整的新生儿头部仿真模型，头皮和血管的材质柔韧、耐针刺。 2、新生儿头部由较完整的头皮静脉系统，皮下血管隐约可见。 3、可进行静脉输液、采血和注射给药。 4、可模拟静脉血管充盈，静脉穿刺有落空感并见回血。可逼真的完成静脉输液，输液滴数可控制。 5、双侧头皮静脉血管系统的设计，体现双倍的经济价值及使用价值。 6、模拟血管内径分别有1mm、1.5mm、2mm三种，不同的难度差异，供学生训练、考核使用，客户可根据自己需要单独购买不同内径血管的模型。 配置清单：新生儿头皮静脉注射仿真模型1个、说明书1本。 | 1 | 套 | 1500 |
| 12 | 高仿真儿童静脉输液手臂 | 1、完整的儿童手臂静脉血管系统，皮肤和血管的材质柔韧、耐针刺。 2、可进行静脉输液、采血和注射给药。 3、配血液循环加压装置，可模拟静脉血管充盈，静脉穿刺有落空感并见明显回血。 4、静脉血循环流动，可逼真的完成静脉输液，输液滴数可控制。 5、可进行输液泵或注射泵的使用训练。 6、配有上臂肌肉注射模块，可操作上臂肌肉注射。 配置清单：高仿真儿童静脉输液手臂1个、说明书1本。 | 1 | 套 | 1300 |
| 13 | 模拟除颤仪 | 1、完全符合真实的除颤器操作界面，设有开关键，除颤键。 2、可模拟高压电击除颤动作（无真实放电，安全性能高）。 3、能量等级：0-360焦耳。 4、充放电有连续长笛音提示，更加便于操作。 5、模拟液晶屏幕自动显示所选择焦耳量。 配置清单：模拟手动电击除颤模拟训练器1个，电击手柄1付，模拟除颤器控制盒1个、说明书1本。 | 1 | 套 | 5000 |
| 14 | 四肢骨折急救外固定训练仿真标准化病人 | 1、该模型具有上肢前臂及下肢小腿骨折创伤。使学生了解骨折所具备的反常运动、成角畸形、活动后产生骨擦音，骨折上下肢需及时用夹板固定，防止反复活动造成骨折周围血管神经损伤。 2、应用该模型训练使学生初步掌握骨折复位方法及骨折固定方法。 3、该下肢骨折还可用于骨牵引护理训练及皮牵引护理训练。 4、下肢还可用于骨折外固定架的护理。 配置清单：四肢骨折急救外固定训练仿真标准化病人1个、说明书1本。 | 1 | 套 | 11500 |
| 15 | 高级低位包扎模型 | 1 模拟下半身结构，从剑突下至双下肢，皮肤光滑平整；仰卧位，有明确的体表结构：脐、髂前上棘、外生殖器、臀裂。 2 右肢为从膝以下截断的截肢；左肢为大腿中部截断的截肢，可进行残肢的包扎。 3 在此模型的各个部位上可完成环形、斜形、螺旋形包扎、螺旋形反折、8字、回返包扎；可进行腹部多头带包扎。 配置清单：高级低位包扎模型1个、说明书1本。 | 1 | 套 | 3300 |
| 16 | 高级高位包扎模型 | 1、模拟上半身结构，从头至腰。皮肤光滑平整、五官精致，具有体表标志。 2、右臂肩、肘关节、腕关节可活动，肘关节可伸展，腕关节可旋转，既可摆成上肢骨折固定位，也可摆成上肢的功能位置，右手食指截指，可练习残指的包扎；左臂为肘上截肢，可进行残肢的包扎。 3、在此模型的各个部位上可完成环形、斜形、螺旋形包扎、螺旋形反折、8字、回返包扎；可完成头、颈、眼、耳、下颌、乳房等部位的包扎；可进行胸部多头带包扎。 4、可进行锁骨、前臂、肱骨骨折的固定操作。 配置清单：高级高位包扎模型1个、说明书1本。 | 1 | 套 | 3300 |
| 17 | 开放性伤口止血包扎仿真标准化病人 | 1、该模型用于创伤包扎止血训练、急诊急救训练。 2、模型具备开放前臂离断伤及下肢离断伤。 3、将离断肢体血管与血泵相连，断肢残端血管可喷血，用于止血包扎急救操作训练。 4、可用于考核止血包扎速度及包扎质量是否达标。 配置清单：开放性伤口止血包扎仿真标准化病人1个、说明书1本。 | 1 | 套 | 13500 |
| 18 | 临床思维综合训练系统（在线虚拟诊疗平台） | 一、基本功能配置： 1、平台支持机构独立主页，支持客户管理。 2、开放充足学生和教师使用账号，任何时间和地点均可通过网络访问。 ★3、供货厂家提供云端服务器，不占用机构空间；支持PC网页端和移动APP端(iOS和Android系统)访问；支持H5页面。 4、平台自带病例资源，所有病例要求具有病例解析。 ★5、平台自带临床能力考核与统计分析功能。 6、支持市面上绝大多数的的手机和平板电脑（含iOS系统、Android系统）从移动互联网下载虚拟诊疗诊疗平台的移动APP(应用程序)安装到学员自己的手机或平板电脑上，不只是用网页上登录使用，保持平台使用时的稳定性和便利性，学员登录手机/平板电脑的APP端，即可随时随地自行学习。 二、机构端功能： 1、可新增学员/导师，可以修改或删除学员/导师信息，并可使用学员/导师信息模板进行批量上传。 ★2、系统支持查看机构内部学员在平台的学习行为，并有统计分析报表。 3、系统支持查看机构所属导师应用该平台考试及学员的表现情况，并有统计分析报表。 ★4、系统带有题库功能，支持客观题、理论题考核，支持自建题库、一键导入考题、自动组卷、自动评分和统计分析的功能。 ★5、支持评分三级权重修改，如诊断思维和临床决策一级得分权重；诊断、鉴别诊断、正确处置和病史采集等二级得分权重，满足对不同学员不同侧重点的考核；支持临床思维能力权重设置，可设置系统性、精准性、逻辑性、敏捷性、经济性等评价维度的权重，满足不同考核场景的使用。 ★6、支持理论考试与虚拟病人考试合并考试，并可配置理论考试题数与虚拟病人数。响应文件中提供相关证明材料并加盖供应商公章（包括但不限于产品彩页、官网或功能截图等）。 ★7、支持设置考试终端，如仅限电脑端考试或仅限移动端考试或者两者均可。响应文件中提供相关证明材料并加盖供应商公章（包括但不限于产品彩页、官网或功能截图等）。 8、支持设置考试后成绩显示时间，如交卷后立即显示或考场结束后立即显示或考试后由管理员手动发布。 9、支持设置考试后答案显示时间，如不显示答案或公布成绩后显示答案，保证试卷的重复使用。 10、支持设置是否考核诊断依据，实现对不同层次学员、不同考试目的的匹配。 11、支持考试时根据考试内容指定考试人员，考试人员会收到考试的通知，保证考试的组织效率和准确性。 12、可以在后台设置防作弊，根据考试需要设置退出次数，超过次数，必须通过管理员密码重新进入。 三、导师端功能： 1、导师可使用个人账号和密码进行登陆，进行临床诊疗能力的教学/考核，支持导师账号在手机APP端登录查看机构训练题库病例等内容。 2、系统支持考试管理，导师可自行创建考试，学员可根据考试的验证码或者扫描二维码参与考试，导师可通过统计分析功能查看所有学员考核时每个病例处置的分数和总分以及相关的临床能力分析。 3、考试完成后支持查看整场考试统计分析，支持评分三级权重修改。 4、支持导师PC端进行考试创建，可对考试成绩及答案显示设置，根据学员水平设置是否考核诊断依据。 四、学员端功能： 1、学员可根据个人账号和密码进行登陆，参加临床诊疗能力的训练/考核。 2、系统支持自学和考核两种模式，学员可根据考核模式知晓自己的临床诊疗能力水平，并使用自学模式提高自我临床诊疗思维的能力。 3、在学习模式下，学员可通过疾病名称查找病例并查看病例介绍、学习目标及患者相关信息，在考核模式下只向学员提供患者的性别、年龄和主要症状。 4、系统支持模拟临床诊疗操作，学员对虚拟患者可进行问诊、体检、辅助检查、诊断和治疗等操作。 5、系统支持为所选诊断添加诊断依据，支持为所选鉴别诊断添加排除依据，后台可自动分析学员所选依据的逻辑性。 ★6、系统支持疾病病程演变，学员对虚拟患者给予治疗后可以看到患者的病情演变，并根据病情演变情况调整治疗方案直到治疗结束。 7、系统支持查看学员诊疗日志，学员的所有操作、选择及判读都会被系统自动记录下来并上传至服务器，用于学员/导师了解学员知识的掌握程度。 8、系统支持查看学员临床诊疗能力分析，学员训练结束后，可以看到自己在此次诊疗过程中的表现及各部分的能力分布，并查看自己错误的地方以及正确的处置方法和原因分析。 9、系统支持在线病例交流讨论，学员可以对所学病例进行评价，同时可以与其它学员或导师进行线上交流。 10、移动端有候诊室功能，学员可自选症状进行自测。 五、病例参数 1、总体要求 1.1可供挑选用于临床思维训练和考核病例的病例每一个病例由三个组成部分：病例内容、病例素材和病例解析。 1.2提供的病例逻辑必须设置合理，病例素材不涉及病人隐私，不存在法律纠纷。 1.3所提供的新冠病例需具有完整的病情转归，能正确反应新型冠状病毒肺炎的演变过程，诊疗方案的治疗目标明确，病史采集、体格检查包含患者有意义的阴性症状。 1.4所提供的新冠病例需含有健康指导相关客观选择题型，并含有正确的答案及推荐解析。 2、病例难度要求 2.1患者信息线索包含干扰项，需要2次以上鉴别诊断或者患者病情危重，需要边治疗同时收集疾病相关信息和证据。 2.2需要结合两种以上实验检查或影像检查鉴别诊断。 ★2.3支持2段以上合理的病情变化及诊疗阶段。响应文件中提供相关证明材料并加盖供应商公章（包括但不限于产品彩页、官网或功能截图等）。 3、病例内容要求： 3.1有明确的教学目标，疾病诊断符合ICD-10命名规范。 3.2主诉、现病史和既往史文词通顺、术语正确。 3.3提炼的病史信息、体征、实验指标和辅检结果记录齐全，描述清晰、没有遗漏。 4、病程记录 4.1病程记录齐全，能正确反映疾病演变过程，包含病史摘要、重要病情变异记录和原因分析、临床表现变化。 4.2诊疗方案的治疗目标明确，病史采集、体格检查包含患者有意义的阴性症状，治疗措施符合最新临床诊疗指南。 4.3病人症状体征、影像检查涉及的多媒体素材齐全，没有遗漏。 5、病例解析要求 5.1要有病例涉及疾病与患者每一个临床症状之间关系的讨论说明。 5.2要有每一项诊疗操作的目的和意义。 5.3要有病例的诊断分析。 5.4每一条分析必须符合最新的医学生教材和诊疗指南。 六、考核、评级参数 1、单场考试成绩统计。 1.1 能够统计考试通过率、平均分。 1.2能够统计考试成绩分布、完成度、评级。 1.3 能够统计考生成绩排行，及成绩发展趋势。 1.4 支持统计结果的可视化展示。 1.5 每一场考试可以统计的考题的难度、区分度的分析，每一道题的正确率和错误率。 2、单场考试成绩分析 2.1 能够分析考场所有考生整体临床能力水平。 2.2 能够从问诊能力、体检能力、辅检能力、诊断能力、治疗能力等多个维度进行分析。 2.3 支持分析结果的图形化展示与自然语言描述。 2.4 支持分析结果导出成pdf文件。 3、学员整体临床能力分析 3.1 能够根据专业、班级等不同维度，分析全校学生的临床诊疗水平。 3.2 能够跟踪全校学生的临床诊疗水平及其发展趋势。 4、个人学习统计 4.1 能够根据专科、病种等，指定统计每个学生的历史自学情况，包括学习次数、时间、分数、评级、效果、班级排名等。 4.2 能够统计个人历史考试情况，包括次数、时间、成绩、评级、单场排名、综合排名等。 5、个人能力分析 5.1 能够根据个人自学、考试情况，对个人临床诊疗能力的不同维度进行分析，包括问诊能力、体检能力、辅检能力、诊断能力、治疗能力等。 5.2 能够针对多个学生，进行临床诊疗能力横向对比分析。 七、病例资源 1、病例资源需满足 1.1病例资源涵盖内科、外科、妇产科、儿科、全科、精神心理等学科。 1.2病例符合医学生教学大纲要求，病例逻辑设置合理。 1.3要有完整、符合最新医学生教材和和诊疗指南的分步诊疗评价评分标准。 2、病例特点需满足： 2.1病例按照难易程度、适合对象分成从医学生到住院医生2个层次，医学院和医院机构可以跟据自己的学员类型或学习阶段，选择对应的合适的病例安排学生自学或组织考试。 2.2多病程病例：系统支持多病程病例，可以模拟复杂的病情演变，除了训练/考核学生做出正确诊断的能力，还可训练/考核学生对具体疾病的治疗处置能力。 2.3考核形式：学员可以通过扫二维码、输入验证码等多种方式参与考试；在同一次考试中，不同学员可以考核不同病例，实现更有针对性的考核；学员可以在任何能接入互联网访问的时间和地点参与考试。 2.4每个学员使用独立账号登录系统进行临床思维训练和考核，机构可以通过管理员账号在后台查看每位学员历次训练和考核情况，并支持查看多种统计分析结果。 八、平台商务条款： ★1、可提供本次项目挑选的平台自带及自建虚拟临床病例（含学科、疾病名称和病例来源），不少于800个。响应文件中提供相关证明材料并加盖供应商公章（包括但不限于产品彩页、官网或功能截图等）。 2、本次采购项目为租赁形式购买，租赁期为2年（自运行环境验收合格之日起计算），不少于100个病例。 3、平台系统自带不少于50个学习资源视频。 | 1 | 套 | 128000 |
| 19 | 电脑 | 1、CPU：英特尔I5-7500或以上配置。 2、内存：8G或以上。 3、硬盘容量：1000G或以上。 4、光驱：DVD光驱。 5、显卡：集成显卡。 6、显示器：21.5寸显示器。 | 15 | 台 | 5000 |
| 商务要求 |
| 售后服务要求 | 一、免费保修期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，免费保修期不少于一年（采购需求中另有规定的，按其规定执行），若厂家质保期超过一年的，按厂家规定全免费包修，其余按供应商提交的售后服务承诺书执行。免费保修期自验收合格之日起计。 二、交付使用期及地点： 1、交付使用期：自合同签定之日起20日内交货并安装调试完毕交付使用。 2、交货地点：广西桂林市灵川县采购人指定地点。 三、技术服务及培训： 采购范围内免费技术培训，保证使用人员能正常操作设备的各种功能；其余按供应商的承诺执行。 四、售后服务的内容和措施： 1、采购范围内的货物免费送货上门、免费安装调试合格。 2、提供售后服务联系电话及联系人，免费保修期内，接到报障电话后在1小时内响应，24小时内上门维修解决问题。如果需要更换配件的，要求更换的配件应与被更换的设备品牌、类型相一致或者是同类同档次或以上产品，且需征得采购方管理人员同意。 |
| 付款方式 | 设备验收合格且交付使用后15个工作日内支付合同价款的70%，设备运转正常且验收合格之日起满1年后支付合同价款的25%，余款5%作为质保金，在质保期满后15个工作日内付清全部货款（无息）。 |
| 验收标准 | 1、设备需全新、完好、无破损，按照技术要求的各项指标进行验收。 2、设备开机试运行，测试设备的技术性能指标，确认各项功能正常运行，同时检查随机文件应齐整。每台仪器随货提供详细的中文操作规程说明书、维修、保养等书面正式资料，以方便用户使用、存档。 3、符合我国国家有关技术规范和技术标准。 |
| 其他要求 | 1、竞标产品必须是原厂生产的全新合格产品，产品质量须符合国家相关标准及安全规范。 2、供货时，成交供应商需提供由国家行政主管部门核准的产品出厂检验报告、合格证书、装箱单、完整的技术资料原件一套（技术说明书及中文操作使用说明书）、带“★”的技术指标证明材料原件核查。 3、设备到货后，成交供应商和采购人应在现场进行清点；清点过程中如果发现因包装或运输不当引起的损坏，供货商应负责更换；若发现错发/漏发情况，供货商应一周内更换和补发。 4、采购人对成交产品按采购需求逐条核验，如响应文件技术规格及商务偏离表中所承诺的参数与产品实际参数不一致，采购人将不予验收，由此造成的一切损失由成交供应商负责。 5、若供应商提供的设备参数与响应文件不一致的视为虚假应标，采购人有权拒绝接收并保留追究相关责任的权利，由此造成的所有损失及责任由供应商自行承担。 |
| 注意事项 | 1、本项目政府采购预算金额为人民币325600.00元，总报价超出采购预算金额的将被视为无效投标。 2、本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与竞标，否则响应文件作无效处理。 |

第四章 评审办法

一、评审依据

1. 评审依据：谈判小组以谈判文件和响应文件为评审依据。

2. 根据财库〔2012〕69号文规定，采购人和采购代理机构、竞争性谈判小组成员要严格遵守政府采购相关法律制度，依法履行各自职责，公正、客观、审慎地组织和参与评审工作。

二、评审办法

1. 谈判小组应当从质量和服务均能满足竞争性谈判文件全部实质性响应要求的供应商中，按照评审报价由低到高顺序提出3名以上（含3名）成交候选人。

2. 按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）规定：

（1）供应商认定为小型和微型企业且所提供的产品被认定为小型和微型企业产品的（以响应文件提供的符合规定的有关证明材料为准），最后报价给予10%的价格扣除，扣除后的价格为评审报价，即评审报价=最后报价×（1-10%）；

（2）除上述情况外，评审报价=最后报价。

注：①小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。②谈判小组应当按扣除后的报价由低到高进行排序，该扣除后报价仅作为评审报价排序，不作为合同签订报价，合同将按实际最后报价签订。

3. 根据财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库[2014]68号），监狱企业视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。

4. 评审时，应当将通过资格性审查和符合性审查各供应商的评审报价，按照由低到高顺序排序，当评审报价相同时，由采购人自主选择一个参加评审的供应商，其他报价无效。

三、成交候选人推荐原则

（1）采购单位应当确定谈判小组推荐排名第一的成交候选人为成交供应商。

（2）排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，或者竞争性谈判文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购单位可以确定排名第二的成交候选人为成交供应商。

（3）排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购单位可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商。

第五章  政府采购合同（合同主要条款及格式）

项目名称：助培基地临床技能培训设备采购

项目编号：GLZC2020-J1-230082-GXZD

甲方： 灵川县人民医院    （采购人）

乙方：                         （成交供应商）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照竞争性谈判文件（以下简称谈判文件）、响应文件规定条款和成交供应商的承诺、甲乙双方签订本采购合同。

- 合同标的及合同金额

| 项号 | 货物名称 | 生产厂家 | 品牌 | 规格型号 | 数量 ① | 单位 | 单价（元） ② | 单项合计金额（元） ③＝①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |

根据《成交通知书》的成交内容，合同的总金额为：（大写）　　　　　人民币（￥　　　　　　元）。

第二条  质量保证

1. 乙方应按响应文件承诺的货物型号、技术规格、技术参数、性能、配置、质量标准向甲方提供未经使用的全新原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量标准。乙方提供的节能和环境标志产品必须是列入现行政府采购清单目录内的产品。

2. 乙方提供货物的质量保证期为 （响应文件承诺的时间） 。在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所有发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、贷款利息及银行手续费等）。

第三条  权力保证

1. 乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2. 乙方应按谈判文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3. 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条  货物包装、运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

第五条  交付

1. 交付时间：_ （按响应文件承诺的时间）   ；

交付地点：广西桂林市灵川县采购人指定地点。

2. 乙方提供不符合谈判文件、响应文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3. 乙方应将所有提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备用、备件等交付给甲方，货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

第六条  调试和验收

1. 乙方交货前应对产品做出全面的检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，验收的结果应随货物交甲方。

2. 货物安装调试完成后，甲方应在七个工作日内依据谈判文件、响应文件的技术规格要求及承诺和国家有关质量标准对货物进行现场验收，验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖公章，甲乙双方各执一份。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告，验收费用由乙方负责。

6. 甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后　5　日内及时予以解决。

第七条  安装和培训

1. 甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2. 乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：广西桂林市灵川县采购人指定时间地点。

第八条  售后服务

1. 乙方应按照国家有关法律规定和“三包”规定以及响应文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在（响应文件承诺的时间）内到达甲方现场处理。

3. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

第九条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十条  付款方式

设备验收合格且交付使用后15个工作日内支付合同价款的70%，设备运转正常且验收合格之日起满1年后支付合同价款的25%，余款5%作为质保金，在质保期满后15个工作日内付清全部货款（无息）。第十一条  违约责任

1. 乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚，乙方应向甲方支付合同金额　5　%违约金并赔偿甲方经济损失。

2. 乙方提供的货物如果侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3. 因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。

4. 甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过 10天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。

5. 乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合同金额　5　%向甲方支付违约金。

6. 乙方提供的货物在质保期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其他质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。

7. 其他违约行为按违约货款额　5　%收取违约金并赔偿经济损失。

第十二条  不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，乙方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十三条  安全责任

项目实施过程中发生的一切安全责任由乙方自负，甲方不承担任何责任。

第十四条  合同争议解决

1. 因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向桂林市仲裁委员会申请仲裁或向灵川县人民法院提起诉讼。

3. 诉讼期间，本合同继续履行。

第十五条  合同生效及其它

1. 合同经甲乙双方法定代表人、负责人、自然人或相应的授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，需经灵川县财政部门审批，并签订书面补充协议报灵川县政府采购管理办公室备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3. 本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十六条  合同的变更、终止与转让

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更，中止或终止。

2. 乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

第十七条  签订本合同依据：

1. 竞争性谈判文件；

2. 乙方提供的响应（或应答）文件；

3. 售后服务承诺书；

4. 谈判中的谈判记录；

5. 成交通知书。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，一式     份，具有同等法律效力，甲方执    份，乙方执   份采购代理机构执  一 份，采购办执 一  份。政府采购合同自签订之日起2个工作日内（含合同签订日）将合同原件一份交采购代理机构、7个工作日内将一份合同原件送灵川县政府采购管理办公室备案。采购代理机构自收到合同之日起1个工作日内将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告并存档。

甲方名称（公章）： 灵川县人民医院             乙方（公章，自然人除外）：

法定代表人：                                法定代表人（负责人、自然人）签字

（属自然人的应在签名处加盖食指指印）：

委托代理人：                                委托代理人：

电  话：                                    电   话：

开户名称：                                  开户名称：

开户银行：                                  开户银行：

银行账号：                                  银行账号：

日    期：                                  日    期：

第六章 响应文件（格式）

1、 响应函（格式见附件）（必须提供）；

附件：

响 应 函 （格 式）

致：广西至德项目咨询有限公司

根据贵方助培基地临床技能培训设备采购项目谈判文件，项目编号 GLZC2020-J1-230082-GXZD ，签字代表         （姓名） 经正式授权并代表供应商          （供应商单位名称），提交响应文件正本一份，副本三份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 按谈判文件采购需求和谈判报价表：

谈判总报价（大写）           元人民币(￥          )。

2.我方承诺已具备谈判文件规定的供应商资格条件。

3.我方已详细审核谈判文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部谈判文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

4. 响应文件有效期为响应文件递交截止时间之日起90天。

5. 如我方成交：

（1）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与采购人签订合同。

（2）我方承诺按照谈判文件规定递交履约担保。

（3）我方承诺本响应文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，按谈判文件及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

与本项目有关的正式通讯地址为：

地址：                                    邮编：            电话、传真：

开户名称：

开户银行：

账号：

供应商（公章，自然人除外）：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字或盖章（属自然人的应在签名处加盖食指指印）：

响应日期：

注：

响应函须由法定代表人（负责人/自然人）或委托代理人签字或盖章（属自然人的应在签名处加盖食指指印）并加盖供应商公章（自然人除外）。

2、供应商相应的法定代表人、负责人、自然人身份证正反两面复印件（必须提供）；

3、供应商的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社保经办机构出具的供应商为委托代理人交纳的社保证明复印件【自然人竞标的应提供由县级以上（含县级）社保经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的社保证明复印件】（委托代理时必须提供）；

附件：

授权委托书（格式一）

致： 广西至德项目咨询有限公司

我              （姓名）系                              （供应商名称）的法定代表人（负责人），现授权委托本单位在职职工            （姓 名）以我公司名义参加  助培基地临床技能培训设备采购（项目编号：GLZC2020-J1-230082-GXZD）项目的谈判活动，并代表我方全权办理针对上述项目的谈判、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：自即日起至该项目政府采购活动结束。

代理人无转委托权，特此委托。

##### 我已在下面签字，以资证明。

##### 供应商（公章）：

##### 法定代表人（负责人）签字或盖章：                        　        年      月     日

##### 附：委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社保部门出具的供应商为委托代理人交纳社保证明复印件（委托代理时必须提供）。

授权委托书（格式二）

##### 致：广西至德项目咨询有限公司

我              （姓名）系自然人，现授权委托            （姓 名）以本人名义参加  助培基地临床技能培训设备采购（项目编号：GLZC2020-J1-230082-GXZD）项目的谈判活动，并代表本人全权办理针对上述项目的谈判、签约等具体事务和签署相关文件。

本人对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：自即日起至该项目政府采购活动结束。

代理人无转委托权，特此委托。

##### 我已在下面签字，以资证明。

##### 自然人签字并在签名处加盖食指指印：                       　　        年      月     日

附：委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社保部门出具的供应商为委托代理人交纳社保证明复印件（委托代理时必须提供）。

4、供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明及有关信用信息的书面声明（必须提供）；

附件：

声   明

##### 致：广西至德项目咨询有限公司

我（公司）郑重声明，在参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

##### 供应商（公章，自然人除外）：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字或盖章（属自然人的应在签名处加盖食指指印）：

日期：

5、供应商的法人或者其他组织营业执照复印件等证明文件（必须提供，自然人除外）；

注：①法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户。②如供应商为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。

6、谈判报价表（格式见附件）（必须提供）；

附件：                     谈判报价表（格式）

| 项号 | 货物名称 | 生产厂家 | 品牌 | 规格型号 | 数量 ① | 单位 | 单价（元）② | 单项合计=数量×单价 ③＝①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |
| 谈判总报价（大写）： 元（￥ ）人民币 |
| 交付使用期: |
| 免费保修期: |
| 本项目谈判有效期为谈判截止时间之日起90天。 |
| 谈判报价应包括本次采购范围内货物价款、货物随配标准附件、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位、检验、售后服务、培训、其他等所涉及到的一切费用及在项目采购中产生的费用的总和；供应商综合考虑在报价中。 |

供应商（公章，自然人除外）：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签

字或盖章（属自然人的应在签名处加盖食指指印）：

日期：

注：1.供应商必须就“采购需求”中的所有内容作完整唯一报价，否则，其响应文件无效。

2.供应商应根据所提供的货物如实填写谈判报价表的各项内容。

3.谈判报价表须由法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字或盖章（属自然人的应在签名处加盖食指指印）并加盖供应商公章（自然人除外）。当本表由多页构成时，需逐页加盖供应商公章（属自然人的须逐页签字）。

7、技术规格偏离表（必须提供）

附件：               技术规格偏离表（格式）

| 项号 | 货物名称 | 项目要求及技术需求 | 响应文件的响应情况 | 偏离情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术响应情况： |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

##### 供应商（公章，自然人除外）：

法定代表人或负责人或自然人或相应的委托代理人签字

或盖章（属自然人的应在签名处加盖食指指印）：

日  期：______________

注：1.供应商应对照“采购需求”注明所提供货物的响应情况及偏离情况（无偏离、正偏离、负偏离），当出现“正偏离”或“负偏离”情况时应对应填写偏离情况说明及提供相应有效的证明材料。

2.技术规格偏离表须由法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字或盖章（属自然人的应在签名处加盖食指指印）并加盖供应商公章（自然人除外）。当本表由多页构成时，需逐页加盖供应商公章（属自然人的须逐页签字）。

##### 3.供应商根据“采购需求”中的“项目要求及技术需求”对应填报所提供货物的性能指标等承诺，否则，其响应文件无效。

##### 8、“采购需求”需提供的有效证明文件（如有，请提供）；

9、供应商的售后服务承诺书（必须提供）；

附件：

售后服务承诺书（格式）

由供应商根据项目实际情况自行编写。

##### 供应商（公章，自然人除外）：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字或盖章

（属自然人的应在签名处加盖食指指印）：

日期：____________________

10、针对本项目的实施方案（如有，请提供）；

##### （根据项目实际情况自行编写）

##### 供应商（公章，自然人除外）：

法定代表人或负责人或自然人或相应的委托代理人签字或盖章

（属自然人的应在签名处加盖食指指印）：

日期：____________________

11、项目实施人员一览表（如有，请提供）；

项目实施人员一览表（格式）

| 姓 名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合供应商的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

##### 供应商（公章，自然人除外）：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字（或盖章）（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）：

日期：

12、节能方面的证书复印件（如有，请提供）

13、环保方面的证书复印件（如有，请提供）

14、供应商2018年度以来通过中介审计的有效完整的财务审计报告复印件（如有，请提供）

15、供应商2017年以来具有类似业绩的相关证明材料（无不良记录，以中标、成交通知书或签订的采购合同为准，并能清晰反映项目名称、种类、金额）（如有，请提供）；

16、供应商为生产厂家的，供应商的生产制造设备清单及专业技术能力说明（如有，请提供）

17、供应商相关获奖证书、认证证书等复印件（如有，请提供）

18、供应商所报产品为广西工业产品的，如实提供《广西工业产品声明函》（如有，请提供）

附件：

广西工业产品声明函

公司郑重声明，根据《招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则》的规定，本公司在本次投标/竞标中或者工程项目中提供的下述产品为广西工业产品，详情如下：

| 序号 | 产品名称 | 型号和规格 | 数量 | 制造厂商及原产地 | 投标价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
|  | 广西工业产品合计价格 |  | 占投标总价比例 |  |

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

19、中小企业声明函（见附件）（如供应商被认定为小型和微型企业且所报产品被认定为小型和微型企业产品的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随成交结果同时公告企业《中小企业声明函》，接受社会监督。）（如有，请提供）

中小企业声明函（格式）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加                   单位的                  项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：供应商应按照工信部联企业（2011）300号文的划分标准进行如实申明，如提供虚假申明应依法承担相应法律责任。

20、其他有效证明文件的复印件【属于监狱企业的，以提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件为准）】（如有，请提供）

21、符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责（如供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随成交结果同时公告企业《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。）（如有，请提供）；

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

22、供应商可结合本项目实际情况自行提交其它相关证明材料。

附件1：

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                        联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                          邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

说明：

1、供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2、质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3、质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4、质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5、质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6、质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件2：

投诉书（格式）

一、投诉相关主体基本情况：

供应商：

地址：                                          邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：                                         联系电话：

地址：                                                            邮编：

被投诉人1：

地址：                                                            邮编：

联系人：                                                联系电话：

被投诉人2：

……

相关供应商：

地址：                                              邮编：

联系人：                                            联系电话：

二、投诉项目基本情况：

采购项目的名称：

采购项目的编号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告：是/否公告期限：

采购结果公告：是/否公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于      年   月   日，向                                提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于      年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的磋商供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

6.投诉人为自然人的，投诉书应由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

# Text boxes

项目概况：

助培基地临床技能培训设备采购 项目的潜在供应商应在http://zfcg.czj.guilin.gov.cn（桂林政府采购网）或http://glggzy.org.cn（桂林市公共资源交易中心网）获取采购文件，并于 2020年12月7日10点30分（北京时间）前提交响应文件。