广西德正建设项目管理有限责任公司

竞争性谈判采购文件

项目名称：河池市宜州区第五中学课桌椅、床架、成套

设备采购项目

项目编号：HCZC2020-J1-810113-GXDZ

采购人：河池市宜州区教育局

采购代理机构：广西德正建设项目管理有限责任公司

二〇二〇年七月

目    录

第一章  竞争性谈判公告	2

第二章  项目采购需求	4

第三章  竞标人须知	10

第四章  评标办法及评分标准	26

第五章  合同主要条款格式	27

第六章  竞标文件格式	30

第一章  竞争性谈判公告

广西德正建设项目管理有限责任公司关于河池市宜州区第五中学课桌椅、床架、成套设备采购项目（HCZC2020-J1-810113-GXDZ）竞争性谈判公告

项目概况

河池市宜州区第五中学课桌椅、床架、成套设备采购项目的潜在竞标人应在政府采购云平台（网址：https://www.zcygov.cn/）获取招标文件，并于2020年8月3日10点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况：

项目编号：HCZC2020-J1-810113-GXDZ

项目名称：河池市宜州区第五中学课桌椅、床架、成套设备采购项目

采购方式：竞争性谈判

预算金额：人民币叁拾万零肆仟玖佰伍拾元整（￥304950.00元）

最高限价：人民币叁拾万零肆仟玖佰伍拾元整（￥304950.00元）

采购需求：宜州区第五中学学生课桌椅、学生床架1批及学生实验室成套设备1批。（具体内容详见竞争性谈判文件）

合同履行期限：于2020年8月25日前完成供货、安装、调试及验收完毕；

本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号第5条）、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

3.本项目的特定资格要求：

（1）国内注册（指按国家有关规定要求注册的），生产或经营本次招标采购货物，具备合格法人资格的供应商；

（2）根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）规定，谈判人不得为“列入失信被执行人”、“ 重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商；

（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

三、获取采购文件：

时间：2020年7月28日至2020年7月30日，每天上午8时30分至12时00分，下午15时00分至18时00分止（北京时间，法定节假日除外）；

地点：潜在竞标单位注册登陆政府采购云平台（网址：https://www.zcygov.cn/），并在系统报名下载竞争性谈判采购文件，逾期下载无效；

四、响应文件提交：

截止时间：2020年8月3日10点00分（北京时间）；

地点：广西德正建设项目管理有限责任公司河池第二分公司开标室（河池市宜州区庆远镇城南安置区二区4栋1-1、2、3号）。

- 开启

时间：2020年8月3日10点00分（北京时间）；

地点：广西德正建设项目管理有限责任公司河池第二分公司开标室（河池市宜州区庆远镇城南安置区二区4栋1-1、2、3号）。

- 公告期限：

自本公告发布之日起3个工作日。

- 其他补充事宜：

1、竞标保证金：人民币肆仟元整（￥4000.00元）。

供应商应于项目截标时间前将竞标保证金以电汇、转账等非现金形式由供应商单位账户交至以下账户。

开户名称：广西德正建设项目管理有限责任公司河池第二分公司

开户银行：中国银行股份有限公司宜州支行

银行帐号：6197 7913 0054

2、谈判时间及地点：2020年8月3日10时00分截标后为谈判小组与竞标单位的谈判时间，具体时间由代理机构广西德正建设项目管理有限责任公司另行通知。地点：广西德正建设项目管理有限责任公司河池第二分公司（河池市宜州区庆远镇城南安置区二区4栋1-1、2、3号），参加谈判的法定代表人或委托代理人必须持有效证件[法定代表人凭身份证或委托代理人凭法人授权委托书原件和身份证]依时到达指定地点等候当面谈判。

3、查询公告地址：中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）、广西壮族自治区政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn/）。

4、相关部门联系方式

政府采购监管管理部门：河池市宜州区财政局政府采购监督管理股（联系电话：0778-3188779）

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系：

1.采购人信息

名    称：河池市宜州区教育局

地    址：河池市宜州区党校内

联系方式：覃老师（0778-3188477）

2.采购代理机构信息

名    称：广西德正建设项目管理有限责任公司

地　　址：河池市宜州区庆远镇城南安置区二区4栋1-1、2、3号

联系方式：李工（0778-3175168）

3.项目联系方式

项目联系人：李工

电　　  话：0778-3175168

广西德正建设项目管理有限责任公司

2020年7月27日

- 项目采购需求

说明：

1、根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）和财政部、国家发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》（财库〔2004〕185号）的规定，采购需求中凡列入国家财政部在中国政府采购网上公布的最新一期节能产品政府采购清单的产品，竞标人竞标时必须于竞标文件中提供所投产品属于强制采购最新一期节能产品清单的证明。

2、竞标人应对竞标内容所涉及的专利承担法律责任，并负责保护业主的利益不受任何损害。一切由于文字、商标、技术和软件专利授权引起的法律裁决、诉讼和赔偿费用均由成交人负责。同时，具有产品专利的竞标人应在其竞标文件中提供与其自有产品专利相关的有效证明材料，否则，不能就其产品的专利在本项目竞标过程中被侵权问题而提出异议。

3、根据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库[2010]48号）的规定，如各分标中有涉及信息安全产品的设备，必须提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。

4、竞标人应注意下列内容：

（1）竞争性谈判采购文件中带“★”的条款为本次采购的实质性的商务、技术或服务要求，竞标人须满足或响应，若无法完全满足，将会被认定为无效竞标。

（2）竞标人须在竞标文件中填写/应答技术规格参数，当竞标文件中技术参数与竞争性谈判采购文件中技术参数有偏离时，须在“偏离”栏内如实注明是“正偏离”或“负偏离”，“正偏离”指竞标设备的技术参数优于竞争性谈判采购文件中要求，“负偏离”指竞标设备的技术参数低于竞争性谈判采购文件中要求。竞标文件中的技术参数、功能或其它内容有“正偏离”的，竞标人须对“正偏离”的情况单独作出说明。

（3）本采购需求中没有在竞标文件中注明偏离（文字说明或在技术、商务对比表注明）的参数、配置、条款视为被竞标人完全接受。

5、竞标人竞标产品中的主要设备需提供有关产品说明书或产品彩页，这些资料文件应以附件形式在竞标文件中列出。若提供的产品说明书或产品彩页与竞标文件中响应的同一技术指标不一致时，应由生产厂商出具相关说明，否则以产品说明书或产品彩页为准。本需求一览表中要求提供的文件材料，未注明原件的，均可提供复印件。

6、竞标人应承诺竞标文件中提供的证明材料和资质文件真实，如出现虚假应标情况，竞标人除了应接受有关部门的处罚外，还应依据《中华人民共和国合同法》的相关条款来确定赔偿金额。

7、本需求一览表中要求提供的文件材料，必须在《技术响应表》或《商务响应表》中应答时，注明相关文件材料放置的页码，未注明或页码错误的，谈判小组有权不予评审。

| 序号 | 货物名称 | 规格型号或性能参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 学生课桌椅、学生床架 |  |  |  |  |
| 1 | 学生课桌椅 | 一、课桌规格：600mm×400mm×760mm（允许±2%范围）： （1）桌面尺寸及要求：600mm×400mm×厚18mm，桌面板前设有笔槽，笔槽尺寸长度不小于250mm，桌面两周、前沿具有防止文具滑落的半圆不小于4mm的凸起圆角。整体造型根据人体工程学及力学原理设计，采用多层胶合板。桌面四角磨出圆角，四周无接头一次性注塑封边,封边为一次成型注塑封蓝边，具有抗摔、抗磕碰功能、延长使用寿命。 （2）桌子升降冷轧钢侧板：主体上部宽度为340mm、下部宽度195mm、侧板高度370mm，上部高度170mm,下部高度200mm侧板厚度为0.9mm优质冷轧板一次模压成型升降模压件、升降孔距中对中30mm，共7个，四档调节，每档升降孔固定螺丝中心距为60mm, 升降范围（760mm-640mm）桌腿双侧带挂钩孔,配一个挂钩，挂钩不超出桌面，边沿及中间部分均有加强筋。桌面与主体采用自攻丝连接，不露丝。 （3）书斗：采用双层书斗，尺寸上层长500mm×斗深340mm×斗高170mm,下层高度200mm采用优质冷轧板，书斗底板与侧板之间用铆钉连接。 （4）桌子立柱采用20mm×50mm×1.2mm椭圆管, 立柱连接采用20×50×1.2mm椭圆管，底部采用20mm×50mm×1.2mm椭圆管落地，金属部分均采用二氧化碳气体保护焊，平整光滑，并全部进行除油、除锈、磷化处理，静电喷塑，表面光滑平 整无气泡，脚套采用2mm厚采用高密度PP材料，脚管与管件采用自锁装置，确保耐磨，不易脱落。 二、学生椅规格：400mm×355mm×760mm（坐高440mm）（允许±2%范围） （1）面板尺寸：400mm×355mm×厚18mm；背板尺寸：390mm×170mm×厚18mm。均采用多层胶合板厚度为18㎜， 椅面四角磨出圆角，四周无接头一次性注塑封蓝边。 （2）椅子升降冷轧侧板：主体上部宽度为210mm，厚度为1.0mm优质冷轧板一次模压成型升降模压件、升降孔距中对中20mm，共7个，三挡调节，每档升降孔固定螺丝中心距为60mm, 升降范围（440mm-360mm）。 （3）椅子立柱、连接采用双连接20mm×50mm×1.2mm方管，落地管采用20mm×50mm×1.2mm方管，金属部分均采用二氧化碳气体保护焊，平整光滑，并全部进行除油、除锈、磷化处理，静电喷塑，表面光滑平整无气泡，脚套采用2mm厚采用高密度PP材料，脚管与管件采用自锁装置，确保耐磨，不易脱落。 | 套 | 228 |
| 2 | 上下铺床 | 一、双层床的尺寸：长2000mm×宽900mm×高1800mm 二、双层床的材料要求： （1）主体材料：金属件，用千分尺量足厚度，具体要求如下。 ①主柱规格：40mm×40mm×1.2mm（足厚） ②主柱横担规格：25mm×25mm×1.0mm（足厚） ③床梃（床母）规格：25mm×50mm×1.2mm ④床梃（床母）横担规格：25mm×25mm×1.0mm ⑤上床铺床梃（床母）横担不少于4根，下床铺床梃（床母）横担不少于4根。 ⑥上床铺安全栏板及床两端护栏：钢管选用19管弯曲成型管壁厚：1.0mm。安全栏板与主柱距离（缺口长度）为500mm。金属件的技术要求和试验方法符合国家标准GB/T 3325-2008《金属家具通用技术条件》的规定。金属件外观、加工要求按照QB/T 2741-2013 《学生公寓多功能家具》中5.3的规定执行。 （2）其它材料 ①脚套：床脚和床主柱顶端的脚套为内嵌式黑色脚套，采用超高分子量PE材料制作壁厚2mm.,脚套与床脚（或主柱顶端）应结合紧密，牢靠，不脱落。 ②配套蚊帐架。 ③床板所用木材为厚度1.5cm杉木板心，须进行防虫、除脂、干燥处理，材质符合国家标准要求。每张双层床配2块床板。 | 套 | 114 |
| 物理电学实验室 |  |  |  |  |
| 3 | 教师演示台 | （1）规格:2800mm×700mm×850mm；铝木结构；台面材料要求：试验台采用新型、环保、厚12.7mm理化板。 （2）台身结构：“新型铝木框架结构”；立柱：模具成型专用铝镁合金50mm×50mm；横梁：模具成型专用铝镁合金32mm×32mm,壁厚1.5mm，美观实用。 （3）台身主体背板及吊板采用16mm厚优质双贴面三聚氰胺板，所有板材外露端面采用高质量PVC封边条，利用机械封边机配以热溶胶高温封边，高密封性不吸水、不膨胀，外型美观、经久耐用。 （4）可调脚垫，有效防潮。 | 张 | 1 |
| 4 | 学生桌 | - 规格：1200mm×600mm×780mm；铝木结构；台面材料要求：试验台采用新型、环保、厚12.7mm理化板。 - 台身结构：“新型铝木框架结构”；立柱：模具成型专用铝镁合金50mm×50mm；横梁：模具成型专用铝镁合金32mm×32mm,壁厚1.5mm，美观实用。 （3）台身主体背板及吊板采用16mm厚优质双贴面三聚氰胺板，所有板材外露端面采用高质量PVC封边条，利用机械封边机配以热溶胶高温封边，高密封性不吸水、不膨胀，外型美观、经久耐用，可调脚垫。 | 张 | 28 |
| 5 | 教师椅 | 材质：椅面采用进口环保皮，椅架：采用不锈钢制造，软硬适中，回弹性能好 | 把 | 1 |
| 6 | 学生凳 | 高度为420mm-450mm（可调范围），凳架铁质喷塑，凳面ABS注塑成型，可旋转升降。 | 把 | 56 |
| 7 | 教师总电源 | （1）交流输出2-24V,2V/档，电流6A。 （2）直流输出1-24V，0.1V/档，电流6A。 （3）有过载保护。 （4）提供220V插座两个，带漏电开关。 | 套 | 1 |
| 8 | 学生电源 | 单独安装在学生桌台面上方，有电压电流显。（低压交流输出2-16V,2V/档，电流3A；直流输出1-16V，0.1V/档，电流2A） | 套 | 28 |
| 9 | 电源布线系统 | （1）主干电源线采用4mm2优质多芯铜质护套线，支干电源线采用2.5mm2优质多芯铜质护套线。 （2）所用电源线必须取得检测合格证，保证线路安全。 | 套 | 1 |
| 化学实验室设备 |  |  |  |  |
| 10 | 教室演示台 | - 规格:2800mm×700mm×850mm；铝木结构;台面材料：试验台采用新型、环保、基材整体25mm厚（不加边）双面膜金属理化板；★台面材料性能满足或高于如下要求： - ①依据GB/T17657-2013人造板及饰面人造板理化性能试验办法(4.41表面耐污染性能测定一方法2中室温24h测试条件)加盖玻片与不加盖玻片进行不少于71项化学试剂及有机溶液检测，硫酸（98%）、氢氟酸（48%）王水、铬酸、高锰酸钾（10%）、二甲基甲酰胺、冰醋酸（90%）等检验结果均为无明显变化，分级结果为“5级”。 - ②台面甲醛释放量检测达到国家标准(GB 18580-2017)E1级的技术指标要求，检测结果为合格，甲醛释放放量检测结果值小于0.08mg/M3。 - ③依据GB/T 17657-2013的标准及相关的检测方法，密度≥1.39g/㎝³、24h吸水率≤0.1%、静曲强度＞135MPa、弹性模量≥10320MPa、顺纹抗压强度＞206MPa、表面耐水蒸气性5级（无变化），漆膜硬度＞9H。 - ④总挥发性有机化合物TVOC按照HJ571-2010的标准及相关的检测方法检检测结果为未检出。 - ⑤防霉性能：霉菌生长情况0级，抗菌性（不少于11种的菌种检测结果抗菌率＞99.9%）。 - ⑥经60℃光泽度检测，结果不大于16.5。 - ⑦具有甲醛及三聚氰胺迁移检测报告，结果为未检出。 - ⑧经不少于14项的农药残留检测，检测百菌清、敌敌畏、毒死蜱、腐霉利、甲胺磷等检测结果均为符合。 - （以上台面材料性能要求，竞标时须提供符合参数的第三方权威机构检测报告复印件加盖生产厂家公章，否则视为竞标无效。） - （2）台身结构：“新型铝木框架结构”；立柱：模具成型专用铝镁合金50mm×50mm；横梁：模具成型专用铝镁合金32mm×32mm,壁厚1.5mm，美观实用。 - （3）台身主体背板及吊板采用16mm厚优质双贴面三聚氰胺板，所有板材外露端面采用高质量PVC封边条，利用机械封边机配以热溶胶高温封边，高密封性不吸水、不膨胀，外型美观、经久耐用，可调脚垫。 | 张 | 1 |
| 11 | 水槽 | 水槽采用PP改性材料，塑料注塑模一次性成型。 | 个 | 15 |
| 12 | 三联水嘴 | 鹅颈型铜质镀铬化验水嘴。 | 个 | 15 |
| 13 | 学生桌 | - （1）规格：2800mm×600mm×780mm；铝木结构；台面材料要求：试验台采用新型、环保、厚12.7mm理化板。 - ★台面材料性能满足或高于如下要求： - ①盐酸、硫酸、硝酸、氢氧化钠等不少于40种酸、碱及其它化学试剂的检验结果为无明显变化。 - ②重金属铅、镉等未检出，均低于检出限量值（≤20mg/M2），符合GB18585-2001或GB18586-2001等国家标准。 - ③通过GB/T18580-2017检测，甲醛释放量≤0.024mg/M3，满足E1≤0.124mgM3的限量技术要求。 - ④依据GB/T17657-2013等标准及方法检验，表面耐磨性能（500g）检验结果不低于568r、表面耐干热性能（5级）无明显变化、表面耐香烟灼烧性能（5级）无明显变化、耐沸水性能（5级）无变化、24h吸水率≤0.1%、耐高温性（表面无裂痕）、耐光色牢度≥4级； - ⑤依据HJ571-2010检测，总挥发性有机化合物TVOC（72h）释放量为未检出（≤0.02mg/m2·h）。 - ⑥依据GB6566-2010方法进行放射性测试，内、外照射检测值均≤0.1，根据GB50325-2010规范判定为A类合格。 - ⑦防霉：霉菌生长情况0级，抗菌性：不少于9种的菌种检测结果抗菌率＞99.9%。 - （以上台面材料性能要求，竞标时须提供符合参数的第三方权威机构检测报告复印件加盖生产厂家公章，否则视为竞标无效。） - 台身结构：“新型铝木框架结构”；立柱：模具成型专用铝镁合金50mm×50mm；横梁：模具成型专用铝镁合金32mm×32mm,壁厚1.5mm，美观实用。 - 台身主体背板及吊板采用16mm厚优质双贴面三聚氰胺板，所有板材外露端面采用高质量PVC封边条，利用机械封边机配以热溶胶高温封边，高密封性不吸水、不膨胀，外型美观、经久耐用。 - 可调脚垫，有效防潮。 | 张 | 14 |
| 14 | 教师总电源 | - 交流输出2-24V,2V/档，电流6A。 - 直流输出1-24V，0.1V/档，电流6A。 - 有过载保护。 - 提供220V插座两个，带漏电开关。 | 套 | 1 |
| 15 | 学生电源 | （1）单独安装在学生桌面下方两抽斗中间，设置多功能220V交流插座。 （2）操作简单，安全可靠。 | 套 | 28 |
| 16 | 教师椅 | 椅面采用进口环保皮材质，椅架采用不锈钢制造，软硬适中，回弹性能好。 | 把 | 1 |
| 17 | 学生凳 | （1）高度为420mm-450mm（可调范围），凳架铁质喷塑，凳面ABS注塑成型，可旋转升降。 （2）凳面颜色为灰白色。 | 把 | 56 |
| 18 | 全室给排水系统 | 包括地下上、下水管、阀门套,国标优质PPR管和优质PVC管。 | 套 | 1 |
| 19 | 全室电气安装系统 | 国标阻燃PVC线管，国标优质铜芯线，4平方、2.5平方。 | 套 | 1 |
| 生物实验室设备 |  |  |  |  |
| 20 | 教师演示台 | - 规格:2800mm×700mm×850mm； 铝木结构；台面材料：试验台采用新型、环保、12.7mm厚理化板。 - 台身结构：“新型铝木框架结构”；立柱：模具成型专用铝镁合金50mm×50mm；横梁：模具成型专用铝镁合金32mm×32mm,壁厚1.5mm，美观实用。 （3）台身主体背板及吊板采用16mm厚优质双贴面三聚氰胺板，所有板材外露端面采用高质量PVC封边条，利用机械封边机配以热溶胶高温封边，高密封性不吸水、不膨胀，外型美观、经久耐用。 （4）可调脚垫，有效防潮。 | 张 | 1 |
| 21 | 水槽 | 水槽采用PP改性材料，塑料注塑模一次性成型。 | 个 | 15 |
| 22 | 三联水嘴 | 鹅颈型铜质镀铬化验水嘴。 | 个 | 15 |
| 23 | 学生桌 | （1）规格：2800mm×600mm×780mm；铝木结构；台面材料要求：试验台采用新型、环保、12.7mm厚理化板。 （2）台身结构：“新型铝木框架结构”； 立柱：模具成型专用铝镁合金50mm×50mm；横梁：模具成型专用铝镁合金32mm×32mm,壁厚1.5mm，美观实用。 （3）台身主体背板及吊板采用16mm厚优质双贴面三聚氰胺板，所有板材外露端面采用高质量PVC封边条，利用机械封边机配以热溶胶高温封边，高密封性不吸水、不膨胀，外型美观、经久耐用。 （4）可调脚垫，有效防潮。 | 张 | 14 |
| 24 | 教师总电源 | （1）交流输出2-24V,2V/档，电流6A。 （2）直流输出1-24V，0.1V/档，电流6A。 （3）有过载保护。 （4）提供220V插座两个，带漏电开关； | 套 | 1 |
| 25 | 学生电源 | （1）单独安装在学生桌面下方两抽斗中间，设置多功能220V交流插座。 （2）操作简单，安全可靠。 | 套 | 28 |
| 26 | 教师椅 | 材质：采用进口环保皮，椅架：采用不锈钢制造，软硬适中，回弹性能好。 | 把 | 1 |
| 27 | 学生凳 | （1）高度为420mm-450mm（可调范围），凳架铁质喷塑，凳面ABS注塑成型，可旋转升降。 （2）凳面颜色为灰白色。 | 把 | 56 |
| 28 | 全室电气安装系统 | 国标阻燃PVC线管，国标优质铜芯线，4平方、2.5平方。 | 套 | 1 |
| 29 | 生物光源 | 220V/35W国标。 | 套 | 28 |
| 30 | 全室给排水系统 | 包括地下上、下水管、阀门15套,国标优质PPR管和优质PVC管。 | 套 | 1 |
| 一.售后服务要求 1、产品要求：要求符合国家有关技术合格标准。 2、质保期：按厂家承诺实行“三包”。 3、按国家有关产品“三包”规定执行“三包”；免费保修期不少于1年；并应附有详细的售后服务承诺条款。 4、其他要求：本项目要求以上产品必须免费送货上门、免费安装调试、免费培训相关人员使用，而且保证设备验收合格并能正常使用、接到通知必须4小时内到达现场维修； 5．交货期：于2020年8月25日前完成供货、安装、调试及验收完毕；(逾期不能验收的，后果由供应商负责) 6、交货地点：采购人指定地点。 二、付款方式 供货完成并经采购方验收合格后，供应商交清所有相关资料（包括货物验收合格单、100%的货款票据），供应商向采购方缴纳合同价3%的质量保证金，甲方付清100%货款，质量保证金于缺陷责任期满返还。 |  |  |  |  |

第三章  竞标人须知

- 前  附  表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：河池市宜州区第五中学课桌椅、床架、成套设备采购项目采购项目 项目编号：HCZC2020-J1-810113-GXDZ |
| 2 | 竞标报价及费用： 1、本项目竞标应以人民币报价； 2、不论竞标结果如何，竞标人均应自行承担所有与竞标有关的全部费用； 3、本项目代理服务费按竞标人须知第18条代理服务费收费标准向成交人收取。 |
| 3 | 竞标保证金应按《竞争性谈判公告》规定交纳。竞标人交款后及时联系广西德正建设项目管理有限责任公司河池第二分公司确认竞标保证金是否到账【备注：在竞标截止时间前于谈判现场查验保证金转帐底单原件，复印件加盖竞标人单位公章装入竞标文件】，否则做无效竞标处理。因银行流程或供应商办理不及时等原因导致未能及时确认竞标保证金到账的，其责任由供应商自行承担。 |
| 4 | 采购预算：人民币叁拾万零肆仟玖佰伍拾元整（￥304950.00元）。 |
| 5 | 现场踏勘：因采购需求中涉及电气及给排水系统等安装调试要求，为了确保供应商对安装场地现状提出异议，以场地存在瑕疵为由拒绝签署合同书或拒绝履行所约定的各项义务现统一组织现场踏勘。 踏勘现场时间：2020年7月31日10时00分 踏勘现场地点：采购人单位集中。 联系人：覃老师 联系电话：0778-3188477 要求：各潜在竞标人在踏勘现场前需向采购人递交营业执照副本复印件、法定代表人身份证明、授权委托书及授权委托代理人身份证复印件、竞标人现场踏勘承诺确认书（以上复印件及确认书均需加盖单位公章）。 注：踏勘现场的费用均由竞标人自行负责。 |
| 6 | 现场演示：如有，详见项目采购需求。 |
| 7 | 答疑与澄清：竞标人如认为竞争性谈判采购文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，应当于收到竞争性谈判采购文件之日起3个工作日内，以书面形式要求招标采购单位作出书面解释、澄清或者向招标采购单位提出书面质疑；答疑内容是竞争性谈判采购文件的组成部份，并将以书面形式送达所有已报名的竞标人；招标采购单位可以视采购具体情况，延长竞标截止时间和谈判时间，将变更时间书面通知所有竞争性谈判采购文件的收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。 |
| 8 | ★竞标文件组成和装订要求：①装订要求：资格部分单独装订成册，封面注明竞标文件（资格部分）（“正本”或“副本”），数量：正本 1 份；副本 3 份；商务及技术部分、报价部分合并装订成册，封面注明竞标文件（商务及技术部分、报价部分）（“正本”或“副本”），数量：正本 1 份；副本 3 份。②竞标文件组成：竞标文件（资格部分）正本 1 份，副本 3 份和竞标文件（商务及技术部分、报价部分）正本 1 份；副本 3 份，以上资料必须一并密封封装在一个竞标文件袋中。 竞标文件的外包装封面上均应注明竞标人名称、竞标人地址、竞标项目名称、项目编号及“谈判时启封”字样，并加盖竞标人公章。 竞标文件统一为A4纸印刷本，纸质封面。如有大于A4图纸，图纸横向按手风琴折叠，竖向按顺时针方向折叠，折叠后图标露在右下角；装订为胶装，无线无钉。 ★活页装订的竞标文件将被拒绝。 |
| 9 | 竞标文件递交截止时间：2020年8月3日10时00分 竞标文件递交地点：河池市宜州区庆远镇城南安置区二区4栋1-1、2、3号广西德正建设项目管理有限责任公司河池第二分公司开标室 |
| 10 | 谈判时间：2020年8月3日10时00分截标后 谈判地点：河池市宜州区庆远镇城南安置区二区4栋1-1、2、3号广西德正建设项目管理有限责任公司河池第二分公司开标室 |
| 11 | 评分标准：最低评标价法 谈判小组组成：本项目谈判小组由政府采购评审专家 2 人和采购人代表 1 人，共 3 人组成。 |
| 12 | 公告发布媒体：中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、 广西壮族自治区政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn/） |
| 13 | 竞标保证金金额：人民币肆仟元整（￥4000.00元） 供应商应于项目截标时间前将竞标保证金以电汇、转账等非现金形式由供应商单位账户交至以下账户。 开户名称：广西德正建设项目管理有限责任公司河池第二分公司 开户银行：中国银行股份有限公司宜州支行 银行帐号：6197 7913 0054 注：竞标保证金到账时间以保证金实际到帐时间为准，因此竞标人在交纳竞标保证金时应充分考虑保证金到达账户上的时间。 竞标保证金退还（不计息）：除竞争性谈判采购文件规定不予退还保证金的情形外，竞标人提供退保函手续及保证金本单位开户银行及账号后，未成交人的竞标保证金在成交通知书发出后5个工作日内退还，成交人的竞标保证金在合同签订后5个工作日内退还，广西德正建设项目管理有限责任公司河池第二分公司以电汇或转账方式退还竞标保证金。 |
| 14 | 履约保证金金额：无。 履约保证金递交方式：以电汇、转账、汇票等非现金形式提交。由成交人在签订合同前按规定的金额直接缴入采购人指定账户，否则，不予办理签订合同。 |
| 15 | 签订合同时间：应当在成交通知书发出后15日内。 |
| 16 | 采购资金来源：财政资金 |
| 17 | 竞标文件有效期：自竞标截止之日起60天 |
| 18 | 本项目代理服务费服务类型：■货物招标 □服务招标 - 代理服务费收费标准： 服务类型 费率 成交金额（万元）; 货物招标; 服务招标; 工程招标. 100以下; 1.50%; 1.50%; 1.0%. 100-500; 1.1%; 0.8%; 0.7%. 500-1000; 0.8%; 0.45%; 0.55%. ……; ……; ……; ……. 注：招标代理服务费按差额定率累进法计算，由成交人在领取成交通知书前一次性付清（上述费用中不含谈判小组评审劳务费，评审费由成交单位支付）。 |
| 19 | 解释：本竞争性谈判采购文件的解释权属于招标采购单位 |

附：

竞标人现场踏勘承诺确认书

（采购人名称）  ：

本人系（竞标人名称）拟派该项目的踏勘负责人，于2020年   月   日对（项目名称及编号）的相关采购需求中涉及电气及给排水系统等安装调试要求进行了现场踏勘，现就现场踏勘情况承诺确认如下：

| 现场踏勘人员信息 | 单位名称 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 踏勘人姓名 |  |
|  | 联系方式 |  |
| 现场踏勘情况说明 | - 现场踏勘，我方愿意参与该项目的投标活动，并保证若中标，不对因采购需求中涉及电气及给排水系统等安装调试要求的场地现状提出异议，不以场地存在瑕疵为由拒绝签署合同或拒绝履行所约定的各项义务。 - 我方确认本确认书为现场踏勘后的真实意思表示，我方愿意遵守和执行本确认书的内容。 |  |
| 竞标人：（盖章） 经办人签字： 年 月 日 |  |  |
| 采购人：（盖章） 经办人签字： 年 月 日 |  |  |
| 说明：此表一式两份，竞标人一份，采购人一份。 |  |  |

注：

①各潜在投标人在踏勘现场前需向采购人递交营业执照副本复印件、法定代表人身份证明、授权委托书及授权委托代理人身份证复印件、竞标人现场踏勘承诺确认书（以上复印件及确认书均需加盖单位公章）。竞标人现场踏勘承诺确认书根据投标人自身情况填写现场递交至采购人。

②竞标人的《竞标人现场踏勘承诺确认书》原件装订入竞标文件正本中。

一、总  则

- （一） 适用范围

本竞争性谈判采购文件适用于河池市宜州区第五中学课桌椅、床架、成套设备采购项目的招标、竞标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1、招标采购单位系指组织本次招标的采购人及采购代理机构。

2、“竞标人”系指向招标采购单位提交竞标文件的法人、其他组织或者自然人。

3、“产品”系指竞标人按竞争性谈判采购文件规定，须向采购人提供的一切设备、货物、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4、“服务”系指竞争性谈判采购文件规定竞标人须承担的技术服务或设备安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5、“项目”系指竞标人按竞争性谈判采购文件规定向采购人提供的产品和服务。

6、“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7、“★”系指实质性要求条款。

- （三）招标方式

竞争性谈判方式。

- （四）竞标委托

竞标人代表须携带有效身份证件。如竞标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见第六章）。

- （五）竞标费用

竞标人均应自行承担所有与竞标有关的全部费用（竞争性谈判采购文件有相关规定的除外）。

（六）联合体竞标

本项目是否接受联合体竞标详见竞争性谈判公告第六条规定。

如接受联合体竞标，则联合体竞标要求如下：

（1）两个以上供应商可以组成一个竞标联合体，以一个竞标人的身份竞标。

（2）以联合体形式参加竞标的，联合体各方均应当符合“具有独立承担民事责任的能力”的条件。本项目有特殊要求规定竞标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合竞争性谈判采购文件规定的特定条件。

（3）联合体各方之间应当签订共同竞标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同竞标协议连同竞标文件一并提交本采购代理机构。联合体各方签订共同竞标协议后，不得再以自己的名义单独在同一项目中竞标，也不得组成新的联合体参加同一项目竞标，否则，与之相关的竞标文件作废。

（4）竞标联合体的业绩和信誉按联合体主体方（或牵头方）计算。

（5）竞标联合体竞标人的相同资质按最低的一方计算。

联合体各方中至少有一方符合本文件规定的特定资质条件。但同一专业的竞标人组成的联合体应以资质最低的一方为依据。联合体竞标的，须提供《联合竞标协议书》（格式见第六章）。

（6）两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

（七）转包与分包

1、本项目不允许转包。

2、本项目不允许分包。

- （八）特别说明

★1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

★2、竞标人竞标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。

★3、采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同竞标人参加同一合同项下竞标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托谈判小组按照竞争性谈判采购文件规定的方式确定一个参加评标的竞标人，竞争性谈判采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他竞标无效。

★4、竞标人应仔细阅读竞争性谈判采购文件的所有内容，按照竞争性谈判采购文件的要求提交竞标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

★5、竞标人在竞标活动中提供任何虚假材料，其竞标无效，并报监管部门查处；成交后发现的，成交人须依照《中华人民共和国合同法》之规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法竞标人的行政与刑事责任。

★6、本文件中描述竞标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用竞标人法定主体行为名称制作的印章，除本文件有特殊规定外，竞标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、竞标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其它形式印章均不能代替公章。 
    ★7、本文件中描述竞标人的“签字”是指竞标人的法定代表人或被授权人亲自在文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其它形式均不能代替亲笔签字。

- （九）质疑和投诉

1、竞标人认为竞争性谈判采购文件使自己的合法权益受到损害的，应当在收到竞争性谈判采购文件之日起3个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。竞标人认为招标过程使自己的合法权益受到损害的，应当在各采购程序环节结束之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。竞标人认为成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在成交结果公告期限（成交结果公告期限为1个工作日）届满之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。竞标人对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

2、质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述竞争性谈判采购文件、招标过程或成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

- 二、竞争性谈判采购文件

（一）竞争性谈判采购文件的构成

1、竞争性谈判公告；

2、项目采购需求；

3、竞标人须知；

4、评标原则及评分标准；

5、合同主要条款格式；

6、竞标文件格式。

（二）竞标人的风险

竞标人没有按照竞争性谈判采购文件要求提供全部资料，或者竞标人没有对竞争性谈判采购文件在各方面作出实质性响应是竞标人的风险，并可能导致其竞标被拒绝。

（三）竞争性谈判采购文件的澄清和修改

1. 采购代理机构可以对已发出的竞争性谈判采购文件进行必要的澄清或修改。澄清或修改的内容可能影响竞标文件编制的，应当在竞争性谈判采购文件要求提交竞标文件截止时间3日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有竞争性谈判采购文件收受人。

2. 竞争性谈判采购文件澄清、修改的内容为竞争性谈判采购文件的组成部分。当竞争性谈判采购文件与竞争性谈判采购文件的澄清、修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

3. 竞争性谈判采购文件的澄清、修改都应该通过本采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自答复、修改竞争性谈判采购文件。

- 三、竞标文件的编制

- （一）竞标文件的组成

竞标文件由资格部分、商务及技术部分、竞标报价部分三部份组成。

1、 资格部分：

（1）竞标人有效的“营业执照”副本复印件，必须清晰反映营业执照营业内容；

（2）法定代表人身份证复印件（竞标人为法人前来开标时提供原件，否则投标无效）；

（3）法人授权委托书原件加盖公章和委托代理人身份证复印件；

（4）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（5）竞标人现场踏勘承诺确认书；（原件装订入竞标文件正本中）

（6）竞标人近三个月（2020年4月至2020年6月）依法缴纳税收（国税或地税）的凭证复印件（如税务机关开具的完税证、银行缴税付款凭证或缴款回单等；如为非税务机关开具的凭证或回单的，应清晰反映：付款人名称、帐号，征收机关名称，缴款金额，税种名称，所属时期等内容）。无纳税记录的，应提供响应供应商所在地的税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》复印件；

（7）竞标人依法缴纳的企业人员社保证明材料复印件（2020年4月至2020年6月）；

（8）招标文件要求的其他资料及竞标人认为必要提供的声明及文件资料。

①化学实验室设备中“教室演示台”关于台面材料的第三方权威机构检测报告复印件加盖生产厂家公章；

②化学实验室设备中“学生桌”关于台面材料的第三方权威机构检测报告复印件加盖生产厂家公章；

注：上述（1）、（3）-（8）项提交的材料必须加盖竞标人单位公章，否则竞标无效。

2、商务及技术部分

商务部分

（1）竞标保证金缴纳证明复印件；

（2）竞标声明书(格式见第六章)；

（3）竞标人情况介绍；

（4）属于竞标人的资质及信誉等方面的证书或材料；

（5）属于产品制造商的资质及信誉等方面的证书或材料；

（6）商务响应表(格式见第六章)；

（7）竞标人需要说明的其他文件和说明；

（8）竞标人的类似成功案例的业绩证明文件(如有请提供，格式见第六章)；

（9）竞标人符合中小企业划型标准的，按《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）要求，提供有效证明文件及中小企业声明函。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（证明文件在有效期内或注明为2019年度的为有效；未注明有效期或2019年度的，开具时间在一年内的为有效，其余由谈判小组认定，原件备核）(格式见第六章)；

（10）竞标产品符合《招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则的通知》（桂政办发〔2015〕78号）要求的，提供广西工业产品声明函(格式见第六章)。

（11）竞标产品提供单位按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责(格式见第六章)。

技术部分

（1）竞标产品配置清单（均不含报价）(格式见第六章)；

（2）技术响应表(格式见第六章)；

（3）售后服务承诺，包括但不限于以下文件资料：

①售后服务的内容和措施；

②本地化服务能力证明（距采购人最近的服务网点情况表）(格式见第六章)。

（4）与产品相关的证书复印件；

（5）竞标产品原厂出厂配置表及原厂中文使用说明书；

（6）优惠条件：竞标人承诺给予采购人的各种优惠条件，包括服务项目等方面的优惠；

（7）竞标人需要说明的其他文件和说明。

3、报价部分：

（1）竞标函（格式见第六章）；

（2）竞标报价明细表（格式见第六章）；

（3）竞标人针对报价需要说明的其他文件和材料（格式自拟）。

4、特别备注：竞争性谈判采购文件第六章有格式要求的，必须按要求在规定处由法定代表人或授权代表签名并加盖竞标人公章。

- （二）竞标文件的语言及计量

1、竞标文件以及竞标方与招标方就有关竞标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的竞标文件视同未提供。

2、竞标计量单位，竞争性谈判采购文件已有明确规定的，使用竞争性谈判采购文件规定的计量单位；竞争性谈判采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币），否则视同未响应。

- （三）竞标报价

1、竞标报价应按竞争性谈判采购文件中相关附表格式填写。

2、竞标报价是履行合同的最终价格，货物采购应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用；服务采购应包括整体服务价格以及安装调试、培训、维护等一切税金和费用。

3、竞标文件每个分标只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（四）竞标文件的有效期

1、自竞标截止日起60天竞标文件应保持有效。有效期不足的竞标文件将被拒绝。

2、在特殊情况下，招标采购单位可与竞标人协商延长竞标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3、竞标人可拒绝接受延期要求而不会导致竞标保证金被没收。同意延长有效期的竞标人需要相应延长竞标保证金的有效期，但不能修改竞标文件。

- 4、成交人的竞标文件自谈判之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- （五）竞标保证金

1、竞标人须按规定提交竞标保证金，谈判时现场核验缴纳证明原件。竞标保证金到账时间以保证金实际到帐时间为准，因此竞标人在交纳竞标保证金时应充分考虑保证金到达账户上的时间。

2、竞标保证金交纳形式：电汇、转账、汇票等非现金形式。

3、未成交人的竞标保证金在成交通知书发出后5个工作日内退还。

4、竞标保证金不计息。

5、竞标保证金退还方式：电汇或转账至竞标人账户。

6、竞标人有下列情形之一的，竞标保证金将不予退还：

（1）竞标人在竞标有效期内撤销竞标文件的；

（2）竞标人在竞标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（3）成交人无正当理由不与采购人签订合同的；

（4）将成交项目转让给他人或者在竞标文件中未说明且未经采购人同意，将成交项目分包给他人的；

（5）拒绝履行合同义务的；

（6）其他严重扰乱招竞标程序的。

- （六）竞标文件的签署和份数

1、竞标人应按本竞争性谈判采购文件规定的格式和顺序编制、装订竞标文件并标注页码，竞标文件内容不完整、编排混乱导致竞标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是竞标人的责任。

2、竞标文件组成和份数要求详见竞标人须知前附表第8条要求。

3、竞标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，竞标文件正本除本《竞标人须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本为正本的复印件。

4、竞标文件须由竞标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，竞标人应写全称。

5、竞标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。竞标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由竞标人负责。

（七）竞标文件的包装、递交、修改和撤回

1、竞标文件封装要求详见竞标人须知前附表第8条要求。

2、未按规定密封或标记的竞标文件将被拒绝，由此造成竞标文件被误投或提前拆封的风险由竞标人承担。逾期送达的竞标文件将被拒绝。

3、竞标人在竞标截止时间之前，可以对已提交的竞标文件进行修改或撤回，并书面通知招标采购单位；竞标截止时间后，竞标人不得撤回、修改竞标文件。修改后重新递交的竞标文件应当按本竞争性谈判采购文件的要求签署、盖章和密封。

- （八）竞标无效的情形

实质上没有响应竞争性谈判采购文件要求的竞标将被视为无效竞标。竞标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其竞标成为实质上响应的竞标，但经谈判小组认定属于竞标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正竞标文件必须以书面形式进行，并应在成交结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合竞争性谈判采购文件要求的，应认定其竞标无效。竞标人修改、补正竞标文件后，不影响谈判小组对其竞标文件所作的评价和评分结果。

1、在资格审查时，如发现下列情形之一的，竞标文件将被视为无效：

（1）不具备竞争性谈判采购文件中规定的资格要求的；

（2）竞争性谈判采购文件要求必须提供的资格部分文件不齐全或者内容虚假的；

（3）法律、法规和竞争性谈判采购文件规定的其他无效情形。

2、在商务性及技术评审时，如发现下列情形之一的，竞标文件将被视为无效：

（1）未按照竞争性谈判采购文件的规定提交竞标保证金的；

（2）未按照竞争性谈判采购文件的规定提交竞标声明书的；

（3）竞标文件未按竞争性谈判采购文件要求签署、盖章的；

（4）竞争性谈判采购文件要求必须提供的商务及技术部分的文件不齐全或者内容虚假的；

（5）竞标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合竞争性谈判采购文件要求的（经谈判小组认定并允许其当场更正的笔误除外）

（6）竞标有效期、交货时间或服务期限、质保期等商务条款不能满足竞争性谈判采购文件要求的；

（7）竞标文件有采购人不能接受的附加条件的；

（8）未提供或未如实提供竞标货物或服务的技术参数，或者竞标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假竞标的；

（9）明显不符合竞争性谈判采购文件要求的规格型号、质量标准，或者与竞争性谈判采购文件成交“★”的技术指标、主要功能项目、商务条款要求发生实质性偏离的；

（10）经评委评定，允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项目发生负偏离的项数达 3 项（含）以上的；

（11）竞标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）竞标方案的；

3、在报价评审时，如发现下列情形之一的，竞标文件将被视为无效：

（1）未按照竞争性谈判采购文件的规定提交竞标函的；

（2）未采用人民币报价或者未按照竞争性谈判采购文件标明的币种报价的；

（3）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

（4）竞标报价不是唯一报价，具有选择性。

4、有下列情形之一的视为竞标人相互串通竞标，竞标文件将被视为无效：

（1）不同竞标人的竞标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同竞标人委托同一单位或者个人办理竞标事宜；

（3）不同的竞标人的竞标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同竞标人的竞标文件异常一致或竞标报价呈规律性差异；

（5）不同竞标人的竞标文件相互混装；

（6）不同竞标人的竞标保证金从同一单位或者个人账户转出。

5、关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则竞标文件将被视为无效

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

6、被拒绝的竞标文件为无效。

- 四、谈判

（一）谈判准备

采购代理机构将在规定的时间和地点进行谈判，竞标人的法定代表人或其授权代表应参加谈判会并签到。竞标人的法定代表人或其授权代表未按时签到的，视同放弃谈判监督权利、认可谈判结果。★参加谈判会议的竞标人如是法定代表人应携带的资料（法定代表人资格证明书原件、本人身份证复印件及原件、竞标保证金缴纳证明原件、有效的营业执照副本复印件或事业单位法人证书副本复印件）；如是委托代理人应携带有效资料（授权委托书原件、本人身份证复印件及原件、竞标保证金缴纳证明原件、有效的营业执照副本复印件或事业单位法人证书副本复印件）；以上材料凡属复印件的均加盖单位公章，材料不齐全或无效的作无效竞标处理。

（二） 谈判程序

1、谈判时，应当由竞标人或者其推选的代表检查竞标文件的密封情况，并签字确认后，由采购代理机构工作人员将竞标文件移交谈判小组。

2、竞标人可由1～3人参加谈判，谈判中竞标人成员之间意见不一致时，以竞标人的法定代表人（或其委托代理人）的意见为准。竞标人的法定代表人或其授权的受托人必须持证件(法定代表人持本人资格证及身份证或授权委托人持授权委托书及本人身份证) 依时到达现场等候参加谈判，并自觉接受核验上述证件。竞标人在规定时间内不参加谈判的，视为竞标人自动放弃竞标。

3、谈判小组成员作为一个集体与单个竞标人分别进行谈判，谈判的内容包括技术条件、商务性条件及谈判小组认为需要谈判的内容。当谈判条件书有实质性变动的，谈判小组以书面形式通知所有参加谈判的竞标人。其中涉及价格内容不得要求竞标人在谈判时作口头报价，而应以书面密封形式报价。

4、谈判内容应作记录，并由竞标人及谈判小组成员签字确认。

5、谈判结束后，谈判小组应要求竞标人在规定的时间、地点以书面密封形式递交谈判时要求其就商务和技术条件作出包含补充、修改、承诺、重新报价等内容的应答文件，应答文件必须由竞标人的法定代表人或委托代理人签名或盖单位公章，应答文件构成竞标文件的一部分。

6、谈判小组对各竞标人递交的应答文件统一开启，并进行评审后，认为有必要再次进行谈判的，可再次与竞标人进行谈判(最多三轮)，直至谈判小组认为没有必要再进行谈判，谈判方可结束。对最后一轮谈判，谈判小组应明确告知竞标人，并要求所有竞标人在规定的时间、地点以书面密封形式递交最终的应答文件。

7、最终谈判结束后，若所有竞标人的最终报价均超政府采购预算价时，谈判小组可视情况要求各竞标人再进行一次最终报价，否则，谈判小组不得再与竞标人进行任何形式的商谈。

8、谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他竞标人的技术资料、价格和其他信息。

- 五、评标

（一）组建谈判小组

本项目谈判小组的组成详见竞标人须知前附表第11条。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为竞争性谈判采购文件和竞标文件。

（三）评标程序

1、资格审查

采购人或采购代理机构依法对竞标人的资格进行审查。

2、实质审查与比较

（1）谈判小组应当对符合资格要求的竞标人的竞标文件进行商务和技术审查，以确定其是否满足竞争性谈判采购文件的实质性要求。

（2）谈判小组应当按照竞争性谈判采购文件第四章规定的评标原则和评标标准，对商务和技术审查合格的竞标文件进行评审，综合比较与评价。

（3）对于竞标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，谈判小组应当以书面形式要求竞标人作出必要的澄清、说明或者补正。竞标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。竞标人的澄清、说明或者补正不得超出竞标文件的范围或者改变竞标文件的实质性内容。

竞标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了竞标文件的实质性内容的，谈判小组有权视该竞标文件为无效。

（4）谈判小组完成评标后，评委对各部分得分汇总，计算出本项目进入详评的所有竞标人的最终得分。谈判小组按成交候选人推荐原则推荐成交候选人同时起草评标报告。

（四）澄清问题的形式

对竞标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，谈判小组应当要求竞标人作出必要的澄清、说明或者纠正。竞标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出竞标文件的范围或者改变竞标文件的实质性内容。

（五）错误修正

竞标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1、竞标文件中竞标报价明细表内容与竞标文件中相应内容不一致的，以竞标报价明细表为准；

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以总价为准，并修改单价；

4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

5、对不同文字文本竞标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经竞标人确认后产生约束力，竞标人不确认的，其竞标无效。

（六）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，竞标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其竞标被拒绝。

- 六、评标结果

（一）采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内在评标报告推荐的成交候选人名单中按顺序确定成交人。采购人也可以事先授权谈判小组直接确定成交人。成交候选人并列的，由采购人或者采购人委托谈判小组按照竞争性谈判采购文件规定的方式确定成交人；竞争性谈判采购文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

（二）成交人确定之日起2个工作日内，采购代理机构在本项目竞争性谈判公告媒体公告成交结果，竞争性谈判采购文件随成交结果同时公告。

（三）在成交通知书发出前，采购人或采购代理机构应当对成交人信用进行查询，如成交人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，则将被取消成交资格。

（四）在公告成交结果的同时，采购代理机构向成交人发出成交通知书；对未通过资格审查的竞标人，应当告知其未通过的原因。

（五）竞标人认为成交结果使自己的权益受到损害的，应当在成交结果公告期限（成交结果公告期限为1个工作日）届满之日起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，并及时索要书面回执。

（六）采购代理机构应当按照有关规定就采购人委托授权范围内的事项在收到竞标人的书面质疑后7个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

- 七、竞标样品的退回（如有）

成交人的竞标样品由采购人保管，作为验收的依据，验收后由采购人退回。未成交人的竞标样品由竞标人在成交结果公布后两个工作日内领回，否则按无主物品处理。

八、合同签订

（一）合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应竞争性谈判采购文件要求，具备履行合同能力，排名第一的竞标人。

（二）履约保证金

（1）成交人须于签订合同前按竞标人须知前附表第14条规定的金额及递交方式将履约保证金直接缴入采购人账户。否则,不予办理签订合同。

（2）签订合同后，如成交人不按双方签订的合同规定履约，则其全部履约保证金不予退还，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

（3）成交人按合同约定交货验收合格后，提交政府采购项目合同验收报告（格式见附件Ⅰ），填写履约保证金退付意见书（格式见附件Ⅱ）并经采购人确认后，履约保证金以银行转帐方式按履约保证金退付意见书上双方明确的金额退还（不计利息）。履约保证金也可以转为项目质保金。

（4）在履约保证金退还日期前，若成交人的开户名称、开户银行、帐号有变动的，请以书面形式通知采购人，否则由此产生的后果由成交人自负。

（三）签订合同

（1）竞标人接到成交通知书后，应按成交通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。（竞标人成交后可以由项目所在地分公司在总公司授权下签订合同，相应的法律责任由总公司承担。）

（2）如成交人不按成交通知书的规定签订合同，则按成交人违约处理，采购代理机构将成交人竞标的全部竞标保证金上缴同级财政国库。

（3）成交人因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与成交人之后排名第一的成交候选人签订采购合同，以此类推。

（4）政府采购合同签订应当采用政府采购合同格式文本，合同应内容完整、盖章齐全；项目合同的各要素和内容应与竞争性谈判采购文件、成交供应商的承诺、成交通知书等的内容一致；合同附件齐全；多页合同每页应顺序标出页码并盖骑缝章。

（5）政府采购合同公告

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

- 九、其它事项

- 签订合同前，成交人应向采购代理机构一次付清成交服务费。成交服务费收取按竞标人须知前附表第18条规定执行。

附件Ⅰ：

政府采购项目合同验收报告（格式）

根据政府采购合同（采购合同编号：                ）的约定，我单位对（项目名称）       政府采购项目成交（或成交）供应商    （公司名称）    提供的货物（或服务）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式 |  |  | □自行验收 □联合验收 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 |  | 货物型号规格、标准及配置 （或服务内容、标准） |  | 数量 | 金额 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 大 写 金 额 ：人 民 币 元 |  |  |  |  |  |  |
| 实际供货日期 |  |  |  | 合同交货验收日期 |  |  |
| 验收具体内容 |  | (应按采购合同、竞争性谈判采购文件、竞标响应文件及验收方案等进行验收；并核对成交或成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件) |  |  |  |  |
| 验收小组意见 |  | 验收结论性意见： |  |  |  |  |
|  |  | 有异议的意见和说明理由： |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |
| 参与验收其他或监督人员签字： |  |  |  |  |  |  |
| 成交（或成交）供应商签字或盖章： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  | 采购单位的意见（盖章）： 联系电话： 年 月 日 |  |  |

备注：本报告单一式三份（采购单位1份、成交供应商1份、采购代理机构1份）。

附件Ⅱ：

政府采购项目履约保证金退付意见书（格式）

| 供 应 商 申 请 | 采购编号： |
| --- | --- |
|  | 项目名称： |
|  | 该项目已于 年 月 日验收并交付使用。根据合同规定，可将履约保证金（大写）人民币 元（小写）￥ 元退付到达以下帐户： 单位名称： 开户银行： 银行帐号： 联系人： 联系电话： 供应商签章 年 月 日 |
| 采 购 单 位 意 见 | 退付意见：是否同意退付履约保证金及退付金额： 联系人： 联系电话： 采购单位签章 年 月 日 |

第四章  评标办法及评分标准

一、评标原则

（一）评委构成：本招标采购项目的评委分别由依法组成的评审专家、采购人代表共三人以上单数构成，其中专家人数不少于成员总数的三分之二。

（二）评标依据：评委将以竞争性谈判采购文件、竞标文件为评标依据。

（三）评标方式：以封闭方式进行。

二、评定方法：

（一）对进入详评的，采用最低评标价法，在质量和服务均能满足采购文件实质性要求的前提下，按评标报价由低到高排列成交候选供应商顺序（报价相同时，依次按货物技术参数、业绩、服务承诺等优劣顺序排列），并依照次序确定成交供应商。

（二）按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号），竞标单位认定为小型和微型企业的（以竞标文件提供的符合规定的有关证明材料为准)，并提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他小型、微型企业制造的货物的（不包括使用大型企业注册商标的货物），对竞标价给予6%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=竞标价×（1-6%）；大中型企业与小型、微型企业组成联合体竞标，其中小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，联合体竞标价给予2%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标报价=竞标价×（1-2%）；

竞标产品提供企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

竞标产品提供单位按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

除上述情况外，评标报价=竞标价。

三、成交候选人推荐原则

谈判小组将按评标报价由低到高排列成交候选供应商顺序（报价相同时，依次按货物技术参数、业绩、服务承诺等优劣顺序排列）。竞标文件满足竞争性谈判采购文件全部实质性要求，且评标报价最低的竞标人为排名第一的成交候选人。采购人应当确定排名第一的成交候选人为成交人。除非有法定事由，如排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力不能履行合同、不按照竞争性谈判采购文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合成交条件的。该等情况下，采购人可以按照谈判小组提出的成交候选人名单排序依次确定其他成交候选人为成交人，也可以重新招标。

第五章 合同主要条款格式

广西壮族自治区政府采购合同（格式）

合同编号：

采购计划号：

采购人（甲方）：

成交人（乙方）：

项目名称：河池市宜州区第五中学课桌椅、床架、成套设备采购项目

项目编号：HCZC2020-J1-810113-GXDZ

签订地点：河池市宜州区教育局办公室                          签订时间：2020年    月    日

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照竞争性谈判采购文件（采购文件）规定条款和成交人承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条、合同标的

1、供货一览表

采购内容（名称及数量）：                                                 。

具体价格详见乙方竞标报价明细表。

2、合同合计金额：（大写）人民币                （小写）￥                。

3、合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如采购文件、竞标文件对其另有规定的，从其规定。

第二条、质量保证

1、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与采购文件、竞标文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2、乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条、权力保证

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条、包装和运输

1、乙方提供的货物均应按采购文件、竞标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2、货物的运输方式：不限。

3、乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：本合同交付货物不接受损耗。

第五条、交付和验收

1、交货时间：详见第二章项目采购需求。

交货地点：详见第二章项目采购需求。

2、乙方提供不符合采购文件、竞标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4、甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

5、采购人委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6、甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后五个工作日内及时予以解决。

第六条、付款方式

1、资金性质：财政性资金。

2、付款方式：                           。

第七条、履约保证金和质量保证金

本项目履约保证金金额为：                。

本项目不收取质量保证金。

第八条、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方承担。

第九条、违约责任

1、乙方所提供的服务质量不合格的，应及时调整，调整不及时的按逾期交付处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约合同金额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2、乙方提供的服务如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3、乙方逾期完成的，每天向甲方偿付违约合同额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约合同金额 5% ，超过10天甲方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失。

4、其它违约行为按违约合同额5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十条、不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十一条、合同争议解决

1、因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。服务符合标准的，鉴定费由甲方承担；服务不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁或向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十二条、合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

3、合同经双方法定代表人（负责人）或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

4、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

5、本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十三条、签订本合同依据

1、竞争性谈判采购文件；

2、乙方提供的竞标文件；

3、竞标承诺书；

4、成交通知书。

第十四条、本合同一式六份，具有同等法律效力，政府采购监管部门、广西德正建设项目管理有限责任公司河池第二分公司各一份，甲方二份，乙方二份。

本合同甲乙双方法定代表人或授权代表签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，采购人或采购代理机构应当将合同副本报政府采购监管部门备案。

| 甲方（章） 2020年 月 日 | 乙方（章） 2020年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 经办人： 2018年 月 日 |  |

第六章 竞标文件格式

- 一、竞标文件外层包装封面及竞标文件外封面格式

- 1.1 所有竞标文件的外包装封面格式：

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

竞标人名称：

竞标人地址：

项目截标时间前不得启封

年    月   日

- 1.2竞标文件外封面格式：

正本/副本

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

竞标人名称：

法定代表人或委托代理人签字：

年    月   日

- 二、竞标文件（资格部分）格式：

2.1资格部分封面格式：

正本/副本

竞标文件（资格部分）

项目名称：

项目编号：

竞标人名称：

法定代表人或委托代理人签字：

年    月   日

2.2 资格部分目录

（1）竞标人有效的“营业执照”副本复印件，必须清晰反映营业执照营业内容；

（2）法定代表人身份证复印件（竞标人为法人前来开标时提供原件，否则投标无效）；

（3）法人授权委托书原件加盖公章和委托代理人身份证复印件；

（4）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（5）竞标人现场踏勘承诺确认书；（原件装订入竞标文件正本中）

（6）竞标人近三个月（2020年4月至2020年6月）依法缴纳税收（国税或地税）的凭证复印件（如税务机关开具的完税证、银行缴税付款凭证或缴款回单等；如为非税务机关开具的凭证或回单的，应清晰反映：付款人名称、帐号，征收机关名称，缴款金额，税种名称，所属时期等内容）。无纳税记录的，应提供响应供应商所在地的税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》复印件；

（7）竞标人依法缴纳的企业人员社保证明材料复印件（2020年4月至2020年6月）；

（8）招标文件要求的其他资料及竞标人认为必要提供的声明及文件资料。

①化学实验室设备中“教室演示台”关于台面材料的第三方权威机构检测报告复印件加盖生产厂家公章；

②化学实验室设备中“学生桌”关于台面材料的第三方权威机构检测报告复印件加盖生产厂家公章；

2.2.1竞标人有效的“营业执照”副本复印件，必须清晰反映营业执照营业内容。

2.2.2法定代表人身份证复印件（竞标人为法人前来开标时提供原件核查，否则投标无效）；

2.2.3-1法人授权委托格式：

法定代表人授权委托书

致：                （招标采购单位名称）：

我             （姓名）系                  （竞标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加                    项目（项目编号：              ）的竞标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的竞标、谈判、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                              法定代表人签名：

所在部门职务：                              职          务：

被授权人身份证号码：

竞标人公章：

年    月    日

2.2.3-2法人授权委托书原件加盖公章和委托代理人身份证复印件；

2.2.4参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟）

信用声明函（格式参考）：

信用声明函（格式参考）

致：                      （采购代理机构名称）

我方愿意参加贵方组织的     (项目名称)       （项目编号：           ）项目的竞标，为便于贵方公正、择优地确定成交人及其竞标服务成果和服务，我方就本次竞标有关事项郑重声明如下：

1、经查询，在规定的查询时间内，“信用中国”和“中国政府采购网”网站我方未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

说明：

1、竞标人应当通过 “信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）查询竞标人相关主体的信用记录。查询时间为本项目竞标截止时间前5日至竞标截止时间中任意一天。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的竞标人，将被拒绝参与本项目政府采购活动。

2、两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

法定代表人或委托代理人签字：

竞标人（盖章）：

年    月    日

2.2.5竞标人现场踏勘承诺确认书；

2.2.6竞标人近三个月（2020年4月至6月）依法缴纳税收（国税或地税）的凭证复印件（如税务机关开具的完税证、银行缴税付款凭证或缴款回单等；如为非税务机关开具的凭证或回单的，应清晰反映：付款人名称、帐号，征收机关名称，缴款金额，税种名称，所属时期等内容）。无纳税记录的，应提供响应供应商所在地的税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》复印件；

- 2.2.7竞标人依法缴纳的企业人员社保证明材料复印件（2020年4月至2020年6月）；

- 2.2.8招标文件要求的其他资料及竞标人认为必要提供的声明及文件资料。

- ①化学实验室设备中“教室演示台”关于台面材料的第三方权威机构检测报告复印件加盖生产厂家公章；

- ②化学实验室设备中“学生桌”关于台面材料的第三方权威机构检测报告复印件加盖生产厂家公章；

- 三、竞标文件（商务及技术部分、报价部分）格式

- 3.1 商务及技术部分、报价部分外封面格式

正本/副本

竞标文件

（商务及技术部分、报价部分）

项目名称：

项目编号：

竞标人名称：

法定代表人或委托代理人签字：

年    月   日

3.2资信及商务部分内封面格式：

商务及技术部分

项目名称：

项目编号：

竞标人名称：

法定代表人或委托代理人签字：

年    月   日

3.3商务部分目录

（1）竞标保证金缴纳证明复印件；

（2）竞标声明书(格式见第六章)；

（3）竞标人情况介绍；

（4）属于竞标人的资质及信誉等方面的证书或材料；

（5）属于产品制造商的资质及信誉等方面的证书或材料；

（6）商务响应表(格式见第六章)；

（7）竞标人需要说明的其他文件和说明；

（8）竞标人的类似成功案例的业绩证明文件(日有请提供，格式见第六章)；

（9）竞标人符合中小企业划型标准的，按《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）要求，提供有效证明文件及中小企业声明函。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（证明文件在有效期内或注明为2019年度的为有效；未注明有效期或2019年度的，开具时间在一年内的为有效，其余由谈判小组认定，原件备核）(格式见第六章)；

（10）竞标产品符合《招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则的通知》（桂政办发〔2015〕78号）要求的，提供广西工业产品声明函(格式见第六章)。

（11）竞标产品提供单位按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责(格式见第六章)。

3.4技术部分目录

（1）竞标产品配置清单（均不含报价）(格式见第六章)；

（2）技术响应表(格式见第六章)；

（3）售后服务承诺，包括但不限于以下文件资料：

①售后服务的内容和措施；

②本地化服务能力证明（距采购人最近的服务网点情况表）(格式见第六章)。

（4）与产品相关的证书复印件；

（5）竞标产品原厂出厂配置表及原厂中文使用说明书；

（6）优惠条件：竞标人承诺给予采购人的各种优惠条件，包括服务项目等方面的优惠；

（7）竞标人需要说明的其他文件和说明。

3.5商务部分

3.5.1竞标保证金缴纳证明复印件；

3.5.2竞标声明书格式：

投 标 声 明 书

致：                              （招标采购单位名称）：

（竞标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                  。

我            （姓名）系                    （竞标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的                        项目（项目编号：             ）的竞标，为便于贵方公正、择优地确定成交人及其竞标产品和服务，我方就本次竞标有关事项郑重声明如下：

1、我方向贵方提交的所有竞标文件、资料都是准确的和真实的。

2、我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3、我方此次向贵方提供的产品名称为：              ，产品原产地及厂家为：                。

4、我方诚意提请贵方关注：近期有关该产品的的重大决策和事项有：　　　　　　　　　　　　　　。

5、我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：

6、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人签字：

竞标人公章：

年    月    日

3.5.3 竞标人情况介绍（格式自拟）

3.5.4 属于竞标人资质及信誉等方面的证书或材料（格式自拟）

3.5.5 属于产品制造商资质及信誉等方面的证书或材料（格式自拟）

3.5.6商务响应表格式：

| 项号 | 竞争性谈判采购文件的商务条款 | 竞标文件承诺的商务条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |

注：竞标人应对照竞争性谈判采购文件中商务部分要求的内容逐条响应，并在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”

授权代表签名：

竞标人盖章：

日 期：2020年    月    日

3.5.7 竞标人需要说明的其他文件和说明

3.5.8竞标人的类似成功案例的业绩证明文件：

竞标人同类项目实施情况一览表格式：（竞标人同类项目合同复印件、用户验收报告、用户评价意见格式自拟）

| 采购单位名称 | 货物、服务或项目名称 | 采购 数量 | 单价 | 合同 金额 （万元） | 附件页码 |  |  | 采购单位联系人 及联系 电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 合同 | 验收报告 | 用户评价 |  |

法定代表人签字：

竞标人公章：

日期：2020年       月      日

3.5.9中小企业声明函格式：

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为                 （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为        （请填写：中型、小型、微型）企业。

2、本公司参加           单位的          项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他            （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

注：竞标人符合中小企业划型标准的，按《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）要求，提供有效证明文件（证明文件在有效期内或注明为2019年度的为有效；未注明有效期或2019年度的，开具时间在一年内的为有效，其余由谈判小组认定，原件备核），供谈判小组评审。

3.5.10残疾人福利性单位声明格式：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加             单位的                  项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期

注：竞标人如为残疾人福利性单位并提供本《残疾人福利性单位声明函》的，必须对声明的真实性负责。

3.6技术部分

3.6.1竞标产品配置清单格式：

| 序号 | 采购内容 | 产地、厂家 | 详细项目内容或技术参数 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

授权代表签名：

竞标人盖章：               日  期：

3.6.2技术响应表格式：

| 竞争性谈判采购文件要求 |  | 竞标文件响应 |  | - 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 货物名称 | 规格型号或性能参数 | 货物名称 | 规格型号或性能参数 |  |
| ... |  | ... |  |  |

注：竞标人应根据竞标货物或服务的性能指标、对照竞争性谈判采购文件采购需求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

授权代表签名：

竞标人盖章：

日 期：

3.6.3售后服务承诺（格式自拟），包括但不限于以下文件资料：

1）售后服务的内容和措施；

2）本地化服务能力证明

距采购人最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表

| 服务网点名称 |  |  |  |  |  | 竞标文件页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |
| 注册资本金 |  | 其中：竞标人出资比例 |  |  |  |  |
| 员工总人数 |  | 其中：技术人员数 |  |  |  |  |
| 经营期限 |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务协议 |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务内容 |  |  |  |  |  |  |
| 工作业绩 |  |  |  |  |  |  |
| 服务承诺 |  |  |  |  |  |  |
| 业务咨询电话 |  |  | 传 真 |  |  |  |
| 负责人 |  |  | 联系电话 |  |  |  |

授权代表签名：

竞标人公章：                               　            年    月　 日

3.6.4与产品相关的证书复印件；

3.6.5竞标产品原厂出厂配置表及原厂中文使用说明书；

3.6.6优惠条件：竞标人承诺给予采购人的各种优惠条件，包括服务项目等方面的优惠（格式自拟）；

3.6.7竞标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

四、竞标文件（报价部分）格式

4.1 报价部分内封面格式：

报 价 部 分

项目名称：

项目编号：

竞标人名称：

法定代表人或委托代理人签字：

年    月   日

4.2 报价部分目录

（1）竞标函（格式见第六章）；

（2）竞标报价明细表（格式见第六章）；

（3）竞标人针对报价需要说明的其他文件和材料（格式自拟）。

4.2.1 竞标函格式：

竞 标 函

致：                  （招标采购单位名称）：

根据贵方为           项目的竞争性谈判采购文件（项目编号：         ），签字代表    （全名）     经正式授权并代表竞标人            （竞标人名称）提交包含资格部分、商务及技术部分、报价部分的正本一份、副本      份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、竞标人已详细审查全部“竞争性谈判采购文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于竞争性谈判采购文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2、竞标人在竞标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受竞争性谈判采购文件的各项规定和要求，对竞争性谈判采购文件的合理性、合法性不再有异议。

3、本竞标有效期自谈判之日起           日。

4、如成交，本竞标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本竞标人将按“竞争性谈判采购文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5、竞标人同意本竞标文件中“竞标报价明细表”和成交后签订的采购合同可用于公示，其中所有内容不涉及竞标人商业秘密，并承诺可向招标采购单位提供相关电子文档。

6、竞标人同意按照贵方要求提供与竞标有关的一切数据或资料。

7、与本竞标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                       邮编：                  电话：

传真：                       竞标人代表姓名：                  职务：

竞标人名称（公章）：

竞标人企业工商营业执照号码：

法定代表人姓名：                     法定代表人身份证号码：

授权委托代理人姓名：                 授权委托代理人身份证号码：

开户银行：                           银行帐号：

授权代表签字：                                                （公章）

年     月     日

4.2.2 竞标报价明细表格式：

竞 标 报 价 明 细 表

金额单位：人民币（元）

| 序号 | 采购内容 | 产地、厂家、品牌型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学生课桌椅、学生床架 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 学生课桌椅 |  |  |  |  |  |
| 2 | 上下铺床 |  |  |  |  |  |
| 物理电学实验室 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 教师演示台 |  |  |  |  |  |
| 4 | 学生桌 |  |  |  |  |  |
| 5 | 教师椅 |  |  |  |  |  |
| 6 | 学生凳 |  |  |  |  |  |
| 7 | 教师总电源 |  |  |  |  |  |
| 8 | 学生电源 |  |  |  |  |  |
| 9 | 电源布线系统 |  |  |  |  |  |
| 化学实验室设备 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 教室演示台 |  |  |  |  |  |
| 11 | 水槽 |  |  |  |  |  |
| 12 | 三联水嘴 |  |  |  |  |  |
| 13 | 学生桌 |  |  |  |  |  |
| 14 | 教师总电源 |  |  |  |  |  |
| 15 | 学生电源 |  |  |  |  |  |
| 16 | 教师椅 |  |  |  |  |  |
| 17 | 学生凳 |  |  |  |  |  |
| 18 | 全室给排水系统 |  |  |  |  |  |
| 19 | 全室电气安装系统 |  |  |  |  |  |
| 生物实验室设备 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 教师演示台 |  |  |  |  |  |
| 21 | 水槽 |  |  |  |  |  |
| 22 | 三联水嘴 |  |  |  |  |  |
| 23 | 学生桌 |  |  |  |  |  |
| 24 | 教师总电源 |  |  |  |  |  |
| 25 | 学生电源 |  |  |  |  |  |
| 26 | 教师椅 |  |  |  |  |  |
| 27 | 学生凳 |  |  |  |  |  |
| 28 | 全室电气安装系统 |  |  |  |  |  |
| 29 | 生物光源 |  |  |  |  |  |
| 30 | 全室给排水系统 |  |  |  |  |  |
| 竞标总价：（大写）人民币 |  |  |  | （小写）￥ |  |  |
| 交货期限： |  |  |  |  |  |  |

注: 竞标总价包括项目实施所需的人工费、服务费、运输费、安装调试费、购买及制作标书费、税费及其他一切费用。

授权代表签名：

竞标人盖章：

日  期：

4.2.3竞标人针对报价需要说明的其他文件和材料（格式自拟）

五、其他文书、文件格式

5.1法定代表人完整有效的身份证复印件（必须提供，第二代身份证必须提供正反面复印件，同时要加盖单位公章）；

5.2委托代理人完整有效的身份证复印件（委托代理时必须提供。第二代身份证必须提供正反面复印件，同时要加盖单位公章，否则其竞标无效）。

5.3 竞标保证金退还签署授权委托书

提示：请投标单位按以下格式打印（或填写）退款函并加盖单位公章，在递交投标文件时同时递交我公司，只有手续齐全，并符合规定退款条件的方可办理退款，谢谢合作！

格  式：

关于要求退还竞标保证金的函

广西德正建设项目管理有限责任公司：

我单位于       年     月    日参加                    （项目）投标，现投标工作已经结束，我单位      （成交或落标）。请按照招标文件规定，我单位要求贵公司退还该工程项目投标保证金人民币（大写）                  （￥         ），我单位委托                 （受托人姓名），全权办理退款手续。（附身份证复印件）

特此函。

受托人：          性别：       身份证号：                电话：

附银行帐号：

全    称

银行帐号

开户银行

单位（盖章）：

法定代表人签字：

年    月    日

注: 办理保证金退还事宜时使用。

①保证金时将授权委托书填好后连同银行转账证明复印件一起递交。

②附上受托人身份证复印件及本单位的营业执照复印件。