不

招 标 文 件

项目名称：玉林市第一人民医院超声模拟训练系统等医疗设备采购

项目编号： YLZC2022-G1-990280-GXCX

采 购 人：玉林市第一人民医院

采购代理机构：广西诚信工程造价咨询有限公司

2022年7月27日

目    录

第一章  招标公告	2

第二章  采购需求	5

第三章  投标人须知	44

第四章  评标方法及评标标准	61

第五章  拟签订的合同文本	72

第六章　投标文件格式	82

# 第一章 招标公告

项目概况

玉林市第一人民医院超声模拟训练系统等医疗设备采购  招标项目的潜在投标人应在政采云平台（http://www.zcygov.cn/）获取招标文件，并于2022年8月18日15时00分（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：YLZC2022-G1-990280-GXCX

项目名称：玉林市第一人民医院超声模拟训练系统等医疗设备采购

预算金额：人民币肆佰贰拾伍万伍仟元整（¥4255000.00）

最高限价（如有）：/

采购需求：

A 分标： 采购预算： 人民币壹佰捌拾万元整（¥1800000.00）

| 项号 | 标的的名称 | 数量 | 单位 | 简要技术需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超声模拟训练系统 | 1 | 套 | 多普勒超声检查训练手臂模型，多普勒超声检查训练腿模型，具体详见招标文件。 |

B 分标： 采购预算： 人民币伍拾肆万元整（¥540000.00）

| 项号 | 标的的名称 | 数量 | 单位 | 简要技术需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乳房活检与旋切系统（乳腺微创旋切系统） | 1 | 套 | 屏幕及操作界面功能：中文界面触摸式液晶屏幕，实时显示旋切刀工作状态及累计切割次数，可通过触摸屏幕改变刀槽开口切割方向，具体详见招标文件。 |

C 分标： 采购预算： 人民币肆拾伍万元整（¥450000.00）

| 项号 | 标的的名称 | 数量 | 单位 | 简要技术需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电生理参数监测仪 （神经探查仪） | 1 | 台 | 四通道监护：可单独选择或同时选择；频道控制键：具有调节旋钮和触摸键；具体详见招标文件。 |

D 分标： 采购预算： 人民币叁拾柒万玖仟元整（¥379000.00）

| 项号 | 标的的名称 | 数量 | 单位 | 简要技术需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人工智能宫颈癌 筛查仪 | 1 | 台 | 电气输出（手控器）范围：当负载为2kΩ及220nF时:电脉冲幅度应为0.8V，误差≤±3%，电脉冲宽度为350μs，误差≤±1%；具体详见招标文件。 |

E分标： 采购预算： 人民币伍拾万元整（¥500000.00）

| 项号 | 标的的名称 | 数量 | 单位 | 简要技术需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子支气管镜（4.0） | 1 | 台 | 防水的一触式接头，无需防水帽；配置清单：电子支气管内窥镜1根，附件1套；具体详见招标文件。 |

F分标： 采购预算： 人民币伍拾捌万陆仟元整（¥586000.00）

| 项号 | 标的的名称 | 数量 | 单位 | 简要技术需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 支气管镜系统 （硬质） | 1 | 台 | 直径4.5毫米，长度为550mm；具体详见招标文件。 |

合同履行期限：A、B、C、D、E分标为自签订合同之日起90日内交付并安装调试完毕，F分标为自签订合同之日起30 日内交付并安装调试完毕。

本项目是否接受联合体投标：不允许。

二、投标人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目F分标为专门面向中小企业采购的项目（供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位)。

3.本项目的特定资格要求：

投标人具有国家主管部门颁发的有效的医疗器械生产许可证，或按《医疗器械经营监督管理办法》（国家食品药品监督管理总局第8号令）医疗器械分类管理要求具有有效的医疗器械经营备案凭证或许可证（注：A分标不需提供）。

三、获取招标文件

时间：2022年7月28日至2022年8月3日，每天上午08:00至12:00，下午15:00至18:00（北京时间，法定节假日除外）。

地点：政采云平台（http://www.zcygov.cn/）

方式：获取时间期限内登录“政府采购云平台”（https://www.zcygov.cn）自行在线办理报名并自行免费下载招标文件（政采云平台咨询电话：4008817190）

售价：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、投标文件提交:

截止时间：2022年8月18日 15:00（北京时间）

地点（网址）：通过政采云平台在线投标。

2、投标文件开启：

开启时间：2022年8月18日 15:00（北京时间）

开标地点：通过政采云平台在线解密开启

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.投标保证金：本项目不收取投标保证金。

2. 网上查询地址

中国政府采购网（ www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）、广西玉林市人民政府门户网（www.yulin.gov.cn）。

3. 本项目需要落实的政府采购政策

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。

（4）政府采购促进残疾人就业政策。

（5）政府采购支持监狱企业发展。

（6）扶持不发达地区和少数民族地区政策。

4.在线响应（网上投标）说明

（1）本项目为全流程电子化采购项目，通过“政采云”平台（https：//www.zcygov.cn）实行在线电子投标，投标人应先安装“政采云电子投标客户端”（请自行前往“政采云”平台进行下载），并按照本项目招标文件和“政采云”平台的要求编制、加密后在投标截止时间前通过网络上传至 “政采云”平台，投标人在“政采云”平台提交电子投标文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。投标人登录“政采云”平台，依次进入“服务中心-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”查看电子投标具体操作流程。
    （2）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的投标人将无法参与本项目政府采购活动，投标人应当在投标截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及投标文件的提交（投标人可登录“广西政府采购网”，依次进入“办事服务-下载专区”或者登陆“政采云”平台，依次进入“服务中心-入驻与配置”中查看CA数字证书办理操作流程。如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190）。
    （3）CA证书在线解密：投标人投标时，需凭制作投标文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录“政采云”平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的投标文件进行解密，否则后果自负。
    注：1）为确保网上操作合法、有效和安全，请投标人确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个招标活动。2）投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、提交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传、提交，投标截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回投

标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件，“政采云”平台将予以拒收。

5. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采 购活动。除单一来源采购项目外，为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务 的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

6. 对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失 信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人 民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

7.监管部门及联系方式：玉林市财政局  0775-2697961。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：玉林市第一人民医院

地址：玉林市教育中路495号

联系人：莫金权

联系方式：0775-2693066

2.采购代理机构信息

名 称：广西诚信工程造价咨询有限公司

地　址：玉林市双拥路华泰城综合楼803室

联系方式：0775-2758737

3.项目联系方式

项目联系人：黄子珊、黄一城

电　话：0775-2758737

广西诚信工程造价咨询有限公司

2022年7月27日

## 第二章  采购需求

说明：

1. 为落实政府采购政策需满足的要求

（1）本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

（2）根据财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库[2014]68号），监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购政策。

（3）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（4）根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的（详见本章后附的节能产品政府采购品目清单），投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供所投标产品的节能产品认证证书复印件（加盖投标人电子签章），否则投标文件作无效处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评标方法及评标标准”。

（5）优先采购节能产品、环境标志产品。

（6）本项目支持采用本国产品的政策。

（7）根据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48号）的规定，本项目采购范围包含信息安全产品的（信息安全产品包括：防火墙、网络安全隔离卡与线路选择器、安全隔离与信息交换产品、安全路由器、智能卡COS、数据备份与恢复产品、安全操作系统、安全数据库系统、反垃圾邮件产品、入侵检测系统（IDS）、网络脆弱扫描产品、安全审计产品、网站恢复产品），投标人必须在投标文件中提供中国信息安全认证中心授予的有效的信息安全产品认证证书（加盖投标人电子签章），否则投标文件作无效处理。

2.“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

3.采购需求中出现的品牌、型号或者生产厂家仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产厂家的情形。投标人可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产厂家替代，但选用的投标产品参数性能必须满足实质性要求。

4.投标人应根据自身实际情况如实响应招标文件，不得仅将招标文件内容简单复制粘贴作为投标响应，还应当提供相关证明材料，否则将作无效响应处理（定制采购不适用本条款）。对于重要技术条款或技术参数应当在投标文件中提供技术支持资料，技术支持资料以招标文件中规定的形式为准，否则将视为无效技术支持资料。

5.投标人必须自行为其投标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。

## A 分标 ：采购预算：人民币壹佰捌拾万元整（¥1800000.00）

## 本分标的核心产品为下表的第 1 项产品。

| 序号 | 标的的名称 | 数量及单位 | 所属行业 | 技术要求 | 预算控制单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超声模拟训练系统 | 1套 | 工业 （制造业） | - 主要功能要求 - 要求经食道超声（TEE）训练中，同一病例检查过程中，可同时应用不少于2个探头进行自由切换，无需退出病例。 - 要求妇科检查训练中，同一病例检查过程中，无需退出病例可自由进行经阴探头与经腹探头切换。 - 要求在妊娠初期、妊娠中期检查训练中，同一病例检查过程中，无需退出病例可自由进行经阴探头与经腹探头切换。 - 要求系统配置独立模块，用以进行超声基础手法训练，要求具备打≥18个切面训练内容。 - 要求系统配置独立模块，用以进行超声图像数值调节训练，必须包含≥8项任务，可进行深度、聚焦区域、局部增益度、对比度、明暗度的调节训练。 - 要求腹部超声模块下，所有病例模拟患者可根据要求憋气。 - 要求妊娠初期模块下，病例检查能清晰看到胎儿在母体内的运动（胎动），病例检查中胎儿可变换不同角度体位，观察不同角度切面。 - 要求妊娠中期模块下，病例检查能清晰看到胎儿在母体内的运动（胎动），病例检查中胎儿可变换不同角度体位，观察不同角度切面。 - 要求系统配置独立模块，用以进行颈部超声检查训练。 - 要求系统在每一个病例训练模块下都能提供正常健康人体超声图像检查训练。 - 要求提供产科/妇科超声模拟培训和能力评估课程，内容含理论教学、孕早期超声检查、孕中期超声检查、双胎妊娠、胎盘异常、非妊娠子宫超声检查、附件超声检查等，包括视频讲解以及实际病例操作等。 - 训练模块要求 1.超声检查基本技巧训练 1.1基本手眼协调训练，要求≥9个训练任务进行探头及切面角度训练； 1.2高级手眼协调训练，要求≥9个训练任务，根据给出的标准切面进行匹配； ▲ 1.3超声设备操作训练，要求≥8个训练任务，需根据给出的标准图像进行深度、聚焦区域、局部增益度、对比度、明暗度参数的调节。 - 高级心脏超声检查训练 2.1必须包括成人病例及小儿病例； ▲2.2 要求具备考核模式，考试中可打出15个标准切面，并自主选择名称标记，≥3次错误后系统自动给出正确答案； 2.3要求具备以下训练内容：正常健康人、左心室顶端动脉瘤、右心室心肌梗死、扩张性心肌病、小儿- 双叶主动脉瓣疾病、小儿-肥大性心肌病、心室中膈缺损、粘液瘤、肺动脉高血压等。 - 腹部超声检查训练 3.1要求具备正常健康人超声检查训练，为独立训练内容，可显示健康人体：肝、肾、脾、胆囊、胰腺及阑尾等超声图像； ▲3.2要求虚拟病人可根据训练要求屏住呼吸≥4秒； 3.3 要求提供同步超声图像下的3D立体解剖图教学指导功能，此功能应满足： A、3D辅助图像支持逐层分解，显示或隐藏组织器官； - 图像可扩大、缩小； - 可进行解剖名称标注； - 必须同步切面图像，图像随切面角度变化； 3.4 要求提供12周岁以下小儿病例，如小儿阑尾炎等。 - TEE经食管超声检查训练 4.1要求提供考核模式，根据要求打出28个标准切面，可自主选择名称标记，≥3次错误后给出正确答案，包括以下切面：食管中段主动脉瓣短轴切面、食管上段主动脉弓长轴切面、食管上段主动脉弓短轴切面、食管中段四腔心切面、食管中段二腔心切面、食管中段二尖瓣切面、食管中段左心室长轴切面、食管中段右室流入-流出道切面等； 4.2要求提供以下训练内容：正常健康人、主动脉夹层、急性二尖瓣关闭不全、房颤、左心房血栓、主动脉瓣狭窄（钙化）、卵圆孔未闭、二尖瓣赘生物、人工二尖瓣功能障碍等； 4.3 要求训练过程中，同一病例下可进行TTE和TEE探头切换，无需暂停训练流程。 - 妇科检查训练 5.1 要求提供考核模式，打出≥8个标准切面，进行切面名称标记，包括子宫颈矢状切面、子宫矢状切面、右侧卵巢矢状切面、左侧卵巢矢状切面、子宫冠状切面等； 5.2 要求支持≥2种探头进行检查，经腹部探头和经阴道探头； 5.3要求提供以下训练内容：子宫前位、子宫后位、早孕、子宫肌瘤、异位妊娠、左输卵管积水、子宫内膜瘤、卵巢恶性肿瘤、息肉、子宫外节育器（IUD）、多胎妊娠、纵隔子宫等； 5.4要求提供同步超声图像下的3D立体解剖图教学指导功能，此功能应满足： A、3D辅助图像支持逐层分解，显示或隐藏组织器官； - 图像可扩大、缩小； - 可进名行解剖称标注;子宫、左侧输卵管、右侧输卵管、右侧卵巢、骨盆等； - 必须同步切面图像，图像随切面角度变化； - 产科检查训练：妊娠初期 6.1支持≥2种探头同时操作，经阴道探头与经腹部探头可随时互换进行检查，无需暂停病例操作，插拔插头； 6.2 提供≥6个独立训练任务，进行经阴道检查和经腹部检查的切面Step-by Step 教学及解剖标识教学； 6.3可进行NT测量； 6.4包含以下病例：异常胎儿颈项透明层、胚胎死亡、萎缩卵、绒毛膜下血肿、单绒毛膜双胎、双绒毛膜双胎、健康胎儿、脐突出、单绒毛膜双胎、高阶多胎妊娠 、三体综合征 、胎儿后尿道瓣膜等； 6.5要求病例检查能清晰看到胎儿在母体内的运动（胎动）。 - 产科检查训练：妊娠中期 7.1经阴道探头和腹部探头可随时互换进行检查，无需暂停病例操作，插拔插头； 7.2 要求提供以下病例训练内容：健康婴儿、脑室扩张、唇腭裂、脐突出、肾发育不全，单脐动脉等； ▲7.3要求检查过程中必须产生胎动现象，3D解剖图与超声图像实时同步显示； 7.4实时3D解剖视图可实现超声探头下3D解剖切面教学，可显示探头放置示范图像，可显示超声探头与模拟人体表切面角度等。 8.颈部超声检查 ▲8.1 要求系统提供独立模块，进行颈部超声检查训练； 8.2 要求系统配备线性探头进行颈部超声模块训练； 8.3 要求系统提供独立任务进行测量训练； 8.4 病例必须包含甲状腺结节及颈动脉狭窄等训练任务； 8.5 要求超声探头能够进行任意角度的扫描，超声图像随探头位置及角度变化而随之变化； 8.6 要求系统支持彩色多普勒及能量多普勒。 9.胎儿心脏超声检查 9.1 提供≥2种胎儿姿势：头位和臀位情况下的胎儿心脏检查Step-by-Step分步训练任务； 9.2 提供超声下胎儿心脏图像解剖辨识训练任务，包括以下解剖标识：四腔心、左心室流出道、右心室流出道、心室短轴、双腔静脉等； 9.3 必须包含以下训练内容：健康婴儿20周、左心发育不良综合征、完全性大动脉转位、法洛四联症、健康婴儿18周、健康婴儿24周、健康婴儿32周、双上腔静脉24周、肺动脉瓣狭窄32周； 9.4 要求检查过程中必须产生胎动现象，3D解剖图与超声图像实时同步显示胎动现象； 9.5 3D辅助图像支持逐层分解，显示或隐藏组织器官，此功能应满足： A、3D辅助图像支持逐层分解，显示或隐藏组织器官； - 图像可扩大、缩小； - 可进行解剖名称标注； - 必须同步切面图像，图像随切面角度变化。 - 配套的超声引导下穿刺训练模型，其功能要求分别如下： 1.可视化血管穿刺训练模型 1.1 模型呈浅绿色，模型材质具有与人体一致的声学特性，在任意超声设备下呈现逼真的肿物及血管等超声图像。 1.2 模型内置有9个大小、位置不同的肿物病灶，肿物直径大小分别为7.5mm和9.5mm，应用真实超声设备探查呈现强回声。 1.3 模型内置2根Y型分叉的模拟血管，主干血管直径大小由8mm渐变为6mm，分支血管直径约3mm，其中1根血管内置红色模拟血液，模拟动脉血管，1根血管内置蓝色模拟液体，模拟静脉血管。 1.4 模拟血管和肿物病灶的相对位置交错，其中1个肿物病灶位于模拟动脉血管Y型分叉处下方，1个肿物病灶位于模拟静脉血管正下方，3个肿物病灶贴近模拟动脉、静脉分支血管，4个肿物病灶位于两根血管之间。 1.5 通过设置肿物病灶与模拟血管的不同距离，模拟真实临床肿物与血管的关系，营造超声引导下肿物穿刺活检或者消融时如何选择最佳穿刺以避免穿刺到血管、出血等并发症的培训情景。 1.6 进行超声引导下肿物穿刺术时，应用超声设备可进行多切面扫查，观察肿物的内部回声，确定穿刺靶肿物。 1.7 可进行肿物大小及肿物距体表的深度及周边毗邻血管情况测量，选取穿刺路径并做好标记。 1.8 使用超声设备全程监测穿刺过程，观察针尖位置并进行空间定位进行穿刺术训练。 1.9 基于肿物病灶大小、血管粗细及肿物病灶大小和血管相对位置等因素，可以构建由易到难的进阶式超声引导下肿物穿刺活检技能、超声引导下血管穿刺的培训课程体系。 1.10 模型具有延展性、弹性和修复性，每平方厘米可以耐受1200次以上反复穿刺训练。 1.11 模型的规格约为长×宽×高：165mm×105mm×47mm。 2.多普勒超声检查训练手臂模型 2.1 模型具有准确的手臂模型解剖结构： 2.1.1 根据真实成年手臂外形及解剖进行设计，包括手、前臂、上臂等。 2.1.2 手臂模型呈外展、外旋、掌心向上的超声检查体位。 2.2 手臂模型内置上肢动静脉血管及形态。 2.2.1 手臂模型为一体化整体设计，手臂全段均可进行超声探查及穿刺训练。 2.2.2 内含桡动脉、尺动脉、肱动脉、腋动脉等上肢动脉血管，血管粗细大小、解剖走行与真实人体一致，内含模拟动脉血，动脉在电动泵的驱动下可以呈现动脉搏动，动脉血向远心端流动。（投标时需提供真实视频或者截图） 2.2.3 内含贵要静脉、头静脉、肘正中静脉等静脉血管，血管粗细大小、解剖走行与真实人体一致，内含模拟静脉血，在电动泵的驱动下静脉血向近心端流动。 2.3 手臂动静脉血管的仿真程度高。 2.3.1 电动泵的驱动下，动脉血管的搏动性，静脉血管无搏动性。 2.3.2 动脉血管搏动的频率及血管内血液流速可调节，搏动调节范围为50-120次/分，调节幅度为1次/分，模拟各种临床情况上血流快慢情况。 2.4 手臂全段及内部血管具有人体组织类似的声学特性，支持应用任意超声在手臂全段进行超声探查训练，均可获得对应超声图像。 2.4.1 支持应用线阵超声探头（4-7MHz）在手臂全段血管进行超声探查，可以观察到手臂动静脉血管，其中动脉可搏动，搏动的频率与心跳一致，超声探头观察到血管搏动，应用超声探头按压不能压扁动脉。静脉无搏动，应用超声探头按压时，可以压扁静脉。可以进行动静脉辨识训练。 2.4.2 在超声探查时可以看到不同流速的血流产生的“亮快暗慢”的超声图像，可以辨识不同血管流速情况。 2.4.3 进行手臂超声探查时，根据血流方向及超声探头的相对位置，形成“迎红离蓝”的超声图像，用于辨识动静脉。 2.5 支持应用真实超声设备在下肢手臂模型上进行下肢血管超声多普勒技术训练。 2.5.1 脉冲多普勒。 2.5.2 连续多普勒。 2.5.3 彩色多普勒。 2.6 模型材质具有良好的延展性、弹性和修复性，每平方厘米可以耐受1200次以上反复穿刺训练。 2.7 手臂模型、底座及自动泵为完整整体。 2.7.1 自动泵上有电源开关及脉搏频率旋转调节按钮，手臂模型和底座完整模型尺寸约为940mm×187mm×100mm。 2.7.2 手臂为外展外旋体位，手臂模型底部平坦，与底座凹陷位置匹配，避免进行多普勒超声检查时手臂移动。 2.7.3 手臂模型的大小与真实成年人接近，规格约为长×宽×高=722mm×120mm×100mm。 3.多普勒超声检查训练腿模型 3.1 模型具有准确的腿部模型解剖结构： 3.1.1 根据真实成年下肢外形及解剖进行设计，包括足、小腿、大腿等。 3.1.2 腿部模型呈外展、外旋、膝关节轻度弯曲的超声检查体位。 3.2 腿部模型内置精准的下肢动静脉血管及形态。 3.2.1 内含股动脉、股深动脉、腘动脉、胫动脉、腓动脉等下肢动脉血管，血管粗细大小、解剖走行与真实人体一致，内含模拟动脉血，动脉在电动泵的驱动下可以呈现动脉搏动，动脉血向远心端流动。 3.2.2 内含大隐静脉、股浅静脉、腘静脉、胫静脉、腓静脉等静脉血管，血管粗细大小、解剖走行与真实人体一致，内含模拟静脉血，在电动泵的驱动下静脉血向近心端流动。 3.3 腿部动静脉血管的仿真程度高。 3.3.1 电动泵的驱动下，动脉血管的搏动性，静脉血管无搏动性。 3.3.2 动脉血管搏动的频率及血管内血液流速可调节，搏动调节范围为50-120次/分，调节幅度为1次/分，模拟各种临床情况。 3.4 模型组织及血管具有人体组织类似的声学特性，支持应用任意超声探查成像。 3.4.1 支持应用线阵超声探头（4-7MHz）在腿部进行超声探查，腿部全段均可进行超声检查训练，可以观察到腿部动静脉血管，其中动脉可搏动，搏动的频率与心跳一致，超声探头观察到血管搏动，应用超声探头按压不能压扁动脉。静脉无搏动，应用超声探头按压时，可以压扁静脉。可以进行动静脉辨识训练。 3.4.2 在超声探查时可以看到不同流速的血流产生的“亮快暗慢”的超声图像，可以辨识不同血管流速情况。 3.4.3 进行腿部超声探查时，根据血流方向及超声探头的相对位置，形成“迎红离蓝”的超声图像，用于辨识动静脉。 3.5 支持应用真实超声设备在下肢腿部模型上进行下肢血管超声多普勒技术训练。 3.5.1 脉冲多普勒。 3.5.2 连续多普勒。 3.5.3 彩色多普勒。 3.6 腿部模型、底座及自动泵为完整整体。 3.6.1 自动泵上有电源开关及脉搏频率旋转调节按钮。 3.6.2 腿部为外展、外旋、膝关节稍弯曲体位，腿部模型底部平坦，与底座凹陷位置匹配，避免进行多普勒超声检查时腿部移动。 3.6.3 手臂模型的大小与真实成年人接近，规格约为长×宽×高=900mm×180mm×150mm。 3.7 模型材质具有良好的延展性、弹性和修复性，每平方厘米可以耐受1200次以上反复穿刺训练。 4.可视化肝脏肿物穿刺活检术模型 4.1 模型根据真实成人解剖数据进行设计，内外解剖结构精准。 4.1.1 模拟仿真成人腹中部平面腹部躯干模型，满足肝脏超声探查及穿刺训练时探头移动范围需求，模型规格尺寸约为长×宽×高=250mm×250mm×150mm。 4.1.2 内置与成人肝脏外形及大小接近的肝脏模型，肝脏内部解剖结构准确，镰状韧带将肝脏分为肝左叶和肝右叶。 4.1.3 具有肝脏毗邻血管和脏器，包括胆囊、下腔静脉、腹主动脉等，下腔静脉管径约20mm，腹主动脉管径约16mm,血管内填充模拟血液。 4.1.4 肝脏、下腔静脉、腹主动脉、胆囊等脏器的解剖毗邻关系与真实人体接近，仿真模拟肝脏超声探查及穿刺活检情景。 4.1.5 模型 4.2 肝脏模型具有精准的内部血管解剖分布及相应走行，可在任意真实超声设备下成像。 4.2.1 肝脏内置包括肝左静脉、肝右静脉、肝中静脉、门静脉、门静脉左支、门静脉右支、肝固有动脉等肝脏血管解剖结构。 4.2.2 肝左静脉、肝右静脉、肝中静脉均归属于下腔静脉。 4.2.3 应用真实超声设备模型上进行探查，可以观察到第一肝门、第二肝门、肝门板等超声图像，可进行肝脏标准超声切面的探查训练，包括库氏分段、肝脏上下径、前后径测量。 4.3 肝脏内置肝脏肿物病灶，可进行超声探查及超声引导下穿刺术训练。 4.3.1 肝脏内置3 颗肝脏肿物，尺寸分别约为 25mm、20mm、15mm 等，呈中回声、低回声及混合回声。 4.3.2 肝脏肿物病灶分别模拟良性病灶和恶性病灶。2个肿物边缘清晰光滑模拟良性病灶，其中1个为中回声结节，1个为中低混合回声结节。1个肿物呈蟹足状，边缘模糊性不规则，呈低回声，模拟恶性病灶。（投标文件需提供真实视频截图）。 4.3.3 肝脏肿物病灶大小、深度和距离血管位置不等，可以模拟不同肝脏肿物病灶的穿刺难度，可以设置难度进阶课程，如初级难度课程的靶目标病灶为尺寸大、距离血管远的病灶，中级难度课程的靶目标病灶为尺寸适中、距离血管适中的病灶，高级难度课程的靶目标病灶为尺寸小、距离血管或者靠近胆囊的病灶等。 4.4 支持应用真实超声设备及穿刺针在模型上进行超声引导下肝脏肿物穿刺术的流程训练。 4.4.1 支持应用超声探头探查肝脏整体情况及肝脏病灶情况。 4.4.2 确定靶目标病灶时，应用超声探头探查病灶毗邻情况，选择能避开血管及其他脏器，距体表距离最短穿刺路径，测量病灶的深度及穿刺路径长度。 4.4.3 在模型上模拟手术区域消毒、局麻、超声探头及固定架准备，再次确认穿刺路径等。 4.4.4 支持应用18G肝脏组织穿刺针在超声引导下从最佳穿刺路径穿刺到靶病灶内部或者边缘，完成穿刺。 4.4.5 穿刺完成后可进行术后的处理操作及患者注意事项告知等训练。 4.5 模型材质外观为透明材质，可以直接观察模型内部的解剖情况。 4.5.1 可以直视肝脏、肝左叶、肝右叶及镰状韧带、胆囊管、胆囊、下腔静脉、腹主动脉等解剖结构，了解肝脏的体表投影位置、肝脏外形及内部血管结构，肝脏内部血管与下腔静脉、腹主动脉之间的关系。（投标文件需提供真实视频截图）。 4.5.2 使用超声设备进行探查到肝脏二维超声图像，进行穿刺训练时，可以观察穿超声引导下穿刺的超声图像切面，同时直接观察到穿刺针在模型的空间位置，便于二维图像与空间位置转换能力及手眼协调训练。 4.6 模型材质具有延展性、弹性和修复性，每平方厘米可以耐受1200次以上反复穿刺训练。 - 配置 - 半身全硅胶男性模拟人1个 - 半身全硅胶女性模拟人1个 - 经腹部探头1个 - 经胸探头1个 - 经食道探头1个 - 经阴道探头1个 - 经颈部线性探头1个 - 电子控制盒1个 - 脚踏板1个 - 可视化血管穿刺训练模型1个 - 多普勒超声检查训练手臂模型1个 - 多普勒超声检查训练腿模型1个 - 可视化肝脏肿物穿刺活检术模型1个 | 1800000.00 |
| ▲一、商务要求 |  |  |  |  |  |
| 交付的时间和 地点 |  | 1、交付的时间：自签订合同之日起，90天内交货安装调试完毕。 2、交付的地点：广西玉林市内，采购人指定地点。 |  |  |  |
| 合同签订时间 |  | 自中标通知书发出之日起25日内 |  |  |  |
| 付款条件 （进度和方式） |  | 1、签订合同后10个工作日内，采购人向中标人支付合同金额的30%；2、验收合格后，采购人收到中标人开具的全额有效发票30天内，支付合同总金额的65%；3、产品质量保证期限满一年且设备无质量问题，待中标人办理相关手续后15天内，采购人向中标人一次性无息付清剩余5%。4、每次付款前，中标人向采购人提交付款申请。 |  |  |  |
| 售后服务 |  | - 质保期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，如“技术需求”有要求的按其执行，其余的如厂家有承诺超过1年的按厂家承诺，厂家无承诺的整机最短不得少于 1 年。质保期自货物通过验收合格并交付使用之日算起。 2、中标人负责送货上门，安装调试，并提供培训及技术指导。中标人应提供对采购人的基本培训，使采购单位使用人员熟练掌握所培训内容，熟练掌握全部功能，培训人员不少于2人。 3、本项目的技术支持方式包括但不限于：电话技术服务、现场技术服务、技术升级服务等。 4、提供 7×24 小时的技术支持服务。如发生质量问题，中标人在接到采购人通知后 4 小时内到达现场处理，一般质量问题处理时限不超过6小时，重大质量问题处理时限不超过48小时修复。 5、其余内容按厂家承诺及供应商承诺。 |  |  |  |
| 需实现的功能或者目标 |  | 见本表“技术要求” |  |  |  |
| 为落实政府采购政策需满足的要求 |  | 见本表“技术要求”和“第四章 评标办法及评分标准” |  |  |  |
| 采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范 |  | 采购标的需符合最新的国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。多项标准的，按最新标准或较高标准执行。 |  |  |  |
| 质量、安全、技术规格、物理特性要求 |  | 见本表“技术要求” |  |  |  |
| 服务标准、期限、 效率等要求 |  | 见本表“技术要求” |  |  |  |
| 采购标的的其他 技术、服务等要求 |  | 见本表“技术要求” |  |  |  |
| 二、与实现项目目标相关的其他要求 |  |  |  |  |  |
| （一）政策性加分条件 |  |  |  |  |  |
| 符合节能环保等国家政策要求 |  |  |  |  |  |
| （二） 验收标准 |  |  |  |  |  |
| 1、验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担。 2、产品到达现场后，中标人应在采购人代表在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。中标人应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由中标人负责调换、补齐或赔偿。 3、产品或服务在安装调试并试运行符合要求后,由采购代理机构组织成立的验收小组按照采购合同规定的技术、服务、功能、安全标准组织对供应商履约情况进行验收,验收小组应以书面形式将验收情况报告采购人，作出验收结论性意见，并出具采购项目验收书。采购项目的验收，必须严格按照合同与补充合同的约定进行,不得增加合同与补充合同内容规定以外的新的验收内容或标准。验收过程,采购人派代表全程监督。 4、中标人提供的货物或服务未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由中标人承担一切责任，并赔偿所造成的损失。 5、采购人需要制造商对中标人交付的产品或服务(包括质量、参数等)进行确认的，制造商应予以配合并出具书面意见，相关配合事项由中标人与制造商协调。 ▲6、中标人在验收时须附上设备有效的医疗器械注册证及完整内容的医疗器械注册证附件(注册产品标准/产品技术要求)复印件。(如涉及2类、3类医疗器械时必须提供，1类医疗器械如有请提供，不涉及医疗器械不提供) 7、产品包装材料及产品随机附件归采购人所有。 |  |  |  |  |  |
| （三） 进口产品说明 |  |  |  |  |  |
| 进口产品说明 |  | 本表的第1项货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品(即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品)，同时投标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。其他货物不接受进口产品参与投标，否则作无效标处理。 |  |  |  |
| （四） 其他要求 |  |  |  |  |  |
| 1、如投标人认为有必要提供设备耗材的，按广西壮族自治区医疗保障局公布该服务项目收费标准上承诺耗材优惠率，该优惠率在投标文件中作出承诺。 说明： （1）如中标人已在投标文件中报出耗材优惠率，采购人可根据实际情况使用中标人的耗材； （2）投标人可在选配件、专用耗材、售后服务优惠表中作出承诺，具体详见“第六章 投标文件格式”“选配件、专用耗材、售后服务优惠表”。 2、投标人可根据本项目的实际情况在投标文件中提供项目实施方案，具体内容详见“第四章 评标办法及评分标准”。 |  |  |  |  |  |

## B 分标 ：采购预算：人民币伍拾肆万元整（¥540000.00）

## 本分标的核心产品为下表的第 1 项产品。

| 序号 | 标的的名称 |  | 数量及单位 | 所属行业 | 技术要求 | 预算控制单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乳房活检与旋切系统（乳腺微创旋切系统） |  | 1套 | 工业 （制造业） | 一、适用范围：用于乳腺组织活检取样。 二、投标设备为非接触人体有源器械，其配套乳房活检取样探针为一次性无菌无源接触人体有创外科器械，须分别具有各自独立的医疗器械注册证，即提供投标设备医疗器械注册证1份，乳房活检取样探针医疗器械注册证1份。 三、主要技术参数及配置 1. 屏幕及操作界面功能：中文界面触摸式液晶屏幕，实时显示旋切刀工作状态及累计切割次数，可通过触摸屏幕改变刀槽开口切割方向。 2.故障排除功能：中文提示。 3.真空、取样要求： 3.1真空强度和持续不间断负压抽吸：17～29inHg，取样时刀槽处保持持续的真空负压抽吸。 3.2单独真空抽吸功能：术腔内有积液时可进行单独的真空抽吸。 4.集样盒：具有术中全自动封闭式收集样本的集样盒，且可随时打开集样盒观察样本质量。 5.活检取样针要求： 5.1：穿刺针针尖为三凹面刀尖设计。 5.2一体化封闭式真空负压抽吸和样品传输通道。 5.3规格：活检取样针的规格必须具有7G大小，其他具有多规格可选。 5.4驱动手柄配有内置前灯。 5.5具有扇形剪切模式，无需停止点。 5.6 驱动手柄能同时满足超声与钼靶定位引导下操作。 5.7 穿刺针可与VAB（真空辅助乳腺活检）的乳腺标记物（Breast tissue marker）配套使用，标记物可作为活检后随访，或手术前的定位标记。 6.切割功能模式： 6.1 具有全自动或手动切割功能。 6.2全切和半切功能：术中刀槽大小可调1/2，根据病灶大小及位置，用以取全长或一半长度的组织。 6.3程序预设样品切割范围选择：含360度、240度、180度及60度。 6.4 具有正常组织模式和致密组织模式：对于钙化或质地坚硬的组织可选择致密组织模式进行切割。 6.5 360度切割频率（从6条切割提高为12条切割/圈）。 6.6 设备操作步骤记录功能，可输入文字记录手术操作细节。 7.术中处理要求： 7.1术中如有出血，可进行单独的真空抽吸，或通过旋切通道后端直接注入止血剂。 7.2术中补充麻醉剂：通过旋切通道后端直接注入麻醉剂，活检针可自动旋转360度将药液分布于术腔。 8.系统控制要求： 8.1具有程序预设功能，所有功能都可以进行术前程序预设。 8.2手术控制方式：手柄和脚踏两种控制方式，术中可随时暂停或恢复工作。 8.3 系统可升级 9.视频/文档教学功能： 9.1 提供取样针与手柄安装、耗材拆除清理、渗液处理、麻醉与标记物置入步骤，与漏气排除动画显示。 9.2可导出导入图像资料。 10.手柄双接口功能： 10.1 可同时接入2个手柄，实现一台设备可在超声，钼靶，核磁下同时使用。 11.配置清单： 配置清单. 序号; 配置名称; 单位; 数量. 1; 主机; 台; 1. 2; 真空管盒; 盒; 1. 3; 驱动手柄托架; 套; 1. 4; 驱动手柄; 套; 1. 5; 脚踏开关; 套; 1. | 540000.00 |
| ▲一、商务要求 |  |  |  |  |  |  |
| 交付的时间和 地点 |  | 1、交付的时间：自签订合同之日起，90天内交货安装调试完毕。 2、交付的地点：广西玉林市内，采购人指定地点。 |  |  |  |  |
| 合同签订时间 |  | 自中标通知书发出之日起25日内 |  |  |  |  |
| 付款条件 （进度和方式） |  | 1、签订合同后10个工作日内，采购人向中标人支付合同金额的30%； 2、验收合格后，采购人收到中标人开具的全额有效发票30天内，支付合同总金额的65%； 3、产品质量保证期限满一年且设备无质量问题，待中标人办理相关手续后15天内，采购人向中标人一次性无息付清剩余5%。 4、每次付款前，中标人向采购人提交付款申请。 |  |  |  |  |
| 售后服务 |  | 1、质保期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，如“技术需求”有要求的按其执行，其余的如厂家有承诺超过1年的按厂家承诺，厂家无承诺的整机最短不得少于 1 年。质保期自货物通过验收合格并交付使用之日算起。 2、中标人负责送货上门，安装调试，并提供培训及技术指导。中标人应提供对采购人的基本培训，使采购单位使用人员熟练掌握所培训内容，熟练掌握全部功能，培训人员不少于2人。 3、本项目的技术支持方式包括但不限于：电话技术服务、现场技术服务、技术升级服务等。 4、提供 7×24 小时的技术支持服务。如发生质量问题，中标人在接到采购人通知后 4 小时内到达现场处理，一般质量问题处理时限不超过6小时，重大质量问题处理时限不超过48小时修复。 5、其余内容按厂家承诺及供应商承诺。 |  |  |  |  |
| 需实现的功能或者目标 |  | 见本表“技术要求” |  |  |  |  |
| 为落实政府采购政策需满足的要求 |  | 见本表“技术要求”和“第四章 评标办法及评分标准” |  |  |  |  |
| 采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范 |  | 采购标的需符合最新的国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。多项标准的，按最新标准或较高标准执行。 |  |  |  |  |
| 质量、安全、技术规格、物理特性要求 |  | 见本表“技术要求” |  |  |  |  |
| 服务标准、期限、 效率等要求 |  | 见本表“技术要求” |  |  |  |  |
| 采购标的的其他 技术、服务等要求 |  | 见本表“技术要求” |  |  |  |  |
| 二、与实现项目目标相关的其他要求 |  |  |  |  |  |  |
| （一）政策性加分条件 |  |  |  |  |  |  |
| 符合节能环保等国家政策要求 |  |  |  |  |  |  |
| （二） 验收标准 |  |  |  |  |  |  |
| 1、验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担。 2、产品到达现场后，中标人应在采购人代表在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。中标人应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由中标人负责调换、补齐或赔偿。 3、产品或服务在安装调试并试运行符合要求后,由采购代理机构组织成立的验收小组按照采购合同规定的技术、服务、功能、安全标准组织对供应商履约情况进行验收,验收小组应以书面形式将验收情况报告采购人，作出验收结论性意见，并出具采购项目验收书。采购项目的验收，必须严格按照合同与补充合同的约定进行,不得增加合同与补充合同内容规定以外的新的验收内容或标准。验收过程,采购人派代表全程监督。 4、中标人提供的货物或服务未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由中标人承担一切责任，并赔偿所造成的损失。 5、采购人需要制造商对中标人交付的产品或服务(包括质量、参数等)进行确认的，制造商应予以配合并出具书面意见，相关配合事项由中标人与制造商协调。 ▲6、中标人在验收时须附上设备有效的医疗器械注册证及完整内容的医疗器械注册证附件(注册产品标准/产品技术要求)复印件。(如涉及2类、3类医疗器械时必须提供，1类医疗器械如有请提供，不涉及医疗器械不提供) 7、产品包装材料及产品随机附件归采购人所有。 |  |  |  |  |  |  |
| （三） 进口产品说明 |  |  |  |  |  |  |
| 进口产品说明 |  |  | 本表的第1项货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品(即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品)，同时投标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。其他货物不接受进口产品参与投标，否则作无效标处理。 |  |  |  |
| （四） 其他要求 |  |  |  |  |  |  |
| 1、如投标人认为有必要提供设备耗材的，按广西壮族自治区医疗保障局公布该服务项目收费标准上承诺耗材优惠率，该优惠率在投标文件中作出承诺。 说明： （1）如中标人已在投标文件中报出耗材优惠率，采购人可根据实际情况使用中标人的耗材； （2）投标人可在选配件、专用耗材、售后服务优惠表中作出承诺，具体详见“第六章 投标文件格式”“选配件、专用耗材、售后服务优惠表”。 2、投标人可根据本项目的实际情况在投标文件中提供项目实施方案，具体内容详见“第四章 评标办法及评分标准”。 |  |  |  |  |  |  |

## C 分标 ：采购预算：人民币肆拾伍万元整（¥450000.00）

## 本分标的核心产品为下表的第 1 项产品。

| 序号 | 标的的名称 |  | 数量及单位 | 所属行业 | 技术要求 | 预算控制单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电生理参数监测仪（神经探查仪） |  | 1台 | 工业 （制造业） | 1.主机 1.1 四通道监护：可单独选择或同时选择； 1.2频道控制键：具有调节旋钮和触摸键； 1.3事件阈值控制和显示：具有可调触摸键，阈值显示，总调节范围为20µV至2500µV； 1.4外形设计：触摸显示屏一体机。 2.阻抗测量 2.1控制：内置电极检查键测量阻抗，实时测量； 2.2测量范围：不窄于0-250kΏ，不低于分辨率0.1kΏ； 2.3测量模式：每个电极单独测量，包括地线。 3.假象检出和排斥 3.1假象排除：可自动通过中性组织中的参考电极检出，排除假信号； 3.2静音探测器：具有抗干扰能力，自动测量电凝和电刀的输出，配有≥1个静音接口； 3.3自动阈值调节：可自动调节事件的阈值； 3.4失真监测功能：可区分失真信号和肌电图信号，同时过滤了大多数的失真信号。 4.显示/触摸屏 4.1所有信号和参数显示在同一屏幕上； 4.2垂直显示：至少20～100000µV 8个档位可选； 4.3事件俘获：具有俘获模式开关，触键指示，可以将所需的EMG信号固定在屏幕上分析，直到下一个信号被捕捉； 4.4时间显示：不少于25ms，50ms，100ms和20s； 4.5显示屏旋钮：具有至少三个旋钮用于调节电流量，音量和阈值； 4.6屏幕显示：用户界面模式不得少于设置、监控和报告。 5.记录电极 5.1▲皮下记录电极：采用双针针体平行并通过软质硅胶片固定在同一平面上，且双针之间固定距离不大于3mm的针式皮下电极。 5.2 EMG（肌电图）气管插管电极：应能监护喉返神经、迷走神经运动支； 5.2.1 EMG气管插管电极内径在5mm～9mm应能有不少于5种规格型号可选，针对不同大小气管的使用需求； 5.2.2 ▲儿童气管插管电极内径应≤5mm，外径应≤6.5mm（投标时提供医疗器械注册证附页证明电极尺寸符合要求）； 5.3皮下记录类型和EMG气管插管电极应与主机为同一品牌。 6.刺激电极 6.1刺激类型：恒定电流，单相方波； 6.2刺激的频率：可选项应至少包括1，4，7，10Hz； 6.3刺激的周期：可选项应至少包括50，100，150，200，250us； 6.4范围：应不窄于0～30毫安； 6.5刺激控制：数字控制，可调节，调节步进至少包括0.01，0.05，1.0，5.0mA； 6.6刺激调节：应有逐级调节触摸键； 6.7刺激测量：内置测量实际投递到手术区间的刺激电流的大小，分辨率为0.01-0.03mA（±0.02mA）； 6.8刺激探头：应配备单极刺激电极、双极刺激电极； 6.9▲应配备可调式刺激探头，刺激范围从0.01mA扩充到30mA； 6.10持续监护刺激电极实时持续监测：无需手持即可实现术中神经自动持续监测功能； 6.11双路监控：通过连接界面盒双通路面板，能实现两个刺激器同时进行监控，且其中一个刺激通路通过持续监护刺激器能实现持续监护功喉返神经及迷走神经的功能 声頻输出。 7.1 EMG及事件音调信号：不同的音调和声音提示，表示EMG活动的情况和刺激的情况； 7.2迷你型插口：标准结构为使用立体声耳机单独听； 7.3 RCA音频插口：可输出音频信号，在使用工业标准记录装置时，这些信号可负载到一个视频信号上。 8. 打印机输出/USB输出 8.1打印机接口：Centronics打印机接口，可与标准工业支持打印机一起使用打印报告； 8.2 USB输出接口：≥2个USB端口； 8.3输出类型：可以选择图像或文本两种数据输出的格式； A．图像：向打印机或密集型闪存盘传输图像格式； B．文本：向打印机传输EMG波形数据，用逗号断开。 8.4事件记录：至少能连续记录最近300个系列事件，将最近检测出的至少300个事件传输给打印机或密集型闪存盘； 8.5报告类型：有单独的报告界面，并有至少3种报告类型可选； 8.6键盘：可连接键盘。 9.视频输出： 9.1 VGA接口：标准VGA 15芯接头，VGA兼容，分辨率≥640×480，可以外接监视器和导航系统。 10.其他 10.1应能听声音判断神经和神经就近位置，无须专业人员监护或操作； 10.2具有电极安放图示以及机器设置向导。 11.配置清单： 序号; 名称; 数量/单位. 1; 主机; 1台. 2; 病人界面盒; 1个. 3; 单极刺激探针; 5根. 4; 神经监护气管插管; 1套. 5; 中文操作手册; 1本. | 450000.00 |
| ▲一、商务要求 |  |  |  |  |  |  |
| 交付的时间和 地点 |  | 1、交付的时间：自签订合同之日起，90天内交货安装调试完毕。 2、交付的地点：广西玉林市内，采购人指定地点。 |  |  |  |  |
| 合同签订时间 |  | 自中标通知书发出之日起25日内 |  |  |  |  |
| 付款条件 （进度和方式） |  | 1、签订合同后10个工作日内，采购人向中标人支付合同金额的30%； 2、验收合格后，采购人收到中标人开具的全额有效发票30天内，支付合同总金额的65%； 3、产品质量保证期限满一年且设备无质量问题，待中标人办理相关手续后15天内，采购人向中标人一次性无息付清剩余5%。 4、每次付款前，中标人向采购人提交付款申请。 |  |  |  |  |
| 售后服务 |  | 1、质保期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，如“技术需求”有要求的按其执行，其余的如厂家有承诺超过1年的按厂家承诺，厂家无承诺的整机最短不得少于 1 年。质保期自货物通过验收合格并交付使用之日算起。 2、中标人负责送货上门，安装调试，并提供培训及技术指导。中标人应提供对采购人的基本培训，使采购单位使用人员熟练掌握所培训内容，熟练掌握全部功能，培训人员不少于2人。 3、本项目的技术支持方式包括但不限于：电话技术服务、现场技术服务、技术升级服务等。 4、提供 7×24 小时的技术支持服务。如发生质量问题，中标人在接到采购人通知后 4 小时内到达现场处理，一般质量问题处理时限不超过6小时，重大质量问题处理时限不超过48小时修复。 5、其余内容按厂家承诺及供应商承诺。 |  |  |  |  |
| 需实现的功能或者目标 |  | 见本表“技术要求” |  |  |  |  |
| 为落实政府采购政策需满足的要求 |  | 见本表“技术要求”和“第四章 评标办法及评分标准” |  |  |  |  |
| 采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范 |  | 采购标的需符合最新的国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。多项标准的，按最新标准或较高标准执行。 |  |  |  |  |
| 质量、安全、技术规格、物理特性要求 |  | 见本表“技术要求” |  |  |  |  |
| 服务标准、期限、 效率等要求 |  | 见本表“技术要求” |  |  |  |  |
| 采购标的的其他 技术、服务等要求 |  | 见本表“技术要求” |  |  |  |  |
| 二、与实现项目目标相关的其他要求 |  |  |  |  |  |  |
| （一）政策性加分条件 |  |  |  |  |  |  |
| 符合节能环保等国家政策要求 |  |  |  |  |  |  |
| （二） 验收标准 |  |  |  |  |  |  |
| 1、验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担。 2、产品到达现场后，中标人应在采购人代表在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。中标人应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由中标人负责调换、补齐或赔偿。 3、产品或服务在安装调试并试运行符合要求后,由采购代理机构组织成立的验收小组按照采购合同规定的技术、服务、功能、安全标准组织对供应商履约情况进行验收,验收小组应以书面形式将验收情况报告采购人，作出验收结论性意见，并出具采购项目验收书。采购项目的验收，必须严格按照合同与补充合同的约定进行,不得增加合同与补充合同内容规定以外的新的验收内容或标准。验收过程,采购人派代表全程监督。 4、中标人提供的货物或服务未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由中标人承担一切责任，并赔偿所造成的损失。 5、采购人需要制造商对中标人交付的产品或服务(包括质量、参数等)进行确认的，制造商应予以配合并出具书面意见，相关配合事项由中标人与制造商协调。 ▲6、中标人在验收时须附上设备有效的医疗器械注册证及完整内容的医疗器械注册证附件(注册产品标准/产品技术要求)复印件。(如涉及2类、3类医疗器械时必须提供，1类医疗器械如有请提供，不涉及医疗器械不提供) 7、产品包装材料及产品随机附件归采购人所有。 |  |  |  |  |  |  |
| （三） 进口产品说明 |  |  |  |  |  |  |
| 进口产品说明 |  |  | 本表的第1项货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品(即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品)，同时投标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。其他货物不接受进口产品参与投标，否则作无效标处理。 |  |  |  |
| （四） 其他要求 |  |  |  |  |  |  |
| 1、如投标人认为有必要提供设备耗材的，按广西壮族自治区医疗保障局公布该服务项目收费标准上承诺耗材优惠率，该优惠率在投标文件中作出承诺。 说明： （1）如中标人已在投标文件中报出耗材优惠率，采购人可根据实际情况使用中标人的耗材； （2）投标人可在选配件、专用耗材、售后服务优惠表中作出承诺，具体详见“第六章 投标文件格式”“选配件、专用耗材、售后服务优惠表”。 2、投标人可根据本项目的实际情况在投标文件中提供项目实施方案，具体内容详见“第四章 评标办法及评分标准”。 |  |  |  |  |  |  |

## D 分标 ：采购预算：人民币叁拾柒万玖仟元整（¥379000.00）

## 本分标的核心产品为下表的第 1 项产品。

| 序号 | 标的的名称 |  | 数量及单位 | 所属行业 | 技术要求 | 预算控制单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人工智能宫颈癌筛查仪 |  | 1台 | 工业 （制造业） | ▲1.电气输出（手控器）范围：当负载为2kΩ及220nF时:电脉冲幅度应为0.8V，误差≤±3%，电脉冲宽度为350μs，误差≤±1%； 2.光学输出（手控器）范围： 2.1输出光数量及种类：≥3种波长的光，至少含绿光、远红外和红外光； 2.2输出光功率误差范围： 2.2.1绿光：520nm；误差范围≤±10nm 输出功率范围：15uw-150uw； 2.2.2远红光：660nm；误差范围≤±10nm 输出功率范围：20uw-150uw； 2.2.3红外光: 936nm；误差范围≤±15nm 输出功率范围：25uw-200uw； 3.手控器：内置锂电池，可实现无线脱机操作，拥有续航能力，可充电使用； 4.手控器电池充电时间范围：可无线充电，充电时间≤8小时； 5.不间断电源：断电条件下，设备不间断使用，运行时间≥4小时； 6.操控方式：彩色LCD触摸屏，≥1.8英寸，提供操作界面引导； 7.软件及数据： 7.1数据处理分析软件：原装数据运算法则软件；基于病理数据库和智能筛查技；术，自动扫描分析，自动储存数据，无需要人为干预； 7.2网络：自备无线网络集成器，可与启用无线网络的计算机、手机进行数据通信； ▲7.3检测灵敏度：对于CIN2以上敏感度超过90%（投标时提供证明材料）； 8.报警及安全指标：设备监测数据采集异常、设备故障、必要提示，声音报警； 9.功能要求： 9.1自检功能：系统具备自检功能，开机后进入初始化自检程序； 9.2记录筛查结果：患者筛查报告可存储于电脑或打印出来； ▲9.3孕妇筛查：可用于孕妇； 计算机工作站: 10.1处理器：赛扬四核或同档次以上； 10.2显示屏：高清显示屏，≥23英寸； 10.4硬盘：≥256GB； 10.5内存：≥8GB； 10.6无线键盘、鼠标操作； 11.彩色喷墨打印机: 11.1支持纸张尺寸：信封DL；A4，B5； 11.2黑白模式打印分辨率≥1200×1200dpi,彩色模式打印分辨率≥4800×1200dpi； 11.3支持彩色、黑白、照片打印； 12.配置清单：主机1台、手控器1个、光电传感器1个、交流电源适配器1个、工作站1套、彩色喷墨打印机1台。 | 379000.00 |
| ▲一、商务要求 |  |  |  |  |  |  |
| 交付的时间和 地点 |  | 1、交付的时间：自签订合同之日起，90天内交货安装调试完毕。 2、交付的地点：广西玉林市内，采购人指定地点。 |  |  |  |  |
| 合同签订时间 |  | 自中标通知书发出之日起25日内 |  |  |  |  |
| 付款条件 （进度和方式） |  | 1、签订合同后10个工作日内，采购人向中标人支付合同金额的30%； 2、验收合格后，采购人收到中标人开具的全额有效发票30天内，支付合同总金额的65%； 3、产品质量保证期限满一年且设备无质量问题，待中标人办理相关手续后15天内，采购人向中标人一次性无息付清剩余5%。 4、每次付款前，中标人向采购人提交付款申请。 |  |  |  |  |
| 售后服务 |  | 1、质保期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，如“技术需求”有要求的按其执行，其余的如厂家有承诺超过1年的按厂家承诺，厂家无承诺的整机最短不得少于 1 年。质保期自货物通过验收合格并交付使用之日算起。 2、中标人负责送货上门，安装调试，并提供培训及技术指导。中标人应提供对采购人的基本培训，使采购单位使用人员熟练掌握所培训内容，熟练掌握全部功能，培训人员不少于2人。 3、本项目的技术支持方式包括但不限于：电话技术服务、现场技术服务、技术升级服务等。 4、提供 7×24 小时的技术支持服务。如发生质量问题，中标人在接到采购人通知后 4 小时内到达现场处理，一般质量问题处理时限不超过6小时，重大质量问题处理时限不超过48小时修复。 5、其余内容按厂家承诺及供应商承诺。 |  |  |  |  |
| 需实现的功能或者目标 |  | 见本表“技术要求” |  |  |  |  |
| 为落实政府采购政策需满足的要求 |  | 见本表“技术要求”和“第四章 评标办法及评分标准” |  |  |  |  |
| 采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范 |  | 采购标的需符合最新的国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。多项标准的，按最新标准或较高标准执行。 |  |  |  |  |
| 质量、安全、技术规格、物理特性要求 |  | 见本表“技术要求” |  |  |  |  |
| 服务标准、期限、 效率等要求 |  | 见本表“技术要求” |  |  |  |  |
| 采购标的的其他 技术、服务等要求 |  | 见本表“技术要求” |  |  |  |  |
| 二、与实现项目目标相关的其他要求 |  |  |  |  |  |  |
| （一）政策性加分条件 |  |  |  |  |  |  |
| 符合节能环保等国家政策要求 |  |  |  |  |  |  |
| （二） 验收标准 |  |  |  |  |  |  |
| 1、验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担。 2、产品到达现场后，中标人应在采购人代表在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。中标人应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由中标人负责调换、补齐或赔偿。 3、产品或服务在安装调试并试运行符合要求后,由采购代理机构组织成立的验收小组按照采购合同规定的技术、服务、功能、安全标准组织对供应商履约情况进行验收,验收小组应以书面形式将验收情况报告采购人，作出验收结论性意见，并出具采购项目验收书。采购项目的验收，必须严格按照合同与补充合同的约定进行,不得增加合同与补充合同内容规定以外的新的验收内容或标准。验收过程,采购人派代表全程监督。 4、中标人提供的货物或服务未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由中标人承担一切责任，并赔偿所造成的损失。 5、采购人需要制造商对中标人交付的产品或服务(包括质量、参数等)进行确认的，制造商应予以配合并出具书面意见，相关配合事项由中标人与制造商协调。 ▲6、中标人在验收时须附上设备有效的医疗器械注册证及完整内容的医疗器械注册证附件(注册产品标准/产品技术要求)复印件。(如涉及2类、3类医疗器械时必须提供，1类医疗器械如有请提供，不涉及医疗器械不提供) 7、产品包装材料及产品随机附件归采购人所有。 |  |  |  |  |  |  |
| （三） 进口产品说明 |  |  |  |  |  |  |
| 进口产品说明 |  |  | 本表的第1项货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品(即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品)，同时投标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。其他货物不接受进口产品参与投标，否则作无效标处理。 |  |  |  |
| （四） 其他要求 |  |  |  |  |  |  |
| 1、如投标人认为有必要提供设备耗材的，按广西壮族自治区医疗保障局公布该服务项目收费标准上承诺耗材优惠率，该优惠率在投标文件中作出承诺。 说明： （1）如中标人已在投标文件中报出耗材优惠率，采购人可根据实际情况使用中标人的耗材； （2）投标人可在选配件、专用耗材、售后服务优惠表中作出承诺，具体详见“第六章 投标文件格式”“选配件、专用耗材、售后服务优惠表”。 2、投标人可根据本项目的实际情况在投标文件中提供项目实施方案，具体内容详见“第四章 评标办法及评分标准”。 |  |  |  |  |  |  |

## E 分标 ：采购预算：人民币伍拾万元整（¥500000.00）

## 本分标的核心产品为下表的第 1 项产品。

| 序号 | 标的的名称 |  | 数量及单位 | 所属行业 | 技术要求 | 预算控制单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子支气管镜（4.0） |  | 1台 | 工业 （制造业） | 1.视野角:≥110度； 2.景深：2～50mm； 3.先端部外径: ≤4.2mm； 4.插入部外径：≤4.1mm； ▲5.钳子管道内径：≥2.0mm； 6.有效长度：600mm； 7.弯曲部弯曲角度：向上≥ 210°，向下≥ 130°； ▲8.插入管具有旋转功能； 9.具有光学染色功能（窄带成像），可增强黏膜表层血管的可视性； 10.具有1.4、1.6、1.8倍的电子放大功能，可实现近距离观察； 11.带内镜信息记忆功能：内镜有记忆芯片，可将所连接内镜重要参数显示于显示器上。 ▲12.防水的一触式接头，无需防水帽； 13.配置清单：电子支气管内窥镜1根，附件1套。 | 500000.00 |
| ▲一、商务要求 |  |  |  |  |  |  |
| 交付的时间和 地点 |  | 1、交付的时间：自签订合同之日起，90天内交货安装调试完毕。 2、交付的地点：广西玉林市内，采购人指定地点。 |  |  |  |  |
| 合同签订时间 |  | 自中标通知书发出之日起25日内 |  |  |  |  |
| 付款条件 （进度和方式） |  | 1、签订合同后10个工作日内，采购人向中标人支付合同金额的30%； 2、验收合格后，采购人收到中标人开具的全额有效发票30天内，支付合同总金额的65%； 3、产品质量保证期限满一年且设备无质量问题，待中标人办理相关手续后15天内，采购人向中标人一次性无息付清剩余5%。 4、每次付款前，中标人向采购人提交付款申请。 |  |  |  |  |
| 售后服务 |  | 1、质保期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，如“技术需求”有要求的按其执行，其余的如厂家有承诺超过1年的按厂家承诺，厂家无承诺的整机最短不得少于 1 年。质保期自货物通过验收合格并交付使用之日算起。 2、中标人负责送货上门，安装调试，并提供培训及技术指导。中标人应提供对采购人的基本培训，使采购单位使用人员熟练掌握所培训内容，熟练掌握全部功能，培训人员不少于2人。 3、本项目的技术支持方式包括但不限于：电话技术服务、现场技术服务、技术升级服务等。 4、提供 7×24 小时的技术支持服务。如发生质量问题，中标人在接到采购人通知后 4 小时内到达现场处理，一般质量问题处理时限不超过6小时，重大质量问题处理时限不超过48小时修复。 5、其余内容按厂家承诺及供应商承诺。 |  |  |  |  |
| 需实现的功能或者目标 |  | 见本表“技术要求” |  |  |  |  |
| 为落实政府采购政策需满足的要求 |  | 见本表“技术要求”和“第四章 评标办法及评分标准” |  |  |  |  |
| 采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范 |  | 采购标的需符合最新的国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。多项标准的，按最新标准或较高标准执行。 |  |  |  |  |
| 质量、安全、技术规格、物理特性要求 |  | 见本表“技术要求” |  |  |  |  |
| 服务标准、期限、 效率等要求 |  | 见本表“技术要求” |  |  |  |  |
| 采购标的的其他 技术、服务等要求 |  | 见本表“技术要求” |  |  |  |  |
| 二、与实现项目目标相关的其他要求 |  |  |  |  |  |  |
| （一）政策性加分条件 |  |  |  |  |  |  |
| 符合节能环保等国家政策要求 |  |  |  |  |  |  |
| （二） 验收标准 |  |  |  |  |  |  |
| 1、验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担。 2、产品到达现场后，中标人应在采购人代表在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。中标人应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由中标人负责调换、补齐或赔偿。 3、产品或服务在安装调试并试运行符合要求后,由采购代理机构组织成立的验收小组按照采购合同规定的技术、服务、功能、安全标准组织对供应商履约情况进行验收,验收小组应以书面形式将验收情况报告采购人，作出验收结论性意见，并出具采购项目验收书。采购项目的验收，必须严格按照合同与补充合同的约定进行,不得增加合同与补充合同内容规定以外的新的验收内容或标准。验收过程,采购人派代表全程监督。 4、中标人提供的货物或服务未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由中标人承担一切责任，并赔偿所造成的损失。 5、采购人需要制造商对中标人交付的产品或服务(包括质量、参数等)进行确认的，制造商应予以配合并出具书面意见，相关配合事项由中标人与制造商协调。 ▲6、中标人在验收时须附上设备有效的医疗器械注册证及完整内容的医疗器械注册证附件(注册产品标准/产品技术要求)复印件。(如涉及2类、3类医疗器械时必须提供，1类医疗器械如有请提供，不涉及医疗器械不提供) 7、产品包装材料及产品随机附件归采购人所有。 |  |  |  |  |  |  |
| （三） 进口产品说明 |  |  |  |  |  |  |
| 进口产品说明 |  |  | 本表的第1项货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品(即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品)，同时投标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。其他货物不接受进口产品参与投标，否则作无效标处理。 |  |  |  |
| （四） 其他要求 |  |  |  |  |  |  |
| 1、如投标人认为有必要提供设备耗材的，按广西壮族自治区医疗保障局公布该服务项目收费标准上承诺耗材优惠率，该优惠率在投标文件中作出承诺。 说明： （1）如中标人已在投标文件中报出耗材优惠率，采购人可根据实际情况使用中标人的耗材； （2）投标人可在选配件、专用耗材、售后服务优惠表中作出承诺，具体详见“第六章 投标文件格式”“选配件、专用耗材、售后服务优惠表”。 2、投标人可根据本项目的实际情况在投标文件中提供项目实施方案，具体内容详见“第四章 评标办法及评分标准”。 |  |  |  |  |  |  |

## F 分标 ：采购预算：人民币伍拾捌万陆仟元整（¥586000.00）

## 本分标的核心产品为下表的第 1 项产品。

| 序号 | 标的的名称 |  | 数量及单位 | 所属行业 | 技术要求 | 预算控制单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 支气管镜系统（硬质） |  | 1台 | 工业 （制造业） | 1. 支气管内窥镜 ▲1.1直径4.5毫米，长度为550mm； 1.2视野角度0度； 1.3实现高清成像； 1.4蓝宝石玻璃镜面； 2.支气管手术器械 ▲2.1分别配备330mm及430mm多种规格长度的外管护鞘；▲2.2外管鞘直径至少具有12.2mm、12.8mm、14mm三种规格，可适应多种 病人的使用； 2.3配备鳄鱼双开光学钳； 2.4配备麦口单开、鳄口单开、花生钳双开以及紧抓型的多种异物钳； 2.5配备吸引管及吸引管清洗器； 2.6镜鞘分为可拆卸设计； 2.7长度≥600mm的异物钳； 2.8配备整套密封套转； 2.9配备高频通气专用接口； 2.10配备操作固定保护鞘管； 2.11配备专用消毒盒； 3.氙灯冷光源 3.1灯泡连续使用寿命大于500小时； 3.2具有增强光亮度模式； 4.摄像系统 4.1具有数字信号高清输出（HD/SD SDI/DVI）功能，具有卡式连接器，全封闭防水； 4.2高清摄像头可连接多种光学视管； 4.3摄像头具有快捷键按钮，可设置多种常用功能； 4.4分辨率为≥1920×1080P，宽高比为16:9； 4.5具有构造和轮廓两种结构强调功能； 4.6具有图像预冻结功能； 4.7自动记忆功能，可自动记忆白平衡，测光模式，增强功能，消光功能，色调等内容； 4.8具有伽马模式及去摩尔纹功能； 4.9具有特殊的暗区改善功能以及图像翻转功能； 5.监视器 5.1监视器≥24寸； 5.2全高清液晶医用监视器。 6.台车 6.1配备专用医用台车 7.配置清单： 序号; 产品名称; 产品技术规格; 数量; 单位. A支气管内窥镜. 1; 支气管内窥镜; 1; 支. 2; 标准内窥镜固定器; 1; 套. 3; 加长内窥镜固定器; 1; 套. B支气管手术器械. 1; 支气管手术器械; 管鞘、直径为φ14mm、长度330mm; 1; 根. 2; 支气管手术器械; 管鞘、直径φ12.2mm、长度330mm; 1; 根. 3; 支气管手术器械; 管鞘头部; 1; 根. C支气管手术器械. 1; 支气管手术器械; 管鞘、直径为φ14mm、长度430mm; 1; 根. 3; 支气管手术器械; 管鞘、直径φ12.8mm、长度430mm; 1; 根. 4; 支气管手术器械; 管鞘、直径φ12.2mm、长度430mm; 1; 根. D支气管手术器械. 1; 支气管手术器械; 4.5mm×550mm 鳄口光学钳; 1; 把. 2; 支气管手术器械; 3.5mm×500mm 异物鳄牙钳(单开）; 1; 把. 3; 支气管手术器械; 3.5mm×500mm 异物花生钳（单开）; 1; 把. 4; 支气管手术器械; 3.5mm×500mm 活检钳（双开）; 1; 把. 5; 支气管手术器械; 3.0mm×500mm 异物鳄牙钳（双开）; 1; 把. 6; 支气管手术器械; 3.0mm×500mm 异物花生钳（双开）; 1; 把. 7; 支气管手术器械; 3.0mm×500mm 活检钳（双开）; 1; 把. 8; 支气管手术器械; 1.8mm×600mm 活检钳（单开）; 1; 把. 9; 支气管手术器械; 1.8mm×600mm 异物鳄牙钳(单开）; 1; 把. 10; 支气管手术器械; 3.5mm×500mm 吸引管; 1; 把. 11; 支气管手术器械; 3.0mm×500mm 三抓钳; 1; 把. E内窥镜摄像系统1台. F氙灯冷光源. 1; 氙灯冷光源; 1; 台. 2; 导光束; 4mm×3000mm; 1; 根. G监视器1台. I其它配套设备. 1; 台车; 带显示器支架; 1; 台. 2; 镜子消毒盒A; 1; 个. 3; 管鞘消毒盒B; 1; 个. 5; 内窥镜咬口; 柯式硬镜密封帽套装（KS型）; 10; 套. 6; 管鞘清洗刷; 管鞘清洗刷（含不少于4种规格）; 1; 套. | 586000.00 |
| ▲一、商务要求 |  |  |  |  |  |  |
| 交付的时间和 地点 |  | 1、交付的时间：自签订合同之日起，30天内交货安装调试完毕。 2、交付的地点：广西玉林市内，采购人指定地点。 |  |  |  |  |
| 合同签订时间 |  | 自中标通知书发出之日起25日内 |  |  |  |  |
| 付款条件 （进度和方式） |  | 1、设备全部验收合格后，甲方收到乙方开具的全额有效发票30天内，支付合同总金额的95%，剩余5%待产品质量保证期限满一年且设备无质量问题，乙方办理相关手续后15天内一次性无息付清。 2、每次付款前，中标人向采购人提交付款申请。 |  |  |  |  |
| 售后服务 |  | 1、质保期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，如“技术需求”有要求的按其执行，其余的如厂家有承诺超过1年的按厂家承诺，厂家无承诺的整机最短不得少于 1 年。质保期自货物通过验收合格并交付使用之日算起。 2、中标人负责送货上门，安装调试，并提供培训及技术指导。中标人应提供对采购人的基本培训，使采购单位使用人员熟练掌握所培训内容，熟练掌握全部功能，培训人员不少于2人。 3、本项目的技术支持方式包括但不限于：电话技术服务、现场技术服务、技术升级服务等。 4、提供 7×24 小时的技术支持服务。如发生质量问题，中标人在接到采购人通知后 4 小时内到达现场处理，一般质量问题处理时限不超过6小时，重大质量问题处理时限不超过48小时修复。 5、其余内容按厂家承诺及供应商承诺。 |  |  |  |  |
| 需实现的功能或者目标 |  | 见本表“技术要求” |  |  |  |  |
| 为落实政府采购政策需满足的要求 |  | 见本表“技术要求”和“第四章 评标办法及评分标准” |  |  |  |  |
| 采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范 |  | 采购标的需符合最新的国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。多项标准的，按最新标准或较高标准执行。 |  |  |  |  |
| 质量、安全、技术规格、物理特性要求 |  | 见本表“技术要求” |  |  |  |  |
| 服务标准、期限、 效率等要求 |  | 见本表“技术要求” |  |  |  |  |
| 采购标的的其他 技术、服务等要求 |  | 见本表“技术要求” |  |  |  |  |
| 二、与实现项目目标相关的其他要求 |  |  |  |  |  |  |
| （一）政策性加分条件 |  |  |  |  |  |  |
| 符合节能环保等国家政策要求 |  |  |  |  |  |  |
| （二） 验收标准 |  |  |  |  |  |  |
| 1、验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担。 2、产品到达现场后，中标人应在采购人代表在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。中标人应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由中标人负责调换、补齐或赔偿。 3、产品或服务在安装调试并试运行符合要求后,由采购代理机构组织成立的验收小组按照采购合同规定的技术、服务、功能、安全标准组织对供应商履约情况进行验收,验收小组应以书面形式将验收情况报告采购人，作出验收结论性意见，并出具采购项目验收书。采购项目的验收，必须严格按照合同与补充合同的约定进行,不得增加合同与补充合同内容规定以外的新的验收内容或标准。验收过程,采购人派代表全程监督。 4、中标人提供的货物或服务未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由中标人承担一切责任，并赔偿所造成的损失。 5、采购人需要制造商对中标人交付的产品或服务(包括质量、参数等)进行确认的，制造商应予以配合并出具书面意见，相关配合事项由中标人与制造商协调。 ▲6、中标人在验收时须附上设备有效的医疗器械注册证及完整内容的医疗器械注册证附件(注册产品标准/产品技术要求)复印件。(如涉及2类、3类医疗器械时必须提供，1类医疗器械如有请提供，不涉及医疗器械不提供) 7、产品包装材料及产品随机附件归采购人所有。 |  |  |  |  |  |  |
| （三） 进口产品说明 |  |  |  |  |  |  |
| 进口产品说明 |  |  | 本分标货物不接受进口产品( 即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品)参与投标，如有进口产品参与投标的作无效标处理。 |  |  |  |
| （四） 其他要求 |  |  |  |  |  |  |
| 1、如投标人认为有必要提供设备耗材的，按广西壮族自治区医疗保障局公布该服务项目收费标准上承诺耗材优惠率，该优惠率在投标文件中作出承诺。 说明： （1）如中标人已在投标文件中报出耗材优惠率，采购人可根据实际情况使用中标人的耗材； （2）投标人可在选配件、专用耗材、售后服务优惠表中作出承诺，具体详见“第六章 投标文件格式”“选配件、专用耗材、售后服务优惠表”。 2、本分标为专门面向中小企业采购的项目（供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位)，供应商必须在响应文件中提供《中小企业声明函（货物）》（必须提供，否则本分标的响应文件按无效响应处理） 3、投标人可根据本项目的实际情况在投标文件中提供项目实施方案，具体内容详见“第四章 评标办法及评分标准”。 |  |  |  |  |  |  |

附件：

节能产品政府采购品目清单

| 品目序号 | 名称 |  |  | 依据的标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A020101计算 机设备 | ★A02010104台式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
|  |  | ★A02010105便携式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
|  |  | ★A02010107平板式微型计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
| 2 | A020106输入 输出设备 | A02010601打印设备 | A0201060101喷墨打 印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | ★A0201060102激光 打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | ★A0201060104针式 打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  | A02010604显示设备 | ★A0201060401液晶 显示器 | 《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520） |
|  |  | A02010609图形图像输入设备 | A0201060901扫描仪 | 参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521 中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求 |
| 3 | A020202投影 仪 |  |  | 《投影机能效限定值及能效等级 （GB32028） |
| 4 | A020204多功 能一体机 |  |  | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
| 5 | A020519泵 | A02051901离心泵 |  | 《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB19762） |
| 6 | A020523制冷 空调设备 | ★A02052301制冷压缩机 | 冷水机组 | 《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB37480） |
|  |  |  | 水源热泵机组 | 《水（地）源热泵机组能效限定值及能效等级》（GB30721） |

）

》

|  |  |  | 溴化锂吸收式冷水机 | 《溴化锂吸收式冷水机组能效限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 组 | 定值及能效等级》（GB29540） |
|  |  | ★A02052305空调机组 | 多联式空调（热泵）机组(制冷量>14000W) | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454 |
|  |  |  | 单元式空气调节机 | 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）《风管 |
|  |  |  | (制冷量>14000W) | 送风式空调机组能效限定值及能 |
|  |  |  |  | 效等级》（GB37479） |
|  |  | ★A02052309专用制 | 机房空调 | 《单元式空气调节机能效限定值 |
|  |  | 冷、空调设备 |  | 及能效等级》（GB19576） |
|  |  | A02052399其他制冷 | 冷却塔 | 《机械通风冷却塔第1部分：中 |
|  |  |  |  | 小型开式冷却塔》（GB/T7190.1） |
|  |  | 空调设备 |  | 《机械通风冷却塔第2部分：大 |
|  |  |  |  | 型开式冷却塔》（GB/T7190.2 |
| 7 | A020601电机 |  |  | 《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB18613） |
| 8 | A020602变压 | 配电变压器 |  | 《三相配电变压器能效限定值及 |
|  | 器 |  |  | 能效等级》（GB20052） |
| 9 | ★A020609镇 | 管型荧光灯镇流器 |  | 《管形荧光灯镇流器能效限定值 |
|  | 流器 |  |  | 及能效等级》（GB17896） |
| 10 | A020618生活 用电器 | A0206180101电冰箱 |  | 《家用电冰箱耗电量限定值及能 |
|  |  |  |  | 效等级》（GB 12021.2） |
|  |  | ★A0206180203空调 机 | 房间空气调节器 | 《转速可控型房间空气调节器能 |
|  |  |  |  | 效限定值及能效等级》（GB |
|  |  |  |  | 21455-2013），待2019年修订发 |
|  |  |  |  | 布后，按《房间空气调节器能效限 |
|  |  |  |  | 定值及能效等级》（GB21455-2019 |
|  |  |  |  | 实施。 |
|  |  |  | 多联式空调（热泵）机组（制冷量≤ 14000W） | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454 |
|  |  |  | 单元式空气调节机 | 《单元式空气调节机能效限定值 |
|  |  |  |  | 及能源效率等级》（GB19576）《风 |
|  |  |  | (制冷量≤14000W) | 管送风式空调机组能效限定值及 |
|  |  |  |  | 能效等级》（GB37479） |
|  |  | A0206180301洗衣机 |  | 《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB12021.4） |

）

；

）

）

）

|  |  | A02061808热水器 | ★电热水器 | 《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB 21519） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 燃气热水器 | 《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级 （GB20665） |
|  |  |  | 热泵热水器 | 《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB29541） |
|  |  |  | 太阳能热水系统 | 《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB26969） |
| 11 | A020619照明 设备 | ★普通照明用双端荧光灯 |  | 《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB19043） |
|  |  | LED道路/隧道照明产品 |  | 《道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级》（GB37478 |
|  |  | LED筒灯 |  | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255） |
|  |  | 普通照明用非定向自镇流LED灯 |  | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255） |
| 12 | ★A020910电 视设备 | A02091001普通电视设备（电视机） |  | 《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850） |
| 13 | ★A020911视 频设备 | A02091107视频监控设备 | 监视器 | 以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520） |
| 14 | A031210饮食 炊事机械 | 商用燃气灶具 |  | 《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB30531） |
| 15 | ★A060805便 器 | 坐便器 |  | 《坐便器水效限定值及水效等级 （GB25502） |
|  |  | 蹲便器 |  | 《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB30717） |
|  |  | 小便器 |  | 《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28377） |

| 16 | ★A060806水 嘴 |  |  | 《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | A060807便器 冲洗阀 |  |  | 《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB28379） |
| 18 | A060810淋浴 器 |  |  | 《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28378） |

注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。

2.以“★”标注的为政府强制采购产品。

## 第三章  投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 编列内容 |
| --- | --- |
| 3 | 投标人的资格要求详见“招标公告”。 |
| 6.1 | 本项目是否接受联合体投标：详见招标公告。 |
| 6.2 | 如接受联合体投标，联合体投标要求如下：无 |
| 7.1 | ☑不允许分包 □允许分包 |
| 8.1 | 采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品（非单一产品采购项目的，指核心产品） 的 不同投标人评审得分相同时，按照下列方式确定一个投标人获得中标人推荐资格： 依次按投标报价低的优先、政策分得分高的优先、技术评分高的优先、商务评分高的优先、 保修期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序推荐； |
| 11.2 | ☑不组织现场考察 □组织现场考察： ☑不组织召开开标前答疑会 □组织召开开标前答疑会 |
| 13.1 | 报价文件： - 投标函（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） - 开标一览表（格式后附）； （必须提供，否则作无效投标处理） - 投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。 |
|  | 资格证明文件 1、投标人为法人或者其他组织的，提供营业执照等证明文件的原件扫描件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证等），投标人为自然人的，提供身份证扫描件；（必须提供，否则作无效投标处理） 2、投标人有效的医疗器械生产许可证扫描件，或有效的医疗器械经营备案凭证或许可证扫描件；【（必须提供，否则作无效投标处理）（注：A分标不需提供）】 3、投标人所投设备有效的医疗器械注册证扫描件；【（如涉及2类、3类医疗器械时必须提供，1类医疗器械如有请提供，不涉及医疗器械不提供，否则作无效投标处理）；（注：A分标不需提供）】 4、投标人依法缴纳税收的相关材料：投标截止前半年内连续 3 个月的依法缴纳税收的凭据扫描件；依法免税的供应商，必须提供相应文件证明其依法免税。从取得营业执照时间起到投标文件提交截止时间为止不足要求月数的，只需提供从取得营业执照起的依法缴纳税收相应证明文件]；（必须提供，否则作无效投标处理） 5、投标人依法缴纳社会保障资金的相关材料：投标截止前半年内连续 3 个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（专用收据或者社会保险缴纳清单）扫描件；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从取得营业执照时间起到投标文件提交截止时间为止不足要求月数的只需提供从取得营业执照起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件]；（必须提供，否则作无效投标处理） 6、投标人财务状况报告(2021年度财务报表扫描件或者银行出具的资信证明扫描件；投标人属于成立时间在规定年度之后的法人或其他组织，需提供成立之日起至投标截止时间前的月报表或银行出具的资信证明；(说明：银行出具的资信证明指：反映投标人信用状态良好的相关证明,并非指存款证明。如所提供该证明仅为存款数额信息的将作无效证明处理，并按无效投标处理。资信证明应在有效期内，未注明有效期的，银行出具时间至投标截止时间不超过一年)；（必须提供，否则作无效投标处理） 7、投标人直接控股、管理关系信息表（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） 8、投标声明（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） 9、F分标为专门面向中小企业采购的项目（供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位)，F分标项目供应商必须在响应文件中提供《中小企业声明函（货物）》，否则F分标的响应文件按无效投标处理，其余分标项目如有请提供） 10、除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料。 注：1. 以上标明“必须提供”的材料属于复印件、扫描件的，必须加盖投标人公章，否则作无效投标处理。 2.投标声明必须由法定代表人在规定签章处签字并加盖投标人公章，否则作无效投标处理。 3.投标人直接控股、管理关系信息表必须由法定代表人或者委托代理人在规定签章处签字并加盖投标人公章，否则作无效投标处理。 |
|  | 商务文件： 1.无串通投标行为的承诺函（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） 2.法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面扫描件（格式后附）；（除自然人投标外必须提供，否则作无效投标处理） 3.法定代表人授权委托书及委托代理人有效身份证正反面扫描件（格式后附）；（委托时必须提供，否则作无效投标处理） 4.商务条款偏离表（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） 5.售后服务方案（格式自拟）；（必须提供，否则作无效投标处理） 6.投标人情况介绍（格式自拟）； 7.投标人的业绩材料（格式后附）； 8.除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料（格式自拟）。（投标人根据“第二章 采购需求”及“第四章 评标方法及评标标准”提供有关证明材料）。 注： 1.法定代表人授权委托书必须由法定代表人及委托代理人签字，并加盖投标人公章，否则作无效投标处理。 2. 以上标明“必须提供”的材料属于复印件、扫描件的，必须加盖投标人公章，否则作无效投标处理。 |
|  | 技术文件： 1.设备性能配置清单（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） 2.技术偏离表（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） 3.项目实施方案（格式自拟）【项目前期准备、项目实施计划（项目实施人员一览表（格式后附）、技术服务、技术培训的内容和措施）】； 4.对本项目系统总体要求的理解。包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、 性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由及过程，格式自拟） ； 5.产品出厂标准、质量检测报告【其中有精度要求的仪器设备类政府采购项目，应当要求投标人提供精度数据（国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件或者由采购人在投标前组织的实测获得）】 6.优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠；投标人不得给予赠品或者与采购无关的其他商品、服务；（投标 人认为有必要提供设备耗材的请提供） 7.除招标文件规定必须提供以外，投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。 注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件、扫描件的，必须加盖投标人公章，否则作无效投标处理。 |
| 16.2 | 投标报价是履行合同的最终价格，包括投标货物（包括备品备件、专用工具等）的价格（包 括已在中国境内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或者货架交货价），投标货物运输（含保险）、安装（如有）、调试、检验、技术服务、培训和招标文件要求提供的所有伴随服务、工程等费用和税费。 |
| 17.2 | 投标有效期：自投标截止之日起90日。 |
| 18.1 | ☑本项目不收取投标保证金。 □本项目收取投标保证金，具体规定如下：/ |
| 20 | 本项目不要求备份投标文件。 |
| 21.1 | 1.投标文件提交截止时间：详见招标公告 2.投标文件提交地点：详见招标公告 |
| 23 | 1.开标时间：详见招标公告 2.开标地点：详见招标公告 |
| 25.3（3） | 采购人或者采购代理机构在资格审查结束前，对投标人进行信用查询。 查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)》。 信用查询截止时点：资格审查结束前 查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接截图查询记录，截图作为在“政采云”平台作为附件上传保存。 信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，采购人或者采购代理机构应当拒绝其参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 26 | 评标委员会的人数：5人 |
| 29.1 | 评标方法： ☑综合评分法 □最低评标报价法 |
| 29.2 | 商务条款评审中允许负偏离的条款数为 0 项。 技术需求评审中允许负偏离的条款数为 0 项。 |
| 30.1 | 采购人确定中标人时，出现中标候选人并列的情形，采购人按以下的方式确定中标人： □采用最低评标价法的，投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人； ☑采用综合评分法的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照依次按投标报价低的优先、政策分得分高的优先、技术评分高的优先、商务评分高的优先、 保修期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序确定投标人为排名第一的中标候选人。 |
| 35.1 | 本项目不收取履约保证金。 |
| 36.1 | 签订合同携带的证明材料： 1.如在线上签订合同的，使用有效CA证书加盖单位电子公章； 2.如线下签订合同的，委托代理人负责签订合同的，须携带授权委托书及委托代理人身份证原件等其他资格证件。 法定代表人负责签订合同的，须携带法定代表人身份证明原件及身份证原件等其他证明材料。 |
| 38.2 | 接收质疑函方式：以书面形式 质疑联系部门及联系方式：广西诚信工程造价咨询有限公司，联系电话：0775-2758737，通讯地址：玉林市双拥路华泰城综合楼803室 现场提交质疑办理业务时间：每天8时00分到12时00分，15时00分到18时00分，业务时间以外、双休日和法定节假日不办理业务。 |
| 39.1 | 1.采购代理费支付方式： 本项目代理服务费由中标人在领取中标通知书前，一次性向采购代理机构支付。 - 采购代理费收取标准： A分标代理服务费按人民币叁万贰仟玖佰元整（¥32900.00）收取，其中招标代理服务费为人民币壹万玖仟捌佰元整（¥19800.00），履约验收咨询费为人民币壹万叁仟壹佰元整（¥13100.00）； B分标代理服务费按人民币壹万贰仟贰佰元整（¥12200.00）收取，其中招标代理服务费为人民币柒仟元整（¥7000.00），履约验收咨询费为人民币伍仟贰佰元整（¥5200.00）； C分标代理服务费按人民币壹万零伍佰元整（¥10500.00）收取，其中招标代理服务费为人民币陆仟元整（¥6000.00），履约验收咨询费为人民币肆仟伍佰元整（¥4500.00）； D分标代理服务费按人民币玖仟壹佰元整（¥9100.00）收取，其中招标代理服务费为人民币伍仟壹佰元整（¥5100.00），履约验收咨询费为人民币肆仟元整（¥4000.00）； E分标代理服务费按人民币壹万壹仟伍佰元整（¥11500.00）收取，其中招标代理服务费为人民币陆仟陆佰元整（¥6600.00），履约验收咨询费为人民币肆仟玖佰元整（¥4900.00）； F分标代理服务费按人民币壹万贰仟壹佰元整（¥12100.00）收取，其中招标代理服务费为人民币柒仟捌佰元整（¥7800.00），履约验收咨询费为人民币肆仟叁佰元整（¥4300.00）； 3.代理服务费收款账户： 账户名称：广西诚信工程造价咨询有限公司玉林分公司 开户银行：中国农业银行股份有限公司玉林广场东路分理处 银行账号：2041 0801 0400 06426 |
| 40.1 | 解释：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、招标公告、采购需求、投标人须知、评标方法及评标标准、拟签订的合同文本、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的招标文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。 |
| 40.2 | 1.投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。（注：本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人。） 2.自然人投标的，招标文件规定盖章的地方自然人可以加盖手指指印。 3.本招标文件中描述投标人的“公章”是指投标人通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA认证）获得的以法定主体行为名称制作的电子印章。 4.本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA认证）获得的以投标人法定代表人或者委托代理人姓名制作的电子印章或手写签字，（手写签字，是指投标人的法定代表人或者委托代理人亲自在文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其他形式均不能代替亲笔签字。）。 备注：CA签章上目前没有法人或授权代表签字信息，投标人在投标文件中涉及到签字的位置线下签好字然后扫描或者拍照做成PDF的格式亦可。投标文件中涉及到签字的位置未按要求签字的，提供的材料视为无效。 |
| 40.3 | 根据财政部工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）第十二条规定： （1）本项目F分标属于专门面向中小企业采购，预留份额100% 。 供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。 预算金额为（人民币）：586000.00元； （2）规定依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。 （3）采购标的所属行业：工业（制造业） |

### 投标人须知正文

### 一、总  则

##### 1.适用范围

1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本招标文件适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。

##### 2.定义

##### 2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

##### 2.2“采购代理机构”是指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。

##### 2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、非法人组织或者自然人。

##### 2.5“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

##### 2.6“售后服务” 是指商品出售以后所提供的各种服务，包含但不限于投标人须承担的备品备件、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修以及其他各种服务。

##### 2.7“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

##### 2.8“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

2.9 “正偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。

2.10“负偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

##### 3.投标人的资格要求

投标人的资格要求详见“投标人须知前附表”。

##### 4.投标委托

投标人代表参加投标活动过程中必须携带个人有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须持有法定代表人授权委托书（按第六章要求格式填写）。

##### 5.投标费用

投标费用：投标人应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于获取招标文件、勘查现场、编制和提交投标文件、参加澄清说明、签订合同等，不论投标结果如何，均应自行承担。

##### 6.联合体投标

6.1本项目是否接受联合体投标，详见“投标人须知前附表”。

6.2如接受联合体投标，联合体投标要求详见“投标人须知前附表”。

##### 6.3 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条第二款的规定，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予2%-3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

##### 7.转包与分包

##### 7.1本项目不允许转包。

##### 7.2本项目是否允许分包详见“投标人须知前附表”，本项目不允许违法分包。投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

##### 8.特别说明

##### 8.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标； 报价相同的，由采购人或者 采购人委托评标委员会按照“投标人须知前附表”规定的方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

##### 采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照“投标人须知前附表” 规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

##### 非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

##### 8.2如果本招标文件要求提供投标人或制造商的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为投标人或者制造商所拥有或自身获得 。

##### 8.3投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

##### 8.4投标人在投标活动中提供任何虚假材料，将报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

##### 9.回避与串通投标

##### 9.1在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

##### 9.2有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

##### 9.3供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

### 二、招标文件

##### 10.招标文件的组成

（1）招标公告；

（2）采购需求；

（3）投标人须知；

（4）评标方法及评标标准；

（5）拟签订的合同文本；

（6）投标文件格式。

##### 11.招标文件的澄清、修改 、现场考察和答疑会

##### 11.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。投标人应当按照桂财采【2007】65号文件第二十九条规定，在澄清或者修改通知发出后24小时内以书面形式进行确认（采用网上下载招标文件形式的除外），否则视为已经收到。

11.2采购人或者采购代理机构可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会，具体详见“投标人须知前附表”。

### 三、投标文件的编制

##### 12.投标文件的编制原则

投标文件的编制原则： 投标人必须按照“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应 商”及招标文件的要求编制投标文件。投标文件必须对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

##### 13.投标文件的组成

13.1投标文件由报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件四部分组成。

##### （1）报价文件： 具体材料见“投标人须知前附表”。

##### （2）资格证明文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

##### （3）商务文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

##### （4）技术文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

##### 13.2投标文件电子版：具体要求见本须知第19投标文件编制。

##### 14.投标文件的语言及计量

##### 14.1语言文字

##### 投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释）。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容应同时附中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

##### 14.2投标计量单位

##### 招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

##### 15.投标的风险

投标文件分为资格文件、商务文件、技术文件、报价文件四部分（其中：商务文件与技术文件合并编辑成一个电子文档）。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

##### 16.投标报价

##### 16.1投标报价应按“第六章　投标文件格式”中“开标一览表”格式填写。

##### 16.2投标报价具体包括内容详见“投标人须知前附表”。

##### 16.3投标人必须就所投分标的全部内容作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；投标人必须就所投分标的单项内容作唯一报价。

##### 17.投标有效期

##### 17.1投标有效期是指为保证采购人有足够的时间在开标后完成评标、定标、合同签订等工作而要求投标人提交的投标文件在一定时间内保持有效的期限。

##### 17.2 投标有效期应按规定的期限作出承诺，具体详见“投标人须知前附表”。

##### 17.3投标人的投标文件在投标有效期内均保持有效。

##### 18.投标保证金

见“投标人须知前附表”。

##### 19.投标文件的编制

##### 19.1投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由投标人承担。

##### 19.2投标文件按照招标文件第六章格式要求在规定位置进行签署、盖章。投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。骑缝盖公章不视为在规定位置盖章。

##### 19.3为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政采云”平台的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

19.4投标文件中标注的投标人名称应与主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等）及公章一致，否则作无效投标处理。

19.5投标文件应避免涂改、行间插字或者删除，否则其投标无效。

19.6 对招标文件的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中标注为实质性要求和条件的服务内容及要求、商务条款及其它内容作出满足或者优于原要求和条件的承诺。

##### 20.投标文件的密封和标记

##### 详见“投标人须知前附表”。

##### 21.投标文件的提交

##### 21.1投标人必须在“投标人须知前附表”规定的投标文件接收时间和投标地点提交电子版投标文件。电子投标文件应在制作完成后，在投标截止时间前通过有效数字证书（CA认证锁）进行电子签章、加密，然后通过网络将加密的电子投标文件递交至“政采云平台”。

##### 21.2未在规定时间内提交或者未按照招标文件要求密封或者标记的电子投标文件，“政采云”平台将拒收。

##### 21.3投标文件提交方式见“招标公告”中“四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点” 。

##### 22. 投标文件的补充、修改、撤回与退回

22.1投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“政采云”平台将拒收。

22.2“政采云”平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

22.3 在投标截止时间止提交电子版投标文件的投标人不足3家时，电子版投标文件由代理机构在“政采云”平台操作退回，除此之外采购人和采购代理机构对已提交的投标文件概不退回。

### 四、开    标

##### 23.开标时间和地点

##### 采购代理机构将在“投标人须知前附表”规定的时间通过“政采云平台”组织线上开标活动、开启投标文件，所有投标人均应当进入本项目的“开标大厅”准时在线参加。投标人如不参加开标会的，视同认可开标过程和开标结果，事后不得对开标过程和开标结果提出异议，同时投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自行承担。本项目开标过程实行全程录音、录像监控。

##### 24.开标程序

24.1开标形式：

（1）开标的准备工作由采购代理机构负责落实，采购代理机构必须基于“政采云”平台选取评审专家，如采购代理机构未按规定选取专家的，视为本次开评标无效，应当重新采购；

（2）采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过“政采云”平台组织线上开标活动、开启投标文件，所有投标人均应当准时在线参加。投标人如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

24.2开标程序：

（1）解密投标文件。“政采云”平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托“政采云”平台向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标人的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁准时登录到“政采云”平台电子开标大厅签到并对投标文件解密。开标后30分钟投标人还未进行解密的，代理机构要通知投标人。通知后，投标文件仍未按时解密，或者投标人没预留联系方式或预留联系方式无效，导致代理机构无法联系到投标人进行解密的，均视为无效投标。

（解密异常情况处理：详见本章29.3 电子交易活动的中止。）

（2）电子唱标。投标文件解密结束，各投标投标人报价均在“政采云”平台远程不见面开标大厅展示；

（3）开标过程由采购代理机构如实记录，并电子留痕，由参加电子开标的各投标人代表对电子开标记录在开标记录公布后15分钟内进行当场校核及勘误，并线上确认，未确认的视同认可开标结果。

（4）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出在线询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

（5）开标结束。

特别说明：如遇“政采云”平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后执行。

### 五、资格审查

##### 25.资格审查

##### 25.1开标结束后，采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。

##### 25.2资格审查标准为本招标文件中载明对投标人资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合招标文件规定的投标人资格要求的投标人均通过资格审查。

##### 25.3 投标人有下列情形之一的，资格审查不通过，作无效投标处理：

（1）未按招标文件规定的方式获取本招标文件的投标人；

（2）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（3）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；（注：其中信用查询规则见“投标人须知前附表”）

（4）同一合同项下的不同投标人，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动的；

（5）投标文件中的资格证明文件缺少任一项“投标人须知前附表”资格证明文件规定“必须提供”的文件资料的；

（6）投标文件中的资格证明文件出现任一项不符合“投标人须知前附表”资格证明文件规定“必须提供”的文件资料要求或者无效的。

##### 25.4合格投标人不足3家的，不得评标。

### 六、评   标

##### 26.组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，具体人数详见“投标人须知前附表”，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。

##### 27.评标的依据

评标委员会以招标文件为依据对投标文件进行评审，“第四章 评标方法及评标标准”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

##### 28.评标原则

28.1评标原则。评标委员会评标时必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，不得收受利害关系人的财物或者其他好处。

28.2评委表决。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

28.3评标的保密。采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密（封闭式评标）的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

28.4评标过程的监控。本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标无效。

##### 29.评标方法及评标标准

29.1本项目的评标方法详见“投标人须知前附表”。

29.2 评标委员会按照“第四章 评标方法及评标标准”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审，中标候选人推荐数量:3名。

29.3 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（4）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

29.4出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认后，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。

### 七、中标和合同

##### 30 确定中标人

##### 30.1采购代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，按照“投标人须知前附表”规定的方式确定中标人。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

30.2采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

30.3出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

30.4中标人拒绝签订政府采购合同（包括但不限于放弃中标、因不可抗力不能履行合同而放弃签订合同），采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

##### 31. 结果公告

##### 31.1中标人确定后，于中标人确定之日起2个工作日内，中标结果将在招标公告发布媒体上公告。采购人或者采购代理发出中标通知书前，应当对中标人信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，取消其中标资格，并确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，以此类推。

以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。

##### 31.2中标供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。

##### 32.发出中标通知书

##### 在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书。对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分办法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

##### 33. 无义务解释未中标原因

##### 采购代理机构无义务向未中标的投标人解释未中标原因。

##### 34.合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力的中标人。

##### 35.履约保证金

##### 35.1 履约保证金详见“投标人须知前附表”

##### 36.签订合同

##### 36.1投标人领取中标通知书后，按“投标人须知前附表”规定向采购人出示相关证明材料，经采购人核验合格后方可签订合同。

##### 36.2签订合同时间：自中标通知书发出之日起 25日内（最迟不能超过25日）。

##### 36.3中标人拒绝与采购人签订合同的，按照本须知正文第30.4条的规定执行。

##### 37.政府采购合同公告

采购人或者受托采购代理机构应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

##### 38. 询问、质疑和投诉

38.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人应当及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

##### 38.2供应商认为招标文件、采购过程或者中标结果使自己的合法权益受到损害的，必须在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“投标人须知前附表”。具体质疑起算时间如下：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

供应商对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监管部门投诉。

##### 38.3 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

##### 38.4采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

（一）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。

（二）对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

38.5投诉的权利。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第六条规定的财政部门提起投诉（投诉书格式后附）。

### 八、其他事项

##### 39.代理服务费

##### 39.1代理服务收费标准及缴费账户详见“投标人须知前附表”。

##### 40. 需要补充的其他内容

40.1本招标文件解释规则详见“投标人须知前附表”。

40.2 其他事项详见“投标人须知前附表”。

40.3本招标文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本招标文件规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，不对其中涉及的货物的制造商和工程承建商作出要求。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本招标文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本招标文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

附件1：

广西壮族自治区政府采购项目合同验收书（格式）

根据政府采购项目（采购合同编号： ）的约定，我单位对（ 项目名称 ） 政府采购项目中标（或者成交）投标人（ 公司名称 ） 提供的货物（或者工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： |  | □自行验收 □委托验收 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 货物型号规格、标准及配置等（或者服务内容、标准） |  |  | 数量 |  | 金 额 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计大写金额： 亿 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际供货日期 |  |  | 合同交货验收日期 |  |  |  |  |
| 验收具体内容 | （应按采购合同、采购文件、投标文件及验收方案等进行验收；并核对中标或者成交投标人在安装调试等方面是否违反合同约定或者服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件) |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组意见 | 验收结论性意见： |  |  |  |  |  |  |
|  | 有异议的意见和说明理由： 签字： |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |  |
| 监督人员或者其他相关人员签字： 或者受邀机构的意见（盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 中标或者成交人负责人签字或者盖章： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  | 采购人或者受托机构的意见（盖章）： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |

## 第四章  评标方法及评标标准

### 一、评标方法

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

### 二、评标程序

##### 1.符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行投标报价、商务、技术等实质性内容符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

##### 2.符合性审查不通过而导致投标无效的情形

投标人的投标文件中存在对招标文件的任何实质性要求和条件的负偏离，将被视为投标无效。

##### 2.1在报价评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

- 投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的;

- 未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

- 报价超出招标文件规定最高限价，或者超出采购预算金额的；

- 投标人未就所投分标的进行报价或者存在漏项报价；投标人未就所投分标的单项内容作唯一报价；投标人未就所投分标的全部内容作唯一总价报价；存在有选择、有条件报价的（招标文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

- 修正后的报价，投标人不确认的；

- 投标人属于本章第5条第（2）项情形的；

- 投标文件响应的标的数量及单位与招标文件要求实质性不一致的。

##### 2.2在商务评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

- 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

- 委托代理人未能出具有效身份证明或者出具的身份证明与授权委托书中的信息不符的；

- 为无效投标保证金的或者未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

- 投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料的;

- 商务条款评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的。

- 投标文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合招标文件要求的；

- 投标文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 属于投标人须知正文第9.2条情形的；

- 投标文件标注的项目名称或者项目编号与招标文件标注的项目名称或者项目编号不一致的；

- 招标文件明确不允许分包，投标文件拟分包的；

- 未响应招标文件实质性要求的；

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

##### 2.3在技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）明显不满足招标文件要求的技术规格、安全、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的技术需求发生负偏离的；

（2）技术需求评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

（3）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的；

（4）虚假投标，或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（5）投标技术方案不明确，招标文件未允许但存在一个或者一个以上备选（替代）投标方案的。

##### 3.澄清补正

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会以书面形式要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正必须采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或者其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

##### 4.投标文件修正

##### 4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

##### 4.2经投标人确认修正后的报价若超过采购预算金额或者最高限价，其投标无效。

4.3经投标人确认修正后的报价作为签订合同的依据，并以此报价计算价格分。

##### 5.比较与评价

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法及评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（2）评标委员会独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

（3）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或者最低报价。

（4）各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

（5）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

（6）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

### 三、评标标准

综合评分法

（适用于 A、B、C、D、E 分标）

| 序号 |  | 评审因素 | 评标标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 （满分30分） | 投标报价 | （1）评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价。 （2）按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，投标人在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且其投标产品全部为小型和微型企业产品的，对其最后报价给予10%的扣除。 （3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。不重复享受政策。 （4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （5）政策性扣除计算方法。 在货物采购项目中，投标人投标全部货物由小型和微型企业制造；对符合上述要求的投标人的投标报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-10%）。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予2%的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1- 2 %）。除上述情况外，评标报价=投标报价。 （6）满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，其价格分为满分。 （7）价格分计算公式： 价格分=(评标基准价／评标报价)×30分 备注：为了确保采购质量和维护公平的竞争，根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十条 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |  |
| 2 | 技术分 （满分40分） | 技术性能分 （满分20分） | 1.投标文件的技术要求中无负偏离的得15分，满分15分 。 非实质性要求的技术要求有负偏离的，得分=该项满分分值—累计扣分分值（有一项非实质性要求的技术要求负偏离的扣 5 分，扣分不能超过满分分值，允许偏离的项目数不超过招标文件允许偏离的项目数） 。 2.实质性要求（带“▲”符号）的技术要求：投标人在技术 偏离表中标明正偏离且被评标委员会评定为正偏离的，每有一 项加2分。 3.非实质性要求的技术要求：投标人在技术偏离表中标明正 偏离且被评标委员会评定为正偏离的，每有一项加1分。 注：（1）投标人技术参数及功能有正偏离的，须在技术偏离表中列明，且在投标文件中提供国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件或产品生产厂家出具的技术参数说明或投标产品的彩页证明作为佐证，以上佐证材料均需加盖生产厂家或代理商（附生产厂家授权资料）公章，否则评标委员会不予评定为正偏离。 （2）如技术偏离表中的投标响应与佐证材料不一致的，以佐证材料为准。 （3）本项满分为20分，如投标人加分值超过20分的，按满分20分计。 |  |
|  |  | 项目实施方案（满分20分） | 不入档（0分）：未提供项目实施方案，或项目实施方案无可行性，不能满足完成本项目需求。 一档（6分）：项目实施方案简单，能提供对接方案； 保证项目实施的技术力量和人力资源安排基本满足要求，技术服务、 技术培训的服务内容和措施合理的； 二档（13分） ：项目实施方案较详细，能提供对接方案；保证项目实施的技术力量和人力资源安排满足项目实施要求，技术服务、技术培训的服务内容和措施完善，表述较清晰、完整，措施具体有效。 三档（20分）：项目实施方案详实，能切合本项目实际提供对接方案，方案能清楚的表明对本项目的熟悉程度，技术路线清晰可信；保证项目实施的技术力量和人力资源安排充足，技术服务、技术培训的服务内容和措施十分完善，建议的安装、调试、验收方法或方案同比更完善有效、更优化、切实可行的，表述较清晰、完整、严谨、合理、措施先进。 |  |
| 3 | 商务分（满分30分） | 售后服务分（满分 23 分） | 由评标委员会根据各投标人对于项目实施过程的描述是否清晰，项目实施计划的是否合理，描述项目总体的时间及阶段性进度安排独立评分： 一档（7分）：提供现场服务及支持方案，有运行保障方案针对本项目的售后服 务体系、服务内容、服务方式、响应能力、响应时间，但方案简单，考虑欠周全 的； 二档（15分）：提供现场服务及支持方案有一定的针对性，配备专业技术人员， 有完善的运行保障方案针对本项目的售后服务体系、服务内容、服务方式、响应 能力、响应时间有基本的，可行的方案，且方案有一定针对性的； 三档（23分）：提供针对性的、完整的现场服务及支持方案，配备有专业技术 人员，有完善的运行保障方案针对本项目的售后服务体系、服务内容、服务方式、 响应能力、响应时间有详细的，切实可行的方案，且方案有针对性的。 |  |
|  |  | 体系认证（满分 2 分） | 投标人或投标产品生产厂家提供有效的 ISO9001 质量管理体系认证得 2 分，满分 2 分。 |  |
|  |  | 业绩 （满分 3分） | 2019年1月1日以来至投标截止日期止，投标人或投标产品生产厂家的销售业绩，每项得 1 分，满分3分。【提供合同原件扫描件（须附有采购货物清单及金额） 】 |  |
|  |  | 政策分 （满分 2 分） | 节能、环境标志及区内产品 | （1） 属于财政部《节能产品政府采购品目清单》 内优先采购 （清单内未标注“★”的品目） 的产品[投标文件中提供有效 的认证证书原件扫描件及品目清单（标注出投标产品在品目清 单中所属的品目） ，并加盖投标人电子签章]，根据其所占项 目（或者分标） 预算金额比例得 0 至 1 分，满分 1 分。 （2） 属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》 内的产 品[投标文件中提供有效的认证证书原件扫描件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目） ，并加盖投标人 电子签章]，根据其所占项目（或者分标） 预算金额比例得 0 至 1 分，满分 1 分； （3） 非节能、环境标志产品的不得分。 |
| 总得分=1+2+3。 |  |  |  |  |

综合评分法

（适用于F分标）

| 序号 |  | 评审因素 | 评标标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 （满分30分） | 投标报价 | （1）满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，其价格分为满分。 （2）价格分计算公式： 价格分=(评标基准价／评标报价)×30分 备注：为了确保采购质量和维护公平的竞争，根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十条 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |  |
| 2 | 技术分 （满分40分） | 技术性能分 （满分20分） | 1.投标文件的技术要求中无负偏离的得15分，满分15分 。 非实质性要求的技术要求有负偏离的，得分=该项满分分值—累计扣分分值（有一项非实质性要求的技术要求负偏离的扣 5 分，扣分不能超过满分分值，允许偏离的项目数不超过招标文件允许偏离的项目数） 。 2.实质性要求（带“▲”符号）的技术要求：投标人在技术 偏离表中标明正偏离且被评标委员会评定为正偏离的，每有一 项加2分。 3.非实质性要求的技术要求：投标人在技术偏离表中标明正 偏离且被评标委员会评定为正偏离的，每有一项加1分。 注：（1）投标人技术参数及功能有正偏离的，须在技术偏离表中列明，且在投标文件中提供国家认可的有资质的第三方检测机 构出具的检测报告原件扫描件或产品生产厂家出具的技术参数说明或投标产品的彩页证明作为佐证，以上佐证材料均需加盖生产厂家或代理商（附生产厂家授权资料）公章，否则评标委员会不予评定为正偏离。 （2）如技术偏离表中的投标响应与佐证材料不一致的，以佐证材料为准。 （3）本项满分为20分，如投标人加分值超过20分的，按满分20分计。 |  |
|  |  | 项目实施方案（满分20分） | 不入档（0分）：未提供项目实施方案，或项目实施方案无可行性，不能满足完成本项目需求。 一档（6分）：项目实施方案简单，能提供对接方案； 保证项目实施的技术力量和人力资源安排基本满足要求，技术服务、 技术培训的服务内容和措施合理的； 二档（13分） ：项目实施方案较详细，能提供对接方案；保证项目实施的技术力量和人力资源安排满足项目实施要求，技术服务、技术培训的服务内容和措施完善，表述较清晰、完整，措施具体有效。 三档（20分）：项目实施方案详实，能切合本项目实际提供对接方案，方案能清楚的表明对本项目的熟悉程度，技术路线清晰可信；保证项目实施的技术力量和人力资源安排充足，技术服务、技术培训的服务内容和措施十分完善，建议的安装、调试、验收方法或方案同比更完善有效、更优化、切实可行的，表述较清晰、完整、严谨、合理、措施先进。 |  |
| 3 | 商务分（满分30分） | 售后服务分（满分 23 分） | 由评标委员会根据各投标人对于项目实施过程的描述是否清晰，项目实施计划的 是否合理，描述项目总体的时间及阶段性进度安排独立评分： 一档（7分）：提供现场服务及支持方案，有运行保障方案针对本项目的售后服 务体系、服务内容、服务方式、响应能力、响应时间，但方案简单，考虑欠周全 的； 二档（15分）：提供现场服务及支持方案有一定的针对性，配备专业技术人员， 有完善的运行保障方案针对本项目的售后服务体系、服务内容、服务方式、响应 能力、响应时间有基本的，可行的方案，且方案有一定针对性的； 三档（23分）：提供针对性的、完整的现场服务及支持方案，配备有专业技术 人员，有完善的运行保障方案针对本项目的售后服务体系、服务内容、服务方式、 响应能力、响应时间有详细的，切实可行的方案，且方案有针对性的。 |  |
|  |  | 体系认证（满分 2 分） | 投标人或投标产品生产厂家提供有效的 ISO9001 质量管理体系认证得 2 分，满分 2 分。 |  |
|  |  | 业绩 （满分 3分） | 2019年1月1日以来至投标截止日期止，投标人或投标产品生产厂家的销售业绩，每项得 1 分，满分3分。【提供合同原件扫描件（须附有采购货物清单及金额） 】 |  |
|  |  | 政策分 （满分 2 分） | 节能、环境标志及区内产品 | （1） 属于财政部《节能产品政府采购品目清单》 内优先采购 （清单内未标注“★”的品目） 的产品[投标文件中提供有效 的认证证书原件扫描件及品目清单（标注出投标产品在品目清 单中所属的品目） ，并加盖投标人电子签章]，根据其所占项 目（或者分标） 预算金额比例得 0 至 1 分，满分 1 分。 （2） 属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》 内的产 品[投标文件中提供有效的认证证书原件扫描件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目） ，并加盖投标人 电子签章]，根据其所占项目（或者分标） 预算金额比例得 0 至 1 分，满分 1 分； （3） 非节能、环境标志产品的不得分。 |
| 总得分=1+2+3。 |  |  |  |  |

注：计分方法按四舍五入取至百分位。

### 四、中标候选人推荐原则

综合评分法

评标委员会将根据总得分由高到低排列次序并推荐中标候选人。得分相同的，以投标报价由低到高顺序排列。得分相同且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

## 第五章  拟签订的合同文本

玉林市第一人民医院采购合同

合同编号：

采购单位（甲方）玉林市第一人民医院    供 应 商（乙方）

签  订  地  点  玉林市第一人民医院    签  订  时  间   2022年    月    日

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招标文件规定条款和中标供应商承诺，甲乙双方特签订本合同，共同遵守。具体条款如下：

第一条　合同标的

1.供货一览表

| 序号 | 产品名称 | 商标品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数 量 | 单 位 | 单 价 （元） | 金 额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (填注册证名字) |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写） （小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.配置清单

| 序号 | 产品名称 | 配置 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |

3.合同总金额包括投标货物（包括备品备件、专用工具等）的价格（包括已在中国境内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或者货架交货价），投标货物运输（含保险）、安装（如有）、调试、检验、技术服务、培训和招标文件要求提供的所有伴随服务、工程等费用和税费。本合同执行期间合同总金额不变。如招标文件对其另有规定的，从其规定。

第二条　质量保证

1.乙方所提供的货物型号、货物性能、技术规格、技术参数、质量标准等必须与响应文件和承诺相一致。

2.乙方所提供的合同货物必须是全新、未曾使用过的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。不符合要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3.乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

第三条　权利保证

1.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。否则，乙方须承担对第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。

2.乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的医疗器械注册证及完整内容的医疗器械注册证附件,以及有关技术资料。

3.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4.乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装及运输

1.乙方提供的货物均应按招响应文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，使之满足运输距离、防潮、防雨、防震、防锈、防腐和防破损装卸等要求，以保证货物安全运达甲方指定地点。每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2.使用说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点并开箱验货签收视为交付。

6.货物的运输方式：             。

7.乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：无。

第五条　交货、安装、调试、培训和验收

1.乙方交货时间：合同签订后   个月内(       年   月   日前)，地点：玉林市内甲方指定地点。

2.货物运达约定的交货地点后，甲方应对照货物生产商提供的、随货物运抵的货物清单，对照合同、备忘录、商务谈判记录等有效合法商务文件，对货物及其附属物件进行到货验收。符合响应文件和本合同规定的货物，甲方给予签收；对不符合响应文件和本合同规定的货物或货物有质量问题的货物不予签收，可立即要求退换，乙方不得拒绝和延误。

3.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

4.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等），乙方负责合同项下的安装、调试及培训工作。

5.乙方安装时须对各安装场地内的其他设备、设施有良好的保护措施。若因安装行为改造或损坏场地内其他设备设施，产生的后果以及费用由乙方负责。

6.乙方负责为甲方有关人员免费的培训。培训时间、地点：甲方指定的时间、地点。

7.合同设备安装、调试、培训完成，乙方完善验收所需材料后 10 个工作日内由甲乙双方共同按国家有关的规定、规范进行最终验收。验收完毕做出验收结果报告并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。如果中标货物属国家相关法律规定的法定检验设备，检定费用由乙方负责。验收时间应在相关专业机构检验并出具合格证明后进行。

8.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。检测费用由乙方负责。

9.属甲乙双方委托代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

10.甲方对验收有异议的，应当场提出，并在验收后5个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后 10 日内及时予以解决。

11.货物商检由乙方负责申报。

第六条

（一）付款方式和保证金（适用A/B/C/D/E分标）

1、签订合同后10个工作日内，采购人向中标人支付合同金额的30%；2、验收合格后，采购人收到中标人开具的全额有效发票30天内，支付合同总金额的65%；3、产品质量保证期限满一年且设备无质量问题，待中标人办理相关手续后15天内，采购人向中标人一次性无息付清剩余5%。4、每次付款前，中标人向采购人提交付款申请。

（二）付款方式和保证金（适用F分标）

1、设备全部验收合格后，甲方收到乙方开具的全额有效发票30天内，支付合同总金额的95%，剩余5%待产品质量保证期限满一年且设备无质量问题，乙方办理相关手续后15天内一次性无息付清。

2、每次付款前，中标人向采购人提交付款申请。

第七条 保证金：无

第八条 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第九条  保修期及售后服务

1.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招响应文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2.货物保修期：     年，保修期自货物最终验收合格之日算起。在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。

4.超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

5.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在   小时内到达甲方现场处理。

6.乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（如有，见合同附件）

7.乙方应当向甲方提供维护手册、维修手册、软件备份、故障代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息，以便甲方维护维修使用。

第十条  违约责任

1.乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理，乙方负责更换。

3.甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过30天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。

4.乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

5.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从剩余5%货款中扣除，不足另补。

6.其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十一条  不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十二条　合同争议解决

1.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向项目所在地的仲裁委员会申请仲裁或向项目所在地人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

第十三条  合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经甲乙双方协商同意，并签书面补充协议，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十四条  合同的变更、终止与转让

1.本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十五条  本合同一式   份，具有同等法律效力。甲方执肆份，乙方执   份，采购代理机构执壹份（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方签字盖章后生效。

| 甲方（章） 玉林市第一人民医院 2022年 月 日 | 乙方（章） 2022年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址：广西玉林市教育中路495号 | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人 |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： 中国建设银行股份有限公司玉林分行 | 开户银行： |
| 账号：45001660455050507773 | 账号： |
| 纳税人识别号:12450900499338093R | 纳税人识别号: |
| 邮政编码：537000 | 邮政编码： |

售后服务承诺书

（自拟）

玉林市第一人民医院购销廉洁协议

甲方：玉林市第一人民医院

乙方：

为进一步加强医疗卫生行风建设，规范医疗机构购销行为，有效防范商业贿赂行为，营造公平交易、诚实守信的购销环境，经甲、乙双方协商，同意签订本协议，并共同遵守：

一、甲乙双方按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及购销合同约定购销相关产品及服务。

二、甲方严禁接受乙方以任何名义、形式给予的回扣，不得将接受捐赠、资助与采购挂钩。甲方工作人员不得参加乙方安排并支付费用的营业性娱乐场所的娱乐活动，不得以任何形式向乙方索要和收受现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。被迫接受乙方给予的钱物，应予退还。无法退还的，有责任如实向有关纪检监察部门反映情况。

三、严禁甲方工作人员利用任何途径和方式，为乙方统计医师个人及临床科室有关医用耗材用量信息，或为乙方统计提供便利。

四、乙方不得以回扣、宴请等方式影响甲方工作人员采购或使用医用耗材的选择权，不得在学术活动中提供旅游、超标准支付食宿费用。

五、乙方指定        作为销售代表洽谈业务。销售代表必须在工作时间到甲方指定地点联系商谈，不得到住院部、门诊部、医技科室等推销医用耗材，不得借故到甲方相关领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈并提供任何好处费。

六、乙方如违反本协议，一经发现，甲方有权终止购销合同，并向有关卫生健康行政部门报告。如乙方被列入商业贿赂不良记录，则严格按照《国家卫生计生委关于建立医药购销领域商业贿赂不良记录的规定》（国卫法制发〔2013〕50号）、《广西壮族自治区医药购销领域商业贿赂不良记录实施办法》（桂卫药政发〔2014〕2号）相关规定处理。

七、本协议作为购销合同的重要组成部分，与购销合同一并执行，具有同等的法律效力。

八、本协议一式     份，甲方执肆份，乙方执    份，采购代理机构执壹份，从签订之日起生效。

甲方（盖章）：                        乙方（盖章）：

法定代表人（负责人）：                法定代表人（负责人）：

经办人签名：                          经办人签名：

2022年   月  日                       2022年   月   日

合同附件

| 1.供应商承诺具体事项： |  |
| --- | --- |
| 2.售后服务具体事项： |  |
| 3.设备如有低值易耗品及维修配件、检验试剂，请填写最终供货价格： |  |
| 4.保修期责任： |  |
| 5.其他具体事项： |  |
| 6.商务响应、偏离情况说明表（同响应文件内容，如有，另附扫描版）： |  |
| 7.技术响应、偏离情况说明表（同响应文件内容，如有，另附扫描版）： |  |
| 8.售后服务承诺书（同响应文件内容，如有，另附扫描版）： |  |
| 甲方（章）： 2022年 月 日 | 乙方（章）： 2022年 月 日 |

## 第六章　投标文件格式

一、报价文件格式

1. 报价文件封面格式：

报价文件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

2.报价文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3. 投标函格式：

投 标 函

致：采购人名称：

根据贵方 项目名称（项目编号：        ）的招标公告，签字代表           （姓名）经正式授权并代表投标人                 （投标人名称）提交投标文件。

据此函，我方宣布同意如下：

1.我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.我方在投标之前已经完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自投标截止之日起    日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或者资料。

6.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

7.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

8.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次投标文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次投标文件内容中未涉及商业秘密；

□我方本次投标文件涉及商业秘密的内容有：                         ；

9.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：          邮编：

电话：        传真：

投标人名称:

开户银行：                         银行帐号：

法定代表人或者委托代理人签字:___________

投标人（盖公章）：

年    月     日

4. 开标一览表

开标一览表

项目名称：                    项目编号：                     分标：

投标人名称：                                            单位：元

| 序号 | 标的的名称 | 品牌 | 数量及单位① | 单价 ② | 投标报价 ③=①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |
| 合计金额大写：人民币 （¥ ） |  |  |  |  |  |

注:

1.投标人的开标一览表必须加盖投标人公章并由法定代表人或者委托代理人签字，否则其投标作无效标处理。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖投标人公章或者由法定代表人或者委托代理人签字或者盖章，否则其投标作无效标处理。

3.招标文件中列明采购专用耗材的，应按招标文件规定的耗材量或者按耗材的常规试用量提供报价。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人（盖公章）：                                 日期：    年   月   日

- 二、资格证明文件格式

    - 资格证明文件封面格式：

资格证明文件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

    - 资格证明文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

    - 投标人直接控股、管理关系信息表

投标人直接控股股东信息表

| 序号 | 直接控股股东名称 | 出资比例 | 身份证号码或者统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人（盖公章）：

年    月    日

投标人直接管理关系信息表

| 序号 | 直接管理关系单位名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

3.供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人（盖公章）：

年    月    日

    - 投标声明

投标声明

（采购人名称）：

我方参加贵单位组织             项目（项目编号：       ）的政府采购活动。我方在此郑重声明：

1.我方参加本项目的政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

2. 我方不是采购人的附属机构；不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3. 我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

4.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

特此承诺。

法定代表人（签字）：

投标人（盖公章）：

年    月    日

- 四、商务文件格式

1.商务文件封面格式：

商务文件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

2.商务文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3.投标人参加本项目无围标串标行为的承诺

投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通投标的情形：

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

6.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1.投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

2.投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

3.投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.投标人之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定投标人中标，然后再参加投标；

6.投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

7.投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

投标人名称（公章）

年    月     日

4.法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

投 标 人：

地    址：

姓    名：                          性      别：

年    龄：                          职      务：

身份证号码：

系            （投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面原件扫描件

投标人名称（公章）

年        月        日

5.授权委托书格式

授权委托书

（非联合体投标格式）

（如有委托时）

致：采购人名称：

我       （姓名）系      （投标人名称）的（□法定代表人/□负责人/□自然人本人），现授权委托              （姓名）以我方的名义参加              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明及委托代理人有效身份证正反面原件扫描件

委托代理人（签字）：                           法定代表人（签字或盖章）：

委托代理人身份证号码：

投标人（盖公章）：

年    月    日

注：1.法定代表人必须在授权委托书上亲笔签字或盖章，委托代理人必须在授权委托书上亲笔签字，否则作无效投标处理；

2.法人、其他组织投标时“我方”是指“我单位”，自然人投标时“我方”是指“本人”。

6.商务条款偏离表格式(注：按项目需求表具体项目修改)

| 项目 | 招标文件商务条款要求 | 投标人的承诺 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 交付的时间 和地点 |  |  |  |
| 合同签订时 间 |  |  |  |
| 付款条件 （进度和方 式） |  |  |  |
| 售后服务 |  |  |  |
| … |  |  |  |

注：

1. 说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的商务要求逐条作明确的投标响应，并作出偏离说明。

2.投标人应根据自身的承诺，对照招标文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人盖公章：

日  期：

7.投标人业绩证明材料

投标人业绩情况一览表格式：

| 采购人名称 | 项目名称 | 合同金额 （万元） | 采购人联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |

注：投标人根据评标标准具体要求附业绩证明材料。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人（盖公章）：                                                                               年    月    日

- 五、技术文件格式

1. 技术文件封面格式：

技术文件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年    月    日

2. 技术文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3. 设备性能配置清单格式

设备性能配置清单

| 序号 | 标的名称 | 数量及单位 | 品牌 | 规格型号 | 制造商 | 原产地 | 参数性能、指标及配置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：

1.以上性能配置清单中“货物名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，作无效投标处理。标的名称、数量及单位、品牌必须与“开标一览表”一致，否则作无效投标处理。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人（盖公章）：                          日  期：

4. 技术偏离表格式

技术偏离表

## 所投分标：        分标

| 项号 | 标的的名称 | 技术需求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的“技术要求”逐条作明确的投标响应，并作出偏离说明。

2.投标人根据投标货物的性能指标，对照招标文件技术要求，在“偏离说明”中注 明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

3.投标人认为其投标响应有正偏离的，请在技术偏离表中列明，且在投标文件中提 供投标产品的彩页或国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件或产品生产厂家出具的技术参数说明证明作为佐证，以上佐证材料均需加盖生产厂家或代理商（附生产厂家授权资料）公章。

4. 如技术偏离表中的投标响应与佐证材料不一致的，以佐证材料为准。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人（盖公章）：                          日 期：

5. 项目实施人员一览表格式

项目实施人员一览表

所投分标：         分标

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格（职称）或者职业资格或者执业资格证或者其他证书 | 证书编号 | 参加本单位 工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1.在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

2.投标人应当附本表所列证书的原件扫描件并加盖投标人公章。

法定代表人或委托代理人签字：

投标人盖公章：                          日 期：

- 6.选配件、专用耗材、售后服务优惠表格式（注： 按项目需求表具体项目修改）

选配件、专用耗材、售后服务优惠表

所投分标：      分标

| 序号 | 优惠内容 | 适用机型 | 单价 | 比市场价优惠率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | % |
| 2 |  |  |  | % |
| 3 |  |  |  | % |

法定代表人或委托代理人签字：

投标人盖公章：                          日 期：

- 六、其他文书、文件格式

1.中小企业声明函格式

# 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（章）：

日 期：

注：享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖公章）：

日  期：

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

3.质疑函（格式）

质疑函（格式）

一、质疑供应商基本信息：

质疑供应商：

地址：                                          邮编：

联系人：                     联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                 邮编：

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

采购人名称：

质疑事项：

□招标文件   招标文件获取日期：

□采购过程

□中标结果

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

5.质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

4.投诉书（格式）

投诉书（格式）

一、投诉相关主体基本情况：

投标人：

地址：                                          邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：                                         联系电话：

地址：

邮编：

被投诉人1：

地址：

邮编：

联系人：                            联系电话：

被投诉人2：

……

相关供应商：

地址：                                              邮编：

联系人：                                            联系电话：

二、投诉项目基本情况：

采购项目的名称：

采购项目的编号：

采购人名称：

代理机构名称：

招标文件公告：是/否公告期限：

采购结果公告：是/否公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于      年   月   日，向                                提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于      年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

6.投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。