广西中峻项目管理有限公司

招标文件

项目名称：灵渠安防工程采购

项目编号： GLZC2023-G1-250012-GXZJ

采购代理机构：广西中峻项目管理有限公司

2023年 02月

目     录

第一章：公开招标公告…………………………………………………2

第二章：投标人须知………………………………………………………5

第三章：采购需求…………………………………………………………21

第四章：评标办法…………………………………………………………38

第五章：政府采购合同（合同主要条款及格式）………………46

第六章：投标文件（格式）……………………………………………50

第一章  公开招标公告

项目概况

灵渠安防工程采购招标项目的潜在投标人应在投标人应在 “政采云”平台（https://www.zcygov.cn）下载招标文件电子版获取招标文件，并于 2023年 3 月 3 日 09:30（北京时间）前递交投标文件

一、项目基本情况

项目编号： GLZC2023-G1-250012-GXZJ

项目名称：灵渠安防工程采购

预算总金额（元）：3500000.00

采购需求：

标项一

标项名称: 灵渠安防工程采购-设备

数量:1

预算金额（元）: 1761000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见招标文件

最高限价（如有）：/

合同履约期限：按照国家有关产品“三包”规定执行“三包”， 免费保修（维护）期不得少于3年。

本标项（否）接受联合体投标

备注：

标项二

标项名称: 灵渠安防工程采购-系统集成及改造采购

数量:1

预算金额（元）: 1739000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见招标文件

最高限价（如有）： /

合同履约期限：按照国家有关产品“三包”规定执行“三包”， 免费保修（维护）期不得少于3年。

本标项（否）接受联合体投标

备注：

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：（1）标项一具备电子与智能化工程专业承包壹级资质或省级及以上公安部门核发的安全防范工程设计、安装、维修壹级资质,且具备有效的安全生产许可证。

三、获取招标文件

时间：/至2023年 3 月 3 日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点（网址）：投标人应在 “政采云”平台（https://www.zcygov.cn）下载招标文件电子版

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2023年 3 月 3 日09:30（北京时间）

投标地点（网址）：通过“政采云”平台在线投标。

开标时间：2023年 3 月 3 日09:30

开标地点：桂林市公共资源交易中心13号开标室通过政采云平台实行在线解密开启

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目无需缴纳投标保证金。

2.投标人可以由法定代表人、负责人、自然人或其委托代理人出席开标会议（出席代表需携带本人身份证原件，未携带身份证所造成一切后果，由其自行承担）。

3.本项目信息发布媒体：

桂林市公共资源交易中心网（glggzy.org.cn）

桂林市政府采购网（zfcg.czj.guilin.gov.cn）

广西壮族自治区政府采购网（www.ccgp-guangxi.gov.cn）

中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn/

4.投标文件解密时间：截标时间后30分钟内（2023年 3 月 3 日上午09时30分至10时00分)投标人可以登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。

注：投标文件网上递交截止时间后，各投标人须在解密时限内对上传政采云的投标文件进行解密，所有投标人在规定的解密时限内解密完成或解密时限结束后，我公司开启已解密的响应文件。投标人超过解密时限未解密的，系统默认自动放弃，造成投标无效的后果由投标人自行承担。

5.本项目通过政采云平台实行在线投标响应（电子投标），投标人需要先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和政采云平台的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。投标人未按规定编制并加密的投标文件，政采云平台将予以拒收。

“政采云电子交易客户端”请自行前往广西政府采购网下载并安装（http://zfcg.gxzf.gov.cn/OfficeService/DownloadArea/2455918.html?utm=sites_group_front.b8b6c91.0.0.c51f9820a48111eabb9bcbdf01af125e）；电子投标具体操作流程参考《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》；在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统,通过政采云平台参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。

6.为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政采云”平台的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电子文件进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往政采云平台网站进行查阅；（完成CA数字证书办理预计一周左右，建议供应商获取投标文件后立即办理）

7.投标人应当在投标截止时间前，将生成的“投标文件”上传递交至政采云平台。投标文件递交截止时间前可以撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交，投标文件递交截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。

8.本采购项目为政采云全流程电子化操作，参与投标的供应商需自备计算机和网络设备（设备需可视频通话和读取政采云CA数字证书），确保投标过程顺利进行；因供应商自身设备或网络原因造成的一切后果，由供应商自行承担。

9. 落实政策

（1）本项目非专门面向中小微企业采购，《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）。

（2）《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

（3）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）。

（4）《政务信息系统政府采购管理暂行办法》财库（2017）210号文

10.本项目所属行业：工业※。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：兴安县文化广电体育和旅游局

地    址：桂林市兴安县志玲路280号

项目联系人：杨先生

项目联系方式：13481300841

2.采购代理机构信息

名    称：广西中峻项目管理有限公司

地    址：桂林市临桂区鲁山路39号西城雅居旁

项目联系人：刘俊华

项目联系方式：18078360268

广西中峻项目管理有限公司

2023年 2 月 10 日

第二章  投标人须知

投标人须知前附表

| 序号 | 条款号 | 条款名称 | 内容、要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 项目名称及项目编号 | 项目名称：灵渠安防工程采购 项目编号： GLZC2023-G1-250012-GXZJ |
| 2 | 5.1 | 投标人资格 | （1）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； （2）落实政府采购政策需满足的资格要求：无； （3）本项目的特定资格要求：（1）标项一具备电子与智能化工程专业承包壹级资质或省级及以上公安部门核发的安全防范工程设计、安装、维修壹级资质,且具备有效的安全生产许可证。 |
| 3 | 6 | 参与电子投标的准备工作 | 6.1本项目实行全流程电子化采购，投标人通过“政采云”平台参与电子投标，并应做好以下相关准备工作：①在“政采云”平台注册成为正式供应商（操作方法详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—办事指南）；②完成CA证书申领和绑定（费用由投标人自行承担，办理流程详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区，完成CA证书办理预计一周左右，建议供应商尽快办理）；③下载“广西壮族自治区全流程电子招投标项目管理系统--供应商客户端”（操作方法详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区，以下称“政采云电子投标客户端”）并安装成功，投标人应当在提交投标文件截止时间前在“政采云”平台完成的身份认证，确保能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章；④自备计算机和网络设备并确保能接入互联网（费用由投标人自行承担，设备确保可进行视频通话和读取政采云CA证书）。因投标人未做好相关准备工作等自身原因导致无法参加本项目电子投标或投标失败的，造成的一切后果，由投标人自行承担。 6.2电子投标具体操作流程参考《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》（详见桂林市政府采购网—采购资讯—重要通知）；如遇平台技术问题详询400-881-7190。 6.3不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 4 | 15 | 投标报价 | 15.1投标报价必须按招标文件中第六章“投标文件（格式）”填写，本项目采购预算金额（人民币）：标项一：壹佰柒拾陆万壹仟元整（¥1761000元），标项二：壹佰柒拾叁万玖仟元整（¥1739000元），投标报价超过政府采购预算金额的，投标文件按无效处理。 15.2投标人必须就“采购需求”中的所有内容作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝；投标文件只允许有一个报价方案，有选择的或有条件的报价将不予接受。 |
| 5 | 16.1 | 投标有效期 | 投标截止时间之日起90天。 |
| 6 | 18 | 电子投标文件的制作、加密要求 | 18.1投标人制作电子投标文件前，应登陆“政采云”平台进行“申请获取采购文件”操作，否则，有可能导致无法在线编制投标文件并参与投标，其不利后果由投标人自行承担。 18.2投标人下载或获取招标文件后，登录“政采云电子投标客户端”，按照本招标文件规定的投标文件格式、顺序以及“政采云”平台的要求，通过“政采云电子投标客户端”编制电子投标文件。 18.3投标人应按“政采云电子投标客户端”载明的“标书关联”功能进行电子投标文件相应内容的关联定位，以便评标委员会在评审时点击相应评审项可直接定位到该评审内容；如投标人的电子投标文件未能关联定位相应内容，或者关联定位的内容与该评审项不符，导致评标委员会无法查询并做出对投标人不利的评审，相关后果由投标人自行承担。 18.4电子投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须由法定代表人（负责人）或授权委托代理人通过“政采云电子投标客户端”采用政采云个人CA认证证书签章，没有办理政采云个人CA认证证书签章的，在投标文件中响应位置手写签字后扫描或者拍照做成 PDF 的格式上传。因投标文件字迹潦草、表达不清、内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读，或者在按招标文件规定的部位查找不到相关内容的，其不利后果由投标人自行承担。 18.5投标人编制、生成电子投标文件后应当加密投标文件。投标人未按规定编制并加密的投标文件，“政采云”平台将予以拒收。 18.6供应商公章及签字 18.6.1本招标文件中描述投标人的“公章”是指投标人通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA认证证书）获得的以法定主体行为名称制作的电子印章。 18.6.2本招标文件中要求投标人对其电子投标文件的相关内容加盖公章的，均指采用CA认证证书签章。 18.6.3本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA认证证书）获得的以投标人法定代表人（自负责人）或者委托代理人姓名制作的个人电子印章或手写签字。没有办理个人CA认证证书的，可以为手写签字的形式。 |
| 7 | 19 | 投标文件的递交 | 19.1投标文件递交要求： 投标截止时间：2023年 3 月 3 日上午09时30分。 投标文件递交地点：通过“政采云”平台在线提交，逾期递交的投标文件将予以拒收。投标文件递交成功后，投标人在必须在“政采云”平台自行下载投标回执。 19.2除招标文件另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。 |
| 8 | 20 | 投标文件的补充、修改和撤回 | 投标人在投标截止时间前，可以通过“政采云”平台在线对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改的内容按照招标文件要求签署、盖章后重新传输提交至“政采云”平台，作为投标文件的组成部分。在投标文件递交截止时间后的投标文件有效期内，投标人不得撤回其投标文件。 |
| 9 | 21 | 开标时间及地点 | 21.1开标时间及地点： 开标时间：2023年 3 月 3 日上午09时30分； 开标地点：通过“政采云”平台在线解密、开标。 21.2投标人不足3家的，不得开标，采购人或者采购代理机构应当重新组织采购。 |
| 10 | 22 | 开标程序 | 22.1采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过“政采云”平台在线组织开标、解密开启投标文件，投标人的法定代表人(负责人)或其委托代理人应当保持“政采云”平台实时在线，并通过“政采云”平台在线出席开标会议。投标人如不出席开标会议的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，因投标人未保持实时在线，而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自行承担。 22.2投标文件解密：投标文件提交截止时间后，采购代理机构开启解密投标文件操作，“政采云”平台向各投标人发出电子加密投标文件解密通知，由投标人在系统发出解密通知后30分钟内自行使用加密时的CA通过“项目采购-开标评标”功能对投标文件进行解密。所有投标人在规定的解密时限内解密完成或解密时限结束后，我公司开启已解密的响应文件。投标人超过解密时限未解密的，系统默认自动放弃，造成投标无效的后果由投标人自行承担。。 22.3投标文件解密结束后，开标活动组织人员在线开启投标文件。 22.4开启投标人报价文件，电子开标大厅记录显示并记录投标人投标报价表的投标报价、折扣（如有）等。 22.5投标人线上确认投标报价。 22.6如发现开标结果与所提交的报价文件不一致的，由评标委员会根据报价文件内容进行修正。 22.7投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。 特别说明：如遇“政采云”平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。 |
| 11 | 24 | 评标委员会组成 | 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数共5人（其中采购代表1人，评审专家4人）。 专家确定方式：开标前由采购代理机构从政府采购云平台专家库中随机抽取。 |
| 12 | 25.1 | 评标办法 | 综合评分法，具体评标内容及标准详见第四章。 |
| 13 | 32 | 信用查询 | 根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》（桂财采〔2016〕37号)的通知，由采购代理机构对第一中标候选人进行信用查询： ⑴查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等； ⑵查询截止时间：中标通知书发出前； ⑶信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存； ⑷信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其中标候选人资格。 |
| 14 | 33 | 中标公告及中标通知书 | 32.1采购代理机构于评标结束后两个工作日内将评标报告送交采购人，采购人应当自收到评标报告五个工作日内在评标报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商；采购人在收到评标报告五个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。采购代理机构在中标供应商确定之日起两个工作日内在指定媒体上公告中标结果，中标公告期限为1个工作日。 32.2中小企业在政府采购活动过程中，请根据自己的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。 32.3中标公告发布同时，采购代理机构向中标供应商发出中标通知书，中标供应商应自接到通知之日起七个工作日内，办理中标通知书领取手续。 |
| 15 | 34.1 | 履约保证金 | 履约保证金：根据《桂林市财政局关于贯彻落实政府采购优化营商环境百日攻坚行动方案的通知》（市财采〔2020〕24号）第四条的规定，本项目免收履约保证金。 |
| 16 | 35.1 | 签订合同时间 | 中标通知书发出之日起25个工作日内。中标供应商领取中标通知书后，应按规定与采购人签订合同。 |
| 17 | 35.3 | 合同备案存档 | 政府采购合同双方自签订之日起1个工作日内将合同原件两份交采购代理机构。采购代理机构将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告并于合同签订之日起7个工作日内将一份合同原件送兴安县政府采购管理办公室备案，一份由采购代理机构存档。 |
| 18 | 36.1 | 招标代理服务费 | 本项目招标代理服务费按本须知第36.2条“招标代理服务收费标准”中货物类收费标准收取，由中标人在领取中标通知书前，向采购代理机构一次性支付。 |
| 19 | 38 | 解释权 | 本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、财库〔2017〕210号及财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和政府采购管理有关规定编制，本招标文件的解释权属于采购代理机构。 |
| 20 | 39 | 监督管理机构 | 兴安县政府采购管理办公室 电话：0773- 6220651 |

一、总则

1. 项目名称及项目编号

项目名称：灵渠安防工程采购

项目编号： GLZC2023-G1-250012-GXZJ

2. 适应范围

本招标文件适用本招标采购项目的招标、投标、评标、合同履约、验收、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

3. 定义

3.1“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

3.2“货物”系指按招标文件规定，投标人须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

3.3“服务”系指按招标文件规定，投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

3.4“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的货物和服务。

3.5“书面形式”包括信函、传真、电报。

3.6实质性要求：标注★号项的要求为实质性要求,标注“▲”号的技术条款系指与项目实际紧密相关的功能条款、技术指标，将作为设备性能评审依据。

4. 招标方式、评分办法

公开招标、综合评分法

5. 投标人资格及资格条件特别说明：

5.1投标人资格

（1）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（2）落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

（3）本项目的特定资格要求：（1）标项一具备电子与智能化工程专业承包壹级资质或省级及以上公安部门核发的安全防范工程设计、安装、维修壹级资质,且具备有效的安全生产许可证。

5.2资格条件特别说明：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动；

（2）对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

6. 参与电子投标的准备工作

6.1本项目实行全流程电子化采购，投标人通过“政采云”平台参与电子投标，并应做好以下相关准备工作：①在“政采云”平台注册成为正式供应商（操作方法详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—办事指南）；②完成CA证书申领和绑定（费用由投标人自行承担，办理流程详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区，完成CA证书办理预计一周左右，建议供应商尽快办理）；③下载“广西壮族自治区全流程电子招投标项目管理系统--供应商客户端”（操作方法详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区，以下称“政采云电子投标客户端”）并安装成功，投标人应当在提交投标文件截止时间前在“政采云”平台完成的身份认证，确保能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章；④自备计算机和网络设备并确保能接入互联网（费用由投标人自行承担，设备确保可进行视频通话和读取政采云CA证书）。因投标人未做好相关准备工作等自身原因导致无法参加本项目电子投标或投标失败的，造成的一切后果，由投标人自行承担。

6.2电子投标具体操作流程参考《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》（详见桂林市政府采购网—采购资讯—重要通知）；如遇平台技术问题详询400-881-7190。

6.3不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

7. 联合体投标要求

本项目不接受联合体投标。

8. 转包与分包

8.1本项目不允许转包。

8.2本项目不接受分包。

9. 特别说明

9.1提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标报价最低的同品牌投标人获得中标人推荐资格，评标报价也相同的，由评标委员会以抽签方式确定中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

9.2关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本次采购活动。

（3）生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标。

9.3投标人必须仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

9.4投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

10. 质疑和投诉

10.1投标人认为招标文件使自己的合法权益受到损害的，应当在本项目公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑；投标人认为招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在各采购程序环节结束之日或中标公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑（“质疑函”格式见附表1）。否则，采购代理机构有权拒收。

采购代理机构应认真做好质疑处理工作，对于质疑供应商在法定质疑期内提出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

投标人在法定质疑期内应一次性提出与项目相关的质疑，投标人在提出与项目相关的质疑前应当做好全面且详细的工作，代理机构不再受理投标人针对同一采购程序环节的再次质疑。

10.2投标人对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向兴安县政府采购管理办公室投诉（“投诉书”格式见附表2）。

10.3质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书实行实名制，均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，并提供必要的证明材料。

投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

接收质疑函方式：以书面形式

质疑联系部门及联系方式：广西中峻项目管理有限公司，联系人：刘俊华，联系电话：18078360268。通讯地址：桂林市临桂区鲁山路39号西城雅居旁。

二、招标文件

11. 招标文件的构成

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）采购需求；

（4）评标办法；

（5）政府采购合同（合同主要条款及格式）；

（6）投标文件（格式）。

12. 招标文件的澄清与修改

12.1投标人必须认真阅读招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在在本项目公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式要求采购代理机构澄清。

12.2采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前在本招标项目招标公告发布的同一媒体上发布更正公告；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

12.3投标人应实时关注本项目公告相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，如因投标人未及时登录本项目公告相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，从而导致投标无效的，由投标人自行承担责任。

12.4必要的澄清、修改的内容为招标文件的组成部分。当澄清、修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

12.5招标文件的澄清、修改都应该通过采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、修改招标文件。

12.6采购人或者采购代理机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并在本项目招标公告发布的同一媒体上发布变更公告。

三、投标文件的编制

13. 投标文件的组成及要求

13.1投标文件组成【格式见第六章“投标文件（格式）”】

13.1.1资格性响应证明材料：

（1）投标人相应的法定代表人(负责人/自然人)身份证正反面复印件（必须提供）；

（2）投标人的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件（委托代理时必须提供）。

（3）投标人的法人或者其他组织营业执照等证明文件复印件（必须提供，自然人除外）；

注：①法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户。②如供应商为企业（包括合伙企业），应提供市场监督管理部门（或行政审批部门）登记注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。

（4）标项一具备电子与智能化工程专业承包壹级资质或省级及以上公安部门核发的安全防范工程设计、安装、维修壹级资质,且具备有效的安全生产许可证。（标项一必须提供）；

（5）投标人的财务状况报告（或银行出具的资信证明）（必须提供）；

（6）投标人2022年以来任意一个月的依法缴纳社会保障资金的相关材料（必须提供）；

（7）投标人2022年以来任意一个月依法缴纳税收的相关材料复印件（必须提供）；

（8）投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（必须提供）；

（9）投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函（必须提供）。

13.1.2商务、技术性响应证明材料：

（1）投标报价表（必须提供）；

（2）技术偏离表（必须提供）；

（3）商务响应表（必须提供）；

（4）投标人的售后服务承诺书（必须提供）；

（5）“采购需求”中要求必须提供的有效证明文件（采购需求中有特别要求，按要求提供）；

（6）增值售后服务方案（必须提供）；

包含但不限于：①免费保修（维护）期外维修方案、②定期维护（注明时间）、③技术培训方案、④其他增值售后服务或其它实质性优惠措施。

（7）项目实施方案（必须提供）；

（8）项目实施人员一览表（如有，请提供）；

- （9）节能方面的证书复印件（如有，请提供）；

- （10）环保方面的证书复印件（如有，请提供）；

（11）投标人具有同类项目业绩的相关证明材料（无不良记录，以中标、成交通知书或签订的项目合同为准，并能清晰反映所项目的货物名称、种类、金额）（如有，请提供）；

（12）投标人为生产厂家的，投标人的生产制造设备清单及专业技术能力说明（如有，请提供）；

（13）投标人相关获奖证书、认证证书等复印件（如有，请提供）；

（14）投标人提供的货物全部由符合政策要求中小企业制造，投标文件中提供《中小企业声明函》；属于监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（如有，请提供）；

（15）符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责（如有，请提供）；

（16）投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）。

投标人提供的以上相关证明材料必须真实有效，属于“必须提供”的文件应加盖投标人CA证书签章，否则投标无效；其中“必须提供”的文件“投标文件（格式）”中有要求法定代表人(负责人、自然人)或相应的授权委托代理人在规定位置签字的，可使用法定代表人(负责人、自然人)或相应的授权委托代理人个人CA证书签章，没有办理政采云个人CA证书签章的可在投标文件中涉及到签字的位置手写签字后扫描或者拍照做成 PDF 的格式上传，无个人CA证书签章及手写签字的，投标文件按无效处理。

13.2投标人必须按招标文件第六章“投标文件（格式）”编制投标文件。

13.3投标文件必须对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

14. 投标文件的语言及计量

14.1投标文件以及投标人与采购人或者采购代理机构就有关投标事宜的所有来往函电，均必须以中文汉语书写。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。

14.2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，必须采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：元人民币），否则视同未响应。

15.投标报价

15.1投标报价必须按招标文件中第六章“投标文件（格式）”填写，投标报价超过政府采购预算金额的，投标文件按无效处理。

15.2投标人必须就“采购需求”中的所有内容作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝；投标文件只允许有一个报价方案，有选择的或有条件的报价将不予接受。

15.3投标报价：投标报价包括本次招标采购范围内货物价款、货物随配标准附件、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及安装、安装所需辅材、调试、检验、售后服务、培训、保修、验收及其他所有成本费用的总和，投标人应综合考虑在报价中。

16. 投标有效期

16.1投标有效期：投标截止时间之日起90天。

16.2出现特殊情况下，需要延长投标有效期的，采购代理机构以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不能修改投标文件。投标人拒绝延长的，其投标无效。

- 17. 投标保证金

本项目无需缴纳投标保证金。

18.电子投标文件的制作、加密要求

18.1投标人制作电子投标文件前，应登陆“政采云”平台进行“申请获取采购文件”操作，否则，有可能导致无法在线编制投标文件并参与投标，其不利后果由投标人自行承担。

18.2投标人下载或获取招标文件后，登录“政采云电子投标客户端”，按照本招标文件规定的投标文件格式、顺序以及“政采云”平台的要求，通过“政采云电子投标客户端”编制电子投标文件。

18.3投标人应按“政采云电子投标客户端”载明的“标书关联”功能进行电子投标文件相应内容的关联定位，以便评标委员会在评审时点击相应评审项可直接定位到该评审内容；如投标人的电子投标文件未能关联定位相应内容，或者关联定位的内容与该评审项不符，导致评标委员会无法查询并做出对投标人不利的评审，相关后果由投标人自行承担。

18.4电子投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须由法定代表人（负责人）或授权委托代理人通过“政采云电子投标客户端”采用政采云个人CA认证证书签章，没有办理政采云个人CA认证证书签章的，在投标文件中响应位置手写签字后扫描或者拍照做成 PDF 的格式上传。因投标文件字迹潦草、表达不清、内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读，或者在按招标文件规定的部位查找不到相关内容的，其不利后果由投标人自行承担。

18.5投标人编制、生成电子投标文件后应当加密投标文件。投标人未按规定编制并加密的投标文件，“政采云”平台将予以拒收。

18.6供应商公章及签字

18.6.1本招标文件中描述投标人的“公章”是指投标人通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA认证证书）获得的以法定主体行为名称制作的电子印章。

18.6.2本招标文件中要求投标人对其电子投标文件的相关内容加盖公章的，均指采用CA认证证书签章。

18.6.3本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA认证证书）获得的以投标人法定代表人（自负责人）或者委托代理人姓名制作的个人电子印章或手写签字。没有办理个人CA认证证书的，可以为手写签字的形式。

19. 投标文件的递交

19.1投标文件递交要求：

投标截止时间：2023年 3 月 3 日上午09时30分。

投标文件递交地点：通过“政采云”平台在线提交，逾期递交的投标文件将予以拒收。投标文件递交成功后，投标人在必须在“政采云”平台自行下载投标回执。

19.2除招标文件另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

20. 投标文件的补充、修改和撤回

投标人在投标截止时间前，可以通过“政采云”平台在线对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改的内容按照招标文件要求签署、盖章后重新传输提交至“政采云”平台，作为投标文件的组成部分。在投标文件递交截止时间后的投标文件有效期内，投标人不得撤回其投标文件。

四、开标

21. 开标时间及地点

21.1开标时间及地点：

开标时间：2023年 3 月 3 日上午09时30分；

开标地点：通过“政采云”平台在线解密、开标。

21.2投标人不足3家的，不得开标，采购人或者采购代理机构应当重新组织采购。

22. 开标程序

22.1采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过“政采云”平台在线组织开标、解密开启投标文件，投标人的法定代表人(负责人)或其委托代理人应当保持“政采云”平台实时在线，并通过“政采云”平台在线出席开标会议。投标人如不出席开标会议的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，因投标人未保持实时在线，而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自行承担。

22.2投标文件解密：投标文件提交截止时间后，采购代理机构开启解密投标文件操作，“政采云”平台向各投标人发出电子加密投标文件解密通知，由投标人在系统发出解密通知后30分钟内自行使用加密时的CA通过“项目采购-开标评标”功能对投标文件进行解密。所有投标人在规定的解密时限内解密完成或解密时限结束后，我公司开启已解密的响应文件。投标人超过解密时限未解密的，系统默认自动放弃，造成投标无效的后果由投标人自行承担。

22.3投标文件解密结束后，开标活动组织人员在线开启投标文件。

22.4开启投标人报价文件，电子开标大厅记录显示并记录投标人投标报价表的投标报价、折扣（如有）等。

22.5投标人线上确认投标报价。

22.6如发现开标结果与所提交的报价文件不一致的，由评标委员会根据报价文件内容进行修正。

22.7投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

特别说明：如遇“政采云”平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

五、资格性审查

23. 资格性审查

23.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。

合格投标人不足3家的，不得评标。

23.2采购人或者采购代理机构在对投标人进行资格性审查时，将对投标人企业股东及出资等信息进行查询。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条第一款规定，审查中如发现投标人存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，按资格审查不通过处理。

查询渠道：《国家企业信用信息公示系统》（网址：www.gsxt.gov.cn/index.html）

审查流程：

（1）进入《国家企业信用信息公示系统》（网址：www.gsxt.gov.cn/index.html），输入企业名称，进入企业信息主页面；

（2）查看主页“股东及出资信息”栏，或年报中的“股东及出资信息”栏信息；

（3）将各投标人的股东及出资信息进行比对，得出审查结论；

（4）将相关资料作为评审资料打印存档。

注：以上审查过程中，如出现查询企业网页主页面无法显示股东及出资信息的或仅以主页面信息内容无法认定投标人之间存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的，当时审查程序可继续进行，待评审结束后将对以上投标人作进一步核实确认，如确认投标人之间存在有上述关联供应商情形的，关联供应商均按投标无效处理。

六、评标

24. 评标委员会组成

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数共 5人（其中采购代表1人，评审专家4人） 。

专家确定方式：开标前由采购代理机构从政府采购云平台专家库中随机抽取。

25. 评标办法

25.1评标办法：综合评分法，具体评标内容及标准详见第四章。

25.2评标委员会应按招标文件进行评标，不得擅自更改评标办法。

26. 评标

26.1采购代理机构负责组织评标工作，宣布评标工作纪律，公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形，组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长。在评标期间由桂林市公共资源交易中心采取必要的通讯管理措施并保证评标活动不受外界干扰。采购代理机构根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；核对评标结果，有投标无效情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬。

26.2评标委员会负责具体评标事务；审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；对投标文件进行比较和评价；确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

26.3在评标过程中，评标委员会任何人不得对某个投标人发表任何倾向性意见，不得向其他专家评委明示或者暗示自己的评审意见。

26.4评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

26.5对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当通过“政采云”平台采用在线书面形式，并加盖投标人公章（CA认证证书签章），或者由法定代表人（负责人）或其授权委托代理人个人CA认证证书签章（没有办理政采云个人CA认证证书签章的可在响应文件中涉及到签字的位置手写签字后扫描或者拍照做成 PDF 的格式上传），投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

26.6评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

26.7评标委员会成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，最终汇总每个投标人的得分。各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

26.8投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中投标报价表内容与投标文件中相应内容不一致的，以投标报价表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以投标报价表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价（不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容）经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

26.9评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.10评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

26.11评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标

报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

投标人对本条第一款情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

26.12采购代理机构发现评标委员会有明显的违规倾向或歧视现象，或不按评标办法进行，或其他不正常行为的，应当及时制止。如制止无效，应及时向兴安县政府采购管理办公室报告。

27. 推荐及确定中标候选人原则

（1）评标委员会根据综合得分由高到低排列次序，若得分相同时，按评标报价由低到高顺序排列；得分相同且评标报价也相同的由评标委员会按照抽签的方式决定排列次序。

（2）评标委员会可推荐前三名为中标候选人，采购人应当确定评标委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。

（3）排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，或因失信行为被取消中标候选人资格的，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人，并依此类推。

- 28.属于下列情况之一者，投标无效：

- （1）未按照招标文件规定要求签字、盖章的；

- （2）报价超过招标文件中规定的预算金额的，或超出最高限价的；

- （3）不具备招标文件中规定的资格要求的；

- （4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- （5）投标文件未按招标文件的内容和要求编制，或提供虚假或无效材料的；

- （6）投标人未就“采购需求”中的所有内容作完整唯一报价的；

- （7）未完全响应招标文件实质性要求的；

- （8）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

- 29.投标人有下列情形之一的，视为串通投标，投标文件将被视为无效：

- （1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

- （2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

- （3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人的；

- （4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异的；

- （5）不同投标人的投标文件相互混装的；

- 30. 属于下列情形之一的，应予废标：

- （1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

- （2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- （3）采购文件内容违反国家有关强制性规定的；

- （4）因重大变故，采购任务取消的。

31.开标、评标过程的监控

本项目开标、评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

32.信用查询

根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》(桂财采〔2016〕37号)的通知，中标通知书发出前，由采购代理机构对第一中标候选人进行信用查询：

⑴查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等；

⑵查询截止时间：中标通知书发出前；

⑶信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存；

⑷信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其中标候选人资格。

33. 中标公告及中标通知书

33.1采购代理机构于评标结束后两个工作日内将评标报告送交采购人，采购人应当自收到评标报告五个工作日内在评标报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商；采购人在收到评标报告五个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。采购代理机构在中标供应商确定之日起两个工作日内在指定媒体上公告中标结果，中标公告期限为1个工作日。

33.2中小企业在政府采购活动过程中，请根据自己的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

33.3中标公告发布同时，采购代理机构在线向中标供应商发出中标通知书，中标供应商应自接到通知之日起七个工作日内，办理中标通知书领取手续。

七、履约保证金及签订合同

34. 履约保证金（本项目不收取履约保证金）

34.1本根据市财采〔2022〕7号“采购文件要求本项目履约保证金金额不得超过中标金额的5%交纳（人民币，四舍五入到元），中标人如为中型企业的，对中型企业收取的履约保证金数额不得超过政府采购合同金额的2%，免收小微企业履约保证金，中标人在与采购人签订合同前将履约保证金以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交至采购人指定的账户。

34.2如果中标供应商没能按上述第34.1款规定执行，采购人将上报兴安县政府采购管理办公室，取消中标资格，并有权授予第二中标候选人为中标供应商资格或重新组织招标。

34.3中标供应商履行完合同约定权利义务事项后，凭《政府采购项目履约验收单》和履约保证金交纳凭证向采购人申请办理退还手续，采购人不得额外要求中标供应商提交其他证明材料，并应当自收到退还资料之日起5个工作日内退还其履约保证金（无息）。如中标供应商不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

34.4 在履约保证金到期退还前，若中标供应商的开户名称、开户银行、账号有变动的，以书面形式通知采购人，否则由此产生的后果由中标供应商自负。

35. 签订合同

35.1签订合同时间：中标通知书发出之日起25个工作日内。中标供应商领取中标通知书后，应按规定与采购人签订合同。

35.2如中标供应商有下列情形之一，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。采购人或者采购代理机构可从评标委员会推荐的中标候选人中按顺序重新确定中标供应商或重新组织招标。

（1）中标后不与采购人签订合同的（不可抗力除外）；

（2）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（3）拒绝履行合同义务的。

35.3合同备案存档：政府采购合同双方自签订之日起1个工作日内将合同原件两份交采购代理机构。采购代理机构将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告并于合同签订之日起7个工作日内将一份合同原件送兴安县政府采购管理办公室备案，一份由采购代理机构存档。

八、其他事项

36.招标代理服务费

36.1招标代理服务费：本项目招标代理服务费按本须知第36.2条“招标代理服务收费标准”中货物类收费标准收取，由中标人在领取中标通知书前，向采购代理机构一次性支付。

36.2招标代理服务收费标准：

| 费率 服务类型 中标金额 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000～5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元～1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 1～5亿元 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 5～10亿元 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 10～50亿元 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 50～100亿元 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 100亿以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。

37.采购代理机构银行账户（用于交纳招标代理服务费）：

账户名称：广西中峻项目管理有限公司

开户银行：广西临桂农村商业银行股份有限公司金山支行

银行账号：3686 1201 0100 6934 39

38.解释权：本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和政府采购管理有关规定编制，本招标文件的解释权属于采购代理机构。

39.监督管理机构：兴安县政府采购管理办公室   电话：0773-6220651

广西线上“政采贷”政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与广西政府采购活动！

线上“政采贷”是人民银行南宁中心支行和自治区财政厅共同支持企业发展，针对参与政府采购活动的企业融资难、融资贵、融资慢、融资繁问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标（中标）供应商，可持政府采购合同在线向银行业金融机构申请贷款，融资机构将根据《中国人民银行南宁中心支行 广西壮族自治区财政厅关于推广线上“政采贷”融资模式的通知》（南宁银发〔2021〕258号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

相关金融产品和银行业金融机构联系方式，可在中征应收账款融资服务平台查询（网址：https://www.crcrfsp.com/，客服电话：400-009-0001）。

第三章　采购需求

Ⅰ.本项目所要执行的政府采购政策：

1.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号），投标人提供的货物全部由符合政策要求的小型、微型企业制造，投标文件中提供《中小企业声明函》的，投标人的投标报价给予20%的扣除。本项目非专门面向中小微企业采购。

2.根据财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库[2014]68号），监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购政策。

3.按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

4.根据财库〔2019〕9号及财库〔2019〕19号文件规定，台式计算机，便携式计算机、平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机（冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组），空调机组[多联式空调（热泵）机组（制冷量＞14000W），单元式空气调节机（制冷量＞14000W）]，专用制冷、空调设备（机房空调），镇流器（管型荧光灯镇流器），空调机[房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）、单元式空气调节机（制冷量≤14000W）]，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备[普通电视设备（电视机）]，视频设备[（视频监控设备(监视器）]，便器（坐便器、蹲便器、小便器），水嘴均为节能产品政府采购品目清单内标注“★”的品目，属于政府强制采购节能产品。若采购货物属于以上品目清单的产品时，投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供由国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书复印件（加盖投标人CA签章或自然人加盖手指指印），否则相应投标无效。

4.本项目不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的做投标无效处理。

5.供应商必须自行为其投标产品侵犯其他供应商或专利人的专利成果承担相应法律责任；同时，具有产品专利的供应商应在其投标文件中提供与其自有产品专利相关的有效证明材料，否则，不能就其产品的专利在本项目投标过程中被侵权问题提出异议。

6.招标文件中所要求提供的证明材料，如为英文文本的请同时提供中文译本。

7.采购需求具有国家或其他强制性标准、规范等要求的，投标文件中必须提供相关强制性认证资料，否则投标无效。

8.本采购需求中技术要求所使用的标准或应用标准如与投标人所执行的标准不一致时，按最新标准或较高标准执行。

9.优先采购环境标志产品、节能产品。

10. 标注★号项的要求为实质性要求,标注“▲”号的技术条款系指与项目实际紧密相关的功能条款、技术指标，将作为设备性能评审依据。

Ⅱ.采购需求一览表

本项目采购标的所属行业：工业 *。

标项一：灵渠安防工程采购-设备

| 序号 | 货物名称 | 技术规格及要求 | 单位 | 数量 | 参考单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络摄像机 | 1、200万星光级1/2.7”CMOS ICR红外阵列筒型网络摄像机； 2、最低照度: 彩色：0.002 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR； 3、宽动态: 120 dB； 4、焦距&视场角: 4 mm @F1.6，水平视场角：87.3°，垂直视场角：46.3°，对角线视场角：104.2°； 5、红外距离: 最远可达30 m； 6、波长范围: 850 nm； 7、防补光过曝: 支持； 8、最大图像尺寸: 1920 × 1080； 9、视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264； 10、网络存储: NAS（NFS，SMB/CIFS均支持）； 11、网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口； 12、启动及工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）。 | 台 | 76 | 2648 |
| 2 | 筒机支架 | 1、定制。 | 个 | 76 | 296 |
| 3 | 智能球型摄像机 | 1、支持深度学习算法，提供精准的人车分类侦测、报警、联动跟踪； 2、支持声光警戒：报警联动白光闪烁报警和声音报警，声音内容可选； 3、支持区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测并联动跟踪； 4、支持切换为人脸抓拍模式，最大同时抓拍5张人脸； 5、内置扬声器：功率5w；30m不低于60dB； 6、采用高效补光阵列，低功耗，红外补光150m； 7、内置加热玻璃，有效除雾； 8、传感器类型: 1/2.8＂ progressive scan CMOS； 9、最低照度: 彩色：0.005Lux @ (F1.6，AGC ON)；黑白：0.001Lux @(F1.6，AGC ON) ；0 Lux with IR； 10、宽动态: 120dB超宽动态； 11、焦距: 4.8-110mm, 23倍光学变倍； 12、视场角: 57.6°-2.7°(广角-望远)； 13、水平范围: 360°； 14、垂直范围: -15°-90°(自动翻转)； 15、水平速度: 水平键控速度：0.1°-160°/s,速度可设;水平预置点速度：240°/s； 16、垂直速度: 垂直键控速度：0.1°-120°/s,速度可设;垂直预置点速度：200°/s； 17、主码流帧率分辨率: 50Hz:25fps (1920×1080); 60Hz:30fps (1920×1080)； 18、视频压缩标准: H.265,H.264,MJPEG； 19、网络存储: NAS (NFS, SMB/ CIFS), ANR； ▲20、需具备智能分析抗干扰功能，当篮球、小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时，不会触发报警。 | 台 | 48 | 6949 |
| 4 | 摄像机电源 | 1、摄像机电源 | 台 | 48 | 108 |
| 5 | 工业级以太网交换机1 | 1、1路千兆光口转4*10/100/1000M以太网电口，1个千兆光口，4个千兆以太网电口； 2、工作温度：-10℃~+70℃； 3、储存温度：-40℃~+85℃； 4、工作湿度：0%~95%（无凝结）。 | 对 | 42 | 773 |
| 6 | 工业级以太网交换机2 | 1、8 个 RJ45 端口+2 个光纤接口3.1000BaseFX 端口（SFP 插槽）支持 Console； 2、WEB 管理方式 支持 SNMP v1/v2/v3 支持 1588 时钟协议。 | 台 | 10 | 4983 |
| 7 | 单模光模块 | 1、千兆SFP光模块。 | 对 | 10 | 488 |
| 8 | 5米监控杆 | 1、高强度Q235； 2、喷塑烤漆处理； 3、高度5米。 | 根 | 48 | 2799 |
| 9 | 避雷针 | 1、雷电冲击放电电流Iimp(kA,10/350μs)：200 ； 2、抗风强度（m/s）：40 。 | 根 | 48 | 856 |
| 10 | 接地极 | 1、尺寸：40*4*2000mm； 2、材质：镀锌扁铁。 | 根 | 49 | 500 |
| 11 | 户外一体柜 | 1、材质：冷轧板材质，门板2.0mm；柜体1.5mm；框架1.5mm；背板及侧板1.5mm；安装板3.0mm； 2、性能：双层结构，配防雨帽，六点闭锁结构，带保温或隔热层。 | 个 | 8 | 8773 |
| 12 | 单相电源防雷模块 | 1、标称工作电压；380VAC； 2、最大持续运行电压；385VAC； 3、标称放电电流In 25kA(10/350μs)； 4、最大放电电流Imax 50kA(10/350μs。 | 台 | 8 | 625 |
| 13 | 硬盘录像机1 | 1、8路/16路/32路/64路可选 8盘位单盘位支持8TB 集IPC接入、存储、管理、控制、智能分析于一体，实现的人脸分析，包括人脸图片抓拍、建模、比对、检索等 4路图片流人脸识别，支持16个人脸库，最的大10000张人脸图片 支持人脸检索功能，可按事件、姓名检索人脸，支持以脸搜脸； 2、支持在线检查西数硬盘的运行状态、健康状态，包括低温警报、高温警报、异步信号恢复警报、重新分配扇区技术警报，读取恢复警报、无法修复的错误警报、机械故障警报、接口CRC警报、机械故障警报、硬复位警报、软复位警报、磁头加载率警报、电源接通复位率警报、总工作负载率警报、生命周期内工作负载总量警报、上电复位警报、磁头加载计数警报、电源开启小时警报； | 台 | 7 | 7543 |
| 14 | 硬盘录像机2 | 1、2个HDMI，2个VGA,HDMI+VGA组内同源； 2、8盘位，可满配12T硬盘，支持硬盘热插拔； 3、支持对单场景内中35张人脸进行检测并抓拍；支持检出的人脸图片瞳距≥15像素；支持抓拍的人脸区域像素应≥50像素×50像素； ▲4、支持32路视频流人脸识别，支持32路图片流人脸识别。 | 台 | 1 | 17789 |
| 15 | 视频监控系统调试 | 1、视频监控系统调试。 | 系统 | 1 | 3538 |
| 16 | 视频监控系统试运行 | 2、视频监控系统试运行。 | 系统 | 1 | 4565 |
| 17 | 高清解码器 | 1、输入接口：支持一路VGA和一路DVI接入； 2、输出接口：支持16路HDMI和8路BNC输出，HDMI（可以转DVI-D）（奇数口）输出分辨率最高支持4K（3840*2160@30HZ）； 3、编码格式：支持H.265、H.264、MPEG4、MJPEG等主流的编码格式； 4、封装格式：支持PS、RTP、TS、ES等主流的封装格式； ▲5、设备接入具有智能行为分析功能的摄像机，可解码显示智能行为分析信息，包括移动侦测、越界入侵、区域入侵、起身离开等，并上传报警信息。 ▲6、支持前端接入智能摄像机，直连前端人脸检测设备，可实时展示人脸检测结果，包括年龄、性别、是否戴眼镜等人脸属性信息；属性直接叠加画面显示。 | 台 | 1 | 22580 |
| 18 | 网络监控键盘 | 1、支持用户快捷操作功能命令；支持防区状态实时显示；按键:0~9*#， 12键；主机状态指示灯；5个，状态、运行、电源、布防、周界布防；功能键:7个，工程、紧急、留守布防、外出布防，旁路，查询，退出；防拆功能:支持；与主机通讯:RS485；键盘警情输出;蜂鸣器；功能特性:对主机编程、撤布防、消警、旁路/旁路恢复、工程测试、子系统操作、继电器操作、主机状态查询；RF遥控器布撤防 支持；Mifare卡刷卡布撤防:支持；功耗:1.5W；工作温度:-40~70℃；工作湿度:10~90%。 | 台 | 1 | 6883 |
| 19 | 系统服务器 | 1、2U单路标准机架式服务器； 2、CPU：1颗 x86架构HYGON处理器，核数≥16核，频率≥2.5GHz； 3、内存32G DDR4，8根内存插槽； 4、硬盘：1块2T 7.2K 3.5英寸SATA盘； 5、网口：2个千兆电口； 6、电源：标配550W（1+1）白金冗余电源； 7、支持200-240V 50/60Hz AC/HVDC； 8、机箱规格：87.8mm(高)x 448mm(宽)x730mm(深)； 9、设备重量：约28KG（含导轨）。 | 台 | 1 | 35447 |
| 20 | 网络时间服务器 | 1、:ARM处理器，单端口≥7000次/每秒（满配置6端口）NTP授时端口（RJ45）：NTP1~NTP6，对外授时接口，位于机箱后部，支持网络聚合；1个GPS/BD天线接口：位于机箱后部；1个CDMA天线接口；4个光口，位于机箱后部；2个4路RS422/485输出接口模块；1个CONSOLE接口。 | 台 | 1 | 25092 |
| 21 | 网络存储设备 | 1、24盘位控制器磁盘阵列；1024Mbps接入带宽，2个千兆数据网口(可增扩4个千兆网口或2个万兆网口，如有需要必须下单时备注)；支持视频流和图片、视频文件进行混合直写存储；4U机架式24盘位，单控制器、冗余电源、支持SATA硬盘；64位多核处理器，4GB高速缓存（可扩展到32GB）；支持RAID 0、1、3、5、6、10、50，60、JBOD模式；网络协议：RTSP/ONVIF/PSIA/SIP（GB/T28181）； ▲2、支持红灯/蓝灯报警，可根据故障紧急程度分级报警，不同级别闪烁不同颜色保养灯，保养灯闪烁时长、频率可设； ▲3、支持在麒麟/UOS操作系统上，使用奇安信浏览器/UOS浏览器对样机进行操作； ▲4、设备可根据自身业务量自动调节重构速度，当设备空间资源达到预设值时，可自动提高重构速度，当空间资源低于预设值时，可自动降低重构速度。 | 台 | 1 | 22914 |
| 22 | 存储设备 | 1、硬盘 2、6T | 块 | 37 | 1538 |
| 23 | LCD显示单元 | 1、显示单元为：49“液晶屏； 2、物理分辨率达到1920×1080； 3、物理拼缝 3.5mm，响应时间≤8ms； 4、LCD显示单元亮度达到500cd/㎡。 投标人必须在投标文件中提供由国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书复印件（加盖投标人CA签章或自然人加盖手指指印），否则相应投标无效。 | 台 | 12 | 6773 |
| 24 | 大屏电视墙 | 1、定制大屏电视墙； 2、材质选用优质冷轧钢板，承重性强，稳固耐用； 3、外观采用静电喷塑烤漆工艺。 | 套 | 1 | 14879 |
| 25 | HDMI高清跳线 | 1、HDMI高清跳线； 2、根据现场实际5-15米。 | 条 | 12 | 315 |
| 26 | 户外一体柜动环监测主机 | 1、Linux系统，Freescale 工业级低功耗芯片ARM； 2、网口：2路10M/100M自适应接口，物理接口：RJ-45接口； 3、RS485串口：8路接口，物理接口：RJ-45接口，带12V供电； 4、RS232串口：4路接口，1个RJ-45接口，3个标准DB9接口，带12V供电； 5、DI输入：8路光耦隔离开关量输入（支持干接点信号）接口，物理接口： RJ-45接口，带12V供电。DO输出：1路湿接点（12VDC）接口，2路继电器常开常闭输出（干接点）接口。1路USB接口； 6、后备电源：内置72W/30min后备锂电池电源，可在停电延时工作约24小时。 | 台 | 8 | 9834 |
| 27 | 户外一体柜温湿度监控模块 | 1、系统能对机房温湿度实时监视，显示并记录其运行数据。系统支持机房电子地图加载； 2、根据预先的设定，系统可以对机房温湿度参数和状态异常设定自动报警； 3、可通过 IE 浏览器全面监视机房温湿度实时情况，及其报警事件。 | 台 | 8 | 777 |
| 28 | 户外一体柜温湿度传感器 | 1、采用全球领先的瑞士Sensirion集成芯片设计方案； 2、适用于室内环境温度、湿度测量,自带蜂鸣器现场报警。 | 套 | 8 | 656 |
| 29 | GSM短信报警模块 | 1、GSM短信报警模块； 2、移动、联通卡的短信报警功能。 | 台 | 1 | 2140 |
| 30 | 配电柜 | 1、柜体采用优质冷钆钢板或环保镀板制造，整柜静电喷塑、柔光、耐磨、防腐蚀、防火、绝缘、经久耐用具体尺寸按现场环境及配件数量定制； 2、防漏电保护开关、断路器、电流互感器、熔断器、浪涌保护器、信号灯； 3、防雷保护器、电表、接线端子、按钮、铜排、导轨等符合国标及行业标准要求。 | 台 | 1 | 11006 |
| 31 | 三层交换机 | 1、交换容量 598Gbps/5.98Tbps ； 2、包转发率 222Mpps； 3、外形尺寸（宽×深×高）（单位:mm）440×360×43.6； 4、重量<3.5kg； 5、管理网口 Console口； 6、管理串口 mini USB console，USB； 7、前面板业务端口描述:24 个 10/100/1000BASE-T 端 口(含 8 个 SFP Combo),4 个 1G/10GBASE-X SFP Plus 端口,1 个 Slot扩展插槽1个。 | 台 | 2 | 16646 |
| 32 | 管理电脑 | 1、处理器:i5-7500处理器； 2、4G、1T、2G独显，DVD刻录； 3、千兆网卡、Win7操作系统。 投标人必须在投标文件中提供由国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书复印件（加盖投标人CA签章或自然人加盖手指指印），否则相应投标无效。 | 台 | 3 | 7862 |
| 33 | 文化遗产智慧安防管理系统 | 1、支持多系统一体化管理，包括视频、报警、巡查、动环、运维等多个子系统； 2、web端支持用户有效时间段进行设置管理；web端支持HTTPS安全加密访问认证； 3、web端支持验证码、连续登录尝试次数限制、用户IP地址多种密码验证方式； 4、支持BS、CS呵护短、移动客户端（Android、iPhone）视频预览； 5、支持定时录像、报警录像等多种录像模式，不同类型录像以不同颜色进行区分； 6、支持单帧回放、播放速度控制、同步回放、异步回访； 7、通过客户端支持电视墙开窗后支持分割，并可将大屏分屏配置另存为场景。 | 套 | 1 | 43593 |
| 34 | 一体柜机柜 | 1、综合柜，尺寸：600*1200*2000mm，适用于全密封一体柜系列； 2、含全封闭式冷热通道，通道深度大于100mm，承重1500kg； 3、支持上线进线，含50套螺丝螺母，含脚轮支脚，不含侧门，前门带控制器安装孔，含竖直理线架。 | 台 | 2 | 67055 |
| 35 | 操作台 | 1、定做尺寸，全钢架构； 2、承重件全部采用国标1.5mm冷轧钢板； 3、覆盖件采用国标1.2mm冷轧钢板。 | 台 | 1 | 10170 |
| 36 | 安防系统调试 | 1、安防系统调试 | 系统 | 1 | 3730 |
| 37 | 安防系统试运行 | 1、安防系统试运行 | 系统 | 1 | 5921 |
| 38 | 网络报警控制主机 | 1、专业级总线制网络报警主机，自带8防区，可扩展至256防区/自带4路继电器，可扩展至256路继电器输出/串口输出/电话/网络上报/8个独立子系统/总线可达2400米/8.2K 线尾组； 2、支持本地8路防区/2线制防区防拆/支持定时撤布防/时控输出。 | 台 | 10 | 3876 |
| 39 | 报警键盘 | 1、可以对报警主机进行操作和编程，通过指示灯和报警音提示报警； 2、支持连接遥控器进行远程布撤防，支持双向遥控器； 3、键盘最多所能支持的无线遥控器数量由主机决定，最多支持32个遥控器。 | 台 | 10 | 1081 |
| 40 | 有线位移探测器 | 1、有线位移探测器；内含加速度传感器，可以检测到XYZ轴的任意空间方向移动； 2、支持灵敏度调节，检测到位移信号之后传送给报警主机，报警主机发出报警信号至报警中心，适应不同的报警主机； 3、工作电压：DC12V；工作电流：30mA（12V）。 | 个 | 8 | 200 |
| 41 | 紧急按钮 | 1、紧急按钮面板式（适合86底盒）钥匙复位； 2、无钉孔,86*86*32mm。 | 个 | 11 | 69 |
| 42 | 有线振动探测器 | 1、外壳材质；铸铝合金； 2、探测方式；震动探测； 3、探测距离：半径5m（视安装平面材质变化）； 4、支持位移检测和防焰割报警。 | 个 | 8 | 1174 |
| 43 | 室外被动红外探测器 | 1、探测范围6m/10m可选/15°，含专用支架； 2、工作电压:DC 9-16V； 3、工作电流:≤20mA(DC12V)。 | 个 | 10 | 694 |
| 44 | 吸顶三鉴探测器 | 1、三鉴移动探测器(红外+微波+智能芯片)，吸顶安装； 2、探测范围:360°，直径6米(安装高度3.6米)，自动脉冲计数，采用多普勒(效应)+ 能量分析； 3、全范围自动温度补偿，超强抗误报能力； 4、工作电压: DC9-16V。 | 个 | 5 | 774 |
| 45 | 四光束红外对射探测器 | 1、室外探测距离250米。 | 对 | 22 | 1821 |
| 46 | 探测器电源 | 1、参数：12V/2A。 | 个 | 45 | 85 |
| 47 | 室内探测器支架 | 1、室内探测器支架。 | 个 | 18 | 102 |
| 48 | 声光报警器 | 1、防火ABS阻燃外壳； 2、声压(VDC)：110±3。 | 个 | 8 | 215 |
| 49 | 入侵报警系统调试 | 1、入侵报警系统调试。 | 系统 | 1 | 3560 |
| 50 | 入侵报警系统试运行 | 1、入侵报警系统试运行。 | 系统 | 1 | 6952 |
| 商务要求 |  |  |  |  |  |
| 质保要求 |  | 提供的产品按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，服务技术设备免费保修期最短不得少于3年（自产品验收合格之日起计算）。 |  |  |  |
| 售后服务要求 |  | 提供的服务配套技术设备要求提供免费送货上门、安装调试合格，解决产品在使用过程出现的各种问题及提供技术指导，采购人在使用过程中若产品发生质量问题或故障，在接到采购人通知后4小时内电话响应，12个小时内到达现场处理，一般故障处理时限不超过24小时修复，重大故障处理时限不超过72小时修复，若无法修复须提供相应备用配件替换，保障正常使用。 |  |  |  |
| 交货期及地点 |  | 1、交付时间：自签订合同之日起120日内安装调试完毕，验收合格并交付使用。 2、交付地点：采购人指定地点。 |  |  |  |
| 付款方式 |  | 货物人员进场采购人指定安装地点后支付合同金额的30%，待货物全部安装调试完成经采购人初步验收通过后支付至合同金额的50%，通过最终验收后支付至合同金额的95%，剩余5%在质保期满后（已终验日期为准），甲方无息支付与乙方。 |  |  |  |
| 核心产品 |  | 本项目核心产品为：第 33 项（文化遗产智慧安防管理系统 ）。（多家供应商提供的核心产品品牌相同的，视为提供同品牌产品。提供同品牌产品的不同供应商参加同一分标投标的，以评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标价最低的同品牌投标人获得中标人推荐资格，评标价也相同的，由评标委员会以抽签方式确定中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人）。 |  |  |  |
| 验收标准 |  | 1、交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合采购文件和投标文件承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物符合国家官方合格标准。 2、中标供应商须确保货物为原制造商制造的全新产品，无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。 3、供货时中标供应商应将关键货物的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。 4、采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。鉴定费由中标供应商承担。 5、中标供应商必须依照采购文件的要求和投标文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态，并完成采购人的人员培训。 6、采购人有权委托第三方进行履约验收 ，履约验收费用由中标人支付。投标人在投标报价时自行考虑。 |  |  |  |
| 其他要求 |  | 1、本采购需求一览表中标注“▲”的技术参数为重要技术指标、功能项，将作为设备性能的评分依据。 2、本项目政府采购预算金额为人民币：壹佰柒拾陆万壹仟元整（¥1761000元），投标报价超出采购预算金额的将被视为无效投标。 3、本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的作无效投标处理。 4、本项目采购标的所属行业：工业 * |  |  |  |

标项二：灵渠安防工程采购-系统集成及改造采购

| 序号 | 货物名称 | 技术规格及要求 | 单位 | 数量 | 参考单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、智慧园区物业管理平台及平台监控中心升级 |  |  |  |  |  |
| 1 | 电子巡更系统（巡检器） | 1、具备≥5.5寸高清屏幕，支持多点电容触摸，分辨率≥720*1440。 2、电池容量≥4900mAh，连续录像时间≥8h，待机时间≥120h。 3、后置相机分辨率≥4208*3120，前置摄像机分辨率≥2592*1944。 4、支持群组语音对讲，群组文字消息；单对单语音对讲。 5、支持≥1080P无线相机接入。 6、支持4G，支持2.4G/5G双频无线网络；支持蓝牙5.0。 7、支持GPS、北斗卫星定位。 8、支持设备批量远程升级、WiFi蓝牙白名单权限、USB权限、应用更新等。 | 套 | 5 | 3000 |
| 2 | 电子巡更系统（信息点） | 1、支持NFC巡更打卡。 2、识别距离：近距离。 3、工作频率：13.56M。 4、信号类别：无源。 | 套 | 56 | 22 |
| 3 | 强光手电 | 1、射程180米 2、电池容量2300mAh 3、IP44级防水 | 只 | 5 | 165 |
| 4 | 中心服务器（包含操作系统及应用软件） | 1、设备具有≥17英寸电容式触摸屏，英特尔处理器核数≥4核，主频≥3.1GHz，内存≥8GB，固态硬盘≥128GB。 2、设备音频压缩标准需支持MP2/MP3/PCM/ADPCM。 3、设备具有丰富的硬件接口。 4、设备功耗≤300W。 5、设备具有关联任意广播分区功能。 6、设备具有一键预案广播功能。 7、设备具有图上精准定位广播，及图上可视化功能。 8、设备具有重点区域智能联动播报功能。 9、设备具有视频可视化广播功能。 10、设备支持用户权限精细化管理。 11、支持≥500路并发广播。 12、正版WIN10系统 | 台 | 1 | 25200 |
| 5 | 背景音乐输入系统 | 1、配置≥7寸彩色IPS 触摸屏，分辨率≥1024*600。 2、支持对指定的分区或终端进行实时广播、喊话或者播放媒体库文件。 3、支持设定快捷键对外进行广播，可定义≥6个快捷选择。 4、支持≥1路USB鹅颈喊话输入，≥1路4段式3.5mm输入，≥1路3.5mm输出。 5、支持可查看主叫设备名称、呼叫，广播记录. 6、支持本地音频存储功能，包括对讲录音、广播录音等。 7、支持配置使用者的用户权限。 8、支持通过账号及密码登录设备。 9、支持长按一键紧急呼叫（长按3秒）指定终端或者所有终端进行紧急喊话。 10、支持来电和翻阅未接来电、已接来电历史，记录里可以直接回呼通话。 | 套 | 1 | 5200 |
| 6 | 音乐系统输出系统 | 1、设备具有≥7寸彩色IPS 触摸屏，分辨率≥1024*600。 2、支持对指定的分区或终端进行实时广播、喊话或者播放媒体库文件。 3、可选择一个或者多个终端,设定快捷键对外进行广播，可定义≥6个快捷选择。 4、具备≥1路USB鹅颈喊话输入，≥1路4段式3.5mm输入，≥1路3.5mm输出。 5、寻呼话筒可查看主叫设备名称、呼叫，广播记录. 6、设备本地可支持音频存储功能，包括对讲录音、广播录音等。 7、支持配置使用者的用户权限。 8、设备支持通过账号及密码登录设备。 9、支持长按一键紧急呼叫（长按3秒）指定终端或者所有终端进行紧急喊话。 10、寻呼话筒可显示当前来电和翻阅未接来电、已接来电历史，记录里可以直接回呼通话。 | 套 | 56 | 2150 |
| 7 | 监控中心出入口控制门禁系统 | 1、采用约7英寸LCD触摸显示屏，屏幕流明度≥350cd/㎡，分辨率≥1024*600。 2、支持视频对讲功能，支持与平台或客户端中心、室内机、管理机、手机APP进行对讲。 3、采用≥200万像素双目摄像头，适应强光、逆光、弱光等条件下的人脸识别，支持通过人脸及人体测光，快速调节图像亮度。 4、支持在≤0.001lux低照度无补光环境下正常实现人脸识别。 5、本地支持≥6000人脸库、≥6000张卡、≥50000条事件记录。 6、支持IC卡及身份证卡号读取，CPU卡内容读取及开启/关闭NFC刷卡功能。 ▲7、支持Web配置功能，支持通过Web进行设备信息查询、用户信息管理、设备时间管理、系统维护、安全操作管理、图像参数配置等，根据设定事件的联动关系，当检测到该事件发生时，可触发对应的动作。 8、支持防拆功能，强力拆除时，可上传报警事件到中心。 9、支持多种人脸注册方式：设备本地人脸注册，本地U盘导入人员信息， 远程中心下发人脸，通过APP采集人脸并注册下发。 10、具有数据管理功能，包括支持本地非明文存储比对结果、身份信息及抓拍人脸照片。 11、支持实时非明文上传比对结果、身份信息及抓拍人脸照片等至平台。 ▲12、人脸识别距离：0.2m～3m，人脸比对误识率和准确率：误识率≤0.01%的条件下，准确率≥99%，人脸比对平均时间≤300ms。 13、本地支持根据具体用户按天、周、月、自定义时间段或全部查询事件记录。 ▲14、支持局域网、互联网环境的网络通信，支持云平台通信，实现视频、对讲及权限管控功能，支持被≥4个客户端软件同时实时监听，在线状态下实时上传比对记录。 15、支持中心下发黑名单信息，支持本地黑名单信息比对，支持本地黑名单报警功能，报警信息可上传平台。 16、支持口罩检测功能，可配置提醒戴口罩模式、强制戴口罩模式。 | 套 | 1 | 3350 |
| 8 | 监控中心出入口控制电锁 | 1、≥350Kg静态直线拉力的单门磁力锁。 2、内置反向电流防护装置(MOV)。 3、适用于木门、金属门、防火门。 4、100%防水处理，全部零件密封在防火树脂内。 5、特殊防处理，户内、户外均可安装。 6、外壳材质采用不锈纲，更坚固耐用。 7、磁力锁无机械故障，完全采用电磁吸力工作。 8、含支架。 | 台 | 1 | 540 |
| 9 | 出门按钮 | 1、标准结构：304不锈钢面板，304不锈钢按钮。 2、接点输出：NO/NC/COM接点。 3、外形尺寸约86*86*29mm。 4、产品重量约0.2kg。 | 个 | 1 | 90 |
| 10 | 门禁卡 | 1、卡片类型：IC卡(国产芯片)。 2、符合标准：ISO14443 标准。 3、卡片容量≥1K。 4、工作频率：13.56MHz。 5、卡片尺寸约85.6mm*53.98mm*0.76mm。 | 张 | 4 | 10 |
| 11 | 空调器（单冷） | 1、规格:3P 2、制冷量8KW 3、显冷量7.32KW 4、风量2800立方米/小时 | 台 | 1 | 9000 |
| 12 | 空调器（恒温恒湿） | 1、规格:3P 2、制冷量8KW 3、显冷量7.32KW 4、风量2800立方米/小时 5、电辅热功率2.0KW 6、加湿量2.0kg/h 7、电极加湿 | 台 | 1 | 20000 |
| 13 | 不间断电源 | 1.名称:UPS主机 2.规格:3KVA | 台 | 8 | 7600 |
| 14 | 不间断电源 | 1.名称:UPS主机 2.规格:6KVA | 台 | 1 | 9500 |
| 15 | 蓄电池 | UPS电池 | 个 | 48 | 1200 |
| 16 | 蓄电池屏（柜） | UPS电池柜（含基础） | 台 | 1 | 4400 |
| 17 | 400万智能一体摄像机 | 1、采用一体化设计，由双镜头相机与双高性能GPU模块组成，兼顾全景与细节，全景通道和细节通道分辨率支持≥2560*1440。 2、全景通道焦距不小于6mm，靶面尺寸≥1/1.8＂，光圈不小于F1.0，细节通道焦距16～32 mm，靶面尺寸≥1/1.8＂，光学变倍不小于2倍。 3、支持最低照度：彩色≤0.0002Lux，黑白≤0.0001Lux，支持人体检测距离≥25m，人脸检测距离≥18m，车辆检测距离≥15m。 ▲4、内置毫米波雷达，支持旋转范围，细节通道：水平±20°，垂直±5°，可电动调节；设备细节通道内置水平和垂直旋转电机，细节通道采用电机直驱转动，无同步轮和同步带。 5、全景和细节通道可分别或同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪、抓拍。 6、全景通道具有全结构化模式，细节通道具有混合比对模式和全结构化模式，切换智能资源时设备不重启即可生效。 ▲7、设备具有人脸马赛克设置选项，启用后可对人脸抓拍小图和对应背景图原图进行人脸马赛克叠加，叠加位置为人脸的眼睛部位；支持雷达联动补光灯功能，雷达检测到人体后，可联动细节白光补光灯进行补光，补光灯全部开启最大功率不小于20W。 8、支持数据感知功能，可同时支持≥10路客户端和≥5路web端事件布防，设备在布防时间段内主动上传感知数据，断网重连后，报警信息与报警图片可继续上传。 9、在IE 浏览器下，重启事件记录包括正常重启和异常重启2种类型，正常重启可记录重启的时间、服务类型、用户名、IP/域名信息，异常重启可记录重启时间、异常类型信息。 ▲10、在全景通道检测到移动目标后，可联动细节通道进行人脸、人体的抓拍和属性分析，全景通道检测并框出移动目标至细节通道开始转动的时间不大于0.2s，距离设备20m处的全景检测宽度不小于15m。 11、细节画面支持快速聚焦，从聚焦开始到聚焦结束用时不超过0.1s。 12、具有人脸去重功能，去重相似度阈值在0～100范围内可设，去重库入库评分阈值在0～100范围内可设，去重库更新时间在0～300s范围内可设。 ▲13、设备可输出2路视频图像：全景通道、细节通道；设备支持上、下双安装接口，其中上安装接口有≥4个螺丝孔位，下安装接口有≥4个螺丝孔位，支持不低于座装、吊装、壁装三种安装方式。 14、支持对镜头前盖玻璃进行加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物。 15、设备抓拍的同一目标的人体人脸可同时在1张背景大图中展示，具有人像增强和车牌增强功能，车牌增强等级在0～100范围内可设。 16、支持防护等级≥IP66，电源支持DC36V±25%，工作温度范围：-30°C～65°C。 | 台 | 1 | 3000 |
| 18 | 高清网络双目一体摄像机 | 1、设备采用一体化设计，可输出2个通道画面，通道1和通道2的码流分辨率均≥2560*1440，靶面尺寸均≥1/1.8英寸。 ▲2、内置≥2个CMOS图像传感器，≥2颗GPU芯片、≥2个麦克风、≥1个扬声器，设备双通道均具有≥2颗远光混合补光灯和≥2颗近光补光灯，补光灯可在低照度下自动开启，当补光灯开启后，可采集≥2路彩色视频图像。 3、支持最低照度：彩色≤0.0002 lx，黑白≤0.0001 lx，具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%。 4、设备自带机身平衡检测模块，可指示设备安装是否水平，支持宽动态≥140 dB。 ▲5、设备内置≥2个镜头，均支持电动/手动变焦、自动/手动聚焦、自动调节光圈功能，变焦过程不会完全虚焦，且支持一键聚焦功能，镜头焦距支持（8mm～32mm）±5%，通道1和通道2的PT云台旋转角度均应满足如下要求：水平旋转角度：0°～180°，垂直旋转角度：-5°～30°。 6、支持同时对检测区域内的多个不同运动方向的行人进行检测、跟踪、筛选、抓拍和存储抓拍图片。 7、支持检出人脸瞳距13像素点以上的人脸图片，人脸检出率≥99%，人脸抓拍重复率≤1%。 8、支持检测并抓拍高兴、愤怒、悲伤、惊讶等多种表情的人脸，并可将抓拍的图片上传服务器，上传时延不超过1秒。 9、支持可通过扫描预览界面生成的二维码获取设备资料，支持回访录像文件时、应能听清录像文件中距离设备10m处声级不小于70dB（距声源1m处声级）的声音。 ▲10、通道1和通道2均应支持PT一体化云台，通道1和通道2的云台应可独立控制，可通过IE浏览器或客户端远程调节PT位置切换监控场景，设备内置能耗检测模块，可实时检测设备的输入电压和功耗信息，可生成日报表、周报表，并以图表形式展现。 11、可持续对目标进行跟踪，并在轨迹中显示抓拍图片，可在客户端或IE 浏览器上将人脸和人体图片关联显示，并支持实时分析并显示行人属性信息，可将属性信息叠加在抓拍的图片上。 12、具有人像锐化和人像增强设置选项，锐化等级0-100可设，支持报警抓图叠加目标信息、人体轨迹信息。 13、支持检出面部区域过曝、面部欠曝、阴阳脸、逆光等不同光照条件下人脸，可同时对经过检测区域内的≥30个行人进行人体检测、跟踪、评分和抓拍。 14、具有智能分析功能，如场景变更侦测、进入/离开区域、徘徊、区域入侵、人员聚集、视频遮挡、停车侦测、物品移除/遗留、虚焦检测、越界入侵、移动侦测，平均捕获率≥99%，平均准确率≥99%。 15、支持三级用户权限管理，支持授权的用户和密码，支持IP地址过滤，支持GB35114安全加密。 16、具有存储卡满、存储卡异常、非法访问、网络断开、IP冲突多种故障报警提示。 17、供电方式支持DC 36V±20%，支持防反接保护功能，设备防护等级≥IP67。 | 台 | 1 | 3300 |
| 19 | 监控中心设备安装、调试及强弱电集成 | 1、监控中心拆修、地面平整、油漆、墙面刮腻子等装修 2、机房内的所有电缆、光缆、配线设备等均应给定标签和布线图；机房内的主干布线部分应具备冗余。 4、供配电电气线路容量按照所带负载的2倍设计、安装应选用国标耐燃铜芯电缆。火线、零线、地线的颜色应按照国家标准规定配色。 5、根据设备用途分类接入UPS电源。 6、不同电压、不同回路、不同频率的强电线应分槽敷设，或加隔离板放在同一槽内。 5、铺设抗静电活动地板。 6、强、弱电分开布线. 7、网络布线必须选用6类网线，最大布线长度为90米，传输带宽不小于1000MBPS。 8、监控中心防雷接地、防雷电感应、电气设备、信息系统等接地系统在控制中心共同接地网，室外安防设备单独接地。 | 项 | 1 | 265393 |
| 二、综合布线及信息化集成 |  |  |  |  |  |
| 20 | 光纤配线架 | 1.名称:光纤配线架 2.规格:48口 | 架 | 1 | 500 |
| 21 | 千兆网络跳线 | 1.名称:千兆网络跳线 2.长度10米 | 条 | 60 | 30 |
| 22 | 电力电缆 | 1.名称:主干电源线 2.规格:ZR-YJV3*4 | m | 500 | 18 |
| 23 | 配线 | 1.名称:前端电源线 2.型号:RVV2*1.5 | m | 22570 | 5 |
| 24 | 配线 | 1.名称:前端电源线 2.型号:RVV2*1.0 | m | 1500 | 3.5 |
| 25 | 配线 | 1.名称:报警信号线 2.型号:RVV4*0.5 | m | 2100 | 5.5 |
| 26 | 电力电缆 | 1.名称:主电源线 2.型号:YJRV4*25+1*16 | m | 100 | 152 |
| 27 | 双绞线缆 | 1.名称:六类双绞线 2.规格:UTP6E | m | 3000 | 5 |
| 28 | 配管 | 1.名称:PE管 2.规格:50mm | m | 11000 | 8 |
| 29 | 配管 | 1.名称:钢管 2.材质:JDG #25 | m | 3300 | 15 |
| 30 | 配管 | 1.名称:金属软管 2.规格:#25 | m | 300 | 10 |
| 31 | 综合布线及信息化集成 | 综合布线及信息化集成，具体内容如下： 1、弱电系统集成，包含48芯光纤熔纤、60条跳线安装、2100米报警信号线布放、3000米6类双绞线布放及穿管等。 2、强电集成，含500米主干电缆布放、24070米前端电源线布放、11000PE管穿管、3600米金属管穿管、管道所需路面开挖回填等。 3、系统集成，含350平方路面米拆除及恢复、350立方米开挖及回填等。 | 项 | 1 | 679280 |
| 三、传输链路及通道租赁 |  |  |  |  |  |
| 32 | 传输链路及通道租赁 | 提供项目所需的传输链路及通道服务，具体有以下内容： 1、提供3条带宽不低于50M专线服务，电路要求为以太专线；网络传输设备（ONU、CM、光收发器/模块），接入点要2个RJ45接口；含三年数据传输及运维。 2、、提供1张5G定向流量卡，每月流量≥500GB，包含3年流量服务、运维服务等。 3、提供不低于100M的UPF分流服务及带宽≥100M双域专网专线租赁服务，包含1年线路及UPF服务、运维服务等。 4、提供灵渠景区内一套摄像头全景直播服务，生成H5直播页面，可以潜入网页门户或者小程序分享直播，服务期1年。 | 项 | 1 | 143200 |
| 商务要求 |  |  |  |  |  |
| 质保要求 |  | 质保期不少于3年。质保期自交货并验收合格之日起计，质保期内免费上门维修，免费包换或保修（运输、材料、维修等费用由中标供应商负责），按照国家有关产品“三包”规定执行。 |  |  |  |
| 售后服务要求 |  | （1）提供的服务配套技术设备要求提供免费送货上门、安装调试合格，解决产品在使用过程出现的各种问题及提供技术指导，采购人在使用过程中若产品发生质量问题或故障，在接到采购人通知后4小时内电话响应，12个小时内到达现场处理，一般故障处理时限不超过24小时修复，重大故障处理时限不超过72小时修复，若无法修复须提供相应备用配件替换，保障正常使用。 |  |  |  |
| 交货期及地点 |  | 1、交付使用时间：自合同签订之日起120日内交货、安装调试完毕、验收合格并交付使用。 2、交付地点：广西区内采购单位指定地点。 |  |  |  |
| 付款方式 |  | 货物人员进场采购人指定安装地点后支付合同金额的30%，待货物全部安装调试完成经采购人初步验收通过后支付至合同金额的50%，通过最终验收后支付至合同金额的95%，剩余5%在质保期满后（已终验日期为准），甲方无息支付与乙方。 |  |  |  |
| 核心产品 |  | 本项目核心产品为：第 4项 （中心服务器（包含操作系统及应用软件））。（多家供应商提供的核心产品品牌相同的，视为提供同品牌产品。提供同品牌产品的不同供应商参加同一分标投标的，以评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标价最低的同品牌投标人获得中标人推荐资格，评标价也相同的，由评标委员会以抽签方式确定中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人）。 |  |  |  |
| 验收标准 |  | 1、交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合采购文件和投标文件承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物符合国家官方合格标准。 2、中标供应商须确保货物为原制造商制造的全新产品，无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用 3、供货时中标供应商应将关键货物的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。 4、采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。鉴定费由中标供应商承担。 5、中标供应商必须依照采购文件的要求和投标文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态，并完成采购人的人员培训。 6、采购人有权委托第三方进行履约验收 ，履约验收费用由中标人支付。投标人在投标报价时自行考虑。 |  |  |  |
| 其他要求 |  | 1、本采购需求一览表中标注“▲”的技术参数为重要技术指标、功能项，将作为设备性能的评分依据。 2、本项目政府采购预算金额为人民币：壹佰柒拾叁万玖仟元整（￥1739000.00），投标人投标报价超政府采购预算的，投标文件按无效处理。 3、本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的作无效投标处理。 4、本项目采购标的所属行业：工业 * |  |  |  |

第四章 评标办法

标项一：

一、评标依据及方式

1.评标依据：评标委员会以招标文件和投标文件为评标依据，对投标人的投标报价、技术、项目实施方案、增值售后服务方案、履约能力等方面内容进行评审并按百分制打分。

2.评标方式：以封闭方式进行评标。

3.根据财库〔2012〕69号文规定，采购人和采购代理机构、评标委员会成员要严格遵守政府采购相关法律制度，依法履行各自职责，公正、客观、审慎地组织和参与评审工作。

二、评标办法

（一）对进入详评的，采用综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至小数点后二位）

1.价格分………………………………………………………………………………………………30分

1.1根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，投标人在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且其投标全部货物由符合政策要求的小微企业制造的，对其投标报价给予20%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-20%）；

1.2除上述情况外，评标报价=投标报价。

注：①小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

②评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额＝投标报价。

1.3根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）和《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号），监狱企业和符合条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。监狱企业和残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

1.4财库〔2017〕210号《政务信息系统政府采购管理暂行办法》

1.5以进入评标的最低的评标报价为30分。

最低投标人评标报价金额

1.6投标人价格分 =                                　       ×30分

投标人评标报价金额

评审时，为了避免价格的恶性竞争，保证项目的整体质量并确保服务质量，如某一供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价或评标委员会认定为低于成本报价时，评标委员会可要求其在 规定时间内予以澄清说明，必要时可要求其提供包含但不限于以下证明材料，供应商不能合理说明或者 不能提供以下证明材料的，视为以低于企业成本报价恶意投标，其投标文件作无效处理。

- 2.技术分………………………………………………………………………………………………14分

根据招标文件要求，对通过资格性和符合性审查进入详评的各投标人投标文件对招标文件中标的参数要求、指标（技术规格偏离表）的响应程度进行独立评审，并按如下计分方式确定得分：

投标人对招标文件中货物参数要求、指标的响应程度，即投标文件包括并满足了招标文件所要求技术需求响应不存在负偏离，并能够针对标注“▲”号的条款或技术参数要求，提供了所投产品响应(满足）该项参数、功能要求的证明材料的（包括但不限于彩页、官网和功能截图等或者第三方检验（检测）机构出具的带CMA标识（或检验（检测）机构通过CMA认证）检验（检测）报告复印件并投标人CA章）。每提供一项得2分（不提供不得分），满分14分。

注：（1）投标人所提供的检测(验)报告应满足上述要求且符合国家相应标准。

（2）投标人所提供的检验（检测）报告复印件应与相应的原件一致，如有发现弄虚作假，采购人有权报监督管理部门处理，所造成的一切后果由投标人自行承担。

（3）未提供相应证明或提供不符合要求均不得分。

3.项目实施方案分………………………………………………………………………………18分

（1）货物安装方法分(满分9分)

一档（3分）：针对于本项目文物保护的施工方法基本规范合理，能基本满足技术、质量、安全，文明施工需要的；

二档（6分）：针对于本项目文物保护的施工方法比较规范合理，能较好地满足技术、质量、安全、文明施工需要的；

三档（9分）：针对于本项目文物保护的施工方法规范合理、统一、齐全、完整，能切实满足技术、质量、安全、文明施工需要的。

（2）文物本体和风貌的保护措施分（9分）

一档（3分）：对于重点文物消防施工过程如何保护文物本体和风貌的措施基本科学且合理可行，各分部分项工程施工技术措施考虑基本周全、能够满足施工需要的；

二档（6分）：对于重点文物消防施工过程如何保护文物本体和风貌的措施比较科学且合理可行，各分部分项工程施工技术措施考虑比较周全、能够满足施工需要的；

三档（9分）：对于重点文物消防施工过程如何保护文物本体和风貌的措施科学且合理可行，各分部分项工程施工技术措施考虑周全、能充分满足施工需要的。

4.售后服务方案分………………………………………………………………………………7分

评委根据投标人提供的“增值售后服务方案【包含但不限于：①免费保修期（维护期）外维修方案、②故障解决方案和定期维护（注明时间）、③技术培训方案、④其他增值售后服务或其它实质性优惠措施等】”内容进行独立评审打分：

（1）提供的增值售后服务方案内容完整、有针对性的得1分。

（2）承诺故障响应时间优于招标要求的得1分。

（3）承诺到达现场维修时间优于招标要求，承诺可三个小时内达到现场提供维修服务得1分；承诺可两个小时内达到现场提供维修服务的得2分，最多得2分。

（4）承诺修复解决故障时间优于招标文件要求的得1分。

（5）明确有定期维护计划并注明时间的得1分。

（6）明确有良好的免费技术培训的服务和计划的得1分。

- 5.履约能力分…………………………………………………………………………………………30分

（1）供应商获得质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每提供一个证书复印件得2分，最高得6分；

注:以上证书认证范围需包括：古建筑工程、安全技术防范系统（工程）的设计、施工且在有效期内。

（2）供应商具有信息安全管理体系认证证书得2分。

注：认证范围需包括：古建筑的安全技术防范工程设计及施工。

（3）供应商具有自主开发的文物（或文化遗产）智慧安防管理系统平台的能力，提供相关中华人民共和国国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书得3分。

（4）为更好的完成本项目施工，为本项目配备技术支持人员需具有高级古建筑项目经理证书，证书项目名称一致得3分。

（5）供应商针对安防工程施工特点配备的人员具有：古建筑传统石工、古建筑传统瓦工、泥塑工、砌筑工、电气设备安装工。（以提供的人员证件复印件为准），每提供一个工种，加2分，最多加10分。

注：以上人员需提磋商截止时间前半年内任意连续三个月社保证明复印件，上述复印件均需加盖供应商CA签章。

（6）供应商2020年1月1日具有同类项目业绩的相关证明材料（以中标、成交通知书及签订的项目合同为准，并能清晰反映所项目的项目名称、金额、网上中标公示为准），每个工程得1分，最多得6分。

6、政策功能分（节能、环保等）分……………………………………………………………………1分

（1）属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品，根据其所占项目比例得0-0.5分。[备注：投标文件中提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖供应商公章，未按要求提供者不得分。

（2）属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品，根据其所占项目比例得0-0.5分。[备注：投标文件中提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖供应商公章，未按要求提供者不得分。

7.综合得分＝1+2+3+4+5+6

三、推荐及确定中标候选人原则

（1）评标委员会根据综合得分由高到低排列次序，若得分相同时，按投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价也相同的由评标委员会按照抽签的方式决定排列次序。

（2）投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

（3）排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或因失信行为被取消中标候选人资格的，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人，并依此类推。

四、特别说明

评审时，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

标项二：

一、评标依据及方式

1.评标依据：评标委员会以招标文件和投标文件为评标依据，对投标人的投标报价、技术、项目实施方案、增值售后服务方案、履约能力等方面内容进行评审并按百分制打分。

2.评标方式：以封闭方式进行评标。

3.根据财库〔2012〕69号文规定，采购人和采购代理机构、评标委员会成员要严格遵守政府采购相关法律制度，依法履行各自职责，公正、客观、审慎地组织和参与评审工作。

二、评标办法

（一）对进入详评的，采用综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至小数点后二位）

1.价格分………………………………………………………………………………………………30分

1.1根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，投标人在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且其投标全部货物由符合政策要求的小微企业制造的，对其投标报价给予20%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-20%）；

1.2除上述情况外，评标报价=投标报价。

注：①小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

②评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额＝投标报价。

1.3根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）和《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号），监狱企业和符合条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。监狱企业和残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

1.4财库〔2017〕210号《政务信息系统政府采购管理暂行办法》

1.5以进入评标的最低的评标报价为30分。

最低投标人评标报价金额

1.6投标人价格分 =                                　       ×30分

投标人评标报价金额

评审时，为了避免价格的恶性竞争，保证项目的整体质量并确保服务质量，如某一供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价或评标委员会认定为低于成本报价时，评标委员会可要求其在 规定时间内予以澄清说明，必要时可要求其提供包含但不限于以下证明材料，供应商不能合理说明或者 不能提供以下证明材料的，视为以低于企业成本报价恶意投标，其投标文件作无效处理。

2、技术分………………………………………………………………………………………………20分

- 对标注“▲”号的条款或技术参数要求，提供了所投产品响应(满足）该项参数、功能要求的证明材料的（包括但不限于彩页、官网和功能截图等或者第三方检验（检测）机构出具的带CMA标识（或检验（检测）机构通过CMA认证）检验（检测）报告复印件并投标人CA章）。每提供一项得2分（不提供不得分），满分20分。

- 注：1.投标人所提供的检测(验)报告应满足上述要求且符合国家相应标准。

- 2.投标人所提供的检验（检测）报告复印件应与相应的原件一致，如有发现弄虚作假，采购人有权报监督管理部门处理，所造成的一切后果由投标人自行承担。

- 3、实施方案方案分………………………………………………………………………………21分

由评委在打分前根据投标文件中的保证项目实施的技术力量和人力资源安排、技术服务、技术培训的服务内容和措施、建议的安装、调试、验收方法或方案等所属档次，然后评委在各档次内独立打分。

一档：（7分）项目实施方案简单，保证项目实施的技术力量和人力资源安排基本满足要求，技术服务、技术培训的服务内容和措施同比一般的，进入一档。

二档：（14分）在满足一档基础上，项目实施方案较详细，保证项目实施的技术力量和人力资源安排满足项目实施要求，技术服务、技术培训的服务内容和措施同比较完善，且投标人或投标产品厂商具有优秀安防系统集成商证书，能提供相关证明复印件并加盖单位公章，满足以上相关要求的，进入二档。

三档：（21分）在满足二档基础上，项目实施方案详实，方案能清楚的表明对本项目的熟悉程度，技术路线清晰可信，保证项目实施的技术力量和人力资源安排充足，技术服务、技术培训的服务内容和措施完善，建议的安装、调试、验收方法或方案同比更完善有效、更优化、切实可行，投标人或投标产品厂商具备信息系统服务交付能力评估的，提供相关证书复印件并加盖单位公章，满足以上相关要求的，进入三档。

- 4、售后服务方案分………………………………………………………………………………15分

- 由评委根据招标文件售后服务要求并结合投标人售后服务方案的完整性、可行性、保质期、到达故障现场时间、故障出现解决方案、免费技术培训方案等由评委确定各投标人所属档次，由评委在相应档次内独立打分。

- 一档：（5分）售后服务方案基本合理、可行，保障响应措施、服务经验一般，方案一般的，进入一档。

- 二档：（10分）在满足一档基础上，售后服务方案比较细致、合理、可行，人员配置较好，保障响应措施较有力，服务经验较丰富，且投标人或投标产品厂商应具备较好的系统集成能力、系统服务能力以及提供关键性技术支撑，能提供省级或以上发展和改革委员会印发的国家地方联合工程研究中心证明复印件并加盖单位公章，满足以上相关要求的，进入二档。

- 三档：（15分）在满足二档基础上，售后服务方案论述准确，售后保障措施表述清晰、完整、严谨、合理、先进、具体、有效、成熟；故障响应及达到故障现场时间优于采购要求，对系统的维护提供整体维护解决方案和运行维护应急预案，提供一站式、全面、专业的本地化维护服务，提供系统维护信息档案管理，有良好的免费培训计划和定期回访计划，方案优秀，为了确保该项目有完整的售后服务，且投标人或投标产品厂商应能保障产品的技术、质量指标和提升服务水平，能提供省级或以上职能部门颁发的管理创新示范企业证书复印件并加盖单位公章的，满足以上相关要求的，进入三档。

5、履约能力分………………………………………………………………………………………………12分

（1）投标人或投标产品厂商选国家科学技术部发布的“国家专业化众创空间示范名单”的，得3分（提供有效认证证书复印件并加盖投标人公章（或CA签章），不提供不得分)。

（2）投标人或投标产品厂商，获得省级科学技术厅或以上颁发优秀奖证书的，得3分（提供有效认证证书复印件并加盖投标人公章（或CA签章），不提供不得分)。

（3）投标人具有CCRC信息系统安全集成证书的，得3分（提供有效认证证书复印件并加盖投标人公章（或CA签章），不提供不得分)。

。

- 投标人具有质量管理体系认证ISO9001、信息技术服务管理体系认证ISO/IEC20000、信息安全管理体系认证ISO/IEC27001每提供一项得1分,满分3分（提供有效认证证书复印件并加盖投标人公章（或CA签章），不提供不得分)。

注：以上有关奖项、证书或证明材料，投标人如为分公司投标的，提供其存在上下级管理关系的单位或总公司的均予以认可。

6、政策功能分（节能、环保等）分……………………………………………………………………2分

（1）属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品，根据其所占项目比例得0-1分。[备注：投标文件中提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖供应商公章，未按要求提供者不得分。]

（2）属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品，根据其所占项目比例得0-1分。[备注：投标文件中提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖供应商公章，未按要求提供者不得分。

7.综合得分＝1+2+3+4+5+6

三、推荐及确定中标候选人原则

（1）评标委员会根据综合得分由高到低排列次序，若得分相同时，按投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价也相同的由评标委员会按照抽签的方式决定排列次序。

（2）投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

（3）排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或因失信行为被取消中标候选人资格的，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人，并依此类推。

四、特别说明

评审时，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

- 附表

统计上大中小微型企业划分标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量 单位 | 大型 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥80000 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥80000 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业* | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥2000 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥100000 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥200000 | 1000≤Y＜200000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥10000 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Z＜5000 | Z＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥5000 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥120000 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Z＜100 |
| 其他未列明行业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：

1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业;信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3.企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。

第五章  政府采购合同（合同主要条款及格式）

项目名称：灵渠安防工程采购

项目编号： GLZC2023-G1-250012-GXZJ

甲方：                             （采购人）

乙方：                             （中标人）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招、投标文件规定条款和中标人承诺、甲乙双方签订本采购合同。

- 合同标的及合同金额

| 项号 | 货物名称 | 生产厂家及品牌 | 规格型号 | 数量 ① | 单位 | 单价（元） ② | 单项合计金额（元） ③＝①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

根据《中标通知书》的中标内容，合同的总金额为：（大写）　　   　　　　（¥　　　　元）人民币。

第二条  质量保证

1.乙方应按投标文件承诺的货物规格型号、技术参数、质量标准等向甲方提供未经使用的全新原装产品，且在正常安装使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量标准。乙方提供的节能和环境标志产品必须是列入现行政府采购清单目录内的产品。

2.乙方提供货物的质量保证期为自交货物验收合格之日起至十二个月内止【厂家规定免费保修（维护）期超过一年的，按厂家规定，“采购需求”有规定的，按规定执行】。在免费保修（维护）期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所有发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、贷款利息及银行手续费等）。

第三条  权力保证

1.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条  货物包装、运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用中文说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、

随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

第五条  交付

1.交货期：自签订合同之日起120日内安装调试完毕，验收合格并交付使用。

地点：广西桂林市兴安县采购人指定地点。

2.乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将所有提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备用、备件等交付给甲方，货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

第六条  调试和验收

1.乙方交货前应对产品做出全面的检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，验收的结果应随货物交甲方。

2.甲方应当在项目建设完毕后七个工作日内进行全面验收。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖公章，甲乙双方各执一份。验收不合格的，报相关监督管理部门处理，由此造成甲方损失的由中标人负责承担全部赔偿责任。

3.按招标文件要求，乙方投标承诺及强制执行的国家、行业、地方标准要求验收。乙方的投标文件承诺必须是真实、有效的响应和承诺。所提供的硬件设备必须为原装正品的、全新的、完好无破损、且为未开箱状态的产品，产品应符合相关国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范等有关质量标准；硬件设备到货安装前，软件产品交付时，甲方于现场根据招标文件要求及投标文件承诺逐条对应进行核验，核验不合格的，不予验收，按违约处理，同时甲方将报相关监督管理部门处理，由此造成甲方损失的由乙方负责承担全部赔偿责任。

4.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

5.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

6.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告，验收费用由乙方负责。

7.甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后　　7　　日内及时予以解决。

第七条  安装和培训

1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2.乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：广西桂林市兴安县采购人指定时间地点。

第八条  售后服务、保修期

1.乙方应按照国家有关法律规定和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在投标文件承诺的时间内到达甲方现场处理。

3.在免费保修（维护）期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.货物免费保修（维护）期为按乙方投标文件中承诺且不低于采购要求的时间，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的货物，终生维修，维修时只收部件成本费。

第九条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十条　付款方式

货物人员进场采购人指定安装地点后支付合同金额的30%，待货物全部安装调试完成经采购人初步验收通过后支付至合同金额的50%，通过最终验收后支付至合同金额的95%，剩余5%在质保期满后（已终验日期为准），甲方无息支付与乙方。

第十一条  违约责任

1.乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚，乙方应向甲方支付合同金额　5　%违约金并赔偿甲方经济损失。

2.乙方提供的货物如果侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。

4.甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过  15 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。

5.乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合同金额　5　%向甲方支付违约金。

6.乙方提供的货物在免费保修（维护）期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其他质量原因造成的问题，由乙方负责。

7.其他违约行为按违约货款额　5　%收取违约金并赔偿经济损失。

第十二条  不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，乙方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十三条  合同争议解决

1.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向项目所在地辖区人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

第十四条  合同生效及其它

1.合同经甲乙双方法定代表人(负责人、自然人)或相应的授权代表签字（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）并加盖投标人公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，需经兴安县政府采购管理办公室审批，并签订书面补充协议报兴安县政府采购管理办公室备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十五条  合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更，中止或终止。

2.乙方不得擅自转让(无进口资格的供应商委托进口货物除外)其应履行的合同义务。

第十六条  签订本合同依据：

1.招标文件；

2.乙方提供的投标（或应答）文件；

3.投标报价表、技术偏离表、商务响应表；

4.售后服务承诺书；

5.增值售后服务方案（如有）；

6.安装方案；

7.中标通知书。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，一式四份，具有同等法律效力，甲、乙双方各一份，采购代理机构1份。政府采购合同双方自签订之日起1个工作日内将合同原件两份交采购代理机构。采购代理机构将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告并于合同签订之日起7个工作日内将一份合同原件送兴安县政府采购管理办公室备案，一份由采购代理机构存档。

甲方（公章）：                               乙方（公章）：

法定代表人签字：                            法定代表人(负责人、自然人)签字（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）：

委托代理人：                                委托代理人：

电  话：                                    电   话：

开户名称：                                  开户名称：

开户银行：                                  开户银行：

银行账号：                                  银行账号：

日    期：                                  日    期：

第六章 投标文件（格式）

投标文件封面格式：

投标文件

项目名称：

项目编号：

投标人单位名称：

联系电话：

日期：      年       月        日

投标文件目录

一、资格性响应证明材料

1.投标人相应的法定代表人(负责人/自然人)身份证正反面复印件（必须提供）

2.投标人的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件（委托代理时必须提供）

3.投标人的法人或者其他组织营业执照等证明文件复印件（必须提供，自然人除外）

注：①法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户。②如供应商为企业（包括合伙企业），应提供市场监督管理部门（或行政审批部门）登记注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。

4.标项一具备电子与智能化工程专业承包壹级资质或省级及以上公安部门核发的安全防范工程设计、安装、维修壹级资质,且具备有效的安全生产许可证。（标项一必须提供）；

5.投标人的财务状况报告（或银行出具的资信证明）（必须提供）

6.投标人2022年以来任意一个月的依法缴纳社会保障资金的相关材料（必须提供）

7. 投标人2022年以来任意一个月依法缴纳税收的相关材料复印件（必须提供）

8.投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（必须提供）

9.投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函（必须提供）

二、商务、技术性响应及其他证明材料：

（1）投标报价表（必须提供）

（2）技术偏离表（必须提供）

（3）商务响应表（必须提供）

（4）投标人的售后服务承诺书（必须提供）

（5）“采购需求”中要求必须提供的有效证明文件

（6）增值售后服务方案（必须提供）；

包含但不限于：①免费保修（维护）期外维修方案、②定期维护（注明时间）、③技术培训方案、④其他增值售后服务或其它实质性优惠措施。

（7）项目实施方案（必须提供）

（8）项目实施人员一览表（如有，请提供）；

- （9）节能方面的证书复印件（如有，请提供）；

- （10）环保方面的证书复印件（如有，请提供）；

（11）投标人具有同类项目业绩的相关证明材料（无不良记录，以中标、成交通知书或签订的项目合同为准，并能清晰反映所项目的货物名称、种类、金额）（如有，请提供）；

（12）投标人为生产厂家的，投标人的生产制造设备清单及专业技术能力说明（如有，请提供）；

（13）投标人相关获奖证书、认证证书等复印件（如有，请提供）；

（14）投标人提供的货物全部由符合政策要求中小企业制造，投标文件中提供《中小企业声明函》；属于监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（如有，请提供）；

（15）符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责（如有，请提供）；

（16）投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）。

一、资格性响应证明材料

1.投标人相应的法定代表人(负责人/自然人)身份证正反面复印件（必须提供）

2.投标人的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件（委托代理时必须提供）

附件：

授权委托书（格式一）

- 致：广西中峻项目管理有限公司

我              （姓名）系                              （投标人名称）的法定代表人（负责人），现授权委托本单位在职职工            （姓名）以我公司名义参加      （项目名称及项目编号）        项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：自即日起至该项目政府采购活动结束。

代理人无转委托权，特此委托。

- 我已在下面签字，以资证明。

- 投标人（CA证书签章）：

- 法定代表人（负责人、自然人）签字（或个人CA证书签章）：               　　      年     月    日

附：委托代理人身份证正反面复印件（委托代理时必须提供）。

授权委托书（格式二）

- 致：广西中峻项目管理有限公司

我              （姓名）系自然人，现授权委托            （姓 名）以本人名义参加      （项目名称及项目编号）        项目的投标活动，并代表本人全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

本人对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：自即日起至该项目政府采购活动结束。

代理人无转委托权，特此委托。

- 我已在下面签字，以资证明。

- 自然人签字（或个人CA证书签章）：              　      年    月    日

附：委托代理人身份证正反面复印件（委托代理时必须提供）。

3.投标人的法人或者其他组织营业执照等证明文件复印件（必须提供，自然人除外）

注：①法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户。②如供应商为企业（包括合伙企业），应提供市场监督管理部门（或行政审批部门）登记注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。

4.标项一具备电子与智能化工程专业承包壹级资质或省级及以上公安部门核发的安全防范工程设计、安装、维修壹级资质,且具备有效的安全生产许可证。（标项一必须提供）；

5.投标人的财务状况报告（或银行出具的资信证明）（必须提供）

6.投标人2022年以来任意一个月的依法缴纳社会保障资金的相关材料（必须提供）

7.投标人2022年以来任意一个月依法缴纳税收的相关材料复印件

（必须提供）

8.投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（必须提供）

附件：

声   明（格式）

- 致：广西中峻项目管理有限公司

我（公司）郑重声明，在参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

- 投标人 (CA证书签章)：

法定代表人（负责人、自然人）或相应的委托代理人签字（或个人CA证书签章）：

日          期：

注：投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明须由法定代表人(负责人、自然人)或相应的委托代理人签字（或个人CA证书签章）并加盖投标人公章（CA证书签章）。

9.投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函（必须提供）

附件：

投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函（格式）

一、我公司承诺无下列相互串通投标的情形：

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装。

二、我公司承诺无下列恶意串通的情形：

1.供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者投标文件；

2.供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者投标文件；

3.供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者投标文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价,或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标,或者事先约定由某一特定供应商中标,然后再参加投标；

6.供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

7.供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

- 投标 (CA证书签章)：

法定代表人（负责人、自然人）或相应的委托代理人签字（或个人CA证书签章）：

日          期：

注：投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函须由法定代表人(负责人、自然人)或相应的委托代理人签字（或个人CA证书签章）并加盖投标人公章（CA证书签章）。

二、商务、技术性响应及其他有效证明材料

1.投标报价表（必须提供）

附件

投标报价表（格式）

致：广西中峻项目管理有限公司

根据贵方           项目招标文件，项目编号            ，签字代表         （姓名）经正式授权并代表投标人                                    （投标单位名称），并做出如下报价：

| 项号 | 货物名称 | 生产厂家 | 品牌 | 规格型号 | 数量 ① | 单位 | 单价（元） ② | 单项合计=数量×单价 ③＝①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标报价（大写）： （￥ ）人民币 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本项目投标有效期为投标截止时间之日起90天。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货期： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 免费保修（维护）期： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中： 属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内产品的总金额为人民币（大写）： 元（￥ ）； 属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内产品的总金额为人民币（大写）： 元（￥ ）。 备注：若不属于财政部《节能产品政府采购品目清单》及《环境标志产品政府采购品目清单》内产品的，则该处填写“无”字样。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明： 投标报价：投标报价包括本次招标采购范围内货物价款、货物随配标准附件、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及安装、安装所需辅材、调试、检验、售后服务、培训、保修、验收及其他所有成本费用的总和，投标人应综合考虑在报价中。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：                                    邮编：            邮箱：

办公电话：                   传真：

委托代理人联系电话：

开户名称：

开户银行：

账号：

- 投标人 (CA证书签章)：

法定代表人（负责人、自然人）或相应的委托代理人签字（或个人CA证书签章）：

日     期：

注：

1.投标报价表须由法定代表人(负责人、自然人)或相应的委托代理人签字（或个人CA证书签章）并加盖投标人公章（CA证书签章）。

2.投标人必须按本投标报价表（格式）要求注明清楚联系方式（包括地址、邮编、邮箱、电话等），从而确保中标结果等相关信息能及时通知到位。

3.如全部或部分产品属于财政部《节能产品政府采购品目清单》或《环境标志产品政府采购品目清单》内产品的，投标人应于投标文件中提供该产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书复印件及相应的品目清单（标注出所投产品在品目清单中所属的品目），以便评标委员会作为评审或优先采购的依据。

2.技术偏离表（必须提供）

附件：

技术偏离表（格式）

| 序号 | 货物名称 | 招标文件项目要求及技术需求 | 投标文件的响应情况 | 偏离情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- 投标人 (CA证书签章)：

法定代表人（负责人、自然人）或相应的委托代理人签字（或个人CA证书签章）：

日     期：

注：1. 说明：投标人应对照招标文件第三章“采购需求”中的“项目要求及技术需求”逐条作出明确响应，并作出偏离说明。

2. 投标人应根据投标设备的性能指标，对照招标文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

3.技术偏离表须由法定代表人(负责人、自然人)或相应的委托代理人签字（或个人CA证书签章）并加盖投标人公章（CA证书签章）。

3.商务响应表（必须提供）

附件：

商务响应表（格式）

| 项目 | 招标文件要求 | 投标人的响应承诺 |
| --- | --- | --- |
| 售后服务要求 |  |  |
| 交货期及地点 |  |  |
| 付款方式 |  |  |
| 核心产品 |  |  |
| 验收标准 |  |  |
| 其他要求 |  |  |
| …… |  |  |

- 投标人 (CA证书签章)：

法定代表人（负责人、自然人）或相应的委托代理人签字（或个人CA证书签章）：

日     期：

注：商务响应表须由法定代表人(负责人、自然人)或相应的委托代理人签字（或个人CA证书签章）并加盖投标人公章（CA证书签章）。

4.投标人的售后服务承诺书（必须提供）

附件：

售后服务承诺书（格式）

售后服务基本要求（以下费用包含在投标报价中，采购人不再就此费用另行支付）：

（1） 按照国家有关产品“三包”规定执行“三包”， 免费保修（维护）期     年。

（2）采购范围内的货物送货上门、安装调试合格、技术培训服务。

（3）故障解决及质保要求：

①在免费保修（维护）期内若出现故障必须在接采购人报障电话     小时到达现场进行维修。

②免费保修（维护）期内定期上门检查、上门维修（维修费和元器件费）；维修中如需要更换配件的，要求更换的配件应跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，后者需提供相应证明文件并征得采购人同意。

③若产品自带软件的，则须提供免费保修（维护）期内升级服务。

- ……

- 投标人(CA证书签章)：

法定代表人（负责人、自然人）或相应的委托代理人签字（或个人CA证书签章）：

日     期：

注：售后服务承诺书须由法定代表人(负责人、自然人)或相应的委托代理人签字（或个人CA证书签章）并加盖投标人公章（CA证书签章）。

5.“采购需求”中要求必须提供的有效证明文件

6.增值售后服务方案（必须提供）；

附件：

增值售后服务方案（格式）

一、免费保修（维护）期外维修方案

……

二、定期维护（注明时间）

……

三、技术培训方案

……

四、其他增值售后服务或其它实质性优惠措施

……

- 投标人 (CA证书签章)：

法定代表人（负责人、自然人）或相应的委托代理人签字（或个人CA证书签章）：

日     期：

7.项目实施方案（必须提供）；

附件：

安装方案（格式）

- 投标人 (CA证书签章)：

法定代表人（负责人、自然人）或相应的委托代理人签字（或个人CA证书签章）：

日     期：

8.项目实施人员一览表（如有，请提供）

附件：

项目实施人员一览表（格式）

| 姓 名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加工作时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

- 投标人 (CA证书签章)：

法定代表人（负责人、自然人）或相应的委托代理人签字（或个人CA证书签章）：

日     期：

9.节能方面的证书复印件（如有，请提供）

10.环保方面的证书复印件（如有，请提供）

11.投标人具有同类项目业绩的相关证明材料（无不良记录，以中标、成交通知书或签订的项目合同为准，并能清晰反映所项目的货物名称、种类、金额）（如有，请提供）

12.投标人为生产厂家的，投标人的生产制造设备清单及专业技术能力说明（如有，请提供）

13.投标人相关获奖证书、认证证书等复印件（如有，请提供）

14.投标人提供的货物全部由符合政策要求中小企业制造，投标文件中提供《中小企业声明函》；属于监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（如有，请提供）

附件：

中小企业声明函（货物）（格式）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（CA证书签章）：

日期：

注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.中小企业在政府采购活动过程中，请根据自己的真实情况出具本声明函。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

15.符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责（如有，请提供）

附件：

残疾人福利性单位声明函（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（CA证书签章）：

日  期：

16.投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）

附表1：

质疑函（格式）

一、质疑供应商基本信息：

质疑供应商：

地址：                                          邮编：

联系人：                     联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                 邮编：

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

采购人名称：

质疑事项：

□谈判文件   采购文件获取日期：

□采购过程

□成交结果

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

5.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附表2：

投诉书（格式）

一、投诉相关主体基本情况：

投标人：

地址：                                          邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：                                         联系电话：

地址：                                                            邮编：

被投诉人1：

地址：                                                            邮编：

联系人：                                                联系电话：

被投诉人2：

……

相关供应商：

地址：                                              邮编：

联系人：                                            联系电话：

二、投诉项目基本情况：

采购项目的名称：

采购项目的编号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告：是/否公告期限：

采购结果公告：是/否公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于      年   月   日，向                                提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于      年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

6.投诉人为自然人的，投诉书应由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。