广西来资招标咨询有限公司

招标文件

项目名称：桂林市临桂区小型水库雨水情测报和安全监测设施采购及安装

项目编号：GLZC2021-G1-120109-GXLZ

采购代理机构：广西来资招标咨询有限公司

2021年11月19日

目 录

第一章 公开招标公告	- 1 -

第二章  投标人须知	- 4 -

投标人须知前附表	- 4 -

一、总则	- 8 -

1. 项目名称及项目编号	- 8 -

2. 适应范围	- 8 -

3. 定义	- 8 -

4. 招标方式、评分办法	- 8 -

5. 投标人资格	- 8 -

6. 投标费用	- 8 -

7. 联合体投标要求	- 8 -

8. 转包与分包	- 8 -

9. 特别说明	- 9 -

10. 质疑和投诉	- 9 -

二、招标文件	- 9 -

11. 招标文件的构成	- 9 -

12. 招标文件的澄清与修改	- 10 -

三、投标文件的编制	- 10 -

13. 投标文件的组成及要求	- 10 -

14. 投标文件的语言及计量	- 12 -

15. 投标报价	- 12 -

16. 投标有效期	- 12 -

17. 投标保证金	- 12 -

18. 投标文件的制作	- 13 -

19. 投标文件的补充、修改和撤回	- 13 -

20. 投标文件的递交和解密	- 13 -

四、开标	- 14 -

21. 开标时间及地点	- 14 -

五、资格性审查	- 15 -

23. 资格性审查	- 15 -

六、评标	- 15 -

24. 评标委员会组成	- 15 -

25. 评标原则	- 16 -

26. 评标	- 16 -

27. 推荐及确定中标候选供应商原则	- 17 -

28. 属于下列情况之一者，投标无效	- 17 -

29. 投标人有下列情形之一的，视为串通投标，投标文件将被视为无效	- 17 -

30. 属于下列情形之一的，应予废标	- 17 -

31. 开标、评标过程的监控	- 18 -

32. 信用查询	- 18 -

33. 中标公告及中标通知书	- 18 -

七、履约保证金及签订合同	- 18 -

34. 履约保证金	- 18 -

35. 签订合同	- 18 -

八、其他事项	- 19 -

36. 招标代理服务费	- 19 -

37. 解释权	- 20 -

38. 监督管理机构	- 20 -

第三章  货物采购需求	- 21 -

第四章  评标办法	- 56 -

第五章  采购合同（合同主要条款及格式）	- 61 -

第一条  合同标的及合同金额	- 61 -

第二条  质量保证	- 61 -

第三条  权利保证	- 61 -

第四条  货物包装、运输	- 61 -

第五条  交付	- 62 -

第六条  调试和验收	- 62 -

第七条  安装和培训	- 62 -

第八条  售后服务、保修期	- 62 -

第九条  税费	- 63 -

第十条  付款方式	- 63 -

第十一条  违约责任	- 63 -

第十二条  不可抗力事件处理	- 63 -

第十三条  合同争议解决	- 63 -

第十四条  合同生效及其它	- 64 -

第十五条  合同的变更、终止与转让	- 64 -

第十六条  签订本合同依据	- 64 -

第六章  投标文件（格式）	- 65 -

# 公开招标公告

项目概况 广西来资招标咨询有限公司受桂林市临桂区水利局委托，根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）等规定，现就桂林市临桂区小型水库雨水情测报和安全监测设施采购及安装项目进行公开招标，欢迎符合条件的供应商前来投标，并于2021年12月10日上午09时30分前递交投标文件。现将本次公开招标的有关事项公告如下：

一、项目基本情况

项目编号：GLZC2021-G1-120109-GXLZ

项目名称：桂林市临桂区小型水库雨水情测报和安全监测设施采购及安装

预算金额：人民币伍佰叁拾贰万零贰佰肆拾伍元伍角整（¥5320245.50元）

采购需求：

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 简要规格描述或项目基本概况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 桂林市临桂区小型水库雨水情测报和安全监测设施采购及安装 | 1 | 项 | 如需进一步了解详细内容，详见招标文件。 |

合同履行期限：自合同签订之日起至中标人承诺免费保修期满。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

4.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

1.招标文件获取时间：2021年11月19日至2021年12月10日09时30分。

2.地点及方式：潜在供应商请自行选择以下网站，在本公告附件处下载招标文件电子版。

桂林市公共资源交易中心网（glggzy.org.cn）

桂林市政府采购网（zfcg.czj.guilin.gov.cn）

广西壮族自治区政府采购网（www.ccgp-guangxi.gov.cn）

3.招标文件售价：本项目招标文件不收取费用。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

截止时间：2021年12月10日09时30分（北京时间）。

地    点：通过政采云平台实行在线投标。

开标时间：2021年12月10日09时30分（北京时间）截标后。

地    点：通过政采云平台实行在线解密开启。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

- 本项目无需缴纳投标保证金。

- 投标人可以由法定代表人、负责人、自然人或其委托代理人出席开标会议（出席代表和供应商授权委托人需携带本人身份证原件，未携带身份证所造成一切后果，由其自行承担）。

- 本项目信息发布媒体：

桂林市公共资源交易中心网（glggzy.org.cn）

桂林市政府采购网（zfcg.czj.guilin.gov.cn）

广西壮族自治区政府采购网（www.ccgp-guangxi.gov.cn）

- 投标文件解密时间：截标时间后30分钟内（2021年12月10日上午09时30分至10时00分)投标人可以登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若投标人在规定时间内无法解密或解密失败，可以以电子备份投标文件作为依据【在接到无法解密或解密失败的通知后，投标人可根据自身实际情况按通知时要求的时间到桂林市公共资源交易中心  7号开标室现场提交或以电子邮件的形式（以通知时所告知的电子邮箱地址为准）提交电子备份投标文件】，若投标人在规定时间内无法解密或解密失败且未提供电子备份投标文件的(包含提供的电子备份文件无效或无法解密的情况)，视为投标无效。

七、在线投标（电子投标）说明

1.本项目通过政采云平台实行在线投标响应（电子投标），投标人需要先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和政采云平台的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。投标人未按规定编制并加密的投标文件，政采云平台将予以拒收。

“政采云电子交易客户端”请自行前往广西政府采购网下载并安装（http://zfcg.gxzf.gov.cn/OfficeService/DownloadArea/2455918.html?utm=sites_group_front.b8b6c91.0.0.c51f9820a48111eabb9bcbdf01af125e）；电子投标具体操作流程参考《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》；在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统,通过政采云平台参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。

2.为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电子文件进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往政采云平台网站进行查阅；（完成CA数字证书办理预计一周左右，建议供应商获取投标文件后立即办理。）

3.投标人应当在投标截止时间前，将生成的“投标文件”上传递交至政采云平台。投标文件递交截止时间前可以撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交，投标文件递交截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。

4.本采购项目为政采云全流程电子化操作，参与投标的供应商需自备计算机和网络设备（设备需可视频通话和读取政采云CA数字证书），确保投标过程顺利进行；因供应商自身设备或网络原因造成的一切后果，由供应商自行承担。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：　桂林市临桂区水利局

地 址： 桂林市临桂区人民路

联系方式：李股长 0773－3662009

2.采购代理机构信息

名  称： 广西来资招标咨询有限公司

地　址：桂林市临桂新区彰泰公园1号2栋1单元12楼

联系方式： 0773－3616688

3.项目联系方式

项目联系人：颜工

电　话： 0773－3616688

4.政府采购监督管理机构

名 称：桂林市临桂区政府采购监督管理股

联系方式： 0773-5593932

广西来资招标咨询有限公司

2021年11月19日

# 第二章  投标人须知

## 投标人须知前附表

| 序号 | 条款号 | 条款名称 | 内容、要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 项目名称及项目编号 | 项目名称：桂林市临桂区小型水库雨水情测报和安全监测设施采购及安装 项目编号：GLZC2021-G1-120109-GXLZ |
| 2 | 5 | 投标人资格 | 5.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和《政府采购法实施条例》第十八条规定，并且在国内注册或登记、具备合法资格，提供本次采购货物或服务的供应商。 5.2 本项目不接受联合体投标。 5.3对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。 5.4 落实政府采购政策需满足的资格要求：无。 5.5本项目的特定资格要求：无。 |
| 3 | 6 | 投标费用 | 不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 4 | 15 | 采购预算金额及投标报价 | 15.1投标报价应按招标文件中第六章“投标文件（格式）”填写，本项目采购预算金额：人民币伍佰叁拾贰万零贰佰肆拾伍元伍角整（¥5320245.50元），投标报价超过采购预算金额的，投标文件按无效处理。 15.2投标人必须就“货物采购需求”中所投分标内容作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝；投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。 |
| 5 | 16.1 | 投标有效期 | 投标截止时间之日起90天。 |
| 6 | 17 | 投标保证金 | 本项目无需缴纳投标保证金。 |
| 7 | 18 | 投标文件的制作 | 18.1 电子投标文件中须加盖供应商公章部分均采用 CA 签章，并根据“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商” 及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位，以便评审小组在评审时，点击评分项可直接定位到该评分项内容。如对招标文件的某项要求，供应商的电子投标文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则评审小组在评审时如做出对供应商不利的评审由供应商自行承担。电子投标文件如内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、 漏读，或者在按招标文件规定的部位查找不到相关内容的，由供应商自行承担。 18.2 供应商法人（负责人）或授权代表持有政采云个人CA签章的，应在投标文件中涉及到签字的位置使用个人CA签章，没有办理政采云个人CA签章的可在投标文件中涉及到签字的位置手写签字或盖章后扫描或者拍照做成 PDF 的格式上传即可。 18.3 投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须法定代表人（负责人）或授权委托人签字（或个人CA签章）。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。 18.4评审前准备 18.4.1本项目实行网上评审，采用电子投标文件；若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。 18.4.2各供应商在截标前应确保成为政采云平台正式注册入库供应商，并完成 CA 数字证书申领。因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。 18.4.3供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或 CA 登录客户端进行投标文件制作。客户端请至网站下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线 400-881-7190 进行咨询。 |
| 8 | 19.1 | 投标文件的补充、修改和撤回 | 19.1 投标文件递交截止时间前可以撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交，投标文件递交截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。 |
| 9 | 20.1 | 投标文件递交 | 20.1投标文件递交截止时间：于2021年12月10日上午09时30分之前将电子投标文件上传到政采云平台。应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密传输投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。 |
| 10 | 20.2 | 投标文件解密 | 20.2投标文件解密时间：截标时间后30分钟内（2021年12月10 日上午09时30分至10时00分)投标人可以登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若投标人在规定时间内无法解密或解密失败，可以以电子备份投标文件作为依据【在接到无法解密或解密失败的通知后，投标人可根据自身实际情况按通知时要求的时间到桂林市公共资源交易中心 7 号开标室现场提交或以电子邮件的形式（以通知时所告知的电子邮箱地址为准）提交电子备份投标文件】，若投标人在规定时间内无法解密或解密失败且未提供电子备份投标文件的(包含提供的电子备份文件无效或无法解密的情况)，视为投标无效。 |
| 11 | 21.1 | 开标时间及地点 | 开标时间：2021年12月10日09时30分（北京时间）截标后。地点：通过政采云平台实行在线解密开启。提交电子备份投标文件方式：在接到无法解密或解密失败的通知后，投标人可根据自身实际情况按通知时要求的时间到桂林市公共资源交易中心 7 号开标室现场提交或以电子邮件的形式（以通知时所告知的电子邮箱地址为准）提交电子备份投标文件。投标人可以由法定代表人、负责人、自然人或其委托代理人出席开标会议。 |
| 12 | 24 | 评标委员会组成 | 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数共5人，其中采购人代表1人，技术、经济等专家 4人。 |
| 13 | 25.1 | 评标办法 | 综合评分法，具体评标内容及标准详见第四章。 |
| 14 | 32 | 信用查询 | 根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》（桂财采〔2016〕37号），由采购代理机构对第一中标候选供应商进行信用查询： ⑴查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等； ⑵查询时间：中标通知书发出前； ⑶信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存； ⑷信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其中标候选供应商资格。 两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 15 | 33 | 中标公告及中标通知书 | 33.1采购代理机构于评标结束后两个工作日内将评标报告送交采购人，采购人应当自收到评标报告五个工作日内在评标报告推荐的中标候选供应商中按顺序确定中标供应商；采购代理机构在中标供应商确定之日起两个工作日内在指定媒体上公告中标结果，中标公告期限为一个工作日。 33.2中标公告发布的同时，采购代理机构向中标供应商发出中标通知书，中标供应商应自接到通知之日起七个工作日内，办理中标通知书领取手续。 |
| 16 | 34 | 履约保证金 | 采购人应当按照采购文件中的约定与中标供应商签订合同时收取履约保证金（若中标供应商被确认为小型、微型企业的则予以免收履约保证金），履约保证金金额按成交总价的5%（人民币，四舍五入到元）提供，供应商提交履约保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函或保险等非现金形式提交。 |
| 17 | 35.1 | 签订合同时间 | 中标通知书发出之日起二十五日内。中标供应商领取中标通知书后，应按规定与采购人签订合同。 |
| 18 | 35.4 | 合同备案存档 | 政府采购合同双方自签订之日起一个工作日内将合同原件一份交采购代理机构，采购人于合同签订之日起七个工作日内将一份合同原件送本级财政部门备案。 |
| 19 | 36 | 招标代理服务费 | 本项目招标代理服务收费标准参照计价格[2002]1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》货物类收费标准向中标供应商收取。注：若本项目的采购代理服务费不足6000元按6000元向中标人收取。 |
| 20 | 37 | 解释权 | 本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）等相关规定编制，本招标文件的解释权属于广西来资招标咨询有限公司。 |
| 21 | 38 | 监督管理机构 | 桂林市临桂区政府采购监督管理股 电话：0773-5593932 |

## 一、总则

### 1. 项目名称及项目编号

项目名称：桂林市临桂区小型水库雨水情测报和安全监测设施采购及安装

项目编号：GLZC2021-G1-120109-GXLZ

### 2. 适应范围

本招标文件适用本招标采购项目的招标、投标、评标、合同履约、验收、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

### 3. 定义

3.1“投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

3.2“货物”系指按招标文件规定，投标人须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

3.3“服务”系指按招标文件规定，投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

3.4“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的货物和服务。

3.5“书面形式”包括信函、传真、电报等。

3.6实质性要求：标注★号项的要求为实质性要求，不允许负偏离，否则投标无效。

### 4. 招标方式、评分办法

公开招标、综合评分法

### 5. 投标人资格

5.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和《政府采购法实施条例》第十八条规定，并且在国内注册或登记、具备合法资格，提供本次采购货物或服务的供应商。

5.2 本项目不接受联合体投标。

5.3对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

5.4落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

5.5 本项目的特定资格要求：无。

### 6. 投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

### 7. 联合体投标要求

本项目不接受联合体投标。

### 8. 转包与分包

8.1本项目不允许转包。

8.2本项目不可以分包。

### 9. 特别说明

9.1提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，评标价最低的同品牌投标人获得中标供应商推荐资格；评标价也相同的，由评标委员会以抽签方式确定中标候选供应商。其他同品牌投标人不作为中标候选供应商。

多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

9.2关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本次采购活动。

9.3投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

9.4投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

### 10. 质疑和投诉

10.1投标人认为招标文件使自己的合法权益受到损害的，应当在本项目招标公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向广西来资招标咨询有限公司提出质疑。投标人认为招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在采购程序环节结束之日或中标公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向广西来资招标咨询有限公司提出质疑。广西来资招标咨询有限公司应认真做好质疑处理工作。

接收质疑函方式：以书面形式（原件）提交。

质疑联系人：广西来资招标咨询有限公司，联系电话：0773-3616688

通讯地址：桂林市临桂新区彰泰公园1号2栋1单元12楼

10.2投标人对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向本级财政部门投诉。

10.3质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书实行实名制，均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，并提供必要的证明材料。

## 二、招标文件

### 11. 招标文件的构成

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）货物采购需求；

（4）评标办法；

（5）采购合同（合同主要条款及格式）；

（6）投标文件（格式）。

### 12. 招标文件的澄清与修改

12.1投标人应认真阅读招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在招标公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式要求采购代理机构澄清。

12.2采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前在本招标项目招标公告发布的同一媒体上发布更正公告；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

12.3投标人下载招标文件后应实时关注相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，如因投标人未及时登录相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，从而导致投标无效的，由投标人自行承担责任。

12.4必要的澄清、修改的内容为招标文件的组成部分。当澄清、修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

12.5招标文件的澄清、修改都应该通过采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、修改招标文件。

## 三、投标文件的编制

### 13. 投标文件的组成及要求

13.1 本项目实行电子投标，供应商应准备电子投标文件：

13.1.1 电子投标文件按政采云平台要求及本招标文件要求制作、加密并递交。具体操作流程可参考《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》，指南可在 “http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/PurchaseAdvisory/ImportantNotice/2866753.html”下载。

13.2投标文件组成【格式见第六章“投标文件（格式）”】

13.2.1资格性响应证明材料：

（1）投标人相应的法定代表人、负责人、自然人身份证正反面复印件（必须提供）；

（2）投标人的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳的开标截止时间前半年内任意连续三个月社保证明复印件，除投标人为以下三种情形的：

①如投标人为截标时间前60日以内成立的公司，可以提供投标人与委托代理人签订的劳动合同复印件代替社保证明复印件；

②如投标人为事业单位，可以提供事业单位机构编制管理证复印件或事业单位机构为其发放工资的工资条复印件代替社保证明复印件；

③如委托代理人为免缴纳社保人员，提供免缴纳社保的证明材料复印件及投标人与委托代理人签订的劳动合同复印件代替社保证明复印件。

【属自然人的应提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的开标截止时间前半年内任意连续三个月社保证明复印件】（委托代理时必须提供；如为联合体的，授权委托书原件须由牵头人出具）；

（3）投标人的法人或者其他组织营业执照等证明文件复印件（必须提供，自然人除外）；

注：供应商为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。（所需材料均为复印件）

- 投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（必须提供）；

13.2.2商务、技术性响应及其他证明材料：

- 投标报价表（格式见附件）（必须提供）；

- 技术规格偏离表（格式见附件）（必须提供）；

- 商务响应表（格式见附件）（必须提供）；

- 投标人的售后服务承诺书（格式自拟）（必须提供）；

- 项目实施方案（格式见附件）（如有，请提供）；

- 项目实施人员一览表（格式见附件）【如有，请提供，并一起提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为项目实施人员交纳的开标截止时间前半年内任意连续三个月社保证明复印件（如投标人为截标时间前60日以内成立的公司，可以提供投标人与项目实施人员签订的劳动合同复印件代替社保证明复印件；项目实施人员为免缴纳社保人员，提供免缴纳社保的证明材料复印件及投标人与项目实施人员签订的劳动合同复印件代替社保证明复印件）】；

- 节能方面的证书复印件（如有，请提供）；

- 环境标志方面的证书复印件（如有，请提供）；

- 投标人2019年1月1日以来同类产品销售业绩的相关证明材料（无不良记录，以中标、成交通知书或签订的采购合同复印件为准，并能清晰反映所销售的货物名称、种类、金额）（如有，请提供）；

- 投标人为生产厂家的，投标人的生产制造设备清单及专业技术能力说明（如有，请提供）；

- 投标人相关获奖证书、认证证书等复印件（如有，请提供）；

- 如所提供货物企业属于小型、微型企业【中小微型企业划分标准按照《国家统计局关于印发《统计上大中小微型企业划分办法〔2017〕》的通知》（国统字〔2017〕213号）执行，具体划分标准见第四章评标办法中附表《统计上大中小微型企业划分标准》】，以提供的《中小企业声明函》（见附件）为准（如有，请提供）；

- 如产品属于监狱企业的，以提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件为准（如有，请提供）；

- 符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责（如有，请提供）；

- 投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）。

投标人提供的以上相关证明材料属于“必须提供”的文件应加盖投标人公章（CA签章）/自然人签字或加盖个人CA签章，否则投标无效。

13.3投标人应按招标文件第六章“投标文件（格式）”编制投标文件。

13.4投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

特别说明：

（1）投标文件（电子投标文件），其中电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。若投标文件中有专门标注的某关联点，并要求供应商在电子投标系统中作出投标响应的，如供应商未对关联点进行响应或者在投标文件其它内容中进行描述，造成电子评审不能查询的责任由供应商自行承担。

（2）招标文件要求法定代表人（负责人）或委托代理人签字（或盖章）的部分必须签字（或盖章）然后扫描或者拍照做成 pdf 格式上传（或加盖个人CA签章），无签字（或盖章）的视为投标无效。

### 14. 投标文件的语言及计量

14.1投标文件以及投标人与采购人或者采购代理机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。

14.2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：元人民币），否则视同未响应。

### 投标报价

15.1投标报价应按招标文件中第六章“投标文件（格式）”填写，本项目采购预算金额：人民币伍佰叁拾贰万零贰佰肆拾伍元伍角整（¥5320245.50元），投标报价超过采购预算金额的，投标文件按无效处理。

15.2投标人必须就“货物采购需求”中所投分标内容作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝；投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

15.3投标报价应包括本次招标采购范围内货物价款、货物随配标准附件、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及安装、安装所需辅材、调试、检验、售后服务、培训、保修及其他所有成本费用的总和，投标人应综合考虑在报价中。

### 16. 投标有效期

16.1投标有效期：投标截止时间之日起90天。

16.2出现特殊情况下，需要延长投标有效期的，采购代理机构以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，原投标文件继续有效。投标人拒绝延长的，其投标无效。

### 17. 投标保证金

本项目无需缴纳投标保证金。

### 18. 投标文件的制作

18.1 电子投标文件中须加盖供应商公章部分均采用 CA 签章，并根据“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商” 及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位，以便评审小组在评审时，点击评分项可直接定位到该评分项内容。如对招标文件的某项要求，供应商的电子投标文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则评审小组在评审时如做出对供应商不利的评审由供应商自行承担。电子投标文件如内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、 漏读，或者在按招标文件规定的部位查找不到相关内容的，由供应商自行承担。

18.2 供应商法人（负责人）或授权代表持有政采云个人CA签章的，应在投标文件中涉及到签字的位置使用个人CA签章，没有办理政采云个人CA签章的可在投标文件中涉及到签字的位置手写签字（或盖章）后扫描或者拍照做成 PDF 的格式上传即可。

18.3 投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须法定代表人（负责人）或授权委托人签字（或盖章或个人CA签章）。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

18.4评审前准备

18.4.1本项目实行网上评审，采用电子投标文件；若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

18.4.2各供应商在截标前应确保成为政采云平台正式注册入库供应商，并完成 CA 数字证书申领。因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

18.4.3供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或 CA 登录客户端进行投标文件制作。客户端请至网站下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线 400-881-7190 进行咨询。

### 19. 投标文件的补充、修改和撤回

19.1 投标文件递交截止时间前可以撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交，投标文件递交截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。

19.2 在投标文件递交截止时间后的投标文件有效期内，供应商不得撤回其投标文件。

### 20. 投标文件的递交和解密

20.1投标文件递交截止时间：于2021年12月10日上午09时30分之前将电子投标文件上传到政采云平台。应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密传输投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

20.2投标文件解密时间：截标时间后30分钟内（2021年12月10日上午09时30分至10时00分)投标人可以登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若投标人在规定时间内无法解密或解密失败，可以以电子备份投标文件作为依据【在接到无法解密或解密失败的通知后，投标人可根据自身实际情况按通知时要求的时间到桂林市公共资源交易中心 7 号开标室现场提交或以电子邮件的形式（以通知时所告知的电子邮箱地址为准）提交电子备份投标文件】，若投标人在规定时间内无法解密或解密失败且未提供电子备份投标文件的(包含提供的电子备份文件无效或无法解密的情况)，视为投标无效。

20.3 除招标文件另有规定外，供应商所递交的投标文件不予退还。

20.4 电子投标文件的相关说明

（1）供应商进行电子投标应安装客户端软件，并按照采购文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收。供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

（2）如有特殊情况，采购代理机构延长截止时间和开标时间，采购代理机构和供应商的权利和义务将受到新的截止时间和开标时间的约束。

## 四、开标

### 21. 开标时间及地点

21.1开标时间及地点：

开标时间：2021年12月10日09时30分（北京时间）截标后。

地    点：通过政采云平台实行在线解密开启。

提交电子备份投标文件方式：在接到无法解密或解密失败的通知后，投标人可根据自身实际情况按通知时要求的时间到桂林市公共资源交易中心 7 号开标室现场提交或以电子邮件的形式（以通知时所告知的电子邮箱地址为准）提交电子备份投标文件。投标人可以由法定代表人、负责人、自然人或其委托代理人出席开标会议。

21.2投标人不足3家的，不得开标，采购人或者采购代理机构应当重新组织采购。

22. 开标程序

22.1开标准备

22.1.1.开标的准备工作由本中心负责落实；

22.1.2.本中心将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商如不参加开标会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

22.2开标程序

22.2.1.向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了电子备份投标文件的，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份投标文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效。如未提供备份电子投标文件，将不进行再次解密程序。无法在线解密视为投标人放弃投标。在线解密时间为 30 分钟。

22.2.2.投标文件解密结束后，开标活动组织人员在线开启投标文件。

22.2.3.开启投标人报价文件，开标活动组织人员宣读开标（报价）一览表有关内容，投标人代表如果认为宣读有误，可以当场提出异议。

开标结束后，如发现开标结果与报价文件不一致者，由评标委员会根据报价文件内容进行修正。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

## 五、资格性审查

### 23. 资格性审查

23.1公开招标采购项目开标结束后，采购人应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

23.2采购人或者采购代理机构在对投标人进行资格性审查时，将对投标人企业股东及出资等信息进行查询。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条第一款规定，审查中如发现投标人存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，按投标无效处理。

查询渠道：《国家企业信用信息公示系统》（网址：www.gsxt.gov.cn/index.html）

审查流程：

（1）进入《国家企业信用信息公示系统》（网址：www.gsxt.gov.cn/index.html），输入企业名称，进入企业信息主页面；

（2）查看主页“股东及出资信息”栏，或年报中的“股东及出资信息”栏信息；

（3）将各投标人的股东及出资信息进行比对，得出审查结论；

（4）将相关资料作为评审资料打印存档。

## 六、评标

### 24. 评标委员会组成

评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数共5人，其中采购人代表1人，技术、经济等专家4人。

### 25. 评标原则

25.1评标办法：综合评分法，具体评标内容及标准详见第四章。

25.2评标委员会应按招标文件进行评标，不得擅自更改评标办法。

### 26. 评标

26.1采购代理机构负责评标组织工作，宣布评标工作纪律，公布投标人名单，告知评标专家应当回避的情形，组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评标专家的倾向性言论或者违法违规行为；核对评标结果，有投标无效情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；评标工作完成后，按照规定向评标专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评标专家以外的其他人员支付评审劳务报酬。

26.2评标委员会负责具体评标事务；审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；对投标文件进行比较和评价；确定中标候选供应商名单，以及根据采购人委托直接确定中标供应商；向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

26.3在评标过程中，评标委员会任何人不得对某个投标人发表任何倾向性意见，不得向其他专家评委明示或者暗示自己的评审意见。

26.4评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

26.5对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致、有明显文字和计算错误或属于投标人疏忽、笔误所造成差错的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章（CA签章），或者由法定代表人或其授权的代表签字或盖章（或个人CA签章）。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

26.6评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

26.7投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中投标报价表内容与投标文件中相应内容不一致的，以投标报价表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价（不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容）经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

26.8评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.9评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

26.10评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

投标人对本条第一款情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

26.11采购代理机构发现评标委员会有明显的违规倾向或歧视现象，或不按评标办法进行，或其他不正常行为的，应当及时制止。如制止无效，应及时向本级财政部门报告。

### 27. 推荐及确定中标候选供应商原则

（1）评标委员会根据综合得分由高到低排列次序，若得分相同时，按评标价由低到高顺序排列；得分相同且评标价也相同的由评标委员会按照抽签的方式决定排次次序。

（2）评标委员会可推荐前三名为中标候选供应商，采购人应当确定评标委员会推荐排名第一的中标候选供应商为中标供应商。

（3）排名第一的中标候选供应商放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，或因失信行为被取消中标候选供应商资格的，采购人可以确定排名第二的中标候选供应商为中标供应商，并依此类推。

### 28. 属于下列情况之一者，投标无效

（1）未按照招标文件规定要求签字、盖章的；

（2）报价超过招标文件中规定的预算金额的；

（3）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（5）投标文件未按招标文件的内容和要求编制，或提供虚假材料的；

（6）投标人未就“货物采购需求”中的所有内容作完整唯一报价的；

（7）未完全响应招标文件实质性要求的；

（8）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

### 29. 投标人有下列情形之一的，视为串通投标，投标文件将被视为无效

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员或者联系人员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混编；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

### 30. 属于下列情形之一的，应予废标

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）采购文件内容违反国家有关强制性规定的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

### 31. 开标、评标过程的监控

本项目开标、评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

### 32. 信用查询

根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》（桂财采〔2016〕37号），中标通知书发出前，由采购代理机构对第一中标候选供应商进行信用查询：

⑴查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等；

⑵查询时间：中标通知书发出前；

⑶信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存；

⑷信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其中标候选供应商资格。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

### 33. 中标公告及中标通知书

33.1采购代理机构于评标结束后两个工作日内将评标报告送交采购人，采购人应当自收到评标报告五个工作日内在评标报告推荐的中标候选供应商中按顺序确定中标供应商；采购代理机构在中标供应商确定之日起两个工作日内在指定媒体上公告中标结果，中标公告期限为一个工作日。

33.2中标公告发布的同时，采购代理机构向中标供应商发出中标通知书，中标供应商应自接到通知之日起七个工作日内，办理中标通知书领取手续。

## 七、履约保证金及签订合同

### 34. 履约保证金

34.1 采购人应当按照采购文件中的约定与中标供应商签订合同时收取履约保证金（若中标供应商被确认为小型、微型企业的则予以免收履约保证金），履约保证金金额按成交总价的5%（人民币，四舍五入到元）提供，供应商提交履约保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

34.2 如果中标供应商没能按上述第33.1款规定执行，采购人将上报桂林市临桂区政府采购监督管理股公室，取消该中标资格，其保证金不予退还，并有权授予第二中标候选人为中标供应商资格或重新组织采购。

34.3 项目验收合格后，供应商履行完合同约定权利义务事项后，凭《政府采购项目履约验收单》和履约保证金转款凭证向采购人申请办理退还手续，采购人不得额外要求供应商提交其他证明材料，并应当自收到退还资料之日起5个工作日内退还其履约保证金。

34.4 在履约保证金到期退还前，若中标供应商的开户名称、开户银行、账号有变动的，以书面形式通知采购人，否则由此产生的后果由中标供应商自负。

### 35. 签订合同

35.1签订合同时间：中标通知书发出之日起二十五日内。中标供应商领取中标通知书后，应按规定与采购人签订合同。

35.2中标供应商为联合体的，联合体各方均应与采购人签订合同，并承担连带责任。（本项目不接受联合体投标）

35.3如中标供应商有下列情形之一的，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。采购人或者采购代理机构可从评标委员会推荐的中标候选供应商中按顺序重新确定中标供应商或重新组织招标。

（1）中标后不与采购人签订合同的（不可抗力除外）；

（2）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（3）拒绝履行合同义务的。

35.4合同备案存档：政府采购合同双方自签订之日起一个工作日内将合同原件一份交采购代理机构，采购人于合同签订之日起七个工作日内将一份合同原件送本级财政部门备案。

## 八、其他事项

### 36. 招标代理服务费

中标供应商领取中标通知书前，向广西来资招标咨询有限公司一次性付清招标代理服务费，本项目招标代理服务收费标准参照计价格[2002]1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》货物类收费标准向中标供应商收取。注：若本项目的采购代理服务费不足6000元按6000元向中标人收取。

招标代理服务收费标准

| 费率 服务类型 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |

注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。

36.1招标代理服务费的缴纳账户：

开户名称：广西来资招标咨询有限公司

开户银行：桂林银行股份有限公司临桂支行

银行账号：6600 1208 4538 3000 10

### 37. 解释权

本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）和政府采购管理有关规定编制，本招标文件的解释权属于广西来资招标咨询有限公司。

### 38. 监督管理机构

桂林市临桂区政府采购监督管理股   电话：0773-5593932

# 第三章  货物采购需求

说明：

1、根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购。投标人投标时须提供投标产品的相关证明材料。

《节能产品政府采购品目清单》中：

- 计算机设备（台式计算机、便携式计算机、平板式微型计算机）；

- 输入输出设备【打印设备（激光打印机、针式打印机）、显示设备（液晶显示器）】；

- 制冷空调设备【制冷压缩机（冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组）、空调机组（多联式空调（热泵）机组（制冷量＞14000W）、单元式空气调节机（制冷量＞14000W））、专用制冷、空调设备（机房空调）】；

- 镇流器（管型荧光灯镇流器）；

- 生活用电器｛空调机【房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）、单元式空气调节机（制冷量≤14000W）】、热水器（电热水器）｝；

- 照明设备（普通照明用双端荧光灯）；

- 电视设备【普通电视设备（电视机）】；

- 视频设备【视频监控设备（监视器）】；

- 便器（坐便器、蹲便器、小便器）；

- 水嘴。

以上所罗列的设备为《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购节能产品，采购人拟采购的产品属于政府强制采购产品的，投标人投标时必须针对该产品出具依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，并加盖投标人公章(CA签章)，否则投标无效。

2、投标人应对投标内容所涉及的专利承担法律责任，并负责保护业主的利益不受任何损害。一切由于文字、商标、技术和软件专利授权引起的法律裁决、诉讼和赔偿费用均由中标人负责。同时，具有产品专利的投标人应在其投标文件中提供与其自有产品专利相关的有效证明材料，否则，不能就其产品的专利在本项目投标过程中被侵权问题而提出异议。

3、根据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48号）的规定，如采购需求中有涉及信息安全产品的设备，必须提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。

4、投标人应注意下列内容：

1）本需求一览表中标注★号的内容为实质性要求和条件，投标人须满足或响应，若无法完全满足，将会被认定为无效投标。

2）投标人须在投标文件中填写/应答技术规格参数，当投标文件中技术参数与招标文件中技术参数有偏离时，须在“偏离”栏内如实注明是“正偏离”或“负偏离”，“正偏离”指投标设备的技术参数优于招标文件中要求，“负偏离”指投标设备的技术参数低于招标文件中要求。投标文件中的技术参数、功能或其它内容有“正偏离”的，投标人须对“正偏离”的情况单独作出说明。

| 序号 | 货物名称 | 技术需求 | 数量 | 单位 | 参考单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压力式水位计 | 1、电源：RS485接口型，10~28VDC；HART型，12~30VDC；2、输出信号：RS485接口、HART协议、4~20maDC可选； 3、量程：3~200m可选； 4、分辨力：≤1mm； 5、过载能力：200%； 6、响应时间：≤5ms（上升到90%FS）； 7、测值精度：≤±0.1%FS； 8、稳定性：<0.2%FS/年； 9、零点温度漂移：≤±2%FS； 10、灵敏度温度漂移：≤±2%FS； 11、材质：接线盒低铜铝合金，探头全不锈钢，法兰全不锈钢； 12、防水等级：IP68； 13、工作温度：-10℃-85℃。 | 6 | 支 | 2950 |
| 2 | 翻斗式雨量计 | 翻斗式； 承雨口径：Φ200mm； 降雨强度：0～4mm/min； 分辨率：0.5mm； 测量精度：±4% （以仪器自身排水量为准）； 信号输出：接点通断输出。 | 7 | 只 | 2360 |
| 3 | 水准点 | 1、根据现场布设。 | 20 | 组 | 3000 |
| 4 | 水尺 | 1、根据现场条件制作，在水位适合时安装，范围应覆盖死水位至坝顶的水位变化范围； 2、直立式水位尺； 3、高度1米； 4、分辨力1cm。 | 20 | 组 | 3500 |
| 5 | 标识牌 | 1、监测点标识牌、水位警戒线、警示牌标识。 | 20 | 组 | 700 |
| 6 | 视频监控球机 | 1、支持分辨率≥400万，≥23倍光学变倍，靶面尺寸不小于1/1.8英寸，内置GPU芯片，满足高清监控需求。 2、支持最低照度彩色≤0.0003Lux，黑白≤0.0001Lux。 3、▲可将白平衡参数锁定为当前设定值，锁定后白平衡参数值不应改变，同一场景相同图像质量下设备在H.264或H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约≥85%。 4、水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围不小于-20°～90°，支持水平手控速度≥750°/S，垂直速度≥120°/S。 5、可将抓拍的人脸图片和场景图片上传至指定路径，可将抓拍的人脸图片上传至客户端，可对出现在监控场景内的两眼瞳距不小于20像素的人脸进行检测，同时叠加目标提示框。 6、支持可见光及红外光补光，夜晚天气晴朗无遮挡，可识别距设备镜头≥100m处的人体轮廓，支持声光警戒功能。 7、▲支持快捷配置功能，可在预览画面开启或关闭快捷配置页面，对曝光参数、OSD、智能资源分配模式等参数进行设置，并可一键恢复为默认设置，支持像素显示功能，可显示监控画面上选定区域的水平像素大小和垂直像素大小。 8、支持智能红外、透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪、防红外过曝功能。 9、支持≥300个预置位，支持≥35条巡航路径，支持7条以上的模式路径设置。 10、支持预置位视频冻结功能，支持3D定位、断电记忆功能。 11、▲具备智能分析抗干扰功能，当篮球、小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域是不会触发报警，具有声音报警功能，报警声音类型≥8种可选，报警次数可设置，在同一个IE浏览器上，可同时开启≥45个视频窗口进行画面浏览。 12、▲具有最佳抓拍和快速抓拍等≥2种人脸图片抓拍模式设置选项，对镜头前盖玻璃进行加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物，在丢包率设置为≥60%的网络环境下，设备画面传输延时应≤200ms。 13、支持本机存储功能，支持SD卡热插拔，支持≥256GB。 14、支持区域遮盖功能，支持实现RS485接口优先或RJ45网络接口优先控制功能。 15、支持IP地址访问控制功能，支持定时抓拍或报警联动抓图上传ftp功能。 16、支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品移除、物品遗留、人员聚集、停车、快速移动，并联动报警。 17、具备较好的电源适应性，电压在24V±30%范围内变化时，设备可正常工作。 | 14 | 只 | 8300 |
| 7 | 视频监控筒机 | 1、支持≥400万像素CMOS传感器，在2560*1440@25fps下，清晰度≥1400TVL。 2、支持最低照度：彩色≤0.001 lx，黑白≤0.0001 lx，最大亮度鉴别等级≥11级。 3、支持双码流技术，主码流最高≥2560*1440@25fps，子码流≥640*480@25fps。 4、▲内置≥2颗红外灯、≥2颗白光灯、≥1个麦克风、≥1个喇叭、≥1颗GPU芯片，支持区域遮盖功能，可在监视画面上各设置≥4个遮盖的区域，被遮盖的区域无法预览或回放，遮盖区域的大小、位置可设置，且遮盖区域允许移动、重叠。 5、支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，信噪比≥62dB。 6、支持电子放大功能，可按时间进行录像查询，可将录像类型通过不同颜色在时间轴上进行显示。 7、同一场景相同图像质量下设备在H.264或H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约≥85%。 8、▲具备声光报警功能，当报警产生时，可触发联动声音警报和白光灯闪烁，报警声音类型≥12种，报警音量和重复次数可设置，白光灯闪烁的时间和频率可设置，从麦克风接收声音并显示状态至扬声器产生音频输出并显示状态的时间≤200ms。 9、▲具备智能报警防干扰功能，当智能分析行为类型为区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域时，报警检测目标设置为人体或车辆时，在设定的检测区域内出现光线明暗变化、篮球滚动、狗行走、树摇晃等情况时，不触发报警，设备白光灯闪烁时，可识别距设备≥45m处人体轮廓。 10、在同一客户端上，可同时开启≥20个视频窗口进行画面浏览。 11、在IE浏览器下，具备感兴趣区域设置选项，可设置≥4块感兴趣区域、每块感兴趣区域可设置≥6个图像质量等级，并对区域内人脸、车辆跟踪功能进行设置。 12、支持定时抓拍、报警抓拍，并将抓拍图片FTP上传，抓图的图片格式、分辨率、图片质量、时间间隔和报警抓图片数量可设。 13、内置麦克风和扬声器，具有≥1对音频输入/输出，≥1对报警输入/输出。 14、支持≥IP67防尘防水等级，支持DC12V供电，且在不大于DC12V±25%范围内变化时可以正常工作。 | 20 | 只 | 3550 |
| 8 | 硬盘录像机 | 1、≥4路H.265、H.264混合接入； 2、≥40M接入存储/≥80M转发； 3、支持Ehome2.0、ISUP5.0以及GB28181协议； 4、≥1盘位，内置≥1块2T盘； 5、≥1个HDMI接口，≥1个VGA接口,HDMI与VGA同源高清输出； 6、HDMI支持最大4K（4096x2160）/30Hz 输出； 7、支持最大6个1080P解码； 8、≥2个百兆网口、≥2个USB2.0、≥4进1出报警 I/O。 | 12 | 套 | 3550 |
| 9 | 储存卡 | 1、TLC晶元，擦写次数≥3000次； 2、容量≥256GB； 3、Class10，UHS-I（读≥95MB/s，写≥85MB/s）；; 4、尺寸14.99mm*10.92mm*1.02mm； 5、工作温度：-25 ℃～85 ℃； 6、存储温度：-40 ℃～85 ℃。 | 13 | 张 | 600 |
| 10 | 交换机 | 1、提供≥5个千兆电口； 2、 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x； 3、支持线速转发、无阻塞设计； 4、支持存储转发交换方式； 5、采用坚固式高强度金属外壳； 6、采用无风扇设计，高可靠性。 | 5 | 台 | 250 |
| 11 | 有源高音号角喇叭 | 1、喇叭：有源带功放室外号角喇叭； 2、功率：≥30W； 3、电源：DC12V。 | 40 | 只 | 800 |
| 12 | 室内喊话器 | 1、应具有1路话筒输入，1路线路输出； 2、带音量控制旋钮； 3、输入灵敏度：话筒-36dB/4、输出灵敏度：0dB±ldB； 4、频率响应：40Hz〜16KHz, ＜±3db； 5、输入灵敏度：700±100MV； 6、总谐波失真：＜0.5%； 7、信噪比：＞70dB。 | 20 | 台 | 1800 |
| 13 | 室外防水防爆拾音器 | 1、户外防水：≥IP67； 2、拾音距离：10m； 3、灵敏度：-48dB； 4、带5m尾线。 | 20 | 台 | 600 |
| 14 | LED 显示屏 | 1、尺寸：≥160mm X 320mm，带室外边框。 | 20 | 块 | 3000 |
| 15 | 视频显示屏 | 1、尺寸：≥891 mmX497mmX49.9mm （40 寸）。 | 14 | 块 | 5000 |
| 16 | 采集终端 | 1、数据接口：可提供接口丰富、标准易用，提供1个翻斗式雨量计接口、2个RS232接口、2个RS485接口、1路I2C接口、4路（包含2路高精度）模拟量输入接口、8路开关量输入接口、8 路开关量输出接口，1个TF卡接口，满足功能要求； 2、支持水文/水资源数据的采集、存储、控制、报警及传输； 3、可选自报模式、应答模式、兼容模式，GPRS最多支持4个中心， 最大存储10年数据，具备补发机制； 4、可本地升级与远程升级； 5、可设置雨量、水位等加报阈值； 6、可连接平台自动校时； 7、可远程召测雨量、水位、图像等参数； 8、支持水文SL651、水文BCD码、水文ASCII水资源协议等； 9、支持网络通讯方式：GSM/CAT-1/NBIOT 通信模块可选配，可定制卫星通讯模块； 10、工作电压：内置≥20AH电池，可外接电池或太阳能供电（选配）； 11、采用低功耗设计，待机电流<1mA；平均工作电流100mA，可外置电池电压：3.6-4.2V； 12、支持网络协议：支持HTTP、COAP等物联网协议、支持传感器通讯协议：MODBUS等、支持蓝牙APP配置功能；其他：可选配SD卡 13、▲防护等级：IP68，投标文件须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件。 | 16 | 台 | 20000 |
| 17 | 网络防雷保护器 | 1、网络防雷，100M | 51 | 台 | 180 |
| 18 | 直流电源防雷保护器 | 1、直流电源防雷，DC12V/24V | 14 | 个 | 700 |
| 19 | 交流电源防雷保护器 | 1、交流电源防雷，AC 220V | 12 | 个 | 700 |
| 20 | 防雷插座 | 1、主集成箱内用，10A，6 孔 | 12 | 只 | 350 |
| 21 | 工业级开关电源 | 1、导轨式工业级 DC 直流开关电源变压器 | 12 | 只 | 350 |
| 22 | 主设备集成箱 | 1、尺寸：≥800*600*300mm 2、厚度（mm）：≥3mm 3、防护等级≥IP65 4、材质：不锈钢 | 26 | 只 | 3500 |
| 23 | 系统防雷接地 | 1、现场制作，简易防雷 | 34 | 套 | 3500 |
| 24 | 上位机 | 1、处理器≥Intel i7 2、硬盘容量：≥1T硬盘 3、内存容量：≥4GB 4、支持系统：需支持Windows7、Windows10 | 14 | 台 | 6000 |
| 25 | 物联网卡 | 1、提供具备通用流量的22张物联网卡，物联网卡每年≥300G/张，按要求禁用电话通讯功能； | 3 | 年 | 22000 |
| 26 | 信号防雷保护器 | 1、信号防雷保护 | 20 | 个 | 700 |
| 27 | 动力配电箱 | 尺寸：4000mm*5000mm*250mm，1台主进线开关40A，5台馈线开关16A，1台隔离变压器，5台浪涌保护器，厚度（mm）：≥3mm，防护等级≥IP65，材质：不锈钢 | 20 | 套 | 3540 |
| 28 | UPS | 1、≥1000KVA/600W；≥100AH×4电池组 | 12 | 个 | 11800 |
| 29 | UPS 电池柜 | 1、与UPS配套 | 12 | 个 | 600 |
| 30 | 太阳能板 （小） | 1、功率≥60w，用于渗流视频监视站供电 | 7 | 块 | 1100 |
| 31 | 太阳能板（大） | 1、功率≥150w，用于坝首雨水情监测站及视频监视站供电 | 7 | 块 | 1600 |
| 32 | 蓄电池 （小） | 1、容量≥65AH/12V，用于渗流视频监视站供电 | 7 | 个 | 1500 |
| 33 | 蓄电池（大） | 1、容量≥150AH/12V，用于坝首雨水情监测站及视频监视站供电 | 7 | 个 | 4000 |
| 34 | 太阳能充电控制器 | 1、与太阳能板、蓄电池相匹配 | 14 | 个 | 500 |
| 35 | 太阳能板支架 | 1、杆上固定太阳能板的支架 | 14 | 个 | 700 |
| 36 | 系统集成费 | 1、含34根立杆，6个水库水位计管道敷设，20个水库水位、雨量计及视频监控等所需线管及各种安装配件（可能的地埋、架空、焊接、过路等等施工）。 | 1 | 项 | 286200 |
| 37 | 坝体渗流钻孔 | 1、不带水￠110、套管跟进，根据水库钻孔实际深度进行核增减。 | 1570 | m | 250 |
| 38 | 钻机进出场费 | 1、含交通运输、设备装卸。 | 15 | 项 | 3800 |
| 39 | 钻孔回填泥球 | 1、定制膨润土球，直径1-3cm。 | 5.1791 | t | 5000 |
| 40 | 渗压计 | 1、测量原理：振弦式； 2、测量范围：0~3.5MPa； 3、分辨率：0.025%F.S； 4、拟合/端基精度：0.1%F.S/0.5%F.S； 5、测温范围：-40~+80℃； 6、灵敏度：±0.1℃； 7、测温精度：±0.5℃； 8、耐水压：测量范围1.2倍； 9、绝缘电阻：≥50MΩ； 10、储存湿度：≤80%RH； 11、储存温度：-30~+70℃； 12、渗压计应可同步测量埋设点的温度； 要求采用不锈钢结构、抗冲击、测值稳定可靠； 13、▲所投产品具有智能识别参数、智能故障诊断功能，提供相关证明材料复印件； | 111 | 个 | 5000 |
| 41 | 测压管 | 1、材料及加工、花管制作、安装透水管段开孔率10％～20％(呈梅花状分布，排列均匀和内壁无毛刺）； 2、测压管宜采用镀锌钢管或硬塑料管，内径不大于50mm；3、测压管的透水段，长1～2m，外部包扎无纺土工织物，透水段与孔壁之间用反滤料填满； 4、测压管的导管段应顺直，内壁光滑无阻接头，应采用外箍接头，管口通常高于地面，并加保护装置，防止雨水进入和人为破坏。 | 1570 | m | 150 |
| 42 | 管口保护 | 1、不锈钢保护箱、基础、管口盖等； | 111 | 项 | 500 |
| 43 | 水工通信电缆 | 1、水工通信电缆（含电缆敷设）； | 11 | 项 | 31000 |
| 44 | 水工通信电缆 | 1、水工通信电缆（含电缆敷设）； | 4 | 项 | 12000 |
| 45 | 量水堰计 | 1、测量原理：磁致式 2、测量范围：0~500mm（量程可选） 3、灵敏度：0.01mm 4、测量精度：±0.1%F.S 5、测温范围：-40~+80℃ 6、灵敏度：±0.1℃ 7、输出信号：RS485 8、调试方式：地址码和波特率自设定 9、绝缘电阻：≥50MΩ 10、储存湿度：≤80%RH 11、储存温度：-30~+70℃ 12、采用不锈钢结构、具有温度自补偿 | 13 | 个 | 9000 |
| 46 | 三角堰板 | 1、根据现场条件制作（不锈钢厚度≥8mm） | 13 | 个 | 2000 |
| 47 | 量水堰土建 | 1、量水堰计安装土建 | 13 | 项 | 3000 |
| 48 | 电缆沟开挖 | 1、开挖、回填 | 15 | 项 | 6000 |
| 49 | 电缆保护管 | 1、根据线缆数量选用不同直径，≥1cm | 15 | 项 | 16000 |
| 50 | 设备保护箱 | 1、要求采用不锈钢材质，大小规格根据现场定制 | 15 | 个 | 1600 |
| 51 | 设备箱支架或基础 | 1、定制 | 15 | 项 | 2000 |
| 52 | 系统防雷接地 | 1、现场制作 | 15 | 项 | 1000 |
| 53 | 变形观测墩 | 1、坝上位移标点、工作基点、校核基点等变形观测墩制作 | 120 | 个 | 2100 |
| 54 | 强制对中基座装置 | 1、要求采用不锈钢材质 | 120 | 个 | 350 |
| 55 | 水准标点 | 1、要求采用不锈钢材质 | 120 | 个 | 50 |
| 56 | GNSS 接收机 | 1、支持外接各类传感器，支持阀值触发预警支持云服务功能，可远程监测和管理接收机 2、专业抗震、防水防尘、防雷击设计，适应野外环境 3、▲接收机厂商与板卡厂商为同一厂商，要求提供相关证明材料复印件； 4、信号跟踪：BDS-2: B1I, B2I, B3IBDS-3: B1I, B3I, B1C, B2a, B2b*GPS: L1, L1C, L2C, L2P, L5GLONASS: G1, G2Galileo: E1, E5a, E5b 5、精度和可靠性： 单点定位精度 H≤1.5m, V≤3.0m (1σ, PDOP≤4) 静态精度 H：±(2.5+0.5×10-6×D)mm； V：±(5.0+0.5×10-6×D)mm； RTK精度 H：±(8+1x10-6×D)mm； V：±(15+1x10-6×D)mm； 首次定位时间 ：冷启动 < 60s 热启动 < 15s； RTK初始化时间 < 10s（基线长小于10km） 信号重捕获<2s 初始化置信度 > 99.9%； 通讯配置：支持网络模块4G全网通、NB-IOT； 蓝牙Bluetooth® 5.1，2.4GHz； LoRa 收发频段：410MHz-470MHz； 6、存储功能：内置存储 8G存储格式 RTCM、NEMA-0813 更新率 60s, 15s, 1Hz, 2Hz, 5Hz, 10Hz 7、接口：LoRa 1个TNC接口，数据及电源接口 1个14芯LEMO接口（RS232+RS485+USB口+电源+开关量），支持外接各类传感器，卡槽 2个Nano SIM卡槽； 8、电气指标：电源 DC 9~36V，支持通电自启，反接保护，内置光电隔离，功耗 ＜2W； 9、环境特性：工作温度 -40℃ ~ +75℃，存储温度 -55℃ ~ +85℃，防护等级 IP68，相对湿度 100%无冷凝，MTBF ≥50000h； 10、▲所投产品GNSS接收机需具有计量器具型式批准证书。 | 5 | 套 | 15600 |
| 57 | 设备箱 | 1、定制，不锈钢材质 | 5 | 个 | 1000 |
| 58 | 采集终端MCU | 1、采集方式：定时上报、实时采集、手动读取 2、采集频率：3min/次（可设置） 3、设备通道 ：1-4/8/16/32/64（可选配） 4、接入传感器1~32/64（不测温） 5、测量供电：2.5V、12V、15V 6、测量类型：振弦、差阻、电阻、电流、电压、开关量、数字量 6、测量项目：模数、频率、差阻、温度、湿度、电压、电流、角度、位移、水位、气压等 7、主控接入传感器：1雨量1温度2路485 8、供电方式：18~30V、市电220V（应支持双供电切换） 9、电池容量：≥6.8AH（可定制） 10、主机功耗：采集≤1A，待机≤60mA，休眠≤0.5mA 11、温湿度监测：温度：-40~+80℃；湿度：0-100%RH 12、存储环境：-30~+70℃ 13、防护等级：IP66及以上 14、带显示屏：高清点阵屏 15、智能识别：>1600m识别传感器信息 16、智能诊断：>1600m诊断传感器故障 17、数据存储：≥32*4096条 18、通信协议：TCP/MQTT 19、数据协议：NGN协议、行业通用协议 20、通讯方式：4G/蓝牙/WiFi/以太网/RS485等 | 15 | 个 | 15000 |
| 59 | 数据推送 | 能够负责将前端采集数据推送给市县级数据采集软件、自治区数据接收系统，融入水利大数据融合平台 | 1 | 项 | 8000 |
| 60 | 市县级数据采集软件 | 1、 数据管理平台实时数据显示——系统接收远程数据采集点的液位、分时段雨量数据、视频图像，将监测数据发送到中心，从而实现对所需信息的实时监测； 2、GIS地图展示——直观展示监测点位置，名称及状态； 3、数据召测——正常实时数据根据设定分时段采集数据，召测功能可以实现即时召回监测数据及现场视频/图像； 4、远程控制——可实现在线远程对监测点现场设备进行启停控制； 5、异常报警——设备状态及通讯异常，或监测数据越限时，以图标变色闪动及文字报表形式进行报警； 6、数据查询——可自定义查询条件进行历史数据、报警数据、登录及通讯日志、操作日志的查询； 7、数据统计——针瞬时数据、累积数据进行统计； 8、报表生成——所有监测数据及报警信息均可一键生成日报、月报、年报并支持打印输出； 9、后台管理——包括行政区域划分管理、测站管理、管线管理、区域管理、设备管理等； | 1 | 项 | 50000 |
| 61 | 水库基本资料收集 | 水库基础资料收集 按水利厅要求，收集每个水库的容量，坝体、坝高、坝长； 收集水库的液位，雨量信息、地理信息； 3、收集水质情况； | 1 | 项 | 5000 |
| 62 | GNSS解算软件及操作系统 | 一、GNSS解算软件应包括包括测站管理层、通讯管理层、数据管理层及应用管理层等功能模块。 （1）测站管理层 可远程管理多个参考站、多个监测站的GNSS接收机 （2）通讯管理层 支持TCP Client、TCP Server、UDP通讯协议 支持RS232、UHF数据传输 支持GPRS/CDMA/3G数据传输 （3）数据处理层 原始数据预处理与分析，实时图形化显示各颗卫星的周跳及钟差等信息 电离层、对流层误差改正模型实时计算 实时多个参考站数据处理及网平常 支持GPS/BDS/GLONASS数据处理功能 对解算结果实时卡尔曼滤波 支持静态、动态及高动态数据处理，最高可达20Hz。 实时对解算结果进行评估，并剔除粗差 （4）应用服务层 坐标转换功能：如转换为桥梁坐标、坝体坐标 图形化显示：实时显示各监测点变化过程线、卫星分布图、残差图等 工作日志：实时显示卫星星历、基线解算状态、报警信息及原始数据存储情况等 原始数据存储：可任意设置GNSS原始数据的存储时段、文件格式及存储方式等 第三方接口：可通过TCP/IP协议、文件或者数据库的方式实时获取监测成果 报警服务：对数据通讯异常、数据解算异常等进行实时报警提醒 二、操作系统 Windows Server 2000操作系统 | 1 | 项 | 30000 |
| 63 | 固定棱镜 | 1、测量用固定棱镜 | 5 | 项 | 2000 |
| 64 | 对讲机 | 1、对讲机类别: 手台 2、通话距离: ≥ 10km及以上 3、有无显示屏: 有 4、电压: 100-240V通用 5、光源类型: LED灯珠 6、电池容量: 12000mAh 7、对讲机功率: 25W(不含)-50W(含) | 5 | 个 | 2000 |
| 65 | 应用服务器 | 1、规格：2U机架式服务器，标配免工具上架导轨； 2、处理器：≥InteI C622芯片组，≥2颗Xeon Bronze 5218 （16核心/主频2.3GHz /32线程/缓存22M）或以上CPU，可选最大单颗28核处理器。 3、内存：≥2*32GB TruDDR4 2933MHz内存，最大支持≥16条扩展插槽，最大支持≥1TB内存扩展。处理器的集成内存控制器支持以下内存保护技术：纠错码、SDDC（用于基于x4的内存DIMM）、ADDDC（用于基于x4的内存DIMM；仅适用于Gold和Platinum处理器）、内存镜像、保留内存等级、巡逻擦洗、需求清理； 4、硬盘：≥6*2TB 3.5寸SATA热插拔企业硬盘，可选支持≥16个2.5寸硬盘扩展机型；支持前置直连U.2 NVMe SSD硬盘；支持内置两个M.2且可支持RAID 0/1。不需更换背板时可切换SAS/SATA/U.2硬盘 5、RAID功能：不低于 530-8i 12Gbps RAID卡，提供raid 0/1/5/10/50 。 6、网卡 ：≥2个千兆以太网控制器，1个独享的管理端口。可选双口万兆或四口4万兆控制器 7、电源：电源输出功率≥550W 80+铂金电源，冗余电源；支持240V高压直流 。 8、冷却系统：配置 冗余（N+1）热插拔系统风扇。 9、I/O扩展：最大支持6个PCIe 3.0插槽，配置前置USB口用以连接手机管理服务器（可提供移动应用中的与操作面板类似的功能），配置≥2个后置USB 3.0接口。 10、服务器管理：企业级的多平台的网络管理及监控，提供全面的管理、性能监控、预警、报告和数据图表，要求提供（但不限于）以下功能：提供针对处理器，内存，内部存储，风扇，电源，阵列卡等关键部件的故障预报警机制；提供针对处理器，内存插槽，风扇，电源，CPU板的LED故障报警指示灯；配置远程管理模块和独立远程管理网口，支持通过浏览器访问带外管理界面，可以收集和查看硬件资产信息、系统日志和诊断信息，监控服务器系统运行状态、健康情况和性能信息。 11、能源管理工具 ：提供能源管理软件，可对数据中心内同一品牌的塔式、机架、刀片服务器以及超融合节点等提供实时电源能耗、健康状况以及温度等的监控和分析，可查看和控制服务器散热，提供优化的能源方案。 12、系统部署：提供服务器操作系统无人值守安装导航软件，自动检测硬件系统，安装驱动程序；自动监测RAID配置，能在导航软件操作界面完成RAID配置；支持系统克隆，系统恢复时，能保留用户需要的非操作系统数据 13、支持Microsoft Systems Center 和 VmwarevCenter 集成的插件模块，通过插件模块可提供物理设备収现、监控和管理功能。为确保底层系统安全，可选配置TCM可信加密模块。支持SQY44可信计算密码支撑平台，平台通过国家密码管理局认证并具备证书。 | 1 | 项 | 95000 |
| 66 | 备用服务器 | 1、规格：2U机架式服务器，标配免工具上架导轨； 2、处理器：≥Intel C622芯片组，≥1颗Xeon Bronze 5218 （16核心/主频2.3GHz /32线程/缓存22M）或以上CPU，可选最大单颗28核处理器。 3、内存：≥32GB TruDDR4 2933MHz内存，最大支持≥16条扩展插槽，最大支持≥1TB内存扩展。处理器的集成内存控制器支持以下内存保护技术：纠错码、SDDC（用于基于x4的内存DIMM）、ADDDC（用于基于x4的内存DIMM；仅适用于Gold和Platinum处理器）、内存镜像、保留内存等级、巡逻擦洗、需求清理； 4、硬盘：≥3*2TB 3.5寸SATA热插拔企业硬盘，可选支持≥16个2.5寸硬盘扩展机型；支持前置直连U.2 NVMe SSD硬盘；支持内置两个M.2且可支持RAID 0/1。不需更换背板时可切换SAS/SATA/U.2硬盘 5、RAID功能：不低于 530-8i 12Gbps RAID卡，提供raid 0/1/5/10/50 。 6、网卡 ：≥2个千兆以太网控制器，1个独享的管理端口。可选双口万兆或四口4万兆控制器 7、电源：电源输出功率≥550W 80+铂金电源，冗余电源；支持240V高压直流 。 8、冷却系统：配置 冗余（N+1）热插拔系统风扇。 9、I/O扩展：最大支持6个PCIe 3.0插槽，配置前置USB口用以连接手机管理服务器（可提供移动应用中的与操作面板类似的功能），配置≥2个后置USB 3.0接口。 10、服务器管理：企业级的多平台的网络管理及监控，提供全面的管理、性能监控、预警、报告和数据图表，要求提供（但不限于）以下功能：提供针对处理器，内存，内部存储，风扇，电源，阵列卡等关键部件的故障预报警机制；提供针对处理器，内存插槽，风扇，电源，CPU板的LED故障报警指示灯；配置远程管理模块和独立远程管理网口，支持通过浏览器访问带外管理界面，可以收集和查看硬件资产信息、系统日志和诊断信息，监控服务器系统运行状态、健康情况和性能信息。 11、能源管理工具 ：提供能源管理软件，可对数据中心内同一品牌的塔式、机架、刀片服务器以及超融合节点等提供实时电源能耗、健康状况以及温度等的监控和分析，可查看和控制服务器散热，提供优化的能源方案。 12、系统部署：提供服务器操作系统无人值守安装导航软件，自动检测硬件系统，安装驱动程序；自动监测RAID配置，能在导航软件操作界面完成RAID配置；支持系统克隆，系统恢复时，能保留用户需要的非操作系统数据 13、支持Microsoft Systems Center 和 VmwarevCenter 集成的插件模块，通过插件模块可提供物理设备収现、监控和管理功能。为确保底层系统安全，可选配置TCM可信加密模块。支持SQY44可信计算密码支撑平台，平台通过国家密码管理局认证并具备证书。 | 1 | 项 | 54000 |
| 67 | 工业路由器 | 1、固定接口：4*GE+4GE光+2*GE Combo 2、扩展插槽：4*SIC+2*WSIC+2*XSIC 内存：2048MB 接口类型：支持FE、GE、155M POS/CPOS、622M POS、EPON/GPON、同异步串口、E1/CE1、3G/LTE等接口 所有业务板卡支持直接热拔插； 6、支持智能策略路由（SPR）技术，可根据多个链路的网络质量，动态选择最佳链路 | 1 | 个 | 25000 |
| 68 | 防火墙网关 | 1、基于ARM架构，网络处理能力≥2Gbps，并发连接≥50万，每秒新建连接≥1.8万/秒，桌面型，单电源，标准配置板载≥6个10/100/1000M自适应电口；≥2个SFP光接口,1个Console口， 默认至少包括16个SSLVPN 并发用户数（最大100）、16个IPsecVPN 并发隧道数（最大100）。含3年硬件维保服务。3年全功能模块升级订阅服务包（含应用识别库、URL分类特征库、病毒防护特征库、入侵防御特征库升级服务及威胁情报订阅服务）； 2、 产品支持路由、透明、交换以及混合模式接入，满足复杂应用环境的接入需求； 3、 支持手工指定、802.3ad协议等方式将多个物理口绑定为一个逻辑接口，实现接口级的冗余，并可根据：源目的MAC组合、MAC和IP组合或TCP/UDP端口组合等方式实现负载和备份。 4、 产品支持MPLS流量透传，并支持检测、防护MPLS流量中的安全威胁。 5、 产品必须支持基于IP、应用、服务的策略路由进行智能选路，支持源地址目的地址哈希、源地址哈希、时延负载、最优链路带宽负载、最优链路带宽备份、跳数等不少于12种路由负载均衡方式。 6、 支持不少于8条链路的ISP路由负载均衡，支持自定义链路负载权重，支持基于优先级的ISP路由链路备份；支持不少于4种的链路状态探测机制，实现失效链路快速切换； 7、 产品支持基于源安全域、目的安全域、源用户、源地址/地区、目的地址/地区、服务、应用、隧道、时间、VLAN等多种方式进行访问控制； 8、 产品支持SNAT、DNAT。支持在源地址转换过程中，对SNAT（源地址转换）使用的地址或地址池利用率进行监控，并在地址池利用率超过阈值时，通过SNMP Trap、邮件、声音、短信等方式告警。 9、 ▲须支持对应用层 Flood攻击提供多种防护措施，包括：警告、阻断、普通防护、增强防护及授权服务器防护等（要求提供能够体现上述功能的截图）； 10、 产品应具备本地、云端双擎查杀能力，必须能够对HTTP/FTP/POP3/SMTP/IMAP/SMB六种协议进行病毒查杀，以及对至少6级压缩文件进行解压查杀。 11、 支持虚拟防火墙功能，支持在虚系统内独立配置病毒防护、漏洞利用防护、间谍软件防护、URL过滤、文件过滤、内容过滤、邮件过滤、行为管控等安全功能。并可支持对本虚系统内产生的日志进行独立审计； 12、 ▲须支持与云端联动，至少实现病毒云查杀、URL云识别、应用云识别、云沙箱、威胁情报云检测等功能（要求提供能够体现上述功能的截图）； 13、 产品应内置高质量漏洞攻击特征，应能够防御“永恒之蓝”、“震网三代”、“暗云3”、“Struts”、“Struts2”、“Xshell后门代码”等高危流行漏洞；漏洞特征应具备丰富的描述信息，至少包括对应的攻击的名称、CVEID、CNNVDID、严重性、影响的平台、类型、描述等详细信息； 14、 产品支持支持针对FTP、HTTP、IMAP、OTHER_APP、POP3、SMB、SMTP等应用协议的漏洞攻击防护功能，至少可防御缓冲区溢出、跨站脚本、拒绝服务、恶意扫描、SQL注入、WEB攻击等类型的攻击； 15、 支持威胁情报联动，可基于主机或威胁情报维度统计网络中确认被入侵的主机数量，同时可记录主机被入侵、攻破的时间、威胁类别、情报来源、威胁简介、被入侵、攻破的主机IP、用户名、资产等信息；并对威胁情报发现的恶意主机执行自动阻断； 16、 产品需提供关联的威胁事件日志，系统可自动将产生威胁事件的连接经过防病毒、防漏洞、防间谍软件、URL过滤、文件过滤等安全模块检查的日志集中显示，并支持对全部类型的日志模糊或精确检索。 17、 产品需支持接收针对突发重大安全事件的“应急响应消息”，针对该消息可以选择“自动”或“手动”处理。并自动检测、呈现针对该事件的处置结果，提示导致处置未生效的错误配置。 18、 产品应具备关联分析面板，可将Top应用、Top威胁、Top URL分类、Top源地址、Top目的地址等信息在同一页面关联呈现，并支持以任意元素为过滤条件且不少于35个维度进行数据筛选、查询。 | 1 | 个 | 20000 |
| 69 | 嵌入式视频数据融合软件 | 系统基础包，提供业务应用依赖的基础资源信息及基础服务能力 1、支持报警事件自定义时间存储； 2、支持多种维度检索报警事件，包括：区域、位置、事件源、事件等级、时间、状态等维度； 3、支持事件详情查看，包括抓图、录像等； 4、支持对报警事件进行标记、处理以及导出。 5、支持事件联动规则配置管理，包括规则增删改查； 6、支持事件规则计划模板，包括全天候模式、工作日模式、周末模式及自定义模式； 7、支持多种报警事件配置联动，包括：14种触发事件类型（包含：视频事件、入侵报警事件、IO事件、门禁事件、停车场事件、可视对讲事件、行车监控事件、梯控事件、动环事件、紧急报警事件、人脸识别事件、卡口事件、消防事件、测温事件）和21种事件联动动作配置； 8、提供7种高级联动规则模版配置，支持配置满足在指定时间段存在多个触发事件类型而联动多个并发动作的场景。 | 1 | 项 | 20000 |
| 70 | 全站仪 | 1、测角精度：±2″。 2、最小角度显示：1″。 3、测角方式：绝对编码。 4、测角探测方式：水平及垂直度盘对径探测。 5、测角最小读数：1″/5″可选。 6、测距精度：有棱镜±（2mm+2×10-6D）。 7、免棱镜测程：≥1000米。 8、补偿器：双轴补偿、补偿范围：±6'，精度1″。 9、气象修正：温度气压传感器自动修正，无需人工输入。 10、键盘：双面全数字键盘。 11、显示屏：双面显示，≥2.6英寸高清高亮液晶屏。 12、数据传输接口：232C接口、SD卡接口、miniUSB接口。 13、电源：配置两块内嵌式锂电池，容量≥3000mAh，单块电池持续工作时间≥8小时。 14、全站仪通过USB线连接电脑时，仪器自动变成U盘模式。 15、在不需要重复建站的前提下可以跨项目文件保存、调用数据，避免数据混乱。 ★16、全站仪配套有测绘仪器虚拟仿真实验软件，软件包含结构认知演示：触控到零部件时，自动高亮显示部件和名称：粗瞄准、电池、目镜、垂直制动螺旋、水平微动螺旋、圆水准器等。触控操作演示：可进入仪器所有模拟功能界面并能输入数值进行模拟计算，功能数值通过虚拟现实技术进行模拟计算，通过触控方式操作过程，就可以和仪器设备进行交互操作练习，即演示和操作练习可以随时转换。 17、单套标配：主机1台、单棱镜1个、脚架1副 | 1 | 套 | 90000 |
| 71 | 电子水准仪 | 一、精度指标部分： 1、高程测量精度（每公里往返测标准差）：电子读数为0.3毫米，光学读数为2毫米； 2、距离测量精度：当D≤10m时为10mm，当D≥10m是为D×0.001； 3、测程：2米-110米； 4、最小显示：高差1mm/0.1mm，距离0.1/1cm； 5、测量时间：小于3秒。 二、望远镜部分： 1、放大倍率：30X； 2、分辨率：3秒； 3、视场角：1度10分； 4、视距乘常数：100；视距加常数：0。 三、补偿器部分： 1、类型：磁阻尼摆式补偿器； 2、补偿范围：大于±12分； 3、补偿精度：0.3秒/1分。 四、数据存储部分： 1、内存：9000个点，支持点号按递增、递减、自定义方式排列； 2、数据接口：USB，可通过USB直接访问内存和TF卡； 3、外部存储：TF卡，最大32G。 五、系统部分： 1、圆水准器灵敏度：8分/2毫米； 2、自动断电：5分钟无操作自动关机； 3、显示器：带照明160×64点阵液晶屏，可以显示8行，每行12个汉字； 4、工作温度：-20至+50摄氏度。 六、硬件部分： 尺寸≥230mm×150mm×210mm，重量≥2.5kg。 七、软件部分： ▲1、具备软件著作权登记证书。 ▲2、支持平面控制网平差、高程网平差、高斯投影正反算、任意带间坐标换算、方向与边长改化(自动计算曲率半径)等各种计算（投标时提供产品彩页或功能截图或国家认可的第三方检测（检验）机构出具的检测（检验）报告复印件）。 ▲3、直接输出线路测量记录表格数据、测站数据和线路各测点数据等国家规范报表。既可角度平差,也可方向平差；支持先画草图,再输入观测数据的方式；支持纯文本格式输入观测数据；自动搜寻各种计算条件；（投标时提供产品彩页或功能截图或国家认可的第三方检测（检验）机构出具的检测（检验）报告复印件） ▲4、具有椭球面方向、边长归算到高斯平面功能；提供全面的精度分析,完善的报表输出；可用来做控制网优化设计；提供了控制网图形的编辑功能；支持多种电子水准仪数据的直接读取。（投标时提供产品彩页或功能截图或国家认可的第三方检测（检验）机构出具的检测（检验）报告复印件） 八、铟钢尺部分： 1、条码尺材质：铟钢尺，长度：≥2米。 九、其他要求 2、配置：主机1台、脚架1副、2米铟钢尺1对、配套尺撑1对、5KG尺垫一对、平差及后处理软件一套。 | 1 | 套 | 50000 |
| 72 | RTK测量仪 | 主机部分 1、信号跟踪：不小于220通道；支持北斗三代卫星。 2、GNSS特性：定位输出频率 1Hz～50Hz；初始化时间小于10秒；初始化可靠性＞99.99%；能够支持来自所有现行和规划中的GNSS星座信号。 3、精度指标：码差分定位精度水平：0.25m±1ppm RMS、垂直：0.50m±1ppm RMS、SBAS差分定位精度：典型＜5m 3DRMS；静态GNSS测量：平面：±（2.5mm+0.5×10-6D)高程：±（5mm+0.5×10-6D）（D为所测量的基线长度）；实时动态测量实时动态测量平面：±（8mm+1×10-6D)高程：±（15mm+1×10-6D）（D为所测量的基线长度）。 4、硬件：主机尺寸：直径≤129mm，高≤112mm，体积≤1.02L；重量：≤1kg；材质：镁合金外壳；温度：工作温度：–45℃～60℃、存储温度：–55℃～85 ℃；湿度：抗100%冷凝；防护等级：防水：1m浸泡，IP67级、防尘：完全防止粉尘进入，IP67级、防震：抗3米跌落。 5、兼容性:无缝兼容GNSS国际通用RTCM3.2差分格式。 控制器部分 1、系统配置：Android 8.0及以上，RAM+ROM不低于2GB+16GB。 2、通讯设置：内置4G全网通通讯模块，内置蓝牙(2.1+4.0)。 3、★智能软件:支持控制点自动匹配进行参数计算；支持现场测图功能，和Cass无缝兼容；可同时连接RTK（或全站仪）和管线探测仪（或防腐检测仪）等终端设备同时采集数据。（投标人中标签订合同后需3个工作日内到采购人指定地点现场演示上述功能，否则取消该中标资格）。 4、软件安全性：软件具有参数加密功能，工程参数和硬件ID绑定加密使用。 5、电池性能：可拆卸锂电池，单块电池工作12小时以上。 6、主机电池和控制器电池可互换使用并能共用充电器；充电器一次充电不少于4块。 7、智能应用:可协同多台设备,分享、扫描实现参数共享功能。 8、应用功能：内置不低于1300万像素自动对焦摄像头；支持现场拍摄的照片和测量的点一一对应导出。 9、数字全键盘（物理键面）。 10、屏幕尺寸：4英寸≤屏幕尺寸≤5英寸；分辨率不低于480×800； | 1 | 套 | 17000 |
| 二、商务条款要求 |
| 质保期 | 按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，免费保修期为自项目验收合格之日起计算不少于1年。免费保修期内免费上门保修、包换、维护。 |
| 售后服务要求 | 一、技术服务及培训： 采购范围内免费技术培训，保证使用人员能正常操作设备的各种功能；其余按供应商的承诺执行。 二、售后服务的内容和措施： 1、采购范围内的货物免费送货上门、免费安装调试合格。 2、提供售后服务联系电话及联系人，免费保修期内，接到报障电话后在1小时内响应，24小时内上门维修解决问题。如果需要更换配件的，要求更换的配件应与被更换的设备品牌、类型相一致或者是同类同档次或以上产品，且需征得采购方管理人员同意。 |
| 核心产品 | 本项目核心产品为采购需求第 16 项“ 采集终端”。 |
| 交付使用期及地点 | 1、交付使用期：自合同签定之日起90个工作日内交货并安装调试完毕交付使用。 2、交付地点：广西桂林市采购人指定地点。 |
| 付款条件 | 合同签订，设备到货后10个工作日支付合同款的60%，剩余35%合同款于项目验收后10个工作日支付，最后5%合同金于验收后一年内支付。 |
| 验收标准 | 1、设备需全新、完好、无破损，按照技术要求的各项指标进行验收。 2、符合我国国家有关技术规范和技术标准。 |
| 其他要求 | 投标产品必须是原厂生产的全新合格产品，产品质量须符合国家相关标准及安全规范。 设备到货后，中标供应商和采购人应在现场进行清点；清点过程中如果发现因包装或运输不当引起的损坏，供货商应负责更换；若发现错发/漏发情况，供货商应一周内更换和补发。 投标报价包括：采购范围内的服务费、货物的价格（包括货款、杂配件、安装调试费）、货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格、运输、装卸、调试、检测、培训、技术支持、售后服务费、各项税金、现场施工安装所有费用等。投标人自行考虑完成项目所需的辅材（本项目涉及辅材施工的材料均由投标人负责）、杂配件等数量，投标报价中应包含全部内容，中标后采购人不再另行支付额外费用。 |
| 注意事项 | 1.本项目政府采购预算金额为人民币（大写） 伍佰叁拾贰万零贰佰肆拾伍元伍角整（￥5320245.50），投标总报价超出采购预算金额的将被视为无效投标。 2.本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的作无效投标处理。 注：以上标注“★”项的属于实质性要求，若有任意一项负偏离作无效投标处理 |

第四章  评标办法

一、评标原则

（一）评委会组成：本招标采购项目的评标委员会由采购人代表、技术和经济等方面的专家组成。其中，专家评委不得少于成员总数的三分之二。

（二）评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人等方面内容按百分制打分。

（三）评标方式：以封闭方式进行。

（四）采购人和采购代理机构、评标委员会成员要严格遵守政府采购相关法律制度，依法履行各自职责，公正、客观、审慎地组织和参与评审工作。

二、评定方法

（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：

1、价格分………………………………………………………………………………………………………50分

（1）符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定条件且按该办法中规定的格式提供了《中小企业声明函》的小型和微型企业，对其投标价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标价×（1-10%）。

注：中小微型企业划分标准按照《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法〔2017〕>的通知》（国统字〔2017〕213号）执行，具体划分标准见附表《统计上大中小微型企业划分标准》。

- 根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），监狱企业和符合条件的残疾人企业视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。

- 根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，评审中对价格给予折扣，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。中标为残疾人福利性单位的，采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

对于不属于以上情形的投标人，其投标报价即为评标价。

（4）价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，其价格分为50分。

（5）价格分计算公式：

最低投标人评标报价金额

某投标人价格分 =                                      ×   50 分

某投标人评标报价金额

2、设备性能分……………………………………………………………………………………………18分

采购需求一览表中标注“▲”的技术参数为重要技术指标、功能项，将作为设备性能的评分依据，标注“▲”的技术参数均能提供第三方检测机构出具的检验（测）报告或相关证明文件的复印件并加盖投标人公章（CA签章）的，（包括但不限于产品彩页、官网或相关功能截图等，标注“▲”的技术参数在投标文件中逐点应答），得满分18分；标注“▲”的技术参数未能提供相应证明材料的，每有一项扣3分，扣完为止，不计负分。

3、售后服务方案分……………………………………………………………………………………… 12分

由评委根据投标文件中提供的项目售后服务方案，按照分档标准独立打分。

一档（1分）投标人的售后服务方案可行，对质保期、响应时间、服务团队配备、培训计划、备品备件、应急预案、保密承诺、故障解决方案等有所描述，故障响应时间不超过1个小时。并且投标人在重大突发事件、重大节日派出至少4辆（包含4辆）中型或以上非载货应急专项作业车。

二档（4分）投标人的售后服务方案较详细，对质保期、响应时间、服务团队配备、培训计划、备品备件、应急预案、保密承诺、故障解决方案等有所描述，故障响应时间不超过1个小时。并且投标人在重大突发事件、重大节日派出至少8辆（包含8辆）中型或以上非载货应急专项作业车。

三档（8分）投标人的售后服务方案详细，对质保期、响应时间、服务团队配备、培训计划、备品备件、应急预案、保密承诺、故障解决方案等详细描述，有合理的服务流程，故障响应时间不超过1个小时，12小时内达到现场，并注明投标人服务网点详细地址、联系人及联系电话等相关信息）。可提供全国统一的7×24售后服务热线。投标人在重大突发事件、重大节日派出至少12辆（包含12辆）中型或以上非载货应急专项作业车。

四档（12分）投标人的售后服务方案全面，对质保期、响应时间、服务团队配备、培训计划、备品备件、应急预案、保密承诺、故障解决方案等全面描述，有合理的服务流程，故障响应时间不超过1个小时，12小时到现场，并注明投标人服务网点详细地址、联系人及联系电话等相关信息）。可提供全国统一的7×24售后服务热线。投标人在重大突发事件、重大节日派出至少14辆（包含14辆）中型或以上非载货应急专项作业车，并且投标人能够为采购人提供无人机对全景监控摄像机服务技术终端进行巡检的，投标人配备 ≥2 名具有国家认可的民用无人机飞行执照的驾驶员（以投标人或上级公司提供的飞行执照证件复印件为准）。

注：相关车辆需为投标人或上级公司有效的机动车辆（两轮摩托车、电动车除外）。需投标人提供车辆行驶证复印件或车管所出具的证明文件否则不计分）。

4、履约能力分………………………………………………………………………………………… 18分

（1）投标人或或其上级公司获得国家科学进步奖（以中华人民共和国科学技术部官网公布为准），投标时须提供相关证明材料复印件并加盖投标投标人公章（CA签章），得特等奖的5分，得一等奖的2分，满分5分。

（2）投标人或其上级公司具备质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康管理体系认证证书、重合同守信用证书、信息安全管理体系认证证书，投标时提供相关证明材料复印件并加盖投标人公章（CA签章），每提供一项得1分，满分3分；

- 投标人所投“视频监控球机”的产品厂商获得中国信息安全测评中心颁发的国家信息安全漏洞库（CNNVD）技术支撑单位等级证书（一级）的，提供相关证明复印件并加盖单位公章（CA签章），得2分。

- 投标人所投“视频监控球机”的产品厂商获得中国信息安全测评中心颁发的国家信息安全测评信息安全服务资质证书（安全工程类一级或以上）的，提供相关证明复印件并加盖单位公章（CA签章），得2分。

- 为体现投标人的综合支撑实力及稳定性，投标人或其母公司自2004年起累计10次以上获得由国资委通报评定的经营业绩考核A级的得2分，累计16次以上获得的得3分，获得1次以上的得1分，没有获得的不得分，满分3分。提供相关证明复印件并加盖单位公章（CA签章）。

- 投标人所投“应用服务器、备用服务器”厂商通过CMMI 5级认证、具备中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书、信息安全资质、通过信息技术产品安全评测证书（级别：EAL3），提供相关证明复印件并加盖单位公章（CA签章），得3分。

5、政策功能分（节能、环保、区内产品等）……………………………………………………………2分

（1）属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人公章(CA公章）]，根据其所占项目（或者分标）投标金额比例得0.1至0.5分，满分0.5分。

（2）属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人公章（CA签章）]，根据其所占项目（或者分标）投标金额比例得0.1至0.5分，满分0.5分

（3）认定为使用广西工业产品80%以上的得1分。

备注：根据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则的通知》（桂政办发【2015】78号）的规定，“广西工业产品”是指广西境内生产的工业产品，具体以生产企业的工商营业执照注册所在地为准。“使用广西工业产品80%以上”是指参加政府采购项目或招标项目时供货范围中采用广西工业产品的金额占本次招标总金额的80%以上（含）。

6、综合得分＝1+2+3+4+5

三、推荐及确定中标候选供应商原则

（1）评标委员会根据综合得分由高到低排列次序，若得分相同时，按评标价由低到高顺序排列；得分相同且评标价也相同的由评标委员会按照抽签的方式决定排次次序。

（2）评标委员会可推荐前三名为中标候选人，采购人应当确定评标委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。

（3）排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，或因失信行为被取消中标候选人资格的，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人，并依此类推。

四、特别说明

评审时，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

附表

统计上大中小微型企业划分标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量 单位 | 大型 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥80000 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥80000 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业* | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥2000 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥100000 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥200000 | 1000≤Y＜200000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥10000 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Z＜5000 | Z＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥5000 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥120000 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Z＜100 |
| 其他未列明行业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：

1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业;信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3.企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。

# 第五章  采购合同（合同主要条款及格式）

合同编号：GLZC2021-G1-120109-GXLZ

项目名称：桂林市临桂区小型水库雨水情测报和安全监测设施采购及安装

项目编号：GLZC2021-G1-120109-GXLZ

甲方：      桂林市临桂区水利局       （采购人）

乙方：                                       （中标供应商）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招、投标文件规定条款和中标供应商承诺、甲乙双方签订本采购合同。

## 第一条  合同标的及合同金额

| 项号 | 货物名称 | 生产厂家、品牌、规格型号 | 技术参数 | 数量 ① | 单位 | 单价（元） ② | 单项合计金额（元） ③＝①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |

根据《中标通知书》的中标内容，合同的总金额为：（大写）             人民币（¥         元）

## 第二条  质量保证

1.乙方应按投标文件承诺的货物规格型号、技术参数、质量标准等向甲方提供未经使用的全新原装产品，且在正常安装使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量标准。

2.乙方提供货物的质量保证期为                   （厂家规定质保期超过一年的，按厂家规定，“货物采购需求”有规定的，按规定执行）。在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下第（1）款办法处理：

（1）更换：由乙方承担所有发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、贷款利息及银行手续费等）。

## 第三条  权利保证

1.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

## 第四条  货物包装、运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用中文说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、

随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

## 第五条  交付

1.交货时间：自合同签定之日起90个工作日内交货并安装调试完毕交付使用。

2.交货地点：采购人指定地点。

3.乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

4.乙方应将所有提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备用、备件等交付给甲方，货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

## 第六条  调试和验收

1.乙方交货前应对产品做出全面的检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，验收的结果应随货物交甲方。

2.甲方依据招标文件、投标文件的技术规格要求及承诺和国家有关质量标准对货物进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。 验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖公章，甲乙双方各执一份。

3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后 七 日内及时予以解决。

5. 所提供的产品必须为原装正品的、全新的、符合国家有关质量标准的产品；产品到货安装后，甲方将可能组织相关专家根据招标文件要求及投标文件承诺逐条对应进行现场核验，核验不合格的，甲方有权终止合同执行并全部退货，同时报相关监督管理部门处理，由此造成甲方经济损失的由乙方负责承担全部赔偿责任。

6.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

7.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告。

## 第七条  安装和培训

1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2.乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：采购人指定地点。

## 第八条  售后服务、保修期

1.乙方应按照国家有关法律规定和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在    小时内到达甲方现场处理。

3.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.货物免费保修期为    年（免费保修期自货物安装调试并在验收合格之日起计算），需免费上门保修服务。因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的货物，终生维修，维修时只收部件成本费。

## 第九条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

## 第十条  付款方式

## 合同签订，设备到货后10个工作日支付合同款的60%，剩余35%合同款于项目验收后10个工作日支付，最后5%合同金于验收后一年内支付。

## 第十一条  违约责任

1. 乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚，乙方应向甲方支付合同金额   %违约金并赔偿甲方经济损失。

2. 乙方提供的货物如果侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3. 因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。

4. 甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额   ‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额   %，超过    天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额   ‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额   %。

5. 乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合同金额   %向甲方支付违约金。

6. 乙方提供的货物在质保期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其他质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。

7. 其他违约行为按违约货款额    %收取违约金并赔偿经济损失。

## 第十二条  不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，乙方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

## 第十三条  合同争议解决

1.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向项目所在地辖区人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

## 第十四条  合同生效及其它

1.合同经甲乙双方法定代表人、负责人、自然人或相应的授权代表签字并加盖投标人公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，需经同级财政部门审批，并签订书面补充协议报同级财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

## 第十五条  合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更，中止或终止。

2.乙方不得擅自转让(无进口资格的供应商委托进口货物除外)其应履行的合同义务。

## 第十六条  签订本合同依据

1.招标文件；

2.乙方提供的投标（或应答）文件；

3.售后服务承诺书；

4.中标通知书。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，一式肆份，具有同等法律效力，甲方持壹份、乙方持壹份。政府采购合同双方自签订之日起壹个工作日内，乙方将合同原件壹份交采购代理机构，采购人于合同签订之日起柒个工作日内将壹份合同原件送本级财政部门备案。

甲方（公章）：                              乙方（公章，自然人除外）：

法定代表人签字：                            法定代表人（负责人、自然人）签字（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）：

委托代理人：                                委托代理人：

电  话：                                    电   话：

开户名称：                                  开户名称：

开户银行：                                  开户银行：

银行账号：                                  银行账号：

日    期：                                  日    期：

# 第六章  投标文件（格式）

投标文件封面格式：

投标文件

项目名称：桂林市临桂区小型水库雨水情测报和安全监测设施采购及安装

项目编号：GLZC2021-G1-120109-GXLZ

采购代理机构：广西来资招标咨询有限公司

投标人[公章(CA签章)、自然人除外]：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字[或盖章(CA签章)]

（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印或个人CA签章）：

联系电话：

日期：              年           月           日

投标文件目录

一、资格性响应证明材料：

1.投标人相应的法定代表人、负责人、自然人身份证正反面复印件（必须提供）；

2.投标人的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳的开标截止时间前半年内任意连续三个月社保证明复印件，除投标人为以下三种情形的：

①如投标人为截标时间前60日以内成立的公司，可以提供投标人与委托代理人签订的劳动合同复印件代替社保证明复印件；

②如投标人为事业单位，可以提供事业单位机构编制管理证复印件或事业单位机构为其发放工资的工资条复印件代替社保证明复印件；

③如委托代理人为免缴纳社保人员，提供免缴纳社保的证明材料复印件及投标人与委托代理人签订的劳动合同复印件代替社保证明复印件。

【属自然人的应提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的开标截止时间前半年内任意连续三个月社保证明复印件】（委托代理时必须提供；如为联合体的，授权委托书原件须由牵头人出具）；

3.投标人的法人或者其他组织营业执照等证明文件复印件（必须提供，自然人除外）；

4.投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（必须提供）；

二、商务、技术性响应及其他证明材料：

1.投标报价表（格式见附件）（必须提供）

2.技术规格偏离表（格式见附件）（必须提供）；

3.商务响应表（格式见附件）（必须提供）；

4.投标人的售后服务承诺书（格式自拟）（必须提供）；

5.项目实施方案（格式见附件）（如有，请提供）；

6.项目实施人员一览表（格式见附件）（如有，请提供）；

7.节能方面的证书复印件（如有，请提供）；

8.环境标志方面的证书复印件（如有，请提供）；

9.投标人2019年1月1日以来同类产品销售业绩的相关证明材料（无不良记录，以中标、成交通知书或签订的采购合同复印件为准，并能清晰反映所销售的货物名称、种类、金额）（如有，请提供）；

10.投标人为生产厂家的，投标人的生产制造设备清单及专业技术能力说明（如有，请提供）；

11.投标人相关获奖证书、认证证书等复印件（如有，请提供）；

12.如所提供货物企业属于小型、微型企业【中小微型企业划分标准按照《国家统计局关于印发《统计上大中小微型企业划分办法〔2017〕》的通知》（国统字〔2017〕213号）执行，具体划分标准见第四章评标办法中附表《统计上大中小微型企业划分标准》】，以提供的《中小企业声明函》（见附件）为准（如有，请提供）；

13.如产品属于监狱企业的，以提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件为准（如有，请提供）；

14.符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责（如有，请提供）；

15.投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）；

投标人提供的以上相关证明材料属于“必须提供”的文件应加盖投标人公章（CA签章）/自然人签字或个人CA签章，否则投标无效。

一、资格性响应证明材料（格式）

1.投标人相应的法定代表人、负责人、自然人身份证正反面复印件（必须提供）

2.投标人的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳的开标截止时间前半年内任意连续三个月社保证明复印件，除投标人为以下三种情形的：

①如投标人为截标时间前60日以内成立的公司，可以提供投标人与委托代理人签订的劳动合同复印件代替社保证明复印件；

②如投标人为事业单位，可以提供事业单位机构编制管理证复印件或事业单位机构为其发放工资的工资条复印件代替社保证明复印件；

③如委托代理人为免缴纳社保人员，提供免缴纳社保的证明材料复印件及投标人与委托代理人签订的劳动合同复印件代替社保证明复印件。

【属自然人的应提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的开标截止时间前半年内任意连续三个月社保证明复印件】（委托代理时必须提供；如为联合体的，授权委托书原件须由牵头人出具）；

授权委托书（格式一）

致：广西来资招标咨询有限公司

我              （姓名）系                           （投标人名称）的法定代表人（负责人），现授权委托本单位在职职工          （姓名），身份证号码：                      以我公司名义参加   （项目名称及项目编号）    项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：自即日起至该项目政府采购活动结束。

代理人无转委托权,特此委托。

我已在下面签字，以资证明。

投标人[公章（CA签章）]：

法定代表人（负责人）签字或盖章（或个人CA签章）：                   　　        年      月     日

附：投标人的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳的开标截止时间前半年内任意连续三个月社保证明复印件（如如投标人为截标时间前60日以内成立的公司，可以提供投标人与委托代理人签订的劳动合同复印件代替社保证明复印件；如投标人为事业单位，可以提供事业单位机构编制管理证复印件或事业单位机构为其发放工资的工资条复印件代替社保证明复印件；如委托代理人为免缴纳社保人员，提供免缴纳社保的证明材料复印件及投标人与委托代理人签订的劳动合同复印件代替社保证明复印件））（委托代理时必须提供）。

授权委托书（格式二）

致：广西来资招标咨询有限公司

我              （姓名）系自然人，现授权委托            （姓 名），身份证号码：              以本人名义参加      （项目名称及项目编号）        项目的投标活动，并代表本人全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

本人对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：自即日起至该项目政府采购活动结束。

代理人无转委托权,特此委托。

我已在下面签字，以资证明。

自然人签字并在签名处加盖大拇指指印或个人CA签章：                        年      月     日

3.投标人的法人或者其他组织营业执照等证明文件复印件（必须提供，自然人除外）

注：供应商为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。

4.投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（必须提供）

声   明

致：广西来资招标咨询有限公司

我（公司）郑重声明，在参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

投标人[公章(CA签章)，自然人签字或个人CA签章]：

日          期：

二、商务、技术性响应及其他有效证明材料（格式）

1.投标报价表（格式见附件）（必须提供）

附件：

投标报价表

| 项号 | 货物名称 | 生产厂家 | 品牌 | 规格型号 | 数量 ① | 单位 | 单价 ② | 单项合计=数量×单价 ③＝①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N | … |  |  |  | … |  |  |  |  |
| 投标总报价（大写）： 元人民币（¥ ） |
| 交付使用期: |
| 免费保修期: |
| 说明：投标报价指本次招标采购范围内货物价款、货物随配标准附件、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及安装、安装所需辅材、调试、检验、售后服务、培训、保修及其他所有成本费用的总和；投标人综合考虑在报价中。 |

投标人（CA签章，自然人除外）：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字（或盖章）或个人CA签章（属自然人的应在签名处加盖食指指印或个人CA签章）：

注：1.各投标人必须就“货物采购需求”中所投分标的所有内容作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝。投标文件只允许有一个报价。

2.投标人应根据所投货物如实填写投标报价表的各项内容。

3.投标报价表须由法定代表人负责人、自然人或相应的委托代理人签字（或盖章）或个人CA签章（属自然人的应在签名处加盖食指指印或个人CA签章）并加盖投标人CA签章（自然人除外）。当本表由多页构成时，需逐页加盖投标人公章（CA签章）（属自然人的须逐页签字或个人CA签章）。

4.如投标的全部或部分产品属于《节能产品政府采购清单》或《环境标志产品政府采购清单》目录范围的，投标人应在本表备注栏内写明各分项货物属于节能（或环境标志）产品政府采购清单第几类第几项序号的产品；属于节能产品或环境标志产品，但不在上述最新目录范围内的，请在本表备注栏内写明“详见证明材料”，并提供相关证明材料复印件（加盖投标人CA签章，属自然人的应在签名处加盖食指指印或个人CA签章），以便评标委员会作为优先采购或评分的依据。

2.技术规格偏离表（格式见附件）（必须提供）

附件：

技术规格偏离表（格式）

| 序号 | 货物名称 | 项目要求及技术需求 | 投标文件的响应情况 | 偏离情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |

注：投标人应对照招标文件中项目要求及技术需求的内容逐条响应，并在“偏离情况说明”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

投标人[公章(CA签章)，自然人签字或个人CA签章]：

日          期：

注：1.“技术规格偏离表”各项内容必须如实填写。

2.当本表由多页构成时，需逐页加盖投标人公章（CA签章）（属自然人的须逐页签字或个人CA签章）。

3.商务响应表（格式见附件）（必须提供）

附件：

商务响应表（格式）

| 项号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件承诺的商务条款 | 偏离情况说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |

注：投标人应对照招标文件中商务要求的内容逐条响应，并在“偏离情况说明”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

投标人[公章(CA签章)，自然人签字或个人CA签章]：

日          期：

注：1.“商务响应表”各项内容必须如实填写。

2.当本表由多页构成时，需逐页加盖投标人公章（CA签章）（属自然人的须逐页签字或个人CA签章）。

4.投标人的售后服务承诺书（格式自拟）（必须提供）

附件：

售后服务承诺书（格式）

投标人[公章(CA签章)，自然人签字或个人CA签章]：

日          期：

5.项目实施方案（格式见附件）（如有，请提供）；

附件：

项目实施方案 （格式）

（根据采购需求自行编制）

投标人[公章(CA签章)，自然人签字或个人CA签章]：

日          期：

6.项目实施人员一览表（格式见附件）【如有，请提供，并一起提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为项目实施人员交纳的开标截止时间前半年内任意连续三个月社保证明复印件（如投标人为截标时间前60日以内成立的公司，可以提供投标人与项目实施人员签订的劳动合同复印件代替社保证明复印件；如投标人为事业单位，可以提供事业单位机构编制管理证复印件或事业单位机构为其发放工资的工资条复印件代替社保证明复印件；如项目实施人员为免缴纳社保人员，提供免缴纳社保的证明材料复印件及投标人与项目实施人员签订的劳动合同复印件代替社保证明复印件】

附件：

项目实施人员一览表（格式）

| 姓 名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加工作时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

投标人[公章(CA签章)，自然人签字或个人CA签章]：

日          期：

7.节能方面的证书复印件（如有，请提供）

8.环境标志方面的证书复印件（如有，请提供）

9.投标人2019年1月1日以来同类产品销售业绩的相关证明材料（无不良记录，以中标、成交通知书或签订的采购合同复印件为准，并能清晰反映所销售的货物名称、种类、金额）（如有，请提供）

10.投标人为生产厂家的，投标人的生产制造设备清单及专业技术能力说明（如有，请提供）

11.投标人相关获奖证书、认证证书等复印件（如有，请提供）

12.如所提供货物企业属于小型、微型企业【中小微型企业划分标准按照《国家统计局关于印发《统计上大中小微型企业划分办法〔2017〕》的通知》（国统字〔2017〕213号）执行，具体划分标准见第四章评标办法中附表《统计上大中小微型企业划分标准》】，以提供的《中小企业声明函》（见附件）为准（如有，请提供）；

附件

中小企业声明函(货物)

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）釆购活动,提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.     （标的名称），属于     （釆购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.    （标的名称），属于     （釆购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称）、从业人员	人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型 企业、微型企业）；

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称[盖公章（CA签章）]：

日期：

备注：

- 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

13.如产品属于监狱企业的，以提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件为准（如有，请提供）；

14.符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责；

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称[盖公章(CA签章)]：

日  期：

15.投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）。