广西汇集工程咨询有限公司

竞争性谈判文件

项目名称：桂林市临桂区会仙镇卫生院

医疗设备采购

项目编号：GLZC2020-J1-120054-GXHJ

采购代理机构：广西汇集工程咨询有限公司

2020年11月

目录

第一章 竞争性谈判公告	1

第二章 供应商须知	6

第三章  货物采购需求	19

第四章  评审办法	31

第五章  采购合同（合同主要条款及格式）	32

第六章 响应文件格式	35

- 竞争性谈判公告

项目概况

桂林市临桂区会仙镇卫生院医疗设备采购 项目的潜在供应商应在http://zfcg.czj.guilin.gov.cn（桂林市政府采购网）和www.glggzy.org.cn（桂林市公共资源交易中心网）获取采购文件，并于2020年11月 26 日 10 点30分（北京时间）前提交响应文件。

## 一、项目基本情况

1.项目编号：GLZC2020-J1-120054-GXHJ

2.项目名称：桂林市临桂区会仙镇卫生院医疗设备采购

3.采购方式：R竞争性谈判 □竞争性磋商 □询价

4.预算金额：柒拾肆万壹仟肆佰元整（¥741400.00）

5.最高限价：柒拾肆万壹仟肆佰元整（¥741400.00）

6.采购需求：

| 项号 | 货物名称 | 数量 | 简要规格描述或项目基本概况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 普通成人电子秤 | 3 | 如需进一步了解详细内容，详见竞争性谈判文件。 |
| 2 | 儿童体重秤 | 1 |  |
| 3 | 雾化器 | 6 |  |
| 4 | 感应水龙头 | 20 |  |
| 5 | 压力止血带 | 2 |  |
| 6 | 三角巾 | 100 |  |
| 7 | 肢体外固定支架 | 20 |  |
| 8 | 轮椅 | 1 |  |
| 9 | 换药车 | 2 |  |
| 10 | 推车 | 1 |  |
| 11 | 出诊箱 | 1 |  |
| 12 | 洗胃机 | 1 |  |
| 13 | 诊疗床 | 3 |  |
| 14 | 抢救车 | 2 |  |
| 15 | 电子血压计 | 10 |  |
| 16 | 治疗车 | 2 |  |
| 17 | 离心机 | 1 |  |
| 18 | 显微镜 | 1 |  |
| 19 | 最新医用床头柜 | 2 |  |
| 20 | 耳鼻喉科落地无影灯 | 1 |  |
| 21 | 耳鼻喉额灯 | 1 |  |
| 22 | 枪状镊 | 1 |  |
| 23 | 耳镜 | 1 |  |
| 24 | 阴凉柜 | 1 |  |
| 25 | 高频电子刀 | 1 |  |
| 26 | 立式圆形压力蒸汽灭菌器 | 1 |  |
| 27 | 候诊椅（3座） | 109 |  |
| 28 | 候诊椅（2座） | 6 |  |
| 29 | 医疗垃圾桶 | 20 |  |
| 30 | 生活垃圾桶 | 20 |  |
| 31 | 除颤仪 | 1 |  |
| 32 | 心电监护仪 | 1 |  |
| 33 | 尿液分析仪 | 1 |  |
| 34 | 排队呼号系统 | 1 |  |

7.合同履行期限：成交供应商在签订合同后15个工作日内交货并送货到位。

8.本项目不接受联合体。

## 二、申请人的资格要求

1. 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，具备合法资格的供应商；

2. 本项目不接受未参与本竞争性谈判文件的供应商参与报价。

3.供应商必须具有相应完整有效的《医疗器械经营企业许可证》（或第二类医疗器械经营备案凭证）或《医疗器械生产企业许可证》。

4.本项目不接受联合体谈判；

5.对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

## 三、获取采购文件

## 时间：自发布公告之时至响应文件递交截止时间止。

## 地 点 ： 桂 林 市 公 共 资 源 交 易 中 心 网 （ http://glggzy.org.cn ） 或 桂 林 市 政 府 采 购 网（http://zfcg.czj.guilin.gov.cn）。

## 方式：免费下载竞争性谈判文件电子版。

## 售价：0.00 元。

## 四、响应文件提交

截止时间：2020 年 11 月 26 日 10 时 30 分（北京时间）；

地点：桂林市公共资源交易中心 10 号开标室（桂林市临桂区西城中路 69 号创业大厦西辅楼 4 楼北区）。

注：谈判供应商应在响应文件提交起止时间内，将响应文件密封送达指定地点，未在规定时间内送达或未按照采购文件要求密封的响应文件，将予以拒收。

## 五、开启

## 时间：2020 年 11 月 26  日 10 时 30 分后（北京时间）；

## 地点：桂林市公共资源交易中心评标室。

## 六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：

（1）《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）；

（2）《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）；

（3）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）；

（4）最后报价相同时，优先采购环境标志产品、节能产品。

2.信息公告发布媒体：http://www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、 http://zfcg.gxzf.gov.cn（广西壮族自治区政府采购网）、http://zfcg.czj.guilin.gov.cn（桂林市政府采购网）、http://glggzy.org.cn（桂林市公共资源交易中心）。

## 八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系：

## 1.采购人信息

名    称：　 桂林市临桂区会仙镇卫生院

地    址：　桂林市临桂区会仙镇会仙街54号

联系方式： 周工：   0773-5222033

## 2.采购代理机构信息

名    称：　广西汇集工程咨询有限公司

地　　址：　广西桂林市象山区净瓶路12号19栋1单元701室

联系方式：　0773-8288084

## 3.项目联系方式

项目联系人：汪工

电　　 话：0773-8288084

广西汇集工程咨询有限公司

2020年 11 月 20  日

- 供应商须知

供 应 商 须 知 前 附 表

| 序号 | 条款号 | 条款名称 | 内容、要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 项目名称及项目编号 | 项目名称：桂林市临桂区会仙镇卫生院医疗设备采购 项目编号：GLZC2020-J1-120054-GXHJ |
| 2 | 3 | 供应商资格 | 1. 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，具备合法资格的供应商； 2. 本项目不接受未购买本竞争性谈判文件的供应商参与报价。 3.供应商必须具有相应完整有效的《医疗器械经营企业许可证》（或第二类医疗器械经营备案凭证）或 《医疗器械生产企业许可证》。 4.本项目不接受联合体谈判； 5.对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。 |
| 3 | 4 | 谈判费用 | 不论谈判结果如何，供应商均应自行承担所有与谈判有关的全部费用。 |
| 4 | 13 | 谈判报价及采购预算总金额 | 13.1采购预算金额（人民币）：柒拾肆万壹仟肆佰元整（¥741400.00）。报价超过采购预算金额的，响应文件按无效处理。 13.2供应商必须就“货物采购需求”中的所有货物内容作完整唯一报价，否则，其响应文件无效。响应文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。 |
| 5 | 14.1 | 响应文件有效期 | 响应文件递交截止时间之日起90天，有效期不足的响应文件将被拒绝。 |
| 6 | 15 | 保证金 | 无 |
| 7 | 16.1 | 响应文件份数 | 正本壹册，副本肆册，须完整提交（A4纸装订）。 |
| 8 | 16.2 | 响应文件装订要求 | 供应商应按供应商须知第11.1条“响应文件组成”规定的顺序自编目录及页码，响应文件的“正本”、“副本”应当单独装订成册并标注页码，装订应牢固，不易拆散和换页。封面应注明“正本”、“副本”字样，封面上写明项目名称、项目编号、采购代理机构、供应商单位名称。 |
| 9 | 16.6 | 响应文件包装、密封、标记 | 16.6.1响应文件包装、密封：供应商须将响应文件“正本”、“副本”一并装入一个响应文件袋（盒、箱）中密封，并在密封处密封签字及盖章【公章、密封章、法定代表人、负责人、自然人或相应的授权委托代理人签字均可】。 16.6.2响应文件袋（盒、箱）标记： 项目名称：桂林市临桂区会仙镇卫生院医疗设备采购 项目编号：GLZC2020-J1-120054-GXHJ 采购代理机构：广西汇集工程咨询有限公司 供应商单位名称： 在2020年 月 日上午 时 分前不得开启(此处供应商填写响应文件递交截止时间) |
| 10 | 16.7 | 供应商公章 | 本竞争性谈判文件中描述供应商的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用供应商法定主体行为名称制作的印章，除本文件有特殊规定外，供应商的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、报价专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其它形式印章均不能代替公章。 |
| 11 | 18.1 | 响应文件递交起止时间 | 响应文件递交起止时间：2020 年 11 月 26 日 10 时 00 分至 10 时 30 分。 |
| 12 | 18.2 | 响应文件递交地点 | 桂林市公共资源交易中心 10 号开标室（桂林市临桂区西城中路 69 号创业大厦西辅楼 4 楼北区） |
| 13 | 19.1 | 谈判小组组成 | 谈判小组由采购人代表和有关方面的专家组成，共 3 人，其中采购人代表 1 人，专家 2 人 |
| 14 | 19.2 | 谈判时间、地点、人员 | 19.2.1 谈判时间：响应文件递交截止时间后。 19.2.2 谈判地点：桂林市公共资源交易中心（桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区） 19.2.3 谈判参加人员：供应商法定代表人、负责人、自然人或相 应的委托代理人持有效身份证原件参加谈判。请供应商按时到达 指定地点等候当面谈判。 19.2.4 响应文件递交截止时间后，由谈判小组在评标室内开启响应文件。 |
| 15 | 20.2 | 评审办法 | 具体详见第四章评审办法。 |
| 16 | 26 | 成交公告 及成交通知书 | 26.1 采购代理机构于谈判结束后两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人应当自收到评审报告五个工作日内在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商，采购代理机构在成交供应商确定之日起两个工作日内发出成交通知书，并在指定媒体上公告成交信息。 26.2 在发布成交公告的同时，采购代理机构向成交供应商发出成交通知书。如成交供应商自接到通知之日起七个工作日内，不办理成交通知书领取手续的，按违约处理。采购单位将取消其成交资格，从谈判小组推荐的成交候选供应商中按顺序重新确定成交供应商。 |
| 17 | 27 | 信用查询 | 根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》（桂财采〔2016〕37），由采购代理机构对第一成交候选人进行信用查询： ⑴查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等； ⑵查询截止时间：成交通知书发出前； ⑶信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存； ⑷信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其成交候选人资格。 |
| 18 | 28.1 | 履约保证金 | 无 |
| 19 | 29.1 | 签订合同时间 | 成交通知书发出之日起三十日内。 |
| 20 | 29.4 | 合同备案存档 | 政府采购合同双方自签订之日起1个工作日内将合同原件1份交采购代理机构。采购代理机构将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告并于合同签订之日起7个工作日内将一份合同原件送桂林市临桂区政府采购监督管理股备案。 |
| 21 | 30 | 采购代理服务费 | 成交供应商领取成交通知书前，参照计价格[2002]1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》货物类收费标准向广西汇集工程咨询有限公司一次性付清代理服务费。 |
| 22 | 32 | 解释权 | 本竞争性谈判文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》和政府采购管理有关规定编制，本竞争性谈判文件的解释权属于采购代理机构。 |
| 23 | 33 | 现场考察 | 注：本项目设备的安装环境在货物采购需求中不能完全描述。为了供应商获取有关谈判报价、编制响应文件和签署实施合同所需的各种资料，采购人决定统一组织现场考察及答疑活动，供应商自愿参加现场考察，具体要求如下：供应商指派参与现场考察的人员须携带法定代表人授权委托书原件（委托代理时）及身份证原件前往参加并签到（签到后由采购人统一带领所有供应商前往考察地点）。 采购单位联系人： 周工 联系电话：0773-5222033 地址：临桂区会仙镇中心卫生院大门口 集合时间：2020年 11 月 24 日下午 15 时 00 分～ 15 时 30 分 注：集合结束后即统一组织考察及答疑活动，逾时不候。请供应商自备交通工具，现场考察所发生的一切费用由供应商自行承担。（此要求为非实质性要求，不作竞标无效条款）。 |
| 24 | 34 | 监督管理机构 | 桂林市临桂区政府采购监督管理股；电话：0773-5593932。 |

一、总则

1. 适应范围

1.1  项目名称及项目编号：

项目名称： 桂林市临桂区会仙镇卫生院医疗设备采购

项目编号：GLZC2020-J1-120054-GXHJ

2. 定义

2.1“供应商”是指符合本次采购项目的供应商资格条件并提交响应文件的供应商。如果该供应商在本次报价中成交，即成为“成交供应商”。

2.2“货物”系指按响应文件规定，供应商须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.3“服务”系指按谈判文件规定，供应商须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

2.4“项目”系指供应商按谈判文件规定向采购人提供的货物和服务。

2.5“书面形式”包括信函、传真、电报等。

3. 供应商资格

3.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，具备合法资格的供应商；

3.2 本项目不接受未购买本竞争性谈判文件的供应商参与报价。

3.3 供应商必须具有相应完整有效的《医疗器械经营企业许可证》（或第二类医疗器械经营备案凭证）或 《医疗器械生产企业许可证》。

3.4 本项目不接受联合体谈判；

3.5 对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

4. 谈判费用

不论谈判结果如何，供应商均应自行承担所有与谈判有关的全部费用。

- 联合体要求

本项目不接受联合体投标。

6. 质疑和投诉

6.1供应商认为谈判采购文件使自己的合法权益受到损害的，应当在谈判采购文件购买之日起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。供应商认为采购过程或成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在各采购程序环节结束之日或成交公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式采购代理机构提出质疑。采购代理机构应认真做好质疑处理工作。

6.2供应商对采购代理机构的质疑答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向桂林市临桂区政府采购监督股投诉。

6.3质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书实行实名制，均应明确阐述竞争性谈判文件、报价过程或成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，并提供必要的证明材料。

7. 转包与分包

7.1 本项目不允许转包。

7.2 本项目不可以分包。

8. 关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则谈判文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加报价。

（3）为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本次采购活动。

（4）提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下报价的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评审，报价相同的，由采购人自主选择确定一个参加评审的供应商，其他报价无效。非单一产品采购项目中，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。

二、谈判文件

9. 谈判文件的构成

（1）谈判公告；

（2）谈判供应商须知；

（3）货物采购需求；

（4）评审办法；

（5）采购合同（合同主要条款及格式）；

（6）响应文件格式。

10. 谈判文件的澄清与修改

10.1 提交首次响应文件截止之日前，采购代理机构可以对已发出的谈判文件进行必要澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购代理机构应当在提交首次响应文件递交截止时间五个工作日前在本项目竞争性谈判公告发布的同一媒体上发布更正公告，不足五个工作日的，应当顺延首次响应文件递交截止时间。

10.2供应商必须实时关注本项目信息公告发布媒体相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，如因供应商未及时登录本项目信息公告发布媒体相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，从而导致响应文件无效的，由供应商自行承担责任。

10.3澄清或者修改的内容为谈判文件的组成部分。当澄清或者修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。

10.4 谈判文件的澄清或者修改都应该通过本项目采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清或者修改谈判文件。

10.5采购代理机构可以视采购具体情况，延长首次响应文件递交截止时间和谈判时间，并在本项目竞争性谈判公告发布的同一媒体上发布变更公告。

三、竞争性谈判响应文件的编制

11.响应文件的组成及要求

11.1响应文件组成【格式见第六章“响应文件格式”】

（1）响应函（必须提供）；

（2）供应商相应的法定代表人、负责人、自然人身份证正反两面复印件（必须提供）；

（3）供应商的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件（委托代理时必须提供）；

（4）供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（必须提供）；

（5）供应商的法人或者其他组织营业执照等证明文件（必须提供，自然人除外）；

注：①法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户。②如供应商为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。

（6）供应商相应完整有效的《医疗器械经营企业许可证》（或第二类医疗器械经营备案凭证）或《医疗器械生产企业许可证》复印件，要求清晰反映相关内容（必须提供）。

（7）谈判报价表（格式见附件）（必须提供）；

（8）技术规格偏离表（格式见附件）（必须提供）；

- （9）节能方面的资质证书复印件（如有，请提供）；

- （10）环保方面的资质证书复印件（如有，请提供）；

（11）供应商的售后服务承诺书（根据项目采购需求自行编制）（必须提供）；

（12）项目实施人员一览表【如有，请提供】；

（13）供应商 2018 年度通过中介审计的有效财务审计报告复印件（如有，请提供）；

（14）供应商 2018 年以来具有同类产品的销售业绩的相关证明材料（无不良记录，以中标、成交通知书或签订的销售合同为准，并能清晰反映所销售的货物名称、种类、金额）（如有，请提供）；

（15）“货物采购需求”需提供的有效证明文件（按其要求提供）；

- （16）供应商属于小型、微型企业的，应提供《中小企业声明函》；属于监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（如有，请提供）。

（17）符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责（如有，请提供）；

- (18)供应商可结合本项目自身情况自行提交其它相关证明材料。

- 投标人提供的以上相关证明材料应真实有效，属于“必须提供”的文件应加盖供应商公章（扫描公章无效，自然人除外）否则谈判无效；

11.2 供应商应按竞争性谈判文件第六章“响应文件格式”编制响应文件。

12. 响应文件的语言及计量

12.1 响应文件以及供应商与采购代理机构就有关响应事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释响应文件时以中文翻译文本为主。

12.2 响应计量单位，竞争性谈判文件已有明确规定的，使用竞争性谈判文件规定的计量单位；竞争性谈判文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

13.谈判报价

13.1 谈判报价应按竞争性谈判文件中相关附表格式填写，报价超过所报采购预算总金额的，响应文件按无效处理。

13.2 供应商必须就“货物采购需求”中所有货物内容作完整唯一报价，否则，其响应文件无效。响应文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

13.3谈判报价应包括本次采购范围内货物价款、货物随配标准附件、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及安装、调试、检验、售后服务、培训、保修及其他所有成本费用的总和；供应商综合考虑在报价中。

14. 响应文件有效期

14.1响应文件有效期：响应文件递交截止时间之日起90天，有效期不足的响应文件将被拒绝。

14.2 出现特殊情况下，需要延长响应文件有效期的，采购代理机构以书面形式通知供应商延长响应文件有效期。供应商同意延长的，不能修改响应文件。供应商拒绝延长的，其响应文件无效。

15. 保证金

无。

16. 响应文件的份数、装订、签署和包装、密封

16.1 响应文件份数：正本壹册，副本肆册，须完整提交（A4纸装订）。

16.2 响应文件装订要求：供应商应按供应商须知第11.1条“响应文件组成”规定的顺序自编目录及页码。响应文件的“正本”、“副本”应当单独装订成册并标注页码，装订应牢固，不易拆散和换页。封面应注明“正本”、“副本”字样，封面上写明项目名称、项目编号、采购代理机构、供应商单位名称。

16.3 响应文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，响应文件正本除本竞争性谈判文件中规定的可提供复印件外均须提供原件。

16.4 响应文件须由供应商在规定位置加盖供应商公章（扫描公章无效，自然人除外）并由法定代表人、负责人、自然人或相应的授权委托代理人签字，供应商应写全称，响应文件副本可以是加盖公章（自然人除外）的正本的复印件，当正本与副本不一致时，以正本为准。

16.5响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖供应商公章（自然人除外）并由法定代表人、负责人、自然人或相应的授权委托代理人签字。响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

16.6响应文件包装、密封、标记：

16.6.1 响应文件包装、密封：供应商须将响应文件“正本”、“副本”一并装入一个响应文件袋（盒、箱）中密封，并在密封处密封签字及盖章【公章、密封章、法定代表人、负责人、自然人或相应的授权委托代理人签字均可】。

16.6.2 响应文件袋（盒、箱）标记：

项目名称：桂林市临桂区会仙镇卫生院医疗设备采购

项目编号：GLZC2020-J1-120054-GXHJ

采购代理机构：广西汇集工程咨询有限公司

供应商单位名称：

在2020年 月  日上午  时 分前不得开启(此处供应商填写响应文件递交截止时间)

16.7 谈判供应商公章：本竞争性谈判文件中描述供应商的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用供应商法定主体行为名称制作的印章，除本文件有特殊规定外，供应商的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、报价专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其它形式印章均不能代替公章。

17. 响应文件的修改和撤回

17.1 供应商在响应文件递交截止时间之前，可以对已递交的响应文件进行修改或撤回，并书面通知采购代理机构。

17.2 在响应文件递交截止时间后的响应文件有效期内，供应商不得撤回其响应文件。

18. 响应文件的递交

18.1响应文件递交截止时间及递交起止时间

响应文件递交截止时间：详见“投标人须知前附表”。

响应文件递交起止时间：详见“投标人须知前附表”。

18.2 响应文件递交地点：详见“投标人须知前附表”。

18.3 除竞争性谈判文件另有规定外，供应商所递交的响应文件不予退还。

18.4 逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，采购代理机构不予受理。

四、竞争性谈判（简称谈判）与评审

19. 竞争性谈判小组组成

19.1 竞争性谈判及评审工作由采购代理机构负责组织，具体评审工作由依法组建的竞争性谈判小组负责，竞争性谈判小组由采购人代表和有关专家组成。

19.2 竞争性谈判小组的构成： 3人，其中采购人代表 1 人，有关专家 2 人。

19.3 专家确定方式：从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。

20. 评审原则和评审办法

20.1 竞争性谈判小组必须坚持公平、公正、科学和择优的原则。

20.2 评审办法：具体详见第四章评审办法。

20.3 竞争性谈判小组应按竞争性谈判文件进行评审，不得擅自更改评审办法。

20.4 在评审过程中，竞争性谈判小组任何人不得对某个供应商发表任何倾向性意见，不得向其他竞争性谈判小组成员明示或者暗示自己的评审意见。

20.5 竞争性谈判小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的竞争性谈判小组成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

21. 评审程序

21.1 采购代理机构核实竞争性谈判小组成员身份，告知回避要求，宣布评审工作纪律和程序，统一保管通讯工具或相关电子设备，推选谈判小组组长。

21.2 竞争性谈判小组应当对发布公告的竞争性谈判文件进行确认，审查供应商的响应文件并作出评价；要求供应商解释或者澄清其响应文件；编写评审报告；告知采购人、采购代理机构在评审过程中发现的供应商的违法违规行为。

21.3竞争性谈判小组依据法律法规和竞争性谈判文件的规定，首先对响应文件中的资格证明等进行资格性审查，以确定供应商是否具备本项目供应商资格；再对通过资格性审查的供应商响应文件的有效性、完整性和对响应文件的响应程度进行符合性审查，以确定是否对竞争性谈判文件的实质性要求做出响应。

21.4竞争性谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。澄清、说明或者更正应由其法定代表人、负责人、自然人或相应的授权委托代表签字或者加盖供应商公章（自然人除外）。由授权委托代表签字的，应当附授权委托书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

21.5竞争性谈判小组应按谈判通知书进行评审，不得改变谈判通知书所确定的技术和服务等要求、评审程序、评定成交的标准和合同文本等事项。

21.6评审报告：竞争性谈判小组应当从质量和服务均能满足竞争性谈判采购文件实质性响应要求的供应商中，按照评审报价（报价及享受政府采购政策的优惠扣除）由低到高顺序提出3名以上（含3名）成交候选人，并编写评审报告。

21.7采购代理机构发现竞争性谈判小组有明显的违规倾向或歧视现象，或不按评审办法进行，或其他不正常行为的，应当及时制止。如制止无效，应及时向桂林市临桂区政府采购监督股报告。

22. 确定成交供应商

（2）排名第一的成交候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，采购单位可以确定排名第二的成交候选人为成交供应商。

（3）排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购单位可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商。

23. 属于下列情况之一者，响应文件无效：

- （1）未按竞争性谈判文件规定完整提交响应文件或未按规定要求密封、签字、盖章的；

- （2）超越了行政审批的经营范围的；

- （3）不具备竞争性谈判文件规定的资格要求的；

- （4）响应文件未按竞争性谈判文件的内容和要求编制，或提供虚假材料的；

- （5）响应文件有效期、交货时间、免费保修期、售后服务不能满足竞争性谈判文件要求的；

- （6）供应商未就“货物采购需求”中所有货物内容作完整唯一报价的，或报价超出相应采购预算总金额的；

（7）未满足谈判文件全部实质性要求的或者响应文件有采购人不能接受的附加条件的；

- （8）不符合法律、法规和谈判文件规定的其他实质性要求和条件的。

- 供应商有下列情形之一的，视为串通谈判，响应文件将被视为无效：

- （1）不同供应商的谈判文件由同一单位或者个人编制；

- （2）不同供应商委托同一单位或者个人办理谈判事宜；

- （3）不同的供应商的谈判文件载明的项目管理员为同一个人；

- （5）不同供应商的谈判文件相互混装；

- 24. 出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

- （1）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

- （2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- （3）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

- 25. 谈判过程的监控

本项目谈判过程实行全程录音、录像监控，供应商在谈判过程中所进行的试图影响谈判结果的不公正活动，可能导致其响应被拒绝。

- 26.信用查询

根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》（桂财采〔2016〕37号），由采购代理机构对第一成交候选人进行信用查询：

⑴查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等；

⑵查询截止时间：成交通知书发出前；

⑶信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存；

- ⑷信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其成交候选人资格。

27. 成交公告及成交通知书

27.1 采购代理机构于谈判结束后两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人应当自收到评审报告五个工作日内在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商，采购代理机构在成交供应商确定之日起两个工作日内发出成交通知书，并在指定媒体上公告成交信息。

- 27.2 在发布成交公告的同时，采购代理机构向成交供应商发出成交通知书。如成交供应商自接到通知之日起七个工作日内，不办理成交通知书领取手续的，按违约处理。采购单位将取消其成交资格，从竞争性谈判小组推荐的成交候选人中按顺序重新确定成交供应商。

27.3 采购代理机构无义务向未成交的供应商解释未成交原因和退还响应文件。

五、签订合同

28. 履约保证金 :无

29. 签订合同

29.1 签订合同时间：详见“投标人须知前附表”。

29.2如成交供应商有下列情形之一的，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。采购代理机构可从竞争性谈判小组推荐的成交候选人中按顺序重新确定成交供应商或重新组织采购。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

（1）成交后不与采购人签订合同的（不可抗力除外）；

（2）将成交项目转让给他人，或者在谈判文件中未说明，且未经采购人同意，将成交项目分包给他人的；

（3）拒绝履行合同义务的。

29.3 合同备案存档：政府采购合同双方自签订之日起 1 个工作日内将合同原件 1 份交采购代理机构。采购代理机构将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告,采购人在合同签订之日起 7 个工作日内将一份合同原件送桂林市临桂区政府采购监督管理股备案。

六、其他事项

30. 采购代理服务费

成交供应商领取成交通知书前，向广西汇集工程咨询有限公司一次性付清采购代理服务费。本项目的采购代理服务收费标准参照计价格[2002]1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》货物类收费标准向成交供应商收取。

采购代理服务收费标准

| 费率 服务类型 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 10000-100000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 100000以上 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |

注：采购代理服务收费按差额定率累进法计算。

31．交纳采购代理服务费的银行账户：

开户名称： 广西汇集工程咨询有限公司

开户银行： 桂林银行股份有限公司西城支行

银行账号： 660012107755700020

32. 解释权：本竞争性谈判文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》和政府采购管理有关规定编制，本竞争性谈判文件的解释权属于采购代理机构。

33. 监督管理机构：：桂林市临桂区政府采购监督管理股；电话：0773-5593932。

- 第三章 货物采购需求

- 说明：

一、本表中的品牌规格型号仅起参考作用，供应商可选用其他品牌规格型号替代。

二、本项目所要执行的政府采购政策：

1.根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号），供应商认定为小型和微型企业且所提供的产品均为小型、微型企业产品的，供应商最后报价给予10%的扣除。

2.根据财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库[2014]68号），监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购政策。

3.按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

4.根据财库〔2019〕9号及财库〔2019〕19号文件规定，台式计算机，便携式计算机、平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机（冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组），空调机组[多联式空调（热泵）机组（制冷量＞14000W），单元式空气调节机（制冷量＞14000W）]，专用制冷、空调设备（机房空调），镇流器（管型荧光灯镇流器），空调机[房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）、单元式空气调节机（制冷量≤14000W）]，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备[普通电视设备（电视机）]，视频设备（视频监控设备、监视器），便器（坐便器、蹲便器、小便器），水嘴均为节能产品政府采购品目清单内标注“★”的品目，属于政府强制采购节能产品。

5.最后报价相同时，优先采购环境标志产品、节能产品。

6.本项目是否专门面向中小企业（或小型、微型企业）采购：否。

| 项号 | 货物名称 | 招标技术需求（型号规格、技术参数、性能及配置） | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 普通成人电子秤 | - 称面材质：钢化玻璃， - USB充电， - LED显示 | 台 | 3 |
| 2 | 儿童体重秤 | - 最大称量：180kg - 最小称量：20g 3.使用环境：温度0℃~40℃ 湿度≤90%RH 电源输入 适配器6V1000mA 4V4Ah电瓶 4.数码显示：LCD显示 交直流两用AC/DC台面加固，站立不摇晃；身高体重一体测量。 | 台 | 1 |
| 3 | 雾化器 | - 输出压力： 7L/min@100kPa/ - 喷雾量： 0.40 ml/min* - 粒子径： MMAD 3-5 um* - 药液杯容量： 最大7mL - 药液量:2-7ml - 喷雾速率： 0.25mL/ 分钟 - 噪音： 65dB 以下 - 电源：AC 220V、50HZ - 消耗功率：雾化器正常工作条件下，140VA以下 - 使用环境温度+10 ～ +40℃ /30% ～ 85%RH/ - 湿度/ 气压:700 ～ 1060hPa - 保管运输环境温度/-20 ～ +60℃ /10% ～ 95%RH/ - 本体重量： 约2.2kg（仅本体部分） 14.外形尺寸： 宽约175× 高约110× 厚约215（mm） 15.防电击分类： II 类设备、B 型应用部分 16.耐久工艺设计，保证泵的使用寿命长达5年。 17.高强度的压缩机，输出功率达到7L/min（100kPa时）;保证患者能够得到有效的治疗。 18.机身抗菌树脂，适合医院环境。 19.高效、简洁的配套雾化耗材，药液杯由2部分组成。药液灌注、雾化治疗、后期清洗更便捷。有效提高整体治疗的效率。 20.外置过滤片，可及时更换，保证干净 | 台 | 6 |
| 4 | 感应水龙头 | 感应式不锈钢水龙头 | 个 | 20 |
| 5 | 压力止血带 | 压力表、打气筒、布袋连橡胶汽袋、贮汽袋、连接管 | 条 | 2 |
| 6 | 三角巾 | 棉质 | 条 | 100 |
| 7 | 肢体外固定支架 | 打孔板材、透气好 | 套 | 20 |
| 8 | 轮椅 | - 车架材料:碳钢 - 2.轮胎材质:实心PU - 3、前轮直径：17CM - 4、后轮直径：60CM - 5、座位高度：约53CM - 6、承重：约100KG | 张 | 1 |
| 9 | 换药车 | 1.ABS环保型材料 - 双层双抽 - 静音刹车轮 | 台 | 2 |
| 10 | 推车 | ABS环保型材料 | 台 | 1 |
| 11 | 出诊箱 | - 材质：铝塑面板铝合金框架； - 尺寸：14寸 长310mm 宽198mm 高187mm | 个 | 1 |
| 12 | 洗胃机 | 1、技术规格： 1.1结构：采用国际技术，以无油蠕动泵为动力，无堵塞结构，无需过滤网，有效防止洗胃过程带来危险； 1.2压力反馈控制系统，强力换向防堵结构，机器无堵塞、卡死现象； 1.3压力、液量双重安全保护，确保患者安全，有效提高救治效率； 1.4具有自动和手动两种洗胃模式、洗胃时，实时显示洗胃模式、压力、状态、次数。 1.5本机采用微电脑控制，全中文液晶显示。 2、主要功能： 2.1洗胃：进液和出液异步进行，先出液后进液； 2.2平衡：在“停止”或“洗胃”状态下，按此键机器完成一个出液过程后，自动转换成“洗胃”状态的进液； 2.3液量：根据需要可选择进液量，分别为：150ml；250ml；350ml； 2.4清零：可对洗胃次数进行清零； 2.5复位：可恢复至初始状态； 2.6停止：按此键停机； 三、主要性能参数： 3.1流量 ：≥2000ml/min； 3.2洗胃压力：进压≤0.05MPa；出压≥-0.05Mpa； 3.3噪音：≤65dB； 3.4输入功率：≤100VA。 四、产品应符合GB9706.1-2007《医用电气设备 第1部分；安全通用要求》YY1105-2008《电动洗胃机》的标准。注：竞标人须于响应文件中提供具有检测资质的第三方检测机构出具的含有该参数的检测报告复印件或认证证书复印件并加盖竞标人公章，否则，响应无效。 | 台 | 1 |
| 13 | 诊疗床 | 不锈钢材质,尺寸：定制 | 张 | 3 |
| 14 | 抢救车 | 1.304不锈钢材质 - 内衬置物袋 3.侧面隐藏式抽屉 4.翻盖带锁设计 5.可调节输液杆 6.超静音万向轮 | 台 | 2 |
| 15 | 电子血压计 | 1.测量范围:压力0-299mmHg（腕式） 2.测量精度:压力: +3mmHg(+0.4kPa)(0-39.9kPa) 3.脉搏数:精度为+5% 4.脉搏数: 40次/分-180次/分 5.商品尺寸:约宽123mm*高85mm*厚141mm 6.重量:约340g (不包括电池) 附件:收藏盒、5号电池4节、使用说明书、合格证、EMC技术资料 | 台 | 10 |
| 16 | 治疗车 | ABS环保型材料双抽 尺寸：约60cm*40cm*86cm | 台 | 2 |
| 17 | 离心机 | - 最高转速：4000r/min（24孔） - 最大相对离心力：2600×g - 转速精度：±20r/min - 最大容量：24×10ml - 电机：无刷电机 - 电机功率：200W - 控制方式：微机控制 - 定时范围：1min～99min - 整机噪音：<55dB - 电源：AC220V 50Hz 5A | 台 | 1 |
| 18 | 显微镜 | 1.无限远光学校正系统第二代光学系统,国际标准的齐焦距离45mm；(电子式) 2.铰链式观察筒，倾角30度，可进行瞳距，屈光度调节，瞳距可调节，眼点可调距离，光路视野FN≥20； 3.物镜：新一代平场消色差物镜4个，视野边沿平场性出色，图像不会畸变。 4X N.A.≥0.1 10X N.A.≥0.25 40X N.A.≥0.65 100X N.A.≥1.25； 4.调焦系统：同轴粗/微调焦系统，载物台两侧均设有粗/微调焦旋钮，带聚焦限位装置及松紧调节环； 5.载物台：钢丝底部传动机械载物台,无突出锯齿状支架及轨道,保证安全，载物台带有XY刻度尺功能，可以为玻片标本简单定位； 6.内置孔径光阑聚光镜，N.A. 1.25； 7.光源：LED照明，低能耗，色调自然，整机高度一体化，减少机架发热，确保了机体密封性及安全性。 8.主机有防盗锁插孔，扩展后具备防盗功能。 9.主机具备人体工程学移动设计方便整机移动，同时具有内置储线盒方便电源线随机储存，避免电源线丢失。 | 台 | 1 |
| 19 | 最新医用床头柜 | 现场测量、定制 | 个 | 2 |
| 20 | 耳鼻喉科落地无影灯 | 1.额定电压：AC90~240V 50Hz~60Hz 2.熔断器：F3AL250V 3.灯泡功率: LED3W*36 4.色温：4500K±500K 5.中心照度【1000mm】：100000Lux 6.照明深度：200mm | 台 | 1 |
| 21 | 耳鼻喉额灯 | 1.额定电压：AC90~240V 50Hz~60Hz 2.输入功率：≤10VA 3.灯泡功率：LED 5W 4.色 温：4500±500K 5.照度【200】：21000Lux 6.负重重量：230g（允许偏差±3g） 7.净 重：470g（允许偏差±3g） 8.包装尺寸：230*230*140mm（允许偏差±3mm） 9.包装材质：纸盒 | 个 | 1 |
| 22 | 枪状镊 | 304不锈钢枪状镊子 | 把 | 1 |
| 23 | 耳镜 | - 灯泡规格3.5V/0.7A - 电源6V ,R14,可充电电池 - 电筒型式金属电筒 - 调光性能可调光 5.光照度：80Lx以上 6.通过光导纤维传光，投光清晰明亮，而且结构业致轻巧，使用方便容易。 | 把 | 1 |
| 24 | 阴凉柜 | 1.采用高精度传感器控制、显示、报警; LED 温湿度显示屏幕，便于观察。 2.微电脑控制，数字温度显示精度为0.1C，箱内温度控制在8-20°C，湿度范围35%-75%，完全符合新版GSP要求。 3.高效内冷系统设计，风冷式制冷，制冷速度快，温度均匀;采用新材料密封条设计，保温性能好。 4.开机延时保护，避免同时启动造成电流过大，影响其他设备以及线路故障。 5.具有高低温报警(声音蜂鸣报警，灯光闪烁报警)功能。 6.采用高质量压缩机，环保高效制冷剂，静音高效蒸发风机，冷凝风机性能优越。 7.安全门锁设计，防止随意开启，放置贵重物品请放心。 8.内置六层可调节搁架，方便使用，内置照明灯，底部四个万向轮方便移动。 | 套 | 1 |
| 25 | 高频电子刀 | 1.工作电源：交流220±22V 50±1HZ 2 工作模式 2.1纯切：允许最大切割功率 200W 2.2混切：3种混切模式 2.3单极电凝：三种凝血方式 2.4双极电凝：低功率双极电凝（选配） 3.工作频率：475KHZ 4.性能指标 4.1具有自动电压调节功能 4.2纯切：1-200W（负载≥300Ω）功率连续可调，步长1W 4.3混切1：1-200W（负载≥300Ω）功率连续可调，步长1W 混切2：1-150W（负载≥300Ω）功率连续可调，步长1W 混切3：1-100W（负载≥300Ω）功率连续可调，步长1W 4.4三种单极凝血功能： 喷凝：1-120W（负载≥300Ω）功率连续可调，步长1W 强凝: 1-100W （负载≥300Ω）功率连续可调，步长1W 点凝：1-100W （负载≥300Ω）功率连续可调，步长1W 4.5单极模式下高频漏电流≤100mA 4.6功率显示方式：LED数字显示 4.7功率调节方式：防水按键方式调节 4.8参数设置：能够记忆上次输出功率 5 控制功能 5.1具有双回路安全自动检测、控制（自动检测异常并关闭功率输出）和报警功能，并带声光报警提示 5.2具有手控和脚控功率输出功能 6 整机功率≤1250VA 7 环境温度5℃-40℃ 8 相对湿度≤80% 9 整机重量：约15Kg 吸烟系统技术参数： 最大功率：450W（1.5A Ac220V） 工作噪声：max 40db(a) 滤芯寿命：1年 最大真空度：14kpa(最大速度) 效 率:大于99.999%颗粒除净度 额定风量：120m3/小时 操作方式：手动按钮或脚踏板控制 吸烟方式：采用双通道吸烟方式 | 台 | 1 |
| 26 | 立式圆形压力蒸汽灭菌器 | 1、锅盖启闭装置，采用拨杆式多连杆同步伸缩结构，使锅盖与筒体开启与密合灵活轻巧，安全可靠 2、外壳采用耐温优质工程与不锈钢材料组合而成，灭菌锅体采用304不锈钢材质 3、自胀式密封圈结构 4、采用LED数显运行工作循环程序，灭菌结束（报警）后自动停机 5、灭菌过程具有动态指示，便于用户观察灭菌状态 6、设定温度时间采用一键式操作方式，可根据不同的灭菌物品快速明了的进行所需选择 7、具有风冷式快速冷却装置，确保灭菌结束时对锅体快速降温，从而起到缩短开启锅盖时间 8、具有灭菌时间的预约功能，方便用户定时开机 9、全自动控制，故障自动检测判断系统 10、具自动排放冷空气功能 11、具有安全联锁装置，采用电子与机械互动的安全联锁结构，确保有压力时自动锁盖，避免误操作而产生不安全 12、具有机械式安全泄压阀和电控式过压保护装置的双套保护系统 13、具有断水保护防干烧和漏电保护系统 14、可预置固定程序针对固体、液体的灭菌选择模式 15、具有验证接口 16、灭菌温度可选设定范围50℃-134℃ 17、灭菌时间可调设定范围0-99h 18、USB接口方便连接电脑监测灭菌过程及数据的收集（可增配） 19、可增配打印功能，实时打印灭菌日期、温度、时间与压力（另收费） 20、容积：50升,电源电压:220V/50Hz 功率:3.5KW 21、灭菌室尺寸：φ350×550（mm），毛重：101Kg,净重：98Kg 22、网篮*1只（直径*高度：φ335*360mm） 23、包装尺寸：约660*780*1160（mm） 仪器净尺寸：550*620*1070（mm） 24、本设备设计压力：0.24Mpa ，额定工作压力：0.217Mpa | 台 | 1 |
| 27 | 候诊椅（3座） | 1.3座带扶手、带靠背 - 2.不锈钢材质 - 3.带皮座 - 4.按现场测量定制尺寸 - 5.着地平稳性：底角与水平面的差值≤2.0mm - 6. 色漆的有害物质限量：可溶性铅≤90mg/kg；可溶性镉≤75mg/kg；可溶性铬≤60mg/kg；可溶性汞≤60mg/kg； | 套 | 109 |
| 28 | 候诊椅（2座） | 1.3座带扶手、带靠背 2.不锈钢材质 3.带皮座 4.按现场测量定制尺寸 | 套 | 6 |
| 29 | 医疗垃圾桶 | 特塑加厚黄色医疗垃圾桶 | 个 | 20 |
| 30 | 生活垃圾桶 | 特塑加厚灰色生活垃圾桶 | 个 | 20 |
| 31 | 除颤仪 | 1、工作环境： 1.1 工作和存储最高海拔高度≥15000英尺（4500米）。 1.2 工作温度0到45℃，存储温度-20到70℃。 1.3 环境湿度：15%到95%。 2、性能要求： 2.1低能量智能双相截顶波，根据病人阻抗调整除颤波形，保持最有效的经心电流。 2.2显示屏≥7寸高分辨率彩色TFT显示屏。 2.3除颤能量的最高能量≤200J。 2.4每次充电到除颤仪标识的最高能量时间≤ 6秒，在AED成人模式下，固定能量的选择≤160J。 2.5 手动除颤能量最小是1J。 2.6 AED功能具备一键切换成人及婴幼儿儿童模式。 2.7成人、儿童一体化除颤电极板，具备胸壁阻抗接触指示灯。 2.8除颤能量调节采用旋钮选择方式，而非按键选择能量，方便快捷节约抢救时间。 2.9标配手动除颤、AED和同步电复律功能。 2.10具有快速电击技术，启动AED模式到通电完成时间≤ 8秒。 2.11主机≥3道波形显示。 2.12可进行持续心电监护，可识别≥9种常见的心率/心律失常报警，有心率过快/过慢、停搏、室颤/室速、室性过速、极度过速、极度过缓、PVC速率、起搏无法捕获、起搏器未起搏。 2.13标配三导心电监护功能，可升级到五导心电监护。 2.14频率响应：诊断性0.05-150Hz 监护0.15-40Hz。 2.15具备事件标记功能。 2.16具备生命体征趋势回顾功能。 2.17具备旋钮式的智能菜单导航按钮，方便快速功能定位。 3、电池 3.1 电池上具备电量容量状态指示灯。 3.2 设备所有功能全开时电池使用时间≥2.5小时，保证病人转运途中全程持续供电。 3.3 可重复充电锂电池，≥100 次最高能量充电/电击。 3.4 提示电池电量低时主机还可进行≥10分钟监护时间和≥6次最大能量放电。 3.5 电池具有快速充电技术，≤2小时可充电到80%，≤3小时充电到100%。 4、 安全性： 4.1主机具备智能关机自检功能，无论设备是在工作状态还是关机状态，都具备每小时、每天、每周定期自检，而非手动设定检测时间，方便医护人员随时查看设备健康状态。 4.2在关机状态下，无需接上交流电源，主机仍可进行自动检测。 4.3每小时定期自检内容包括：检测电池、内部电源和内存等 4.4每日定期自检内容包括：检测电池、内部电源供应、内存、内部电池时钟，除颤功能、心电图、和打印机。除颤功能检测包括低能量内部放电。当连接了心电图电缆和AED电极片时，则也会对电缆和电极片进行检测。 4.5每周定期自检内容必需包括：执行以上所述的“每日自检”，并且发送一次高能量内部放电，从而进一步检测除颤电路。 4.6主机实现打印最近≥1次每小时自检，最近≥5次每日自检，最近≥50次每周自检的报告结果。 4.7主机具备自检待机状态灯指示功能。 5、数据存储: 5.1 内部事件总结可在每份事件总结中存储≥ 8 小时的2 条持续 ECG波形，1 个Pleth波、1个二氧化碳描记图波、研究波（仅限AED模式）事件和趋势数据。 5.2 最多可存储≥50个时长约30分钟的事件概要。 5.3 存储内容包括：事件总结、生命体征趋势、配置、状态记录和设备信息。 6 、内置打印机： 6.1 ≥50mm热阵列打印机。 6.2连续ECG条图：实时或延迟10秒打印主要ECG 导联，附带事件注释和测量结果。 6.3自动打印：记录仪可配置为自动打印标记的事件、充电、电击和报警。 6.4报告：事件总结、生命体征趋势、操作检验、配置、状态记录和设备信息。 6.5走纸速度：25mm/秒。 6.6纸张尺寸：≥50mm×20m。 7、其它要求： 7.1 整机重量≤6.2KG（包括主机、电极板和电池）。 7.2 防水/防固体渗入等级≥IP54。 7.3 可满足医院以后扩展监护功能的使用，可升级SPO2、NIBP、EtCO2等功能。 | 套 | 1 |
| 32 | 心电监护仪 | - 1、基本要求：适用于对成人、小儿和新生儿的监护，含ST段测量及心律失常分析，需通过国家三类注册证明。 - 2、监测心电、血氧、脉博、无创血压、呼吸、体温等基础参数，可升级Masimo/Nellcor SPO2、2IBP、ETCO2、AG、C.O.、BIS等参数。 - 3、便携式一体化插件式监护仪，可用于监护成人、儿童、新生儿患者。 - 4、≥12.1英寸高清触摸屏，触控操作。 - 5、双报警灯设计，生理报警和技术报警有各自独立的报警灯和报警信息。 - 6、整机无风扇，降低环境噪音干扰，适合手术室ICU等环境。 - 7、固定式提手，提动时稳固安全。 - 8、右侧按键板设计，人性化，符合操作习惯。 - 9、心电：支持3/5/12导心电测量，导联自动识别。 - 10、心率测量范围：成人15-300bpm，小儿/新生儿15-350bpm，分辨率±1bpm。 - 11、加±650mV的直流极化电压，灵敏度变化范围±5%。 - 12、具有监护、诊断、手术、ST模式。 - 13、具有心律失常分析和ST段功能。 - 14、呼吸测量范围：成人0-120rpm，小儿/新生儿0-150rpm。 15、共模抑制比：各导联共模抑制比应≥105dB。 注：竞标人须于响应文件中提供具有检测资质的第三方检测机构出具的含有该参数的检测报告复印件或认证证书复印件并加盖竞标人公章，否则，响应无效。 - 15、窒息报警范围：成人10-60s，儿童/新生儿10-20s，测量误差为±5s。 - 16、具有心动干扰（CVA）识别功能。 - 17、血氧：可选全球金标准的 Masimo血氧，测量范围为1 ％ ～100％；在70％～100％范围内，成人/儿童测量精度为±2％（非运动状态下）、±3％（运动状态下），新生儿为±3％（非运动状态和运动状态下）。 18、低频特性：时间常数应不小于5s 注：竞标人须于响应文件中提供具有检测资质的第三方检测机构出具的含有该参数的检测报告复印件或认证证书复印件并加盖竞标人公章，否则，响应无效。 19、走纸速度及误差：打印速度手动模式下应具有5mm/s、6.26mm/s、10mm/s、12.5mm/s、25mm/s和50mm/s，误差为＋2％。 注：竞标人须于响应文件中提供具有检测资质的第三方检测机构出具的含有该参数的检测报告复印件或认证证书复印件并加盖竞标人公章，否则，响应无效。 18、NIBP静态压力测量范围：0-300mmHg，精度±3mmHg。 19、NIBP具有手动、自动、连续测量模式。 20、NIBP具有整点测量功能，更符合临床记录习惯，提高护理效率。 22、道间干扰：在心电图机任何道上，出于道间干扰而产生的描记偏移应不大于0.5mm 注：竞标人须于响应文件中提供具有检测资质的第三方检测机构出具的含有该参数的检测报告复印件或认证证书复印件并加盖竞标人公章，否则，响应无效。 21、可选择初始充气压力，提升测量的精准性和患者的舒适性。 22、具有辅助静脉穿刺功能。 23、支持手写中文输入。 24、可存储、回放不少于48小时波形全息回顾。 25、支持标准界面、列表界面、趋势共存界面、大字体界面、全屏7导界面、全屏12导界面等多种界面可选。 26、具有夜间模式，避免夜间打扰患者休息。 27、具有屏幕亮度自动调节功能，可根据光线亮度的不同自动调节屏幕亮度。 28、具有药物计算、血液动力学计算、通气计算、氧合计算、肾功能计算。 29、可选内置3通道热敏记录仪，实时记录时间可设为：8秒、16秒、32秒、连续。 30、标配大容量锂电池，使用时间≥3小时。 31、支持连接同品牌中央监护系统。 | 套 | 1 |
| 33 | 尿液分析仪 | 1、测定原理：反射光电比色法 2、光源系统：采用CIS测定系统 3、测定速度：≥600条/h 4、项目选择：14项、12项、11项、10项 5、可测项目：白细胞、酮体、亚硝酸盐、尿胆原、胆红素、尿蛋白、葡萄糖、比重、隐血、pH、维生素C、肌酐、尿钙、微白蛋白 6、测试波长数量：≥5个波长 7、显示屏：≥7英寸触摸式彩色液晶显示屏，并根据使用者观看角度实现位置翻转固定 8、重复性：分析仪反射率测试结果的变异系数≤1.0% 9、稳定性：分析仪开机8h内，反射率测试结果的变异系数≤1.0% 10、携带污染：检测除比重和PH外各测试项目最高浓度结果的阳性样本，随后检测阴性样本，阴性样本的结果不得出现阳性。 11、仪器能准确感应尿试纸条的数量 12、自动卸条功能：能自动将测试过的试纸条卸到废料盒内 13、打印：内置热敏打印机打印测试结果，外置配置针式打印机1台。 14、故障识别功能：能自动识别打印机错误、测试项目不正确等故障 15、仪器能自动感应试纸条，将感应到得试纸条送入仪器内部 16、条形码识别：可选配条形码扫描器识别条形码 17、存储功能：≥9000个测量结果 18、校准功能：仪器配有试纸条校准功能 19、输出接口：仪器有RS-232接口，并口、以太网接口，提供与设备同品牌Lis系统（供应商在响应文件中提供计算机软件注册证书复印件并加盖公章，否则响应文件无效。供货时，原件备查。） 20、电源：可在100V—240V下工作 21、制造商有通过药监部门注册的同品牌配套尿试纸、质控液（供应商在响应文件中提供与设备同品牌的尿试纸、质控液注册证复印件并加盖公章，否则响应文件无效，供货时，原件备查。） | 套 | 1 |
| 34 | 排队呼号系统 | 无线触摸取号机： 1.液晶显示器、 2.超薄触摸屏、 3.一体排队专用机柜、 4.高速热敏号票打印机、 5.排队专用主机 6.内置无线通信收发器 7.内置立体音响 8.大厅排队叫号系统、排队叫号系统软件 9.软件叫号器、无线窗口显示屏（四位汉字显示、黑色铝合金边框） 10.其他参数按现场测量定制 | 套 | 1 |
| 售后服务要求 |  | 一、售后服务基本要求： （1）免费保修期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，免费保修期不得少于1 年。货物质保期超过一年的，以厂家承诺为准。 （2）免费送货上门、免费安装调试合格。 二、技术服务及培训： 1、免费提供咨询电话技术支持服务，解答用户在产品使用中遇到的问题。 2、培训对象：使用科室的设备使用人员及维修人员。 3、培训内容：设备及软件系统操作、日常维护，确保熟练掌握全部功能。 三、售后服务的内容和措施： 1、在使用过程中若产品发生质量问题或故障，在接到采购人通知后1个小时内响应，24小时内到达故障现场处理，若未能及时处理，需提供备用机一台，具有全国售后服务热线。 2、在质保期内发生的质量问题，由成交供应商负责免费解决，包退包换（因采购人使用不当或其他人为因素造成的故障除外）。所有保修服务方式均为成交供应商或厂家上门保修，即由成交供应商或制造商派技术人员到使用现场维修。由此产生的一切费用均由成交供应商承担。 3、在质保期外发生的质量问题，由成交供应商负责解决，只收取更换零部件的成本费，不得收取任何工时费及技术人员差旅费等其他费用。要求保证长期良好的售后服务和零配件供应。 |  |  |
| 商务要求 |  |  |  |  |
| 交付使用期及地点 |  | 1.交付使用期：自签订合同之日起15天内交货并安装调试合格交付使用。 2.交货地点：临桂区采购人指定地点。 |  |  |
| 付款方式 |  | 项目安装调试并验收合格后的10个工作日内支付至合同金额的95%，合同总价的5%于免费保修期（1年）满后由采购人一次性付清（无息）。 |  |  |
| 验收要求 |  | 1、设备需全新、完好、无破损，按照技术要求的各项指标进行验收。 2、设备开机试运行，测试设备的技术性能指标，确认各项功能正常运行，同时检查随机文件应齐整。 3、符合我国国家有关技术规范和技术标准。 4.供货时，中标供应商必须提供所投产品的注册时的检测检验报告书原件，采购方可邀请专家根据招标文件对产品进行测试，确保技术参数、功能等满足招标文件要求及投标文件承诺 (测试的具体时间、地点和测试人员由采购人另行确定，测试相关费用由中标人承担，采购人不再另行支付)，未按要求提供上述原件或未进行测试或测试不合格的，采购人有权不予验收，按违约处理，并上报政府采购监督管理部门，追究其法律责任。 5、供货时，须提供产品生产厂家针对本项目的供货证明、授权书及售后服务承诺书原件，否则，不予收货。 |  |  |
| 其他要求 |  | - 1、本项目第 31项“ 除颤仪 ”为核心产品。 2、竞争性谈判文件《货物采购需求》中第 3、5、7、8至18、20、21、23、25、26、31、32、33 分项产品隶属医疗器械，响应文件中必须提供以上所竞产品相应、有效、完整的《医疗器械产品注册证》（附注册登记表或认可表）或产品所属类别的医疗器械产品备案凭证（附产品所属类别的医疗器械产品备案信息表）复印件，并加供应商公章，否则，响应文件无效。（供货时，提供原件核查 ）。 3、供货时，成交供应商需提供《货物采购需求》中第31分项、第32分项目、第33分项产品需提供生产厂家针对该项目（注明项目名称、项目编号）的售后服务承诺书、授权书、产品质量保证及供货证明原件，否则不予收货。 4、所提供货物必须是未经拆封全新的、符合国家有关认证标准及安全规定的产品；设备到货后，成交人和采购人应在现场进行清点；清点过程中如果发现因包装或运输不当引起的仪器外观或内部的损坏，成交人应负责更换；若发现错发/漏发情况，成交人应负责按时按要求更换和补发；成交人须免费提供现场应用和维护培训服务；检验不合格的，采购人有权解除政府采购合同，上报财政监管部门，由此造成的一切损失由成交人承担。 5、谈判报价应包括本次采购范围内货物价款、货物随配标准附件、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及安装、调试、检验、售后服务、培训、保修及其他所有成本费用的总和；供应商综合考虑在报价中。 6、本采购预算金额为人民币：柒拾肆万壹仟肆佰元整（¥741400.00) ，供应商的最后报价超出采购预算或超出预算单价的将被视为无效响应处理。 7、本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产 品）参与竞标，如有此类产品参与竞标的作无效竞标处理。 8、《货物采购需求》中所有内容均为实质性条款，必须满足，否则响应文件无效。 |  |  |

- 第四章  评审办法

一、评审依据

1. 评审依据：竞争性谈判小组以谈判文件和响应文件为评审依据。

2. 根据财库〔2012〕69号文规定，采购人和采购代理机构、谈判小组成员要严格遵守政府采购相关法律制度，依法履行各自职责，公正、客观、审慎地组织和参与评审工作。

二、评审办法

1. 竞争性谈判小组应当从质量和服务均能满足竞争性谈判文件全部实质性响应要求的供应商中，按照评审报价由低到高顺序提出3名以上（含3名）成交候选人。

2. 按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）规定：

（1）供应商认定为小型和微型企业且所提供的产品均为小型和微型企业产品的（以响应文件提供的符合规定的有关证明材料为准），最后报价给予10%的价格扣除，扣除后的价格为评审报价，即评审报价=最后报价×（1-10%）；

（2）供应商为大中型企业与小型、微型企业组成联合体参与报价的，其中小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上（含30%）的（供应商须于《联合体协议书》中明确约定小型、微型企业的协议合同金额及所占比例，该金额应与报价报价表所报金额对应一致），联合体供应商最后报价给予2%的价格扣除，扣除后的价格为评审报价，即评审报价=最后报价×（1-2%）；

（3）除上述情况外，评审报价=最后报价。

注：①小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。②竞争性谈判小组应当按扣除后的报价由低到高进行排序，该扣除后报价仅作为评审报价排序，不作为合同签订报价，合同将按实际最后报价签订。

3. 根据财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库[2014]68号），监狱企业视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。

4. 评审时，应当将通过资格性审查和符合性审查各供应商的评审报价，按照由低到高顺序排序，当评审报价相同时，以最后报价低的优先排序；当最后报价相同时，则依次按节能环保产品优先、技术指标高优先、售后服务优先原则排序。

三、成交候选人推荐原则

（1）采购单位应当确定谈判小组推荐排名第一的成交候选人为成交供应商。

（2）排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，采购单位可以确定排名第二的成交候选人为成交供应商。

（3）排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购单位可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商。

- 第五章  采购合同（合同主要条款及格式）

项目名称：桂林市临桂区会仙镇卫生院医疗设备采购

项目编号：GLZC2020-J1-120054-GXHJ

甲方：                                                      （采购人）

乙方：                                                      （成交供应商）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照竞争性谈判文件、响应文件和成交供应商的承诺，甲乙双方签订本采购合同。

- 合同标的及合同金额

| 项号 | 货物名称 | 厂家、品牌、规格型号 | 技术参数、性能、配置 | 数量 ① | 单位 | 单价（元） ② | 单项合计金额（元） ③＝①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

根据《成交通知书》的成交内容，合同的总金额为：（大写）　　　　　　　　　　　　　　　　　人民币（￥　　　　　　　　　　　　　　　元）

第二条  质量保证

1. 乙方应按竞争性谈判文件承诺的货物型号、技术规格、技术参数、性能、配置、质量标准向甲方提供未经使用的全新原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量标准。乙方提供的节能和环境标志产品必须是列入现行政府采购清单目录内的产品。

2. 乙方提供货物的质量保证期为                      。在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所有发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、贷款利息及银行手续费等）。

第三条  权力保证

1. 乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2. 乙方应按响应文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3. 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条  货物包装、运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、随配附

件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

第五条  交付

1. 交付使用期： 自签订合同之日起15天内交货并安装调试合格交付使用。

交付地点： 临桂区采购人指定地点。                 。

2. 乙方提供不符合竞争性谈判文件、响应文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3. 乙方应将所有提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备用、备件等交付给甲方，货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

第六条  调试和验收

1. 乙方交货前应对产品做出全面的检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，验收的结果应随货物交甲方。

2. 货物安装调试完成后，甲方应在七个工作日内依据响应文件、响应文件的技术规格要求及承诺和国家有关质量标准对货物进行现场验收，验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖公章，甲乙双方各执一份。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告，验收费用由乙方负责。

6. 甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后　　　日内及时予以解决。

第七条  安装和培训

1. 甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2. 乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：采购人指定时间地点。

第八条  售后服务

1. 乙方应按照国家有关法律规定和“三包”规定以及响应文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在响应文件承诺的时间内到达甲方现场处理。

3. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

第九条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十条  付款方式：项目安装调试并验收合格后的10个工作日内支付至合同金额的95%，合同总价的5%于免费保修期（1年）满后由采购人一次性付清（无息）。

第十一条  违约责任

1. 乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚，乙方应向甲方支付合同金额　5　%违约金并赔偿甲方经济损失。

2. 乙方提供的货物如果侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3. 因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。

4. 甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过   天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。

5. 乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合同金额　5　%向甲方支付违约金。

6. 乙方提供的货物在质保期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其他质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。

7. 其他违约行为按违约货款额　5　%收取违约金并赔偿经济损失。

第十二条  不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，乙方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十三条  合同争议解决

1. 因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向临桂区仲裁委员会申请仲裁或向临桂区人民法院提起诉讼。

3. 诉讼期间，本合同继续履行。

第十四条  合同生效及其它

1. 合同经甲乙双方法定代表人、负责人、自然人或相应的授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，需经临桂区财政部门审批，并签订书面补充协议报临桂区政府采购管理办公室备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3. 本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十五条  合同的变更、终止与转让

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更，中止或终止。

2. 乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

第十六条  签订本合同依据：

1. 竞争性谈判文件；

2. 乙方提供的响应（或应答）文件；

3. 售后服务承诺书；

4. 报价中的报价记录；

5. 成交通知书。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，一式四份，具有同等法律效力，甲、乙双方各一份。政府采购合同双方自签订之日起 1 个工作日内将合同原件 1 份交采购代理机构。采购代理机构将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告,采购人在合同签订之日起 7 个工作日内将一份合同原件送桂林市临桂区政府采购监督管理股备案。

甲方名称（公章）：                           乙方（公章，自然人除外）：

法定代表人：                                法定代表人（负责人、自然人）签字

（属自然人的应在签名处加盖食指指印）：

委托代理人：                                委托代理人：

电  话：                                    电   话：

开户名称：                                  开户名称：

开户银行：                                  开户银行：

银行账号：                                  银行账号：

日    期：                                  日    期：

- 响应文件格式

1. 响应函（格式见附件）（必须提供）；

附件：

响 应 函 （格 式）

致：广西汇集工程咨询有限公司

根据贵方         项目竞争性谈判文件，项目编号                ，签字代表         （姓名）经正式授权并代表供应商                                    （供应商单位名称），提交响应文件正本一份，副本四份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 按谈判文件货物采购需求和谈判报价表：

谈判总报价（大写）           元人民币(￥          )。

2.我方承诺已具备谈判文件规定的供应商资格条件。

3.我方已详细审核谈判文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部竞争性谈判文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

4. 响应文件有效期为响应文件递交截止时间之日起90天。

5. 如我方成交：

（1）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与采购人签订合同。

（2）我方承诺按照谈判文件规定递交履约担保。

（3）我方承诺本响应文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，按谈判文件及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

与本项目有关的正式通讯地址为：

地址：                                    邮编：            电话、传真：

开户名称：

开户银行：

账号：

供应商（公章，自然人除外）：

法定代表人、负责人、自然人及相应的委托代理人签字或盖章（属自然人的应在签名处加盖食指指印）：

响应日期：

注：1.未按照本响应函（格式）要求填报的响应函将被视为非实质性响应竞争性谈判文件要求，从而导致该响应被拒绝。

2.供应商必须按本响应函（格式）要求注明清楚联系方式（包括地址、邮编、电话等），从而确保成交结果等相关信息能及时通知到位。

3.响应函须由法定代表人或委托代理人签字并加盖供应商公章。

2.供应商相应的法定代表人、负责人、自然人身份证正反两面复印件（必须提供）；

3.供应商的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件（委托代理时必须提供）；

- 附件：

授权委托书（格式一）

致： 广西汇集工程咨询有限公司

我              （姓名）系                              （供应商名称）的法定代表人（负责人），现授权委托本单位在职职工            （姓 名）以我公司名义参加      （项目名称及项目编号）        项目的谈判活动，并代表我方全权办理针对上述项目的谈判、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：从       年     月      日起至         年     月      日止。

代理人无转委托权,特此委托。

- 我已在下面签字，以资证明。

- 供应商（公章）：

- 法定代表人（负责人）签字或盖章：                     　        年      月     日

- 附：委托代理人有效的身份证正反两面复印件。

授权委托书（格式二）

- 致：广西汇集工程咨询有限公司

我              （姓名）系自然人，现授权委托            （姓 名）以本人名义参加      （项目名称及项目编号）        项目的谈判活动，并代表本人全权办理针对上述项目的谈判、签约等具体事务和签署相关文件。

本人对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：从       年     月      日起至         年     月      日止。

代理人无转委托权,特此委托。

- 我已在下面签字，以资证明。

- 自然人签字并在签名处加盖食指指印：                   年      月     日

附：委托代理人有效的身份证正反两面复印件。

4. 供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（必须提供）；

- 附件：

声   明

- 致：广西汇集工程咨询有限公司

- 我（公司）郑重声明，在参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

- 供应商（公章，自然人除外）：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字

或盖章（属自然人的应在签名处加盖食指指印）：

日    期：

5.供应商的法人或者其他组织营业执照等证明文件（必须提供，自然人除外）；

注：①法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户。②如供应商为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。

6.供应商相应完整有效的《医疗器械经营企业许可证》（或第二类医疗器械经营备案凭证）或《医疗器械生产企业许可证》复印件，要求清晰反映相关内容（必须提供）。

- 7.谈判明细表（格式见附件）（必须提供）；

附件：                                     谈判明细表（格式）

| 项号 | 货物名称 | 生产厂家 | 品牌、规格型号 | 数量 ① | 单位 | 单价 ② | 单项合计=数量×单价 ③＝①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .合计金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 谈判总报价（大写）： 元人民币（￥ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交付使用期: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 免费保修期: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：属于《节能产品政府采购清单》目录内产品的总金额为人民币（大写）： 元（￥ ）； 属于《环境标志产品政府采购清单》目录内产品的总金额为人民币（大写）： 元（￥ ）。 备注：若不属于《节能产品政府采购清单》及《环境标志产品政府采购清单》目录内产品的，则该处填写“无”字样。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明：谈判报价指本次采购范围内货物价款、货物随配标准附件、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及安装、调试、检验、售后服务、培训、保修及其他所有成本费用的总和；供应商综合考虑在报价中。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商（公章，自然人除外）：

法定代表人、负责人、自然人及相应的委托代理人签字或盖章（属自然人的应在签名处加盖食指指印）：

日期：

注：1.各供应商必须就“货物采购需求”中所有内容作完整唯一报价，否则，其响应文件无效。

2.供应商应根据所提供的货物如实填写谈判明细表的各项内容。

3.谈判明细表须由法定代表人、负责人、自然人及相应的委托代理人签字或盖章（属自然人的应在签名处加盖食指指印）并加盖供应商公章（自然人除外）。当本表由多页构成时，需逐页加盖供应商公章（属自然人的须逐页签字）。

4.如全部或部分产品属于《节能产品政府采购清单》或《环境标志产品政府采购清单》目录范围的，供应商应在本表备注栏内写明各分项货物属于节能（或环境标志）产品政府采购清单第几类第几项序号的产品，以便谈判小组作为优先采购或评审的依据。

8. 技术规格偏离表（必须提供）；

- 附件：

技术规格偏离表（格式）

| 项号 | 货物名称 | 采购需求（技术参数、性能、配置等要求） | 响应文件的响应情况及偏离情况 | 偏离情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  |  |

- 供应商（公章，自然人除外）：

法定代表人、负责人、自然人及相应的委托代理人签字

或盖章（属自然人的应在签名处加盖食指指印）：

注：1.供应商应对照“货物采购需求”注明所提供产品技术参数、性能、配置等的响应情况及偏离情况（无偏离、正偏离），当出现“正偏离”情况时应对应填写偏离情况说明及提供相应有效的证明材料。

2.技术规格偏离表须由法定代表人、负责人、自然人及相应的委托代理人签字或盖章（属自然人的应在签名处加盖食指指印）并加盖供应商公章（自然人除外）。当本表由多页构成时，需逐页加盖供应商公章（属自然人的须逐页签字）。

9. 节能方面的资质证书复印件（如有，请提供）；

10. 环保方面的资质证书复印件（如有，请提供）；

11. 供应商的售后服务承诺书（根据项目采购需求自行编制）（必须提供）；

- 附件：

- 售后服务承诺书（格式）

- 供应商（公章，自然人除外）：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字或盖章（属自然人的应在签名处加盖食指指印）：

12. 项目实施人员一览表 【如有，请提供】；

13. 供应商2018年度通过中介审计的有效财务审计报告复印件（如有，请提供）；

14. 供应商2018年以来具有同类产品的销售业绩的相关证明材料（无不良记录，以中标、成交通知书或签订的销售合同为准，并能清晰反映所销售的货物名称、种类、金额）（如有，请提供）；

15.“货物采购需求”须提供的有效证明文件；（必须提供）

16. 供应商属于小型、微型企业的，应提供《中小企业声明函》（如有，请提供）；

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库【2011】181号）的规定，本公司为   （请填写：中型、小型、微型）企业。即本公司同事满足以下条件：

- 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）规定的划分标准，本公司为     （请填写：中型、小型、微型）企业。

- 本公司参加     单位的      采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他     （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

- 17.属于监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；

- 18.符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责（如有，请提供）；

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 单位名称（盖章）：

- 日  期：

- 19.供应商可结合本项目自身情况自行提交其它相关证明材料。