广西桂碧乐工程咨询管理有限责任公司

招标文件

项目名称：阳朔县电子政务外网二期（村委、社区）项目采购

项目编号：GLZC2020-G1-210042-GXGB

广西桂碧乐工程咨询管理有限责任公司

2020年12月

目     录

第一章：公开招标公告..........................................1

第二章：投标人须知............................................3

第三章：货物采购需求.........................................16

第四章：评标办法.............................................25

第五章：采购合同（合同主要条款及格式）.......................28

第六章：投标文件格式.........................................32

第一章  公开招标公告

项目概况:

阳朔县电子政务外网二期（村委、社区）项目采购 招标项目的潜在投标人应在http://www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、 http://zfcg.gxzf.gov.cn（广西壮族自治区政府采购网）、http://gl.zfcg.zcygov.cn（桂林市政府采购网）、http://glggzy.org.cn（桂林市公共资源交易中心）获取招标文件，并于 2021年1月11日9时30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：GLZC2020-G1-210042-GXGB

项目名称：阳朔县电子政务外网二期（村委、社区）项目采购

预算金额：2442400.00元

最高限价：2442400.00元

采购需求：

| 项号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 项目基本概况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 核心交换机板块扩容、外联设备、堡垒机、服务器机柜等 | 1 | 批 | 详见招标文件采购需求 |

合同履行期限：自签订合同之日起 60 个工作日内安装完毕交付使用

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和《政府采购法实施条例》第十八条规定，具备合法资格的供应商；

2.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动；

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

时间：2020年12月17日至投标文件递交截止时间止。

地点：http://www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、 http://zfcg.gxzf.gov.cn（广西壮族自治区政府采购网）、http://gl.zfcg.zcygov.cn（桂林市政府采购网）、http://glggzy.org.cn（桂林市公共资源交易中心）

方式：下载采购文件电子版

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2021年1月11日9时30分投标文件提交截止时间止。

地点：桂林市公共资源交易中心2号开标室（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区）。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：

（1）《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）；

（2）《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）；

（3）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）；

（4）落实强制采购节能产品、鼓励节能政策：根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发[2007]51号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）的规定，属于强制采购的产品，予以强制采购。属于非强制采购的产品，在技术、服务等指标同等条件下，予以优先采购。

2.信息公告发布媒体：http://www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、 http://zfcg.gxzf.gov.cn（广西壮族自治区政府采购网）、http://gl.zfcg.zcygov.cn（桂林市政府采购网）、http://glggzy.org.cn（桂林市公共资源交易中心）

3.监督管理部门：阳朔县人民政府采购管理办公室，联系电话:0773-2862142

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人名称：阳朔县政务服务管理办公室

地址：阳朔县阳朔镇大村门清泉路

联系人及电话：王清荣  0773-8822285

2. 采购代理机构：广西桂碧乐工程咨询管理有限责任公司

地址：桂林市翠竹路61号7栋三单元903

项目联系人及电话：赵工；0773-8282518

3.项目联系方式：赵工；0773-8282518

广西桂碧乐工程咨询管理有限责任公司

2020年12月17日

第二章  投标人须知

投 标 人 须 知 前 附 表

| 序号 | 条款号 | 条款名称 | 内容、要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 项目名称及项目编号 | - 项目名称：阳朔县电子政务外网二期（村委、社区）项目采购 项目编号：GLZC2020-G1-210042-GXGB |
| 2 | 5 | 投标人资格 | 5.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和《政府采购法实施条例》第十八条规定，具备合法资格的供应商； 5.2对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动； 5.3本项目的特定资格要求：无 |
| 3 | 6 | 投标费用 | 不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 4 | 15 | 投标报价 | 1.本项目采购预算金额（人民币）：2442400.00元。投标报价超过采购预算金额的，投标文件按无效处理。 2.投标人必须就“货物采购需求”中所有内容作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝。投标文件只允许有一个报价。 |
| 5 | 16.1 | 投标有效期 | 投标截止时间之日起90天。 |
| 6 | 17 | 投标保证金 | 本项目无需缴纳保证金 |
| 7 | 18.1 | 投标文件份数 | 正本壹册，副本肆册，须完整提交。 |
| 8 | 18.2 | 投标文件装订 | 投标人应按投标人须知第13.1款“投标文件组成”规定的顺序自编目录及页码，投标文件的“正本”、“副本”应当单独装订成册并标注页码，装订应牢固，不易拆散和换页（A4标准纸装订）。封面应注明“正本”、“副本”字样，封面上写明项目名称、项目编号、采购代理机构、投标单位名称。 |
| 9 | 18.6 | 投标人公章 | 本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章等其它形式印章均不能代替公章。 |
| 10 | 18.7 | 投标文件包装、密封 | 将投标文件“正本”、“副本”及投标文件电子版U盘一并装入并密封在一个投标文件袋（盒、箱）中进行包装。并在密封接口处密封签章【公章、密封章、法定代表人签字、负责人签字、自然人签字或相应的授权委托代理人签字均可】。投标文件袋（或箱）由投标人自行准备，不按规定的投标文件将被拒绝。 |
| 11 | 18.8 | 投标文件袋标记 | 项目名称： 项目编号： 采购代理机构：广西桂碧乐工程咨询管理有限责任公司投标单位名称： 在2021年1月11日上午9时30分前不得开启（此处投标人填写投标截止时间） |
| 12 | 20.1 | 投标文件的递交 | 投标截止时间：2021年1月11日上午9时30分。 投标人应于2021年1月11日上午9时30分前，由投标人法定代表人（或法定代表人授权委托人）携带加盖投标人公章的法定代表人身份证明（或法定代表人授权委托书）（以上材料均须加盖供应商公章，不须密封，单独提交）。将投标文件密封提交至桂林市公共资源交易中心2号开标室（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区），未携带以上相关材料递交的或逾期送达的或未按招标文件要求密封的投标文件将予以拒收。 |
| 13 | 21.1 | 开标时间及地点 | 开标时间：2021年1月11日上午9时30分； 开标地点：桂林市公共资源交易中心（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区）2号开标室。 投标人可以由法定代表人、负责人、自然人或其委托代理人出席开标会议；投标人准时参加开标会并签字，如未按时签字的，视同放弃开标监督权利，认可开标结果。 |
| 14 | 24 | 评标委员会组成 | 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，其中采购人代表1人，技术、经济等专家4人。 |
| 15 | 25.2 | 评标办法 | 综合评分法，具体评标内容及标准详见第四章：评标办法。 |
| 16 | 32 | 信用查询 | 根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》桂财采〔2016〕37号的通知，由采购代理机构对第一中标候选人进行信用查询： （1）查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等； （2）查询截止时点：中标通知书发出前； （3）信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存； （4）信用信息使用规则：对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其中标候选人资格。 |
| 17 | 33 | 中标公告及中标通知书 | 33.1 采购代理机构于评标结束后两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人应当自收到评标报告五个工作日内在评标报告推荐的中标候选供应商中按顺序确定中标供应商，采购代理机构在中标供应商确定之日起两个工作日内发出中标通知书，并在指定媒体上公告中标信息。 33.2 中标供应商应自接到通知之日起七个工作日内，办理中标通知书领取手续，如不按期办理领取手续，视为自动放弃中标资格。并从评标委员会推荐的中标候选供应商中按顺序重新确定中标供应商。 |
| 18 | 34.1 | 履约保证金 | 履约保证金金额按政府采购合同金额的 5 %，小微企业按政府采购合同金额的 3 %（人民币，四舍五入到元）提交，由中标供应商在在与采购人签订合同前将履约保证金以转账、电汇等非现金形式缴入采购人指定账户。 |
| 19 | 35.1 | 签订合同时间 | 中标通知书发出之日起二十五日内 |
| 20 | 35.4 | 合同备案存档 | 政府采购合同双方自签订之日起1个工作日内将合同原件两份交采购代理机构。采购代理机构将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告并于合同签订之日起7个工作日内将一份合同原件送桂林市阳朔县人民政府采购管理办公室备案，一份由采购代理机构存档。 |
| 21 | 36 | 招标代理服务费 | 本项目的采购代理服务收费标准参照计价格[2002]1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》货物类收费标准和发改办价格[2003]857号文的规定向中标人收取。（不足5000.00元的，按5000.00元收取） |
| 22 | 38 | 解释权 | 本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和政府采购管理有关规定编制，本招标文件的解释权属于采购代理机构。 |
| 23 | 39 | 监督管理部门 | 阳朔县人民政府采购管理办公室 电话：0773-2862142 |

一、总则

1. 项目名称及项目编号

- 项目名称：阳朔县电子政务外网二期（村委、社区）项目采购

项目编号：GLZC2020-G1-210042-GXGB

2. 适应范围

本招标文件适用本招标采购项目的招标、投标、评标、合同履约、验收、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

3. 定义

3.1“招标采购单位”是指组织本次招标的采购人和采购代理机构。

3.2“投标人”是指向招标方提交投标文件的供应商。

3.3“服务”系指招标文件规定，投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

3.4“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的货物和服务。

3.5“书面形式”包括信函、传真、电报。

3.7实质性要求：标注★号项的要求为实质性要求。

4. 招标方式、评分办法

公开招标、综合评分法

5. 投标人资格

5.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和《政府采购法实施条例》第十八条规定，具备合法资格的供应商；

5.2对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动；

5.3本项目的特定资格要求：无

6. 投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

7. 联合体投标要求

本项目不接受联合体投标。

8. 转包与分包

8.1本项目不允许转包。

8.2本项目不可以分包。

9. 特别说明

9.1关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本次采购活动。

9.2投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有，投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为投标人员工。

9.3投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

9.4投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

10. 质疑和投诉

10.1投标人认为招标文件使自己的合法权益受到损害的，应当在招标公告截止之日起7个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。投标人认为招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在各采购程序环节结束之日或中标公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。采购代理机构应认真做好质疑处理工作。

采购代理机构联系人及电话：赵工；0773-8282518，联系地址：桂林市翠竹路61号7栋三单元903。

10.2投标人对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向桂林市阳朔县政府采购监督管理部门投诉。

10.3质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书实行实名制，均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，并提供必要的证明材料。

二、招标文件

11. 招标文件的构成

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）货物采购需求；

（4）评标办法；

（5）采购合同（合同主要条款及格式）；

（6）投标文件格式。

12. 招标文件的澄清与修改

12.1投标人应认真阅读招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须招标公告截止之日起7个工作日内以书面形式要求采购代理机构澄清。

12.2采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要澄清、修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，代理机构应当在投标截止时间至少十五日前在本招标项目招标公告发布的同一媒体上发布更正公告；不足十五日的，采购代理机构应当顺延投标文件的截止时间。

12.3投标人获取招标文件后应实时关注相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，如因投标人未及时登录相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，从而导致投标无效的，由投标人自行承担责任。

12.4必要的澄清、修改的内容为招标文件的组成部分。当澄清、修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。

12.5招标文件的澄清、修改都应该通过采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、修改招标文件。

三、投标文件的编制

13. 投标文件的组成及要求

13.1投标文件的组成【格式见第六章“投标文件格式”】

13.1.1投标报价表（格式见附件）

13.1.2资格性响应证明材料：

（1）投标人相应的法定代表人、负责人、自然人身份证正反面复印件（必须提供）；

（2）投标人的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳的投标截止日期前半年内近三个月社保证明复印件【自然人投标的应提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的投标截止日期前半年内近三个月社保证明复印件】（委托代理时必须提供）；

（3）投标人的法人或者其他组织三证合一营业执照等证明文件（必须提供，自然人除外）；

注：供应商为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。

- （4）投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（必须提供）；

13.1.3商务、技术性响应及其他证明材料：

（1）技术规格偏离表（格式见附件）（必须提供）；

（2）“货物采购需求”需提供的有效证明文件（必须提供）；

（3）投标人的售后服务承诺书（含免费保修期、交付使用期、技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施等（必须提供）；

（4）项目实施人员一览表（如有，请提供）；

（5）投标人2019年度通过中介审计的有效完整的财务审计报告复印件（如有，请提供）；

（6）投标人2017 年1 月1 日至投标截止时间以来完成同类项目的业绩的相关证明材料[无不良记录，以签订的合同为准，并能清晰反映项目的名称、种类、规模、金额]（如有，请提供）；

（7）投标人相关获奖证书、认证证书等复印件（如有，请提供）；

（8）提供服务的投标人属于小型、微型企业、监狱企业的，以提供工商注册地的工业和信息化部门等其他行政部门出具的相关证明材料为准（如有，请提供）；

（9）符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。（如有，请提供）

（10）投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）。

投标人提供的以上相关证明材料应真实有效，属于“必须提供”的文件应加盖投标人公章（扫描公章无效，自然人除外），否则投标无效。

13.2投标人应按招标文件第六章“投标文件（格式）”编制投标文件。

13.3投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

14. 投标文件的语言及计量

14.1投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。

14.2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

15. 投标报价

15.1投标报价应按招标文件中第六章“投标文件格式”填写，投标报价低于采购数量标准的，投标文件按无效处理。

15.2投标人必须就“货物采购需求”中所有内容作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝。投标文件只允许有一个报价。

15.3投标报价应包括本次采购范围内服务价款等全部费用；投标人综合考虑在报价中。

16. 投标有效期

16.1投标有效期：投标截止时间之日起90天。

16.2出现特殊情况，需要延长投标有效期的，采购代理机构以书面形式通知投标人延长投标有效期。

17. 投标保证金

本项目无需缴纳保证金

18. 投标文件的份数、装订、签署和包装、密封

18.1投标文件份数：正本壹册，副本肆册，投标文件电子版U盘一份，须完整提交。

18.2投标文件装订：投标人应按投标人须知第13.1款“投标文件的组成”规定的顺序自编目录及页码。投标文件的“正本”、“副本”应当单独装订成册并标注页码，装订应牢固，不易拆散和换页（A4标准纸装订）。封面应注明“正本”、“副本”字样，封面上写明项目名称、项目编号、采购代理机构、投标单位名称。

18.3投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本招标文件中规定的可提供复印件外均须提供原件。

18.4投标文件须由投标人在规定位置盖投标人公章（扫描公章无效，自然人除外）并由法定代表人、负责人、自然人或相应的授权委托代理人签字，投标人应写全称，投标文件副本可以是加盖公章的正本的复印件，当正本与副本不一致时，以正本为准。

18.5投标文件不得涂改，若有修改，须在修改处加盖投标人公章（自然人除外）及法定代表人、负责人、自然人或相应的授权委托代理人签字。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

18.6投标人公章：本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章等其它形式印章均不能代替公章。

18.7将投标文件“正本”、“副本”及投标文件电子版U盘一并装入并密封在一个投标文件袋（盒、箱）中进行包装。并在密封接口处密封签章【公章、密封章、法定代表人签字、负责人签字、自然人签字或相应的授权委托代理人签字均可】。投标文件袋（或箱）由投标人自行准备，不按规定的投标文件将被拒绝。

18.8投标文件袋标记：

- 项目名称：阳朔县电子政务外网二期（村委、社区）项目采购

项目编号：GLZC2020-G1-210042-GXGB

采购代理机构：广西桂碧乐工程咨询管理有限责任公司

投标单位名称：

在2021年1月11日上午9时30分前不得开启（此处投标人填写投标截止时间）

19. 投标文件的修改和撤回

投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

20. 投标文件的递交

20.1投标截止时间：2021年1月11日上午9时30分。

投标人应于2021年1月11日上午9时30分前，由投标人法定代表人（或法定代表人授权委托人）携带加盖投标人公章的法定代表人身份证明（或法定代表人授权委托书）（以上材料均须加盖供应商公章，不须密封，单独提交）。将投标文件密封提交至桂林市公共资源交易中心2号开标室（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区），未携带以上相关材料递交的或逾期送达的或未招标文件要求密封的投标文件将予以拒收。

20.2除招标文件另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

20.3投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件密封送达投标地点。采购代理机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。

四、开标

21. 开标时间及地点

21.1开标时间及地点：开标时间：2021年1月11日上午9时30分；开标地点：桂林市公共资源交易中心2号开标室（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区）开标。投标人可以由法定代表人、负责人、自然人或其委托代理人出席开标会议；投标人准时参加开标会并签字，如未按时签字的，视同放弃开标监督权利，认可开标结果。

21.2投标人不足3家的，不得开标，采购人或者采购代理机构应当重新组织采购。

22. 开标程序

（1）主持人宣布开标会正式开始，宣布开标程序、开标纪律，介绍项目情况和到会人员；

（2）投标人对其投标文件的密封情况进行检查并确认签字；

（3）按各投标人提交投标文件时间的先后顺序打开投标文件外包装；

（4）唱标，宣读投标截止时间前接收的所有投标文件的投标人名称，投标报价表的投标报价、折扣；

（5）采购代理机构做开标记录，投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误并签字确认；同时由记录人、监督人（如有）当场签字确认；

（6）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

（7）宣布开标结束，采购人、投标人和有关方面代表退场，由工作人员将投标文件等材料移交评标室。

五、资格性审查

23. 资格性审查

23.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。

合格投标人不足3家的，不得评标。

23.2采购人或者采购代理机构在对投标人进行资格性审查时，将对投标人企业股东及出资等信息进行查询。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条第一款规定，审查中如发现投标人存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，按投标无效处理。

查询渠道：《国家企业信用信息公示系统》（网址：http://www.gsxt.gov.cn/index.html）

审查流程：

（1）进入《国家企业信用信息公示系统》（网址：http://www.gsxt.gov.cn/index.html），输入企业名称，进入企业信息主页面；

（2）查看主页“股东及出资信息”栏，或年报中的“股东及出资信息”栏信息；

（3）将各投标人的股东及出资信息进行比对，得出审查结论；

（4）将相关资料作为评审资料打印存档。

六、评标

24. 评标委员会组成

其中由采购人代表1人，技术、经济等专家4人组成。

25. 评标办法

25.1评标办法：综合评分法，具体评标内容及标准详见第四章。

25.2评标委员会应按招标文件进行评标，不得擅自更改评标办法。

26. 评标

26.1采购代理机构负责评标组织工作；宣布评标工作纪律，公布投标人名单，告知评标专家应当回避的情形，组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评标专家的倾向性言论或者违法违规行为；核对评标结果，有投标无效情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；评标工作完成后，按照规定向评标专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评标专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

26.2评标委员会负责具体评标事务；审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；对投标文件进行比较和评价；确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

26.3在评标过程中，评标委员会任何人不得对某个投标人发表任何倾向性意见，不得向其他专家评委明示或者暗示自己的评审意见。

26.4评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

26.5对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

26.6评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

26.7投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中投标报价表内容与投标文件中相应内容不一致的，以投标报价表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价（不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容）经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

26.8评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.9评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

26.10评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标

报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

投标人对本条第一款情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

26.11采购代理机构发现评标委员会有明显的违规倾向或歧视现象，或不按评标办法进行，或其他不正常行为的，应当及时制止。如制止无效，应及时向桂林市阳朔县政府采购监督管理机构报告。

27. 推荐及确定中标候选供应商原则

（1）评标委员会根据综合得分由高到低排列次序，若得分相同时，以评标报价由低到高顺序排列；若得分相同且评标报价相同的，以投标报价由低到高顺序排列；若仍相同的，按售后服务方案分由高到低顺序排列；若售后服务方案分仍相同的，按技术分由高到低顺序排列；若仍相同的，按信誉实力分由高到低顺序排列并推荐中标候选供应商。

（2）进入详评的投标人为五家以上(含五家)的，可推荐前三名为中标候选供应商，进入详评的投标人为四家以下(含四家)的，可推荐前两名为中标候选供应商。招标采购单位应当确定评标委员会推荐排名第一的中标候选供应商为中标供应商。

（3）排名第一的中标候选供应商放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标采购单位可以确定排名第二的中标候选供应商为中标供应商。

- （4）排名第二的中标候选供应商因前款规定的同样原因不能签订合同的，招标采购单位可以确定排名第三的中标候选供应商为中标供应商。

- 28. 属于下列情况之一者，投标无效：

- （1）未按照招标文件规定要求签字、盖章的；

- （2）报价超过招标文件中规定的预算金额的；

- （3）不具备招标文件中规定的资格要求的；

- （4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- （5）投标文件未按招标文件的内容和要求编制，或提供虚假或无效材料的；

- （6）投标人未就“货物采购需求”中的所有内容作完整唯一报价的；

- （7）未完全响应招标文件实质性要求的；

（8）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

- 29.投标人有下列情形之一的，视为串通投标，投标文件将被视为无效：

- （1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；

- （2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

- （3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员或者联系人员为同一个人；

- （4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

- （5）不同投标人的投标文件相互混装；

- 30. 属于下列情形之一的，应予废标：

- （1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

- （2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- （3）采购文件内容违反国家有关强制性规定的；

- （4）因重大变故，采购任务取消的。

31. 开标、评标过程的监控

本项目开标、评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

32. 信用查询

根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》桂财采〔2016〕37号的通知，中标通知书发出前，由采购代理机构对第一中标候选供应商进行信用查询：

⑴查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等；

⑵查询截止时间：中标通知书发出前；

⑶信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存；

⑷信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其中标候选供应商资格。

33. 中标公告及中标通知书

33.1采购代理机构于评标结束后两个工作日内将评标报告送交采购人，采购人应当自收到评标报告五个工作日内在评标报告推荐的中标候选供应商中按顺序确定中标供应商；采购代理机构在中标供应商确定之日起两个工作日内在指定媒体上公告中标结果，中标公告期限为1个工作日。

33.2中标公告同时采购代理机构向中标供应商发出中标通知书，中标供应商应自接到通知之日起七个工作日内，办理中标通知书领取手续。

七、履约保证金及签订合同

34. 履约保证金

34.1履约保证金：履约保证金金额按政府采购合同金额的 5 %，小微企业按政府采购合同金额的 3 %（人民币，四舍五入到元）提交，由中标供应商在在与采购人签订合同前将履约保证金以转账、电汇等非现金形式缴入采购人指定账户。

34.2如果中标供应商没能按上述第34.1款规定执行，采购代理机构将上报桂林市阳朔县政府采购监督管理部门，取消中标资格，并有权授予第二中标候选供应商为中标供应商资格或重新组织招标。

34.3项目验收合格后，中标供应商凭《验收报告单》和履约保证金收据原件与采购人办理履约保证金退款手续，采购人将履约保证金（无息）退还给中标供应商。如中标供应商不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

35. 签订合同

35.1签订合同时间：中标通知书发出之日起三十日内。中标供应商领取中标通知书后，应按规定与采购人签订合同。

35.2中标供应商为联合体的，联合体各方均应与采购人签订合同，并承担连带责任。
35.3如中标供应商有下列情形之一的，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。采购人或者采购代理机构可从评标委员会推荐的中标候选供应商中按顺序重新确定中标供应商或重新组织招标。

（1）中标后不与采购人签订合同的（不可抗力除外）；

（2）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（3）拒绝履行合同义务的。

35.4合同备案存档：政府采购合同双方自签订之日起1个工作日内将合同原件两份交采购代理机构。采购代理机构将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告并于合同签订之日起7个工作日内将一份合同原件送桂林市阳朔县人民政府采购管理办公室备案，一份由采购代理机构存档。

八、其他事项

36. 招标代理服务费

中标供应商领取成交通知书前，向广西桂碧乐工程咨询管理有限责任公司一次性付清采购代理服务费，本项目的采购代理服务收费标准参照计价格[2002]1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》货物类收费标准和发改办价格[2003]857号文的规定向中标供应商收取（不足5000.00元的，按5000.00元收取）。

采购代理服务收费标准

| 费率 服务类型 成交金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 10000-100000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 100000以上 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |

注：采购代理服务收费按差额定率累进法计算。

37．招标代理服务费账户：

账户名称：广西桂碧乐工程咨询管理有限责任公司

开户银行：桂林银行股份有限公司芙蓉支行

银行账号：660010084164500010

38. 解释权：本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和政府采购管理有关规定编制，本招标文件的解释权属于采购代理机构。

39. 监督管理机构：阳朔县人民政府采购管理办公室      电话：0773-2862142

第三章　货物采购需求

说明：

- 一、本项目所要执行的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）；《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）；《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）；强制、优先采购环境标志产品、节能产品。

- 二、“★”号项的要求为实质性要求，投标人必须满足或优于，否则作投标无效处理。

| 序号 | 货物名称 | 项目要求及技术需求 | 数量 | 单位 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、村委政务外网扩展服务 |  |  |  |  |  |
| 1 | 核心交换机板卡 | 一、技术参数要求 - 提供≥48个千兆电口； - 支持VLAN（可以划分VLAN数，不是VLAN ID数）表项>=4K； - 支持路由协议支持IPv4静态路由、RIP路由协议和OSPF路由协议； - 支持L2（Layer 2）-L4（Layer 4）包过滤功能，提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP(IPv4/IPv6)地址、目的IP(IPv4/IPv6)地址、端口、协议、VLAN的流分类； - 支持IGMP Snooping，MLD Snooping、支持组播VLAN； - 支持DHCP功能：支持DHCP Server、DHCP Client、DHCP Relay、DHCP Snooping和DHCP Snooping Option82； - 支持横向N:1虚拟化技术：支持堆叠，主机堆叠数不小于9台,实现单一IP管理，支持跨设备链路聚合，通过标准以太网接口进行堆叠，支持本地堆叠和远程堆叠，堆叠距离>=10KM； - 支持纵向虚拟化技术：设备在纵向维度上支持异构虚拟化，支持端口扩展模式，简化网络结构，减少管理节； - ★内嵌式硬件模块，通过核心交换机背板取电。为保证设备的兼容性，所投产品须与现有核心交换机H3C S7500E设备兼容，并提供与现网核心交换机兼容的证明文件； | 4 | 块 | 66320 |
| 2 | 外联设备 | 一、单台配置要求 - 配置≥2个千兆WAN口，≥4个千兆LAN口； - 满足以上端口需求之后，剩余的业务板卡扩展槽位数量≥2个； - 提供内置交流电源； 二、技术参数要求 - ▲性能：包转发能力≥2Mpps；投标文件中须提供满足上述功能的相关证明材料（投标时提供官网截图或者产品彩页或者功能截图或者第三方检验（检测）机构出具的带CMA标志的检验（检测）报告复印件并加盖投标人公章）； - IPv4路由：支持静态路由；动态路由协议：RIPv1/v2、OSPFv2、BGP、IS-IS；路由迭代、路由策略、ECMP（等价多路径）；组播路由协议：IGMPV1/V2/V3，PIM-DM，PIM-SM，MBGP，MSDP - IPV6路由：支持Ipv6 ND，Ipv6 PMTU，Ipv6 FIB，Ipv6 ACL，NAT-PT，Ipv6隧道，6PE、DS-LITE；IPv6隧道技术：手工隧道，自动隧道，GRE隧道，6to4，ISATAP；支持静态路由；动态路由协议：RIPng，OSPFv3，IS-ISv6，BGP4+；IPv6组播协议：MLD V1/V2，PIM-DM，PIM-SM; - 上网行为审计：支持记录终端用户访问互联网的日志，包括：用户名、源/目的IP地址、时间、访问的域名、URL； - 应用识别控制：支持对PC、移动终端常见互联网应用识别，并能够针对应用下发过滤和限速控制策略； - URL过滤黑名单：支持对终端用户域名访问控制功能； - 支持划分安全域，用于管理防火墙设备上安全需求相同的多个接口，支持对已知网络攻击进行安全防御，提高网络安全性。 - 支持无线控制器功能。支持分层AC，支持管理与流量转发控制相分离的分布式分层AC； - ★支持Web cache下载缓存技术：针对指定文件类型的HTTP下载流量进行缓存加速，首次下载是进行缓存，针对相同文件重复下载时，直接从设备缓存发送至客户端，节约广域网链路带宽，提升客户端HTTP下载速度的效果，投标文件中须提供满足上述功能的相关证明材料（（投标时提供官网截图或者产品彩页或者功能截图或者第三方检验（检测）机构出具的带CMA标志的检验（检测）报告复印件并加盖投标人公章）；）； - ▲支持广域网优化：支持对HTTP/FTP等TCP业务流量进行优化传输技术，提高广域网带宽利用率，投标文件中须提供满足上述功能的相关证明材料（投标时提供官网截图或者产品彩页或者功能截图或者第三方检验（检测）机构出具的带CMA标志的检验（检测）报告复印件并加盖投标人公章）； - ★支持Segment Routing：控制流量按照预先设置的网络节点逐跳转发，（（投标时提供官网截图或者产品彩页或者功能截图或者第三方检验（检测）机构出具的带CMA标志的检验（检测）报告复印件并加盖投标人公章）； - 支持SNMP V1/V2c/V3，MIB，SYSLOG，RMON；支持U盘开局；支持console口登录，支持telnet（VTY）登录，支持SSH登录，支持FTP登录。 - ★为保证网络设备的统一兼容性管理，所投产品与核心交换机板卡须为同一品牌； | 114 | 台 | 5500 |
| 二、网络等保评测服务 |  |  |  |  |  |
| 1 | 日志审计系统 | - 专用2U机型硬件服务器，≥4TB存储，≥6个10/100/1000BASE-T接口/1个扩展槽，单电源，设备接口支持≥2个USB2.0接口；一个后置VGA接口调试。事件采集可达到30000EPS，事件关联分析可达到8000EPS，事件入库性能可达5000EPS，最大支持100个授权； - 支持交换机、路由器、防火墙、VPN、网闸、IDS/IPS/IDP、防病毒软件、Anti-DDos网关、WAF、负载均衡、安全审计系统、OS、数据库、中间件、网管系统、存储系统、虚拟机系统、自有业务系统等对象进行日志采集； - 支持事件统计，支持分组事件总数、事件级别、事件趋势以及事件类型、资源类型等事件统计；支持告警统计，支持告警级别、告警类别、资源组告警、资源类型、告警趋势以及最新告警等类型告警统计； - 支持风险统计，支持仪表盘和曲线图的形式显示资产的风险信息，包括风险等级、高风险资产排行以及全网风险趋势； - 支持根据资产对象、资产分类、事件等条件规则进行关联分析，当事件触犯关联分析规则时，产生告警 - 日志采集方式支持主动采集，支持SNMP，JDBC，SSH，WMI等标准协议，支持被动采集，作为接收方，接纳一些非标准协议的业务系统日志； - 支持展示业务整体运行情况，包括资产数、健康度、可用性、告警及事件等维度； - 系统必须具备日志范式化功能，实现对异构日志格式的统一化；支持原始日志查看，支持备份文件查看，下载，恢复等功能； - 支持根据监控策略实时监控安全事件；支持根据统计策略实时统计当前事件的统计对象的发生数量； - 内置综合、用户访问、安全监测、信息审计、系统状态等内置报表组；支持自定义生成报表模板；支持自动生成日报表、周报表、月报表等三种类型； - 集成Ping、Traceroute、NetBios、SNMP连接测试、TCP端口扫描、链路延时、端口状态变动、Mib浏览器等多种工具； - 提供SNMP Trap、Syslog事件转发功能，支持对第三方的Web Service接口调用，可方便地与第三方系统进行整合； - ▲态势分析：支持地址、热点、威胁、攻击等态势分析，用于反映一段时间内安全事件的整体趋势；支持地址态势；支持热点分析，并以圈状图和列表的形式展现；支持威胁态势，反映恶意代码、违规与误操作、入侵与攻击、认证授权、非法访问、信息泄露、信息篡改等情况；支持攻击态势，攻击及受攻击地点可在地图上实时显示；投标文件中提供能体现“态势分析”功能的相关证明材料（投标时提供官网截图或者产品彩页或者功能截图或者第三方检验（检测）机构出具的带CMA标志的检验（检测）报告复印件并加盖投标人公章）。 - ▲配置核查：支持华为、思科、H3C、中兴、锐捷等市场主流品牌交换机进行配置核查；支持华为、思科、H3C、中兴等品牌路由器进行配置核查；支持华为、思科、网域、启明、山石、捷普等市场主流品牌防火墙进行配置核查；支持Oracle、SQL Server、MySQL、Infomix、DB2、DM、Gbase、Highgo、Kingbase、Maxdb、Postgresql、Sybase等数据库进行配置核查；支持EXXI、Xen、XenServer等虚拟机进行配置核查；支持在线/离线配置核查；（投标时提供官网截图或者产品彩页或者功能截图或者第三方检验（检测）机构出具的带CMA标志的检验（检测）报告复印件并加盖投标人公章）。 | 1 | 套 | 173600 |
| 2 | 堡垒机 | - 专用1U机型硬件服务器，采用linux操作系统，≥8GB内存，≥2TB存储，≥I3双核，≥6*1000Mbps电口，单电源，字符会话数：200，图形会话数：50，设备接口支持≥2个USB2.0接口；一个后置VGA接口调试，最大授权点数100。 - 提供旁路接入模式，设备部署不影响原有网络结构；平台使用Linux系统，应用发布使用Windows 2012及以上版本； - 系统登录为B/S方式，支持通过IE、Chrome、 Firefox等浏览器访问平台； - 支持Windows系统、Linux/Unix系统、网络设备、数据库、中间件、B/S、C/S等资源；支持SSH、VNC、RDP、WEB等协议； - 图形资源访问时支持实时回放和审计回放，并且对图形资源的审计回放时，支持进行拖动查看； - 支持定期变更Linux目标设备真实口令，支持自定义口令变更周期和口令强度，口令变更方式至少支持手动指定固定口令、生成随机口令、依照密码策略生成同一口令等方式； - 支持对实时会话的监控和管理，支持显示会话的访问用户、姓名、IP、设备名称、设备IP、账户、访问协议，可实时视频查看用户屏幕信息，发现危险操作可立即进行中断操作； - 支持运维终端的文件操作审计功能，可对终端访问受控资源时在本地终端的文件操作进行审计； - 内置VPN功能，无需专用VPN硬件支持。在远程运维环境下，用户通过系统web页面进行VPN自动连接，无需配置VPN客户端和输入其他信息，保证运维用户和VPN用户的统一性 - ▲水印设置：系统配置传统肉眼可辨识数字水印，内容包含所属部门、用户真实姓名、IP地址、MAC地址、计算机名称、终端时间等，同时支持自定义水印内容。（（投标时提供官网截图或者产品彩页或者功能截图或者第三方检验（检测）机构出具的带CMA标志的检验（检测）报告复印件并加盖投标人公章）；）。 - ▲准入控制：系统支持服务器区资源的准入控制，在不修改密码情况下，能够通过端口控制服务器区的访问方式，如SSH、远程桌面，可以对单个或多个服务器进行设置。（投标时提供官网截图或者产品彩页或者功能截图或者第三方检验（检测）机构出具的带CMA标志的检验（检测）报告复印件并加盖投标人公章）。 | 1 | 台 | 158000 |
| 3 | 服务器 | 1、规格：2U机架式服务器，标配免工具上架导轨； 2、处理器：Intel C620芯片组，标配1颗Xeon Bronze 3206R（8核心/主频2.9GHz/16线程）或以上CPU，可选最大单颗28核处理器。 3、内存：标配16GB TruDDR4 2666MHz ECC内存，最大支持≥16条扩展插槽，最大支持≥1TB内存扩展。 4、硬盘：标配1*240GB 企业级固态硬盘，1*600GB SAS 2.5英时企业级热插拔硬盘，可选支持≥16个2.5英时硬盘扩展机型；支持前置直连U.2 NVMe SSD硬盘；支持内置两个M.2且可支持RAID 0/1。不需更换背板时可切换SAS/SATA/U.2硬盘； ★5、RAID功能：标配530-8i 12Gbps RAID卡，支持12盘位阵列；提供raid 0/1/5/10/50； 6、网卡：≥2个千兆以太网控制器，1个独享的管理端口。 7、电源：电源输出功率≥550W 80+铂金电源，支持240V高压直流。 8、冷却系统：配置 冗余（N+1）热插拔系统风扇。 ★9、I/O扩展：最大支持6个PCIe 3.0插槽，配置前置USB口用以连接手机管理服务器（可提供移动应用中的与操作面板类似的功能），配置≥2个后置USB 3.0接口。 | 1 | 台 | 38000 |
| 4 | 等保评测 | ★1、要求 依据《网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2019）对政务中心机房开展网络安全等级保护测评工作，检测后出具网络安全等级保护测评报告。 2、标准依据 《计算机信息系统安全保护等级划分准则》（GB 17859-1999) 《网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2019） 《网络安全等级保护测评要求》（GB/T 28448-2019） 《网络安全等级保护测评过程指南》（GB/T 28449-2018) 《网络安全等级保护设计技术要求》（GB/T 25070-2019） 《网络安全等级保护测试评估技术指南》（GB/T 36627-2018） ★3、测评内容 安全通用要求 安全通用要求测评内容应包括安全技术和安全管理两大类，其中技术类应包括对安全物理环境、安全通信网络、安全区域边界、安全计算环境、安全管理中心五个方面的测评，安全管理类测评应包括对安全管理制度、安全管理机构、安全管理人员、安全建设管理、安全运维管理五个方面的测评。 4、测评方法 在测评实施过程中，应采用访谈、检查和测试、渗透测试等测评方法进行，并与国家相关规范及标准的要求相符。 5、服务成果 测评完成后，出具符合国家等保2.0相关技术标准要求、国家网络安全等级保护管理部门规范要求且公安机关认可的的网络安全等级保护测评报告。 | 1 | 项 | 150000 |
| 三、机房搬迁建设服务 |  |  |  |  |  |
| 1 | 服务器机柜 | 1.规格：600mm(W)×950mm(D)×2000mm(H)； 2.符合国际标准GB/T3047.2-1992,计量符合国际电工委员会标准IEC297-2、产品适用于跃进时代不同的服务器使用，针对设备运行中温度过熟设计六角网孔门板，提高产品安全使用性能，外观设计高雅，工艺精湛，机柜表面光洁，色泽均匀、无流积、无起泡，无裂纹，金属件无毛刺锈蚀，涂覆标志符合GB/T4054-1983的，主要用于专业设备机房及IDC数据中心机房，颜色：N7801(黑色)； 3.框架采用高强度的冷轧钢钣，主框架采用韩钢型材 结构，主体骨架不少于2.0mm，其他不少于1.2mm；机柜镶嵌密眼式纤维防尘防潮滤器网，阻挡外界灰尘、潮气及昆虫所带来对内置设备的破坏。 4.结构：一、外观设计获专利，美观大方，标准19”英寸安装立柱；型材设计，横载面不稳定性高，具备高静态力学特性及高宽敞性，增大内部利用空间。框架、底部加固以达到增强机柜强度的效果，结构坚固，调整灵活。机柜可上下、左右出线走线。二、前后门为高密度网孔设计，机架具有良好的通风散热能力,其结构与机房空调送风方式相适，并至少容许平均2800到5000BTUs的总热量，通风效率不低于75%，静止状态下机柜内外温差不超过6℃.可拆卸的左右侧板和前后门，全模块式设计，实现全方位操作。 5.抗震：装配紧固。能抵御冲击、摔到、剧烈晃动所带来的损坏，可抗8级地震，机柜与机柜支架牢固安装； 6.承重：机柜最大静载荷满足1500KG； | 6 | 台 | 7800 |
| 2 | 开放式网格桥架 | 机柜顶部走线桥架 | 32 | 米 | 180 |
| 3 | 防静电地板 | 60cm*60cm防静电地板 | 33 | 平方 | 400 |
| 4 | 钢化防火玻璃隔断 | 防火玻璃12mm厚防火钢化玻璃 | 25 | 平方 | 420 |
| 5 | 钢化防火玻璃门 | 12mm钢化防火玻璃门，1500x2050mm | 1 | 套 | 3200 |
| 6 | 钢制防火门 | 1.单开启玻璃门； 2.规格：≥1000×2100×12mm，含包边立柱。 3.含玻璃门上下门夹，地弹簧，拉手等五金件 | 1 | 樘 | 6100 |
| 7 | 铝合金层次线 | 25*25*3000mm | 36 | 米 | 30 |
| 8 | 机房不锈钢地脚线 | 不锈钢厚度≥1mm，10mm厚木板打底 | 38 | 米 | 105 |
| 9 | 电缆线 | 16mm²铜线 | 60 | 米 | 190 |
| 10 | 电缆线 | 10mm²铜线 | 60 | 米 | 48 |
| 11 | 电缆线 | 6mm²铜线 | 180 | 米 | 8 |
| 12 | 桥架 | 100x50镀锌桥架 | 20 | 米 | 120 |
| 13 | 开关 | 双联单控30A | 1 | 个 | 200 |
| 14 | PDU插座 | 水平安装，32A | 26 | 个 | 320 |
| 15 | 一级三相电源防雷器 | 一级电源电防雷 | 1 | 套 | 1200 |
| 16 | 二级三相电源防雷器 | 二级电源电防雷 | 1 | 套 | 200 |
| 17 | 三级级单相电源防雷器 | 三级电源电防雷 | 13 | 套 | 170 |
| 18 | 铜接头 | 电线连接开关及列头柜 | 26 | 个 | 120 |
| 19 | 等电位接地铜带 | 30x3mm等电位接地铜带 | 30 | 米 | 160 |
| 20 | 接地母铜排 | 40x4mm接地母铜排 | 2 | 米 | 160 |
| 21 | 绝缘子 | 5mmx25mm绝缘子 | 50 | 个 | 20 |
| 22 | 接地导线电缆 | 50mm²,各点位链接 | 10 | 米 | 70 |
| 23 | 接地导线电缆 | 16mm²,各点位链接 | 25 | 米 | 21 |
| 24 | 接地导线电缆 | 6mm²,各点位链接 | 100 | 米 | 12 |
| 25 | 柜式灭火装置 | 1、含箱体、灭火剂瓶组、信号反馈装置、高压软管、喷嘴、电磁型驱动装置、检测压力表。 2、充装压力（20℃时）：2.5Mpa。 3、电磁阀工作电压：DC24V。 4、启动电流：1～1.5A。 5、喷射时间：≤10S。 6、使用环境：温度：0℃～50℃。 7、灭火剂瓶组：120L。 | 1 | 套 | 7900 |
| 26 | 七氟丙烷灭火药剂 | 1、纯度≥99.6﹪； 2、水份/（mg/kg）≤10 ； 3、酸度（以HF计）/（mg/kg）≤1； 4、蒸发残留物/﹪≤0.01。 | 100 | kg | 380 |
| 27 | 气体灭火控制器 | 工作环境 ：温度:-10℃～+55℃，相对湿度≤95%（40℃±2℃无凝露） 工作电压：交流输入电压：AC220V±20%,50Hz 交流输入功率：≤120W 直流备电：DC24V ，全封闭免维护蓄电池 接线方式：无极性二线制 回路长度 ：报警信号二总线≤1000米 继电器触点容量：所有继电器均为7A/24VDC 输出回路限流：直流24V电源输出电流 长期持续：1A 脉冲输出：1.5A 安装方式 ：壁挂式 | 1 | 台 | 6000 |
| 28 | 紧急启动按钮 | 工作环境 ：温度:-10℃～+55℃，相对湿度≤95%（40℃±2℃无凝露） 工作电压：DC24V±20% 工作电流：监视状态<600uA 动作状态≤5mA 触点容量 ：0.05A/12VDC 壳体材料：SECC (镀锌钢板) 接线方式：无极性两总线（L1，L2） 安装方式 ：壁挂式安装 | 2 | 个 | 310 |
| 29 | 声光报警器 | 工作电压：24V（脉冲调制） 工作电流：静态电流≤1mA（总线消耗电流），报警电流≤120mA@DC24V 使用环境：温度：-10℃～+55℃，相对湿度：≤95%（40℃ 无凝露） 闪光频率：1Hz～1.5Hz 报警音量：80dB～120dB 使用场所：室内（非住宅） | 2 | 个 | 340 |
| 30 | 放气指示灯 | 工作环境 ：温度:-10℃～+55℃，相对湿度≤95%（40℃±2℃无凝露） 工作电压：DC24V±20% 工作电流：≤120mA 接线方式 ：四线制:信号线+电源线 | 2 | 个 | 450 |
| 31 | 应急照明灯 | 1、工作电压：交流220V、50Hz； 2、使用环境温度：0℃～50℃； 3、输入电压:AC220V/50HZ 4、光源类型: LED； 5、应急时间:90min； 6、工作模式:持续式； 7、充电时间:≥24； 8、面板：玻璃；框架铝合金； 9、安装方式:挂壁式； 10、开关类型：停电 自动亮； 11、插头规格：三眼插头。 | 3 | 个 | 80 |
| 32 | 安全出口指示灯 | 1、工作电压：交流220V、50Hz； 2、使用环境温度：0℃～50℃； 3、输入电压:AC220V/50HZ 4、功率:3W LED； 5、应急时间:90min； 6、工作模式:持续式； 7、充电时间:≥24； 8、面板：玻璃；框架铝合金； 9、安装方式:挂壁式。 | 1 | 个 | 120 |
| 33 | 感烟探测器 | 工作环境：温度:-10℃～+55℃，相对湿度≤95%（40℃±2℃无凝露） 工作电压：总线24V ；DC24V 工作电流 ：监视状态:＜300uA报警状态:＜1.5mA； 工作指示：状态指示灯,巡检时闪烁,报警时常亮 接线方式：二线制 安装方式：天花板吸顶式安装 | 2 | 只 | 360 |
| 34 | 感温探测器 | 工作环境 ：温度:-10℃～+50℃，相对湿度≤95%（40℃±2℃无凝露） 工作电压：总线24V；DC24V；总线24V 工作电流 ：监视状态:＜300uA报警状态:＜1.5mA； 工作指示：状态指示灯,巡检时闪烁,报警时常亮 接线方式：二线制 安装方式：天花板吸顶式安装 | 2 | 只 | 360 |
| 35 | 泄压口 | 1、有效泄压面积：0.12平方米。 2、平时呈密闭状态，当防护区压力大于设定压力时，叶片可开启，满足防护区泄压的要求。 | 1 | 个 | 1600 |
| 36 | 门禁一体机 | 门禁控制机 | 2 | 个 | 1600 |
| 37 | IC卡 | 门禁卡 | 10 | 张 | 6 |
| 38 | 电插锁 | 玻璃门电插锁 | 1 | 把 | 385 |
| 39 | 磁力锁 | 钢制防火门磁力锁 | 1 | 把 | 380 |
| 40 | 开门按钮 | 门禁出门开关 | 2 | 个 | 60 |
| 41 | 红外半球摄像机 | 200万球机，监控机房内部情况 | 2 | 个 | 450 |
| 42 | 红外探测器 | 壁挂型红外探测器 | 2 | 个 | 360 |
| 43 | 六类非屏蔽网线 | 六类网线，机柜与机柜连接使用 | 600 | 米 | 3 |
| 44 | 信号线 | 烟感，温感等设备连接使用 | 100 | 米 | 3.5 |
| 45 | 水晶头 | 六类水晶头 | 100 | 个 | 2 |
| 46 | 机房搬迁及新建服务 | 含原有机房的所有设备搬迁、重新安装调试、强电接电、垃圾清运等、新设备上架及安装调试等系统集成服务费用 | 1 | 项 | 93640 |
| 四、各村委政务外网链路服务 |  |  |  |  |  |
| 1 | 各村委连接至政务中心的链路专线服务 | 提供50M/条，三年的网络专线链路服务 | 114 | 条 | 6480 |
| 商务条款 |  |  |  |  |  |
| 免费保修期及售后服务要求 |  | - 1、免费保修期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期最短不得少于1年。（“项目要求及技术需求”中特别规定的，按规定执行）。 - 2、设备如出现故障接到用户通知后在 2 小时内响应，24 小时内上门服务。48 小时内排除故障。未能在规定时间内排除故障的，必须在 72 小时内提供同档次的备用机，并提交故障解决处理方案。 3、免费在用户所在地安装、调试与培训, 免费升级软件。 |  |  |  |
| 交货期及交货地点 |  | 1、交货期：自签订合同之日起 60 个工作日内安装完毕交付使用。 2、交货地点：采购人指定地点。 |  |  |  |
| 付款方式 |  | 签订合同之日起5个工作日内支付40%合同货款，设备全部到货后支付50%合同货款，所有设备全部安装调试并经采购人验收后支付剩余10%合同货款。 |  |  |  |
| 其他要求 |  | 投标产品必须是原厂生产的正品全新、完整、未使用过的合格产品，产品质量符合国家相关标准和规范，具备正规合法经销渠道。相关部件及服务须满足本项目需求中各项要求。所有产品除满足上表要求的技术参数和配置外，其余均按国家标准及生产厂家出厂标准配置。 2、本项目核心产品为：第1项“核心交换机板卡”。 3、本项目产品不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标。 4、本标采购预算金额：2442400.00元，投标报价超过采购预算金额的，投标文件作无效处理。 5、中标供应商提供的货物验收不合格的，采购人有权解除合同，同时向采购监督管理部门汇报并申请取消其中标资格，追究其法律责任。 |  |  |  |

第四章 评标办法

一、评标依据及方式

1. 评标依据：评标委员会以招标文件和投标文件为评标依据，对投标人的投标报价、技术、商务等方面内容按百分制打分。

2. 评标方式：以封闭方式进行评标。

3. 根据财库〔2012〕69号文规定，采购人和采购代理机构、评标委员会成员要严格遵守政府采购相关法律制度，依法履行各自职责，公正、客观、审慎地组织和参与评审工作。

二、评标办法

（一）对进入详评的，采用综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至小数点后二位）

1、价格分………………………………………………………………………………………………50分

（1）评标价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额＝投标报价。

（2）按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181 号）规定：

对投标人认定为小型和微型企业且的（以投标文件提供的声明函为准），投标价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-10%）；除上述情况外，评标报价=投标报价。

注：小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

（3）根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）和《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141 号），监狱企业和符合条件的残疾人企业视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。

（4）以进入评标的最低的报价为30分。

投标人评标最低报价金额

（5）投标人价格分 =                           × 50 分

投标人评标报价金额

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

2、技术分………………………………………………………………………………………………27分

评委根据招标文件要求，对通过资格性和符合性审查进入详评的各投标人投标文件的“货物采购需求”响应情况进行独立评审，并按如下计分方式确定得分：

- 所投产品完全满足招标文件“项目要求及技术需求”的，得27分；带▲的技术参数及要求为负偏离的，每一项扣3分，最多扣27分，扣完为止（不计负分）。

3、售后服务承诺分…………………………………………………………………………………5分

由评委根据投标文件中提供的售后服务方案打分，各评委按照分档服务标准确定档次后独立打分。

一档（1分）：售后服务方案简单，具有质保期、响应时间、服务团队配备、培训计划、备品备件描述，服务保障措施一般，投标人运维服务团队实力一般。

二档（3分）：售后服务表述清晰、完整，具有质保期、响应时间、服务团队配备、培训计划、备品备件描述，应急措施具体、切实可行，人员配置较好，服务经验较丰富 。

三档（5分）：售后服务方案全面详细，质保期、响应时间、服务团队配备、良好的培训计划、应急预案、故障解决方案等内容切合项目的售后运维服务需求，合理详细的服务流程，故障响应时间优于项目采购需求，团队售后服务经验丰富。

- 4、信誉实力分…………………………………………………………………………………………15分

（1）所投核心产品（核心交换机板卡）的投标人或所投产品制造厂商具备ISO9001认证、ISO14001认证、ISO20000认证、ISO50001认证、QC080000认证等相关认证书，提供所有证书复印件得5分，提供不全不得分。满分5分。

（2）所投核心产品（核心交换机板卡）的投标人或制造厂商入围由国家发展改革委、工业和信息化部、商务部、国家税务总局联合审核认定的《国家规划布局内重点软件企业》，连续6年以上入围的得5分，其余不得分，提供相应复印件证明材料。满分5分；

（3）所投核心产品（核心交换机板卡）的设备生产厂商通过CTEAS售后服务体系完善程度认证，提供相关证书复印件得5分，提供不全不得分。满分5分；

5、政策功能分…………………………………………………………………………………………3分

（1）投标产品纳入《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）中节能产品政府采购品目清单的（适用于非强制采购节能产品，产品提供投标产品所属节能产品认证证书复印件并加盖单位公章），得1分。（满分1分）

（2）投标产品纳入《财政部发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）中环境标志产品政府采购品目清单的（提供投标产品所属环境标志产品认证证书复印件并加盖单位公章），得1分。（满分1分）

（3）采用广西工业产品的金额占本次投标总金额的80%以上（含）的加1分。（满分1分）

备注：根据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则的通知》（桂政办发【2015】78号）的规定，“广西工业产品”是指广西境内生产的工业产品，具体以生产企业的工商营业执照注册所在地为准。“使用广西工业产品80%以上”是指参加政府采购项目或招标项目时供货范围中采用广西工业产品的金额占本次招标总金额的80%以上（含）。

6、投标人最终综合得分=1+2+3+4+5

三、推荐中标候选供应商原则

（1）评标委员会根据综合得分由高到低排列次序，若得分相同时，以评标报价由低到高顺序排列；若得分相同且评标报价相同的，以投标报价由低到高顺序排列；若仍相同的，按售后服务方案分由高到低顺序排列；若售后服务方案分仍相同的，按技术分由高到低顺序排列；若仍相同的，按信誉实力分由高到低顺序排列并推荐中标候选供应商。

（2）进入详评的投标人为五家以上(含五家)的，可推荐前三名为中标候选供应商，进入详评的投标人为四家以下(含四家)的，可推荐前两名为中标候选供应商。招标采购单位应当确定评标委员会推荐排名第一的中标候选供应商为中标供应商。

（3）排名第一的中标候选供应商放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标采购单位可以确定排名第二的中标候选供应商为中标供应商。

（4）排名第二的中标候选供应商因前款规定的同样原因不能签订合同的，招标采购单位可以确定排名第三的中标候选供应商为中标供应商。

第五章  采购合同（合同主要条款及格式）

项目名称：

项目编号：

甲方：                                                      （采购人）

乙方：                                                      （中标供应商）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照招、投标文件规定条款和中标供应商承诺、甲乙双方签订本采购合同。

- 合同标的及合同金额

| 项号 | 货物名称 | 厂家、品牌、规格型号 | 技术参数、性能、配置 | 数量 ① | 单位 | 单价（元） ② | 单项合计金额（元） ③＝①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

根据《成交通知书》的成交内容，合同的总金额为：（大写）　　　　　　　　　　　　　　　　　人民币（￥　　　　　　　　　　　　　　　元）

第二条  质量保证

乙方应按招标文件要求及投标文件承诺向甲方提供服务。

第三条  权力保证

1. 乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2. 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3. 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条  货物包装、运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

第五条  交付

1. 交付时间：_自签订合同之日起60个工作日内安装完毕交付使用 ；

交付地点： 甲方指定时间地点 。

2. 乙方提供不符合招标文件、投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3. 乙方应将所有提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备用、备件等交付给甲方，货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

第六条  调试和验收

1. 乙方交货前应对产品做出全面的检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，验收的结果应随货物交甲方。

2. 货物安装调试完成后，甲方应在七个工作日内依据招标文件、投标文件的技术规格要求及承诺、国家有关质量标准以及投标文件中所提供货物面料的检测报告原件对货物进行现场验收。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖公章，甲乙双方各执一份。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告，验收费用由乙方负责。

6. 甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后7日内及时予以解决。

第七条  安装和培训

1. 甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2. 乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：甲方指定时间地点。

第八条  售后服务

1. 乙方应按照国家有关法律规定和“三包”规定以及投标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在投标文件承诺的时间内到达甲方现场处理。

3. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

第九条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十条  付款方式

签订合同之日起5个工作日内支付40%合同货款，设备全部到货后支付50%合同货款，所有设备全部安装调试并经采购人验收后支付剩余10%合同货款。

第十一条  违约责任

1. 乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚，乙方应向甲方支付合同金额　5　%违约金并赔偿甲方经济损失。

2. 乙方提供的货物如果侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3. 因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。

4. 甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过7天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。

5. 乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合同金额　5　%向甲方支付违约金。

6. 乙方提供的货物在质保期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其他质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。

7. 其他违约行为按违约货款额　5　%收取违约金并赔偿经济损失。

第十二条  不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，乙方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十三条  合同争议解决

1. 因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向桂林市阳朔县仲裁委员会申请仲裁或向桂林市阳朔县人民法院提起诉讼。

3. 诉讼期间，本合同继续履行。

第十四条  合同生效及其它

1. 合同经甲乙双方法定代表人、负责人、自然人或相应的授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，需经阳朔县财政部门审批，并签订书面补充协议报阳朔县人民政府采购管理办公室备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3. 本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十五条  合同的变更、终止与转让

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更，中止或终止。

2. 乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

第十六条  签订本合同依据：

1.招标文件；

2.乙方提供的投标（或应答）文件；

3.项目实施方案、人员配备方案、售后服务增值方案等；

4.中标通知书。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，一式   份，具有同等法律效力，甲、乙双方各  份。政府采购合同双方自签订之日起一个工作日内将合同原件两份交采购代理机构。采购代理机构将 一 份合同原件送桂林市阳朔县人民政府采购管理办公室备案，一份由采购代理机构存档。

甲方（公章）：                               乙方（公章）：

法定代表人：                                法定代表人：

委托代理人：                                委托代理人：

电  话：                                    电   话：

开户名称：                                  开户名称：

开户银行：                                  开户银行：

银行账号：                                  银行账号：

日    期：                                  日    期：

第六章 投标文件格式

一、投标报价表

二、资格性响应证明材料

1.投标人相应的法定代表人、负责人、自然人身份证正反面复印件（必须提供）

2.投标人的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳的投标截止日期前半年内近三个月社保证明复印件（委托代理时必须提供）

3. 投标人的法人或者其他组织三证合一营业执照等证明文件（必须提供，自然人除外）

4.投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（必须提供）

三、商务、技术性响应及其他证明材料：

1.技术规格偏离表（格式见附件）（必须提供）；

2.“货物采购需求”需提供的有效证明文件（必须提供）；

3.投标人的售后服务承诺书（含免费保修期、交付使用期、技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施等（必须提供）；

4.项目实施人员一览表（如有，请提供）；

5.投标人2019年度通过中介审计的有效完整的财务审计报告复印件（如有，请提供）；

6.投标2017 年1 月1 日至投标截止时间以来完成同类项目的业绩的相关证明材料[无不良记录，以签订的合同为准，并能清晰反映项目的名称、种类、规模、金额]（如有，请提供）；

7.投标人相关获奖证书、认证证书等复印件（如有，请提供）；

8.提供服务的投标人属于小型、微型企业、监狱企业的，以提供工商注册地的工业和信息化部门等其他行政部门出具的相关证明材料为准（如有，请提供）；

9.符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。（如有，请提供）

10.投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）。

一、投标报价表

投标报价表（格式）

致：广西桂碧乐工程咨询管理有限责任公司

根据贵方           项目招标文件，项目编号            ，签字代表         （姓名）经正式授权并代表投标人                                    （投标单位名称，），提交投标文件正本一份，副本      份，并做出如下报价：

| 项号 | 货物名称 | 生产厂家 | 品牌 | 规格型号 | 数量 ① | 单位 | 单价 （元） ② | 单项合计=数量×单价 ③＝①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（大写）： 元（￥ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本项目投标有效期为投标截止时间之日起90 天。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 免费保修期： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交付使用期: |  |  |  |  |  |  |  |  |

与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：                                    邮编：            电话、传真：

开户名称：

开户银行：

账号：

投标人（公章，自然人除外）：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字（或盖章）

（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）：

投标日期：

注：当本表由多页构成时，需逐页加盖投标人公章（属自然人的须逐页签字）。

二、资格性响应证明材料（格式）

1.投标人相应的法定代表人、负责人、自然人身份证正反面复印件（必须提供）

2. 投标人的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳的投标截止日期前半年内近三个月社保证明复印件【自然人投标的应提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的投标截止日期前半年内近三个月社保证明复印件】（委托代理时必须提供）；

附件：

授权委托书（格式一）

- 致：广西桂碧乐工程咨询管理有限责任公司

我              （姓名）系                              （投标人名称）的法定代表人（负责人），现授权委托本单位在职职工            （姓名）以我公司名义参加      （项目名称及项目编号）        项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：从       年     月      日起至         年     月      日止。

代理人无转委托权,特此委托。

- 我已在下面签字，以资证明。

- 投标人（公章）：

- 法定代表人（负责人）签字（或盖章）：                       　       年      月     日

附：委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳近三个月的社保证明复印件（委托代理时必须提供）。

授权委托书（格式二）

- 致：广西桂碧乐工程咨询管理有限责任公司

我              （姓名）系自然人，现授权委托            （姓 名）以本人名义参加      （项目名称及项目编号）        项目的投标活动，并代表本人全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

本人对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：从       年     月      日起至         年     月      日止。

代理人无转委托权,特此委托。

- 我已在下面签字，以资证明。

- 自然人签字并在签名处加盖食指指印：                       　　        年      月     日

附：委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳近三个月的社保证明复印件（委托代理时必须提供）。

3. 投标人的法人或者其他组织三证合一营业执照等证明文件（必须提供，自然人除外）

注：供应商为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。

4. 投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（必须提供）

附件：

声   明

- 致：广西桂碧乐工程咨询管理有限责任公司

- 我（公司）郑重声明，在参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

- 投标人（公章，自然人除外）：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字（或盖章）（属自然人的应在签名处加盖食指指印）：

日          期：

- 商务、技术性响应及其他有效证明材料（格式）

1、技术规格偏离表（格式见附件）（必须提供）；

技术规格偏离表（格式）

| 序号 | 货物名称 | 项目要求及技术需求 | 投标文件的响应情况 | 偏离情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

2、“货物采购需求”需提供的有效证明文件（必须提供）；

3、投标人的售后服务承诺书（含免费保修期、交付使用期、技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施等（必须提供）；

售后服务承诺书（格式）

- 投标人（公章，自然人除外）：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字（或盖章）

日          期：

4、项目实施人员一览表（如有，请提供）

项目实施人员一览表（格式）

| 姓 名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加工作时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

- 投标人（公章，自然人除外）：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字（或盖章）

（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）：

日          期：

5、投标人2019年度通过中介审计的有效完整的财务审计报告复印件（如有，请提供）；

6.投标人2017 年1 月1 日至投标截止时间以来完成同类项目的业绩的相关证明材料[无不良记录，以签订的合同为准，并能清晰反映项目的名称、种类、规模、金额]（如有，请提供）；

7.投标人相关获奖证书、认证证书等复印件（如有，请提供）；

- 提供服务的投标人属于小型、微型企业、监狱企业的，请提供中小企业声明函（如有，请提供）；

中小企业声明函（格式）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动，由本企业承担工程、提供服务。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

9、符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。（如有，请提供）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

10、投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）。