桂林市政府集中采购中心

招标文件

项目名称：桂林师范高等专科学校化药系实训室设备采购

项目编号：GLZC2021-G1-990612-JCZX

采购代理机构：桂林市政府集中采购中心

2021年9月28日

目 录

第一章 公开招标公告	- 1 -

第二章  投标人须知	- 4 -

投标人须知前附表	- 4 -

一、总则	- 8 -

1. 项目名称及项目编号	- 8 -

2. 适应范围	- 8 -

3. 定义	- 8 -

4. 招标方式、评分办法	- 8 -

5. 投标人资格	- 8 -

6. 投标费用	- 8 -

7. 联合体投标要求	- 8 -

8. 转包与分包	- 8 -

9. 特别说明	- 9 -

10. 质疑和投诉	- 9 -

二、招标文件	- 9 -

11. 招标文件的构成	- 9 -

12. 招标文件的澄清与修改	- 10 -

三、投标文件的编制	- 10 -

13. 投标文件的组成及要求	- 10 -

14. 投标文件的语言及计量	- 12 -

15. 投标报价	- 12 -

16. 投标有效期	- 13 -

17. 投标保证金	- 13 -

18. 投标文件的制作	- 13 -

19. 投标文件的补充、修改和撤回	- 13 -

20. 投标文件的递交和解密	- 14 -

四、开标	- 14 -

21. 开标时间及地点	- 14 -

五、资格性审查	- 15 -

23. 资格性审查	- 15 -

六、评标	- 16 -

24. 评标委员会组成	- 16 -

25. 评标原则	- 16 -

26. 评标	- 16 -

27. 推荐及确定中标候选供应商原则	- 17 -

28. 属于下列情况之一者，投标无效	- 17 -

29. 投标人有下列情形之一的，视为串通投标，投标文件将被视为无效	- 17 -

30. 属于下列情形之一的，应予废标	- 18 -

31. 开标、评标过程的监控	- 18 -

32. 信用查询	- 18 -

33. 中标公告及中标通知书	- 18 -

七、履约保证金及签订合同	- 18 -

34. 履约保证金	- 18 -

35. 签订合同	- 19 -

八、其他事项	- 19 -

36. 招标代理服务费	- 19 -

37. 解释权	- 19 -

38. 监督管理机构	- 19 -

第三章  货物采购需求	- 20 -

第四章  评标办法	- 65 -

第五章  采购合同（合同主要条款及格式）	- 75 -

第一条  合同标的及合同金额	- 75 -

第二条  质量保证	- 75 -

第三条  权利保证	- 75 -

第四条  货物包装、运输	- 75 -

第五条  交付	- 76 -

第六条  调试和验收	- 76 -

第七条  安装和培训	- 76 -

第八条  售后服务、保修期	- 76 -

第九条  税费	- 77 -

第十条  付款方式	- 77 -

第十一条  违约责任	- 77 -

第十二条  不可抗力事件处理	- 77 -

第十三条  合同争议解决	- 77 -

第十四条  合同生效及其它	- 78 -

第十五条  合同的变更、终止与转让	- 78 -

第十六条  签订本合同依据	- 78 -

第六章  投标文件（格式）	- 79 -

# 公开招标公告

项目概况 桂林市政府集中采购中心受桂林师范高等专科学校委托，根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）等规定，现就桂林师范高等专科学校化药系实训室设备采购项目进行公开招标，欢迎符合条件的供应商前来投标，并于2021年10月19日上午9时30分前递交投标文件。现将本次公开招标的有关事项公告如下：

一、项目基本情况

项目编号：GLZC2021-G1-990612-JCZX

项目名称：桂林师范高等专科学校化药系实训室设备采购

预算金额：A标段：人民币肆拾万陆仟柒佰捌拾贰元整（¥406782.00元）；B标段：人民币柒拾玖万壹仟贰佰捌拾元整（¥791280.00元）。

A分标采购需求：

| 项号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 简要规格描述或项目基本概况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 中药标本馆实验实训储备项目计划购置设备 | 批 | 1 | 详见招标文件 |

B分标采购需求：

| 项号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 简要规格描述或项目基本概况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B | 膳食营养评价教学实训室 | 批 | 1 | 详见招标文件 |

合同履行期限：自合同签订之日起至中标人承诺免费保修期满。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

4.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

1.招标文件获取时间：2021年9月28日至2021年10月19日9时30分。

2.地点及方式：潜在供应商请自行选择以下网站，在本公告附件处下载招标文件电子版。

桂林市公共资源交易中心网（glggzy.org.cn）

桂林市政府采购网（zfcg.czj.guilin.gov.cn）

广西壮族自治区政府采购网（www.ccgp-guangxi.gov.cn）

3.招标文件售价：本项目招标文件不收取费用。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

截止时间：2021年10月19日9时30分（北京时间）。

地    点：通过政采云平台实行在线投标。

开标时间：2021年10月19日9时30分（北京时间）截标后。

地    点：通过政采云平台实行在线解密开启。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

- 本项目无需缴纳投标保证金。

- 投标人可以由法定代表人、负责人、自然人或其委托代理人出席开标会议（出席代表需携带本人身份证原件，未携带身份证所造成一切后果，由其自行承担）。

- 本项目信息发布媒体：

桂林市公共资源交易中心网（glggzy.org.cn）

桂林市政府采购网（zfcg.czj.guilin.gov.cn）

广西壮族自治区政府采购网（www.ccgp-guangxi.gov.cn）

- 投标文件解密时间：截标时间后30分钟内（2021年10月19日上午9时30分至10时00分)投标人可以登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若投标人在规定时间内无法解密或解密失败，可以以电子备份投标文件作为依据【在接到无法解密或解密失败的通知后，投标人可根据自身实际情况按通知时要求的时间到桂林市公共资源交易中心9号开标室现场提交或以电子邮件的形式（以通知时所告知的电子邮箱地址为准）提交电子备份投标文件】，若投标人在规定时间内无法解密或解密失败且未提供电子备份投标文件的(包含提供的电子备份文件无效或无法解密的情况)，视为投标无效。

七、在线投标（电子投标）说明

1.本项目通过政采云平台实行在线投标响应（电子投标），投标人需要先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和政采云平台的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。投标人未按规定编制并加密的投标文件，政采云平台将予以拒收。

“政采云电子交易客户端”请自行前往广西政府采购网下载并安装（http://zfcg.gxzf.gov.cn/OfficeService/DownloadArea/2455918.html?utm=sites_group_front.b8b6c91.0.0.c51f9820a48111eabb9bcbdf01af125e）；电子投标具体操作流程参考《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》；在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统,通过政采云平台参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。

2.为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电子文件进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往政采云平台网站进行查阅；（完成CA数字证书办理预计一周左右，建议供应商获取投标文件后立即办理。）

3.投标人应当在投标截止时间前，将生成的“投标文件”上传递交至政采云平台。投标文件递交截止时间前可以撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交，投标文件递交截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。

4.本采购项目为政采云全流程电子化操作，参与投标的供应商需自备计算机和网络设备（设备需可视频通话和读取政采云CA数字证书），确保投标过程顺利进行；因供应商自身设备或网络原因造成的一切后果，由供应商自行承担。

5.本项目投标人如需提供样品，投标人代表应在截标当天9时30分前持本人有效身份证原件及授权委托书，按招标文件要求到桂林市公共资源交易中心9号开标室（桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼）递交样品。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：桂林师范高等专科学校

地 址：桂林市临桂区飞虎路9号

联系人：杨老师

联系方式：17776280248

2.采购代理机构信息

名  称： 桂林市政府集中采购中心

地　址： 桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼5楼

联系方式：0773-5625166

3.项目联系方式

项目联系人：欧工

电　话：0773-5625166

4.政府采购监督管理机构

名 称：桂林市财政局

联系方式：0773-2862142

- 第二章  投标人须知

- 投标人须知前附表

| 序号 | 条款号 | 条款名称 | 内容、要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 项目名称及项目编号 | 项目名称：桂林师范高等专科学校化药系实训室设备采购 项目编号：GLZC2021-G1-990612-JCZX |
| 2 | 5 | 投标人资格 | 5.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和《政府采购法实施条例》第十八条规定，并且在国内注册或登记、具备合法资格，提供本次采购货物或服务的供应商。 5.2 本项目不接受联合体投标。 5.3对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。 5.4 落实政府采购政策需满足的资格要求：无。 5.5本项目的特定资格要求：无。 |
| 3 | 6 | 投标费用 | 不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 4 | 15 | 采购预算金额及投标报价 | 15.1投标报价应按招标文件中第六章“投标文件（格式）”填写，本项目采购预算金额：A标段：人民币肆拾万陆仟柒佰捌拾贰元整（¥406782.00元）；B标段：人民币柒拾玖万壹仟贰佰捌拾元整（¥791280.00元），投标报价超过采购预算金额的，投标文件按无效处理。 15.2投标人必须就“货物采购需求”中所投分标内容作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝；投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。 15.4投标人可自行选择参与本项目A、B分标中的一个或两个标段的投标，但A、B分标中只能中其中一个分标。本项目分为两个分标，评标时按A、B分标的顺序进行评审。 |
| 5 | 16.1 | 投标有效期 | 投标截止时间之日起90天。 |
| 6 | 17 | 投标保证金 | 本项目无需缴纳投标保证金。 |
| 7 | 18 | 投标文件的制作 | 18.1 电子投标文件中须加盖供应商公章部分均采用 CA 签章，并根据“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商” 及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位，以便评审小组在评审时，点击评分项可直接定位到该评分项内容。如对招标文件的某项要求，供应商的电子投标文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则评审小组在评审时如做出对供应商不利的评审由供应商自行承担。电子投标文件如内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、 漏读，或者在按招标文件规定的部位查找不到相关内容的，由供应商自行承担。 18.2 供应商法人（负责人）或授权代表持有政采云个人CA签章的，应在投标文件中涉及到签字的位置使用个人CA签章，没有办理政采云个人CA签章的可在投标文件中涉及到签字的位置手写签字后扫描或者拍照做成 PDF 的格式上传即可。 18.3 投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须法定代表人（负责人）或授权委托人签字（或个人CA签章）。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。 18.4评审前准备 18.4.1本项目实行网上评审，采用电子投标文件；若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。 18.4.2各供应商在截标前应确保成为政采云平台正式注册入库供应商，并完成 CA 数字证书申领。因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。 18.4.3供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或 CA 登录客户端进行投标文件制作。客户端请至网站下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线 400-881-7190 进行咨询。 |
| 8 | 19.1 | 投标文件的补充、修改和撤回 | 19.1 投标文件递交截止时间前可以撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交，投标文件递交截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。 |
| 9 | 20.1 | 投标文件递交 | 20.1投标文件递交截止时间：于2021年10月19日上午9时30分之前将电子投标文件上传到政采云平台。应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密传输投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。 |
| 10 | 20.2 | 投标文件解密 | 20.2投标文件解密时间：截标时间后30分钟内（2021年10月19日上午9时30分至10时00分)投标人可以登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若投标人在规定时间内无法解密或解密失败，可以以电子备份投标文件作为依据【在接到无法解密或解密失败的通知后，投标人可根据自身实际情况按通知时要求的时间到桂林市公共资源交易中心9号开标室现场提交或以电子邮件的形式（以通知时所告知的电子邮箱地址为准）提交电子备份投标文件】，若投标人在规定时间内无法解密或解密失败且未提供电子备份投标文件的(包含提供的电子备份文件无效或无法解密的情况)，视为投标无效。 |
| 11 | 21.1 | 开标时间及地点 | 开标时间：2021年10月19日9点30分（北京时间）截标后。地点：通过政采云平台实行在线解密开启。提交电子备份投标文件方式：在接到无法解密或解密失败的通知后，投标人可根据自身实际情况按通知时要求的时间到桂林市公共资源交易中心9号开标室现场提交或以电子邮件的形式（以通知时所告知的电子邮箱地址为准）提交电子备份投标文件。投标人可以由法定代表人、负责人、自然人或其委托代理人出席开标会议。 |
| 12 | 24 | 评标委员会组成 | 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数共5人，其中采购人代表1人，技术、经济等专家 4人。 |
| 13 | 25.1 | 评标办法 | 综合评分法，具体评标内容及标准详见第四章。 |
| 14 | 32 | 信用查询 | 根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》桂财采〔2016〕37号，由采购代理机构对第一中标候选供应商进行信用查询： ⑴查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等； ⑵查询时间：中标通知书发出前； ⑶信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存； ⑷信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其中标候选供应商资格。 两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 15 | 33 | 中标公告及中标通知书 | 33.1采购代理机构于评标结束后两个工作日内将评标报告送交采购人，采购人应当自收到评标报告五个工作日内在评标报告推荐的中标候选供应商中按顺序确定中标供应商；采购代理机构在中标供应商确定之日起两个工作日内在指定媒体上公告中标结果，中标公告期限为一个工作日。 33.2中标公告发布的同时，采购代理机构向中标供应商发出中标通知书，中标供应商应自接到通知之日起七个工作日内，办理中标通知书领取手续。 |
| 16 | 34 | 履约保证金 | 本项目无需缴纳履约保证金。 |
| 17 | 35.1 | 签订合同时间 | 中标通知书发出之日起二十五日内。中标供应商领取中标通知书后，应按规定与采购人签订合同。 |
| 18 | 35.4 | 合同备案存档 | 政府采购合同双方自签订之日起一个工作日内将合同原件一份交采购代理机构，采购人于合同签订之日起七个工作日内将一份合同原件送本级财政部门备案。 |
| 19 | 36 | 招标代理服务费 | 本项目免收代理服务费。 |
| 20 | 37 | 解释权 | 本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）等相关规定编制，本招标文件的解释权属于桂林市政府集中采购中心。 |
| 21 | 38 | 监督管理机构 | 桂林市财政局 电话：0773-2862142 |

- 一、总则

- 1. 项目名称及项目编号

项目名称：桂林师范高等专科学校化药系实训室设备采购

项目编号：GLZC2021-G1-990612-JCZX

- 2. 适应范围

本招标文件适用本招标采购项目的招标、投标、评标、合同履约、验收、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- 3. 定义

3.1“投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

3.2“货物”系指按招标文件规定，投标人须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

3.3“服务”系指按招标文件规定，投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

3.4“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的货物和服务。

3.5“书面形式”包括信函、传真、电报等。

3.6实质性要求：标注★号项的要求为实质性要求，不允许负偏离，否则投标无效。

- 4. 招标方式、评分办法

公开招标、综合评分法

- 5. 投标人资格

5.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和《政府采购法实施条例》第十八条规定，并且在国内注册或登记、具备合法资格，提供本次采购货物或服务的供应商。

5.2 本项目不接受联合体投标。

5.3对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

5.4落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

5.5 本项目的特定资格要求：无。

- 6. 投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

- 7. 联合体投标要求

本项目不接受联合体投标。

- 8. 转包与分包

8.1本项目不允许转包。

8.2本项目不可以分包。

- 9. 特别说明

9.1提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，评标价最低的同品牌投标人获得中标供应商推荐资格；评标价也相同的，由评标委员会以抽签方式确定中标候选供应商。其他同品牌投标人不作为中标候选供应商。

多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

9.2关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本次采购活动。

9.3投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

9.4投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

- 10. 质疑和投诉

10.1投标人认为招标文件使自己的合法权益受到损害的，应当在本项目招标公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向桂林市政府集中采购中心提出质疑。投标人认为招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在采购程序环节结束之日或中标公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向桂林市政府集中采购中心提出质疑。桂林市政府集中采购中心应认真做好质疑处理工作。

接收质疑函方式：以书面形式（原件）提交。

质疑联系人：桂林市政府集中采购中心，联系电话：0773-5625162

通讯地址：桂林市临桂区平西城中路69号创业大厦西辅楼574室

10.2投标人对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向本级财政部门投诉。

10.3质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书实行实名制，均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，并提供必要的证明材料。

- 二、招标文件

- 11. 招标文件的构成

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）货物采购需求；

（4）评标办法；

（5）采购合同（合同主要条款及格式）；

（6）投标文件（格式）。

- 12. 招标文件的澄清与修改

12.1投标人应认真阅读招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在招标公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式要求采购代理机构澄清。

12.2采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前在本招标项目招标公告发布的同一媒体上发布更正公告；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

12.3投标人下载招标文件后应实时关注相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，如因投标人未及时登录相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，从而导致投标无效的，由投标人自行承担责任。

12.4必要的澄清、修改的内容为招标文件的组成部分。当澄清、修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

12.5招标文件的澄清、修改都应该通过采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、修改招标文件。

- 三、投标文件的编制

- 13. 投标文件的组成及要求

13.1 本项目实行电子投标，供应商应准备电子投标文件：

13.1.1 电子投标文件按政采云平台要求及本招标文件要求制作、加密并递交。具体操作流程可参考《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》，指南可在 “http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/PurchaseAdvisory/ImportantNotice/2866753.html”下载。

13.2投标文件组成【格式见第六章“投标文件（格式）”】

13.2.1资格性响应证明材料：

（1）投标人相应的法定代表人、负责人、自然人身份证正反面复印件（必须提供）；

（2）投标人的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳的开标截止时间前半年内任意连续三个月社保证明复印件，除投标人为以下三种情形的：

①如投标人为截标时间前60日以内成立的公司，可以提供投标人与委托代理人签订的劳动合同复印件代替社保证明复印件；

②如投标人为事业单位，可以提供事业单位机构编制管理证复印件或事业单位机构为其发放工资的工资条复印件代替社保证明复印件；

③如委托代理人为免缴纳社保人员，提供免缴纳社保的证明材料复印件及投标人与委托代理人签订的劳动合同复印件代替社保证明复印件。

【属自然人的应提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的开标截止时间前半年内任意连续三个月社保证明复印件】（委托代理时必须提供；如为联合体的，授权委托书原件须由牵头人出具）；

（3）投标人的法人或者其他组织营业执照等证明文件复印件（必须提供，自然人除外）；

注：供应商为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。（所需材料均为复印件）

- 财务状况报告（必须提供）；

- 投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（必须提供）；

- 投标人近半年内任意一个月或任一季度依法缴纳税收的证明材料【增值税发票(税收完税证明)或企业所得税完税证明或税务部门出具的免税证明】复印件（必须提供）。

13.2.2商务、技术性响应及其他证明材料：

- 投标报价表（格式见附件）（必须提供）；

- 技术规格偏离表（格式见附件）（必须提供）；

- 商务响应表（格式见附件）（必须提供）；

- “货物采购需求”需提供的有效证明文件（按其要求提供）；

- 投标人的售后服务承诺书（必须包含售后服务要求的全部内容）（格式见附件）（必须提供）；

- 项目实施方案（格式见附件）（如有，请提供）；

- 项目实施人员一览表（格式见附件）【如有，请提供，并一起提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为项目实施人员交纳的开标截止时间前半年内任意连续三个月社保证明复印件（如投标人为截标时间前60日以内成立的公司，可以提供投标人与项目实施人员签订的劳动合同复印件代替社保证明复印件；项目实施人员为免缴纳社保人员，提供免缴纳社保的证明材料复印件及投标人与项目实施人员签订的劳动合同复印件代替社保证明复印件）】；

- 节能方面的证书复印件（如有，请提供）；

- 环境标志方面的证书复印件（如有，请提供）；

- 投标人2020年1月1日以来同类产品（计算机设备及软件）销售业绩的相关证明材料（无不良记录，以中标、成交通知书或签订的采购合同复印件为准，并能清晰反映所销售的货物名称、种类、金额）（如有，请提供）；

- 投标人为生产厂家的，投标人的生产制造设备清单及专业技术能力说明（如有，请提供）；

- 投标人相关获奖证书、认证证书等复印件（如有，请提供）；

- 如所提供货物企业属于小型、微型企业【中小微型企业划分标准按照《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法〔2017〕〉的通知》（国统字〔2017〕213号）执行，具体划分标准见第四章评标办法中附表《统计上大中小微型企业划分标准》】，以提供的《中小企业声明函》（见附件）为准（如有，请提供）；

- 如产品属于监狱企业的，以提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件为准（如有，请提供）；

- 符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责（如有，请提供）；

- 投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）。

投标人提供的以上相关证明材料属于“必须提供”的文件应加盖投标人公章（CA签章）/自然人签字或加盖个人CA签章，否则投标无效。

13.3投标人应按招标文件第六章“投标文件（格式）”编制投标文件。

13.4投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

特别说明：

（1）投标文件（电子投标文件），其中电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。若投标文件中有专门标注的某关联点，并要求供应商在电子投标系统中作出投标响应的，如供应商未对关联点进行响应或者在投标文件其它内容中进行描述，造成电子评审不能查询的责任由供应商自行承担。

（2）招标文件要求法定代表人（负责人）或委托代理人签字的部分必须签字然后扫描或者拍照做成 pdf 格式上传（或加盖个人CA签章），无签字的视为投标无效。

- 14. 投标文件的语言及计量

14.1投标文件以及投标人与采购人或者采购代理机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。

14.2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：元人民币），否则视同未响应。

- 投标报价

15.1投标报价应按招标文件中第六章“投标文件（格式）”填写，本项目采购预算金额：A标段：人民币肆拾万陆仟柒佰捌拾贰元整（¥406782.00元）；B标段：人民币柒拾玖万壹仟贰佰捌拾元整（¥791280.00元），投标报价超过采购预算金额的，投标文件按无效处理。

15.2投标人必须就“货物采购需求”中所投分标内容作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝；投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

15.3投标报价应包括本次招标采购范围内货物价款、货物随配标准附件、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及安装、安装所需辅材、调试、检验、售后服务、培训、保修及其他所有成本费用的总和，投标人应综合考虑在报价中。

- 15.4投标人可自行选择参与本项目A、B分标中的一个或两个标段的投标，但A、B分标中只能中其中一个分标。本项目分为两个分标，评标时按A、B分标的顺序进行评审。

- 16. 投标有效期

16.1投标有效期：投标截止时间之日起90天。

16.2出现特殊情况下，需要延长投标有效期的，采购代理机构以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，原投标文件继续有效。投标人拒绝延长的，其投标无效。

- 17. 投标保证金

本项目无需缴纳投标保证金。

- 18. 投标文件的制作

18.1 电子投标文件中须加盖供应商公章部分均采用 CA 签章，并根据“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商” 及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位，以便评审小组在评审时，点击评分项可直接定位到该评分项内容。如对招标文件的某项要求，供应商的电子投标文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则评审小组在评审时如做出对供应商不利的评审由供应商自行承担。电子投标文件如内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、 漏读，或者在按招标文件规定的部位查找不到相关内容的，由供应商自行承担。

18.2 供应商法人（负责人）或授权代表持有政采云个人CA签章的，应在投标文件中涉及到签字的位置使用个人CA签章，没有办理政采云个人CA签章的可在投标文件中涉及到签字的位置手写签字后扫描或者拍照做成 PDF 的格式上传即可。

18.3 投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须法定代表人（负责人）或授权委托人签字（或个人CA签章）。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

18.4评审前准备

18.4.1本项目实行网上评审，采用电子投标文件；若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

18.4.2各供应商在截标前应确保成为政采云平台正式注册入库供应商，并完成 CA 数字证书申领。因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

18.4.3供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或 CA 登录客户端进行投标文件制作。客户端请至网站下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线 400-881-7190 进行咨询。

- 19. 投标文件的补充、修改和撤回

19.1 投标文件递交截止时间前可以撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交，投标文件递交截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。

19.2 在投标文件递交截止时间后的投标文件有效期内，供应商不得撤回其投标文件。

- 20. 投标文件的递交和解密

20.1投标文件递交截止时间：于2021年10月19日上9时30分之前将电子投标文件上传到政采云平台。应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密传输投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

20.2投标文件解密时间：截标时间后30分钟内（2021年10月19日上午9时30分至10时00分)投标人可以登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若投标人在规定时间内无法解密或解密失败，可以以电子备份投标文件作为依据【在接到无法解密或解密失败的通知后，投标人可根据自身实际情况按通知时要求的时间到桂林市公共资源交易中心9号开标室现场提交或以电子邮件的形式（以通知时所告知的电子邮箱地址为准）提交电子备份投标文件】，若投标人在规定时间内无法解密或解密失败且未提供电子备份投标文件的(包含提供的电子备份文件无效或无法解密的情况)，视为投标无效。

20.3 除招标文件另有规定外，供应商所递交的投标文件不予退还。

20.4 电子投标文件的相关说明

（1）供应商进行电子投标应安装客户端软件，并按照采购文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收。供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

（2）如有特殊情况，采购代理机构延长截止时间和开标时间，采购代理机构和供应商的权利和义务将受到新的截止时间和开标时间的约束。

- 四、开标

- 21. 开标时间及地点

21.1开标时间及地点：

开标时间：2021年10月19日9点30分（北京时间）截标后。

地    点：通过政采云平台实行在线解密开启。

提交电子备份投标文件方式：在接到无法解密或解密失败的通知后，投标人可根据自身实际情况按通知时要求的时间到桂林市公共资源交易中心9号开标室现场提交或以电子邮件的形式（以通知时所告知的电子邮箱地址为准）提交电子备份投标文件。投标人可以由法定代表人、负责人、自然人或其委托代理人出席开标会议。

21.2投标人不足3家的，不得开标，采购人或者采购代理机构应当重新组织采购。

22. 开标程序

22.1开标准备

22.1.1.开标的准备工作由本中心负责落实；

22.1.2.本中心将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商如不参加开标会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

22.2开标程序

22.2.1.向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了电子备份投标文件的，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份投标文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效。如未提供备份电子投标文件，将不进行再次解密程序。无法在线解密视为投标人放弃投标。在线解密时间为 30 分钟。

22.2.2.投标文件解密结束后，开标活动组织人员在线开启投标文件。

22.2.3.开启投标人报价文件，开标活动组织人员宣读开标（报价）一览表有关内容，投标人代表如果认为宣读有误，可以当场提出异议。

开标结束后，如发现开标结果与报价文件不一致者，由评标委员会根据报价文件内容进行修正。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

- 五、资格性审查

- 23. 资格性审查

23.1公开招标采购项目开标结束后，采购人应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

23.2采购人或者采购代理机构在对投标人进行资格性审查时，将对投标人企业股东及出资等信息进行查询。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条第一款规定，审查中如发现投标人存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，按投标无效处理。

查询渠道：《国家企业信用信息公示系统》（网址：www.gsxt.gov.cn/index.html）

审查流程：

（1）进入《国家企业信用信息公示系统》（网址：www.gsxt.gov.cn/index.html），输入企业名称，进入企业信息主页面；

（2）查看主页“股东及出资信息”栏，或年报中的“股东及出资信息”栏信息；

（3）将各投标人的股东及出资信息进行比对，得出审查结论；

（4）将相关资料作为评审资料打印存档。

- 六、评标

- 24. 评标委员会组成

评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数共5人，其中采购人代表1人，技术、经济等专家4人。

- 25. 评标原则

25.1评标办法：综合评分法，具体评标内容及标准详见第四章。

25.2评标委员会应按招标文件进行评标，不得擅自更改评标办法。

- 26. 评标

26.1采购代理机构负责评标组织工作，宣布评标工作纪律，公布投标人名单，告知评标专家应当回避的情形，组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评标专家的倾向性言论或者违法违规行为；核对评标结果，有投标无效情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；评标工作完成后，按照规定向评标专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评标专家以外的其他人员支付评审劳务报酬。

26.2评标委员会负责具体评标事务；审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；对投标文件进行比较和评价；确定中标候选供应商名单，以及根据采购人委托直接确定中标供应商；向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

26.3在评标过程中，评标委员会任何人不得对某个投标人发表任何倾向性意见，不得向其他专家评委明示或者暗示自己的评审意见。

26.4评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

26.5对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致、有明显文字和计算错误或属于投标人疏忽、笔误所造成差错的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章（CA签章），或者由法定代表人或其授权的代表签字（或个人CA签章）。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

26.6评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

26.7投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中投标报价表内容与投标文件中相应内容不一致的，以投标报价表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价（不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容）经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

26.8评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.9评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

26.10评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

投标人对本条第一款情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

26.11采购代理机构发现评标委员会有明显的违规倾向或歧视现象，或不按评标办法进行，或其他不正常行为的，应当及时制止。如制止无效，应及时向本级财政部门报告。

- 27. 推荐及确定中标候选供应商原则

（1）评标委员会根据综合得分由高到低排列次序，若得分相同时，按评标价由低到高顺序排列；得分相同且评标价也相同的由评标委员会按照抽签的方式决定排次次序。

（2）评标委员会可推荐前三名为中标候选供应商，采购人应当确定评标委员会推荐排名第一的中标候选供应商为中标供应商。

（3）排名第一的中标候选供应商放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，或因失信行为被取消中标候选供应商资格的，采购人可以确定排名第二的中标候选供应商为中标供应商，并依此类推。

- 28. 属于下列情况之一者，投标无效

（1）未按照招标文件规定要求签字、盖章的；

（2）报价超过招标文件中规定的预算金额的；

（3）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（5）投标文件未按招标文件的内容和要求编制，或提供虚假材料的；

（6）投标人未就“货物采购需求”中的所有内容作完整唯一报价的；

（7）未完全响应招标文件实质性要求的；

（8）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

- 29. 投标人有下列情形之一的，视为串通投标，投标文件将被视为无效

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员或者联系人员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

- 30. 属于下列情形之一的，应予废标

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）采购文件内容违反国家有关强制性规定的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

- 31. 开标、评标过程的监控

本项目开标、评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

- 32. 信用查询

根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》桂财采〔2016〕37号，中标通知书发出前，由采购代理机构对第一中标候选供应商进行信用查询：

⑴查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等；

⑵查询时间：中标通知书发出前；

⑶信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存；

⑷信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其中标候选供应商资格。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

- 33. 中标公告及中标通知书

33.1采购代理机构于评标结束后两个工作日内将评标报告送交采购人，采购人应当自收到评标报告五个工作日内在评标报告推荐的中标候选供应商中按顺序确定中标供应商；采购代理机构在中标供应商确定之日起两个工作日内在指定媒体上公告中标结果，中标公告期限为一个工作日。

33.2中标公告发布的同时，采购代理机构向中标供应商发出中标通知书，中标供应商应自接到通知之日起七个工作日内，办理中标通知书领取手续。

- 七、履约保证金及签订合同

- 34. 履约保证金

本项目无需缴纳履约保证金。

- 35. 签订合同

35.1签订合同时间：中标通知书发出之日起二十五日内。中标供应商领取中标通知书后，应按规定与采购人签订合同。

35.2中标供应商为联合体的，联合体各方均应与采购人签订合同，并承担连带责任。（本项目不接受联合体投标）

35.3如中标供应商有下列情形之一的，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。采购人或者采购代理机构可从评标委员会推荐的中标候选供应商中按顺序重新确定中标供应商或重新组织招标。

（1）中标后不与采购人签订合同的（不可抗力除外）；

（2）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（3）拒绝履行合同义务的。

35.4合同备案存档：政府采购合同双方自签订之日起一个工作日内将合同原件一份交采购代理机构，采购人于合同签订之日起七个工作日内将一份合同原件送本级财政部门备案。

- 八、其他事项

- 36. 招标代理服务费

本项目免收代理服务费。

- 37. 解释权

本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）和政府采购管理有关规定编制，本招标文件的解释权属于桂林市政府集中采购中心。

- 38. 监督管理机构

桂林市财政局   电话：0773-2862142

# 第三章  货物采购需求

说明：

1、根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购。投标人投标时须提供投标产品的相关证明材料。

《节能产品政府采购品目清单》中：

- 计算机设备（台式计算机、便携式计算机、平板式微型计算机）；

- 输入输出设备【打印设备（激光打印机、针式打印机）、显示设备（液晶显示器）】；

- 制冷空调设备【制冷压缩机（冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组）、空调机组（多联式空调（热泵）机组（制冷量＞14000W）、单元式空气调节机（制冷量＞14000W））、专用制冷、空调设备（机房空调）】；

- 镇流器（管型荧光灯镇流器）；

- 生活用电器｛空调机【房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）、单元式空气调节机（制冷量≤14000W）】、热水器（电热水器）｝；

- 照明设备（普通照明用双端荧光灯）；

- 电视设备【普通电视设备（电视机）】；

- 视频设备【视频监控设备（监视器）】；

- 便器（坐便器、蹲便器、小便器）；

- 水嘴。

以上所罗列的设备为《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购节能产品，采购人拟采购的产品属于政府强制采购产品的，投标人投标时必须针对该产品出具依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，并加盖投标人公章，否则投标无效。

2、投标人应对投标内容所涉及的专利承担法律责任，并负责保护业主的利益不受任何损害。一切由于文字、商标、技术和软件专利授权引起的法律裁决、诉讼和赔偿费用均由中标人负责。同时，具有产品专利的投标人应在其投标文件中提供与其自有产品专利相关的有效证明材料，否则，不能就其产品的专利在本项目投标过程中被侵权问题而提出异议。

3、根据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48号）的规定，如采购需求中有涉及信息安全产品的设备，必须提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。

4、投标人应注意下列内容：

1）本需求一览表中标注★号的内容为实质性要求和条件，投标人须满足或响应，若无法完全满足，将会被认定为无效投标。

2）投标人须在投标文件中填写/应答技术规格参数，当投标文件中技术参数与招标文件中技术参数有偏离时，须在“偏离”栏内如实注明是“正偏离”或“负偏离”，“正偏离”指投标设备的技术参数优于招标文件中要求，“负偏离”指投标设备的技术参数低于招标文件中要求。投标文件中的技术参数、功能或其它内容有“正偏离”的，投标人须对“正偏离”的情况单独作出说明。

商务要求

A分标采购需求

| 序号 | 名称 | 详细参数 | 单位 | 数量 | 单价(元） | 总价(元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大医精诚主题文化墙 | 1、规格：约2000mmX8000mm 2、主要工艺： ①主题墙以竹简的造型，根据大医精诚论，节选大医精诚论精髓内容，风格古朴厚重。 ②材质：整体使用实木竹简样式雕刻，字描金。整体效果符合设计风格。 | ㎡ | 16 | 1300元 | 20800元 |
| 2 | 孙思邈雕像 | 1、规格：约2300mmX900mm 2、材质：树脂玻璃钢，仿铜工艺制作，以名医孙思邈画像为原型制作，真人大小，色泽自然，惟妙惟肖。 3、地台：黑胡桃颜色的木质地台 | 个 | 1 | 5500元 | 5500元 |
| 3 | 标本馆主题墙 | 1、规格：约5000mmX2800mm 2、主要工艺：整面墙采用不同大小的仿铜工艺浮雕，展示中医药代表人物及故事（需要二次深化设计具体内容，最终与使用方确认） | ㎡ | 14 | 1000元 | 14000元 |
| 4 | 全国中医药资源分布沙盘 | 1、规格：3.2㎡（2000mmX1600mm） 2、主要工艺：选用优质进口第五代最新模型材料“ABS”胶板、α型半水石膏、亚克力板，根据图纸采用电脑定位技术，立体雕刻和手工相结合，按照全国中草药资源分布情况定制，采用α型半水石膏塑成基本框架结构，将其铺设在模型基板上。因为材料质地优良，重量较轻，墙体固定方便，表面采用进口油漆与电脑调漆技术相结合，制作出的整体色泽真实地反映设计的最佳效果。河流和湖泊采用模型专用水纹光学透明PE板，四周作灯光处理。河流均呈现动态显示，可以造成空间感的延伸，景深的延长。 3、沙盘整体质保期≥6年 | ㎡ | 3.2 | 3000元 | 9600元 |
| 5 | 中医药文化发展简史展板 | 1、规格：约7738mmX2800mm 2、主要工艺：主要展示内容为上古时期至秦汉、唐宋明到新中国成立及现代中医药发展简史。采用色彩表现力强、柔韧性好、粘合强度高、平整好、防焰耐燃的10mm厚PVC背板UV彩色打印，专业美工排版设计，造型立体雕刻成型。设计风格、色彩与场馆风格一致。 | ㎡ | 21.6 | 280元 | 6048元 |
| 6 | 标本馆简介 | 1、规格2400mmX1800mm 2、主要工艺：采用色彩表现力强、柔韧性好、粘合强度高、平整好、防焰耐燃的10mm厚PVC背板UV彩色打印，专业美工排版设计，造型立体雕刻成型。设计风格、色彩与场馆风格一致。 | ㎡ | 4.3 | 280元 | 1204元 |
| 7 | 浸制标本 | 1、规格：Φ120mmX450mm。（无盖尺寸） 2、技术参数：采用新鲜植物全株或半株（满足示教标本展示特点），经过杀生固定，定型，保存在环保无异味的保存液中，装置于高度清晰透亮的圆柱体玻璃标本瓶中，能完整保持植物的茎、叶、花、等原型、原色，使植物各部器官特征显而易见，便于教学观察。 3、密封：瓶口密封采用密封较好的蜡封进行密封，无漏渗液体现象；造型美观。 4、标牌：标准化统一独立标签，注明种名、别名、学名、科名、产地、采集期等名。浸制标本质保期≥6年 5、浸制标本清单：华南毛蕨（种名：华南毛蕨）、车轮梅（种名：石斑木）、甘遂（种名：甘遂）、毛木龙、玉叶金花（种名：玉叶金花）、八月扎、酢浆草（种名：酢浆草）、石斛（种名：石斛兰）、一点血（种名：一点血）、淫羊藿（种名：淫羊藿）、叶下珠（种名：叶下珠）、留兰香、佛手（种名：香橼）、七叶一枝花（种名：七叶一枝花）、海金沙（种名;海金沙）、七里香、骨碎补（种名：骨碎补）、何首乌（种名：何首乌）、天南星（种名：天南星）、扶桑（种名：扶桑）、玉叶金花（种名：玉叶金花）、藤茶、铁线莲（种名：铁线莲）、狼毒（种名：狼毒）、卷柏（种名：卷柏）、龙胆（种名：地胆草）、雪莲（种名：雪莲花）、泽兰(种名：泽兰）、茵陈（种名：茵陈）、鸢尾风毛菊（种名：风毛菊）、龙葵子（种名：龙葵）、苍术（种名：苍术）、射干（种名：射干）、九里香(种名：九里香）、乌药（种名：乌药）、狗脊（种名：金毛狗脊）、桃金娘娘、穿心莲（种名：穿心莲A.paniculata）、金钱草、千里光（种名：千里光）、鸡骨草（种名：广州相思子）、夏枯草（种名：夏枯草）、九层塔（种名：罗勒）、蛇床子（种名：蛇床子）、姜黄（种名：姜黄）、防风（种名：防风）、昆明山海棠（种名：昆明山海棠）、洋金花、蒺藜（种名：蒺藜）、三颗针木芙蓉（种名：木芙蓉、重瓣木芙蓉）、轮叶过路黄(种名：轮叶过路黄）、乌桕（种名：乌桕）、旋复花（种名：旋复花）、尾叶血桐等，数量55瓶。 投标时提供以下样品展示：土当归、列当、见血清、扁枝槲寄生、牛扁、截基盾蕨。 | 瓶 | 55 | 280元 | 15400元 |
| 8 | 腊叶标本 | 1、采用新鲜药用植物压制吸水，原标本经过真空处理后用透明膜压制，过塑封装，防霉、防虫，永久保存。 2、精美实木外框，立体感强，美观大方，尺寸40cm×50cm。 3、药材信息显示符合最新版药典中药来源要求，识别特征完备。 标本植物需经药用植物或中药学专家鉴定后粘贴标签，标签制作填写规范化，包括中文学名、拉丁名、科属分类、入药部位、入药名称、性味归经、功效、鉴定人等信息。 5、腊叶标本清单：辛夷、厚朴、杜仲、黄柏、石菖蒲、虎杖、青蒿、黄精、红花石、金钱草、连翘、莪术、白及、木芙蓉、贯众、茵陈、旋复花、木贼、山茱萸、商陆、蒲黄、茜草、远志、大血藤、黄芩、山木通、钩藤、凌霄花、龙葵、百部、合欢、南方红豆杉、鸦胆子、喜树、长春花、三尖杉、藿香、玄参、小蓟、灯心草、威灵仙、马钱子、麦冬、五加皮、紫花地丁、山佩兰、当归、大蓟、大黄、接骨草等，标本数量为40幅。 | 幅 | 40 | 80元 | 3200元 |
| 9 | 水晶腊叶 | 1、规格：22cm×32cm左右 2、主要工艺：标本植物均依据2020版《中华人民共和国药典》收录同科、同属、同种及原产地标识。采用国家法定名称、来源、性状、鉴别、类别等。经压制吸水，干燥处理后，经过第一次树脂材料灌入后，将处理过的植物标本放入树脂材料中，再次加入树脂包埋原材料，经过真空处理，高压处理，高温加热硬化处理，硬化后简单打磨处理，保证成品硬度及透亮度。 配套：铝合金框，边藏LED发光灯带。高透透明标签，注明中文名、学名、科属、效用、药用部位、产地等。 ★投标时提供包埋标本关于氙灯老化100h后黄色指数变化≤1.1的第三方检测机构出具的带有CMA的检测报告。 3、水晶腊叶标本清单：辛夷、厚朴、杜仲、黄柏、石菖蒲、虎杖、青蒿、黄精、红花石、金钱草、连翘、莪术、白及、木芙蓉、贯众、茵陈、旋复花、木贼、山茱萸、商陆、蒲黄、茜草、远志、大血藤、黄芩、山木通、钩藤、凌霄花、龙葵、百部、合欢、南方红豆杉、鸦胆子、喜树、长春花、三尖杉、藿香、玄参、小蓟、灯心草、威灵仙、马钱子、麦冬、五加皮、紫花地丁、山佩兰、当归、大蓟、大黄、接骨草。 4、标本数量：其中挑选10幅。 | 幅 | 10 | 280元 | 2800元 |
| 10 | AR中草药互动扫描平台 | 该平台是把真实和虚拟叠加到同一个空间中同时存在，并为人眼所见，以自然的方式和虚实景物进行了三维人机交互。实现了虚拟药用、粮食植物信息与现实无缝连接，利用当前最先进的增强现实技术，实现了虚拟药用植物信息与现实无缝连接，使学生全面的掌握植物的特点、以及药用植物鉴别特征，并且通过AR图像识别技术，在手机平板或其它手持终端上进行三维立体动态展示，从而将三维植物模型转化为数字信息传给虚拟物体。 ★（平板或手机在应用商店下载“AR植物园”APP，配合AR图册扫描，即可实现互动） ★配套平板电脑已下载安装注册完成。 （一）功能要求：利用AR智慧互联网技术提升学习互动体验和自学能力，学生可通过自带设备（手机、平板电脑）的摄像头，实现中药基于AR技术的即时识别体验。专业定制APP数据移动云终端，下载到PC终端。 （二）技术要求：系统支持安卓系统应用，并且充分考虑系统的可扩展性。通过高分辨率的药用植物彩图，程序数据结构搭建、传感操作系统、把药用植物特征用专业技术制作三维模型，运用内置程序编辑成动态显示部分。集音频、图文、AR增强现实和中药3D互动于一体的呈现。 （三）内容要求： 1、▲首页界面：包含图库鉴赏、生长动画、AR扫描、个人中心四大版块。（投标现场演示需包含这四大版块） 2、▲包含植株图库、饮片图库两大部分。 3、▲AR扫描版块：分为自由扫描跟限定扫描两种方式；扫描成像的三维模型可进行放大、缩小、360°选择等操作；具备语音介绍功能；具备药材图文介绍功能；具备一键收藏功能，随时可调取查看；（投标现场演示必须包含该功能） 4、▲每种药材的三维模型需展示出根、茎、叶、花、果完整植株形态；具备一键拆分动画功能，可单独进行根、茎、叶局部模型展示；（投标现场演示必须包含该功能） 5、▲具备AR合影功能，可使虚拟的三维模型跟真实场景中的人物进行拍照并保存本地相册。（投标现场演示必须包含该功能） 6、▲生长动画鉴赏版块：完整展示出药用植物生根、发芽、开花、结果过程。（投标现场演示必须包含该功能） 7、▲个人中心版块：可进行收藏夹、相册、使用帮助、版本升级内容进行设置查看。（投标现场演示必须包含该功能） 8、包含50种药材模型 9、数据卡：1套, 采用1cm造型雕刻PVC材质展板进行高质量地激光喷绘，保证植物的特征性及清晰度。成品排版规划设计。 PC终端：1套，屏显尺寸≥8英寸、电容屏，CPU1.3 GHz，内存容量4G ，iOS系统或安卓系统，硬盘容量32G，双核，多点触摸。 投标时提供由国家版权局出具的计算机软件著作权证书复印件并加盖公章。并提供现场实际操作演示。 AR系统使用质保期为≥6年，质保期过后公司提供维护服务。 | 套 | 1 | 27000元 | 27000元 |
| 11 | 饮片标本 | 1、规格：75mm×180mm 2、制作工艺：常见中药饮片，高温除湿、杀菌，杀生处理后，装于圆柱体高透亮玻璃瓶中，热蜡密封，无滴流现象。从外面可以清楚的看到药的外形、色泽、质的。 3、标签：标准化统一标签标识，显示药名、别名、学名、效用、药用部分、产地、采集人、鉴定人等相关介绍。每个标本独立二维码，扫描可以了解标本的详细信息。 4、饮片标本清单： 青蒿、胡黄连、银柴胡、玄参、北沙参、龙胆草、生地黄、熟地黄、牡丹皮、天花粉、麦冬、天冬、板蓝根、射干、山豆根、干姜、紫花地丁、灯芯草、陈皮、桑枝、金樱子、白鲜皮、桑葚、赤芍、肉苁蓉、紫草、当归、五味子、太子参、枸杞、菟丝子、黄精、山茱萸、芡实、龙眼肉、谷精草、虎杖、女贞子、白芨、蛇床子、仙鹤草、杜仲、覆盆子、旋复花、白术、人参、甘草、阿胶、茜草、紫苏梗等，数量50瓶。 ★投标时提供白及、大黄、黄连、益母草、当归5种样品的带有CMA标志的国家正规检测机构出具的权威部门药材鉴定报告。 | 瓶 | 50 | 60元 | 3000元 |
| 12 | 道地药材标本 | 1、规格：75mm×180mm 2、制作工艺：精选全国道地药材，高温除湿、杀菌，杀生处理后，装于圆柱体高透亮玻璃瓶中，热蜡密封，无滴流现象。从外面可以清楚的看到药的外形、色泽、质的。 3、标签：标准化统一标签标识，显示药名、别名、学名、效用、药用部分、产地、采集人、鉴定人等相关介绍。每个标本独立二维码，扫描可以了解标本的详细信息。 4、道地药材清单：①川药：川芎、川贝母、附子与乌头、黄连、川牛膝、麦冬、石菖蒲、姜、丹参、青皮、陈皮、补骨脂、使君子、巴豆、花椒、黄柏。 ②广药：广防己、巴戟天、山豆根、何首乌、高良姜、阳春砂仁、益智仁、槟榔、广藿香、金钱草、鸡血藤、肉桂。 ③云药：三七、云木香、重楼、柯子、茯苓、儿茶。 ④贵药：天麻、石斛、厚朴、银花、天门冬、黄精、白芨、杜仲、五倍子。 ⑤怀药：地黄、怀牛膝、山药、茜草、栝楼、天南星、白附子、菊花、辛夷、红花、金银花。 ⑥浙药：浙贝母、白术、元胡、郁金、姜黄、玄参、乌药、石竹、山茱萸、乌梅、栀子。 ⑦关药：人参、细辛、防风、刺五加、薤白、关木通、五味子、牛蒡子、鹿茸、五味子、黄柏、知母、龙胆、哈蟆油。 ⑧北药：黄芪、党参、远志、甘遂、黄芩、白头翁、香附子、北沙参、柴胡、银柴胡、紫草、白芷、板蓝根、知母、蔓荆子、山楂、连翘、苦杏仁、桃仁、小茴香。 ⑨西药：大黄、甘草、当归、羌活、麻黄、秦艽、茵陈、枸杞子。 ⑩南药：半夏、射干、吴茱萸、莲、女贞子、艾叶、南沙参、明党参、太子参、苍术、芍药、木瓜、灵芝、薄荷、紫苏、牡丹、泽泻。 - 标本数量为：挑选40瓶。 - ★投标时提供川芎、川贝母、吴茱萸3种样品的带有CMA、CNAS标志的国家正规检测机构出具的权威部门药材鉴定报告。 | 瓶 | 40 | 60元 | 2400元 |
| 13 | 生药标本 | 1、规格：75mm×180mm 2、制作工艺：采用个货原药加工后，高温除湿、杀菌，杀生，装于圆柱体高透亮玻璃瓶中，热蜡密封，无滴流现象。从外面可以清楚的看到药的外形、色泽、质的。 3、标签：标准化统一标签标识，显示药名、别名、学名、效用、药用部分、产地、采集人、鉴定人等相关介绍。每个标本独立二维码，扫描可以了解标本的详细信息。 4、生药标本清单：乌头、半夏、甘草、丹参、苦参、玄参、细辛、白芍、巴豆、丁香、郁金、川乌、草乌、五灵脂、狼毒、天南星、半夏、土鳖虫、白茅根、薏苡仁、乳香、葛根、大黄、没药、蜈蚣、肉桂、木通、牛膝、桃仁、红花、莪术、麝香、枳壳、商陆、雄黄、大腹皮、路路通、诃子、款冬花、甘草、细辛、商陆、夏枯草、制马钱子、柴胡、生桃仁、五加皮、北沙参、羌活、乌梅、蒺藜、黄芪、野菊花、覆盆子、青葙子、板蓝根、茜草、金银花、辛夷、独活、肉豆蔻、党参、山茱萸、决明子、桂枝、砂仁、远志、牛膝、法半夏、金毛狗脊、干姜、茯苓、葛根、升麻、木通、海金沙、猪苓、浙贝母、车前子、女贞子、丹皮、吴茱萸、明矾、芒硝、红景天、合欢花、何首乌、罗汉果、芦荟、桑葚、野菊花、白豆蔻、鸡冠花、麦冬、黄芩、款冬花、炒王不留行、泽泻、斑螯、桔梗等，数量100瓶。 | 瓶 | 100 | 60元 | 6000元 |
| 14 | 真伪鉴别标本 | 1、规格：75mm×180mm 2、制作工艺：采用个货原药或经切片或醋制、盐制等炮制加工后，高温除湿、杀菌，杀生，装于圆柱体高透亮玻璃瓶中，热蜡密封，无滴流现象。从外面可以清楚的看到药的外形、色泽、质的。 3、标签：标准化统一标签标识，显示药名、别名、学名、效用、药用部分、产地、采集人、鉴定人等相关介绍。每个标本独立二维码，扫描可以了解标本的详细信息。 4、标本清单：石决明、珍珠母，天麻、紫茉莉根，川贝母、小平贝母，大黄、土大黄，延胡索、夏天无，山药、天花粉，半夏、生水半夏，虎掌南星、掌叶半夏，羌活、马尾独活，牛膝、土牛膝，黄精、滇黄精，木香、土木香，龙胆、桃儿七，天花粉、王瓜根，白附片、白及，桔梗、南沙参，葛根、粉葛，防风个子、川芎个子，海风藤、寻骨风根，地骨皮、地骨皮茎皮，金银花、黄褐毛忍冬，酸枣仁、枳椇子，罗布麻叶、大花罗布麻，桃仁、提取大杏仁，菟丝子、日本菟丝子，五味子、火棘，枳实、青皮，车前子、芹菜籽，枳壳、衢枳壳，麻黄、节节草，茯苓、山药，砂仁、长序砂仁等，标本数量为30对。 | 对 | 30 | 120元 | 3600元 |
| 15 | 桂十味药材标本 | 1、精选桂林特色道地药材，原装个货，经干燥杀菌处理后，放在专业药材托盘中，配合专一定制展柜，灯光配套。 2、药材数量为10种，肉桂（含桂枝）、罗汉果、八角、广西莪术（含桂郁金）、龙眼肉（桂圆）、山豆根、鸡血藤、鸡骨草、两面针、广地龙。 3、规格：500g | 套 | 1 | 3200元 | 3200元 |
| 16 | 壮药标本 | 1、精选壮族民族特色药材，经处理后，放于专业展示托盘中，配合定制展柜柜，LED灯光配套。 2、壮药药材清单：七叶一枝花、鸡屎藤、一枝黄花、入地蜈蚣、无患子、望江南、三颗针、三七、飞龙掌血、扶芳藤、黄花倒水莲、乌云盖雪、土人参等不低于12种。 3、规格：适量 | 套 | 1 | 3200元 | 3200元 |
| 17 | 贵重药材 | 1、规格：个货，磁盘盛装，红底烫金标识。 2、本品取材正品原药（个货），经过高温除湿干燥，除虫杀菌处理，保持药材的外形、色泽，药材无虫蛀、发霉、变色、走油现象。 3、配套：采用中式标牌标签，标签内容至少含中药名、别名、来源、性味归经、功效、产地、鉴定人等相关信息，内容符合药典描述。 4、贵重药材，包括人参、川芎(个货)、大黄（马蹄大黄个货）、重楼(单只≥10CM）、天麻(个货)、杜仲(个货)、冬虫夏草(2800头，≥10g)、鹿茸、阿胶（东阿阿胶50g）、海龙（个货）、海马（个货, ≥15CM）、燕窝（个货）、三七（20头）、西红花（国产10g）、川贝（个货）、共15种。 ★投标供应商在投标文件中提供以上任意4-6种具有带有CMA、CNAS标志的的国家正规检测机构出具的中药材的检测报告复印件并加盖投标人公章。 | 套 | 1 | 12000元 | 12000元 |
| 18 | 药食同源标本 | 1、圆形亚克力透明圆盒，尺寸约为直径12cm，高度约4cm，密封性好，用专业级3M胶粘贴固定，排版安装。 2、药材经干燥杀菌防虫防霉处理后，装与标本圆盒内，标本清单为国家公布名单，数量111种，配套UV打印标签展板，介绍来源及药效等信息，独立二维码。 3、药食同源标本清单：阿胶、八角茴香、白扁豆、白扁豆花、白果、白芷、百合、薄荷、荜茇、布渣叶、草果、赤小豆、玳玳花、淡豆豉、淡竹叶、当归、刀豆、丁香、榧子、粉葛、蜂蜜、佛手、茯苓、蝮蛇、覆盆子、甘草、高良姜、葛根、枸杞子、荷叶、黑胡椒、黑芝麻、槐花、槐米、黄芥子、黄精、火麻仁、藿香、鸡内金、姜黄、金银花、桔梗、菊花、菊苣、橘红、橘皮、决明子、昆布、莱菔子、莲子、罗汉果、马齿苋、麦芽、玫瑰花、牡蛎、木瓜、胖大海、蒲公英、芡实、青果、人参、肉豆蔻、肉桂、桑椹、桑叶、沙棘、砂仁、山药、山银花、山楂、松花粉、酸枣仁、桃仁、乌梅、乌梢蛇、西红花、夏枯草、香薷、香橼、小茴香、小蓟、薤白、鲜白茅根、鲜芦根、杏仁、益智仁、薏苡仁、余甘子、鱼腥草、玉竹、郁李仁、芫荽、栀子、枳椇子、紫苏、紫苏籽、桂圆、花椒、肉苁蓉、铁皮石斛、西洋参、油松、黄芪、党参、天麻、杜仲叶、山茱萸、灵芝、枣、姜、山柰，数量111种。 | 套 | 1 | 12000元 | 12000元 |
| 19 | 十八反、十九畏、妊娠禁忌标本 | 1、规格：75mm×180mm 2、制作工艺：采用个货原药或经切片或醋制、盐制等炮制加工后，高温除湿、杀菌，杀生，装于圆柱体高透亮玻璃瓶中，热蜡密封，无滴流现象。从外面可以清楚的看到药的外形、色泽、质地。 3、标签：标准化统一标签标识，显示药名、别名、学名、效用、药用部分、产地、采集人、鉴定人等相关介绍。每个标本独立二维码，扫描可以了解标本的详细信息。 4、标本清单：半夏、瓜蒌、贝母、白蔹、白芨、乌头、海藻、大戟 、甘遂、芫花、甘草、人参、丹参、沙参、玄参、细辛、赤芍 白芍、藜芦、巴豆、牵牛、大戟、斑蝥、商陆、麝香、三棱、莪术、水蛭、虻虫、桃仁、红花、大黄、枳实、附子、干姜、肉桂、常山、地黄、何首乌、薄荷、茯苓、鳖甲、硫黄、朴硝，水银、砒霜，狼毒、密陀僧、巴豆、牵牛，丁香、郁金、川乌、草乌、犀角、牙硝、三棱，官桂、赤石脂，人参、五灵脂等，数量62瓶，配套禁忌用药歌诀图文展示。 | 套 | 1 | 7000元 | 7000元 |
| 20 | 多媒体教学一体机 | ①≥65寸一体机 ②分辨率：1920X1080 ③屏幕比例：16:9 ④芯片：i5/4G/128G ⑤触摸参数：红外触控 ⑥接口：HDMI、VGA同步输出、USB2.0*2、耳机音频输出 ⑦机身材料：钢制结构 ⑧整机提供质保期≥6年； | 台 | 1 | 14000元 | 14000元 |
| 21 | 包埋方剂标本 | 1、材质：标本包埋于安全无毒的透明树脂块中。标本边角平滑美观，标本表面打磨平整，无明显伤痕；标本无明显气泡和杂质。 2、产品尺寸规格：320mm*220mm*18mm（误差±2mm）。 3、★物理性能指标：方剂标本经干燥处理后，经过第一次树脂材料灌入后，将处理过的方剂标本放入树脂材料中，再次加入树脂包埋原材料，经过真空处理，高压处理，高温加热硬化处理，硬化后简单打磨处理，保证成品硬度及透亮度，成品硬度达洛氏硬度105以上，透光率达到90%以上，且氙灯老化后标本黄色指数变化≤1.1的时长须达到100h，提供带有CMA、CNAS标志的国家权威机构出具的检测报告进行佐证。 4、药材：正品特级选装个货或饮片，药材部位：入药部分的枝叶、根茎、果实、花。经过高温除湿干燥，除虫杀菌处理，保持药材的外形、色泽，药材无虫蛀、发霉、变色、走油现象。 5、方剂清单:麻黄汤、桂枝汤、桑菊饮、大柴胡汤、四物汤、四君子汤、白虎汤、六味地黄丸、酸枣仁汤、二陈汤、五苓散、保和丸、小青龙汤、安宫牛黄丸、补中益气汤、乌梅丸、理中丸、甘露饮、逍遥散等，数量为20幅。 | 幅 | 20 | 280元 | 5600元 |
| 22 | 十八反、十九畏、妊娠禁忌标本柜 | ①规格：1000mm×400mm×2600mm ②材质：基材选用E1级环保实木多层板贴木皮工艺制作；顶部配套药用植物灯箱图；层板采用≥8mm玻璃层板，共三层，柜体每层采用LED专业照明灯具或灯带展示。 ③展柜颜色与场馆设计风格一致。 ④顶部灯箱内容配套禁忌标本相关图文设计排版，符合标本馆整体风格 | 组 | 2 | 2300元 | 4600元 |
| 23 | 贵重药材展柜 | ①规格：约1800mm*1300mm ②材质：基材选用E1级环保实木多层烤漆工艺制作，8mm钢化玻璃密封罩，对摆放展品安全性有保障。 ③柜体内部采用LED专业照明灯具或灯带。 ④双层八角柜设计，与展馆风格相符。 | 组 | 1 | 6600元 | 6600元 |
| 24 | 壮药标本展示柜 | ①规格：400mm*400mm*1100mm ②材质：基材选用E1级环保实木多层板贴木皮工艺制作；上部为钢化玻璃防尘罩，柜体采用LED专业照明灯具或灯带展示。 ③展柜颜色与场馆设计风格一致。 | 组 | 4 | 1500元 | 6000元 |
| 25 | 桂十味药材标本展示柜 | ①规格：400mm*400mm*1100mm ②材质：基材选用E1级环保实木多层板贴木皮工艺制作；上部为钢化玻璃防尘罩，柜体采用LED专业照明灯具或灯带展示。 ③展柜颜色与场馆设计风格一致。 | 组 | 4 | 1500元 | 6000元 |
| 26 | 道地药材标本展柜 | ①规格：1000mm×400mm×2600mm ②材质：基材选用E1级环保实木多层板制作，3C认证环保油漆；顶部配套饮片药材灯箱图；层板采用≥8mm玻璃层板，共五层，柜体每层采用LED专业照明灯具或灯带展示。 ③灯箱图片为常见中药材植物实景图片为主，包含生长环境、入药部位、药材特征等信息 | 组 | 5 | 2340元 | 11700元 |
| 27 | 生药标本展柜 | ①规格：1000mm×400mm×2600mm ②材质：基材选用E1级环保实木多层板制作，3C认证环保油漆；顶部配套饮片药材灯箱图；层板采用≥8mm玻璃层板，共五层，柜体每层采用LED专业照明灯具或灯带展示。 ③灯箱图片为常见中药材植物实景图片为主，包含生长环境、入药部位、药材特征等信息 | 组 | 7 | 2340元 | 16380元 |
| 28 | 常见饮片标本柜 | ①规格：1000mm×400mm×2600mm ②材质：基材选用E1级环保实木多层板制作，3C认证环保油漆；顶部配套饮片药材灯箱图；层板采用≥8mm玻璃层板，共五层，柜体每层采用LED专业照明灯具或灯带展示。 ③灯箱图片为常见中药材植物实景图片为主，包含生长环境、入药部位、药材特征等信息。 | 组 | 3 | 2340元 | 7020元 |
| 29 | 浸制标本展柜 | ①规格：1000mm×400mm×2600mm ②材质：基材选用E1级环保实木多层板贴木皮工艺制作；顶部配套药用植物灯箱图；层板采用≥8mm玻璃层板，共三层，柜体每层采用LED专业照明灯具或灯带展示。 ③展柜颜色与场馆设计风格一致。 ④顶部灯箱图片为药材植物图片。 | 组 | 12 | 2340元 | 28080元 |
| 30 | 配套装饰 | 1、新建隔断墙：102+53㎡ 大芯板打底，石膏板饰面，刷防火涂料2遍，刷防潮涂料2遍，批腻子刷质感涂料。 | ㎡ | 155 | 190元 | 29450元 |
|  |  | 2、吊顶天棚：50#U型轻钢龙骨，9.5层石膏板边吊，木质花格吊顶。 | ㎡ | 244 | 230元 | 56120元 |
|  |  | 3、强弱电：线路改造，包含射灯、嵌入式灯带、透光灯带等。 | ㎡ | 244 | 120元 | 29280元 |
|  |  | 4、吸顶式空调： ①技术参数：1.功能：5匹冷暖天井机； 2.能效等级：≥二级； 3.定频/变频：定频； 4.APF（GB21455-2019）：≥3.26； 5.额定制冷量(W)：≥11990； 6.额定制热量(W)：≥12990； 7.额定制冷功率(W)：≤3610； 8.额定制热功率(W)：≤3650； 9.室内机噪音 超高风dB(A）：≤53； 10.室外机噪音 高风dB(A）：≤59； 11.循环风量（m³/h)：≥2000； 12.电压/频率（V/HZ）：380V 3N～/50Hz； 13.自带断电记忆功能； ★提供产品节能证书 安装及售后：包含安装及全部辅材配件，整机质保六年。 | 台 | 2 | 8000元 | 16000元 |
|  |  | 5、全屋监控系统： ①监控探头参数： 1、具有400万像素 CMOS传感器。 2、★摄像机水平视场角不小于180°，垂直视场角不小于52° 3、★在3456x1080@25fps下，清晰度不小于1100TVL 4、夜间红外补光时可识别不小于20米处的人体 5、最低照度彩色：0.002 lx，黑白:0.0002 lx 6、★最大分辨率大于等于3456x1080 7、内置不小于一个麦克风，一个扬声器 8、相机照度适应范围不小于140dB 9、★内置GPU芯片 10、需具有1个RJ-45 10M/100M自适应网络接口 ★以上标注★需提供产品检测报告进行佐证。 ②主硬盘录像机参数：1.5U标准机架式IP存储/嵌入式处理器/嵌入式软硬件设计/32路H.265、H.264混合接入/320M接入/320M存储/256M转发/1.5U/4盘位/1个eSATA（选配）/1个HDMI、1个VGA，异源输出，HDMI支持4K，VGA支持2K显示/报警16进4出（选配8出）/16路1080P或4路4K H.265、H.264混合解码/1个千兆网口+16个100M PoE网口/2个USB2.0，1个USB3.0/Smart 2.0/ANR/智能检索/浓缩播放/车牌检索/人脸检索/热度图/客流量统计/视频摘要回放/分时段回放/超高倍速回放/双系统备份/触控面板 ★厂家须通过CMMI成熟度5级认证。 ③22寸无边框液晶监视器 显示：LED背光；分辨率1920*1080；亮度250cd/㎡，对比度：3000:1，功耗≤24W 裸机尺寸(W×L×D)(mm)：492.356 (W) mm × 390.11 (H) mm × 199.79 (D) mm（含底座） 492.356 (W) mm × 289.680 (H) mm × 43.88 (D) mm（无底座） 边框宽度：1.88 mm（上/左/右），19 mm（下） 接口：HDMI IN × 1, VGA IN × 1, BNC IN× 1, AUDIO IN × 1 , 2 W 8 Ω OUT × 1, USB 2.0 × 1 标准配置：电源线 × 1, RoHS认证标志 × 1, 底座支架 × 1, 用户手册（含合格证、保修卡、限制物质表） × 1, HDMI线 × 1 自带底座 无遥控 | 套 | 1 | 7000元 | 7000元 |
|  |  | 6、新风设备： ★a.产品噪声小于等于42.21db;提供检测报告 ★b.风量≥1000m³/h;提供检测报告 ★c.出口全压大于等于88.7%;提供检测报告 ★d.输入功率≤455W;提供检测报告 ★e.有效换气率大于等于92%;提供检测报告 ★f.制冷焓交换效率≥46%;提供检测报告 ★g.制热焓交换效率≥60%;提供检测报告 ★h.制冷温度交换效率≥55%;提供检测报告 ★i.制热温度交换效率≥65%;提供检测报告 ★j.室内外壳无凝露水外滴。;提供检测报告 配套辅料： ①通风管道墙外打洞直径150mm ②PVC复合管通风，DN150，材质PVC内附铝箔材料，带钢丝。 ③材质304不锈钢风帽Φ150mm ④通风塑料消音管规格0.95*0.15米，材质ABS、PVC口径150mm，内置吸声消音棉。 ⑤集成液晶控制开关，显示屋内湿度、温度、空气质量等数据，支持手动调节。 ⑥网管中心环境要求：WIN2000/XP系统。 ⑦中心硬件定义：CPU 1G以上，内存256M以上。 | 套 | 1 | 5000元 | 5000元 |
|  | 总价 |  |  |  |  | 406782.00元 |

商务要求：

1、付款方式：全部货物安装调试完毕并验收合格后，中标供应商提供增值税专用发票后15个工作日内支付合同价款的95%，剩余合同价款的5%于免费保修期满后,中标供应商凭合同和《政府采购项目验收单》向采购人申请办理退还手续,15个工作日内一次性付清（无息）。

2、售后服务：所投货物提供6年质保，质保期内无偿售后，质保期后提供维护服务。

3、核心产品：第10项AR中草药互动扫描平台。

4、交付时间：签订合同后40个工作日内。

B分标采购需求

| 项号 | 名称 | 数量 | 单位 | 单价(元） | 主要技术参数 | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子分析天平 | 2 | 台 | 2000 | 1、准确度级别:I级；2、称量范围(g):0-220；3、实际标尺分度值(mg):0.1；4、去皮范围(g):0-220；5、重复性误差(标准偏差)(g):0.0002；6、线性误差(g):±0.0005；7、稳定时间(典型)(s):≤8；8、积分时间(可调)(s)：2.5/5/10；9、秤盘直径(mm)：90； | 4000 |
| 2 | 骨密度检测仪 | 2 | 台 | 30000 | 检测项目 T值、Z值、声速（SOS）、预期发生骨质疏松的年龄、相对骨折风险、同龄百分比、骨龄和预测身高。 测量部位 超声波桡骨测量，无创伤，无辐射，避免交叉感染。 测量时间 单次检测时间为40秒 硬件参数 ★1、探头：产品主频声工作频率为0.5MHZ，充分保证探头频率的灵敏度和稳定性 2、准确度&精度：测量准确度为RMS CV=0.35±0.05，探头精度≤0.25% ★3、探头双收双发技术，轴向超声波传导技术，双晶体发射双晶体接收，自动消除软组织干扰，单次检查获取大于35000组数据，确保数据的高准确度、高重复性。 4、脉冲发射频率：100~3000Hz 5、声速测量范围：2300m/s～4700m/s 6、配备专业的便携式校验模块（带温度指示条）：用于检测前设备的校验，确保检测数据准确性。 7、显示：液晶平板监视器（LED）≥14英寸 8、打印设备：配备专用设备 9、安全标准：GB9706.1，GB9706.9，GB9706.15安全分类：I类BF型 执行企业标准附录A 10、防水泼溅防护类型：IP*7 运行类别：连续运行 11、消毒或灭菌方法：探头表面向下5mm内可做探头常规消毒处理 12、操作环境：湿度：30%至85% 非冷凝 温度：5-40℃ 13、存储与运输条件：温度贮存在温度—25~+50℃，湿度不大于90％，无腐蚀气体和通风良好的室内 14、使用电源：AC 220±22V 50Hz±1Hz 输入功率：180VA ★15、主机体积：约400mm*240mm*320mm 主机重量：≤ 7kg 软件功能 1、自主专业分析软件（儿童+成人），儿童青少年检测软件检测年龄范围0-17岁，成人检测软件检测年龄范围18-99岁。 ★2、设备具有探头的实用新型专利、国家版权局颁发的软件著作权登记证书及可指导膳食营养的骨密度分析系统软件著作权登记证书。 3、基本信息可进行档案的新增和修改。 4、数据查询：可对数据进行多条件搜索、编辑、导出等管理；多功能刷卡系统，可刷身份证、医院ID卡等，可通过多种方式检索病案管理监测数据；并可对磁卡进行设置，实现磁卡计时、计次、计时计次等分类管理。 5、数据存储：海量存储，可实时查询、编辑及导出数据备份保存。 6、数据查询系统，提供电话号码、微信号、身份证号等多种查询方法，供用户查询以往数据。 | 60000 |
| 3 | 婴儿身高体重测量仪 | 2 | 台 | 400 | 1、LED背光显示 2、蓝牙连接 3、测量误差≤1mm 4、身高测量范围46cm-80cm 5、体重测量范围100g-25kg 6、体重分度值5g 7、机身材质ABS塑料 | 800 |
| 4 | 和面机 | 1 | 台 | 3200 | 整机尺寸：约400*750*880mm 产品净重：约85KG 额定电压：220/380V 额定功率：1100W 普通干面量：3-8KG 转速：100/200（r/min） | 3200 |
| 5 | 人体成分分析仪 | 2 | 台 | 30000 | 1、测量方法：直接节段段频率生物电阻抗（DSM-BIA）测量法 2、测量频率：50，250，500KHZ 3、电极/电流通道：8点接触式电极，6通道 输出参数 A、【基础参数】 体重、去脂体重（FFM)、肌肉量、总水分（TBW）、细胞外液、细胞内液、蛋白质、骨质、脂肪、体脂百分比（PBF）骨骼肌、体质指数（BMI）、腰臀比（WHR）、水肿系统、内脏脂肪水平、身体各成分百分比、体型类型、身体年龄、健康评分 B、【专项分析】 1、水肿分析：水肿系数、总水分率、水中等级 2、内脏脂肪分析：躯干脂肪总量、内脏脂肪水平 3、体重管理：标准体重、体重控制、脂肪控制量、肌肉控制量 4、肥胖分析：肥胖等级、脂肪百分比等级、腰臀比类型 5、营养评估：三大营养素水平、基础代谢率 6、节段分析：节段水分、节段脂肪 其他参数： 1、电阻范围：100~1000Ω 2、恒定电流：500uA 3、电源：AC100-240V，50/60Hz 4、额定功率：65VA 5、显示屏幕：3.5’（800*600）彩色TFT显示屏 6、传输接口：RS232C（9针）串口，USBtypeA/typeB，RJ45（10/100Base-T）以太网口 7、打印机：专业打印设备 8、外形尺寸：652（L）X420（W）X980（H）mm 9、整机重置：20kg 10、操作系统：Windows CE 11、可存储记录数：10000条 12、测量时间：<10秒 13、测量范围（身高）（体重）（年龄）：50~210cm 100~200kg 7~99岁 14、使用环境：10~40℃（50~104 ºF）30~80%RH，500~1060hPa 15、储存环境：0~40ºC（30~104 ºF）30~80%RH，500~1060hPa | 60000 |
| 7 | 原子吸收分光光度计（单火焰） | 1 | 套 | 130000 | 一、仪器特点 1、高度的自动化功能： ★1.1采用八灯自动切换转塔，预先优化设置空心阴极灯的工作条件,可方便多元素的检测。光路要求为单光束。（需提供证明材料） 1.2自动流量设定，自动点火，熄火自动保护。 1.3自动调整负高压，灯电流，两路光能量自动平衡。 1.4自动设定最佳火焰高度及原子化器位置，选择最佳分析条件。 1.5自动转换光谱带宽，五档可供选择：0.1、0.2、0.4、1.0、2.0nm。 1.6自动控制波长扫描，自动寻峰。 1.7自动设置燃气流量，选择元素分析最佳燃助比。 1.8使用氘灯扣背景方式时，自动切入半透半反镜装置。 1.9优异的可扩展性：可选配火焰自动进样器、石墨炉自动进样器、自动控温冷却循环水装置（配合石墨炉原子吸收使用）、笑气装置。 ★1.10设备应具备扩展功能，后期可根据要求升级高原子化效率和高均匀一致性的横向加热石墨炉。或优于横向加热石墨炉的加热系统，同时，可升级的石墨炉电源外置，避免对主机的损坏和干扰。（需提供证明文件） 1.11适用于全国职业院校技能大赛农产品质量安全检测赛项。 ★供货时需提供原厂商授权书及原厂售后服务承诺书原件 二、性能指标 1.分光系统 1.1波长范围 ：190nm-900nm 1.2单色器：消象差C-T型单色器装置 ★1.3光谱带宽： 0.1、0.2、0.4、1.0、2.0nm五档自动切换（需提供证明材料） 1.4波长准确度：±0.15nm 1.5波长重复性：0.05nm 1.6基线漂移： 0.002A/30min 2.火焰分析 2.1特征浓度(Cu) ：0.02μg/ml/1% 2.2检出限(Cu) ： 0.004μg/ml 2.3燃烧器：金属钛燃烧器 2.4精密度：RSD≤1% 2.5喷雾器：高效玻璃雾化器 2.6雾化室：耐腐蚀材料雾化室 2.7位置调节：火焰燃烧器最佳高度及前后位置自动设定 2.8安全措施：具有多种自动安全保护功能 3.背景校正 3.1氘灯背景校正：可校正1A背景 3.2自吸背景校正：可校正1A背景 4.数据处理 4.1测量方式：火焰法，石墨炉法、氢化物发生—原子吸收法 4.2浓度计算方式：标准曲线法（1-3次曲线），标准加入法：内插法 4.3重复测量次数： 1-20次，计算平均值，给出标准偏差和相对标准偏差 4.4结果打印：参数打印，数据结果打印，图形打印 三、配置 1、主机（单火焰）1台 2、控制主机一台：i3 4G内存 22寸显示器 主板带RS232串口 windows7或windows10 旗舰版系统 3、配套专用打印设备一台 4、无油低噪音空压机：1台 5、高效玻璃雾化器： 1套 6、元素灯：铜、锰、汞各1只 7、输气管：（30米） 1根 8、备品备件及工具箱： 1套 9、乙炔钢瓶及减压阀 各1套 | 130000 |
| 8 | 身高体重计 | 2 | 台 | 660 | 声波双探头，精密传感器 高清led显示屏 航空铝管材 全封闭秤底 带语音播报功能 体重称量范围0.3-200kg 体重称量误差≤0.05kg 身高测量范围90-195cm 身高测量误差≤1cm | 1320 |
| 9 | 营养膳食宝塔食物模型 | 1 | 套 | 3850 | 工艺精细、仿真度高、结实耐用、不易变形、配套透明陈列箱采用水晶亚克力制成，陈列箱为金字塔形状，可分五层陈列，轻便易安装。可旋转，底部配展台，配套不少于60件替换模型。配套营养膳食专业课件资源，规格：500mm*500mm*1200mm | 3850 |
| 10 | 婴幼儿膳食宝塔模型 | 1 | 套 | 3850 | 工艺精细、仿真度高、结实耐用、不易变形、配套透明陈列箱采用水晶亚克力制成，陈列箱为金字塔形状，可分五层陈列，轻便易安装。可旋转，底部配展台，配套不少于60件替换模型。配套营养膳食专业课件资源，规格：500mm*500mm*1200mm | 3850 |
| 11 | 膳食营养综合教学实训系统 | 1 | 套 | 160000 | 一、膳食分析与营养评价系统营养师版 功能指标： 1、软件采取专业的向导式操作，分析对象建立流程和营养测算流程采用递进操作，功能模块与实操流程保持一致。 ★2、支持个体和团体分析对象，支持可选目标体重；采用多行加权平均值方法计算团体分析对象的平均身高和平均体重；支持亚健康人群和部分临床疾患人群，同时支持有饮食限制人群；采用具有自主知识产权的营养目标设定模式，包括计算标准、DRIs标准、自定标准。（需提供证明材料） ★3、软件具有专业的“营养监测”功能，监测流程与营养教学中的膳食调查流程完全一致，包括从调查对象信息采集、膳食信息采集和录入、每人日营养成分的计算、膳食调查结果的营养评价等完整的膳食调查流程。支持个体营养监测和团体营养监测，监测历史记录可完整保存，可随时调用。（需提供证明材料） ★4、营养监测数据支持导入导出，监测数据可以完整导出到第三方数据平台，同时支持智能营养配餐系统等软件数据的导入，支持对其他平台数据的监测分析。（需提供证明材料） 5、支持包括热能、蛋白质、脂肪、碳水化合物、钙、铁、锌、硒、硫胺素、核黄素等18种营养素的监测分析，支持分类物质的营养素来源分析和重要营养素的来源分析，支持公众人群、亚健康人群、特殊人群、疾患人群的营养分析和营养素评价。 ★6、可以实时分析不同分析周期内的膳食结构和营养状况，发现营养偏差，给予营养推荐，监测结果为详细的营养监测报告书，包括营养成分的计算表、营养摄入量与摄入标准对比表、热能来源分布表、营养成分评价表和营养成分推荐表。（需提供证明材料） ★7、软件具有实用的“营养测算”工具，可利用营养测算工具为个体或群体进行全方位的营养测算，支持大类食物标准的设定，通过计算分析对象单位周期内的合理膳食，为分析对象确定合理的营养目标，科学地指导膳食。（需提供证明材料） ★8、软件提供智能化的食物配平工具，食物摄入量的计算采用智能化方式，无需自行设定，完全由系统根据配餐者的摄入量标准自动计算生成，也可辅以少量的手工微调，支持以日或周为单位的带量食谱的计算，同时可以提供“各种食物对营养素的贡献比例”。（需提供证明材料） ★9、软件的数据库采取开放模式，数据存储无上限限制，可以视硬件条件存储海量数据。（需提供证明材料） 10、系统包含可升级的营养食物列表数据库，可帮助用户查询所有食物成分，修改完善基础数据，数据记录无上限限制。 11、可以同时安装运行于30台电脑。 12、具有国家版权局授予的计算机软件著作权证书。 数据指标： 1、基础数据源自国家标准CDC《食物成分列表》 2、膳食指南基础数据源自中国营养学会最新版《中国居民膳食指南》 技术支持： 1、软件享有终身免费技术支持 2、软件享有终身免费软件升级 二、智能营养配餐系统 功能指标： 1、软件采取向导式操作，主要功能窗口采用递进操作流程。 ★2、软件基于“独有的智能配餐技术”，可以实行一键自动配餐，还兼具多种配餐模式。支持个体配餐和团体配餐，可以动态调整餐次和热比，支持多菜谱库切换。（需提供证明材料） 3、具有多样化的手工微调模块用于对食谱的手工修改，以满足各种不同的要求，可以使食谱更趋于合理和均衡。 ★4、具有自主知识产权的营养目标设定模式，包括计算标准、DRIs标准、自定标准；可以生成营养标准对比表、供能物质摄入分析表、重要营养来源分布表等营养分析报告，并可通过数据导入导出功能与膳食分析与营养评价系统进行对接。（需提供证明材料） 5、配餐功能支持食物原料的重量配平，同时能支持食谱库中菜谱重量的配平，提供完整的配平结果及食谱中分类营养素的占比情况。 ★6、自动配平模块能够按照营养素的摄入标准，自动计算配平各种食物、菜谱的摄入量，配平过程快速准确，可以配平包括热能、蛋白质、脂肪、碳水化合物、钙、铁、硫胺素、核黄素等18种营养素，并且提供完整的配平结果及各种“营养素的贡献比例表”。（需提供证明材料） ★7、食谱分析报告包括可以精确到克的营养素含量表、三类物质供能比图表、三餐供能比图表、摄入量与营养标准对比表、营养素来源分布表。（需提供证明材料） ★8、食谱设计功能具有自定义食谱库的功能，在设计食谱时能实时计算食谱中各种营养素的含量，在计算食谱摄入量时能够选择食谱的摄入量是否参与计算，配平食谱摄入量时可以明确显示食物对营养素的占比。支持菜谱分类输出，支持菜谱库数据合并。（需提供证明材料） 9、系统采用安全的食谱管理，系统提供的食谱备份和装入功能能够确保食谱信息的安全，以便多套食谱的并行处理和远程食谱的传递。 ★10、系统涵盖多套专业菜谱库，采用完全开放的食谱库结构，可以建立多套菜谱库，视对象不同装入相应菜谱库，达到科学配餐的效果。并且支持自建菜谱库，自建菜谱库套数和数据记录无上限限制。（需提供证明材料） 11、可以同时安装运行于30台电脑以上。 12、具有国家版权局授予的计算机软件著作权证书。 数据指标： 1、基础数据源自国家标准CDC《食物成分列表》 2、膳食指南基础数据源自中国营养学会最新版《中国居民膳食指南》 技术支持： 1、软件享有终身免费技术支持 2、软件享有终身免费软件升级 三、食品安全监测系统 功能指标： 1、软件包括GMP仿真、SSOP仿真、HACCP仿真、食品安全鉴别、安全鉴别标准、食物中毒分析、中毒诊断标准、食品安全标准、检验方法与规程等功能模块。 ★2、GMP仿真提供良好操作规范（GMP）的全流程仿真操作，体现4M管理要素的质量保证制度，提供原辅材料管理、厂房设施管理、人员卫生管理、生产程序管理、包装与成品管理、食品检验管理等GMP模块。（需提供证明材料） ★3、SSOP仿真提供卫生标准操作程序（SSOP）工作流程仿真操作，包括生产用水安全监控、食品接触表面安全监控、防止交叉感染安全监控、污染物安全监控、有毒化合物安全监控、卫生设施实时监控、健康状况实时监控等SSOP模块。 ★4、HACCP仿真提供危害分析与关键控制点（HACCP）工作流程仿真操作，包括HA（危害分析）、CCP（关键控制点）、CL（关键限值分析）、CCP监控等模块，同时可实时查询相关标准。 ★5、食品鉴别信息库包括感官指标标准和食品鉴别方法，包括蛋类、豆制品、乳制品、蔬菜水果、水产品、畜禽肉、调味品等各大类食物质量感官指标，了解各类食品的感官鉴别指标标准、感官鉴别原则；支持多达三百种具体食物的安全鉴别流程和方法。 ★6、食品安全标准库包括通用标准、食品产品标准、食品添加剂标准、检验方法与规程、生产经营规范，支持胶原蛋白肠衣、动物水产制品等二百多种产品标准的查询，支持乙二胺四乙酸二钠等二百多种食品添加剂安全标准的查询，支持查询食品安全性毒理学等检验方法。 ★7、食物中毒分析信息库包括食物中毒分析、常见中毒源、中毒诊断标准、HACPP，支持针对食物中毒的潜伏期和临床症状，分析确定可疑中毒源，进项详细的中毒处理；支持查询中毒源形态、特征、产地和毒性，以及各类食物中毒的诊断标准及处理原则。中毒源数据库包括三百余种常见中断源，并且支持免费更新。 8、食品卫生法律库包括全面的食品类法律法规，支持查询食品安全法、卫生部所颁布的所有关于食品安全的部令规章。 9、支持食品安全标准库、食品鉴别信息库、食物中毒分析信息库的免费升级更新。 10、可以同时安装运行于30台电脑。 11、具有国家版权局授予的计算机软件著作权证书。 技术支持： 1、软件享有终身免费技术支持 2、软件享有终身免费软件升级 ★验收时提供厂家出具的原厂售后服务承诺函（加盖公章） 四、系统配套清单： 1、膳食分析与营养评价系统营养师版 x30节点 2、智能营养配餐系统 x30节点 3、食品安全监测系统 x30节点 4、便携式实训教学终端 x2台 便携式实训教学终端性能不低于：I5处理器 8G内存 14寸显示屏 | 160000 |
| 12 | 教师多媒体讲台 | 1 | 个 | 1850 | 尺寸：约800mm×560mm×900mm 1、整体设计符合人机工程学;木扶手悬空设计，扶靠舒适，为标配 2、整体采用分体式结构，规格为长770mm 3、多媒体讲台整体采用优质冷轧钢板，无接缝，边缘及拐角均采用圆弧设计，确保学生安全，耐冲击性强，防盗性能优越。 4、颜色选用木纹色与哑光灰白色，表面经钝化工艺处理后选用优质塑粉静电喷涂而成，耐腐蚀性强，有效保护学生视力，美观耐用。 5、所有布线孔均采用绝缘品装置隔离电源线，安全可靠。 6、全部的加工件均采用数控设备成型，工装夹具、配合焊接工艺，保障尺寸精度及各部件一致性。 | 1850 |
| 13 | 讨论区组合储物柜 | 2 | 套 | 3900 | 尺寸：约4800mm*400mm*800mm 三聚氰胺板板材 三组两门柜 内分两层 | 7800 |
| 14 | 模型展柜 | 2 | 个 | 2250 | 尺寸：约1200mm*300mm*2100mm 三聚氰胺板板材 上部分5层 每层高度25cm-30cm，每层配备LED柜灯，玻璃推拉柜门，配锁 下部为两门柜 | 4500 |
| 15 | 定制书柜 | 2 | 套 | 2800 | 尺寸：1400mm*200mm*2000mm 实木或玻璃钢材质 树形创意造型 墙面固定安装 | 5600 |
| 16 | 商用消毒柜 | 1 | 台 | 2100 | 容量：≥700L 尺寸：约1000mm*400mm*1600mm 烘干温度：55℃-85℃ 电压：220V 功率：≤900W 工作方式：臭氧、红外线、烘干 | 2100 |
| 17 | 烘培电子秤 | 8 | 台 | 60 | 尺寸：约210mm*170mm*30mm 精度值：0.1g 最大称重：5KG 显示：LCD 功能：置零、去皮、单位切换 | 480 |
| 18 | 空气炸锅 | 2 | 台 | 560 | 炸篮容量：3L 功率：1300W 电压：220V 重量：5.3kg 尺寸：365mm*266mm*292mm | 1120 |
| 19 | 电磁炉 | 8 | 台 | 280 | 尺寸：380mm*295mm*35mm 功率：2100W 电压：220V 触控面板，镜面耐磨面板 | 2240 |
| 20 | 三明治机 | 2 | 台 | 350 | 双面加热，加热均匀 额定电压：220V 额定功率：600W 毛重：1.5kg | 700 |
| 21 | 电饼铛 | 2 | 台 | 320 | 双面加热，悬浮烤盘 烤盘直径28-30cm 烤盘深度：≥20cm 额定电压：220V 额定功率：1500W | 640 |
| 22 | 全自动面条机 | 2 | 台 | 610 | 转速：40-60转/分 额定功率：180W 额定电压：220V 功能：多种面条、和面、电子称重 | 1220 |
| 23 | 面包机 | 2 | 台 | 660 | 内胆材质：特氟龙内胆 额定功率：420W 额定电压：220V 额定频率：50HZ 容量：500g | 1320 |
| 24 | 电炖锅 | 2 | 台 | 230 | 陶釜内胆 额定容积：4L 额定功率：280W 多层保温设计 智能控温 定时预约 | 460 |
| 25 | 电压力锅 | 2 | 台 | 350 | 一锅双胆，预约定时，锅盖可拆洗 容量：5L 额定功率：1000W 额定电压：220V | 700 |
| 26 | 多士炉 | 2 | 台 | 210 | 一键烘烤，多档调节 额定功率：600-800W 额定电压：220V 额定频率：50HZ | 420 |
| 27 | 餐具 | 50 | 套 | 100 | 陶瓷餐碟X2 陶瓷餐碗X2 筷子X1 不锈钢勺X1 西餐刀X1 西餐叉X1 | 5000 |
| 28 | 工具书 | 1 | 套 | 2000 | 1、食品营养与配餐 ISBN：9787568064101 2、宝宝辅食添加与营养配餐 ISBN：9787536498006 3、食品营养与配餐（第二版） ISBN：9787122342218 4、科学营养配餐（中国居民科学膳食指南） ISBN：9787521410891 5、营养配餐 你真的会吃吗？ ISBN：9787302508212 6、营养师妈妈的儿童配餐日志 ISBN：9787122327536 7、 健康宝宝营养餐（共3册）：带给全家幸福的益智宝宝餐+0-3岁婴幼儿最佳营养餐+宝宝至爱营养菜 ISBN：24167862 8、“码”上无忧:高血压营养配餐1288例 ISBN：9787229111434 9、痛风营养配餐1288例 ISBN：9787229100032 10、肝病营养配餐1288例 ISBN：9787229099992 11、小儿常见病营养配餐1288例 ISBN：9787229100018 12、食品营养与配餐知识 ISBN：9787563732944 13、孕产期营养配餐每日方案 ISBN：9787109206199 14、周忠蜀图解专业育儿4：宝宝饮食与营养配餐 ISBN：9787510135354 15、于仁文说降胆固醇这样吃就对了 ISBN：9787553725956 16、营养配餐与膳食设计 ISBN：9787533175825 17、医师家的孕期+坐月子营养餐（套装） ISBN：23627784 18、营养配餐与养生指导 ISBN：9787301249932 19、家庭养生保健食谱大全（养生豆浆米糊+素食配餐+营养丰盛早餐）（全套共3册） ISBN：23591480 20、做一名合格的营养配餐员 ISBN：9787509516461 21、家庭营养配餐指南 ISBN：9787508256405 22、慢性疾病营养美味配餐图谱•胃肠病 ISBN：9787117073066 23、西餐酱汁圣经[精装大本] ISBN：9787518414246 24、葡萄酒配餐宝典 ISBN：9787122174062 25、关于巧克力的一切 ISBN：9787521704150 26、这样吃 远离癌症 ISBN：9787122293411 27、全家爱吃的花式营养早餐+百姓家常菜+家常小炒+经典湘菜+绝味川菜+养生汤（全套6册） ISBN：9787538884029 28、全家爱吃快手健康营养餐（套装全六册 ISBN：9787109266858 29、看视频！营养师教你做怀孕餐+婴幼儿餐+月子餐（全3册）孕期菜谱膳食书籍 月子餐30天菜谱宝宝辅食书 ISBN：9787533554859 30、八大菜系家中做系列（全四册）营养专家李瑞芬 ISBN：23204495 31、击退糖尿病——180种降血糖套餐任你搭 ISBN：9787121305160 32、看视频！零基础学做瘦身餐、蔬果汁、沙拉瘦身减肥营养健身大全（全3册） ISBN：9787218122335 33、击退高血压——180种降血压套餐任你搭 ISBN：9787121305153 34、击退痛风——180种降尿酸套餐任你搭 ISBN：9787121304644 35、像营养师一样吃晚餐（萨巴厨房） ISBN：9787518412105 36、极客趣谈Ⅰ：创意料理与营养美食 ISBN：9787302419129 37、膳叔的快手减脂餐 73道好吃不胖的低卡轻食 ISBN：9787122348944 38、营养健康的面包 ISBN：9787518427093 39、中国居民增强免疫力食谱 ISBN：9787555290100 40、懒人快手营养早餐（萨巴厨房） ISBN：9787518419159 41、能量沙拉 ISBN：9787502068516 42、全食物调养秘笈（升级版） ISBN：9787506046817 43、范志红 吃出健康好身材+范志红28天减肥记录（套装2册） ISBN：9787571403003 44、范志红详解孕产妇饮食营养全书 ISBN：9787122290342 45、范志红吃对你的家常菜（套装共2册） ISBN：978712200298A 46、范志红谈健康厨房里的家常菜 ISBN：9787122311047 47、让家人吃出健康（全新修订版） ISBN：9787550289833 48、每天三顿吃安全—范志红的安全食经 ISBN：9787539955797 49、范志红366条靠谱饮食经 ISBN：9787122350107 50、于康家庭营养全书：中国家庭必备手册 ISBN：9787502372613 51、吃好比好吃更重要2 ISBN：9787553701080 52、做自己的营养医生 ISBN：9787802580961 53、调节免疫的饮食解决方案 ISBN：9787811367355 54、吃的误区 ISBN：9787518935406 55、习惯对了不生病 ISBN：9787101068757 56、富贵病 营养总体解决方案——于康谈肥胖与糖尿病 ISBN：9787811367379 57、人之初 营养总体解决方案 ISBN：9787811366808 58、中国食物成分表标准版（第6版第一册） ISBN：9787565916991 59、中国居民膳食指南 ISBN：9787117222143 60、中国老年人膳食指南 ISBN：9787117269988 61、中国妇幼人群膳食指南 ISBN：9787117269995 62、中国学龄儿童膳食指南 ISBN：9787117232500 | 2000 |
| 29 | 教学推拉白板 | 1 | 套 | 2600 | 1、结构：内外双层五块板结构，内层为三固定书写板与一体机正面平齐，外层为两块滑动书写板，滑动板配装刻有黑板品牌LOGO标识的挂锁，开闭自如确保一体机安全管理。 2、基本尺寸：4200mm×（1305-1356）mm，可根据实际情况调整。 3、书写板面：采用优质烤漆钢板，厚度0.3mm，表面覆透明保护膜。板面为亚光白色、板面书写流畅字迹清晰、易擦拭，甲醛释放量≤0.2mg/L 4、内芯材料：选用高强度、吸音、防潮、阻燃聚苯乙烯板，厚度15mm。 5、背板：选用优质镀锌钢板，纵向间隔80mm压有20mm加强凹槽，增强板体强度。需提供覆板流程图片，防止人工覆板） 6、边框：采用高级工业用电泳铝合金，模具挤压一次成型，横框规格57mm×100mm，竖框规格29mm×100mm；横（立）框必须采用双层加强结构，厚≥10㎜。上边框采用吊规设计，下边框通过圆弧转角设计。黑板边框型材通过国家级质量监督检测中心检测，耐磨性大于3000。 7、滑轮：上轮采用减震消音双滑道吊轮，下轮采用1字型平轮单滑动结构，滑轮使用高精度轴承，滑动流畅、噪音小；书写时定位精确不晃动、滑动板前后晃动小于0.5mm，经久耐用。数目各4组，上下均匀安装，推拉顺畅自如，无卡挤现象和尖锐的摩擦声，稳定性好。 8、粉尘槽：配备宽度30mm一体化粉尘槽，防止粉尘垂直落地；粉尘槽与下边框一体化设计，清扫时无粉尘死角；为防止粉笔等工具掉落，配备两用橡胶粉尘刷，可清扫粉笔槽内粉尘，不用时，可代替粉尘孔塞，堵住粉尘孔；粉尘槽与滑动系统分离，避免异物阻塞滑道。 9、包角材料：采用抗老化高强度ABS工程塑料注塑成型。规格100mm×29mm，采用双壁成腔流线型设计，≥R25mm的圆角，正面带黑板品牌LOGO注册商标标识，无尖角毛刺。 10、粉尘刷：配带两用橡胶粉尘刷，可清扫粉笔槽内粉尘，不用时可代替粉尘孔塞。 11、限位档：黑板边框内部两侧安装滑动板限位档，防止活动黑板开启时撞击立框。 配套专用环保套装： 1、干擦式教学墨水3瓶，蓝色1瓶、红色1瓶、黑色1瓶，参数：成膜型墨水笔，字迹干燥后随时可擦，及时可擦10秒，不留底，不糊板，环保无毒。长期放置无沉淀和分层现象，书写流畅。旋盖滴液嘴设计，可以有效控制加墨量，加墨方便。 2、书写笔3支，蓝笔1支、红笔1支、黑笔1支，参数：笔头渗透性强，书写流畅。可添加墨水，方便、环保。书写笔可适用于表面不吸水的玻璃、白板、绿板、专用等各种板面。 3、书写笔可多次添加墨水，并可重复使用，单支书写笔使用寿命≥1年。 4、干擦板擦≥1套，参数：EVA板擦，擦除性好，干擦无需用水、不伤板面。 5.配专用清洗毛巾一条，材质超细纤维。 | 2600 |
| 30 | 投影幕布 | 1 | 套 | 650 | 规格：≥150英寸 投影比例：4：3 外壳颜色：高光白 幕布材质：白玻纤 幕布特点：幕布不褪色、不透光、易清洁 增益：1.2 金属材质外壳，电动升降，静音同步电机。 | 650 |
| 31 | 移动教学白板 | 2 | 套 | 470 | 板面尺寸：900mm*1800mm 磁性白色面板，书写流畅，擦拭无痕 碳钢支架、稳固耐用 双面书写、高度可调 万向带锁滚轮。 | 940 |
| 32 | 食品冷藏展示柜套组 | 1 | 套 | 11000 | 冷藏展示柜×1台 三门无霜设计 钢化玻璃密封门扇 容量：1300L 制冷：铜管+风道循环 温控：数字温控 温度：2-10℃ 档位：8档调节 尺寸：1800mm*550mm*2000mm 食材冷藏柜×1台 冷藏、冷冻分区调节 冷藏温度：0℃到20℃ 冷冻温度：-18℃到-4℃ 制冷方式: 风冷 耗电量(KWh/24h):0.9 运转音dB(A):40 总容积：301-400升 显示方式：LED显示 | 11000 |
| 33 | 烟感探测提示系统 | 1 | 套 | 2200 | 一、烟感通知主机 X1 1、待机电流：＜50A 2、响度：80DB 3、 额定电压：DC5V 4、 电池：大容量锂电池 5、电流：＜450MA 6、无线距离：250米（空旷地） 7、无线防区：258个防区 8、无线频率：433MHZ 9、接收到探测器烟感信号，手机远程通知，通知方式：拨号、短信、微信 10.接受到烟感信号，主机屏幕显示对应烟感防区编号，主机语音提示，方便用户快速找到烟感位置 11、带有手机卡，流量两年免费（限烟感信息交互） 二、烟温一体探测器 X8 1、声压：≥90DB/M 2、指示灯：红色LED 3、工作温度：-10℃～+50℃ 4、无线距离：250米（空旷地） 5、检测面积：30平方米 6、电池待机：≥365天 含安装调试 | 2200 |
| 34 | 嵌入式烤箱 | 4 | 台 | 2500 | ≥45L容量 嵌入式设计 搪瓷内胆 LED显示屏 电压：220V50HZ 功率：≥1800W | 10000 |
| 35 | 微波炉 | 4 | 台 | 600 | 容量：≥20L 智能变频，液晶显示 电压：220V50HZ 微波功率：≥700W | 2400 |
| 36 | 营养配餐实训区排烟净化系统 | 1 | 套 | 13000 | 1、油烟机八台 排风量≥18m³/min 风压≥300PS 2、辅助低噪音轴流风机一台 风量≥1000m³小时 噪音≤65db 电压：220V 功率：≥70W 3、静音式油烟净化器一台 处理风量≥4000m³/h 净化效率：优于国标 阻力≤150pa 电压：220V 功率≥150W 4、200MM以上PP国标风管20米 5、不锈钢防雨百叶400*400 6、风管变径两个，镀锌钢板折制 含主料、辅料及人工 | 13000 |
| 37 | 中央操作台 | 8 | 个 | 3500 | 尺寸：1600mm*800mm*900mm 环保石材台面，台面厚度≥20MM，台面四周带挡水边。 环保石材柜体框架或实木柜体，厚度≥10mm，内部加强支撑，稳固耐用。 不少于6个钢化玻璃门板，单扇门板宽度≥350mm，不锈钢缓冲铰链。 见光板采用与台面同色环保石材。 | 28000 |
| 38 | 操作边台 | 30 | 米 | 750 | 深度≥550mm 高度≥800mm 环保石材台面，台面厚度≥20MM，台面四周带挡水边。 环保石材柜体框架或实木柜体，厚度≥10mm，内部分两层，加强支撑，稳固耐用。 每米不少于2个钢化玻璃门板或抽屉，单扇门板宽度≥450mm，不锈钢缓冲铰链。抽屉采用实木多层板材料，不锈钢缓冲滑轨。 见光板采用与台面同色环保石材。 每6米配一套单槽套装。 水槽尺寸≥600mm*400mm 龙头材质为304不锈钢或全铜 含主材、辅材及人工 | 22500 |
| 39 | 称量操作台 | 4 | 张 | 650 | 1600mm*500mm*900mm 三聚氰胺板板材台面 钢制台架 | 2600 |
| 40 | 吧台凳 | 24 | 张 | 235 | 450mm*450mm*650mm ABS材质座垫 实木或钢制凳腿 | 5640 |
| 41 | 置物架 | 4 | 套 | 360 | 1500mm*500mm*200mm 架体层板全钢制，静电喷涂工艺 每套配四层板 层板承重≥100KG | 1440 |
| 42 | 调料瓶架套组 | 8 | 套 | 325 | 置物架 ×1套 尺寸：1200mm*200mm*20mm 隔板材质：实木 配3支挂墙支架，支架钢制烤漆，单支架承重≥15KG 每套含圆形玻璃密封罐×6个 玻璃材质，密封设计 容量：750ml-1500ml | 2600 |
| 43 | 菜板套装 | 8 | 套 | 50 | 内含不同颜色菜板两个 规格:≥350mm*250mm*8mm 材质：稻谷壳或PP材质 | 400 |
| 44 | 机柜 | 1 | 台 | 1600 | 产品尺寸：≥600*600*160 立柱间隔：470mm（符合标准19英寸） 厚度：立柱1.3mm 整体0.7mm (料厚±0.1mm） 材料及工艺：SPCC优质冷轧钢板制作 机柜前门采用0.4mm玻璃门 ，豪华旋转锁，后门六角网孔提高通风方便设备散热 | 1600 |
| 45 | 交换机 | 1 | 台 | 2100 | 1、48个10/100/1000Base-TX以太网端口 2、交换容量≥250Gbps，转发性能≥78Mpps 3、支持IPv6 4、支持防Dos攻击 5、支持DHCP Relay，支持DHCP Client，支持DHCP Snoopin，支持DHCP Snooping Option82。 | 2100 |
| 46 | 教学音响系统 | 1 | 套 | 11200 | 一、 专业音箱 六只 产品特点 1、频率响应范围广，48Hz-19KHz 2、八英寸两分频全频专业扩声音箱。 3、采用1只8寸直边架泡边盆低音和1只3"25芯环形聚乙烯振膜压缩高音单元。 4、灵敏度90dB(3M/3W )， 5、15mm夹板箱体制作，质量轻，耐磨喷漆处理，外贴防尘网棉。 6、内置高品质电容和电感，精确设计的分频器优化人声部分的中频表现力。 7、多个螺丝吊装孔位，一个口径35 mm的柱杆插座，多种安装方式。 8、具有动态范围大，音频宽广，高音清晰，中音柔和，低音丰富有力。 9、使用范围：剧场，KTV房，高档会议室及多功能厅等场所。 技术参数： 1、阻抗:6Ω 2、 额定功率:150W 3、覆盖角度:(H)80°(V)60° 4、尺寸:(300-143)X290X467MM 二、 专业功放两套 功能特点 1、工业造型钢面板，专业设计坚固面耐用，面板防尘网可折洗结构设计，可拆卸清洗的散热通风口。 2、开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 3、智能控制强制散热设计，风机噪音小，散热效率高等特点。 4、两声道功放有三档输入灵敏度选择，轻松接纳宽幅度范围信号源输入。 5、完善可靠的安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护、变压器过热保护），让用户放心使用。 6、智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。 7、标准XLR+TRS1/4” 复合输入接口，简洁的接口更加方便不同用户需求。 8、高品质变压器和低阻大容量电解滤波，保证大动态工作应付自如。 9、适应不同场合所需，可选立体声或桥接工作模式。 10、输入座接地脚接地和悬浮控制。 技术参数 1、输出功率（20Hz-20KHz/THD≤1％）： 立体声/并联8Ω×2：700W×2； 立体声/并联4Ω×2：1400×2； 桥接8Ω：1400W 2、连接座：XLR 、TRS接口 3、电压增益 (@1KHz)：34.4dB 4、输入灵敏度：0.775V/1V/1.44V 5、输入阻抗：10K Ω 非平衡、20KΩ 平衡 6、频率响应(@1W功率下）：20Hz-20KHz/+0/-2dB 7、THD+N(@1/8功率下）：≤0.05％ 8、信噪比 (A计权)：≥90dB 9、阻尼系数 (@ 1KHz)：≥200@ 8 ohms 10、分离度 (@1KHz)：≥80dB 11、保护方式：过流保护、直流保护、短路保护 12、指示灯：电源 、保护、失真 13、冷却方式：风扇冷却 14、供电：~ 220V； 50Hz 15、最大功耗：1600W 三、无线话筒一套 产品特点 1、载波频段：UHF740-790MHz 2、频点数目：200 3、频率稳定度：±0.005% 4、动态范围：100dB 5、最大频偏：±45KHz 6、音频回应：80Hz-18KHz(±3dB) 7、综合信噪比：＞105dB 8、接收机方式：双天线自动选讯 9、无线接口：BNC/50 10、灵敏度：12dBuV(80dBS/N) 11、灵敏度调节范围：12-32dBuV 12、杂散抑制：≥75dB 13、最大输出电平：+10dBV震荡模式：PLL相位锁定频率合成 14、天线程序：内置螺旋天线 15、音头：动圈式 16、输出功率：高功率30mW,低功率3mW 17、杂散抑制：-55dB 18、供电：两节AA电池 19、使用时间：30mW时大于10小时 3mW时大于15小时载波频段：UHF740～790MHz 20、振荡模式：PLL synthesized 21、载波功率：3mW 22、谐波辐射：＜-63dBm 23、最大偏移度：±45KHz 24、音头：Condenser/dynamic(optional) 25、使用电池：Two piece of 1.5V batteries 26、电流消耗：＜110mA 四、效果器一套 主要应用于各种扩声系统等多方面，内置反馈抑制、回声消除、噪声消除等功能，还原高品质声音。 产品特点： 1、专业数字前级混响效果处理器， 2、采用专业的移频防啸叫电路设计， 3、特设重低音处理电路， 4、内置DSP声场效果处理器，智能电脑调控 5、液晶显示屏，数字面板操作，三路麦克风输入， 6、采用24Bit数据总线和32Bit DSP MUSIC 输入通道设有7段参量均衡， 7、MIC输入通道设有15段参量均衡，主输出设有5道参量均衡 中置输出， 8、后置输出及超低音均设有3段参量均衡，麦克风有在3级反馈抑制（可选择OFF/ON）， 9、麦克风输出，主输出，中置输出，超过低音输出，后置输出均设有压限及延时功能， 10、内设管理者模式及用户模式， PC界面设置全功能菜单，可存储16种模式 五、电源时序器一台 产品参数： 1、专业电源时序器：MCU控制智能化设计，启动与并关时间准确有序。 2、降低开/关用电设备对输电线路的衡声电流，产品设计容量6KVA。 3、确保负载设备启动电流，8路/10路供电输出，每路采用20A并关单元。 4、可独立控制每路输出，万能输出插座，19寸标准机柜1U设计，铝合金面板美观高雅。 | 11200 |
| 47 | 学生机电脑 | 24 | 台 | 3900 | ≥十代I5处理器 ≥8G内存 ≥256GB固态硬盘 ≥23英寸屏幕 配键盘鼠标 质保三年 | 93600 |
| 48 | 教师机电脑 | 1 | 台 | 3960 | 十代I5处理器 8G内存 256G固态硬盘 23寸屏幕 配键盘鼠标 质保三年 | 3960 |
| 49 | 双人电脑桌 | 24 | 张 | 620 | 1400mm*550mm*750mm 钢木结构 高档出线盒 三聚氰胺板台面 1.0mm钢制烤漆桌架 | 14880 |
| 50 | 办公椅 | 48 | 张 | 225 | 500mm*500mm*800mm 人体工学设计 三明治透气网布或高密度海绵椅背 高密度海绵座垫 五星地脚， 带液压撑杆，高度可调节。 | 10800 |
| 51 | 讨论椅 | 24 | 张 | 225 | 500mm*500mm*800mm 工程塑料椅背 西皮或布艺海绵坐垫 钢制或木制脚架 | 5400 |
| 52 | 组合讨论桌 | 2 | 套 | 1450 | 600mm*600mm*750mm ×2张 1200mm*600*750mm ×1张 三聚氰胺板桌面 实木或钢制桌架 | 2900 |
| 53 | 触摸教学一 体机 | 2 | 台 | 10400 | 一、硬件： 1、整机采用一体化设计，集电脑、控制、白板、投影、音箱等功能于一体，高度融合，外壳采用铝合金拉丝材料，保证整机结构强度，经久耐用。 ★2、整机屏幕≥65英寸（对角线） LED 背光一体液晶屏（A规屏体），4K超高清显示；屏幕显示灰度分辨等级≥128灰阶，保证画面显示效果。 ★3、显示比例：16:9,可视角度≥178°；物理解析度：3840×2160；亮度：≥500cd/m2；对比度：4000：1；≥20点红外触摸，HID免驱，支持任意通道下20点同时书写。 4、前框后壳均采用全金属材质，不易变形、损坏和老化，屏幕采用4mm全钢化玻璃设计，防划防撞防眩光；整机只需连接一根网线，即可实现Windows及Android系统同时联网，傻瓜式操作，简单易用；喇叭、接口、按键前置设计，使整机外观简洁。 5、为确保液晶一体机的声音效果，内置音箱前置设计，采用2*15W扬声器功率，喇叭及模压成型喇叭网罩、防尘、增加立体感、层次感、声音穿透更均匀。 ★6、前置隐藏式接口按键：接口≥4个：其中PC USB≥1路，TV USB≥1路，Touch USB≥1路，HDMI≥1路；前置轻触式按键≥8个，涵盖一键开关机、信号切换、菜单、一键桌面、音量+、音量-、PC控制、一键节能等常用功能按键；前置接口处有推拉门锁设计，可以有效保护中控面板及接口，防止未授权人员非法使用。 ★7、红外触摸采用专业滤光管密封嵌入一体机内，达到可以用水清洗液晶上的灰尘；整机通过IPX3防水检验标准测试，测试标准:水压力在50kPa-150 kPa范围内，产品内部均呈现稳定状态，不受影响。 8、整机通过防浪涌专业测试，一体机防浪涌：对交流电源端口，应分别0°90°270°相位施加正负极各五次的浪涌脉冲，连续脉冲间的时间间隔不超过60秒，实验过程和实验完成后，样机各部分能正常工作。 ★9、采用超窄边框设计，边框厚度≤13mm,屏幕与边框高度≤8mm，整机厚度≤30mm，整机特色以窄、轻、薄为主，外观大气，同时扩大整套设备的屏幕使用率。 10、支持一键开关机，整机在任意通道下，通过手势操作可以调出便捷菜单，实现通道切换、音量调整、亮度、对比度、一键节能、图像、缩放比例等功能操作；并且可以轻敲隐藏，不用时不占用显示面积，不接受通过安卓系统或其他操作系统实现。 11、智能温控系统：整机具有温度保护，温度过高整机自动关机，保护整机。 12、智能唤醒功能：脱离遥控器及实体按键，实现触摸式节能待机及轻敲唤醒。（防止按键损坏和遥控丢失） 13、多屏互动模块：产品支持液晶一体机与手机同屏，液晶一体机与pad同屏，液晶一体机与移动电脑同屏，最高可支持9路同传； 14、产品外接电脑时，可自动识别信号源，并且可供用户选择是否切换输入信号源画面，不接受强制切换（包含HDMI/VGA等端口），智能化信号源识别，人性化设计选择。 ★15、数字密码锁屏：通过遥控器可输入数字密码锁定/解锁触摸操作及按键使用；且可通过 组合按键锁定/解锁触摸操作及按键使用，可有效保护老师教学内容，不被破坏，也可防止老师学生误操作，影响教学进度。 ★16、产品具有硬件支撑的亮度调节功能，可智能感应并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下的最佳显示效果（保护师生视力）。 17、整机环境适应性强，能在-20°-60°的环境下，整体功能均能稳定使用，不受任何环境影响，不受地域影响，适用范围广泛；整机还通过振动测试，振动频率10-100Hz，振幅5mm,并从三个方向实体测试，使得整机功能不受影响。 OPS电脑模块 19、OPS模块采用英特尔工业级主板,不低于Intel I5 CPU，内存4G DDR3,采用双硬盘结构：固态硬盘128G SSD； 20、模块化OPS主机采用插拔式结构，内部Intel国际化专业标准80pin接口，无任何外接电源线和信号线，方便检测维护；具有独立非外扩展接口：DP ≥1路，HDMI≥1路，USB3.0≥3路，USB2.0≥3路,音频≥1路，MIC≥1路；,RJ45及WI-FI模块等接口 ★21、整机OPS主机尺寸不大于181*193*83mm,铁质外壳，更好的保护内部重要部件，防止长途物流运输的损坏以及松动。 安卓系统 22、提供8.0以上版本安卓系统，内存不低于2GB,存储空间不低于16GB，在该系统下可实现白板书写、PPT课件播放、多媒体播放、网页浏览，与内置PC端形成双系统通道模式。 ★23、无PC状态下，安卓系统白板软件支持十点或以上书写和手势擦除，无需选定工具，随写随擦。 ★24、安卓系统下支持无线传屏功能，无需外接接受部件，不增加成本便可将移动设备屏幕投到整机上，并支持各种格式音视频播放。 25、触控主菜单支持通道一键切换，方便老师使用。 ★26、安卓系统下白板软件支持二维码分享，可将老师上课的整份板书内容自动生成二维码，学生通过扫描二维码便可接收整份笔记。 27、安卓系统下设有计算机、日历、秒表等常用功能，涵盖有安卓系统下使用的办公软件，切合实际满足商务会议、培训学习需求。 二、软件: 1、软件设计采用智能触摸的交互方式，最小化时只有一个按键时时浮动在任何操作界面，不需要物理按键和多余的快捷键，教师可根据教学场景来自由切换批注模式和板书模式，便于教师教室教学使用。 ★2、支持网络云盘存储课件、资料、视频文件等，无需老师携带U盘、电脑等存储工具，老师只需要联网登录账号即可同步个人云盘资源，支持直接在线预览ppt、pptx、 doc、docx、xls、xlsx、 pdf、png、jpg、jpeg、MP4等文件，也可直接下载到本地。 ★3、批注功能支持在任何多媒体教学场景下一键书写批注，老师可直接在大屏上书写批注，任意地方批注不会影响教学文件，并且自动保存批注内容且实时同步到教师个人账号。 ★4、支持智能手势识别功能：双击触控按钮，即可打开书写板面，不用操作任何按键就可实现以下手势识别功能：老师一指识别实现流程书写，二指识别手指放大、缩小、移动，三根及三根以上手指同时触屏，实现板擦功能，不会影响老师教程和教学其他资源。 ★5、批注板中板：支持老师在书写批注时同界面一键弹出板中板，提供纯净黑板解决老师知识点讲解区域空间有限问题，可支持9倍缩放，智能的手势识别技术书写批注，批注内容自动保存且实时同步到教师个人账号。 6、画笔大小颜色：提供教学画笔超过20个笔触大小和48种以上的颜色自主选择，自带美如画的书写笔锋，老师也可任意选择或自定义RGB色值。 7、随堂录制知识点：老师课中可一键打开录制，支持录制过程中一键暂停、结束，录制结束后系统自动将录制文件上传至老师个人云空间内，可支持直接调用。 8、实物展台：支持兼容任何展台/高拍仪设备，老师无需设置，接入设备一键打开，可将纸质版教材、课本、试卷、教学道具等教学材料同步投射到白板上，支持角度旋转，9倍缩放，智能的手势识别技术书写批注。 9、智能板书：老师双击即可快捷切换智能板，升级老师一根笔一块板教学场景，最大支持十点触控，书写支持手写、任何不透明钝物书写，提供超过20个笔触大小和48种以上的颜色自主选择，可任意选择或自定义RGB色值，至少支持9倍缩放页面。无限制新增板书。 10、素材导入：支持老师在智能板书中直接插入电脑任意位置的图片，图片格式支持PNG、JPG、BMP等。图片9倍缩放，智能的手势识别技术书写批注，支持360°旋转、选择性删除等操作； 11、分组板书：可支持多位学生同时上台进行书写答题。可独立操作书写/擦除/拖动功能，互不影响，并支持自主选择不同笔触、不同擦除直径大小。 12、十点书写：支持十个笔触同时书写界面，学生同台协作互不影响，可独立进行擦除操作。 13、云板书：老师在智能板书每一笔一画都将同步至个人云板书内，支持无限调用，无空间、时间限制修改编辑板书，也可存于本地，支持本地调用修改编辑。 14、背景样式：提供田字格、双行谱、四线谱、五线谱、等多种样式背景，支持老师自由切换背景样式规范书写。 | 20800 |
| 54 | 营养配餐实训区天花送风系统 | 2 | 套 | 9600 | 制冷量不低于11000W 制热量不低于13000W 辅助电加热功率不低于2000W 循环风量：不低于900m³/小时 机组能效等级不低于新三级 含主材、辅料及人工 | 19200 |
| 55 | 膳食营养分析实训区天花送风系统 | 1 | 套 | 11800 | 制冷量不低于5000W 制热量不低于5500W 辅助电加热功率不低于1000W 循环风量：不低于1500m3/小时 机组能效等级不低于新三级 含主材、辅料及人工 | 11800 |
| 56 | 投影机 | 1 | 台 | 13500 | (1)显示技术:3*LCD液晶面板； (2)分辨率: ≥1024*768； (3)亮度≧6000流明（根据ISO21118标准）； (4)对比度：≥15000：1（根据ISO21118标准）； (5)灯泡功率：≥280W NSH (顶部换灯）； (6)灯泡寿命：正常模式≥5000小时，节能模式≥8000小时； (7)输入接口：VGA×2/Audio in（Mini Jack,3.5mm）×1/Audio in（L/R）×2/Video×1/S-Video/HDMI×2(其中一个兼容MHL)/USB-A×1/USB-B×1/RJ45×1/RS-232×1； (8)输出接口: VGA×1/Audio out（Mini Jack,3.5mm）×1； (9)垂直±30°水平±15°梯形校正； (10)镜头位移：垂直±40°（手动），水平±10°（手动） (11)具有四角及曲面校正功能； (12)多种工程镜头可选.投射比覆盖0.46-2.26:1 (13)静电防尘网； (14)10W扬声器； (15)具有USB直读功能、支持无线投影功能，支持无PC演示功能； (16)快速开机及0秒关机功能； (17)内置测试图、具有黑板、绿板等多种配色板图像模式； (18)遥控器中文标识； (19）其他功能：智能画面翻转/自定义开机画面/一键黑屏/画面捕捉/双重密码锁定及双重防盗功能/断电保护功能/支持Crestron Roomview、PJlink、AMX Discovery控制系统。 | 13500 |
| 57 | 讨论区空调挂机 | 2 | 台 | 4200 | 制冷量不低于3300W 制热量不低于4000W 辅助电加热功率不低于900W 循环风量：不低于600m³/小时 机组能效等级不低于新三级 含主材、辅料及人工 | 8400 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 791280 |

商务要求：

1、付款方式：全部货物安装调试完毕并验收合格后，中标供应商提供增值税专用发票后15个工作日内支付合同价款的95%，剩余合同价款的5%于免费保修期满后,中标供应商凭合同和《政府采购项目验收单》向采购人申请办理退还手续,15个工作日内一次性付清（无息）。

2、项目质保期无特殊要求，质保期1年

3、本项目核心产品为“11膳食营养综合教学实训系统”

4、供货时间：签订合同后30个工作日内。

第四章  评标办法

A分标评分办法

一、评标原则

（一）评委会组成：本招标采购项目的评标委员会由采购人代表、技术和经济等方面的专家组成。其中，专家评委不得少于成员总数的三分之二。

（二）评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的投标报价、技术性能、履约能力、售后服务及政策功能等方面内容按百分制打分。

（三）评标方式：以封闭方式进行。

（四）采购人和采购代理机构、评标委员会成员要严格遵守政府采购相关法律制度，依法履行各自职责，公正、客观、审慎地组织和参与评审工作。

二、评定方法

（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：

1、价格分………………………………………………………………………………………………（满分50分）

（1）符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定条件且按该办法中规定的格式提供了《中小企业声明函》的小型和微型企业，对其投标价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标价×（1-10%）。

注：中小微型企业划分标准按照《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法〔2017〕〉的通知》（国统字〔2017〕213号）执行，具体划分标准见附表《统计上大中小微型企业划分标准》。

- 根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），监狱企业和符合条件的残疾人企业视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。

- 根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，评审中对价格给予折扣，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。中标为残疾人福利性单位的，采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

对于不属于以上情形的投标人，其投标报价即为评标价。

（4）价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，其价格分为50分。

（5）价格分计算公式：

最低投标人评标报价金额

某投标人价格分 =                                      ×    50 分

某投标人评标报价金额

2、技术性能分…………………………………………………………………………………………（满分31分）

（1）基本分（满分20分）

通过资格性和符合性审查且所有技术参数满足招标文件要求的投标人得20分基本分，非标注★技术参数有负偏离的每有一项扣1分，加▲重点参数每有一项负偏离扣2分，扣完20分为止；（满分 20分）

（2）样品分（满分6分）

样品展示数量齐全，整体质量明显高于其他供应商得6分；样品美观性、实用性、操作性、做工等存在欠缺或差距的且样品数量在10个以上的得3分；未提供或提供不全的不得分。

（3）实施方案分（满分5分）

根据投标人针对本项目制定的实施方案（包括：组织机构、人员配置、实施计划及培训方案等）进行综合评定。

一档（0分）：未提供实施方案；

二档（2分）：组织机构、人员配置、实施计划及培训方案等简单的；

三档（5分）：组织机构、人员配置、实施计划及培训方案等详细、完整、有针对性。

3、履约能力分…………………………………………………………………………………………(满分11分)

（1）资质证书分（满分8分）

①具有知识产权管理体系认证证书；

②具有ISO27001信息安全管理体系认证证书；

③具有ISO20000信息技术服务管理体系认证证书；

④供应商技术顾问具有中药学正高级教授职称的证书（提供相应人员证明材料）。

每提供一项得2分，最多得8分。

（2）业绩分（满分3分）

投标人自 2020年 1 月 1 日以来具有同类产品（计算机设备及软件）的销售业绩 [无不良记录，以中标（成交）通知书或采购合同复印件为准（能清晰反映所销售的货物名称、种类、金额)，否则将不予计分；同一个编号的项目有两个或两个以上的分标中标的只算一次]，并获得评委会认可的，每提供一项得1分，最多得3分。

4、售后服务分…………………………………………………………………………………………(满分6分)

由评标委员会根据售后服务方案承诺书内容定档：

一档（2分）：售后服务方案基本满足招标文件要求，服务内容、保障措施简单的；

二档（4分）：售后服务方案满足招标文件要求，服务内容明确、保障措施较详细、具体、完整的。

三档（6分）：售后服务方案满足招标文件要求，服务内容有有具体的到达故障现场时间，故障出现

解决方案、维修方案详细、完整、有针对性，定期维护 (注明时间)，免费技术培训方案（含培训内容、课时、时间、人员、教材等）详细、有针对性，免费保修期外维修方案、其它优惠方案等详细的。

5、政策功能分………………………………………………………………………………………（满分2分）

（1）应优先采购财政部现行《节能产品政府采购清单》目录内（政府强制采购节能产品除外）的产品（提供有效证明复印件），得1分。

（2）应优先采购财政部现行《环境标志产品政府采购清单》目录内的产品（提供有效证明复印件），得1分。

6、综合得分＝1+2+3+4+5

三、推荐及确定中标候选供应商原则

（1）评标委员会根据综合得分由高到低排列次序，若得分相同时，按评标价由低到高顺序排列；得分相同且评标价也相同的由评标委员会按照抽签的方式决定排次次序。

（2）评标委员会可推荐前三名为中标候选人，采购人应当确定评标委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。

（3）排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，或因失信行为被取消中标候选人资格的，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人，并依此类推。

四、特别说明

评审时，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

附表

统计上大中小微型企业划分标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量 单位 | 大型 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥80000 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥80000 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业* | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥2000 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥100000 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥200000 | 1000≤Y＜200000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥10000 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Z＜5000 | Z＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥5000 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥120000 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Z＜100 |
| 其他未列明行业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：

1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业;信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3.企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。

B分标评分办法

一、评标原则

（一）评委会组成：本招标采购项目的评标委员会由采购人代表、技术和经济等方面的专家组成。其中，专家评委不得少于成员总数的三分之二。

（二）评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的投标报价、技术性能、履约能力、售后服务及政策功能等方面内容按百分制打分。

（三）评标方式：以封闭方式进行。

（四）采购人和采购代理机构、评标委员会成员要严格遵守政府采购相关法律制度，依法履行各自职责，公正、客观、审慎地组织和参与评审工作。

二、评定方法

（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：

1、价格分………………………………………………………………………………………………（满分50分）

（1）符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定条件且按该办法中规定的格式提供了《中小企业声明函》的小型和微型企业，对其投标价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标价×（1-10%）。

注：中小微型企业划分标准按照《国家统计局关于印发《统计上大中小微型企业划分办法〔2017〕》的通知》（国统字〔2017〕213号）执行，具体划分标准见附表《统计上大中小微型企业划分标准》。

- 根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），监狱企业和符合条件的残疾人企业视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。

- 根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，评审中对价格给予折扣，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。中标为残疾人福利性单位的，采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

对于不属于以上情形的投标人，其投标报价即为评标价。

（4）价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，其价格分为50分。

（5）价格分计算公式：

最低投标人评标报价金额

某投标人价格分 =                                      ×    50 分

某投标人评标报价金额

2、技术性能分…………………………………………………………………………………………（满分36分）

（1）基本分（满分22分）

通过资格性和符合性审查且所有技术参数满足招标文件要求的投标人得20分基本分，非标注★技术参数有负偏离的每有一项扣1分，加▲重点参数每一项负偏离扣2分，扣完22分为止；（满分 22分）

（2）针对“7原子吸收分光光度计（单火焰）“应提供由全国分析测试委员会颁发的NTC培训基地及考核证书，每提供1份可加1分，最高加2分。

（3）提供采购需求中“7原子吸收分光光度计（单火焰）”厂家ISO45001、ISO19001、ISO24001证书，每提供1份可加1分。最高3分。

（4）针对“2骨密度检测仪”和“5人体成分分析仪”，投标时能够提供投标方的《第二类医疗器械经营备案凭证》，每提供一个加3分，满分6分。

（5）针对“11 膳食营养综合教学实训系统”提供软件著作权证书，每有一个加1分，最多得3分。

3、履约能力分…………………………………………………………………………………………(满分6分)

业绩分（满分6分）

投标人自 2018 年 1 月 1 日以来具有同类产品（计算机设备及软件）的销售业绩 [无不良记录，以中标（成交）通知书或采购合同复印件为准（能清晰反映所销售的货物名称、种类、金额)，否则将不予计分；同一个编号的项目有两个或两个以上的分标中标的只算一次]，并获得评委会认可的，每提供一项得2分，最多得6分。

4、售后服务分…………………………………………………………………………………………(满分6分)

由评标委员会根据售后服务方案承诺书内容定档：

一档（2分）：售后服务方案基本滿足招标文件要求，服务内容、保障措施简单的；

二档（4分）：售后服务方案满足招标文件要求，服务内容明确、保障措施较详细、具体、完整的。

三档（6分）：售后服务方案满足招标文件要求，服务内容有有具体的到达故障现场时间，故障出现

解决方案、维修方案详细、完整、有针对性，定期维护 (注明时间)，免费技术培训方案（含培训内容、课时、时间、人员、教材等）详细、有针对性，免费保修期外维修方案、其它优惠方案等详细的。

5、政策功能分……………………………………………………………………………………………（满分2分）

（1）应优先采购财政部现行《节能产品政府采购清单》目录内（政府强制采购节能产品除外）的产品（提供有效证明复印件），得1分。

（2）应优先采购财政部现行《环境标志产品政府采购清单》目录内的产品（提供有效证明复印件），得1分。

6、综合得分＝1+2+3+4+5

三、推荐及确定中标候选供应商原则

（1）评标委员会根据综合得分由高到低排列次序，若得分相同时，按评标价由低到高顺序排列；得分相同且评标价也相同的由评标委员会按照抽签的方式决定排次次序。

（2）评标委员会可推荐前三名为中标候选人，采购人应当确定评标委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。

（3）排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，或因失信行为被取消中标候选人资格的，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人，并依此类推。

四、特别说明

评审时，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

附表

统计上大中小微型企业划分标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量 单位 | 大型 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥80000 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥80000 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业* | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥2000 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥100000 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥200000 | 1000≤Y＜200000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥10000 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Z＜5000 | Z＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥5000 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥120000 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Z＜100 |
| 其他未列明行业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：

1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业;信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3.企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。

- 第五章  采购合同（合同主要条款及格式）

合同编号：GLZC2021-HTG1-990612-JCZX（-A/B）

项目名称：桂林师范高等专科学校化药系实训室设备采购

项目编号：GLZC2021-G1-990612-JCZX（A/B）

甲方：      桂林师范高等专科学校       （采购人）

乙方：                                       （中标供应商）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招、投标文件规定条款和中标供应商承诺、甲乙双方签订本采购合同。

- 第一条  合同标的及合同金额

| 项号 | 货物名称 | 生产厂家、品牌、规格型号 | 技术参数 | 数量 ① | 单位 | 单价（元） ② | 单项合计金额（元） ③＝①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

根据《中标通知书》的中标内容，合同的总金额为：（大写）             人民币（¥         元）

- 第二条  质量保证

1.乙方应按投标文件承诺的货物规格型号、技术参数、质量标准等向甲方提供未经使用的全新原装产品，且在正常安装使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量标准。

2.乙方提供货物的质量保证期为                   （厂家规定质保期超过一年的，按厂家规定，“货物采购需求”有规定的，按规定执行）。在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下第（1）款办法处理：

（1）更换：由乙方承担所有发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、贷款利息及银行手续费等）。

- 第三条  权利保证

1.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

- 第四条  货物包装、运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用中文说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、

随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

- 第五条  交付

1.交付使用时间：自合同签订之日起40个工作日内交付使用并验收合格。

2.交货地点：广西桂林市采购人指定地点。

3.乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

4.乙方应将所有提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备用、备件等交付给甲方，货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

- 第六条  调试和验收

1.乙方交货前应对产品做出全面的检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，验收的结果应随货物交甲方。

2.甲方依据招标文件、投标文件的技术规格要求及承诺和国家有关质量标准对货物进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。 验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖公章，甲乙双方各执一份。

3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后 七 日内及时予以解决。

5. 所提供的产品必须为原装正品的、全新的、符合国家有关质量标准的产品；产品到货安装后，甲方将可能组织相关专家根据招标文件要求及投标文件承诺逐条对应进行现场核验，核验不合格的，甲方有权终止合同执行并全部退货，同时报相关监督管理部门处理，由此造成甲方经济损失的由乙方负责承担全部赔偿责任。

6.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

7.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告。

- 第七条  安装和培训

1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2.乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：采购人指定地点。

- 第八条  售后服务、保修期

1.乙方应按照国家有关法律规定和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在    小时内到达甲方现场处理。

3.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.货物免费保修期为    年（免费保修期自货物安装调试并在验收合格之日起计算），需免费上门保修服务。因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的货物，终生维修，维修时只收部件成本费。

- 第九条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

- 第十条  付款方式

- 全部货物安装调试完毕并验收合格后，中标供应商提供增值税专用发票后15个工作日内支付合同价款的95%，剩余合同价款的5%于免费保修期满后,成交供应商凭合同和《政府采购项目验收单》向采购人申请办理退还手续,15个工作日内一次性付清（无息）。

- 第十一条  违约责任

1. 乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚，乙方应向甲方支付合同金额5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2. 乙方提供的货物如果侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3. 因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。

4. 甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额2‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过20天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。

5. 乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合同金额5%向甲方支付违约金。

6. 乙方提供的货物在质保期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其他质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。

7. 其他违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

- 第十二条  不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，乙方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

- 第十三条  合同争议解决

1.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向项目所在地辖区人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

- 第十四条  合同生效及其它

1.合同经甲乙双方法定代表人、负责人、自然人或相应的授权代表签字并加盖投标人公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，需经同级财政部门审批，并签订书面补充协议报同级财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

- 第十五条  合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更，中止或终止。

2.乙方不得擅自转让(无进口资格的供应商委托进口货物除外)其应履行的合同义务。

- 第十六条  签订本合同依据

1.招标文件；

2.乙方提供的投标（或应答）文件；

3.售后服务承诺书；

4.中标通知书。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，一式肆份，具有同等法律效力，甲方持壹份、乙方持壹份。政府采购合同双方自签订之日起壹个工作日内，乙方将合同原件壹份交采购代理机构，采购人于合同签订之日起柒个工作日内将壹份合同原件送本级财政部门备案。

甲方（公章）：                              乙方（公章，自然人除外）：

法定代表人签字：                            法定代表人（负责人、自然人）签字（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）：

委托代理人：                                委托代理人：

电  话：                                    电   话：

开户名称：                                  开户名称：

开户银行：                                  开户银行：

银行账号：                                  银行账号：

日    期：                                  日    期：

- 第六章  投标文件（格式）

投标文件封面格式：

投标文件

项目名称：桂林师范高等专科学校化药系实训室设备采购

项目编号：GLZC2021-G1-990612-JCZX（A/B）

采购代理机构：桂林市政府集中采购中心

投标人[公章(CA签章)、自然人除外]：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字[或盖章(CA签章)]

（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印或个人CA签章）：

联系电话：

日期：              年           月           日

投标文件目录

一、资格性响应证明材料：

1.投标人相应的法定代表人、负责人、自然人身份证正反面复印件（必须提供）；

2.投标人的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳的开标截止时间前半年内任意连续三个月社保证明复印件，除投标人为以下三种情形的：

①如投标人为截标时间前60日以内成立的公司，可以提供投标人与委托代理人签订的劳动合同复印件代替社保证明复印件；

②如投标人为事业单位，可以提供事业单位机构编制管理证复印件或事业单位机构为其发放工资的工资条复印件代替社保证明复印件；

③如委托代理人为免缴纳社保人员，提供免缴纳社保的证明材料复印件及投标人与委托代理人签订的劳动合同复印件代替社保证明复印件。

【属自然人的应提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的开标截止时间前半年内任意连续三个月社保证明复印件】（委托代理时必须提供；如为联合体的，授权委托书原件须由牵头人出具）；

3.投标人的法人或者其他组织营业执照等证明文件复印件（必须提供，自然人除外）；

4.财务状况报告（必须提供）；

5.投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（必须提供）；

6.投标人近半年内任意一个月或任一季度依法缴纳税收的证明材料【增值税发票(税收完税证明)或企业所得税完税证明或税务部门出具的免税证明】复印件（必须提供）。

二、商务、技术性响应及其他证明材料：

1.投标报价表（格式见附件）（必须提供）；

2.技术规格偏离表（格式见附件）（必须提供）；

3.商务响应表（格式见附件）（必须提供）；

4.“货物采购需求”需提供的有效证明文件（按其要求提供）；

5.投标人的售后服务承诺书（必须包含售后服务要求的全部内容）（格式见附件）（必须提供）；

6.项目实施方案（格式见附件）（如有，请提供）；

7.项目实施人员一览表（格式见附件）（如有，请提供）；

8.节能方面的证书复印件（如有，请提供）；

9.环境标志方面的证书复印件（如有，请提供）；

10.投标人2020年1月1日以来同类产品（计算机设备及软件）销售业绩的相关证明材料（无不良记录，以中标、成交通知书或签订的采购合同复印件为准，并能清晰反映所销售的货物名称、种类、金额）（如有，请提供）；

11.投标人为生产厂家的，投标人的生产制造设备清单及专业技术能力说明（如有，请提供）；

12.投标人相关获奖证书、认证证书等复印件（如有，请提供）；

13.如所提供货物企业属于小型、微型企业【中小微型企业划分标准按照《国家统计局关于印发《统计上大中小微型企业划分办法〔2017〕》的通知》（国统字〔2017〕213号）执行，具体划分标准见第四章评标办法中附表《统计上大中小微型企业划分标准》】，以提供的《中小企业声明函》（见附件）为准（如有，请提供）；

14.如产品属于监狱企业的，以提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件为准（如有，请提供）；

15.符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责（如有，请提供）；

16.投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）。

投标人提供的以上相关证明材料属于“必须提供”的文件应加盖投标人公章（CA签章）/自然人签字或个人CA签章，否则投标无效。

一、资格性响应证明材料（格式）

1.投标人相应的法定代表人、负责人、自然人身份证正反面复印件（必须提供）；

2.投标人的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳的开标截止时间前半年内任意连续三个月社保证明复印件，除投标人为以下三种情形的：

①如投标人为截标时间前60日以内成立的公司，可以提供投标人与委托代理人签订的劳动合同复印件代替社保证明复印件；

②如投标人为事业单位，可以提供事业单位机构编制管理证复印件或事业单位机构为其发放工资的工资条复印件代替社保证明复印件；

③如委托代理人为免缴纳社保人员，提供免缴纳社保的证明材料复印件及投标人与委托代理人签订的劳动合同复印件代替社保证明复印件。

【属自然人的应提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的开标截止时间前半年内任意连续三个月社保证明复印件】（委托代理时必须提供；如为联合体的，授权委托书原件须由牵头人出具）；

授权委托书（格式一）

致：桂林市政府集中采购中心

我              （姓名）系                           （投标人名称）的法定代表人（负责人），现授权委托本单位在职职工          （姓名），身份证号码：                      以我公司名义参加   （项目名称及项目编号）    项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：自即日起至该项目政府采购活动结束。

代理人无转委托权,特此委托。

我已在下面签字，以资证明。

投标人[公章（CA签章）]：

法定代表人（负责人）签字（或个人CA签章）：                   　　        年      月     日

附：投标人的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳的开标截止时间前半年内任意连续三个月社保证明复印件（如如投标人为截标时间前60日以内成立的公司，可以提供投标人与委托代理人签订的劳动合同复印件代替社保证明复印件；如投标人为事业单位，可以提供事业单位机构编制管理证复印件或事业单位机构为其发放工资的工资条复印件代替社保证明复印件；如委托代理人为免缴纳社保人员，提供免缴纳社保的证明材料复印件及投标人与委托代理人签订的劳动合同复印件代替社保证明复印件））（委托代理时必须提供）。

授权委托书（格式二）

致：桂林市政府集中采购中心

我              （姓名）系自然人，现授权委托            （姓 名），身份证号码：              以本人名义参加      （项目名称及项目编号）        项目的投标活动，并代表本人全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

本人对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：自即日起至该项目政府采购活动结束。

代理人无转委托权,特此委托。

我已在下面签字，以资证明。

自然人签字并在签名处加盖大拇指指印或个人CA签章：                        年      月     日

3.投标人的法人或者其他组织营业执照等证明文件复印件（必须提供，自然人除外）；

注：供应商为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。

4.财务状况报告（必须提供）；

5.投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（必须提供）；

声   明

致：桂林市政府集中采购中心

我（公司）郑重声明，在参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

投标人[公章(CA签章)，自然人签字或个人CA签章]：

日          期：

6.投标人近半年内任意一个月或任一季度依法缴纳税收的证明材料【增值税发票(税收完税证明)或企业所得税完税证明或税务部门出具的免税证明】复印件（必须提供）。

- 二、商务、技术性响应及其他有效证明材料（格式）

- 1.投标报价表（格式见附件）（必须提供）；

附件：

投标报价表

| 项号 | 标的名称 | 生产厂家 | 品牌 | 规格型号 | 数量 ① | 单位 | 单价 ② | 单项合计=数量×单价 ③＝①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N | … |  |  |  | … |  |  |  |  |
| 投标总报价（大写）： 元人民币（¥ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交付使用期: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 免费保修期: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明：投标报价指本次招标采购范围内货物价款、货物随配标准附件、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及安装、安装所需辅材、调试、检验、售后服务、培训、保修及其他所有成本费用的总和；投标人综合考虑在报价中。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（CA签章，自然人除外）：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字或个人CA签章（属自然人的应在签名处加盖食指指印或个人CA签章）：

注：1.各投标人必须就“货物采购需求”中所投分标的所有内容作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝。投标文件只允许有一个报价。

2.投标人应根据所投货物如实填写投标报价表的各项内容。

3.投标报价表须由法定代表人负责人、自然人或相应的委托代理人签字或个人CA签章（属自然人的应在签名处加盖食指指印或个人CA签章）并加盖投标人CA签章（自然人除外）。当本表由多页构成时，需逐页加盖投标人公章（属自然人的须逐页签字或个人CA签章）。

4.如投标的全部或部分产品属于《节能产品政府采购清单》或《环境标志产品政府采购清单》目录范围的，投标人应在本表备注栏内写明各分项货物属于节能（或环境标志）产品政府采购清单第几类第几项序号的产品；属于节能产品或环境标志产品，但不在上述最新目录范围内的，请在本表备注栏内写明“详见证明材料”，并提供相关证明材料复印件（加盖投标人CA签章，属自然人的应在签名处加盖食指指印或个人CA签章），以便评标委员会作为优先采购或评分的依据。

2.技术规格偏离表（格式见附件）（必须提供）；

附件：

技术规格偏离表（格式）

| 序号 | 货物名称 | 项目要求及技术需求 | 投标文件的响应情况 | 偏离情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |

注：投标人应对照招标文件中项目要求及技术需求的内容逐条响应，并在“偏离情况说明”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

投标人[公章(CA签章)，自然人签字或个人CA签章]：

日          期：

注：1.“技术规格偏离表”各项内容必须如实填写。

2.当本表由多页构成时，需逐页加盖投标人公章（CA签章）（属自然人的须逐页签字或个人CA签章）。

3.商务响应表（格式见附件）（必须提供）；

附件：

商务响应表（格式）

| 项号 | 招标文件的商务条款 |  | 投标文件承诺的商务条款 | 偏离情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |

注：投标人应对照招标文件中商务要求的内容逐条响应，并在“偏离情况说明”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

投标人[公章(CA签章)，自然人签字或个人CA签章]：

日          期：

注：1.“商务响应表”各项内容必须如实填写。

2.当本表由多页构成时，需逐页加盖投标人公章（CA签章）（属自然人的须逐页签字或个人CA签章）。

4.“货物采购需求”需提供的有效证明文件（按其要求提供）：

5.投标人的售后服务承诺书（必须包含售后服务要求的全部内容）（格式见附件）（必须提供）；

附件：

售后服务承诺书（格式）

投标人[公章(CA签章)，自然人签字或个人CA签章]：

日          期：

6.项目实施方案（格式见附件）（如有，请提供）；

附件：

项目实施方案 （格式）

（根据采购需求自行编制）

投标人[公章(CA签章)，自然人签字或个人CA签章]：

日          期：

7.项目实施人员一览表（格式见附件）【如有，请提供，并一起提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为项目实施人员交纳的开标截止时间前半年内任意连续三个月社保证明复印件（如投标人为截标时间前60日以内成立的公司，可以提供投标人与项目实施人员签订的劳动合同复印件代替社保证明复印件；如投标人为事业单位，可以提供事业单位机构编制管理证复印件或事业单位机构为其发放工资的工资条复印件代替社保证明复印件；如项目实施人员为免缴纳社保人员，提供免缴纳社保的证明材料复印件及投标人与项目实施人员签订的劳动合同复印件代替社保证明复印件】

附件：

项目实施人员一览表（格式）

| 姓 名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加工作时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

投标人[公章(CA签章)，自然人签字或个人CA签章]：

日          期：

8.节能方面的证书复印件（如有，请提供）；

9.环境标志方面的证书复印件（如有，请提供）；

10.投标人2020年1月1日以来同类产品（计算机设备及软件）销售业绩的相关证明材料（无不良记录，以中标、成交通知书或签订的采购合同复印件为准，并能清晰反映所销售的货物名称、种类、金额）（如有，请提供）；

11.投标人为生产厂家的，投标人的生产制造设备清单及专业技术能力说明（如有，请提供）；

12.投标人相关获奖证书、认证证书等复印件（如有，请提供）；

13.如所提供货物企业属于小型、微型企业【中小微型企业划分标准按照《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法〔2017〕〉的通知》（国统字〔2017〕213号）执行，具体划分标准见第四章评标办法中附表《统计上大中小微型企业划分标准》】，以提供的《中小企业声明函》（见附件）为准（如有，请提供）；

附件

中小企业声明函(货物)

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）釆购活动,提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.     （标的名称），属于     （釆购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.    （标的名称），属于     （釆购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称）、从业人员	人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型 企业、微型企业）；

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称[盖公章（CA签章）]：

日期：

备注：

- 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

14.如产品属于监狱企业的，以提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件为准（如有，请提供）；

15.符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责；

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称[盖公章(CA签章)]：

日  期：

16.投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）。