广西中意招标造价咨询有限公司

招 标 文 件

项目名称：梧州市住房公积金管理中心智能档案库房一体化系统项目

项目编号：WZZC2020-G1-02736-ZYZB

采购人：梧州市住房公积金管理中心

采购代理机构：广西中意招标造价咨询有限公司

2020年8月

目  录

第一章  公开招标公告	2

第二章  项目采购内容及要求	3

第三章  投标人须知及前附表	44

投标人须知前附表	45

一、总则	48

二   招标文件	50

三   投标文件的编制	51

四   投标文件的递交	54

五   开标、评标	55

六   确定中标供应商	59

八   政府采购合同	59

九   履约验收	61

十   其他事项	61

第四章  评标方法	62

第五章  政府采购合同（格式）	69

第六章  投标文件（部分格式）	77

第七章  附件	99

# 第一章  公开招标公告

广西中意招标造价咨询有限公司

梧州市住房公积金管理中心智能档案库房一体化系统项目（WZZC2020-G1-02736-ZYZB）

公开招标公告

项目概况：于梧州市住房公积金管理中心将建设一套智能档案库房一体化系统，对档案库房进行二次装修（如需进一步了解详细内容，详见招标文件。）

梧州市住房公积金管理中心智能档案库房一体化系统项目招标项目的潜在投标人应在“政府采购云平台”（https://www.zcygov.cn）获取招标文件，并于2020年9月15日上午9时30分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：WZZC2020-G1-02736-ZYZB

采购计划文号：WZZC2020-G1-02736-001

项目名称：梧州市住房公积金管理中心智能档案库房一体化系统项目

预算金额：387.511676万元

最高限价：不设定

采购需求：于梧州市住房公积金管理中心将建设一套智能档案库房一体化系统，对档案库房进行二次装修（如需进一步了解详细内容，详见招标文件。）

合同履行期限：于签订合同之日起60日内安装调试完毕；

本项目不接受联合体投标。

## 二、投标人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：无

4．参加政府采购活动前三年内在信用中国、中国政府采购网未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

5．按要求获取招标文件；

## 三、获取招标文件

时间：自2020年8月24日发布招标公告起至2020年8月31日18时00分止

地点： “政府采购云平台”（https://www.zcygov.cn）

方式：登录“政府采购云平台”（https://www.zcygov.cn）下载招标文件

售价：250.00元

注：招标文件工本费250元（售后不退）转账或电汇等非现金形式交到以下账户，在银行单据用途或空白栏上注明事由“项目编号＋招标文件工本费”字样。工本费应在公告时间内转到以下账户。

开户名称：广西中意招标造价咨询有限公司

开户银行：中国建设银行股份有限公司梧州新兴三路支行

银行账号：4500 1648 6550 5966 8888

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2020年9月15日上午9时30分

地点：梧州市公共资源交易中心开标厅（地址：梧州市长洲区三龙大道红岭大厦8楼，具体开标室见现场LED指引），逾期送达或未按要求密封标记的投标文件，将予以拒收。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

发布媒体：中国政府采购网、广西壮族自治区政府采购网、广西壮族自治区公共资源交易中心网、梧州市公共资源交易中心网、梧州市政府采购网、广西中意招标造价咨询有限公司网

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：梧州市住房公积金管理中心

地址：梧州市新兴二路133号

联系方式：吴小姐，0774-3868099

2.采购代理机构信息

名 称：广西中意招标造价咨询有限公司

地　址：梧州市新兴三路30号神冠豪都B栋2单元34层

3.项目联系方式

项目联系人：谢晓婷

电　话：0774-2369999

2020年8月24日

第二章  项目采购内容及要求

一、采购需求一览表

| 序号 | 货物名称或服务名称 | 数量 | 技术参数及性能（配置）要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能型电动密集架 | 541.8平方米（架体深度600mm） | 详见第二项内容 |
| 2 | 展柜 | 6台 | 详见第二项内容 |
| 3 | 声像柜 | 1台 | 详见第二项内容 |
| 4 | 多功能档案真空防霉杀虫灭菌消毒机 | 1台 | 详见第二项内容 |
| 5 | 档案库房环境监控系统设备 | 1套 | 详见第二项内容 |
| 6 | 自动灭火系统 | 1套 | 详见第二项内容 |
| 7 | - 档案库房装修 | 817.12㎡ | 详见第二项内容 |

二、采购需求技术参数性能及配置要求

| 序号 | 货物名称或服务名称 | 技术参数及性能（配置）要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 智能型电动密集架 | 建设标准：密集架各项指标均符合中华人民共和国GB/T13667.4-2013智能电动密集架通用技术条件国家标准和DA/T7-92国家档案局智能密集架行业要求。冷轧钢板符合GB710优质碳素结构钢薄钢板技术条件的国家标准；产品表面处理及质量符合GB6807-2001钢铁工件涂前磷化处理技术条件的国家标准。 1、架体参数配置 1.1该产品主要由架体、底架（座）、传动装置、防护装置四大部分组成，散装运输，交货现场安装调试完毕并交付使用。 1.2底架：底架为分段组合式，整体焊接而成，并设有防倾倒装置，防止架体倾倒。用材厚度为3.0mmQ235冷轧钢板，压制成槽型，并双弯边加强，上弯边大于50mm，底盘与立柱连接采用M10X20螺栓，底架装配后的直线平行度不大于0.5mm/m，全长不大于2mm。 1.3轴承梁：采用T=3.0mm优质冷轧钢板，四道弯边加强，成型高度、正面厚度≥45mm，采用数控流水线一次成型加工，同时正面压制凹型平面槽，槽宽≥10m槽深≥1mmm增强轴承梁整体强度，增强底梁整体抗扭强度和抗变形能力。（示意图如下）： 图1.3轴承梁 1.4路轨：采用铝合金一次成型路轨，三道折弯边加强，轨道盒宽度120mm±2mm，厚度5mm±0.2mm，高度28mm±1mm，中间设有内径20X20六角轨心固定卡槽，边上采用大角度卧式铝合金护坡，方便书车书梯出入，厚度5.0mm±0.2mm防潮性能好，不易生锈。 路轨轨芯采用内径20X20六角优质实心钢，表面采用镀锌处理，整体不焊接、不用螺钉、铆钉等方式固定，保障路轨不因焊接等二次工艺导致变形、不平，路轨两顶端设有限位装置，防止底盘脱轨，使之在承重2000kg时不变型。轨道和轨道盒用膨胀螺丝固定在地面上。按规定铺设轨道，轨道的平行偏差≤1mm，轨道之间任何位置的水平偏差≤0.5mm。（示意图如下）： 图1.4路轨 1.5立柱：采用1.5mm优质冷轧钢板一体成型工艺，设计为半敞开式，立柱成型尺寸50X50mm，正面压制梯形凹槽，梯形凹槽底部尺寸≥23mm，上面尺寸≥30mm，深度≥1.5mm,同时梯形凹槽冲压仿古图案。侧面设有双排立柱调节孔，孔中心距58mm，允许尺寸公差±1mm。（示意图如下）： 图1.5立柱 1.6搁板：采用1.2mm的优质冷轧钢板，采用九折折弯边一体成型工艺不允许通点焊和电焊实现，搁板正面压制两条圆筋，表面光滑流畅无冲压步冲印痕，压筋工艺不能导致搁板变形。搁板每层承重≥80KG，满负载24小时后曲挠度≤2mm，卸载后自动恢复。 图1.6搁板 1.7挂板：采用双压筋处理，材料选用1.0mm的优质Q235冷轧钢板冲压成型。挂板与立柱之间的连接方式采用双扣勾挂板，挂板与搁板之间也采用双扣勾，挂板与立柱连接的扣勾和挂板与搁板连接的扣勾平行度相差<1mm。 1.8侧板：选用1.0mm优质Q235冷轧钢板折弯成型；多处圆角过渡处理，抹去锋芒内敛气质。侧面板正面直线条和弧形相结合成凹凸式。 1.9传动机构：摇手柄：采用钢、锌合金或其它材料。手柄可以自动缓慢折叠，可避免通道障碍，摇动任何一列均不会带动其他手柄转动，自动挂档。可单列或多列一起移动。链轮为机械精加工而成,经锻压加工成型,回火去除应力,加工、滚点、插键槽、去毛齿、齿部经高频淬火HRC60-62。链条采用摩托车链条采用Φ8.5，节距12.7，G12420带短滚珠链。滚珠轴承采用省力型。链条破断力≥1800kg。滚轮：采用高强度铝硅合金滚轮，滚轮直径≥138mm，前后设计5根坡型加强轮毂，与轨道接触厚度≥26mm,并设有导向边高度≥5mm,表面平整、光洁度高，摩擦阻力小，运行更平稳可靠，噪音低，钢性强度足，承载能力大。耐腐蚀、不生锈、提高了滚轮的使用寿命，材质轻，减轻了楼层的负重。传动轴采用内径Φ20实角45#钢；连接钢管采用内径Φ20无缝钢管；底盘轴承安装采用P204E级带座球面轴承，性能达到和超过国家标准，即可单列移动也可多列同时移动。 1.10制动装置：每列均装有刹车制动装置，使之做到每一列均可锁定。每一组合团体均装有总锁装置，使之做到每个组合团体都可锁定. 1.11密封装置：两列间的密封条采用磁性密封条，嵌入式固定，不得使用柳钉、胶水固定。顶部有防尘板，每列架体上方安装双面防尘板，要求防尘、防光、防有害气体，底部有防鼠板，合拢后无缝隙，因而具有良好的防尘、防鼠、防火、防潮等功能。 #### 2、载重性能设计 2.1搁板载重：搁板负载载重80kg，最大挠度3mm，24h卸载后，不得出现裂痕及钢性变形，残余变形量不大于0.3mm。 2.2全负载载重：每标准节在全负载（搁板均匀载重80kg）的情况下，架体、立柱不应有明显变形，架体不应产生倾倒现象。 2.3载重运行：在全负载的情况下，各列密集架在手动操纵下，都应运行自如，不得有阻滞现象。每标准节手动摇力应不大于11.8N（每列密集架的手柄摇力为：11.8N×标准节数）。 2.4载重稳定性：在受全部载荷二十分之一外力（沿X、Y轴两个方向的水平外力）的作用反复100次后，取消外力，架体所产生的倾斜不得大于总高的百分之一。支架、立柱不得有明显变形。 #### 3、安装设计 3.1各部安装应牢固可靠，不允许有松动现象，各结构件和架体无明显变形，架体无倾斜现象。每标准节组合后外型尺寸（长、宽、高）的极限偏差为正负2mm。 3.2标准架组装后，侧面板与中腰带的对缝处的间隙不大于2mm。 3.3门缝间隙在工装保障的前提下，均匀一致在1-2mm之间。 3.4导轨安装后，单根导轨的直线度不大于1.0mm/m。5m中不大于2.0mm。两根导轨水平高度偏差不大于1.0mm/m。两根导轨宽度之间的平行度偏差不大于2.0mm/m，全长不大于2.0mm，导轨对接处高低差不大于0.3mm，架体移动时与轨道保持90度。 3.5架体平行度：正负在1—2mm/列之间，架体垂直度：正负在1—2mm/列之间，架体纵向同步度：正负在1—2mm/列之间。 #### 4、智能密集架材料规格参数一览表 序号; 设备名称; 设备配置; 材料规格. 1; 轨道; 轨座; 5.0mm铝合金. 路轨; 20×20mm实心六角方钢. 2; 底座; 底梁、轴档; 3.0mm冷轧钢板. 3; 架体; 挂板; 1.0mm冷轧钢板. 立柱; 1.5mm冷轧钢板. 搁板; 1.2mm冷轧钢板. 档棒; 1.0mm冷轧钢板. 4; 门面; 门框; 1.0mm冷轧钢板. 门板; 1.0mm冷轧钢板. 定位模块; ABS注塑件. 5; 侧板; 侧面板; 1.0mm冷轧钢板. 6; 传动机构; 轴承; P204E级带座球面轴承. 传动轴; 内径Φ20实心45#钢. 连接钢管; 内径Φ20无缝钢管. 滚轮; 铝硅合金. 齿轮; ZG45滚轮精制. 摩托车链条; Φ8.5节距12.7. 摇手; 采用钢、锌合金或其它材料. 摇手体总成; 滚珠轴承采用双向超越离合器结构GB1285-85. 7; 制动装置; 总锁; 808锁. 门锁; 方型扣拉豪华锁. 8; 防护装置; 密封条; 磁性密封条. 顶板; 1.0mm冷轧钢板. 防尘板、防鼠板; 1.0mm冷轧钢板. 防倾倒装置; 3.0mm冷轧钢板. 9; 表面处理; 前处理药剂; Zn系磷化. 高压静电喷塑; 环氧型聚脂混合粉. 纯水洗; ≤10ЦS电导率. #### 5、智能功能要求表 5.1架体基本功能 序号; 内容; 要求. 1; 质量保证; 采用针对智能密集架控制的专用设计控制一个团体的运行，提高开机速度及可靠安全性并避免维护备件问题。采用无刷直流电机驱动。所有红外传感器需在空闲不用时能自动切断红外光以延长使用寿命，并在需要时自动启动。. 2; 触控一键式操作; 通过屏幕按钮能完成开启、停止、关灯等基本操作，使操作更加简单、便利。支持全屏手势滑动对架体的操作方式。移动列运行时有指示灯闪烁指示。. 3; 手电动互换功能; 停电或断电等紧急状态自动切换成手动功能. 4; 左右双开功能; 具备左动、右动及左右动双开架体功能，当固定列在中间时，允许左右两侧架体同时进行打开操作。. 5; 防震防倾倒功能; 通过拉杆及防倾倒装置实现此功能。. 6; 手动和自动通风功能; ▲密集架应具有通风功能：可通过控制器触摸显示屏进行通风操作；当环境温湿度超过阈值时，应自动通风，且所有架体均匀打开；当密集架处于通风状态时进行语音控制，应给出不可操作语音提示。（需提供带CMA、CAL、ILAC MRA、CNAS标识的检测机构出具符合要求的检测报告作为佐证材料，开标现场需提供原件查验)。. 7; 自检提示功能; 在固定列显示屏上能显示故障点的列号和故障原因并自动禁止操作。. 8; 架体运行; 架体运行具有低速起动、平稳运行，轻柔合拢的曲线运行功能。运行时，任意列液晶屏的任意位置点击能及时在≦40cm以内停止运行。 ▲在通道宽度80cm情况下，单个活动列架体从完全闭合状态到完全开启的时间应≤8s。（需提供带CMA、CAL、ILAC MRA、CNAS标识的检测机构出具符合要求的检测报告作为佐证材料，开标现场需提供原件查验)。. 9; 线缆布置; 传输电缆应予架空，不得缠绕、打结，开启至最大位置时电缆无绷紧现象，美观安全。. 10; 移动列交互界面; 8寸彩色触摸液晶屏提供简单方便的架体操作，能够统计进入密集架通道人员数量并图形显示；采用1.8寸高亮数码显示，亮度可调整。能显示该列存放档案类别及精确到每个格位的数量及状态信息。能用模糊方式检索档案。除常规按键外，还支持全屏手指滑动对架体的简便操作方式。. 11; 固定列控制系统; 固定列必须采用针对智能密集架控制的专用控制电路板系统，而不是采用商用电脑一体机进行控制；屏幕采用10英寸以上彩色液晶触摸屏，能够查询最近8小时以上的温湿度曲线及最近5年以上的操作记录。整个团体开机时间≤5秒，频繁断电及开机操作无影响。 ▲可通过固定列显示屏以九宫格密码图形方式解锁架体。 ▲可通过平台管理软件上传用户自定义背景图片；当固定列控制器处于空闲状态时可循环显示上传背景图片。 ▲当固定列内置摄像头监视区域内出现人脸时，可将该人脸图像和已注册的人脸图像进行识别比对，比对通过后可自动解锁样机并进入操作界面。（以上3项需提供带CMA、CAL、ILAC MRA、CNAS标识的检测机构出具符合要求的检测报告作为佐证材料，开标现场需提供原件查验)。. 12; 架顶照明灯; 照明系统随架体打开激活，等待人员进入，架体关闭时灯光熄灭。. 13; 电动传动机构; 每个移动列底盘下面安装电机，采用24V直流120W无刷直流电机驱动。. 14; 温湿度监测功能; 实时检测架体内温湿度值，当温湿度值超限能用直观的方式现场告警及通知管理人员。固定列可查看最近8小时以上温湿度曲线及告警门限值。. 15; 语音提示; 采用高品质语音模块，能放置在一个团体的中间或任意位置，具备男女声及警示音等多种语音模式选择，音量可灵活调整，正式设定前可试听。. 16; 列号指示; 每列用1.8寸高亮数码管显示列号，外壳需采用成型模具安装，列号显示的亮度可用户调整并能在无人操作时自动降低亮度。. 17; 自动关闭; 无人操作若干时间（用户可调整）后能自动处于关闭状态。. 5.2操作安全保护功能 序号; 内容; 要求. 1; 防挤压保护功能; 本质安全的密集架防夹保护功能（不受负载影响，受力20kg以下自动停止），且反方向复位，在所有传感器失效情况下，可靠停机（非电机堵转保护）。. 2; 超时保护; 每列架体移动时都有一定的时间限制，当电机连续转动超过设定时间15秒时，会自动停止。这可避免因到位检测装置失灵而导致密集架移动不停的现象。. 3; 架内红外对射器保护; 具备架内二合一红外对射器保护，遮挡光路可自动停止整个团体的运行。. 4; 低电压操作电气保护; 密集架采用低电压进行操作和控制，全架体采用24V供电，电机采用24V直流低电压传动，其它控制电压均为24V及以下直流电压，无火花操作，为确保安全，电源线对地的绝缘电阻大于50MΩ，布线规范，完全符合日用电器安全要求。 ▲电机电源信号线的转移电阻应符合GA/T 1297-2016电气性能的转移阻抗参数要求,1Mhz信号情况下，转移电阻应≤10mΩ/m，不应产生互干扰，保证信号安全。（需提供带CMA、CAL、ILAC MRA、CNAS标识的检测机构出具符合要求的检测报告作为佐证材料，开标现场需提供原件查验)。. 5; 超限保护; 由于最后一列通常采用行程开关提供到位信号，在该开关（或非行程开关的其它开关）失效情况下，应具备保护措施，能在不产生撞击情况下，自动停止运行。. 6; 操作记录; 最近5年以上的任何操作均自动记录及能查看，记录应保存在本地，以不受管理计算机关机影响。. 7; 双接近开关冗余; 采用非接触式的磁感应位置检测传感器判断架体是否闭合或到位，每列应采用2个接近开关互为冗余，任意一个故障均可正常操作。. 8; 防尘、防鼠功能; 移动密集架各列之间装有磁性极强的橡胶密封条，在顶部装有防尘板结构，底部安装有防鼠档，合拢后无间缝，具有防鼠、防盗、防光的效果，确保档案和使用者的安全。. 9; 支持烟雾报警，消防联动短信报警功能; 为防万一，密集架增加了防火防护层，以及烟雾报警器，在密集架内有烟雾发生时，即时报警同时将电源切断，以免事故扩大。可以和消防系统联锁进行自动消防，并用短消息通报有关人员(需要提供消防接口)。. 5.3网络管理功能 序号; 内容; 要求. 1; 电脑控制管理系统; 电脑控制管理系统包括系统总服务器，客户端采用PC端控制，采用有线双向通讯。 ▲智能密集架控制系统应符合GB/T28181-2016公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求。（需提供带CMA、CAL、ILAC MRA、CNAS标识的检测机构出具符合要求的检测报告作为佐证材料，开标现场需提供原件查验)。. 2; 多种数据库接口功能; 由于所采用的数据库也不相同，为了能把智能密集架管理软件与用户档案管理系统有效的结合起来，在软件编程上采用了ODBC数据库通用接口，能与任何大中小关系型数据库如Oracle、Sybase、SQL Server等相连，用户不需要在密集架管理软件中重复录入档案数据，做到两者的无缝连接。. 3; 档案入库功能; 在档案入库中采取了对各种档案类型的不同分类进行分解，选择档案和位置，就能完成档案入库。. 4; 支持智能化引导档案归还功能; 档案放回密集架时，通过带条码扫描功能的PDA、智能手机等智能设备扫描资料上的条码信息或通过固定列上的扫描模块，就能远程控制智能密集架打开、引导档案的正确存放位置，对应的档案位置信息直观显示在打开列的液晶屏上，在操作人员进入架体后，语音播报存放位置及编号信息。 ▲可通过固定列摄像头对档案的二维码信息进行扫码，扫码通过后活动列可自动开启，并通过显示屏显示该档案位置；有人员进入架体时，可语音自动提示档案的位置和编号。（需提供带CMA、CAL、ILAC MRA、CNAS标识的检测机构出具符合要求的检测报告作为佐证材料，开标现场需提供原件查验)。. 5; 档案智能化管理功能; 利用计算机的强大管理功能，并结合统计资料分类统计，借阅日志。能自动按分类摆放,也可实现无序摆放,有序管理，或进行批量倒架。. 6; 操作权限功能; 操作员密码的管理，可设置操作人员的密码，实行权限管理，不同权限级别对应不同的操作要求。. 7; 档案权限功能; 根据档案类型的不同，不同的管理人员可以选择不同的区域作为管理区域，选择不同的档案类型作为管理类型，没有选择的类型，则无法管理. 8; 远程控制接口; 系统中留有架体远程控制接口，管理软件中内嵌有服务器接口，由相应权限的用户通过局域网就可轻松获得对智能密集架的完全控制。（需通过电脑软件实现）. 9; 定时通风功能; 实时采集架体内的温湿度，根据系统设定的温湿度,让密集架均匀打开一段距离，实现自动对流通风。. 10; 架内实体档案满载率; 通过计算，得出每一个基本单位的实际放置档案的比例，称为实体档案满载率。可以帮助管理人员确定和掌握档案放置情况。. 11; 定时同步档案功能; 设定每日同步时间，服务器软件自动将架体和软件数据库中保存的档案数量进行同步。. 12; 档案出入库报警功能; 实现对档案出入库自动记录，对于未授权的档案出库时进行声光报警及实时显示报警档案的详细信息（题名、档号等）。. 13; 批量借阅归还功能; 实现一次性对档案的多本借阅、归还等功能. 5.4管理软件基本功能 序号; 内容; 要求. 1; 档案的导入、导出功能; 在资料管理菜单下，全部资料中可以通过导入excel文件，在出、入库、全部资料中可以实现档案条目的导出。. 2; 控制智能密集架; 可在软件界面操作密集架架体的运行动作，可实时地采用虚拟动画的方式展现架体的运行状态，并获得架体的实时状态信息；. 3; 区域的温湿度环境信息; 对档案库房每一个区域架体内的温湿度值进行采集、统计、分析，并形成报表. 4; 排序功能; 对不同的查询结果，进行列表展示的时候时，可以对表头进行排序，方便管理人员的工作。. 5; 回收站功能; 系统具备临时误删档案的还原功能，临时删除档案的永久删除功能。针对档案的删除的多重操作，确保删除档案不失误。支持已删除档案信息还原或者永久删除. 6; 具备完善的档案操作日志; 具备详细的管理员日志查询。可自动生成管理日志，详细记录各个操作步骤，为以后的系统维护提供更多的信息。. #### 6、电气配置要求 部件名称; 要求; 备注. 无刷直流电动机; 24V，120W; 1/列. 固定列控制板; 嵌入式设计; 1/列. 活动列控制板; 嵌入式设计; 1/列. 独立语音提示板; 嵌入式设计; 1/区. 列号显示; 1.8寸高亮LED; 1/列. 开关电源; 24V; 1/列. 接近开关; 磁感应; 2/列. 通信电缆; 超5类（参考）; 1/列. 阻燃电缆; 国标; 1/列. 架内照明; 高亮LED; 2/列. 固定列彩色触摸显示屏; 10寸以上; 1/区. 活动列彩色触摸显示屏; 8寸; 1/列. 行程开关; EM8108（参考）; 1/区. 温湿度传感器; SHTx（参考）; 1/区. 红外人员传感器; 空闲自动切断红外光; 1/区. 红外对射器; 10米有效距离; 1对/组. 系统管理软件; 1/库. |
| 2 | 展柜 | 100mm×70mm×250mm，用材：冷轧钢板，厚度1.0mm，辅材玻璃厚度2.0mm，展柜用于存放单位的奖状.奖牌.奖杯等 |
| 3 | 声像柜 | 1700mm*570mm*520m，用材：冷轧钢板，厚度1.0mm，8斗。用于存放声像档案:CD、U盘等电子介质。 |
| 4 | 多功能档案真空防霉杀虫灭菌消毒机 | 1、容积大小：2立方；重量(kg)：950±50；电源：50Hz±1 Hz ，AC380V±3％，功率(W)：3500 2、设备整体占地规格(mm)长×宽×高：1500×1650×1800 3、噪音dB（A）：≤65 4、材质：不锈钢，产品符合TSG21-2016《固定压力容器安全技术监察规程》相关要求。 5、主要功能：杀虫、灭菌、消毒、保湿、除湿、防霉、储藏、除异味；杀虫灭菌前后，对纸质、绢丝、竹木、皮革等各类藏品的分子结构不发生任何物理化学变化，温度不发生变化，纸质等纤维类藏品的字迹反射度、抗张强度、耐折耐拉强度无任何不良影响。有利于文物、档案、图书等文博部门在管理珍贵藏品中反复长期使用，确保珍贵藏品永久保存。对人、对环境、对藏品，无毒、无污染、无辐射、无异味、无任何副作用，环保高效。 6、杀虫灭菌后菌落数CFU/g≤10 7、配置2台不锈钢档案消毒车，静音设计，两层。 |
| 5 | 档案库房环境监控系统设备 | #### 1、设计原则 依据相关标准的要求，设计和实施遵循以下设计原则： 1.1可靠性原则 必须保证系统的高可靠性。系统接入不能影响现有通信设备和网络的正常工作。系统必须正确反映所监控内容的实际情况。系统的运行和平均故障修复时间符合设计要求。 1.2实时性原则 必须保证系统能实时地反映所监控设备运行情况。 1.3开放性原则 系统所选用的软硬件都应使用市场上成熟和通用的产品，数据传输采用国际标准的TCP/IP 网络传输协议，并提供开放式接口，便于系统扩容升级。 1.4先进性原则 所选择的软硬件必须是业界的优秀产品，整体方案设计完整、技术先进，并符合通信技术发展的趋势。 1.5安全性原则 通过安全隔离、信息加密、冗灾备份等技术保证系统安全。 1.6易操作性原则 系统可操作性强、界面友好、易于使用。 1.7可扩展性原则 随着通信设备和网络规模的扩大和需求的增加，系统应能满足新增的需求，并可方便提供平滑升级而不改变系统的体系结构。系统设计容量对环境及动力设备监控应无限制。 #### 2、系统设计目标 构造统一的监控和管理系统，通过数据采集和网络传输的方式，将各自独立的库房基础设施的运行指标、参数等数据集中存储、查询和监控，同时对于异常数据进行多种方式报警，从而缩短判断故障的时限，提高解决故障的能力，达到实时记录和监控、有效预警和报警，一定程度上改变目前设备出现故障再进行维修的被动局面，做到预防在先，把隐患和故障消灭在萌芽中，实现对库房环境系统的综合、安全和无人值守的高效能管理的目的。 为档案库房建设一套技术先进，运行稳定可靠，具有较高的安全性、扩展性的智能监控系统，提升整体管理水平，加强内部控制，特此对档案库房智能管理系统达到如下基本目标： 2.1通过对库房内设备的自动化联动控制，确保档案库房内保持科学合理的温湿度范围，以有利于档案资料的长期、完好保存，以发挥档案资料的最大作用。 2.2系统健康反馈功能：本系统具有定时发送系统信息功能，可及时反映系统自身的健康情况，确保系统正常稳定工作。 2.3报表输出功能：本监控系统以日、周、月为时间单位自动生成系统设备报警统计报表。 2.4报警联动功能：报警激发系统向设备发送不同的控制命令，从而实现各个设备间的报警关系的关联。 2.5环境监控：对库房内设施设备进行集中监控，实时监控自动化设备运行数据和运行状态以及故障信息，实现告警及时、定位精准。 2.6自动化设备根据档案管理业务逻辑相互协调联动工作，提高档案业务处理的智能化水平。 2.7通过系统集成，提供远程管理能力，实现对库房情况和档案情况的实时监管。 2.8系统提供了设备实时数据的第三方接口，亦可集成第三方系统数据，可以与用户实际管理体制进行配合管理，真正做到无人值守并融入用户的管理方式。 #### 3、温湿度监控系统 主要目的是实时监测档案馆内的温湿度情况，以确保档案库房内保持科学合理的温湿度范围，以有利于档案资料的长期、完好保存，以发挥档案资料的最大作用。 在档案库房内设置温湿度传感器，通过信号采集器采集其温湿度信号，再通过智能通讯器接入管理主机，实现对档案库房内的温湿度的检测，实时数据可列表显示、电子地图显示、以及温湿度首页显示、通过参数设定，当温湿度值超过设定阀值时，及时发出报警，通过软件提示、短信、语音播报方式提示用户管理员。 #### 4、恒温控制系统 系统根据空调厂家提供的红外遥控器，通过智能红外遥控器学习空调遥控器命令，将智能遥控器连接管理主机，通过参数设定，当现场温度运行参数越限时，空调自动开启制冷；当现场温度运行参数低于设定值，空调自动开启制热。当检测空调运行状态不正常时，及时发出报警，通过软件提示、短信、语音播报方式提示用户管理员。使档案库房达到一个恒温。 #### 5、恒湿净化消毒控制系统 库房的温湿度和空气质量情况对档案的保存以及案维护有着重要影响，因此本系统需采用除湿加湿设备、空气净化消毒设备来调节库房内的湿度和空气质量，确保库房内温湿度和空气质量适宜档案的保存。 系统通过现场温湿度传感器检测出数据，通过参数设定，当现场湿度超过设定范围时，系统给控制主机控制信号，开启除湿。当现场湿度达到设定参数时，系统给控制主机控制信号，关闭除湿。调控库房湿度使库房环境达到存放档案的要求。 当现场环境超过设定范围时，系统给控制主机控制信号，开启与关闭净化消毒。系统通过现场监测，通过主机软件，调控库房环境，设备正常运行后湿度数据持续超标超限，系统将自动判断异常情况并自动报警，通过软件提示、短信、语音播报方式提示用户管理员。使库房环境达到存放档案的要求。 #### 6、漏水报警监控系统 对库房内主要用水设备的漏水情况进行实时监控，系统采用区域式漏水检测系统。能实时显示并记录漏水线缆感应到的漏水状态以及本身的故障状态。系统检测采用漏水探测器、漏水感应绳及其他辅助设备组成。 6.1漏水探测器 漏水探测器的工作原理是：利用水的导电性，使两个探针形成通路，从而发出报警；低功耗，使用干电池供电，无需布线，可使用时间大于1年。能够监测到无水到有水，有水到退水两种状态。 6.2漏水感应绳 漏水感应绳的检测原理是：两根导芯线之间有水浸入时，由于水也是一种导电性物质，经过水的微弱电流（2mA左右）使电路产生电压变化，从而触发报警。 本项目采用耐酸碱、抗腐蚀、灵敏度极高的漏水感应绳，在档案库房恒湿净化消毒机和空调下方设置漏水感应检测系统，一旦发生漏水，漏水探测器即监测到水情发生，系统自动发出报警信号，同时系统画面上相应位置实时提示水情报警并通过软件提示、短信、语音播报方式提示用户管理员及时排除故障。 #### 7、红外防盗报警系统 在库房出入门、窗户、库房走廊配置红外光幕探测器，可24小时监测异动，具备手动、自动布防和撤防，出现异常情况时，可驱动视频监控设备同步录取报警时间段画面并单独保存，同时，自动发送文字短信及图文邮件报警信息至管理员。 在监测区域的各个出入口房间内离门1.5米处吸顶安装红外探测器，其工作原理是靠探测人体发射的红外线来进行工作的，探测器收集外界的红外辐射进而聚集到红外传感器上。红外传感器通常采用热释电元件，这种元件在接收了红外辐射温度发出变化时就会向外释放电荷，检测处理后产生报警。这种探测器是以探测人体辐射为目标的。所以辐射敏感元件对波长为10μm左右的红外辐射必须非常敏感。本项目将报警信号接入开关量采集模块，开关量采集模块具有RS485通讯接口，将开关量采集模块接入串口服务器其中一个串口上，在通过内部网络以TCP/IP方式上传至监控服务，实现对库房内人体入侵状态的实时监测。 #### 8、视频安防检测系统 为保证档案库房管理和档案利用的安全，对档案库房区域、出入通道等公共场所和重要档案功能用房等重要部位通过安装摄像机进行实时监控，有效地掌握进入档案库房的人员和利用者阅览档案的情况。 系统架构以全数字监控模式进行，监控中心对档案馆本地各楼层、远程库房图像集中监控。具体建设如下： 8.1在档案中心各楼层监控点部署网络摄像机，连接到弱电间的接入层交换机，网络摄像机直接输出数字图像，由智能专网将其送至监控中心，由监控中心对分散在这些区域的监控点实施监控。 8.2系统由传输网络（基于智能专网）、监控设备和视频综合平台组成。系统预留远程库房视频接口接入。档案中心本地和远程库房接入视频综合平台统一管理和使用，实现所有档案库房的大集中式视频监控管理。 #### 9、门禁监控系统 根据档案中心的实际情况，在各个重要区域安装门禁，整个门禁系统由智能监控室统一监控，对各门禁点的位置状态、出入对象及出入时间等进行实时控制，实现人员出入权限控制及出入信息记录。 门禁系统主要由管理软件、计算机、门禁控制器、门禁读卡器、电锁、开门按钮等组成。所有控制设备通过TCP/IP联网到中心管理数据库。对各受控门控制器进行各项功能参数设置，所有需进出人员必须在管理中心进行身份信息注册、发卡并授权到对应门的控制器上。人员欲通过受控门，进入时需在受控门外侧读卡器上刷卡（刷卡+密码），控制器、系统判断是否为有效合法卡，有效则驱动电锁打开，开门放行；无效则拒绝开门并报警，人员无法通过。出门时需在受控门内侧按出门按钮，开门放行。控制器、系统存储所有操作记录，以备检索。 #### 10、监控中心、报警平台、远程监控系统 集中监控软件平台无缝融库房温湿度智能控制系统、库房自动防盗报警系统、全数字视频监控系统、门禁智能管理系统、中心控制室、库房漏水自动报警系统、灯光管理系统、库房烟雾探测报警系统等集中监控数据流、视频流、音频流，非链接外部程序方式集成。 集中监控软件平台采用三维动画立体呈现库房、环境调控设备，场景逼真，可实现库房及设备旋转、翻转、自转、平移、缩放等透视操作，平时监控对象通过外框闪烁标识通信状态与告警状态，发生通信故障或设备告警时对应设备的闪烁外框变色，对比告警图例可判断通信状态与告警级别。人机交互界面人性化设计，支持管理者整体视图、设备组态横向比较、设备位置精确定位，界面友好、简洁、美观、可操作性强。 3D动画系统基于B/S架构，对各监控单元监控对象的多种设备和环境参数进行集中管理，通过互联网，管理人员在监控中心对各个设备进行“五遥”（遥测、遥信、遥调、遥控、遥视）集中监控，对潜在和已经发生的危险进行实时监测，同时利用授权管理系统、报表系统等模块进行辅助管理，把系统报警、事件，信号量历史数据及管理员操作日志等自动记录到数据库中，通过日报表、月报表和时间段报表生成各种表格、曲线供查询、导出、打印，或以excel或pdf格式导出、打印。软件界面及设备组态采用3D动画展示，提供管理者设备运行视图，展示整个机房所有设备运行参数与告警状态（颜色区分），无需页面切换，同时提供横向比较视图，即同时在一个窗口提供所有同类设备组态，方便同类横向比较，如一个窗口显示多个温湿度组态，生动直观、操作简单。 软件界面显示系统支持WEB 浏览、组态图、列表等多种显示方式，直观地显示后台各监控单元、短信猫、语音卡的通信状态与告警信息并记录，可在整体管理视图上通过逐层扩展，最后将故障定位在监控对象上。 一旦触发告警条件，在中心库房和当地库房同时进行声光报警，报警信息通过监控平台的手机短信或电话报警系统发送给值班人员或相关职能领导。 系统提供多种告警提醒方式，支持监控中心现场的声光、语音、系统告警和远程短信、电话、邮件等告警方式，用户可按需组合，实现对库房的全天候自动监测，以达到无人值守目标。 系统具备完善的告警设置与处理方式，支持在线设置或修改告警逻辑条件、告警等级、告警阀值、告警延时、告警提示信息、告警屏蔽时间段，可对已结束告警或未结束已处理告警进行派修、确认或强制确认操作，可设置派修信息以短信方式发送，未处理告警可循环上报多次提醒机房值班和维护人员。 报表系统中提供设备告警报表，通过设置监控站名称、设备名称、信号名称、子系统类型、报警类型等组合查询条件可获取包含告警信息、处理情况、告警统计信息的报表，可用excel或pdf格式供查询、导出、打印。 综合网管系统基于多站点树型结构管理，可在电子地图上精确定位并标注监控单元的地理位置，可在监控中心或远程对监控单元、监控对象、告警条件进行增、删、改等在线配置操作并下达时钟同步操作，实时监测各监控单元、监控对象的通信状态，检测到通信故障及时告警并记录历史告警数据供查询、导出、打印。 实时监测各监控单元、监控对象的通信状态，检测到通信故障及时告警并记录历史告警数据供查询、导出、打印。 系统主控台操作界面采用电子地图浏览操作方式，在电子地图上，可查看浏览整个监控区域，并可进入各监控点，遥控摄像机云台镜头的移动，控制照明、警铃等辅助外设的开关，并根据各告警点的特点在布防图上进行告警时间的布防和撤防；监测点告警时，可自动弹出该监控点的区域布防图。 在电子地图上，还可以完成中心监视器、录像机的控制和设置，如为某个监控端局的图像指定显示的监视器，设定轮巡监视器需做轮巡的端局图像等操作。 系统支持WEB 浏览、组态图、列表等多种显示方式，直观地显示各监控单元、监控设备的通信状态与告警信息并记录，可在整体管理视图上通过逐层扩展，最后将故障定位在监控对象上。 中心库房进行声光报警，短信报警，电话语音报警，报警信息通过监控平台的手机短信或电话报警系统发送给值班人员或相关职能领导。 提供多种告警提醒方式，支持监控中心现场的声光、语音、系统告警和远程短信、电话、邮件等告警方式，用户可按需组合，实现对库房的全天候自动监测，以达到无人值守目标。 系统具备完善的告警设置与处理方式，支持在线设置或修改告警逻辑条件、告警等级、告警阀值、告警延时、告警提示信息、告警屏蔽时间段，可对已结束告警或未结束已处理告警进行派修、确认或强制确认操作，可设置派修信息以短信方式发送，未处理告警可循环上报多次提醒机房值班和维护人员。 11、档案库房环境监控系统设备包含如下产品： 11.1库房温湿度探测系统 序号; 项目名称; 参数要求; 单位; 数量. 1; 温湿度传感器; 1)工作电压：DC12V～DC24V 2)通讯接口：RS485 3)测量范围：温度：-20℃～70℃；湿度：0～100%rh 4)测量精度：温度：±0.5℃；湿度：±3%rh 5)温度传感器采用PT100 6)显示方式：LCD液晶屏点阵显示 7)安装方式：室内墙面安装，天花板吸顶安装 8)探测范围：30平米; 个; 30. 2; 温湿度环境监控管理软件及二次开发; 1.库房温湿度系统接口二次开发； 2.子系统开放OPC接口； 3.实时监视库房温湿度； 4.实时显示（电子地图方式）并记录每个温湿度传感器所检测到的室内温度与湿度的数值； 5.显示短时间段内的变化情况曲线图； 6.系统可设定每个温湿度传感器的温度与湿度的上限与下限值(包括预警与报警)； 7.当任意一个温湿度传感器检测到的数据超过设定的上限或下限时，系统立刻弹出相应的报警窗口。; 套; 1. 11.2库房空调自动测控系统 序号; 项目名称; 参数要求; 单位; 数量. 1; 空调智能控制模块; 模块与空调和管理软件联动，并把库房内数据通过传感器传送至显示屏进行实时显示，红外遥控有效距离10米，输入电压：DC5V，控制输出电压：DC0－12V，信号模式：DC5V智能学码无线红外发射，控制空调机的制冷、制热，工作温度:-10℃∽90℃，尺寸：80cm∽50cm，特点：体积小，安装方便，无需改装空调。; 台; 10. 2; 空调自动控制管理软件及二次开发; 1.空调系统接口二次开发； 2.子系统开放OPC接口/TCP； 3.实时控制库房内空调制冷和制热 4.对报警信息进行记录及保存； 5.监测部份：温度、湿度、温度设定值、湿度设定值、空调运行状态、风机运转状态、压缩机运行状态、加热器加热状态、加湿器加湿状态、压缩机高压报警、风机过载、除湿器溢水、加热器故障、气流动故障、过滤器堵塞、制冷失效、加湿电源故障、压缩机低压报警、压缩机高压报警等 6.控制部份：空调的远程开机、关机，空调的温、湿度的远程设定。 7.空调控制信号可与温湿度信号、消毒灭菌设备联动；支持物理逻辑联系。; 套; 1. 3; 空气开关; 空调、恒湿净化消毒一体机等空气开关; 套; 20. 11.3库房恒湿净化消毒自动测控系统 序号; 项目名称; 参数要求; 单位; 数量. 1; 恒湿净化消毒一体机自动控制管理软件及二次开发; 1.恒湿净化消毒一体机自动化控制系统接口二次开发； 2.实时监视恒湿净化消毒一体机的工作状态； 3.子系统开放OPC接口； 4.实时显示（电子地图方式）并记录每台所检测到的恒湿净化消毒一体机设备的数值； 5.显示恒湿净化消毒一体机设备的运行情况曲线图； 6.系统可设定每台除湿设备控制信号上限与下限值(包括预警与报警)； 7.当任意一台恒湿净化消毒一体机设备检测到的数据超过设定的上限或下限时，系统立刻弹出相应的报警窗口。; 套; 1. 2; 恒湿净化消毒一体机; 1.除湿量90升/天；自动除霜。光氢离子消毒；高效无毒，对人无害，负离子空气净化；空气过滤；485通讯；内置40L水箱，水位检测采用液位传感器；可直排水及直进水，具有自动工作及联网控制功能，压缩机采用压力变送器测量，使用面积80-90平米/台 2.电源 ～220V/50Hz 3.除湿量（30℃ RH80%） 90L/D 4.除湿机功率 1230W 5.除湿机适用环境温度 5～38℃ 6.制冷剂/加注量 R28/800g 7.加湿量 1-3Kg/h 8.加湿机功率 130W 9.加湿机适用环境温度 1～40℃ 10.净化机功率 11W 11.负离子发生量3X106 ions/cm3 12.整机噪音 ≤54db 13.外形尺寸(mm) 650*420*1620; 台; 10. 3; 一体机控制模块（安装在一体机上）; 控制恒湿净化消毒一体机，与恒湿净化消毒设备联动，弱电智能化控制输入电压：DC12V，输出信号：DC5V数字信号，输出控制电压：0－380V，工作温度：-10℃∽90℃.; 台; 10. 11.4库房漏水检测报警系统 序号; 项目名称; 参数要求; 单位; 数量. 1; 漏水传感器（装在一体机旁边，一台一体机配套一个）; 模块与漏水漫水检测控制器和检测智能管理软件联动，模拟比较判断，开关信号输入，具有短路故障判读指示。无源输出，DC12V/200ma。检测输入10-100K.模拟比较判断，开关信号输入，具有短路故障判读指示。; 台; 10. 2; 漏水控制模块; 1.供电电源：10-30VDC 2.其他指标：静态电流< 20 mA，告警电流< 30 mA ，电导率>5us.cm-1，隔离度>2000V 3.正常输出开路：灯为绿色，闪烁 4.告警输出短路：灯为红色，闪烁，蜂鸣器报警。 5.两种连接检测方式可选（漏水线、电极片），更方便，反应迅速，漏水线可根据漏水检测带距离长短,由客户自行选配长度,节约成本。自带蜂鸣器报警。 6.漏水检测报警、支持上位机软件管理,故障自动脱离，可组网工作，支持模拟、数字信号输入。; 台; 3. 3; 感应绳; 抗腐蚀，耐磨性高，最高工作温度75℃; 米; 100. 4; 漏水检测报警管理软件及二次开发; 1.漏水检测报警系统接口二次开发； 2.子系统开放OPC接口； 3.监控性能：以电子地图方式实时显示并记录漏水线缆感应到的漏水状态、漏水位置及漏水控制器的状态。 4.当空调、除湿机、加湿机、一体机等设备或其沿线水管漏水时，监控主系统发出报警，并有相应的图示和文本框显示漏水发生的位置。 5.漏水监测理论误差小于0.1米。 6.监控内容：实时检测并记录漏水报警变化情况。 7.报警条件：有漏水状态发生。; 套; 1. 11.5库房门禁监控系统 序号; 项目名称; 参数要求; 单位; 数量. 1; 智能门禁识别器 （密码指纹人员识别于一体）; 1）门禁控制器 1.发卡数量：100万张用户卡，2000张巡更卡 2.存储数量：可存储10万条门禁刷卡记录，5万条门禁事件，5000条巡更记录 3.输入：2组标准门状态输入，1组出门请示按钮输入，1组标准防撬状态输入，可扩展2路继电器输入 4.输出：2组门锁继电器输出（有源或无源），常开/常闭/常闭自动；2组门报警电器输出（有源或无源），常开/常闭/常闭自动；2组扩展输出。 5.工作电压：输入AC220V/50Hz，输出隔离双端：12V DC /4A，12V DC/1A 6.工作温度：-10℃-50℃ 7.相对湿度：5%-90% 8.数据保存：数据在停电的状态下10年不丢失 9.通讯方式：TCP/IP标准以太网通讯 2）智能电子锁 1.工作原理：通电上锁、断电开锁 2.工作电压：DC12V / DC 24V ±10% （电路板可调） 3.工作电流：500mA / 250mA 4.功率：6W 5.工作温升：≤ 常温 +20℃ 6.侧向抗拉力：300公斤级 7.工作寿命：使用超20年 8.环境温度：-20～55℃ 9.电路：内置反向电流保护装置（MOV） 10.锁体材质：硅钢片、紫铜漆包线、铝合金 11.吸附板材质：特级电磁纯铁 12.开门角度：180度 平开 3）出门按钮 1.86盒型 2.尺寸：86*86（mm） 3.适用于空心门框及86盒安装 4.PC防火阻燃材料 5.干接点信号控制 4）电源 1.纹波&噪声(典型值) 100mVp-p 2.输出电压精度±2.0% 3.输出电压调节范围无 4.源效应±2.0% 5.负载效应±1.0% 6.启动上升时间(典型值) 3s/110VDC(软启动) at full load 7.输出保持时间(典型值) 30ms/110VDC at full load 8.输入电流(典型值) 1.6A/110V 0.9A/220VDC 9.冲击电流(典型值) 冷启动30 A / 220V 10.漏电流(典型值) ＜1mA at 220V 11.工作温度-25～+70℃见降额曲线图、军品级：-40～+70℃ 12.工作湿度95% .RH max 无水凝结 13.存储温度-40～+85，10～95%RH 14.温漂系数0.03%/ (0～50℃) 15.震动系数10～500Hz，2G10min./1cycle，60min.each along X,Y,Z axes 5）IC卡 1.响应频率：125KHZ 2.技术参数：刷写10万次；固定改号，可改为26、37多种格式；读写距离20mm～30mm 3.产品类型：ISO 85.5*54*0.84mm 非标卡（最小尺寸20*20*0.84mm） 4.封装材料：PVC ABS PET PETG 6）发卡器 1.通讯方式：USB即插即用 2.供电：USB直接供电 (5VDC小于100毫安) 3.输出格式：计算机标准键盘格式wiegand26标准8位卡号或者wiegand34标准的10位卡号（拨码选择，缺省为Wiegand26 ） 4.输入格式：EMID卡，Mifare one卡（同时兼容） 5.读卡距离：1-6厘米（该参数为实际距离，感应的距离和卡片的类型相关） 6.工作温度：-20℃至60℃ 7.相对湿度：0-95%; 套; 6. 2; 智能门禁监测管理软件及二次开发; 1.门禁管理系统接口二次开发； 2.子系统开放OPC接口/TCP； 3.实时刷新门的开关、故障状态； 4.对报警信息进行记录及保存； 5.可与视频监控系统联动。 6.系统能实时监控记录：刷卡事件记录、指纹开门事件记录、按钮开门事件记录，门状态事件等记录。 7.可以实时监控所有门刷卡情况和进出情况，可以实时显示刷卡人预先存储在电脑里的照片，以便管理人员和本人核对。 8.实时提取：用户可以边实时监控，边自动提取控制器内的记录，刷一条就上传一条到电脑数据库里。 9.合法卡的实时记录以黑色的方式显示，非法卡的记录以红色的方式记录。 10.系统支持指纹门禁的单个门一次输入指纹，其他门依靠监控平台上传或下载指纹，勿须繁琐的多次输入。; 套; 1. 3; 防火防盗库房门; 1.定制双开品牌防火防盗门，宽1470mm*高2050mm 2.含安装; 扇; 6. 11.6库房视频监控系统 序号; 项目名称; 参数要求; 单位; 数量. 1; 日夜型半球型网络摄像机; 1.400万1/3”CMOS ICR 2.支持H.265及/H.264/ MJPEG编码； 3.最小照度：0.07Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR；0.19 Lux @(F2.0,AGC ON), 0 Lux with IR； 4.快门：1/3秒至1/100,000秒； 5.镜头：4mm，水平视场角:78°(2.8mm,6mm,8mm可选)； 6.调整角度 水平:0°～360°；垂直:0°～75°；旋转:0°～360°； 7.宽动态范围：120dB； 8.帧率：50Hz:25fps(2560×1440，2048×1536，1920×1080，1280×720)； 9.感兴趣区域 ROI支持三码流分别设置1个固定区域； 10.存储功能 NAS(NFS,SMB/CIFS均支持)； 11.智能报警 越界侦测，区域入侵侦测，场景变更侦测，人脸侦测，虚焦侦测，物品遗留侦测，物品拾取侦测，非法停车侦测，人员聚集侦测，徘徊侦测，快速移动侦测，进入区域侦测，离开区域侦测； 12.支持智能后检索，配合NVR支持事件的二次检索分析； 13.工作温度和湿度 -30℃～60℃，湿度小于95%(无凝结)； 14.电源供应 DC12V±25% / PoE(802.3af)； 15.功耗 5.5W MAX（ICR切换瞬间7.5W MAX）； 16.红外照射距离 EXIR 20-30米； 17.防护等级 IP67 18.支持最佳抓拍和快速抓拍2种人脸图片抓拍模式设置选项；需具备镜头控制功能，可通过IE控制镜头的ZOOM和FOCUS，并支持自动聚焦功能，在变焦过程中不会虚焦； 19.具备区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域等功能，并可将分析目标设置为人、车辆、人和车辆三种，可对布防时间和联动报警方式进行设置；支持声音报警功能，报警声音类型不小于10种，报警声级及报警次数可设置； 20.具备智能分析抗干扰功能，当非人或车辆目标经过检测区域时，不会触发报警；支持快捷配置功能，可在预览画面开启/关闭“快捷配置”页面，对曝光参数、OSD、智能资源分配模式等参数进行配置，并可一键恢复为默认设置；支持像素显示功能，可实时显示监控画面上选定区域的水平像素大小和垂直像素大小。; 个; 25. 2; 硬盘录像机; 1. 2U标准机架式IP存储，嵌入式处理器，嵌入式软硬件设计；支持32路高清，256M带宽网络视频接入，160M网络带宽输出；支持关键视频添加标签和加锁保护、断网续传、SMART 2.0等功能；2个千兆以太网口，充分满足网络预览、回放以及备份应用。支持8个SATA接口，至少支持2个USB2.0，1个USB3.0接口；支持16路报警输入，4路报警输出接口。 2.支持接入双目、三目、800w、1600w球型鹰眼、2400w环型鹰眼相机，3200w摄像机，并可将视频画面以多画面分割方式显示，可自定义画面布局；支持设备级联，NVR接入NVR、DVR、XVR设备，选择通道添加；支持图表形式展示已添加的IP通道，支持自动抓拍一张图片作为IP通道封面 3.具有高温点检测、船舶检测、测温、温差报警功能的网络摄像机，当触发报警时，样机可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，联动云台轮巡、联动云台预置点、记录日志；支持报警事件、异常事件实时计数提醒，并以图标形式在监控界面上提醒用户。用户可以点击报警图标，查看报警详情列表，可在列表中快速查看报警关联的录像。当有新事件发生时计数自动累加，当用户查看后计数自动清零；支持图片存储服务管理功能，可将NVR作为图片存储服务器，接收外设推送的图片进行存储 4.支持组合报警模式，可设置将NVR的报警输入口关联IPC的报警事件，只有当两个报警事件同时触发才能产生报警，组合报警模式支持遮挡报警、移动侦测、人脸抓拍、人脸侦测、车辆检测、越界侦测、区域入侵侦测、进入/离开区域侦测、人员聚集侦测、快速移动侦测、物品遗留侦测、物品拿取侦测、停车侦测、徘徊侦测、场景变更侦测、虚焦侦测、音频异常侦测报警事件；配合具有区域关注度检测功能的IPC，可实时显示关注区域的人数；支持配置人数阀值和停留时长，当人数过多或停留超时触发报警时，样机可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，联动云台轮巡、联动云台预置点、记录日志；支持对任一录像文件打标签，单个文件最大支持1024个标签，设备可添加的标签个数不少于8192。; 台; 1. 3; 交换机（7，8楼各配置一台。供电摄像头，传输视频信号，视频网线传输距离100米）; 1. 16口百兆非网管POE交换机，机架式 2. 16个百兆POE电口 3. 2个千兆电口 4. 2个复用的千兆光口 5.非网管。交换容量7.2Gbps 6.包转发率5.36Mpps 7.1U高度 8. 19英寸机架式 9.工作温度：0℃～40℃ 10.支持220v交流 11.满负荷功耗250瓦 12.支持AF 13.AT双标准POE 14.POE功率230瓦；1-8号端口支持视频红口保障技术; 台; 2. 4; 交换机; 1.提供8个千兆PoE电口，1个千兆电口，1个千兆光口 2.支持IEEE 802.3at/af 3.支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE802.3ab、IEEE802.3z 4.支持6 KV防浪涌（PoE口） 5.支持PoE输出功率管理 6.千兆网络接入设计 7.线速转发、无阻塞设计 8.存储转发交换方式 9.坚固式高强度金属外壳 10.无风扇设计，高可靠性; 台; 1. 5; 硬盘（存储动态视频）; 1.适用类型 台式机 2.硬盘尺寸 3.5 英寸 3.硬盘容量 6000GB 4.盘片数量 6 片 5.单碟容量 1000GB 6.缓存 64MB 7.转速 5400rpm 8.接口类型 SATA3.0 9.接口速率 6Gb/秒; 台; 8. 6; 图像管理软件及二次开发（1-5设备属于整体配套，6属于管理软件二次开发）; 1.视频监控系统接口二次开发； 2.子系统开放SDK开发包； 3.电子地图管理摄像头； 4.实时调出监控录像； 5.可进行云台控制； 6.实时监视出入口和重要设备的画面，实现图像的实时浏览和存储以及回放等。 7.系统能实现对出入机房及专业工作场所时的视频录像记录功能。 8.至少保存3个月以上的图像存储。 9.监控平台，支持内外网的远程访问和控制；能24小时连续自动运行，无论室内、室外、或任何天气情况系统都能运行自如。 10.具有红外线拍摄记录功能，各种模式拍摄的图像均能有效识别。; 套; 1. 11.7库房红外防盗报警系统 序号; 项目名称; 参数要求; 单位; 数量. 1; 红外探测器（用于外部人员入侵探测报警）; 1.采用微处理器。 2.防拆盒盖。 3.自动温度补偿。 4.可调节报警延时。 5.采用贴片技术，抗EMI、RFI干扰。 6.工作电压：DC9 ～ 16V。 7.消耗电流：不大于20mA(DC 12V时)。 8.环境温度：0℃ ～ 40℃。 9.安装方式：壁挂。 10.安装高度：2.2m左右（安装门口上方）。 11.探测距离：12m。 12.探测角度：110°; 台; 6. 2; 防盗控制器; 1. 10路数字信号(DI)输入(隔离输入)：DI1～DI10； 2. 10路开关量信号(DI)输出(隔离输出)：DO1～DO10；每路单独控制； 3.隔离型RS485总线通讯；轻松实现远程测控； 4.应用范围：电力远程控制，工业监测及控制等； 5.产品特点：本产品反应速度快，可靠性高，防护性能好。; 台; 3. 3; 红外防盗报警管理软件及二次开发; 1.防盗报警系统接口二次开发； 2.子系统开放OPC接口/TCP； 3.实时监测库房内是否人员入侵 4.对报警信息进行记录及保存； 5.报警时主软件平台可随时显示哪里报警，哪里有入侵状况 6.经防盗报警数据综合分析处理，判断是否报警；当出现警情时，驱动报警器发出声光报警。; 套; 1. 11.8库房控制中心建设 序号; 项目名称; 参数要求; 单位; 数量. 1; 显示映射; 显示库房内监控画面，软件平台映射，二次开发; 套; 1. 2; 一体化嵌入式采集单元EMU; 一体化嵌入式主机,集成智能设备接入、开关量/模拟量转换于一体，1U机箱，嵌入LINUX/FTP/WEB服务，软件固化，硬件集成：1个100M网口，2路USB口，2路电池总电压口，1个短信口，7串口(RS232/RS485),14路开关量/模拟量,4路控制量；IE浏览，IE配置，本地存储1周（标配，无硬盘情况下），1个短信口。48V供电，低功耗，无风扇（CPU和电源都无风扇）。; 台; 3. 3; 区域显示测控; 库房编号、环境温度、环境湿度。电磁兼容性设计，屏体在各种复杂电磁环境中无闪烁。可通过机壳上按键进行设置校时、也可通过计算机软件进行校时。连接温湿度系统智能控制器，将采集的温湿度数据进行实时显示。; 套; 3. 4; 控制模块; 内置光电隔离器及DC/DC电源隔离模块。兼容USB、RS-422、RS-485标准，能够将单端的USB信号转换为平衡差分的RS-422、RS-485信号，内置的光电隔离器能够提供高达2500Vrms的隔离电压，带有快速的瞬态电压抑制保护器及放电管。 1.工作方式：异步工作、点对点或多点、2线半双工、4线全双工。 2.传输距离：RS-485/422端5000米，USB口不超过5米。 3.接口保护：1500W雷击、浪涌保护；15000V静电保护。; 台; 19. 5; 温湿度数据显示; 滚动显示库房温湿度监测数据值，显示时间，日期，年，月，日; 套; 3. 6; 短信报警云服务平台; 库房出现状况可发送短信到管理人员手机，自备移动或联通卡; 套; 1. 7; 声光报警云服务平台; 库房出现状况，可在主机房声光报警; 套; 3. 8; 智慧馆库一体化综合管理平台; 1.空调组态软件、温湿度组态软件、红外探测组态软件、视频监控组态软件、门禁组态软件、恒湿净化消毒控制组态软件、漏水监控组态软件、短信报警模块、电话报警系统、声光报警系统、邮件报警系统、软件建立库房、密集架、制冷设备、加湿设备、除湿设备、灭菌设备、传感器的三维模型，场景逼真，可实现库房旋转、翻转、自转、平移、缩放漫游等可视化的三维操作，无缝融合集成温湿度控制、制冷控制、加湿控制、除湿控制、灭菌控制、智能密集架等，集中监控数据流、视频流、音频流，非链接外部程序方式集成。采用物联网平台专利技术,实现实时数据采集，准确的设备控制和多种远程告警管理。建立库房三维模型，直观展示库房水平温度云图，用不同颜色代表温度，云图温度差过渡自然，点击温度云图显示当前位置温度值。结合库房三维模型，直观展示库房实时能耗，电源设备、制冷设备能耗，根据库房温度云图实现库房节能管控，动态调整群控制冷系统，除湿系统，加湿系统，节约富余制冷量，确保库房档案处于安全工作环境内。 2.智能密集架系统控制功能，按智能型密集架功能要求实施。 3. 智慧馆库一体化综合管理平台具有以下操作管理平台 ①档案一体化管理云服务平台 ②库房安全环境保护综合管理平台 ③档案库房十防综合云服务平台； ④移动数据智慧系统软件管理平台； ⑤智慧任务发布管理系统；; 套; 1. 11.9库房综合弱电布线 序号; 项目名称; 参数要求; 单位; 数量. 1; 中央控制台; 钢制控制台，2联; 台; 1. 2; 信号线; RVVP4*0.75，网络采集设备; 米; 2500. 3; KBG电管; KBG Ф25; 批; 2500. 4; PPR管; φ20，地下敷设，除湿排水用; 批; 1000. 5; PVC管; De50，下水管安装，除湿排水用; 批; 1000. 6; 机柜(含5A工业电源); 尺寸：600x500x110mm，24V电源模块，12V电源模块，220v电源模块; 台; 3. 7; 胶带; 电工绝缘胶带; 卷; 120. 8; 膨胀赛; 塑料膨胀管 头型：沉头 螺纹规格：6 8 10 总长度：30（mm） 螺纹公差：4h 材料：PE 表面处理：不经处理 材料等级：塑料 产品等级：A级 标准类型：国标 规格尺寸：6*30m 8*40m 10*50m; 包; 80. 9; 镙丝钉; 类别：自攻螺钉 头型：沉头 槽型：十字 螺钉直径：3.5（mm） 螺钉长度：16（mm） 作用方式：自攻 螺纹规格：标准型 螺纹公差：4h 公称长度：45678910（mm） 表面处理：磷化 材料等级：碳钢Q235 产品等级：A级 标准类型：国标; 包; 60. 10; 三通、弯头; 材质：铜; 个; 130. 11; 铜球阀; 材质：铜; 个; 60. 12; 卡扣; 配套管线安装; 包; 100. 13; 系统集成; 安装，调试，布线，培训，服务; 批; 1. 11.10库房内照明通风设施 序号; 项目名称; 参数要求; 单位; 数量. 1; 防紫外线照明灯; 含安装费等配套线; 盏; 206. 2; 库房内线材、线管、控制开关等; 含空气开关10m2两箱、30m2三箱电缆连接线空气开关; 套; 1. 3; 排气扇; 50mm*50mm，安装调试等; 台; 10. 11.11软件接口开发 序号; 项目名称; 参数要求; 单位; 数量. 1; 软件接口开发; 与温湿度环境监控管理软件、空调自动控制管理软件、恒湿净化消毒一体机自动控制管理软件、漏水检测报警管理软件、智能门禁监测管理软件、图像管理软件、红外防盗报警管理软件对接。; 项; 1. |
| 6 | 自动灭火系统 | #### 1、系统组成 1.1七氟丙烷灭火瓶 由灭火剂贮存容器、容器阀及所贮存的七氟丙烷灭火剂组成。 用途：平时用来贮存七氟丙烷灭火剂，火灾发生时将七氟丙烷灭火剂释放实施灭火。 结构：容器为锰钢或铬钼钢热轧成整体钢瓶。容器阀采用不锈钢与铜合金金属材料，结构紧凑、流体阻力小，上有安全泄放装置，安全可靠。 1.2电磁启动器 用途：安装在启动气瓶上，按灭火控制指令，启动相应的容器阀和选择阀。 结构：由电磁执行机构组成，其结构先进、作用力大、可靠性强、灵活机动。 1.3启动气瓶 用途：贮存启动气源（氮气）的先导启动气瓶。 结构：由容器、容器阀及电磁启动器组成，配装有手动启动头，其密封性强、动作灵敏可靠。 1.4液体单向阀 用途：安装在七氟丙烷集流管上，防止七氟丙烷从集流管倒流。 结构：由阀体、阀芯和弹簧等件组成。结构新颖、动作灵活、密封性强、流体阻力小。 1.5气体单向阀 用途：用于系统启动的控制气路上。 结构：由阀体、阀芯和弹簧等件组成，结构新颖、动作灵活、密封性强、安装方便。 1.6连接软管 用途：用于容器阀与单向阀之间的柔性连接，缓解七氟丙烷灭火剂的流动冲击。 结构：采用不锈钢制作，两端采用球面密封形式。 1.7选择阀 用途：七氟丙烷灭火系统组合成分配系统时设此阀，引导灭火剂流向对应的保护区。 结构：采用不锈钢材料制作，结构新颖独特、体积小、重量轻，数百次启动能保证动作灵活，复位后密封可靠。 1.8压力开关 用途：安装在选择阀的出气口一端(无选择阀的独立系统可安装在集流管上)，当释放七氟丙烷灭火剂时，压力开关动作，将信号送到放气灯、声光报警器和控制中心等部位。 结构：由阀体、活塞和微动开关等组成。体积小、重量轻、灵活可靠。 1.9集流管 用途：汇集多个容器的七氟丙烷灭火剂，再经主干管输送到保护区的汇流管路。 结构：集流管由无缝钢管、接头等经焊接而成，整体镀锌处理。接单向阀的接头可根据需要制作成单排或双排。 1.10安全阀 用途：安装在集流管上。由于组合分配系统采用了选择阀，使集流管形成封闭管段一且有 七氟丙烷积存，由于温度的原因形成很高的压力，为此在集流管后端设置安全阀。 结构：由阀体和安全膜片组成。结构新颖、安全可靠。 #### 2、灭火系统控制方式 系统具有自动控制、手动控制和机械应急操作三种控制启动方式。 2.1自动控制方式 当防护区长期无人值班或很少有人出入时，应将火灾报警控制器上的控制方式选择键置于“自动”位置，同时将防护区门外的手动/自动转换开关置于“自动”状态。此时控制系统处于自动工作状态，当防护区发生火灾时，气体灭火系统自动完成防护区内的火灾报测、报警联动控制及喷气灭火整个过程。防护区内的单一探测回路探测火灾信号后，控制盘启动设在该防护区内的警铃。同时向FAS系统提供火灾预报警信号。同一防护区内的两个回路都探测到火灾信号后，控制盘启动设在该防护区域内外的声光报警器，经过30秒延时后，火灾报警控制器输出24V直流电，启动灭火系统。灭火剂经管网释放到防护区，控制面板喷放指示灯亮，同时报警控制器接收压力开关反馈信号，开启防护区内门灯，避免人员进入，直至确认火灾已经扑灭。 设置于防护区门外的手动\自动转换开关应具有较强的抗冲击能力，且应采取有效防止误操作的措施。在系统处于自动工作状态下，当报警系统误报警进入延时时间时，手动\自动转换开关应能停止系统喷放灭火药剂。 2.2手动控制方式 当防护区经常有人工作时且有人值班的情况下，为了防止系统误动作，应将火灾报警控制器上的控制方式选择键置于“手动”位置，并将防护区门外的手动/自动转换开关置于“手动”状态。此时系统处于手动控制状态。当防护区发生火灾时，火灾探测器将探测到的火灾信号输送给控制器，控制器立即发出声、光报警信号，同时发出联动信号，但不会输出启动灭火系统信号，此时需要经值班人员确认火灾后，按下控制器上相对应防护区的紧急启动按钮，即可按预先设定的程序启动灭火系统，释放七氟丙烷气体进行灭火。这种手动控制，实际上还是通过电气方式的手动控制。手动启动后，系统将不经过延时而被直接启动，释放灭火剂。 2.3应急机械手动控制方式 在发现火灾后，系统自动、手动两种启动方式均失灵的情况下，可在储瓶间内实行应急机械手动控制方式，人为开启启动装置，进行灭火。应急机械手动操作实际上是机械方式的操作，此时可通过操作设在钢瓶间的气体钢瓶瓶头阀上的手动按钮来开启整个气体灭火系统。手动按钮上应挂有明显防护标志，防止人员误操作。 3、自动灭火系统设备包括如下产品： 序号; 项目名称; 参数要求; 单位; 数量. 1; 灭火剂瓶组; 灭火剂瓶组QMP120/2.5-DX(不含药剂); 套; 20. 2; 容器阀; QRF40/4.2-DX; 个; 20. 3; 灭火剂瓶组架或箱体; 500*500*1900（㎜）; 套; 20. 4; 高压软管; 高压软管 QRG40/8-DX; 条; 20. 5; 信号反馈装置; 信号反馈装置 QXF0.6/8-DX; 个; 20. 6; 喷嘴; 喷嘴 QPT40/32-DX; 个; 20. 7; 驱动装置; 驱动装置 QDQ85N-DX; 套; 20. 8; 泄漏检测装置; 泄漏检测装置 YH40-DX; 套; 20. 9; 固定抱箍拉杆; 固定抱箍拉杆; 套; 20. 10; 七氟丙烷灭火药剂; 纯度≥99.9﹪; kg; 2282. 11; 气体灭火控制器; ZBQ100; 台; 3. 12; 紧急启/停按钮; ZM201; 个; 6. 13; 声光报警器; CA2011; 个; 12. 14; 放气指示灯; 放气指示灯ZM60; 套; 6. 15; 感烟探测器; CA9001; 个; 29. 16; 感温探测器; CA9005; 个; 39. 17; 电源箱; DC24V 10AH（含2只蓄电池DC12V 17Ah）; 台; 3. 18; 启动信号接口模块; ZM801 品牌：保智; 个; 3. 19; 反馈信号接口模块; ZM501; 个; 3. 20; 应急灯; AE-ZFZD-E3W-680F; 套; 20. 21; 安全出口指示灯; AE-BLZD-1L-ROE13W-1890H; 套; 6. 22; 呼吸器; TZL30（防护时间：≥30 min）; 个; 6. 23; 电动型泄压口; （泄压面积：0.12平方米）; 个; 5. 24; 泄压口装饰百叶; （570㎜×270㎜）; 个; 5. 25; 镀锌线管; DN20; m; 1200. 26; 管内穿线; ZR-RVS-2×1.5mm2; m; 1800. 27; 管内穿线; NH-BV2.5mm2; m; 2800. 28; 气体灭火系统装置调试; 试验容器规格155L; 点; 20. 29; 自动报警系统调试; 项; 3. 30; 系统集成费; 项; 1. |
| 7 | - 档案库房装修 | 档案库房按照《档案管建筑设计规范（JGJ25-2010）》规定，对梧州市住房公积金管理中心新业务大楼六、七、八层档案室的地面、窗户进行二次装修。具体包括地面铺设地砖817.12平方米；封闭32扇窗户；吊顶。 ### 1、地面铺地砖装修方案 1.1施工准备 1.1.1材料要求 1）水泥采用P.O.325以上普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥；专用填缝剂； 2）砂宜用粗砂或中砂； 3）地砖专用粘结剂； 4）地砖的规格尺寸应符合设计要求，颜色及生产批号一致，表面平整。 1.1.2作业条件 1）墙上四周弹好一米水平线； 2）地面防水层已经做完，室内墙面湿作业已经做完； 3）穿楼地面的管洞已经堵严塞实； 4）楼地面垫层已经做完； 5）板块应预先用水浸湿，并码放好，铺时达到表面无明水。 1.2工艺流程 基层处理→找标高、弹线→铺找平层→弹铺砖控制线→泡砖→铺砖→勾缝、擦缝→养护 1.3操作工艺 （1）基层处理好后，铺贴前一天地面基层浇水湿润。 （2）冲筋，地面底灰冲筋，根据墙上的水平线，下返尺寸量至地面标高，留出地砖面层厚度，有地漏的地面按设计要求找坡，一般排水方向找3%～5%泛水坡度。在房间主要部位弹互相垂直的十字线，用以检查和控制块的位置。 （3）铺砂浆：根据水平线，定出地面找平层厚度，拉十字控制线，铺找平层水泥砂浆（找平层一般采用1：3的干硬性水泥砂浆，干硬程度以手捏成团不松为宜）。砂浆从里往外门口处摊铺，铺好后用大杠刮平，再用抹子拍实找平。找平层厚度宜高出地砖底面标高水平线3～4mm。 （4）铺地砖：房间应先里后外沿控制线进行铺设，即先从远离门口的一边开始，按照试拼编号，依此铺砌，逐步退至门口。铺前应将板预先浸湿阴干后备用，先进行试铺，保留1.5mm缝隙，（压十字塑料卡控制）对好纵横缝，用橡皮锤敲击木垫板（不得用橡皮锤或木锤直接敲击地砖），振实砂浆至铺设高度后，将地砖掀起移至一旁，检查砂浆上表面与板块之间是否相吻合，如发现有空虚之处，应用砂浆填补，然后正式镶铺。在水泥砂浆找平层上满浇一层水灰比为0.5的素水泥浆结合层，地砖背面挂一层专用粘结剂结合层，应随刮随铺，安放时四角同时往下落，用橡皮锤或木锤轻击木垫板，根据水平线用铁水平尺找平，铺完第一块向两侧和后退方向顺序镶铺。板块之间，保留1.5mm缝隙，（压十字塑料卡控制）。 （5）养护：铺完地砖后，常温下48小时放锯末浇水养护。 （6）擦缝：在铺砌后1～2昼夜进行缝隙清理，在分户验收前根据地砖的颜色，选择相同颜色美缝剂擦缝，用棉丝团擦净，与板面擦干，同时将板面上擦净。然后对面层加覆盖保护。 ### 2、封闭窗户装修方案 使用75的隔墙龙骨打骨架，面层用石膏板封闭。 ### 3、吊顶装修方案 吊顶材料采用铝扣板，以达到防火、防潮、防湿的效果。 - 4、档案库房装修清单： 序号; 名称; 规格; 数量; 单位. 1; 地砖; 档案室所需瓷砖（包括贴瓷砖配套材料及安装等）地砖规格800*800mm; 817.12; ㎡. 2; 石膏板封窗、刮白腻子刮三层; 遮光处理; 32; 扇. 3; 窗帘; 百叶窗; 9; 扇. 4; 墙体刮白; 腻子刮白三层; 2451.36; ㎡. 5; 吊顶; 铝扣板; 817.12; ㎡. |

1、核心产品为“智慧馆库一体化综合管理平台”

2、项目采购需求具有国家或其他强制性标准、规范等要求的，投标文件中必须提供相关强制性认证资料，否则投标无效。

3、带“▲”技术参作为评分要素。

4、《节能产品政府采购品目清单》（以下简称“节能品目清单”），其中计算机设备等10个品目中涉及的台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频设备，便器，水嘴等24种产品（节能品目清单标注“★”）为政府强制采购的节能产品，其他品目为政府优先采购的节能产品。若货物需求一览表中含有政府强制采购的产品，则投标人所投产品必须为政府强制采购的产品，并提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能（或环境标志）产品认证证书复印件（加盖投标人公章），否则视为无效投标。若为非政府强制采购的产品，提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能（或环境标志）产品认证证书复印件（加盖投标人公章），对获得证书的产品实施政府优先采购。

4、其他说明：

（1）采购清单中的品牌型号如注明为参考品牌型号的，则仅起参考作用，投标人可选用其他品牌型号替代。标明的专有技术、专利产品、特定品牌的字样只起说明作用，任何与其同等的技术均应被认为符合采购要求，但这些替代的品牌型号要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。

（2）采购清单中已注明为参考品牌型号的货物及技术参数性能（配置）不明确或有误的，或投标人选用其他品牌型号替代的，请以详细、正确的品牌型号、技术参数性能（配置）同时填写报价表和技术要求响应表。

（3）凡在“技术参数及性能（配置）要求”中表述为“标配”或“标准配置”的产品，投标人应在报价表中将其标配参数详细列明，否则视为无效投标。

（4）投标人必须自行为其所提供的产品侵犯其他投标人或专利人的专利成果承担相应法律责任；同时，具有产品专利的投标人应在其投标文件中提供与其自有产品专利相关的有效证明材料，否则，不能就其产品的专利在本项目采购过程中被侵权问题提出异议。

三、商务条款

| 质保期 | 自验收合格后不少于五年的免费保修（本项目有特殊要求的，按要求质保）。定期回访；按国家规定和厂家承诺实行“三包”。 |
| --- | --- |
| 售后服务要求 | 1、投标人须制定技术服务条款及实施办法，并明确售后服务措施；质保期内供应商应采用定期走访、电话和网络咨询等方式为用户提供全方位技术服务:必須每周7*24小时响应系统维护需求，发生问题能够在1小时内赶到现场处理，并提供快捷可行的解决方案。若6小时内故障未能排除，需提供同等型号备件免费更换，确保设备正常运行； 2、在质量保证期结束后，如采购人提出设备或软件等相关维护，由双方协商解决。 3、提供设备纸质版或电子版的操作规程和推护保养流程、提供设备维护手册、维修手册、软件备份、故障代码、各件清单、零部件、维修密码、软件光盘及软件安装流程等维护锥修必的村料和信息。 4、中标供应商负责对采购方技术人员进行培训，培训所产生费用由中标供应商支付；培训费用包括交通费、住宿费、伙食费等。 |
| 交付时间及地点 | 1、交付时间：于签订合同之日起60日内安装调试完毕； 2、交货地点：用户指定地点。 |
| 付款方式 | 项目签订合同后由供应商出具无条件不可撤回的银行保函（保函时间不小于自付款之日起60日）于采购人，银行保函金额为合同金额的30%，采购人收到保函后十五个工作日内支付合同金额30％，项目验收合格后二十个工作日内，由采购人支付合同款项的65％，合同总金额的5％的款项作为质保金在满五年运维服务后的十个工作日内支付(无息)。中标人自收到合同款之日起三个工作日内开具发票给采购人。 |
| 货物安装调试要求 | 1、中标人负责产品免费送货上门，免费安装、调试，由此所产生的一切材料费、工具费、人工费、手续费、差旅费、食宿费和加班费等，均由中标人承担。安装调试期间所发现一切安全和质量事故及费用，均由中标人承担。 2、安装调试所需辅助材料和专用工具与设施，由中标人提供。 |
| 与监理单位的协调、配合措施 | 1、投标人应安排专人对口监理工程师，与监理工程师紧密合作，在项目实施全过程中，配合业主、监理工程师的管理，以严格的实施管理程序，达到项目所要求的各项管理目标。 2、项目实施过程严格执行“上道工序不合格，下道工序不施工”的原则，使监理工程师能顺利开展工作。当出现与監理工程师的意见不一的情况时，遵循“先执行，后磋商”的原则，在现场质量管理工作中，推护好监理的权威性 3、需要检查和检验的部分，与监理工程师商定对其检查和检验的时间。 |
| 其它要求 | 1、投标人提供的硬件设备及软件的技术参数、配置和性能指标必须为真实有效，如有提供虚假材料谋取中标的，按政府采购相关法规处罚，并追究其相应的法律责任。 2、投标产品必须是按厂家标准配置的整套全新，具备正规合法经销渠道的，符合国家各项有关质量标准的合格产品。相关部件及服务满足以上各项要求。若产品在运输过程中损坏或擦伤须无偿调换相同产品。 |

# 第三章  投标人须知及前附表

# 投标人须知前附表

| 序号 | 条款号 | 条款名称 | 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1.1 | 项目名称 及编号 | 项目名称：梧州市住房公积金管理中心智能档案库房一体化系统项目 项目编号：WZZC2020-G1-02736-ZYZB 采购内容及要求：详见第二章 采购预算（人民币）：387.511676万元 采购方式：公开招标 |
| 2 | 1.2.1 | 采购人 | 采购人：梧州市住房公积金管理中心 地 址：梧州市新兴二路133号 联系人及电话： 吴小姐，0774-3868099 |
| 3 | 1.2.2 | 采购代理机构 | 采购代理机构：广西中意招标造价咨询有限公司 本项目联系地址：梧州市新兴三路30号神冠豪都B栋2单元34层 联系人及电话：谢小姐 074-2369999 |
| 4 | 1.2.3 | 监督管理部门 | 梧州市财政局政府采购监督管理科（电话：0774-3866434） |
| 5 | 2.1 | 合格的投标人资格要求 | 1．符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2．参加政府采购活动前三年内在信用中国、中国政府采购网未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单； 3．按要求获取招标文件； 4．本项目不接受联合体投标。 |
| 6 | 11.1 | 投标文件份数 | 1、纸质文件：正本1套，副本4套。 2、电子文件：1份。为可编辑的word文档格式，采用U盘为文件载体。 |
| 7 | 12 | 投标报价 | 投标人必须就《项目采购内容及要求》中所有的项目和服务内容及有可能发生的所有费用作唯一完整报价。（报价方案是唯一确定的，否则将被视为无效投标。） |
| 8 | 13.1 | 投标有效期 | 90天 |
| 9 | 14.1 | 投标保证金 金额及交纳方式 | 1、提交金额（人民币）：柒万陆仟元整（￥76000.00） 2、提交方式：银行转账、网上支付、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。 3、以银行转账或网上支付等方式提交投标保证金的，从对公账户（如供应商为自然人的，从自然人本人银行帐户）转账，并应于投标截止时间前交至以下账户，请务必在用途或备注栏注明事由“项目编号+投标保证金”字样。 开户名称：广西中意招标造价咨询有限公司 开户银行：中国建设银行股份有限公司梧州新兴三路支行 银行账号：4500 1648 6550 5939 9399 4、以支票、汇票、本票或保函等方式提交投标保证金的，应于提交投标文件时同时提交票据或保函原件。 〔注：投标人如需开具收据的，请在开标会结束后自行到广西中意招标造价咨询有限公司财务部开具投标保证金收据。〕 |
| 10 | 16.1 | 投标截止时间、 地点 （投标文件递交截止时间、地点） | 1、投标截止时间：北京时间2020年9月15日上午9时30分 2、递交地点：梧州市公共资源交易中心开标厅（地址：梧州市长洲区三龙大道红岭大厦8楼，具体开标室见现场LED指引） 3、逾期送达或未按要求密封标记的投标文件，采购人或采购代理机构将予以拒收。 |
| 11 | 18.1 | 开标时间 开标地点 | 1、开标时间：北京时间2020年9月15日上午9时30分 2、开标地点：梧州市公共资源交易中心开标厅（地址：梧州市长洲区三龙大道红岭大厦8楼，具体开标室见现场LED指引） 3、投标人派授权委托代理人或由法定代表人(负责人)参加开标会议的，必须携带以下证件和文件（文件均须加盖单位公章，身份证原件除外）以证明其出席开标会。 ① 如法定代表人(负责人)到场出示：本人第二代身份证原件、法定代表人(负责人)身份证明书原件 如自然人到场出示：本人第二代身份证原件、自然人身份证明书 如授权委托代理人到场出示：本人第二代身份证原件、法定代表人授权委托书原件 ② 投标保证金声明原件（并附投标保证金缴纳凭证复印件或票据或保函复印件） ③ 获取招标文件记录（政采云平台文件下载截图及工本费缴款单复印件） ④供应商承诺书原件 4、采购人或代理机构将核对投标人的到场代表本人身份证与证明上的信息是否一致。如信息不一致的或未按要求签字加盖公章的，或投标人代表未出示相关证件核验的，采购人、采购代理机构将有权对其投标文件予以拒收。投标人代表被拒绝参加开标会议的，并不得对开标过程及结果提出异议。 5、投标人未参加开标会的，视同认可开标结果。 |
| 12 | 20.2 | 评标委员会 组成 | 评标委员会组成：5人 |
| 13 | 22．4 | 评标方法 | 综合评分法（详见第五章） |
| 14 | 28 | 履约保证金 | 1、 由中标供应商的投标保证金自动转成。中标供应商按招标文件第七章附件“中标供应商投标保证金转为履约保证金意见书”的要求办理转履约保证金手续。 2、自项目验收合格之日起5个工作日内，中标供应商按第七章附件“政府采购项目履约保证金退付意见书”的要求至采购代理机构办理退还履约保证金手续。采购人或采购代理机构将在收到退还履约保证金申请后5个工作日内无息原额退还，如为采购代理机构原因导致无法及时退还的，每逾期退还一天按履约保证金万分之一支付违约金给中标供应商，但因中标供应商自身原因导致无法及时退还的除外。 |
| 15 | 29 | 政府采购合同签订 | 自中标通知书发出之日起10日内签订合同。 |
| 16 | 32 | 服务收费 | 1、收取方式：由中标供应商支付 2、相关费用：在领取中标通知书前向广西中意招标造价咨询有限公司一次性付清代理服务费及开标评审费。 3、上述款项，请转账电汇转入（或现金现存）以下银行账户。 开户名称：广西中意招标造价咨询有限公司 开户银行：中国建设银行股份有限公司梧州新兴三路支行 银行账号：4500 1648 6550 5998 8888 |
| 17 | 35 | 政府采购政策 | 本项目适用落实相应的政府采购政策： 《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号） 《财政部、民政部、中国残疾人联合会三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号） 《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则的通知》（桂政办发〔2015〕78号） 《节能产品政府采购实施意见》（财库〔2004〕185号） 《环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号） 财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知（财库〔2019〕9号） 市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告（2019年第16号） 关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕18号）环境标志产品政府采购品目清单 关于印发节能产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕19号）节能产品政府采购品目清单 |
|  |  | 现场踏勘 | 1、如投标人认为需要现场踏勘的，请自行踏勘。在现场踏勘的过程中，投标人的费用和非采购人的原因所造成的投标人的人身伤亡、财物或其它损失，采购人概不负责。 2、采购人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是采购人现有的能被投标人利用的资料，采购人对投标人作出的任何推论、理解和结论均不负责任。 3、投标人应对项目现场现状进行充分了解，不能在中标（成交）后再对场地现场提出异议，不能以场地存在瑕疵为由，提出任何形式的增加合同外费用或索赔的要求，或拒绝签署合同书或拒绝履行所约定的各项义务。 |

投标人须知

# 一、总则

## 1．适用范围、定义

1.1适用范围

1.1.1项目概况：见本章须知前附表第1项。

1.1.2本招标文件适用于本项目的招标、投标、评审、合同履约、验收、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

1.2定义

1.2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，见本章须知前附表第2项。

1.2.2“采购代理机构”是指采购人委托办理政府采购事宜的组织方，见本章须知前附表第3项。

1.2.3“监督管理部门”见本章须知前附表第4项。

1.2.4“投标人”是指响应本项目招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。按招标公告要求获取招标文件称为“潜在投标人”；提交投标文件并参加投标称为“投标人”；经法定程序确定中标的供应商称为“中标供应商”。

1.2.5“货物”是指投标人生产或组织符合招标文件要求的货物等。招标文件中没有提及采购货物来源地的，根据《中华人民共和国政府采购法》的相关规定均应是本国货物，另有规定的除外。货物必须是合法生产、合法来源的符合国家有关标准要求的货物，并满足招标文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

1.2.6“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象，其中包括：投标人须承担的运输、安装、技术支持、培训、类似附加服务以及招标文件规定的其它服务。

1.2.7“财政部门指定的政府采购信息发布媒体”是指中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（http://www.gxzfcg.gov.cn）。本项目相关信息除在财政部指定的政府采购信息发布媒体上发布外，还同时在广西壮族自治区公共资源交易中心网（http://gxggzy.gxzf.gov.cn）、梧州市公共资源交易中心网（http://www.wzggzy.cn/gxwzzbw）、梧州市政府采购网（http://www.wuzhou.gov.cn:8090/zfcgw）、广西中意招标造价咨询有限公司网上发布。

1.2.8“投标文件”是指投标人根据招标文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的实质性投标文件。

1.2.9本文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人（自然人除外）法定主体行为名称制作的印章，除本文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其它形式印章均不能代替公章。供应商为自然人的，应在要求盖公章的位置或要求盖公章的文件由本人或委托代理人签字并加印本人指纹替代公章（下同）。

1.2.10本文件中的“法定代表人”若无特别说明，当供应商是企业的，是指企业法人营业执照上的法定代表人；当供应商是事业单位的，是指事业单位法人证书上的法定代表人；当供应商是社会团体、民办非企业的，是指法人登记证书中的法定代表人或主要负责人；当供应商是个体工商户的，是指个体工商户营业执照上的经营者；当供应商是自然人的，是指参与本项目投标的自然人本人。

1.2.11本文件中描述投标人代表的“签字（签名）”是指投标人的法定代表人或其授权委托代理人（或自然人或其授权委托代理人）亲自在文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其它形式均不能代替亲笔签字。

1.2.12本文件中描述的“复印件”，是指原件的影印件或原件的扫描件。

1.2.13标注“★”的条款或要求系指实质性条款或实质性要求。

## ★2．合格的供应商

2.1供应商资格要求：见本章须知前附表第5项。

2.2关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

2.3供应商不得直接或间接地与为本次采购的项目内容进行设计、编制规范和其他文件的咨询公司、采购代理机构或其附属机构有任何关联。

## 3．投标费用

3.1投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标结果如何，采购人和采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

## 4．特别说明

4.1投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本单位所拥有。

4.2投标人在政府采购活动中提供虚假材料的，其投标文件将被拒绝而作为无效处理。如中标后发现的，投标人须依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》的规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。采购人同时将相关情况上报政府采购监督管理部门。

4.3本项目不允许转包，不可以分包。中标供应商不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目分包后分别向他人转让。

## 5．询问、质疑和投诉

5.1询问。供应商如发现招标文件内容有误或对采购活动事项有疑问的，应在投标截止日期10日前的正常工作时间以书面形式向采购人、采购代理机构提出询问、澄清。采购人、采购代理机构自收到之日起3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

5.2质疑。

5.2.1供应商认为招标文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

5.2.2提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对招标文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

5.2.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应按财政部发布的《政府采购供应商质疑函范本》编制。

5.2.4采购人、采购代理机构只接受纸质材料形式的质疑，不接受电子送达的质疑材料，即不接受以传真、电子邮件、移动通信等即时收悉的特定系统作为送达媒介的质疑材料。采购人、采购代理机构接收质疑函的联系部门、联系电话和通讯地址详见招标公告。

5.2.5采购人、采购代理机构在收到供应商的质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。但答复的内容不得涉及商业秘密。

5.3投诉。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向本级财政部门提起投诉。

# 二   招标文件

## 6．招标文件的构成

6.1招标文件由下列文件以及在采购过程中发出的更改、澄清、修改和补充等文件组成：

第一章  公开招标公告

第二章  项目采购内容及要求

第三章  投标人须知及前附表

第四章  评标方法

第五章  政府采购合同（格式）

第六章  投标文件（部分格式）

第七章  附件

## 7．招标文件的澄清和修改

7.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，如澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在投标截止时间至少15日前，在政府采购信息发布媒体发布更正公告；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

7.2采购人或者采购代理机构可视具体情况延长投标截止时间和开标时间的，在投标截止时间3日前，在政府采购信息发布媒体发布延期公告。

7.3所有与本项目相关的澄清、修改、补遗的内容作为招标文件的组成部分。该所有通知文件在政府采购信息媒体发布之日起，视为供应商已收到该通知。供应商未及时关注政府采购信息发布媒体上的通知文件造成的损失，由供应商负责。

# 三   投标文件的编制

## 8．投标文件编制基本要求

8.1投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。投标人应对其提交的投标文件的真实性、合法性承担法律责任，须无条件接受采购人及政府采购监督管理部门等对其中任何资料进行核实的要求。。

8.2投标人应认真阅读、并充分理解招标文件的全部内容（包括所有的澄清、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等），承诺并履行招标文件中各项条款规定及要求。投标人未按照招标文件要求提交投标文件，或者没有对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应，是投标人的风险，有可能导致其投标被拒绝或被视为无效投标文件。

8.3投标人对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中涉及投标项目的价格、技术要求、数量、售后服务及其它要求、合同主要条款等内容作出满足或者优于原要求和条件的承诺。

8.4如因投标人只填写和提供了招标文件要求的部分内容和附件，而给评审造成困难，其可能导致的结果责任由投标人自行承担。

8.5投标人自编目录及页码，建议投标文件采用胶装封边，以免投标文件散落或脱页而导致文件遗失或有可能影响对投标文件的评审。

## 9．投标文件的文字及计量单位

9.1投标人提交的投标文件以及与采购人、采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释投标文件时以翻译文本为准。

9.2除技术要求中另有规定外，本招标文件所要求使用的计量单位均应采用国家法定的度、量、衡标准计量单位。

## 10．投标文件的组成

★10.1投标文件的纸质文件由以下文件组成，部分文件格式见第六章要求。投标人应按下列要求编写和提供，应递交的有关文件如未特别注明为复印件的，须提供原件。以下文件均必须加盖投标人公章，若供应商为自然人的，应由本人或委托代理人签字并加印指纹代替公章。

一、开标一览表（必须提供）

二、资格资信证明文件（以下第1～9项必须提供）

1、投标声明书

2、法定代表人(负责人)身份证明书（并附第二代身份证正面、背面复印件，证件有效并与投标人主体资格证明中的法定代表人(负责人)相符）或自然人身份证明书（并附第二代身份证正面、背面复印件）

3、法定代表人(负责人或自然人)授权委托书（并附委托代理人第二代身份证正面、背面复印件，如授权委托代理人参加投标时则必须提供）

4、投标保证金声明（按招标文件第六章格式提供）

5、获取招标文件记录（政采云平台文件下载截图及工本费缴款单复印件）

6、投标人主体资格证明复印件（如是企业、个体工商户，提供在工商部门核发的有效营业执照正本或副本复印件；如是事业单位，提供有效的事业单位法人证书；如非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明文件复印件。如供应商为自然人的，提供有效的自然人身份证明复印件。）

7、投标人在投标截止之日前半年内任1个季度或连续3个月或以上的财务状况报告（表）复印件（如属新成立不足3个月的提供成立之月起的月度财务状况报告（表）。如供应商为其他组织或自然人，没有财务状况报告（表）的，提供投标截止之日前半年内银行出具的资信证明。）（财务报表包括：资产负债表、现金流量表、利润表）

8、投标人在投标截止之日前前半年内连续3个月或以上依法缴纳税收证明复印件 [提供税务部门开具的完税证，或银行缴税付款凭证、缴款回单等；如为非税务部门开具的凭证或回单的，应清晰反映供应商名称、帐号、征收机关名称、税种名称、缴款金额、所属时期等内容。如属新成立不足3个月的提供工商注册之月起的纳税证明。如无纳税记录或依法免税的，应提供投标人所在地的税务部门出具的相应依法纳税或依法免税证明文件。]

9、投标人在投标截止之日前半年内连续3个月或以上依法缴纳社会保障资金证明复印件 [提供社保部门开具的证明、收款收据，或银行付款凭证、缴款回单等；如为非社保部门开具的凭证或回单的，应清晰反映缴款单位名称、社保单位名称、保险险种、缴款金额、所属时期等内容。如属新成立不足3个月的提供工商注册之月起的社保证明。如无缴费记录或不需要缴纳的，应提供投标人所在地社保部门出具的相应依法缴纳或依法免缴社保费证明文件。]

10、招标文件要求的其他资格证明文件或投标人认为需要提供的资格证明文件。

三、商务文件

1、投标函（必须提供）

2、投标报价明细表（必须提供）

3、商务条款响应/偏离表（必须提供）

4、服务方案（根据采购内容及要求和评标办法内容自行编写，格式自拟）

5、生产厂家资质证明文件、证明货物和手续合格性和符合招标文件规定的证明文件（如由生产厂家提供的文件须加盖生产厂家公章。由投标人视自身情况自行提交。）

6、投标人资信评分证明材料（由投标人视自身情况自行提交）

① 投标人符合政府采购政策价格扣除或加分条件证明材料（如中小企业、残疾人福利性单位、广西工业产品等相关证明文件）

② 节能环保、自主创新等方面的证明文件复印件

③ 简介及经营状况（包括综合实力、企业规模和信誉及有效证明）

④ 有关企业业绩、信誉、荣誉证书及获奖资料等复印件

⑤ 质量管理和质量保证体系等方面的认证证书复印件

四、技术文件（标注必须提供的，则必须提供，其它由投标人根据自己情况自行提供。）

1、技术要求响应/偏离表（必须提供）

2、产品配置清单（均不含报价，必须提供）

3、投标人认为必要提供的或声明或文件资料（若第二章“项目采购内容及要求”要求提供的，则必须提供）

★10.1投标文件的电子文件要求

10.2.1电子文件为采用U盘介质，word格式，可编辑，不留密码，无病毒，不压缩。电子文件内容应与纸质投标文件正本内容一致。未提供电子文件的，投标无效。

10.2.2电子文件应建立目录并分级，并保证目录清晰、内容完整。U盘中的文件夹、文件命名及存放路径要求如下：

① 根目录下建立文件夹，文件夹命名方式为：项目编号＋供应商名称；

② 文件夹下存放“投标文件”电子文件，文件的命名方式为：项目编号＋供应商名称＋投标文件。

## ★11．投标文件书写、签字及盖章要求

11.1投标文件的份数：见本章须知前附表第6项。

11.2投标文件正本、副本分别装订成册，每套纸质投标文件须在封面标明“正本”或“副本”，以及项目名称、项目编号、投标人名称等内容。

11.3投标文件正本必须用不褪色的墨水工整书写或打印。副本可以为正本的复印件，副本与正本不一致的，以正本为准。

11.4投标文件的书写应清楚工整，修改处应有由法定代表人（负责人）或委托代理人签字和加盖公章（如供应商为自然人的，应当由本人或其委托代理人签字并加盖手指纹），否则其投标文件无效。

11.5投标文件应由法定代表人(负责人)或委托代理人在规定签字、签章处逐一签字和加盖公章（如供应商为自然人的，应当由本人或其委托代理人签字并加盖手指纹），否则其投标文件无效。

11.6未按要求填写的投标文件将可能被评标小组认定为无效投标文件。

## ★12．投标报价

12.1报价必须包括该项目包含的一切设备、附件、备件、运输、施工、安装调试、人员工资、税费、后期维护服务及相关工作范围内的所有费用。

12.2报价是该项目全部实施完毕并经有关部门验收合格后的含税价，投标人所报的价格在合同执行过程中是固定不变的。

12.3投标人应按《投标报价明细表》确定的格式报出分项价格。如有《投标报价明细表》，填写时应响应下列要求：

① 对于报价免费的项目必须标明“免费”；

② 所有根据合同或其它原因应由投标人支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在投标人提交的价格中；

③ 应包含货物运至最终目的地的运输、保险和伴随货物服务的其他所有费用。

12.4本项目不接受有任何选择的报价，每一项分项内容只允许有一个报价，任何有选择的报价或包含价格调整要求的报价，将被认为是非实质性响应而作为无效投标文件处理。

## 13．投标有效期

★13.1投标有效期：见本章须知前附表第8项。投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

13.2在特殊情况下，采购人或采购代理机构可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均应以书面形式。投标人可以拒绝上述要求而其投标保证金不被没收，不同意延期的投标人的投标保证金将在中标通知书发出后5个工作日内无息退还。同意延期的投标人根据原截止期应负之权利及责任相应也延至新的截止期，但不能要求对原投标文件（经评标小组确认有效且没有超出投标文件的范围或改变投标的实质内容的澄清或说明作为投标文件的组成部分）作任何改变，并同意在延长的投标有效期内遵循本投标文件，在延长的投标有效期满之前继续具有约束力。

## 14．投标保证金

★14.1投标保证金金额及交纳要求：见本章须知前附表第9项。投标保证金作为投标文件的组成部分。凡未按规定交纳投标保证金的，视为无效投标。

14.2投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购人或者采购代理机构应当自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

14.3采购人或者采购代理机构应当自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标供应商的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标供应商的投标保证金或者转为中标供应商的履约保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

14.4如有质疑或投诉，将在质疑和投诉处理完毕后无息原额退还投标保证金。

14.5有下列情形之一的，投标保证金不予退还：

① 投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

② 投标人在政府采购活动中提供虚假材料的；

③ 除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标供应商不与采购人签订合同的；

④ 投标人与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

⑤ 中标供应商违反招标文件规定，将中标项目转让给他人；

⑥ 招标文件规定的其他情形。

# 四   投标文件的递交

## 15．投标文件包装、密封与标记

15.1投标人应将投标文件的纸质文件（包括正本副本）、电子文件全部集中包装在一个密封袋（盒/箱）内加以密封，并在封贴处密封签章（公章/密封章/法定代表人(负责人)或其委托代理人（如供应商为自然人的，应当由本人或其委托代理人签字并加盖手指纹）均可）。递交投标文件时应为一个密封袋（盒/箱）。

15.2密封袋（盒/箱）上应当标明以下内容：

项目名称：

项目编号：

文件类型：投标文件纸质文件、电子文件

投标人名称：

法定代表人(负责人或自然人)或其委托代理人签字：

注明：在开标前不得启封

## 16．投标文件递交截止时间、地点

16.1投标文件递交截止时间、地点：见本章须知前附表第10项。

16.2若出现参加投标的供应商过多造成部分供应商在投标截止时间前已抵达开标现场但未能签到的情况，投标人递交投标文件的时间应以其进入招标文件规定的递交场所的时间为准。

16.3属下列情形之一的，采购人、采购代理机构应当拒收投标人的投标文件：

① 投标文件未在规定的投标截止时间前送达；

② 投标文件未送达指定的递交地点；

③ 投标文件未按招标文件要求包装、密封与标记；

④ 密封袋（盒/箱）有明显缝隙显露投标文件；

⑤投标人代表递交投标文件时未同时携带相关证件文件进行核验的。

## 17．投标文件的修改和撤回

17.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

17.2投标文件的修改或撤回通知应按本章须知第15条款、第16条款的规定密封、标记和递交，并在封套上标明“修改(补充)投标文件”或“撤回投标文件”字样。投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。

# 五   开标、评标

## 18．开标

18.1开标时间和地点：见本章须知前附表第11项。

18.2投标人不足3家的，不得开标。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

18.2开标程序：

① 由采购代理机构主持开标会，介绍参加开标会的人员名单。

② 宣读开标会纪律，告知应当回避的情形，提请有关人员回避。

③ 采购人核查到场的投标人代表相关证件和递交投标保证金情况。采购人将核对投标人法定代表人(负责人)或其委托代理人本人身份证与证明上的信息是否一致。如信息不一致的或未按要求签字加盖公章的，或投标人代表未出示相关证件核验的，采购人、采购代理机构将有权对其投标文件予以拒收。投标人代表被拒绝参加开标会议的，并不得对开标过程及结果提出异议。

④ 由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或采购代理机构工作人员当众拆封，宣读“开标一览表”的投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

⑤ 开标过程应当由采购人或者采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。

⑥ 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

⑦ 宣布开标会议结束。

## 19．资格审查

19.1开标结束后，采购人或者采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定对投标人的资格进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。资格审查涉及到的主要文件和内容为本章须知第10条款所述的资格资信证明文件内容。如果投标人不具备投标资格，不满足招标文件所规定的资格条件或缺少任何一项或有任何一项不合格的，视为资格审查不通过。合格投标人不足3家的，不得评标。

19.2根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125号）规定对投标人相关主体信用进行查询。

- （1）信用信息查询渠道：

- ①中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）：“政府采购严重违法失信行为记录名单”

- ②“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）：信用服务“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”

- （2）查询截止时点：投标文件提交截止时间后

- （3）查询记录和证据留存方式：采购人或采购代理机构在查询网站中查询投标人相关主体信用记录，直接打印查询记录并作为投标人资格审查文件保存。

- （4）信用信息使用规则：投标人被列入以上名单之一的，视为投标人资格审查不通过。

## 20、组建评标委员会

20.1采购人和采购代理机构将依法组建评标委员会（以下简称评标小组），评标小组由采购人代表和在政府采购评审专家库中随机抽取的有关技术、经济等方面的评审专家组成，其中评审专家人数不少于评标小组成员总数的2/3。

20.2评标委员会成员人数：见本章须知前附表第12项。

## 21．评标纪律

21.1采购人、采购代理机构应当按照政府采购法等相关规定组织开展政府采购活动，并采取必要措施，保证评审在严格保密的情况下进行。任何单位和个人不得非法干预、影响评审过程和结果。

21.2本采购项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件及澄清文件等。评标小组决定投标文件的响应程序只依据投标文件本身的真实无误的内容，而不依据外部证据，但投标文件有不真实、不正确内容的除外。

21.3评标小组成员、有关工作人员及其他知情人不得透露对投标文件评审、比较、中标候选供应商的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

21.4在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

(1) 参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

(2) 参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

(3) 参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

(4) 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

(5) 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

## 22．评标

22.1投标文件符合性检查。评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否符合对招标文件的实质性要求作出响应（采购人可根据具体项目的情况对实质性要求作特别的规定）。实质性偏离是指：①实质性影响合同的范围、质量和履行；②实质性违背招标文件，限制了采购人的权利和中标供应商合同项下的义务；③不公正地影响了其它作出实质性响应的投标人的竞争地位。没有对招标文件作出实质性响应的投标文件将不进行评审，其投标将被拒绝。

22.2澄清有关问题、算术性修正。

22.2.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

22.2.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人(负责人)或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

22.2.3评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

22.2.4投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

① 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。

② 大写金额和小写金额不一致时，以大写金额为准。

③ 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④ 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价或内容按照第21.3.2条款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

22.3比较与评价。本项目采用综合评分法（详见第四章）。评审小组按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

22.4推荐中标候选供应商名单并编写评审报告。评标委员会根据评分办法的中标标准及推荐原则推荐中标候选供应商名单，在评审工作完成后，向采购人提交书面评审报告。

22.5采购代理机构对评审过程和评分、评审结论进行核对和复核，如有错漏，请当事评委进行校正，按校正后的结果确定中标供应商。

22.6评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

## 23、无效投标的情形

23.1实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标，投标人不得通过修正或撤销不符合招标文件要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，该差错未实质性改变招标文件的内容的，应当允许其在评审结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章（如投标人为自然人时加盖手指印））。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

23.2有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

① 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；

② 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

③ 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一个人；

④ 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

⑤ 不同投标人的投标文件相互混装；

⑥ 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

23.3投标人存在下列情况之一的，投标无效：

① 未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

② 投标文件未按招标文件要求签署、盖章（如投标人为自然人时加盖手指印）的；

③ 不具备招标文件中规定的资格要求的；

④ 报价超过招标文件规定的预算金额或者最高限价的；

⑤ 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

⑥ 投标文件的份数未按招标文件要求提供的；

⑦法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

23.4在报价评审时，投标人存在下列情形之一的，作无效投标处理：

① 未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

② 投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

③ 投标报价明细表总额与开标一览表总价不一致的；

④ 报价方案不是唯一确定的，或报价不是唯一完整报价的；

⑤ 报价超过招标文件规定的单项预算金额（或单项最高限价）；或者报价不在招标文件规定的有效范围内的；

⑥ 经评标委员会认定，投标报价出现恶意竞争、不合理或违反实质性条款的属于无效报价。

23.5在技术评审时，投标人存在下列情形之一的，投标无效：

① 未提供或未如实提供投标货物的技术参数（技术规格标准）或参数注册（检测）证明，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的（含中标后查实的）；

② 明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准；

③ 技术、性能指标或者辅助功能项目发生负偏离达招标文件规定情形的；

④ 投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

⑤ 与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容相同连续20行以上或者差错相同2处以上（含2处）的。

⑥ 未按招标项目采购需求要求提供证明材料的。

## 24、废标

24.1在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

① 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

② 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

③ 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

④ 因重大变故，采购任务取消的。

24.2废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

## 25．投标文件及样品的退回

25.1对投标人在投标文件递交截止时间后递交的投标文件，采购人、采购代理机构将不予退回。

25.2评标结束后，所有应标样品均进行封存。中标供应商的样品将在中标公示期后移交给采购单位，并作为验收依据。未中标供应商的样品将在采购人签订政府采购合同后5个工作日内退回，逾期不领，视为供应商放弃对样品的所有权。

# 六   确定中标供应商

## 26．确定中标供应商

26.1采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评标报告送交采购人确认。

26.2采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选供应商名单中按顺序确定中标供应商。中标候选供应商并列的，由采购人采取随机抽取的方式确定中标供应商。

26.3采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选供应商为中标供应商。

## 27．结果公告及中标通知

27.1采购人或采购代理机构应当在中标供应商确定后2个工作日内，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告中标结果，中标公告期限为1个工作日，同时向中标供应商发出中标通知书。

27.2中标供应商自接到通知之日起5个工作日内至采购代理机构办理中标手续并缴纳相关费用。中标通知书对采购人和中标供应商具有法律效力。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标供应商无正当理由不得放弃中标。

# 七   政府采购合同

## 28．履约保证金

28.1履约保证金的递交：按本章须知前附表第14项要求交纳，未按要求缴纳履约保证金的，将不能领取中标通知书及签订合同。

28.2履约保证金的退还：项目经验收合格的，中标供应商按本章须知前附表第14项的要求办理退还履约保证金手续。

28.3履约保证金作为违约金的一部分及用于补偿采购人因中标供应商不能完成其合同义务而蒙受的损失。如中标供应商不按双方签订的合同规定履约，则对其全部履约保证金不予退还，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

28.4在履约保证金到期退还日期前，若中标供应商的开户名称、开户银行、帐号有变动的，请以书面形式通知采购人或采购代理机构，否则由此产生的后果由中标供应商自负。

## 29．签订合同

29.1采购人应当自中标通知书发出之日起10日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的规定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

29.2中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

29.3中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选供应商名单排序，确定下一候选供应商为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的中标供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

29.4政府采购合同必须与招标文件第四章政府采购合同格式(包括内容和结构)的内容相一致，不能改变主要条款。

29.5因中标供应商放弃中标或拒绝签订合同或未按规定签订合同的，造成本项目的合同中标价提高（指采购人选择第二中标候选供应商导致中标金额高于违约人的中标金额），所超出违约人的中标金额部分由违约人承担赔偿责任。

29.6如中标供应商放弃中标或拒绝签订合同或未按规定签订合同的，采购人将相关情况上报政府采购监督管理部门。

## 30．政府采购合同公告、备案

30.1政府采购合同自签订之日起2个工作日内，采购人应当将政府采购合同通过委托的采购代理机构在财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。合同中涉及个人隐私的姓名、联系方式等内容，除征得权利人同意外，不得对外公告。

30.2政府采购合同自签订之日起7个工作日内，采购人或采购代理机构应当将合同副本报同级政府采购监督管理部门和有关部门备案。

# 八   履约验收

31.1采购人或者采购代理机构应当按照采购合同规定的技术、服务等要求组织对供应商履约的验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务等要求的履约情况。大型或者复杂的项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。

# 九   其他事项

## 32．服务收费

32.1收取方式：见本章须知前附表第16项。支付单位应自接到本采购代理机构通知之日起5个工作日内领取中标通知书，并按缴款通知书的要求向广西中意招标造价咨询有限公司一次性付清代理服务费及开标评审费。

32.2计算取费：其中代理服务费参考以下标准按差额定率累进法计取，具体标准如下：

| 服务类型 费率（%） 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5 | 1.5 | 1.0 |
| 100-500 | 1.1 | 0.8 | 0.7 |
| 500-1000 | 0.8 | 0.45 | 0.55 |
| 1000-5000 | 0.5 | 0.25 | 0.35 |

例如：某货物招标代理业务中标金额为500万元，计算招标代理服务收费额如下：

100万元×1.5% = 1.5万元

（500-100）万元×1.1 %= 4.4万元

即代理服务收费（以上几项累计） = 1.5 + 4.4= 5.9（万元）

## 33．解释权

33.1本招标文件是根据国家有关法律、法规以及政府采购管理有关规定和参照国际惯例编制，解释权属本采购代理机构。

## 34．知识产权

34.1所有投标人的投标文件以及在本项目的成果（包括知识产权在内的任何权利）均归采购人所有，不予退还。投标人并保证所交付的成果不侵犯第三方的任何合法权益。

## 35．需要补充的其他内容

35.1需要补充的其他内容：见本章须知前附表第17项。

# 第四章  评标方法

评标方法

一、评标方法及依据

1、本项目采用评标方法：综合评分法。是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选供应商的评标方法。

2、本项目采用不公开方式评标，评审依据为招标文件、变更公告或文件（如有）、投标文件、澄清及答复。

二、评标标准

评审小组按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。技术分由评标委员会各成员独立评分，该项得分为各成员评分的算术平均值。

1、投标报价政策性扣除

若投标人符合小型、微型企业或残疾人福利性单位条件，并根据以下内容及第六章要求提供声明函和证明材料的，将对其报价按相应比例进行扣除，用扣除后的价格参与评审（计算价格分）。

- 小型、微型企业：根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）规定，投标人为非联合体的情况下，将对小型和微型企业产品的最后价格给予6％的扣除。小型、微型企业提供中型企业制造的货物或服务的，视同为中型企业。

② 残疾人福利性单位：根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审时最后报价6%的扣除。

③  投标人属上述情形两项或以上的，其只能享受价格一次性的扣除，即评标报价=投标报价×（1-扣除比例），不重复享受政策。

④ 除上述情况外，投标人评审价格 = 投标报价。享受政策扣除后的报价将仅作为评审价排序，最终中标金额应为投标人的投标报价。

2、计分细则（按四舍五入取至百分位）

| 序号 | 评分项目 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 （30分） | （1）按照招标文件规定，因落实政府采购政策进行价格调整的或须经过修正的，以调整或修正后的价格计算评标基准价和投标报价。 （2）价格分采用低价优先法计算，即通过资格和符合性审查且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价÷投标报价) ×30%×100 | 30分 |
| 2 | 技术分（63分） | 技术参数要求中标注“▲”号的技术参数每负偏离一项扣1.5分，本项满分12分。 注：以投标人提供的检测报告或相关材料复印件作为评审依据，不符合采购内容要求的不得分。 | 12分 |
|  |  | 1、提供所投产品多功能档案真空防霉杀虫灭菌消毒机“杀虫灭菌后菌落数CFU/g≤10”的检测报告，检测报告原件评标现场查验，不提供或提供不符合的不得分；（满分1.95分） 2、提供所投产品温湿度传感器中关于PT100校准的第三方检测机构出具的证书完整扫描件；原件评标现场查验，不提供或提供不符合的不得分；（满分1.95分） 3、提供所投产品恒湿净化消毒一体机由第三方检测机构出具“液位传感器校准证书”完整扫描件，原件评标现场查验，不提供或提供不符合的不得分；（满分1.95分） 4、提供所投产品硬盘录像机以下功能检测报告，提供带CMA、CAL、ILAC-MRA、CNAS标识的检测报告复印件查验，不提供或提供不符合的不得分；（每个1.95分，满分5.85分） ①支持接入双目、三目、800w、1600w球型鹰眼、2400w环型鹰眼相机，3200w摄像机，并可将视频画面以多画面分割方式显示，可自定义画面布局；支持设备级联，NVR接入NVR、DVR、XVR设备，选择通道添加；支持图表形式展示已添加的IP通道，支持自动抓拍一张图片作为IP通道封面 ②具有高温点检测、船舶检测、测温、温差报警功能的网络摄像机，当触发报警时，样机可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，联动云台轮巡、联动云台预置点、记录日志；支持报警事件、异常事件实时计数提醒，并以图标形式在监控界面上提醒用户。用户可以点击报警图标，查看报警详情列表，可在列表中快速查看报警关联的录像。当有新事件发生时计数自动累加，当用户查看后计数自动清零；支持图片存储服务管理功能，可将NVR作为图片存储服务器，接收外设推送的图片进行存储 ③支持组合报警模式，可设置将NVR的报警输入口关联IPC的报警事件，只有当两个报警事件同时触发才能产生报警，组合报警模式支持遮挡报警、移动侦测、人脸抓拍、人脸侦测、车辆检测、越界侦测、区域入侵侦测、进入/离开区域侦测、人员聚集侦测、快速移动侦测、物品遗留侦测、物品拿取侦测、停车侦测、徘徊侦测、场景变更侦测、虚焦侦测、音频异常侦测报警事件；配合具有区域关注度检测功能的IPC，可实时显示关注区域的人数；支持配置人数阀值和停留时长，当人数过多或停留超时触发报警时，样机可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，联动云台轮巡、联动云台预置点、记录日志；支持对任一录像文件打标签，单个文件最大支持1024个标签，设备可添加的标签个数不少于8192； 5、提供所投产品日夜型半球型网络摄像机以下功能检测报告，提供带CMA、CAL、ILAC-MRA、CNAS标识的检测报告复印件查验，不提供或提供不符合的不得分；（每个1.95分，满分5.85分） ①支持最佳抓拍和快速抓拍2种人脸图片抓拍模式设置选项；需具备镜头控制功能，可通过IE控制镜头的ZOOM和FOCUS，并支持自动聚焦功能，在变焦过程中不会虚焦； ②具备区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域等功能，并可将分析目标设置为人、车辆、人和车辆三种，可对布防时间和联动报警方式进行设置；支持声音报警功能，报警声音类型不小于10种，报警声级及报警次数可设置； ③具备智能分析抗干扰功能，当非人或车辆目标经过检测区域时，不会触发报警；支持快捷配置功能，可在预览画面开启/关闭“快捷配置”页面，对曝光参数、OSD、智能资源分配模式等参数进行配置，并可一键恢复为默认设置；支持像素显示功能，可实时显示监控画面上选定区域的水平像素大小和垂直像素大小； | 19.5分 |
|  |  | 1、提供所投产品智慧馆库一体化综合建设管理平台的软件产品登记测试报告：包含功能（动力环境监控系统，档案管理，火灾自动报警系统（温湿度），红外检测，防雷检测系统（防雷检测），漏水检测报警系统（线式漏水-漏水检测），智能门禁管理系统（指纹机-库房门禁），恒温控制系统（空调控制），防盗报警系统（声音-声光报警检测）空气质量检测系统（空气检测-空气质量检测），恒湿净化消毒控制系统，密集架，视频监控系统），需提供软件产品登记测试报告复印件，原件评标现场查验，不提供或提供不符合的不得分；（满分1.25分） 2、提供以下计算机软件著作权证书复印件，原件评标现场查验，不提供或提供不符合的不得分；（每个1.25分，满分6.25分） ①档案一体化管理云服务平台 ②库房安全环境保护综合管理平台 ③档案库房十防综合云服务平台； ④移动数据智慧系统软件管理平台； ⑤智慧任务发布管理系统； | 7.5分 |
|  |  | 设计方案 ①产品结构彩色效果图配色统一；②立体效果图具备室内多个角度立体效果图；③设计效果图近乎真实和直观、一目了然地看到施工后的实际效果；④提供的图纸符合规定。 以上全部内容完整，符合标准的每一点得1.75分，满分7分。 | 7分 |
|  |  | 售后服务方案分： ①比招标文件要求增加一年（含一年）以上保修期；②提供生产厂家免费保修原厂售后服务承诺；③有培训计划、培训场地（投标人提供相关场地证明文件）；④有定期回访计划；⑤有明确的项目实施保障措施；⑥投标人获得安全生产许可证；⑦方案能体现售后服务工作有序进行。 以上全部内容完整，符合标准的每一点得1分，满分7分。 | 7分 |
|  |  | 投标人需提供以下小样五件现场验证，每项得2分，本项满分10分。 ①智能密集架立柱（尺寸要求长500mmX400mm，正负2mm）一根 ②铝合金路轨（尺寸要求长长470mm，正负2mm）一根 ③自动折叠手摇柄（根据应标产品尺寸提供）一套 ④区域显示测控一套 ⑤架内二合一红外对射器保护一套。 | 10分 |
| 3 | 商务分（7） | 信誉分： （1）投标人具有质量管理体系认证（1分）、环境管理体系认证（1分）、职业健康体系认证证书（1分），（满分3分）。 评审依据：提供证书复印件加盖公章，原件备查，不提供或提供不符合的不得分。 （2）货物制造商具有2018年1月1日以来有同类业绩的每个得1分，本项最高得2分。（评审依据：提供合同复印件加盖公章，原件备查，不提供或提供不符合的不得分） | 5分 |
|  |  | 政策功能(节能、环保、区内产品等)分 （1）如投标产品属于财政部发布的节能环保、环境标志产品品目清单范围内的（强制采购产品除外），每1项得0.5分；满分1分。须提供获得证书的产品复印件并加盖投标人公章，未提供的不得分。 （2）投标人供货范围中采用广西工业产品的金额占本次投标总金额的80%以上(含)，或者工程建设使用广西工业产品占工程建设所需产品总金额的80%以上(含)的，得1分。须提供生产企业营业执照复印件、《广西工业产品声明函》原件以及投标人认为需提供的其他证明材料。使用广西工业产品比例小于80%的及未按要求提供证明材料的不得分。 | 2分 |
| 总得分 |  | 价格分＋商务分＋技术分 | 100 |

注：上述提及的证书、证件、证明、业绩材料等须提供复印件（扫描件），并加盖供应商公章（如为自然人的，加印自然人指印），否则不予赋分。（标明原件备查的需提供原件备查，否则不予赋分）。

三、中标标准及中标候选供应商推荐原则：

1、评标委员会根据评审结果按评审后得分由高到低顺序排列推荐3名中标候选供应商。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术分高低顺序排列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选供应商。

2、提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标供应商推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选供应商。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按以上规定处理。

# 第五章  政府采购合同（格式）

（注：本合同样本仅供参考，具体内容由采购人和中标供应商协商确定，但补充和修改不得造成与本章格式内容有实质性的违背。）

《政府采购合同》

合同编号：WZZC2020-G1-02736-ZYZB

采购单位（甲方）                                采 购 计 划 号

供 应 商（乙方）                                项目名称和编号

签  订  地  点                                  签 订 时 间

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照招标文件规定条款和中标供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

- 合同标的

1、供货一览表

| 序号 | 产品名称 | 商标品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额：（大写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

2、合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输、装卸等全部费用。如招标文件对其另有规定的，从其规定。

第二条  质量保证

1、乙方所提供的货物型号、技术参数等质量必须与投标文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2、乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条  权利保证

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条  包装和运输

1、乙方提供的货物均应按招标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2、货物的运输方式：由乙方自行安排。

3、乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：本项目不接受损耗。

第五条  交付和验收

1、交货期：

交货地点：

2、乙方提供不符合招标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件、合格证明、生产许可证、经营许可证复印件等文件加盖公章，在交货时随货物交付给甲方，货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书及报关单、商检证明，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4、甲方应当在到货（乙方负责安装、调试、培训完）后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

5、在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6、甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后     日内及时予以解决。

第六条  安装和培训

1、甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：

第七条  售后服务、保修期

1、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2、货物保修期：按中标供应商投标文件约定。

3、乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条  付款条件和付款方式

项目签订合同后由供应商出具银行保函（保函时间不小于自付款之日起60日）于采购人，银行保函金额为合同金额的30%，采购人收到保函后十五个工作日内支付合同金额30％，项目验收合格后二十个工作日内，由采购人支付合同款项的65％，合同总金额的5％的款项作为质保金在满五年运维服务后的十个工作日内支付(无息)。中标人自收到合同款之日起三个工作日内开具发票给采购人。

第九条  质量保证金及履约保证金

（一）质量保证金：  5%

（二）质保期：

（三）履约保证金：      元。由乙方的投标保证金自动转成。

1、乙方按招标文件第七章附件“中标供应商投标保证金转为履约保证金意见书”的要求办理转履约保证金手续。自项目验收合格之日起5个工作日内，乙方按第七章附件“政府采购项目履约保证金退付意见书”的要求至采购代理机构办理退还履约保证金手续。采购人或采购代理机构将在收到退还履约保证金申请后5个工作日内无息原额退还，如为采购代理机构原因导致无法及时退还的，每逾期退还一天按履约保证金万分之一支付违约金给乙方，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

2、履约保证金作为违约金的一部分用于补偿甲方因乙方不能完成其合同义务而蒙受的损失。如乙方不按双方签订的合同规定履约，则对其全部履约保证金不予退还，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

3、在履约保证金到期退还日期前，若中标供应商的开户名称、开户银行、帐号有变动的，请以书面形式通知采购代理机构，否则由此产生的后果由中标供应商自负。

第十条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十一条、质量保证及售后服务

1、乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2、如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在       小时内到达甲方现场处理。

3、在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4、上述的货物免费保修期为     个月，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十二条、违约责任

1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4、甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过 15 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。

5、乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5% 向甲方支付违约金。

6、乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从履约保证金中扣除，不足另补。

7、其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十三条、售后服务要求

1、乙方须制定技术服务条款及实施办法，并明确售后服务措施；免费维保明内供应商应采用定期走访、现场务、电话和网格咨询等方式为用户提供全方位技术服务:必須每周7*24小时响应系统维护需求，发生问题能够在1小时内赶到现场处理，并提供快捷可行的解决方案。若6小时内故障未能排除，需提供同等型号备件免费更换，确保设备正常运行；

2、在质量保证期结東后，如甲方提出要求软件升级及相关维护，由甲乙双方协商解决，其费用则上不得超过本合同软件价格的8%。

3、提供设备纸质版或电子版的操作规程和推护保养流程、提供设备维护手册、维修手册、软件备份、故障代码、各件清单、零部件、维修密码、软件光盘及软件安装流程等维护锥修必的村料和信息。

4、乙方负责对采购方技术人员进行培训，培训所产生费用由中标供应商支付；培训费用包括交通费、住宿费、伙食费等。

第十四条、货物安装调试要求

1、乙方负责产品免费送货上门，免费安装、调试，由此所产生的一切材料费、工具费、人工费、手续费、差旅费、食宿费和加班费等，均由中标人承担。安装调试期间所发现一切安全和质量事故及费用，均由中标人承担。

2、安装调试所需辅助材料和专用工具与设施，由乙方提供。

第十五条  与监理单位的协调、配合措施

1、乙方应安排专人对口监理工程师，与监理工程师紧密合作，在项目实施全过程中，配合业主、监理工程师的管理，以严格的实施管理程序，达到项目所要求的各项管理目标。

2、项目实施过程严格执行“上道工序不合格，下道工序不随工”的原则，使监理工程师能顺利开展工作。当出现与監理工程师的意见不一的情况时，遵循“先执行，后磋商”的原则，在现场质量管理工作中，推护好监理的权威性

3、需要检查和检验的部分，与监理工程师商定对其检查和检验的时间。

第十六条  不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十七条  合同争议解决

1、因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁或向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十八条  诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不能解决，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第十九条  合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人(负责人、自然人)或授权代表签字并加盖单位公章（如中标人为自然人时，须本人或授权委托代理人签字并加盖手指印）后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第二十条  合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第二十一条  签订本合同依据

1、招标文件；

2、乙方提供的投标（或澄清）文件；

3、投标承诺书；

4、中标或成交通知书。

第二十二条  本合同一式六份，具有同等法律效力，财政部门（政府采购监管部门）、采购代理机构各一份，甲乙双方各两份（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，采购人或采购代理机构应当将合同副本报同级财政部门备案。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人(负责人)： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人 |
| 电 话： | 电 话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账 号： | 账 号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 经办人： 年 月 日 |  |

合 同 附 件

| 1、供应商承诺具体事项： |  |
| --- | --- |
| 2、售后服务具体事项： |  |
| 3、保修期责任： |  |
| 4、其他具体事项： |  |
| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |

注：服务事项填不下时可另加附页

采购代理机构审核（公章）：

- 审核人：

# 第六章  投标文件（部分格式）

说明：

1、本章所列的部分文件格式，投标人可根据自身情况进行补充和修改、扩展，但补充和修改不得造成与本章格式内容有实质性的违背。

2、《授权委托书》填写要求：

1）委托书所签发的代理期限必须涵盖代理人所有签字为有效时间。

2）委托书内容填写要明确，文字要工整清楚，涂改无效。

3）委托书不得转借、转让，不得买卖。

4）代理人根据授权范围，以委托单位的名义签订合同，并将此委托书提交给对方作为合同附件。

（投标文件封面格式）

正本／副本

（项目名称）

（项目编号）

投标文件

投标人（名称加盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

投标日期：         年     月     日

（如投标人为自然人，落款按以下格式）

自然人或委托代理人签字（加印本人指纹）：

投标日期：         年     月     日

开标一览表（格式）

项目名称：

项目编号：

金额单位：人民币（元）

| 序号 | 产品或服务名称 | 制造商或服务商 | 品牌、规格型号 | 数量 ① | 单位 | 单价 ② | 单项合计③ ＝①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币） |  | 大写： 小写：￥ 元 |  |  |  |  |  |  |
| 主要服务要求 |  | 1、交付时间： 2、交货地点： 3、质保期： |  |  |  |  |  |  |

投标人（加盖公章）：

法定代表人(负责人)或委托代理人（签字）：

投标日期：       年    月    日

（如投标人为自然人，落款按以下格式）

自然人或委托代理人签字（加印本人指纹）：

投标日期：

说明：

1、“开标一览表”的内容须与“投标报价明细表”中的相应内容相一致；所有价格均系用人民币表示，单位为元，精确到小数点后两位；

2、当本表为多页构成时，逐页均必须加盖公章，否则视为无效投标。

投标声明书（格式）

致：（采购代理机构名称）

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址           。

我            （姓名）系            （投标人名称）的法定代表人(负责人)，我方愿意参加贵方组织的              （项目名称及项目编号）项目的政府采购活动，为便于贵方公正、择优地确定中标供应商及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2、我方不是采购人的附属机构；也不是为本项目提供整体设计、编制规范或者项目管理、监理、检测等服务的投标人或其附属机构。

3、我方承诺在参加本政府采购项目活动前，没有被纳入政府部门或银行认定的失信名单，我方具有良好的商业信誉。

4、我方及由本人承诺在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录及不良信用记录。重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

5、我方承诺具有履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力。

6、根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次投标文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□ 我方本次投标文件内容中未涉及商业秘密；

□ 我方本次投标文件涉及商业秘密的内容有：                               ；

我方对以上声明负全部法律责任。以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人（加盖公章）：

法定代表人(负责人)或委托代理人（签字）：

投标日期：       年    月    日

（如投标人为自然人，落款按以下格式）

自然人或委托代理人签字（加印本人指纹）：

投标日期：

法定代表人(负责人)身份证明书（格式）

投标人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：                       性别：             年龄：

职务：                       身份证号：

系               （投标人名称）的           （填写：法定代表人或负责人）。

特此证明。

附：法定代表人(负责人)身份证正面、背面复印件（加盖公章）

粘贴法定代表人(负责人)身份证复印件

投标人（加盖公章）：

法定代表人(负责人)或委托代理人（签字）：

投标日期：       年    月    日

说明：

1、投标人为非自然人的，须按以上格式填写，未按格式要求填写并提供有效证明的，视为无效投标。

2、本证明书除在投标文件须附有，法定代表人(负责人)出席开标会议时，应另外随身携带本证明书原件、本人身份证复印件（加盖公章）、本人身份证原件，以备核查。

自然人身份证明书（格式）

本人  （姓名）  ，身份证号：               ，住址：          ，联系电话：      ，为具有独立承担民事责任能力的自然人。

特此说明。

自然人（签字并加印本人指纹）：

年     月     日

附：自然人身份证正面、背面复印件（加印指纹）

粘贴自然人身份证复印件

说明：

1、投标人为自然人的，须按以上格式填写。未按格式要求填写并提供有效证明的，视为无效响应。

2、该证明除在投标文件须附有，自然人出席开标会时，应另外随身携带本证明书原件、本人身份证复印件（加印指纹）、本人身份证原件，以备核查。

法定代表人（负责人）授权委托书（格式）

致：（采购代理机构名称）

本授权委托书声明：我      （姓名）系（投标人名称）的（填写：法定代表人或负责人），现授权委托 （姓名） 为我方代理人，以我方的名义参加 （项目名称及项目编号） 的政府采购活动，其权限是：代表我方全权办理上述项目的投标、开标、评标、签订合同等过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

有效期限：至      年    月    日，代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知。

本授权委托书自盖章之日起生效，代理人无转委托权。特此委托。

投标人（加盖公章）：

法定代表人(负责人)：                   （签字或盖私章）

法定代表人(负责人)身份证号码：

委托代理人：                           （签字）

委托代理人身份证号码：

签发日期：       年    月    日

附：法定代表人(负责人)身份证、委托代理人身份证正面、背面复印件

| 粘贴法定代表人(负责人)身份证(正、背)面复印件 （加盖公章） |  | 粘贴委托代理人身份证(正、背)面复印件 （加盖公章） |
| --- | --- | --- |

说明：

1、投标人为非自然人的，须按以上格式填写，有效期限不应少于响应的投标有效期，并附法定代表人(负责人)身份证、委托代理人身份证复印件（均加盖公章），否则视为无效响应。

2、如授权委托代理人参加政府采购活动的，“法定代表人授权委托书”除在投标文件须附有，授权委托代理人出席开标会议时，应另外随身携带本授权书原件、本人身份证复印件（加盖公章）、本人身份证原件，以备核查。

授权委托书（格式）（适用供应商为自然人时）

本授权委托书声明：我         （姓名）现授权委托（（姓名）为授权人，以我方名义参加广西中意招标造价咨询有限公司组织实施的（项目名称）（项目编号:  ）的政府采购活动。其权限是：代表我方全权办理上述项目的投标、开标、评标、签订合同等过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

被授权人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

被授权人无转委托权。特此委托。

授权人签字（加盖手指纹）：               	被授权人签字（加盖手指纹）：

授权人身份证号码：                   	被授权人身份证号码：

签发日期：       年    月    日

附：授权人身份证复印件(正、背)面、委托代理人身份证(正、背)面复印件（加盖手指纹）。

说明：该授权委托书除在响应文件须附有，如授权委托人参加开标会时，供应商应另单独准备一份原件在递交响应文件时现场出示。

投标保证金声明（采用转账或网上支付方式时）

致：广西中意招标造价咨询有限公司

我方参加（项目名称及项目编号）项目的政府采购活动，以       方式提交投标保证金人民币（大写）           （￥      元），请贵方在退付投标保证金时转入以下账户：

开户名称：

开户银行：

银行账号：

投标人（加盖公章）：

（投标人为自然人，为自然人签字并加印指纹）

地  址：

联系人：

联系电话（手机）：

（粘贴投标保证金缴纳凭证复印件并加盖单位公章）

说明：

1、投标人采用转账或网上支付等方式提交投标保证金的，按此格式填写；

2、投标保证金声明一式两份，一份附在投标文件，一份由投标人代表参加开标会议时现场出示。

投标保证金声明（采用非转账或网上支付方式时）

致：广西中意招标造价咨询有限公司

我方参加（项目名称及项目编号）项目的政府采购活动，以       方式提交投标保证金人民币（大写）           （￥      元），我方按招标文件规定申请退回票据或保函。

附票据或保函复印件

（粘贴附票据或保函复印件并加盖单位公章）

投标人（加盖公章）：

（投标人为自然人，为自然人签字并加印指纹）

地  址：

联系人：

联系电话（手机）：

说明：

1、投标人采用支票、汇票、本票或保函方式等提交投标保证金的，按此格式填写；

2、投标保证金声明一式两份，一份附在投标文件，另外一份和票据或保函原件由供应商代表参加开标会时现场出示。

投标函（格式）

致：广西中意招标造价咨询有限公司

根据贵方  （项目名称及项目编号）  的招标文件全部内容，正式授权下述签字代表（姓名和职务）经正式授权并代表（投标人名称），提交投标文件正本    份、副本    份，电子文件    份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

2、我方已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

3、我方在参加本项目投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

4、投标文件从投标截止日起     天内有效。

5、如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按政府采购法律、法规及招标文件的规定履行合同责任和义务。

6、如果在投标截止时间后的投标有效期内撤销投标文件或者有其他违约行为，贵方可对我方的投标保证金不予退还。

7、同意向贵方提供贵方可能要求的与本投标有关的任何数据或资料。

8、我方完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标人为中标供应商。

9、若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

10、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一到三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：                                    邮政编码：

电话、传真或电传：

开户名称：

开户银行：

银行帐号：

投标人（加盖公章）：

法定代表人(负责人)或委托代理人（签字）：

投标日期：       年    月    日

（如投标人为自然人，落款按以下格式）

自然人或委托代理人签字（加印本人指纹）：

投标日期：

说明：

投标人未按以上格式填写、签字和加盖公章的或擅自修改的，视为无效投标。

投标报价明细表（格式）

项目名称：

项目编号：

| 项号 | 产品或服务名称 | 制造商或服务商 | 品牌、规格型号 | 数量 ① | 单位 | 单价 ② | 单项合计③ ＝①×② | 环境标志产品/节能产品证书编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价（人民币） |  | 大写： 小写：￥ 元 |  |  |  |  |  |  |
| 主要服务要求 |  | 1、交货期： 2、交货地点： 3、质保期： |  |  |  |  |  |  |
| 其中： 属于《环境标志产品政府采购品目清单》内强制采购产品的总金额为：￥ 属于《环境标志产品政府采购品目清单》内非强制采购产品的总金额为：￥ 属于《节能产品政府采购品目清单》内强制采购产品的总金额为：￥ 属于《节能产品政府采购品目清单》内非强制采购产品的总金额为：￥ 备注：若不属于环境标志（或节能）产品政府采购品目清单范围的产品，则该处填写“无”字样。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（加盖公章）：

法定代表人(负责人)或委托代理人（签字）：

投标日期：       年    月    日

（如投标人为自然人，落款按以下格式）

自然人或委托代理人签字（加印本人指纹）：

投标日期：

说明：

1、所有价格均系用人民币表示，单位为元，精确到小数点后两位；

2、当本表为多页构成时，逐页均必须加盖公章，否则视为无效投标。

3、报价指本次采购范围内货物价款、货物随配标准附件、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及安装、调试、检验、售后服务、保修及其他所有成本费用的总和，投标人应综合考虑在报价中；

4、如全部或部分产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》或《节能产品政府采购品目清单》范围的，投标人应在本表“环境标志产品/节能产品”栏内写明该产品的证书编号，并提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能（或环境标志）产品认证证书复印件（加盖投标人公章或自然人加印指纹），以便评标小组作为评审或优先采购的依据，如未提供相关证明材料的，将不予认可。

商务条款响应/偏离表（格式）

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 招标文件商务条款要求 | 投标文件承诺的商务条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

我方声明：未在此偏离表中列出的偏离，完全同意并接受招标文件中的相关要求。

投标人（加盖公章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

投标日期：       年    月    日

（如投标人为自然人，落款按以下格式）

自然人或委托代理人签字（加印本人指纹）：

投标日期：

说明：

1、请逐条对应本项目招标文件第二章“项目采购内容及要求”中“商务条款”的要求，详细填写相应的具体内容，“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写；

2、当投标文件的服务内容低于招标文件要求时，供应商应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假投标；

3、如果招标文件需求为小于或大于某个数值标准时，投标文件承诺内容应当写明服务具体商务响应承诺的具体数值，否则按无效投标处理；

4、表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，不得擅自修改，否则视为投标无效。

技术要求响应/偏离表（格式）

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 采购内容 | 技术参数及性能（配置）要求 | 投标文件具体响应 | 技术偏离情况说明(＋/-/=) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

投标人（加盖公章）：

法定代表人(负责人)或委托代理人（签字）：

投标日期：       年    月    日

（如投标人为自然人，落款按以下格式）

自然人或委托代理人签字（加印本人指纹）：

投标日期：

说明：

1、投标人应当根据所提供的产品和服务的实际情况对第二章《采购需求一览表》所有技术条款相关偏离的条目如实逐条填写响应表。

2、是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离。

3、评标小组发现投标人有虚假描述的，视为投标无效。

产品配置清单（格式）

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

投标人（加盖公章）：

法定代表人(负责人)或委托代理人（签字）：

投标日期：       年    月    日

（如投标人为自然人，落款按以下格式）

自然人或委托代理人签字（加印本人指纹）：

投标日期：

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为          （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1．根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为             （请填写：中型、小型、微型）企业。

2．本公司参加 （采购人名称） 单位的           项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他       （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日    期：

说明：参加政府采购活动的中小企业应当提供《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定的《中小企业声明函》，未提供有效声明函的，将不能享受价格扣除。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加             单位的            项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

说明：如投标人符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的，可根据自身情况如实提供声明函；未按要求提供有效声明函的，将不能享受价格扣除。

价格扣除明细表（若有时）

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 产品/服务名称 | 供应商/服务商名称 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 供应商/服务商属性（选填：小微企业或残疾人福利性单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 属于小型企业提供的报价金额 |  |  |  |  |  |  |
| 属于微型企业提供的报价金额 |  |  |  |  |  |  |
| 属于残疾人福利性单位提供的报价金额 |  |  |  |  |  |  |
| 以上所有报价合计 |  |  |  |  |  |  |
| 说明：我方属于（填：小型企业/微企业/残疾人福利性单位） |  |  |  |  |  |  |

投标人（加盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

投标日期：       年    月    日

（如投标人为自然人，落款按以下格式）

自然人或委托代理人签字（加印本人指纹）：

投标日期：

说明：

1、若提供产品/服务的供应商/服务商属于小型企业或微型企业或残疾人福利性单位的，在备注中按实际情形如实填写；若属于两种情形以上的，只享受一次价格扣除；

2、评委将根据投标人提供的相关证明材料，对相应价格进行政策性扣除。

广西工业产品声明函

本公司郑重声明，根据《招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则》的规定，本公司在本次投标中或者工程项目中提供的下述产品为广西工业产品，详情如下：

| 序号 | 产品名称 | 型号和规格 | 数量 | 制造厂商及原产地 | 投标价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
|  | 广西工业产品合计价格： |  |  | 占报价总价比例： |  |  |

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称(盖章)：

日 期：

说明：

1、根据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则的通知》（桂政办发〔2015〕78号）规定，货物服务招标采购评标方法采用综合评分法的，对使用广西工业产品80％以上（含）的投标人，给予政策功能分1分；

2、投标人可根据自身情况如实提供声明函，并同时提供产品生产厂家营业执照复印件（复印件加盖投标人公章）；未按要求提供有效声明函或证明材料的，将不能享受政策功能加分；

3、如发现投标人提供虚假材料，或中标后在与采购单位履约过程中未按投标文件《广西工业产品声明函》中使用广西工业产品或者使用广西工业产品比例小于80%的，按照有关法律法规追究其相关责任。

同类项目情况一览表（若有时）

| 序号 | 业主名称 | 项目名称 | 服务内容 | 合同总价 | 签约或完成时间 | 单位联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

投标人（加盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

投标日期：       年    月    日

（如投标人为自然人，落款按以下格式）

自然人签字（加印本人指纹）：

投标日期：

说明：

1、投标人可根据实际情况扩展或修改本表；

2、投标人具有的项目业绩，如有，按上表进行填报并根据第四章评标方法要求附相关证明材料复印件。

服务人员一览表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 职称 | 专业 | 经验年限 | 拟担任职务或承担工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（加盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

投标日期：       年    月    日

（如投标人为自然人，落款按以下格式）

自然人签字（加印本人指纹）：

投标日期：

如招标文件要求规定递交样品的，投标人应按规定递交样品，递交样品时应附本表。

样品递交表

项目名称：

项目编号：

| 递交样品清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 样品名称 | 生产厂家 | 技术规格及型号 | 数量 | 备注 |

投标人名称（公章）： 投标人法定代表人或授权代表签字或盖章： 联系电话/手机： 投标人地址： 联系传真：

代理机构签收人： 签收时间： 年 月 日 时 分

样品领回件数： 样品领回人/单位： 领回时间：

注：

- 本表不允许装订密封入投标文件中，应与样品一起递交。

- 样品应附有样品递交表（格式见附件）等相关资料。

- 标识要求：所有样品必须贴上标签，标签上清楚地标明项目编号、样品名称、规格型号。

- 需要安装的投标样品必须为安装完整的成品，由投标人自行组织安装。

- 中标候选人的投标样品，在评标结束后，由采购代理机构在采购人代表、监督人的见证下当场封样， 作为履约验收的参考。

- 未中标供应商的样品将在采购人签订政府采购合同后5个工作日内退回，逾期不领，视为供应商放弃对样品的所有权。

# 第七章  附件

附件1：供应商投标保证金退付意见书（由未中标人填写）

供应商投标保证金退付意见书

| 供应商申请 | 采购项目名称： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 采购项目编号： |  |  |  |
|  | 投标保证金金额：（大写） （小写） |  |  |  |
|  | 我公司于 年 月 日参加本项目政府采购活动，我公司对本项目的中标结果公告无异议，请将投标保证金退付到以下账户。 开户名称： 帐 号： 开 户 行： 联系人及联系电话： 供应商：（盖章） 年 月 日 |  |  |  |
| 财务部意见 | 此表于 年 月 日收到。 |  |  |  |
|  | 会计审核： | 财务负责人审核： | 单位负责人签字： | 出纳办理转帐 日期： |
| 备注：附谈判保证金声明原件、银行转帐单复印件、收款收据原件（如有开具） |  |  |  |  |

附件2：中标人投标保证金退付意见书

（当中标人另外交纳履约保证金时填写）

中标人投标保证金退付意见书

| 中标人申请 | 采购项目名称： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 采购项目编号： |  |  |  |
|  | 投标保证金金额：（大写） （小写） |  |  |  |
|  | 我公司已于 年 月 日与采购人签订政府采购合同，我公司已按照招标文件及政府采购合同规定交纳履约保证金金额（人民币） ，请将投标保证金退付到以下账户。 开户名称： 帐 号： 开 户 行： 联系人及联系电话： 供应商：（盖章） 年 月 日 |  |  |  |
| 采购单位意见 | 退付意见：（填写：同意或不同意） 退付投标保证金及退付金额。 联系人及联系电话： 采购单位：（盖章） 年 月 日 |  |  |  |
| 财务部意见 | 此表于 年 月 日收到。 |  |  |  |
|  | 会计审核： | 财务负责人审核： | 单位负责人签字： | 出纳办理转帐 日期： |
| 备注：附投标保证金声明原件、银行转帐单复印件、收款收据原件（如有开具）、政府采购合同 |  |  |  |  |

附件3：中标人投标保证金转为履约保证金意见书

（当投标保证金转为履约保证金时填写）

中标人投标保证金转为履约保证金意见书

| 中标人申请 | 采购项目名称： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 采购项目编号： |  |  |  |
|  | 投标保证金金额：（大写） （小写） |  |  |  |
|  | 我公司已于 年 月 日与采购人签订政府采购合同，我公司同意按照招标文件约定投标保证金自动转为履约保证金。 开户名称： 帐 号： 开 户 行： 联系人及联系电话： 供应商：（盖章） 年 月 日 |  |  |  |
| 采购单位意见 | 意见：（填写：同意或不同意） 投标保证金转为履约保证金。 联系人及联系电话： 采购单位：（盖章） 年 月 日 |  |  |  |
| 财务部意见 | 此表于 年 月 日收到。 |  |  |  |
|  | 会计审核： | 财务负责人审核： | 单位负责人签字： | 出纳办理转帐 日期： |
| 备注：附投标保证金声明原件、银行转帐单复印件、收款收据原件（如有开具）、政府采购合同 |  |  |  |  |

附件4：政府采购项目履约保证金退付意见书（中标人办理退付时填写）

政府采购项目履约保证金退付意见书

| 中标人申请 | 采购项目名称： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 采购项目编号： |  |  |  |
|  | 履约保证金金额：（大写） （小写） |  |  |  |
|  | 该项目已于 年 月 日验收并交付使用。根据招标文件及政府采购合同规定，该项目的履约保证金期限于 年 月 日已满，请将履约保证金退付到以下账户。 开户名称： 帐 号： 开 户 行： 联系人及联系电话： 供应商：（盖章） 年 月 日 |  |  |  |
| 采购单位意见 | 意见：（填写：同意或不同意） 退付履约保证金及退付金额。 联系人及联系电话： 采购单位：（盖章） 年 月 日 |  |  |  |
| 财务部意见 | 此表于 年 月 日收到。 |  |  |  |
|  | 会计审核： | 财务负责人审核： | 单位负责人签字： | 出纳办理转帐 日期： |
| 备注：附投标保证金声明原件、银行转帐单复印件、收款收据原件（如有开具） |  |  |  |  |