广西中意招标造价咨询有限公司

竞争性谈判文件

项目名称：梧州学院2019年自治区高校师范专业办学能力提升专项经费的专用类设备采购

项目编号：WZZC2019-J1-08038-ZYZB

采购人：梧州学院

采购代理机构：广西中意招标造价咨询有限公司

2019年10月

目    录

第一章   竞争性谈判公告	2

第二章   供应商须知及前附表	6

第三章   采购内容及要求	25

第四章   政府采购合同书（格式）	42

第五章   评标方法	50

第六章   响应文件（格式）	52

第七章   附件	77

# 第一章  竞争性谈判公告

广西中意招标造价咨询有限公司

梧州学院2019年自治区高校师范专业办学能力提升专项经费的专用类设备采购

（WZZC2019-J1-08038-ZYZB）

竞争性谈判公告

广西中意招标造价咨询有限公司受采购人梧州学院委托，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，现对梧州学院2019年自治区高校师范专业办学能力提升专项经费的专用类设备采购以竞争性谈判方式进行采购，欢迎符合条件的供应商前来参加谈判活动。

一、采购项目及内容

1．项目名称：梧州学院2019年自治区高校师范专业办学能力提升专项经费的专用类设备采购

2．项目编号：WZZC2019-J1-08038-ZYZB

3．采购项目的名称、数量、简要规格描述或项目基本概况介绍：

| 项号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 简要技术参数描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智慧教育录播主机 | 2 | 台 | 1、为了系统的安全稳定， 要求录播主机必须采用嵌入式硬件设计，内置Linux操作系统，支持7*24小时工作；不接受PC架构以及服务器设计方式。 … |
| 2 | 多媒体录播一体机软件V1.0 | 2 | 套 | 1、嵌入式录播管理软件须出厂即安装于录播主机内，要求支持网络导播与本地导播两种导播方式。 … |
| 3 | 行为识别软件V1.0 | 2 | 套 | 1、系统支持横向分析方案和纵向分析方案，横向分析方案适用于按精品教室规格装修的、面积小于10m×10m的教室；纵向分析方案适用于普通教室，可支持教室的宽度为15m。 … |
| 4 | 全向拾音话筒 | 4 | 个 | 1、麦克风：高保真镀银震膜电容咪头。 … |
| 5 | 云台摄像机 | 2 | 台 | 1、图像传感器 1/2.8 " CMOS,214万像素 … |
| 6 | 高清摄像机系统软件v1.0 | 2 | 套 | 1、要求支持在Windows 2000/2003/XP/vista/7/8/10等环境正常运行；… |
| 7 | 全景枪式摄像机 | 4 | 台 | 1、图像传感器：1/3 英寸CMOS,214万像素… |
| 8 | 跟踪定位摄像机 | 2 | 台 | 1、芯片组 Hi3516D；1/3“OV4689 CMOS 传感器 400万像素… |
| 9 | 录播控制面板 | 2 | 个 | 1、面板尺寸：4.3寸；… |
| 10 | 交互智能平板 | 2 | 台 | 一．整体设计要求 1、内置一体化设计，外部无任何可见内部功能模块的连接线。 … |
| 11 | 教育云资源管理平台V1.0 | 1 | 套 | 一、平台功能 1.教育动态： 1)平台首页面支持最新教育动态、视频直播、精品课程、视频专辑、优课评比、微课展示、名师讲堂等基本信息的推送与展示，方便用户直接点击进入了解最新资讯和重要视频资源。 … |
| 12 | 组合推拉黑板 | 2 | 面 | 结构：双层结构，由大框及四块1015 mm×1215mm的书写板组成。内层两端各装一块固定书写板与电子白板前端平行，外层为两块滑动书写板，滑动板配装刻印有黑板品牌LOGO标识的挂锁，开闭自如确保电子白板安全。 … |
| 13 | 线材 | 5 | 根 | HDMI数据线20-30米 |
| 14 | 全套设备使用培训 | 1 | 套 | 微格教室免费提供全套设备的使用培训的录像教程，包括:1.从学生开启设备电源开始到关闭设备，下载教学录像视频作为一个录像教程。 … |

（如需进一步了解详细内容，详见谈判文件第三章）

4．采购预算金额（人民币）：32.115万元。

二、本项目需要落实的政府采购政策：节能环保，促进中小企业发展，促进残疾人就业等政府采购政策。

三、合格的谈判供应商资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；有能力提供本次采购货物及服务的供应商；在参加本次政府采购活动前三年内，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2、按竞争性谈判公告的规定获取了竞争性谈判文件；

3、本项目不接受联合体竞标。

四、竞争性谈判文件的获取：

1、竞争性谈判公告期限：自2019年10月25日公告发布之日起至2019年10月30日18时00分止。

2、发售竞争性谈判文件时间：自2019年10月25日公告发布之日起至2019年10月30日18时00分止。

3、获取方式：在谈判公告期限内①登录“政府采购云平台”（https://www.zcy.gov.cn）申请获取谈判文件并下载谈判文件；②成功下载谈判文件后，将谈判文件工本费250元（售后不退）以转账或电汇等非现金形式交到以下账户。

开户名称：广西中意招标造价咨询有限公司

开户银行：中国建设银行股份有限公司梧州新兴三路支行

银行账号：4500 1648 6550 5966 8888

4、供应商在公告规定的竞争性谈判文件获取时间内缴纳工本费的，方为成功。

五、谈判保证金：

1.谈判保证金金额：陆仟肆佰贰拾叁元整（￥6,423.00）。

2.递交方式：供应商自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或转账提交保证金。

转账方式：供应商从对公帐户转账到以下专用帐户(如供应商为自然人时，从自然人本人账户账到以下专用帐户)。

开户名称：广西中意招标造价咨询有限公司

开户银行：中国建设银行股份有限公司梧州新兴三路支行

银行账号：4500 1648 6550 5939 9399

3．交纳谈判保证金截止时间：必须在响应文件递交截止时间之前递交（以转账方式提交谈判保证金时以到达专用帐户时间为准）。

六、响应文件递交截止时间及地点：

1．响应文件递交截止时间：2019年10月31日下午3时30分整；响应文件递交地点：广西中意招标造价咨询有限公司开标厅（梧州市新兴三路30号神冠豪都B栋2单元34层）。

2．供应商代表必须持证件提交响应文件并签到出席截标会。

3．逾期送达或未按谈判文件要求封装标记的响应文件，将予以拒收。

七、谈判时间及地点：2019年10月31日下午3时30分整截标后为谈判小组与谈判供应商谈判时间，具体时间由代理机构另行通知。地点：广西中意招标造价咨询有限公司评标厅（梧州市新兴三路30号神冠豪都B栋2单元34层）。参加谈判的供应商代表必须持证件依时到达指定地点等候当面谈判。

八、联系事项：

1．采购人：梧州学院

地址：广西梧州市富民三路82号

联系人：谢老师   联系电话：0774-5835633

2．采购代理机构：广西中意招标造价咨询有限公司

本项目联系地址：梧州市新兴三路30号神冠豪都B栋2单元34层

联系人及电话：焦世杰，0774-2828000

3．监督部门：梧州市财政局政府采购监督管理科

联系电话：0774-3866434

九、发布媒体：中国政府采购网、广西壮族自治区政府采购网、梧州市政府采购网、广西中意招标造价咨询有限公司网

梧州学院

广西中意招标造价咨询有限公司

2019年10月25日

# 第二章   供应商须知及前附表

# 供应商须知前附表

| 序号 | 条款号 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 项目名称：梧州学院2019年自治区高校师范专业办学能力提升专项经费的专用类设备采购 项目编号：WZZC2019-J1-08038-ZYZB 采购内容：（如需进一步了解详细内容，详见谈判文件第三章） 采购预算（人民币）：32.115万元。 |
| 2 | 1.2 | 采购人：梧州学院 地址：广西梧州市富民三路82号 联系人：谢老师 联系电话：0774-5835633 |
| 3 | 1.3 | 采购代理机构：广西中意招标造价咨询有限公司 本项目联系地址：梧州市新兴三路30号神冠豪都B栋2单元34层 联系人及电话：焦世杰，0774-2828000 |
| 4 | 1.4 | 监督部门：同级政府采购监督管理部门 |
| 5 | 2.1 | 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；有能力提供本次采购货物及服务的供应商；在参加本次政府采购活动前三年内，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单； 2、按竞争性谈判公告的规定获取了竞争性谈判文件； 3、本项目不接受联合体竞标。 |
| 6 | 11.1 | 竞标报价方式：供应商必须就《采购内容及要求》中的项目和服务内容可能发生的所有费用作唯一完整报价。（本项目只允许递交一个方案的报价，不接受任何有选择性的报价。） |
| 7 | 12.1 | 竞标有效期：竞标截止日期后60天。 [注：谈判保证金有效期应比竞标有效期延长25日。] |
| 8 | 13.5 | 响应文件份数：一套正本，三套副本，共四套。 响应文件电子版：供应商在递交响应文件时同时递交响应文件电子版。 ①响应文件电子版内容：商务文件、资格证明文件、技术文件。 ②响应文件电子版份数：1份。 ③响应文件电子版形式：可编辑的word文档格式。 ④响应文件电子版密封形式：响应文件电子版U盘与响应文件纸质版文件一并装入响应文件袋内。 |
| 9 | 14.1 | 1、谈判保证金（人民币）：陆仟肆佰贰拾叁元整（￥6,423.00）。 2、递交方式：供应商自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或转账提交保证金。 转账方式：供应商从对公帐户转账到以下专用帐户(如供应商为自然人时，从自然人本人账户账到以下专用帐户)。 开户名称：广西中意招标造价咨询有限公司 开户银行：中国建设银行股份有限公司梧州新兴三路支行 银行账号：4500 1648 6550 5939 9399 3、交纳谈判保证金截止时间：必须在响应文件递交截止时间之前递交（以转账方式提交谈判保证金时以到达专用帐户时间为准）。 4、办理谈判保证金手续时，请务必注明事由“项目编号＋谈判保证金（如有分标，须列出分标号）”字样，经查实谈判保证金没有在规定时间到账的，其竞标无效 [注：如需开具收据的，请在开标会议结束后自行到广西中意招标造价咨询有限公司财务部开具谈判保证金收据。] |
| 10 | 16 | 1、响应文件递交截止时间：2019年10月31日下午3时30分整 2、响应文件递交地点：广西中意招标造价咨询有限公司开标厅（梧州市新兴三路30号神冠豪都B栋2单元34层） 3、所有响应文件必须在规定的时间前递交到指定的地点，且供应商递交响应文件时必须同时出示以下资料进行核验，否则拒绝接受响应文件。 ①提交法定代表人(负责人)身份证明书及提供法定代表人(负责人或自然人)本人第二代身份证(如法定代表人(负责人或自然人)参加谈判时)（原件）； ②提交法定代表人(负责人或自然人)授权委托书及提供委托代理人本人第二代身份证(如委托代理人参加谈判时)（原件） ③提交谈判保证金声明原件（非转账方式缴纳磋商保证金时，还须要提交支票或汇票或本票原件）或保函原件 ④提交购买竞争性谈判文件的证明文件（政采云平台申请获取文件截图及磋商文件工本费缴款单复印件，并加盖公章（自然人时加盖手指纹）） |
| 11 | 19.4 | 1、谈判时间：2019年10月31日下午3时30分整截标后 2、谈判地点：广西中意招标造价咨询有限公司评标厅 3、参加谈判的供应商代表必须持本人身份证原件依时到达指定地点等候当面谈判，并自觉接受核验身份。谈判供应商在规定时间内不参加谈判的，视为供应商自动放弃谈判。 |
| 12 | 20 | 在对供应商资格审查时进行信用查询 查询渠道：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）； 查询时间：响应文件递交截止时间后； 查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，作为供应商资格审查文件保存； 信用信息使用规则：采购代理机构查询供应商相关主体信用记录，并将查询记录交付谈判小组进行审查，对参加本次政府采购活动前三年内，在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购“严重违法失信行为记录名单”或在信用中国网（www.creditchina.gov.cn/）列入“失信被执行人”、 “重大税收违法案件当事人名单”、 “政府采购严重违法失信名单”的供应商及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，视为供应商资格审查不通过，不得参与本项目政府采购活动。 |
| 13 | 26 | 履约保证金递交及退还： 1、金额：由成交供应商的谈判保证金自动转成。 2、退还：自项目验收合格之日起5个工作日内，成交供应商按第七章附件“政府采购项目履约保证金退付意见书”的要求至采购代理机构办理退还履约保证金手续。采购人或采购代理机构将在收到退还履约保证金申请后5个工作日内无息原额退还，因采购人或采购代理机构原因导致无法及时退还时，每逾期退还一天按履约保证金万分之一支付违约金给成交人，但因成交服务商自身原因导致无法及时退还的除外。 |
| 14 | 27 | 签订合同：自成交通知书发出之日起20日内凭成交通知书与采购人签订政府采购合同，延期自误。 注：采购合同必须与本谈判文件中的合同书格式(包括内容和结构)相一致，不能改变主要条款。 |
| 15 | 28 | 1、成交人在领取成交通知书前向广西中意招标造价咨询有限公司一次性付清代理服务费及开标费用，否则视为其放弃成交资格。 2、上述款项，请现金现存或转账电汇转入下列银行帐户。 开户名称：广西中意招标造价咨询有限公司 开户银行：中国建设银行股份有限公司梧州新兴三路支行 银行账号：4500 1648 6550 5998 8888 |
| 16 | 30.1 | 本项目需要落实的政府采购政策：节能环保，促进中小企业发展，促进残疾人就业等政府采购政策。 1．竞标产品属于财政部、国家发展改革委《节能产品政府采购品目清单》（以下简称“节能品目清单”）政府强制采购的节能产品（台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，显示设备，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频设备，便器，水嘴等品目，具体品目以“★”标注）时，供应商的竞标货物必须使用政府强制采购的节能产品。供应商须提供中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）认证结果信息发布平台确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书复印件并加盖供应商公章。 2.竞标产品属于财政部、国家发展改革委《节能产品政府采购品目清单》（以下简称“节能品目清单”）未标注“★”的产品时，在技术、服务等指标满足采购需求的前提下，优先采购 “节能品目清单”中未标注“★”的产品。供应商须提供中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）认证结果信息发布平台确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书复印件并加盖供应商公章。 3．竞标产品属于财政部、环境保护部《环境标志产品政府采购品目清单》（以下简称）产品时，在性能、技术、服务等指标同等条件下，优先采购“环保品目清单”中的产品。注：如竞标产品同时属于“节能品目清单”（中未标注“★”的产品）和“环保品目清单”两个清单中产品的，在技术、服务等指标满足采购需求的前提下，优先采购同时属于两个清单中的产品。供应商须提供中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）认证结果信息发布平台确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书复印件并加盖供应商公章。 4．小型或微型企业的供应商所提供产品或服务为小型或微型企业的，评标时竞标价格给予一定的价格扣除。 5．根据财政部、民政部、中国残疾人联合会三部门发布的关于促进残疾人就业政府采购政策的通知（财库〔2017〕141号），残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受小型、微型企业政策，评标时竞标价格给予一定的价格扣除。竞标人既属于残疾人福利性单位又属于小型、微型企业的，其只能享受竞标价格一次性的扣除，不重复享受政策。 |
|  | 30.1 | 政府采购合同审核： 1、政府采购合同自签订之日起2个工作日内，成交供应商必须将政府采购合同送本采购代理机构审核盖章确认。 |

供 应 商 须 知

# 一   总  则

## 1、项目基本情况、适用范围及定义

1.1项目基本情况：见须知前附表。

1.2采购人：见须知前附表。

1.3采购代理机构：见须知前附表。

1.4监督部门：见须知前附表。

1.5适用范围：本竞争性谈判文件仅适用于本次招标中所述项目的货物、服务类政府采购项目。

1.6定义：

1.6.1“采购人”系指本次采购项目的业主方或买方。

1.6.2“采购代理机构”系指本次采购项目活动组织方广西中意招标造价咨询有限公司。

1.6.3“供应商”系指按要求获取竞争性谈判文件且提交“响应文件”参加采购活动的供应商。在竞标阶段称为潜在供应商或供应商或谈判供应商；在签订和履行合同阶段称为成交供应商。

1.6.4“产品”系指供应商按竞争性谈判文件规定向采购人提供的一切货物、设备、机械、仪器仪表、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

1.6.5“服务”系指竞争性谈判文件规定供应商须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训以及其他类似的义务。

1.6.6“响应文件”是指供应商根据竞争性谈判文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的文件。

1.6.7“公章”系指供应商用自己法定主体行为名称制作的签名印章，不包含其他替代章（如业务专用章、合同专用章、报价专用章等）。

1.6.8“财政部门指定的政府采购信息发布媒体”系指中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（http://www.gxzfcg.gov.cn）。本项目相关信息除在财政部指定的政府采购信息发布媒体上发布外，还同时在梧州市政府采购网、广西中意招标造价咨询有限公司网站上发布。

2、合格的供应商资格要求

2.1供应商应符合供应商须知前附表第5项所规定的要求。

2.2对在参加本次政府采购活动前三年内，被中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购“严重违法失信行为记录名单”和在信用中国网（www.creditchina.gov.cn/）列入“失信被执行人”、 “重大税收违法案件当事人名单”、 “政府采购严重违法失信名单”的供应商不得参与本项目政府采购活动。

2.3供应商不得直接或间接地与为本次采购的项目内容进行设计、编制规范和其他文件的咨询公司、采购代理机构或其附属机构有任何关联。

2.4供应商应在响应文件中须主动填报参加政府采购活动前三年内在经营活动中有无重大违法记录。

2.5符合供应商资格的供应商应承担竞标及履约中应承担的全部责任与义务。

2.6凡两家或以上供应商参加同一项目采购，有如下情形的，一经发现，将视为串标处理：

（1）为同一法人代表的；

（2）为同一股东控股的；

（3）其中一家公司为其他公司最大股东的。

（4）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（5）不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；

（6）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员（项目经办人）为同一人；

（7）不同供应商的响应文件异常一致或者竞标报价呈规律性差异；

（8）不同供应商的响应文件相互混装；

（9）不同供应商的谈判保证金从同一单位或者个人的账户转出。

## 3、竞标费用

3.1供应商应自行承担所有与编写和提交响应文件有关的费用，不论谈判结果如何，采购人（采购代理机构）在任何情况下无义务和责任承担此类费用。

## 4、特别说明

4.1提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下竞标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标，报价相同的，由采购人自主选择确定一个参加评标的供应商，其他竞标无效。非单一产品采购项目中，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。

4.2关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则响应文件将被视为无效。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加竞标。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

4.3供应商竞标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人（负责人或自然人）所拥有。

4.4供应商应仔细阅读谈判文件的所有内容，按照谈判文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.5供应商在政府采购活动中提供任何虚假材料，其竞标无效，并报政府采购监管部门查处；中标后发现的，供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

4.6本项目不允许转包、分包。如成交供应商出现转包或分包情形，按相关规定报送梧州市财政局政府采购监督管理科。

5．询问、质疑和投诉

5.1询问。供应商如发现谈判文件内容有误或对采购活动事项有疑问的，应在谈判截止日期3日前的正常工作时间以书面形式向采购人、采购代理机构提出询问、澄清。采购人、采购代理机构自收到之日起3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

5.2质疑。

5.2.1供应商认为谈判文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

5.2.2提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的谈判文件的，可以对谈判文件提出质疑。对谈判文件提出质疑的，应当在获取谈判文件或者谈判文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

5.2.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应按财政部发布的《政府采购供应商质疑函范本》编制。

5.2.4采购人、采购代理机构只接受纸质材料形式的质疑，不接受电子送达的质疑材料，即不接受以传真、电子邮件、移动通信等即时收悉的特定系统作为送达媒介的质疑材料。采购人、采购代理机构接收质疑函的联系部门、联系电话和通讯地址详见竞争性谈判公告。

5.2.5采购人、采购代理机构在收到供应商的质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。但答复的内容不得涉及商业秘密。

5.3投诉。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向本级财政部门提起投诉。

# 二   竞争性谈判文件（简称谈判文件）

## 6、谈判文件的构成

6.1谈判文件包括：

第一章  竞争性谈判公告

第二章  供应商须知及前附表

第三章  采购内容及要求

第四章  政府采购合同书（格式）

第五章  评审方法

第六章  响应文件（格式）

第七章  附件

## 7、谈判文件的澄清和修改

7.1供应商应认真查阅谈判文件中的内容和服务要求，如发现内容有误的，供应商必须在竞标截止日期3日前要求澄清。任何要求澄清文件的供应商，应以书面形式（内容包括项目名称及编号、澄清内容、要求澄清的单位名称或姓名、地址、联系电话等，并加盖公章，法定代表人(负责人)或授权委托人签字，供应商为自然人时，并加盖手指纹并签字）通知采购代理机构，否则，采购代理机构将不予受理，同时认定其他要求澄清的方式为无效。采购代理机构将以书面形式予以答复。

7.3采购人、采购代理机构对已发出的谈判文件进行必要澄清或者修改的，在谈判文件要求提交首次响应文件截止之日3个工作日前，在政府采购信息发布媒体发布更正公告。

7.4采购人、采购代理机构可视具体情况，延长谈判截止时间和开标时间的，在谈判文件要求提交响应文件的截止时间两日前，在政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

7.5与本项目谈判文件相关的更改通知、澄清补遗通知等书面文件，为谈判文件的组成部分。该所有通知在政府采购信息媒体发布之日起，视为供应商已收到该通知。供应商未及时关注网站上发布的通知文件造成的损失，由供应商负责。

# 三   响应文件的编制

## 8、响应文件编写

8.1供应商应仔细阅读谈判文件，按谈判文件的要求编制响应文件。如果没有按谈判文件要求提交响应文件，没有对谈判文件提出的实质性要求和条件作出响应，该竞标将被拒绝。

8.2对谈判文件提出的实质性要求和条件作出响应是指供应商必须对谈判文件中涉及竞标项目的价格、技术要求、数量、售后服务及其它要求、合同主要条款等内容作出满足或者优于原要求和条件的承诺。

8.3在竞标报价表中，供应商必须按格式文件完整填写，不能自行修改格式内容。

## 9、响应文件的文字及计量单位

9.1供应商的响应文件以及供应商与采购代理机构的所有来往的函件统一使用中文（另有规定的除外）。

9.2响应文件使用的计量单位除谈判文件中有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

## 10、响应文件的构成及装订要求

10.1响应文件由资格、商务、技术文件组成，供应商应按下列说明编写和提供。应递交的有关文件如未特别注明为复印件的，须提供原件，所有文件均要加盖供应商公章（如供应商为自然人时须加盖手指纹。），带“▲”的必须提供，否则竞标无效。

一、▲商务文件

1、竞标函

2、竞标报价明细表

3、商务条款响应表

二、▲资格证明文件

1、法定代表人(负责人)身份证明书（自然人提供身份证正反面复印件）；

2、法定代表人(负责人或自然人)授权委托书（如委托代理人参加竞标时）；

3、谈判保证金声明（按第六章格式要求提供）或保函复印件

4、购买竞争性谈判文件证明（政采云平台获取谈判文件截图和购买谈判文件转帐证明复印件）；

5、供应商有效的营业执照副本（复印件，须清晰反映经营期限）

6、供应商2019年任意3个月依法缴纳税收或者依法减免缴纳税费的证明复印件（以缴税证明或免税证明为准；若为新成立的，请根据实际情况提供。）

7、供应商2019年任意3个月依法缴纳社会保障资金或者依法免缴社会保障资金证明复印件（以参保证明复印件或免参保证明复印件为准；若为新成立的，请根据实际情况提供。）

8、供应商在竞标截止之日前最近1个季度财务报表复印件或2018年度的审计报告复印件（如属新成立不足3个月的提供成立之月起的月度财务报表。如供应商为自然人的，提供银行出具的资信证明。）

三、▲技术文件

1、技术要求响应表

2、货物质量保证和售后服务承诺书。

10.2供应商应当按谈判文件第六章《响应文件格式》要求顺序自编目录及页码装订成册。

## 11、竞标报价

11.1竞标报价方式：供应商必须就《采购内容及要求》中的项目和服务内容可能发生的所有费用作唯一完整报价。（本项目只允许递交一个方案的报价，不接受任何有选择性的报价。）

11.2竞标货币：竞标应以人民币报价。

11.3竞标报价应为采购人指定地点的现场交货价，其组成部分包括实施本项目所需的所有费用，包含采购、制造、改造、包装、运输、劳务、管理、利润、税金、保险、协调、装卸、调试、培训、售后服务费用以及相关文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

11.4供应商应在响应文件中的竞标报价表上标明，本次竞标拟提供产品的单价金额及竞标总价，经最终谈判后不得更改，供应商对本项目的报价必须是唯一的。

11.5供应商所填报的产品内容如存在有漏项的情况且在评标时被接受，则将被认定为该遗漏项已包含在竞标报价中，成交供应商在供货时应按响应文件及经澄清后的结果要求完整提供产品及服务，采购人对其漏报的项目不追加任何货款。

11.6本项目不接受有任何选择的报价，任何有选择的报价或包含价格调整要求的竞标，将被认为是非响应性竞标而作为无效响应文件处理。

## 12、竞标的有效期

12.1竞标有效期：响应文件从竞标截止日期后60天内有效。

12.2在特殊情况下，采购代理机构可与供应商协商延长响应文件的有效期。供应商可同意或不同意延长竞标有效期，不同意延长竞标有效期的供应商，其谈判保证金将在成交通知书发出后5个工作日内无息退还；同意延长竞标有效期的供应商不能要求对原响应文件（经谈判小组确认有效且没有超出响应文件的范围或改变竞标的实质内容的澄清或说明作为响应文件的组成部分）作任何改变，并同意在延长的竞标有效期内遵循本响应文件，在延长的竞标有效期满之前继续具有约束力。

## 13、响应文件书写及签名、盖章要求

13.1响应文件正本必须用不褪色的墨水工整书写或打印。

13.2响应文件的书写应清楚工整，修改处应有由法定代表人(负责人)或委托代理人签字和加盖单位公章（如供应商为自然人的，应当由本人或其委托代理人签字并加盖手指纹），否则其竞标无效。

13.3未按要求填写的响应文件可能将被认定为无效的竞标。

13.4响应文件应由法定代表人(负责人)或委托代理人在凡规定签名、签章处逐一签名和盖单位公章（如供应商为自然人的，应当由本人或其委托代理人签字并加盖手指纹），否则其竞标无效。

13.5响应文件的份数：正本一份，副本三份，共四份。并在每份文件注明“正本”、“副本”字样，一旦正本和副本不符，以正本为准。

## 14、谈判保证金

14.1 谈判保证金的递交：供应商必须按供应商须知前附表第9项的要求递交谈判保证金。

14.2谈判保证金的退还。

14.2.1落标人的谈判保证金，落标人向采购代理机构财务部递交“谈判保证金声明”原件申请退还。采购代理机构财务部收到退还申请，将在成交通知书发出后5个工作日内不计利息原额退还但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

14.2.2成交人的竞标保证金自动转成履约保证金。

14.3 涉及质疑和投诉的供应商，在质疑和投诉调查处理结束前其谈判保证金暂不退还。

14.4 供应商有下列情形之一时，谈判保证金将不予退还：

（1）在截标后或在竞标有效期内撤回其响应文件的；

（2）成交后未按本须知第26条规定缴纳履约保证金的；

（3）成交后无正当理由不与采购人按本须知第27条签订合同的；

（4）成交后与采购人签订对谈判文件和响应文件作了实质性修改的合同，或与采购人私下订立背离合同实质性内容的协议的；

（5）将成交项目转让给他人。

# 四   响应文件的递交

## 15、响应文件的密封与标记

15.1供应商应将响应文件正、副本分别装订成册，在每个文本封面上标明“响应文件正本（副本）”，以及项目名称、项目编号、供应商名称等内容。

15.2供应商应将响应文件（正本一本，副本三本）一并装入响应文件袋中加以密封；并在封口处密封签章（公章/密封章/自然人盖手指纹/法定代表人(负责人或自然人)签字/委托代理人签字均可）。

15.3响应文件袋上应写明：

（1）采购代理机构：广西中意招标造价咨询有限公司

（2）项目名称：

（3）项目编号：

（4）供应商：

（5）注    明“开标前不得拆封”

15.4响应文件袋有明显缝隙露出袋内文件的，采购人或采购代理机构有权拒收，拒收所产生的后果由供应商自负。

## 16、递交响应文件截止时间、地点

16.1响应文件的递交不得迟于本须知前附表第10项规定的截止时间。

16.2供应商必须在规定时间内将响应文件送到本须知前附表第10项规定地点。

16.3若遇到参加报价的供应商过多造成部分供应商在截止时间前已抵达开标现场但未能签到的情况，采购人或采购代理机构将按规定在响应文件递交截止时间关闭大门，禁止迟到的供应商进入递交响应文件，供应商递交响应文件的时间应以其进入谈判文件规定的开标场所的时间为准。

16.4属下列情形之一的，采购人或采购代理机构应当拒绝接收供应商的响应文件：

① 响应文件在规定的谈判截止时间之后送到达的；

② 响应文件未送达指定的递交地点的；

③ 响应文件未按谈判文件要求封装标记的；

④ 竞标样品未与响应文件一并递交的（若谈判文件要求递交样品的）；

⑤ 供应商递交响应文件时未同时携带供应商须知前附表第10项规定的证件文件进行核验的。

## 17、响应文件的修改及撤回

17.1供应商在竞标截止时间前，对所递交的响应文件可以进行补充、修改或撤回，供应商对所递交的补充、修改或撤回需要向采购代理机构出具书面通知。补充、修改的内容为响应文件的组成部分。

17.2响应文件的修改和撤回通知应按本须知第15条的规定密封、标记和递交，并在封面上标明“修改”或“撤回”字样。

17.3在谈判结束后的竞标有效期内，供应商不得撤回其竞标，否则其全部谈判保证金将不予退还。

# 五   竞争性谈判（简称谈判）与评审

## 18、组建谈判小组

18.1采购人和采购代理机构依法组建竞争性谈判小组（以下简称谈判小组），谈判小组由采购人代表和评审专家共三人以上（含三人）单数组成，其中评审专家人数不少于谈判小组成员总数的2/3。评审专家在政府采购评审专家库内相关专业技术、经济等方面的专家名单中随机抽取。

18.2评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。

18.3谈判小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据谈判文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

## 19、评审

19.1本采购项目采用不公开方式评标，评标的依据为谈判文件和响应文件及谈判应答文件等。谈判小组决定竞标的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻找其他的外部证据。

19.2谈判小组对响应文件进行评审，并根据谈判文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应谈判文件要求的供应商进行谈判。未实质性响应谈判文件的响应文件按无效处理。

19.3响应文件初审

响应文件初审。初审分为资格性审查和符合性审查。

1、资格性检查。依据法律法规和竞争性谈判文件的规定对响应文件的资质证明、谈判保证金等进行审查及按规定进行原件核查，以确定供应商是否具备资格条件。它所涉及到的主要文件和内容为谈判文件所述的资格证明文件内容和签章的合格性、合法性等。如果供应商不具备谈判 资格，不满足谈判文件所规定的资格标准或提供资格证明文件不全的，其竞标将被拒绝。

2、符合性检查。依据谈判文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否对谈判文件的实质性要求作出响应（采购人可根据具体项目的情况对实质性要求作特别的规定）。实质性偏离是指：(1)实质性影响合同的范围、质量和履行；(2)实质性违背谈判文件，限制了采购人的权利和成交供应商合同项下的义务；(3)不公正地影响了其它作出实质性响应的供应商的竞争地位。

19.4澄清有关问题、算术性修正

19.4.1谈判小组对响应文件的有效性、完整性和响应性进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

19.4.2谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应由法定代表人(负责人)或其委托代理人签字或者加盖公章（如供应商为自然人的，应当由本人签字并加盖手指纹）。供应商的澄清文件是响应文件的组成部分。

19.4.3响应文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

① 响应文件中《竞标报价表》与《竞标函》内容不一致的，以《竞标函》为准；

② 响应文件的大写金额和小写金额不一致时，以大写金额为准；

③ 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

④ 单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

⑤ 对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

⑥ 按上述修正错误的原则及方法调整或修正响应文件的竞标报价，在供应商确认后，调整后的竞标报价对供应商起约束作用。如果供应商拒绝确认，不接受修正后的价格或内容的，则其响应文件将不予评审，其竞标将被拒绝，采购人有权没收其谈判保证金。

19.5谈判

19.5.1谈判时间及地点：本须知前附表第11项规定的时间和地点。

19.5.2谈判小组对响应文件进行评审，并根据谈判文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应谈判文件要求的供应商进行谈判。未实质性响应谈判文件的响应文件按无效处理，谈判小组应当告知有关供就商。

19.5.3谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判（最多三轮），谈判的内容包括技术条件、商务性条件及谈判小组认为需要谈判的内容。

谈判中，谈判小组不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

采购代理机构对谈判过程和重要谈判内容进行记录，谈判双方在记录上签字确认。

在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动项目需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。

供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人(负责人)或授权代表签字或者加盖公章（如供应商为自然人的，应当由本人签字并加盖手指纹）。逾时不交的，视同放弃谈判。

19.5.4在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动。

19.6最后报价

19.6.1谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

19.6.2谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上（含3家）供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内密封提交最后报价。

19.6.3最后报价不得高于上一轮总报价，最后报价是供应商响应文件的有效组成部分，若供应商成交，各子项最后成交单价均不得高于各子项首次单价报价。

19.7已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判。采购人、采购代理机构退还退出谈判的供应商的谈判保证金。

供应商未在通知的时间内到达现场参加谈判的，或未提交书面说明退出谈判的，或未在规定时间内提交书面应答文件和最后报价的，视为供应商自动放弃谈判。

未书面退出谈判的供应商在规定时间内密封提交最后报价，其最后报价超出采购预算导致已通过评审的响应文件无效的，按供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件处理。

19.8推荐成交候选供应商名单并编写评审报告。谈判小组按谈判文件第五章评审方法推荐成交供应商名单，并向采购人提交书面评审报告。

19.9在评审过程中出现法律法规和谈判文件均没有明确规定的情形时，由谈判小组现场协商解决，协商不一致的，由全体谈判小组投票表决，以得票率二分之一以上谈判小组成员的意见为准。

19.10评标会纪律

(1) 评标过程的保密性。谈判小组成员、有关工作人员及其他知情人不得透露对响应文件评审、比较、成交候选供应商的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

(2) 供应商在评标过程中，所进行的力图影响评标结果公正性的活动，将可能导致其成交资格被取消。

## 20、无效的响应文件

20.1属于下列情况之一者，响应文件无效：

- (1) 未按有关要求提交或足额提交谈判保证金的；

- (2) 未按谈判文件规定完整提交响应文件或未按规定要求密封标记、签字、盖章（供应商为自然人时盖手指纹）的；

- (3) 不具备谈判文件规定的资格要求的；

- (4)响应文件提交的份数未满足谈判文件要求的；

- (5) 响应文件未按谈判文件的内容和要求编制，或提供虚假材料的；

- (6) 属于“必须提供”的响应文件未能按时提供或补正、更正的；

- (7) 响应文件有效期、保证金有效期、交货时间、质保期、售后服务不能满足谈判文件要求的；

- (8) 竞标内容与采购内容及要求存在重大偏离或保留的（如严重背离采购需求、合同协议要求等），明显不符合谈判文件要求的规格型号、质量标准，或者与谈判文件中标“★”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

- (9) 通过对“采购内容及要求”内容的修改以达到满足技术要求的；响应文件商务条款和技术参数偏离表没有按要求表述的或与项目要求表述不一致却没有提供相关依据说明的；

- (10)未按谈判文件要求提供样品的或经谈判小组评审样品不符合采购要求的；（若谈判文件要求递交样品的）

- (11)供应商未就“采购内容及要求”中所有货物内容作完整唯一报价的，子项报价或总报价超出相应采购预算的；

(12)未在谈判小组规定的时间内重新提交响应文件的；

(13)未满足谈判文件全部实质性要求的或者响应文件有采购人不能接受的附加条件的；

(14)未按规定购买本项目竞争性谈判文件的（有文件规定除外）；

- (15)不符合法律、法规和谈判文件规定的其他实质性要求和条件的。

## 21、废标

21.1谈判采购项目出现下列情形之一的，将予以废标；

(1) 因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

(2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3) 在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但政府采购非招标采购方式管理办法（财政部令第74号）第二十七条第二款“技术复杂或者性质特殊、不能确定详细规格或者具体要求的”规定情形除外。

20.2废标后，采购代理机构将把废标理由通知所有供应商。

## 22、响应文件及样品的退回

22.1采购人及采购代理机构无义务退还响应文件。

22.2成交供应商的竞标样品由采购人保管，作为验收的依据，验收后由采购人退回。未成交的供应商的竞标样品由供应商在成交结果公布后5个工作日内领回，否则按无主物品处理。（若谈判文件要求递交样品的）

# 六   确定成交供应商

## 23．确定成交供应商

23.1采购人应当确定谈判小组推荐排名第一的成交候选人为成交供应商。

23.1若排名第一的成交候选供应商自愿放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者谈判文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以确定排名第二的成交候选人为成交供应商。

23.1排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商。

# 七   成交公告

## 24、结果公告

24.1在采购人确定成交供应商后，采购代理机构将在政府采购信息发布媒体上公告成交结果。

24.2供应商认为成交结果使自己的权益受到损害的，可以在成交结果公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，逾期将不再受理。

24.3采购人、采购代理机构将在收到供应商的书面形式质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

24.4质疑供应商必须首先经过质疑程序，对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内书面向同可以在答复期满后十五个工作日内书面向同级政府采购监督管理部门投诉。

# 八   签订合同

## 25、成交通知

25.1在发布成交结果的同时向成交供应商发出成交通知书，成交通知书对采购人和成交供应商具有法律效力。成交通知书发出后，成交供应商放弃成交资格的，应当承担相应的法律责任。

## 26、履约保证金

26.1 履约保证金由谈判保证金自动转成。

26.2 履约保证金的退还：成交人按合同履约后，按服务商须知前附表第13项的要求办理退还履约保证金手续，采购代理机构收到退还申请后，将在5个工作日内不计利息原额退还，因采购人或采购代理机构原因导致无法及时退还时，每逾期退还一天按履约保证金万分之一支付违约金给成交人，但因中标供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

26.3履约保证金作为违约金的一部分及用于补偿甲方因乙方不能完成其合同义务而蒙受的损失。如成交供应商不按双方签订的合同规定履约，则对其全部履约保证金不予退还，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

26.4在履约保证金到期退还日期前，若成交供应商的开户名称、开户银行、帐号有变动的，请以书面形式通知采购代理机构，否则由此产生的后果由成交供应商自负。

## 27、签订合同

27.1成交供应商须凭成交通知书及法定代表人（负责人或自然人）身份证原件（如委托代理人签订合同时，须附法定代表人（负责人或自然人）授权委托书）按成交通知书中规定的时间、地点与采购人签订合同。成交供应商不得再与采购人签署订立背离谈判文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

27.2如成交供应商不按成交通知书的规定签订合同，则按成交供应商违约处理，对成交供应商所递交的全部谈判保证金将不予退还。

27.3成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人按谈判文件要求重新确定成交供应商并签订合同，或重新采购。

27.4由于成交供应商放弃成交或未按规定签订合同，造成本项目的合同成交价提高（指采购人选择第二成交候选供应商导致成交金额高于违约人的成交价），所超出违约人的成交价部分由违约人承担赔偿责任。

27.5政府采购合同必须与谈判文件第四章合同书格式(包括内容和结构)相一致，不能改变主要条款。

# 九   其他事项

## 28、相关费用

28.1由成交供应商在领取成交通知书前向广西中意招标造价咨询有限公司一次性付清代理服务费及开标费用，否则视为其放弃成交资格。招标代理服务收费按差额定率累进法计算如下。

| 服务类型 费 率 成交金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |

例如：某货物招标代理业务成交金额为200万元，计算招标代理服务收费额如下：

100万元×1.5%=1.5万元

（200-100）万元×1.1%=1.1万元

合计收费 = 1.5 + 1.1 = 2.6（万元）

28.2上述款项，请现金现存或转账电汇转入下列银行帐户。

开户名称：广西中意招标造价咨询有限公司

开户银行：中国建设银行股份有限公司梧州新兴三路支行

银行账号：4500 1648 6550 5998 8888

## 29、解释权

29.1本谈判文件是根据国家有关法律、法规以及政府采购管理有关规定和参照国际惯例编制，解释权属本采购代理机构。

## 30、知识产权

30.1所有供应商的响应文件以及知识产权在内的任何权利均归采购人所有，不予退还。供应商并保证所交付的响应文件不侵犯第三人的任何合法权益。

## 31、需要补充的其他内容

31.1需要补充的其他内容：见须知前附表。

# 第三章   采购内容及要求

采购内容及要求

说明：

1、本项目要求中的品牌型号如注明为参考品牌型号的，则仅起参考作用，供应商可选用其他品牌型号替代。标明的专有技术、专利产品、特定品牌的字样只起说明作用，任何与其同等的技术均应被认为符合谈判文件要求，但这些替代的品牌型号要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。

2、本项目要求中已注明为参考品牌型号的产品及技术参数性能（配置）不明确或有误的，或供应商选用其他品牌型号替代的，请以详细、正确的品牌型号、技术参数性能（配置）同时填写竞标报价表和技术规格偏离表。

3、凡在“技术参数及性能（配置）要求”中表述为“标配”或“标准配置”的产品，供应商应在竞标报价表中将其标配参数详细列明，否则该竞标无效。

4、供应商必须自行为其报价产品侵犯其他供应商或专利人的专利成果承担相应法律责任；同时，具有产品专利的供应商应在其响应文件中提供与其自有产品专利相关的有效证明材料，否则，不能就其产品的专利在本项目竞标过程中被侵权问题提出异议。

5、带“★”技术参数里的要求，供应商必须满足或优于，否则竞标无效。

6、本项目核心产品为：第1项“项智慧教育录播主机”，提供相同品牌核心产品的不同供应商参加同一合同项下竞标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标，报价相同的，由采购人自主选择确定一个参加评标的供应商，其他供应商无效。

- 采购标的及要求：

| 技术规格要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项号 | 货物名称 |  | 数量 | 单位 | 技术参数 |  | 保修时间、保修承诺 | 主要功能 |
| 1 | 智慧教育录播主机 |  | 2 | 台 | 1、为了系统的安全稳定， 要求录播主机必须采用嵌入式硬件设计，内置Linux操作系统，支持7*24小时工作；不接受PC架构以及服务器设计方式。 2、系统集成录播系统、音频处理、编解码技术为一体，更符合信息化行业有关产品发展微小型化、低功耗、智能化和高可靠性政策。 3、★支持不小于5路高清3G-SDI、支持不小于1路HDMI输入接口；支持不小于1路VGA输入接口，不小于2路HDMI接口视频输出。 4、录播主机支持本地导播功能，接上鼠标、标准键盘与显示器就可实现无延时本地导播，可以扩展硬件导播台。 5、★为了便于录播主机连接鼠、标准键盘、导播控制键盘、双USB移动存储设备，要求录播主机支持不小于5路USB接口 。 6、录播主机支持不小于1路千兆RJ45网络接口。 7、主机包含Reset按键，可以实现出厂设置恢复，能够实时初始化系统状态。 8、★主机自带音频处理系统，不少于2路mic与4路线性音频输入；不小于6路线性音频输出，支持反馈消除、回声消除、噪声消除和对麦克风幻象供电等功能。 9、主机前面板配置液晶屏，支持显示主机版本、IP地址等信息，实时清晰管理设备操控，为确保清晰显示，液晶屏尺寸不小于2寸。 10、★控制接口不小于8路，可用于控制摄像机云台与控制面板等设备。 11、系统内置跟踪功能，无需额外配置跟踪主机即可实现智能图像识别跟踪分析与处理功能，跟踪对象不需要佩戴任何辅助装置，便可对老师和学生的动作、移动进行准确定位、跟踪，清楚的记录整个教学活动。 12、★系统内置不小于2T存储空间，支持双硬盘接入，最大支持不少于16T硬盘存储空间，录制文件既可存储在本地硬盘，可以上传到云资源管理平台或第三方FTP服务器。 13、支持接入第三方视频会议终端，实现互动场景录制； 14、★主机可扩展2D微课制作与虚拟抠像，配合定制的各种虚拟特效场景模版，满足微课制作及现场播报等场景应用； 15、考虑到设备的易用性以及安全性，要求设备高度不高于1U，要求采用12V直流供电； |  | 3年保修 | 录制管理 |
| 2 | 多媒体录播一体机软件V1.0 |  | 2 | 套 | 1、嵌入式录播管理软件须出厂即安装于录播主机内，要求支持网络导播与本地导播两种导播方式。 2、为了更清楚了解系统状态，系统应支持版本信息、序列号、设备型号、硬盘空间、剩余硬盘空间、跟踪机位信息、网络连接、平台接入信息等显示。 3、支持远程登录管理系统，可设置用户密码、视频输入、视频输出、互动、推流方式及模式、VGA图像微调等功能。 4、系统支持视频文件上传、下载、异常修复、本地点播、删除等基本功能，支持通过状态标记自动检测课件上传是否成功，对于状态标记上传失败的课件资源支持人工手动续传。 5、★系统支持异常课件修复功能，在录制过程中或其他不可抗拒因素导致设备突然断电使录制的课件异常时，可通过录播主机管理页面一键修复功能，修复异常课件为正常课件资源。 6、系统采用主流RTMP/RTSP/HTTP流媒体直播推送技术，支持基于Flash技术和HTML5技术的直播和点播方式，能够让用户免安装插件即可接收和观看直播和点播，无论在移动端还是电脑端都享受一流视频观看体验。 7、★系统支持与资源平台无缝对接，实现视频自动上传功能，可以兼容多种资源管理平台与第三方FTP服务器。 8、系统可以设置多种教室类型，支持常规教室、互动录播教室与第三方互动录播教室三种模式。 9、★录播系统内置互动功能，支持标准SIP协议，要求无须视频会议终端和MCU即可实现5台录播主机之间的音视频在线互动教学。 |  | 3年保修 | 录播操作软件 |
| 3 | 行为识别软件V1.0 |  | 2 | 套 | 1、系统支持横向分析方案和纵向分析方案，横向分析方案适用于按精品教室规格装修的、面积小于10m×10m的教室；纵向分析方案适用于普通教室，可支持教室的宽度为15m。 2、系统支持对云台摄像机镜头和焦距进行控制，实现对教学活动中老师、学生行为分析自动跟踪拍摄和切换。 3、支持单边液晶触摸一体机，单边推拉黑板的教学场景，可设置老师特写、讲台全景、学生全景、课件电脑或数字展台等信号源的接入； |  | 3年保修 | 跟踪拍摄 |
| 4 | 全向拾音话筒 |  | 4 | 个 | 1、麦克风：高保真镀银震膜电容咪头。 2、指向性：全指向性。 3、频率响应：20Hz ～ 20kHz。 4、灵敏度：-47db 5、信噪比:80dB(1米40dB音源) 6 输出阻抗: 600欧姆非平衡 7、保护电路：雷击保护、电源极性反转保护 8、供电要求：直流稳压电源DC12V 9、信号处理：ClearSpeech降噪技术 |  | 3年保修 | 拾音 |
| 5 | 云台摄像机 |  | 2 | 台 | 1、图像传感器 1/2.8 " CMOS,214万像素 2、焦距 f=4.7–94.0mm 3、光圈 F1.6 – F3.5 4、光学变焦 20倍 5、数字变焦 12倍 6、视场角 59.5° - 2.9° 7、聚焦系统 自动、手动、PTZ触发、一键触发 8、最低照度 0.5lux（彩色），0.1lux（黑白） 9、快门速度 1/1-1/10000秒 10、增益：自动/手动 11、白平衡：自动、室内、室外、一键触发、手动、自动跟踪、钠灯、日光灯 12、曝光控制：自动、手动、快门优先、光圈优先、智能 13、信噪比 ≥50dB 14、数字降噪：2D/3D 15、背光补偿：支持 16、宽动态：支持 17、视频格式 1080P60、1080P50、1080I60、1080I50、1080P30、1080P25、720P60、720P50 18、视频输出 1路3G-SDI接口，1路DVI-D接口 19、音频接口 1pcs 3.5mm接口(含1路 LINE IN，1路LINE OUT) 20、网络接口 10M/100M自适应以太网接口，可选配POE 21、USB接口 1路USB 22、本地存储 TF卡，最大64G 23、控制接口 1路RS-232 IN，1路RS-232 OUT，1路RS-485 24、红外信号透传输出 1路红外信号透传输出接口 25、水平范围 -170°~+170° 26、垂直范围 -30°~+90° 27、水平转动速度 0.1°~120°/秒 28、垂直转动速度 0.1°~80°/秒 29、预置点数目 256个 30、图像翻转功能 支持 31、分辨率 最高支持1920*1080@60fps 32、视频压缩 H.265、H.264 33、音频压缩 AAC 34、网络协议 HTTP， TCP， UDP，RTSP，RTMP，ONVIF 35、双码流 支持 36、控制协议 VISCA 并支持菊花链/ PELCO-P / PELCO-D 37、地址范围 0~63 38、电源 DC 12V 39、功耗 <20W 40、工作温度 0°C ~ + 40°C 41、存放温度 -20°C ~ +60°C 42、尺寸(长×宽×高) 243 mm×145 mm×163mm 43、机身重量 1.2KG 44、机身颜色 银灰色 |  | 3年保修 | 讲台、学生镜头采集 |
| 6 | 高清摄像机系统软件v1.0 |  | 2 | 套 | 1、要求支持在Windows 2000/2003/XP/vista/7/8/10等环境正常运行； 2、要求支持通过网线直连或交换机、路由器等方式进行连接配置； 3、支持HTTP、RTSP、PTZ等端口配置； 4、支持预置位设置，可设置预置位0-254； 5、要求支持50Hz（PAL）、60Hz（NTSC）和拨码优先三种制式。 6、为满足不同场景拍摄效果，支持亮度、饱和度、对比度、锐度、色度等图像效果调节功能。 |  | 3年保修 | 摄像系统 |
| 7 | 全景枪式摄像机 |  | 4 | 台 | 1、图像传感器：1/3 英寸CMOS,214万像素 2、最大有效像素 1920*1080 3、焦距 2.8mm-14mm 4、光学变焦 5倍 5、水平视场角 32°-84° 6、聚焦系统 手动电控 7、最低照度 0.5Lux 8、白平衡 自动 9、曝光控制 自动 10、控制按键 5个 11、视频格式 1080P30 、1080P25、 720P60 、720P50 12、分辨率 最高支持 1920×1080@30fps 13、视频压缩 H.264 14、音频压缩 AAC 15、网络协议 RTMP、RTSP、 ONVIF、HTTP、 16、同时预览视频数 最多 10路 17、网络接口：100M自适应以太网口(RJ45) 18、双码流：支持 19、视频输出(高清)：1路SDI路口 20、音频接口：3.5mm音频接口 21、TF卡接口：TF卡录像 22、控制接口：RS-232,RS-485 23、协议：VISCA 24、电源：DC(9~12V) 25、功耗＜5W 26、工作温度：-40℃~+60℃ 27、尺寸(长×宽×高)：149mm×76mm×58mm 28、机身重量：0.42KG 29、机身颜色：灰色 |  | 3年保修 | 全景 |
| 8 | 跟踪定位摄像机 |  | 2 | 台 | 1、芯片组 Hi3516D；1/3“OV4689 CMOS 传感器 400万像素 2、最低照度 彩色0.6Lux@F1.2；黑白0.08Lux@F1.2 3、信噪比 ≥50dB(AGC OFF) 4、IO功能接口 1 路复位 5、编码格式 H264，Baseline/Main Profile/High Profile 编码；H.265 Main Profile 编码；MJPEG 编码 6、主码流：2592*1520，1-15 帧/秒；2048*1520，1-25(30)帧/秒；1920*1080，1-25(30)帧/秒；次码流：704*576，1-25(30)帧/秒 640*480，1-25(30)帧/秒640*352，1-25(30)帧/秒 320*240，1-25(30)帧/秒 7、视频压缩码率 32Kbps-16Mbps 连续可调，支持 CBR/VBR 8、字幕叠加 支持通道名、日期时间、码流信息叠加，叠加位置可调 9、数据存储：视频、图片文件 10、存储机制：手动、自动(循环、定时、报警开关量、移动侦测) 11、报警数据传输 FTP、E-mail 电子邮件、浏览器、管理软件 12、协议支持 TCP/IP、UDP、RTP、RTSP、RTCP、HTTP、DNS、DDNS、DHCP、FTP、NTP、PPPOE、SMTP、UPNP 13、客户端浏览 支持 IE6.0 及以上(设备内嵌 Web Server)浏览器浏览，支持 8 用户并发访问(MAX) 14、手机客户端 支持 iPhone、iPad、Android 平台 15、供电：DC12V/POE(需外接 POE 模块) 设备功率 3W(MAX) 16、设备尺寸：58(长) * 50(宽) *50(高)mm(不含镜头) 17、IR-CUT孔距：22mm 18、设备重量：0.22kg(含镜头) |  | 3年保修 | 跟踪抓取 |
| 9 | 录播控制面板 |  | 2 | 个 | 1、面板尺寸：4.3寸； 2、分辨率：480*272； 3、背光类别：LED； 4、背光亮度：300nit，支持64级亮度可调 5、支持RS485和RS232两种控制接口； 6、支持对录播设备的录制、暂停、停止、VGA锁定、开关机、视频打点等操作。 |  | 3年保修 | 一体化控制 |
| 10 | 交互智能平板 |  | 2 | 台 | 一．整体设计要求 1、内置一体化设计，外部无任何可见内部功能模块的连接线。 2、采用铝合金面框（散热性能好，坚固耐用，有效保护触摸单元），弧形转角采用无尖锐边缘连接。 3、整机电视开关、电脑开关和节能待机键三合一，操作便捷。在节能待机状态下可实现节能70%以上并可通过敲击屏幕重新唤醒，分别提供国家广播电视产品质量监督检验中心出具的按键三合一、节能检验报告复印件。 4、硬件故障自检系统：无需借助PC，整机可一键进行硬件自检，包括对系统硬盘、系统内存、触摸框、PC模块、光感系统等模块进行检测，并针对不同模块给出问题原因提示，支持直接扫描系统提供的二维码进行在线客服问题保修，需提供国家广播电视产品质量监督检验中心出具硬件自检功能检验报告。 二、显示性能要求 1、屏幕尺寸：65英寸 LED 液晶A规屏,显示比例16:9，亮度≥500cd/m2，对比度≥5000：1，可视角度≥178°需提供国家广播电视产品质量监督检验中心出具的检验报告。 2、图像物理高清分辨率1920×1080 （1:1 Map点对点显示），书写屏采用全钢化防眩光玻璃，防划防撞能承受重物撞击，提供国家广播电视产品质量监督检验中心出具防眩光玻璃防反光效果及透光率性能检测报告。 3、输入端子:≥2路VGA；≥2路Audio；≥1路AV；≥1路YPbPr；≥3路HDMI；≥1路TV RF；≥2路Android USB；≥1路Line in；≥1路RS232接口；≥1路RJ45。 4、★整机具备HDMI out输出端子，可将设备任意通道的音视频信号输出到外部显示设备。整机具备至少3路前置双通道USB接口,同一个USB接口可支持同时在Windows及Android系统下被读取，无需区分。 5、图像制式：PAL/SECAM；喇叭输出功率：15瓦x2 6、显示屏寿命不低于50000小时。 7、外部信号输入智能识别功能：当VGA端口或HDMI端口有信号输入时，设备能自动切换至对应通道，无需手动调整，且断开后能自动切回初始通道。 8、无线智能遥控功能：人性化设计具备电视遥控功能和电脑键盘常用的F1—F12功能快捷键及Alt+F4、Alt+Tab、Space、Esc、Enter等组合按键，可实现一键开启平板交互软件，支持PPT翻页笔功能，能够进行上下翻页（内置电脑及外置电脑皆可控制）、一键锁定/解锁触摸及整机实体按键。 9、具备单独听功能，在待机黑屏的状态下，可正常播放音频。 10、自动节能功能：当设备在四分钟内处于无信号接收状态且无人操作时，将会自动关机节省能耗，需提供国家广播电视产品质量监督检验中心出具的检验报告。 11、智能亮度调节：整机能感应并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下的最佳显示效果，此功能可自行开启或关闭，需提供国家广播电视产品质量监督检验中心出具的检验报告。 12、黑板关闭自动节能：当整机安装到推拉黑板中时，关闭推拉黑板，整机将在短时间内自动进入黑屏节能模式。 13、设备可通过遥控器一键锁定/解锁触摸、按键，也可通过前置组合按键的形式锁定/解锁触摸和按键，防止课间学生操作。 14、支持定时开关机设定，可设置多组定时开机、关机时间，整机自动执行操作。 15、支持开机自定义：可设置开机默认通道，可选内置PC是否启动，可设置开机后自动进入黑屏待机状态。 16、可设置主动节能功能，主动节能后整机自动启动光感功能，所处通道无信号状态下一分钟自动黑屏，三分钟自动关机。 三、触摸性能要求 1、采用非接触式红外十点或以上防尘防擦触控技术，任意通道支持十点同时书写及手势擦出，需提供国家广播电视产品质量监督检验中心出具十点触摸的检验报告。 2、即便屏幕上存在正常书本大小的区域被遮挡或某一条触摸边框完全失灵，仍可正常书写、操作。 3、书写方式：手指或笔触摸 4、首点响应时间≤6毫秒；连续响应时间≤3毫秒 5、触摸有效识别≥5毫米；定位精度：±0.5mm 6、触摸精准性：整机屏幕触摸有效识别高度小于3.5mm,，即触摸物体距离玻璃外表面高度低于3.5mm时，触摸屏识别为点击操作，保证触摸精准。 7、触摸屏具有防遮挡功能，触摸接收器在单点或多点遮挡后仍能正常书写，确保老师课堂操作的流畅性。 8、触摸屏具有防光干扰功能，能在照度88000LX（勒克司）环境下仍能正常工作。 9、触摸框免驱：支持Windows XP、Win7、Win8、Mac OSX、Linux外置电脑操作系统接入时，无需安装触摸框驱动。 10、内置触摸中控功能菜单，将设备常用的信号源切换、亮度调节、对比度调节、声音调节、图像比例调节、TV频道切换、节能设置（自动感光功能开关、主动节能开关）等功能整合到同一中控菜单下，无须任何实体按键，任意通道下（如电视通道或VGA通道）可通过手势在屏幕上调取该触摸菜单，并可通过手势滑动切换不同功能模块，方便快捷，避免繁琐操作。 11、整机处于任意通道下，在屏幕表面任意位置都可通过手势快速调出触摸便捷菜单，实现五笔即时批注、手势擦除、截图、快捷白板、任意通道放大等功能，方便配合视频展台等外接设备进行辅助教学，需提供国家广播电视产品质量监督检验中心出具的任意通道书写、手势擦除、截图等功能检验报告复印件。 12、触摸模组可靠性：触摸框灯管出现部分损坏或触摸屏平面度扭曲变形达到10度情况下扔然可以实现多点触控操作，提供国家广播电视产品质量监督检验中心检测报告。 四、嵌入式安卓系统要求 1、UI订制化Android 4.0.4或以上，存储容量4gROM，系统内存512mbRAM； 信号接口：≥1路USB，≥1路RJ45; 2、安卓系统下，实现同windows系统中互动教学白板软件界面风格一致的教学应用功能，如白板书写、Office软件使用。 3、安卓系统下，能对TV多媒体USB所读取到的课件文件进行自动归类，可快速分类查找office文档、音乐、视频、图片等文件，检索后可直接在界面中打开。 4、安卓系统下，互动教学白板软件支持十笔或以上书写及手势擦除。 5、★安卓系统下，互动教学白板软件可以直接启动视频展台，可进行批注、旋转及截图，且支持二分屏或四分屏同时展示展台内容，可任意更换分屏幕画面内容。 五、内置电脑参数 1、★采用模块化电脑方案，抽拉内置式(不接受背包外挂方式)，实现无单独接线的插拔，低噪音热管传导散热设计，具有信号接口：≥1路VGA，≥1路HDMI，≥1路DP。 2、处理器：Intel Core i3, 内存：4G DDR3笔记本内存配置；硬盘：128G固态硬盘配置。 3、内置双WiFi：IEEE 802.11n标准；内置网卡：10M/100M/1000M 4、具有独立非外扩展的电脑USB接口：电脑上至少4个USB接口，其中至少2个为USB3.0接口； 六、★安全可靠性要求 1、整机在0℃—40℃环境下可正常工作，在-20℃—60℃的环境下可正常贮存且贮存后功能无损，需提供国家广播电视产品质量监督检验中心出具的检验报告。 2、一体机产品阻燃等级为V-0级，有效避免产品意外燃烧，保证教师安全。 3、具有防雷击4级要求，产品在雷雨天气也能正常使用，保证老师课堂教学不受环境影响。 4、机身外壳达到防盐雾十级要求，避免长期使用过程中生锈老化。 5、智能温控：屏温显示在无PC状态下能够实时显示屏体温度；智能温控具备有效监控、预警、断电保护功能；高温报警在工作温度过高时会自动采取降温措施及蜂鸣预警，需提供国家广播电视产品质量监督检验中心出具智能温控功能检验报告。 七、互动教学白板软件要求 1、软件支持用户注册登录，登录后可实现白板软件与资源分享平台对接，对资源进行上传、下载。 2、★在线备课功能：可在线调用网络资源，支持将浏览器页面中的任何图片内容直接选择拖拽到白板中使用。支持在线云存储功能，可将备好的课件在白板软件中进行上传，授课时可直接从同一白板软件中下载打开。支持任意单一素材一键上传，授课时可直接拖拽调用。 3、★软件支持授课模式、备课模式和桌面模式自由切换，且提供两种以上页面工具栏布局可供切换。 4、书写：提供硬笔、荧光笔、毛笔、排刷、激光笔、魔术笔等。 5、板擦：支持点擦除、选择擦除及滑动清页,并可支持在选择笔工具状态下直接通过手势识别动作实现擦除。 6、多点支持：支持对图片、图形对象进行多点缩放与旋转，支持三点或以上同时书写操作。 7、★边写边擦：支持两到三个人在选择书写工具的状态下同时书写和擦除，互不影响，方便不同学生在屏幕上同时书写。 8、文本输入及手写识别：提供键盘文本输入及中英文手写识别输入两种方式。 9、内置智能键盘：提供常用的符号键，可一键切换多种输入法，同时支持在智能键盘书写区域上直接手写输入文本（识别过程中提供不少于十个相近字供选择）。 10、页面无限漫游：支持页面书写区域无限延伸，可一键页面复位，或通过页面缩略图导航进行快速定位，同时也支持对整个页面或局部进行放大和缩小。 11、★多页面切换方式：支持多种不同形式的页面浏览及切换，满足不同老师的教学习惯，包括PPT式切换、动态滑动切换及3D球状图片廊等。动态滑动切换页面过程中，可任意拖拽显示页面进行放大授课，易于非线性教学。 12、学科及教学背景：提供丰富的学科背景和教学背景模板供老师使用，包括五线谱、田字格、日字格、作文纸、篮球场、足球场、网球场、中国象棋盘、国际象棋盘等不少于15种学科背景及符合不同教学场景风格的不少于20种教学背景（支持自定义添加本地教学背景）。 13、颜色填充：支持对正页或任意封闭区域进行颜色填充。 14、便捷取色器：支持在屏幕任意位置点击吸取对应的颜色，方便取色。 15、★思维轴工具：提供思维轴教学工具，教师可以在横轴上自由设置内容节点，并在节点中添加文字、图片、视频及超链接，添加后的内容支持缩放、批注和擦除，且横轴可左右拖拽。 16、百科工具：支持在白板软件中进行网络资源搜索，搜索途径包括百度百科、维基百科、必应图片等，搜索到的文字、图片可直接拖拽到白板软件中使用。 17、页面翻页效果：支持设置页面翻页效果，包括设置各种音效（如风铃、钟声、相机、鼓掌等）和动画特效（如百叶窗、向右滑动、涟漪、涡流等）。 18、对象动作特效：支持对白板中的素材对象设置进入或退出的特效动画，包括渐变、棋盘、擦除、火焰等。所有动画可设置触发时机和播放速度。 19、多学科模式支持：提供语文、数学、英语、物理、化学教学场景，在各学科教学场景中提供相应的教学工具。 20、语文模式和工具： 1）提供信纸、米字格、四线格背景模板，在信纸背景下可对手写识别的文字进行拼音标注； 2）可直接在米字格上书写汉字自动识别填充到米字格上，点击该汉字可调出字典工具，展示汉字的读音、笔画顺序、偏旁部首等； 3）可直接在四线格上书写拼音并自动识别填充到四线格中，可设置拼音音调，支持键盘输入及手写识别两种方式； 4）米字格、四线格均可自行设置行数、列数； 5）提供拼音声母、韵母教学小工具。 21、数学模式和工具： 1）提供直尺、三角板、圆规、量角器绘制直线、圆、角、弧线、扇形等图形，使用圆规绘制弧线和扇形时可显示绘制角度； 2）支持圆、矩形、三角形、多边形等图形的绘制，圆形绘制后可设置显示半径和圆心，三角形绘制后可设置内切圆、外接圆，矩形绘制后可设置外接圆，及短边相切圆。 3）支持绘制复杂不规则图形及辅助线。绘制时笔端附近细节可自动放大，便于准确画出辅助线； 4）支持手写自动识别图形，包括三角形、四边形、五边形等； 5）可对绘制的图形对象进行颜色及透明度设置； 6）支持立方体、长方体、锥体、圆柱、圆台、球体等立体图形的绘制； 7）提供函数图形绘制、平面及三维坐标系生成、数学公式手写识别、数学计算器等工具。 22、英语模式和工具： 1）提供英语四线格背景模板，支持手写识别英语单词并自动填充到四线格中； 2）提供中英词典，并可将词典查询结果单独输出到软件主操作界面中进行编辑，单词可实现音标、中文注释及朗读； 3）提供英语元音辅音教学小工具。 23、化学模式和工具： 1）提供可查询的化学元素周期表及化学原子结构图 2）提供化学公式编辑器，可快速生成原子及离子方程式； 3）具备烧杯、试管、漏斗、酒精灯、启普发生器等不少于25种常用化学课虚拟实验器材，且可自由组合进行实验演示。虚拟实验器材达到仿真效果，可添加不同颜色的液体并可自由调节液面，而且能够将实验容器中的液体倒入另外的容器中。 24、物理模式和工具： 1）提供合力小工具，可自动计算生成合力示意图； 2）具备常用物理课虚拟实验工具，包括灯泡、电流表、电压表、滑动电阻器等，可自由组合进行实验演示。虚拟实验工具达到仿真效果，如灯泡可设置不同状态下的亮度、滑动变阻器可调节阻值、电源开关可调节开关状态等。 25、教学小工具：提供遮幕、日历、时钟、聚光灯、屏幕截图（全屏截图、矩形截图、任意区域截图）、放大镜、计算器、计时器、屏幕录制、板中板、实物展台、浏览器、微课工具等教学展示的辅助工具。 26、★实物展台：展台功能按钮嵌入在白板软件工具菜单中，用户可实时采集实物展示台动态视频信号，可进行批量截图，并可直接在屏幕上对该动态信号画面进行缩放、旋转、批注和标识等操作。兼容USB双摄像头展台双路画面采集，可自由切换主副显示画面。 27、Office集成：提供PPT、Word、Excel文档的嵌入打开，演示、批注，及批注保存功能。PPT导入时可保持文件中对象的独立性，其中图片、音频、视频、文本框以对象形式导入且可进行再次编辑、保存。 28、★图片裁切功能：导入的图片对象自带裁切功能，无需借助截图工具，即可直接对图片进行裁切，方便去除边角水印。 29、资源管理：支持资源的自建、导入、导出，资源的分类查看、收藏，资源包的按需加载；支持本地资源的管理及快捷访问。 30、本地系统资源：提供了小学、初中、高中全年级多学科对应课程的图片及动画素材资源库。 31、★资源云同步：用户登录后，可与资源分享平台同步教学资源。教师可分别查找分享平台上的云端资源、学校资源和个人资源，并拖拽到白板软件中使用。网络资源包含课件、素材、试题和微课等几大类别的资源。支持用户通过预先设置好的教学进度进行资源的快速筛选。 32、软件工具菜单支持自定义快捷按键添加功能，可根据用户使用习惯在软件中添加第三方多媒体软件资源的快捷启动按键。 33、支持主界面工具条的按钮位置排列进行左右切换，点击工具条可显示或隐藏按钮中文名称。 34、在线升级：支持连网自动更新检查及在线升级。 八、教学仿真实验库要求 1、仿真实验库需配套幼儿、小学、初中、高中仿真实验软件，实现多媒体模拟实验教学。 2、提供幼儿科学小实验，包括基础的自然和物理实验，帮助小朋友理解简单的科学知识。实验内容包括了仿真小实验、实验材料、实验步骤、实验原理、实验后思考、相关动画等。 3、提供小学科学仿真实验，包括生物、物理、地理等方面的相关实验，让小学生能够更直观地认识科学。实验内容包括了仿真实验、实验目的、相关动画等。 4、提供初中物理仿真实验，包括物质的形态和变化、物质的属性、机械运动和力、声和光、电和磁、机械能、电磁能等相关实验。实验内容包括仿真实验、提出问题、设计实验、进行实验、分析和论证、探究活动等。 5、提供初中化学仿真实验，包括空气、水、常见溶液、金属、金属矿物、常见化合物、常见化学反应等相关实验。实验内容包括仿真实验、实验目的、实验器材和药品、实验步骤、注意事项、同步练习等。 6、提供初中生物仿真实验，包括生物体的结构层次、生物与环境、绿色植物、人、动物运动与行为、生殖、发育与遗传、生物多样性等相关实验。实验内容包括仿真实验、背景资料、探究目的、探究步骤、注意事项、讨论。 7、提供高中物理仿真实验，包括运动、电磁、电路、电工、相互作用与运动规律等相关实验。实验内容包括仿真实验、介绍、实验与探究、讨论与交流等。 8、提供高中化学仿真实验，包括常见无机物、物质结构基础、化学实验基础、化学反应与能力、化学与可持续发展等相关实验。实验内容包括仿真实验、实验介绍、知识扩展等。 9、提供高中生物仿真实验，包括分子与细胞、遗传与进化、稳态与环境等相关实验。实验内容包括仿真实验、提供问题、作出假设、设计实验、进行实验等。 10、实验库所提供的实验数量超过100个。 11、可将实验内容及相关素材保存为word、ppt或者IE网页格式。 九、移动授课软件 1、★Android 4.0及IOS 6.0以上版本系统，可与交互智能平板实现无线连接，可对连接的设备进行密码的权限管理，支持二维码拍照自动连接服务器功能，无需手动设置网络，终端界面上主动监控并实时提示网络信号强度。 2、可实现交互智能平板与手持终端屏幕同步显示，且支持双屏同步操作、大小屏双向批注、擦除、截图功能。 3、★支持模拟笔记本电脑触摸板功能，能够对智能平板进行远程控制，并有常用快键按键集成，如一键关闭窗口、一键切换窗口、一键回到桌面、一键打开键盘等。 4、双屏同步模式下支持多种手持终端的手势识别，包括单指点击、双指缩放、双指滚轮、三指漫游。 5、支持远程聚光灯展示，可对屏幕演示内容进行聚光灯效果重点强调。 6、具备本地文件智能管理功能，可对移动终端上的文档、图片或课件自动划分类别，方便使用者快速找到相应文件，可在类别列表中将任一文件一键上传到交互智能平板中并打开，同时也可以在移动终端上对已上传至智能平板中的文件进行删除。 7、★具备PPT专用演示模式，对PPT进行远程操作时，可将智能平板上的PPT加载到移动终端上进行同步显示，另外还可以实现远程翻页、任意页面预览、双向批注书写、激光笔重点提醒，一键黑屏等功能。 8、提供移动展台功能按键，可一键对试卷、课本等实物进行拍摄，将实物照片一键上传至智能平板的互动教学软件里打开，结合互动教学软件功能进行批注、缩放、旋转等操作。 十、PPT授课助手 1、无需打开其他任何软件，播放ppt时即可实现书写、擦除功能。 2、无需打开其他任何软件，播放ppt时即可支持课件页面预览、页面跳转及上下翻页。 3、无需打开其他任何软件，播放ppt时即可支持板中板功能：支持调用板中板辅助教学，可直接批注及加页，不影响课件主画面。 4、★无需打开其他任何软件，播放ppt时即可支持将课件及板书内容直接生成二维码分享，且扫码后支持在手机端生成二维码进行再次分享，支持点赞。支持发送课件链接至邮箱，方便教师下载保存课件板书内容。 5、无需打开其他任何软件，播放ppt时即可在ppt内调用放大镜、聚光灯小工具。 十一、智能安全密钥系统 1、支持热插拔功能，无需安装驱动程序。 2、自带安全加密算法，可对触摸终端、电脑等设备进行安全防护加密，避免设备被无关人士随意使用。 3、★首次配置后设备将自动进入安全锁定状态，无论操作系统、鼠标、触摸屏或机身按键均会被锁定，无法正常使用。 4、★安全密钥拔出时，终端设备将一直保持锁定状态，无法操作（包括按键开关机）；安全密钥插入后，设备将无缝恢复成可正常操作的状态。 5、支持查看设备温度、分辨率、配置参数、核心部件使用率等信息，如设备出现故障可实时检测问题所在。 十二、贴心售后服务 1、全国24小时免费400电话保修、二维码扫描保修、区域化驻地技术工程师专线保修。 2、微信售后报修服务：快速输入相关问题及所在区域进行在线保修，贴心服务人员实时在线提供客服专线报修，更好更快的解决售后故障问题带来的使用不便。 3、微信问题查询服务：提供八大模块的问题查询及解决方案，现场完成简单故障的快速修复指导。 十三、教师信息化技能培训平台 1、提供可支持多端接入的教师信息化技能提升内容的培训平台。该平台必须具备招标所需一体机厂家提供的教学软件知识内容培训。 2、★平台支持在电脑、pad、手机等多种终端登录使用。平台同时具备微信公众号，定期推送课程以及观看在线直播，方便老师碎片化时间学习。 3、在平台内，具备为教师准备的常用信息化教学工具培训内容，全面提升教师信息化教学技能。包括ppt、Flash、电子白板软件、微课软件、大小屏互动软件等信息化教学工具的培训内容。 4、平台课程主要以视频方式呈现，多个视频形成体系化的课程，且视频内容短小精悍、易学易懂。 5、课程浏览页面需具备基本的讲师介绍、课程介绍、课程目录、课程相关软件下载，可直接看到课程的在学人数，且支持课程分享到各大主流社交平台。 6、在平台内，支持一线名师线上分享信息化教学工具使用技巧、教研教学经验。支持视频观看过程中教师与一线名师互动问答、信息交流。 7、平台具备小学、初中、高中各学科各年级的相关知识分享。 8、支持账号注册登录，可设置账号昵称、密码以及相应的学科学段，并可绑定微信。 |  | 3年保修 | 是使用屏幕触摸操作的多媒体交互式一体化设备，集成了电脑、电子白板、投影机、幕布、音响、电视机等诸多功能，集中解决了教学和会议中各种格式文件的高清晰显示、视频文件播放、屏幕书写、文件标注、保存、分发等需求，可实现群体沟通、高清图像展示、多媒体信息发布、远程视频会议、多媒体快速处理、数字标绘、视听娱乐等应用。 |
| 11 | 教育云资源管理平台V1.0 |  | 1 | 套 | 一、平台功能 1.教育动态： 1)平台首页面支持最新教育动态、视频直播、精品课程、视频专辑、优课评比、微课展示、名师讲堂等基本信息的推送与展示，方便用户直接点击进入了解最新资讯和重要视频资源。 2)要求支持列表显示教育新闻资讯信息，要求展现的教育资讯信息包含主题标题、发布者信息、发布具体时间年月日。 2.课程管理： 1)平台需要具备精品课程列表展示功能，支持按学科、学段、教材版本、年级等方式进行课件资源分类， 2)支持按照精品推荐及精品课程等不同排列方式体现视频资源的传播价值； 3)支持根据模糊文字、短句、字词等进行相关视频的搜索，方便用户查找所需视频资源； 4)平台根据精品课堂实况自动进行S-T教学行为分析，自动分析本节课的课堂行为中，教师行为所占的比率、学生行为所在的比率、师生互动所占的比率并自动画出行为曲线；根据数据自动分析本节课的课堂类型，为教师改进后续的课堂教学行为提供参考的依据。 5)支持视频的收藏，收藏在每个用户的个人空间内；支持视频下载功能；支持视频分享功能。 6)要求支持用户对视频评论功能，支持管理员对用户评论的审核管理，屏蔽不良评论操作，同时可对优质评论进行置顶操作视频专辑： 3.排行榜： 1)平台具备视频排行榜功能，排行榜中的资源支持显示精品课程、优课展示、微课展示、名师排行等细分大类视频课件资源；精品课程、优课评比展示、微课展示等排行支持按照点击播放总次数由多到少进行自动排行， 2)要求排行榜中前三位的能够通过不同颜色进行标记识别； 3)要求排行榜可以按人气、按贡献等方式实现视频资源的自动排名。 二、后台管理要求 1.用户管理： 1)要求每个账户拥有独立的个人空间。 2)要求管理员具备基本的修改、禁用、删除、用户密码修改功能，支持对不同的用户角色可根据需求自定义设置多种权限，要求不少于专家、学校各种领导角色、教师、家长、学生等各种不同角色。 2.界面管理： 1)要求平台无需二次开发即可支持支持包括：logo、轮播图片、台标/视频水印、微信直播端logo的自主定义，展示学校的风采。 2)为了更好保护视频资源的版权，要求可以自由添加视频水印 3)平台要求可以提供更多自定义界面，可以修改首页Logo、后台LOGO 与系统信息。 4)要求系统可以支持自定义多级别菜单。 5)加强对视频资源的管理，要求系统支持对前台所有视频资源的观摩权限单独或批量设置，可设置的权限应包含公开发布、登录观看、加密观看、分组观看、暂不公开、IP观看等6种模式，并支持设置是否推荐视频，也可以后台删除。 三、直播管理要求 1.直播频道新增要求支持公开观看、登录观看、加密观看、分组观看、IP观看等模式，方便用户根据不同场景要求灵活设置；同时可以对直播进行预约，根据直播活动具体时间进行设置 2.为保证系统安全性，要求平台具备根据需求设计视频资源上传、点播视频评论、直播评论、新闻评论等是否具备后台管理审核功能，可设置需要审核和自动发布。 3.要求平台具备直播报表统计功能，支持统计直播峰值表、直播峰值map、直播操作记录三种不同统计功能。 4.要求直播峰值表支持通过直播频道名称、直播日期进行搜索查询统计数据；直播峰值map支持以中国地图方式展示和统计直播访问所有地区及直播人数；直播操作记录详细记录了某一直播频道直播过程中使用时长、在线人数峰值、观看人数、开始时间及结束时间等信息。 5.系统平台支持直播管理功能，具备直播连接设备、直播频道、正在直播管理、直播在线统计、已完成直播、直播评论管理、直播播放日志、图文直播管理等基本功能。 |  | 3年保修 | 教育资源管理 |
| 12 | 组合推拉黑板 |  | 2 | 面 | 结构：双层结构，由大框及四块1015 mm×1215mm的书写板组成。内层两端各装一块固定书写板与电子白板前端平行，外层为两块滑动书写板，滑动板配装刻印有黑板品牌LOGO标识的挂锁，开闭自如确保电子白板安全。 基本尺寸：≥4000mm×1280mm，保证与一体机外形尺寸配套。 书写板面：环保教学专用彩色涂层钢板，浅米黄色，厚度≥0.3mm，硬度≥4H，达到（国家标准）GB/T6739-1996标准，光泽度≤10GU，达到（国家标准）GB/T1743-79（89）标准，板面可吸附磁针、磁片，书写面光滑、平整，颜色均匀，坚固耐用、哑光，投影可视效果佳，有效地保护了师生的视力健康。 背板：采用优质防锈彩涂钢板，厚度≥0.25mm，流水线一次成型，间隔80mm压有20mm凹槽加强筋，确保均布承压不低于635N，凹槽造型美观、增加强度，更加耐用，镀锌含量Z12技术要求不低于国标GB2518-88。 边框：采用工业用高强度铝合金型材，电泳香槟色；外框（滑道），一次成型设计，规格≥57㎜×100㎜，横（立）框采用双层加强结构，厚度≥15mm；两侧加配专用同色钢制侧封；内框规格20㎜×37㎜；铝合金壁厚≥1.0㎜ 包角材料：采用抗老化高强度ABS工程塑料注塑成型。规格100×57mm×57㎜，壁厚≥3.5㎜，采用双壁成腔流线型设计，不小于R30mm的圆角，正面刻印黑板品牌LOGO标识，无尖角毛刺，符合JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》。 黑板滑轮：配装侧U型镶嵌式滑轮，高强度轴承带减震胶套，保证滑动流畅、经久耐用，噪音≤36dB。数目≥8个,上下均匀安装。 限位档：黑板边框内部两侧安装同色限位档，保证活动黑板开启时不会碰撞立框，避免夹手。 安装：配装自制带凹槽钢制安装件，厚度为3.5mm，隐形安装、没有外露的挂接件，符合GB 21027-2007《学生用品的安全通用要求》。 包装：采用环保型材料，符合国家产品包装要求，单套或双套纸箱独立包装，箱体印有制造商名称、LOGO标识、地址、服务热线等信息。 配套环保耗材，耗材如下： 新型成膜墨水笔： 9支（红蓝黑各3支），字迹亮丽清晰，遮盖力高，速干易擦，不留底，不糊板，无尘无毒健康环保，合理的结构设计，实现更换笔头，添加墨水，方便快捷，专用聚酯笔头，渗透性强，书写流畅，颜色多样可随意搭配组合，适用于米黄板、亚光白板、玻璃、专用膜等不吸水板面。 环保墨水： 3瓶（红蓝黑各2瓶），环保醇溶、纳米颜料墨水，所用原料均无毒无害，保证师生健康。长期放置无沉淀和分层现象，书写流畅。旋盖滴液嘴设计，可以有效控制加墨量，加墨方便。墨水容量每瓶250ml。 板擦：2个，直径95mm*厚30mm，特质EVA板擦，擦除性好，干擦无需用水、不伤板面； 黑板专用清洁毛巾 2条，尺寸：35cm*35cm，优质材料定做，使用方便，清洗效果好，保护书写板面，脏后清水清洗，拧干即可； 专用清洁毛刷2个，总长小于150mm，毛长30mm毛宽：35mm，采用优质尼龙材料制成，毛色金黄色，毛硬度适宜，用于清洁黑板边框内的灰尘、污物等方便实用； ★多功能盒： 1套长*宽*高尺寸：120mm*145mm*168mm，优质ABS材料制成，设计合理，一盒多用，整体轻便，便于携带，盒盖采用格网结构设计，该结构设计有清洁板擦面,收集的墨水污物的作用，方便清洗，内附可吸附式环保板擦盒，可吸附在金属板面任何位置上，方便使用，盒体兼有包装及储存墨水的作用。 |  | 3年保修 | 作为教学设备，与多功能一体机组合，主要用于教学板书展示。 |
| 13 | 线材 |  | 5 | 根 | HDMI数据线20-30米 |  | 1年保修 | 教学设备 |
| 14 | 全套设备使用培训 |  | 1 | 套 | 微格教室免费提供全套设备的使用培训的录像教程，包括:1.从学生开启设备电源开始到关闭设备，下载教学录像视频作为一个录像教程。2.后台视频管理作为一个录像教程。3.主要设备接线作为一个录像教程。4.专业讲师免费到校培训服务。 |  |  | 培训教学 |
| ★商务要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 报价要求 |  |  |  | 本次报价须为人民币报价，包含：产品价、运输费（含装卸费）、保险费、税费等费用。对于本文件中明确列明须报价的货物或服务，供应商存在漏报的，将导致响应被否决。对于本文件中未列明，而供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在响应总报价中。 |  |  |
| 2 |  | 交货（实施）时间 |  |  |  | 交货时间：成交供应商应在采购合同签定后15个日历日内交货完毕。 |  |  |
| 3 |  | 交货地点 |  |  |  | 梧州市内采购人指定地点 |  |  |
| 4 |  | 验收标准 |  |  |  | 1．检查供货范围或服务范围 货物类：产品到达现场后，成交供应商应在采购人单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。成交供应商应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由成交供应商负责调换、补齐或赔偿。 2．成交供应商应提供完备的技术或服务资料、装箱单和合格证等，并派遣专业人员进行现场安装调试。验收合格条件如下： 2.1货物或服务技术参数与采购合同一致，性能或指标达到规定的标准。 2.2技术或资料、装箱单、合格证等资料齐全。 2.3在测试或试运行期间所出现的问题得到解决，并运行或工作正常。 2.4在规定时间内完成交货及验收，并经采购人确认。 3．产品或服务在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。 4．成交供应商提供的货物或服务未达到谈判文件规定要求，且对采购人造成损失的，由成交供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。 5．采购人需要制造商对成交供应商交付的产品或服务（包括质量、参数等）进行确认的，制造商应予以配合并出具书面意见，相关配合事项由成交供应商与制造商协调。 6．产品包装材料归采购人所有。 7．其他验收要求按第四章《合同主要条款格式》执行，未尽事宜按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。 |  |  |
| 5 |  | 服务标准、期限、效率 |  |  |  | 1．成交供应商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务： 1.1电话咨询 成交供应商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。 1.2现场响应 采购人遇到使用或技术问题，电话咨询不能解决的，成交供应商和制造商应在24小时内到达现场进行处理，到达现场后36小时内排除故障，恢复正常使用。 1.3技术升级 在质保期内，如果成交供应商和制造商的产品或服务升级，成交供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，成交供应商和制造商应对采购人购买的产品或服务进行升级。 1.4质量保证期内的费用 质量保证期内供应商为采购人所提供的所有技术支持和服务费用以及上门维修、更换零部件费用均包含在响应报价中，采购人不再另行支付。 2．质保期过后的服务要求 电话咨询：产品质量保证期过后，成交供应商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议，并不予收费。 |  |  |
| 6 |  | 培训 |  |  |  | 供应商对其提供产品或服务的使用和操作应尽培训义务。供应商应提供对采购人的基本免费培训，使采购人使用人员熟练掌握所培训内容，熟练掌握全部功能。 |  |  |
| 7 |  | 知识产权 |  |  |  | 采购人在中华人民共和国境内使用供应商提供的产品及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。供应商在响应文件中提供承诺或证明材料。 |  |  |
| 8 |  | 付款方式、时间及条件 |  |  |  | 1．供应商按采购合同交货完成后，采购人签署项目验收书； 2．供应商向采购人开具全额发票和验收书向采购人提出付款申请； 3．票据要求：成交供应商必须按照采购人要求提供真实、有效、合法的正式发票。一旦发现成交供应商提供虚假发票，除须向采购人补开合法发票外，须赔偿采购人发票票面金额一倍的违约金，且采购人有权终止合同，供应商不得提出异议，因终止合同而产生的一切损失均由供应商承担。 4．无预付款，采购人在采购设备验收合格后一个月内支付95%货款，预留5%质保金，质保期满后（验收合格之日算起，一年后）无质量问题按合同无息支付。 5. 采购人在付款前，通知供应商提供经采购人核定的合同金额（足额符合税法规定的）增值税发票。采购人收到发票后按约定付款方式付清货款。 |  |  |

# 第四章   政府采购合同书（格式）

（注：本合同样本仅供参考，具体内容由采购人和成交供应商协商确定，但补充和修改不得造成与本章格式内容有实质性的违背。）

- 合同

- 项目编号:

- 项目名称：

- 合同主要条款格式

项目编号:

项目名称：

合同签订地点：

合同签订日期：    年    月    日

甲方（采购人）：

乙方（中标供应商）：

根据     年    月    日广西中意招标造价咨询有限公司签发的（项目编号及项目名称）成交通知书，甲方接受乙方对本项目的竞标，甲、乙双方同意签署本合同（以下简称合同），成交通知书、竞争性谈判文件及补充、响应文件及澄清为本合同不可分割的部分并与本合同具有同等效力。

1.  采购内容

| 货物名称 | 数量（单位） | 品牌、厂家、型号、规格 | 技术参数 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2.  合同金额

2.1 本合同金额为人民币（大写）：　　　　　　      元（￥　　　　　　）。

3.  交货要求

3.1 交货期：合同签订后    日内交货完毕

3.2 交货地点：采购人指定地点（梧州市区）

3.3 交货方式：现场安装调试

3.4 乙方必须按响应文件承诺的技术参数、性能要求、质量标准等向甲方提供全新、完整、未经使用的货物。

4.  履约保证金

4.1 乙方交纳人民币（大写）　　　　　　      元（￥         ）作为本合同的履约保证金，设备经安装调试验收合格后乙方凭甲方出具的验收报告到广西中意招标造价咨询有限公司办理退付手续。

4.2退还：自项目验收合格之日起5个工作日内，成交服务商按磋商文件第七章附件“政府采购项目履约保证金退付意见书”的要求至采购代理机构办理退还履约保证金手续。采购人或采购代理机构将在收到退还履约保证金申请后5个工作日内无息原额退还，因采购人或采购代理机构原因导致无法及时退还时，每逾期退还一天按履约保证金万分之一支付违约金给成交人，但因成交服务商自身原因导致无法及时退还的除外。

4.3履约保证金作为违约金的一部分及用于补偿甲方因乙方不能完成其合同义务而蒙受的损失。如成交供应商不按双方签订的合同规定履约，则对其全部履约保证金不予退还，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

4.4在履约保证金到期退还日期前，若成交供应商的开户名称、开户银行、帐号有变动的，请以书面形式通知采购代理机构，否则由此产生的后果由成交供应商自负。

5.  质量保证及售后服务

5.1 质量保证期    年（自交货验收合格之日起计）。

5.2 质量保证金为人民币（大写）　　　　　　      元（￥             ）。

5.3在本合同第5.1项约定的质量保证期内，乙方提供的货物符合合同约定的，由甲方支付给乙方。

5.4 如乙方提供的货物在使用过程中发生质量问题，乙方接到甲方故障通知后应

在    小时内到达甲方指定现场，按国家及行业标准对故障进行及时处理。

5.5 乙方提供的货物在质量保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用；

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价；

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担与该货物相关的直接费用（运输、保险、检验、合同款利息及银行手续费等）。

5.6 在质量保证期内，乙方负责处理解决货物出现的质量及安全问题并承担一切费用，所有非故意性损坏以及正常使用范围内造成的损坏均要免费维修，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内，但乙方也要积极帮助采购人修理，并提供优惠价格的配件和服务。

5.7 超过质量保证期的货物，乙方提供终生维修、保养服务，维修时只收部件成本费。

5.8 乙方随时优惠提供备品备件，优惠提供产品更新、改造服务。

6.  合同款支付

6.1

- 供应商按采购合同交货完成后，采购人签署项目验收书；

- 供应商向采购人开具全额发票和验收书向采购人提出付款申请；

- 票据要求：成交供应商必须按照采购人要求提供真实、有效、合法的正式发票。一旦发现成交供应商提供虚假发票，除须向采购人补开合法发票外，须赔偿采购人发票票面金额一倍的违约金，且采购人有权终止合同，供应商不得提出异议，因终止合同而产生的一切损失均由供应商承担。

- 无预付款，采购人在采购设备验收合格后一个月内支付95%货款，预留5%质保金，质保期满后（验收合格之日算起，一年后）无质量问题按合同无息支付。

- 采购人在付款前，通知供应商提供经采购人核定的合同金额（足额符合税法规定的）增值税发票。采购人收到发票后按约定付款方式付清货款。

6.2  当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方可以在报经梧州市财政局审核同意后，在不改变合同其他条款的前提下与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。供应商应根据实际使用数量供货，合同的最终结算金额按实际使用数量乘以成交单价进行计算。

6.3 政府采购过程中，如采购人、供应商或采购机构存在违法行为，梧州市政府采购监督管理部门可视情况书面通知采购人暂停采购活动，并延期支付合同款。

7.  产权

7.1 乙方保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。

7.2 乙方保证所交付货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如乙方所交付货物有产权瑕疵的，视为乙方违约，按照本合同第11.3项的约定处理。但在已经全部支付完合同款后才发现有产权瑕疵的，乙方除了支付违约金还应负担甲方由此产生的一切损失。

8.  技术资料

8.1 甲方向乙方提供货物的有关技术资料。

8.2 乙方应在采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

8.3 没有甲方事先书面同意，乙方不得将甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的其他任何人。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

9.  货物包装、发运及运输

9.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

9.2 使用说明书、质量检验证明书、保修单据、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

9.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

9.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

9.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

10.  调试和验收

10.1 乙方将货物运达约定的交货地点后，甲方应在五个工作日内对乙方提交的货物依据竞争性谈判文件、响应文件要求和国家标准或行业标准进行现场初步验收。对外观、说明书符合要求的，给予签收；对不符合要求或有质量问题的货物不予签收，可立即要求退换，乙方不得拒绝和延误。

10.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

10.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

10.4 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告。

10.5 对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与验收，并由其出具质量检测报告，相关费用由甲方承担。

11.  违约责任

11.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收合同款总值的百分之五违约金。

11.2 甲方无故逾期验收或办理合同款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日万分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。乙方逾期超过本合同约定交货日期十个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值百分之五的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

12.  不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

13.  诉讼

13.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为广西梧州市。

14.  合同生效及其它

14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章（如供应商为自然人的，应当由本人或其委托代理人签字并加盖手指纹）后生效。

14.2 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经市财政部门审批，并签书面补充协议报梧州市政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

14.4 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国合同法》有关条文执行。

14.5 本合同正本一式捌份，具有同等法律效力，甲方执伍份；乙方执贰份；采购代理机构各执一份，采购人自合同签订之日起七个工作日内报梧州市政府采购监督管理部门备案。

甲方：                                乙方：

地址：                                地址：

法定代表人：                          法定代表人：

委托代理人：                          委托代理人：

电话：                                电话：

传真：                                传真：

开户银行：

开户名称：

银行账号：

合 同 附 件

| - 供应商承诺具体事项： |  |
| --- | --- |
| 2.其他具体事项： |  |
| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章，如自然人时签字并加盖手指纹） 年 月 日 |

注：售后服务事项填不下时可另加附页

采购代理机构审核（公章）：

审核人：

# 第五章   评标方法

评标方法和成交标准

一、评标原则

（一）谈判（评标）小组构成：谈判小组成员由采购人代表和在政府采购专家库中随机抽取的有关技术、经济等方面专家组成，成员人数为三人以上（含三人）单数组成，其中技术、经济等方面专家不少于成员总数的三分之二。

（二）评标依据：以竞争性谈判文件和响应文件为评审依据。

（三）评审方法：谈判小组应当从质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人。

二、评定方法

在通过资格性审查和符合性审查、质量和服务均能满足谈判文件全部实质性响应要求的最终报价基础上，供应商符合以下情形之一的，对其最终报价将给予相应比例的扣除，用扣除后的价格参与评审。未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。

1、本项目将对小型或微型企业的供应商提供小型或微型企业产品或服务的价格给予6％的扣除（具体要求详见《中小企业声明函》（格式见第六章）），《中小企业声明函》需提供原件，否则不进行价格扣除。

2、供应商符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见第六章），享受小型、微型企业政策，评标时竞标价格给予6％的扣除。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

供应商属两种情形以上的，其只能享受竞标价格一次性6％的扣除，不重复享受政策。

除上述情况外，供应商评审价格 = 最终报价。扣除后的最终报价将仅作为评审价排序，最终成交价为供应商的最终报价。

注：小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

三、推荐成交候选供应商

谈判小组从质量和服务均能满足谈判文件全部实质性响应要求的供应商中，按照评审报价（最后报价及享受政府采购政策的优惠扣除）由低到高的顺序推荐3名成交候选供应商，评审价格相同的，按最终报价由低到高顺序排序；当评审价格且最终报价相同的，则依次按节能环保产品优先（适用于非强制采购节能产品，以提供在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）认证结果信息发布平台确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书复印件并加盖供应商公章为准）、技术指标高优先、售后服务优先原则排序。

# 第六章   响应文件（格式）

说明：

1、本章所列的响应文件格式，供应商可根据自身情况进行补充和修改、扩展，但补充和修改不得造成与本章格式内容有实质性的违背。

2、目录由供应商自拟。

3、供应商资格证明文件按供应商须知要求提供。

4、《法人授权委托书》填写说明：

1）委托书所签发的代理期限必须涵盖代理人所有签字为有效时间。

2）委托书内容填写要明确，文字要工整清楚，涂改无效。

3）委托书不得转借、转让，不得买卖。

4）代理人根据授权范围，以委托单位的名义签订合同，并将此委托书提交给对方作为合同附件。

（封面格式）

正本（副本）

项目名称：

项目编号：

响应文件

供应商：                         （名称加盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：           （签名）

竞标日期：         年     月     日

竞标函（格式）

致：广西中意招标造价咨询有限公司

根据贵方（项目名称）项目竞争性谈判文件，项目编号：      ，正式授权下述签字代表（姓名和职务）代表供应商（竞标单位名称），提交响应文件正本一份，副本三份，电子版一份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

2、我方已详细审查全部谈判文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于谈判文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

3、我方在竞标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受谈判文件的各项规定和要求，对谈判文件的合理性、合法性不再有异议。

4、本项目竞标有效期为竞标截止日期后60天。

5、如中标，本响应文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按谈判文件及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

6、如果在竞标截止时间后的竞标有效期内撤回竞标或者有其他违约行为，贵方可对我方的谈判保证金不予退还。

7、同意向贵方提供贵方可能要求的与本竞标有关的任何数据或资料。

8、我方完全理解贵方不一定要接受最低报价的供应商为成交供应商。

9、若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

10、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一到三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（三）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（五）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

与本竞标有关的正式通讯地址为：

地址：                                    邮政编码：

电话、传真或电传：

开户名称：

开户银行：

帐    号：

供应商名称（加盖单位公章）：

法定代表人或委托代理人签名：

竞标日期：

说明：供应商必须按以上格式填写，加盖单位公章并签名，否则，无签名、盖单位公章的，竞标无效。

竞标报价明细表（格式）

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 货物名称 | 数量 ① | 品牌 生产厂家及国别 | 型号规格、技术参数、 性能配置 | 单价 （元） ② | 单项合价 （元） ③=①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 竞标报价（人民币大写）： （￥ 元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货时间（安装、调试、培训完）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 交付地点： |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称（加盖单位公章）：

法定代表人或委托代理人签名：

竞标日期：

说明：

1、所有价格均系用人民币表示，单位为元，精确到小数点后两位；

2、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或其委托代理人签字或盖章，否则其报价无效；

3、供应商必须按以上格式填写，加盖单位公章并签名。否则，无签名、盖单位公章的，竞标无效。

商务条款响应表（格式）

| 序号 | 竞争性谈判文件要求 |  | 响应文件具体响应 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商资格 | 供应商须知第2.1条款 |  |  |  |
| 2 | 竞标有效期 | 竞标截止日期后60天 |  |  |  |
| 3 | 谈判保证金 | 供应商须知前附表第9项 |  |  |  |
| 4 | 签订合同时间 | 采购内容及要求 |  |  |  |
| 5 | 交货时间 | 采购内容及要求 |  |  |  |
| 6 | 交付地点 | 采购内容及要求 |  |  |  |
| 7 | 付款方式 | 采购内容及要求 |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

供应商名称（加盖单位公章）：

法定代表人或委托代理人签名：

竞标日期：

说明：应对照表上内容及竞争性谈判文件第三章，逐条说明已对商务条款作出了实际性的响应，并申明与商务条款的响应和偏离。特别对有具体重要要求的指标，供应商必须说有具体内容。如果仅注明“符合”、“满足”或简单复制竞争性谈判文件要求，该响应文件视为无效。

法定代表人（负责人）身份证明书（格式）

在我          （竞标单位）         任         职务，是我          （竞标单位）         的法定代表人。

特此证明。

单位名称：

（单位公章）

年     月     日

法定代表人（负责人）身份证号码：

住    址：

联系电话：

附法定代表人（负责人）身份证正、反面复印件

说明：该身份证明书除在响应文件须附有，如法定代表人（负责人）参加开标会时，供应商应另单独准备一份原件在递交响应文件时现场出示。

法人（负责人）授权委托书（格式）

本授权委托书声明：我         （姓名）系（竞标单位名称）的法定代表人，现授权委托（单位名称）的（姓名）为我公司被授权人，以本公司的名义参加广西中意招标造价咨询有限公司组织实施的（项目名称）（项目编号:  ）的采购活动。被授权人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

被授权人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自竞标开始至合同履行完毕止。

被授权人无转委托权。特此委托。

委托单位：              （盖单位公章）        法定代表人：             （签字或私章）

签发日期：        年     月     日

附：1、代理人工作单位：	职务：

身份证号码：	性别：          年龄：

2、委托人企业法人营业执照号码：

地    址：	经济性质：

注册资金：	经营方式：

经营范围：

3、法定代表人身份证、委托代理人身份证复印件

| 粘贴法定代表人身份证(正、背)面复印件 （加盖单位公章） |  | 粘贴委托代理人身份证(正、背)面复印件 （加盖单位公章） |
| --- | --- | --- |

说明：该授权委托书除在响应文件须附有，如授权委托人参加截标会时，供应商应另单独准备一份原件在递交响应文件时现场出示。

（采用非保函方式递交谈判保证金时提供）

谈判保证金声明（格式）

致：广西中意招标造价咨询有限公司

我方参加（项目名称+项目编号）的竞标，缴纳谈判保证金人民币（大写）     （￥   元），若我方中标，同意你方将该谈判保证金转为履约保证金，若不中标，请贵方在退付谈判保证金时转入以下账户：

开户名称：

开户银行：

银行账号：

竞标单位：

地  址：

联系人：

联系电话（手机）：

（粘贴谈判保证金缴纳凭证（含支票或汇票或本票）复印件并加盖单位公章）

说明：该声明除在响应文件须附有，供应商应另单独准备一份原件，在递交响应文件时现场出示。

技术要求响应表（格式）

| 序号 | 采购内容 | 原技术规范主要条款要求 | 响应文件具体响应 | 技术偏离情况说明(＋/-/=) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

供应商（加盖单位公章）：

法定代表人或委托代理人（签名）：

竞标日期：

说明：

1、供应商必须仔细阅读谈判文件中所有技术规范条款和相关功能要求，并对所有技术规范和功能偏离的条目列入响应表。供应商必须根据所投产品和服务的实际情况如实填写，谈判小组如发现有虚假描述的，或仅注明“符合”、“满足”或简单复制谈判文件要求，该响应文件视为无效。

2、供应商根据项目要求添加的设备、材料等也请列出。

3、是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离。

货物质量保证和售后服务承诺书

（格式自拟，内容包括质量保证、质保期、保修时间、保修承诺、培训、售后服务响应时间等）

（封面格式）（如供应商为自然人时）

正本（副本）

项目名称：

项目编号：

响应文件

供应商（名称加盖手指纹）：

委托代理人（签名并加盖手指纹）（如有）：

竞标日期：         年     月     日

竞标函（格式）

致：广西中意招标造价咨询有限公司

根据贵方（项目名称）项目竞争性谈判文件，项目编号：      ，本人      （如有委托人代理人时，正式授权下述签字代表（姓名）代表供应商（竞标单位名称）），提交响应文件正本一份，副本三份，电子版一份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

2、我方已详细审查全部谈判文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于谈判文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

3、我方在竞标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受谈判文件的各项规定和要求，对谈判文件的合理性、合法性不再有异议。

4、本项目竞标有效期为竞标截止日期后60天。

5、如中标，本响应文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按谈判文件及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

6、如果在竞标截止时间后的竞标有效期内撤回竞标或者有其他违约行为，贵方可对我方的谈判保证金不予退还。

7、同意向贵方提供贵方可能要求的与本竞标有关的任何数据或资料。

8、我方完全理解贵方不一定要接受最低报价的供应商为成交供应商。

9、若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

10、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一到三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

与本竞标有关的正式通讯地址为：

地址：                                    邮政编码：

电话、传真或电传：

开户名称：

开户银行：

帐    号：

供应商（名称加盖手指纹）：

委托代理人签名（如有）（加盖手指纹）：

竞标日期：

说明：供应商必须按以上格式填写，加盖手指纹并签名，否则，无签名、盖手指纹的，竞标无效。

竞标报价明细表（格式）

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 货物名称 | 数量 ① | 品牌 生产厂家及国别 | 型号规格、技术参数、 性能配置 | 单价 （元） ② | 单项合价 （元） ③=①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 竞标报价（人民币大写）： （￥ 元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货时间（安装、调试完）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 交付地点： |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称（加盖手指纹）：

委托代理人（签字并加盖手指纹）（如有）：

竞标日期：

说明：

1、所有价格均系用人民币表示，单位为元，精确到小数点后两位；

2、报价一经涂改，应在涂改处加盖手指纹或者由自然人或其委托代理人签字或手指纹，否则其报价无效；

3、供应商必须按以上格式填写，加盖手指纹并签名。否则，无签名、盖手指纹的，竞标无效。

商务条款响应表（格式）

| 序号 | 竞争性谈判文件要求 |  | 响应文件具体响应 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商资格 | 供应商须知第2.1条款 |  |  |  |
| 2 | 竞标有效期 | 竞标截止日期后60天 |  |  |  |
| 3 | 谈判保证金 | 供应商须知前附表第9项 |  |  |  |
| 4 | 签订合同时间 | 采购内容及要求 |  |  |  |
| 5 | 交货时间（安装、调试完） | 采购内容及要求 |  |  |  |
| 6 | 交付地点 | 采购内容及要求 |  |  |  |
| 7 | 付款方式 | 采购内容及要求 |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

供应商名称（加盖手指纹）：

委托代理人（签字并加盖手指纹）（如有）：

竞标日期：

说明：应对照表上内容及竞争性谈判文件第三章，逐条说明已对商务条款作出了实际性的响应，并申明与商务条款的响应和偏离。特别对有具体重要要求的指标，供应商必须说有具体内容。如果仅注明“符合”、“满足”或简单复制竞争性谈判文件要求，该响应文件视为无效。

技术要求响应表（格式）

| 序号 | 采购内容 | 原技术规范主要条款要求 | 响应文件具体响应 | 技术偏离情况说明(＋/-/=) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

供应商名称（加盖手指纹）：

委托代理人（签字并加盖手指纹）（如有）：

竞标日期：

说明：

1、供应商必须仔细阅读谈判文件中所有技术规范条款和相关功能要求，并对所有技术规范和功能偏离的条目列入响应表。供应商必须根据所投产品和服务的实际情况如实填写，谈判小组如发现有虚假描述的，或仅注明“符合”、“满足”或简单复制谈判文件要求，该响应文件视为无效。

2、供应商根据项目要求添加的设备、材料等也请列出。

3、是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离。

授权委托书（格式）

本授权委托书声明：我         （姓名）现授权委托（（姓名）为授权人，以我方名义参加广西中意招标造价咨询有限公司组织实施的（项目名称）（项目编号:  ）的采购活动。被授权人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

被授权人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自竞标开始至合同履行完毕止。

被授权人无转委托权。特此委托。

授权人签字（加盖手指纹）：               	被授权人签字（加盖手指纹）：

授权人身份证号码：                   	被授权人身份证号码：

签发日期：       年    月    日

附：授权人身份证复印件、委托代理人身份证复印件（加盖手指纹）。

说明：该授权委托书除在响应文件须附有，如授权委托人参加开标会时，供应商应另单独准备一份原件在递交响应文件时现场出示。

（采用非保函方式递交谈判保证金时提供）

谈判保证金声明（格式）

致：广西中意招标造价咨询有限公司

我方参加（项目名称+项目编号）的竞标，缴纳谈判保证金人民币（大写）     （￥   元），若我方中标，同意你方将该谈判保证金转为履约保证金，若不中标，请贵方在退付谈判保证金时转入以下账户：

开户名称：

开户银行：

银行账号：

供应商：

地  址：

联系人：

联系电话（手机）：

（粘贴磋商保证金缴纳凭证（含支票或汇票或本票）复印件并加盖手指印）

说明：该声明除在响应文件须附有，供应商应另单独准备一份原件，在递交响应文件时现场出示。

货物质量保证和售后服务承诺书

（格式自拟，内容包括质量保证、质保期、保修时间、保修承诺、售后服务响应时间等）

《中小企业声明函》格式

（不符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的供应商不需填写）

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为          （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为             （请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加            单位的           项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他       （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日    期：

《中小企业价格扣除明细表》格式

（不符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的供应商不需填写）

中小企业价格扣除明细表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 小型和微型企业产品名称 | 金额 | 规定价格扣除（6%） | 相应价格扣除 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

供应商（加盖公章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

日期：

说明：

1、小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

2、当一个合同包内有多个属于小型和微型企业产品时，供应商应详细填写并计算出该类产品合计金额。

3、“相应价格扣除”为小型和微型企业产品的竞标合计价格×谈判文件规定的价格扣除比率的优惠幅度。

4、计算价格扣除时四舍五入取小数点后两位。

《残疾人福利性单位声明函》格式（非残疾人福利性单位无需填写）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加             单位的            项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

# 第七章   附件

附件1：政府采购项目履约保证金退付意见书

政府采购项目履约保证金退付意见书

| 供应商申请 | 采购项目名称： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 采购项目编号： |  |  |  |
|  | 履约保证金金额：（大写） （小写） |  |  |  |
|  | 该项目已于 年 月 日验收并交付使用。根据谈判文件及政府采购合同规定，该项目的履约保证金期限于 年 月 日已满，请将履约金退付到以下帐户。 开户名称： 帐 号： 开 户 行： 联系人及联系电话： 服务商：（盖章） 年 月 日 |  |  |  |
| 采购单位意见 | 退付意见：是否同意退付履约保证金及退付金额。 联系人及联系电话： 采购单位：（盖章） 年 月 日 |  |  |  |
| 财务部意见 | 此表于 年 月 日收到。 |  |  |  |
|  | 会计审核： | 财务负责人审核： | 单位负责人签字： | 出纳办理转帐 日期： |
| 备注：附收款收据原件（如有开具时）、验收报告复印件、银行转帐单复印件加盖公章。 |  |  |  |  |