广西中意招标造价咨询有限公司

招 标 文 件

项目名称：梧州市粮食质量安全检验监测体系建设项目

项目编号：WZZC2020-G1-04376-ZYZB

采购人：梧州市粮食局粮油监督检测站

采购代理机构：广西中意招标造价咨询有限公司

2020年11月

目  录

第一章  招标公告	2

第二章  项目采购内容及要求	5

第三章  投标人须知及前附表	16

投标人须知前附表	17

一、总则	21

二   招标文件	23

三   投标文件的编制	23

四   投标文件的递交	27

五   开标、评标	28

六   确定中标供应商	31

八   政府采购合同	32

九   履约验收	32

十   其他事项	33

第四章  评标方法	34

第五章  政府采购合同（格式）	38

第六章  投标文件（部分格式）	46

第七章  附件	62

第一章  招标公告

广西中意招标造价咨询有限公司

梧州市粮食质量安全检验监测体系建设项目（WZZC2020-G1-04376-ZYZB）

招标公告

项目概况： 梧州市粮食质量安全检验监测体系建设项目招标项目的潜在投标人应在“政府采购云平台”（https://www.zcygov.cn）获取招标文件，并于2020年12月17日9时30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：WZZC2020-G1-04376-ZYZB

采购计划号：WZZC2020-G1-04376-001

项目名称：梧州市粮食质量安全检验监测体系建设项目

预算金额： 150万

最高限价：不设定

采购需求：梧州市粮食质量安全检验监测体系建设项目设备采购一批

| 序号 | 设备名称 | 规格/型号/参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通风柜（PP) | 1500*850*2350mm | 台 | 2 |
| 2 | 中央台 | 3260L*1500W*850Hmm | 台 | 2 |
| 3 | 试剂架 | 3200L*300W*700Hmm | 套 | 2 |
| 4 | 立式插座盒及插座 | 220V,10A | 套 | 12 |
| 5 | 边台 | 4250L*750W*850Hmm | 台 | 1 |
| 6 | .... | …… | … | … |

如需进一步了解详细内容，详见招标文件。

合同履行期限：签订合同之日起至质保期结束当日。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定且具有本次采购货物和服务能力的投标人； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目的特定资格要求：无；

4.2017年起未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

5.按招标公告要求获取招标文件。

三、获取招标文件

时间：2020年11月27日至2020年12 月4日（提供期限自本公告发布之日起不得少于5个工作日），每天上午　8：00至12：00，下午　15：00至18：00（北京时间，法定节假日除外）；

地点：“政府采购云平台”（https://www.zcygov.cn）

方式：在获取招标文件时间期限内登录“政府采购云平台”（https://www.zcygov.cn）免费下载招标文件。（未在政采云注册的供应商可在登录政采云进行注册后获取招标文件，如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190）

售价：免费

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2020年12月17日9时30分（北京时间）；

开标时间：2020年 12月 17日9时30分（北京时间）；

地点：广西中意招标造价咨询有限公司开标厅（梧州市新兴三路30号神冠豪都B栋2单元34层）；

注：投标人的法定代表人（自然人）或委托代理人必须按招标文件要求携带相关证件签到并出席开标会议。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

发布媒体：《中国政府采购网》、《广西壮族自治区政府采购网》、《梧州市政府采购网》、《广西中意招标造价咨询有限公司网》。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

采购人：梧州市粮食局粮油监督检测站

地  址：广西壮族自治区梧州市万秀区东正路同园里2号

联系人及电话：黄工，0774-2826186

2.采购代理机构信息

名    称：广西中意招标造价咨询有限公司

地    址：梧州市新兴三路30号神冠豪都B栋2单元34层

联系方式：0774-2379888

3.项目联系方式

项目联系人：黄小姐

电    话：0774-2379888

4.监督部门

梧州市财政局政府采购监督管理科（电话：0774-3866434）

梧州市粮食局粮油监督检测站

广西中意招标造价咨询有限公司

2020年11月27日

# 第二章  项目采购内容及要求

说明：

1、采购清单中的品牌型号如注明为参考品牌型号的，则仅起参考作用，投标人可选用其他品牌型号替代。标明的专有技术、专利产品、特定品牌的字样只起说明作用，任何与其同等的技术均应被认为符合采购要求，但这些替代的品牌型号要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。

2、采购清单中已注明为参考品牌型号的货物及技术参数性能（配置）不明确或有误的，或投标人选用其他品牌型号替代的，请以详细、正确的品牌型号、技术参数性能（配置）同时填写报价表和技术要求响应表。

3、凡在“技术参数及性能（配置）要求”中表述为“标配”或“标准配置”的产品，投标人应在报价表中将其标配参数详细列明，否则视为无效投标。

4、投标人必须自行为其所提供的产品侵犯其他投标人或专利人的专利成果承担相应法律责任；同时，具有产品专利的投标人应在其投标文件中提供与其自有产品专利相关的有效证明材料，否则，不能就其产品的专利在本项目采购过程中被侵权问题提出异议。

5、带“▲”为重要技术参数和要求，投标人必须满足或优于，否则投标无效；

6、本项目的核心产品为：中央台、仪器台、边台、PP药品柜、实验室综合废水处理系统。

采购需求一览表：

| 一、二、三楼实验台柜及配套 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二楼理化室 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 货物名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 参数配置及要求 |
| 1 | 通风柜（PP) | 1500*850*2350mm | 台 | 2 | 1.柜体：采用苏州欧德利SGS瓷白色PP板，厚度为8mm，门板的厚度为15mm；2.台面采用12.7MM实心理化板；3.视窗：采用5mm厚钢化玻璃；4.调节门平衡配重：采用配重箱设计，用PP包覆；5.控制面板为液晶显示触摸式开关，包含风机、照明开关、总电源，有风阀角度显示；6.全罩式30W日光灯壹只，220V10A实验室专业防水插座4只；7.配电箱说明：符合220V及380V供电要求,有漏电保护装置；8.工艺要求：整个柜体无金属件外露，不易腐蚀变形；9：顶部配大小头250-315出风口;10:带杯槽及实验室专用“七”字形单联水龙头;11:控制开关说明：12V触摸式开关，集中控制整个电路系统;12:工艺说明：所有水、电、气路要求安全、适用，并隐藏式安装。在柜体后背板设维修孔。整个柜体无金属件外露，不易生锈变形;13:三块导流板使处于不同高度空间的有害气体分别从不同的段区排出。通风柜以操作表面风速0.5m/s的速度将通风柜中的空气排出，确保无任何残留气体存在。通风效率高，排风量为1600m3/h左右 |
| 2 | 中央台 | 3260L*1500W*850Hmm | 台 | 2 | ▲1、主体框架：边立柱采用铝合金80mm×45mm“M”型立柱；支架横梁采用70mm×45mm方立柱；横梁为60mm×45mm方管，厚度均为≥1.5mm；表面均有防滑凹槽经环氧树脂静电喷涂，耐腐蚀、耐酸碱，连接件采用模具开模的PP接头，承重≥500公斤；所投铝合金框架规格、型号80mm×45mm×1.5mm“M”型立柱，参照GB/T 3325-2017 《金属家具通用技术条件》金属电镀层理化性能中的“抗盐雾”检测结果为合格,提供第三方检测机构出具的产品检测报告复印件，送检样品抗盐雾检测项目检测结果为合格，加盖公章。箱体及门面板：采用18mm厚高密度板，以2mm厚PVC封边 。滑轨：采用三节静音滑道；拉手：实验室专用铝合金暗拉手，不凸出于门、屉面外或同类型设计，实验台五金件各项指标均符合QB/T 2454-2013标准要求；台面：12.7mm实心理化板；边缘加厚至25.4mm厚，可抵抗各种酸，碱，强氧化剂等腐蚀试剂，包括强酸、强碱。 ▲2、采用PP塑料四连杆铰链，结构上需满足内置安装，铰链不可外露于产品外观，并且适用于外盖门、半盖门、内嵌门等门扇结构。PP塑料四连杆铰链检测报告性能耐腐蚀测试参考： GB-T11547-2008塑料耐液体化学试剂性能的测定，并依据用GB／T 15596 1995规定的方法判定，满足样品无明显变化只要求。a、试样用75%硫酸溶液浸泡48h后，外观应无明显可见的裂纹、破损及变形；b、试样用10%盐酸溶液浸泡48h后，外观应无明显可见的裂纹、破损及变形；c、试样用10%硝酸溶液浸泡48h后，外观应无明显可见的裂纹、破损及变形；d、试样用40%氢氧化溶液浸泡48h后，外观应无明显可见；以上参数具备CMA证书的检测机构出具的检验检测报告复印件（在投标文件中必须提供），原件核查。 |
| 3 | 试剂架 | 3200L*300W*700Hmm | 套 | 2 | 铝玻结构，40*80*1.5铝立柱，12MM厚钢化玻璃，两边带40MM高挡水沿，双层 |
| 4 | 立式插座盒及插座 | 220V,10A | 套 | 12 | 钢制一体成型插座盒，多功能3孔插座，220V,10A. |
| 5 | 边台 | 4250L*750W*850Hmm | 台 | 1 | 材质同上中央台 |
| 6 | 边台 | 2800L*750W*850Hmm | 台 | 2 | 材质同上中央台 |
| 7 | 角柜 | 1000L*1000W*850Hmm | 台 | 2 | 材质同上中央台 |
| 8 | 边台 | 5000L*750W*850Hmm | 台 | 1 | 材质同上中央台 |
| 9 | PP水盆/三联水龙头 | 外径550*450*300mm | 套 | 4 | 采用优质PP材质，模具成型，抑菌、易清洁，耐腐蚀，台下托底式安装，且利于台面残水自然回流，美观实用；规格由小到大，可根据实际需要选用;采用优质三口灰色水龙头，出水嘴为铜质尖嘴型，高头、单口360°旋转，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞，具有缓压作用。管体部份为黄铜合金制，表面并经烤漆喷涂处理，防锈耐腐蚀。 |
| 10 | 单面滴水架 | 500*700*120mm | 套 | 4 | PP材质，款式：外观新颖，具有时代气息。不同于普通滴水架。材质：高密度PP类型：单面尺寸：630*450*120，滴水棒：50根， 分别配烧杯棒，长试管棒，小试管棒三种，可拆卸式滴水棒，方便实用。底部托盘中间设有排水孔，安装方式：壁挂式/台式。 |
| 11 | 桌上型紧急洗眼器 | H59-1 | 套 | 1 | 主体:加厚铜质H59-1，洗眼喷头:加厚铜质环氧树脂涂层外加软性橡胶,出水经缓压处理呈泡沫状水柱,防止冲伤眼睛。莲蓬头护罩：Φ70橡胶质护杯，以避免紧急使用时瞬间接触眼部造成碰撞二次伤害。防尘盖: PP材质, 平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然时短暂的高水压，防止冲伤眼睛，防尘盖有连接于护罩可防尘脱落。使用时自动被水冲开。水流锁定开关:水流开启,水流锁定功能一次完成,方便使用。控水阀:止逆阀,其阀门可自动关闭，前置过滤器：配有小型前置过滤器主要的去除管道所产生的沉淀杂质和细菌、微生物残骸、铁锈、沙泥等大于5微米以上的颗粒杂质，避免眼睛及人体肌肤受到伤害。供水软管:长度1.5米,软性PVC管外覆不锈钢网,外层包裹PE管,有效防止生锈、渗漏。操作：1.承受压力：0.1 bar-10 bar，2.推荐压力：1 bar-6 bar，3.工作最小水压：4bar，4.理想供给水温度：27℃-37 ℃，5.进水接口：内接口 G1/2，6.出水量：单洗眼器＞6升/分钟，双洗眼器＞11.4升/分钟。符合美国 ANSI Z358-1 2014 洗眼器标准之规定。 |
| 12 | 不锈钢紧急喷淋洗眼器 | KC4 | 套 | 1 | 1、主体材料：食品级304不锈钢 抗腐蚀性能：可以抗弱酸、碱、盐和油类腐蚀的现场。2、配备喷淋系统和洗眼系统。当受伤者身体上或者服装上遭受化学品物质喷溅时，使用洗眼器喷淋系统进行大水量冲洗；当化学品物质喷溅到工作人员面部、眼部、脖子或者手臂等部位时，使用洗眼器的洗眼系统进行冲洗。冲洗时间不得小于 15 分钟。3、根据美国 ANSI Z358-1 2014 洗眼器标准之规定，洗眼器的喷淋系统和洗眼系统易于操作，操作者一个人就可以完成，不需要其他人员协助.4、连接生活自来水。5、洗眼器管件螺纹必须符合国际标准。6、洗眼器管件材料：食品级304不锈钢，厚度：不低于 3mm。7、洗眼器正常水压要求：0.3—0.6 MPa，洗眼器管件密封部件必须承受 1 MPa 长时间没有泄漏。8、工作压力：0.3—0.6Mpa。9、密封压力：0.8Mpa。10、喷淋流量：>75.7L/min。11、洗眼流量：>11.4L/min。12、洗眼器进水口尺寸：DN25。13、洗眼系统排水口尺寸：DN25。14、排水盘排水口尺寸：40。15、喷淋系统要求：在距离地面 1524mm 处，喷淋水直径不小于 20 英寸，且喷淋水是满喷。16、洗眼系统要求：配备过滤装置，洗眼弯头出水在同一个平面上，在洗眼盆中间上方位置交汇。17、不锈钢手推柄配100mm*100mm绿底白色洗眼符号牌.符号符合阿联酋法规。18、主体1500mm以上管子处、或者可以贴在墙体上配200mm*300mm绿底白色洗眼符号塑料标。符号符合阿联酋法规。 |
| 二楼天平室、高温室 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 货物名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 参数配置及要求 |
| 1 | 高温台 | 2900L*750W*850Hmm | 台 | 2 | 40*60钢木结构，柜侧板采用15mm厚三聚氰氨中纤板，PVC封边防水处理。大理石18mm厚实心台面，加厚至36mm，沿边打磨处理。 |
| 2 | 高温台、天平台角柜 | 1000L*1000W*850Hmm | 台 | 1 | 40*60钢木结构，柜侧板采用15mm厚三聚氰氨中纤板，PVC封边防水处理。大理石18mm厚实心台面，加厚至36mm，沿边打磨处理。 |
| 3 | 高温台、天平台 | 700L*750W*850Hmm | 台 | 1 | 40*60钢木结构，柜侧板采用15mm厚三聚氰氨中纤板，PVC封边防水处理。大理石18mm厚实心台面，加厚至36mm，沿边打磨处理。 |
| 二楼药品室、理化室药品柜 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 货物名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 参数配置及要求 |
| 1 | PP药品柜 | 900L*450W*1800Hmm | 台 | 5 | 1、柜体：采用优质瓷白色PP板，厚度为8mm；门板的厚度为15mm；2、配件：铰链.把手采用PP射出成型，不易腐蚀；3、层板：采用瓷白色PP板，厚度为15mm，上下高度可调节，四周加挡板40mm高，以防止试剂倾倒；4、工艺要求及说明：整个柜体无金属件外露，不易生锈、腐蚀变形，5、铰链采用PP塑料四连杆铰链，铰链检测报告性能耐腐蚀测试必须满足：▲a、试样用90%硫酸溶液浸泡48h后，外观应无明显可见的裂纹、破损及变形；▲b、试样用31%盐酸溶液浸泡48h后，外观应无明显可见的裂纹、破损及变形；▲c、试样用15%硝酸溶液浸泡48h后，外观应无明显可见的裂纹、破损及变形；▲d、试样用52%氢氧化溶液浸泡48h后，外观应无明显可见的裂纹、破损及变形；以上参数需提供第三方检测机构出具的产品检测报告复印件（在投标文件中必须提供），原件核查。（带排风系统） |
| 二楼品尝室 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 货物名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 参数配置及要求 |
| 1 | 边台 | 3900L*750W*850Hmm | 台 | 1 | ▲1、主体框架：边立柱采用铝合金80mm×45mm“M”型立柱；支架横梁采用70mm×45mm方立柱；横梁为60mm×45mm方管，厚度均为≥1.5mm；表面均有防滑凹槽经环氧树脂静电喷涂，耐腐蚀、耐酸碱，连接件采用模具开模的PP接头，承重≥500公斤；所投铝合金框架规格、型号80mm×45mm×1.5mm“M”型立柱，参照GB/T 3325-2017 《金属家具通用技术条件》金属电镀层理化性能中的“抗盐雾”检测结果为合格,提供第三方检测机构出具的产品检测报告复印件（在投标文件中必须提供），送检样品抗盐雾检测项目检测结果为合格，加盖公章。箱体及门面板：采用18mm厚高密度板，以2mm厚PVC封边 。滑轨：采用三节静音滑道；拉手：实验室专用铝合金暗拉手，不凸出于门、屉面外或同类型设计，实验台五金件各项指标均符合QB/T 2454-2013标准要求；台面：12.7mm实心理化板；边缘加厚至25.4mm厚，可抵抗各种酸，碱，强氧化剂等腐蚀试剂，包括强酸、强碱。 ▲2、采用PP塑料四连杆铰链，结构上需满足内置安装，铰链不可外露于产品外观，并且适用于外盖门、半盖门、内嵌门等门扇结构。PP塑料四连杆铰链检测报告性能耐腐蚀测试参考： GB-T11547-2008塑料耐液体化学试剂性能的测定，并依据用GB／T 15596 1995规定的方法判定，满足样品无明显变化只要求。a、试样用75%硫酸溶液浸泡48h后，外观应无明显可见的裂纹、破损及变形；b、试样用10%盐酸溶液浸泡48h后，外观应无明显可见的裂纹、破损及变形；c、试样用10%硝酸溶液浸泡48h后，外观应无明显可见的裂纹、破损及变形；d、试样用40%氢氧化溶液浸泡48h后，外观应无明显可见；以上参数具备CMA证书的检测机构出具的检验检测报告复印件（在投标文件中必须提供），原件核查。 |
| 二楼微波消解实验室 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 货物名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 参数配置及要求 |
| 1 | 边台 | 2900L*750W*850Hmm | 台 | 1 | ▲1、主体框架：边立柱采用铝合金80mm×45mm“M”型立柱；支架横梁采用70mm×45mm方立柱；横梁为60mm×45mm方管，厚度均为≥1.5mm；表面均有防滑凹槽经环氧树脂静电喷涂，耐腐蚀、耐酸碱，连接件采用模具开模的PP接头，承重≥500公斤；所投铝合金框架规格、型号80mm×45mm×1.5mm“M”型立柱，参照GB/T 3325-2017 《金属家具通用技术条件》金属电镀层理化性能中的“抗盐雾”检测结果为合格,提供第三方检测机构出具的产品检测报告复印件（在投标文件中必须提供），送检样品抗盐雾检测项目检测结果为合格，加盖公章。箱体及门面板：采用18mm厚高密度板，以2mm厚PVC封边 。滑轨：采用三节静音滑道；拉手：实验室专用铝合金暗拉手，不凸出于门、屉面外或同类型设计，实验台五金件各项指标均符合QB/T 2454-2013标准要求；台面：12.7mm实心理化板；边缘加厚至25.4mm厚，可抵抗各种酸，碱，强氧化剂等腐蚀试剂，包括强酸、强碱。 ▲2、采用PP塑料四连杆铰链，结构上需满足内置安装，铰链不可外露于产品外观，并且适用于外盖门、半盖门、内嵌门等门扇结构。PP塑料四连杆铰链检测报告性能耐腐蚀测试参考： GB-T11547-2008塑料耐液体化学试剂性能的测定，并依据用GB／T 15596 1995规定的方法判定，满足样品无明显变化只要求。a、试样用75%硫酸溶液浸泡48h后，外观应无明显可见的裂纹、破损及变形；b、试样用10%盐酸溶液浸泡48h后，外观应无明显可见的裂纹、破损及变形；c、试样用10%硝酸溶液浸泡48h后，外观应无明显可见的裂纹、破损及变形；d、试样用40%氢氧化溶液浸泡48h后，外观应无明显可见；以上参数具备CMA证书的检测机构出具的检验检测报告复印件（在投标文件中必须提供），原件核查。 |
| 2 | 角柜 | 1000L*1000W*850Hmm | 台 | 1 | 材质同上边台 |
| 3 | 边台 | 700L*750W*850Hmm | 台 | 1 | 材质同上边台 |
| 4 | 原子吸收罩 | 450*450mm | 套 | 1 | 304#不锈钢结构，带手动调节阀，上下可可调节高度0-150mm,定制；带排风系统、直排窗外。 |
| 二楼仪器室（液相、气相、精密、原子吸收原子荧光） |  |  |  |  |  |
| 序号 | 货物名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 参数配置及要求 |
| 1 | 仪器台 | 1695L*900W*850Hmm | 台 | 8 | ▲1、主体框架：边立柱采用铝合金80mm×45mm“M”型立柱；支架横梁采用70mm×45mm方立柱；横梁为60mm×45mm方管，厚度均为≥1.5mm；表面均有防滑凹槽经环氧树脂静电喷涂，耐腐蚀、耐酸碱，连接件采用模具开模的PP接头，承重≥500公斤；所投铝合金框架规格、型号80mm×45mm×1.5mm“M”型立柱，参照GB/T 3325-2017 《金属家具通用技术条件》金属电镀层理化性能中的“抗盐雾”检测结果为合格,提供第三方检测机构出具的产品检测报告复印件（在投标文件中必须提供），送检样品抗盐雾检测项目检测结果为合格，加盖公章。箱体及门面板：采用18mm厚高密度板，以2mm厚PVC封边 。滑轨：采用三节静音滑道；拉手：实验室专用铝合金暗拉手，不凸出于门、屉面外或同类型设计，实验台五金件各项指标均符合QB/T 2454-2013标准要求；台面：12.7mm实心理化板；边缘加厚至25.4mm厚，可抵抗各种酸，碱，强氧化剂等腐蚀试剂，包括强酸、强碱。 ▲2、采用PP塑料四连杆铰链，结构上需满足内置安装，铰链不可外露于产品外观，并且适用于外盖门、半盖门、内嵌门等门扇结构。PP塑料四连杆铰链检测报告性能耐腐蚀测试参考： GB-T11547-2008塑料耐液体化学试剂性能的测定，并依据用GB／T 15596 1995规定的方法判定，满足样品无明显变化只要求。a、试样用75%硫酸溶液浸泡48h后，外观应无明显可见的裂纹、破损及变形；b、试样用10%盐酸溶液浸泡48h后，外观应无明显可见的裂纹、破损及变形；c、试样用10%硝酸溶液浸泡48h后，外观应无明显可见的裂纹、破损及变形；d、试样用40%氢氧化溶液浸泡48h后，外观应无明显可见；以上参数具备CMA证书的检测机构出具的检验检测报告复印件（在投标文件中必须提供），原件核查。 |
| 2 | 角柜 | 1150L*1150W*850Hmm | 台 | 4 | 材质同上仪器台 |
| 3 | 原子吸收罩 | 450*450mm | 套 | 4 | 304#不锈钢结构，带手动调节阀，上下可可调节高度0-150mm,定制；带排风系统、直排窗外。 |
| 4 | 万向排风罩 | φ375mm | 套 | 4 | 高密度PP制成，伸缩导管：直径75mmPP独有360°旋转装置：以固定架为中心大活动半径可达1200mm； 关节为高密度PP材质，可360°旋转调节方向，易拆卸、重组及清洗，手动调节外部阀门旋钮，控制进入之气流量；高密度PP拱形集气罩；Φ75mmPP伸缩导管；高密度PVC材质固定底座，模具注塑一体成型，牢度强，不脱底；关节连接杆为304不锈钢，带手动风阀控制；带排风系统控制，直排窗外。 |
| 5 | 气瓶柜 | 900L*450W*1800Hmm | 台 | 4 | 全钢结构，带漏气报警装置，带脚踏板 |
| 一楼研磨前处理室 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 货物名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 参数配置及要求 |
| 1 | 边台 | 6860L*750W*850Hmm | 台 | 1 | 材质同上仪器台 |
| 2 | 边台 | 6860L*750W*550Hmm | 台 | 1 | 40*60钢木结构，柜侧板采用15mm厚三聚氰氨中纤板，PVC封边防水处理。大理石18mm厚实心台面，加厚至36mm，沿边打磨处理。 |
| 3 | 原子吸收罩 | 450*450mm | 套 | 2 | 304#不锈钢结构，带手动调节阀，上下可可调节高度0-150mm,定制；带排风系统、直排窗外。 |
| 一楼接样室 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 货物名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 参数配置及要求 |
| 1 | 边台 | 5200L*750W*850Hmm | 台 | 1 | ▲1、主体框架：边立柱采用铝合金80mm×45mm“M”型立柱；支架横梁采用70mm×45mm方立柱；横梁为60mm×45mm方管，厚度均为≥1.5mm；表面均有防滑凹槽经环氧树脂静电喷涂，耐腐蚀、耐酸碱，连接件采用模具开模的PP接头，承重≥500公斤；所投铝合金框架规格、型号80mm×45mm×1.5mm“M”型立柱，参照GB/T 3325-2017 《金属家具通用技术条件》金属电镀层理化性能中的“抗盐雾”检测结果为合格,提供第三方检测机构出具的产品检测报告复印件（在投标文件中必须提供），送检样品抗盐雾检测项目检测结果为合格，加盖公章。箱体及门面板：采用18mm厚高密度板，以2mm厚PVC封边 。滑轨：采用三节静音滑道；拉手：实验室专用铝合金暗拉手，不凸出于门、屉面外或同类型设计，实验台五金件各项指标均符合QB/T 2454-2013标准要求；台面：12.7mm实心理化板；边缘加厚至25.4mm厚，可抵抗各种酸，碱，强氧化剂等腐蚀试剂，包括强酸、强碱。 ▲2、采用PP塑料四连杆铰链，结构上需满足内置安装，铰链不可外露于产品外观，并且适用于外盖门、半盖门、内嵌门等门扇结构。PP塑料四连杆铰链检测报告性能耐腐蚀测试参考： GB-T11547-2008塑料耐液体化学试剂性能的测定，并依据用GB／T 15596 1995规定的方法判定，满足样品无明显变化只要求。a、试样用75%硫酸溶液浸泡48h后，外观应无明显可见的裂纹、破损及变形；b、试样用10%盐酸溶液浸泡48h后，外观应无明显可见的裂纹、破损及变形；c、试样用10%硝酸溶液浸泡48h后，外观应无明显可见的裂纹、破损及变形；d、试样用40%氢氧化溶液浸泡48h后，外观应无明显可见；以上参数具备CMA证书的检测机构出具的检验检测报告复印件（在投标文件中必须提供），原件核查。 |
| 2 | 角柜 | 1000L*1000W*850Hmm | 台 | 1 | 材质同上边台 |
| 3 | 边台 | 1600L*750W*850Hmm | 台 | 1 | 材质同上边台 |
| 4 | 货架 | 1800*600*1800mm | 组 | 2 | 全钢结构、5层，每层可承重200KG,定制 |
| 一楼接样室 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 货物名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 参数配置及要求 |
| 1 | 货架 | 1800*600*1800mm | 组 | 3 | 全钢结构、5层，每层可承重200KG,定制 |
| 2 | 货架 | 1400*600*1800mm | 组 | 4 | 全钢结构、5层，每层可承重200KG,定制 |
| 其他配套设备 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 货物名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 参数配置及要求 |
| 1 | 实验凳 | 凳面直径32cm,厚4cm | 张 | 20 | 玻璃钢凳面，气动升降，采用不锈钢支脚，带不锈钢脚踏圈， 接地部分为橡胶材质 ,利于保护地面并避免实验中的意外振动影响实验结果，气动调节可根据舒适要求自由调整高度。 |
| 2 | 台式插座盒及插座 | 220V,10A | 套 | 55 | 钢制一体成型插座盒，多功能3孔插座，220V,10A. |
| 一、二、三楼实验室改造建设及配套 |  |  |  |  |  |
| 一、装修结构部分 |  |  |  |  |  |
| 1、楼、地面、墙面、拆除墙工程 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 货物名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 参数配置及要求 |
| 1 | 拆除一楼阶梯 | 根据现场实际 | 项 | 1 | 根据现场实际 |
| 2 | 拆除一楼楼梯扶手及相关构件 | 根据现场实际 | 项 | 1 | 根据现场实际 |
| 3 | 拆除二楼原有艾特板隔墙 | 根据现场实际 | ㎡ | 125 | 根据现场实际 |
| 4 | 增做一楼、二楼卫生间隔断 | 抗倍特板隔断，尼龙合页、门拉手配件 | 位 | 7 | 根据现场实际 |
| 5 | 拆除一楼厨房设施 | 根据现场实际 | 项 | 1 | 根据现场实际 |
| 6 | 楼顶天面开检出修口及砌墙做防水处理 | 1000*1000mm | 项 | 1 | 根据现场实际 |
| 7 | 楼顶天面检修口盖 | 1400*1400mm | 项 | 1 | 不锈钢框，有机玻璃，定制 |
| 8 | 新开一楼快检仪器室门 | 2400*3000mm | 项 | 1 | 根据现场实际 |
| 9 | 新开二楼污水处理间门 | 900*2050mm | 项 | 1 | 根据现场实际 |
| 10 | 新开一楼研磨前处理室门 | 900*2050mm | 项 | 1 | 根据现场实际 |
| 11 | 一楼卫生间地面开挖找平修复 | 根据现场实际 | 项 | 1 | 根据现场实际 |
| 12 | 一楼卫生间防水处理 | 根据现场实际 | 项 | 1 | 根据现场实际 |
| 13 | 一楼4个卫生间位 | 加高卫生间蹲位、化粪池 | 位 | 4 | 根据现场实际 |
| 14 | 化粪池 | 根据现场实际 | 个 | 1 | 包括地面土建，化粪池 |
| 15 | 卫生间隔墙及封堵门、半玻墙体 | 根据现场实际 | ㎡ | 99 | 采用100*200*600mm泡沫砖，双面抹灰，卫生间墙体贴瓷砖 |
| 16 | 抹灰修复（原建筑拆除破损部分） | 根据现场实际 | 项 | 1 | 对拆除部分墙体修复 |
| 17 | 施工垃圾清理及搬运 | 根据现场实际 | 项 | 1 | 拆除部分垃圾清理 |
| 18 | 内墙移动脚手架 | 根据现场实际 | 项 | 1 | 根据现场实际 |
| 19 | 一楼打地脚线 | 根据现场实际 | 米 | 72 | 拆除原来瓷砖打地脚线 |
| 20 | 一楼墙面地脚线 | 贴至顶高度120mm | 米 | 72 | 采用优质广东佛山瓷砖，含辅材水泥砂浆及墙面铺设人工 |
| 21 | 铺设一楼卫生间地板砖 | 300*300mm | ㎡ | 20 | 采用优质广东佛山瓷砖，含辅材水泥砂浆及地面铺设人工 |
| 22 | 铺设一、二、三楼楼梯间地板砖 | 根据现场实际 | ㎡ | 50 | 采用优质广东佛山瓷砖，含辅材水泥砂浆及地面铺设人工 |
| 23 | 一、三楼地面瓷砖 | 800*800mm | ㎡ | 310 | 采用优质广东佛山瓷砖，含辅材水泥砂浆及地面铺设人工 |
| 24 | 一楼两个大门包大理石 | 2400*3000mm | ㎡ | 6.5 | 采用人造大理石，定制 |
| 25 | 一、二楼天花铝扣板吊顶 | 600mm*600mm | ㎡ | 390 | 主副骨为轻钢结构，主骨0.8mm厚，三角龙骨0.32mm厚，φ8mm吊杆，0.7mm厚铝扣板 |
| 26 | 一楼不锈钢大门 | 2400*3000mm | 樘 | 2 | 宽*高：2400*3000，两扇装饰门，旁边两扇固定，中间两扇感应开门， 304拉丝不锈钢包边，12mm钢化玻璃，含标配门禁系统及五金配件，运输、安装.（含地弹簧、门夹拉手等配件，带指纹、刷卡门禁系统） |
| 27 | 入户大门电子开门系统 | 刷脸刷卡密码三合一 | 套 | 2 | 刷脸，刷卡，密码三功能开门系统，含安装费。 |
| 28 | 实验室玻璃隔断 | 12mm钢化玻璃 | ㎡ | 154.5 | 12mm钢化无框架门玻璃、1.0mm厚黑色304不锈钢上下框.落地2.6米高，半玻半墙1.6m高 |
| 29 | 玻璃地弹簧单开门 | 900*2050mm | 扇 | 9 | 带地弹簧、拉手、门夹及辅材配件 |
| 30 | 天平间玻璃隔断及推拉门 | 12mm钢化玻璃 | ㎡ | 5.2 | 12mm钢化玻璃隔墙及玻璃拖拉门，含配件及辅材 |
| 21 | 铺设一楼卫生间地板砖 | 300*300mm | ㎡ | 20 | 采用优质广东佛山瓷砖，含辅材水泥砂浆及地面铺设人工 |
| 22 | 铺设一、二、三楼楼梯间地板砖 | 根据现场实际 | ㎡ | 50 | 采用优质广东佛山瓷砖，含辅材水泥砂浆及地面铺设人工 |
| 23 | 一、三楼地面瓷砖 | 800*800mm | ㎡ | 310 | 采用优质广东佛山瓷砖，含辅材水泥砂浆及地面铺设人工 |
| 24 | 一楼两个大门包大理石 | 2400*3000mm | ㎡ | 6.5 | 采用人造大理石，定制 |
| 25 | 一、二楼天花铝扣板吊顶 | 600mm*600mm | m2 | 390 | 主副骨为轻钢结构，主骨0.8mm厚，三角龙骨0.32mm厚，φ8mm吊杆，0.7mm厚铝扣板 |
| 26 | 一楼不锈钢大门 | 2400*3000mm | 樘 | 2 | 宽*高：2400*3000mm，两扇装饰门，旁边两扇固定，中间两扇感应开门， 304拉丝不锈钢包边，12mm钢化玻璃，含标配门禁系统及五金配件，运输、安装.（含地弹簧、门夹拉手等配件，带指纹、刷卡门禁系统） |
| 27 | 入户大门电子开门系统 | 刷脸刷卡密码三合一 | 套 | 2 | 刷脸，刷卡，密码三功能开门系统，含安装费。 |
| 28 | 实验室玻璃隔断 | 12mm钢化玻璃 | ㎡ | 154.5 | 12mm钢化无框架门玻璃、1.0mm厚黑色304不锈钢上下框.落地2.6米高，半玻半墙1.6m高 |
| 29 | 玻璃地弹簧单开门 | 900*2050mm | 扇 | 9 | 带地弹簧、拉手、门夹及辅材配件 |
| 30 | 天平间玻璃隔断及推拉门 | 12mm钢化玻璃 | ㎡ | 5.2 | 12mm钢化玻璃隔墙及玻璃拖拉门，含配件及辅材 |
| 31 | 玻璃地弹簧双开门（一楼研磨室及二楼走廊大门） | 1500*2050mm | 扇 | 2 | 304不锈钢门套，12mm钢化无框架门玻璃，带地弹簧、拉手、门夹及辅材配件 |
| 32 | 二楼卫生间塑钢门 | 700*2050mm | 扇 | 1 | 塑钢门，定制 |
| 33 | 铝合金窗及纱窗 | 96款 | ㎡ | 50 | 96款，带沙，1.2mm厚，5+5双层钢化玻璃，拆除原有窗户 |
| 34 | 钢质门 | 900*2050mm | 扇 | 3 | 采用优质冷轧板烤漆门，内夹多层板（污水处理室、药品室） |
| 35 | 一、二、三楼楼梯扶手更换 | 根据现场实际 | 项 | 1 | 305#不锈钢材质，定制 |
| 36 | 一二、三楼墙面及走廊刮腻子 | 根据现场实际 | ㎡ | 1130 | 采用水性腻子批刮二至三遍，打磨平整，吊顶部分墙面重新刮腻子上油漆。 |
| 37 | 一二三墙面及走廊油漆涂料 | 根据现场实际 | ㎡ | 1130 | 底漆一遍，面漆二遍，打磨平整，重新刮腻子上油漆 |
| 二、实验室配电 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 货物名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 参数配置及要求 |
| 1 | 总配电箱 | 300A | 套 | 1 | 300A漏电总空开、分空开及电箱等配套 |
| 2 | 分电箱 | 64A | 套 | 6 | 64A总空开、分空开及空开箱 |
| 3 | 铝扣板嵌入式吸顶LED灯 | 48W,600*600mm | 套 | 54 | 48W,600*600mm |
| 4 | 40瓦LED日光灯架及灯 | 40W | 套 | 8 | 40WLED日光灯架及灯 |
| 5 | 卫生间吸顶灯及楼梯灯 | 20w | 个 | 15 | 20w |
| 6 | BV铜芯电线 | 25mm² | m | 300 | 25mm² |
| 7 | BV铜芯电线 | 16mm² | m | 200 | 16mm² |
| 8 | BV铜芯电线 | 10mm² | m | 200 | 10mm² |
| 9 | BV铜芯电线 | 6mm² | m | 600 | 6mm² |
| 10 | BV铜芯电线 | 4mm² | m | 1600 | 4mm² |
| 11 | BV铜芯电线 | 2.5mm² | m | 1200 | 2.5mm² |
| 12 | BV铜芯电线 | 1.5mm² | m | 800 | 1.5mm² |
| 13 | 网络插座 | 86型暗装 | 个 | 13 | 86型暗装 |
| 14 | 网线 | 超五类 | m | 600 | 超五类 |
| 15 | 电话线 | 四类标准 | m | 150 | 四类标准 |
| 16 | 网络路由器 | 企业级路由器 | 个 | 3 | 2GE-WAN口（1combo），4GE-LAN口（支持全部切换为WAN），1USB，1CON口 |
| 17 | 绝缘线管 | PVC材料 DN20、 DN25 | m | 900 | PVC材料 DN20、 DN25 |
| 18 | 220V10A普通五孔插座 | 220V10A | 个 | 90 | 实验台插座位置离地1m安装，设备插座离地0.35m安装，应急灯及疏散指示灯离地2m安装 |
| 19 | 16A空调插座 | 16A | 个 | 20 | 16A空调插座 |
| 20 | 空开盒及空开 | 16A\32A | 套 | 8 | 16A\32A，离地0.35m安装 |
| 21 | 二位控制开关 | 86型 | 个 | 4 | 86型暗装 |
| 22 | 一位控制开关 | 86型 | 个 | 18 | 86型暗装 |
| 23 | 86#型接线盒、底盒 | 86型 | 套 | 160 | 86型暗装 |
| 24 | 排风扇 | 300*300mm | 个 | 5 | 排风扇，（研磨室2个、理化室2个、高温一个） |
| 三、实验室给排水部分 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 货物名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 参数配置及要求 |
| 1 | PPR给水管安装 | DN25 | m | 32 | 含管卡及配件 |
| 2 | PPR给水管安装 | DN20 | m | 12 | 含管卡及配件 |
| 3 | PVC排水管安装 | Φ50 | m | 32.0 | 含管卡及配件 |
| 4 | PVC排水管安装 | Φ75 | m | 36 | 含管卡及配件 |
| 5 | PVC排水管安装(实验室废水及蹲便池管） | Φ110 | m | 24 | 含管卡及配件 |
| 6 | PPR给水管阀门 | DN20 | 个 | 9 | 含管卡及配件 |
| 7 | 三通、弯头、直接、管卡变径等辅材费 | 定制 | 项 | 1 | 含管卡及配件 |
| 8 | 开槽及打孔费用 | 根据现场实际 | 项 | 1 | 根据现场实际情况 |
| 9 | 卫生间洗手台 | 根据现场尺寸 | 张 | 2 | 人造大理石台面、含陶瓷水盆、不锈钢龙头及给排水配件 |
| 四、监控 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 货物名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 参数配置及要求 |
| 1 | 室内红外半球 | 高清400万 半球带P0E H.265（红外30米） | 台 | 6 | 最高分辨率可达4MP，1080p,在该分辨率下可输出实时图像，支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码,支持smart265编码，码流平滑设置，适应不同场景下对图像质量、流畅性的不同要求，支持OSD颜色自选，采用高效红外灯,使用寿命长,照射距离可达20-30米，支持smart IR，防止夜间红外过曝，CR红外滤片式自动切换,实现真正的日夜监控，支持日夜两套参数独立配置，支持PoE供电功能，支持3D数字降噪，支持120dB真宽动态，支持双码流,支持手机监控，支持走廊模式,背光补偿,自动电子快门功能,适应不同监控环境，功能齐全:心跳,镜像等，支持智能报警：越界侦测,区域入侵侦测，支持智能后检索，配合NVR支持事件的二次检索分析，支持萤石云平台接入，支持Email、FTP、NTP服务器测试，支持HTTPS等安全认证，支持创建证书，支持用户登录锁定机制，及密码复杂度提示符合IP67级防尘防水设计,可靠性高。 |
| 2 | POE交换机 | 24口POE交换机 | 台 | 1 | 24个10/100/1000Mbps电口（支持PoE/PoE+）。支持EWEB/APP/MACC管理。单个PoE端口最大输出功率：30W;整机PoE最大输出功率:240W;交换容量:36Gbps;整机包转发率:26.784Mpps;支持端口状态显示、端口流量统计、PoE端口输出功率状态、端口双工/协商速率配置、流控配置、PoE输出开关,支持广播风暴抑制、端口限速、端口隔离 |
| 3 | 硬盘录像机 | 8路录像机8盘位 | 台 | 1 | 功能特性：1支持萤石云服务；2、可接驳符合ONVIF、RTSP标准及众多主流厂商的网络摄像机；3、支持4K高清网络视频的预览、存储与回放；4、支持H.265、H.264编码前端自适应接入；5、支持IPC集中管理，包括IPC参数配置、信息的导入/导出和升级等功能；6、支持2个HDMI和2个VGA同时输出，其中HDMI 1支持4K高清分辨率输出；7、便捷的UI操作界面，支持一键开启录像功能；8、支持海康Smart IPC越界、进入区域、离开区域、区域入侵、徘徊、人员聚焦、快速移动、非法停车、物品遗留、物品拿取、人脸、车牌、音频输入异常、声强突变、虚焦以及场景变更等多种智能侦测接入与联动，支持智能搜索、回放及备份功能，有效提高录像检索与回放效率；9、支持即时回放功能，在预览画面下对指定通道的当前录像进行回放，并且不影响其他通道预览；10、支持最大16路同步回放及多路同步倒放；11、支持标签定义、查询、回放录像文件；12、支持重要录像文件加锁保护功能；13、支持硬盘配额和硬盘盘组两种存储模式，可对不同通道分配不同的录像保存容量或周期；14、支持2个SATA接口，1个eSATA盘库，可用于录像和备份；15、千兆网卡，支持网络容错以及多址设定等应用；16、支持GB28181协议、Ehome协议接入平台；17、支持网络检测（网络流量监控、网络抓包、网络通畅）功能；18、Smart 2.0/整机热备/ANR/智能检索/智能回放/车牌检索/人脸检索/热度图/客流量统计/分时段回放/超高倍速回放/双系统备份。 |
| 4 | 硬盘 | 4T | 块 | 1 | 4000G/7200RPM/64M/SATA 监控专用盘 |
| 5 | 监视器 | 22寸 | 台 | 1 | ADS硬屏，高清接口+音频输出，支架底座无需螺丝简易安装 黑色，广视角178°/178°，1920*1080，≤40W，VGA+HDMI+AUDIO OUT，标配HDMI线，支持壁挂 |
| 6 | 机箱 | 定制 | 个 | 1 | 设备机箱 |
| 五、彩钢板隔墙 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 货物名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 参数配置及要求 |
| 1 | 0.426mm宝钢板夹50mm厚.A级防火等级 | 0.426mm宝钢板夹50mm厚.A级防火等级 | m² | 96 | 不扣除门窗。 |
| 2 | 隔断连接密封件 | 定制 | m² | 87 | 洁净工程专用 |
| 3 | 铝合金圆弧 | R50系列 1.0电泳 | m² | 120 | R50系列 1.0电泳 |
| 4 | 塑料铝合金圆弧内托 | 定制 | m | 120 | 定制 |
| 5 | 内三维节点 | R50系列 1.0电泳 | 个 | 24 | R50系列 1.0电泳 |
| 6 | 铝合金门封头 | R50系列 1.0电泳 | 对 | 4 | R50系列 1.0电泳 |
| 7 | 玻璃胶 | 标准 | 件 | 1 | 标准 |
| 8 | 抽芯 | 标准 | 盒 | 6 | 标准 |
| 9 | 实验室定制专业钢制门 | 900*2100mm，带400mm*600mm观察窗，5mm厚钢化玻璃门 | 樘 | 2 | 彩板定制 |
| 10 | 门密封条 | 塑胶 | m | 40 | 塑胶 |
| 11 | 门锁、合页 | 不锈钢材质 | 套 | 2 | 不锈钢材质 |
| 12 | 铝合金固定透视窗 | 5mm厚钢化玻璃(含开彩钢板开孔) | m2 | 2.5 | 定做 |
| 13 | 五金辅材费 | 根据现场实际 | 项 | 1 | 洁净专用 |
| 六、消防设施 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 货物名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 参数配置及要求 |
| 1 | 二氧化碳灭火器 | 3KG | 瓶 | 26 | 3KG二氧化碳灭火器 |
| 2 | 消防应急灯 | 5W | 盏 | 18 | 5W消防应急灯 |
| 3 | 安全指示灯 | 3w | 套 | 12 | 3w安全指示灯 |
| 4 | 科室牌 | 定制 | 套 | 16 | 定制 |
| 七、空调 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2匹天花机 | KFR-51QW/BP2DN8Y-D(3) | 台 | 11 | 大冷霸2匹商用中央空调吸顶机天花机嵌入式办公空调，电压/频率：220V/50Hz，制冷剂 ：R32，制冷功率(W)：1625，制冷量(W)：5200，冷暖类型：冷暖，变频/定频：变频 |
| 2 | 1.5匹挂机 | KFR-35GW/BP3DN8Y-DH400(3) | 台 | 7 | 1.5匹 变频冷暖 自清洁 空调挂机，制冷功率980W |
| 3 | 保温铜管 | 定制 | 米 | 100 | 定制 |
| 4 | 抽真空及冷媒 | 定制 | 项 | 1 | 定制 |
| 通风系统 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 货物名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 参数配置及要求 |
| 1 | 离心风机 | F4-72-6A，N=4kW，380V,1450r/min,风量6840-12720m3/h | 台 | 1 | F4-72-6A，N=4kW，380V,1450r/min,风量6840-12720m3/h |
| 2 | 4KW变频器及系统 | 带控制线路 | 套 | 1 | 4KW变频器及系统，带控制线路 |
| 3 | 风机基座及防震脚垫 | 定制 | 套 | 1 | 定制 |
| 4 | 消音器 | φ1000*800mm | 台 | 1 | φ1000*800 |
| 5 | 风机控制系统 | 380V漏电保护智能控制系统 | 套 | 1 | 定制 |
| 6 | PVC圆风管 | φ315 | 米 | 16 | φ315 |
| 7 | PVC圆风管 | φ250 | 米 | 2 | φ250 |
| 8 | 管卡 | φ315 | 个 | 4 | φ315 |
| 9 | 弯头（90°） | φ315 | 个 | 4 | φ315 |
| 10 | 弯头（45°） | φ315 | 个 | 2 | φ315 |
| 11 | 三通 | φ315 | 个 | 1 | φ315 |
| 12 | 帆布软接 | φ315 | 个 | 1 | 帆布 |
| 13 | 风机雨帽 | 玻璃钢 | 个 | 1 | 玻璃钢 |
| 14 | 电动风阀 | φ250 | 套 | 2 | 鼎胜 |
| 15 | 风机进口 变径法兰 | 玻璃钢 | 套 | 1 | 玻璃钢 |
| 16 | 变径 | φ315/φ250 | 个 | 2 | φ315/φ250 |
| 17 | 外墙打孔 | φ315 | 个 | 1 | 根据现场 |
| 18 | 电线电缆（含线管） | 4*4mm² | m | 20 | 电线电缆4*4mm²（含线管） |
| 19 | 法兰 | φ250 | 个 | 3 | φ250 |
| 20 | 防雨罩 | 定制 | 个 | 1 | 定制 |
| 21 | 辅材 | 定制 | 项 | 1 | 定制 |
| 22 | 外墙高空作业费 | 根据现场实际 | 项 | 1 | 根据现场实际 |
| 药品柜及仪器室通风系统 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 货物名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 参数配置及要求 |
| 1 | 管道风机 | φ250，220V,O.225kw风量1407米3/h | 台 | 10 | φ250，220V,O.225kw风量1407米3/h |
| 2 | 风机控制系统 | 220V控制系统 | 套 | 10 | 220V控制系统 |
| 3 | 风机固定支架 | 定制 | 套 | 10 | 定制 |
| 4 | 墙体开孔及修复 | φ250 | 个 | 10 | 现场定 |
| 5 | PVC圆风管 | φ250 | 米 | 8 | PVC |
| 6 | PVC圆风管 | φ200 | 米 | 48 | PVC |
| 7 | PVC圆风管 | φ160 | 米 | 12 | PVC |
| 8 | PVC圆风管 | φ110 | 米 | 4 | PVC |
| 9 | 三通 | φ200 | 个 | 8 | PVC |
| 10 | 直接 | φ250 | 个 | 20 | PVC |
| 11 | 直接 | φ200 | 个 | 1 | PVC |
| 12 | 弯头 | φ200 | 个 | 22 | PVC |
| 13 | 法兰 | φ200 /160 | 个 | 5 | 玻璃钢定制 |
| 14 | 大小头 | φ250 /200 | 个 | 20 | PVC |
| 15 | 大小头 | φ200 /160 | 个 | 16 | PVC |
| 16 | 大小头 | φ160 /110 | 个 | 4 | PVC |
| 实验室废水处理系统 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 货物名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 参数配置及要求 |
| 1 | 实验室综合废水处理系统 | 定制 | 套 | 1 | 用途 用于对实验室所产生的实验室综合废水（包括实验室排出的少量药品、化学试剂、试液、残留试剂、容器洗涤、仪器清洗及跑冒滴漏等）进行全自动处理，处理达标后自动排入市政排污管道。 1、技术要求 1.1 处理后用途：废水经处理后排入市政污水管网 1.2 处理水量：500L/天（按每天工作8小时计） 1.3 处理后水质标准：达到《污水综合排放标准 》（GB8978-1996）、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB T 31962-2015） 1.4 电压：220V 1.5 控制模式：全自动控制，同时可手动操作 1.6 处理工艺：“集水箱→pH调节→重金属螯合→混凝沉降→臭氧氧化→铁曝气光催化有机废水降解装置→复合过滤→新型膜滤→紫外消毒→达标排放”。 2. 主机 2.1 壳体材质：钣金喷塑，防腐耐用 2.2 底板 2.2.1 底板带万向轮，可以移动和锁定。方便设备保养和维修 2.2.2 底板承压：≥2000kg/㎡ 2.4 环保：设备为一体化环境友好型设备，自带排气风机，将异味有组织排放。 3. 系统功能 3.1 水质运行检测指标 3.1 物理指标：液位、流量、压力 3.2 化学指标：PH 3.3 通过在线PH仪表控制加药泵的运行和停止，具有迟滞量设置功能。 3.4 通过液位传感器控制增压泵、加药泵的运行和停止。 3.5 配置pH调节装置，通过传感器在线监控水质，根据需要添加相应药剂，完成水质酸碱度控制，同时系统具有根据pH值自动调整加药速度的功能，以确保pH调节效率和效果。 3.6 配置重金属螯合及混凝沉降装置，通过加入螯合能力更强、更环保的新型重金属螯合剂及助凝剂，高效去除重金属、胶体及悬浮物等污染物。 3.7 配置臭氧氧化装置，主要用于降解有机污染物、除色、除味等。 ▲3.8 配置铁曝气-光催化有机废水降解装置，以进一步去除废水中的有机污染物。设备需具备相关技术。为确保处理效果，需提供相关证明材料。 3.9配置复合过滤装置，用于去除水中的悬浮物、胶体、重金属等杂质及细菌、病毒等污染物。 3.10配置新型膜滤装置，用于去除溶解的有机污染物及其他残余污染物。 3.11配置紫外消毒装置，有效杀灭水中的大肠杆菌及致病菌等病原性微生物等。 3.12设备系统具备全能自动启停功能，无需定时开关机，用户单位实验室额外工作加班，设备正常运行。 3.13 设备系统具备自动保护运行能力，以确保设备系统元器件的可靠性及寿命。 3.14设备备采用一体式、模块化设计，结构紧凑占地面积小；相关系统组件全部为快开式活接连接，方便保养和检修。 ▲3.15化学实验室污水处理设备，主要用于化学实验室综合废水的处理，为确保了装置的适用性，需提供相关证明材料。 3.16必须采用国内成熟产品，要求为无土建的实验室综合废水处理一体化成套设备； 3.17所采用的工艺必须是技术先进，并经过实践证明是成熟可行的，所选系统布置合理、运行稳定可靠、操作方便、易于维护。同时系统具备应急备用功能，保证设备出现故障时，整体系统能够正常使用。 4.控制系统功能 ▲4.1系统采用先进的智能组件和CAN总线技术，设备需具备实验室综合废水处理系统软件及相关软件测试报告。提供相关证明材料。 ▲4.2全自动PLC控制系统，LED全中文操作页面，能够实时显示仪器的运行状态信息。设备需要具备综合废水处理系统控制管理平台软件及相关软件测试报告。提供相关证明材料。 ▲4.3清洗及校正功能：具有自动和手动两种方法进行清洗和设备校正。设备需要具备综合废水处理系统自清洗及校正软件。提供相关证明材料。 4.4报警功能：具有系统故障、断电、试剂存量不足、无水、数值超标异常等情况下的自动报警功能。 5、安全性能： ▲5.1多种全自动应急操作方式，实现多种控制模式，保证系统正常运行，设备需要具备综合废水处理系统安全控制管理平台软件。提供相关证明材料。 5.2设有停水、停电、过载等非正常状态自动保护、自动识别故障报警及处理功能。 5.3开机自检、缺水保护报警、高低压自动停机、停电自动复位；保护并处理。 5.4需有溢流功能，以确保突发情况时不影响正常实验。 5.5 设备需具有排气功能，以确保实验室的环境及实验人员的健康。 6系统配置 6.1一体化实验室综合废水处理设备 1台 6.2处理药剂 1套 6.3 操作说明、合格证等 1套 6.4 配套软件 实验室综合废水处理系统 综合废水处理系统控制管理平台 综合废水处理系统自清洗及校正系统 综合废水处理远程控制系统 综合废水处理系统安全控制管理平台 6.5根据现场情况进行配套管路改造 |
| 实验大楼外墙装修及三楼楼顶防水 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 货物名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 参数配置及要求 |
| 外墙部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 外墙体腻子油漆铲（拆）除 | 根据现场实际 | m² | 798.5 | 拆除原有墙体腻子油漆，含垃圾清除（正面、背面、侧面外墙) |
| 2 | 安装脚手架 | 根据现场实际 | m² | 798.5 | 正面、背面、侧面外墙部分 |
| 3 | 租脚手架 | 根据现场实际 | m² | 798.5 | 正面、背面、侧面外墙部分 |
| 4 | 外墙腻子 | 根据现场实际 | m² | 798.5 | 正面、背面、侧面外墙部分采用外墙腻子批刮二至三遍，打磨平整，重新砌墙部分重新刮腻子上油漆。 |
| 5 | 外墙油漆 | 根据现场实际 | m² | 798.5 | 正面、背面、侧面外墙部分采用外墙低漆一遍面漆两遍 |
| 6 | 外墙安全防护网 | 根据现场实际 | m² | 798.5 | 正面、背面、侧面外墙部分 |
| 7 | 楼顶漏水部分修复及做防水处理 | 根据现场实际 | 项 | 1 | 铲除原保护层以及旧防水层，修补裂缝和渗水点，墙(地)面砂浆防水(防潮)-平面开裂渗水出凿凹槽及清理，填补防水砂浆，涂刷水性防水沥青防水涂料（SAM-980防水卷材3.0厚，JSA-101防水涂料，PBC-328密封膏） |

二、商务条件

| 采购预算价为：人民币壹佰伍拾万元整（¥1500000.00），报价超过预算的投标无效。 |  |
| --- | --- |
| 投标报价要求： | 投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括： （1）货物的价格：包括货款、杂配件、安装调试费、验收费； （2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格； （3）运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务费； （4）招标代理服务费和各项税金； （5）现场施工安装所有费用（如涉及原旧设备拆移的，报价也包含旧设备的拆移）。 注：投标人自行考虑完成项目所需的辅材、杂配件等数量，投标报价中应含全部内容。 |
| 质保期 | 按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期1年。质保期以通过项目最终验收的验收报告签字日开始计算。其余按供应商承诺。 |
| 交付使用期及地点 | 1、交付使用期：自签订之日起45日内。 2、交货地点：采购人指定地点。 3、交货时必须出具原厂商的产品合格证书或类似证明，以保证产品为原厂新品。 4、竣工时中标人必须向采购人提供规范完整的安装调试技术资料、测试报告和技术文档、验收报告，以上资料均需提供电子和纸质文档。 |
| 付款方式 | ①本项目预付款比例为合同价款的30%；中标人申请预付款时须向采购人提交预付款保函，双方签订合同后，采购人收到预付款保函和合同总额发票后7个工作日内预付合同总额的30%；中标人交货经采购人验收合格后7个工作日内支付合同总额的65％，余款5%作为质保金，质保金在质量保证期满后七个工作日内付清（无息）。 ② 预付款保函有效期为3个月，如果服务商在交货时间内交货并安装验收合格，保函自动失效，否则，采购人有权要求保函出具单位支付保函上的金额。 ③在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可按无预付款或降低预付款比例签订合同。无预付款要求，按以下方式付款：双方签订合同后，中标人交货经采购人验收合格后，采购人收到合同总额发票后 1个月内支付合同总额的95％，余款5%作为质保金，质保金在质量保证期满后七个工作日内付清（无息）。 |
| 售后技术服务要求 | 质保期内免费维修、免费更换零部件，服务内容如下： 1、按厂家标准提供售后服务； 2、中标人负责送货上门、安装、调试，提供完善的设备使用，提供操作人员现场操作培训； 3、提供7╳24小时电话技术支持，接到故障通知后2小时内响应，24小时内到达现场维修； 4、质保期内定期回访及对设备检修、维护和清理； 5、包供货、安装、调试； 6、其余按厂家承诺。 |

# 第三章  投标人须知及前附表

# 投标人须知前附表

| 序号 | 条款号 | 条款名称 | 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1.1 | 项目名称 及编号 | 项目名称：梧州市粮食质量安全检验监测体系建设项目 项目编号：WZZC2020-G1-04376-ZYZB 采购内容：梧州市粮食质量安全检验监测体系建设项目设备采购一批 序号; 设备名称; 规格/型号/参数; 单位; 数量. 1; 通风柜（PP); 1500*850*2350mm; 台; 2. 2; 中央台; 3260L*1500W*850Hmm; 台; 2. 3; 试剂架; 3200L*300W*700Hmm; 套; 2. 4; 立式插座盒及插座; 220V,10A; 套; 12. 5; 边台; 4250L*750W*850Hmm; 台; 1. 6; ....; ……; …; …. 如需进一步了解详细内容，详见招标文件。 采购预算： 150万元 采购方式：公开招标 |
| 2 | 1.2.1 | 采购人 | 采购人：梧州市粮食局粮油监督检测站 地 址：广西壮族自治区梧州市万秀区东正路同园里2号 联系人及电话：黄工，0774-2826186 |
| 3 | 1.2.2 | 采购代理机构 | 采购代理机构：广西中意招标造价咨询有限公司 本项目联系地址：梧州市新兴三路30号神冠豪都B栋2单元34层 联系人及电话：黄小姐，0774-2379888 |
| 4 | 1.2.3 | 监督管理部门 | 梧州市财政局政府采购监督管理科（电话：0774-3866434） |
| 5 | 2.1 | 合格的投标人资格要求 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定且具有本次采购货物和服务能力的投标人； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无； 3.本项目的特定资格要求：无； 4.2017年起未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单； 5.按招标公告要求获取招标文件。 |
| 6 | 11.1 | 投标文件份数 | 1、正本一套，副本四套。 2、投标文件电子版：投标人在递交投标文件时同时递交投标文件电子版（U盘）。 ①投标文件电子版内容：商务文件、资格证明文件、技术文件。 ②投标文件电子版份数：1份。 ③投标文件电子版形式：可编辑的word文档格式。 |
| 7 | 12 | 投标报价 | 投标人必须就《项目采购内容及要求》货物和服务内容及有可能发生的所有费用作唯一完整报价。（报价方案是唯一确定的，否则将被视为无效投标。） |
| 8 | 13.1 | 投标有效期 | 90天 |
| 9 | 14.1 | 投标保证金 金额及交纳方式 | 1、交纳金额（人民币）：壹万伍仟元整（¥15000.00） 2、交纳方式：从投标人对公账户转账到以下专用账户或以支票、汇票、本票、保函非现金形式缴纳投标保证金。（投标人为自然人的从个人银行账户转账到以下专用账户） 开户名称：广西中意招标造价咨询有限公司 开户银行：中国建设银行股份有限公司梧州新兴三路支行 银行账号：4500 1648 6550 5939 9399 3、交纳截止时间：①以转帐方式递交的投标保证金必须在投标截止时间之前到达专用帐户。②以其他非转帐方式提交投标保证金的应在投标截止时间之前提交。 4、办理投标保证金手续时，请务必在银行单据的用途或空白栏上注明事由：项目编号＋投标保证金（如有分标，须列出分标号）”字样，经查实投标保证金没有在规定时间到账的，其投标将被拒绝。 〔注：投标人如需开具收据的，请在截标会议结束后自行到广西中意招标造价咨询有限公司财务部开具投标保证金收据。〕 |
| 10 | 16.1 | 投标截止时间、地点（投标文件递交截止时间、地点） | 1、投标截止时间：北京时间2020年12月17日9时30分； 2、递交地点：广西中意招标造价咨询有限公司开标厅（梧州市新兴三路30号神冠豪都B栋2单元34层） 3、逾期送达或未按要求密封标记的投标文件，采购人或采购代理机构将予以拒收。 |
| 11 | 18.1 | 开标时间、地点 | 1、开标时间：北京时间2020年12月 17日9时30分； 2、开标地点：梧州市公共资源交易中心（梧州市政府采购中心）开标厅（地址：梧州市长洲区三龙大道红岭大厦8楼，具体开标室见现场LED指引） 3、投标人由授权委托代理人或由法定代表人参加开标会议的，必须携带以下证件和文件以证明其出席开标会。 ① 如法定代表人(负责人)到场出示：本人第二代身份证原件、法定代表人(负责人)身份证明书原件 ② 如授权委托代理人到场出示：本人第二代身份证原件、法定代表人(负责人)授权委托书原件 ③如自然人到场出示：本人第二代身份证原件、自然人身份证明书，如自然人授权委托代理人前来的须出示：本人第二代身份证原件、授权委托书原件 ④ 投标保证金声明原件（以保函方式缴纳保证金的只须提供保函原件，不用提供声明，原件由采购代理机构或采购人保留） ⑤获取招标文件证明复印件（政采云成功获取招标文件的截图） ⑥投标人承诺书（格式详见第七章附件2） 注:以上文件除身份证及支票、汇票、本票、保函等非转账形式保证金证明原件外均需加盖公章（自然人时加盖手指纹）。 4、采购人或代理机构将核对投标人的相关证明文件上的信息是否一致。如信息不一致的或未按要求签字或签字和加盖公章的，将被拒绝接收其投标文件。 5、投标人未参加开标会的，视同认可开标结果。 （授权委托书、身份证明书、投标保证金声明格式见第六章） |
| 12 | 19.2 | 评标委员会 组成 | 评标委员会组成：5人，其中采购人代表1人，技术经济类专家4人。 |
| 13 | 21．4 | 评标办法 | 综合评分法（详见第五章） |
| 14 | 27 | 履约保证金 | 1、交纳金额：由中标人的投标保证金自动转成 2、退还：自项目验收合格之日起7个工作日内，中标供应商按第七章附件“政府采购项目履约保证金退付意见书”的要求至采购代理机构办理退还履约保证金手续。采购人或采购代理机构将在收到退还履约保证金申请后5个工作日内无息原额退还，因采购人或采购代理机构原因导致无法及时退还时，每逾期退还一天按履约保证金万分之一支付违约金给中标人，但因成交中标人自身原因导致无法及时退还的除外。 3、如中标人属于小型、微型企业的免收履约保证金。 |
| 15 | 28 | 政府采购合同签订 | 签订时间：采购人与中标供应商应当在中标通知书发出之日起7日内，凭中标通知书按照招标文件确定的事项签订政府采购合同，延期自误。 |
| 16 | 31 | 服务收费 | 1、收取方式：由中标供应商支付 2、相关费用：在领取中标通知书前向广西中意招标造价咨询有限公司一次性付清代理服务费及开标评审费。 3、上述款项，请转账电汇转入（或现金现存）以下银行账户。 开户名称：广西中意招标造价咨询有限公司 开户银行：中国建设银行股份有限公司梧州新兴三路支行 银行账号：4500 1648 6550 5998 8888 |
| 17 | 34.1 | 政府采购政策 | 本项目需要落实的政府采购政策：促进中小企业发展，促进残疾人就业，广西工业产品产销等政府采购政策。 1．根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知，本项目将对提供小型或微型企业产品或服务的价格评标时格给予一定的价格扣除。 2．根据财政部、民政部、中国残疾人联合会三部门发布的关于促进残疾人就业政府采购政策的通知（财库〔2017〕141号），残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受小型、微型企业政策，评标时投标价格给予一定的价格扣除。投标人既属于残疾人福利性单位又属于小型、微型企业的，其只能享受投标价格一次性的扣除，不重复享受政策。 3、根据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则的通知》的规定，货物服务招标采购评标方法采用综合评分法的，对使用广西工业产品80％以上（含）的投标人，评标时给予一定的政策功能加分。 |
| 18 |  | 现场踏勘 | 1、如投标人认为需要现场踏勘的，请自行踏勘。在现场踏勘的过程中，投标人的费用和非采购人的原因所造成的投标人的人身伤亡、财物或其它损失，采购人概不负责。 2、采购人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是采购人现有的能被投标人利用的资料，采购人对投标人作出的任何推论、理解和结论均不负责任。 3、投标人应对项目现场现状进行充分了解，不能在中标（成交）后再对场地现场提出异议，不能以场地存在瑕疵为由，提出任何形式的增加合同外费用或索赔的要求，或拒绝签署合同书或拒绝履行所约定的各项义务。 |

投标人须知

# 一、总则

## 1．适用范围、定义

1.1适用范围

1.1.1项目概况：见本章须知前附表第1项。

1.1.2本招标文件适用于本项目的招标、投标、评审、合同履约、验收、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

1.2定义

1.2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，见本章须知前附表第2项。

1.2.2“采购代理机构”是指采购人委托办理政府采购事宜的组织方，见本章须知前附表第3项。

1.2.3“监督管理部门”见本章须知前附表第4项。

1.2.4“投标人”是指符合本次采购项目的投标人资格并提交投标文件、参加投标的供应商。按要求进行报名登记并获取招标文件称为“潜在投标人”；提交投标文件并参加投标称为“投标人”；经法定程序确定中标的供应商称为“中标供应商”。

1.2.5“货物”是指投标人生产或组织符合招标文件要求的货物等。货物必须是合法生产、合法来源的符合国家有关标准要求的货物，并满足招标文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

1.2.6“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象，其中包括：投标人须承担的运输、安装、技术支持、培训、类似附加服务以及招标文件规定的其它服务。

1.2.7“财政部门指定的政府采购信息发布媒体”系指中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（http://www.gxzfcg.gov.cn）。本项目相关信息除在财政部指定的政府采购信息发布媒体上发布外，还同时在梧州市政府采购网、广西中意招标造价咨询有限公司网站上发布。

1.2.8“投标文件”是指投标人根据招标文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的实质性投标文件。

1.2.9“投标人代表”是指，如投标人为法人的，所指代表为法定代表人或授权委托代理人；如投标人为其他组织的，所指代表为主要负责人或授权委托代理人。

1.2.10“投标人代表签字”是指，如投标人为法人的，应当由法定代表人签字；投标人为其他组织的，应当由主要负责人签字；为投标人法定代表(负责人)授权的委托代理人的，由委托代理人签字，同时应当提交供应商签署的授权委托书。

1.2.11“公章”是指投标人（自然人除外）用自己法定主体行为名称制作的签名印章，不包含其他替代章（如业务专用章、合同专用章、报价专用章等）。（如投标人为自然人，本招标文件所采用的公章均以手指纹代替。）

1.2.12标注“▲”的条款或要求系指实质性条款或实质性要求，投标人必须满足，否则投标将被否决。

## 2．合格的投标人

2.1投标人资格要求：见本章须知前附表第5项。

2.2投标人不得直接或间接地与为本次采购的项目内容进行设计、编制规范和其他文件的咨询公司、采购代理机构或其附属机构有任何关联。

2.3凡两家或以上投标人参加同一项目采购，有如下情形的，一经发现，将视为串标处理：

① 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；

② 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

③ 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一个人；

④ 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

⑤ 不同投标人的投标文件相互混装；

⑥ 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

2.4关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

2.5提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按以上规定处理。

## 3．投标费用

3.1投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标结果如何，采购人和采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

## 4．特别说明

4.1投标人参加投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本单位所拥有。

4.2投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.3投标人在政府采购活动中提供虚假材料的，其投标文件将被拒绝而作为无效处理。如中标后发现的，投标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。采购人同时将相关情况上报政府采购监督管理部门。

4.4本项目不允许转包，投标人未经采购人同意，不可以分包。

## 5．询问、质疑和投诉

5.1询问。供应商如发现招标文件内容有误或对采购活动事项有疑问的，应在投标截止日期10日前的正常工作时间以书面形式向采购人、采购代理机构提出询问、澄清。采购人、采购代理机构自收到之日起3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

5.2质疑。

5.2.1供应商认为招标文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

5.2.2提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对招标文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

5.2.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应按财政部发布的《政府采购供应商质疑函范本》编制。

5.2.4采购人、采购代理机构只接受纸质材料形式的质疑，不接受电子送达的质疑材料，即不接受以传真、电子邮件、移动通信等即时收悉的特定系统作为送达媒介的质疑材料。采购人、采购代理机构接收质疑函的联系部门、联系电话和通讯地址详见招标公告。

5.2.5采购人、采购代理机构在收到供应商的质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。但答复的内容不得涉及商业秘密。

5.3投诉。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向本级财政部门提起投诉。

# 二   招标文件

## 6．招标文件的构成

6.1招标文件由下列文件以及在采购过程中发出的更改、澄清、修改和补充等文件组成：

第一章  招标公告

第二章  项目采购内容及要求

第三章  投标人须知及前附表

第四章  评标办法

第五章  政府采购合同（格式）

第六章  投标文件（部分格式）

第七章  附件

## 7．招标文件的澄清和修改

7.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，如澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在投标截止时间至少15日前，在政府采购信息发布媒体发布更正公告；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

7.2采购人或者采购代理机构可视具体情况延长投标截止时间和开标时间的，在投标截止时间3日前，在政府采购信息发布媒体发布延期公告。

7.3所有与本项目相关的澄清、修改、补遗的内容作为招标文件的组成部分。该所有通知文件在政府采购信息媒体发布之日起，视为供应商已收到该通知。供应商未及时关注发布媒体上的通知文件造成的损失，由供应商负责。

# 三   投标文件的编制

## 8．投标文件编制基本要求

8.1投标人编制投标文件可按顺序自编目录及页码装订成册，投标文件装订位置可用胶装封边。

8.2投标人应认真阅读、并充分理解招标文件的全部内容（包括所有的澄清、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等），承诺并履行招标文件中各项条款规定及要求。投标人未按照招标文件要求提交投标文件，或者没有对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应，是投标人的风险，有可能导致其投标被拒绝或被视为无效投标文件。

8.3投标人对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中涉及投标项目的价格、技术要求、数量、售后服务及其它要求、合同主要条款等内容作出满足或者优于原要求和条件的承诺。

8.4投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件，如因投标人只填写和提供了招标文件要求的部分内容和附件，而给评审造成困难，其可能导致的结果责任由投标人自行承担。

8.5投标人应对其提交的响应的真实性、合法性承担法律责任，须无条件接受采购人及政府采购监督管理部门等对其中任何资料进行核实的要求。

## 9．投标文件的文字及计量单位

9.1投标人提交的投标文件以及与采购人、采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释投标文件时以翻译文本为准。

9.2除技术要求中另有规定外，本招标文件所要求使用的计量单位均应采用国家法定的度、量、衡标准计量单位。

## 10．投标文件的组成

10.1投标文件由以下文件组成，部分文件格式见第六章要求。投标人应按下列要求编写和提供，应递交的有关文件如未特别注明为复印件的，须提供原件。以下文件均必须加盖投标人公章。（如供应商为自然人时须加盖手指纹）

一、开标一览表（必须提供）

二、资格资信证明文件（以下第1～9项必须提供）

1、投标声明书

2、法定代表人(负责人)身份证明书（与投标人主体资格证明中的法定代表人(负责人)相符）（如投标人为自然人，须提供自然人本人身份证复印件）

3、法定代表人(负责人)授权委托书（如授权委托代理人参加投标时则必须提供）

4、投标保证金声明（如投标人用保函缴纳投标保证金的不用提供声明，须提供保函复印件）

5、获取招标文件证明复印件（政采云成功获取招标文件的截图）

6、投标人主体资格证明复印件（如是企业、个体工商户，提供在工商部门核发的有效营业执照正本或副本复印件；如是事业单位，提供有效的事业单位法人证书；如非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明文件复印件）（如为自然人不需提供此项）。

7、投标人2019年年度财务报表复印件或近一季度的财务报表复印件（至少包括资产负债表、利润表及所有者权益表，若为新成立的，按实际月份提供财务报表）（如投标人为自然人的，提供银行出具的资信证明）

8、投标人在投标截止之日前最近连续3个月或近1季度依法缴纳税的凭据复印件（依法免税的，应提供依法免税的相应证明文件复印件；若为新成立的，按实缴月份提供。）

9、投标人在投标截止之日前最近3个月依法缴纳社会保障资金的凭据复印件（提供专用收据或社会保险缴纳清单等。依法免缴的，应提供由投标人所在地社保部门出具的依法免缴社会保障资金证明复印件；若为新成立的，按实缴月份提供。）

三、商务文件（以下第1～4项必须提供，第5～6项按要求提供）

1、投标函

2、投标报价明细表

3、商务条款响应表

4、售后服务方案（投标人根据本项目要求及自己的实际情况自行编写，内容包括质保期、本地化服务、技术培训及指导、负责售后维修的主管人员情况、解决故障的响应时间等）

5、生产厂家资质证明文件、证明货物和手续合格性和符合招标文件规定的证明文件。（如由生产厂家提供的文件须加盖生产厂家公章或一级代理商公章）

① 主要产品生产厂家的相关资格[营业执照、生产许可证等复印件（实行生产许可证制度的产品必须提供）、经营许可证复印件（凡国家实行强制性要求的，必须提供）]

② 产品强制标准认证证书复印件（实行强制标准认证的产品必须提供）

③ 产品销售授权书或代理证书（“货物需求一览表”中有要求必须提供的则必须提供）

④ 生产厂家售后服务承诺书（“货物需求一览表”中有要求必须提供的则必须提供）

⑤ 货物保证供货有效证明（指由投标货物生产厂家出具的保证按投标文件承诺的时间、数量、价格供应货物的证明）（“货物需求一览表”中有要求必须提供的则必须提供）

⑥ 产品彩页（“货物需求一览表”中有要求必须提供的则必须提供。投标文件中所附产品彩页，须能证明其实质性响应或偏离和印证关键性技术参数）

6、投标人资信评分证明材料（由投标人视自身情况自行提交）

① 投标人符合政府采购政策价格扣除或加分条件证明材料（如中小企业、残疾人福利性单位、广西工业产品等声明文件）

② 节能环保、自主创新等方面的证明文件复印件

③ 简介及经营状况（包括综合实力、企业规模和信誉及有效证明）

④ 有关企业业绩、信誉、荣誉证书及获奖资料等复印件

⑤ 质量管理和质量保证体系等方面的认证证书复印件

四、技术文件（以下第1～2项必须提供）

1、技术要求响应表

2、产品配置清单（均不含报价）

3、证明货物和手续合格性的证明文件复印件：生产、销售许可证（如国家实行强制性要求的）；产品样本、使用保养说明书、图纸、货物制造检测标准等技术资料；产品注册证、产品认证、检测报告、鉴定证书、产品获奖证书等。

4、投标人认为必要提供的或声明或文件资料（若第二章“项目采购内容及要求”要求提供的，则必须提供）

## 11．投标文件书写、签字及盖章要求

11.1投标文件的份数：见本章须知前附表第6项。

11.2投标人应将投标文件正、副本分别装订成册，在每个文本封面上标明“投标文件正本（副本）”，以及项目名称、项目编号、投标人名称等内容。

11.3投标文件正本必须用不褪色的墨水工整书写或打印。副本可以为正本的复印件，正本与副本不一致的，以正本为准。

11.4投标文件的书写应清楚工整，修改处应有由法定代表人（负责人）或委托代理人签字和加盖单位公章，否则其投标文件无效。（如供应商为自然人时须加盖手指纹）

11.5投标文件应由法定代表人(负责人)或委托代理人在凡规定签字、签章处逐一签字和盖单位公章，否则其投标文件无效。（如供应商为自然人时须加盖手指纹）

11.6未按要求填写的投标文件将可能被评标小组认定为无效投标文件。

## 12．投标报价

12.1报价必须包括该项目包含的一切设备、附件、备件、运输、装卸、施工、安装调试、人员工资、税费、后期维护服务及相关工作范围内的所有费用。

12.2报价是该项目全部实施完毕并经有关部门验收合格后的含税价，投标人所报的价格在合同执行过程中是固定不变的。

12.3投标人应按《投标报价明细表》确定的格式报出分项价格。如有《投标报价明细表》，填写时应响应下列要求：

① 对于报价免费的项目必须标明“免费”；

② 所有根据合同或其它原因应由投标人支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在投标人提交的价格中；

③ 应包含货物运至最终目的地的运输、保险和伴随货物服务的其他所有费用。

12.4本项目不接受有任何选择的报价，只允许有一个报价，任何有选择的报价或包含价格调整要求的报价，将被认为是非实质性响应而作为无效投标文件处理。

## 13．投标有效期

13.1投标有效期：90天。投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

13.2在特殊情况下，采购人或采购代理机构可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均应以书面形式。投标人可以拒绝上述要求而其投标保证金不被没收，不同意延期的投标人的投标保证金将在中标通知书发出后5个工作日内无息退还。同意延期的投标人根据原截止期应负之权利及责任相应也延至新的截止期，但不能要求对原投标文件（经评标小组确认有效且没有超出投标文件的范围或改变投标的实质内容的澄清或说明作为投标文件的组成部分）作任何改变，并同意在延长的投标有效期内遵循本投标文件，在延长的投标有效期满之前继续具有约束力。

## 14．投标保证金

14.1投标保证金金额及交纳要求：见本章须知前附表第9项。投标保证金作为投标文件的组成部分。凡未按规定交纳投标保证金的，视为无效投标。

14.2投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购人或者采购代理机构应当自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

14.3采购人或者采购代理机构应当自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标供应商的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标供应商的投标保证金或者转为中标供应商的履约保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

14.4如有质疑或投诉，将在质疑和投诉处理完毕后无息原额退还投标保证金。

14.5有下列情形之一的，投标保证金不予退还：

① 投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

② 投标人在政府采购活动中提供虚假材料的；

③ 除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标供应商不与采购人签订合同的；

④ 投标人与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

⑤ 中标供应商违反招标文件规定，将中标项目转让给他人；

⑥ 招标文件规定的其他情形。

# 四   投标文件的递交

## 15．投标文件包装、密封与标记

15.1投标人应将投标文件纸质文件（包括正本副本）、电子文档分别包装在一个密封袋（盒/箱）内加以密封，并在封贴处密封签章（公章/密封章/法定代表人(负责人、自然人)或其委托代理人签字均可）。

15.2密封袋（信封）封面应注明：

项目名称：

项目编号：

投标人名称（加盖公章、指纹）：

投标人地址：

法定代表人（负责人、自然人）或其委托理人（签名）：

在      年    月    日    时    分开标时启封

15.3投标人在递交投标文件时，未按本须知要求密封、标记的，采购代理机构有权拒收，拒收所产生的后果由投标人自负。

## 16．投标文件递交截止时间、地点

16.1投标文件递交截止时间、地点：见本章须知前附表第10项。

16.2若出现参加投标的供应商过多造成部分供应商在投标截止时间前已抵达开标现场但未能签到的情况，投标人递交投标文件的时间应以其进入招标文件规定的递交场所的时间为准。

16.3属下列情形之一的，采购人、采购代理机构应当拒收投标人的投标文件：

① 投标文件未在规定的投标截止时间前送达；

② 投标文件未送达指定的递交地点；

③ 投标文件未按招标文件要求包装、密封与标记；

④ 密封袋（盒、箱）有明显缝隙显露投标文件；

⑤ 投标人代表递交投标文件时未按投标人须知前附表第11项要求携带相关证件文件进行核验的。

## 17．投标文件的修改和撤回

17.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

17.2投标人撤回或修改投标文件的书面通知应由投标人法定代表人（负责人、自然人）或其授权代表签字确认；修改后重新递交的投标文件应当在封套上标明“修改（补充）投标文件”字样并密封，在投标截止时间前送达。投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。

# 五   开标、评标

## 18．开标

18.1开标时间和地点：见本章须知前附表第11项。

18.2投标人不足3家的，不得开标。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

18.2开标程序：

① 由采购代理机构主持开标会，介绍参加开标会的人员情况。

② 宣读开标会纪律，告知应当回避的情形，提请有关人员回避。

③ 采购人核查到场的投标人代表相关证件和递交投标保证金情况。采购人将核对投标人法定代表人(负责人)或其委托代理人本人身份证与证明上的信息是否一致。如信息不一致的或未按要求签字加盖公章的，或投标人代表未出示相关证件核验的，采购人、采购代理机构将有权对其投标文件予以拒收。投标人代表被拒绝参加开标会议的，并不得对开标过程及结果提出异议。

④ 由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或采购代理机构工作人员当众拆封，宣读“开标一览表”的投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

⑤ 开标过程应当由采购人或者采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。

⑥ 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

⑦ 宣布开标会议结束。

## 19、组建评标委员会

19.1采购人和采购代理机构将依法组建评标委员会（以下简称评标小组），评标小组由采购人代表和在政府采购评审专家库中随机抽取的有关技术、经济等方面的评审专家组成，其中评审专家人数不少于评标小组成员总数的2/3。

19.2评标委员会成员人数：见本章须知前附表第12项。

## 20．评标纪律

20.1采购人、采购代理机构应当按照政府采购法等相关规定组织开展政府采购活动，并采取必要措施，保证评审在严格保密的情况下进行。任何单位和个人不得非法干预、影响评审过程和结果。

20.2本采购项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件及澄清文件等。评标小组确定投标文件的响应性，只根据投标文件本身的内容，而不寻找外部证据。但投标文件有不真实、不正确内容的除外。

20.3评标小组成员、有关工作人员及其他知情人不得透露对投标文件评审、比较、中标候选供应商的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

## 21．评标

21.1资格性审查。开标结束后，由采购人依据法律法规和招标文件的规定对投标人的资格进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。它所涉及到的主要文件和内容为本章须知第10条款所述的资格资信证明文件内容。如果投标人不具备投标资格，不满足招标文件所规定的资格条件或缺少任何一项或有任何一项不合格的，视为资格审查不合格，其不再进入评审。

21.2投标文件符合性检查。评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否符合对招标文件的实质性要求作出响应（采购人可根据具体项目的情况对实质性要求作特别的规定）。实质性偏离是指：①实质性影响合同的范围、质量和履行；②实质性违背招标文件，限制了采购人的权利和中标人合同项下的义务；③不公正地影响了其它作出实质性响应的投标人的竞争地位。没有对招标文件作出实质性响应的投标文件将不进行评审，其投标将被拒绝。

21.3澄清有关问题、算术性修正。

21.3.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

21.3.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

21.3.3评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理；

21.3.4投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

① 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。

② 大写金额和小写金额不一致时，以大写金额为准。

③ 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④ 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价或内容按照第21.3.2条款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

21.4比较与评价。本项目采用综合评分法（详见第四章）。评审小组按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

21.5推荐中标候选人名单并编写评审报告。评标委员会根据评分办法的中标标准及推荐原则推荐中标候选人名单，在评审工作完成后，向采购人提交书面评审报告。

21.6采购代理机构对评审过程和评分、评审结论进行核对和复核，如有错漏，请当事评委进行校正，按校正后的结果确定中标人。

21.7评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

## 22、无效投标的情形

22.1实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标，投标人不得通过修正或撤销不符合招标文件要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，该差错未实质性改变招标文件的内容的，应当允许其在评审结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章，自然人盖指纹）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

22.2有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

① 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；

② 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

③ 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一个人；

④ 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

⑤ 不同投标人的投标文件相互混装；

⑥ 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

22.3投标人存在下列情况之一的，投标无效：

① 未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

② 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

③ 不具备招标文件中规定的资格要求的；

④ 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

⑤ 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

⑥投标人没有在招标文件规定的获取时间内获取招标文件的

⑦投标人的投标文件正副本份数不符合招标文件的规定的；

⑧投标人信用中国网和中国政府采购网的查询结果不符合投标人须知前附表第5项规定的；

⑨法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

22.4在技术评审时，投标人存在下列情形之一的，投标无效：

① 未提供或未如实提供投标货物的技术参数（技术规格标准）或参数注册（检测）证明，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的（含中标后查实的）；

② 明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标“★”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

③ 允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项目发生负偏离达招标文件规定情形的；

④ 投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

⑤ 与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容相同连续20行以上或者差错相同2处以上（含2处）的。

⑥ 未按招标项目采购需求要求提供证明材料的。

22.5在报价评审时，投标人存在下列情形之一的，作无效投标处理：

① 未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

② 投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

③ 投标报价明细表总额与开标一览表总价不一致的；

④ 经评标委员会认定，投标报价出现恶意竞争、不合理或违反实质性条款的属于无效报价。

22.6被拒绝的投标文件为无效。

① 属下列情形之一的，采购人应当拒绝接收投标人的投标文件：

1）在本章第16.1条规定的投标截止时间之后送达的；

2）未送达至本章第16.1条指定的递交投标文件地点的；

② 属下列情形之一的，采购人应当拒绝接收投标人的投标样品：

1）在本章第16.1条规定的递交投标样品截止时间之后送达的；

2）未送达至本章第16.1条指定的递交投标样品地点的。

22.7根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125号）规定，由采购人或采购代理机构对投标人相关主体信用进行查询。

（1）信用信息查询渠道：

①中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”

②“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”

（2）查询截止时点：本项目提交投标文件截止之日当日

（3）查询记录和证据留存方式：在上述网站查询信用记录，打印查询结果页面作为投标人资格审查文件保存。

（4）信用信息使用规则：投标人被列入“信用中国”网站记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单，处于“中国政府采购网”政府采购严重违法失信行为信息记录中的禁止参加政府采购活动期间，即视为投标人资格审查不合格。

## 23、废标

23.1在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

① 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

② 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

③ 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

④ 因重大变故，采购任务取消的。

23.2废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

## 24．投标文件及样品的退回

24.1对投标人在投标文件递交截止时间后递交的投标文件，采购人、采购代理机构将不予退还。

24.2评标结束后，所有应标样品均进行封存。中标供应商的样品将在中标公示期后移交给采购单位，并作为验收依据。未中标供应商的样品将在采购人签订政府采购合同后5个工作日内退回，逾期不领，视为供应商放弃对样品的所有权。

# 六   确定中标供应商

## 25．确定中标供应商

25.1采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送交采购人确认。

25.225.2采购人自收到评标报告之日起5个工作日内，在评审报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

## 26．结果公告及中标通知

26.1采购人或采购代理机构应当在中标供应商确定后2个工作日内，在财政部门指定的媒体上公告中标结果，中标公告期限为1个工作日，同时向中标供应商发出中标通知书。

26.2中标供应商自接到通知之日起5个工作日内至采购代理机构办理中标手续并缴纳相关费用。中标通知书对采购人和中标供应商具有法律效力。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

# 八   政府采购合同

## 27．履约保证金

27.1履约保证金的递交：由中标人的投标保证金自动转成。

27.2履约保证金的退还：项目经验收合格的，中标供应商按本章须知前附表第14项的要求办理退还履约保证金手续。采购人或采购代理机构将在收到退还履约保证金申请后5个工作日内无息原额退还，因采购人或采购代理机构原因导致无法及时退还时，每逾期退还一天按履约保证金万分之一支付违约金给中标人，但因成交中标人自身原因导致无法及时退还的除外。

27.3履约保证金作为违约金的一部分及用于补偿采购人因中标供应商不能完成其合同义务而蒙受的损失。如中标供应商不按双方签订的合同规定履约，则对其全部履约保证金不予退还，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

27.4在履约保证金到期退还日期前，若中标供应商的开户名称、开户银行、帐号有变动的，请以书面形式通知采购人或采购代理机构，否则由此产生的后果由中标供应商自负。

27.5如中标人属于小型、微型企业的免收履约保证金。

## 28．签订合同

28.1采购人应当自中标通知书发出之日起7日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

28.2中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

28.3中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选供应商名单排序，确定下一候选供应商为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的中标供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

28.4政府采购合同必须与招标文件第四章政府采购合同格式(包括内容和结构)的内容相一致，不能改变主要条款。

28.5因中标供应商放弃中标或拒绝签订合同或未按规定签订合同的，造成本项目的合同中标价提高（指采购人选择第二中标候选供应商导致中标金额高于违约人的中标金额），所超出违约人的中标金额部分由违约人承担赔偿责任。

28.6如中标供应商放弃中标或拒绝签订合同或未按规定签订合同的，采购人将相关情况上报政府采购监督管理部门。

## 29．政府采购合同公告、备案

29.1政府采购合同自签订之日起2个工作日内，采购人应当将政府采购合同通过委托的采购代理机构在财政部门指定的媒体上公告并备案，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。合同中涉及个人隐私的姓名、联系方式等内容，除征得权利人同意外，不得对外公告。

# 九   履约验收

30.1采购人或者采购代理机构应当按照采购合同规定的技术、服务等要求组织对供应商履约的验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务等要求的履约情况。大型或者复杂的项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。

# 十   其他事项

## 31．服务收费

31.1收取方式：见本章须知前附表第16项。支付单位应自接到本采购代理机构通知之日起5个工作日内领取中标通知书，并按缴款通知书的要求向广西中意招标造价咨询有限公司一次性付清代理服务费及开标评审费。

31.2计算取费：其中代理服务费参考以下标准按差额定率累进法计取，具体标准如下：

| 服务类型 费 率 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 10000-100000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 1000000以上 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |

例如：某货物招标代理业务中标金额为300万元，计算招标代理服务收费额如下：

100万元×1.5%=1.5万元

（300-100）万元×1.1%=2.2万元

即代理服务收费（以上两项累计） = 1.5 + 2.2 = 3.7（万元）

## 32．解释权

32.1本招标文件是根据国家有关法律、法规以及政府采购管理有关规定和参照国际惯例编制，解释权属本采购代理机构。

## 33．知识产权

33.1所有投标人的投标文件（包括知识产权在内的任何权利）均归采购人所有，不予退还。

## 34．需要补充的其他内容

34.1需要补充的其他内容：见本章须知前附表第17项、18项。

# 第四章  评标方法

评标方法

一、评标方法及依据

1、本项目采用评标方法：综合评分法。是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

2、本项目采用不公开方式评标，评审依据为招标文件、变更公告或文件（如有）、投标文件、澄清及答复。

二、评标标准

评审小组按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价，以各评委的技术分得分加权平均加上价格分和商务分，根据总得分由高到低顺序排列推荐中标候选人。

1、投标报价政策性扣除

若投标人符合以下情形，并根据以下内容及第六章要求提供声明函和证明材料的，将对其报价进行政策性扣除，用扣除后的价格参与评审。

① 根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）规定，将对小型和微型企业产品的价格给予10％的扣除。小型、微型企业提供中型企业制造的货物或服务的，视同为中型企业。大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体投标，且联合体协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额的30%以上的，给予联合体2%的价格扣除（如允许联合体时）。

②  根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，将对残疾人福利性单位报价给予10％的扣除。

③ 投标人属上述情形两项的，其只能享受价格一次性10％的扣除，不重复享受政策。

④ 除上述情况外，投标人评审价格 =投标报价。享受政策扣除后的投标报价将仅作为评审价排序，最终中标金额应为投标人的投标总报价。

2、综合评分明细表

| 序号 | 评分项目 | 评分细则 |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 （30分） | （1）按照招标文件规定，因落实政府采购政策进行价格调整的或须经过修正的，以调整或修正后的价格计算评标基准价和投标报价。 （2）价格分采用低价优先法计算，即通过资格和符合性审查且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价÷投标报价) ×30%×100 |  | 30 |
| 2 | 技术分（40分） | 技术参数性能响应（20分） | 与招标文件货物需求一览表中的非 “▲”标记的设备技术参数对比，没有负偏离的得满分20分，有1～2项负偏离的得10分，有3～5项负偏离的得5分，有5项以上负偏离的不得分。 | 20 |
|  |  | 技术实施方案（20分） | 实施方案详实，方案能清楚的表明对本项目的熟悉程度（5分），技术路线清晰可信，保证项目的实施的技术力量和人力资源安排充足（5分），技术服务、技术培训的服务内容和措施完善（5分），建议的安装、调试、验收方法或方案同比更完善有效、更优化、切实可行（5分），描述简单、重复或不符合本项目的不得分。（满分20分） | 20 |
|  | 商务分（30） | 安装调试方案分（5分） | 投标人提供详细安装调试方案，方案完善有效且更优化、切实可行的，内容包含但限于以下内容：开箱验收（1分）、设备安装施工（2分）、设备试运行（1分）、设备验收与移交流程（1分），此项满分5分。 注：投标人提供的各个方案要点，须符合项目的实际情况需求及实施可行性，否则不予计分。 | 5 |
|  |  | 售后服务方案分（14分） | 根据投标人提供技术培训及指导、负责售后的主管人员、解决故障响应时间等来评分。 （1）有固定的售后服务机构确保售后服务得到保障，包含质保事项（2分）、电话支持（2分）、备品备件（2分），维修设备（2分）、紧急情况的处理（2分），并承诺建立培训档案和定期检查设备操作人员的操作情况并作出正确指导的（2分），免保期后，备品备件及易耗品、耗材更换有优惠折扣率的，有偿维护方式、服务范围及费用等方案比较优惠的（2分），不提供的或内容不符合项目的实际需求的不得分，此项满分14分 | 14 |
|  |  | 信誉业绩分（9分） | 2016年1月1日至投标截止日期止，同类监测设备采购项目的成功案列业绩（以中标通知书或合同复印件为准），每项得3分，满分9分，不提供不得分）。 | 9 |
|  |  | 政策功能分（2分） | 投标人供货范围中采用广西工业产品的金额占本次投标总金额的80%以上(含)，或者工程建设使用广西工业产品占工程建设所需产品总金额的80%以上(含)的，得2分。须提供生产企业营业执照复印件、《广西工业产品声明函》原件以及投标人认为需提供的其他证明材料。使用广西工业产品比例小于80%的及未按要求提供证明材料的不得分。 | 2 |
| 总得分 |  | 价格分＋技术分＋商务分 |  | 100 |

三、中标标准及中标候选人推荐原则：

1、评标委员会根据评审结果按评审后得分由高到低顺序排列推荐3名中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。中标候选人并列的，由采购人采取随机抽取的方式确定中标人。

2、提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按以上规定处理。

3、采购单位应当确定评标委员会推荐排名第一的中标候选供应商为中标供应商。排名第一的中标候选供应商放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购单位可以确定排名第二的中标候选供应商为中标供应商。排名第二的中标候选供应商因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购单位可以确定排名第三的中标候选供应商为中标供应商。

# 第五章  政府采购合同（格式）

（注：本合同样本仅供参考，具体内容由采购人和中标供应商协商确定，但补充和修改不得造成与本章格式内容有实质性的违背。）

《政府采购合同》

合同编号：                                     分标号（如有）：

采购单位（甲方）                                采 购 计 划 号

供 应 商（乙方）                                项目名称和编号

签  订  地  点                                  签 订 时 间

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照招标文件规定条款和中标人承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条  合同标的

1、供货一览表

| 序号 | 产品名称 | 设备品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额：（大写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输、装卸等全部费用。如招标文件对其另有规定的，从其规定。

3、合同履行期限：签订合同之日起至质保期结束当日。

4、产品配置清单。

第二条  质量保证

1、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与投标文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2、乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条  权利保证

1、乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2、乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4、乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条  包装和运输

1、乙方提供的货物均应按招标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2、货物的运输方式：由乙方自行安排。

3、乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：本项目不接受损耗。

## 第五条  履约保证金

1、履约保证金的递交：由中标人的投标保证金自动转成。

2、履约保证金的退还：自项目验收合格之日起7个工作日内，中标供应商按第七章附件“政府采购项目履约保证金退付意见书”的要求至采购代理机构办理退还履约保证金手续。采购人或采购代理机构将在收到退还履约保证金申请后5个工作日内无息原额退还，因采购人或采购代理机构原因导致无法及时退还时，每逾期退还一天按履约保证金万分之一支付违约金给中标人，但因成交中标人自身原因导致无法及时退还的除外。

3、履约保证金作为违约金的一部分及用于补偿采购人因中标供应商不能完成其合同义务而蒙受的损失。如中标供应商不按双方签订的合同规定履约，则对其全部履约保证金不予退还，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

4、在履约保证金到期退还日期前，若中标供应商的开户名称、开户银行、帐号有变动的，请以书面形式通知采购人或采购代理机构，否则由此产生的后果由中标供应商自负。

5、如乙方属于小型、微型企业的免收履约保证金。

第六条  交付和验收

1、交付时间（安装、调试、培训完）：

交货地点：

2、乙方提供不符合招标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4、甲方应当在到货（乙方负责安装、调试、培训完）后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

5、采购人委托政府采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6、甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后     日内及时予以解决。

第七条  安装和培训

1、甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等），乙方免费送货上门，免费安装调试合格。按项目的实际需求须派出有相应资格的技术工程师到现场负责设备安装调试，直至正常使用；

2、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：梧州市粮食局粮油监督检测站或由双方协议

第八条  保修期

1、货物保修期：         个月，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。质保期内，出现故障，须派出技术工程师到达现场处理故障，并承担一切费用。质保期外不收维修费，只收零件费，并保证备件如期供应。

2、在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

3、乙方提供的保修期责任具体约定事项。（见合同附件）

第九条  付款条件和保证金

1、当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

2、资金性质：

3、付款方式：

①本项目预付款比例为合同价款的30%；中标人申请预付款时须向采购人提交预付款保函，双方签订合同后，采购人收到预付款保函和合同总额发票后7个工作日内预付合同总额的30%；中标人交货经采购人验收合格后7个工作日内支付合同总额的65％，余款5%作为质保金，质保金在质量保证期满后七个工作日内付清（无息）。

② 预付款保函有效期为3个月，如果服务商在交货时间内交货并安装验收合格，保函自动失效，否则，采购人有权要求保函出具单位支付保函上的金额。

③在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可按无预付款或降低预付款比例签订合同。无预付款要求，按以下方式付款：双方签订合同后，中标人交货经采购人验收合格后，采购人收到合同总额发票后 1个月内支付合同总额的95％，余款5%作为质保金，质保金在质量保证期满后七个工作日内付清（无息）。

第十条  质量保证金：

第十一条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十二条、质量保证及售后服务

1、乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）

2、如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在 24 小时内到达甲方现场处理。

3、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

4、售后服务：⑴按厂家承诺进行；⑵免费送货上门，免费安装调试合格，免费培训。按项目的实际需求须派出有相应资格的技术工程师到现场负责设备安装调试，直至正常使用；⑶接故障通知2小时内响应，4小时内给予答复，24小时内到达现场提供服务（保修期内为免费服务），提供终身维护和保养服务。⑷提供设备纸质版或电子版的操作规程和维护保养流程。（5）提供设备维护手册、维修手册、故障代码、备件清单、零部件、维修密码、等维护维修必需的材料和信息。（交货时提供）

5、乙方提供的服务承诺和售后服务具体约定事项。（见合同附件）

第十三条、违约责任

（一）采购单位违约责任

1. 如因采购人原因造成交货进度受影响，中标人交货期限相应顺延。

2.逾期付款的，每逾期一日，应向中标人支付应付合同价  0.03  %的违约金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。

3.无故解除本合同的，应向中标人支付应付合同价款  5 %的违约金。

4、甲方无故延期接收货物的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过 15 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；

（二）中标人违约责任

1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4、乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5% 向甲方支付违约金。

5、乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。

6、乙方逾期交货的，每天向甲方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过 15 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；

7、其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十四条、调试和验收

1、甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试、培训完）后七个工作日内进行验收。

2、乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3、甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4、对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5、验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

第十五条、货物包装、发运及运输

1、乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2、使用说明书、报关单、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3、乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4、货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5、货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点并安装调试、验收合格和培训才视为交付。

第十六条  不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十七条  合同争议解决

1、因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十八条  合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

第十九条  签订本合同依据

1、招标文件；

2、乙方提供的投标（或澄清）文件；

3、投标承诺书；

4、中标或成交通知书。

第二十条  本合同一式伍份，具有同等法律效力，甲乙双方各两份，采购代理机构各一份，（可根据需要另增加）。

第二十一条   合同生效及其它

- 合同经双方法定代表人（自然人）或授权委托代理人签字并加盖单位公章（指纹）后生效，自签订之日起2个工作日内，采购人或采购代理机构应当将合同上传政采云平台备案。

2、合同执行中涉及采购资金修改或补充的，须经市财政部门审批，并签书面补充协议报梧州市政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3. 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国合同法》有关条文执行。

4、本合同正本一式肆份，具有同等法律效力，甲乙双方各执一份；采购代理机构执一份，政府采购监督管理部门一份，采购人自合同签订之日起七个工作日内报梧州市政府采购监督管理部门备案。

甲方：                                        乙方：

地址：                                        地址：

法定代表人：                                  法定代表人（自然人）：

委托代理人：                                  委托代理人：

电话：                                        电话：

传真：                                        传真：

开户银行：

开户名称：

银行账号：

合 同 附 件

| 1.供应商承诺具体事项： |  |
| --- | --- |
| 2.其他具体事项： |  |
| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） （供应商为自然人时加盖指纹） 年 月 日 |

注：售后服务事项填不下时可另加附页

采购代理机构审核（公章）：

审核人：

# 第六章  投标文件（部分格式）

说明：

1、本章所列的部分文件格式，投标人可根据自身情况进行补充和修改、扩展，但补充和修改不得造成与本章格式内容有实质性的违背。

2、《授权委托书》填写要求：

1）委托书所签发的代理期限必须涵盖代理人所有签字为有效时间。

2）委托书内容填写要明确，文字要工整清楚，涂改无效。

3）委托书不得转借、转让，不得买卖。

4）代理人根据授权范围，以委托单位的名义签订合同，并将此委托书提交给对方作为合同附件。

（投标文件封面格式）

正本／副本

（项目名称）

（项目编号）

投标文件

投标人（名称加盖公章）：

法定代表人(负责人)或其委托理人（签名）：

投标日期：         年     月     日

开标一览表（格式）

项目名称：

项目编号：

分标号（如有）：

金额单位：人民币（元）

| 序号 | 产品或服务名称 | 制造商或投标人 | 品牌、规格型号 | 数量 ① | 单位 | 单价 ② | 单项合计③ ＝①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币） |  | 大写： 小写：￥ 元 |  |  |  |  |  |  |
| 主要服务要求 |  | 1、交货时间（安装、调试、培训完）： 2、交货地点： 3、质保期： |  |  |  |  |  |  |

投标人（加盖公章）：

法定代表人(负责人)或委托代理人（签字）：

投标日期：       年    月    日

说明：

1、“开标一览表”的内容须与“投标报价明细表”中的相应内容相一致；所有价格均系用人民币表示，单位为元，精确到小数点后两位；

2、当本表为多页构成时，逐页均必须加盖公章，否则视为无效投标。

投标声明书（格式）

致：（采购代理机构名称）

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址           。

我            （姓名）系            （投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的              （项目名称及项目编号）项目的政府采购活动，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2、我方不是采购人的附属机构；也不是为本项目提供整体设计、编制规范或者项目管理、监理、检测等服务的投标人或其附属机构。

3、我方承诺在参加本政府采购项目活动前，没有被纳入政府部门或银行认定的失信名单，我方具有良好的商业信誉。

4、我方及由本人承诺在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录及不良信用记录。重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

5、我方承诺具有履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力。

6、根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次投标文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□ 我方本次投标文件内容中未涉及商业秘密；

□ 我方本次投标文件涉及商业秘密的内容有：                               ；

我方对以上声明负全部法律责任。以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人（加盖公章）：

法定代表人(负责人)或委托代理人（签字）：

投标日期：       年    月    日

法定代表人(负责人)身份证明书（格式）

投标人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：                       性别：             年龄：

职务：                       身份证：

系               （投标人名称）的           （填写：法定代表人或负责人）。

特此证明。

附：法定代表人(负责人)身份证正面、背面复印件（加盖公章）

粘贴法定代表人(负责人)身份证

投标人（加盖公章）：

法定代表人(负责人)或委托代理人（签字）：

投标日期：       年    月    日

说明：

1、投标人未按格式要求填写并提供有效证明的，视为无效投标。

2、本证明书除在投标文件须附有，法定代表人出席开标会议时，应另外随身携带本证明书原件、本人身份证复印件（加盖公章）、本人身份证原件，以备核查。

法定代表人(负责人)授权委托书（格式）

致：（采购代理机构名称）

本授权委托书声明：我      （姓名）系（投标人名称）的（填写：法定代表人或负责人），现授权委托 （姓名） 为我方代理人，以我方的名义参加 （项目名称及项目编号） 的政府采购活动，代理人代表我方全权办理上述项目的投标、开标、评标、签订合同等过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自签发开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

委托单位名称：

法定代表人(负责人)：                   （签字或盖私章）

法定代表人(负责人)身份证号码：

委托代理人：                           （签字）

委托代理人身份证号码：

投标人（加盖公章）：

签发日期：       年    月    日

附：法定代表人(负责人)身份证、委托代理人身份证正面、背面复印件

| 粘贴法定代表人(负责人)身份证(正、背)面复印件 （加盖公章） |  | 粘贴委托代理人身份证(正、背)面复印件 （加盖公章） |
| --- | --- | --- |

说明：

1、未附法定代表人身份证复印件、委托代理人身份证复印件（加盖公章）的，授权委托书无效。

2、如授权委托代理人参加政府采购活动的，“法定代表人授权委托书”除在投标文件须附有，授权委托代理人出席开标会议时，应另外随身携带本授权书原件、本人身份证复印件（加盖公章）、本人身份证原件，以备核查。

投标保证金声明（格式）

致：广西中意招标造价咨询有限公司

我方参加（项目名称+项目编号+分标号（如有））项目的政府采购活动，缴纳投标保证金人民币（大写）           （￥      元），若我方中标，同意按招标文件要求将投标保证金转为履约保证金，若不中标，请贵方在退付投标保证金时转入以下账户：

开户名称：

开户银行：

银行账号：

投标人（加盖公章）：

地  址：

联系人：

联系电话（手机）：

（以转帐方式缴纳投标保证金的粘贴转帐凭证复印件并加盖单位公章，以支票或汇票或本票缴纳投标保证金的供应商粘贴支票或汇票或本票复印件加盖公章）

说明：①该声明除在投标文件须附有，供应商应另单独准备一份原件，在递交投标文件时现场出示。

②此声明格式只适合转帐和以支票或汇票或本票缴纳投标保证金的供应商。

③投标保证金为保函形式的，须为无条件保函（保函上应注明“项目名称”，可简写），保额须为投标保证金足额，保函有效期不得低于投标有效期，在递交投标文件时同时提交保函原件，由采购人核验保函信息，如供应商提供的保函不符合要求的，投标无效。

投标函（格式）

致：广西中意招标造价咨询有限公司

根据贵方（项目名称及项目编号）的招标文件全部内容，正式授权下述签字代表（姓名和职务）经正式授权并代表（投标人名称），提交投标文件正本    份、副本    份、电子版壹份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

2、我方已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

3、我方在参加本项目投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

4、投标文件从投标截止日起     天内有效。

5、如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按政府采购法律、法规及招标文件的规定履行合同责任和义务。

6、如果在投标截止时间后的投标有效期内撤销投标文件或者有其他违约行为，贵方可对我方的投标保证金不予退还。

7、同意向贵方提供贵方可能要求的与本投标有关的任何数据或资料。

8、我方完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标人为中标供应商。

9、若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

10、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一到三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：                                    邮政编码：

电话、传真或电传：

开户名称：

开户银行：

银行帐号：

投标人（加盖公章）：

法定代表人(负责人)或委托代理人（签字）：

投标日期：       年    月    日

投标报价明细表（格式）

项目名称：

项目编号：

分标号（如有）：

| 项号 | 产品或服务名称 | 制造商或投标人 | 品牌、规格型号 | 数量 ① | 单位 | 单价 ② | 单项合计③ ＝①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价（人民币） |  | 大写： 小写：￥ 元 |  |  |  |  |  |  |
| 主要服务要求 |  | 1、交货时间（安装、调试、培训完）： 2、交货地点： 3、质保期： |  |  |  |  |  |  |

投标人（加盖公章）：

法定代表人(负责人)或委托代理人（签字）：

投标日期：       年    月    日

说明：

1、所有价格均系用人民币表示，单位为元，精确到小数点后两位；

2、当本表为多页构成时，逐页均必须加盖公章，否则视为无效投标。

3、报价指本次采购范围内货物价款、货物随配标准附件、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及安装、调试、检验、售后服务、保修及其他所有成本费用的总和，投标人应综合考虑在报价中；

商务条款响应表（格式）

项目名称：

项目编号：

分标号（如有）：

| 序号 | 商务条款要求 | 是否响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完全理解并接受合同条款要求 |  |  |
| 2 | 完全理解并接受对合格供应商、合格的货物、工程和服务要求 |  |  |
| 3 | 完全理解并接受对投标人的各项须知、规约要求和责任义务 |  |  |
| 4 | 投标有效期：投标人须知前附表第8项要求 |  |  |
| 5 | 报价内容均涵盖报价要求之一切费用和伴随服务 |  |  |
| 6 | 所提供的报价不高于本公司目前的报价水平 |  |  |
| 7 | 合同履行期限：招标文件第二章要求 |  |  |
| 8 | 交货时间和地点：招标文件第二章要求 |  |  |
| 9 | 同意按本项目要求缴付相关款项 |  |  |
| 10 | 同意采购方以任何形式对我方投标文件内容的真实性和有效性进行审查、验证 |  |  |
| 11 | 售后服务：招标文件第二章要求 |  |  |
| 12 | 其它商务条款偏离说明： |  |  |

投标人（加盖公章）：

法定代表人(负责人)或委托代理人（签字）：

投标日期：       年    月    日

说明：

1、如投标人完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况；

2、本表内容不得擅自修改，否则视为投标无效。

技术要求响应表（格式）

项目名称：

项目编号：

分标号（如有）：

| 序号 | 采购内容 | 技术参数及性能（配置）要求 | 投标文件具体响应 | 技术偏离情况说明(＋/-/=) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

投标人（加盖公章）：

法定代表人(负责人)或委托代理人（签字）：

投标日期：       年    月    日

说明：

1、投标人必须根据所提供的产品和服务的实际情况对所有技术条款相关偏离的条目如实填写响应表。

2、投标人根据项目要求添加的设备、材料等也请列出。

3、是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离。

4、评标小组发现投标人有虚假描述的，视为投标无效。

产品配置清单（格式）

项目名称：

项目编号：

分标号（如有）：

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

投标人（加盖公章）：

法定代表人(负责人)或委托代理人（签字）：

投标日期：       年    月    日

中小企业声明函（如有）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为          （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1．根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为             （请填写：中型、小型、微型）企业。

2．本公司参加 （采购人名称） 单位的           项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他       （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日    期：

说明：如投标人符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知规定条件的，可根据自身情况如实提供声明函；未按要求提供有效声明函的，将不能享受价格扣除。

小型和微型企业价格扣除明细表（如有）

项目名称：

项目编号：

分标号（如有）：

| 序号 | 小型和微型企业产品名称 | 金额 | 规定价格扣除（10%） | 相应价格扣除 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

投标人（加盖公章）：

法定代表人(负责人)或委托代理人（签字）：

投标日期：       年    月    日

说明：

1、当一个合同包内有多个属于小型和微型企业产品时，投标人应详细填写并计算出该类产品合计金额；如因投标人填报错误而给评审造成困难，其可能导致的结果责任由投标人自行承担。

2、“相应价格扣除”为小型和微型企业产品的报价合计价格×招标文件规定的价格扣除比率的优惠幅度，即：相应价格扣除 = 小型和微型企业产品的报价合计价格 × 10%；

3、计算价格扣除时四舍五入取小数点后两位。

残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加             单位的            项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

说明：如投标人符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的，可根据自身情况如实提供声明函；未按要求提供有效声明函的，将不能享受价格扣除。

（投标文件封面格式）

正本／副本

（项目名称）

（项目编号）

投标文件

（自然人适用）

投标人（名称加手指纹）：

委托代理人（签名并加盖指纹）（如有）：

投标日期：         年     月     日

开标一览表（格式）

项目名称：

项目编号：

分标号（如有）：

金额单位：人民币（元）

| 序号 | 产品或服务名称 | 制造商或投标人 | 品牌、规格型号 | 数量 ① | 单位 | 单价 ② | 单项合计③ ＝①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币） |  | 大写： 小写：￥ 元 |  |  |  |  |  |  |
| 主要服务要求 |  | 1、交货时间（安装、调试、培训完）： 2、交货地点： 3、质保期： |  |  |  |  |  |  |

投标人（加盖手指纹）：

委托代理人（签名并加盖手指纹）（如有）：

投标日期：       年    月    日

说明：

1、“开标一览表”的内容须与“投标报价明细表”中的相应内容相一致；所有价格均系用人民币表示，单位为元，精确到小数点后两位；

2、当本表为多页构成时，逐页均必须加盖公章，否则视为无效投标。

投标声明书（格式）

致：（采购代理机构名称）

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址           。

我            （姓名）系            （投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的              （项目名称及项目编号）项目的政府采购活动，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2、我方不是采购人的附属机构；也不是为本项目提供整体设计、编制规范或者项目管理、监理、检测等服务的投标人或其附属机构。

3、我方承诺在参加本政府采购项目活动前，没有被纳入政府部门或银行认定的失信名单，我方具有良好的商业信誉。

4、我方及由本人承诺在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录及不良信用记录。重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

5、我方承诺具有履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力。

6、根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次投标文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□ 我方本次投标文件内容中未涉及商业秘密；

□ 我方本次投标文件涉及商业秘密的内容有：                               ；

我方对以上声明负全部法律责任。以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人（加盖手指纹）：

委托代理人（签名并加盖手指纹）（如有）：

投标日期：       年    月    日

自然人身份证

（粘贴自然人身份证正背面复印件加盖指纹）

授权委托书（格式）

致：          （采购代理机构名称）：

本授权委托书声明：我          （姓名）现授权委托（姓名）为被授权人，以我方的名义参加（项目名称及项目编号）的政府采购活动，并代表我方全权办理上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

被授权人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

被授权人无转委托权。特此委托。

授权人签字（加盖指纹）：               	被授权人签字（加盖指纹）：

授权人身份证号码：                   	被授权人身份证号码：

附：授权人身份证及委托代理人身份证正背面复印件（加盖指纹）。

说明：该授权委托书除在投标文件须附有，如授权委托人参加开标会时，投标人应另单独准备一份原件在递交投标文件时现场出示。

投标保证金声明（格式）

致：广西中意招标造价咨询有限公司

我方参加（项目名称+项目编号+分标号（如有））项目的政府采购活动，缴纳投标保证金人民币（大写）           （￥      元），若我方中标，同意按招标文件要求将投标保证金转为履约保证金，若不中标，请贵方在退付投标保证金时转入以下账户：

开户名称：

开户银行：

银行账号：

投标人（加盖手指纹）：

地  址：

联系人：

联系电话（手机）：

（以转帐方式缴纳投标保证金的粘贴转帐凭证复印件并加盖单位公章，以支票或汇票或本票缴纳投标保证金的供应商粘贴支票或汇票或本票复印件加盖公章）

说明：①该声明除在投标文件须附有，供应商应另单独准备一份原件，在递交投标文件时现场出示。

②此声明格式只适合转帐和以支票或汇票或本票缴纳投标保证金的供应商。

③投标保证金为保函形式的，须为无条件保函（保函上应注明“项目名称”，可简写），保额须为投标保证金足额，保函有效期不得低于投标有效期，在递交投标文件时同时提交保函原件，由采购人核验保函信息，如供应商提供的保函不符合要求的，投标无效。

投标函（格式）

致：广西中意招标造价咨询有限公司

根据贵方（项目名称及项目编号）的招标文件全部内容，正式授权下述签字代表（姓名和职务）经正式授权并代表（投标人名称），提交投标文件正本    份、副本    份、电子版壹份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

2、我方已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

3、我方在参加本项目投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

4、投标文件从投标截止日起     天内有效。

5、如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按政府采购法律、法规及招标文件的规定履行合同责任和义务。

6、如果在投标截止时间后的投标有效期内撤销投标文件或者有其他违约行为，贵方可对我方的投标保证金不予退还。

7、同意向贵方提供贵方可能要求的与本投标有关的任何数据或资料。

8、我方完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标人为中标供应商。

9、若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

10、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一到三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：                                    邮政编码：

电话、传真或电传：

开户名称：

开户银行：

银行帐号：

投标人（加盖手指纹）：

委托代理人（签名并加盖手指纹）（如有）：

投标日期：       年    月    日

投标报价明细表（格式）

项目名称：

项目编号：

分标号（如有）：

| 项号 | 产品或服务名称 | 制造商或投标人 | 品牌、规格型号 | 数量 ① | 单位 | 单价 ② | 单项合计③ ＝①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价（人民币） |  | 大写： 小写：￥ 元 |  |  |  |  |  |  |
| 主要服务要求 |  | 1、交货时间（安装、调试、培训完）： 2、交货地点： 3、质保期： |  |  |  |  |  |  |

投标人（加盖手指纹）：

委托代理人（签名并加盖手指纹）（如有）：

投标日期：       年    月    日

说明：

1、所有价格均系用人民币表示，单位为元，精确到小数点后两位；

2、当本表为多页构成时，逐页均必须加盖公章，否则视为无效投标。

3、报价指本次采购范围内货物价款、货物随配标准附件、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及安装、调试、检验、售后服务、保修及其他所有成本费用的总和，投标人应综合考虑在报价中；

商务条款响应表（格式）

项目名称：

项目编号：

分标号（如有）：

| 序号 | 商务条款要求 | 是否响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完全理解并接受合同条款要求 |  |  |
| 2 | 完全理解并接受对合格供应商、合格的货物、工程和服务要求 |  |  |
| 3 | 完全理解并接受对投标人的各项须知、规约要求和责任义务 |  |  |
| 4 | 投标有效期：投标人须知前附表第8项要求 |  |  |
| 5 | 报价内容均涵盖报价要求之一切费用和伴随服务 |  |  |
| 6 | 所提供的报价不高于本公司目前的报价水平 |  |  |
| 7 | 合同履行期限：招标文件第二章要求 |  |  |
| 8 | 交货时间和地点：招标文件第二章要求 |  |  |
| 9 | 同意按本项目要求缴付相关款项 |  |  |
| 10 | 同意采购方以任何形式对我方投标文件内容的真实性和有效性进行审查、验证 |  |  |
| 11 | 售后服务：招标文件第二章要求 |  |  |
| 12 | 其它商务条款偏离说明： |  |  |

投标人（加盖手指纹）：

委托代理人（签名并加盖手指纹）（如有）：

投标日期：       年    月    日

说明：

1、如投标人完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况；

2、本表内容不得擅自修改，否则视为投标无效。

技术要求响应表（格式）

项目名称：

项目编号：

分标号（如有）：

| 序号 | 采购内容 | 技术参数及性能（配置）要求 | 投标文件具体响应 | 技术偏离情况说明(＋/-/=) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

投标人（加盖手指纹）：

委托代理人（签名并加盖手指纹）（如有）：

投标日期：       年    月    日

说明：

1、投标人必须根据所提供的产品和服务的实际情况对所有技术条款相关偏离的条目如实填写响应表。

2、投标人根据项目要求添加的设备、材料等也请列出。

3、是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离。

4、评标小组发现投标人有虚假描述的，视为投标无效。

产品配置清单（格式）

项目名称：

项目编号：

分标号（如有）：

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

投标人（加盖公章）：

法定代表人（负责人）或委托代理人签字：

投标日期：       年    月    日

残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加             单位的            项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（加盖手指纹）：

委托代理人（签名并加盖手指纹）（如有）：

投标日期：

说明：如投标人符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的，可根据自身情况如实提供声明函；未按要求提供有效声明函的，将不能享受价格扣除。

# 第七章  附件

附件1：政府采购项目履约保证金退付意见书（格式）

政府采购项目履约保证金退付意见书

| 投标人申请 | 采购项目名称： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 采购项目编号： |  |  |  |
|  | 分标号（如有）： |  |  |  |
|  | 履约保证金金额：（大写） （小写） |  |  |  |
|  | 该项目已于 年 月 日验收并交付使用。根据招标文件及政府采购合同规定，该项目的履约保证金期限于 年 月 日已满，请将履约金退付到以下帐户。 开户名称： 帐 号： 开 户 行： 联系人及联系电话： 投标人：（盖章） 年 月 日 |  |  |  |
| 采购单位意见 | 退付意见：是否同意退付履约保证金及退付金额。 联系人及联系电话： 采购单位：（盖章） 年 月 日 |  |  |  |
| 财务部意见 | 此表于 年 月 日收到。 |  |  |  |
|  | 会计审核： | 财务负责人审核： | 单位负责人签字： | 出纳办理转帐 日期： |
| 备注：附收款收据原件（如有开具时）、银行转帐单复印件。 |  |  |  |  |

附件2：

投标人承诺书

本单位____________________承诺严格落实党中央、国务院以及广西壮族自治区政府相关疫情防控工作部署，遵守《中华人民共和国传染病防治法》及其他疫情防控相关要求。本单位于      年   月   日参加_______    __________项目的开标活动。本单位承诺在开标过程中做到以下几点：

1．参与投标人员积极配合交易场所工作人员进行体温检测和人员信息登记。不符合防控管理要求的人员，不进入交易场所，并于必要时积极配合交易场所工作人员做好现场临时隔离工作。

2．参加投标人员自觉做好个人防护，全程正确佩戴口罩，听从交易场所工作人员的引导。

3．本单位派出的投标人员       （姓名），            （身份证号码），      （联系电话），在       （省、市）居住，无疫情接触史、身体健康。

4．本单位保证做好投标期的各项准备工作，并提前到达交易场所的开标区域，避免因工作疏忽导致时间拖延和人员聚集。

5．开标活动结束后，本单位人员迅速离场，不在交易场所公共区域停留。

承诺人（公章）：

年   月   日