广西中意招标造价咨询有限公司

招 标 文 件

项目名称：公益诉讼快速检测实验室项目

项目编号：WZZC2020-G1-03056-ZYZB

采购人： 广西壮族自治区梧州市人民检察院

采购代理机构：广西中意招标造价咨询有限公司

2020年9月

目  录

第一章  公开招标公告	2

第二章  项目采购内容及要求	3

第三章  投标人须知及前附表	18

投标人须知前附表	19

一、总则	22

二   招标文件	24

三   投标文件的编制	24

四   投标文件的递交	28

五   开标、评标	29

六   确定中标供应商	33

八   政府采购合同	33

九   履约验收	34

十   其他事项	35

第四章  评标方法	36

第五章  政府采购合同（格式）	40

第六章  投标文件（部分格式）	48

第七章  附件	70

# 第一章  公开招标公告

广西中意招标造价咨询有限公司

公益诉讼快速检测实验室项目（WZZC2020-G1-03056-ZYZB）

公开招标公告

项目概况：包括公益诉讼快检实验室仪器部分、公益诉讼快检实验室改造部分、污水废水处理及水循环部分等采购。（如需进一步了解详细内容，详见招标文件。）

公益诉讼快速检测实验室项目招标项目的潜在投标人应在“政府采购云平台”（https://www.zcygov.cn）免费获取招标文件，并于2020年9月29日9时30分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：WZZC2020-G1-03056-ZYZB

项目名称：公益诉讼快速检测实验室项目

预算金额：壹佰贰拾叁万零柒佰伍拾元整（￥1,230,750.00）

最高限价：不设定

采购需求：包括公益诉讼快检实验室仪器部分、公益诉讼快检实验室改造部分、污水废水处理及水循环部分等采购。（如需进一步了解详细内容，详见招标文件。）

合同履行期限：于签订合同之日起45日内安装调试完毕；

本项目不接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：无

4．参加政府采购活动前三年内在信用中国、中国政府采购网未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

5．按要求获取招标文件。

## 三、获取招标文件

时间：自2020年9月8日发布招标公告起至2020年9月15日18时00分止

地点： “政府采购云平台”（https://www.zcygov.cn）

方式：登录“政府采购云平台”（https://www.zcygov.cn）免费下载招标文件

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2020年9月29日9时30分

地点：广西中意招标造价咨询有限公司开标厅（梧州市新兴三路30号神冠豪都B栋2单元34层），逾期送达或未按要求密封标记的投标文件，将予以拒收。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

发布媒体：中国政府采购网、广西壮族自治区政府采购网、梧州市政府采购网、广西中意招标造价咨询有限公司网

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名  称：广西壮族自治区梧州市人民检察院

地  址：梧州市长洲区红岭路22号

联系人及电话：李小姐，0774-2813571

2.采购代理机构信息

名  称：广西中意招标造价咨询有限公司

地  址：梧州市新兴三路30号神冠豪都B栋2单元34层

3.项目联系方式

项目联系人：古永雄

电  话：0774-2369999

# 广西中意招标造价咨询有限公司

# 2020年9月8日

# 第二章  项目采购内容及要求

一、项目需求一览表:

| 一、公益诉讼快检实验室仪器部分 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 参数 | 数量 |
| 1 | 实验室管理系统 | 采用SpringBoot、MyBatis、Shiro框架设计，适用于实验室人、财、物的登记管理，对实验室检测项目提供相关参考标准、检测方法、检测范围及限值。 | 1套 |
| 2 | 水质多参数分析仪 | 1、应用微电脑光电子比色检测水质污染中COD、氨氮、总磷、总氮，同时消解样品数量≤ 16支 2、消解温度控制范围：≤200℃,时间控制范围≤720分钟 3、波长：420nm/470nm/520nm/620nm 4、精度:±5% 5、使用环境:温度0-50℃;相对湿度0-80% ;无冷凝 | 1台 |
| 3 | 便携式多参数水质检测仪 | 1、采用分光光度法，快速检测多种物质的含量，USB接口实现手机，电脑连线操作 2、波长：420、470、520、620nm 等 3、测量参数：余氯、磷酸盐、亚硝酸盐等等多种参数 4、供电方式：支持USB供电、7号电池供电 5、光路稳定性：≤±0.005ABS/30min 6、操作重复性≤0.01abs 7、额定功率≤0.3W | 1台 |
| 4 | 水质重金属检测仪 | 水质重金属检测仪采用电化学分析方法,适用于检测饮用水、地表水、地下水等一般环境水样和中轻度污染废水中重金属离子。集重金属铅、镉、铬、汞、砷、钴、镍、硒、铜、锌、锰、铝等数十种检测项目为一体。 1、基内置嵌入式工业电脑实现友好人机互动界面 2、彩色触摸液晶显示屏,操作简便,无需掌握电化学专业知识 3、快速检测,检测时间只需几十秒,检测前准备时间只需几分钟 4、内置微型打印机,检测结果即时打印输出,方便快捷 5、系统分辨精度：电位相对偏差的绝对值应不大于2% 6、最小可测浓度：0.5 ppb（ μg/L） 7、检测线性：线性相关系数 r≥0.999 8、检测重复性：RSD≤5% | 1台 |
| 5 | 悬浮物检测仪 | 1、测量范围 0-500mg/L 2、测量误差 ±3%(F.S) 3、重复性 3% 4、最大功率 100W 5、使用环境 （5-40）℃，相对湿度85% | 1台 |
| 6 | 水质检测6联采样固定箱 | 使采样固定工作减少了准备工作环节，提高效率，保证采样数据更均一稳定。 1、加样器规格 0.2-1ml，0.4-2ml，1-5ml 和 2-10ml 可选附带 250ml 耐腐蚀试剂瓶 1 个，装固定剂用 2、加样器可精准操作除氢氟酸外所有试剂 3、加样精度：0.5% | 1台 |
| 7 | 六合一气体分析仪 | 可对可燃性气体、二氧化硫、一氧化碳、VOC、氨气、甲醛共六项气体进行连续监测和检测 采样流量：800ml/min 精度：±1%FS 重复性：≤±1% 线性度：≤±1% 响应时间：T90≤20S 电池容量：10000mA聚合物充电电池 充电器：USB充电器 数据存储：1O万条数据容量 数据通讯：USB数据接口或选RS232接口 打印机：内置无线打印机 防护等级：IP66 | 1台 |
| 8 | 手持式粉尘仪 | 1、复合气体与粉尘检测仪,是一种可灵活配置多种气体传感器的便携式气体与粉尘检测报警仪。 2、可同时检测PM0.3、1.0、2.5和10多种指标。 3、PPM、%VOL、mg/m3三种浓度单位和PM2.5粒子模式可自由切换 | 1台 |
| 9 | 手持综合气象站 | 风速：0.6-40m/s 空气温度：-29℃-70℃ 相对湿度：10-90% 压力：700~1100hPa 风向：0～360° 侧风、逆风：3.8m/s-40m/s 海拔：-2000m-9000m 大气压力：300hPa/mb-1100hPa/mb 风寒：0.4to40m/s,-45.6to10.0℃ 热力指数：21.1to54.4℃,0to100%RH 露点温度：29.0to70.0℃,20.0to95.0%RH 湿球温度：0-37.8℃，5.0 - 95.0 %RH,-2000.0 to 9000.0 hPa,<6000m 密度高：0.0 -37.8℃, 5.0 to 95.0 %RH,-2000 to 9000 hPa, <6000m | 1台 |
| 10 | 快速油烟检测仪 | 1、便携式智能直读油烟检测仪,现场可立即得到精准的油烟排放数据。适用于餐厅、食堂、酒店、环境监测站、高校、科研机构、城市执法大队等对油烟排放浓度的检测 2、高清背光LED显示屏,彩色全中文显示,适用各种检测时段 3、可同时测量烟道的流速、动压、静压、烟温、烟湿等参数 4、自行设置1-60min采样时间并计算采样时间内的最大值及平均值 5、自行设置横截面积并计算采样时间内的油烟排放总量 6、大容量锂离子充电电池,确保8小时工作 7、执行标准： HJ2526-2012《便携式饮食油烟检测仪技术标准》 GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》 8、数据存储：69000组、内置蓝牙打印机 9、电池容量：5200mA大容量锂离子电池 10、工作电源：AC220V±10%,50HZ 11、功耗：<12W 12、环境温度：-20～45℃ 13、环境湿度：0～80%RH（无冷凝） | 1台 |
| 11 | 多功能声级计 | 1、执行标准：GB/T 3785-2010（IEC 61672）1级 GB/T 3241-2010（IEC 61260） 1级 2、本机噪声：≤12 dB（A）、17dB（C）、22dB（Z）（传声器组灵敏度级为-31 dB） 3、级线性范围：大于112 dB（A） 频率计权：并行（同时）A、C、Z 时间计权：并行（同时）F、S、I,以及Peak 4、主要测量指标：Lxyi、Lxyp、Lxeq、Lxmax、Lxmin、LxN、SD、SEL、LCpeak等,注：x为A,C,Z,y为F,S,I,N为1～99用户可选的整数 5、检波特性：真有效值数字检波积分测量时间手动,1s到99小时任意设置或分档设置A/D采样频率48k次/秒 6、滤波器：时并行分析1/1倍频程：16 Hz、31.5Hz、63Hz、125Hz、250Hz、500Hz、1kHz、2kHz、4kHz、8kHz、16 kHz 7、储存标配3 MB,可存贮最多2663组统计、3328组积分、3328组OCT 8、配置：统计分析功能,1/1OCT分析功能,内置蓝牙,打印机 | 1台 |
| 12 | 智能化X、Y辐射仪 | 1、监测各种放射性工作场所X、Y辐射空气比释动能率仪，是一款用于测三、四、五类放射源及放射性电离辐射之类工作场合的仪器。 2、剂量率范围： 0.01μGy/h-600μGy/h 3、累积剂量： 0.00μSv/h-9999.99μSv/h 4、相对固有误差： ±15% | 1台 |
| 13 | 手持式土壤重金属分析仪 | ★1、激发源：高性能微型X射线光管，银靶材；管电压最大45KV；管电流最大80uA；匹配功率不超过2W，降低辐射量保障使用安全； ★2、系统电子设备：400 MHz ARM 11 CPU、300 MHz DSP数字信号处理器、80MHz ASICS DSP数字信号处理器、4096多道分析器；可高速完成对分析数据的计算处理、存储、通讯和其它各项功能； 3、显示器：亮度VGA彩色触摸屏； 4、语言：多种语言选择，包括简体中文操作界面； ★5、测试范围：从Mg-U之间，包括Ba、Sb、Sn、Cd、Ag、Pd、Zr、Sr、Rb、Pb、Se、As、Hg、Au、Zn、W、Cu、Ni、Co、Fe、Mn、Cr、V、Ti、Sc、Ca、K、S等28种元素含量； 6、检出限：ppm(mg/Kg)级别；如：Pb 10ppm、As 10ppm、Cr 50ppm、Cu 20ppm、Zn 10ppm、Ni 50ppm、Mn 60ppm； ★7、数据存储：储存数据、图谱超过10000组； 8、数据传输与处理：功能强大的NDT软件，可通过计算机进行上传下载。USB接口或蓝牙无线传输，可直接向电脑或网络存储设备传输数据，并可与GPS联用； 9、数据输出格式： .ndt/.xls/.csv/.txt/.TAB/.SHP/.GMT/.GML/.KML； 10、操作系统：仪器采用内置固化的工业级操作系统，系统稳定，运算速度快；非windows之类商业级或个人级操作系统； 11、集成方式：手持式集成，仪器全身一体化，便捷性高，更适合现场应用。不接PDA，无中病毒的隐患，无数据安全风险； 12、工作温度：可适应-10°C~50°C的环境温度； 13、电池：采用可充电的6芯组锂电池，电池一次充电可连续工作8小时以上； 14、检测窗口：≥8mm； ★15、CCD摄像头：具有可视频CCD摄像头，便于对样品进行定位测量和图像记录； ★16、标准片：标准片内置，便于仪器自校正以及保证自校正时的安全； 17、辐射剂量：X射线辐射剂量＜1.0 μSv/h； | 1台 |
| 14 | 食品药品综合分析仪 | 包括分光光度模块、胶体金检测模块、干式农残检测模块、数字化管理模块、无线通讯模块等。所有模块集成一体不可插拔，可现场检测食品中一系列检测项目，包括农副产品、水产品、畜禽产品等大部分兽药残留、农药残留、非法添加物、生物毒素指标。 分光光度模块 1、每个通道均配置410、536、595、620nm波长光源,光路切换功能可实现最多64波长,并且所有检测项目均可实现16通道同时检测。 2、自动光源亮度调节功能,可使光强值控制在一定范围内。 3、具有通道异常指示灯,直观提供各检测通道状态报警。 4、比色池：≥16通道 5、零点漂移 ≤± 0.5% 6、透射比误差：≤±1.5 % 7、透射比重复性：≤0.5% 8、通道间误差：≤0.5% 胶体金检测模块 采用现代光电技术,用光电传感器测量反射光强度,定性分析金标试纸颜色。通过仪器辨别试纸条颜色变化,能够避免人为判读所造成的主观误差,并快速地提供检测结果。 1、通道数≥2通道； 2、自动精准识别CT线位置,纠错范围可达 ±3mm； 3、光源波长：520±30nm； 4、检测器件：硅光电池； 5、检测速度： <10s； 6、重复性： CV<2%； 7、稳定性：相对漂移值≤3%； 干式农残检测模块 1、通道数≥20通道,每个检测通道光源独立,相互不产生干扰,可单个通道测试,也可以多通道同时测试； 2、检测精度：<2%； 3、通道间差：<0.5%； 4、重复性：<0.1%； 5、检测模块可自动控温,温度控制范围：37±1℃,并实时显示温度曲线。 6、仪器检测仓易拆易清洗,提供配套可自行替换的检测仓。 7、仪器配套的新型农残卡,检查过程中不需要在另外滴加其他检测试剂,只需要把样品直接滴加在农残卡上,无需对折,点击检测便可,一步法完成检测,检测结果以抑制率表示。 数字化管理模块 1、仪器自带系统软件：包含国家检验标准管理、被检单位管理系统、检测记录管理系统、任务接收管理系统、系统设置、检测项目管理、样品检测模块、检测数据上传等功能； 2、不同检测模块不同检测项目或相同检测模块不同检测项目可同时检测； 3、可查看、删除、搜索已有标准信息，标准管理模块要求可显示标准号，标准名称等，用户可通过仪器一键查看标准文件全文； 4、可新增、修改、删除被检单位名称、地址、联系人信息等。 无线通讯模块 1、可用U盘直接进行软件和项目升级，用户也可在仪器上自行检查有无软件更新版本，在线联网自动升级； 2、可进行数据筛选，通过仪器自带打印机打印检测数据，并可将检测数据上传到食品安全监管信息系统。 | 1台 |
| 15 | 食用油品质检测仪 | 本仪器一种快速，安全，高效食用油品质检测仪，能够快速检测食用油中的极性化合物组分含量 1、测量温度 0℃～200 ℃ 2、温度分辨率 ± 0.1℃ 3、温度测量精度 ± 1℃ 4、TPM（极性化合物组分含量） 0～50% 5、TPM测量精度 ±1.5% 6、TPM分辨率 0.1% 7、温度传感器 PTC传感器 8、TPM传感器 专利电容传感器 9、TPM响应时间 <15S 10、LED状态提示 绿色，橙色，红色 11、操作温度 0 ～+50 ℃ 12、存储温度 -40 ～+70 ℃ 13、显示方式 中文操作界面彩屏，可显示检测日期时间 14、机壳材质 ABS工程塑料 15、探头材质 食品级不锈钢 16、防护等级 IP 65 17、20℃以下的电池使用寿命 连续使用时间不低于30小时 检测数据可有效存储10000条 | 1台 |
| 16 | ATP生物荧光检测仪 | 利用生物化学发光技术,可以在15秒内快速检测物体表面洁净度,微生物ATP浓度以荧光发光值输出,从而间接反映微生物数量。 1、灵敏度高,可检测到10-15~10-18摩尔水平的ATP 2、检测精度：2X10-18mol ATP 3、测量通道数：单通道 4、检测下限：<1.0 CFU/ml 5、检测范围：0~9999 RLU(相对发光单位) 6、检出模式：RLU | 1台 |
| 17 | 肉类水分快速测定仪 | 检测国家有水分限量标准的猪、牛、羊、鸡等新鲜肉。本产品还根据实际需要研发了猪、牛、羊、鸡等冰鲜肉的检测。 产品参数： 1、水分测量范围：65~85% 2、采样时间：一次采样时间<1S 3、采样次数：每10次采样或1次采样输出一次测量结果或单次采样直接测量 4、测量误差：在70~78%范围内≤1.0% 5、重复性误差：在70~78%范围内≤0.5% 6、声控报警：可控，超标报警，仪器自动发出声光报警 7、电源电压：9V，交直流两用（带可充锂电） 8、功耗：约45mW 9、仪器外形：约167mm*70mm*30mm 10、显示：蓝色背光LCD（全中文显示） 11、使用环境温度：0~40℃ 12、使用环境湿度：20%-90%RH | 1台 |
| 18 | 恒温荧光检测仪 | 1、系统技术参数 1.1用途：用于猪，羊，牛，鸡，鸭，马，鹅，鼠，狐狸等动物源性成本的鉴别以及沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、单增李斯特菌、大肠杆菌O157、阪崎肠杆菌、副溶血性弧菌等食源性致病菌的快速检测。 1.2检测原理：基于恒温PCR检测技术，使用实时荧光信号检测，自动判读阴阳性结果，应用于现场检测。 1.3检测能力： 检测项目1：≥8种常见致病微生物检测产品（致病微生物检测产品最低检出限为103CFU/mL，60分钟内完成检测） 。 检测项目2：≥9种常规食用的动物源成分和非常规的动物源成分的鉴定（动物源性检测产品最低检出限不高于1%，60分钟内完成检测）。 1.4仪器自动判读：所有检测项目都需采用仪器检测的方式提供数据，不接受单独采用试纸或卡片等需人眼观察判断的方法。 1.5检测试剂：开放式恒温荧光检测试剂，可实现多指标检测。 2、仪器硬件 2.1 16孔板半导体恒温PCR仪，可同时检测5个不同或者14个相同的检测项目，兼容常规分子实验耗材。 2.2 仪器内置热敏打印机可直接打印检测结果。 2.3 CPU主频1.8 GHZ；可储存 100000 条以上历史记录，可扩展最大容量为32 G的存储卡；操作系统为安卓版系统。 2.4 标配千兆有线网口、WIFI块以及USB；RJ45等接口。 2.5 采用≥8寸显示屏，分辨率为800*480；采用电容式的彩色触摸屏。 | 1台 |
| 19 | 实验室常用器材包 | 1、各种规格的移液枪、移液管、移液管架、洗耳球、具塞玻璃比色管、比色管、具塞玻璃试剂瓶、量筒、量杯、玻璃烧杯、三角烧瓶、容量瓶、玻璃棒、药勺、称量皿、洗瓶、温度计、胶头滴管、酒精灯、滴定管、三角玻璃漏斗、铁架台、镊子、剪刀、点滴板、滤纸、研钵、载玻片、培养皿、加热炉、废液桶、垃圾桶、清洗刷等 2、实验室常用工作服、防护配件、手套、口罩等 3、便携式冷藏箱、温湿度计等 | 1套 |
| 20 | 药品专用冷藏柜 | 1、冷藏室容积 约100L 2、宽×深(厚)×高 约500x600x1200mm 3、耗电约 0.58Kwh/24h | 1台 |
| 21 | 净气型通风柜 | 无需外接管道、风机、补风系统等，各种有毒有害气体和粉尘经高效分子过滤器吸附过滤，形成纯净的气体排出柜外，从而达到净化柜体内空气和室内空气的目的，有效保护实验室人员在操作化学品时带来的吸入危害。 1、金属部件：主要材质≥1.2mm镀锌钢板,环氧树脂静电喷涂,覆有耐用防化无铅涂层,保持高光洁度并最大限度的降低腐蚀和湿气的影响。 2、前板及侧板：主要材质≥6mm亚克力板,耐候性极佳,优异的抗化学品性能,不易老化,无色透明,通体透光,视觉舒适,美观大方。 3、液晶触摸屏显示,高清显示。 4、实时温湿度环境监控系统,显示温湿度,设置报警参数,保障产品使用安全。 5、风机监控：风机系统失灵报警,在线可调风机转速,保证不同化学品操作要求风量。 6、过滤器饱和报警系统：过滤器设定饱和报警值,超出范围即报警,相对应VOC浓度等级,当报警器及浓度等级同时处于高位需更换过滤器。 7、外部尺寸：1000*620*1145-1315mm 内部尺寸：971*512*885mm 分子过滤器尺寸：370*395*50mm 初效过滤器尺寸：370*395*21mm 空气处理量：230m3/h平均表面风速： 0.4-0.6m/s 电压：220V-240V 频率：50-60HZ 最大电流：2A 音量：52 dBA 功率：42W 操作孔类别：三角型（椭圆型、梯形） | 1台 |
| 22 | 超净工作台 | 1、洁净等级：100级@≥0.5μM 2、菌 落 数：≤0.5个/皿•时（Φ90mm培养平皿） 3、振动半峰值：≤0.5μM（x、y、z方向） 4、噪 音：≤62dB（A） | 1台 |
| 23 | 纯水机 | 1、最小给水量：0.3m³/hr 2、给水条件：城市自来水或地下水(TDS≤200PPM) 3、出纯水量：10L/H | 1台 |
| 24 | 水浴锅 | 1、温控范围：室温+5-100℃ 2、加热功率：800W | 1台 |
| 25 | 超声波清洗器 | 1、内槽尺寸cm：300×240×150 2、容量L：10L 3、超声功率W:200 4、加热功率w：800 5、时间可调min:1-60 | 1台 |
| 26 | 离心机 | 1、整机设计符合人机工程学，流线型设计，全钢结构，不锈钢离心腔，安全美观实用。 2、真彩4.3寸屏，触摸按键双控系统，智能化控制、简单方便地操作、触摸面板，同时显示设定参数和运行参数。 3、无刷变频电机驱动，运行宁静，清洁。 4、设有离心力显示专用键。 采用静音机电一体化电机门锁。 5、10种升、降速率选择，最快升速30秒，最快降速30秒。 6、最高转速：16500转/分钟 7、最大离心力:18780转/分钟 8、配角转子：12*1.5/2ml、12*10ml | 1台 |
| 27 | 电子天平 | 1、最大称量：220g 2、实际分度值：0.1mg(万分之一) | 1台 |
| 28 | 磁力搅拌器 | 1、转速显示：刻度 2、工作盘材质：不锈钢 3、工作盘尺寸：160*160mm 4、最大搅拌量：2L | 1台 |
| 29 | 恒温恒湿箱 | 1、控温范围：5-50℃ 2、控温范围：50-90RH％ 3、工作室尺寸：35*45*50cm | 1台 |
| 30 | 电热恒温干燥箱 | 1、控温范围：室温+10-250℃ 2、精度：±1℃ 3、温度均匀度：±3％ 4、内胆尺寸：50*74*60cm | 1台 |
| 31 | 快检试剂组合 | 复合检测试剂检测套 1、苏丹红快速检测盒50 次/套 2、罂粟壳快速检测盒(胶体金) 20次/套 3、表面洁净度速测卡 50次/套 4、铝（明矾）快速检测盒 50次/套 5、水发水产品工业碱快速检测盒 50次/套 6、食用油酸价/过氧化值（二合一）快速检测卡 50次/套 7、注水肉快速检测盒 100次/套 8、农残速测试剂盒 500次/套 (国标) 水产品快速检测箱 1、甲醛速测试剂1套,100次/套 2、双氧水速测试剂1套,100次/套 3、挥发性盐基氮速测试剂 50次/套 4、组胺速测试剂1套,50次/套 5、孔雀石绿速测试剂1套,50次/套 6、碱性橙II号速测盒1套,50次/套 7、非食用色素速测盒1套,50次/套 8、氯霉素速测卡（胶体金）1套,10次/套 9、其他相应辅助器材、说明书等 保健品快速检测箱 1、酚酞速测盒1盒,10次/盒; 2、西布曲明速测盒1盒,10次/盒; 3、那非类速测盒1盒,10次/盒; 4、拉非类速测盒1盒,10次/盒; 5、二氢吡啶类速测盒1盒,10次/盒; 6、噻唑烷酮类速测盒1盒,10次/盒; 7、卡托普利速测盒1盒,10次/盒; 8、左炔诺孕酮速测盒1盒,10次/盒; 9、吡罗昔康速测盒1盒,10次/盒; 10、生物碱类速测盒1盒,10次/盒; 11、其他相应辅助器材、说明书等 | 1套 |
| 32 | 冰箱 | 1、冷冻室容积 71L；冷藏室容积 117L 2、宽×深(厚)×高 565x622x1760mm 3、耗电 0.58Kwh/24h | 1台 |
| 二、公益诉讼快检实验室改造部分 |  |  |  |
| 33 | 实验台 | 1、根据实际房间尺寸定制实验台面 2、钢玻试剂架、钢木水槽台、PP滴水架、单口洗眼器、座椅等 | 1套 |
| 34 | 试剂柜 | 根据实验室房型定制，全钢材质 | 1个 |
| 35 | 药品柜 | 根据实验室房型定制，全钢材质 | 1个 |
| 36 | 实验室椅 | 单人木质座椅60cm×60cm×80cm | 5张 |
| 37 | 交互式触摸一体电视机 | 分辨率不低于4K，大于65英寸，具备电子白板功能 | 1台 |
| 38 | 实验室水电地面、墙体等基础改造 | - 拆旧 - 改造水电、管道 - 天花装潢 - 墙面装饰 - 地面地板铺设 - 门窗改造 - 灯具、窗帘装饰等 | 1批 |
| 39 | 综合实验室废水处理机 | 1、 电源部分 1.1 电压：220V/50HZ 1.3 功率：1000W 2、 处理标准 2.1 处理标准：污水综合排放（GB 8978-1996）三级标准 2.2 处理效果 2.2.1 粪大肠菌群数（MPN/L）：≤500 2.2.2 CODcr：≤500(mg/l) 2.2.3 BOD5≤300(mg/l) 2.2.4 挥发酚：≤2(mg/l) 2.2.5 PH：6-9 ★2.2.6处理量：0.1m3/D 2.2.7其他重金属等指标应符合污水综合排放标准 GB 8978-1996 表2 第二类污染物最高限量三级标准相关要求。 ★3、壳体材质：ABS，整体铸造一次成型 4、系统功能 ★4.1 配置全自动聚丙酰胺纤维过装置，具有一键反洗、排空功能。 ★4.2 配置全自动絮凝沉淀过滤系统，可以自动完成絮凝剂的添加、聚合反应、沉淀和沉淀物过滤。 4.3 配置PH预调反应装置，通过传感器在线监控水质，根据需要添加相应药剂，完成水质酸碱度控制。 ★4.4 配置全自动生物硝化装置，采用SMBR生物膜工艺，可以自动完成废水生物降解工作，有效降低水质的COD和BOD浓度，降解率大于90%。 ★4.5 配置重金属专用捕捉去除装置，可以自动高效去除废水中30多种常见重金属，浓度适应范围宽，去除彻底。 4.6配置生物活性炭吸附装置，可以吸附水中残留微量重金属，残留消毒剂和水微量色素类物质，降低水的悬浮物。 ★4.7配置光波催化消解装置，有效杀灭水中的大肠杆菌及致病菌等病原性微生物和分解微量重金属离子。 ★4.8所用溶剂封闭产品有REACH认证，保证产品成分中无高度关注物质，检测结果符合REACH认证的要求，每项的高度关注物质不得超过在物品中的质量百分比0.1%，须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件。 | 1台 |

#### 三、污水废水处理及水循环部分

#### 二、商务要求:

| 商务要求 | 一、合同签订期：自中标通知书发出之日15日内。 二、交货期：于签订合同之日起45日内安装调试完毕。 三、交货地点：采购人指定地点。 四、交货方式：现场交货。 五、投标总报价：为采购人指定地点的现场交货价，投标总报价必须包括： 1、货物的价格：包括货款、杂配件、安装调试费、验收费； 2、货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格； 3、运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务费； 4、实验室改造部分的人工费、材料费（包括配件）、安装费等； 5、必要的保险费用、各项税费和利润等。 注：投标供应商自行考虑完成项目所需的辅材、杂配件等数量，投标报价中应包含全部内容，中标后采购人不再另行支付额外费用。 六、售后服务要求： 1、质量保修期：自交货物验收合格之日起一年，若厂家免费质量保修期超过此年限的，按厂家规定执行，并提供终身维护支持；“技术参数要求”有特殊要求的，按特殊要求执行。质量保修期内免费维修、更换损坏的设备和配件及对产品进行维护和保养，终身维修； 2、免费送货上门、安装、调试，免费培训使用人员和维护人员； 3、必须是原厂生产的正品全新、完整、未使用过的合格产品，产品质量符合国家相关标准和规范，具备正规合法经销渠道。相关部件及服务须满足本项目需求中各项要求。所有产品除满足上表要求的技术参数和配置外，其余均按国家标准及生产厂家出厂标准配置； 4、售后服务保障及维修响应时间要求：所有设备自验收通过之日起三个月内按厂家承诺实行“三包”即包退、包换、包修，因产品质量问题发生的相关费用由成交供应商承担。为保障服务质量，投标人必须提供7×24小时技术服务，接到故障保修后，必须在半小时内作出相关回应，24小时内必须到达故障现场，48小时内修复，否则提供同档次替代品； 5、验收条件及标准：现场验收。中标方代表必须参与及协助采购人现场验收，拆封、安装、调试，验收时严格按照招标文件参数要求及投标人投标时承诺的参数进行验货，中标方所供货物必须与招标文件要求的技术参数相符，否则采购方有权拒收货物，直至终止合同，由此造成的一切损失由中标方负责。并视为虚假应标处理并根据招标法及标书要求追究法律责任； 6、中标供应商所投产品，在质量保修期如有质量监督部门要求对产品进行检测、检验时，必须派出厂方代表协助检查，无论产品有无质量问题，中标人均应承担全部费用及相应的责任； 7、其余按厂家承诺进行。 七、付款方式： 1、签订合同生效以及具备实施条件后5日内 ,中标人先向采购人开出合同总额30%的合法发票，采购人收到发票后10日内向中标人支付合同总额30%的款项作为预付款； 2、中标人安装调试完毕及验收合格后，中标人先向采购人开出合同总额65%的合法发票采购人收到发票后15个工作日内向中标人支付合同总额65%的款项； 3、余款5%作为质量保证金，在质量保证期满后由中标人先向采购人开出合同总额5%的合法发票，采购人收到发票后7个工作日内向中标人付清（不计利息）。 注：在签订合同时，中标人（成交供应商）明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可按无预付款或者降低预付款比例签订合同。无预付款时按以下方式付款： 1、中标人安装调试完毕及验收合格后，中标人先向采购人开出合同总额95%的合法发票采购人收到发票后15个工作日内向中标人支付合同总额95%的款项； 2、余款5%作为质量保证金，在质量保证期满后由中标人先向采购人开出合同总额5%的合法发票，采购人收到发票后7个工作日内向中标人付清（不计利息）。 |
| --- | --- |

1、核心产品为“手持式土壤重金属分析仪”、“综合实验室废水处理机”。

2、项目采购需求具有国家或其他强制性标准、规范等要求的，投标文件中必须提供相关强制性认证资料，否则投标无效。

3、《节能产品政府采购品目清单》（以下简称“节能品目清单”），其中计算机设备等10个品目中涉及的台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频设备，便器，水嘴等24种产品（节能品目清单标注“★”）为政府强制采购的节能产品，其他品目为政府优先采购的节能产品。若货物需求一览表中含有政府强制采购的产品，则投标人所投产品必须为政府强制采购的产品，并提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能（或环境标志）产品认证证书复印件（加盖投标人公章），否则视为无效投标。若为非政府强制采购的产品，提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能（或环境标志）产品认证证书复印件（加盖投标人公章），对获得证书的产品实施政府优先采购。

4、其他说明：

（1）采购清单中的品牌型号如注明为参考品牌型号的，则仅起参考作用，投标人可选用其他品牌型号替代。标明的专有技术、专利产品、特定品牌的字样只起说明作用，任何与其同等的技术均应被认为符合采购要求，但这些替代的品牌型号要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。

（2）采购清单中已注明为参考品牌型号的货物及技术参数性能（配置）不明确或有误的，或投标人选用其他品牌型号替代的，请以详细、正确的品牌型号、技术参数性能（配置）同时填写报价表和技术要求响应表。

（3）凡在“技术参数及性能（配置）要求”中表述为“标配”或“标准配置”的产品，投标人应在报价表中将其标配参数详细列明，否则视为无效投标。

（4）投标人必须自行为其所提供的产品侵犯其他投标人或专利人的专利成果承担相应法律责任；同时，具有产品专利的投标人应在其投标文件中提供与其自有产品专利相关的有效证明材料，否则，不能就其产品的专利在本项目采购过程中被侵权问题提出异议。

# 第三章  投标人须知及前附表

# 投标人须知前附表

| 序号 | 条款号 | 条款名称 | 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1.1 | 项目名称 及编号 | 项目名称：公益诉讼快速检测实验室项目 项目编号：WZZC2020-G1-03056-ZYZB 采购内容及要求：详见第二章 采购预算（人民币）：壹佰贰拾叁万零柒佰伍拾元整（￥1,230,750.00） 采购方式：公开招标 |
| 2 | 1.2.1 | 采购人 | 采购人：广西壮族自治区梧州市人民检察院 地 址：梧州市长洲区红岭路22号 联系人及电话：李小姐，0774-2813571 |
| 3 | 1.2.2 | 采购代理机构 | 采购代理机构：广西中意招标造价咨询有限公司 本项目联系地址：梧州市新兴三路30号神冠豪都B栋2单元34层 联系人及电话：古永雄 0774-2369999 |
| 4 | 1.2.3 | 监督管理部门 | 梧州市财政局政府采购监督管理科（电话：0774-3866434） |
| 5 | 2.1 | 合格的投标人资格要求 | 1．符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2．参加政府采购活动前三年内在信用中国、中国政府采购网未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单； 3．按要求获取招标文件； 4．本项目不接受联合体投标。 |
| 6 | 11.1 | 投标文件份数 | 1、纸质文件：正本1套，副本4套。 2、电子文件：1份。为可编辑的word文档格式，采用U盘为文件载体。 |
| 7 | 12 | 投标报价 | 投标人必须就《项目采购内容及要求》中所有的项目和服务内容及有可能发生的所有费用作唯一完整报价。（报价方案是唯一确定的，否则将被视为无效投标。） |
| 8 | 13.1 | 投标有效期 | 90天 |
| 9 | 14.1 | 投标保证金 金额及交纳方式 | 1、提交金额（人民币）：壹万贰仟元整（￥12000.00） 2、提交方式：银行转账、网上支付、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。 3、以银行转账或网上支付等方式提交投标保证金的，从对公账户（如供应商为自然人的，从自然人本人银行帐户）转账，并应于投标截止时间前交至以下账户，请务必在用途或备注栏注明事由“项目编号+投标保证金”字样。 开户名称：广西中意招标造价咨询有限公司 开户银行：中国建设银行股份有限公司梧州新兴三路支行 银行账号：4500 1648 6550 5939 9399 4、以支票、汇票、本票或保函等方式提交投标保证金的，应于提交投标文件时同时提交票据或保函原件。 〔注：投标人如需开具收据的，请在开标会结束后自行到广西中意招标造价咨询有限公司财务部开具投标保证金收据。〕 |
| 10 | 16.1 | 投标截止时间、 地点 （投标文件递交截止时间、地点） | 1、投标截止时间：北京时间2020年9月29日9时30分 2、递交地点：广西中意招标造价咨询有限公司开标厅（梧州市新兴三路30号神冠豪都B栋2单元34层） 3、逾期送达或未按要求密封标记的投标文件，采购人或采购代理机构将予以拒收。 |
| 11 | 18.1 | 开标时间 开标地点 | 1、开标时间：北京时间2020年9月29日9时30分 2、开标地点：广西中意招标造价咨询有限公司开标厅（梧州市新兴三路30号神冠豪都B栋2单元34层） 3、投标人派授权委托代理人或由法定代表人(负责人)参加开标会议的，必须携带以下证件和文件（文件均须加盖单位公章，身份证原件除外）以证明其出席开标会。 ① 如法定代表人(负责人)到场出示：本人第二代身份证原件、法定代表人(负责人)身份证明书原件 如自然人到场出示：本人第二代身份证原件、自然人身份证明书 如授权委托代理人到场出示：本人第二代身份证原件、法定代表人授权委托书原件 ② 投标保证金声明原件（并附投标保证金缴纳凭证复印件或票据或保函复印件） ③ 获取招标文件记录（政采云平台文件下载截图） ④ 提交投标人承诺书原件（按第七章附件5格式要求提供） 4、采购人或代理机构将核对投标人的到场代表本人身份证与证明上的信息是否一致。如信息不一致的或未按要求签字加盖公章的，或投标人代表未出示相关证件核验的，采购人、采购代理机构将有权对其投标文件予以拒收。投标人代表被拒绝参加开标会议的，并不得对开标过程及结果提出异议。 5、投标人未参加开标会的，视同认可开标结果。 |
| 12 | 20.2 | 评标委员会 组成 | 评标委员会组成：5人 |
| 13 | 22．4 | 评标方法 | 综合评分法（详见第五章） |
| 14 | 28 | 履约保证金 | 1、 由中标供应商的投标保证金自动转成。中标供应商按招标文件第七章附件“中标供应商投标保证金转为履约保证金意见书”的要求办理转履约保证金手续。 2、自项目验收合格之日起5个工作日内，中标供应商按第七章附件“政府采购项目履约保证金退付意见书”的要求至采购代理机构办理退还履约保证金手续。采购人或采购代理机构将在收到退还履约保证金申请后5个工作日内无息原额退还，如为采购代理机构原因导致无法及时退还的，每逾期退还一天按履约保证金万分之一支付违约金给中标供应商，但因中标供应商自身原因导致无法及时退还的除外。 |
| 15 | 29 | 政府采购合同签订 | 自中标通知书发出之日起15日内签订合同。 |
| 16 | 32 | 服务收费 | 1、收取方式：由中标供应商支付 2、相关费用：在领取中标通知书前向广西中意招标造价咨询有限公司一次性付清代理服务费及开标评审费。 3、上述款项，请转账电汇转入（或现金现存）以下银行账户。 开户名称：广西中意招标造价咨询有限公司 开户银行：中国建设银行股份有限公司梧州新兴三路支行 银行账号：4500 1648 6550 5998 8888 |
| 17 | 35 | 政府采购政策 | 本项目适用落实相应的政府采购政策： 《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号） 《财政部、民政部、中国残疾人联合会三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号） 《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则的通知》（桂政办发〔2015〕78号） 《节能产品政府采购实施意见》（财库〔2004〕185号） 《环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号） 财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知（财库〔2019〕9号） 市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告（2019年第16号） 关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕18号）环境标志产品政府采购品目清单 关于印发节能产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕19号）节能产品政府采购品目清单 |
|  |  | 现场踏勘 | 1、如投标人认为需要现场踏勘的，请自行踏勘。在现场踏勘的过程中，投标人的费用和非采购人的原因所造成的投标人的人身伤亡、财物或其它损失，采购人概不负责。 2、采购人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是采购人现有的能被投标人利用的资料，采购人对投标人作出的任何推论、理解和结论均不负责任。 3、投标人应对项目现场现状进行充分了解，不能在中标（成交）后再对场地现场提出异议，不能以场地存在瑕疵为由，提出任何形式的增加合同外费用或索赔的要求，或拒绝签署合同书或拒绝履行所约定的各项义务。 |

投标人须知

# 一、总则

## 1．适用范围、定义

1.1适用范围

1.1.1项目概况：见本章须知前附表第1项。

1.1.2本招标文件适用于本项目的招标、投标、评审、合同履约、验收、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

1.2定义

1.2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，见本章须知前附表第2项。

1.2.2“采购代理机构”是指采购人委托办理政府采购事宜的组织方，见本章须知前附表第3项。

1.2.3“监督管理部门”见本章须知前附表第4项。

1.2.4“投标人”是指响应本项目招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。按招标公告要求获取招标文件称为“潜在投标人”；提交投标文件并参加投标称为“投标人”；经法定程序确定中标的供应商称为“中标供应商”。

1.2.5“货物”是指投标人生产或组织符合招标文件要求的货物等。招标文件中没有提及采购货物来源地的，根据《中华人民共和国政府采购法》的相关规定均应是本国货物，另有规定的除外。货物必须是合法生产、合法来源的符合国家有关标准要求的货物，并满足招标文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

1.2.6“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象，其中包括：投标人须承担的运输、安装、技术支持、培训、类似附加服务以及招标文件规定的其它服务。

1.2.7“财政部门指定的政府采购信息发布媒体”是指中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn）。本项目相关信息除在财政部指定的政府采购信息发布媒体上发布外，还同时在梧州市政府采购网、广西中意招标造价咨询有限公司网上发布。

1.2.8“投标文件”是指投标人根据招标文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的实质性投标文件。

1.2.9本文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人（自然人除外）法定主体行为名称制作的印章，除本文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其它形式印章均不能代替公章。供应商为自然人的，应在要求盖公章的位置或要求盖公章的文件由本人或委托代理人签字并加印本人指纹替代公章（下同）。

1.2.10本文件中的“法定代表人”若无特别说明，当供应商是企业的，是指企业法人营业执照上的法定代表人；当供应商是事业单位的，是指事业单位法人证书上的法定代表人；当供应商是社会团体、民办非企业的，是指法人登记证书中的法定代表人或主要负责人；当供应商是个体工商户的，是指个体工商户营业执照上的经营者；当供应商是自然人的，是指参与本项目投标的自然人本人。

1.2.11本文件中描述投标人代表的“签字（签名）”是指投标人的法定代表人或其授权委托代理人（或自然人或其授权委托代理人）亲自在文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其它形式均不能代替亲笔签字。

1.2.12本文件中描述的“复印件”，是指原件的影印件或原件的扫描件。

1.2.13标注“▲”的条款或要求系指实质性条款或实质性要求。

## ▲2．合格的供应商

2.1供应商资格要求：见本章须知前附表第5项。

2.2关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

2.3供应商不得直接或间接地与为本次采购的项目内容进行设计、编制规范和其他文件的咨询公司、采购代理机构或其附属机构有任何关联。

## 3．投标费用

3.1投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标结果如何，采购人和采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

## 4．特别说明

4.1投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本单位所拥有。

4.2投标人在政府采购活动中提供虚假材料的，其投标文件将被拒绝而作为无效处理。如中标后发现的，投标人须依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》的规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。采购人同时将相关情况上报政府采购监督管理部门。

4.3本项目不允许转包，不可以分包。中标供应商不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目分包后分别向他人转让。

## 5．询问、质疑和投诉

5.1询问。供应商如发现招标文件内容有误或对采购活动事项有疑问的，应在投标截止日期10日前的正常工作时间以书面形式向采购人、采购代理机构提出询问、澄清。采购人、采购代理机构自收到之日起3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

5.2质疑。

5.2.1供应商认为招标文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

5.2.2提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对招标文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

5.2.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应按财政部发布的《政府采购供应商质疑函范本》编制。

5.2.4采购人、采购代理机构只接受纸质材料形式的质疑，不接受电子送达的质疑材料，即不接受以传真、电子邮件、移动通信等即时收悉的特定系统作为送达媒介的质疑材料。采购人、采购代理机构接收质疑函的联系部门、联系电话和通讯地址详见招标公告。

5.2.5采购人、采购代理机构在收到供应商的质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。但答复的内容不得涉及商业秘密。

5.3投诉。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向本级财政部门提起投诉。

# 二   招标文件

## 6．招标文件的构成

6.1招标文件由下列文件以及在采购过程中发出的更改、澄清、修改和补充等文件组成：

第一章  公开招标公告

第二章  项目采购内容及要求

第三章  投标人须知及前附表

第四章  评标方法

第五章  政府采购合同（格式）

第六章  投标文件（部分格式）

第七章  附件

## 7．招标文件的澄清和修改

7.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，如澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在投标截止时间至少15日前，在政府采购信息发布媒体发布更正公告；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

7.2采购人或者采购代理机构可视具体情况延长投标截止时间和开标时间的，在投标截止时间3日前，在政府采购信息发布媒体发布延期公告。

7.3所有与本项目相关的澄清、修改、补遗的内容作为招标文件的组成部分。该所有通知文件在政府采购信息媒体发布之日起，视为供应商已收到该通知。供应商未及时关注政府采购信息发布媒体上的通知文件造成的损失，由供应商负责。

# 三   投标文件的编制

## 8．投标文件编制基本要求

8.1投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。投标人应对其提交的投标文件的真实性、合法性承担法律责任，须无条件接受采购人及政府采购监督管理部门等对其中任何资料进行核实的要求。

8.2投标人应认真阅读、并充分理解招标文件的全部内容（包括所有的澄清、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等），承诺并履行招标文件中各项条款规定及要求。投标人未按照招标文件要求提交投标文件，或者没有对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应，是投标人的风险，有可能导致其投标被拒绝或被视为无效投标文件。

8.3投标人对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中涉及投标项目的价格、技术要求、数量、售后服务及其它要求、合同主要条款等内容作出满足或者优于原要求和条件的承诺。

8.4如因投标人只填写和提供了招标文件要求的部分内容和附件，而给评审造成困难，其可能导致的结果责任由投标人自行承担。

8.5投标人自编目录及页码，建议投标文件采用胶装封边，以免投标文件散落或脱页而导致文件遗失或有可能影响对投标文件的评审。

## 9．投标文件的文字及计量单位

9.1投标人提交的投标文件以及与采购人、采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释投标文件时以翻译文本为准。

9.2除技术要求中另有规定外，本招标文件所要求使用的计量单位均应采用国家法定的度、量、衡标准计量单位。

## 10．投标文件的组成

▲10.1投标文件的纸质文件由以下文件组成，部分文件格式见第六章要求。投标人应按下列要求编写和提供，应递交的有关文件如未特别注明为复印件的，须提供原件。以下文件均必须加盖投标人公章，若供应商为自然人的，应由本人或委托代理人签字并加印指纹代替公章。

一、开标一览表（必须提供）

二、资格资信证明文件（以下第1～9项必须提供）

1、投标声明书

2、法定代表人(负责人)身份证明书（并附第二代身份证正面、背面复印件，证件有效并与投标人主体资格证明中的法定代表人(负责人)相符）或自然人身份证明书（并附第二代身份证正面、背面复印件）

3、法定代表人(负责人或自然人)授权委托书（并附委托代理人第二代身份证正面、背面复印件，如授权委托代理人参加投标时则必须提供）

4、投标保证金声明（按招标文件第六章格式提供）

5、获取招标文件记录（政采云平台文件下载截图）

6、投标人主体资格证明复印件（如是企业、个体工商户，提供在工商部门核发的有效营业执照正本或副本复印件；如是事业单位，提供有效的事业单位法人证书；如非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明文件复印件。如供应商为自然人的，提供有效的自然人身份证明复印件。）

7、投标人在投标截止之日前半年内任1个季度或连续3个月或以上的财务状况报告（表）复印件（如属新成立不足3个月的提供成立之月起的月度财务状况报告（表）。如供应商为其他组织或自然人，没有财务状况报告（表）的，提供投标截止之日前半年内银行出具的资信证明。）（财务报表包括：资产负债表、现金流量表、利润表）

8、投标人在投标截止之日前前半年内连续3个月或以上依法缴纳税收证明复印件 [提供税务部门开具的完税证，或银行缴税付款凭证、缴款回单等；如为非税务部门开具的凭证或回单的，应清晰反映供应商名称、帐号、征收机关名称、税种名称、缴款金额、所属时期等内容。如属新成立不足3个月的提供工商注册之月起的纳税证明。如无纳税记录或依法免税的，应提供投标人所在地的税务部门出具的相应依法纳税或依法免税证明文件。]

9、投标人在投标截止之日前半年内连续3个月或以上依法缴纳社会保障资金证明复印件 [提供社保部门开具的证明、收款收据，或银行付款凭证、缴款回单等；如为非社保部门开具的凭证或回单的，应清晰反映缴款单位名称、社保单位名称、保险险种、缴款金额、所属时期等内容。如属新成立不足3个月的提供工商注册之月起的社保证明。如无缴费记录或不需要缴纳的，应提供投标人所在地社保部门出具的相应依法缴纳或依法免缴社保费证明文件。]

10、招标文件要求的其他资格证明文件或投标人认为需要提供的资格证明文件。

三、商务文件

1、投标函（必须提供）

2、投标报价明细表（必须提供）

3、商务条款响应/偏离表（必须提供）

4、服务方案（根据采购内容及要求和评标办法内容自行编写，格式自拟）

5、生产厂家资质证明文件、证明货物和手续合格性和符合招标文件规定的证明文件（如由生产厂家提供的文件须加盖生产厂家公章。由投标人视自身情况自行提交。）

6、投标人资信评分证明材料（由投标人视自身情况自行提交）

① 投标人符合政府采购政策价格扣除或加分条件证明材料（如中小企业、残疾人福利性单位、广西工业产品等相关证明文件）

② 节能环保、自主创新等方面的证明文件复印件

③ 简介及经营状况（包括综合实力、企业规模和信誉及有效证明）

④ 有关企业业绩、信誉、荣誉证书及获奖资料等复印件

⑤ 质量管理和质量保证体系等方面的认证证书复印件

四、技术文件（标注必须提供的，则必须提供，其它由投标人根据自己情况自行提供。）

1、技术要求响应/偏离表（必须提供）

2、产品配置清单（均不含报价，必须提供）

3、投标人认为必要提供的或声明或文件资料（若第二章“项目采购内容及要求”要求提供的，则必须提供）

▲10.1投标文件的电子文件要求

10.2.1电子文件为采用U盘介质，word格式，可编辑，不留密码，无病毒，不压缩。电子文件内容应与纸质投标文件正本内容一致。未提供电子文件的，投标无效。

10.2.2电子文件应建立目录并分级，并保证目录清晰、内容完整。U盘中的文件夹、文件命名及存放路径要求如下：

① 根目录下建立文件夹，文件夹命名方式为：项目编号＋供应商名称；

② 文件夹下存放“投标文件”电子文件，文件的命名方式为：项目编号＋供应商名称＋投标文件。

## ▲11．投标文件书写、签字及盖章要求

11.1投标文件的份数：见本章须知前附表第6项。

11.2投标文件正本、副本分别装订成册，每套纸质投标文件须在封面标明“正本”或“副本”，以及项目名称、项目编号、投标人名称等内容。

11.3投标文件正本必须用不褪色的墨水工整书写或打印。副本可以为正本的复印件，副本与正本不一致的，以正本为准。

11.4投标文件的书写应清楚工整，修改处应有由法定代表人（负责人）或委托代理人签字和加盖公章（如供应商为自然人的，应当由本人或其委托代理人签字并加盖手指纹），否则其投标文件无效。

11.5投标文件应由法定代表人(负责人)或委托代理人在规定签字、签章处逐一签字和加盖公章（如供应商为自然人的，应当由本人或其委托代理人签字并加盖手指纹），否则其投标文件无效。

11.6未按要求填写的投标文件将可能被评标小组认定为无效投标文件。

## ▲12．投标报价

12.1报价必须包括该项目包含的一切设备、附件、备件、运输、施工、安装调试、人员工资、税费、后期维护服务及相关工作范围内的所有费用。

12.2报价是该项目全部实施完毕并经有关部门验收合格后的含税价，投标人所报的价格在合同执行过程中是固定不变的。

12.3投标人应按《投标报价明细表》确定的格式报出分项价格。如有《投标报价明细表》，填写时应响应下列要求：

① 对于报价免费的项目必须标明“免费”；

② 所有根据合同或其它原因应由投标人支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在投标人提交的价格中；

③ 应包含货物运至最终目的地的运输、保险和伴随货物服务的其他所有费用。

12.4本项目不接受有任何选择的报价，每一项分项内容只允许有一个报价，任何有选择的报价或包含价格调整要求的报价，将被认为是非实质性响应而作为无效投标文件处理。

## 13．投标有效期

▲13.1投标有效期：见本章须知前附表第8项。投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

13.2在特殊情况下，采购人或采购代理机构可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均应以书面形式。投标人可以拒绝上述要求而其投标保证金不被没收，不同意延期的投标人的投标保证金将在中标通知书发出后5个工作日内无息退还。同意延期的投标人根据原截止期应负之权利及责任相应也延至新的截止期，但不能要求对原投标文件（经评标小组确认有效且没有超出投标文件的范围或改变投标的实质内容的澄清或说明作为投标文件的组成部分）作任何改变，并同意在延长的投标有效期内遵循本投标文件，在延长的投标有效期满之前继续具有约束力。

## 14．投标保证金

▲14.1投标保证金金额及交纳要求：见本章须知前附表第9项。投标保证金作为投标文件的组成部分。凡未按规定交纳投标保证金的，视为无效投标。

14.2投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购人或者采购代理机构应当自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

14.3采购人或者采购代理机构应当自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标供应商的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标供应商的投标保证金或者转为中标供应商的履约保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

14.4如有质疑或投诉，将在质疑和投诉处理完毕后无息原额退还投标保证金。

14.5有下列情形之一的，投标保证金不予退还：

① 投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

② 投标人在政府采购活动中提供虚假材料的；

③ 除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标供应商不与采购人签订合同的；

④ 投标人与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

⑤ 中标供应商违反招标文件规定，将中标项目转让给他人；

⑥ 招标文件规定的其他情形。

# 四   投标文件的递交

## 15．投标文件包装、密封与标记

15.1投标人应将投标文件的纸质文件（包括正本副本）、电子文件全部集中包装在一个密封袋（盒/箱）内加以密封，并在封贴处密封签章（公章/密封章/法定代表人(负责人)或其委托代理人（如供应商为自然人的，应当由本人或其委托代理人签字并加盖手指纹）均可）。递交投标文件时应为一个密封袋（盒/箱）。

15.2密封袋（盒/箱）上应当标明以下内容：

项目名称：

项目编号：

文件类型：投标文件纸质文件、电子文件

投标人名称：

法定代表人(负责人或自然人)或其委托代理人签字：

注明：在开标前不得启封

## 16．投标文件递交截止时间、地点

16.1投标文件递交截止时间、地点：见本章须知前附表第10项。

16.2若出现参加投标的供应商过多造成部分供应商在投标截止时间前已抵达开标现场但未能签到的情况，投标人递交投标文件的时间应以其进入招标文件规定的递交场所的时间为准。

16.3属下列情形之一的，采购人、采购代理机构应当拒收投标人的投标文件：

① 投标文件未在规定的投标截止时间前送达；

② 投标文件未送达指定的递交地点；

③ 投标文件未按招标文件要求包装、密封与标记；

④ 密封袋（盒/箱）有明显缝隙显露投标文件；

⑤ 招标文件要求递交样品未与投标文件一并递交或未按要求递交的；

⑥ 投标人代表递交投标文件时未同时携带相关证件文件进行核验的。

## 17．投标文件的修改和撤回

17.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

17.2投标文件的修改或撤回通知应按本章须知第15条款、第16条款的规定密封、标记和递交，并在封套上标明“修改(补充)投标文件”或“撤回投标文件”字样。投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。

# 五   开标、评标

## 18．开标

18.1开标时间和地点：见本章须知前附表第11项。

18.2投标人不足3家的，不得开标。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

18.2开标程序：

① 由采购代理机构主持开标会，介绍参加开标会的人员名单。

② 宣读开标会纪律，告知应当回避的情形，提请有关人员回避。

③ 采购人核查到场的投标人代表相关证件和递交投标保证金情况。采购人将核对投标人法定代表人(负责人)或其委托代理人本人身份证与证明上的信息是否一致。如信息不一致的或未按要求签字加盖公章的，或投标人代表未出示相关证件核验的，采购人、采购代理机构将有权对其投标文件予以拒收。投标人代表被拒绝参加开标会议的，并不得对开标过程及结果提出异议。

④ 由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或采购代理机构工作人员当众拆封，宣读“开标一览表”的投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

⑤ 开标过程应当由采购人或者采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。

⑥ 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

⑦ 宣布开标会议结束。

## 19．资格审查

19.1开标结束后，采购人或者采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定对投标人的资格进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。资格审查涉及到的主要文件和内容为本章须知第10条款所述的资格资信证明文件内容。如果投标人不具备投标资格，不满足招标文件所规定的资格条件或缺少任何一项或有任何一项不合格的，视为资格审查不通过。合格投标人不足3家的，不得评标。

19.2根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125号）规定对投标人相关主体信用进行查询。

- （1）信用信息查询渠道：

- ①中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）：“政府采购严重违法失信行为记录名单”

- ②“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）：信用服务“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”

- （2）查询截止时点：投标文件提交截止时间后

- （3）查询记录和证据留存方式：采购人或采购代理机构在查询网站中查询投标人相关主体信用记录，直接打印查询记录并作为投标人资格审查文件保存。

- （4）信用信息使用规则：投标人被列入以上名单之一的，视为投标人资格审查不通过。

## 20、组建评标委员会

20.1采购人和采购代理机构将依法组建评标委员会（以下简称评标小组），评标小组由采购人代表和在政府采购评审专家库中随机抽取的有关技术、经济等方面的评审专家组成，其中评审专家人数不少于评标小组成员总数的2/3。

20.2评标委员会成员人数：见本章须知前附表第12项。

## 21．评标纪律

21.1采购人、采购代理机构应当按照政府采购法等相关规定组织开展政府采购活动，并采取必要措施，保证评审在严格保密的情况下进行。任何单位和个人不得非法干预、影响评审过程和结果。

21.2本采购项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件及澄清文件等。评标小组决定投标文件的响应程序只依据投标文件本身的真实无误的内容，而不依据外部证据，但投标文件有不真实、不正确内容的除外。

21.3评标小组成员、有关工作人员及其他知情人不得透露对投标文件评审、比较、中标候选供应商的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

21.4在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

(1) 参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

(2) 参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

(3) 参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

(4) 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

(5) 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

## 22．评标

22.1投标文件符合性检查。评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否符合对招标文件的实质性要求作出响应（采购人可根据具体项目的情况对实质性要求作特别的规定）。实质性偏离是指：①实质性影响合同的范围、质量和履行；②实质性违背招标文件，限制了采购人的权利和中标供应商合同项下的义务；③不公正地影响了其它作出实质性响应的投标人的竞争地位。没有对招标文件作出实质性响应的投标文件将不进行评审，其投标将被拒绝。

22.2澄清有关问题、算术性修正。

22.2.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

22.2.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人(负责人)或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

22.2.3评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

22.2.4投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

① 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。

② 大写金额和小写金额不一致时，以大写金额为准。

③ 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④ 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价或内容按照第21.3.2条款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

22.3比较与评价。本项目采用综合评分法（详见第四章）。评审小组按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

22.4推荐中标候选供应商名单并编写评审报告。评标委员会根据评分办法的中标标准及推荐原则推荐中标候选供应商名单，在评审工作完成后，向采购人提交书面评审报告。

22.5采购代理机构对评审过程和评分、评审结论进行核对和复核，如有错漏，请当事评委进行校正，按校正后的结果确定中标供应商。

22.6评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

## 23、无效投标的情形

23.1实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标，投标人不得通过修正或撤销不符合招标文件要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，该差错未实质性改变招标文件的内容的，应当允许其在评审结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章（如投标人为自然人时加盖手指纹））。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

23.2有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

① 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；

② 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

③ 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一个人；

④ 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

⑤ 不同投标人的投标文件相互混装；

⑥ 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

23.3投标人存在下列情况之一的，投标无效：

① 未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

② 投标文件未按招标文件要求签署、盖章（如投标人为自然人时加盖手指纹）的；

③ 不具备招标文件中规定的资格要求的；

④ 报价超过招标文件规定的预算金额或者最高限价的；

⑤ 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

⑥ 投标文件的份数未按招标文件要求提供的；

⑦法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

23.4在报价评审时，投标人存在下列情形之一的，作无效投标处理：

① 未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

② 投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

③ 投标报价明细表总额与开标一览表总价不一致的；

④ 报价方案不是唯一确定的，或报价不是唯一完整报价的；

⑤ 报价超过招标文件规定的单项预算金额（或单项最高限价）；或者报价不在招标文件规定的有效范围内的；

⑥ 经评标委员会认定，投标报价出现恶意竞争、不合理或违反实质性条款的属于无效报价。

23.5在技术评审时，投标人存在下列情形之一的，投标无效：

① 未提供或未如实提供投标货物的技术参数（技术规格标准）或参数注册（检测）证明，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的（含中标后查实的）；

② 明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准；

③ 技术、性能指标或者辅助功能项目发生负偏离达招标文件规定情形的；

④ 投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

⑤ 与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容相同连续20行以上或者差错相同2处以上（含2处）的；

⑥ 未按招标项目采购需求要求提供证明材料的。

## 24、废标

24.1在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

① 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

② 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

③ 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

④ 因重大变故，采购任务取消的。

24.2废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

## 25．投标文件及样品的退回

25.1对投标人在投标文件递交截止时间后递交的投标文件，采购人、采购代理机构将不予退回。

25.2评标结束后，所有应标样品均进行封存。中标供应商的样品将在中标公示期后移交给采购单位，并作为验收依据。未中标供应商的样品将在采购人签订政府采购合同后5个工作日内退回，逾期不领，视为供应商放弃对样品的所有权。

# 六   确定中标供应商

## 26．确定中标供应商

26.1采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评标报告送交采购人确认。

26.2采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选供应商名单中按顺序确定中标供应商。中标候选供应商并列的，由采购人采取随机抽取的方式确定中标供应商。

26.3采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选供应商为中标供应商。

## 27．结果公告及中标通知

27.1采购人或采购代理机构应当在中标供应商确定后2个工作日内，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告中标结果，中标公告期限为1个工作日，同时向中标供应商发出中标通知书。

27.2中标供应商自接到通知之日起5个工作日内至采购代理机构办理中标手续并缴纳相关费用。中标通知书对采购人和中标供应商具有法律效力。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标供应商无正当理由不得放弃中标。

# 七   政府采购合同

## 28．履约保证金

28.1履约保证金的递交：按本章须知前附表第14项要求交纳，未按要求缴纳履约保证金的，将不能领取中标通知书及签订合同。

28.2履约保证金的退还：项目经验收合格的，中标供应商按本章须知前附表第14项的要求办理退还履约保证金手续。

28.3履约保证金作为违约金的一部分及用于补偿采购人因中标供应商不能完成其合同义务而蒙受的损失。如中标供应商不按双方签订的合同规定履约，则对其全部履约保证金不予退还，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

28.4在履约保证金到期退还日期前，若中标供应商的开户名称、开户银行、帐号有变动的，请以书面形式通知采购人或采购代理机构，否则由此产生的后果由中标供应商自负。

## 29．签订合同

29.1采购人应当自中标通知书发出之日起15日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的规定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

29.2中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

29.3中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选供应商名单排序，确定下一候选供应商为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的中标供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

29.4政府采购合同必须与招标文件第四章政府采购合同格式(包括内容和结构)的内容相一致，不能改变主要条款。

29.5因中标供应商放弃中标或拒绝签订合同或未按规定签订合同的，造成本项目的合同中标价提高（指采购人选择第二中标候选供应商导致中标金额高于违约人的中标金额），所超出违约人的中标金额部分由违约人承担赔偿责任。

29.6如中标供应商放弃中标或拒绝签订合同或未按规定签订合同的，采购人将相关情况上报政府采购监督管理部门。

## 30．政府采购合同公告、备案

30.1政府采购合同自签订之日起2个工作日内，采购人应当将政府采购合同通过委托的采购代理机构在财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。合同中涉及个人隐私的姓名、联系方式等内容，除征得权利人同意外，不得对外公告。

30.2政府采购合同自签订之日起7个工作日内，采购人或采购代理机构应当将合同副本报同级政府采购监督管理部门和有关部门备案。

# 八   履约验收

31.1采购人或者采购代理机构应当按照采购合同规定的技术、服务等要求组织对供应商履约的验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务等要求的履约情况。大型或者复杂的项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。

# 九   其他事项

## 32．服务收费

32.1收取方式：见本章须知前附表第16项。支付单位应自接到本采购代理机构通知之日起5个工作日内领取中标通知书，并按缴款通知书的要求向广西中意招标造价咨询有限公司一次性付清代理服务费及开标评审费。

32.2计算取费：其中代理服务费参考以下标准按差额定率累进法计取，具体标准如下：

| 服务类型 费率（%） 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5 | 1.5 | 1.0 |
| 100-500 | 1.1 | 0.8 | 0.7 |
| 500-1000 | 0.8 | 0.45 | 0.55 |
| 1000-5000 | 0.5 | 0.25 | 0.35 |

例如：某货物招标代理业务中标金额为500万元，计算招标代理服务收费额如下：

100万元×1.5% = 1.5万元

（500-100）万元×1.1 %= 4.4万元

即代理服务收费（以上几项累计） = 1.5 + 4.4= 5.9（万元）

## 33．解释权

33.1本招标文件是根据国家有关法律、法规以及政府采购管理有关规定和参照国际惯例编制，解释权属本采购代理机构。

## 34．知识产权

34.1所有投标人的投标文件以及在本项目的成果（包括知识产权在内的任何权利）均归采购人所有，不予退还。投标人并保证所交付的成果不侵犯第三方的任何合法权益。

## 35．需要补充的其他内容

35.1需要补充的其他内容：见本章须知前附表第17项。

# 第四章  评标方法

评标方法

一、评标方法及依据

1、本项目采用评标方法：综合评分法。是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选供应商的评标方法。

2、本项目采用不公开方式评标，评审依据为招标文件、变更公告或文件（如有）、投标文件、澄清及答复。

二、评标标准

评审小组按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。技术分由评标委员会各成员独立评分，该项得分为各成员评分的算术平均值。

1、投标报价政策性扣除

若投标人符合小型、微型企业或残疾人福利性单位条件，并根据以下内容及第六章要求提供声明函和证明材料的，将对其报价按相应比例进行扣除，用扣除后的价格参与评审（计算价格分）。

- 小型、微型企业：根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）规定，投标人为非联合体的情况下，将对小型和微型企业产品的最后价格给予6％的扣除。小型、微型企业提供中型企业制造的货物或服务的，视同为中型企业。

② 残疾人福利性单位：根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审时最后报价6%的扣除。

③  投标人属上述情形两项或以上的，其只能享受价格一次性的扣除，即评标报价=投标报价×（1-扣除比例），不重复享受政策。

④ 除上述情况外，投标人评审价格 = 投标报价。享受政策扣除后的报价将仅作为评审价排序，最终中标金额应为投标人的投标报价。

2、计分细则（按四舍五入取至百分位）

| 序号 | 评分项目 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 （30分） | （1）按照招标文件规定，因落实政府采购政策进行价格调整的或须经过修正的，以调整或修正后的价格计算评标基准价和投标报价。 （2）价格分采用低价优先法计算，即通过资格和符合性审查且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价÷投标报价)×30%×100 | 30分 |
| 2 | 技术分（55分） | 根据投标文件对《采购内容及要求》的响应程度，投标人所投设备对招标文件技术参数响应情况进行评分，有一项“★”指标不满足或负偏离的每项扣1分，其它项不满足每项扣0.5分，扣完30分为止。 | 30分 |
|  |  | 项目技术实施方案分 有技术方案（2分），提供项目建设方案（2分），系统功能（2分），施工计划（2分），验收方案（2分），两个核心产品全部提供生产厂家授权和供货证明（5分）。（以上内容须表述清晰、完整，措施有效可行，表述不清楚的不得分。每项措施符合评价标准的，给予相应得分。） | 15分 |
|  |  | 售后服务方案分： 售后服务方案满足采购要求，比招标文件要求增加一年保修期（2分），两个核心产品全部提供生产厂家免费保修原厂售后服务承诺（2分），有免费培训计划、培训场地（投标人提供）（2分），定期回访的（2分），有明确的项目实施保障措施，保证售后服务工作有序进行，优于采购要求（2分）。（以上内容须表述清晰、完整，措施有效可行，表述不清楚的不得分。每项措施符合评价标准的，给予相应得分。） | 10分 |
| 3 | 商务分（15） | 信誉分： （1）投标人或核心产品制造商通过质量管理体系认证（应为通过认证机构年审合格有效）的得2分，（须提供相关证明复印件）（满分2分） （2）投标人或核心产品制造商通过环境管理体系认证（应为通过认证机构年审合格有效）的得2分，（须提供相关证明复印件）（满分2分） （3）投标人或核心产品制造商通过中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书的得2分，（须提供相关证明复印件）（满分2分） （4）投标人或核心产品制造商通过职业健康安全管理体系认证（应为通过认证机构年审合格有效）的得2分，（须提供相关证明复印件）（满分2分） | 8分 |
|  |  | 业绩分： 投标人2018年以来（含2018年）同类实验室取证设备项目业绩（提供投标人同类项目的合同复印件及验收书，以上资料提供复印件），每有一项得1分，满分5分。 | 5分 |
|  |  | 政策功能(节能、环保、区内产品等)分 （1）如投标产品属于财政部发布的节能环保、环境标志产品品目清单范围内的（强制采购产品除外），每1项得0.5分；满分1分。须提供产品认证证书复印件并加盖投标人公章（如为自然人的，加印自然人指纹），未提供的不得分。 （2）投标人供货范围中采用广西工业产品的金额占本次投标总金额的80%以上(含)，或者工程建设使用广西工业产品占工程建设所需产品总金额的80%以上(含)的，得1分。须提供生产企业营业执照复印件、《广西工业产品声明函》原件以及投标人认为需提供的其他证明材料。使用广西工业产品比例小于80%的及未按要求提供证明材料的不得分。 | 2分 |
| 总得分 |  | 价格分＋技术分＋商务分 | 100 |

注：上述提及的证书、证件、证明、业绩材料等须提供复印件（扫描件），并加盖供应商公章（如为自然人的，加印自然人指纹），否则不予赋分。

三、中标标准及中标候选供应商推荐原则：

1、评标委员会根据评审结果按评审后得分由高到低顺序排列推荐3名中标候选供应商。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术分高低顺序排列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选供应商。

2、提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标供应商推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选供应商。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按以上规定处理。

# 第五章  政府采购合同（格式）

（注：本合同样本仅供参考，具体内容由采购人和中标供应商协商确定，但补充和修改不得造成与本章格式内容有实质性的违背。）

《政府采购合同》

合同编号：

采购单位（甲方）                                采 购 计 划 号

供 应 商（乙方）                                项目名称和编号

签  订  地  点                                  签 订 时 间

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照招标文件规定条款和中标供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

- 合同标的

1、供货一览表

| 序号 | 产品名称 | 商标品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额：（大写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

2、合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输、装卸等全部费用。如招标文件对其另有规定的，从其规定。

第二条  质量保证

1、乙方所提供的货物型号、技术参数等质量必须与投标文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2、乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条  权利保证

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条  包装和运输

1、乙方提供的货物均应按招标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2、货物的运输方式：由乙方自行安排。

3、乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：本项目不接受损耗。

第五条  交付和验收

1、交货期：

交货地点：

2、乙方提供不符合招标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件、合格证明、生产许可证、经营许可证复印件等文件加盖公章，在交货时随货物交付给甲方，货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书及报关单、商检证明，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4、甲方应当在到货（乙方负责安装、调试、培训完）后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

5、在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6、甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后     日内及时予以解决。

第六条  安装和培训

1、甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：

第七条  售后服务、保修期

1、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2、货物保修期：按中标供应商投标文件约定。

3、乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条  付款方式选择以下第（）种

付款方式1

1、签订合同生效以及具备实施条件后5日内 ,乙方先向甲方开出合同总额30%的合法发票，甲方收到发票后10日内向乙方支付合同总额30%的款项作为预付款；

2、乙方安装调试完毕及验收合格后，乙方先向甲方开出合同总额65%的合法发票甲方收到发票后15个工作日内向乙方支付合同总额65%的款项；

3、余款5%作为质量保证金，在质量保证期满后由乙方先向甲方开出合同总额5%的合法发票，甲方收到发票后7个工作日内向乙方付清（不计利息）。

付款方式2

1、乙方安装调试完毕及验收合格后，乙方先向甲方开出合同总额95%的合法发票甲方收到发票后15个工作日内向乙方支付合同总额95%的款项；

2、余款5%作为质量保证金，在质量保证期满后由乙方先向甲方开出合同总额5%的合法发票，甲方收到发票后7个工作日内向乙方付清（不计利息）。

第九条  质量保证金及履约保证金

（一）质量保证金：  5%

（二）质保期：

（三）履约保证金：      元。由乙方的投标保证金自动转成。

1、乙方按招标文件第七章附件“中标供应商投标保证金转为履约保证金意见书”的要求办理转履约保证金手续。自项目验收合格之日起5个工作日内，乙方按第七章附件“政府采购项目履约保证金退付意见书”的要求至采购代理机构办理退还履约保证金手续。采购人或采购代理机构将在收到退还履约保证金申请后5个工作日内无息原额退还，如为采购代理机构原因导致无法及时退还的，每逾期退还一天按履约保证金万分之一支付违约金给乙方，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

2、履约保证金作为违约金的一部分用于补偿甲方因乙方不能完成其合同义务而蒙受的损失。如乙方不按双方签订的合同规定履约，则对其全部履约保证金不予退还，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

3、在履约保证金到期退还日期前，若中标供应商的开户名称、开户银行、帐号有变动的，请以书面形式通知采购代理机构，否则由此产生的后果由中标供应商自负。

第十条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十一条、质量保证及售后服务

1、乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2、如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在       小时内到达甲方现场处理。

3、在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4、上述的货物免费保修期为     个月，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十二条、违约责任

1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4、甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过 15 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。

5、乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5% 向甲方支付违约金。

6、乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从履约保证金中扣除，不足另补。

7、其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十三条、调试和验收

1、甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试、培训完）后七个工作日内进行验收。

2、乙方交货前应对产品作出全面检查和对货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、合格证、生产许可证、经营许可证等验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3、甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的

使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4、对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5、验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

第十四条、货物包装、发运及运输

1、乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2、使用说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、报关单、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3、乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4、货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5、货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点并安装调试、验收合格和培训才视为交付。

第十五条  不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条  合同争议解决

1、因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁或向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条  诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不能解决，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第十八条  合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人(负责人、自然人)或授权代表签字并加盖单位公章（如中标人为自然人时，须本人或授权委托代理人签字并加盖手指纹）后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十九条  合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第二十条  签订本合同依据

1、招标文件；

2、乙方提供的投标（或澄清）文件；

3、中标结果文件；

4、甲乙双方商定的补充协议。

第二十一条  本合同一式六份，具有同等法律效力，财政部门（政府采购监管部门）、采购代理机构各一份，甲乙双方各两份（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，采购人或采购代理机构应当将合同副本报同级财政部门备案。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人(负责人)： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人 |
| 电 话： | 电 话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账 号： | 账 号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 经办人： 年 月 日 |  |

合 同 附 件

| 1、供应商承诺具体事项： |  |
| --- | --- |
| 2、售后服务具体事项： |  |
| 3、保修期责任： |  |
| 4、其他具体事项： |  |
| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |

注：服务事项填不下时可另加附页

采购代理机构审核（公章）：

- 审核人：

# 第六章  投标文件（部分格式）

说明：

1、本章所列的部分文件格式，投标人可根据自身情况进行补充和修改、扩展，但补充和修改不得造成与本章格式内容有实质性的违背。

2、《授权委托书》填写要求：

1）委托书所签发的代理期限必须涵盖代理人所有签字为有效时间。

2）委托书内容填写要明确，文字要工整清楚，涂改无效。

3）委托书不得转借、转让，不得买卖。

4）代理人根据授权范围，以委托单位的名义签订合同，并将此委托书提交给对方作为合同附件。

（投标文件封面格式）

正本／副本

（项目名称）

（项目编号）

投标文件

投标人（名称加盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

投标日期：         年     月     日

（如投标人为自然人，落款按以下格式）

自然人或委托代理人签字（加印本人指纹）：

投标日期：         年     月     日

开标一览表（格式）

项目名称：

项目编号：

金额单位：人民币（元）

| 序号 | 产品或服务名称 | 制造商或服务商 | 品牌、规格型号 | 数量 ① | 单位 | 单价 ② | 单项合计③ ＝①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币） |  | 大写： 小写：￥ 元 |  |  |  |  |  |  |
| 主要服务要求 |  | 1、交货期： 2、交货地点： 3、质保期： |  |  |  |  |  |  |

投标人（加盖公章）：

法定代表人(负责人)或委托代理人（签字）：

投标日期：       年    月    日

（如投标人为自然人，落款按以下格式）

自然人或委托代理人签字（加印本人指纹）：

投标日期：

说明：

1、“开标一览表”的内容须与“投标报价明细表”中的相应内容相一致；所有价格均系用人民币表示，单位为元，精确到小数点后两位；

2、当本表为多页构成时，逐页均必须加盖公章，否则视为无效投标。

投标声明书（格式）

致：（采购代理机构名称）

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址           。

我            （姓名）系            （投标人名称）的法定代表人(负责人)，我方愿意参加贵方组织的              （项目名称及项目编号）项目的政府采购活动，为便于贵方公正、择优地确定中标供应商及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2、我方不是采购人的附属机构；也不是为本项目提供整体设计、编制规范或者项目管理、监理、检测等服务的投标人或其附属机构。

3、我方承诺在参加本政府采购项目活动前，没有被纳入政府部门或银行认定的失信名单，我方具有良好的商业信誉。

4、我方及由本人承诺在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录及不良信用记录。重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

5、我方承诺具有履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力。

6、根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次投标文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□ 我方本次投标文件内容中未涉及商业秘密；

□ 我方本次投标文件涉及商业秘密的内容有：                               ；

我方对以上声明负全部法律责任。以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人（加盖公章）：

法定代表人(负责人)或委托代理人（签字）：

投标日期：       年    月    日

（如投标人为自然人，落款按以下格式）

自然人或委托代理人签字（加印本人指纹）：

投标日期：

法定代表人(负责人)身份证明书（格式）

投标人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：                       性别：             年龄：

职务：                       身份证号：

系               （投标人名称）的           （填写：法定代表人或负责人）。

特此证明。

附：法定代表人(负责人)身份证正面、背面复印件（加盖公章）

粘贴法定代表人(负责人)身份证复印件

投标人（加盖公章）：

法定代表人(负责人)或委托代理人（签字）：

投标日期：       年    月    日

说明：

1、投标人为非自然人的，须按以上格式填写，未按格式要求填写并提供有效证明的，视为无效投标。

2、本证明书除在投标文件须附有，法定代表人(负责人)出席开标会议时，应另外随身携带本证明书原件、本人身份证复印件（加盖公章）、本人身份证原件，以备核查。

自然人身份证明书（格式）

本人  （姓名）  ，身份证号：               ，住址：          ，联系电话：      ，为具有独立承担民事责任能力的自然人。

特此说明。

自然人（签字并加印本人指纹）：

年     月     日

附：自然人身份证正面、背面复印件（加印指纹）

粘贴自然人身份证复印件

说明：

1、投标人为自然人的，须按以上格式填写。未按格式要求填写并提供有效证明的，视为无效响应。

2、该证明除在投标文件须附有，自然人出席开标会时，应另外随身携带本证明书原件、本人身份证复印件（加印指纹）、本人身份证原件，以备核查。

法定代表人（负责人）授权委托书（格式）

致：（采购代理机构名称）

本授权委托书声明：我      （姓名）系（投标人名称）的（填写：法定代表人或负责人），现授权委托 （姓名） 为我方代理人，以我方的名义参加 （项目名称及项目编号） 的政府采购活动，其权限是：代表我方全权办理上述项目的投标、开标、评标、签订合同等过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

有效期限：至      年    月    日，代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知。

本授权委托书自盖章之日起生效，代理人无转委托权。特此委托。

投标人（加盖公章）：

法定代表人(负责人)：                   （签字或盖私章）

法定代表人(负责人)身份证号码：

委托代理人：                           （签字）

委托代理人身份证号码：

签发日期：       年    月    日

附：法定代表人(负责人)身份证、委托代理人身份证正面、背面复印件

| 粘贴法定代表人(负责人)身份证(正、背)面复印件 （加盖公章） |  | 粘贴委托代理人身份证(正、背)面复印件 （加盖公章） |
| --- | --- | --- |

说明：

1、投标人为非自然人的，须按以上格式填写，有效期限不应少于响应的投标有效期，并附法定代表人(负责人)身份证、委托代理人身份证复印件（均加盖公章），否则视为无效响应。

2、如授权委托代理人参加政府采购活动的，“法定代表人授权委托书”除在投标文件须附有，授权委托代理人出席开标会议时，应另外随身携带本授权书原件、本人身份证复印件（加盖公章）、本人身份证原件，以备核查。

授权委托书（格式）（适用供应商为自然人时）

本授权委托书声明：我         （姓名）现授权委托（（姓名）为授权人，以我方名义参加广西中意招标造价咨询有限公司组织实施的（项目名称）（项目编号:  ）的政府采购活动。其权限是：代表我方全权办理上述项目的投标、开标、评标、签订合同等过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

被授权人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

被授权人无转委托权。特此委托。

授权人签字（加盖手指纹）：               	被授权人签字（加盖手指纹）：

授权人身份证号码：                   	被授权人身份证号码：

签发日期：       年    月    日

附：授权人身份证复印件(正、背)面、委托代理人身份证(正、背)面复印件（加盖手指纹）。

说明：该授权委托书除在响应文件须附有，如授权委托人参加开标会时，供应商应另单独准备一份原件在递交响应文件时现场出示。

投标保证金声明（采用转账或网上支付方式时）

致：广西中意招标造价咨询有限公司

我方参加（项目名称及项目编号）项目的政府采购活动，以       方式提交投标保证金人民币（大写）           （￥      元），请贵方在退付投标保证金时转入以下账户：

开户名称：

开户银行：

银行账号：

投标人（加盖公章）：

（投标人为自然人，为自然人签字并加印指纹）

地  址：

联系人：

联系电话（手机）：

（粘贴投标保证金缴纳凭证复印件并加盖单位公章）

说明：

1、投标人采用转账或网上支付等方式提交投标保证金的，按此格式填写；

2、投标保证金声明一式两份，一份附在投标文件，一份由投标人代表参加开标会议时现场出示。

投标保证金声明（采用非转账或网上支付方式时）

致：广西中意招标造价咨询有限公司

我方参加（项目名称及项目编号）项目的政府采购活动，以       方式提交投标保证金人民币（大写）           （￥      元），我方按招标文件规定申请退回票据或保函。

附票据或保函复印件

（粘贴附票据或保函复印件并加盖单位公章）

投标人（加盖公章）：

（投标人为自然人，为自然人签字并加印指纹）

地  址：

联系人：

联系电话（手机）：

说明：

1、投标人采用支票、汇票、本票或保函方式等提交投标保证金的，按此格式填写；

2、投标保证金声明一式两份，一份附在投标文件，另外一份和票据或保函原件由供应商代表参加开标会时现场出示。

投标函（格式）

致：广西中意招标造价咨询有限公司

根据贵方  （项目名称及项目编号）  的招标文件全部内容，正式授权下述签字代表（姓名和职务）经正式授权并代表（投标人名称），提交投标文件正本    份、副本    份，电子文件    份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

2、我方已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

3、我方在参加本项目投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

4、投标文件从投标截止日起     天内有效。

5、如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按政府采购法律、法规及招标文件的规定履行合同责任和义务。

6、如果在投标截止时间后的投标有效期内撤销投标文件或者有其他违约行为，贵方可对我方的投标保证金不予退还。

7、同意向贵方提供贵方可能要求的与本投标有关的任何数据或资料。

8、我方完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标人为中标供应商。

9、若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

10、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一到三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：                                    邮政编码：

电话、传真或电传：

开户名称：

开户银行：

银行帐号：

投标人（加盖公章）：

法定代表人(负责人)或委托代理人（签字）：

投标日期：       年    月    日

（如投标人为自然人，落款按以下格式）

自然人或委托代理人签字（加印本人指纹）：

投标日期：

说明：

投标人未按以上格式填写、签字和加盖公章的或擅自修改的，视为无效投标。

投标报价明细表（格式）

项目名称：

项目编号：

| 项号 | 产品或服务名称 | 制造商或服务商 | 品牌、规格型号 | 数量 ① | 单位 | 单价 ② | 单项合计③ ＝①×② | 环境标志产品/节能产品证书编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价（人民币） |  | 大写： 小写：￥ 元 |  |  |  |  |  |  |
| 主要服务要求 |  | 1、交货期： 2、交货地点： 3、质保期： |  |  |  |  |  |  |
| 其中： 属于《环境标志产品政府采购品目清单》内强制采购产品的总金额为：￥ 属于《环境标志产品政府采购品目清单》内非强制采购产品的总金额为：￥ 属于《节能产品政府采购品目清单》内强制采购产品的总金额为：￥ 属于《节能产品政府采购品目清单》内非强制采购产品的总金额为：￥ 备注：若不属于环境标志（或节能）产品政府采购品目清单范围的产品，则该处填写“无”字样。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（加盖公章）：

法定代表人(负责人)或委托代理人（签字）：

投标日期：       年    月    日

（如投标人为自然人，落款按以下格式）

自然人或委托代理人签字（加印本人指纹）：

投标日期：

说明：

1、所有价格均系用人民币表示，单位为元，精确到小数点后两位；

2、当本表为多页构成时，逐页均必须加盖公章，否则视为无效投标。

3、报价指本次采购范围内货物价款、货物随配标准附件、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及安装、调试、检验、售后服务、保修及其他所有成本费用的总和，投标人应综合考虑在报价中；

4、如全部或部分产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》或《节能产品政府采购品目清单》范围的，投标人应在本表“环境标志产品/节能产品”栏内写明该产品的证书编号，并提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能（或环境标志）产品认证证书复印件（加盖投标人公章或自然人加印指纹），以便评标小组作为评审或优先采购的依据，如未提供相关证明材料的，将不予认可。

商务条款响应/偏离表（格式）

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 招标文件商务条款要求 | 投标文件承诺的商务条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

我方声明：未在此偏离表中列出的偏离，完全同意并接受招标文件中的相关要求。

投标人（加盖公章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

投标日期：       年    月    日

（如投标人为自然人，落款按以下格式）

自然人或委托代理人签字（加印本人指纹）：

投标日期：

说明：

1、请逐条对应本项目招标文件第二章“项目采购内容及要求”中“商务条款”的要求，详细填写相应的具体内容，“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写；

2、当投标文件的服务内容低于招标文件要求时，供应商应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假投标；

3、如果招标文件需求为小于或大于某个数值标准时，投标文件承诺内容应当写明服务具体商务响应承诺的具体数值，否则按无效投标处理；

4、表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，不得擅自修改，否则视为投标无效。

技术要求响应/偏离表（格式）

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 采购内容 | 技术参数及性能（配置）要求 | 投标文件具体响应 | 技术偏离情况说明(＋/-/=) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

投标人（加盖公章）：

法定代表人(负责人)或委托代理人（签字）：

投标日期：       年    月    日

（如投标人为自然人，落款按以下格式）

自然人或委托代理人签字（加印本人指纹）：

投标日期：

说明：

1、投标人应当根据所提供的产品和服务的实际情况对第二章《采购需求一览表》所有技术条款相关偏离的条目如实逐条填写响应表。

2、是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离。

3、评标小组发现投标人有虚假描述的，视为投标无效。

产品配置清单（格式）

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

投标人（加盖公章）：

法定代表人(负责人)或委托代理人（签字）：

投标日期：       年    月    日

（如投标人为自然人，落款按以下格式）

自然人或委托代理人签字（加印本人指纹）：

投标日期：

中小企业声明函（若有时）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为          （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1．根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为             （请填写：中型、小型、微型）企业。

2．本公司参加 （采购人名称） 单位的           项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他       （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日    期：

说明：参加政府采购活动的中小企业应当提供《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定的《中小企业声明函》，未提供有效声明函的，将不能享受价格扣除。

残疾人福利性单位声明函（若有时）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加             单位的            项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

说明：如投标人符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的，可根据自身情况如实提供声明函；未按要求提供有效声明函的，将不能享受价格扣除。

价格扣除明细表（若有时）

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 产品/服务名称 | 供应商/服务商名称 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 供应商/服务商属性（选填：小微企业或残疾人福利性单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 属于小型企业提供的报价金额 |  |  |  |  |  |  |
| 属于微型企业提供的报价金额 |  |  |  |  |  |  |
| 属于残疾人福利性单位提供的报价金额 |  |  |  |  |  |  |
| 以上所有报价合计 |  |  |  |  |  |  |
| 说明：我方属于（填：小型企业/微企业/残疾人福利性单位） |  |  |  |  |  |  |

投标人（加盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

投标日期：       年    月    日

（如投标人为自然人，落款按以下格式）

自然人或委托代理人签字（加印本人指纹）：

投标日期：

说明：

1、若提供产品/服务的供应商/服务商属于小型企业或微型企业或残疾人福利性单位的，在备注中按实际情形如实填写；若属于两种情形以上的，只享受一次价格扣除；

2、评委将根据投标人提供的相关证明材料，对相应价格进行政策性扣除。

广西工业产品声明函（若有时）

本公司郑重声明，根据《招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则》的规定，本公司在本次投标中或者工程项目中提供的下述产品为广西工业产品，详情如下：

| 序号 | 产品名称 | 型号和规格 | 数量 | 制造厂商及原产地 | 投标价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
|  | 广西工业产品合计价格： |  |  | 占报价总价比例： |  |  |

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称(盖章)：

日 期：

说明：

1、根据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则的通知》（桂政办发〔2015〕78号）规定，货物服务招标采购评标方法采用综合评分法的，对使用广西工业产品80％以上（含）的投标人，给予政策功能分1分；

2、投标人可根据自身情况如实提供声明函，并同时提供产品生产厂家营业执照复印件（复印件加盖投标人公章）；未按要求提供有效声明函或证明材料的，将不能享受政策功能加分；

3、如发现投标人提供虚假材料，或中标后在与采购单位履约过程中未按投标文件《广西工业产品声明函》中使用广西工业产品或者使用广西工业产品比例小于80%的，按照有关法律法规追究其相关责任。

同类项目情况一览表（若有时）

| 序号 | 业主名称 | 项目名称 | 服务内容 | 合同总价 | 签约或完成时间 | 单位联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

投标人（加盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

投标日期：       年    月    日

（如投标人为自然人，落款按以下格式）

自然人签字（加印本人指纹）：

投标日期：

说明：

1、投标人可根据实际情况扩展或修改本表；

2、投标人具有的项目业绩，如有，按上表进行填报并根据第四章评标方法要求附相关证明材料复印件。

服务人员一览表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 职称 | 专业 | 经验年限 | 拟担任职务或承担工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（加盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

投标日期：       年    月    日

（如投标人为自然人，落款按以下格式）

自然人签字（加印本人指纹）：

投标日期：

# 第七章  附件

附件1：供应商投标保证金退付意见书（由未中标人填写）

供应商投标保证金退付意见书

| 供应商申请 | 采购项目名称： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 采购项目编号： |  |  |  |
|  | 投标保证金金额：（大写） （小写） |  |  |  |
|  | 我公司于 年 月 日参加本项目政府采购活动，我公司对本项目的中标结果公告无异议，请将投标保证金退付到以下账户。 开户名称： 帐 号： 开 户 行： 联系人及联系电话： 供应商：（盖章） 年 月 日 |  |  |  |
| 财务部意见 | 此表于 年 月 日收到。 |  |  |  |
|  | 会计审核： | 财务负责人审核： | 单位负责人签字： | 出纳办理转帐 日期： |
| 备注：附谈判保证金声明原件、银行转帐单复印件、收款收据原件（如有开具） |  |  |  |  |

附件2：中标人投标保证金退付意见书

（当中标人另外交纳履约保证金时填写）

中标人投标保证金退付意见书

| 中标人申请 | 采购项目名称： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 采购项目编号： |  |  |  |
|  | 投标保证金金额：（大写） （小写） |  |  |  |
|  | 我公司已于 年 月 日与采购人签订政府采购合同，我公司已按照招标文件及政府采购合同规定交纳履约保证金金额（人民币） ，请将投标保证金退付到以下账户。 开户名称： 帐 号： 开 户 行： 联系人及联系电话： 供应商：（盖章） 年 月 日 |  |  |  |
| 采购单位意见 | 退付意见：（填写：同意或不同意） 退付投标保证金及退付金额。 联系人及联系电话： 采购单位：（盖章） 年 月 日 |  |  |  |
| 财务部意见 | 此表于 年 月 日收到。 |  |  |  |
|  | 会计审核： | 财务负责人审核： | 单位负责人签字： | 出纳办理转帐 日期： |
| 备注：附投标保证金声明原件、银行转帐单复印件、收款收据原件（如有开具）、政府采购合同 |  |  |  |  |

附件3：中标人投标保证金转为履约保证金意见书

（当投标保证金转为履约保证金时填写）

中标人投标保证金转为履约保证金意见书

| 中标人申请 | 采购项目名称： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 采购项目编号： |  |  |  |
|  | 投标保证金金额：（大写） （小写） |  |  |  |
|  | 我公司已于 年 月 日与采购人签订政府采购合同，我公司同意按照招标文件约定投标保证金自动转为履约保证金。 开户名称： 帐 号： 开 户 行： 联系人及联系电话： 供应商：（盖章） 年 月 日 |  |  |  |
| 采购单位意见 | 意见：（填写：同意或不同意） 投标保证金转为履约保证金。 联系人及联系电话： 采购单位：（盖章） 年 月 日 |  |  |  |
| 财务部意见 | 此表于 年 月 日收到。 |  |  |  |
|  | 会计审核： | 财务负责人审核： | 单位负责人签字： | 出纳办理转帐 日期： |
| 备注：附投标保证金声明原件、银行转帐单复印件、收款收据原件（如有开具）、政府采购合同 |  |  |  |  |

附件4：政府采购项目履约保证金退付意见书（中标人办理退付时填写）

政府采购项目履约保证金退付意见书

| 中标人申请 | 采购项目名称： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 采购项目编号： |  |  |  |
|  | 履约保证金金额：（大写） （小写） |  |  |  |
|  | 该项目已于 年 月 日验收并交付使用。根据招标文件及政府采购合同规定，该项目的履约保证金期限于 年 月 日已满，请将履约保证金退付到以下账户。 开户名称： 帐 号： 开 户 行： 联系人及联系电话： 供应商：（盖章） 年 月 日 |  |  |  |
| 采购单位意见 | 意见：（填写：同意或不同意） 退付履约保证金及退付金额。 联系人及联系电话： 采购单位：（盖章） 年 月 日 |  |  |  |
| 财务部意见 | 此表于 年 月 日收到。 |  |  |  |
|  | 会计审核： | 财务负责人审核： | 单位负责人签字： | 出纳办理转帐 日期： |
| 备注：附投标保证金声明原件、银行转帐单复印件、收款收据原件（如有开具） |  |  |  |  |

附件5

投标人承诺书

本单位____________________承诺严格落实党中央、国务院以及广西壮族自治区政府相关疫情防控工作部署，遵守《中华人民共和国传染病防治法》及其他疫情防控相关要求。本单位于      年   月   日参加_________________项目的开标活动。本单位承诺在开标过程中做到以下几点：

1．参与投标人员积极配合交易场所工作人员进行体温检测和人员信息登记。不符合防控管理要求的人员，不进入交易场所，并于必要时积极配合交易场所工作人员做好现场临时隔离工作。

2．参加投标人员自觉做好个人防护，全程正确佩戴口罩，听从交易场所工作人员的引导。

3．本单位派出的投标人员       （姓名），            （身份证号码），      （联系电话），在       （省、市）居住，无疫情接触史、身体健康。

4．本单位保证做好投标期的各项准备工作，并提前到达交易场所的开标区域，避免因工作疏忽导致时间拖延和人员聚集。

5．开标活动结束后，本单位人员迅速离场，不在交易场所公共区域停留。

承诺人（公章）：

#### 年   月  日

投标人承诺书（自然人格式）

本自然人____________________承诺严格落实党中央、国务院以及广西壮族自治区政府相关疫情防控工作部署，遵守《中华人民共和国传染病防治法》及其他疫情防控相关要求。本自然人于      年   月   日参加_______    __________项目的开标活动。本自然人承诺在开标过程中做到以下几点：

1．参与投标人员积极配合交易场所工作人员进行体温检测和人员信息登记。不符合防控管理要求的人员，不进入交易场所，并于必要时积极配合交易场所工作人员做好现场临时隔离工作。

2．参加投标人员自觉做好个人防护，全程正确佩戴口罩，听从交易场所工作人员的引导。

3．参加投标人员       （姓名），            （身份证号码），      （联系电话），在       （省、市）居住，无疫情接触史、身体健康。

4．本自然人保证做好投标期的各项准备工作，并提前到达交易场所的开标区域，避免因工作疏忽导致时间拖延和人员聚集。

5．开标活动结束后，参加投标人员迅速离场，不在交易场所公共区域停留。

承诺人（指纹）：

#### 年    月   日