公开招标采购文件

项目编号：WZZC2021-G1-01988-001-CGZX(重)

项目名称：梧州市中级人民法院电梯采购(重)

采购单位：广西壮族自治区梧州市中级人民法院

采购代理机构：梧州市公共资源交易中心（梧州市政府采购中心）

2021年9月

目录

第一章  公开招标公告	2

第二章  项目采购需求	6

第三章  投标人须知	12

第四章  评标方法及评定标准	24

第五章  政府采购合同主要条款	29

第六章　投标文件格式	37

# 第一章  公开招标公告

公开招标公告

项目概况

梧州市中级人民法院电梯采购(重)招标项目的潜在投标人应在网址：http://www.zcygov.cn获取招标文件，并于 2021年10月20日9:45（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：WZZC2021-G1-01988-001-CGZX(重)

项目名称：梧州市中级人民法院电梯采购(重)

预算总金额（元）：220.8万元

采购需求：

标项名称:梧州市中级人民法院电梯采购(重)
数量:3
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：小机房乘客电梯2台，小机房乘客电梯兼无障碍电梯1台，额定载重量：≥1050Kg，速度：≥1.75m/s，15层/15站/15门

最高限价（如有）：/

合同履约期限：自签订合同至履约完成

本标项（否）接受联合体投标
备注：本项目为线上电子招标项目，有意向参与本项目的供应商应当做好参与全流程电子招投标交易的充分准备

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：国内注册（指按国家有关规定要求注册的）生产或经营技术性能达到本次采购货物要求，具有《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》或《中华人民共和国特种设备生产许可证》B级以上（含B级）资质的具备独立法人资格的电梯生产厂家或供应商。

三、获取招标文件

时间：2021年9月29日至2021年10月12日 ，每天上午09:00至12:00 ，下午13:00至16:30（北京时间，法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台（网址： http://www.zcygov.cn）

方式：登录政采云平台（网址：http://www.zcygov.cn）进行报名并获取采购文件；未注册的供应商可在政采云平台完成注册后再行报名。如在操作过程中遇到问题或需技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190。
提示：采购公告附件内的采购文件仅供阅览使用；供应商只有在“政采云平台”完成获取采购文件申请并下载了采购文件后才视作依法获取采购文件（法律法规所指的供应商获取采购文件时间以供应商完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）
     售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2021年10月20日 9:45（北京时间）

投标地点（网址）：http://www.zcygov.cn（本项目不要求投标供应商到达开标现场，但供应商应派法定代表人或委托代理人准时在线出席电子开评标会议，随时关注开评标进度，如在开评标过程中有电子询标，应在规定的时间内对电子询标函进行澄清回复。）

开标时间：2021年10月20日9:45

开标地点：梧州市三龙大道红岭大厦8楼开标室

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.投标保证金（人民币）： 2.2万元。(必须足额交纳) 
（1）投标保证金交纳形式：支票、汇票、本票、网上银行或者银行、保险机构出具的保函等非现金形式。 
（2）采用网上银行转账形式的，投标人应于提交投标文件截止时间前将投标保证金交至以下账户。
开户名称：梧州市公共资源交易中心（梧州市政府采购中心）

开户银行：建行新兴三路支行 
银行帐号：450 501 648 655 000 003 74-0002  
（3）采用支票、汇票、本票或者保函等形式的，投标人应于提交投标文件截止时间前递交单独密封的支票、汇票、本票或者保函原件至我中心财务处。 
（4）本中心财务处联系方式： 地址：梧州市红岭大厦8楼政采柜台； 电话：0774-3828220 
2.本项目需要落实的政府采购政策： 政府采购促进中小企业发展；政府采购支持采用本国产品的政策；强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品；政府采购促进残疾人就业政策；政府采购支持监狱企业发展；政府采购扶持不发达地区和少数民族地区等。
3.网上公告媒体查询： 广西壮族自治区政府采购网、梧州市政府采购网、梧州市公共资源交易中心（梧州市政府采购中心）网。
4.其他注意事项：
（1）本项目实行电子投标，供应商应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并提交投标文件。供应商在使用系统参与投标过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。 
（2）供应商应及时熟悉掌握电子标系统操作指南（见政采云电子卖场首页右上角—服务中心—帮助文档—项目采购）：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/tree?tag=AG1DtGwBFdiHxlNdhY0r。 
（3）供应商应及时完成CA申领和绑定（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-政采云CA证书办理操作指南）。 
（4）供应商通过政采云投标客户端软件制作投标文件，政采云投标客户端软件请供应商自行前往下载并安装（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-广西壮族自治区全流程电子招投标项目管理系统--供应商客户端）。 
（5）因未注册入库、未办理CA数字证书、CA证书故障、操作不当等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。
（6）投标文件网上提交截止后，政采云（电子标系统）自动提取所有投标文件，各供应商须在开标开始后30分钟内对上传政采云的投标文件进行解密，所有供应商在规定的解密时限内解密完成或解密时限结束后，本中心开启投标文件；供应商超过解密时限未完成解密的，系统默认其自动放弃。
七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：广西壮族自治区梧州市中级人民法院

地    址：梧州市长洲区新兴三路67号

联系方式：邓先生，0774-2813616

2.采购代理机构信息

名    称：梧州市公共资源交易中心（梧州市政府采购中心）

地    址：梧州市红岭大厦10楼

项目联系人：余先生

项目联系方式：0774-2830801

梧州市公共资源交易中心（梧州市政府采购中心）

2021年9月29日

# 第二章  项目采购需求

项目采购需求

1、本需求的货物品牌型号、技术参数及其性能（配置）仅起参考作用，投标人可选用其他品牌型号替代，但这些替代的产品要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。

2、本需求中参考品牌型号规格及技术参数不明确或有误的，或投标人选用其他品牌型号替代的，请以详细、正确的品牌型号、技术参数（配置）同时填写投标报价明细表和商务、技术响应偏离表。技术响应偏离表须按技术参数及配置要求一一对应响应。

3、凡在“技术参数及性能（配置）要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，投标人应在投标报价明细表中将其标配参数详细列明。

4、招标文件中带“▲”的条款为本次采购的实质性(关键性)的商务、技术或服务要求，投标人须满足或响应，若无法完全满足，将会被认定为无效投标。

5、本项目采购预算： 220.8万元。

| 序号 | 名称 | 数量 | 技术参数及性能（配置）要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小机房电梯 | 3台 | 一、基本要求 1、基本参数及尺寸： L1-L2：小机房乘客电梯 L3：小机房乘客电梯兼无障碍电梯 ▲额定载重量：≥1050Kg ▲速 度：≥1.75m/s 层 站：15层/15站/15门 ▲井道尺寸：1950mm宽*2050mm深（以实际为准） 中分门净开门尺寸 (宽*高)：900mm*2100mm ▲轿厢尺寸（宽*深*高）：≥1600mm*1500mm*2500mm ▲底坑深度：L1、L3：1450mm； L2：1500mm（以实际为准） ▲顶层高度：4300mm（以实际为准） 2、控制方式：L1、L3并联，L2：单控； 3、机房位置：井道顶部，小机房； 4、供电方式：三相五线制：动力电源：380V，50Hz；照明电源： 220V，50Hz。 ▲注：土建尺寸不可更改, 不接受电梯井道结构性的更改，如抬高楼板、抬高机房、打凿梁、井道等，投标货物符合上述井道安装要求，投标时请提供承诺书加盖投标人公章。 二、技术参数及性能 ▲1、曳引机：高效永磁同步（PM）曳引机，采用关节型定子铁芯技术，使绕线均匀化、线圈高密度化，定子大型化，同时能实现少漏磁、强磁通，大扭矩，高效能。（投标时需提供证明材料，注明品牌、型号、产地及生产厂家。） ★2、控制系统：应用国际领先的空间电压矢量控制的变压变频（VVVF）调速控制系统，双32位CPU全数字化全智能化网络控制，即32位嵌入式CPU、32位高速数字信号处理器的数据网络控制系统，具有故障代码显示和存储功能并具备软件升级功能。 ★3、驱动系统：交流变频变压调速（VVVF）系统及双32位CPU全数字化全智能化网络控制，应用32位CPU及32位高速数字信号处理器（DSP）和拥有上万门电路的大规模现场可编程逻辑门阵列（FPGA）等高性能芯片，采用国际先进的SMT（表面贴装）技术。 ★4、门机系统：由独立32位微电脑控制的调频调压调速（VVVF），具有自学习功能的无连杆交流变压变频、薄型永磁同步（PM）电机直接驱动的智能化门系统, 高性能的RISC单片微处理器能够检测并记忆出各个楼层的层门重量，分别自动调整门的运行速度图形和开、关门力矩，使开关门运行更快捷、平稳、安静、舒适。 ★5、变频器装置：最优配置基于32位进口智能化的大功率（IPM）的模块式专用变频装置。 ★6、通信系统：采用基于国际领先CANBUS（现场总线）的全数据网络通讯控制技术。 ★7、称量系统：采用线性连续式高精度称量传感器的称量系统。 ★8、速度检测编码器：精度达到8192PPR（即电机每转一周，输出8192个脉冲）。 ▲9、电源系统：使用DC－DC变压控制电源； ▲10、停电应急停靠装置：必须与投标产品同品牌同制造商。 ★11、空调：智能控制单冷空调。 ▲12、其他要求 （1）平衡系数≤49% （2）开门时间平均值≤4.04s （3）关门时间平均值≤2.80s （4）平层准确度≤±2.8mm （5）开关门噪声≤62.0dB（A） （6）轿内运行时噪声≤51.8dB（A） 投标时须提供整梯型式试验报告并加盖投标人公章。 ▲13、悬挂系统悬挂比（绕绳比）1：1，绕绳方式：单绕；（投标时须提供整梯型式试验报告作为证明材料，并加盖投标人公章。） ▲14、电梯物联网+AI 摄像头,带芯片平台，支持双路iSCSI数据块直存，具有MicroSD卡插槽，支持 MicroSDHC/MicroSDXC，最大支持容量512GB内存卡，支持SD卡录像文件保护功能，可以在一张内存卡中实现图片和视频分区域存储，具有双向语音对讲和单向语音广播功能，可通过IE浏览器升级或关闭人脸优选功能，开启后具有效果优先或束度优先设管选项应符合GB/T4208-2017中IP68的要求（水下1m，持续时间1h）。 ▲15、投标产品控制系统采用与投标产品同品牌同商标的CPU；（以供应商提交证明或者承诺为依据，加盖投标人公章，否则投标无效。） 三、轿厢装潢 1、轿厢 （1）轿厢、轿厢门、轿厢壁：L1-L2：发纹不锈钢；L3：轿厢后壁中央镜面不锈钢，其余为发纹不锈钢； （2）轿顶：豪华型，中央白色涂装钢板泛光LED灯照明+两侧涂装钢板LED射灯； （3）轿厢地板：乙烯地砖； （4）轿门地坎：硬质铝合金型材； （5）通气装置：吊顶通风采用横流风扇； （6）扶手：L3：三侧不锈钢圆扶手； （7）增加电梯专用空调、IC卡门禁系统； （8）L3增加语音报站装置。 2、梯厅层门装潢： （1）层门：所有层发纹不锈钢标准层门； （2）门套：所有层大理石门套。 3、轿厢、厅门召唤箱： ▲（1）轿厢召唤箱：10.4英寸轿内液晶显示；L3增加残疾人操纵箱； （2）厅门召唤箱：发纹不锈钢面板，LED点阵显示，圆型按钮。 ★4、以上发纹不锈钢必须为国标304实体不锈钢（不接受不锈钢混合包铁产品），厚度≥1.2mm，提供相关证明文件。 ▲四、主要部件及技术要求 1、曳引机、控制柜、安全钳、限速器、轿厢上行超速保护装置、轿厢意外移动保护装置、含有电子元件的安全电路等主要部件必须为投标品牌原商标注册国生产原品牌原产地，与投标品牌为全球统一LOGO，投标时注明以上产品品牌、型号、产地及生产厂家。外购、监制和贴牌生产将导致投标无效。（投标时须提供整梯型式试验报告或型式试验证书复印件，并加盖投标人公章） 2、对以上主要部件采购人在验收时有权聘请专家进行核查，相关费用由采购人支付，若出现弄虚作假情况，一经查实，采购单位将予以退货或换货，并将追究供应商的合同违约责任并要求供应商赔偿相关损失。 ★五、功能要求（包括但不限于以下功能） 1.满员自动通过 2.轿内反向指令消除 3.轿厢风扇自动关闭 4.轿厢照明自动关闭 5.轿内误指令自动消除 6.轿内误指令人工消除-轿内按钮型 7.层站召唤自动登记 8.层站运行控制开关 9.独立运行 10.次层停靠 11.超载报警 12.安全停靠 13.门负载检测 14.门传感器自诊断 15.门速自适应控制 16.多光幕门探测器 17.强制关门-蜂鸣器 18.重复关门 19.本层再开门 20.安全触板 21.内部多方通话系统 22.轿厢应急照明 23.火灾应急返回 |
| 2 | 商务条款： （一）售后服务及其他要求： 1、设备是必须全新的，满足本项目需要的技术指标的电梯设备，应正确反映电梯的技术水平和科技含量，并详细说明使用新技术给用户带来的利益。 ▲2、所有零部件、配件必须是未经使用的全新的并符合国家有关质量安全标准的产品。并按《电梯制造与安装规范》（GB7588-2003）国家有关质量标准制造，且满足本项目所需求的技术指标。 ▲3、投标产品生产厂家必须设有电梯服务支援系统（无线远程视频监控中心)，须提供相关证明文件，签订合同后，采购人有权到成交单位办公场所核实无线监控中心的运营情况（费用由采购人自行承担），如发现所提供材料与现场不符，按合同违约处理。 4、设备应包括必备的易损易耗备件和专用工具。 5、按厂家承诺实行“三包”，且免费送货上门，免费安装、调试；供货提供货物的质量保证按招标文件的规定执行。在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，应负责免费修理和更换零部件。如在使用过程中发生质量问题，成交人在接到采购人通知后按所承诺的时间内到达采购人现场。 6、采购单位有权就主要部件：曳引机、控制柜、限速器、安全钳、轿厢上行超速保护装置、轿厢意外移动保护装置、含有电子元件的安全电路是否为投标品牌原商标注册国生产原品牌原产地，与投标品牌为全球统一LOGO进行核查，核查费用由采购人支付，若出现弄虚作假情况，一经查实即构成合同违约，采购单位将予以退货或换货，核查费用由成交人支付，并将追究成交人法律责任并要求供应商赔偿相关损失。 7、免费办理报装、报验手续。 8、质保期自取得特种设备检验所验收合格证之日起不少于12个月，在质保期内，供货人应对货物出现的所有质量及安全问题负责处理解决，免费维修、免费更换零部件。 9、质保期内每月上门服务两次（检查、清洁、除尘、加油、调整）。 10、维修人员全年24小时服务。接到用户故障通知后，维修人员30分钟内到达现场处理；修复时间：一般故障不超过12小时，重大故障不超过24小时。 11、常年备有电梯配件，能及时处理、更换损坏的零部件。 ▲12、交付使用时间：合同签订并接到甲方通知排产之日起 120个日历日内生产、安装、调试完毕并交付使用(含报政府主管部门及特种设备检验所验收合格取得合格证)。 13、交货地点：采购人指定地点。 （二）电梯随货提供以下证明文件要求清单，否则不予验收： 1、制造厂所发相关设备的《产品合格证》（原件）； 2、有关所供设备的全部安装、使用及管理文件和图纸。 （三）工程施工要求： ▲1、投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括： （1）货物的价格； （2）运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务等费用； （3）必要的保险费用和各项税费； （4）包安装费用（含施工用的脚手架搭拆、设备吊运、检测费等）； （5）安装的开工报装和竣工报检手续费用； (6) 包含拆除旧梯过程中对原建筑物产生破坏需修复、井道加固等土建费用； （7）旧电梯报停、注销、拆除及按照采购人指定的地点存放费用。 2、安装运输必须严格执行国家有关的电梯安装管理法规和条例。供货负责对电梯施工工人人身、设备安全责任。 3、供货应提供施工组织方案含安装施工方案、安装施工进度、有安全、质量、技术的保证措施，人员配备及须提供服务方案等。 4、成交人在负责电梯安装的同时对该工程的土建结构施工中同步进行指导，满足制造方提供的各项指标和我国电梯的相关规定。 5、竣工验收：由供货向当地质检部门提出验收申请，采购人协助成交人及当地质检部门检验验收，工程质量目标：确保一次验收合格；供货人应建立质量保证体系，严格履行本岗位责任与权限，杜绝质量事故发生。 6、验收条件及标准：供货所供货物必须是全新整套按国家或国际有关质量标准制造，且能满足本项目技术指标；验收应符合以下标准及要求: ①GB7588-2003《电梯制造与安装安全规范》 ②GB/T10058《电梯技术条件》 ③GB/T10059《电梯实验方法》 ④GB50310《电梯工程施工质量验收规范》 ⑤GB/T7025.1-2008《电梯主要参数及轿厢、井道、机房的形式与尺寸》。 |  |  |

# 第三章  投标人须知

投标人须知及前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：梧州市中级人民法院电梯采购(重) |
| 2 | 投标报价及费用：1、本项目投标应以人民币报价；2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用； |
| 3 | 投标保证金（人民币） 详见“第一章公开招标公告” 。 实际交纳的保证金按上述要求，否则视为未交纳保证金。 |
| 4 | 现场勘查： 无 。 |
| 5 | 演示时间及地点： 无 。 |
| 6 | 答疑、澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰、有误或有不合理要求的，应当以书面形式要求采购人或者采购代理机构作出书面答疑、澄清； 询问、质疑：投标人如认为招标文件存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，按投标人须知“一、总则（九）询问、质疑和投诉”中的要求向采购人或者采购代理机构提出书面询问、质疑。 答疑、澄清内容是招标文件的组成部份，本中心将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体及本中心网站上发布公告。 |
| 7 | 投标文件形式：投标供应商应准备电子投标文件。 电子投标文件是指通过“政采云电子投标客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的电子加密投标文件。 |
| 8 | 投标文件的盖章：投标文件中所涉及的加盖公章均采用CA电子签章。 |
| 9 | 法定代表人或其授权代表签字或盖章：本招标文件所涉及的法定代表人或其授权代表签字或盖章的内容，涉及到法定代表人或其授权代表签字或盖章的内容，投标单位可以线下签字或盖章后扫描上传。 |
| 10 | 投标文件份数：电子加密投标文件在线上传提交一份。 |
| 11 | 投标文件的上传和提交：本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传提交至“政府采购云平台”。 “电子加密投标文件”的上传、提交： a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传提交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密投标文件”成功上传提交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 |
| 12 | 电子加密投标文件的解密： 开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。投标供应商未在规定时间内完成解密的，系统默认自动放弃。 |
| 13 | 投标文件的盖章：投标文件中所涉及的加盖公章均采用CA电子签章。 |
| 14 | 投标截止时间及地点：见公告（本项目采用在线开评标方式，投标供应商无须前往开标现场） |
| 15 | 开标时间及地点：见公告（本项目采用在线开评标方式，投标供应商无须前往开标现场） |
| 16 | 评标方法及评定标准：综合评分法 |
| 17 | 中标公告及中标通知书：本中心在采购人依法确认中标人后二个工作日内发布中标公告和中标通知书，中标公告发布于上述媒体（详细见公告中公布的网站）。 |
| 18 | 采购资金来源：财政性资金。 |
| 19 | 付款方式：见项目采购需求。 |
| 20 | 投标文件有效期： 六十日。 |
| 21 | 本招标文件解释权属梧州市公共资源交易中心（梧州市政府采购中心）。 |
| 22 | 投标人在制作电子标书时注意：投标人在制作电子标书时必须按照政采云上本中心要求的关联点进行关联投标文件相应部分，否则评标委员会在评标时找不到相应关联点从而造成相应后果由投标人自行负责。 |

投标人须知

一、总  则

- （一） 适用范围

本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1. “采购人”系指组织本次招标的采购单位。

2. “采购代理机构”系指梧州市公共资源交易中心（梧州市政府采购中心）（以下简称“本中心”）。

3. “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

4.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

5.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

6.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

7.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

8.“▲”系指实质性要求条款。

- （三）招标方式

公开招标方式。

- （四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（格式见第六章《投标文件格式》）。

- （五）投标费用

投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关的规定除外）。

- （六）本项目不接受联合体投标

- （七）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不可以分包。

- （八）特别说明：

▲1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

▲2. 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照《评标方法及评定标准》中的推荐原则确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目中，多家投标人提供的招标文件中载明的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。

▲3.生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标。

▲4.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施（指项目合同的履行）人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

▲5.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲6.投标人在投标活动中提供任何虚假材料、互相串通投标，其投标无效，并报监管部门查处。

▲7.投标截止时间前三天，报名登记的供应商不足三家的，本中心将延迟截标和开标时间不少于十日，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体及本中心网站上发布变更公告。

- （九）询问、质疑和投诉

1.投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。

2.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。具体计算时间如下：

（一）对可以质疑的招标采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日；

（二）对招标采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。投标人对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

3.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标采购文件、招标采购过程、中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、明确的请求、必要的证明材料，便于有关单位调查、答复和处理。

①质疑联系部门及电话为：梧州市公共资源交易中心（梧州市政府采购中心）监督部         0774-3828966

②投诉联系部门及电话为：梧州市财政局政府采购监督管理科   0774-3856434

- 二、招标文件

- （一）招标文件的构成。

1.公开招标公告；

2.项目采购需求

3.投标人须知；

4.评标方法及评定标准；

5.政府采购合同主要条款；

6.投标文件格式。

- （二）投标人的风险

1.投标人应认真阅读招标文件，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出明确响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

2.对招标文件提出的实质性要求和条件作出明确响应是指投标人必须对招标文件中涉及招标项目的价格、采购货物的主要技术参数和性能配置、数量、交货（或竣工）时间、售后服务及其它要求、合同主要条款等内容作出明确响应。

- （三）招标文件的澄清与修改

1. 投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人应当在“采购文件：第三章 《投标人须知及前附表》序号6”规定的时间前以书面形式要求采购人或者采购代理机构答疑、澄清。本中心对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间15日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体及本中心网站上发布更正公告。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

2.本中心必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通过公告形式通知所有报名登记的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件的答疑、澄清、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答疑、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.招标文件的答疑、澄清、修改、补充都应该通过本中心以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自答疑、澄清、修改、补充招标文件。

5.本中心可以视采购具体情况，延长招标文件或者资格预审文件提供期限，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体及本中心网站上发布公告。

- 三、投标文件的编制

- （一）投标文件的组成

1.资格文件：

（1）有效的营业执照等证明文件扫描件或其他电子文件；

①投标人有效的营业执照等证明文件扫描件或其他电子文件，同时要加盖单位公章（必须提供）；

②对于公告要求特殊资质要求的，投标人必须提供有效的资质证书副本内页扫描件或其他电子文件，同时要加盖单位公章（必须提供）；

（2）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明和信用记录查询方法；

①参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟，必须提供）；

②供应商可在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关供应商主体信用记录。

“信用中国”网站查询方法：投标人在本项目投标截止时间前,进入投标人基本信息页面，点击“下载信用报告”后点击“下载”。

“中国政府采购网”的查询方法：点击“政府采购严重违法失信行为记录名单”进行查询。页面中的处罚日期不设置起始时间，只能设置截止时间，截止时间为本项目投标截止时间前任意一天。

采购人或者本中心将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

2.资信及商务文件：

（1）投标保证金缴纳证明（必须提供）；注：在投标当天服务商应同时将磋商保证金声明发送邮件到本中心，邮箱：WZCG2822337@163.com；

（2）投标声明书 (格式见第六章)（必须提供）；

（3）法定代表人授权委托书和委托代理人身份证扫描件或其他电子文件（格式见第六章)（必须提供）；联合体投标时还必须提供《联合投标协议书》、《联合投标授权委托书》（格式见第六章)；当法定代表人参加投标时，必须提供法定代表人身份证扫描件或其他电子文件；

（4）2021年投标人任意三个月的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（扫描件或其他电子文件，格式自拟）（必须提供）；无纳税记录的，应提供由投标人所在地主管国税或地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（格式自拟，扫描件或其他电子文件，原件备查）。

（5）2021年投标人任意三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证（扫描件或其他电子文件，格式自拟）（必须提供）；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（格式自拟，扫描件或其他电子文件，原件备查）。

（6）2021年任意三个月财务状况报告（格式自拟，必须提供）；

（7）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（内容、格式自拟，必须提供）；

（8）公告和需求中要求提供的资质证书复印件（如有标注必须提供）；

（9）产品销售许可证；

（10）安全生产许可证扫描件或其他电子文件、产品代理资格证明文件扫描件或其他电子文件；

（11）商务及其他要求响应表（格式见第六章）（必须提供）；

▲（12）项目采购需求中要求必须提供的材料等；

（13）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料(如有规定,则必须提供)。

可作为投标人资信评分的资质证明材料（可选）

（14）类似案例成功的业绩（投标人同类项目实施情况一览表、合同扫描件、用户验收报告、用户评价）；

（15）其他特殊资质证书（如本地化服务能力等）；

（16）节能环保产品或政府强制采购节能产品清单证书；

（17）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；

（18）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

（19）投标人关于产品生产时间、升级或者更新淘汰计划、配件供应以及本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（内容见投标声明书）；

（20）投标人情况介绍。

(21)中小企业声明函（如有，请提供）

3.技术文件

（1）项目施工方案（必须提供）；

（2）技术响应表（必须提供）；

（3）设备配置清单（均不含报价, 必须提供）；

（4）售后服务承诺书（应据项目实际要求描述如：投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施等），(格式自拟,必须提供)；

（5）投标人拥有主要装备和检测设施的情况和现状（格式自拟）及项目实施人员一览表(格式自拟,必须提供)；

（6）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括备品备件、专用耗材、售后服务等方面的优惠；

（7）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

（8）投标人需要说明的其他文件和说明（格式略）；

▲（9）项目采购需求中要求必须提供的材料。

4.报价文件：

（1）投标函（格式见第六章, 必须提供）；

（2）投标报价明细表（格式见第六章, 必须提供）；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；

（4）开标一览表（格式见第六章, 必须提供）。

▲注：法定代表人授权委托书、投标声明书、投标函、开标一览表必须招标文件格式要求签署和加盖单位公章。

- （二）投标文件的语言及计量

▲1.投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

▲2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- （三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。投标人可就《项目采购需求》中的货物和服务内容作完整唯一报价。

2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。

3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

- （四）投标文件的有效期

1.自投标截止日起60天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

- 3.投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

- 4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- （五）投标保证金

1. 投标保证金应用人民币，投标人须按规定提交投标保证金。否则，其投标将被拒绝。

2.保证金交纳形式：支票、汇票、本票、网上银行或者银行、保险机构出具的保函等非现金形式提交。

3. 投标人应按本须知及招标公告中所明确的开户名称、开户银行、账号，于投标截止前交到本中心账户上或本中心财务处（投标人交纳投标保证金时应充分考虑保证金到达本中心账户上的清算时间）。

注：①办理投标保证金手续时，请务必在保证金凭据上注明或写明项目名称及项目编号，以免耽误投标。

②未中标人的投标保证金在中标通知书发出后五个工作日内退还，不计利息。

③中标人的投标保证金自政府采购合同签订之日起5个工作日内（合同签订后送达本中心)后退还，不计利息。

4.本项目保证金事宜请联系中心财务处（地址：梧州市红岭大厦8楼政采柜台； 电话：0774-3828220）。

5. 中标人应在中标通知书发出之日起15日内与采购人签订合同。

6.投标保证金不计息。

7.投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（3）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（4）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（5）拒绝履行合同义务的；

（6）其他严重扰乱招投标程序的。

- （六）投标文件的签署和份数

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2. 投标文件份数：见投标人须知及前附表。

3.投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

4.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因扫描不清晰或乱码或表达不清所引起的后果由投标人负责。

- （七）投标文件的上传、提交、修改、撤回和解密

▲1. 投标文件的上传、提交：见投标人须知及前附表。

2. 投标文件的修改和撤回：供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、提交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、提交。投标截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后提交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。投标截止时间后，投标供应商不得撤回、修改投标文件。

3. 电子加密投标文件的解密：开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。投标供应商未在规定时间内完成解密的，系统默认自动放弃。

4.投标人已经被推荐为第一中标候选供应商后撤回投标或放弃中标的，其投标保证金将不予退还，并上缴国库，给采购人造成损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

- （八）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前在政采云系统上进行修改或者补正并加盖单位公章。在评标委员会发出询标函规定的回复限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

- 1.在符合性审查和资格性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

- （1）超越了按照法律法规规定必须获得行政许可或者行政审批的经营范围的；

- （2）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

- （3）投标文件无法定代表人（负责人）或其授权委托代理人签字，或未提供法定代表人（负责人）授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的；

- （4）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人（负责人）授权委托人身份不符的；

- （5）项目不齐全或者内容虚假的；

- （6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合投标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

- （7）投标有效期、交付使用时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

- （8）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的；

（9）未按照招标文件的规定提交投标保证金的（说明：评标时，评标委员会将以本中心财务室编制的《采购文件购买名单及保证金收缴情况表》作为评审依据）。

- 2.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

- （1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

- （2）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

- （3）标注 “▲”的技术、性能指标发生负偏离达1项（含）以上的；

- （4）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替换）投标方案的；

- （5）与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容差错相同二处以上的。

- 3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

- （1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

- （2）报价超出最高限价，或者超出采购预算（最高限价）金额，采购人不能支付的；

- （3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的。

- （4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，投标人不能证明其报价合理性的。

- 4.有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效:

- （1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；

- （2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

- （3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

- （4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

- （5）不同投标人的投标文件相互混装；

- （6）不同投标人的投标保证金从同一个单位或者个人账户转出。

- 5.有下列情形之一的视为关联供应商参加同一合同项下政府采购活动，投标文件将被视为无效:

- （1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动；

- （2）生产厂商授权给供应商后又参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物委托多个代理商参加投标。

6. 其他投标无效的情形：

（1）投标文件未按招标文件要求签署或CA电子签章的；

（2）供应商提交两份或两份以上内容不同的投标文件；

（3）投标供应商在线制作投标文件时填写的报价金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致并拒绝按招标文件要求接受调整的；

（4）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形（或出现重大偏差）。

- 四、开标

- （一）开标准备

采购代理机构按招标文件规定的时间、地点通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自行承担。

- （二） 开标程序：

1.电子开标会由本中心主持

2.本中心工作人员向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商未在规定时间内完成解密的，系统默认自动放弃。

3.投标文件解密结束，开启报价文件。投标供应商在线制作投标文件时填写的报价金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致的，以解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额为准，投标供应商拒绝接受此调整的，按无效投标处理。

4.进入资格文件审查环节，本中心或者招标采购单位依法对投标供应商的资格进行审查。

5.开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查及商务技术评审。

注：①当整个招标项目的投标人不足3家的不开标，本中心将按政府采购管理的有关规定处理。

②开标后,投标人不足3家的，本中心将按政府采购管理的有关规定处理。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

- 五、资格审查

- 采购人或本中心工作人员依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

- 六、评标

（一）组建评标委员会

本招标采购项目的评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

（1）评标委员会审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求。

（2）评标委员会对投标文件进行比较和评价,如有疑问,将以电子询标函的形式要求投标人在线对投标文件有关事项作出澄清或者说明。投标人向评标委员会澄清或者说明有关问题,并最终盖章的电子文件进行回复。

投标人代表超过规定时间或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权视该投标文件无效。

（3）各投标人的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

（4）本中心工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准计算各投标人的商务报价得分。

（5）评标委员会完成评标后,由政采云系统对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分、评标价等。评标委员会按推荐原则推荐中标候选人同时形成评标报告。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当在电子询标函规定的时间期限内完成，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

5.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人须在线同意并签字确认，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

- （六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见第四章：评标方法及评定标准。

- （七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

- 七、评标结果

（一）本中心将在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在5个工作日内按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商。

（二）中标供应商确定后，本中心在广西政府采购、梧州市公共资源交易中心（梧州市政府采购中心）网站发布中标结果公告。

（三）在发布中标结果公告的同时，本中心向中标供应商发出中标通知书。

（四）投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向本中心提出质疑，并及时索要书面回执。

（五）本中心应当按照有关规定就采购人委托授权范围内的事项在收到投标人的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

- 八、签订合同

- （一）合同授予标准

合同将授予被确定投标文件满足招标文件全部实质性要求，具备履行合同能力，评审得分最高，综合评分排名第一的供应商。

- （二）签订合同

（1）投标人接到中标通知书后，应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。中标人无正当理由不得放弃中标。

（2）如中标供应商不按中标通知书的规定签订合同，则按中标供应商违约处理，本中心将没收中标供应商投标的全部投标保证金。

（3）中标供应商拒绝与采购人签订合同或因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与中标供应商之后排名第一的中标候选供应商签订采购合同，以此类推,也可以重新招标。中标供应商放弃中标项目，拒绝与采购人签订合同的，其投标保证金将不予退还，并上缴国库，给采购人造成损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

- 九、其他事项

- （1）解释权：本招标文件解释权属本中心。

- （2）有关事宜

所有与本招标文件有关的函件请按下列通讯地址联系：

梧州市公共资源交易中心（梧州市政府采购中心）

邮政编码：543000

通讯地址：红岭大厦10楼

电    话：0774-2830801

- 第四章  评标方法及评分标准

评标方法及评分标准

一、评标原则

(一)评委小组组成：本招标采购项目的评委小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为五人以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

(二)评标依据：评委小组将以招投标文件为评标依据，按百分制打分。

(三)评标方式：以封闭方式进行。

二、评标方法

（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）。

1、价格分……………………………………………………………………………………………30分

（1）符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定条件且按该办法中规定的格式提供了《中小企业声明函》的小型和微型企业参与投标，对其最后报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标价×（1-10%）；除上述情况外，评标价=投标价。

投标产品的制造企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。投标人提供投标产品制造企业属于监狱企业的证明文件。

投标产品的制造单位按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。投标人提供投标产品制造单位属于残疾人福利性单位的残疾人福利性单位声明函。

（2）以进入综合评分环节的最低的评标报价为基准价，基准价报价得分为30分。

（3）价格分计算公式：某供应商价格分=基准价/某磋商人最后评标价（金额）×30分

2、技术性能分……………………………………………………………………………………………40分

（1）投标人响应情况分：第二章招标项目采购需求的“技术参数及性能（配置）要求”中标记★号的需求（并按照★号中提供要求的证明材料），每满足一项得2分，共20分；（以上项目均须提供制造商提供的证明材料，并加盖制造商或投标人公章）

（2）投标产品曳引机采用内置式抱闸装置，得2分（以制造商提供的产品样册作为评标依据，并加盖制造商或投标人公章）

（3）投标产品具备以下功能【①制动器冗余保护功能；②逆变装置高温监测功能；③电气安全回路保护功能；④钢丝绳延伸再平层功能；⑤电子终端层强制减速装置功能；⑥电梯运行时间评估功能；⑦投标产品机房救援系统拥有松闸盘车同步一体化救援装置；⑧投标产品使用独立控制的内胀式双制动器；⑨轿厢溜车安全保护功能】，具备以上功能每个得2分，共18分。（以制造商提供的产品样册作为评标依据，并加盖制造商或投标人公章）

3、施工方案分………………………………………………………………………………………………9分

根据投标人投标文件提供的施工方案内容：施工组织机构、人员配备，施工机械、检测设备，施工进度计划及保证工期、质量的技术措施，安全、文明施工措施、设备的安装调试等方面综合考虑，进行打分。

一档（3分）: 投标人有针对本工程的施工方案，方案一般、描述简单，有实施日程表和人员安排，安装人员经验一般，具体实施步骤和要求描述较简单。

二档（6分）:投标人有针对本工程的施工方案能够清晰描述用户需求，并且针对本次建设给出合理化建议，实施方案先进，有实施日程表和人员安排，安装人员经验较强，具体实施步骤和要求描述较详细。

三档（9分）:投标人有针对本工程的施工方案能够清晰描述用户需求，并且针对本次建设给出合理化建议，实施方案先进，有实施日程表和人员安排，安装人员经验较强，具体实施步骤和要求描述较详细，实施进度计划严格按投标工期安排，工期保证措施合理且有针对性，且负责本项目的负责人具有高级工程师证。

4、售后服务方案分………………………………………………………………………………………11分

根据投标人的售后服务方案和承诺中的维保计划书、安装维保资质、项目实施人员配备、响应时间、备品备件、服务体系、培训等情况综合考虑，进行打分。

一档（4分）：提供简单售后服承诺书，满足招标文件售后服务要求；有售后服务体系，有定期检查、保养安排，有培训计划，故障响应及维修满足基本要求，有设备质保承诺，信誉一般，提供检前整修服务，有备品备件供应，维修人员全年24小时服务。接到用户故障通知后，维修人员240分钟内到达现场处理；修复时间：一般故障不超过48小时，重大故障不超过24小时。

二档（8分）：全部满足招标文件售后服务要求，售后服务体系较完善，定期检查、保养安排较详细，培训计划合理可行，故障响应及维修时间较短，有设备质保承诺，信誉良好，提供完善的检前整修服务，备品备件供应较充裕，维修人员全年24小时服务。接到用户故障通知后，维修人员120分钟内到达现场处理；修复时间：一般故障不超过48小时，重大故障不超过24小时。

三档（11分）：全部满足甚至优于招标文件售后服务要求，售后服务体系完善，定期检查、保养安排详细，培训计划详尽，故障响应及维修时间短，有零配件储备供应（需提供零配件清单及库存照片），信誉好，提供完善的检前整修服务，有优惠条件，有备品备件库。维修人员全年24小时服务。接到用户故障通知后，维修人员30分钟内到达现场处理；修复时间：一般故障不超过12小时，重大故障不超过24小时。

5、商务分……………………………………………………………………………………………………10分

（1）信誉及业绩分…………………………………………………………………………………………8分

①所投产品获得VDI 4707 Part 1能效等级A级，得2分。（提供有效证书复印件并加盖投标人公章）

②投标品牌生产厂家通过ISO 45001:2018、ISO 9001:2015、ISO 14001:2015系列管理体系认证，每项得1分，以上均满足的3分。（提供证书复印件并加盖投标人公章，原件备查）

③投标人自2017年以来所投品牌的业绩的项目业绩（须提供中标/成交通知书或合同复印件，须加投标人盖公章，原件备查），每项得0.5分，满分1分。

④投标品牌生产厂家售后服务机构在项目所在区域设有售后服务网点，并向当地人民政府特种设备安全监督管理部门备案（需提供备案证明做为依据），得2分。

（2）产品特性分……………………………………………………………………………………………2分

①投标产品纳入《财政部 国家发展改革委关于调整公布第二十三期节能产品政府采购清单的通知》（财库[2018]17号）中节能产品政府采购清单的（提供投标产品所属清单页，单一分标报价或项号数占三分之一及以上，适用于非强制采购产品），得1分。

②投标产品纳入《财政部 环境保护部关于调整公布第二十一期环境标志产品政府采购清单的通知》（财库[2018 ]19号）中环境标志产品政府采购清单的（提供投标产品所属清单页，单一分标报价或项号数占三分之一及以上），得1分。

（三）总得分=1+2+3+4+5。

三、成交候选供应商和成交供应商数量推荐原则

（一）评委小组将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列）并推荐成交候选供应商。采购人应当确定评审委员会推荐排名第一的成交候选人为成交人。

排名第一的成交候选人放弃中标、或在规定限期内拒不签订合同、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以确定排名第二的成交候选人为成交人。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交人，其余以此类推。

（二）评委小组认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评委小组应当将其作为无效投标处理。

# 第五章    政府采购合同主要条款

政府采购合同

合同名称：

合同编号：

采购单位（甲方）

住   所：

供 应 商（乙方）

住   所：

签订合同地点：

签订合同时间：

合同使用说明：根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，

按照招标文件规定条款和中标供应商投标文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

采购合同文本

梧州市政府采购合同书

采购单位（甲方）                            项  目  编  号

供 应 商（乙方）                            项  目  名  称

签  订  地  点                              签 订 时 间

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招投标文件规定条款和中标供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1、供货一览表

| 序号 | 产品名称 | 商标品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数 量 及单位 | 单 价 （元） | 金 额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写） （小写） |  |  |  |  |  |  |  |

- 合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、售后服务等全部费用，除合同总价款外，甲方无须向乙方另外支付任何费用。

- 双方负责：▉起吊、卸货；▉搬运；▉就位；▉脚手架；□提供符合图纸要求的井道和机房；□清理井道和底坑；□临时仓库；□工程配套费或进场费；□水电费；□提供电源到机房；□土建填充；▉电梯报装费；▉政府部门验收费。上述费用▉由乙方负责，其他费用□由甲方负责（甲方负责电梯安装施工过程中的土建配合的工作。）。

- 说明：电梯起吊指机房部分如主机、控制柜、搁机大梁等。扶梯（人行道）起吊指就位。

- 产品配置清单。

第二条 付款方式和期限

2.1  本合同总价款采取如下分期付款的方式：

（1）合同签订后5个工作日内，支付合同总价的30%作为预付款；

（2）甲方收到发货通知后5个工作日内，支付合同总价的50%货款；

（3）安装队进场前5个工作日内，支付合同总价的10%；

(4)通过政府主管部门验收合格后5个工作日内，支付合同总价的10%。

2.2乙方指定收款账户：户名____________________，开户银行___________，账号______________。甲方向上述账户付款即视为已完成付款义务。乙方应对该账户真实性、合法性、有效性负责。本合同履行期间内，乙方变更上述收款账户信息的，应在甲方付款前以书面形式通知甲方并经甲方书面认可。

2.3 增值税发票的出具是甲方每次付款的前提条件。乙方应确保出具符合国家财税规定的合法发票，如乙方不按时开具发票，或开具的发票不合法、合规的，甲方有权迟延支付应付款项直至乙方开具合格发票之日且不承担任何违约责任，同时乙方的各项合同义务仍应按合同约定履行，由此引起的一切法律责任和损失，均由乙方承担且不免除乙方开具合法发票的义务。

第三条 包装和运输

1、乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

2、使用说明书（货物如属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、报关单、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3、乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4、货物在交付甲方前发生的风险均有乙方负责。

5、货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点并安装调试、验收合格和培训才视为交付。

第四条　交货验收

1、交货时间：                 、地点：                          。

2、乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4、甲方应当在到货（安装、调试完）后7个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

5、招标人委托政府招标代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6、甲方对验收有异议的，在验收后5个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后    日内及时予以解决。

第五条　安装和培训

1、甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2、安装准备工作及施工

提货前1个月，甲方书面通知乙方进行安装前勘查并配合乙方土建勘查员工作。乙方在按期收款后10天内，负责派员前往甲方工地查验土建条件，并按安装要求向甲方书面提供有关整改项目及安装前应由甲方完成的相关准备工作。

3、电梯安装期间，乙方应派足够的技术人员常驻现场，负责电梯安装和解决电梯安装过程中出现的问题，保证电梯安装的顺利进行。电梯安装期间，发现零部件有缺漏、毁损的，乙方应负责立即补足、更换。

4、乙方负责甲方有关人员的培训。

4.1培训时间                   ，培训地点                   。

4.2 乙方负责对甲方不少于3名操作人员进行设备操作、维修、保养的培训，免费提供培训所需的维修及指引手册、设备说明书、培训资料等，保证该等人员胜任日常维护、保养工作和一般故障的排除方法，并使受训人员在电梯验收合格前通过培训、取得培训合格证书。

第六条、调试和最终验收

1. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到试运行自检合格和符合技术要求，甲方才做最终验收。

2. 乙方负责协调质量技术监督局及质监站对电梯的验收工作，与电梯安装单位共同负责取得相关机构部门颁发的检验合格报告书、安全检验合格证、电梯使用登记证，相关费用已包含在合同价款内。甲方配合乙方提供必须的证明文件或数据。

- 质量保证和售后服务

1、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招投标文件和承诺相一致。乙方提供的自主创新产品、节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2、乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

3、货物保修期（质保期）1年，从依第6.2条验收合格并交付甲方之日起计算。质量保修期内由乙方负责免费保养、维修，免费提供所需的润滑剂、清洁剂、绳、防腐剂、配件等。如由于乙方责任需要更换、修理有缺陷的设备，而使设备停运超过48小时的，质量保修期相应延长。

4.保修期内因产品质量或工程质量引起的甲方和他人人身伤亡、财产损失的，其全部费用和责任由乙方承担。

5. 乙方对电梯及有关产品、与电梯有关的制造、材料、安装工程等质量问题的相应修复责任及因其造成的人身、财产损害的赔偿责任不因保修期满而终止。

6. 乙方必须提供每天24小时服务热线，如有故障，乙方须在接到电话4小时响应，8小时给出解决方案，第二天上门服务，并在到达现场后的8小时内解决问题，如有其它约定除外。

7. 保修期内，乙方应定期派工程师到现场维护和巡查，进行必要的调校、维护、保养等；每两个星期进行一次检查、清洁及上油等；每月进行一次维护保养，并按有关规定要求进行周期性测试及检查，使电梯处于顺畅、安静、平稳及安全的运行状态。 乙方在每次保修及检查后应做好记录，有关记录需同时留一份给甲方存档。

8. 在保修期满前，乙方应对全部电梯进行一次测试，并将结果提交给甲方。

9. 保修期满后，如甲方需要的，双方另行签订合同，乙方应继续为货物提供终身支持服务。服务内容与保修期内的售后服务内容相同；设备故障需维修时，乙方只收取部件成本费。

第八条　权力保证

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

第九条  税费

税费本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十条  履约担保

乙方提供的履约保证金为中标合同总价款的5%，即人民币（大写）_______________，小写￥________元。履约担保的有效期从签发之日起至全部电梯竣工验收符合合同要求且交付甲方（以时间较晚者为准）后，履约保证金转为质保金，若乙方不存在任何违约行为，质保期一年期满后10个工作内，甲方无息退还乙方履约保证金。履约保证金缴纳到采购人账户（开户名称：广西壮族自治区梧州市中级人民法院；开户银行：农行梧州金祥支行；银行账号：20314001040002486）。

第十一条　违约责任

1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应在3天内及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任，并负责赔偿甲方由此而遭受的全部索赔、处罚及其他经济和信誉损失。

3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4、乙方逾期交货的，每天向甲方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%。超过   天，甲方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失。

5、甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。超过   天，乙方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失。

6、乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

7、乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。

8、其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十二条、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十三条  合同争议的解决

1、因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第十六条、合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，签书面补充协议方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十七条　合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十八条　签订本合同依据

1、政府采购招标文件；乙方提供的投标文件；投标承诺书；中标或成交通知书。

2、本合同条款与上述文件约定不一致的，以本合同为准。

第十九条　本合同一式     份，具有同等法律效力，政府招标代理机构一份，甲乙双方各一份（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起2个工作日内，招标人或招标代理机构应当将合同副本报本中心公示。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 或委托代理人： | 或委托代理人： |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |

合 同 附 件

1.供应商承诺具体事项：

详见乙方投标文件相关内容

2.售后服务具体事项：

详见乙方投标文件售后服务承诺相关内容

3.质保期责任：

详见乙方投标文件售后服务承诺相关内容

4.其他具体事项：

注：售后服务事项填不下时可另加附页

# 第六章　投标文件格式

- 投标文件格式

- 一、投标文件外包装封面及投标文件封面格式

- 一）投标文件的外包装封面格式：

投 标 文 件

采购项目名称：

采购项目编号：

所投分标： 本项目

投标文件名称：资格文件

投标人名称：（盖章）

投标人地址：

在  ×年×月×日×时×分前不得启封（开标时才能启封）

投 标 文 件

采购项目名称：

采购项目编号：

所投分标：   本项目

投标文件名称：资信及商务文件、技术文件、报价文件及投标文件电子版光盘

投标人名称：（盖章）

投标人地址：

在  ×年×月×日×时×分前不得启封（开标时才能启封）

- 二）投标文件封面格式：

（正、副本）

投标文件

项目名称：

项目编号：

所投分标：本项目

投标人名称：（盖章）

投标人地址：

- 年  月  日

- 二、投标文件目录

1.资格文件：

见招标组成部分

2.资信及商务文件：

见招标组成部分

3.技术文件

见招标组成部分

- 三、投标文件格式

参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

（格式自拟，必须提供）

说明：1、投标人应按照相关法规规定如实做出声明。

2、按照采购文件的规定盖章（自然人投标的无需盖章，需要签字）。

- 二）资信及商务文件部分（格式）

（1）投标保证金的相关证明扫描件

投标金缴纳证明

我方参加（项目名称及编号）　　　　　　的投标，缴纳谈判保证金人民币（大写）    元整（￥       元），若我方中标，同意你方将该谈判保证金转为履约保证金，若不中标，请贵方在退付谈判保证金时转入以下对公账户：

开户名称：

开户银行：

银行账号：

通讯地址：

联系人（委托代理人）、联系电话（手机）

（粘贴投标保证金缴纳凭证复印件并加盖单位公章）

注：在投标当天服务商应同时将磋商保证金声明发送邮件到本中心，邮箱：WZCG2822337@163.com；

（2）投标声明书格式：

投标声明书

致：_梧州市公共资源交易中心（梧州市政府采购中心）：

_______     __（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我___    __  （姓名）系_______     __（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的______              _     __项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方此次向贵方提供的产品名称为：                        ；规格型号：                                     ；该型号产品我方有现货可供，并已于     年   月生产完工或向　　                   （原厂商名称）购进［或需在中标后向               订购］。

4.我方诚意提请贵方关注：近期有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

5. 我方参加政府采购活动前三年内在经营活动中重大违法记录和不良信用记录情况：

6.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果。

法定代表人签字：

投标人公章：

年    月    日

重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

（3）法定代表人授权委托书格式：

法定代表人授权委托书

致：_梧州市公共资源交易中心（梧州市政府采购中心）：

我_______     __（姓名）系_______     __（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加             项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签字：                                     法定代表人签字：

所在部门职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

贴附“委托代理人身份证扫描件或其他电子文件”（正反两面）

投标人公章：

年    月    日

（11）商务及其他要求响应表格式：

商务及其他要求响应表

| 项号 | 招标文件要求 | 是否提供并响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| … | … |  |  |

法定代表人或委托代理人签字（或签章）：

投标人盖章：                          日 期：

（21）中小企业声明函（如有，请提供）

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）釆购活动,提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.     （标的名称），属于     （釆购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.    （标的名称），属于     （釆购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称）、从业人员	人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型 企业、微型企业）；

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

备注：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、采购文件中明确的所属行业名称是根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定确定。

三）、技术文件部分（格式）

（1）项目施工方案

（2）技术响应表格式：

| 项号 | 招标要求 | 应标情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在技术响应表中详细列明招标要求及投标设备技术规格的响应情况，并填写“偏离说明”。“偏离说明”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。投标技术规格与招标要求相同的为无偏离，投标技术规格高于招标要求的为正偏离，低于招标要求的为负偏离。

法定代表人或委托代理人签字（或签章）：

投标人盖章：                          日 期：

（3）设备配置清单格式：

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或委托代理人签字（或签章）：

投标人盖章：                          日  期：

非招标文件必须要求时可附：①原厂出厂配置表及原厂中文使用说明书（格式自拟）

②产品出厂标准、质量检测报告及精度检测报告或数据（格式自拟）

（4）售后服务承诺书（应据项目实际要求描述如：投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施等）(格式自拟,必须提供）；

（5）投标人拥有主要装备和检测设施的情况和现状（格式自拟）及项目实施人员一览表

项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位 工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或委托代理人签字（或签章）：

投标人盖章：                        日 期：

（6）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括备品备件、专用耗材、售后服务等方面的优惠；

备品备件、专用耗材、售后服务优惠表格式：

| 序号 | 优惠内容 | 适用机型 | 单价 | 比投标报价优惠率 | 比招标要求提供更优售后服务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | % |  |
|  |  |  |  | % |  |
|  |  |  |  | % |  |

法定代表人或委托代理人签字（或签章）：

投标人盖章：                        日 期：

（7）投标人对本项目的合理化建议和改进措施（格式自拟）

（8）投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）

▲（9）项目采购需求中要求必须提供的材料。（项目采购需求中要求必须提供的材料，据实提供）

- 四）报价文件部分 （格式）

（1）投标函格式：

投 标 函

致：梧州市公共资源交易中心（梧州市政府采购中心）：

根据贵方为                             项目的招标公告（项目编号：_____     __），签字代表_______     （全名）经正式授权并代表投标人_______                    __（投标人名称）上传并提交加密的电子投标文件一份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起 ______个     日（自然日）。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：__________        _____邮编：__________   电话：______________

传真：______________投标人代表姓名 ___________  职务：______ _______

投标人名称(公章):___________________

开户银行：                         银行账号：

法定代表人或委托代理人签字:___________                 日期:_____年___月___日

(公章)

年___月___日

（2）投标报价明细表格式

金额单位：人民币（元）

| 序号 | 货物 名称 | 品牌、型号规格、生产厂家 | 技术参数及性能配置 要求（材质工艺要求说明） | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 本项目合计金额大写： |  |  |  |  |  |  | ￥ |

法定代表人或委托代理人签字（或签章）：

投标人盖章：                               日  期：

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）

（4）开标一览表信封封面格式（可以手写，密封）

开标一览表文件

（1） 采购项目名称：

（2） 采购项目编号：

（3） 所投分标： 本项目

（4） 投标人名称：

（5） 注明“开标时才能启封”

（5）开标一览表

开标一览表

项目名称：

项目编号：

金额单位：人民币（元）

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 产地 | 品牌及厂家 | 规格型号 | 单价 | 投标报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本项目合计金额大写： ￥ |  |  |  |  |  |  |  |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、凡需用专用耗材的专用设备类采购项目，应按招标文件规定的耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。

3、投标费用包括项目实施所需的人工费、运输费、安装调试费、制作投标文件费、税费及其他一切费用。

4、以上报价应与“投标设备报价明细表”中的“投标总价”相一致。

5、此表要求单独包装、密封、递交，信封封面请注明采购项目名称、采购项目编号、所投所有分标号、投标人名称及“开标一览表”字样。注明“开标时才能启封”。

法定代表人或委托代理人签字：

投标人名称（盖章）：

日期：    年   月   日