梧 州 市 政 府 采 购

招标文件

(公开招标)

项目名称：梧州学院110视频监控指挥中心项目(重)

项目编号：WZZC2020-G1-04683-001-CGZX(重)

采购单位：梧州学院

采购代理机构：梧州市公共资源交易中心（梧州市政府采购中心）

2020年12月

目    录

第一章  招标公告	2

第二章  货物需求一览表	4

第三章  投标人须知	33

第四章  评标原则及评分标准	46

第五章  合同主要条款格式	51

第六章  投标文件格式	57

- 招标公告

项目概况 梧州学院110视频监控指挥中心项目(重)的潜在投标人应在政府采购云平台（http://www.zcygov.cn）获取招标文件，并于 2021年1月14日9时45分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：WZZC2020-G1-04683-001-CGZX(重)

项目名称：梧州学院110视频监控指挥中心项目(重)

预算金额：299.56万

最高限价（如有）：与预算金额一样

采购需求：简要采购需求见以下，详见招标文件

| 1 | 校园安防综合管理平台 | 支持对用户、角色、组织、区域、人员、车辆、卡片、设备等基础资源进行统一管理调配。2、支持用户密码有效时间段进行设置管理，支持用户IP绑定，指定IP地址用户才能登陆平台。3、支持数据库的管理，支持数据库的备份和恢复。4、支持根据用户使用习惯自定义配置快捷功能入口，支持首页投放大屏展示，支持≥7天每日的用户活跃数统计。 | 1 | 套 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：强制性节能产品、鼓励性节能政策；鼓励性环保政策；扶持中小企业政策；扶持少数民族地区政策：招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则。

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

时间：2020年12月24日至2020年12月31日。

地点：“政采云”平台完成报名下载（https://middle.zcy.gov.cn）获取招标文件。

方式：投标人须按照本招标公告规定的时间、地点获取招标文件。

售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2021年1月14日9点45分（北京时间）

地点：梧州市三龙大道红岭大厦（梧州高中西侧）8楼开标室（具体开标室看现场LED屏指引）。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1．投标保证金：¥29,000；

2.发布媒体：《广西壮族自治区政府采购网》、《梧州市政府采购网》、《梧州市公共资源交易中心网》。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：梧州学院

地址：梧州市富民三路82号

联系方式：钟老师，0774-5835633

2.采购代理机构信息

名 称： 梧州市公共资源交易中心（梧州市政府采购中心）

地　址：梧州市三龙大道红岭大厦（梧州高中西侧）10楼

联系方式：0774-2830801

3.项目联系方式

项目联系人：谢小姐、蒋小姐

电　话：0774-3825354/3828966

梧州市公共资源交易中心（梧州市政府采购中心）

2020年12月24日

- 第二章  货物需求一览表

说明：

1、本货物需求一览表中所列的品牌、型号仅起参考作用，投标人可选用其他品牌、型号替代，但替代的品牌、型号在实质性要求和条件上要相当于或优于参考品牌、型号。

2、凡在“技术参数要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，投标人应按第五章“投标文件格式”规定的格式在“投标产品技术资料表”中将其参数详细列明。

3、本货物需求一览表中标注★号的内容为实质性要求和条件，如不满足则投标无效。

4、本货物需求一览表中标注●号的条款为重要技术指标、功能项，作为评分依据，但不作为实质性条款。

5、本货物需求一览表中的内容如与第六章“合同条款及格式”相关条款不一致的，以本表为准。

6、★本项目的核心产品为“高清摄像机”，本项目核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人，按一家投标人计算，具体按《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（中华人民共和国财政部令87号）执行。

监控机房中心装修清单

| 序号 | 工程项目 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大屏隔墙基础 | M2 | 51.66 | 轻钢龙骨、阻燃木工板基层、辅材。 |
| 2 | 单门隐形门 | 扇 | 1.00 | 阻燃木工板、吸音棉。 |
| 3 | 监控台 | M | 5.00 | 厂家定制木质台。 |
| 4 | 防盗单开门 | M2 | 1.98 | 按现场尺寸定制防盗门、含普通锁具。 |
| 5 | 布艺遮光窗帘 | M2 | 49.48 | 窗帘、杆、配件及安装费 |
| 7 | 墙面乳胶漆饰面 | M2 | 135.20 | 环保腻子粉、白色乳胶漆，辅材。 |
| 8 | 柜机空调 | 台 | 2.00 | 柜机空调、辅材及安装费。 |
| 9 | 小型精密机房空调 | 台 | 2.00 | 恒温空调。 |
| 10 | 强电6m2线路 | M | 393.00 | 1、国标6m2电线。 |
| 11 | 强电4m2线路 | M | 519.00 | 1、国标4m2电线。 |
| 12 | 强电2.5m2线路 | M | 885.00 | 1、国标2.5m2电线费。 |
| 13 | 线管 | M | 600.00 | 1、4分阻燃线管、直接、弯头。 |
| 14 | 电路安装费 | M | 600.00 | 1、强弱线路安装费。 |
| 15 | 墙体暗装线路开槽 | M | 45.00 | 1、墙体暗装线路开槽人工费。 |
| 16 | 二三插座 | 个 | 26.50 | 1、联塑、公牛牌插座。 |
| 19 | 空调空气开关 | 个 | 75.00 | 1、联塑、公牛牌空调空气开关。 |
| 21 | 电箱 | 个 | 650.00 | 1、1、嵌入式电箱、空气开关。 |

拆补墙项目

| 1 | 拆门洞 | 个 | 1.00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 门洞修复 | 项 | 1.00 |

项目软硬件配置清单

1.后台数据服务&LED显示中心&UPS

1.1、后台数据服务

| 序号 | 设备名称 | 设备性能参数 | 单位 | 数量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 校园安防综合管理平台 | 1、平台支持统一的认证、授权管理机制，支持HTTPS以及密码安全加密访问认证。 2、支持用户≥10000个，支持同时在线≥5000个用户。 3、支持安全防护，支持验证码、连续登陆尝试次数、用户IP地址限制等多种验证方式，支持登录密码强度提醒，用户密码强度设置。 4、支持根据用户使用习惯自定义配置快捷功能入口，支持首页投放大屏展示，支持最近7天每日的用户活跃数统计。 5、支持以中心管理服务为核心的网络拓扑结构，支持对系统中的分组、服务器、组件等统计概览、查看。 6、支持对监控点、编码设备的在线状态进行设备巡检，并以统计图方式展示巡检结果。 7、支持巡检计划配置，包括计划名称、巡检类型、巡检时间、巡检周期，并以列表形式展现计划列表。 8、支持BS客户端、CS客户端、移动客户端（Android、ios）视频预览，支持多浏览器实时预览。 9、支持自动在1/4/6/7/9/16/24画面分隔模式间进行监控点轮巡预览，轮巡时间可设置，支持全屏显示，预览画面支持监控点信息、语音对讲、开关声音、云台与镜头控制、抓图、多图抓拍等。 10、对大屏进行1/4/9/16/25分屏、拼接、开窗、窗口漫游的操作，通过客户端支持电视墙开窗后支持分割，并可将大屏分屏配置另保存为场景。 - 11、支持按子系统类型、时间类型、处理状态、时间搜索已处理的历史报警信息并查看报警联动支持历史报警数据导出成excel文件。 | 套 | 1 |  |
| 2 | 数据库 服务器 | 1、支持开源数据库，稳定可靠。 2、平台应用提供数据支撑，并且支持与业务数据系统进行对接。 3、硬件性能不低于：HG7163(16核2.4GHz)×1/64G DDR4/600GB 10K SAS×2（RAID_1）/SAS_HBA/1GbE×4/550W(1+1)/2U/16DIMM/USB-DVD。 | 台 | 1 |  |
| 3 | 应用服务器 | 1、支持监控设备接入管理，统一运维设备在线情况。 2、硬件性能不低于：HG7163(16核2.4GHz)×1/32GB DDR4/600GB SAS*2（RAID 1）/SAS_HBA/1GbE*2/550W(1+1)/2U/16DIMM。 | 台 | 1 |  |
| 4 | 流媒体 服务器 | 1、支持流媒体集群和负载均衡策略，支持大量用户网络访问，共享监控信息资源。 2、实现把视频设备的视频信号采集到服务器，供网络访问，支持流媒体多网卡绑定策略。 3、提供智能化视频流转、分发管理功能，支持多级视音频流转发功能。 4、硬件性能不低于：HG7163(16核2.4GHz)×1/32GB DDR4/600GB SAS*2（RAID 1）/SAS_HBA/1GbE*2/550W(1+1)/2U/16DIMM。 | 台 | 2 |  |
| 5 | 云存储 管理软件 | 1、支持云存储系统一键部署，支持前端设备和存储设备之间直接存储。 2、支持多存储设备容量整合，形成录像池，可根据用户业务分配通用、文件、视频、图片等类型存储空间。 3、支持按照设备可用容量实现负载均衡，各存储节点上存储的数据量在稳定状态下保持均衡。 4、支持单个客户端从多台存储设备并行高速下载指定时间段的录像。 5、可实现视音频流直接在云系统上进行存储，支持采用流媒体直存转发方式，无需配置存储转发/流媒体服务器。 6、系统根据当前节点状态使用相应的容错算法以提高节点容错能力。 7、●支持云存储系统中内嵌智能和大数据分析功能，支持视频流实时结构化，海量摘要分析及查询等功能，无需单独智能服务器，智能模块支持集群部署，具有负载均衡、集群容灾、性能线性提升、横向扩展等集群特性。 8、●支持云存储系统可视化，视频按天统计写入量、图片和文件按天统计写入个数与容量、云存储系统容量（总容量、已用容量、剩余容量）、设备数量等信息，统计信息支持以RESTful协议对接。 9、支持在运维监测功能页面显示存储硬盘的健康状态，便于存储硬盘的生命周期管理。 10、须支持录像完整率检测、监控点在线状态检测、硬盘状态检测，支持报警联动短信和邮件实现无人值守。 11、云存储系统支持分域管理，当单个域中设备接入到同一个交换机时，可实现数据流分域控制管理，域内业务不受其他域影响。 12、●支持SAN/NAS文件以Restfull协议方式访问，支持每个文件写入后索引在多节点间异步同步，提取文件的URL可回调到应用平台服务器，支持单个SAMBA共享文件夹，可对≥128个用户同时进行管理，支持单个ftp共享文件夹，可对≥128个用户同时进行管理。 13、支持回收站功能，防止数据误删，支持回收时间配置，支持录像完整率检测、监控点在线状态检测、硬盘状态检测。 14、●支持对频繁上报的同一个告警信息进行分析过滤，经过告警分析规则的过滤后，支持在指定时间后再一次上报到运维平台，支持两朵云的数据灾备，可通过同一图片、对象的URL对主、备云上的数据进行访问，客户端无感，支持图片云间灾备，图片在主备云中URL一致，实现图片无缝提取。 15、支持云存储容量自动检测功能，支持当前云存储容量不足时视频录像可根据策略自动切换到其它云存储中进行存储。 16、支持对多套云同时进行管理，支持对添加多套云、修改、查看多套云的信息。 | 套 | 1 |  |
| 6 | 高速存储 节点 | 1、高性能多核处理器，保障了海量数据处理的稳定性，约8U精细化机箱，支持≥48块硬盘。 2、支持双系统，支持≥2个千兆网口，≥2个SAS接口，≥4GB内存，内存支持扩展到≥32GB。 3、应能接入并存储总码流≥2400Mbps的≥100路1280×720格式的视频图像，同时转发总码流≥2400Mbps的≥100路1280×720格式的视频图像，同时回放总码流≥600Mbps的≥100路1280×720格式的视频图像。 4、支持MPEG4、H.264、H.265、SVAC、4K编码格式的前端设备接入并存储录像。 5、提供多设备同步升级功能，可以通过一键式操作对整个局域网内的所有设备同步升级。 6、●可按照活动目标的行进方向（上、下、左、右）进行检索，支持按人体检索图片，并可显示该人体所在的环境图片，可回放该人体录像前后15s的视频图像，支持检测区域、屏蔽区域规则配置和大目标模式开启（实时到流任务支持配置≥2个检测区域和≥4个屏蔽区域配置，历史取流和录像任务支持≥1个检测区域和4个屏蔽区域配置）。 7、●支持人员频次报警功能，人员在设定时间内的出现次数超过设置阈值会产生报警，支持上传一张人脸图片至名单库进行比对检索，确定人员身份，支持按照性别、年龄段、是/否戴眼镜、点位信息、抓拍时间对历史抓拍人脸图片进行检索与导出。 8、支持视频质量诊断功能，对图像的亮度、偏色、对比度、清晰度、视频丢失等特征进行实时分析，并以日志、报表和图形化方式显示结果。 9、能在RAID内丢失2块（含）以上硬盘时，无需等待丢失盘恢复，保留盘数据可正常读取，新数据可正常写入。 10、在不增加任何外围服务器硬件的情况下可由存储设备直接进行虚拟化系统部署； 11、支持全局热备和局部热备，支持逻辑卷的动态在线扩展。 12、●支持视频文件生成封面图，可从录像文件的一个时间点提取一张压缩图片，前面板具有锁止功能，加锁后硬盘无法取出，具有可拆卸式防尘滤网，可识别和拒绝在黑名单内的程序的运行。 13、当检测到人脸时，可进行人脸大图、小图抓拍、视频录像，并触发报警联动录像、抓拍图片、弹出报警画面、发送语音提示、上传中心、蜂鸣报警以及日志记录。 14、支持Onvif、GB28181等标准协议，保障对不同厂家前端设备的兼容性。 15、●在IE浏览器下，具有文件过滤、NAS镜像同步、MAC地址绑定、WORM数据防篡改、一键配置存储方案、添加用户、设置用户权限设置选项，具有身份认证功能，并限制登录失败次数，支持按照存储空间进行循环覆盖，支持对每个通道进行不同周期的循环覆盖策略。 16、可根据事件名称查询所有相关联的不同前端或时间的录像段并进行回放和下载。 | 台 | 7 |  |
| 7 | 企业级 硬盘 | 容量≥6T,转速≥7200RPM,支持3.5寸,SATA。 | 块 | 336 |  |
| 8 | 核心交换机 | 1、全网管三层交换机，机架式，支持≥24个1G/10G SFP+光接口，≥2个40G QSFP+光接口，≥1个console口，≥1个usb接口，≥1个带外管理网口。 2、≥2个业务扩展槽，≥2个电源模块槽位，≥2个风扇模块槽位。 3、交换容量≥2.56Tbps，包转发率≥720Mpps。 4、约1U高度，19英寸宽，工作温度：0℃～45℃，支持交直流供电，满负荷功耗约183W。 5、支持RIP/OSPF/BGP/IS-IS/VRRP，IPv6，VLAN，流量控制，ACL，QoS，端口镜像，环网RRPP/ERPS、支持SNMP V1/V2c/V3网管。 | 台 | 1 |  |
| 9 | 机房设备汇聚交换机 | 1、全网管三层交换机，机架式，支持≥24个千兆电口，≥8个复用的千兆SFP光口，≥4个万兆SFP+光口。 2、支持≥1个业务扩展槽，≥2个电源模块槽位，≥2个风扇模块槽位。 3、交换容量≥598Gbps，包转发率≥222Mpps。 4、约1U高度，19英寸宽，工作温度：0℃～45℃，支持交直流供电。 5、支持RIP/OSPF/BGP/IS-IS/VRRP，IPv6，VLAN，流量控制，ACL，QoS，端口镜像，环网RRPP/ERPS、支持SNMP V1/V2c/V3网管。 | 台 | 2 |  |
| 10 | 万兆多模双纤光模块 | TX850nm/10G，RX850nm/10G，LC,多模双纤双向,距离300m,0～70℃。 | 个 | 8 |  |
| 11 | LC光纤跳线 | LC-LC多模跳线,OM4,双工5米,符合ISO60332-1的LSZH防火等级 | 条 | 16 |  |
| 12 | 42U服务器机柜 | 服务器机柜，宽*深*高(mm)：600*1000*2050，42U，网孔门前单开网孔门，后双开网孔门含支脚脚轮及螺母螺丝高度：42U,宽度：600mm,深度：1000mm,净重：约100kg,敞开百分比（前门）：78.0%,敞开百分比（后门）：77.2% | 个 | 2 |  |
| 13 | 机房辅材 和调试 | 网线、跳线、电源线、轧带、排插等 | 项 | 1 |  |

1.2、LED显示中心

| 1 | LED显示屏 | 1、像素点间距≤ 2.0mm，LED灯管的每个像素点由1纯红1纯绿1纯蓝三像素构成，表贴三合一封装。 2、显示屏有效显示屏尺寸为≥7.68m*2.56m=19.661㎡，分辨率≥3840*1280，误差不得超过±1%。 3、像素密度≥ 250000点/㎡。 4、模组最大功耗≤21W。 5、亮度≥600cd/㎡。 6、维护方式 磁吸前维护。 7、驱动方式 恒流驱动。 8、换帧频率（Hz） 60。 9、刷新率（Hz） ≥1920。 10、工作湿度范围（RH）无结露 10-80%。 11、LED显示屏整屏像素失控率小于0.000001且区域像素失控率小于0.000003。 12、LED显示屏整屏平整度：≤0.10mm，箱体间缝隙：≤0.10mm。 13、LED显示屏显示单元白平衡亮度≥≥600cd/㎡，对比度≥3000：1;色温2000K~10000K可调。 14、显示屏水平和垂直视角≥170°；亮度均匀性＞99%，色度均匀性≤±0.001Cx、Cy之内。 15、LED显示屏支持单点检测逐点校正功能，单点亮度校正，单点颜色校正； 支持多bin色度校正，校正数据存储在模组里，采用色彩管理系统，在LED控制系统对视频解码后，添加二次过滤显示算法，对显示屏每一个发光二极管进行逐点14位颜色校正。 16、LED显示屏组成LED显示屏的显示模组的平均失效间隔工作时间MTBF≥100000小时，平均修复时间MTTR≤5分钟。 17、具备防蓝光护眼功能，蓝光辐射能量≤20%。 | ㎡ | 20.48 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | LED 备用 模组 | 1、像素点间距≤ 2.0mm，LED灯管的每个像素点由1纯红1纯绿1纯蓝三像素构成，表贴三合一封装。 2、显示屏有效显示屏尺寸为≥7.68m*2.56m=19.661㎡，分辨率≥3840*1280，误差不得超过±1%。 3、像素密度≥ 250000点/㎡。 4、模组最大功耗≤21W。 5、亮度≥600cd/㎡。 6、维护方式 磁吸前维护。 7、驱动方式 恒流驱动。 8、换帧频率（Hz） 60。 9、刷新率（Hz） ≥1920。 10、工作湿度范围（RH）无结露 10-80%。 11、LED显示屏整屏像素失控率小于0.000001且区域像素失控率小于0.000003。 12、LED显示屏整屏平整度：≤0.10mm，箱体间缝隙：≤0.10mm。 13、LED显示屏显示单元白平衡亮度≥≥600cd/㎡，对比度≥3000：1;色温2000K~10000K可调。 14、显示屏水平和垂直视角≥170°；亮度均匀性＞99%，色度均匀性≤±0.001Cx、Cy之内。 15、LED显示屏支持单点检测逐点校正功能，单点亮度校正，单点颜色校正； 支持多bin色度校正，校正数据存储在模组里，采用色彩管理系统，在LED控制系统对视频解码后，添加二次过滤显示算法，对显示屏每一个发光二极管进行逐点14位颜色校正。 16、LED显示屏组成LED显示屏的显示模组的平均失效间隔工作时间MTBF≥100000小时，平均修复时间MTTR≤5分钟。 17、具备防蓝光护眼功能，蓝光辐射能量≤20%。 | 张 | 2 |
| 3 | 接收卡 | 1、集成≥16个标准 HUB75 接口，免接HUB； 2、单卡输出RGB 数据24 组； 3、单卡带载像素为 128×1024； 4、支持固件FPGA程序版本回读及配置文件回读； 5、支持网线、接收卡双备份； 6、支持全方位屏体运行状态监控， GIS地图方式展示显示屏状态，列表形式展示显示屏信息。 | 张 | 84 |
| 4 | LED控制器 | 1、≥4路网口输出，支持HDMI/DVI信号输入。 2、支持外部音频输入。 3、带载能力：1920×1200，2048×1152，2560×960。 4、≥16bit处理深度，低亮高灰，真实还原图像色彩。 5、通过USB进行信号控制，换帧频率约60Hz，刷新率约3840Hz。 6、具有光敏传感器接口，支持手动/自动调节亮度。 7、处理深度约16bits，灰度等级约65535 Level。 8、采用约110～220VAC±15%电源电压供电，平均功耗＜20W。 | 台 | 4 |
| 5 | 电源 | 1、输出功率：200W Max； 2、输入电压：200-240Vac,47-63Hz； 3、输出电压：5V； 4、输出电流：40A； 5、保护功能：输入欠压；过载保护；短路保护。 | 个 | 74 |
| 6 | 配电柜 | 1、功率≥20KW； 2、可实现过压过流保护； 3、安装方式：壁挂式； 4、输入接线方式：3相4线&地线； 5、输入电压(V)：380； 6、输入频率(Hz)：50/60； 7、输出接线方式：3相4线&地线； 8、输出电压(V)：220-380； 9、输出分路：12路单相220V； 10、分路开关容量(A)：40，单相/三相可选。 | 台 | 1 |
| 7 | LED屏钢架 | 现场焊接制作，采用钢结构内框，采用优质镀锌方管等焊接而成。 | 项 | 1 |
| 8 | 大屏辅材 和配件 | 包含设备安装调试；屏体包边、三芯电源线缆、模组信号线缆、接收卡电源线缆、网线跳线等辅材。 | 批 | 1 |
| 9 | 解码拼接 配置机 | 1、约8U、≥5槽位机箱，支持配合视频图像信息综合应用平台，支持图形化展示功能，可显示监控点建设规模、点位建设密度、运维装填、平台应用情况等信息。 2、支持在任一视频输出显示画面上叠加显示多个不同视频输入信号的显示窗口，单个输出通道支持≥30个窗口叠加显示，单个输出板卡支持≥128个漫游窗口叠加。 3、支持输入信号融合功能，可将多个输入源融合成≥1 个信号源上墙功能，支持不同输出口的信号源同步功能，不应该出现图像错位、不同步，单个解码卡可设置不低于60路1920×1080视频解码功能。 4、具备≥1个DVI视频输出接口，≥1个VGA视频输出接口，≥1个DVI视频输入接口，≥1个VGA视频输入接口，具备≥1路音频输入和≥1路音频输出接口。 5、支持通过多个视频输出端口组合显示视频输入图像。 6、支持将设备的视频输出状态保存为场景，可设置多个场景，并可对每个场景进行配置、清空、复制、修改、切换等操作，可实现多个场景轮巡切换，预案场景数量不小于125个，切换中间无延时，切换过程应无黑屏、花屏、蓝屏。 7、具备超高清分辨率上墙功能，支持分辨率≥16000×6480、30Hz图像上墙功能。 8、支持设置屏幕输出分辨率功能，可精确至单个像素功能，支持单路码流中多轨道码流解码后融合成一路完整图像显示功能。 9、支持多块解码板资源共享功能，支持解码资源动态分配，支持单块解码板所有输出口同时进行不低于15画面分割解码1080P图像。 10、支持通过手动或自动操作，对前端设备的各种动作进行遥控，应能设定控制的优先级，对级别高的用户请求应保证优先响应。 11、支持解码中断时保留最后一帧的功能，解码板不同输出口以及跨解码板的输出口之间输出色彩无色差，前端设备取流异常时，上墙图像具有提示功能。 12、单台设备支持多个电视墙独立配置以及场景的独立管理功能，支持场景复制，不同规格电视墙之间场景复制可以实现自动比例调整功能。 13、支持BMP、JPEG等格式的地图上传，支持底图轮巡，底图数量及轮巡时间可设置，支持窗口图像置顶、置底操作。 14、平板操作支持预监和回显功能，并支持场景切换、视频切换、窗口漫游、缩放等操作。 | 台 | 1 |
| 10 | 解码输出板 | 1、支持≥8个DVI输出口，支持小间距全彩显示屏，分辨率适应性更佳。 2、支持≥16路800W/64路1080P/128路720P/256路4CIF解码H.264/H.265解码。 3、支持大屏拼接漫游，支持≥1个DB15转8路音频输出。 | 张 | 3 |
| 11 | 编码输入板 | 1、支持≥4个DVI视频输入接口，接收数字视频信号输入，支持1080P编码，≥1个DB15转4路音频输入。 2、输入分辨率支持1024×768@60Hz、1280×1024@60Hz、1280×800@60Hz、1366×768@60Hz、1440×900@60Hz、1680×1050@60Hz、1280×960@60Hz、1600×1200@60Hz、1280×720P@50Hz、1280×720P@60Hz、1920×1080I@50Hz、1920×1080I@60Hz、1920×1080P@50Hz、1920×1080P@60Hz。 3、音频输入口：≥4路音频输入，≥1个DB15转BNC接口。 4、编码标准：标准H.264，编码能力≥4路，支持的编码分辨率为1080P/720P/4CIF/CIF/QCIF。 | 张 | 1 |
| 12 | 高清视频 输出线缆 | 15米DVI线缆 | 条 | 4 |
| 13 | 交换机 | 1、≥24口千兆全网管二层交换机，机架式，约1U高度，约19英寸宽。 2、≥24个千兆电口，≥4个万兆SFP+万口，支持通过console口管理。 3、交换容量≥256Gbps，包转发率≥96Mpps。 4、支持VLAN,流量控制，ACL，QOS，环网RRPP，支持SNMP V1/V2c/V3网管。 5、工作温度0℃～45℃，满负荷功耗约10W。 | 台 | 1 |
| 14 | 杂项 | LED大屏运输、安装、调试、培训 | 项 | 1 |

1.3、UPS不间断后备供电系统

| 1 | UPS主机 | 1、在线式单进单出UPS主机,8000W/10000VA,长延时机型，高频机，塔式。 2、额定容量：8000W/10000VA。 3、额定输入电压：220/230/240。 4、输入电压范围：120～276Vac。 5、输入频率范围：50Hz：45~55；60Hz：54~66，输入功率因数≥0.99。 6、相数：单相三线。 7、整机效率≥92%，功率因数约0.8 8、功率因数:0.8。 9、工作温度:0℃～40℃，相对湿度:0%～95%。 | 台 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | UPS电池 | 1、额定电压(V)：12v。 2、额定容量（Ah）:120。 3、浮充寿命（年）:8-10。 4、尺寸（长(L)*宽(W)*高(H)）约407mm*174mm*208mm。 | 个 | 20 |
| 3 | UPS电池箱 | 电池箱层数≥4层，采用加厚冷轧板，结构紧凑合理，承载能力大，整体静电喷塑，环保，耐磨，防腐蚀，防火，绝缘，型号齐全，能满足各中小型号UPS的电池组安装需求，通用性强，能满足各种型号的断路器安装需求，安装维护方便，整个安装过程不需采用螺丝固定。 | 个 | 1 |

2、校园监控前端系统

2.1、楼内高清监控

| 1 | 高清摄像机 | 1、分辨率≥2560x1440，支持在2560x1440@25fps下，清晰度≥1400TVL。 2、●最低照度彩色≤0.0008lx，黑白≤0.0001lx。 3、支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，音频采样率≥48kHz。 4、具备三码流技术，可同时输出三路码流，主码流≥2560x1440@30fps。 5、具备智能侦测功能：支持区域入侵，越界检测、进入区域/离开区域、徘徊、场景变更、音频异常检测等功能，并且可以报警联动。 6、可在监视画面上设置遮盖的区域，区域的个数、大小、位置可设置。 7、●同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约≥1/2。 8、支持人脸抓拍功能，可对经过设定区域的行人进行行人检测和人脸跟踪。 10、防尘防水等级≥IP67，支持DC12V和POE供电，且在不大于DC12V±25%范围内变化时可以正常工作。 | 台 | 599 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | POE接入交换机 （4口） | 1、1～4口支持IEEE 802.3at/af PoE供电，1～4口支持≥250米远距离传输。 2、所有端口均采用4kV防雷设计，支持端口自动翻转。 3、存储转发交换模式。 4、支持MAC地址自动学习和老化，智能缓存优化。 5、支持壁挂和桌面两种安装方式。 | 台 | 60 |
| 3 | POE接入交换机 （8口） | 1、1～8口支持IEEE 802.3at/af PoE供电，1～8口支持≥250米远距离传输。 2、所有RJ45端口均采用4kV防雷设计。 3、支持端口自动翻转，存储转发交换模式。 4、支持MAC地址自动学习和老化。 5、智能缓存优化，支持壁挂和桌面两种安装方式。 | 台 | 73 |
| 4 | 楼栋汇聚 交换机 | 1、机架式，约1U高度，支持≥24口千兆全网管二层交换机。 2、支持≥4个千兆光口，≥24个千兆电口。 3、支持通过console口管理，交换容量≥256Gbps。 4、包转发率≥42Mpps。 5、工作温度：0℃～40℃，支持220v交流。 | 台 | 30 |
| 5 | 网络机箱 | 结构：整体结构采用拼焊结构，牢固、钢性好、牢固可靠。防护等级IP55，保护内部设备不受外界恶劣环境的干扰。机柜采用主体焊接、部分拼装的结构，保证了防护性。采用的是专用户外柜锁，具有良好的防水、防盗性能，环境适应性好，能最大限度地降低设备对环境的要求接地系统安全可靠。机柜底部进出线缆，有效实现防水、防尘。机柜采用抱杆安装方式，具有防虫、防鼠功效机柜采用1.0厚度热度锌板制作 | 个 | 28 |
| 6 | 光收发 | 发送机：支持≥1个百兆光口，距离20公里，FC口，单模单纤;电口≥1个百兆网口；安装方式：工业导轨式。 接收机：支持≥1个百兆光口，距离20公里，FC口，单模单纤;电口≥1个百兆网口；安装方式：工业导轨式。 | 对 | 28 |
| 7 | 网线 | 1、UTP CAT5E-4P-PVC(超 5 类非屏蔽室内网线)（1箱约305米）。 2、执行标准 TIA-568-C.2。芯线导体。芯线材料 无氧铜。标称直径(mm) 0.500。上偏差+0.005。下偏差-0.005。芯线绝缘。绝缘材料 高密度聚乙烯。 | 箱 | 70 |
| 8 | 杂项 | 监控施工，含轧带/光纤跳线/防雷插座等辅材、熔纤、设备调试费用。 | 项 | 599 |

2.2、校道监控

| 1 | 高清筒型 摄像机 | 1、分辨率≥2560x1440，支持在2560x1440@25fps下，清晰度≥1400TVL。 2、●最低照度彩色≤0.0008lx，黑白≤0.0001lx。 3、支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，音频采样率≥48kHz。 4、具备三码流技术，可同时输出三路码流，主码流≥2560x1440@30fps。 5、具备智能侦测功能：支持区域入侵，越界检测、进入区域/离开区域、徘徊、场景变更、音频异常检测等功能，并且可以报警联动。 6、可在监视画面上设置遮盖的区域，区域的个数、大小、位置可设置。 7、●同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约≥1/2。 8、支持人脸抓拍功能，可对经过设定区域的行人进行行人检测和人脸跟踪。 10、防尘防水等级≥IP67，支持DC12V和POE供电，且在不大于DC12V±25%范围内变化时可以正常工作。 | 台 | 101 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 5米监控立杆 | 组合立杆，组合后高度5米，下杆直径≥114mm，上杆直 径≥76mm，钢管壁厚≥1.8mm ，带地笼、避雷针、连接螺丝，支臂长度≥300mm，可直接安装球机，可安装枪机 | 根 | 4 |
| 3 | 3米监控 立杆 | 组合立杆，组合后高度3米，下杆直径≥114mm，上杆直径≥76mm，钢管壁厚≥1.8mm ，带地笼、避雷针、连接螺丝，支臂长度≥300mm，可直接安装球机，可安装枪机 | 根 | 9 |
| 4 | 抱杆机箱 | 尺寸480mm*230mm*580mm；含强电模板；防护等级IP55； | 个 | 13 |
| 5 | 接入交换机 | 1、1～4口支持IEEE 802.3at/af PoE供电，1～4口支持≥250米远距离传输。 2、所有端口均采用4kV防雷设计，支持端口自动翻转。 3、存储转发交换模式。 4、支持MAC地址自动学习和老化，智能缓存优化。 5、支持壁挂和桌面两种安装方式。 | 台 | 13 |
| 6 | 光收发 | 发送机：支持≥1个百兆光口，距离20公里，FC口，单模单纤;电口≥1个百兆网口；安装方式：工业导轨式。 接收机：支持≥1个百兆光口，距离20公里，FC口，单模单纤;电口≥1个百兆网口；安装方式：工业导轨式。 | 对 | 13 |
| 7 | 电源线 | 1、无氧铜线芯，电阻低，导电性强，传输损耗低，发热小，更省电。 2、环保绝缘、护被，耐磨耐拉伸，抗潮防冻，抵抗各种恶劣气候，可靠耐用。 3、线芯同心度高，绝缘和护套厚度均匀，防止击穿，符合国家 3C 认证，全力保障用电安全。 4、符合 RoHS 2.0 环保认证。 | 米 | 1513 |
| 8 | 光缆 | 1. 9/125um，室外单模光缆满足ANSI-EIA/TIA-568C.3,ISO/IEC 11801-2002 ed2.0,GB 50311-2007等应用标准2. 具有良好的机械性能和温度特性,松套管材料本身具有良好的耐水解性能和较高的强度良好的抗压性和柔软性3. 护套与光纤之间有多股芳纶丝，增加了光纤的强度。4. 外护套为低烟无卤材料：符合LSOH/IEC60332-3C阻燃等级要求，芯数要求:4芯。5. 允许压扁力（长期：300N/100mm， 短期：1000N/100mm）6. 弯曲半径 （动态：20倍光缆直径，静态：10倍光缆直径）7. 工作温度范围： -20°C至60°C8. 典型波长衰减（1310nm:≤0.36db/km;1383nm:≤0.35db/km;1550nm:≤0.22db/km;1625nm:≤0.30db/km)9. 零色散波长：≥1302nm≤1322nm | 米 | 1513 |
| 9 | 杂项 | 光缆铺设，监控施工，含立杆基础/手井回填/顶管、轧带/光纤跳线/防雷插座等辅材和道路开挖、熔纤、设备调试费用 | 米 | 1513 |

2.3、高空瞭望前端

| 1 | 全景摄像机 | 1、分辨率≥1600万，采用一体化设计，自带镜头，≥40倍光学变焦，满足大范围全景高清监控需求。 2、拼接后抓拍图片的分辨率，主视频≥2560*1440，辅视频≥5520*2400。 3、支持水平视场角不小于190°，垂直视场角不小于100°。 4、支持宽动态≥106dB，水平连续360°旋转。垂直旋转范围为-20°～90°。 5、支持水平手控速度≥900°/S，云台定位精度为≤0.1°。垂直手控速度≥200°/S。 6、●靶面尺寸为≥1/1.8英寸，另配≥4个图像采集模块，可输出≥1路主视频图像和≥4路辅视频图像，具备画面调整功能，可通过客户端软件对辅视频图像的全景画面进行上、下、左、右平移和三维空间旋转，进而调整视场画面。 7、可通过IE浏览器实时预览设备抓拍的人脸图片，并可在历史记录中存储≥100张人脸抓拍图片。 8、●支持畸变调整功能，可通过客户端软件对辅视频图像的全景画面进行远、中、近等≥3中畸变调整，开启电子放大功能后，可对主视频图像和辅视频图像的画面进行放大、缩小及拖拽，可对辅视频图像的全景画面进行框选剪裁、只显示框选内的画面，剪裁框可拖拽。 9、支持三码流输出，主码流球机摄像机通道支持输出≥2560*1440@30fps图像、全景通道支持输出≥5520*2400@30fps图像，第三码流球机摄像机通道支持输出≥1920*1080@30ps图像、全景通道支持输出≥4096*1800@30fps图像。 10、支持定位联动、自动跟踪、手动跟踪、混合跟踪功能，在辅视频图像中跟踪目标的灵敏度及时间可设。 11、红外灯开启时，设备可根据被摄物的距离自动调节红外灯功率密度，红外夜视距离：可识别距离设备≥500m外人体轮廓。 12、●可通过IE浏览器在辅视频图像的全景画面中设置≥8个检测框，每个检测框≥10边形，且检测框中的人数可通过OSD叠加的形式显示，可设置≥3个等级的人数，当检测框中的人数在≥3个等级之间变化时可触发报警，设备的最大亮度鉴别等级≥11级。 13、当通过IE浏览器手动点击或框选预览画面中的人脸时，设备能通过PTZ转动将人脸置于画面中心，并对人脸进行抓拍。 14、支持≥1000个预置位，支持≥64条巡航扫描，每条巡航路径可设置≥32个预置点。 15、具备接口：≥1个RJ45网络接口、≥2路音频输入、≥2路音频输出、≥7路报警输入、≥2路报警输出、≥1个RS485接口、≥1个RS232接口、≥1个SD卡槽。 16、具备较好防护性能和环境适应性，支持≥IP67，≥10KV防浪涌，工作温度范围可达-30℃～70℃。 17、电源具有较强适应性，电源电压在DC36V±40%范围内变化时，摄像机可以正常工作。 | 台 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 高空球机 | 1、分辨率≥400万，内置GPU芯片，靶面尺寸不小于1/1.8英寸，支持≥35倍光学变倍。 2、支持最低照度：彩色≤0.0002 lx，黑白≤0.0001 lx，宽动态范围不小于120dB。 3、具备≥2个图像传感器，≥1个RJ45网络接口，≥1路音频输入/输出，≥7路报警输入，≥2路报警输出，≥1个RS485接口。 4、具有双路视频融合功能，可分别输出黑白及彩色图像，并对视频图像进行融合输出。 5、●具备防抖模式设置，可通过IE浏览器设置防抖模式为光学防抖+电子防抖、光学防抖+陀螺仪防抖、陀螺仪防抖+电子防抖及关闭，最大亮度鉴别等级应≥11级。 6、具备≥1024个预置位，支持水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-45°～90°。 7、可对监视画面中≥35个人脸进行检测、跟踪和抓拍，可抓拍距设备≥150米处的人脸。 8、●具备跟踪比对功能，当设定区域内行人人脸与布控人脸库中的人脸比对结果一致时，可触发报警并进行水平360°跟踪，可通过IE浏览器或客户端软件新建布控人脸库并可向指定布控人脸库中添加人脸图片，支持≥10个布控人脸库，每个布控人脸库可存储≥10万张人脸图片。 9、可将视频图像存储至SD卡或客户端，支持SD卡热插拔，支持≥256GB SD卡。 10、具备偏移自动校正功能，设备运动结束静止在某个位置，当设备水平和垂直角度方向受到外力作用发生偏移时，能够检测角度改变并产生报警信息。 11、设备可显示行人、非机动车的属性，在混合目标检测模式下，可支持人脸与人体、车牌与车辆的关联显示。 12、在混合目标检测模式下，可同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪及抓拍，对监视区域中的行人、非机动车和机动车的目标捕获率≥99%。 13、●具备撞击联动功能，当设备外壳受到外力撞击时，镜头可自动旋转至撞击位置进行监控，设备可检测并显示当前悬挂倾斜角度及镜头旋转角度，可精确到≤0.1°，可对当前角度进行标定，作为基准位置。 14、支持人脸区域自动曝光功能，可根据人脸区域的光照变化自动调节曝光参数。 15、可对出现在监控场景内的两眼瞳距不小于20像素的人脸进行检测，同时叠加目标显示框。 16、当静止时长达到预设值时，可自动运行调预置位、自动巡航、自动扫描、模式路径等功能。 17、●当悬挂黑名单中车牌的车辆经过设定区域时，可触发报警并进行水平360°跟踪，黑名单中可添加≥5000个车牌，具备布控接力跟踪功能，多台设备外接平台并布控成功后，当布控人脸和车牌目标经过监控区域内时，监控区域所属的设备应按照人脸和车牌目标经过顺序进行跟踪，并可通过平台持续显示视频图像。 18、具备图片管理功能，可通过客户端软件按性别、年龄段对人脸图片进行检索、导出。 19、●具备遮挡跟踪功能，当设备正在跟踪的人员全身被遮挡时，设备可保持跟踪状态并持续框选提示，若 4s（含4s）以内被跟踪人员又出现在监控画面中，可重新开始进行水平360°跟踪，可通过布控预置位进行车辆布控操作，可设置≥6个布控预置位。 20、设备具备较好防护性能，支持≥IP67，工作温度范围-20℃～60℃。 | 台 | 7 |
| 3 | 高空球机 壁挂支架 | 长壁装/铂晶灰/铝合金/ | 个 | 8 |
| 4 | 壁挂机箱 | 含强电、空开，尺寸 | 个 | 8 |
| 5 | 接入交换机 | 1、支持≥8口百兆非网管交换机，≥8个百兆电口非网管，桌面式。 2、交换容量≥1.6Gbps，包转发率≥1.2Mpps。 3、尺寸约145mm(长)×28mm(高)×70mm(深)。 4、工作温度-10～60℃，支持220v交流，满负荷功耗约4瓦。 | 台 | 8 |
| 6 | 二合一 防雷器 | 电源、网络二合一防雷 | 个 | 8 |
| 7 | 光收发 | 发送机：支持≥1个百兆光口，距离20公里，FC口，单模单纤;电口≥1个百兆网口；安装方式：工业导轨式。 接收机：支持≥1个百兆光口，距离20公里，FC口，单模单纤;电口≥1个百兆网口；安装方式：工业导轨式。 | 对 | 8 |
| 8 | 杂项 | 电源线、网线、光缆、施工等 | 项 | 8 |

3、校园一键报警系统

| 1 | 可视化一键报警盒 | 1）外形尺寸：470 X 265 x 94mm , 铁壳外部尺寸.重量（不含备用电池）：3.7ｋｇ.工作电源：AC 160～240V.备用电池电源： DC12V, 4A密闭型铅酸电池（免维护）. 2）工作电流：日常职守：《60mA, 报警通讯《2000mA.主机可以提供输出的315MHz无线接收编码方式： ASK 无线接收灵敏度：-105dBm@12dB SINAD无线防区数： 30个有线防区数： 8个 （一路有线紧急按钮接口）总探测器数量：38个外置警号音量: ≥10dBspl外接警号允许参数：直流电压12伏，电流不大于1安培工作温度：-15℃～ +55℃ 相对湿度≤90% 3）如连接了学校接警软件，报警时警情即可上传到接警平台。 4）全双向语音通话功能。具备网络对讲的功能。 5）主机内置大功率音源驱动电路，可驱动50W高分贝警号，鸣响声音可传至500米以外。 6）主机具有一组继电器输出端口，方便联动其他设备。 | 台 | 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 可视化一键报警柱 | 1）外形尺寸：高2.8M（不含增加吊杆摄像头的高度）高3.5M（含吊杆高度） 2) 铁外壳。 3) 工作电源：AC 160～240V 4) 备用电池源： DC12V, 4Ah 密闭型铅酸电池（免维护） 5) 工作电流： 日常职守：《60mA, 报警通讯《350mA 6) 主机可以提供输出的最大功率：1A（DC12V) 7) 无线接收工作频率: 315MHz 8) 无线接收编码方式：ASK 9)无线接收灵敏度：-105dBm@12dB SINAD 10) 无线防区数30个 11) 有线防区数： 16个 （一路有线紧急按钮接口） 12) 总探测器数量：46个 13) GPRS中心IP地址数：2组 14) 报警电话数量：4组 15) 外置警号音量:≥110dBspl 16) 外接警号允许参数：直流电压12伏，电流不大于1安培17) 工作温度：-15℃～ +55℃ 相对湿度≤90% | 套 | 5 |
| 3 | 杂项 | 接入辅材、线缆、施工等 | 项 | 5 |

4、智慧车辆管控系统

| 1 | 智慧抓拍 摄像头 | 1、分辨率支持≥2688 × 1520，须是一体化设备，包含摄像机、高清镜头、室外防护罩、网络信号防雷器、电源适配器等，采用高性能传感器，抓拍图像清晰细腻。 2、低照度支持彩色≤0.001 Lux，黑白≤0.0001 Lux ，支持变焦镜头。 3、靶面尺寸≥1/1. 8 英寸，支持本地存储，支持≥64G TF卡。 4、可通过IE 浏览器或者客户端软件设置透雾功能开启/关闭。 5、具有用户管理功能，可添加、修改、删除用户参数，设置用户权限。 6、可将数据直接存储在通过网络连接的存储设备中，支持外接无线接入设备。 7、●支持固定OSD叠加功能，支持在屏幕左上、左中、左下、中上、中下、右上、右中、右下位置进行叠加，位置可调，叠加字体大小不受视频主、副码流影响，支持除固定OSD叠加外，还可叠加设备点位标注的独立OSD、以及设备调试状态的滚动OSD。 8、设备在实时记录通行车辆的同时，具有黄标车检测功能，设备具有检测机动车违法压线抓拍功能。 9、支持自动区分机动车(不含摩托车〉、二轮车(摩托车、自行车， 电动二轮车)、二轮车和行人，类型区分准确率≥92% 。 10、支持视场倾斜情况下的车辆特征识别，包括车牌、车身颜色、车型、车辆子品牌等。 11、支持车牌识别功能检测，白天识别准确率为≥98% ，晚上识别准确率≥98% 。 12、●支持混合目标检测，支持对机动车、非机动车、行人等混合目标进行检测，设备能同时检测不少于80个混合的静态目标并对这些目标进行绿框跟踪、优选、抓拍机属性分析，可对设定区域内的人群密度进行统计并实时上报统计结果，区域内的人数上限可配置。 13、出现意外故障时，设备能够在规定的时间内自动恢复其正常工作状态并使故障前的信息不丢失。 15、●支持通过视频监控自动识别道路当前环境状态（包含无雾、薄雾、大雾、浓雾），并依据当前道路环境状态自动变更限速值，支持手动配置限速值，支持识别背光、高速运动、雾（雨）天等场景，并能在开启状态下自动对背光及高速运动自适应调整相应的图像参数，对雾（雨）天场景可在20s内识别并调整参数。 16、支持车辆子品牌识别功能：车头可识别不低于6500种车辆子品牌，车尾可识别不低于3600种车辆子品牌。 17、在处于拥堵行驶过程中的车道，可对强行变道加塞进入拥堵车道的车辆进行检测捕获。 18、设备在不小于100VAC～240VAC电压范围内，可保持正常工作。 | 台 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | LED常亮灯 | 1、支持≥16颗原装大功率（暖光）LED常亮灯。 2、三车道环境补光灯，最佳补光距离16m～25m。 3、补光灯自带光敏控制，在低照度下自动开启，低照度阀值可设。 4、支持自闪、跟随、自动频闪（外部摄像机触发）模式。 5、频率0-250HZ可调；支持通过调整占空比1%～39%进行亮度调节。 6、支持在频率≥250HZ或占空比≥39%时进行自我保护，自动熄灭。 7、支持爆闪功能，爆闪持续时间、延迟时间及最小间隔时间可设。 8、可远程显示补光灯故障、正常、开启、关闭等工作状态。 9、电源电压在AC80V～264V范围内变化时，设备能正常工作。 | 台 | 4 |
| 3 | 终端服务器 | 1、设备采用嵌入式linux实时操作系统，内存容量为≥2GB，支持≥12路IPC接入，内置≥1块3.5寸4T硬盘。 2、设备具有≥18个10M/100M/1000M自适应RJ45接口，≥2个1000M SFP光口。 3、●可设置图片的存储空间，在规定的空间内自动循环覆盖，剩余空间为录像存储空间，对于在记录过程中出现的系统死机或意外故障，设备能够在规定的时间内自动恢复其正常工作状态并使故障前的信息不丢失。 4、支持数据直存，可将视频流直接写入存储；采用自动分段记录格式时，相邻两段间最大记录间隔时间应≤0.4s；对于记录在存储介质上的视(音)频信息，取出的存储介质应能在向型号的其他设备上正常回放，以保证设备发生故障后记录资料的留存(或复制)。 5、支持硬盘自动切换，当块硬盘损坏后，能自动切换至其它硬盘进行存储。 6、●可实时显示车流量、平均车速、平均车道时间占有率、平均车头时距等数据；支持存储采集到的车流量信息，可对全部卡口或单个卡口按天或按小时实时统计过车流量，并能够按照时间、通道、车道等条件查询，支持柱状图、折线图、表格形式展示，可将数据上传至平台。 7、当数据库文件由于断电等原因损坏后，可以通过网页手动控制数据库修复，恢复过车数据査询功能。 8、可显示系统已运行时间、主板温度、终端运行状态。 9、可实时显示接入的摄像机、线圈、车检器、红绿灯检测器等前端设备的工作状态、设备内部温度、工作时间等信息。 10、●设备内的录像、图片文件无法直接删除或者修改，只能通过循环覆盖和硬盘格式化操作，支持套牌车检测，可将抓拍图片与本地历史数据进行车辆特征比对分析，检测出套牌车辆，同时给出告警提示。 11、可通过USB外接存储介质进行数据备份，备份数据类型、存储目录及文件命名可配置。 12、可通过长按复位键恢复系统的出厂默认参数。 | 台 | 2 |
| 4 | L型立杆 | 高6米，横臂根据道路定制，镀锌≥5mm,含地锚、地角螺栓等全套配件，含杆上设备安装所需抱箍。 | 根 | 2 |
| 5 | L型立杆 基础及施工 | C25混凝土，含土方开挖与水泥基础浇筑。 | 项 | 2 |
| 6 | 抱杆机箱 | 复合控制单元抱杆空机柜，含强电模板，防护等级≥IP55。 | 个 | 2 |
| 7 | 百兆接入 交换机 | 1、支持≥8口百兆非网管交换机，≥8个百兆电口非网管，桌面式。 2、交换容量≥1.6Gbps，包转发率≥1.2Mpps， 3、尺寸约145mm(长)×28mm(高)×70mm(深)， 4、工作温度-10～60℃，支持220v交流，满负荷功耗约4瓦。 | 台 | 2 |
| 8 | 百兆光纤 收发器 | 发送机：支持≥1个百兆光口，距离20公里，FC口，单模单纤;电口≥1个百兆网口；安装方式：工业导轨式。 接收机：支持≥1个百兆光口，距离20公里，FC口，单模单纤;电口≥1个百兆网口；安装方式：工业导轨式。 | 对 | 2 |
| 9 | 二合一 防雷器 | 电源、网络二合一防雷 | 个 | 2 |
| 10 | 光缆 | 1. 9/125um，室外单模光缆满足ANSI-EIA/TIA-568C.3,ISO/IEC 11801-2002 ed2.0,GB 50311-2007等应用标准2. 具有良好的机械性能和温度特性,松套管材料本身具有良好的耐水解性能和较高的强度良好的抗压性和柔软性3. 护套与光纤之间有多股芳纶丝，增加了光纤的强度。4. 外护套为低烟无卤材料：符合LSOH/IEC60332-3C阻燃等级要求，芯数要求:4芯。5. 允许压扁力（长期：300N/100mm， 短期：1000N/100mm）6. 弯曲半径 （动态：20倍光缆直径，静态：10倍光缆直径）7. 工作温度范围： -20°C至60°C8. 典型波长衰减（1310nm:≤0.36db/km;1383nm:≤0.35db/km;1550nm:≤0.22db/km;1625nm:≤0.30db/km)9. 零色散波长：≥1302nm≤1322nm | 米 | 200 |
| 11 | 电源线 | - 无氧铜线芯，电阻低，导电性强，传输损耗低，发热小，更省电。 - 环保绝缘、护被，耐磨耐拉伸，抗潮防冻，抵抗各种恶劣气候，可靠耐用。线芯同心度高，绝缘和护套厚度均匀，防止击穿，符合国家 3C 认证，全力保障用电安全。符合 RoHS 2.0 环保认证。 | 米 | 200 |
| 12 | 室外网线 | 类型 UTP CAT5E-4P-PVC(超 5 类非屏蔽室内网线)，执行标准 TIA-568-C.2，芯线导体，芯线材料 无氧铜，标称直径(mm) 0.500，上偏差+0.005下偏差-0.005，芯线绝缘，绝缘材料 高密度聚乙烯，绝缘外径 0.88±0.03mm，外护套，护套厚度 0.50±0.05mm，护套外径 5.0±0.4mm，表面 光洁亮面,饱满收紧，护套材料 PVC(符合 RoHS)，CM，颜色 根据要求，喷码标识，字体高度 3.0±0.3mm 字体颜色 黑色，打印误差及间距 ≤±0.5%，1m 芯线颜色，第一对白(蓝)/蓝 第二对白(橙)/橙，第三对白(绿)/绿 第四对白(棕)/棕，包装方式 纸箱，重量 10kg，纸箱规格 350(mm)*350(mm)*200(mm) 撕裂绳 有，外护套机械物理，性能，老化前抗张强度(Mpa) ≥13.5，伸长率(%) ≥150，老化条件(℃×hrs) 100℃×24h×7d，老化后抗张强度(Mpa) ≥12.5，伸长率(%) ≥125，冷弯(-20±2℃×4 小时) 电缆外径的 8 倍，不开裂，电气性能(20℃) 1.0-100.0MHz 特性阻抗(Ω) 100±15 1.0-100.0MHz 时延差 20℃(ns/100m) ≤45，直流电阻 20℃(Ω/100m) max 9.5，直流电阻不平衡(%)max 5.0，环境温度 环境温度: -20℃ - 75℃ | 米 | 200 |
| 13 | 杂项 | 含顶管、轧带、光纤跳线、防雷插座等辅材和道路开挖、熔纤、设备调试费用 | 项 | 2 |

商务条款：

- 合同签订期：自中标通知书发出之日起七个工作日内；

- 签订合同后30个工作日内安装调试完毕；提供用户管理人员以使用人员的现场操作使用及基本维护的免费培训（需培训至用户所有设备的熟练操作）；

- 质保期：所有货物自项目验收合格之日起三年，中标供应商维保人员接到故障通知在2小时内需作出响应，24小时内到达现场；

4、产品是按厂家标准配置的整套全新，具备正规合法经销渠道的，符合国家各项有关质量标准的合格产品；

5、若产品在运输过程中损坏或擦伤须无偿调换相同产品；

6、所有服务、货物按时全部交送到采购人指定地点后，由采购人组织相关人员、中标供应商配合，按照招标文件、中标供应商应标文件、合同等文件资料对项目进行全面验收；

7、付款方式：本项目无预付款，项目验收合格一次性支付全部合同款的95%，剩余5%作为质保金在质保期满后七个工作日内支付。

- 第三章  投标人须知

## 投标人须知前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：梧州学院 110视频监控指挥中心项目(重) |
| 2 | 投标报价及费用：1.本项目投标应以人民币报价 ；2.不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用； |
| 3 | 投标保证金应按以下规定交纳。项目评审时，评标委员会根据梧州市公共资源交易中心（梧州市政府采购中心）财务加盖收讫章的《投标保证金声明》查验投标保证金缴纳情况。 1.投标保证金金额（人民币）：¥29,000。 2.投标保证金可以采用银行转账、电汇或网上支付、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函形式（不接受以个人名义交纳的投标保证金），于投标截止时间前到达指定账户（办理投标保证金交纳手续时，投标人务必在银行进账单或电汇单的用途栏或空白栏上注明项目编号）。 开户名称：梧州市公共资源交易中心（梧州市政府采购中心） 开户银行：建行新兴三路支行 银行账号： 450 501 648 655 000 003 74-0002 |
| 4 | 是否接受联合体投标：不接受 |
| 5 | 现场踏勘：不组织 |
| 6 | 现场演示：见评标办法 |
| 7 | 答疑与澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，应当于收到招标文件之日起7个工作日内，以书面形式要求招标采购单位作出书面解释、澄清或者向招标采购单位提出书面质疑；答疑内容是招标文件的组成部份，并将以公告形式发布在财政部门指定政府采购信息发布媒体；招标采购单位可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间3日前，将变更时间以公告形式发布在财政部门指定政府采购信息发布媒体。 |
| 8 | ★投标文件组成和装订要求：开标一览表1 份，必须密封并单独提交（单独用信封封装）；投标文件（资格部分、商务及技术部分、报价部分）合并装订成一册,正本 1 份，副本4份 装入投标文件袋内。 要求文件袋无明显缝隙露出袋内文件，在每一封贴处密封并加盖单位公章。活页装订的投标文件将被拒绝。 |
| 9 | 投标文件递交截止时间：2021年1月14日上午9:45时整（在截标前15分钟开始接收投标文件） 投标文件递交地点：梧州市三龙大道红岭大厦（梧州高中西侧）8楼开标室（具体开标室看现场LED屏指引） |
| 10 | 开标时间： 2021 年1月14日上午9:45时 开标地点：梧州市三龙大道红岭大厦（梧州高中西侧）8楼开标室（具体开标室看现场LED屏指引） |
| 11 | 评分标准：综合评分法 评标委员会组成：本项目评标委员由采购人代表、技术和经济等方面的专家不少于5人组成。其中，专家评委不少于成员总数的三分之二。 |
| 12 | 公告发布媒体： 广西壮族自治区政府采购网、梧州市政府采购网、广西公共资源交易服务平台、梧州市公共资源交易中心 |
| 13 | 投标保证金退还（不计息）：除招标文件规定不予退还保证金的情形外，未中标人的投标保证金在中标通知书发出后5个工作日内退还， 采购代理机构以电汇或转账方式退还投标保证金。 |
| 14 | 履约保证金金额：中标人的投标保证金转为履约保证金，合同履约完成后填写退付履约保证金声明予以退付。提供小微企业函的中标人不用缴纳履约保证金，中标后投标保证金自动退回。 |
| 15 | 签订合同时间：应当在中标通知书发出后6个工作日内。 |
| 16 | - 代理服务费：免收中标服务费。 |
| 17 | 采购资金来源：财政性资金 |
| 18 | 投标文件有效期：自投标截止之日起60天 |
| 19 | 是否授权评标委员会确定中标人：是 |
| 20 | 解释：本招标文件的解释权属于招标采购单位 |

- 投标人须知

一、总  则

- （一） 适用范围

本招标文件适用于梧州学院110视频监控指挥中心项目(重)的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1. 招标采购单位系指组织本次招标的采购人或采购代理机构。

2.“投标人”系指向招标采购单位提交投标文件的法人、其他组织或者自然人。

3.“产品”系指投标人按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、货物、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的技术服务或设备安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7.“★”系指实质性要求条款（实质性响应要求的技术参数）。

- （三）招标方式

公开招标方式。

- （四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见附件）。

- （五）投标费用

投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关规定的除外）。

（六）联合体投标

本项目是否接受联合体投标详见招标公告。

（七）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不允许分包。

- （八）特别说明

★1. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

★2.采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

★3. 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

★4. 投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国合同法》之规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

★5.本文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其它形式印章均不能代替公章。 
    ★6.本文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或被授权人亲自在文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其它形式均不能代替亲笔签字。

- （九）质疑和投诉

1. 投标人认为招标文件使自己的合法权益受到损害的，应当在收到招标文件之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人认为招标过程使自己的合法权益受到损害的，应当在各采购程序环节结束之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人认为中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在中标结果公告期限（中标结果公告期限为1个工作日）届满之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

2. 质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

- 二、招标文件

（一）招标文件的构成

1. 招标公告；

2. 货物需求一览表；

3. 投标人须知；

4. 评标原则及评分标准；

5. 合同主要条款格式；

6. 投标文件格式。

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清和修改

1. 采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改。澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间15日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。

2. 招标文件澄清、修改的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的澄清、修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

3. 招标文件的澄清、修改都应该通过本采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自答复、修改招标文件。

4. 采购人可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前将变更时间公告在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布。

- 三、投标文件的编制

- （一）投标文件的组成

投标文件由资格部分、商务及技术、投标报价部分组成。

1. 资格部分：

★（1）有效的营业执照副本复印件

★（2）法定代表人完整有效的身份证复印件（第二代身份证必须提供正反面复印件）；

★（3）法定代表人授权委托书(格式见附件) 和委托代理人完整有效的身份证复印件（委托代理时必须提供。第二代身份证提供正反面复印件）；

★（4）2020年7-10月（如属新成立的公司不足三个月的递交工商注册之月起的纳税证明）投标人依法缴纳税收（国税或地税）的凭证复印件（如税务机关开具的完税证、银行缴税付款凭证或缴款回单等；如为非税务机关开具的凭证或回单的，应清晰反映：付款人名称、帐号，征收机关名称，缴款金额，税种名称，所属时期等内容）。无纳税记录的，应提供投标人所在地的税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》复印件；

★（5）2020年7-10月(如属新成立的公司不足三个月的递交工商注册之月起的社保证明)投标人依法缴纳社会保障资金的凭证复印件（如社保部门开具的证明、收款收据等，或银行缴款凭证、回单等；如为非社保部门开具的凭证或回单的，应清晰反映：缴款单位名称、社保单位名称、保险险种名称、缴款金额等内容）。无缴费记录的，应提供投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》复印件；

★（6）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见附件）；

★（7）信用记录网站〔“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn/cr/list)〕查询结果信用声明函（格式见附件）；

★（8）投标人2020年10月份财务报表（成立不到一个月的公司提供本月的财务报表）；

★（9）投标保证金声明(格式见附件)

★注：上述（1）-（9）项提交的材料必须加盖投标人单位公章。

2.商务及技术、报价部分

2.1商务部分

★（1）投标声明书(格式见附件)；

★（2）商务响应表(格式见附件)；

（3）投标人符合中小企业划型标准的，按《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）要求，提供中小企业声明函。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。(格式见附件)；

（4）投标产品符合《招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则的通知》（桂政办发【2015】78号）要求的，提供广西工业产品声明函(格式见附件)。

（5）投标产品提供单位按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责(格式见附件)。

2.2技术部分

★（1）投标产品配置清单（均不含报价）(格式见附件)；

★（2）技术响应表(格式见附件)；

★（3）售后服务承诺，包括但不限于以下文件资料:

①项目实施人员一览表（格式见附件）

②售后服务的内容和措施

★（4）招标采购需求中要求的必须提供的材料；

（5）实施方案、技术服务、技术培训方案（格式自拟）

（6）投标人需要说明的其他文件和说明。

2.3报价部分：

★（1）投标函（格式见附件）；

★（2）投标分项报价汇总表（格式见附件）；

★（3）报价明细表（格式见附件）；

（4）施工耗材报价表（格式见附件）；

（5）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；

★（6）开标一览表（单独用小信封密封，格式见附件）；

★3.特别备注：招标文件第六章有格式要求的，必须按要求在规定处由法定代表人或授权代表签名并加盖投标人公章。

- （二）投标文件的语言及计量

★1. 投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

★2. 投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币），否则视同未响应。

- （三）投标报价

1. 投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

★2. 投标报价是履行合同的最终价格，货物采购应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用；服务采购应包括整体服务价格以及安装调试、培训、维护等一切税金和费用。

★3. 投标文件每个分标只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

★4.投标人必须就货物需求一览表中全部货物和服务内容作完整唯一的报价。

（四）投标文件的有效期

★1. 自投标截止日起60天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2. 在特殊情况下，招标采购单位可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3. 投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

- 4. 中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- （五）投标保证金

★1. 投标人须按规定提交投标保证金，项目评审时，评标委员会根据梧州市公共资源交易中心（梧州市政府采购中心）财务加盖收讫章的《投标保证金声明》查验投标保证金缴纳情况。投标保证金以到帐为准，因此投标人在交纳投标保证金时，应充分考虑保证金到达采购代理机构账户上的时间。

1.1投标保证金采用银行转账交纳方式的，在投标截止时间前交至采购代理机构指定账户并且账，投标人应将银行转账底单的复印件作为投标保证金提交凭证，放置于投标文件中，否则投标无效。

1.2投标保证金采用支票、汇票或本票交纳方式的，投标人应将支票、汇票或本票的复印件作为投标保证金提交凭证，放置于投标文件中，否则投标无效。在投标截止时间前，投标人应当于投标地点现场递交单独密封的支票、汇票或本票原件（原件单独放入一个密封袋中，并在封口处加盖投标人公章或委托代理人签字，以示密封，在封套上标记“项目名称（项目编号）投标保证金”字样），否则投标无效。

1.3投标保证金采用银行、保险机构出具的保函交纳方式的，投标人应将保函的复印件作为投标保证金提交凭证，放置于投标文件中，否则投标无效。在投标截止时间前，投标人应当于投标地点现场递交单独密封的保函原件（原件单独放入一个密封袋中，并在封口处加盖投标人公章或委托代理人签字，以示密封，在封套上标记“项目名称（项目编号）投标保证金”字样），否则投标无效。

2. 未中标人的投标保证金在中标通知书发出后5个工作日内退还。

3. 投标保证金不计息。

4. 投标保证金退还方式：电汇或转账至投标人账户。

5. 投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

（2）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（3）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（4）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（5）拒绝履行合同义务的；

（6）其他严重扰乱招投标程序的。

- （六）投标文件的签署和份数

1. 投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

★2. 投标文件组成和份数要求详见投标人须知前附表要求。

3. 投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本《投标人须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本为正本的复印件。

★4. 投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

5. 投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（七）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1. 投标文件封装要求详见投标人须知前附表要求。

2.未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。逾期送达的投标文件将被拒绝。

3.投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知招标采购单位；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

- （八）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在资格审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（2）招标文件要求必须提供的资格部分文件不齐全或者内容虚假的；

（3）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2.在商务性及技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（2）未按照招标文件的规定提交投标声明书的；

（3）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（4）招标文件要求必须提供的商务及技术部分的文件不齐全或者内容虚假的；

（5）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）

（6）投标有效期、交货时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

（7）投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

（8）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（9）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标“★”的技术指标、主要功能项目、商务条款要求发生实质性偏离的；

（10）经评委评定，允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项目发生负偏离的项数达3项（含）以上的；

（11）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未按照招标文件的规定提交投标函的；

（2）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（3）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

（4）投标报价不是唯一报价，具有选择性。

4.有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

5.供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件;

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件;

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容;

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动;

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价,或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标,或者事先约定由某一特定供应商中标,然后再参加投标;

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标;

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

6.关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动;

（2）生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标。

7.被拒绝的投标文件为无效。

- 四、开标

（一）开标准备

采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其授权代表应参加开标会并签到。投标人的法定代表人或其授权代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

（二） 开标程序

1.开标时，应当由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，并签字确认后，由招标代理机构工作人员当众拆封开标一览表，宣读投标人名称、投标报价、书面修改和撤回投标的通知、招标文件允许提供的备选方案等，未宣读的投标报价和招标文件允许提供的备选投标方案等实质内容，评标时不予承认；

2.开标过程由采购代理机构负责记录，并由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认。投标人代表对开标过程和开标记录有疑异，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

3.开标会议结束。

- 五、评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会的组成详见评分办法。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

1. 资格审查

由采购人依法对投标人的资格进行审查。

2.实质审查与比较

（1）评标委员会应当对符合资格要求的投标人的投标文件进行商务和技术审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会应当按照招标文件第四章规定的评标原则和评标标准，对商务和技术审查合格的投标文件进行评审，综合比较与评价。

（3）对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权视该投标文件为无效。

（4）评标委员会完成评标后，评委对各部分得分汇总，计算出本项目进入详评的所有投标人的最终得分。评标委员会按中标候选人推荐原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

- 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

5. 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（六）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

- 六、评标结果

（一）采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内在评标报告推荐的中标候选人名单中按顺序确定中标人。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

（二）中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构在本项目招标公告媒体公告中标结果，招标文件随中标结果同时公告。

（三）在中标通知书发出前，采购人或采购代理机构应当对中标人信用进行查询，如中标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，则将被取消中标资格。

（四）在公告中标结果的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书；对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。未中标人亦可主动联系采购代理机构索取相关内容。

（五）投标人认为中标结果使自己的权益受到损害的，应当在中标结果公告期限（中标结果公告期限为1个工作日）届满之日起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，并及时索要书面回执。

（六）采购代理机构应当按照有关规定就采购人委托授权范围内的事项在收到投标人的书面质疑后7个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

七、合同签订

（一）合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力，综合评分排名第一的投标人。

（二）履约保证金

（1）中标人投标保证金自动转为履约保证金。

（2）签订合同后，如中标人不按双方签订的合同规定履约，则其全部履约保证金不予退还，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

（3）中标人按合同约定交货验收合格后，提交政府采购项目合同验收报告，填写履约保证金退付意见书（格式见附件）并经采购人确认后，履约保证金由梧州市公共资源交易中心（梧州市政府采购中心）以银行转帐方式按履约保证金退付意见书上双方明确的金额退还（不计利息）。

（4）在履约保证金退还日期前，若中标人的开户名称、开户银行、帐号有变动的，请以书面形式通知采购代理机构，否则由此产生的后果由中标人自负。

（三）签订合同

（1）投标人接到中标通知书后，应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。（投标人中标后可以由项目所在地分公司在总公司授权下签订合同，相应的法律责任由总公司承担。）

（2）如中标人不按中标通知书的规定签订合同，则按中标人违约处理，采购代理机构将中标人投标的全部投标保证金上缴同级财政国库。

（3）中标人因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与中标人之后排名第一的中标候选人签订采购合同，以此类推。

（4）政府采购合同签订应当采用政府采购合同格式文本，合同应内容完整、盖章齐全；项目合同的各要素和内容应与招标文件、中标供应商的承诺、中标通知书等的内容一致；合同附件齐全；多页合同每页应顺序标出页码并盖骑缝章。

（5）政府采购合同公告

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公示，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

- 八、其它事项

特别说明：本招标文件凡标注“原件审查”的，在开标时必须现场递交，否则该文件视为无效；凡标注“原件备查”的，评标委员会在评审过程中认为需要对原件进行核对，投标人应按要求递交。

- 第四章  评标原则及评分标准

一、评标原则

（一）投标（评标）小组构成：投标小组成员由采购人代表和在政府采购专家库中随机抽取5名有关技术、经济等方面专家组成，其中技术、经济等方面专家不少于成员总数的三分之二。

（二）评标依据：以采购文件和投标文件为评审依据。

（三）评标方法：经投标确定最终方案和提交最后报价的投标人后，由投标小组采用综合评分法对提交最后报价的投标人的投标文件和最后报价进行综合评分。

二、评定方法：

（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法：是指完全满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选人或中标供应商的评标方法。

（二）计分办法（按四舍五入取至百分位） ：

1、投标报价分……………………………………………………………………30分

（1）评标价为投标人的投标总报价进行政策性扣除后的价格，评标价只是作为评标时使用。最终 中标人的中标金额＝投标总报价。

（2）按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181 号）之规定，投标人为小型和微型企业，且其所投标产品为小型和微型企业产品的，对其投标总价格给予 10%的扣除。小型、微型企业组成联合体参加投标的，联合体视同为小型、微型企业享受扶持政策。

（3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政 府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生 产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

（4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（5）政策性扣除计算方法

投标人被评定为监狱企业或残疾人福利性单位或小型和微型企业且其所投标产品为小型和微型企业产品的，该投标人的投标总报价给予 10%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标总报价×（1-10%）；大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体投标，且联合体协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合 体协议合同总金额 30%以上的，联合体投标价给予 2%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标总报价×（1-2%）；除上述情况外，评标价=投标总报价。

（6）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。所提供的材料包括但不限于：

①行政机构税务部门开具的拟派项目组人员的《依法缴纳个人所得税或依法免缴个人所得税的凭证(与本次投标所提供社保同月份)》；

②2017 年度至 2018 年度（新成立公司提供成立日至今）经第三方具备审计资质的机构出具的审计报告（包括其固定资产成本及折旧、管理成本、人工费成本（如人员工资、奖金、福利及差旅等费用）、技术成本、税收等所有成本及利润）复印件（原件现场备查）；

③提供项目成本组成明细。包括人力成本必须根据响应供应商所在省（自治区、直辖市）政府部门或者人力资源社会保障部门公布的关于 2018 年或 2019 年响应供应商所在地最低工资标准相关文件要求编制，税务成本必须提供近一年不少于 1 个项目或投标人的年度税务缴纳凭证作为参考依据（原件现场核查）；项目成本组成明细需经第三方造价咨询单位出具的投标报价审核文件复印件（原件现场核查）。

（7）以进入综合评分环节的最低的评标价为基准价，基准价报价得分为 30 分。

（8）价格分计算公式：某投标人价格得分＝ 基准价÷某投标人评标价×30 分。

2、设备性能分………………………………………………………………20分

1、货物采购需求中标注“●”的技术参数为重要技术指标、功能项，标注“●”的技术参数均能提供由国家认证认可的第三方检验机构出具的检验（测）报告复印件并加盖单位公章的（标注“●”的内容在投标文件中逐点应答出检验报告具体位置），得满分15分；标注“●”的技术指标、功能项目条款未能提供检验报告或检验报告中无体现的，每存在一项扣3分，直到扣完设备性能分为止，不计负分。

2、一键报警系统能让校园原有监控系统设备接入梧州市110指挥中心，做到校园一键报警主机与公安局110指挥中心联网，双网链接，双保险状态。得5分。

注：提供梧州市公安局证明复印件或其他第三方证明文件复印件，原件备查，未按要求提供证明材料的不得分。

3、项目实施方案分……………………………………………………………17分

由评委在打分前根据投标文件中的保证项目实施的技术力量、技术服务、技术培训的服务内容和措施、建议的安装、调试、验收方法或方案等所属档次，然后评委在各档次内独立打分。

一档：（5分）项目实施方案简单，保证项目实施的技术力量基本满足要求，技术服务、技术培训的服务内容和措施同比一般的，进入一档。

二档：（10分）满足一档的情况下，项目实施方案较详细，保证项目实施的技术力量安排满足项目实施要求，技术服务、技术培训的服务内容和措施同比较完善，且投标人或投标人所投的投标产品厂商具备音视频集成工程企业资质壹级的，提供相关证明复印件并加盖单位公章，满足以上相关要求的，进入二档。

三档：（17分）满足二档的情况下，项目实施方案详实，方案能清楚的表明对本项目的熟悉程度，技术路线清晰可信，保证项目实施的技术力量安排充足，技术服务、技术培训的服务内容和措施完善，建议的安装、调试、验收方法或方案同比更完善有效、更优化、切实可行的，满足以上相关要求的，为保证安防系统集成及安防工程建设水平，投标人或投标人所投的投标产品厂商能提供优秀安防系统集成商证书复印件并加盖单位公章，进入三档。

4、售后服务方案分……………………………………………………………21分

由评委根据招标文件售后服务要求并结合投标人售后服务方案内容的保质期、到达故障现场时间、故障出现解决方案、技术培训方案等由评委集体讨论确定各投标人所属档次，由评委在相应档次内独立打分。

一档：（4分）售后服务方案基本合理、可行，保障响应措施、服务经验一般，方案一般的，进入一档。

二档：（11分）满足一档的情况下，售后服务方案比较细致、合理、可行，人员配置较好，保障响应措施较有力，服务经验较丰富，投标人或者投标产品厂商具备较强的网络安全保障和突发安全事件的应急处置能力，具备国家计算机网络应急技术处理协调中心颁发的网络安全应急服务支撑单位证书，能提供相关证明复印件并加盖单位公章，满足招标文件要求，进入二档。

三档：（21分）满足二档的情况下，售后服务方案论述准确，售后保障措施具体有效，故障响应及达到故障现场时间优于采购要求，对系统的维护提供整体维护解决方案和运行维护应急预案，提供一站式、全面、专业的本地化维护服务，有良好的培训计划和定期回访计划，方案优秀，具有完善可靠的售后服务保障团队，投标人或者投标产品厂商具备工业信息安全应急服务支撑单位证书复印件并加盖单位公章的，进入三档。

5、综合实力分…………………………………………………………………10分

（1）投标人或投标产品厂商获得国家信息安全漏洞库（CNNVD）技术支撑单位等级证书（一级）的，提供相关证明复印件并加盖单位公章，得2分。

（2）投标人或投标人所投的投标产品厂商应具备系统集成能力、系统服务能力以及提供关键性技术支撑，能提供国家地方联合工程研究中心证明复印件并加盖单位公章，得2分。

（3）投标人或投标产品厂商具备技术研发实力，能同时具备国家级科学技术进步奖二等奖（或以上）和国家级技术发明奖二等奖（或以上）的，提供相关证明复印件并加盖单位公章，得2分。

（4）为保证投标人或投标人所投产品厂商的生产应符合智能制造标准化，可提供省智能制造标准化工作先进奖证书的相关证明复印件并加盖单位公章，得2分。

（5）为保障软件产品的支撑和管理服务，投标人或者投标产品厂商获得“中国最具影响力软件和信息服务企业证书”，能提供相关证明复印件并加盖单位公章，得2分。

6、政策分……………………………………………………………………2分

（1）投标产品纳入《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）中节能产品政府采购品目清单的（适用于非强制采购节能产品，提供投标产品所属节能产品认证证书复印件并加盖单位公章），得0.5分。

（2）投标产品纳入《财政部发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）中环境标志产品政府采购品目清单的（提供投标产品所属环境标志产品认证证书复印件并加盖单位公章），得0.5分。

（3）采用广西工业产品的金额占本次投标总金额的80%以上（含）的加1分。

备注：根据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则的通知》（桂政办发【2015】78号）的规定，“广西工业产品”是指广西境内生产的工业产品，具体以生产企业的工商营业执照注册所在地为准。“使用广西工业产品80%以上”是指参加政府采购项目或招标项目时供货范围中采用广西工业产品的金额占本次招标总金额的80%以上（含）。

总得分 = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6。

- 三、中标候选人推荐原则

评标委员会将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以投标报价由低到高排列；得分相同且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列）并推荐3名中标候选供应商。采购人应当确定评审委员会推荐排名第一的中标（成交）候选人为中标（成交）人。排名第一的中标（成交）候选人放弃中标（成交）、因不可抗力提出不能履行合同或者自身原因能履行政府采购合同的，采购人可以确定排名第二的中标（成交）候选人为中标（成交）人或重新开展采购活动。排名第二的中标（成交）候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的中标（成交）候选人为中标（成交）人或重新开展采购活动，其余以此类推。

特别说明

- 评标委员会认为投标人的投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料（包含但不限于人力资源成本、公司利润分析等材料）；投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

- 第五章  合同主要条款格式

合 同 编 号：

采购人（甲方）：                                         采 购 计 划 号：

供 应 商（乙方）：

项目名称和编号：

签  订  地  点：广西梧州市                      签 订 时 间：2020年   月   日

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照招投标文件（招标文件）规定条款和中标人承诺，甲方接受乙方对本项目的投标，甲、乙双方同意签署本合同（以下简称合同）。

1.  采购内容

1.1 货物名称：

1.2 数量（单位）：

1.3 品牌、厂家、型号、规格、配置：

1.4 技术参数：

2.  合同金额

2.1 本合同金额为人民币（大写）：　　　　　　      元（￥　　　　　　）。（详见投标报价表）

3.  交货要求

3.1 交货期：

3.2 交货地点：梧州学院。

3.3 交货方式：现场交货（严格按照甲方指定的位置进行安装）。

3.4 乙方必须按投标文件承诺的技术参数、性能要求、质量标准等向甲方提供全新、完整、未经使用的货物。

4.  履约保证金

4.1 乙方投标保证金自动转为本合同的履约保证金，设备经安装调试验收合格后乙方凭甲方出具的验收报告到本中心办理退付手续。

4.2 履约保证金作为违约金的一部分用于补偿甲方因乙方不能完成其合同义务而蒙受的损失。

5.  质量保证及售后服务

5.1 质量保证期       年（自交货验收合格之日起计），乙方承诺延长质量保证期    年。

5.2 质量保证金为人民币（大写）　　　　　　      元（￥             ）。

5.3履约保证金自乙方按合同约定交货验收合格之日起转为质量保证金。在质保期内乙方提供的货物质量和服务符合合同约定，经验收合格，质保期满后乙方持质量保证金退付意见书到甲方财务室办理退付手续，甲方将在收到完整且合格的退付申请资料后五个工作日内以转账或电汇方式无息退还乙方。

5.4如乙方提供的货物在使用过程中发生质量问题，质量保证期内提供免费上门维修服务（含免费更换零部件、免人工费），接到甲方报障电话后8小时内派工程技术人员上门免费维修解决问题；如果需要更换配件的，所更换的配件应当为原供货产品品牌、类型相一致或者是同等档次的替代品，后者需征得甲方书面同意；若甲方发现产品存在制造上的缺陷，乙方应负责采取补救措施，若该缺陷导致产品存在安全隐患或不能使用的，投标人应负责免费更换整件产品。

5.5 在质量保证期内，乙方负责处理解决货物出现的质量及安全问题并承担一切费用，并负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用；

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价；

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担与该货物相关的直接费用（运输、保险、检验、合同款利息及银行手续费等）。

5.6 在质量保证期内，乙方负责处理解决货物出现的质量及安全问题并承担一切费用，所有非故意性损坏以及正常使用范围内造成的损坏均要免费维修，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内，但乙方也要积极帮助甲方修理，并提供优惠价格的配件和服务。

5.7 超过质量保证期的货物，乙方提供终生维修、保养服务，维修时只收部件成本费。

5.8 乙方随时优惠提供备品备件，优惠提供产品更新、改造服务。

5.9 其他售后服务要求：

1.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2.乙方提供的服务承诺和售后服务及质量保证期责任等其它具体约定事项，按投标文件商务条款偏离表及澄清函（商务条款偏离表与澄清函不一致的以澄清函为准）内容执行。

6.  合同款支付

6.1 付款方式：本项目无预付款，货物安装完毕并验收合格后，支付至合同款的95%（含已支付），余下5%作为质保金，质保金在货物验收合格一年后7个工作日支付给中标人。

6.2 支付合同款时，由乙方按照合同约定向甲方申请支付。

6.3 当采购数量与实际使用数量不一致时，在不改变合同其他条款的前提下甲乙双方与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。供应商应根据实际使用数量供货，合同的最终结算金额按实际使用数量乘以成交单价进行计算。

6.4 政府采购过程中，如采购人、供应商或采购代理机构存在违法行为，梧州市政府采购监督管理部门可视情况书面通知采购人暂停采购活动，并延期支付合同款。

7.  产权

7.1 乙方保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。

7.2 乙方保证所交付货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如乙方所交付货物有产权瑕疵的，视为乙方违约，按照本合同第11.3项的约定处理。但在已经全部支付完合同款后才发现有产权瑕疵的，乙方除了支付违约金还应负担甲方由此产生的一切损失。

8.  技术资料

8.1 甲方向乙方提供采购货物的有关技术要求。

8.2 乙方应在采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

8.3 没有甲方事先书面同意，乙方不得将甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的其他任何人。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

9.  货物包装、发运及运输

9.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

9.2 使用说明书、质量检验证明书、保修单据、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

9.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

9.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

9.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

10.  调试和验收

10.1乙方所供投产品必须是符合国家有关质量标准及该行业标准制造并满足本项目需求的产品。按国家现行有关质量检验评定标准和施工技术验收规范执行并验收合格。

10.2乙方于投标文件中对所投本项目产品的技术参数要求作出真实、有效的响应和承诺。所提供的产品（含零部件、配件等）必须为制造商原装出厂的、全新、无损伤、无变形、油漆喷涂均匀、表面无划伤、无脱落等质量问题或缺陷的产品，投标货物用材、制作工艺、配件等各项技术指标应完全符合国家和相关行业有关质量标准、检测标准、环保标准及产品出厂标准；产品到货安装前，甲方现场根据招标文件要求及投标文件承诺逐条对应进行核验，核验不合格的，甲方有权终止合同执行并全部退货，同时报相关监督管理部门处理，由此造成甲方经济损失的由乙方负责承担全部赔偿责任。

10.3货物在完成所有安装工序并经采购人验收前，商品的丢失、损害或毁坏等风险由乙方承担。投标人组织安装期间应做到安全施工，不损坏用户方的设备设施，否则应承担由于自身安全措施不力所造成的事故责任和造成的损失。

10.4甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

10.5验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告。

11.  违约责任

11.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收合同款总值的百分之五违约金。

11.2 甲方无故逾期验收或办理合同款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日万分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。乙方逾期超过本合同约定交货日期十个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值百分之三十的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

12.  不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

13.  合同争议解决

13.1因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

13.2因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向梧州市仲裁委员会申请仲裁或向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为广西梧州市。

13.3诉讼期间，本合同继续履行。

14.  合同的变更、终止与转让

14.1除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

14.2乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

15.  合同生效及其它

15.1 合同经三方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

15.2 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，签书面补充协议方可作为主合同不可分割的一部分。

15.2 下述合同附件为本合同不可分割的部分并与本合同具有同等效力：

（1）中标通知书；

（2）履约保证金交纳证明；

（3）招标文件货物需求一览表；

（4）招标文件的澄清和修改；

（5）投标报价表；

（6）投标产品技术资料表、商务条款偏离表；

（7）中标供应商澄清函；

（8）其他与本合同相关的资料。

15.4 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国合同法》有关条文执行。

15.5 本合同正本一式伍份，具有同等法律效力，甲方执三份，乙方执一份，采购代理机构执一份，采购人自合同签订之日起2个工作日内报本中心进行公示。

| 甲方（章） 2020年 月 日 | 乙方（章） 2020年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |

合 同 附 件

1.供应商承诺具体事项：

详见乙方投标文件相关内容

2.售后服务具体事项：

详见乙方投标文件售后服务承诺相关内容

3.质保期责任：

详见乙方投标文件售后服务承诺相关内容

4.其他具体事项：

注：售后服务事项填不下时可另加附页

第六章  投标文件格式

- 一、投标文件外文件袋封面及投标文件封面格式

- 1.1 投标文件的外文件袋封面格式：

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

投标人名称（加盖单位公章）：

投标人地址：

开 标 时 启 封

年    月   日

- 1.2投标文件封面格式：

正本/或副本

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

投标人名称（加盖单位公章）：

法定代表人或委托代理人签字：

年    月   日

1.资格部分目录

详见招标文件组成部分

1.3法定代表人授权委托书格式：

法定代表人授权委托书

致：                （招标采购单位名称）：

我             （姓名）系                  （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加                    项目（项目编号：              ）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                              法定代表人签名：

所在部门职务：                                      职  务：

被授权人身份证号码：

投标人公章：

年    月    日

1.6参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声明函

致：梧州市公共资源交易中心（梧州市政府采购中心）

我公司参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，特此声明。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应的责任

法定代表人或委托代理人签字：

投标人（盖章）：

1.7信用声明函（格式）：

信用声明函（格式）

致：                      （采购代理机构名称）

我方愿意参加贵方组织的     (项目名称)          （项目编号：       ）项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标服务成果和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1. 经查询，在规定的查询时间内，“信用中国”和“中国政府采购网”网站我方未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2. 以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

说明：

1.投标人应当通过 “信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”网站

（www.ccgp.gov.cn）自行查询投标人相关主体的信用记录。查询时间为本项目投标截止时间前。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，将被拒绝参与本项目政府采购活动。

2.两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

法定代表人或委托代理人签字：

投标人（盖章）：

1.9投标保证金声明格式

投标保证金声明

我方参加（项目名称及编号）　　　　　　的投标，缴纳投标保证金人民币（大写）    元整（￥       元），若我方中标，同意你方将该投标保证金转为履约保证金，若不中标，请贵方在退付投标保证金时转入以下对公账户：开户名称：                    ，开户银行：                  ，银行账号：                    。

投标人单位名称：

通讯地址：

联系人（委托代理人）、联系电话（手机）

（粘贴投标保证金缴纳凭证复印件并加盖单位公章）

说明：该声明除投标文件装订外，投标人应另单独准备一份，在开标前到本机构财务处确认投标保证金到账  。

2.商务部分及技术、报价目录

详见招标文件组成部分

2.1.1投标声明书格式：

投 标 声 明 书

致：                              （招标采购单位名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我            （姓名）系                    （投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的                        项目（项目编号：             ）的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1. 我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2. 我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3. 我方此次向贵方提供的产品名称为：              ，产品原产地及厂家为：                。

4. 我方诚意提请贵方关注：近期有关该产品的的重大决策和事项有：　　　　　　　　　　　　　　。

5. 我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：

6. 以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人签字：

投标人公章：

年    月    日

2.1.2商务响应表格式：

| 项号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件承诺的商务条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |

注：投标人应对照招标文件中商务部分要求的内容逐条响应，并在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”

授权代表签名：

投标人盖章：                          日 期：

投标人的类似成功案例的业绩证明文件：

投标人同类项目实施情况一览表格式：（投标人同类项目合同复印件见格式自拟）

| 采购单位名称 | 货物或项目名称 | 采购 数量 | 单价 | 合同 金额 （万元） | 附件页码 |  | 采购单位联系人 及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 合同 | 备注 |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人签字：

投标人公章：

年    月   日

2.1.3中小企业声明函格式：

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为                 （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为        （请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加           单位的          项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他            （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

2.1.4广西工业产品声明函格式：

广西工业产品声明函

本公司郑重声明,根据《招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则》的规定,本公司在本次投标/投标中或者工程项目中提供的下述产品为广西工业产品,详情如下:

| 序号 | 产品名称 | 型号和规格 | 数量 | 制造厂商及原产地 | 投标价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
|  | 广西工业产品 合计价格： |  |  | 占投标总价比例： |  |  |

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

企业名称(盖章):

日 期:

2.1.5残疾人福利性单位声明格式：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加             单位的                  项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期

注：投标人如为残疾人福利性单位并提供本《残疾人福利性单位声明函》的，必须对声明的真实性负责。

2.2技术部分目录

见招标文件组成部分

2.2.1投标产品配置清单格式：

| 序号 | 采购内容 | 产地、厂家、品牌型号 | 详细项目内容或技术参数 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

授权代表签名：

投标人盖章：               日  期：

2.2.2技术响应表格式：

| 招标文件要求 |  |  | 投标文件响应 |  |  | - 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购内容 | 要求 | 序号 | 采购内容 | 性能及指标 |  |
| ... |  |  | ... |  |  |  |

注：投标人应根据投标货物的性能指标、对照招标文件采购需求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

授权代表签名：

投标人盖章：                          日 期：

2.2.3售后服务承诺（格式自拟），包括但不限于以下文件资料：

1）项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表；

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ... |  |  |  |  |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

授权代表签名：

投标人盖章：                           日  期：

2）售后服务的内容和措施；

2.3 报价部分目录

详见招标文件组成部分

2.3.1 投标函格式：

投 标 函

致：                  （招标采购单位名称）：

根据贵方为                         项目的招标公告（项目编号：               ），签字代表

（全名）     经正式授权并代表投标人                    （投标人名称）提交包含资格部分、商务及技术部分、报价部分的正本一份、副本      份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2. 投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3. 本投标有效期自开标之日起           日。

4. 如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5. 投标人同意本投标文件中“投标报价明细表”和中标后签订的采购合同可用于公示，其中所有内容不涉及投标人商业秘密，并承诺可向招标采购单位提供相关电子文档。

6. 投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

7. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                       邮编：                  电话：

传真：                       投标人代表姓名：                  职务：

投标人名称（公章）：

投标人企业工商营业执照号码：

法定代表人姓名：                            法定代表人身份证号码：

授权委托代理人姓名：                        授权委托代理人身份证号码：

开户银行：                           银行帐号：

授权代表签字：                                                （公章）

年     月     日

2.3.2 投标报价表格式：

投标分项报价汇总表

| 序号 | 分项名称 | 分项报价（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 投标总报价（元） |  |  |

2.3.3报价明细表

报价明细表

| 序号 | 货物名称 | 品牌型号 | 技术参数及要求 | 单位及数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 分项报价：大写： 人民币 （￥ ） |  |  |  |  |  |  |
| 交货期： 质保期： |  |  |  |  |  |  |

授权代表签名：

投标人盖章：

日  期：

2.3.4施工耗材报价表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 货物名称 | 品牌型号或规格 | 单位 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

授权代表签名：

投标人盖章：

日  期：

2.3.5投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）

2.3.6 开标一览表小信封封面格式（可以手写，密封）：

★必须注明投标人名称、投标人地址、投标项目名称、项目编号及“开标时启封”字样，并加盖投标人公章。

开标一览表格式:

开标一览表

项目名称：

项目编号：

| 投标总报价 | 交货期 |
| --- | --- |
| 大写：人民币 小写：（￥ ） |  |

注: 1.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2. 以上总报价包含货物、随配附件、备品备件、工具、运抵指定交货地点的各种费用和售后服务、安装和调试、人员培训、税金、利润等至验收合格所发生的各种费用及其他服务等所有费用的总和。

3.以上报价应与“投标报价分项汇总表”中的“投标总价”相一致。

法定代表人或授权代表（签字）：

投标人名称（盖章）：

日期：    年   月   日

五、其他文书、文件格式

附件1：

政府采购项目合同验收报告（格式）

根据政府采购合同（采购合同编号：                ）的约定，我单位对（项目名称）       政府采购项目中标（或成交）供应商    （公司名称）    提供的货物（或服务）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式 |  |  | □自行验收 □联合验收 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 |  | 货物型号规格、标准及配置 （或服务内容、标准） |  | 数量 | 金额 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 大 写 金 额 ：人民币 元 |  |  |  |  |  |  |
| 实际供货日期 |  |  |  | 合同交货验收日期 |  |  |
| 验收具体内容 |  | (应按采购合同、招标文件、投标响应文件及验收方案等进行验收；并核对中标或成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件) |  |  |  |  |
| 验收小组意见 |  | 验收结论性意见： |  |  |  |  |
|  |  | 有异议的意见和说明理由： |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |
| 参与验收其他或监督人员签字： |  |  |  |  |  |  |
| 中标（或成交）供应商签字或盖章： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  | 采购单位的意见（盖章）： 联系电话： 年 月 日 |  |  |

备注：本报告单一式三份（采购单位1份、中标供应商1份、采购代理机构1份）。

附件2：

- 政府采购项目履约保证金退付意见书

| 供应商申请 | 项目名称： |
| --- | --- |
|  | 项目编号： |
|  | 中标货物或项目： |
|  | 该项目已于 年 月 日验收合格并交付使用，根据合同内容，该项目的履约保证金限期于 年 月 日已满，现申请将履约保证金（大写）人民币 （ ￥ ）退付到以上账户： 单位名称： 开户银行： 银行账号： 联系人： 联系电话： 供应商签章 |
| 采购单位意见 | 验收意见：是否同意退付履约保证金 联系人： 联系电话： 采购单位签章 年 月 日 |

注：该表在供应商交货验收合格后申请退付履约保证金时使用