华 睿 诚 项 目 管 理 有 限 公 司

竞争性谈判文件

项目名称：夏郢派出所办公楼信息化建设、城东派出所办公楼智能化建设项目

项目编号：WZZC2020-J1-02553-HRCW（重）

采购单位：梧州市公安局万秀区分局

采购代理机构：华睿诚项目管理有限公司

二O二O年八月

目	录

第一章   竞争性谈判公告................... ............. ..2

第二章	谈判供应商须知及前附表................... ........4

第三章	货物需求一览表......................... ... ......12

第四章	合同书（格式）..................... ... ..........15

第五章	评标办法.. .. .. ................ ... ............21

第六章	竞争性谈判响应文件格式........... ... ............22

### 第一章  竞争性谈判公告

### 华睿诚项目管理有限公司

夏郢派出所办公楼信息化建设、城东派出所办公楼智能化建设项目（WZZC2020-J1-02553-HRCW（重））竞争性谈判公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》等规定，经财政部门批准，现受梧州市公安局万秀区分局委托，对夏郢派出所办公楼信息化建设、城东派出所办公楼智能化建设项目进行国内竞争性谈判采购，欢迎符合条件的供应商前来竞标：

一、项目名称：夏郢派出所办公楼信息化建设、城东派出所办公楼智能化建设项目

项目编号：WZZC2020-J1-02553-HRCW（重）

采购方式：竞争性谈判

采购预算金额：A分标：35.6488万元，B分标：42.1906万元。

二、采购内容：

A分标：建设梧州市公安局夏郢派出所办公楼信息化建设项目1项，包括综合布线、安防监控、门禁管理等系统的建设，如需进一步了解详细内容，具体内容详见竞争性谈判采购文件。

B分标：建设梧州市公安局万秀分局城东派出所办公楼信息化建设项目1项，包括综合布线、安防监控、门禁管理等系统的建设，如需进一步了解详细内容，具体内容详见竞争性谈判采购文件。

三、竞标人资格要求：

#### 1、符合《中华人民共和国政府釆购法》第二十二条规定；国内注册（指按国家有关规定要求注册的）生产或经营本次采购货物的供应商；

#### 2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

#### 3、对在信用中国网站、中国政府采购网等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

#### 4、本项目不接受联合体竞标。

四、本项目需要落实的政府采购政策：

#### 《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库[2014]68号）、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发[2007]51号）、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、强制采购、优先采购节能产品、环境标志产品、《招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则》（桂政法办[2015]78号）。

#### 五、购买竞争性谈判采购文件时间及地点：

#### 1、有意参加竞标的供应商请自2020年8月5日公告发布之日起至2020年8月10日18时00分止登录政采云平台（https://www.zcygov.cn）进行项目报名及下载采购文件。

#### 2、竞争性谈判采购文件250/本，售后不退。

#### 3、成功报名及下载采购文件的供应商在2020年8月5日—2020年8月10日下午18：00止（以采购文件工本费到账时间为准）将采购文件工本费250元以转账或电汇等非现金形式交到华睿诚项目管理有限公司指定账户【户  名：华睿诚项目管理有限公司梧州分公司、开户行：中国建设银行股份有限公司梧州新兴三路支行、帐  号：45050 16486 55000 00180】。办理竞争性谈判文件工本费转账手续时，请务必注明事由“单位名称＋项目编号”，经查实竞争性谈判文件工本费没有在规定时间到账的，其竞标无效。

#### 4、供应商在公告规定的采购文件获取时间内报名及缴纳工本费的，方为报名成功。

#### 六、竞标保证金：

#### 按标项交纳，A分标竞标保证金金额（人民币）：柒仟元整（￥7000.00元），B分标竞标保证金金额（人民币）：捌仟元整（￥8000.00元）。

#### 竞标人应于竞标截止时间前将竞标保证金从供应商银行账户通过转账或电汇方式缴纳，竞标保证金缴纳华睿诚项目管理有限公司保证金指定账户（开户名称：华睿诚项目管理有限公司梧州分公司、开户银行：中国建设银行股份有限公司梧州河西支行、银行账号：45050 16486 56000 00141）。

#### 七、竞争性谈判响应文件递交截止时间和地点：

竞标人应于2020年8月11日上午9时30分整前将竞争性谈判响应文件密封送交到华睿诚项目管理有限公司梧州分公司开标厅（梧州市蝶山二路湖光水岸D幢403室），逾期送达或竞争性谈判响应文件的包装未按要求将予以拒收。

八、截标时间及地点：

竞标人应于2020年8月11日上午9时30分在华睿诚项目管理有限公司梧州分公司开标厅（梧州市蝶山二路湖光水岸D栋403室）截标，参加竞标的法定代表人或委托代理人参加。

九、网上查询地址：

中国政府采购网、广西壮族自治区政府采购网、梧州市政府采购网

十、联系方式：

采购单位：梧州市公安局万秀区分局

地    址：广西梧州市万秀区钱鉴路独洲里2号

联 系 人：徐小姐

联系电话：0774-3887908

采购代理机构：华睿诚项目管理有限公司

联系人：黄小姐

联系电话：0774-5832822

地址：梧州市蝶山二路湖光水岸D幢1003室

监督管理部门：梧州市财政局政府采购监督管理科

联系电话：0774-3866434

梧州市公安局万秀区分局

华睿诚项目管理有限公司

2020年8月5日

第二章	谈判供应商须知及前附表

## 谈判供应商须知前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：夏郢派出所办公楼信息化建设、城东派出所办公楼智能化建设项目 项目编号：WZZC2020-J1-02553-HRCW（重） 采购预算金额：A分标：35.6488万元，B分标：42.1906万元。 |
| 2 | 谈判供应商资格： 1、符合《中华人民共和国政府釆购法》第二十二条规定；国内注册（指按国家有关规定要求注册的）生产或经营本次采购货物的供应商； 2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 3、对在信用中国网站、中国政府采购网等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。 4、本项目不接受联合体竞标。 |
| 3 | 谈判报价：谈判供应商须就《项目需求》中某一分标的货物和服务内容作报价，也可就全部的货物和服务内容作完整报价。 |
| 4 | 竞争性谈判响应文件份数：正本一份，副本三份。 |
| 5 | 竞标有效期：竞标截止之日起60天内。 |
| 6 | 竞标保证金： 1、竞标保证金应用人民币，按标项交纳，A分标竞标保证金金额（人民币）：柒仟元整（￥7000.00元），B分标竞标保证金金额（人民币）：捌仟元整（￥8000.00元）(须足额交纳)。 2、竞标保证金应在竞标有效期内保持有效。 3、谈判供应商须按规定提交竞标保证金。否则，其竞标将被拒绝。 4、保证金交纳方式： 供应商应于竞标截止时间前将竞标保证金从供应商银行账户通过转账或电汇方式缴纳，竞标保证金缴纳华睿诚项目管理有限公司保证金指定账户。 开户名称：华睿诚项目管理有限公司梧州分公司 开户银行：中国建设银行股份有限公司梧州河西支行 银行账号：45050 16486 56000 00141 本项目不接受现金形式或从个人账户转出的竞标保证金。 （办理竞标保证金手续时，请务必在银行进帐单或电汇单的附言或用途栏上注明项目编号等信息，以免耽误竞标及退款。） 5、未成交供应商的竞标保证金在成交通知书发出后5个工作日内退还，竞标保证金不计息。成交供应商的竞标保证金在其交纳履约保证金给采购单位,并签订采购合同，将一份采购合同原件交到采购代理机构后退还，不计息。 6、谈判供应商有下列情形之一的，竞标保证金将不予退还： （1）谈判供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的； （2）谈判供应商在响应文件中提供虚假材料的； （3）除因不可抗力或谈判文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的； （4）谈判供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的； （5）其他严重扰乱政府采购程序的。 |
| 7 | 履约保证金：转账、电汇形式； 提供履约保证金时间：领取中标通知书前； 履约保证金的金额：由中标供应商的投标保证金直接转为履约保证金，签订合同后，从交货验收合格后，成交供应商按合同履约的，按要求填写“履约保证金退付确认函”并经采购人确认后，履约保证金由华睿城项目管理有限公司梧州分公司如数退还（不计利息）。如成交供应商不按双方签订的合同规定履约，则对其全部履约保证金不予退还，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。 |
| 8 | 竞争性谈判响应文件递交截止时间：2020年8月11日上午9时30分（此为竞标截止时间）。 地址：华睿诚项目管理有限公司梧州分公司开标厅（梧州市蝶山二路湖光水岸D栋403室）。 |
| 9 | 谈判时间：2020年8月11日上午9时30分截标后（具体时间由采购代理机构另行通知）。 谈判地点：华睿诚项目管理有限公司梧州分公司会议室。 |
| 10 | 代理服务费：代理服务费按国家发展计划委员会计价格[2002]1980号《招标代理服务费管理暂行办法》收费标准（货物类）向成交供应商收取。 领取成交通知书前，成交供应商应向华睿诚项目管理有限公司梧州分公司一次付清代理服务费。 |

谈判供应商须知

一、总　则

1. 适用范围

1.1 本文件仅适用于本文件中所叙述的货物、服务类政府采购项目。

2. 定义

2.1“采购人”是指：梧州市公安局万秀区分局

2.2“采购代理机构”是指：华睿诚项目管理有限公司。

2.3“谈判供应商”是指响应本文件要求，参加谈判的法人或者其他组织。如果该供应商在本次谈判中成交，即成为“成交供应商”。

2.4“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.5“工程”按照招标投标法及其实施条例必须进行招标的工程建设项目以外的工程建设项目。

2.6“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

2.7“竞争性谈判响应文件”是指：供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的文件。

3. 谈判供应商的基本条件

3.1符合《中华人民共和国政府釆购法》第二十二条规定；国内注册（指按国家有关规定要求注册的）生产或经营本次采购货物的供应商；

3.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3.3对在信用中国网站、中国政府采购网等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

3.4本项目不接受联合体竞标。

4. 谈判费用

4.1 谈判供应商应自行承担所有与编写和提交竞争性谈判响应文件有关的费用，不论谈判结果如何，采购人和华睿诚项目管理有限公司在任何情况下无义务和责任承担此类费用。

二、竞争性谈判响应文件的编制

5. 竞争性谈判响应文件编制基本要求

5.1谈判供应商对竞争性谈判响应文件的编制应按要求装订和封装。

5.2谈判供应商提交的竞争性谈判响应文件以及谈判供应商与华睿诚项目管理有限公司和采购人就有关谈判的所有来往函电均应使用中文。谈判供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释竞争性谈判响应文件时以翻译文本为主。

5.3谈判供应商应认真阅读、并充分理解本文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容），承诺并履行本文件中各项条款规定及要求。

5.4竞争性谈判响应文件必须按本文件的全部内容，包括所有的补充通知及附件进行编制。

5.5如因谈判供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给评审造成困难，其可能导致的结果和责任由谈判供应商自行承担。

5.6竞争性谈判响应文件的组成：竞争性谈判响应文件的组成：竞争性谈判响应文件以下文件组成（如未提供必须提供的文件，谈判小组有权拒绝其竞争性谈判响应文件）：

1）竞标函及谈判报价表（附件一、二）（必须提供，否则竞标无效）；

2）技术响应、偏离情况说明表(附件三) （必须提供，否则竞标无效）；

3）商务响应、偏离情况说明表(附件四) （必须提供，否则竞标无效）；

4）售后服务承诺(附件五) （格式自拟，必须提供，否则竞标无效）；

5) 谈判保证金声明(附件六) （竞标保证金交纳证明（银行转账底单）复印件加盖单位公章，必须提供,否则竞标无效）；

6）采购文件购买交纳证明（银行转账底单复印件加盖单位公章，必须提供,否则竞标无效）；

7）法定代表人授权书原件（委托代理时必须提供）（附件七）；

8）法定代表人身份证（正反面复印件）；(必须提供，加盖单位公章，否则竞标无效)

9）响应文件递交竞标供应商最近半年任意1个月的依法缴纳社会保障资金或者依法免缴社会保障资金证明复印件[必须提供]（以社保部门或税局出具的参保证明复印件或免参保证明复印件为准；若为新成立的，请根据实际情况提供。） [复印件加盖单位公章，必须提供,否则竞标无效。]

10）谈判供应商最近半年任意1个月依法缴纳税收或者依法减免缴纳税费的证明复印件（若为新成立的，请根据实际情况提供。） [复印件加盖单位公章，必须提供,否则竞标无效]；

11) 谈判供应商最近半年任意1个月的财务报表复印件（若为新成立的，请根据实际情况提供。） [复印件加盖单位公章，必须提供,否则竞标无效]；

12)有效的营业执照副本、不是三证合一的营业执照还必须提供组织机构代码证副本复印件及税务登记证（国税或地税）副本复印件（均为有效的证书复印件并加盖单位公章，必须提供,否则竞标无效）；

13) 无重大违法记录声明书（附件八，必须提供，加盖单位公章，否则竞标无效）；

14)货物需求一览表中需要提供的资料（必须提供，加盖单位公章，否则竞标无效）；

15）本竞争性谈判文件要求提供的其他资料和需要说明的问题（如有，请提供并加盖单位公章）；

16）其它需要提供的证明材料（如有，请提供并加盖单位公章）。

注：竞标函及谈判报价表、法定代表人授权委托书、技术响应偏离情况说明表、商务响应、偏离情况说明表、售后服务承诺书必须由法定代表人或授权代表签名并加盖单位公章，否则竞标无效。

6. 计量单位

6.1除技术要求中另有规定外，本文件所要求使用的计量单位均应采用国家法定计量单位。

三、谈判报价要求

7.1谈判报价：谈判供应商须就《项目需求》中某一分标的货物和服务内容作报价，也可就全部的货物和服务内容作完整报价。

7.2对于本文件中未列明，而谈判供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

7.3 成交供应商负责本项目所采购的货物、工程、服务的全部工作。

四、竞争性谈判响应文件的份数、封装和递交

8. 竞争性谈判响应文件的份数和封装

8.1谈判供应商应将竞争性谈判响应文件装订成一册，正本一份，副本三份，竞争性谈判响应文件每册装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订；并在每个文本封面上标明“正本”或“副本”。 谈判供应商应将“竞争性谈判响应文件”密封在一个密封袋内，并在封贴处密封签章（公章、法定代表人或委托代理人签字均可）。

8.2竞争性谈判响应文件的文件袋上应写明：

竞争性谈判响应文件

1）竞争性谈判项目编号；

2）竞争性谈判项目名称；

3）谈判供应商名称。

9. 竞争性谈判响应文件的递交

9.1所有竞争性响应文件应于“第二章 谈判供应商须知及前附表”中规定的截止时间前递交到规定地点。

9.2未按本须知要求密封、标记的竞争性谈判响应文件，华睿城项目管理有限公司将拒收。

10. 迟交的竞争性谈判响应文件

10.1按《中华人民共和国政府采购法》的规定，华睿诚项目管理有限公司将拒绝或原封退回在规定的递交竞争性谈判响应文件截止时间之后收到的任何竞争性谈判响应文件。

五、开标

11、开标

11.l采购代理机构将于前附表中规定的时间和地点举行开标会议，参加开标的竞标人法定代表人或被授权人应签名报到，以证明其出席开标会议，并携带有效证明材料 [法定代表人出席须携带法人代表身份证原件及复印件、有效的营业执照副本复印件及组织机构代码证副本复印件（按国家规定进行三证合一的不用提供组织机构代码证），被授权人出席须携带法人代表身份证复印件、授权委托书原件及代理人身份证原件及复印件，有效的营业执照副本复印件及组织机构代码证副本复印件（按国家规定进行三证合一的不用提供组织机构代码证）前往，以证实其资格]。（以上复印件加盖公章留存） 。

11.2 开标会议由采购代理机构组织并主持，在采购人代表及监督人员监督下，对竞争性谈判响应文件进行检查，确认它们是否完整，是否按要求提供了竞标保证金，文件签署是否正确，以及是否按本须知编制。但按规定提交了合格撤回通知的竞争性谈判响应文件不予开封。

11.3 开标程序

(1) 采购代理机构主持人宣布开标会议开始；

(2) 介绍参加开标会议人员名单；

(3) 检验参加开标会议的各竞标人的材料[法定代表人出席须携带法人代表身份证原件及复印件、有效的营业执照副本复印件及组织机构代码证副本复印件（按国家规定进行三证合一的不用提供组织机构代码证），被授权人出席须携带法人代表身份证复印件、授权委托书原件及代理人身份证原件及复印件）。（以上复印件加盖公章留存），若上述材料未提供或提供不全或无效的竞争性谈判响应文件按无效标处理，开标后退回其竞争性谈判响应文件。并当众宣布核查结果；

(4)采购人当众宣布核查结果，并宣读有效竞标的竞标人名称、竞标保证金以及采购人认为需要宣布的其他内容；

(5) 由各竞标单位代表交叉检验各竞争性谈判响应文件密封的完整性；

(6)宣布谈判与评审期间的有关事项；

(7)开标会议结束；

六、谈判及最后报价

12. 谈判及最后报价

12.1谈判小组将对响应文件进行评审，并根据谈判文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应谈判文件要求的供应商进行谈判。未实质性响应谈判文件的响应文件按无效处理，谈判小组应当告知有关供应商。

12.2谈判小组所有成员将集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。

12.3在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

12.4对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。

12.5谈判供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字。

12.6谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组应当要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家（政府采购法律法规规定可以为2家的情况除外）。

12.7谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案（政府采购法律法规规定可以为2家的情况除外），并要求其在规定时间内提交最后报价。

12.8谈判供应商重新提交的响应文件、最后报价等均为竞争性谈判响应文件的有效组成部分，与竞争性谈判响应文件同具法律效力。谈判供应商应在规定时间内将上述文件密封递交至谈判小组，逾时不交的，视同放弃谈判，谈判响应无效。

12.9在采购过程中符合竞争要求的谈判供应商或者报价未超过采购预算的谈判供应商不足3家的（政府采购法律法规规定可以为2家的情况除外），采购人或者采购代理机构将终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

12.10本项目政府采购预算详见《竞争性谈判公告》及《谈判供应商须知前附表》。

13.竞标无效

13.1竞争性谈判响应文件如有下列情况之一，将视为未实质性响应谈判文件，按竞标无效处理：

（1）应交未交或不足额交竞标保证金的；

（2）未按采购文件规定要求密封、签署、盖章的；

（3）不具备采购文件中规定资格要求的；

（4）采购项目完成期限、质保期、付款方式等不符合采购文件要求的；

（5）竞标产品明显不符合采购文件规定的技术规格、技术标准、检验标准等要求的；

（6）竞争性谈判响应文件附有采购人不能接受的条件的；

（7）不符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性要求的。

（8）未按第六章“竞争性谈判响应文件格式”中的“附件”的格式要求填写的；

（9）竞标报价超过采购预算的；

（10）未按规定购买本项目竞争性谈判采购文件的。

六、确定成交供应商

13. 确定成交供应商办法

13.1本项目的评标原则、评定办法、成交候选供应商推荐及成交供应商确定原则详见“第五章 评标办法”。

13.2谈判小组将在质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的前提下，按评标价由低到高排列成交候选供应商顺序，推荐前三名为成交候选供应商（政府采购法律法规规定可以为2家的情况除外），并编写评审报告。

13.3采购人将在收到评审报告后5个工作日内，按照成交供应商确定原则从评审报告提出的成交候选供应商中确定成交供应商。

13.4采购人确定成交供应商后，采购代理机构将在中国政府采购网、广西壮族自治区政府采购网、梧州市政府采购网上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。

七、签订合同

14.成交供应商在收到成交通知书后，按规定与采购人签订政府采购合同。

八、质疑和投诉

15.1、竞标人认为竞争性谈判文件、竞标过程或成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。采购代理机构应认真做好质疑处理工作。

15.2、竞标人对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向梧州市政府采购监督管理机构投诉。

15.3、竞标人提出质疑、投诉，应当遵守中华人民共和国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》的相关规定，且采用书面形式。质疑书、投诉书实行实名制，均应明确阐述招标文件、招标过程或成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，并提供相关事实、依据和证据及其来源。

15.4、供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

15.5、递交质疑函的联系方式：

华睿诚项目管理有限公司梧州分公司（采购代理机构）

地址：梧州市蝶山二路湖光水岸D幢1003室

联系电话：0774-5832822

九、适用法律

16.采购当事人的一切活动均适用于《中华人民共和国政府采购法》及相关规定。

第三章  货物需求一览表

一、采购项目编号：WZZC2020-J1-02553-HRCW（重）

二、采购项目类别：货物采购

三、采购项目需求一览表：

说明：

1、谈判供应商所提供的产品实质上应相当于或优于本需求中的技术参数性能（配置）要求。

2、本一览表的技术参数及性能（配置）不明确或有误的，谈判供应商请以详细、正确的技术参数性能（配置）同时填写谈判报价表和技术响应偏离情况说明表。

3、凡在“技术参数及性能（配置）要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，谈判供应商应在谈判报价明细表中将其标配参数详细列明。

4.本货物需求一览表中标注▲号的内容为实质性要求和条件，必须满足或者优于，否则谈判无效。

### A分标：

| 序号 | 项目名称 | 参考型号规格或配置技术参数 | 计量单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、综合布线清单 |
| 1 | 公安络信息模块 | 六类，RJ-45 | 个 | 29 |
| 2 | 天网信息模块 | 六类，RJ-45 | 个 | 4 |
| 3 | 互联网信息模块 | 六类，RJ-45 | 个 | 40 |
| 4 | 电话RJ-11模块 | RJ-11 | 个 | 29 |
| 5 | 六类双绞线 | 无氧铜，六类非屏蔽双绞线 | 米 | 3650 |
| 6 | 六类水晶头 | 六类 | 盒 | 2 |
| 7 | 两芯电话线 | 2芯电话线，外皮：4*2.5mm，外皮包装：全新环保PVC外皮 | 米 | 1500 |
| 8 | 光纤线 | 8芯室外单模 | 米 | 500 |
| 9 | 线缆桥架 | 200*100 | 米 | 150 |
| 10 | 3*3桥架角铁镀银色油漆 | 3*3 | 套 | 150 |
| 11 | 桥架盖板卡码 | 国标，符合200*100线缆桥架使用 | 只 | 400 |
| 12 | 桥架角弯 | 200*100 | 套 | 24 |
| 13 | 桥架链接螺丝 | 国标，符合200*100线缆桥架使用 | 粒 | 600 |
| 14 | 桥架接口连接板 | 国标，符合200*100线缆桥架使用 | 只 | 140 |
| 15 | 桥架链接地线 | 国标，符合200*100线缆桥架使用,2.5平方 | 米 | 30 |
| 16 | 10*60爆炸螺丝 | 10*60 | 粒 | 360 |
| 17 | PVC波纹管DN20 | 材质：PVC，规格：DN20，长度：100米 | 卷 | 2 |
| 18 | PVC波纹管DN25 | 材质：PVC，规格：DN25，长度：100米 | 卷 | 2 |
| 19 | DN20冷弯线管 | 规格：DN20，长度：100米 | 米 | 1500 |
| 20 | DN20线管直通 | 材质：PVC，规格：DN20 | 个 | 400 |
| 21 | DN20杯梳 | 材质：PVC，规格：DN20 | 个 | 600 |
| 22 | DN20线管卡 | 材质：PVC，规格：DN20 | 只 | 1000 |
| 23 | 86底盒 | PVC86型接线盒 | 个 | 102 |
| 24 | 86底盒杯梳 | PVC86型接线盒杯梳 | 个 | 102 |
| 25 | 电工胶布（加大） | 材质：pvc，适用范围：电线，耐高温，耐老化，阻燃性强 | 个 | 20 |
| 26 | 300扎带 | 5*300，白色，规格：100条 | 包 | 5 |
| 27 | 黄腊管8里 | 规格：8里，耐温：105℃，阻燃 | 条 | 20 |
| 28 | 黄腊管14里 | 规格：14里，耐温：105℃，阻燃 | 条 | 20 |
| 29 | 水泥沙 | 水泥符合国家GB/T3183-2017标准 | 批 | 1 |
| 30 | 机房机柜 | 1、19寸42U机柜；宽600，深800，高2000MM，容量42U 符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41494；PART1、DIN41494;PART7、GB/T3047.2-92；兼容ETSI标准。 2、单开白色钢化玻璃前门（前门边带蓝色装饰条）； 单开钣金后门； 前后门免焊加强筋结构； 前后门配高级典雅锁； 承载:静载800KG(带支架) 防护等级:IP20 3、主要材料:方孔条与安装梁：耐指纹敷铝锌板； 其余：SPCC优质冷轧板； 厚度：方孔条 2.0mm；安装梁 1.5mm；其余 1.2mm。 表面处理:方孔条、安装横梁：镀铝锌板 ；其余：脱脂、硅烷化处理 、静电喷塑。 4、机柜安装：19”安装，方孔条可调节深度，前后共4根。为便于安装，方孔条上有U制标识。 5、每台机柜配一条环保-10A输入输出PDU，含线八位万能插座PDU，功率2500W。 6、配件：每柜三块固定层板（每块可承重60KG），每柜配一组散热风扇内嵌式（噪声小于60分贝，无安装板振动声） | 个 | 2 |
| 31 | 楼层机柜 | 宽600MM 深450MM 高635MM 容量12U 标准: 符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41491；PART1、DIN41494；PART7、GB/T3047.2-92标准；兼容ETSI标准. 特点: • 框架结构，承重达60KG; • 快开侧门，方便安装和维修; • 上部、下部和后部走线通道; • 壁挂、落地两种可选安装方式; • 落地安装时可以选配支脚或脚轮; • 可选装轴流风机、风扇、层板、侧门加锁; • 方便快速的挂墙安装方式 承载:静载60KG.防护等级:IP20 主要材料:SPCC优质冷扎钢板制作；厚度：方孔条2.0mm,其他1.2mm. 表面处理:脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑. | 个 | 2 |
| 32 | 理线架 | 材质： 铝合金 插拔次数： 10000（次） 适用线缆类型： CAT5E/CAT6 适用范围： 综合布线 | 套 | 5 |
| 33 | 24口配线架，含模块 | 19寸标准机架，厚度为50u"(inch)，插拔寿命>>1000次，IDC线卡镀镍，可接线径为0.4-0.6mm的铜线，可重复卡接>200次。90°卡接方式，模块式配线架与六类非屏蔽模块配合使用。 | 套 | 5 |
| 34 | 公安网交换机 | 24个10/100/1000Mbps自适应以太网端口 2个1000Base-X SFP端口以太网交换机，19英寸钢壳标准机架设计。 | 台 | 2 |
| 35 | 天网交换机 | 24个10/100/1000Mbps自适应以太网端口 2个1000Base-X SFP端口以太网交换机，19英寸钢壳标准机架设计。 | 台 | 1 |
| 36 | 互联网交换机 | 24个10/100/1000Mbps自适应以太网端口 2个1000Base-X SFP端口以太网交换机，20英寸钢壳标准机架设计。 | 台 | 2 |
| 37 | 楼层交换机 | 24个10/100/1000Mbps自适应以太网端口 2个1000Base-X SFP端口以太网交换机，21英寸钢壳标准机架设计。 | 台 | 2 |
| 38 | 光模块 | 用于附楼和主楼之间的交换机数据传输 | 个 | 2 |
| 40 | 墙面开槽 | 根据图纸在指定位置进行墙面开槽 | 米 | 500 |
| 41 | ＴＧ、ＴＮ、ＴＷ、ＴＰ安装 | 公安网模块安装、天网模块安装、互联网模块安装、电话语音面板安装 | 点 | 102 |
| 42 | 桥架制作 | 根据图纸在指定位置进行桥架制作。 | 米 | 120 |
| 43 | 光纤敷设 | 主楼与附楼之间连接光纤线缆，挖槽掩埋。 | 米 | 150 |
| 44 | 光纤熔接 | 主楼与附楼之间连接光缆熔接 | 点 | 48 |
| 45 | 机房机柜理线 | 整理机房连接线缆 | 项 | 2 |
| 二、监控设备清单 |
| 1 | 汇聚交换机 | 全千兆8口交换机 | 台 | 1 |
| 2 | POE接入交换机 | S2626-PWR以太网交换机主机(24FE+2SFP Combo+1Console口+PoE)，交换容量：32Gbps，包转发率：6.6Mpps，整机最大输出: 190W | 台 | 1 |
| 3 | POE接入交换机 | S2610-PWR以太网交换机主机(8FE+2SFP Combo+1Console口+PoE)，交换容量：32Gbps，包转发率：4.2Mpps | 台 | 3 |
| 4 | 光收发 | 1000M光收发 | 套 | 3 |
| 5 | 网络硬盘录像机 | 32路，256Mbps，4个SATA接口，最大支持8MP像素接入，支持HDMI/VGA输出，4个SATA接口，最大支持6TB硬盘，集成高性能 GPU 模块，内嵌深度学习算法，集 IPC接入、管理、控制、智能分析于一体，实现精确的人体/车辆识别，应用于视频周界防范，实现对人员/车辆越界、区域入侵报警，提升监控视频价值，并能实现人体/车辆快速分类检索，最大支持4路越界侦测、区域入侵侦测报警及联动。 | 台 | 1 |
| 6 | 智能警戒机半球 | 200 万 1/2.7" CMOS 智能半球网络摄像机，智AI智能检测算法，智能识别人体/车辆，有效过滤环境干扰，红外30米，IP66，支持PoE | 台 | 12 |
| 7 | 星光级筒型网络摄像机 | 1/2.7”CMOS ,筒型摄像机，分辨率可达1920x1080 , 红外50米 H.265，支持PoE | 台 | 11 |
| 8 | 监控硬盘 | 4T/块，监控级硬盘 | 个 | 4 |
| 9 | 监控立杆 | 3.5米 | 根 | 4 |
| 10 | 筒机支架 | 壁装支架/海康白/铝合金/尺寸70×97.1×173.4mm | 个 | 11 |
| 11 | 显示屏 | 55寸4K液晶 | 台 | 1 |
| 12 | 网线 | 超五类 | 米 | 1000 |
| 三、伸缩门设备清单 |
| 1 | 门排 | L10 * H 1.5 门排材料是高强度铝合金，主材厚度：58*35*1.0铝合金，附材厚度45*32*1.0铝合金 | 米 | 11 |
| 2 | 数码导航驱动系统 | 1、涡轮电机 2、缓冲装置 3、智能电路装置 4、无触点控制系统 5、磁敏开关 6、热敏保护装置 7、LED显示屏 8、无档级离合装置 | 套 | 1 |
| 3 | 数码遥控器 | 配套数码导航驱动系统使用 | 套 | 1 |
| 4 | 线材 | 电源，网线 | 套 | 1 |
| 四、门禁设备清单 |
| 1 | 门禁单门控制器 | 指纹容量：2万，卡容量：6万 1·在硬件平台/固件平台/应用软件平台将RFID与BIOMETRIC技术无缝整合。 2·指纹比对在控制器主板上完成，前端指纹仪只传输指纹模板，更快、更安全。 3·强大的联动功能，支持硬件触发及事件触发。如，门状态、卡状态、输入输出点和卡号的组合联动。 4·插入式SD卡，双重数据备份，如遇系统故障，可恢复持卡人及事件记录。 5·支持多人多组指纹，如1个经理+3个值班员同时按指纹才允许进入。 6·支持首卡常开功能，在设置的时间段内，第一张刷卡后保持门常开。 7·采用真正的以太网技术，具有自有的MAC地址，永不冲突。 8·采用B/S架构软件，无需安装客户端，操作更简单。 9·采用高速1.0GHZ主频CPU,DDR2支持128MB容量,Flash支持256MB容量，嵌入式Linux操作系统。 10·可灵活设置256个时间段、96日节假日及256个门禁权限组。 11·具有反潜、互锁、联动、多卡开门及远程开关门等功能。 12·支持多种Weigand卡格式，支持密码键盘，兼容指纹及各种卡片。 13·具有硬件看门狗及通讯光藕隔离的高安全措施。 | 台 | 3 |
| 2 | 指纹读头 | 按需定制 | 台 | 6 |
| 3 | 磁力锁 | DC12V输入，工作电流：500mA/250mA，抗拉力：280kg 锁体尺寸：332x21x41 | 把 | 3 |
| 4 | 管理软件终端 | 1.I3-8100/4G/1000G/2G显/DVDRW/WIN10/21.5寸 2.▲管理平台应支持人事系统、门禁系统、考勤系统、消费系统、访客系统、停车系统、梯控系统、视频系统、信息屏系统、人脸感知、人证系统、系统管理等模块，可根据实际需求自由扩展和自由组合； 3.系统具备以下特点 （1）、拥有强大的数据处理能力，能管理≥30000 个人员的数据； （2）、可建立在多级管理角色上的权限管理，保证用户数据的保密性； （3）、实时收集系统数据并反馈给管理者； 4.人事管理包括:部门、人员、离职人员、临时人员、自定义；卡管理包含模块:卡、韦根格式和发卡记录。 5.门禁系统 6.可通过系统管理设备、上传用户门禁数据、下载配置信息、输出各类报表，实现智能的数字化管理。 7.可添加门禁设备，设置连接设备的通信参数，包括系统中的设置和门禁设备中的设置。通信成功后能查看已连接设备的信息并对机器进行远程监控、同步数据等操作。 8.系统支持手动新增门禁设备，通过TCP/IP或RS485通讯。 9.系统支持搜索门禁控制器新增设备 搜索以太网中的门禁控制器。 10.用户可编辑当前系统中存在的所有权限范围内的门禁设备，如果需要添加或者删除设备，只能到设备管理中进行。 11.▲ 系统能对前端设备进行更详细的设置，具备对门禁设备控制（启用、禁用、同步所有数据、重启设备、同步时间）、设置（设置后台验证参数、设置设备时区、设置登记机、设置夏令时、修改指纹比对阈值）； 12.▲ 支持查看和获取信息（获取设备参数、获取人员信息、获取事件记录、查看设备中的门禁规则、查询设备容量）、通讯（修改IP地址、修改通信密码、切换网络连接等）； 13.支持系统中的数据同步所有数据到设备中。 14.可获取设备常用参数；可获取人员的指纹、指静脉、面部数据或对应的数量；可获取事件记录，将设备中的事件记录获取到系统中。 15.当网络状况良好且系统与设备通信状态正常时，系统支持实时地获取设备中的事件记录并保存到数据库中。当通信中断时，可手动获取设备中的事件记录。 16.系统支持每天的00:00自动获取设备中的事件记录。 17.门禁设备存储≥10万条事件记录，记录超过默认储存量，设备将自动删除最早保存的记录。 18.可设置夏令时，根据不同地区的要求，设置设备所需要采用的夏令时规则。 19.可修改设备中的指纹比对阈值，用户可通过设备列表查看当前指纹比对阈值大小。 20.系统可根据设备的门数量自动编号，与设备上的门编号保持一致。 21.可设置门的有效时间段、门常开时间段；门常开状态下，具有该门门禁权限的人员连续5次验证通过（验证间隔不超过5秒），解除当前的常开状态，门关闭并变成正常验证； 22.验证方式：支持人脸、指纹、密码、工号、卡等方式相互交叉的多种验证方式。 23.可设置锁驱动时长：刷卡后开锁的延时时间，单位秒（控制器范围：0~254 秒，一体机范围：1~254）。 24.可设置出门按钮延时：出门按钮被锁定后延迟检查门报警的时间。强制开门之后过一段时间开始检测门的状态。当出门按钮状态为锁定时才可设置该选项。 出门按钮时间段：出门按钮在设置的时间段内才可以使用。 25.操作间隔：两次操作之间的时间间隔，单位秒（范围：0~254秒）。 26.门磁类型：无（不检测门磁）、常开、常闭，默认无。设置常开或常闭，需先选择门磁延时和是否需要闭门回 锁；门磁类型为“常开”或“常闭”时，默认门磁延时为15秒，并启动闭门回锁。 27.入反潜时长：限制单位时间内只能进入一次（只限于入读头），单位分钟（范围：0~120分钟）。 28.门磁延时：门被打开后延迟检查门磁的时间。门在非“常开”时段，如果是打开的，则开始计时，过了门磁延 时时间开始报警，门关闭时报警取消。门磁延时需大于锁驱动时长（范围：1~254秒）。 29.闭门回锁：设置闭门之后是否回锁。延长通行时间：在原有锁驱动时长及门开超时、出门按钮延时基础上，额外增加的限制时间（范围0~60秒）。 30.开门延时：验证通过后，需要等待该延时后门才会打开，范围 0~60 秒。多人开门操作间隔：设置多人开门时，不同人刷卡或按指纹的时间间隔，范围 0~60 秒。 31.胁迫密码、紧急状态密码：在受胁迫时用胁迫密码（与合法卡配合使用）可以开门，胁迫密码开门时会报警； 32.在紧急状态下，用户可以使用紧急状态密码（也可称为超级密码）开门，且在任何时间段、任何验证方式下都有效，可供管理员使用。 33.读头通讯类型：可选择韦根、RS485、TCP/IP 方式通讯； 34.支持绑定/解绑摄像头，可进行视频联动（弹出视频、录像、抓拍）。 35.支持辅助输入输出如红外感应器，烟雾感应器报警器等设备。 36.支持夏令时功能设置。 37.设备监控可查询设备名称、序列号、区域、操作状态、当前状态、 38.支持实时监控系统内的门禁控制器所包含的门的状态及实时事件，包括正常事件及异常事件（含报警事件）等。 39. ▲支持高级门禁规则：包含设置门禁区域、读头定义、查着区域内人员、全局反潜、全局联动、全局互锁组、全局互锁、大员有效性；须提供第三方检测机构出具的检测报告。（复印件加盖公章） 40.系统需支持自动获取监控到的设备的事件记录（≥显示200条记录），包括正常门禁事件和异常门禁事件（含报警事件）。 41.系统支持电子地图，添加门，放大、缩小地图，用户可以看到地图上包含门的实时事件。 42.支持设置门的使用时间，指定门禁在有效时间段可用；也可设置门的常开时间段；设置门禁权限，指定人员只能在指定时间段访问指定门（含门禁权限组和首人常开设置）。系统支持对节假日单独设置门禁时间。 43. ▲支持设置门的常开时间段；设置门禁权眼，指定人员只能在指定时间段访问指定门(含门禁权限组和首人常开设置)、反潜、互锁、联动、多人开门、人员验证方式规则；须提供第三方检测机构出具的检测报告。（复印件加盖公章） 44.系统支持门禁互锁设置，要打开一个门，必须保证其他对应的门都关闭，否则无法开门。 45.支持视频抓拍联动、报警联动等联动。视频联动：可弹出视频、可录像、可抓拍图像。并可设置延时：范围1~254 秒。 46. 可在在特定的时间段内，指定门或门的组合可以通过人员组合验证打开。人员组合在人员门禁权限中设置。 47. ▲门禁报表具有显示全部记录、今日访问记录、人员最后访构位置、全部异常记录、查询通行权限(人和门)；须提供第三方检测机构出具的检测报告。（复印件加盖公章） 48. 可远程开/关门：对单个门的控制和对所有门的控制。 49. ▲确保产品安全稳定性在响应文件中平台软件须提供第三方检测机构出具的检测报告。（复印件加盖公章） | 套 | 1 |
| 5 | 指纹采集仪 | 1.传感器类型：光学指纹； 2.有效采集窗口：15.0*18.0mm； 3.图像大小：280*360pixel；图像分辨率：500dpi； 4.畸变率：<1%；灰度等级：8 bit；数据加密：AES-256； 5.模板大小：<2048 Bytes； 6.接口类型：标准USB接口； 7.操作系统：Windows； 8.工作电压：5V； 9.工作温度：-10℃~55℃；工作湿度：0%~93%（非凝结）； 10.通信方式：USB1.1/2.0； 11.外观尺寸（L*W*H）(mm)：65.5*49*79.8； 12.模块重量：<170g； | 台 | 1 |
| 6 | 发卡器 | 1.应有LED指示灯和蜂鸣器，刷卡时蜂鸣器响，指示灯闪； 2.通信接口：标准计算机USB键盘口； 3.接线方法：支持USB线一端接到计算机的USB口； 4.数据格式：支持Wiegand34（MF卡）； 5.支持Windows95/98/2000/XP/Win7； 6.支持类型：非接触式读卡； 7.工作频率：13.56（Mhz）； 8.读卡时间：≤1s；感应距离：≥ 5cm； 9.电源功率：1W；适用卡类：Mifare卡； 10.通讯方式：USB-Client； 12.尺寸（mm）：126 * 66* 18.5； | 台 | 1 |
| 7 | 线材 | 电源线：rvvp 3*1，网线：超五类 | 套 | 1 |
|  | 五、音响设备清单 |
| 1 | 音箱（带支架） | 1、扬声器系统采用点声源同轴技术 2、高效率波导同轴低音加钛膜驱动器 3、箱体采用优质中密度纤维板，表面采用黑色水溶性洒点漆 4、配有专业吊挂装置，能多方位调节音箱角度， 5、频率响应: 80Hz-20KHz 6、灵敏度： 92 dB 7、连续声压级: 112 dB 8、最大声压级: 118 dB 9、额定功率： 100W 10、峰值功率： 400W 11、额定阻抗： 8Ω 12、辐射角度：H90°×V90° 13、驱动单元：1×6.5〃同轴 14、尺寸: 高350mm×宽225mm×深210mm 15、净重： 7.0kg | 只 | 2 |
| 2 | 功放 | 1、开机软启动，有效防止浪涌冲击。 2、标准XLR+TRS1/4” 复合输入接口。 3、智能控制强制散热设计。 4、智能削峰限幅器。 5、额定功率：2×200W/8Ω 2×300W/4Ω 600W/8Ω桥接 ； 6、频率响应：20Hz~20KHz±1dB ； 7、总谐波失真: ≤0.5%； 8、输入灵敏度: 0dB(775mv) ； 9、输入阻抗：平衡20KΩ，不平衡10KΩ； 10、信噪比（a计权）：≥94dB； 11、净尺寸（宽×高×深）： 480×115×450mm； 12、净重：16kg。 | 台 | 1 |
| 3 | 调音台 | 1、机架式调音台，上19英寸标准机柜； 2、12路独立平衡线路输入，1组立体声输入，1组立体声输出； 3、2路主输出加2编组输出，一路辅助输出； 4、带USB接口和操作界面，可直接播放WMA、MP3双格式音乐； 5、频率响应：20Hz-20KHz； 6、总谐波失真：20Hz-20KHz时为+14dbu； 7、输入GAIN控制旋钮至最小值； 8、幻象电源：48V； 9、输入均衡：HIGH:12KHz，MID:2.5KHz,LOW:80Hz； 10、内部数字效果器：16种模式； 11、LED电平表：2×12点LED电平表。 | 台 | 1 |
| 4 | 数字音频处理器 | 功能特点： 1.DSP音频处理，内置自动混音台，反馈消除，回声消除，噪声消除模块 2.输入：前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、自动增益、闪避器等 3.输出：31段图示均衡、延时器、分频器、限幅器 4.全功能矩阵混音功能 5.USB背景音乐播放与录制功能 6.支持Windows,IOS平台客户端 7.支持外接RS232控制 8.支持场景预设功能 9.断电自动保护记忆功能 10.每通道可独立设置中文名称； 11.1.3英寸OLED屏幕，实时显示本机当前IP； 12.测试信号发生器，正弦波、粉噪、白噪； 13.输入相位开关、静音开关、幻象供电开关； 14.每通道5段参量均衡-18至+18Hz； 15.每通道压缩器阈值-48至0 DBFS，压缩输出-24至+30 DBFS； 16.每通道自动增益比率1至20； 17.反馈抑制功能有输入输出开关，回声抑制功能有3种模式5个等级选择，噪声抑制功能有5个等级选择； 18.每通道最大延时2S； 19.每输出通道独立高低通滤波，3种模式8种等级，独立开关； 20.每通道独立31段图示均衡，3种Q值可选，-15至+15DB范围调控，独立开关控制，一键复位； 21.每通道限幅器阈值-48至0 DBFS，恢复时间1至1000ms； 22.每通道输出独立开关，相位开关； 23.中、繁、英三种语言灵活切换； 24.一键显示所有功能模块； 25.随机存储中文帮助文档及软件； 26.中控代码随机生成； 27.同一台主机允许10个用户管理，用户名可设置为中文； 28.设备名称可修改，允许中文名称； 29.可编辑预置模式，新建、删除、修改，一键初始化，预置模式可存储至电脑及一键恢复； 30.输入输出通道可独立设置颜色，一键恢复开关； 31.有摄像跟踪功能，可独立对一台摄像机进行预置位调整； 技术参数： 1、处理器：Ti 456MHz FLOPS DSP 3、电源抑制比：80dB 4、信噪比：＞100dB 5、失真：0.03%@100w,20~20kHz 6、模拟最大增益：51dB 7、模拟通道数：4进4出 8、量化位数：24bit 9、采样率：48k 10、频率响应：（20~20KHz） ±0.2dB 11、幻象电源：48V 12、最大电平（输入输出）：+24dBu,平衡 13、等效输入噪声：≤-131dBU 14、总谐波失真+噪声：＜0.002% @ 4dBu 15、输入阻抗（平衡式）：20KΩ 16、输出阻抗（平衡式）：100Ω 17、底噪：-90dBu 18、延时储存：2S 19、系统延时：3ms | 台 | 1 |
| 5 | 无线话筒 | 1. ▲采用UHF超高频段， DPLL数字锁相环多信道频率合成技术；一主机+四个无线话筒。 2.A、B、C、D通道共提供188个信道选择，方便多只麦克风使用； 3.先进的红外线自动对频技术，发射机自动追锁接收机频率； 4.会议发射器独家开模，外观新颖时尚，不与市面其它品牌雷同； 5.特设话筒高低功率发射转换，输出电平调节功能，兼顾各种环境。 6. 调制方式：宽带FM 7. 可调范围：50MHz 8. 信道数目：188 9. ▲音频响应：80Hz-16KHz(±3dB) 10. ▲ 综合信噪比：>102dB 11. 综合失真：≤0.5% 12. ▲载波频段：UHF:≥720MHz； 13.占用带宽：≤200KHz； 14. ▲发射功率：≤50mW； 15. 工作温度： 10℃-+40℃ 16. ▲综合频率响应：带宽范围不低于100Hz-18KHz±3dB；（需要在检验报告复印件中体现）。 17.输出插座： XLR平衡式插座独立输出及Ф6.3不平衡式插座混合输出； 18.音量输出调整：输出电平可随意调整； 19.静音控制模式：独立“音码及杂讯锁定”双重静音控制； 20. ▲确保产品安全稳定性在响应文件须提供第三方检测机构出具的检测报告。（复印件加盖公章） | 套 | 1 |
| 6 | 电源时序器 | 1、电源总功率 交流～220V/30A 2、控制方式 手动控制、电脑控制 3、插座模式 8个万用电源插座 4、单路额定输出电流 1路：5A 2-8路：10A 5、时序开关频率 1秒/步 6、时序通道独立开关功能 通过按下相应通道按键实现 7、时序联机控制功能 三芯信号线作联机信号线 | 台 | 1 |
| 7 | 音箱线 | 1.导体材料采用优质无氧铜（OFC），单丝直径为0.145mm。20℃时每公里导体电阻≤19.5Ω。 2.绝缘采用优质聚氯乙烯塑料，两芯颜色为：红、黑。 3.两芯绞合成缆，间隙处填充聚丙烯撕裂纤维，整体用聚丙烯包带缠绕，结构圆整。 4.护套采用弹性体材料，颜色为灰色，电缆外观光滑、圆整，手感柔软。成品外径约7.7㎜。 5.用于室内各种音响设备连接，移动布线或固定布线均可。 | 米 | 100 |
| 8 | 航空机柜(12U) | 采用高密度防火饰面胶合板板材。挂锁、抽手、球包、中角直码采用镀铬金属件，防锈能力强。脚轮（带刹车）承载重量达200Kg。 | 个 | 1 |
|  | 六、UPS电源 |
| 1 | UPS电源 | 一、额定功率：3000VA/2400W 二、输入规格： 1、主路输入： 额定输入电压（Vac）： 220 输入电压范围（Vac）：115～295 相数：单相三线 2、旁路输入： 额定输入电压（Vac）：220 输入电压范围（Vac）：186～252 相数：单相三线 三、输出规格： 电压（Vac）：220±1% 四、其他特征： 1、告警功能：过载、市电异常、UPS故障、电池欠压等多种告警功能 2、保护功能：短路、过载、过温、电池欠压、过欠压、风扇故障告警 | 台 | 1 |

### B分标：

| 序号 | 项目名称 | 参考型号规格或配置技术参数 | 计量单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、综合布线清单 |
| 1 | 公安络信息模块 | 六类，RJ-45 | 个 | 53 |
| 2 | 天网信息模块 | 六类，RJ-45 | 个 | 5 |
| 3 | 互联网信息模块 | 六类，RJ-45 | 个 | 60 |
| 4 | 电话RJ-11模块 | RJ-11 | 个 | 38 |
| 5 | 六类双绞线 | 无氧铜，六类非屏蔽双绞线 | 米 | 6000 |
| 6 | 六类水晶头 | 六类 | 盒 | 4 |
| 7 | 两芯电话线 | 2芯电话线，外皮：4*2.5mm，外皮包装：全新环保PVC外皮 | 米 | 2200 |
| 8 | 光纤线 | 8芯室外单模 | 米 | 500 |
| 9 | 线缆桥架 | 200*100 | 米 | 170 |
| 10 | 3*3桥架角铁镀银色油漆 | 3*3桥架角铁镀银色油漆 | 套 | 170 |
| 11 | 桥架盖板卡码 | 国标，符合200*100线缆桥架使用 | 只 | 400 |
| 12 | 桥架角弯 | 200*100 | 套 | 24 |
| 13 | 桥架链接螺丝 | 国标，符合200*100线缆桥架使用 | 粒 | 600 |
| 14 | 桥架接口连接板 | 国标，符合200*100线缆桥架使用 | 只 | 140 |
| 15 | 桥架链接地线 | 国标，符合200*100线缆桥架使用，2.5平方 | 米 | 30 |
| 16 | 10*60爆炸螺丝 | 10*60螺丝钉 | 粒 | 360 |
| 17 | PVC波纹管DN20 | 材质：PVC，规格：DN20，长度：100米 | 卷 | 2 |
| 18 | PVC波纹管DN25 | 材质：PVC，规格：DN25，长度：100米 | 卷 | 2 |
| 19 | DN20冷弯线管 | 规格：DN20，长度：100米 | 米 | 2000 |
| 20 | DN20线管直通 | 材质：PVC，规格：DN20，直通 | 个 | 600 |
| 21 | DN20杯梳 | 材质：PVC，规格：DN20，杯流 | 个 | 600 |
| 22 | DN20线管卡 | 材质：PVC，规格：DN20，线管卡 | 只 | 1000 |
| 23 | 86底盒 | PVC86型接线盒 | 个 | 113 |
| 24 | 86底盒杯梳 | PVC86型接线盒杯梳 | 个 | 113 |
| 25 | 电工胶布（加大） | 材质：pvc，适用范围：电线，耐高温，耐老化，阻燃性强 | 个 | 30 |
| 26 | 300扎带 | 5*300，白色，规格：100条 | 包 | 6 |
| 27 | 黄腊管8里 | 规格：8里，耐温：105℃，阻燃 | 条 | 20 |
| 28 | 黄腊管14里 | 规格：14里，耐温：105℃，阻燃 | 条 | 20 |
| 29 | 水泥沙 | 水泥符合国家GB/T3183-2017标准 | 批 | 1 |
| 30 | 机房机柜 | 1、19寸42U机柜；宽600，深800，高2000MM，容量42U 符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41494；PART1、DIN41494;PART7、GB/T3047.2-92；兼容ETSI标准。 2、单开白色钢化玻璃前门（前门边带蓝色装饰条）； 单开钣金后门； 前后门免焊加强筋结构； 前后门配高级典雅锁； 承载:静载800KG(带支架) 防护等级:IP20 3、主要材料:方孔条与安装梁：耐指纹敷铝锌板； 其余：SPCC优质冷轧板； 厚度：方孔条 2.0mm；安装梁 1.5mm；其余 1.2mm。 表面处理:方孔条、安装横梁：镀铝锌板 ；其余：脱脂、硅烷化处理 、静电喷塑。 4、机柜安装：19”安装，方孔条可调节深度，前后共4根。为便于安装，方孔条上有U制标识。 5、每台机柜配一条环保-10A输入输出PDU，含线八位万能插座PDU，功率2500W。 6、配件：每柜三块固定层板（每块可承重60KG），每柜配一组散热风扇内嵌式（噪声小于60分贝，无安装板振动声） | 个 | 2 |
| 31 | 楼层机柜 | 宽600MM 深450MM 高635MM 容量12U 标准: 符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41491；PART1、DIN41494；PART7、GB/T3047.2-92标准；兼容ETSI标准. • 框架结构，承重达60KG; • 快开侧门，方便安装和维修; • 上部、下部和后部走线通道; • 壁挂、落地两种可选安装方式; • 落地安装时可以选配支脚或脚轮; • 可选装轴流风机、风扇、层板、侧门加锁; • 方便快速的挂墙安装方式. 承载:静载60KG.防护等级:IP20 主要材料:SPCC优质冷扎钢板制作；厚度：方孔条2.0mm,其他1.2mm. 表面处理:脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑. | 个 | 2 |
| 32 | 理线架 | 材质： 铝合金 插拔次数： 10000（次） 适用线缆类型： CAT5E/CAT6 适用范围： 综合布线 | 套 | 6 |
| 33 | 24口配线架，含模块 | 19寸标准机架，厚度为50u"(inch)，插拔寿命>>1000次，IDC线卡镀镍，可接线径为0.4-0.6mm的铜线，可重复卡接>200次。90°卡接方式，模块式配线架与六类非屏蔽模块配合使用。 | 套 | 5 |
| 34 | 48口电话配线架 | 规格：48口 插拔：≥10000 端子：50u镀金 材质：冷轧钢 | 套 | 1 |
| 35 | 公安网交换机 | 24个10/100/1000Mbps自适应以太网端口 2个1000Base-X SFP端口以太网交换机，19英寸钢壳标准机架设计。 | 台 | 2 |
| 36 | 天网交换机 | 24个10/100/1000Mbps自适应以太网端口 2个1000Base-X SFP端口以太网交换机，19英寸钢壳标准机架设计。 | 台 | 1 |
| 37 | 互联网交换机 | 24个10/100/1000Mbps自适应以太网端口 2个1000Base-X SFP端口以太网交换机，20英寸钢壳标准机架设计。 | 台 | 2 |
| 38 | 楼层交换机 | 24个10/100/1000Mbps自适应以太网端口 2个1000Base-X SFP端口以太网交换机，21英寸钢壳标准机架设计。 | 台 | 2 |
| 39 | 光模块 | 千兆单模 | 个 | 2 |
| 40 | 墙面开槽 | 根据投标人制定布点图进行墙面开槽。 | 米 | 500 |
| 41 | ＴＧ、ＴＮ、ＴＷ、ＴＰ安装 | 公安网模块安装、天网模块安装、互联网模块安装、电话语音面板安装 | 点 | 113 |
| 42 | 桥架制作 | 根据投标人制定布点图进行桥架制作。 | 米 | 170 |
| 43 | 光纤敷设 | 主楼与附楼之间连接光纤线缆，挖槽掩埋。 | 米 | 150 |
| 44 | 光纤熔接 | 主楼与附楼之间连接光缆熔接 | 点 | 48 |
| 45 | 机房机柜理线 | 整理机房连接线缆 | 台 | 2 |
| 二、监控设备清单 |
| 1 | 汇聚交换机 | 24个10/100/1000Mbps自适应以太网端口 2个1000Base-X SFP端口以太网交换机，19英寸钢壳标准机架设计。 | 台 | 1 |
| 2 | POE接入交换机 | S2626-PWR以太网交换机主机(24FE+2SFP Combo+1Console口+PoE)，交换容量：32Gbps，包转发率：6.6Mpps，整机最大输出: 190W | 台 | 1 |
| 3 | POE接入交换机 | 8个10/100/1000M自适应以太网端口，2个1000Base-X SFP端口，交换容量20Gbps，包转发率14.9Mpps,（POE 125W），共模防护6KV，防雷等级4级，4级拨码 | 台 | 4 |
| 4 | 光收发 | 1000M光收发 | 台 | 4 |
| 5 | 网络硬盘录像机 | 硬件规格： 2U标准机架式 2个HDMI，2个VGA,HDMI+VGA组内同源 8盘位，可满配6TB硬盘 2个千兆网口 2个USB2.0接口、1个USB3.0接口 1个eSATA接口 支持RAID0、1、5、10，支持全局热备盘 报警IO：16进4出（可选配8出） 软件性能： 输入带宽：320M 32路H.264、H.265混合接入 最大支持16×1080P解码 支持H.265、H.264解码 Smart 2.0/整机热备/ANR/智能检索/智能回放/车牌检索/人脸检索/热度图/客流量统计/分时段回放/超高倍速回放/双系统备份 | 台 | 1 |
| 6 | 200万半球 | 200 万 1/2.7" CMOS 智能半球网络摄像机，智AI智能检测算法，智能识别人体/车辆，有效过滤环境干扰，红外30米，IP66，支持PoE | 台 | 17 |
| 7 | 200万枪机 | 1/2.7”CMOS ,筒型摄像机，分辨率可达1920x1080 , 红外50米 H.265，支持PoE | 台 | 15 |
| 8 | 监控硬盘 | 4T/块，监控级硬盘，存一个月以上 | 个 | 8 |
| 9 | 筒机支架 | 壁装支架/海康白/铝合金/尺寸70×97.1×173.4mm | 个 | 16 |
| 10 | 立杆 | 高度：3.5M 直径：100mm 杆体表面全部热浸镀锌，静电喷塑，高温烤漆处理； 监控杆设计抗风能力38米/S，抗震能力为里氏8级。 | 根 | 5 |
| 11 | 显示屏 | 55寸4K液晶 | 台 | 1 |
| 12 | 网线 | 超五类 | 米 | 2000 |
| 三、伸缩门设备清单 |
| 1 | 门排 | L10 * H 1.5 门排材料是高强度铝合金，主材厚度：58*35*1.0铝合金，附材厚度45*32*1.0铝合金 | 米 | 10 |
| 2 | 数码导航驱动系统 | 1、涡轮电机 2、缓冲装置 3、智能电路装置 4、无触点控制系统 5、磁敏开关 6、热敏保护装置 7、LED显示屏 8、无档级离合装置 | 套 | 1 |
| 3 | 数码遥控器 | 配套数码导航驱动系统使用 | 套 | 1 |
| 4 | 线材 | 电源，网线 | 套 | 1 |
| 四、机动车道闸设备清单 |
| 1 | 车牌识别高清网络一体化摄像机(内置补光灯) | 1. 200W像素1080P，含主控、摄像机、镜头、护罩、内置补光灯，支持SD卡储存，黑白名单，识别多种类型车牌； 2.▲ 支持普通蓝牌、黑牌、黄牌、双层黄牌、警车车牌、新式武警车牌、新式军牌、使馆车牌、港澳进出大陆车牌，武警车牌照、新能源车牌、海外车牌； 3. 个性化车牌，TCP/IP通讯，,触发方式；地感触发、视频流触发，内置车牌识别算法，全帧率（25帧/秒）视频与图片抓拍； 4. 网络中断时，相机、道闸可独立完成出入口控制，并将出入信息自动记录在SD卡中，当网络恢复时，会自动上传SD中存储的出入信息； 5.▲ 能够识别虚假车牌。须提供第三方检测机构出具的检测报告。（复印件加盖公章）白天正常识别率高达100%. 6.▲ 车牌识别正确率： 白天≥99%，夜晚≥98%； | 台 | 2 |
| 2 | 车辆探测器 | 1. 安装于岗亭处或道闸内部，用于触发摄像机抓拍。 2. 工作温度：-20～ +55℃ 3. 储存温度：-40～ +70℃ 4. 相对湿度：≤95%、无凝露 5. 外壳：PC+ABS工程塑料 6. 安装：DIN导轨 7. 尺寸：100*70*118mm 8. 重量：400g 9. 工作电压：220V AC ±10% 10. 额定功率：＜5W 11. 继电器输出：DC24V/3A 12. ▲ 工作频率：20～170 KHz,反应时间：10毫秒,灵 敏 度：0～9级,线圈电感量：50～1000 uH（推荐100～300 uH）,线圈连接线：推荐小于20米，每米绞合20次以上，总电阻小于10欧姆,自动校准时间：2～5秒 | 个 | 2 |
| 3 | 双支架立柱 | 1. 方式立柱，模具一体化成型 2.▲铝合金一体化立柱，支架一体化铸铝成型 3. 整体美观大方，1.3米高（含1个支架）可装摄像机，HPK-DP703/706显示屏 | 根 | 2 |
| 4 | 车道信息屏 | 1. 用于配套高清网络车牌识别，一个通道配一个,含语音播报功能，400*444*70mm 2. 通讯方式：10/100M以太网 3. 相对气压：86KPa~106KPa 4. 内置语音模块、同步语音提示 5. 环境温度：-40~70℃ 6. 相对湿度：5%~90% 7. 功耗：＜30W 8. 工作电压：AC220V±10% 50HZ 防水等级：IP54 9.▲广告语最多支持字符≥80个，动态语音最多支持汉字：≥14个 | 块 | 2 |
| 5 | LED补光灯 | 1.12颗LED灯珠，光敏控制，光线不足自动补光 2.控制：常亮/时控开关 3.等级：IP65 4.室内外通用 ，波长：380nm~850nm ，视角/视距：15°/100米，30°/60米，45°/40米，60°/20米，通光量：1200lm 5.工作电压：AC220V，功率：15W 工作温度：－25度～＋85 配车牌识别时使用,金黄色 | 个 | 2 |
| 6 | 智能道闸 | 1. A3钢箱体，，箱体采用汽车烤漆工艺永久不掉色，直杆道闸、快速杆3米、起落杆1.5S 2.具有车队记忆功能，遥控器1:2 不含托杆、不含风扇；杆限长4米。 3. 机身重量45kg 4. 电机功率70W 5. 绝缘等级E级 6. 环境温度-30~50℃ 7. 电源电压220AC8. 8.▲ 箱体采用防锈烤漆工艺，具有车队记忆功能 | 台 | 1 |
| 7 | 管理电脑 | I3 4G 500G | 台 | 1 |
| 8 | 红门网络版智在通行软件 | 1.H2软件，一键式解压安装绿色软件，无惧病毒侵扰 采用实时同步机制，服务器配置可随时更改 2.▲当系统客户端出现故障时，服务器或其他客户端可以立即接管该设备业务流程，进行正常收费、计费 3.采用B/S与C/S嵌套模式，C/S单点收费，B/S集中管理，可满足多进多出、多区域管理、跨区域管理多级服务器管理模式需求 4.▲每个客户端配置一套，免费提供后续无缝衔接对外接口 | 套 | 1 |
| 9 | 车牌识别软件加密狗 | 红门网络版智在通行软件配套使用 | 个 | 1 |
| 10 | 网络交换机 | 8口 | 台 | 1 |
| 11 | 线材 | 电源线：rvvp 3*1，网线：超五类 | 批 | 1 |
| 12 | 安全岛 | 表面刷黄黑油漆 | 项 | 1 |
| 五、门禁设备清单 |
| 1 | 门禁单门控制器 | 1.门禁控制器采用的是双核32位高速CPU，主频336MHZ及以上、32MBytes RAM，256MBytes Flash，控门继电器具备UL标准。 2.▲门禁可存储人员卡片60000张，并且支持扩容到100000张，支持指纹20000枚，脱机事件100000条。 3.指纹信息全部存储在门禁控制器，指纹读头采用485的方式和门禁控制器连接，指纹数据比对都在控制器后端进行，避免了个人指纹信息被非法分子盗用，并且控制器指纹存储达到20000枚，支持指纹容量的扩展。 4.门禁硬件具备看门狗功能，杜绝死机，各接口均具有过压，过流及反压保护。 5.▲门禁控制器全部采用标准TCP/IP网络通讯及RS485通讯方式。 6.门禁控制器具备连接weigand、RS485读卡器。 7.门禁控制器具有双重数据备份功能，具备外接SD卡存储设备备份数据功能，如遇系统故障，可通过外接存储设备如SD卡等方式恢复持卡人卡号及事件记录等。 8.在线实时监控，数据实时传输，并以颜色显示各类报警事件。 9. ▲外壳防护等级IP42及以上，系统主要操作响应时间≤0.8s；须提供第三方检测机构出具的检测报告。（复印件加盖公章） 11.在安全门点具备多人多组刷卡/指纹等方式开门，如1个经理+3个值班员同时刷卡/指纹等验证方式才允许进入授权区域。 12.可以实现刷卡实时联动摄像头拍照功能，拍照可事后调阅查看。（需要外接摄像机） 13.软件访问采用B/S架构，各项操作不需要安装客户端，可同时支持100个以上访问端。 14. ▲计时精度:非网络型系统的计时精度不低于5s/d;网络型系统的中央管理主机的计时精度不低于5s/d,其他的与事件记录、显示及识别信息有关的各计时部件的计时精度不低于10s/d；须提供第三方检测机构出具的检测报告。（复印件加盖公章） 15.支持跨控制器反潜，即全局反潜。 16. 门禁节假日设置，并提供多种开门认证模式：刷卡、密码、指纹；刷卡+密码；刷卡+指纹、刷卡+密码；多人组合、不同组组合等多种方式。 10.门禁控制器支持接入广域网，充分利用电信Internet网络和后台云服务器通讯，支持消防联动及多种联动模式。 17.▲系统能将出入目标的识别信息及载体授权为钥匙，并记录于系统中，应能设定目标的出入授权，即:何时、何出入目标、可出入何出入口、可出入的次数和通行的方向等权限。在网络型系统中，除授权、查询、集中报警、异地核准控制等管理功能外，对所要求的功能均不应依赖于中央管理机是否工作； 系统校时:系统的与事件记录、显示及识别信息有关的计时部件应有校时功能; 18. 支持门禁数据主动上传到服务器，平台支持分布式部署，可实现管理设备1000台以上。 19.▲发生以下情况时，系统应报警； （1）当连续若干次在目标信息识读设备或管理/控制部分上实施错误操作时; 须提供第三方检测机构出具的检测报告。（复印件加盖公章） （2）当未使用授权的钥匙而强行通过出入口时; （3）未经正常操作而使出入口开启时; （4）出入口开启时间超过设定值时。 20系统应具有应急开启的方法;系统及各部分应对其工作状态、操作与结果、出入准许、发生事件等给出指示。指示可采用可见的、发声的、物体位移和/或其组合等易于被人体感官所察觉的多种方式。 21.系统及各主要组成部分应有表明其工作正常的自检功能 22.▲管理/控制部分能接收识别部分传来的操作和钥匙信息，与预先存储设定的信息比较、判断，对目标的出入行为进行鉴别及核准;对符合出入授权的目标，向执行部分发出予以放行的指令;具有报警处理，扩展管理，事件记录、以及事件阅读等功能；须提供第三方检测机构出具的检测报告。（复印件加盖公章） 23.执行部分能接收管理/控制部分发来的出入控制命令，在出入口做出相应的动作和/或指示，实现出入口控制系统的拒绝或放行操作和/或指示。 可控制单门双向、双门双向、四门单向； 24.控制器内置硬件看门狗，杜绝死机；控制器电源输入具有过流、过压、反压保护；控制器提供给读卡器的电源具有过流保护； 25.控制器具有辅助输入辅助输出接口，可以实现各种联动控制设置，同时，所有输入/输出端口具有瞬间过压保护；通信端口具有瞬间过压保护；具有硬件看门狗及通讯光藕隔离的高安全措施； 26.工作电源：额定电压12V(±20%)DC，额定电流≤0.5A； 27. ▲确保产品安全稳定性在响应文件中须提供第三方检测机构出具的检测报告。（复印件加盖公章） | 台 | 4 |
| 2 | 指纹读头 | 1.采用三色灯显示，分别对打卡和待机做不同颜色显示；金属面板； 2.采用主频1.0GHz CPU； 3.▲采用RS485和控制器进行通讯；IP65防水等级； 4.待机功率：0.72W；打指纹高峰电流：140mA; 5.工作温度：-10℃～45℃；工作湿度:20～95%; 6.电源规格：DC/12V ; 7.功能：RS485通讯、MF卡、蜂鸣器提示、三色指示灯;支持选配功能：ID卡，HID卡、Iclass卡的集成; 8.▲设备应符合Q/ZKZH 014-2017指纹识别读头的有关规定；设备读取指纹时应具有灯光或声音提示，指纹比对时间≤0.9s; 须提供第三方检测机构出具的检测报告。（复印件加盖公章） | 台 | 8 |
| 3 | 电磁锁 | 1.支持通电上锁；需采用无残磁、无机械磨损、双门； 2.支持锁状态信号NO/NC输出、LED指示； 3.支持用于90度开的任何有框门； 4.电压：DC12V/24V输入；工作电流：500mA/250mA； 抗拉力：≥280kg级；尺寸：253x25x48mm； | 台 | 2 |
| 4 | 电插锁 | DC12V输入，工作电流：500mA/250mA，抗拉力：280kg 锁体尺寸：332x21x41 | 把 | 4 |
| 5 | 管理软件 | 1.▲管理平台应支持人事系统、门禁系统、考勤系统、消费系统、访客系统、停车系统、梯控系统、视频系统、信息屏系统、人脸感知、人证系统、系统管理等模块，可根据实际需求自由扩展和自由组合； 2.系统具备以下特点 （1）、拥有强大的数据处理能力，能管理≥30000 个人员的数据； （2）、可建立在多级管理角色上的权限管理，保证用户数据的保密性； （3）、实时收集系统数据并反馈给管理者； 3.人事管理包括:部门、人员、离职人员、临时人员、自定义；卡管理包含模块:卡、韦根格式和发卡记录。 4.门禁系统 5.可通过系统管理设备、上传用户门禁数据、下载配置信息、输出各类报表，实现智能的数字化管理。 6.可添加门禁设备，设置连接设备的通信参数，包括系统中的设置和门禁设备中的设置。通信成功后能查看已连接设备的信息并对机器进行远程监控、同步数据等操作。 7.系统支持手动新增门禁设备，通过TCP/IP或RS485通讯。 8.系统支持搜索门禁控制器新增设备 搜索以太网中的门禁控制器。 9.用户可编辑当前系统中存在的所有权限范围内的门禁设备，如果需要添加或者删除设备，只能到设备管理中进行。 10.▲ 系统能对前端设备进行更详细的设置，具备对门禁设备控制（启用、禁用、同步所有数据、重启设备、同步时间）、设置（设置后台验证参数、设置设备时区、设置登记机、设置夏令时、修改指纹比对阈值）； 11.▲ 支持查看和获取信息（获取设备参数、获取人员信息、获取事件记录、查看设备中的门禁规则、查询设备容量）、通讯（修改IP地址、修改通信密码、切换网络连接等）； 12.支持系统中的数据同步所有数据到设备中。 13.可获取设备常用参数；可获取人员的指纹、指静脉、面部数据或对应的数量；可获取事件记录，将设备中的事件记录获取到系统中。 14.当网络状况良好且系统与设备通信状态正常时，系统支持实时地获取设备中的事件记录并保存到数据库中。当通信中断时，可手动获取设备中的事件记录。 15.系统支持每天的00:00自动获取设备中的事件记录。 16.门禁设备存储≥10万条事件记录，记录超过默认储存量，设备将自动删除最早保存的记录。 17.可设置夏令时，根据不同地区的要求，设置设备所需要采用的夏令时规则。 18.可修改设备中的指纹比对阈值，用户可通过设备列表查看当前指纹比对阈值大小。 19.系统可根据设备的门数量自动编号，与设备上的门编号保持一致。 20.可设置门的有效时间段、门常开时间段；门常开状态下，具有该门门禁权限的人员连续5次验证通过（验证间隔不超过5秒），解除当前的常开状态，门关闭并变成正常验证； 21.验证方式：支持人脸、指纹、密码、工号、卡等方式相互交叉的多种验证方式。 22.可设置锁驱动时长：刷卡后开锁的延时时间，单位秒（控制器范围：0~254 秒，一体机范围：1~254）。 23.可设置出门按钮延时：出门按钮被锁定后延迟检查门报警的时间。强制开门之后过一段时间开始检测门的状态。当出门按钮状态为锁定时才可设置该选项。 出门按钮时间段：出门按钮在设置的时间段内才可以使用。 24.操作间隔：两次操作之间的时间间隔，单位秒（范围：0~254秒）。 25.门磁类型：无（不检测门磁）、常开、常闭，默认无。设置常开或常闭，需先选择门磁延时和是否需要闭门回 锁；门磁类型为“常开”或“常闭”时，默认门磁延时为15秒，并启动闭门回锁。 26.入反潜时长：限制单位时间内只能进入一次（只限于入读头），单位分钟（范围：0~120分钟）。 27.门磁延时：门被打开后延迟检查门磁的时间。门在非“常开”时段，如果是打开的，则开始计时，过了门磁延 时时间开始报警，门关闭时报警取消。门磁延时需大于锁驱动时长（范围：1~254秒）。 28.闭门回锁：设置闭门之后是否回锁。延长通行时间：在原有锁驱动时长及门开超时、出门按钮延时基础上，额外增加的限制时间（范围0~60秒）。 29.开门延时：验证通过后，需要等待该延时后门才会打开，范围 0~60 秒。多人开门操作间隔：设置多人开门时，不同人刷卡或按指纹的时间间隔，范围 0~60 秒。 30.胁迫密码、紧急状态密码：在受胁迫时用胁迫密码（与合法卡配合使用）可以开门，胁迫密码开门时会报警； 31.在紧急状态下，用户可以使用紧急状态密码（也可称为超级密码）开门，且在任何时间段、任何验证方式下都有效，可供管理员使用。 32.读头通讯类型：可选择韦根、RS485、TCP/IP 方式通讯； 33.支持绑定/解绑摄像头，可进行视频联动（弹出视频、录像、抓拍）。 34.支持辅助输入输出如红外感应器，烟雾感应器报警器等设备。 35.支持夏令时功能设置。 36.设备监控可查询设备名称、序列号、区域、操作状态、当前状态、 37.支持实时监控系统内的门禁控制器所包含的门的状态及实时事件，包括正常事件及异常事件（含报警事件）等。 38. ▲支持高级门禁规则：包含设置门禁区域、读头定义、查着区域内人员、全局反潜、全局联动、全局互锁组、全局互锁、大员有效性；须提供第三方检测机构出具的检测报告。（复印件加盖公章） 39.系统需支持自动获取监控到的设备的事件记录（≥显示200条记录），包括正常门禁事件和异常门禁事件（含报警事件）。 40.系统支持电子地图，添加门，放大、缩小地图，用户可以看到地图上包含门的实时事件。 41.支持设置门的使用时间，指定门禁在有效时间段可用；也可设置门的常开时间段；设置门禁权限，指定人员只能在指定时间段访问指定门（含门禁权限组和首人常开设置）。系统支持对节假日单独设置门禁时间。 42. ▲支持设置门的常开时间段；设置门禁权眼，指定人员只能在指定时间段访问指定门(含门禁权限组和首人常开设置)、反潜、互锁、联动、多人开门、人员验证方式规则；须提供第三方检测机构出具的检测报告。（复印件加盖公章） 43.系统支持门禁互锁设置，要打开一个门，必须保证其他对应的门都关闭，否则无法开门。 44.支持视频抓拍联动、报警联动等联动。视频联动：可弹出视频、可录像、可抓拍图像。并可设置延时：范围1~254 秒。 45. 可在在特定的时间段内，指定门或门的组合可以通过人员组合验证打开。人员组合在人员门禁权限中设置。 46. ▲门禁报表具有显示全部记录、今日访问记录、人员最后访构位置、全部异常记录、查询通行权限(人和门)；须提供第三方检测机构出具的检测报告。（复印件加盖公章） 47. 可远程开/关门：对单个门的控制和对所有门的控制。 48. ▲确保产品安全稳定性在响应文件中平台软件须提供第三方检测机构出具的检测报告。（复印件加盖公章） | 套 | 1 |
| 6 | 指纹采集仪 | 1.传感器类型：光学指纹； 2.有效采集窗口：15.0*18.0mm； 3.图像大小：280*360pixel；图像分辨率：500dpi； 4.畸变率：<1%；灰度等级：8 bit；数据加密：AES-256； 5.模板大小：<2048 Bytes； 6.接口类型：标准USB接口； 7.操作系统：Windows； 8.工作电压：5V； 9.工作温度：-10℃~55℃；工作湿度：0%~93%（非凝结）； 10.通信方式：USB1.1/2.0； 11.外观尺寸（L*W*H）(mm)：65.5*49*79.8； 12.模块重量：<170g； | 台 | 1 |
| 7 | 发卡器 | 1.应有LED指示灯和蜂鸣器，刷卡时蜂鸣器响，指示灯闪； 2.通信接口：标准计算机USB键盘口； 3.接线方法：支持USB线一端接到计算机的USB口； 4.数据格式：支持Wiegand34（MF卡）； 5.支持Windows95/98/2000/XP/Win7； 6.支持类型：非接触式读卡； 7.工作频率：13.56（Mhz）； 8.读卡时间：≤1s；感应距离：≥ 5cm； 9.电源功率：1W；适用卡类：Mifare卡； 10.通讯方式：USB-Client； 12.尺寸（mm）：126 * 66* 18.5； | 台 | 1 |
| 8 | 管理电脑 | 1.I3-8100/4G/1000G/2G显/DVDRW/WIN10/21.5寸 | 台 | 1 |
| 9 | 线材 | 电源线：rvvp 3*1，网线：超五类 | 套 | 1 |
| 六、楼梯不锈钢门 |
| 1 | 楼梯防盗网 | 304不锈钢.25*25方管 | 平方 | 12 |
| 2 | 主楼1层楼梯口不锈钢门 | 304不锈钢.压花 | 平方 | 9 |
| 3 | 闭门器 | 材质：铸铝材质 合适门重：20-120KG 油类：进口底凝防火油 关门力度等级：可调节1-6号力 最大开门角度：108° | 个 | 2 |
| 一、竞标及商务服务要求： |
| 1、提供技术方案内容详细，系统构架和设计思想先进，有较好的稳定性和兼容性，提供城东、夏郢派出所网络规划拓扑图。方案切实可行并充分体现科学性、先进性、可行性。安装进度安排满足项目实际要求。（必须提供，否则竞标无效） |
| 售后服务、质量免费保证期 | 1、质保期：质保期自最终验收合格之日起计算，提供质保期为1年，提供三年专业技术人员驻点保障服务2人（每派出所1人）。 2、维护及售后服务要求： （1）服务响应时间：一般使用问题，接到采购人要求后实时解决问题；系统发生故障，接到采购人要求后1个小时内提供解决方案，如无法解决问题，2小时内到达用户现场，8小时内解决问题；系统发生严重故障无法运行的，接到采购人要求后1个小时内提供解决方案，12小时内解决问题； （2）服务响应方式：根据采购人要求及系统故障情况提供电子邮件、电话、即时通信工具、远程维护以及现场维护等方式； （3）成交供应商在施工完成后提供操作手册及详细点位图纸，提供给应用人员浏览学习使用。 （4）免费送货上门，免费安装调试，免费技术培训。 |
| 交货时间、地点 | 1、交货时间：合同签订之日起7个日历日内完成全部系统安装、调试完毕，功能无缺陷且达到验收合格标准交付采购人使用； 2、交货地点： 采购人指定地点。 |
| 质保金 | 成交供应商在签订合同后，以对公银行账户通过转账方式将合同款3%的质保金一次性打入采购人指定账号，质保期一年满后无息返还。 |
| 付款方式 | 本项目无预付款，项目竣工验收合格，项目结算经招标人审定并经程序确认后，支付项目款的97%，余款3％作为质量保修金，保修期（按国家相关规定）满15天内支付。以上所有项目款的支付均不计算利息。 |
| 其他要求 | 1、验收要求：调试完毕之日起三个工作日内进行验收，如在验收时发现存在功能缺陷或技术参数达不到采购需求的，采购人不予验收，并按合同的违约责任对成交供应商进行处罚，并且追究其法律责任。 2、质量标准：符合国家行业标准要求。 3、成交供应商保证向采购人提供的货物是全新、完整的，否则不予验收。所造成的一切损失及法律责任，均由成交供应商承担。 4、竞标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括： （1）货物及标准附件、备品备件、专用工具、辅材的价格； （2）运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务等费用； （3）必要的保险费用和各项税费； （4）包括安装调试费用、安装后的现场垃圾清理； （5）设备安装、送货上门的费用； （6）到现场验收的费用。 |

# 第四章  合同基本条款及合同书（格式）

合 同 书

合同编号：

采购单位（甲方）

供 应 商（乙方）

签  订  地  点                              签 订 时 间

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照竞争性谈判采购文件规定条款和中标（成交）供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1、本合同所涉及的乙方应提供的货物和服务内容如下。

| 序号 | 品名 | 品牌型号 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

2、根据成交通知书的成交内容，合同的总金额为（大写）：人民币                （¥       ）。

第二条　质量保证

1、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与谈判采购文件要求和竞标文件承诺相一致。乙方提供的自主创新产品、节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2、乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条　权利保证

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

乙方应按竞争性谈判采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1、乙方提供的货物均应按招竞标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2、货物的运输方式：                                                     。

3、乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：                       。

第五条　交付和验收

1、交付使用期：                      、地点：                             。

2、乙方提供不符合谈判采购文件及竞标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、随机资料等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4、甲方应当在到货后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

5、在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6、甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后      日内及时予以解决。

第六条　安装和培训

1、甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

第七条  售后服务、保修期

1、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及谈判采购文件、竞标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

第八条　付款方式和保证金

1、当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

2、资金性质：                       。

3、付款方式：本项目无预付款，项目竣工验收合格，项目结算经招标人审定并经程序确认后，支付项目款的97%，余款3％作为质量保修金，保修期（按国家相关规定）满15天内支付。以上所有项目款的支付均不计算利息。

第九条　履约保证金

履约保证金在项目验收合格后自动转为质量保证金，质保期（按采购文件约定执行）届满后，如无质量或违约问题，由成交供应商向采购单位申请支付（无息） 。

第十条　税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方承担。

第十一条、质量保证及售后服务

1. 乙方应按谈判采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

对达不到要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2、如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在     小时内到达甲方现场处理。

3、在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

第十二条 调试和验收

1、甲方对乙方提交的货物依据谈判采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合谈判采购文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货后七个工作日内进行验收。

2、乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3、对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

4、验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告。

第十三条 货物包装、发运及运输

1、乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点,运费由乙方负责。

2、使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3、乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4、货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5、货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十四条　违约责任

1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。

4、甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额 5% ，超过     天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额 3‰ 滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额 5% 。

5、乙方未按本合同和竞标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5% 向甲方支付违约金。

6、乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。

7、其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十五条 不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条  合同争议解决

1、因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条 诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

第十八条 合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十九条 合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第二十条 签订本合同依据

1、竞争性谈判采购文件；

2、乙方提供的竞标文件（或谈判记录及应答）；

3、成交通知书。

第二十一条  本合同一式四份，甲方各执一份，梧州市政府采购监督管理办公室执一份，采购代构一份，具有同等法律效力。

| 甲方（章） 单位地址： | 乙方（章） 单位地址： |
| --- | --- |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 或委托代理人： | 或委托代理人： |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： 年 月 日 | 邮政编码： 年 月 日 |
| 采购代理机构审核：（盖 章） |

附件：

政府采购项目合同验收书（格式）

根据政府采购项目（采购合同编号：    ）的约定，我单位对（  项目名称   ）       政府采购项目中标（或成交）供应商（            公司名称              ）       提供的货物（或工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： | □自行验收 □委托验收 |
| --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 货物型号规格、标准及配置等（或服务内容、标准） | 数量 | 金 额 |
| 合 计 |  |  |
| 合计大写金额： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 |
| 实际供货日期 |  | 合同交货验收日期 |  |
| 验收具体内容 | （应按采购合同、采购文件、投标响应文件及验收方案等进行验收；并核对中标或者成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件) |
| 验收小组意见 | 验收结论性意见： |
|  | 有异议的意见和说明理由： 签字： |
| 验收小组成员签字： |
| 监督人员或其他相关人员签字： 或受邀机构的意见（盖章）： |
| 中标或者成交供应商负责人签字或盖章： 联系电话： 年 月 日 | 采购人或受托机构的意见（盖章）： 联系电话： 年 月 日 |

本表一式三份，中标（成交）供应商一份、采购单位一份、采购代理机构一份。

第五章 评标办法

一、本项目采用的评标方法为：最低评标价法。

二、评标原则：

（一）、谈判小组的构成：本采购项目的谈判小组分别由依法构成的专家评委、采购人代表等三人以上单数组成。其中专家人数不少于成员的三分之二。

（二）、评标依据：以竞争性谈判采购文件、竞争性谈判响应文件为评标依据。

（三）、评标方法：在质量和服务均能满足采购文件实质性相应要求的前提下，按最后报价由低到高排列成交供应商顺序（报价相同时，依次序节能环保优先、技术指标高优先、质保期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序排列），并依照次序确定成交供应商。

（四）、评标方式：以封闭方式进行

三、成交候选供应商推荐原则：

（1）谈判小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出3名成交候选人。

（2）采购单位应当确定谈判小组推荐排名第一的竞标人为成交供应商。

（3）按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）；

竞标人符合以下情形的其报价将给予相应比例的价格扣除，谈判小组应当按扣除后的报价由低到高进行排序，该扣除后报价仅作为评审排序，不作为合同签订报价，合同将按实际报价签订：

竞标人是小型和微型企业并同时提供小型和微型企业产品参与报价的（以竞争性谈判响应文件提供的符合规定的有关证明材料为准）；竞标人为监狱企业的视同小型、微型企业参与报价（监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局【含新疆生产建设兵团】出具的属于监狱企业的证明文件）；竞标人为残疾人福利性单位的视同小型、微型企业参与报价（符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责）报价给予6%的价格扣除；扣除后的报价将仅作为评审排序。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

（4）排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，或者竞争性谈判文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购单位可以确定排名第二的成交候选人为成交供应商。

（5）第二成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购单位可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商。

# 第六章  竞争性谈判响应文件格式

本章节仅提供部分竞争性谈判响应文件格式，未提供部分由竞标人根据自身实际情况编制

（竞争性谈判响应文件封面格式）

正本□／副本□

竞争性谈判响应文件

## 项目名称：夏郢派出所办公楼信息化建设、城东派出所办公楼智能化建设项目

项目编号：WZZC2020-J1-02553-HRCW（重）

竞标人：                         （名称加盖单位公章）

法定代表人(主要负责人)或其委托代理人：       （签名）

日期：         年     月     日

竞争性谈判响应文件的组成：竞争性谈判响应文件以下文件组成（如未提供必须提供的文件，谈判小组有权拒绝其竞争性谈判响应文件）：

1）竞标函及谈判报价表（附件一、二）（必须提供，否则竞标无效）；

2）技术响应、偏离情况说明表(附件三) （必须提供，否则竞标无效）；

3）商务响应、偏离情况说明表(附件四) （必须提供，否则竞标无效）；

4）售后服务承诺(附件五) （格式自拟，必须提供，否则竞标无效）；

5) 谈判保证金声明(附件六) （竞标保证金交纳证明（银行转账底单）复印件加盖单位公章，必须提供,否则竞标无效）；

6）采购文件购买交纳证明（银行转账底单复印件加盖单位公章，必须提供,否则竞标无效）；

7）法定代表人授权书原件（委托代理时必须提供）（附件七）；

8）法定代表人身份证（正反面复印件）；(必须提供，加盖单位公章，否则竞标无效)

9）响应文件递交竞标供应商最近半年任意1个月的依法缴纳社会保障资金或者依法免缴社会保障资金证明复印件[必须提供]（以社保部门或税局出具的参保证明复印件或免参保证明复印件为准；若为新成立的，请根据实际情况提供。） [复印件加盖单位公章，必须提供,否则竞标无效。]

10）谈判供应商最近半年任意1个月依法缴纳税收或者依法减免缴纳税费的证明复印件（若为新成立的，请根据实际情况提供。） [复印件加盖单位公章，必须提供,否则竞标无效]；

11) 谈判供应商最近半年任意1个月的财务报表复印件（若为新成立的，请根据实际情况提供。） [复印件加盖单位公章，必须提供,否则竞标无效]；

12)有效的营业执照副本、不是三证合一的营业执照还必须提供组织机构代码证副本复印件及税务登记证（国税或地税）副本复印件（均为有效的证书复印件并加盖单位公章，必须提供,否则竞标无效）；

13) 无重大违法记录声明书（附件八，必须提供，加盖单位公章，否则竞标无效）；

14) 货物需求一览表中需要提供的资料（必须提供，加盖单位公章，否则竞标无效）；

15）本竞争性谈判文件要求提供的其他资料和需要说明的问题（如有，请提供并加盖单位公章）；

16）其它需要提供的证明材料（如有，请提供并加盖单位公章）。

注：竞标函及谈判报价表、法定代表人授权委托书、技术响应偏离情况说明表、商务响应、偏离情况说明表、售后服务承诺书必须由法定代表人或授权代表签名并加盖单位公章，否则竞标无效。

附件一

竞标函（格式）

致：（采购代理机构名称）

根据贵方                 采购项目竞争性谈判采购文件，项目编号               ，正式授权下述签字人    （姓名）   代表竞标人          （竞标单位名称）        ，提交下述文件正本一份，副本三份。

一、竞标函

二、“谈判供应商须知”第5项要求竞标人提交的全部文件。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、我方同意在竞标人须知规定的截标日期起遵循本竞标文件，在谈判供应商须知前附表第5条规定的竞标有效期满之前均具有约束力，并按时到场参加谈判。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的成交单位应当具备的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

3、我方根据竞争性谈判采购文件的规定，承担完成合同的责任和义务。

4、我方已详细审查全部竞争性谈判采购文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，我方将自行承担因对全部竞争性谈判采购文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

5、如果在竞标截止时间后的竞标有效期内撤回竞标或者有其他违约行为，贵方可对我方的竞标保证金不予退还。

6、同意向贵方提供贵方可能要求的与本竞标有关的任何数据或资料。

7、若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

8、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，成交单位有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一到三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他竞标单位的；

（3）与采购单位、其他竞标单位或者采购代理机构恶意串通的；

与本竞标有关的正式通讯地址为：

地址：

电话/传真：                         邮政编码：

开户名称：

开户银行：

帐号：

法定代表人或委托代理人签名：

竞标人（单位公章）：

日期：

附件二

竞标报价表（格式）

竞标项目编号：

竞标项目名称：

分标

| 项号 | 货物名称 | 单位 | 数量① | 品牌、型号规格 | 单价（元） ② | 单项合价（元） ③=①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |
| 总报价（人民币大写）： （¥ 元） |
| 交货时间： |
| 质保期： |

说明：1、所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到个位数。如果不提供详细的报价表将被视为没有实质性响应竞争性谈判文件。

2、如参加多个分标谈判活动，请分别提供各分标的竞标报价表。

法定代表人（主要负责人）或委托代理人（签字）：

竞标人名称（公章）：

日期：         年      月    日

附件三

技术响应、偏离情况说明表

竞标项目编号：

竞标项目名称：

分标

| 序号 | 货物名称 | 竞争性谈判文件要求 | 谈判响应文件具体响应 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

说明：1、应对照竞争性谈判文件“第三章 项目需求一览表”，逐条说明所提供货物和服务已对竞争性谈判文件的技术规格做出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的响应和偏离。特别对有具体参数要求的指标，谈判供应商必须提供所供设备的具体参数值。

2、如参加多个分标谈判活动，请分别提供各分标的技术响应、偏离情况说明表。

法定代表人（主要负责人）或委托代理人（签字）：

竞标人名称（公章）：

日期：     年     月    日

附件四

商务条款响应、偏离说明表

竞标项目编号：

竞标项目名称：

分标

| 序号 | 竞争性谈判采购文件要求 | 谈判响应文件具体响应 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

说明：应对照竞争性谈判采购文件“第三章 项目需求一览表”，逐条说明所提供服务已对竞争性谈判采购文件的商务条款做出了实质性的响应，并申明与商务条款条文的响应和偏离。

法定代表人（主要负责人）或委托代理人（签字）：

竞标人名称（公章）：

日期：     年     月    日

附件五

售后服务承诺书

（根据竞投的分标进行描述，格式由竞标人自拟）

法定代表人（主要负责人）或委托代理人（签字）：

竞标人名称（公章）：

时间：     年     月    日

附件六

竞标保证金声明

致：（采购代理机构）：

我方参加（项目名称及编号）　　　　　　的竞标，若我方不能成交，请贵方在退付竞标保证金时转入以下账户：

开户名称：

开户银行：

银行账号：

联系人：

联系电话（手机）：

联系地址：

（必须提供银行汇款凭证的复印件，并加盖单位公章。）

附件七

法人（负责人）授权委托书（格式）

本授权委托书声明：我   （姓名）   系      （竞标单位名称）     的法定代表人，现授权委托      （单位名称）      的   （姓名）   为我公司被授权人，以本公司的名义参加华睿诚项目管理有限公司组织实施的                （项目名称及项目编号）                 的竞标采购活动。被授权人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

被授权人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自竞标开始至合同履行完毕止。

被授权人无转让委托权，特此委托。

委托单位：            （盖单位公章）                      法定代表人：      （签字）

签发日期：      年    月    日

| 法定代表人身份证（正、背）面复印件粘贴处 （加盖单位公章） | 委托代理人身份证（正、背）面复印件粘贴处 （加盖单位公章） |
| --- | --- |

附件八

无重大违法记录声明书

华睿诚项目管理有限公司：

我公司参加贵公司组织                        项目的政府采购活动。我公司在此郑重声明，我公司参加本项目的政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录，符合《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购实施条例》规定的供应商条件，我公司对此声明负全部法律责任。

特此承诺。

竞标人单位全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表签字:

日期：

中小企业声明函（格式）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为       （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为        （请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加              单位的            项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他        （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

注：竞标人符合中小企业划型标准的，按《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库【2011】181号）要求。

中小企业价格扣除明细表（若有时）

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 小型和微型企业产品名称 | 金额 | 规定价格扣除（6%） | 相应价格扣除 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

报价人（加盖公章）：

法定代表人（负责人）或委托代理人（签字）：

日期：

说明：

1、当一个合同包内有多个属于小型和微型企业产品时，报价人应详细填写并计算出该类产品合计金额。

2、“相应价格扣除”为小型和微型企业产品的投标合计价格×采购文件规定的价格扣除比率的优惠幅度。

3、计算价格扣除时四舍五入取小数点后两位。

附件2：监狱企业的证明文件。

附件3：残疾人福利性单位声明函（格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

附件4：广西工业产品声明函格式

广西工业产品声明函

本公司郑重声明,根据《招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则》的规定,本公司在本次投标/竞标中或者工程项目中提供的下述产品为广西工业产品,详情如下:

| 序号 | 产品名称 | 型号和规格 | 数量 | 制造厂商及原产地 | 投标价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
|  | 广西工业产品 合计价格： |  | 占投标总价比例： |  |

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

企业名称(盖章):

日 期:

其他附件：

履约保证金退付确认函

| 供应商申请 | 采购项目名称： |
| --- | --- |
|  | 采购项目编号： |
|  | 履约保证金金额：（大写） （小写） |
|  | 该项目已于 年 月 日履约完毕。请将履约金退付到以下帐户。 开户名称： 帐 号： 开 户 行： 联系人： 联系电话： 供应商：（盖章） 年 月 日 |
| 采购单位意见 | 意见：(是否同意退付履约保证金)。 单位负责人： 联系电话： 采购单位盖章： 年 月 日 |
| 备注：1、附收款收据原件、银行转帐单复印件，工程类项目另附工程竣工验收报告复印件； 2、用浆糊粘贴在左上角，不能用订书机装订。 |