机电后勤社会化外包服务

（项目编号：BHZC2022-G3-990475-GXZC）

招 标 文 件

采 购 单 位：北海市人民医院

采购代理机构：广西真诚工程咨询有限公司

2022年12月06日

目    录

第一章 招标公告	2

第二章 采购需求	5

第三章  投标人须知	99

第四章  评标方法及评标标准	117

第五章  拟签订的合同文本	124

第六章　投标文件格式	130

# 第一章 招标公告

广西真诚工程咨询有限公司关于机电后勤社会化外包服务(项目编号：BHZC2022-G3-990475-GXZC)公开招标公告

项目概况

机电后勤社会化外包服务招标项目的潜在投标人应在政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）获取招标文件，并于2022年12月27日09时00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：BHZC2022-G3-990475-GXZC

项目名称：机电后勤社会化外包服务

预算总金额：人民币（大写）陆佰肆拾陆万陆仟元整（¥6,466,000.00元）

采购需求：

标项名称:机电后勤社会化外包服务
    数量:1
    预算金额: 人民币（大写）陆佰肆拾陆万陆仟元整（¥6,466,000.00元）
    简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：机电后勤社会化外包服务，服务期二年，具体内容详见招标文件。

最高限价：人民币（大写）肆佰捌拾捌万捌仟叁佰元整（¥4888300.00元）

合同履约期限：详见招标文件。

本标项不接受联合体投标。
备注：无

二、申请人的资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3、本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：2022年12月06日至2022年12月26日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23：59（北京时间）。

地点（网址）：政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）

方式：投标人登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价（元）：0 元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、提交投标文件截止时间：2022年12月27日09时00分（北京时间）

2、投标地点（网址）：政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）

3、开标时间：2022年12月27日09时00分

4、开标地点：政府采购云平台电子开标大厅在线解密开启投标文件

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、网上查询地址：中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn/)、全国公共资源交易平台（广西•北海）（http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/bhggzy/）。

2、本项目需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《节能产品政府采购实施意见》（财库[2004]185号）、《财政部 环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）。

3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动；

4、对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

- 全流程电子化要求：

本项目为全流程电子化项目，潜在投标人应做好参与全流程电子化交易的充分准备，熟悉掌握电子化采购项目操作指南（操作指南：政采云电子卖场首页右上角—服务中心—帮助文档—项目采购），及时完成CA申领和绑定（详见：广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区）。因未注册入库、未办理CA数字证书、CA证书故障、操作不当等原因造成投标失败等后果由投标人承担。
    (1)依法获取招标文件：投标人须在获取招标文件时间内登陆政府采购云平台申请下载招标文件才视作依法获取招标文件。
    (2)投标人应通过广西壮族自治区全流程电子招投标项目管理系统-供应商客户端制作投标文件，客户端请供应商自行前往下载安装（详见：广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-广西壮族自治区全流程电子招投标项目管理系统--供应商客户端）。
    (3)投标人须按照招标文件和政府采购云平台的要求进行编制、上传、加密、提交、解密投标文件，投标文件在线提交截止时间后，政府采购云平台自动提取全部投标文件，各投标人须在提交截止时间后30分钟内对已上传政府采购云平台的投标文件进行解密，参与本项目的全部投标人在规定的解密时限内解密完成；投标人在解密时限内未完成解密的，政府采购云平台默认为投标人放弃参与投标。
    (4)投标人法定代表人(负责人)或委托代理人须按时登陆政采云远程开标大厅，保持全程在线并关注开标评标进度，评标期间评标委员会提出澄清等要求时，投标人须在规定时间内进行应答，否则按招标文件或政采云平台的相关规定执行。
    (5)投标人参与投标过程中涉及政府采购云平台的问题，请咨询政采云技术支持热线：400-881-7190。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：北海市人民医院

地    址： 北海市和平路83号

项目联系人：张工

项目联系方式：0779-2023992

2.采购代理机构信息

名    称：广西真诚工程咨询有限公司

地　　址：北海市长青路佳利大厦A座16A

项目联系人：陈彦

项目联系方式：0779-2038244

采购代理机构：广西真诚工程咨询有限公司

2022年12月6日

# 采购需求

项目基本情况：

1、项目编号：BHZC2022-G3-990475-GXZC

2、项目名称：机电后勤社会化外包服务

3、采购预算：人民币陆佰肆拾陆万陆仟元整（¥6,466,000.00元）

4、本项目最高限价：人民币肆佰捌拾捌万捌仟叁佰元整（¥4888300.00元）。

超过此最高限价的投标报价为无效报价。

5、采购方式：公开招标

6、本项目为服务类项目，不设核心产品。

7、本项目所属行业：其他未列明行业。

说明：

1. 为落实政府采购政策需满足的要求：无。

2.“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。以下技术要求、商务要求均为本项目实质性要求，投标人需完全响应采购需求，不接受负偏离。

3.采购需求中出现的品牌、型号或者生产厂家仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产厂家的情形。投标人可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产厂家替代，但选用的投标产品参数性能必须满足实质性要求。

4. 投标人应根据自身实际情况如实响应招标文件，不得仅将招标文件内容简单复制粘贴作为投标响应，还应当提供相关证明材料，否则将作无效响应处理。对于重要技术条款或技术参数应当在投标文件中提供技术支持资料，技术支持资料以招标文件中规定的形式为准，否则将视为无效技术支持资料。

5.供应商必须自行为其投标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。

招标项目技术要求

一、项目背景

北海市人民医院是政府举办的非营利性公立医院，位于北海市海城区。医院始建于1886年，前身为英国传教会创建的北海普仁医院，1952年北海市人民政府接管更名为北海市人民医院。我院是一家有着悠久历史的百年老院，历经百年风雨沧桑，现已发展成为北海市医学专业人员最多、专科最齐全、医疗技术水平最高，集医疗、教学、科研、预防保健、急救为一体的国家三级甲等综合医院。

医院分为两个院区，和平路院区和银滩院区。和平路院区医疗业务用房建筑总面积约148378平方米，编制床位1200张。银滩医院口腔科大楼、学术报告厅、行政楼、医技楼、住院大楼投入银滩医院使用（总建筑面积约98880.06㎡、设置病床800张），加上门诊综合楼（总建筑面积约25627㎡）总建筑面积约:124507.06㎡。

为了更好利用医院外部社会资源，使医院获得更专业、更高质量的后勤服务，提高医院的后勤信息化水平、机电运维管理水平和节能降耗水平，有利于医院实现后勤未来的整体规划，打造区内领先、智慧的后勤服务，现将医院的机电后勤社会化外包服务进行公开招标。

二、项目需求

（一）工作任务管理范围

1.北海市人民医院(和平路院区、银滩院区)内除消防系统、电梯系统、厨房设备、医疗设备、办公设备（计算机、打印机、传真机、复印机、投影仪等）外的所有设备、设施。包含院区内的供配电系统、送排风系统给排水系统、中央空调系统、分体空调、热水系统、制氧供氧供气系统、压缩空气系统、负压吸引系统、惰性气体供应系统、手术室层流系统、直饮水系统、污水处理系统、蒸汽系统、自动门系统、楼宇自控系统以及医院的基础设施的日常运转管理、故障与应急处理、日常维修和定期保养管理、开锁、日常节电节水管理、技术改造、更新、技术资料档案的收集、管理、使用。

2.免费为医院建立机电维保后勤信息化管理平台。

3.中央空调系统专项维护保养（注：相关维保耗材及日常耗材申购费用由医院承担）。

4. 维修保养涉及的配件及耗材，按需采购，配件及耗材费用医院负责，更换安装费用由投标人负责。如若投标人无法维修时，采购人可配合联系维修，但采购人只承担配件及耗材费用，其他费用由投标人承担。

（二）维护管理主要内容：

1.北海市人民医院和平路院区（含发热门诊和广慈商城）、北海市人民医院银滩院区、北海市紧急救援中心、北海市全科医生临床培养基地等地方所有水、电、热水系统、给排水系统、污水系统、医用气体系统、负压系统、压缩空气系统、空调、冷却塔的维护、电话维护、门和窗（含电动门）的维护、病床隔离窗帘一般维修维护、消毒供应中心蒸汽管道维护、送排烟风机、天花吊顶、机电设备等维护、，除消防系统、电梯系统、厨房设备、医疗设备、办公设备（计算机、打印机、传真机、复印机、投影仪等）外。

2.安全运行需求

医院机电设备包括变配电设备、中央空调设备、蒸汽设备、热水热泵设备等，专业性强，设备分布较为分散，不间断运行要求高，医院对此类支持保障系统的管控有着极高的安全管理需求。

通过统一的后勤设备设施综合运行管理，建立设备日常巡点检管理、故障维护维修、设备保养、缺陷管理及预防性检修的闭环体系，通过自动化采集手段与人为操作的结合，保障医院机电系统及设备的正常运行，从而保障医院整体主营业务的安全进行。

3.高效管理需求

医院后勤支持保障系统设计设备种类多，操作专业性要求高，传统的纸质管理方式缺乏系统性，无法追溯各个机电系统的历史运行数据，难以做到针对设备的统计与管理。

通过统一的后勤设备综合运行管理进行机电系统及机电设备的管理，建立统一的设备运行数据监控与报警平台，实现管理方式的统一与系统间数据的共享。平台通过结合人员运维的记录与统计，实现设备管理工作与被管理设备的可追溯，结合设备信息，为设备的全生命周期管理提供数据化的支持。

4.设备设施运维需求

医院设备运维由院方自行负责，投入大，且无考核制度，设备运行无统一信息化监控，系统繁杂，不能直观的查看运维详情，设备出现告警、险情处理进度无自动跟踪系统。由专业公司、专业队伍实行专业化的管理，可以提高相关服务质量，降低医院自身管理运行成本，凸现经济效益。能打造更专业、更纯粹的一流医院企业形象，二是体现医院核心的价值观，取得良好的社会效益和经济效益。

5.后勤一站式服务中心需求

设置一站式服务中心，用创新的管理理念，以患者为中心，以医护人员为根本，更加高效、全方位的提供人性化的优质、高效的后勤服务保障。一站式服务中心对服务工作质量进行统一监督，对结果进行及时反馈，从而提高后勤管理服务水平。患者及医护人员只需拨打一个电话，就能满足综合报修、预约服务、查询信息等服务需求，并将管理要求寓于服务流程，实现了环节管理、信息反馈和服务评价的闭环式管理，通过创建“一站式后勤服务中心”，将进一步拓展后勤服务内涵、延伸后勤服务管理、规范后勤服务标准，实现“优质后勤服务”的理念贯穿医院后勤服务工作全过程，提高医院后勤服务工作效率，提升专业化服务水平，使患者和医护人员真正享受到了便捷优质的“一站式”后勤服务，全面提升市属医院后勤集约式、精细化管理水平。

（三）医院设备设施维护管理服务详细内容

1.日常维保人员设置及要求

*（1）人员配置总数28人（不包括医院人员），其中具备中华人民共和国特种作业操作证（制冷与空调设备安装修理作业）不少于5人，压力容器特种设备作业人员证R1证不少于5人，压力容器特种设备作业人员证A证不少于2人，压力容器特种设备作业人员证R3证不少于2人。和平路院区19人，银滩院区9人。如果医院需要，协助管理医院5人，对其工作进行考核、监督，每月报相关考核情况给总务科。

（2）人员配备一览表

| 院区 | 岗位设置 | 班次 | 人数 | 能力要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 北海市人民医院（和平路院区） | 运行主管（兼管银滩医院） | 行政班 | 1 | 持有中级或以上暖通空调职称证上岗，具有丰富的机电、空调、冰水系统的运行维护经验；具备能耗数据分析，计划、制度、方案等文件编制等能力沟通流畅，具备良好的职业道德和服务意识； |
|  | 维修主管（兼管银滩医院） | 行政班 | 1 | 持有中级或以上机电工程师职称证上岗，具有丰富 的机电、空调、冰水等系统的维修维护经验；具备 能耗数据分析，计划、制度、方案等文件编制等能 力；沟通流畅，具备良好的职业道德和服务意识； |
|  | 信息化技术员（兼管银滩医院） | 行政班 | 1 | 负责安全监管平台、报修系统的日常维护保养升级 工作； |
|  | 运行班 |  | 13 | 四班三运转，持有《高压作业证》或《低压作业证》 或《空调作业证》具有丰富的运行维护经验，掌握 各设备、设施的运行参数及状况；具有丰富的运维 经验，能按计划督促落实各项维修、维护、保养任务， 熟练掌握各种设备、设施的运行状况, 其中焊工 1 人，需持有《焊工证》，至少需配置1人持有《高压作业证》。 |
| 院区 | 岗位设置 | 班次 | 人数 | 能力要求 |
| 银滩院区 | 运行班 |  | 12 | 四班三运转，持有《高压作业证》或《低压作业证》 或《空调作业证》具有丰富的运行维护经验，掌握 各设备、设施的运行参数及状况；具有丰富的运维 经验，能按计划督促落实各项维修、维护、保养任务， 熟练掌握各种设备、设施的运行状况, 其中焊工1人，需持有《焊工证》。至少需配置1人持有《高压作业证》 |

（3）如确需增加维保人员的，经双方同意后可根据实际情况签订补充协议。

（四）各类设备维护要求、标准及实施措施

1.各类设备维护标准、要求：

（1）空调系统、恒温恒湿空调

值班设备维护员负责中央空调系统开启和关闭或分体式空调维护保养，根据天气状况设定运行模式和参数，在确保空调使用效果的情况下力争减少能源浪费、节能降耗。制冷、制暖季节，每日检查中央空调配电房，水冷冷水机组、风冷热泵机组、恒温恒湿机组、冷却塔、风柜机、冷却塔、冷冻水及冷却水泵、膨胀水箱、风机盘管、风管等中央空调系统是否正常。水冷冷水主机运转期间，值班设备维护员须不间断巡视检查主机和冷却塔运转情况；风冷热泵空调主机运转期间，值班设备维护员每1小时检查一次机组运转情况并做好巡查登记。每天检查2次各空调机房，检查有无漏水、接水盘、地漏是否畅通，阀门开关是否正常，皮带是否松动、断裂，滤网是否脏堵，保温材料是否脱落，管道、仪表是否锈蚀，电源接触是否良好，机房是否整洁卫生等，发现问题及时整改修理，确保设备完好可用。若发生新冠疫情，空调的维护与管理应按照《新冠肺炎流行期间办公场所和公共场所空调通风系统运行管理指南》做好疫情防控工作。

（2）供电系统(变压器、开闭所、高低压开关柜、各楼层配电房)

值班设备维护员机房门口醒目位置悬挂机房名称，并张贴“机房重地谢绝来访”告示牌；配电房及所有供电设备由值班设备维护员负责管理，停送电由值班设备维护员操作，非值班设备维护员禁止操作。无关人员禁止进入配电房，外来人员必须有医院专人陪同并做好登记手续。配电房内卫生及消防安全由值班设备维护员负责，严禁吸烟、带入火种及食物，不准放置易燃、易爆、有腐蚀性、有毒害及其他危险物品，不准堆放任何物品，保证门道通畅无阻；每周检查1次灭火器材、消防设备、疏散标志和指示灯等设施，保持完整好用。发生电气火灾，值班设备维护员应“先断电，后灭火”；如油路发生火灾，应立即关闭油闸并用沙袋堵截油路，防止扩散，并用适用的灭火器扑救。

总配电房必须由值班设备维护员24小时值守（下午6点到次日上午8点为夜班时段，每个夜班必须安排2名维护员在主楼总配电房值班）不间断巡查总配电房设备，记录变压器、高压电源等数据，检查设备是否有异味、异响和异常温度（特别要注意变压器的工作温度不能超标），发现异常，及时修理与报告。设备维护员每天18:00记录当日用电数据，相关数据每周一送交医院物后勤部。值班设备维护员每天巡查2次各楼层配电房，对设备清洁除尘，检查所有端子、接头、固定松动部件，更换严重锈蚀、放电、损坏的电气零件，打扫配电房卫生，做好检查修理记录，并存档,配合院方做好供配电系统的相应检测。

值班设备维护员每周检查带负载的功能是否正常，双路电源切换开关动作是否正常。发生突然停电的情况，值班设备维护员应立即检查相关设备，确认是否市电断电或设备故障。如系市电中断，立即与供电部门取得联系查询停电原因及确认恢复供电时间，同时将情况通知医院后勤部，恢复供电后，值班设备维护员须到各楼层配电房检查供电情况，待供电全部正常后，方可转入常规运行工作，同时做好停电原因和时间的记录。

（3）给排水系统

值班设备维护员每天检查给排水管道、阀门、地漏、开关龙头，杜绝跑冒滴漏、管道堵塞现象，负责排水、排污管道、卫生洁具的疏通等，发现问题及时处理，确保设备正常可用。每月检查二次所有雨水、污水井，防止杂物、淤泥、树根堵塞。夜班值班设备每晚零点检查总水表，记录当日用水数据，发现异常用水度数应排查有无暗漏情况，相关数据每周一送交医院后勤部。每月定期抄录医院分水表读数，汇总交后勤工保障部。发生管道破损、爆裂等特殊情况，及时进行抢修并对恢复相应的基础设施。

定期进行对院方的污水处理系统的日常检测，认真填写运行记录，如实记录设备运行的检测结果。如需暂停处理，应尽快报告医院总务科。

（4）楼宇、房屋、水体系统

外观完好、整洁，外墙装饰无脱落、无污迹。房屋内室地板、天花板、地标指示牌、墙壁无污渍如发现墙面裂痕问题应及时修复。每天2次检查医院区路面、广场、围墙、挡墙、房屋基础、室外水体有无异常沉降、裂缝、变形、积水，房屋天面有无漏水、翻砂、裂缝、积水，房屋梁柱、墙面、地面有无裂缝、变形、吊顶有无变形、裂缝、漏水，建筑外墙、门窗有无破损，五金、锁具是否完好可用，做好每日巡查记录，发现问题及时修理。

（5）照明亮化系统

照明亮化系统包括展厅照明、公共照明、景观亮化、楼宇亮化、户外标识牌、门楼牌亮化和应急照明。值班设备维护员负责每天巡查上述系统并负责公共照明和景观亮化的开启和关闭。室外照明灯根据季节的变化，开闭时间也随之而调整。每次公共照明和景观亮化、应急照明开启后，值班设备维护员要巡查灯光开启情况，发现有不亮的灯具要做好记录，立即修理或更换。

（五）供配电系统维护要求、标准及实施措施

1.供配电系统（变压器、开闭所、高低压开关柜、各楼层配电房）维护要求、标准

（1）值班设备维护员机房门口醒目位置悬挂机房名称，并张贴“机房重地谢绝来访”告示牌；配电房及所有供电设备由值班设备维护员负责管理，停送电由值班设备维护员操作，非值班设备维护员禁止操作。无关人员禁止进入配电房，外来人员必须有医院专人陪同并做好登记手续。配电房内卫生及消防安全由值班设备维护员负责，严禁吸烟、带入火种及食物，不准放置易燃、易爆、有腐蚀性、有毒害及其他危险物品，不准堆放任何物品，保证门道通畅无阻；每周检查1次灭火器材、消防设备、疏散标志和指示灯等设施，保持完整好用。发生电气火灾，值班设备维护员应“先断电，后灭火”；如油路发生火灾，应立即关闭油闸并用沙袋堵截油路，防止扩散，并用适用的灭火器扑救。

（2）总配电房必须由值班设备维护员24小时值守（下午6点到次日上午8点为夜班时段，每个夜班必须安排2名维护员在主楼总配电房值班）不间断巡查总配电房设备，记录变压器、高压电源等数据，检查设备是否有异味、异响和异常温度（特别要注意变压器的工作温度不能超标），发现异常，及时修理与报告。设备维护员每天18:00记录当日用电数据，相关数据每周一送交医院物后勤部。值班设备维护员每天巡查1次各楼层配电房，对设备清洁除尘，检查所有端子、接头、固定松动部件，更换严重锈蚀、放电、损坏的电气零件，打扫配电房卫生，做好检查修理记录并存档。配合医院做好供配电系统的相应检测工作。

（3）值班设备维护员每周检查带负载的功能是否正常，双路电源切换开关动作是否正常。发生突然停电的情况，值班设备维护员应立即检查相关设备，确认是否市电断电或设备故障。如系市电中断，立即与供电部门取得联系查询停电原因及确认恢复供电时间，同时将情况通知医院后勤部，恢复供电后，值班设备维护员须到各楼层配电房检查供电情况，待供电全部正常后，方可转入常规运行工作，同时做好停电原因和时间的记录。

2.供配电系统（变压器、开闭所、高低压开关柜、各楼层配电房）维护实施措施

（1）供配电系统养护人员需持有相应特殊工种上岗证书，相关证书复印件需向业主报备,并配备、专门的电工检修工具。

（2）供配电系统的工作电压、工作负荷和控制温度应在额定值的允许变化范围内运行。

（3）供配电系统养护人员应对供配电设施日常检查，每天巡视检查一次，主要针对变压器、高低压配电柜以及变配电室内相关设备运行情况，通过观察异常、声响、发热、气味、火花等现象，及时发现设备故障，及时排除，并做好运行记录。如投标人存在巡查失职行为,采购人有权进行相应惩罚。供电系统要求24小时2人以上值班。

（4）供配电系统在运行中，发现继电保护动作跳闸、电容器的断路器跳闸，在未查明原因前不得重新合闸运行。

（5）供配电设备及周围环境应保持整洁、卫生，供电系统每半年至少除尘一次。供配电设备周围禁止堆放易燃易爆物品。

（6）供配电系统养护人员应及时记录供配电设备的运行参数，并记录有关调度安排，严禁漏记、编造和涂改。每半年提交供配电系统健康评估报告供业主审核。

3.供配电系统紧急事故停电急处理方案

（1）目的：为应对医院突发性大面积停电事故，迅速有序地组织和恢复供电，确保病人生命安全和减少财产损失，保证医院用电畅通，促进事故应急工作的制度化和规范化，依据国家相关法律法规，结合我院实际情况，制定本预案。

（2）适用范围：本预案所称“突发性大面积通电事故”（下称“大面积停电事故”）是指因严重自然灾害重要设施损坏或遭受破坏等原因造成突发性的全院大面积电力系统安全防线失效，电网发生大面积瓦解或崩溃的事故。

（3）应急原则

①大面积停电事故处理工作贯彻“预防为主，常备不懈”的方针，遵循“统一领导，完善机制，明确责任，加强合作，快速发应，措施果断”的原则。

②事故发生后，在保证人身和设备安全的前提下，应尽快采取相应措施防止事 故进一步扩大。

③用一切可能的办法保持供电设备继续运行，以保证医院的用电，并尽快恢复已停电设备的供电。

④值班员发现事故隐患或设备故障时，能自己处理的必需先处理、后汇报，否则，由于延误时间而产生的后果由值班员负责，不能处理的应及时报告主管或经理。

⑤值班人员接到处理事故的命令时，一定要听明白，并向发令人重复一遍无误后方可执行，不准由旁人代传命令。

⑥处理事故后，值班员必需将事故发生的时间、现象、原因、操作过程等情况做详细记录，不得有所隐瞒。

⑦当发生停电事故及在日常维修时都应遵循先一级科室，再二级科室，最后三级科室的处理原则，进行处理（有两路电源的若已经有一路电源有电，可先处理下一级）。

北海市人民医院的科室分为以下几级：

一级科室：

| 序号 | 科室名称 | 所在开关柜编号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 6层血液科、2号住院楼1、2层肿瘤科、16层输血科 | AL6、AL34、AL29 |
| 2 | 13层手术室 | AL6、AL17 |
| 3 | 2层NICU（早产儿） | AL6、AL17 |
| 4 | 15层手术室 | AL6、AL17、AL33 |
| 5 | 中心电脑房 | AL8、AL19 |
| 6 | 15层ICU（重症加强护理病房） | AL17 |
| 7 | 消防泵 | AL8 |
| 8 | 地下二层压缩空气、中心吸引站 | AL20 |
| 9 | 天面制氧机房 | AL33 |
| 10 | 消防、安防中心 | AL8、AL19 |
| 11 | 15层手术室净化机房 | AL23 |
| 12 | 15层ICU净化机房与净化设备 | AL24 |
| 13 | 新制氧机房 | AL24、AL8 |

二级科室：

| 序号 | 科室名称 | 所在开关柜编号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 天面消防风机 | AL7、AL18 |
| 2 | 地下一层消防风机 | AL7、AL18 |
| 3 | 地下二层消防风机 | AL7、AL18 |
| 4 | 设备监控中心 | AL8、AL19 |
| 5 | 消防电梯（西） | AL8、AL19 |
| 6 | 消防电梯（东） | AL8、AL19 |
| 7 | 医技楼确保设备 | AL23 |
| 8 | 2层～15层医疗设备 | AL20 |
| 9 | 医技楼确保设备 | AL23 |
| 10 | 地下一层生活泵 | AL23 |
| 11 | 电脑机房、精密空调 | AL34 |
| 12 | 地下一、二层排污泵 |  |
| 13 | 医技楼照明 | AL33 |
| 14 | 医疗电梯 | AL23 |
| 15 | 地下一层生活泵 | AL23 |
| 16 | 门诊照明 | AL28 |
| 17 | 门诊动力 | AL28 |
| 18 | 2号住院楼动力 | AL29 |
| 19 | 首层中心供应 | AL34 |

三级科室：

| 序号 | 科室名称 | 所在开关柜编号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 预留首层景观照明 | AL3 |
| 2 | 地下室一、二层一般照明 | AL3 |
| 3 | 负一楼车库照明 | AL4 |
| 4 | 负二楼车库照明 | AL4 |
| 5 | 地下二层、人防二单元 | AL4 |
| 6 | 地下一层、人防一单元 | AL4 |
| 7 | -1F～15层空调通风设备 | AL4 |
| 8 | 首层提升杂梯 | AL5 |
| 9 | 发电机房风机电源箱 | AL6 |
| 10 | 地下一、二层应急照明 | AL7 |
| 11 | 1层～15层应急照明 | AL7 |
| 12 | 变配电室照明 | AL7、AL18 |
| 13 | 天面热水机组 | AL12 |
| 14 | 首层中心供应一般设备用电 | AL12 |
| 15 | -1F中央空调配电盘 | AL13 |
| 16 | 发电机电源箱 | AL18、 |
| 17 | 地下一层空调主机房控制箱 | AL23 |
| 18 | （杂梯）14层 | AL24 |
| 19 | 预留天面广告照明 | AL28 |
| 20 | 7#货梯 | AL28 |
| 21 | 8#货梯 | AL28 |
| 22 | 东区2～13层开水 | AL29 |
| 23 | 西区2～12层开水 | AL29 |

4、根据北海市人民医院配电室电气运行方式，出现的停电事故可分为以下类型：

（1）全院停电

①外线波动造成跳闸；

②外线停电；

③内部故障造成进线真空断路器跳闸，但外线依然有电；

④内部故障造成进线真空断路器以及供电所同时跳闸，而且外线无电；

（2）某段母线停电

①某段低压进线断路器跳闸；

②某段低压进线断路器以及与之对应的变压器进线高压断路器同时跳闸；

停电故障现象分析判断：

当值班人员发现正常照明线路没有电或接到通知某条线路没电时，应赶到变配电室内对所有高压断路器及低压进线断路器进行检查。

1）真空断路器在柜内的分、合闸状态确认：

断路器的分合闸状态可由断路器的手车面板上分合闸指示牌及开关柜面板上分合闸指示灯两方判定。若透过柜体中面板观察玻璃窗看到手车面板上绿色的分闸指示牌则判定断路器处于分闸状态,此时如果辅助回路插头接通电,则开关柜面板上分闸指示灯亮。若透过柜体中面板观察玻璃窗看到手车面板上为红色指示牌,则判定断路器处于合闸状态。

2）外线是否有电的确认：

通过观看高压进线柜后面的带电显示器，可判断出外线是否有电，带电显示器灯亮表示外线已经有电，带电显示器灯不亮表示外线已经没电。

（3）全院停电：

①外线波动造成跳闸：当赶到变配电室检查时，所有高压真空断路器都没有跳闸，而且外线已有电。

②外线停电：当赶到变配电室检查时，所有高压真空断路器都没有跳闸，但外线没有电。

③内部故障造成进线真空断路器跳闸，但外线依然有电：

1）某台变压器高、低压进线断路器以及高压进线断路器同时跳闸：该变压器及所供设备出现故障。

A.通过检查低压断路器上的左上角的红色复位键（Reset），可分辨低压断路器是保护跳闸还是失压跳闸（保护跳闸时：断路器左上角的红色复位键（Reset）会跳出，要重合断路器时必需按下复位，才能重合。失压跳闸此键不会跳出）。保护跳闸：可判断出故障是出在低压母线回路和低压馈线回路；失压跳闸：故障出在低压断路器上端至变压器高压断路器下端处。

B.某段低压断路器为失压跳闸时，可通过联络断路器给该段低压母线供电。

C.某段低压断路器为保护跳闸时，必需查出故障点或者确定故障设备已与供电系统有效隔离后，才能给该段低压母线供电。

D.2#、3#变压器低压断路器出现保护跳闸时，若发电机能正常发电成功，说明故障设备已与供电系统有效隔离，可把跳闸变压器投入运行，恢复正常运行方式供电。反之，侧需查出故障点或者确定故障设备已与供电系统有效隔离后，才能给该段低压母线供电。

2）三台变压器高压进线断路器没有跳闸，只是高压进线断路器跳闸：高压母线部分发生故障。

④内部故障造成进线真空断路器跳闸，但外线无电：

1）某台变压器高、低压进线断路器以及高压进线断路器同时跳闸：该变压器及所供设备出现故障。

2）三台变压器高压进线断路器没有跳闸，只是高压进线断路器跳闸：高压母线部分发生故障。

（4）某段母线停电；

①只是某段低压进线断路器跳闸，与之对应的变压器高压进线断路器没有跳闸（变压器依然运行）。

②某段低压进线断路器以及与之对应的变压器进线高压断路器同时跳闸。

5、停电事故应急处理方法：

（1）全院停电：

①外线波动造成瞬间跳闸：

1）检查变压器已带电运行，分别合上AL1、AL10、AL25开关柜上的低压进线断路器，使变压器向低压母线送电。

2）低压母线带电后（可通过AL1、AL10、AL25开关柜上的多功能表看出），检查并合上AL14、AL22、AL30开关柜上的母联断路器。使所有低压开关柜带电。

3）以上操作一完成，赶到天面制氧机房，恢复制氧机的运行（若10分钟内无法完成以上操作，也应派人赶去恢复制氧机）。

4）制氧机恢复后，检查真空泵、压缩机及水泵房内水泵是否已投入运行。

5）当检查完成以上设备，而又未接到需紧急处理的设备通知时，恢复各楼层盘管风机电源。

6）检查发电机及其附属设备、再次检查配电室内设备和制氧机设备是否都正常。

7）检查所有排污泵是否能正常运行。

8）向医院总值班、医院相关领导及本部门经理和主管汇报故障处理经过，并做好事故处理经过记录。

（2）外线停电：

①若自备发电机组已自发电成功，并已向2段、3段低压母线供电，投入AL22号开关柜上得母联断路器，同时检查确认AL1、AL10、AL25开关柜上的低压进线断路器均已跳开。

②打电话给供电所了解停电原因及大概时间，

③向医院总值班、医院相关领导及本部门经理和主管汇报相关情况，

④同时赶到天面制氧机房，恢复制氧机的运行。

⑤制氧机恢复后，检查真空泵、压缩机及水泵房内水泵是否已投入运行。

⑥检查发电机及其附属设备、打开发电机所有大门、再次检查配电室内设备和制氧机设备是否都正常。

⑦在变配电室内等待外线来电，同时注意观察发电机组的运行电流、电压（400V左右）、频率(50HZ)、运行声响，单台机组电流不允许超过900A。若超过要与医院负责人联系，退出部分负荷。

⑧当进线开关柜后带电显示装置显示外部有电时，检查变压器已投入运行。

⑨参照外线波动造成瞬间跳闸的操作方法进行操作。

（3）内部故障造成进线真空断路器跳闸，但外线依然有电：

① 1#变压器高压进线断路器以及高压进线断路器同时跳闸：

1）合上高压进线断路器、2#、3#变压器高压进线断路器，向2#、3#变压器供电；

2）2#、3#变压器带电运行后，分别合上AL10、AL25开关柜上的2#、3#变压器低压进线断路器，使2#、3#变压器向两段低压母线送电。

3）这两段低压母线带电后（可通过AL10、AL25开关柜上的多功能表看出），检查并合上AL14、AL22、AL30开关柜上的母联断路器。使AL10--AL34的低压开关柜带电。

4）向医院总值班、医院相关领导及本部门经理和主管汇报相关情况；

5）以上操作一完成，赶到天面制氧机房，恢复制氧机的运行（若10分钟内无法完成以上操作，也应派人赶去恢复制氧机）。

6）制氧机恢复后，检查真空泵、压缩机及水泵房内水泵是否已投入运行。

7）当检查完成以上设备，而又未接到需紧急处理的设备通知时；

8）检查1#变压器低压进线断路器是保护跳闸还是失压跳闸。

- 若低压断路器为保护跳闸：

A.摇出AL3-AL8开关柜上的配电抽屉，检查各馈线回路是否有跳闸的，若有说明故障点在此馈线回路，摇出该回路配电抽屉；若没有打开各开关柜后门，检查AL3-AL8开关柜上的低压母线；

B.找出故障点，清除故障；

C.合上1#变压器高压断路器，向1#变压器供电；

D. 1#变压器带电运行后，合上AL1低压柜上的1#变压器进线断路器；

E. 当检查完成以上设备，而又未接到需紧急处理的设备通知时，恢复各楼层盘管风机电源；

F.检查发电机及其附属设备、再次检查配电室内设备和制氧机设备是否都正常；

G.检查所有排污泵是否能正常运行；

H.向医院总值班、医院相关领导及本部门经理和主管汇报故障处理经过，并做好事故处理经过记录。

- 若低压断路器为失压跳闸：

A.摇出AH3柜上的1#变压器高压进线真空断路器；

B.摇出AL1低压开关柜上的1#变压器低压进线断路器；

C.合上AL9 低压开关柜上的联络断路器，由2#变压器向AL3-AL8低压开关柜供电（此时要观察2#变压器低压侧的电流，不许超过2800A），

D.对低压断路器上端至变压器高压进线柜下端之间的线路及变压器本体进行检查，找出故障点，并清除。

E.合上1#变压器高压断路器，向1#变压器供电；

F.通知医院总值班、医院相关领导说明，要断开1#变压器所供低压母线上的电，进行转换。

G.1#变压器带电运行后，合上AL1低压柜上的1#变压器进线断路器；

H.当检查完成以上设备，而又未接到需紧急处理的设备通知时，恢复各楼层盘管风机电源。

I.检查发电机及其附属设备、再次检查配电室内设备和制氧机设备是否都正常，

检查所有排污泵是否能正常运行。

J.向医院总值班、医院相关领导及本部门经理和主管汇报故障处理经过，并做好事故处理经过记录。

② 2#变压器高压进线断路器以及高压进线断路器同时跳闸：

1) 合上高压进线断路器、1#、3#变压器高压进线断路器，向1#、3#变压器供电；

2) 1#、3#变压器带电运行后，分别合上AL1、AL25开关柜上的1#、3#变压器低压进线断路器，使1#、3#变压器向两段低压母线送电。

3) 检查并合上AL14、AL30开关柜上的母联断路器。

- 此时，若接到2#变压器所供电低压母线上的发电机组已经正常发电:

A. 合上AL22开关柜上的母联断路器。

B.检查2#变压器低压进线断路器是保护跳闸，还是失压跳闸。

C.若为保护跳闸，说明故障出在2#变压器所供馈线回路上，并且此时故障回路已同时跳开或已消除，此时若发现某馈线跳闸，要摇出配电抽屉或断路器检查清楚后才能合闸。

a.合上2#变压器高压进线断路器，向2#变压器供电；

b.变压器带电正常运行后，合上AL10开关柜上的2#变压器低压进线断路器。

c.以上操作一完成，赶到天面制氧机房，恢复制氧机的运行（若10分钟内无法完成以上操作，也应派人赶去恢复制氧机）。

d.制氧机恢复后，检查真空泵、压缩机及水泵房内水泵是否已投入运行。

e.当检查完成以上设备，而又未接到需紧急处理的设备通知时，恢复各楼层盘管风机电源。

f.检查发电机及其附属设备、再次检查配电室内设备和制氧机设备是否都正常。

g.检查所有排污泵是否能正常运行。

h.向医院总值班、医院相关领导及本部门经理和主管汇报故障处理经过，并做好事故处理经过记录。

D.若为失压跳闸，说明故障出在2#变压器低压进线断路器上端至2#变压器高压进线断路器下端处（此时无论发电机正不正常工作都按以下操作）。

a.合上AL9开关柜上的联络断路器，使1#变压器同时向两段低压母线供电。

b.合上AL22开关柜上的母联断路器。

c.以上操作一完成，赶到天面制氧机房，恢复制氧机的运行（若10分钟内无法完成以上操作，也应派人赶去恢复制氧机）。

d.制氧机恢复后，检查真空泵、压缩机及水泵房内水泵是否已投入运行。

e.当检查完成以上设备，而又未接到需紧急处理的设备通知时，恢复各楼层盘管风机电源。

f.检查发电机及其附属设备、再次检查配电室内设备和制氧机设备是否都正常。

g.检查所有排污泵是否能正常运行。

h.向医院总值班、医院相关领导已及本部门经理和主管汇报故障处理经过，并做好事故处理经过记录。

i.对2#变压器低压压进线断路器至2#变压器高压进线断路器段线路进行检查，找出故障点并清除。

j.故障清除后，投入2#变压器高压进线断路器给2#变压器供电。

k.通知医院总值班、医院相关领导说明，要断开2#变压器所供低压母线上的电，进行转换。

l.得到医院总值班、医院相关领导同意后，跳开AL9开关柜上的联络断路器，投入2#变压器低压进线断路器。

m.以下操作，按本条b.到h.进行操作。

- 若接到2#变压器所供电低压母线上的发电机组不能正常发电:

A.检查低压断路器若为保护跳闸，说明故障现象依然存在该段低压母线或者馈线上。

B.向医院总值班、医院相关领导已及本部门经理和主管汇报相关情况，并请求支援。

C.派人至制氧机房，恢复制氧机工作。

D.摇出该段低压母线上的所有抽屉，对该段低压母线进线测量检查；

E.若测量检查母线没有故障或者发现故障点并清除。

F.合上2#变压器高压进线断路器给2#变压器供电。

G.合上AL10开关柜上的低压进线断路器，低压母线带电后，检查AL21开关柜上的压缩空气、中心吸引站电源抽屉，没故障现象后，摇入并合闸。检查真空泵、压缩机及水泵房内水泵是否已投入运行

H.合上AL22联络柜上的断路器。

I.逐个摇入各配电抽屉（在找出故障点前，摇入前需进行测量检查直到找出故障点）。

J.所有开关柜送电正常后，向医院总值班、医院相关领导已及本部门经理和主管汇报故障处理经过，并做好事故处理经过记录。

③ 3#变压器高压进线断路器以及高压进线断路器同时跳闸：

1） 合上高压进线断路器、1#、2#变压器高压进线断路器，向1#、2#变压器供电；

2） 1#、2#变压器带电运行后，分别合上AL1、AL10开关柜上的1#、2#变压器低压进线断路器，使1#、2#变压器向两段低压母线送电;

3） 合上AL22开关柜上的母联断路器;

- 此时，若接到3#变压器所供电低压母线上的发电机组已经正常发电。

- 检查3#变压器低压进线断路器是保护跳闸，还是失压跳闸。

A.若为保护跳闸，说明故障出在3#变压器所供AL25-AL30开关柜的低压母线、馈线回路上或者故障回路已同时跳开或已消除。

a.此时若发现AL25-AL30开关柜上某馈线跳闸，要摇出配电抽屉或断路器检查清楚后才能合闸，若无馈线回路跳闸，测量检查AL25-AL30开关柜的低压母线。

b.AL25-AL30开关柜的低压母线检查正常后。

c.合上3#变压器高压进线断路器，向3#变压器供电；

d.变压器带电正常运行后，合上AL25开关柜上的3#变压器低压进线断路器。

e.以上操作一完成，赶到天面制氧机房，恢复制氧机的运行（若10分钟内无法完成以上操作，也应派人赶去恢复制氧机）。

f.制氧机恢复后，检查真空泵、压缩机及水泵房内水泵是否已投入运行。

g.逐个摇入AL25-AL30开关柜的配电抽屉（在找出故障点前，摇入前需进行测量检查直到找出故障点）。

h.当检查完成以上设备，而又未接到需紧急处理的设备通知时，恢复各楼层盘管风机电源。

i.检查发电机及其附属设备、再次检查配电室内设备和制氧机设备是否都正常。

j.检查所有排污泵是否能正常运行。

k.向医院总值班、医院相关领导及本部门经理和主管汇报故障处理经过，并做好事故处理经过记录。

B.若低压断路器为失压跳闸，说明故障出在3#变压器低压进线断路器上端至2#变压器高压进线断路器下端处。

a向医院总值班、医院相关领导及本部门经理和主管汇报相关情况；并请求支援。

b.派人至制氧机房恢复制氧机工作；

c.制氧机恢复后，检查真空泵、压缩机及水泵房内水泵是否已投入运行；

d.摇出AH1柜上的3#变压器高压进线真空断路器；

e.摇出AL25低压开关柜上的3#变压器低压进线断路器；

f.对3#变压器低压断路器上端至变压器高压进线柜下端之间的线路及3#变压器本体进行检查，找出故障点，并清除。

g.合上3#变压器高压断路器，向3#变压器供电；

h.3#变压器带电运行后，合上AL25低压柜上的3#变压器进线断路器；

i.当检查完成以上设备，而又未接到需紧急处理的设备通知时，恢复各楼层盘管风机电源。

j.检查发电机及其附属设备、再次检查配电室内设备和制氧机设备是否都正常。

k.检查所有排污泵是否能正常运行。

l.向医院总值班、医院相关领导及本部门经理和主管汇报故障处理经过，并做好事故处理经过记录。

C.若低压断路器为保护跳闸，并且发电机未能正常发电，说明故障依然存在AL33、AL34开关柜上；若低压断路器为失压跳闸，并且发电机未能正常发电，说明是发电机本身也出故障）

a.摇出AL33、AL34开关柜上的所有配电抽屉查找故障点，并清除（若查找故障时间超过10分钟，要赶到制氧机房，观察氧气压力，若氧气压力降到2.5要打开汇流排，用氧气瓶供氧）。

b.摇入制氧机房电源抽屉，并合闸，此时若有人在现场立即恢复制氧机工作。

c.合上3#变压器高压进线断路器，给变压器供电；

d.合上AL25开关柜上的低压断路器，给母线供电。

e.逐个摇入电源抽屉，若前面未能查找出故障点（摇入前需进行测量检查直到找出故障点）。

f.恢复所有设备供电，向医院总值班、医院相关领导及本部门经理和主管汇报故障处理经过，并做好事故处理经过记录。

④.内部故障造成进线真空断路器跳闸，而且外线无电；

1）某台变压器高压进线断路器以及高压进线断路器同时跳闸：

A.若自备发电机组已自发电成功，并已向2段、3段低压母线供电，投入AL22号开关柜上得母联断路器，同时检查确认AL1、AL10、AL25开关柜上的低压进线断路器均已跳开。

B.摇出跳闸变压器高压进线断路器小车。

C.打电话给供电所说明为本医院内部故障造成越级跳闸，并已经把故障设备与电网隔离，请求供电所恢复供电。

D.向医院总值班、医院相关领导及本部门经理和主管汇报相关情况，同时赶到天面制氧机房，恢复制氧机的运行，检查真空泵、压缩机及水泵房内水泵是否已投入运行。

E.检查发电机及其附属设备、打开发电机所有大门；

F.在变配电室内等待外线来电，同时注意观察发电机组的运行电流、电压（400V左右）、频率(50HZ)、运行声响，单台机组电流不允许超过900A。若超过要与医院负责人联系，退出部分负荷。

G.同时通过检查低压进线断路器为保护跳闸还是失压跳闸对故障点进行排查。

H.若为保护跳闸说明故障设备已经跳闸，此时若发现有某个馈线回路已跳闸，要摇出配电抽屉检查清楚后才能合闸。

I.若低压断路器为失压跳闸，检查跳闸变压器低压进线断路器上端至高压进线断路器下端线路及变压器本体。

J.若在外线有电前已查找出故障，按外部停电步骤恢复供电；若在外线有电前依然未查找出故障，按1#变压器高压进线断路器以及高压进线断路器同时跳闸，但外线依然有电进行操作。

（2）某段母线停电：

①只是某段低压进线断路器跳闸，与之对应的变压器高压进线断路器没有跳闸（变压器依然运行）。

1）检查该段低压开关柜上的馈线回路是否有跳闸的，若有摇出该馈线回路，进线检查；

2）若为2#或3#变压器的低压断路器跳闸，但发动机已正常发电，说明故障设备已同时跳开；可立即合上2#或3#变压器的低压断路器给低压母线供电。

3）低压母线供电正常后，检查制氧机房、真空泵、压缩机及水泵房内水泵是否已投入运行。

4）当检查完成以上设备，而又未接到需紧急处理的设备通知时，恢复各楼层盘管风机电源。

5）检查发电机及其附属设备、再次检查配电室内设备和制氧机设备是否都正常。

6）检查所有排污泵是否能正常运行。

7）查出故障原因后，向医院总值班、医院相关领导及本部门经理和主管汇报故障处理经过，并做好事故处理经过记录。

②.某段低压进线断路器以及与之对应的变压器进线高压断路器同时跳闸：此故障可按内部故障造成进线真空断路器跳闸，但外线依然有电的处理方法进行处理。

（3）发电机系统操作规程

①目的：正确、规范操作柴油发电机，使柴油发电机及时、安全供电。

②适用范围：北海市人民医院柴油发电机组的操作。

③职责：运行值班人员负责柴油发电机的操作。

④工作程序

1）开机前检查

A.检查机组机械、电气各部分连接可靠紧固，传动皮带松紧度合适，机组各转动部位无杂物。

B.润滑部分：检查润滑机油油位，抽出油标尺擦干净，插入到位、拉出油标尺，油位显示保持在“H”与“L”标志之间。

C.冷却系统部分：检查内循环水箱水位应在膨胀箱1/3~2/3；冷却风机风叶转动正常。

燃油部分：确定油箱中有足够的燃油，引擎的管路是畅通的。

D.检查各控制开关处于正常位置，各种仪表完好。

E.启动部分：检查蓄电池的端电压是否在正常范围（DC24~28V）。电解液液面处于允许范围内（高出极板10-15mm）。如低于时，应添加蓄电池补充液，并对电池进行充电。

F.启动：接通蓄电池电源。

G.在发电机控制面板上启动（试空载运行）。

将“匙”开关从“o” 位置经过“I”位置，再旋至“ （予热）”，启动“热启动”保持位置7秒钟然后再把匙旋至“起动”位置，按着开关直至发电机起动后立即松手让其自动回到“I”位置，起动时间5~7秒。

启动后机器参数如下：

| 电压 | 频率 | 油压 | 水温 | 电池电压 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 390~400V（空载） | 50HZ（空载） | 60PSI | ≤85℃（接近） | 24~28V（直流） |

H．起动时间为5～7秒，若超过7秒，间隔10秒钟后再重新起动，若3次起动不成功，请暂停并检查原因。（试空载运行）

I.机组运行

a.发电机起动后，且电压、频率正常建立电压后，合上发电机机旁电源输出开关。

b.机组带负荷运行参数如下：

| 电压 | 频率 | 油压 | 水温 | 电流 | 电池电压 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 380V~390V | 49~51HZ | 35~60PSI | 85℃不超过90℃ |  | 24~28V |

c.机组载荷运行中，注意观察所有仪表指示，并做好运行记录。

d.在低压配电房中检查主楼3#柜K1、15#柜K1开关,东副楼11#柜K1,西副楼11#柜K1,档案馆5#柜K1开关须处于分闸状态。

e.合上发电机配电柜2#柜K1、K4、K5开关，3#柜K1、K4开关。

f.余操作程序按低压配电设备安全操作规程操作。

2)停机

A.正常停车时逐步减少负载,最终撤除所有负载。

B.将发电机配电柜2#柜K1、K4、K5开关，3#柜K1、K4开关分闸。

C.按高低压配电设备安全操作规程投入市电供电。

D.待发电机空转3~5分钟后，将“匙”从“I”扭旋至“O”，发电机停机。

3)应急处理

A.遇特殊情况可按紧急停车钮或将“匙”从“I”扭旋至“O”， 发电机停机。

B.停车后按高低压配电设备安全操作规程操作投入市电供电。

C.当遇飞车情况时，常规方法已不能停车时，切断燃油供应停车。

D.如机房发生火警喷射灭火气体时，操作人员必须迅速离开以免窒息。

4）并车供电

A.如果用电负荷较大时，单台（假设1#）发电机不能满足供电要求，需启动另1台（假设2#）发电机并联供电。

B.启动2#发电机，其操作程序按1～2操作。

C.检查2#发电机的电压，频率要接近1#发电机的电压，频率。

D.如果电压，频率相差较大，用2#并车屏上车速调校制调整2#发电机转速，使之同步指示针按顺时针方向慢慢旋转。

E.指示针接12点位置时，按下合闸按钮，合上2#发电机开关。

F.当2#发电机合闸后，记住断开同步表以防烧坏（同步表不能连续运行超过15分钟）。

# 三、空调系统维护要求、标准及实施措施

## （一）中央空调机组的定期维护保养及检修

### 1、每日巡视保养项目

| 序号 | 部位 | 内容 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 润滑系统 | 压缩机润滑轴承的油压、油位 | 油压、油位正常，必要时进行放油与加油 |
| 2 | 冷凝器 | 检查冷凝器压力、饱和温度 | 符合设计工作情况 |
| 3 | 蒸发器 | 检查蒸发器压力 | 符合设计工作情况 |
| 4 | 冷冻水 | 检查冷冻水进出水温度 | 水温正常、进出水温度差正常 |
| 5 | 冷却水 | 检查冷却水进出水温度 | 水温正常、进出水温度差正常 |
| 6 | 压缩机电机 | 检查电机的电压、电流及声音 | 电压、电流正常、无异常声音 |
| 7 | 冷凝器管束 | 检查管束清洁及污垢 | 清洁、无污垢 |
| 8 | 水处理 | 检查水质 | 确认水处理良好 |
| 9 | 水泵电机 | 检查冷冻水泵，冷却水泵、电机的电压、电流及运行情况 | 电流、电压正常、无异常声音、无过热 |
| 10 | 冷却塔 | A、检查冷却塔进出水是否正常，水位及有无溢流 B、检查冷却塔风机运行状况 C、检查冷却水塔和水箱补水浮球阀，系统阀门有无渗漏 | 进出水正常、无溢流、冷却塔风机运行正常、无异常噪声、浮球阀正常、阀门无渗漏 |
| 11 | 盘管风机 | 检查过滤网、给风机 检查电磁阀和温控开关 | 清洁过滤网、给风机传动部位注油，电磁阀、 温控开关正常 |

### 2、每周检查项目

每周检查制冷剂的充注量，要求制冷剂保持在正常液体，如发现液位偏低则应添加制冷剂。

### 3、每季度检修项目

### 滑润油的化学分析，每季度应对压缩机润滑油做化验分析，如不符合要求，需更换滑润油。

### 半年检修项目

| 序号 | 部位 | 内容 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机油过滤器 | 检查机油过滤器 | 是否清洁、通畅，否则需更换 |
| 2 | 回油系统 | 检查干燥剂、引射器管嘴 | 更换干燥剂、引射器管嘴无杂质 |
| 3 | 控制柜 | 检查机组控制柜、冷冻水泵、冷却水泵、冷却风机控制柜 | 清洁控制柜内电器元件，紧固各种导线的连接螺栓 |

### 5、年检修项目

| 序号 | 部位 | 内容 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 润滑油系统 |  | 放出与更换压缩机油槽内的润滑油 |
| 2 | 蒸发器与 冷凝器 | A、检查与清洗水过滤器 B、根据需要检查与清洗管束 C、检查端板 | 水过滤器清洁、畅通，管束清洁、无污垢、端板牢固 |
| 3 | 压缩机电机 | A、清洁空气通路和绕组 B、测量电机绕组绝缘 C、电机轴承加油 | 电机空气通路畅通、绕组清洁，绕组绝缘正常，清洗电机轴承，重新添加润滑油 |
| 4 | 控制柜 | 检查制冷主机及制冷辅机控制柜 | 清洁控制柜内电器元件，紧固各类导线的连接螺栓 |
| 5 | 水质 | 对水质进行化学分析 | 水质需符合标准，否则需进行水处理 |
| 6 | 制冷辅机 | 清洁电机绕组，测量绕组绝缘，电机轴承加油 | 绕组清洁，绝缘正常，清洗电机轴承，并重新加润滑油 |
| 7 | 管道系统 |  | 阀门漏水检修，保温层修补冷却水管道加药除垢、除水藻，冷冻水管道加药除垢 |

## （二）中央空调的预防性保养

1、压缩机

（1）油过滤器：当油压下降30%或使用了半年以后，油过滤器必须更换；

（2）更换润滑油：压缩机中的润滑油必须每年更换一次。

2、压缩机电机

（1）经常检查电机安装螺栓，确认紧固良好；

（2）定期检查电机绕组的电阻，检查绕组的绝缘性。

3、压力试验

保持气密的机组就是无故障、高效运行的机组，因此机组应每年进行一次压力试验，发现有渗漏必须立即修复。

4、蒸发器与冷凝器

- 冷凝器、蒸发器保养的主要内容是保持冷凝器，蒸发器水侧的清洁；

- 在冷却塔与闭水系统中，使用未经处理的水常会导致在冷凝器、蒸发器水侧形成水垢，引起腐蚀或锈蚀以及出现泥渣与藻类。为延长机组使用寿命，提高经济性，因此必须进行恰当的水处理。

5、回油系统

- 每半年更换回油系统中的干燥剂，如回油系统运转不良，可早些更换；

- 在更换干燥剂时，应检查引射管嘴是否被外来杂质堵塞。

6、电气控制系统

- 检查主机电气控制系统中各元件是否正常，电气联接有无松动、发热等异常现象；

- 检查制冷辅机电气控制系统中各元件是否正常，电气联接有无松动，发热等异常现象。

7、中央空调停用一周以上重新开机启用，必须先预热24小时。

8、冷却塔

制冷空调维修组每半年对冷却塔进行一次清洁保养，先检查冷却塔电机，其绝缘电阻应不低于0.5ＭΩ，否则应干燥处理电机线圈，干燥后仍达不到应拆修电机线圈；检查电机风扇转动是否灵活，风叶螺栓紧固，转动是否有振动；制塔壁有无阻滞现象，若有则应加注润滑油或更换同型号规格轴承；检查皮带是否开裂或磨损严重，视情况进行更换，检查皮带转动时松紧状况(每半月检查一次)并进行调整；检查布水器布水是否均匀，否则应清洁管道及喷嘴，清洗冷却塔(包括填料、集水槽)清洁风扇、风叶；检查补水浮球阀动作是否可靠，否则应修复；然后紧固所有紧固件，清洁整个冷却塔外表，检查冷却塔架，金属塔架每年涂漆一次。

9、风机盘管

制冷空调维修组每半年对风机盘管进行一次清洁养护，每周清洗一次空气过滤网，排除盘管内的空气，检查风机转动是否灵活，如果转动中有阻滞现象，则应加注润滑油，如有异常的摩擦响声应更换风机的轴承。对于带动风机的电机，用500Ｖ摇表检测线圈绝缘电阻，应不低于0.5ＭΩ，否则应作干燥处理或整修更换，检查电容是否变形，如是则应更换同规格电容，检查各接线头是否牢固，清洁风机风叶、盘管、积水盘上的污物，同时用盐酸溶液清洗盘管内壁的污垢，然后拧紧所有的紧固件，清洁风机盘管的外壳。

10、水管道

制冷空调维修组每半年对冷冻水管道、冷却水管、冷凝给水管路进行一次保养，检查冷冻水、凝结水管路是否有大量凝结水，保温层是否已有破损，如是则应重新做保温层，尤其是检查管路中阀件部位，保温层做不到位或破坏，应重点检查，及时整修。

11、阀类、仪表、检测器件

维修工每半年对空调系统所有阀类进行一次养护。对于管道中节流阀及调节阀，应检查是否泄漏，如是则应加压填料，检查阀门的开闭是否灵活，若开闭困难则应加注润滑油，若阀门破裂，则应更换同规格阀门，法兰阀应检查法兰连接处是否渗漏，如是应更换密封胶垫；对于电磁调节阀，压差调节阀，其中干燥过滤器要检查是否堵塞或吸潮，如是则应更换同规格的干燥过滤器，通过通断电试验检查电磁调节阀、压差调节阀动作是否可靠，如有问题应更换同规格电磁调节阀、压差调节阀，对阀杆部位加注润滑油，压填料处泄漏则应加压填料。

对于常用的温度计、压力表、传感器，若有仪表读数模糊不清应拆换，更换合格的温度计和压力表，检测传感器的参数是否正常并做模拟实验，对于不合格的传感器应拆换。

12、送回风系统及组合式空调机

送风系统每年初次运行时，应先将通风干管和组合式空调机内的积尘清扫干净，设备进行清洗、加油，检查风量调节阀、防火阀、送风口、回风口的阀板，叶片的开启角度和工作状态，若不正常，进行调整，若开闭不灵活应更换。检查水管系统调箱连接的软接头是否完好，空调箱是否有漏风、漏水、凝结水管的堵塞现象，若有要及时整修。送风管道连接处漏风是否超规范，送风噪声是否超过标准。若有则应寻找原因加以处理。

对于喷淋段应定期清洗喷水室的喷嘴、喷水管以防产生水垢，喷水室的前池半年左右清洗和刷底漆一次，以减少锈蚀。定期检查底池中的自动补水装置，如阀针是否灵活，浮球是否好用等。清洗回水过滤网和进水过滤器，在喷水室的回水管上装设水封以防由于风机吸风产生的负压，使回水受阻。

## （三）中央空调系统故障应急抢修处理方案

### 1、中央空调系统故障抢修限时规定

中央空调系统出现运行故障时，值班人员要及时发现，立即采取应急措施控制故障范围，保护设备，并根据故障发生的性质及部位，立即实施抢修或通知保养单位组织力量进行抢修，具体要求如下：

- 空调主机发生故障报警时，值班人员10分钟内到达主机前，记录故障报警原因，并立即停机。

- 空调水泵（冷却泵、冷冻泵）发生故障时，值班人员5分钟内断开故障水泵电源，并立即开启相应的备用水泵。

- 冷却塔出现异常情况时，值班人员15分钟内应发现故障，并迅速到达设备现场，检查故障原因，并切断电源。

- 风柜发生故障时，值班人员10分钟内到达设备故障现场，进行检查维修。

- 出风口散流器发生故障时，维修人员10分钟内到达现场，进行检查维修。

- 凤管或冷水管保温层破坏，出现凝露、滴水现象时，维修人员10分钟内到达现场检查破损情况，并在2天内予以修复。

- 对所有设备故障及抢修情况都要进行详细记录，包括故障发现时间、故障部位、故障原因、抢修措施、零配件更换及材料耗用情况、抢修人员名单、修复时间等。

### 2、中央空调发生故障应急处理方案

空调工必须持证上岗，每小时对中央空调机组巡视一次，机组运行时，应注意观察仪表读数是否处于正常范围内，如果不正常，应及时调整，必要时可关机，防止事故发生。

- 发现泵和电机运转有异常响动，应立即停机检查维修。

- 发生主机故障时：先关掉压缩机开关，保留主机总开关，然后检查并排除主机故障，短时间不能排除的需按正常停机操作程序停机。

- 发生副机故障时：先关掉故障副机控制开关停机检修，同时启动备用的副机投入系统运行。

- 发生管路故障时：由于检修或其它原因导致冷却水或冷冻水大量外泄时，应立即按正常停机操作程序停止系统运行，排除故障后，再补水投入运行。

- 当发生火灾时，由消防中心值班员直接关断空调主、副机电源总开关。

## （四）中央空调经济运行方案

由于中央空调属于大功率设备，耗电量很高，为保证广大师生有一个舒适的学习环境，同时节约电能，

特制定以下方案：

1、中央空调的运行时间与用户的使用时间严格一致；

2、空调值班人员在使用前15分钟开启空调，在停止使用前15分钟关机；

3、根据季节、当日气温状况及空调主机电流满负荷百分率，决定开启一台、两台或三台机组；

4、严禁制冷铺机空载运行，以节约电能。

## （五）层流净化系统维护要求、标准及实施措施

手术部净化空调维护保养包括：1、手术部净化空调系统；2、手术部净化空调自控系统，具体维保内容如下，具体定期检查项目见明细表：

### 1、日常维护项目：

派工作人员驻扎现场进行日常维护的技术指导。包括

- 每月一次清洗初效过滤器，回风口的阻尼滤网和新风滤网；

- 日常清洁保养指导；

- 常用检测仪器的使用方法；

### 2、每月检测一次：

根据《医院洁净手术部建筑技术规范》对洁净区域进行温湿度、等级压差、送回风口风速、尘埃粒子数、房间照度、室内噪声进行例检，每季末出具检测报告。

### 3、定期更换项目：

- 每季度更换组合式空调箱内的初效过滤器、回风口的阻尼滤网；

- 每半年更换中效过滤器；

- 根据使用情况，常规每贰年更换高效过滤器；

- 如在正常维护保养下阻力达到报废极限则提前更换。

### 4、定期检修/维护项目：

- 每月检查加湿系统，清洗加湿桶，更换清洗过滤装置，检查风机盘管系统，检查电磁阀，清晰风机盘管和积水盘清洗，测定新风量。

- 每月检查建筑智能化系统包括监控系统、背景音乐系统、电子显示屏、对讲系统运行状态，DDC动作是否正常，PK箱DDC箱定期检查保养，出现问题及时解决。

- 每季度对回风口吸尘进行检查；

- 每季度对受控区域地面，看有无开裂、脱胶现象，及时进行弥补；

- 每季度对保温材料进行例检，如发生脱胶、破损进行及时弥补；

- 每季度对弱电系统（自动控制系统）进行例检；

- 每半年对组合式空调箱内风机、电机、表冷器进行例检；

- 每半年对风道进行防漏检查，进行送风口、送风天花、机组内腔进行擦拭；

- 每半年对送回风阀门、防火阀门的结构件进行润滑、清洗；

(10) 转换季节对空调供回水系统进行例检；

(11) 转换季节对空调排水系统进行例检；

### 5、“综合性能评价”检测设备：

数显温湿度计、压差仪、尘埃粒子计数器、照度仪、声级仪、热球风速仪。以上所有设备均经过省级以上技术监督单位检验认可，并参加每年的设备例检。

### 6、例行检测时间：每周。

| 手 术 部 保 养 项 目 明 细 表 |
| --- |
| 序号 | 项 目 名 称 | 备注 |
| 暖通部分： |  |
| 一 | 空调送回风系统： |  |
| 1 | 检查机组风机皮带（太松或皮带背面有龟裂）或转轴 |  |
| 2 | 观察手术室内温度、湿度是否正常（在DDC显示器或者情报面板上观察） |  |
| 3 | 观察中效、亚高效有无报警，报警时即需更换 |  |
| 4 | 观察高效有无报警，报警时即需更换 |  |
| 5 | 改造新风机组初效过滤器边框，由袋式改成板式 |  |
| 6 | 检查清洗或者更换初效过滤器 |  |
| 7 | 检查风系统防火阀开关是否正常，有无卡住情况 |  |
| 8 | 风管定风量阀状态检查（固定螺栓有无松动，风量指示位置是否正确） |  |
| 9 | 检查风机（转动时有无异常声音） |  |
| 10 | 风机轴承固定螺栓检查 |  |
| 11 | 风机轴承固定螺栓检查 |  |
| 12 | 室内温度湿度是否可以正常调节 |  |
| 13 | 层流送风网板表面是否掉漆，螺丝是否缺少 |  |
| 14 | 手术室是否保持正压或负压（负压手术室） |  |
| 15 | 检查盲孔板是否积灰 |  |
| 16 | 检查回风口过滤网是否需要清洗 |  |
| 17 | 空调机组凝结水盘清洗 |  |
| 18 | 蒸汽加湿器清洗 |  |
| 19 | 杀菌灯是否正常 |  |
| 20 | 检查、清洗走廊、辅房风口散流板 |  |
| 21 | 更换风口高效或亚高效过滤器 |  |
| 22 | 检查保温层是否有破损 |  |
| 二 | 排风风系统： |  |
| 23 | 检查增压排风机组风机皮带是否太松或皮带背面有龟裂 |  |
| 24 | 检查排风机轴承 |  |
| 25 | 风机轴承固定螺栓检查 |  |
| 26 | 风机轴承固定螺栓检查 |  |
| 27 | 更换排风系统中效过滤器 |  |
| 28 | 检查排风系统防火阀开关是否正常 |  |
| 三 | 空调水系统（净化系统专用）： |  |
| 29 | 空调进出水温度是否正常 |  |
| 30 | 检查水阀是否开关正常 |  |
| 31 | 检查水阀是否漏水 |  |
| 32 | 检查电动水阀执行器开启是否正常 |  |
| 33 | 检查水压是否正常 |  |
| 34 | 水管蒸汽管过滤器清洗 |  |
| 35 | 检查凝结水管排水是否正常 |  |
| 36 | 检查排气阀是否正常 |  |
| 37 | 开启排污阀清洗管道 |  |
| 38 | 水流开关是否正常 |  |
| 注：水系统维保范围为净化机组专用水管进入设备层以后的管道及配件； |  |
| 自控部分： |  |
| 四 | DDC自控箱: |  |
| 39 | 检查DDC箱内220V、24V电源是否正常 |  |
| 40 | 检查各传感器、执行器电源是否正常，动作是否正常 |  |
| 41 | 检查控制器是否显示正常 |  |
| 42 | 检查压差开关显示是否正常 |  |
| 五 | 检查空气开关、交流接触器、热继电器、中间继电器是否正常 |  |
| 43 | 机组配电部分： |  |
| 44 | 检查门锁是否正常使用 |  |
| 45 | 检查进线口是否配护线套 |  |
| 46 | 检查总电源进线连接是否牢固 |  |
| 47 | 检查箱体门上指示灯是否正常点亮 |  |
| 48 | 检查手动、自动切换是否正常 |  |
| 注：设备层电气部分维保范围为净化系统所用设备的配电部分； |  |

以上表中所列各项为日常护理所进行的维护明细表。除以上表中所列细则外，承诺每季度对手术部进行一次全面检测，包括：温度、湿度、风速、尘埃粒子、照度、正（负）压、噪声，并出具检测结果。

（六）中央空调系统专项维护保养清单

| 内容：北海市人民医院（包含银滩分院）中央空调系统专项维护保养 |
| --- |
| 一楼供应室 |  |  |  |
| 1 | 风冷模块（冷量68KW功率19.6KW） | 台 | 4 | 1.用专用清洗剂对冷凝器进行清洗和防腐处理； |
|  |  |  |  | 2.用专用消毒器对过滤网进行消毒处理； |
|  |  |  |  | 3.每个季度对空调机组道进行检查与测试； |
|  |  |  |  | 4.每个季度对空调进行绝缘体测试； |
|  |  |  |  | 5.检查系统是否磁撞和有泄漏点，做好效验漏气密性的实验，保证系统压力正常； |
|  |  |  |  | 6.每年二次清洗冷凝器； |
|  |  |  |  | 7.每年二次清洗过滤器； |
| 2 | 水泵 | 台 | 2 | 1.水泵轴承的检查、加油。 |
|  |  |  |  | 2.电机、电器绝缘检测、加油、检查及更换密封元件。 |
|  |  |  |  | 3.检查水泵机组螺栓是否紧固，如松弛则应拧紧。 |
|  |  |  |  | 4.如水泵脱漆或锈蚀严重，则应彻底铲除脱落层油漆，重新刷上油漆。 |
|  |  |  |  | 5.清洁水泵外表； |
|  |  |  |  | 6.定期巡查； |
| 3 | 风冷模块末端 | 台 | 60 | 1.定期清理送回风口过滤网； |
|  |  |  |  | 2.定期室内机排水口； |
|  |  |  |  | 3.定期给室内机机体除尘； |
|  |  |  |  | 4.定期对设备运行参数、状态进行检查（包含温度、电压、二通阀、温度传感器）； |
|  | 16楼 |  |  |  |
| 4 | 空气处理机 | 台 | 15 | 1.定期清理除尘、除垢； |
|  |  |  |  | 2.视情况对设备进行刷漆； |
|  |  |  |  | 3.定期对设备排水系统进行疏通及检查； |
|  |  |  |  | 4.定期对设备运行参数、状态进行检查（包含温度、电压、二通阀、温度传感器、绝缘测试）； |
| 5 | 手术室主机(60KW) | 台 | 12 | 1.用专用清洗剂对冷凝器进行清洗和防腐处理； |
|  |  |  |  | 2.用专用消毒器对过滤网进行消毒处理； |
|  |  |  |  | 3.每个季度对空调机组道进行检查与测试； |
|  |  |  |  | 4.每个季度对空调进行绝缘体测试； |
|  |  |  |  | 5.检查系统是否磁撞和有泄漏点，做好效验漏气密性的实验，保证系统压力正常； |
|  |  |  |  | 6.每年二次清洗冷凝器； |
|  |  |  |  | 7.每年二次清洗过滤器； |
| 6 | 水泵（15KW） | 台 | 3 | 1.水泵轴承的检查、加油。 |
|  |  |  |  | 2.电机、电器绝缘检测、加油、检查及更换密封元件。 |
|  |  |  |  | 3.检查水泵机组螺栓是否紧固，如松弛则应拧紧。 |
|  |  |  |  | 4.如水泵脱漆或锈蚀严重，则应彻底铲除脱落层油漆，重新刷上油漆。 |
|  |  |  |  | 5.清洁水泵外表； |
|  |  |  |  | 6.定期巡查； |
| 7 | 水泵（11KW） | 台 | 2 | 1.水泵轴承的检查、加油。 |
|  |  |  |  | 2.电机、电器绝缘检测、加油、检查及更换密封元件。 |
|  |  |  |  | 3.检查水泵机组螺栓是否紧固，如松弛则应拧紧。 |
|  |  |  |  | 4.如水泵脱漆或锈蚀严重，则应彻底铲除脱落层油漆，重新刷上油漆。 |
|  |  |  |  | 5.清洁水泵外表； |
|  |  |  |  | 6.定期巡查； |
| 8 | 水泵（5.5KW） | 台 | 2 | 1.水泵轴承的检查、加油。 |
|  |  |  |  | 2.电机、电器绝缘检测、加油、检查及更换密封元件。 |
|  |  |  |  | 3.检查水泵机组螺栓是否紧固，如松弛则应拧紧。 |
|  |  |  |  | 4.如水泵脱漆或锈蚀严重，则应彻底铲除脱落层油漆，重新刷上油漆。 |
|  |  |  |  | 5.清洁水泵外表； |
|  |  |  |  | 6.定期巡查； |
| 9 | 热水供水泵（5.5KW） | 台 | 2 | 1.水泵轴承的检查、加油。 |
|  |  |  |  | 2.电机、电器绝缘检测、加油、检查及更换密封元件。 |
|  |  |  |  | 3.检查水泵机组螺栓是否紧固，如松弛则应拧紧。 |
|  |  |  |  | 4.如水泵脱漆或锈蚀严重，则应彻底铲除脱落层油漆，重新刷上油漆。 |
|  |  |  |  | 5.清洁水泵外表； |
|  |  |  |  | 6.定期巡查； |
| 11 | 特灵风冷螺杆机（冷量693KW功率240KW） | 台 | 2 | 1.用专用清洗剂对冷凝器进行清洗和防腐处理； |
|  |  |  |  | 2.用专用消毒器对过滤网进行消毒处理； |
|  |  |  |  | 3.每个季度对空调机组道进行检查与测试； |
|  |  |  |  | 4.每个季度对空调进行绝缘体测试； |
|  |  |  |  | 5.检查系统是否磁撞、泄漏点、冷冻油、冷媒，做好效验漏气密性的实验，保证系统压力正常； |
|  |  |  |  | 6.每年二次清洗冷凝器； |
|  |  |  |  | 7.每年二次清洗过滤器； |
| 12 | 水泵（22KW） | 台 | 2 | 1.水泵轴承的检查、加油。 |
|  |  |  |  | 2.电机、电器绝缘检测、加油、检查及更换密封元件。 |
|  |  |  |  | 3.检查水泵机组螺栓是否紧固，如松弛则应拧紧。 |
|  |  |  |  | 4.如水泵脱漆或锈蚀严重，则应彻底铲除脱落层油漆，重新刷上油漆。 |
|  |  |  |  | 5.清洁水泵外表； |
|  |  |  |  | 6.定期巡查； |
| 13 | 冷却塔方形（电机7.5KW水量4470） | 台 | 3 | 1.定期清理除尘、除垢； |
|  |  |  |  | 2.视情况对设备进行刷漆； |
|  |  |  |  | 3.定期对设备排水系统进行疏通及检查； |
|  |  |  |  | 4.定期对电机、电器绝缘检测、加油、检查及更换密封元件； |
|  |  |  |  | 5.定期调节水阀额定值； |
|  |  |  |  | 6.定期检查冷却塔水质及工作状态； |
|  |  |  |  | 7.定期对设备进行巡查； |
| 14 | 排烟机 | 台 | 10 | 1.轴承的检查、加油。 |
|  |  |  |  | 2.电机、电器绝缘检测、加油、检查及更换密封元件。 |
|  |  |  |  | 3.检查机组螺栓是否紧固，如松弛则应拧紧。 |
|  |  |  |  | 4.脱漆或锈蚀严重，则应彻底铲除脱落层油漆，重新刷上油漆。 |
|  |  |  |  | 5.清洁水泵外表； |
|  |  |  |  | 6.定期巡查； |
| 15 | ICU主机（TSA4000） | 台 | 2 | 1.用专用清洗剂对冷凝器进行清洗和防腐处理； |
|  |  |  |  | 2.用专用消毒器对过滤网进行消毒处理； |
|  |  |  |  | 3.每个季度对空调机组道进行检查与测试； |
|  |  |  |  | 4.每个季度对空调进行绝缘体测试； |
|  |  |  |  | 5.检查系统是否磁撞和有泄漏点，做好效验漏气密性的实验，保证系统压力正常； |
|  |  |  |  | 6.每年二次清洗冷凝器； |
|  |  |  |  | 7.每年二次清洗过滤器； |
| 16 | 组合风柜 | 台 | 1 | 1.定期清理除尘、除垢； |
|  |  |  |  | 2.视情况对设备进行刷漆； |
|  |  |  |  | 3.定期对设备排水系统进行疏通及检查； |
|  |  |  |  | 4.定期对设备运行参数、状态进行检查（包含温度、电压、二通阀、温度传感器、绝缘测试）； |
|  | 负一楼 |  |  |  |
| 17 | 特灵螺杆机组（一、冷量1448.9功率248.9冷媒R134A 317.5KG 二、海尔双工况螺杆机组冷量1310KW 功率225KW 冷媒R134a460KG），三、海尔磁悬浮离心式冷水机组冷量1934KW功率 280.3KW 冷媒R134a680Kg | 台 | 3 | 1.用专用清洗剂对冷凝器进行清洗和防腐处理； |
|  |  |  |  | 2.用专用消毒器对过滤网进行消毒处理； |
|  |  |  |  | 3.每个季度对空调机组道进行检查与测试； |
|  |  |  |  | 4.每个季度对空调进行绝缘体测试； |
|  |  |  |  | 5.检查系统是否磁撞、泄漏点、冷冻油、冷媒，做好效验漏气密性的实验，保证系统压力正常； |
|  |  |  |  | 6.每年二次清洗冷凝器； |
|  |  |  |  | 7.每年二次清洗过滤器； |
| 18 | 冷却泵（功率：2台75KW +2台55KW） | 台 | 4 | 1.水泵轴承的检查、加油。 |
|  |  |  |  | 2.电机、电器绝缘检测、加油、检查及更换密封元件。 |
|  |  |  |  | 3.检查水泵机组螺栓是否紧固，如松弛则应拧紧。 |
|  |  |  |  | 4.如水泵脱漆或锈蚀严重，则应彻底铲除脱落层油漆，重新刷上油漆。 |
|  |  |  |  | 5.清洁水泵外表； |
|  |  |  |  | 6.定期巡查； |
| 19 | 冷冻泵（功率：2台37KW +2台7.5KW） | 台 | 4 | 1.水泵轴承的检查、加油。 |
|  |  |  |  | 2.电机、电器绝缘检测、加油、检查及更换密封元件。 |
|  |  |  |  | 3.检查水泵机组螺栓是否紧固，如松弛则应拧紧。 |
|  |  |  |  | 4.如水泵脱漆或锈蚀严重，则应彻底铲除脱落层油漆，重新刷上油漆。 |
|  |  |  |  | 5.清洁水泵外表； |
|  |  |  |  | 6.定期巡查； |
| 20 | 乙二醇循环泵18.5KW | 台 | 2 | 1.水泵轴承的检查、加油。 |
|  |  |  |  | 2.电机、电器绝缘检测、加油、检查及更换密封元件。 |
|  |  |  |  | 3.检查水泵机组螺栓是否紧固，如松弛则应拧紧。 |
|  |  |  |  | 4.如水泵脱漆或锈蚀严重，则应彻底铲除脱落层油漆，重新刷上油漆。 |
|  |  |  |  | 5.清洁水泵外表； |
|  |  |  |  | 6.定期巡查； |
|  |  |  |  | 5.清洁水泵外表； |
|  |  |  |  | 6.定期巡查； |
|  | 医用氧综合楼 |  |  |  |
| 21 | 欧科风冷模块空调（功率26.7KW 冷量65.5KW 冷媒R22 12KG） | 台 | 4 | 1.用专用清洗剂对冷凝器进行清洗和防腐处理； |
|  |  |  |  | 2.用专用消毒剂对过滤网进行消毒处理； |
|  |  |  |  | 3.每个季度对空调机组道进行检查与测试； |
|  |  |  |  | 4.每个季度对空调进行绝缘体测试； |
|  |  |  |  | 5.检查系统是否磁撞和有泄漏点，做好效验漏气密性的实验，保证系统压力正常； |
|  |  |  |  | 6.每年二次清洗冷凝器； |
|  |  |  |  | 7.每年二次清洗过滤器； |
| 22 | 末端 | 台 | 50 | 1.定期清理送回风口过滤网； |
|  |  |  |  | 2.定期室内机排水口； |
|  |  |  |  | 3.定期给室内机机体除尘； |
|  |  |  |  | 4.定期对设备运行参数、状态进行检查（包含温度、电压、二通阀、温度传感器）； |
| 23 | 水泵（4KW Y2-112M-2） | 台 | 3 | 1.水泵轴承的检查、加油。 |
|  |  |  |  | 2.电机、电器绝缘检测、加油、检查及更换密封元件。 |
|  |  |  |  | 3.检查水泵机组螺栓是否紧固，如松弛则应拧紧。 |
|  |  |  |  | 4.如水泵脱漆或锈蚀严重，则应彻底铲除脱落层油漆，重新刷上油漆。 |
|  |  |  |  | 5.清洁水泵外表； |
|  |  |  |  | 6.定期巡查； |
|  | 3号住院楼 |  |  |  |
| 24 | 多联机（功率：10.2KW 冷量:33.5KW） | 台 | 1 | 1.用专用清洗剂对冷凝器进行清洗和防腐处理； |
|  |  |  |  | 2.用专用消毒剂对过滤网进行消毒处理； |
|  |  |  |  | 3.每个季度对空调机组道进行检查与测试； |
|  |  |  |  | 4.每个季度对空调进行绝缘体测试； |
|  |  |  |  | 5.检查系统是否磁撞和有泄漏点，做好效验漏气密性的实验，保证系统压力正常； |
|  |  |  |  | 6.每年二次清洗冷凝器； |
|  |  |  |  | 7.每年二次清洗过滤器； |
| 25 | 多联机（功率：14.1KW 冷量:45KW） | 台 | 1 | 1.用专用清洗剂对冷凝器进行清洗和防腐处理； |
|  |  |  |  | 2.用专用消毒剂对过滤网进行消毒处理； |
|  |  |  |  | 3.每个季度对空调机组道进行检查与测试； |
|  |  |  |  | 4.每个季度对空调进行绝缘体测试； |
|  |  |  |  | 5.检查系统是否磁撞和有泄漏点，做好效验漏气密性的实验，保证系统压力正常； |
|  |  |  |  | 6.每年二次清洗冷凝器； |
|  |  |  |  | 7.每年二次清洗过滤器； |
| 26 | 多联机（功率：12.4KW 冷量:40KW） | 台 | 1 | 1.用专用清洗剂对冷凝器进行清洗和防腐处理； |
|  |  |  |  | 2.用专用消毒剂对过滤网进行消毒处理； |
|  |  |  |  | 3.每个季度对空调机组道进行检查与测试； |
|  |  |  |  | 4.每个季度对空调进行绝缘体测试； |
|  |  |  |  | 5.检查系统是否磁撞和有泄漏点，做好效验漏气密性的实验，保证系统压力正常； |
|  |  |  |  | 6.每年二次清洗冷凝器； |
|  |  |  |  | 7.每年二次清洗过滤器； |
| 27 | 内机 | 套 | 24 | 1.定期清理送回风口过滤网； |
|  |  |  |  | 2.定期室内机排水口； |
|  |  |  |  | 3.定期给室内机机体除尘； |
|  |  |  |  | 4.定期对设备运行参数、状态进行检查（包含温度、电压、二通阀、温度传感器）； |
|  | 2号住院楼 |  |  |  |
| 38 | 麦克维尔风冷模块机（冷量65KW 功率19kw） | 台 | 4 | 1.用专用清洗剂对冷凝器进行清洗和防腐处理； |
|  |  |  |  | 2.用专用消毒器对过滤网进行消毒处理； |
|  |  |  |  | 3.每个季度对空调机组道进行检查与测试； |
|  |  |  |  | 4.每个季度对空调进行绝缘体测试； |
|  |  |  |  | 5.检查系统是否磁撞和有泄漏点，做好效验漏气密性的实验，保证系统压力正常； |
|  |  |  |  | 6.每年二次清洗冷凝器； |
|  |  |  |  | 7.每年二次清洗过滤器； |
| 29 | 水泵（7.5KW） | 台 | 2 | 1.水泵轴承的检查、加油。 |
|  |  |  |  | 2.电机、电器绝缘检测、加油、检查及更换密封元件。 |
|  |  |  |  | 3、检查水泵机组螺栓是否紧固，如松弛则应拧紧。 |
|  |  |  |  | 4.如水泵脱漆或锈蚀严重，则应彻底铲除脱落层油漆，重新刷上油漆。 |
|  |  |  |  | 5.清洁水泵外表； |
|  |  |  |  | 6.定期巡查； |
| 30 | 末端 | 台 | 60 | 1.定期清理送回风口过滤网； |
|  |  |  |  | 2.定期室内机排水口； |
|  |  |  |  | 3.定期给室内机机体除尘； |
|  |  |  |  | 4.定期对设备运行参数、状态进行检查（包含温度、电压、二通阀、温度传感器）； |
|  | 120急救中心 |  |  |  |
| 31 | 欧科风冷模块机组 | 台 | 4 | 1.用专用清洗剂对冷凝器进行清洗和防腐处理； |
|  |  |  |  | 2.用专用消毒器对过滤网进行消毒处理； |
|  |  |  |  | 3.每个季度对空调机组道进行检查与测试； |
|  |  |  |  | 4.每个季度对空调进行绝缘体测试； |
|  |  |  |  | 5.检查系统是否磁撞和有泄漏点，做好效验漏气密性的实验，保证系统压力正常； |
|  |  |  |  | 6.每年二次清洗冷凝器； |
|  |  |  |  | 7.每年二次清洗过滤器； |
| 32 | 水泵 | 台 | 2 | 1.水泵轴承的检查、加油。 |
|  |  |  |  | 2.电机、电器绝缘检测、加油、检查及更换密封元件。 |
|  |  |  |  | 3.检查水泵机组螺栓是否紧固，如松弛则应拧紧。 |
|  |  |  |  | 4.如水泵脱漆或锈蚀严重，则应彻底铲除脱落层油漆，重新刷上油漆。 |
|  |  |  |  | 5.清洁水泵外表； |
|  |  |  |  | 6.定期巡查； |
| 33 |  | 台 | 2 | 1.用专用清洗剂对冷凝器进行清洗和防腐处理； |
|  |  |  |  | 2.用专用消毒器对过滤网进行消毒处理； |
|  |  |  |  | 3.每个季度对空调机组道进行检查与测试； |
|  |  |  |  | 4.每个季度对空调进行绝缘体测试； |
|  |  |  |  | 5.检查系统是否磁撞和有泄漏点，做好效验漏气密性的实验，保证系统压力正常； |
|  |  |  |  | 6.每年二次清洗冷凝器； |
|  |  |  |  | 7.每年二次清洗过滤器； |
|  | 新生儿科 |  |  |  |
| 34 | 格力多联机 | 台 | 3 | 1.用专用清洗剂对冷凝器进行清洗和防腐处理； |
|  |  |  |  | 2.每个季度对空调机组道进行检查与测试； |
|  |  |  |  | 3.每个季度对空调进行绝缘体测试； |
|  |  |  |  | 4.检查系统是否磁撞和有泄漏点，做好效验漏气密性的实验，保证系统压力正常； |
|  |  |  |  | 5.每年二次清洗冷凝器； |
|  |  |  |  | 6.每年二次清洗过滤器； |
| 35 | 内机 | 台 | 30 | 1.定期清理送回风口过滤网； |
|  |  |  |  | 2.定期室内机排水口； |
|  |  |  |  | 3.定期给室内机机体除尘； |
|  |  |  |  | 4.定期对设备运行参数、状态进行检查（包含温度、电压、二通阀、温度传感器）； |
|  | 二号住院楼 |  |  |  |
| 36 | 空气能 | 台 | 4 | 1.用专用清洗剂对冷凝器进行清洗和防腐处理； |
|  |  |  |  | 2.用专用消毒器对过滤网进行消毒处理； |
|  |  |  |  | 3.每个季度对空调机组道进行检查与测试； |
|  |  |  |  | 4.每个季度对空调进行绝缘体测试； |
|  |  |  |  | 5.检查系统是否磁撞和有泄漏点，做好效验漏气密性的实验，保证系统压力正常； |
|  |  |  |  | 6.每年二次清洗冷凝器； |
|  |  |  |  | 7.每年二次清洗过滤器； |
| 39 | 热能循环泵 | 台 | 4 | 1.水泵轴承的检查、加油。 |
|  |  |  |  | 2.电机、电器绝缘检测、加油、检查及更换密封元件。 |
|  |  |  |  | 3.检查水泵机组螺栓是否紧固，如松弛则应拧紧。 |
|  |  |  |  | 4.如水泵脱漆或锈蚀严重，则应彻底铲除脱落层油漆，重新刷上油漆。 |
|  |  |  |  | 5.清洁水泵外表； |
|  |  |  |  | 6.定期巡查； |
| 38 | 回水泵 | 台 | 1 | 1.水泵轴承的检查、加油。 |
|  |  |  |  | 2.电机、电器绝缘检测、加油、检查及更换密封元件。 |
|  |  |  |  | 3.检查水泵机组螺栓是否紧固，如松弛则应拧紧。 |
|  |  |  |  | 4.如水泵脱漆或锈蚀严重，则应彻底铲除脱落层油漆，重新刷上油漆。 |
|  |  |  |  | 5.清洁水泵外表； |
|  |  |  |  | 6.定期巡查； |
| 39 | 循环泵 | 台 | 5 | 1.水泵轴承的检查、加油。 |
|  |  |  |  | 2.电机、电器绝缘检测、加油、检查及更换密封元件。 |
|  |  |  |  | 3.检查水泵机组螺栓是否紧固，如松弛则应拧紧。 |
|  |  |  |  | 4.如水泵脱漆或锈蚀严重，则应彻底铲除脱落层油漆，重新刷上油漆。 |
|  |  |  |  | 5.清洁水泵外表； |
|  |  |  |  | 6.定期巡查； |
|  | 三号住院楼 |  |  |  |
| 40 | 空气能 | 台 | 2 | 1.用专用清洗剂对冷凝器进行清洗和防腐处理； |
|  |  |  |  | 2.用专用消毒器对过滤网进行消毒处理； |
|  |  |  |  | 3.每个季度对空调机组道进行检查与测试； |
|  |  |  |  | 4.每个季度对空调进行绝缘体测试； |
|  |  |  |  | 5.检查系统是否磁撞和有泄漏点，做好效验漏气密性的实验，保证系统压力正常； |
|  |  |  |  | 6.每年二次清洗冷凝器； |
|  |  |  |  | 7.每年二次清洗过滤器； |
| 41 | 水泵 | 台 | 2 | 1.水泵轴承的检查、加油。 |
|  |  |  |  | 2.电机、电器绝缘检测、加油、检查及更换密封元件。 |
|  |  |  |  | 3.检查水泵机组螺栓是否紧固，如松弛则应拧紧。 |
|  |  |  |  | 4.如水泵脱漆或锈蚀严重，则应彻底铲除脱落层油漆，重新刷上油漆。 |
|  |  |  |  | 5.清洁水泵外表； |
|  |  |  |  | 6.定期巡查； |
| 42 |  | 台 | 2 | 1.水泵轴承的检查、加油。 |
|  |  |  |  | 2.电机、电器绝缘检测、加油、检查及更换密封元件。 |
|  |  |  |  | 3.检查水泵机组螺栓是否紧固，如松弛则应拧紧。 |
|  |  |  |  | 4.如水泵脱漆或锈蚀严重，则应彻底铲除脱落层油漆，重新刷上油漆。 |
|  |  |  |  | 5.清洁水泵外表； |
|  |  |  |  | 6.定期巡查； |
|  | 学生楼 |  |  |  |
| 43 | 空气能 | 台 | 2 | 1.用专用清洗剂对冷凝器进行清洗和防腐处理； |
|  |  |  |  | 2.用专用消毒器对过滤网进行消毒处理； |
|  |  |  |  | 3.每个季度对空调机组道进行检查与测试； |
|  |  |  |  | 4.每个季度对空调进行绝缘体测试； |
|  |  |  |  | 5.检查系统是否磁撞和有泄漏点，做好效验漏气密性的实验，保证系统压力正常； |
|  |  |  |  | 6.每年二次清洗冷凝器； |
|  |  |  |  | 7.每年二次清洗过滤器； |
| 44 | 水泵 | 台 | 4 | 1.水泵轴承的检查、加油。 |
|  |  |  |  | 2.电机、电器绝缘检测、加油、检查及更换密封元件。 |
|  |  |  |  | 3.检查水泵机组螺栓是否紧固，如松弛则应拧紧。 |
|  |  |  |  | 4.如水泵脱漆或锈蚀严重，则应彻底铲除脱落层油漆，重新刷上油漆。 |
|  |  |  |  | 5.清洁水泵外表； |
|  |  |  |  | 6.定期巡查； |
| 45 |  | 台 | 2 | 1.水泵轴承的检查、加油。 |
|  |  |  |  | 2.电机、电器绝缘检测、加油、检查及更换密封元件。 |
|  |  |  |  | 3.检查水泵机组螺栓是否紧固，如松弛则应拧紧。 |
|  |  |  |  | 4.如水泵脱漆或锈蚀严重，则应彻底铲除脱落层油漆，重新刷上油漆。 |
|  |  |  |  | 5.清洁水泵外表； |
|  |  |  |  | 6.定期巡查； |
|  | 综合楼 |  |  |  |
| 46 | 空气能 | 台 | 1 | 1.用专用清洗剂对冷凝器进行清洗和防腐处理； |
|  |  |  |  | 2.用专用消毒器对过滤网进行消毒处理； |
|  |  |  |  | 3.每个季度对空调机组道进行检查与测试； |
|  |  |  |  | 4.每个季度对空调进行绝缘体测试； |
|  |  |  |  | 5.检查系统是否磁撞和有泄漏点，做好效验漏气密性的实验，保证系统压力正常； |
|  |  |  |  | 6.每年二次清洗冷凝器； |
|  |  |  |  | 7.每年二次清洗过滤器； |
| 47 | 水泵 | 台 | 3 | 1.水泵轴承的检查、加油。 |
|  |  |  |  | 2.电机、电器绝缘检测、加油、检查及更换密封元件。 |
|  |  |  |  | 3.检查水泵机组螺栓是否紧固，如松弛则应拧紧。 |
|  |  |  |  | 4.如水泵脱漆或锈蚀严重，则应彻底铲除脱落层油漆，重新刷上油漆。 |
|  |  |  |  | 5.清洁水泵外表； |
|  |  |  |  | 6.定期巡查； |
|  | 门诊大楼 |  |  |  |
| 48 | 空气能 | 台 | 1 | 1.用专用清洗剂对冷凝器进行清洗和防腐处理； |
|  |  |  |  | 2.用专用消毒器对过滤网进行消毒处理； |
|  |  |  |  | 3.每个季度对空调机组道进行检查与测试； |
|  |  |  |  | 4.每个季度对空调进行绝缘体测试； |
|  |  |  |  | 5.检查系统是否磁撞和有泄漏点，做好效验漏气密性的实验，保证系统压力正常； |
|  |  |  |  | 6.每年二次清洗冷凝器； |
|  |  |  |  | 7.每年二次清洗过滤器； |
| 49 | 水泵 | 台 | 2 | 1.水泵轴承的检查、加油。 |
|  |  |  |  | 2.电机、电器绝缘检测、加油、检查及更换密封元件。 |
|  |  |  |  | 3.检查水泵机组螺栓是否紧固，如松弛则应拧紧。 |
|  |  |  |  | 4.如水泵脱漆或锈蚀严重，则应彻底铲除脱落层油漆，重新刷上油漆。 |
|  |  |  |  | 5.清洁水泵外表； |
|  |  |  |  | 6.定期巡查； |
| 50 | 总分体式空调 | 台 | 930 | 1.定期清理送回风口过滤网； |
|  |  |  |  | 2.定期室内机排水口； |
|  |  |  |  | 3.定期给室内机机体除尘； |
|  |  |  |  | 4.定期对设备运行参数、状态进行检查（包含温度、电压、二通阀、温度传感器）； |
| 51 | 生活给水泵（30kw)） | 台 | 3 | 1.水泵轴承的检查、加油。 |
|  |  |  |  | 2.电机、电器绝缘检测、加油、检查及更换密封元件。 |
|  |  |  |  | 3.检查水泵机组螺栓是否紧固，如松弛则应拧紧。 |
|  |  |  |  | 4.如水泵脱漆或锈蚀严重，则应彻底铲除脱落层油漆，重新刷上油漆。 |
|  |  |  |  | 5.清洁水泵外表； |
|  |  |  |  | 6.定期巡查； |
| 52 | 高压多级离心泵(30KW) | 台 | 3 | 1.水泵轴承的检查、加油。 |
|  |  |  |  | 2.电机、电器绝缘检测、加油、检查及更换密封元件。 |
|  |  |  |  | 3.检查水泵机组螺栓是否紧固，如松弛则应拧紧。 |
|  |  |  |  | 4.如水泵脱漆或锈蚀严重，则应彻底铲除脱落层油漆，重新刷上油漆。 |
|  |  |  |  | 5.清洁水泵外表； |
|  |  |  |  | 6.定期巡查； |
| 53 | 生活给水管网恒压泵（7.5KW） | 台 | 1 | 1.水泵轴承的检查、加油。 |
|  |  |  |  | 2.电机、电器绝缘检测、加油、检查及更换密封元件。 |
|  |  |  |  | 3.检查水泵机组螺栓是否紧固，如松弛则应拧紧。 |
|  |  |  |  | 4.如水泵脱漆或锈蚀严重，则应彻底铲除脱落层油漆，重新刷上油漆。 |
|  |  |  |  | 5.清洁水泵外表； |
|  |  |  |  | 6.定期巡查； |
| 54 | 多级离心泵恒压泵（7.5KW） | 台 | 1 | 1.水泵轴承的检查、加油。 |
|  |  |  |  | 2.电机、电器绝缘检测、加油、检查及更换密封元件。 |
|  |  |  |  | 3.检查水泵机组螺栓是否紧固，如松弛则应拧紧。 |
|  |  |  |  | 4.如水泵脱漆或锈蚀严重，则应彻底铲除脱落层油漆，重新刷上油漆。 |
|  |  |  |  | 5.清洁水泵外表； |
|  |  |  |  | 6.定期巡查； |
|  | 银滩医院门诊楼 |  |  |  |
| 55 | 精密空调机组 | 台 | 1 | 1.用专用清洗剂对冷凝器进行清洗和防腐处理； |
|  |  |  |  | 2.用专用消毒器对过滤网进行消毒处理； |
|  |  |  |  | 3.每个季度对设备进行检查与测试； |
|  |  |  |  | 4.每个季度对设备进行绝缘体测试； |
|  |  |  |  | 5.检查系统是否磁撞和有泄漏点，做好效验漏气密性的实验，保证系统压力正常； |
|  |  |  |  | 6.每年二次清洗冷凝器； |
|  |  |  |  | 7.每年二次清洗过滤器； |
|  |  |  |  | 8.定期检查设备运行参数、状态； |
| 56 | 麦克维尔模块式风冷热泵机组（带热回收）（热泵）机组功率20KW 冷量66KW R410A 18.3KG) | 台 | 2 | 1.用专用清洗剂对冷凝器进行清洗和防腐处理； |
|  |  |  |  | 2.用专用消毒器对过滤网进行消毒处理； |
|  |  |  |  | 3.每个季度对空调机组道进行检查与测试； |
|  |  |  |  | 4.每个季度对空调进行绝缘体测试； |
|  |  |  |  | 5.检查系统是否磁撞和有泄漏点，做好效验漏气密性的实验，保证系统压力正常； |
|  |  |  |  | 6.每年二次清洗冷凝器； |
|  |  |  |  | 7.每年二次清洗过滤器； |
|  |  |  |  | 8.定期检查设备运行参数； |
| 57 | 麦克维尔模块式风冷热泵机组（热泵）机组功率39KW 冷量130KW R410A 16*2KG) | 台 | 10 | 1.用专用清洗剂对冷凝器进行清洗和防腐处理； |
|  |  |  |  | 2.用专用消毒器对过滤网进行消毒处理； |
|  |  |  |  | 3.每个季度对空调机组道进行检查与测试； |
|  |  |  |  | 4.每个季度对空调进行绝缘体测试； |
|  |  |  |  | 5.检查系统是否磁撞和有泄漏点，做好效验漏气密性的实验，保证系统压力正常； |
|  |  |  |  | 6.每年二次清洗冷凝器； |
|  |  |  |  | 7.每年二次清洗过滤器； |
|  |  |  |  | 8.定期检查设备运行参数； |
| 58 | 麦克维尔模块式水源冷水（热泵）机组功率25.3KW 冷量150KW R410A 3.5*4KG) | 台 | 12 | 1.用专用清洗剂对冷凝器进行清洗和防腐处理； |
|  |  |  |  | 2.用专用消毒器对过滤网进行消毒处理； |
|  |  |  |  | 3.每个季度对空调机组道进行检查与测试； |
|  |  |  |  | 4.每个季度对空调进行绝缘体测试； |
|  |  |  |  | 5.检查系统是否磁撞和有泄漏点，做好效验漏气密性的实验，保证系统压力正常； |
|  |  |  |  | 6.每年二次清洗冷凝器； |
|  |  |  |  | 7.每年二次清洗过滤器； |
|  |  |  |  | 8.定期检查设备运行参数； |
| 59 | 冷却塔 | 台 | 2 | 1.定期清理除尘、除垢； |
|  |  |  |  | 2.视情况对设备进行刷漆； |
|  |  |  |  | 3.定期对设备排水系统进行疏通及检查； |
|  |  |  |  | 4.定期对电机、电器绝缘检测、加油、检查及更换密封元件； |
|  |  |  |  | 5.定期调节水阀额定值； |
|  |  |  |  | 6.定期检查冷却塔水质及工作状态； |
|  |  |  |  | 7.定期对设备进行巡查； |
| 60 | 热水供水泵（1.8KW） | 台 | 2 | 1.水泵轴承的检查、加油。 |
|  |  |  |  | 2.电机、电器绝缘检测、加油、检查及更换密封元件。 |
|  |  |  |  | 3.检查水泵机组螺栓是否紧固，如松弛则应拧紧。 |
|  |  |  |  | 4.如水泵脱漆或锈蚀严重，则应彻底铲除脱落层油漆，重新刷上油漆。 |
|  |  |  |  | 5.清洁水泵外表； |
|  |  |  |  | 6.定期巡查； |
| 61 | 热水循环泵（0.55KW） | 台 | 2 | 1.水泵轴承的检查、加油。 |
|  |  |  |  | 2.电机、电器绝缘检测、加油、检查及更换密封元件。 |
|  |  |  |  | 3.检查水泵机组螺栓是否紧固，如松弛则应拧紧。 |
|  |  |  |  | 4.如水泵脱漆或锈蚀严重，则应彻底铲除脱落层油漆，重新刷上油漆。 |
|  |  |  |  | 5.清洁水泵外表； |
|  |  |  |  | 6.定期巡查； |
| 62 | 冷却泵（功率22KW ） | 台 | 3 | 1.水泵轴承的检查、加油。 |
|  |  |  |  | 2.电机、电器绝缘检测、加油、检查及更换密封元件。 |
|  |  |  |  | 3.检查水泵机组螺栓是否紧固，如松弛则应拧紧。 |
|  |  |  |  | 4.如水泵脱漆或锈蚀严重，则应彻底铲除脱落层油漆，重新刷上油漆。 |
|  |  |  |  | 5.清洁水泵外表； |
|  |  |  |  | 6.定期巡查； |
| 63 | 冷冻泵（功率22KW） | 台 | 3 | 1.水泵轴承的检查、加油。 |
|  |  |  |  | 2.电机、电器绝缘检测、加油、检查及更换密封元件。 |
|  |  |  |  | 3.检查水泵机组螺栓是否紧固，如松弛则应拧紧。 |
|  |  |  |  | 4.如水泵脱漆或锈蚀严重，则应彻底铲除脱落层油漆，重新刷上油漆。 |
|  |  |  |  | 5.清洁水泵外表； |
|  |  |  |  | 6.定期巡查； |
| 64 | 风机盘管（大） | 台 | 305 | 1.定期清理送回风口过滤网； |
|  |  |  |  | 2.定期室内机排水口； |
|  |  |  |  | 3.定期给室内机机体除尘； |
|  |  |  |  | 4.定期对设备运行参数、状态进行检查（包含温度、电压、二通阀、温度传感器）； |
| 65 | 风机盘管（小） | 台 | 290 | 1.定期清理送回风口过滤网； |
|  |  |  |  | 2.定期室内机排水口； |
|  |  |  |  | 3.定期给室内机机体除尘； |
|  |  |  |  | 4.定期对设备运行参数、状态进行检查（包含温度、电压、二通阀、温度传感器）； |
| 66 | 供水泵（3KW） | 套 | 3 | 1.水泵轴承的检查、加油。 |
|  |  |  |  | 2.电机、电器绝缘检测、加油、检查及更换密封元件。 |
|  |  |  |  | 3.检查水泵机组螺栓是否紧固，如松弛则应拧紧。 |
|  |  |  |  | 4.如水泵脱漆或锈蚀严重，则应彻底铲除脱落层油漆，重新刷上油漆。 |
|  |  |  |  | 5.清洁水泵外表； |
|  |  |  |  | 6.定期巡查； |
| 银滩医院住院大楼、医技楼 |
| 67 | 制冰主机（螺杆机组）LSBLG600D/R4D； 蓄冰工况：制冷量：1317KW，功率：363kW， | 台 | 1 | 1.用专用清洗剂对冷凝器进行清洗和防腐处理； |
|  |  |  |  | 2.用专用消毒器对过滤网进行消毒处理； |
|  |  |  |  | 3.每个季度对设备进行检查与测试； |
|  |  |  |  | 4.每个季度对设备进行绝缘体测试； |
|  |  |  |  | 5.检查系统是否磁撞和有泄漏点，做好效验漏气密性的实验，保证系统压力正常； |
|  |  |  |  | 6.每年二次清洗冷凝器； |
|  |  |  |  | 7.每年二次清洗过滤器； |
|  |  |  |  | 8.定期检查设备运行参数、状态； |
| 68 | 基载主机（磁悬浮变频离心式冷水机组）型号规格：LSBLX600/R4(BP)，制冷量：2110kw；COP：6.83；输入功率：308.9kw | 台 | 2 | 1.用专用清洗剂对冷凝器进行清洗和防腐处理； |
|  |  |  |  | 2.用专用消毒器对过滤网进行消毒处理； |
|  |  |  |  | 3.每个季度对空调机组道进行检查与测试； |
|  |  |  |  | 4.每个季度对空调进行绝缘体测试； |
|  |  |  |  | 5.检查系统是否磁撞和有泄漏点，做好效验漏气密性的实验，保证系统压力正常； |
|  |  |  |  | 6.每年二次清洗冷凝器； |
|  |  |  |  | 7.每年二次清洗过滤器； |
|  |  |  |  | 8.定期检查设备运行参数； |
| 69 | 蓄冰槽单个槽体蓄冷量594RTH | 台 | 6 | 1.定期清理除尘、除垢； |
|  |  |  |  | 2.视情况对设备进行刷漆； |
|  |  |  |  | 3.定期对设备排水系统进行疏通及检查； |
|  |  |  |  | 4.定期对电机、电器绝缘检测、加油、检查及更换密封元件； |
|  |  |  |  | 5.定期调节水阀额定值； |
|  |  |  |  | 6.定期检查冷却塔水质及工作状态； |
|  |  |  |  | 7.定期对设备进行巡查； |
| 70 | 板式换热器换热量Q=2400kW，冷冻水侧进出口温度12/7℃，乙二醇溶液侧进出口温度4/11.0℃；材质ANSI304，板片厚度0.4mm | 台 | 2 | 1.定期清理除尘、除垢； |
|  |  |  |  | 2.视情况对设备进行刷漆； |
|  |  |  |  | 3.定期对设备排水系统进行疏通及检查； |
|  |  |  |  | 4.定期对电机、电器绝缘检测、加油、检查及更换密封元件； |
|  |  |  |  | 5.定期调节水阀额定值； |
|  |  |  |  | 6.定期检查冷却塔水质及工作状态； |
|  |  |  |  | 7.定期对设备进行巡查； |
| 71 | 横流式方形冷却塔（超低噪音）型号规格：SCH-594047-18.5-3-1循环水量：516m3/h；功率：18.5Kw； | 台 | 3 | 1.定期清理除尘、除垢； |
|  |  |  |  | 2.视情况对设备进行刷漆； |
|  |  |  |  | 3.定期对设备排水系统进行疏通及检查； |
|  |  |  |  | 4.定期对电机、电器绝缘检测、加油、检查及更换密封元件； |
|  |  |  |  | 5.定期调节水阀额定值； |
|  |  |  |  | 6.定期检查冷却塔水质及工作状态； |
|  |  |  |  | 7.定期对设备进行巡查； |
| 72 | 风冷热泵热回收机组制冷量1166kW，N=364.3kW | 台 | 1 | 1.用专用清洗剂对冷凝器进行清洗和防腐处理； |
|  |  |  |  | 2.用专用消毒器对过滤网进行消毒处理； |
|  |  |  |  | 3.每个季度对设备进行检查与测试； |
|  |  |  |  | 4.每个季度对设备进行绝缘体测试； |
|  |  |  |  | 5.检查系统是否磁撞和有泄漏点，做好效验漏气密性的实验，保证系统压力正常； |
|  |  |  |  | 6.每年二次清洗冷凝器； |
|  |  |  |  | 7.每年二次清洗过滤器； |
|  |  |  |  | 8.定期检查设备运行参数、状态； |
| 73 | 风冷螺杆热泵机组制冷工况名义制冷量1422kW，N=261.8kW， | 台 | 2 | 1.用专用清洗剂对冷凝器进行清洗和防腐处理； |
|  |  |  |  | 2.用专用消毒器对过滤网进行消毒处理； |
|  |  |  |  | 3.每个季度对设备进行检查与测试； |
|  |  |  |  | 4.每个季度对设备进行绝缘体测试； |
|  |  |  |  | 5.检查系统是否磁撞和有泄漏点，做好效验漏气密性的实验，保证系统压力正常； |
|  |  |  |  | 6.每年二次清洗冷凝器； |
|  |  |  |  | 7.每年二次清洗过滤器； |
|  |  |  |  | 8.定期检查设备运行参数、状态； |
| 74 | 冷冻水循环泵（KTZ型直联式空调泵）型号规格：KTZ200-150-400A，流量：428m3/h；扬程：37m；功率：75KW | 台 | 4 | 1.水泵轴承的检查、加油。 |
|  |  |  |  | 2.电机、电器绝缘检测、加油、检查及更换密封元件。 |
|  |  |  |  | 3.检查水泵机组螺栓是否紧固，如松弛则应拧紧。 |
|  |  |  |  | 4.如水泵脱漆或锈蚀严重，则应彻底铲除脱落层油漆，重新刷上油漆。 |
|  |  |  |  | 5.清洁水泵外表； |
|  |  |  |  | 6.定期巡查； |
| 75 | 乙二醇循环泵（KTZ型直联式空调泵）型号规格：KTZ200-150-400A，流量：400m3/h；扬程：36m；功率：75KW | 台 | 2 | 1.水泵轴承的检查、加油。 |
|  |  |  |  | 2.电机、电器绝缘检测、加油、检查及更换密封元件。 |
|  |  |  |  | 3.检查水泵机组螺栓是否紧固，如松弛则应拧紧。 |
|  |  |  |  | 4.如水泵脱漆或锈蚀严重，则应彻底铲除脱落层油漆，重新刷上油漆。 |
|  |  |  |  | 5.清洁水泵外表； |
|  |  |  |  | 6.定期巡查； |
| 76 | 冷却水泵（KTZ型直联式空调泵）型号规格：KTZ250-200-300，流量：500m3/h；扬程：28m；功率：55KW | 台 | 4 | 1.水泵轴承的检查、加油。 |
|  |  |  |  | 2.电机、电器绝缘检测、加油、检查及更换密封元件。 |
|  |  |  |  | 3.检查水泵机组螺栓是否紧固，如松弛则应拧紧。 |
|  |  |  |  | 4.如水泵脱漆或锈蚀严重，则应彻底铲除脱落层油漆，重新刷上油漆。 |
|  |  |  |  | 5.清洁水泵外表； |
|  |  |  |  | 6.定期巡查； |
| 77 | 风冷热泵冷水泵（KTZ型直联式空调泵）型号规格：KTZ200-150-400A，流量：400m3/h；扬程：36m；功率：75KW | 台 | 3 | 1.水泵轴承的检查、加油。 |
|  |  |  |  | 2.电机、电器绝缘检测、加油、检查及更换密封元件。 |
|  |  |  |  | 3.检查水泵机组螺栓是否紧固，如松弛则应拧紧。 |
|  |  |  |  | 4.如水泵脱漆或锈蚀严重，则应彻底铲除脱落层油漆，重新刷上油漆。 |
|  |  |  |  | 5.清洁水泵外表； |
|  |  |  |  | 6.定期巡查； |
| 78 | 风冷热泵热水泵（KTZ型直联式空调泵）型号规格：KTZ150-125-400A，流量：187m3/h；扬程：44m；功率：37KW | 台 | 4 | 1.水泵轴承的检查、加油。 |
|  |  |  |  | 2.电机、电器绝缘检测、加油、检查及更换密封元件。 |
|  |  |  |  | 3.检查水泵机组螺栓是否紧固，如松弛则应拧紧。 |
|  |  |  |  | 4.如水泵脱漆或锈蚀严重，则应彻底铲除脱落层油漆，重新刷上油漆。 |
|  |  |  |  | 5.清洁水泵外表； |
|  |  |  |  | 6.定期巡查； |
| 79 | 风机盘管（大） | 台 | 16 | 1.定期清理送回风口过滤网； |
|  |  |  |  | 2.定期室内机排水口； |
|  |  |  |  | 3.定期给室内机机体除尘； |
|  |  |  |  | 4.定期对设备运行参数、状态进行检查（包含温度、电压、二通阀、温度传感器）； |
| 81 | 新风机组 | 台 | 52 | 1.定期清理送回风口过滤网； |
|  |  |  |  | 2.定期室内机排水口； |
|  |  |  |  | 3.定期给室内机机体除尘； |
|  |  |  |  | 4.定期对设备运行参数、状态进行检查（包含温度、电压、二通阀、温度传感器）； |
| 83 | 多联机室外机一：型号参数：RFC560MXMLYA，0~80Pa，名义供冷Ql=56kW，供热Qr=63kW。N=15.6kW、二：型号参数：RFC735MXMLYA，0~80Pa，名义供冷Ql=73kW，供热Qr=81.5kW。N=22.4kW、三：型号参数：RFC850MXMLYA，0~80Pa，名义供冷Ql=85kW，供热Qr=95kW。N=26.4kW、四：型号参数：RFC950MXMLYA，0~80Pa，名义供冷Ql=96kW，供热Qr=108kW。N=27.4kW、五：型号参数：RFC1010MXMLYA，0~80Pa，名义供冷Ql=101kW，供热Qr=113kW。N=30.16kW | 台 | 11 | 1.用专用清洗剂对冷凝器进行清洗和防腐处理； |
|  |  |  |  | 2.用专用消毒器对过滤网进行消毒处理； |
|  |  |  |  | 3.每个季度对空调机组道进行检查与测试； |
|  |  |  |  | 4.每个季度对空调进行绝缘体测试； |
|  |  |  |  | 5.检查系统是否磁撞和有泄漏点，做好效验漏气密性的实验，保证系统压力正常； |
|  |  |  |  | 6.每年二次清洗冷凝器； |
|  |  |  |  | 7.每年二次清洗过滤器； |
|  |  |  |  | 8.定期检查设备运行参数； |

（七）管路、水箱和附件的维护

1.管路的日常维护保养

由于热水系统管路的温度较高，管路的日常维护保养尤其重要。管路日常维护的主要任务有以下几个方面：保证管道保温层和表面防潮层不能有破损或者脱落，防止热桥产生和结露滴水现象；保证管道内没有空气，热水能够正常输送到各个配水点；对管道进行除锈，定期冲洗整个系统，防止沉积锈垢堵塞管道。

2.水箱的维护

水箱的维护主要包括检查水箱保温的密封性，密封性是指保温层形成一个密封的整体，不应有任何缝隙和孔眼。如果发现密封性遭到破坏，应及时修补。集热系统中的热水主要集中贮存在水箱中，水箱内水温高，有些地区水质硬易结水垢，长时间使用后会影响水质和吸热效率，可根据具体情况，2-3年清除一次。

3.附件的维护

热水系统中的主要附件是阀门和支撑构件，阀门按结构形式和功能分为闸阀、蝶阀、截止阀、止回阀（逆止阀）、平衡阀、电磁阀、电动调节阀和排气阀等。为了保证阀门启闭后可靠、调节有效、不漏水、不滴水、不锈蚀，日常维护保养要做好以下几项工作：

（1）保持阀门的清洁；

（2）阀杆螺纹部分要涂抹黄油以增加螺杆与螺母摩擦时的润滑作用，减少磨损；

（3）不经常调节或启闭的阀门必须定期转动手轮或者手柄，以防生锈咬死；

（4）对自动动作的阀门，如止回阀和自动排气阀，要经常检查其工作是否正常，动作是否失灵，有问题及时修理和更换；

（5）对电力驱动的阀门，如电磁阀和电动调节阀，除阀体的维护保养外，还要特别注意对电控元器件和线路的维护保养；

（6）不能用阀门来支撑重物，严禁操作或检修时站在阀门上工作，以免损坏阀门或者影响阀门的性能。

（7）管路系统的支撑构件包括支吊架和管箍等，它们在长期运行中会出现断裂、变形、松动、脱落和锈蚀。维护时应针对具体的原因采取相应的措施来解决---更换、补加、重新加固、补刷油漆。

（八）氧气、负压吸引系统维护要求、标准及实施措施

1.系统维护要求、标准

（1）氧气的采购

①氧气需从具有生产及经营资质的供货厂家采购。

②留存供货厂家相关资质证件备查。

③每月根据临床使用情况及库存量合理制定采购计划。

（2）氧气的验收

对按计划采购的氧气等及时验收。验收时要认真核对供货单位、采购日期、批号、有效期、批准文号等。液态医用氧应按检验报告单的参数验收; 医用氧钢瓶应验收其合格证及钢瓶编号,验收合格后方可入库，并如实记录验收情况。

（3）氧气的储存保管

再次对验收情况进行复核、及时入账、存留验收入库信息。氧气入库验收单、质检报告和随货同行联按月装订备查。专用贮罐现场有醒目标识、安全警示标识、储罐操作规程。氧气瓶专区存放，严禁烟火，禁止易燃易爆，油类等危险物品入内或混放。有专人负责管理，做好安全防火防爆工作，备有灭火器材。在库瓶装氧气均悬挂“有氧”“无氧”标识。

（4）氧气、负压的输送管理及瓶装氧气的发放

①值班人员负责供氧及负压的日常供应维护工作，定期做好巡查巡视登记，定期测试报警系统工作性能，每天定时查看氧气及负压供应情况，如有超压或欠压等异常现象，应立即查出原因并排除故障。保障氧气及负压的不间断供应。

②为实现安全、持续供应，氧气储罐压力表及负压机组压力表应每半年进行校验。

③氧气瓶的管理、搬运人员严格执行安全操作规程和安全制度。运输时，用专用推车运输。运输时一车一瓶，严禁一车多瓶。严禁肩扛、地滚方式运输钢瓶医用氧，运输时，钢瓶阀门应向上，并应远离明火、高温、危险品区域。氧气瓶搬运谨防撞击，使用人员须注意安全，不准吸烟。氧气瓶阀门和管道开关须勤查，不允许有漏气现象，非工作人员不准动用。

④严格执行上级的有关规定，定期对氧气瓶进行试压检验和报废更新，标志明显，台帐齐全，并做好年检工作。

2.系统维护实施措施

（1）工作人员应熟悉氧气和氧气瓶（罐）的安全知识，掌握预防和急救措施。 在供氧操作过程中，需严谨、精细、不得敲击或发生铁器碰撞，以免发生危险。

（2）氧气系统中的设备和附件等均应禁油。工作人员着装和手要洁净无油污，严格禁油操作，操作工具要定期进行脱脂、除油和清洗。 氧气瓶更换前应检查气瓶嘴是否清洁，凡被油脂污染的禁止使用。

（3）操作阀门时，应缓慢进行，严禁快速打开阀门。操作时发现阀门处漏气，应排除故障后，再进行使用。

（4）排放氧气时，严禁将氧气排放在氧站内，禁止将氧气作吹扫气体使用。

（5）排除漏气等故障以及更换元件和气瓶时，必须在管内无压力的情况下进行，严禁带压操作。

（6）因杜瓦罐盛装的气体（液氮、液氧、液氩或液态二氧化碳）最低温度可零下196度，使用中要严格按照有关要求进行操作，避免皮肤直接与液态气体接触，防止冻伤。

（7）氧气管网中使用的各种阀门、密封材料、仪表和器械等，必须经专业部门认定方可用于氧气系统，并在显著部位注明“禁油”、“氧气”等标记。

（8）氧站内严禁吸烟和进行任何明火作业，禁止存放易燃、易爆物品，不准用电热器、燃气炉等进行取暖。

（9）供氧使用的氧气应符合GB8932，禁止使用水电解法制取的氧气。

（10）氧站内应有防爆风扇、防爆灯等防爆措施。配备二氧化碳灭火器等消防器材。

（11）要保持中心供氧室通风顺畅，避免杜瓦罐向外泄压排放气体时因室内气体浓度过高而引发的危险和事故。

（12）在使用和运输过程中应竖直放置，避免倾斜。防止液体从安全阀排出，引起冻伤和损坏罐体。

（13）在使用杜瓦罐过程中，开启和关闭阀门时力度不能过大。因气体使用量大而在阀门和管道结冰时，可用水淋化冰过后拆卸，严禁暴力拆卸。

（14）氧气管道必需按图纸要求接好地线，无地线严禁使用。

（15）无关人员禁止进入氧气操作间，更不允许触动氧气系统上的任何部件。

（16）工作人员要严格执行定期巡视和24小时值班制度，并做好各项工作记录，严禁脱岗、溜岗。

3.压缩空气和负压吸引系统维保

（1）负压吸引系统概述

医用中心吸引系统。医用中心吸引系统的负压源是中心吸引站的真空泵机组，通过真空泵机组的抽吸使吸引系统管路达到所需负压值，在手术室、抢救室、治疗室和各个病房的终端处产生吸力，提供医疗使用。

（2）负压吸引系统维护

①每日定时检查负压机组工作状况，记录相关参数

②检查真空机组油量是否充足，检测机组运行噪音及振动

③检查真空机组负压值是否在标准范围内

④检查真空机组运行电流是否正常。

⑤定期检查保养真空机组控制系统电路

⑥真空机组日常运行故障排除。

⑦负压系统管路泄漏维修

⑧负压系统终端维修及更换

（3）压缩空气系统维护

①每日定时检查空气压缩机工作状况，记录相关参数

②检查空气压缩机油量，检查机组运行噪音及振动

③检查空气压缩机气罐压力，保证气罐压力正常；

④定期更换空压机油及空气滤芯

⑤定期检查空压机组控制电路系统

⑥空压机组日常运行故障排除

⑦压缩空气系统管路泄漏维修

⑧压缩空气系统终端维修及更换

4.医院中心供氧管理制度

（1）中心供氧工作人员应牢固树立服务临床的思想，必须爱岗敬业，有良好的职业道德，坚守岗位，不脱岗，不睡岗，不溜岗。

（2）工作人员应具备“一懂四会”：懂设备性能；会操作，会检查，会排除一般故障，会使用消防器材，并严格按照安全操作规程进行操作。

（3）值班人员必须坚守岗位，班前、班中不得饮酒。

（4）严格执行交接班制度，交接班时必须认真检查各供氧间的重要环节，确保管道畅通、仪表处于良好工作状态。做好交接班记录。

（5）做好日常的设备保养、维修和定期检查工作。

（6）氧气瓶（罐）中氧气用完，必须立即更换，不得拖延，并认真做好各项工作记录，及时送气、供气，确保24小时供应。

（7）认真做好各种气体的标签、标识工作，所有特种气体要有鲜明标记，并不得混放氧气瓶中；空、实瓶必须分开存放并且满瓶需挂“满”字样，空瓶需挂“空”字样。严防各种差错事故发生。

（8）经常巡视用气环境，每天定时查看一级箱氧气输出压力和汇流排输出氧气压力，若发现超压或欠压等异常现象，应立即分析原因，及时排除故障；故障难以排除的，应立即上报维修人员。

（9）工作人员要严格执行定期巡视和24小时值班制度，

（10）中心供氧室内及周边严禁烟火。

（11）无关人员严禁进入中心供氧室。

（12）中心供氧室不接待参观，特殊情况须通过院办批准，由总务科或者器械科负责陪同。

（13）中心供氧室内应使用防爆防火材料，配备合格消防设施，室外应设有禁火标志。

5.应急保障措施

（1）加强值班，正常工作日（白天）供氧站值班明确负责人，夜间、节假日的值班负责人联系电话、手机及主管负责人的手机均公开。值班交接班时间不可随意变更，规定供氧站值班人员对供氧设备巡视时间和次数，遇到用氧量增大时增加巡视次数。值班人员对供氧设备安装公司或售后服务联系人的手机号、值班电话均应清楚显示，有存档记录。

（2）供氧相关器械配备，给各临床科室配备有一定数量的氧气瓶及配套的装置，如压力表、湿化瓶、连接管等，根据临床需要可适当调整储存数量。每个临床科室至少备有一套安装扳手。

（3）培训与考核，培养高素质的维修技术工作人员，通过组织培训后才能上岗。培训内容包括：系统各种气站正确的操作程序，医用气体正常工作状态（压力、流量）及报警处理；汇流排气瓶的及时更换，真空压缩机组及液氧罐的定期保养及维护；管道、阀门、仪表和终端气体泄漏的抢修，医用气体切换装置及自动控制柜的抢修。

（4）日常维护，氧气瓶始终保持洁净，无锈蚀、无油污，瓶内压力充足。氧气瓶放置在不易碰撞、易于取放的安全位置，远离易燃易爆品和电器火源。配套器具妥善保管，急用时不影响取用。氧气瓶安全有效期为1年，超过有效期及时到供氧站更换，禁止过期使用。

（5）器械维修，氧气瓶检测维修由“医用供氧厂”或有资质的检验机构负责；氧气瓶及连接管路、器具等出现故障时，报医院后勤科负责维修。

（6）更换气瓶，确定科室备用气瓶的空瓶更换程序，包括非正常工作日更换气瓶的负责人，汇流排上的气瓶则由供氧站值班人员负责。

（7）供氧设备年检，每年请供氧设备公司专业技术人员全面检修供氧系统1次，进行维护，杜绝故障苗头和事故隐患发生；操作人员要按规定期限和操作规程使用供氧设备和配件。

6.制氧设备系统操作规程

（1）开机：认真查阅工作记录，特别注意有没有故障停机和维修保养记录。

①检查供电电源是否正常，指示灯、开关、管道阀门位置是否正常。

②合上电源开关，分别送电给两台空气压缩机，两台制冷机和两台制氧机。

③将两台制氧机的手动自动选择开关打在自动位置，将OFF/ON开关打在ON位置。

④将两台制冷机OFF/ON开关打在ON位置。

⑤将两台空气压缩机启动，若机上的数字表显室温时，按启动键启动。整套制氧设备开始运行状态。

⑥制氧设备是重要医疗设备，应24小时不间断运行，必须保证在任何情况下至少有一台空气压缩机，一台制冷机和一台制氧机能正常运行。

⑦因暂时失电引起停机时，应及时按 1.1.6条将设备重新启动。

⑧每两小时对制氧设备巡查记录一次。

（2）运行参数

①空气压缩机的压力7~7.5bar，温度60℃~90℃。

②制冷机的温度指示应在绿色范围。

③制氧机的空气输入压力600~800Kpa，循环压力400~550 Kpa，氧气输出压力350~420 Kpa(要求小于450Kpa)。

7.制氧系统维护保养计划

| 1、2号制氧机 |
| --- |
| 序号 | 名称 | 型号 | 更换时间（月） | 需要量/每次 | 备注 |
| 1 | 2000小时过滤器保养套件 | ALA101/2901-1623-00 | 3、6、9、12 | 2套 | 包括空滤、油滤 |
| 2 | 机油（20公升/罐） | ALA009/2901-0522-00 | 3、6、9、12 | 2套 |  |
| 3 | 油分离器套件 | ALA111/2901-1626-00 | 3、9 | 2套 |  |
| 4 | DD175过滤器滤芯 | ALA144/2901-0541-00 | 4、11 | 1套 |  |
| 5 | PD175过滤器滤芯 | ALA145/2901-0542-00 | 4、11 | 1套 |  |
| 6 | 废气阀维修套件 | ASP617 | 6 | 8套 |  |
| 7 | 尘隔滤芯 | ASP622/F1030-1 | 6、12 | 2套 |  |
| 8 | 油隔滤芯 | ASP698/F1017-1 | 6 | 2套 |  |
| 9 | 细菌过滤器滤芯 | A55MS | 12 | 1套 |  |
| 3号制氧机 |
| 序号 | 名称 | 型号 | 更换时间（月） | 需要量/每次 | 备注 |
| 1 | 2000小时过滤器保养套件 |  | 3、6、9、12 | 1套 | 包括空滤、油滤 |
| 2 | 机油（20公升/罐） | ALA009/2901-0522-00 | 3、6、9、12 | 1套 |  |
| 3 | 油分离器套件 |  | 3、9 | 1套 |  |
| 4 | DD160过滤器滤芯 |  | 4、11 | 1套 |  |
| 5 | PD160过滤器滤芯 |  | 4、11 | 1套 |  |
| 6 | 废气阀维修套件 | ASP617 | 6 | 2套 |  |
| 7 | 尘隔滤芯 | ASP622/F1030-1 | 6、12 | 1套 |  |
| 8 | 油隔滤芯 | MTP-95-559 | 6 | 1套 |  |
| 9 | 细菌过滤器滤芯 | 0125EC | 12 | 1套 |  |
| 新制氧机房3台制氧机系统和汇流排系统的日常巡检维护 |
| 1 | 3台制氧机系统日常巡检、简单维护、故障应急处理与报修、安全附件报检 |  |  | 1套 |  |
| 2 | 汇流排系统的日常巡检维护、汇流排间内氧气瓶装卸与管理 |  |  | 1套 |  |

## （九）给排水系统维护要求、标准及实施措施

### 1、给排水系统维护要求、标准

值班设备维护员每天检查给排水管道、阀门、地漏、开关龙头，杜绝跑冒滴漏、管道堵塞现象，负责排水、排污管道、卫生洁具的疏通，发现问题及时修复，确保设备正常可用。每月检查一次所有雨水、污水井，防止杂物、淤泥、树根堵塞。夜班值班设备每晚零点检查总水表，记录当日用水数据，发现异常用水度数应排查有无暗漏情况，相关数据每周一送交医院后勤部。每月定期抄录居民分水表读数，汇总交后勤保障部。发生管道破损、爆裂等特殊情况，完成抢修方案报医院后勤部批准实施。

### 2、给排水系统维护实施措施

（1）给排水系统的日常维修保养由给排水班组负责。

（2）工程主管每年12月份负责制订和监督实施下年度的系统保养计划。

（3）维修及保养过程如要限、停水，需提前报告医院后勤部，经批准后实施，实施前必须提前通知受影响方。

（4）根据给水设备特点重点做好润滑、除尘工作。

（5）供水泵故障时马上停止故障泵，开启备用泵，以保证区域供水。

（6）污水泵故障时应马上采取措施，降低集水井水位。

（7）所有系统的维修保养工作结束后应填写水泵房设备检查表、潜水泵设备检查表、消防泵房设备检查表。

（8）给排水设备的故障应限时修复，无法解决的应马上通知医院后勤部及受影响用户，限期修复。

（9）每晚/月在指定时间由工程组负责抄录水表读数，定期分析数据有无异常，为医院的节能管理提供基础数据。

（10）仓库内常备一定量的供水系统易损件，以方便维修使用；若需应急采购，按电话报备制度实施应急采购。

## （十）给排水系统定期维护保养计划及标准

1、生活给水系统

| 序号 | 检查项目 | 检查周期 | 检查标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、给水设备 |
| 1 | 生活水泵外观 | 日常检查 | 外表清洁，无锈蚀损坏 螺栓，螺丝无松动短裂 防震垫无损坏 |  |
| 2 | 电机 （机械部分） | 日常检查 | 运行过程中无异常震动，噪音 电机及轴承温升正常 |  |
|  |  | 6—8个月 | 轴承体清洗，加润滑油（脂） 更换磨损零部件 |  |
| 3 | 泵体 | 日常检查 | 运行正常，无异常震动，噪音 检查轴承发热情况，无烫手现象 检查填料函的泄漏和发热情况，每分钟10—20滴为好 检查连轴器，水泵轴心与电机轴心应重合，无运转时，用手盘动轴无卡阻现象 |  |
|  |  | 6—8个月 | 轴承体清洗，加润滑油（脂） 更换磨损零部件 |  |
|  |  | 3—5年 | 打开泵盖，检查内芯零部件状况，检查其磨损腐蚀和冲刷程度，必要时进行更换 |  |
| 2、给水设施 |
| 1 | 蓄水池，水箱 | 3个月- 半年 | 水池、水箱除锈、除垢、清洗、消毒 检修配件 | 配合医院清洗、消毒 |
| 2 | 减压阀 水锤消失器 | 3个月 | 动作灵敏，准确 无锈蚀堵塞 |  |
| 3 | 止回阀 浮球阀、排气阀 | 1个月 | 动作灵敏，准确 无锈蚀，无堵塞，无滴漏 |  |
| 4 | 闸阀、截止阀 | 日常检查 | 启闭灵活，无锈蚀 无滴漏 |  |
| 5 | 水嘴 | 日常检查 | 水嘴齐全，无锈蚀，无损坏 无滴漏 |  |
| 6 | 压力表 | 3个月 | 表壳完整无损，连接牢固，表面清洁 指针灵敏，读数准确 | 按计量局要求周期检测 |
| 7 | 水表 | 1个月 | 表壳完整，指针灵敏，读数准确 无锈蚀，表面清洁，无滴漏 |  |
| 8 | 各井室 | 1个月 | 井盖、井裙完整，启闭方便 爬梯牢固，井底干净 |  |
| 3、给水管道 |
| 1 | 生活给水管道 | 日常检查 | 水流要畅通，无堵塞 管道连接部分要严实 无锈蚀，无跑、冒、滴、漏 |  |
| 2 | 管道支架管卡 | 1个月 | 管道吊支架，管卡连接要牢固 表面无锈蚀 |  |

## （十一）给排水系统应急处理方案

### 1、给排水系统事故应急处理措施：

- 给排水工须持证上岗，经常巡查供水系统，发现有跑、冒、滴、漏现象，应立即抢修杜绝浪费。

- 尽量保障供水的连续性，当计划检修阀门确需短时停水时，应提前通知校方停水时间及恢复供水时间，以便作好储水准备。

- 遇突发事件导致供水系统停水时，技术科应与自来水公司取得联系，问明停水原因，时间后，及时向校方作出书面解释。

- 对于内部突发事故引起停水，值班员应立即通知技术，技术科接到通知后，迅速组织人员进行抢修并及时通知校方停水时间，原因和恢复供水时间。

- 配合院方组织的定期清洗二次供水蓄水池（一年至少2次），应提前出示通知，告知停水时间及恢复供水时间。清洗完后配合院方将水质样本送卫生防疫部门化验合格。

### 2、给排水系统故障抢修限时规定

为保证给排水系统发生意外事故后能及时抢修，特制定本规定。

（1）给水系统

- 高压水泵发生故障后，运行人员应及时启用备用水泵，停止故障泵的运行，并及时通知维修人员修复故障，在零配件齐全的情况下，故障排除不得超过两天。

- 干管阀门破裂时，应及时关闭前一级阀门，并通知维修人员更换破裂的阀门，其更换并再次通水时间不得超过4小时。

- 普通水龙头损坏，其更换时间不得超过1小时。

- 主管发生破裂时，应及时关闭前一级阀门，并向管理部经理汇报。经理接到汇报后，应立即召集抢修人员在15分钟内到达现场，即刻组织制定抢修方案，并发出限水或停水通知，主管恢复通水时间最长不得超过24小时。

（2）排水系统

- 室内外排水干管如发生破裂，应即刻组织抢修，修复时间不得超过4小时。

- 排水干管、沟渠、沙井发生堵塞，其疏通时间不得超过3 小时。

## （十二）楼宇、房屋、水体系统维护要求、标准及实施措施

### 1、楼宇、房屋、水体系统维护要求、标准

外观完好、整洁，外墙装饰无脱落、无污迹。房屋内室地板、天花板、墙壁无污渍如发现墙面裂痕问题应及时向业主报告。每天1次检查医院区路面、广场、围墙、挡墙、房屋基础、室外水体有无异常沉降、裂缝、变形、积水，房屋天面有无漏水、翻砂、裂缝、积水，房屋梁柱、墙面、地面有无裂缝、变形、吊顶有无变形、裂缝、漏水，建筑外墙、门窗有无破损，五金、锁具是否完好可用，做好每日巡查记录，发现问题及时修理及报告。

### 2、楼宇、房屋、水体系统维护实施措施

（1）由中标人每天检查1次楼宇、房屋、水体系统等各区域状况，做好巡查记录，发现问题及时修理或报告。

（2）对房屋共用部位进行日常管理和维修养护，保证房屋的使用功能和安全，杜绝安全事故的发生，填写检修记录和保养记录并确保记录的完整和真实。

（3）根据房屋实际使用年限，适时检查房屋的使用状况。需要零星维修范围的，及时组织修复（超出零星维修范围的，由后勤部门和审计科界定是否由院方进行修复）；属于更新改造的，向医院后勤部提出报告与建议，按有关规定办理。

（4）每年1次对房屋共用部位及共用设施设备进行安全普查，根据普查情况制定维修和管理计划，上报医院后勤部并组织实施。

（5）保持公共区域玻璃、门窗配件完好，开闭正常，需要维修的1个工作日内完成；照明设施一般故障（损坏的灯座、灯泡、开关等）在1小时内安排修复完成，其他故障1个工作日内完成，保证楼道照明灯具95%能正常使用；墙面、顶面粉刷层发现剥落或污损，应每1个月集中安排1次修补、除污；步行梯、楼房散水等设施，保持基本完好和使用功能，需要维修的，每1个月集中1次进行维修。

（6）按照政府有关规定，每年进行1次房屋避雷检测，符合避雷规范要求，检测维修由院方负责，。

（7）对违反规划私搭乱建和擅自改变房屋用途的行为及时告知和劝阻，并及时报告医院后勤部。

（8）医院区域主出入口设有小区平面示意图，主要路口设有路标。保持医院区域各路口、栋及单元（门）、户标志清晰。

（9）仓库内常备一定量的房屋维修易损件，以方便维修使用；若需应急采购，按电话报备制度实施应急采购。

## （十三）照明亮化系统维护要求、标准及实施措施

### 1、照明亮化系统维护要求、标准

照明亮化系统包括展厅照明、公共照明、景观亮化和应急照明。值班设备维护员负责每天巡查上述系统并负责公共照明和景观亮化的开启和关闭。室外照明灯根据季节的变化，开闭时间也随之而调整。每次公共照明和景观亮化、应急照明开启后，值班设备维护员要巡查灯光开启情况，发现有不亮的灯具要做好记录，立即修理或更换。由于技术问题和高空作业无法修复的，经院方同意后，由院方组织维修，中标人配合实施。

### 2、照明亮化系统维护实施措施

（1）由工程部的值班人员每天巡查各区域的照明亮化系统1次，发现问题，马上处理，小修1个小时内完成，复杂维修1天内完成。

（2）地下嵌入式照明，存在线路问题的，报方案至医院后勤部，获批后组织维修。

（3）高空区域的照明，需高空作业操作的，报方案至医院后勤部，由后勤部组织维修，中标人配合实施。

（4）所有复杂的照明维修，必须在不影响医院的开放使用的情况下实施。

（5）仓库内常备一定量的照明亮化系统易损件，以方便维修使用；若需应急采购，按电话报备制度实施应急采购。

## （十四）地下管网系统维护要求、标准及实施措施

### 1、地下管网系统维护要求、标准

值班设备维护员每天巡查1次，注意防止破土施工人员伤及地下管网。

### 2、地下管网系统维护实施措施

（1）由工程部负责对地下管网进行日常的维修养护工作；经分析或观察，发现有地下管道破损的，应及时开挖检查漏水点，报医院后勤部批准后组织实施维修；

（2）如有必要，与专业供水部门联系，获得技术支持。

（3）工程部应熟悉经过医院区域的城市供水、供电、供气、光纤等地下管道分布状况，对该区域的地面施工，做好监督防护工作，发现破坏及时制止。

（4）仓库内常备一定量的地下管网系统易损件，以方便维修使用；若需应急采购，按电话报备制度实施应急采购。

## （十五）污水系统维护要求、标准及实施措施

1、污水系统维护要求、标准

由于医院废水预处理后排入城市污水管道。按照环保部门要求,出水指标按《医疗机构污水排放标准》（GB18466-2005）、《医院消毒技术规范》、《医院污水处理技术指南》、《医疗机构水污染物排放标准》的有关规定。

2、污水系统维护实施措施

①医院内的医疗、病房内的生活污水，都要经过医院污水处理站作无害化的消毒处理后并达标（医院污水预处理排放标准），方能排向市污水处理厂的管网，严禁将未作处理的上述污水直接排放。

②医院，污水站应24小时不间断开转设备，实行专门岗位，由经培训、考试合格的专业人员操作运行。

- 对消毒设备进行定期检修维护保养，确保污水处理设备运行安全可靠。

4、遇到设备检修或其他原因需停止运行的，要及时向上级部门（市卫生部门、市疾控中心）汇报备案，并加强对排出污水的监督检测。

（十六）故障报修平台管理系统平台

（中标人免费提供，采购人与中标人共同使用，若平台涉及权限密码需无条件提供给采购人，中标人不得以任何借口对采购人使用平台进行使用限制或锁机，合同期满后管理平台所有权归采购人所有。

1.总体要求

（1）系统需具有3个移动端：报修端、维修员端和管理员端；每个端都可以新建工单，查看自己相应端的功能及工单信息，并可对工单进行评价。

（2）系统需具有1个PC后台管理，对人员，区域，问题，物料，设备，巡检，保养，统计分析等功能进行管理和设置。

2.基本功能要求

（1）报修员功能

微信工单报修：科室医护人员可以通过绑定的微信服务号进行扫码工单报修。填写内容包括：报修的问题类型，具体设备，语音留言，具体文字描述，现场照片和紧急程度等。

工单详情查询：可以查看所有的工单状态（待抢单、待接单，维修中，已完成），所在区域，问题说明，进度说明，维修人名字，电话，工单时长，维修物料，价格等详细内容。

工单确认和评价：工单完成后；报修人可对该工单做出客观评价。

消息提醒：工单报修成功，工单被维修人接单，工单维修完成这三种情况均会有消息提醒。

（2）维修员功能

①工单报修：维修人员也可以通过绑定的微信服务号进行工单报修。填写内容包括：报修的区域和问题类型，具体设备，语音留言，具体文字描述，现场照片和紧急程度等。自己报修自己接单。

②报修信息提醒：报修工单，接单成功，管理员分配工单维修员均会收到消息提醒。

③报修电话提醒：当维修人员未及时接单时会收到语音电话提醒。

④报修短信提醒：当维修人员未及时接单时会收到短信提醒。

⑤微信抢单（抢单）：维修员可查看所有报修后未接单的工单，并可进入进行接单（抢单）。

⑥维修信息添加：添加维修物料信息和人工成本信息，进度信息和进度描述信息。

⑦异常单处理：对一些特殊或异常的工单可以转组，转单，挂起，多人拼单或者退单操作。

⑧巡检保养功能：在系统中建立设备巡检的基准，系统会提前生成每天的巡检计划，巡检人员必须在有效时间进行巡检作业。巡检人员到达巡检位置扫描设备二维码，进行巡检作业，并录入实际的巡检信息。

（3）管理员功能要求

①工单报修：管理员人员也可以通过绑定的微信服务号进行工单报修。填写内容包括：报修的区域和问题类型，具体设备，语音留言，具体文字描述，现场照片和紧急程度等。管理员报修可以直接指派维修人员。

②消息提醒：消息提醒工单报修成功，工单被维修人接单，工单维修完成、这三种情况

均会有消息提醒。（预约成功提醒、接单状态提醒、订单完成通知）

③分配工单：管理员可对超时工单进行主动的分配，并可根据维修员的分组和接单情况进行配单

④工单状态监控：管理员可在手机端实时查看所有工单状态及详情（待抢单、待接单、维修中，已完成），实时监控工单情况，并可对工单进行补充说明，下发指令。

（4）PC后台功能要求

①PC后台的主要功能是对医院的各种信息进行设置和管理。包括医院信息管理，多分院管理，工单管理，区域管理，人员管理，问题管理，物料管理，设备管理，巡检保养管理。

医院信息管理：主要管理和设备医院的基本信息：如名称、地址、展示图、优先级、超时时长、消息提醒模板等。

②多分院管理：主要对多个分院进行管理，可在一个账号上对多个分院的人员，区域，问题，设备，物料等进行分别设置和管理。

③工单管理：管理和查看所有工单详细信息，包括工单状态，人员，区域，时间，物料，照片，语音，进度等。

④新建工单：可以在后台直接新建工单并指定维修人员。

⑤人员管理：可以对管理员、维修人、报修员分别进行管理，包括进行分组设置、人员信息的新增及删除、人员角色的更换等，并统计维修员接单数量，已完成数量，分值和动态评分。

⑥区域管理：可以进行一级及二级区域的录入和编辑设置，一级为楼栋，二级为楼层和科室。

⑦问题管理：可对设备类型和问题类型进行录入，并编辑问题类型，问题分组，分值。

⑧物料管理：可对物料库存数量，物料分类，物料规格、名称、单价、编号等进行新增和设置，并可按时间、订单号、工号、物料类型进行统计和查看所有物料。

⑨设备管理：可对设备图标，编号，所属区域，名称，描述（规格参数），保养间隔，保养人等参数进行设置。并可生成二维码粘贴在设备处。

⑩巡检保养管理：在系统中建立设备巡检及保养的基准，系统会提前生成每天的巡检保养计划，巡检人员必须在有效时间进行巡检作业。巡检人员到达巡检位置扫描设备二维码，进行巡检作业，并录入实际的巡检信息。

（十七）主要设备明细表

| 北海市人民医院（本院） |
| --- |
| 空调设备 |
| 序号 | 设备名称 | 型号参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 欧科多联式空调机组 | EKRV120AR | 台 | 1 |
| 2 | 欧科多联式空调机组 | EKRV140AR | 台 | 1 |
| 3 | 欧科多联式空调机组 | EKRV160AR | 台 | 1 |
| 4 | 欧科风冷热泵机组 | EKAC230BR | 台 | 7 |
| 5 | 模块式风冷冷水机组 | MLSF-70s4 | 台 | 4 |
| 6 | 欧科风冷热泵机组 | EKAC230BR | 台 | 2 |
| 7 | 水冷螺杆冷水机组 | RTHDE-3G2G1 | 台 | 1 |
| 8 | 水冷螺杆冷水机组 | LSFBGR130D/R4D | 台 | 1 |
| 9 | 磁悬浮离心式冷水机 | LSBLX550/R4BPyA | 台 | 1 |
| 10 | 风冷冷水（热泵） | CXAH1505EJXRANA | 台 | 2 |
| 11 | 模块式风冷冷水机组 | YCAR61RMC-B | 台 | 12 |
| 12 | 风冷冷水（热泵）机组 | RTXA+4245H000000R0N0D | 台 | 2 |
| 13 | 超微型组合式空调机 | AAHM10.5H-2B、AAHM4.8H-2B、AAHM6.5H-11E、AAHM4.8H-2B | 台 | 20 |
| 14 | 分体空调 |  | 台 | 1068 |
| 空调冷冻、冷却、热水系统及生活用水二次加压水泵 |
| 序号 | 设备名称 | 型号参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 多级离心泵 | 100GDL72-14x7 | 台 | 3 |
|  |  | 50GDL12-15x6 | 台 | 1 |
| 2 | 管道离心泵 | CFLR80-125 | 台 | 2 |
|  |  | KQW100/160-15/2 | 台 | 3 |
|  |  | CFLR80-125 | 台 | 2 |
|  |  | KQW125/160-22-2 | 台 | 3 |
|  |  | SGD50-250I | 台 | 2 |
|  |  | BY80-160 | 台 | 2 |
|  |  | CFL65-160 | 台 | 3 |
|  |  | 100SG-50-30 | 台 | 2 |
| 3 | KTZ型直联式空调泵 | KTZ200-150-320 | 台 | 2 |
|  |  | KTZ150-120-300 | 台 | 2 |
|  |  | KTZ250-280-300 | 台 | 2 |
| 制氧、供氧、供气、负压 |
| 序号 | 设备名称 | 型号参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 医用分子筛制氧机 | AIRSEP-PSA/AS-K(900) | 台 | 2 |
|  |  | AIRSEP-PSA/AS-L107-16 | 台 | 1 |
|  |  | AIRSEP-PSA/PSA-YY-30A | 台 | 3 |
| 2 | 阿特拉斯空压机 | GA37+FFA8 | 台 | 2 |
|  |  | GA37+FFA8.5M/S | 台 | 1 |
|  |  | GA22+PA7.5 | 台 | 2 |
|  |  | GA15+PA7.5 | 台 | 1 |
|  |  | GA30+PA7.5 | 台 | 3 |
| 3 | 全无油氧气增压压缩机 | OW-30/3-10 | 台 | 3 |
| 4 | 冷冻式压缩空气干燥机 | SFR-086AG | 台 | 3 |
| 5 | 迪诺真空泵 | 2BV5161 | 台 | 3 |
| 序号 | 设备名称 | 型号参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 树脂浇注干式变压器 | SCB11-2000/10 | 台 | 2 |
|  |  | SCB11-2500/10 | 台 | 1 |
| 2 | 变压器进线柜（AL1) |  | 台 | 3 |
| 3 | 无功补偿柜（AL2) |  | 台 | 3 |
| 4 | 低压开关柜（AL3) |  | 台 | 35 |
| 5 | 柴油发动机 | KPG750C | 台 | 2 |
| 北海市银滩医院 |
| 空调设备 |
| 序号 | 设备名称 | 型号参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 制冰主机（螺杆机组） | LSBLG600D/R4D； 蓄冰工况：制冷量：1317KW，功率：363kW， | 台 | 1 |
|  |  | 冷冻水进出口温度：-2.4/-5.6℃，蒸发器流量：363m3/h ，冷却水进出口温度：30/33.3℃，冷凝器流量：454m3/h，机组承压：1.0MPa； |  |  |
|  |  | 空调工况：制冷量：2110KW，功率：364kW， |  |  |
|  |  | 蒸发器进出口温度：11/6℃，蒸发器流量：363m3/h ，冷却水进出口温度：30/35℃，冷凝器流量：454m3/h，机组承压：1.0MPa；标准配置主要部件：压缩机、电子膨胀阀、蒸发器、冷凝器、传感器、控制柜 |  |  |
| 2 | 基载主机（磁悬浮变频离心式冷水机组） | 型号规格：LSBLX600/R4(BP)，制冷量：2110kw；COP：6.83；输入功率：308.9kw；电源：3～380V/50Hz，冷却水进出水温度：30℃/33.2℃，冷冻水进出水温度：12℃/7℃，蒸发器水流量：363m3/h，冷凝器水流量：454m3/h，采用磁悬浮直流变频压缩机，参考外形尺寸（长*宽*高）：4780*2220*2100mm，制冷剂：R134A，节流装置采用电子膨胀阀，开机启动电流：2A，标准配置主要部件：压缩机、电子膨胀阀、经济器、蒸发器、冷凝器、传感器、控制柜（三机头）、辅启动柜 | 台 | 2 |
| 3 | 蓄冰槽 | 技术参数：单个槽体蓄冷量594RTH；不锈钢盘管，管外结冰片；标准配置主要部件：蓄冰盘管、分布管、冰量传感器、管排及隔板、底层保温板、蓄冰槽外壁 | 台 | 6 |
| 4 | 板式换热器 | 冷板换 | 台 | 2 |
|  |  | 换热量Q=2400kW，冷冻水侧进出口温度12/7℃，乙二醇溶液侧进出口温度4/11.0℃；材质ANSI304，板片厚度0.4mm； |  |  |
| 5 | 横流式方形冷却塔（超低噪音） | 型号规格：SCH-594047-18.5-3-1循环水量：516m3/h；功率：18.5Kw；进水温度：37°C；出水温度：32°C；湿球温度：28°C；自重：3822kg；运行重量：9267kg；外形尺寸：L5900×W4000×H4700；标准配置主要部件：塔体、轴流风机、电机、集水箱、喷头、收水器、填料 | 台 | 3 |
| 6 | 风冷热泵热回收机组 | 制冷工况名义制冷量1166kW，N=364.3kW，供回水温度7/12°C，流量100/100m3/h，压降68kPa，实际制热量1154kW，供回水温度45/40°C，承压1.0MPa,COP=3.2 | 台 | 1 |
| 7 | 风冷螺杆热泵机组 | 制冷工况名义制冷量1422kW，N=261.8kW，供回水温度7/12°C，流量244.5m3/h，压降72kPa；制热工况名义制热量1498kW，实际工况制热量1590kW,N=334.7kW。供回水温度45/40°C，流量171m¦/h，压降37.4KPa。承压1.0MPa。名义COP冷=5.43，名义COP热=4.74 | 台 | 2 |
| 8 | 乙二醇循环泵（KTZ型直联式空调泵） | 型号规格：KTZ200-150-400A，流量：400m3/h；扬程：36m；功率：75KW，标准配置主要部件：泵体、叶轮、电机、轴承 | 台 | 2 |
| 9 | 冷冻水泵（KTZ型直联式空调泵） | 型号规格：KTZ200-150-400A，流量：428m3/h；扬程：37m；功率：75KW，三用一备，标准配置主要部件：泵体、叶轮、电机、轴承 | 台 | 4 |
| 10 | 冷却水泵（KTZ型直联式空调泵） | 型号规格：KTZ250-200-300，流量：500m3/h；扬程：28m；功率：55KW，三用一备，标准配置主要部件：泵体、叶轮、电机、轴承 | 台 | 4 |
| 11 | 风冷热泵冷水泵（KTZ型直联式空调泵） | 型号规格：KTZ200-150-400A，流量：428m3/h；扬程：37m；功率：75KW，标准配置主要部件：泵体、叶轮、电机、轴承 | 台 | 3 |
| 12 | 风冷热泵热水泵（KTZ型直联式空调泵） | 型号规格：KTZ150-125-400A，流量：187m3/h；扬程：44m；功率：37KW，标准配置主要部件：泵体、叶轮、电机、轴承 | 台 | 4 |
| 13 | 水泵变频控制器 |  | 台 | 26 |
| 14 | 多联机室外机 | 型号参数：RFC560MXMLYA，0~80Pa，名义供冷Ql=56kW，供热Qr=63kW。N=15.6kW | 台 | 1 |
| 15 | 多联机室外机 | 型号参数：RFC730MXMLYA，0~80Pa，名义供冷Ql=73kW，供热Qr=81.5kW。N=22.4kW | 台 | 2 |
| 16 | 多联机室外机 | 型号参数：RFC850MXMLYA，0~80Pa，名义供冷Ql=85kW，供热Qr=95kW。N=26.4kW | 台 | 3 |
| 17 | 多联机室外机 | 型号参数：RFC950MXMLYA，0~80Pa，名义供冷Ql=96kW，供热Qr=108kW。N=27.4kW | 台 | 4 |
| 18 | 多联机室外机 | 型号参数：RFC1010MXMLYA，0~80Pa，名义供冷Ql=101kW，供热Qr=113kW。N=30.16kW | 台 | 1 |
| 19 | 分体柜式空调机 | 2p | 台 | 2 |
| 20 | 麦克维尔模块式风冷热泵机组 | （带热回收）65KW | 台 | 2 |
| 21 | 麦克维尔模块式风冷热泵机组 | （热泵）130KW | 台 | 10 |
| 22 | 热水供水泵 | 1.8KW | 台 | 2 |
| 23 | 热水循环泵 | 0.55KW | 台 | 2 |
| 24 | 冷却泵 | 22KW | 台 | 3 |
| 25 | 冷冻泵 | 22KW | 台 | 3 |
| 26 | 麦克维尔模块式水源冷水 | （热泵）150KW | 台 | 12 |
| 27 | 分体柜式空调机 | 3P | 台 | 2 |
| 28 | 分体柜式空调机 | 5P | 台 | 20 |
| 29 | 盘管风机 |  | 台 | 1652 |
| 30 | 新风机组 |  | 台 | 52 |
| 31 | 洁净空调风柜 |  | 台 | 20 |
| 32 | 冷却塔 |  | 台 | 5 |
| 气体设备、配电及生活供水 |
| 序 | 设备名称 | 型号参数 | 单位 | 数量 |
| 号 |  |  |  |  |
| 1 | 医用氧设备 | 医用氧气二级稳压箱 | 套 | 35 |
|  |  | 医用氧气流量计 | 套 | 28 |
|  |  | 医用压力监测报警装置 | 套 | 28 |
| 2 | 医用中心吸引系统 | 医用真空负压机（一体式）1.包含1台集成块、3台爪式真空泵、3台除菌过滤器、1台自动控制柜、1台负压安全报警装置 | 套 | 1 |
| 3 | 医用空气系统 | 1.无油旋齿空气压缩机排气量：3.6m3/min，2.无油旋齿空气压缩电机功率：22KW，3.排气压力：0.75Mpa | 套 | 2 |
|  |  | 微热吸附式干燥机：1.单机排气量：3.6m3/min，2.采用高品质干燥剂，干燥剂床底层具有防水功能，能对高负荷运行的上层起到保护作用 | 套 | 2 |
| 4 | 配电（高压配电房1个、低压配电房3个） | 干式电力变压器（额定容量：1600KVA） | 台 | 4 |
|  |  | 干式变压器（额定容量：1250KVA） | 台 | 2 |
|  |  | 干式电力变压器（额定容量：1600KVA） | 台 | 6 |
| 5 | 确保电源 | 发电机（型号：BJYG-1000、功率1000KW） | 台 | 1 |
|  |  | 柴油发电机组（型号：YC6C1220-D31） | 台 | 1 |
| 6 | 生活供水 | 生活供水二次加压水泵（型号：YE4-132S2-2、功率：7.5KW） | 台 | 3 |
|  |  | 门诊供水二次加压水泵（3KW） | 台 | 3 |
|  |  | 生活供水二次加压水泵（型号：YE4-160M1-2、功率：11KW） | 台 | 3 |
|  |  | 生活供水二次加压水泵（型号：YE4-160M2-2、功率：15KW） | 台 | 3 |

（十八）对中标人要求

1.从业人员的工资及每年应有的福利费、奖金、加班费等由中标人负责，工资水平应优于北海市最低工资标准，且中标人需按国家规定为每位从业人员交各种社会保险。法定节假日、双休天及其他超出上班时间的加班，中标人须按国家规定支付加班费，如有员工反映加班没有加班费，经核实确认的，医院有权从每月向中标人支付的服务费中扣下相应的费用。当现场人员有缺员时，中标人必须在 3日内补齐人员，加班费的计算方式以从业人员的月工资总额除以21.75天为基数，按实际天数计算，发放给加班人员。以上各项费用均由中标人承担，医院不再支付相关需要费用。

2.医院与服务人员不发生任何劳动和雇佣关系（医院原在编职工除外），服务人员由中标人自行管理，并负责必要的相关业务培训及遵守国家相关劳动法律法规，涉及劳务纠纷和劳动事故全部由中标人承担责任。中标人和服务人员应遵守安全操作规章制度，若发生人身伤害伤亡等事故，由中标人自负，与医院无关（中标人须出具书面承诺）。投标人投标时，必须对所有从业人员缴纳社会保险和意外伤害险进行书面承诺。

3.现场维护人员统一工作服装，佩戴工作牌上岗，上岗人员必须无传染性疾病，各种设备完好率必须达 100%，因部分服务工作涉及到登高、体力工作（如擦拭空调口和监控、检查沉沙井、污水井），中标人应配备适应此类工作的工作人员。

4.投标人维修更换制氧供氧供气系统的制氧系统配件时若为与医院制氧系统品牌相对应的原厂原装部件，则该部件需有验伪标签，将查询结果拍照记录作为请款的必备材料；方可按照原厂原装的价格请款；否则采购人有权按照常规产品付该部件材料款。制氧系统配件为进口产品时，需将报关单作为请款的必备材料，否则采购人有权按照常规产品付该部件材料款。本项要求将作为合同附加条款。

5.若维护中所使用零件出自招标合同零件目录（基础材料表目录）。则以中标价作为采购价格，市场价格变动幅度较大时甲、乙双方可再作议价。若维修中所使用的零件是招标零件目录之外的，则根据临时采购的内容，经甲乙双方共同询价参考市场价格，并报采购人采购部门和审计部门审核确定（不得高于市场平均价格），并提供品名、规格、价格及价格出处，以备医院查询复核。

6.如果医院管理需要，可安排5位职工加入服务人员队伍，中标人负责协助管理，并对其工作进行考核、监督，每月报相关考核情况给医院总务科。

7.中标人需在医院设立维修中心，并提供紧急维修热线电话，作为后勤信息化管理平台报修系统的必要补充。医院为中标人提供维修中心所必须的办公场所（不少于40㎡），不收场地费、办公水电费。

（十九）服务保障措施(违规惩罚机制)

1.中标人不按招标文件规定执行，违反院规章制度，拒不落实医院工作通知。发现存在以下情形的，医院可以无条件立即终止服务合同。

（1）未按招标文件对人员进行政审、体检、须持证上岗人员无证、持假证的；

（2）违反安全条例、安全操作规程，造成人员伤亡事故或医院财产重大损失的；

（3）携带违禁物品（武器、毒品、爆炸品、易燃品、强腐蚀性物品等）进院的；

（4）私自配置医院钥匙，私自改装医院锁具的。

2.中标人不按招标文件规定执行，违反院规章制度，拒不落实医院工作通知。每发生一起，医院扣除当月应支付服务费人民币3000-5000元不等。由此造成严重后果或恶劣影响，累计超过3次，医院可以无条件立即终止服务合同。

（1）随意更换项目主管未提前通报科技医院并征求医院意见的；

（2）未按招标文件要求投入足够人员造成缺岗的；

（3）发生缺员现象后未在3日内补齐的（超过7天仍无法补足人员或一月内2次出现此类现象即构成严重违约）；

（4）在院内进行违法乱纪行为、违反治安管理条例行为的；

（5）如不按照医院配置够相关人员，将进行罚款。

2.中标人项目经理、副经理、主管不按招标文件规定执行，不履行正副经理、主管职责，违反医院规章制度的，每发生一起，医院扣除当月应支付院区服务费人民币3000-5000元，并责令中标人严肃纪律、调整人员。累计超过3次以上，医院有权无条件终止服务合同。

（1）私自带无关人员进入院非公共开放部位的；

（2）在考勤、值班、检查、维修记录（包括书面和口头）弄虚作假，伪造的；

（3）对医院工作通知、投诉在3个工作日内不处理不上报的；

（4）利用工作之便索要、收受他人贿赂、贪污公款、谋取私利的；

（5）发现安全隐患不及时排查、报告的；

（6）白天班重复使用晚上24时以后的晚班值班人员的；

（7）不接受不配合督查人员查岗的；

（8）主管以上领导手机不24小时不接电话的。

3.中标人从业人员如发生以下违规现象，每发生一起，医院扣除当月应支付院区服务费人民币500-2000元，并责令中标人严肃纪律、调整人员。中标人整改不力，累计超过3次，采购人有权无条件终止服务合同。

（1）中标人从业人员违反医院相关管理制度的；

（2）迟到早退，脱岗、睡岗、酒后上岗的；工作散漫，粗心大意造成工作差错的；不穿工作服、不带工作牌；不按要求检查、记录的；

（3）维修响应不及时的，消极怠工，态度不端正，造成工作被动，拖拉，不能及时完成任务的；

（4）顶撞客户，与客户发生言语、肢体冲突，被客户投诉的；工作时间吃喝、读书看报、打牌、听音乐、下棋、会客、玩手机等做与工作无关事情的；乱丢垃圾、乱写乱画，故意损坏医院财物的；在医院打架斗殴酗酒闹事的；

（5）值班室、设备间、电井房等工作管辖区域或管辖设施设备脏乱差的；对管理区域内设施设备不检查不登记心中无数的；

（6）持对讲机人员工作时间不开对讲机的；不接受不配合督查人员查岗的；

（7）对医院报修报检项目不按时限要求及时处理，将维修材料私拿私用的；

（8）不按时间要求交接班的，当班时无工作和交接班记录的；工作范围内文字档案未及时整理归档的；

（9）未按要求上报统计报表、检查维护维修计划的；个人资料不实，弄虚作假的；在禁烟区吸烟的；拾遗不报的；上班时间干私活的；

（10）发现问题不及时处理汇报，造成不良后果的；无特殊原因不完成医院交待的任务的；

（二十）净化空调材料表、基础材料表（投标人按需采购，材料费用医院负责，更换安装费用由投标人负责；本部分须逐项进行报价，报价格式详见第六章“投标文件格式”）

1.净化空调材料表

| 序号 | 名 称 | 规格（mm） | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | G4初效过滤器 | 594*594*95 | 个 | 纸框 |
| 2 | G4初效过滤器 | 592*289*95 | 个 | 纸框 |
| 3 | G4初效过滤器 | 595*490*96 | 个 | 铝框 |
| 4 | F5初效过滤器 | 290*290*96 | 个 | 铝框 |
| 5 | F5初效过滤器 | 290*595*96 | 个 | 铝框 |
| 6 | F5初效过滤器 | 595*595*96 | 个 | 铝框 |
| 7 | G4初效过滤器 | 595*295*96 | 个 | 铝框 |
| 8 | F8中效袋式过滤器 | 592*592*534*8 | 个 | 铝框 |
| 9 | 回风F6板式中效 | 265*380*70 | 个 | 铝框 |
| 10 | F8中效袋式过滤器 | 287*592*534*4 | 个 | 铝框 |
| 11 | F8中效袋式过滤器 | 590*484-6*502 | 个 | 铝框 |
| 12 | 回风F6板式中效 | 780*265*70 | 个 | 铝框 |
| 13 | F8中效袋式过滤器 | 592*592*534 | 个 | 铝框 |
| 14 | F8中效袋式过滤器 | 592*287-8*534 | 个 | 铝框 |
| 15 | F8中效袋式过滤器 | 594*490-6*534 | 个 | 铝框 |
| 16 | 回风F6板式中效 | 580*265*70 | 个 | 铝框 |
| 17 | F8中效袋式过滤器 | 592*287*534*8 | 个 | 铝框 |
| 18 | 回风F6板式中效 | 340*390*10 | 个 | 铝框 |
| 19 | 高效过滤器 | 610*305*292 | 个 | 铝框 |
| 20 | 高效H10纸质过滤器 | 592*592*292 | 个 | 塑料框 |
| 21 | 高效H10纸质过滤器 | 592*285*292 | 个 | 塑料框 |
| 22 | 高效H10纸质过滤器 | 490*592*292 | 个 | 塑料框 |
| 23 | 高效过滤器 | 484*484*70 | 个 | 铝框 |
| 24 | 高效过滤器 | 475*475*70 | 个 | 铝框 |

2.基础材料表

| 序号 | 物品名称 | 数量 | 参考品牌 | 型号规格 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | T5光管 | 1 | 飞利浦（飞东）、欧普、三雄 | 进口8W/830 | 支 |
| 2 | T5光管 | 1 | 飞利浦（飞东）、欧普、三雄 | T5/14W/6400K | 支 |
| 3 | T5光管 | 1 | 飞利浦（飞东）、欧普、三雄 | 14W/830 | 支 |
| 4 | T5光管 | 1 | 飞利浦（飞东）、欧普、三雄 | 14W/2700K | 支 |
| 5 | T5光管 | 1 | 飞利浦（飞东）、欧普、三雄 | T5/18W/6500K | 支 |
| 6 | T5光管 | 1 | 飞利浦（飞东）、欧普、三雄 | 18W/830 | 支 |
| 7 | T5光管 | 1 | 飞利浦（飞东）、欧普、三雄 | 18W/2700K | 支 |
| 8 | T5光管 | 1 | 飞利浦（飞东）、欧普、三雄 | T5/21W/6400K | 支 |
| 9 | T5光管 | 1 | 飞利浦（飞东）、欧普、三雄 | 24W/6500K | 支 |
| 10 | T5光管 | 1 | 飞利浦（飞东）、欧普、三雄 | 28W/830 | 支 |
| 11 | T5光管 | 1 | 飞利浦（飞东）、欧普、三雄 | 28W/2700K | 支 |
| 12 | T5光管 | 1 | 飞利浦（飞东）、欧普、三雄 | 28W/6500K | 支 |
| 13 | T5光管 | 1 | 飞利浦（飞东）、欧普、三雄 | T5/28W/6400K | 支 |
| 14 | T5环形光管 | 1 | 飞利浦（飞东）、欧普、三雄 | PAK10281 28W/6400K | 支 |
| 15 | 圆形吸顶灯 | 1 | 飞利浦（飞东）、欧普、三雄 | 220V/40W | 套 |
| 16 | T8光管 | 1 | 飞利浦（飞东）、欧普、三雄 | 30W/6500K | 支 |
| 17 | T8光管 | 1 | 飞利浦（飞东）、欧普、三雄 | 36W/5000K | 支 |
| 18 | T8光管 | 1 | 飞利浦（飞东）、欧普、三雄 | 36W/6500K | 支 |
| 19 | T8环形光管 | 1 | 飞利浦（飞东）、欧普、三雄 | 40W/6500K | 支 |
| 20 | T8环形光管 | 1 | 飞利浦（飞东）、欧普、三雄 | 24W/6500K | 支 |
| 21 | T8光管 | 1 | 飞利浦（飞东）、欧普、三雄 | 30W/6400K | 支 |
| 22 | T8光管 | 1 | 飞利浦（飞东）、欧普、三雄 | 36W/6500K | 支 |
| 23 | T8光管 | 1 | 飞利浦（飞东）、欧普、三雄 | 36W三基色 | 支 |
| 24 | 灭蚊光管 | 1 | 家宝钰、冠鸿睿、芭芭啦 | 20W | 支 |
| 25 | 卤钨杯灯（石英灯杯） | 1 | 欧司朗、飞利浦、中天 | 12V/50W | 个 |
| 26 | 卤钨杯灯（石英灯杯） | 1 | 欧司朗、飞利浦、中天 | 12V/35W | 个 |
| 27 | 石英灯珠 | 1 | 欧司朗、飞利浦、欧普照明 | 35W/220V | 个 |
| 28 | 小插脚卤素灯珠 | 1 | 欧司朗、飞利浦、妍芙 | 35W/12V | 个 |
| 29 | 大插脚卤素灯珠 | 1 | 欧司朗、飞利浦、妍芙 | 12V/35W | 个 |
| 30 | 石英灯变压器 | 1 | 飞利浦（飞东）、欧普、三雄 | 12V/60W | 个 |
| 31 | 石英灯电子变压器 | 1 | 飞利浦（飞东）、欧普、三雄 | PAK-SE50 12V/50W | 只 |
| 32 | 卤素铝质反射杯灯 | 1 | 欧司朗、飞利浦、松下 | 64828FL230V/50W | 个 |
| 33 | 石英灯连线底座 | 1 | 欧司朗、飞利浦、欧普照明 | 50W/长线耐高温 | 条 |
| 34 | 金卤灯 | 1 | 飞利浦（飞东）、欧普、三雄 | CDM-Tm mini 35W/930 | 个 |
| 35 | 金卤灯 | 1 | 飞利浦（飞东）、欧普、三雄 | CDM-T 35W/830 | 个 |
| 36 | 金卤灯 | 1 | 飞利浦（飞东）、欧普、三雄 | CDM-T 70W/830 | 个 |
| 37 | 金卤灯 | 1 | 飞利浦（飞东）、欧普、三雄 | CDM-R PAR30 35W/830 | 个 |
| 38 | 金卤灯 | 1 | 飞利浦（飞东）、欧普、三雄 | CDM-R PAR30 70W/830 | 个 |
| 39 | 金卤灯 | 1 | 飞利浦（飞东）、欧普、三雄 | HC-T 150W | 个 |
| 40 | 金卤灯镇流器 | 1 | 飞利浦（飞东）、欧普、三雄 | 35W/220V | 个 |
| 41 | 金卤灯镇流器 | 1 | 飞利浦（飞东）、欧普、三雄 | 70W/220V | 个 |
| 42 | 金卤灯触发器 | 1 | 飞利浦（飞东）、欧普、三雄 | CD-7H | 个 |
| 43 | 2针2U拔插式节能灯 | 1 | 飞利浦（飞东）、欧普、三雄 | 13W/2700K | 个 |
| 44 | 4针2U拔插式节能灯 | 1 | 飞利浦（飞东）、欧普、三雄 | 13W/2700K | 个 |
| 45 | 4针2U拔插式节能灯 | 1 | 飞利浦（飞东）、欧普、三雄 | 13W/4300K | 个 |
| 46 | 4针2U拔插式节能灯 | 1 | 飞利浦（飞东）、欧普、三雄 | 18W/4300K | 个 |
| 47 | 2针2U拔插式节能灯 | 1 | 飞利浦（飞东）、欧普、三雄 | 13W/4300K | 个 |
| 48 | 2针2U拔插式节能灯 | 1 | 飞利浦（飞东）、欧普、三雄 | 13W/6400K | 个 |
| 49 | 4针2U拔插式节能灯 | 1 | 飞利浦（飞东）、欧普、三雄 | 13W/6400K | 个 |
| 50 | 4针2U拔插式节能灯 | 1 | 飞利浦（飞东）、欧普、三雄 | 18W/6400K | 个 |
| 51 | 4针2U拔插式节能灯 | 1 | 飞利浦（飞东）、欧普、三雄 | 18W/2700K | 个 |
| 52 | 螺纹管节能灯 | 1 | 飞利浦（飞东）、欧普、三雄 | E27/9W/2700K | 个 |
| 53 | 螺纹管节能灯 | 1 | 飞利浦（飞东）、欧普、三雄 | E27/11W/2700K | 个 |
| 54 | 螺纹管节能灯 | 1 | 飞利浦（飞东）、欧普、三雄 | E27/13W/2700K | 个 |
| 55 | 螺纹管节能灯 | 1 | 飞利浦（飞东）、欧普、三雄 | E27/13W/4300K | 个 |
| 56 | 螺纹管节能灯 | 1 | 飞利浦（飞东）、欧普、三雄 | E27/13W/6400K | 个 |
| 57 | 螺纹管节能灯 | 1 | 飞利浦（飞东）、欧普、三雄 | E27/15W/2700K | 个 |
| 58 | 球形灯泡 | 1 | 飞利浦（飞东）、欧普、三雄 | E27/40W/220V | 个 |
| 59 | 球形灯泡 | 1 | 飞利浦（飞东）、欧普、三雄 | E27/25W/220V | 个 |
| 60 | 磨砂灯泡 | 1 | 飞利浦（飞东）、欧普、三雄 | E27/40W/220V | 个 |
| 61 | 拉尾灯泡 | 1 | 飞利浦（飞东）、欧普、三雄 | E14/40W/230V | 个 |
| 62 | 烛光灯泡 | 1 | 飞利浦（飞东）、欧普、三雄 | E14/40W/230V | 个 |
| 63 | LED理地灯 | 1 | 道辉、雷馨、优典雅 | 定制防水220V7W | 支 |
| 64 | LED灯带 | 1 | 飞利浦、欧普照明、雷士 | 防水式方管60珠白光 | 个 |
| 65 | LED吸顶灯 | 1 | 飞利浦、欧普照明、雷士 | 定制不锈钢面 80口径 11W | 支 |
| 66 | LED开关电源 | 1 | 明伟、绿之星光、威亨 | 12V/30A | 支 |
| 67 | 日光灯电子（丽晶）支架 | 1 | 飞利浦（飞东）、欧普、三雄 | PAK310803 T8/36W | 支 |
| 68 | 日光灯电子（丽晶）支架 | 1 | 飞利浦（飞东）、欧普、三雄 | PAK301008 T5/18W | 支 |
| 69 | 日光灯电子（丽晶）支架 | 1 | 飞利浦（飞东）、欧普、三雄 | PAK301408 T5/21W | 支 |
| 70 | 日光灯电子（丽晶）支架 | 1 | 飞利浦（飞东）、欧普、三雄 | PAK301608 T5/28W | 支 |
| 71 | 日光灯电子（丽晶）支架 | 1 | 飞利浦（飞东）、欧普、三雄 | PAK300808 T5/14W | 支 |
| 72 | 日光灯电子（丽晶）支架 | 1 | 飞利浦（飞东）、欧普、三雄 | PAK310803 T8/30W | 支 |
| 73 | 日光灯电子（丽晶）支架 | 1 | 飞利浦（飞东）、欧普、三雄 | PAK301408 T5/24W | 支 |
| 74 | 日光灯电子（丽晶）支架 | 1 | 飞利浦（飞东）、欧普、三雄 | T8/30W | 支 |
| 75 | 日光灯电子（丽晶）支架 | 1 | 飞利浦（飞东）、欧普、三雄 | T5/8W | 支 |
| 76 | 节能灯镇流器 | 1 | 松本、中博雅光、彩萱 | 36W | 个 |
| 77 | 节能灯电子镇流器 | 1 | 飞利浦、3AAA、晋驰 | 1X18W | 个 |
| 78 | 节能灯电子镇流器 | 1 | 欧司朗、飞利浦、晋驰 | 2X18W | 个 |
| 79 | 节能灯镇流器 | 1 | 飞利浦（飞东）、欧普、三雄 | 2X18W | 个 |
| 80 | 节能灯镇流器 | 1 | 飞利浦（飞东）、欧普、三雄 | 18W | 个 |
| 81 | 日光灯电子镇流器 | 1 | 飞利浦（飞东）、欧普、三雄 | 18W | 只 |
| 82 | 日光灯电子镇流器 | 1 | 飞利浦（飞东）、欧普、三雄 | 36W | 只 |
| 83 | 日光灯电子镇流器 | 1 | 飞利浦（飞东）、欧普、三雄 | 2X36W | 只 |
| 84 | 日光灯电子镇流器 | 1 | 松下、飞利浦、彩萱 | 2X36W | 只 |
| 85 | 防爆钢管镇流器 | 1 | 松下、飞利浦、彩萱 | 36W | 只 |
| 86 | 环形光管 28W 镇流器 | 1 | 飞利浦（飞东）、欧普、三雄 | PAK012417 220V/28W | 个 |
| 87 | 塑料护套软线 | 1 | 庆丰、 苏州大发橡塑、起帆 | PVV3*2.5m㎡ | 米 |
| 88 | 塑料护套软线 | 1 | 庆丰、 苏州大发橡塑、起帆 | PVV3*1.5m㎡ | 米 |
| 89 | 塑料护套软线 | 1 | 庆丰、 苏州大发橡塑、起帆 | PVV2*1.5m㎡ | 米 |
| 90 | 阻燃电线 | 1 | 庆丰、正泰、起帆 | 2B-BVR1.5m㎡ | 米 |
| 91 | 阻燃电线 | 1 | 庆丰、正泰、起帆 | 2B-BVR2.5m㎡ | 米 |
| 92 | 阻燃电线 | 1 | 庆丰、正泰、起帆 | 2B-BVR4m㎡ | 米 |
| 93 | 阻燃电线 | 1 | 庆丰、正泰、起帆 | 2B-BVR6m㎡ | 米 |
| 94 | 阻燃电线 | 1 | 庆丰、正泰、起帆 | 2B-BVR10m㎡ | 米 |
| 95 | 电话线 | 1 | 正泰、铂典、特影 | 国际4*0.5白色 | 米 |
| 96 | 网线 | 1 | 江苏安普、正泰、广惠通 | AMP 6-219586-5超五类网线 | 米 |
| 97 | 有线电视线 | 1 | 广东有线、秋叶原、绿联 | 75-5 128编 | 米 |
| 98 | 电视机尾线 | 1 | 秋叶原、悦智人心、晶华 | 3米/条 | 米 |
| 99 | 电视机尾线 | 1 | 秋叶原、悦智人心、晶华 | 3米/条 | 米 |
| 100 | 镀锌电线管 | 1 | 国标、华朔、河联达 | 国标4分 | 支 |
| 101 | 镀锌电线管 | 1 | 国标、华朔、河联达 | 国标6分 | 支 |
| 102 | 镀锌线管弯头 | 1 | 国标、华朔、河联达 | 国标4分 | 只 |
| 103 | 镀锌线管弯头 | 1 | 国标、华朔、河联达 | 国标6分 | 只 |
| 104 | 镀锌线管直通 | 1 | 国标、华朔、河联达 | 国标4分 | 只 |
| 105 | 镀锌线管直通 | 1 | 国标、华朔、河联达 | 国标6分 | 只 |
| 106 | 镀锌暗装铁线盒 | 1 | 永力、致臻、跨联 | 暗装盒 | 只 |
| 107 | 线管护嘴 | 1 | 联塑、公元、日丰 | 4分 | 包 |
| 108 | 线管护嘴 | 1 | 联塑、公元、日丰 | 6分 | 包 |
| 109 | PVC面板盖 | 1 | 美格林、科邦、泓信 | 联塑 | 个 |
| 110 | PVC线槽 | 1 | 联塑、展握、星飞 | 25X12.5mm | 条 |
| 111 | PVC线槽 | 1 | 联塑、展握、星飞 | 38X24mm | 条 |
| 112 | 86型PVC明装底盒 | 1 | 根本、励朗、思恒 | 86型 | 个 |
| 113 | 单相电表 | 1 | 广州电表厂、德力西、正泰 | 3（6）A | 个 |
| 114 | 单相电表 | 1 | 广州电表厂、德力西、正泰 | 5（20）A | 个 |
| 115 | 三相电表 | 1 | 广州电表厂、德力西、正泰 | 3（6）A | 个 |
| 116 | 三相电表 | 1 | 广州电表厂、德力西、正泰 | 5（20）A | 个 |
| 117 | 断路器 | 1 | 施耐德、西门子、ABB | C65N 1P 6A | 个 |
| 118 | 断路器 | 1 | 施耐德、西门子、ABB | C65N 1P 10A | 个 |
| 119 | 断路器 | 1 | 施耐德、西门子、ABB | C65N 1P 20A | 个 |
| 120 | 断路器 | 1 | 施耐德、西门子、ABB | C65N 1P 40A | 个 |
| 121 | 断路器 | 1 | 施耐德、西门子、ABB | C65N 1P 63A | 个 |
| 122 | 断路器 | 1 | 施耐德、西门子、ABB | C65N 2P 6A | 个 |
| 123 | 断路器 | 1 | 施耐德、西门子、ABB | C65N 2P 10A | 个 |
| 124 | 断路器 | 1 | 施耐德、西门子、ABB | C65N 2P 20A | 个 |
| 125 | 断路器 | 1 | 施耐德、西门子、ABB | C65N 2P 32A | 个 |
| 126 | 断路器 | 1 | 施耐德、西门子、ABB | C65N 2P 40A | 个 |
| 127 | 断路器 | 1 | 施耐德、西门子、ABB | C65N 2P 63A | 个 |
| 128 | 断路器 | 1 | 施耐德、西门子、ABB | C65N 3P 16A | 个 |
| 129 | 断路器 | 1 | 施耐德、西门子、ABB | C65N 3P 20A | 个 |
| 130 | 断路器 | 1 | 施耐德、西门子、ABB | C65N 3P 25A | 个 |
| 131 | 断路器 | 1 | 施耐德、西门子、ABB | C65N 3P 32A | 个 |
| 132 | 断路器 | 1 | 施耐德、西门子、ABB | C65N 3P 40A | 个 |
| 133 | 断路器 | 1 | 施耐德、西门子、ABB | C65N 3P 63A | 个 |
| 134 | 断路器 | 1 | 施耐德、西门子、ABB | C65N 4P 16A | 个 |
| 135 | 断路器 | 1 | 施耐德、西门子、ABB | C65N 4P 20A | 个 |
| 136 | 断路器 | 1 | 施耐德、西门子、ABB | C65N 4P 25A | 个 |
| 137 | 断路器 | 1 | 施耐德、西门子、ABB | C65N 4P 32A | 个 |
| 138 | 断路器 | 1 | 施耐德、西门子、ABB | C65N 4P 40A | 个 |
| 139 | 热继电器24A | 1 | 施耐德、西门子、ABB | 24A | 个 |
| 140 | 热继电器14A | 1 | 施耐德、西门子、ABB | 14A | 个 |
| 141 | 热继电器60A | 1 | 施耐德、西门子、ABB | 60A | 个 |
| 142 | 交流接触器 | 1 | 施耐德、西门子、ABB | A26-30-10 | 个 |
| 143 | 交流接触器 | 1 | 施耐德、西门子、ABB | A16-30-10 | 个 |
| 144 | 交流接触器 | 1 | 施耐德、西门子、ABB | A75-30-10 | 个 |
| 145 | 交流接触器 | 1 | 施耐德、西门子、ABB | A185-30-11 | 个 |
| 146 | 时间继电器 | 1 | CKL、正泰、德力西 | AH3-3 | 个 |
| 147 | 时控开关 | 1 | 卓一牌、德力西、品益 | 20A | 个 |
| 148 | 漏电保护附件 | 1 | 施耐德、西门子、ABB | C65N 4P 63A | 个 |
| 149 | 漏电保护附件 | 1 | 施耐德、西门子、ABB | VIGI C63 2P 30mA | 个 |
| 150 | 漏电保护附件 | 1 | 施耐德、西门子、ABB | VIGI C63 40A 3P | 个 |
| 151 | 漏电保护附件 | 1 | 施耐德、西门子、ABB | VIGI C63 63A 3P | 个 |
| 152 | 漏电保护附件 | 1 | 施耐德、西门子、ABB | VIGI C63 40A 4P | 个 |
| 153 | 带漏电保护短路器 | 1 | 施耐德、西门子、ABB | VIGI C63 63A 4P | 个 |
| 154 | 带漏电保护短路器 | 1 | 施耐德、西门子、ABB | DPN VIGI 2P 32A | 个 |
| 155 | 带漏电保护短路器 | 1 | 施耐德、西门子、ABB | DPN VIGI 2P 20A | 个 |
| 156 | 带漏电保护短路器 | 1 | 施耐德、西门子、ABB | DPN VIGI 2P 10A | 个 |
| 157 | 1位指甲开关 | 1 | 松本、公牛、曼科 | B3 系列 | 个 |
| 158 | 2位指甲开关 | 1 | 松本、公牛、曼科 | B3 系列 | 个 |
| 159 | 3位指甲开关 | 1 | 松本、公牛、曼科 | B3 系列 | 个 |
| 160 | 二、三插座 | 1 | 松本、公牛、曼科 | B3 系列 | 个 |
| 161 | 带开关二、三插座 | 1 | 松本、公牛、曼科 | 10A | 个 |
| 162 | 三插座 | 1 | 松本、公牛、曼科 | 10A | 个 |
| 163 | 10A三插头 | 1 | 公牛、新兴、德力西 | 10A | 个 |
| 164 | 16A三插头 | 1 | 公牛、新兴、德力西 | 16A | 个 |
| 165 | 有填料封闭管式熔断器 | 1 | 正浩、飞灵、上海电器陶瓷厂 | RT14-20Φ10*38 2A | 个 |
| 166 | 有填料封闭管式熔断器 | 1 | 正浩、飞灵、上海电器陶瓷厂 | RT14-20Φ10*38 4A | 个 |
| 167 | 有填料封闭管式熔断器 | 1 | 正浩、飞灵、上海电器陶瓷厂 | RT14-20Φ10*38 6A | 个 |
| 168 | 有填料封闭管式熔断器 | 1 | 正浩、飞灵、上海电器陶瓷厂 | RT14-20Φ10*38 10A | 个 |
| 169 | 有填料封闭管式熔断器 | 1 | 德力西、正泰、上海人民 | RT28-63Φ22*58 63A | 个 |
| 170 | 电容放电灯 | 1 | 双科、爱可信、天正 | AD115-22/21-A9F | 个 |
| 171 | 电容器 | 1 | 润华电力、容邦、正泰 | BKMJ 30KVA 电流41.7A 类型E | 个 |
| 172 | 风机皮带 | 1 | 三星、三力士、三维 | SPA1180LW | 条 |
| 173 | 风机皮带 | 1 | 三星、三力士、三维 | SPA1332LW | 条 |
| 174 | 风机皮带 | 1 | 三星、三力士、三维 | SPA1407LW | 条 |
| 175 | 风机皮带 | 1 | 三星、三力士、三维 | SPA1207LW | 条 |
| 176 | 风机皮带 | 1 | 三星、三力士、三维 | SPA1700LW | 条 |
| 177 | 风机皮带 | 1 | 三星、三力士、三维 | SPA1132LW | 条 |
| 178 | 风机皮带 | 1 | 三星、三力士、三维 | SPB1600LW | 条 |
| 179 | 风机皮带 | 1 | 三星、三力士、三维 | SPB2280LW | 条 |
| 180 | 风机皮带 | 1 | 三星、三力士、三维 | SPA1032LW | 条 |
| 181 | 风机皮带 | 1 | 三星、三力士、三维 | SPA1060LW | 条 |
| 182 | 风机皮带 | 1 | 三星、三力士、三维 | SPA1082LW | 条 |
| 183 | 风机皮带 | 1 | 三星、三力士、三维 | SPZ687LW | 条 |
| 184 | 风机皮带 | 1 | 三星、三力士、三维 | SPZ630LW | 条 |
| 185 | 风机皮带 | 1 | 三星、三力士、三维 | SPZ587LW | 条 |
| 186 | 风机皮带 | 1 | 三星、三力士、三维 | SPZ787LW | 条 |
| 187 | 风机皮带 | 1 | 三星、三力士、三维 | SPB1800LW | 条 |
| 188 | 风机皮带 | 1 | 三星、三力士、三维 | SPA1557LW | 条 |
| 189 | 三速温控开关 | 1 | 江森、方威、海林 |  | 个 |
| 190 | 电动二通阀 | 1 | 江森、方威、海林 | VA710 | 个 |
| 191 | 继电器 | 1 | 正泰、欧姆龙、德力西 | AC/220V 5A | 个 |
| 192 | 继电器 | 1 | 正泰、欧姆龙、德力西 | DC/24V 3A | 个 |
| 193 | 继电器 | 1 | 正泰、欧姆龙、德力西 | DC/24V 5A | 个 |
| 194 | 雪种 | 1 | 冰龙、巨化、金冷 | R134a 13.6KG/瓶 | 瓶 |
| 195 | 雪种 | 1 | 冰龙、巨化、金冷 | R410a 11.3KG/瓶 | 瓶 |
| 196 | 雪种 | 1 | 冰龙、巨化、金冷 | R22 13.6KG/瓶 | 瓶 |
| 197 | 机油 | 1 | 壳牌、嘉实多、、美孚 | 壳牌劲霸 R2 15W-40 | 4L |
| 198 | 黄油 | 1 | 壳牌、嘉实多、、美孚 | 5卡装 | 桶 |
| 199 | 黄油 | 1 | 壳牌、嘉实多、、美孚 | 小包 | 包 |
| 200 | 润滑油 | 1 | 壳牌、嘉实多、、美孚 | 金吉星 J600F 5W-40 850G | 桶 |
| 201 | 柴油 | 1 | 壳牌、昆仑、美孚 | 0# | 升 |
| 202 | 涤尘 | 1 | 金亮博士、狄力、怡思雅 | 5L装 | 桶 |
| 203 | 中央空调风机盘管电动阀电动二通阀6分DN20 | 1 | 江森、西门子、霍尼韦尔 | VA-7010型 | 套 |
| 204 | 轴承6311 | 1 | LUT、安邦、鲁泰 | 6311 | 个 |
| 205 | 轴承6310 | 1 | LUT、安邦、鲁泰 | 6310 | 个 |
| 206 | YORK冷媒R134a | 1 | 金冷、巨化、冰龙 |  | 罐 |
| 207 | 冷冻泵轴承（Y2-2001-4) | 1 | 恩斯凯、 TS－TRH、AUC |  | 套 |
| 208 | 压力表 | 1 | 红旗、江云、霍尼韦尔 |  | 只 |
| 209 | 温度计 | 1 | 欧姆龙、得力、胜利 |  | 只 |
| 210 | 涡轮蝶阀DN250（上海高艺对夹式蝶阀） | 1 | 天津塘沽、纪泸、兴隆 |  | 个 |
| 211 | 涡轮蝶阀DN200（上海高艺对夹式蝶阀） | 1 | 天津塘沽、纪泸、兴隆 |  | 个 |
| 212 | 管卡DN350 | 1 | 巨跃、精宇、日丰 |  | 个 |
| 213 | 管卡DN300 | 1 | 巨跃、精宇、日丰 |  | 个 |
| 214 | 绝缘胶泥 | 1 | 德力西、鹏超、乾丰 |  | KG |
| 215 | 清洗剂 | 1 | 保赐利、龟牌、丽能 | A-28 | KG |
| 216 | 保温棉包扎 | 1 | 海之通、飞牧、拓创傲 |  | 1M² |
| 217 | 换热器清洗 | 1 | 广州止境、狄力、兰蒂斯 |  | 台 |
| 218 | 冷却水处理 | 1 | 广州止境、狄力、兰蒂斯 |  | 套 |
| 219 | 阀门更换拆卸 | 1 | 霍尼韦尔、九牧、极北 |  | 套 |
| 220 | 水泵连轴器减振胶圈（内径17mm 外径36m) | 1 | 兴大、蓝鼎、钢盾 |  | 个 |
| 221 | PVC空调保温扎带 | 1 | 瑞邦、邦特、豫丰 | 40mm*30M 加厚装 | 卷 |
| 222 | 免钉胶 | 1 | 鹰王、三棵树、亚士 |  | 支 |
| 223 | 玻璃胶 | 1 | 鹰王、三棵树、亚士 | 白色 | 支 |
| 224 | 玻璃胶 | 1 | 鹰王、三棵树、亚士 | 透明 | 支 |
| 225 | 密封胶 | 1 | 鹰王、三棵树、亚士 | 灰色 中性 | 支 |
| 226 | 密封胶 | 1 | 鹰王、三棵树、亚士 | 磁白色 中性 | 支 |
| 227 | 密封胶 | 1 | 鹰王、三棵树、亚士 | 黑色 中性 | 支 |
| 228 | 美纹纸胶带 | 1 | 鹰王、三棵树、亚士 | 2cm*20米 | 卷 |
| 229 | 扇灰粉 | 1 | 鹰王、三棵树、亚士 |  | 包 |
| 230 | 建筑108胶水 | 1 | 一江、金正鹰、迈图 |  | 桶 |
| 231 | 白乳胶 | 1 | 一江、金正鹰、迈图 | 2kg | 桶 |
| 232 | 农机胶 | 1 | 佳佳宁、拖拉机牌、卡夫特 | 10g | 套 |
| 233 | 云石胶 | 1 | 三棵树、大力士、家乐邦 | 700ml 白色 | 罐 |
| 234 | 云石胶 | 1 | 三棵树、大力士、家乐邦 | 700ml 透明 | 罐 |
| 235 | AB胶 | 1 | 凯思密、哥俩好、卡夫特 | 80克装 | 套 |
| 236 | 16.9公斤通用K11防水灰浆 | 1 | 三棵树、德高、西卡 | K11 | 桶 |
| 237 | 瓷砖胶粘粉 | 1 | 三棵树、德高、西卡 | TTB/20Kg | 包 |
| 238 | 腻子粉 | 1 | 三棵树、德高、立邦 | 20KG | 包 |
| 239 | 墙纸粉 | 1 | 三棵树、德高、立邦 | MT20*2+MA11 | 套 |
| 240 | 滚筒刷 | 1 | 立邦、博轩、天赋 | 5时 | 个 |
| 241 | 滚筒刷 | 1 | 立邦、博轩、天赋 | 10时 | 把 |
| 242 | 羊毛刷 | 1 | 立邦、博轩、天赋 | 4时 | 把 |
| 243 | 油漆扫 | 1 | 立邦、博轩、天赋 | 1时 | 把 |
| 244 | 油漆扫 | 1 | 立邦、博轩、天赋 | 2时 | 把 |
| 245 | 油漆扫 | 1 | 立邦、博轩、天赋 | 8时 | 把 |
| 246 | 钢丝刷 | 1 | 立邦、博轩、天赋 |  | 把 |
| 247 | 铁红脂胶磁漆 | 1 | 长城、电视塔、迅彩 | 3.5KG | 桶 |
| 248 | 浅果绿脂胶磁漆 | 1 | 长城、电视塔、迅彩 | 3.5KG | 桶 |
| 249 | 中灰脂胶磁漆 | 1 | 长城、电视塔、迅彩 | 3.5KG | 桶 |
| 250 | 银色脂胶磁漆 | 1 | 长城、电视塔、迅彩 | 2.5KG | 桶 |
| 251 | 酚醛清漆 | 1 | 长城、电视塔、迅彩 | 3.0KG | 桶 |
| 252 | 荧光漆 | 1 | 麒麟漆、夜明亮、漆华仕 | 1kg | 桶 |
| 253 | 沥青漆 | 1 | 皇宅、申雀、万爵 | 3kg | 桶 |
| 254 | 墙漆 | 1 | 三棵树、德高、立邦 | 净味五合一 18L | 桶 |
| 255 | 手喷漆 | 1 | 三和、保赐利、卡嘉易 | 自动手喷漆 | 支 |
| 256 | 天那水 | 1 | 骆驼、五羊欧唯曼 | 5卡 | 支 |
| 257 | 松节水 | 1 | 骆驼、五羊欧唯曼 | 5卡 | 支 |
| 258 | 稀释剂 | 1 | 骆驼、五羊欧唯曼 | 5卡 | 支 |
| 259 | 阻燃板 | 1 | 宝华、巨安、福叶安 | 1220*2440*5 | 块 |
| 260 | 阻燃板 | 1 | 宝华、巨安、福叶安 | 1220*2440*9 | 块 |
| 261 | 阻燃板 | 1 | 宝华、巨安、福叶安 | 1220*2440*12 | 块 |
| 262 | 阻燃板 | 1 | 宝华、巨安、福叶安 | 1220*2440*18 | 块 |
| 263 | 白板 | 1 | 晨材、易博、齐富 | 150cm*100cm | 块 |
| 264 | 水松板 | 1 | 戈林拉菲、葡林、同源杰 | 120cm*100cm | 块 |
| 265 | 铜闸阀 | 1 | 天津塘沽、宁波埃美柯、宁波日安 | DN15 1.6mp | 个 |
| 266 | 铜闸阀 | 1 | 天津塘沽、宁波埃美柯、宁波日安 | DN20 1.6mp | 个 |
| 267 | 铜闸阀 | 1 | 天津塘沽、宁波埃美柯、宁波日安 | DN25 1.6mp | 个 |
| 268 | 铜闸阀 | 1 | 天津塘沽、宁波埃美柯、宁波日安 | DN40 1.6mp | 个 |
| 269 | 角阀 | 1 | 天津塘沽、宁波埃美柯、宁波日安 | 4分 | 个 |
| 270 | 龙头、水嘴 | 1 | 天津塘沽、宁波埃美柯、宁波日安 | DN20 | 个 |
| 271 | 水表 | 1 | 宁波埃美柯、广州水表厂、上海华立 | DN25 | 个 |
| 272 | 长臂瓷芯水龙头 | 1 | 华帝、好品质、箭牌 | DN15 | 只 |
| 273 | 标准瓷芯水龙头 | 1 | 华帝、好品质、箭牌 | DN15 | 只 |
| 274 | 全铜带钥匙水龙头 | 1 | 华帝、好品质、箭牌 | DN15 | 只 |
| 275 | 淋花取水器 | 1 | 华帝、好品质、箭牌 |  | 只 |
| 276 | 不锈钢波纹软管 | 1 | 云然、同丰、灵轩 | 15mmX100cm | 条 |
| 277 | 不锈钢波纹软管 | 1 | 云然、同丰、灵轩 | 15mmX80cm | 条 |
| 278 | 不锈钢波纹软管 | 1 | 云然、同丰、灵轩 | 15mmX50cm | 条 |
| 279 | 不锈钢网纹管 | 1 | 云然、同丰、灵轩 | 15mmX80cm | 条 |
| 280 | 不锈钢下水器 | 1 | 极北、九牧、一靓 |  | 套 |
| 281 | 污水泵 | 1 | 凯泉、浙江新界、源立 | 3KW | 台 |
| 282 | 水带 | 1 | 东消、海泽牌、朴伦 | 浸胶加厚消防水带25米/条 | 条 |
| 283 | 不锈钢抱箍 | 1 | 欣冉、巨跃、志宇 | Φ20 | 个 |
| 284 | 不锈钢抱箍 | 1 | 欣冉、巨跃、志宇 | Φ25 | 个 |
| 285 | 不锈钢抱箍 | 1 | 欣冉、巨跃、志宇 | Φ40 | 个 |
| 286 | 不锈钢抱箍 | 1 | 欣冉、巨跃、志宇 | Φ50 | 个 |
| 287 | 不锈钢抱箍 | 1 | 欣冉、巨跃、志宇 | Φ65 | 个 |
| 288 | 不锈钢抱箍 | 1 | 欣冉、巨跃、志宇 | Φ80 | 个 |
| 289 | 不锈钢抱箍 | 1 | 欣冉、巨跃、志宇 | Φ100 | 个 |
| 290 | PVC排水管 | 1 | 公牛A管雄塑A管、联塑A管 | Φ110 | 条 |
| 291 | PVC直通 | 1 | 公牛A管雄塑A管、联塑A管 | Φ110 | 个 |
| 292 | PVC90度弯头 | 1 | 公牛A管雄塑A管、联塑A管 | Φ110 | 个 |
| 293 | PVC45度弯头 | 1 | 公牛A管雄塑A管、联塑A管 | Φ110 | 个 |
| 294 | PVC三通 | 1 | 公牛A管雄塑A管、联塑A管 | Φ110 | 个 |
| 295 | PVC90度弯头待检测口 | 1 | 公牛A管雄塑A管、联塑A管 | Φ110 | 个 |
| 296 | PVC排水管 | 1 | 公牛A管雄塑A管、联塑A管 | Φ75 | 条 |
| 297 | PVC直通 | 1 | 公牛A管雄塑A管、联塑A管 | Φ75 | 个 |
| 298 | PVC90度弯头 | 1 | 公牛A管雄塑A管、联塑A管 | Φ75 | 个 |
| 299 | PVC45度弯头 | 1 | 公牛A管雄塑A管、联塑A管 | Φ75 | 个 |
| 300 | PVC三通 | 1 | 公牛A管雄塑A管、联塑A管 | Φ75 | 个 |
| 301 | PVC排水管 | 1 | 公牛A管雄塑A管、联塑A管 | Φ50 | 条 |
| 302 | PVC直通 | 1 | 公牛A管雄塑A管、联塑A管 | Φ50 | 个 |
| 303 | PVC90度弯头 | 1 | 公牛A管雄塑A管、联塑A管 | Φ50 | 个 |
| 304 | PVC45度弯头 | 1 | 公牛A管雄塑A管、联塑A管 | Φ50 | 个 |
| 305 | PVC三通 | 1 | 公牛A管雄塑A管、联塑A管 | Φ50 | 个 |
| 306 | ppr管 | 1 | 公牛A管雄塑A管、联塑A管 | Φ25 | 条 |
| 307 | ppr直通 | 1 | 公牛A管雄塑A管、联塑A管 | Φ25 | 条 |
| 308 | ppr弯头 | 1 | 公牛A管雄塑A管、联塑A管 | Φ25 | 条 |
| 309 | ppr三通 | 1 | 公牛A管雄塑A管、联塑A管 | Φ25 | 条 |
| 310 | ppr内牙弯头 | 1 | 公牛A管雄塑A管、联塑A管 | Φ25 | 条 |
| 311 | ppr内牙三通 | 1 | 公牛A管雄塑A管、联塑A管 | Φ25 | 条 |
| 312 | 三连锁 | 1 | 莱韦诗、展涵、帝高 | DN16 | 把 |
| 313 | 抽屉锁 | 1 | 贝得力、固特、卡贝 | DN16 | 把 |
| 314 | 三连锁 | 1 | 莱韦诗、展涵、帝高 | DN19 | 把 |
| 315 | 抽屉锁 | 1 | 贝得力、固特、卡贝 | DN19 | 把 |
| 316 | 防火门拉手 | 1 | 多翔、金荣达、戴朗 | 通用不锈钢 | 把 |
| 317 | 防火门锁 | 1 | 品顿、百佳、正楷 | 通用 | 个 |
| 318 | 厕所门锁 | 1 | 金喜多、固特、建泰 | 不锈钢高级 | 把 |
| 319 | 厕所自闭门脱卸合页 | 1 | 宜室、柏利司顿、森莱 | 不锈钢高级 | 把 |
| 320 | 不锈钢圆形厕所门拉手 | 1 | 利逸、杰达隆、潘帕斯 | 不锈钢高级 | 把 |
| 321 | 烟斗门绞 | 1 | 耐斯克、海蒂诗、耐斯克 | 不锈钢90度 | 套 |
| 322 | 烟斗门绞 | 1 | 耐斯克、海蒂诗、耐斯克 | 不锈钢180度 | 套 |
| 323 | 膨胀螺丝 | 1 | 汇成丰、天诚五金、金斗士 | 国际M12*100 | 粒 |
| 324 | 膨胀螺丝 | 1 | 汇成丰、天诚五金、金斗士 | 国际M10*80 | 粒 |
| 325 | 膨胀螺丝 | 1 | 汇成丰、天诚五金、金斗士 | 国际M8*80 | 粒 |
| 326 | 顶爆螺丝 | 1 | 佰瑞特、固万基、强力 | 不锈钢M6 | 粒 |
| 327 | 顶爆螺丝 | 1 | 佰瑞特、固万基、强力 | 不锈钢M8 | 粒 |
| 328 | 顶爆螺丝 | 1 | 佰瑞特、固万基、强力 | 不锈钢M10 | 粒 |
| 329 | 机丝（带螺母） | 1 | 格立森、坚威、潘帕斯 | 镀锌48#6mm*30 | 套 |
| 330 | 机丝（带螺母） | 1 | 格立森、坚威、潘帕斯 | 镀锌48#6mm*40 | 套 |
| 331 | 机丝（带螺母） | 1 | 格立森、坚威、潘帕斯 | 镀锌48#6mm*60 | 套 |
| 332 | 机丝（带螺母） | 1 | 格立森、坚威、潘帕斯 | 镀锌48#8mm*30 | 套 |
| 333 | 机丝（带螺母） | 1 | 格立森、坚威、潘帕斯 | 镀锌48#8mm*40 | 套 |
| 334 | 机丝（带螺母） | 1 | 格立森、坚威、潘帕斯 | 镀锌48#8mm*50 | 套 |
| 335 | 机丝（带螺母） | 1 | 格立森、坚威、潘帕斯 | 镀锌48#10mm*30 | 套 |
| 336 | 机丝（带螺母） | 1 | 格立森、坚威、潘帕斯 | 镀锌48#10mm*45 | 套 |
| 337 | 机丝（带螺母） | 1 | 格立森、坚威、潘帕斯 | 镀锌48#10mm*60 | 套 |
| 338 | 机丝（带螺母） | 1 | 格立森、坚威、潘帕斯 | 镀锌48#12mm*30 | 套 |
| 339 | 机丝（带螺母） | 1 | 格立森、坚威、潘帕斯 | 镀锌48#12mm*45 | 套 |
| 340 | 机丝（带螺母） | 1 | 格立森、坚威、潘帕斯 | 镀锌48#12mm*60 | 套 |
| 341 | 机丝（带螺母） | 1 | 格立森、坚威、潘帕斯 | 镀锌48#14mm*30 | 套 |
| 342 | 机丝（带螺母） | 1 | 格立森、坚威、潘帕斯 | 镀锌48#14mm*45 | 套 |
| 343 | 机丝（带螺母） | 1 | 格立森、坚威、潘帕斯 | 镀锌48#14mm*60 | 套 |
| 344 | 机丝（带螺母） | 1 | 格立森、坚威、潘帕斯 | 镀锌48#16mm*30 | 套 |
| 345 | 机丝（带螺母） | 1 | 格立森、坚威、潘帕斯 | 镀锌48#16mm*45 | 套 |
| 346 | 机丝（带螺母） | 1 | 格立森、坚威、潘帕斯 | 镀锌48#16mm*60 | 套 |
| 347 | 螺丝垫圈 | 1 | 仕途、汇成丰、以瑟 | 镀锌48# | 斤 |
| 348 | 螺丝弹介 | 1 | 奥展、强强、佰瑞特 | 镀锌48# | 斤 |
| 349 | 沉头自攻螺丝 | 1 | 固万基、汇成丰、易丝 | 4mm*45mm | 合 |
| 350 | 沉头自攻螺丝 | 1 | 固万基、汇成丰、易丝 | 4mm*30mm | 合 |
| 351 | 沉头自攻螺丝 | 1 | 固万基、汇成丰、易丝 | 4mm*45mm | 合 |
| 352 | 平头自攻螺丝 | 1 | 固万基、汇成丰、易丝 | 4mm*25mm | 合 |
| 353 | 平头自攻螺丝 | 1 | 固万基、汇成丰、易丝 | 4mm*30mm | 合 |
| 354 | 平头自攻螺丝 | 1 | 固万基、汇成丰、易丝 | 4mm*45mm | 合 |
| 355 | 尾钻自攻螺丝 | 1 | 腾螺五金、汇成丰、宏挺 | 六角头M5*25 | 粒 |
| 356 | 尾钻自攻螺丝 | 1 | 腾螺五金、汇成丰、宏挺 | 六角头M5*30 | 粒 |
| 357 | 尾钻自攻螺丝 | 1 | 腾螺五金、汇成丰、宏挺 | 六角头M5*50 | 粒 |
| 358 | 尾钻自攻螺丝 | 1 | 腾螺五金、汇成丰、宏挺 | 十字沉头M4.2*16 | 粒 |
| 359 | 尾钻自攻螺丝 | 1 | 腾螺五金、汇成丰、宏挺 | 十字沉头M4.2*25 | 粒 |
| 360 | 尾钻自攻螺丝 | 1 | 腾螺五金、汇成丰、宏挺 | 十字沉头M4.2*38 | 粒 |
| 361 | 自攻螺丝 | 1 | 固万基、汇成丰、易丝 | 十字沉头M4*16 | 粒 |
| 362 | 自攻螺丝 | 1 | 固万基、汇成丰、易丝 | 十字沉头M4*25 | 粒 |
| 363 | 自攻螺丝 | 1 | 固万基、汇成丰、易丝 | 十字沉头M4*40 | 粒 |
| 364 | 墙板钉 | 1 | 固万基、汇成丰、易丝 | 黑碟3.5*25 | 粒 |
| 365 | 墙板钉 | 1 | 固万基、汇成丰、易丝 | 黑碟3.5*30 | 粒 |
| 366 | 墙板钉 | 1 | 固万基、汇成丰、易丝 | 黑碟3.5*40 | 支 |
| 367 | 冲击钻咀 | 1 | 喜利得、博世、迪跃 | 6厘 | 支 |
| 368 | 冲击钻咀 | 1 | 喜利得、博世、迪跃 | 8厘 | 支 |
| 369 | 冲击钻咀 | 1 | 喜利得、博世、迪跃 | 10厘 | 支 |
| 370 | 冲击钻咀 | 1 | 喜利得、博世、迪跃 | 12厘 | 支 |
| 371 | 冲击钻咀 | 1 | 喜利得、博世、迪跃 | 14厘 | 支 |
| 372 | 冲击钻过墙钻咀 | 1 | 喜利得、博世、迪跃 | 25厘长 35MM | 支 |
| 373 | 冲击钻过墙钻咀 | 1 | 喜利得、博世、迪跃 | 16厘长 35MM | 支 |
| 374 | 麻花钻头 | 1 | 田岛、哈工、博世 | Φ2.8 | 支 |
| 375 | 麻花钻头 | 1 | 田岛、哈工、博世 | Φ3.5 | 支 |
| 376 | 麻花钻头 | 1 | 田岛、哈工、博世 | Φ4.2 | 支 |
| 377 | 麻花钻头 | 1 | 田岛、哈工、博世 | Φ5 | 支 |
| 378 | 麻花钻头 | 1 | 田岛、哈工、博世 | Φ6 | 支 |
| 379 | 麻花钻头 | 1 | 田岛、哈工、博世 | Φ8 | 支 |
| 380 | 麻花钻头 | 1 | 田岛、哈工、博世 | Φ10 | 支 |
| 381 | 不锈钢钻头 | 1 | 进口钢含钴＞5%、迪跃、松琦 | Φ2.9 | 支 |
| 382 | 不锈钢钻头 | 1 | 进口钢含钴＞5%、迪跃、松琦 | Φ3.6 | 支 |
| 383 | 不锈钢钻头 | 1 | 进口钢含钴＞5%、迪跃、松琦 | Φ4.3 | 支 |
| 384 | 不锈钢钻头 | 1 | 进口钢含钴＞5%、迪跃、松琦 | Φ5 | 支 |
| 385 | 不锈钢钻头 | 1 | 进口钢含钴＞5%、迪跃、松琦 | Φ6 | 支 |
| 386 | 不锈钢钻头 | 1 | 进口钢含钴＞5%、迪跃、松琦 | Φ8 | 支 |
| 387 | 不锈钢钻头 | 1 | 进口钢含钴＞5%、迪跃、松琦 | Φ10 | 支 |
| 388 | 介碟片 | 1 | 一比多、沙威、跳跳虎 | 100*1*16 | 片 |
| 389 | 介碟片 | 1 | 一比多、沙威、跳跳虎 | 100*2.5*16 | 片 |
| 390 | 介碟片 | 1 | 一比多、沙威、跳跳虎 | 350*3.2*32mm | 片 |
| 391 | 介碟片 | 1 | 一比多、沙威、跳跳虎 | 350*3.2*25mm | 片 |
| 392 | 消防破玻玻璃片 | 1 | 波冲、飞喜、沃贝利 |  | 个 |
| 393 | 喷淋头 | 1 | 代代发、菲肯、睦歌 | T-ZSTZ15,红色 | 个 |
| 394 | 隐蔽式喷淋头 | 1 | 维特尔、 8090、川安 | ZSTDY,红色 | 个 |
| 395 | 喷淋头盖 | 1 | 闽太、百安、颖龙 |  | 个 |
| 396 | 卡箍 | 1 | 汇成丰、志宇、巨跃 |  | 个 |
| 397 | WD40除锈剂 | 1 | WD-40、保赐利、蓝宝海龙 | 33ml | 支 |
| 398 | 尼龙扎带 | 1 | 粤梅、以瑟、凯士士 | 8*300mm | 包 |
| 399 | 尼龙扎带 | 1 | 粤梅、以瑟、凯士士 | 4×300mm | 包 |
| 400 | 标牌式扎带 | 1 | 瑞邦、宝珈、雄客 | 标牌式 | 包 |
| 401 | 墙纸刀刀片 | 1 | 炽盛、大拇指、啄木鸟 | 大号 | 合 |
| 402 | 胶粒 | 1 | 3M、荣力斯、古德 | 6厘 | 扎 |
| 403 | 砂纸 | 1 | 鹰牌、金牛、费斯托 | 150# | 张 |
| 404 | 镀锌水泥钢钉 | 1 | 樱花、元立、钉固 | 1.7×16mm | KG |
| 405 | 镀锌水泥钢钉 | 1 | 樱花、元立、钉固 | 2.5×25mm | KG |
| 406 | 镀锌水泥钢钉 | 1 | 樱花、元立、钉固 | 2.8×40mm | KG |
| 407 | 铁钉 | 1 | 钉固、汇成丰、佰瑞特 | 1寸 | KG |
| 408 | 铁钉 | 1 | 钉固、汇成丰、佰瑞特 | 1寸半 | KG |
| 409 | 气枪钢钉 | 1 | 钉固、汇成丰、佰瑞特 | ST25 | 合 |
| 410 | 气枪钢钉 | 1 | 钉固、汇成丰、佰瑞特 | ST38 | 合 |
| 411 | 气排钉 | 1 | 家森、百得、汇成丰 | F15 | 合 |
| 412 | 气排钉 | 1 | 家森、百得、汇成丰 | F20 | 合 |
| 413 | 气排钉 | 1 | 家森、百得、汇成丰 | F30 | 合 |
| 414 | 气排钉 | 1 | 家森、百得、汇成丰 | U10 | 合 |
| 415 | 气排钉 | 1 | 家森、百得、汇成丰 | U16 | 合 |
| 416 | 漏电保护移动拖线盘 | 1 | 公牛、泽优、大智 | 绕线盘卷线盘 | 个 |
|  | 电缆盘插座 |  |  | 30米GN-807 |  |
| 417 | 生料带 | 1 | 广利达、九牧、古悦 |  | 卷 |
| 418 | 电工胶布 | 1 | 3M、九头鸟、常得 | 1600型20M无铅 |  |
| 419 | 防水胶布 | 1 | 电老虎牌、公牛、九头鸟 | 10# 高压自粘 | 卷 |
| 420 | 大白桶 | 1 | 隆飞、利众、仁发 | 200L加厚塑料 | 个 |
| 421 | 厚装小红桶 | 1 | 隆飞、利众、仁发 |  | 个 |
| 422 | 洗手粉 | 1 | 黑手、哈尔、丽诚 |  | 包 |
| 423 | 洗衣粉 | 1 | 立白、雕牌、奥妙 | 3KG/包 | 包 |
| 424 | 纯棉毛巾 | 1 | 洁丽雅、三利、南极人 | 30*80mm 深蓝色 | 条 |
| 425 | 棉纱手套 | 1 | 申腾、鹏城风、盛港 | 厚装 | 双 |
| 426 | 电焊手套 | 1 | 金象、佳护、威尔飞 |  | 双 |
| 427 | 帆布手套 | 1 | 固一牌、林盾、佳护 | 加厚 | 双 |
| 428 | 橡胶手套 | 1 | 3M、南洋、妙洁 |  | 双 |
| 429 | 绝缘鞋 | 1 | 安腾8131、雷安盾、鼎固 | 39~43码 | 双 |
| 430 | 胶手套 | 1 | （黑色）、牛牌、南洋 | 加厚型 | 双 |
| 431 | 防尘口罩 | 1 | 3M、南极人、盾守 | 9001A 4层加厚 | 个 |
| 432 | 水鞋 | 1 | 五羊、回力、迪卡侬 | 加厚 | 对 |
| 433 | 连衣水裙 | 1 | 军工、乐町、欧时力 | 加厚 | 套 |

招标项目商务要求:

1、服务期：二年。

2、合同签订时间: 自中标通知书发出之日起 8个工作日内。

3、服务地点：采购单位指定地点。

4、验收方式：签订合同后立即进驻医院进行维修，提供验收报告，并经采购人验收合格。

5、付款方式：合同签订后10个工作日内招标单位向中标单位支付合同总金额的20%，6个月后10个工作日内支付合同总金额的20%，12个月后10个工作日内支付合同总金额的20%，18个月后10个工作日内支付合同总金额的30%,，合同期满后10个工作日内一次性支付合同总金额的10%（不计利息）。

## 第三章  投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 编列内容 |
| --- | --- |
| 3 | 投标人的资格要求详见“招标公告”。 |
| 6.1 | 本项目不接受联合体投标。 |
| 7.2 | ☑不允许分包 □允许分包 分包内容： 。 分包金额或者比例： 。 |
| 11.2 | ☑不组织现场考察 □组织现场考察： 集中时间： 年 月 日 时 分，逾期后果自负。集中地点： 联系人： ；联系电话： ☑不组织召开开标前答疑会 □组织召开开标前答疑会 会议开始时间： 年 月 日 时 分，逾期后果自负。会议地点： |
| 13.1 | 报价文件： 投标函（格式后附）；（必须提供） 开标一览表（格式后附）；（必须提供） 投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。 注：投标函、开标一览表、投标报价明细表必须由法定代表人或者其委托代理人在规定签章处逐一签字并加盖投标人公章，否则作无效投标处理。 |
|  | 资格证明文件： 北海市政府采购供应商信用承诺函（格式后附）；（必须提供） 投标人直接控股、管理关系信息表（格式后附）；（必须提供） 投标声明（格式后附）；（必须提供） 投标人认为需要提供的其他证明材料。 注：1、以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则作无效投标处理。 2、投标声明必须由法定代表人在规定签章处签字并加盖投标人公章，否则作无效投标处理。 3、供应商应当遵循诚实信用原则，不得作虚假承诺。供应商承诺不实的，属于提供虚假材料谋取中标，将按政府采购法有关规定处理。 |
|  | 商务文件： 1.无串通投标行为的承诺函（格式后附）；（必须提供） 2.法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（除自然人投标外必须提供） 3.有效的法定代表人授权委托书及其委托代理人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（委托时必须提供） 4.商务条款偏离表（格式后附）；（必须提供） 5.投标人情况介绍（格式自拟）； 6.投标人认为需要提供的其他证明材料（格式自拟）。（投标人可根据“第二章 采购需求”及“第四章 评标方法及评标标准”提供有关证明材料）。 7.中小企业声明函或者残疾人福利性单位声明函或者投标人属于监狱企业的证明材料（格式后附）；（如有请提供） 注：法定代表人授权委托书必须由法定代表人及委托代理人签字，并加盖投标人公章，否则作无效投标处理。 以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则作无效投标处理。 |
|  | 技术文件： 1、技术要求偏离表（格式后附）；（必须提供） 2、服务方案（格式自拟）【项目前期准备、项目实施计划（人员构成、技术服务、技术培训）】；（必须提供） 3、项目实施人员一览表（格式后附）；（必须提供） 4、投标人对本项目的合理化建议和改进措施（格式自拟）； 5、投标人认为需要提供的其他技术文件（格式自拟）。 注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则按无效投标处理。 |
| ▲特别说明： （1）投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。若投标文件中有专门标注的某关联点，并要求投标人在电子投标系统中作出投标响应的，如投标人未对关联点进行响应或者在投标文件其它内容进行描述，造成电子评标不能查询的责任由投标人自行承担。 （2）投标文件要求提供的的各种复印件，必须加盖投标人C A签章，否则其投标无效。 （3）投标文件标注“▲”或要求“必须提供”的证明等材料，投标人必须全部提供，缺一不可，否则投标无效。 （4）投标文件要求法定代表人（负责人）或委托代理人签字的部分必须签字然后扫描或者拍照做成pdf格式上传，无签字的视为投标无效。 （5）本文件中描述的“签字”是指投标人通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA 认证证书）获得的以投标人法定代表人（负责人、自然人）或者委托代理人姓名制作的个人电子印章或手写签字。没有办理个人 CA 证书的，可以为手写签字的形式。 |
| 16.2 | 投标报价是履行合同的最终价格，指满足本次投标全部采购需求所应提供的服务，包括但不限于投标人为实施和完成合同范围内各项工作所需的材料制作费用、人工费、劳务费、差旅费、管理费、利润、税金、保险、政策性文件规定费用等一切费用。 |
| 17.2 | 投标有效期：自投标截止之日起 60 日。 |
| 18.1 | 本项目不收取投标保证金。 |
| 21.1 | 1.投标截止时间：详见招标公告 2.投标地点：详见招标公告 |
| 23 | 1.开标时间：详见招标公告 2.开标地点：详见招标公告 |
| 25.3（2） | 采购人或者采购代理机构在资格审查结束前，对投标人进行信用查询。 查询渠道：政采云平台“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)链接入口。 信用查询截止时点：资格审查结束前 查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，截图另存为电子文档作为评审资料保存。 信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，采购人或者采购代理机构应当拒绝其参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 26 | 评标委员会的人数：5人，评标委员会由采购人代表和评审专家组成，其中，评审专家不得少于成员总数的三分之二。 |
| 29.1 | 评标方法： ☑综合评分法 □最低评标价法 |
| 29.2 | 商务条款评审中允许负偏离的条款数为 0项。 技术需求评审中允许负偏离的条款数为 0 项。 |
| 30.1 | 采购人确定中标人时，出现中标候选人并列的情形，采购人按以下的方式确定中标人： ☑价格分得分高的优先、技术评分高的优先、商务评分高的优先、服务期长优先、故障响应时间短优先的顺序； |
| 35.1 | 履约保证金：本项目不收取履约保证金。 |
| 36.1 | 签订合同携带的证明材料： 1、已盖章签字的全部合同，要求填含区号的电话号码、传真号码，电子邮箱。合同需要法人签字，如果法人不签字需要盖法人私章及委托代理人签字，否则合同视为无效。 2、中标（成交）通知书盖章原件1份。 3、银行开户许可证（1份），如果没有银行开户许可证，需要提供《开立单位银行结算账户申请书》（1份）。 4、法人身份证明书（附法人身份证正反面）原件盖章1份，委托代理人签字的要有法人授权委托书（含委托代理人（本人）身份证正反面）原件盖章1份。 5、合同上的设备名称必须与医疗器械注册证上名称一致。 6、响应文件、招标文件(由采购代理机构提供)。 7、签订合同需提供的产品证件复印件1份。 8、采购人通知需提供的其他证明材料 |
| 38.2 | 接收质疑函方式：以书面形式 质疑联系部门及联系方式：1、采购人：北海市人民医院，联系电话：0779-2023992，通讯地址：北海市和平路83号。 2、采购代理机构：广西真诚工程咨询有限公司，联系电话：0779-2038244，通讯地址：北海市长青路佳利大厦Ａ座16Ａ。 现场提交质疑办理业务时间（北京时间）：上午8时30分到12时00分，下午15时00分到18时00分，业务时间以外、双休日和法定节假日不办理业务。 |
| 39.1 | 1.采购代理服务费支付方式： ☑本项目采购代理服务费由中标人在签订合同前，以银行转账、电汇等方式一次性向采购代理机构支付。 2.采购代理服务费收取标准： 以中标价为计费额，按本须知正文第39.2条规定的收费计算标准（(货物招标/(服务招标/□工程招标）采用差额定率累进法计算出收费基准价格，采购代理收费以收费基准价格收取。 3.缴纳采购代理服务费的账户信息： 开户名称：广西真诚工程咨询有限公司 开户行：中国农业银行股份有限公司北海大道支行 账号：20706301040001181 |
| 40.1 | 解释：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、招标公告、采购需求、投标人须知、评标方法及评标标准、拟签订的合同文本、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的招标文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。 |
| 40.2 | 1.本招标文件中描述投标人的“公章”是指投标人通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA 认证证书）获得的以法定主体行为名称制作的电子印章。 2.本招标文件中要求投标人对其电子投标文件的相关内容加盖公章的，均指采用 CA 证书签章。 3.本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA 认证证书）获得的以投标人法定代表人（负责人、自然人）或者委托代理人姓名制作的个人电子印章或手写签字。没有办理个人 CA 证书的，可以为手写签字的形式。 4.投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人。 5.本招标文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。 |

投标人须知正文

### 一、总  则

##### 1.适用范围

1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本招标文件适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。

##### 2.定义

##### 2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

##### 2.2“采购代理机构”是指政府采购代理机构（以下简称采购代理机构）是指集中采购机构以外、受采购人委托从事政府采购代理业务的社会中介机构。

##### 2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、非法人组织或者自然人。

##### 2.5“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

##### 2.6“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

##### 2.7“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

2.8“正偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。

2.9“负偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

2.10“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

##### 3.投标人的资格要求

投标人的资格要求详见“投标人须知前附表”。

##### 4.投标委托

投标人代表参加投标活动过程中必须携带个人有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须持有法定代表人授权委托书（正本用原件，副本用复印件，按第六章要求格式填写）。

##### 5.投标费用

投标费用：投标人应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于获取招标文件、勘查现场、编制和提交投标文件、参加澄清说明、签订合同等，不论投标结果如何，均应自行承担。

##### 6.联合体投标

6.1本项目不接受联合体投标，详见“投标人须知前附表”。

6.2如接受联合体投标，联合体投标要求详见“投标人须知前附表”。

6.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》以及《广西壮族自治区财政厅关于贯彻落实政府采购支持中小企业发展政策的通知》（桂财采〔2022〕31号）规定，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

##### 7.转包与分包

7.1本项目不允许转包。

7.2本项目不允许分包。

7.3按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，依据该办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

##### 8.特别说明：

##### 8.1如果本招标文件要求投标人提供资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，则投标人所提供的以上材料必须为本投标人所拥有。

##### 8.2投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

##### 8.3投标人在投标活动中提供任何虚假材料，将报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

##### 9.回避与串通投标

##### 9.1在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他投标人有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

##### 9.2有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或者不同投标人报名的IP地址一致的；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员或者联系人员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

##### （5）不同投标人的投标文件相互混装。

##### 9.3供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者投标文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

### 二、招标文件

##### 10.招标文件的组成

（1）招标公告；

（2）采购需求；

（3）投标人须知；

（4）评标方法及评标标准；

（5）拟签订的合同文本；

（6）投标文件格式。

##### 11.招标文件的澄清、修改 、现场考察和答疑会

##### 11.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清或者更正公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。澄清或者更正公告在原公告发布媒体上发布，一经发布，视作已以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，不再另行通知。所有潜在投标人应密切关注原公告发布媒体，因未能及时获知，由此产生的后果均应自行承担。

11.2采购人或者采购代理机构可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会，具体详见“投标人须知前附表”。

### 三、投标文件的编制

##### 12.投标文件的编制原则

##### 投标人必须按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件必须对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

##### 本项目实行全流程电子化采购，因此投标人在制作投标文件时应注意：

##### 12.1 电子投标文件中须加盖投标人公章部分均采用 CA 签章，并根据“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商” 及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位(如有)，以便评标委员会在评标时，点击评分项可直接定位到该评分项内容。如对招标文件的某项要求，投标人的电子投标文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则评标委员会在评审时如做出对投标人不利的评标由投标人自行承担。电子投标文件如内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、 漏读，或者在按招标文件规定的部位查找不到相关内容的，由投标人自行承担。

##### 12.2 投标人法人（负责人）或授权代表持有政采云个人CA签章的，应在投标文件中涉及到签字的位置使用个人CA签章，没有办理政采云个人CA签章的可在投标文件中涉及到签字的位置手写签字后扫描或者拍照做成 PDF 的格式上传即可。

##### 12.3 投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须法定代表人（负责人）或授权委托人签字（或个人CA签章）。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

##### 12.4评标前准备

##### 12.4.1本项目为政采云全流程电子化操作，采用电子投标文件；若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

##### 12.4.2供应商在投标截止时间前应确保成为政采云平台正式注册入库供应商，并完成 CA 数字证书申领。因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

##### 12.4.3供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或 CA 登录客户端进行投标文件制作。客户端请至网站下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线 400-881-7190 进行咨询。

##### 13.投标文件的组成

13.1投标文件由报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件四部分组成。

##### （1）报价文件： 具体材料见“投标人须知前附表”。

##### （2）资格证明文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

##### （3）商务文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

##### （4）技术文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

##### 14.投标文件的语言及计量

##### 14.1语言文字

##### 投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释）。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容应同时附中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

##### 14.2投标计量单位

##### 招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

##### 15.投标的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

##### 16.投标报价

##### 16.1投标报价应按“第六章　投标文件格式”中“开标一览表”及“投标报价明细表”格式填写。

##### 16.2投标报价具体包括内容详见“投标人须知前附表”。

##### 16.3投标人必须就所投项目的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价。

##### 17.投标有效期

##### 17.1投标有效期是指为保证采购人有足够的时间在开标后完成评标、定标、合同签订等工作而要求投标人提交的投标文件在一定时间内保持有效的期限。

##### 17.2 投标有效期应按规定的期限作出承诺，具体详见“投标人须知前附表”。

##### 17.3投标人的投标文件在投标有效期内均保持有效。

##### 18.投标保证金：投标保证金要求详见“投标人须知前附表”。

##### 19.投标文件的编制

##### 19.1投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由投标人承担。

##### 19.2投标文件应按报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件分别编制。

##### 19.3投标文件须由投标人在规定位置盖公章并由法定代表人或者其委托代理人签字，否则作无效投标处理。

##### 19.4投标文件中标注的投标人名称应与主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等）及公章一致，否则作无效投标处理。

19.5投标文件应尽量避免涂改、行间插字或者删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人或者其委托代理人签字或者加盖公章。投标文件因字迹潦草或者表达不清所引起的后果由投标人承担。

19.6 电子投标文件中须加盖投标人公章部分均采用 CA 签章，并根据“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商” 及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位，以便评标委员会在评审时，点击评分项可直接定位到该评分项内容。如对招标文件的某项要求，投标人的电子投标文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则评标委员会在评审时如做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。电子投标文件如内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、 漏读，或者在按招标文件规定的部位查找不到相关内容的，由投标人自行承担。

19.7 投标人法人（负责人）或授权代表持有政采云个人CA签章的，应在投标文件中涉及到签字的位置使用个人CA签章，没有办理政采云个人CA签章的可在投标文件中涉及到签字的位置手写签字后扫描或者拍照做成 PDF 的格式上传即可。

19.8 投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须法定代表人（负责人）或授权委托人签字（或个人CA签章）。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

19.9评审前准备

19.9.1本项目为政采云全流程电子化操作，采用电子投标文件；若投标人参与投标，自行承担投标一切费用。

19.9.2各供应商在截标前应确保成为政采云平台正式注册入库供应商，并完成 CA 数字证书申领。因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

19.9.3供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或 CA 登录客户端进行投标文件制作。客户端请至网站下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线 400-881-7190 进行咨询。

##### 20.特别说明：

##### （1）电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。若投标文件中有专门标注的某关联点，并要求供应商在电子投标系统中作出投标响应的，如供应商未对关联点进行响应或者在投标文件其它内容中进行描述，造成电子评审不能查询的责任由投标人自行承担。

##### （2）招标文件要求法定代表人（负责人）或委托代理人签字的部分必须签字然后扫描或者拍照做成 pdf 格式上传（或加盖个人CA签章），无签字的视为投标无效。

##### 21.投标文件的提交与解密：

##### 详见招标公告。

##### 22. 投标文件的补充、修改、撤回与退回

22.1投标文件递交截止时间前可以撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交，投标文件递交截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。

### 四、开    标

##### 23.开标时间和地点

采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有投标人均应当准时在线参加。投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

##### 24.开标程序

24.1向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标人在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了电子备份投标文件的，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份投标文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效。如未提供备份电子投标文件，将不进行再次解密程序。无法在线解密视为投标人放弃投标。在线解密时间为从投标截止时间始 30 分钟。

24.2投标文件解密结束后，开标活动组织人员在线开启投标文件。

开标结束后，如发现开标结果与报价文件不一致者，由评标委员会根据报价文件内容进行修正。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

### 五、资格审查

##### 25.资格审查

##### 25.1开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。

##### 25.2资格审查标准为本招标文件中载明对投标人资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合招标文件规定的投标人资格要求的投标人均通过资格审查。

##### 25.3 投标人有下列情形之一的，资格审查不通过，作无效投标处理：

##### （1）未按招标文件规定的方式获取本招标文件的投标人；

##### （2）不具备招标文件中规定的资格要求的；

##### （3）在“信用中国”网站 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、税收违法

##### 黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；（注：其中信用查询规则见“投标人须知前附表”）

##### （4）同一合同项下的不同投标人，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动的；

##### （5）投标文件中的资格证明文件缺少任一项“投标人须知前附表”资格证明文件规定“必须提供”的文件资料的；

##### （6）投标文件中的资格证明文件出现任一项不符合“投标人须知前附表”资格证明文件规定“必须提供”的文件资料要求或者无效的。

##### 25.4资格审查的合格投标人不足3家的，不得评标。

### 六、评   标

##### 26.组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，具体人数详见“投标人须知前附表”，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。

##### 27.评标的依据

评标委员会以招标文件为依据对投标文件进行评审，“第四章 评标方法和评标标准”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

##### 28.评标原则

28.1评标原则。评标委员会评标时必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，不得收受利害关系人的财物或者其他好处。

28.2评委表决。在评标过程中出现法律法规和招标文件均没有明确规定的情形时，由评标委员会现场协商解决，协商不一致的，由全体评委投票表决，以得票率二分之一以上专家的意见为准。

28.3评标的保密。采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密（封闭式评标）的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

28.4评标过程的监控。本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标按无效处理。

##### 29.评标方法及评标标准

29.1本项目的评标方法详见“投标人须知前附表”。

29.2 评标委员会按照“第四章 评标方法和评标标准”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。

### 七、中标和合同

##### 30 确定中标人

##### 30.1采购代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，按照“投标人须知前附表”规定的方式确定中标人。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

30.2采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

30.3采购人、采购代理机构认为投标人对采购过程、中标结果提出的质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，合格投标人符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标人的，应当依法另行确定中标人；否则应当重新开展采购活动。

30.4排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，以此类推。

##### 31. 结果公告

##### 31.1中标人确定后，于中标人确定之日起2个工作日内，中标结果将在招标公告发布媒体上公告。采购人或者采购代理发出中标通知书前，应当对中标人信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，取消其中标资格，并依法确定排名第二的中标候选人为中标人。

排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的，采购人可以依法确定排名第三的中标候选人为中标人，以此类推。

以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。

供应商在政府采购活动过程中，请根据投标的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

##### 32.发出中标通知书

##### 在发布中标结果公告的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书。对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分办法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

##### 33. 无义务解释未中标原因

##### 采购代理机构无义务向未中标的投标人解释未中标原因和退还投标文件。

##### 34.合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力的中标人（招标文件另有约定多名中标人的除外）。

##### 35.履约保证金：

本项目不收取履约保证金。

##### 36.签订合同

##### 36.1投标人领取中标通知书后，按“投标人须知前附表”规定向采购人出示相关证明材料，经采购人核验合格后方可签订合同。

##### 36.2签订合同时间：按中标通知书规定的时间与采购人签订合同。

##### 36.3中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，依法确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

##### 37.政府采购合同公告

采购人或者受托采购代理机构应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

##### 38. 询问、质疑和投诉

38.1投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人应当及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

##### 38.2投标人认为招标文件、采购过程或者中标结果使自己的合法权益受到损害的，必须在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“投标人须知前附表”。具体质疑起算时间如下：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

投标人对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监管部门投诉。

##### 38.3 投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容：

（1）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

##### 38.4采购人、采购代理机构认为投标人质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为投标人质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

（一）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。

（二）对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标投标人的，应当依法另行确定中标投标人；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

38.5投诉的权利。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第六条规定的财政部门提起投诉。

### 八、其他事项

##### 39.采购代理服务费

##### 39.1采购代理服务收费标准及缴纳账户详见“投标人须知前附表”。

##### 39.2采购代理服务费收费标准：

| 费率 中标金额 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000～5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元～1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 1～5亿元 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 5～10亿元 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 10～50亿元 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 50～100亿元 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 100亿以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

注:

（1）按本表费率计算的收费为采购代理的收费基准价格；

（2）采购代理收费按差额定率累进法计算。

例如：某服务采购代理业务中标金额或者暂定价为200万元，计算采购代理收费额如下：

100 万元×l.5 ％＝ 1.5 万元

（ 200 － 100 ）万元 ×0.8％＝0.8万元

合计收费＝ 1.5+0.8＝ 2.3（万元）

##### 40. 需要补充的其他内容

40.1本招标文件解释规则详见“投标人须知前附表”。

40.2 其他事项详见“投标人须知前附表”。

# 第四章  评标方法及评标标准

### 一、评标方法

本项目采用综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

### 二、评标程序

##### 1.符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行投标报价、商务、技术等实质性内容符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

##### 2.符合性审查不通过而导致投标无效的情形

投标人的投标文件中存在对招标文件的任何实质性要求和条件的负偏离，将被视为投标无效。

##### 2.1在报价评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

- 报价文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的；

- 未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

- 各分标报价超出招标文件相应分标规定最高限价，或者超出相应分标采购预算金额的；

- 投标人未就所投分标进行报价或者存在漏项报价；投标人未就所投分标的单项内容作唯一报价；投标人未就所投分标的全部内容作完整唯一总价报价；存在有选择、有条件报价的（招标文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

- 修正后的报价，投标人不确认的；

- 投标人属于本章第5条（2）项情形的；

- 报价文件响应的标的数量及单位与招标文件要求实质性不一致的。

##### 2.2在商务评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

- 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

- 委托代理人未能出具有效身份证或者出具的身份证与授权委托书中的信息不符的；

- 投标文件未提供“投标人须知前附表”规定“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料的；

- 商务要求评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

- 投标文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合招标文件要求的；

- 投标文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 属于投标人须知正文第9.2条情形的；

- 招标文件明确不允许分包，投标文件拟分包的；

- 未响应招标文件实质性要求的；

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

##### 2.3在技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

##### （1）技术要求评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

##### （2）投标文件未提供“投标人须知前附表”规定“必须提供”的文件资料的；

##### （3）虚假投标，或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

##### （4）招标文件未载明允许提供备选（替代）投标方案或明确不允许提供备选（替代）投标方案时，投标人提供了备选（替代）投标方案的；

##### （5）未响应招标文件实质性要求的。

##### 3.澄清补正

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会以书面形式要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章（CA签章），或者由法定代表人或其授权的代表签字（或个人CA签章）。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

##### 4.投标文件修正

##### 4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

##### 4.2经投标人确认修正后的报价若超过采购预算金额或者最高限价，投标人的投标文件作无效投标处理。

4.3经投标人确认修正后的报价作为签订合同的依据，并以此报价计算价格分。

##### 5.比较与评价

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（2）评标委员会独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品、服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

（3）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或者最低报价。

（4）各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

（5）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

（6）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

三、评标标准（综合评分法，计分方法按四舍五入取至百分位）

| 序号 | 评分因素 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 （满分10分） | 投标报价 | （1）评标价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额＝投标报价。 （2）按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）以及《广西壮族自治区财政厅关于贯彻落实政府采购支持中小企业发展政策的通知》（桂财采〔2022〕31号）的规定，投标文件中提供《中小企业声明函》，且服务全部由符合政策要求的小型、微型企业承接的，对其投标价格给予20%的扣除。 （3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。不重复享受政策。 （4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （5）政策性扣除计算方法。 投标人被评定为监狱企业或残疾人福利性单位或其服务全部由符合政策要求的小型、微型企业承接的，该投标人的投标报价给予20%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-20%）；接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予 6%的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评标价，即评标报价=投标报价×（1-6%）；除上述情况外，评标报价=投标报价。 （6）满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为基准价，基准价得分为10分。 （7）价格分计算公式： 价格分=（基准价/评标报价）×10分 |
| 2 | 技术分 （满分68分） | 项目前期准备（满分10分） | 对项目总体要求的理解，该项细化为：服务对象的基本情况概述，对项目重点、难点分析，以及针对本项目开展的前期准备工作等内容。评委对投标人技术文件的内容进行综合比较评估，按照优秀得5分，良好得3分，一般得1分量化评审。 项目总体设计，该项细化为：根据项目采购需求，制订项目实施总体方案，包括：专业设备系统分类，日常维护保养实施方案的总体架构，以及后勤信息管理平台总体架构设计等内容。评委对投标人技术文件的内容进行综合比较评估，按照优秀得5分，良好得3分，一般得1分量化评审。 |
|  |  | 项目实施方案分（满分30分） | （1）技术方案，该项细化为：对维保服务设备的了解，根据设备现状制订有针对性的维护保养方案，包括：对设备性能及现状的了解，实施维护保养的范围，拟执行的质量标准及要求，日常巡检频率、维护保养方案，故障处理方案及措施等内容。评委对投标人技术文件的内容进行综合比较评估，按照优秀得20分，良好得12分，一般得4分量化评审。 （2）服务方案，该项细化为：拟投入服务人员配置、各岗位职责、工作操作规程，安全生产制度，应急事故处理方案及措施，服务质量考核奖惩制度，与设备使用部门的沟通与配合等内容。评委对投标人技术文件的内容进行综合比较评估，按照优秀得10分，良好得6分，一般得3分量化评审。 |
|  |  | 后勤信息管理平台（满分15分） | 医院后勤信息管理平台方案，该项细化为：信息管理平台总体架构的搭建，各使用端口、功能模块的设计，设备故障预警、报修、安全管理，能效分析、控制等数字化管理，满足采购人搭建“一站式后勤服务中心”的需求。评委对投标人技术文件的内容进行综合比较评估，按照优秀得15分，良好得 9分，一般得3分量化评审。 |
|  |  | 人员配置（满分10分） | （1）拟投入的运行主管具有机电工程专业二级（含）以上建造师执业资格的，得2分。 （2）拟投入的空调系统维修主管具有暖通专业中级（含）以上技术职称的，得2分。 （3）拟投入的技术人员具有电工证或者焊工证的，每人得2分，本项满分6分。 注：需提供人员身份证、职称证（如有）、执业资格证（如有）以及投标人为其缴纳的距投标截止时间半年内连续三个月社保证明复印件。 |
|  |  | 人员培训方案（满分3分） | 人员培训方案，该项细化为：人员培训计划、培训内容、人员培训考核制度等内容，评委对投标人技术文件的内容进行综合比较评估，按照优秀得3分，良好得2分，一般得1分量化评审。 |
| 3 | 商务分（满分22分） | 服务承诺（满分10分） | 服务承诺，该项细化为：服务期、故障响应时间、基础耗材的价格优惠等内容，评委对投标人商务文件的内容进行综合比较评估，按照优秀得10分，良好得6分，一般得2分量化评审。 |
|  |  | 信誉分 （满分6分） | 投标人具有有效的ISO系列质量管理体系认证证书的得2分。 投标人具有有效的ISO系列环境管理体系认证证书的得2分。 投标人具有有效的ISO系列职业健康安全管理体系认证证书的得2分。 |
|  |  | 业绩分 （满分6分） | 投标人具有类似机电后勤服务业绩，每项得1分，满分6分。（须在投标文件中提供合同复印件或中标（成交）通知书复印件） |
| 总得分=价格分+技术分+商务分 |

评标委员会将根据总得分由高到低排列次序并推荐中标候选人。得分相同的，以价格分得分高的优先、技术评分高的优先、商务评分高的优先、服务期长优先、故障响应时间短优先的顺序确定中标候选人排序。

# 第五章  拟签订的合同文本

合同文本

采购计划号：                            合同编号：

采购人（甲方）：                        供应商（乙方）：

项目名称：                              项目编号：

签订地点：                              签订时间：

本合同为中小企业预留合同：（是/否）。

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招标文件规定条款和乙方投标文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1、项目一览表

| 序号 | 名称 | 服务内容 | 数 量 | 单位 | 单 价 （元） | 总 价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 详见开标一览表 |
| 人民币合计金额（大写）： 元整（¥ ） |

2、合同合计金额包括但不限于满足本次投标全部采购需求所应提供的服务，以及伴随的货物和工程（如有）的价格；包含投标服务、货物、工程的成本、运输（含保险）、安装（如有）、调试、检验、技术服务、培训、税费等所有费用。如招标文件对其另有规定的，从其规定。

第二条　质量保证

乙方所提供的服务及服务内容必须与投标文件承诺相一致，有国家强制性标准的，还必须符合国家强制性标准的规定，没有国家强制性标准但有其他强制性标准的，必须符合其他强制性标准的规定。

第三条　权利保证

1、乙方应保证所提供服务在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权等知识产权及其他合法权利，且所有权、处分权等没有受到任何限制。

2、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或者任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或者资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。乙方的保密义务持续有效，不因为本合同履行终止、解除或者无效而解除。

第四条　交付和验收

1、服务期限：           起至              ，服务地点：             。

2、乙方应按投标文件的承诺向甲方提供相应的服务，并提供所服务内容的相关技术资料。

3、乙方提供不符合投标文件和本合同规定的服务成果，甲方有权拒绝接受。

4、乙方完成服务后应及时书面通知甲方进行验收，甲方应在收到通知后七个工作日内进行验收，逾期不开始验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。

5、甲乙双方应按照《广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法》、双方合同、投标文件验收。

6、甲方在初步验收或者最终验收过程中如发现乙方提供的服务成果不满足投标文件及本合同规定的，可暂缓向乙方付款，直到乙方及时完善并提交相应的服务成果且经甲方验收合格后，方可办理付款。

7、甲方验收时以书面形式提出异议的，乙方应自收到甲方书面异议后五个工作日内及时予以解决，否则甲方有权不出具服务验收合格单。

第五条  售后服务及培训

1、乙方应按照国家有关法律法规和本合同所附的《售后服务承诺》要求为甲方提供相应的售后服务。

2、甲方应提供必要测试条件（如场地、电源、水源等）。

3、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：                    。

第六条　付款方式

甲乙双方同意本合同金额的支付按以下约定执行：

合同签订后10个工作日内甲方向乙方支付合同总金额的20%，6个月后10个工作日内支付合同总金额的20%，12个月后10个工作日内支付合同总金额的20%，18个月后10个工作日内支付合同总金额的30%,，合同期满后10个工作日内一次性支付合同总金额的10%（不计利息）。

第七条　履约保证金

本项目不收取履约保证金。

第八条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担，合同另有约定的除外。

第九条　违约责任

1、除不可抗力原因外，乙方没有按照合同规定的时间提供服务的，甲方可要求乙方支付违约金。每推迟一天按合同金额的3‰支付违约金，该违约金累计不超过合同金额的10%。

2、乙方提供的服务如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或者诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3、甲方延期付款的，每天向乙方偿付延期款额3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期款额5%。

第十条  不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十一条  合同争议解决

1、因服务质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构进行鉴定。服务符合标准的，鉴定费由甲方承担；服务不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或者与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地有管辖权人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十二条  合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或者授权代表签字并加盖单位公章后生效（委托代理人签字的需后附授权委托书，格式自拟）。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或者补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十三条　合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或者终止。

2、乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

第十四条　签订本合同依据

1、中标通知书；

2、开标一览表；

3、商务要求偏离表和技术要求偏离表；

4、服务方案；

5、投标文件中的其他相关文件。

6、上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或者不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

第十五条　本合同一式四份，具有同等法律效力，财政部门（政府采购监管部门）、采购代理机构各一份，甲乙双方各一份（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，甲方应当将合同副本报同级财政部门备案。

本合同自签订之日起2个工作日内，甲方应当将采购合同在广西壮族自治区财政厅指定的媒体上公告。

| 甲方：（章） 年 月 日 | 乙方：（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 电话： | 电话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |

合 同 附 件

| 1. 中标通知书： |
| --- |
| 2. 开标一览表： |
| 3. 商务要求偏离表和技术要求偏离表： |
| 4、服务方案 |
| 5. 其他具体事项： |
| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |

# 第六章　投标文件格式

## 二、报价文件格式

1. 报价文件封面格式：

报价文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

2.报价文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3. 投标函格式：

投 标 函

致：采购人名称或采购代理机构名称：

根据贵方 项目名称（项目编号：         ）的招标文件，签字代表        （姓名）经正式授权并代表投标人                    （投标人名称）提交投标文件。

据此函，我方宣布同意如下：

1.我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.我方在投标之前已经完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自投标截止之日起    日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或者资料。

6.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

7.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

8.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次投标文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次投标文件内容中未涉及商业秘密；

□我方本次投标文件涉及商业秘密的内容有：                         ；

9.投标人信息：

投标人全称：

投标人统一社会信用代码：

投标人联系电话：

投标人地址：

邮编：

电子邮箱：

法定代表人姓名：

法定代表人身份证号码：

授权委托代理人姓名：

授权委托代理人身份证号码：

10.投标人开票资料：

开票信息：             （填“专票”或“普票”）

投标人名称：

纳税人识别号：

地址、电话：

开户行及账号：

法定代表人或者其委托代理人签字:___________

投标人（盖公章）：

年    月     日

4. 开标一览表

开标一览表

项目名称：                    项目编号：

投标人名称：                                            单位：元

| 序号 | 标的的名称 | 数量及单位 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |
| 合计金额大写：人民币 （￥ ） |

注:

1.投标人的开标一览表必须加盖投标人公章并由法定代表人或者委托代理人签字，否则其投标作无效标处理。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖投标人公章或者由法定代表人或者委托代理人签字或者盖章，否则其投标作无效标处理。

3.如为联合体投标，“投标人名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，否则其投标作无效标处理。

4.如为联合体投标，盖章处须加盖联合体各方公章，否则其投标作无效标处理。

5.如有多分标，按分标分别提供开标一览表，否则投标无效。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人（盖公章）：                                 日期：    年   月   日

## 三、资格证明文件格式

    - 资格证明文件封面格式：

资格证明文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

    - 资格证明文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

    - 投标人直接控股、管理关系信息表

投标人直接控股股东信息表

| 序号 | 直接控股股东名称 | 出资比例 | 身份证号码或者统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。

法定代表人或者委托代理人签字：

投标人（盖公章）：

年    月    日

投标人直接管理关系信息表

| 序号 | 直接管理关系单位名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

3.供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。

法定代表人或者委托代理人签字：

投标人（盖公章）：

年    月    日

4、投标声明

投标声明

（采购人名称或采购代理机构名称）：

我方参加贵单位组织             项目（项目编号：       ）的政府采购活动。我方在此郑重声明：

1.我方参加本项目的政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

2. 我方不是采购人的附属机构；不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3. 我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

4.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

特此承诺。

注：如为联合体投标，盖章处须加盖联合体各方公章并由联合体各方法定代表人分别

签署，否则投标无效。

法定代表人签字：

投标人（盖公章）：

年    月    日

北海市政府采购供应商信用承诺函（格式）

致（采购人或 采购代理 机构） ：

供应商名称：

统一社会信用代码：

供应商地址：

我单位自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位郑重承诺，本单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

1.我单位具有符合采购文件资格要求独立承担民事责任的能力。

2.我单位具有符合采购文件资格要求的财务状况报告。

3.我单位具有符合采购文件资格要求的依法缴纳税收和社会保障记录的良好记录。

4.我单位具有符合采购文件资格要求履行合同所必需的设备和专业技术能力。

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

若我单位承诺不实 ，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

供应商名称（公 章）：

法定代表人或授权代表 (签名)：

日 期：    年   月   日

注：1、供应商须在投标（响应）文件中按此模板提供承诺函 ，未提供视为未实质性响应招标 （采购）文件要求，按无效投标（响应）处理 。

2、供应商的法定代表人（其他组织的为负责人）或者授权代表的签名或盖章应真实、有效，如由授权代表签名或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。

四、商务文件格式

1.商务文件封面格式：

商务文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

2.商务文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3.投标人参加本项目无串通投标行为的承诺函

投标人参加本项目无串通投标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通投标的情形：

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或者不同投标人报名的IP地址一致的；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同的投标人的投标文件载明的项目管理员或者联系人员为同一个人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1.投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

2.投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

3.投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.投标人之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定投标人中标，然后再参加投标；

6.投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

7.投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

投标人名称（公章）

年    月     日

4.法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

投 标 人：

地    址：

姓    名：                          性      别：

年    龄：                          职      务：

身份证号码：

系            （投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

投标人名称（公章）

年        月        日

注：自然人投标的无需提供

5.法定代表人授权委托书格式

法定代表人授权委托书

（如有委托时）

致：采购人名称或采购代理机构名称：

我       （姓名）系      （投标人名称）的法定代表人，现授权委托              （姓名）以我方的名义参加              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人签字：                           法定代表人签字：

所在部门职务：                                     职务：

委托代理人身份证号码：

投标人（盖公章）：

年    月    日

注：1.法定代表人和其委托代理人必须在授权委托书上亲笔签名，不得使用印章、签名章或者其他电子制版签名代替，否则作无效投标处理；

2. 供应商为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人。

6.商务条款偏离表格式

| 项目 | 招标文件商务条款要求 | 投标人的承诺 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |

注：

1. 说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的商务条款逐条实质性响应，并作出偏离说明。

2.投标人应根据自身的承诺，对照招标文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

法定代表人或者其委托代理人签字：

投标人盖公章：

日  期：

7.投标人类似业绩的证明文件

投标人业绩情况一览表格式：

| 采购人名称 | 项目名称 | 合同金额 （万元） | 采购人联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |

注：投标人根据评标标准具体要求附业绩证明材料。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人（盖公章）：                                                                               年    月    日

- 净化空调材料、基础材料报价表 （报价表格式自拟）

说明：净化空调材料、基础材料如下表（投标人按需采购，材料费用医院负责，更换安装费用由投标人负责；医院提供最高限价，投标人须逐项进行报价，报价不能高于最高限价，高于最高限价视为无效报价。）

1.净化空调材料表

| 序号 | 名 称 | 规格（mm） | 单位 | 备注 | 最高限价 （单位：元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | G4初效过滤器 | 594*594*95 | 个 | 纸框 | 72.00 |
| 2 | G4初效过滤器 | 592*289*95 | 个 | 纸框 | 58.00 |
| 3 | G4初效过滤器 | 595*490*96 | 个 | 铝框 | 110.00 |
| 4 | F5初效过滤器 | 290*290*96 | 个 | 铝框 | 58.00 |
| 5 | F5初效过滤器 | 290*595*96 | 个 | 铝框 | 76.00 |
| 6 | F5初效过滤器 | 595*595*96 | 个 | 铝框 | 110.00 |
| 7 | G4初效过滤器 | 595*295*96 | 个 | 铝框 | 110.00 |
| 8 | F8中效袋式过滤器 | 592*592*534*8 | 个 | 铝框 | 110.00 |
| 9 | 回风F6板式中效 | 265*380*70 | 个 | 铝框 | 62.00 |
| 10 | F8中效袋式过滤器 | 287*592*534*4 | 个 | 铝框 | 72.00 |
| 11 | F8中效袋式过滤器 | 590*484-6*502 | 个 | 铝框 | 110.00 |
| 12 | 回风F6板式中效 | 780*265*70 | 个 | 铝框 | 92.00 |
| 13 | F8中效袋式过滤器 | 592*592*534 | 个 | 铝框 | 110.00 |
| 14 | F8中效袋式过滤器 | 592*287-8*534 | 个 | 铝框 | 72.00 |
| 15 | F8中效袋式过滤器 | 594*490-6*534 | 个 | 铝框 | 102.00 |
| 16 | 回风F6板式中效 | 580*265*70 | 个 | 铝框 | 92.00 |
| 17 | F8中效袋式过滤器 | 592*287*534*8 | 个 | 铝框 | 72.00 |
| 18 | 回风F6板式中效 | 340*390*10 | 个 | 铝框 | 42.00 |
| 19 | 高效过滤器 | 610*305*292 | 个 | 铝框 | 250.00 |
| 20 | 高效H10纸质过滤器 | 592*592*292 | 个 | 塑料框 | 490.00 |
| 21 | 高效H10纸质过滤器 | 592*285*292 | 个 | 塑料框 | 378.00 |
| 22 | 高效H10纸质过滤器 | 490*592*292 | 个 | 塑料框 | 378.00 |
| 23 | 高效过滤器 | 484*484*70 | 个 | 铝框 | 250.00 |
| 24 | 高效过滤器 | 475*475*70 | 个 | 铝框 | 250.00 |

2.基础材料表

| 序号 | 物品名称 | 数量 | 参考品牌 | 型号规格 | 单位 | 最高限价 （单位：元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | T5光管 | 1 | 飞利浦（飞东）、欧普、三雄 | 进口8W/830 | 支 | 11.80 |
| 2 | T5光管 | 1 | 飞利浦（飞东）、欧普、三雄 | T5/14W/6400K | 支 | 8.60 |
| 3 | T5光管 | 1 | 飞利浦（飞东）、欧普、三雄 | 14W/830 | 支 | 12.00 |
| 4 | T5光管 | 1 | 飞利浦（飞东）、欧普、三雄 | 14W/2700K | 支 | 12.00 |
| 5 | T5光管 | 1 | 飞利浦（飞东）、欧普、三雄 | T5/18W/6500K | 支 | 9.20 |
| 6 | T5光管 | 1 | 飞利浦（飞东）、欧普、三雄 | 18W/830 | 支 | 9.20 |
| 7 | T5光管 | 1 | 飞利浦（飞东）、欧普、三雄 | 18W/2700K | 支 | 8.80 |
| 8 | T5光管 | 1 | 飞利浦（飞东）、欧普、三雄 | T5/21W/6400K | 支 | 8.60 |
| 9 | T5光管 | 1 | 飞利浦（飞东）、欧普、三雄 | 24W/6500K | 支 | 9.80 |
| 10 | T5光管 | 1 | 飞利浦（飞东）、欧普、三雄 | 28W/830 | 支 | 13.00 |
| 11 | T5光管 | 1 | 飞利浦（飞东）、欧普、三雄 | 28W/2700K | 支 | 13.00 |
| 12 | T5光管 | 1 | 飞利浦（飞东）、欧普、三雄 | 28W/6500K | 支 | 14.00 |
| 13 | T5光管 | 1 | 飞利浦（飞东）、欧普、三雄 | T5/28W/6400K | 支 | 12.50 |
| 14 | T5环形光管 | 1 | 飞利浦（飞东）、欧普、三雄 | PAK10281 28W/6400K | 支 | 22.50 |
| 15 | 圆形吸顶灯 | 1 | 飞利浦（飞东）、欧普、三雄 | 220V/40W | 套 | 155.00 |
| 16 | T8光管 | 1 | 飞利浦（飞东）、欧普、三雄 | 30W/6500K | 支 | 14.50 |
| 17 | T8光管 | 1 | 飞利浦（飞东）、欧普、三雄 | 36W/5000K | 支 | 14.50 |
| 18 | T8光管 | 1 | 飞利浦（飞东）、欧普、三雄 | 36W/6500K | 支 | 10.20 |
| 19 | T8环形光管 | 1 | 飞利浦（飞东）、欧普、三雄 | 40W/6500K | 支 | 10.20 |
| 20 | T8环形光管 | 1 | 飞利浦（飞东）、欧普、三雄 | 24W/6500K | 支 | 9.00 |
| 21 | T8光管 | 1 | 飞利浦（飞东）、欧普、三雄 | 30W/6400K | 支 | 5.90 |
| 22 | T8光管 | 1 | 飞利浦（飞东）、欧普、三雄 | 36W/6500K | 支 | 6.60 |
| 23 | T8光管 | 1 | 飞利浦（飞东）、欧普、三雄 | 36W三基色 | 支 | 48.00 |
| 24 | 灭蚊光管 | 1 | 家宝钰、冠鸿睿、芭芭啦 | 20W | 支 | 14.90 |
| 25 | 卤钨杯灯（石英灯杯） | 1 | 欧司朗、飞利浦、中天 | 12V/50W | 个 | 7.60 |
| 26 | 卤钨杯灯（石英灯杯） | 1 | 欧司朗、飞利浦、中天 | 12V/35W | 个 | 7.60 |
| 27 | 石英灯珠 | 1 | 欧司朗、飞利浦、欧普照明 | 35W/220V | 个 | 12.70 |
| 28 | 小插脚卤素灯珠 | 1 | 欧司朗、飞利浦、妍芙 | 35W/12V | 个 | 3.80 |
| 29 | 大插脚卤素灯珠 | 1 | 欧司朗、飞利浦、妍芙 | 12V/35W | 个 | 3.80 |
| 30 | 石英灯变压器 | 1 | 飞利浦（飞东）、欧普、三雄 | 12V/60W | 个 | 13.00 |
| 31 | 石英灯电子变压器 | 1 | 飞利浦（飞东）、欧普、三雄 | PAK-SE50 12V/50W | 只 | 19.30 |
| 32 | 卤素铝质反射杯灯 | 1 | 欧司朗、飞利浦、松下 | 64828FL230V/50W | 个 | 13.60 |
| 33 | 石英灯连线底座 | 1 | 欧司朗、飞利浦、欧普照明 | 50W/长线耐高温 | 条 | 6.30 |
| 34 | 金卤灯 | 1 | 飞利浦（飞东）、欧普、三雄 | CDM-Tm mini 35W/930 | 个 | 190.00 |
| 35 | 金卤灯 | 1 | 飞利浦（飞东）、欧普、三雄 | CDM-T 35W/830 | 个 | 140.00 |
| 36 | 金卤灯 | 1 | 飞利浦（飞东）、欧普、三雄 | CDM-T 70W/830 | 个 | 120.00 |
| 37 | 金卤灯 | 1 | 飞利浦（飞东）、欧普、三雄 | CDM-R PAR30 35W/830 | 个 | 136.00 |
| 38 | 金卤灯 | 1 | 飞利浦（飞东）、欧普、三雄 | CDM-R PAR30 70W/830 | 个 | 136.00 |
| 39 | 金卤灯 | 1 | 飞利浦（飞东）、欧普、三雄 | HC-T 150W | 个 | 322.00 |
| 40 | 金卤灯镇流器 | 1 | 飞利浦（飞东）、欧普、三雄 | 35W/220V | 个 | 95.00 |
| 41 | 金卤灯镇流器 | 1 | 飞利浦（飞东）、欧普、三雄 | 70W/220V | 个 | 74.00 |
| 42 | 金卤灯触发器 | 1 | 飞利浦（飞东）、欧普、三雄 | CD-7H | 个 | 45.00 |
| 43 | 2针2U拔插式节能灯 | 1 | 飞利浦（飞东）、欧普、三雄 | 13W/2700K | 个 | 12.40 |
| 44 | 4针2U拔插式节能灯 | 1 | 飞利浦（飞东）、欧普、三雄 | 13W/2700K | 个 | 13.00 |
| 45 | 4针2U拔插式节能灯 | 1 | 飞利浦（飞东）、欧普、三雄 | 13W/4300K | 个 | 11.00 |
| 46 | 4针2U拔插式节能灯 | 1 | 飞利浦（飞东）、欧普、三雄 | 18W/4300K | 个 | 12.50 |
| 47 | 2针2U拔插式节能灯 | 1 | 飞利浦（飞东）、欧普、三雄 | 13W/4300K | 个 | 10.00 |
| 48 | 2针2U拔插式节能灯 | 1 | 飞利浦（飞东）、欧普、三雄 | 13W/6400K | 个 | 10.00 |
| 49 | 4针2U拔插式节能灯 | 1 | 飞利浦（飞东）、欧普、三雄 | 13W/6400K | 个 | 10.00 |
| 50 | 4针2U拔插式节能灯 | 1 | 飞利浦（飞东）、欧普、三雄 | 18W/6400K | 个 | 12.40 |
| 51 | 4针2U拔插式节能灯 | 1 | 飞利浦（飞东）、欧普、三雄 | 18W/2700K | 个 | 15.50 |
| 52 | 螺纹管节能灯 | 1 | 飞利浦（飞东）、欧普、三雄 | E27/9W/2700K | 个 | 17.50 |
| 53 | 螺纹管节能灯 | 1 | 飞利浦（飞东）、欧普、三雄 | E27/11W/2700K | 个 | 17.50 |
| 54 | 螺纹管节能灯 | 1 | 飞利浦（飞东）、欧普、三雄 | E27/13W/2700K | 个 | 17.50 |
| 55 | 螺纹管节能灯 | 1 | 飞利浦（飞东）、欧普、三雄 | E27/13W/4300K | 个 | 14.30 |
| 56 | 螺纹管节能灯 | 1 | 飞利浦（飞东）、欧普、三雄 | E27/13W/6400K | 个 | 14.30 |
| 57 | 螺纹管节能灯 | 1 | 飞利浦（飞东）、欧普、三雄 | E27/15W/2700K | 个 | 14.30 |
| 58 | 球形灯泡 | 1 | 飞利浦（飞东）、欧普、三雄 | E27/40W/220V | 个 | 4.20 |
| 59 | 球形灯泡 | 1 | 飞利浦（飞东）、欧普、三雄 | E27/25W/220V | 个 | 4.20 |
| 60 | 磨砂灯泡 | 1 | 飞利浦（飞东）、欧普、三雄 | E27/40W/220V | 个 | 4.60 |
| 61 | 拉尾灯泡 | 1 | 飞利浦（飞东）、欧普、三雄 | E14/40W/230V | 个 | 9.20 |
| 62 | 烛光灯泡 | 1 | 飞利浦（飞东）、欧普、三雄 | E14/40W/230V | 个 | 5.10 |
| 63 | LED理地灯 | 1 | 道辉、雷馨、优典雅 | 定制防水220V7W | 支 | 98.00 |
| 64 | LED灯带 | 1 | 飞利浦、欧普照明、雷士 | 防水式方管60珠白光 | 个 | 38.20 |
| 65 | LED吸顶灯 | 1 | 飞利浦、欧普照明、雷士 | 定制不锈钢面 80口径 11W | 支 | 242.00 |
| 66 | LED开关电源 | 1 | 明伟、绿之星光、威亨 | 12V/30A | 支 | 118.00 |
| 67 | 日光灯电子（丽晶）支架 | 1 | 飞利浦（飞东）、欧普、三雄 | PAK310803 T8/36W | 支 | 42.50 |
| 68 | 日光灯电子（丽晶）支架 | 1 | 飞利浦（飞东）、欧普、三雄 | PAK301008 T5/18W | 支 | 22.50 |
| 69 | 日光灯电子（丽晶）支架 | 1 | 飞利浦（飞东）、欧普、三雄 | PAK301408 T5/21W | 支 | 25.00 |
| 70 | 日光灯电子（丽晶）支架 | 1 | 飞利浦（飞东）、欧普、三雄 | PAK301608 T5/28W | 支 | 26.00 |
| 71 | 日光灯电子（丽晶）支架 | 1 | 飞利浦（飞东）、欧普、三雄 | PAK300808 T5/14W | 支 | 19.00 |
| 72 | 日光灯电子（丽晶）支架 | 1 | 飞利浦（飞东）、欧普、三雄 | PAK310803 T8/30W | 支 | 44.50 |
| 73 | 日光灯电子（丽晶）支架 | 1 | 飞利浦（飞东）、欧普、三雄 | PAK301408 T5/24W | 支 | 25.00 |
| 74 | 日光灯电子（丽晶）支架 | 1 | 飞利浦（飞东）、欧普、三雄 | T8/30W | 支 | 46.00 |
| 75 | 日光灯电子（丽晶）支架 | 1 | 飞利浦（飞东）、欧普、三雄 | T5/8W | 支 | 22.00 |
| 76 | 节能灯镇流器 | 1 | 松本、中博雅光、彩萱 | 36W | 个 | 48.30 |
| 77 | 节能灯电子镇流器 | 1 | 飞利浦、3AAA、晋驰 | 1X18W | 个 | 30.00 |
| 78 | 节能灯电子镇流器 | 1 | 欧司朗、飞利浦、晋驰 | 2X18W | 个 | 54.50 |
| 79 | 节能灯镇流器 | 1 | 飞利浦（飞东）、欧普、三雄 | 2X18W | 个 | 47.00 |
| 80 | 节能灯镇流器 | 1 | 飞利浦（飞东）、欧普、三雄 | 18W | 个 | 31.10 |
| 81 | 日光灯电子镇流器 | 1 | 飞利浦（飞东）、欧普、三雄 | 18W | 只 | 35.90 |
| 82 | 日光灯电子镇流器 | 1 | 飞利浦（飞东）、欧普、三雄 | 36W | 只 | 35.90 |
| 83 | 日光灯电子镇流器 | 1 | 飞利浦（飞东）、欧普、三雄 | 2X36W | 只 | 52.00 |
| 84 | 日光灯电子镇流器 | 1 | 松下、飞利浦、彩萱 | 2X36W | 只 | 54.00 |
| 85 | 防爆钢管镇流器 | 1 | 松下、飞利浦、彩萱 | 36W | 只 | 51.50 |
| 86 | 环形光管 28W 镇流器 | 1 | 飞利浦（飞东）、欧普、三雄 | PAK012417 220V/28W | 个 | 25.00 |
| 87 | 塑料护套软线 | 1 | 庆丰、 苏州大发橡塑、起帆 | PVV3*2.5m㎡ | 米 | 11.00 |
| 88 | 塑料护套软线 | 1 | 庆丰、 苏州大发橡塑、起帆 | PVV3*1.5m㎡ | 米 | 6.50 |
| 89 | 塑料护套软线 | 1 | 庆丰、 苏州大发橡塑、起帆 | PVV2*1.5m㎡ | 米 | 5.20 |
| 90 | 阻燃电线 | 1 | 庆丰、正泰、起帆 | 2B-BVR1.5m㎡ | 米 | 2.35 |
| 91 | 阻燃电线 | 1 | 庆丰、正泰、起帆 | 2B-BVR2.5m㎡ | 米 | 5.50 |
| 92 | 阻燃电线 | 1 | 庆丰、正泰、起帆 | 2B-BVR4m㎡ | 米 | 5.00 |
| 93 | 阻燃电线 | 1 | 庆丰、正泰、起帆 | 2B-BVR6m㎡ | 米 | 11.00 |
| 94 | 阻燃电线 | 1 | 庆丰、正泰、起帆 | 2B-BVR10m㎡ | 米 | 15.00 |
| 95 | 电话线 | 1 | 正泰、铂典、特影 | 国际4*0.5白色 | 米 | 3.80 |
| 96 | 网线 | 1 | 江苏安普、正泰、广惠通 | AMP 6-219586-5超五类网线 | 米 | 8.50 |
| 97 | 有线电视线 | 1 | 广东有线、秋叶原、绿联 | 75-5 128编 | 米 | 5.00 |
| 98 | 电视机尾线 | 1 | 秋叶原、悦智人心、晶华 | 3米/条 | 米 | 24.50 |
| 99 | 电视机尾线 | 1 | 秋叶原、悦智人心、晶华 | 3米/条 | 米 | 24.50 |
| 100 | 镀锌电线管 | 1 | 国标、华朔、河联达 | 国标4分 | 支 | 9.50 |
| 101 | 镀锌电线管 | 1 | 国标、华朔、河联达 | 国标6分 | 支 | 20.00 |
| 102 | 镀锌线管弯头 | 1 | 国标、华朔、河联达 | 国标4分 | 只 | 0.50 |
| 103 | 镀锌线管弯头 | 1 | 国标、华朔、河联达 | 国标6分 | 只 | 4.80 |
| 104 | 镀锌线管直通 | 1 | 国标、华朔、河联达 | 国标4分 | 只 | 0.50 |
| 105 | 镀锌线管直通 | 1 | 国标、华朔、河联达 | 国标6分 | 只 | 4.60 |
| 106 | 镀锌暗装铁线盒 | 1 | 永力、致臻、跨联 | 暗装盒 | 只 | 8.00 |
| 107 | 线管护嘴 | 1 | 联塑、公元、日丰 | 4分 | 包 | 5.86 |
| 108 | 线管护嘴 | 1 | 联塑、公元、日丰 | 6分 | 包 | 8.00 |
| 109 | PVC面板盖 | 1 | 美格林、科邦、泓信 | 联塑 | 个 | 3.50 |
| 110 | PVC线槽 | 1 | 联塑、展握、星飞 | 25X12.5mm | 条 | 7.70 |
| 111 | PVC线槽 | 1 | 联塑、展握、星飞 | 38X24mm | 条 | 13.90 |
| 112 | 86型PVC明装底盒 | 1 | 根本、励朗、思恒 | 86型 | 个 | 3.80 |
| 113 | 单相电表 | 1 | 广州电表厂、德力西、正泰 | 3（6）A | 个 | 56.00 |
| 114 | 单相电表 | 1 | 广州电表厂、德力西、正泰 | 5（20）A | 个 | 270.00 |
| 115 | 三相电表 | 1 | 广州电表厂、德力西、正泰 | 3（6）A | 个 | 270.00 |
| 116 | 三相电表 | 1 | 广州电表厂、德力西、正泰 | 5（20）A | 个 | 270.00 |
| 117 | 断路器 | 1 | 施耐德、西门子、ABB | C65N 1P 6A | 个 | 46.00 |
| 118 | 断路器 | 1 | 施耐德、西门子、ABB | C65N 1P 10A | 个 | 36.00 |
| 119 | 断路器 | 1 | 施耐德、西门子、ABB | C65N 1P 20A | 个 | 36.00 |
| 120 | 断路器 | 1 | 施耐德、西门子、ABB | C65N 1P 40A | 个 | 47.00 |
| 121 | 断路器 | 1 | 施耐德、西门子、ABB | C65N 1P 63A | 个 | 61.00 |
| 122 | 断路器 | 1 | 施耐德、西门子、ABB | C65N 2P 6A | 个 | 88.00 |
| 123 | 断路器 | 1 | 施耐德、西门子、ABB | C65N 2P 10A | 个 | 85.00 |
| 124 | 断路器 | 1 | 施耐德、西门子、ABB | C65N 2P 20A | 个 | 85.00 |
| 125 | 断路器 | 1 | 施耐德、西门子、ABB | C65N 2P 32A | 个 | 90.00 |
| 126 | 断路器 | 1 | 施耐德、西门子、ABB | C65N 2P 40A | 个 | 110.00 |
| 127 | 断路器 | 1 | 施耐德、西门子、ABB | C65N 2P 63A | 个 | 139.00 |
| 128 | 断路器 | 1 | 施耐德、西门子、ABB | C65N 3P 16A | 个 | 139.00 |
| 129 | 断路器 | 1 | 施耐德、西门子、ABB | C65N 3P 20A | 个 | 132.00 |
| 130 | 断路器 | 1 | 施耐德、西门子、ABB | C65N 3P 25A | 个 | 143.00 |
| 131 | 断路器 | 1 | 施耐德、西门子、ABB | C65N 3P 32A | 个 | 143.00 |
| 132 | 断路器 | 1 | 施耐德、西门子、ABB | C65N 3P 40A | 个 | 175.00 |
| 133 | 断路器 | 1 | 施耐德、西门子、ABB | C65N 3P 63A | 个 | 209.00 |
| 134 | 断路器 | 1 | 施耐德、西门子、ABB | C65N 4P 16A | 个 | 180.00 |
| 135 | 断路器 | 1 | 施耐德、西门子、ABB | C65N 4P 20A | 个 | 180.00 |
| 136 | 断路器 | 1 | 施耐德、西门子、ABB | C65N 4P 25A | 个 | 194.00 |
| 137 | 断路器 | 1 | 施耐德、西门子、ABB | C65N 4P 32A | 个 | 194.00 |
| 138 | 断路器 | 1 | 施耐德、西门子、ABB | C65N 4P 40A | 个 | 225.00 |
| 139 | 热继电器24A | 1 | 施耐德、西门子、ABB | 24A | 个 | 190.00 |
| 140 | 热继电器14A | 1 | 施耐德、西门子、ABB | 14A | 个 | 162.00 |
| 141 | 热继电器60A | 1 | 施耐德、西门子、ABB | 60A | 个 | 180.60 |
| 142 | 交流接触器 | 1 | 施耐德、西门子、ABB | A26-30-10 | 个 | 228.00 |
| 143 | 交流接触器 | 1 | 施耐德、西门子、ABB | A16-30-10 | 个 | 677.00 |
| 144 | 交流接触器 | 1 | 施耐德、西门子、ABB | A75-30-10 | 个 | 1154.00 |
| 145 | 交流接触器 | 1 | 施耐德、西门子、ABB | A185-30-11 | 个 | 166.00 |
| 146 | 时间继电器 | 1 | CKL、正泰、德力西 | AH3-3 | 个 | 190.00 |
| 147 | 时控开关 | 1 | 卓一牌、德力西、品益 | 20A | 个 | 80.00 |
| 148 | 漏电保护附件 | 1 | 施耐德、西门子、ABB | C65N 4P 63A | 个 | 277.00 |
| 149 | 漏电保护附件 | 1 | 施耐德、西门子、ABB | VIGI C63 2P 30mA | 个 | 173.00 |
| 150 | 漏电保护附件 | 1 | 施耐德、西门子、ABB | VIGI C63 40A 3P | 个 | 170.00 |
| 151 | 漏电保护附件 | 1 | 施耐德、西门子、ABB | VIGI C63 63A 3P | 个 | 241.00 |
| 152 | 漏电保护附件 | 1 | 施耐德、西门子、ABB | VIGI C63 40A 4P | 个 | 230.00 |
| 153 | 带漏电保护短路器 | 1 | 施耐德、西门子、ABB | VIGI C63 63A 4P | 个 | 305.00 |
| 154 | 带漏电保护短路器 | 1 | 施耐德、西门子、ABB | DPN VIGI 2P 32A | 个 | 163.00 |
| 155 | 带漏电保护短路器 | 1 | 施耐德、西门子、ABB | DPN VIGI 2P 20A | 个 | 145.00 |
| 156 | 带漏电保护短路器 | 1 | 施耐德、西门子、ABB | DPN VIGI 2P 10A | 个 | 145.00 |
| 157 | 1位指甲开关 | 1 | 松本、公牛、曼科 | B3 系列 | 个 | 12.00 |
| 158 | 2位指甲开关 | 1 | 松本、公牛、曼科 | B3 系列 | 个 | 15.00 |
| 159 | 3位指甲开关 | 1 | 松本、公牛、曼科 | B3 系列 | 个 | 13.00 |
| 160 | 二、三插座 | 1 | 松本、公牛、曼科 | B3 系列 | 个 | 12.00 |
| 161 | 带开关二、三插座 | 1 | 松本、公牛、曼科 | 10A | 个 | 18.50 |
| 162 | 三插座 | 1 | 松本、公牛、曼科 | 10A | 个 | 12.00 |
| 163 | 10A三插头 | 1 | 公牛、新兴、德力西 | 10A | 个 | 4.50 |
| 164 | 16A三插头 | 1 | 公牛、新兴、德力西 | 16A | 个 | 7.50 |
| 165 | 有填料封闭管式熔断器 | 1 | 正浩、飞灵、上海电器陶瓷厂 | RT14-20Φ10*38 2A | 个 | 7.90 |
| 166 | 有填料封闭管式熔断器 | 1 | 正浩、飞灵、上海电器陶瓷厂 | RT14-20Φ10*38 4A | 个 | 7.90 |
| 167 | 有填料封闭管式熔断器 | 1 | 正浩、飞灵、上海电器陶瓷厂 | RT14-20Φ10*38 6A | 个 | 7.90 |
| 168 | 有填料封闭管式熔断器 | 1 | 正浩、飞灵、上海电器陶瓷厂 | RT14-20Φ10*38 10A | 个 | 7.90 |
| 169 | 有填料封闭管式熔断器 | 1 | 德力西、正泰、上海人民 | RT28-63Φ22*58 63A | 个 | 4.50 |
| 170 | 电容放电灯 | 1 | 双科、爱可信、天正 | AD115-22/21-A9F | 个 | 28.00 |
| 171 | 电容器 | 1 | 润华电力、容邦、正泰 | BKMJ 30KVA 电流41.7A 类型E | 个 | 351.00 |
| 172 | 风机皮带 | 1 | 三星、三力士、三维 | SPA1180LW | 条 | 117.00 |
| 173 | 风机皮带 | 1 | 三星、三力士、三维 | SPA1332LW | 条 | 40.00 |
| 174 | 风机皮带 | 1 | 三星、三力士、三维 | SPA1407LW | 条 | 45.00 |
| 175 | 风机皮带 | 1 | 三星、三力士、三维 | SPA1207LW | 条 | 43.00 |
| 176 | 风机皮带 | 1 | 三星、三力士、三维 | SPA1700LW | 条 | 82.00 |
| 177 | 风机皮带 | 1 | 三星、三力士、三维 | SPA1132LW | 条 | 40.00 |
| 178 | 风机皮带 | 1 | 三星、三力士、三维 | SPB1600LW | 条 | 75.00 |
| 179 | 风机皮带 | 1 | 三星、三力士、三维 | SPB2280LW | 条 | 106.00 |
| 180 | 风机皮带 | 1 | 三星、三力士、三维 | SPA1032LW | 条 | 41.00 |
| 181 | 风机皮带 | 1 | 三星、三力士、三维 | SPA1060LW | 条 | 38.00 |
| 182 | 风机皮带 | 1 | 三星、三力士、三维 | SPA1082LW | 条 | 39.00 |
| 183 | 风机皮带 | 1 | 三星、三力士、三维 | SPZ687LW | 条 | 30.00 |
| 184 | 风机皮带 | 1 | 三星、三力士、三维 | SPZ630LW | 条 | 30.00 |
| 185 | 风机皮带 | 1 | 三星、三力士、三维 | SPZ587LW | 条 | 30.00 |
| 186 | 风机皮带 | 1 | 三星、三力士、三维 | SPZ787LW | 条 | 30.00 |
| 187 | 风机皮带 | 1 | 三星、三力士、三维 | SPB1800LW | 条 | 83.00 |
| 188 | 风机皮带 | 1 | 三星、三力士、三维 | SPA1557LW | 条 | 46.00 |
| 189 | 三速温控开关 | 1 | 江森、方威、海林 |  | 个 | 100.00 |
| 190 | 电动二通阀 | 1 | 江森、方威、海林 | VA710 | 个 | 135.80 |
| 191 | 继电器 | 1 | 正泰、欧姆龙、德力西 | AC/220V 5A | 个 | 55.00 |
| 192 | 继电器 | 1 | 正泰、欧姆龙、德力西 | DC/24V 3A | 个 | 55.00 |
| 193 | 继电器 | 1 | 正泰、欧姆龙、德力西 | DC/24V 5A | 个 | 55.00 |
| 194 | 雪种 | 1 | 冰龙、巨化、金冷 | R134a 13.6KG/瓶 | 瓶 | 720.00 |
| 195 | 雪种 | 1 | 冰龙、巨化、金冷 | R410a 11.3KG/瓶 | 瓶 | 540.00 |
| 196 | 雪种 | 1 | 冰龙、巨化、金冷 | R22 13.6KG/瓶 | 瓶 | 352.00 |
| 197 | 机油 | 1 | 壳牌、嘉实多、、美孚 | 壳牌劲霸 R2 15W-40 | 桶 | 95.00 |
| 198 | 黄油 | 1 | 壳牌、嘉实多、、美孚 | 5卡装 | 桶 | 115.00 |
| 199 | 黄油 | 1 | 壳牌、嘉实多、、美孚 | 小包 | 包 | 7.70 |
| 200 | 润滑油 | 1 | 壳牌、嘉实多、、美孚 | 金吉星 J600F 5W-40 850G | 桶 | 178.00 |
| 201 | 柴油 | 1 | 壳牌、昆仑、美孚 | 0# | 升 | 7.50 |
| 202 | 涤尘 | 1 | 金亮博士、狄力、怡思雅 | 5L装 | 桶 | 31.00 |
| 203 | 中央空调风机盘管电动阀电动二通阀6分DN20 | 1 | 江森、西门子、霍尼韦尔 | VA-7010型 | 套 | 215.00 |
| 204 | 轴承6311 | 1 | LUT、安邦、鲁泰 | 6311 | 个 | 72.00 |
| 205 | 轴承6310 | 1 | LUT、安邦、鲁泰 | 6310 | 个 | 26.35 |
| 206 | YORK冷媒R134a | 1 | 金冷、巨化、冰龙 |  | 罐 | 615.00 |
| 207 | 冷冻泵轴承（Y2-2001-4) | 1 | 恩斯凯、 TS－TRH、AUC |  | 套 | 2620.00 |
| 208 | 压力表 | 1 | 红旗、江云、霍尼韦尔 |  | 只 | 55.00 |
| 209 | 温度计 | 1 | 欧姆龙、得力、胜利 |  | 只 | 37.00 |
| 210 | 涡轮蝶阀DN250（上海高艺对夹式蝶阀） | 1 | 天津塘沽、纪泸、兴隆 |  | 个 | 806.00 |
| 211 | 涡轮蝶阀DN200（上海高艺对夹式蝶阀） | 1 | 天津塘沽、纪泸、兴隆 |  | 个 | 755.00 |
| 212 | 管卡DN350 | 1 | 巨跃、精宇、日丰 |  | 个 | 63.00 |
| 213 | 管卡DN300 | 1 | 巨跃、精宇、日丰 |  | 个 | 58.00 |
| 214 | 绝缘胶泥 | 1 | 德力西、鹏超、乾丰 |  | KG | 26.00 |
| 215 | 清洗剂 | 1 | 保赐利、龟牌、丽能 | A-28 | KG | 46.00 |
| 216 | 保温棉包扎 | 1 | 海之通、飞牧、拓创傲 |  | 1M² | 49.00 |
| 217 | 换热器清洗 | 1 | 广州止境、狄力、兰蒂斯 |  | 台 | 2200.00 |
| 218 | 冷却水处理 | 1 | 广州止境、狄力、兰蒂斯 |  | 套 | 7100.00 |
| 219 | 阀门更换拆卸 | 1 | 霍尼韦尔、九牧、极北 |  | 套 | 2600.00 |
| 220 | 水泵连轴器减振胶圈（内径17mm 外径36m) | 1 | 兴大、蓝鼎、钢盾 |  | 个 | 4.00 |
| 221 | PVC空调保温扎带 | 1 | 瑞邦、邦特、豫丰 | 40mm*30M 加厚装 | 卷 | 7.50 |
| 222 | 免钉胶 | 1 | 鹰王、三棵树、亚士 |  | 支 | 19.30 |
| 223 | 玻璃胶 | 1 | 鹰王、三棵树、亚士 | 白色 | 支 | 13.20 |
| 224 | 玻璃胶 | 1 | 鹰王、三棵树、亚士 | 透明 | 支 | 17.50 |
| 225 | 密封胶 | 1 | 鹰王、三棵树、亚士 | 灰色 中性 | 支 | 34.50 |
| 226 | 密封胶 | 1 | 鹰王、三棵树、亚士 | 磁白色 中性 | 支 | 35.64 |
| 227 | 密封胶 | 1 | 鹰王、三棵树、亚士 | 黑色 中性 | 支 | 34.50 |
| 228 | 美纹纸胶带 | 1 | 鹰王、三棵树、亚士 | 2cm*20米 | 卷 | 3.00 |
| 229 | 扇灰粉 | 1 | 鹰王、三棵树、亚士 |  | 包 | 43.80 |
| 230 | 建筑108胶水 | 1 | 一江、金正鹰、迈图 |  | 桶 | 52.00 |
| 231 | 白乳胶 | 1 | 一江、金正鹰、迈图 | 2kg | 桶 | 23.00 |
| 232 | 农机胶 | 1 | 佳佳宁、拖拉机牌、卡夫特 | 10g | 套 | 1.00 |
| 233 | 云石胶 | 1 | 三棵树、大力士、家乐邦 | 700ml 白色 | 罐 | 18.00 |
| 234 | 云石胶 | 1 | 三棵树、大力士、家乐邦 | 700ml 透明 | 罐 | 18.00 |
| 235 | AB胶 | 1 | 凯思密、哥俩好、卡夫特 | 80克装 | 套 | 15.00 |
| 236 | 16.9公斤通用K11防水灰浆 | 1 | 三棵树、德高、西卡 | K11 | 桶 | 169.00 |
| 237 | 瓷砖胶粘粉 | 1 | 三棵树、德高、西卡 | TTB/20Kg | 包 | 57.30 |
| 238 | 腻子粉 | 1 | 三棵树、德高、立邦 | 20KG | 包 | 43.80 |
| 239 | 墙纸粉 | 1 | 三棵树、德高、立邦 | MT20*2+MA11 | 套 | 20.00 |
| 240 | 滚筒刷 | 1 | 立邦、博轩、天赋 | 5时 | 个 | 7.00 |
| 241 | 滚筒刷 | 1 | 立邦、博轩、天赋 | 10时 | 把 | 16.20 |
| 242 | 羊毛刷 | 1 | 立邦、博轩、天赋 | 4时 | 把 | 6.50 |
| 243 | 油漆扫 | 1 | 立邦、博轩、天赋 | 1时 | 把 | 2.50 |
| 244 | 油漆扫 | 1 | 立邦、博轩、天赋 | 2时 | 把 | 2.40 |
| 245 | 油漆扫 | 1 | 立邦、博轩、天赋 | 8时 | 把 | 7.70 |
| 246 | 钢丝刷 | 1 | 立邦、博轩、天赋 |  | 把 | 7.10 |
| 247 | 铁红脂胶磁漆 | 1 | 长城、电视塔、迅彩 | 3.5KG | 桶 | 96.00 |
| 248 | 浅果绿脂胶磁漆 | 1 | 长城、电视塔、迅彩 | 3.5KG | 桶 | 228.00 |
| 249 | 中灰脂胶磁漆 | 1 | 长城、电视塔、迅彩 | 3.5KG | 桶 | 92.00 |
| 250 | 银色脂胶磁漆 | 1 | 长城、电视塔、迅彩 | 2.5KG | 桶 | 105.00 |
| 251 | 酚醛清漆 | 1 | 长城、电视塔、迅彩 | 3.0KG | 桶 | 105.00 |
| 252 | 荧光漆 | 1 | 麒麟漆、夜明亮、漆华仕 | 1kg | 桶 | 73.00 |
| 253 | 沥青漆 | 1 | 皇宅、申雀、万爵 | 3kg | 桶 | 28.00 |
| 254 | 墙漆 | 1 | 三棵树、德高、立邦 | 净味五合一 18L | 桶 | 546.00 |
| 255 | 手喷漆 | 1 | 三和、保赐利、卡嘉易 | 自动手喷漆 | 支 | 10.60 |
| 256 | 天那水 | 1 | 骆驼、五羊欧唯曼 | 5卡 | 支 | 124.00 |
| 257 | 松节水 | 1 | 骆驼、五羊欧唯曼 | 5卡 | 支 | 183.80 |
| 258 | 稀释剂 | 1 | 骆驼、五羊欧唯曼 | 5卡 | 支 | 230.00 |
| 259 | 阻燃板 | 1 | 宝华、巨安、福叶安 | 1220*2440*5 | 块 | 153.00 |
| 260 | 阻燃板 | 1 | 宝华、巨安、福叶安 | 1220*2440*9 | 块 | 240.00 |
| 261 | 阻燃板 | 1 | 宝华、巨安、福叶安 | 1220*2440*12 | 块 | 223.00 |
| 262 | 阻燃板 | 1 | 宝华、巨安、福叶安 | 1220*2440*18 | 块 | 354.00 |
| 263 | 白板 | 1 | 晨材、易博、齐富 | 150cm*100cm | 块 | 222.00 |
| 264 | 水松板 | 1 | 戈林拉菲、葡林、同源杰 | 120cm*100cm | 块 | 301.00 |
| 265 | 铜闸阀 | 1 | 天津塘沽、宁波埃美柯、宁波日安 | DN15 1.6mp | 个 | 19.00 |
| 266 | 铜闸阀 | 1 | 天津塘沽、宁波埃美柯、宁波日安 | DN20 1.6mp | 个 | 33.00 |
| 267 | 铜闸阀 | 1 | 天津塘沽、宁波埃美柯、宁波日安 | DN25 1.6mp | 个 | 78.00 |
| 268 | 铜闸阀 | 1 | 天津塘沽、宁波埃美柯、宁波日安 | DN40 1.6mp | 个 | 152.00 |
| 269 | 角阀 | 1 | 天津塘沽、宁波埃美柯、宁波日安 | 4分 | 个 | 34.00 |
| 270 | 龙头、水嘴 | 1 | 天津塘沽、宁波埃美柯、宁波日安 | DN20 | 个 | 46.00 |
| 271 | 水表 | 1 | 宁波埃美柯、广州水表厂、上海华立 | DN25 | 个 | 114.00 |
| 272 | 长臂瓷芯水龙头 | 1 | 华帝、好品质、箭牌 | DN15 | 只 | 127.00 |
| 273 | 标准瓷芯水龙头 | 1 | 华帝、好品质、箭牌 | DN15 | 只 | 26.00 |
| 274 | 全铜带钥匙水龙头 | 1 | 华帝、好品质、箭牌 | DN15 | 只 | 22.00 |
| 275 | 淋花取水器 | 1 | 华帝、好品质、箭牌 |  | 只 | 34.00 |
| 276 | 不锈钢波纹软管 | 1 | 云然、同丰、灵轩 | 15mmX100cm | 条 | 20.00 |
| 277 | 不锈钢波纹软管 | 1 | 云然、同丰、灵轩 | 15mmX80cm | 条 | 16.00 |
| 278 | 不锈钢波纹软管 | 1 | 云然、同丰、灵轩 | 15mmX50cm | 条 | 16.00 |
| 279 | 不锈钢网纹管 | 1 | 云然、同丰、灵轩 | 15mmX80cm | 条 | 15.00 |
| 280 | 不锈钢下水器 | 1 | 极北、九牧、一靓 |  | 套 | 80.00 |
| 281 | 污水泵 | 1 | 凯泉、浙江新界、源立 | 3KW | 台 | 1658.00 |
| 282 | 水带 | 1 | 东消、海泽牌、朴伦 | 浸胶加厚消防水带25米/条 | 条 | 104.00 |
| 283 | 不锈钢抱箍 | 1 | 欣冉、巨跃、志宇 | Φ20 | 个 | 1.80 |
| 284 | 不锈钢抱箍 | 1 | 欣冉、巨跃、志宇 | Φ25 | 个 | 2.60 |
| 285 | 不锈钢抱箍 | 1 | 欣冉、巨跃、志宇 | Φ40 | 个 | 2.80 |
| 286 | 不锈钢抱箍 | 1 | 欣冉、巨跃、志宇 | Φ50 | 个 | 2.70 |
| 287 | 不锈钢抱箍 | 1 | 欣冉、巨跃、志宇 | Φ65 | 个 | 2.90 |
| 288 | 不锈钢抱箍 | 1 | 欣冉、巨跃、志宇 | Φ80 | 个 | 4.30 |
| 289 | 不锈钢抱箍 | 1 | 欣冉、巨跃、志宇 | Φ100 | 个 | 4.70 |
| 290 | PVC排水管 | 1 | 公牛A管雄塑A管、联塑A管 | Φ110 | 条 | 110.00 |
| 291 | PVC直通 | 1 | 公牛A管雄塑A管、联塑A管 | Φ110 | 个 | 5.00 |
| 292 | PVC90度弯头 | 1 | 公牛A管雄塑A管、联塑A管 | Φ110 | 个 | 11.50 |
| 293 | PVC45度弯头 | 1 | 公牛A管雄塑A管、联塑A管 | Φ110 | 个 | 8.90 |
| 294 | PVC三通 | 1 | 公牛A管雄塑A管、联塑A管 | Φ110 | 个 | 14.50 |
| 295 | PVC90度弯头待检测口 | 1 | 公牛A管雄塑A管、联塑A管 | Φ110 | 个 | 110.00 |
| 296 | PVC排水管 | 1 | 公牛A管雄塑A管、联塑A管 | Φ75 | 条 | 65.20 |
| 297 | PVC直通 | 1 | 公牛A管雄塑A管、联塑A管 | Φ75 | 个 | 4.15 |
| 298 | PVC90度弯头 | 1 | 公牛A管雄塑A管、联塑A管 | Φ75 | 个 | 6.20 |
| 299 | PVC45度弯头 | 1 | 公牛A管雄塑A管、联塑A管 | Φ75 | 个 | 4.50 |
| 300 | PVC三通 | 1 | 公牛A管雄塑A管、联塑A管 | Φ75 | 个 | 9.60 |
| 301 | PVC排水管 | 1 | 公牛A管雄塑A管、联塑A管 | Φ50 | 条 | 43.00 |
| 302 | PVC直通 | 1 | 公牛A管雄塑A管、联塑A管 | Φ50 | 个 | 1.50 |
| 303 | PVC90度弯头 | 1 | 公牛A管雄塑A管、联塑A管 | Φ50 | 个 | 1.50 |
| 304 | PVC45度弯头 | 1 | 公牛A管雄塑A管、联塑A管 | Φ50 | 个 | 1.96 |
| 305 | PVC三通 | 1 | 公牛A管雄塑A管、联塑A管 | Φ50 | 个 | 17.00 |
| 306 | ppr管 | 1 | 公牛A管雄塑A管、联塑A管 | Φ25 | 条 | 61.00 |
| 307 | ppr直通 | 1 | 公牛A管雄塑A管、联塑A管 | Φ25 | 条 | 1.90 |
| 308 | ppr弯头 | 1 | 公牛A管雄塑A管、联塑A管 | Φ25 | 条 | 1.90 |
| 309 | ppr三通 | 1 | 公牛A管雄塑A管、联塑A管 | Φ25 | 条 | 1.90 |
| 310 | ppr内牙弯头 | 1 | 公牛A管雄塑A管、联塑A管 | Φ25 | 条 | 10.00 |
| 311 | ppr内牙三通 | 1 | 公牛A管雄塑A管、联塑A管 | Φ25 | 条 | 10.00 |
| 312 | 三连锁 | 1 | 莱韦诗、展涵、帝高 | DN16 | 把 | 7.70 |
| 313 | 抽屉锁 | 1 | 贝得力、固特、卡贝 | DN16 | 把 | 7.70 |
| 314 | 三连锁 | 1 | 莱韦诗、展涵、帝高 | DN19 | 把 | 7.90 |
| 315 | 抽屉锁 | 1 | 贝得力、固特、卡贝 | DN19 | 把 | 7.90 |
| 316 | 防火门拉手 | 1 | 多翔、金荣达、戴朗 | 通用不锈钢 | 把 | 60.00 |
| 317 | 防火门锁 | 1 | 品顿、百佳、正楷 | 通用 | 个 | 68.00 |
| 318 | 厕所门锁 | 1 | 金喜多、固特、建泰 | 不锈钢高级 | 把 | 55.00 |
| 319 | 厕所自闭门脱卸合页 | 1 | 宜室、柏利司顿、森莱 | 不锈钢高级 | 把 | 47.00 |
| 320 | 不锈钢圆形厕所门拉手 | 1 | 利逸、杰达隆、潘帕斯 | 不锈钢高级 | 把 | 50.00 |
| 321 | 烟斗门绞 | 1 | 耐斯克、海蒂诗、耐斯克 | 不锈钢90度 | 套 | 8.30 |
| 322 | 烟斗门绞 | 1 | 耐斯克、海蒂诗、耐斯克 | 不锈钢180度 | 套 | 8.30 |
| 323 | 膨胀螺丝 | 1 | 汇成丰、天诚五金、金斗士 | 国际M12*100 | 粒 | 1.60 |
| 324 | 膨胀螺丝 | 1 | 汇成丰、天诚五金、金斗士 | 国际M10*80 | 粒 | 0.70 |
| 325 | 膨胀螺丝 | 1 | 汇成丰、天诚五金、金斗士 | 国际M8*80 | 粒 | 0.70 |
| 326 | 顶爆螺丝 | 1 | 佰瑞特、固万基、强力 | 不锈钢M6 | 粒 | 0.70 |
| 327 | 顶爆螺丝 | 1 | 佰瑞特、固万基、强力 | 不锈钢M8 | 粒 | 0.80 |
| 328 | 顶爆螺丝 | 1 | 佰瑞特、固万基、强力 | 不锈钢M10 | 粒 | 1.10 |
| 329 | 机丝（带螺母） | 1 | 格立森、坚威、潘帕斯 | 镀锌48#6mm*30 | 套 | 0.30 |
| 330 | 机丝（带螺母） | 1 | 格立森、坚威、潘帕斯 | 镀锌48#6mm*40 | 套 | 0.40 |
| 331 | 机丝（带螺母） | 1 | 格立森、坚威、潘帕斯 | 镀锌48#6mm*60 | 套 | 0.70 |
| 332 | 机丝（带螺母） | 1 | 格立森、坚威、潘帕斯 | 镀锌48#8mm*30 | 套 | 0.80 |
| 333 | 机丝（带螺母） | 1 | 格立森、坚威、潘帕斯 | 镀锌48#8mm*40 | 套 | 0.80 |
| 334 | 机丝（带螺母） | 1 | 格立森、坚威、潘帕斯 | 镀锌48#8mm*50 | 套 | 0.85 |
| 335 | 机丝（带螺母） | 1 | 格立森、坚威、潘帕斯 | 镀锌48#10mm*30 | 套 | 1.20 |
| 336 | 机丝（带螺母） | 1 | 格立森、坚威、潘帕斯 | 镀锌48#10mm*45 | 套 | 1.30 |
| 337 | 机丝（带螺母） | 1 | 格立森、坚威、潘帕斯 | 镀锌48#10mm*60 | 套 | 1.00 |
| 338 | 机丝（带螺母） | 1 | 格立森、坚威、潘帕斯 | 镀锌48#12mm*30 | 套 | 1.10 |
| 339 | 机丝（带螺母） | 1 | 格立森、坚威、潘帕斯 | 镀锌48#12mm*45 | 套 | 1.50 |
| 340 | 机丝（带螺母） | 1 | 格立森、坚威、潘帕斯 | 镀锌48#12mm*60 | 套 | 1.60 |
| 341 | 机丝（带螺母） | 1 | 格立森、坚威、潘帕斯 | 镀锌48#14mm*30 | 套 | 1.20 |
| 342 | 机丝（带螺母） | 1 | 格立森、坚威、潘帕斯 | 镀锌48#14mm*45 | 套 | 1.30 |
| 343 | 机丝（带螺母） | 1 | 格立森、坚威、潘帕斯 | 镀锌48#14mm*60 | 套 | 1.70 |
| 344 | 机丝（带螺母） | 1 | 格立森、坚威、潘帕斯 | 镀锌48#16mm*30 | 套 | 1.60 |
| 345 | 机丝（带螺母） | 1 | 格立森、坚威、潘帕斯 | 镀锌48#16mm*45 | 套 | 1.50 |
| 346 | 机丝（带螺母） | 1 | 格立森、坚威、潘帕斯 | 镀锌48#16mm*60 | 套 | 1.70 |
| 347 | 螺丝垫圈 | 1 | 仕途、汇成丰、以瑟 | 镀锌48# | 斤 | 55.00 |
| 348 | 螺丝弹介 | 1 | 奥展、强强、佰瑞特 | 镀锌48# | 斤 | 65.00 |
| 349 | 沉头自攻螺丝 | 1 | 固万基、汇成丰、易丝 | 4mm*45mm | 合 | 29.00 |
| 350 | 沉头自攻螺丝 | 1 | 固万基、汇成丰、易丝 | 4mm*30mm | 合 | 25.00 |
| 351 | 沉头自攻螺丝 | 1 | 固万基、汇成丰、易丝 | 4mm*45mm | 合 | 29.00 |
| 352 | 平头自攻螺丝 | 1 | 固万基、汇成丰、易丝 | 4mm*25mm | 合 | 25.00 |
| 353 | 平头自攻螺丝 | 1 | 固万基、汇成丰、易丝 | 4mm*30mm | 合 | 25.00 |
| 354 | 平头自攻螺丝 | 1 | 固万基、汇成丰、易丝 | 4mm*45mm | 合 | 29.00 |
| 355 | 尾钻自攻螺丝 | 1 | 腾螺五金、汇成丰、宏挺 | 六角头M5*25 | 粒 | 0.50 |
| 356 | 尾钻自攻螺丝 | 1 | 腾螺五金、汇成丰、宏挺 | 六角头M5*30 | 粒 | 16.00 |
| 357 | 尾钻自攻螺丝 | 1 | 腾螺五金、汇成丰、宏挺 | 六角头M5*50 | 粒 | 16.00 |
| 358 | 尾钻自攻螺丝 | 1 | 腾螺五金、汇成丰、宏挺 | 十字沉头M4.2*16 | 粒 | 0.70 |
| 359 | 尾钻自攻螺丝 | 1 | 腾螺五金、汇成丰、宏挺 | 十字沉头M4.2*25 | 粒 | 20.00 |
| 360 | 尾钻自攻螺丝 | 1 | 腾螺五金、汇成丰、宏挺 | 十字沉头M4.2*38 | 粒 | 20.00 |
| 361 | 自攻螺丝 | 1 | 固万基、汇成丰、易丝 | 十字沉头M4*16 | 粒 | 17.00 |
| 362 | 自攻螺丝 | 1 | 固万基、汇成丰、易丝 | 十字沉头M4*25 | 粒 | 17.00 |
| 363 | 自攻螺丝 | 1 | 固万基、汇成丰、易丝 | 十字沉头M4*40 | 粒 | 17.00 |
| 364 | 墙板钉 | 1 | 固万基、汇成丰、易丝 | 黑碟3.5*25 | 粒 | 0.70 |
| 365 | 墙板钉 | 1 | 固万基、汇成丰、易丝 | 黑碟3.5*30 | 粒 | 18.00 |
| 366 | 墙板钉 | 1 | 固万基、汇成丰、易丝 | 黑碟3.5*40 | 支 | 18.00 |
| 367 | 冲击钻咀 | 1 | 喜利得、博世、迪跃 | 6厘 | 支 | 35.30 |
| 368 | 冲击钻咀 | 1 | 喜利得、博世、迪跃 | 8厘 | 支 | 25.00 |
| 369 | 冲击钻咀 | 1 | 喜利得、博世、迪跃 | 10厘 | 支 | 25.00 |
| 370 | 冲击钻咀 | 1 | 喜利得、博世、迪跃 | 12厘 | 支 | 25.00 |
| 371 | 冲击钻咀 | 1 | 喜利得、博世、迪跃 | 14厘 | 支 | 26.30 |
| 372 | 冲击钻过墙钻咀 | 1 | 喜利得、博世、迪跃 | 25厘长 35MM | 支 | 23.00 |
| 373 | 冲击钻过墙钻咀 | 1 | 喜利得、博世、迪跃 | 16厘长 35MM | 支 | 13.00 |
| 374 | 麻花钻头 | 1 | 田岛、哈工、博世 | Φ2.8 | 支 | 2.30 |
| 375 | 麻花钻头 | 1 | 田岛、哈工、博世 | Φ3.5 | 支 | 3.20 |
| 376 | 麻花钻头 | 1 | 田岛、哈工、博世 | Φ4.2 | 支 | 3.50 |
| 377 | 麻花钻头 | 1 | 田岛、哈工、博世 | Φ5 | 支 | 4.50 |
| 378 | 麻花钻头 | 1 | 田岛、哈工、博世 | Φ6 | 支 | 6.10 |
| 379 | 麻花钻头 | 1 | 田岛、哈工、博世 | Φ8 | 支 | 11.80 |
| 380 | 麻花钻头 | 1 | 田岛、哈工、博世 | Φ10 | 支 | 18.60 |
| 381 | 不锈钢钻头 | 1 | 进口钢含钴＞5%、迪跃、松琦 | Φ2.9 | 支 | 3.98 |
| 382 | 不锈钢钻头 | 1 | 进口钢含钴＞5%、迪跃、松琦 | Φ3.6 | 支 | 5.92 |
| 383 | 不锈钢钻头 | 1 | 进口钢含钴＞5%、迪跃、松琦 | Φ4.3 | 支 | 6.50 |
| 384 | 不锈钢钻头 | 1 | 进口钢含钴＞5%、迪跃、松琦 | Φ5 | 支 | 7.60 |
| 385 | 不锈钢钻头 | 1 | 进口钢含钴＞5%、迪跃、松琦 | Φ6 | 支 | 11.50 |
| 386 | 不锈钢钻头 | 1 | 进口钢含钴＞5%、迪跃、松琦 | Φ8 | 支 | 17.20 |
| 387 | 不锈钢钻头 | 1 | 进口钢含钴＞5%、迪跃、松琦 | Φ10 | 支 | 26.00 |
| 388 | 介碟片 | 1 | 一比多、沙威、跳跳虎 | 100*1*16 | 片 | 1.00 |
| 389 | 介碟片 | 1 | 一比多、沙威、跳跳虎 | 100*2.5*16 | 片 | 2.90 |
| 390 | 介碟片 | 1 | 一比多、沙威、跳跳虎 | 350*3.2*32mm | 片 | 17.50 |
| 391 | 介碟片 | 1 | 一比多、沙威、跳跳虎 | 350*3.2*25mm | 片 | 18.50 |
| 392 | 消防破玻玻璃片 | 1 | 波冲、飞喜、沃贝利 |  | 个 | 4.00 |
| 393 | 喷淋头 | 1 | 代代发、菲肯、睦歌 | T-ZSTZ15,红色 | 个 | 14.50 |
| 394 | 隐蔽式喷淋头 | 1 | 维特尔、 8090、川安 | ZSTDY,红色 | 个 | 14.50 |
| 395 | 喷淋头盖 | 1 | 闽太、百安、颖龙 |  | 个 | 14.50 |
| 396 | 卡箍 | 1 | 汇成丰、志宇、巨跃 |  | 个 | 2.00 |
| 397 | WD40除锈剂 | 1 | WD-40、保赐利、蓝宝海龙 | 33ml | 支 | 15.00 |
| 398 | 尼龙扎带 | 1 | 粤梅、以瑟、凯士士 | 8*300mm | 包 | 20.50 |
| 399 | 尼龙扎带 | 1 | 粤梅、以瑟、凯士士 | 4×300mm | 包 | 18.00 |
| 400 | 标牌式扎带 | 1 | 瑞邦、宝珈、雄客 | 标牌式 | 包 | 9.50 |
| 401 | 墙纸刀刀片 | 1 | 炽盛、大拇指、啄木鸟 | 大号 | 合 | 8.00 |
| 402 | 胶粒 | 1 | 3M、荣力斯、古德 | 6厘 | 扎 | 20.00 |
| 403 | 砂纸 | 1 | 鹰牌、金牛、费斯托 | 150# | 张 | 3.00 |
| 404 | 镀锌水泥钢钉 | 1 | 樱花、元立、钉固 | 1.7×16mm | KG | 8.00 |
| 405 | 镀锌水泥钢钉 | 1 | 樱花、元立、钉固 | 2.5×25mm | KG | 10.00 |
| 406 | 镀锌水泥钢钉 | 1 | 樱花、元立、钉固 | 2.8×40mm | KG | 10.00 |
| 407 | 铁钉 | 1 | 钉固、汇成丰、佰瑞特 | 1寸 | KG | 15.00 |
| 408 | 铁钉 | 1 | 钉固、汇成丰、佰瑞特 | 1寸半 | KG | 15.00 |
| 409 | 气枪钢钉 | 1 | 钉固、汇成丰、佰瑞特 | ST25 | 合 | 5.00 |
| 410 | 气枪钢钉 | 1 | 钉固、汇成丰、佰瑞特 | ST38 | 合 | 5.00 |
| 411 | 气排钉 | 1 | 家森、百得、汇成丰 | F15 | 合 | 3.50 |
| 412 | 气排钉 | 1 | 家森、百得、汇成丰 | F20 | 合 | 8.00 |
| 413 | 气排钉 | 1 | 家森、百得、汇成丰 | F30 | 合 | 5.00 |
| 414 | 气排钉 | 1 | 家森、百得、汇成丰 | U10 | 合 | 5.00 |
| 415 | 气排钉 | 1 | 家森、百得、汇成丰 | U16 | 合 | 6.00 |
| 416 | 漏电保护移动拖线盘 | 1 | 公牛、泽优、大智 | 绕线盘卷线盘 | 个 | 455.00 |
|  | 电缆盘插座 |  |  | 30米GN-807 |  | 296.00 |
| 417 | 生料带 | 1 | 广利达、九牧、古悦 |  | 卷 | 0.50 |
| 418 | 电工胶布 | 1 | 3M、九头鸟、常得 | 1600型20M无铅 |  | 8.80 |
| 419 | 防水胶布 | 1 | 电老虎牌、公牛、九头鸟 | 10# 高压自粘 | 卷 | 1.60 |
| 420 | 大白桶 | 1 | 隆飞、利众、仁发 | 200L加厚塑料 | 个 | 23.00 |
| 421 | 厚装小红桶 | 1 | 隆飞、利众、仁发 |  | 个 | 13.50 |
| 422 | 洗手粉 | 1 | 黑手、哈尔、丽诚 |  | 包 | 25.00 |
| 423 | 洗衣粉 | 1 | 立白、雕牌、奥妙 | 3KG/包 | 包 | 33.00 |
| 424 | 纯棉毛巾 | 1 | 洁丽雅、三利、南极人 | 30*80mm 深蓝色 | 条 | 14.00 |
| 425 | 棉纱手套 | 1 | 申腾、鹏城风、盛港 | 厚装 | 双 | 5.00 |
| 426 | 电焊手套 | 1 | 金象、佳护、威尔飞 |  | 双 | 5.50 |
| 427 | 帆布手套 | 1 | 固一牌、林盾、佳护 | 加厚 | 双 | 1.80 |
| 428 | 橡胶手套 | 1 | 3M、南洋、妙洁 |  | 双 | 1.80 |
| 429 | 绝缘鞋 | 1 | 安腾8131、雷安盾、鼎固 | 39~43码 | 双 | 60.00 |
| 430 | 胶手套 | 1 | （黑色）、牛牌、南洋 | 加厚型 | 双 | 5.00 |
| 431 | 防尘口罩 | 1 | 3M、南极人、盾守 | 9001A 4层加厚 | 个 | 8.50 |
| 432 | 水鞋 | 1 | 五羊、回力、迪卡侬 | 加厚 | 对 | 35.00 |
| 433 | 连衣水裙 | 1 | 军工、乐町、欧时力 | 加厚 | 套 | 250.00 |

## 五、技术文件格式

1. 技术文件封面格式：

技术文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年    月    日

2. 技术文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3. 技术偏离表格式

技术偏离表

| 项号 | 标的名称 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的技术需求逐条实质性响应，并作出偏离说明。

2.投标人应根据自身的承诺，对照招标文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

法定代表人或者其委托代理人签字：

投标人（盖公章）：                          日 期：

5、 项目实施人员一览表格式

项目实施人员一览表

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格（职称）或者职业资格或者执业资格证或者其他证书 | 证书编号 | 参加本单位 工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可参照本表格式自行制表填写。

法定代表人或者其委托代理人签字：

投标人（盖公章）：                          日 期：

## 六、其他文书、文件格式

中小企业声明函格式

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（章）：

日 期：

注：享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖公章）：

日  期：

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

质疑函（格式）

一、质疑供应商基本信息：

质疑供应商：

地址：                                          邮编：

联系人：                     联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                 邮编：

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                       包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投诉书（格式）

一、投诉相关主体基本情况：

投标人：

地址：                                        邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：                                    联系电话：

地址：                                        邮编：

被投诉人1：

地址：                                        邮编：

联系人：                                      联系电话：

被投诉人2：

……

相关供应商：

地址：                                         邮编：

联系人：                                       联系电话：

二、投诉项目基本情况：

采购项目名称：

采购项目编号：                                          包号：

采购人名称：

代理机构名称：

招标文件公告：是/否公告期限：

采购结果公告：是/否公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于    年   月   日，向                         提出质疑，质疑事项为：

采购人/采购代理机构于      年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。