公开招标采购文件

采购项目编号：WZZC2020-G1-30031-HHTX

采购项目名称：全院病房心电及医共体远程心电建设项目采购

采购人：藤县人民医院

采购代理机构：广西华弘建设工程咨询有限公司

2020年7月

目    录

第一章  招标公告	2

第二章  招标项目采购需求	4

第三章  投标人须知及前附表	14

第四章  评标办法及评分标准	28

第五章  合同主要条款格式	30

第六章　投标文件格式	35

# 第一章

全院病房心电及医共体远程心电建设项目采购（WZZC2020-G1-30031-HHTX）

公开招标公告

项目概况:

全院病房心电及医共体远程心电建设项目采购招标项目的潜在投标人应在登陆藤县公共资源交易中心（http://www.txjyzx.com/gxtxzbw/）自行下载本项目招标文件电子版，并于2020年7月23日9点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况：

项目编号：WZZC2020-G1-30031-HHTX

项目名称：全院病房心电及医共体远程心电建设项目采购

预算金额（人民币）：234.05万元

最高限价为（人民币）：人民币贰佰叁拾肆万零伍佰元整（￥2,340,500.00）

采购需求：本项目用于全院病房心电及医共体远程心电建设项目采购，核心产品为心电图机。如需进一步了解详细内容，详见招标文件。

合同履约期限：自签订合同之日起60日历天内。

本项目（是/否）接受联合体：否。

二、申请人的资格要求：

1. 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2. 本项目需落实的政府采购政策：《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标磋商管理办法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》、《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）以及财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库[2014]68号）、《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）、《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、财政部《环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）、财政部、国家发展改革委关于印发《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库[2004]185号、广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发《招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则》的通知(桂政办发〔2015〕78号等。

3.本项目的特定资格要求：国内注册（指按国家有关规定要求注册的），满足本次采购货物和服务要求, 并具备有医疗器械生产或经营许可证的供应商或经营第二类医疗器械的须提供由食品药品监督管理部门颁发的有效证件：《第二类医疗器械经营备案凭证》。

4.负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

5.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、企业经营异常名录、重大税收违法案件当事人名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动（以评标阶段通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn）查询的结果为准）；

6.本项目不接受未缴纳本项目投标保证金的潜在投标人投标。

三、获取招标文件：

时间：2020年7月3日至2020年7月9日（北京时间，法定节假日除外）

方式：潜在投标人在获取时间期限内可登陆藤县公共资源交易中心（http://www.txjyzx.com/gxtxzbw/）自行下载本项目招标文件电子版。

售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

时间：2020年7月23日9时00分（北京时间）

地点：藤县公共资源交易中心开标厅(藤县陶瓷园区管委会大楼2楼，具体开标厅号详见开标当天二楼电子显示屏)

五、公告期限：

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事项：无。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息：

名称：藤县人民医院

地址：藤县藤州镇藤州大道旁（莲子冲）

联系人及电话：谢学忠    0774-7282122

2.采购代理机构信息：

名称：广西华弘建设工程咨询有限公司

联系地址：藤县藤州镇金桃八街50号三楼

项目联系人及联系电话：蒙海盛 0774-7290188

3. 监督部门：藤县政府采购管理中心

联系电话：0774-7288236

采购人：藤县人民医院

采购代理机构：广西华弘建设工程咨询有限公司

2020年7月2日

# 第二章  招标项目采购需求

说明：

1.本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》第二条规定。

2.小型和微型企业产品的价格给予6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，具体扣除比例请以第四章《评标办法及评标标准》的规定为准。

3.小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

4.小型、微型企业提供大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

5、本需求中的品牌型号、技术参数及其性能（配置）仅起参考作用，投标人可选用其他品牌型号替代，但这些替代的品牌型号要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。

6、本需求中参考品牌型号及技术参数及配置不明确或有误的，或投标人选有其他品牌型号替代的，请以详细正确的品牌型号、技术参数及配置同时填写投标报价明细表、开标一览表和技术响应表。

| 序号 | 采购内容 | 数量及单位 | 项目要求及技术需求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 病房数字式心电图机（12导联） | 24台 | ▲支持12导心电图采集 ▲一体化平板设计，全触控操作，心电采集模块集成于主机里面，无需外接采集放大器 ▲显示屏幕≥10寸 具备LAN、USB与RS232等传输接口 支持智能操作系统，可远程更新升级 ▲心电图主机支持内置4G功能，具备有线网络传输模块，不需选配底座实现此功能 心电图主机内置2.4GHz/5GHz无线Wi-Fi 支持可扩展数据存储 ▲电池充满电最长工作时间不低于5小时，内置锂电池不低于3000mAh。 输入阻抗：≥10.0MΩ 输入回路输入电流：≤0.1μA 最小检测信号：10Hz、20μVP-P正弦信号 噪声电平：≤15μVP-P 50Hz干扰抑制滤波器：≥20dB 共模抑制比：≥89dB ▲耐极化电压：±600mV 标准灵敏度：最大允许误差为±5% ▲频响范围：0.05-250Hz全频滤波 低频特性：时间常数≥3.2s 基线稳定性：基线漂移≤1mm 支持连续采集30分钟以上心电图波形，并保存和上传 具有采集前五秒的数据回顾功能，方便捕捉偶发心率失常数据 记录测值包括：心率、电轴、P波时限、P-R间期、QRS时限、Q-T间期、QTc、T波、Rv5、Sv1等。 QTc参数测量：内置4种以上测量算法，QTc计算方法可通过系统设置调阅并设置 心电图机可通过下载获取待检查信息，并支持待检查列表显示，列表应包含检查姓名、性别、年龄等信息 ▲心电图机通过IHE测试 ▲对于危急值检查数据，心电图机应支持优先诊断功能，以提醒诊断中心优先诊断。 |
| 2 | 病房数字式心电图机专用推车 | 24台 | 组成部分：车轮、塑胶一体底座、金属连杆、塑胶车篓、金属平台、塑胶推手 车轮说明：由5个万向轮组成，并且每个车轮都带有自刹车功能，车轮材料包括橡胶，金属，塑胶 |
| 3 | 门诊固定数字式心电图机（18导联） | 1台 | ▲支持18导联同步心电图采集 输入阻抗：≥10.0MΩ 输入回路输入电流：≤0.1μA 最小检测信号：10Hz、20μVp-p正弦信号 噪声电平：≤15μVP-P 50Hz干扰抑制滤波器：≥20dB 共模抑制比：≧89dB 耐极化电压：±600mV 定标电压准确度（灵敏度）：最大允许误差为±5% 频响范围：0.05-250Hz全频滤波 ▲具有起搏脉冲检测能力 低频特性：时间常数≥3.2s 基线稳定性：基线漂移≤1mm，温度漂移≤0.5mm/℃ 支持连续采集30分钟以上心电图波形，并保存和上传 具有采集前五秒的数据回顾功能，方便捕捉偶发心率失常数据 记录测值包括：心率、电轴、P波时限、P-R间期、QRS时限、Q-T间期、QTc、T波、Rv5、Sv1等。 QTc参数测量：内置4种以上测量算法，QTc计算方法可通过系统设置调阅并设置 ▲心电图机通过IHE测试。 |
| 4 | 急诊、内五科数字式心电图机（18导联） | 2台 | 支持18导联同步心电图采集 ▲显示屏幕≥10寸，具备高清液晶触摸屏设计 具备LAN、USB等传输接口 ▲支持内置4G功能 支持无线Wi-Fi 支持可扩展数据存储 电池充满电最长工作时间不低于8小时，内置锂电池不低于5000mAh。 ▲支持设备内置扫码功能，无需外接扫码枪。 ▲内置热敏打印机，支持报告自动打印 输入阻抗：≥10.0MΩ 输入回路输入电流：≤0.1μA 最小检测信号：10Hz、20μVp-p正弦信号 噪声电平：≤15μVP-P 50Hz干扰抑制滤波器：≥20dB 共模抑制比：≧89dB 耐极化电压：±600mV 定标电压准确度（灵敏度）：最大允许误差为±5% 频响范围：0.05-250Hz全频滤波 ▲具有起搏脉冲检测能力 低频特性：时间常数≥3.2s 基线稳定性：基线漂移≤1mm，温度漂移≤0.5mm/℃ 支持连续采集30分钟以上心电图波形，并保存和上传 具有采集前五秒的数据回顾功能，方便捕捉偶发心率失常数据 记录测值包括：心率、电轴、P波时限、P-R间期、QRS时限、Q-T间期、QTc、T波、Rv5、Sv1等。 QTc参数测量：内置4种以上测量算法，QTc计算方法可通过系统设置调阅并设置。 心电图机可通过下载获取待检查信息，并支持待检查列表显示，列表应包含检查姓名、性别、年龄等信息。 ▲心电图机通过IHE测试 ▲对于危急值检查数据，心电图机应支持优先诊断功能，以提醒诊断中心优先诊断。 |
| 5 | 急诊、内五科数字式心电图机专用推车 | 2台 | 组成部分：车轮、塑胶一体底座、金属连杆、塑胶车篓、金属平台、塑胶推手 车轮说明：由5个万向轮组成，并且每个车轮都带有自刹车功能，车轮材料包括橡胶，金属，塑胶 |
| 6 | 救护车专用数字式心电图机（12导联） | 2台 | ▲支持12导心电图采集 ▲全触控设计，无需键盘和按键操作 ▲显示屏幕≥10寸 具备LAN、USB等传输接口 支持智能操作系统，可远程更新升级 ▲支持内置4G功能 支持2.4GHz/5GHz无线Wi-Fi 支持可扩展数据存储 ▲电池充满电最长工作时间不低于5小时，内置锂电池不低于3000mAh ▲支持设备内置扫码功能，无需外接扫码枪 ▲内置热敏打印机，支持报告自动打印 输入阻抗：≥10.0MΩ 输入回路输入电流：≤0.1μA 最小检测信号：10Hz、20μVP-P正弦信号 噪声电平：≤15μVP-P 50Hz干扰抑制滤波器：≥20dB 共模抑制比：≥89dB 耐极化电压：±600mV 标准灵敏度：最大允许误差为±5% 频响范围：0.05-250Hz全频滤波 低频特性：时间常数≥3.2s 基线稳定性：基线漂移≤1mm 支持连续采集30分钟以上心电图波形，并保存和上传 具有采集前五秒的数据回顾功能，方便捕捉偶发心率失常数据 记录测值包括：心率、电轴、P波时限、P-R间期、QRS时限、Q-T间期、QTc、T波、Rv5、Sv1等。 QTc参数测量：内置4种以上测量算法，QTc计算方法可通过系统设置调阅并设置 心电图机可通过下载获取待检查信息，并支持待检查列表显示，列表应包含检查姓名、性别、年龄等信息 ▲对于危急值检查数据，心电图机应支持优先诊断功能，以提醒诊断中心优先诊断 |
| 7 | 救护车专用数字式心电图机手提箱 | 2台 | 型材：铝合金骨架，板材为铝片纤维板 内衬：内部EVA内衬，上盖软海绵，下底软海绵模型 板材：表面铝皮，2.5mm密度板 规格不低于500*300*100mm |
| 8 | 医共体数字式心电图机 | 9台 | 医共体心电系统： 采用心电图远程传输技术，确保基层卫生院采集的心电图数据可以通过有线、WIFI或4G网络在第一时间传输给心电诊断中心，诊断中心的心电图医生在心电图中心服务器进行分析，将心电图报告回复给基层医院进行打印 具有信息到达提醒功能：当有新病历传输时，可以声音的方式发出提醒；系统能够将病人信息通过短信通知医师及主任 支持漏诊提示：对心电图因显示分辨率问题导致的可能被疏忽的细节异常进行提示，防止造成漏诊 心电分析诊断：分析诊断系统需要提供对原始心电图的测量、放大观察、辅助分析等功能，医生可依此对心电图下诊断，同时提供心电诊断报告提交、打印等功能 会诊终端支持Android和iOS系统等各种品牌智能终端 移动会诊可将心电数据通过网络分享到微信群或者专家的微信，寻求技术指导或典型数据分享。 支持数据在微信中打开，需要显示原始数据，支持走速、增益的调整，并支持导联布局的切换 ▲系统通过IHE数字心电诊断系统集成模式和功能角色的专项测试。集成测试包括：静息心电工作流程、检索心电图显示、可显示的报告；功能角色包括：证据创建者、图像显示、集成的ECG管理者、心电图数据源、报告管理/仓库 ▲广西区内能提供30家以上心电系统正式用户名单 ▲要求与医院现有心电网络系统无缝对接，接口费用包含在投标总价中 医共体心电设备： ▲支持12导心电图采集 ▲一体化平板设计，全触控操作，心电采集模块集成于主机里面，无需外接采集放大器 ▲显示屏幕≥10寸 具备LAN、USB与RS232等传输接口 支持智能操作系统，可远程更新升级 ▲心电图主机支持内置4G功能 心电图主机内置2.4GHz/5GHz无线Wi-Fi 支持可扩展数据存储 ▲电池充满电最长工作时间不低于5小时，内置锂电池不低于3000mAh 输入阻抗：≥10.0MΩ 输入回路输入电流：≤0.1μA 最小检测信号：10Hz、20μVP-P正弦信号 噪声电平：≤15μVP-P 50Hz干扰抑制滤波器：≥20dB 共模抑制比：≥89dB 耐极化电压：±600mV 标准灵敏度：最大允许误差为±5% 频响范围：0.05-250Hz全频滤波 低频特性：时间常数≥3.2s 基线稳定性：基线漂移≤1mm 支持连续采集30分钟以上心电图波形，并保存和上传 具有采集前五秒的数据回顾功能，方便捕捉偶发心率失常数据 记录测值包括：心率、电轴、P波时限、P-R间期、QRS时限、Q-T间期、QTc、T波、Rv5、Sv1等。 QTc参数测量：内置4种以上测量算法，QTc计算方法可通过系统设置调阅并设置 心电图机可通过下载获取待检查信息，并支持待检查列表显示，列表应包含检查姓名、性别、年龄等信息 ▲心电图机通过IHE测试 ▲对于危急值检查数据，心电图机应支持优先诊断功能，以提醒诊断中心优先诊断 |
| 9 | 医共体数字式心电图机专用推车 | 9台 | 组成部分：车轮、塑胶一体底座、金属连杆、塑胶车篓、金属平台、塑胶推手 车轮说明：由5个万向轮组成，并且每个车轮都带有自刹车功能，车轮材料包括橡胶，金属，塑胶 |
| 10 | 动态心电记录仪 | 4台 | ▲支持12导联采集/3导联二合一功能，实现连续24小时/48小时不间断心电数据采集和存储 ▲采样精度≥24位 ▲动态输入范围：±600mV ▲频率响应：0.05Hz-100Hz 支持蓝牙传输标准，实现心电图实时传输至外部终端 支持NFC识别 支持起搏脉冲显示 ▲共模抑制比：≧98dB ▲输入阻抗：≥50MΩ 增益精确度：最大允许误差为±5% 具备加速度传感器用于记录患者运动时的数据 支持多型性室早精准分类 支持不同心搏分类模板整体叠加反混淆，快速定位异常心博 支持P波反混淆快速区分P波形态差异心搏 模版分析时，心搏可按照提前量、代偿间隙、QRS面积、宽度等方式排序 支持拖动整个模版批量修改、合并心搏 波形图可自由组合任意导联浏览 提供并行分规测量工具 提供放大镜工具 提供快速测量工具 自由编辑当前心搏的上一个或下一个心搏的类型 支持导联纠错功能 支持重新分析，调整心搏强度，批量识别漏搏 支持事件删除和修改，可对事件进行统计和波形展示 全览图：支持通览整个采集期间的心电图谱，异常波形用颜色标记，可切换自由切换导联 提供24小时心率及心搏分类情况的诊断图 支持ST段扫描和参数编辑，可调整任意导联抬高压低参数 支持房颤默认自动分析 支持通过独立房颤模块快速批量编辑阵发性房颤 K线图：支持以K线图的方式展示心搏间期变化 栅栏图：支持以柱状图的形式展示一段时间的平均心率 直方图：支持心率、RR间期、RR间期比直方图；支持对数查看模式 散点图：支持通过散点图的不同形态区分逆向查找异常心博；支持散点图选取批量心搏反混淆 组合散点图，通过每个心搏的特征选择相应的心搏参数（心搏可选提前量、R波和S波幅度、间期、代偿间期、QRS面积、宽度等方式作为X、Y轴坐标），形成不同的吸引子，快速区分形态不一样的心搏 起搏器分析功能：通过硬件检测起搏脉冲信号，无需勾选起搏器型号，具备全导联起搏检测 起搏器分析模块：用于起搏钉分析，快速定位异常起搏钉 系统设置支持异常心搏颜色自定义设置 会诊功能：支持院内、分级诊疗、区域诊疗申请；支持数据上传下载断点续传、进度实时展示；支持数据重新分析和典型数据备份还原 |
| 11 | 服务器 | 1台 | CPU：2颗至强3106 8核1.7G 芯片组： Intel 内存：4根16G（1*16GB）DDR4-2400智能内存，24个内存插槽 硬盘：3块1TB SAS硬盘 网卡：4端口千兆网络适配器 机箱：2U机架式（含上架导轨） 阵列卡：智能SAS阵列控制器，2G FBWC缓存，支持RAID 0/1/5/6 电源：500W通用插槽热插拔高效铂金电源（94%转化率） |
| 12 | 专家会诊显示屏 | 3台 | 屏幕尺寸≥65英寸 分辨率≥4K（3840*2160） 2*HDMI2.0 刷新率 60Hz 内置底座，可壁挂 |
| 13 | 电脑 | 5台 | 处理器：i5，主频3.0（同等及以上） 内存：8GB 硬盘：1T及以上 HDMI接口1个 操作系统： win10 64位（win7 64位） 显示器：21寸及以上，分辨率：1920*1080 |
| 14 | 打印机 | 1台 | 黑白激光打印 最高分辨率：600×600dpi 打印速度：14ppm 支持无线网络打印 |
| 15 | 专家移动会诊工作站 | 1套 | 系统支持移动专家会诊，可在移动端浏览心电图原始波形，调整增益、走纸速度、显示模式，完成诊断报告 会诊终端支持Android和iOS系统等各种品牌智能终端 移动会诊可将心电数据通过网络分享到微信群或者专家的微信，寻求技术指导或典型数据分享 支持数据在微信中打开，需要显示原始数据，支持走速、增益的调整，并支持导联布局的切换 支持门诊、急诊、住院、体检等机构心电图机联机数据采集和上传。系统自动调阅预约单填充检查基本信息，便于快速开始心电检查 支持多种视图模式，包含12*1、6*2、6*2+1、3*4、3*4+1、 3*4+2、3*4+3、15、特征波形等视图显示 支持连续导联显示，支持心搏对准排列，波形之间标注时间及心率显示，有助于心率不齐的快速判断 具备心率导联选择和单导联显示功能，有助于对心律失常的分析诊断 支持低频、高频、工频陷波、去伪迹等多种滤波方式 ▲支持叠加波分析，可对所有导联心搏进行叠加趋势分析 提供分析测量矩阵，对每份心电图波形，支持S波、Q波、T波、P波振幅（正向）、P波振幅（负向）、P波面积、QRS面积、QRS正负面积比、QRS间期、¦R¦-¦S¦、¦R¦+¦S¦、Q波振幅、Q波间期、第一个R波振幅、第一个R波间期、最大R波振幅、最大R波间期、R’、R波总间期、J+RR/8振幅、J+RR/16振幅、最大S波振幅、最大S波间期、T波振幅、校正T波振幅、负向T波振幅共计26个测值矩阵，12导联共计312个测量值 支持导联测值，自动生成ST-MAP矢量图用于显示心肌缺血部位，符合急性心肌缺血等指南要求 支持波形显示、卡尺测量、分规、测值发送、电轴计算等功能 支持多种申请会诊方式，包含组内协诊、专家会诊、诊断退回、优先诊断等功能 支持Wilson和Cabrera之间的导联切换功能 支持附加导联，将常规12导心电图的右位心、右胸、后壁、自定义的心电图数据，进行导联名称重命名 支持组合导联，将多份心电图组合成一份，并可提取任意导联的数据 支持将两份图谱进行组合，快速生成15导、18导心电图 ▲支持心电向量、心室晚电位、心率变异等分析功能 ▲支持阿托品等药物试验功能，可显示药物试验条件下的数据、绘制心率变化曲线以及导联波形▲支持导联纠错功能，心电图数据因为导联接反或者胸导联接错位置而导致数据不对，无需重新采集病人数据，可以通过软件进行纠正 ▲支持漏诊提示，对心电图因显示分辨率问题导致的可能被疏忽的细节异常进行提示，防止造成漏诊 ▲支持对比图谱功能，可根据姓名、门诊号、住院号、检查时间自动筛选出同一患者多次检查的心电图，并将多次检查的心电图、检查时间、诊断结论等在同一屏幕显示 支持危急值预警，系统自动诊断危机值数据，支持窦性心律、房性心律、室性心律、预激分类、房室阻滞、束支阻滞、ST-T改变、心室肥大、起搏心电、心肌梗死、心房肥大、交界心律、其他综合等13类70种以上的预警分级 预警分级至少分为阳性危急、阳性、可疑阳性、正常、不可识别等5种，预警信息可通过自动弹窗等方式进行提醒 支持心电报告打印，提供医院专属设计的打印模板，支持A4、B5等多种打印格式 支持多项目打印，可同时打印常规心电、心电向量、频谱心电等报告 |
| 16 | 专家会诊平板 | 1台 | 屏幕≥8英寸，支持多点触控，分辨率≥1920*1200 重量不超过350g 支持4G、WiFi、蓝牙等网络制式 内存≥ 16GB 内置锂电池容量≥ 4800mAh |
| 17 | 自治区监管平台对接 | 1套 | ▲支持对接远程医疗平台，实现与广西自治区远程监管平台接口对接，实现心电数据与平台的互联互通 |
| 合计（人民币）： |  |  | 贰佰叁拾肆万零伍佰元整（￥2,340,500.00） |
| 商务部分 |  |  |  |
| 质保期 |  |  | 整机保修期一年。保修期内，出现故障，须派出技术工程师到达现场处理故障，并承担一切费用。 |
| 售后服务要求 |  |  | （1）按厂家承诺进行；（2）免费送货上门，免费安装调试合格。须派出相应资格的技术工程师到现场负责设备安装调试，直至正常使用；（3）接故障通知4小时内给予答复，24小时内到达现场提供服务（保修期内为免费服务），提供终身维护和保养服务。（4）免费提供基本操作培训。 |
| 其他要求 |  |  | 此项目报价包含设备、随配附件、备品备件、工具、运抵指定交货地点、保险、现场安装、调试及验收的各种费用和售后服务、税金及其它所有成本费用的总和。保证设备正常运行，并负责工人人身、设备安全责任。 |
| 合同履约期限 |  |  | 自签订合同之日起60日历天内 |
| 交货地点 |  |  | 采购单位指定地点。 |
| 付款方式 |  |  | 本项目无预付款，甲方在验收合格，30个工作日内支付合同款项的35%。从次月开始，每个月支付合同款项的10%，共支付6次。合同款项的5%自验收合格之日满1年后10个工作日内一次性付清。（以上支付均为收到乙方开具的发票后） |

# 第三章  投标人须知及前附表

- 前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：全院病房心电及医共体远程心电建设项目采购 项目编号：WZZC2020-G1-30031-HHTX |
| 2 | 投标报价及费用： 1、投标人可就《货物需求一览表》中的货物和服务内容分别作完整唯一报价。本项目投标应以人民币报价； 2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用； 3、本项目代理服务费向中标人收取。 |
| 3 | 投标保证金（人民币）：贰万叁仟肆佰元整（￥23,400.00元）（须足额交纳） |
| 4 | 现场踏勘：无 |
| 5 | 演示时间及地点：无 |
| 6 | 答疑与澄清：投标人如认为招标文件有误、有不合理要求的或者其他违法内容的，应当于递交投标文件截止时间15天前，以书面形式要求招标采购单位作出书面解释、澄清或者向招标采购单位提出书面疑问；答疑内容是招标文件的组成部份，并将以书面形式送达所有已购买招标文件的投标人；招标采购单位可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。 |
| 7 | 投标文件组成：开标一览表 1 份；投标文件正本1 份；副本4份 |
| 8 | 投标截止时间及地点：投标人应于2020年7月23日上午9时00分前将投标文件密封提交到藤县公共资源交易中心开标厅(藤县陶瓷园区管委会大楼2楼，具体开标厅号详见开标当天二楼电子显示屏)，逾期送达或未密封将予以拒收（或作无效投标文件处理）。（密封要求：投标文件的密封以投标文件密封袋无明显缝隙露出袋内文件且上下端封口处贴密封条并加盖有投标人公章）。 |
| 9 | 开标时间及地点：本次招标将于2020年7月23日上午9时00分前将投标文件密封提交到藤县公共资源交易中心开标厅(藤县陶瓷园区管委会大楼2楼，具体开标厅号详见开标当天二楼电子显示屏)，投标人可以由法定代表人或委托代理人出席开标会议（须携带出席本人身份证原件，委托代理人出席应携带单位授权委托书原件）。 |
| 10 | 评标办法及评分标准：综合评分法 |
| 11 | 中标公告及中标通知书：采购代理机构在采购人依法确认中标人后2个工作日内发布中标公告和中标通知书，中标公告发布于中国政府采购网、广西壮族自治区政府采购网、梧州市政府采购网、藤县公共资源交易中心网媒体上进行信息发布。 |
| 12 | 1、投标保证金的金额：人民币贰万叁仟肆佰元整（￥23,400.00元） 2、投标保证金的形式：必须由投标人总部基本账户转到以下指定账户： 开户名称：藤县公共资源交易中心 开户银行：广西藤县桂银村镇银行营业部 银行账号：666600085802900010-00000 3、投标保证金必须于投标截止时间前到达藤县公共资源交易中心账户（以到账为准），否则视为无效报价保证金。 4、投标人必须在转账单备注栏上注明：“投标项目名称和项目编号、投标保证金，如不按照以上注明，后果自负。” 5、投标保证金退还（不计息）：除招标文件规定不予退还保证金的情形外，（1）、不是中标候选人的投标单位——在开标结束第二天起，2 个工作日内由招标人或招标代理机构统一出具退款函（函中提供不是中标候选人可以退款的投标单位名单），送交易中心财务室在 5 个工作日内原路退付到各投标人的账户。（2）、中标候选人的投标单位——招标人或招标代理机构在中标人缴纳履约保证金后 2 个工作日内出具退款函，送交易中心财务室在 5 个工作日内原路退付到各投标人的账户。 |
| 13 | 投标保证金退还（不计息）均以转账形式退回到投标人银行账户： （1）、不是中标候选人的投标单位——在开标结束第二天起，2个工作日内由招标人或招标代理机构统一出具退款函（函中提供不是中标候选人可以退款的投标单位名单），送交易中心财务室在5个工作日内原路退付到各投标人的账户。 （2）、中标候选人的投标单位——招标人或招标代理机构在中标人缴纳履约保证金后2个工作日内出具退款函，送交易中心财务室在5个工作日内原路退付到各投标人的账户。 |
| 14 | 1、履约保证金金额：按中标金额的5%。 2、履约保证金递交方式：转账或电汇形式。 3、履约保证金指定账户： 开户名称：藤县公共资源交易中心 开户银行：广西藤县桂银村镇银行营业部 银行账号：6666 0008 5802 9000 10-00000 特别注意：中标人须在银行转账单注明“ 项目名称或项目编号＋履约保证金”字样，如不注明，查不到帐概不负责。 4、履约保证金退还：履约保证金必须在采购人书面确认检测服务完成并同意后才能退还，并退还到成交人的基本帐户，退还时成交人须提供以下资料： （1）《政府采购项目履约保证金退付审批表》一式三份； （2）履约保证金收据原件； （3）《采购人同意退还履约保证金确认书》； （4）《政府采购合同》。 注：中标人凭进账单原件到藤县公共资源交易中心（藤县陶瓷园区管委会大楼3楼）换取履约保证金收据，然后凭履约保证金收据原件到采购代理机构领取中标通知书。 |
| 15 | 投标截止时间及地点：2020年7月23日上午9时00分在藤县公共资源交易中心开标厅(藤县陶瓷园区管委会大楼2楼，具体开标厅号详见开标当天二楼电子显示屏)。 在递交投标文件同时投标人代表必须持本人身份证原件并提交如下资格证明文件核查： 1、法定代表人参加的，必须携带法定代表人身份证明及其身份证原件。 2、委托代理人参加的，必须携带法人授权委托书及其身份证原件。 3、投标保证金交纳证明材料；（银行转账、电汇凭证等到账证明均可）。 ※以上材料作为本次投标的资格性审查其中一部分，如不提供或提供不齐全的作无效投标处理。 |
| 16 | 签订合同时间：中标通知书发出后10日内。 |
| 17 | 采购资金来源：财政资金 |
| 18 | 付款方式：详见货物需求一览表后的付款方式。 |
| 19 | 投标文件有效期：投标截止之日起60天 |
| 20 | 解释：本招标文件的解释权属于招标采购单位。 |
| 21 | 本项目最高限价为（元）：人民币贰万叁仟肆佰元整（￥23,400.00元） |
| 22 | 本项目的核心产品为：心电图机 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 |
| 23 | 本项目货物不接受进口产品投标（以产品注册证为准），如有此类产品参与投标的作无效投标处理。 |

一、总  则

- （一） 适用范围

本招标文件适用于全院病房心电及医共体远程心电建设项目采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1.招标采购单位系指组织本次招标的采购人及采购代理机构。

2.“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位。

3.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

- （三）招标方式

公开招标方式。

- （四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见第六章）。

- （五）投标费用

投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关的规定除外）。

（六）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（七）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不可以分包。

- （八）特别说明：

1.多家供应商参加投标，如其中两家或两家以上供应商的法定代表人为同一人或相互之间存在投资关系且达到控股的，应当按一个供应商认定。评审时，取其中通过资格审查后的报价最低一家为有效供应商；当报价相同时，则以技术标最优一家为有效供应商；均相同时，由评标委员会集体决定。

2.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。

3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

- （九）质疑和投诉

9.1.投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。

9.2投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。具体计算时间如下：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日；

（2）对招标过程提出质疑的，为各招标程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标公告期限届满之日。

投标人对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人或采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

9.3除投标须知表另行约定外，质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程、中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、明确的请求、必要的证明材料，便于有关单位调查、答复和处理。

投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一招标程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容：

（1）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

9.4质疑联系部门及联系方式

质疑联系部门及联系方式：广西华弘建设工程咨询有限公司藤县分公司；

联系电话：0774-7290188；   通讯地址：藤县藤州镇金桃八街50号三楼

- 二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1.招标公告；

2.招标需求；

3.投标人须知；

4.评标办法及标准；

5.合同主要条款；

6.投标文件格式。

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在递交投标文件截止时间15天前以书面形式要求招标采购单位澄清。采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

2. 投标人获取招标文件后应实时关注相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，如因投标人未及时登录相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，从而导致投标无效的，由投标人自行承担责任。

3.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

5、采购人可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

- 三、投标文件的编制

- （一）投标文件的组成

投标文件由资信及商务文件、技术文件、投标报价文件三部份组成（装订成一本，其中开标一览表单独封装）。

1.资信及商务文件：

实质性要求的资信及商务材料：

（1）投标保证金缴纳证明投标保证金缴纳证明（加盖公章的复印件，原件在开标会现场提交，格式略）(必须提供，同时要加盖单位公章）；

（2）法人授权委托代理书（须附法定代表人身份证复印件、委托代理人身份证复印件，详细格式见第六章）(必须提供，同时要加盖单位公章）；

（3）有效的营业执照副本复印件(必须提供，同时要加盖单位公章）；

（4）有效的医疗器械生产或经营许可证复印件或有效的第二类医疗器械经营备案凭证复印件(必须提供，同时要加盖单位公章）

（5）投标人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的信用记录查询结果打印文件。(必须提供，同时要加盖单位公章）

“信用中国”查询内容包括：基础信息、失信被执行人、企业经营异常名录及重大税收违法案件当事人名单共四个网页截图，网页截图须显示投标人名称以及查询结果。

“中国政府采购网”的查询内容包括：政府采购严重违法失信行为信息记录网页截图，网页截图须显示投标人名称以及查询结果。页面中的处罚日期不允许设置起始时间，只能设置截止时间，截止时间为本项目投标报名开始时间至投标截止时间中任意一天。

投标人应按上述查询时间的要求打印出相应的查询页面，并加盖投标人公章。

对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，以及未按查询时间要求提供查询页面的投标人，将被拒绝参与本项目政府采购活动。

（6）投标人最近三个月或最近一个季度依法缴纳税收凭证或《依法纳税或依法免税证明》复印件(必须提供，同时要加盖单位公章）；

（7）投标人近半年内连续三个月依法缴纳社保费凭证（包括养老保险等社会保险基金）或《依法缴纳或依法免交社保证明》复印件（包含法定代表人、委托代理人）(必须提供，同时要加盖单位公章）；

（8）投标人2019年的年度财务报表复印件（包括：资产负债表、利润表等。2020年度新成立未满一年的公司可提供公司成立日起至响应文件递交截止前任意一个月的财务报表复印件）(必须提供，同时要加盖单位公章）；

（9）无行贿、受贿犯罪记录承诺书；（由于反贪部门转隶，检察机关掌握的行贿犯罪记录和行贿信息暂没法由检察机关提供，因此磋商人应出具一份“无行贿、受贿犯罪记录承诺书”，承诺本单位无行贿犯罪记录行为，如在本次采购过程中存在这方面虚假信息，则需自行承担由此产生的一切法律责任）（必须提供，原件放在正本，副本可放复印件）；；

（10）商务响应表（格式见第六章）。(必须提供，同时要加盖单位公章）

投标人认为必要提供的资信证明材料：

（11）类似案例成功的业绩（投标产品同类项目实施情况一览表、合同复印件、用户验收报告、用户评价）。

（12）销售授权书及售后服务承诺书：（格式自拟）

（13）距采购人最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表。

（14）广西工业产品声明函；

（15）中小企业声明函；

（16）其他证明文件（可以是：自主品牌投标人的信誉、荣誉证书。投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书。投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料。

2.技术文件

（1）产品出厂标准、质量检测报告。

（2）招标项目采购需求中要求必须提供的材料。

（3）设备配置清单（均不含报价）。(必须提供，同时要加盖单位公章）

（4）技术响应表。(必须提供，同时要加盖单位公章）

（5）售后服务的内容和措施。(必须提供，同时要加盖单位公章）

（6）投标人需要说明的其他文件和说明。

3.报价文件：

（1）投标函（格式见第六章）；(必须提供，同时要加盖单位公章）

（2）投标报价明细表（格式见第六章）；(必须提供，同时要加盖单位公章）

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

（4）开标一览表（单独封装，格式见第六章）；(必须提供，同时要加盖单位公章）

注：法定代表人授权委托书、投标声明书、投标函、开标一览表必须由法定代表人或授权代表签名并加盖单位公章。

- （二）投标文件的语言及计量

1.投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- （三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。

3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（四）投标文件的有效期

1.自投标截止日起60天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

- 3.投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

- 4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- （五）投标保证金

1.投标人须按规定提交投标保证金。否则，其投标将被拒绝。

2.保证金交纳形式：现金、现金缴存银行、电汇或转账。

3.投标人的投标保证金在中标通知书发出后5个工作日内退还（具体详见投标人须知前附表）。

4.中标人应在中标通知书发出后10日内与采购人签订合同，中标人的投标保证金在合同签订后5天内退还（提供合同副本一份给采购代理机构，具体详见投标人须知前附表）。

5.保证金不计息。

6.投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（3）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（4）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（5）拒绝履行合同义务的；

（6）其他严重扰乱招投标程序的。

- （六）投标文件的签署和份数

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2.投标人应将投标文件装订成册成正本1份，副本4份，投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。投标文件不得采用活页装订，使用订书钉装订的，订书钉不能外露，不按要求装订的按无效投标处理。

3.投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本《投标人须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本为正本的复印件。

4.投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

5.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（七）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1. 投标人应将投标文件正、副本（正本一份、副本四份）一并装入一个投标文件袋内加以密封 (投标人应尽量将全部投标文件一并装入一个投标文件袋中)，在每一封贴处加盖投标人单位公章。

其中《开标一览表》（格式见附件）应单独用小信封密封，独立递交。投标文件的包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称（资信/商务文件或者技术文件、报价文件等）、投标项目名称、项目编号及“开标时启封”字样，并加盖投标人公章。

2. 逾期送达或投标文件的包装未按要求密封、盖章、标记将予以拒收或作无效投标文件处理，由此造成的风险由投标人承担。

3.投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知采购人；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

- （八）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在符合性审查和资格性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）超越了按照法律法规规定必须获得行政许可或者行政审批的经营范围的。

（2）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的，或者未在规定时间内购买招标文件的。

（3）投标文件无法定代表人或其授权委托代理人签字,或未提供法定代表人授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的，或未按招标文件规定要求签署、盖章。

（4）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的。

（5）项目不齐全或者内容虚假的。

（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）。

（7）投标有效期、交货时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的。

（8）未实质性响应招标文件或不符合法律、法规要求或投标文件有招标方不能接受的附加条件的。

2.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的。

（2）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的。

（3）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的。

（4）与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容差错相同二处以上的。

3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的。

（2）报价超出最高限价，采购人不能支付的。

（3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的。

4.被拒绝的投标文件为无效。

- 四、开标

（一）开标准备

采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其授权代表参加开标会并签到。投标人的法定代表人或其授权代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。投标截止时间结束后，参加投标的供应商不足三家，应予废标。

（二） 开标程序：

1.开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

2.主持人介绍参加开标会的人员名单；

3.主持人宣布评标期间的有关事项；告知应当回避的情形，提请有关人员回避。

4.投标人或其当场推荐的代表，或者招标采购单位委托的公证机构检查投标文件密封的完整性并签字确认；

5.打开资信/商务文件、技术文件外包装，清点投标文件正本、副本数量；

6.唱标；

7.采购代理机构做开标记录， 投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；同时由记录人、监督人当场签字确认。投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响评标过程；

8.开标会议结束。

- 五、评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会由政府采购评审专家4人和采购人代表1人，共5人组成。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

1.形式审查

采购人代表和采购代理机构工作人员协助评标委员会对投标人的资格和投标文件的完整性、合法性等进行审查。

2.实质审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对，如有疑问，将对投标人进行询标，投标人要向评标委员会澄清有关问题，并最终以书面形式进行答复。

投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权视该投标文件无效。

（3）各投标人的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

（4）采购代理机构工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准计算各投标人的商务报价得分。

（5）评标委员会完成评标后，评委对各部分得分汇总，计算出本项目最终得分、性价比、评标价等。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.开标一览表总价与投标报价明细表汇总数不一致的，以开标一览表为准；

2.投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

4.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。在评标期间，出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的供应商不足三家时，采购代理机构将按规定以书面形式向政府采购监督管理部门报告，由政府采购监督管理部门审核后作相应处理。

2.评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

（七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

- 六、评标结果

（一）采购代理机构将在评标结束后五个工作日内将评标报告送采购人，采购人在五个工作日内按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标供应商。

（二）中标供应商确定后，采购代理机构在广西壮族自治区政府采购网、梧州市人民政府门户网站、梧州市政府采购网、广西藤县人民政府门户网、广西华弘建设工程咨询有限公司网发布中标公告。

（三）在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标供应商发出中标通知书。

（四）投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，并及时索要书面回执。

（五）采购代理机构应当按照有关规定就采购人委托授权范围内的事项在收到投标人的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

（六）采购代理机构无义务向未中标的供应商解释未中标原因和退还投标文件。

七 、签订合同

（一）合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力，综合评分排名第一的投标人。

（二）签订合同

（1）投标人接到中标通知书后，应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。

（2）如中标供应商不按中标通知书的规定签订合同，则按中标供应商违约处理，采购代理机构将没收中标供应商投标的全部投标保证金并上缴同级财政国库。

- （3）中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与中标供应商之后排名第一的中标候选供应商签订采购合同，以此类推。

八、其他事项

中标服务费

（1）签订合同前，中标人应向采购代理机构一次付清中标服务费。招标代理服务收费按差额定率累进法计算。

（2）代理服务收费标准：

| 费率 中标金额 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000～5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元～1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 1～5亿元 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 5～10亿元 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 10～50亿元 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 50～100亿元 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 100亿以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

中标人在领取中标通知书之前，须向广西华弘建设工程咨询有限公司一次付清招标代理服务费。

开户名称：广西华弘建设工程咨询有限公司藤县分公司

开户银行：藤县农村信用合作联社营业部

账    号：4086 1201 0114 6725 787

# 第四章  评标办法及评分标准

一、评委构成：本招标采购项目的评委分别由依法组成的专家、采购单位代表共五人以上单数构成，其中专家人数不少于成员总数的三分之二。

二、评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的投标报价、技术、售后服务、信誉业绩、政策功能等方面内容按百分制打分（按四舍五入取至百分位）。

三、按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号），投标单位认定为小型和微型企业的（以投标文件提供的符合规定的有关证明材料为准），并提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他小型、微型企业制造的货物的（不包括使用大型企业注册商标的货物），对投标价给予6%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标价×（1-6%）。

投标产品提供企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

四、评定方法

1、价格分………………………………………………………………………………30分

价格分计算公式：

有效投标人最低评标报价

某投标人价格分=                                ×30分

某投标人有效评标报价

2、技术分………………………………………………………………………………50分

由评委在打分前根据投标货物对招标文件中货物技术要求的响应程度集体讨论确定各投标人货物性能所属档次，然后评委在各档次内独立打分。

1）货物性能、配置和技术参数完全满足招标文件要求，且“项目要求及技术需求”与招标文件要求无偏离或正偏离，正偏离项需提供相关证明材料（包括但不限于彩页、官网和功能截图等）。综合评定相对优秀。（50分）；

2）货物性能、配置和技术参数基本满足招标文件要求，实际使用性能良好，“项目要求及技术需求”与招标文件要求有1项（含1项）至8项（含8项）与招标文件要求负偏离，综合评定相对良好（30分）；

3）货物性能、配置和技术参数部分满足招标文件要求，实际使用性能一般，耐用性能一般，且“项目要求及技术需求”有9项（含9项）至14项（含14项）与招标文件要求负偏离，综合评定相对一般（10分）；

4）货物性能、配置和技术参数部分满足招标文件要求，实际使用性能一般，耐用性能一般，且“项目要求及技术需求”有15项及以上与招标文件要求负偏离，综合评定相对较差，不得分。

3、商务分………………………………………………………………………… 15分

- 集成开发能力。为证明产品开发集成能力，需提供产品供应商CMMI认证证明。满足5级及5级以上得5分，5级以下得1分，不提供不得分。（5分）；

- 信息安全等级保护。为保证系统信息安全，系统需符合信息安全等级保护要求，投标产品需提供信息系统安全等级保护备案证明，明确信息系统的名称和保护等级，并加盖投标人公章。提供备案证明证书得5分，不提供不得分。（5分）；

3）信息技术服务管理体系认证资质。 为保证供应商在应用软件开发与维护、硬件运维提供相应的服务管理体系，投标人提供产品供应商信息技术服务管理体系认证资质证明。提供资质证明得3分，不提供不得分。（3分）；

4）技术方案。投标人技术方案具有行业先进性，方案综合考虑建设方需求，整体方案架构合理。评标人根据投标人所投产品的系统架构、功能模块、典型案例等方面进行横向比较，综合评定，自主赋分。优得2分，良得1分，一般得0分。（2分）；

4、售后服务分………………………………………………………………………… 5分

由评委在打分前根据投标人售后服方案的优劣集体讨论确定投标人售后服务方案的档次，并由评委在相应的档次内独立打分。

（1）一般（1分）：按招标文件质保期和技术服务要求进行保修，保修期满后维修零配件优惠，到达现场处理故障时间为4小时以内，排除故障时间为24小时以内，定期回访的定为"一般"。

（2）良好（3分）：质保期12个月，免费维护保养18个月，保修期满后维修零配件优惠，到达现场处理故障时间为3小时以内，排除故障时间为18小时以内，无法排除故障时5日内提供替换产品，定期回访的，评定为"良好"。

（3）优秀（5分）：质保期12个月，免费维护保养24个月，保修期满后维修零配件优惠，到达现场处理故障时间为2小时以内，排除故障时间为12小时以内，无法排除故障时2日内提供替换产品，提供替换产品，定期回访的，评定为"优秀"。

5、总得分=1+2+3+4

五、中标候选供应商推荐原则

评标委员会将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列）并推荐三名中标候选供应商。招标采购单位应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选供应商为中标供应商。排名第一的中标候选供应商放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标采购单位可以确定排名第二的中标候选供应商为中标供应商。排名第二的中标候选供应商因前款规定的同样原因不能签订合同的，招标采购单位可以确定排名第三的中标候选供应商为中标供应商。

# 第五章  合同主要条款格式

广西壮族自治区政府采购合同

合同编号：

采购单位（甲方）                       采 购 计 划 号

供 应 商（乙方）                         招  标  编  号WZZC2020-G1-30031-HHTX

签  订  地  点                             签 订 时 间

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照招投标文件（采购文件）规定条款和中标（成交）供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

- 供货一览表

| 序号 | 产品 名称 | 商标 品牌 | 规格 型号 | 生产 厂家 | 数 量 | 单位 | 单 价 （元） | 金 额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写） （小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

2、合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如招投标文件对其另有规定的，从其规定。

第二条　质量保证

1、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招投标文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2、乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条　权力保证

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1、乙方提供的货物均应按招投标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2、货物的运输方式：乙方自定。

3、乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：无。

第五条　交付和验收

1、交货时间：按乙方投标文件中所承诺的时间地点：广西区内采购单位指定地点

2、乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4、甲方应当在到货（安装、调试完）后7个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

5、采购人委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6、甲方对验收有异议的，在验收后5个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后10日内及时予以解决。

第六条　安装和培训

1、甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间：货物验收合格后、地点：按乙方投标文件中的承诺。

第七条  售后服务、保修期

1、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2、货物保修期：按乙方投标文件中所承诺的期限。

3、乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条　付款方式和保证金

1、当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

2、资金性质：专项资金和单位发展资金。

3、付款方式：本项目无预付款，甲方在验收合格，30个工作日内支付合同款项的35%。从次月开始，每个月支付合同款项的10%，共支付6次。合同款项的5%自验收合格之日满1年后10个工作日内一次性付清。（以上支付均为收到乙方开具的发票后）

第九条　保证金：履约保证金由中标人按招标文件要求递交。

第十条  税费本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十一条  质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费

用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在24小时内到达甲方现场。

3. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.上述的货物免费保修期按乙方投标文件中所承诺的期限，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十二条  调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在安装、调试完后7个工作日内进行验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

第十三条  货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在验收合格交付甲方使用前发生的所有风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时

需通知甲方货物已送达。

第十四条　违约责任

1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过20天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失。

5、乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6、乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。

7、其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十五条  不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条  合同争议解决

1、因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条  诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如果协商不能

解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000第十八条  合同生效及其它

1．合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2．合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3．本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十九条　合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

1. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第二十条　签订本合同依据

1、政府采购招标文件；2、乙方提供的投标文件；3、投标承诺书；4、中标或成交通知书。

第二十一条　本合同一式六份，具有同等法律效力，财政部门（政府采购监管部门）、采购代理机构各一份，甲乙双方各两份（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，采购人或采购代理机构应当将合同副本报同级财政部门备案。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人 |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 经办人： 年 月 日 |  |

合 同 附 件

| 1、供应商承诺具体事项： |  |
| --- | --- |
| 2、售后服务具体事项： |  |
| 3、保修期责任： |  |
| 4、其他具体事项： |  |
| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |

注：售后服务事项填不下时可另加附页

# 第六章　投标文件格式

- 一、投标文件包装封面及投标文件封面格式

1.投标文件的包装封面格式：

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

投标文件名称：资信/商务文件、技术文件、报价文件

投标人名称：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

开标时启封

年  月  日

2.投标文件封面格式：

正本/或副本

投标文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

- 二、投标文件格式

目录

1.资信/商务文件

（1）投标保证金缴纳证明（加盖公章的复印件，原件在开标会现场提交，格式略）——————（页码）

（2）法人授权委托代理书（须附法定代表人身份证复印件、委托代理人身份证复印件）———————

（3）有效的营业执照副本复印件————————

（4）有效的医疗器械生产或经营许可证复印件或有效的第二类医疗器械经营备案凭证复印件(必须提供，同时要加盖单位公章）————————

（5）投标人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的信用记录查询结果打印文件。————————

（6）投标人最近三个月或最近一个季度依法缴纳税收凭证或《依法纳税或依法免税证明》（复印件加盖公章）————————

（7）投标人近半年内连续三个月依法缴纳社保费凭证（包括养老保险等社会保险基金）或《依法缴纳或依法免交社保证明》复印件（包含法定代表人、委托代理人） （复印件加盖公章）————————

（8）最近一年的财务报表（包括：资产负债表、利润表等）（复印件加盖公章）————————

（9）无行贿、受贿犯罪记录承诺书————————

（10）商务响应表（格式见第六章）————————

（11）类似案例成功的业绩（投标产品同类项目实施情况一览表、合同复印件、用户验收报告、用户评价）————————

（12）销售授权书及售后服务承诺书：（格式自拟）————————

（13）距采购人最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表————————

（14）广西工业产品声明函————————

（15）中小企业声明函————————

（16）其他证明文件（可以是：自主品牌投标人的信誉、荣誉证书。投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书。投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料————————

…

2.技术文件

（1）产品出厂标准、质量检测报告————————

（2）招标项目采购需求中要求必须提供的材料————————

（3）设备配置清单（均不含报价）————————

（4）技术响应表————————

（5）售后服务的内容和措施————————

（6）投标人需要说明的其他文件和说明————————

…

3.报价文件

（1）投标函————————

（2）投标报价明细表————————

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明————————

…

4.其他文书、文件————————

资信/商务文件

1.投标保证金缴纳证明（加盖公章的复印件，原件在开标会现场提交，格式略）

2. 法人授权委托代理书格式：

法人授权委托代理书

致：                  （招标采购单位名称） ：

我                  （姓名）系                  （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加             项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

（附法定代表人身份证复印件、委托代理人身份证复印件）

被授权人签名：                           法定代表人签名：

所在部门职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

投标人公章：

年    月    日

法定代表人身份证明

投 标 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年              月              日

经营期限：

姓    名：                          性     别：

年    龄：                          职     务：

系                                                 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                          （盖单位章）

年        月        日

3. 有效的营业执照副本复印件；

4. 有效的医疗器械生产或经营许可证复印件或有效的第二类医疗器械经营备案凭证复印件；

5. 投标人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的信用记录查询结果打印文件；

6. 投标人最近三个月或最近一个季度依法缴纳税收凭证或《依法纳税或依法免税证明》复印件；

7. 投标人近半年内连续三个月依法缴纳社保费凭证（包括养老保险等社会保险基金）或《依法缴纳或依法免交社保证明》复印件；

8. 最近一年的财务报表（包括：资产负债表、利润表等）；

9. 无行贿、受贿犯罪记录承诺书；

10. 商务响应表格式：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质保期 |  |  |  |
| 售后服务要求 |  |  |  |
| 交货时间及地点 |  |  |  |
| 付款条件 |  |  |  |
| … |  |  |  |

法定代表人或委托代理人签字：

投标人公章：

11.投标人的类似成功案例的业绩证明文件：

投标人同类项目实施情况一览表格式：（投标人同类项目合同复印件、用户验收报告、用户评价意见格式自拟）

| 采购单位名称 | 设备或项目名称 | 采购 数量 | 单价 | 合同 金额 （万元） | 附件页码 |  |  | 采购单位联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 合同 | 验收报告 | 用户评价 |  |

法定代表人或委托代理人签字：

投标人公章：                                                            年    月    日

12.销售授权书及售后服务承诺书：（格式自拟）

13.距采购人最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表

| 服务网点名称 |  |  |  |  |  | 投标文件 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |
| 注册资本金 |  | 其中：投标人出资比例 |  |  |  |  |
| 员工总人数 |  | 其中：技术人员数 |  |  |  |  |
| 经营期限 |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务协议 |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务内容 |  |  |  |  |  |  |
| 工作业绩 |  |  |  |  |  |  |
| 服务承诺 |  |  |  |  |  |  |
| 业务咨询电话 |  |  | 传 真 |  |  |  |
| 负责人 |  |  | 联系电话 |  |  |  |

法定代表人或委托代理人签字：

投标人公章：                               　 年    月　 日

14. 广西工业产品声明函；

本公司郑重声明,根据《招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则》的规定,本公司在本次投标/竞标中或者工程项目中提供的下述产品为广西工业产品,详情如下:

| 序号 | 产品名称 | 型号和规格 | 数量 | 制造厂商及原产地 | 投标价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
|  | 广西工业产品 合计价格： |  |  | 占投标总价比例： |  |  |

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

企业名称(盖章):

日 期:

15. 中小企业声明函；

## 中小企业声明函（格式）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为        （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为        （请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加       单位的     项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他       （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期

备注：如果报价产品中有小型或微型企业的产品，应在报价明细表备注栏中注明生产企业名称，并提供该生产企业最近一年的年度财务审计报告，否则不认可该产品为小型或微型企业的产品。

16. 其他证明文件（招标文件有规定的，据实提供）

技术文件

1. 产品出厂标准、质量检测报告及精度检测报告或数据（如有请提供）

2. 招标项目采购需求中要求必须提供的材料。

3. 设备配置清单格式：

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或委托代理人签字：

投标人公章：                          日  期：

4. 技术响应表格式：

| - 招标文件要求 |  |  | - 投标文件响应 | - 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 序号 | - 货物名称 | - 项目要求及技术需求 | - 项目要求及技术需求 |  |
| - 1 |  |  |  |  |
|  |  | - …… | - …… |  |
| - 2 |  |  |  |  |
|  |  | …… | …… |  |
| - …… | - …… | …… | …… |  |

注：投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离” 。投标技术规格与招标要求相同的为无偏离，投标技术规格高于招标要求的为正偏离，低于招标要求的为负偏离。

法定代表人或委托代理人签字：

投标人公章：                          日 期：

5. 售后服务的内容和措施。（格式自拟）

6. 投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）

报价文件

1.投标函格式：

投 标 函

致：                （招标采购单位名称）：

根据贵方为                             项目的招标公告/投标邀请书（项目编号：             ），签字代表              （全名）经正式授权并代表投标人                          （投标人名称）提交资信/商务文件、技术文件、报价文件正本各一份、副本      份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起 ______天内。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                      邮编：           电话：

传真：             投标人代表姓名           职务：

投标人名称(公章)：

开户银行：                         银行帐号：

法定代表人或委托代理人签字：

日期：      年    月   日

2.投标报价明细表格式：

投标报价明细表

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备 名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量① | 单价② |  | 总价 (元) ③=①×② | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价（人民币大写）：人民币 元（￥ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交付使用期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货地点： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：以上总报价包含货物费用、税金、项目实施过程中所发生的装卸、仓储、分装、运输、劳务、管理等运杂费和税金、保险、协调、安装、售后服务以及所有的不定因素的风险等其他费用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（公章）

法定代表人或委托代理人签字

注：投标人必须分别加盖公章和签字，否则无签字和盖章的投标无效。

3.开标一览表信封封面格式（可以手写，密封）：

开标一览表

招标项目名称：             招标编号：

投标人名称（公章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

开标时启封

日期：    年   月   日

4.开标一览表

开标一览表

招标项目名称：             招标编号：

投标人名称（公章）：                 法定代表人或委托代理人（签字）：

日期：    年   月   日

单位：元

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量① | 单价② | 总价 (元) ③=①×② | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价（人民币大写）：人民币 元（￥ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交付使用期： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货地点： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：以上总报价包含货物费用、税金、项目实施过程中所发生的装卸、仓储、分装、运输、劳务、管理等运杂费和税金、保险、协调、安装、售后服务以及所有的不定因素的风险等其他费用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注： 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、凡需用专用耗材的专用设备类采购项目，应按招标文件规定的耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。

3、投标费用包括项目实施所需的人工费、服务费、运输费、安装调试费、购买及制作标书费、税费及其他一切费用。

4、以上报价应与“投标设备报价明细表”中的“投标总价”相一致。

5、此表请单独装信封并单独递交，信封封面格式需按照“开标一览表信封封面格式”编制。

6、投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）

其他文书、文件格式