公开招标文件

项目名称：南宁师范大学武鸣校区教师教育综合训练中心建设项目采购

项目编号：GXZC2020-G1-002919-HYJS

采购单位：南宁师范大学

采购代理机构：广西北部湾宏亚建设管理有限公司

2020年8月

目    录

第一章  公开招标公告	3

第二章  招标项目采购需求	6

第三章  投标人须知	123

第四章  评标办法及评分标准	136

第五章  合同主要条款格式	140

第六章　投标文件格式	148

第一章  公开招标公告

广西北部湾宏亚建设管理有限公司南宁师范大学武鸣校区教师教育综合训练中心建设项目采购（GXZC2020-G1-002919-HYJS）公开招标公告

项目概况

南宁师范大学武鸣校区教师教育综合训练中心建设项目采购招标项目的潜在投标人应在广西北部湾宏亚建设管理有限公司（南宁市高新区科园大道东四路7号远信光电产业大楼25层2517号）获取招标文件，并于2020年9月18日11点00 分（北京时间）前递交投标文件。

- 一、项目基本情况：

项目名称：南宁师范大学武鸣校区教师教育综合训练中心建设项目采购

项目编号：GXZC2020-G1-002919-HYJS

政府采购计划编号（采购计划备案文号）：广西政采[2020]13004号

预算金额：总预算为：362.48万元（其中：A分标 111.168万；B分标99.784万；C分标91.68万；D分标60.086万；）

采购需求：

A分标：录播服务器1台、教育云资源管理平台1套、智慧教育录播主机6台、录播授权软件6套、全向拾音话筒、18个、录播控制面板6台、录播高清摄像机12台、音箱12只、音频处理器6台、智慧黑板6台、千兆交换机6台、观摩电视机6台、机柜6台、空调6台、组合拼接桌144位、创客教育实验移动椅144张、环境改造装修6项、系统集成6项；B分标：4K录播主机1台、录播管理软件1台、录播导播软件1套、4K摄像机4套、高清摄像机管理软件4套、教师定位分析仪1套、学生定位分析仪1套、教师定位分析软件1套、学生定位分析软件1套、数字音频矩阵1台、数字音频处理软件1台、采访话筒（指向性）6、无线话筒1、互动音箱1、功放1、录制面板1、电源管理器1、导播控制台1、机柜1、智慧黑板1、互动显示器（一体机）6、讲台1、课桌椅6、旋转升降椅1、吊架1、备课云平台1、智慧课堂主机1、智慧课堂管理软件1、智慧课堂互动软件1、智慧课堂教师助手软件1、智慧课堂学生学习软件1、分组主机6、课堂分组教学软件6、课堂分组录制软件6、高清摄像机6、指向拾音话筒6、分组研讨线材等辅件1、无线AP1、POE电源1、网络中控主机6、液晶控制面板1、蓝牙功放1、音箱1、蓝牙麦克风1、分析终端主机1、智能分析系统1、考勤摄像机1、平台服务器1、资源管理平台1、课堂数据分析软件1、环境改造1、系统集成1；C分标：落球法变温粘滞系数实验仪3、声速测定实验仪3、PLC实验设备(1200)22、PLC实验设备(1500)1、光放大器2、OTDR1、光功率计2、光调制器3、光电转换器3、光环形器6、光衰减器10、光谱仪1、FPGA开发板25、AD/DA采集模块4、音频采集模块4、单目摄像头2、4.3''LCD液晶屏3；D分标：现场环境建设1项、室内AP1台、LoRa型智能排插4套、多维度头部显示设备12台、广西新时代爱国主义教育虚拟仿真体验中心1套、安装服务1套，具体内容和数量以招标文件第二章招标项目采购需求为准。

合同履行期限：自签订合同之日起30个工作日内验收合格并交付使用。

本项目不接受联合体投标。

- 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：1、国内注册登记（指按国家有关规定要求注册登记的），具有提供本次招标采购货物及服务能力的供应商。

2、对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

- 三、获取招标文件：

时间：2020 年8  月 24 日至2020年8月31 日，每天上午08:30至12:00，下午15:00至17:30（北京时间，法定节假日除外）

地点：广西北部湾宏亚建设管理有限公司（南宁市高新区科园大道东四路7号远信光电产业大楼25层2517号）

方式：购买招标文件时，须由供应商的法定代表人（负责人）携带法人身份证明及身份证原件购买或授权代理人携带法定代表人（负责人）授权书原件（法定代表人（负责人）授权书必须有法定代表人（负责人）签字，必须注明项目名称及编号，并明确委托权限）及身份证原件购买，材料齐全且合格后方可购买招标文件。

售价：招标文件工本费每套250元，招标文件售后不退。

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

2020年9月18日11点00 分（北京时间）地点：广西壮族自治区公共资源交易中心（广西南宁市青秀区怡宾路6号自治区政务服务中心4楼）（具体开标室根据电子屏幕显示的安排）

1、因疫情防控需要，投标人可根据自身实际情况在以下两种送达方式中选择其中一种：

1.1、投标人应于2020年9月18日11点00 分前亲自将投标文件密封送交到广西壮族自治区公共资源交易中心（广西南宁市青秀区怡宾路6号自治区政务服务中心4楼）（具体开标室根据电子屏幕显示的安排），逾期送达或未按规定密封的投标文件将被拒绝；没有购买招标文件的供应商的投标文件将被拒绝。

1.2投标人自本公告发布之时至2020年9月18日11点00 分00秒前通过邮寄方式送达，送达时间以交易中心签收时间为准，在投标截止时间前邮寄送达的投标文件视为投标人现场递交。如未按投标截止时间（开标时间）前寄达的投标文件将予以拒收。通过邮寄方式送达的投标人请将投标文件于投标截止时间前寄达：广西南宁市怡宾路6号四楼广西壮族自治区公共资源交易中心。收件人：何芮，电话13558331127.请寄件人在邮件外包装写清楚是***项目投标文件，并留真实姓名和联系电话。邮寄可能产生的风险，投标人自行承担。

选择邮寄的投标人视为对本项目的唱标记录直接确认，其签到时间为投标文件送达时间，具体时间以采购代理机构工作人员签收时间为准，签到表和唱标记录表中对投标人标注为“邮寄”字样。

- 五、公告期限：

自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜：

1. 投标保证金：

投标保证金（人民币）：A分标20000.00元；B分标15000元；C分标15000元；D分标10000 元；投标保证金必须足额交纳。

投标人应于投标截止时间前将投标保证金以电汇、转账、汇票等非现金形式交至广西北部湾宏亚建设管理有限公司账户，并确保到账（递交投标保证金请选择资金类型为保证金，并备注项目名称或项目编号及分标）。开户名称：广西北部湾宏亚建设管理有限公司，开户银行：中国光大银行南宁科园支行，银行账号：5035 0188 0000 11900。

2. 本项目需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）、《关于我区政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（桂财采[2015]24号）、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、强制采购、优先采购节能产品、环境标志产品、政府采购扶持不发达地区和少数民族地区政策、《招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则》（桂政办发[2015]78号）等政府采购相关政策。

3. 网上查询地址：

中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）、广西壮族自治区公共资源交易中心网站（www.gxzbtb.cn）。

- 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：南宁师范大学

地址：广西壮族自治区南宁市明秀东路175号

联系方式：0771-3908051

2.采购代理机构信息

名 称：广西北部湾宏亚建设管理有限公司

地　址：南宁市高新区科园大道东四路7号远信光电产业大楼25层2517号

联系方式：　0771-5670712

3.项目联系方式

项目联系人：卢小玲

电　话：　0771-5670712

广西北部湾宏亚建设管理有限公司

2020年8 月24日

第二章  招标项目采购需求

- A分标：微格教学实训室（智慧录播互动室）

说明：

1、投标人的产品实质上应相当于或优于本需求中的技术参数及性能（配置）要求。

2、本需求中的“技术参数及性能（配置）要求”不明确或有误的，投标人请以详细、正确的技术参数性能（配置）同时填写投标报价表和技术规格响应表。

3、凡在“技术参数及性能（配置）要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，投标人应在投标报价明细表中将其标配参数详细列明。

4、带“★”的条款为实质性内容要求。

| 项号 | 货物名称 | 数量 |  | 单位 | 参考品牌 | 技术参数及性能（配置）要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 录播服务器 | 1 |  | 台 | 曙光、戴尔、浪潮或同档次品牌型号 | 1、2U机架式，可放入42U标准机柜； 2、配置2颗4110(2.1GHz/8-core/11MB/85W)处理器； 3、配置8GB 2666MHz DDR4内存，内存插槽数量24，最大内存可扩展至1.5TB；可支持内存备用； 4、配置8T 硬盘,支持NL SAS/SATA/SAS/SSD硬盘，投标机型最大支持硬盘数量26个；，具备5级独立冗余磁盘阵列中多盘失败情况下的读写操作方法、磁盘在线重构方法及功能； 5、PCI-E I/O插槽总数8个； 6、提供GE管理网口；配置4个千兆电口和2个10GE光口（含光模块）； 7、配置2个750W白金交流电源模块，支持1+1冗余； 二、 云资源管理平台系统要求 1. 要求中标的录播厂家必须要与录播服务器完美对接，要求与录播主机为同一品牌； 2. 为了保障资源安全，减少病毒与黑客破坏的风险，要求资源管理平台采用linux开源操作系统和数据库架构； ★3.流媒体直播点播软件要求自主研发，提供云资源管理平台相关软件著作权证书复印件； 4. 录播教室所录制的视频课件全自动上传到云资源管理平台进行分类管理； 5. 资源平台要求可查看所有录播教室的使用状态，可以远程开启与关闭录播教室的录制与直播； 6. 平台支持扩展多层级管理功能，支持将学校级别平台无缝对接至区域平台，满足直播、点播资源上传至上级平台综合管理需求。 7.系统首页支持通过后台配置，实现直播显示、课程显示、视频专辑、教育动态、教室直播、视频和直播数据统计等模块开启或关闭，并支持对应模块名称自定义修改。 8.系统平台采用模块化设计，支持导航菜单功能自定义配置，用户可以自行新增功能菜单，并对菜单中功能进行自行配置，支持菜单排序、外链接跳转、名称修改等应用。 9.系统后台支持不少于三种风格模块，支持通过模板风格切换实现界面风格一键设置。 10、支持PC端门户LOGO，后台LOGO，PC端Banner图，等自定义设置，PC端Banner图支持以链接形式进行配置，同时支持移动端LOGO、界面顶部Banner图自定义设置； 三、 平台功能 1. 教育动态： 1) 平台首页面支持最新教育动态、视频直播、精品课程、视频专辑、优课评比、微课展示、名师讲堂、资源中心、排行榜等基本信息的推送与展示，方便用户直接点击进入了解最新资讯和重要视频资源； 2) 要求支持列表显示教育新闻资讯信息，要求展现的教育资讯信息包含主题标题、发布者信息、关键词、发布具体时间以及当前被浏览次数； 2. 课程管理： 1) 平台需要具备精品课程列表展示功能，支持按学科、学段、年级、班级等方式进行课件资源分类， 2) 支持按照精品推荐及精品课程等不同排列方式体现视频资源的传播价值，支持热门课程、最新课程排行显示； 3) 支持根据模糊文字、短句、字词等进行相关视频的搜索，方便用户查找所需视频资源； 4) 支持点播pc端视频链接、移动端视频链接观看视频，并且可以生成点播视频代码方便嵌入第三方网页； 5) 要求教学视频点播界面支持课件上传，支持图片、幻灯片、表格、文本等多种形式； 6) 支持视频的收藏，收藏在每个用户的个人空间内；支持视频下载功能； 7) 要求支持用户对视频评论功能，支持管理员对用户评论的审核管理，屏蔽不良评论操作，同时可对优质评论进行置顶操作视频专辑： 8) 平台具备视频专辑管理功能，用户可以将单个视频文件建立视频专辑进行统一管理，支持按照学科、学段、年级、班级、最新发布、最多播放等不同方式进行筛选；视频专辑支持建立的作者信息以及包含的视频数量和已被点击的总数量统计功能；要求专辑内的视频支持按照列表排列顺序实现一键播放功能，专辑内的视频支持显示上传所有者信息、视频名称、被点播的总次数统计等功能，同时专辑内的视频支持按照最新发布、最多播放进行自动排名； 3. 优课评比： 1) 平台具备优课评比功能，支持按照参与教师、评审专家、参赛视频方式发起优课评比项目， 2) 支持显示优课基本信息，如发起人、活动时间、举办单位、参与教师、参入视频、参与的评审专家等基本信息； 4. 微课展示： 1) 要求平台具备在线微课制作功能，要求微课资源支持按照排名、学科、学段、年级、班级等方式进行分类和检索， 2) 支持微课资源点击进入即直接播放该微课资源，并支持实时显示微课总时长，通过鼠标左键点击或按压键盘空格键即可实现暂停播放功能； 3) 要求微课视频资源进入支持显示简介等信息（如：学科、学段、年级、班级）、已经被评论和点播的总数量，并支持在线实时评论； 5. 名师讲堂： 1) 平台具备名师讲堂功能，要求支持列表显示所有名师资源列表信息，可根据人名等基本信息区分不同名师课堂主页； 2) 进入任意名师课堂主页，支持显示名师基本简介信息、视频被点播的总播次数、视频课件总数量及专辑总数量等信息； 6. 排行榜： 1) 平台具备视频排行榜功能，排行榜中的资源支持显示精品课程、优课展示、微课展示、名师排行等细分大类视频课件资源；精品课程、优课评比展示、微课展示、名师排行等排行支持按照点击播放总次数由多到少进行自动排行； 2) 要求排行榜可以按人气、按贡献等方式实现视频资源的自动排名； 四、 后台管理要求 1. 用户管理： 1) 要求平台提供用户自主注册、后台批量导入，注册用户后由管理人员对申请人进行信息核对并开放对应功能，后台可通过数据模版初始化导入用户数据，每个用户可自行管理个人账户信息； 2) 要求每个账户拥有独立的个人空间； 3) 要求管理员具备基本的修改、锁定、解锁、删除、用户密码修改功能； 4）要求不少于专家、学校各种领导角色、教师、家长、学生等各种不同角色；支持对不同的用户角色可根据需求自定义设置多种权限； 5）支持多层级部门设置，支持部门名称自定义，支持部门序号排序； 2、录播管理要求 1）支持根据不同教室功能设置教室分类管理，支持教室分类多层级创建； 2）支持绑定录播设备，实现录播系统集中管理，包括录播状态监测显示、远程开关机、设备重启等操作； 3）支持远程连接录播教室，支持对录播画面进行在线直播预览，支持电影模式、资源模式预览设置； 4）支持课表联动录播设备实现自动开启录制功能，支持按照教室、预约周期、预约时间、有效时间段、课时、课程名、主讲人、年级、学段、学科、班级、是否直播等维度批量导入学校课程安排，实现完全自动化录播和资源上传； 3、直播管理要求 1）直播管理支持自定义创建直播频道，支持高清、标清模式自定义，支持直播流路数、节点模式、频道类型等定义选择； 2）直播活动创建支持预约开始、立即开始、暂停、结束等多种直播状态可选，支持公开观看、登录观看、密码观看等多种直播访问权限设置，支持评论开启、关闭，支持直播在线人数显示与隐藏设置； 3）支持扩展级联功能，能够实现与区级平台级联，支持级联上级推送、下级推送，实现与上、下级平台实现直播分享推送； 4、视频管理要求 1）支持视频分类、支持视频编目自定义设置，支持视频编目项字典自定义编辑，可以根据不同年级、学科、学段、班级自行编辑字内容项； 2）支持视频列表形式展示所有平台视频，支持对任意视频设置推荐置顶，支持扩展级联功能，能够实现与区级平台级联，支持级联上级推送、下级推送，实现与上、下级平台实现视频点播分享推送； 3）支持视频审核，能够在视频审核界面对待审核视频进行预览观看，支持删除视频和审核通过两种操作，支持多个视频选中进行批量审核； 4）支持本地视频上传转码，以手动添加方式，实现后台视频添加； 5）支持视频评论、问答管理界面，能够统一管理视频评论内容，支持设置自动答复功能； 5、报表统计要求 1）支持直播峰值图表，所有直播活动能够自动生成直播统计报表，支持以柱状图形式显示在不同时间段同时在线观看人数，并支持PC端、移动端不同人数分别统计； 2）支持直播观看日志，支持获取观看直播用户IP地址、登入、登出时间、在线时长、设备类型等统一展示； 3）支持直播用户分布图，能够以中国地图形式呈现全国各地观看观众数，并根据不同用户数量能够以不同颜色进行标记显示； 4）支持视频峰值、视频播放量、视频播放时长、视频播放量排行、视频观看用户日志、日志管理等统计分析模块，帮助学校老师充分了解各视频查看统计结； |
| 2 | 教育云资源管理平台 | 1 |  | 套 | 锐取、奥威亚，翰博尔或同档次品牌型号 | 1.教育动态： 1)平台首页面支持最新教育动态、视频直播、精品课程、视频专辑、优课评比、微课展示、名师讲堂等基本信息的推送与展示，方便用户直接点击进入了解最新资讯和重要视频资源。 2)要求支持列表显示教育新闻资讯信息，要求展现的教育资讯信息包含主题标题、发布者信息、发布具体时间年月日。 2.课程管理： 1)平台需要具备精品课程列表展示功能，支持按学科、学段、教材版本、年级等方式进行课件资源分类， 2)支持按照精品推荐及精品课程等不同排列方式体现视频资源的传播价值； 3)支持根据模糊文字、短句、字词等进行相关视频的搜索，方便用户查找所需视频资源； 4)平台根据精品课堂实况自动进行S-T教学行为分析，自动分析本节课的课堂行为中，教师行为所占的比率、学生行为所在的比率、师生互动所占的比率并自动画出行为曲线；根据数据自动分析本节课的课堂类型，为教师改进后续的课堂教学行为提供参考的依据。 5)支持视频的收藏，收藏在每个用户的个人空间内；支持视频下载功能；支持视频分享功能。 6)要求支持用户对视频评论功能，支持管理员对用户评论的审核管理，屏蔽不良评论操作，同时可对优质评论进行置顶操作视频专辑： 3.排行榜： 1)平台具备视频排行榜功能，排行榜中的资源支持显示精品课程、优课展示、微课展示、名师排行等细分大类视频课件资源；精品课程、优课评比展示、微课展示等排行支持按照点击播放总次数由多到少进行自动排行， 2)要求排行榜中前三位的能够通过不同颜色进行标记识别； 3)要求排行榜可以按人气、按贡献等方式实现视频资源的自动排名。 二、后台管理要求 1.用户管理： 1)要求每个账户拥有独立的个人空间。 2)要求管理员具备基本的修改、禁用、删除、用户密码修改功能，支持对不同的用户角色可根据需求自定义设置多种权限，要求不少于专家、学校各种领导角色、教师、家长、学生等各种不同角色。 2.界面管理： 1)要求平台无需二次开发即可支持支持包括：logo、轮播图片、台标/视频水印、微信直播端logo的自主定义，展示学校的风采。 2)为了更好保护视频资源的版权，要求可以自由添加视频水印 3)平台要求可以提供更多自定义界面，可以修改首页Logo、后台LOGO 与系统信息。 4)要求系统可以支持自定义多级别菜单。 5)加强对视频资源的管理，要求系统支持对前台所有视频资源的观摩权限单独或批量设置，可设置的权限应包含公开发布、登录观看、加密观看、分组观看、暂不公开、IP观看等6种模式，并支持设置是否推荐视频，也可以后台删除。 三、直播管理要求 1.直播频道新增要求支持公开观看、登录观看、加密观看、分组观看、IP观看等模式，方便用户根据不同场景要求灵活设置；同时可以对直播进行预约，根据直播活动具体时间进行设置 2.为保证系统安全性，要求平台具备根据需求设计视频资源上传、点播视频评论、直播评论、新闻评论等是否具备后台管理审核功能，可设置需要审核和自动发布。 3.要求平台具备直播报表统计功能，支持统计直播峰值表、直播峰值map、直播操作记录三种不同统计功能。 4.要求直播峰值表支持通过直播频道名称、直播日期进行搜索查询统计数据；直播峰值map支持以中国地图方式展示和统计直播访问所有地区及直播人数；直播操作记录详细记录了某一直播频道直播过程中使用时长、在线人数峰值、观看人数、开始时间及结束时间等信息。 5.系统平台支持直播管理功能，具备直播连接设备、直播频道、正在直播管理、直播在线统计、已完成直播、直播评论管理、直播播放日志、图文直播管理等基本功能。 |
| 3 | 智慧教育录播主机 | 6 |  | 台 | 锐取、奥威亚、翰博尔或同档次品牌型号 | 1、 为了系统的安全稳定， 要求录播主机必须采用嵌入式硬件设计，内置Linux操作系统，支持7*24小时工作；不接受PC架构以及服务器设计方式； 2、 系统集成录播系统、音频处理、编解码技术为一体，更符合信息化行业有关产品发展微小型化、低功耗、智能化和高可靠性政策； ★3、支持不小于5路高清3G-SDI、支持不小于1路HDMI输入接口；支持不小于1路VGA输入接口，不小于2路HDMI接口视频输出； 4、 录播主机支持本地导播功能，接上鼠标、标准键盘与显示器就可实现无延时本地导播，可以扩展硬件导播台； ★5、为了便于录播主机连接鼠、标准键盘、导播控制键盘、双USB移动存储设备，要求录播主机支持不小于5路USB接口 ； 6、 录播主机支持不小于1路千兆RJ45网络接口； 7、 主机包含Reset按键，可以实现出厂设置恢复，能够实时初始化系统状态； ★8、主机前面板配置液晶屏，支持显示主机版本、IP地址等信息，实时清晰管理设备操控，为确保清晰显示，液晶屏尺寸不小于2寸； ★9、控制接口不小于8路，可用于控制摄像机云台与控制面板等设备； ★10、系统内置跟踪功能，无需额外配置跟踪主机即可实现智能图像识别跟踪分析与处理功能，跟踪对象不需要佩戴任何辅助装置，便可对老师和学生的动作、移动进行准确定位、跟踪，清楚的记录整个教学活动； ★11、系统内置不小于2T存储空间，支持双硬盘接入，最大支持不少于16T硬盘存储空间，录制文件既可存储在本地硬盘，可以上传到云资源管理平台或第三方FTP服务器； ★12、支持H.323、SIP协议，能够对接第三方视频会议终端，实现互动场景录制； ★13、支持微信直播功能，支持利用windows平台B/S架构和移动客户端Android平台APP、IOS平台APP微信端现场直播功能； 14、 考虑到设备的易用性以及安全性，要求设备高度不高于1U，要求采用12V直流供电； 15、 嵌入式录播管理软件须出厂即安装于录播主机内，要求支持网络导播与本地导播两种导播方式； 16、 为了更清楚了解系统状态，系统应支持版本信息、序列号、设备型号、硬盘空间、剩余硬盘空间、跟踪机位信息、网络连接、平台接入信息等显示； 17、 支持远程登录管理系统，可设置用户密码、视频输入、视频输出、互动、推流方式及模式、VGA图像微调等功能； 18、 系统支持视频文件上传、下载、异常修复、本地点播、删除等基本功能，支持通过状态标记自动检测课件上传是否成功，对于状态标记上传失败的课件资源支持人工手动续传； 19、 系统支持插入外接移动存储设备一键拷贝下载功能，并可选择多路外接移动设备； ★20、系统支持异常课件修复功能，在录制过程中或其他不可抗拒因素导致设备突然断电使录制的课件异常时，可通过录播主机管理页面一键修复功能，修复异常课件为正常课件资源； 21、 系统采用主流RTMP/RTSP/HTTP流媒体直播推送技术，支持基于Flash技术和HTML5技术的直播和点播方式，能够让用户免安装插件即可接收和观看直播和点播，无论在移动端还是电脑端都享受一流视频观看体验； 22、 要求系统支持高低码流直播，并可以单独控制每一路直播的启用与停止； 23、 系统支持音频管理，可以进行回声消除、噪声消除、延时器、音量等设置； 24、 系统支持输入接口管理，显示当前接口信息与连接状态； ★25、系统支持与资源平台无缝对接，实现视频自动上传功能，可以兼容多种资源管理平台与第三方FTP服务器； 26、 系统可以设置多种教室类型，支持常规教室、互动录播教室与第三方互动录播教室三种模式； ★27、录播系统内置互动功能，支持标准SIP协议，要求无须视频会议终端和MCU即可实现5台录播主机之间的音视频在线互动教学； 28、 录播系统互动功能，要求支持多台录播主机之间互动、录播主机与视频会议终端之间互动、录播主机与MCU之间互动等3种互动场景； 29、 录播系统互动功能要求同时支持公网与内网同时互动； 30、 录播系统互动要求听讲教室一个屏幕显示主讲教室的老师画面与PPT画面； 31、 系统支持一键式连接远程录播教室进行互动教学，互动教室列表支持不小于30间预设，支持互动教室数据的批量导入和导出功能； 32、 录播系统互动要求支持主讲教室与听讲教室两种角色自由切换； 33、 录播互动系统支持双流互动功能，听讲教室使用两台显示器，分别显示主流老师画面与副流电脑PPT、板书画面； 34、 要求系统支持英文、简体、繁体三语版本切换，满足不同用户的应用需求； ★35、提供国家强制节能认证证书复印件，加盖投标人公章； ★36、为保证设备稳定运行，要求提供设备运行无故障运行MTBF不小于12万小时证书复印件，加盖投标人公章； |
| 4 | 录播授权软件 | 6 |  | 套 | 锐取、奥威亚、翰博尔或同档次品牌型号 | 1.教室通道直播录播授权，支持单画面电影模式和多画面模式的直播。多画面直播时，视频和屏幕窗口可互换，且每个窗口都能全屏观看，还可调整窗口的大小和位置； 2. 监管平台可添加录播设备ip，用户名、密码；链接成功后，自动识别录播设备类型； 3. 具备分组管理功能：可对录播设备按照学校的组织机构进行分组； 4. 支持录播设备批量导入功能，对于多台录播设备，提供批量导入录播设备信息功能； 5. 对录播设备的电影模式进行预监；可进行4、9、16画面全屏幕显示预览画面；每间教室均可预监画面全屏显示； 6. 支持对监管的录播教室进行电影模式录制，录制的视频直接存储到监管电脑，可对监管的录播教室画面进行实时抓拍，生成图片本地存储； 7. 支持设置多个画面预设间隔时间内轮询功能； 8. 为确保平台操作的安全和责任，防止人为恶意操作和破坏，监管平台需支持操作日志的查阅功能，查阅方式支持按操作类型和时间段等方式，同时支持导出操作日志； |
| 5 | 全向拾音话筒 | 18 |  | 个 | 锐取、奥威亚、翰博尔或同档次品牌型号 | 1、全指向性，信噪比不小于68db，拾音距离不小于80平方米。 2、要求支持雷击、电源极性反接保护。 3、要求支持降噪处理、回声消除等功能。 4、要求支持自动抑制房间内环境噪声功能，提高声音清晰度。 5、要求支持自动增益控制，使放大电路的增益自动地随信号强度而调整，并支持防破音功能； 6、要求支持级联功能，在不影响保真度、回声消除等功能下又可以扩大拾音范围，满足大教室的拾音需求。 7、 要求不少于3路Line-in，满足教学课件、无线麦、其他音频设备同时输入。 8、 要求不少于3路Line-out，满足功放、录播、监听设备的连接需要。 9、 要求支持抗混响功能，声音不混浊、清晰自然。 |
| 6 | 录播控制面板 | 6 |  | 台 | 锐取、奥威亚、翰博尔或同档次品牌型号 | 1、面板尺寸：4.3寸； 2、分辨率：480*272； 3、背光类别：LED； 4、背光亮度：300nit，支持64级亮度可调 5、支持RS485和RS232两种控制接口； 6、支持对录播设备的录制、暂停、停止、VGA锁定、开关机、视频打点等操作。 |
| 7 | 录播高清摄像机 | 12 |  | 台 | 锐取、奥威亚、翰博尔或同档次品牌型号 | 1、图像传感器：采用1/2.3" Progressive Scan CMOS。 2、CMOS最大分辨率支持≥3840×2160。 3、 最低照度≥彩色:0.001 Lux @(F1.2,AGC ON) 。 4、 数字增益：-30dB-23.9dB。 5、 日夜转换模式支持ICR红外滤片式。 6、 视频压缩标准支持：H.264/H.265。 7、 视频分辨率：4K@30（3840×2160）、2K@30（2560×1440）、1080P@30、720P@30。 8、 压缩输出编码率：128Kbps～30Mbps可调。 9、 音频压缩编码率：AAC 32K/44.1K/48。 10、 图像设置支持：饱和度，亮度，对比度，锐度，色度通过客户端可调。 11、 支持抗闪烁、电子防抖、电子快门、背光补偿、长曝光模式等功能。 12、 ISO模式支持：ISO100、ISO200、ISO400、ISO800、ISO1600、ISO3200。 13、 支持老师跟踪、学生跟踪、特定人物跟踪、电子云台跟踪、ZOOM跟踪。 14、 工作温度和湿度：-10℃~60℃,湿度小于90%(无凝结)。 15、 最大功耗≤6W。 16、 要求Sensor有效像素是不小于1200 万。 17、要求相机具备通用PTZ控制接口，能够扩展云台控制功能。 18、要求相机支持POE一线通，满足数据通信、供电均由一根网线完成。 |
| 8 | 音箱 | 12 |  | 只 | 嘉宏、湖山、佳比或同档次品牌型号 | 主机参数： 1.主机内置2.4G无线接收与功率放大器、近距离对频与DSP双向跳频技术，自动搜索话筒信号进行ID对码匹配、1000套同时使用不串频、抗干扰性强、对频成功有提示音； 2.二路有线话筒输入、一路无线话筒输入； 3.一组CD/MD/电脑接口音频输入、一组录音输出； ★4. 音箱外壳为ABS工程塑料一次注塑成型，能使其挂在教室内长久不会脱落，从而更加保证学生安全； 5.一路有线广播应急切换输入、5秒钟后自动恢复教室扩声； 6. 四路音频输入，二组有线麦克风输入；一组线路输入； ★7. 主机上配有主音量调节，高、低音调节器，话筒音量4个调节旋钮，可以根据不同使用环境进行音色补偿。 8.壁挂式安装； 9.适用于多媒体教室、普通教室； 10.音箱功率：40W+40W； 11.频率响应：20Hz-20KHz； 12.阻抗：8Ω， 13.灵敏度：91dB1W/1m； 14.无线连接方式：ID对码，自动连接锁定； 15．接收方式：双向2.4G短波跳频。 16.喇叭：中低音5寸，高音3寸 17.电源：15V供电 ★18.主机可红外和2.4G模式两种接收方式选择。 话筒参数 1.2.4G抗干扰射频技术、同一个无线麦克风、能在不同的教室接收机上使用、开机自动进入对频跳频发射，对频成功有提示音，无须专人管理； 2. 无线咪带液晶显示，可显示音量大小，电池电量，信号连接可直观显示等工作状态； 3.内置麦克风与外置麦克风切换功能、话筒能手持、头戴、多种使用方式； 4. 手持咪具有激光教鞭，可配合电子白板等其他设备使用，无线上下翻页翻页，可在手持咪上控制电脑文件PPT等上下翻页；（选配） 5.可直观音量调节，设有暂停语量传出功能键， 6.带有USB外接原厂配备话筒接口。 7.电脑/手机/MP3无线音源传输功能； 8.根据用户要求可增加PPT翻页功能； 9.锂电池供电环保节能、连续工作8以上个小时； 10.传输范围：视环境变化约20M； 11.信噪比：≥87dB； 12.接收灵敏度：85dB±2dB； 13.数字采样：16-24Bit/32-48kHz； 14.工作频率：2402-2480MHz； 15. 啸叫：采用目前先进啸叫处理技术，最大限度抑制啸叫。 16.自带翻页功能适用于WINDOW98/2000/ME/XP各种系统 ★17.无线连接方式：红外和2.4G模式两种接收方式选择，自动连接锁定； ★18.锁ID功能，可锁定话筒和音箱一对一模式，锁定后无线咪只能配对本教室音箱使用（可根据学校使用情况，老师自行解锁），有效避免串频。 |
| 9 | 音频处理器 | 6 |  | 台 | 锐取、奥威亚、翰博尔或同档次品牌型号 | 1.采用工业级嵌入式架构，采用专用芯片和嵌入式操作系统，稳定可靠 2.可通过网络进行监听，软件升级和参数配置（支持局域网和公网） 3.集成自动噪音抑制技术（去除包含空调、排气扇等噪音干扰）,保证声音质量 4.8路差分输入，支持软硬件48V幻象供电开启关闭 5.4路单声道Line-IN输入,分别为：1—远程音频输入；2&4—课件；3—无线麦； 6.4路平衡输出，包括：输出至远程（包含无线麦、吊麦、课件）；录音（包含无线麦、吊麦、课件、远程音频输入）；输出至音箱（包含无线麦、课件、远程音频输入）。 7.8路平衡输入可做16段EQ处理（其他输入、输出不作EQ处理）； 8.智能混音功能（8路平衡输入可任意组合）； 9.根据开启的MIC数量自动调整系统的输出电平，不会因为输入电平的叠加而使系统的输出增益提高，有效地抑制声反馈的形成（可选）； 10.语音抗混响功能，避免多路语音互相干扰，突出重要语音信号； 11.回声消除功能：无线麦克风、吊麦的混音需要进行AEC处理，参考信号为远程音频信号； 12.除网口外，还可通过RS485接口进行软件升级和参数配置输入/输出增益、EQ、AGC、降噪等级等参数。 |
| 10 | 智慧黑板 | 6 |  | 台 | 希沃、方成、创维或同档次品牌型号 | 一、整体结构与质量要求： （一）结构要求 1.整机采用三拼接平面一体化设计，无推拉式结构及外露连接线，外观简洁。整机尺寸宽度不小于4200mm，高度不小于1200mm。 ★2.中央主屏幕显示采用≥75英寸UHD超高清LED液晶屏，屏幕分辨率不低于3840*2160，显示比例16:9，主屏具备防眩光效果。副屏书写屏采用工业级黑色微瓷材质镀膜，表面硬度≥8H，粉笔书写细腻，抗折弯，不掉漆掉色。微瓷镀膜保证副屏硬度的同时提供优秀的书写体验，同时具备防潮、防锈、防眩光、防冲击、耐酒精、耐酸碱、耐高低温等优良特性。 3.整机前朝向面板支持教师用作黑板书写板书。主屏与两侧屏幕均支持普通粉笔、液体粉笔、水溶性粉笔等直接书写。 4.整机屏幕与屏幕保护层全贴合，减少显示面板与玻璃间的偏光、散射，画面显示更加清晰通透、可视角度更广。 ★5.采用智能电子产品一键式设计：同一物理按键完成Android系统、Windows系统和节能熄屏操作，通过轻按按键实现节能熄屏/唤醒，长按按键实现关机。投标文件中必须提供国家认证认可的质量监督检验机构所出具的关于该功能相关的检测报告复印件。 ★6.整机具有减滤蓝光功能，可通过前置物理功能按键方式一键启用减滤蓝光模式。投标文件中必须提供国家认证认可的质量监督检验机构所出具的关于该功能相关的检测报告复印件。 7. 为便于维护，主副屏采用免工具拆卸安全卡扣拼接，通过免工具拆卸卡扣前翻打开内嵌模块电脑侧的副屏，打开后可通过自带支撑架支撑，无需拆卸副屏。投标文件中必须提供国家认证认可的质量监督检验机构所出具的关于该功能相关的检测报告复印件。 （二）质量要求 ★1. 整机电磁干扰ITE达到国标GB/T9254-2008 Class B等级要求，满足教学环境多电子设备共用，无需采取任何电磁辐射防护措施，不接受GB/T9254-2008 ITE Class A等级产品。 2. 整机中间主屏及两侧副屏可支持多种媒介进行板书书写，便于老师完整书写教学内容。整机书写面板采用耐磨玻璃材质，长期书写情况下面板磨损导致的雾度不超过1%。 3. 整机书写面板采用防眩光全钢化防爆玻璃面板，面板的碎片状态、抗冲击性、霰弹袋冲击性能、耐热冲击性能均通过国家强制玻璃标准，表面应力≥100Mpa,适应学校复杂环境，保障教学安全。 4. 整机表面覆盖玻璃选用国标优等品，光学变形、点状缺陷、尺寸偏差、弯曲度、透射比等均符合GB11614-2009平板玻璃标准。 5. 机身具备防盐雾锈蚀特性，且满足GB4943.1-2011标准中的防火要求。 6. 整机具备抗振动、防跌落特性，保证整机运输或使用过程中不易受损。 （三）整机接口架构要求 1.整机需具备以下输入接口： 输入接口：具备1路VGA；1路Audio；1路AV；1路YPbPr；2路HDMI2.0；1路Android USB；1路RS232；1路RJ45；1路RF；输出接口：具备1路耳机；1路同轴输出；投标文件中必须提供国家认证认可的质量监督检验机构所出具的关于该功能相关的检测报告复印件。 ★2. 整机具备不少于3路前置双系统USB3.0接口,双系统USB3.0接口支持Android系统、Windows系统读取外接移动存储设备,即插即用无需区分接口对应系统。投标文件中必须提供国家认证认可的质量监督检验机构所出具的关于该功能相关的检测报告复印件。 3. 整机具备RJ45双系统网口：部署单根网线满可实现Android、Windows双系统有线网络联通。投标文件中必须提供国家认证认可的质量监督检验机构所出具的关于该功能相关的检测报告复印件。 二、触控系统要求： ★1.采用电容触控技术，支持Windows系统中进行20点或以上触控；支持在Android系统中进行10点或以上触控。投标文件中必须提供国家认证认可的质量监督检验机构所出具的关于该功能相关的检测报告复印件。 2.触摸屏系统通讯端口：全速USB。 3.触摸屏具有防光干扰功能，能在照度80K LUX（勒克司）环境下仍能正常工作。 4.触控响应速度：为保证触摸书写流畅度，书写延迟时间需控制在90ms以内；触摸框内部通道切换速度小于1秒，外部通道切换小于4秒，切换后即达到可触摸状态。 5.触摸框免驱：支持Windows XP、Windows 7、Windows 8、Linux、Mac Os系统外置电脑操作系统接入时，无需安装触摸框驱动。 三、电脑系统要求： 1.内置触摸中控菜单，将信号源通道切换、亮度对比度调节、声音图像调节等整合到同一菜单下，无须实体按键，在任意显示通道下均可通过手势在屏幕上调取该触摸菜单，操作方便快捷。 2.处理器：≥Intel i7性能相当或以上；内存：≥4G笔记本内存；硬盘：128G或以上SSD固态硬盘；内置WiFi：应达到IEEE 802.11n标准；内置网卡：10M/100M/1000M。 3.采用模块化电脑方案，抽拉内置式，采用120pin或以上接口，实现无单独接线的插拔，低噪音热管传导散热设计。 ★4.内置蓝牙：在Windows系统下，整机可通过蓝牙模块与蓝牙音箱连接，通过蓝牙音箱播放整机音频；同时支持整机与具有蓝牙功能的手机连接，可接收手机传输的文件，方便老师上课调用手机中的文件。 ★5.具有独立非外扩展的电脑USB接口：电脑上至少5个USB 3.0接口。具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路VGA ；≥1路HDMI ；≥1路DP。 ★6. 整机支持机身前置物理按键一键启动录屏功能，可将屏幕中显示的课件、音频等内容与老师人声同步录制。投标文件中必须提供国家认证认可的质量监督检验机构所出具的关于该功能相关的检测报告复印件。 ★7.设备支持DBX音效，支持用户在菜单中开启/关闭DBX-TV中总恒音、总绚音的功能。投标文件中必须提供国家认证认可的质量监督检验机构所出具的关于该功能相关的检测报告复印件。 四、整机软硬件配置要求： （一）整机硬件要求 ★1. 整机内置非独立外扩展的摄像头，支持二维码扫码识别功能，可拍摄不低于500万像素的照片。投标文件中必须提供国家认证认可的质量监督检验机构所出具的关于该功能相关的检测报告复印件。 ★2. 整机内置非独立外扩展的麦克风，可用于一键录屏对音频进行采集。投标文件中必须提供国家认证认可的质量监督检验机构所出具的关于该功能相关的检测报告复印件。 3.整机内置无线网络模块，无任何外接、转接天线及网卡可实现正常网络连接。投标文件中必须提供国家认证认可的质量监督检验机构所出具的关于该功能相关的检测报告复印件。 4.整机具备不少于1路侧置双通道USB接口，双系统USB接口支持Windows及Android双系统读取外接存储设备数据和识别展台信号。投标文件中必须提供国家认证认可的质量监督检验机构所出具的关于该功能相关的检测报告复印件。 （二）软件要求 ★1.为防止课间学生操作，设备可设置锁定屏幕触摸、实体按键，除可通过遥控器及软件菜单实现该功能，老师还可通过前置的实体按键，以组合按键的形式锁定/解锁，方便使用。 ★2.无PC状态下，嵌入式安卓操作系统支持超级计算器功能，可进行初级计算、方程（组）智能求解的操作，可根据用户输入的函数智能绘制函数图像。投标文件中必须提供国家认证认可的质量监督检验机构所出具的关于该功能相关的检测报告复印件。 ★3.当整机外接电脑设备并连接触摸线使用时，外接电脑可直接读取插在整机上的U盘，并识别连接至整机的翻页笔、无线键鼠等USB连接设备。 4.当外接电脑设备时，如整机处于关机上电状态，则接上外接电脑后自动开机。如整机处于正常使用状态，则设备能自动识别并切换到对应的VGA/HDMI信号源通道，且断开后能回到上一通道。自动跳转前支持选择确认，待确认后再跳转。 ★5.支持多种锁定功能： 1）支持智能U盘锁功能，整机可设置触摸及按键自动锁定，锁定后无法随意自由操作，需要使用时只需插入USB key即可解锁。投标文件中必须提供国家认证认可的质量监督检验机构所出具的关于该功能相关的检测报告复印件。 2）Android系统下支持屏幕密码锁功能，可自定义解锁密码，开启后锁定屏幕、整机按键及遥控器。投标文件中必须提供国家认证认可的质量监督检验机构所出具的关于该功能相关的检测报告复印件。 6.智能护眼系统：老师在嵌入式系统上使用白板软件时，整机根据使用者书写操作智能调节屏幕亮度，在保护老师视力健康的同时保证显示效果。 ★7.整机内置专业硬件自检维护工具（不接受第三方工具），支持对触摸框、PC模块等模块进行检测，并针对不同模块给出问题原因提示，可对嵌入式系统运行内存、垃圾文件进行清理，确保嵌入式系统运行流畅。支持扫描系统提供的电子二维码进行在线客服问题报修。投标文件中必须提供国家认证认可的质量监督检验机构所出具的关于该功能相关的检测报告复印件。 8. 在嵌入式安卓操作系统下，能对TV多媒体USB所读取到的课件文件进行自动归类，可快速分类查找文档、板书、图片、音视频，检索后可直接在界面中打开。投标文件中必须提供国家认证认可的质量监督检验机构所出具的关于该功能相关的检测报告复印件。 9.整机支持任意通道画面放大功能，可在整机任意通道下将画面冻结并双击画面任一部分进行放大，也可以通过按键将整个画面自由缩放，放大后的屏幕画面可进行任意拖拽。 ★10. 整机具备智能锁定保护功能,整机开启时自动锁定整机画面,通过手机扫描识别二维码、插入USB密钥可解锁整机,点击下课按键可恢复为整机锁定保护状态。解锁权限支持后台统一管理,支持分别独立开通扫码解锁和USB密钥解锁功能,USB密钥可使用U盘进行绑定,支持后台远程取消扫码解锁和USB密钥解锁权限。投标文件中必须提供国家认证认可的质量监督检验机构所出具的关于该功能相关的检测报告复印件。 11. 开机画面支持自定义（调试菜单），可设置为文字、图片。 12. 可通过软件快捷键即可实现液晶屏显示窗口下移，并可进行触控批注。投标文件中必须提供国家认证认可的质量监督检验机构所出具的关于该功能相关的检测报告复印件。 13.嵌入式系统内具备视频展台应用工具，可对摄像头内整个画面进行截图以及对所截取画面进行批注、旋转及截图，支持二分屏或四分屏同时展示画面内容，可任意更换分屏幕画面内容。 14.内置无线传屏接收器，无需外接接收部件，无线传屏发射器与整机匹配后即可实现传屏功能。投标文件中必须提供国家认证认可的质量监督检验机构所出具的关于该功能相关的检测报告复印件。 五、PPT特色工具要求： 1.无需打开其他任何软件，播放PPT时即可实现书写、擦除功能； 2.无需打开其他任何软件，播放PPT时即可支持课件页面预览、页面跳转及上下翻页； 3.无需打开其他任何软件，播放PPT时即可支持板中板功能：支持调用板中板辅助教学，可直接批注及加页，不影响课件主画面； 4.无需打开其他任何软件，播放PPT时即可支持将课件及板书内容直接生成二维码分享，且扫码后支持在手机端生成二维码进行再次分享，支持点赞；支持发送课件链接至邮箱，方便教师下载保存课件板书内容； 5.无需打开其他任何软件，播放PPT时即可在PPT内调用放大镜、聚光灯小工具。 ★6.一键切换画面显示比例：整机支持通过机身前置物理按键一键切换画面比例（4:3与16:9），可对不同页面比例的PPT课件实现全屏展示。投标文件中必须提供国家认证认可的质量监督检验机构所出具的关于该功能相关的检测报告复印件。 六、课堂授课功能要求： ★1.整机在任意通道下，可调用互动课堂功能，投标文件中必须提供国家认证认可的质量监督检验机构所出具的关于“互动课堂”功能相关的检测报告复印件： 支持手机扫描二维码进行互动答题；教师可发起单选题、多选题、抢答题、判断题等，答题结束可查看答题数据并导出。支持课堂抽选功能。提供实时提问功能，学生可通过移动端实时发送提问内容至智慧黑板展示。 2.Android系统中，同一局域网环境下，支持通过移动端扫描二维码的方式实现整机文件共享及板书内容共享。投标文件中必须提供国家认证认可的质量监督检验机构所出具的关于该功能相关的检测报告复印件。 七、研发教学软件要求： (一)电子白板软件:本项白板软件，须处于同一个软件环境下实现，不接受多套软件叠加操作，在正式供货时须提供相应软件著作权证明复印件并加盖投标人公章。防止以次充好，避免将市面上免费试用的软件进行叠加虚假应标。 1.支持个人账号注册登录使用，也可通过USB key进行身份快速识别登录。支持课件云存储，无需使用 U 盘等存储设备，只需联网登录即可获取云课件， 并支持课件云分享，可将课件直接分享给其他用户，只需输入其他用户移动终端号即可。 2.支持分组管理云课件，用户可自定义分组名称，并根据需要将课件分类管理。 3.支持用户一键云同步所有已在软件中打开编辑的课件，无需逐一保存，节省备课时间。同时对于未同步成功的课件，软件将进行提示，保障所有课件都为最新修改内容。 4.支持用户在软件中打开pptx格式文件，且用户可在软件中自由编辑原文件中的图片、文字、表格等元素，并支持修改原文件中的动画。方便利用软件互动功能在原有PPT基础上修改课件。 5.快捷抠图：无需借助专业图片处理软件，即可在白板软件中对导入的图片进行快捷抠图、去背景，处理后的图片主体边缘没有明显毛边，可导出保存成PNG格式。 ★6.互动分类：支持创建互动分类，可自定义不同类别及相对应的对象，实现将不同对象拖拽到对应的类别容器中可自动辨识分类，分类正确或错误均有相应提示。类别和对象的样式、数量均可以自定义设置。系统需提供不少于12种模板，直接选择并输入相应内容即可轻松生成互动分类，提升课堂趣味性。 7.智能选词填空：支持创建智能选词填空模板，用户可随意编辑填空题题干以及相应的答案选项，将选项拖到对应题干空白处，系统将自动判别答案是否正确。系统需提供不少于9种模板供选择，且模板样式支持自定义修改。 ★8.智能配对模板：支持创建配对组合，用户可随意将知识点进行配对。当开始配对时，拖动知识点进行配对，系统将自动判断是否正确。系统至少提供10种模版，且模版样式支持自定义修改。 ★9.数学公式编辑器：支持复杂数学公式输入，提供不少于25个数学符号及模板，输出的公式内容支持不同颜色标记及二次编辑。 ★10.立体几何： （1）支持绘制立方体、圆柱体等立体几何图形。 （2）支持任意调节立体几何图形的尺寸，改变长宽高比例。 （3）支持沿任意方向旋转立体几何。 （4）支持为长方体6个面分别涂色，并且可通过任意旋转观察涂色与未涂色的表面。 （5）支持立体图形吸附功能：移动立体图形相互靠近时，可智能识别并吸附，便于精确操作组合图形。 ★11.具有创建思维导图功能，提供思维导图、鱼骨图及组织结构图编辑功能，可轻松增删或拖拽编辑内容节点，并支持在节点上插入图片、音频、视频。支持思维导图逐级、逐个节点展开，并可任意缩放，满足不同演示需求。 12.美术画板：支持美术画板工具，提供铅笔、毛笔、油画笔，可实现模拟调色盘功能，可自由选择不同颜色进行混合调色，搭配出任意色彩。 13.本地系统资源：为采购人提供多年级，各学科对应课程的图片及动画素材资源库。 14.资源云同步：用户登录后，可与资源分享平台同步教学资源。教师可分别查找分享平台上的云端资源、学校资源和个人资源，并拖拽到白板软件中使用。网络资源包含课件、素材、试题和微课等几大类别的资源。支持用户通过预先设置好的教学进度进行资源的快速筛选。 （二）移动端教学软件 1.支持Android 5.0及以上、iOS 9.0及以上系统的设备使用。 2.不需借助任何外接设备，只需手机与交互智能平板能访问互联网，即可进行移动授课。 3.在手机与交互智能平板的备授课软件上登录同一账号后，设备间会通过账号识别自动连接，无需用户手动连接。 4.在手机上登录账号后，支持以列表的方式查看该账号里所有的云课件，并支持打开其中某份课件在线预览，预览时支持显示缩略图目录，支持通过缩略图目录跳页。 5.预览模式下的云课件支持元素拖拽、克隆、置顶、删除等互动功能，支持在手机上进行思维导图、课堂活动等操作。 6.支持云课件通过微信好友、朋友圈、手机号（可调用手机通讯录）、二维码、普通链接、加密链接等方式分享，同时支持将分享的有效期设置为1天/7天/30天/永久中的一种。 7.通过扫码等方式获取课件后，在课件列表下拉刷新即可显示待接收课件，选择所需课件点击接收，即可将该课件接收至个人的云课件列表。 八、采编一体化设计软件 1.采编一体化设计，可在同一软件中录制并编辑微课视频； 2.支持全屏录制及任意区域截屏录制两种模式，可切换16:9或4:3录制比例； 3.支持快速短视频录制，可直接在播放器中播放视频，通过软件直接录制视频画面及系统音量，录制成功后可一键导出为MP4格式视频； 4.支持与双摄像头展台配合使用，能够将双路摄像画面合成在同一播放画面中，且双画面可随意切换主画面； 5.录制后微课可直接进入编辑模式，可对微课视频进行自由裁剪、编辑等操作，还可将视频、图片、文字等素材进行多轨合成，轨道数量可自由设置。 九、售后服务报修平台： 1.中标供应商提供全国24小时免费电话保修、二维码扫描保修、区域化驻地技术工程师专线保修； 2. 中标供应商提供微信售后报修服务：用微信扫描用户设备上贴的二维码，就可以立即显示设备的基本信息，填写故障信息进行售后服务报修，可上传报修设备等照片、小视频、文字描述等。报修信息自动由云平台接收，自动生成售后服务维修工单，报修人可随时查看维修服务进度； 3. 中标供应商提供工单派工服务：实现对售后服务任务的全流程管理，包括：新增工单、派工、签收、现场签到、进程反馈、完工、客户评价； 4.中标供应商提供定位签到服务：结合最新的移动互联网技术，通过手机精确定位人员位置，签到时自动在地图上标记，并实施获取中文地址，精确记录签到时间，有效实时追踪服务人员服务进度； 5.中标供应商提供设备管理服务：该管理实现对设备录入管理，包括：设备增加，删除，修改以及图片上传等。包括设备使用时间（入库），自动生成设备身份标识二维码，方便、准确用户报修； 6.中标供应商提供用户管理服务：该管理分为用户管理和技术员管理。用户身份信息录入，编辑和角色分配，可按区域、行业等分类管理。技术员可申请入驻，身份信息录入，编辑，照片，资质证明等职业考核，技术员（客服）与用户所进页面不同，可实时文字互动； 7.中标供应商提供订单管理、统计分析服务：自动记录并归档所有的业务模块，主要有报修订单记录、订单管理查看、订单评价等；实现对售后服务管理的工作统计，录入工作量的统计、设备维修情况统计、费用情况统计等； 8. 为保证软件正版及后期免费升级，提供国家版权局颁发的“设备报修服务平台”软件著作权证书。 |
| 11 | 千兆交换机 | 6 |  | 台 | 华为、锐捷、华三或同档次品牌型号 | 1.应用层级二层 2.传输速率10/100/1000Mbps 3.交换方式存储-转发 4.背板带宽32Gbps 5.包转发率24Mpps 6.端口数量16个 7.端口描述下行端口：16个10/100/1000Base-TX以太网端口 |
| 12 | 观摩电视机 | 6 |  | 台 | 海信、TCL、创维或同档次品牌型号 | 1、50寸≥4K液晶电视 2、分辨率：3840*2160 3、屏幕比例：16：9 4、接口：HDMI:2路2.0,USB 2.0接口:1路,AV输出:1路,AV输入:1路,RJ45网络接口:1路 |
| 13 | 机柜 | 6 |  | 台 | 金立、鑫田或同档次品牌型号 | 网络机柜12U |
| 14 | 空调 | 6 |  | 台 | 格力、美的、海信或同档次品牌型号 | 1.空调类型：立柜式空调 2.冷暖类型：冷暖电辅 3.变频/定频 定频 4.空调匹数：3P 5.适用面积：34-50㎡ 6.能效比 3.3 7.能效等级：二级能效 8.制冷量≥7300W 9.制冷功率 ≥2210W 10.制热量≥ 8300+2550W 11.制热功率≥ 2250+2500W 12.循环风量≥1200m3/h 13.室内机噪音：36-42dB 14.室外机噪音《55dB |
| 15 | 组合拼接桌 | 144 |  | 位 | 雅客、昊乾、志光或同档次品牌型号 | 1：单张规格600*650*750（具体根据场地情况微调组合），每张实验台都可实现各种造型拼接，方便不同主题教学场景，根据场地出排列效果图。 2:：材质：钢木结合，桌面为厚度25mm三聚氰胺环保板材（颜色可选），加厚双色封边条；架采用1.5mm厚度冷轧钢板冲压成型，桌腿采用1.5mm厚度钢制作工艺：主体钢材采用除油、除锈、磷化、静电喷涂工艺处理，涂层均匀牢固，无流挂、气泡等缺陷。 外观设计：符合人体工程学理念及个性化需求，造型美观大方，符合现代特色。实际桌面款式及尺寸根据现场环境踏勘及效果图确定后进行定制，以满足教室教学。 4：钢架表面静电喷涂处里,色泽大方美观，强度高，刚性好。 |
| 16 | 创客教育实验移动椅 | 144 |  | 张 | 雅客、昊乾、志光或同档次品牌型号 | 1.靠背PPT材料，一次模塑成型，精度高、耐腐蚀、易清洗、美观实用；网布高靠背，优质尼龙透气网布，透气强，柔软且舒适，厚度适中，具有冬温夏凉的效果且手感良好。 2.电镀5星型脚架，，静电粉沫喷涂，表面经过碱洗除油、酸洗除锈、磷化附膜、钝化、静电机器手自动喷涂和高温固化处理。汽压杆升降。 3.尼龙网坐垫，耐用不起毛球，不褪色，透气舒适流线型扶手，柔软防滑手感好；采用优质金属配件。 4.五金配件：做防锈、防腐处理,经防虫、防腐化学处理。 |
| 17 | 环境改造装修 | 6 |  | 项 | 定制 | 1：吸音墙面采用≥5mm实木多层板打底找平，面贴9mm环保E1级聚酯纤维吸音板，教室前后墙面安装。 2：天棚格栅吊顶采用铝合金防锈材质，天花板喷涂对应格栅色调处理。 3：根据装修需要对电路，开关等进行改造包含线材（电线铜制不低于原线路标准）和重新布线。 4：铺设E0级强化复合木地板，厚度≥12mm，地面铺设防潮地垫。 5：窗帘安装，布艺材料，遮光率不低于90%。 6：每间教室面积60平方，包含场地垃圾清运。 |
| 18 | 系统集成 | 6 |  | 项 | 定制 | 一：基础要求 1.包含完整的设备安装、调试，并包含各种接口及连接件、施工材料、辅助材料、支架、线材及人工费。 2. 负责原旧设备拆除，搬运到指定地点，如有原设备需要换位安装，负责原有教室的其他设备迁移安装调试。 3.音频线、视频线、网线、线槽、电源线、控制信号线、电源保护开关及所需的网络交换机、分配器、排插等； ★4.负责将用户原有相关系统（包括原有的网络、存储、服务器、录播和视频等系统）接入本项目系统并完成相关调试，负责开发调试相关系统间的软件接口并进行调试，保证用户原有相关系统能和本项目系统无缝连接、数据资源共享，连接教学观察室、观摩指导中心、ICT、远程网络指导控制中心，负责资源平台统一接入学校网站平台链接地址易于外部访问。 二：配套服务要求 ★1.本项目实施地点为武鸣新校区离市内比较远，为保障售后维修维护及时性和教学培训实验使用保障，质保期内须在武鸣设立驻点工程师一名。 |
| - 商务要求表 |  |  |  |  |  |  |
| ★投标报价要求 |  |  | 本项目实行总承包制，供应商应对本项目进行全面分析后按交钥匙工程报价。投标价格包括设备费、运输费、人工费、安装调试费、利润、税费、验收、培训、招标代理服务费及所有相关的直接、间接费用等各种费用和售后服务、税金及其它所有成本费用的总和。（采购人不再支付中标价以外的任何费用） |  |  |  |
| ★质保期 |  |  | 除“采购内容及技术需求表”中有特别要求的，其余货物质保期不少于1年（自交货并验收合格之日起计）；质保期从验收合格投入使用之日起计，所有产品按国家“三包”规定保修。终身提供技术支持服务。在质保期期内因货物质量、安装而造成货物损坏，其全部费用由中标人负责。 |  |  |  |
| ★交付使用期及交货地点 |  |  | 1、交付使用期：自合同签订之日起30个工作日内安装调试完毕交付使用并验收合格。 2、交货地点：采购人指定地点。 |  |  |  |
| ★付款条件 |  |  | (1)签订合同后10个工作日内采购人向中标供应商支付合同总金额30%的预付款，待货物安装调试完毕并最终验收合格后，开具全额发票给采购人，采购人在15个工作日内付清中标供应商剩余的70%合同款。 (2) 合同签订之前，中标供应商按合同金额的5%向采购人交纳履约保证金。中标供应商应按投标响应和合同约定提供相关售后服务，提供的货物在质量保修期内无质量问题，在质量保修期结束后，中标供应商向采购人提出办理退还申请，采购人应在收到申请相关材料后15个工作日内完成退付（无息）。履约保证金缴款账户信息： 户名：南宁师范大学，开户银行：中国银行南宁市明秀东支行，账号：626257498267。 |  |  |  |
| 售后服务要求 |  |  | - 按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期除特别注明外，最短不得少于1年。质保期内产品出现故障免费修复，故障维修期间，提供备品给采购人使用。 - 免费对采购人的技术人员进行免费培训，使其全部掌握设备的使用和日常维护。 - 故障响应时间：中标供应商在收到甲方故障维修通知2小时内达现场进行维修；一般问题12小时内解决；重大问题24小时内解决；特殊故障现场无法解决的，以书面形式通知甲方并制定维修方案和确定故障排除时间。 - ★在质量保证期内，设备出现质量问题，中标供应商负责免费维修，维修期间采购人有权要求中标供应商提供相同型号/配置的代用品。 - 保质期满后，提供终身有偿维护服务，更换零配件价格低于市场价。 - ★投标人必须在投标文件中提供具体的售后服务承诺书（内容包括但不限于：明确保修期、故障响应时间、售后服务技术人员名单和联系方式、定期走访用户、保修期限外零配件若损坏，提供零配件优惠服务方案等）（格式自拟）。 |  |  |  |
| 其他要求 |  |  | - ★本项目货物不接受进口产品(包括货物和服务，下同)投标（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），如有此类产品参与投标的作无效投标处理。 - ★投标产品必须为全新原装产品，中标供应商所提供的产品、资料等要满足中华人民共和国的相应标准。项目采购的设备质量问题达不到采购人使用需求的，采购人有权要求中标供应商更换设备。 3、投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括： （1）货物及标准附件、备品备件、专用工具的价格； （2）运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务等费用； （3）必要的保险费用和各项税费； （4）包括安装费用。 4、★中标人提供的产品及服务不满足招标文件要求导致验收不合格的，采购人有权解除合同并追究中标人的法律责任。 |  |  |  |

## B分标：智慧教室

说明：

1、投标人的产品实质上应相当于或优于本需求中的技术参数及性能（配置）要求。

2、本需求中的“技术参数及性能（配置）要求”不明确或有误的，投标人请以详细、正确的技术参数性能（配置）同时填写投标报价表和技术规格响应表。

3、凡在“技术参数及性能（配置）要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，投标人应在投标报价明细表中将其标配参数详细列明。

4、	带“★”的条款为实质性要求指标，不满足该指标的投标无效。

| 项号 | 货物名称 | 数量 |  | 单位 | 参考品牌 | 技术参数及性能（配置）要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4K录播主机 | 1 |  | 台 | 奥威亚、紫旭、富泰尔或同档次品牌型号 | 1.整体设计：标准1U机架式外观设计，便于机架式安装。考虑设备稳定性，要求采用嵌入式ARM架构设计，Linux操作系统，高度集成多种功能应用，包括导播、录制、跟踪、直播、点播、互动等。 2.视频接口：3G-SDI≥4、HDMI in≥3、HDMI out≥3，采集和输出分辨率支持3840*2160@30fps的4K标准。 3.音频接口：XLR接口≥2、Line in≥2、Line out≥1、耳机监听接口≥1。 4.网络接口：RJ-45≥1，支持1000/100Mbps自适应，支持IPv4、IPv6双协议栈，适应互联网通信发展需求。 5.其他接口：Console≥2、USB≥2。 6.存储容量：2TB 机械硬盘。 7.电源管理：采用不高于DC36V安全电压供电，具有低功耗环保优势，采用无风扇散热设计，低噪音不影响正常授课。 8.★视频采集：支持3840*2160@30fps标准4K超高清摄像机信号接入进行画面采集和编码录制，提供第三方检测机构检测报告复印件证明； 9.★视频传输：4K超高清摄像机采用SDI方式传输，保证视频传输质量，不接受网络传输方式。同时设备支持POC供电功能，并能够支持POC供电信号、高清摄像机4K视频信号、控制信号同传，提供具备CMA（中国计量认证证书标识）和CNAS（中国合格评定国家认可证书标识）标识的权威检测报告复印件证明；为避免信号干扰，不接受多条不同接口线缆绞合成一条线缆铺设或者增加额外转换设备的方式。 10.视频录制：支持电影模式与资源模式同步录制，录制分辨率支持1080P@30fps、720P@30fps，视频编码协议支持H.265、H.264，支持MP4视频封装格式。 11.协议支持：支持HTTP、RTMP、RTSP视频传输协议，支持FTP文件传输协议，支持VISCA云台控制协议。 12.★互动功能：支持H.323、SIP等主流互动通讯协议，同时支持查询互动系统内的通讯录数据，包括设备账号、昵称等，并可通过通讯录选择呼叫以及通过系统分配的录播数字短号直呼等方式快捷创建互动，实现远程互动教学。提供第三方检测机构检测报告复印件证明。 13.双流互动：为便捷进行远程互动教学应用，支持BFCP和H.239双流互动协议。 14.整机使用平均无故障运行时间(MTBF)应≥100000小时,提供具备检测资质的第三方检测机构提供的正规检测报告复印件。 |
| 2 | 录播管理软件 | 1 |  | 台 | 奥威亚、紫旭、富泰尔或同档次品牌型号 | 1.软件架构：支持B/S架构设计，能够方便教师使用IE、360等主流浏览器通过网络直接访问录播主机进行导播和管理。 2.录制控制：支持录制、暂停、停止等基本功能操作，实现全自动、手动两种录制模式，支持录制过程中实时切换录制模式。 3.录制管理：支持高低码流同步录制，支持电影模式和资源模式录制，实现复合画面、每个摄像机画面及电脑课件画面的独立封装和点播。支持自定义录制分辨率、帧率和码率，最高支持4K@30fps，码率支持512kbps到40Mbps可设。 4.★分段录制：支持分段录制技术，当录制的课程时间较长时，可按照用户设定的文件时长自动分割录制成多个视频文件，提供不分段、30分钟分段、60分钟分段三种方式可选。 5.同步录制：支持USB接口插入U盘，实现本机和U盘同步录制功能，录制完毕后同时另存为一份录像文件到U盘中。 6.摄像机控制：支持鼠标快速定位功能，通过鼠标点击快速居中画面区域，通过鼠标滚轮可以调节云台摄像机的焦距。每个云台摄像机应至少支持8个预置位设置与调用功能。 7.面板管控：Console接口支持接入控制面板，对录播设备进行唤醒、录制管理。 8.视频环出：2路HDMI信号同步输出，录课模式下实时环出录课画面，双流互动模式下双HDMI输出分别实时环出互动主、辅流画面。 9.音频处理：内置音频处理功能，包括混音、EQ均衡、回声抑制、幻象供电等。 10.跟踪功能：基于图像识别分析技术，结合定位分析装置实现课堂教师、学生行为的全自动跟踪功能。包括教师走动、授课特写、课件跟踪、学生起立等场景。课件电脑跟踪支持“鼠键触发检测”和“图像变化检测”两种自动跟踪方式，可自定义电脑信号呈现保留时间。 11.跟踪屏蔽：支持设置跟踪屏蔽区域，如主动屏蔽掉教师观摩区、窗户窗帘、教室门口、大屏液晶电视等易干扰跟踪效果的地方，所屏蔽的地方系统将不对其进行图像分析跟踪运算，以避免这些地方干扰整体的跟踪效果。提供教师跟踪场景、学生跟踪场景的屏蔽区域功能设置 12.★互动通讯录管理：支持查询互动云系统的通讯录数据，查询内容包括所有已在互动云系统注册的录播账号、录播昵称。支持通过通讯录选择互动对象直接呼叫，或手动输入录播账号进行呼叫。提供上述功能软件界面 13.互动创建：支持通过通讯录选择互动录播并“一键式”呼叫创建互动房间，支持通过会议号和会议密码直接加入已创建的互动房间。支持对每台录播设备自动分配纯数字短号，可以通过短号直接呼叫录播设备创建互动。 14.互动方式：提供“授课”和“会议”两种互动模式，其中“授课”模式贴近实际同步课堂教学场景，听课端观看的互动画面有主讲端控制。支持将主讲老师和课件信号双分屏或画中画模式共享给听课端观看。 15.互动画质：录播主机双向互动过程中，在4Mbps带宽下可实现1080P@30FPS画质，支持网络自适应功能。 16.★互动网络管理：支持网络检测功能，测试录播设备与互动服务器之前的网络通讯情况，包括上下行丢包率数据、带宽数据。互动画面中可叠加显示各互动点的视频码流和丢包率。提供上述功能软件截图。 17.★双流互动功能：互动时听课端设备支持将教学场景及教学课件画面以两路独立HDMI信号分别同时环出显示到两个显示设备中。 18.★直播管理：支持自定义直播分辨率和码率，以适应不同网络环境下保持直播的流畅性。支持RTMP和RTSP视频传输协议，支持≥3路RTMP同步推流，可从接入的摄像机信号和电脑信号中选择自定义每路推流信号源，实现多流直播。 19.录像管理：支持对录制视频按标题、主持人、时间、时长进行排序，便于快速检索所需视频。支持对录像文件进行回放和下载。 20.视频修复：支持硬盘格式化功能，支持对设备异常断电、宕机造成的损坏视频文件进行修复。 21.文件上传：支持与资源平台无缝对接，录播设备通过FTP传输协议将录制视频文件自动上传至平台。 22.提供流媒体管理相关功能的软件著作权登记证书复印件。 23.支持中英文双语版本切换，适合不同用户的应用需求。 |
| 3 | 录播导播软件 | 1 |  | 套 | 奥威亚、紫旭、富泰尔或同档次品牌型号 | 1.导播方式：提供本地导播和网页导播多种导播方式，支持外接导播摇杆控制台进行导播操作。 2.导播功能：支持布局切换、转场特效、字幕、LOGO、摄像机控制等基本导播功能。 3.跟踪方式：支持手动、全自动、半自动三种跟踪导播方式，可“一键式”开启全自动图像跟踪拍摄录制。 4.信号切换：支持摄像机和HDMI信号的实时预览，支持点击切换录制画面。 5.鼠标定位：支持鼠标快速定位功能，通过鼠标点击快速居中画面区域，通过鼠标滚轮可以调节云台摄像机的焦距。 6.云台预置位：支持云台摄像机预置位的预设和调用功能，每个云台摄像机至少支持8个以上预置位功能。 7.布局设置：支持自定义布局设置，支持多个视频图层自由叠加组合，自定义布局时可随意拖拉画面窗口。 8.字幕台标：支持字幕和字幕背景的透明度设置功能，支持字幕滚动和固定位置两种显示方式；支持上传台标，自定义台标位置。 9.提供流媒体导播功能相关的计算机软件著作权登记证书复印件。 |
| 4 | 4K摄像机 | 4 |  | 套 | 奥威亚、紫旭、富泰尔或同档次品牌型号 | 1.视频输出接口：HDMI、SDI，同步输出4K图像 2.传感器类型：CMOS，1/2.33英寸 ★3.传感器像素：为充分保障视频的高清效果，图像采集、输出分辨率支持3840*2160,满足4K分辨率要求； 4.镜头焦距：12倍光学变焦，16倍数字变焦 5.水平转动速度范围：1.0° ~ 94.2°/s，垂直转动速度范围：1.0° ~ 74.8°/s，水平视场角：72.0° ~ 6.7°，垂直视场角：43.2° ~ 3.7° 6.支持水平、垂直翻转 7.背光补偿：支持 8.数字降噪：2D&3D数字降噪 9.网络流传输协议：RTP、RTSP 10.预置位数量：255 11.网络接口：RJ45 12.音频接口：Line In,3.5mm 13.通讯接口：RS232、RS422 14.USB接口：USB Type-A 15.支持的协议类型：VISCA 16.编码技术：视频H.265、H.264，音频AAC 17.电源支持：支持POC供电、电源适配器供电两种供电方式，根据环境实际情况可灵活选择。提供第三方权威机构检测报告复印件证明； ★18.整机使用平均无故障运行时间(MTBF)应≥100000小时,提供具备检测资质的第三方检测机构提供的正规检测报告复印件。 - 要求摄像机与录播主机为同一品牌 |
| 5 | 高清摄像机管理软件 | 4 |  | 套 | 奥威亚、紫旭、富泰尔或同档次品牌型号 | 1.摄像机管理软件采用B/S架构，支持通用浏览器直接访问进行管理。 2.支持网络参数设置与修改，支持一键恢复默认参数。 3.支持曝光模式设置功能，包括自动、手动。 4.支持抗闪烁频率、动态范围、光圈、快门参数设置。 5.支持自动白平衡设置功能，红、蓝增益可调。 6.支持噪声抑制设置功能，支持2D、3D降噪。 7.支持摄像机图像质量调节功能，包括亮度、对比度、色调、饱和度。 8.支持摄像机控制功能，包括云台控制、预置位设置与调用、焦距调节等。 9.提供高清摄像机管理软件相关计算机软件著作权登记证书复印件。 |
| 6 | 教师定位分析仪 | 1 |  | 套 | 奥威亚、紫旭、富泰尔或同档次品牌型号 | 1.扫描方式：逐行扫描 2.输出帧率：30fps 3.摄像元件：1/3 " 4.有效像素：1920（H）×1080（V） 5.最低照度：0.3Lux 6.通讯方式：RJ-45，支持POE供电 7.提供权威机构检测通过的产品无故障运行时间MTBF＞60000小时检测报告复印件。 |
| 7 | 学生定位分析仪 | 1 |  | 套 | 奥威亚、紫旭、富泰尔或同档次品牌型号 | 1.扫描方式：逐行扫描 2.输出帧率：30fps 3.摄像元件：1/3 " 4.有效像素：1920（H）×1080（V） 5.最低照度：0.3Lux 6.通讯方式：RJ-45，支持POE供电 7.提供权威机构检测通过的产品无故障运行时间MTBF＞60000小时检测报告复印件。 |
| 8 | 教师定位分析软件 | 1 |  | 套 | 奥威亚、紫旭、富泰尔或同档次品牌型号 | 1.采用B/S架构设计，支持通用浏览器进行远程访问进行管理； 2.采用图像识别定位分析技术，智能识别教学行为，根据预设的跟踪分析逻辑触发跟踪信号，与录播主机进行跟踪数据对接； 3.支持两种跟踪模式：紧跟模式、“特写”与“全景”切换跟踪模式。 4.支持多个区域屏蔽功能，避免屏蔽区域内的干扰，提高系统识别效果； 5.支持检测区域设置，对指定区域进行跟踪分析，支持同时划分多个检测区域。 6.具有“模糊防抖”功能，避免人员小幅度活动时引起的摄像机画面抖动现象； 7.提供教师定位分析相关软件著作权登记证书复印件。 |
| 9 | 学生定位分析软件 | 1 |  | 套 | 奥威亚、紫旭、富泰尔或同档次品牌型号 | 1.采用B/S架构设计，支持通用浏览器进行远程访问进行管理； 2.采用图像识别定位分析技术，智能识别教学行为，根据预设的跟踪分析逻辑触发跟踪信号，与录播主机进行跟踪数据对接； 3.支持学生起立跟踪功能，支持当学生起立特写跟踪拍摄，同时支持学生起立后自定义为学生与老师双分屏交互画面； 4.支持多个学生起立跟踪功能，多学生起立切换为学生全景拍摄； 5.支持自定义规定时间间隔自动切换为学生全景画面； 6.支持多个区域屏蔽功能，避免屏蔽区域内的干扰，提高系统识别效果； 7.支持检测区域设置，对指定区域进行跟踪分析，支持同时划分多个检测区域； 8.具有“模糊防抖”功能，避免人员小幅度活动时引起的摄像机画面抖动现象； 9.提供学生定位分析相关软件著作权登记证书复印件。 |
| 10 | 数字音频矩阵 | 1 |  | 台 | 奥威亚、紫旭、富泰尔或同档次品牌型号 | 1.音频输入/输出通道（MIC/LINE）：8路输入/4路输出，支持选择多种电平的音源输入，支持幻像供电功能。 2.矩阵功能:输入多路信号并将其按用户设定比例进行混合，分配到多个输出通道中。 3.转换器类型 24bit;采样率 48K 4.频率响应 20~20KHZ 5.模/数动态范围（A-计权.114dB 6.要求与录播主机为同一品牌。 7.提供权威机构检测通过的产品无故障运行时间MTBF＞60000小时检测报告复印件。 |
| 11 | 数字音频处理软件 | 1 |  | 台 | 奥威亚、紫旭、富泰尔或同档次品牌型号 | 1.采用C/S或B/S软件架构设计，支持对音频处理矩阵进行管理。 2.AGC自动增益控制:自动提升和压缩话筒音量，使之以恒定的电平输出。 3.AVC回声消除:全新的自适应式回声消除功能，无需人工调试。 4.AFC反馈啸叫消除:采用自适应处理的方式对现场扩声系统的啸叫进行有效的消除。 5.ANC自动噪声消除:自动噪声消除根据环境的声场变化自动进行噪声消除。 6.提供设备具备回声消除、反馈啸叫消除、自动噪声消除功能的软件设置界面截图。 7.提供数字音频处理软件计算机软件著作权登记证书及相关检测报告复印件。 |
| 12 | 采访话筒（指向性） | 6 |  | 个 | 奥威亚、紫旭、富泰尔或同档次品牌型号 | 1.单体：背极式驻极体 2.指向性：超心型 3.频率响应：40Hz—16kHz 4.低频衰减：内置 5.灵敏度：-29dB±3dB（1dB=1V/Pa at 1kHz） 6.输出抗阻：500Ω±20%（at 1kHz） 7.最大声压级：130dB（T.H.D≤1% at 1kHz） 8.信噪比：70dB（1KHz at 1Pa） 9.动态范围：106dB（1kHz at Max SPL） 10.使用电源：48V 幻象电源（48V DC），2mA |
| 13 | 无线话筒 | 1 |  | 个 | 奥威亚、紫旭、富泰尔或同档次品牌型号 | 系统参数： 采用UHF超高频段，提供多通道（32/64/99通道）选择，避免干扰 频率范围：500MHz-980MHz 调制方式：FM 音频响应：50Hz-15KHz 综合信噪比S/N：>105dB 综合失真：≤ 0.5% 接收机： 采用微电脑CPU控制 PLL锁相环频率合成技术 杂讯锁定静噪控制+音码导航锁定静噪控制 音频动态扩展及自动电平控制电路 频率响应：40Hz-18KHz 发射机： 发射功率：高巩固率10dBm，低功率5dBm 调制方式：FM 最大调制度：±45KHz |
| 14 | 互动音箱 | 1 |  | 台 | 奥威亚、紫旭、富泰尔或同档次品牌型号 | 1.内置标砖HF线性，释放纯粹而清透的声音，确保较高的保真度 独有的箱体单元组合技术，消除了低频信号的谐波失真，使音箱的低音更加纯正 2.超高性能的驱动器单元，可以实现高效率、高功率输入带来高声压级极低失真的内在表现，长期使用表现出良好的耐用性 3.采用对称斜面屏障设计，配置的扬声器排成阵列，喇叭单元上下方向排列的指向性可使声音在水平方向均匀地扩散，获得很好的声场均匀度 4.扬声器箱体采用特殊乙烯树脂一次注塑成型，箱体轻巧坚固 5.高音单元：1＂ 6.低音单元：6.5＂ 7.频率响应：60Hz-20KHz 8.阻抗： 6Ω 9.功率：60W(RMS) 120W(PEAK) 10.灵敏度：91dB 11.最大声压级：105dB |
| 15 | 功放 | 1 |  | 台 | 奥威亚、紫旭、富泰尔或同档次品牌型号 | 1.1U的机身更耐用可靠更轻巧，质量好稳定性高，低噪音。 2.各通道配置独立、可扫描高／低通滤波器可优化超低音扬声器或整个系统的输出。 3.电源采用高涟波电流电解电容有效提高低频氛围感更耐可靠用。 4.提供综合保护措施包括DC检测、热保护、电流限制和衰减器保护。 5.频率响应 20Hz-20KHz，+0/0.3dB 6.输出功率 2x200W (8Ω) ，2x300W (4Ω) 7.信 噪 比 ＞100dB 8.串音 ＞90dB@1KHz 9.输入阻抗 39KΩ/15KΩ 10.输入灵敏度 0.775V/1.0V/1.4V 11.瞬态响应 ≥30V |
| 16 | 录制面板 | 1 |  | 台 | 奥威亚、紫旭、富泰尔或同档次品牌型号 | 1. 在讲台上镶嵌式安装方式； 2. 控制接口：RS232 3. 信号指示灯：支持 4. 支持一键式系统电源开关控制。 5. 一键式录制、停止、锁定电脑信号； 6. ★支持本地录播全自动的开启、关闭控制。该功能同时支持录播模式和互动模式。 7. 支持通过面板一键发起与远端设备互动连接； 8. 支持通过交互控制面板切换互动画面的信号源，并传输到听课室，包括本地老师信号、学生信号、电脑信号、远端课室画面。 9. 支持对各画面的自由布局控制，包括单画面全屏、双分屏、三分屏、四分屏、画中画，并传输到听课室。 10.支持远程“一键静音”功能，主讲端可一键关闭远端互动教室发言，进入主讲授课模式。 |
| 17 | 电源管理器 | 1 |  | 台 | 奥威亚、紫旭、富泰尔或同档次品牌型号 | 1.向录播视频系统、音频系统、显示系统提供统一的、至少八路电源管理； 2.支持对录播系统控制功能，实现通过录制面板一键启动录播系统相关设备的电源； 3.支持录播系统的远程集中统一控制，实现录播主机远程开关机； |
| 18 | 导播控制台 | 1 |  | 台 | 奥威亚、紫旭、富泰尔或同档次品牌型号 | 1. 支持不少于5种特技效果； 2. 支持不少于6布局选择；6路视频直播切换；6个预置位；6个视频预选功能； 3. 支持云台控制功能：上下左右及变焦功能； 4. 支持录制、暂停、停止功能； 5. 支持全自动录播模式和手动录播模式。 6. 支持通过USB线缆连接录播主机； 7. 安装导播控制台软件，并设置录播地址； 8. 导播界面与导播控制台按键/状态同步对应； 9. ★导播控制台关机按键为控制录播系统软关机/唤醒功能。 |
| 19 | 机柜 | 1 |  | 台 | 华为、华三、航为或同档次品牌型号 | 22U服务器机柜 |
| 20 | 智慧黑板 | 1 |  | 台 | 海信、长虹、TCL或同档次品牌型号 | 一、总体要求 1.一体化结构设计：中间部分为交互式教学显示设备（将液晶屏、可插拔式电脑模块、音响、触控交互系统及相关教学软件融为一体，以液晶屏为主要操作平台实现教学交互的多媒体终端），两侧为钢制漆面或钢化玻璃黑板，采用一体化设计，外部无任何可见的内部功能模块连接线。整体具有普通黑板功能，支持普通粉笔、无尘粉笔、水性笔和干擦笔等多种笔书写。 2.为提高教学使用安全性，整机采用金属机身，边角采用弧形设计，表面无尖锐边缘或凸起；前直接扣边缘无棱角、无毛刺，防止师生划伤。 3.轻薄外观设计：整机挂墙厚度90mm；下前壳宽度45mm，显示区域四周黑边小于40mm，提升教室整体美观性，屏占比更高。 4.主副板间拼缝：采用一体化极窄拼接设计，主、副屏拼缝0.5mm以内，提升教室整体美观性。 5.维护方式：无需拆卸或掀开副板 ，可从下方插拔电脑模块，电脑模块端子可充分利用；预留外接走线空间，连接电脑模块和整机的外部设备连接线不外露，便于后期维护。 6.安装方式：固定安装在墙壁上，其框架应与墙壁贴实 ,无明显缝隙； 7.智能交互黑板表面平整 ,没有波纹、龟裂、针孔、斑痕及凹凸不平等缺陷； 8.隐藏式无线展台设计：为提升整体教室美观性，收纳更便捷，采用隐藏式无线展台收纳槽设计，收纳槽可收纳、可充电，无需再安装有线实物展台，时墙体更整洁。 9.智能交互黑板下置固定式粉笔槽，与下前壳一体化设计，非拼接方式； 10.前置二维码：扫描整机前置二维码可获取产品型号、产品编号、一键报装、一键报修、电子说明书、在线客服信息，方便用户查询整机信息以及报修、报装服务； 二、显示模块及整机性能要求 1.液晶屏显示尺寸：≥86英寸；LED背光源；液晶屏显示比例：16:9；水平可视角度：≥178°；图像分辨率：≥3840×2160 ；色域：≥85% NTSC ；灰阶等级：≥256灰阶。 2.全贴合触控显示模组：采用全贴合工艺，触摸层与显示层之间使用特殊光学凝胶紧密贴合，无任何间隙，书写无悬空感，触控无偏移，侧视无重影。 3.采用电容触控技术。在Android、Windows系统双系统下均支持20点触控 ，支持多人同时书写和擦除。 触摸分辨率：32768*32768 触控报点率：≥150Hz 定位精度：±1mm 首点响应时间：≤15ms 书写延迟时间：≤60ms 最小触摸物体直径≥6mm 书写保障：在现场无法接地等复杂环境下，电容触控仍可正常使用，书写无跳点断线； 触摸屏通道切换速度：触摸屏切换到内部通道后在1s内达到可触摸状态。触摸屏切换到外部通道后在4s内达到可触摸状态。 ★4.设备自带嵌入式操作系统，安卓版本Android9.0 ；4核CPU、2核GPU、4核协处理器，共计10 核；RAM≥2G，ROM≥8G； （提供第三方权威检测机构出具的整机自带安卓Android9.0版本、真十核处理器的检测证明） 5.设备自带安卓操作系统，与可插拔式电脑系统形成双系统冗余备份。采用十核解码处理器。 6.高清编解码：整机支持纯硬件高清解码技术，支持H.265 解码（高效视频编码(HighEfficiency Video Coding)）；支持 4K(3840×2160)超高清视频流畅播放； 7.扬声器：功率15W*2。 ★8.音效：支持DTS音效解码和杜比音效解码，支持开启/关闭DTS音效，便于营造沉浸式生动教学氛围。（提供第三方权威检测机构出具的DTS和杜比音效的检测证明） ★9.内置摄像头：内置1100万像素摄像头，对角线120°，水平视场角≥95°，便于教室拍照、师生画面采集； （提供第三方权威检测机构出具的整机内置摄像头的检测证明） ★10.内置麦克风：内置两路麦克风阵列，支持6M拾音，方便对课堂音频进行采集。（提供第三方权威检测机构出具整机内置拾音麦克风的检测证明） 11.前置接口：为方便教师使用，具备至少前置1路HDMI2.1输入，1路Touch USB，2路USB3.0，1路Type-C； 12.前置USB：为方便教师教学使用，具备前置3路USB3.0（其中包含1路Type-C），同一个USB 接口支持在Windows和Android 系统下被读取，即插即用无需区分接口对应系统； ★13.USB模式：为方便教学，每个前置USB接口（含Type-C）均支持单独设置以下四种模式：Android USB、电脑 USB、智能USB、外接USB；教师可根据具体教学需求将前置USB设置成以上四种模式中的任意一种；（提供第三方权威检测机构出具四种USB模式的检测证明） 14.Type-C接口：具备Type-C接口，支持高速文件传输，兼容手机充电，可搭配扩展坞兼容各种特殊接口，方便教学使用。 15.下置接口：为方便教师使用，整机提供下置1路视频输入接口，1路音频输入接口，1路分量输入接口（Y/Pb/Pr），1路touch USB，1路HDMI输入，1路VGA输入，1路SPDIF输出，1路耳机输出，1路网口，1路串口（RS232）。 16.下置USB：下置1路USB2.0，同一个USB 接口支持在Windows和Android 系统下被读取，即插即用无需区分接口对应系统； 17.前置按键：为方便教学，前置物理按键≤1个，按键支持调取菜单，锁定/解锁屏幕、整机开机、整机待机、电脑开/关机； 18.WiFi和蓝牙：内置 2.4G/5G双频WiFi，支持WiFi 上网和建立热点，支持蓝牙5.0； 19.信号指示灯：整机前置可插拔式电脑模块和整机信号指示灯，可通过指示灯颜色判断可插拔式电脑或整机的工作状态； ★20.中控菜单：为方便走动式教学，教师在任意信号通道下、屏幕显示区域任何位置均可通过手势调取中控菜单，无需任何实体按键调取，且中控菜单在无操作情况下自动隐藏，不占用显示空间，不接受自定义设置开启或者关闭中控菜单。（提供第三方权威检测机构出具的通过手势调取中控菜单的检测证明） 21.工具菜单：为方便走动式教学，整机支持在任意信号通道下、屏幕显示区域任何位置均可通过手势调出工具菜单，无需任何实体按键调取，且工具菜单单在无操作情况下自动隐藏，不占用显示空间，不接受自定义设置开启或者关闭工具菜单；工具菜单包含快捷白板、视频展台、聚光灯、放大镜、计算器、计时器、倒计日、日历等。 22.一网通：整机只需用一根网线或单系统无线连接网络后，即可实现Windows和Android双系统同时上网； 23.读取整机外接USB设备：外接电脑同时用HDMI线和Touch线与整机连通时，外接电脑可读取整机前置USB接口的移动存储设备数据，插入整机前置USB接口的翻页笔和无线键鼠可控制外接电脑。 24.为防止学生误触，需提供包括软件锁、按键锁、U盘锁、密码锁、遥控器锁、人脸识别锁、NFC权限锁等至少7种锁定/解锁设备的方式。 25.软件锁：为防止学生误触，支持教师通过调取软件菜单实现屏幕锁定。 26.U盘锁：为防止学生误触，支持教师通过U盘对整机进行屏幕锁定和解锁。 27.密码锁：为防止学生误触，支持教师使用屏幕密码锁，可自定义解锁密码，开启后可锁定屏幕、整机按键和遥控器； ★28.权限管理：为提高设备安全性，防止无关人员随意操作设备，整机可对开机锁、锁屏、恢复出厂设置功能、一键还原插拔式电脑4个功能进行权限设置。提供包括NFC打卡、人脸识别、密码等至少3种权限设置方式；权限开启管理后，可使用对应的方式解锁后进行操作；（提供第三方权威检测机构出具的3种权限设置管理的检测证明） 29.开机权限：支持设置开机锁，功能开启后，整机开机进入锁定状态，提供包括NFC打卡、人脸识别、密码至少3种权限设置方式，防止无权限人员随意操作； ★30.人脸识别：为防止无关人员随意操作设备，整机支持人脸识别功能，可通过教师人脸识别功能对已锁定的屏幕进行解锁；（提供第三方权威检测机构出具的人脸识别的检测证明） 31.NFC卡绑定：为方便教师校园卡管理，提供添加或删除用户NFC卡信息，支持自定义NFC卡名称，便于教师绑定校园一卡通，管理设备权限； 32.语音控制：整机支持语音控制功能，用户可通过语音打开白板、打开插拔式电脑模块、调整音量、搜索本地文件、搜索网页、PPT翻页、设置提醒。支持多种语言，含普通话、粤语、台湾话； 33.一键电脑还原：整机软件具备电脑一键还原功能，进行系统还原设置时，软件弹出确认提示窗口，不接受按键还原，防止衣角等身体碰触发生误操作； 34.定时开关机：整机支持定时开关机，用户可根据需求设置24小时任意时间点定时开关机；一次设置完成后，每天按设定时间开关机，便于管理员更好地管理校园设备； 35.息屏功能：整机具备息屏功能，可通过前置按键或者手势调取菜单关闭背光，整机仍可正常运行；在息屏状态下，可正常播放音视频文件； 36.单独听功能：整机关闭LED背光，可正常播放音视频文件；敲击显示部分或按压前置按键即可掂量屏幕，便于课间教师播放音频素材。 37.关屏唤醒：整机处于关屏状态时，可通过遥控器、物理按键不少于3种方式唤醒屏幕 ； 38.无信号待机：具备自动待机功能，在无操作或无信号输入状态下，整机自动进入待机状态，用户可根据需求选择无信号待机时间：10分钟，15分钟，20分钟，30分钟； 39.开机信号自主选择：开机启动默认进入OPS电脑通道，也可手动选择其他信号源通道，且开机通道设定具有记忆功能； 40.开机画面自定义：支持开机图片和开机动画自定义。 41.自动开机：整机处于待机状态时，当外接设备通过传输线（含HDMI和VGA）把信号传输至整机时，整机可自动识别外接设备信号输入并自动开机，提高教学使用操作效率。 42.信号源通道名称自定义：信号源通道名称支持自定义，支持中文、英文、数字、标点符号自定义。 43.安卓主页：为方便教学操作，安卓主页显示传屏设备连接状态、WiFi和热点开关状态及智能笔低电量提示；支持显示日期（年、月、日、星期）、时间、天气（天气状态和温度）；整机断电重启后无需重新设置时间；支持使用安卓主界面下快捷键一键快速切换至Windows系统； 44.电脑无线传屏：无需借助外接设备即可实现外部电脑无线传屏，可将电脑画面实时传输到大屏上，同时可将电脑音频信号传输至大屏进行播放，并且可将大屏上的触控信号回传至外部电脑中，实现反向操作；整机支持同时接收并显示4个电脑画面； 45.移动设备无线传屏：支持将手机/PAD屏幕画面和文件实时投影到大屏上，并且可将手机/PAD（Android、IOS系统）的音频信号传输至大屏。支持Miracast协议、DLNA协议和AirPlay协议，实现Android和IOS设备与大屏连接，可传送音乐、图片、视频功能。 46.二维码识别：整机软件支持调用摄像头扫描并识别二维码，无需安装第三方扫码软件； 47.录制功能：整机支持在任意信号源通道、屏幕任意位置调取录制功能，并可实现录制内容的自动存储，方便教学视频收录； 48.录屏功能：整机支持对屏幕显示内容进行录制； 49.一键调整分辨率：支持对Windows系统分辨率进行调整，分辨率调整范围根据可插拔式电脑支持的分辨率而定； 50.一键调整画面显示比例：为方便教学，支持通过前置物理按键、触控不少于2种形式，实现一键画面显示比例（16:9、4:3、点对点）的切换，可对不同页面比例的课件实现全屏展示。 51.一键自检：安卓操作系统下，可进行硬件自检并优化，包括对系统硬盘、系统内存、触控单元（电容膜及相关设备）、可插拔式电脑模块、网络信息、光感系统进行检测，提供检测结果，提供电话、二维码、邮箱三种报修方式。 52.温度监测：整机支持实时显示设备温度，可根据温度高低显示不同颜色进行提示； 53.画面冻结：整机支持任意通道画面冻结并可将冻结画面进行放大和缩小，放大后的屏幕画面可进行任意拖拽，便于教师强调当前教学画面内容； 54.半屏下降：整机支持显示画面下移，可通过软件快捷键实现屏幕显示画面下移，并可进行触控，方便用户操作；点击屏幕上半部任何区域即可恢复全屏显示，以适应不同教师身高； 55.横屏设置：支持嵌入式系统下安装的应用横向显示，以适应师生观看习惯。 56.安卓视频展台：不借助可插拔式电脑模块，支持在安卓系统下启动视频展台，可进行批注、旋转及截且支持二分屏、四分屏，最高支持十六分屏，可同时进行对比教学，可更换分屏画面内容。 57.来电通功能：支持外接HDMI信号或者VGA信号自动识别并自动切换到对应通道，同时外接设备断开后可自动返回至之前通道；支持自动识别并切换通道的功能转换成手动切换，避免信号通道的强制切换。 58.自然显示模式：整机支持自然显示模式；开启后色彩还原度更高，教学素材显示效果更佳； 59.超解像模式：整机支持超解像模式，开启后可提升画面清晰度，教学文本显示效果更佳； 60.智能亮度调节：整机能感应并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下的不同亮度显示效果，可自定义开关。 61.智能背光调节：整机具备智能背光系统，当用户触控屏幕后，整机可智能降低亮度，不再触摸后，屏幕亮度恢复； 62.智能护眼功能：整机具备智能护眼功能，当师生触控屏幕后，整机可自动降低亮度，不再触摸后，屏幕亮度恢复，达到呵护师生视力并节能省电的作用。 63.低蓝光护眼模式：整机支持开启/关闭低蓝光护眼模式，开启低蓝光护眼模式后，整机会降低蓝光辐射，呵护师生视力。 64.文件分享：安卓系统具备文件自动归类及浏览功能，可实现文档、图片、影音自动分类，支持输入关键词进行文档搜索，选定、全选、复制、粘贴、删除、重命名等功能，选中文件可通过二维码或邮件的方式进行分享发送，方便教师便捷分享教学内容。 65.白板软件： 1）颜色：支持不少于20种颜色；支持滑动调整笔迹粗细； 2）擦除方式：支持手势识别板擦，手动选择板擦、圈选擦除、清屏擦除； 3）白板书写内容可导出PNG、PDF和HMF不少于3种格式； 4）白板书写支持笔锋效果，支持根据教师需要开启/关闭该功能； 5）图形智能识别：①支持教师手绘图形智能自动识别并转化为标准图形：圆圈、方形、三角形、箭头、梯形、平行四边；②支持对图形大小进行调整； 6）智能表格绘制：通过教师手绘自动生成标准表格，可根据书写区域变化自适应表格大小，支持任意增加表格的行与列、整体移动，并支持表格复制与删除，方便教师教学。 7）白板内容分享：支持扫描二维码分享和邮件分享白板内容，方便师生保存回顾原生白板内容； 8）换色：支持对白板中已书写的笔迹和绘制图形内容的颜色进行更换； 9）背景更换：支持19中背景色的选择；支持导入自定义的背景； 10）白板工具栏可根据需要提供横竖两种排布方式； 11）安卓白板可支持对OPS、HDMI、VGA、分量、视频5种信号源画面进行预览； 12）支持至少2种白板主题风格的切换，便于不同教学场景使用； 13）白板软件支持以缩略图形式预览白板页面内容，点击缩略图可快速进入对应白板页面； 14）已保存的白板文件支持再次进行书写笔迹、图片、图形、表格的内容编辑； 15）智能板擦：整机支持任意通道、任意位置下，可通过手势识别调出板擦工具擦除批注内容，可根据手与屏幕的接触面积自动调整板擦工具的大小。 66.目录板：支持在任意通道下从屏幕一侧快速拖出书写白板；可根据需求选择书写白板的展开面积的大小；支持书写、擦除、截图功能，支持可自定义开启或关闭目录板； 67.签到墙：整机支持拍照签到功能，照片可进行签名并保存到整机内；签名墙可更换背景图片；签名可更改为任意颜色；签名墙支持四种展示效果，便于校园文化的展示和文化活动的举办 68.欢迎页：预置五种欢迎页模板，用户同时可自定义欢迎页，支持插入图片、视频、音频、文字，可调整字体大小、颜色以及对齐格式； 69.电子说明书：整机内置电子说明书，内容包含整机基本操作说明。 70.整机具有文件分类管理功能，嵌入式安卓操作系统下，可对安卓多媒体 USB 所读取到的课件文件进行自动归类，可快速分类查找 office 文档、音乐、视频、图片等文件，检索后在界面中可直接打开。 71.整机预装自主品牌的网络教学微课视频软件。 72.OTA升级：整机具备OTA 升级功能OTA（Over－the－Air Technology）空中下载技术：产品软件，可通过后台服务器网络推送的方式实现整机软件或应用软件的在线升级，升级可采取整机软件包升级或差分包软件升级方式。 73.U盘升级：支持通过U盘自动升级和手动升级整机软件版本； 三、内置电脑功能 1.为了保证交互平板产品后续可扩展性，一体机采用符合INTEL标准协议的80pin OPS接口； 2.处理器：Intel 酷睿I5或以上，主频2.4G或以上； 3.内存：8G DDR3或以上配置；硬盘：256G或以上配置；内置WiFi：IEEE 802.11n标准；内置网卡：10M/100M/1000M； 4.具有独立非外扩展的电脑USB接口：电脑上至少6个USB接口； 5.具有视频输出接口：HDMI接口； 6.具有标准PC防盗锁孔，确保电脑模块安全防盗；。 四、无线传屏功能（选配）： 1.标准USB接口，支持2.4G/5.0G双频传输； 2.传输时延≤65ms； 3.无线传输距离≥15m； 4.最大支持1080P*30Fps传输 5.支持PC/Mac OS通过无线传屏dongle向触摸平板间传送屏幕、声音，支持的操作系统：Windows 7/8/8.1/10 、Mac OS X 10.8及以上；兼容自制ghost版本windows系统传屏，兼容mac电脑安装windows系统传屏； 6.无线传屏发射器与整机匹配后即可实现传屏功能，并且可通过触摸平板对外接电脑进行反向控制 7.支持非16：9电脑画面传屏，比例调节至全屏显示 8.Windows系统自身驱动异常时，传屏宝会尝试打补丁修复，并在大屏端给出用户友好操作方法提示。 9.72h长时间传屏不断线；反复插拔、电脑和传屏宝随机组合、互相抢占，也可稳定工作； 10.急速响应，插入传屏宝后≤3秒即会弹出启动提示； 流畅模式：excel/word等文档翻页流畅不模糊，鼠标移动零延迟； 五、教学软件： 1、提供与国家课程标准教材编目同步的教学资源，同步教学资源涵盖小学、初中及高中，不少于12个学科；支持设定教材版本、学科、学段、册别，资源以到章到节的形式层级展开呈现； 2、支持按照多种格式（图片、文档、视频、音频、动画、互动）、多种类型（教案、学案、课件、微课、习题、素材、其他）对资源进行筛选；支持按照评分、收藏、下载对资源进行排序；支持在所选资源栏目中检索所需资源； 3、支持教师从区域共享资源、精品资源、学校校本资源库资源、教育云资源获取已有资源或者将个人本地资源上传，汇集并形成我的资源；支持用户从本地上传资源至云端，支持个人资源云盘存储，同时支持教师个人空间网盘资源同步至我的资源；我的资源支持预览、编辑、分享和下载； 4、支持对其他用户分享的共享资源和机构提供的精品资源的预览、评价、收藏和下载； 5、资源包括由全国各地教师分享的资源，教师根据需要可以按照格式、类别筛选资源、预览资源、评价资源，将需要的资源可以收藏至我的资源或者下载至本地使用； 6、教师可以将个人资源分享至校本资源模块，本校学科教师基于教材编目集体网络备课，实现校本资源共建共享；教师也可以将个人资源分享至校本资源，形成校本资源网盘，本校学科教师基于教材编目集体网络备课，实现校本资源共建共享； 7、支持教研员或教师新增校本教材及编目，同校教师共同维护教材及编目，本校教材和编目下对应的资源支持分享、收藏、下载； 8、支持与教育云平台资源互联互通，支持将所属教育云平台资源收藏至个人资源库及下载到本地；支持按照格式、类别筛选平台资源，实现在线预览和评价，支持平台资源的收藏、下载；支持我的资源使用后离线缓存查看、引用。 9、有能力实现核心应用与教育云区域资源、与老师空间网盘资源的互联互通。可预览和收藏区域平台提供的教育云资源及其他网络资源，支持教材资源在云盘可见，可以一键进入教师空间； 10、能够满足校本课程和个性化课程教学需要，支持教师创建、维护校本教材及编目，支持用户创建本校教材和编目； 11、支持将用户准备好的教材资源智能同步到导学资源栏目，支持教师从云端引用文本、图片、音频、视频、习题等类型的资源作为导学任务的素材发送给学生之用；支持一键调起微课录制工具录制微课导学资源； 12、支持将导学推送给全班或部分学生，学生可通过WEB端或手机端查收导学任务，支持教师查看学生参与和回答情况；支持撤销已推送的导学任务；支持导学的多次推送； 13、支持指定学生的回答形式，发布导学时支持指定学生用文本、图片、音频、视频、习题等不同的回答形式； 14、针对常规导学，支持教师从参与情况（按照完成人数、未完成人数及所占比例查看）和回答情况（支持逐一查看每一个学生具体的回答情况）查看学生的导学完成情况；支持教师对学生作答情况进行A/B/C/D评价、语音评价、模板化评语和自定义评语等多种评价方式；支持一键快速评阅； 15、针对学生提交的客观习题，支持系统的自动判断，支持教师按照学生分析和习题分析维度查看作答情况；可以查看班级已提交人数、未提交人数、平均耗时、平均正确率等；学生分析可以查看每个学生的完成情况、提交时间、做题耗时、错题数、正确率等；习题分析可以查看每道习题学生的答案选择比例； 16、针对学生提交的主观题拍照图片，支持形状、打分、文本等方式的涂鸦批阅； 17、支持教师自行创建导学或收藏引用其他教师分享的导学，所有的导学都与教材章节目录相关联，支持通过章节切换查看使用；我的导学支持预览、推送、编辑、分享、导出； 18、支持教师将导学可以分享到所有教师或本校教师，其他教师可以进行收藏、评分及使用；支持按照评分、收藏、预览次数进行排序查看其他教师分享的导学； 19、支持将导学导出为本地压缩包形式，含有导学的任务要求、素材资源； 20、提供微课导学制作工具，可快速录制简易的知识点讲解微课推送给学生，支持录制的微课二次编辑和自动同步云端； 21、支持按照所选教材以到章、到节的形式创建相对应的互动课件，支持按照不同学科特点（语文、数学、英语、物理、化学、生物、历史、地理、音乐、美术、思想政治、思想品德、品德与生活、品德与社会）提供不同风格的主题背景（每个学科的课件主题背景不少于15套）； 22、支持按照4:3和16:9的比例创建课件；支持按照10%~400%调整课件页的显示大小；支持一键自适应显示；支持课件的一键预览；支持课件的一键开始授课； 23、支持一键引用图片类数字教材到课件页，涵盖小学、初中及高中，不少于12个学科；支持对图片类教材的裁剪后引用，支持指定单页或者选定多个教材页引用到课件页面；引用到课件页面的教材支持放大、缩小和全屏展示； 24、支持将用户准备好的教材资源智能同步到备课资源栏目，支持拖拽的方式将云端资源（我的资源、共享资源、精品资源及校本资源）引用到课件页面；支持插入本地资源；支持引用、调用、插入的资源均内嵌式存储在课件中； 25、支持将互动习题（不少于16种）、教学模板（不少于5种）等工具和资源内容插入到课件页面：互动习题：单选、多选、判断、主观题、分类、连线、填空、排序、连连看、标签、拼图、魔方盒、猜词、标点、连字成诗、竖式计算、分式加减、比大小、数轴题等；教学模板：画廊、时间轴、知识树、转盘、翻牌等；添加的互动试题和教学模板在课件编辑时支持二次编辑； 26、支持在课件编辑时按照学科精准匹配学科工具（不少于14种），并支持插入到课件页面：通用学科：知识导图；语文学科：汉字卡片、汉字书写、汉字听写、诗词卡片；数学学科：数学公式、口算训练；英语学科：英语词典、单词卡片；物理学科：物理公式、物理实验仪器；化学学科：化学公式、化学实验仪器、原子结构示意图；添加到学科工具产生的资源支持二次编辑； 27、支持课件制作完成后存储至对应章节编目中；支持课件本地存储，支持导入本地课件，也支持课件同步到云端；支持课件上传教案，针对上传的教案支持预览、编辑、替换；支持课件同步云端时采用差异化同步技术，减少课件同步云端的时间； 28、支持离线备课模式：离线情况下，调用离线缓存的资源、添加使用文本、形状、表格元素；支持课件备课完成后存储于本地，网络连接后可同步至云端； 29、支持直接在Office PPT模式中登陆智慧教学系统帐号，支持在编辑时按教材章节精准一键引用教材资源（我的资源、共享资源、精品资源）；支持在编辑PPT课件的时候一键引用含小学、初中、高中不少于12个学科的数字教材；支持调用截屏、录屏工具； 30、互动课堂为教师提供回到桌面最小化互动课堂的授课方式，满足教师在更多的场景下使用互动课堂软件的需求； 31、提供与国家课程标准教材编目同步的题库，涵盖小学、初中、高中各个年级，不少于6个学科的习题，各学段、各年级习题资源齐全，无年级断层；支持题库习题一键收藏、评价、纠错；支持题库智能组卷形成基础、中等、困难试卷，也支持从题库选择习题自主组卷；支持按照题型、难度筛选习题，支持按照评分、收藏进行排序； 32、支持教师自行创建习题或收藏引用其他教师分享的习题，所有的习题都与教材章节目录相关联，支持通过章节切换查看使用；我的习题支持预览、编辑、分享；支持按照题型、难度筛选习题，支持习题的移动、删除； 33、支持教师新建习题的题型设置：单选题、多选题、判断题，难易程度：容易、较易、一般、较难、困难；支持习题添加文本解析和视频解析；习题的题目、解析支持添加数学公式、特殊符号及图片； 34、支持word模板导入习题；导入之后支持二次编辑习题； 35、支持将检测推送给班级全部学生或者部分学生，推送的检测支持设置完成时间，支持定时自动推送，学生回答后提供自动批阅形成统计报告；针对已推送的检测，支持撤销、二次推送、编辑功能； 36、针对学生提交的客观习题，支持系统的自动判断，支持教师按照学生分析和习题分析维度查看作答情况；可以查看班级整体参与情况、平均得分、平均正确率、平均耗时；学生分析可以查看每个学生的排名情况、得分、提交时间、做题耗时、错题数、正确率等；习题分析可以查看每道习题学生的答案选择比例； 37、支持将组卷检测题导出为word文档，满足线下打印纸质检测题；支持将检测试题导出为模板样式，满足教师二次导入使用； 38、支持对其他用户分享的共享习题的预览、评价、收藏和纠错；支持按照格式分享范围、评分高低、收藏次数检索习题。 39、支持创建电子答题卡，教师可设单选题、多选题、判断题、填空题、主观题题目及正确答案，并链接知识点，推送至学生空间或者通过电子书包当堂完成，学生完成后可形成数据统计分析报告； 40、支持教师布置体验式作业或通知类作业；支持按照不限、图片、音频、视频来设定需要学生回答的方式：支持按照公开、私密来设定作业的开放作答；支持作业存为草稿，支持对草稿作业的二次编辑； 41、支持布置作业支持用户添加云端资源、本地资源作为作业附件；支持将作业推送给全班、部分学生；支持学生在学生空间、手机端完成作业并提交； 42、支持将作业发送给班级全部学生或者部分学生，发送的作业支持设置完成时间，支持定时自动发送，学生回答后形成统计报告； 43、针对学生提交的图片作业，支持形状、打分、文本的涂鸦批阅； 44、支持教师布置作业查看作业记录；支持按照月份、日期检索作业；支持通过备课软件快速挑选安装所需要的教学工具；支持教师备课软件直接对接教师个人空间 45、教学软件自动统计班级教学互动的数据，包含导学情况、课堂情况、检测情况和作业情况，方便快速地掌握班级学情。 46、音视频剪辑：音视频剪辑工具是一款常见的音视频截取工具，用户可以使用它来截取完整的音视频中与教学内容相关的部分，实现“一拖、二拽、三点”就可以完成音视频剪辑，编辑实用。 47、录屏工具：采用轻量、快速的屏幕录制工具，无需复杂设置，即可进行微课录制，并支持二次编辑；录屏工具提供录制区域、录制音频自定义设置，用户可在主界面快速设置后即可开始录屏，方便用户快速录制微课资源； 48、移动手机端具备作业、移动讲台、资源、班级通知、家校沟通、校园管理等功能； 六、学科工具 1、通用学科：提供互动试题、知识导图等学科通用工具； 2、语文学科：提供汉字卡片、汉字书写、汉字听写、诗词卡片等语文学科工具； 3、数学学科：提供数学、口算等数学学科工具； 4、英语学科：提供单词卡片、英语词典、口语测练等英语学科工具； 5、物理学科：提供物理公式、物理实验仪器等物理学科工具； 6、化学学科：提供化学公式、化学实验仪器、化学原子结构示意图等化学学科工具； 七、授课软件 1、笔的线条可以调整粗细和颜色，支持铅笔、荧光笔、排刷笔、毛笔、镭射笔、智慧笔、纹理笔等多种不同类型的画笔； 2、支持板擦功能，可以擦除画笔的笔迹，也可以支持对象擦除、一键擦除屏幕上的笔迹以及手势擦除； 3、基本绘图功能：提供包括矩形、三角形、椭圆形、弧线、虚线在内的至少17种基本几何图形；可实现上述图形的绘制、大小调整、旋转、删除、复制、填充、边框修改等常用功能； 4、页面功能：可新增页面、删除页面、查看页面缩略图；将操作过的页面自动保存，可随时调看之前操作的任何页面，并能再次修改；在账号登录场景下，可以将板书页面上传，通过手机、平板、Web页面随时查看； 5、支持课堂正计时和倒计时，允许老师调整计时器时间，计时过程中支持全屏显示时间，倒计时快结束时，有提示音； 6、无需打开额外软件，不接受另外打开软件，白板中内嵌学生小组点评工具的小组评分。支持老师动态调整学生分组，允许老师在课堂上实时为学生所在小组增减分，支持红花、点赞、星星、奖章、爱心、记分板等不少于6种方式展现，小组点评工具可随时最小化并支持拖拽至任意位置。同时，教师可采用移动讲台，在不依赖大屏的前提下远距离对学生进行课堂评价； 7、无需打开额外软件，不接受另外打开软件，白板中内嵌学生点评工具的光荣榜。可对小组或学生个人分别针对表扬项、待改进项进行点评计分。学生名单支持按照姓名拼音、按总分数高低、按表扬分数高低、按待改进分数高低等4种排列方式。同时，教师可采用移动讲台，在不依赖大屏的前提下远距离对学生进行课堂评价； 8、支持聚光灯功能，可以选择圆形、四边形的边框，教师可以调整聚光范围； 9、支持英语词典功能，教师可以课堂上实时查询单词，生成单词卡； 10、支持屏幕截屏功能，可以截取其它应用的即时图片，便于教师课堂使用； 11、支持白板背景的更换，支持常用的汉字田字格、汉语拼音、音乐五线谱、足球场、篮球场、围棋谱等不少于20种背景； 12、支持一键课堂录屏，能将课堂的板书、教师语音（一体机必须有声音采集设备）进行录制，自动保存到本地，课堂视频可选择任意文件夹存储，在课后上传到云端，学生（通过电子书包、智能手机和学生空间可以实时查看； 13、白板软件支持一键调用云端教学资源，资源按照学科、学段到章到节的进行展现，教师可将云端资源添加到白板上，教学时一键打开使用； 14、支持插入云端、本地的图片、视频、音频和Flash、PPT等多种格式资源，点击即可启动或者播放使用； 15、支持课堂上，加载本地的PPT课件，实时生成课堂板书，每一个板书对应一页课件内容，方便教师课堂授课； 16、白板内嵌实物展台工具，直接支持对实物展台传送的图像做单张截图、连续截图和指定画面的剪切，并投入到白板中进行教学使用支持对实物投影机传送的图像做放大、缩小和90度旋转处理； 17、白板工具中内嵌分组挑人工具，支持随机挑人功能，从班级学生名单中随机挑选学生； 18、支持课后，自动保存课堂的教师板书、课堂录屏、学生互动记录，同时上传到云端，学生通过学生空间可以进行查看； 19、支持思维导图，教师可以调用课件中的思维导图，在课堂上知识点的总结，同时支持在课堂现场添加、删除、修改思维导图的节点； 20、支持多种学科工具，教师可以调用课前制作的学科工具资源，在课堂上使用。包括诗词卡片、汉字卡片、汉字书写、汉字听写，口算训练、竖式计算、分数加减、数轴标记、单词卡片、英语词典等10种学科工具； 21、支持随写板功能，可在“选择”和“批注”来回切换，随写板内至少有8种颜色可选，支持区域擦除和滑动清页擦除等多种擦除方式，且板内支持截图功能； 22、授课软件可一键最小化，与桌面来回切换，并形成可随意拖拉的浮动工具菜单； 23、支持课堂统计，课堂统计能清晰显示授课班级、教材章节、上课时长、上课时间、互动情况、学生参与情况等主要信息； 24、在windows桌面授课场景，教师可以使用PPT进行授课，支持PPT授课场景下的标注、资源调用、课堂互动、常用白板工具使用等功能，最大限度的方便老师授课； 八、移动授课 1、移动讲台支持打开手机摄像头进行拍照，并上传大屏，可以上传已有图片，也可以现场拍摄。最多允许拍不低于4张照片，点击上传按钮可将所拍照片投入白板中使用； 2、移动讲台支持使用手机摄像头进行直播的拍摄，实时将摄像头拍摄内容传送至大屏幕上，供教室内全体师生观看。该功能支持高中低三种清晰度拍摄，同时显示拍摄时间与流量提示拍摄教师； 3、移动讲台支持使用手机摄像头进行视频的拍摄，单个视频拍摄时长最多不能超过1分钟，进入视频拍摄界面后，点击红色按钮开始拍摄，点击箭头按钮可退出拍摄界面； 4、可将移动端图片、视频、音频、文档、压缩包以及其他文件通过教师移动讲台快速上传至大屏； 5、可将移动端显示内容一键投入大屏中，可任意选择高清或普通播放质量，过程中可选择回到移动端桌面，移动端任意操作均可同步显示至大屏端，大屏端可做播放、暂停、全屏、小窗口、截图等设置，如投屏结束可一键关闭投屏； 6、移动讲台会自动获取电子白板或电脑上正在授课的板书信息，支持控制板书翻页、发送板书页内容、查看白板内资源等。可对白板资源视频内容进行播放、截图、静音、全屏等功能；对白板图片批注等功能； 7、移动讲台支持教室直接使用PPT文件进行授课，并且会自动把电子白板或电脑上已经打开的PPT文件进入到全屏播放模式，并可快速批注； 8、移动讲台支持在一体机或电脑上一键开启随机挑人，可进行挑选范围、挑选人数、挑选模式等设置； 9、移动讲台支持进行小组快捷评分，点击按钮即可进入小组评分界面，按照课前分组信息可对每一组进行加减分的操作，可浮动在大屏任意界面下，支持任意拖动； 10、移动讲台支持标注功能，启动功能后，会在手机上同步PC板书或者ppt课件（如果此时正值手机的ppt授课模式）。教师可使用手机翻页，pc端同步展示。也可在手机端标注重点，pc端同步显示标注内容，标注可撤销可清空； 11、移动讲台支持分组挑人的功能，支持一键点赞功能； 12、移动讲台支持开启倒计时功能，教师可根据需要设置倒计时时间，支持开始、暂停、继续等功能，在倒计时即将结束时，大屏响铃提示； 13、移动讲台提供聚光灯工具，滑动单指可移动聚光灯，捏合双指缩放聚光灯，提供矩。 |
| 21 | 互动显示器（一体机） | 6 |  | 台 | 海信、东方中原、鸿合或同档次品牌型号 | 一、显示要求 1.显示技术：≥65英寸； LED背光源；液晶屏达到A级标准； 2.显示比例：16:9；可视角度：≥178°； 3.分辨率：≥3840×2160； 4.亮度：≥500cd/m2； 对比度：≥5000:1； 5.屏幕显示灰度分辨等级达到128 灰阶以上，最高可实现256 灰阶； 二、触摸要求 ★1.触摸点数：安卓和Windows双系统支持20点触控； 支持多人同时在白板上操作，支持多人同时书写和使用手势擦除，即写即擦；（提供第三方权威检测机构出具的全通道20点触控的检测证明） 2.触控可达分辨率：32768×32768；首点响应时间≤4ms，连续响应时间≤2ms，触控有效识别≥3mm，书写延迟时间≤20ms。 3.识别高度：交互式智能平板有效识别高度小于3mm，触摸物体距离玻璃外表面高度小于3mm时，触摸屏识别为点击操作。 三、整机系统要求： 1.整机外壳采用金属材质，边角采用弧形设计，表面无尖锐边缘或凸起，整机前置仅一颗物理按键，屏幕两侧无物理快捷键。 2.信号指示灯：整机前置OPS电脑和一体机信号指示灯，可通过指示灯的颜色判断OPS电脑或一体机的工作状态。 3.前置端口： ≥1 路HDMI 输入（含 MHL2.0），≥1 路Touch USB，≥3 路USB3.0；同一个USB 接口支持同时在Windows及Android 系统下被读取；前置USB3.0可自定义成PC 或安卓单通道模式； 4.整机侧置≥1路双通道USB3.0接口，外接高拍仪/实物展台可以在Windows系统和Android系统下被读取。 5.通过前置一颗物理按键可以一键调取软控菜单，一键锁定屏幕、一键解锁屏幕、一键一体机关机、一键电脑关机、一键节能待机，在节能待机状态下可节约能耗95％以上； 6.解码技术：纯硬件高清解码，支持H.265 解码；支持 4K(3840×2160)超高清视频。 ★7.显示模式：支持自然显示模式；（提供第三方权威检测机构出具的自然显示的检测证明） 8.画质技术：可以将原始图像拉伸、比较、修正输出在一体机上显示的图像； 9.整机具备内置WiFi功能，支持2.4G/5G双频WiFi，整机无需外接无线网卡，支持WiFi上网和共享热点，在嵌入式系统下接入无线网络，切换到Windows系统下也实现无线上网功能。 10.整机通过低温负荷试验、高温负荷试验、低温贮藏试验、高温贮藏试验、震动试验等环境测试； ★11.可通过手势调取中控菜单，将设备常用的信号源切换、亮度调节、对比度调节、声音调节、图像比例调节、节能设置整合到同一中控菜单下，任意通道下、任何位置均可通过手势在屏幕上调取该触摸菜单，中控菜单无操作情况下自动隐藏、不占用显示空间;（提供第三方权威检测机构出具的检测证明） 12.调整画面显示比例：整机支持通过前置物理按键或触控的形式，实现切换画面显示比例（16:9，4:3，点对点）； ★13.视频展台：无PC 状态下，支持在嵌入式系统下启动视频展台，可进行批注、旋转及截图，支持二分屏、四分屏、16分屏 ，可同时进行对比教学，可任意更换分屏画面内容。（提供第三方权威检测机构出具的视频展台功能的检测证明） 14.开机信号：开机启动直接进入Windows系统或其他信号源，且开机通道设定后具有记忆功能。 ★15.整机自带嵌入式系统，采用四核CPU、六核GPU处理器，RAM≥2G、ROM≥8G。（提供第三方权威检测机构出具的整机真十核处理器的检测证明） 16.信号源预览：在白板下可实现以实时画面形式预览信号源。 17.支持多种锁屏方式：整机可通过遥控器、本机按键组合锁定/解锁触控，支持U盘锁，支持密码锁。 ★18.扬声器：支持DTS音效，系统设置内可控制DTS开关。（提供第三方权威检测机构出具的DTS音效的检测证明盖公章） ★19.教学辅助菜单：支持调出教学辅助菜单，实现批注、截图、快捷白板、视频展台、画面冻结、调整分辨率、计时器、计算器等功能。（提供第三方权威检测机构出具的支持调取教学小工具的检测证明） 20.电脑一键还原：整机支持实现电脑系统一键还原功能，进行系统还原设置时，系统会进行确认选择，防止误操作。 ★21.U盘模拟SD卡：整机具备U盘模拟SD卡功能，整机外接U盘后，开启此功能，可对整机存储进行扩展，可将应用程序安装到U盘中，应用程序可以在一体机中正常使用。（提供第三方权威检测机构出具的U盘模拟SD卡的检测证明盖公章） 22.网络教学资源：整机具备一体机自主品牌的网络教学视频资源。 ★23.互动白板：（提供第三方权威检测机构出具的检测证明） 1、书写：支持20种颜色笔的选择； 3、白板书写内容可导出PNG、PDF等格式 4、自定义笔锋效果； 5、图形智能识别： ①支持识别圆圈、方形、三角形，箭头； ②支持对图像做调整； ★24.白板分享：支持通过移动端扫描二维码分享、邮件分享的方式实现整机白板共享。（提供第三方权威检测机构出具的检测证明） 25.文件分享：支持通过移动端扫描二维码分享、邮件分享的方式实现整机文件共享。 26.抗光强度：在照度100K lux环境下可以正常工作； 27.整机支持对系统硬盘，系统内存，触控框，PC模块，网络信息，光感系统进行检测，并根据不同模块给出问题提示原因，提供电话、二维码、邮箱三种保修方式，直接扫描系统提供的二维码进行在线客服问题保修，检测结果支持上传至信息管理系统。 28.温度检测：整机支持实时显示设备温度，可根据温度高低显示不同颜色进行提示。 29.投屏方式：支持Miracast协议、DLNA协议，完成外部内容与大屏端传屏功能；支持IOS设备与大屏端传送音乐、图片、视频功能。 30.整机触摸屏任意位置可以用手势调取批注菜单，在任意通道下进行书写，并可选择不同颜色； 31.整机支持任意通道下书写画面放大功能，可在整机任意通道下将书写画面冻结并双击画面任一部分进行放大，放大后的屏幕画面可进行任意拖拽； ★32.目录板功能：可从屏幕侧面调取目录板功能，可根据需求选择目录板展开面的大小；可选择全部展开目录板，也可展开一部分。（提供第三方权威检测机构出具的检测证明） 四、内置电脑功能 1、为了保证交互平板产品后续可扩展性，一体机采用符合INTEL标准协议的80pin OPS接口，拒绝非标准接口ops电脑； 2、处理器：Intel 酷睿I3或以上，主频2.4G或以上； 3、内存：4G DDR4或以上配置；固态硬盘：128G或以上配置；内置WiFi：IEEE 802.11n标准；内置网卡：10M/100M/1000M； 4、具有独立非外扩展的电脑USB接口：电脑上至少4个USB接口； 5、具有视频输出接口：HDMI接口； 6、具有标准PC防盗锁孔，确保电脑模块安全防盗。 五、无线传屏功能（选配）： 1.标准USB接口，支持2.4G/5.0G双频传输； 2.传输时延≤120ms； 3.无线传输距离≥10m； 4.最大支持1080P*30Fps传输 5.支持PC/Mac OS通过无线传屏dongle向触摸平板间传送屏幕、声音，支持的操作系统：Windows 7/8/8.1/10 、Mac OS X 10.8及以上；兼容自制ghost版本windows系统传屏，兼容mac电脑安装windows系统传屏； 6.无线传屏发射器与整机匹配后即可实现传屏功能，并且可通过触摸平板对外接电脑进行反向控制； 7.支持非16：9电脑画面传屏，比例调节至全屏显示 8.Windows系统自身驱动异常时，传屏宝会尝试打补丁修复，并在大屏端给出用户友好操作方法提示。 9.72h长时间传屏不断线；反复插拔、电脑和传屏宝随机组合、互相抢占，也可稳定工作； 10.急速响应，插入传屏宝后≤4秒即会弹出启动提示； 11.流畅模式：excel/word等文档翻页流畅不模糊，鼠标移动零延迟； 六、教学软件： 1、提供与国家课程标准教材编目同步的教学资源，同步教学资源涵盖小学、初中及高中，不少于12个学科；支持设定教材版本、学科、学段、册别，资源以到章到节的形式层级展开呈现； 2、支持按照多种格式（图片、文档、视频、音频、动画、互动）、多种类型（教案、学案、课件、微课、习题、素材、其他）对资源进行筛选；支持按照评分、收藏、下载对资源进行排序；支持在所选资源栏目中检索所需资源； 3、支持教师从区域共享资源、精品资源、学校校本资源库资源、教育云资源获取已有资源或者将个人本地资源上传，汇集并形成我的资源；支持用户从本地上传资源至云端，支持个人资源云盘存储，同时支持教师个人空间网盘资源同步至我的资源；我的资源支持预览、编辑、分享和下载； 4、支持对其他用户分享的共享资源和机构提供的精品资源的预览、评价、收藏和下载； 5、资源包括由全国各地教师分享的资源，教师根据需要可以按照格式、类别筛选资源、预览资源、评价资源，将需要的资源可以收藏至我的资源或者下载至本地使用； 6、教师可以将个人资源分享至校本资源模块，本校学科教师基于教材编目集体网络备课，实现校本资源共建共享；教师也可以将个人资源分享至校本资源，形成校本资源网盘，本校学科教师基于教材编目集体网络备课，实现校本资源共建共享； 7、支持教研员或教师新增校本教材及编目，同校教师共同维护教材及编目，本校教材和编目下对应的资源支持分享、收藏、下载； 8、支持与教育云平台资源互联互通，支持将所属教育云平台资源收藏至个人资源库及下载到本地；支持按照格式、类别筛选平台资源，实现在线预览和评价，支持平台资源的收藏、下载；支持我的资源使用后离线缓存查看、引用。 9、有能力实现核心应用与教育云区域资源、与老师空间网盘资源的互联互通。可预览和收藏区域平台提供的教育云资源及其他网络资源，支持教材资源在云盘可见，可以一键进入教师空间； 10、能够满足校本课程和个性化课程教学需要，支持教师创建、维护校本教材及编目，支持用户创建本校教材和编目； 11、支持将用户准备好的教材资源智能同步到导学资源栏目，支持教师从云端引用文本、图片、音频、视频、习题等类型的资源作为导学任务的素材发送给学生之用；支持一键调起微课录制工具录制微课导学资源； 12、支持将导学推送给全班或部分学生，学生可通过WEB端或手机端查收导学任务，支持教师查看学生参与和回答情况；支持撤销已推送的导学任务；支持导学的多次推送； 13、支持指定学生的回答形式，发布导学时支持指定学生用文本、图片、音频、视频、习题等不同的回答形式； 14、针对常规导学，支持教师从参与情况（按照完成人数、未完成人数及所占比例查看）和回答情况（支持逐一查看每一个学生具体的回答情况）查看学生的导学完成情况；支持教师对学生作答情况进行A/B/C/D评价、语音评价、模板化评语和自定义评语等多种评价方式；支持一键快速评阅； 15、针对学生提交的客观习题，支持系统的自动判断，支持教师按照学生分析和习题分析维度查看作答情况；可以查看班级已提交人数、未提交人数、平均耗时、平均正确率等；学生分析可以查看每个学生的完成情况、提交时间、做题耗时、错题数、正确率等；习题分析可以查看每道习题学生的答案选择比例； 16、针对学生提交的主观题拍照图片，支持形状、打分、文本等方式的涂鸦批阅； 17、支持教师自行创建导学或收藏引用其他教师分享的导学，所有的导学都与教材章节目录相关联，支持通过章节切换查看使用；我的导学支持预览、推送、编辑、分享、导出； 18、支持教师将导学可以分享到所有教师或本校教师，其他教师可以进行收藏、评分及使用；支持按照评分、收藏、预览次数进行排序查看其他教师分享的导学； 19、支持将导学导出为本地压缩包形式，含有导学的任务要求、素材资源； 20、提供微课导学制作工具，可快速录制简易的知识点讲解微课推送给学生，支持录制的微课二次编辑和自动同步云端； 21、支持按照所选教材以到章、到节的形式创建相对应的互动课件，支持按照不同学科特点（语文、数学、英语、物理、化学、生物、历史、地理、音乐、美术、思想政治、思想品德、品德与生活、品德与社会）提供不同风格的主题背景（每个学科的课件主题背景不少于15套）； 22、支持按照4:3和16:9的比例创建课件；支持按照10%~400%调整课件页的显示大小；支持一键自适应显示；支持课件的一键预览；支持课件的一键开始授课； 23、支持一键引用图片类数字教材到课件页，涵盖小学、初中及高中，不少于12个学科；支持对图片类教材的裁剪后引用，支持指定单页或者选定多个教材页引用到课件页面；引用到课件页面的教材支持放大、缩小和全屏展示； 24、支持将用户准备好的教材资源智能同步到备课资源栏目，支持拖拽的方式将云端资源（我的资源、共享资源、精品资源及校本资源）引用到课件页面；支持插入本地资源；支持引用、调用、插入的资源均内嵌式存储在课件中； 25、支持将互动习题（不少于16种）、教学模板（不少于5种）等工具和资源内容插入到课件页面：互动习题：单选、多选、判断、主观题、分类、连线、填空、排序、连连看、标签、拼图、魔方盒、猜词、标点、连字成诗、竖式计算、分式加减、比大小、数轴题等；教学模板：画廊、时间轴、知识树、转盘、翻牌等；添加的互动试题和教学模板在课件编辑时支持二次编辑； 26、支持在课件编辑时按照学科精准匹配学科工具（不少于14种），并支持插入到课件页面：通用学科：知识导图；语文学科：汉字卡片、汉字书写、汉字听写、诗词卡片；数学学科：数学公式、口算训练；英语学科：英语词典、单词卡片；物理学科：物理公式、物理实验仪器；化学学科：化学公式、化学实验仪器、原子结构示意图；添加到学科工具产生的资源支持二次编辑； 27、支持课件制作完成后存储至对应章节编目中；支持课件本地存储，支持导入本地课件，也支持课件同步到云端；支持课件上传教案，针对上传的教案支持预览、编辑、替换；支持课件同步云端时采用差异化同步技术，减少课件同步云端的时间； 28、支持离线备课模式：离线情况下，调用离线缓存的资源、添加使用文本、形状、表格元素；支持课件备课完成后存储于本地，网络连接后可同步至云端； 29、支持直接在Office PPT模式中登陆智慧教学系统帐号，支持在编辑时按教材章节精准一键引用教材资源（我的资源、共享资源、精品资源）；支持在编辑PPT课件的时候一键引用含小学、初中、高中不少于12个学科的数字教材；支持调用截屏、录屏工具； 30、互动课堂为教师提供回到桌面最小化互动课堂的授课方式，满足教师在更多的场景下使用互动课堂软件的需求； 31、提供与国家课程标准教材编目同步的题库，涵盖小学、初中、高中各个年级，不少于6个学科的习题，各学段、各年级习题资源齐全，无年级断层；支持题库习题一键收藏、评价、纠错；支持题库智能组卷形成基础、中等、困难试卷，也支持从题库选择习题自主组卷；支持按照题型、难度筛选习题，支持按照评分、收藏进行排序； 32、支持教师自行创建习题或收藏引用其他教师分享的习题，所有的习题都与教材章节目录相关联，支持通过章节切换查看使用；我的习题支持预览、编辑、分享；支持按照题型、难度筛选习题，支持习题的移动、删除； 33、支持教师新建习题的题型设置：单选题、多选题、判断题，难易程度：容易、较易、一般、较难、困难；支持习题添加文本解析和视频解析；习题的题目、解析支持添加数学公式、特殊符号及图片； 34、支持word模板导入习题；导入之后支持二次编辑习题； 35、支持将检测推送给班级全部学生或者部分学生，推送的检测支持设置完成时间，支持定时自动推送，学生回答后提供自动批阅形成统计报告；针对已推送的检测，支持撤销、二次推送、编辑功能； 36、针对学生提交的客观习题，支持系统的自动判断，支持教师按照学生分析和习题分析维度查看作答情况；可以查看班级整体参与情况、平均得分、平均正确率、平均耗时；学生分析可以查看每个学生的排名情况、得分、提交时间、做题耗时、错题数、正确率等；习题分析可以查看每道习题学生的答案选择比例； 37、支持将组卷检测题导出为word文档，满足线下打印纸质检测题；支持将检测试题导出为模板样式，满足教师二次导入使用； 38、支持对其他用户分享的共享习题的预览、评价、收藏和纠错；支持按照格式分享范围、评分高低、收藏次数检索习题。 39、支持创建电子答题卡，教师可设单选题、多选题、判断题、填空题、主观题题目及正确答案，并链接知识点，推送至学生空间或者通过电子书包当堂完成，学生完成后可形成数据统计分析报告； 40、支持教师布置体验式作业或通知类作业；支持按照不限、图片、音频、视频来设定需要学生回答的方式：支持按照公开、私密来设定作业的开放作答；支持作业存为草稿，支持对草稿作业的二次编辑； 41、支持布置作业支持用户添加云端资源、本地资源作为作业附件；支持将作业推送给全班、部分学生；支持学生在学生空间、手机端完成作业并提交； 42、支持将作业发送给班级全部学生或者部分学生，发送的作业支持设置完成时间，支持定时自动发送，学生回答后形成统计报告； 43、针对学生提交的图片作业，支持形状、打分、文本的涂鸦批阅； 44、支持教师布置作业查看作业记录；支持按照月份、日期检索作业；支持通过备课软件快速挑选安装所需要的教学工具；支持教师备课软件直接对接教师个人空间 45、教学软件自动统计班级教学互动的数据，包含导学情况、课堂情况、检测情况和作业情况，方便快速地掌握班级学情。 46、音视频剪辑：音视频剪辑工具是一款常见的音视频截取工具，用户可以使用它来截取完整的音视频中与教学内容相关的部分，实现“一拖、二拽、三点”就可以完成音视频剪辑，编辑实用。 47、录屏工具：采用轻量、快速的屏幕录制工具，无需复杂设置，即可进行微课录制，并支持二次编辑；录屏工具提供录制区域、录制音频自定义设置，用户可在主界面快速设置后即可开始录屏，方便用户快速录制微课资源； 48、移动手机端具备作业、移动讲台、资源、班级通知、家校沟通、校园管理等功能； 七、学科工具 1、通用学科：提供互动试题、知识导图等学科通用工具； 2、语文学科：提供汉字卡片、汉字书写、汉字听写、诗词卡片等语文学科工具； 3、数学学科：提供数学、口算等数学学科工具； 4、英语学科：提供单词卡片、英语词典、口语测练等英语学科工具； 5、物理学科：提供物理公式、物理实验仪器等物理学科工具； 6、化学学科：提供化学公式、化学实验仪器、化学原子结构示意图等化学学科工具； 八、授课软件 1、笔的线条可以调整粗细和颜色，支持铅笔、荧光笔、排刷笔、毛笔、镭射笔、智慧笔、纹理笔等多种不同类型的画笔； 2、支持板擦功能，可以擦除画笔的笔迹，也可以支持对象擦除、一键擦除屏幕上的笔迹以及手势擦除； 3、基本绘图功能：提供包括矩形、三角形、椭圆形、弧线、虚线在内的至少17种基本几何图形；可实现上述图形的绘制、大小调整、旋转、删除、复制、填充、边框修改等常用功能； 4、页面功能：可新增页面、删除页面、查看页面缩略图；将操作过的页面自动保存，可随时调看之前操作的任何页面，并能再次修改；在账号登录场景下，可以将板书页面上传，通过手机、平板、Web页面随时查看； 5、支持课堂正计时和倒计时，允许老师调整计时器时间，计时过程中支持全屏显示时间，倒计时快结束时，有提示音； 6、无需打开额外软件，不接受另外打开软件，白板中内嵌学生小组点评工具的小组评分。支持老师动态调整学生分组，允许老师在课堂上实时为学生所在小组增减分，支持红花、点赞、星星、奖章、爱心、记分板等不少于6种方式展现，小组点评工具可随时最小化并支持拖拽至任意位置。同时，教师可采用移动讲台，在不依赖大屏的前提下远距离对学生进行课堂评价； 7、无需打开额外软件，不接受另外打开软件，白板中内嵌学生点评工具的光荣榜。可对小组或学生个人分别针对表扬项、待改进项进行点评计分。学生名单支持按照姓名拼音、按总分数高低、按表扬分数高低、按待改进分数高低等4种排列方式。同时，教师可采用移动讲台，在不依赖大屏的前提下远距离对学生进行课堂评价； 8、支持聚光灯功能，可以选择圆形、四边形的边框，教师可以调整聚光范围； 9、支持英语词典功能，教师可以课堂上实时查询单词，生成单词卡； 10、支持屏幕截屏功能，可以截取其它应用的即时图片，便于教师课堂使用； 11、支持白板背景的更换，支持常用的汉字田字格、汉语拼音、音乐五线谱、足球场、篮球场、围棋谱等不少于20种背景； 12、支持一键课堂录屏，能将课堂的板书、教师语音（一体机必须有声音采集设备）进行录制，自动保存到本地，课堂视频可选择任意文件夹存储，在课后上传到云端，学生（通过电子书包、智能手机和学生空间可以实时查看； 13、白板软件支持一键调用云端教学资源，资源按照学科、学段到章到节的进行展现，教师可将云端资源添加到白板上，教学时一键打开使用； 14、支持插入云端、本地的图片、视频、音频和Flash、PPT等多种格式资源，点击即可启动或者播放使用； 15、支持课堂上，加载本地的PPT课件，实时生成课堂板书，每一个板书对应一页课件内容，方便教师课堂授课； 16、白板内嵌实物展台工具，直接支持对实物展台传送的图像做单张截图、连续截图和指定画面的剪切，并投入到白板中进行教学使用支持对实物投影机传送的图像做放大、缩小和90度旋转处理； 17、白板工具中内嵌分组挑人工具，支持随机挑人功能，从班级学生名单中随机挑选学生； 18、支持课后，自动保存课堂的教师板书、课堂录屏、学生互动记录，同时上传到云端，学生通过学生空间可以进行查看； 19、支持思维导图，教师可以调用课件中的思维导图，在课堂上知识点的总结，同时支持在课堂现场添加、删除、修改思维导图的节点； 20、支持多种学科工具，教师可以调用课前制作的学科工具资源，在课堂上使用。包括诗词卡片、汉字卡片、汉字书写、汉字听写，口算训练、竖式计算、分数加减、数轴标记、单词卡片、英语词典等10种学科工具； 21、支持随写板功能，可在“选择”和“批注”来回切换，随写板内至少有8种颜色可选，支持区域擦除和滑动清页擦除等多种擦除方式，且板内支持截图功能； 22、授课软件可一键最小化，与桌面来回切换，并形成可随意拖拉的浮动工具菜单； 23、支持课堂统计，课堂统计能清晰显示授课班级、教材章节、上课时长、上课时间、互动情况、学生参与情况等主要信息； 24、在windows桌面授课场景，教师可以使用PPT进行授课，支持PPT授课场景下的标注、资源调用、课堂互动、常用白板工具使用等功能，最大限度的方便老师授课； 九、移动授课 1、移动讲台支持打开手机摄像头进行拍照，并上传大屏，可以上传已有图片，也可以现场拍摄。最多允许拍不低于4张照片，点击上传按钮可将所拍照片投入白板中使用； 2、移动讲台支持使用手机摄像头进行直播的拍摄，实时将摄像头拍摄内容传送至大屏幕上，供教室内全体师生观看。该功能支持高中低三种清晰度拍摄，同时显示拍摄时间与流量提示拍摄教师； 3、移动讲台支持使用手机摄像头进行视频的拍摄，单个视频拍摄时长最多不能超过1分钟，进入视频拍摄界面后，点击红色按钮开始拍摄，点击箭头按钮可退出拍摄界面； 4、可将移动端图片、视频、音频、文档、压缩包以及其他文件通过教师移动讲台快速上传至大屏； 5、可将移动端显示内容一键投入大屏中，可任意选择高清或普通播放质量，过程中可选择回到移动端桌面，移动端任意操作均可同步显示至大屏端，大屏端可做播放、暂停、全屏、小窗口、截图等设置，如投屏结束可一键关闭投屏； 6、移动讲台会自动获取电子白板或电脑上正在授课的板书信息，支持控制板书翻页、发送板书页内容、查看白板内资源等。可对白板资源视频内容进行播放、截图、静音、全屏等功能；对白板图片批注等功能； 7、移动讲台支持教室直接使用PPT文件进行授课，并且会自动把电子白板或电脑上已经打开的PPT文件进入到全屏播放模式，并可快速批注； 8、移动讲台支持在一体机或电脑上一键开启随机挑人，可进行挑选范围、挑选人数、挑选模式等设置； 9、移动讲台支持进行小组快捷评分，点击按钮即可进入小组评分界面，按照课前分组信息可对每一组进行加减分的操作，可浮动在大屏任意界面下，支持任意拖动； 10、移动讲台支持标注功能，启动功能后，会在手机上同步PC板书或者ppt课件（如果此时正值手机的ppt授课模式）。教师可使用手机翻页，pc端同步展示。也可在手机端标注重点，pc端同步显示标注内容，标注可撤销可清空； 11、移动讲台支持分组挑人的功能，支持一键点赞功能； 12、移动讲台支持开启倒计时功能，教师可根据需要设置倒计时时间，支持开始、暂停、继续等功能，在倒计时即将结束时，大屏响铃提示； 13、移动讲台提供聚光灯工具，滑动单指可移动聚光灯，捏合双指缩放聚光灯，提供矩形、圆形聚光灯光影供老师挑选。 |
| 22 | 讲台 | 1 |  | 套 | 蓝贝思特、博达、鸿玮或同档次品牌型号 | 1、用分体式结构，长770mm、宽565mm、高930mm。 2、讲台颜色为灰白色与木纹色相间，美观大方。讲台表面经磷化处理后静电喷塑、高温固化处理而成，静电喷塑选用优质塑粉，不含溶剂，安全环保，能够避免污染教室空气，保护师生身体健康。 3、讲台材料为优质冷轧钢板，材料壁厚≥1.00mm。上箱体造型美观，前端面由3块面板组成，外边两块面板采用先进的静电转印技术，配有木纹色。 4、上箱体前端面板高出桌面40mm，可有效防止教学器材滑落，两侧配有木扶手，可方便教师抓扶。上箱体为中空结构，上面配有方便开启的小门，可以放置高拍仪及教学器材，小门上配有邮箱锁，可随时锁上关闭，确保教具安全。 5、上箱体底板配有敲落孔，方便外接教学仪器。下箱体结构简洁美观，后面配有柜门可单独锁定，两侧开有通风百叶窗，底台配有敲落穿线孔，所有开孔部位均采用橡胶保护套保护，并配有安全保护提示警告标记。 6、产品设计合理，空间紧凑新颖，边缘及拐角均采用圆弧设计，无棱角，不反光不遮挡学生视线，有效保护学生安全健康。 |
| 23 | 课桌椅 | 6 |  | 套 | 四轩、新轩、智博或同档次品牌型号 | 六人桌椅 桌子规格：1200mm*7500mm 椅子规格：550mm*450mm*860mm 采用E1级三聚氰胺板，坚硬耐磨，耐酸碱，防水、防火，表面平整不易变形，PVC封边。冷轧钢立管，立管为1.2-1.5冷轧钢，表面除锈、磷化、静电喷涂多层工序，承重力强。静音刹车轮，采用合金材料，结实耐用，轮子平滑，推拉顺畅不伤地板，带刹车，固定摆放时可锁定。 |
| 24 | 旋转升降椅 | 1 |  | 张 | 富可士、碧荷、飞美或同档次品牌型号 | 1.扶手和部分椅架采用全新PP料一次成型；尺寸：920*520*600（mm） 2.坐垫和椅背采用纯棉+弹性布设计；35密度，2.5MM厚； 3.椅脚部分采用1.2MM冷轧钢，表面电镀处理； 4.脚轮为2寸PU风火轮 5.椅背和坐垫部分可90°折叠，利于收纳； 6.椅子采用气动升降结构，可以随意调节高度。 |
| 25 | 吊架 | 1 |  | 个 | 博睿奇、迪普佳、佳比或同档次品牌型号 | 真正分集接收，采用双天线、双接收线路，纯自动选讯(True Diversity)接收方式，载波频段：UHF 500~950MHz（标准：640-690MHz） 通道数目：200 调制方式：宽带FM 频带宽度：50MHz 频率响应：70Hz-18KHz 射频稳定度：±0.005%(-10~50℃) 接收方式：双调谐器自动选讯 镜象抑制：≥80dB 灵敏度：在偏移度等于40KHz，输入6dBuV时，S/N>80dB 最大偏移度：±68KHz具有音量扩展 综合S/N比：>105dB(A) 综合失真T.H.D.：<0.5% @ 1KHz 综合频率响应：70Hz~18KHz 最大输出电压：平衡式: +10dB(2.5V)/600Ω, 非平衡式: +4dB(1.25V)/5KΩ. 静音控制模式：『音码及射频强度』双重静音控制 DC电源供应：12V/850mA 最大发射距离：80米 |
| 26 | 备课云平台 | 1 |  | 套 | 青鹿、超星、三盟或同档次品牌型号 | 提供智慧教学平台，方便教师在课外使用，在满足易用性的基础上，需包含但不限于课程管理、备课准备、文件共享、学情分析等功能。 1.系统架构：采用三层B/S架构，无需安装任何控件即可轻松使用平台功能； 2.课程管理：教师可管理所授课程及班级信息，可自定义教学章节目录，方便教师进行备课； 3.备课准备：教师可根据课程章节进行备课，支持通过上传课件资料进行备课；平台可保存资料并同步至教室端，教师上课时无需通过U盘拷贝，只需要通过教室端即可快速访问课件进行授课； 4.文件共享：教师在进行课前备课时，对于需要学生提前学习的资料还可通过平台共享给学生，以帮助学生更好的进行预习； 5.★学情分析： 平台需采集并汇聚课堂教学过程资料及结果性数据，并提供完整的统计分析报告，以帮助教师全面了解整个教学情况，分析报告维度需包含但不限于学生签到情况、课堂互动情况、测验情况、课堂分享情况、学生课堂心得等；提供上述功能软件界面截图； 6.提供智慧教学平台相关软件著作权证书及软件测试报告复印件。 |
| 27 | 智慧课堂主机 | 1 |  | 台 | 青鹿、超星、三盟或同档次品牌型号 | 1.整机要求采用不超过2U高度及机架式设计，方便在讲桌内或机柜内安装部署； 2.★要求采用嵌入式架构，系统稳定，节能环保；无风扇散热设计，低噪音不影响正常授课；提供主机内部结构照片。 3.HDMI视频输入接口≥1个，输出接口≥1个，最高支持1080P@30Hz； 4.提供至少1TB存储空间，用于记录和保存教学活动数据与资料； 5.移动设备在软件支持下，可实现无线投屏，兼容安卓、iOS、Windows系统，支持手机、平板、笔记本等，支持移动设备分辨率达1080P； 6.设备可实现无线同屏功能，通过无线AP实现传输，支持不少于60台终端，画面分辨率达1080P@30FPS，广播延迟不大于2秒； 7. 支持移动设备在无线投屏时也可连接互联网； 8.★设备符合CCC认证标准，提供CCC证书复印件并加盖厂家投标专用章或公章； 9.整机使用平均无故障运行时间(MTBF)应≥120000小时,提供具备检测资质的第三方检测机构提供的正规检测报告复印件。 |
| 28 | 智慧课堂管理软件 | 1 |  | 套 | 青鹿、超星、三盟或同档次品牌型号 | （1）采用B/S架构，提供对主机的配置管理； （2）支持IP地址、系统时间配置； （3）支持自定义码流、清晰度； （4）支持网络在线升级和离线包升级； （5）支持网络远程关机； （6）提供课堂管理软件著作权证书及软件测试报告复印件。 |
| 29 | 智慧课堂互动软件 | 1 |  | 套 | 青鹿、超星、三盟或同档次品牌型号 | 课堂互动软件为教师提供高效的课堂教学服务，包含但不限于便捷的课堂管理、实用的教学工具、多样的投屏互动、实时的课堂互动、高效的分组互动及统计分析等。 （1）支持二维码或数字码两种签到方式； （2）支持实时监控学生的在线和离线情况； （3）支持创建课程与班级信息； （4）支持Word、PDF、PPT、视频、图片、动画以及音频等的正常播放； （5）支持画笔批注，包含但不限于黑、白、红、绿、蓝等颜色；支持笔迹撤销、恢复、清除、聚光灯等，且批注内容可保存及分享； （6）支持白板书写，包含但不限于黑、白、绿、蓝等底色；支持笔迹撤销、恢复、清除、聚光灯等，且白板内容可保存及分享； （7）支持将课件等学习资料分享给学生； （8）支持在同一界面查看多张移动展台照片，也可放大查看及批注； （9）支持将授课电脑屏幕同屏传输至学生端； （10）支持调取学生端画面，同时还可分享到其他学生端，便于学生更好的展示自己的成果；支持不少于80台学生端，且播放延迟≤2s； （11）支持发起课堂测验，支持正计和倒计时，也可手动终止答题； （12）支持多种测验题型，包括单选题、多选题、判断题、解答题等； （13）★支持添加本地测验文件，手动建立答题卡测验，便于教师灵活进行测验；提供上述功能软件界面截图； （14）支持截取屏幕上任意位置的内容作为题干发起测验； （15）支持实时查看所有学生在课堂测验中的提交进度及答题时间； （16）支持客观题查看答题分布及统计结果，包含但不限于柱状图、环形百分比等图表形式； （17）支持主观题在同一个界面显示所有提交的答案，可任意选取或随机选择一个进行批注讲解； （18）支持随机挑人、抢答、弹幕等趣味互动； （19）★支持学生自由选择和老师分配两种进入分组模式，且支持不少于6个分组，满足探究式分组教学场景；提供上述功能软件界面截图； （20）支持对不同小组进行提问、抢答、挑人、测验、发送文件等； （21）支持教师在分组教学过程中分发讨论主题至各个小组，教师可截取授课电脑端屏幕上任意位置的内容作为主题； （22）★支持不少于6个小组的实时画面同时在主界面进行小窗口预览，点击预览窗口可放大显示；提供上述功能软件界面截图。 （23）★支持将任意小组的展示画面调取到教师大屏上进行同步展示，且支持同时调取两个小组的展示画面进行对比展示和评讲。提供上述功能软件界面截图。 （24）提供课堂互动软件著作权证书及软件测试报告复印件。 |
| 30 | 智慧课堂教师助手软件 | 1 |  | 套 | 青鹿、超星、三盟或同档次品牌型号 | 提供移动授课的教学服务，包含但不限于课件讲解、实物展台、课堂管理等功能，让教师不拘于讲台，融入到学生当中去授课； （1）支持远程控制课件的播放演示； （2）支持课件滑动翻页，同时预览多页课件，点击预览可跳转到相应页面，便于教师进行移动授课；提供上述功能软件界面截图。 （3）支持对课件进行批注操作，且批注内容的保存及分享； （4）支持白板书写功能，且白板内容可保存及分享； （5）★支持拍摄静态图片并在授课电脑端进行展示和批注，方便教师及时记录精彩的课堂活动；提供上述功能操作演示图片。 （6）支持将视频分享至授课电脑端进行播放，还可控制视频播放进度、暂停播放等； （7）支持以视频实拍的方式分享课堂过程至授课电脑端； （8）支持将课件等学习资料分享给学生； （9）支持远程操控授课电脑端； （10）支持查看课堂上实时和历史弹幕信息； （11）提供教师助手软件著作权证书及软件测试报告复印件。 |
| 31 | 智慧课堂学生学习软件 | 1 |  | 套 | 青鹿、超星、三盟或同档次品牌型号 | 学生学习软件可用于课内外，包含但不限于完成文件管理、课堂互动、投屏互动、学情分析等功能； （1）支持查看教师分享的文件资料； （2）支持单选题、多选题、判断题、解答题等多种题型； （3）支持客观题选择答案，主观题包含但不限于文字输入、拍照、照片等作答方式； （4）支持参与随机挑人、抢答、弹幕等趣味性互动； （5）支持进行分组互动，可进行分组答题、分组抢答等； （6）支持实时同步显示教师授课电脑端画面； （7）支持将画面分享至教师授课电脑端； （8）支持查看课堂互动情况及学情报告； （9）★提供对学生的完整学情分析报告，包含但不限于课堂互动次数、作答情况、分享的文件、弹幕发送情况等；提供上述功能软件界面截图。 （10）★支持与微信无缝对接，在微信中完成文件管理、课堂互动、学情分析功能，学生无需安装APP即可快速参与课堂互动；提供微信小程序界面截图。 （11）提供学生学习软件著作权证书及软件测试报告复印件。 |
| 32 | 分组主机 | 6 |  | 台 | 青鹿、超星、三盟或同档次品牌型号 | 分组主机采用高集成度嵌入式架构设计，集成小组讨论、小组投屏、动态预览、动态批注、自主录制等功能。 （1）为了系统的兼容及稳定性，要求分组主机与智慧课堂主机为同一品牌。 （2）设备高度：≤1.5U。 （3）设备功耗：设备功率≤30W，支持7x24小时无间断运作，采用无风扇散热设计，低噪音不影响正常授课。 （4）设备接口：HDMI输入口≥2，HDMI输出口≥1，RJ45接口≥1，USB接口≥4，Line in≥1，MIC输入口≥1。 （5）设备存储：内置至少1T存储硬盘，支持MP4视频封装格式。 （6）支持接入所有主流厂商的多媒体智能设备，如交互式触摸一体机、电子白板、投影仪等。 （7）支持接入Windows、iOS、Android等常见系统，支持接入平板电脑、手机、笔记本电脑等主流厂商的智能终端设备。 （8）支持不少于7路1080P高清视频输入，包括2路HDMI信号,5路移动设备无线投屏信号。 （9）支持与智慧课堂主机无缝对接，满足研讨式分组教学需要。 （10）★设备符合CCC认证标准，提供CCC证书复印件； （11）整机使用平均无故障运行时间(MTBF)应≥120000小时,提供具备检测资质的第三方检测机构提供的正规检测报告复印件。 |
| 33 | 课堂分组教学软件 | 6 |  | 套 | 青鹿、超星、三盟或同档次品牌型号 | （1）小组投屏：在小组讨论学习过程中，组员可以根据自己的学习情况将终端的画面分享到小组中屏上，进行自己成果的展示和讲解，促进小组内的高效协作。 （2）★支持不少于6个学生终端的实时画面、小组讨论画面与讨论主题同时在小组中屏上进行小窗口预览，点击小窗口可在主窗口放大显示；提供上述功能软件界面截图。 （3）支持在小组中屏上进行批注，且批注内容可在授课电脑端上同步显示； （4）提供分组教学软件著作权及软件测试报告复印件。 |
| 34 | 课堂分组录制软件 | 6 |  | 套 | 青鹿、超星、三盟或同档次品牌型号 | （1）支持对小组中屏当前显示画面进行录制; （2）★支持对小组讨论的实时画面和声音进行录制，有利于学生课后进行回放学习；提供上述功能软件界面截图。 （3）支持将录制的视频保存在分组主机当中； （4）支持查看已录制的视频并进行下载，支持下载到U盘当中。 （5）提供分组录制软件著作权及软件测试报告复印件。 |
| 35 | 高清摄像机 | 6 |  | 台 | 青鹿、超星、三盟或同档次品牌型号 | （1）传感器类型：CMOS，1/2.5英寸,； （2）采用逐行扫描模式，有效像素：829万； （3）应用2D和3D数字降噪算法，图像信噪比不小于55dB； （4）支持自动对焦，焦距: f=3.5mm，水平视场角: 84°； （5）支持背光补偿、自动白平衡、WDR，应对不同光照环境； （6）设备接口：HDMI接口*1，USB 3.0接口*1，Line in接口*1； （7）编码技术：视频H.264； （8）电源支持：DC5V（USB供电）； （9）支持4K超高清分辨率，最大可提供4K@30fps/25fps图像编码输出，同时向下兼容1080p，720p等分辨率。 |
| 36 | 指向拾音话筒 | 6 |  | 个 | 奥威亚、森海塞尔、莱维特或同档次品牌型号 | 1. 单体：背极式驻极体 2. 指向性：超心型 3. 频率响应：40Hz—16kHz 4. 低频衰减：内置 5. 灵敏度：-29dB±3dB（1dB=1V/Pa at 1kHz. 6. 输出抗阻：500Ω±20%（at 1kHz. 7. 最大声压级：130dB（T.H.D≤1% at 1kHz. 8. 信噪比：70dB（1KHz at 1Pa. 9. 动态范围：106dB（1kHz at Max SPL. 10. 使用电源：48V 幻象电源（48V DC.，2mA |
| 37 | 分组研讨线材等辅件 | 1 |  | 批 | 定制 | 线材一批，满足分组布线需求 |
| 38 | 无线AP | 1 |  | 台 | 华为、华三、深信服或同档次品牌型号 | 1.以太网口：1000M，2个； 2.无线协议：802.11a/b/g/n/ac； 3.工作频段：2.4G+5G+2.4/5G； 4.PoE：支持802.3af/802.3at兼容供电； 5.安全认证：支持802.1x认证、MAC地址认证、PSK认证、Portal认证等； 6.保证60个学生移动端流畅使用、不会产生堵塞。 |
| 39 | POE电源 | 1 |  | 个 | 华为、华三、深信服或同档次品牌型号 | 1）设备类型：无线APweb网管内置web网管； （2）产品尺寸：320x233.6x43.6mm； （3）维护接口1个RJ-45维护串口，1个USB业务接口8个电口，其中最后2个电口与光口组成combo产品亮点支持基于LACP。 |
| 40 | 网络中控主机 | 1 |  | 台 | 华璨、爱科尔、皓酩或同档次品型号 | 1.网络中控主机与面板采用分体式结构，设备低功耗，稳定可靠，无风扇、无噪音，适合长期不间断工作，支持远程控制管理； 2.支持液晶触摸屏或轻触薄膜按键面板，功能清晰简明，操作简单方便，支持一键开关设备，支持音量控制；面板支持状态指示，方便了解当前状态及操作结果；面板支持锁定，可实现开放式讲台管理模式； 3.支持通过控制面板直接对计算机开机功能，包括电脑在软关机情况也要支持控制面板开机功能； 4.支持讲台柜门状态检测及电锁控制功能，支持联动控制，实现开门即用，关门即走； 5.媒体设备信号源支持4路HDMI信号输入2路输出，每路要有对应的独立的音频输入，音频采用标准的RCA接口； 6.支持笔记本等外接设备信号自动识别功能，自动调整相关设备状态。并支持信号自动切换功能； 7.支持IC卡控制功能，支持刷卡或插卡使用模式，支持连堂上课功能；使用者的使用权限由管理平台统一设置； 8.支持电动幕控制，中控可设置幕布联动控制时间，在幕布下降或上升到位时自动停电，防止因幕布限位开关失灵而造成幕布损坏； 9.支持屏幕冻结功能，可以在使用过程中冻结投影显示的当前画面；冻结后投影机显示内容不变，电脑可以做其它操作而投影机显示冻结的画面； 10.支持板书功能，在不关闭投影机状态下，可使投影机不显示任何画面，升起幕布，使用整个黑板，在需要投影机的情况下可以一键恢复正常使用状态，使板书教学和多媒体教学灵活切换； 11.支持投影机灯泡用时检测，统计真实的投影机灯泡用时（投影机菜单显示的时间）； 12.支持设备防盗报警功能，支持投影机断线或讲台门被撬等非常规情况的报警检测功能； 13.投影机电源和计算机电源具有延时关闭功能，保证设备正常自动关机后断电，延时时间用户可自定义； 14.中控联动控制功能，用户可根据使用习惯设定联动模式，设置灵活；中控支持管理平台远程配置，支持批量操作； 15.支持教室电脑联动控制功能，支持远程开关机、远程控制管理、支持系统监测并为运维系统提供相关信息等； 16.可扩展双投影应用功能，支持统一控制或分别控制； 17.支持物联网监测与自动联动控制功能（需要选择配备相应的功能模块）； 18.支持互联互通，设备可支持其它厂商控制平台管理，实现与其它管理平台对接互联，保证设备与其它管理平台的通用性和扩展性。 19.基本接口：HDMI：≥4路输入和2路输出；AV：≥4组输入和2组输出；麦克风接口：≥2路；RS-232：≥6路；I/O接口：≥5路；网络接口：≥6个10/100/1000M；设备电源：≥1路；计算机电源：≥1路（可设定延时）；投影机电源：≥1路（可设定延时）；幕布控制：≥1路（可设定延时）； 20.产品需通过3C认证； |
| 41 | 液晶控制面板 | 1 |  | 台 | 华璨、爱科尔、皓酩或同档次品牌型号 | 1.可编程8寸TFT电容式液晶显示屏，分辨率800*600，支持90度旋转； 2.界面风格、使用模式、控制功能等支持可编程，界面灵活方便； 3.支持单界面或多级界面跳转等多种触控及显示方式，最多支持200个界面转换； 4.支持平台解锁、刷卡解锁、密码解锁等多种方式，密码支持数字、文字或特定区域等； 5.支持倒计时提示功能，操作过程中带有等待的操作过程，系统显示等待剩余时间； 6.内置RTC时钟，支持日期及时间显示，支持字体大小、颜色调节，支持管理平台校时； 7.支持图片、文字、数字、图标、进度条、指针等多种显示内容； 8.背光亮度64级可调，支持管理平台对屏幕亮度调节及屏幕开关、保护等管理； 9.支持面板锁定，锁定界面可定制，可显示提示信息或操作说明等； 10.支持中英文转换，支持触控提示音； 11.支持按键按下触发或按下触发松开停止等应用模式； 12.零秒启动，开机即可正常使用； 13.工业级标准，屏幕正面支持IP65级防护，适合教室环境使用。 |
| 42 | 蓝牙功放 | 1 |  | 台 | 华璨、爱科尔、皓酩或同档次品牌型号 | 1.针对教学扩声需求设计，免维护，低功耗、无风扇，适合长时间工作，无噪音，适合教学环境； 2.数字调节方式，可根据实际需要设置，每次开机可自动恢复音乐和麦克风音量的预设音量，并可限制最大音量，方便管理； 3.具有不低于3路麦克风输入，音量独立控制，方便接入不同类型的麦克风。支持幻象电源供电； 4.具有不低于4路音频输入，同步输出，无需切换； 5.具有不低于2路音频输出，支持录播等设备接入； 6.具有完善的自身保护功能，如过载、短路等； 7.中文LCD菜单显示，清晰直观； 8.内置蓝牙麦克接收功能，支持蓝牙麦克风直接配对使用，通过蓝牙麦克风实现电脑翻页功能。 9.支持串口控制功能，支持中控等设备直接调节音量； 10.支持设备信息、设备状态等信息反馈，支持麦克风电池电量检测及电量提醒，支持系统运维平台管理； 11.提供3C认证证书； 12.技术指标：无线接收频率：2402 – 2480 MHz；无线调制方法：GFSK，BT = 0.5 Gaussian；无线发射功率：2.5 mW；有效接收距离：15米；功放频率响应：20 Hz～20 KHz (±3 db)；麦克风灵敏度：-82 dBm (1% BER)；信噪比：90dB；输出功率：200W+200W；推导阻抗:8Ω；USB通讯接口：2路；串行控制口：1路；麦克风输入：3路；音频输入：4路；音频输出：2路；使用电源：AC180~240V（50~60Hz）。 |
| 43 | 音箱 | 1 |  | 台 | 华璨、爱科尔、皓酩或同档次品牌型号 | 1.采用8"×1(BASS) 3"×2(TREBLE)两分频音箱，音质适合教学应用； 2.音箱采用木质箱体，钢质护罩，便于清洁，适合教室环境； 3.频率响应: 45Hz—18KHz； 4.灵敏度: 88dB 1W1M； 5.阻抗: 8Ω； 6.功率: 额定功率100瓦、峰值功率160W； |
| 44 | 蓝牙麦克风 | 1 |  | 个 | 华璨、爱科尔、皓酩或同档次品牌型号 | 1.多功能蓝牙麦克风是要求具有麦克风、翻页器、激光教鞭多种功能的一体化设备； 2.采用蓝牙技术，发射器与接收设备自动对频任意匹配，全部通用； 3.采用近距离联接机制，对频范围在5米以内，隔墙不联，教室之间无串扰、误联现象；使用距离15米内无噪音、断音、无死角现象；适合大规模应用。 4.发射器采用充电式锂电池，满电状态下连续使用时间在20小时以上；充电接口采用通用的Mini-USB接口，方便使用； 5.发射器小巧、轻便，便于携带，可外接咪头，便于使用激光教鞭，同时具有内置咪头；支持多种使用方式，如领夹、手持、颈挂等。 6.针对教学需求设计，音质清晰，适合教学。麦克风灵敏度高，具有自动增益功能，拾音范围不小于25CM，60度夹角，心型指向； 7.剩余电量显示功能，发射器具有低电提示功能，提示使用者及时充电，防止设备因电量不足影响使用，在出现低电提示后仍可使用2小时以上； 8.闲置静音功能，发射器可识别设备状态，在联机时，不使用且不关机的情况下平放，发射器即静音，不会啸叫，拿起时立刻恢复使用状态； 9.使用翻页器功能时，只需麦克风与接收设备成功对频即可使用，无需另外安装翻页接收器； 10.产品通过国家工信部无线电管理委员会权威认证（SRRC），认证的设备名称为：蓝牙设备；设备的使用频率、发射功率等指标符合国家规定。 11.技术指标：发射使用频率：2402 – 2480 MHz；调制方法：GFSK，BT = 0.5 Gaussian；发射功率：2.5 mW；有效接收距离：15米以内；拾音范围：60度夹角，心型指向。 |
| 45 | 分析终端主机 | 1 |  | 台 | 旷视、宇视、大华或同档次品牌型号 | 1.为保证系统安全性及稳定性，要求所投产品为LINUX系统，CPU2核4线程，主频≥1.8GHz ； 2.内存≥DDR3 1600 8G； 3.显卡集成显卡； 4.硬盘≥120G固态硬盘； 5.网口：10M/100M/1000M自适应LAN口； |
| 46 | 智能分析系统 | 1 |  | 套 | 旷视、宇视、大华或同档次品牌型号 | 一、行为分析： 1.处理能力：在0～50人的教室规模下，以视频流模式，最大支持1路1080p视频流进行实时行为、表情、抬头率分析； 2.行为分析能力：支持三种学生行为分析（举手、站立、趴桌子）； 3.表情分析能力：支持八种学生表情分析（高兴、中性、生气、厌恶、害怕、困惑、惊讶、伤心）； 4.教务信息管理：支持所有学生、教师、班级、课程、课表、教室、学年学期等基础数据可与学校现有数据平台对接； 5.统计分析：支持学生行为数据统计展示：展示不同条件下课堂学生的课程行为次数以及趋势； 支持学生表情数据统计展示：展示不同条件下课堂学生的课程表情次数以及趋势； 支持学生课堂专注度指数展示：展示不同条件下课堂学生的专注度指数趋势； 6.设备管理：支持摄像头、主机添加删除绑定。 二、人脸考勤： 1.处理能力：在0～50人的教室规模下，支持1路实时视频流人脸考勤分析； 2.识别率基于动态非配合式识别50000人底库，通过率≥99.5%、误识率≤0.5% 3.人脸识别速度≤500ms； 4.人脸识别像素从眉毛到下巴的正方形，应≥100×100像素数； 5.学生底库信息维护：包含人脸识别所必须的人员面部照片，以及学生相关的人员姓名、性别、年级、班级、证件号码和入学日期等信息，系统可以直接跟学校学籍系统、教务系统实现定时进行学生信息同步，支持学生信息通过excel批量导入； 6.班级信息：包含：班级名称、年级、班主任、开班日期等，并建立学生和班级的对应关系； 7.课表管理：系统统一完成学校内所有课程的录入，支持新建课程和excel批量导入。支持录入课节、课表信息； 8.考勤统计：支持根据班级、日期、时间、课程等查询条件，对考勤结果信息进行查询和分析，可查看所有学生考勤信息，也可通过搜索学生姓名进行个别学生考勤信息的查询. |
| 47 | 考勤摄像机 | 1 |  | 台 | 旷视、宇视、大华或同档次品牌型号 | 1、成像源1/2.8" CMOS 2、信号模式PAL/NTSC 3、清晰度1080P 4、有效像素1920(H)ⅹ1080(V) 5、最低照度彩色：0.001Lux@F1.2 6、信噪比>60dB（加强） 7、背光补偿开/关 8、白平衡自动 9、电子快门PAL:1/25~1/100000秒 NTSC:1/30~1/100000秒 10、焦距5~50mm 11、光学变焦≥10倍 12、对焦自动/手动，采用高性能DSP实现全数字超高速连续对焦功能 13、预置位≥255个 14、花样扫描4条，每条可记录3分钟 15、巡航轨迹8条巡航路径，每条可添加16个预置点 16、其它扫描支持水平扫描、两点区域扫描、随机扫描 17、旋转范围水平360°无限位，垂直90°,自动翻转 18、旋转速度水平和垂直：最小0.01度、最大200度/秒 19、视频编码H.265/H.264 20、音频编码G.711，G.726 21、图像主码流1920*1080,25帧/秒 22、图像辅码流720P/D1 23、视频压缩码率32Kbps-16Mbps 连续可调，支持CBR/VBR |
| 48 | 平台服务器 | 1 |  | 台 | 戴尔、浪潮、华为或同档次品牌型号 | 1.CPU：Intel铜牌CPU/3106[至强8核/1.7G/11M] 2.内存：16G DDR4 3.硬盘：2*8T SAS 7.2K 3.5英寸热插拔硬盘 4.网卡：双千兆网卡，10M/100M/1000Mbps自适应 5.电源冗余：双电550W热插拔电源 6.系统支持：CentOS7.0 64位及以上； |
| 49 | 资源管理平台 | 1 |  | 套 | 奥威亚，紫旭、富泰尔或同档次品牌型号 | 1.信息管理系统 （1）录播管理：支持把录播设备接入平台，实现自动转码、无缝直播点播，并具备直播和点播功能。支持对录播进行远程关机、休眠唤醒、启动录制等操作。 （2）多级平台对接：支持校平台与上级区平台进行对接，校平台资源可像区平台提交。 （3）★录制预约：平台支持用户远程进行在线录课预约，可实现单个或批量预约；可直接导入课表实现预约；支持预约信息的申请和审核管理。支持用户手机扫码预约录制，扫码后手机端填写录播预约信息即可快速完成预约，录制结束后也可扫码在平台回顾或下载已录制的视频。 （4）资源颗粒度管理：支持视频资源多维度分类，如按年级、学科等分类管理，支持用户自定义分类类型。并支持根据关注度、用户推荐度和点击热度的不同维度在平台呈现。 （5）视频专辑：支持用户可灵活创建各种视频专辑，并自定义专辑类型，可将一同类型的视频进行归类，便于视频的归整和便捷查询。 （6）公告发布：平台首页提供公告模块，支持通过平台发布校务公告、活动通知、行政公告、直播通知、紧急通告等多种类型公告。公告支持按定义的类型进行归类查询，支持用户自定义公告类型。 （7）自动转码功能：支持视频下载、上传、编辑、管理。可实现所有主流视频文件格式自动转码，包括asf、mpg、rmvb、mov、rm、avi、3gp、wmv、flv、mp4等，可设置下载及观看权限。可设置高标清转码清晰度码流。 （8）虚拟切片：支持视频自动划分知识点和教学环节片段，且不破坏视频原来的完整性。知识点与教学环节目录支持在全屏状态下呈现，支持快速点击跳转到相应节点播放，支持片段循环播放。支持对上传的视频添加和修改“知识点”和“教学环节”。提供添加和修改的功能界面截图。 （9）教学行为分析：支持弗兰德斯教学行为分析法（S-T），平台根据跟踪数据生成S-T曲线图，帮助用户进行教学技能提升和评估。S-T行为数据支持后期在线编辑修改，便于教师进行错误修正。提供S-T功能界面截图和编辑界面截图。 （10）文件检索：支持关键字搜索功能，用户可直接在资源管理平台的页面搜索框输入关键字，对某个视频标题、知识点和教学环节进行搜索。 （11）一键置灰：支持平台肤色一键置灰功能，切合特殊纪念日氛围。 （12）强制播放：支持强制设置播放源，用户点击任意视频均强制播放指定视频源，便于学校进行统一播放和管理。 （13）★流量统计：支持平台对用户访问数、页面访问数进行数量统计，用户流量可按日、周、月、年、总浏览数进行分类统计。支持对视频直播流量、点播流量统计，并以曲线图形式展现10天内的访问流量变化趋势。提供功能界面截图。 （14）★存储管理：平台支持自定义视频的保存期限，支持永久保存，支持自定义视频保存天数期限，到达期限后自动删除；同时支持平台对录播内的视频保存期限进行管理，支持永久保存和自定义期限并在到达期限后录播自动删除视频文件。提供功能界面截图。 （15）提供基于录播设备的智能教学信息处理系统相关自主知识产权证明文件复印件。 2.直播点播系统 （1）基于flash+html5技术，无需安装插件即可进行跨平台（Windows、Linux、IOS）视频点播观看。 （2）支持流媒体转发服务，平台支持不少于2000点以上高清直播功能。 （3）集群技术：支持直播集群技术，以支持系统的横向拓展，随系统应用规模的拓展逐渐增加转发服务器以支持更大规模直播。 （4）多码率支持：点播视频时可根据网络情况在播放器窗口进行高标清切换观看。提供转发高标清设置功能界面截图。 （5）支持直播权限及密码设置，让直播信息更加安全。 （6）支持上传教案、课件等视频附件，附件可与视频进行绑定。支持word、excel、ppt、PDF、jpeg等格式。用户在点播视频时下载附件。 （7）提供视频转发分享功能，支持二维码分享和一键转发分享至新浪微博、QQ、微信等社交平台中。 3.微课管理系统 （1）提供微课管理模块，支持自定义微课时长限制，在规定时长内的视频上传平台后自动归类到微课模块当中，并支持按学段、学科进行自动归类整理。 （2）★提供专业微课录制软件，支持直接从平台下载微课录制软件并安装于笔记本电脑中。微课视频录制完毕后支持一键上传到平台，或下载到本地电脑保存。提供微课软件客户端在平台下载界面截图。 （3）微课录制软件需满足包括教师头像、实物展台、课件PPT在内的三路视频源切换及组合布局录制，支持课件与老师画中画模式。提供软件界面截图。 （4）支持PPT课件导入、课件批注，在微课录制的同时支持PPT分页预览，并进行切换录制。 （5）提供微课制作软件相关软件著作权证书复印件并。 4.移动APP应用服务 （1）提供自主研发的平台移动端APP，支持Android系统，可与视频资源管理平台对接。 （2）移动端APP应提供视频在线直播、视频点播、专辑点播等功能。 （3）移动端同步支持虚拟切片功能，实现知识点的快速跳转观看、学习，提高学生的学习效率。 （4）支持移动端APP点播视频时查看视频信息、视频附件。提供APP功能界面截图。 （5）提供移动学习软件相关软件著作权证书复印件。 5.其他要求 （1）为了保证系统兼容性，要求平台与录播主机为同一品牌，提供教学视频资源管理系统相关软件著作权证书复印件。 |
| 50 | 课堂数据分析软件 | 1 |  | 套 | 奥威亚，紫旭、富泰尔或同档次品牌型号 | 一、软件设计 1.兼容对接：课堂大数据分析软件与分析主机，通过分析主机AI分析的教学行为数据自动回传并与相应课堂视频自动关联；课堂大数据分析软件与校园资源管理平台无缝对接，可将数据与平台融合通过平台进行功能模块展示； 2.软件架构：软件平台采用B/S架构设计，支持主流浏览器访问，经过大数据分析的视频资源自动按学段、年级、学科分类及学科进行自定义分类管理，支持用户自定义分类类型； 3.视频检索：支持关键字对分析视频进行全局搜索功能，支持按对话型、练习型、混合型、讲授型等维度进行检索。支持按时间进行精确搜索； 5.视频点播：支持对各课堂视频进行点播观看，同时查看课堂分析数据，支持一键式导出所有课堂视频的“授课类型”、“学生专注度数”、“CH互动指数”、“知识点数”数据，导出的文件格式支持Excel。 6.课堂质量报告：软件通过分析结果对每个课堂视频自动形成“课堂质量报告”，包含对课堂专注度、教学行为数据、学生出勤数据、学生动作表情等数据的多维度分析结果，可对课堂质量报告在线预览。 7.课堂排行榜：基于每个课堂视频的分析数据，形成以“互动指数”、“学生专注度”、“知识点数”、“授课类型”为维度、以课节为单位的的排行榜，并通过图形化呈现。 二、教学行为分析 1.分析维度：支持“老师讲授”、“指导学生”、“学生演示汇报”、“教师板书”、“师生互动”、“学生讨论”、“生生互动”、“课件展示”和“教学资源展示”多种维度的教学行为识别； 2.展示模型：支持以秒为颗粒度对各种类型的教学行为进行基于AI功能的全自动伴随式分析，以课堂时间为轴线形成课堂教学评估数据，并以图表形式直观展示课堂每个时刻的行为类型和持续时长。 3.互动指数：支持生成师生互动指数热力图，通过互动指数展示一节课堂种师生互动情况。 4.支持弗兰德斯教学行为分析法（S-T）：系统根据图像识别全自动跟踪数据生成S-T曲线图，帮助用户进行教学技能提升和评估。 5.RT-CH教学模型：引入RT-CH教学分析模型，系统自动生成矩阵图，并判定授课类型属于对话型、练习型、混合型、讲授型。 6.课堂知识点分析：通过虚拟切片功能实现课堂授课视频知识点片段自动划分，且不破坏视频原来的完整性。知识点目录支持在全屏状态下呈现，支持快速点击跳转到相应知识点播放。 7.学生专注度分析：支持以课堂时间为轴线，对各个时刻学生的抬头率进行分析统计，形成学生首行观课专注度的图形数据。 三、学生动作分析 ★1.支持学生课堂动作分析，包括趴桌子、举手、站立三种肢体语言，可对各类动作进行实时检测。 2.支持对各类学生动作进行实时检测，以课堂时间为轴线通过图表形象展示课堂中每个时刻各类动作的学生人数。 3.支持对整节课堂实现学生动作的统计分析，通过图表展示整节课堂每种学生动作的峰值时刻、峰值占比和峰值人数，点击该峰值时刻即跳转到当前时刻查看详细数据。 四、学生表情分析 ★1.支持学生课堂表情分析，包括高兴、惊讶、生气、难过、疑惑等共七种表情。 2.支持对各类表情进行实时检测，以课堂时间为轴线通过图表形象展示课堂中每个时刻各类表情的学生人数。 3.支持对整节课堂实现学生表情的统计分析，通过图表展示整节课堂每种学生表情的峰值时刻、峰值占比和峰值人数，点击该峰值时刻即跳转到当前时刻查看详细数据。 五、无感知考勤 1.支持基于人脸识别实现自动考勤功能，支持实时统计学生出勤情况，包括应出席人数、实际出席人数、迟到人数、早退人数、出席率； 2.支持以课堂时间为轴线生成出勤数曲线图，直观展示每个时刻的出勤人数和出勤率数据。 六、资质要求 为保障用户合法权益，要求软件厂商提供课堂大数据分析软件相关软件著作权证书复印件并加盖投标专用章或公章。 |
| 51 | 环境改造 | 1 |  | 间 | 现场定制 | 1、墙面打底：轻钢龙骨，6厚硅钙板打底，放吸音棉。2、墙面安装吸音棉板。3、天花吸音板吊顶：轻钢龙骨，6厚硅钙板打底，面上吸音板，造型天花。4、地面保护膜：铺2厚PVC地板胶，颜色甲定。5、安装线路：阻燃铜芯线，弱电安装（赛格牌电脑线）。6、铁皮电箱安装。7、TCL开关和五孔插座安装。8、德力西牌63安漏电开关安装。9、德力西牌32A漏电开关。10、电脑插。11、门边补缝。 |
| 52 | 系统集成 | 1 |  | 批 | 定制 | 设备安装调试，包含网线、电源线、插座、设备连接线、线槽、线材等辅材 |
| - 商务要求表 |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价要求 |  |  | 本项目实行总承包制，供应商应对本项目进行全面分析后按交钥匙工程报价。投标价格包括设备费、运输费、人工费、安装调试费、利润、税费、验收、培训、招标代理服务费及所有相关的直接、间接费用等各种费用和售后服务、税金及其它所有成本费用的总和。（采购人不再支付中标价以外的任何费用） |  |  |  |
| 质保期 |  |  | 除“采购内容及技术需求表”中有特别要求的，其余货物质保期不少于1年（自交货并验收合格之日起计）；质保期从验收合格投入使用之日起计，所有产品按国家“三包”规定保修。终身提供技术支持服务。在质保期期内因货物质量、安装而造成货物损坏，其全部费用由中标人负责。 |  |  |  |
| 交付使用期及交货地点 |  |  | 1、交付使用期：自合同签订之日起30个工作日内安装调试完毕交付使用并验收合格。 2、交货地点：采购人指定地点。 |  |  |  |
| 付款条件 |  |  | (1)签订合同后10个工作日内采购人向中标供应商支付合同总金额30%的预付款，待货物安装调试完毕并最终验收合格后，开具全额发票给采购人，采购人在15个工作日内付清中标供应商剩余的70%合同款。 (2) 合同签订之前，中标供应商按合同金额的5%向采购人交纳履约保证金。中标供应商应按投标响应和合同约定提供相关售后服务，提供的货物在质量保修期内无质量问题，在质量保修期结束后，中标供应商向采购人提出办理退还申请，采购人应在收到申请相关材料后15个工作日内完成退付（无息）。履约保证金缴款账户信息： 户名：南宁师范大学，开户银行：中国银行南宁市明秀东支行，账号：626257498267。 |  |  |  |
| 售后服务要求 |  |  | - 对采购人的技术人员进行免费培训，使其全部掌握设备的使用和日常维护。 - 故障响应时间：中标供应商在收到甲方故障维修通知2小时内达现场进行维修；一般问题12小时内解决；重大问题24小时内解决；特殊故障现场无法解决的，以书面形式通知甲方并制定维修方案和确定故障排除时间。 - 在质量保证期内，设备出现质量问题，中标供应商负责免费维修，维修期间采购人有权要求中标供应商提供相同型号/配置的代用品。 - 保质期满后，提供终身有偿维护服务，更换零配件价格低于市场价。 |  |  |  |
| 其他要求 |  |  | - 本项目货物不接受进口产品(包括货物和服务，下同)投标（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），如有此类产品参与投标的作无效投标处理。 - 投标产品必须为全新原装产品，中标供应商所提供的产品、资料等要满足中华人民共和国的相应标准。项目采购的设备质量问题达不到采购人使用需求的，采购人有权要求中标供应商更换设备。 4、投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括： （1）货物及标准附件、备品备件、专用工具的价格； （2）运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务等费用； （3）必要的保险费用和各项税费； （4）包括安装费用。 |  |  |  |

- C分标：电子信息工程特色专业项目仪器设备

说明：

1、投标人的产品实质上应相当于或优于本需求中的技术参数及性能（配置）要求。

2、本需求中的“技术参数及性能（配置）要求”不明确或有误的，投标人请以详细、正确的技术参数性能（配置）同时填写投标报价表和技术规格响应表。

3、凡在“技术参数及性能（配置）要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，投标人应在投标报价明细表中将其标配参数详细列明。

4、带“★”的条款为实质性内容要求。

| 项号 | 货物名称 | 数量 |  | 单位 | 参考品牌 | 技术参数及性能（配置）要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 落球法变温粘滞系数实验仪 | 3 |  | 台 | 世纪中科ZKY-NZ/PID、大华仪器、北京精测或同档次品牌型号 | 实验内容 1． 学习落球法测粘滞系数的原理 2． 了解PID温控试验仪原理以及使用方法 3． 练习用停表记时，用螺旋测微器测直径 4． 用落球法测量不同温度下蓖麻油的粘度 技术指标 1． 测试方法：落球法 2． 计时方法：电子秒表计时 3． 粘滞系数的测量范围：0.1--50pa.s 4． 样品管：内径25mm,高度270mm 5． 控温精度：≤±0.2°c 6． 控温范围：室温~60℃ 7． 循环水量：5L/min 8． 测量精度：≤3% ★9． 开放式PID温控实验仪,智能控温，提供加热过程的温度、功率调节曲线、参数等显示；本产品为实验室增补设备，供应商提供的产品需与实验室原有设备一致 10． 另外PID温控实验仪可自行设定整定参数，学生可以进一步学习PID的控制原理。 |
| 2 | 声速测定实验仪 | 3 |  | 台 | 世纪中科 ZKY-SSA、大华仪器、北京精测或同档次品牌型号 | 实验内容 1. 了解超声换能器的工作原理和功能 2. 学习不同方法测定声速的原理和技术 3. 熟悉测量仪和示波器的调节使用 4. 测定声波在空气及水中的传播速度 技术指标 1. 超声实验装置 1. 环境适应性：工作温度10—35℃：相对湿度25-75％。 2. 配对压电陶瓷换能器：谐振频率：37±2kHz；可承受的连续电功率不小于10W。 3. 两换能器之间测试距离：50—250mm 4. 距离测试装置：机械游标卡尺，分度值0.02mm 5. ★仪器核心部件丝杆采用全不锈钢材质，不易生锈；固定方式采用3点定位，轴向性好，采用矩形齿（间距≦3mm，导程≦6mm）调节减少空程差，在快速移动的同时保证测量精度，实验结果误差小。 6. 外形：测试架外形尺寸500*l00*l70mm 2. 声速测试仪信号源： (1) 连续波频率范围：30kHz一45kHz，分辨率：1Hz，5位数字显示。 (2) 脉冲调制信号源： 载波信号频率范围：同连续波频率范围 脉冲调制波宽度： 16个载波周期 脉冲调制波周期： 16ms (3) 计时范围：0.1us—10ms, 分辨率：0.lus，5位数字显示 (4) 激励输出电压：最大输出电压：15Vp-p；最大输出功率：2W ，四档可调 (5) 接收信号放大器：四档可调，放大倍率：1，2，5，10 (6) 抗电强度： 50Hz正弦波500V电压1 min耐压试验 (7) 工作电压： 交流220V（±10%） 最大工作电流：0.1A (8) 仪器外形尺寸： 280*320*140mm 3. 实验系统组成：超声实验装置+声速测定信号源+水槽+水平夹持固体实验组件 (1) 超声实验装置可自由组合扩展（水槽与支架分离式），物理思路清晰。 (2) 液槽与一切电器、电线、机械装配等分离。不会在注水时对其造成损坏，注水、放水、清洗方便省时。 (3) 超声实验装置的机械传动操作轻便滑爽，轨道直线性好。 (4) 点阵式液晶菜单显示屏引导实验进程，提示注意事项、辅助实验教学。 (5) 长寿命高可靠性按健调节实验参数，替代易磨损的多圈电位器，大大降低了仪器的使用故障和使用成本。 (6) 水槽: 外形尺寸445*135*95mm, 容积：429*119*79mm (7) 水平夹持固体试样: 一套三件10cm ,15cm,20cm 各一件 4. 实验方法： (1) 介质：空气、固体、液体； (2) 测试方法：驻波法，相位法，时差法； (3) 相对误差：≤2% |
| 3 | PLC实验设备(1200) | 22 |  | 套 | 博才、亚龙、天煌或同档次品牌型号 | 1、可编程控制器 西门子S7-1214C，AC/DC/RLY；紧凑型 CPU，AC/DC/继电器， 机载 I/O： 14个24V DC 数字输入；10 个继电器输出 2A； 2个AI 0-10V DC， 电源：交流 47-63Hz 时 85-264V AC， 程序/数据存储器 100 KB； 2、数字量模块 西门子SM1223数字量输入输出模块；数字量输入输出模块 16输入24V DC/ 16输出继电器； 3、可编程控制器及数字量模块配套模块 模块材料：高强度塑料外壳，铝塑面板，图案、文字符号采用进口油墨丝印，可编程控制器及数字量模块输入输出点均须引到面板上。根据学校需求定制尺寸。 4、直线运动控制挂板（22套设备中，11套配此挂板） 模块材料：高强度塑料外壳，铝塑面板，图案、文字符号采用进口油墨丝印。技术参数：步进驱动器1只，步进电动机1只，光电传感器4只，电位器1只，同步轮2只，同步带1根，带刻度直线导轨1根，船型开关1只，黄、绿、红点动按钮各1只，固定支架2只，安全插口15只。根据学校需求定制尺寸。 5、小车运动控制挂板（22套设备中，11套配此挂板） 模块材料：高强度塑料外壳，铝塑面板，图案、文字符号采用进口油墨丝印。技术参数：电感式传感器2只，行程开关2只，极限位开关2只，继电器2套，绿色指示灯3只，红色指示灯1只，黄、绿、红点动按钮各1只，直流减速电动机1只，轴承1只，滚轴丝杠1根，工件1块，固定支架8只，安全插口34只。定制尺寸，根据学校需求定制尺寸。 6、▲工业现场数据远程采集模组 128×64图形OLED；1路LoRa，发射功率+17dBm，最高+20dBm；工作频率：470 ~510MHz ( 多频段可选）；天线增益：-5dBi（可选其他增益天线），MMCX接口；通信速率：292bps~5.4kbps @125kHz；接收灵敏度：SF7≤ -126dBm, SF12 ≤ -140dBm；组网协议：LoRaWAN Class C、LoRaPMAC自组网模式；入网模式：OTAA自动入网，ADR动态速率；有线通信：1路RS-485/Modbus-RTU，支持波特率1200bps~9600bps；通信功能：RS-485透传，支持自动轮询任务管理（PPTM）；其他：LoRaWAN标准1.0.2 ClassA/C、LoRaWAN标准 OTAA/ABP激活方式、LoRaRadio无线透传、LoRaPMAC自组网模式，可实现设备运行状态的监测、现场环境数据采集、工业互联网等功能，支持二次开发； - ▲工业现场在线温度监测终端（22套设备中，配套2套） CPU 高性能处理器Cortex-M4处理器，存储 内置SDRAM、FLASH多储存器件， 7英寸真彩TFT显示屏，红外热像测温，红外测温阵列 1024点，温度范围-20~500℃；支持二次开发，提供及开放源码包； 8、▲工业现场数据数据汇聚平台（22套设备中，配套1套） ARM Cortex-A53单核，工作频率 433/470/868/915多频段可选，支持DC适配器、PoE供电，支持Class A/B/C设备接入，WEB交互界面，支持二次开发； |
| 4 | PLC实验设备(1500) | 1 |  | 套 | 博才、亚龙、天煌或同档次品牌型号 | 1、可编程控制器 西门子1516F-3 PN/DP，1个。 2、CPU面板 西门子SC-J9R99522，1个。 3、负载电源 西门子PM 190W 120/230VAC，1个。 4、本地IO模块 数字量输入模块DI 32x24VDC HF，1个。 数字量输出模块DQ 32x24VDC/0.5A HF，1个。 5、远程IO模块 通讯模块BA 2xRJ45，1个。 控制模块IM155-6PN HF，1个。 数字量输入模块 DI 8x24VDC HF，1个。 数字量输出模块 DQ 8x24VDC/0.5A HF，1个。 6、40针前连接器 35mm模板前连接器，快连型，40针，2个 7、安装配件 设备安装导轨等相关材料1套 8、西门子变频器面板，SINAMICS IOP，1个。 9、西门子变频器控制模块，CU250S-2 PN，1个。 10、西门子变频器功率模块，Power Module PM240-2，1个。 |
| 5 | 光放大器 | 2 |  | 个 | CETC34、CETC41、深圳华天成、致远光科技或同档次品牌型号 | 技术参数： 1) 工作波长范围：1530nm~1560nm 2) 饱和输出光功率：20dBm 3) 噪声系数：＜6dB 4) 光纤类型：单模 配置： 1) 电源线：1根 2) 使用说明书：1份 3) 合格证：1份 4) 测试报告：1份 |
| 6 | OTDR | 1 |  | 个 | CETC34、CETC41、深圳华天成、致远光科技或同档次品牌型号 | 技术参数： 1) 工作波长：1310nm、1550nm 2) 动态范围：32dB 3) 事件盲区：≤1.8m 4) 衰减盲区：≤10m 5) 损耗阈值：0.05dB 6) 损耗分辨率：0.001dB 7) 距离范围：0.3~180km 配置： 1) 电源适配器：1个 2) 使用说明书：1份 3) 合格证：1份 4) 测试报告：1份 |
| 7 | 光功率计 | 2 |  | 个 | CETC34、CETC41、深圳华天成、致远光科技或同档次品牌型号 | 技术参数： 1) 校准波长：850nm、1310nm、1490nm、1550nm、1625nm 2) 探头类型：InGaAs 3) 显示范围：-50~+26dBm 4) 准确度：±0.25dB 5) 显示分辨率：0.01dB 配置： 1) 电源适配器：1个 2) 使用说明书：1份 3) 合格证：1份 4) 测试报告：1份 |
| 8 | 光调制器 | 3 |  | 个 | CETC34、CETC41、深圳华天成、致远光科技或同档次品牌型号 | 技术参数： 1) 工作频段：1 GHz -20GHz 2) 工作波长：1525～1580nm 3) 插入损耗：≤5dB 4) 带内平坦度：≤±2dB 5) 输入输出光纤：保偏光纤 配置： 1) 电源线：1根 2) 使用说明书：1本 3) 合格证：1份 4) 测试报告：1份 |
| 9 | 光电转换器 | 3 |  | 个 | CETC34、CETC41、深圳华天成、致远光科技或同档次品牌型号 | 技术参数： 1) 工作波长：1535nm～1565nm 2) 工作频率：2GHz～18GHz 3) 饱和输入光功率：≥10dBm 4) 平坦度：≤±2dB 配置： 1) 电源线：1根 2) 使用说明书：1份 3) 合格证：1份 4) 测试报告：1份 |
| 10 | 光环形器 | 6 |  | 个 | CETC34、CETC41、深圳华天成、致远光科技或同档次品牌型号 | 技术参数： 1) 工作波长：1310/1550nm 2) 工作带宽：λ中心±20nm 3) 插入损耗：≤0.8dB 4) 隔离度：≥45dB 5) 串扰：≥50dB 6) 回波损耗：≥55dB 配置： 1) 使用说明书：1份 2) 合格证：1份 3) 测试报告：1份 |
| 11 | 光衰减器 | 10 |  | 个 | CETC34、CETC41、深圳华天成、致远光科技或同档次品牌型号 | 技术参数： 1) 工作波长：1310/1550nm 2) 衰减范围：30dB 3) 衰减分辨率：0.1dB 4) 回波损耗：≥55dB 5) 最大承受光功率：300mW 配置： 1) 使用说明书：1份 2) 合格证：1份 3) 测试报告：1份 |
| 12 | 光谱仪 | 1 |  | 台 | Anritsu、津工仪器、丹仕通或同档次品牌型号 | 技术参数： (1) 波长范围：600~1750nm (2) 波长绝对精度: ±0.02nm(1520nm~1620nm) (3) 分辨率带宽(FWHM) ：可从0.03,0.05,0.07,0.1,0.2,0.5,1.0 nm中任选 (4) 波长稳定性: ≤±5pm (5) 波长线性度：±20pm(1520nm~1620nm) (6) 最大输入功率：+23dBm (7) 接收机灵敏度：-90dBm (8) 功率精度：±0.4dB (9) 功率平坦度：±0.1dB(1520～1620nm) (10) 偏振相关性：±0.05dB（波长1550/1600nm） (11) 动态范围：60dB(±0.4nm) (12) 采样数据点：51~50001 (13)光接口回损≥35dB（FC/PC接头） (14)扫描速度：≤0.2 s (span: 5 nm, Resolution: 0.1 nm) 配置： 1.MS9740B OPTICAL SPECTRUM ANALYZER 2.MS9740B-001 GPIB INTERFACE 3.MS9740B-002 LIGHT SOURCE FOR WAVELENGTH CALIBRATION 4.MS9740B-037 FC CONNECTOR 5.MS9740B-009 MULTIMODE FIBER INTERFACE (50/62.5um) |
| 13 | FPGA开发板 | 25 |  | 套 | ALINX AX1025、芯驿电子、友晶科技或同档次品牌型号 | 主要技术参数： FPGA：Intel公司Cyclone 10LP系列10CL025YU256C8 SDRAM：256Mbit SDRAM FLASH：16Mbit QSPI FLASH 晶振：50MHz有源晶振 JTAG口：2.54间距10针接口 以太网：1路10/100/1000M自适应以太网 HDMI：1路HDMI输出接口 USB：1路USB2.0接口 串口：1路USB转串口 LED：5个用户LED（1个在核心板，4个在扩展板） 按键：4个 EEPROM：1路I2C接口EEPROM 24LC04 扩展口：1路40针扩展口（2.54mm间距），共引出34个IO，5V，3.3V可接TFT模块、AD/DA模块等 摄像头接口：1路摄像头接口，可接单目摄像头模块 RTC：1路RTC实时时钟 配置： FPGA开发板一块 透明保护板一块 Mini USB线二根 5V电源一个 USB下载器一套 |
| 14 | AD/DA采集模块 | 4 |  | 个 | ALINX AN108、芯驿电子、友晶科技或同档次品牌型号 | 34针标准接口 电源模块（5V，3.3V） 高速DA芯片（AD9708）：8位，125MSPS 高速AD芯片（AD9280）：8位，最大采样率32MSPS 信号输出接口：10Vpp 信号输入接口：10Vpp 衰减电路：0－2V |
| 15 | 音频采集模块 | 4 |  | 个 | ALINX AN831、芯驿电子、友晶科技或同档次品牌型号 | 电源：5V，3.3V 信号：VM_I2C_SCLK, VM_I2C_SDAT, VM_BCLK, VM_DACDAT, VM_DADLRC, VM_ADCDAT, VM_ADCLRC |
| 16 | 单目摄像头 | 2 |  | 个 | ALINX AN5640、芯驿电子、友晶科技或同档次品牌型号 | 镜头参数：5MP/M12接口 焦距3.6mm 监控角度80-96度 |
| 17 | 4.3''LCD液晶屏 | 3 |  | 个 | ALINX AN430、芯驿电子、友晶科技或同档次品牌型号 | 尺寸：4.3吋 显示像素：480（RGB）*272 接口位数：RGB24bits 颜色深度16.7M 像素间距：0.198mm*0.198mm 像素显示面积：95.04mm*53.86mm 重量：44.065g LED数量：10LEDs |
| - 商务要求表 |  |  |  |  |  |  |
| ★投标报价要求 |  |  | 本项目实行总承包制，供应商应对本项目进行全面分析后按交钥匙工程报价。投标价格包括设备费、运输费、人工费、安装调试费、利润、税费、验收、培训、招标代理服务费及所有相关的直接、间接费用等各种费用和售后服务、税金及其它所有成本费用的总和。（采购人不再支付中标价以外的任何费用） |  |  |  |
| ★质保期 |  |  | 质保期不少于1年（自交货并验收合格之日起计）；质保期从验收合格投入使用之日起计，所有产品按国家“三包”规定保修。终身提供技术支持服务。在质保期期内因货物质量、安装而造成货物损坏，其全部费用由中标人负责。 |  |  |  |
| ★交付使用期及交货地点 |  |  | 1、交付使用期：自合同签订之日起30个工作日内安装调试完毕交付使用并验收合格。 2、交货地点：采购人指定地点。 |  |  |  |
| ★付款条件 |  |  | (1)签订合同后10个工作日内采购人向中标供应商支付合同总金额30%的预付款，待货物安装调试完毕并最终验收合格后，开具全额发票给采购人，采购人在15个工作日内付清中标供应商剩余的70%合同款。 (2) 合同签订之前，中标供应商按合同金额的5%向采购人交纳履约保证金。中标供应商应按投标响应和合同约定提供相关售后服务，提供的货物在质量保修期内无质量问题，在质量保修期结束后，中标供应商向采购人提出办理退还申请，采购人应在收到申请相关材料后15个工作日内完成退付（无息）。履约保证金缴款账户信息： 户名：南宁师范大学，开户银行：中国银行南宁市明秀东支行，账号：626257498267。 |  |  |  |
| 售后服务要求 |  |  | 1按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期除特别注明外，最短不得少于1年。质保期内产品出现故障免费修复，故障维修期间，提供备品给采购人使用。 - 对采购人的技术人员进行免费培训，使其全部掌握设备的使用和日常维护。 4、故障响应时间：中标供应商在收到甲方故障维修通知2小时内达现场进行维修；一般问题12小时内解决；重大问题24小时内解决；特殊故障现场无法解决的，以书面形式通知甲方并制定维修方案和确定故障排除时间。 5、★在质量保证期内，设备出现质量问题，中标供应商负责免费维修，维修期间采购人有权要求中标供应商提供相同型号/配置的代用品。 - 保质期满后，提供终身有偿维护服务，更换零配件价格低于市场价。 |  |  |  |
| 其他要求 |  |  | - ★本项目货物不接受进口产品(包括货物和服务，下同)投标（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），如有此类产品参与投标的作无效投标处理。 - 2、★投标产品必须为全新原装产品，中标供应商所提供的产品、资料等要满足中华人民共和国的相应标准。项目采购的设备质量问题达不到采购人使用需求的，采购人有权要求中标供应商更换设备。 3、投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括： （1）货物及标准附件、备品备件、专用工具的价格； （2）运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务等费用； （3）必要的保险费用和各项税费； （4）包括安装费用。 4、★中标人提供的产品及服务不满足招标文件要求导致验收不合格的，采购人有权解除合同并追究中标人的法律责任。 5、要求投标人的信用等级AA级或以上。 6、要求投标人具有企业研发机构资质、创新创业示范基地、省级或以上众创空间登记资质，具备利用提供的设备协助开展创新创业培养及竞赛活动的能力。 |  |  |  |

- D分标：广西新时代爱国主义教育虚拟仿真体验中心

说明：

1、投标人的产品实质上应相当于或优于本需求中的技术参数及性能（配置）要求。

2、本需求中的“技术参数及性能（配置）要求”不明确或有误的，投标人请以详细、正确的技术参数性能（配置）同时填写投标报价表和技术规格响应表。

3、凡在“技术参数及性能（配置）要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，投标人应在投标报价明细表中将其标配参数详细列明。

4、带“★”的条款为实质性内容要求。

| - 一、建设背景 思想政治理论课是大学生思想政治教育的主渠道、主阵地，也是开展爱国主义教育的重要途径。广西红色文化是在波澜壮阔的新民主主义革命、社会主义革命和改革开放的伟大实践中形成的，它通过发生在广西大地上的重大历史事件，和重要历史人物活动孕育和凝结而成，因此广西红色文化的记载与传播变得极为重要,也是爱国主义教育的重要组成部分。 同时，信息技术发展的成果已在日常生活中占据主流。高校大学生已经从数字时代的移民变成了数字时代的原住民，即已主动或被动地适应了数字世界，并且将各类数字工具运用到生活当中的人，更希望于信息化、个性化、多样性的教学策略，这对大学生思想政治教育工作提出了新的要求。 使用虚拟现实技术构建一个以传承广西红色文化为特色，通过体系化、系统性的 VR 沉浸式主题体验开展思想政治理论课教学的广西新时代爱国主义教育虚拟仿真体验中心，是适应新时期思想政治理论课教育教学改革，构建“全时空教学、全过程互动、全课程育人的思想政治理论课‘三三制’教学新模式”，破解思想政治理论课教学存在的时空壁垒、互动隔阂和课程堵塞等主要问题的重要途径。 - 二、总体方案 广西新时代爱国主义教育虚拟仿真体验中心以VR等数字技术（数字展馆）为核心特色教学资源，以技术驱动教学改革，建设“线上+线下”的思政课教育资源体系，包含环境硬件、资源与平台三部分。体验中心将“互联网+”和大数据这两大技术引入了教学中，虚拟仿真体验中心的建设将完善现有思政课教学在内容、形式、方法上的不足，有效提升教学效果，为开展思政课研究性和实践教学提供平台。 广西新时代爱国主义教育虚拟仿真体验中心通过功能、资源、场景、人（角色）、数据的聚合，具备了教、学、练、考、管、评等教学功能，并结合虚拟仿真软件，能全面支持“翻转课堂”、“线上+线下”（O2O）、“泛在”（3A，即任何时间、任何地点、任何人）的教学场景，支持机构管理员、教师、学生等角色的访问许可权。数据聚合能实现教学过程的“闭环控制”和教学效果的“形成性评价”，所具有的虚拟场景智能导游、游戏闯关、自测等交互功能，使教学资源更生动、教学活动更丰富。虚拟仿真管理平台，能够收集学生行为、统计数据，并进行评价。教学管理更高效、效果评估更科学精准，充分体现出教育信息化的发展方向。 同时，广西新时代爱国主义教育虚拟仿真体验中心将打造成为一个服务校内学生、校外青少年、党政机关社区、国企、社会公众的爱国主义教育基地，服务广西爱国主义教育和大中小学德育一体化工作。 - 三、平台建设目标 广西新时代爱国主义教育虚拟仿真体验中心通过虚拟交互、沉浸式全景漫游等系统，打造身临其境般深度体验的体验平台。 - （一）空间规划 空间规划平面图示例 场景布置 - （二）新时代广西爱国主义教育VR平台功能 1.主题展厅功能。VR平台包括广西党史国史理论学习祭拜八桂英烈主题活动，广西党史国史实景体验等主题展厅，实现用户登录和选择进入相应场景的功能，每个内容模块均配中文虚拟导游语音对该内容进行讲解。 平台展厅示例 中国共产党党史育人画廊实景体验/广西革命纪念馆实景体验/百色起义纪念馆实景体验/湘江战役实景体验等验示例图 2.后台管理系统。后台集成了教师管理、班级管理、学生管理，学习进度管理，学习反馈管理，学习成绩管理等维护操作及教学成果展示简单快捷地操作和呈现； 2.多平台兼容。除了 VR 一体机，还支持多维度头部显示设备版本和网页版本，微信版本，app版本，可在不同硬件环境下运行，支持Windows平台。通过部署在拥有外网 IP 的服务器上，可实现全校乃至全区共享。同时保留大量扩展性接口，可随时接入新的学习模块，方便后续内容扩充的继续建设。 （三）教学组织形式 广西新时代爱国主义教育虚拟仿真体验中心可根据课程大纲和教学实际，设置不同的教学组织形式，满足不同类型的教学要求。 集中授课式：在多功能厅开展思政课的集中讲授。 分组讨论式：可在展示体验区开展各主题展厅的研究性和实践性学习。 自主探究式：教师分配任务，学生可单独在展示体验区的各主题展厅开展自主探究式学习。 导游展示式：按照规划路线，由教师带领在展示体验区进行导游展示式的参观学习。 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项号 | 服务名称 |  | 数量 | 单位 | 技术参数及性能（配置）要求 |
| 1 | 现场环境建设 |  | 1 | 项 | 按场地面积 180 平方核算 1、配合现场环境用石膏板定制特型吊 顶，搭配照明灯具营造氛围。 2、立面刷腻子粉上漆，按照现场环境做 造型背景墙。 3、地面找平，铺贴环保耐磨 pvc 地胶防 水地毯，方便清洁维护。 4、现场强弱电安装，包括插座位置，空调插座及灯光走线和网络布线。 5、按照现场搭定制配实物展台方便展示。 |
| 2 | 室内AP |  | 1 | 台 | 1、★网络标准 IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IPv4, IPv6 2、 ★支持 8x8 MU MIMO， 802.11ac: 可高达1000 Mbps 802.11ax (2.4GHz) : 可高达 1300 Mbps 802.11ax (5GHz) : 可高达 4804 Mbps 802.11ac (5GHz) : 可高达 4333 Mbps 接口类型： RJ45for100Mbps/1000Mbps/2.5Gbps/5Gbps/10GbpsBaseT for WAN/LAN x 1, RJ45 for 1Gbps BaseT for LAN x 8, RJ45 for 1Gbps BaseT for WAN x 1 USB 3.1 Gen 1 x 2 10G SFP+ x 1 6、支持MAC 认证、Portal 认证、802.1X 认证、PSK 认证模式，并可支持 MAC + Portal 混合认证； 7、工作温度:(-10℃～+55℃)； 8、支持同一个 AP 不同 SSID 无线空口的资源动态带宽分配，当 AP 带宽不足时，其包含的所有的 SSID 之间的保证带宽将按各自设定的权重进行分配； |
| 3 | LoRa型智能排插 |  | 4 | 套 | 1、国标10A智能插座，带安全门，最大额定功率2500W 2、内置低分贝蜂鸣器，支持远程控制，带电量计量、通断电控制、功率告警、延迟上电等 3、符合国家标准； 4、具有电源键、功能键等物理按键，以及自定义按键指示灯、三色（红绿蓝）状态指示灯、通电指示灯； 5、支持 LoRa 低功率远距离无线协议，实现远程控制、数据传输； 6、支持后台对某个插座强制通电、断电； 7、支持定时开关控制，支持单次、每周、每月、每天某时间自动断电上电，并支持循环结束时间； 8、支持远程开关控制，管理员可通过手机 APP 或管理后台对指定插座进行断电； 9、支持物理功能按键自定义策略，比如在每天 18 点以后，按键后可以拒绝远程断电，方便员工加班工作； 10、支持延时通电保护，停电后，来电瞬间插座将延时通电，防止瞬间负载过大，线路烧坏，延时不超过 30s； 11、支持功率告警设置，超过阈值时进行现场蜂鸣、断电、短信/APP通知等多种组合操作，检测类型包括最大功率； |
| 4 | 多维度头部显示设备 |  | 12 | 台 | 1、CPU不低于高通845，Kryo 385核心，8核64位配置； 2、内存≥4GB，RAM，闪存空间≥128GB; 3、支持MicroSD卡最大256G扩展； 4、分辨率：3840x2160； 5、刷新率：不低于75Hz； 6、视场角：不小于101°； 7、设备具备护眼模式功能，可执行主动式开启； 8、配备2个前置鱼眼摄像头，用于支持头部6DOF定位； 9、配备2个6DoF体感手柄，支持360度电磁定位，支持线性振动马达； 10、人体工程设计：前置HMD和后置电 池组成更为合理的力学分担设计，佩戴 面部舒适； 11、电池容量不低于4000mAh； |
| 5 | 广西新时代爱国主义教育虚拟仿真体验中心 |  | 1 | 套 | ★一、虚拟仿真体验中心 示平台 1、程序入口为虚拟化思政课虚拟仿真教学中心展示平台大厅； 需要开发手机和电脑端app登陆入口，微信端登陆入口,网页登陆入口； 2、用户登录：在大厅内进行登录，含游客模式和学生登录两种访问形式； 3、场馆选择：新时代广西爱国主义教育创新展示平台、祭拜八桂英烈主题活动、广西党史国史实景体验特色馆的入口。搭建出高度拟真的线上“虚拟展馆”。配合主馆基本陈列、馆区主要纪念建筑物的“三维虚拟展馆”，利用三维网络技术、多人在线等高科技手段，将图文、音视频、Flash 动画、全景、数据库与纪念馆的现实教育功能相结合，实现了用户登录角色选择、多人在线互动、虚拟纪念馆平面导航、虚拟服务台及导览、虚拟纪念馆场景漫游、图文及视频、展品3D互动展示、虚拟导游讲解、网上悼念、观众留言、WEB 后台管理和访问量及信息统计等功能，运用漫画、动画、音视频、电子书、Flash 小游戏等，最终达到青少年寓教于游的目的。 4、场馆浏览：提供自由行走模式，用户可进行漫游、通过点击选择等交互进入相应的场景； 5、拥有中文虚拟导游语音讲解，自动讲解场馆大厅的功能、以及进行引导解说等； 6、解说音频要求：由达到国家普通话水平一级乙等以上人员录制，音质清晰、饱满、圆润，无失真、噪声杂音干扰等； 7、提供契合场馆主题的背景音乐； 8、可无缝拓展对应创新资源接入展示及互动体验； 9、提供多维度头部显示设备版本和网页版本，可在不同硬件环境下运行，多维度头部显示设备版本和网页版本，可在不同硬件环境下运行，支持Windows平台； 10、系统帧数要求：系统运行流程，无卡顿，其中多维度头部显示设备版本帧数不低于30fps，网页版不低30fps； 11、可使用不同的硬件设备，如手柄、或者鼠标进行操作； 12、系统具有导航地图的功能： （1）二维地图上能显示场景中所有入口点； （2）可在游览新思政课虚拟仿真教学中心展示平台大厅的同时，同步显示导航地图，并在导航地图中标明目前游览位置； （3）可通过点击二维地图上的入口点，自动跳转到场景中对应的位置； 13、场馆模型制作要求：单个模型文件大小不超过10M、三角面数不超过6000、单张模型贴图尺寸不超4096*4096； 14、适配全平台先进的Unity引擎构建； 15、支持物理引擎，动画效果更为逼真； 16、支持软件抗锯齿，画面更柔美细腻； 17、支持动态缓存技术，快速加载； 18、高压缩比、多线程分步式浏览； ★二、广西党史国史理论学习场景 1、在新时代广西爱国主义教育创新展示平台需要开发app登陆入口，微信端登陆入口。网页登陆入口； 学用户选择“广西党史国史理论学习”章节可进行爱国主义教育沉浸式体验操作；开发百色起义/湘江战役体验式VR游戏程序项目。 2、根据采购人提供的内容素材、制作要求、虚拟现实技术开发游戏，进行广西党史国史理论学习，以VR游戏体验学习项目进行； 3、红色虚拟影院可反复阅览阶段性历史资料和影像资料； 4、在教学中，VR游戏情景根据学习进度，提出关联问题，需要用户选择回答。 5、用户根据掌握情况，可提前选择结束本块内容学习； 6、游戏结束本场景前，用户需要在“广西党史国史理论学习反馈”界面进行选择，包括如“掌握度”“关注度”“难易度”等信息填报； 7、拥有中文虚拟导游语音讲解，自动播报学习进程、提示、以及进行引导操作等。 9、解说音频要求：由达到国家普通话水平一级乙等以上人员录制，音质清晰、饱满、圆润，无失真、噪声杂音干扰等； 9、提供契合广西党史国史理论学习场景的主题的背景音乐； 10、可无缝拓展对应创新资源接入展示及互动体验； 11、提供多维度头部显示设备版本和网页版本，可在不同硬件环境下运行，多维度头部显示设备版本和网页版本，可在不同硬件环境下运行，支持Windows平台； 12、系统帧数要求：系统运行流程，无卡顿，其中多维度头部显示设备版本帧数不低于30fps，网页版不低30fps； 13、可使用不同的硬件设备，如手柄、或者鼠标进行操作。 14、适配全平台主流的Unity引擎构建； 15、支持物理引擎，动画效果更为逼真； 16、支持软件抗锯齿，画面更柔美细腻； 17、支持动态缓存技术，快速加载； 18、高压缩比、多线程分步式浏览； ★三、祭拜八桂英烈主题活动 1、需要开发app登陆入口，微信端登陆入口。网页登陆入口；英烈选择：进入祭拜八桂英烈主题活动的场景后，用户可以看到英烈人物列表。 2、英烈介绍：选中相应的英烈的列表可以看到其用文字和图片表现的事迹。 3、英烈祭拜：在选择英烈人物后，在陵园内看到该英烈的墓碑，并送上花圈进行祭拜； 4、英烈人物包含：张云逸（1892--1974），大将。韦国清（1913~1989），东兰人，上将。李天佑（1914~1970） ，临桂人，上将。莫文骅（1910~2000） ，南宁人，中将。等广西英烈人物； 5、拥有中文虚拟导游语音讲解，，自动讲解场馆虚拟烈士陵园的功能、以及进行引导解说等。 6、解说音频要求：由达到国家普通话水平一级乙等以上人员录制，音质清晰、饱满、圆润，无失真、噪声杂音干扰等； 7、提供契合烈士陵园的主题的背景音乐。 8、可无缝拓展对应创新资源接入展示及互动体验。 9、提供多维度头部显示设备版本和网页版本，可在不同硬件环境下运行，多维度头部显示设备版本和网页版本，可在不同硬件环境下运行，支持Windows平台； 10、系统帧数要求：系统运行流程，无卡顿，其中多维度头部显示设备版本帧数不低于30fps，网页版不低30fps； 11、可使用不同的硬件设备，如手柄、或者鼠标进行操作。 12、系统具有导航地图的功能： （1）二维地图上能显示场景中所有墓碑点； （2）可在游览祭拜八桂英烈主题活动的同时，同步显示导航地图，并在导航地图中标明目前游览位置。 （3）可通过点击二维地图上的墓碑点，可自动跳转到场景中对应的位置； 13、模型制作要求：单个模型文件大小不超过10M、三角面数不超过6000、单张模型贴图尺寸不超4096*4096； 14、适配全平台先进的Unity引擎构建； 15、支持物理引擎，动画效果更为逼真； 16、支持软件抗锯齿，画面更柔美细腻； 17、支持动态缓存技术，快速加载； 18、高压缩比、多线程分步式浏览； ★四、广西党史国史实景体验特色馆 1、实景馆列表包含：马克思主义大众化广场；广西革命纪念馆；百色起义纪念馆，湘江战役纪念馆； 2、全景浏览：提供实景馆选择、馆内全景列表查看、全景切换、全景查看等功能； 3、用户根据列表点击选择想要查看的实景馆，进行 360度的沉浸式全景体验。搭建出高度拟真的线上“虚拟展馆”。配合主馆基本陈列、馆区主要纪念建筑物的“三维虚拟展馆”，利用三维网络技术、多人在线等高科技手段，将图文、音视频、Flash 动画、全景、数据库与纪念馆的现实教育功能相结合，实现了用户登录角色选择、多人在线互动、虚拟纪念馆平面导航、虚拟服务台及导览、虚拟纪念馆场景漫游、图文及视频、展品3D互动展示、虚拟导游讲解、网上悼念、观众留言、WEB 后台管理和访问量及信息统计等功能，运用漫画、动画、音视频、电子书、Flash 小游戏等，最终达到青少年寓教于游的目的。 4、可通过鼠标或者手柄的操作，就能在全景场景中以固定路线游历和自主游历两种方式进行游历； 5、固定路线播放时，可预先在指定位置设置触点，能自动弹出信息内容，作为教学知识点的提示； 6、拥有中文虚拟导游语音讲解，自动讲解广西党史国史实景体验特色馆的功能、以及进行引导解说等。 7、解说音频要求：由达到国家普通话水平一级乙等以上人员录制，音质清晰、饱满、圆润，无失真、噪声杂音干扰等； 8、提供广西党史国史实景体验特色馆的主题的背景音乐。 9、可无缝拓展对应创新资源接入展示及互动体验。 10、提供多维度头部显示设备版本和网页版本，可在不同硬件环境下运行，多维度头部显示设备版本和网页版本，可在不同硬件环境下运行，支持Windows平台； 11、系统帧数要求：系统运行流程，无卡顿，其中多维度头部显示设备版本帧数不低于30fps，网页版不低30fps； 12、可使用不同的硬件设备，如手柄、或者鼠标进行操作。 13、全景图片格式要求：全景照片分辨率不低于8000*4000； 14、适配全平台先进的Unity引擎构建； 15、支持物理引擎，动画效果更为逼真； 16、支持软件抗锯齿，画面更柔美细腻； 17、支持动态缓存技术，快速加载； 18、高压缩比、多线程分步式浏览； ★五、后台系统 1、后台管理：教师管理、班级管理、学生管理，学习进度管理，学习反馈管理，学习成绩管理； 2、用户系统管理：对教师、班级、学生的账号进行新增、删除、修改等管理维护； 3、学习进度管理：查看学生相关内容模块的完成进度，以及该模块的成绩； 4、学习反馈管理：查看学生对各模块的反馈信息； 5、学习成绩管理学生可进行回答，在该模块学习完毕后记录分数，发送之后台；或者学生可以选择结束本块内容学习； 6、学习反馈功能：在相应模块内，结束学习前，弹出设计好的学习反馈填报界面，学生对该学习内容进行反馈填报，学生需要在反馈界面进行选择，包括如“掌握度”“关注度”“难易度”等信息填报。系统后台反馈记录学生知识点学习情况。系统将收集数据并发送至后台，供教师查看进行分析； |
| 6 | 安装服务 |  | 1 | 套 | 软件及实施工程师进行硬件搭建及设备 调试，确保设备正常运行； |
| 商务要求表 |  |  |  |  |  |
| ★投标报价要求 |  | 本项目实行总承包制，供应商应对本项目进行全面分析后按交钥匙工程报价。投标价格包括设备费、运输费、人工费、安装调试费、利润、税费、验收、培训、招标代理服务费及所有相关的直接、间接费用等各种费用和售后服务、税金及其它所有成本费用的总和。（采购人不再支付中标价以外的任何费用） |  |  |  |
| ★质保期 |  | 质保期不少于1年（自交货并验收合格之日起计）；质保期从验收合格投入使用之日起计，所有产品按国家“三包”规定保修。终身提供技术支持服务。在质保期期内因货物质量、安装而造成货物损坏，其全部费用由中标人负责。 |  |  |  |
| ★交付使用期及交货地点 |  | 1、交付使用期：自合同签订之日起60个工作日内安装调试完毕交付使用并验收合格。 2、交货地点：采购人指定地点。 |  |  |  |
| ★付款条件 |  | (1)签订合同后10个工作日内采购人向中标供应商支付合同总金额30%的预付款，待最终验收合格后，开具全额发票给采购人，采购人在15个工作日内付清中标供应商剩余的70%合同款。 (2)合同签订之前，中标供应商按合同金额的5%向采购人交纳履约保证金。中标供应商应按投标响应和合同约定提供相关售后服务，提供的货物在质量保修期内无质量问题，在质量保修期结束后，中标供应商向采购人提出办理退还申请，采购人应在收到申请相关材料后15个工作日内完成退付（无息）。履约保证金缴款账户信息： 户名：南宁师范大学，开户银行：中国银行南宁市明秀东支行，账号：626257498267。 |  |  |  |
| 售后服务要求 |  | 1、按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期除特别注明外，最短不得少于1年。质保期内产品出现质量问题免费修复，维修期间，提供备品给采购人使用。 - 对采购人的技术人员进行免费培训，使其全部掌握设备的使用和日常维护。 - 故障响应时间：中标供应商在收到甲方故障维修通知4小时内达现场进行维修；一般问题12小时内解决；重大问题24小时内解决；特殊故障现场无法解决的，以书面形式通知甲方并制定维修方案和确定故障排除时间。 - ★在质量保证期内，设备出现质量问题，中标供应商负责免费维修，维修期间采购人有权要求中标供应商提供相同型号/配置的代用品。 保质期满后，提供终身有偿维护服务，更换零配件价格低于市场价。 |  |  |  |
| 其他要求 |  | - 1、★本项目货物不接受进口产品(包括货物和服务，下同)投标（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），如有此类产品参与投标的作无效投标处理。 - 2、★投标产品必须为全新原装产品，中标供应商所提供的产品、资料等要满足中华人民共和国的相应标准。项目采购的设备质量问题达不到采购人使用需求的，采购人有权要求中标供应商更换设备。 3、投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括： （1）货物及标准附件、备品备件、专用工具的价格； （2）运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务等费用； （3）必要的保险费用和各项税费； （4）包括安装费用。 4、★中标人提供的产品及服务不满足招标文件要求导致验收不合格的，采购人有权解除合同并追究中标人的法律责任。 |  |  |  |

第三章  投标人须知

- 前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：南宁师范大学武鸣校区教师教育综合训练中心建设项目采购 项目编号：GXZC2020-G1-002919-HYJS |
| 2 | 投标报价及费用： 1、本项目投标应以人民币报价； 2、投标人须就《招标项目采购需求》中全部货物及服务内容作完整唯一报价； 3、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用； 4、本项目的招标代理服务费详见《投标人须知》第九条“其他事项”中的招标代理服务费的相关规定。 |
| 3 | 投标保证金（人民币）：按第一章《公开招标公告》第十条规定交纳。 |
| 4 | 答疑与澄清： 投标人应认真阅读本招标文件，如认为招标文件表述不清晰、存在歧义、有误或有不合理要求的，投标人应当于购买招标文件后7个工作日内，以书面形式要求采购代理机构澄清。采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，该澄清、答复、修改或补充的内容为招标文件的组成部分。澄清、答复、修改或补充的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有招标文件收受人；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。 采购代理机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间3日前将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。不足3日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。 |
| 5 | 投标文件组成： （1）开标一览表，正本一份，副本四份； （2）资格审查文件，正本一份，副本四份； （3）商务、技术、报价文件（合并成册），正本一份，副本四份，电子版投标文件一份。 |
| 6 | 投标截止时间及地点： 投标人应于2020年9月18日11点00 分前将投标文件密封送交到广西壮族自治区公共资源交易中心（广西南宁市青秀区怡宾路6号自治区政务服务中心4楼）（具体开标室根据电子屏幕显示的安排）开标厅，逾期送达或未按规定密封的投标文件将被拒绝；没有购买招标文件的供应商的投标文件将被拒绝。 |
| 7 | 开标时间及地点： 本次招标将于2020年9月18日11点00 分在广西壮族自治区公共资源交易中心（广西南宁市青秀区怡宾路6号自治区政务服务中心4楼）（具体开标室根据电子屏幕显示的安排）开标厅开标。投标人应派法定代表人（负责人）或其委托代理人参加开标会并签到；投标人的法定代表人（负责人）或其授权代表未参加开标的，视同认可开标结果。 |
| 8 | 评标办法及评分标准： 本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。 |
| 9 | 中标公告及中标通知书： 采购代理机构在采购人依法确认中标人后二个工作日内发布中标公告和中标通知书，中标公告发布于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）、广西壮族自治区公共资源交易中心网站（www.gxzbtb.cn）。 |
| 10 | 投标保证金退还（不计息）： 除招标文件规定不予退还保证金的情形外，未中标人的投标保证金在中标通知书发出后5个工作日内退还，中标人的投标保证金在中标人与采购人签订合同并将两份合同送到采购代理机构备案后五个工作日内退还，不计利息。 广西北部湾宏亚建设管理有限公司投标保证金退还咨询联系人：小杨，联系电话：0771- 3335189。 |
| 11 | 签订合同时间：自中标通知书发出之日起30日内。 |
| 12 | 采购资金来源：财政资金。 |
| 13 | 付款方式：详见《招标项目采购需求》中的“商务要求表”中的“付款条件”。 |
| 14 | 投标文件有效期：60天。 |
| 15 | 解释：本招标文件的解释权属于本招标采购单位。 |

一、总则

- （一）适用范围

- 本招标文件适用于南宁师范大学的南宁师范大学武鸣校区教师教育综合训练中心建设项目采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

- 1. “采购人”是指：南宁师范大学。

- 2.“采购代理机构”是指：广西北部湾宏亚建设管理有限公司。

- 3.“投标人”系指购买招标文件并向招标采购单位提交投标文件的单位或自然人。

- 4.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

- 5.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

- 6.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

- 7.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

- 8.“▲”系指实质性要求条款。

- （三）招标采购方式

- 公开招标采购方式。

- （四）投标委托

- 投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人（负责人），须有法定代表人（负责人）出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见第四部分）。

- （五）投标费用

投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关的规定除外）。

- （六）联合体投标

- ▲1.本项目不接受联合体投标。

（七）转包与分包

- 1.本项目不允许转包。

- 2.本项目不可以分包。

- （八）特别说明：

▲1.提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按照评委抽签的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

- 非单一产品采购项目中，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。核心产品在第二章《招标项目采购需求》中载明。

- ▲2.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员应为本法人或控股公司员工。

- ▲3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

- ▲4.投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

- ▲5.根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定，在本项目投标截止时间前，投标人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）中被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，其投标文件将被拒绝。

- （九）质疑和投诉

- 1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

- 2.提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。投标人提出质疑应当采用书面形式，应当按《政府采购质疑和投诉办法》的规定提交质疑函和必要的证明材料。

- 3.投标人应通过现场递交或邮寄的方式提交质疑函，投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，重复提交的不再受理。质疑函应按财政部制定的范本编制，并按《政府采购质疑和投诉办法》的规定签字、盖章。

- 质疑联系部门：广西北部湾宏亚建设管理有限公司

- 质疑联系人：卢小玲     联系电话：0771-5670712

- 通讯地址：南宁高新区科园大道东四路7号远信光电产业大楼25层2517号

- 二、招标文件

- （一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

- 1.公开招标公告；

- 2.招标项目采购需求；

- 3.投标人须知；

- 4.评标办法及评分标准；

- 5.合同主要条款格式；

- 6.投标文件格式。

（二）投标人的风险

- 投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改

- 1. 投标人应认真阅读本招标文件，如认为招标文件表述不清晰、存在歧义、有误或有不合理要求的，投标人应当于购买招标文件后7个工作日内，以书面形式要求采购代理机构澄清。采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，该澄清、答复、修改或补充的内容为招标文件的组成部分。澄清、答复、修改或补充的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有招标文件收受人；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

- 2.采购代理机构必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买招标文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

- 3.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的澄清、答复、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

- 4.招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

- 5. 采购代理机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间3日前将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。不足3日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

- 三、投标文件的编制

（一）投标文件的组成

- 投标文件由资格审查文件、商务文件、技术文件、投标报价文件组成。

1. 资格审查文件：

- （1）▲投标保证金交纳证明（复印件）。

- （2）▲投标人有效的加载社会统一代码的营业执照或事业单位法人证书等主体资格证明副本复印件。

- （3）▲①、至本项目提交投标文件截止时间前半年以来连续3个月或最近一个季度的依法缴纳税收证明[税费凭证复印件，或者依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（复印件，格式自拟）]。▲②、至本项目提交投标文件截止时间前半年以来连续3个月或最近一个季度的项目实施人员社保证明（社保证明必须经投标人所在地的社保部门盖章确认，社保证明名单要与项目实施人员一览表人员名单相一致，依法不参与社保的人员，应出具相关的证明文件）。

- （4）▲投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见“第六章 投标文件格式”）。

2.商务文件：

- （1）▲投标声明书 （格式见“第六章 投标文件格式”）。

- （2）▲法定代表人（负责人）身份证复印件，委托代理时还须提供法定代表人（负责人）授权委托书原件及被授权人身份证复印件（格式见“第六章 投标文件格式”）。

- （3）产品销售许可证、安全生产许可证、加载社会统一代码的营业执照或事业单位法人证书等主体资格证明副本等（复印件）。

- （4）类似案例成功的业绩（投标人同类项目实施情况一览表、合同复印件、用户验收报告、用户评价）；

- （5）招标文件列明的其他证明文件（注明必须提供的必须提供，否则投标无效）。

- （6）节能环保等方面的资质证书或文件；

- （7）投标人的信誉、荣誉证书或文件；

- （8）投标人质量管理和环境认证体系等方面的认证证书。

- （9）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料。

- （10）投标人情况介绍。

- （11）中小企业声明函（投标人如为中小微型企业的请按第六章要求的格式填写，否则不予享受优惠政策）。

- （12）监狱企业由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

- （13）残疾人福利性单位声明函（投标人如为残疾人福利性单位的请按第六章要求的格式填写，否则不予享受优惠政策）。

- （14）▲商务响应表（格式见“第六章 投标文件格式”）。

3.技术文件：

- （1）对本项目系统总体要求的理解。包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由及过程）。

- （2）投标人拥有主要装备和检测设施的情况及现状。

- （3）产品出厂标准、质量检测报告等（其中有精度要求的仪器设备类政府采购项目，应当要求投标人提供由第三方精度检测报告或由采购人在投标前组织的精度实测数据）。

- （4）原厂出厂配置表及原厂中文使用说明书。

- （5）设备配置清单。

- （6）▲技术响应表（格式见“第六章 投标文件格式”）。

- （7）投标人建议的安装、调试、验收方法或方案。

- （8）技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施。

- （9）▲项目实施人员一览表。

- （10）优惠条件：投标人承诺给予招标采购单位的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠。

- （11）投标人对本项目的合理化建议和改进措施。

- （12）投标人需要提供的其他文件和说明（格式略，▲第二章《招标项目采购需求》中要求必须提供的，必须提供，否则投标无效）。

4．报价文件：

- （1）▲投标函（格式见“第六章 投标文件格式”）。

- （2）▲投标报价明细表（格式见“第六章 投标文件格式”）。

- （3）投标人针对报价需要提供的其他文件和说明（格式自拟）。

5．▲开标一览表（单独封装，格式见“第六章 投标文件格式”）。

▲特别说明：法定代表人（负责人）授权委托书、投标声明书、商务响应表、技术响应表、投标函、投标报价明细表、开标一览表必须由法定代表人（负责人）或委托代理人签名并加盖投标人公章。

- （二）投标文件的语言及计量

- 1.投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

- 2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- （三）投标报价

- 1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

- 2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括货物及服务采购、标准附件、备品备件、专用工具、软件提供、运输、保管、安装、调试、验收、培训等各种费用和售后服务、税金及其它所有成本费用的总和。

- 3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（四）投标文件的有效期

- 1.自投标截止之日起60天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

- 2.在特殊情况下，招标采购单位可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

- 3.投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

- 4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- （五）投标保证金

- 1. ▲投标人须按规定提交投标保证金。否则，其投标将被拒绝。

- 2.投标保证金交纳形式：电汇、转账、汇票等非现金形式。办理投标保证金手续时，请务必在银行进账单或电汇单的附言或用途栏上注明项目编号及“投标保证金”字样等信息；否则，信息不明确或有误的视为未按规定提交投标保证金处理。

- 3.未中标人的投标保证金在中标通知书发出后5个工作日内退还。

- 4.中标人的投标保证金在中标人与采购人签订合同并将两份合同送到采购代理机构备案后五个工作日内退还。

- 5.投标保证金不计息。

6.投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- （1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

- （2）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

- （3）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

- （4）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标采购单位同意，将中标项目分包给他人的；

- （5）拒绝履行合同义务的；

- （6）其他严重扰乱政府采购程序的。

- （六）投标文件的签署和份数

- 1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

- 2.投标人应将开标一览表单独装订成一册，其中，正本一份，副本四份，封面应注明“正本”、“副本”字样；并单独密封封装。

- 3.投标人应将资格审查文件单独装订成一册，其中，正本一份，副本四份，封面应注明“正本”、“副本”字样；并单独密封封装。

- 4.投标人应将商务文件、技术文件、投标报价文件合并装订成一册，其中，正本一份，副本四份，封面应注明“正本”、“副本”字样；并单独密封封装。

- 5.活页装订的投标文件将有可能被拒绝。

- 6.投标文件的正本应打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本项目招标文件中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本可以为正本的复印件。

- 7.投标文件须由投标人在规定位置盖章并由投标人的法定代表人（负责人）或其委托代理人签署，否则投标无效，投标人应写全称。

- 8.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖投标人公章或由投标人的法定代表人（负责人）或其委托代理人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（七）投标文件的包装、递交、修改和撤回

- 1.投标人应将投标文件【含资格审查文件（单独成册）以及商务文件、技术文件、投标报价文件（合并成册）等，含正、副本，应尽量将全部投标文件一并装入一个投标文件袋中】一起密封封装，并将开标一览表单独用信封密封。同时在封贴处密封签章（公章或密封章或法定代表人（负责人）或其委托代理人签字均可），密封以投标文件袋（信封）无明显缝隙露出袋（信封）内文件且封贴处有密封签章为合格。

- 2.投标文件、开标一览表的包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称（投标文件、开标一览表等）、投标项目名称、项目编号及“开标时启封”字样，并加盖投标人公章。

3. 投标人递交投标文件时应确认投标文件的密封、标记情况，由此造成投标文件被误投或提前拆封等风险由投标人承担。未按规定密封的投标文件将被拒收。

4.投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知采购人；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

5.逾期送达或未按规定密封的投标文件将被拒绝；没有购买招标文件的供应商的投标文件将被拒绝。

- （八）投标无效的情形

- 投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，可允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖投标人公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在资格审查、符合性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

- （1）超越了按照法律法规规定必须获得行政许可或者行政审批的经营范围的；

- （2）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

- （3）投标文件无法定代表人（负责人）或委托代理人签字，或未提供法定代表人（负责人）授权委托书、投标声明书或者填写项目错误、不齐全的；

- （4）投标代表人未能出具有效身份证明或与法定代表人（负责人）或委托代理人身份不符的；

- （5）未按招标文件要求的格式编写投标文件、项目不齐全或者内容虚假的；

- （6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

- （7）投标有效期、交付使用期、质保期、交货地点等商务条款不能满足招标文件要求的；

- （8）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标采购单位不能接受的附加条件的。

2.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

- （1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

- （2）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准、其他等实质性条件，或者经评标委员会认定与招标文件中标注“▲”或标明“必须”的技术指标、主要功能及要求发生实质性偏离的；

- （3）允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项目经评标委员会认定发生负偏离或漏项达 3 项以上（含3项）的（如有分标，则按分标独立统计）；

- （4）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

- （5）与其他参加本项目投标人的投标文件（技术文件）的文字表述内容差错相同2处以上的。

3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

- （1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

- （2）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

- （3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠、折扣、价格不一致的。

4、投标人有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，或不同投标人报名的IP地址一致的；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员或项目实施人员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

5、关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标。

6、被拒绝的投标文件为无效。

四、开标

（一）开标准备

采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人（负责人）或其委托代理人应参加开标会并签到。投标人的法定代表人（负责人）或其委托代理人未参加开标的，视同认可开标结果。

投标人不足3家的，不予以开标。

（二） 开标

1.开标由采购人或者采购代理机构主持，邀请投标人参加。

2.开标时，由投标人或投标人的代表检查投标文件的密封情况，并签字确认。

3.经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封《开标一览表》，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

4.开标过程应当由采购人或者采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认。

5.投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

五、资格审查

公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

六、评标

（一）组建评标委员会

- 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：1.采购预算金额在1000万元以上；2.技术复杂；3.社会影响较大。

（二）评标的方式

- 本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

1.形式审查

评标委员会对投标文件的完整性、合法性等进行审查。

2.符合性审查与比较

（1）评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

- 评标委员会审查投标文件的有效性、对招标文件的商务、技术等要求的响应程度，以确定投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求。

- （2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对，如有疑问，将对投标人进行询标，投标人要向评标委员会澄清有关问题，并最终以书面形式进行答复。

- 投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权视该投标文件无效。

- （3）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

- （4）评标委员会根据投标文件综合比较与评价的结果确定中标候选人名单，或根据采购人委托直接确定中标人。

- （5）评标委员会根据全体成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

（6）评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

（四）澄清问题的形式

- 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正采用书面形式，并加盖投标人公章或者由法定代表人（负责人）或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

- 投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

- 1.开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

- 2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

- 4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

- 5.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

- 同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正。修正后的报价经投标人加盖投标人公章或者由法定代表人（负责人）或其授权的代表签字确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（六）评标原则和评标办法

- 1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

- 2.评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

（七）评标过程的监控

- 本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

七、评标结果

- （一）采购代理机构将在评标结束后两个工作日内将评标报告送采购人，采购人在五个工作日内按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人自行确定其中一家为中标人。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

- （二）中标人确定后，采购代理机构在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）、广西壮族自治区公共资源交易中心网站（www.gxzbtb.cn）发布中标公告。

- （三）在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书。

- （四）投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，并及时索要书面回执。

- （五）采购代理机构应当按照有关规定就采购人委托授权范围内的事项在收到投标人的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

- （六）采购代理机构无义务向未中标的供应商解释未中标原因和退还投标文件。

八 、签订合同

（一）合同授予标准

- 合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力，综合评分排名第一的投标人。

- （二）签订合同

- 1.投标人接到中标通知书后，应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。

- 2.如中标人不按中标通知书的规定签订合同，则按中标人违约处理，采购代理机构将不予退还中标人投标的全部投标保证金，并将全部投标保证金上缴同级财政国库。

- 3.中标人因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与中标人之后排名第一的中标候选人签订采购合同，以此类推。

（三）履约保证金和质量保证金

1.履约保证金和质量保证金金额：按采购需求的《商务要求表》中的相关约定缴纳。

2.履约保证金和质量保证金作为违约金的一部分及用于补偿采购人因中标人不能完成其合同义务而蒙受的损失。如中标人不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金和质量保证金，履约保证金和质量保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

3.履约保证金和质量保证金由采购人按采购需求的《商务要求表》中的相关约定退还（无息）。

- 4.在履约保证金或质量保证金到期退还日期前，若中标人的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式通知采购人，否则由此产生的后果由中标人自负。

九、其他事项

（一）招标代理服务费

1、招标代理服务费按国家发展计划委员会《招标代理服务费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）收费标准（货物类）向中标供应商收取。签订合同前，中标供应商应向采购代理机构一次付清中标服务费。

2、 招标代理服务费收费标准：

| 费率 中标金额 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000～5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元～1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 1～5亿元 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 5～10亿元 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |

注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某工程招标代理业务中标金额为6000万元，计算招标代理服务收费额如下：

100万元×1.0%=1万元

（500-100）万元×0.7%=2.8万元

（1000-500）万元×0.55%=2.75万元

（5000-1000）万元×0.35%=14万元

（6000-5000）万元×0.2%=2万元

合计收费=1+2.8+2.75+14+2=22.55（万元）

第四章  评标办法及评分标准

## （适用于A、B、C、D分标）

一、评标原则

- （一）评委构成：评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：1.采购预算金额在1000万元以上；2.技术复杂；3.社会影响较大。

- （二）评标依据：评委将以招标文件和投标文件为评标依据，对投标人的投标报价、技术、售后服务方案、信誉、政策功能等方面内容按百分制打分。

- （三）评标方式：以封闭方式进行。

- （四）按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，投标人认定为小型和微型企业的（必须提供声明函，否则不予以认定），对投标报价给予6%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标报价×（1-6%）；除上述情况外，评标价=投标报价。

- 根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）、《关于我区政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（桂财采[2015]24号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。（必须提供相关证明文件，否则不予以认定）

- 根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。（必须提供残疾人福利性单位声明函，否则不予以认定）

- (五)评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

- 二、评定方法

- （一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

- （二）计分办法（按四舍五入取至百分位）。

1、价格部分……………………………………………………………50分

（1）价格分采用低价优先法计算，满足招标文件要求且评标价最低的有效投标人的评标价为评标基准价，其价格分为满分。

（2）其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

某有效投标人的价格分=（评标基准价／某有效投标人评标价）×50分

2、技术分………………………………………………………………………………………………30分

- （1）货物性能分（满分9分）

①基本分（满分5分）

完全满足招标文件要求，无负偏离，得5分。

②设备性能分（满分4分）

在技术参数完全满足招标文件的前提下，非★号参数每有一项优于招标文件要求且评标时被评标委员会接受的，得1分；标注★号参数每有一项优于招标文件要求且评标时被评标委员会接受的，得1.5分。本项满分4分。

（注：技术参数有优于的，投标人应在投标文件中提供投标产品的彩页或第三方检测报告复印件或产品生产厂家出具的技术参数说明等证明材料作为佐证，否则评标委员会有权不接受）。

（2）项目建设方案（满分8分）

- 由评标委员会在打分前根据投标人提供的项目建设方案，就整体性、可靠性、先进性、兼容性、可扩展性、可维护性、安全性，以及项目建设和实施过程中的技术路线、图纸设计等综合评定打分，达不到一档要求的不得分。

一档（2分）：项目建设方案一般、可行满足项目需求的的。

二档（5分）：项目建设方案符合建设需求，提供了可行的设计图纸、备件清单，方案具体合理、较好满足项目建设需要的。

三档（8分）：项目建设方案完全符合建设需求，图纸设计详细可行，有完善的备件清单及材料清单，方案详细合理、针对性及可操作性强，很好满足项目建设需要的。

- （3）组织实施方案分（满分8分）

- 由评标委员会根据投标人提供的组织实施方案综合评定打分，达不到一档要求的不得分。

- 一档（2分）:实施方案完整，实施计划可行，项目管理组织机构及人员职能满足要求。

- 二档（5分）:实施方案完整清晰，实施计划完整可行，项目管理组织机构及人员职能清晰。

- 三档（8分）：实施方案清晰、针对性强，实施计划完整明晰、可操作性强，项目管理组织机构及人员职能清晰可控在满足项目需求的基础上能提出先进合理的管理建议。

- （4）培训方案分（满分5分）

- 由评标委员会根据投标人提供的培训方案，包括免费培训的时间、方式、人员、技术能力等方面评定打分，达不到一档要求的不得分。

- 一档（1分）:培训方案能提供具体可行的整体框架，满足招标文件中的培训要求(培训要求:需提供免费现场培训,包括产品的安装、测试、操作、维护、系统培训(包括相关理论知识)，应用培训(包括各个系统的连入、操作和注意事项等)，直到采购人能独立操作，并根据设备技术要求，向采购人提供使用和维护人员培训。

- 二档（3分）:在一档的基础上，培训方案较详细全面，保证培训的专业性和实施力量，能投入专门负责培训的人员并且具备掌握熟练的技术能力，在产品安装、测试、操作、维护等方面能更加完善有效、更优化并切实可行。

- 三档（5分）：在二档的基础上，培训方案详细全面，保证培训的专业性和实施力量，能投入专门负责培训的人员并且具备掌握熟练的技术能力，在产品安装、测试、操作、维护等方面能完善有效、优化并切实可行。

- 3、商务分……………………………………………………………………………………………17分

- （1）售后服务方案分………………………………………………………………………………9分

- 由评标委员会根据投标人提供的售后服务方案综合评定打分，达不到一档要求的不得分。

- 一档（3分）：售后服务方案全面、可行满足采购文件要求的。

- 二档（6分）：售后服务方案全面、可行，服务措施到位，应急措施较合理，人员配置较充足，提供7×24服务热线电话，可提供本地化服务能更好地为采购单位服务的。

三档（9分）：售后服务方案详细、具体，应急措施合理、可操作性强，人员配置充分，具有一定技术专业能力，快速的售后服务响应，有完善的培训计划，可靠的服务体系，提供完善的故障处理流程、维护保障流程及组织架构，提供7×24服务热线电话、全国400免费服务电话，可提供本地化服务，能为采购人提供技术人员长期驻扎采购人单位进行技术支持的，定期回访，能为采购单位提供快速、专业的服务。

- （2）信誉及业绩分…………………………………………………………………………………8分

（1）投标人通过ISO9001质量管理体系认证的得1分，满分1分，提供有效的证书复印件并加盖投标人公章，否则不得分。

（2）投标人具备职业健康安全管理体系OHSAS18001的得1分，满分1分，提供有效的证书复印件并加盖投标人公章，否则不得分。

（3）投投标人具备环境管理体系认证ISO14001的得1分，满分1分，提供有效的证书复印件并加盖投标人公章，否则不得分。

- （4）投标人自2016年以来（含2016年）有类似项目成功案例的每有一份得1分，满分5分，提供有效的合同或中标通知书复印件并加盖投标人公章，否则不得分。

4、政策功能分………………………………………………………………………………………3分

（1）主要投标产品中包含列入政府采购品目清单中的优先采购产品并具有有效的节能产品认证证书的，每项产品得0.5分，满分1分（以政府采购品目清单和有效的节能产品认证证书复印件为准）。

（2）主要投标产品中包含列入政府采购品目清单中的优先采购产品并具有有效的环境标志产品认证证书，每项产品得0.5分，满分1分（以政府采购品目清单和有效的环境标志产品认证证书复印件为准）。

（3）在同等质量和价格的条件下，投标人使用广西工业产品进行投标，且广西工业产品金额占总金额80%以上（含）的，得1分（必须提供相关证明文件）。

5、总得分 = 1 + 2 + 3 + 4

三、中标候选人推荐原则

评标委员会将根据总得分由高到低对投标人排列次序（得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列），并推荐前三名为中标候选人。采购人应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人，中标候选人并列的，由采购人自行确定其中一家为中标人。

中标人未按招标文件规定提交履约保证金（如有要求）、放弃中标或未在规定时间内签订合同的视为中标人拒绝与采购人签订合同，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。以此类推。

第五章  合同主要条款格式

广西壮族自治区政府采购合同

合同名称：

合同编号：

采购单位（甲方）   南宁师范大学

住   所：    南宁市明秀东路175号

供 应 商（乙方）

住   所：

签订合同地点：        南宁市

签订合同时间：

合同使用说明：根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，

- 按照招标文件规定条款和中标供应商投标文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

采购合同文本

广西壮族自治区政府采购合同

合同编号：

采购单位（甲方）                            采 购 计 划 号

供 应 商（乙方）                            项目名称编 号

签  订  地  点                              签 订 时 间

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照招标文件规定条款和中标供应商投标文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1、供货一览表

| 序号 | 产品 名称 | 商标 品牌 | 规格 型号 | 生产 厂家 | 数 量 | 单位 | 单 价 （元） | 金 额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 制作合同时须补充完整 |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写） （小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 合同合计金额包括货物价款，标准附件、备品配件、专用工具、安装耗材、包装、运输、装卸、保险、税金、货物到就位以及安装、调试、检验、技术培训及技术资料、软件费、保修等全部费用。如招投标文件对其另有规定的，从其规定。

第二条　质量保证

1、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招投标文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2、乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准提供全新、未经使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条　权利保证

1、乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2、乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4、乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1、乙方提供的货物均应按招投标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2、货物的运输方式：  乙方自定  。

3、乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：  甲方不接受损耗    。

第五条　交付和验收

1、交付使用时间、地点。

交付使用时间：按乙方投标文件中所承诺的时间；交付使用地点：采购人指定地点。

2、乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4、甲方应当在到货（安装、调试完）后十个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。

5、甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后   五  日内及时予以解决。

第六条　安装和培训

1、甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：按交付使用时间、地点培训。

第七条  售后服务、保修期

1、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2、货物保修期：按投标响应。

3、乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条　付款方式和保证金

1、当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

2、资金性质： 财政性资金。

3、付款方式：签订合同后10个工作日内甲方向乙方支付合同总金额30%的预付款，待货物安装调试完毕并最终验收合格后，开具全额发票给甲方，甲方在15个工作日内付清乙方剩余的70%合同款。

第九条　履约保证金

合同签订之前，乙方按合同金额的5%向甲方交纳履约保证金。乙方应按投标响应和合同约定提供相关售后服务，提供的货物在质量保修期内无质量问题，在质量保修期结束后，乙方向甲方提出办理退还申请，甲方应在收到申请相关材料后15个工作日内完成退付（无息）。履约保证金缴款账户信息：

户名：南宁师范大学，开户银行：中国银行南宁市明秀东支行，账号：626257498267。

第十条、税费本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十一条、质量保证及售后服务

1、乙方提供货物的质量保证期按交货验收合格之日起计（期限见《招标项目采购需求》中各分标的要求）。在保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，按（3）处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2、如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在 2 小时内到达甲方现场。

3、在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4、上述的货物免费保修期为      年（服务承诺或投票响应的保修期超出此期限的，按更长保修期约定执行），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十二条、调试和验收

1、甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。安装、调试完毕后，甲方应当在十个工作日内进行验收。

2、乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3、甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4、对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告，检测相关费用由 甲 方承担。

5、验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告。

第十三条、货物包装、发运及运输

1、乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2、使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3、乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4、货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5、货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十四条　违约责任

1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4、乙方逾期交货的，每天向甲方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过 20 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰ 滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。

5、乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6、乙方提供的货物在质量保修期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从履约保证金中扣除，不足另补。

7、其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十五条、不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条  合同争议解决

1、因货物质量问题发生争议的，可邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，应向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如果协商不能解决，应向甲方所在地人民法院提起诉讼。包括但不限于案件受理费、调查取证、鉴定费、差旅费、律师费等由败诉方承担。

第十八条、合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

4、双方确认本合同落款通讯地址作为文书送达地址，该通讯地址适用于包括双方合同履行过程中的各类通知、协议等文件以及就合同发生争议进入民事诉讼程序后的一审、二审、再审和执行程序等阶段法律文书的送达。通讯地址需要变更时应当提前15个工作日书面通知对方。因提供或者确认的通讯地址不准确、通讯地址变更后未及时依程序告知对方或受送达方拒绝签收等原因，导致文书未能被实际接收的，邮寄送达的，以文书退回之日视为送达之日。

第十九条　合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第二十条　签订本合同依据

1、政府采购招标文件；

2、乙方提供的投标文件；

3、投标承诺书；

4、中标通知书。

第二十一条　本合同一式六份，均具有同等法律效力。广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处、采购代理机构各一份，甲方三份，乙方一份。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，采购人或采购代理机构应当将合同副本报广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处备案。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 通讯地址：南宁市明秀东路175号 | 通讯地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人 |
| 电话：0771-3908051 | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行：中国银行南宁市明秀东支行 | 开户银行： |
| 账号：6262 5749 8267 | 账号： |
| 邮政编码：530001 | 邮政编码： |
| 经办人： 年 月 日 |  |

合 同 附 件

| 1、供应商承诺具体事项： |  |
| --- | --- |
| 2、售后服务具体事项： |  |
| 3、保修期责任： |  |
| 4、其他具体事项： |  |
| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |

注：售后服务事项填不下时可另加附页

广西壮族自治区政府采购项目合同验收书（格式）

根据政府采购项目（采购合同编号：      ）的约定，我单位对（     项目名称     ）政府采购项目中标（或成交）供应商（   公司名称    ）提供的货物（或工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： |  |  | □自行验收 □委托验收 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 |  | 货物型号规格、标准及配置等 （或服务内容、标准） | 数量 | 金额 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |
| 合计大写金额： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 |  |  |  |  |  |
| 实际供货日期 |  |  | 合同交货验收日期 |  |  |
| 验收具体内容 |  | （应按采购合同、采购文件、投标响应文件及验收方案等进行验收；并核对中标或者成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件） |  |  |  |
| 验收小组意见 |  | 验收结论性意见： |  |  |  |
|  |  | 有异议的意见和说明理由： 签字： |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |
| 监督人员或其他人员签字： 或受邀机构的意见（盖章）： |  |  |  |  |  |
| 中标或者成交供应商负责人签字或盖章： 采购人或采购代理机构的意见（盖章）： 联系电话 年 月 日 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

第六章　投标文件格式

- 一、投标文件外层包装封面格式

投标文件的外包装封面格式：

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

分标（如有）：

投标文件名称：投标文件、开标一览表

投标人名称：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

- 二、投标文件格式

（一）封面及目录格式

1、投标文件（资格审查文件）封面格式：

正本/副本

投 标 文 件

（资格审查文件）

项目名称：

项目编号：

分标（如有）：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

2、投标文件（资格审查文件）目录格式：

投标文件（资格审查文件）目录

（1）投标保证金交纳证明——————————————————————（页码）

（2）投标人有效的加载社会统一代码的营业执照或事业单位法人证书等主体资格证明副本复印件———————————————————————————————（页码）

（3）至本项目提交投标文件截止时间前半年以来连续3个月或最近一个季度的依法缴纳税收证明[税费凭证复印件，或者依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（复印件，格式自拟）]。▲②、至本项目提交投标文件截止时间前半年以来连续3个月或最近一个季度的项目实施人员社保证明（社保证明必须经投标人所在地的社保部门盖章确认，社保证明名单要与项目实施人员一览表人员名单相一致，依法不参与社保的人员，应出具相关的证明文件）————（页码）

（4）投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 —————————————————————————————————————（页码）

……

3、投标文件（商务、技术、报价文件）封面格式：

正本/副本

投 标 文 件

（商务、技术、报价文件）

项目名称：

项目编号：

分标（如有）：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

4、投标文件（商务、技术、报价文件）目录格式：

投标文件（商务、技术、报价文件）目录

一、商务文件

（1）投标声明书———————————————————————————（页码）

（2）法定代表人（负责人）身份证复印件，委托代理时还须提供法定代表人（负责人）授权委托书原件及被授权人身份证复印件———————————————————（页码）

（3）产品销售许可证、安全生产许可证、加载社会统一代码的营业执照或事业单位法人证书等主体资格证明副本等（复印件）———————————————————（页码）

（4）类似案例成功的业绩（投标人同类项目实施情况一览表、合同复印件、用户验收报告、用户评价）————————————————————————————（页码）

（5）招标文件列明的其他证明文件：

5.1：主要产品原厂商出具的文件及相关资料等 ————————————

5.2：距采购人最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表 —————

5.3：其他证明文件 ————————————————————————

（6）节能环保等方面的资质证书或文件————————————————————

（7）投标人的信誉、荣誉证书或文件—————————————————————

（8）投标人质量管理和环境认证体系等方面的认证证书——————————

（9）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料————————————

（10）投标人情况介绍—————————————————————————

（11）中小企业声明函—————————————————————————

（12）监狱企业证明文件————————————————————————

（13）残疾人福利性单位声明——————————————————————

（14）商务响应表———————————————————————————

二、技术文件

（1）对本项目系统总体要求的理解——————————————————————

（2）投标人拥有主要装备和检测设施的情况和现状———————————————

（3）产品出厂标准、质量检测报告等资料———————————————————

（4）原厂出厂配置表及原厂中文使用说明书——————————————————

（5）设备配置清单—————————————————————————————

（6）技术响应表——————————————————————————————

（7）投标人建议的安装、调试、验收方法或方案————————————————

（8）技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施———————————————

（9）项目实施人员一览表及实施人员社保证明—————————————————

（10）选配件、专用耗材、售后服务优惠表 ——————————————————

（11）投标人对本项目的合理化建议和改进措施 ————————————————

（12）投标人需要提供的其他文件和说明 ———————————————————

三、报价文件

（1）投标函————————————————————————————————

（2）投标报价明细表————————————————————————————

（4）投标人针对报价需要提供的其他文件和说明（格式自拟）———————————

（5）开标一览表（单独封装）

（二）投标文件格式

资格审查文件格式：

1、投标保证金交纳证明（复印件）

2、投标人有效的加载社会统一代码的营业执照或事业单位法人证书等主体资格证明副本复印件

3、至本项目提交投标文件截止时间前半年以来连续3个月或最近一个季度的依法缴纳税收证明[税费凭证复印件，或者依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（复印件，格式自拟）]。▲②、至本项目提交投标文件截止时间前半年以来连续3个月或最近一个季度的项目实施人员社保证明（社保证明必须经投标人所在地的社保部门盖章确认，社保证明名单要与项目实施人员一览表人员名单相一致，依法不参与社保的人员，应出具相关的证明文件）

4、投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

4.1 声明：

声   明

- 致：广西北部湾宏亚建设管理有限公司

我单位郑重声明，在参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

法定代表人（负责人）或委托代理人签名：

投标人盖章：

日期：

商务文件格式：

1、投标声明书格式：

投标声明书

致：    （采购代理机构名称）      ：

（投标人名称）   系中华人民共和国合法企业，经营地址                              。

我  （姓名）  系        （投标人名称）       的法定代表人（负责人），我方愿意参加贵方组织的                        项目（项目编号：                       ）   的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方此次向贵方提供的产品名称为：                            ；规格型号：                           ；该型号产品我方有现货可供，并已于     年   月生产完工或向　　              （原厂商名称）购进［或需在中标后向               订购］。

4.我方诚意提请贵方关注：近期有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

5.我方及由本人担任法定代表人（负责人）的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：

6.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人（负责人）签字：

投标人公章：

年     月      日

2、法定代表人（负责人）授权委托书格式：

法定代表人（负责人）授权委托书

致：  （采购代理机构名称）   ：

我  （姓名）  系       （投标人名称）       的法定代表人（负责人），现授权委托本单位在职职工   （姓名）   以我方的名义参加                项目（项目编号：                 ）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                           法定代表人（负责人）签名：

所在部门职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

投标人公章：

年    月    日

附件：法定代表人（负责人）及被授权人身份证复印件

一、法定代表人（负责人）身份证复印件

二、被授权人身份证复印件

3、产品销售许可证、安全生产许可证、加载社会统一代码的营业执照或事业单位法人证书等主体资格证明副本等（复印件）

4、投标人的类似成功案例的业绩证明文件：

投标人同类项目实施情况一览表格式：

| 采购单位名称 | 产品或项目名称 | 采购 数量 | 单价 | 合同 金额 （万元） | 附件页码 |  | 采购单位联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 合同 | 验收报告 |  |

注：投标人同类项目合同复印件、用户验收报告、格式自拟。

法定代表人（负责人）或委托代理人签名：

投标人盖章：

日期：

5、招标文件列明的其他证明文件：

5.1主要设备、材料的原厂商出具的文件及相关资料等

5.2距采购人最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表

| 服务网点名称 |  |  |  |  |  | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |
| 注册资本金 |  | 其中：投标人出资比例 |  |  |  |  |
| 员工总人数 |  | 其中：技术人员数 |  |  |  |  |
| 经营期限 |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务协议 |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务内容 |  |  |  |  |  |  |
| 工作业绩 |  |  |  |  |  |  |
| 服务承诺 |  |  |  |  |  |  |
| 业务咨询电话 |  |  | 传 真 |  |  |  |
| 负责人 |  |  | 联系电话 |  |  |  |

法定代表人（负责人）或委托代理人签名：

投标人盖章：

日期：

5.3其他证明文件（招标文件有规定的，据实提供）

6、节能环保等方面的资质证书复印件

7、投标人的信誉、荣誉证书复印件

8、投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书复印件

9、投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料（格式自拟）

10、投标人情况介绍（主要产品、技术力量、生产规模、经营业绩等，格式自拟）

11、中小企业声明函

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人（负责人）或委托代理人签名：

投标人盖章：

日期：

12、监狱企业证明文件

13、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

广西工业产品声明函（格式）

说明：

1、本文件所指广西工业产品，是指广西境内生产的工业产品，具体以生产企业的工商营业执照注册所在地为准。

2、本细则所指使用广西工业产品 80%以上，是指参加政府采购项目或招标项目时供货范围中采用广西工业产品的金额占本次投标或竞标总金额的80%以上（含）；或者工程建设使用广西工业产品占工程建设所需产品总金额的80%以上（含）。

3、发现投标人提供虚假材料、采购单位履约过程中中标人未按投标文件《广西工业产品声明函》中使用广西工业产品或者使用广西工业产品未达80%以上的，按照有关法律法规追究其相关责任。

本公司郑重声明，根据《招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则》的规定，本公司在本次投标∕竞标中或者工程项目中提供的下述产品为广西工业产品，详情如下：

| 序号 | 产品名称 | 型号和规格 | 数量 | 制造厂商及原产地 | 投标价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
|  | 广西工业产品 合计价格： |  |  | 占投标总价比例： |  |  |

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人（负责人）或委托代理人签名：

投标人盖章：

日期：

14、商务响应表（格式，以采购需求内容要求为准）：

商务响应表

分标（如有）

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：投标人应将《第二章 招标项目采购需求》中对应的“商务要求表”的要求逐条列出并按上述要求如实填写，否则将视为未提供商务响应表，并按相关规定处理。

法定代表人（负责人）或委托代理人签名：

投标人盖章：

日期：

技术文件格式：

1、对本项目系统总体要求的理解（包括：功能说明、性能指标、设备选型说明以及质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由和过程，格式自拟）

2、投标人拥有主要装备和检测设施的情况和现状（格式自拟）

3、产品出厂标准、质量检测报告等资料（格式自拟）

4、原厂出厂配置表及原厂中文使用说明书（格式自拟）

5、设备配置清单格式：

分标（如有）

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人（负责人）或委托代理人签名：

投标人盖章：

日期：

6、技术响应表格式：

技术响应表

分标（如有）

| - 序号 | - 招标文件要求 |  | - 投标文件响应 | - 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 产品名称 | - 技术需求 | - 性能及指标 |  |
| - 1 |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |
| - 3 |  |  |  |  |
| - ... |  |  |  |  |
| - N |  |  |  |  |

注：投标人应根据投标产品的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。投标技术规格与招标要求相同的为无偏离，投标技术规格高于招标要求的为正偏离，低于招标要求的为负偏离。投标人应将对应的技术要求逐条列出并按上述要求如实填写，否则将视为未提供技术响应表，并按相关规定处理。

法定代表人（负责人）或委托代理人签名：

投标人盖章：

日期：

7、投标人建议的安装、调试、验收方法或方案（格式自拟）

8、技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施（格式自拟）

9、项目实施人员一览表

项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

分标（如有）

| 序号 | 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况或招标文件另有要求的，可根据本表格式自行划表填写。

法定代表人（负责人）或委托代理人签名：

投标人盖章：

日期：

10、选配件、专用耗材、售后服务优惠表（格式）：

分标（如有）

| 序号 | 优惠内容 | 适用机型 | 单价 | 比投标报价优惠率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | % |
| 2 |  |  |  | % |
| 3 |  |  |  | % |

法定代表人（负责人）或委托代理人签名：

投标人盖章：

日期：

11、投标人对本项目的合理化建议和改进措施（格式自拟）

12、投标人需要提供的其他文件和说明（格式自拟）

报价文件格式：

1、投标函格式：

投 标 函

致：        （采购代理机构名称）        ：

根据贵方为                     项目（项目编号：              ）的招标公告/投标邀请书，签字代表 （全名）   经正式授权并代表投标人     （投标人名称）     提交投标文件（开标一览表），正本     份，副本     份；投标文件（资格审查文件），正本     份，副本     份；投标文件（商务、技术、报价文件，合并成册），正本     份，副本     份

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起       日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                      邮编：           电话：

传真：              投标人代表姓名：            职务：

投标人名称（公章）：

开户银行：                         银行账号：

委托代理人签字：                     日期：        年      月     日

2、投标报价明细表格式：

投标报价明细表

分标（如有）                        金额单位：人民币（元）

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价：人民币 （ 元） |  |  |  |  |  |  |
| 交付使用期： |  |  |  |  |  |  |

法定代表人（负责人）或委托代理人签名：

投标人盖章：

日期：

- 3、开标一览表信封封面格式（可以手写，密封）：

项目名称：

项目编号：

分    标（如有）：

投标人名称：

4、开标一览表（货物类格式）：

开标一览表

项目名称：

项目编号：

分  标（如有）：

投标人名称：

单位：人民币（元）

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 产地 | 品牌及厂家 | 规格型号 | 单价 | 投标报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价：人民币 （ 元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 交付使用期： |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、报价一经涂改，应在涂改处加盖投标人公章或者由法定代表人（负责人）或委托代理人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、凡需用专用耗材的专用设备类采购项目，应按招标文件规定的耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。

3、投标费用包括项目实施所需的人工费、服务费、运输费、安装调试费、购买及制作标书费、税费及其他一切费用。

4、以上报价应与“投标报价明细表”中的投标报价相一致。

5、此表请单独装信封放入投标文件袋，信封封面请注明项目编号、项目名称、投标人名称及“开标一览表”字样。

法定代表人（负责人）或委托代理人签名：

投标人盖章：

日期：