# ‘’

广西真诚工程咨询有限公司

竞争性谈判文件

项目名称：医疗设备采购

项目编号：QZZC2020-J1-30202-GXZC

采购单位：钦州市钦北区子材街道红阳社区卫生服务中心

采购代理机构：广西真诚工程咨询有限公司

2020年7月

目     录

第一章  竞争性谈判公告………………………………………………………………………2

第二章  竞争性谈判供应商须知前附表………………………………………………………4

第三章  采购项目需求…………………………………………………………………………12

第四章  谈判响应文件格式……………………………………………………………………22

第五章  合同主要条款  ………………………………………………………………………29

第六章  评定成交标准  ………………………………………………………………………36

# 竞争性谈判公告

# 医疗设备采购（QZZC2020-J1-30202-GXZC）竞争性谈判采购公告

项目概况

医疗设备采购采购项目的潜在供应商应在广西真诚工程咨询有限公司北部湾分公司(钦州市新华路538号)获取采购文件，并于2020年7月22日15点30分（北京时间）前提交响应文件。

## 一、项目基本情况

1.项目编号：QZZC2020-J1-30202-GXZC

2.项目名称：医疗设备采购

3.采购方式：☑竞争性谈判

4.预算金额：98万元

5.最高限价（如有）：98万元

6.采购需求：数字化X射线摄影系统（双立柱单板DR）1台、彩色B超1台的供货、安装、调试及后期服务；如需进一步了解详细内容，详见竞争性谈判文件。

7.合同履行期限：自签订合同之日起60天内。

8.本项目不接受联合体。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，国内注册（指按国家有关规定要求注册），具备独立法人资格，生产或经营本次采购货物的合格供应商；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：政府采购促进中小企业发展；促进残疾人就业政府采购政策；政府采购支持监狱企业发展；政府采购扶持不发达地区和少数民族地区；

3.本项目的特定资格要求：具备由食品药品监督管理部门颁发的有效的证件（涉及第二类、第三类医疗器械时必须提供，一类医疗器械如有可提供，不涉及医疗器械不用提供）（生产企业投标的须提供医疗器械生产企业许可证；经营企业经营第二类医疗器械的须提供医疗器械经营企业许可证或第二类医疗器械经营企业备案凭证，经营第三类医疗器械的须提供医疗器械经营企业许可证，一类医疗器械如有可提供，不涉及医疗器械不用提供）；

4.提供无行贿犯罪的承诺或声明；

5.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动；

6.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、获取采购文件

1.时间：2020年7月17日至 2020年7月21日，每天上午8：30至12：00，下午15：00至18：00（北京时间，法定节假日除外）

2.地点：广西真诚工程咨询有限公司北部湾分公司(钦州市新华路538号)

3.方式：获取时间内，由企业法人代表或其委托代理人持本人身份证及携带以下资料报名：介绍信、法定代表人身份证明、企业营业执照副本复印件、授权委托书原件及委托代理人身份证复印件（委托代理时需提供）,以上资料均须加盖单位公章。

4.售价：采购文件工本费每本 250元（不含其它资料费），采购文件售后不退，本项目不接受邮购。

5.为配合采购人执行政府采购项目及备案，未在政采云注册的供应商请在获取采购文件后登录政采云平台（网址：http://www.zcygov.cn）进行注册，如在操作过程中遇到问题或需技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190。

四、响应文件提交

1.截止时间：2020年7月22日15点30分（北京时间）

2.地点：广西真诚工程咨询有限公司北部湾分公司五层开标室(钦州市新华路538号)

## 五、开启

1.时间：2020年7月22日15点30分（北京时间）

2.地点：广西真诚工程咨询有限公司北部湾分公司五层开标室(钦州市新华路538号)

## 六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

## 七、其他补充事宜

1.信息发布媒体：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn/index.html）。

2.谈判时间及地点：

（1）谈判时间：响应文件递交截止时间后。

（2）谈判地点：广西真诚工程咨询有限公司北部湾分公司四层评标室(钦州市新华路538号)。

## 八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

## 1.采购人信息

## 名称：钦州市钦北区子材街道红阳社区卫生服务中心

## 地址：钦北区北营社区雷大坪村

## 联系方式：李主任   0777-3250536

## 2.采购代理机构信息

名    称：广西真诚工程咨询有限公司

地　  址：钦州市新华路538号

联系方式：0777-3258838

## 3.项目联系方式

项目联系人：雷工

电　  话：0777-3258838

广西真诚工程咨询有限公司

2020年7月16日

# 第二章  谈判供应商须知

谈判供应商须知前附表

| 序号 | 条款号 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 项目名称：医疗设备采购 项目编号：QZZC2020-J1-30202-GXZC 采购预算金额（人民币）：玖拾捌万元整（¥980000.00） |
| 2 | 3.1 | 申请人的资格要求： 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，国内注册（指按国家有关规定要求注册），具备独立法人资格，生产或经营本次采购货物的合格供应商； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：政府采购促进中小企业发展；促进残疾人就业政府采购政策；政府采购支持监狱企业发展；政府采购扶持不发达地区和少数民族地区； 3.本项目的特定资格要求：具备由食品药品监督管理部门颁发的有效的证件（涉及第二类、第三类医疗器械时必须提供，一类医疗器械如有可提供，不涉及医疗器械不用提供）（生产企业投标的须提供医疗器械生产企业许可证；经营企业经营第二类医疗器械的须提供医疗器械经营企业许可证或第二类医疗器械经营企业备案凭证，经营第三类医疗器械的须提供医疗器械经营企业许可证，一类医疗器械如有可提供，不涉及医疗器械不用提供）； 4.提供无行贿犯罪的承诺或声明； 5.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动； 6.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 |
| 3 | 7.4 | 报价：谈判供应商可就《采购项目需求》中所有的货物和服务内容作完整唯一报价。 |
| 4 | 8.2 | 响应文件：正本一份，副本二份（副本可以是正本的复印件，正本与副本不一致时，以正本为准） |
| 5 | 9.1 | 响应文件递交截止时间：2020年7月22日15点30分止 地址：钦州市新华路538号广西真诚工程咨询有限公司北部湾分公司五层开标室 |
| 6 | 9.2 | 响应文件有效期：响应文件递交截止日期后60天。 |
| 7 | 11.0 | ## 谈判保证金（人民币）：壹万元整（￥10000.00）； 保证金方式：应当采用电汇、转账、汇票等非现金形式交纳；转账单必须填写“摘要”、“用途”、“附言”填写内容统一为“项目编号+保证金”。 谈判保证金应在谈判响应文件有效期内保持有效。 交纳谈判保证金的账户为： 户 名：广西真诚工程咨询有限公司北部湾分公司 开户行：中国农业银行股份有限公司钦州金海湾支行 帐 号：20-733801040012820 |
| 8 | 12.1 | 谈判时间：2020年7月22日15点30分止响应文件提交截止时间后 谈判地点：钦州市新华路538号广西真诚工程咨询有限公司北部湾分公司五层开标室 |
| 9 | 12.6 | 评定标准：最低价成交法（详细见第六章） |

谈判供应商须知

一.总　则

1. 适用范围：本文件仅适用于本文件中所叙述的货物类、服务类政府采购项目。

1.1项目名称：医疗设备采购

项目编号：QZZC2020-J1-30202-GXZC

2. 定义

2.1“采购人”是指：钦州市钦北区子材街道红阳社区卫生服务中心。

2.2“采购代理机构”是指：广西真诚工程咨询有限公司。

2.3“谈判供应商”是指响应本文件要求，参加谈判的法人或者其他组织和自然人。如果该供应商在本次谈判中成交,即成为“成交供应商”。

2.4“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.5“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

2.6“竞争性谈判响应文件”是指：供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的文件。

2.7“谈判保证金”根据《中华人民共和国政府采购法》第三条，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第三十三条，财政部《政府采购非招标采购方式管理办法》第十四条、第二十条、第五十四条的规定，谈判保证金，是政府采购竞争性谈判采购项目的谈判供应商，依照竞争性谈判文件的规定，向采购人或采购代理机构交纳一笔款项，以这笔款项担保竞争性谈判供应商在谈判活动中不发生违法违规、违反程序或者不诚信的行为，如果发生了违法违规、违反程序或者不诚信的行为，则无权要求退还谈判保证金，如果没有发生违法违规、违反程序或者不诚信行为，采购人或采购代理机构应当退还谈判保证金。

3. 申请人的资格要求

3.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，国内注册（指按国家有关规定要求注册），具备独立法人资格，生产或经营本次采购货物的合格供应商；

3.2落实政府采购政策需满足的资格要求：政府采购促进中小企业发展；促进残疾人就业政府采购政策；政府采购支持监狱企业发展；政府采购扶持不发达地区和少数民族地区；

3.3本项目的特定资格要求：具备由食品药品监督管理部门颁发的有效的证件（涉及第二类、第三类医疗器械时必须提供，一类医疗器械如有可提供，不涉及医疗器械不用提供）（生产企业投标的须提供医疗器械生产企业许可证；经营企业经营第二类医疗器械的须提供医疗器械经营企业许可证或第二类医疗器械经营企业备案凭证，经营第三类医疗器械的须提供医疗器械经营企业许可证，一类医疗器械如有可提供，不涉及医疗器械不用提供）；

3.4提供无行贿犯罪的承诺或声明；

3.5对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动；

3.6单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

4. 谈判费用、竞争性谈判公告、竞争性谈判文件的澄清和修改

4.1谈判费用：谈判供应商应自行承担所有与本次谈判有关的全部费用，不论谈判结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务和责任承担此类费用。

4.2竞争性谈判公告：网络查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；广西壮族自治区政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn/index.html）。

4.3竞争性谈判文件的澄清和修改：

4.3.1谈判供应商应认真审核《采购项目需求》中的技术参数、配置及要求，如发现表中技术参数、配置有误或要求不合理的，谈判供应商必须在规定的时间前要求澄清，否则，由此产生的后果由谈判供应商负责。

4.3.2任何要求澄清竞争性谈判文件的谈判供应商，均应在响应文件递交截止日期二日前的正常工作时间以传真等书面形式通知采购代理机构，同时认定其他澄清方式为无效。采购代理机构将以书面形式予以答复。

4.3.3采购代理机构对已发出的谈判文件进行必要澄清或者修改的，在竞争性谈判文件要求提交竞争性谈判响应文件截止时间三个工作日前（不足三个工作日顺延），在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；广西壮族自治区政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn/index.html）上发布更正公告，并以书面形式通知所有竞争性谈判文件收受人。该澄清或者修改的内容为竞争性谈判文件的组成部分。

4.3.4采购代理机构可视具体情况，延长响应文件递交截止时间和谈判时间。采购代理机构至少在竞争性谈判文件要求提交竞争性谈判响应文件的截止时间一日前，将变更时间书面通知所有竞争性谈判文件收受人，并在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；广西壮族自治区政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn/index.html）上发布变更公告。

二.竞争性谈判响应文件的编制

5.竞争性谈判响应文件编制基本要求

5.1谈判供应商应当按照竞争性谈判文件的要求编制响应文件并装订和封装。

5.2谈判供应商提交的竞争性谈判响应文件以及谈判供应商与采购代理机构和采购人就有关谈判的所有来往函电均应使用中文。谈判供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释竞争性谈判响应文件时以翻译文本为主。

5.3谈判供应商应认真阅读、并充分理解本文件的全部内容（包括所有的澄清、更改、补充、答疑等内容），承诺并履行本文件中各项条款规定及要求。

5.4竞争性谈判响应文件必须按本文件的全部内容，包括所有的澄清、更改、补充、答疑等内容及附件进行编制。

5.5如因谈判供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给谈判小组评审造成困难，其可能导致的结果和责任由谈判供应商自行承担。

5.6竞争性谈判响应文件的组成：竞争性谈判响应文件应分为价格文件和商务技术文件两个部分组成（要求装订成一本）。

5.6.1价格文件

- （1）谈判书【必须提供】；（附件1）

- （2）报价表【必须提供】；（附件2）

5.6.2 商务技术文件（应该有的必须提供,如未提供,谈判小组有权拒绝其竞争性谈判响应文件）

（1）有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证(或有统一社会信用代码的营业执照副本）复印件【必须提供】；

（2）有效的医疗器械注册证或医疗器械经营企业许可证或第二类医疗器械经营企业备案凭证【必须提供】；

（3）法定代表人身份证复印件【必须提供】；

（4）法定代表人授权委托书原件和委托代理人身份证复印件（委托代理时必须提供）(附件3)

（5）提供无行贿犯罪的承诺书或书面声明【必须提供】；

（6）供应商在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关供应商主体信用记录的查询结果截图复印件【必须提供】；

（7）谈判保证金转账底单复印件【必须提供】；

（8）商务、技术响应偏离情况说明表【必须提供】；（附件4）

（9）售后服务承诺书【由谈判供应商按《第三章采购项目需求》售后服务要求自行填写，如提供的切实可行的售后服务和优惠承诺，保证交货期的措施（必要时提供生产计划周期表）】【必须提供】；（附件5）；

（10）产品质量保证书【必须提供】；（附件6）；

（11）货物名称、型号、规格、数量、性能、内部配置、使用原材料，引进新技术、新工艺、新材料的等情况；

（12）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料；

（13）货物认证、检测报告、鉴定证书等；

（14）中小企业声明函；

（15）谈判供应商认为需要提供的有关资料。

特别说明：（1）谈判文件要求提供的的各种复印件，须加盖谈判供应商印章，否则其无效（副本可以为正本复印件，正本与副本不一致的，以正本为准）。

（2）谈判文件要求“必须提供”的证明等材料，谈判供应商必须全部提供，缺一不可，否则谈判无效。

6. 计量单位

6.1除技术要求中另有规定外，本文件所要求使用的计量单位均应采用国家法定计量单位。

三.报价要求

7.1对于本文件中未列明，而谈判供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

7.2成交供应商负责本项目所需货物的制造、运输、售后服务等全部工作。

7.3谈判供应商应在报价表上标明单价和总价。大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本竞争性谈判响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。除上述原因以外，如果因谈判供应商原因引起的报价失误，并在谈判时被接受，其后果由谈判供应商自负。

7.4报价：谈判供应商可就《采购需求》中所有的货物和服务内容作完整唯一报价。

四.竞争性谈判响应文件的份数、封装和递交

8. 竞争性谈判响应文件的份数和封装

8.1谈判供应商应将竞争性谈判响应文件中“价格文件”和“商务技术文件”装订成一本（两文件相隔之间用封面标识，封面写明“价格文件”、“商务技术文件”字样）。

谈判供应商将竞争性谈判响应文件按正、副本分别装订成册，在每个正、副本封面上标明“正本”或“副本”，以及项目名称、项目编号、谈判供应商名称等内容。

8.2谈判供应商应将竞争性谈判响应文件正、副本（正本一份，副本二份）装入到一个竞争性谈判响应文件袋内，封装并加以密封（竞争性谈判响应文件袋无明显缝隙露出袋内文件表述内容为合格）。

文件袋外层封面上应写明：

（1）项目名称：

（2）项目编号：

（3）谈判供应商名称：

（4）（截标时才能启封）

9. 竞争性谈判响应文件的递交

9.1所有竞争性谈判响应文件应于竞争性谈判文件中规定的时间前递交到采购代理机构开标室。

9.2竞争性谈判响应文件从响应文件递交截止日期后 60 天内有效。

10.迟交的竞争性谈判响应文件

10.1在本文件要求竞争性谈判响应文件提交截止时间后送达的竞争性谈判响应文件为无效文件，采购代理机构将拒收。

11.谈判保证金应用人民币：具体金额详见谈判供应商须知前附表。

11.1谈判保证金交纳方式：谈判保证金采用以电汇、转账、汇票等非现金形式交纳（不接受以个人名义交纳的谈判保证金）等形式。

11.2谈判供应商应按本须知中明确的单位全称、开户行、账号，于谈判截止前交到采购代理机构指定账户上，并将交款的银行回单（回执）复印件装订于谈判文件中。不按指定账户交纳的，视为不交纳谈判保证金。

谈判保证金交纳指定账户：

账户名称：广西真诚工程咨询有限公司北部湾分公司

开户银行：中国农业银行股份有限公司钦州金海湾支行

银行帐号：20-733801040012820

11.3对未按本谈判文件要求交纳谈判保证金的谈判响应文件，采购代理机构将拒绝接收。

11.4办理谈判谈判保证金手续时，请务必在银行进账单或电汇单的用途或空白栏上注明“项目编号+保证金”，以免耽误谈判。

11.5未成交谈判供应商的谈判保证金，将在成交通知书发出后五个工作日内予以退还，不计利息。

成交人的谈判保证金在合同签订后五个工作日内退还（合同签订后送达采购代理机构），不计利息。谈判保证金退还账号说明书（格式）

广西真诚工程咨询有限公司：

我单位参加                项目(项目编号：             )缴纳的谈判保证金情况如下：

| 项目编号 | 缴纳金额（元） | 缴纳时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

请将谈判保证金退至以下账户：

账户名：

开户行：

账  号：

办退期限内，账户如有变动，我单位将及时函告你们。

联系人：                        联系电话：

供应商（章）：

法定代表人或委托代理人签名：

日       期：

注：请以打印形式并附银行转账回执复印件及开户许可证复印件一并独立包装（不要装订在谈判响应文件中），在封面注明“保证金退还账号说明书”字样，并在提交谈判响应文件时一并提交。保证金退还联系电话：0777-3258838。竞争性谈判供应商不及时办理退还谈判保证金手续所造成的一切后果，由竞争性谈判供应商自己承担。

11.6对应交未交谈判保证金的竞争性谈判响应文件，将会在评审中按照无效竞争性谈判响应文件处理。

11.7注：在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，采购代理机构将按政府采购管理的有关规定处理。

11.8谈判供应商有下列情形之一的，谈判保证金将不予退还：

（1）谈判供应商在提交竞争性谈判响应文件截止时间后撤回竞争性谈判响应文件的；

（2）谈判供应商在竞争性谈判响应文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或竞争性谈判文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（4）谈判供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的。

注：在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，采购代理机构将按政府采购管理的有关规定处理。

五.谈判程序及评定标准

在谈判正式开始前由谈判小组对竞争性谈判文件进行确认，认可竞争性谈判文件的内容符合法律法规的规定、不存在歧视性或排他性内容。

未实质性响应竞争性谈判文件的竞争性谈判响应文件按无效处理，谈判小组应当告知有关供应商。

12.1第一轮谈判

谈判时间及地点: 详见本须知前附表第8项规定。

谈判小组对竞争性谈判响应文件进行资格性审查，依据竞争性谈判文件对已通过资格性审核的各竞争性谈判响应文件进行书面评审，审查竞争性谈判响应文件是否实质上响应了竞争性谈判文件的要求，在评审后由谈判小组组长主持，归纳各专家审核意见，形成谈判要点。谈判小组依据谈判要点，与单一供应商分别进行谈判，给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。

谈判评审在严格保密的情况下进行，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。采购代理机构对谈判过程和重要谈判内容进行记录，谈判双方在记录上签字确认。

谈判后，供应商根据谈判小组统一整理的书面谈判记录要求做出书面承诺，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章后按时密封递交。

当谈判小组一致确定供应商的竞争性谈判响应文件符合竞争性谈判文件要求，无需再谈判的，谈判小组按竞争性谈判文件设定的12.4、12.6程序和评定标准确定成交候选人。第一轮谈判后竞争性谈判文件有实质性变动或仍需谈判的，谈判小组对竞争性谈判文件变动或提出谈判意见后进行第二轮谈判。

12.2竞争性谈判文件变动

⑴第一轮谈判结束后，各响应供应商退场等候，由谈判小组组长主持，根据竞争性谈判文件和谈判情况结合第一轮谈判整体情况，可以对竞争性谈判文件采购需求中已事先明确的可能实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款进行统一变动，但不得变动竞争性谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对竞争性谈判文件作出的实质性变动是竞争性谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商，并要求供应商做出书面响应。

⑵供应商应当按照竞争性谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交竞争性谈判响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章后密封递交。由授权代表（委托代理人）签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。逾时不交的，视同放弃谈判。重新提交的响应文件与竞争性谈判响应文件同具法律效力。

12.3第二轮谈判

谈判小组集中就重新提交的响应文件或谈判小组提出的谈判意见与单一响应供应商分别进行谈判。采购代理机构对谈判过程和重要谈判内容进行记录，谈判双方在记录上签字确认。

谈判后，供应商根据谈判小组统一整理的书面谈判记录要求做出书面承诺，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章后按时密封递交。

当谈判小组一致确定供应商的竞争性谈判响应文件符合竞争性谈判文件要求，无需再谈判的，谈判小组按竞争性谈判文件设定的12.4、12.6程序和评定标准确定成交候选人。第二轮谈判后竞争性谈判文件仍有实质性变动的或仍需谈判的，谈判小组对竞争性谈判文件变动或提出谈判意见后进行第三轮谈判。以此类推。

12.4最后报价

谈判结束后，谈判小组要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内提交最后报价。继续参加谈判的供应商作最后报价，由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章后密封递交谈判小组，谈判小组从质量和服务均能满足竞争性谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，最后报价相同时，由谈判小组根据竞争性谈判响应文件中技术、服务、合同条款情况集体讨论确定排序，按确定排序由低到高的原则推荐成交候选人，并编写评审报告。最后报价是供应商竞争性谈判响应文件的有效组成部分。

评审报告应当由谈判小组全体人员签字认可，谈判小组成员对评审报告有异议的，谈判小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选人，采购程序继续进行。对评审报告有异议的谈判小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由谈判小组书面记录相关情况。谈判小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

12.5谈判供应商的报价均超过了政府采购预算，采购人不能支付的，谈判活动终止。

12.6本采购项目的评审依据为竞争性谈判文件和竞争性谈判响应文件，采用的评定标准为：质量和服务均能满足竞争性谈判文件实质性响应要求的供应商中按最后报价最低的原则确定成交供应商。

六.无效谈判条款

13.1谈判响应文件如有下列情况之一，在评审中按照无效谈判处理：

⑴应交未交谈判保证金的；

⑵未按照谈判文件规定要求密封、签署、盖章的；

⑶不具备谈判文件中规定资格要求的；

⑷不符合法律、法规的；

⑸不符合谈判文件中规定的实质性要求并且在谈判规定的时间内无法说明和补充的。

13.2废止条款

谈判采购项目出现下列情形之一的，谈判予以废止：

⑴出现影响采购公正的违法、违规行为的；

⑵谈判供应商的最终报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

⑶因重大变故，采购任务取消的。

七.确定成交供应商办法

14.1 根据以下原则确定成交供应商：

14.2质量和服务均能满足竞争性谈判文件实质性响应要求的供应商中按最后报价最低的原则确定成交供应商。

八.成交公告

15.1采购代理机构在评审结束后2个工作日内将谈判评审报告送采购人确认，采购人确认后，成交公告将在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；广西壮族自治区政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn/index.html）上发布，同时向成交供应商发出成交通知书。

15.2谈判供应商如对成交公告有异议，可以在成交公告期满之日起七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。采购代理机构将在收到谈判供应商的书面质疑后三个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

15.3质疑谈判供应商必须首先经过质疑程序，在对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内书面向本级政府采购监督管理部门投诉。

质疑联系部门及电话为：广西真诚工程咨询有限公司     电话: 0777-3258838。

投诉联系部门及电话为：钦州市钦北区财政局       电话:0777-3686069。

九.质量保证金（注：质量保证金由采购人确定由其自行收取）

16质量保证金由甲方收取的，乙方应在货物验收合格无异议后五个工作日内按本合同合计金额3% 比例（不超过合同金额的10%，具体比例由采购人与成交供应商商定）向甲方提交质量保证金，质量保证期过后五个工作日内无息返还。

十.签订合同

17.1成交供应商自成交通知书发出之日起25日内与采购人签订政府采购合同。

17.2成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以根据谈判评审报告确定成交供应商之后排名第一的成交候选人作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加该项目重新开展的采购活动。

17.3成交供应商拒绝签订政府采购合同的，其谈判保证金将不予退还，并上缴国库，给采购人造成其损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

十一、适用法律

18.采购当事人的一切活动均适用于《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购非招标采购方式管理办法》等相关规定。最终谈判结束后，谈判小组不得再与谈判供应商进行任何形式的商谈。

十二、其他事项

19.1采购代理服务费的收取（适用于收取服务费的社会代理机构）。采购代理机构按规定向成交供应商收取招标代理服务费。在领取成交通知书前，成交供应商应向（采购代理机构简称）一次性付清招标代理服务费，否则，采购代理机构将视之为违约，取消该成交决定并没收成交供应商这次参加谈判的谈判保证金。

本货物采购代理服务费收取标准：参照国家发展计划委员会计价格[2002]1980号《招标代理服务费管理暂行办法》收费标准（货物招标类型）按差额定率累进法计取。

19.2.解释权

本竞争性谈判文件解释权属采购代理机构。

19.3.有关事宜

所有与本竞争性谈判文件有关的函件请按下列通讯地址联系：

采购代理机构名称：广西真诚工程咨询有限公司

邮政编码：535000

通讯地址：钦州市新华路538号

电    话：0777-3258838

# 第三章  采购项目需求

说明：

1、本一览表中的品牌型号、技术参数及其性能（配置）仅起参考作用，竞标人可选用其他品牌型号替代，但这些替代的品牌型号要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。

2、本一览表中参考品牌型号及技术参数性能（配置）不明确或有误的，或竞标人选用其他品牌型号替代的，请以详细的品牌型号、技术参数性能（配置）同时填写投标报价表和技术规格偏离表。

3、凡在“技术参数及性能（配置）要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，竞标人应在投标报价表中将其标配参数详细列明，否则该投标无效。

4、评标时，如评标委员会发现本一览表技术参数及性能（配置）要求中含有某一品牌特有的参数或限制性要求的，有权认定不作为主要技术参数及性能（配置）要求处理。

5、①提供相同品牌产品的不同竞标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标，报价相同的，由采购人自主选择确定一个参加评标的竞标人，其他投标无效。

②非单一产品采购项目中，多家竞标人提供的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。

6、货物需求一览表中带“★”的为必须满足参数，单台技术参数未注明必须提供或非星号的商务条款及技术参数负偏离达到5项或以上的竞标无效。

7、台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用自镇流荧光灯，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频监控设备，便器，水嘴等品目为政府强制采购的节能产品。

8、本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》第二条规定。

9、小型和微型企业产品的价格给予6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，具体扣除比例请以第六章《评标办法及评标标准》的规定为准。

10、小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

11、小型、微型企业提供大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

| 序号 | 产品 名称 | 规格、技术参数及性能配置 | 数量 | 单位 | 预算单价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字化X射线摄影系统（双立柱单板DR） | 1.设备用途说明：头颅、颈椎、鼻窦、胸部、腹部、四肢等各部位常规摄片外，还可以满足担架位和轮椅位等特殊体位摄片需求。 2.产品技术参数及系统概述： 2.1移动式平板探测器：1块 2.1.1要求：移动平板探测器为DR制造商自主研发生产 2.1.2探测器类型:非晶硅+碘化铯，整板结构（非拼接板） 2.1.3像素尺寸：≤140μm 2.1.4输出灰阶(A/D)：≥14bit； 2.1.5平板尺寸: ≥14″×17″ 2.1.6图像预览时间：≤3.5s 2.1.7空间分辨率：≥3.7LP/mm ★2.1.8探测器重量：≤3.2Kg 2.2 X线球管 2.2.1球管（进口品牌，提供报关单） 2.2.2大小焦点：0.6/1.2mm 2.2.3最大管电压：≥150KV 2.2.4最大阳极热容量：≥140HU 2.3高压发生器 2.3.1 要求：高压发生器为DR制造商自主研发生产。 ★2.3.2 高频逆变式高压发生器频率：≥400kHz 2.3.3最大输出电压：≥150KV 2.3.4最大输出电流：≥500mA 2.3.5最短曝光时间：≤1ms 2.3.6最小时间电流积：≤0.1mAs 2.3.7 APR摄影模式：≥900种 2.3.8 高压发生器内置于检查床内，节省空间便于维护。 2.4机架系统 2.4.1要求：双立柱机架系统，球管立柱和固定式浮动摄影床一体化设计 2.4.2球管沿水平轴旋转：≥±180° 2.3.3球管沿球管轴旋转：≥30° 2.4.4球管立柱沿垂直轴旋转：≥±180° 2.4.5球管立柱纵向移动范围：≥1700mm 2.4.6球管垂直移动范围：≥1200mm 2.4.7固定式浮动摄影床 2.4.8床面具备四方浮动功能，脚踏电磁锁定。 2.4.9床面纵向移动：≥800mm，横向移动：≥240mm 2.4.10承重：≥200kg 2.5限束器 2.5.1最小照射野：≤ 1cm×1cm 2.5.2最大照射野：≥43cm×43cm 2.5.3内置两档可调式附加滤过：0.5/1.0 mmAl 2.5.4具备SID测量尺和光野指示功能 2.6滤线栅 2.6.1标配2块滤线栅 2.6.2栅比：≥8:1 2.6.3栅密度：≥40lp/c 2.6.4栅焦距≤100cm和≥180cm各一块 2.7 图像采集及后处理工作站 2.7.1工作站硬件配置：主流CPU、硬盘500G、内存4G、医用显示器≥19寸、分辨率≥1920×1080 2.7.2 DR制造商自主研发一体化工作站，各功能非模块设计可控制X线发生器、病人资料处理、图像显示及图像传输等。 2.7.3 病人数据输入：鼠标、键盘 2.7.4 软件功能：患者登记、患者信息编辑、曝光参数调节、3D投照体位示意、图像显示/查看、胶片打印排版、图像删除原因统计功能 2.7.5 图像优化功能：细节增强、降噪、曲线校准优化、组织均衡技术 2.7.6 图像后处理功能：窗宽/窗位调节、图像裁剪、图像放大/缩小、图像漫游、放大镜功能、黑白反转、ROI窗宽/窗位调节、实际尺寸、图像旋转、图像翻转、图像注释、图像测量. 2.7.8 DICOM协议：DICOM Storage、DICOM Storage Commitment、DICOM Print、DICOM Worklist 2.7.9 互联互通：图像软件一次性通过中国医学装备协会IHE系统测试DR设备四项必检项目：SWF/MOD、PIR/MOD、CPI/MOD、CPI/PC。 2.8 具备远程云服务功能，能对设备进行前瞻性故障预测、软件升级及故障分析 2.9控制盒：具备一键开关机及急停控制功能。 3.0质量认证：制造商通过ISO9001\ISO13485\ISO14001\OHSAS18001 3.1投标产品具备CE认证证书。 3.配置清单 编号; 部件; 数量; 单位. 1; 超高频高压发生器; 1; 台. 2; 高品质 X 射线管组件; 1; 套. 3; 高精度限束器; 1; 个. 4; 碘化铯非晶硅移动式探测器; 1; 块. 5; 防散射滤线栅; 2; 块. 6; X 射线管支撑装置; 1; 套. 7; 立式摄影架; 1; 套. 8; 一键开关机控制盒; 1; 个. 9; 固定式浮动患者台; 1; 台. 10; 图像采集工作站主机; 1; 台. 11; 图像采集工作站显示器; 1; 台. 12; DROC 图像采集工作站软件; 1; 套. 13; 远程维护服务包; 1; 套. 4.配套设备 4.1配置常排水除湿机一台； 4.2患者用铅挡设施一套； 4.3铅防护一套（含铅帽、铅眼镜、铅围脖、铅衣、铅围裙等）。 | 1 | 台 | 490000.00 |
| 售后服务及其他要求 |  |  |  |  |  |
| 质保期 | 按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，自验收合格后2年内全免费上门保修（除球管保修5年外）,定期回访（包括配件费、维修费，差旅费等各项费用）。 |  |  |  |  |
| 售后服务要求 | - 竞标报价指货物及货物运抵指定交货地点的各种费用和安装调试、售后服务、税金、验收检验及其它所有费用的总和。 - 免费送货上门、免费安装和调试；附安装说明书和售后服务电话。 - 负责全额全程接入业主方医生工作系统。 - 整机保修2年，球管保修5年。 5.故障处理：要求1小时内响应、24小时内到现场、有远程诊断处理服务，有指定服务热线。维修工程师所有费用由厂家负责。 |  |  |  |  |
| 培训 | 竞标人或者竞标产品生产厂商应就产品的安装、调试、维护、管理等对采购人技术人员和维护人员进行现场免费培训，并提供相应的管理方法和手段，直至指定相应人员完全掌握操作、基本维护技术为止。 |  |  |  |  |
| 交货 时间 | 交货时间：签订合同后自采购人通知之日起60天内调试完毕验收合格并交付使用； |  |  |  |  |
| 交货 地点 | 交货地点：钦州市采购人指定地点。 |  |  |  |  |
| 签订合同日期 | 自成交通知书发出之日起25天内。 |  |  |  |  |
| 付款 条件 | 甲乙双方经设备及附属设施验收合格且财政拨款到位并钦北区核算中心审核批准后三个工作日内付款97%；剩余3%作为质押金，一年后无质量问题予以全额无息退款。 |  |  |  |  |
| 备品备件及耗材等要求 | 1.竞标人必须有完善的备品备件库体系，质保期内能提供相应的免费的措施和备件，保证过质保期后五年内有足够的备品备件，为完成本项目技术支持、服务需求提供可靠保证； 2.竞标人提供的产品必须是全新、完整、未使用过的产品。 |  |  |  |  |
| 其他 | 1、保质期内如出现3次停机1周以上的设备故障，采购方有权要求供货方退货或更换新机器，所产生所有费用由供货方承担。 2、货物一览表中单台设备参数带“★”的参数为关键指标实质性技术、性能指标，竞标产品必须满足或优于采购文件的要求，否则竞标无效。不带“★”的参数发生负偏离达5项数（含）以上的，视为不实质性响应采购文件要求，评审时响应文件将被作为无效文件处理。 |  |  |  |  |

| 序号 | 产品 名称 | 规格、技术参数及性能配置 | 数量 | 单位 | 预算单价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 彩色B超 | （一）设备主要用途： 1.主要用于腹部、产科、妇科、小器官、泌尿、血管、儿科、经颅、急诊等全身应用。 2、投标产品为2015年推向市场的新机型，以首次注册时间为准（提供注册证），所配软件为该机型的最新版本。 （二）主机及技术参数要求： 1.通用功能 1.1医用彩色液晶显示器≥17英寸，可上下升降、左右旋转；10.4寸高灵敏防眩光彩色触摸屏； 1.2斑点噪声抑制技术，可调级别≥4 1.3扩展成像，支持凸阵、线阵、容积探头 1.4局部放大（支持前端、后端放大） 1.5全屏放大，要求支持3种不同图像区域的显示模式 1.6一键自动快速优化二维图像、彩色图像、频谱图像 1.7 M型模式 1.8彩色M型模式， 1.9曲线解剖M型模式，支持多段曲线连续对心肌取样分析 1.10、解剖M型模式 (≥2条取样线) 1.11彩色多普勒成像（包括彩色、能量、方向能量多普勒模式） 1.12频谱多普勒成像（包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续波多普勒） 1.13组织多普勒成像, ★1.14主机一体化触摸屏≥10寸 1.15空间复合成像 1.16主机内置探头接口：≥4个 1.17、操作面板可升降、左右旋转 1.18自由臂三维成像 1.19、实时宽景成像（要求所有探头可用，支持彩色宽景，扫描速度提示） ★1.20、空间复合成像，要求曲别针试验可显示≥7条线 1.21二维灰阶模式 1.22谐波成像模式 1.23全中文操作系统界面， 1.24原始数据处理，可处理参数≥30项 1.25超声助手，自助超声教学系统，要求机器内部能提供标准超声声像图、解剖示意图、扫查手法图及扫查技巧介绍，支持医生对超声扫查的自学和训练 1.26焦点位置随深度变化自动优化，简化操作流程 2.探头规格 标配3个探头 2.1基波、谐波、彩色、多普勒模式下可选频率式均≥3种 2.2腹部探头：频率范围2.0-5.0MHz，扫描角度≥72度，最大扫描深度≥38cm 2.3浅表探头：频率范围5.0-10.0MHz 2.4阴式（腔内）探头：频率范围5.0-9.0MHz，扫描角度≥150° 2.6宽频变频技术，系统频率范围2.0-10.0MHz 3.系统技术参数及要求 3.1二维灰阶成像单元 3.1.1、TGC: ≥8段 ★3.1.2、LGC: ≥4段 3.2彩色多普勒成像单元 3.2.1、模式：包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等 3.2.2、显示方式：B/C、B/C/M、B/POWER、B/C/PW 3.2.3、取样框偏转: ≥±20度 (线阵探头) 3.2.4、最大帧率: ≥300 帧/秒 3.2.5、支持B/C 同宽 3.3频谱多普勒成像单元 3.3.1、模式：包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续多普勒 3.3.2、显示方式：B, PW，B/PW, B/C/PW, B/CW, B/C/CW等等 3.3.3、显示控制：反转、零移位、B刷新、D扩展、B/D扩展等 3.3.4、PW最大速度: ≥3.00m/s（连续多普勒速度: ≥15m/s） 3.3.5、最小速度: ≤1 mm /s（非噪声信号） 3.3.6、取样容积: 0.5-20mm 3.3.7、偏转角度: ≥±20度 (线阵探头) 3.3.8、零位移动：≥8 级 3.3.9、快速角度校正 3.3.10、支持频谱自动测量 3.4、最大帧率: ≥220帧/秒 3.5、二维灰阶：≥256 3.6、增益调节: B/M/D分别独立可调，≥100 3.7 动态范围: 30-240 3.8伪彩图谱: ≥25种 3.9数字化声束形成器，数字化全程动态聚焦，数字化可变孔径及动态变迹，A/D≥12 bit 3.91接收方式：发射、接收通道≥1024，多倍信号并行处理 3.92、扫描线：每帧线密度≥230超声线 4.测量功能 4.1具备常规测量：包括距离、周长、面积、预产期等 4.2妇产科测量：胞胎对比测量分析，胎儿生长曲线显示、生理评分 4.3自动产科测量，自动识别并自动计算胎儿评估指标 4.4自动NT测量 4.5膀胱容积自动测量 ★4.6血管内中膜自动测量，可进行血管前、后壁的内中膜一段距离的自动描记、自动生成测量数据结果，并具备IMT发育趋势分析曲线。 4.7膀胱容积自动测量，自动描迹膀胱边缘，并自动获取体容积数据 4.8、专业的IVF评估软件，具备专业的报告、多项IVF评估指标及发育趋线分析 5.检查存储和管理 5.1检查存储 5.2≥1T硬盘 5.3多种导出图像格式：导出、备份图像数据资料 5.4内置超声工作站 6.连通性要求 6.1支持网络连接 6.2 DICOM 3.0基本组件 6.3视频/音频输入、输出 6.4内置USB接口≥5个 6.5超声助手 （三）外设和附件 1. 可选配同品牌超声工作站软件 2.专业探头放置架≥4个 3.配备脚踏开关或手指开关 | 1 | 台 | 490000.00 |
| 四、其它要求。设备要求达到条件 主机系统：. 人机工程学的操作界面. 背光按键. 用户自定义按键. 标准数字键盘. 独立旋转和升/降控制面板. 独立锁轮. 数字波束增强器. 多波束合成系统. B/M/CM/Color/PW/Power & DirPower成像组件. HPRF 高脉冲重复频率组件. TSI 组织特异性成像. FCI 频率复合技术. THI 自然组织谐波成像. PSHI™ 宽带频移谐波成像. iBeam™ 智能空间复合成像. iClear™ 智能斑点噪声抑制成像. ExFOV 扩展成像. Steer 二维/彩色取样框偏转. Dual Live 双幅实时对比显示模式. B/Color/PW 三同步模式. Zoom 高保真读写放大. iZoom™ 智能一键实时全屏放大. iVision™自动图像演示. 智能一键图像自动优化. 中英文操作界面. 中英文打字键盘输入. 中文操作导航系统. 电影回放单元. 基本测量及应用软件包. Auto Trace 频谱自动描记测量. 中英文病人报告系统. iStation™ 智能病人数据管理系统. 内置硬盘. USB 接口. DVD 光驱. 在线电子手册. Video 接口. S-Video 接口. VGA 接口. DVI 接口. Ethernet网络接口. 4个激活探头接口. 标配应用包括：. 腹部应用软件包. 产科应用软件包. 妇科应用软件包. 心脏应用软件包. 血管应用软件包. 小器官应用软件包. 泌尿应用软件包. 儿科应用软件包. 神经应用软件包. 急诊应用软件包. MedSight. 超声教学软件. Auto LV 自动左室收缩功能测量软件（用于Simpson法自动描记心内膜分析左心功能）. TEI 全心功能TEI指数测量软件（用于全心功能心肌指数测量分析）. iScape实时宽景成像. TDI 组织多普勒基本成像单元（包含TVI/TEI/TVM/TVD四种模式）. IVF（专业的IVF报告、IVF体位图）. IMT 血管内中膜自动测量软件（具备IMT趋势图）. Smart 3D自由臂三维成像. Free Xros M™ 解剖M型（多达3线）. Free Xros CM 曲线解剖M型(支持多段曲线连续对心肌取样分析)(需配备基础TDI组件). Smart OB自动产科测量. Smart NT自动NT测量. Smart bladder 膀胱容积自动测量. CW 连续多普勒成像. 标配附件： 耦合剂加热器. （基本附件包） 腔内探头放置架. 使用说明书（基础分册）. 使用说明书（应用分册）. 使用说明书（声输出数据和探头表面温度分册）. 220V 电源线. 选配探头： 腹部容积探头. |
| 售后服务及其他要求 |  |  |  |  |  |
| 质保期 | 按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，自验收合格后两年内全免费上门保修,定期回访（包括配件费、维修费，差旅费等各项费用）。 |  |  |  |  |
| 售后服务要求 | - 1.竞标报价指货物及货物运抵指定交货地点的各种费用和安装调试、售后服务、税金、验收检验及其它所有费用的总和。 - 2.免费送货上门、免费安装和调试；附安装说明书和售后服务电话。 - 3.整机保修2年。 4.故障处理：要求1小时内响应、24小时内到现场，有远程故障诊断处理服务，有指定服务热线，维修工程师所有费用由厂家负责。 |  |  |  |  |
| 培训 | 竞标人或者竞标产品生产厂商应就产品的安装、调试、维护、管理等对采购人技术人员和维护人员进行现场免费培训，并提供相应的管理方法和手段，直至指定相应人员完全掌握操作、基本维护技术为止。 |  |  |  |  |
| 交货 时间 | 交货时间：签订合同后自采购人通知之日起60天内调试完毕验收合格并交付使用； |  |  |  |  |
| 交货 地点 | 交货地点：钦州市采购人指定地点。 |  |  |  |  |
| 签订合同日期 | 自成交通知书发出之日起25天内。 |  |  |  |  |
| 付款 条件 | 甲乙双方经设备及附属设施验收合格且财政拨款到位并钦北区核算中心审核批准后三个工作日内付款97%；剩余3%作为质押金，一年后无质量问题予以全额无息退款。 |  |  |  |  |
| 备品备件及耗材等要求 | 1.竞标人必须有完善的备品备件库体系，质保期内能提供相应的免费的措施和备件，保证过质保期后五年内有足够的备品备件，为完成本项目技术支持、服务需求提供可靠保证； 2.竞标人提供的产品必须是全新、完整、未使用过的产品。 |  |  |  |  |
| 其他 | 1、保质期内如出现3次停机1周以上的设备故障，采购方有权要求供货方退货或更换新机器，所产生所有费用由供货方承担。 2、货物一览表中单台设备参数带“★”的参数为关键指标实质性技术、性能指标，竞标产品必须满足或优于采购文件的要求，否则竞标无效。不带“★”的参数发生负偏离达5项数（含）以上的，视为不实质性响应采购文件要求，评审时响应文件将被作为无效文件处理。 |  |  |  |  |

第四章  竞争性谈判响应文件格式

- 一、 竞争性谈判响应文件外包装封面及竞争性谈判响应文件封面格式

（一）竞争性谈判响应文件的外包装封面格式：

竞争性谈判响应文件

项目名称：

项目编号：

谈判供应商名称：

（截标时才能启封）

（二）竞争性谈判响应文件封面格式：

（正/副本）

竞争性谈判响应文件（封面）

项目名称：

项目编号：

谈判供应商名称：

- 年      月      日

附件1

谈判书

(采购代理机构)：

依据贵方发布公告的(项目名称、项目编号)项目政府采购的谈判邀请，我方(姓名、职务)经正式授权并代表谈判供应商(供应商名称、地址)提交下述谈判响应文件正本一份，副本二份。

1．价格文件；

2．商务技术文件。

在此，授权代表宣布同意如下：

1.总报价：（大写）                  （小写）￥         。一旦我方为成交供应商，保证按承诺的交货期：自签订合同之日起      天内按时交货。

2. 我方同意在竞争性谈判供应商须知规定的谈判响应文件开启日期起遵循本谈判响应文件，并在竞争性谈判供应商须知前附表第6条规定的谈判响应文件有效期满之前均具有约束力。

3.将按谈判文件的约定履行合同责任和义务；

4.已详细审查全部谈判文件，包括(补遗文件)(如果有的话)；我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力；

5.同意提供按照贵方可能要求的与其谈判有关的一切数据或资料；

6.与本谈判有关的一切正式往来信函请寄：________________________________

电话／传真：___________________电子函件: _____________________________

开户银行：_________________________账号／行号：________________________

谈判供应商法定代表人或授权代表签字: __________________________________

谈判供应商名称(签章): _________________________________________________

日期：_____年_____月_____日

附件2

报价表

项目名称:

项目编号:

| 序号 | 货物 名称 | 品牌、型号规格、生产厂家 | 数量① | 单位 | 技术参数及性能配置要求 | 单价② | 单项合价 （元） ③=①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价（人民币大写）： （￥ 元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交付使用时间： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货地点： |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到个数位。

2、报价包括全部货物金额、随配附件、备品备件、工具、货物运抵指定交货地点的各种费用、装卸费、搬运费、安装及相关材料费、调试费、实施费、迁移费、培训费、技术支持、售后服务、更新升级、软件费、检验费、培训费、税金、利息及其它所有成本费用的总和。

法定代表人或委托代理人（签字）:

谈判供应商名称（盖章）：

报价时间：     年     月    日

附件3

法定代表人授权委托书原件和委托代理人身份证复印件

采购代理机构名称：

兹授权      同志为我公司参加贵单位组织的（项目名称、项目编号）竞争性谈判采购活动的委托代理人，全权代表我公司处理在该项目活动中的一切事宜。代理期限从     年   月   日起至     年   月   日止。

谈判供应商（盖章）：

法定代表人(负责人)（签字或盖章）：

签发日期：      年    月   日

附：委托代理人工作单位

职务：                          性别：

身份证号码：

粘贴委托代理人的正面及反面身份证复印件

附件4

商务、技术响应偏离情况说明表

项目名称:

项目编号:

| - 序号 | - 竞争性谈判文件要求 | - 竞争性谈判响应文件具体响应 | - 响应/偏离 | - 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 技术部分 |  |  |  |  |
| - 1 |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |
| - 3 |  |  |  |  |
| - … |  |  |  |  |
| - 商务部分 |  |  |  |  |
| - 1 |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |
| - 3 |  |  |  |  |
| - … |  |  |  |  |

说明：1.应写明竞争性谈判响应文件对商务与技术要求的响应和偏离情况；

2.应对照竞争性谈判文件“第三章采购需求一览表 ”，逐条说明所提供货物和服务已对竞争性谈判文件的商务、技术做出了实质性的响应，并申明商务、技术条文的响应和偏离。

供应商名称（公章）：

法定代表人或委托代理人签字：

日期：      年   月    日

附件5

售后服务承诺书

1、【由谈判供应商按《第三章采购项目需求》售后服务要求自行填写，提供的切实可行的售后服务和优惠承诺，保证交货期的措施（必要时提供生产计划周期表）】

谈判供应商（章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

日  期 ：       年   月    日

附件6

产品质量保证书

致   （采购单位）      ：

我公司在此向贵方承诺：

我方参与谈判的    （项目名称）       项目（项目编号：                 ），一旦成交，我方保证按照谈判文件和谈判响应文件的要求提供合格的产品，如出现弄虚作假，包括掺杂、掺假、以假充真、以次充好、以不合格产品冒充合格产品的，我方愿按《政府采购法》、《合同法》、《产品质量法》、《消费者权益保护法》等法律法规规定，承担相应的经济责任和法律责任。

谈判供应商（章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

日   期：      年   月    日

# 第五章  合同主要条款

# 政府采购合同

合同名称：

合同编号：

采购人（甲方）

供 应 商（乙方）

签订合同地点：

签订合同时间：

采购合同文本

政府采购合同

合同编号：

采购人（甲方）

供 应 商（乙方）

项目名称和项目编号

签  订  地  点                              签 订 时 间

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照竞争性谈判文件（以下简称“谈判文件”）规定条款和成交供应商竞争性谈判响应文件（以下简称“响应文件”）及其承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1.供货一览表

| 序号 | 产品 名称 | 商标 品牌 | 规格 型号 | 生产 厂家 | 数 量 | 单位 | 单 价 （元） | 金 额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 详细内容见报价表附件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写） （小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如谈判文件、响应文件对其另有规定的，从其规定。

第二条　质量保证

1.乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与谈判文件、响应文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2.乙方所提供的货物必须是全新、未经使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条　权力保证

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

乙方应按谈判文件规定的时间或响应文件承诺的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1.乙方提供的货物均应按谈判文件、响应文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2.货物的运输方式：             。

3.乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：                 。

第五条　交付和验收

1.交付使用时间：                 、地点：                          。

2.乙方提供不符合谈判文件、响应文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4.甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。

5.采购人委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6.甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后    日内及时予以解决。

第六条　安装和培训

1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2.乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：                   。

第七条  售后服务、保修期

1.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及谈判文件、响应文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2.货物保修期；                                          。

3.乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条　付款方式和保证金

1.当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

2.资金性质：                       。

3.付款方式： 本项目无预付款，供应商交货完毕并验收合格后，采购人于15个工作日内付清全部货款。

第九条　质量保证金（注：质量保证金由采购人确定由其自行收取或委托采购代理机构收取）

1.质量保证金由甲方委托代理机构收取，质量保证金为成交金额的0 %（不超过合同金额的10%，具体比例由采购人与中标供应商商定），应由乙方在中标通知书发出之日起三个工作日内按中标通知书规定的金额直接缴入采购代理机构账户，质量保证金在验收合格  个月后五个工作日内内无息返还。

质量保证金由甲方收取的，乙方应在货物验收合格无异议后五个工作日内按本合同合计金额0 比例（不超过合同金额的10%，具体比例由采购人与中标供应商商定）向甲方提交质量保证金，质量保证期过后五个工作日内无息返还。

2.质量保证金因其他原因被扣除，数额不足合同金额的     %的，乙方应及时补足。

第十条、税费本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十一条、质量保证及售后服务

1.乙方应按谈判文件规定及响应文件承诺的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。乙方提供货物的质量保证期按交货验收合格之日起计（期限见《采购需求》中各分标的要求）。在保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在    小时内到达甲方现场。

3.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.上述的货物免费保修期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十二条、调试和验收

1.甲方对乙方提交的货物依据谈判文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合谈判文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。

2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

第十三条、货物包装、发运及运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十四条　违约责任

1.乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4.甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过   天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰ 滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。

5.乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。

7.其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十五条、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条  合同争议解决

1.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地的                          。（注：由甲乙双方约定选择向仲裁委员会申请仲裁或者向人民法院提起诉讼的其中一种方式处理合同争议）

3.仲裁或诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如果协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

第十八条、合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或授权代表（委托代理人）签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经钦州市财政局（政府采购监督管理科）审批，并签书面补充协议报钦州市财政局（政府采购监督管理科）备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十九条　合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第二十条　签订本合同依据

1.谈判文件；

2.乙方提供的响应文件；

3.谈判书；

4.成交通知书。

第二十一条　本合同一式四份，具有同等法律效力，钦州市财政局（政府采购监督管理科）、采购代理机构各一份，甲乙双方各一份（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起两个工作日内，采购人或采购代理机构应当将合同副本报钦州市财政局（政府采购监督管理科）备案。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人 |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 经办人： 年 月 日 |  |

合 同 附 件

一般货物类

| 1.供应商承诺具体事项： |  |
| --- | --- |
| 2.售后服务具体事项： |  |
| 3.保修期责任： |  |
| 4.其他具体事项： |  |
| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |

注：售后服务事项填不下时可另加附页

采购合同使用说明

（一般货物类）

《政府采购合同》是对谈判文件、响应文件中货物和服务要约事项的细化和补充，所签订的合同不得对谈判文件和成交供应商响应文件作实质性修改；竞争性谈判采购过程中有关项目标的性状的重要澄清和承诺事项必须在合同相应条款中予以明确表达。采购人和成交供应商不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件；不得私下订立背离谈判文件实质性内容的协议。

一、本合同适用范围

家用电器、电子产品、教学仪器设备、医疗仪器设备、广播电视仪器设备、体育器材、音响乐器、药品、服装、印刷设备和印刷品等政府采购项目（协议供货除外）适用于本合同。

二、填写说明

（一）本合同划线部分所需填写内容，除以下条款特殊要求外，按谈判文件、响应文件要求填写，如谈判文件、响应文件没有明确，按甲乙双方商定意见填写。

（二）第一条合同标的：按表中各项目要求填写，内容填写不下时可另加附页。

（三）第四条包装和运输：货物运输方式包括；汽车、火车、轮船等。

（四）货物交付和验收：时间按合同签订（或生效）后多少日（或工作日）或直接填X年X月X日前交货。

（五）第八条付款方式和保证金：资金性质按一般预算拔款、政府性基金拔款、纳入财政专户管理的收入安排的资金、未纳入财政专户管理的收入安排的资金、上年结余填写。

三、有关要求

（一）各单位现使用的专业合同可作为本合同附件，但专业合同各条款必须符合谈判文件、响应文件和本合同各条款要求，如发生矛盾以本合同为准。

（二）协议供货合同应使用原文本。

（三）本合同条款中涉及选择性内容的，应当确定所选择的内容。除此之外，甲乙双方对本合同各条款均不能改动，只能在划线位置填写，如有改动视同无效。

（四）本合同统一用A4纸打印。

第六章  评定标准

一、评审原则

（一）谈判小组成员组成：本竞争性谈判采购项目的谈判小组由采购人代表和评审专家共三人以上的单数组成（达到公开招标数额标准以上的项目，评标委员会小组成员由五人以上单数组成），其中评审专家的人数不得少于谈判小组成员总数的三分之二。

(二)  评审依据：以竞争性谈判文件和竞争性谈判响应文件为依据。

二、评审办法

谈判小组将以竞争性谈判文件为依据，对资格性和符合性检查合格的竞争性谈判响应文件进行评审，在质量和服务均能满足竞争性谈判文件实质性响应要求的供应商中，按下列程序确定成交供应商：

1. 竞争性谈判的主要产品按《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）认定为小型和微型企业产品的（提供《中小企业声明函》等证明材料），对最后报价给予6%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=最后报价×（1-6%）；除上述情况外，评标价=最后报价。

2.谈判小组将以谈判文件、谈判响应文件为评审依据，在谈判响应文件满足谈判文件全部实质性要求且评标价最低的供应商为中标候选人。

三、成交候选人推荐和确定原则

1.竞争性谈判响应文件在质量和服务均能满足竞争性谈判文件实质性响应要求时，谈判小组将按评标价由低到高顺序推荐3名以上成交候选人（评标价相同时，由谈判小组根据响应文件中技术、服务、合同条款情况集体讨论确定排序，并按确定排序由低到高的原则推荐成交候选人）。

2.谈判小组认为，某谈判供应商的有效报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料，否则，谈判小组可以取消该谈判供应商的成交候选人资格，按顺序由排在后面的成交候选人递补，以此类推。

采购人应当确定谈判小组推荐排名第一的成交候选人为成交供应商。排名第一的成交候选人拒绝签订政府采购合同的，采购人可以确定排名第二的成交候选人为成交供应商。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商，其余以此类推。