竞争性谈判文件

项目名称：钦州市第二人民医院云协同急救急诊健康预警平台（一期）软件采购

项目编号：QZZC2020-J3-10219-GXZC

采购单位：钦州市第二人民医院

采购代理机构：广西真诚工程咨询有限公司

2020年  月

目     录

第一章  竞争性谈判公告………………………………………………………………………1

第二章  竞争性谈判供应商须知前附表………………………………………………………3

第三章  采购项目需求…………………………………………………………………………11

第四章  谈判响应文件格式……………………………………………………………………19

第五章  合同主要条款  ………………………………………………………………………27

第六章  评定成交标准  ………………………………………………………………………31

# 竞争性谈判公告

# 钦州市第二人民医院云协同急救急诊健康预警平台（一期）软件采购

# （QZZC2020-J3-10219-GXZC）竞争性谈判采购公告

项目概况

钦州市第二人民医院云协同急救急诊健康预警平台（一期）软件采购采购项目的潜在供应商应在广西真诚工程咨询有限公司北部湾分公司(钦州市新华路538号)获取采购文件，并于2020年08月21日09点00分（北京时间）前提交响应文件。

## 一、项目基本情况

1.项目编号：QZZC2020-J3-10219-GXZC

2.项目名称：钦州市第二人民医院云协同急救急诊健康预警平台（一期）软件采购

3.采购方式：☑竞争性谈判 □竞争性谈判  □询价

4.预算金额：人民币陆拾玖万元整（¥690000.00）

5.最高限价：人民币陆拾玖万元整（¥690000.00）

6.采购需求：钦州市第二人民医院云协同急救急诊健康预警平台（一期）软件采购的供货、安装、调试及软件开发服务；如需进一步了解详细内容，详见竞争性谈判文件。

7.合同履行期限：项目总工期为2个月。启动项目后，2个月内完成院前急救系统的需求确认、系统部署,相关硬件或第三方业务系统集成、联调测试、培训推广及上线运行工作。

8.本项目不接受联合体。

## 二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，国内注册（指按国家有关规定要求注册），具备独立法人资格，服务本次采购的合格供应商；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：政府采购促进中小企业发展；促进残疾人就业政府采购政策；政府采购支持监狱企业发展；政府采购扶持不发达地区和少数民族地区；

3、本项目的特定资格要求：无；

4、对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动；

5、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、获取采购文件

1.时间：2020年08月18日至 2020年08月20日，每天上午8：30至12：00，下午15：00至18：00（北京时间，法定节假日除外）

2.地点：广西真诚工程咨询有限公司北部湾分公司(钦州市新华路538号)

3.方式：获取时间内，由企业法人代表或其委托代理人持本人身份证及携带以下资料报名：介绍信、企业营业执照副本复印件、法定代表人身份证明、授权委托书原件及委托代理人身份证复印件（委托代理时需提供），以上报名材料复印件必须清晰且加盖单位公章，报名材料合格后方可购买竞争性谈判文件。

4.售价：采购文件工本费每本 250元（不含其它资料费），采购文件售后不退，本项目不接受邮购。

5.为配合采购人执行政府采购项目及备案，未在政采云注册的供应商请在获取采购文件后登录政采云平台（网址：http://www.zcygov.cn）进行注册，如在操作过程中遇到问题或需技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190。

四、响应文件提交

1.截止时间：2020年08月21日09点00分（北京时间）

2.地点：广西真诚工程咨询有限公司北部湾分公司五层开标室(钦州市新华路538号)

## 五、开启

1.时间：2020年08月21日09点00分（北京时间）

2.地点：广西真诚工程咨询有限公司北部湾分公司五层开标室(钦州市新华路538号)

## 六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

## 七、其他补充事宜

1.信息发布媒体：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、

广西壮族自治区政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn/index.html）。

2.谈判时间及地点：

（1）谈判时间：响应文件递交截止时间后。

（2）谈判地点：广西真诚工程咨询有限公司北部湾分公司四层评标室(钦州市新华路538号)。

## 八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

## 1.采购人信息

## 名    称：钦州市第二人民医院

## 地    址：广西钦州市钦南区文峰南路219号

## 联系方式：  莫 工   0777-2873316

## 2.采购代理机构信息

名    称：广西真诚工程咨询有限公司

地　  址：钦州市新华路538号

联系方式：0777-3258838

项目联系人：翟 工

电　  话：0777-3258838

3.监督部门：钦州市财政局政府采购监督管理科

联系人：黄 工           联系电话:0777-2895258

广西真诚工程咨询有限公司

2020年08月17日

# 第二章  谈判供应商须知

谈判供应商须知前附表

| 序号 | 条款号 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 项目名称：钦州市第二人民医院云协同急救急诊健康预警平台（一期）软件采购 项目编号：QZZC2020-J3-10219-GXZC 采购预算金额（人民币）：人民币陆拾玖万元整（¥690000.00） |
| 2 | 3.1 | 申请人的资格要求： 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，国内注册（指按国家有关规定要求注册），具备独立法人资格，服务本次采购的合格供应商； 2、落实政府采购政策需满足的资格要求：政府采购促进中小企业发展；促进残疾人就业政府采购政策；政府采购支持监狱企业发展；政府采购扶持不发达地区和少数民族地区； 3、本项目的特定资格要求：无； 4、对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动； 5、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 |
| 3 | 7.4 | 报价：谈判供应商可就《采购项目需求》中所服务内容作完整唯一报价。 |
| 4 | 8.2 | 响应文件：正本一份，副本二份（副本可以是正本的复印件，正本与副本不一致时，以正本为准） |
| 5 | 9.1 | 响应文件递交截止时间：2020年08月21日09点00分止 地址：钦州市新华路538号广西真诚工程咨询有限公司北部湾分公司五层开标室 |
| 6 | 9.2 | 响应文件有效期：响应文件递交截止日期后60天。 |
| 7 | 11.0 | ## 谈判保证金（人民币）：壹万壹仟元整（¥11000.00）； 保证金方式：应当采用电汇、转账、汇票等非现金形式交纳；转账单必须填写“摘要”、“用途”、“附言”填写内容统一为“项目编号+保证金”。 谈判保证金应在谈判响应文件有效期内保持有效。 交纳谈判保证金的账户为： 户 名：广西真诚工程咨询有限公司北部湾分公司 开户行：中国农业银行股份有限公司钦州金海湾支行 帐 号：20-733801040012820 |
| 8 | 12.1 | 谈判时间：2020年08月21日09点00分止响应文件提交截止时间后 谈判地点：钦州市新华路538号广西真诚工程咨询有限公司北部湾分公司五层开标室 |
| 9 | 12.6 | 评定标准：最低价成交法（详细见第六章） |

谈判供应商须知

一.总　则

1. 适用范围：本文件仅适用于本文件中所叙述的货物类、服务类政府采购项目。

1.1项目名称：钦州市第二人民医院云协同急救急诊健康预警平台（一期）软件采购

项目编号：QZZC2020-J3-10219-GXZC

2. 定义

2.1“采购人”是指：钦州市第二人民医院。

2.2“采购代理机构”是指：广西真诚工程咨询有限公司。

2.3“谈判供应商”是指响应本文件要求，参加谈判的法人或者其他组织和自然人。如果该供应商在本次谈判中成交,即成为“成交供应商”。

2.4“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.5“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

2.6“竞争性谈判响应文件”是指：供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的文件。

2.7“谈判保证金”根据《中华人民共和国政府采购法》第三条，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第三十三条，财政部《政府采购非招标采购方式管理办法》第十四条、第二十条、第五十四条的规定，谈判保证金，是政府采购竞争性谈判采购项目的谈判供应商，依照竞争性谈判文件的规定，向采购人或采购代理机构交纳一笔款项，以这笔款项担保竞争性谈判供应商在谈判活动中不发生违法违规、违反程序或者不诚信的行为，如果发生了违法违规、违反程序或者不诚信的行为，则无权要求退还谈判保证金，如果没有发生违法违规、违反程序或者不诚信行为，采购人或采购代理机构应当退还谈判保证金。

3. 申请人的资格要求

3.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，国内注册（指按国家有关规定要求注册），具备独立法人资格，服务本次采购的合格供应商；

3.2落实政府采购政策需满足的资格要求：政府采购促进中小企业发展；促进残疾人就业政府采购政策；政府采购支持监狱企业发展；政府采购扶持不发达地区和少数民族地区；

3.3本项目的特定资格要求：无；

3.4对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动；

3.5单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。4. 谈判费用、竞争性谈判公告、竞争性谈判文件的澄清和修改

4.1谈判费用：谈判供应商应自行承担所有与本次谈判有关的全部费用，不论谈判结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务和责任承担此类费用。

4.2竞争性谈判公告：网络查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；广西壮族自治区政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn/index.html）。

4.3竞争性谈判文件的澄清和修改：

4.3.1谈判供应商应认真审核《采购项目需求》中的技术参数、配置及要求，如发现表中技术参数、配置有误或要求不合理的，谈判供应商必须在规定的时间前要求澄清，否则，由此产生的后果由谈判供应商负责。

4.3.2任何要求澄清竞争性谈判文件的谈判供应商，均应在响应文件递交截止日期二日前的正常工作时间以传真等书面形式通知采购代理机构，同时认定其他澄清方式为无效。采购代理机构将以书面形式予以答复。

4.3.3采购代理机构对已发出的谈判文件进行必要澄清或者修改的，在竞争性谈判文件要求提交竞争性谈判响应文件截止时间三个工作日前（不足三个工作日顺延），在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；广西壮族自治区政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn/index.html）上发布更正公告，并以书面形式通知所有竞争性谈判文件收受人。该澄清或者修改的内容为竞争性谈判文件的组成部分。

4.3.4采购代理机构可视具体情况，延长响应文件递交截止时间和谈判时间。采购代理机构至少在竞争性谈判文件要求提交竞争性谈判响应文件的截止时间一日前，将变更时间书面通知所有竞争性谈判文件收受人，并在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；广西壮族自治区政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn/index.html）上发布变更公告。

二.竞争性谈判响应文件的编制

5.竞争性谈判响应文件编制基本要求

5.1谈判供应商应当按照竞争性谈判文件的要求编制响应文件并装订和封装。

5.2谈判供应商提交的竞争性谈判响应文件以及谈判供应商与采购代理机构和采购人就有关谈判的所有来往函电均应使用中文。谈判供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释竞争性谈判响应文件时以翻译文本为主。

5.3谈判供应商应认真阅读、并充分理解本文件的全部内容（包括所有的澄清、更改、补充、答疑等内容），承诺并履行本文件中各项条款规定及要求。

5.4竞争性谈判响应文件必须按本文件的全部内容，包括所有的澄清、更改、补充、答疑等内容及附件进行编制。

5.5如因谈判供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给谈判小组评审造成困难，其可能导致的结果和责任由谈判供应商自行承担。

5.6竞争性谈判响应文件的组成：竞争性谈判响应文件应分为价格文件和商务技术文件两个部分组成（要求装订成一本）。

5.6.1价格文件

- （1）谈判书【必须提供】

- （2）报价表【必须提供】

5.6.2 商务技术文件（应该有的必须提供,如未提供,谈判小组有权拒绝其竞争性谈判响应文件）

（1）有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证(或有统一社会信用代码的营业执照副本）复印件【必须提供】

（2）法定代表人身份证复印件【必须提供】

（3）法定代表人授权委托书原件和委托代理人身份证复印件（委托代理时必须提供）

（4）供应商在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关供应商主体信用记录的查询结果截图复印件【必须提供】

（5）谈判保证金转账底单复印件【必须提供】

（6）项目实施人员一览表【必须提供】

（7）商务、技术响应偏离情况说明表【必须提供】

（8）实施方案、系统架构、组织机构及人员配备（由供应商按本项目竞争性谈判文件第三章“采购项目需求”要求自行编制）【必须提供】

（9）售后服务承诺【必须提供】

（10）产品质量保证书【必须提供】

（11）企业获奖证书；

（12）供应商认为需要提供的有关资料（如属于小型、微型企业的，须提供工商注册地的工业和信息化部门出具的相关证明材料等）；

（13）供应商获得医疗器械知识产权证书。

特别说明：（1）谈判文件要求提供的的各种复印件，须加盖谈判供应商印章，否则其无效（副本可以为正本复印件，正本与副本不一致的，以正本为准）。

（2）谈判文件要求“必须提供”的证明等材料，谈判供应商必须全部提供，缺一不可，否则谈判无效。

6. 计量单位

6.1除技术要求中另有规定外，本文件所要求使用的计量单位均应采用国家法定计量单位。

三.报价要求

7.1对于本文件中未列明，而谈判供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

7.2成交供应商负责本项目所需服务的制造、售后服务等全部工作。

7.3谈判供应商应在报价表上标明单价和总价。大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本竞争性谈判响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。除上述原因以外，如果因谈判供应商原因引起的报价失误，并在谈判时被接受，其后果由谈判供应商自负。

7.4报价：谈判供应商可就《采购需求》中所服务内容作完整唯一报价。

四.竞争性谈判响应文件的份数、封装和递交

8. 竞争性谈判响应文件的份数和封装

8.1谈判供应商应将竞争性谈判响应文件中“价格文件”和“商务技术文件”装订成一本（两文件相隔之间用封面标识，封面写明“价格文件”、“商务技术文件”字样）。

谈判供应商将竞争性谈判响应文件按正、副本分别装订成册，在每个正、副本封面上标明“正本”或“副本”，以及项目名称、项目编号、谈判供应商名称等内容。

8.2谈判供应商应将竞争性谈判响应文件正、副本（正本一份，副本二份）装入到一个竞争性谈判响应文件袋内，封装并加以密封（竞争性谈判响应文件袋无明显缝隙露出袋内文件表述内容为合格）。

文件袋外层封面上应写明：

（1）项目名称：

（2）项目编号：

（3）谈判供应商名称：

（4）（截标时才能启封）

9. 竞争性谈判响应文件的递交

9.1所有竞争性谈判响应文件应于竞争性谈判文件中规定的时间前递交到采购代理机构开标室。

9.2竞争性谈判响应文件从响应文件递交截止日期后 60 天内有效。

10.迟交的竞争性谈判响应文件

10.1在本文件要求竞争性谈判响应文件提交截止时间后送达的竞争性谈判响应文件为无效文件，采购代理机构将拒收。

11.谈判保证金应用人民币：具体金额详见谈判供应商须知前附表。

11.1谈判保证金交纳方式：谈判保证金采用以电汇、转账、汇票等非现金形式交纳（不接受以个人名义交纳的谈判保证金）等形式。

11.2谈判供应商应按本须知中明确的单位全称、开户行、账号，于谈判截止前交到采购代理机构指定账户上，并将交款的银行回单（回执）复印件装订于谈判文件中。不按指定账户交纳的，视为不交纳谈判保证金。

谈判保证金交纳指定账户：

账户名称：广西真诚工程咨询有限公司北部湾分公司

开户银行：中国农业银行股份有限公司钦州金海湾支行

银行帐号：20-733801040012820

11.3对未按本谈判文件要求交纳谈判保证金的谈判响应文件，采购代理机构将拒绝接收。

11.4办理谈判谈判保证金手续时，请务必在银行进账单或电汇单的用途或空白栏上注明“项目编号+保证金”，以免耽误谈判。

11.5未成交谈判供应商的谈判保证金，将在成交通知书发出后五个工作日内予以退还，不计利息。

成交人的谈判保证金在合同签订后五个工作日内退还（合同签订后送达采购代理机构），不计利息。谈判保证金退还账号说明书（格式）

广西真诚工程咨询有限公司：

我单位参加                项目(项目编号：             )缴纳的谈判保证金情况如下：

| 项目编号 | 缴纳金额（元） | 缴纳时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

请将谈判保证金退至以下账户：

账户名：

开户行：

账  号：

办退期限内，账户如有变动，我单位将及时函告你们。

联系人：                        联系电话：

供应商（章）：

法定代表人或委托代理人签名：

日       期：

注：请以打印形式并附银行转账回执复印件及开户许可证复印件一并独立包装（不要装订在谈判响应文件中），在封面注明“保证金退还账号说明书”字样，并在提交谈判响应文件时一并提交。保证金退还联系电话：0777-3258838。竞争性谈判供应商不及时办理退还谈判保证金手续所造成的一切后果，由竞争性谈判供应商自己承担。

11.6对应交未交谈判保证金的竞争性谈判响应文件，将会在评审中按照无效竞争性谈判响应文件处理。

11.7注：在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，采购代理机构将按政府采购管理的有关规定处理。

11.8谈判供应商有下列情形之一的，谈判保证金将不予退还：

（1）谈判供应商在提交竞争性谈判响应文件截止时间后撤回竞争性谈判响应文件的；

（2）谈判供应商在竞争性谈判响应文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或竞争性谈判文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（4）谈判供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的。

注：在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，采购代理机构将按政府采购管理的有关规定处理。

五.谈判程序及评定标准

在谈判正式开始前由谈判小组对竞争性谈判文件进行确认，认可竞争性谈判文件的内容符合法律法规的规定、不存在歧视性或排他性内容。

未实质性响应竞争性谈判文件的竞争性谈判响应文件按无效处理，谈判小组应当告知有关供应商。

12.1第一轮谈判

谈判时间及地点: 详见本须知前附表第8项规定。

谈判小组对竞争性谈判响应文件进行资格性审查，依据竞争性谈判文件对已通过资格性审核的各竞争性谈判响应文件进行书面评审，审查竞争性谈判响应文件是否实质上响应了竞争性谈判文件的要求，在评审后由谈判小组组长主持，归纳各专家审核意见，形成谈判要点。谈判小组依据谈判要点，与单一供应商分别进行谈判，给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。

谈判评审在严格保密的情况下进行，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。采购代理机构对谈判过程和重要谈判内容进行记录，谈判双方在记录上签字确认。

谈判后，供应商根据谈判小组统一整理的书面谈判记录要求做出书面承诺，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章后按时密封递交。

当谈判小组一致确定供应商的竞争性谈判响应文件符合竞争性谈判文件要求，无需再谈判的，谈判小组按竞争性谈判文件设定的12.4、12.6程序和评定标准确定成交候选人。第一轮谈判后竞争性谈判文件有实质性变动或仍需谈判的，谈判小组对竞争性谈判文件变动或提出谈判意见后进行第二轮谈判。

12.2竞争性谈判文件变动

⑴第一轮谈判结束后，各响应供应商退场等候，由谈判小组组长主持，根据竞争性谈判文件和谈判情况结合第一轮谈判整体情况，可以对竞争性谈判文件采购需求中已事先明确的可能实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款进行统一变动，但不得变动竞争性谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对竞争性谈判文件作出的实质性变动是竞争性谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商，并要求供应商做出书面响应。

⑵供应商应当按照竞争性谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交竞争性谈判响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章后密封递交。由授权代表（委托代理人）签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。逾时不交的，视同放弃谈判。重新提交的响应文件与竞争性谈判响应文件同具法律效力。

12.3第二轮谈判

谈判小组集中就重新提交的响应文件或谈判小组提出的谈判意见与单一响应供应商分别进行谈判。采购代理机构对谈判过程和重要谈判内容进行记录，谈判双方在记录上签字确认。

谈判后，供应商根据谈判小组统一整理的书面谈判记录要求做出书面承诺，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章后按时密封递交。

当谈判小组一致确定供应商的竞争性谈判响应文件符合竞争性谈判文件要求，无需再谈判的，谈判小组按竞争性谈判文件设定的12.4、12.6程序和评定标准确定成交候选人。第二轮谈判后竞争性谈判文件仍有实质性变动的或仍需谈判的，谈判小组对竞争性谈判文件变动或提出谈判意见后进行第三轮谈判。以此类推。

12.4最后报价

谈判结束后，谈判小组要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内提交最后报价。继续参加谈判的供应商作最后报价，由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章后密封递交谈判小组，谈判小组从质量和服务均能满足竞争性谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，最后报价相同时，由谈判小组根据竞争性谈判响应文件中技术、服务、合同条款情况集体讨论确定排序，按确定排序由低到高的原则推荐成交候选人，并编写评审报告。最后报价是供应商竞争性谈判响应文件的有效组成部分。

评审报告应当由谈判小组全体人员签字认可，谈判小组成员对评审报告有异议的，谈判小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选人，采购程序继续进行。对评审报告有异议的谈判小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由谈判小组书面记录相关情况。谈判小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

12.5谈判供应商的报价均超过了政府采购预算，采购人不能支付的，谈判活动终止。

12.6本采购项目的评审依据为竞争性谈判文件和竞争性谈判响应文件，采用的评定标准为：质量和服务均能满足竞争性谈判文件实质性响应要求的供应商中按最后报价最低的原则确定成交供应商。

六.无效谈判条款

13.1谈判响应文件如有下列情况之一，在评审中按照无效谈判处理：

⑴应交未交谈判保证金的；

⑵未按照谈判文件规定要求密封、签署、盖章的；

⑶不具备谈判文件中规定资格要求的；

⑷不符合法律、法规的；

⑸不符合谈判文件中规定的实质性要求并且在谈判规定的时间内无法说明和补充的。

13.2废止条款

谈判采购项目出现下列情形之一的，谈判予以废止：

⑴出现影响采购公正的违法、违规行为的；

⑵谈判供应商的最终报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

⑶因重大变故，采购任务取消的。

七.确定成交供应商办法

14.1 根据以下原则确定成交供应商：

14.2质量和服务均能满足竞争性谈判文件实质性响应要求的供应商中按最后报价最低的原则确定成交供应商。

八.成交公告

15.1采购代理机构在评审结束后2个工作日内将谈判评审报告送采购人确认，采购人确认后，成交公告将在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；广西壮族自治区政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn/index.html）上发布，同时向成交供应商发出成交通知书。

15.2谈判供应商如对成交公告有异议，可以在成交公告期满之日起七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。采购代理机构将在收到谈判供应商的书面质疑后三个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

15.3质疑谈判供应商必须首先经过质疑程序，在对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内书面向本级政府采购监督管理部门投诉。

质疑联系部门及电话为：广西真诚工程咨询有限公司          电话: 0777-3258838。

投诉联系部门及电话为：钦州市财政局政府采购监督管理科  电话:0777-2895258。

九.质量保证金（注：质量保证金由采购人确定由其自行收取）

16.质量保证金由采购人收取的，成交供应商应在服务项目验收合格无异议后五个工作日内按本合同合计金额5% 比例向采购人提交质量保证金，质保期过后十个工作日内无息返还。

十.签订合同

17.1成交供应商自成交通知书发出之日起15日内与采购人签订政府采购合同。

17.2成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以根据谈判评审报告确定成交供应商之后排名第一的成交候选人作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加该项目重新开展的采购活动。

17.3成交供应商拒绝签订政府采购合同的，其谈判保证金将不予退还，并上缴国库，给采购人造成其损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

十一、适用法律

18.采购当事人的一切活动均适用于《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购非招标采购方式管理办法》等相关规定。最终谈判结束后，谈判小组不得再与谈判供应商进行任何形式的商谈。

十二、其他事项

19.1采购代理服务费的收取（适用于收取服务费的社会代理机构）。采购代理机构按规定向成交供应商收取招标代理服务费。在领取成交通知书前，成交供应商应向（采购代理机构简称）一次性付清招标代理服务费，否则，采购代理机构将视之为违约，取消该成交决定并没收成交供应商这次参加谈判的谈判保证金。

本服务采购代理服务费收取标准：参照国家发展计划委员会计价格[2002]1980号《招标代理服务费管理暂行办法》收费标准（服务招标类型）按差额定率累进法计取。

19.2.解释权

本竞争性谈判文件解释权属采购代理机构。

19.3.有关事宜

所有与本竞争性谈判文件有关的函件请按下列通讯地址联系：

采购代理机构名称：广西真诚工程咨询有限公司

邮政编码：535000

通讯地址：钦州市新华路538号

电    话：0777-3258838

# 第三章 采购项目需求

# 1.急诊急救平台建设规划

## 1.1建设目标

通过急诊急救平台信息系统的在医院的建设实施，进一步规范和优化急诊临床工作流程，体现急诊质控要求，实现院前系统与院内系统无缝对接，院内预检分诊，病历，接诊、抢救、留观、EICU等工作流程，达到医护一体化、信息化、数字化和移动化，提高整体急诊科的工作效率和管理水平，提升急诊急救区域协同能力，扩大区域影响力。具体表现如下几点：

1)	提升临床工作效率

根据急诊科的专科特点，将急诊日常诊疗工作标准化、流程化和自动化，充分利用床边设备数据采集、全院临床信息集成、以及基于移动设备的临床数据可视化技术，最大程度提升临床工作效率。同时，通过专门针对急诊设计的人机界面和模板工具，节省医护人员书写标准化的临床文书的时间，把医护人员的时间还给病人。通过分诊的信息化，优化急诊医疗资源配置，也使病人在合适的时间去合适的区域获得及时的诊疗。

2)	提升医疗服务质量，完善质控统计

覆盖急诊相关的各个临床工作环节，它以急诊病人的完整救治过程为主线，建立急诊临床信息数据库，全流程、全方位地追踪和监控医疗诊疗过程，特别是通过对救治过程中各个环节所经历时间的记录，以及对急诊医嘱处理全过程的跟踪，满足急诊质控的要求。

3)	提升临床科研水平

以患者为中心，汇总来自各种床边设备，以及 HIS、LIS、RIS、PACS、EMR、手术麻醉等系统的临床信息，形成集成化、专业化的急诊电子病历，帮助医生对患者的病情进行详细的跟踪，以及量化的综合分析。能够对海量的临床数据进行长期保存，支持多种方式、多种视角的查询检索，以及多种格式导入导出，为临床科研的积累完整的、宝贵的第一手数据。

4)	提升科室管理水平

自动采集和汇总急诊科各个临床工作环节的数据，从多种视角进行统计和分析，特别是支持三甲评审指标的实时统计，以多种图表呈现分析结果，支持移动应用推送等多种方式推送分析报告，帮助管理层全面了解运营情况（包括医护质量、人员绩效、成本收支等），及时做出科学决策。

5)	急诊急救一体化流程改造和效率提升

通过急诊临床信息系统的建设，实现医院急诊部，急诊急救流程进行重新梳理和流程再造。借助新型临床信息技术，对医护人员的医疗行为进行持续改进，打通院前急救、院内急诊和重症监护的信息流，提高绿色通道运行效率，为患者救治争取更多的时间。

6)	基于单病种急救管理平台的急诊急救医疗质量管理和持续改进

集中胸痛、卒中、创伤等医学专家的优势资源，将最新的临床指南和规范，与最新的医学信息学标准和建模技术向结合，建立单病种急救管理平台。以患者为中心，全面收集单病种绿色通道过程数据，通过系统的实时处理和分析，将关键信息以恰当的方式推送给医护人员，提高依从性。同时，也为循证医学研究积累数据。将来可以将这种模式进一步推广到更多病种，帮助本院及合作医院，加强各自负责的专病急救领域的指南制定、路径规范、质量管理和学科建设。

7)	开展跨医院的急诊急救医疗资源整合和区域协作模式探索和应用示范

以钦州第二人民医院以及120中心为平台，整合大型三甲医院、社区医院以及优秀的技术和服务供应商的资源。以临床实际需求为导向，以技术创新带动业务创新，推进急诊急救医疗资源整合和区域协作。通过一定程度上的信息资源整合，实现医疗资源整合，建立区域协作示范。将来可以逐步完善此种协作的范围和内容，逐步形成覆盖全市的社会化急诊急救网络。

## 1.2建设原则

1)围绕一体化的急重病救治体系，进行信息化总体规划

在管理流程上，院前急救、急诊科实行急诊抢救室、留观病房或急诊病房连贯性一体化的救治管理体制，以保证急诊绿色通道的快速高效运行。危重病急救患者既是急诊科首先承担的服务对象，急诊科和ICU在救治危重病急救患者的专业方面具有高度一致性。急诊医学、急救医学和危重病医学院前、院内、ICU 三环相扣一体化的先进体制和完整救治模式，形成了危重病急救医疗服务体系，不但让急危重病患者得到良好的服务，而且使本专业的骨干队伍得到稳定，有利于充分发挥大急诊的优势，加强急诊科建设，巩固急诊科的学科优势，稳定急救专业医师队伍。

2)针对急诊临床工作的专业特色，建设统一的信息化工作平台

急诊科病人流转速度快，病情复杂多变，要求医护人员在最短的时间内完成文书工作，更多的时间用于病人救治，这对软件的设计提出了更高的要求。比如：更多的使用鼠标点选，而不是键盘录入来完成人机交互；不要运行多个程序，而是在一个功能高度整合的工作平台上就能完成所有工作，而且在急诊科的任何地方，任何角色都能登录这个平台；程序能够对非法输入进行校验，避免医疗差错，又不能控制得太死或者太自动化，该人工判断就人工判断，以适应病人随时在不同急诊区域之间流转，或在不同临床流程之间的切换。因此，整个急诊科需要使用一套统一的、功能紧凑和流程灵活的工作平台，提高医护工作的质量和急诊流程的效率。

3)重点针对急诊流水的效率提升和质控要求，进行全面的信息化的改造

医院目前已经具备比较完善的管理信息系统和临床信息系统，很好地支撑了门诊、住院等医疗业务的开展。随着急诊科的迅速发展，以及急诊工作效率要求和质控要求的进一步提高，由现有的门急诊工作站支撑的急诊信息化流程，虽然能够一定程度上解决一些问题，但难以满足未来发展的需要。通过定制化开发的方式，以建设急诊临床信息系统为契机，深入调研急诊科信息化的状况和问题，进一步梳理工作流程，提升临床效率。特别是根据卫生部的分诊标准（如《急诊病人病情分级试点指导原则》），开发专业化的评分工具；根据卫生部的急诊质控要求，详细记录病人在每个救治环节所经历的时间。通过急诊科全面的信息化改造，让临床工作效率和管理水平提升一个新的台阶。

4)以病人为中心建立急重症临床数据中心，为科研和管理积累宝贵数据

为了支撑急诊科临床工作流程的高效运转，并且跟院前和院内其他流程无缝衔接，急诊临床信息系统需要跟其他多种设备和系统进行对接。在实现了临床信息化的急诊科里，急诊绿色通道不仅仅需要保证人流、物流的通畅，也要保证信息流的通畅。通过建立临床数据中心，以病人为中心，整合来自 HIS、LIS、RIS/PACS、EMR 等多种信息系统的数据，汇总来自救护车、抢救室、留观病房等多个区域的床边设备数据，建立面向急重症病人全程数字化诊疗记录。这个临床数据中心不仅使得病人的所有诊疗信息，都能够通过一个统一的门户，随时随地的访问，而且为临床科研和科室管理，不断积累宝贵的第一手数据。

## 1.3平台总体设计

### 1.3.1设计理念

近年来，不仅急诊医学对信息化的呼声越来越强烈，而且移动医疗、医院信息集成平台、医疗大数据等IT技术发展也非常迅速，为临床信息化描绘了集成化、智能化的全新蓝图。

急诊医学临床信息系统，将急诊医学的学科特点和发展趋势，以及最新的医疗信息技术（特别是全方位临床信息集成技术，以及跨平台的临床门户技术）相结合，为医院打造性能可靠，技术先进的急重症信息化全面解决方案。

- 透过 4G/5G 技术将院前急诊移动平台建立，随时随地可以对患者进行救治。

- 通过先进的急诊信息系统，并与科室设备和其他信息系统集成，打造一个面向急诊医护人员服务的专业化信息平台。

- 以临床指南和标准为指导，充分挖掘临床数据的价值，实现临床智能。

- 应用移动终端实现随时随地的医疗协作，提升临床工作效率和医疗质量。

- 充分利用医院信息集成、物联网和移动互联网技术，自动监控绿色通道的运行，通过将临床质量测度和临床决策支持的方法紧密结合，将胸痛、卒中等单病种质量管理落到实处。

### 1.3..2设计依据

系统的设计严格按照《中华人民共和国计算机软件产品标准》进行，系统的功能设置严格按照《医院信息系统基本功能规范》进行。结合目前国际公认的医院信息系统的标准HL7和DICOM3.0。产品同时参考的法规与标准有：

1.《急诊专业医疗质量控制指标》 （2015年版）

2.《需要紧急救治的急危重伤病标准及诊疗规范》

3.《急诊病人病情分级试点指导原则（征求意见稿）》

4.《中国医院信息系统基本功能规范》

5.《中国医院基本数据集标准》

6.《中国电子病历(CHINA EHR)标准》

7.《健康档案基本架构与数据标准》

8.《急诊科建设与管理指南（试行）》

9.《电子病历基本规范（试行）》

10.《电子病历系统功能应用水平分级评价方法及标准（试行）》

11.《三级综合医院评审标准》

12.《“健康中国2030”规划纲要》

13.《卫生信息框架标准》

14.《医院基本数据集标准》

15.《公共卫生信息分类框架和基本数据集标准》

16.《社区卫生服务功能规范和基本数据集标准》

17.HL7标准、DICOM医学影像数据标准、SNOMED医院术语标准

2.参数需求

- 说明：本采购需求中标注★号的内容为实质性要求和条件，投标人必须对此作出满足或者优于的响应，否则投标无效。非★号的内容中有漏项或不能完全满足或有负偏离的达到3项（含）以上的投标无效。

| 序号 | 系统分类 | 系统目录 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 急救车设备接口系统 | 设备数据接口系统 | （1）同120车载摄像头、120调度系统互通 （2）车载视频录像机（DVR）可对车内摄像头和驾驶室摄像头进行控制和管理，用于存储本地音视频信息，便于随时查看和回放 （3）视频同时连接120急救中心和院前急救中心，并可随时供急救方调阅 （4）急诊常用仪器(监护仪、呼吸机、输液泵、血气、心肌标志物等)进行通讯，实时采集数据； （5）生命体征数据实时地传输到急救中心的中心服务器上，通过服务器将生命体征数据发送到部署在医院的医生工作站软件，使医院内医生能第一时间获取病人生命体征数据，准确把握病人病情的变化以便实施有效急救 |
| 2 | 院内系统接口 | HIS、LIS、PACS、体检系统等接口 | （1）实现院内HIS、LIS、PACS、体检系统接口； ★（2）开发患者集成视图，对院内信息进行360度集成展示； （3）集成人口学信息 （4）集成健康信息，血型、过敏史、疾病史、手术史、个人史、输血史、家族史等 （5）住院病历信息：住院病案首页、入院记录、24小时内入出院记录、24小时内入院死亡记录、首次病程记录、日常查房记录、日常病程记录、上级医生查房记录、疑难危重病例记录、抢救记录、术前讨论、术前小结、输血记录、术前首次病程记录、术后病程记录、麻醉术前访视记录、麻醉术后方式记录、会诊记录、阶段小结、转诊（院）记录、转科记录、死亡记录、死亡病例讨论记录、治疗记录、一般手术记录等； （6）门诊病历信息：门诊病历首页信息、处方记录信息、护理记录信息、检查记录信息、检验记录信息、同意书等 （7）医嘱记录：门诊处方、门诊处方详情、住院医嘱、住院医嘱详情、检查申请单、检查申请单详情、检查报告、检验申请单、检验明细、检验报告、手术申请单、手术详情信息、病理申请单信息、病理检查报告 （8）护理记录：医嘱执行记录、一般护理记录、病危（重）护理记录、生命体征测量记录、患者出入量记录、入院护理评估记录、患者护理计划、出院护理评估、首次护理记录单、压疮评估记录单、跌倒评估记录单、自理能力评估记录 （9）手术记录及手术详情信息 （10）用药信息 ★（11）健康监护记录：血压、心电、血氧、血糖、血脂、尿酸、体温等； ★（12）对心电图进行分析：平均心率趋势图、t-RR散点图、全心率散点图、窦性心率散点图、窦性心动过缓、窦性心动过速、室性早搏（单发）、最快心率、最慢心率、最短期间、最长期间分析 |
| 3 | 院前系统 | 120车载系统 | (1)支持同120调度系统集成，获取指挥调度系统的派单信息。 (2)支持 120 救护车接受拒绝 120 指挥调度信息派遣单，能够实时查看接单患者定位信息。 (3)支持录入患者的病人信息。 (4)支持定位 120 车辆实时位置信息和患者信息展示。 ★(5)持对患者录入生命体征、护理评估/分诊、院前病历、院前救治（处置 /药品）、时间节点、转诊/转归等信息。 (6)支持各大专科中心病历的院前评估和交接。 ★(7)支持向院内信息系统传输预约患者检查、检验、手术等。 (8)支持与院内第三方系统做接口对接，实时传输相关定位及调度信息，并接口方式支持多种。 ★(9)集成急救车医疗设备、GPS设备、音视频设备、移动设备、RFID物联网技术，实现统一时间轴上传患者的监护仪、心电图等医疗设备数据，以及患者病历信息，达到院前院内的联动救治目的。 (10)支持同院内协同系统进行音视频的跨科协作。 ★（11）支持语音输入院前病历信息； ★（12）跟健康预警管理平台实现对接，并实现一键呼救联动； ★（13）借助人工智能辅助急救诊疗； （14）院前急救结构化电子病历包括急救病史（主诉/现病史/重要过去史）、转/出院、体检、症状变化、诊疗、总结和病种模版等模块，都可以通过结构化模版和词条进行录入 |
| 4 | 区域协同管理系统 | 远程协助系统 | (1)查看院前患者120救护车定位信息。 ★(2)实时远程会诊（视频、语音、文字）院前120救护车。 ★(3)实时查看院前患者信息，包括患者基本信息、院前病历、院前评估等。 (4)辅助院前医护人员下达用药、检查、检验、手术等预约。 (5)支持实施查看院前120的运行信息。 (6)基础信息设置 （7）急救患者信息用短信提醒专病急救小组值班医生，便于及时处理 （8）在专病急救小组值班电脑上查看救护车上患者信息，包括基本信息、生命体征、发病时间、病情评分、现场照片等。 （9）支持院前患者历史信息查询和批量导出，便于数据统计。 ★（10）患者院前发病时间、发车时间、抵达时间、上车和到达时间等，实时汇总到专病急救单病种时间轴，便于后续质控分析。 （11）专病急救小组审批院前急救人员的注册信息，激活或禁用用户。 （12）支持专病急救小组值班医生换班时一键更新接收短信提醒的手机号 （13）能够实现基于时间轴的工作流整合服务实现应用协同(包含临床、质控、管理、科研)，满足急诊医学科的信息化标准化建设需求 |
| 5 | 预检分诊 | 预检分诊系统 | ★1、支持分诊登记功能，能够打印腕带，管理急诊抢救患者。预检分诊的三区四级；预检分诊功能,患者来源 （120送院患者、急诊挂号患者）；无门诊号患者可以通过临时号进行分诊并提供摄像头功能；分诊单记录患者的基本信息(主诉,现病史,既往史,过敏史)；通过身份证、医保卡读取患者信息(院方提供读卡设备)；医学评分：包含疼痛评分(NRS)、格拉斯哥昏迷指数（GCS）、快速急诊内科评分（REMS）、早期预警评分(MEWS)、创伤评分（TS）；支持对患者的病情等级、分区、分诊科室、类型进行分诊。 2、支持通过身份证、医保卡快速获取身份信息。 ★3、支持绿色通道分诊。 4、支持三无患者登记。 5、支持群伤、批量抢救患者登记。 6、支持婴幼儿和儿童急诊患者登记建档。 7、生命体征数据录入、上传。 ★8、病情等级筛选，遵循卫生部的《急诊患者病情分级试点指导原则（2011 征求意见稿）》，支持三区四级的分诊模式。 9、能够实现自动分级、自动选择患者流向。 10、支持分诊各项指标统计 ，如四级患者比例、三无患者占比等。 11、根据相关急救原则和规定，对于从120救护车渠道到诊的患者、自行到院的患者、从门诊转急诊的患者，实现合理的挂号分诊流程。 ★12、内嵌病情分级知识库，提供常用主诉、判定依据集合。 13、支持与院内叫号系统集成，实现急诊有序就诊。 14、急诊日报表、分诊病人登记表、分诊工作量统计表自动生产，能够被打印和导出。 ★15、支持胸痛、卒中等五大中心的快速分诊。 ★16、预留120急救平台接口，如需接入120急救中心，免费配合HIS公司完成相应接口建设、升级改造工作。 17、胸痛、卒中等五大中心的快速分诊。 |
| 6 | 综合大屏系统 | 120综合大屏 | 1、基于4G网络+GPS定位，实现大屏实时展示急救情况 2、动态展示120救护车辆定位 3、可实时连接救护车摄像头，大屏远程监控指导； 4、动态刷新统计数据，以清晰明了的图形报表形式展示。 5、动态展示急救预警信息 ★6、以柱状图、饼图、热力图、麻点图等可视化图表，呈现急诊急救医疗资源利用和服务运营相关的统计数据，能追踪到单个患者急救过程全景视图，支持在PC、平板电脑和电子大屏上跨平台展示 7、通过自定义结构化组合条件查询，生成不同维度的数据视图，支持常见统计分析工具，便于初步探查数据分布和变化趋势，快速验证课题方向，并支持用户根据CRF自定义数据导出的内容和范围 |
| 7 | 数据挖掘系统 | 数据挖掘 | 1、统计常态急救事件中病患人员伤情数量统计、按病种数量统计； 2、病患人员按伤情状况、病种类型进行统计，实时了解病情发展情况； 3、基于时间统计（急诊滞留时间、急诊病患平均等待时间、急诊留观时间等） 4、来院方式统计 5、D2B延误原因统计 6、介入统计 7、溶栓再通统计 8、远程心电传输统计 9、GRACE评估统计 10、卒中评估统计 11、患者转归统计 12、死亡率统计 13、急诊分区统计 14、急诊分诊例数/比率 15、急诊住院病患占全院住院病患率 |
| 8 | 时间系统 | 时钟同步系统 | 1、采用标准的NTP时间同步协议，可以和局域网内部或互联网的NTP时间服务器进行高精度的时间同步，同步误差为1-50ms 2、时间信号接收机接收到CDMA的时间信息，传送给NTP时间服务器，NTP时间服务器成为系统标准的时间源 3、客户端设备通过以太网向NTP时间服务器获取时间，双方采用NTP协议有效地消除了网络引起的时间误差，客户端的时间精度为1-50ms，NTP子钟秒位同步跳动 4、NTP时间服务器可以支持windows操作系统、Linux/UNIX操作系统、SUN SOLARIS操作系统、IBM AIX和嵌入式操作系统 5、时间系统支持主、备时间服务器冗余，主、备时间服务器同时在线工作，备用服务器处于热备份状态，如果主服务器出现故障，客户端自动和备用服务器进行时间同步 6、在信息科机房装母钟（GPS卫星时间接受器），服务器、医生的手机上装网络时间同步软件 7、通过系统可实现该次急救任务从调度接警开始到派车、病人上车、到达医院、进入急诊室、进入导管室等院前院内急救全过程的时间同步功能 8、患者上急救车后，给患者佩戴RFID电子腕带，急救车上的时间节点（到达现场、病人上车、到达医院等）通过移动急救监护系统采集 9、患者入院后的时间采集，通过在医院急诊科分诊台、EICU、CT室、X光室、导管室、心内科CCU装时间感应器，通过患者的电子腕带，可以把患者到达医院急诊科分诊台、EICU、心内科CCU、CT室、X光室、导管室的就医全程的时间轨迹自动采集 |

## 3.商务要求

1. 交货期限与地点

1.1 合同签订期：自中标通知书发出之日 15 个工作日内。

1.2 合同签订日起，项目总工期为2个月。启动项目后，2个月内完成院前急救系统的需求确认、系统部署、相关硬件或第三方业务系统集成、联调测试、培训推广及上线运行工作。

1.3 交货地点：采购人指定地点。

1.4 交货方式：送货上门。

2. 中标货物质量标准、包装、安装调试、验收

2.1 质量标准：投标人必须提供符合国家质量检测标准的全新、未使用过的货物(包括所有零配件、专用工具等)，表面无划伤，无碰撞，无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用，并附有原始厂商的装箱单、完整的技术资料及相应的中文说明等相关资料，必须提供设备的供货配置清单。若中标货物质量不符合招标文件要求，采购人有权拒收货物。

2.2 包装：包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由中标人承担。

2.3 安装调试：

2.3.1 中标人负责合同项目下货物的安装调试，一切费用由中标人负责。

2.3.2 中标人安装时必须对各安装场地内的其它设备、设施有良好保护措施。

2.3.3 所有货物在用户指定地点收货及安装，用户只提供水、电及气源,其余所有附件由中标人提供。

2.3.4 中标人负责机房免费设计、线路布置，须将货物安装并调试至正常运行的最佳状态。

2.3.5 中标人必须按照相关的要求，对设备的安装作出相应的施工方案，并依照相应的工程安装标准进行安装。

2.3.6 中标人在整体施工前，应负责对其他辅助商提供技术指导性支持，如通信公司、装修公司等。

2.4 验收：

2.4.1 在中标货物安装调试完成并正常工作后组织验收，验收应在采购人/用户和中标人共同参加下进行，必要时

可请第三方参与。

2.4.2 验收按国家有关的规定、标准进行。验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合招标文件规定之情形者，采购人/用户应做出详尽的现场记录，或由采购人/用户和中标人双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用由中标人承担。

2.4.3 如果货物运输和安装调试过程中因事故造成货物短缺、损坏，中标人应及时安排换货，以保证货物安装调试顺利完成。换货的相关费用由中标人承担。

2.4.4 国内产品或合资厂的产品必须具备出厂合格证。

2.4.5 须提供设备的使用说明、维护维修手册、软件备份、故障代表码、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息。

2.4.6 采购人认为如有必要，可委托质检部门按招标文件要求及国家标准对货物进行抽样检验。如检验合格，检验费用由采购人支付：如检验不合格，检验费用由中标人承担，并赔偿采购人损失。

2.4.7 其他验收细则以中标人的投标文件中提供的设备技术资料及双方签订的合同条款为准。

3. 付款方式

本项目无预付款，经履约验收小组验收合格后 10 个工作日内一次性支付（转账）合同款。

4. 质保期与售后服务

4.1 质保期自验收合格之日起计算。本项目所有软件内容的质保期软件不少于两年，质保期内免费维保。（采购项目内容中有其他规定的除外，若国家或制造商对本项目所涉及货物的质保期的规定高于本招标文件的要求，应按国家或制造商的规定执行）。在软件测试期间，应免费提供相应硬件设备供采购人使用。

4.2 中标供应商承诺实施期间指派1名及以上技术人员驻院提供系统实施服务在质保期内发生的质量问题，由中标人负责免费解决，包退包换（因采购人使用不当或其他人为因素造成的故障除外）。所有保修服务方式均为中标人或厂家上门保修，即由中标人或制造商派技术人员到使用现场维修。由此产生的一切费用均由中标人承担。

4.3 在任何时候，中标人均不能免除因货物本身的缺陷所应付的责任。中标人对所提供的货物实行终身维修和有义务对货物进行定期的检测与维护。

4.4 维修响应速度：在接到采购人维修要求后半小时内响应，24 小时内到达现场，48 小时内处理完毕。一般故障 24 小时内排除，重大故障 48 小时内排除。 重大问题或其他无法在 48 小时内处理的问题应在 1 周内解决或提出明确的应急解决措施。特殊情况无法修复的，质保期内中标供应商提供备用方案保证系统运行，不得影响采购人的正常工作业务。

4.5 中标人必须提供质保期过后的维护服务方案，中标人要求保证以市场价提供备件和保养服务；主要零配件及易耗品价格按照市场透明价格提供；免费提供 7×24 小时的技术咨询服务。质保期过后第一年的维护服务费用不得超过合同额的 8%（不含硬件更换费），以后每年的涨幅不得超过前一年的10%。

- 培训要求

- 5.1 中标人必须上门免费提供业务受理调度员与调度质量控制人员的培训课程，同时须提供项目培训方案。

5.2 对采购人的进行系统的使用、维护和保养培训，所有培训以中文进行。该培训将教会学员在日常和紧急情况下如何操作系统。

5.3 培训教员对所提供的系统和产品具有熟练的操作和维修经验。在系统完工测试之前为采购人技术人员进行现场培训，该培训包括正常操作程序和怎样处理紧急情况。在培训工作开始前向采购人免费提供所有中文培训资料，包括中文操作、维修手册，要求受训人员能够了解系统及设备的基本结构、工作原理及操作程序，能进行实际操作和日常维护、排除一般故障。

第四章  竞争性谈判响应文件格式

- 一、 竞争性谈判响应文件外包装封面及竞争性谈判响应文件封面格式

（一）竞争性谈判响应文件的外包装封面格式：

竞争性谈判响应文件

项目名称：

项目编号：

谈判供应商名称：

（截标时才能启封）

（二）竞争性谈判响应文件封面格式：

（正/副本）

竞争性谈判响应文件（封面）

项目名称：

项目编号：

谈判供应商名称：

- 年      月      日

谈判书

(采购代理机构)：

依据贵方发布公告的(项目名称、项目编号)项目政府采购的谈判邀请，我方(姓名、职务)经正式授权并代表谈判供应商(供应商名称、地址)提交下述谈判响应文件正本一份，副本二份。

1．价格文件；

2．商务技术文件。

在此，授权代表宣布同意如下：

1.总报价：（大写）                  （小写）￥         。一旦我方为成交供应商，保证按承诺的交付时间：合同签订之日至    个月内完成所有系统的开发、运行并通过采购人相关部门的验收。

2. 我方同意在竞争性谈判供应商须知规定的谈判响应文件开启日期起遵循本谈判响应文件，并在竞争性谈判供应商须知前附表第6条规定的谈判响应文件有效期满之前均具有约束力。

3.将按谈判文件的约定履行合同责任和义务；

4.已详细审查全部谈判文件，包括(补遗文件)(如果有的话)；我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力；

5.同意提供按照贵方可能要求的与其谈判有关的一切数据或资料；

6.与本谈判有关的一切正式往来信函请寄：________________________________

电话／传真：___________________电子函件: _____________________________

开户银行：_____________________账号／行号：________________________

谈判供应商名称(签章): _________________________________________________

谈判供应商法定代表人或授权代表签字: __________________________________

日期：_____年_____月_____日

报价表

采购项目名称:

采购项目编号:

| 序号 | 服务名称 | 投标报价 （元） | 服务起止日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 总报价（人民币） |  |  |  |

投标说明：1.投标人必须按以上格式加盖单位公章并签字，否则，无签名、盖单位公章的投标无效。

- 2.本项目报价为完成项目需求所有内容的总报价。

供应商（公章）

法定代表人或委托代理人签字

日  期：  年   月  日

法定代表人授权委托书原件和委托代理人身份证复印件

采购代理机构名称：

兹授权      同志为我公司参加贵单位组织的（项目名称、项目编号）竞争性谈判采购活动的委托代理人，全权代表我公司处理在该项目活动中的一切事宜。代理期限从     年   月   日起至     年   月   日止。

谈判供应商（盖章）：

法定代表人(负责人)（签字或盖章）：

签发日期：      年    月   日

附：委托代理人工作单位

职务：                          性别：

身份证号码：

粘贴委托代理人的正面及反面身份证复印件

项目实施人员一览表（参考）

表1项目总负责人简历表

| 姓名 |  |  | 性别 |  |  |  | 身份证号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  | 职称 |  |  |  | 学历 |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  | 资质证书 |  |  |  |
| 已 完 成 项 目 情 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务单位 |  | 项目名称 |  |  | 服务规模 |  |  | 担负的技术职务 |  |

表2  拟投入本项目的专职人员一览表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 年龄 | 工作年龄 | 在本项目拟任职务 | 资质证书 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1、在填写时，如本表格不适合竞标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

2、需提供有关证明材料。

技术、商务响应表

采购项目名称:

采购项目编号:

| - 序号 | - 竞争性谈判文件要求 | - 竞争性谈判响应文件具体响应 | - 响应/偏离 | - 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 技术部分 |  |  |  |  |
| - 1 |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |
| - 3 |  |  |  |  |
| - … |  |  |  |  |
| - 商务部分 |  |  |  |  |
| - 1 |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |
| - 3 |  |  |  |  |
| - … |  |  |  |  |

说明：1.应写明竞争性谈判响应文件对商务与技术要求的响应和偏离情况；

2.应对照竞争性谈判文件“第三章  项目需求”，逐条说明所提供服务已对竞争性谈判文件的商务、技术做出了实质性的响应，并申明商务、技术条文的响应和偏离。特别对有具体商务、技术参数要求的，磋商供应商必须提供对应的详细应答。如果仅注明“符合”、“满足”，将导致磋商被拒绝。

供应商（公章）

法定代表人或委托代理人签字

日  期：  年   月  日

实施方案、系统架构、组织机构及人员配备

【（由供应商按本项目竞争性谈判文件第三章“采购项目需求”要求自行编制）】

谈判供应商（章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

日  期 ：       年   月    日

产品质量保证书

致   （采购单位）      ：

我公司在此向贵方承诺：

我方参与谈判的    （项目名称）       项目（项目编号：                 ），一旦成交，我方保证按照谈判文件和谈判响应文件的要求提供合格的产品，如出现弄虚作假，包括掺杂、掺假、以假充真、以次充好、以不合格产品冒充合格产品的，我方愿按《政府采购法》、《合同法》、《产品质量法》、《消费者权益保护法》等法律法规规定，承担相应的经济责任和法律责任。

谈判供应商（章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

日   期：      年   月    日

# 第五章  合同主要条款

# 政府采购合同

合同名称：

合同编号：

采购人（甲方）

供 应 商（乙方）

签订合同地点：

签订合同时间：

采购合同文本

广西壮族自治区政府采购合同

合同编号：

计划采购编号：

项目名称和编号：

采购单位（甲方）：

供 应 商（乙方）：

签订地点：　　　　　　　　                                     签订时间：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照招投标文件（采购文件）规定条款和中标（成交）服务商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1、服务一览表

详见投标文件服务清单。

2、合同合计金额为：人民币                      元整（￥              元）。

3、合同合计金额包括完成本项目采购要求、人员要求所产生的全部费用。如招投标文件对其另有规定的，从其规定。

第二条　质量保证

1、乙方所提供的服务必须与招投标文件和承诺相一致。

2、乙方所提供的服务质量应达到招投标文件要求和承诺的质量要求。

第三条　权利保证

乙方应保证所提供的服务不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

乙方应按招标文件规定的时间完成本项目。

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

第四条　交付和验收

1.服务期限：

地点：广西区内采购人指定地点。

2.乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的服务，甲方有权拒绝接受。

3.甲方应当在乙方完成项目后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

4.甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后5日内及时予以解决。

第五条　付款方式和保证金

1.资金性质：       。

2.付款方式：乙方交货完毕且经验收合格后，甲方在     日内支付合同价款 。

第六条　履约保证金

无。

第七条　税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方承担。

第八条  质量保证及售后服务

1.乙方应按招标文件规定的内容向甲方提供服务。

对达不到要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

退款处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担之前提供服务产生的费用。

第九条　违约责任

1.乙方所提供的服务质量不合格的，应及时调整，调整不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约合同额5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2.乙方提供的服务如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.乙方逾期完成的，每天向甲方偿付违约合同额4‰违约金，但违约金累计不得超过违约合同额5% ，超过10天甲方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失。

4.其它违约行为按违约合同额5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十条  不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十一条  合同争议解决

1.因服务质量问题发生争议的，应邀请国家认可的权威机构进行鉴定。服务符合标准的，鉴定费由甲方承担；服务不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，向甲方所在地法院起诉。

第十二条  合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十三条  合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

3.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

第十四条  签订本合同依据

1.政府采购招标文件；

2.乙方提供的采购投标（或应答）文件；

3.投标承诺书；

4.中标或成交通知书。

第十五条  本合同一式五份，具有同等法律效力，财政部门（政府采购监管部门）、采购代理机构各一份，甲方二份，乙方一份。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，采购人或采购代理机构应当将合同副本报同级财政部门备案。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人 |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 经办人： 年 月 日 |  |

第六章  评定标准

一、评审原则

（一）谈判小组成员组成：本竞争性谈判采购项目的谈判小组由采购人代表和评审专家共三人以上的单数组成（达到公开招标数额标准以上的项目，评标委员会小组成员由五人以上单数组成），其中评审专家的人数不得少于谈判小组成员总数的三分之二。

(二)  评审依据：以竞争性谈判文件和竞争性谈判响应文件为依据。

二、评审办法

谈判小组将以竞争性谈判文件为依据，对资格性和符合性检查合格的竞争性谈判响应文件进行评审，在质量和服务均能满足竞争性谈判文件实质性响应要求的供应商中，按下列程序确定成交供应商：

1. 竞争性谈判的主要产品按《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）认定为小型和微型企业产品的（提供《中小企业声明函》等证明材料），对最后报价给予6%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=最后报价×（1-6%）；除上述情况外，评标价=最后报价。

2.谈判小组将以谈判文件、谈判响应文件为评审依据，在谈判响应文件满足谈判文件全部实质性要求且评标价最低的供应商为中标候选人。

三、成交候选人推荐和确定原则

1.竞争性谈判响应文件在质量和服务均能满足竞争性谈判文件实质性响应要求时，谈判小组将按评标价由低到高顺序推荐3名以上成交候选人（评标价相同时，由谈判小组根据响应文件中技术、服务、合同条款情况集体讨论确定排序，并按确定排序由低到高的原则推荐成交候选人）。

2.谈判小组认为，某谈判供应商的有效报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料，否则，谈判小组可以取消该谈判供应商的成交候选人资格，按顺序由排在后面的成交候选人递补，以此类推。

采购人应当确定谈判小组推荐排名第一的成交候选人为成交供应商。排名第一的成交候选人拒绝签订政府采购合同的，采购人可以确定排名第二的成交候选人为成交供应商。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商，其余以此类推。