竞争性谈判采购文件

项目编号：BHZC2020-J1-020125-XRZB

项目名称：医疗设备采购

采购单位：北海市海城区地角卫生院

采购代理机构：广西欣荣招标代理有限公司

2020年11月

目  录

第一章  竞争性谈判公告	1

第二章 谈判供应商须知	3

第三章 项目采购需求	15

第四章  合同主要条款（参考）	21

第五章  竞争性谈判响应文件格式	30

# 第一章  竞争性谈判公告

广西欣荣招标代理有限公司关于医疗设备采购（BHZC2020-J1-020125-XRZB)竞争性谈判公告

项目概况 医疗设备采购项目的潜在供应商应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取采购文件，并于2020年12月18日09点30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：BHZC2020-J1-020125-XRZB【政监编号：2020802】

项目名称：医疗设备采购

采购方式：竞争性谈判

预算金额：￥758000.00

最高限价：￥742840.00

采购需求：全自动五分类血液细胞分析仪1台，十二道全数字心电图机1台，多功能抢救床2台，牙科综合治疗机2台，牙科拍片机1台，灭菌器1台，压力泵1台，具体内容详见采购文件。

合同履行期限：自签订合同之日起至交付使用并验收合格止。

本项目（是/否）接受联合体：否

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3. 本项目的特定资格要求：（1）供应商必须具有相应完整有效的《医疗器械经营企业许可证》或《医疗器械生产企业许可证》；（2）供应商为政采云正式供应商。

4.其他要求：（1）未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（2）本项目不接受未登陆政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取本项目招标文件的投标人参与谈判。

三、获取采购文件

时间：2020年12月14 日至2020年12月17日，每天上午08:00至12:00，下午15:00至18:00（北京时间，法定节假日除外）

地点：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

方式：供应商登录政采云平台（https://www.zcygov.cn/）在线自行下载采购文件；未注册的供应商可在政采云平台完成注册后再进行下载。如在操作过程中遇到问题或需技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190。

四、响应文件提交

截止时间：2020年12月18日09点30分（北京时间）

地点：广西欣荣招标代理有限公司（北海市北海大道263号君临西海岸1幢3108号）开标厅

五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

公告发布媒体：中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广西壮族自治区政府采购网(zfcg.gxzf.gov.cn)。

六、其他补充事宜

1. 本项目需要落实的政府采购政策：政府采购促进中小企业发展；政府采购支持采用本国产品的政策；强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品；政府采购促进残疾人就业政策；政府采购支持监狱企业发展；政府采购扶持不发达地区和少数民族地区等。

2. 根据《北海市财政局关于加强政府采购合同管理工作的通知》北财采[2020]28号文，为抓好落实政府采购合同签订、公示工作，供应商应为政采云正式供应商，未在政采云入驻正式供应商的，可在获取竞争性磋商文件后登录政采云进行入驻，如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：北海市海城区地角卫生院

地    址：北海市地角上寮813号

联系方式：0779-3909126

2.采购代理机构信息

名    称：广西欣荣招标代理有限公司

地　　址：北海大道263号君临西海岸1幢3108号

联系方式： 0779-3056856

3.项目联系方式

项目联系人：王荧

电　　 话：0779-3056856

4.政府采购监督管理部门监督部门:

名    称：北海市海城区财政局

联系方式：0779-2097728

北海市海城区地角卫生院                                 广西欣荣招标代理有限公司

2020年12 月14日

# 第二章 谈判供应商须知

谈判供应商须知前附表

| 序号 | 条款号 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 项目名称：医疗设备采购 项目编号：BHZC2020-J1-020125-XRZB 预算金额：￥758000.00 最高限价：￥742840.00 |
| 2 | 3.1 | 谈判供应商资格： 1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。 2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：无 3. 本项目的特定资格要求：（1）供应商必须具有相应完整有效的《医疗器械经营企业许可证》或《医疗器械生产企业许可证》；（2）供应商为政采云正式供应商。 4.其他要求：（1）未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（2）本项目不接受未登陆政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取本项目招标文件的投标人参与谈判。 |
| 3 | 7.4 | 报价：谈判供应商可就《采购需求》作完整唯一报价。 |
| 4 | 8.2 | 响应文件：正本一份、副本二份、电子文档一份（以U盘形式）。 |
| 5 | 9.1 | 响应文件递交截止时间：2020年12月18日09点30分 地址：广西欣荣招标代理有限公司（北海大道263号君临西海岸1幢3108号）开标厅 注：参加谈判的法定代表人或委托代理人必须持有效证件[法定代表人凭身份证或委托代理人凭法人授权委托书原件和身份证（加盖单位公章）]依时到达指定地点参加谈判，否则其谈判文件将被拒收。 |
| 6 | 9.2 | 响应文件有效期：响应文件递交截止日期后六十日。 |
| 7 | 12.1 | 谈判时间：2020年12月18日09点30分截标后 谈判地点：广西欣荣招标代理有限公司（北海大道263号君临西海岸1幢3108号） |
| 8 | 12.6 | 评定标准：最低价成交法（详细见第六章） |
| 9 | 17.2 | 采购代理服务费的收取：成交供应商在领取成交通知书时，向广西欣荣招标代理有限公司一次性支付采购代理服务费。代理服务费按照发改价格〔2015〕299号文件规定实行市场调节价，采购代理服务费按成交金额的1.5%计取，不足3000元按3000元收取。 代理服务费转入账户： 开户名称： 广西欣荣招标代理有限公司； 开户银行： 中国农业银行股份有限公司北海海城支行； 账 号： 20710101040008424 |

供　应　商 须 知

总  则

1. 适用范围

1.1项目名称：医疗设备采购

1.2谈判编号：BHZC2020-J1-020125-XRZB

本文件仅适用于本文件中所叙述的服务类政府采购项目。

2. 定义

2.1“采购人”是指：采购单位

2.2“采购代理机构”是指：广西欣荣招标代理有限公司，以下简称“广西欣荣”。

2.3“谈判供应商”是指响应本文件要求，参加谈判的法人或者其他组织和自然人。如果该供应商在本次谈判中成交,即成为“成交供应商”。

2.4“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

2.5“竞争性谈判响应文件”是指：供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的文件。

2.6“▲”系指实质性要求条款。

3. 谈判供应商的基本条件

3.1谈判供应商资格：具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条【（一）具有独立承当民事责任的能力；（二）具有良好的商业信誉和健全的财务制度；（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大的违法记录；（六）法律、行政法规规定的其他条件。】所规定的条件，且承诺履行谈判文件的各项规定的。

3.2落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.3谈判供应商的特定资格要求：

（1）供应商必须具有相应完整有效的《医疗器械经营企业许可证》或《医疗器械生产企业许可证》；

（2）供应商为政采云正式供应商。

3.3谈判供应商的其他资格要求：

（1）未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（2）本项目不接受未登陆政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取本项目招标文件的投标人参与谈判。

注：特别说明：

▲（1） 提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下竞标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加谈判，报价相同的，由采购人自主选择确定一个参加谈判的供应商，其他谈判无效。

非单一产品采购项目，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，视为提供同品牌产品，按前款规定处理。

▲（2）谈判供应商所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。

▲（3）谈判供应商应仔细阅读谈判文件的所有内容，按照谈判文件的要求提交谈判响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲（4）谈判供应商在竞争性谈判采购活动中提供任何虚假材料,其谈判或成交无效，并报监管部门查处。

4. 谈判费用、竞争性谈判公告、竞争性谈判文件的澄清和修改

4.1谈判费用：谈判供应商应自行承担所有与编写和提交竞争性谈判响应文件有关的费用，不论谈判结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务和责任承担此类费用。

4.2竞争性谈判公告见：2020年12月14日http://www.ccgp.gov.cn/（中国政府采购网）、http://zfcg.gxzf.gov.cn/（广西壮族自治区政府采购网）。

4.3竞争性谈判文件的澄清和修改：

4.3.1谈判供应商应认真审核《采购需求》中的服务要求，如发现表中服务要求有误或要求不合理的，谈判供应商必须在规定的时间前要求澄清，否则，由此产生的后果由谈判供应商负责。

4.3.2任何要求澄清竞争性谈判文件的谈判供应商，均应在响应文件递交截止日期三日前的正常工作时间以传真等书面形式通知采购代理机构，同时认定其他澄清方式为无效。采购代理机构将以书面形式予以答复。

4.3.3采购代理机构对已发出的谈判文件进行必要澄清或者修改的，在竞争性谈判文件要求提交竞争性谈判响应文件截止时间三个工作日前（不足三个工作日顺延），在中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn/)、广西壮族自治区政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn/）上发布更正公告，并以书面形式通知所有竞争性谈判文件收受人。该澄清或者修改的内容为竞争性谈判文件的组成部分。

4.3.4采购代理机构可视具体情况，延长响应文件递交截止时间和开标时间。采购代理机构至少在竞争性谈判文件要求提交竞争性谈判响应文件的截止时间一日前，将变更时间书面通知所有竞争性谈判文件收受人，并在中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn/)、广西壮族自治区政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn/）上发布变更公告。

二、竞争性谈判响应文件的编制

5.竞争性谈判响应文件编制基本要求

5.1谈判供应商对竞争性谈判响应文件的编制应按要求装订和封装；

5.2谈判供应商提交的竞争性谈判响应文件以及谈判供应商与采购代理机构和采购人就有关谈判的所有来往函电均应使用中文。谈判供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释竞争性谈判响应文件时以翻译文本为主；

5.3谈判供应商应认真阅读、并充分理解本文件的全部内容（包括所有的澄清、更改、补充、答疑等内容），承诺并履行本文件中各项条款规定及要求；

5.4竞争性谈判响应文件必须按本文件的全部内容，包括所有的澄清、更改、补充、答疑等内容及附件进行编制；

5.5如因谈判供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给谈判小组评审造成困难，其可能导致的结果和责任由谈判供应商自行承担；

5.6竞争性谈判响应文件的组成：竞争性谈判响应文件应分为价格文件和商务技术文件两个部分组成（要求装订成一本）。

5.6.1价格文件

▲（1）报价表（附件2）(必须提供)；

5.6.2 商务技术文件

▲（1）谈判书（附件1）(必须提供)；

▲（2）商务、服务（技术）响应、偏离情况说明表（附件3）（必须提供）；

▲（3）法定代表人(负责人)授权委托书和委托代理人身份证复印件(格式见第五章附件4)(委托代理时必须提供)；

▲（4）法定代表人(负责人)身份证复印件(必须提供)；

▲（5）供应商主体资格证明（三证合一的营业执照副本复印件或其他主体资格证明文件复印件） (必须提供)；

▲（6）供应商有效的《医疗器械经营企业许可证》或《医疗器械生产企业许可证》复印件。

▲（7）谈判供应商最近一年内连续三个月依法缴纳税费或依法免缴税费的证明复印件；无纳税记录的，应提供由供应商所在地主管国税、地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》复印件(必须提供)。

▲(8)响应文件递交截止之日最近一年内连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证复印件，无缴费记录的，应提供由谈判供应商所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》复印件（必须提供）

▲（9）供应商2019年财务状况报告（表），新成立的公司应提供公司成立日之后次月起到投标文件递交截止前一个月的财务报表 (必须提供，财务报表至少包括“现金流量表”“利润表”“资产负债表”) 。

▲（10）供应商直接控股、管理关系信息表（必须提供)

▲（11）谈判供应商参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式附件5）(必须提供)；

▲（12）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料（如有规定，则必须提供）；

▲（13）采购需求中要求必须提供的材料等（如有要求，必须提供）；

▲（14）售后服务承诺书（内容可以是提供的切实可行的售后服务和优惠承诺）（附件6）（必须提供）

(15)具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（格式自拟）

（16）中小企业声明函（附件7）；

（17）监狱企业由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件

（18）残疾人福利性单位声明函（谈判供应商如为残疾人福利性单位的请按第五章要求的格式附件8填写，否则不予享受优惠政策）。

（19）货物制造、检验、测试、验收执行的标准；

（20）货物认证、检测报告、鉴定证书等；

（21）产品获奖证书；

（22）货物名称、型号、规格、数量、性能、内部配置、使用原材料，引进新技术、新工艺、新材料的等情况；

（23）质量保证措施；

（24）产品样本、使用保养说明书、图纸等技术资料；

（25）谈判供应商认为需要提供的其它资料。

特别说明：

（1）谈判文件要求提供的的各种复印件，须加盖谈判供应商印章，否则其无效（含正、副本，正本与副本不一致的，以正本为准，副本可以是正本的复印件）。

（2）谈判文件要求“必须提供”的证明等材料，谈判供应商必须全部提供，缺一不可，否则谈判无效。

6. 计量单位

6.1除技术要求中另有规定外，本文件所要求使用的计量单位均应采用国家法定计量单位。

三、报价要求

7.1对于本文件中未列明，而谈判供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

7.2成交供应商负责本项目所需服务及售后服务等全部工作。

7.3谈判供应商应在报价表上标明单价和总价。大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本竞争性谈判响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。除上述原因以外，如果因谈判供应商原因引起的报价失误，并在谈判时被接受，其后果由谈判供应商自负。

7.4报价：谈判供应商可就《采购需求》中所有的服务内容作完整唯一报价，也可对某个分标或几个分标的服务内容按分标分别作完整唯一报价。

7.5供应商的谈判报价低于预算价85%的报价时，谈判小组认为其报价有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在谈判现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为无效报价处理。供应商必须提供其详细合理的报价成本分析说明，同时提供（包括但不限于）以下支撑证明材料：①行政机构税务部门开具的拟派项目组人员的《依法缴纳个人所得税或依法免缴个人所得税的凭证(与本次投标所提供社保证明同月份)》；②2017年度～2019年度经第三方具备审计资质的机构出具的审计报告[包括其固定资产成本及折旧、管理成本、人工费成本（银行出具的工资流水证明原件）、技术成本、税收（相关职能部门出具的税收缴纳证明原件）等所有成本及利润复印件（原件现场核查）；③提供至少3个类似业绩的费用成本组成明细（有合同双方盖章证明复印件、中标（成交）公告查询链接、验收证明复印件、报价一览表复印件，原件备查）。谈判小组根据此成本分析认定是否属于恶意竞争，谈判小组有权拒绝恶意低价竞争的报价，做无效报价处理。

四、竞争性谈判响应文件的份数、封装和递交

8. 竞争性谈判响应文件的份数和封装

8.1谈判供应商应将竞争性谈判响应文件中“价格文件”和“商务技术文件”装订成一本（两文件相隔之间用封面标识，封面写明“价格文件”、“商务技术文件”字样）。

谈判供应商将竞争性谈判响应文件按正、副本分别装订成册，在每个正、副本封面上标明“正本”或“副本”，以及项目名称、项目编号、所竞分标号、谈判供应商名称等内容。

8.2谈判供应商应将竞争性谈判响应文件正、副本（正本一份，副本二份）装入到一个竞争性谈判响应文件袋内，封装并加以密封，在每一封贴处密封签章【公章、密封章、法定代表人(负责人)、委托代理人签字等均可】（竞争性谈判响应文件的密封以文件袋无明显缝隙露出袋内文件表述内容且封口处有密封签章为合格）。

文件袋外层封面上应写明：

1）项目名称：

2）项目编号：

3）所竞分标号：

4）谈判供应商名称：

5）（响应文件递交截止时才能启封）

9. 竞争性谈判响应文件的递交

9.1所有竞争性谈判响应文件应于响应文件提交截止时间前递交到广西欣荣招标代理有限公司（北海大道263号君临西海岸1幢3108号）开标厅。

9.2竞争性谈判响应文件从响应文件递交截止日期后六十日内有效。

10.迟交的竞争性谈判响应文件

10.1在本文件要求竞争性谈判响应文件递交截止时间后送达的竞争性谈判响应文件为无效文件，采购代理机构将拒收。

注：在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算金额的供应商不足3家的，采购代理机构将按政府采购管理的有关规定处理。

五、谈判程序及评标方法

在谈判正式开始前由谈判小组对竞争性谈判文件进行确认，认可竞争性谈判文件的内容符合法律法规的规定、不存在歧视性或排他性内容。

未实质性响应竞争性谈判文件的竞争性谈判响应文件按无效处理，谈判小组应当告知有关供应商。

11.1第一轮谈判

谈判时间及地点:提交响应文件截止后为与谈判人谈判时间，具体时间由采购代理机构另行通知。地点：广西欣荣招标代理有限公司评标室。

谈判小组对竞争性谈判响应文件进行资格性审查，依据竞争性谈判文件对已通过资格性审核的各竞争性谈判响应文件进行书面评审，审查竞争性谈判响应文件是否实质上响应了竞争性谈判文件的要求，在评审后由谈判小组组长主持，归纳各专家审核意见，形成谈判要点。谈判小组依据谈判要点，与单一供应商分别进行谈判，给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。

谈判评审在严格保密的情况下进行，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。采购代理机构对谈判过程和重要谈判内容进行记录，谈判双方在记录上签字确认。

谈判后，供应商根据谈判小组统一整理的书面谈判记录要求做出书面承诺，并由其法定代表人(负责人)或授权代表签字或者加盖公章后按时密封递交。

当谈判小组一致确定供应商的竞争性谈判响应文件符合竞争性谈判文件要求，无需再谈判的，谈判小组按竞争性谈判文件设定的12.4、12.6程序和评标方法确定成交候选人。第一轮谈判后竞争性谈判文件有实质性变动或仍需谈判的，谈判小组对竞争性谈判文件变动或提出谈判意见后进行第二轮谈判。

11.2竞争性谈判文件变动

⑴第一轮谈判结束后，各响应供应商退场等候，由谈判小组组长主持，根据竞争性谈判文件和谈判情况结合第一轮谈判整体情况，可以对竞争性谈判文件采购需求中已事先明确的可能实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款进行统一变动，但不得变动竞争性谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对竞争性谈判文件作出的实质性变动是竞争性谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商，并要求供应商做出书面响应。

⑵供应商应当按照竞争性谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交竞争性谈判响应文件，并由其法定代表人(负责人)或授权代表签字或者加盖公章后密封递交。由授权代表（委托代理人）签字的，应当附法定代表人(负责人)授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。逾时不交的，视同放弃谈判。重新提交的响应文件与竞争性谈判响应文件同具法律效力。

11.3第二轮谈判

谈判小组集中就重新提交的响应文件或谈判小组提出的谈判意见与单一响应供应商分别进行谈判。采购代理机构对谈判过程和重要谈判内容进行记录，谈判双方在记录上签字确认。

谈判后，供应商根据谈判小组统一整理的书面谈判记录要求做出书面承诺，并由其法定代表人(负责人)或授权代表签字或者加盖公章后按时密封递交。

当谈判小组一致确定供应商的竞争性谈判响应文件符合竞争性谈判文件要求，无需再谈判的，谈判小组按竞争性谈判文件设定的12.4、12.6程序和评标方法确定成交候选人。第二轮谈判后竞争性谈判文件仍有实质性变动的或仍需谈判的，谈判小组对竞争性谈判文件变动或提出谈判意见后进行第三轮谈判。以此类推。

11.4最后报价

谈判结束后，谈判小组要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内提交最后报价，最后报价不得高于首次报价。继续参加谈判的供应商作最后报价，由其法定代表人(负责人)或授权代表签字或者加盖公章后密封递交谈判小组，谈判小组从质量和服务均能满足竞争性谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，最后报价相同时，由谈判小组根据竞争性谈判响应文件中技术、服务、合同条款情况集体讨论确定排序，按确定排序由低到高的原则推荐成交候选人，并编写评审报告。最后报价是供应商竞争性谈判响应文件的有效组成部分。

评审报告应当由谈判小组全体人员签字认可，谈判小组成员对评审报告有异议的，谈判小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选人，采购程序继续进行。对评审报告有异议的谈判小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由谈判小组书面记录相关情况。谈判小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

11.5谈判供应商的报价均超过了政府采购预算金额，采购人不能支付的，谈判活动终止。

11.6本采购项目的评审依据为竞争性谈判文件和竞争性谈判响应文件，采用的评定标准为：质量和服务均能满足竞争性谈判文件实质性响应要求的供应商中按最后评标价最低的原则确定成交供应商。

六、无效谈判条款

12.1谈判响应文件如有下列情况之一，在评审中按照无效谈判处理：

⑴未按照谈判文件规定要求密封、签署、盖章的；

⑵不具备谈判文件中规定资格要求的；

⑶不符合法律、法规的；

⑷不符合谈判文件中规定的实质性要求并且在谈判规定的时间内无法说明和补充的。

12.2废止条款

谈判采购项目出现下列情形之一的，谈判予以废止：

⑴出现影响采购公正的违法、违规行为的；

⑵谈判供应商的最终报价均超过了采购预算金额，采购人不能支付的；

⑶因重大变故，采购任务取消的。

12.3有下列情形之一的视为谈判供应商相互串通投标，响应文件将被视为无效

（一）不同谈判供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；或不同谈判供应商报名的IP地址一致的;

（二）不同谈判供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同的谈判供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

（四）不同谈判供应商的响应文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（五）不同谈判供应商的响应文件相互混装；

12.4.供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为

（一）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件;

（二）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件;

（三）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容;

（四）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动;

（五）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价,或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标,或者事先约定由某一特定供应商中标,然后再参加投标;

（六）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标;

（七）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

12.5关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则响应文件将被视为无效

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动;

（二）生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标。

七、确定成交供应商办法

13.1 根据以下原则确定成交供应商：

13.2质量和服务均能满足竞争性谈判文件实质性响应要求的供应商中按最后报价最低的原则确定成交供应商。

八、成交结果公告

14.1采购代理机构在评审结束后二个工作日内将谈判评审报告送采购人确认，采购人确认后，成交结果公告将在中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn/)、广西壮族自治区政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn/）上发布，同时向成交供应商发出成交通知书。

14.2谈判供应商认为成交结果使自己的权益受到损害的，可以在成交结果公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。采购代理机构将在收到谈判供应商的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

14.3质疑谈判供应商必须首先经过质疑程序，在对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内书面向本级政府采购监督管理部门投诉。

质疑联系部门及电话为：广西欣荣招标代理有限公司  0779-3056856

投诉联系部门为：北海市海城区财政局  0779-2097728

九、履约保证金

无

十、签订合同

15.1成交供应商自成交通知书发出之日起7日内，按照谈判文件和成交供应商谈判响应文件的采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对谈判文件确定的事项和成交供应商谈判响应文件作实质性修改。采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

15.2成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以根据谈判评审报告确定成交供应商之后排名第一的成交候选人作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加该项目重新开展的采购活动。成交供应商拒绝签订政府采购合同的，给采购人造成其损失的，应当赔偿损失，并报政府采购监督管理部门作为不良行为记录在案。

15.3 合同签订后1个工作日内由采购人或成交供应商将政府采购合同送采购代理机构，由采购代理机构及时在政采云完成合同备案并在广西壮族自治区政府采购网（http://www.gxzfcg.gov.cn/）上进行合同公告（涉及国家秘密、商业秘密的内容除外）。

15.4采购人应当及时对采购项目进行验收。采购人可以邀请参加本项目的其他谈判供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的谈判供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

十二、补充合同

16. 政府采购采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十，该补充合同应当在原政府采购合同履行过程中，不得在原政府采购合同履行结束后，且采购货物、工程和服务的名称、价格、履约方式、验收标准等必须与原政府采购合同一致。

十一、适用法律

17. 采购当事人的一切活动均适用于《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购非招标采购方式管理办法》等相关规定。最终谈判结束后，谈判小组不得再与谈判供应商进行任何形式的商谈。

十二、其他事项

18.1解释权

解释权属广西欣荣招标代理有限公司。

18.2采购代理服务费的收取

由成交供应商在领取成交通知书时，向广西欣荣招标代理有限公司一次性支付采购代理服务费。代理服务费按照发改价格〔2015〕299号文件规定实行市场调节价，本项目的采购代理服务费按成交金额的 1.5% 计取，不足3000元按3000元收取。

代理服务费转入账户：

开户名称： 广西欣荣招标代理有限公司；

开户银行： 中国农业银行股份有限公司北海海城支行；

账    号： 20710101040008424

18.3有关事宜

所有与本谈判谈判文件有关的函电请按下列通讯地址联系：

采购代理机构：广西欣荣招标代理有限公司

通讯地址：北海大道263号君临西海岸1幢3108号

联系人：王荧      电话（传真）：0779-3056856

# 第三章 项目采购需求

一、项目名称：医疗设备采购

二、项目编号：BHZC2020-J1-020125-XRZB

三、项目类别： 货物类

四、预算金额：￥758000.00

最高限价：￥742840.00，供应商最终报价不能超过最高限价，否则谈判无效。

五、采购需求

说明：

1.下表中的品牌型号、技术参数仅起参考作用，谈判供应商可选用其他品牌型号替代，但这些替代的产品要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。

2.本一览表中参考品牌型号及技术参数性能（配置）不明确或有误的，或谈判供应商选用其他品牌型号替代的，请以详细、正确的品牌型号、技术参数性能配置填写投标报价表和技术规格偏离表。谈判供应商须根据技术参数及性能配置要求提供对应的技术响应偏离表。

3. 凡在“技术参数及性能（配置）要求”中标注“★”号的条款为实质性条款，竞标参数必须相当于或者优于该要求，否则竞标无效。

4.根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。竞标人竞标时必须提供竞标产品的相关证明材料。

5.保修和服务要求：下述有要求的按下述要求；下述无要求的按国家规定实行三包。

采购需求一览表

| 一、技术要求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 技术参数及性能配置要求 |
| 1 | 全自动五分类血液细胞分析仪 | 1 | 台 | 1. 检测原理：采用激光散射法对白细胞进行准确的五分类检测 2. 分类通道：具有独立的嗜碱性粒细胞通道 3. 检测参数：≥23项参数，具有异常淋巴细胞报警信 4. 进样方式：全自动进样，封闭进样 5. 样本添加：可随时添加样本 ★6. 进样器容量：≥40个 7. 检测模式：全血，预稀释血 8. 样本用量：CBC+DIFF开放全血20μl，CBC+DIFF预稀释血20μl ★9. 检测速度：≥60个样本/小时 10. 预稀释模式：自动定量打出稀释液，具备五分类功能 11. 排堵方式：正反冲洗，高压灼烧 12. 线性范围：WBC 0~99.9×109/L，RBC 0~8.0×1012/L，HGB 0~250g/L，PLT 0~1000×109/ |
| 2 | 十二道全数字心电图机 | 1 | 台 | 一、主要技术指标及基本参数： 1、导联：标准12导联，12导联同步采集； 2、配7英寸彩色液晶屏，同步显示、记录12导心电波形； 3、具有手动、自动、存储、节律四种工作模式，有体检功能，适合各种工作要求； 4、有便携式提手，有自动分析报告功能，中文菜单； 5、全数字字母键盘操作，支持拼音和五笔中文输入，能快速输入患者信息； 6. 具有强抗干扰能力，精确起搏脉冲识别； 7、250个病例存储，SD卡可扩展更多存储； 8、具有回顾打印功能，可以即时回顾前10秒波形并打印； 9、内置可充电锂电池, 电池充满电能连续记录200份心电图以上； 10、高分辨热敏打印(支持210mm*30卷纸或210*140mm折叠纸)； 11、可设置心电图自动记录时间5秒-12.5秒，方便调节波形图报告长度； 12、具有冻结功能，可以冻结前12秒心电波形并回放； 13、自动检测并触发打印心律失常心电报告； 14、可支持条码扫描快速录入患者信息； 15、滤波器：自适应漂移滤波器，交流滤波50Hz/60Hz，肌电滤波器25Hz / 45Hz； 16、可设置5-60分钟无操作指示自动关机（在使用直流的情况下）； 17、输入电路：浮地输入方式，具备抗除颤效应防护电路； 18、输入阻抗：≥2.5MΩ（10Hz）； 19、频率响应：0.05-160Hz（-3db）； 20、输入回路电流：≤0.1μA； 21、噪声电平：＜30μVp-p； 22、耐极化电压：≥±620mV； 23、共模抑制比：≥120dB（加滤波器） 24、时间常数：≥3.2s； 25、患者漏电流：＜10μA； 26、灵 敏 阈：≤20μVp-p； 27、道间干扰：≤0.5mm； 28、采 样 率：32000Hz（同步采集）； 29、定标电压：1mV±5％； 30、灵敏度选择：自动，2.5，5，10，20，40 (mm/mV)； 31、走纸速度： 6.25mm/s、12.5mm/s、25mm/s、50 mm/s； 32、记录通道：3+3、6+1、12； 33、通讯接口：标配USB/RS232接口，USB主机接口支持网络传输、外接U盘和USB打印机（可选配）； 34、允许重新修改患者信息； 35、安全类别：IEC I类CF型（符合GB9706.1-2007）； 36、电源：宽电压可适应100V～240V（±10%），50/60Hz(±1Hz)； 二、标准配置清单： 1、主机：1台（含充电电池1块）； 2、含抗除颤电击保护的一体化导联线：1根； 3、肢体电极：4个； 4、胸电极：6只； 5、电源线：1根； 6、地线：1根； 7、心电图热敏记录纸1卷； 8、保险管：2支。 |
| 3 | 多功能抢救床 | 2 | 台 | 1. 规格：2080×930×500mm 2. 功能：背部升降0~85°，腿部升降0~45°，背腿联动升降，床头尾板可拆快速放平做（CPR）功能。 3. 材质及要求： （1）床架、床板碳钢制造，并经二度磷化镀锌后静电抗菌粉体喷涂 （2）ABS强化床头尾板，美式护栏，上下翻转结构配缓冲器，不占空间 （3）床面一次冲压成型，有透气长孔，长孔里有软塑胶包裹，具有床垫防滑功能。 4. 标准配置 ABS床头尾板1对，ABS护栏四片/1套，电机2个，输液架插孔4个，引流袋挂钩4个，床垫防滑筋1套，电源线挂钩1个，5寸中控静音轮4个，中间刹车脚踏1套，不锈钢伸缩四爪输液架1条，杂物架1个，后备电源1个。 |
| 4 | 牙科综合治疗机 | 2 | 台 | 一、工作条件 1. 环境温度：5℃—40℃ 2. 相对湿度： ≤80% 3. 供气压力范围：0.55-0.80Mpa, 流量>55L/min 4. 水源水压范围：0.2-0.4Mpa,流：10L/min 5. AC110/220V, 50Hz, 10A 二、照明 1. 豪华三轴旋转LED感应冷光灯 2. 光强范围：8000-25000LUX， LED光源长寿命：50000小时 3. 电源为AC12V ＜10W 4. 冷光灯把手可方便拆卸消毒。 三、治疗椅 1. 整机消耗功率：400W ★2. 新款人体工程学金属靠背，带联动椅位补偿功能治疗椅，椅位补偿角度>8度。 3. 靠背带有负角设计，可用于病患紧急休克时治疗。 ★4. 座椅升降范围：最高：800mm；最低：350mm 5. 配置带记忆品牌电机 6. 超薄手工缝制超细纤维皮包皮工艺座垫 7. 坐垫长度：1200mm，坐垫最宽处：580mm 靠背长度：425mm，靠背最宽处：630mm 8. 配置座椅左右扶手，右扶手可向外旋转135度，方便病患上下牙科椅。 ★9. 配置器械与座椅互锁系统 10.配置三个可单独设置记忆位 11.配置透明的脚垫防护套 12.配置一体式多功能脚踏开关。座椅升降控制，靠背俯仰控制，手机工作状态控制，吹屑气控制，手机有水/无水、痰盂冲痰、水杯供水。 四、医师单元 1. 超大下挂式器械盘，配置器械盘硅胶软垫，超大的工具台面能够放置更多治疗时所需的工具。工具 盘拉手为方形设计，以避免使用过程中拉拽医生衣服。 工具台面：长度：440mm，宽度：350mm 2. 内置低压观片灯 ★3. 配置手机防回吸系统 4. 配置三条四孔手机管 5. 配置一把优质三用枪 6. 带十五个功能按键面板，可记忆椅位。 五、治疗箱 ★1. 整体铸铝箱架，治疗箱体与座椅相连 2. 可转动箱体 ★3. 旋扣式过滤器 4. 可旋转、易拆卸玻璃痰盂缸。 ★5. 配置独立强吸系统和弱吸系统, 带强弱吸延时关闭系统。 ★6. 配置独立净水系统和独立消毒系统 7. 配置品牌电磁阀 8. 具有防干烧功能的自动恒温热水器（24V/100W） ★9. 配置原装进口水气管线，英制尺寸，管壁更厚，能承受长期高温高压。优异的回弹性，打折后能够迅速恢复。优异的抗酸碱腐蚀能力，保证长久寿命。 六、助手工作台 1. 配置一把热水三用枪 2. 配置一套金属强吸手柄 3. 配置一套金属弱吸手柄 4. 双关节助手杆。移动范围更广，灵活度更高，轻松定位助手所需要的位置。 5. 配置十功能助手控制面板。包括：1个预设位按键，1个吐痰位按键，1个冷关灯开关按键，1个冲痰盂控制按键，1个供水控制按键，1个治疗椅向上运动按键，1个治疗椅向下运动按键，1个治疗椅靠背向上运动按键，1个治疗椅靠背向下运动按键，1个LED指示灯。带可高温消毒硅胶垫。 七、地箱 1. 内置地箱设计，水单元与牙科椅连接，隐藏所有管道，清洁卫生 ★2. 带封闭式电源系统 带一键水电气开关 带减压阀自动排水 八、医生椅 配置六向调节医生座椅，可进行椅子升降，靠背升降。脚轮架采用精密铝合金铸造件，结实耐用不易断裂。 座椅升降范围：450mm-600mm 九、保修免费保修两年 |
| 5 | 牙科拍片机 | 1 | 台 | 1. 电源电压 AC 220V 2. 频率 50/60Hz 3. 电线插头：三芯 4. 大功率 900VA 5. 电流 4A 6. 熔丝 6.3A 7. 射线发射器 8. 射线焦点0.7mm ★9. 球管电压：70KV 10% ★10.阳极电流：7mA 20% 11.阳极角：16o 12.负载循环：1/30 13.半 价 层 70KV时 1.6 mm Al 14.固有滤过 ≥2.1mm Al 15.泄漏辐射 1米处< 0.14mGy/h 16.曝光时间 0.06-2S ★17.报警功能：具有故障代码显示功能，参数可重新设置并保存 ★18.数字化拍摄：预留，配套电脑和打印机 |
| 6 | 灭菌器 | 1 | 台 | 1. 最大功率：1800W 2. 容积：23L 3. 灭菌温度：121摄氏度，134摄氏度 4. 特殊灭菌：灭活艾滋（HV）,乙肝（HBV）疯牛病毒及芽孢 5. 干燥程序：强力真空干燥，器械剩余湿度<0.2%，可根据用户需要可调 ★6. 门锁系统双重门锁保护，机械锁配有气锁，在锅内压力未将至0时，机器无法打开 7. 显示：数显 8. 测试：Bowie&Dick测试，Leak测试 9.安全性：安全阀，故障自检 ★10.灭菌纪录：用USB接口来记录灭菌过程，可选择配打印机 ★11.供水系统：敞开式双水箱可消毒清洗。 净水箱容积：≥3.5L；废水箱容积：≥5L ★12.水质检测 可检测水质是否符合本设备的要求 ★13.清洗程序：可自动清洗内部管路和蒸汽发生器 14.灭菌温差：±0.5度 15.灭菌室配制：5层活动托盘架配3个托盘 ★16.内径尺寸：约249mm*450mm 17.净重：约50KG ★18.服务：两年保修 |
| 7 | 压力泵 | 1 | 台 | 1. 名称：静音无油空压机 2. 功率: 1100W(110V-220V, 60Hz-50Hz可选) 4. 压力开关：5~8Bar或6~8Bar（公斤、可选） 5. 转速: 1400 r.p.m 6. 排气量: 230L/min at 0Bar 7. 额定排气量：100L/min at 0Bar 8. 噪音: 59±5分贝 9. 停机压力: 8Bar 10.启动压力: 5Bar 11.储气罐: 50L 12.净/毛重: 约49/59kg 13.产品尺寸: 约710*425*710mm |
| 二、商务要求 |  |  |  |  |
| 竞标要求 |  | 1. 提供的所有产品必须是全新的、未使用过的原装正品。 2.供应商如为经销商时还须提供所提供设备生产厂家的医疗器械生产许可证复印件。 3. 谈判报价包括货物、随配附件、备品备件、工具、运抵指定交货地点、现场安装调试、验收的各种费用和售后服务、税金及其他所有成本费用的总和。 4. 竞标人应对竞标内容所涉及的专利承担法律责任，并负责保护采购人的利益不受任何损害。一切由于文字、商标、技术和软件专利授权引起的法律裁决、诉讼和赔偿费用均由成交人负责。 5. 最终报价有时间限制，请参加判的供应商事前准备好各项报价，以免耽误报价。 |  |  |
| 服务承诺 |  | 1. 竞标人须承诺本项目的货物涉及到的知识产权和所提供的相关技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由竞标人承担。 2. 竞标人须承诺在竞标活动中提供任何虚假材料，以及竞标产品的技术参数不如实说明，其竞标无效，并报监管部门查处。 3. 成交后，若成交人所供产品及售后服务不按采购文件要求履约的，将按照《中华人民共和国政府采购法》 及其实施条例等有关规定严肃处理。 4. 承诺一旦成交，严格按采购文件要求的合同签订时间内按时签订合同，否则由采购人或采购代理机构报政府采购监督管理部门处理。 |  |  |
| 售后服务要求 |  | 1. 免费送货上门和安装调试； 2. 免费保修期：按国家规定实行三包。质保期自验收合格之日起产品质量保证期不少于 1年，上述产品的技术参数及性能配置要求中另有要求的按其要求。在质量保证期内，在正常的操作下，出现的任何故障及损失，成交供应商无偿维修。如因自然灾害或人为原因造成故障或损失的，成交供应商有偿维修。 3. 故障维修：在产品质保期内，产品出现非人为故障，供应商或厂家维保人员在接到故障报修电话后须30分钟内响应，3-4个小时内上门服务，一般故障24个小时内修复，重大故障48个小时内修复，如48小时内无法修复须提供同等或以上配置的备用设备代替使用，直至故障修复完成为止。 4. 培训：提供免费安装调试、免费送货上门、免费为采购人培训2名以上使用及维护人员，培训目标应达到基本掌握全套设备的操作及日常简单的维护保养，故障排除等。 培训地点：采购人指定地点； |  |  |
| 合同签订、交货时间、地点 |  | 1. 合同签订时间：自成交通知书发出之日起7天内签订合同。如成交供应商不能按时签订政府采购合同的，由采购人或代理机构报政府采购监督管理部门，并由监管部门作相应的处罚。 2. 交货时间：自签订合同之日起7个日历日内安装调试完成，并通过采购人或相关部门验收合格； 3. 交货地点：采购人指定地点。 |  |  |
| 验收要求 |  | 1.所有货物必须是具备厂家合法渠道的全新正品，若采购方对所供产品有疑问的，可要求成交供应商验收时提供制造商针对本项目竞标的产品的参数真实性证明、供货证明函及售后服务承诺，以上材料不全者，视为产品验收不合格，采购人有权退货或要求成交商重新按要求供货，由此造成采购人经济损失的由成交供应商负责承担全部赔偿责任。 2.采购人现场根据采购文件要求及响应文件承诺逐条对应进行核验，核验不合格的，采购人有权终止合同执行并全部退货，同时报相关监督管理部门处理，由此造成采购人经济损失的由成交供应商负责承担全部赔偿责任。 |  |  |
| 付款方式 |  | 合同签订之日起7日内安装调试完成并通过验收后，甲方支付合同至合同金额的97%，质保期满一年后，甲方支付合同金额的3%的尾款。每次付款，成交供应商须开具相应金额发票给采购人。 |  |  |
| 产品要求 |  | 本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）竞标。若竞标产品为进口产品，则竞标无效。 |  |  |

注：如在谈判中有要求，请事先明确谈判小组根据与供应商谈判情况可能实质性变动的内容，包括采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。如不列明，则谈判中不能实质性变动竞争性谈判文件。

# 第四章  合同主要条款（参考）

北海市海城区政府采购合同

合同名称：

合同编号：

采购人（甲方）

供 应 商（乙方）

签订合同地点：

签订合同时间：

北海市海城区政府采购合同

合同编号：

采购人（甲方）

供 应 商（乙方）

计划编号：

项目名称和项 目 编 号：医疗设备采购（项目编号：BHZC2020-J1-020125-XRZB）

签  订  地  点                              签 订 时 间

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照竞争性谈判文件（以下简称“谈判文件”）规定条款和成交供应商竞争性谈判响应文件（以下简称“响应文件”）及其承诺，甲乙双方就医疗设备采购（项目编号：BHZC2020-J1-020125-XRZB）及有关事项协商一致共同签订本合同。

第一条　合同标的

1.供货一览表

| 序号 | 产品 名称 | 商标 品牌 | 规格 型号 | 生产 厂家 | 数 量 | 单位 | 单 价 （元） | 金 额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人民币合计金额（大写） （小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如谈判文件、响应文件对其另有规定的，从其规定。

第二条　质量保证

1.乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与谈判文件、响应文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2.乙方所提供的货物必须是全新、未经使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条　权力保证

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

乙方应按谈判文件规定的时间或响应文件承诺的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1.乙方提供的货物均应按谈判文件、响应文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2.货物的运输方式：   汽车  。

3.乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：                 。

第五条　交付和验收

1.交付使用时间：                     、地点：甲方指定地点   。

2.乙方提供不符合谈判文件、响应文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4.甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。

5.采购人委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6.甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后    日内及时予以解决。

第六条　安装和培训

1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2.乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：  甲方指定    。

第七条  售后服务、保修期

1.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及谈判文件、响应文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2.货物保修期：                                    。

3.乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条　付款方式和期限

1.当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

2.资金性质：                       。

3.付款方式：

第九条　质保金

合同金额的               为质量保证金，售后服务期满后无息退还。

质量保证金因其他原因被扣除，数额不足合同金额的   %的，乙方应及时补足。

第十条、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十一条、质量保证及售后服务

1.乙方应按谈判文件规定及响应文件承诺的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。乙方提供货物的质量保证期按交货验收合格之日起计（期限见《采购需求》中各分标的要求）。在保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在    小时内到达甲方现场。

3.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.上述的货物免费保修期为  1  年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十二条、调试和验收

1.甲方对乙方提交的货物依据谈判文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合谈判文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。

2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

第十三条、货物包装、发运及运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十四条　违约责任

1.乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4.甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额3%，超过   天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰ 滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。

5.乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。

7.其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十五条、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条  合同争议解决

1.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地的                          。（注：由甲乙双方约定选择向仲裁委员会申请仲裁或者向人民法院提起诉讼的其中一种方式处理合同争议）

3.仲裁或诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如果协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

第十八条、合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或授权代表（委托代理人）签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经政府采购监管部门审批，并签书面补充协议报政府采购监管部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十九条　合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第二十条　签订本合同依据

1.谈判文件；

2.乙方提供的响应文件；

3.谈判书；

4.成交通知书。

第二十一条　本合同一式六份，具有同等法律效力。政府采购监管部门、采购代理机构各一份，甲乙双方各二份（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起一个工作日内，采购人或采购代理机构应当将合同副本报政府采购监管部门备案。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人 |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 经办人： 年 月 日 |  |

合 同 附 件

一般货物类

| 1.供应商承诺具体事项： |  |
| --- | --- |
| 2.售后服务具体事项： |  |
| 3.保修期责任： |  |
| 4.其他具体事项： |  |
| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |

注：售后服务事项填不下时可另加附页

北海市政府采购合同使用说明

（一般货物类）

《政府采购合同》是对招投标文件中货物和服务要约事项的细化和补充，所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改；招标过程中有关项目标的性状的重要澄清和承诺事项必须在合同相应条款中予以明确表达。采购人和中标供应商不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件；不得私下订立背离招标文件实质性内容的协议。

一、本合同适用范围

家用电器、电子产品、教学仪器设备、医疗仪器设备、广播电视仪器设备、体育器材、音响乐器、药品、服装、印刷设备和印刷品等政府采购项目（协议供货除外）适用于本合同。

二、填写说明

（一）合同标题：市、县（区）使用时可在“北海市”后再加所在地名称或将“北海市”删除加所在地名称。

（二）本合同划线部分所需填写内容，除以下条款特殊要求外，按招投标文件要求填写，如招投标文件没有明确，按甲乙双方商定意见填写。

（三）第一条合同标的：按表中各项目要求填写，内容填写不下时可另加附页。

（四）第四条包装和运输：货物运输方式包括；汽车、火车、轮船等。

（五）货物交付和验收：时间按合同签订（或生效）后多少日（或工作日）或直接填X年X月X日前交货。

（六）第八条付款方式和保证金：资金性质按一般预算拔款、政府性基金拔款、纳入财政专户管理的收入安排的资金、未纳入财政专户管理的收入安排的资金、上年结余填写。

三、有关要求

（一）各单位现使用的专业合同可作为本合同附件，但专业合同各条款必须符合招投标文件和本合同各条款要求，如发生矛盾以本合同为准。

（二）协议供货合同应使用原文本。

（三）本合同条款中涉及选择性内容的，应当确定所选择的内容。除此之外，甲乙双方对本合同各条款均不能改动，只能在划线位置填写，如有改动视同无效。

（四）本合同统一用A4纸打印。

（五）本合同为试行文本，采购人和中标供应商在使用过程中如发现不当之处，请及时提出建议，以便修正。

广西壮族自治区政府采购项目合同验收书（格式）

根据政府采购项目（采购合同编号：   ）的约定，我单位对（ 项目名称 ）政府采购项目中标（或成交）供应商（ 公司名称 ）提供的货物（或工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： |  |  |  | □自行验收 □委托验收 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 |  | 货物型号规格、标准及配置等（或服务内容、标准） |  |  | 数量 |  | 金 额 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计大写金额： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际供货日期 |  |  |  |  | 合同交货验收日期 |  |  |  |
| 验收具体内容 |  | （应按采购合同、采购文件、投标响应文件及验收方案等进行验收；并核对中标或者成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件) |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组意见 |  | 验收结论性意见： |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 有异议的意见和说明理由： 签字： |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监督人员或其他相关人员签字： 或受邀机构的意见（盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中标或者成交供应商负责人签字： 采购人或受托机构的意见（盖章）： 联系电话： 年 月 日 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：本验收书一式三份（采购人一份、中标人一份、采购代理机构一份）

# 第五章  竞争性谈判响应文件格式

一、 竞争性谈判响应文件外包装封面及竞争性谈判响应文件封面格式

（一）. 竞争性谈判响应文件的外包装封面格式：

竞争性谈判响应文件

项目名称：

项目编号：

所竞分标号：

谈判供应商名称：

（截标时才能启封）

（二）. 竞争性谈判响应文件封面格式：

（正/副本）

竞争性谈判响应文件（封面）

项目名称：

项目编号：

所竞分标号：

谈判供应商名称：

年      月      日

二、附  件

附件1

谈 判 书

采购代理机构名称：

依据贵方（项目名称/项目编号）项目政府采购的谈判邀请，我方（姓名和职务）经正式授权并代表本单位（谈判供应商名称、地址）提交下述竞争性谈判响应文件（价格文件、商务技术文件），其中正本一份、副本X份。

1. 报价表；

2. 商务、服务（技术）响应、偏离情况说明表；

3. 资格证明文件；

4. 按竞争性谈判文件谈判供应商须知和采购需求提供的有关文件。

在此，授权代表宣布同意如下：

1. 将按竞争性谈判文件的约定履行合同责任和义务；

2. 已详细审查全部竞争性谈判文件，包括（补遗文件）（如果有的话）；

3. 同意提供按照贵方可能要求的与其谈判有关的一切数据或资料；

4. 与本谈判有关的一切正式往来信函请寄：

开户银行：  帐号/行号：

电话/传真： 电子函件：

日期：        年   月     日

法定代表人（负责人）或委托代理人（被授权人）签字：

谈判供应商名称（盖章）：

附件2

报 价 表

项目名称:

项目编号:

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写） （小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到个数位。

2、报价指（1）货物及配套服务的价格；（2）货物的标准附件.备品备件.专用工具的价格；（3）运输、装卸、现场安装、调试、验收、培训、技术支持、售后服务等费用；（4）必要的保险费用和各项税费；（5）其他所有成本费用。

法定代表人（负责人）或委托代理人（签字）:

谈判供应商名称（盖章）：

报价时间：   年   月   日

附件3

商务、服务（技术）响应、偏离情况说明表

项目名称:

项目编号:

分标

| 序号 | 竞争性谈判文件要求 | 竞争性谈判响应文件具体响应 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务部分 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 服务（技术）部分 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

说明：1、应写明竞争性谈判响应文件对商务与服务技术要求的响应和偏离情况；

2、应对照竞争性谈判文件“第三章  采购需求”，逐条说明所提供服务已对竞争性谈判文件的商务、服务、技术要求做出了实质性的响应，并申明与采购项目要求的响应和偏离。特别对有具体商务、服务、技术要求的，谈判供应商必须提供对应的详细应答。如果仅注明“符合”、“满足”或简单复制竞争性谈判文件要求，将导致谈判被拒绝。

法定代表人（负责人）或委托代理人签字:

年月日

附件4

法定代表人（负责人）授权委托书

采购代理机构名称：

兹授权同志为我公司参加贵单位组织的（项目名称、项目编号）竞争性谈判采购活动的委托代理人，全权代表我公司处理在该项目活动中的一切事宜。代理期限从年月日起至年月日止。

谈判供应商（盖章）：

法定代表人（负责人）（签字或盖章）：

签发日期：年月日

附：委托代理人工作单位

职务：      性别：

身份证号码：

粘贴委托代理人的正面及反面身份证复印件

附件5

参加政府采购活动前三年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函（格式）

致： （采购代理机构名称）

我单位近三年在经营活动中没有重大违法记录(包括:因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业,吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚), 未被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

若招标采购单位在本项目采购过程中发现我单位近三年内存在上述失信或违法行为的,我单位将无条件地退出本项目的投标,并承担因此引起的一切后果。特此声明。

谈判供应商（公章）：

法定代表人（签字）：

日期：

附件6

售后服务承诺书

（内容可以是提供的切实可行的售后服务和优惠承诺，格式自拟）

供应商盖公章：

法定代表人（负责人）或委托代理人签字：

日期：

附件7

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

年    月    日

附件8

残疾人福利性单位声明函（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

附件9

谈判供应商直接控股股东信息表

| 序号 | 直接控股股东名称 | 出资比例 | 身份证号码或统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

法定代表人或被授权人签字：

投标人公章：

年    月    日

谈判供应商直接管理关系信息表

| 序号 | 直接管理关系单位名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

法定代表人或被授权人签字：

投标人公章：

年    月    日

附件10

谈判供应商的资格证明文件

（注：按照谈判供应商须知5.6商务技术文件要求提供，其中必须提供的资料，谈判供应商必须全部提供，否则谈判无效）。

第六章  评定标准

一、评审原则

1.谈判小组成员组成：本竞争性谈判采购项目的谈判小组由采购人代表和评审专家共三人以上的单数组成（达到公开招标数额标准以上的项目，竞争性谈判小组成员由五人以上单数组成），其中评审专家的人数不得少于谈判小组成员总数的三分之二。

2.评审依据：以竞争性谈判文件和竞争性谈判响应文件为依据。

二、评标方法

谈判小组将以竞争性谈判文件为依据，对资格性和符合性检查合格的竞争性谈判响应文件进行评审，在质量和服务均能满足竞争性谈判文件实质性响应要求的供应商中，按下列程序确定成交供应商：

- 竞争性谈判的主要产品按《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）认定为小型和微型企业产品的（提供《中小企业声明函》等证明材料），对最后报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=最后报价×（1-10%）；大中型企业与小型、微型企业组成联合体参与竞争性谈判，其中小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体3%的价格扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=最后报价×（1-3%）；除上述情况外，评标价=最后报价

投标主要产品提供企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

2.谈判小组将以谈判文件、谈判响应文件为评审依据，在谈判响应文件满足谈判文件全部实质性要求且评标价最低的供应商为中标候选人。

三、成交候选人推荐原则

1.竞争性谈判响应文件在质量和服务均能满足竞争性谈判文件实质性响应要求时，谈判小组将按最后报价由低到高顺序推荐3名以上成交候选人（评标价相同时，由谈判小组根据响应文件中技术、服务、合同条款情况集体讨论确定排序，并按确定排序由低到高的原则推荐成交候选人）。采购人应当确定谈判小组推荐排名第一的成交候选人为成交供应商。排名第一的成交候选人拒绝签订政府采购合同的，采购人可以确定排名第二的成交候选人为成交供应商。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商，其余以此类推。采购人也可以决定重新采购。

2.谈判小组认为，某谈判供应商的有效报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料，否则，谈判小组将不推荐该谈判供应商为成交候选供应商。