目  录

第一章  招标公告	1

第二章  投标人须知	3

第三章  招标项目采购需求	19

第四章  合同主要条款（参考）	34

第五章  投标文件格式	44

第六章  评标办法及评分标准	71

# 第一章  招标公告

广西欣荣招标代理有限公司关于铁山港（临海）工业区有毒有害气体环境风险预警体系（一期）项目(项目编号: BHZC2020-G1-000352-XRZB)公开招标公告

项目概况 铁山港（临海）工业区有毒有害气体环境风险预警体系（一期）项目招标项目的潜在投标人应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取招标文件，并于2020年09月28日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：BHZC2020-G1-000352-XRZB

项目名称：铁山港（临海）工业区有毒有害气体环境风险预警体系（一期）项目

预算费用：￥3000000.00

采购需求：大气VOCs在线监测系统1套，TVOC在线监测仪13套，环保一张图1套，大气环境智能监测系统1套，分级报警系统1套，服务器1台，服务器操作系统1套，数据库系统1套，42U服务器机柜1套，防火墙1套，20M网络宽带2年，千兆交换机1台。具体内容详见招标文件。

合同履行期限：自合同签订之日起至项目完成交付使用止。

本项目（是/否）接受联合体投标：否。

二、申请人的资格要求：

1. 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，且为国内注册（指按国家有关规定要求注册的）生产或经营本次采购服务内容的供应商。

2.诚信要求：未被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，投标人单位和法定代表人未被列入“中国裁判文书网”网站（http://wenshu.court.gov.cn）行贿犯罪案件当事人。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

4. 本项目的特定资格要求：无。

5.其他要求：本项目不接受未登陆政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取本项目招标文件的投标人参与投标。

三、获取招标文件

时间： 2020年09月07日至2020年09月14日，每天上午8:00至12:00，下午15:00至18:00（北京时间，法定节假日除外）。

地点：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

方式：供应商登录政采云平台（https://www.zcygov.cn/）在线自行下载采购文件；未注册的供应商可在政采云平台完成注册后再进行下载。如在操作过程中遇到问题或需技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间、开标时间：2020年09月28日09点30分（北京时间）

地点：广西欣荣招标代理有限公司（北海市北海大道263号君临西海岸1幢3108号）开标厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

公告发布媒体：中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广西壮族自治区政府采购网(zfcg.gxzf.gov.cn)。

六、其他补充事宜

本项目需要落实的政府采购政策：政府采购促进中小企业发展；政府采购支持采用本国产品的政策；强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品；政府采购促进残疾人就业政策；政府采购支持监狱企业发展；政府采购扶持不发达地区和少数民族地区等。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：北海市铁山港（临海）工业区管理委员会

地址：北海市铁山港区政府大院

联系方式：0779-2230149

2.采购代理机构信息

名 称：广西欣荣招标代理有限公司

地　址：北海市北海大道263号君临西海岸1幢3108号

电　话：0779-3056856

3.项目联系方式

项目联系人：王荧

电　话：0779-3056856

| 北海市铁山港（临海）工业区管理委员会（盖章） | 广西欣荣招标代理有限公司（盖章） |
| --- | --- |
|  | 2020年09月07日 |

# 第二章  投标人须知

前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 采购项目名称：铁山港（临海）工业区有毒有害气体环境风险预警体系（一期）项目 采购项目编号：BHZC2020-G1-000352-XRZB |
| 2 | 投标人的法定代表人（或负责人）为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 除单一来源采购项目外，为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的其他采购活动。 |
| 3 | 投标报价及费用: 1、本项目投标应以人民币报价； 2、不论投标结果如何,投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用； |
| 4 | 现场踏勘:自行踏勘。 |
| 5 | 演示时间及地点:无。 |
| 6 | 答疑、澄清:投标人如认为招标文件表述不清晰、有误或有不合理要求的,应当于投标截止时间15天前,以书面形式要求招标采购单位作出书面答疑、澄清； 询问、质疑:投标人如认为招标文件存在歧视性、排他性或者其他违法内容的,按投标人须知“一、总则(九)询问、质疑和投诉”中的要求向招标采购单位提出书面询问、质疑。 答疑、澄清内容是招标文件的组成部份,采购代理机构将以书面形式送达所有已报名的投标人；招标采购单位可以视采购具体情况,延长投标截止时间和开标时间,但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间3日前,将变更时间书面通知所有招标文件收受人,并在指定的采购信息发布媒体上发布变更公告(详细见公告中公布的网站)。 |
| 7 | 投标文件组成:开标一览表壹份,投标文件正本壹份；副本四份(副本可以是正本的复印件,正本与副本不一致时,以正本为准),电子文档一份(纸质版投标文件正本经签字盖章后扫描为PDF格式，刻录在Ｕ盘上作出标识,未按此规定提交电子文档的,对其不利的评审结果由投标单位自负)。 1、招标文件要求提供的各种复印件,须加盖投标人印章,否则投标无效(含正、副本,正本与副本不一致的,以正本为准)； 2、招标文件要求“必须提供”的证明等材料,投标人必须全部提供,缺一不可,否则投标无效。 |
| 8 | 投标截止时间: 2020年09月28日09点30分 投标截止地点: 广西欣荣招标代理有限公司（北海市北海大道263号君临西海岸1幢3108号）开标厅，逾期送达或未密封的投标文件将予以拒收(或作无效投标文件处理)。 |
| 9 | 开标时间: 2020年09月28日09点30分 开标地点: 广西欣荣招标代理有限公司（北海市北海大道263号君临西海岸1幢3108号）开标厅 投标人可以派授权代表出席开标会议，法定代表人参加开标的，提供法定代表人身份证，如果是委托代理人参加开标的必须提交授权书原件、法定代表人身份证复印件、委托代理人身份证等材料。 |
| 10 | 评标方法及评分标准:综合评分法。 |
| 11 | 中标通知书及中标公告:采购代理机构在采购人依法确定中标人之日起2个工作日内发出中标通知书,并在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广西壮族自治区政府采购网(zfcg.gxzf.gov.cn)发布中标公告。 |
| 12 | 签订合同时间:自中标通知书发出之日起7天内 |
| 13 | 采购资金来源:财政资金。 |
| 14 | 付款方式: 货物安装调试完成交付采购人且财政资金到位后10天内支付合同总额的45%，经采购人验收合格且财政资金到位后10天内支付到合同额的50%，结余5%为质保金，质保期满且财政资金到位后10天内结清余款。 |
| 15 | 投标文件有效期:六十日。 |
| 16 | 采购代理服务费： 由招标代理机构向中标供应商收取。代理服务费根据发改委(2011)534号、发改价格〔2015〕299号文件规定的收费标准，按差额定率累进法计算。 代理服务费转入账户： 开户名称： 广西欣荣招标代理有限公司； 开户银行： 中国农业银行股份有限公司北海海城支行； 账 号： 20710101040008424 |
| 17 | 本招标文件的解释权属于招标采购单位。 |

投标人须知

一、总则

(一)适用范围

本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为(法律、法规另有规定的,从其规定)。

(二)定义

1.招标采购单位系指组织本次招标的采购人及采购代理机构。

2.“投标人”系指向招标采购单位提交投标文件的单位或自然人。

3.“产品”系指供方按招标文件规定,须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7．“▲”系指实质性要求条款。

(三)招标采购方式

公开招标采购方式。

(四)投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人（负责人）,须有法法定代表人（负责人）出具的授权委托书(正本用原件,副本用复印件,格式见第四部分)。

(五)投标费用

投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用(招标文件有相关的规定除外)。

(六)联合体投标

本项目不接受联合体投标。

(七)转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不可以分包。

(八)特别说明:

▲1. 关联供应商不得参加同一合同项下（分标/分包）的政府采购活动，否则投标文件将被视为无效。

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下（分标/分包）的政府采购活动。

生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下（分标/分包）的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标。

▲2. 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的（核心产品品牌相同的，视为提供同品牌产品），按前款规定处理。

▲3.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。

▲4.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲5. 投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

▲6. 购买招标文件期限届满后，购买招标文件的供应商不足三家的，可以顺延提供期限，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体及采购代理机构网站上发布公告。

(九)询问、质疑和投诉

1．询问

投标人对政府采购活动事项有疑问的,可以向采购人或采购代理机构提出询问:

①采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复；

②供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的,采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

2．质疑

2.1投标人有权就招标事宜提出质疑

⑴投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的,可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内提出质疑。具体计算时间如下:

①对可以质疑的招标文件提出质疑的,为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

②对招标采购过程提出质疑的,为各采购程序环节结束之日；

③对中标结果提出质疑的,为中标结果公告期限届满之日。投标人对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

⑵质疑应当按照《中国人民共和国政府采购法》及其实施条列、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《广西壮族自治区政府采购供应商质疑处理办法》规定,以书面形式向采购人或采购代理机构提出,经法定代表人（负责人）签字并加盖公章。

⑶质疑书应当包括以下主要内容:被质疑的采购人或采购人委托的代理机构名称、地址、电话,被质疑项目名称、项目编号、包号、招标公告发布时间,质疑事项、权益受到损害的事实及法律依据(具体条款)、法定代表人（负责人）签字、盖章、有效联系方式(包括手机、传真号码)。质疑书应当附上相关证明材料,否则质疑将视为无有效证据支持,将被予以驳回。质疑供应商委托代理人办理质疑事务的,除提交质疑书外,还应当提交授权委托书,授权委托书应当载明委托代理的权限和事项。,

⑷有下列情形之一的,属于无效质疑,可不予受理:

①未在有效期限内提出质疑的；

②质疑未以书面形式提出的；

③所提交材料未明示属于质疑材料的；

④质疑书没有法定代表人（负责人）签署本人姓名并加盖单位公章；质疑书由参加采购项目的授权代表签署本人姓名的,没有法定代表人（负责人）的特别授权；质疑书加盖合同专用章的；

⑤质疑书未提供有效联系人或联系方式的；

⑥质疑事项已经进入投诉或者诉讼程序的；

⑦其它不符合受理条件的情形。

⑸质疑人的质疑应当采用政府采购供应商质疑函文本格式【在广西壮族自治区政府采购网(zfcg.gxzf.gov.cn)下载】以书面形式提交,并有明确的请求和必要的证明材料。

2.2采购人或采购代理机构在收到书面质疑后7个工作日内审查质疑事项,作出答复或相关处理决定,并以书面形式通知质疑人和其他有关供应商,但答复的内容不涉及商业秘密。

2.3质疑人有下列情形之一的,采购代理机构应驳回质疑:

(1)质疑缺乏事实和法律依据的；

(2)质疑人捏造事实、提供虚假材料,或在一定期限内多次质疑而无实据的；

(3)质疑已经处理并答复后,质疑人就同一事项又提起质疑且未提供新的有效证据的；

(4)其他根据相关法律、法规应当予以驳回的情形。

2.4质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意,或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内做出答复的,可以在答复期满后五个工作日内向财政部门投诉。

2.5质疑联系部门及电话为:广西欣荣招标代理有限公司     0779-3056856

3.投诉

3.1质疑人的投诉应当采用政府采购供应商投诉书文本格式【在广西壮族自治区政府采购网(zfcg.gxzf.gov.cn)下载】以书面形式提交,并有明确的请求和必要的证明材料,投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

3.2投诉联系部门及电话为: 北海市财政局    0779-3063975

二、招标文件

(一)招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成:

1.招标公告；

2.投标人须知；

3.招标项目采购需求；

4.政府采购合同主要条款；

5.投标文件格式；

6.评标办法及评分标准。

(二)投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料,或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险,并可能导致其投标被拒绝。

(三)招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件,发现其中有误或有不合理要求的,收到招标文件之日起7个工作日内以书面形式要求招标采购单位澄清。采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的,应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前,在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告,并以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

2.采购代理机构必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题,并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买招标文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的澄清、答复、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时,以最后发出的书面文件为准。

4.招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本采购代理机构以法定形式发布,采购人非通过本机构,不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

5.采购人可以视采购具体情况,延长投标截止时间和开标时间,但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前将变更时间书面通知所有招标文件收受人,并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

三、投标文件的编制

(一)投标文件的组成

投标文件由开标一览表、资格审查文件、商务文件、技术文件、投标报价文件组成。

▲1.开标一览表（格式见第五章，单独封装递交）

2. 资格审查文件

▲(1)法定代表人(负责人)授权委托书和委托代理人身份证复印件(格式见第五章) (委托代理时必须提供)；当法定代表人(负责人)参加投标时,必须提供法定代表人(负责人)身份证复印件；

▲(2)投标人有效的主体资格证明，如营业执照或事业单位法人证书的副本复印件（必须提供，原件备查）；

▲(3) 投标人近半年内连续三个月的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明(复印件，原件备查，格式自拟)(必须提供)；无纳税记录的，应提供由投标人所在地主管国税、地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》(格式自拟，复印件，原件备查)。

▲(4) 投标人近半年内连续三个月的缴纳社会保险证明材料复印件(注:投标人如为事业单位,则提供事业单位法人资格证书或证明材料)(必须提供)

▲(5) 供应商2019年财务状况报告（表），新成立的公司应提供公司成立日之后次月起到投标文件递交截止前一个月的财务报表 (必须提供，财务报表至少包括“现金流量表”“利润表”“资产负债表”) 。

▲(6)投标人参与政府采购活动前三年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函(必须提供)；

▲(7)投标人直接控股、管理关系信息表（必须提供，格式见附件）

3.商务文件

▲（1）投标声明书 (必须提供，格式见第五章)

▲(2)商务响应表(必须提供，格式见第五章)

▲(3)招标项目采购需求中要求必须提供的材料等（注明必须提供的必须提供，否则投标无效）；

（4）主要设备、货物材料的原厂商对本项目的授权、售后服务承诺（格式自拟）；

（5）近三年来同类项目成功的业绩（投标人同类项目的合同复印件及验收书）；

（6）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；

（7）投标人的信誉、荣誉证书或文件；

（8）广西（工业）产品声明函；

（9）节能环保产品或政府强制采购节能产品清单证书；

（10）中小企业声明函（投标人如为中小微型企业的请按第五章要求的格式填写，否则不予享受优惠政策）；

（11）监狱企业由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件

（12）残疾人福利性单位声明函（投标人如为残疾人福利性单位的请按第五章要求的格式填写，否则不予享受优惠政策）。

（13）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

（14）投标人情况介绍。

4.技术文件

（1）对本项目系统总体要求的理解，包括：功能说明、性能指标及设备（货物）选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由和过程）（格式自拟）

▲（2）技术响应表（必须提供）；

（3）设备配置功能清单（均不含报价）；

（4）随机工具、易损件、资料清单（均不含报价）；

（5）产品质量保证书；

（6）投标人拥有主要装备和检测设施的情况和现状（格式自拟）及项目实施人员一览表；

（7）产品出厂标准、质量检测报告（其中有精度要求的仪器设备，应当提供由第三方精度检测报告）；

（8）采购需求中要求的必须提供的材料（如原厂出厂配置表等）；

▲（9）安装实施方案（必须提供）；

（10）投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；

▲（11）售后服务承诺书（由投标按本项目第三章“项目需求一览表”中售后服务要求自行填写）（格式自拟，必须提供）；

（12）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括备品备件、专用耗材、售后服务等方面的优惠；

（13）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

（14）投标人需要说明的其他文件和说明（格式略）；

5.报价文件:

▲(1)投标函(格式见第五章)；(必须提供)

▲(2)投标报价明细表(格式见第五章)；(必须提供)

(3)投标人针对报价需要说明的其他文件和说明；(格式自拟)

▲注:法定代表人(负责人)授权委托书必须由法定代表人(负责人)和委托代理人签名并加盖单位公章；投标声明书、投标函、开标一览表必须由法定代表人(负责人)或委托代理人签名并加盖单位公章。

特别说明:①招标文件要求提供的的各种复印件,必须加盖投标人印章,否则其无效(副本可以是正本的复印件,正本与副本不一致的,以正本为准)。

②招标文件要求“必须提供”的证明等材料,投标人必须全部提供,缺一不可,否则投标无效。

(二)投标文件的语言及计量

▲1.投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电,均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外,以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

▲2.投标计量单位,招标文件已有明确规定的,使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的,应采用中华人民共和国法定计量单位(货币单位:人民币元),否则视同未响应。

(三)投标报价

1. 投标人可就《项目需求和说明》中的货物和服务内容作完整唯一报价。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的,以中文文本为准。如果投标人不接受对其错误的更正,其投标报价无效。

2.投标人的报价已包含了实施和完成项目常规检测工作所需的劳务费、设备进退场、检测试验、数据分析、成果报告、保险、税金和利润等与检测业务有关的一切费用。

3.投标文件只允许有一个报价,有选择的或有条件的报价将不予接受。

4. 评标委员会认为投标人的投标报价明显低于其他通过资格和符合性审查投标人的报价时，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效报价处理。投标人必须提供其详细合理的报价成本分析说明，同时提供（包括但不限于）以下支撑证明材料：①行政机构税务部门开具的拟派项目组人员的《依法缴纳个人所得税或依法免缴个人所得税的凭证(与本次投标所提供社保证明同月份)》；②2017年度～2019年度经第三方具备审计资质的机构出具的审计报告[包括其固定资产成本及折旧、管理成本、人工费成本（银行出具的工资流水证明原件）、技术成本、税收（相关职能部门出具的税收缴纳证明原件）等所有成本及利润复印件（原件现场核查）；③提供至少3个类似业绩的费用成本组成明细（有合同双方盖章证明复印件、中标公告查询链接、验收证明复印件、报价一览表复印件，原件备查）。评标委员会根据此成本分析认定是否属于恶意竞争，评标委员会有权拒绝恶意低价竞争的报价，做无效投标处理。

(四)投标文件的有效期

1.自投标截止日起六十日投标文件应保持有效,有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下,招标人可与投标人协商延长投标书的有效期,这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期,但不能修改投标文件。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

(五)投标文件的签署和份数

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件,并编制目录、标注页码,投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的,是投标人的责任。

2. 投标人应将开标一览表单独装订成一册，其中，正本一份，副本四份，并单独密封封装。

3.投标人应将资格审查文件单独装订成一册，其中，正本一份，副本四份，封面应注明“正本”、“副本”字样。

4.投标人应将商务文件、技术文件、投标报价文件合并装订成一册，其中，正本一份，副本四份，封面应注明“正本”、“副本”字样。

5.投标文件电子版：投标人应将经签字盖章后的投标文件正本扫描为PDF格式，以U盘形式递交。

6.投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写,投标文件正本除本《投标人须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本为正本的复印件。

7.投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人(负责人)或法定代表人(负责人)的授权委托人签署,投标人应写全称。

8.投标文件不得涂改,若有修改错漏处,须加盖单位公章或者法定代表人(负责人)或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

9.活页装订的投标文件将有可能被拒绝。

(六)投标文件的包装、递交、修改和撤回

1. 投标人应将开标一览表单独装入到一个开标一览表文件袋内封装并加以密封签章【公章、密封章、法定代表人(负责人)、委托代理人签字等均可】单独递交。

2. 投标人应将资格审查文件正、副本尽量一并装入到一个投标文件袋内加以密封,在每一封贴处密封签章【公章、密封章、法定代表人(负责人)、委托代理人签字等均可】单独递交。

3. 投标人应将商务文件、技术文件、投标报价文件（合并成册）正、副本和投标文件电子文档（签字盖章后扫描的PDF版，以U盘形式递交）1份尽量一并装入到一个投标文件袋内加以密封,在每一封贴处密封签章【公章、密封章、法定代表人(负责人)、委托代理人签字等均可】单独递交。

4. 投标文件的密封以文件袋无明显缝隙露出袋内文件表述内容且封口处有密封签章为合格。

投标文件的正、副本的每一册(每一本)的包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称(资信/商务文件、技术文件、报价文件；开标一览表)、投标项目名称、项目编号、并加盖投标人公章,并注明“开标时才能启封”。

5.逾期送达或未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝,由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

6.投标人在投标截止时间之前,可以对已提交的投标文件进行修改或撤回,并书面通知采购人；投标截止时间后,投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

(七)投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标,但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错,应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正(可以是复印件、传真件等,原件必须加盖单位公章)。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行,并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的,应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后,不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在符合性审查和资格性审查时,如发现下列情形之一的,投标文件将被视为无效:

(1)超越了按照法律法规规定必须获得行政许可或者行政审批的经营范围的；

(2)资格证明文件不全的,或者不符合招标文件标明的资格要求的；

(3)未按照招标文件要求密封、签字和盖章的,或未提供法定代表人(负责人)授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的；

(4)投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人(负责人)授权委托人身份不符的；

(5)项目不齐全或者内容虚假的；

(6)投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的(经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外)；

(7)投标有效期、交货时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

(8)未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的；

（9）有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

①不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；

②不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

③不同的投标人的投标文件载明的项目管理员或者联系人员为同一人；

④不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

⑤不同投标人的投标文件相互混装；

⑥不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

2.在技术评标时,如发现下列情形之一的,投标文件将被视为无效:

(1)未提供或未如实提供投标货物的技术参数,或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

(2)明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准,或者与招标文件中的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

(3)服务要求项目发生负偏离的；

(4)投标技术方案不明确,存在一个或一个以上备选(替代)投标方案的；

(5)与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容差错相同二处以上的。

3.在报价评标时,如发现下列情形之一的,投标文件将被视为无效:

(1)未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

(2)报价超出最高限价,或者超出采购预算金额,采购人不能支付的；

(3)投标报价具有选择性,或者开标价格与投标文件承诺的优惠(折扣)价格不一致的。

4.被拒绝的投标文件为无效。

(八)废标

1.招标采购项目出现下列情形之一的,将予废标:

⑴截标后整个招标项目的投标人不足三家的或实质性响应不足法定三家的；

⑵出现影响采购公正的违法、违规行为的；

⑶投标人的报价均超过了采购预算,采购人不能支付的；

⑷因重大变故,采购任务取消的。

2.废标后,采购代理机构将把废标理由通知所有投标人。

四、开标

(一)开标准备

采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标,投标人的法定代表人（负责人）或其授权代表应参加开标会并签到。投标人的法定代表人（负责人）或其授权代表未按时签到的,视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

(二) 开标程序:

1.开标会由采购代理机构主持,主持人宣布开标会议开始；

2.主持人介绍参加开标会的人员名单；

3.主持人宣布评标期间的有关事项；告知应当回避的情形,提请有关人员回避。

4.投标人或其当场推荐的代表,或者招标采购单位委托的公证机构检查投标文件密封的完整性并签字确认；

5. 由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封投标文件外包装,清点投标文件正本、副本数量；

6.唱标：宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容；未宣读的投标价格和招标文件允许提供的备选投标方案等实质内容，评标时不予承认；；

7. 开标过程由采购代理机构做开标记录, 投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误,并签字确认；同时由记录人、监督人当场签字确认。投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的,不影响评标过程。

8.开标会议结束。

注：（1）投标人不足3家的，不得开标。

（2）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

（3）投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

五、资格审查

1.公开招标采购项目开标结束后，由采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的资格进行审查，确定投标供应商是否具备投标资格。

2.资格审查标准为本招标文件中载明对投标人资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制。

3. 投标人有下列情形之一的，资格审查不通过而导致其投标无效：

（1）不具备招标文件中规定的资格要求的；（注：其中信用查询由采购人或采购代理机构在对投标人资格审查时通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn)、“中国裁判文书网”网站（http://wenshu.court.gov.cn）进行查询） 。

（2）未按招标文件规定的方式获取本招标文件的投标人；

（3）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.2条规定“必须提供”的文件资料的或提供的文件资料不合格的；

（4）违反国家法律法规规定的其他资格内容的。

4. 合格投标人不足3家的，不得评标。

六、评标

(一)组建评标委员会

本招标采购项目的评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成,成员人数应当为五人以上单数。其中,技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

(二)评标的方式

本项目采用不公开方式评标,评标的依据为招标文件和投标文件。

(三)评标程序

1. 符合性审查

（1）评标委员会应当对符合资栺的投标人的投标文件进行投标报价、商务、技术等实质性要求符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对投标人进行询标,投标人要向评标委员会澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。

投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的,评标委员会有权视该投标文件无效

2. 比较与评价

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（2）评标委员会应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

（3）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或最低报价。

（4）各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

（5）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

（6）评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

(四)澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容,评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式,由其授权代表签字或盖章确认,并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

(五)错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误,修正错误的原则如下:

1.开标一览表总价与投标报价明细表汇总数不一致的,以开标一览表为准；

2.投标文件的大写金额和小写金额不一致的,以大写金额为准；

3.总价金额与按单价汇总金额不一致的,以单价金额计算结果为准；

4.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的,以中文文本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价,投标人同意并签字确认后,调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价,则其投标将作为无效投标处理。

(六)评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观,不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是综合评分法,具体评标内容及评分标准等详见《第四章:评标办法及评分标准》。

(七)评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控,投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动,可能导致其投标被拒绝。

六、评标结果

（一）采购代理机构将在评标结束后二个工作日内将评标报告送达采购人，采购人自收到评标报告之日起五个工作日内在评标报告中推荐的中标候选供应商按顺序确定中标供应商。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标供应商。

（二）采购代理机构自中标供应商确定之日起二个工作日内，向中标供应商发出中标通知书，同时在中国政府采购网、广西政府采购网上发布中标公告，招标文件随中标结果同时公告。

（三）投标供应商对中标公告有异议的，应当在中标公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购人委托的采购代理机构提出质疑。采购人或采购人委托的采购代理机构应当在收到投标供应商书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

（四）采购代理机构无义务向未中标的供应商解释未中标原因和退还投标文件。

七 、签订合同

(一)合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力，综合评审得分最高的投标人。

(二)签订合同

1. 根据北海市优化营商环境工作任务推进会议精神，采购人与中标人应当在中标通知书发出之日起七日内，按照招标文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

合同签订后1个工作日内将一份合同提供到采购代理机构，由采购代理机构在广西壮族自治区政府采购网（http://www.gxzfcg.gov.cn/）上进行合同公告。

2.由于中标供应商放弃中标或未按规定签订合同（采购人原因除外），则按中标人违约处理。（采购代理机购简称）将取消该中标决定，中标人应当依法承担法律责任。

3.中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以确定排名第二位的中标候选供应商并与其签订政府采购合同，以此类推。

八、履约保证金：无

九、其他事项

(1)采购代理服务费的收取标准。

由招标代理机构向中标供应商收取。代理服务费根据发改委(2011)534号、发改价格〔2015〕299号文件规定的收费标准，按差额定率累进法计算。

代理服务费转入账户：

开户名称： 广西欣荣招标代理有限公司；

开户银行： 中国农业银行股份有限公司北海海城支行；

账    号： 20710101040008424

（2）所有与本招标文件有关的函电请按下列通讯地址联系：

采购代理机构：广西欣荣招标代理有限公司

通讯地址：北海市北海大道263号君临西海岸1幢3108号

联系人：王荧      电话（传真）：0779-3056856

# 第三章  招标项目采购需求

说明：

1、下表中的品牌型号、技术参数仅起参考作用，投标人可选用其他品牌型号替代，但这些替代的产品要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。

2、本一览表中参考品牌型号及技术参数性能（配置）不明确或有误的，或投标人选用其他品牌型号替代的，请以详细、正确的品牌型号、技术参数性能配置填写投标报价表和技术规格偏离表。投标人须根据技术参数及性能配置要求提供对应的技术响应偏离表。

3、本项目的政府采购预算：¥3000000.00。超过上述采购最高限额的报价将视为无效投标。

采购需求一览表

| 项号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 技术参数及性能配置要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 大气VOCs在线监测系统 | 1 | 套 | 整机性能指标 检测组分：包含C2-C12碳氢化合物、卤代烃、含氧化合物、含硫化合物等在内的不少于125种挥发性有机物 检出限：5ppt（苯） 线性相关性：95%以上组分线性系数大于0.99 重复性：连续7次测定同一浓度标准气体，90%以上化合物RSD≤10% 空白响应：90%目标化合物空白响应小于0.2 ppb 分析周期：60分钟，也可根据用户采样需求设定更长周期 在线或手工监测大气环境中痕量挥发性有机物，包括： 1）臭氧前体物C2-C12烷烃； 2）12种醛类、酮类物质（OVOCs）； 3）其他挥发性有机物（部分TO15物质）。 基本配置包含： 在线VOCs预浓缩仪 1套、 气相色谱-质谱联用仪 1套、 预浓缩-气质联用仪在线工作站 1套、 氢空一体机 1台、 安装附件 1套、 1年运维耗材 1套、 PAMS混合标气 1瓶、 TO15混合标气 1瓶、 醛酮类物质混合标气 1瓶、 内标混合标气 1瓶、 氮气 1瓶、 氦气 1瓶、 标气减压阀 4个、 动态稀释仪 1台。 VOCs在线预浓缩系统： 双路气体采集系统： 双通道24小时全自动采样，可在分析周期内平均分布采样。 可在线直接进样，也可采用苏玛罐、气袋等方式实现大气VOCs离线进样。 配备高精度质量流量控制装置，准确度达1%，采样流量5-100ml/min可调，确保VOCs高重复性捕集。 全程气路采用钝化处理的不锈钢管，有效防止VOCs在管中吸附。 内置多个进样接口，具有自动定量取样及自动定量添加标准气体、内标的功能。 内置有反向吹扫气路，防止样品污染，吹扫气采用电子压力控制器精确控制，流量充分，较常规减压阀更稳定可靠，吹扫效果更优。 富集系统： 气体捕集技术：采用超低温空管捕集技术，直接冷冻捕集VOCs组分，无需使用任何吸附剂，VOCs吸附脱附效率更高，速度更快，并消除吸附剂对不同组分的吸附脱附效率不同的影响。 ★气体浓缩技术：采用三级纯化浓缩技术，第一级超低温冷阱，冷却到-160℃，实现对VOCs的高效富集，同时有效除水、N2、O2、CO等物质；第二级常温阱，吸附去除CO2；第三级超低温冷阱，冷却到-160℃，实现VOCs的二次冷冻聚焦，优化VOCs出峰效果。具有省级以上（含省级）计量单位测试报告复印件，原件备查。 样品捕集时间：1-60分钟可调。 ★超快速加热解析样品，升温速率最快可到50℃/s，确保样品瞬间解析，可有效减小进样峰展宽。具有省级以上（含省级）计量单位测试报告复印件，原件备查。 VOCs吸附浓缩在线采样系统与GCMS连接的管路采用钝化处理金属毛细管，并提供均匀加热，温度最高可达200℃，有效防止样品冷凝或吸附。 在线控制软件系统： 可自动周期性插入空白或标准气体及内标，满足系统质控要求。 可全自动完成标准曲线所需系列浓度（梯度进样时间）标准气体采集分析。 全自动在线循环采样，并自动监控GCMS运行，实现全天无人值守连续在线监测。 实时在线获取各组分浓度并自动绘制浓度变化曲线，可根据用户个性化需求定制其他数据处理功能。 实时显示系统运行状态、气路流向及参数值，并实时记录系统所有参数及状态过程，确保数据可靠性及可追溯性。 系统内置有用户安全登录、设备安全警报、操作日志，提高数据安全性及仪器易维护性。 气相色谱-质谱联用仪 气相色谱仪： 系统性能指标 保留时间重现性：<0.0008min 峰面积重现性：<0.5%RSD 柱箱 操作温度：室温以上3℃到450℃ 温度分辨：0.1˚C 程序升温：32阶／33平台 最大升温速率：125˚C/分钟 降温速率：450℃降温至50℃，小于4min（室温22°C） 温度稳定性：0.01℃/1℃ 加热区 可加热控温的区域最多可达7个，其最高温度可达350℃，支持两个加热阀。 毛细柱分流/无分流进样口（带电子气路控制） 进样口即时联接模块设计，用户可随时更换进样口模块 最高使用温度：400˚C 压力设定范围：0-1000kPa 最大分流比：12500:1 压力精度0.001Psi 火焰离子化检测器（FID） 检测器采用模块化设计，可实现2分钟内快速更换检测器 最高使用温度：450℃ 最低检出限（MDL）：<1.4pgC/s(十三烷) 线性动态范围：≥107 质谱： 离子源 无线式组装离子源，一体化设计，推斥极、离子盒、源透镜和RF透镜必须整合在单一的套筒内，以方便日常维护快速拆卸离子源 无镀层的惰性材料，离子源独立加热控制，温度可到350℃；减少维护，增加运行时间 必须具备除源加热器之外的独立透镜加热器。独立的透镜加热器必须能给透镜和弯曲的离子光学通道额外提供加热，以减少复杂基质对透镜的污染，延长维护周期。 精确调节的灯丝发射电流最大可到350µA 可调的气质接口温度最高400℃，可有效的将化合物，包括高沸点化合物从GC传递到质谱仪。 一体化的、同方向、并有灯丝透镜保护的双灯丝组件设计，有效调节发射电流，灯丝具有透镜保护，不受样品电离时的污染，提高灯丝使用寿命。双灯丝既可用于EI模式又可用于CI模式。 “S”型弯曲的离子光学通道 在离子源和四极杆之间必须配备S型弯曲的离子轨道。 S型离子通道必须采用离轴式光学设计以提升低浓度检测定量。S型离子通道同时能够保护主四极杆不受污染。 S型离子通道与离子源通过RF透镜直接接触，在仪器实际使用中，RF透镜与S型离子通道通过四个保护鞘相联，同时加载电压，避免S型离子通道受到污染。 四极杆质量分析器 全金属钼主四极杆，惰性，均一无镀层设计，可打磨可清洗。 质量范围：1.2–1100u 无需独立进行加热 分辨率：全质量范围内单位质量分辨 扫描速度：20000u/s 采集速率 SIM模式，采集速率≥240scans/sec 全扫描模式（扫描范围≥125u），采集速率≥97scans/sec 灵敏度（使用He气做载气）： 全扫描，1pg/µL八氟萘进样1µL，扫描范围50-300u，S/N≥3000:1（mass272，RMS） 仪器检出限（IDL）≤2fg（10fgOFN八次连续不分流进样，监测m/z272离子的峰面积，置信区间为99％） 检测器系统： 新一代离散型电子倍增器和静电计，最大线性输出电流68µA 提供宽达9个数量级的线性动态范围 真空系统： 空气冷却的高真空大抽速分子涡轮泵 分子涡轮泵抽速为300L/s(He) 前级机械泵抽速为3.3m3/h 仪器控制 具有棒状、轮廓及和单位质量数扫描模式采集数据。 提供全扫描、选择离子扫描和全扫描/选择离子扫描交替扫描(>100组)。 可对每段扫描的扫描速度、扫描范围、离子极性、棒状图或轮廓图的采集、发射电流、检测器增益，指定调谐文件进行控制。 必须支持如下扫描模式：全扫(FS),特征离子扫描(SIM),定时-选择离子扫描(t-SIM)，可进行全扫描，选择离子扫描，全扫/选择离子扫描同时进行（FullScan/SIM）,定时-选择离子扫描(t-SIM)，全扫/定时-选择离子扫描同时进行（FS/t-SIM） 具有AutoSIM和t-SIM功能（即根据全扫描自动生成SIM定量离子和保留时间的方法，并根据每个分析物的保留时间自动分配以该化合物保留时间为中心的SIM片段采集方法） 在FullScan/SIM模式下，仪器控制能够把所有采集数据放在单一文件下，并且可以通过数据处理软件分开浏览。 智能调谐模式，可以自动根据仪器状态自动选择调谐模式，且自带仪器调谐诊断工具（独有Smarttune） 仪器调谐包含定制化的灵敏度阈值，根据灵敏度自动选择调谐类型。 数据处理系统:智能/自动/手动调谐，数据采集，数据检索，分析结果报告，定量分析及谱库检索功能。 谱库：NIST17谱库。 数据采集与传输软硬件 (1)工控机 采用工业级工控一体机，显示器:工控一体化液晶屏； 内存: ≥8G； 硬盘: ≥500G； 其他:6*COM口；6*USB； 配套集成式无线鼠标键盘。 (2)数据监控电脑 CPU：Inteli7，八核； 内存：≥8G； 硬盘：≥1TB，7200转/分； 显卡：≥2G独立显卡； 显示器：21.5英寸(分辨率可达1920×1080)。 (3)数据采集与传输软件 实时在线获取各组分浓度并自动绘制浓度变化曲线，提供个性化需求定制其他数据处理功能； 具有数据查询功能。可查询历史监测数据，包括实时数据、小时数据、天数据等，生成年、季、月、日的历史数据变化曲线和数据列表，并可以多种格式（Excel、图表）导出查询结果； 提供数据和参数上传功能； 包含联网传输功能，数据传输至采购方指定平台。 质控与在线稀释系统 (1)进样单元 仪器自动进行多瓶标气的在线稀释与混合，每个样品检测进一次内标，用来校正进样、仪器或其他实验条件的变化给定量结果带来的影响，24小时内进一次内标与外标气的混合标样，实现每天进行一次内标定量与外标质控。 可直接与分析设备连接，在线控制标准气体及内标的配置（不同浓度）及进样过程。 (2)稀释单元 稀释单元流量控制采用电子质量流量控制器，稀释倍数10～10000倍可调，设备状态和参数可直接从仪器屏幕上读取。 可通过触屏进行仪器参数的调整，通过进样单元程序设定，稀释单元可于规定时间自动输出目标浓度的标准气体至富集单元，完成每24小时进一次外标气的要求。 (3)氢空一体机 氢气纯度：99.999%； 氢气流量：0—500ml/min； 空气流量：0—5000ml/min； 氢气压力：0—0.4MPa； 空气压力：0—0.4MPa； (4)标准气 系统内置4L的浓度为1ppm的PAMS57组分标气1瓶、4L的浓度为1ppm的TO-15的66种组分标气1瓶、4L的浓度为1ppm的13醛酮类组分1瓶、4L的浓度为1ppm的4组分内标1瓶，满足一年使用。 (5)高纯氮气 1瓶，40L； 纯度要求≥99.999%。 (6)高纯氦气 1瓶，40L； 纯度要求≥99.999%。 监测站房： 大气VOCs在线监测系统需建设监测站房，站房房顶为平面结构，坡度不大于10°，房顶安装护栏，护栏高度不低于1.2m，并预留采样总管安装孔。站房使用面积不小于15㎡。站房应有防水、防潮、隔热、保温措施，站房内地面离地表有25cm以上的距离。 监测站房的设置避免对企业安全生产和环境造成影响，站房应有防雷的设施，防雷接地装置的选材和安装参照YD5098标准的相关要求。 |
| 二 | TVOC在线监测仪 | 13 | 套 | 现场实时监测挥发性有机气体(TVOC)的排放情况，将测量数据进行采集、分析，然后上传至监控中心，实现对污染源的自动监控和综合分析。 外壳使用强度高、耐腐蚀的金属材质，能够长年稳定运行，并能应对雨雪等极端恶劣的天气。 不需要使用氢气等易燃易爆物，无需高压电源，在运行期间不产生任何污染。锂电池或太阳能或市政供电等多种组合，在无市电的情况下，可通过太阳能对锂电池进行充电同时对设备进行供电。太阳能板功率≥50W。锂电池为磷酸铁锂电池，容量≥40Ah。 (1)测量内容：总VOCs浓度 (2)测量精度 ≤±10% F.S (3)检测原理：PID光离子检测技术 (4)响应时间：T90≤10S (5)进样方式：连续气体进样，内置泵、阀 (6)供电电源：AC220V 50Hz (7)零点漂移：±5% F.S (8)量 程：0-50/200/2000/10000ppm (9)量程漂移：±5% F.S (10)环境湿度：≤95%（无冷凝） (11)环境温度：（-20~+50）°C (12)通讯方式： GPRS、3G或4G通信 （13）设备具备前端存储功能，能够保存一个月的监测数据，支持平台端数据回补功能。 （14）设备采样方式为泵吸式采样，采样流量支持0.5L/min。 （15）设备整机功耗低，功率不超10W。 |
| 三 | 有毒有害气体环境风险预警综合平台 |
| 3．1 | 环保一张图 | 1 | 套 | 1）实况监控 系统提供列表和地图两种方式查看监控点位的运行状态，可对点位进行分析。用户可以根据需要选择：园区公共类，包含大气环境（超级站、敏感站、厂界站等）、公共设施；企业监控类，包含废气排口、治理设施。 用户可在一张图上看到超标、异常、停产、断线、正常点位，用户可点击查看详情，包括点位的基本信息、实时数据，若该站点有视频监控则可调取实时视频。 可通过数据分析进一步分析，包括变化趋势，报警分析，其中变化趋势以折线图的形式展示点位监测数据的连续变化情况，报警分析是对一段时间内该点位的报警数据进行统计展示，包括报警等级的分布情况、报警类型的分布情况以及超标报警中报警因子的分布情况。 （2）超标报警 可通过GIS地图直观查看到监控点位的各个时刻的报警次数，地图默认展示报警次数排名前十的点位的排名即报警次数，且可对点位进行分析。 系统以图表形式展示园区超标报警产生的时刻（24小时）分布规律，用来定位报警产生的主要时刻，各点位报警次数。 通过点位详情可以进一步了解站点报警情况超标报警次数随时间的变化情况；一段时间内该点位报警产生时刻的规律分析。 |
| 3.2 | 大气环境智能监测系统 | 1 | 套 | 利用本项目建设的预警站网对园区大气环境质量进行24小时监测，要求包括空气在线监测总览、空气实时数据一览、空气多站点数据查询、空气报警数据统计、空气数据报表、VOC在线监测总览、VOC实时数据一览、VOC多站点数据查询、VOC报警数据统计、VOC数据报表等功能。 |
| 3.3 | 分级报警系统 | 1 | 套 | 分级预警总览：统计当天的园区企业预警报警情况，要求对企业预警报警异常排名、污染物预警报警异常排名、历史预警报警异常等情况进行统计。 大气环境质量分级预警：分析园区大气环境的变化趋势，在未超标前进行突变预警，以便提前采取对应措施，减少大气污染超标情况的发生。大气分级预警要求包括空气浓度突变预警、空气浓度超阈值预警、空气数据异常报警、空气数据超限报警、VOC浓度突变预警、VOC浓度超阈值预警、VOC数据异常报警、VOC数据超限报警等功能。 |
| 四 | 基础软硬件 |
| 4.1 | 服务器 | 1 | 台 | 国产品牌，自主研发，非OEM，适用于通用机房环境，支持标准机柜。 机箱：标准2U服务器，长度<800mm。 重量：满配<30kg。 处理器要求：IntelXeon4210(10C,85W,2.2GHz)*2。 内存总体要求：最大支持24个内存插槽；支持高级内存纠错（ECC）、内存镜像（Ememorymirroring）、内存热备（ranksparing）等高级功能，最大支持3T内存容量，支持2666MT/s工作频率。 内存最大可扩展数量：最大支持24个内存插槽。 内存类型：支持RDIMM、LDIMM、NVDIMM内存;支持主流厂商内存颗粒。 内存容量：≥16GRDIMMDDR4内存×2。 本地存储总体要求：可支持最大38个标准硬盘槽位，支持SAS/SATA/NVMe接口，支持2个内置基于SATA总线的M.2SSD硬盘，支持2个内置SD存储器。 接口类型：支持SAS/SATA/U.2（NVMe）接口，支持SATA总线的M.2SSD硬盘，支持硬盘热拔插。 硬盘容量：≥300GSAS*2。 前置硬盘：最大支持12块3.5寸硬盘，或最大支持24块2.5寸硬盘。 后置硬盘：最大支持4块3.5寸硬盘+4块2.5寸硬盘，或最大支持10块2.5寸硬盘。 内置硬盘：支持2块M.2硬盘+4块2.5/3.5寸硬盘。 NVMe硬盘支持：最大支持24个U.2NVMe前置硬盘，最大支持4个U.2NVMe后置硬盘。 标准接口：前置2个USB3.0接口，1个VGA接口；后置2个USB3.0接口，1个VGA接口，1个UART串口，1个管理口；内部2个USB2.0接口。 RAID支持：InspurRAID3008卡，支持12Gb/sSASRAID;支持SAS/SATA/NVME混合模式;提供RAID0/1/5/6/10/50/60。 网络接口：双口千兆网卡支持OCP网络模块，支持1Gb/10Gb/25Gb速率，支持1/2/4个以太网或光纤网络接口；支持标准1Gb/10Gb/25Gb/40G/100Gb以太网络,支持1/2/4个以太网接口。 I/O扩展槽以及扩展模块配置，最大支持10个PCIE插槽，；支持8个PCIex8/x16后置插槽，其中4个插槽支持x16；支持2个PCIex8中置插槽；支持1个OCP扩展；支持4个全高全长GPU（或MIC卡），提供电源接口。 电源模块：550W铂金电源×2；两个冗余热插拔550W/800W/1200W/1600W高效金牌、铂金或钛金交流电源；支持-48V/336V直流电源。 散热：多达8个冗余热插拔风扇。由风扇控制器、风扇，独立风扇控制；采用双转子大尺寸风扇，支持免工具热插拔维护。风扇转速自动调节，对节点透明；风流向前进后出；具备防回流设计。 管理功能：集成系统管理芯片，支持IPMI2.0、KVMoverIP、虚拟媒体等管理功能；提供原厂服务器管理套件。 安全可信：支持TPM安全可信模块。 |
| 4.2 | 服务器操作系统 | 1 | 套 | WindowsServer2016标准版或以上版本 |
| 4.3 | 数据库系统 | 1 | 套 | MicrosoftSQLServer2016标准版或以上版本 |
| 4.4 | 42U服务器机柜 | 1 | 套 | 42U服务器机柜 |
| 4.5 | 防火墙 | 1 | 套 | 硬件规格：多核AMP+架构，1U机箱，单电源，标准配置6个10/100/1000M自适应电口及2个SFP插槽，1个Console口。 性能吞吐：网络处理能力4G，并发连接140万，每秒新建连接5万/秒。 相关组件：含应用控制、URL过滤、病毒防护、入侵防御、威胁情报检测、IPSecVPN、SSLVPN等功能，最少3年硬件保修服务。 威胁发现：设备具有入侵防御、威胁情报功能，精准、高效的实现失陷主机检测三年入侵并提供3年的特征库升级。 网络适应能力：产品支持路由、透明、交换以及混合模式接入，满足复杂环境接入需求。支持基于权重的路由负载均衡，算法支持：源地址目的地址哈希、轮询、源地址哈希、目的地址哈希、源地址轮询、备份、随机、流量均衡、最优链路带宽负载、最优链路带宽备份、时延负载、跳数负载。支持通过802.3ad协议、轮询、热备等方式将多个物理口绑定为一个逻辑接口，实现接口级的冗余，并可根据：源目的MAC组合、MAC和IP组合或TCP/UDP端口组合等方式实现负载和备份。 访问控制能力：支持基于源安全域、目的安全域、源用户、源地址、源地区、目的地址、目的地区、服务、应用、隧道、时间、VLAN等多种方式进行访问控制，并支持地理区域对象的导入以及重复策略的检查。支持IPv4和IPv6流量的HTTPS协议进行解密，支持配置基于源安全域、目的安全域、源地址、目的地址、SSL协议服务的解密策略，并可同时基于安全域、IPv4和IPv6地址进行例外设置。 网络地址转换：支持全面的NAT转换能力，支持对源目的地址、端口的转换；包括一对一，一对多，多对一，多对多地址转换方式。支持FULL_CONE和SYMMETRIC两种类型的转换方法，默认为SYMMETRIC。 入侵防御：支持漏洞防护功能，同时将漏洞防护特征库分类，至少包括缓冲区溢出、跨站脚本、拒绝服务、恶意扫描、SQL注入、WEB攻击等六种分类；漏洞防护支持日志、阻断、放行、重置等执行动作,可批量设置针对某一分类或全部攻击签名的执行动作；支持基于FTP、HTTP、IMAP、OTHER_APP、POP3、SMB、SMTP等应用协议的漏洞防护。支持自定义基于TCP、UDP、HTTP协议的间谍软件特征。间谍软件特征可通过多个字段以文本或正则表达式的形式进行有序和无序匹配；并可自定义间谍软件的源、目的端口范围。 应用识别与控制：支持应用识别，应用特征库包含的应用数量（非应用协议的规则总数）大于2800种，可深度识别每种应用的属性，为每种应用提供预定义的风险系数，并将应用基于类型、使用场景、数据传输、风险等级等特征分类。 病毒防护： 1、对HTTP/FTP/POP3/SMTP/IMAP/SMB六种协议进行病毒查杀。 2、防火墙支持与云端联动，可实现病毒云查杀、URL云识别、应用云识别、云沙箱、威胁情报云检测等功能，支持与本项目中配置的终端管理软件联动，实现基于终端健康状态的访问控制。漏洞防护特征库包含高危漏洞攻击特征，包括“永恒之蓝”、“震网三代”。 3、“暗云3”、“Struts”、“Struts2”、“Xshell后门代码”以及对应的攻击的名称、CVEID、CNNVDID、严重性、影响的平台、类型、描述等详细信息。 4、支持基于MD5的自定义病毒签名；支持设置例外特征，对特定的病毒特征不进行查杀。 网络异常感知：支持基于主机或威胁情报视图，统计网络中存在安全风险的主机数量以及对应的风险等级，可查看遭遇风险的时间、威胁类别、情报来源、威胁简介、失陷主机IP、用户名、资产等信息。 安全事件分析：关联分析面板，可将Top应用、Top威胁、TopURL分类、Top源地址、Top目的地址等信息关联，并支持以任意元素于为过滤条件且不少于35个维度进行数据钻取。 提供关联的威胁事件日志，系统可自动将产生威胁事件的连接经过防病毒、防漏洞、防间谍软件、URL过滤、文件过滤等安全模块检查的日志集中显示. 高可靠性：支持路由模式、透明模式的HA高可靠性部署，可工作于主备、主主模式，会话、用户、配置可实时同步；HA高可靠性部署支持接口联动，某个端口失效（DOWN），属于同一接口组中其他端口都会进入失效状态（DOWN）；HA高可靠性部署支持配置接口权重；支持链路探测。 |
| 4.6 | 20M网络宽带 | 1 | 年 | 20M网络宽带，含一个固定IP。 |
| 4.7 | 千兆交换机 | 1 | 台 | 产品类型：千兆以太网交换机。 应用层级：三层。 传输速率：10/100/1000Mbps。 交换方式：存储-转发。 端口描述：24个10/100/1000Base-T，4个千兆SFP。 |
| 商务要求 |
| 投标要求 | 1.投标产品必须是符合国家相关标准要求的全新、完整、未使用过的原厂合格产品（包括所有零部件、元器件和附件），若产品在运输过程中损坏须无偿调换同样产品。 ▲2.采购人在中华人民共和国境内使用投标人提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标供应商应承担由此引起的一切法律责任和费用。 3. 招标文件中带“▲”的条款为本次采购的实质性的商务、技术或服务要求，投标人须满足或响应，若无法完全满足，将会被认定为无效投标；其余技术参数条款负偏离达3项以上（含3项）视为不响应招标文件要求，投标无效。 4、投标人如在项目实施过程中采用现有知识产权，需在投标书中声明，并提供相关知识产权证明文件。中标后，征得知识产权所有者和招标单位同意后，方可使用，并承诺提供无限期技术支持。如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。 |
| 核心产品 | 本项目的核心产品为“一、大气VOCs在线监测系统” |
| 报价要求 | 投标报价指全部设备、随配附件、备品备件、包装、人工、机械、运输、仓储、保险、劳保、专利技术、安装调试、验收、培训、质保期间一切费用、检验试验配合费用、运抵指定交货地点的各种费用、税金及其他所有成本费用的总和。 |
| 现场安装、运维服务及其他相关要求 | 1、投标人提供设备时，需同时提供安装、调试等，投标人不得以招标文件中未具体列出为由拒绝提供。投标人根据本招标文件并结合企业实际情况，确定所投产品，其规格、数量必须满足项目要求，投标人要自行承担错算、漏算、漏报的风险。 2、招标文件中如遗漏了必须具备的设备、配件或服务，请投标人在招标文件规定截止时间前提出；投标人有义务保证招标人系统的完整性，如项目实施过程中因缺少设备、配件或服务导致招标单位系统无法正常运行，投标人须承诺免费提供。 |
| 售后服务要求 | 1.所有货物必须符合国家相关的质量要求，并按国家规定或厂商承诺实行“三包”，免费送货上门、免费安装调试合格，所需工具、器材由中标供应商自理；各项性能指标达到技术要求的，由供需双方共同签字认可，现场验收；提供全套说明书并包括简易的中文操作说明和注意事项。 2.质量保证期不得少于1年（自交货并验收合格之日起计），具体按国家或行业有关标准由买卖双方在合同中约定。质保期内对仪器设备进行定期维护，负责免费维修、软件免费升级及升级后的专业培训；负责设备的终身维修，只收取维修成本费,无偿向使用方提供设备使用培训。 3. 中标人须提供7×24小时技术支持电话服务，并提供售后服务承诺书。在承诺的质保期内，设备出现非人为故障，中标供应商负责免费维修和更换零部件。在接到采购单位报故障通知2小时内响应并派相关技术人员24小时内到达现场进行排除故障，一般故障应在24小时内修复，重大故障应在72小时内修复，如超过72小时不能修复使用的，供应商须提供与原设备技术参数要求相同或高于原设备技术参数要求的备用产品，以不影响整个设备的运行，直至故障修复为止。期间发生的维修人员差旅、食宿等费用由中标人自行承担。 4.材料更换响应时间：采购人对不合格材料发出更换指令后，中标人必须于 2 天内将合格材料组织到场。 5. 培训要求：中标供应商须为采购单位免费培训不少于3名维护人员，保证采购单位维护人员经培训应能熟练地进行日常运行维护、保养工作。 |
| 交付使用时间及地点 | 1.交付使用时间：自签订合同之日起60日内供货并安装调试完毕交付使用。 2.交付使用地点：采购人指定地点 3.交货方式：现场交货并安装及调试 |
| 付款方式 | 货物安装调试完成交付采购人且财政资金到位后10天内支付合同总额的45%，经采购人验收合格且财政资金到位后10天内支付到合同额的50%，结余5%为质保金，质保期满且财政资金到位后10天内结清余款。 |
| 投标人的资信要求 |
| 质量管理、企业信用加分要求 | 详见第六章评分办法及评分标准 |
| 能力或业绩加分要求 | 详见第六章评分办法及评分标准 |
| 政策性加分条件 | 优先采购节能产品、环境标志产品，扶持广西工业产品（是指在广西境内生产的工业产品，具体以生产企业的工商营业执照注册所在地为准）。 |
| ▲五、采购人对项目的特殊要求及说明 |
| 采购人的特殊要求及说明 | 本项目不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的做无效投标处理。 |

# 第四章  合同主要条款（参考）

北海市政府采购合同

合同名称：

合同编号：

采购单位（甲方）

供 应 商（乙方）

签订合同地点：

签订合同时间：

采购合同文本（供参考）

北海市政府采购合同

合同编号：

采购单位（甲方）                            采 购 计 划 号

供 应 商（乙方）                            项目名称编号

签  订  地  点                              签 订 时 间

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方以公开招标方式就铁山港（临海）工业区有毒有害气体环境风险预警体系（一期）项目 按照招标文件规定条款和中标供应商投标文件及其承诺，一致共同达成如下协议：

第一条  合同标的

1.供货一览表

| 序号 | 产品 名称 | 商标 品牌 | 规格 型号 | 生产 厂家 | 数 量 | 单位 | 单 价 （元） | 金 额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写） （小写） |

2.合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如招投标文件对其另有规定的，从其规定。

第二条　质量保证

1.乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招投标文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入最新一期政府采购清单的产品。

2.乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条　权力保证

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1.乙方提供的货物均应按招投标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2.货物的运输方式：    汽车      。

3.乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：本合同交付货物不接受损耗，若产品在运输过程中损坏须无偿调换同样产品。由乙方自行为其货物运输办理相关保险。

第五条　交付和验收

1.交付使用时间：                                                 ，

地点：                                                         。

2.乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4.甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

5.采购人委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6.甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后     日内及时予以解决。

第六条　安装和培训

1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2.乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：   采购人指定   。

第七条  售后服务、保修期

1.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2.货物保修期；按乙方投标文件中商务条款偏离表和售后服务方案。

3.乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条　付款方式和质量保证金

1.当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

2.资金性质：   其他资金      。

3.付款方式：                                                       。

4.因采购人使用的是财政资金，采购人在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付。

第九条　质量保证金

1.质量保证金由甲方收取的，乙方应在货物验收合格无异议后，履约保证金在设备安装调试完毕并验收合格后转为质保金，质量保证期过后15个工作日内无息返还。

2.质量保证金因其他原因被扣除，数额不足合同金额的  5  %的，乙方应及时补足。

第十条、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十一条、质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。乙方提供货物的质量保证期按交货验收合格之日起计（期限见《招标项目采购需求》中各分标的要求）。在保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在      小时内到达甲方现场。

3. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.上述的货物免费保修期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十二条、调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

第十三条、货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十四条　违约责任

1.乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4.甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过     天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰ 滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。

5.乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。

7.其它违约行为按违约货款额5% 收取违约金并赔偿经济损失。

第十五条、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条  合同争议解决

1.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地的                          。（注：由甲乙双方约定选择向仲裁委员会申请仲裁或者向人民法院提起诉讼的其中一种方式处理合同争议）。

3.仲裁或诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条、合同生效及其它

1．合同经双方法定代表人（负责人）或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2．合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监管部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3．本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十八条　合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第二十条　签订本合同依据

1.政府采购招标文件；

2.乙方提供的投标文件；

3.投标承诺书；

4.中标通知书。

第二十一条　本合同一式陆份，具有同等法律效力。政府采购监管部门（或采购人所属财政部门）、采购代理机构各一份，甲乙双方各贰份（可根据需要另增加）。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人（负责人）： | 法定代表人（负责人）： |
| 委托代理人： | 委托代理人 |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 经办人： 年 月 日 |

合 同 附 件

一般货物类

| 1、供应商承诺具体事项： |
| --- |
| 2、售后服务具体事项： |
| 3、保修期责任： |
| 4、其他具体事项： |
| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |

注：售后服务事项填不下时可另加附页

北海市政府采购合同使用说明

（一般货物类）

《政府采购合同》是对招投标文件中货物和服务要约事项的细化和补充，所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改；招标过程中有关项目标的性状的重要澄清和承诺事项必须在合同相应条款中予以明确表达。采购人和中标供应商不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件；不得私下订立背离招标文件实质性内容的协议。

一、本合同适用范围

家用电器、电子产品、教学仪器设备、医疗仪器设备、广播电视仪器设备、体育器材、音响乐器、药品、服装、印刷设备和印刷品等政府采购项目（协议供货除外）适用于本合同。

二、填写说明

（一）合同标题：市、县（区）使用时可在“北海市”后再加所在地名称或将“北海市”删除加所在地名称。

（二）本合同划线部分所需填写内容，除以下条款特殊要求外，按招投标文件要求填写，如招投标文件没有明确，按甲乙双方商定意见填写。

（三）第一条合同标的：按表中各项目要求填写，内容填写不下时可另加附页。

（四）第四条包装和运输：货物运输方式包括；汽车、火车、轮船等。

（五）货物交付和验收：时间按合同签订（或生效）后多少日（或工作日）或直接填X年X月X日前交货。

（六）第八条付款方式和保证金：资金性质按一般预算拔款、政府性基金拔款、纳入财政专户管理的收入安排的资金、未纳入财政专户管理的收入安排的资金、上年结余填写。

三、有关要求

（一）各单位现使用的专业合同可作为本合同附件，但专业合同各条款必须符合招投标文件和本合同各条款要求，如发生矛盾以本合同为准。

（二）协议供货合同应使用原文本。

（三）本合同条款中涉及选择性内容的，应当确定所选择的内容。除此之外，甲乙双方对本合同各条款均不能改动，只能在划线位置填写，如有改动视同无效。

（四）本合同统一用A4纸打印。

（五）本合同为试行文本，采购人和中标供应商在使用过程中如发现不当之处，请及时提出建议，以便修正。

广西壮族自治区政府采购项目合同验收书（格式）

根据政府采购项目（采购合同编号：   ）的约定，我单位对（ 项目名称 ）政府采购项目中标（或成交）供应商（ 公司名称 ）提供的货物（或工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： | □自行验收 □委托验收 |
| --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 货物型号规格、标准及配置等（或服务内容、标准） | 数量 | 金 额 |
| 合 计 |  |  |
| 合计大写金额： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 |
| 实际供货日期 |  | 合同交货验收日期 |  |
| 验收具体内容 | （应按采购合同、采购文件、投标响应文件及验收方案等进行验收；并核对中标或者成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件) |
| 验收小组意见 | 验收结论性意见： |
|  | 有异议的意见和说明理由： 签字： |
| 验收小组成员签字： |
| 监督人员或其他相关人员签字： 或受邀机构的意见（盖章）： |
| 中标或者成交供应商负责人签字： 采购人或受托机构的意见（盖章）： 联系电话： 年 月 日 联系电话： 年 月 日 |

备注：本验收书一式三份（采购人一份、中标人一份、采购代理机构一份）

# 第五章  投标文件格式

一、投标文件外包装封面及投标文件封面格式

(一)投标文件的外包装封面格式:

投 标 文 件

采购项目名称:

采购项目编号:

所投分标:

投标文件名称:资格审查文件/商务文件、技术文件、报价文件

投标人名称:(盖章)

投标人地址:

在  ×年×月×日×时×分前不得启封(开标时才能启封)

(二)投标文件封面格式:

(正、副本)

投标文件

项目名称:

项目编号:

所投分标:

投标文件名称:资格审查文件/商务文件、技术文件、报价文件

投标人名称:(盖章)

投标人地址:

年   月   日

【注:投标文件要求装订成一本(正本一本、副本四份)】

(三)开标一览表信封封面格式(可以手写,密封)

开标一览表文件

(1) 采购项目名称:

(2) 采购项目编号:

(3) 所投分标:

(4) 投标人名称:

(5) 注明“开标时才能启封”

二、投标文件格式

(一) 开标一览表(格式)

开标一览表

招标编号：                                        　       　分标（有分标时填写）

投标人名称：

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 产地 | 品牌及厂家 | 规格型号 | 单价 | 投标报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专用耗材 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额大写： ￥ |
| 交付使用时间： |
| 交货地点： |

注:

1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人（负责人）或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、凡需用专用耗材的专用设备类采购项目，应按招标文件规定的耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。

3、投标费用包括项目实施所需的人工费、服务费、运输费、安装调试费、购买及制作标书费、税费及其他一切费用。

4、以上报价应与“投标设备报价明细表”中的“投标总价”相一致。

5、此表要求单独包装、密封、递交，信封封面请注明招标项目名称、项目编号、所投所有分标号、投标单位名称及“开标一览表”字样。注明“开标时才能启封”。

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

投标人名称（盖章）：

日期：       年    月    日

(二) 资格审查文件

目  录

（应附有页码）

▲(1)法定代表人(负责人)授权委托书和委托代理人身份证复印件(格式见第五章)(必须提供)；当法定代表人(负责人)参加投标时,必须提供法定代表人(负责人)身份证复印件；

▲(2)投标人有效的主体资格证明，如营业执照或事业单位法人证书的副本复印件（必须提供，原件备查）；

▲(3) 投标人近半年内连续三个月的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明(复印件，原件备查，格式自拟)(必须提供)；无纳税记录的，应提供由投标人所在地主管国税、地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》(格式自拟，复印件，原件备查)。

▲(4) 投标人近半年内连续三个月的缴纳社会保险证明材料复印件(注:投标人如为事业单位,则提供事业单位法人资格证书或证明材料)(必须提供)

▲(5)2019年的财务状况，对于从取得营业执照时间起在要求年份不足1年的公司，需提供最近连续三个月的月报表，成立不足三个月的公司提供成立之后的月报表(格式自拟，必须提供)；

▲(6)投标人参与政府采购活动前三年在经营活动中信用声明函(必须提供)；

▲(7)投标人直接控股、管理关系信息表（必须提供，格式见附件）

资格审查文件格式：

(1)法定代表人(负责人)授权委托书格式：

法定代表人（负责人）授权委托书

致：（采购代理机构名称）：

我_______     __（姓名）系_______     __（投标人名称）的法定代表人（负责人），现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加             项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                 法定代表人（负责人）签名：   （盖姓名章无效）

所在部门职务：                    职务：

被授权人身份证号码：

联系电话：                        手机号：

贴附“委托代理人身份证复印件”

投标人公章：

年    月    日

(2)投标人有效的主体资格证明，如营业执照或事业单位法人证书的副本复印件（必须提供，原件备查）

(3) 投标人近半年内连续三个月的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明(复印件，原件备查，格式自拟)(必须提供)；无纳税记录的，应提供由投标人所在地主管国税、地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》(格式自拟，复印件，原件备查)。

(4) 投标人近半年内连续三个月的缴纳社会保险证明材料复印件(注:投标人如为事业单位,则提供事业单位法人资格证书或证明材料)(必须提供)

(5)2019年的财务状况，对于从取得营业执照时间起在要求年份不足1年的公司，需提供最近连续三个月的月报表，成立不足三个月的公司提供成立之后的月报表(格式自拟，必须提供)；

(6) 投标人参与政府采购活动前三年经营活动中信用声明函；

近三年内,在经营活动中信用声明函(格式)

致: (采购代理机构名称)

我单位近三年在经营活动中没有重大违法记录(包括:因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业,吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚), 未被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

我方承诺:（投标人全称）、（法定代表人姓名）自2017年1月1日至今均无行贿犯罪行为。

特此声明。若招标采购单位在本项目采购过程中发现我单位近三年内存在上述失信或违法行为的,我单位将无条件地退出本项目的投标,并承担因此引起的一切后果。

投标人(公章):

法定代表人(负责人)或委托代理人签字:

日     期:

(7)投标人直接控股、管理关系信息表

投标人直接控股股东信息表

| 序号 | 直接控股股东名称 | 出资比例 | 身份证号码或统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

法定代表人或被授权人签字：

投标人公章：

年    月    日

投标人直接管理关系信息表

| 序号 | 直接管理关系单位名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

法定代表人或被授权人签字：

投标人公章：

年    月    日

（三）商务文件、技术文件、报价文件

目  录

（应附有页码）

商务文件

▲（1）投标声明书 (必须提供，格式见第五章)

▲(2)商务响应表(必须提供，格式见第五章)

▲(3)招标项目采购需求中要求必须提供的材料等（注明必须提供的必须提供，否则投标无效）；

（4）主要设备、货物材料的原厂商对本项目的授权、售后服务承诺（格式自拟）；

（5）近三年来同类项目成功的业绩（投标人同类项目的合同复印件及验收书）；

（6）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；

（7）投标人的信誉、荣誉证书或文件；

（8）广西（工业）产品声明函；

（9）节能环保产品或政府强制采购节能产品清单证书；

（10）中小企业声明函（投标人如为中小微型企业的请按第五章要求的格式填写，否则不予享受优惠政策）；

（11）监狱企业由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件

（12）残疾人福利性单位声明函（投标人如为残疾人福利性单位的请按第五章要求的格式填写，否则不予享受优惠政策）。

（13）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

（14）投标人情况介绍。

技术文件

（1）对本项目系统总体要求的理解，包括：功能说明、性能指标及设备（货物）选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由和过程）；（格式自拟）

▲（2）技术响应表（必须提供）；

（3）设备配置功能清单（均不含报价）；

（4）随机工具、易损件、资料清单（均不含报价）；

（5）产品质量保证书；

（6）投标人拥有主要装备和检测设施的情况和现状（格式自拟）及项目实施人员一览表；

（7）产品出厂标准、质量检测报告（其中有精度要求的仪器设备，应当提供由第三方精度检测报告）；

（8）采购需求中要求的必须提供的材料（如原厂出厂配置表等）；

（9）技术服务方案（包括但不限于技术方案、实施方案、质量控制措施、应急方案等内容）；

（10）投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；

▲（11）售后服务承诺书（由投标按本项目第三章“项目需求一览表”中售后服务要求自行填写）（格式自拟，必须提供）；

（12）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括备品备件、专用耗材、售后服务等方面的优惠；

（13）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

（14）投标人需要说明的其他文件和说明（格式略）；

报价文件:

▲(1)投标函(格式见第五章)；(必须提供)

▲(2)投标报价明细表(格式见第五章)；(必须提供)

(3)投标人针对报价需要说明的其他文件和说明；(格式自拟)

商务文件格式

(1)投标声明书格式:

投标声明书

致:_采购代理机构名称:

_______     __(投标人名称)系中华人民共和国合法企业,经营地址                               。

我___    __(姓名)系_______     __(投标人名称)的法定代表人(负责人),我方愿意参加贵方组织的______         _     __项目（项目编号：                   ）的投标,为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务,我方就本次投标有关事项郑重声明如下:

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3. 我方此次向贵方提供的产品名称为：                 ；规格型号：                     ；该型号产品我方有现货可供，并已于     年   月生产完工或向　　              （原厂商名称）购进【或需在中标后向               订购】。

4.我方诚意提请贵方关注：近期有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：____ ___                           __ ________

5.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人(负责人)签字或盖章:

投标人公章:

年    月    日

(2)商务响应表格式 (必须提供，格式自拟) ：

商务响应表

请逐条对应本项目招标文件第三章“采购需求一览表”中“商务条款”的要求，认真填写该表。

分标（有分标时填写）

| 项目 | 招标文件的商务需求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标要求 |  |  |  |
| 核心产品 |  |  |  |
| 报价要求 |  |  |  |
| 现场安装、运维服务及其他相关要求 |  |  |  |
| 售后服务要求 |  |  |  |
| 交付使用时间及地点 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| … |  |  |  |

法定代表人或授权代表签名：

投标人盖章：

日 期：

(3)招标项目采购需求中要求必须提供的材料等（注明必须提供的必须提供，否则投标无效）；

（4）主要设备、货物材料的原厂商对本项目的授权、售后服务承诺（格式自拟）；

（5）近三年来同类项目业绩一览表格式；

投标人同类项目实施情况一览表

| 采购单位名称 | 设备或项目名称 | 采购 数量 | 单价 | 合同 金额 （万元） | 附件页码 | 采购单位联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 合同 | 验收报告 | 用户评价 |  |

注：附同类项目的中标通知书、采购合同复印件并加盖单位公章。

法定代表人（负责人）或授权代表签字：

投标人公章：

年    月     日

（6）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；

（7）投标人的信誉、荣誉证书或文件；

（8）广西（工业）产品声明函；

广西（工业）产品声明函

本公司郑重声明，根据《招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则》的规定，本公司在本次投标中提供下述产品为广西工业产品，详情如下：

| 序号 | 产品名称 | 型号和规格 | 数量 | 制造厂商及原产地 | 投标价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
|  | 广西工业产品 合计价格： |  | 占投标总价比例： |  |

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

年   月   日

（9）节能环保产品或政府强制采购节能产品清单证书；

（10）中小企业声明函（格式）

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

年    月    日

（11）监狱企业由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件

（12）残疾人福利性单位声明函（格式）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

（13）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

（14）投标人情况介绍。

投标人基本情况登记表（格式)。

填表须知：投标人应完整填写本表，而且保证所有填写内容是真实和准确的。

一、投标人组织机构和相关联系人：

1、投标人名称：

2、成立（注册）日期及地点：

3、企业组织机构代码证编号：

4、企业法人代表人（负责人）：姓名          职务           电话

5、政府采购业务联系人：姓名            职务            电话

手机            传真

6、邮政编码：

7、通信地址：

二、投标人财务状况：

1、注册资本：

2、实收资本：

3、近期资产负债表：

（1）固定资产：

原值：

净值：

（2）流动资金：

（3）长期负债：

（4）短期负债：

三、投标人目前涉及的诉讼案或仲裁的情况（如有、请如实填写）

| 涉及的另一方或另几方 | 争端的原因 | 涉及的金额 |
| --- | --- | --- |

投标人(盖章) ：

法定代表人（负责人）或委托代表签字：

年      月       日

技术文件(格式)

（1）对本项目系统总体要求的理解，包括：功能说明、性能指标及设备（货物）选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由和过程）；（格式自拟）

（2）技术响应表格式

技术响应表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离 情况 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 货物名称 | 招标要求 | 货物名称 | 性能及指标 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

注：投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。投标技术规格与招标要求相同的为无偏离，投标技术规格高于招标要求的为正偏离，低于招标要求的为负偏离。投标技术指标或者规格有“正偏离”或者“负偏离”的，请在偏离的指标处加划下横线标注。

法定代表人（负责人）或授权代表签名：

投标人盖章：

日 期：

（3）设备配置功能清单（均不含报价）

设备配置清单

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

授权代表签名：

投标人盖章：

日  期：

（4）随机工具、易损件、资料清单（格式）

随机工具、易损件、资料清单

| 序号 | 货物名称 | 生产厂家 | 规格型号 | 单位及数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

投标人（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

年     月     日

（5）产品质量保证书（格式）

产品质量保证书

致                      ：

我公司在此向贵方承诺：

我方参与投标的                项目（编号：                ），一旦中标，我方保证按照招标文件文件和投标文件的要求提供合格的产品，如出现弄虚作假，包括掺杂、掺假、以假充真、以次充好、以不合格产品冒充合格产品的，我方愿按《政府采购法》、《合同法》、《产品质量法》、《消费者权益保护法》等法律法规规定，承担相应的经济责任和法律责任。

投标人（章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

日期：

（6）投标人拥有主要装备和检测设施的情况和现状（格式自拟）及项目实施人员一览表

项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表（格式）

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位 工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人（负责人）授权代表签名：

投标人盖章：

日 期：

（7）距采购人最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表（格式）

距采购人最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表

| 服务网点名称 |  | 投标文件 页码 |
| --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |
| 注册资本金 |  | 其中：投标人出资比例 |  |  |
| 员工总人数 |  | 其中：技术人员数 |  |  |
| 经营期限 |  |  |
| 售后服务协议 |  |  |
| 售后服务内容 |  |  |
| 工作业绩 |  |  |
| 服务承诺 |  |  |
| 业务咨询电话 |  | 传 真 |  |  |
| 负责人 |  | 联系电话 |  |  |

法定代表人（负责人）或授权代表签字：

投标人公章：

年    月　 日

（8）产品出厂标准、质量检测报告（其中有精度要求的仪器设备，应当提供由第三方精度检测报告）；

（9）采购需求中要求的必须提供的材料（如原厂出厂配置表等）；

（10）技术服务方案（包括但不限于技术方案、实施方案、质量控制措施、应急方案等内容）；

（11）投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；

（12）售后服务承诺书（由投标按本项目第三章“项目需求一览表”中售后服务要求自行填写）（格式自拟，必须提供）；

（13）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括备品备件、专用耗材、售后服务等方面的优惠；

| 序号 | 优惠内容 | 适用机型 | 单价 | 比投标报价优惠率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | % |
| 2 |  |  |  | % |
| 3 |  |  |  | % |

法定代表人（负责人）或委托代理人签名：

投标人盖章：

日期：

（14）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

（15）投标人需要说明的其他文件和说明（格式略）；

报价文件(格式)

(1)投标函格式:

投 标 函

致:采购代理机构名称:

根据贵方为                       项目的招标公告(项目编号:_____     __),签字代表_____    (全名)经正式授权并代表投标人__               __(投标人名称)提交投标文件(内含:资信及商务文件、技术文件、报价文件)正本一份、副本X份。

据此函,签字代表宣布同意如下:

1.投标人已详细审查全部“招标文件”,包括修改文件(如有的话)以及全部参考资料和有关附件,已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通,完全理解并接受招标文件的各项规定和要求,对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起 ______个     日(自然日)。

4.如中标,本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效,本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄:

地址:                  邮编:__________   电话:______________

传真:______________投标人代表姓名 ___________  职务:

投标人名称(公章):___________________

开户银行:                         银行帐号:

法定代表人(负责人) 或委托代理人签字:___________

日期:_____年___月___日

(2)投标报价明细表格式

投标报价明细表

金额单位:人民币(元)

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 产地 | 品牌及厂家 | 规格型号 | 单价 | 投标报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 专用耗材 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额大写： ￥ |
| 交付使用时间： |
| 交货地点： |

注:

1. 仅为参考格式，各投标人可以结合身情况拓展。

2、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人（负责人）或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

3、凡需用专用耗材的专用设备类采购项目，应按招标文件规定的耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。

4、投标费用包括项目实施所需的人工费、服务费、运输费、安装调试费、购买及制作标书费、税费及其他一切费用。

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

投标人名称（盖章）：

日期：       年    月    日

(3)投标人针对报价需要说明的其他文件和说明(格式自拟)；

# 第六章  评标办法及评分标准

一、评标原则

(一)评委构成:本招标采购项目的评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成,成员人数应当为五人以上单数。其中,技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

(二) 评标依据:评委将以招投标文件为评标依据,对投标人的投标报价,技术方案、服务方案、业绩及信誉、政策功能等方面内容按百分制打分。

(三)评标方式:以封闭方式进行。

二、评标方法

本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章规定的评分标准进行评分，并按评审后得分推荐中标候选人。

(一)对进入详评的,采用百分制综合评分法。

(二)计分办法(按四舍五入取至百分位):

1.价格分…………………………………………………………………………50分

(1)投标产品按《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）认定为小型和微型企业产品的（以投标文件提供的符合规定生产厂家有关证明材料为准），对投标价给予6%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标价×（1-10%）；大中型企业与小型、微型企业组成联合体投标，其中小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，联合体投标价给予2%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标价×（1-3%）；除上述情况外，评标价=投标价。

投标主要产品提供企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

投标人单位按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（2）满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价（因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价），其价格分为满分50分。

（3）某投标人价格得分 =   ×50分

2、技术分…………………………………………………………………………41分

（1）对本项目系统总体要求的理解（满分13分）

一档（0分）: 缺少提供投标人对本项目系统总体要求的理解

二档（5分）: 对本项目系统总体要求的理解较差，有简单的产品功能说明。

三档（13分）: 对本项目系统总体要求的理解和认识较好，有详细的功能说明、性能指标及设备（货物）选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由和过程）。

（2）安装调试实施方案（满分16分）

一档（4分）：投标人安装调试实施方案简单，基本阐述清楚实施方法及保障措施，安装调试进度安排，基本满足招标需要的列为一档。

二档（7分）：在满足一档基础上，投标人提供详细的项目实施方案，包含详细安装方案、实施流程等内容，详细说明各个阶段工作安排，阐述清楚实施组织办法及保障体系，说明质量、进度划分清晰、合理、符合规范要求，项目实施方案可行，科学合理，列为二档；

三档（16分）：在满足二档基础上，投标人实施方案优秀，对项目实施重点、难点理解准确，详细描述各个流程合理可行，提供整体系统详细而合理的应急预案，确保工程在计划工期内完成，实施软件功能完善，实施设备高端高效,有明确的项目实施保障措施，对质量有详细的控制方案，措施优秀的，列为三档。

（3）售后服务方案分（满分12分）

评标委员会根据服务方案内容(包括售后技术支持，质量保证期限及内容，质量保证期间的服务方式和响应时间，质量保证后的服务方式、响应时间、零配件供应及费用收取，维修机构，技术人员情况，其他优惠措施等)的完整性、可行性进行独立评审并独立打分。

一档（3分）: 售后服务承诺书内容基本完整，到达故障现场时间、故障出现解决方案、定期维护 (注明时间)、免费技术培训方案、免费保修期外维修方案等招标文件服务要求方面基本满足。

二档（6分）: 售后服务承诺书内容完整、可行，到达故障现场时间、故障出现解决方案、定期维护 (注明时间)、免费技术培训方案、免费保修期外维修方案等招标文件服务要求方面有优于招标文件要求的内容。

三档（12分）: 售后服务承诺书内容完整、可行，到达故障现场时间、故障出现解决方案、定期维护 (注明时间)、免费技术培训方案、免费保修期外维修方案等招标文件服务要求方面优于招标文件要求，并针对本项目提出切实可行的并经评委认可的其他售后服务承诺。

3、技术实力、产品先进性……………………………………………………………………7分

（1）招标文件技术参数“★”号条款具有省级以上（含省级）计量单位测试报告，每项得1分，满分2分，提供测试报告复印件并加盖投标人公章（原件备查）。

（2）所投核心产品生产厂家拥有“大气污染来源解析工程中心”，得0.5分；（提供有效证明材料复印件，原件备查）

（3）所投核心产品2019年以来获得“高新技术产品认定证书”的，得0.5分。（提供有效证明材料复印件，原件备查）

（4）根据投标人或核心设备生产厂家获奖情况进行评定，获得科学技术奖一等奖得1分，获得二等奖得0.5分，其他不得分（注：满分1.5分，须提供相关部门颁发的证书等相关有效证明材料，不提供不得分）

（5）投标人或有毒有害气体环境风险预警综合平台生产厂家具有含“空气质量联网”、“VOCs信息管理”、 “后向轨迹”关键字词的软件著作权证书，每提供1个的得0.5分，最多得1.5分（须提供证书复印件并加盖投标人公章，证书应在本项目招标公布之日前获得并在有效期内，否则不予计分。）

（6）投标人或有毒有害气体环境风险预警综合平台生产厂家具有由科技协会或相关科研机构颁发的空气质量监测技术研发成果评价报告以及符合科技成果评价要求的证明材料，得0.5分。（须提供证书复印件并加盖投标人公章，证书应在本项目招标公布之日前获得并在有效期内，否则不予计分。）

（7）投标人或有毒有害气体环境风险预警综合平台生产厂家曾经参与过区域空气质量分析与可视化展示的科研项目，并具有由科技协会或相关科研机构颁发的科技成果证明材料，得0.5分。（须提供证书复印件并加盖投标人公章，证书应在本项目招标公布之日前获得并在有效期内，否则不予计分。）

4、政策功能分（节能、环保、区内产品等） ……………………………………2分

（1）优先采购财政部现行《节能产品政府采购清单》目录内（政府强制采购节能产品除外）的产品（提供有效证明复印件（原件备查）），根据其所占项目金额比例得0.1～0.5分；满分0.5分。

（2）优先采购财政部现行《环境标志产品政府采购清单》目录内的产品（提供有效证明复印件（原件备查）），根据其所占项目金额比例得0.1～0.5分； 满分0.5分。

（3）在同等质量和价格的条件下，采用广西工业产品（是指在广西境内生产的工业产品，具体以生产企业的工商营业执照注册所在地为准）的金额占本次投标总金额的80%以上（含80%）得1分。

（三）总得分=1+2+3+4

三、中标候选人推荐原则

评标委员会将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列）并推荐中标候选供应商。招标采购单位应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交质量保证金而在规定的期限内未能提交的，招标采购单位可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，招标采购单位可以确定排名第三的中标候选人为中标人，其余以此类推。