北 海 市 银 海 区 政 府 采 购 中 心

竞争性谈判文件

项目名称：北海市银海区福成镇第一初级中学

学生饭堂专业设备及水电设施（重）

项目编号：BHZC2022-J1-00009-YHZC（重）

采购单位：北海市银海区福成镇第一初级中学

采购计划编号：2022-09-H237

集中采购机构:北海市银海区政府采购中心

2022年11月21日

目  录

第一章  竞争性谈判公告	1

第二章  项目采购需求	6

第三章  谈判供应商须知	19

第四章  竞争性谈判响应文件格式	32

第五章  合同格式	48

第六章  评定标准	57

- 第一章  竞争性谈判公告

北海市银海区政府采购中心关于北海市银海区福成镇第一初级中学学生饭堂专业设备及水电设施（重）竞争性谈判公告

项目概况 北海市银海区福成镇第一初级中学学生饭堂专业设备及水电设施（重）项目的潜在供应商应登录政采云平台（网址：https://www.zcygov.cn/）获取采购文件，并于2022年11月25日9:00前递交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：BHZC2022-J1-00009-YHZC（重）

项目名称：北海市银海区福成镇第一初级中学学生饭堂专业设备及水电设施（重）

采购方式：竞争性谈判

预算金额（元）：900000.00

采购需求：灭蝇灯、单星杀鱼台、四层栅格层架、双层工作台、五格保温售饭台、双层工作台、双层工作台、电热方型煮面炉连暖汤池、单星盆台、三层餐车、单星带平台、米面架、四层平板货架、平板车、四门高身雪柜、双层工作台、四层栅格层架、方型油网烟罩、烟网、电气两用蒸饭柜24盘、四层平板层架、热风循环工程双门消毒柜、洗手池带脚踏器、单通工作台、电磁单头大锅炒灶、炉拼台、方型油网烟罩、烟网、电磁双头低汤炉、双层工作台、双层工作台带水池、一小一大电磁组合炉、方型油网烟罩、烟网、炉拼台、双层工作台、双星盆台、双层工作台、不锈钢封墙钢、集烟管、烟管、弯头、变径、高效静音风柜、低空净化器、风机智能开关保护器、帆布接口、吊杆、角码支架、减震器、消声弯头、鲜风机、风机保护器、风机支架、送风管、吊杆、弯头变口、不锈钢播风口、帆布接口、减震器、四人餐桌（固定长条凳）、八人餐桌（固定长条凳）、不锈钢洗手池、天花吊扇、壁扇、不锈钢九格更衣柜、餐梯、动力配电箱AP1、动力配电箱AP2、二层厨房配电箱AL2、三层厨房配电箱AL3、紫外线消毒灯、无眩光节能型荧光灯、单位单极开关、二、三极插座、防火泥、桥架、铜芯电力电缆线、热缩式电力电缆头、照明铜芯线、刚性阻燃管、PP-R给水管、PP-R给水配件内牙弯头、角阀、承插塑料排水管、承插塑料排水管配件，详见采购文件。

标项名称：北海市银海区福成镇第一初级中学学生饭堂专业设备及水电设施（重）

数量：1项

预算金额（元）：900000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见采购文件。

最高限价（如有）：/

合同履约期限：自合同签订之日起至项目验收合格。

本项目（否）接受联合体投标

备注：无

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商为中小企业,供应商应为监狱企业,供应商应为残疾人福利企业

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取采购文件

时间：2022年11月21日至2022年11月25日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）。

方式：供应商登录政采云平台（https://www.zcygov.cn/）自行下载采购文件；未注册的供应商可在政采云平台完成注册后再进行报名。（注：供应商注册时入驻类型请选择“区划”，具体入驻地区选择“北海市本级”；注册资料请提交至北海市银海区政府采购中心审核）。

如遇问题或需技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190。

提示：供应商只有在“政采云平台”完成获取竞争性谈判文件申请并下载了谈判文件后才视作依法获取谈判文件（法律法规所指的供应商获取谈判文件时间以供应商完成获取谈判文件申请后下载谈判文件的时间为准）

售价（元）：0

四、响应文件提交

截止时间：2022年11月25日 9:00（北京时间）

地点：通过政采云平台实行在线投标响应

五、响应文件开启

开启时间：2022年11月25日 9:00 （北京时间）

地点：通过政采云平台实行在线解密开启

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.本项目不收取谈判保证金。

2.本项目需要落实的政府采购政策 （1）落实强制采购节能产品、鼓励节能政策：对国家公布的节能产品政府采购品目清单中属于强制采购的产品，予以强制采购。属于非强制采购的产品，在技术、服务等指标同等条件下，予以优先采购。（2）鼓励环保政策：在性能、技术、服务等指标同等条件下，优先采购国家公布的属于环境标志产品政府采购品目清单中产品。（3）扶持中小企业政策：评审时小型和微型企业产品的价格给予20%的扣除。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型和微型企业，其产品在评审时给予相同的价格扣除。

3.网上公告媒体查询：广西壮族自治区政府采购网、全国公共资源交易平台（广西•北海）。

4.本项目通过政采云平台实行在线投标响应（电子投标），为确保网上操作合法、有效和安全，谈判供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“北海市政府采购中心网站-相关下载- CA证书办理操作指南”进行查阅。具体操作流程详见磋商文件。

5.供应商不得存在下列情形之一：（1）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）。（2）与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。（3）与本项目确定的房开公司存在利害关系可能影响后期审核鉴证工作公正性的不得参与投标。（4）存在其他违反国家规定、行政法规正在接受调查或处理不足三年的，不得参加投标。

6.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

7.对在“信用中国”网站、“中国政府采购网”、“国家企业信用信息公示系统”等被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

八、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：北海市银海区福成镇第一初级中学

地    址：福成镇福康路98号

传    真：

项目联系人：张敏英

项目联系方式：13321696099

2.采购代理机构信息

名    称：北海市银海区政府采购中心

地    址：北海市新世纪大道银海区政府701室

传    真：

项目联系人：张弛

项目联系方式：0779-3228426

- 第二章  项目采购需求

采购需求一览表

说明：

1.根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本项目所有采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业。

2.下表中的品牌型号、技术参数仅起参考作用，供应商可选用其他品牌型号替代，但这些替代的产品要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。

3.按财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》财库〔2019〕9号文件要求，如发布有政府采购节能产品品目清单中规定为政府强制采购的节能产品，（品目清单请从中国政府采购网www.ccgp.gov.cn查询），谈判产品必须满足文件的相关规定。谈判时必须提供产品属于强制节能产品的证明，以提供谈判产品所属品目清单页和国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书为准。

★4.所有参数及服务要求必须全部满足或优于，否则谈判无效。

- 最终报价是评定供应商是否成为成交供应商的主要依据，各供应商须全部填写（不得缺项，否则按不响应谈判文件处理）。

- 6.本项目评审过程中在政采云上开启新一轮报价（最终轮报价），要求供应商在政采云系统上填写最终报价的同时，按照本采购文件附件《报价表》格式（须由法定代表人（负责人）或授权代表签字并加盖公章）做附件上传。请供应商提前准备好附件，以免贻误报价。

7.最终报价表由其法定代表人（负责人）或授权代表签字或者加盖公章后密封递交谈判小组。

8.本项目采购预算（人民币）：900000.00元，超过项目采购预算的报价将作无效谈判处理。

9.核心产品：高效静音风柜

| 序号 | 项目名称 | 详细技术参数及配备要求 | 数量 | 计量 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 灭蝇灯 | 规格：630*70*260mm 外壳采用铝型材用恒流高压变压器，采用欧洲式电网 采用飞利浦诱中灯管 采用欧洲式电网(粗线经、宽网缝) 电功率：40W | 14 | 台 |
| 2 | 单星杀鱼台 | 规格：1500*700*800/150mm 优质磨砂不锈钢板材制作，板材厚度1.2mm 支撑管采用38不锈钢管配可调节子弹脚，含1个单温水龙头 | 2 | 台 |
| 3 | 四层栅格层架 | 规格：1200*500*1500mm 优质磨砂不锈钢板材制作，板材厚度1.0mm立柱1.0mm钢板定制，打孔可调节层板位置，全钢可调节子弹脚 | 4 | 台 |
| 4 | 双层工作台 | 规格：1800*700*950mm 优质磨砂不锈钢板材制作，板材厚度1.2mm，支撑管采用40不锈钢管配可活动脚 | 7 | 台 |
| 5 | 单大星带平台 | 规格：1800*700*950mm 优质磨砂不锈钢板材制作，板材厚度1.2mm，支撑管采用38不锈钢管配可调节子弹脚，含1个单温水龙头 | 1 | 台 |
| 6 | 大单星盆台 | 规格：1000*700*950mm 优质磨砂不锈钢板材制作，板材厚度1.2mm，支撑管采用38不锈钢管配可调节子弹脚，含1个单温水龙头 | 10 | 台 |
| 7 | 双层工作台 | 规格：1600*700*950mm 优质磨砂不锈钢板材制作，板材厚度1.2mm 支撑管采用40不锈钢管配可活动脚 | 1 | 台 |
| 8 | 五格保温售饭台 | - 规格：1800*700*800mm - 1、磨砂不锈钢板材制作，板材厚度1.2mm，加热部分采用保温售卖台专用304#1.5mm不锈钢材质，防腐蚀、材质安全； - 2、配抽屉式翻斗，1.0mm手工点焊内胆，全圆弧刀，双温双控51的立柱，全钢子弹脚；3、用智能电加热及蒸汽发生系统（带智能控制系统），前板触摸加按键设计，可以实现：无线控制、触摸屏控制、时间调节、温度设定、启停控制、定时、运行、功率因数、电量累计、过载报警、漏电跳闸功能；4.谈判时在响应文件中提供产品智能电加热及蒸汽发生系统（带智能控制系统）符合GB4706.1-2005、GB/T2423.2-2008、智能电加热系统（带智能控制系统）产品技术要求及试验方法，在响应文件中提供智能电加热系统（带智能控制系统）通过质量监督检测机构出具的：功能要求（无线控制、触摸屏控制、时间调节、温度设定、启停控制、定时、运行、功率因数、电量累计、过载报警、漏电跳闸及以上功能）、电气安全要求（工作温度下的泄漏电流和电气强度、接地措施）、高温试验合格检测报告（需有CMA授权标记）复印件及网上查询截图，加盖谈判供应商公章；5.谈判时在响应文件中提供产品专用304#1.5mm（及以上厚度）不锈钢材质符合GB4806.9《食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品》标准，在响应文件中提供产品通过质量监督检测机构出具的：感官、铅、镉合格检测报告复印件（需有CMA授权标记）及官方查询截图，加盖谈判供应商公章； - 6、响应文件中提供产品参数确认书，加盖谈判供应商公章。 | 2 | 台 |
| 9 | 双层工作台 | 规格：1800*700*800mm 优质磨砂不锈钢板材制作，板材厚度1.2mm支撑管采用40不锈钢管配可活动脚 | 8 | 台 |
| 10 | 双层工作台 | 规格：1200*700*800mm 优质磨砂不锈钢板材制作，板材厚度1.2mm 支撑管采用40不锈钢管配可活动脚 | 2 | 台 |
| 11 | 电热方型煮面炉连暖汤池 | 规格：1200*700*800mm 1.台面采用优质不锈钢磨砂板1.5mm，侧板、内框采用不锈钢磨砂板1.2mm，边为圆角设计，清洁方便。 2.电磁炉线圈支架设计全铜制作，实现锅体均匀加热；机芯火力强功率输出强劲，热效率高；防水直流风机散热，风机散热彻底，延长机芯寿命；密封接线盒设计杜绝漏电现象3.门板为E1级18mm中密度纤维板基材。 4、响应文件中提供产品参数确认书，加盖谈判供应商公章。 | 3 | 台 |
| 12 | 单星盆台 | 规格：700*700*950mm 优质磨砂不锈钢板材制作，板材厚度1.2mm，支撑管采用38不锈钢管配可调节子弹脚，含1个单温水龙头 | 1 | 台 |
| 13 | 三层餐车 | 规格：850*500*850mm 优质磨砂不锈钢板材制作，板材厚度1.2mm，支撑管采用40不锈钢管配可活动脚 | 4 | 台 |
| 14 | 单星带平台 | 规格：1500*700*950mm 优质磨砂不锈钢板材制作，板材厚度1.2mm，支撑管采用38不锈钢管配可调节子弹脚,,含1个单温水龙头 | 1 | 台 |
| 15 | 米面架 | 规格：1200*600*300mm 优质磨砂不锈钢板材制作，板材厚度1.0mm，立柱1.0mm钢板定制，打孔可调节层板位置 | 2 | 台 |
| 16 | 四层平板货架 | 规格：1200*500*1500mm 优质磨砂不锈钢板材制作，板材厚度1.0mm，立柱1.0mm钢板定制， | 2 | 台 |
| 17 | 平板车 | 规格：900*600*800mm 优质磨砂不锈钢板材制作，板材厚度1.2mm | 2 | 台 |
| 18 | 四门高身雪柜 | 规格：1200x705x1950mm 1、工程款全不锈钢板；2、高品质压缩机、全铜管、双机双温；3、温度要求冷冻：-15~-5℃冷藏：-5~10；4、容积：790L；5、电压/功率：220V/320W；6、符合HACCP国际卫生标准设计，有效保证食品安全； 7、整体式顶置制冷系统，辅以独特的风道设计，制冷迅速均匀且方便维修；8、四门带锁牌,自动回归门；9、采用无CFC的环保雪种（R134a)；10、外箱、门、内箱材料、：不锈钢； 11、整体高密度发泡，超厚保温层，柜体厚度60mm，更加节能； | 3 | 台 |
| 19 | 双层工作台 | 规格：1800*800*800mm 优质磨砂不锈钢板材制作，板材厚度1.2mm 支撑管采用40不锈钢管配可活动脚 | 6 | 台 |
| 20 | 四层栅格层架 | 规格：1500*500*1500mm 优质磨砂不锈钢板材制作，板材厚度1.0mm 立柱1.0mm钢板定制，打孔可调节层板位置 全钢可调节子弹脚 | 2 | 台 |
| 21 | 方型油网烟罩 | 规格：6200*1000*500mm 优质磨砂不锈钢板材制作，板材厚度1.2mm | 6.2 | 米 |
| 22 | 烟网 | 规格：6200*500*500mm 优质磨砂不锈钢板材制作，板材厚度1.2mm | 6.2 | 米 |
| 23 | 电气两用蒸饭柜24盘 | 规格：1390*600*1520mm 1、产品设有自动进水等多种保护功能，让您放心使用；2、采用耐热聚氨酯整体发泡工艺；3、命箱体绝热性能优良，保温时间长，既能节能环保，又增加了使用寿；4、不锈钢材质，整体封闭无死角，保证食品安全，节省清洁维护人工成本，加厚不锈钢板材制作成型；5、采用渐进式门铰锁，保证箱内密闭良好，不锈钢工业合页，经过一万次开关检测，坚实耐用；6、蒸车脚轮外置，底部装有万向脚轮，采用耐高温，耐磨材质，可360度旋转，具有静音，移动轻便等特点；7、内置智能控制板，带有：漏电保护、缺相保护、干烧保护、线路短路保护、超压保护功能，安全性能更高； 8、响应文件中提供产品参数确认书，加盖谈判供应商公章。 | 1 | 台 |
| 24 | 四层平板层架 | 规格：1200*500*1500mm 优质磨砂不锈钢板材制作，板材厚度1.0mm，立柱1.0mm钢板定制，打孔可调节层板位置，全钢可调节子弹脚 | 1 | 台 |
| 25 | 热风循环工程双门消毒柜 | 规格：1160*480*1850mm； 1、电压/功率：220V/2400W；2、容积：900L；3、消毒温度≧120℃；4、消毒时间：60min；5、采用高导热的铝质板材，整体全发泡结构，全自动控温功能。 | 1 | 台 |
| 26 | 洗手池带脚踏器 | 规格：500*500*950mm 优质磨砂不锈钢板材制作，板材厚度1.2mm *配脚踏器,含1个单温水龙头 | 3 | 台 |
| 27 | 单通工作台 | 规格：1800*800*800mm 优质磨砂不锈钢板材制作，板材厚度1.2mm 支撑管采用40不锈钢管配可活动脚 | 1 | 台 |
| 28 | 电磁单头大锅炒灶 | 规格：1000mm*1100mm*800mm+400mm 1、功率20KW/380V，4mm厚800mm锅，使用304#1.5mm电磁炉专用不锈钢板材，连接处满焊工艺，炉面一体成型； 2、采用120mm（或以上）高梁，无缝拼接设计，内卡式重力脚，滴水式防滑开关；3、使用磁感18（或以上）档位周旋火力调节开关，档位对应精确数字功率调节； 4、全密封模块化全铝机芯，4mm厚铜桥模块化结构，分层负压散热设计； 5、配置耐高压、耐腐蚀、耐高温线盘，一级能效设计，均匀加热；6、规律几何式布线，内三循环独立散热设计； 7、采用200*130mm LED明火仿真屏，功能信息清屏幕显示； 8、明火仿真屏具有：屏显炒锅加热弧度同步功能、屏显瞬间火力大小模拟同步功能、屏显电量累计功能，厨师轻松掌握火力大小、用电量，全屏显示； 9、带智能保护：有无锅、传感、干烧、缺相、短路等自动保护功能，全屏中文显示； 10、前板配置内嵌式防水、防油防误动、急停、待机开关； 11、谈判时在响应文件中提供产品智能开关（控制）模块符合：IEC 60529:2013检测标准，谈判文件中需提供智能开关（控制）模块通过国家认可的质量监督检测机构出具的：IP6X(试具不能触及危险带电部件）、IPX8（外壳防水）合格检测报告复印件，加盖谈判供应商公章； 12、谈判时在响应文件中提供产品线盘符合国家GB/T2423.2-2008、GB/T2423.17-2008、谈判文件中需提供产品线盘通过质量监督监测机构出具的高温、盐雾环境下，耐压1.5kv及以上测试合格检测报告复印件，加盖谈判供应商公章； 13、谈判文件中提供产品参数确认书，加盖谈判供应商公章。 | 2 | 台 |
| 29 | 炉拼台 | 规格：400*1100*800/450mm 采用优质不锈钢磨砂板制作，板材厚度为1.2mm | 2 | 台 |
| 30 | 方型油网烟罩 | 规格：5000*1200*500mm 采用优质不锈钢磨砂板制作，板材厚度为1.2mm | 5 | 米 |
| 31 | 烟网 | 规格：3600*500*500mm 采用优质不锈钢磨砂板制作，板材厚度为1.2mm | 5 | 米 |
| 32 | 电磁双头低汤炉 | - 规格：1300mm*700mm*1200mm - 1、,15KW*2/380V,配2mm厚500mm专用桶，使用304#1.5mm电磁炉专用不锈钢板材，连接处满焊工艺，炉面一体成型； - 2、采用120mm（或以上）高梁，无缝拼接设计，内卡式重力脚，滴水式防滑开关； - 3、使用磁感18（或以上）档位周旋火力调节开关，档位对应精确数字功率调节； - 4、全密封模块化全铝机芯，4mm厚铜桥模块化结构，分层负压散热设计； - 5、配置耐高压、耐腐蚀、耐高温线盘，一级能效设计，均匀加热；6、规律几何式布线，内三循环独立散热设计； - 7、采用200*130mm LED明火仿真屏，功能信息清屏幕显示； - 8、明火仿真屏具有：屏显锅具加热弧度同步功能、屏显瞬间火力大小模拟同步功能、屏显电量累计功能，厨师轻松掌握火力大小、用电量，全屏显示； - 9、带智能保护：有无锅、传感、干烧、缺相、短路等自动保护功能，全屏中文显示； - 10、前板配置内嵌式防水、防油防误动、急停、待机开关； | 1 | 台 |
| 33 | 双层工作台 | 规格：1000*700*800/400mm 优质磨砂不锈钢板材制作，板材厚度1.2mm 支撑管采用40不锈钢管配可活动脚 | 1 | 台 |
| 34 | 双层工作台带水池 | 规格：1500*800*800mm 优质磨砂不锈钢板材制作，板材厚度1.2mm 支撑管采用38不锈钢管配可调节子弹脚,,含1个单温水龙头 | 1 | 台 |
| 35 | 一小一大电磁组合炉 | - 规格：2200mm*1200mm*800mm+400mm - 1、功率15KW+20KW/380V,配2mm厚500mm锅，4mm厚800mm锅，使用304#1.5mm电磁炉专用不锈钢板材，连接处满焊工艺，炉面一体成型全密封铝外壳机芯，内部模块化结构，分层负压散热设计； - 2、采用120mm高梁，无缝拼接设计，内卡式重力脚，滴水式防滑开关；3、配置磁感控制系统，采用18（或以上）档位周旋火力调节开关，档位对应精确数字功率调节，主屏使用明火仿真屏，功能信息屏幕显示；4、明火仿真屏具有：屏显炒锅加热弧度同步功能、屏显瞬间火力大小模拟同步功能、屏显电量累计功能，厨师轻松掌握火力大小、用电量，全屏显示； - 5、前板配置多按键智能控制器（带智能控制系统），可实现多种智能控制：预约、定时、定温、实时温度、菜单、菜品、锁机、故障、急停开关、防误动作开关等功能,功能中文字幕显示；6、配置耐高压、耐腐蚀、耐高温线盘，无盲区；7、规律几何式布线，内三循环独立散热设计； - 8、智能保护功能有：无锅、传感、干烧、缺相、短路等自动保护功能；9、电源线路配置电磁炉用自适应电源，避免电源波动； - 10、响应文件中提供产品智能控制器（带智能控制系统）符合GB4706.1-2005、智能控制器（带智能控制系统）产品技术要求及试验方法，提供产品智能控制器（带智能控制系统）通过质量监督检测机构出具的：功能要求（预约、定时、定温、实时温度、菜单、菜品、锁机、故障、急停开关、防误动作开关及以上功能）、电气安全要求（对触及带电部分的防护、机械强度、电气间隙和爬电距离）合格检测报告（需有CMA授权标记）复印件及网上查询截图，加盖谈判供应商公章； - 11、响应文件中提供产品25KW线盘符合国家GB/T 2423.2-2008、GB/T 2423.17-2008标准，提供产品使用线盘通过质量监督检测机构出具的:高温、盐雾环境下，耐电压测试合格检测报告（需有CMA授权标记）复印件及网上查询截图，加盖谈判供应商公章； - 12、响应文件中提供产品参数确认书，加盖谈判供应商公章。 | 1 | 台 |
| 36 | 方型油网烟罩 | 规格：5100*1200*500mm 优质磨砂不锈钢板材制作，板材厚度1.2mm | 5.1 | 米 |
| 37 | 烟网 | 规格：5100*500*500mm 优质磨砂不锈钢板材制作，板材厚度1.2mm | 5.1 | 米 |
| 38 | 炉拼台 | 规格：300*1100*800/450mm 采用优质不锈钢磨砂板制作，板材厚度为1.2mm | 1 | 台 |
| 39 | 双层工作台 | 规格：1400*700*800mm 优质磨砂不锈钢板材制作，板材厚度1.2mm 支撑管采用40不锈钢管配可活动脚 | 2 | 台 |
| 40 | 双星盆台 | 规格：1200*700*950mm 优质磨砂不锈钢板材制作，板材厚度1.2mm 支撑管采用38不锈钢管配可调节子弹脚,含2个单温水龙头 | 2 | 台 |
| 41 | 双层工作台 | 规格：1100*700*800mm 优质磨砂不锈钢板材制作，板材厚度1.2mm 支撑管采用40不锈钢管配可活动脚 | 2 | 台 |
| 42 | 不锈钢封墙钢 | 规格：L*1000*20mm 设计制作标准参照（GB/T1170-2008）优质磨砂不锈钢板材制作，板材厚度1.2mm | 26 | 米 |
| 43 | 集烟管 | 规格：600*600mm 设计制作标准参照（GB/T1170-2008）采用优质镀锌板，板厚1.0mm制作。 | 16.5 | 米 |
| 44 | 烟管 | 规格：600*600mm 设计制作标准参照（GB/T1170-2008）采用优质镀锌板，板厚1.0mm制作。 | 12 | 米 |
| 45 | 弯头 | 规格：600*600mm 设计制作标准参照（GB/T1170-2008）采用优质镀锌板，板厚1.0mm制作。 | 1 | 个 |
| 46 | 变径 | 规格：600*600mm变700*700mm 设计制作标准参照（GB/T1170-2008）采用优质镀锌板，板厚1.0mm制作，法兰连接支撑。 | 1 | 个 |
| 47 | 烟管 | 规格：700*700mm 设计制作标准参照（GB/T1170-2008）采用优质镀锌板，板厚1.0mm制作，法兰连接支撑。 | 6 | 米 |
| 48 | 弯头 | 规格：700*700mm 设计制作标准参照（GB/T1170-2008）采用优质镀锌板，板厚1.0mm制作，法兰连接支撑。 | 1 | 个 |
| 49 | 烟管 | 规格：700*700mm 设计制作标准参照（GB/T1170-2008）采用优质镀锌板，板厚1.0mm制作，法兰连接支撑。 | 16 | 米 |
| 50 | 弯头 | 规格：800*800mm 设计制作标准参照（GB/T1170-2008）采用优质镀锌板，板厚1.0mm制作，法兰连接支撑。 | 2 | 个 |
| 51 | 变径 | 规格：800*800mm 设计制作标准参照（GB/T1170-2008）采用优质镀锌板，板厚1.0mm制作，法兰连接支撑。 | 2 | 个 |
| 52 | 高效静音风柜（核心产品） | 功率：15KW/380V 1、转速：970r/min,风量≥42000m3/h、噪音≤82dB、全压≥1150Pa；2、采用4mm厚板材，外烤漆工艺；3、加厚槽钢底座；4、采用锥套式皮带轮、4mm厚风叶采用内螺丝固定式； 5、配置铜芯国标电机，足功率运行，风量大； 6、铜芯电机配置智能稳压高低压电源，自适应电压波动，耐高温、耐电压冲击、振动试验； - 7、产品整机符合GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全第1部分：通用要求》标准，谈判文件中需提供产品通过质量监督检测机构出具的：产品具有（电压、网络、电源、故障、学习、工作独立指示灯、手动及以上功能）、机械强度、内部布线符合检测报告（需有CMA授权标记）复印件及网上查询截图，加盖谈判供应商公章； - 8、产品专用高低压电源符合GB/T 2423.2-2008、GB/T2423.5-2019，响应文件中提供产品高低压电源通过质量监督测机构出具的：高温试验、冲击试验、振动试验等合格检测报告（需有CMA授权标记）复印件及网上查询截图，加盖谈判供应商公章； 9、响应文件中提供产品参数确认书，加盖谈判供应商公章。 | 1 | 台 |
| 53 | 低空净化器 | 规格：850*1900*1100mm 1、外壳采用1.3mm锈钢材质，不锈钢原色机身，防水结构设计，使用寿命长； 2、电极采用1.5mm高密度铝合金制作，电场复合高低压独立电场设计,解决出风带静电问题，使用安全；3、电场固定框架采用净化器用3.5mm厚耐腐蚀316L不锈钢材质，耐腐蚀延长电场寿命；4、配置LED多功能彩屏，电压、电流、清洗、运行状态信息清楚显示； 5、产品配置多功能控制器（带智能控制系统），具有：定时、学习、运行、停止、有实时电压显示功能、除油、净味功能，屏幕提示功能； 6、内置耐湿热、防振动、防碰撞控制板，信号稳定，电源运行平稳； 7、响应文件中提供产品控制板符合GB/T 2423.3-2016、GB/T2423.10-2019标准，谈判文件中需提供通过质量监督测机构出具的：符合耐湿热、振动试验检测报告复印件，加盖谈判供应商公章； 8、响应文件中提供产品多功能控制器（带智能控制系统），符合GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全第1部分：通用要求》、多功能控制器（带智能控制系统）产品技术要求及试验方法的检验依据，谈判文件中需提供产品多功能控制器（带智能控制系统）通过质量监督测机构出具的：功能要求（电压显示、实时温度显示、空气湿度、无线控制、定时、学习、运行、停止、除油、消毒、颗粒物监测、屏幕提示及以上功能）、电气安全要求（对触及带电部件的防护、输入功率和电流、机械强度、内部布线、电源连接和外部软线、接地措施、外壳IP66防护等级）符合检测报告复印件，加盖谈判供应商公章；9、响应文件中提供产品整机符合GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全第1部分：通用要求》，谈判文件中需提供产品产品通过质量监督测机构出具的：显示功能（打火、开路、短路、闪路、超温、过压保护及以上功能）、机械强度、内部布线合格检测报告复印件，加盖谈判供应商公章。 9、响应文件中提供产品参数确认书，加盖谈判供应商公章。 | 1 | 台 |
| 54 | 支架 | 规格：900*1900*1500mm 与风机和净化器配套；8#槽钢50#角钢制作 | 2 | 套 |
| 55 | 风机智能开关保护器 | 规格：400*500*200mm - 产品箱体外壳采用电箱专用1.3mm厚304不锈钢板材制作，焊接处采用满焊工艺；2、采用防水、高亮度运行指示灯，门带消音处理；3、采用卡槽式几何线路设计，配置高低压自适应电源，避免电源波动；4、面板配置智能开关（控制）模块，多按键控制，功率自由调节、时间自由设定、运行模式自由选择。 - 5、产品智能开关（控制）模块符合：IEC 60529:优质3检测标准，响应文件中提供智能开关（控制）模块）通过国家认可的质量监督检测机构出具的：IP6X(试具不能触及危险带电部件）、IPX8（外壳防水）合格检测报告（需有CMA授权标记）复印件及网上查询截图,加盖谈判供应商公章； - 6、产品专用高低压电源符合GB/T4343.2-2009标准，响应文件中提供提供产品高低压电源通过质量监督检测机构出具的：静电放电、IP6X防护等级、IPX8防护等级合格检测报告（需有CMA授权标记）复印件及网上查询截图，加盖谈判供应商公章。 7、响应文件中提供产品参数确认书，加盖谈判供应商公章。 | 1 | 台 |
| 56 | 帆布接口 | 规格：675*610mm 与风机匹配，配耐油帆布 | 1 | 张 |
| 57 | 吊杆 | 规格：10mm 采用优质钢材，与烟罩配套 | 20 | 副 |
| 58 | 角码支架 | 规格：800*800mm 采用优质国标5*5角铁，与烟罩配套 | 20 | 套 |
| 59 | 减震器 | 规格：100mm 采用优质弹簧，50-80KG/个 | 6 | 个 |
| 60 | 消声弯头 | 规格：600*800mm 设计制作标准参照（GB/T1170-2008）采用优质镀锌板，板厚1.0mm制作。 | 1 | 个 |
| 61 | 鲜风机 | - 规格：1220*1270*940mm - 静音型，加4mm厚防火消音棉、电机内置； - 功率：5.5KW/380V转速：760r/min,风量≥18500m3/h、噪音≤70dB、全压≥570Pa； - 风机箱体采用框架机构，箱板拼装设计，箱板采用2mm厚不锈钢材质，框架采用3mm厚铝合金材质，固定角采用4mm厚一体成型合金材质； - 八个角采用内螺丝固定，外观平整，可以整体拆装，方便安装、维护； - 采用锥套式皮带轮、风叶采用螺丝固定式； - 6、配置铜芯国标电机，足功率运行，风量大； | 1 | 台 |
| 62 | 风机保护器 | 规格：300*400*200mm 与风机配套；磁力起动装置，电机过压、过流保护 | 1 | 台 |
| 63 | 风机支架 | 规格：1300*1300mm 与风机配套；8#槽钢50#角钢制作 | 1 | 台 |
| 64 | 送风管 | 规格：500*500mm 设计制作标准参照（GB/T1170-2008）采用优质镀锌板，板厚1.0mm制作。 | 13 | 米 |
| 65 | 送风管 | 规格：400*300mm 设计制作标准参照（GB/T1170-2008）采用优质镀锌板，板厚1.0mm制作。 | 70 | 米 |
| 66 | 吊杆 | 规格：10mm 采用优质钢材，与烟罩配套 | 30 | 副 |
| 67 | 弯头、变口 | 规格：500*500mm 设计制作标准参照（GB/T1170-2008）采用优质镀锌板，板厚1.0mm制作。 | 3 | 个 |
| 68 | 弯头 | 规格：400*300mm 设计制作标准参照（GB/T1170-2008）采用优质镀锌板，板厚1.0mm制作。 | 2 | 个 |
| 69 | 不锈钢播风口 | 直径：210mm 采用优质不锈钢拉丝板制作，板厚1.2mm。 | 40 | 个 |
| 70 | 帆布接口 | 规格：615*545mm 与风机匹配，配耐油帆布 | 1 | 个 |
| 71 | 减震器 | 规格：100mm 采用优质弹簧，50-80KG/个 | 4 | 个 |
| 72 | 四人餐桌（固定长条凳） | 规格：1200*1350*750mm 采用优质玻璃钢复合材料、防水、防摔、防腐蚀、安全、环保、健康，加粗方管支架。 | 2 | 套 |
| 73 | 八人餐桌（固定长条凳） | 规格：2000*1350*750mm 采用优质玻璃钢复合材料、防水、防摔、防腐蚀、安全、环保、健康，加粗方管支架。 | 86 | 套 |
| 74 | 不锈钢洗手池 | 规格：2100*500*950mm - 面板采用国标201#1.2mm不锈钢磨砂贴塑板；2、支架、通脚用国标201#Φ50x1.0mm的不锈钢管；3、可调子弹脚用Φ50mm不锈钢子弹脚；4、加强筋 - 采用国标201#1.0mm不锈钢板折弯而成；5、星盆斗用国标201#1.0mm不锈钢磨砂贴塑板。 | 6 | 台 |
| 75 | 天花吊扇 | 规格：56寸、白色、吊杆加长 产品直径：1400mm功率：85W档位：5档 | 90 | 台 |
| 76 | 壁扇 | 网罩直径：450mm机身高度：590mm 功率：60W档位：3档 | 4 | 台 |
| 77 | 不锈钢九格更衣柜 | 规格：1800*900*400mm 1、采用国标201#1.2mm不锈钢磨砂贴塑板 | 2 | 台 |
| 78 | 餐梯 | - 规格：净宽1000mm×净深1000mm×净高1200mm - 轿厢门尺寸：净宽1000mm×净高1200mm - 载重量；200kg - 层站；3层3站3门 - 主机功率；1.5KW - 速度；0.4m/s - 数量；1台 - 控制方式；电脑微机控制 - 7、开门方式；手动垂直中分门 - 8、开门型式；■单侧开门，□双侧开门，□贯通开门；9、电梯停靠层站；1F、2F、3F；10、井道尺寸；净宽1500mm×净深1300mm；11、楼层高度；每层4800 mm， - 12、底坑深度；地平式要求地坑净深1000 mm；13、轿厢材质；发纹不锈钢1.2 - 14、轿厢地板；发纹不锈钢1.2 - 15、厅门材质；发纹不锈钢1.2 - 16、门框材质；发纹不锈钢1.2 - 17、呼梯面板：发纹不锈钢1.2 - 18、显示面板：楼层数字显示、运行方向显示、开门显示、急停显示、轿厢停靠层显示 - 19、警铃提示；每层均带蜂鸣器提示音 - 20、呼梯按钮；数字防水按钮 - 21、响应文件中提供产品参数确认书，加盖谈判供应商公章。 | 1 | 台 |
| 79 | 动力配电箱AP1 | 规格：600*500*800mm 型号：非标，功率：P=144.3KW安装方式：距地1.6m安装箱内电气元器件配置详见系统图 | 1 | 台 |
| 80 | 动力配电箱AP2 | 规格：550*150*800mm 型号：非标；功率：P=45.6KW箱内电气元器件配置详见系统图 | 1 | 台 |
| 81 | 二层厨房配电箱AL2 | 规格：530*260*90mm 功率：P=25.6KW安装方式：嵌墙安装，底边距地1.3米箱内电气元器件配置详见系统图 | 1 | 台 |
| 82 | 三层厨房配电箱AL3 | 规格：530*260*90mm 功率：P=21.6KW安装方式：嵌墙安装，底边距地1.3米箱内电气元器件配置详见系统图 | 1 | 台 |
| 83 | 紫外线消毒灯 | 规格：1*40W LED灯安装方式：距地2.4米吊装 | 11 | 套 |
| 84 | 无眩光节能型荧光灯 | 规格：2*50W LED灯安装方式：距地2.4米吊装安装方式：平梁底安装，自带镇流器 | 2 | 套 |
| 85 | 单位单极开关 | 规格：250V.10A 单位单极开关250V.10A明安装，底边距地1.3米 | 18 | 套 |
| 86 | 二、三极插座 | 规格：250V.16A 二、三极插座(安全型)250V.16A嵌墙式安装，底边距地2.4米 | 2 | 套 |
| 87 | 二、三极插座 | 规格：250V.16A 二、三极插座(安全型)250V.16A嵌墙式安装，底边距地2.2米 | 11 | 套 |
| 88 | 二、三极插座 | 规格：250V.10A 二、三极插座(安全型)250V.10A嵌墙式安装，底边距地0.3米 | 6 | 套 |
| 89 | 二、三极插座 | 规格：250V.10A 二、三极插座(安全型)250V.10A嵌墙式安装，底边距地1.2米 | 41 | 套 |
| 90 | 防火泥 | 规格：10公斤/包 桥架封堵 | 3 | 包 |
| 91 | 桥架 | 规格：规格：200×100mm 防火桥架200×100厚1.0梁下0.4米吊装 | 38 | m |
| 92 | 铜芯电力电缆线 | 规格：铜芯电力电缆WDZN-YJ(F)E-1KV-4*120+1*70mm2 | 5 | m |
| 93 | 铜芯电力电缆线 | 规格：铜芯电力电缆WDZN-YJ(F)E-1KV-5*16mm2 | 45 | m |
| 94 | 热缩式电力电缆头 | 规格：120mm2 热缩式电力电缆头制作安装120mm2 | 2 | 个 |
| 95 | 照明铜芯线 | 规格：WDZ-BYJ-2.5mm2n 管内穿线照明线路铜芯WDZ-BYJ-2.5mm2n | 480 | m |
| 96 | 照明铜芯线 | 规格：WDZ-BYJ-4.0mm2 管内穿线照明线路铜芯WDZ-BYJ-4.0mm2 | 2070 | m |
| 97 | 照明铜芯线 | 规格：WDZ-BYJ-6.0mm2 管内穿线照明线路铜芯WDZ-BYJ-6.0mm2 | 2200 | m |
| 98 | 照明铜芯线 | 规格：WDZ-BYJ-10.0mm2 管内穿线照明线路铜芯WDZ-BYJ-10.0mm2 | 300 | m |
| 99 | 刚性阻燃管 | 规格：直径100mm 刚性阻燃管敷设公称口径(mm以内)100mm | 20 | m |
| 100 | 刚性阻燃管 | 规格：直径20mm 砖、混凝土结构楼板墙暗配刚性阻燃管公称口径(mm以内)20，凿(压)槽及恢复PC20mm | 965 | m |
| 101 | 刚性阻燃管 | 规格：直径32mm 砖、混凝土结构楼板墙暗配刚性阻燃管公称口径(mm以内)32，凿(压)槽及恢复PC32mm | 565 | m |
| 102 | 铜芯电力电缆线 | 规格：铜芯电力电缆WDZN-YJ(F)E-1KV-4*185+1*95mm2，重新开挖电缆管道，砌电井，开槽修补水泥地面，PVC110地下暗埋及人工安装电缆敷设.接线.封堵费用等包干价 | 190 | m |
| 103 | PP-R给水管 | 规格：DN25 PP-R给水管及管件安装DN25连接方式:S5热熔连接含管道试压、消毒冲洗 | 21 | m |
| 104 | PP-R给水管 | 规格：DN15 PP-R给水管及管件安装DN15连接方式:S5热熔连接含管道试压、消毒冲洗 | 98 | m |
| 105 | PP-R给水配件内牙弯头 | 规格：DN20 PP-R给水管及管件安装DN20连接方式:S5热熔连接含管道试压、消毒冲洗 | 42 | 个 |
| 106 | 角阀 | 规格：DN15 铜角阀DN15连接方式:螺纹连接工作压力：1.0MPa | 60 | 个 |
| 107 | 承插塑料排水管 | 规格：DN75 承插塑料排水管（粘接连接）DN75 | 40 | m |
| 108 | 承插塑料排水管 | 规格：DN50 承插塑料排水管（粘接连接）DN50 | 50 | m |
| 109 | 承插塑料排水管配件 | 规格：dn50三通 | 6 | 个 |
| 110 | 承插塑料排水管配件 | 规格：三通75 | 1 | 个 |
| 111 | 承插塑料排水管配件 | 规格：dn75伸缩接 dn75伸缩接 | 2 | 个 |
| 112 | 承插塑料排水管配件 | 规格：dn75变45弯头 dn75变45弯头 | 8 | 个 |
| 113 | 承插塑料排水管配件 | 规格：50变90弯头 50变90弯头 | 30 | 个 |
| 一、交货期及交货地点 1.交货（交付）时间：签订合同后10个日历日内供货并安装调试完毕。 2.交货地点：福成镇福康路98号（采购人指定地点）。 3.签订合同时间：成交公告发布之日起8个工作日内。 - 二、付款方式： - 验收合格后15个日历日内一次付清。 三、质量要求 所有产品至少免费质保一年(若厂家免费质保期超过一年的，按厂家规定保修)；同时提供产品“三包”服务，其余按谈判供应商提交的售后服务承诺书执行；定期回访以及对产品维修；质保期后提供终身维修服务；其它售后服务按厂家诺书执行。 四、保修和售后服务要求 1、按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，终身维修。/ 2、产品到货及验收时需提供的资料： ①产品的使用手册； ②产品出厂检验合格证书； ③产品质保证明。 3、投入使用后提供保养及相关服务。 4、现场培训：中标供应商提供现场技术培训，对采购单位人员进行操作、维修、保养等技术的培训指导，至能独立操作，简单故障排除。 5、免费送货上门，免费安装调试。 6、自验收合格后一年内全免费上门保修，定期回访。 7、如在使用过程中发生质量问题或故障，2小时内响应，接通知后12小时内到达现场处理,一般故障处理时限不超过24小时修复，重大故障处理时限不超过72小时修复。 五、谈判报价要求：谈判供应商报价中须包含设备及零配件、备品配件、材料、消耗品、工具的采购及运输（装卸），项目场地勘测、安装基础建设、设备安装调试、加工、试验及验收、配合服务、培训、技术支持、售后服务、税金等其他所有成本及合同包含应有的环保、风险费、责任等费用。 六、其他要求：本项目货物不接受进口产品（及通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与谈判，如有此类产品参与谈判的做无效标处理。 |  |  |  |  |

注：在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

- 第三章  谈判供应商须知

谈判供应商须知前附表

| 项号 | 事项 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称及编号 | 项目名称：北海市银海区福成镇第一初级中学学生饭堂专业设备及水电设施（重） 项目编号：BHZC2022-J1-00009-YHZC（重） 采购预算：900000.00.00元 |
| 2 | 谈判供应商资格 | 谈判供应商资格： 1具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条所规定的条件，且承诺履行谈判文件的各项规定。 2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 3对在“信用中国”网站、“中国政府采购网”和“国家企业信用信息公示系统”网站等被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。 4本项目不接受联合体谈判。 |
| 3 | 报价要求 | 报价：谈判供应商可就《项目采购需求》中所有的货物和服务内容作完整唯一报价。 |
| 4 | 谈判前准备 | 1.本项目实行网上谈判，采用电子谈判响应文件。若供应商参与谈判，自行承担谈判一切费用。 2.各供应商应在截标前应确保成为政采云平台正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法谈判或谈判失败等后果由供应商自行承担。CA数字证书申领流程请自行前往“北海市政府采购中心网站（http://xxgk.beihai.gov.cn/bhzcw/）-相关下载- CA证书办理操作指南”进行查阅。 3.供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行谈判响应文件制作。客户端请自行前往广西政府采购网下载并安装（http://zfcg.gxzf.gov.cn/OfficeService/DownloadArea/2455918.html?utm=sites_group_front.b8b6c91.0.0.c51f9820a48111eabb9bcbdf01af125e）；电子投标具体操作流程请自行前往“北海市政府采购中心网站（http://xxgk.beihai.gov.cn/bhzcw/）-办事指南”下载参考《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》，如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询。 4.谈判供应商可以提供以介质（U盘或光盘等）存储的数据电文形成的电子备份谈判响应文件。电子备份谈判响应文件应当在响应文件递交截止时间前至少提前一个工作日，按要求密封并送达北海市新世纪大道银海区政府1号楼701室，逾期送达或未按要求密封将被拒收。电子备份谈判响应文件应当密封包装并在包装上标注谈判项目名称、谈判单位名称并加盖公章。邮寄地址：北海市新世纪大道银海区政府大院，联系人：张弛，电话：0779-3228426。本中心拒收到付邮件，通过邮寄方式送达的，请合理安排邮寄时间，因邮寄原因未能在规定时间内送达的后果由谈判供应商自行承担。 5.谈判供应商应当在响应文件递交截止时间前，将生成的“电子加密谈判响应文件”上传递交至政采云平台。响应文件递交截止时间前可以补充、修改或者撤回电子谈判响应文件。补充或者修改电子谈判响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交，响应文件递交截止时间前未完成传输的，视为撤回谈判响应文件。 6.通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密谈判响应文件”无法按时解密，谈判供应商递交了电子备份谈判响应文件的，以电子备份谈判响应文件为依据，否则视为谈判响应文件撤回。通过政采云平台上传递交的电子加密谈判响应文件已按时解密的，电子备份谈判响应文件自动失效。谈判供应商仅递交电子备份谈判响应文件的，谈判无效。 未传输递交电子谈判响应文件的，谈判无效。 未按规定提供相应的备份谈判响应文件，造成项目开评标活动无法进行下去的，谈判无效。 注：本项目评审过程中在政采云上开启新一轮报价（最终轮报价），要求供应商在政采云系统上填写最终报价的同时，按照本采购文件附件《报价表》格式（须由法定代表人（负责人）或授权代表签字并加盖公章）做附件上传。请供应商提前准备好附件，以免贻误报价。 |
| 5 | 响应文件递交截止时间 | 响应文件递交截止时间：2022年11月25日9:00之前将电子响应文件上传到政采云平台。应按照本项目采购文件和政采云平台的要求编制、加密传输响应文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。 |
| 6 | 有效期 | 谈判有效期：响应文件递交截止时间起60天。 |
| 7 | 谈判保证金 | 谈判保证金：不收取谈判保证金。 |
| 8 | 谈判响应文件解密时间 | 响应文件解密时间：响应文件递交截止时间后30分钟内（2022年11月25日9:00-9:30）供应商可以登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密响应文件。若供应商在规定时间内未按时解密的，视为响应文件撤回。 |
| 9 | 签名和盖章 | 本文件所涉及的法定代表人（负责人）或其委托代理人签名的内容，可以是供应商的法定代表人（负责人）或其委托代理人的电子签名；如果供应商没有法定代表人（负责人）或其委托代理人的电子签名，供应商也可以线下签名或盖姓名章后扫描上传。 |
| 10 | 评审方法 | 评定成交方法：最低评标价法（详细见第六章） |

## 供　应　商　须 知

## 一、   总  则

1. 适用范围

1.1项目名称：北海市银海区福成镇第一初级中学学生饭堂专业设备及水电设施（重）

1.2项目编号：BHZC2022-J1-00009-YHZC（重）

本文件仅适用于本文件中所叙述的货物类政府采购项目。

2. 定义

2.1“采购人”是指：北海市银海区福成镇第一初级中学。

2.2“采购代理机构”是指：北海市银海区政府采购中心（以下简称采购中心）。

2.3“谈判供应商”是指响应本文件要求，参加谈判的法人或者其他组织和自然人。如果该供应商在本次谈判中成交,即成为“成交供应商”。

2.4“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.5“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

2.6“竞争性谈判响应文件”是指：供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的文件。

2.7“▲”系指实质性要求条款。

3. 谈判供应商的基本条件

3.1谈判供应商资格：具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条【（一）具有独立承当民事责任的能力；（二）具有良好的商业信誉和健全的财务制度；（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大的违法记录；（六）法律、行政法规规定的其他条件。】所规定的条件，且承诺履行谈判文件的各项规定。

3.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.3对在“信用中国”网站、“中国政府采购网”和“国家企业信用信息公示系统”网站等被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

3.4本项目不接受联合体谈判。

注：特别说明：

▲（1）提供相同品牌产品的不同谈判供应商参加同一合同项或分标下竞标的，以其中通过资格审查、符合性审查且最终报价最低的为有效谈判供应商，最终报价相同的，由采购人自主选择确定一个参加评审的谈判供应商，其他供应商谈判无效。

非单一产品采购项目中，多家谈判供应商提供的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。核心产品的名称应当在谈判文件中载明。

多家代理商或经销商参加谈判，如其中两家或两家以上供应商存在分级代理或代销关系，且提供的是其所代理品牌产品的，谈判时，谈判小组按上述规定确定其中一家为有效供应商。

▲（2）谈判响应供应商所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人（负责人）所拥有。谈判响应供应商所使用的采购项目实施人员必须为本法人（负责人）员工（或必须为本法人（负责人）或控股公司正式员工）。

▲（3）谈判响应供应商应仔细阅读谈判文件的所有内容，按照谈判文件的要求提交谈判响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲（4）谈判响应供应商在竞争性谈判采购活动中提供任何虚假材料,其谈判或成交无效，并报监管部门查处。

4. 谈判费用、竞争性谈判公告、竞争性谈判文件的澄清和修改

4.1谈判费用：谈判供应商应自行承担所有与编写和提交竞争性谈判响应文件有关的费用，不论谈判结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务和责任承担此类费用。

4.2竞争性谈判公告：见2022年11月21日广西壮族自治区政府采购网、全国公共资源交易平台（广西•北海）。

4.3竞争性谈判文件的澄清和修改：

4.3.1谈判供应商应认真审核《采购需求》中的技术参数、配置及要求，如发现表中技术参数、配置有误或要求不合理的，谈判供应商必须在规定的时间前要求澄清，否则，由此产生的后果由谈判供应商负责。

4.3.2任何要求澄清谈判文件的谈判供应商，均应在响应文件递交截止日期三日前的正常工作时间以书面形式通知本中心，同时认定其他澄清方式为无效。本中心将以书面形式予以答复。

4.3.3本中心对已发出的谈判文件进行必要澄清或者修改的，在谈判文件要求提交竞争性谈判响应文件截止时间三个工作日前（不足三个工作日顺延），在广西壮族自治区政府采购网、全国公共资源交易平台（广西•北海）上发布更正公告，并以书面形式通知所有谈判文件收受人。该澄清或者修改的内容为谈判文件的组成部分。

4.3.4本中心可视具体情况，延长响应文件递交截止时间和开标时间。本中心至少在谈判文件要求提交竞争性谈判响应文件的截止时间一日前，将变更时间书面通知所有谈判文件收受人，并在广西壮族自治区政府采购网、全国公共资源交易平台（广西•北海）上发布变更公告。

二.竞争性谈判响应文件的编制

5. 竞争性谈判响应文件编制基本要求

5.1本项目实行电子投标，供应商应准备电子谈判响应文件：

5.1.1电子响应文件按政采云平台要求及本谈判文件要求制作、加密并递交。具体操作流程可参考《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》，指南可在“北海市政府采购中心网站-办事指南-政府采购项目电子交易管理操作指南”下载。

▲5.1.3谈判响应文件启用顺序和效力：谈判响应文件的启用，按先后顺位分别为电子谈判响应文件、电子备份谈判响应文件。若谈判供应商在规定时间内无法解密或解密失败，可以以电子备份谈判响应文件作为依据，若电子备份谈判响应文件与政采云平台上传的电子谈判响应文件被识别为不一致的，以电子备份谈判响应文件作为评审依据；谈判供应商按时在线解密投标文件的，以在线解密的投标文件作为评审依据。若谈判供应商在规定时间内无法解密或解密失败且未提供电子备份谈判响应文件的，视为投标文件撤回。

5.2供应商提交的竞争性谈判响应文件以及供应商与本中心和采购人就有关谈判的所有来往函电均应使用中文。供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释竞争性谈判响应文件时以翻译文本为主。

5.3供应商应认真阅读、并充分理解本文件的全部内容（包括所有的澄清、更改、补充、答疑等内容），承诺并履行本文件中各项条款规定及要求。

5.4竞争性谈判响应文件必须按本文件的全部内容，包括所有的澄清、更改、补充、答疑等内容及附件进行编制。

5.5如因供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给谈判小组评审造成困难，其可能导致的结果和责任由供应商自行承担。

5.6竞争性谈判响应文件的组成：竞争性谈判响应文件应分为价格文件和商务技术文件两个部分组成。供应商应仔细阅读谈判采购文件的所有内容，按谈判采购文件的要求，详细编制谈判响应文件。

1.资格文件：

▲（1）供应商信用承诺函(格式见第四章)（必须提供）

▲（2）中小微企业声明函（必须提供）

（3）投标人有效的营业执照或者事业单位法人证书等主体资格证明文件复印件,并加盖投标人公章；

（4）投标人2021年11月以来至少一个月依法缴纳税费或依法免缴税费的证明；无纳税记录的，应提供由投标人所在地主管税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》；

（5）投标人2021年11月以来至少一个月依法缴纳社保费的缴费凭证；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》；

（6）投标人2020年、2021年度经第三方审计机构出具的财务状况报告复印件；

（7）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；；

（8）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料(如有规定,则必须提供)。

2.资信及商务文件：

▲（1）承诺函 (格式见第四章)（必须提供）；

▲（2）法定代表人（负责人）授权委托书和委托代理人身份证复印件（委托代理时必须提供，格式见第六章）；法定代表人（负责人）参加投标时，提供法定代表人（负责人）身份证明书和身份证复印件（必须提供，格式见第四章）；

（3）具备履行合同所必需的人员、设备和专业技术能力的证明材料（格式自拟）；

▲（4）商务响应表（格式见第四章，必须提供）；

可作为投标人资信评分的资质证明材料（可选）

（5）节能环保产品或政府强制采购节能产品认证证书；

（6）业绩的相关证明材料；

（7）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；（按要求提供）

（8）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料；（格式自拟）

（9）投标人或投标产品制造商有效的国家获奖证书其他相关的认证证书复印件

- （10）投标人关于本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（内容见承诺函）；

- （11）投标人情况介绍。

3.技术文件

▲（1）技术响应表(格式见第四章，必须提供)；

▲（2）设备配置清单（格式自拟，必须提供）；

（3）投标人需要说明的其他文件和说明。

4.报价文件：

▲（1）投标函（格式见第四章，必须提供）；

▲（2）投标报价明细表（格式见第四章，必须提供）；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明；（格式自拟）

▲（4）开标一览表（格式见第四章,必须提供）。

特别说明：

（1）法定代表人（负责人）授权委托书必须由法定代表人（负责人）和委托代理人签名（盖姓名章无效）并加盖单位公章；承诺函、供应商信用承诺函、投标函、开标一览表必须由法定代表人（负责人）或委托代理人签名（盖姓名章无效）并加盖单位公章。电子投标文件须加盖公章部分均采用CA签章。

（2）投标文件（包含电子投标文件电子、备份投标文件），其中电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。若招标文件中有专门标注的某关联点，并要求供应商在电子投标系统中作出投标响应的，如供应商未对关联点进行响应或者在投标文件其它内容进行描述，造成电子评审不能查询的责任由供应商自行承担。

6. 计量单位

6.1除技术要求中另有规定外，本文件所要求使用的计量单位均应采用国家法定计量单位。

三.报价要求

7.1对于本文件中未列明，而谈判供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

7.2成交供应商负责本项目所需服务及售后服务等全部工作。

7.3谈判供应商应在报价表上标明单价和总价。大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本竞争性谈判响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。除上述原因以外，如果因谈判供应商原因引起的报价失误，并在谈判时被接受，其后果由谈判供应商自负。

7.4谈判供应商可就《项目采购需求》中所有的货物和服务内容作完整唯一报价。

四.竞争性谈判响应文件的封装和递交

8. 竞争性谈判响应文件的封装

（1）电子谈判响应文件中须加盖供应商公章部分均采用 CA 签章，并根据“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商” 及本谈判文件规定的格式和顺序编制电子谈判响应文件并进行关联定位，以便谈判小组在评时时，点击评分项可直接定位到该评分项内容。如对谈判文件的某项要求，供应商的电子谈判响应文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则谈判小组在评审时如做出对供应商不利的评审由供应商自行承担。电子谈判响应文件如内容不完整、编排混乱导致谈判响应文件被误读、 漏读，或者在按采购文件规定的部位查找不到相关内容的，由供应商自行承担。

（2）CA 签章上目前没有法人（负责人）或授权代表签字信息，供应商在谈判响应文件中涉及到签字的位置线下签好字然后扫描或者拍照做成PDF的格式即可。

（3）谈判响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须法定代表人（负责人）或授权委托人签字。谈判响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

9. 竞争性谈判响应文件的递交

9.1所有竞争性谈判响应文件应于竞争性谈判文件中规定的时间前上传递交至政采云平台。

电子投标文件的相关说明

（1）供应商进行电子投标应安装客户端软件，并按照采购文件和电子交易平台的要求编制并加密谈判响应文件。供应商未按规定加密的谈判响应文件，电子交易平台将拒收。供应商应当在谈判截止时间前完成谈判响应文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回谈判响应文件。补充或者修改谈判响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。谈判截止时间前未完成传输的，视为撤回谈判响应文件。谈判截止时间后递交的谈判响应文件，电子交易平台将拒收。

（2）如有特殊情况，采购代理机构延长截止时间和开标时间，采购代理机构和供应商的权利和义务将受到新的截止时间和开标时间的约束。

9.2竞争性谈判响应文件从响应文件递交截止日期后六十日内有效。

10.迟交的竞争性谈判响应文件

10.1在本文件要求竞争性谈判响应文件递交截止时间后送达的竞争性谈判响应文件为无效文件，本中心将拒收。

11.本项目不收取谈判保证金。

注：在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，本中心将按政府采购管理的有关规定处理。

五.谈判程序及评定标准

10．谈判程序

10.1谈判响应文件递交截止时间后，主持人宣布谈判开始。

10.2供应商登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子谈判响应文件进行在线解密。在线解密电子谈判响应文件时间为开标时间起半小时内。

10.2谈判小组对谈判响应文件进行评估和比较。

10.3以政采云平台中“项目采购”应用模块获取谈判文件顺序确定各供应商谈判、顺序。

10.4谈判小组与单一供应商分别进行谈判。（谈判时供应商的技术资料、价格和其他信息在评审、谈判过程中保密）

10.5谈判小组要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最终报价（只公开最终报价，最终报价不得高于初次报价）。

10.6由谈判小组采用最低评标价法对提交最终报价的供应商的响应文件和最终报价进行评审，在符合采购需求、质量和服务要求的前提下，按报价得分从高到低顺序推荐确定成交候选供应商。

特别说明：政采云公司如对电子化谈判及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

11.采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

11.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

11.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

11.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

11.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

11.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

12．谈判内容

12.1本次谈判内容为在谈判文件范围内就供应商的谈判响应文件，谈判小组与供应商在技术、价格、服务、合同等问题进行谈判，最终确定成交与否。

12.2谈判应作书面记录，供应商并就谈判内容作出书面承诺，并由供应商法定代表人或其授权委托人签字后生效，作为谈判响应文件的一部分。

12.3谈判文件有实质性变动的，谈判小组以书面形式通知所有参加谈判的供应商。

13．谈判

13.1谈判小组由采购人、集中采购机构依法组建，负责评审活动。谈判小组遵循公开、公平、公正、科学合理、竞争择优的原则。

13.2谈判小组由采购人代表和有关方面专家组成，成员人数为3人以上单数。

13.3谈判小组负责对供应商资格的最终审定。

13.4谈判小组可以要求供应商对其谈判响应文件中含义不明确的内容作必要的澄清或者说明，但澄清或者说明不得超过谈判响应文件的范围或者改变谈判响应文件的实质性内容。

13.5谈判小组对谈判响应文件的判定，只依据谈判响应文件和谈判文件内容本身，不依据任何外来证明。

13.6谈判小组不向落标方解释落标的原因，不退还谈判响应文件。

14．谈判响应文件的初审鉴定

14.1资格性审查

14.1.1依据法律、法规和谈判文件规定，对谈判响应文件中对资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备谈判资格。

14.2符合性审查

14.2.1谈判时，谈判小组将首先评定每份谈判响应文件是否在实质上响应了谈判文件要求。所谓实质上的响应，是指谈判响应文件与谈判文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的采购人的权利和供应商的义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应谈判文件要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。

14.3如果谈判响应文件实质不响应谈判文件的各项要求，谈判小组将予以拒绝，并且不允许供应商通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的谈判。

14. 对明显的文字和计算错误的修正原则

14.1谈判响应文件中报价一览表（报价表）内容与谈判响应文件中相应内容不一致的，以报价一览表（报价表）为准；

14.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

14.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

14.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经谈判响应人确认后产生约束力，谈判响应人不确认的，其谈判无效。

15.谈判响应文件的评审、比较和否决

15.1谈判小组将对在实质上响应谈判文件要求的谈判响应文件进行评审。

15.2在评审过程中，谈判小组可以书面形式要求供应商就谈判响应文件含义不明确的内容进行书面说明并提供相关材料。

15.3在谈判过程中，如发现与谈判文件要求相偏离的，谈判小组应对其偏离情形进行必要的书面核实。

15.4在评审过程中，如属于实质性偏离或符合无效响应条件的，应当询问相关供应商，并允许其进行陈述申辩，但不允许对偏离条款撤回。

15.5 报价审核。对符合采购需求且通过商务技术（资信）评审的谈判供应商的报价的合理性、准确性等进行审查核实。

15.5.1谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在谈判现场合理的时间内通过政采云平台提供线上说明，必要时提交相关证明材料。

15.5.2根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予一定的扣除，用扣除后的价格参与评审。

15.6评标委员会依据谈判文件规定的评定标准和方法，对谈判响应文件进行评审后，向本中心提供书面谈判报告，并按得分高低排序推荐成交候选供应商。

16.谈判响应文件的澄清

为有利于对谈判响应文件的比较和评议，谈判小组可要求供应商对谈判响应文件进行澄清，必要时谈判小组可要求供应商对澄清的问题作出书面答复。

评审中需要供应商对谈判响应文件作出澄清、说明或者补正的，谈判小组和供应商应当通过政采云平台交换数据电文。给予供应商提交澄清说明或补正的时间不少于半小时，供应商已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。

供应商通过政采云平台交换的数据电文必须进行电子签章。

17．无效谈判的情形

谈判响应文件有下列情形之一的作无效谈判响应处理：

17.1未按照谈判文件规定要求签署、盖章的；

17.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的（均无效）；

17.3为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商参加该采购项目的其他采购活动的；

17.4供应商不具备谈判文件中规定的资格要求的（供应商未提供有效的资格证明文件的，视为其不具备谈判文件中规定的资格要求）；

17.5 《法定代表人身份证明书》与提供的身份证复印件信息不符的；《法定代表人授权委托书》与提供的身份证复印件信息不符的；

17.6《法定代表人授权委托书》或《法定代表人身份证明书》填写不全、错误、未加盖公章(《法定代表人授权委托书》要求“盖章”和“签字”缺一不可）的；

17.7谈判响应文件中的谈判响应函未加盖供应商的企业公章或填写不全的；

17.8报价一经涂改，未在涂改处加盖谈判响应单位公章或者未经法定代表人或授权代表签字或盖章的；

17.9谈判响应文件中未按谈判文件规定的格式填写，或未详细应答谈判服务（或技术或产品等要求），经谈判后仍无法详细应答或应答不完整有缺失，致使谈判小组无法评审的；

17.10出现同一标的物或本次谈判产品(服务)内的主要产品(重要组成部分)出现商务技术（资信）文件资料、报价文件资料描述不一致或前后描述不一致，经谈判小组认定后为无法评审的；

17.11《技术偏离说明表》不真实填写或弄虚作假的；

17.12谈判响应文件有采购人不能接受的条件；

17.13谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查谈判响应人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在谈判现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，谈判响应人不能证明其报价合理性的；

17.14最终报价超过预算金额或上限价的；

17.15谈判小组认定有重大偏差或实质性不响应谈判文件要求的；

17.16采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，供应商未按谈判文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

17.17《报价一览表》填写不完整或字迹不能辨认或有漏项的；

17.18供应商对根据修正原则修正后的报价不确认的；

17.19供应商提供虚假材料谈判的（包括但不限于以下情节）；

17.19.1使用伪造、变造的许可证件；

17.19.2提供虚假的财务状况或者业绩；

17.19.3提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

17.19.4提供虚假的信用状况；

17.19.5其他弄虚作假的行为。

17.20有下列情形之一的，视为供应商串通谈判，其谈判无效：

17.20.1不同供应商的谈判响应文件由同一单位或者个人编制；

17.20.2不同供应商委托同一单位或者个人办理谈判事宜；

17.20.3不同供应商的谈判响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

17.20.4不同供应商的谈判响应文件异常一致或者谈判报价呈规律性差异；

17.20.5不同供应商的谈判响应文件相互混装；

17.21有下列情形之一的，属于恶意串通，其谈判无效：

17.21.1供应商直接或者间接从采购人或者采购机构处获得其他供应商的相关情况并修改其谈判文件或者响应文件；

17.21.2供应商之间协商报价、技术方案等谈判文件或者响应文件的实质性内容；

17.21.3属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

17.21.4供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

17.21.5供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

17.21.6供应商与采购人或者采购机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

17.21.7其他违反法律、法规的情形。

18. 谈判过程保密

18.1谈判活动在严格保密的情况下进行。谈判过程中凡是与谈判响应文件评审和比较、成交供应商推荐等谈判有关的情况和评审文件的，以及涉及国家秘密和商业秘密等信息，谈判小组成员、采购人和采购机构工作人员、相关监督人员等与评审有关的人员应当予以保密。

18.2 在谈判期间，供应商企图影响采购人、集中采购机构或谈判小组的任何活动，都将导致谈判被拒绝，并由其承担相应的法律责任。

八、确定成交供应商办法

19.1 根据以下原则确定成交供应商：

19.2质量和服务均能满足竞争性谈判文件实质性响应要求的供应商中按最终报价最低的原则确定成交供应商。

- 成交公告

20.1采购代理机构在评审结束后2个工作日内将谈判评审报告送采购人确认，采购人确认后，成交公告将在、广西壮族自治区政府采购网、全国公共资源交易平台（广西•北海）上发布，同时向成交供应商发出成交通知书。

20.2谈判供应商如对成交公告有异议，可以在成交公告期满之日起七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。采购代理机构将在收到谈判供应商的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

20.3质疑谈判供应商必须首先经过质疑程序，在对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内书面向本级政府采购监督管理部门投诉。

质疑联系部门及电话为：北海市银海区政府采购中心      0779-3228426。

投诉联系部门及电话为：北海市银海区财政局      0779-3220087。

十、履约保证金

本项目不收取履约保证金。

十一、签订合同

21.1成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交供应商无正当理由不得放弃成交资格，否则，按政府采购采购相关规定处理。

21.2成交供应商拒绝与采购人签订合同或因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与成交供应商之后排名第一的成交候选供应商签订采购合同，以此类推,也可以重新采购。成交供应商放弃成交项目，拒绝与采购人签订合同的，给采购人造成损失的，应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

21.3采购人应当自成交通知书发出之日起8个工作日内，按照谈判采购文件和成交供应商谈判响应文件的规定，与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对谈判采购文件确定的事项和成交供应商谈判响应文件作实质性修改。采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

21.4政府采购合同应当包括采购人与成交供应商的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。政府采购合同签订之日起1个工作日内，将政府采购合同送本中心备案。

21.5采购人与成交供应商应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

21.6采购人应当及时对采购项目进行验收。采购人可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

21.7采购人应当加强对成交供应商的履约管理，并按照采购合同约定，及时向成交供应商支付采购资金。对于成交供应商违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

（二）补充合同

22.政府采购采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十，该补充合同应当在原政府采购合同履行过程中，不得在原政府采购合同履行结束后，且采购货物、工程和服务的名称、价格、履约方式、验收标准等必须与原政府采购合同一致。

（三）合同公告

23.采购人应当自政府采购合同签订（双方当事人均已签字盖章）之日起1个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告（广西壮族自治区政府采购网），但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

十二、适用法律

24. 采购当事人的一切活动均适用于《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购非招标采购方式管理办法》等相关规定。最终谈判结束后，谈判小组不得再与谈判供应商进行任何形式的商谈。

十三、其他事项

25.1采购代理服务费

北海市银海区政府采购中心代理政府采购业务不收取采购代理服务费。

25.2解释权

本竞争性谈判文件解释权属银海区政府采购中心。

25.3 有关事宜

所有与本竞争性谈判文件有关的函件请按下列通讯地址联系：

采购代理机构：北海市银海区政府采购中心

地址：北海市新世纪大道银海区政府大院701室

邮政编码：536000        电话（传真）：0779-3228426       联系人:张弛

- 第四章  竞争性谈判响应文件格式

一、 竞争性谈判响应文件外包装封面及竞争性谈判响应文件封面格式

一）. 竞争性谈判响应文件的外包装封面格式：

竞争性谈判响应文件

项目名称：

项目编号：

谈判供应商名称：

（截标时才能启封）

二）. 竞争性谈判响应文件封面格式：

竞争性谈判响应文件（封面）

项目名称：

项目编号：

谈判供应商名称：

年    月    日

二、附  件

北海市政府采购供应商信用承诺函（格式）

致（采购人或采购代理机构） ：

供应商名称：

统一社会信用代码：

供应商地址：

我单位自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位郑重承诺，本单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

1.我单位具有符合采购文件资格要求独立承担民事责任的能力。

2.我单位具有符合采购文件资格要求的财务状况报告。

3.我单位具有符合采购文件资格要求的依法缴纳税收和社会保障记录的良好记录。

4.我单位具有符合采购文件资格要求履行合同所必需的设备和专业技术能力。

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

若我单位承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代表(签名)：

日期： 年 月 日

注：1.供应商须在投标（响应）文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应招标（采购）文件要求，按无效投标（响应）处理。

2.供应商的法定代表人（其他组织的为负责人）或者授权代表的签名或盖章应真实、有效，如由授权代表签名或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。

附件1

谈 判 书

北海市银海区政府采购中心：

依据贵方北海市银海区福成镇第一初级中学学生饭堂专业设备及水电设施（重）（项目编号：BHZC2022-J1-00009-YHZC（重））政府采购的谈判邀请，我方（姓名和职务）经正式授权并代表本单位（谈判供应商名称、地址）提交下述竞争性谈判响应文件（价格文件、商务技术文件）。

1. 报价表；

2. 商务、技术响应、偏离情况说明表；

3. 资格证明文件；

4. 按竞争性谈判文件谈判供应商须知和采购需求提供的有关文件；

在此，授权代表宣布同意如下：

1. 将按谈判文件的约定履行合同责任和义务；

2. 已详细审查全部谈判文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对谈判文件、采购过程、采购结果有依法进行咨询、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

3、谈判供应商在谈判之前已经与贵方进行了充分沟通，完全理解并接受谈判文件的各项规定和要求，对谈判文件的合理性、合法性不再有异议。

4. 同意提供按照贵方可能要求的与其谈判有关的一切数据或资料；

5. 与本谈判有关的一切正式往来信函请寄：

开户银行：                           帐号/行号：

电话/传真：                         电子函件：

日期：      年   月    日

法定代表人（负责人）或委托代理人（被授权人）签字（盖姓名章无效）：

谈判供应商名称（盖章）：

附件2

报 价 表

项目名称:

项目编号:

| 序号 | 货物 名称 | 品牌、型号规格、生产厂家 | 数量① | 单位 | 技术参数及性能配置要求 | 单价② | 单项合价 （元） ③=①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价（人民币大写）： （￥ 元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交付使用时间： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货地点： |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到个数位。

2、谈判报价包括货物、随配附件、备品备件、工具、运抵指定交货地点、现场安装调试、验收的各种费用和售后服务、税金、质保期内上门维修、更换零部件费用及其他所有成本费用的总和。

法定代表人（负责人）或委托代理人（签字，盖姓名章无效）:

谈判供应商名称（盖章）：

报价时间：     年     月    日

注：本项目评审过程中在政采云上开启新一轮报价（最终轮报价），要求供应商在政采云系统上填写最终报价的同时，按照本采购文件附件《报价表》格式（须由法定代表人（负责人）或授权代表签字并加盖公章）做附件上传。请供应商提前准备好附件，以免贻误报价。

附件3

商务、技术响应、偏离情况说明表

项目名称:

项目编号:

| 序号 | 竞争性谈判文件要求 | 竞争性谈判响应文件具体响应 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务部分 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 技术部分 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

说明：1.应写明竞争性谈判响应文件对商务与技术要求的响应和偏离情况；

2.应对照竞争性谈判文件“第三章  项目采购需求”，逐条说明所提供货物和服务已对竞争性谈判文件的商务、技术做出了实质性的响应，并申明商务、技术条文的响应和偏离。特别对有具体商务、技术参数要求的，谈判供应商必须提供对应的详细应答。如果仅注明“符合”、“满足”或简单复制竞争性谈判文件要求，将导致谈判被拒绝。

法定代表人（负责人）或委托代理人签字（盖姓名章无效）:

年     月     日

附件4

法定代表人（负责人）授权委托书

北海市银海区政府采购中心：

兹授权      同志为我公司参加贵单位组织的北海市银海区福成镇第一初级中学学生饭堂专业设备及水电设施（重）（项目编号：BHZC2022-J1-00009-YHZC（重））竞争性谈判采购活动的委托代理人，全权代表我公司处理在该项目活动中的一切事宜。代理期限从     年   月   日起至     年   月   日止。

谈判供应商（盖章）：

法定代表人（负责人）（签字，盖姓名章无效）：

签发日期：      年    月   日

注：法定代表人（负责人）作为代理人的仍须填写此委托书。

附：委托代理人工作单位

职务：                          性别：

身份证号码：

粘贴委托代理人的正面及反面身份证复印件

法定代表人（负责人）身份证明书

在我       任          职务，是我公司              的法定代表人（负责人）。

特此证明。

单位名称：

（单位公章）

年     月    日

住    址：

联系电话：

贴附“身份证复印件”（正反两面）

附件5

近三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函（格式）

北海市银海区政府采购中心：

我单位近三年在经营活动中没有重大违法记录（包括：因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业，吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），特此声明。

若采购单位在本项目采购过程中发现我单位近三年内在经营活动中有重大违法记录，我单位将无条件地退出本项目的谈判，并承担因此引起的一切后果。

谈判供应商（公章）：

法定代表人（负责人）（签字）：

日期：

注：谈判小组将通过信用中国网站、中国政府采购网和国家企业信用信息公示系统查询相关供应商主体信用记录并对供应商信用记录进行甄别（其中信用中国网站须下载信用信息报告，中国政府采购网须截图，在评审过程中将两部分内容上传政采云系统），对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

附件6

技术文件

（货物名称、型号、规格、数量、性能、内部配置、使用原材料、引进新技术、新工艺、新材料的等情况，货物制造、检验、验收执行的标准，质量保证措施，使用保养说明书、图纸等技术资料，相关技术文件、技术方案等）

附件7

售后服务承诺书

【由谈判供应商按《项目需求》售后服务要求自行填写，提供的切实可行的售后服务和优惠承诺，保证交货期的措施（必要时提供生产计划周期表）】

附件8

产品质量保证书

致               ：

我公司在此向贵方承诺：

我方参与谈判的                项目（编号：                ），一旦成交，我方保证按照谈判文件和谈判响应文件的要求提供合格的产品，如出现弄虚作假，包括掺杂、掺假、以假充真、以次充好、以不合格产品冒充合格产品的，我方愿按《政府采购法》、《民法典》、《产品质量法》、《消费者权益保护法》等法律法规规定，承担相应的经济责任和法律责任。

谈判供应商（章）：

法定代表人（负责人）或委托代理人（签字，盖姓名章无效）：

日期：

附件9

谈判供应商的资格证明文件

（注：按照谈判供应商须知5.6商务技术文件要求提供，其中必须提供的资料，谈判供应商必须全部提供，否则谈判无效）。

附件10

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员________人，营业收入为_________万元，资产总额为________万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业)；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员________人，营业收入为_________万元，资产总额为________万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业)；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日    期：

填写注意事项：

（1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（2）供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

（3）政府采购监督检查、投诉处理及政府采购行政处罚中对中小企业的认定，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责。

附件11

残疾人福利性单位声明函（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

说明：符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

附件12

承诺函

北海市银海区政府采购中心：

我方作为本次采购项目的谈判供应商，根据谈判文件要求，现郑重承诺如下：

一、我方已认真阅读并接受本项目谈判文件第二章的全部实质性要求，如对谈判文件有异议，已依法进行维权救济，不存在对谈判文件有异议的同时又参加谈判以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

二、参加本次谈判采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

三、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动，我方承诺不属于此类禁止参加本项目的供应商。

四、参加本次谈判采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、谈判响应文件中提供的能够给予我方带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务、响应产品等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

六、如本项目评标过程中需要提供样品，则我方提供的样品即为成交后将要提供的成交产品，我方对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合谈判文件要求导致未能成交的，我方愿意承担相应不利后果。

七、国家或行业主管部门对采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，我方承诺符合其要求。

八、参加本次谈判采购活动，我方完全同意谈判文件第二章关于“谈判费用”、“质量（履约）保证金”等实质性要求，并承诺严格按照谈判文件要求履行。

九、我方保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由我方承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。如我方在项目实施过程中采用自有知识成果，我方承诺提供开发接口和开发手册等技术文档，并提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。如我方在项目实施过程中采用非自有的知识产权，则在谈判报价中已包括合法获取该知识产权的相关费用。

我方对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我方愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

谈判供应商（公章）：

法定代表人（负责人）（签字）：

日期：

- 第五章  合同格式

# 北海市银海区政府采购合同

合同名称：北海市银海区福成镇第一初级中学学生

饭堂专业设备及水电设施供货合同

合同编号：

采购人（甲方）北海市银海区福成镇第一初级中学

供 应 商（乙方）

签订合同地点：

签订合同时间：

北海市银海区政府采购合同

合同编号：

采购人（甲方）北海市银海区福成镇第一初级中学

供 应 商（乙方）

项目名称和项目编号  北海市银海区福成镇第一初级中学学生饭堂专业设备及水电设施（重）（采购计划编号：2022-09-H237、项目编号：BHZC2022-J1-00009-YHZC（重））

签  订  地  点                              签 订 时 间

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照 北海市银海区福成镇第一初级中学学生饭堂专业设备及水电设施（重）（项目编号：BHZC2022-J1-00009-YHZC（重））竞争性谈判文件（以下简称“谈判文件”）规定条款和成交供应商竞争性谈判响应文件（以下简称“响应文件”）及其承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1.供货一览表

| 序号 | 产品 名称 | 商标 品牌 | 规格 型号 | 生产 厂家 | 数 量 | 单位 | 单 价 （元） | 金 额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写） （小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如谈判文件、响应文件对其另有规定的，从其规定。

第二条　质量保证

1.乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与谈判文件、响应文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购品目清单的产品。

2.乙方所提供的货物必须是全新、未经使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条　权利保证

1.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2.乙方应按谈判文件规定的时间或响应文件承诺的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4.乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1.乙方提供的货物均应按谈判文件、响应文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2.货物的运输方式：             。

3.乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：                 。

第五条　交付和验收

1.交付使用时间：签订合同后10个日历日内供货并安装调试完毕；

地点：福成镇福康路98号(采购人指定地点)

2.乙方提供不符合谈判文件、响应文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4.甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。

5.采购人委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6.甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后    日内及时予以解决。

第六条　安装和培训

1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2.乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：                   。

第七条  售后服务、保修期

1.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及谈判文件、响应文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2.货物保修期：                                          。

3.乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条　付款方式

1.当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实

际使用量乘以成交单价进行计算。

2.资金性质：                       。

3.付款方式：验收合格后15个日历日内一次付清。

第九条  履约保证金

本项目不收取履约保证金

第十条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十一条  质量保证及售后服务

1. 乙方应按谈判文件规定及响应文件承诺的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。乙方提供货物的质量保证期按交货验收合格之日起计（期限见《采购需求》中的要求）。在保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、

货款利息及银行手续费等）。

2. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在    小时内到达甲方现场。

3. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.上述的货物保修期为     年，因人为因素出现的故障不在保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十二条  调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据谈判文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合谈判文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

第十三条  货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以

保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十四条　违约责任

1.乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4.甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过   天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰ 滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。

5.乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责。

7.其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十五条  不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条  合同争议解决

1.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地的                          。（注：由甲乙双方约定选择向仲裁委员会申请仲裁或者向人民法院提起诉讼的其中一种方式处理合同争议）。

3.仲裁或诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条  合同生效及其它

1．合同经双方法定代表人（负责人）或授权代表（委托代理人）签字并加盖单位公章后生效。

2．本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

第十八条　合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十九条　签订本合同依据

1.谈判文件；

2.乙方提供的响应文件；

3.谈判记录；

4.成交通知书。

第二十条　本合同一式肆份，具有同等法律效力，北海市银海区政府采购中心一份，甲方执二份，乙方执一份（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，签订合同当日采购人须将政府采购合同送银海区政府采购中心备案，并自合同签订之日起1个工作日内，并完成合同公告。

合同签订之日起7个工作日内，采购人应在“政府采购计划管理系统”录入合同进行备案。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人 |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 经办人： 年 月 日 |  |

合 同 附 件

一般货物类

| 1.供应商承诺具体事项： |  |
| --- | --- |
| 2.售后服务具体事项： |  |
| 3.保修期责任： |  |
| 4.其他具体事项： |  |
| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |

注：售后服务事项填不下时可另加附页

北海市银海区政府采购合同使用说明

（一般货物类）

《政府采购合同》是对谈判文件、响应文件中货物和服务要约事项的细化和补充，所签订的合同不得对谈判文件和成交供应商响应文件作实质性修改；竞争性谈判采购过程中有关项目标的性状的重要澄清和承诺事项必须在合同相应条款中予以明确表达。采购人和成交供应商不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件；不得私下订立背离谈判文件实质性内容的协议。

一、本合同适用范围

家用电器、电子产品、教学仪器设备、医疗仪器设备、广播电视仪器设备、体育器材、音响乐器、药品、服装、印刷设备和印刷品等政府采购项目（协议供货除外）适用于本合同。

二、填写说明

（一）本合同划线部分所需填写内容，除以下条款特殊要求外，按谈判文件、响应文件要求填写，如谈判文件、响应文件没有明确，按甲乙双方商定意见填写。

（二）第一条合同标的：按表中各项目要求填写，内容填写不下时可另加附页。

（三）第四条包装和运输：货物运输方式包括；汽车、火车、轮船等。

（四）货物交付和验收：时间按合同签订（或生效）后多少日（或工作日）或直接填X年X月X日前交货。

（五）第八条付款方式和保证金：资金性质按一般预算拔款、政府性基金拔款、纳入财政专户管理的收入安排的资金、未纳入财政专户管理的收入安排的资金、上年结余填写。

三、有关要求

（一）各单位现使用的专业合同可作为本合同附件，但专业合同各条款必须符合谈判文件、响应文件和本合同各条款要求，如发生矛盾以本合同为准。

（二）协议供货合同应使用原文本。

（三）本合同条款中涉及选择性内容的，应当确定所选择的内容。除此之外，甲乙双方对本合同各条款均不能改动，只能在划线位置填写，如有改动视同无效。

（四）本合同统一用A4纸打印。

- 第六章  评定标准

# 评定标准

一、评审原则

1.谈判小组成员组成：本竞争性谈判采购项目的谈判小组由采购人代表和评审专家共三人以上的单数组成（达到公开招标数额标准以上的项目，竞争性谈判小组成员由五人以上单数组成），其中评审专家的人数不得少于谈判小组成员总数的三分之二。

2.评审依据：以竞争性谈判文件和竞争性谈判响应文件为依据。

二、评标方法

谈判小组将以竞争性谈判文件为依据，对资格性和符合性检查合格的竞争性谈判响应文件进行评审，在质量和服务均能满足竞争性谈判文件实质性响应要求的供应商中，按下列程序确定成交供应商：

1. 竞争性谈判的主要产品按《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2022〕19号）认定为小型和微型企业产品的（提供《中小企业声明函》等证明材料），对最终报价给予20%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=最终报价×（1-20%）。

竞争性谈判的主要产品提供企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

竞争性谈判的主要产品提供企业按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

2.谈判小组将以谈判文件、谈判响应文件为评审依据，在谈判响应文件满足谈判文件全部实质性要求且评标价最低的供应商为成交候选人。

三、成交候选人推荐原则

1.竞争性谈判响应文件在质量和服务均能满足竞争性谈判文件实质性响应要求时，谈判小组将按最终报价由低到高顺序推荐3名以上成交候选人（最终报价相同时，由谈判小组根据响应文件中技术、服务、合同条款情况集体讨论确定排序，并按确定排序由低到高的原则推荐成交候选人）。采购人应当确定谈判小组推荐排名第一的成交候选人为成交供应商。排名第一的成交候选人拒绝签订或者因其他因素不能完成政府采购合同的签订，需重新组织政府采购活动。

2.谈判小组认为，某谈判供应商的有效报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料，否则，谈判小组将不推荐该谈判供应商为成交候选供应商。