北 海 市 政 府 采 购 中 心

BEIHAI  CITY  GOVERNMENT  PROCUREMENT  CENTER

公开招标文件

项目名称：货运、乘客电梯

招标编号：BHZC2022-G1-000021-CGZX

采购单位：北海综合保税区建设发展有限公司

北 海 市 政 府 采 购 中 心

2022年9月29日

# 目   录

第一章  公开招标公告	3

第二章  招标项目采购需求	7

第三章  投标人须知	26

第四章  评标办法及评分标准	41

第五章  合同文本（格式）	47

第六章　投标文件格式	56

# 第一章  公开招标公告

北海市政府采购中心关于北海综合保税区建设发展有限公司货运、乘客电梯公开招标采购(BHZC2022-G1-000021-CGZX)招标公告

项目概况

货运、乘客电梯公开招标采购招标项目的潜在投标人应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取招标文件，并于2022年10月20日09:00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：BHZC2022-G1-000021-CGZX

项目名称：货运、乘客电梯公开招标采购

预算金额（元）：9480000

采购需求：

标项1名称:B区电梯

数量:不限

预算金额（元）：6500000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：货运电梯27台，详见招标文件。

最高限价（如有）：/

合同履约期限：详见招标文件。

本标项（否）接受联合体投标

备注：

标项2名称::A区电梯

数量:不限

预算金额（元）：2980000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：货运电梯8台、乘客电梯4台，详见招标文件。

最高限价（如有）：/

合同履约期限：详见招标文件。

本标项（否）接受联合体投标

备注：

二、申请人的资格要求：

标项1：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商为中小企业/小微企业。

3.本项目的特定资格要求：投标供应商具备特种设备电梯安装、维修许可证B级以上（含B级）资质，投标产品生产厂家具备特种设备电梯制造许可证B级以上（含B级）资质。

标项2：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商为中小企业/小微企业。

3.本项目的特定资格要求：投标供应商具备特种设备电梯安装、维修许可证B级以上（含B级）资质，投标产品生产厂家具备特种设备电梯制造许可证B级以上（含B级）资质。

三、获取招标文件

时间：2022年9月29日至2022年10月11日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）。

地点(网址)：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）。

方式：供应商登录政采云平台（https://www.zcygov.cn/）在线自行下载采购文件；未注册的供应商可在政采云平台完成注册后再进行文件下载。如在操作过程中遇到问题或需技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190。提示：供应商只有在“政采云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才视作依法获取招标文件（法律法规所指的供应商获取招标文件时间以供应商完成获取招标文件申请后下载招标文件的时间为准）。

售价：0。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2022年10月20日 09:00（北京时间）。

投标地点（网址）：通过政采云平台（网址：http://www.zcygov.cn）实行在线投标（本项目不要求投标供应商到达开标现场，但供应商应派法定代表人或委托代理人准时在线出席电子开评标会议，随时关注开评标进度，如在开评标过程中有电子询标，应在规定的时间内对电子询标函进行澄清回复。）

开标时间：2022年10月20日09:00。

开标地点：通过政采云平台（网址：http://www.zcygov.cn）实行在线开标。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目不收取投标保证金。

2.本项目需要落实的政府采购政策

（1）落实强制采购节能产品、鼓励节能政策：对国家公布的节能产品政府采购品目清单中属于强制采购的产品，予以强制采购。属于非强制采购的产品，在技术、服务等指标同等条件下，予以优先采购。

（2）鼓励环保政策：在性能、技术、服务等指标同等条件下，优先采购国家公布的属于环境标志产品政府采购品目清单中产品。

3.网上公告媒体查询：广西壮族自治区政府采购网、北海市政府采购中心网站、北海市政府采购监管网、北海市公共资源交易网。

4.本项目通过政采云平台实行在线投标响应（电子投标），为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“北海市政府采购中心网站-相关下载- CA证书办理操作指南”进行查阅。具体操作流程详见招标文件。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：北海综合保税区建设发展有限公司

地    址：广西壮族自治区北海市海城区北海大道西

项目联系人：陈泽宇

项目联系方式：0779-3928262

2.采购代理机构信息

名    称：北海市政府采购中心

地    址：北海市北海大道（中段）177号市政务服务中心三楼东侧

项目联系人(询问)：费慧栋

项目联系方式(询问)：0779-3056122

# 第二章  招标项目采购需求

## 标项1项目采购需求

说明：

1.下表中的品牌型号、技术参数仅起参考作用，投标人可选用其他品牌型号替代，但这些替代的产品要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。

2.本项目一览表中参考品牌型号及技术参数性能（配置）不明确或有误的，或投标人选用其他品牌型号替代的，请以详细、正确的品牌型号、技术参数性能配置填写投标报价表和技术规格偏离表。投标人须根据技术参数及性能配置要求提供对应的技术响应偏离表。

3.按财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》财库〔2019〕9号文件要求，如发布有政府采购节能产品品目清单中规定为政府强制采购的节能产品，（品目清单请从中国政府采购网www.ccgp.gov.cn查询），投标产品必须满足文件的相关规定。投标时须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的有效的节能产品认证证书复印件并加盖投标人公章，不提供视为无效投标处理。

4. 采购需求中标注“★”的技术参数或要求及本一览表中的其他内容要求必须满足，否则投标无效。

5.本项目的政府采购预算控制价为（人民币）：6500000元,投标报价超过预算控制价的投标无效。

6. 根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本项目采购所有标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）。

7．本项目核心产品：载货电梯。

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 详细技术参数及配备要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 载货电梯 | 台 | 6 | 一、基本参数需求 1.电梯定载重量：3000kg。 2.电梯层站门：4/4/4 。 3.速度：0.5米/秒。 4.机房：有机房。 5.基站：1楼。 6.井道尺寸：宽3200mmx深3300mm。 7.底坑深度：1800mm。 8.电梯提升高度：16700mm。 9.顶层高度：5130mm。 10.轿厢尺寸：宽2200mmx深2500mmx高2200mm。 11.开门尺寸：宽1700mmx高2100mm。 12.动力电源：三相380V 50Hz，独立地线。 13.照明电源：单相AC220V。 二、技术要求 1、曳引机：永磁同步无齿轮曳引机，节能、能实现降低噪音与振动。 2、控制系统 ：双32位交流变频调压调速系统，应用高性能32位中央处理器、32位高数字信号处理器，采用全数字智能化、模块化微机控制系统，具有故障代码显示和存储功能并具有软件升级功能。 3、门机系统：永磁同步门机，使用微机控制。 4、门保护装置：光幕保护≥154光束。 5、集选操作控制方式：采用全选集数字交流变频节能调速（VVVF)系统。 备注：预留BA接口。 三、装饰标准 1、轿厢 ★（1）轿厢、轿厢壁：喷涂钢板 （2）轿顶：一体式吊顶。 （3）轿厢地面：花纹钢板6mm。 （4）轿厢照明：LED照明。 （5）通气装置：吊顶通风采用轴流风扇。 ★（6）轿厢门：发纹不锈钢板厚度≥1.2mm。 2、梯厅层门装潢 （1）层门：首层发纹不锈钢，厚度≥1.2mm,其余层发纹不锈钢，厚度≥1.2mm。 （2）门套：首层发纹不锈钢板小门套，厚度≥1.2mm,其余层发纹不锈钢小门套，厚度≥1.2mm。 （3）开门方式：中分四扇 （4）地坎：钢板成型地坎 四、轿厢、厅门召唤箱 ★（1）轿厢召唤箱：不锈钢面板，COP红光点阵/LOP红光点阵显示，不锈钢按钮。 ★（2）厅门召唤箱：不锈钢面板，COP红光点阵/LOP红光点阵显示，不锈钢按钮。 三、电梯基本功能： 1.全集选控制功能；2.锁梯功能；3.检修运行；4.超速机械保护；5.召唤功能；6.电梯运行次数记录；7.慢速自救运行；8.故障码显示；9.到站自动开门；10.故障历史记录；11.自动关门；12.开门保持时间自动调整；13.即时关门；14.本层厅外开门；15.开门按钮开门；16.楼层位置信号的自动修正；17.故障重开门；18.运行方向的闪烁显示；19.司机操作；20.超载报警；21.轿内照明、风扇自动节能控制；22.防门锁短接保护；23.对讲机通讯(五方通话)；24.防终端越程保护；25.到站楼层显示闪烁提示；26.自动返基站；27.泊梯功能；28.缺相保护；29.警铃功能；30.运行接触器触点检测保护；31.开关门受阻保护；32.变频器多重保护；33.门区外不能开门保护；34.超载保护；35.满载直驶；36.停电应急照明；37.双门控制；38.超速电气保护；39.曳引机堵转保护功能；40.制动回路检测功能；41.盘车安全防护功能；42.延时功能。 |
| 2 | 载货电梯 | 台 | 21 | 一、基本参数需求 1.电梯定载重量：3000kg。 2.电梯层站门：4/4/4 。 3.速度：0.5米/秒。 4.机房：有机房。 5.基站：1楼。 6.井道尺寸：宽3200mmx深3300mm。 7.底坑深度：1800mm。 8.电梯提升高度：16700mm。 9.顶层高度：5130mm。 10.轿厢尺寸：宽2200mmx深2500mmx高2600mm。 11.开门尺寸：宽1700mmx高2500mm。 12.动力电源：三相380V 50Hz，独立地线。 13.照明电源：单相AC220V。 二、技术要求 1、曳引机：永磁同步无齿轮曳引机，节能、能实现降低噪音与振动。 2、控制系统 ：双32位交流变频调压调速系统，应用高性能32位中央处理器、32位高数字信号处理器，采用全数字智能化、模块化微机控制系统，具有故障代码显示和存储功能并具有软件升级功能。 3、门机系统：永磁同步门机，使用微机控制。 4、门保护装置：光幕保护≥154光束。 5、集选操作控制方式：采用全选集数字交流变频节能调速（VVVF)系统。 备注：预留BA接口。 三、装饰标准 1、轿厢 ★（1）轿厢、轿厢壁：喷涂钢板 （2）轿顶：一体式吊顶。 （3）轿厢地面：花纹钢板6mm。 （4）轿厢照明：LED照明. （5）通气装置：吊顶通风采用轴流风扇. ★（6）轿厢门：发纹不锈钢板厚度≥1.2mm。 2、梯厅层门装潢 （1）层门：首层发纹不锈钢，厚度≥1.2mm,其余层发纹不锈钢，厚度≥1.2mm。 （2）门套：首层发纹不锈钢板小门套，厚度≥1.2mm,其余层发纹不锈钢小门套，厚度≥1.2mm。 （3）开门方式：中分四扇。 （4）地坎：钢板成型地坎。 四、轿厢、厅门召唤箱 ★（1）轿厢召唤箱：不锈钢面板，COP红光点阵/LOP红光点阵显示，不锈钢按钮。 ★（2）厅门召唤箱：不锈钢面板，COP红光点阵/LOP红光点阵显示，不锈钢按钮。 三、电梯基本功能： 1.全集选控制功能；2.锁梯功能；3.检修运行；4.超速机械保护；5.召唤功能；6.电梯运行次数记录；7.慢速自救运行；8.故障码显示；9.到站自动开门；10.故障历史记录；11.自动关门；12.开门保持时间自动调整；13.即时关门；14.本层厅外开门；15.开门按钮开门；16.楼层位置信号的自动修正；17.故障重开门；18.运行方向的闪烁显示；19.司机操作；20.超载报警；21.轿内照明、风扇自动节能控制；22.防门锁短接保护；23.对讲机通讯(五方通话)；24.防终端越程保护；25.到站楼层显示闪烁提示；26.自动返基站；27.泊梯功能；28.缺相保护；29.警铃功能；30.运行接触器触点检测保护；31.开关门受阻保护；32.变频器多重保护；33.门区外不能开门保护；34.超载保护；35.满载直驶；36.停电应急照明；37.双门控制；38.超速电气保护；39.曳引机堵转保护功能；40.制动回路检测功能；41.盘车安全防护功能；42.延时功能。 |
| 3 | 摄像机 | 台 | 3 | 1/2.7英寸200万像素CMOS传感器 2.8mm/4mm/6mm高清定焦镜头可选，ICR双滤切换 20m～30m有效红外距离 支持双码流同时输出，主码流最高分辨率1080p@15fps 支持宽动态、背光补偿、强光抑制、3D降噪、图像翻转 支持透雾、场景模式设置 支持时间模版设置 双内核备份 支持MTU设置、多播、心跳、黑白名单 IP66级防尘防水设计 |
| 4 | 硬盘录像机 | 台 | 1 | 支持网络前端高标清混合接入；4路1080p@4M网络视频接入；4路视频同时预览；1路回放，最高分辨率1920×1080；1块4T硬盘进行存储；支持驳接Onvif标准协议网络前端；HDMI+VGA视频输出最高分辨率1920 * 1080；支持P2P手机平板，电脑远程观看 |
| 一、交货（交付）时间： 交货期：本项目为交钥匙工程，自签定合同之日起30个日历日内发货至采购方指定仓库，45天内安装验收完毕并交付使用，中标人逾期交货的，每天向采购人偿付违约货款额3‰违约金，超过7天采购人有权解除合同，违约方承担因此给采购人造成经济损失。 二、交货地点：甲方指定仓库，费用自理。 三、付款时间和方式： 1、合同签定生效后，采购人支付中标人合同总额的30%，货到现场后，经采购人验收合格后，15个工作日内支付中标人合同总额的60%，完成安装、调试、相关部门出具电梯监督检验合格报告、特种设备使用登记表、特种设备使用标志并已交使用、填写验收证明，并经采购人指定审计机构审计完结后，根据审计结果的总价支付至合同总额的98%，剩下的2%作为履约保证金，质保期满后15天内支付。 四、质量要求： 1、质量要求：投标供应商提供的产品必须达到相应的国家标准、本采购文件的所有技术要求及规定，均要求是完整的、全新的、高质量的和工艺精良的合格正品并应列出所供货物的标准配置清单。若竞标人中标后所供应货物经产品质量检测机构检测认定质量不合格，造成的损失和后果由中标人负全责。货物到现场后，采购方对货物进行初检，货物与采购要求有不符的，采购方有权予以拒收。 2、中标人须提供完整的技术资料（包括产品说明书、用户手册、出厂明细表或装箱单、质量合格证及其它相关文件资料等）。 3、投标供应商必须承诺根据采购人的要求对采购人的相关人员进行培训，并在投标文件里提供详细的培训方案。 4、按厂家承诺实行“三包”，且免费送货上门，免费安装、调试；中标人提供货物的质量保证按招标文件的规定执行。在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，应负责免费修理和更换零部件。验收时，对达不到技术要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下方法处理： a、更换：由中标人承担所发生的的全部费用； b、贬值处理：由采购人及中标人双方合议定价； c、退货处理：中标人应退还采购人支付的货物款，同时应承担该货物的直接费用（运费、保险、检验及银行手续费等）。如在使用过程中发生质量问题，中标人在接到采购人通知后按所承诺的时间内到达采购人现场。 5、投标人具备充足的本地服务人员，提供售后服务人员的上岗作业证。 6、免费办理报装、报验手续。 7、电梯随货提供证明文件要求清单： a、制造厂所发相关设备的《产品合格证》（原件）。 b、有关所供设备的全部安装、使用及管理文件和图纸。 4、安装调试要求 （1）标准：符合但不限以下标准《电梯制造与安装安全规范》（GB7588—2003），《电梯安装验收规范》（GB10060），《电梯工程施工质量验收规范》（GB50310）和电力、消防、质检、安监部门的有关规定等。 （2）中标人如有违反操作规程，采购人有权加以整改。 （3）中标人必须严格按照有关规范安装调试，安装调试期间出现的各种事故造成的损失及人员伤亡均由中标人负责。 （4）中标人必须严格按采购人指定的位置安装施工，未经采购人同意不得更改安装施工位置。 9、投标人须负责设计、供货、运输、安装、调试、技术培训、售后服务、维修等工作。 10、验收：由有关部门验收，达到但不限以下标准《电梯制造与安装安全规范》（GB7588—2003），《电梯安装验收规范》（GB10060），《电梯工程施工质量验收规范》（GB50310）和电力、消防、质检、安监部门等有关规定及符合招标文件要求，最终并出具采购货物验收单。 11、投标人为电梯安装维修人员交纳的社保证明，且提供有效期内特种设备作业人员证复印件并加盖投标人公章；特种设备作业人员证必须在聘用记录上盖有投标单位的公章，以证明为此投标单位的员工（以上需有原件备查）。 12、使用过程中发生故障问题，维修人员按照特种设备相关法律法规须在规定时间内到达铁山港区现场处理。 13、交付地点：甲方指定仓库。 14、售后服务由投标人和制造厂家在北海市内设有售后服务站点（以北海市市场监督管理局提供的备案证明为依据）优先选择。 15、投标人必须有固定的电梯安装维修人员（具体参照国家对B级资质企业的领证要求）。 五、保修和服务要求： 1.质保期：自验收合格之日起质保1年。 2.送货上门，指导安装调试，技术培训。保证随时为用户提供所需的技术指导。 3.为用户设备建立档案，提供终身维保服务。 4.提供12个月保修服务。保修期内，投标人必须进行质量“三包”。质保期内设备本身质量出现问题或由于设备本身质量原因造成的任何损伤或损坏，投标人应及时给予维修或更换。被更换的零部件的质保期则从更换日起计。 5.培训：投标人应派出经验丰富的授课人员负责对采购人的维修、操作等有关人员进行培训。通过培训，使采购人的人员能全面掌握系统的操作、维护等技能。 6.投标人在投标文件中必须提供主要设备的彩图说明（彩图上应有详细的产品技术介绍）；投标文件中所承诺的货物性能参数应该与生产厂家公开印发该货物产品说明书或产品彩页相一致，若不一致以厂家印发资料为依据； 7、投标产品必须是整套全新的符合《电梯制造与安全规范》（GB7588-2003）、《电梯试验方法》（GB10059-88）、《电梯技术条件》（GB10058-88）、电梯安装验收规范》（GB1006093）国家有关质量标准制造，满足本项目需求的技术指标的电梯设备，投标产品是进口产品必须在投标文件中标明有相关证明待需方复查。 8、投标人报价应该包括设备费用、运费、安装费、井道修整费、五方通话功能通讯线路铺设费、调试费、国家质量技术监督部门安全检测费、质量检测费、发证费，并包含税费、保险费等以及生产厂家对业主承诺售前、售后服务、保修等相关费用、施工脚手架搭拆等相关费用。电梯设备的生产、供应、包装、运输、税金；现场踏勘测量、水电费（包括安装电费、调试电费等）、电梯电源控制箱后的接电；安全防护、通风设备、随配附件、备品备件、易损件、专用工具；运杂费、保险费、电梯安装脚手架搭设、设备吊装费；现场协调、现场配合验收、抽样测试、因质量问题引起的维修和更换、技术指导和培训、售后服务等一切费用。 9、工程施工要求： （1）交货期：本项目为交钥匙工程，总工期45天。 （2）中标供应商人负责全套机组安装，安装调试过程中，应派专业技术人员对施工进行同步指导，并负责全套机组的调试运行，达到验收要求。 （3）中标供应商安装调试必须严格执行国家有关的技术标准，负责施工人员人身、设备安全责任。 （4）中标供应商负责办理有关电梯设备安装的开工报装和竣工报检手续。 六、其他条款 1、售后维保：如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在 0.5 小时内到达甲方现场，一般故障不得超过2小时，重大故障不得超过24小时。 2、投标人必须提供技术施工方案1份，作为评标依据。 3、本项目不接受整套进口产品投标。 4、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |

## 标项2项目采购需求

说明：

1.下表中的品牌型号、技术参数仅起参考作用，投标人可选用其他品牌型号替代，但这些替代的产品要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。

2.本项目一览表中参考品牌型号及技术参数性能（配置）不明确或有误的，或投标人选用其他品牌型号替代的，请以详细、正确的品牌型号、技术参数性能配置填写投标报价表和技术规格偏离表。投标人须根据技术参数及性能配置要求提供对应的技术响应偏离表。

3.按财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》财库〔2019〕9号文件要求，如发布有政府采购节能产品品目清单中规定为政府强制采购的节能产品，（品目清单请从中国政府采购网www.ccgp.gov.cn查询），投标产品必须满足文件的相关规定。投标时须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的有效的节能产品认证证书复印件并加盖投标人公章，不提供视为无效投标处理。

4. 采购需求中标注“★”的技术参数或要求及本一览表中的其他内容要求必须满足，否则投标无效。

5.本项目的政府采购预算控制价为（人民币）：2980000元,投标报价超过预算控制价的投标无效。

6. 根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本项目采购所有标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）。

7、本项目核心产品：乘客电梯、载货电梯。

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 详细技术参数及配备要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乘客电梯 | 台 | 2 | 基本参数需求 1.电梯定载重量：1050kg。 2.电梯层站门：5/5/5。 3.速度1.0米/秒。 4.机房：无机房。 5.基站：1楼。 6.井道尺寸：宽2200mmx深2200mm。 7.底坑深度：1800mm。 8.电梯提升高度：21400mm。 9.顶层高度：4800mm。 10.轿厢尺寸：宽1500mmx深1600mmx高2500mm。 11.开门尺寸：宽900mmx高2100mm。 12.动力电源：三相380V 50Hz，独立地线。 13.照明电源：单相AC220V。 二、技术要求 1、曳引机：永磁同步无齿轮曳引机，节能、能实现降低噪音与振动。 2、控制系统 ：双32位交流变频调压调速系统，应用高性能32位中央处理器、32位高数字信号处理器，采用全数字智能化、模块化微机控制系统，具有故障代码显示和存储功能并具有软件升级功能。 3、门机系统：永磁同步门机，使用微机控制。 4、门保护装置：光幕保护≥154光束； 5、集选操作控制方式：采用全选集数字交流变频节能调速（VVVF)系统 备注：配备停电应急装置和预留BA接口。 三、装饰标准 1、轿厢 ★（1）轿厢、轿厢壁：发纹不锈钢板厚度≥1.2mm. （2）轿顶：一体式吊顶. （3）轿厢地面：仿大理石 PVC 地板. （4）轿厢照明：LED照明. （5）通气装置：吊顶通风采用横流风扇. ★（6）轿厢门：发纹不锈钢板厚度≥1.2mm. 2、梯厅层门装潢 （1）层门：首层发纹不锈钢板厚度≥1.2mm,其余层发纹不锈钢板厚度≥1.2mm. （2）门套：首层发纹不锈钢板厚度≥1.2mm,其余层发纹不锈钢板厚度≥1.2mm. 四、轿厢、厅门召唤箱 ★（1）轿厢召唤箱：不锈钢面板，COP白光点阵/LOP白光点阵显示，不锈钢按钮。 ★（2）厅门召唤箱：不锈钢面板，COP白光点阵/LOP白光点阵显示，不锈钢按钮。 三、电梯基本功能： 1.门区外不能开门保护 ；2.门开关故障保护 ；3.马达温度保护；4.超载保护；5.门锁短路故障保护；6.运行中门锁断开保护；7.逆向运行保护；8.超速保护 ；9.抱闸开关触点检测保护；10.防打滑保护；11.终端开关故障保护；12.盘车安全保护功能；13.终端越程故障保护；14.平层开关故障保护；15.相序保护；16.主回路故障保护；17.CAN通讯故障保护；18.接触器触点粘连保护；19.井道自学习失败诊断；20.主控CPU WDT保护 ；21.全集选控制；22.司机操作；23.直驶操作；24.检修运行 ；25.慢速自救运行；26.双门控制；27.到站自动开门；28.独立运行；29.强迫关门；30.开门时间自动控制；31.本层厅外开门 ；32.锁梯服务；33.关门按钮提前关门；34.测试运行 ；35.时钟控制；36.开门按钮开门；37.满载直驶 ；38.直接停靠； 39.轿内照明自动节能；40.称重补偿 ；41.故障历史记录； 42.自动返基站；43.对讲机通讯；44.火灾紧急返回操作；45.错误指令取消；46.警铃功能；47.停电应急照明 ；48.反向时自动消指令；49.显示及提示功能；50.层楼显示字符设置；51.滚动显示运行方向；52.点阵式层楼显示器 ；53.轿门防扒开装置；54.防冲击层门系统；55.轿厢意外移动保护装置 |
| 2 | 乘客电梯 | 台 | 2 | 一、基本参数需求 1.电梯定载重量：2000kg。 2.电梯层站门：4/4/4。 3.速度：1.0米/秒。 4.机房：有机房。 5.基站：1楼。 6.井道尺寸：宽2700mmx深3300mm。 7.底坑深度：1800mm。 8.电梯提升高度：16200mm 9.顶层高度：5100mm 10.轿厢尺寸：宽1800mmx深2200mmx高2500mm 11.开门尺寸：宽1100mmx高2100mm 12.动力电源：三相380V 50Hz，独立地线。 13.照明电源：单相AC220V。 二、技术要求 1、曳引机：永磁同步无齿轮曳引机，节能、能实现降低噪音与振动。 2、控制系统 ：双32位交流变频调压调速系统，应用高性能32位中央处理器、32位高数字信号处理器，采用全数字智能化、模块化微机控制系统，具有故障代码显示和存储功能并具有软件升级功能。 3、门机系统：永磁同步门机，使用微机控制 4、门保护装置：光幕保护≥154光束； 5、集选操作控制方式：采用全选集数字交流变频节能调速（VVVF)系统 备注：配备停电应急装置和预留BA接口。 三、装饰标准 1、轿厢 ★（1）轿厢、轿厢壁：发纹不锈钢板厚度≥1.2mm。 （2）轿顶：一体式吊顶。 （3）轿厢地面：仿大理石 PVC 地板。 （4）轿厢照明：LED照明。 （5）通气装置：吊顶通风采用横流风扇。 ★（6）轿厢门：发纹不锈钢板厚度≥1.2mm。 2、梯厅层门装潢 （1）层门：首层发纹不锈钢板厚度≥1.2mm,其余层发纹不锈钢板厚度≥1.2mm。 （2）门套：首层发纹不锈钢板厚度≥1.2mm,其余层发纹不锈钢板厚度≥1.2mm。 四、轿厢、厅门召唤箱 ★（1）轿厢召唤箱：不锈钢面板，COP白光点阵/LOP白光点阵显示，不锈钢按钮。 ★（2）厅门召唤箱：不锈钢面板，COP白光点阵/LOP白光点阵显示，不锈钢按钮。 三、电梯基本功能： 1.门区外不能开门保护 ；2.门开关故障保护 ；3.马达温度保护；4.超载保护；5.门锁短路故障保护；6.运行中门锁断开保护；7.逆向运行保护；8.超速保护 ；9.抱闸开关触点检测保护；10.防打滑保护；11.终端开关故障保护；12.盘车安全保护功能；13.终端越程故障保护；14.平层开关故障保护；15.相序保护；16.主回路故障保护；17.CAN通讯故障保护；18.接触器触点粘连保护；19.井道自学习失败诊断；20.主控CPU WDT保护 ；21.全集选控制；22.司机操作；23.直驶操作；24.检修运行 ；25.慢速自救运行；26.双门控制；27.到站自动开门；28.独立运行；29.强迫关门；30.开门时间自动控制；31.本层厅外开门 ；32.锁梯服务；33.关门按钮提前关门；34.测试运行 ；35.时钟控制；36.开门按钮开门；37.满载直驶 ；38.直接停靠； 39.轿内照明自动节能；40.称重补偿 ；41.故障历史记录； 42.自动返基站；43.对讲机通讯；44.火灾紧急返回操作；45.错误指令取消；46.警铃功能；47.停电应急照明 ；48.反向时自动消指令；49.显示及提示功能；50.层楼显示字符设置；51.滚动显示运行方向；52.点阵式层楼显示器 ；53.轿门防扒开装置；54.防冲击层门系统；55.轿厢意外移动保护装置 |
| 3 | 载货电梯 | 部 | 8 | 一、基本参数需求 1.电梯定载重量：3000kg。 2.电梯层站门：4/4/4 。 3.速度：0.5米/秒。 4.机房：有机房。 5.基站：1楼。 6.井道尺寸：宽3260mmx深3560mm。 7.底坑深度：1800mm。 8.电梯提升高度：16200mm。 9.顶层高度：5250mm。 10.轿厢尺寸：宽2200mmx深2500mmx高2600mm。 11.开门尺寸：宽1700mmx高2500mm。 12.动力电源：三相380V 50Hz，独立地线。 13.照明电源：单相AC220V。 二、技术要求 1、曳引机：永磁同步无齿轮曳引机，节能、能实现降低噪音与振动。 2、控制系统 ：双32位交流变频调压调速系统，应用高性能32位中央处理器、32位高数字信号处理器，采用全数字智能化、模块化微机控制系统，具有故障代码显示和存储功能并具有软件升级功能。 3、门机系统：永磁同步门机，使用微机控制 4、门保护装置：光幕保护≥154光束； 5、集选操作控制方式：采用全选集数字交流变频节能调速（VVVF)系统 备注：预留BA接口。 三、装饰标准 1、轿厢 ★（1）轿厢、轿厢壁：喷涂钢板 （2）轿顶：一体式吊顶。 （3）轿厢地面：花纹钢板6mm。 （4）轿厢照明：LED照明。 （5）通气装置：吊顶通风采用轴流风扇。 ★（6）轿厢门：发纹不锈钢板厚度≥1.2mm。 2、梯厅层门装潢 （1）层门：首层发纹不锈钢，厚度≥1.2mm,其余层发纹不锈钢，厚度≥1.2mm。 （2）门套：首层发纹不锈钢板小门套，厚度≥1.2mm,其余层发纹不锈钢小门套，厚度≥1.2mm。 （3）开门方式：中分四扇 （4）地坎：钢板成型地坎 四、轿厢、厅门召唤箱 ★（1）轿厢召唤箱：不锈钢面板，COP红光点阵/LOP红光点阵显示，不锈钢按钮。 ★（2）厅门召唤箱：不锈钢面板，COP红光点阵/LOP红光点阵显示，不锈钢按钮。 三、电梯基本功能： 1.全集选控制功能；2.锁梯功能；3.检修运行；4.超速机械保护；5.召唤功能；6.电梯运行次数记录；7.慢速自救运行；8.故障码显示；9.到站自动开门；10.故障历史记录；11.自动关门；12.开门保持时间自动调整；13.即时关门；14.本层厅外开门；15.开门按钮开门；16.楼层位置信号的自动修正；17.故障重开门；18.运行方向的闪烁显示；19.司机操作；20.超载报警；21.轿内照明、风扇自动节能控制；22.防门锁短接保护；23.对讲机通讯(五方通话)；24.防终端越程保护；25.到站楼层显示闪烁提示；26.自动返基站；27.泊梯功能；28.缺相保护；29.警铃功能；30.运行接触器触点检测保护；31.开关门受阻保护；32.变频器多重保护；33.门区外不能开门保护；34.超载保护；35.满载直驶；36.停电应急照明；37.双门控制；38.超速电气保护；39.曳引机堵转保护功能；40.制动回路检测功能；41.盘车安全防护功能；42.延时功能。 |
| 4 | 摄像机 | 台 | 4 | 1/2.7英寸200万像素CMOS传感器 2.8mm/4mm/6mm高清定焦镜头可选，ICR双滤切换 20m～30m有效红外距离 支持双码流同时输出，主码流最高分辨率1080p@15fps 支持宽动态、背光补偿、强光抑制、3D降噪、图像翻转 支持透雾、场景模式设置 支持时间模版设置 双内核备份 支持MTU设置、多播、心跳、黑白名单 IP66级防尘防水设计 |
| 5 | 硬盘录像机 | 台 | 1 | 支持网络前端高标清混合接入；4路1080p@4M网络视频接入；4路视频同时预览；1路回放，最高分辨率1920×1080；1块4T硬盘进行存储；支持驳接Onvif标准协议网络前端；HDMI+VGA视频输出最高分辨率1920 * 1080；支持P2P手机平板，电脑远程观看 |
| 一、交货（交付）时间： 交货期：本项目为交钥匙工程，自签定合同之日起30个日历日内发货至采购方指定仓库，45天内安装验收完毕并交付使用，中标人逾期交货的，每天向采购人偿付违约货款额3‰违约金，超过7天采购人有权解除合同，违约方承担因此给采购人造成经济损失。 二、交货地点：甲方指定仓库，费用自理。 三、付款时间和方式： 1、合同签定生效后，采购人支付中标人合同总额的30%，货到现场后，经采购人验收合格后，15个工作日内支付中标人合同总额的60%，完成安装、调试、相关部门出具电梯监督检验合格报告、特种设备使用登记表、特种设备使用标志并已交使用、填写验收证明，并经采购人指定审计机构审计完结后，根据审计结果的总价支付至合同总额的98%，剩下的2%作为履约保证金，质保期满后15天内支付。 四、质量要求： 1、质量要求：投标供应商提供的产品必须达到相应的国家标准、本采购文件的所有技术要求及规定，均要求是完整的、全新的、高质量的和工艺精良的合格正品并应列出所供货物的标准配置清单。若竞标人中标后所供应货物经产品质量检测机构检测认定质量不合格，造成的损失和后果由中标人负全责。货物到现场后，采购方对货物进行初检，货物与采购要求有不符的，采购方有权予以拒收。 2、中标人须提供完整的技术资料（包括产品说明书、用户手册、出厂明细表或装箱单、质量合格证及其它相关文件资料等）。 3、投标供应商必须承诺根据采购人的要求对采购人的相关人员进行培训，并在投标文件里提供详细的培训方案。 4、按厂家承诺实行“三包”，且免费送货上门，免费安装、调试；中标人提供货物的质量保证按招标文件的规定执行。在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，应负责免费修理和更换零部件。验收时，对达不到技术要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下方法处理： a、更换：由中标人承担所发生的的全部费用； b、贬值处理：由采购人及中标人双方合议定价； c、退货处理：中标人应退还采购人支付的货物款，同时应承担该货物的直接费用（运费、保险、检验及银行手续费等）。如在使用过程中发生质量问题，中标人在接到采购人通知后按所承诺的时间内到达采购人现场。 5、投标人具备充足的本地服务人员，提供售后服务人员的上岗作业证。 6、免费办理报装、报验手续。 7、电梯随货提供证明文件要求清单： a、制造厂所发相关设备的《产品合格证》（原件）。 b、有关所供设备的全部安装、使用及管理文件和图纸。 4、安装调试要求 （1）标准：符合但不限以下标准《电梯制造与安装安全规范》（GB7588—2003），《电梯安装验收规范》（GB10060），《电梯工程施工质量验收规范》（GB50310）和电力、消防、质检、安监部门的有关规定等。 （2）中标人如有违反操作规程，采购人有权加以整改。 （3）中标人必须严格按照有关规范安装调试，安装调试期间出现的各种事故造成的损失及人员伤亡均由中标人负责。 （4）中标人必须严格按采购人指定的位置安装施工，未经采购人同意不得更改安装施工位置。 9、竞标人须负责设计、供货、运输、安装、调试、技术培训、售后服务、维修等工作。 10、验收：由有关部门验收，达到但不限以下标准《电梯制造与安装安全规范》（GB7588—2003），《电梯安装验收规范》（GB10060），《电梯工程施工质量验收规范》（GB50310）和电力、消防、质检、安监部门等有关规定及符合招标文件要求，最终并出具采购货物验收单。 11、投标人为电梯安装维修人员交纳的社保证明，且提供有效期内特种设备作业人员证复印件并加盖投标人公章；特种设备作业人员证必须在聘用记录上盖有投标单位的公章，以证明为此投标单位的员工（以上需有原件备查）。 12、使用过程中发生故障问题，维修人员按照特种设备相关法律法规须在规定时间内到达现场处理。 13、交付地点：甲方指定仓库。 14、售后服务由投标人和制造厂家在北海市内设有售后服务站点（以北海市市场监督管理局提供的备案证明为依据）优先选择。 15、投标人必须有固定的电梯安装维修人员（具体参照国家对B级资质企业的领证要求）。 五、保修和服务要求： 1.质保期：自验收合格之日起质保1年。 2.送货上门，指导安装调试，技术培训。保证随时为用户提供所需的技术指导。 3.为用户设备建立档案，提供终身维保服务。 4.提供12个月保修服务。保修期内，投标人必须进行质量“三包”。质保期内设备本身质量出现问题或由于设备本身质量原因造成的任何损伤或损坏，投标人应及时给予维修或更换。被更换的零部件的质保期则从更换日起计。 5.培训：投标人应派出经验丰富的授课人员负责对采购人的维修、操作等有关人员进行培训。通过培训，使采购人的人员能全面掌握系统的操作、维护等技能。 6.投标人在投标文件中必须提供主要设备的彩图说明（彩图上应有详细的产品技术介绍）；投标文件中所承诺的货物性能参数应该与生产厂家公开印发该货物产品说明书或产品彩页相一致，若不一致以厂家印发资料为依据； 7、投标产品必须是整套全新的符合《电梯制造与安全规范》（GB7588-2003）、《电梯试验方法》（GB10059-88）、《电梯技术条件》（GB10058-88）、电梯安装验收规范》（GB1006093）国家有关质量标准制造，满足本项目需求的技术指标的电梯设备，投标产品是进口产品必须在投标文件中标明有相关证明待需方复查。 8、投标人报价应该包括设备费用、运费、安装费、井道修整费、五方通话功能通讯线路铺设费、调试费、国家质量技术监督部门安全检测费、质量检测费、发证费，并包含税费、保险费等以及生产厂家对业主承诺售前、售后服务、保修等相关费用、施工脚手架搭拆等相关费用。电梯设备的生产、供应、包装、运输、税金；现场踏勘测量、水电费（包括安装电费、调试电费等）、电梯电源控制箱后的接电；安全防护、通风设备、随配附件、备品备件、易损件、专用工具；运杂费、保险费、电梯安装脚手架搭设、设备吊装费；现场协调、现场配合验收、抽样测试、因质量问题引起的维修和更换、技术指导和培训、售后服务等一切费用。 9、工程施工要求： （1）交货期：本项目为交钥匙工程，总工期45天。 （2）中标供应商人负责全套机组安装，安装调试过程中，应派专业技术人员对施工进行同步指导，并负责全套机组的调试运行，达到验收要求。 （3）中标供应商安装调试必须严格执行国家有关的技术标准，负责施工人员人身、设备安全责任。 （4）中标供应商负责办理有关电梯设备安装的开工报装和竣工报检手续。 六、其他条款 1、售后维保：如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在 0.5 小时内到达甲方现场，一般故障不得超过2小时，重大故障不得超过24小时。 2、投标人必须提供技术施工方案1份，作为评标依据。 3、本项目不接受整套进口产品投标。 4、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |

# 第三章  投标人须知

投标人须知及前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：货运、乘客电梯公开招标采购。 项目编号：BHZC2022-G1-000021-CGZX。 |
| 2 | 投标人的法定代表人（负责人）为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 |
| 3 | 投标报价及费用：1.本项目投标应以人民币报价；2.不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 4 | 投标保证金：本项目不收取投标保证金。 |
| 5 | 答疑、澄清：投标人要认真阅读招标文件，仔细审核《项目需求和说明》中的要求，如发现有误或要求不合理的，投标人必须在收到招标文件之日起七个工作日书面向本中心要求答疑或澄清，在此后时间提出的答疑或澄清，视为无效。 询问、质疑：投标人如认为招标文件存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，按投标人须知“一、总则（八）询问、质疑和投诉”中的要求向本中心或采购人提出书面询问、质疑。 质疑联系部门及电话为：北海市政府采购中心监督科 0779-3960826。 投诉联系部门及电话为：北海市财政局政府采购监督管理科 0779-3063975。 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少十五日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足十五日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。本中心将变更内容书面通知所有招标文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告（详细见公告中公布的网站）。 |
| 6 | 投标前准备： 1.本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。 2.各供应商应在截标前确保成为“政采云平台”正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。 3.供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。客户端请至北海市政府采购中心网站下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询。 4.投标供应商可以提供以介质（U盘或光盘等）存储的数据电文形成的电子备份投标文件。电子备份投标文件应当在投标截止时间前按要求密封并送达北海市北海大道（中段）177号市政务服务中心三楼北海市政府采购中心采购二科，逾期送达或未按要求密封将被拒收。电子备份投标文件应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。 邮寄地址：北海市北海大道（中段）177号市政务服务中心三楼北海市政府采购中心采购二科，联系人：费慧栋，电话：0779-3056122。 本中心拒收到付邮件，通过邮寄方式送达的，请合理安排邮寄时间，因邮寄原因未能在规定时间内送达的后果由投标供应商自行承担。 5.通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商递交了电子备份投标文件的，以电子备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过政采云平台上传递交的电子加密投标文件已按时解密的，电子备份投标文件自动失效。投标供应商仅递交电子备份投标文件的，投标无效。 |
| 7 | 供应商应准备电子投标文件、以介质存储的数据电文形式的电子备份投标文件二类： 1.电子投标文件，电子投标文件按政采云平台要求及本招标文件要求制作、加密并递交。 2.以介质存储的数据电文形式的电子备份投标文件，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南中上传的电子投标文件格式，以DVD光盘或者U盘等形式提供。数量为1份。 3.投标文件启用顺序和效力。投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、以介质存储的数据电文形式的电子备份投标文件。顺位在先的电子投标文件已按时解密的，下一顺位电子备份投标文件自动失效。在下一顺位的电子备份投标文件启用时，前一顺位的电子投标文件自动失效。 ▲未传输递交电子投标文件的，投标无效。 ▲未按规定提供相应的备份投标文件，造成项目开评标活动无法进行下去的，投标无效。 |
| 8 | 投标截止时间及地点：2022年10月20日09:00（北京时间）整，通过政采云平台实行在线截标。 |
| 9 | 开标时间及地点：2022年10月20日09:00（北京时间）整，通过政采云平台实行在线开标。 |
| 10 | 电子投标文件解密时间：截标时间后30分钟内，投标供应商必须在此时间段内登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能完成电子投标文件的解密。若投标供应商在规定时间内未按时解密的，视为投标文件撤回。 |
| 11 | 评标方法及评分标准：综合评分法。 |
| 12 | 中标通知书及中标公告：采购代理机构在采购人依法确定中标人之日起2个工作日内发出中标通知书，并在广西壮族自治区政府采购网 、北海市政府采购监管网、北海市公共资源交易网及北海市政府采购中心网站发布中标公告。 |
| 13 | 签订合同时间：自中标通知书发出之日起，原则上要求25日内签订（项目实施过程中出现质疑或投诉的情形除外）。 |
| 14 | 采购资金来源：财政性资金。 |
| 15 | 付款方式：招标文件第二章招标项目采购需求有详细描述。 |
| 16 | 投标文件有效期：六十日。 |
| 17 | 本招标文件的解释权属于北海综合保税区建设发展有限公司及北海市政府采购中心。 |
| 本招标文件所涉及的法定代表人（负责人）或其委托代理人签名的内容，可以是投标人的法定代表人（负责人）或其委托代理人的电子签名；如果投标人没有法定代表人（负责人）或其委托代理人的电子签名，投标人也可以线下签名或盖姓名章后扫描上传。 |

投标人须知

一、总  则

（一） 适用范围

本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1. “采购人”系指组织本次招标的采购单位。

2. “采购代理机构”系指北海市政府采购中心（以下简称“本中心）。

3. “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

4.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

5.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

6.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

7.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

8.“▲”系指实质性要求条款。

（三）招标方式

公开招标方式。

（四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人（负责人），须有法定代表人（负责人）出具的授权委托书（格式见第六章《投标文件格式》）。

（五）投标费用

投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关的规定除外）。

（六）转包与分包

▲1.合同转包：本采购项目严禁中标人将任何政府采购合同义务转包。本项目所称转包,是指中标人将政府采购合同义务转让给第三人，并退出现有政府采购合同当事人双方的权利义务关系，受让人（即第三人）成为政府采购合同的另一方当事人的行为。中标人转包的，视同拒绝履行政府采购合同义务，将依法追究法律责任。

▲2.合同分包：

▲2.1采购人允许投标人将项目非主体、非关键性工作交由他人完成投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。并且分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与中标的一致。分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于中标人的主要合同义务。

▲2.2采购合同实行分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

▲2.3中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。

（七）特别说明：

▲1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

▲2.提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目中，多家投标人提供的招标文件中载明的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。

▲3.生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌的货物，仅能委托一个代理商参加投标。

▲4.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲5.投标人在投标活动中提供任何虚假材料、互相串通投标，其投标无效，并报监管部门查处。

▲6.招标文件提供期限届满后，获取招标文件的潜在投标人不足3家的，本中心将顺延提供期限，并在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体及本中心网站上发布变更公告。

（八）询问、质疑和投诉

1.投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。

2.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。具体计算时间如下：

（1）对可以质疑的招标采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日；

（2）对招标采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。投标人对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

3.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标采购文件、招标采购过程、中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、明确的请求、必要的证明材料，便于有关单位调查、答复和处理。

（1）质疑联系部门及电话为：北海市政府采购中心监督科         0779-3960826。

（2）投诉联系部门及电话为：北海市财政局政府采购监督管理科   0779-3063975。

二、招标文件

（一）招标文件的构成。

1.公开招标公告；

2.招标项目采购需求

3.投标人须知；

4.评标方法及评定标准；

5.政府采购合同主要条款；

6.投标文件格式。

（二）投标人的风险

1.投标人应认真阅读招标文件，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出明确响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

2.对招标文件提出的实质性要求和条件作出明确响应是指投标人必须对招标文件中涉及招标项目的价格、采购货物的主要技术参数和性能配置、数量、交货（或竣工）时间、售后服务及其它要求、合同主要条款等内容作出明确响应。

（三）招标文件的澄清与修改

1. 投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人应当在“采购文件：第三章 《投标人须知及前附表》序号5”规定的时间前以书面形式要求招标采购单位答疑、澄清。本中心对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间15日前，在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体及本中心网站上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人，不足15日的，顺延至15日。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

2.本中心必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有报名登记的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件的答疑、澄清、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答疑、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.招标文件的答疑、澄清、修改、补充都应该通过本中心以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自答疑、澄清、修改、补充招标文件。

5.本中心可以视采购具体情况，延长招标文件或者资格预审文件提供期限，并在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体及本中心网站上发布公告。

## 三、投标文件的编制

（一）投标文件的组成

## 1. 投标文件编制基本要求

1.1本项目实行电子投标，供应商应准备电子投标文件、以介质存储的数据电文形式的电子备份投标文件两类：

1.1.1电子投标文件按政采云平台要求及本招标文件要求制作、加密并递交。具体操作流程可参考《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》，指南可在“北海市政府采购中心网站-办事指南-政府采购项目电子交易管理操作指南”下载。

1.1.2 电子备份投标文件系上传政采云平台的投标文件电子版，按照本招标文件要求制作。

▲1.1.3投标文件启用顺序和效力：投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、以介质存储的数据电文形式的电子备份投标文件。全部投标供应商的电子投标文件均已按时解密的，以介质存储的数据电文形式的电子备份投标文件自动失效。如果某位投标供应商的电子投标文件无法按时解密的，其电子投标文件为无效，启用以介质存储的数据电文形式的电子备份投标文件。投标供应商仅递交电子备份投标文件的，投标无效。

5.2供应商提交的投标文件以及供应商与本中心和采购人就有关投标的所有来往函电均应使用中文。供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释投标文件时以翻译文本为主。

5.3供应商应认真阅读、并充分理解本文件的全部内容（包括所有的澄清、更改、补充、答疑等内容），承诺并履行本文件中各项条款规定及要求。

5.4投标文件必须按本文件的全部内容，包括所有的澄清、更改、补充、答疑等内容及附件进行编制。

5.5如因供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给评标委员会评审造成困难，其可能导致的结果和责任由供应商自行承担。

5.6投标文件的组成：投标文件应分为资格文件、资信及商务文件商务、技术文件、报价文件四个部分组成。供应商应仔细阅读采购文件的所有内容，按招标文件的要求，详细编制投标文件（包含电子投标文件和电子备份投标文件）。

5.7全面实行全流程电子化采购后进一步精简评标事项和环节，梳理采购流程，取消原件审查、核对等环节。资格条件证明材料、业绩证明、授权书等材料均以电子采购文件为评审依据，供应商须对所对所提供材料的真实性和一致性负责。

1.资格文件：

▲（1）投标人有效的营业执照复印件（必须提供）。

▲（2）投标供应商具备特种设备电梯安装、维修许可证B级以上（含B级）资质，投标产品生产厂家具备特种设备电梯制造许可证B级以上（含B级）资质（必须提供）。

▲（3）投标人依法缴纳的所属日期为2022年6月以来至少一个月的税费的证明（格式自拟，提供复印件）（必须提供）；无纳税记录的，则必须提供由投标人所在地税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（格式自拟，提供复印件）。

▲（4）投标人依法缴纳的所属日期为2022年6月以来至少一个月的社保费的缴费凭证（格式自拟，提供复印件）（必须提供）；无缴费记录的，则必须提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（格式自拟，提供复印件）。

（5）投标人2021年度财务状况报告复印件；

▲（6）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；（格式见第六章，必须提供）；

▲（7）中小企业声明函；（格式见第六章，必须提供）；

（8）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料(如有规定,则必须提供)。

## 2.资信及商务文件：

▲（1）承诺函(格式见第六章)；（必须提供）

▲（2）法定代表人（负责人）授权委托书和委托代理人身份证复印件（委托代理时必须提供，格式见第六章）；法定代表人（负责人）参加投标时，提供法定代表人（负责人）身份证明书和身份证复印件（必须提供，格式见第六章）

（3）产品销售许可证；

（4）安全生产许可证复印件、产品代理资格证明文件复印件；

▲（5）商务响应表（格式见第六章）；（必须提供）；

（6）招标项目采购需求中要求必须提供的材料等；（如有要求，则必须提供）

（7）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料(如有规定,则必须提供)。

可作为投标人资信评分的资质证明材料（可选）

（8）投标人或投标产品制造商具有同类项目销售业绩（以中标通知或合同为准）复印件；

（9）其他特殊资质证书（如本地化服务能力等）；

（10）投标人或投标产品制造商有效的ISO9000质量保证体系、ISO14000环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书及其他相关的认证证书复印件；

（11）投标人或投标产品制造商2014年以来获得与企业生产经营相关的奖项；

（12）中小企业声明函；

（13）投标人残疾人福利性单位声明函；

（14）节能环保产品或政府强制采购节能产品认证证书；

（15）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；

（16）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

（17）投标人关于产品生产时间、升级或者更新淘汰计划、配件供应以及本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（内容见承诺函）；

（18）投标人情况介绍。

## 3.技术文件：

（1）对本项目系统总体要求的理解；

▲（2）技术响应表；（必须提供）

（3）设备配置清单（均不含报价）；

▲（4）售后服务承诺书（应据项目实际要求描述如：投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施等）(格式自拟,必须提供)；

（5）投标人拥有主要装备和检测设施的情况和现状（格式自拟）及项目实施人员一览表；

（6）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括备品备件、专用耗材、售后服务等方面的优惠；

（7）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

（8）投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；

（9）招标项目采购需求中要求必须提供的材料。（如有要求，则必须提供）

## 4.报价文件：

▲（1）投标函（格式见第六章）；（必须提供）

▲（2）投标报价明细表（格式见第六章）；（必须提供）

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明；（格式自拟）

▲（4）开标一览表（格式见第六章）（必须提供）。

特别说明：

特别说明：

（1）法定代表人（负责人）授权委托书必须由法定代表人（负责人）签名并加盖单位公章；承诺函、投标函、开标一览表必须由法定代表人（负责人）或委托代理人签名并加盖单位公章。电子投标文件须加盖公章部分均采用CA签章。

（2）投标文件（包含电子投标文件电子、备份投标文件），其中电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。若招标文件中有专门标注的某关联点，并要求供应商在电子投标系统中作出投标响应的，如供应商未对关联点进行响应或者在投标文件其它内容进行描述，造成电子评审不能查询的责任由供应商自行承担。

（二）投标文件的语言及计量

▲1投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

▲2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。投标人可就《项目采购需求》中所有分标的货物和服务内容按分标分别作完整唯一报价，也可对某个分标或几个分标的货物和服务内容按分标分别作完整唯一报价。

2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。

3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（四）投标文件的有效期

1.自投标截止日起60天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）本项目不收取投标保证金。供应商在采购活动中违反相关法律法规规章规定的，本中心将报告政府采购监督管理部门，由政府采购监督管理部门依照相关规定作出处理。

（六）投标文件的签署

1. 投标人应按照招标文件的要求编制完整的投标文件，投标文件须对招标文件中的内容做出实质性和完整的响应，混乱的编排导致投标文件被误读、漏读或查找不到相关内容的，投标文件留有空项的地方，其投标将会被拒绝。

2.电子投标文件中须加盖供应商公章部分均采用 CA 签章，并根据“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商” 及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位，以便评标委员会在评审时，点击评分项可直接定位到该评分项内容。如对招标文件的某项要求，供应商的电子投标文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则评标委员会在评审时如做出对供应商不利的评审由供应商自行承担。电子投标文件如内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、 漏读，或者在按采购文件规定的部位查找不到相关内容的，由供应商自行承担。

3.投标文件中涉及到签字或盖章的位置未按要求签字或盖章的，提供的材料视为无效。

4.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人（负责人）或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

（七）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1. 投标人应将电子备份投标文件装入到一个投标文件袋内加以密封（要求文件袋无明显缝隙露出袋内文件）；电子备份投标文件袋在每一封贴处密封签章【公章、密封章、法定代表人（负责人）、委托代理人签字等均可】。

电子备份投标文件袋的包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称（电子备份投标文件）、投标项目名称、项目编号、并加盖投标人公章，并注明“开标时才能启封”。

2.逾期送达或者未按照招标文件要求密封的电子备份投标文件将被拒绝，由此造成电子备份投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

3.投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的电子备份投标文件进行修改或撤回，并书面通知采购人；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改电子备份投标文件。修改后重新递交的电子备份投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

4.投标人已经被推荐为第一中标候选供应商后撤回投标或放弃中标的，给采购人造成损失的，应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

5. 投标文件的递交

5.1所有投标文件应于招标文件中规定的时间上传递交至政采云平台。还提供电子备份投标文件的，应当在投标截止时间前按要求密封并送达北海市北海大道（中段）177号市政务服务中心三楼北海市政府采购中心采购一科，逾期送达或未按要求密封将被拒收。

邮寄地址：北海市北海大道（中段）177号市政务服务中心三楼北海市政府采购中心采购一科，联系人：费慧栋，电话：0779-3071101。

本中心拒收到付邮件，通过邮寄方式送达的，请合理安排邮寄时间，因邮寄原因未能在规定时间内送达的后果由投标供应商自行承担。

5.2电子投标文件的相关说明

（1）供应商进行电子投标应安装客户端软件，并按照采购文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收。供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

（2）供应商在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以在投标截止时间前提交电子备份投标文件，若供应商未提交电子备份投标文件，其后果由供应商自行承担。

（3）如有特殊情况，本中心延长截止时间和开标时间，本中心和供应商的权利和义务将受到新的截止时间和开标时间的约束。

（八）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在符合性审查和资格性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）超越了按照法律法规规定必须获得行政许可或者行政审批的经营范围的；

（2）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（3）投标文件无法定代表人（负责人）或其授权委托代理人签字，或未提供法定代表人（负责人）授权委托书、承诺函或者填写项目不齐全的；

（4）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人（负责人）授权委托人身份不符的；

（5）项目不齐全或者内容虚假的；

（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合投标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（7）投标有效期、交付使用时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

（8）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的；

2.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

（3）标明星号“★”的技术、性能指标发生负偏离达1项（含）以上的；

（4）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替换）投标方案的；

（5）与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容差错相同二处以上的。

3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

（3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的。

（4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的。

4.有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效:

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一个单位或者个人账户转出。

5.有下列情形之一的视为关联供应商参加同一合同项下政府采购活动，投标文件将被视为无效:

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）生产厂商授权给供应商后又参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌的货物委托多个代理商参加投标。

6.被拒绝的投标文件为无效。

四、开标

（一）开标准备

1.开标的准备工作由本中心负责落实；

2.本中心将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商如不参加开标会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

（二）开标程序

1.向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了电子备份投标文件的，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份投标文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效。如未提供备份电子投标文件，将不进行再次解密程序。无法在线解密视为投标人放弃投标。在线解密时间为 30 分钟。

2.投标文件解密结束后，开标活动组织人员在线开启投标文件。

3.开启投标人报价文件，开标活动组织人员宣读开标（报价）一览表有关内容，投标人代表如果认为宣读有误，可以当场提出异议。

开标结束后，如发现开标结果与报价文件不一致者，由评标委员会根据报价文件内容进行修正。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

五、评标

（一）组建评标委员会

本招标采购项目的评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为五人以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

1.形式审查

采购人依法对投标人的资格进行审查。审查的依据是投标人递交的投标文件及本中心依照相关规定通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询的相关供应商主体信用记录。合格投标人不足3家的，不得评标。

2.实质审查与比较

（1）评标委员会审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求。

（2）评标委员会对投标文件进行比较和评价,如有疑问,将要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明。投标人向评标委员会澄清或者说明有关问题,并最终以书面形式进行答复。

投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权视该投标文件无效。

（3）各投标人的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

（4）本中心工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准计算各投标人的商务报价得分。

（5）评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分、评标价等。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

5.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见第四章：评标方法及评定标准。

（七）评标过程中出现争议时处理办法

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

（八）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

六、评标结果

（一）本中心将在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在5个工作日内按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标供应商。

（二）中标供应商确定后，本中心在中国政府采购网、广西壮族自治区政府采购网、北海市公共资源交易网、北海市政府采购中心网站发布中标公告。

（三）在发布中标公告的同时，本中心向中标供应商发出中标通知书。对未通过资格审查的投标人，本中心告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，本中心告知未中标人本人的评审得分与排序。

（四）投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向本中心提出质疑，并及时索要书面回执。

（五）本中心应当按照有关规定就采购人委托授权范围内的事项在收到投标人的书面质疑后7个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

七 、签订合同

（一）合同授予标准

合同将授予被确定投标文件满足招标文件全部实质性要求，具备履行合同能力，评审得分最高，综合评分排名第一的供应商。

（二）签订合同

1.中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

2.中标供应商拒绝与采购人签订合同或因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与中标供应商之后排名第一的中标候选供应商签订采购合同，以此类推,也可以重新招标。中标供应商放弃中标项目，拒绝与采购人签订合同的，给采购人造成损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

3.采购人应当自中标通知书发出之日起25日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

4.政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。政府采购合同签订当日，将政府采购合同送本中心备案。

5.采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

6.采购人应当及时对采购项目进行验收。采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

7.采购人应当加强对中标人的履约管理，并按照采购合同约定，及时向中标人支付采购资金。对于中标人违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

（三）补充合同

政府采购采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十，该补充合同应当在原政府采购合同履行过程中，不得在原政府采购合同履行结束后，且采购货物、工程和服务的名称、价格、履约方式、验收标准等必须与原政府采购合同一致。

（四）合同公告

采购人应当自政府采购合同签订（双方当事人均已签字盖章）之日起1个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告（广西壮族自治区政府采购网），但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

八、履约保证金

预留合同款2%作为履约保证金。

九、其他事项

1.电子交易异常情形处理：采购过程中出现以下异常情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购中心有权中止电子交易活动：

1.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

1.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

1.3电子交易平台发现严重安全漏洞，潜在泄密危险的；

1.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

1.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。出现以上规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购中心可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

2.解释权：本招标文件解释权属采购人及本中心。

3.有关事宜

所有与本招标文件有关的函件请按下列通讯地址联系：

北海市政府采购中心

邮政编码：536000

通讯地址：北海市北海大道（中段）177号市政务服务中心三楼东侧。

电话：0779—3056122

# 第四章  评标办法及评分标准

## 评标方法和评分标准

（标项1、标项2）

一、评标原则

(一) 评委组成：本招标采购项目的评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

(二)评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的投标报价、技术性能、项目实施方案、售后服务、资质信誉等六方面内容按百分制打分。

(三)评标方式：以封闭方式进行。

二、评定方法

（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：

1、价格分……………………………………………………………………………………………………30分

投标产品提供企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

投标产品提供企业按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

以满足采购文件的最低评标价为30分。

某投标人价格分 = 投标人最低评标价（金额）/某投标人评标价（金额）×30分

2、设备性能及配置分……………………………………………………………20分

（1）设备性能分                                      （满分5分）

投标产品的性能及指标全部满足招标文件要求，得5分。否则得0分。

（2）技术性能分                                      (满分15分)

一档（5分）：所投产品的整梯型式试验报告中体现驱动主机、控制柜（含调速装置和控制装置）、安全电路、上行超速保护装置、轿厢意外移动装置、缓冲器为原厂原品牌。门机和光幕为原厂原品牌的（提供型式试验报告或检验报告复印件加盖公章）。

二档（10分）：所投产品的整梯型式试验报告中体现驱动主机、控制柜（含调速装置和控制装置）、限速器、安全钳、安全电路、上行超速保护装置、轿厢意外移动装置、缓冲器为原厂原品牌。门机（门机为永磁同步门机，电机和变频器为原厂原品牌）和光幕为原厂原品牌的（提供型式试验报告或检验报告复印件加盖公章）。

三档（15分）：所投产品的整梯型式试验报告中体现驱动主机、控制柜（含调速装置和控制装置）、层门、层门门锁、轿门门锁、限速器、安全钳、安全电路、上行超速保护装置、轿厢意外移动装置、缓冲器为原厂原品牌。门机（门机为永磁同步门机，电机和变频器为原厂原品牌）和光幕为原厂原品牌的（提供型式试验报告或检验报告复印件加盖公章）。

# 3、安装施工方案分………………………………………………………………21分

根据投标人投标文件提供的施工方案内容：施工组织机构、人员配备，施工机械、检测设备，施工进度计划及保证工期、质量的技术措施，安全、文明施工措施、设备的安装调试等方面，分为三档，由各评委在相应档次内打分。

一档（7分）:投标人有针对本项目的施工方案，方案一般、描述简单，有实施日程表和人员安排，安装人员经验一般，具体实施步骤和要求描述较简单。

二档（14分）:投标人有针对本项目的施工方案能够清晰描述用户需求，并且针对本次建设给出合理化建议，实施方案合理，能够理解用户现有需求，并进行清晰说明，有实施日程表和人员安排，安装人员经验较强，再此基础上充分考虑不影响现有建设任务开展的情况下进行实施方案设计；投标人拟投入项目经理1名，具有机械设备管理工程师证（提供证书复印件及2022年5月份以来投标人为其缴纳连续3个月的社保证明）。

三档（21分）:投标人有针对本项目的施工方案合理且能指导实施，实施主要工序阐述明细、全面、合理，主要工种实施方法得当，工序搭配逻辑关系和关键线路清晰、合理，并能指导实施且针对性好，实施部署全面、合理，有实施日程表和人员安排，安装人员经验强，实施进度计划严格按投标工期安排，工期保证措施合理且有针对性，有具体的违约责任承诺。人员配备齐全，设置合理科学；投标人拟投入项目经理1名，具有机械设备管理工程师证（提供证书复印件及2022年5月份以来投标人为其缴纳连续3个月的社保证明）。

- 售后服务方案分……………………………………………………………………24分

（1）售后服务分（满分20分）

由评委在打分前根据各投标人承诺的售后服务、质保期、故障响应时间、技术人员情况、人员培训、备件供应、回访维护及其他售后服务承诺等内容确定其所属档次，并在各档次内打分。

一档（5分）：投标人售后服务方案一般，基本满足招标文件要求。

二档（10分）：投标人和产品的制造厂家具备本地化服务，投标人投入10以上人的维保人员（须提供有效期内的电梯上岗操作证复印件），且提供维保人员2022年5月份以来投标人为其缴纳缴纳至少一个月的社保证明。产品的制造厂家投入1人以上的维保技术人员（须提供有效期内的电梯上岗操作证复印件和承诺函），且提供维保技术人员2022年5月份以来产品的制造厂家为其缴纳缴纳至少2个月的社保证明。以便随时提供技术支持；售后服务方案良好，有培训计划、售后服务方案和及时的服务响应体系，满足招标文件要求，有委派人员配备驻点运维团队。

三档（15分）：投标人和产品的制造厂家具备本地化服务，投标人投入15以上人的维保人员（须提供有效期内的电梯上岗操作证复印件），且提供维保人员2022年5月份以来投标人为其缴纳缴纳至少一个月的社保证明。产品的制造厂家投入2人以上的维保技术人员（须提供有效期内的电梯上岗操作证复印件和承诺函），且提供维保技术人员2022年5月份以来产品的制造厂家为其缴纳缴纳至少2个月的社保证明。以便随时提供技术支持；售后服务方案优秀，有相关技术服务，有完善的培训计划、售后服务方案和及时专业的服务响应体系。

四档（20分）：投标人和产品的制造厂家具备本地化服务，投标人投入20以上人的维保人员（须提供有效期内的电梯上岗操作证复印件），且提供维保人员2022年5月份以来投标人为其缴纳缴纳至少一个月的社保证明。产品的制造厂家投入3人以上的维保技术人员（须提供有效期内的电梯上岗操作证复印件和承诺函），且提供维保技术人员2022年5月份以来产品的制造厂家为其缴纳缴纳至少2个月的社保证明。以便随时提供技术支持。售后服务方案优秀，有相关技术服务，有完善的培训计划、售后服务方案和及时专业的服务响应体系，提出优于招标文件要求的承诺，独立的运维团队，设立独立针对本项目的管理和售后人员，配备合理、分工明确。

（2）承诺更长质保期（满分4分）

在满足基本保修期后，免费质保期每延长1年增加1分，满分4分。（以产品生产厂家承诺为准）。

5、业绩分……………………………………………………………………5分

投标人或投标产品的生产企业2019年以来同类业绩分（以中标通知书或合同复印件为准，原件备查），同类业绩每个得0.5分，满分5分。

（三）总得分=1+2+3+4+5。

三、中标候选人推荐原则

（一）评标委员会将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列）并推荐中标候选供应商。招标采购单位应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选人为中标供应商。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标采购单位可以确定排名第二的中标候选人为中标供应商。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，招标采购单位可以确定排名第三的中标候选人为中标供应商，其余以此类推。采购人也可以决定重新采购。

（二）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

# 第五章  合同文本（格式）

北海市政府采购合同

合同名称：

合同编号：

采购单位（甲方）

供 应 商（乙方）

签订合同地点：

签订合同时间：

北海市政府采购合同

合同编号：

采购单位（甲方）                            采 购 计 划 号

供 应 商（乙方）                            项目名称编号

签  订  地  点                              签 订 时 间

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招标文件规定条款和中标供应商投标文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1.供货一览表

| 序号 | 产品 名称 | 商标 品牌 | 规格 型号 | 生产 厂家 | 数 量 | 单位 | 单 价 （元） | 金 额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写） （小写） |

2.合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如招投标文件对其另有规定的，从其规定。

第二条　质量保证

1.乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招投标文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入最新一期政府采购清单的产品。

2.乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条　权利保证

1.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4.乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1.乙方提供的货物均应按招投标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2.货物的运输方式：             。

3.乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：                 。

第五条　交付和验收

1.交货时间：                 、地点：                          。

2.乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4.甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

5.采购人委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6.甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后    日内及时予以解决。

第六条　安装和培训

1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2.乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：                   。

第七条  售后服务、保修期

1.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2.货物保修期：                                          。

3.乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条　付款方式

1.当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

2.资金性质：                       。

3.付款方式：                      。

4.政府采购合同信用融资：如乙方需要向金融机构申请本项目融资贷款，甲方不得违规干预。如乙方向金融机构申请本项目融资贷款，则本项目资金支付时必须将采购资金支付到合同中注明的收款账户，如需要变更收款账户，必须由甲方、乙方、贷款金融机构三方签订书面协议。

第九条　履约保证金

预留合同款2%作为履约保证金。

第十条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十一条  质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。乙方提供货物的质量保证期按交货验收合格之日起计。在保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、

货款利息及银行手续费等）。

2. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在    小时内到达甲方现场。

3. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.上述的货物免费保修期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十二条  调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

第十三条  货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十四条　违约责任

1.乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4.甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过     天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰ 滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。

5.乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。

7.其它违约行为按违约货款额5% 收取违约金并赔偿经济损失。

第十五条  不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条  合同争议解决

1.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地的                          。（注：由甲乙双方约定选择向仲裁委员会申请仲裁或者向人民法院提起诉讼的其中一种方式处理合同争议）。

3.仲裁或诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条  合同生效及其它

1．合同经双方法定代表人（负责人）或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2．合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监管部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3．本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

第十八条　合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十九条　签订本合同依据

1.政府采购招标文件；

2.乙方提供的投标文件；

3.投标承诺书；

4.中标通知书。

第二十条　本合同一式四份，具有同等法律效力。政府采购监管部门（或采购人所属财政部门）、采购代理机构各一份，甲乙双方各一份（可根据需要另增加）。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人（负责人）： | 法定代表人（负责人）： |
| 委托代理人： | 委托代理人 |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 经办人： 年 月 日 |

合 同 附 件：

一般货物类

| 1、供应商承诺具体事项： |
| --- |
| 2、售后服务具体事项： |
| 3、保修期责任： |
| 4、其他具体事项： |
| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |

注：售后服务事项填不下时可另加附页

# 第六章　投标文件格式

投标文件格式

## 一、投标文件外包装封面及投标文件封面格式

一）投标文件的外包装封面格式：

投 标 文 件

采购项目名称：

采购项目编号：

所投分标：

投标文件名称：资格文件

投标人名称：（盖章）

投标人地址：

在  ×年×月×日×时×分前不得启封（开标时才能启封）

投 标 文 件

采购项目名称：

采购项目编号：

所投分标：

投标文件名称：资信及商务文件、技术文件、报价文件

投标人名称：（盖章）

投标人地址：

在  ×年×月×日×时×分前不得启封（开标时才能启封）

二）投标文件封面格式：

投标文件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：（盖章）

投标人地址：

年  月  日

[注：投标文件由资格文件、资信及商务文件、技术文件、投标报价文件四部份组成，其中资信及商务文件、技术文件、报价文件部分分别用封面标记分隔]

## 二、投标文件目录

## 1.资格文件：

▲（1）投标人有效的营业执照复印件（必须提供）。

▲（2）投标供应商具备特种设备电梯安装、维修许可证B级以上（含B级）资质，投标产品生产厂家具备特种设备电梯制造许可证B级以上（含B级）资质（必须提供）。

▲（3）投标人依法缴纳的所属日期为2022年6月以来至少一个月的税费的证明（格式自拟，提供复印件）（必须提供）；无纳税记录的，则必须提供由投标人所在地税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（格式自拟，提供复印件）。

▲（4）投标人依法缴纳的所属日期为2022年6月以来至少一个月的社保费的缴费凭证（格式自拟，提供复印件）（必须提供）；无缴费记录的，则必须提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（格式自拟，提供复印件）。

（5）投标人2021年度财务状况报告复印件；

▲（6）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；（格式见第六章，必须提供）；

▲（7）中小企业声明函；（格式见第六章，必须提供）；

（8）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料(如有规定,则必须提供)。

2.资信及商务文件：

▲（1）承诺函 (格式见第六章)；（必须提供）

▲（2）法定代表人（负责人）授权委托书和委托代理人身份证复印件（委托代理时必须提供，格式见第六章）；法定代表人（负责人）参加投标时，提供法定代表人（负责人）身份证明书和身份证复印件（必须提供，格式见第六章）

（3）产品销售许可证；

（4）安全生产许可证复印件、产品代理资格证明文件复印件；

▲（5）商务响应表（格式见第六章）（必须提供）；

（6）招标项目采购需求中要求必须提供的材料等；（如有要求，则必须提供）

（7）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料(如有规定,则必须提供)。

可作为投标人资信评分的资质证明材料（可选）

（8）投标人或投标产品制造商具有同类项目销售业绩（以中标通知或合同为准）复印件；

（9）其他特殊资质证书（如本地化服务能力等）；

（10）投标人或投标产品制造商有效的ISO9000质量保证体系、ISO14000环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书及其他相关的认证证书复印件；

（11）投标人或投标产品制造商2014年以来获得与企业生产经营相关的奖项；

（12）中小企业声明函；

（13）投标人残疾人福利性单位声明函；

（14）节能环保产品或政府强制采购节能产品认证证书；

（15）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；

（16）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

（17）投标人关于产品生产时间、升级或者更新淘汰计划、配件供应以及本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（内容见承诺函）；

（18）投标人情况介绍。

## 3.技术文件：

（1）对本项目系统总体要求的理解；

▲（2）技术响应表；（必须提供）

（3）设备配置清单（均不含报价）；

▲（4）售后服务承诺书（应据项目实际要求描述如：投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施等）(格式自拟,必须提供)；

（5）投标人拥有主要装备和检测设施的情况和现状（格式自拟）及项目实施人员一览表；

（6）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括备品备件、专用耗材、售后服务等方面的优惠；

（7）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

（8）投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；

（9）招标项目采购需求中要求必须提供的材料。(如有要求，则必须提供)

## 4.报价文件：

▲（1）投标函（格式见第六章）；（必须提供）

▲（2）投标报价明细表（格式见第六章）；（必须提供）

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明；（格式自拟）

▲（4）开标一览表（格式见第六章）（必须提供）。

特别说明：

（1）法定代表人（负责人）授权委托书必须由法定代表人（负责人）签名并加盖单位公章；承诺函、投标函、开标一览表必须由法定代表人（负责人）或委托代理人签名并加盖单位公章。电子投标文件须加盖公章部分均采用CA签章。

（2）投标文件（包含电子投标文件电子、备份投标文件），其中电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。若招标文件中有专门标注的某关联点，并要求供应商在电子投标系统中作出投标响应的，如供应商未对关联点进行响应或者在投标文件其它内容进行描述，造成电子评审不能查询的责任由供应商自行承担。

## 三、投标文件格式

## 一）资格文件部分（格式）

▲（1）投标人有效的营业执照复印件（必须提供）。

▲（2）投标供应商具备特种设备电梯安装、维修许可证B级以上（含B级）资质，投标产品生产厂家具备特种设备电梯制造许可证B级以上（含B级）资质（必须提供）。

▲（3）投标人依法缴纳的所属日期为2022年6月以来至少一个月的税费的证明（格式自拟，提供复印件）（必须提供）；无纳税记录的，则必须提供由投标人所在地税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（格式自拟，提供复印件）。

▲（4）投标人依法缴纳的所属日期为2022年6月以来至少一个月的社保费的缴费凭证（格式自拟，提供复印件）（必须提供）；无缴费记录的，则必须提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（格式自拟，提供复印件）。

（5）投标人2021年度财务状况报告复印件；

▲（6）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；（格式见第六章，必须提供）；

近三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函（格式）

北海市政府采购中心：

我单位近三年在经营活动中没有重大违法记录（包括：因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业，吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），特此声明。

若招标采购单位在本项目采购过程中发现我单位近三年内在经营活动中有重大违法记录，我单位将无条件地退出本项目的投标，并承担因此引起的一切后果。

投标人（公章）：

法定代表人（负责人）或委托代理人（签名）：

日期：

注：采购人将通过信用中国”网站和中国政府采购网查询相关供应商主体信用记录，并对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

▲（7）中小企业声明函；（格式见第六章，必须提供）；

（8）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料(如有规定,则必须提供)。

## （二）资信及商务文件部分（格式）

▲（1）承诺函格式：（必须提供）

承诺函（格式）

北海市政府采购中心：

我方作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

一、我方已认真阅读并接受本项目招标文件第二章的全部实质性要求，如对招标文件有异议，已依法进行维权救济，不存在对招标文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

二、参加本次招标采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

三、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动，我方承诺不属于此类禁止参加本项目的供应商。

四、参加本次招标采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、投标文件中提供的能够给予我方带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务、响应产品等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

六、如本项目评标过程中需要提供样品，则我方提供的样品即为中标后将要提供的中标产品，我方对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合招标文件要求导致未能中标的，我方愿意承担相应不利后果。

七、国家或行业主管部门对采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，我方承诺符合其要求。

八、参加本次招标采购活动，我方完全同意招标文件第二章关于“投标费用”、“合同分包”、“合同转包”、“履约保证金”的实质性要求，并承诺严格按照招标文件要求履行。

九、我方保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由我方承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。如我方在项目实施过程中采用自有知识成果，我方承诺提供开发接口和开发手册等技术文档，并提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。如我方在项目实施过程中采用非自有的知识产权，则在投标报价中已包括合法获取该知识产权的相关费用。

我方对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我方愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

投标人（公章）：

法定代表人（负责人）或委托代理人（签名） ：

日期：

▲（2）法定代表人（负责人）授权委托书和委托代理人身份证复印件（委托代理时必须提供，格式见第六章）；法定代表人（负责人）参加投标时，提供法定代表人（负责人）身份证明书和身份证复印件（必须提供，格式见第六章）。

法定代表人（负责人）授权委托书

致：_北海市政府采购中心：

我       （姓名）系       （投标人名称）的法定代表人（负责人），现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加             项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                法定代表人（负责人）（签名）：

所在部门职务：                                职务：

被授权人身份证号码：

贴附“委托代理人身份证复印件”（正反两面）

投标人公章：

年    月    日

贴附“身份证复印件”（正反两面）

法定代表人身份证明书

在我       任          职务，是我公司          的法定代表人。

特此证明。

单位名称：

（单位公章）

年     月    日

住    址：

联系电话：

贴附“身份证复印件”（正反两面）

（3）产品销售许可证复印件（按要求提供）

（4）安全生产许可证复印件、产品代理资格证明文件复印件；（按要求提供）

▲（5）商务响应表格式：（必须提供）

商务响应表

| 项号 | 招标文件要求 | 是否提供并响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交付使用时间：… |  |  |
| 2 | 交货地点： … |  |  |
| 3 | 付款方式：… |  |  |
| 4 | 质保期：… |  |  |
| 5 | … |  |  |
| … | … |  |  |

法定代表人（负责人）或委托代理人（签名）：

投标人盖章：                          日 期：

（6）招标项目采购需求中要求必须提供的材料等；（如有要求，则必须提供）；

（7）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料；（格式自拟）

（8）投标人或投标产品制造商具有同类项目销售业绩（以中标通知或合同为准）：

投标人或投标产品制造商同类项目实施情况一览表格式：（投标人或投标产品制造商同类项目合同复印件、用户验收报告、用户评价意见格式自拟）

| 采购单位名称 | 设备或项目名称 | 采购 数量 | 单价 | 合同 金额 （万元） | 附件页码 | 采购单位联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 合同 | 验收报告 | 用户评价 |  |

法定代表人（负责人）或委托代理人（签名）：

投标人公章：                                                            年    月  日

（9）其他特殊资质证书（如本地化服务能力等）；

（10）投标人或投标产品制造商有效的ISO9000质量保证体系、ISO14000环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书及其他相关的认证证书复印件；

（11）投标人或投标产品制造商2014年以来获得与企业生产经营相关的奖项；

（12）中小企业声明函；

（13）投标人残疾人福利性单位声明函；

（14）节能环保产品或政府强制采购节能产品认证证书；

（15）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；

（16）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

（17）投标人关于产品生产时间、升级或者更新淘汰计划、配件供应以及本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（内容见承诺函）；

（18）投标人情况介绍。

## 三）技术文件部分（格式）

（1）对本项目系统总体要求的理解（包括：功能说明、性能指标、设备选型说明以及质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由和过程，格式自拟）

▲（2）技术响应表格式： （必须提供）

| 项号 | 招标要求 | 应标情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在技术响应表中详细列明招标要求及投标设备技术规格的响应情况，并填写“偏离说明”。“偏离说明”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。投标技术规格与招标要求相同的为无偏离，投标技术规格高于招标要求的为正偏离，低于招标要求的为负偏离。

法定代表人（负责人）或委托代理人（签名）：

投标人盖章：                          日 期：

（3）设备配置清单格式：

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人（负责人）或委托代理人（签名）：

投标人盖章：                          日  期：

非招标文件必须要求时可附：①原厂出厂配置表及原厂中文使用说明书（格式自拟）

②产品出厂标准、质量检测报告及精度检测报告或数据（格式自拟）

▲（4）售后服务承诺书（应据项目实际要求描述如：投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施等）(格式自拟,必须提供）；

（5）投标人拥有主要装备和检测设施的情况和现状（格式自拟）及项目实施人员一览表

项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位 工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人（负责人）或委托代理人（签名）：

投标人盖章：                        日 期：

（6）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括备品备件、专用耗材、售后服务等方面的优惠；

备品备件、专用耗材、售后服务优惠表格式：

| 序号 | 优惠内容 | 适用机型 | 单价 | 比投标报价优惠率 | 比招标要求提供更优售后服务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | % |  |
|  |  |  |  | % |  |
|  |  |  |  | % |  |

法定代表人（负责人）或委托代理人（签名）：

投标人盖章：                        日 期：

（7）投标人对本项目的合理化建议和改进措施（格式自拟）

（8）投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）

（9）招标项目采购需求中要求必须提供的材料等；

原厂商售后服务承诺书（格式）

致（采购代理机构名称）：

我们                    （制造商或者进口机电产品的国内总代理商名称）是按              （国家名称）法律成立的一家公司，主要营业地址设在                                兹指派按

（国家名称）法律成立的、主要营业地址在              的                 （投标人名称）作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效活动：

1.代表我方办理贵方关于                  项目（招标编号：          ）要求采购的由我方制造/或进口的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

2.作为原厂商，我方保证为本项目的组织实施、售后服务提供纯正的、专业化的技术支持。

3.我方此次向贵方提供的产品名称为：                              ；规格型号：                           ；我方保证：该产品既非试验产品也非积压产品，而是于       年达产的成熟产品，且生产（完工）日期不早于     年   月；在可以预见的       （天）内，我方没有对该型号产品进行升级、停产、淘汰的计划。

4.我方该型号产品的市场销售情况良好，最近实施（完工）的同类项目有：

| 采购单位 名称 | 采购 数量 | 单价 | 合同金额 （万元） | 合同签订 日期 | 验收 日期 | 联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5.我方诚意提请贵方关注：有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

6.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

法定代表人（负责人）或授权代表签字（签名）：

单位公章：                                          年    月    日

距采购人最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表（格式）

| 服务网点名称 |  | 投标文件 页码 |
| --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |
| 注册资本金 |  | 其中：投标人出资比例 |  |  |
| 员工总人数 |  | 其中：技术人员数 |  |  |
| 经营期限 |  |  |
| 售后服务协议 |  |  |
| 售后服务内容 |  |  |
| 工作业绩 |  |  |
| 服务承诺 |  |  |
| 业务咨询电话 |  | 传 真 |  |  |
| 负责人 |  | 联系电话 |  |  |

法定代表人（负责人）或委托代理人（签名）：

投标人公章：                               　 年    月　 日

## 四）报价文件部分 （格式）

▲（1）投标函格式：（必须提供）

投 标 函

致：北海市政府采购中心：

根据贵方为                             项目的招标公告（项目编号：           ），签字代表      （全名）经正式授权并代表投标人          （投标人名称）提交投标文件(其中资格文件一份；资信及商务文件、技术文件、投标报价文件一份)。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起 ______个     日（自然日）。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                       邮编：__________   电话：______________

传真：______________投标人代表姓名 ___________  职务：

投标人名称(公章):___________________

开户银行：                         银行帐号：

法定代表人（负责人）或委托代理人（签名）:___________    日期:_____年___月___日

(公章)

年___月___日

▲（2）投标报价明细表格式（必须提供）

标项号：

金额单位：人民币（元）

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 单位及数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |
| 分标号或本项目合计金额大写： | ￥ |

法定代表人（负责人）或委托代理人（签名）：

投标人盖章：                               日  期：

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）

（4）开标一览表信封封面格式（可以手写，密封）

开标一览表文件

（1） 采购项目名称：

（2） 采购项目编号：

（3） 所投分标：

（4） 投标人名称：

（5） 注明“开标时才能启封”

▲（5）开标一览表（必须提供）

开标一览表

项目名称：

项目编号：

标项号：

金额单位：人民币（元）

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 产地 | 品牌及厂家 | 规格型号 | 单价 | 投标报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分标号或本项目合计金额大写： ￥ |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人（负责人）或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、凡需用专用耗材的专用设备类采购项目，应按招标文件规定的耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。

3、投标费用包括项目实施所需的人工费、运输费、安装调试费、制作投标文件费、税费及其他一切费用。

4、以上报价应与“投标设备报价明细表”中的“投标总价”相一致。

法定代表人（负责人）或委托代理人（签名）：

投标人名称（盖章）：

日期：    年   月   日

## 四、其他文书、文件格式

- 中小企业声明函格式：

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员________人，营业收入为_________万元，资产总额为________万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业)；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员________人，营业收入为_________万元，资产总额为________万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业)；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日    期：

填写注意事项：

（1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（2）供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

（3）政府采购监督检查、投诉处理及政府采购行政处罚中对中小企业的认定，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责。

（2）残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

说明：符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。