北海市政府采购中心

BEIHAI  CITY  GOVERNMENT  PROCUREMENT  CENTER

公开招标文件

项目名称：2020年规划许可技术审查服务项目公开招标采购

项目编号：BHZC2020-G3-000041-CGZX

采购单位：北海市自然资源局

北海市政府采购中心

2020年9月30日

目  录

第一章  公开招标公告	2

第二章  投标人须知	5

第三章  招标项目采购需求	17

第四章  合同主要条款	21

第五章　投标文件格式	27

第六章  评标办法及评分标准	41

# 第一章 公开招标公告

北海市政府采购中心关于北海市自然资源局2020年规划许可技术审查服务项目(BHZC2020-G3-000041-CGZX)招标公告

项目概况：2020年规划许可技术审查服务项目招标项目的潜在投标人应登录政采云平台（https://www.zcygov.cn/）在线自行下载采购文件，并于2020年10月21日9时30分前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：BHZC2020-G3-000041-CGZX。

项目名称：2020年规划许可技术审查服务项目公开招标采购。

预算金额（人民币）：4,000,000.00元。

采购需求：2020年规划许可技术审查服务项目。工作内容包括市政工程方案规划技术审查报告、建设工程方案规划技术审查报告的编制，如需进一步了解详细内容，详见招标文件第三章招标项目采购需求。

合同履行期限：签订合同后即开展工作，2020年12月31日前根据项目情况按时限要求提交成果报告。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目的特定资格要求：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（2）对在“信用中国”网站、“中国政府采购网”等被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

（3）能够提供本次服务的供应商均可参加。

三、获取招标文件

时间：2020年9月30日至2020年10月14日。

地点：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）。

方式：供应商登录政采云平台（https://www.zcygov.cn/）在线自行下载采购文件；未注册的供应商可在政采云平台完成注册后再进行文件下载。

售价：免费获取招标文件。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间： 2020年10月21日9时30分。

地点：北海市政务服务中心三楼公共资源交易中心开标室。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目不收取投标保证金。

2.投标文件逾期递交或未密封将予以拒收。投标人可以派授权代表出席开标会议。

3.扶持中小企业政策：评审时对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除。在政府采购活动中，监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。如需进一步了解详细内容，详见招标文件。

4.网上公告媒体查询：广西壮族自治区政府采购网、北海市政府采购中心网站、北海市公共资源交易网。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：北海市自然资源局。

地址：北海市四川南路73号。

采购单位联系人：钟义强。

联系方式：0779-3202174。

2.采购代理机构信息

名 称：北海市政府采购中心。

地　址：北海市北海大道（中段）177号市政务服务中心三楼东侧。

联系方式：0779-3038787。

3.项目联系方式

项目联系人：易思行。

联系电话：0779-3038787。

4.政府采购监督管理部门：北海市财政局。联系方式：0779-3063975。

北海市政府采购中心                                                2020年9月30日

# 第二章  投标人须知

投标人须知及前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：2020年规划许可技术审查服务项目公开招标采购。 项目编号：BHZC2020-G3-000041-CGZX。 |
| 2 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 |
| 3 | 投标报价及费用：1.本项目投标应以人民币报价；2.不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 4 | 答疑、澄清：投标人要认真阅读招标文件，仔细审核《项目需求和说明》中的要求，如发现有误或要求不合理的，投标人必须在收到招标文件之日起七个工作日书面向本中心要求澄清或提出质疑，在此后时间提出的澄清或质疑，视为无效。 询问、质疑：投标人如认为招标文件存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，按投标人须知“一、总则（九）询问、质疑和投诉”中的要求向采购单位提出书面询问、质疑。 答疑、澄清内容是招标文件的组成部份，本中心将以书面形式送达所有已购买招标文件的潜在投标人；本中心可以视采购具体情况，延长招标文件或者资格预审文件提供期限，并在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体及本中心网站上发布公告。 |
| 5 | 投标文件组成：开标一览表壹份；资格文件正本壹份，副本贰份；投标文件正本壹份，副本肆份。 |
| 6 | 投标截止时间及地点：2020年10月21日9时30分，北海市政务服务中心三楼公共资源交易中心开标室开标。 |
| 7 | 开标时间及地点：2020年10月21日9时30分，北海市政务服务中心三楼公共资源交易中心开标室开标。 |
| 8 | 评标方法及评分标准：综合评分法。 |
| 9 | 中标通知书及中标公告：采购代理机构在采购人依法确定中标人之日起2个工作日内发出中标通知书，并在中国政府采购网、广西壮族自治区政府采购网、北海市政府采购中心网站及北海市公共资源交易网发布中标公告。 |
| 10 | 签订合同时间：采购人应当自中标通知书发出之日起7日内。 |
| 11 | 采购资金来源：财政性资金。 |
| 12 | 付款时间和方式： ①合同签订后，乙方向甲方提供符合规定的票据后15日内，甲方支付合同金额30%。 ②乙方完成建筑工程方案规划技术审查建筑面积达450万㎡以上（含本数）或市政工程方案规划技术审查投资额达10亿元以上（含本数），可申请支付合同金额60%。 ③2020年12月20日前，甲乙双方完成验收手续，支付合同金额10%。 |
| 13 | 投标文件有效期：六十日。 |
| 14 | 本招标文件的解释权属于北海市自然资源局及北海市政府采购中心。 |

投标人须知

一、总则

（一）适用范围

本招标文件适用于2020年规划许可技术审查服务项目公开招标采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、工程结算、报送审计结果定案、付款等行为。

（二）定义

1.“采购人”系指组织本次招标的采购单位。

2.“采购代理机构”系指北海市政府采购中心（以下简称“本中心）。

3.“投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

4.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

5.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

6.招标文件中的所有“▲”系指实质性要求条款。

（三）招标方式

公开招标方式。

（四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人（负责人），须有法定代表人（负责人）出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见第六章《投标文件格式》）。

（五）投标费用

投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

（六）转包与分包

1.合同转包:本采购项目严禁中标人将任何政府采购合同义务转包。本项目所称转包,是指中标人将政府采购合同义务转让给第三人，并退出现有政府采购合同当事人双方的权利义务关系，受让人（即第三人）成为政府采购合同的另一方当事人的行为。中标人转包的，视同拒绝履行政府采购合同义务，将依法追究法律责任。

2.合同分包：

（1）采购人允许投标人将项目非主体、非关键性工作交由他人完成投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。并且分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与中标的一致。分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于中标人的主要合同义务。

（2）采购合同实行分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

（3）中小企业依据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。

（七）特别说明：

▲1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一项目的政府采购活动。

▲2.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有（或本法人控股公司所拥有）。投标人投标所使用的采购项目实施（指项目合同的履行）人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

▲3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲4.投标人在投标活动中提供任何虚假材料、互相串通投标，其投标无效，并报监管部门查处。

▲5.招标文件提供期限届满后，获取招标文件的潜在投标人不足3家的，本中心将顺延提供期限，并在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体及本中心网站上发布变更公告。

（八）询问、质疑和投诉

1.投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。

2.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。具体计算时间如下：

（1）对可以质疑的招标采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日；

（2）对招标采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。投标人对采购单位的质疑答复不满意或者采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

3.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标采购文件、招标采购过程、中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、明确的请求、必要的证明材料，便于有关单位调查、答复和处理。

①质疑联系部门及电话为：北海市政府采购中心监督科         0779-3960826。

②投诉联系部门及电话为：北海市财政局政府采购监督管理科   0779-3063975。

二、招标文件

（一）招标文件的构成。

1.公开招标公告；

2.投标人须知；

3.招标项目采购需求；

4.政府采购合同主要条款；

5.投标文件格式；

6.评标办法及评分标准；

（二）投标人的风险

1.投标人应认真阅读招标文件，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出明确响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

2.对招标文件提出的实质性要求和条件作出明确响应是指投标人必须对招标文件中涉及招标项目的价格、采购服务的质量、数量、交货（或竣工）时间、售后服务及其它要求、合同主要条款等内容作出明确响应。

- （三）招标文件的澄清与修改

1. 采购人或者本中心可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者本中心应当在投标截止时间至少十五日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足十五日的，顺延至15日。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

2.本中心必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有报名登记的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件的答疑、澄清、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答疑、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.招标文件的答疑、澄清、修改、补充都应该通过本中心以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自答疑、澄清、修改、补充招标文件。

5.本中心可以视采购具体情况，延长招标文件或者资格预审文件提供期限，并在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体及本中心网站上发布公告。

三、投标文件的编制

（一）投标文件的组成

投标文件由资格文件、资信及商务文件、技术文件、投标报价文件四部分组成（要求资格文件单独装订成一本；资信及商务文件、技术文件、投标报价文件另外单独装订成一本；投标报价文件中的《开标一览表》独立装订成册，单独包装、密封递交）。

1.资格文件：

▲（1）投标人有效的营业执照复印件，同时要加盖单位公章（必须提供，原件备查）；

▲（2）投标人2020年6月以来至少一个月有依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（复印件，原件备查，格式自拟）（必须提供）；无纳税记录的，应提供由投标人所在地主管国税、地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（复印件，原件备查）；

▲（3）投标人2020年6月以来至少一个月有依法缴纳社保费的缴费凭证（复印件，原件备查，格式自拟）（必须提供）；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（复印件，原件备查）；

▲（4）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录的书面声明；（格式见第五章，必须提供）；

2.资信及商务文件：

▲（1）承诺函 (格式见第五章)（必须提供）；

▲（2）法定代表人（负责人）授权委托书和委托代理人身份证复印件（委托代理时必须提供）；法定代表人（负责人）参加时，提供法定代表人（负责人）身份证明书和身份证复印件（必须提供，格式见第五章）；

▲（3）商务响应表（格式见第五章）；（必须提供）

（4）招标项目采购需求中要求必须提供的材料等；

（5）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料(如有规定,则必须提供)。

可作为投标人资信评分的资质证明材料（可选）

（6）投标人类似项目业绩【要求为2017年1月1日以来承担过类似项目的业绩，需提供合同等相关证明材料复印件，原件备查】；

（7）投标人质量管理和质量保证体系等方面的资料

（8）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

（9）投标人关于本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（内容见承诺函）；

（10）投标人情况介绍。

3.技术文件

（1）对本项目服务要求的理解；

▲（2）服务方案、服务承诺书（格式自拟，必须提供）；

（3）投标人拥有主要服务设施的情况和现状（格式自拟）及项目实施人员一览表（项目实施人员必须属于依法缴纳社保费人员名单中的人员）；

（4）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

（5）投标人需要说明的其他文件和说明（格式略）；

▲（6）招标项目采购需求中要求必须提供的材料。（如无请忽略）

4.报价文件：

▲（1）投标函（格式见第五章，必须提供）；

▲（2）投标报价明细表（格式见第五章，必须提供）；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明；（格式自拟）

（4）开标一览表（单独封装递交，格式见第五章）。

▲注：法定代表人（负责人）授权委托书必须由法定代表人（负责人）签字并加盖单位公章；承诺函、投标函、开标一览表必须由法定代表人（负责人）或委托代理人签字并加盖单位公章。

特别说明：①招标文件要求提供的各种复印件，必须加盖投标人印章，否则其无效（含正、副本，正本与副本不一致的，以正本为准）。

②招标文件要求“必须提供”的证明等材料，投标人必须全部提供，缺一不可，否则投标无效。

（二）投标文件的语言及计量

▲1投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签字、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

▲2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。投标人必须就《项目采购需求》中的服务内容作完整唯一报价。

2.投标报价是履行合同的最终价格。

▲3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

- （四）投标文件的有效期

1.自投标截止日起60天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求，但不能修改投标文件。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标保证金

本项目不收取投标保证金。

（六）投标文件的签署和份数

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2. 投标人应按将投标文件装订成册，其中资格文件正本一份，副本二份；资信及商务文件、技术文件、投标报价文件正本一份，副本四份。投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。活页装订的投标文件将被拒绝。

3.投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本《投标人须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本为正本的复印件。

4.投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人（负责人）或法定代表人（负责人）的授权委托人签署，投标人应写全称。

5.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人（负责人）或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（七）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1. 投标人应将投标文件装订成册（要求资格文件装订成一本；资信及商务文件、技术文件、投标报价文件装订成一本），其中资格文件正本一份，副本二份；资信及商务文件、技术文件、投标报价文件正本一份，副本四份；资格文件装入到一个投标文件袋内加以密封（要求文件袋无明显缝隙露出袋内文件）；资信及商务文件、技术文件、投标报价文件一并装入到一个投标文件袋内加以密封（要求文件袋无明显缝隙露出袋内文件）。所有投标文件袋在每一封贴处密封签章（公章、密封章、法定代表人（负责人）、委托代理人签字等均可）。

开标一览表（格式见第六章，所投分标的开标一览表应合并装订成一份，且只需要一份）装入到一个开标一览表文件袋内封装并加以密封（要求文件袋无明显缝隙露出袋内文件），要求单独递交。

投标文件的正、副本的每一册（每一本）的包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称（资格文件、资信及商务文件、技术文件、报价文件；开标一览表）、投标项目名称、项目编号、并加盖投标人公章，并注明“开标时才能启封”。

2.逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

3.投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知采购人；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

4.投标人已经被推荐为第一中标候选投标人后撤回投标或放弃中标的，且因此给采购人造成损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

- （八）投标无效的情形

- 实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

- 1.在符合性审查和资格性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

- （1）超越了按照法律法规规定必须获得行政许可或者行政审批的经营范围的；

- （2）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

- （3）投标文件无法定代表人（负责人）或其授权委托代理人签字，或未提供法定代表人（负责人）授权委托书、承诺函或者填写项目不齐全的；

- （4）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人（负责人）授权委托人身份不符的；

- （5）项目不齐全或者内容虚假的；

- （6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合投标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

- （7）投标有效期、交付使用时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

- （8）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的；

- 2.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

- （1）标明三角符号“▲”的技术、服务指标不符合招标文件要求的；

- （2）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替换）投标方案的；

- （3）与其他参加本次投标投标人的投标文件（技术文件）的文字表述内容差错相同二处以上的。

- 3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

- （1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

- （2）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

- （3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的。

- （4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的。

- 4.有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效:

- （1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；

- （2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

- （3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

- （4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

- （5）不同投标人的投标文件相互混装；

- 5.有下列情形之一的视为关联投标人参加同一合同项下政府采购活动，投标文件将被视为无效:

- （1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，参加同一合同项下的政府采购活动；

- （2）生产厂商授权给投标人后又参加同一合同项下的政府采购活动。

- 6.被拒绝的投标文件为无效。

（九）投标人有下列情形之一的，属于恶意串通行为：

1.投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关信息并修改其投标文件或者投标文件;

2.投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者投标文件;

3.投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者投标文件的实质性内容;

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动;

5.投标人之间事先约定一致抬高或者压低投标报价,或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标,或者事先约定由某一特定投标人中标,然后再参加投标;

6.投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标;

7.投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

投标人存在以上恶意串通情形的，根据《中华人民共和国政府采购法》第七十二条及《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十四条规定进行处理。

（十）废标

1.招标采购项目出现下列情形之一的，将予废标：

（1）截标后整个招标项目的投标人不足3家的或实质性响应不足法定3家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

2.废标后，本中心将把废标理由通知所有投标人。

- 四、开标

- （一）开标准备

本中心将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人（负责人）或其授权代表应参加开标会并签到。投标人的法定代表人（负责人）或其授权代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

- （二）开标程序：

1.开标会由本中心主持，主持人宣布开标会议开始；

2.主持人介绍参加开标会的人员名单；

3.主持人宣布评标期间的有关事项；告知应当回避的情形，提请有关人员回避。

4.投标人或其当场推荐的代表，或者采购单位委托的公证机构检查投标文件密封的完整性并签字确认；

5.唱标：本中心工作人员只唱开标一览表；

6.本中心做开标记录,投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；同时由记录人、监督人当场签字确认。投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响评标过程。

注：①当整个招标项目的投标人不足3家的不开标，本中心将按政府采购管理的有关规定处理。

②开标后,某分标投标人不足3家的，本中心将按政府采购管理的有关规定处理。

7.开标会议结束。

注：当整个招标项目的投标人不足3家的不开标，采购代理机构将按政府采购管理的有关规定处理。

- 五、评标

（一）组建评标委员会

本招标采购项目的评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为五人以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

1.形式审查

采购人和本中心工作人员依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

2.实质审查与比较

（1）评标委员会审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求。

（2）评标委员会对投标文件进行比较和评价,如有疑问,将要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明。投标人向评标委员会澄清或者说明有关问题,并最终以书面形式进行答复。

投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权视该投标文件无效。

（3）各投标人的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

（4）本中心工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准计算各投标人的商务报价得分。

（5）评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分、评标价等。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

- （四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- （五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

5.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

- （六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见第六章：评标方法及评定标准。

（七）评标过程中出现争议时处理办法

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

- （八）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

- 六、评标结果

（一）本中心将在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在五个工作日内按照评标报告中推荐的中标候选投标人顺序确定中标投标人。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标投标人。

（二）中标投标人确定后，本中心在中国政府采购网、广西壮族自治区政府采购网、北海市政府采购中心网站站发布中标公告。

（三）在发布中标公告的同时，本中心向中标投标人发出中标通知书。对未通过资格审查的投标人，本中心告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，本中心告知未中标人本人的评审得分与排序。

（四）投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向本中心提出质疑，并及时索要书面回执。

（五）本中心应当按照有关规定就采购人委托授权范围内的事项在收到投标人的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

七、签订合同

- （一）合同授予标准

合同将授予被确定投标文件满足招标文件全部实质性要求，具备履行合同能力，评审得分最高，综合评分排名第一的投标人。

1.中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标，否则，按中标供应商违约处理。

2.中标供应商拒绝与采购人签订合同或因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与中标供应商之后排名第一的中标候选供应商签订采购合同，以此类推,也可以重新招标。中标供应商放弃中标项目，拒绝与采购人签订合同的，且因此给采购人造成损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

3.采购人应当自中标通知书发出之日起7日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

4.政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。政府采购合同签订之日起七个工作日内，将政府采购合同送本中心备案。

5.采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国合同法》。

6.采购人应当及时对采购项目进行验收。采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

7.采购人应当加强对中标人的履约管理，并按照采购合同约定，及时向中标人支付采购资金。对于中标人违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

（二）补充合同

政府采购采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十，该补充合同应当在原政府采购合同履行过程中，不得在原政府采购合同履行结束后，且采购货物、工程和服务的名称、价格、履约方式、验收标准等必须与原政府采购合同一致。

八、合同公告

采购人应当自政府采购合同签订（双方当事人均已签字盖章）之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告（广西壮族自治区政府采购网），但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

- 履约保证金

本项目不收取履约保证金。中标供应商未按合同约定履行合同义务，给采购人造成损失的，按实际损失进行赔偿。

十、其他事项

1.解释权：本招标文件解释权属采购人或本中心。

2.有关事宜

所有与本招标文件有关的函件请按下列通讯地址联系：

北海市政府采购中心

邮政编码：536000

通讯地址：北海市北海大道（中段）177号市政务服务中心三楼东侧。

电话：0779—3038787；传真：0779-3038787。

# 第三章  招标项目采购需求

2020年规划许可技术审查服务项目采购需求

1.交付时间：签订合同后即开展工作，2020年12月31日前根据项目情况按时限要求提交成果报告。

2.交付地点：北海市自然资源局

3.付款时间和方式：①合同签订后，乙方向甲方提供符合规定的票据后15日内，甲方支付合同金额30%。

②乙方完成建筑工程方案规划技术审查建筑面积达450万㎡以上（含本数）或市政工程方案规划技术审查投资额达10亿元以上（含本数），可申请支付合同金额60%。

③2020年12月20日前，甲乙双方完成验收手续，支付合同金额10%。

4.服务内容与要求：

（1）市政工程方案规划技术审查

①审查方案规划设计范围和界线是否符合规划用地（或道路）红线及国土使用证（已办理国土使用证）的用地范围。

②审查方案与上一层次规划和相关规划有无矛盾和冲突。

③审查方案的内容及深度是否符合国家规范要求以及、《市政工程规划方案编制深度要求》《小区市政工程规划方案深度要求》《市政道路工程规划方案深度要求》等

④审查方案是否符合用地（或道路）规划设计条件的要求

⑤审查方案是否符合《北海市城乡规划管理技术规定》及相关技术规范、规定及标准的要求。

⑥审查方案是否按北海市的规定落实国务院关于“海绵城市”“综合管廊”建设等要求。

⑦审查方案的合理性。

⑧审查方案的电子文件是否符合规划部门关于电子光盘的格式标准。

（2）建设工程方案规划技术审查

①审查方案规划范围和界线是否符合规划用地红线及国土使用证的用地范围。

②审查方案与上一层次规划和相关规划有无矛盾和冲突，与相关政策是否相符。

③根据规划控制指标核算资料审查各项技术经济指标是否符合规划设计要求（有修建性详细规划的，需同时满足修建性详细规划）。

④审查方案的内容及深度是否符合规划部门关于“建筑方案图纸、文本要求”及国家规范要求。

⑤审查方案电子文件是否符合规划部门关于“方案审批电子光盘的格式标准”。

⑥审查方案在退距、间距、日照、色彩风格、景观、高度、交通、消防等方面是否符合《北海市城市规划管理技术规定》及相关技术规范、规定及标准的要求。

⑦审查方案是否按北海市的规定落实国务院关于“海绵城市”“绿色建筑”等要求。

⑧审查方案的合理性及整体景观（含夜景灯光及商业建筑广告位设置等）。

⑨审查方案公共配套设施及市政配套设施配置的合理性。

5．技术审查成果及时限要求

每个项目工程规划技术审查，均应出具相应的规划技术审查成果报告，成果报告符合有关技术规范、规定及标准的要求，准确规范核对各项技术经济指标，相同类型项目工程的规划技术审查成果报告格式标准统一，内容简明扼要、前后一致，表述合理规范、准确无误，存在问题及审查结论应清晰明了。

在报审资料齐备的条件下，出具的规划技术审查成果报告期限要求：

- 市政工程方案规划技术审查：3个工作日；

- 建设工程方案规划技术审查：3个工作日；

6．技术审查工作流程

建设单位按照市自然资源局公布的市政工程方案、建设工程方案等审批事项的办事指南备齐相关资料，由市自然资源局委托技术审查机构进行技术审查，形成规划技术审查报告，提交市自然资源局。

7.项目工程量及成果验收

（1）项目预计工程量及最高限价（投标人的报价超过最高限价的，作无效投标处理）

①项目工程量

2020年1月1日至2020年12月31日期间，北海市城市规划区范围内由市自然资源局负责审批、许可的需要进行规划技术审查的项目，具体工作量根据审批需要决定，最终工作量以实际发生量为准。

②项目最高限价

- 本次招标采用单价招标，各项目单价最高限价详见下表。中标人必须完成服务期限内采购人根据审批、许可所需要的所有项目技术审查，具体由采购人根据实际情况确定。采购人支付的2020年服务费最高为400万元，中标人2020年服务费用为各项的中标单价×服务数量。服务总费用少于400万元的按实际费用计算，服务总费用高于400万元的，按400万元计算。

| 序号 | 项目名称 | 费用 名称 | 单价最高 限价 | 预计工程量（投资额） | 服务费 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 市政工程方案规划技术审查 | 审查费 | 总投资额的0.6‰ | 以实际为准 | 单价×工作量 |  |
| B | 建设工程方案规划技术审查 | 审查费 | 0.7元/㎡ | 以实际为准 | 单价×工作量 |  |

- 特别说明：

- 1.市政工程方案规划技术审查费按工程投资额计费；建筑工程方案规划技术审查费按建筑面积计费。

- 2.投标人的报价应包括各项目审查费单价。

- 3.采购人支付的服务费用包含技术审查所必需的地形图、影像图和地下管线资料（北海市城市总体规划确定的城市建设用地范围）等基础资料费用

（2）成果验收要求

①中标人应按时限要求提供技术审查报告，如出现3次以上不按时提交的，采购人有权扣减技术审查费用并提出整改要求，经整改继续出现不按时提交报告的，采购人有权解除服务合同。

②中标人应对所提交的技术审查报告的真实性负责。采购人对中标人提供的技术审查报告是否符合要求作形式上的验收（内容是否全面、格式是否符合标准、是否有缺漏项等）。如中标人故意弄虚作假，提供虚假报告致使项目审批通过并造成严重影响的，采购人有权解除服务合同并追究中标人的法律责任。

③中标人提交的技术审查报告如不合格，须按采购人的要求修改完善，如出现3项以上不合格的情况，采购人有权扣减技术审查费用并提出整改要求，经整改继续出现不合格情况并影响项目审批的，采购人有权解除服务合同。

8.其他要求

（1）保密要求

①中标人必须保证审查业务内容及业务资料的安全，不得以任何形式进行泄露、传播。

②中标人与采购人签订保密协议，严格执行《中华人民共和国保密法》等保密法律法规和相关保密制度。

（2）工作人员及驻场作业环境要求

①中标人所提供的项目工作人员需相对稳定，具有相应技术审查工作经验，并保持至少配置15名工作人员；中标人负责实施本项目的工作人员必须遵守采购人的各项管理制度，如有违反的，采购人可要求中标人更换违纪人员，中标人须按照采购人的要求进行更换；

②中标人所提供的项目工作人员应当具备较高的工作技能。熟悉北海市城市规划情况，能熟练掌握和应用《北海市城乡规划管理技术规定》及相关技术规范和标准；熟练掌握在技术审查工作中必须使用到的各类电脑软件如文字处理软件（Office）、工程制图软件(autocad）、采购人正在使用的“规管2000办公自动化管理系统软件”“北海市规划技术审查及指标审核软件”等。

③中标人负责自行搜集技术审查所必需的地形图、影像图和地下管线（北海市城市总体规划确定的城市建设用地范围）等基础资料。

④中标人负责自行配备技术审查所需要的办公设备，如电脑、A3彩色打印复印机、A3扫描仪、A0打印复印机、A0绘图仪等办公硬件设备。

⑤中标人在北海有固定的服务场所，需在采购人指定的办公地点开展技术审查；

（3）其他要求

本项目不接受联合体投标，不允许转包、分包。

# 第四章  合同主要条款（格式）

北海市政府采购合同

合同名称：2020年2020年规划许可技术审查服务

合同编号：

采购单位（甲方）北海市自然资源局

供 应 商（乙方）

签订合同地点：

签订合同时间：

采购合同文本

合同编号：

采购人（甲方）           采 购 计 划 号

供 应 商（乙方）

项目名称和项目编号：2020年2020年规划许可技术审查服务

签  订  地  点    签 订 时 间

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照公开招标采购文件（以下简称“招标文件”）规定条款和乙方投标文件（以下简称“投标文件”）及其承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1、服务一览表

| 序号 | 服务内容 | 数 量 | 单位 | 金 额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 详细内容见报价表附件 |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写）： 小写金额： |  |  |  |  |

2、合同合计金额包括服务费、设备费、管理费、验收费、利润、税金及其它所有成本、费用的总和。如招标文件、投标文件对其另有规定的，从其规定。

第二条　质量保证

乙方所提供的服务质量必须与招标文件、投标文件和承诺相一致。

第三条　交付和验收

1.服务成果交付时间：。

2.服务地点：。

3.验收方式：

①乙方应按时限要求提供技术审查报告，如出现3次以上不按时提交的，甲方有权扣减技术审查费用并提出整改要求，经整改继续出现不按时提交报告的，甲方有权解除服务合同。

②乙方应对所提交的技术审查报告的真实性负责。甲方对乙方提供的技术审查报告是否符合要求作形式上的验收（内容是否全面、格式是否符合标准、是否有缺漏项等）。如乙方故意弄虚作假，提供虚假报告致使项目审批通过并造成严重影响的，甲方有权解除服务合同并追究乙方的法律责任。

③乙方提交的技术审查报告如不合格，须按甲方的要求修改完善，如出现3项以上不合格的情况，甲方有权扣减技术审查费用并提出整改要求，经整改继续出现不合格情况并影响项目审批的，甲方有权解除服务合同。

第四条  付款方式

1.资金性质：                       。

2.付款方式：

①合同签订后15个工作日内，甲方向乙方支付合同金额30%。

②乙方完成建筑工程方案规划技术审查建筑面积450万㎡以上（含本数）或市政工程方案规划技术审查投资额达10亿元人民币以上（含本数），可申请支付合同金额60%。甲方在接到乙方申请并审核同意后，15个工作日内向乙方支付。

③2020年12月20日前乙方向甲方申请验收，验收完成后15个工作日内甲方向乙方支付合同金额10%。

第五条　履约保证金

本项目不收取履约保证金。乙方未按合同约定履行合同义务，给甲方造成损失的，按实际损失进行赔偿。

第六条 税费  本合同履行中相关的一切税费均由乙方负担。

第七条　违约责任

1.乙方未按合同的约定完成技术服务成果的，应当返还已收报酬，甲方有权拒绝支付剩余报酬；并按合同总标的额的30%支付甲方违约金或者赔偿损失；

2.乙方迟延交付技术服务成果的，经甲方同意应按合同总标的额的3‰/天支付甲方违约金，合同继续履行；逾期超过X天，甲方有权单方解除合同，乙方应当返还甲方技术资料及已收取的报酬；并按第7条第1款的约定支付甲方违约金或者赔偿损失；

3.乙方提交的技术服务成果不合格的，应及时补充、修改或者更换；因质量问题，甲方同意利用的，乙方应减收报酬并采取积极的补救措施；甲方不同意利用的，乙方应当返还已收的报酬并按第8条第1款的约定支付甲方违约金或者赔偿损失；

4.乙方应在技术服务成果售后服务期内，根据甲方的需求就质量问题采取积极的补救措施；无法补救的，应按已合同总标的的5%支付甲方违约金或者赔偿损失；

5.甲方无合法理由迟延接收技术服务成果的，应合同总标的额的3‰/天支付乙方违约金，逾期超过120天，乙方有权单方解除合同并要求甲方支付剩余报酬；

第八条 不可抗力事件处理

1. 合同履行期间，因不可抗力导致合同不能继续履行的，经双方协商一致同意，可以延长合同履行期限。

2. 不可抗力发生后，应按本合同项下约定的送达地址或联系方式立即通知对方，并邮寄有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第九条  合同争议解决

1.因服务质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对服务质量进行鉴定。服务符合标准或要求的，鉴定费由甲方承担；服务不符合标准或要求的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，协商不能解决，向北海仲裁委员会申请仲裁。

第十条 合同生效及其它

1．合同经双方法定代表人或授权代表（委托代理人）签字并加盖单位公章后生效。

2．合同履行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经北海市政府采购监督管理科审批，并签书面补充协议报北海市财政局政府采购监督管理科备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3．本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国合同法》有关条文执行。

第十一条　合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

3.技术服务成果的归属和收益归甲方所有，产品知识产权包括但不限于著作权的所有权归甲方享有。

第十二条　签订本合同依据

1.招标文件；

2.乙方提供的投标文件；

3.中标通知书；

第十三条　本合同一式四份，具有同等法律效力，北海市财政局政府采购监督管理科、采购代理机构各一份，甲乙双方各一份（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，采购人或采购代理机构应当将合同副本报北海市财政局政府采购监督管理科备案。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人 |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 经办人： 年 月 日 |  |

合 同 附 件

| 1、投标人承诺具体事项： |  |
| --- | --- |
| 2、质保期责任： |  |
| 3、其他具体事项： |  |
| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |

注：填不下时可另加附页

# 第五章　投标文件格式

一、投标文件外包装封面及投标文件封面格式

- （一）投标文件的外包装封面格式：

投 标 文 件

采购项目名称：

采购项目编号：

投标文件名称：资格文件、资信及商务文件、技术文件、投标报价文件

投标人名称：（盖章）

投标人地址：

在  ×年×月×日×时×分前不得启封（开标时才能启封）

- （二）投标文件封面格式：

（正、副本）

投标文件

项目名称：

项目编号：

投标文件名称：

投标人名称：（盖章）

投标人地址：

- 年   月   日

- 【注：投标文件装订成册（要求资格文件装订成一本；资信及商务文件、技术文件、投标报价文件装订成另一本），其中资格文件正本一份，副本二份；资信及商务文件、技术文件、投标报价文件正本一份，副本四份；资格文件装入到一个投标文件袋内加以密封（要求文件袋无明显缝隙露出袋内文件）；资信及商务文件、技术文件、投标报价文件一并装入到另一个投标文件袋内加以密封（要求文件袋无明显缝隙露出袋内文件）。所有投标文件袋在每一封贴处密封签章（公章、密封章、法定代表人、委托代理人签字均可），其中资信及商务文件、技术文件、报价文件部分分别用封面标记分隔】

- 二、投标文件目录

1.资格文件：

▲（1）投标人有效的营业执照复印件，同时要加盖单位公章（必须提供，原件备查）；

▲（2）投标人2020年6月以来至少一个月有依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（复印件，原件备查，格式自拟）（必须提供）；无纳税记录的，应提供由投标人所在地主管国税、地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（复印件，原件备查）；

▲（3）投标人2020年6月以来至少一个月有依法缴纳社保费的缴费凭证（复印件，原件备查，格式自拟）（必须提供）；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（复印件，原件备查）；

▲（4）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录的书面声明；（格式见第五章，必须提供）；

2.资信及商务文件：

▲（1）承诺函 (格式见第五章)（必须提供）；

▲（2）法定代表人（负责人）授权委托书和委托代理人身份证复印件（委托代理时必须提供）；法定代表人（负责人）参加时，提供法定代表人（负责人）身份证明书和身份证复印件（必须提供，格式见第五章）；

▲（3）商务响应表（格式见第五章）；（必须提供）

（4）招标项目采购需求中要求必须提供的材料等；

（5）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料(如有规定,则必须提供)。

可作为投标人资信评分的资质证明材料（可选）

（6）投标人类似项目业绩【要求为2017年1月1日以来承担过类似项目的业绩，需提供合同等相关证明材料复印件，原件备查】；

（7）投标人质量管理和质量保证体系等方面的资料

（8）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

（9）投标人关于本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（内容见承诺函）；

（10）投标人情况介绍。

3.技术文件

（1）对本项目服务要求的理解；

▲（2）服务方案、服务承诺书（格式自拟，必须提供）；

（3）投标人拥有主要服务设施的情况和现状（格式自拟）及项目实施人员一览表（项目实施人员必须属于依法缴纳社保费人员名单中的人员）；

（4）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

（5）投标人需要说明的其他文件和说明（格式略）；

▲（6）招标项目采购需求中要求必须提供的材料。（如无请忽略）

4.报价文件：

▲（1）投标函（格式见第五章，必须提供）；

▲（2）投标报价明细表（格式见第五章，必须提供）；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明；（格式自拟）

（4）开标一览表（单独封装递交，格式见第五章）。

▲注：法定代表人（负责人）授权委托书必须由法定代表人（负责人）签字并加盖单位公章；承诺函、投标函、开标一览表必须由法定代表人（负责人）或委托代理人签字并加盖单位公章。

特别说明：①招标文件要求提供的各种复印件，必须加盖投标人印章，否则其无效（含正、副本，正本与副本不一致的，以正本为准）。

②招标文件要求“必须提供”的证明等材料，投标人必须全部提供，缺一不可，否则投标无效。

- 三、投标文件格式

- 一）资格文件部分（格式）

▲（1）投标人有效的营业执照复印件，同时要加盖单位公章（必须提供，原件备查）；

▲（2）投标人2020年6月以来至少一个月有依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（复印件，原件备查，格式自拟）（必须提供）；无纳税记录的，应提供由投标人所在地主管国税、地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（复印件，原件备查）；

▲（3）投标人2020年6月以来至少一个月有依法缴纳社保费的缴费凭证（复印件，原件备查，格式自拟）（必须提供）；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（复印件，原件备查）；

▲（4）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录的书面声明；（格式见第五章，必须提供）；

近三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明函（格式）

致：（采购代理机构名称）

我单位近三年在经营活动中没有重大违法记录（包括：因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业，吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），特此声明。

若采购单位在本项目采购过程中发现我单位近三年内在经营活动中有重大违法记录，我单位将无条件地退出本项目的投标，并承担因此引起的一切后果。

投标人（公章）：

法定代表人（负责人）（签字）：

日期：

注：采购人或者本中心将通过“信用中国”网站和“中国政府采购网”查询相关供应商主体信用记录，并对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

- 二）资信及商务文件部分（格式）

▲（1）承诺函格式（必须提供）：

承诺函

- 北海市政府采购中心：

- 我方作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

- 一、我方已认真阅读并接受本项目招标文件第二章的全部实质性要求，如对招标文件有异议，已依法进行维权救济，不存在对招标文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

- 二、参加本次招标采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

- 三、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动，我方承诺不属于此类禁止参加本项目的供应商。

- 四、参加本次招标采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

- 五、投标文件中提供的能够给予我方带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务、响应产品等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

- 六、国家或行业主管部门对采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，我方承诺符合其要求。

- 七、参加本次招标采购活动，我方完全同意招标文件第二章关于“投标费用”、“合同分包”、“合同转包”、“履约保证金”的实质性要求，并承诺严格按照招标文件要求履行。

- 八、我方保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由我方承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。如我方在项目实施过程中采用自有知识成果，我方承诺提供开发接口和开发手册等技术文档，并提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。如我方在项目实施过程中采用非自有的知识产权，则在投标报价中已包括合法获取该知识产权的相关费用。

- 我方对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我方愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

法定代表人（负责人）或委托代理人签字（盖姓名章无效）：

投标人公章：

日  期：   年  月  日

（2）法定代表人（负责人）授权委托书格式：

法定代表人（负责人）授权委托书

致：_北海市政府采购中心：

我     （姓名）系       （投标人名称）的法定代表人（负责人），现授权委托       （姓名）以我方的名义参加项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：法定代表人（负责人）签字（盖姓名章无效）：

所在部门职务：     职务：

被授权人身份证号码：

贴附“委托代理人身份证复印件”（正反两面）

投标人公章：

年    月    日

法定代表人（负责人）身份证明书格式如下：

法定代表人（负责人）身份证明书

在我任       职务，是我             的法定代表人（负责人）。

特此证明。

单位名称：

（单位公章）

年   月   日

住址：

联系电话：

贴附“身份证复印件”（正反两面）

▲（3）商务响应表格式：

商务响应表

| 序号 | 招标文件要求内容 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务期限（详见第三章招标项目采购需求） |  |  |
| 2 | 服务要求（详见第三章招标项目采购需求） |  |  |
| 3 | 服务开始时间及地点（详见第三章招标项目采购需求） |  |  |
| 4 | 付款条件（详见第三章招标项目采购需求） |  |  |
| … |  |  |  |

委托代理人签字：（盖姓名章无效）

投标人盖章：

日期：

（4）招标项目采购需求中要求必须提供的材料等；

（5）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料(如有规定,则必须提供)。

可作为投标人资信评分的资质证明材料（可选）

（6）投标人项目业绩【要求为2017年1月1日以来承担过类似项目的业绩，需提供合同等相关证明材料复印件，原件备查】；

投标人项目业绩项目实施情况一览表格式：

| 采购单位名称 | 服务项目名称 | 合同金额 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

委托代理人签字：　　（盖姓名章无效）

投标人公章：年月日

（7）投标人质量管理和质量保证体系等方面的资料；

（8）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

（9）投标人关于本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（内容见承诺函）；

（10）投标人情况介绍。

三）、技术文件部分（格式）

（1）对本项目服务要求的理解；

▲（2）服务方案、服务承诺书；（格式自拟，必须提供）

（3）投标人拥有主要服务设施的情况和现状（格式自拟）及项目实施人员一览表（项目实施人员必须属于依法缴纳社保费人员名单中的人员）；

项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位 工作时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

委托代理人签字：（盖姓名章无效）

投标人盖章：

日期：

（4）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

（5）投标人需要说明的其他文件和说明（格式略）；

▲（6）招标项目采购需求中要求必须提供的材料。（如无请忽略）

- 四）报价文件部分（格式）

▲（1）投标函格式：

投标函

致：北海市政府采购中心：

根据贵方为项目的招标公告（项目编号：），签字代表（全名）经正式授权并代表投标人（投标人名称）提交投标文件(其中资格文件正本一份，副本二份；资信及商务文件、技术文件、投标报价文件正本一份，副本四份)。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起          日（自然日）。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：邮编：              电话：

传真：               投标人代表姓名：             职务：

投标人名称(公章):

开户银行：银行帐号：

法定代表人（负责人）或委托代理人签字（盖姓名章无效）:

(公章)

年___月___日

▲（2）投标报价明细表格式

| 序号 | 服务项目名称 | 单价最高限价 | 单价投标报价 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 市政工程方案规划技术审查费 | 总投资额的0.6‰ |  |  |
| B | 建设工程方案规划技术审查费 | 0.7元/㎡ |  |  |

注：投标人应按照本项目采购需求（详见招标文件第三章），结合自身实际情况报出合理报价，超过预算金额的报价为无效报价。

法定代表人（负责人）或委托代理人签字（盖姓名章无效）：

投标人盖章：

日期：

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；

（4）开标一览表格式：

开标一览表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 服务项目名称 | 单价最高限价 | 单价投标报价 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 市政工程方案规划技术审查费 | 总投资额的0.6‰ |  |  |
| B | 建设工程方案规划技术审查费 | 0.7元/㎡ |  |  |

注: 1.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人（负责人）或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2.投标费用包括包含完成本项目所有工作任务(出具成果文件)所需的一切费用（含完成项目过程中所需的劳务、材料、设备、仪器、运输、检测与试验、安全警戒、评审、咨询、会务、管理、保险、税费、利润气费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险等各种费用在内）。

3.以上报价应与“投标报价明细表”相一致。

4.此表要求单独包装、密封、递交，信封封面请注明采购项目名称、采购项目编号、投标人名称及“开标一览表”字样。注明“开标时才能启封”。

法定代表人或委托代理人签字（盖姓名章无效）：

投标人名称（盖章）：

日期：    年   月   日

▲注：法定代表人（负责人）授权委托书必须由法定代表人（负责人）签字并加盖单位公章；承诺函、投标函、开标一览表必须由法定代表人（负责人）或委托代理人签字并加盖单位公章。

五）其他文书、文件格式

（1）中小企业声明函（格式）

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

年月日

说明：参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》，政府采购监督检查和投诉处理中对中小企业的认定，由企业所在地的县级以上中小企业主管部门负责。

（2）残疾人福利性单位声明函（格式）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

说明：符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。中标人、中标投标人为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。中标人、中标投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

# 第六章 评标办法及评分标准

评标方法和评标标准

一、评标原则

(一)评委构成：本招标采购项目的评委由有关专家共五人以上单数构成，其中专家人数不少于成员总数的三分之二。

(二)评标依据：评委将以招标文件和投标文件为评标依据，对投标人的投标报价评分、技术服务评分、商务评分三方面内容按百分制打分，其中投标报价分30分；技术服务评分40分；商务评分30分。

(三)评标方式：以封闭方式进行。

二、评标方法

（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：

1、投标报价分……………………………………………………………………………30分

（1）投标报价分由2部分组成，分别为：A项（市政工程方案规划技术审查价格分满分15分）、B项（建设工程方案规划技术审查价格分满分15分）。每部分价格满分占总价格分的50%，总分为30分。

（2）投标人按《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）认定为小型和微型企业产品的（提供《中小企业声明函》等证明材料），对投标价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标人×（1-10%）；除上述情况外，评标价=投标价。

投标人业按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

投标人投标报价得分= A项在有效报价范围内的所有投标人最低评标价/某投标人评标价*15

+B项在有效报价范围内的所有投标人最低评标价/某投标人评标价*15

2、技术服务评分……………………………………………………………………………40分

(1) 技术标准、成果要求及前期准备（满分7分）：

[好]技术标准、成果资料要求清楚，前期准备调查工作充分，3.6-7分。

[中]技术标准、成果资料要求较清楚，前期准备调查工作较充分，0.1-3.5分。

[差]技术标准、成果资料要求不清楚，未做前期准备调查工作，0分。

(2)技术审查实施方案分（满分21分）（本项评分由各评委独立进行评价、定档、打分，不允许讨论。）

一档：服务方案一般，1-7分。

达到一般性要求，针对本项目的实际，总体认识一般、表述不清晰；项目各服务阶段措施一般、基本合理和满足项目要求；项目重点难点措施解决方案基本可行；档案资料管理、培训管理、组织协调、保密等工作制度一般；廉洁自律措施一般；评委认定的其他情况。

二档：服务方案较好，7.1-14分。

针对本项目的实际，总体认识有一定深度、表述清晰,了解北海市规划审查现状；项目各服务阶段措施具体、合理，满足项目要求；项目重点难点措施解决方案可行、有针对性；档案资料管理、培训管理、组织协调、保密等工作制度满足项目要求；廉洁自律措施具体；评委认定的其他情况。

三档：服务方案优秀，14.1-21分。

针对本项目的实际，总体认识深刻具体、表述清晰完整，熟悉北海市规划审查现状；项目各服务阶段措施具体、完整、针对性强，比较符合项目实际；项目重点难点措施解决方案具体可行、针对性强、比较符合项目实际；档案资料管理、培训管理、组织协调、保密等工作制度较好满足项目要求；廉洁自律措施具体、完整；评委认定的其他情况。

（3）售后服务及技术支持方案（满分12分）

①制订了合理的售后服务与技术支持方案，已经搜集到技术审查必备的北海市总体规划确定的城市建设用地范围内的地形图、影像图和地下管线资料及相关规划等技术资料的（附相关技术图纸样本），得12分。

②制订了较合理的售后服务与技术支持方案，具备获取北海市总体规划确定的城市建设用地范围内的地形图、影像图和地下管线资料的能力，须同时承诺自行搜集、整理技术审查必备的北海市总体规划确定的城市建设用地范围内的地形图、影像图和地下管线资料等技术资料的，得6分，无此项承诺不得分。

③无售后服务与技术支持方案，不具备获取北海市总体规划规确定的城市建设用地范围内的地形图、影像图和地下管线资料等技术资料能力的，得0分。

3、商务评分.......................................................................................................30分

（1）人员素质及配置分……………………………………………………10分

①拟投入人员15人以上的得5分，拟投入人员8-14人的得3分,拟投入人员8人以下的得0分。须同时承诺实际承担项目人员与投标文件中配备人员一致，无此项承诺不得分。（满分5分）

②具有相关技术审查服务工作经验人员在8人以上的得3分，具有相关技术审查服务工作经验人员在5-7人的得2分,具有相关技术审查服务工作经验人员1-4人的得1分。（满分3分）

③投标人拟投入本项目的相关专业技术人员有中级职称技术人员的每人得0.5分，有高级职称技术人员或硕士以上学历的，每人得1分，（满分2分）

注：拟投入的人员必须提供投标人依法为其缴纳社会保险证明（时间为2019年6月至9月）复印件,如投标人缴纳社会保险不在北海市的则需附上常驻北海市的承诺书；须提供专业人员花名册包括姓名、学历、职称等，提供职称证、学历证书复印件，加盖投标单位公章，原件备查；相关技术审查服务工作经验的证明材料，须提供复印件，加盖投标单位公章，原件备查。

（2）同类项目经验分………………………………………………………10分

同类项目经验分：投标人2017年以来完成同类项目500宗及以上得10分；完成400-499宗得8分；完成300宗-399宗得6分；完成不足300宗的得4分。（满分10分）

注：同类项目经验证明材料，须提供合同或规划行政审批部门证明文件复印件，加盖投标单位公章，原件备查，未提供证明材料，或提供的证明材料不全，或提供的证明材料均不能反映相关评审内容的，同类项目经验分不予计算。

（3）本地化服务能力…………………………………………………………5分

投标人在项目所在地的，或所设分支机构、办事处在项目所在地的，须提供营业执照复印件并加盖单位公章，满足此项要求得5分；

（4）硬件配置………………………………………………………………5分

根据采购人实际工作需求，需配备如下6类设备方能满足工作需要：①A0复印机（分辨率600×600dpi）1台、②A0绘图仪（分辨率2400×1200dpi）1台、③A3激光打印机（分辨率1200×2400dpi）2台、④A3扫描仪（光学分辨率600×1200dpi）3台、⑤台式电脑（CPU intel I5-7500）15台、A3喷墨打印机（分辨率9600×2400dpi）6台等。投标人每配齐全上述设备中的1项得1分，以投标人购买设备发票复印件（原件备查）或投标人租赁相关设备的租赁合同为依据（需附出租方购买设备的发票复印件，原件备查），全部配齐的得5分。

注：自有设备配置标准需在设备的使用年限之内（Ａ0复印机、Ａ0绘图仪使用年限10年，即设备在2009年5月1日之后购买；其他设备6年，即设备在2013年5月1日之后购买），租赁的设备需在2017年1月1日之后购买。

总分=1+2+3。

## 三、评审结果

（一）评标委员会将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列）并推荐中标候选供应商。采购单位应当确定评标委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标或因不可抗力提出不能履行合同的，采购单位可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购单位可以确定排名第三的中标候选人为中标人，其余以此类推。采购人也可以决定重新采购。

（二）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。